## Raw Data
Voltage Reading
TIME (miliseconds) | A-3 CO2 Sensor | A-2 CO2 Sensor | A-1 CO2 Sensor | A-4 CO2 conc
106 | 0.4122 | 1.0255 | 5.0104 | 0.6144
3725 | 0.4138 | 1.0271 | 5.011 | 0.6177
8726 | 0.4133 | 1.0266 | 5.011 | 0.6117
13726 | 0.4133 | 1.026 | 5.0104 | 0.6171
18727 | 0.4138 | 1.0282 | 5.0028 | 0.6182
23728 | 0.4127 | 1.0255 | 5.011 | 0.6122
28755 | 0.4133 | 1.0266 | 5.011 | 0.6199
33763 | 0.4133 | 1.0249 | 5.011 | 0.615
38728 | 0.4133 | 1.0266 | 5.0099 | 0.6171
43730 | 0.4122 | 1.031 | 5.011 | 0.6161
48729 | 0.4143 | 1.0293 | 5.0104 | 0.6188
53730 | 0.4143 | 1.0299 | 5.011 | 0.6166
58729 | 0.4138 | 1.0282 | 5.011 | 0.6161
63731 | 0.4143 | 1.0282 | 5.011 | 0.6177
68853 | 0.4149 | 1.0282 | 5.0115 | 0.6155
73732 | 0.4127 | 1.0271 | 5.011 | 0.6161
78731 | 0.4149 | 1.0293 | 5.0088 | 0.6144
83732 | 0.4149 | 1.0293 | 5.0104 | 0.6161
88731 | 0.4149 | 1.0299 | 5.011 | 0.6133
93731 | 0.4149 | 1.0293 | 5.011 | 0.6182
98731 | 0.4143 | 1.0277 | 5.011 | 0.6193
103731 | 0.4149 | 1.0304 | 5.0115 | 0.6133
108762 | 0.4143 | 1.0288 | 5.0115 | 0.621
113731 | 0.4143 | 1.0299 | 5.0115 | 0.6139
118732 | 0.41 | 1.0288 | 5.0126 | 0.6155
123731 | 0.4143 | 1.0304 | 5.0099 | 0.6155
128731 | 0.4154 | 1.0304 | 5.0104 | 0.6117
133733 | 0.4154 | 1.0288 | 5.011 | 0.6089
138731 | 0.4154 | 1.0288 | 5.011 | 0.6106
143815 | 0.4165 | 1.031 | 5.011 | 0.6073
148772 | 0.416 | 1.0315 | 5.011 | 0.6177
153732 | 0.4149 | 1.0304 | 5.011 | 0.61
158732 | 0.4143 | 1.0315 | 5.011 | 0.6073
163733 | 0.4138 | 1.0304 | 5.0115 | 0.6106
168733 | 0.4116 | 1.0315 | 5.0115 | 0.615
173733 | 0.41 | 1.0293 | 5.0072 | 0.6062
178733 | 0.41 | 1.031 | 5.0115 | 0.6139
183846 | 0.4105 | 1.0326 | 5.0115 | 0.6106
188819 | 0.41 | 1.0331 | 5.0115 | 0.615
193733 | 0.41 | 1.0326 | 5.0121 | 0.6079
198733 | 0.4089 | 1.032 | 5.0104 | 0.604
203733 | 0.41 | 1.0326 | 5.0115 | 0.6095
208733 | 0.4105 | 1.032 | 5.0126 | 0.6062
213733 | 0.4105 | 1.0342 | 5.011 | 0.6079
218733 | 0.41 | 1.0337 | 5.011 | 0.6089
223836 | 0.4105 | 1.0326 | 5.011 | 0.6122
228732 | 0.4105 | 1.0331 | 5.0104 | 0.6128
233734 | 0.4105 | 1.0337 | 5.0121 | 0.6133
238733 | 0.4116 | 1.0337 | 5.0115 | 0.6171
243734 | 0.4111 | 1.0244 | 5.0143 | 0.6171
248733 | 0.4105 | 1.0233 | 5.011 | 0.6133
253733 | 0.4094 | 1.0244 | 5.0115 | 0.6128
258733 | 0.4111 | 1.0222 | 5.011 | 0.6106
263824 | 0.41 | 1.0238 | 5.0115 | 0.6155
268745 | 0.4122 | 1.0217 | 5.011 | 0.6051
273733 | 0.4133 | 1.0228 | 5.0115 | 0.6046
278733 | 0.4133 | 1.0222 | 5.0088 | 0.6057
283734 | 0.4094 | 1.0217 | 5.0115 | 0.6079
288733 | 0.4105 | 1.0217 | 5.0115 | 0.6095
293734 | 0.4089 | 1.0211 | 5.0104 | 0.6106
298747 | 0.4111 | 1.0238 | 5.011 | 0.61
303762 | 0.4116 | 1.0217 | 5.0022 | 0.6111
308733 | 0.4111 | 1.0249 | 5.0104 | 0.6062
313733 | 0.4111 | 1.0238 | 5.011 | 0.6035
318734 | 0.4111 | 1.0249 | 5.0121 | 0.6029
323733 | 0.4111 | 1.0238 | 5.011 | 0.6008
328735 | 0.4116 | 1.0233 | 5.011 | 0.6029
333751 | 0.4127 | 1.026 | 5.0115 | 0.6013
338732 | 0.4122 | 1.0233 | 5.0104 | 0.6018
343850 | 0.4116 | 1.0244 | 5.0104 | 0.598
348732 | 0.4127 | 1.0255 | 5.011 | 0.5898
353733 | 0.4127 | 1.0238 | 5.011 | 0.5964
358734 | 0.4127 | 1.0238 | 5.0115 | 0.604
363733 | 0.4127 | 1.0249 | 5.0104 | 0.6046
368736 | 0.4143 | 1.0233 | 5.011 | 0.5964
373735 | 0.4122 | 1.0249 | 5.0099 | 0.5931
378733 | 0.4122 | 1.026 | 5.0104 | 0.6013
383800 | 0.4127 | 1.0244 | 5.011 | 0.6018
388736 | 0.4133 | 1.026 | 5.011 | 0.6035
393737 | 0.4127 | 1.0244 | 5.0104 | 0.6084
398737 | 0.4138 | 1.0249 | 5.011 | 0.6084
403733 | 0.4133 | 1.0238 | 5.011 | 0.6002
408735 | 0.4143 | 1.0277 | 5.0121 | 0.5986
413734 | 0.4127 | 1.0238 | 5.0039 | 0.598
418757 | 0.4127 | 1.0266 | 5.011 | 0.6079
423797 | 0.4127 | 1.026 | 5.0115 | 0.6018
428732 | 0.4127 | 1.026 | 5.011 | 0.6046
433735 | 0.4133 | 1.026 | 5.0115 | 0.6117
438734 | 0.4133 | 1.0233 | 5.0104 | 0.6089
443733 | 0.4143 | 1.0255 | 5.0088 | 0.604
448734 | 0.4127 | 1.0249 | 5.011 | 0.6029
453733 | 0.4127 | 1.0249 | 5.0104 | 0.5991
458860 | 0.4171 | 1.0266 | 5.011 | 0.6095
463734 | 0.4138 | 1.0266 | 5.011 | 0.6051
468733 | 0.4138 | 1.0266 | 5.0121 | 0.6046
473734 | 0.4127 | 1.0244 | 5.0104 | 0.6051
478733 | 0.4127 | 1.0282 | 5.0115 | 0.61
483735 | 0.4143 | 1.0266 | 5.0115 | 0.6128
488734 | 0.4143 | 1.026 | 5.0115 | 0.6128
493758 | 0.4149 | 1.0271 | 5.0104 | 0.6122
498863 | 0.4127 | 1.0277 | 5.0137 | 0.61
503733 | 0.4143 | 1.026 | 5.011 | 0.6018
508734 | 0.4138 | 1.0266 | 5.011 | 0.6089
513734 | 0.4133 | 1.0238 | 5.0104 | 0.615
518733 | 0.4143 | 1.0255 | 5.011 | 0.6122
523734 | 0.4143 | 1.0288 | 5.0088 | 0.615
528733 | 0.4149 | 1.0277 | 5.0148 | 0.6117
533827 | 0.4149 | 1.0277 | 5.0121 | 0.6084
538858 | 0.4143 | 1.0288 | 5.0115 | 0.6128
543733 | 0.4138 | 1.0299 | 5.0121 | 0.6144
548734 | 0.4138 | 1.0288 | 5.0115 | 0.6166
553735 | 0.4143 | 1.0293 | 5.011 | 0.6133
558733 | 0.416 | 1.0304 | 5.011 | 0.6084
563735 | 0.4149 | 1.0299 | 5.0121 | 0.6084
568734 | 0.4143 | 1.0299 | 5.011 | 0.6046
573799 | 0.4143 | 1.0304 | 5.0121 | 0.6133
578733 | 0.4149 | 1.0282 | 5.0115 | 0.61
583734 | 0.4187 | 1.0293 | 5.0028 | 0.6095
588734 | 0.4149 | 1.0277 | 5.0137 | 0.6057
593734 | 0.4149 | 1.0304 | 5.0115 | 0.6073