## Raw Data
Voltage Reading
TIME (miliseconds) | A-3 CO2 Sensor | A-2 CO2 Sensor | A-1 CO2 Sensor | A-4 CO2 conc
108 | 0.428 | 2.485 | 1.049 | 0.5969
2034 | 0.4275 | 2.4839 | 1.0484 | 0.5964
7035 | 0.428 | 2.4828 | 1.049 | 0.6024
12036 | 0.4264 | 2.4844 | 1.0599 | 0.6002
17037 | 0.4297 | 2.4839 | 1.0566 | 0.6029
22124 | 0.428 | 2.4817 | 1.0599 | 0.6062
27084 | 0.4286 | 2.4823 | 1.0577 | 0.6008
32040 | 0.4286 | 2.4801 | 1.0572 | 0.6062
37040 | 0.4286 | 2.4828 | 1.0545 | 0.5986
42039 | 0.4269 | 2.4817 | 1.0555 | 0.5969
47039 | 0.428 | 2.4801 | 1.0648 | 0.604
52039 | 0.4269 | 2.4795 | 1.0572 | 0.5997
57040 | 0.4253 | 2.4823 | 1.0561 | 0.6089
62121 | 0.428 | 2.4795 | 1.061 | 0.6068
67042 | 0.4275 | 2.4806 | 1.0545 | 0.6062
72042 | 0.4275 | 2.4823 | 1.0566 | 0.5991
77041 | 0.4264 | 2.4823 | 1.0545 | 0.6073
82041 | 0.4247 | 2.4795 | 1.0572 | 0.6051
87041 | 0.4269 | 2.4823 | 1.0566 | 0.6029
92041 | 0.4258 | 2.4801 | 1.0577 | 0.5991
97156 | 0.4264 | 2.4806 | 1.0577 | 0.5986
102041 | 0.4264 | 2.4795 | 1.0561 | 0.5997
107042 | 0.4264 | 2.4795 | 1.055 | 0.6024
112042 | 0.4247 | 2.4823 | 1.0561 | 0.6002
117041 | 0.428 | 2.4806 | 1.0566 | 0.6024
122042 | 0.4269 | 2.4812 | 1.0577 | 0.6057
127041 | 0.4269 | 2.4823 | 1.0583 | 0.6046
132151 | 0.4247 | 2.4795 | 1.0594 | 0.5991
137041 | 0.4275 | 2.4839 | 1.0577 | 0.6013
142041 | 0.4275 | 2.4806 | 1.0648 | 0.6062
147041 | 0.4264 | 2.4795 | 1.0594 | 0.6089
152041 | 0.4264 | 2.4834 | 1.0583 | 0.615
157043 | 0.4264 | 2.4801 | 1.0577 | 0.6144
162043 | 0.4269 | 2.4823 | 1.0583 | 0.6111
167129 | 0.4264 | 2.4795 | 1.0599 | 0.6117
172043 | 0.4258 | 2.4812 | 1.0594 | 0.6139
177043 | 0.4313 | 2.4817 | 1.061 | 0.615
182043 | 0.4264 | 2.4844 | 1.049 | 0.6139
187043 | 0.4258 | 2.4812 | 1.0588 | 0.6106
192043 | 0.4264 | 2.4828 | 1.0594 | 0.6068
197043 | 0.4275 | 2.4812 | 1.0616 | 0.5958
202152 | 0.4264 | 2.479 | 1.0599 | 0.6024
207042 | 0.4318 | 2.4828 | 1.0599 | 0.5953
212043 | 0.4258 | 2.4817 | 1.0588 | 0.5997
217043 | 0.4264 | 2.4812 | 1.0616 | 0.61
222044 | 0.4258 | 2.4806 | 1.0599 | 0.6046
227044 | 0.4253 | 2.4801 | 1.0605 | 0.6046
232043 | 0.4258 | 2.4795 | 1.0605 | 0.6089
237043 | 0.4264 | 2.4828 | 1.0588 | 0.6089
242043 | 0.4269 | 2.4834 | 1.0616 | 0.604
247044 | 0.4253 | 2.4806 | 1.0616 | 0.6062
252045 | 0.4264 | 2.4801 | 1.0616 | 0.6073
257043 | 0.4264 | 2.4806 | 1.061 | 0.6046
262047 | 0.4264 | 2.4817 | 1.0588 | 0.6111
267045 | 0.4275 | 2.4834 | 1.0616 | 0.6073
272044 | 0.4264 | 2.4812 | 1.061 | 0.6024
277120 | 0.4264 | 2.4834 | 1.0687 | 0.6018
282043 | 0.4264 | 2.4812 | 1.0599 | 0.598
287043 | 0.4264 | 2.4834 | 1.0599 | 0.5964
292045 | 0.4269 | 2.4834 | 1.0627 | 0.5964
297044 | 0.4264 | 2.4828 | 1.061 | 0.6035
302048 | 0.4258 | 2.4817 | 1.061 | 0.5947
307044 | 0.4264 | 2.4806 | 1.0605 | 0.6089
312045 | 0.4275 | 2.4839 | 1.0616 | 0.6117
317044 | 0.4269 | 2.485 | 1.0616 | 0.6122
322043 | 0.4264 | 2.4812 | 1.0621 | 0.6117
327043 | 0.4264 | 2.4801 | 1.0648 | 0.6111
332043 | 0.4269 | 2.4806 | 1.0627 | 0.6062
337045 | 0.4264 | 2.4839 | 1.0616 | 0.6029
342044 | 0.4269 | 2.4823 | 1.0621 | 0.5997
347085 | 0.4269 | 2.4801 | 1.0627 | 0.6051
352044 | 0.4275 | 2.4828 | 1.0627 | 0.6095
357043 | 0.4264 | 2.4828 | 1.061 | 0.6073
362057 | 0.4264 | 2.4817 | 1.0632 | 0.6117
367043 | 0.4275 | 2.4823 | 1.0616 | 0.6095
372043 | 0.4307 | 2.4844 | 1.0627 | 0.6089
377048 | 0.4269 | 2.4817 | 1.0643 | 0.6062
382129 | 0.4253 | 2.4801 | 1.067 | 0.6062
387045 | 0.4264 | 2.4801 | 1.0621 | 0.6024
392045 | 0.4264 | 2.4801 | 1.0632 | 0.6018
397044 | 0.4264 | 2.4834 | 1.0632 | 0.6002
402046 | 0.4269 | 2.4817 | 1.0627 | 0.6013
407043 | 0.4269 | 2.4839 | 1.0534 | 0.5991
412045 | 0.4264 | 2.4806 | 1.0627 | 0.6024
417143 | 0.4269 | 2.4806 | 1.0627 | 0.6013
422043 | 0.4253 | 2.4834 | 1.0654 | 0.6062
427045 | 0.4313 | 2.4828 | 1.0637 | 0.6079
432045 | 0.4269 | 2.4823 | 1.0654 | 0.6133
437045 | 0.4264 | 2.4828 | 1.0616 | 0.6111
442045 | 0.428 | 2.4834 | 1.0659 | 0.6117
447043 | 0.4275 | 2.4812 | 1.0616 | 0.6084
452163 | 0.4258 | 2.4839 | 1.0632 | 0.604
457043 | 0.4264 | 2.4823 | 1.0648 | 0.6024
462045 | 0.4264 | 2.4806 | 1.0648 | 0.5997
467045 | 0.4264 | 2.4817 | 1.0654 | 0.5947
472043 | 0.4269 | 2.4861 | 1.0648 | 0.5969
477045 | 0.4264 | 2.4812 | 1.0665 | 0.6002
482044 | 0.4269 | 2.4801 | 1.0637 | 0.6084
487132 | 0.4264 | 2.4823 | 1.0637 | 0.6073
492043 | 0.4264 | 2.4817 | 1.0643 | 0.6008
497043 | 0.4269 | 2.4812 | 1.0648 | 0.6008
502045 | 0.4258 | 2.4834 | 1.0648 | 0.604
507044 | 0.4258 | 2.4806 | 1.0665 | 0.6002
512043 | 0.4264 | 2.4817 | 1.0648 | 0.604
517044 | 0.4269 | 2.4839 | 1.0648 | 0.604
522100 | 0.4264 | 2.4801 | 1.0665 | 0.604
527044 | 0.4264 | 2.4817 | 1.0648 | 0.5975
532044 | 0.4264 | 2.4828 | 1.0654 | 0.6002
537043 | 0.4264 | 2.4806 | 1.0627 | 0.604
542044 | 0.4209 | 2.4806 | 1.0648 | 0.6024
547044 | 0.4258 | 2.4812 | 1.0676 | 0.6035
552048 | 0.4269 | 2.4828 | 1.0659 | 0.6002
557121 | 0.4258 | 2.4801 | 1.0741 | 0.6084
562044 | 0.4297 | 2.4801 | 1.0648 | 0.6133
567045 | 0.428 | 2.4834 | 1.0654 | 0.6133
572044 | 0.4258 | 2.4834 | 1.0654 | 0.6133
577045 | 0.4258 | 2.4806 | 1.0648 | 0.6155
582045 | 0.4258 | 2.4812 | 1.0659 | 0.6161
587045 | 0.4269 | 2.4823 | 1.0648 | 0.6144
592090 | 0.4307 | 2.4839 | 1.0665 | 0.6144