## Raw Data
Voltage Reading
TIME (miliseconds) | A-3 CO2 Sensor | A-2 CO2 Sensor | A-1 CO2 Sensor | A-4 CO2 conc
106 | 0.0093 | 0.0082 | 0.006 | 3.1945
5812 | 0.0246 | 0.0219 | 0.0071 | 3.2104
10812 | 0.0077 | 0.0077 | 0.0087 | 3.2
15811 | 0.0115 | 0.0066 | 0.0148 | 3.2049
20814 | 0.0093 | 0.0082 | 0.0055 | 3.2262
25848 | 0.023 | 0.0213 | 0.006 | 3.224
30820 | 0.0082 | 0.0098 | 0.0098 | 3.2262
35816 | 0.0213 | 0.0202 | 0.0066 | 3.2158
40816 | 0.0224 | 0.0208 | 0.0104 | 3.2033
45975 | 0.006 | 0.0066 | 0.0257 | 3.2005
50815 | 0.0186 | 0.018 | 0.0077 | 3.2093
55823 | 0.0055 | 0.0071 | 0.0273 | 3.1874
60816 | 0.006 | 0.0066 | 0.0082 | 3.2126
65877 | 0.0202 | 0.018 | 0.006 | 3.2016
70817 | 0.006 | 0.0066 | 0.0131 | 3.2115
75817 | 0.006 | 0.0066 | 0.023 | 3.2071
80817 | 0.006 | 0.0071 | 0.0262 | 3.1967
85816 | 0.0055 | 0.0066 | 0.0115 | 3.2087
90817 | 0.0071 | 0.0066 | 0.0093 | 3.2071
95868 | 0.018 | 0.0137 | -0.0049 | 3.2224
100935 | 0.0224 | 0.0219 | 0.006 | 3.2273
105823 | 0.006 | 0.0071 | 0.0202 | 3.2197
110818 | -0.0049 | -0.0022 | 0.0071 | 3.2115
115818 | 0.0005 | 0.0049 | 0.0071 | 3.2126
120818 | 0.0093 | 0.0038 | 0.0066 | 3.2076
125818 | 0.4061 | 0.0077 | 0.0082 | 3.2208
130818 | 0.4051 | 0.0082 | 0.0197 | 3.2169
135818 | 0.4029 | 0.0066 | 0.0175 | 3.2066
140818 | 0.4023 | 0.0066 | 0.0153 | 3.218
145818 | 0.4023 | 0.0066 | 0.0109 | 3.2164
150818 | 0.4023 | 0.0071 | 0.0202 | 3.2322
155818 | 0.4029 | 0.0071 | 0.0066 | 3.2137
160818 | 0.4018 | 0.0066 | 0.0093 | 3.2235
165818 | 0.4012 | 0.0066 | 0.0077 | 3.2186
170893 | 0.4023 | 0.0164 | 0.0082 | 3.1967
175820 | 0.4029 | 0.0082 | 0.0104 | 3.212
180818 | 0.4029 | 0.0077 | 0.0066 | 3.2104
185818 | 0.4023 | 0.0077 | 0.0071 | 3.2148
190819 | 0.4018 | 0.0126 | 0.0055 | 3.2164
195823 | 0.404 | 0.0071 | 0.0126 | 3.2011
200818 | 0.4034 | 0.0071 | 0.0098 | 3.2038
205819 | 0.404 | 0.0082 | 0.0055 | 3.2066
210818 | 0.4034 | 0.0055 | 0.0082 | 3.2011
215818 | 0.4045 | 0.0071 | 0.0082 | 3.1984
220819 | 0.4029 | 0.0027 | 0.0093 | 3.1798
225820 | 0.404 | 0.0082 | 0.018 | 3.1994
230819 | 0.404 | 0.0159 | 0.0197 | 3.1951
235819 | 0.4056 | 0.0087 | 0.0224 | 3.194
240821 | 0.4045 | 0.0098 | 0.0273 | 3.2093
245819 | 0.4051 | 0.0148 | 0.012 | 3.2011
250820 | 0.4056 | 0.0153 | 0.012 | 3.1945
255820 | 0.4045 | 0.0109 | 0.0077 | 3.1912
260819 | 0.4051 | 0.012 | 0.0055 | 3.2016
265820 | 0.4056 | 0.0191 | 0.0071 | 3.1858
270819 | 0.4045 | 0.0137 | 0.0142 | 3.2
275822 | 0.4051 | 0.0159 | 0.0137 | 3.2022
280820 | 0.4045 | 0.012 | 0.0049 | 3.2109
285820 | 0.4051 | 0.0148 | 0.0055 | 3.2109
290820 | 0.4061 | 0.0148 | 0.0093 | 3.1934
295822 | 0.4045 | 0.0153 | 0.0169 | 3.2137
300820 | 0.4056 | 0.0077 | 0.0098 | 3.2049
305820 | 0.4061 | 0.0142 | 0.0169 | 3.2076
310820 | 0.4056 | 0.0104 | 0.0169 | 3.194
315820 | 0.4056 | 0.5674 | 0.0169 | 3.2076
320820 | 0.4061 | 0.5619 | 0.0169 | 3.2104
325820 | 0.4056 | 0.5608 | 0.0109 | 3.2044
330820 | 0.4067 | 0.5619 | 0.0077 | 3.1956
335820 | 0.4078 | 0.5603 | 0.0071 | 3.2093
340820 | 0.4072 | 0.5619 | 0.0082 | 3.1896
345820 | 0.4072 | 0.9402 | 0.0038 | 3.1891
350820 | 0.4067 | 1.0315 | 4.7065 | 3.1896
355820 | 0.4056 | 1.0222 | 0.3941 | 3.1967
360820 | 0.4083 | 1.0206 | 0.4783 | 3.2076
365820 | 0.4089 | 1.0206 | 0.4707 | 3.1814
370820 | 0.4094 | 1.02 | 0.463 | 3.206
375822 | 0.4034 | 1.0228 | 0.457 | 3.1863
380820 | 0.4083 | 1.0211 | 0.4553 | 3.1891
385820 | 0.4083 | 1.0211 | 0.4537 | 3.2005
390820 | 0.4083 | 1.0228 | 0.4537 | 3.1803
395820 | 0.4089 | 1.0222 | 0.4532 | 3.1956
400820 | 0.41 | 1.0233 | 0.4515 | 3.1869
405820 | 0.41 | 1.0233 | 0.451 | 3.1776
410820 | 0.4133 | 1.0233 | 0.0251 | 3.1825
415889 | 0.4089 | 1.0244 | 0.0268 | 3.1907
420819 | 0.41 | 1.0249 | 0.0077 | 3.2016
425820 | 0.4105 | 1.0244 | 0.0241 | 3.2027
430822 | 0.41 | 1.0238 | 0.0268 | 3.2033
435820 | 0.4105 | 1.0228 | 0.0241 | 3.2115
440820 | 0.4094 | 1.0233 | 0.0104 | 3.2131
445820 | 0.41 | 1.0249 | 0.0087 | 3.2104
450820 | 0.4094 | 1.0244 | 0.0093 | 3.2038
455821 | 0.41 | 1.0233 | 0.018 | 3.2033
460821 | 0.41 | 1.0244 | 0.0208 | 3.2219
465820 | 0.4094 | 1.0255 | 0.0169 | 3.2197
470820 | 0.41 | 1.0228 | 0.0213 | 3.2262
475820 | 0.4111 | 1.0238 | 0.0268 | 3.2273
480822 | 0.4111 | 1.0238 | 0.0262 | 3.2208
485820 | 0.41 | 1.0244 | 0.0202 | 3.2197
490940 | 0.4116 | 1.0244 | 0 | 3.2093
495820 | 0.4116 | 1.026 | 0.0268 | 3.2049
500820 | 0.4116 | 1.026 | 1.0255 | 3.2038
505820 | 0.4083 | 1.0271 | 1.0255 | 3.2005
510824 | 0.4072 | 1.0271 | 1.0255 | 3.2066
515823 | 0.4072 | 1.026 | 1.0255 | 3.2
520821 | 0.4072 | 1.0282 | 1.0233 | 3.2126
525857 | 0.404 | 1.0293 | 1.0222 | 3.2153
530895 | 0.4061 | 1.0293 | 1.0233 | 3.2038
535822 | 0.4067 | 1.031 | 1.0222 | 3.1973
540824 | 0.41 | 1.0299 | 1.0238 | 3.1967
545821 | 0.4061 | 1.0304 | 1.0233 | 3.1994
550821 | 0.4072 | 1.0304 | 1.0244 | 3.2169
555825 | 0.4072 | 1.0282 | 1.026 | 3.2027
560823 | 0.4067 | 1.031 | 1.0249 | 3.1918
565844 | 0.4078 | 1.0299 | 1.0271 | 3.2044
570821 | 0.4083 | 1.0304 | 1.0244 | 3.2142
575821 | 0.4072 | 1.0315 | 1.0249 | 3.2055
580820 | 0.4083 | 1.0206 | 1.0255 | 3.2027
585821 | 0.4089 | 1.0206 | 1.0244 | 3.2224
590820 | 0.4083 | 1.0173 | 1.0249 | 3.2104
595823 | 0.4083 | 1.0162 | 1.0255 | 3.2076