## Raw Data
Voltage Reading
TIME (miliseconds) | A-3 CO2 Sensor | A-2 CO2 Sensor | A-1 CO2 Sensor | A-4 CO2 conc
107 | 0.4258 | 1.0539 | 1.0506 | 0.7401
6525 | 0.4269 | 1.0555 | 1.0392 | 0.7467
11525 | 0.4302 | 1.0555 | 1.0463 | 0.7445
16647 | 0.4253 | 1.0528 | 1.0468 | 0.738
21552 | 0.4264 | 1.0528 | 1.0468 | 0.7472
26526 | 0.4264 | 1.0545 | 1.0484 | 0.7516
31527 | 0.4253 | 1.0528 | 1.0468 | 0.7489
36529 | 0.4269 | 1.0528 | 1.0468 | 0.7494
41529 | 0.4258 | 1.0517 | 1.0463 | 0.7412
46529 | 0.4264 | 1.0539 | 1.0484 | 0.7483
51529 | 0.4258 | 1.0528 | 1.0457 | 0.7451
56636 | 0.4264 | 1.0523 | 1.0484 | 0.7478
61528 | 0.4258 | 1.0528 | 1.0479 | 0.744
66530 | 0.4258 | 1.0523 | 1.0463 | 0.7418
71529 | 0.4253 | 1.0528 | 1.0473 | 0.7527
76529 | 0.4258 | 1.0523 | 1.0468 | 0.7538
81529 | 0.4275 | 1.0534 | 1.049 | 0.7522
86529 | 0.4258 | 1.0555 | 1.0484 | 0.7549
91529 | 0.4264 | 1.0545 | 1.0473 | 0.7505
96611 | 0.4269 | 1.0545 | 1.0495 | 0.7472
101532 | 0.4264 | 1.0534 | 1.0479 | 0.7522
106531 | 0.4264 | 1.0545 | 1.0495 | 0.7582
111531 | 0.4269 | 1.0545 | 1.0457 | 0.7522
116533 | 0.4264 | 1.0539 | 1.0479 | 0.7423
121532 | 0.4264 | 1.0539 | 1.0468 | 0.7445
126531 | 0.4258 | 1.0528 | 1.0452 | 0.7429
131531 | 0.4253 | 1.0545 | 1.0473 | 0.7467
136626 | 0.4258 | 1.0539 | 1.0468 | 0.7511
141531 | 0.4247 | 1.0528 | 1.0375 | 0.7511
146531 | 0.4253 | 1.0523 | 1.0473 | 0.7494
151531 | 0.4258 | 1.055 | 1.0457 | 0.7456
156531 | 0.4253 | 1.0528 | 1.0463 | 0.7407
161531 | 0.4264 | 1.0523 | 1.0484 | 0.7533
166530 | 0.4247 | 1.0534 | 1.0495 | 0.744
171646 | 0.4269 | 1.0523 | 1.0473 | 0.7489
176631 | 0.4253 | 1.0539 | 1.0555 | 0.7369
181530 | 0.4247 | 1.0517 | 1.0479 | 0.7385
186532 | 0.4258 | 1.0517 | 1.0479 | 0.7401
191531 | 0.4258 | 1.0523 | 1.0473 | 0.7407
196531 | 0.428 | 1.0539 | 1.0473 | 0.75
201532 | 0.4264 | 1.0539 | 1.0484 | 0.7456
206533 | 0.4264 | 1.055 | 1.0463 | 0.7451
211602 | 0.4264 | 1.0545 | 1.0468 | 0.7374
216530 | 0.4258 | 1.0528 | 1.0473 | 0.7445
221532 | 0.4253 | 1.0523 | 1.0479 | 0.7401
226532 | 0.4253 | 1.0539 | 1.0463 | 0.7434
231532 | 0.4247 | 1.0517 | 1.0457 | 0.7478
236531 | 0.4258 | 1.0528 | 1.0375 | 0.7445
241532 | 0.4247 | 1.0534 | 1.0452 | 0.7489
246532 | 0.4242 | 1.0539 | 1.0457 | 0.739
251628 | 0.4231 | 1.0517 | 1.0468 | 0.7363
256532 | 0.4247 | 1.0545 | 1.0457 | 0.7407
261533 | 0.4258 | 1.0539 | 1.0473 | 0.7363
266533 | 0.4247 | 1.0512 | 1.0463 | 0.7429
271533 | 0.4258 | 1.0539 | 1.0457 | 0.7374
276533 | 0.4253 | 1.0534 | 1.0468 | 0.7401
281533 | 0.4258 | 1.0545 | 1.0452 | 0.7385
286533 | 0.4253 | 1.0528 | 1.0468 | 0.7347
291614 | 0.4247 | 1.0539 | 1.0484 | 0.739
296533 | 0.4198 | 1.0517 | 1.0479 | 0.7358
301533 | 0.4275 | 1.0545 | 1.0473 | 0.7352
306533 | 0.4253 | 1.0534 | 1.0484 | 0.7325
311533 | 0.4253 | 1.0523 | 1.0479 | 0.7341
316533 | 0.4253 | 1.0506 | 1.0468 | 0.7347
321533 | 0.4258 | 1.0545 | 1.0484 | 0.739
326533 | 0.4264 | 1.0528 | 1.049 | 0.738
331633 | 0.4253 | 1.0528 | 1.0463 | 0.738
336532 | 0.4258 | 1.0528 | 1.0479 | 0.7358
341533 | 0.4258 | 1.0539 | 1.0479 | 0.7374
346533 | 0.4253 | 1.0534 | 1.0441 | 0.7341
351533 | 0.4253 | 1.0539 | 1.0463 | 0.7401
356533 | 0.4258 | 1.0534 | 1.0457 | 0.7429
361533 | 0.4269 | 1.0523 | 1.0479 | 0.7429
366575 | 0.4258 | 1.055 | 1.0473 | 0.7325
371648 | 0.4264 | 1.0534 | 1.0441 | 0.7352
376533 | 0.4253 | 1.0523 | 1.0457 | 0.7429
381533 | 0.4253 | 1.0539 | 1.0463 | 0.7358
386533 | 0.4258 | 1.0517 | 1.049 | 0.7401
391533 | 0.4258 | 1.0523 | 1.0468 | 0.7325
396533 | 0.4247 | 1.0539 | 1.0457 | 0.7352
401533 | 0.4275 | 1.0528 | 1.0468 | 0.7352
406629 | 0.4258 | 1.0534 | 1.0555 | 0.7336
411642 | 0.4264 | 1.0534 | 1.0501 | 0.733
416532 | 0.4258 | 1.0534 | 1.049 | 0.7434
421533 | 0.4253 | 1.0545 | 1.0463 | 0.7418
426533 | 0.4242 | 1.0523 | 1.0468 | 0.7418
431533 | 0.4258 | 1.0545 | 1.0468 | 0.7445
436533 | 0.4253 | 1.055 | 1.0468 | 0.7407
441533 | 0.4258 | 1.0539 | 1.0463 | 0.7347
446682 | 0.4253 | 1.0539 | 1.0468 | 0.7401
451603 | 0.4258 | 1.0523 | 1.0484 | 0.7352
456533 | 0.4253 | 1.0539 | 1.0473 | 0.7374
461533 | 0.4253 | 1.0534 | 1.0506 | 0.7347
466533 | 0.4258 | 1.0539 | 1.0452 | 0.738
471533 | 0.4247 | 1.0512 | 1.049 | 0.7325
476533 | 0.4258 | 1.0545 | 1.0452 | 0.7303
481533 | 0.4253 | 1.0545 | 1.0473 | 0.7287
486553 | 0.4253 | 1.0539 | 1.0446 | 0.7358
491532 | 0.4247 | 1.0534 | 1.0457 | 0.7396
496535 | 0.4269 | 1.0534 | 1.049 | 0.7363
501533 | 0.4258 | 1.0539 | 1.0473 | 0.7456
506535 | 0.4253 | 1.0539 | 1.0534 | 0.7472
511549 | 0.4264 | 1.055 | 1.0463 | 0.7412
516532 | 0.4258 | 1.055 | 1.0479 | 0.7418
521534 | 0.4258 | 1.0523 | 1.0473 | 0.7369
526642 | 0.4264 | 1.055 | 1.0473 | 0.7434
531600 | 0.4258 | 1.055 | 1.0473 | 0.7347
536534 | 0.4258 | 1.0523 | 1.0495 | 0.7418
541533 | 0.4253 | 1.0539 | 1.0468 | 0.739
546533 | 0.4264 | 1.0523 | 1.049 | 0.7407
551533 | 0.4198 | 1.0534 | 1.0484 | 0.739
556533 | 0.4275 | 1.0534 | 1.049 | 0.7505
561533 | 0.4258 | 1.0534 | 1.0473 | 0.7467
566533 | 0.4264 | 1.055 | 1.0495 | 0.75
571538 | 0.4253 | 1.055 | 1.0484 | 0.7522
576534 | 0.4258 | 1.0517 | 1.049 | 0.7527
581533 | 0.4264 | 1.0539 | 1.0446 | 0.7533
586533 | 0.4242 | 1.0539 | 1.0473 | 0.7429
591533 | 0.4286 | 1.0539 | 1.0479 | 0.7407
596534 | 0.4253 | 1.0539 | 1.049 | 0.744