## Calibration Result
CALIBERATION RESULT
| A-1 SENSOR |  |  | A-2 SENSOR |  |  | A-3 SENSOR |  |  | A-4 SENSOR |  |  |  | A-1 | A-2 | A-3 | A-4
ppm of CO2 | 500 | 1000 | 2000 | 500 | 1000 | 2000 | 500 | 1000 | 2000 | 500 | 1000 | 2000 | 500 | 1.2383 | 1.2569 | 0.50722 | 0.74211
| 1.248 | 2.5052 | 5.0104 | 1.2611 | 2.485 | 4.9602 | 0.4991 | 1.0031 | 2.0012 | 0.7401 | 1.5672 | 3.1945 | 1000 | 2.5089 | 2.4818 | 1.0016 | 1.5628
| 1.2594 | 2.5156 | 5.011 | 1.2622 | 2.4839 | 4.9602 | 0.5018 | 1.0025 | 1.9996 | 0.7467 | 1.5656 | 3.2104 | 2000 | 5.0108 | 4.9636 | 2.0001 | 3.2055
| 1.2441 | 2.5145 | 5.011 | 1.26 | 2.4828 | 4.9607 | 0.5034 | 1.0047 | 2.0001 | 0.7445 | 1.5672 | 3.2
| 1.2502 | 2.5112 | 5.0104 | 1.2622 | 2.4844 | 4.9612 | 0.5045 | 1.0031 | 1.9974 | 0.738 | 1.5574 | 3.2049
| 1.2441 | 2.5183 | 5.0028 | 1.2584 | 2.4839 | 4.9618 | 0.4985 | 1.0047 | 2.0007 | 0.7472 | 1.5519 | 3.2262
| 1.2529 | 2.4943 | 5.011 | 1.2594 | 2.4817 | 4.9623 | 0.5056 | 1.0042 | 1.9974 | 0.7516 | 1.5552 | 3.224
| 1.2589 | 2.5085 | 5.011 | 1.2589 | 2.4823 | 4.9623 | 0.5067 | 1.0031 | 2.0001 | 0.7489 | 1.5535 | 3.2262
| 1.2611 | 2.5052 | 5.011 | 1.2605 | 2.4801 | 4.9623 | 0.5073 | 1.0042 | 1.9996 | 0.7494 | 1.5606 | 3.2158
| 1.2627 | 2.491 | 5.0099 | 1.2584 | 2.4828 | 4.9618 | 0.5073 | 1.0025 | 1.9979 | 0.7412 | 1.5546 | 3.2033
| 1.254 | 2.5112 | 5.011 | 1.26 | 2.4817 | 4.9618 | 0.5084 | 1.0036 | 1.9996 | 0.7483 | 1.5606 | 3.2005
| 1.2469 | 2.5189 | 5.0104 | 1.2605 | 2.4801 | 4.9623 | 0.5084 | 1.0042 | 2.0001 | 0.7451 | 1.5645 | 3.2093
| 1.2502 | 2.5222 | 5.011 | 1.2611 | 2.4795 | 4.9612 | 0.5056 | 1.0042 | 1.9979 | 0.7478 | 1.5688 | 3.1874
| 1.2447 | 2.4981 | 5.011 | 1.2611 | 2.4823 | 4.9634 | 0.5078 | 1.0042 | 1.999 | 0.744 | 1.553 | 3.2126
| 1.2474 | 2.5244 | 5.011 | 1.2589 | 2.4795 | 4.9645 | 0.5062 | 1.0025 | 1.9979 | 0.7418 | 1.5563 | 3.2016
| 1.2649 | 2.5058 | 5.0115 | 1.2627 | 2.4806 | 4.9618 | 0.5078 | 1.0036 | 2.0001 | 0.7527 | 1.5563 | 3.2115
| 1.2277 | 2.5194 | 5.011 | 1.2573 | 2.4823 | 4.964 | 0.5073 | 1.0025 | 1.9974 | 0.7538 | 1.5535 | 3.2071
| 1.2403 | 2.508 | 5.0088 | 1.2589 | 2.4823 | 4.9623 | 0.5078 | 1.0025 | 1.9985 | 0.7522 | 1.5639 | 3.1967
| 1.2447 | 2.5096 | 5.0104 | 1.2584 | 2.4795 | 4.9618 | 0.5067 | 1.002 | 1.999 | 0.7549 | 1.5563 | 3.2087
| 1.2491 | 2.5063 | 5.011 | 1.26 | 2.4823 | 4.9596 | 0.5067 | 1.0014 | 1.9969 | 0.7505 | 1.5595 | 3.2071
| 1.2447 | 2.509 | 5.011 | 1.2605 | 2.4801 | 4.9629 | 0.5078 | 1.0009 | 1.9985 | 0.7472 | 1.5694 | 3.2224
| 1.231 | 2.52 | 5.011 | 1.2594 | 2.4806 | 4.964 | 0.5073 | 1.002 | 2.0001 | 0.7522 | 1.5738 | 3.2273
| 1.242 | 2.5265 | 5.0115 | 1.2589 | 2.4795 | 4.9634 | 0.5073 | 1.002 | 1.9979 | 0.7582 | 1.565 | 3.2197
| 1.2469 | 2.5254 | 5.0115 | 1.26 | 2.4795 | 4.9634 | 0.5078 | 1.0009 | 1.9985 | 0.7522 | 1.5699 | 3.2115
| 1.2551 | 2.5145 | 5.0115 | 1.2573 | 2.4823 | 4.9651 | 0.5073 | 1.0003 | 2.0012 | 0.7423 | 1.5716 | 3.2126
| 1.2447 | 2.5145 | 5.0126 | 1.2605 | 2.4806 | 4.964 | 0.5007 | 1.0003 | 1.9969 | 0.7445 | 1.5738 | 3.2076
| 1.2447 | 2.5129 | 5.0099 | 1.2578 | 2.4812 | 4.9645 | 0.5045 | 1.002 | 1.9974 | 0.7429 | 1.5749 | 3.2208
| 1.2425 | 2.5118 | 5.0104 | 1.2605 | 2.4823 | 4.9645 | 0.5078 | 1.0003 | 2.0001 | 0.7467 | 1.5645 | 3.2169
| 1.237 | 2.5107 | 5.011 | 1.2584 | 2.4795 | 4.964 | 0.5073 | 1.0009 | 1.9985 | 0.7511 | 1.5759 | 3.2066
| 1.2458 | 2.5052 | 5.011 | 1.26 | 2.4839 | 4.964 | 0.5111 | 1.002 | 2.0007 | 0.7511 | 1.5667 | 3.218
| 1.2332 | 2.5085 | 5.011 | 1.26 | 2.4806 | 4.9645 | 0.5078 | 1.0003 | 1.9963 | 0.7494 | 1.5683 | 3.2164
| 1.243 | 2.5085 | 5.011 | 1.2605 | 2.4795 | 4.9645 | 0.5078 | 1.002 | 1.9963 | 0.7456 | 1.5497 | 3.2322
| 1.2305 | 2.5085 | 5.011 | 1.2594 | 2.4834 | 4.9645 | 0.5084 | 1.0025 | 1.9979 | 0.7407 | 1.5524 | 3.2137
| 1.2392 | 2.5227 | 5.011 | 1.2578 | 2.4801 | 4.964 | 0.5078 | 0.9998 | 1.9974 | 0.7533 | 1.5574 | 3.2235
| 1.2403 | 2.5123 | 5.0115 | 1.2605 | 2.4823 | 4.964 | 0.5067 | 1.0014 | 1.999 | 0.744 | 1.5574 | 3.2186
| 1.2381 | 2.5118 | 5.0115 | 1.2594 | 2.4795 | 4.9623 | 0.5067 | 1.0003 | 1.9974 | 0.7489 | 1.5656 | 3.1967
| 1.2381 | 2.5162 | 5.0072 | 1.2594 | 2.4812 | 4.9645 | 0.5056 | 1.0025 | 1.9996 | 0.7369 | 1.5617 | 3.212
| 1.2436 | 2.5107 | 5.0115 | 1.2605 | 2.4817 | 4.9651 | 0.5078 | 1.0003 | 1.9969 | 0.7385 | 1.5623 | 3.2104
| 1.2365 | 2.5041 | 5.0115 | 1.2605 | 2.4844 | 4.9645 | 0.5073 | 1.0014 | 1.9919 | 0.7401 | 1.5612 | 3.2148
| 1.2332 | 2.4992 | 5.0115 | 1.2594 | 2.4812 | 4.964 | 0.5078 | 1.0003 | 1.999 | 0.7407 | 1.5732 | 3.2164
| 1.2529 | 2.5156 | 5.0121 | 1.2611 | 2.4828 | 4.964 | 0.5073 | 1.0014 | 1.9996 | 0.75 | 1.5683 | 3.2011
| 1.2327 | 2.5008 | 5.0104 | 1.26 | 2.4812 | 4.964 | 0.5078 | 0.9998 | 1.9958 | 0.7456 | 1.5557 | 3.2038
| 1.2332 | 2.4998 | 5.0115 | 1.2611 | 2.479 | 4.9645 | 0.5073 | 1.0009 | 1.9979 | 0.7451 | 1.5503 | 3.2066
| 1.2458 | 2.5019 | 5.0126 | 1.2589 | 2.4828 | 4.964 | 0.5073 | 1.002 | 1.9979 | 0.7374 | 1.5475 | 3.2011
| 1.2398 | 2.5222 | 5.011 | 1.2589 | 2.4817 | 4.964 | 0.5062 | 1.0014 | 1.9979 | 0.7445 | 1.5541 | 3.1984
| 1.2299 | 2.5118 | 5.011 | 1.2594 | 2.4812 | 4.964 | 0.5073 | 1.0003 | 1.999 | 0.7401 | 1.5563 | 3.1798
| 1.2365 | 2.5172 | 5.011 | 1.2589 | 2.4806 | 4.9645 | 0.5078 | 1.002 | 1.999 | 0.7434 | 1.5612 | 3.1994
| 1.2507 | 2.5101 | 5.0104 | 1.2611 | 2.4801 | 4.9651 | 0.5067 | 1.002 | 2.0007 | 0.7478 | 1.5617 | 3.1951
| 1.2321 | 2.5129 | 5.0121 | 1.2578 | 2.4795 | 4.9662 | 0.5078 | 1.0009 | 1.9974 | 0.7445 | 1.5563 | 3.194
| 1.243 | 2.5145 | 5.0115 | 1.2605 | 2.4828 | 4.9645 | 0.4991 | 1.0003 | 1.999 | 0.7489 | 1.5585 | 3.2093
| 1.2381 | 2.5069 | 5.0143 | 1.2589 | 2.4834 | 4.9662 | 0.5067 | 0.9998 | 1.9979 | 0.739 | 1.5579 | 3.2011
| 1.2387 | 2.5058 | 5.011 | 1.2573 | 2.4806 | 4.9662 | 0.5067 | 1.0036 | 1.999 | 0.7363 | 1.5579 | 3.1945
| 1.2452 | 2.5178 | 5.0115 | 1.2584 | 2.4801 | 4.9651 | 0.5073 | 1.0003 | 2.0007 | 0.7407 | 1.5732 | 3.1912
| 1.237 | 2.5216 | 5.011 | 1.2551 | 2.4806 | 4.964 | 0.5078 | 1.0009 | 1.999 | 0.7363 | 1.5699 | 3.2016
| 1.2327 | 2.5107 | 5.0115 | 1.2551 | 2.4817 | 4.9673 | 0.5078 | 1.002 | 2.0007 | 0.7429 | 1.5568 | 3.1858
| 1.2327 | 2.5276 | 5.011 | 1.2567 | 2.4834 | 4.9645 | 0.5078 | 1.0014 | 1.9985 | 0.7374 | 1.5563 | 3.2
| 1.2469 | 2.5233 | 5.0115 | 1.2551 | 2.4812 | 4.9656 | 0.5084 | 1.0009 | 2.0045 | 0.7401 | 1.5601 | 3.2022
| 1.2283 | 2.4948 | 5.0088 | 1.2529 | 2.4834 | 4.9645 | 0.5056 | 1.0014 | 2.0051 | 0.7385 | 1.5557 | 3.2109
| 1.2359 | 2.5216 | 5.0115 | 1.2551 | 2.4812 | 4.9678 | 0.5078 | 0.9987 | 2.0007 | 0.7347 | 1.5705 | 3.2109
| 1.2294 | 2.5063 | 5.0115 | 1.254 | 2.4834 | 4.964 | 0.5067 | 1.0031 | 2.0007 | 0.739 | 1.5683 | 3.1934
| 1.2376 | 2.5074 | 5.0104 | 1.2562 | 2.4834 | 4.9656 | 0.5078 | 1.0025 | 2.0007 | 0.7358 | 1.5749 | 3.2137
| 1.237 | 2.5244 | 5.011 | 1.2562 | 2.4828 | 4.9651 | 0.5067 | 1.0009 | 2.0012 | 0.7352 | 1.5787 | 3.2049
| 1.2398 | 2.5156 | 5.0022 | 1.2551 | 2.4817 | 4.9634 | 0.5073 | 1.0009 | 2.0001 | 0.7325 | 1.5781 | 3.2076
| 1.2266 | 2.4992 | 5.0104 | 1.2551 | 2.4806 | 4.9656 | 0.5084 | 1.0003 | 1.999 | 0.7341 | 1.5563 | 3.194
| 1.2283 | 2.5156 | 5.011 | 1.2551 | 2.4839 | 4.9651 | 0.5078 | 1.002 | 1.999 | 0.7347 | 1.5628 | 3.2076
| 1.2414 | 2.4976 | 5.0121 | 1.254 | 2.485 | 4.9651 | 0.5073 | 1.0003 | 2.0012 | 0.739 | 1.5683 | 3.2104
| 1.2414 | 2.5118 | 5.011 | 1.254 | 2.4812 | 4.9645 | 0.5067 | 1.0025 | 1.9996 | 0.738 | 1.5672 | 3.2044
| 1.2403 | 2.509 | 5.011 | 1.2551 | 2.4801 | 4.9678 | 0.5078 | 1.0031 | 2.0012 | 0.738 | 1.5699 | 3.1956
| 1.2343 | 2.5041 | 5.0115 | 1.2567 | 2.4806 | 4.9662 | 0.5089 | 1.0025 | 1.9985 | 0.7358 | 1.571 | 3.2093
| 1.2288 | 2.5008 | 5.0104 | 1.2556 | 2.4839 | 4.9662 | 0.5062 | 1.0014 | 2.0023 | 0.7374 | 1.5694 | 3.1896
| 1.242 | 2.5058 | 5.0104 | 1.2551 | 2.4823 | 4.9651 | 0.5084 | 0.9998 | 2.0001 | 0.7341 | 1.5732 | 3.1891
| 1.242 | 2.5216 | 5.011 | 1.2545 | 2.4801 | 4.9634 | 0.5116 | 0.9992 | 2.0012 | 0.7401 | 1.5656 | 3.1896
| 1.2387 | 2.5101 | 5.011 | 1.2556 | 2.4828 | 4.964 | 0.5051 | 1.0014 | 2.0023 | 0.7429 | 1.5628 | 3.1967
| 1.2299 | 2.5162 | 5.0115 | 1.2534 | 2.4828 | 4.9651 | 0.5073 | 1.0014 | 2.0023 | 0.7429 | 1.5634 | 3.2076
| 1.2266 | 2.5074 | 5.0104 | 1.2556 | 2.4817 | 4.9651 | 0.5073 | 1.0003 | 2.0012 | 0.7325 | 1.5595 | 3.1814
| 1.2398 | 2.5183 | 5.011 | 1.2534 | 2.4823 | 4.9656 | 0.5078 | 1.0014 | 2.0023 | 0.7352 | 1.5601 | 3.206
| 1.2359 | 2.5151 | 5.0099 | 1.2556 | 2.4844 | 4.964 | 0.5067 | 1.0014 | 2.0023 | 0.7429 | 1.5552 | 3.1863
| 1.2305 | 2.5058 | 5.0104 | 1.2556 | 2.4817 | 4.9651 | 0.5078 | 1.0014 | 1.9996 | 0.7358 | 1.5639 | 3.1891
| 1.2299 | 2.5047 | 5.011 | 1.2545 | 2.4801 | 4.9656 | 0.5073 | 1.0009 | 2.0018 | 0.7401 | 1.5656 | 3.2005
| 1.243 | 2.5112 | 5.011 | 1.2562 | 2.4801 | 4.9651 | 0.5073 | 1.0025 | 2.0029 | 0.7325 | 1.5699 | 3.1803
| 1.243 | 2.4921 | 5.0104 | 1.2551 | 2.4801 | 4.9662 | 0.5084 | 1.0014 | 2.0018 | 0.7352 | 1.5601 | 3.1956
| 1.2305 | 2.514 | 5.011 | 1.254 | 2.4834 | 4.9689 | 0.5067 | 1.0014 | 1.9996 | 0.7352 | 1.5606 | 3.1869
| 1.2376 | 2.4976 | 5.011 | 1.2534 | 2.4817 | 4.9662 | 0.5078 | 1.0009 | 2.0007 | 0.7336 | 1.565 | 3.1776
| 1.2256 | 2.4981 | 5.0121 | 1.2567 | 2.4839 | 4.9662 | 0.5078 | 1.0009 | 2.0029 | 0.733 | 1.5727 | 3.1825
| 1.2266 | 2.503 | 5.0039 | 1.2551 | 2.4806 | 4.9662 | 0.5078 | 1.0014 | 2.0018 | 0.7434 | 1.5716 | 3.1907
| 1.2272 | 2.5238 | 5.011 | 1.254 | 2.4806 | 4.9684 | 0.5084 | 1.0025 | 2.0012 | 0.7418 | 1.5716 | 3.2016
| 1.2283 | 2.5041 | 5.0115 | 1.2551 | 2.4834 | 4.9667 | 0.5067 | 0.9992 | 2.0012 | 0.7418 | 1.5738 | 3.2027
| 1.2277 | 2.5069 | 5.011 | 1.2545 | 2.4828 | 4.9678 | 0.5078 | 1.002 | 1.9996 | 0.7445 | 1.5612 | 3.2033
| 1.237 | 2.5074 | 5.0115 | 1.2551 | 2.4823 | 4.9667 | 0.5073 | 1.0014 | 2.0023 | 0.7407 | 1.5552 | 3.2115
| 1.2348 | 2.5172 | 5.0104 | 1.254 | 2.4828 | 4.9667 | 0.5084 | 1.0009 | 1.9996 | 0.7347 | 1.565 | 3.2131
| 1.2266 | 2.5151 | 5.0088 | 1.2534 | 2.4834 | 4.9662 | 0.5089 | 1.0003 | 1.9996 | 0.7401 | 1.5574 | 3.2104
| 1.2409 | 2.5118 | 5.011 | 1.2551 | 2.4812 | 4.9656 | 0.5084 | 1.0009 | 1.999 | 0.7352 | 1.5683 | 3.2038
| 1.2392 | 2.5183 | 5.0104 | 1.2545 | 2.4839 | 4.9667 | 0.5111 | 1.0014 | 2.0012 | 0.7374 | 1.5798 | 3.2033
| 1.2387 | 2.5112 | 5.011 | 1.2545 | 2.4823 | 4.9656 | 0.5073 | 1.0009 | 2.0012 | 0.7347 | 1.5634 | 3.2219
| 1.2332 | 2.5112 | 5.011 | 1.2556 | 2.4806 | 4.9689 | 0.5078 | 1.0014 | 2.0001 | 0.738 | 1.5623 | 3.2197
| 1.2392 | 2.5276 | 5.0121 | 1.2567 | 2.4817 | 4.9678 | 0.5078 | 1.0025 | 2.0023 | 0.7325 | 1.5749 | 3.2262
| 1.237 | 2.5205 | 5.0104 | 1.2567 | 2.4861 | 4.9678 | 0.5073 | 1.0014 | 2.0029 | 0.7303 | 1.5661 | 3.2273
| 1.2348 | 2.5172 | 5.0115 | 1.2551 | 2.4812 | 4.9678 | 0.5078 | 0.9949 | 2.0018 | 0.7287 | 1.5639 | 3.2208
| 1.2283 | 2.5112 | 5.0115 | 1.2562 | 2.4801 | 4.9662 | 0.5084 | 1.0014 | 2.0012 | 0.7358 | 1.5634 | 3.2197
| 1.2299 | 2.509 | 5.0115 | 1.2545 | 2.4823 | 4.9656 | 0.5073 | 1.002 | 2.0029 | 0.7396 | 1.565 | 3.2093
| 1.2447 | 2.5145 | 5.0104 | 1.2573 | 2.4817 | 4.9667 | 0.5084 | 1.002 | 2.0029 | 0.7363 | 1.5546 | 3.2049
| 1.2398 | 2.5063 | 5.0137 | 1.2545 | 2.4812 | 4.9684 | 0.5067 | 1.0042 | 2.0029 | 0.7456 | 1.5699 | 3.2038
| 1.2299 | 2.5233 | 5.011 | 1.2567 | 2.4834 | 4.9689 | 0.5078 | 1.0003 | 2.0018 | 0.7472 | 1.559 | 3.2005
| 1.2332 | 2.5227 | 5.011 | 1.2523 | 2.4806 | 4.9684 | 0.5089 | 0.9998 | 2.0029 | 0.7412 | 1.5677 | 3.2066
| 1.2299 | 2.5014 | 5.0104 | 1.2507 | 2.4817 | 4.9678 | 0.5078 | 1.0025 | 2.0007 | 0.7418 | 1.5492 | 3.2
| 1.2256 | 2.5205 | 5.011 | 1.2556 | 2.4839 | 4.9678 | 0.5078 | 1.0003 | 2.0034 | 0.7369 | 1.5579 | 3.2126
| 1.2332 | 2.497 | 5.0088 | 1.2562 | 2.4801 | 4.9678 | 0.5067 | 1.0025 | 2.0007 | 0.7434 | 1.5628 | 3.2153
| 1.2288 | 2.5063 | 5.0148 | 1.2556 | 2.4817 | 4.9612 | 0.5089 | 1.0025 | 1.9996 | 0.7347 | 1.5601 | 3.2038
| 1.2288 | 2.508 | 5.0121 | 1.2545 | 2.4828 | 4.9591 | 0.5084 | 1.0025 | 2.0034 | 0.7418 | 1.5585 | 3.1973
| 1.2403 | 2.508 | 5.0115 | 1.254 | 2.4806 | 4.9569 | 0.5067 | 1.0009 | 2.0012 | 0.739 | 1.5563 | 3.1967
| 1.2343 | 2.5063 | 5.0121 | 1.2562 | 2.4806 | 4.9552 | 0.5089 | 1.0014 | 2.0007 | 0.7407 | 1.5475 | 3.1994
| 1.2294 | 2.4965 | 5.0115 | 1.2529 | 2.4812 | 4.9547 | 0.5089 | 1.0014 | 2.0018 | 0.739 | 1.5705 | 3.2169
| 1.2294 | 2.4916 | 5.011 | 1.2551 | 2.4828 | 4.9525 | 0.5084 | 1.0014 | 2.0029 | 0.7505 | 1.5552 | 3.2027
| 1.2294 | 2.485 | 5.011 | 1.254 | 2.4801 | 4.952 | 0.5084 | 1.0047 | 1.999 | 0.7467 | 1.5497 | 3.1918
| 1.2354 | 2.4779 | 5.0121 | 1.2523 | 2.4801 | 4.9514 | 0.5067 | 1.0025 | 2.0018 | 0.75 | 1.5628 | 3.2044
| 1.2452 | 2.4823 | 5.011 | 1.2545 | 2.4834 | 4.9514 | 0.5078 | 1.0009 | 2.0023 | 0.7522 | 1.5574 | 3.2142
| 1.2365 | 2.5047 | 5.0121 | 1.2545 | 2.4834 | 4.9525 | 0.5067 | 1.0009 | 2.0023 | 0.7527 | 1.5639 | 3.2055
| 1.2425 | 2.4549 | 5.0115 | 1.254 | 2.4806 | 4.9509 | 0.5089 | 1.002 | 2.0001 | 0.7533 | 1.5645 | 3.2027
| 1.2174 | 2.4883 | 5.0028 | 1.2545 | 2.4812 | 4.9509 | 0.5095 | 1.0014 | 2.0001 | 0.7429 | 1.5541 | 3.2224
| 1.2283 | 2.4861 | 5.0137 | 1.2562 | 2.4823 | 4.9509 | 0.5078 | 1.002 | 2.0029 | 0.7407 | 1.5634 | 3.2104
| 1.2321 | 2.4779 | 5.0115 | 1.2523 | 2.4839 | 4.9525 | 0.5084 | 1.0003 | 2.0018 | 0.744 | 1.5524 | 3.2076