## Raw Data
Voltage Readings
TIME (miliseconds) | A-3 CO2 Sensor | A-2 CO2 Sensor | A-1 CO2 Sensor | A-4 CO2 conc
109 | 0.4553 | 2.4801 | 1.0692 | 0.6434
5418 | 0.4466 | 2.4784 | 1.0714 | 0.6341
10420 | 0.4466 | 2.479 | 1.0719 | 0.6401
15420 | 0.4477 | 2.479 | 1.0725 | 0.6428
20420 | 0.4433 | 2.4768 | 1.0676 | 0.6412
25421 | 0.4428 | 2.4768 | 1.0709 | 0.6379
30430 | 0.4433 | 2.4768 | 1.0709 | 0.6472
35421 | 0.4417 | 2.4773 | 1.0741 | 0.6521
40423 | 0.4411 | 2.4762 | 1.0752 | 0.6489
45424 | 0.4417 | 2.4779 | 1.073 | 0.6516
50424 | 0.4351 | 2.4768 | 1.0752 | 0.6439
55424 | 0.4433 | 2.4806 | 1.0769 | 0.6434
60424 | 0.4422 | 2.4768 | 1.0785 | 0.6401
65432 | 0.4417 | 2.4779 | 1.0785 | 0.6428
70423 | 0.4417 | 2.4795 | 1.0801 | 0.6357
75424 | 0.4422 | 2.4757 | 1.0791 | 0.639
80424 | 0.4422 | 2.4779 | 1.0807 | 0.6423
85424 | 0.4417 | 2.4795 | 1.0785 | 0.6363
90424 | 0.4417 | 2.4746 | 1.0791 | 0.6368
95424 | 0.4422 | 2.4762 | 1.078 | 0.6357
100434 | 0.4417 | 2.4757 | 1.0791 | 0.6385
105423 | 0.4411 | 2.4762 | 1.0741 | 0.645
110426 | 0.4417 | 2.4784 | 1.0769 | 0.6478
115425 | 0.4439 | 2.4806 | 1.078 | 0.6434
120426 | 0.4428 | 2.4784 | 1.0747 | 0.6363
125428 | 0.4428 | 2.4784 | 1.0747 | 0.6412
130425 | 0.4417 | 2.4784 | 1.0763 | 0.6428
135436 | 0.4417 | 2.4784 | 1.0763 | 0.6423
140425 | 0.4411 | 2.4757 | 1.0747 | 0.6461
145425 | 0.4422 | 2.4762 | 1.0741 | 0.6412
150426 | 0.4417 | 2.4724 | 1.0752 | 0.6363
155426 | 0.4417 | 2.473 | 1.0736 | 0.6374
160435 | 0.4433 | 2.4741 | 1.0736 | 0.6445
165425 | 0.4422 | 2.4746 | 1.0719 | 0.6439
170436 | 0.4439 | 2.4713 | 1.0714 | 0.6412
175425 | 0.4417 | 2.4757 | 1.0736 | 0.639
180426 | 0.4433 | 2.4741 | 1.0725 | 0.6346
185425 | 0.4428 | 2.4735 | 1.0736 | 0.6297
190426 | 0.4428 | 2.4708 | 1.0736 | 0.633
195426 | 0.4417 | 2.473 | 1.0725 | 0.6368
200426 | 0.4395 | 2.473 | 1.073 | 0.6357
205435 | 0.4417 | 2.4735 | 1.0725 | 0.6352
210427 | 0.4422 | 2.4746 | 1.0747 | 0.633
215426 | 0.4411 | 2.4713 | 1.073 | 0.6325
220425 | 0.4433 | 2.4741 | 1.073 | 0.6341
225429 | 0.44 | 2.4719 | 1.0719 | 0.6401
230426 | 0.4422 | 2.4724 | 1.0719 | 0.6379
235427 | 0.4422 | 2.4708 | 1.0687 | 0.6396
240437 | 0.4411 | 2.4724 | 1.0714 | 0.639
245426 | 0.4417 | 2.4724 | 1.0719 | 0.6357
250426 | 0.4428 | 2.4719 | 1.0725 | 0.6335
255429 | 0.4406 | 2.4708 | 1.0698 | 0.6357
260426 | 0.4466 | 2.4724 | 1.073 | 0.6417
265436 | 0.4422 | 2.4724 | 1.0703 | 0.6407
270426 | 0.4411 | 2.4752 | 1.0709 | 0.6423
275436 | 0.4417 | 2.4724 | 1.0719 | 0.6434
280426 | 0.4417 | 2.4719 | 1.0698 | 0.6363
285427 | 0.4422 | 2.473 | 1.0703 | 0.6341
290427 | 0.4433 | 2.4741 | 1.0709 | 0.6379
295436 | 0.4406 | 2.4697 | 1.0692 | 0.6478
300427 | 0.4411 | 2.4691 | 1.0676 | 0.6467
305438 | 0.4411 | 2.4713 | 1.0752 | 0.639
310437 | 0.4411 | 2.4713 | 1.0687 | 0.6357
315426 | 0.4411 | 2.4697 | 1.0725 | 0.6335
320438 | 0.4417 | 2.4681 | 1.0709 | 0.6314
325427 | 0.4411 | 2.4735 | 1.0709 | 0.633
330427 | 0.4422 | 2.473 | 1.0714 | 0.6346
335427 | 0.4417 | 2.4708 | 1.0709 | 0.6396
340427 | 0.4417 | 2.4691 | 1.0698 | 0.633
345436 | 0.4411 | 2.4686 | 1.0703 | 0.6352
350427 | 0.4422 | 2.4713 | 1.0703 | 0.6314
355436 | 0.4439 | 2.473 | 1.0703 | 0.6352
360427 | 0.4417 | 2.4686 | 1.0681 | 0.6319
365427 | 0.4433 | 2.4724 | 1.0698 | 0.633
370436 | 0.4417 | 2.4724 | 1.0709 | 0.639
375427 | 0.4422 | 2.4697 | 1.0709 | 0.6346
380438 | 0.4411 | 2.4713 | 1.0703 | 0.6385
385427 | 0.44 | 2.4724 | 1.0692 | 0.6352
390436 | 0.4406 | 2.4708 | 1.0698 | 0.6363
395427 | 0.4417 | 2.4697 | 1.0703 | 0.6363
400427 | 0.4411 | 2.4691 | 1.0698 | 0.6385
405430 | 0.4417 | 2.4719 | 1.0709 | 0.6368
410438 | 0.434 | 2.4697 | 1.0698 | 0.6412
415435 | 0.4422 | 2.4686 | 1.0698 | 0.639
420427 | 0.44 | 2.4713 | 1.0709 | 0.639
425427 | 0.44 | 2.4708 | 1.0703 | 0.6423
430436 | 0.4411 | 2.4675 | 1.0687 | 0.6428
435427 | 0.4433 | 2.4713 | 1.0703 | 0.639
440435 | 0.4417 | 2.4697 | 1.0703 | 0.6461
445427 | 0.4411 | 2.4681 | 1.0687 | 0.6428
450437 | 0.4417 | 2.4697 | 1.0714 | 0.6428
455427 | 0.4411 | 2.4713 | 1.0736 | 0.6363
460438 | 0.4411 | 2.4681 | 1.0698 | 0.6357
465428 | 0.4411 | 2.467 | 1.0709 | 0.6385
470436 | 0.4417 | 2.4713 | 1.0736 | 0.6303
475427 | 0.44 | 2.4686 | 1.0747 | 0.6281
480438 | 0.4422 | 2.4713 | 1.073 | 0.6314
485465 | 0.4417 | 2.4675 | 1.0736 | 0.6341
490437 | 0.4411 | 2.4681 | 1.0812 | 0.6352
495427 | 0.4422 | 2.467 | 1.0758 | 0.639
500436 | 0.4411 | 2.4664 | 1.0736 | 0.6385
505448 | 0.4433 | 2.4691 | 1.0643 | 0.6374
510450 | 0.4428 | 2.4675 | 1.073 | 0.6308
515436 | 0.4411 | 2.4664 | 1.0747 | 0.633
520435 | 0.4461 | 2.4708 | 1.0725 | 0.6325
525427 | 0.44 | 2.4675 | 1.073 | 0.6308
530437 | 0.4406 | 2.4697 | 1.0725 | 0.6352
535427 | 0.4433 | 2.4713 | 1.0747 | 0.6401
540427 | 0.4422 | 2.4681 | 1.0725 | 0.6461
545437 | 0.4433 | 2.4702 | 1.0709 | 0.6417
550437 | 0.4428 | 2.4697 | 1.0725 | 0.6407
555440 | 0.4428 | 2.4702 | 1.0714 | 0.6483
560436 | 0.4428 | 2.467 | 1.0676 | 0.6467
565437 | 0.4417 | 2.4664 | 1.0703 | 0.6505
570428 | 0.4411 | 2.4713 | 1.0703 | 0.645
575436 | 0.4422 | 2.4664 | 1.0703 | 0.6445
580437 | 0.4417 | 2.4681 | 1.0714 | 0.6396
585438 | 0.4411 | 2.4664 | 1.0709 | 0.6461
590441 | 0.4417 | 2.4659 | 1.0698 | 0.6456
595441 | 0.4417 | 2.4691 | 1.0709 | 0.6439