## Raw Data
Voltage Readings
TIME (miliseconds) | A-3 CO2 Sensor | A-2 CO2 Sensor | A-1 CO2 Sensor | A-4 CO2 conc
111 | 0.5095 | 1.114 | 1.0851 | 0.6374
2768 | 0.5095 | 1.1058 | 1.0845 | 0.6243
7780 | 0.5106 | 1.0987 | 1.0801 | 0.6253
12770 | 0.51 | 1.0971 | 1.0807 | 0.6341
17770 | 0.5106 | 1.096 | 1.0807 | 0.6314
22779 | 0.51 | 1.0955 | 1.0796 | 0.6275
27771 | 0.5095 | 1.0955 | 1.0796 | 0.627
32781 | 0.5106 | 1.0911 | 1.0796 | 0.6226
37779 | 0.51 | 1.0922 | 1.0801 | 0.633
42780 | 0.5106 | 1.0933 | 1.0823 | 0.6308
47780 | 0.51 | 1.0916 | 1.0812 | 0.6292
52780 | 0.51 | 1.09 | 1.0807 | 0.6259
57781 | 0.5095 | 1.0922 | 1.078 | 0.6319
62784 | 0.51 | 1.0927 | 1.084 | 0.6352
67781 | 0.5106 | 1.0905 | 1.0796 | 0.627
72781 | 0.5084 | 1.09 | 1.0796 | 0.6341
77781 | 0.5106 | 1.0911 | 1.0758 | 0.6374
82782 | 0.51 | 1.0911 | 1.0758 | 0.6374
87781 | 0.5095 | 1.0916 | 1.0736 | 0.6314
92782 | 0.5106 | 1.0938 | 1.0769 | 0.6314
97789 | 0.51 | 1.0933 | 1.0774 | 0.6341
102781 | 0.5106 | 1.0933 | 1.0725 | 0.6292
107785 | 0.51 | 1.0911 | 1.073 | 0.6259
112781 | 0.5095 | 1.0905 | 1.073 | 0.6275
117782 | 0.5084 | 1.0938 | 1.0774 | 0.6248
122784 | 0.5116 | 1.0911 | 1.0741 | 0.6264
127781 | 0.5089 | 1.0905 | 1.078 | 0.627
132785 | 0.51 | 1.0911 | 1.0769 | 0.6286
137781 | 0.5122 | 1.0883 | 1.0763 | 0.6319
142781 | 0.5089 | 1.0889 | 1.0769 | 0.6243
147785 | 0.5084 | 1.0883 | 1.0752 | 0.6182
152784 | 0.5095 | 1.0911 | 1.0829 | 0.6215
157783 | 0.5067 | 1.0894 | 1.0752 | 0.6199
162783 | 0.5089 | 1.0905 | 1.0763 | 0.6226
167785 | 0.5095 | 1.0905 | 1.078 | 0.6292
172786 | 0.5089 | 1.0916 | 1.0774 | 0.6243
177786 | 0.5089 | 1.0916 | 1.0741 | 0.6303
182785 | 0.51 | 1.0933 | 1.0725 | 0.6297
187783 | 0.5089 | 1.09 | 1.0736 | 0.6253
192785 | 0.5089 | 1.0905 | 1.0763 | 0.6232
197783 | 0.5062 | 1.0883 | 1.0758 | 0.627
202783 | 0.5095 | 1.0916 | 1.078 | 0.6232
207783 | 0.51 | 1.0889 | 1.073 | 0.621
212786 | 0.5089 | 1.0911 | 1.0774 | 0.6264
217784 | 0.5089 | 1.0927 | 1.0758 | 0.6237
222785 | 0.51 | 1.0905 | 1.0719 | 0.627
227785 | 0.5095 | 1.0889 | 1.0752 | 0.6253
232784 | 0.5095 | 1.09 | 1.0763 | 0.6253
237783 | 0.5095 | 1.0889 | 1.0752 | 0.6232
242783 | 0.5106 | 1.09 | 1.0763 | 0.6177
247785 | 0.5122 | 1.0922 | 1.073 | 0.6177
252785 | 0.5089 | 1.0883 | 1.0736 | 0.6171
257783 | 0.5084 | 1.0894 | 1.0747 | 0.6139
262785 | 0.5089 | 1.0883 | 1.0719 | 0.6171
267783 | 0.5106 | 1.0856 | 1.0703 | 0.6253
272783 | 0.5095 | 1.0883 | 1.073 | 0.6286
277785 | 0.5095 | 1.0878 | 1.0741 | 0.6319
282787 | 0.5089 | 1.0878 | 1.0736 | 0.6308
287786 | 0.5067 | 1.0862 | 1.0719 | 0.6297
292788 | 0.5095 | 1.0883 | 1.0719 | 0.6275
297787 | 0.51 | 1.0889 | 1.0741 | 0.6325
302786 | 0.5095 | 1.0889 | 1.0736 | 0.6243
307785 | 0.5106 | 1.0867 | 1.0752 | 0.6314
312787 | 0.5095 | 1.0867 | 1.0709 | 0.633
317784 | 0.5106 | 1.0862 | 1.0736 | 0.6292
322787 | 0.51 | 1.0878 | 1.0725 | 0.6335
327785 | 0.5111 | 1.0889 | 1.0736 | 0.6346
332785 | 0.5106 | 1.0894 | 1.0714 | 0.6314
337786 | 0.5095 | 1.0883 | 1.0752 | 0.6319
342787 | 0.5089 | 1.0894 | 1.0758 | 0.6314
347784 | 0.5073 | 1.0873 | 1.0725 | 0.6297
352789 | 0.5095 | 1.0873 | 1.0714 | 0.6314
357787 | 0.5095 | 1.0862 | 1.0703 | 0.6232
362786 | 0.5089 | 1.0878 | 1.0725 | 0.6232
367785 | 0.5089 | 1.0862 | 1.0736 | 0.6232
372785 | 0.51 | 1.0851 | 1.0714 | 0.6253
377787 | 0.5089 | 1.0883 | 1.0703 | 0.6182
382785 | 0.5089 | 1.0867 | 1.0692 | 0.6259
387787 | 0.5089 | 1.0873 | 1.0698 | 0.6275
392785 | 0.5078 | 1.0856 | 1.0572 | 0.627
397787 | 0.5089 | 1.0916 | 1.0681 | 0.6292
402779 | 0.51 | 1.0878 | 1.0703 | 0.6259
407786 | 0.5084 | 1.0883 | 1.0681 | 0.627
412786 | 0.5095 | 1.0883 | 1.0703 | 0.6319
417787 | 0.5122 | 1.0862 | 1.0709 | 0.6248
422787 | 0.5078 | 1.0862 | 1.0698 | 0.6297
427787 | 0.5089 | 1.0856 | 1.0736 | 0.6253
432792 | 0.5095 | 1.0867 | 1.0709 | 0.6308
437778 | 0.5084 | 1.0873 | 1.0692 | 0.6319
442794 | 0.51 | 1.0873 | 1.0725 | 0.6292
447787 | 0.5106 | 1.0873 | 1.0791 | 0.6297
452777 | 0.5089 | 1.0867 | 1.073 | 0.6325
457788 | 0.5084 | 1.0851 | 1.0719 | 0.6297
462779 | 0.5084 | 1.0856 | 1.0714 | 0.6226
467786 | 0.5089 | 1.0862 | 1.0714 | 0.6243
472777 | 0.5089 | 1.0878 | 1.0736 | 0.6232
477777 | 0.51 | 1.0851 | 1.073 | 0.6264
482786 | 0.51 | 1.0878 | 1.0741 | 0.6199
487777 | 0.5106 | 1.0873 | 1.0698 | 0.6243
492789 | 0.5106 | 1.0851 | 1.0698 | 0.621
497777 | 0.5095 | 1.0873 | 1.0703 | 0.621
502791 | 0.51 | 1.0867 | 1.0736 | 0.6259
507778 | 0.5095 | 1.0873 | 1.073 | 0.6243
512777 | 0.51 | 1.0889 | 1.0692 | 0.6319
517787 | 0.5089 | 1.0851 | 1.0752 | 0.6314
522789 | 0.51 | 1.0878 | 1.0632 | 0.6292
527777 | 0.5089 | 1.0873 | 1.0719 | 0.6357
532790 | 0.5089 | 1.0878 | 1.0719 | 0.6308
537777 | 0.5084 | 1.0894 | 1.0719 | 0.6401
542777 | 0.5095 | 1.0889 | 1.0714 | 0.6363
547786 | 0.5084 | 1.0862 | 1.0698 | 0.6385
552787 | 0.5095 | 1.0873 | 1.0741 | 0.6401
557777 | 0.5127 | 1.0889 | 1.0763 | 0.6374
562788 | 0.5095 | 1.0894 | 1.073 | 0.6303
567777 | 0.5084 | 1.0894 | 1.073 | 0.6297
572783 | 0.5078 | 1.0867 | 1.073 | 0.6292
577789 | 0.5089 | 1.09 | 1.0747 | 0.6248
582791 | 0.5089 | 1.0905 | 1.0741 | 0.6275
587786 | 0.51 | 1.0894 | 1.0654 | 0.6308
592787 | 0.5095 | 1.0894 | 1.0687 | 0.6215