## Raw Data
Voltage Readings
TIME (miliseconds) | A-3 CO2 Sensor | A-2 CO2 Sensor | A-1 CO2 Sensor | A-4 CO2 conc
118 | 0.4411 | 1.0889 | 1.0747 | 1.4573
6243 | 0.4433 | 1.0867 | 1.0719 | 1.4945
11244 | 0.4389 | 1.0862 | 1.0725 | 1.5158
16254 | 0.4406 | 1.0851 | 1.0709 | 1.5289
21245 | 0.4461 | 1.084 | 1.0687 | 1.5262
26284 | 0.4406 | 1.0856 | 1.0714 | 1.5399
31266 | 0.4406 | 1.0873 | 1.0698 | 1.5475
36246 | 0.4406 | 1.0867 | 1.0692 | 1.5486
41248 | 0.4406 | 1.0856 | 1.0709 | 1.5546
46247 | 0.4406 | 1.0856 | 1.0698 | 1.5623
51255 | 0.4389 | 1.0851 | 1.0687 | 1.5508
56247 | 0.4395 | 1.0862 | 1.0709 | 1.5688
61248 | 0.44 | 1.0851 | 1.0736 | 1.5557
66248 | 0.4395 | 1.0856 | 1.0687 | 1.5568
71248 | 0.44 | 1.0845 | 1.0687 | 1.5667
76254 | 0.4411 | 1.0862 | 1.067 | 1.5716
81260 | 0.4411 | 1.0862 | 1.067 | 1.571
86264 | 0.4417 | 1.0856 | 1.0665 | 1.5672
91247 | 0.4389 | 1.0862 | 1.067 | 1.5754
96248 | 0.4406 | 1.0851 | 1.0681 | 1.5749
101258 | 0.4411 | 1.084 | 1.0665 | 1.5661
106247 | 0.4406 | 1.0818 | 1.067 | 1.5672
111248 | 0.4395 | 1.084 | 1.0665 | 1.5809
116264 | 0.44 | 1.084 | 1.067 | 1.5738
121272 | 0.4417 | 1.0845 | 1.0676 | 1.5809
126250 | 0.44 | 1.0845 | 1.0681 | 1.5738
131250 | 0.44 | 1.0829 | 1.0681 | 1.5606
136252 | 0.4406 | 1.0845 | 1.0681 | 1.5749
141250 | 0.4406 | 1.0851 | 1.0681 | 1.5623
146249 | 0.4406 | 1.0834 | 1.0692 | 1.5776
151250 | 0.4406 | 1.0823 | 1.0676 | 1.5765
156257 | 0.4389 | 1.0829 | 1.0719 | 1.5672
161249 | 0.44 | 1.0834 | 1.0676 | 1.5814
166250 | 0.4406 | 1.0823 | 1.0681 | 1.5754
171250 | 0.4395 | 1.0834 | 1.0687 | 1.5716
176249 | 0.4389 | 1.0818 | 1.0687 | 1.5623
181249 | 0.4389 | 1.0834 | 1.0703 | 1.5639
186250 | 0.4389 | 1.0823 | 1.067 | 1.5803
191258 | 0.4395 | 1.0834 | 1.0681 | 1.5809
196249 | 0.4395 | 1.0851 | 1.0709 | 1.5781
201250 | 0.4411 | 1.0856 | 1.0676 | 1.5781
206250 | 0.44 | 1.0856 | 1.0681 | 1.577
211250 | 0.4395 | 1.0834 | 1.0692 | 1.5781
216249 | 0.44 | 1.0851 | 1.0681 | 1.5754
221250 | 0.4389 | 1.084 | 1.0752 | 1.5781
226260 | 0.4389 | 1.0845 | 1.0687 | 1.588
231249 | 0.4395 | 1.084 | 1.0703 | 1.5847
236250 | 0.4406 | 1.084 | 1.0703 | 1.5803
241249 | 0.4406 | 1.0834 | 1.0681 | 1.5814
246250 | 0.4346 | 1.0845 | 1.0676 | 1.5727
251250 | 0.4406 | 1.0851 | 1.067 | 1.5688
256250 | 0.44 | 1.0829 | 1.0681 | 1.5705
261259 | 0.4406 | 1.0829 | 1.0676 | 1.5765
266249 | 0.4417 | 1.0856 | 1.067 | 1.5863
271251 | 0.4417 | 1.0845 | 1.0703 | 1.5869
276250 | 0.44 | 1.0834 | 1.0687 | 1.5743
281251 | 0.4384 | 1.0873 | 1.0681 | 1.5672
286259 | 0.4406 | 1.0829 | 1.0654 | 1.5732
291250 | 0.4406 | 1.0851 | 1.0692 | 1.5738
296259 | 0.4411 | 1.0834 | 1.0709 | 1.5727
301251 | 0.44 | 1.0845 | 1.0725 | 1.5656
306260 | 0.4395 | 1.0856 | 1.0665 | 1.5688
311251 | 0.4406 | 1.0851 | 1.0725 | 1.5628
316260 | 0.44 | 1.0834 | 1.0703 | 1.5694
321251 | 0.44 | 1.0873 | 1.0719 | 1.5699
326265 | 0.4389 | 1.0845 | 1.0703 | 1.5661
331262 | 0.4395 | 1.0867 | 1.0703 | 1.5656
336251 | 0.44 | 1.0834 | 1.0725 | 1.5787
341260 | 0.4411 | 1.0845 | 1.0703 | 1.5738
346251 | 0.4406 | 1.0856 | 1.0725 | 1.5749
351259 | 0.4389 | 1.0845 | 1.0703 | 1.5863
356251 | 0.44 | 1.0834 | 1.0621 | 1.5759
361259 | 0.44 | 1.0845 | 1.0725 | 1.5787
366261 | 0.4389 | 1.0834 | 1.0709 | 1.5705
371263 | 0.4406 | 1.0862 | 1.0725 | 1.582
376253 | 0.4406 | 1.0845 | 1.0709 | 1.5803
381266 | 0.4389 | 1.084 | 1.073 | 1.5781
386251 | 0.4422 | 1.0873 | 1.073 | 1.5749
391260 | 0.445 | 1.0851 | 1.0736 | 1.5754
396251 | 0.44 | 1.0845 | 1.0741 | 1.5716
401261 | 0.4411 | 1.0873 | 1.073 | 1.5694
406260 | 0.4395 | 1.0867 | 1.0741 | 1.5732
411251 | 0.4411 | 1.0867 | 1.073 | 1.5858
416262 | 0.4417 | 1.0873 | 1.0714 | 1.5781
421251 | 0.4406 | 1.0867 | 1.0698 | 1.5896
426251 | 0.4417 | 1.0862 | 1.0758 | 1.5896
431251 | 0.4428 | 1.0851 | 1.0719 | 1.5896
436259 | 0.4439 | 1.09 | 1.0741 | 1.5803
441251 | 0.445 | 1.0905 | 1.0698 | 1.588
446262 | 0.4422 | 1.0905 | 1.073 | 1.5841
451251 | 0.4439 | 1.0927 | 1.0725 | 1.5776
456260 | 0.4422 | 1.0905 | 1.0698 | 1.5787
461251 | 0.4422 | 1.0905 | 1.0703 | 1.571
466260 | 0.4433 | 1.0905 | 1.0709 | 1.5672
471259 | 0.4444 | 1.0889 | 1.0687 | 1.571
476251 | 0.4422 | 1.0916 | 1.0676 | 1.5809
481261 | 0.4411 | 1.0873 | 1.0698 | 1.5732
486251 | 0.4433 | 1.0894 | 1.0719 | 1.5677
491263 | 0.4417 | 1.0894 | 1.0703 | 1.5683
496251 | 0.4417 | 1.0873 | 1.0714 | 1.5754
501260 | 0.4422 | 1.0894 | 1.073 | 1.5743
506262 | 0.4428 | 1.0851 | 1.0719 | 1.577
511263 | 0.4417 | 1.0878 | 1.0648 | 1.5667
516251 | 0.4417 | 1.0878 | 1.0687 | 1.5787
521262 | 0.4417 | 1.0873 | 1.0692 | 1.5759
526251 | 0.4417 | 1.0873 | 1.0709 | 1.582
531260 | 0.4417 | 1.0878 | 1.0698 | 1.5727
536251 | 0.4417 | 1.0878 | 1.0692 | 1.565
541260 | 0.4422 | 1.0867 | 1.0676 | 1.5623
546251 | 0.4411 | 1.0867 | 1.0703 | 1.5617
551263 | 0.4406 | 1.0867 | 1.0703 | 1.5612
556251 | 0.4422 | 1.0894 | 1.0736 | 1.5623
561261 | 0.44 | 1.0867 | 1.0698 | 1.5617
566260 | 0.4406 | 1.0878 | 1.0709 | 1.5798
571262 | 0.44 | 1.0862 | 1.0736 | 1.5699
576260 | 0.4406 | 1.0862 | 1.0687 | 1.5825
581251 | 0.4411 | 1.0862 | 1.0698 | 1.5727
586252 | 0.4428 | 1.0878 | 1.0709 | 1.5841
591251 | 0.4411 | 1.0867 | 1.0709 | 1.5831
596252 | 0.4411 | 1.0883 | 1.0714 | 1.5792