## Calibration Result
CALIBERATION RESULT
| A-1 SENSOR |  |  | A-2 SENSOR |  |  | A-3 SENSOR |  |  | A-4 SENSOR |  |  |  | A-1 | A-2 | A-3 | A-4
| 500 | 1000 | 2000 | 500 | 1000 | 2000 | 500 | 1000 | 2000 | 500 | 1000 | 2000 | 500 | 1.2432 | 1.2547 | 0.5095 | 0.75245
| 1.2562 | 2.4812 | 4.9612 | 1.2551 | 2.4801 | 4.9536 | 0.5095 | 1.0042 | 1.9908 | 0.7423 | 1.4573 | 3.2126 | 1000 | 2.4712 | 2.4724 | 1.0039 | 1.5701
| 1.2562 | 2.4735 | 4.9733 | 1.2562 | 2.4784 | 4.9498 | 0.5095 | 1.002 | 1.993 | 0.7472 | 1.4945 | 3.2328 | 2000 | 4.9722 | 4.9498 | 1.9976 | 3.2378
| 1.2523 | 2.4719 | 4.9634 | 1.2551 | 2.479 | 4.9509 | 0.5106 | 1.0058 | 1.9936 | 0.7483 | 1.5158 | 3.2251
| 1.2545 | 2.485 | 4.9705 | 1.254 | 2.479 | 4.952 | 0.51 | 1.0053 | 1.9941 | 0.7516 | 1.5289 | 3.2251
| 1.2638 | 2.4817 | 4.9612 | 1.2545 | 2.4768 | 4.9509 | 0.5106 | 1.0042 | 1.9947 | 0.7505 | 1.5262 | 3.2273
| 1.2441 | 2.4834 | 4.9815 | 1.2567 | 2.4768 | 4.952 | 0.51 | 1.0047 | 1.9958 | 0.7462 | 1.5399 | 3.2038
| 1.2518 | 2.4686 | 4.9563 | 1.2534 | 2.4768 | 4.9509 | 0.5095 | 1.0047 | 1.9958 | 0.7456 | 1.5475 | 3.223
| 1.2452 | 2.4757 | 4.9798 | 1.2556 | 2.4773 | 4.9503 | 0.5106 | 1.0036 | 1.9952 | 0.7462 | 1.5486 | 3.2377
| 1.2523 | 2.4686 | 4.9662 | 1.2562 | 2.4762 | 4.9487 | 0.51 | 1.0042 | 1.999 | 0.7478 | 1.5546 | 3.2169
| 1.248 | 2.4659 | 4.9793 | 1.2556 | 2.4779 | 4.9459 | 0.5106 | 1.0014 | 1.9985 | 0.7429 | 1.5623 | 3.2333
| 1.2425 | 2.479 | 4.9623 | 1.2545 | 2.4768 | 4.9487 | 0.51 | 1.0096 | 1.9974 | 0.7467 | 1.5508 | 3.2377
| 1.254 | 2.4954 | 4.9733 | 1.2551 | 2.4806 | 4.9459 | 0.51 | 1.0042 | 1.999 | 0.744 | 1.5688 | 3.2312
| 1.2469 | 2.4834 | 4.9858 | 1.2567 | 2.4768 | 4.9476 | 0.5095 | 1.0025 | 1.9979 | 0.7522 | 1.5557 | 3.2372
| 1.2567 | 2.4877 | 4.976 | 1.254 | 2.4779 | 4.9476 | 0.51 | 1.002 | 1.9974 | 0.7489 | 1.5568 | 3.2432
| 1.2425 | 2.4746 | 4.9897 | 1.2551 | 2.4795 | 4.9481 | 0.5106 | 1.0047 | 1.9969 | 0.7554 | 1.5667 | 3.2333
| 1.2512 | 2.4752 | 4.9787 | 1.2556 | 2.4757 | 4.9481 | 0.5084 | 1.0031 | 1.9958 | 0.7478 | 1.5716 | 3.2355
| 1.2491 | 2.4752 | 4.9815 | 1.2545 | 2.4779 | 4.9476 | 0.5106 | 1.0053 | 1.999 | 0.7538 | 1.571 | 3.2377
| 1.2463 | 2.4746 | 4.9929 | 1.254 | 2.4795 | 4.9481 | 0.51 | 1.0042 | 1.9969 | 0.7511 | 1.5672 | 3.2497
| 1.248 | 2.4834 | 4.9459 | 1.2578 | 2.4746 | 4.9476 | 0.5095 | 1.0047 | 1.9974 | 0.7511 | 1.5754 | 3.2475
| 1.2469 | 2.467 | 4.9809 | 1.2534 | 2.4762 | 4.9487 | 0.5106 | 1.0047 | 1.9958 | 0.7582 | 1.5749 | 3.2388
| 1.2512 | 2.4795 | 4.9612 | 1.2534 | 2.4757 | 4.9492 | 0.51 | 1.002 | 1.999 | 0.7604 | 1.5661 | 3.2415
| 1.2436 | 2.4659 | 4.9853 | 1.2562 | 2.4762 | 4.9481 | 0.5106 | 1.0031 | 1.9969 | 0.7522 | 1.5672 | 3.2301
| 1.2469 | 2.4795 | 4.9826 | 1.2534 | 2.4784 | 4.9514 | 0.51 | 1.0042 | 1.9947 | 0.7538 | 1.5809 | 3.241
| 1.2425 | 2.4872 | 4.9875 | 1.2534 | 2.4806 | 4.9498 | 0.5095 | 1.0036 | 1.9941 | 0.7598 | 1.5738 | 3.247
| 1.242 | 2.4752 | 4.9897 | 1.2556 | 2.4784 | 4.9498 | 0.5084 | 1.002 | 1.9947 | 0.7565 | 1.5809 | 3.2503
| 1.2518 | 2.4752 | 4.9634 | 1.254 | 2.4784 | 4.9498 | 0.5116 | 1.0031 | 1.9936 | 0.7593 | 1.5738 | 3.2475
| 1.2414 | 2.4549 | 4.9842 | 1.2545 | 2.4784 | 4.9498 | 0.5089 | 1.0031 | 1.9963 | 0.7604 | 1.5606 | 3.2388
| 1.2447 | 2.4921 | 4.976 | 1.2556 | 2.4784 | 4.9503 | 0.51 | 1.0031 | 1.9936 | 0.7527 | 1.5749 | 3.2393
| 1.2376 | 2.462 | 4.9705 | 1.2529 | 2.4757 | 4.9503 | 0.5122 | 1.0036 | 1.9941 | 0.7538 | 1.5623 | 3.2344
| 1.2447 | 2.4757 | 4.9689 | 1.254 | 2.4762 | 4.9509 | 0.5089 | 1.002 | 1.9985 | 0.7533 | 1.5776 | 3.2355
| 1.2392 | 2.4691 | 4.9858 | 1.2562 | 2.4724 | 4.9465 | 0.5084 | 1.002 | 1.9974 | 0.7527 | 1.5765 | 3.2251
| 1.2502 | 2.4681 | 4.9509 | 1.254 | 2.473 | 4.9569 | 0.5095 | 1.0025 | 1.9969 | 0.7467 | 1.5672 | 3.2333
| 1.2518 | 2.4702 | 4.9634 | 1.2562 | 2.4741 | 4.9574 | 0.5067 | 1.0058 | 1.9958 | 0.7554 | 1.5814 | 3.2383
| 1.2436 | 2.4593 | 4.9612 | 1.2562 | 2.4746 | 4.9552 | 0.5089 | 1.0069 | 1.9974 | 0.7538 | 1.5754 | 3.2443
| 1.2414 | 2.4719 | 4.9891 | 1.2534 | 2.4713 | 4.9541 | 0.5095 | 1.0036 | 1.999 | 0.7554 | 1.5716 | 3.2339
| 1.2463 | 2.4385 | 4.9858 | 1.254 | 2.4757 | 4.9547 | 0.5089 | 1.0053 | 1.9974 | 0.7456 | 1.5623 | 3.2344
| 1.2529 | 2.4779 | 4.9694 | 1.2556 | 2.4741 | 4.9536 | 0.5089 | 1.0036 | 1.9996 | 0.7516 | 1.5639 | 3.2328
| 1.2409 | 2.4834 | 4.9727 | 1.2584 | 2.4735 | 4.9525 | 0.51 | 1.0074 | 2.0001 | 0.7467 | 1.5803 | 3.2366
| 1.2414 | 2.4708 | 4.9749 | 1.2567 | 2.4708 | 4.952 | 0.5089 | 1.0042 | 1.9974 | 0.7451 | 1.5809 | 3.2295
| 1.2409 | 2.4702 | 4.9733 | 1.2578 | 2.473 | 4.9503 | 0.5089 | 1.0036 | 1.9963 | 0.7472 | 1.5781 | 3.2284
| 1.2398 | 2.4708 | 4.9596 | 1.2584 | 2.473 | 4.952 | 0.5062 | 1.0036 | 2.0029 | 0.7538 | 1.5781 | 3.2388
| 1.2409 | 2.473 | 4.982 | 1.2556 | 2.4735 | 4.9503 | 0.5095 | 1.0025 | 1.999 | 0.7604 | 1.577 | 3.2383
| 1.2348 | 2.4691 | 4.9673 | 1.2578 | 2.4746 | 4.953 | 0.51 | 1.0025 | 1.999 | 0.7549 | 1.5781 | 3.2317
| 1.2381 | 2.4615 | 4.9694 | 1.2567 | 2.4713 | 4.952 | 0.5089 | 1.0031 | 1.9985 | 0.75 | 1.5754 | 3.2306
| 1.2392 | 2.4719 | 4.9667 | 1.2551 | 2.4741 | 4.9541 | 0.5089 | 0.9971 | 1.9985 | 0.7538 | 1.5781 | 3.2486
| 1.243 | 2.4801 | 4.9766 | 1.2562 | 2.4719 | 4.9514 | 0.51 | 1.0042 | 1.9963 | 0.7533 | 1.588 | 3.2492
| 1.2387 | 2.479 | 4.9782 | 1.2534 | 2.4724 | 4.9514 | 0.5095 | 1.0053 | 1.9897 | 0.7549 | 1.5847 | 3.2525
| 1.2392 | 2.4642 | 4.9602 | 1.2545 | 2.4708 | 4.9514 | 0.5095 | 1.0042 | 1.9985 | 0.75 | 1.5803 | 3.2366
| 1.2507 | 2.4762 | 4.9738 | 1.2556 | 2.4724 | 4.9509 | 0.5095 | 1.0036 | 1.9969 | 0.7593 | 1.5814 | 3.2361
| 1.2387 | 2.4861 | 4.9727 | 1.2545 | 2.4724 | 4.9509 | 0.5106 | 1.0036 | 1.999 | 0.7626 | 1.5727 | 3.2361
| 1.2458 | 2.4784 | 4.9536 | 1.2556 | 2.4719 | 4.9525 | 0.5122 | 1.0058 | 1.9963 | 0.7604 | 1.5688 | 3.2317
| 1.248 | 2.4702 | 4.9591 | 1.2551 | 2.4708 | 4.9498 | 0.5089 | 1.0036 | 1.9963 | 0.7538 | 1.5705 | 3.2421
| 1.2321 | 2.4642 | 4.9749 | 1.2573 | 2.4724 | 4.952 | 0.5084 | 1.0036 | 1.9952 | 0.744 | 1.5765 | 3.253
| 1.2332 | 2.4626 | 4.9503 | 1.2567 | 2.4724 | 4.953 | 0.5089 | 1.0036 | 1.9974 | 0.7489 | 1.5863 | 3.2388
| 1.2392 | 2.4626 | 4.9645 | 1.254 | 2.4752 | 4.9503 | 0.5106 | 1.0031 | 1.9985 | 0.7494 | 1.5869 | 3.2492
| 1.2381 | 2.4713 | 4.9809 | 1.2551 | 2.4724 | 4.9509 | 0.5095 | 1.0047 | 1.9974 | 0.7565 | 1.5743 | 3.2339
| 1.248 | 2.4795 | 4.9602 | 1.2578 | 2.4719 | 4.9503 | 0.5095 | 1.0053 | 1.999 | 0.7631 | 1.5672 | 3.2568
| 1.242 | 2.479 | 4.9667 | 1.2567 | 2.473 | 4.9498 | 0.5089 | 1.0042 | 2.0001 | 0.7598 | 1.5732 | 3.2612
| 1.2359 | 2.4784 | 4.9755 | 1.2567 | 2.4741 | 4.9498 | 0.5067 | 1.002 | 1.9996 | 0.756 | 1.5738 | 3.2623
| 1.2381 | 2.4686 | 4.9842 | 1.254 | 2.4697 | 4.9498 | 0.5095 | 1.0031 | 1.999 | 0.7582 | 1.5727 | 3.2574
| 1.2447 | 2.4719 | 4.9935 | 1.2545 | 2.4691 | 4.9514 | 0.51 | 1.0047 | 1.9985 | 0.7565 | 1.5656 | 3.2421
| 1.2436 | 2.444 | 4.9837 | 1.2551 | 2.4713 | 4.9492 | 0.5095 | 1.0031 | 1.9969 | 0.7615 | 1.5688 | 3.2339
| 1.2452 | 2.4571 | 4.9749 | 1.2567 | 2.4713 | 4.9498 | 0.5106 | 1.0036 | 1.9969 | 0.7522 | 1.5628 | 3.2432
| 1.2469 | 2.467 | 4.9787 | 1.2545 | 2.4697 | 4.947 | 0.5095 | 1.0058 | 1.9974 | 0.7505 | 1.5694 | 3.2426
| 1.248 | 2.4517 | 4.9749 | 1.2529 | 2.4681 | 4.9476 | 0.5106 | 1.0053 | 1.999 | 0.7522 | 1.5699 | 3.2312
| 1.2447 | 2.4615 | 4.9711 | 1.254 | 2.4735 | 4.9481 | 0.51 | 1.0053 | 1.9963 | 0.7533 | 1.5661 | 3.2366
| 1.2403 | 2.4664 | 4.9651 | 1.2529 | 2.473 | 4.947 | 0.5111 | 0.9954 | 1.9996 | 0.7571 | 1.5656 | 3.2454
| 1.2414 | 2.4566 | 4.9722 | 1.2556 | 2.4708 | 4.9481 | 0.5106 | 1.0042 | 1.9979 | 0.7582 | 1.5787 | 3.2415
| 1.2447 | 2.4615 | 4.982 | 1.2567 | 2.4691 | 4.9498 | 0.5095 | 1.002 | 1.9979 | 0.7653 | 1.5738 | 3.2497
| 1.2398 | 2.4599 | 4.9667 | 1.2556 | 2.4686 | 4.9476 | 0.5089 | 1.0025 | 1.9974 | 0.7582 | 1.5749 | 3.2415
| 1.2381 | 2.4593 | 4.9705 | 1.2556 | 2.4713 | 4.9481 | 0.5073 | 1.0014 | 1.9963 | 0.7565 | 1.5863 | 3.2448
| 1.2458 | 2.4609 | 4.9776 | 1.2551 | 2.473 | 4.9476 | 0.5095 | 1.0036 | 1.9979 | 0.7544 | 1.5759 | 3.2492
| 1.2403 | 2.479 | 4.9738 | 1.254 | 2.4686 | 4.947 | 0.5095 | 1.0047 | 1.9963 | 0.7516 | 1.5787 | 3.2454
| 1.2474 | 2.4741 | 4.9612 | 1.254 | 2.4724 | 4.9481 | 0.5089 | 1.0047 | 1.9985 | 0.7483 | 1.5705 | 3.2355
| 1.2436 | 2.4806 | 4.9662 | 1.2545 | 2.4724 | 4.9476 | 0.5089 | 1.0036 | 1.9974 | 0.7549 | 1.582 | 3.2596
| 1.2387 | 2.4768 | 4.9662 | 1.2534 | 2.4697 | 4.9498 | 0.51 | 1.0036 | 1.9996 | 0.7505 | 1.5803 | 3.2421
| 1.2474 | 2.4861 | 4.9755 | 1.2545 | 2.4713 | 4.9503 | 0.5089 | 1.0025 | 1.9979 | 0.7467 | 1.5781 | 3.2388
| 1.2436 | 2.4844 | 4.9629 | 1.2562 | 2.4724 | 4.9476 | 0.5089 | 1.0058 | 1.9963 | 0.756 | 1.5749 | 3.2333
| 1.2403 | 2.4872 | 4.9869 | 1.2562 | 2.4708 | 4.9487 | 0.5089 | 1.0047 | 1.9974 | 0.7538 | 1.5754 | 3.2519
| 1.2327 | 2.473 | 4.9815 | 1.2578 | 2.4697 | 4.9487 | 0.5078 | 1.0047 | 1.9979 | 0.7511 | 1.5716 | 3.2322
| 1.2512 | 2.4708 | 4.9716 | 1.2562 | 2.4691 | 4.9498 | 0.5089 | 1.0042 | 1.9974 | 0.7533 | 1.5694 | 3.2388
| 1.2392 | 2.4719 | 4.9656 | 1.254 | 2.4719 | 4.9503 | 0.51 | 1.0036 | 1.9974 | 0.7494 | 1.5732 | 3.2295
| 1.242 | 2.4762 | 4.9525 | 1.2567 | 2.4697 | 4.9476 | 0.5084 | 1.0047 | 1.999 | 0.7456 | 1.5858 | 3.241
| 1.2425 | 2.4719 | 4.9705 | 1.2529 | 2.4686 | 4.9487 | 0.5095 | 1.002 | 1.9979 | 0.7527 | 1.5781 | 3.2361
| 1.242 | 2.4768 | 4.9612 | 1.2562 | 2.4713 | 4.9498 | 0.5122 | 1.0047 | 1.999 | 0.7494 | 1.5896 | 3.2339
| 1.2403 | 2.4779 | 4.958 | 1.2551 | 2.4708 | 4.9492 | 0.5078 | 1.0036 | 1.9947 | 0.7511 | 1.5896 | 3.2224
| 1.2414 | 2.4691 | 4.9744 | 1.2556 | 2.4675 | 4.9509 | 0.5089 | 1.0058 | 1.9941 | 0.7554 | 1.5896 | 3.2279
| 1.242 | 2.4675 | 4.9776 | 1.2556 | 2.4713 | 4.9498 | 0.5095 | 1.002 | 1.9952 | 0.7434 | 1.5803 | 3.2262
| 1.2387 | 2.4664 | 4.9848 | 1.2573 | 2.4697 | 4.9492 | 0.5084 | 1.0025 | 1.9947 | 0.7494 | 1.588 | 3.2202
| 1.2458 | 2.4806 | 4.9716 | 1.2562 | 2.4681 | 4.952 | 0.51 | 1.0053 | 1.9969 | 0.7544 | 1.5841 | 3.2443
| 1.2409 | 2.4549 | 4.9738 | 1.2551 | 2.4697 | 4.9503 | 0.5106 | 1.0069 | 1.9985 | 0.7544 | 1.5776 | 3.2333
| 1.2403 | 2.4588 | 4.9684 | 1.2534 | 2.4713 | 4.9509 | 0.5089 | 1.0058 | 2.0007 | 0.7511 | 1.5787 | 3.241
| 1.2376 | 2.4691 | 4.9891 | 1.254 | 2.4681 | 4.9514 | 0.5084 | 1.0053 | 1.9936 | 0.7505 | 1.571 | 3.2404
| 1.2414 | 2.4768 | 4.9694 | 1.2545 | 2.467 | 4.9487 | 0.5084 | 1.0064 | 1.9996 | 0.756 | 1.5672 | 3.2257
| 1.2409 | 2.4691 | 4.9694 | 1.2551 | 2.4713 | 4.9503 | 0.5089 | 1.0031 | 1.9985 | 0.7587 | 1.571 | 3.2273
| 1.2518 | 2.4604 | 4.9771 | 1.2545 | 2.4686 | 4.9498 | 0.5089 | 1.0047 | 2.0001 | 0.7538 | 1.5809 | 3.2273
| 1.2414 | 2.4631 | 4.9815 | 1.2534 | 2.4713 | 4.9509 | 0.51 | 1.0047 | 1.9996 | 0.7554 | 1.5732 | 3.2224
| 1.242 | 2.4549 | 4.9651 | 1.2529 | 2.4675 | 4.9509 | 0.51 | 1.0036 | 2.0007 | 0.7472 | 1.5677 | 3.2339
| 1.2409 | 2.4719 | 4.9897 | 1.2518 | 2.4681 | 4.9514 | 0.5106 | 1.0025 | 1.9979 | 0.7489 | 1.5683 | 3.2148
| 1.2403 | 2.4577 | 4.9705 | 1.2534 | 2.467 | 4.9498 | 0.5106 | 1.0036 | 1.9969 | 0.7533 | 1.5754 | 3.2279
| 1.248 | 2.4702 | 4.9875 | 1.2523 | 2.4664 | 4.9481 | 0.5095 | 1.0031 | 1.9996 | 0.7565 | 1.5743 | 3.2219
| 1.2348 | 2.4724 | 4.9618 | 1.2507 | 2.4691 | 4.9465 | 0.51 | 1.0031 | 1.9979 | 0.7483 | 1.577 | 3.2355
| 1.2387 | 2.4631 | 4.9684 | 1.2545 | 2.4675 | 4.9481 | 0.5095 | 1.0036 | 1.9979 | 0.7571 | 1.5667 | 3.2257
| 1.2441 | 2.4527 | 4.9744 | 1.2529 | 2.4664 | 4.9481 | 0.51 | 1.0047 | 1.9996 | 0.7516 | 1.5787 | 3.2519
| 1.2414 | 2.4702 | 4.9705 | 1.2534 | 2.4708 | 4.9503 | 0.5089 | 1.0036 | 1.9969 | 0.7538 | 1.5759 | 3.235
| 1.242 | 2.4604 | 4.9738 | 1.2551 | 2.4675 | 4.9503 | 0.51 | 1.0031 | 1.9979 | 0.75 | 1.582 | 3.2454
| 1.2338 | 2.4582 | 4.9749 | 1.2529 | 2.4697 | 4.9503 | 0.5089 | 1.0042 | 1.9996 | 0.7489 | 1.5727 | 3.2372
| 1.2348 | 2.4746 | 4.9602 | 1.2529 | 2.4713 | 4.9492 | 0.5089 | 1.0031 | 1.9958 | 0.7511 | 1.565 | 3.2355
| 1.2409 | 2.4691 | 4.9591 | 1.254 | 2.4681 | 4.9498 | 0.5084 | 1.0025 | 1.9969 | 0.7489 | 1.5623 | 3.2355
| 1.2316 | 2.462 | 4.9858 | 1.2534 | 2.4702 | 4.9503 | 0.5095 | 1.0047 | 2.0007 | 0.744 | 1.5617 | 3.2333
| 1.2332 | 2.4631 | 4.9705 | 1.2562 | 2.4697 | 4.9492 | 0.5084 | 1.0031 | 2.0007 | 0.7511 | 1.5612 | 3.2421
| 1.2392 | 2.4894 | 4.9492 | 1.2518 | 2.4702 | 4.9492 | 0.5095 | 1.0036 | 2.0029 | 0.7516 | 1.5623 | 3.2497
| 1.2365 | 2.4768 | 4.9645 | 1.2523 | 2.467 | 4.947 | 0.5127 | 1.0058 | 2.0051 | 0.7494 | 1.5617 | 3.241
| 1.2409 | 2.4664 | 4.9935 | 1.254 | 2.4664 | 4.9487 | 0.5095 | 1.0036 | 2.0034 | 0.7571 | 1.5798 | 3.2574
| 1.243 | 2.4642 | 4.9716 | 1.2502 | 2.4713 | 4.947 | 0.5084 | 1.0036 | 2.0012 | 0.7511 | 1.5699 | 3.2344
| 1.2381 | 2.4954 | 4.9738 | 1.2534 | 2.4664 | 4.947 | 0.5078 | 1.0053 | 2.0001 | 0.7538 | 1.5825 | 3.2563
| 1.2381 | 2.4724 | 4.9574 | 1.2512 | 2.4681 | 4.9487 | 0.5089 | 1.0031 | 2.0023 | 0.7549 | 1.5727 | 3.2492
| 1.2398 | 2.4779 | 4.9552 | 1.2523 | 2.4664 | 4.947 | 0.5089 | 1.0042 | 2.0012 | 0.75 | 1.5841 | 3.253
| 1.2381 | 2.4609 | 4.9684 | 1.2518 | 2.4659 | 4.9459 | 0.51 | 1.0053 | 1.999 | 0.7472 | 1.5831 | 3.2372
| 1.2381 | 2.4757 | 4.9848 | 1.2491 | 2.4691 | 4.9438 | 0.5095 | 1.0047 | 1.9996 | 0.7516 | 1.5792 | 3.2481