## CO2 Concentration Data
| Voltage Readings |  |  |  | ppm of CO2
TIME (miliseconds) | A-3 CO2 Sensor | A-2 CO2 Sensor | A-1 CO2 Sensor | A-4 CO2 conc | A-1 Sensor | A-2 Sensor | A-3 Sensor | Inlet | Rolling Inlet Average | Inlet Offset | 27.9376
111 | 0.4728 | 1.1485 | 1.1698 | 0.6281 | 473.1025 | 459.362 | 463.7525 | 427.8238
2787 | 0.4685 | 1.1425 | 1.172 | 0.6308 | 473.9867 | 456.9284 | 459.4193 | 429.4518
7786 | 0.4663 | 1.1436 | 1.1616 | 0.6286 | 469.807 | 457.3746 | 457.2024 | 428.1253
12788 | 0.4641 | 1.1381 | 1.161 | 0.6385 | 469.5658 | 455.1437 | 454.9854 | 434.0946
17787 | 0.4641 | 1.1332 | 1.1496 | 0.6319 | 464.9842 | 453.1563 | 454.9854 | 430.1151
22938 | 0.4635 | 1.1321 | 1.1414 | 0.6292 | 461.6887 | 452.7101 | 454.3808 | 428.487
27789 | 0.4614 | 1.1283 | 1.1408 | 0.6303 | 461.4475 | 451.1687 | 452.2646 | 429.1503
32792 | 0.4603 | 1.1244 | 1.1403 | 0.6275 | 461.2466 | 449.5869 | 451.1561 | 427.462
37790 | 0.4586 | 1.1222 | 1.1293 | 0.6237 | 456.8257 | 448.6945 | 449.443 | 425.1708
42790 | 0.4575 | 1.1184 | 1.125 | 0.6253 | 455.0976 | 447.1532 | 448.3345 | 426.1355
47791 | 0.4575 | 1.1195 | 1.1228 | 0.6253 | 454.2134 | 447.5994 | 448.3345 | 426.1355
52791 | 0.4548 | 1.1162 | 1.1261 | 0.6292 | 455.5396 | 446.2609 | 445.6137 | 428.487
57791 | 0.4532 | 1.1162 | 1.1146 | 0.6341 | 450.9178 | 446.2609 | 444.0013 | 431.4416
62791 | 0.4521 | 1.114 | 1.114 | 0.6357 | 450.6767 | 445.3685 | 442.8929 | 432.4063
67791 | 0.4504 | 1.1102 | 1.1135 | 0.6363 | 450.4758 | 443.8272 | 441.1797 | 432.7681
72791 | 0.4515 | 1.1102 | 1.1119 | 0.6275 | 449.8327 | 443.8272 | 442.2882 | 427.462
77791 | 0.4488 | 1.1075 | 1.1113 | 0.6281 | 449.5916 | 442.7321 | 439.5674 | 427.8238
82791 | 0.4504 | 1.1064 | 1.1102 | 0.6292 | 449.1495 | 442.2859 | 441.1797 | 428.487
87791 | 0.4488 | 1.1026 | 1.108 | 0.6303 | 448.2653 | 440.7446 | 439.5674 | 429.1503
92791 | 0.4466 | 1.1004 | 1.1069 | 0.6308 | 447.8232 | 439.8522 | 437.3504 | 429.4518
97791 | 0.4471 | 1.1004 | 1.0998 | 0.6335 | 444.9698 | 439.8522 | 437.8543 | 431.0798
102791 | 0.4466 | 1.0993 | 1.0987 | 0.6352 | 444.5277 | 439.4061 | 437.3504 | 432.1048
107792 | 0.4466 | 1.0987 | 1.0971 | 0.633 | 443.8847 | 439.1627 | 437.3504 | 430.7783
112792 | 0.4455 | 1.0965 | 1.0949 | 0.633 | 443.0005 | 438.2704 | 436.2419 | 430.7783
117792 | 0.4461 | 1.096 | 1.0955 | 0.627 | 443.2416 | 438.0675 | 436.8466 | 427.1605
122793 | 0.4444 | 1.0938 | 1.0927 | 0.6308 | 442.1163 | 437.1752 | 435.1335 | 429.4518
127793 | 0.445 | 1.0905 | 1.09 | 0.639 | 441.0312 | 435.8367 | 435.7381 | 434.3961
132792 | 0.4422 | 1.0894 | 1.09 | 0.6379 | 441.0312 | 435.3906 | 432.9165 | 433.7328
137793 | 0.4395 | 1.09 | 1.0905 | 0.6335 | 441.2321 | 435.6339 | 430.1957 | 431.0798
142793 | 0.4422 | 1.09 | 1.09 | 0.6292 | 441.0312 | 435.6339 | 432.9165 | 428.487
147793 | 0.4406 | 1.0873 | 1.0867 | 0.6303 | 439.7049 | 434.5387 | 431.3042 | 429.1503 | 429.6074
152793 | 0.4417 | 1.0851 | 1.0851 | 0.6308 | 439.0619 | 433.6464 | 432.4126 | 429.4518 | 429.6599
157793 | 0.4379 | 1.0823 | 1.0856 | 0.6335 | 439.2629 | 432.5107 | 428.5833 | 431.0798 | 429.7124
162793 | 0.44 | 1.0834 | 1.0845 | 0.6346 | 438.8207 | 432.9569 | 430.6995 | 431.743 | 429.8291
167792 | 0.4395 | 1.0823 | 1.0829 | 0.6303 | 438.1777 | 432.5107 | 430.1957 | 429.1503 | 429.6696
172793 | 0.4368 | 1.0829 | 1.0834 | 0.6325 | 438.3787 | 432.7541 | 427.4748 | 430.4768 | 429.6813
177795 | 0.4428 | 1.0823 | 1.0801 | 0.6341 | 437.0524 | 432.5107 | 433.5211 | 431.4416 | 429.7766
182793 | 0.44 | 1.0818 | 1.0823 | 0.633 | 437.9366 | 432.3079 | 430.6995 | 430.7783 | 429.8291
187793 | 0.4379 | 1.084 | 1.0801 | 0.6275 | 437.0524 | 433.2002 | 428.5833 | 427.462 | 429.8291
192793 | 0.4313 | 1.0823 | 1.0791 | 0.6188 | 436.6505 | 432.5107 | 421.9324 | 422.2162 | 429.7338
197793 | 0.4379 | 1.0801 | 1.0791 | 0.6232 | 436.6505 | 431.6184 | 428.5833 | 424.8693 | 429.693
202792 | 0.4395 | 1.0801 | 1.0763 | 0.6166 | 435.5252 | 431.6184 | 430.1957 | 420.8897 | 429.5238
207793 | 0.4351 | 1.0796 | 1.0763 | 0.6144 | 435.5252 | 431.4156 | 425.7617 | 419.5633 | 429.2359
212792 | 0.4362 | 1.078 | 1.073 | 0.6199 | 434.1989 | 430.7666 | 426.8702 | 422.8795 | 428.9597
217793 | 0.4368 | 1.0785 | 1.0736 | 0.6215 | 434.4401 | 430.9694 | 427.4748 | 423.8443 | 428.6835
222793 | 0.4362 | 1.0763 | 1.0714 | 0.6204 | 433.5559 | 430.0771 | 426.8702 | 423.181 | 428.3742
227793 | 0.4373 | 1.0763 | 1.0719 | 0.6264 | 433.7569 | 430.0771 | 427.9787 | 426.7988 | 428.3528
232793 | 0.4362 | 1.0752 | 1.0709 | 0.6281 | 433.355 | 429.6309 | 426.8702 | 427.8238 | 428.3528
237793 | 0.4357 | 1.0752 | 1.073 | 0.6346 | 434.1989 | 429.6309 | 426.3663 | 431.743 | 428.4579
242792 | 0.4368 | 1.0747 | 1.0714 | 0.6346 | 433.5559 | 429.4281 | 427.4748 | 431.743 | 428.5415
247794 | 0.4368 | 1.0763 | 1.0736 | 0.6335 | 434.4401 | 430.0771 | 427.4748 | 431.0798 | 428.594
252793 | 0.4357 | 1.073 | 1.0725 | 0.6346 | 433.998 | 428.7385 | 426.3663 | 431.743 | 428.6154
257793 | 0.4362 | 1.0752 | 1.0725 | 0.6303 | 433.998 | 429.6309 | 426.8702 | 429.1503 | 428.5201
262795 | 0.4357 | 1.0769 | 1.0747 | 0.6357 | 434.8822 | 430.3204 | 426.3663 | 432.4063 | 428.5726
267793 | 0.4362 | 1.0769 | 1.0719 | 0.6363 | 433.7569 | 430.3204 | 426.8702 | 432.7681 | 428.6368
272793 | 0.4351 | 1.0747 | 1.0736 | 0.6308 | 434.4401 | 429.4281 | 425.7617 | 429.4518 | 428.7107
277797 | 0.4351 | 1.0774 | 1.067 | 0.6379 | 431.7876 | 430.5232 | 425.7617 | 433.7328 | 428.8488
282793 | 0.4368 | 1.0791 | 1.0747 | 0.6379 | 434.8822 | 431.2128 | 427.4748 | 433.7328 | 428.8274
287797 | 0.4368 | 1.0763 | 1.0791 | 0.6434 | 436.6505 | 430.0771 | 427.4748 | 437.0491 | 428.9344
292795 | 0.4373 | 1.0774 | 1.0714 | 0.6445 | 433.5559 | 430.5232 | 427.9787 | 437.7124 | 429.1484
297796 | 0.4373 | 1.078 | 1.0736 | 0.6346 | 434.4401 | 430.7666 | 427.9787 | 431.743 | 429.2534
302794 | 0.4373 | 1.0769 | 1.0714 | 0.6352 | 433.5559 | 430.3204 | 427.9787 | 432.1048 | 429.3487
307794 | 0.4357 | 1.0785 | 1.0769 | 0.6319 | 435.7664 | 430.9694 | 426.3663 | 430.1151 | 429.3701
312795 | 0.4351 | 1.078 | 1.078 | 0.633 | 436.2084 | 430.7666 | 425.7617 | 430.7783 | 429.3604
317794 | 0.4373 | 1.0763 | 1.0709 | 0.6357 | 433.355 | 430.0771 | 427.9787 | 432.4063 | 429.3818
322795 | 0.4411 | 1.0769 | 1.073 | 0.6335 | 434.1989 | 430.3204 | 431.808 | 431.0798 | 429.444
327795 | 0.4373 | 1.0785 | 1.0758 | 0.6357 | 435.3242 | 430.9694 | 427.9787 | 432.4063 | 429.5063
332794 | 0.4537 | 1.078 | 1.0812 | 0.633 | 437.4945 | 430.7666 | 444.5052 | 430.7783 | 429.4849
337794 | 0.5379 | 1.078 | 1.0971 | 0.6357 | 443.8847 | 430.7666 | 529.3547 | 432.4063 | 429.5374
342795 | 0.5434 | 1.0785 | 1.1064 | 0.639 | 447.6223 | 430.9694 | 534.8971 | 434.3961 | 429.761
347795 | 0.5603 | 1.0944 | 1.1321 | 0.6368 | 457.951 | 437.4186 | 551.9275 | 433.0695 | 430.1112
352795 | 0.7587 | 1.1545 | 1.2343 | 0.6374 | 499.0249 | 461.7957 | 751.8579 | 433.4313 | 430.3874
357795 | 0.621 | 1.1764 | 1.2343 | 0.6396 | 499.0249 | 470.6785 | 613.0957 | 434.7578 | 430.8347
362795 | 0.9588 | 1.1911 | 1.2704 | 0.639 | 513.5333 | 476.641 | 953.5014 | 434.3961 | 431.3132
367795 | 0.7773 | 1.2562 | 1.3152 | 0.6412 | 531.5383 | 503.0462 | 770.6013 | 435.7226 | 431.7275
372796 | 0.6751 | 1.2709 | 1.3518 | 0.639 | 546.2477 | 509.0087 | 667.613 | 434.3961 | 432.0679
377794 | 0.6964 | 1.3966 | 1.4081 | 0.6281 | 568.8745 | 559.9938 | 689.0773 | 427.8238 | 432.2176
382794 | 1.2425 | 1.3666 | 1.4475 | 0.6248 | 584.7092 | 547.8255 | 1239.3897 | 425.834 | 432.1865
387794 | 0.8544 | 1.3934 | 1.4819 | 0.627 | 598.5344 | 558.6958 | 848.296 | 427.1605 | 432.1651
392795 | 0.8773 | 1.401 | 1.5235 | 0.6286 | 615.2533 | 561.7785 | 871.3727 | 428.1253 | 432.0484
397795 | 0.774 | 1.3846 | 1.5005 | 0.633 | 606.0097 | 555.1265 | 767.2759 | 430.7783 | 432.0173
402794 | 1.4918 | 1.3884 | 1.5967 | 0.6297 | 644.6721 | 556.6678 | 1490.6127 | 428.7885 | 431.9434
407794 | 0.7604 | 1.4169 | 1.6295 | 0.6253 | 657.8544 | 568.2277 | 753.571 | 426.1355 | 431.7625
412798 | 0.7861 | 1.5246 | 1.6738 | 0.6297 | 675.6583 | 611.9118 | 779.4692 | 428.7885 | 431.7508
417795 | 0.7615 | 1.4704 | 1.7011 | 0.6335 | 686.6301 | 589.9278 | 754.6795 | 431.0798 | 431.708
422794 | 0.7746 | 1.4617 | 1.7678 | 0.6379 | 713.4366 | 586.3989 | 767.8805 | 433.7328 | 431.7392
427795 | 0.7839 | 1.4524 | 1.8017 | 0.6379 | 727.0609 | 582.6268 | 777.2523 | 433.7328 | 431.8772
432797 | 1.9318 | 1.5754 | 1.8001 | 0.6412 | 726.4179 | 632.5168 | 1934.0068 | 435.7226 | 431.9414
437795 | 1.073 | 1.5688 | 1.8405 | 0.6401 | 742.6545 | 629.8397 | 1068.5822 | 435.0593 | 431.9842
442795 | 1.0217 | 1.5273 | 1.9231 | 0.6292 | 775.8511 | 613.0069 | 1016.8866 | 428.487 | 431.708
447794 | 0.8221 | 1.6519 | 1.9083 | 0.633 | 769.9031 | 663.5459 | 815.7469 | 430.7783 | 431.4844
452795 | 0.8265 | 1.5568 | 1.9187 | 0.6308 | 774.0828 | 624.9724 | 820.1808 | 429.4518 | 431.4104
457794 | 0.8549 | 1.5431 | 1.928 | 0.6352 | 777.8204 | 619.4156 | 848.7999 | 432.1048 | 431.4104
462794 | 0.8566 | 1.5989 | 1.9416 | 0.6368 | 783.2862 | 642.0486 | 850.513 | 433.0695 | 431.5057
467795 | 0.8517 | 1.6858 | 1.9799 | 0.6319 | 798.6789 | 677.296 | 845.5752 | 430.1151 | 431.4844
472794 | 0.8538 | 1.629 | 1.9733 | 0.633 | 796.0263 | 654.2574 | 847.6914 | 430.7783 | 431.4318
477797 | 0.8544 | 1.5929 | 1.9963 | 0.627 | 805.27 | 639.615 | 848.296 | 427.1605 | 431.3054
482794 | 0.8609 | 1.6547 | 2.0269 | 0.6352 | 817.568 | 664.6816 | 854.8462 | 432.1048 | 431.2957
487795 | 0.85 | 1.6432 | 2.0439 | 0.6319 | 824.4002 | 660.0171 | 843.8621 | 430.1151 | 431.2743
492795 | 0.9129 | 1.6394 | 2.0701 | 0.6259 | 834.93 | 658.4758 | 907.2473 | 426.4973 | 431.0837
497797 | 0.9058 | 1.5956 | 2.0947 | 0.621 | 844.8166 | 640.7101 | 900.0925 | 423.5428 | 430.7336
502794 | 0.873 | 1.5792 | 2.2363 | 0.6193 | 901.7251 | 634.0581 | 867.0396 | 422.5177 | 430.3932
507795 | 0.8872 | 1.6508 | 2.1658 | 0.6188 | 873.3915 | 663.0997 | 881.3491 | 422.2162 | 430.0314
512795 | 0.8987 | 1.6191 | 2.1986 | 0.6215 | 886.5736 | 650.2419 | 892.9378 | 423.8443 | 429.6794
517797 | 0.8921 | 1.6153 | 2.1778 | 0.6204 | 878.2142 | 648.7006 | 886.2868 | 423.181 | 429.3176
522798 | 0.9173 | 1.7257 | 2.1904 | 0.6253 | 883.278 | 693.4799 | 911.6812 | 426.1355 | 429.0083
527795 | 0.9429 | 1.7645 | 2.1734 | 0.6237 | 876.4458 | 709.2175 | 937.4787 | 425.1708 | 428.7107
532794 | 0.9162 | 1.7153 | 2.2073 | 0.6237 | 890.0701 | 689.2615 | 910.5727 | 425.1708 | 428.6252
537795 | 0.9375 | 1.7186 | 2.2035 | 0.6253 | 888.5429 | 690.6001 | 932.0371 | 426.1355 | 428.6349
542794 | 0.9173 | 1.676 | 2.2013 | 0.627 | 887.6587 | 673.3211 | 911.6812 | 427.1605 | 428.6349
547795 | 1.2753 | 1.7377 | 2.1931 | 0.6292 | 884.3632 | 698.3472 | 1272.4428 | 428.487 | 428.6465
552795 | 2.2275 | 1.7935 | 2.1816 | 0.6237 | 879.7414 | 720.9802 | 2231.9876 | 425.1708 | 428.4657
557795 | 1.4781 | 1.6093 | 2.1778 | 0.6253 | 878.2142 | 646.2669 | 1476.807 | 426.1355 | 428.3801
562797 | 1.0113 | 1.8104 | 2.1734 | 0.6314 | 876.4458 | 727.835 | 1006.4063 | 429.8136 | 428.4987
567794 | 1.0889 | 1.834 | 2.1723 | 0.6297 | 876.0038 | 737.4074 | 1084.6049 | 428.7885 | 428.4987
572812 | 0.8877 | 1.7334 | 2.1652 | 0.6319 | 873.1503 | 696.6031 | 881.8529 | 430.1151 | 428.4676
577796 | 0.8959 | 1.8208 | 2.2013 | 0.6232 | 887.6587 | 732.0533 | 890.1162 | 424.8693 | 428.1817
582799 | 1.0167 | 1.8465 | 2.1608 | 0.6248 | 871.3819 | 742.4775 | 1011.848 | 425.834 | 427.9269
587798 | 0.961 | 1.8498 | 2.1592 | 0.6319 | 870.7389 | 743.816 | 955.7184 | 430.1151 | 427.746
592796 | 0.9391 | 1.8137 | 2.1685 | 0.639 | 874.4765 | 729.1735 | 933.6494 | 434.3961 | 427.7246
597797 | 0.9867 | 1.7984 | 2.186 | 0.6379 | 881.5098 | 722.9677 | 981.6166 | 433.7328 | 427.8938
602796 | 0.8757 | 1.8864 | 2.1942 | 0.639 | 884.8053 | 758.6613 | 869.7604 | 434.3961 | 428.0105
607802 | 0.9156 | 1.9274 | 2.1931 | 0.6434 | 884.3632 | 775.2913 | 909.9681 | 437.0491 | 428.2556
612796 | 0.9123 | 1.8782 | 2.2177 | 0.6401 | 894.2498 | 755.3354 | 906.6427 | 435.0593 | 428.3509
617797 | 1.1108 | 1.7722 | 2.2204 | 0.6423 | 895.335 | 712.3407 | 1106.6739 | 436.3858 | 428.4579
622797 | 1.9613 | 1.7487 | 2.2215 | 0.6434 | 895.777 | 702.8089 | 1963.7343 | 437.0491 | 428.6816
627797 | 1.1971 | 1.6869 | 2.2379 | 0.6439 | 902.3682 | 677.7422 | 1193.6396 | 437.3506 | 428.8936
632797 | 1.0807 | 1.7268 | 2.2489 | 0.6472 | 906.789 | 693.926 | 1076.3417 | 439.3403 | 429.2865
637797 | 1.0036 | 1.8383 | 2.2652 | 0.6499 | 913.3399 | 739.1515 | 998.6469 | 440.9684 | 429.5724
642797 | 1.037 | 1.8662 | 2.256 | 0.6499 | 909.6425 | 750.468 | 1032.3045 | 440.9684 | 429.9225
647797 | 1.1151 | 1.9887 | 2.262 | 0.6489 | 912.0539 | 800.1552 | 1111.007 | 440.3654 | 430.3698
652796 | 0.9375 | 1.7984 | 2.3336 | 0.6445 | 940.8297 | 722.9677 | 932.0371 | 437.7124 | 430.8269
657797 | 0.9719 | 1.7623 | 2.3035 | 0.6428 | 928.7325 | 708.3252 | 966.7024 | 436.6873 | 431.284
662797 | 0.9828 | 1.7634 | 2.2991 | 0.6412 | 926.9642 | 708.7713 | 977.6865 | 435.7226 | 431.7197
667797 | 0.9544 | 1.7585 | 2.2904 | 0.6385 | 923.4677 | 706.7839 | 949.0674 | 434.0946 | 432.0504
672797 | 0.9211 | 1.8728 | 2.2696 | 0.6352 | 915.1082 | 753.145 | 915.5106 | 432.1048 | 432.3382
677797 | 0.9659 | 1.7962 | 2.2652 | 0.6346 | 913.3399 | 722.0754 | 960.6561 | 431.743 | 432.5191
682796 | 0.9714 | 1.9263 | 2.2691 | 0.6303 | 914.9073 | 774.8452 | 966.1986 | 429.1503 | 432.6475
687797 | 1.4841 | 1.7941 | 2.2592 | 0.6401 | 910.9286 | 721.2236 | 1482.8533 | 435.0593 | 432.9665
692797 | 1.0561 | 1.87 | 2.2926 | 0.6401 | 924.3519 | 752.0093 | 1051.5519 | 435.0593 | 433.2543
697798 | 1.0222 | 1.7984 | 2.3369 | 0.6396 | 942.1559 | 722.9677 | 1017.3904 | 434.7578 | 433.4994
702798 | 1.9482 | 1.8252 | 2.3205 | 0.6396 | 935.5648 | 733.838 | 1950.5332 | 434.7578 | 433.7017
707798 | 1.4223 | 1.8908 | 2.3155 | 0.6363 | 933.5553 | 760.446 | 1420.5766 | 432.7681 | 433.9468
712798 | 1.0823 | 1.9384 | 2.3139 | 0.6346 | 932.9123 | 779.753 | 1077.9539 | 431.743 | 434.1277
717798 | 0.9418 | 1.8121 | 2.2937 | 0.6346 | 924.794 | 728.5246 | 936.3702 | 431.743 | 434.1899
722798 | 0.9276 | 1.7634 | 2.2877 | 0.6401 | 922.3826 | 708.7713 | 922.0607 | 435.0593 | 434.3922
727798 | 1.0703 | 1.7919 | 2.2931 | 0.6401 | 924.5529 | 720.3312 | 1065.8614 | 435.0593 | 434.5517
732798 | 0.9517 | 1.8673 | 2.2696 | 0.6379 | 915.1082 | 750.9142 | 946.3466 | 433.7328 | 434.8376
737798 | 0.9517 | 1.8755 | 2.2696 | 0.639 | 915.1082 | 754.2402 | 946.3466 | 434.3961 | 435.1138
742797 | 0.9621 | 1.911 | 2.2674 | 0.639 | 914.2241 | 768.6393 | 956.8268 | 434.3961 | 435.2519
747797 | 1.0129 | 2.0493 | 2.2833 | 0.6374 | 920.6142 | 824.7351 | 1008.0187 | 433.4313 | 435.2208
752797 | 1.2966 | 2.0231 | 2.2888 | 0.6401 | 922.8247 | 814.1081 | 1293.907 | 435.0593 | 435.2636
757798 | 1.2168 | 1.8383 | 2.2959 | 0.6412 | 925.6782 | 739.1515 | 1213.4915 | 435.7226 | 435.3063
762797 | 1.0206 | 1.8706 | 2.3019 | 0.6357 | 928.0895 | 752.2527 | 1015.778 | 432.4063 | 435.1566
767798 | 1.3611 | 1.8274 | 2.3041 | 0.6335 | 928.9737 | 734.7304 | 1358.9045 | 431.0798 | 435.0282
772797 | 1.0397 | 1.9121 | 2.2838 | 0.6275 | 920.8152 | 769.0855 | 1035.0254 | 427.462 | 434.7403
777798 | 0.9856 | 1.8493 | 2.303 | 0.6232 | 928.5316 | 743.6132 | 980.5081 | 424.8693 | 434.3474
782798 | 1.2359 | 1.9411 | 2.2991 | 0.6248 | 926.9642 | 780.8482 | 1232.7389 | 425.834 | 433.9759
787798 | 1.0189 | 1.9006 | 2.3363 | 0.6264 | 941.9147 | 764.421 | 1014.065 | 426.7988 | 433.5714
792799 | 0.9856 | 1.8083 | 2.3183 | 0.6177 | 934.6806 | 726.9832 | 980.5081 | 421.553 | 432.9451
797799 | 0.9397 | 1.881 | 2.2991 | 0.6243 | 926.9642 | 756.4711 | 934.254 | 425.5325 | 432.4471
802798 | 0.9468 | 1.9427 | 2.2953 | 0.6248 | 925.437 | 781.4972 | 941.4088 | 425.834 | 431.9784
807798 | 0.9462 | 2.0422 | 2.2871 | 0.6221 | 922.1415 | 821.8553 | 940.8042 | 424.206 | 431.5427
812798 | 0.9353 | 1.9362 | 2.2991 | 0.6215 | 926.9642 | 778.8607 | 929.8201 | 423.8443 | 431.1284
817798 | 0.9402 | 1.8023 | 2.3161 | 0.6314 | 933.7964 | 724.5496 | 934.7579 | 429.8136 | 430.9378
822799 | 0.9626 | 1.8963 | 2.2991 | 0.6352 | 926.9642 | 762.6769 | 957.3307 | 432.1048 | 430.8736
827798 | 0.9894 | 1.875 | 2.3237 | 0.6297 | 936.8509 | 754.0374 | 984.3374 | 428.7885 | 430.7666
832798 | 0.9659 | 1.8968 | 2.3298 | 0.6297 | 939.3024 | 762.8797 | 960.6561 | 428.7885 | 430.6713
837798 | 0.967 | 1.8695 | 2.3205 | 0.6248 | 935.5648 | 751.8065 | 961.7646 | 425.834 | 430.5644
842799 | 1.0249 | 1.8788 | 2.3117 | 0.6292 | 932.0282 | 755.5787 | 1020.1112 | 428.487 | 430.3523
847800 | 1.0189 | 1.8329 | 2.3254 | 0.6264 | 937.5341 | 736.9612 | 1014.065 | 426.7988 | 430.0859
852798 | 0.9511 | 1.9263 | 2.3281 | 0.6275 | 938.6192 | 774.8452 | 945.742 | 427.462 | 429.8505
857799 | 0.9987 | 1.8815 | 2.3456 | 0.6281 | 945.6524 | 756.6738 | 993.7092 | 427.8238 | 429.6268
862800 | 0.9746 | 1.8487 | 2.3505 | 0.6281 | 947.6217 | 743.3699 | 969.4233 | 427.8238 | 429.4673
867800 | 0.9708 | 1.9832 | 2.3615 | 0.6363 | 952.0426 | 797.9243 | 965.5939 | 432.7681 | 429.5004
872799 | 1.1053 | 1.8165 | 2.3658 | 0.6297 | 953.7707 | 730.3092 | 1101.1314 | 428.7885 | 429.4051
877799 | 1.26 | 1.793 | 2.3571 | 0.6281 | 950.2742 | 720.7774 | 1257.0247 | 427.8238 | 429.1717
882800 | 1.1244 | 1.7815 | 2.3505 | 0.6385 | 947.6217 | 716.1129 | 1120.3788 | 434.0946 | 429.1406
887799 | 1.301 | 1.7503 | 2.3494 | 0.6379 | 947.1796 | 703.4579 | 1298.341 | 433.7328 | 429.1406
892799 | 1.2857 | 1.7935 | 2.3298 | 0.6363 | 939.3024 | 720.9802 | 1282.9229 | 432.7681 | 429.0881
897800 | 0.9932 | 2.057 | 2.315 | 0.6319 | 933.3544 | 827.8583 | 988.1667 | 430.1151 | 428.95
902799 | 1.1086 | 1.9389 | 2.3248 | 0.633 | 937.293 | 779.9558 | 1104.4569 | 430.7783 | 428.8644
907800 | 1.2359 | 1.8553 | 2.3128 | 0.6308 | 932.4702 | 746.0469 | 1232.7389 | 429.4518 | 428.6835
912799 | 3.3662 | 1.8329 | 2.309 | 0.6226 | 930.943 | 736.9612 | 3379.4712 | 424.5075 | 428.3217
917799 | 1.0167 | 1.9876 | 2.2931 | 0.627 | 924.5529 | 799.709 | 1011.848 | 427.1605 | 428.1525
922797 | 1.0288 | 1.905 | 2.2882 | 0.6243 | 922.5835 | 766.2057 | 1024.0413 | 425.5325 | 427.9736
927796 | 0.9801 | 1.8241 | 2.2882 | 0.6199 | 922.5835 | 733.3919 | 974.9656 | 422.8795 | 427.8257
932797 | 1.2026 | 1.9006 | 2.2877 | 0.6182 | 922.3826 | 764.421 | 1199.1819 | 421.8545 | 427.7285
937797 | 1.178 | 1.8717 | 2.3112 | 0.6226 | 931.8271 | 752.6989 | 1174.3922 | 424.5075 | 427.6857
942796 | 1.0331 | 1.8132 | 2.2953 | 0.6226 | 925.437 | 728.9707 | 1028.3745 | 424.5075 | 427.6118
947797 | 0.9626 | 1.8596 | 2.3024 | 0.6155 | 928.2905 | 747.791 | 957.3307 | 420.2265 | 427.569
952796 | 0.9982 | 1.8192 | 2.2948 | 0.6248 | 925.2361 | 731.4044 | 993.2053 | 425.834 | 427.5787
957797 | 1.0375 | 1.8952 | 2.3259 | 0.6243 | 937.7351 | 762.2307 | 1032.8084 | 425.5325 | 427.569
962796 | 0.9703 | 1.846 | 2.3128 | 0.6248 | 932.4702 | 742.2747 | 965.0901 | 425.834 | 427.6215
967796 | 1.1938 | 1.8695 | 2.2784 | 0.6253 | 918.6449 | 751.8065 | 1190.314 | 426.1355 | 427.6954
972797 | 1.1933 | 1.9209 | 2.2729 | 0.6248 | 916.4346 | 772.6549 | 1189.8102 | 425.834 | 427.5671
977796 | 1.1982 | 1.9679 | 2.274 | 0.6248 | 916.8766 | 791.7185 | 1194.748 | 425.834 | 427.3648
982797 | 1.1933 | 1.8859 | 2.3112 | 0.6308 | 931.8271 | 758.4585 | 1189.8102 | 429.4518 | 427.3862
987797 | 1.1938 | 1.8935 | 2.3112 | 0.6346 | 931.8271 | 761.5411 | 1190.314 | 431.743 | 427.4815
992797 | 1.2359 | 1.8903 | 2.3199 | 0.6314 | 935.3237 | 760.2432 | 1232.7389 | 429.8136 | 427.6098
997799 | 0.9697 | 1.7973 | 2.2756 | 0.6379 | 917.5196 | 722.5215 | 964.4854 | 433.7328 | 427.7791
1002797 | 0.9697 | 1.8564 | 2.28 | 0.6286 | 919.288 | 746.4931 | 964.4854 | 428.1253 | 427.8219
1007796 | 0.9905 | 1.8974 | 2.2904 | 0.6259 | 923.4677 | 763.123 | 985.4459 | 426.4973 | 427.7907
1012797 | 1.0271 | 1.9985 | 2.3084 | 0.627 | 930.7018 | 804.1302 | 1022.3282 | 427.1605 | 427.7693
1017797 | 2.157 | 1.8859 | 2.3112 | 0.6199 | 931.8271 | 758.4585 | 2160.9439 | 422.8795 | 427.6098
1022797 | 1.1425 | 1.84 | 2.3587 | 0.6221 | 950.9173 | 739.8411 | 1138.6184 | 424.206 | 427.3336
1027797 | 1.1261 | 1.7798 | 2.3472 | 0.6161 | 946.2954 | 715.4234 | 1122.0918 | 420.5883 | 427.0691
1032796 | 1.0124 | 1.8416 | 2.3341 | 0.6215 | 941.0306 | 740.49 | 1007.5148 | 423.8443 | 426.9408
1037796 | 0.9506 | 1.9099 | 2.3062 | 0.6204 | 929.8177 | 768.1931 | 945.2381 | 423.181 | 426.5887
1042797 | 1.0714 | 2.0324 | 2.3199 | 0.6166 | 935.3237 | 817.8803 | 1066.97 | 420.8897 | 426.1744
1047797 | 0.9861 | 2.1237 | 2.3035 | 0.6243 | 928.7325 | 854.9124 | 981.012 | 425.5325 | 425.941
1052795 | 0.9506 | 1.9181 | 2.3019 | 0.6204 | 928.0895 | 771.5192 | 945.2381 | 423.181 | 425.7173
1057795 | 0.9664 | 1.8088 | 2.3013 | 0.6264 | 927.8484 | 727.186 | 961.16 | 426.7988 | 425.589
1062795 | 0.9528 | 1.8088 | 2.3041 | 0.6226 | 928.9737 | 727.186 | 947.4551 | 424.5075 | 425.4295
1067797 | 0.9599 | 1.8345 | 2.3013 | 0.627 | 927.8484 | 737.6102 | 954.6099 | 427.1605 | 425.515
1072795 | 0.9856 | 1.9006 | 2.327 | 0.6286 | 938.1771 | 764.421 | 980.5081 | 428.1253 | 425.5462
1077796 | 0.9757 | 1.8711 | 2.3429 | 0.6303 | 944.5673 | 752.4555 | 970.5317 | 429.1503 | 425.6629
1082794 | 0.9615 | 2.1991 | 2.3155 | 0.6314 | 933.5553 | 885.4954 | 956.2222 | 429.8136 | 425.8865
1087795 | 0.949 | 1.9619 | 2.3144 | 0.6341 | 933.1132 | 789.2849 | 943.6258 | 431.4416 | 426.1958
1092795 | 0.9408 | 1.7443 | 2.3352 | 0.6335 | 941.4727 | 701.0242 | 935.3625 | 431.0798 | 426.4078
1097795 | 0.9566 | 1.9181 | 2.3396 | 0.633 | 943.2411 | 771.5192 | 951.2844 | 430.7783 | 426.6101
1102794 | 0.9604 | 1.8334 | 2.3462 | 0.6297 | 945.8935 | 737.164 | 955.1137 | 428.7885 | 426.8863
1107795 | 0.9659 | 1.7306 | 2.3358 | 0.6281 | 941.7138 | 695.4674 | 960.6561 | 427.8238 | 426.9505
1112795 | 0.9517 | 1.8023 | 2.3571 | 0.6281 | 950.2742 | 724.5496 | 946.3466 | 427.8238 | 427.0244
1117794 | 0.9785 | 1.8799 | 2.3833 | 0.6303 | 960.8039 | 756.0249 | 973.3533 | 429.1503 | 427.1314
1122795 | 1.2447 | 1.8804 | 2.3839 | 0.6314 | 961.045 | 756.2277 | 1241.6066 | 429.8136 | 427.25
1127798 | 1.0823 | 1.7312 | 2.3817 | 0.6281 | 960.1609 | 695.7107 | 1077.9539 | 427.8238 | 427.3142
1132795 | 1.0282 | 1.7957 | 2.3789 | 0.6368 | 959.0356 | 721.8725 | 1023.4367 | 433.0695 | 427.5476
1137795 | 0.9588 | 1.8908 | 2.3806 | 0.6303 | 959.7188 | 760.446 | 953.5014 | 429.1503 | 427.5379
1142794 | 0.9506 | 1.7919 | 2.391 | 0.6319 | 963.8985 | 720.3312 | 945.2381 | 430.1151 | 427.4854
1147795 | 0.973 | 1.8099 | 2.391 | 0.6264 | 963.8985 | 727.6322 | 967.8109 | 426.7988 | 427.3881
1152797 | 0.9697 | 1.9843 | 2.3762 | 0.6221 | 957.9504 | 798.3705 | 964.4854 | 424.206 | 427.0808
1157794 | 1.2097 | 1.958 | 2.3478 | 0.6303 | 946.5366 | 787.703 | 1206.3367 | 429.1503 | 427.1139
1162795 | 0.9708 | 1.7749 | 2.3549 | 0.6237 | 949.39 | 713.4359 | 965.5939 | 425.1708 | 427.0711
1167794 | 0.9714 | 1.8624 | 2.3576 | 0.6297 | 950.4752 | 748.9267 | 966.1986 | 428.7885 | 427.1236
1172796 | 0.9807 | 1.917 | 2.3434 | 0.6204 | 944.7682 | 771.073 | 975.5703 | 423.181 | 427.1333
1177796 | 1.2742 | 1.8498 | 2.3948 | 0.6193 | 965.4257 | 743.816 | 1271.3342 | 422.5177 | 427.0788
1182797 | 1.0692 | 1.8115 | 2.3418 | 0.6232 | 944.1252 | 728.2812 | 1064.753 | 424.8693 | 427.2169
1187797 | 1.0036 | 1.9373 | 2.3571 | 0.6237 | 950.2742 | 779.3068 | 998.6469 | 425.1708 | 427.2597
1192794 | 0.9889 | 1.8372 | 2.356 | 0.6243 | 949.8321 | 738.7054 | 983.8336 | 425.5325 | 427.3356
1197795 | 0.9692 | 1.8985 | 2.362 | 0.6253 | 952.2435 | 763.5692 | 963.9816 | 426.1355 | 427.5048
1202794 | 1.0878 | 1.8203 | 2.3986 | 0.6199 | 966.953 | 731.8505 | 1083.4965 | 422.8795 | 427.4192
1207795 | 0.9927 | 1.8077 | 2.391 | 0.6204 | 963.8985 | 726.7399 | 987.6628 | 423.181 | 427.4192
1212795 | 0.9675 | 1.8017 | 2.3779 | 0.6193 | 958.6336 | 724.3062 | 962.2684 | 422.5177 | 427.2811
1217795 | 1.0424 | 1.8875 | 2.3746 | 0.6204 | 957.3074 | 759.1075 | 1037.7462 | 423.181 | 427.2383
1222794 | 1.0473 | 1.8422 | 2.3538 | 0.621 | 948.948 | 740.7334 | 1042.684 | 423.5428 | 427.1216
1227808 | 1.1206 | 1.852 | 2.35 | 0.6281 | 947.4207 | 744.7084 | 1116.5494 | 427.8238 | 427.1119
1232794 | 1.0211 | 1.7224 | 2.3319 | 0.6171 | 940.1464 | 692.1413 | 1016.282 | 421.1912 | 426.8552
1237795 | 0.9757 | 1.7946 | 2.321 | 0.6155 | 935.7658 | 721.4264 | 970.5317 | 420.2265 | 426.5459
1242794 | 0.9741 | 1.9384 | 2.3221 | 0.615 | 936.2078 | 779.753 | 968.9194 | 419.925 | 426.1744
1247795 | 1.008 | 1.8378 | 2.3237 | 0.6155 | 936.8509 | 738.9487 | 1003.0809 | 420.2265 | 425.8243
1252795 | 1.2092 | 1.7979 | 2.3216 | 0.6199 | 936.0069 | 722.7649 | 1205.8329 | 422.8795 | 425.5695
1257794 | 1.0222 | 1.8066 | 2.3188 | 0.6182 | 934.8816 | 726.2937 | 1017.3904 | 421.8545 | 425.3458
1262795 | 0.944 | 1.9017 | 2.3172 | 0.6204 | 934.2385 | 764.8672 | 938.5872 | 423.181 | 425.1961
1267802 | 0.9309 | 1.9356 | 2.3412 | 0.6237 | 943.8841 | 778.6173 | 925.3861 | 425.1708 | 425.1105
1272795 | 1.2004 | 2.0324 | 2.3341 | 0.6243 | 941.0306 | 817.8803 | 1196.965 | 425.5325 | 424.9938
1277796 | 1.4491 | 1.8875 | 2.3123 | 0.6199 | 932.2692 | 759.1075 | 1447.5834 | 422.8795 | 424.7701
1282794 | 1.0135 | 1.8881 | 2.3177 | 0.6193 | 934.4395 | 759.3509 | 1008.6233 | 422.5177 | 424.5989
1287795 | 1.4737 | 1.8646 | 2.3128 | 0.6253 | 932.4702 | 749.819 | 1472.3732 | 426.1355 | 424.3752
1292797 | 1.0889 | 1.8782 | 2.3057 | 0.6232 | 929.6168 | 755.3354 | 1084.6049 | 424.8693 | 424.2372
1297795 | 1.3906 | 1.9509 | 2.3046 | 0.6243 | 929.1747 | 784.8231 | 1388.6321 | 425.5325 | 424.0893
1302795 | 1.6295 | 1.94 | 2.2991 | 0.6221 | 926.9642 | 780.402 | 1629.3749 | 424.206 | 424.0057
1307795 | 1.26 | 1.8591 | 2.2855 | 0.6286 | 921.4984 | 747.5882 | 1257.0247 | 428.1253 | 424.1321
1312795 | 0.9807 | 1.8553 | 2.257 | 0.627 | 910.0444 | 746.0469 | 975.5703 | 427.1605 | 424.0679
1317795 | 0.9681 | 1.782 | 2.2625 | 0.6232 | 912.2548 | 716.3157 | 962.8731 | 424.8693 | 424.0582
1322794 | 0.9511 | 1.8203 | 2.2516 | 0.6226 | 907.8742 | 731.8505 | 945.742 | 424.5075 | 423.9201
1327796 | 1.2026 | 1.9198 | 2.2964 | 0.6161 | 925.8791 | 772.2087 | 1199.1819 | 420.5883 | 423.8365
1332795 | 1.4912 | 2.0007 | 2.3019 | 0.6161 | 928.0895 | 805.0225 | 1490.0081 | 420.5883 | 423.7742
1337795 | 1.0856 | 1.8908 | 2.2811 | 0.6177 | 919.7301 | 760.446 | 1081.2795 | 421.553 | 423.6673
1342794 | 0.9725 | 1.917 | 2.2691 | 0.6193 | 914.9073 | 771.073 | 967.3071 | 422.5177 | 423.5817
1347797 | 0.9664 | 1.893 | 2.3216 | 0.6188 | 936.0069 | 761.3384 | 961.16 | 422.2162 | 423.4747
1352794 | 0.949 | 1.8077 | 2.3155 | 0.6204 | 933.5553 | 726.7399 | 943.6258 | 423.181 | 423.3794
1357803 | 1.2884 | 1.8859 | 2.2827 | 0.6341 | 920.3731 | 758.4585 | 1285.6438 | 431.4416 | 423.6556
1362794 | 1.0326 | 1.8023 | 2.2937 | 0.6248 | 924.794 | 724.5496 | 1027.8707 | 425.834 | 423.7412
1367815 | 0.9659 | 1.834 | 2.3106 | 0.627 | 931.586 | 737.4074 | 960.6561 | 427.1605 | 423.8909
1372809 | 0.9276 | 1.8564 | 2.2953 | 0.6226 | 925.437 | 746.4931 | 922.0607 | 424.5075 | 423.9337
1377821 | 0.9336 | 1.7962 | 2.2729 | 0.6259 | 916.4346 | 722.0754 | 928.107 | 426.4973 | 424.029
1382795 | 0.961 | 1.9165 | 2.268 | 0.627 | 914.4652 | 770.8702 | 955.7184 | 427.1605 | 424.0076
1387797 | 0.9648 | 1.9493 | 2.2691 | 0.6221 | 914.9073 | 784.1742 | 959.5476 | 424.206 | 424.1049
1392797 | 0.9856 | 1.9252 | 2.2609 | 0.6248 | 911.6118 | 774.399 | 980.5081 | 425.834 | 424.2858
1397794 | 0.9992 | 1.9941 | 2.2806 | 0.6199 | 919.5292 | 802.3455 | 994.213 | 422.8795 | 424.3811
1402795 | 0.9834 | 1.8525 | 2.3035 | 0.6253 | 928.7325 | 744.9112 | 978.2911 | 426.1355 | 424.5717
1407802 | 0.9725 | 1.8547 | 2.2959 | 0.6232 | 925.6782 | 745.8035 | 967.3071 | 424.8693 | 424.6359
1412794 | 0.99 | 1.9887 | 2.315 | 0.6243 | 933.3544 | 800.1552 | 984.942 | 425.5325 | 424.7545
1417819 | 1.3513 | 2.1712 | 2.3385 | 0.6303 | 942.799 | 874.1789 | 1349.029 | 429.1503 | 424.9471
1422794 | 1.0331 | 2.0089 | 2.3265 | 0.6237 | 937.9762 | 808.3485 | 1028.3745 | 425.1708 | 424.9471
1427794 | 1.0473 | 1.8766 | 2.3259 | 0.6232 | 937.7351 | 754.6864 | 1042.684 | 424.8693 | 424.9257
1432795 | 1.366 | 1.7787 | 2.3265 | 0.6259 | 937.9762 | 714.9772 | 1363.8424 | 426.4973 | 425.0424
1437795 | 1.0741 | 1.9067 | 2.3106 | 0.621 | 931.586 | 766.8952 | 1069.6908 | 423.5428 | 425.0755
1442795 | 1.0085 | 2.0624 | 2.3084 | 0.6243 | 930.7018 | 830.0487 | 1003.5847 | 425.5325 | 425.056
1447795 | 1.6142 | 1.9919 | 2.3002 | 0.6232 | 927.4063 | 801.4531 | 1613.9569 | 424.8693 | 425.056
1452794 | 1.0955 | 1.8274 | 2.3106 | 0.6166 | 931.586 | 734.7304 | 1091.2558 | 420.8897 | 424.9062
1457794 | 0.9473 | 1.8247 | 2.2937 | 0.6232 | 924.794 | 733.6352 | 941.9127 | 424.8693 | 424.9276
1462796 | 0.9719 | 1.9613 | 2.2986 | 0.6264 | 926.7633 | 789.0415 | 966.7024 | 426.7988 | 424.8848
1467802 | 1.0342 | 2.0001 | 2.2893 | 0.6243 | 923.0256 | 804.7791 | 1029.4829 | 425.5325 | 424.8323
1472794 | 1.3305 | 1.9761 | 2.2822 | 0.6286 | 920.1722 | 795.0445 | 1328.0685 | 428.1253 | 424.9374
1477798 | 1.1299 | 1.9679 | 2.2795 | 0.6248 | 919.0871 | 791.7185 | 1125.9211 | 425.834 | 424.9802
1482795 | 4.8995 | 1.9493 | 2.2822 | 0.6308 | 920.1722 | 784.1742 | 4924.5984 | 429.4518 | 425.2661
1487798 | 1.4404 | 1.9001 | 2.2942 | 0.633 | 924.9949 | 764.2182 | 1438.8163 | 430.7783 | 425.5948
1492796 | 1.1337 | 1.7634 | 2.2909 | 0.6292 | 923.6687 | 708.7713 | 1129.7505 | 428.487 | 425.8185
1497794 | 1.031 | 1.8788 | 2.2904 | 0.6237 | 923.4677 | 755.5787 | 1026.2583 | 425.1708 | 425.904
1502795 | 0.99 | 1.9263 | 2.2751 | 0.6215 | 917.3187 | 774.8452 | 984.942 | 423.8443 | 425.9566
1507795 | 0.9965 | 1.8996 | 2.3729 | 0.6259 | 956.6242 | 764.0154 | 991.4922 | 426.4973 | 426.0635
1512796 | 1.0736 | 1.9165 | 2.3642 | 0.6264 | 953.1277 | 770.8702 | 1069.1869 | 426.7988 | 425.9138
1517795 | 1.0949 | 1.834 | 2.3593 | 0.6243 | 951.1583 | 737.4074 | 1090.6512 | 425.5325 | 425.904
1522795 | 1.0244 | 1.8367 | 2.3494 | 0.6215 | 947.1796 | 738.5025 | 1019.6074 | 423.8443 | 425.7971
1527795 | 1.0736 | 1.8345 | 2.3811 | 0.621 | 959.9197 | 737.6102 | 1069.1869 | 423.5428 | 425.7659
1532795 | 1.2354 | 1.8372 | 2.3724 | 0.6128 | 956.4233 | 738.7054 | 1232.2349 | 418.5985 | 425.5111
1537795 | 1.0862 | 1.834 | 2.3724 | 0.6133 | 956.4233 | 737.4074 | 1081.8841 | 418.9 | 425.2447
1542795 | 0.9779 | 1.9509 | 2.3735 | 0.6215 | 956.8654 | 784.8231 | 972.7487 | 423.8443 | 425.233
1547795 | 0.9681 | 1.7131 | 2.4216 | 0.621 | 976.1966 | 688.3692 | 962.8731 | 423.5428 | 425.1591
1552795 | 0.9932 | 1.9072 | 2.3713 | 0.6264 | 955.9811 | 767.098 | 988.1667 | 426.7988 | 425.2855
1557807 | 0.9834 | 1.8799 | 2.3697 | 0.6248 | 955.3381 | 756.0249 | 978.2911 | 425.834 | 425.2758
1562794 | 0.9408 | 1.8247 | 2.368 | 0.6292 | 954.6549 | 733.6352 | 935.3625 | 428.487 | 425.3925
1567797 | 0.9894 | 1.8531 | 2.3702 | 0.6259 | 955.539 | 745.1545 | 984.3374 | 426.4973 | 425.4236
1572796 | 1.0823 | 1.7941 | 2.3789 | 0.6243 | 959.0356 | 721.2236 | 1077.9539 | 425.5325 | 425.3069
1577795 | 1.0124 | 1.8296 | 2.3554 | 0.6248 | 949.591 | 735.6227 | 1007.5148 | 425.834 | 425.3283
1582795 | 1.0124 | 1.8345 | 2.3675 | 0.6286 | 954.454 | 737.6102 | 1007.5148 | 428.1253 | 425.4333
1587794 | 1.1119 | 1.8842 | 2.3587 | 0.6286 | 950.9173 | 757.769 | 1107.7823 | 428.1253 | 425.4859
1592796 | 1.2179 | 1.8394 | 2.3686 | 0.6281 | 954.896 | 739.5977 | 1214.6 | 427.8238 | 425.624
1597794 | 1.19 | 1.7547 | 2.3702 | 0.627 | 955.539 | 705.2425 | 1186.4848 | 427.1605 | 425.6765
1602795 | 1.1365 | 1.8673 | 2.3587 | 0.6226 | 950.9173 | 750.9142 | 1132.5721 | 424.5075 | 425.6648
1607795 | 1.108 | 1.788 | 2.3467 | 0.6275 | 946.0945 | 718.7494 | 1103.8523 | 427.462 | 425.8768
1612794 | 1.02 | 1.7224 | 2.3718 | 0.6259 | 956.1821 | 692.1413 | 1015.1734 | 426.4973 | 425.9293
1617795 | 0.9675 | 1.7607 | 2.3724 | 0.621 | 956.4233 | 707.6762 | 962.2684 | 423.5428 | 425.8243
1622794 | 0.9719 | 1.916 | 2.3319 | 0.6264 | 940.1464 | 770.6674 | 966.7024 | 426.7988 | 425.8651
1627796 | 0.9604 | 1.8553 | 2.3757 | 0.6215 | 957.7495 | 746.0469 | 955.1137 | 423.8443 | 425.727
1632796 | 0.9703 | 1.8197 | 2.3751 | 0.6215 | 957.5083 | 731.6072 | 965.0901 | 423.8443 | 425.6629
1637794 | 0.9845 | 1.8471 | 2.3833 | 0.621 | 960.8039 | 742.7209 | 979.3996 | 423.5428 | 425.4722
1642820 | 1.0195 | 1.8706 | 2.4199 | 0.6161 | 975.5133 | 752.2527 | 1014.6696 | 420.5883 | 425.1435
1648055 | 1.1168 | 2.022 | 2.385 | 0.6155 | 961.4871 | 813.662 | 1112.7201 | 420.2265 | 424.8771
1652794 | 1.8657 | 2.0012 | 2.3948 | 0.6128 | 965.4257 | 805.2253 | 1867.3969 | 418.5985 | 424.6651
1657797 | 2.2707 | 2.0493 | 2.3429 | 0.6243 | 944.5673 | 824.7351 | 2275.5209 | 425.5325 | 424.7195
1662975 | 1.1403 | 1.9258 | 2.3363 | 0.6188 | 941.9147 | 774.6423 | 1136.4014 | 422.2162 | 424.5814
1667838 | 1.0249 | 1.9717 | 2.3226 | 0.6259 | 936.4087 | 793.2598 | 1020.1112 | 426.4973 | 424.5717
1672798 | 1.6481 | 2.0646 | 2.3128 | 0.6237 | 932.4702 | 830.9409 | 1648.1184 | 425.1708 | 424.56
1677794 | 1.3939 | 1.7793 | 2.3325 | 0.6155 | 940.3876 | 715.2205 | 1391.9576 | 420.2265 | 424.4433
1682795 | 1.3152 | 1.8066 | 2.327 | 0.6144 | 938.1771 | 726.2937 | 1312.6505 | 419.5633 | 424.315
1687827 | 1.0031 | 1.8104 | 2.3276 | 0.6259 | 938.4183 | 727.835 | 998.1431 | 426.4973 | 424.5698
1692811 | 0.9681 | 1.8728 | 2.3522 | 0.6215 | 948.3049 | 753.145 | 962.8731 | 423.8443 | 424.7292
1697794 | 1.0047 | 1.8569 | 2.3593 | 0.6204 | 951.1583 | 746.6958 | 999.7554 | 423.181 | 424.7078
1702795 | 0.9894 | 1.8186 | 2.3177 | 0.6243 | 934.4395 | 731.161 | 984.3374 | 425.5325 | 424.772
1707872 | 0.9965 | 1.8252 | 2.3893 | 0.6128 | 963.2153 | 733.838 | 991.4922 | 418.5985 | 424.5075
1713239 | 2.7561 | 1.8192 | 2.3544 | 0.6237 | 949.1891 | 731.4044 | 2764.665 | 425.1708 | 424.4861
1717795 | 1.342 | 1.9302 | 2.3462 | 0.6248 | 945.8935 | 776.427 | 1339.6572 | 425.834 | 424.4005
1722842 | 0.9916 | 1.8717 | 2.3472 | 0.621 | 946.2954 | 752.6989 | 986.5543 | 423.5428 | 424.3052
1727836 | 1.3168 | 1.8449 | 2.3434 | 0.6243 | 944.7682 | 741.8285 | 1314.2628 | 425.5325 | 424.3052
1732933 | 1.4065 | 1.8569 | 2.3429 | 0.6215 | 944.5673 | 746.6958 | 1404.6547 | 423.8443 | 424.241
1737834 | 1.0096 | 2.0225 | 2.3396 | 0.6259 | 943.2411 | 813.8648 | 1004.6933 | 426.4973 | 424.1885
1742849 | 0.9353 | 1.9296 | 2.338 | 0.621 | 942.598 | 776.1837 | 929.8201 | 423.5428 | 424.0407
1747840 | 0.9205 | 1.7613 | 2.356 | 0.627 | 949.8321 | 707.9196 | 914.9059 | 427.1605 | 424.0193
1752798 | 1.0222 | 1.8668 | 2.397 | 0.6226 | 966.3099 | 750.7114 | 1017.3904 | 424.5075 | 423.9337
1757822 | 0.9637 | 2.0247 | 2.3625 | 0.627 | 952.4444 | 814.7571 | 958.4392 | 427.1605 | 424.0193
1762835 | 1.0173 | 1.9132 | 2.3855 | 0.6237 | 961.6881 | 769.5317 | 1012.4526 | 425.1708 | 423.9454
1767861 | 1.0222 | 1.9203 | 2.4014 | 0.6221 | 968.0783 | 772.4115 | 1017.3904 | 424.206 | 423.8715
1772849 | 1.3054 | 2.0182 | 2.3932 | 0.6139 | 964.7826 | 812.1206 | 1302.7749 | 419.2618 | 423.7334
1777842 | 1.0014 | 1.8274 | 2.3664 | 0.6264 | 954.0119 | 734.7304 | 996.43 | 426.7988 | 423.7334
1782853 | 1.0561 | 1.8821 | 2.3336 | 0.6253 | 940.8297 | 756.9172 | 1051.5519 | 426.1355 | 423.8073
1787837 | 1.0244 | 1.9504 | 2.3434 | 0.6292 | 944.7682 | 784.6203 | 1019.6074 | 428.487 | 423.9571
1792834 | 1.0178 | 1.8449 | 2.327 | 0.6264 | 938.1771 | 741.8285 | 1012.9564 | 426.7988 | 424.0621
427.9376

## Calibration
Calibration Date |  | 2016-09-13
| A-1 Sensor | A-2 Sensor | A-3 Sensor | A-4 Sensor
500 | 1.2432 | 1.2547 | 0.5095 | 0.75245
1000 | 2.4712 | 2.4724 | 1.0039 | 1.5701
2000 | 4.9722 | 4.9498 | 1.9976 | 3.2378

## Normalized CO2
Normalized CO2 Count for the 10 mins of Sampling period
Time (mins) | A-1 Sensor | A-2 Sensor | A-3 Sensor | Adjusted Inlet |  | Time | 1B | 2A | 2C
0.00185 | 473.1025 | 459.362 | 463.7525 |  |  | -0.1201 | 1.8704 | 1.153 | 1.9859
0.04645 | 473.9867 | 456.9284 | 459.4193 |  |  | -0.03675 | 1.878 | 1.2369 | 1.9179
0.12977 | 469.807 | 457.3746 | 457.2024 |  |  | 0.046567 | 1.9283 | 1.1294 | 2.3243
0.21313 | 469.5658 | 455.1437 | 454.9854 |  |  | 0.12992 | 1.9179 | 1.112 | 1.9987
0.29645 | 464.9842 | 453.1563 | 454.9854 |  |  | 0.21325 | 1.9005 | 1.1042 | 1.9128
0.3823 | 461.6887 | 452.7101 | 454.3808 |  |  | 0.29658 | 1.8961 | 1.2226 | 2.1695
0.46315 | 461.4475 | 451.1687 | 452.2646 |  |  | 0.3799 | 1.8681 | 1.1606 | 2.1866
0.54653 | 461.2466 | 449.5869 | 451.1561 |  |  | 0.46347 | 1.863 | 1.1741 | 2.4377
0.62983 | 456.8257 | 448.6945 | 449.443 |  |  | 0.54657 | 1.8391 | 0.99638 | 2.0978
0.71317 | 455.0976 | 447.1532 | 448.3345 |  |  | 0.62992 | 1.8253 | 1.0969 | 1.9434
0.79652 | 454.2134 | 447.5994 | 448.3345 |  |  | 0.71323 | 1.828 | 1.2964 | 1.9392
0.87985 | 455.5396 | 446.2609 | 445.6137 |  |  | 0.79658 | 1.8314 | 1.1589 | 2.0565
0.96318 | 450.9178 | 446.2609 | 444.0013 |  |  | 0.87992 | 1.8294 | 1.1048 | 2.7463
1.0465 | 450.6767 | 445.3685 | 442.8929 |  |  | 0.96323 | 1.8263 | 1.1176 | 2.1067
1.1299 | 450.4758 | 443.8272 | 441.1797 |  |  | 1.0466 | 1.8247 | 1.2491 | 1.8394
1.2132 | 449.8327 | 443.8272 | 442.2882 |  |  | 1.13 | 1.8577 | 1.2962 | 1.7949
1.2965 | 449.5916 | 442.7321 | 439.5674 |  |  | 1.2132 | 1.8484 | 1.43 | 2.7181
1.3799 | 449.1495 | 442.2859 | 441.1797 |  |  | 1.2966 | 1.8194 | 1.231 | 3.5705
1.4632 | 448.2653 | 440.7446 | 439.5674 |  |  | 1.3799 | 1.8274 | 1.2324 | 2.0795
1.5465 | 447.8232 | 439.8522 | 437.3504 |  |  | 1.4632 | 1.8214 | 1.2008 | 3.6561
1.6299 | 444.9698 | 439.8522 | 437.8543 |  |  | 1.5466 | 1.8122 | 1.22 | 2.3389
1.7132 | 444.5277 | 439.4061 | 437.3504 |  |  | 1.6299 | 1.8112 | 1.3207 | 3.3725
1.7965 | 443.8847 | 439.1627 | 437.3504 |  |  | 1.7132 | 1.804 | 1.306 | 4.1908
1.8799 | 443.0005 | 438.2704 | 436.2419 |  |  | 1.7966 | 1.785 | 1.194 | 2.9251
1.9632 | 443.2416 | 438.0675 | 436.8466 |  |  | 1.8799 | 1.7463 | 1.189 | 1.9689
2.0465 | 442.1163 | 437.1752 | 435.1335 |  |  | 1.9632 | 1.7538 | 1.088 | 1.9258
2.1299 | 441.0312 | 435.8367 | 435.7381 |  |  | 2.0466 | 1.7394 | 1.1413 | 1.8681
2.2132 | 441.0312 | 435.3906 | 432.9165 |  |  | 2.1299 | 1.8009 | 1.2787 | 2.7296
2.2965 | 441.2321 | 435.6339 | 430.1957 |  |  | 2.2132 | 1.8086 | 1.3904 | 3.718
2.3799 | 441.0312 | 435.6339 | 432.9165 |  |  | 2.2966 | 1.7806 | 1.2393 | 2.3295
2.4632 | 439.7049 | 434.5387 | 431.3042 | 401.6698 |  | 2.3799 | 1.7645 | 1.2757 | 1.9425
2.5465 | 439.0619 | 433.6464 | 432.4126 | 401.7224 |  | 2.4633 | 1.8365 | 1.243 | 1.922
2.6299 | 439.2629 | 432.5107 | 428.5833 | 401.7749 |  | 2.5466 | 1.8285 | 1.1258 | 1.8627
2.7132 | 438.8207 | 432.9569 | 430.6995 | 401.8916 |  | 2.6301 | 1.7828 | 1.2326 | 3.024
2.7965 | 438.1777 | 432.5107 | 430.1957 | 401.7321 |  | 2.7132 | 1.7975 | 1.1171 | 2.1478
2.8799 | 438.3787 | 432.7541 | 427.4748 | 401.7438 |  | 2.7969 | 1.8201 | 1.1603 | 1.9189
2.9632 | 437.0524 | 432.5107 | 433.5211 | 401.8391 |  | 2.8802 | 1.7991 | 1.191 | 1.7876
3.0465 | 437.9366 | 432.3079 | 430.6995 | 401.8916 |  | 2.9637 | 1.7681 | 1.1077 | 1.8078
3.1299 | 437.0524 | 433.2002 | 428.5833 | 401.8916 |  | 3.0466 | 1.7615 | 1.2736 | 1.9017
3.2132 | 436.6505 | 432.5107 | 421.9324 | 401.7963 |  | 3.13 | 1.7627 | 1.3185 | 1.9144
3.2965 | 436.6505 | 431.6184 | 428.5833 | 401.7554 |  | 3.2133 | 1.7509 | 1.2846 | 1.985
3.3799 | 435.5252 | 431.6184 | 430.1957 | 401.5862 |  | 3.2966 | 1.7775 | 1.3793 | 2.0312
3.4632 | 435.5252 | 431.4156 | 425.7617 | 401.2983 |  | 3.3799 | 1.8081 | 1.1835 | 1.9765
3.5465 | 434.1989 | 430.7666 | 426.8702 | 401.0221 |  | 3.4634 | 1.7975 | 1.1863 | 1.9389
3.6299 | 434.4401 | 430.9694 | 427.4748 | 400.7459 |  | 3.5466 | 1.8232 | 1.3706 | 1.9985
3.7132 | 433.5559 | 430.0771 | 426.8702 | 400.4367 |  | 3.6303 | 1.8546 | 1.6214 | 3.235
3.7965 | 433.7569 | 430.0771 | 427.9787 | 400.4153 |  | 3.7132 | 1.8382 | 1.3977 | 2.1454
3.8799 | 433.355 | 429.6309 | 426.8702 | 400.4153 |  | 3.7966 | 1.8375 | 1.2155 | 2.1941
3.9632 | 434.1989 | 429.6309 | 426.3663 | 400.5203 |  | 3.8799 | 1.8379 | 1.0801 | 3.285
4.0465 | 433.5559 | 429.4281 | 427.4748 | 400.604 |  | 3.9632 | 1.8161 | 1.2564 | 2.2853
4.1299 | 434.4401 | 430.0771 | 427.4748 | 400.6565 |  | 4.0466 | 1.8131 | 1.4711 | 2.0608
4.2132 | 433.998 | 428.7385 | 426.3663 | 400.6779 |  | 4.1299 | 1.8019 | 1.3739 | 4.1348
4.2965 | 433.998 | 429.6309 | 426.8702 | 400.5826 |  | 4.2132 | 1.8166 | 1.1477 | 2.3592
4.3799 | 434.8822 | 430.3204 | 426.3663 | 400.6351 |  | 4.2966 | 1.7935 | 1.1439 | 1.8517
4.4632 | 433.7569 | 430.3204 | 426.8702 | 400.6993 |  | 4.3799 | 1.8003 | 1.3323 | 1.936
4.5465 | 434.4401 | 429.4281 | 425.7617 | 400.7732 |  | 4.4634 | 1.7878 | 1.386 | 2.1495
4.63 | 431.7876 | 430.5232 | 425.7617 | 400.9113 |  | 4.5466 | 1.7778 | 1.3526 | 3.1638
4.7132 | 434.8822 | 431.2128 | 427.4748 | 400.8899 |  | 4.63 | 1.7739 | 1.3411 | 2.4767
4.7966 | 436.6505 | 430.0771 | 427.4748 | 400.9969 |  | 4.7132 | 1.7766 | 1.3145 | 15.3838
4.8799 | 433.5559 | 430.5232 | 427.9787 | 401.2108 |  | 4.7966 | 1.7919 | 1.2456 | 3.5379
4.9633 | 434.4401 | 430.7666 | 427.9787 | 401.3158 |  | 4.8799 | 1.7866 | 1.0564 | 2.4869
5.0466 | 433.5559 | 430.3204 | 427.9787 | 401.4112 |  | 4.9632 | 1.7857 | 1.2152 | 2.1349
5.1299 | 435.7664 | 430.9694 | 426.3663 | 401.4325 |  | 5.0466 | 1.7646 | 1.2805 | 1.9944
5.2133 | 436.2084 | 430.7666 | 425.7617 | 401.4228 |  | 5.1299 | 1.8978 | 1.2433 | 2.0163
5.2966 | 433.355 | 430.0771 | 427.9787 | 401.4442 |  | 5.2133 | 1.8864 | 1.2671 | 2.2808
5.3799 | 434.1989 | 430.3204 | 431.808 | 401.5065 |  | 5.2966 | 1.8798 | 1.1534 | 2.3538
5.4633 | 435.3242 | 430.9694 | 427.9787 | 401.5687 |  | 5.3799 | 1.8666 | 1.1575 | 2.1127
5.5466 | 437.4945 | 430.7666 | 444.5052 | 401.5473 |  | 5.4632 | 1.91 | 1.1546 | 2.2813
5.6299 | 443.8847 | 430.7666 | 529.3547 | 401.5998 |  | 5.5466 | 1.899 | 1.1592 | 2.8362
5.7133 | 447.6223 | 430.9694 | 534.8971 | 401.8235 |  | 5.6299 | 1.8999 | 1.1557 | 2.3262
5.7966 | 457.951 | 437.4186 | 551.9275 | 402.1736 |  | 5.7132 | 1.9014 | 1.3168 | 1.9554
5.8799 | 499.0249 | 461.7957 | 751.8579 | 402.4498 |  | 5.7966 | 1.9674 | 0.98933 | 1.9221
5.9633 | 499.0249 | 470.6785 | 613.0957 | 402.8972 |  | 5.8799 | 1.8982 | 1.2564 | 2.0076
6.0466 | 513.5333 | 476.641 | 953.5014 | 403.3756 |  | 5.9635 | 1.8961 | 1.2188 | 1.9741
6.1299 | 531.5383 | 503.0462 | 770.6013 | 403.7899 |  | 6.0466 | 1.8934 | 1.1423 | 1.8278
6.2133 | 546.2477 | 509.0087 | 667.613 | 404.1303 |  | 6.13 | 1.8963 | 1.1814 | 1.9941
6.2966 | 568.8745 | 559.9938 | 689.0773 | 404.2801 |  | 6.2133 | 1.9086 | 1.1005 | 2.3126
6.3799 | 584.7092 | 547.8255 | 1239.3897 | 404.249 |  | 6.2966 | 1.8764 | 1.1493 | 2.0732
6.4632 | 598.5344 | 558.6958 | 848.296 | 404.2276 |  | 6.3799 | 1.8926 | 1.1557 | 2.0729
6.5466 | 615.2533 | 561.7785 | 871.3727 | 404.1109 |  | 6.4632 | 1.8804 | 1.224 | 2.4134
6.6299 | 606.0097 | 555.1265 | 767.2759 | 404.0797 |  | 6.5466 | 1.8934 | 1.1618 | 2.7759
6.7132 | 644.6721 | 556.6678 | 1490.6127 | 404.0058 |  | 6.6299 | 1.8954 | 1.0449 | 2.6802
6.7966 | 657.8544 | 568.2277 | 753.571 | 403.8249 |  | 6.7132 | 1.8798 | 1.2001 | 2.497
6.88 | 675.6583 | 611.9118 | 779.4692 | 403.8133 |  | 6.7966 | 1.8626 | 1.0901 | 2.3987
6.9633 | 686.6301 | 589.9278 | 754.6795 | 403.7705 |  | 6.8799 | 1.8967 | 0.99953 | 2.0972
7.0466 | 713.4366 | 586.3989 | 767.8805 | 403.8016 |  | 6.9632 | 1.8979 | 1.0527 | 1.9178
7.1299 | 727.0609 | 582.6268 | 777.2523 | 403.9397 |  | 7.0466 | 1.8425 | 1.2666 | 1.9327
7.2133 | 726.4179 | 632.5168 | 1934.0068 | 404.0039 |  | 7.1299 | 1.9028 | 1.1834 | 1.8938
7.2966 | 742.6545 | 629.8397 | 1068.5822 | 404.0467 |  | 7.2133 | 1.9022 | 1.1345 | 1.9279
7.3799 | 775.8511 | 613.0069 | 1016.8866 | 403.7705 |  | 7.2966 | 1.914 | 1.173 | 1.9772
7.4632 | 769.9031 | 663.5459 | 815.7469 | 403.5468 |  | 7.3803 | 1.9651 | 1.2065 | 2.0982
7.5466 | 774.0828 | 624.9724 | 820.1808 | 403.4729 |  | 7.4676 | 1.9183 | 1.416 | 2.4322
7.6299 | 777.8204 | 619.4156 | 848.7999 | 403.4729 |  | 7.5466 | 1.9324 | 1.3881 | 4.9974
7.7132 | 783.2862 | 642.0486 | 850.513 | 403.5682 |  | 7.63 | 1.8614 | 1.4542 | 6.384
7.7966 | 798.6789 | 677.296 | 845.5752 | 403.5468 |  | 7.7162 | 1.8528 | 1.2844 | 2.5137
7.8799 | 796.0263 | 654.2574 | 847.6914 | 403.4943 |  | 7.7973 | 1.8342 | 1.3477 | 2.1186
7.9633 | 805.27 | 639.615 | 848.296 | 403.3679 |  | 7.88 | 1.8208 | 1.4758 | 4.2526
8.0466 | 817.568 | 664.6816 | 854.8462 | 403.3581 |  | 7.9632 | 1.8481 | 1.083 | 3.3826
8.1299 | 824.4002 | 660.0171 | 843.8621 | 403.3367 |  | 8.0466 | 1.841 | 1.1211 | 3.1135
8.2133 | 834.93 | 658.4758 | 907.2473 | 403.1461 |  | 8.1304 | 1.841 | 1.1254 | 2.0439
8.2966 | 844.8166 | 640.7101 | 900.0925 | 402.796 |  | 8.2135 | 1.8741 | 1.2109 | 1.9236
8.3799 | 901.7251 | 634.0581 | 867.0396 | 402.4556 |  | 8.2966 | 1.8838 | 1.1891 | 2.049
8.4633 | 873.3915 | 663.0997 | 881.3491 | 402.0939 |  | 8.3799 | 1.8268 | 1.136 | 1.9963
8.5466 | 886.5736 | 650.2419 | 892.9378 | 401.7418 |  | 8.4645 | 1.9255 | 1.146 | 2.0216
8.6299 | 878.2142 | 648.7006 | 886.2868 | 401.38 |  | 8.554 | 1.8779 | 1.1378 | 8.0469
8.7133 | 883.278 | 693.4799 | 911.6812 | 401.0708 |  | 8.6299 | 1.867 | 1.2911 | 3.205
8.7966 | 876.4458 | 709.2175 | 937.4787 | 400.7732 |  | 8.714 | 1.8687 | 1.2108 | 2.0055
8.8799 | 890.0701 | 689.2615 | 910.5727 | 400.6876 |  | 8.7973 | 1.8635 | 1.1739 | 3.119
8.9633 | 888.5429 | 690.6001 | 932.0371 | 400.6973 |  | 8.8822 | 1.863 | 1.1906 | 3.4264
9.0466 | 887.6587 | 673.3211 | 911.6812 | 400.6973 |  | 8.9639 | 1.8587 | 1.4191 | 2.0675
9.1299 | 884.3632 | 698.3472 | 1272.4428 | 400.709 |  | 9.0475 | 1.857 | 1.2915 | 1.8136
9.2133 | 879.7414 | 720.9802 | 2231.9876 | 400.5281 |  | 9.1307 | 1.8817 | 1.0596 | 1.763
9.2966 | 878.2142 | 646.2669 | 1476.807 | 400.4425 |  | 9.2133 | 1.9379 | 1.2053 | 2.1115
9.3799 | 876.4458 | 727.835 | 1006.4063 | 400.5612 |  | 9.297 | 1.8905 | 1.4227 | 1.9109
9.4632 | 876.0038 | 737.4074 | 1084.6049 | 400.5612 |  | 9.3806 | 1.9222 | 1.2692 | 2.0947
9.5469 | 873.1503 | 696.6031 | 881.8529 | 400.5301 |  | 9.4643 | 1.9442 | 1.2793 | 2.1117
9.6299 | 887.6587 | 732.0533 | 890.1162 | 400.2441 |  | 9.5475 | 1.9334 | 1.4147 | 3.0819
9.7133 | 871.3819 | 742.4775 | 1011.848 | 399.9893 |  | 9.6307 | 1.8968 | 1.1517 | 2.041
9.7966 | 870.7389 | 743.816 | 955.7184 | 399.8084 |  | 9.7142 | 1.8518 | 1.2268 | 2.228
9.8799 | 874.4765 | 729.1735 | 933.6494 | 399.787 |  | 9.7973 | 1.8647 | 1.3205 | 2.119
9.9633 | 881.5098 | 722.9677 | 981.6166 | 399.9563 |  | 9.8806 | 1.8419 | 1.1747 | 2.096
10.0466 | 884.8053 | 758.6613 | 869.7604 | 400.073
10.13 | 884.3632 | 775.2913 | 909.9681 | 400.318
10.2133 | 894.2498 | 755.3354 | 906.6427 | 400.4134
10.2966 | 895.335 | 712.3407 | 1106.6739 | 400.5203 |  |  | 1.8484 | 1.2224 | 2.5393
10.3799 | 895.777 | 702.8089 | 1963.7343 | 400.744
10.4633 | 902.3682 | 677.7422 | 1193.6396 | 400.956
10.5466 | 906.789 | 693.926 | 1076.3417 | 401.3489
10.6299 | 913.3399 | 739.1515 | 998.6469 | 401.6348
10.7133 | 909.6425 | 750.468 | 1032.3045 | 401.9849
10.7966 | 912.0539 | 800.1552 | 1111.007 | 402.4323
10.8799 | 940.8297 | 722.9677 | 932.0371 | 402.8894
10.9633 | 928.7325 | 708.3252 | 966.7024 | 403.3465
11.0466 | 926.9642 | 708.7713 | 977.6865 | 403.7822
11.1299 | 923.4677 | 706.7839 | 949.0674 | 404.1128
11.2133 | 915.1082 | 753.145 | 915.5106 | 404.4007
11.2966 | 913.3399 | 722.0754 | 960.6561 | 404.5816
11.3799 | 914.9073 | 774.8452 | 966.1986 | 404.7099
11.4633 | 910.9286 | 721.2236 | 1482.8533 | 405.0289
11.5466 | 924.3519 | 752.0093 | 1051.5519 | 405.3168
11.63 | 942.1559 | 722.9677 | 1017.3904 | 405.5619
11.7133 | 935.5648 | 733.838 | 1950.5332 | 405.7641
11.7966 | 933.5553 | 760.446 | 1420.5766 | 406.0092
11.88 | 932.9123 | 779.753 | 1077.9539 | 406.1901
11.9633 | 924.794 | 728.5246 | 936.3702 | 406.2523
12.0466 | 922.3826 | 708.7713 | 922.0607 | 406.4546
12.13 | 924.5529 | 720.3312 | 1065.8614 | 406.6141
12.2133 | 915.1082 | 750.9142 | 946.3466 | 406.9
12.2966 | 915.1082 | 754.2402 | 946.3466 | 407.1762
12.3799 | 914.2241 | 768.6393 | 956.8268 | 407.3143
12.4633 | 920.6142 | 824.7351 | 1008.0187 | 407.2832
12.5466 | 922.8247 | 814.1081 | 1293.907 | 407.326
12.63 | 925.6782 | 739.1515 | 1213.4915 | 407.3688
12.7133 | 928.0895 | 752.2527 | 1015.778 | 407.219
12.7966 | 928.9737 | 734.7304 | 1358.9045 | 407.0907
12.8799 | 920.8152 | 769.0855 | 1035.0254 | 406.8028
12.9633 | 928.5316 | 743.6132 | 980.5081 | 406.4099
13.0466 | 926.9642 | 780.8482 | 1232.7389 | 406.0384
13.13 | 941.9147 | 764.421 | 1014.065 | 405.6338
13.2133 | 934.6806 | 726.9832 | 980.5081 | 405.0075
13.2966 | 926.9642 | 756.4711 | 934.254 | 404.5096
13.38 | 925.437 | 781.4972 | 941.4088 | 404.0408
13.4633 | 922.1415 | 821.8553 | 940.8042 | 403.6051
13.5466 | 926.9642 | 778.8607 | 929.8201 | 403.1909
13.63 | 933.7964 | 724.5496 | 934.7579 | 403.0002
13.7133 | 926.9642 | 762.6769 | 957.3307 | 402.9361
13.7966 | 936.8509 | 754.0374 | 984.3374 | 402.8291
13.88 | 939.3024 | 762.8797 | 960.6561 | 402.7338
13.9633 | 935.5648 | 751.8065 | 961.7646 | 402.6268
14.0466 | 932.0282 | 755.5787 | 1020.1112 | 402.4148
14.13 | 937.5341 | 736.9612 | 1014.065 | 402.1483
14.2133 | 938.6192 | 774.8452 | 945.742 | 401.913
14.2966 | 945.6524 | 756.6738 | 993.7092 | 401.6893
14.38 | 947.6217 | 743.3699 | 969.4233 | 401.5298
14.4633 | 952.0426 | 797.9243 | 965.5939 | 401.5629
14.5466 | 953.7707 | 730.3092 | 1101.1314 | 401.4676
14.63 | 950.2742 | 720.7774 | 1257.0247 | 401.2342
14.7133 | 947.6217 | 716.1129 | 1120.3788 | 401.203
14.7966 | 947.1796 | 703.4579 | 1298.341 | 401.203
14.88 | 939.3024 | 720.9802 | 1282.9229 | 401.1505
14.9633 | 933.3544 | 827.8583 | 988.1667 | 401.0124
15.0466 | 937.293 | 779.9558 | 1104.4569 | 400.9268
15.13 | 932.4702 | 746.0469 | 1232.7389 | 400.746
15.2133 | 930.943 | 736.9612 | 3379.4712 | 400.3842
15.2966 | 924.5529 | 799.709 | 1011.848 | 400.215
15.3799 | 922.5835 | 766.2057 | 1024.0413 | 400.036
15.4633 | 922.5835 | 733.3919 | 974.9656 | 399.8882
15.5466 | 922.3826 | 764.421 | 1199.1819 | 399.7909
15.6299 | 931.8271 | 752.6989 | 1174.3922 | 399.7481
15.7133 | 925.437 | 728.9707 | 1028.3745 | 399.6742
15.7966 | 928.2905 | 747.791 | 957.3307 | 399.6314
15.8799 | 925.2361 | 731.4044 | 993.2053 | 399.6412
15.9633 | 937.7351 | 762.2307 | 1032.8084 | 399.6314
16.0466 | 932.4702 | 742.2747 | 965.0901 | 399.684
16.1299 | 918.6449 | 751.8065 | 1190.314 | 399.7579
16.2133 | 916.4346 | 772.6549 | 1189.8102 | 399.6295
16.2966 | 916.8766 | 791.7185 | 1194.748 | 399.4272
16.38 | 931.8271 | 758.4585 | 1189.8102 | 399.4486
16.4633 | 931.8271 | 761.5411 | 1190.314 | 399.5439
16.5466 | 935.3237 | 760.2432 | 1232.7389 | 399.6723
16.63 | 917.5196 | 722.5215 | 964.4854 | 399.8415
16.7133 | 919.288 | 746.4931 | 964.4854 | 399.8843
16.7966 | 923.4677 | 763.123 | 985.4459 | 399.8532
16.88 | 930.7018 | 804.1302 | 1022.3282 | 399.8318
16.9633 | 931.8271 | 758.4585 | 2160.9439 | 399.6723
17.0466 | 950.9173 | 739.8411 | 1138.6184 | 399.3961
17.13 | 946.2954 | 715.4234 | 1122.0918 | 399.1316
17.2133 | 941.0306 | 740.49 | 1007.5148 | 399.0032
17.2966 | 929.8177 | 768.1931 | 945.2381 | 398.6512
17.38 | 935.3237 | 817.8803 | 1066.97 | 398.2369
17.4633 | 928.7325 | 854.9124 | 981.012 | 398.0035
17.5466 | 928.0895 | 771.5192 | 945.2381 | 397.7798
17.6299 | 927.8484 | 727.186 | 961.16 | 397.6514
17.7132 | 928.9737 | 727.186 | 947.4551 | 397.4919
17.7966 | 927.8484 | 737.6102 | 954.6099 | 397.5775
17.8799 | 938.1771 | 764.421 | 980.5081 | 397.6086
17.9633 | 944.5673 | 752.4555 | 970.5317 | 397.7253
18.0466 | 933.5553 | 885.4954 | 956.2222 | 397.949
18.1299 | 933.1132 | 789.2849 | 943.6258 | 398.2583
18.2132 | 941.4727 | 701.0242 | 935.3625 | 398.4703
18.2966 | 943.2411 | 771.5192 | 951.2844 | 398.6725
18.3799 | 945.8935 | 737.164 | 955.1137 | 398.9487
18.4632 | 941.7138 | 695.4674 | 960.6561 | 399.0129
18.5466 | 950.2742 | 724.5496 | 946.3466 | 399.0868
18.6299 | 960.8039 | 756.0249 | 973.3533 | 399.1938
18.7132 | 961.045 | 756.2277 | 1241.6066 | 399.3125
18.7966 | 960.1609 | 695.7107 | 1077.9539 | 399.3766
18.8799 | 959.0356 | 721.8725 | 1023.4367 | 399.61
18.9632 | 959.7188 | 760.446 | 953.5014 | 399.6003
19.0466 | 963.8985 | 720.3312 | 945.2381 | 399.5478
19.1299 | 963.8985 | 727.6322 | 967.8109 | 399.4506
19.2133 | 957.9504 | 798.3705 | 964.4854 | 399.1432
19.2966 | 946.5366 | 787.703 | 1206.3367 | 399.1763
19.3799 | 949.39 | 713.4359 | 965.5939 | 399.1335
19.4632 | 950.4752 | 748.9267 | 966.1986 | 399.186
19.5466 | 944.7682 | 771.073 | 975.5703 | 399.1958
19.6299 | 965.4257 | 743.816 | 1271.3342 | 399.1413
19.7133 | 944.1252 | 728.2812 | 1064.753 | 399.2794
19.7966 | 950.2742 | 779.3068 | 998.6469 | 399.3222
19.8799 | 949.8321 | 738.7054 | 983.8336 | 399.398
19.9632 | 952.2435 | 763.5692 | 963.9816 | 399.5673
20.0466 | 966.953 | 731.8505 | 1083.4965 | 399.4817
20.1299 | 963.8985 | 726.7399 | 987.6628 | 399.4817
20.2132 | 958.6336 | 724.3062 | 962.2684 | 399.3436
20.2966 | 957.3074 | 759.1075 | 1037.7462 | 399.3008
20.3799 | 948.948 | 740.7334 | 1042.684 | 399.1841
20.4635 | 947.4207 | 744.7084 | 1116.5494 | 399.1744
20.5466 | 940.1464 | 692.1413 | 1016.282 | 398.9176
20.6299 | 935.7658 | 721.4264 | 970.5317 | 398.6084
20.7132 | 936.2078 | 779.753 | 968.9194 | 398.2369
20.7966 | 936.8509 | 738.9487 | 1003.0809 | 397.8867
20.8799 | 936.0069 | 722.7649 | 1205.8329 | 397.6319
20.9632 | 934.8816 | 726.2937 | 1017.3904 | 397.4083
21.0466 | 934.2385 | 764.8672 | 938.5872 | 397.2585
21.13 | 943.8841 | 778.6173 | 925.3861 | 397.1729
21.2132 | 941.0306 | 817.8803 | 1196.965 | 397.0562
21.2966 | 932.2692 | 759.1075 | 1447.5834 | 396.8325
21.3799 | 934.4395 | 759.3509 | 1008.6233 | 396.6614
21.4632 | 932.4702 | 749.819 | 1472.3732 | 396.4377
21.5466 | 929.6168 | 755.3354 | 1084.6049 | 396.2996
21.6299 | 929.1747 | 784.8231 | 1388.6321 | 396.1518
21.7132 | 926.9642 | 780.402 | 1629.3749 | 396.0681
21.7966 | 921.4984 | 747.5882 | 1257.0247 | 396.1946
21.8799 | 910.0444 | 746.0469 | 975.5703 | 396.1304
21.9632 | 912.2548 | 716.3157 | 962.8731 | 396.1207
22.0466 | 907.8742 | 731.8505 | 945.742 | 395.9826
22.1299 | 925.8791 | 772.2087 | 1199.1819 | 395.8989
22.2132 | 928.0895 | 805.0225 | 1490.0081 | 395.8367
22.2966 | 919.7301 | 760.446 | 1081.2795 | 395.7297
22.3799 | 914.9073 | 771.073 | 967.3071 | 395.6441
22.4633 | 936.0069 | 761.3384 | 961.16 | 395.5371
22.5466 | 933.5553 | 726.7399 | 943.6258 | 395.4418
22.6301 | 920.3731 | 758.4585 | 1285.6438 | 395.718
22.7132 | 924.794 | 724.5496 | 1027.8707 | 395.8036
22.7969 | 931.586 | 737.4074 | 960.6561 | 395.9534
22.8802 | 925.437 | 746.4931 | 922.0607 | 395.9962
22.9637 | 916.4346 | 722.0754 | 928.107 | 396.0915
23.0466 | 914.4652 | 770.8702 | 955.7184 | 396.0701
23.13 | 914.9073 | 784.1742 | 959.5476 | 396.1673
23.2133 | 911.6118 | 774.399 | 980.5081 | 396.3482
23.2966 | 919.5292 | 802.3455 | 994.213 | 396.4435
23.3799 | 928.7325 | 744.9112 | 978.2911 | 396.6341
23.4634 | 925.6782 | 745.8035 | 967.3071 | 396.6983
23.5466 | 933.3544 | 800.1552 | 984.942 | 396.817
23.6303 | 942.799 | 874.1789 | 1349.029 | 397.0095
23.7132 | 937.9762 | 808.3485 | 1028.3745 | 397.0095
23.7966 | 937.7351 | 754.6864 | 1042.684 | 396.9881
23.8799 | 937.9762 | 714.9772 | 1363.8424 | 397.1048
23.9632 | 931.586 | 766.8952 | 1069.6908 | 397.1379
24.0466 | 930.7018 | 830.0487 | 1003.5847 | 397.1185
24.1299 | 927.4063 | 801.4531 | 1613.9569 | 397.1185
24.2132 | 931.586 | 734.7304 | 1091.2558 | 396.9687
24.2966 | 924.794 | 733.6352 | 941.9127 | 396.9901
24.3799 | 926.7633 | 789.0415 | 966.7024 | 396.9473
24.4634 | 923.0256 | 804.7791 | 1029.4829 | 396.8948
24.5466 | 920.1722 | 795.0445 | 1328.0685 | 396.9998
24.63 | 919.0871 | 791.7185 | 1125.9211 | 397.0426
24.7132 | 920.1722 | 784.1742 | 4924.5984 | 397.3285
24.7966 | 924.9949 | 764.2182 | 1438.8163 | 397.6572
24.8799 | 923.6687 | 708.7713 | 1129.7505 | 397.8809
24.9632 | 923.4677 | 755.5787 | 1026.2583 | 397.9665
25.0466 | 917.3187 | 774.8452 | 984.942 | 398.019
25.1299 | 956.6242 | 764.0154 | 991.4922 | 398.126
25.2133 | 953.1277 | 770.8702 | 1069.1869 | 397.9762
25.2966 | 951.1583 | 737.4074 | 1090.6512 | 397.9665
25.3799 | 947.1796 | 738.5025 | 1019.6074 | 397.8595
25.4632 | 959.9197 | 737.6102 | 1069.1869 | 397.8284
25.5466 | 956.4233 | 738.7054 | 1232.2349 | 397.5736
25.6299 | 956.4233 | 737.4074 | 1081.8841 | 397.3071
25.7132 | 956.8654 | 784.8231 | 972.7487 | 397.2955
25.7966 | 976.1966 | 688.3692 | 962.8731 | 397.2215
25.8799 | 955.9811 | 767.098 | 988.1667 | 397.348
25.9635 | 955.3381 | 756.0249 | 978.2911 | 397.3383
26.0466 | 954.6549 | 733.6352 | 935.3625 | 397.455
26.13 | 955.539 | 745.1545 | 984.3374 | 397.4861
26.2133 | 959.0356 | 721.2236 | 1077.9539 | 397.3694
26.2966 | 949.591 | 735.6227 | 1007.5148 | 397.3908
26.3799 | 954.454 | 737.6102 | 1007.5148 | 397.4958
26.4632 | 950.9173 | 757.769 | 1107.7823 | 397.5483
26.5466 | 954.896 | 739.5977 | 1214.6 | 397.6864
26.6299 | 955.539 | 705.2425 | 1186.4848 | 397.7389
26.7132 | 950.9173 | 750.9142 | 1132.5721 | 397.7273
26.7966 | 946.0945 | 718.7494 | 1103.8523 | 397.9393
26.8799 | 956.1821 | 692.1413 | 1015.1734 | 397.9918
26.9632 | 956.4233 | 707.6762 | 962.2684 | 397.8868
27.0466 | 940.1464 | 770.6674 | 966.7024 | 397.9276
27.1299 | 957.7495 | 746.0469 | 955.1137 | 397.7895
27.2133 | 957.5083 | 731.6072 | 965.0901 | 397.7253
27.2966 | 960.8039 | 742.7209 | 979.3996 | 397.5347
27.3803 | 975.5133 | 752.2527 | 1014.6696 | 397.206
27.4676 | 961.4871 | 813.662 | 1112.7201 | 396.9395
27.5466 | 965.4257 | 805.2253 | 1867.3969 | 396.7275
27.63 | 944.5673 | 824.7351 | 2275.5209 | 396.782
27.7162 | 941.9147 | 774.6423 | 1136.4014 | 396.6439
27.7973 | 936.4087 | 793.2598 | 1020.1112 | 396.6341
27.88 | 932.4702 | 830.9409 | 1648.1184 | 396.6225
27.9632 | 940.3876 | 715.2205 | 1391.9576 | 396.5058
28.0466 | 938.1771 | 726.2937 | 1312.6505 | 396.3774
28.1304 | 938.4183 | 727.835 | 998.1431 | 396.6322
28.2135 | 948.3049 | 753.145 | 962.8731 | 396.7917
28.2966 | 951.1583 | 746.6958 | 999.7554 | 396.7703
28.3799 | 934.4395 | 731.161 | 984.3374 | 396.8345
28.4645 | 963.2153 | 733.838 | 991.4922 | 396.57
28.554 | 949.1891 | 731.4044 | 2764.665 | 396.5486
28.6299 | 945.8935 | 776.427 | 1339.6572 | 396.463
28.714 | 946.2954 | 752.6989 | 986.5543 | 396.3677
28.7973 | 944.7682 | 741.8285 | 1314.2628 | 396.3677
28.8822 | 944.5673 | 746.6958 | 1404.6547 | 396.3035
28.9639 | 943.2411 | 813.8648 | 1004.6933 | 396.251
29.0475 | 942.598 | 776.1837 | 929.8201 | 396.1032
29.1307 | 949.8321 | 707.9196 | 914.9059 | 396.0818
29.2133 | 966.3099 | 750.7114 | 1017.3904 | 395.9962
29.297 | 952.4444 | 814.7571 | 958.4392 | 396.0818
29.3806 | 961.6881 | 769.5317 | 1012.4526 | 396.0078
29.4643 | 968.0783 | 772.4115 | 1017.3904 | 395.9339
29.5475 | 964.7826 | 812.1206 | 1302.7749 | 395.7958
29.6307 | 954.0119 | 734.7304 | 996.43 | 395.7958
29.7142 | 940.8297 | 756.9172 | 1051.5519 | 395.8697
29.7973 | 944.7682 | 784.6203 | 1019.6074 | 396.0195
29.8806 | 938.1771 | 741.8285 | 1012.9564 | 396.1245