## CO2 Concentration Data
| Voltage Readings |  |  |  | ppm of CO2
TIME (miliseconds) | A-3 CO2 Sensor | A-2 CO2 Sensor | A-1 CO2 Sensor | A-4 CO2 conc | A-1 Sensor | A-2 Sensor | A-3 Sensor | Inlet | Rolling Inlet Average | Inlet Offset | 18.2232
128 | 0.4614 | 1.1528 | 1.131 | 0.6057 | 457.509 | 461.1062 | 452.2646 | 414.3175
6593 | 0.4504 | 1.1452 | 1.1184 | 0.6024 | 452.445 | 458.0236 | 441.1797 | 412.3277
11630 | 0.4564 | 1.1381 | 1.1217 | 0.6013 | 453.7713 | 455.1437 | 447.226 | 411.6644
16693 | 0.4543 | 1.1348 | 1.1157 | 0.5953 | 451.3599 | 453.8052 | 445.1098 | 408.0467
21576 | 0.4526 | 1.1332 | 1.1097 | 0.6046 | 448.9485 | 453.1563 | 443.3967 | 413.6542
26640 | 0.4488 | 1.1293 | 1.1037 | 0.5958 | 446.5372 | 451.5744 | 439.5674 | 408.3482
31578 | 0.4488 | 1.1217 | 1.102 | 0.604 | 445.8539 | 448.4917 | 439.5674 | 413.2924
36752 | 0.4471 | 1.1184 | 1.0965 | 0.6117 | 443.6435 | 447.1532 | 437.8543 | 417.9352
41579 | 0.445 | 1.1151 | 1.0933 | 0.6111 | 442.3574 | 445.8147 | 435.7381 | 417.5735
46608 | 0.4428 | 1.1102 | 1.0927 | 0.6122 | 442.1163 | 443.8272 | 433.5211 | 418.2367
51580 | 0.4411 | 1.1097 | 1.09 | 0.61 | 441.0312 | 443.6244 | 431.808 | 416.9102
56702 | 0.4411 | 1.1031 | 1.0829 | 0.6046 | 438.1777 | 440.9474 | 431.808 | 413.6542
61581 | 0.4411 | 1.0998 | 1.0823 | 0.6057 | 437.9366 | 439.6089 | 431.808 | 414.3175
66628 | 0.4433 | 1.0965 | 1.0801 | 0.604 | 437.0524 | 438.2704 | 434.025 | 413.2924
71580 | 0.44 | 1.0916 | 1.0796 | 0.6024 | 436.8515 | 436.2829 | 430.6995 | 412.3277
76708 | 0.4389 | 1.0894 | 1.0736 | 0.6024 | 434.4401 | 435.3906 | 429.591 | 412.3277
81581 | 0.4373 | 1.0894 | 1.0752 | 0.5975 | 435.0831 | 435.3906 | 427.9787 | 409.3732
86596 | 0.4346 | 1.0862 | 1.0687 | 0.5947 | 432.4708 | 434.0926 | 425.2579 | 407.6849
91592 | 0.4406 | 1.0801 | 1.067 | 0.604 | 431.7876 | 431.6184 | 431.3042 | 413.2924
96669 | 0.4335 | 1.0818 | 1.0676 | 0.598 | 432.0287 | 432.3079 | 424.1494 | 409.6747
101647 | 0.4335 | 1.0791 | 1.0648 | 0.6002 | 430.9034 | 431.2128 | 424.1494 | 411.0012
106580 | 0.4346 | 1.0791 | 1.067 | 0.6024 | 431.7876 | 431.2128 | 425.2579 | 412.3277
111581 | 0.4324 | 1.0752 | 1.0627 | 0.6035 | 430.0594 | 429.6309 | 423.0409 | 412.991
116581 | 0.4313 | 1.0725 | 1.0555 | 0.6068 | 427.1658 | 428.5357 | 421.9324 | 414.9807
121581 | 0.4307 | 1.0709 | 1.0566 | 0.6057 | 427.6078 | 427.8867 | 421.3278 | 414.3175
126583 | 0.4318 | 1.0714 | 1.0566 | 0.6035 | 427.6078 | 428.0896 | 422.4363 | 412.991
131585 | 0.4307 | 1.0687 | 1.0539 | 0.604 | 426.5227 | 426.9944 | 421.3278 | 413.2924
136699 | 0.4286 | 1.0648 | 1.0534 | 0.6062 | 426.3218 | 425.4125 | 419.2116 | 414.6189
141647 | 0.4297 | 1.0659 | 1.055 | 0.6068 | 426.9648 | 425.8587 | 420.3201 | 414.9807
146616 | 0.428 | 1.0627 | 1.0545 | 0.6046 | 426.7639 | 424.5608 | 418.607 | 413.6542
151583 | 0.4324 | 1.0637 | 1.0572 | 0.6111 | 427.849 | 424.9664 | 423.0409 | 417.5735 | 413.2574
156583 | 0.4286 | 1.0605 | 1.0534 | 0.6057 | 426.3218 | 423.6684 | 419.2116 | 414.3175 | 413.2574
161583 | 0.4275 | 1.0577 | 1.0534 | 0.6062 | 426.3218 | 422.5327 | 418.1031 | 414.6189 | 413.3313
166584 | 0.4264 | 1.0577 | 1.0523 | 0.6095 | 425.8797 | 422.5327 | 416.9946 | 416.6087 | 413.4908
171583 | 0.4264 | 1.055 | 1.0528 | 0.61 | 426.0807 | 421.4375 | 416.9946 | 416.9102 | 413.7768
176820 | 0.4286 | 1.0594 | 1.0523 | 0.5986 | 425.8797 | 423.2222 | 419.2116 | 410.0364 | 413.6601
181583 | 0.428 | 1.0577 | 1.0506 | 0.6018 | 425.1965 | 422.5327 | 418.607 | 411.9659 | 413.7768
186738 | 0.428 | 1.055 | 1.0419 | 0.6051 | 421.7 | 421.4375 | 418.607 | 413.9557 | 413.7982
191586 | 0.4258 | 1.0517 | 1.0413 | 0.6073 | 421.4589 | 420.0991 | 416.39 | 415.2822 | 413.7126
196585 | 0.4253 | 1.0528 | 1.0479 | 0.6084 | 424.1113 | 420.5453 | 415.8861 | 415.9455 | 413.6601
201586 | 0.4253 | 1.0512 | 1.0457 | 0.6111 | 423.2272 | 419.8963 | 415.8861 | 417.5735 | 413.6387
206584 | 0.4247 | 1.0495 | 1.043 | 0.6133 | 422.142 | 419.2067 | 415.2815 | 418.9 | 413.7028
211584 | 0.4242 | 1.0501 | 1.0413 | 0.6084 | 421.4589 | 419.4501 | 414.7776 | 415.9455 | 413.7768
216585 | 0.4231 | 1.0468 | 1.037 | 0.6079 | 419.7307 | 418.1116 | 413.6691 | 415.644 | 413.8195
221658 | 0.4242 | 1.0484 | 1.0397 | 0.6062 | 420.8158 | 418.7606 | 414.7776 | 414.6189 | 413.8623
226583 | 0.4231 | 1.0452 | 1.0381 | 0.6117 | 420.1728 | 417.4626 | 413.6691 | 417.9352 | 414.0432
231585 | 0.4225 | 1.0435 | 1.0408 | 0.6144 | 421.2579 | 416.773 | 413.0645 | 419.5633 | 414.2766
236583 | 0.4225 | 1.0457 | 1.0353 | 0.6095 | 419.0475 | 417.6654 | 413.0645 | 416.6087 | 414.51
241583 | 0.4209 | 1.0435 | 1.0381 | 0.604 | 420.1728 | 416.773 | 411.4522 | 413.2924 | 414.6909
246582 | 0.4209 | 1.0446 | 1.0392 | 0.6084 | 420.6148 | 417.2192 | 411.4522 | 415.9455 | 414.7765
251583 | 0.4215 | 1.0452 | 1.0392 | 0.6089 | 420.6148 | 417.4626 | 412.0568 | 416.247 | 414.9885
256583 | 0.4209 | 1.0413 | 1.0386 | 0.6057 | 420.3737 | 415.8807 | 411.4522 | 414.3175 | 415.0955
261670 | 0.4231 | 1.0424 | 1.0359 | 0.6073 | 419.2886 | 416.3269 | 413.6691 | 415.2822 | 415.1908
266582 | 0.422 | 1.0419 | 1.0402 | 0.5986 | 421.0167 | 416.1241 | 412.5607 | 410.0364 | 415.0955
271583 | 0.4225 | 1.0446 | 1.0408 | 0.5975 | 421.2579 | 417.2192 | 413.0645 | 409.3732 | 414.9146
276584 | 0.4225 | 1.0457 | 1.0364 | 0.6018 | 419.4895 | 417.6654 | 413.0645 | 411.9659 | 414.8387
281582 | 0.422 | 1.0424 | 1.0304 | 0.6024 | 417.0782 | 416.3269 | 412.5607 | 412.3277 | 414.8173
286583 | 0.422 | 1.0402 | 1.0359 | 0.6051 | 419.2886 | 415.4345 | 412.5607 | 413.9557 | 414.8387
291583 | 0.4215 | 1.0408 | 1.0342 | 0.6046 | 418.6053 | 415.6779 | 412.0568 | 413.6542 | 414.8076
296585 | 0.422 | 1.0386 | 1.0337 | 0.6089 | 418.4044 | 414.7856 | 412.5607 | 416.247 | 414.8485
301992 | 0.4198 | 1.0386 | 1.0331 | 0.6002 | 418.1633 | 414.7856 | 410.3437 | 411.0012 | 414.7629
306584 | 0.4204 | 1.0402 | 1.0342 | 0.6079 | 418.6053 | 415.4345 | 410.9483 | 415.644 | 414.7006
311584 | 0.4198 | 1.037 | 1.0348 | 0.6106 | 418.8465 | 414.1366 | 410.3437 | 417.272 | 414.796
316585 | 0.4209 | 1.0386 | 1.0337 | 0.6046 | 418.4044 | 414.7856 | 411.4522 | 413.6542 | 414.7648
321584 | 0.4225 | 1.0386 | 1.3185 | 0.6122 | 532.8646 | 414.7856 | 413.0645 | 418.2367 | 414.8173
326583 | 0.4215 | 1.0381 | 1.7361 | 0.6068 | 700.6965 | 414.5828 | 412.0568 | 414.9807 | 414.7551
331584 | 0.4225 | 1.0413 | 1.0637 | 0.6029 | 430.4613 | 415.8807 | 413.0645 | 412.6292 | 414.8387
336689 | 0.4275 | 1.0392 | 1.1217 | 0.6002 | 453.7713 | 415.0289 | 418.1031 | 411.0012 | 414.8076
341751 | 0.4236 | 1.0408 | 1.166 | 0.604 | 471.5753 | 415.6779 | 414.173 | 413.2924 | 414.7862
346586 | 0.4253 | 1.0911 | 1.2081 | 0.5997 | 488.4951 | 436.0801 | 415.8861 | 410.6997 | 414.6384
351592 | 0.4302 | 1.131 | 1.2687 | 0.5931 | 512.8501 | 452.2639 | 420.8239 | 406.7202 | 414.3408
356600 | 0.4482 | 1.1873 | 1.3453 | 0.5953 | 543.6353 | 475.0997 | 438.9628 | 408.0467 | 414.0335
361584 | 0.4728 | 1.2163 | 1.3764 | 0.5909 | 556.1343 | 486.8624 | 463.7525 | 405.3937 | 413.5978
366584 | 0.4778 | 1.2627 | 2.5473 | 0.5926 | 1026.715 | 505.6827 | 468.7911 | 406.4187 | 413.2905
371585 | 0.4778 | 1.3502 | 1.6547 | 0.5904 | 667.9821 | 541.1735 | 468.7911 | 405.0922 | 412.9501
376666 | 0.4969 | 1.3371 | 1.5656 | 0.5942 | 632.1732 | 535.86 | 488.0384 | 407.3834 | 412.7167
381588 | 0.4996 | 1.401 | 1.5836 | 0.6002 | 639.4073 | 561.7785 | 490.7592 | 411.0012 | 412.493
386584 | 0.551 | 1.401 | 3.8423 | 0.5936 | 1547.1708 | 561.7785 | 542.5557 | 407.0216 | 412.0885
391585 | 0.5723 | 1.4431 | 2.7539 | 0.5904 | 1109.7468 | 578.8546 | 564.0201 | 405.0922 | 411.717
396588 | 0.5466 | 1.4918 | 4.185 | 0.5887 | 1684.9008 | 598.6078 | 538.1218 | 404.0671 | 411.4194
401584 | 0.5384 | 1.5322 | 2.2379 | 0.5898 | 902.3682 | 614.9944 | 529.8585 | 404.7304 | 411.0576
406585 | 0.5373 | 1.5579 | 2.0788 | 0.5898 | 838.4264 | 625.4186 | 528.75 | 404.7304 | 410.6861
411676 | 0.5313 | 1.6197 | 2.0105 | 0.5986 | 810.9769 | 650.4853 | 522.7038 | 410.0364 | 410.548
416584 | 0.5592 | 1.7028 | 2.5703 | 0.5986 | 1035.9586 | 684.1914 | 550.819 | 410.0364 | 410.3788
421586 | 0.5685 | 1.7585 | 2.0816 | 0.5947 | 839.5517 | 706.7839 | 560.1907 | 407.6849 | 410.3029
426615 | 0.6139 | 1.7164 | 2.2002 | 0.5997 | 887.2167 | 689.7077 | 605.9409 | 410.6997 | 410.3457
431585 | 0.5991 | 1.7481 | 2.0838 | 0.6062 | 840.4359 | 702.5656 | 591.0267 | 414.6189 | 410.4313
436585 | 0.6199 | 1.7547 | 1.9766 | 0.6035 | 797.3526 | 705.2425 | 611.9872 | 412.991 | 410.4527
441584 | 0.6325 | 1.7766 | 4.9973 | 0.6051 | 2011.3614 | 714.1254 | 624.6844 | 413.9557 | 410.4527
446635 | 0.6456 | 1.8017 | 4.3594 | 0.6073 | 1754.9915 | 724.3062 | 637.8855 | 415.2822 | 410.5052
451633 | 0.6111 | 1.8247 | 2.6998 | 0.6046 | 1088.0041 | 733.6352 | 603.1193 | 413.6542 | 410.4216
456632 | 0.6188 | 1.84 | 2.2609 | 0.6051 | 911.6118 | 739.8411 | 610.8787 | 413.9557 | 410.5169
461584 | 0.645 | 1.8504 | 2.0679 | 0.6106 | 834.0457 | 744.0594 | 637.2808 | 417.272 | 410.5694
466584 | 0.6325 | 1.8728 | 2.245 | 0.6117 | 905.2216 | 753.145 | 624.6844 | 417.9352 | 410.5908
471585 | 0.6341 | 1.8832 | 2.7632 | 0.6084 | 1113.4844 | 757.3634 | 626.2968 | 415.9455 | 410.6647
476586 | 0.6609 | 1.8968 | 2.1816 | 0.61 | 879.7414 | 762.8797 | 653.3035 | 416.9102 | 410.6219
481587 | 0.651 | 1.9045 | 2.0854 | 0.6095 | 841.079 | 766.0029 | 643.3271 | 416.6087 | 410.6744
486585 | 0.6991 | 1.928 | 5.0099 | 0.6111 | 2016.4252 | 775.5347 | 691.7981 | 417.5735 | 410.8339
491599 | 0.6915 | 1.9537 | 2.128 | 0.6117 | 858.1997 | 785.9588 | 684.1395 | 417.9352 | 411.0576
496584 | 0.6773 | 1.9892 | 5.0104 | 0.615 | 2016.6261 | 800.358 | 669.8299 | 419.925 | 411.2715
501584 | 0.6565 | 1.987 | 5.0126 | 0.6144 | 2017.5103 | 799.4656 | 648.8695 | 419.5633 | 411.5575
506587 | 0.6975 | 1.9936 | 2.954 | 0.6139 | 1190.1662 | 802.1427 | 690.1858 | 419.2618 | 411.962
511588 | 0.7385 | 2.0204 | 2.4396 | 0.6139 | 983.4307 | 813.013 | 731.502 | 419.2618 | 412.3238
516584 | 0.7516 | 2.0138 | 2.3718 | 0.604 | 956.1821 | 810.336 | 744.7031 | 413.2924 | 412.5786
521586 | 0.686 | 2.0051 | 2.2663 | 0.6029 | 913.782 | 806.8072 | 678.5971 | 412.6292 | 412.7789
526585 | 0.6849 | 2.0023 | 2.5746 | 0.6089 | 1037.6867 | 805.6715 | 677.4886 | 416.247 | 413.1388
531585 | 0.6888 | 2.0078 | 2.3707 | 0.6084 | 955.74 | 807.9024 | 681.4187 | 415.9455 | 413.415
536587 | 0.6827 | 2.0078 | 2.2161 | 0.6084 | 893.6068 | 807.9024 | 675.2716 | 415.9455 | 413.5745
541585 | 0.6849 | 2.0215 | 2.215 | 0.6095 | 893.1647 | 813.4592 | 677.4886 | 416.6087 | 413.8837
546584 | 0.7237 | 2.1794 | 2.2007 | 0.6062 | 887.4176 | 877.5049 | 716.5879 | 414.6189 | 414.191
551585 | 0.7237 | 2.1024 | 2.1368 | 0.6095 | 861.7364 | 846.273 | 716.5879 | 416.6087 | 414.5956
556586 | 0.6909 | 2.1663 | 2.0504 | 0.6095 | 827.0126 | 872.1915 | 683.5349 | 416.6087 | 414.9788
561584 | 0.6669 | 2.1302 | 2.2111 | 0.6117 | 891.5974 | 857.5489 | 659.3497 | 417.9352 | 415.4047
566585 | 0.6909 | 2.1521 | 2.1729 | 0.6166 | 876.2449 | 866.4318 | 683.5349 | 420.8897 | 415.7549
571586 | 0.7035 | 2.1548 | 2.8753 | 0.6226 | 1158.5369 | 867.5269 | 696.232 | 424.5075 | 416.2217
576588 | 0.7298 | 2.1466 | 2.4063 | 0.6243 | 970.0476 | 864.2009 | 722.7349 | 425.5325 | 416.7974
581585 | 0.6521 | 2.1401 | 2.3062 | 0.6335 | 929.8177 | 861.5645 | 644.4356 | 431.0798 | 417.4548
586584 | 0.692 | 2.1444 | 3.6739 | 0.6363 | 1479.4915 | 863.3085 | 684.6433 | 432.7681 | 418.0403
591584 | 0.7686 | 2.1466 | 4.9028 | 0.6374 | 1973.3821 | 864.2009 | 761.8342 | 433.4313 | 418.6996
596587 | 0.7095 | 2.145 | 4.9673 | 0.6335 | 1999.3044 | 863.5519 | 702.2784 | 431.0798 | 419.252
601585 | 0.7401 | 2.1488 | 2.9469 | 0.6264 | 1187.3127 | 865.0932 | 733.1144 | 426.7988 | 419.6235
606585 | 0.7544 | 2.1805 | 2.297 | 0.6226 | 926.1202 | 877.9511 | 747.5247 | 424.5075 | 419.9736
611586 | 0.6767 | 2.1729 | 2.2117 | 0.6221 | 891.8385 | 874.8684 | 669.2253 | 424.206 | 420.3043
616587 | 0.6713 | 2.1521 | 2.362 | 0.61 | 952.2435 | 866.4318 | 663.7837 | 416.9102 | 420.2926
621585 | 0.6975 | 2.18 | 2.5118 | 0.6128 | 1012.4476 | 877.7483 | 690.1858 | 418.5985 | 420.314
626586 | 0.6991 | 2.1805 | 3.0825 | 0.6122 | 1241.8099 | 877.9511 | 691.7981 | 418.2367 | 420.3879
631586 | 0.7571 | 2.2319 | 2.5244 | 0.6221 | 1017.5115 | 898.7994 | 750.2455 | 424.206 | 420.6233
636587 | 0.7669 | 2.2117 | 2.5134 | 0.6275 | 1013.0907 | 890.6061 | 760.1211 | 427.462 | 420.9734
641587 | 0.7626 | 2.2281 | 3.7171 | 0.6335 | 1496.8534 | 897.2581 | 755.7879 | 431.0798 | 421.4091
646587 | 0.709 | 2.227 | 2.3527 | 0.6385 | 948.5059 | 896.8119 | 701.7745 | 434.0946 | 421.9303
651588 | 0.7079 | 2.2303 | 2.2838 | 0.6439 | 920.8152 | 898.1504 | 700.666 | 437.3506 | 422.4925
656585 | 0.692 | 2.2193 | 2.8201 | 0.6412 | 1136.3523 | 893.6888 | 684.6433 | 435.7226 | 423.0137
661586 | 0.6893 | 2.2106 | 2.2696 | 0.6335 | 915.1082 | 890.1599 | 681.9225 | 431.0798 | 423.3949
666586 | 0.7462 | 2.2297 | 2.3576 | 0.6357 | 950.4752 | 897.9071 | 739.2615 | 432.4063 | 423.819
671587 | 0.7926 | 2.2199 | 2.3587 | 0.6308 | 950.9173 | 893.9321 | 786.0193 | 429.4518 | 424.3402
676587 | 0.7281 | 2.2144 | 2.4473 | 0.6253 | 986.5253 | 891.7013 | 721.0218 | 426.1355 | 424.7759
681586 | 0.7347 | 2.2303 | 2.3975 | 0.6171 | 966.5109 | 898.1504 | 727.6728 | 421.1912 | 424.9354
686587 | 0.7287 | 2.2445 | 2.3472 | 0.6111 | 946.2954 | 903.9101 | 721.6264 | 417.5735 | 424.9879
691586 | 0.7735 | 2.2434 | 2.3265 | 0.6128 | 937.9762 | 903.464 | 766.7721 | 418.5985 | 425.0735
696590 | 0.7554 | 2.2472 | 2.9037 | 0.6106 | 1169.9509 | 905.0053 | 748.5324 | 417.272 | 425.0949
701654 | 0.7582 | 2.2494 | 2.297 | 0.6106 | 926.1202 | 905.8976 | 751.354 | 417.272 | 425.1805
706588 | 0.7254 | 2.2445 | 3.505 | 0.6018 | 1411.6112 | 903.9101 | 718.301 | 411.9659 | 425.0307
711588 | 0.7811 | 2.2669 | 3.5236 | 0.6068 | 1419.0865 | 912.9958 | 774.4306 | 414.9807 | 424.9782
716588 | 0.7254 | 2.2417 | 2.4019 | 0.6117 | 968.2792 | 902.7744 | 718.301 | 417.9352 | 424.9782
721588 | 0.686 | 2.2456 | 2.3002 | 0.6144 | 927.4063 | 904.3563 | 678.5971 | 419.5633 | 424.9354
726588 | 0.7194 | 2.251 | 2.3155 | 0.6144 | 933.5553 | 906.5465 | 712.2547 | 419.5633 | 424.7759
731588 | 0.7587 | 2.2467 | 2.3308 | 0.6111 | 939.7044 | 904.8025 | 751.8579 | 417.5735 | 424.5192
736635 | 0.7937 | 2.2275 | 2.3795 | 0.6018 | 959.2767 | 897.0147 | 787.1278 | 411.9659 | 423.9026
741586 | 0.7997 | 2.2286 | 2.8884 | 0.6073 | 1163.8018 | 897.4609 | 793.1741 | 415.2822 | 423.3385
746586 | 0.7636 | 2.2374 | 2.3746 | 0.6106 | 957.3074 | 901.0303 | 756.7956 | 417.272 | 422.8173
751586 | 0.7248 | 2.2346 | 2.3729 | 0.6171 | 956.6242 | 899.8946 | 717.6964 | 421.1912 | 422.4983
756587 | 0.7604 | 2.2379 | 2.5681 | 0.6111 | 1035.0744 | 901.2331 | 753.571 | 417.5735 | 422.2007
761587 | 0.7664 | 2.2417 | 5.0104 | 0.6128 | 2016.6261 | 902.7744 | 759.6172 | 418.5985 | 422.0101
766587 | 0.7718 | 2.2417 | 2.5118 | 0.6171 | 1012.4476 | 902.7744 | 765.0589 | 421.1912 | 421.9128
771684 | 0.7926 | 2.2439 | 2.3166 | 0.6128 | 933.9974 | 903.6668 | 786.0193 | 418.5985 | 421.9673
776590 | 0.7604 | 2.2642 | 2.3915 | 0.6199 | 964.0995 | 911.9006 | 753.571 | 422.8795 | 422.1054
781588 | 0.7396 | 2.2642 | 2.3762 | 0.6095 | 957.9504 | 911.9006 | 732.6105 | 416.6087 | 422.0529
786592 | 0.7161 | 2.2603 | 2.3128 | 0.6144 | 932.4702 | 910.3187 | 708.9292 | 419.5633 | 421.9031
791589 | 0.7418 | 2.2631 | 2.3101 | 0.6089 | 931.3851 | 911.4544 | 734.8275 | 416.247 | 421.5413
796590 | 0.7472 | 2.2652 | 2.2729 | 0.6084 | 916.4346 | 912.3062 | 740.2692 | 415.9455 | 421.0531
801588 | 0.7314 | 2.2658 | 2.6501 | 0.6051 | 1068.0299 | 912.5496 | 724.3473 | 413.9557 | 420.4035
806660 | 0.7658 | 2.2669 | 2.7884 | 0.6051 | 1123.6121 | 912.9958 | 759.0126 | 413.9557 | 419.6488
811590 | 0.797 | 2.3019 | 4.2523 | 0.615 | 1711.9483 | 927.1921 | 790.4533 | 419.925 | 419.1392
816588 | 0.739 | 2.2685 | 3.0212 | 0.6062 | 1217.1736 | 913.6448 | 732.0059 | 414.6189 | 418.6082
821588 | 0.7336 | 2.2707 | 2.5052 | 0.6089 | 1009.795 | 914.5371 | 726.5643 | 416.247 | 418.087
826588 | 0.7106 | 2.2778 | 3.4613 | 0.6084 | 1394.0483 | 917.4169 | 703.3869 | 415.9455 | 417.6513
831588 | 0.7571 | 2.2751 | 2.7605 | 0.6062 | 1112.3992 | 916.3218 | 750.2455 | 414.6189 | 417.2798
836588 | 0.7888 | 2.2636 | 2.2647 | 0.6051 | 913.139 | 911.6573 | 782.19 | 413.9557 | 417.0464
841588 | 0.7483 | 2.2467 | 2.2494 | 0.6008 | 906.9899 | 904.8025 | 741.3777 | 411.363 | 416.846
846588 | 0.7319 | 2.2341 | 2.3073 | 0.6013 | 930.2598 | 899.6918 | 724.8511 | 411.6644 | 416.6223
851588 | 0.7926 | 2.2243 | 4.9853 | 0.6079 | 2006.5386 | 895.7168 | 786.0193 | 415.644 | 416.5698
856588 | 0.8172 | 2.2647 | 5.0121 | 0.6144 | 2017.3095 | 912.1034 | 810.8091 | 419.5633 | 416.6437
861588 | 0.7888 | 2.2478 | 2.5298 | 0.61 | 1019.6817 | 905.2487 | 782.19 | 416.9102 | 416.8032
866591 | 0.7423 | 2.2428 | 2.3429 | 0.6111 | 944.5673 | 903.2206 | 735.3313 | 417.5735 | 416.8869
871591 | 0.7188 | 2.2385 | 2.2986 | 0.615 | 926.7633 | 901.4765 | 711.6501 | 419.925 | 416.9511
876588 | 0.7505 | 2.2412 | 2.3401 | 0.6117 | 943.442 | 902.5716 | 743.5946 | 417.9352 | 416.8985
881589 | 0.7494 | 2.2297 | 2.2472 | 0.6166 | 906.1058 | 897.9071 | 742.4861 | 420.8897 | 416.9413
886589 | 0.7478 | 2.2286 | 3.0087 | 0.6122 | 1212.1499 | 897.4609 | 740.8738 | 418.2367 | 416.9627
891590 | 0.7494 | 2.2428 | 2.8851 | 0.6139 | 1162.4755 | 903.2206 | 742.4861 | 419.2618 | 417.1981
896589 | 0.7483 | 2.221 | 2.4735 | 0.6128 | 997.055 | 894.3783 | 741.3777 | 418.5985 | 417.305
901589 | 0.7516 | 2.2177 | 3.1382 | 0.61 | 1264.1956 | 893.0398 | 744.7031 | 416.9102 | 417.2934
906589 | 0.7341 | 2.2007 | 4.9558 | 0.6046 | 1994.6826 | 886.1444 | 727.0681 | 413.6542 | 417.0502
911589 | 0.733 | 2.1947 | 3.7619 | 0.6084 | 1514.8584 | 883.7108 | 725.9596 | 415.9455 | 416.9977
916589 | 0.7549 | 2.1778 | 4.9771 | 0.6068 | 2003.2429 | 876.8559 | 748.0285 | 414.9807 | 416.881
921587 | 0.7478 | 2.1745 | 2.3571 | 0.6128 | 950.2742 | 875.5174 | 740.8738 | 418.5985 | 416.7974
926587 | 0.7352 | 2.186 | 2.5222 | 0.61 | 1016.6274 | 880.182 | 728.1766 | 416.9102 | 416.7429
931586 | 0.7423 | 2.1679 | 2.3002 | 0.6073 | 927.4063 | 872.8405 | 735.3313 | 415.2822 | 416.4979
936587 | 0.7587 | 2.1701 | 2.3002 | 0.6117 | 927.4063 | 873.7327 | 751.8579 | 417.9352 | 416.5406
941586 | 0.7565 | 2.2357 | 3.0857 | 0.6117 | 1243.096 | 900.3407 | 749.6409 | 417.9352 | 416.4881
946590 | 0.7451 | 2.2275 | 4.6978 | 0.6057 | 1890.9934 | 897.0147 | 738.153 | 414.3175 | 416.4259
951637 | 0.7505 | 2.2248 | 2.4866 | 0.6161 | 1002.3198 | 895.9196 | 743.5946 | 420.5883 | 416.5757
956589 | 0.7341 | 2.2264 | 2.4899 | 0.6133 | 1003.6461 | 896.5685 | 727.0681 | 418.9 | 416.7352
961587 | 0.7123 | 2.2253 | 2.5664 | 0.6199 | 1034.3912 | 896.1224 | 705.0999 | 422.8795 | 417.023
966587 | 0.7199 | 2.227 | 2.5954 | 0.6193 | 1046.0462 | 896.8119 | 712.7586 | 422.5177 | 417.1067
971586 | 0.7757 | 2.1882 | 2.591 | 0.6161 | 1044.2778 | 881.0743 | 768.989 | 420.5883 | 417.2992
976587 | 0.7921 | 2.1816 | 2.5921 | 0.6193 | 1044.7199 | 878.3973 | 785.5155 | 422.5177 | 417.5015
981586 | 0.7308 | 2.1805 | 2.5905 | 0.6177 | 1044.0769 | 877.9511 | 723.7426 | 421.553 | 417.6824
986698 | 0.7675 | 2.1751 | 2.5522 | 0.6128 | 1028.6843 | 875.7608 | 760.7257 | 418.5985 | 417.8108
991587 | 0.7243 | 2.1756 | 2.3073 | 0.6106 | 930.2598 | 875.9636 | 717.1925 | 417.272 | 417.9177
996586 | 0.75 | 2.1838 | 2.2931 | 0.6084 | 924.5529 | 879.2896 | 743.0907 | 415.9455 | 418.0656
1001586 | 0.7697 | 2.1882 | 2.3117 | 0.6128 | 932.0282 | 881.0743 | 762.9427 | 418.5985 | 418.2892
1006586 | 0.8145 | 2.1904 | 2.4746 | 0.6117 | 997.4971 | 881.9666 | 808.0882 | 417.9352 | 418.3631
1011587 | 0.7221 | 2.2215 | 2.3112 | 0.6117 | 931.8271 | 894.5811 | 714.9756 | 417.9352 | 418.3106
1016586 | 0.7981 | 2.2385 | 2.2543 | 0.6084 | 908.9593 | 901.4765 | 791.5618 | 415.9455 | 418.2795
1021587 | 0.8205 | 2.245 | 2.4314 | 0.6046 | 980.1351 | 904.1129 | 814.1346 | 413.6542 | 418.1531
1026586 | 0.7861 | 2.239 | 2.3779 | 0.6002 | 958.6336 | 901.6793 | 779.4692 | 411.0012 | 417.8652
1031587 | 0.7298 | 2.2521 | 5.0055 | 0.6008 | 2014.6568 | 906.9927 | 722.7349 | 411.363 | 417.6532
1036589 | 0.6997 | 2.2379 | 2.6003 | 0.5975 | 1048.0155 | 901.2331 | 692.4028 | 409.3732 | 417.2817
1041586 | 0.7664 | 2.2423 | 2.6829 | 0.6062 | 1081.2121 | 903.0178 | 759.6172 | 414.6189 | 417.165
1046585 | 0.7467 | 2.2308 | 2.4713 | 0.6111 | 996.1708 | 898.3532 | 739.7653 | 417.5735 | 417.1105
1051599 | 0.6888 | 2.2281 | 2.2756 | 0.6068 | 917.5196 | 897.2581 | 681.4187 | 414.9807 | 416.9938
1056760 | 0.7511 | 2.2281 | 2.2778 | 0.5997 | 918.4039 | 897.2581 | 744.1992 | 410.6997 | 416.7935
1061584 | 0.7112 | 2.2423 | 2.807 | 0.604 | 1131.0874 | 903.0178 | 703.9915 | 413.2924 | 416.7818
1066631 | 0.7872 | 2.2489 | 2.4615 | 0.6002 | 992.2322 | 905.6948 | 780.5777 | 411.0012 | 416.6223
1071584 | 0.7904 | 2.2549 | 2.3319 | 0.5969 | 940.1464 | 908.1284 | 783.8024 | 409.0114 | 416.4298
1076587 | 0.7779 | 2.2926 | 2.7228 | 0.598 | 1097.2478 | 923.4199 | 771.2059 | 409.6747 | 416.1419
1081585 | 0.7811 | 2.2527 | 2.3445 | 0.5991 | 945.2103 | 907.2361 | 774.4306 | 410.3379 | 415.9299
1086591 | 0.7407 | 2.2445 | 2.2964 | 0.6117 | 925.8791 | 903.9101 | 733.719 | 417.9352 | 416.0155
1091584 | 0.6882 | 2.239 | 2.2833 | 0.6204 | 920.6142 | 901.6793 | 680.814 | 423.181 | 416.1847
1096584 | 0.7467 | 2.2412 | 2.2636 | 0.621 | 912.6969 | 902.5716 | 739.7653 | 423.5428 | 416.3656
1101584 | 0.7369 | 2.239 | 2.5856 | 0.6226 | 1042.1075 | 901.6793 | 729.8897 | 424.5075 | 416.6943
1106585 | 0.8052 | 2.239 | 2.637 | 0.6248 | 1062.7651 | 901.6793 | 798.7165 | 425.834 | 416.8635
1111586 | 0.7374 | 2.2368 | 2.9043 | 0.6308 | 1170.192 | 900.7869 | 730.3936 | 429.4518 | 417.2039
1116587 | 0.7303 | 2.2215 | 2.9152 | 0.6335 | 1174.5726 | 894.5811 | 723.2388 | 431.0798 | 417.4684
1121587 | 0.7587 | 2.2188 | 2.2898 | 0.6346 | 923.2266 | 893.486 | 751.8579 | 431.743 | 417.766
1126690 | 0.8112 | 2.2193 | 2.4959 | 0.6253 | 1006.0574 | 893.6888 | 804.7628 | 426.1355 | 417.945
1131584 | 0.7576 | 2.2057 | 3.0338 | 0.6199 | 1222.2375 | 888.1724 | 750.7494 | 422.8795 | 417.9566
1136586 | 0.7708 | 2.1986 | 2.3139 | 0.621 | 932.9123 | 885.2926 | 764.0512 | 423.5428 | 418.0208
1141585 | 0.7724 | 2.1898 | 2.2592 | 0.621 | 910.9286 | 881.7233 | 765.6636 | 423.5428 | 418.1803
1146584 | 0.7565 | 2.2035 | 2.9278 | 0.6237 | 1179.6365 | 887.2801 | 749.6409 | 425.1708 | 418.4351
1151585 | 0.7795 | 2.1909 | 2.3899 | 0.6248 | 963.4564 | 882.1695 | 772.8183 | 425.834 | 418.7541
1156587 | 0.7587 | 2.245 | 3.1738 | 0.6221 | 1278.5031 | 904.1129 | 751.8579 | 424.206 | 418.935
1161647 | 0.7839 | 2.2549 | 2.9906 | 0.621 | 1204.8757 | 908.1284 | 777.2523 | 423.5428 | 419.1159
1166585 | 0.7549 | 2.2368 | 2.4216 | 0.6215 | 976.1966 | 900.7869 | 748.0285 | 423.8443 | 419.3065
1171588 | 0.7647 | 2.2379 | 3.13 | 0.6243 | 1260.9 | 901.2331 | 757.9041 | 425.5325 | 419.6157
1176584 | 0.7232 | 2.2352 | 2.7441 | 0.6177 | 1105.8082 | 900.1379 | 716.084 | 421.553 | 419.8705
1181585 | 0.733 | 2.245 | 5.0017 | 0.6259 | 2013.1296 | 904.1129 | 725.9596 | 426.4973 | 420.3704
1186584 | 0.744 | 2.2423 | 2.9966 | 0.6248 | 1207.287 | 903.0178 | 737.0445 | 425.834 | 420.8372
1191585 | 0.7374 | 2.2357 | 2.4599 | 0.6215 | 991.5891 | 900.3407 | 730.3936 | 423.8443 | 421.304
1196640 | 0.7735 | 2.2155 | 3.4815 | 0.6193 | 1402.1666 | 892.1475 | 766.7721 | 422.5177 | 421.5588
1201584 | 0.7773 | 2.1685 | 3.4214 | 0.6204 | 1378.0127 | 873.0838 | 770.6013 | 423.181 | 421.7397
1206585 | 0.7511 | 2.2423 | 3.4821 | 0.6204 | 1402.4078 | 903.0178 | 744.1992 | 423.181 | 422.0043
1211585 | 0.7183 | 2.2303 | 2.3128 | 0.6215 | 932.4702 | 898.1504 | 711.1462 | 423.8443 | 422.4283
1216583 | 0.7522 | 2.2303 | 2.2117 | 0.6253 | 891.8385 | 898.1504 | 745.3077 | 426.1355 | 422.8426
1221585 | 0.7325 | 2.2144 | 2.2642 | 0.6297 | 912.938 | 891.7013 | 725.4558 | 428.7885 | 423.4163
1226584 | 0.7407 | 2.2155 | 2.3779 | 0.6303 | 958.6336 | 892.1475 | 733.719 | 429.1503 | 424.066
1231636 | 0.7472 | 2.21 | 2.2549 | 0.6308 | 909.2004 | 889.9166 | 740.2692 | 429.4518 | 424.704
1236584 | 0.7527 | 2.2051 | 2.2308 | 0.6259 | 899.5147 | 887.9291 | 745.8115 | 426.4973 | 425.2252
1241584 | 0.7691 | 2.2106 | 2.2516 | 0.6286 | 907.8742 | 890.1599 | 762.3381 | 428.1253 | 425.5539
1246586 | 0.7702 | 2.2095 | 2.3079 | 0.6226 | 930.5009 | 889.7138 | 763.4466 | 424.5075 | 425.5967
1251585 | 0.7396 | 2.198 | 2.5085 | 0.621 | 1011.1214 | 885.0492 | 732.6105 | 423.5428 | 425.5967
1256584 | 0.7363 | 2.2319 | 2.3144 | 0.621 | 933.1132 | 898.7994 | 729.2851 | 423.5428 | 425.5656
1261586 | 0.7429 | 2.2352 | 2.6785 | 0.6259 | 1079.4437 | 900.1379 | 735.936 | 426.4973 | 425.587
1266713 | 0.7544 | 2.2456 | 2.3746 | 0.6259 | 957.3074 | 904.3563 | 747.5247 | 426.4973 | 425.4917
1271584 | 0.7642 | 2.2445 | 2.3188 | 0.621 | 934.8816 | 903.9101 | 757.4003 | 423.5428 | 425.2486
1276583 | 0.7303 | 2.2456 | 2.3593 | 0.6171 | 951.1583 | 904.3563 | 723.2388 | 421.1912 | 424.9082
1281583 | 0.7358 | 2.2581 | 2.3019 | 0.6139 | 928.0895 | 909.4264 | 728.7812 | 419.2618 | 424.6865
1286585 | 0.7604 | 2.2489 | 2.3008 | 0.6133 | 927.6475 | 905.6948 | 753.571 | 418.9 | 424.5581
1291584 | 0.7697 | 2.256 | 2.3549 | 0.6161 | 949.39 | 908.5746 | 762.9427 | 420.5883 | 424.4628
1296585 | 0.739 | 2.2652 | 2.5156 | 0.6221 | 1013.9748 | 912.3062 | 732.0059 | 424.206 | 424.4842
1301623 | 0.7412 | 2.286 | 2.8589 | 0.6166 | 1151.9459 | 920.7429 | 734.2228 | 420.8897 | 424.3461
1306585 | 0.7915 | 2.2948 | 4.9618 | 0.6177 | 1997.094 | 924.3123 | 784.9108 | 421.553 | 424.208
1311585 | 0.7325 | 2.2975 | 2.954 | 0.6308 | 1190.1662 | 925.4074 | 725.4558 | 429.4518 | 424.3772
1316585 | 0.7658 | 2.2822 | 2.3533 | 0.6363 | 948.747 | 919.2016 | 759.0126 | 432.7681 | 424.6748
1321585 | 0.7511 | 2.2855 | 3.5045 | 0.639 | 1411.4102 | 920.5401 | 744.1992 | 434.3961 | 425.0152
1326584 | 0.7576 | 2.2964 | 5.0132 | 0.6412 | 2017.7514 | 924.9613 | 750.7494 | 435.7226 | 425.3439
1331585 | 0.7598 | 2.2893 | 3.4826 | 0.6456 | 1402.6087 | 922.0814 | 752.9664 | 438.3756 | 425.8865
1336705 | 0.7358 | 2.2931 | 2.6927 | 0.6423 | 1085.1506 | 923.6228 | 728.7812 | 436.3858 | 426.2055
1341587 | 0.7095 | 2.2997 | 2.3806 | 0.639 | 959.7188 | 926.2998 | 702.2784 | 434.3961 | 426.4817
1346584 | 0.7123 | 2.2948 | 2.3292 | 0.6253 | 939.0613 | 924.3123 | 705.0999 | 426.1355 | 426.5556
1351584 | 0.7527 | 2.2931 | 2.3593 | 0.6264 | 951.1583 | 923.6228 | 745.8115 | 426.7988 | 426.6937
1356585 | 0.7467 | 2.2926 | 2.3407 | 0.6275 | 943.6831 | 923.4199 | 739.7653 | 427.462 | 426.8318
1361585 | 0.7587 | 2.2926 | 2.3079 | 0.6199 | 930.5009 | 923.4199 | 751.8579 | 422.8795 | 426.8221
1366583 | 0.7478 | 2.2964 | 2.4566 | 0.6128 | 990.2629 | 924.9613 | 740.8738 | 418.5985 | 426.6529
1371700 | 0.7571 | 2.298 | 2.3653 | 0.621 | 953.5697 | 925.6103 | 750.2455 | 423.5428 | 426.5692
1376586 | 0.8096 | 2.3079 | 2.403 | 0.6144 | 968.7213 | 929.6257 | 803.1505 | 419.5633 | 426.2717
1381585 | 0.7456 | 2.3166 | 2.3216 | 0.6177 | 936.0069 | 933.1546 | 738.6568 | 421.553 | 426.0266
1386585 | 0.7697 | 2.3205 | 2.2882 | 0.6171 | 922.5835 | 934.7364 | 762.9427 | 421.1912 | 425.7601
1391585 | 0.7675 | 2.3237 | 2.2193 | 0.615 | 894.8929 | 936.0344 | 760.7257 | 419.925 | 425.5481
1396585 | 0.721 | 2.3265 | 2.2893 | 0.6122 | 923.0256 | 937.1701 | 713.8671 | 418.2367 | 425.2291
1401585 | 0.7243 | 2.3243 | 2.391 | 0.6155 | 963.8985 | 936.2778 | 717.1925 | 420.2265 | 425.091
1406585 | 0.7139 | 2.3232 | 2.3822 | 0.615 | 960.3618 | 935.8316 | 706.7123 | 419.925 | 424.9743
1411612 | 0.7155 | 2.3325 | 2.4779 | 0.6122 | 998.8233 | 939.6037 | 708.3246 | 418.2367 | 424.8032
1416586 | 0.8232 | 2.3177 | 3.229 | 0.6155 | 1300.6878 | 933.6007 | 816.8554 | 420.2265 | 424.6009
1421583 | 0.7811 | 2.3112 | 3.3826 | 0.6177 | 1362.4191 | 930.9642 | 774.4306 | 421.553 | 424.4414
1426585 | 0.7538 | 2.2975 | 2.6151 | 0.6117 | 1053.9635 | 925.4074 | 746.92 | 417.9352 | 424.2605
1431585 | 0.7746 | 2.2959 | 2.5391 | 0.6128 | 1023.4193 | 924.7585 | 767.8805 | 418.5985 | 424.1769
1436585 | 0.7686 | 2.2778 | 3.3722 | 0.6133 | 1358.2393 | 917.4169 | 761.8342 | 418.9 | 424.1652
1441584 | 0.7587 | 2.2806 | 2.503 | 0.6111 | 1008.9109 | 918.5526 | 751.8579 | 417.5735 | 424.1224
1446585 | 0.7451 | 2.2849 | 2.5943 | 0.6035 | 1045.6041 | 920.2967 | 738.153 | 412.991 | 423.8773
1451724 | 0.7303 | 2.2877 | 2.4664 | 0.6029 | 994.2015 | 921.4324 | 723.2388 | 412.6292 | 423.5039
1456676 | 0.8068 | 2.2816 | 2.9037 | 0.6035 | 1169.9509 | 918.9582 | 800.3289 | 412.991 | 423.2491
1461611 | 0.7762 | 2.2767 | 4.6628 | 0.5986 | 1876.9269 | 916.9707 | 769.4928 | 410.0364 | 422.8776
1466588 | 0.7418 | 2.257 | 3.1355 | 0.6035 | 1263.1104 | 908.9802 | 734.8275 | 412.991 | 422.3466
1471585 | 0.7418 | 2.2663 | 2.6473 | 0.6068 | 1066.9046 | 912.7524 | 734.8275 | 414.9807 | 421.7728
1476584 | 0.7254 | 2.274 | 2.4303 | 0.6046 | 979.693 | 915.8756 | 718.301 | 413.6542 | 421.1037
1481582 | 0.7472 | 2.2751 | 2.3784 | 0.6068 | 958.8346 | 916.3218 | 740.2692 | 414.9807 | 420.4346
1486587 | 0.7664 | 2.2756 | 2.9245 | 0.6095 | 1178.3103 | 916.5245 | 759.6172 | 416.6087 | 419.7325
1491599 | 0.779 | 2.2986 | 2.5271 | 0.6035 | 1018.5967 | 925.8536 | 772.3144 | 412.991 | 418.9778
1496655 | 0.7636 | 2.2603 | 3.0005 | 0.6018 | 1208.8544 | 910.3187 | 756.7956 | 411.9659 | 418.2542
1501585 | 0.7418 | 2.2745 | 2.9425 | 0.6089 | 1185.5445 | 916.0783 | 734.8275 | 416.247 | 417.9352
1506585 | 0.7254 | 2.2729 | 3.4848 | 0.6089 | 1403.4929 | 915.4295 | 718.301 | 416.247 | 417.5949
1511585 | 0.7494 | 2.2642 | 2.6452 | 0.6139 | 1066.0606 | 911.9006 | 742.4861 | 419.2618 | 417.3303
1516585 | 0.7576 | 2.2647 | 2.4085 | 0.6155 | 970.9317 | 912.1034 | 750.7494 | 420.2265 | 417.2448
1521584 | 0.8107 | 2.2663 | 2.6042 | 0.6155 | 1049.5828 | 912.7524 | 804.259 | 420.2265 | 417.2973
1526584 | 0.7828 | 2.2385 | 2.5101 | 0.6111 | 1011.7643 | 901.4765 | 776.1438 | 417.5735 | 417.1047
1531585 | 0.7237 | 2.2352 | 3.2672 | 0.6117 | 1316.0402 | 900.1379 | 716.5879 | 417.9352 | 417.0522
1536616 | 0.7489 | 2.2303 | 2.2412 | 0.6139 | 903.6944 | 898.1504 | 741.9823 | 419.2618 | 416.9783
1541585 | 0.739 | 2.2166 | 2.2909 | 0.6144 | 923.6687 | 892.5936 | 732.0059 | 419.5633 | 416.9258
1546584 | 0.7708 | 2.2068 | 2.9775 | 0.6161 | 1199.6108 | 888.6186 | 764.0512 | 420.5883 | 416.9472
1551586 | 0.7697 | 2.198 | 2.4998 | 0.6166 | 1007.6248 | 885.0492 | 762.9427 | 420.8897 | 417.0327
1556585 | 0.7708 | 2.1953 | 2.3729 | 0.615 | 956.6242 | 883.9542 | 764.0512 | 419.925 | 417.023
1561586 | 0.7751 | 2.2057 | 2.4003 | 0.6122 | 967.6362 | 888.1724 | 768.3844 | 418.2367 | 416.9686
1566584 | 0.7713 | 2.2089 | 2.2882 | 0.6155 | 922.5835 | 889.4704 | 764.5551 | 420.2265 | 417.0327
1571650 | 0.7724 | 2.2117 | 2.3598 | 0.6204 | 951.3594 | 890.6061 | 765.6636 | 423.181 | 417.1281
1576674 | 0.7467 | 2.2314 | 2.3347 | 0.6144 | 941.2718 | 898.5966 | 739.7653 | 419.5633 | 417.0639
1581584 | 0.7768 | 2.2412 | 2.3522 | 0.6139 | 948.3049 | 902.5716 | 770.0975 | 419.2618 | 417.1067
1586584 | 0.7735 | 2.2434 | 2.3932 | 0.6079 | 964.7826 | 903.464 | 766.7721 | 415.644 | 417.0114
1591583 | 0.7505 | 2.2428 | 2.8348 | 0.6046 | 1142.2602 | 903.2206 | 743.5946 | 413.6542 | 416.8421
1596585 | 0.7396 | 2.2204 | 2.333 | 0.6018 | 940.5885 | 894.135 | 732.6105 | 411.9659 | 416.6612
1601584 | 0.7336 | 2.1958 | 2.3183 | 0.6057 | 934.6806 | 884.1569 | 726.5643 | 414.3175 | 416.704
1606584 | 0.768 | 2.1997 | 3.1579 | 0.6089 | 1272.113 | 885.7388 | 761.2296 | 416.247 | 416.8207
1611640 | 0.7314 | 2.1975 | 2.333 | 0.6117 | 940.5885 | 884.8465 | 724.3473 | 417.9352 | 416.9802
1616723 | 0.727 | 2.1958 | 2.3401 | 0.6161 | 943.442 | 884.1569 | 719.9133 | 420.5883 | 417.3206
1621583 | 0.7795 | 2.1986 | 2.8081 | 0.61 | 1131.5295 | 885.2926 | 772.8183 | 416.9102 | 417.447
1626584 | 0.7434 | 2.2221 | 2.4571 | 0.6106 | 990.4638 | 894.8245 | 736.4398 | 417.272 | 417.521
1631584 | 0.7582 | 2.2308 | 2.632 | 0.6084 | 1060.7555 | 898.3532 | 751.354 | 415.9455 | 417.5949
1636586 | 0.7319 | 2.2314 | 5.011 | 0.6089 | 2016.8673 | 898.5966 | 724.8511 | 416.247 | 417.6357
1641584 | 0.7303 | 2.2303 | 2.7878 | 0.6068 | 1123.3711 | 898.1504 | 723.2388 | 414.9807 | 417.5832
1646584 | 0.7549 | 2.2281 | 2.2915 | 0.6013 | 923.9098 | 897.2581 | 748.0285 | 411.6644 | 417.5404
1651629 | 0.7533 | 2.2248 | 2.2379 | 0.6079 | 902.3682 | 895.9196 | 746.4162 | 415.644 | 417.659
1656583 | 0.7511 | 2.251 | 2.2806 | 0.6089 | 919.5292 | 906.5465 | 744.1992 | 416.247 | 417.659
1661587 | 0.7467 | 2.2341 | 2.2745 | 0.6144 | 917.0775 | 899.6918 | 739.7653 | 419.5633 | 417.766
1666584 | 0.7554 | 2.2478 | 2.3953 | 0.6111 | 965.6266 | 905.2487 | 748.5324 | 417.5735 | 417.7116
1671584 | 0.785 | 2.2527 | 2.5151 | 0.6057 | 1013.7739 | 907.2361 | 778.3608 | 414.3175 | 417.521
1676585 | 0.721 | 2.2587 | 3.6756 | 0.6111 | 1480.1747 | 909.6697 | 713.8671 | 417.5735 | 417.4354
1681587 | 0.7226 | 2.2499 | 2.2724 | 0.6068 | 916.2335 | 906.1004 | 715.4794 | 414.9807 | 417.3517
1686586 | 0.7308 | 2.2439 | 2.2614 | 0.6029 | 911.8127 | 903.6668 | 723.7426 | 412.6292 | 417.1806
1691632 | 0.7385 | 2.2478 | 2.7818 | 0.5986 | 1120.9597 | 905.2487 | 731.502 | 410.0364 | 416.883
1696692 | 0.7385 | 2.2565 | 2.2773 | 0.6013 | 918.2028 | 908.7774 | 731.502 | 411.6644 | 416.6282
1701583 | 0.7451 | 2.2592 | 3.6854 | 0.61 | 1484.1133 | 909.8726 | 738.153 | 416.9102 | 416.5095
1706588 | 0.7718 | 2.2685 | 3.3503 | 0.6106 | 1349.4378 | 913.6448 | 765.0589 | 417.272 | 416.3928
1711586 | 0.7975 | 2.2587 | 3.0005 | 0.6111 | 1208.8544 | 909.6697 | 790.9572 | 417.5735 | 416.317
1716585 | 0.7675 | 2.2587 | 2.4998 | 0.6122 | 1007.6248 | 909.6697 | 760.7257 | 418.2367 | 416.317
1721585 | 0.7057 | 2.2652 | 2.5254 | 0.6111 | 1017.9134 | 912.3062 | 698.449 | 417.5735 | 416.2314
1726582 | 0.7352 | 2.2598 | 2.5162 | 0.6068 | 1014.216 | 910.1159 | 728.1766 | 414.9807 | 415.9669
1731582 | 0.7653 | 2.2576 | 2.3533 | 0.6073 | 948.747 | 909.2236 | 758.5087 | 415.2822 | 415.8288
1736584 | 0.7593 | 2.2428 | 2.2816 | 0.6122 | 919.931 | 903.2206 | 752.4625 | 418.2367 | 415.7957
1741583 | 0.7374 | 2.2647 | 2.7222 | 0.6106 | 1097.0066 | 912.1034 | 730.3936 | 417.272 | 415.8482
1746586 | 0.7325 | 2.2729 | 2.6725 | 0.6029 | 1077.0323 | 915.4295 | 725.4558 | 412.6292 | 415.8152
1751586 | 0.774 | 2.2625 | 4.3605 | 0.6046 | 1755.4336 | 911.2111 | 767.2759 | 413.6542 | 415.8696
1756583 | 0.7467 | 2.2833 | 2.8261 | 0.6111 | 1138.7637 | 919.6477 | 739.7653 | 417.5735 | 415.9747
1761587 | 0.7571 | 2.2718 | 2.3396 | 0.6171 | 943.2411 | 914.9833 | 750.2455 | 421.1912 | 416.1341
1766584 | 0.733 | 2.274 | 2.2756 | 0.621 | 917.5196 | 915.8756 | 725.9596 | 423.5428 | 416.315
1771585 | 0.7746 | 2.2609 | 2.3456 | 0.6253 | 945.6524 | 910.5621 | 767.8805 | 426.1355 | 416.494
1776583 | 0.7478 | 2.2527 | 2.35 | 0.6232 | 947.4207 | 907.2361 | 740.8738 | 424.8693 | 416.7507
1781583 | 0.7303 | 2.2587 | 2.8245 | 0.6314 | 1138.1207 | 909.6697 | 723.2388 | 429.8136 | 417.1553
1786584 | 0.7626 | 2.2592 | 2.3155 | 0.6297 | 933.5553 | 909.8726 | 755.7879 | 428.7885 | 417.5696
1791582 | 0.7549 | 2.2767 | 2.5375 | 0.6314 | 1022.7763 | 916.9707 | 748.0285 | 429.8136 | 418.0072
1796583 | 0.768 | 2.2576 | 2.338 | 0.6483 | 942.598 | 909.2236 | 761.2296 | 440.0036 | 418.8144
418.2232

## Calibration
Calibration Date |  | 2016-09-13
| A-1 Sensor | A-2 Sensor | A-3 Sensor | Inlet
500 | 1.2432 | 1.2547 | 0.5095 | 0.75245
1000 | 2.4712 | 2.4724 | 1.0039 | 1.5701
2000 | 4.9722 | 4.9498 | 1.9976 | 3.2378

## Normalized CO2
Normalized CO2 Count for the 10 mins of Sampling period
Time (mins) | A-1 Sensor | A-2 Sensor | A-3 Sensor | Adjusted Inlet |  | Time | 2C | 1B | 2A
0.0021333 | 457.509 | 461.1062 | 452.2646 |  |  | -0.056 | 3.394 | 1.661 | 1.235
0.10988 | 452.445 | 458.0236 | 441.1797 |  |  | 0.0264 | 3.3114 | 1.5956 | 1.2474
0.19383 | 453.7713 | 455.1437 | 447.226 |  |  | 0.10975 | 3.3934 | 1.6964 | 1.1567
0.27822 | 451.3599 | 453.8052 | 445.1098 |  |  | 0.19308 | 1.7951 | 1.6784 | 1.043
0.3596 | 448.9485 | 453.1563 | 443.3967 |  |  | 0.27638 | 1.6556 | 1.677 | 1.1577
0.444 | 446.5372 | 451.5744 | 439.5674 |  |  | 0.35975 | 1.7253 | 1.6532 | 1.0883
0.5263 | 445.8539 | 448.4917 | 439.5674 |  |  | 0.44307 | 1.8784 | 1.6525 | 1.1141
0.61253 | 443.6435 | 447.1532 | 437.8543 |  |  | 0.52727 | 1.7083 | 1.6427 | 1.1342
0.69298 | 442.3574 | 445.8147 | 435.7381 |  |  | 0.60973 | 1.6736 | 1.6342 | 1.1513
0.7768 | 442.1163 | 443.8272 | 433.5211 |  |  | 0.69307 | 1.7009 | 1.6407 | 1.2063
0.85967 | 441.0312 | 443.6244 | 431.808 |  |  | 0.77643 | 1.7776 | 1.639 | 1.2099
0.94503 | 438.1777 | 440.9474 | 431.808 |  |  | 0.85975 | 2.0515 | 1.6232 | 1.1052
1.0264 | 437.9366 | 439.6089 | 431.808 |  |  | 0.94307 | 1.7866 | 1.67 | 1.094
1.1105 | 437.0524 | 438.2704 | 434.025 |  |  | 1.0264 | 2.2837 | 1.6745 | 1.1165
1.193 | 436.8515 | 436.2829 | 430.6995 |  |  | 1.1119 | 1.869 | 1.6891 | 1.1562
1.2785 | 434.4401 | 435.3906 | 429.591 |  |  | 1.1931 | 1.7937 | 1.6884 | 1.1906
1.3597 | 435.0831 | 435.3906 | 427.9787 |  |  | 1.2764 | 1.8501 | 1.6911 | 1.0757
1.4433 | 432.4708 | 434.0926 | 425.2579 |  |  | 1.3597 | 1.7725 | 1.7091 | 1.0952
1.5265 | 431.7876 | 431.6184 | 431.3042 |  |  | 1.4431 | 1.7714 | 1.6968 | 1.1799
1.6112 | 432.0287 | 432.3079 | 424.1494 |  |  | 1.5264 | 1.8456 | 1.7069 | 1.2121
1.6941 | 430.9034 | 431.2128 | 424.1494 |  |  | 1.6097 | 2.065 | 1.7196 | 1.1069
1.7763 | 431.7876 | 431.2128 | 425.2579 |  |  | 1.6937 | 2.5343 | 1.7487 | 1.1149
1.8597 | 430.0594 | 429.6309 | 423.0409 |  |  | 1.7764 | 5.4066 | 1.7613 | 1.2876
1.943 | 427.1658 | 428.5357 | 421.9324 |  |  | 1.8597 | 2.6641 | 1.7644 | 1.085
2.0263 | 427.6078 | 427.8867 | 421.3278 |  |  | 1.9431 | 1.8427 | 1.7423 | 1.198
2.1097 | 427.6078 | 428.0896 | 422.4363 |  |  | 2.0264 | 3.4137 | 1.7457 | 1.1465
2.1931 | 426.5227 | 426.9944 | 421.3278 |  |  | 2.1097 | 5.473 | 1.7596 | 1.1677
2.2783 | 426.3218 | 425.4125 | 419.2116 |  |  | 2.1931 | 3.3808 | 1.748 | 1.1733
2.3608 | 426.9648 | 425.8587 | 420.3201 |  |  | 2.2784 | 2.301 | 1.7522 | 1.0901
2.4436 | 426.7639 | 424.5608 | 418.607 |  |  | 2.3598 | 1.8739 | 1.7603 | 0.99909
2.5264 | 427.849 | 424.9664 | 423.0409 | 395.0343 |  | 2.4431 | 1.8034 | 1.7533 | 1.0084
2.6097 | 426.3218 | 423.6684 | 419.2116 | 395.0343 |  | 2.5264 | 1.8441 | 1.7505 | 1.1463
2.693 | 426.3218 | 422.5327 | 418.1031 | 395.1082 |  | 2.6097 | 1.8182 | 1.7493 | 1.1253
2.7764 | 425.8797 | 422.5327 | 416.9946 | 395.2677 |  | 2.6931 | 1.7734 | 1.7494 | 1.1664
2.8597 | 426.0807 | 421.4375 | 416.9946 | 395.5536 |  | 2.7764 | 1.9771 | 1.7552 | 1.1297
2.947 | 425.8797 | 423.2222 | 419.2116 | 395.4369 |  | 2.8617 | 1.8527 | 1.7577 | 1.1618
3.0264 | 425.1965 | 422.5327 | 418.607 | 395.5536 |  | 2.9431 | 1.9052 | 1.7723 | 1.3426
3.1123 | 421.7 | 421.4375 | 418.607 | 395.575 |  | 3.0264 | 1.7948 | 1.7852 | 1.1242
3.1931 | 421.4589 | 420.0991 | 416.39 | 395.4894 |  | 3.1097 | 1.7501 | 1.7914 | 1.2077
3.2764 | 424.1113 | 420.5453 | 415.8861 | 395.4369 |  | 3.1931 | 1.6568 | 1.7966 | 1.2009
3.3598 | 423.2272 | 419.8963 | 415.8861 | 395.4155 |  | 3.2764 | 1.7534 | 1.8015 | 1.0427
3.4431 | 422.142 | 419.2067 | 415.2815 | 395.4797 |  | 3.3597 | 1.8928 | 1.7989 | 1.0545
3.5264 | 421.4589 | 419.4501 | 414.7776 | 395.5536 |  | 3.4431 | 1.8812 | 1.7978 | 1.0193
3.6098 | 419.7307 | 418.1116 | 413.6691 | 395.5964 |  | 3.5269 | 2.0125 | 1.8112 | 1.0253
3.6943 | 420.8158 | 418.7606 | 414.7776 | 395.6392 |  | 3.6098 | 3.0389 | 1.7915 | 1.3948
3.7764 | 420.1728 | 417.4626 | 413.6691 | 395.8201 |  | 3.693 | 3.2492 | 1.7831 | 1.2512
3.8598 | 421.2579 | 416.773 | 413.0645 | 396.0535 |  | 3.7764 | 2.2017 | 1.7648 | 1.1583
3.943 | 419.0475 | 417.6654 | 413.0645 | 396.2869 |  | 3.8597 | 2.0982 | 1.7629 | 1.2298
4.0264 | 420.1728 | 416.773 | 411.4522 | 396.4678 |  | 3.9431 | 3.2359 | 1.738 | 1.2093
4.1097 | 420.6148 | 417.2192 | 411.4522 | 396.5534 |  | 4.0264 | 2.049 | 1.742 | 1.1756
4.1931 | 420.6148 | 417.4626 | 412.0568 | 396.7654 |  | 4.1097 | 2.1746 | 1.7488 | 1.1298
4.2764 | 420.3737 | 415.8807 | 411.4522 | 396.8723 |  | 4.1954 | 2.0012 | 1.7539 | 1.0804
4.3612 | 419.2886 | 416.3269 | 413.6691 | 396.9676 |  | 4.2779 | 2.5992 | 1.7464 | 1.3432
4.443 | 421.0167 | 416.1241 | 412.5607 | 396.8723 |  | 4.3602 | 5.0028 | 1.7409 | 1.2397
4.5264 | 421.2579 | 417.2192 | 413.0645 | 396.6914 |  | 4.4431 | 2.9189 | 1.7155 | 1.1237
4.6097 | 419.4895 | 417.6654 | 413.0645 | 396.6156 |  | 4.5264 | 2.2541 | 1.7303 | 1.1257
4.693 | 417.0782 | 416.3269 | 412.5607 | 396.5942 |  | 4.6097 | 1.96 | 1.7432 | 1.0718
4.7764 | 419.2886 | 415.4345 | 412.5607 | 396.6156 |  | 4.693 | 1.8914 | 1.747 | 1.1487
4.8597 | 418.6053 | 415.6779 | 412.0568 | 396.5845 |  | 4.7765 | 2.6396 | 1.75 | 1.2169
4.9431 | 418.4044 | 414.7856 | 412.5607 | 396.6253 |  | 4.86 | 2.0994 | 1.7843 | 1.2626
5.0332 | 418.1633 | 414.7856 | 410.3437 | 396.5397 |  | 4.9443 | 2.7484 | 1.734 | 1.2123
5.1097 | 418.6053 | 415.4345 | 410.9483 | 396.4775 |  | 5.0264 | 2.6703 | 1.7546 | 1.1387
5.1931 | 418.8465 | 414.1366 | 410.3437 | 396.5728 |  | 5.1097 | 3.412 | 1.7536 | 1.0837
5.2764 | 418.4044 | 414.7856 | 411.4522 | 396.5417 |  | 5.1931 | 2.2663 | 1.7425 | 1.1668
5.3597 | 532.8646 | 414.7856 | 413.0645 | 396.5942 |  | 5.2764 | 1.9434 | 1.7435 | 1.1952
5.4431 | 700.6965 | 414.5828 | 412.0568 | 396.532 |  | 5.3597 | 2.2104 | 1.7455 | 1.3768
5.5264 | 430.4613 | 415.8807 | 413.0645 | 396.6156 |  | 5.4431 | 2.0826 | 1.7078 | 1.2819
5.6115 | 453.7713 | 415.0289 | 418.1031 | 396.5845 |  | 5.5264 | 3.1167 | 1.7035 | 1.0798
5.6959 | 471.5753 | 415.6779 | 414.173 | 396.5631 |  | 5.6103 | 1.7158 | 1.697 | 1.1663
5.7764 | 488.4951 | 436.0801 | 415.8861 | 396.4153 |  | 5.6931 | 1.7838 | 1.6783 | 1.1326
5.8599 | 512.8501 | 452.2639 | 420.8239 | 396.1177 |  | 5.7764 | 2.7214 | 1.6647 | 1.2414
5.9433 | 543.6353 | 475.0997 | 438.9628 | 395.8103 |  | 5.8598 | 2.0688 | 1.6523 | 1.2373
6.0264 | 556.1343 | 486.8624 | 463.7525 | 395.3747 |  | 5.9431 | 1.8955 | 1.6486 | 1.2411
6.1097 | 1026.715 | 505.6827 | 468.7911 | 395.0673 |  | 6.0264 | 1.9331 | 1.6631 | 1.256
6.1931 | 667.9821 | 541.1735 | 468.7911 | 394.727 |  | 6.1097 | 1.7798 | 1.6673 | 1.2428
6.2778 | 632.1732 | 535.86 | 488.0384 | 394.4936 |  | 6.1942 | 1.8773 | 1.6708 | 1.2463
6.3598 | 639.4073 | 561.7785 | 490.7592 | 394.2699 |  | 6.2779 | 1.8432 | 1.6982 | 1.1585
6.4431 | 1547.1708 | 561.7785 | 542.5557 | 393.8653 |  | 6.3597 | 1.8669 | 1.7115 | 1.2614
6.5264 | 1109.7468 | 578.8546 | 564.0201 | 393.4938 |  | 6.4431 | 1.9233 | 1.7149 | 1.2504
6.6098 | 1684.9008 | 598.6078 | 538.1218 | 393.1962 |  | 6.5264 | 2.5269 | 1.7146 | 1.1722
6.6931 | 902.3682 | 614.9944 | 529.8585 | 392.8344 |  | 6.6097 | 1.8422 | 1.6844 | 1.1355
6.7764 | 838.4264 | 625.4186 | 528.75 | 392.4629 |  | 6.6931 | 1.822 | 1.6503 | 1.1148
6.8613 | 810.9769 | 650.4853 | 522.7038 | 392.3248 |  | 6.7764 | 2.9682 | 1.6553 | 1.2322
6.9431 | 1035.9586 | 684.1914 | 550.819 | 392.1556 |  | 6.8607 | 1.8412 | 1.6517 | 1.1064
7.0264 | 839.5517 | 706.7839 | 560.1907 | 392.0798 |  | 6.9454 | 1.8497 | 1.6482 | 1.0901
7.1102 | 887.2167 | 689.7077 | 605.9409 | 392.1226 |  | 7.0264 | 2.4884 | 1.6517 | 1.2695
7.1931 | 840.4359 | 702.5656 | 591.0267 | 392.2081 |  | 7.1097 | 2.0088 | 1.6838 | 1.1456
7.2764 | 797.3526 | 705.2425 | 611.9872 | 392.2295 |  | 7.1931 | 2.2474 | 1.6955 | 1.196
7.3597 | 2011.3614 | 714.1254 | 624.6844 | 392.2295 |  | 7.2764 | 5.4961 | 1.6962 | 1.1058
7.4439 | 1754.9915 | 724.3062 | 637.8855 | 392.2821 |  | 7.3597 | 2.4602 | 1.6949 | 1.1005
7.5272 | 1088.0041 | 733.6352 | 603.1193 | 392.1984 |  | 7.4431 | 1.7826 | 1.692 | 1.1849
7.6105 | 911.6118 | 739.8411 | 610.8787 | 392.2937 |  | 7.5271 | 1.709 | 1.6871 | 1.179
7.6931 | 834.0457 | 744.0594 | 637.2808 | 392.3462 |  | 7.6097 | 1.7673 | 1.7232 | 1.1715
7.7764 | 905.2216 | 753.145 | 624.6844 | 392.3676 |  | 7.6931 | 1.7586 | 1.6995 | 1.1561
7.8598 | 1113.4844 | 757.3634 | 626.2968 | 392.4415 |  | 7.7764 | 1.9237 | 1.7186 | 1.1861
7.9431 | 879.7414 | 762.8797 | 653.3035 | 392.3988 |  | 7.8597 | 2.088 | 1.726 | 1.2881
8.0265 | 841.079 | 766.0029 | 643.3271 | 392.4513 |  | 7.9431 | 3.6731 | 1.7345 | 1.0692
8.1098 | 2016.4252 | 775.5347 | 691.7981 | 392.6108 |  | 8.0265 | 1.7571 | 1.7227 | 1.075
8.1933 | 858.1997 | 785.9588 | 684.1395 | 392.8344 |  | 8.1098 | 1.7427 | 1.715 | 1.1036
8.2764 | 2016.6261 | 800.358 | 669.8299 | 393.0484 |  | 8.1939 | 2.4544 | 1.7214 | 1.131
8.3597 | 2017.5103 | 799.4656 | 648.8695 | 393.3343 |  | 8.2782 | 1.7663 | 1.7343 | 1.1319
8.4431 | 1190.1662 | 802.1427 | 690.1858 | 393.7389 |  | 8.3597 | 3.6897 | 1.7384 | 1.1549
8.5265 | 983.4307 | 813.013 | 731.502 | 394.1007 |  | 8.4431 | 3.2324 | 1.7516 | 1.2467
8.6097 | 956.1821 | 810.336 | 744.7031 | 394.3555 |  | 8.5264 | 2.755 | 1.7383 | 1.335
8.6931 | 913.782 | 806.8072 | 678.5971 | 394.5558 |  | 8.6097 | 2.0712 | 1.7383 | 1.2322
8.7764 | 1037.6867 | 805.6715 | 677.4886 | 394.9156 |  | 8.6931 | 2.1065 | 1.7476 | 1.0209
8.8598 | 955.74 | 807.9024 | 681.4187 | 395.1918 |  | 8.7764 | 2.0948 | 1.7411 | 1.1228
8.9431 | 893.6068 | 807.9024 | 675.2716 | 395.3513 |  | 8.8597 | 1.8728 | 1.7385 | 1.2264
9.0264 | 893.1647 | 813.4592 | 677.4886 | 395.6606 |  | 8.9431 | 1.775 | 1.7182 | 1.2059
9.1097 | 887.4176 | 877.5049 | 716.5879 | 395.9679 |  | 9.0264 | 2.3765 | 1.7482 | 1.1308
9.1931 | 861.7364 | 846.273 | 716.5879 | 396.3725 |  | 9.1098 | 2.3088 | 1.7596 | 1.1141
9.2764 | 827.0126 | 872.1915 | 683.5349 | 396.7556 |  | 9.1931 | 4.6138 | 1.7451 | 1.256
9.3597 | 891.5974 | 857.5489 | 659.3497 | 397.1816 |  | 9.2764 | 2.518 | 1.7734 | 1.1622
9.4431 | 876.2449 | 866.4318 | 683.5349 | 397.5317 |  | 9.3598 | 1.853 | 1.757 | 1.1972
9.5264 | 1158.5369 | 867.5269 | 696.232 | 397.9985 |  | 9.4431 | 1.765 | 1.7594 | 1.1141
9.6098 | 970.0476 | 864.2009 | 722.7349 | 398.5742 |  | 9.5264 | 1.86 | 1.7408 | 1.2559
9.6931 | 929.8177 | 861.5645 | 644.4356 | 399.2317 |  | 9.6097 | 1.8652 | 1.7286 | 1.1633
9.7764 | 1479.4915 | 863.3085 | 684.6433 | 399.8171 |  | 9.693 | 2.5118 | 1.7355 | 1.102
9.8597 | 1973.3821 | 864.2009 | 761.8342 | 400.4765 |  | 9.7764 | 1.8153 | 1.7348 | 1.2112
9.9431 | 1999.3044 | 863.5519 | 702.2784 | 401.0289 |  | 9.8597 | 2.1169 | 1.7574 | 1.1833
10.0264 | 1187.3127 | 865.0932 | 733.1144 | 401.4004 |  | 9.943 | 1.8418 | 1.7283 | 1.2255
10.1098 | 926.1202 | 877.9511 | 747.5247 | 401.7505
10.1931 | 891.8385 | 874.8684 | 669.2253 | 402.0811
10.2765 | 952.2435 | 866.4318 | 663.7837 | 402.0695
10.3598 | 1012.4476 | 877.7483 | 690.1858 | 402.0909 |  |  | 2.2975 | 1.7212 | 1.1672
10.4431 | 1241.8099 | 877.9511 | 691.7981 | 402.1648
10.5264 | 1017.5115 | 898.7994 | 750.2455 | 402.4001
10.6098 | 1013.0907 | 890.6061 | 760.1211 | 402.7502
10.6931 | 1496.8534 | 897.2581 | 755.7879 | 403.1859
10.7765 | 948.5059 | 896.8119 | 701.7745 | 403.7072
10.8598 | 920.8152 | 898.1504 | 700.666 | 404.2693
10.9431 | 1136.3523 | 893.6888 | 684.6433 | 404.7906
11.0264 | 915.1082 | 890.1599 | 681.9225 | 405.1718
11.1098 | 950.4752 | 897.9071 | 739.2615 | 405.5958
11.1931 | 950.9173 | 893.9321 | 786.0193 | 406.1171
11.2765 | 986.5253 | 891.7013 | 721.0218 | 406.5528
11.3598 | 966.5109 | 898.1504 | 727.6728 | 406.7123
11.4431 | 946.2954 | 903.9101 | 721.6264 | 406.7648
11.5264 | 937.9762 | 903.464 | 766.7721 | 406.8504
11.6098 | 1169.9509 | 905.0053 | 748.5324 | 406.8718
11.6942 | 926.1202 | 905.8976 | 751.354 | 406.9573
11.7765 | 1411.6112 | 903.9101 | 718.301 | 406.8076
11.8598 | 1419.0865 | 912.9958 | 774.4306 | 406.7551
11.9431 | 968.2792 | 902.7744 | 718.301 | 406.7551
12.0265 | 927.4063 | 904.3563 | 678.5971 | 406.7123
12.1098 | 933.5553 | 906.5465 | 712.2547 | 406.5528
12.1931 | 939.7044 | 904.8025 | 751.8579 | 406.296
12.2773 | 959.2767 | 897.0147 | 787.1278 | 405.6795
12.3598 | 1163.8018 | 897.4609 | 793.1741 | 405.1154
12.4431 | 957.3074 | 901.0303 | 756.7956 | 404.5941
12.5264 | 956.6242 | 899.8946 | 717.6964 | 404.2751
12.6098 | 1035.0744 | 901.2331 | 753.571 | 403.9776
12.6931 | 2016.6261 | 902.7744 | 759.6172 | 403.7869
12.7765 | 1012.4476 | 902.7744 | 765.0589 | 403.6897
12.8614 | 933.9974 | 903.6668 | 786.0193 | 403.7441
12.9432 | 964.0995 | 911.9006 | 753.571 | 403.8822
13.0265 | 957.9504 | 911.9006 | 732.6105 | 403.8297
13.1099 | 932.4702 | 910.3187 | 708.9292 | 403.68
13.1931 | 931.3851 | 911.4544 | 734.8275 | 403.3182
13.2765 | 916.4346 | 912.3062 | 740.2692 | 402.83
13.3598 | 1068.0299 | 912.5496 | 724.3473 | 402.1803
13.4443 | 1123.6121 | 912.9958 | 759.0126 | 401.4257
13.5265 | 1711.9483 | 927.1921 | 790.4533 | 400.9161
13.6098 | 1217.1736 | 913.6448 | 732.0059 | 400.3851
13.6931 | 1009.795 | 914.5371 | 726.5643 | 399.8638
13.7765 | 1394.0483 | 917.4169 | 703.3869 | 399.4281
13.8598 | 1112.3992 | 916.3218 | 750.2455 | 399.0566
13.9431 | 913.139 | 911.6573 | 782.19 | 398.8232
14.0265 | 906.9899 | 904.8025 | 741.3777 | 398.6229
14.1098 | 930.2598 | 899.6918 | 724.8511 | 398.3992
14.1931 | 2006.5386 | 895.7168 | 786.0193 | 398.3467
14.2765 | 2017.3095 | 912.1034 | 810.8091 | 398.4206
14.3598 | 1019.6817 | 905.2487 | 782.19 | 398.5801
14.4432 | 944.5673 | 903.2206 | 735.3313 | 398.6637
14.5265 | 926.7633 | 901.4765 | 711.6501 | 398.7279
14.6098 | 943.442 | 902.5716 | 743.5946 | 398.6754
14.6931 | 906.1058 | 897.9071 | 742.4861 | 398.7182
14.7765 | 1212.1499 | 897.4609 | 740.8738 | 398.7396
14.8598 | 1162.4755 | 903.2206 | 742.4861 | 398.9749
14.9431 | 997.055 | 894.3783 | 741.3777 | 399.0819
15.0265 | 1264.1956 | 893.0398 | 744.7031 | 399.0702
15.1098 | 1994.6826 | 886.1444 | 727.0681 | 398.8271
15.1931 | 1514.8584 | 883.7108 | 725.9596 | 398.7746
15.2765 | 2003.2429 | 876.8559 | 748.0285 | 398.6579
15.3598 | 950.2742 | 875.5174 | 740.8738 | 398.5742
15.4431 | 1016.6274 | 880.182 | 728.1766 | 398.5198
15.5264 | 927.4063 | 872.8405 | 735.3313 | 398.2747
15.6098 | 927.4063 | 873.7327 | 751.8579 | 398.3175
15.6931 | 1243.096 | 900.3407 | 749.6409 | 398.265
15.7765 | 1890.9934 | 897.0147 | 738.153 | 398.2027
15.8606 | 1002.3198 | 895.9196 | 743.5946 | 398.3525
15.9431 | 1003.6461 | 896.5685 | 727.0681 | 398.512
16.0265 | 1034.3912 | 896.1224 | 705.0999 | 398.7999
16.1098 | 1046.0462 | 896.8119 | 712.7586 | 398.8835
16.1931 | 1044.2778 | 881.0743 | 768.989 | 399.0761
16.2765 | 1044.7199 | 878.3973 | 785.5155 | 399.2783
16.3598 | 1044.0769 | 877.9511 | 723.7426 | 399.4592
16.445 | 1028.6843 | 875.7608 | 760.7257 | 399.5876
16.5265 | 930.2598 | 875.9636 | 717.1925 | 399.6946
16.6098 | 924.5529 | 879.2896 | 743.0907 | 399.8424
16.6931 | 932.0282 | 881.0743 | 762.9427 | 400.0661
16.7764 | 997.4971 | 881.9666 | 808.0882 | 400.14
16.8598 | 931.8271 | 894.5811 | 714.9756 | 400.0875
16.9431 | 908.9593 | 901.4765 | 791.5618 | 400.0564
17.0265 | 980.1351 | 904.1129 | 814.1346 | 399.9299
17.1098 | 958.6336 | 901.6793 | 779.4692 | 399.6421
17.1931 | 2014.6568 | 906.9927 | 722.7349 | 399.4301
17.2765 | 1048.0155 | 901.2331 | 692.4028 | 399.0586
17.3598 | 1081.2121 | 903.0178 | 759.6172 | 398.9419
17.4431 | 996.1708 | 898.3532 | 739.7653 | 398.8874
17.5267 | 917.5196 | 897.2581 | 681.4187 | 398.7707
17.6127 | 918.4039 | 897.2581 | 744.1992 | 398.5704
17.6931 | 1131.0874 | 903.0178 | 703.9915 | 398.5587
17.7772 | 992.2322 | 905.6948 | 780.5777 | 398.3992
17.8597 | 940.1464 | 908.1284 | 783.8024 | 398.2066
17.9431 | 1097.2478 | 923.4199 | 771.2059 | 397.9188
18.0264 | 945.2103 | 907.2361 | 774.4306 | 397.7068
18.1099 | 925.8791 | 903.9101 | 733.719 | 397.7923
18.1931 | 920.6142 | 901.6793 | 680.814 | 397.9616
18.2764 | 912.6969 | 902.5716 | 739.7653 | 398.1424
18.3597 | 1042.1075 | 901.6793 | 729.8897 | 398.4712
18.4431 | 1062.7651 | 901.6793 | 798.7165 | 398.6404
18.5264 | 1170.192 | 900.7869 | 730.3936 | 398.9808
18.6098 | 1174.5726 | 894.5811 | 723.2388 | 399.2453
18.6931 | 923.2266 | 893.486 | 751.8579 | 399.5429
18.7782 | 1006.0574 | 893.6888 | 804.7628 | 399.7218
18.8597 | 1222.2375 | 888.1724 | 750.7494 | 399.7335
18.9431 | 932.9123 | 885.2926 | 764.0512 | 399.7977
19.0264 | 910.9286 | 881.7233 | 765.6636 | 399.9572
19.1097 | 1179.6365 | 887.2801 | 749.6409 | 400.212
19.1931 | 963.4564 | 882.1695 | 772.8183 | 400.5309
19.2765 | 1278.5031 | 904.1129 | 751.8579 | 400.7118
19.3608 | 1204.8757 | 908.1284 | 777.2523 | 400.8927
19.4431 | 976.1966 | 900.7869 | 748.0285 | 401.0833
19.5265 | 1260.9 | 901.2331 | 757.9041 | 401.3926
19.6097 | 1105.8082 | 900.1379 | 716.084 | 401.6474
19.6931 | 2013.1296 | 904.1129 | 725.9596 | 402.1473
19.7764 | 1207.287 | 903.0178 | 737.0445 | 402.6141
19.8597 | 991.5891 | 900.3407 | 730.3936 | 403.0809
19.944 | 1402.1666 | 892.1475 | 766.7721 | 403.3357
20.0264 | 1378.0127 | 873.0838 | 770.6013 | 403.5166
20.1097 | 1402.4078 | 903.0178 | 744.1992 | 403.7811
20.1931 | 932.4702 | 898.1504 | 711.1462 | 404.2051
20.2764 | 891.8385 | 898.1504 | 745.3077 | 404.6194
20.3597 | 912.938 | 891.7013 | 725.4558 | 405.1932
20.4431 | 958.6336 | 892.1475 | 733.719 | 405.8428
20.5273 | 909.2004 | 889.9166 | 740.2692 | 406.4808
20.6097 | 899.5147 | 887.9291 | 745.8115 | 407.0021
20.6931 | 907.8742 | 890.1599 | 762.3381 | 407.3308
20.7764 | 930.5009 | 889.7138 | 763.4466 | 407.3736
20.8597 | 1011.1214 | 885.0492 | 732.6105 | 407.3736
20.9431 | 933.1132 | 898.7994 | 729.2851 | 407.3425
21.0264 | 1079.4437 | 900.1379 | 735.936 | 407.3639
21.1119 | 957.3074 | 904.3563 | 747.5247 | 407.2685
21.1931 | 934.8816 | 903.9101 | 757.4003 | 407.0254
21.2764 | 951.1583 | 904.3563 | 723.2388 | 406.685
21.3597 | 928.0895 | 909.4264 | 728.7812 | 406.4633
21.4431 | 927.6475 | 905.6948 | 753.571 | 406.3349
21.5264 | 949.39 | 908.5746 | 762.9427 | 406.2396
21.6097 | 1013.9748 | 912.3062 | 732.0059 | 406.261
21.6937 | 1151.9459 | 920.7429 | 734.2228 | 406.1229
21.7764 | 1997.094 | 924.3123 | 784.9108 | 405.9848
21.8597 | 1190.1662 | 925.4074 | 725.4558 | 406.154
21.9431 | 948.747 | 919.2016 | 759.0126 | 406.4516
22.0264 | 1411.4102 | 920.5401 | 744.1992 | 406.792
22.1097 | 2017.7514 | 924.9613 | 750.7494 | 407.1207
22.1931 | 1402.6087 | 922.0814 | 752.9664 | 407.6634
22.2784 | 1085.1506 | 923.6228 | 728.7812 | 407.9824
22.3598 | 959.7188 | 926.2998 | 702.2784 | 408.2586
22.4431 | 939.0613 | 924.3123 | 705.0999 | 408.3325
22.5264 | 951.1583 | 923.6228 | 745.8115 | 408.4706
22.6097 | 943.6831 | 923.4199 | 739.7653 | 408.6087
22.6931 | 930.5009 | 923.4199 | 751.8579 | 408.599
22.7764 | 990.2629 | 924.9613 | 740.8738 | 408.4297
22.8617 | 953.5697 | 925.6103 | 750.2455 | 408.3461
22.9431 | 968.7213 | 929.6257 | 803.1505 | 408.0485
23.0264 | 936.0069 | 933.1546 | 738.6568 | 407.8034
23.1097 | 922.5835 | 934.7364 | 762.9427 | 407.537
23.1931 | 894.8929 | 936.0344 | 760.7257 | 407.325
23.2764 | 923.0256 | 937.1701 | 713.8671 | 407.006
23.3597 | 963.8985 | 936.2778 | 717.1925 | 406.8679
23.4431 | 960.3618 | 935.8316 | 706.7123 | 406.7512
23.5269 | 998.8233 | 939.6037 | 708.3246 | 406.58
23.6098 | 1300.6878 | 933.6007 | 816.8554 | 406.3777
23.693 | 1362.4191 | 930.9642 | 774.4306 | 406.2182
23.7764 | 1053.9635 | 925.4074 | 746.92 | 406.0373
23.8597 | 1023.4193 | 924.7585 | 767.8805 | 405.9537
23.9431 | 1358.2393 | 917.4169 | 761.8342 | 405.942
24.0264 | 1008.9109 | 918.5526 | 751.8579 | 405.8992
24.1097 | 1045.6041 | 920.2967 | 738.153 | 405.6542
24.1954 | 994.2015 | 921.4324 | 723.2388 | 405.2807
24.2779 | 1169.9509 | 918.9582 | 800.3289 | 405.0259
24.3602 | 1876.9269 | 916.9707 | 769.4928 | 404.6544
24.4431 | 1263.1104 | 908.9802 | 734.8275 | 404.1234
24.5264 | 1066.9046 | 912.7524 | 734.8275 | 403.5496
24.6097 | 979.693 | 915.8756 | 718.301 | 402.8806
24.693 | 958.8346 | 916.3218 | 740.2692 | 402.2115
24.7765 | 1178.3103 | 916.5245 | 759.6172 | 401.5093
24.86 | 1018.5967 | 925.8536 | 772.3144 | 400.7546
24.9443 | 1208.8544 | 910.3187 | 756.7956 | 400.0311
25.0264 | 1185.5445 | 916.0783 | 734.8275 | 399.7121
25.1097 | 1403.4929 | 915.4295 | 718.301 | 399.3717
25.1931 | 1066.0606 | 911.9006 | 742.4861 | 399.1072
25.2764 | 970.9317 | 912.1034 | 750.7494 | 399.0216
25.3597 | 1049.5828 | 912.7524 | 804.259 | 399.0741
25.4431 | 1011.7643 | 901.4765 | 776.1438 | 398.8816
25.5264 | 1316.0402 | 900.1379 | 716.5879 | 398.829
25.6103 | 903.6944 | 898.1504 | 741.9823 | 398.7551
25.6931 | 923.6687 | 892.5936 | 732.0059 | 398.7026
25.7764 | 1199.6108 | 888.6186 | 764.0512 | 398.724
25.8598 | 1007.6248 | 885.0492 | 762.9427 | 398.8096
25.9431 | 956.6242 | 883.9542 | 764.0512 | 398.7999
26.0264 | 967.6362 | 888.1724 | 768.3844 | 398.7454
26.1097 | 922.5835 | 889.4704 | 764.5551 | 398.8096
26.1942 | 951.3594 | 890.6061 | 765.6636 | 398.9049
26.2779 | 941.2718 | 898.5966 | 739.7653 | 398.8407
26.3597 | 948.3049 | 902.5716 | 770.0975 | 398.8835
26.4431 | 964.7826 | 903.464 | 766.7721 | 398.7882
26.5264 | 1142.2602 | 903.2206 | 743.5946 | 398.619
26.6097 | 940.5885 | 894.135 | 732.6105 | 398.4381
26.6931 | 934.6806 | 884.1569 | 726.5643 | 398.4809
26.7764 | 1272.113 | 885.7388 | 761.2296 | 398.5976
26.8607 | 940.5885 | 884.8465 | 724.3473 | 398.7571
26.9454 | 943.442 | 884.1569 | 719.9133 | 399.0975
27.0264 | 1131.5295 | 885.2926 | 772.8183 | 399.2239
27.1097 | 990.4638 | 894.8245 | 736.4398 | 399.2978
27.1931 | 1060.7555 | 898.3532 | 751.354 | 399.3717
27.2764 | 2016.8673 | 898.5966 | 724.8511 | 399.4126
27.3597 | 1123.3711 | 898.1504 | 723.2388 | 399.36
27.4431 | 923.9098 | 897.2581 | 748.0285 | 399.3172
27.5271 | 902.3682 | 895.9196 | 746.4162 | 399.4359
27.6097 | 919.5292 | 906.5465 | 744.1992 | 399.4359
27.6931 | 917.0775 | 899.6918 | 739.7653 | 399.5429
27.7764 | 965.6266 | 905.2487 | 748.5324 | 399.4884
27.8597 | 1013.7739 | 907.2361 | 778.3608 | 399.2978
27.9431 | 1480.1747 | 909.6697 | 713.8671 | 399.2122
28.0265 | 916.2335 | 906.1004 | 715.4794 | 399.1286
28.1098 | 911.8127 | 903.6668 | 723.7426 | 398.9574
28.1939 | 1120.9597 | 905.2487 | 731.502 | 398.6598
28.2782 | 918.2028 | 908.7774 | 731.502 | 398.405
28.3597 | 1484.1133 | 909.8726 | 738.153 | 398.2864
28.4431 | 1349.4378 | 913.6448 | 765.0589 | 398.1697
28.5264 | 1208.8544 | 909.6697 | 790.9572 | 398.0938
28.6097 | 1007.6248 | 909.6697 | 760.7257 | 398.0938
28.6931 | 1017.9134 | 912.3062 | 698.449 | 398.0082
28.7764 | 1014.216 | 910.1159 | 728.1766 | 397.7437
28.8597 | 948.747 | 909.2236 | 758.5087 | 397.6056
28.9431 | 919.931 | 903.2206 | 752.4625 | 397.5726
29.0264 | 1097.0066 | 912.1034 | 730.3936 | 397.6251
29.1098 | 1077.0323 | 915.4295 | 725.4558 | 397.592
29.1931 | 1755.4336 | 911.2111 | 767.2759 | 397.6465
29.2764 | 1138.7637 | 919.6477 | 739.7653 | 397.7515
29.3598 | 943.2411 | 914.9833 | 750.2455 | 397.911
29.4431 | 917.5196 | 915.8756 | 725.9596 | 398.0919
29.5264 | 945.6524 | 910.5621 | 767.8805 | 398.2708
29.6097 | 947.4207 | 907.2361 | 740.8738 | 398.5276
29.693 | 1138.1207 | 909.6697 | 723.2388 | 398.9321
29.7764 | 933.5553 | 909.8726 | 755.7879 | 399.3464
29.8597 | 1022.7763 | 916.9707 | 748.0285 | 399.7841
29.943 | 942.598 | 909.2236 | 761.2296 | 400.5912