## CO2 Concentration Data
| Voltage Readings |  |  |  | ppm of CO2
TIME (miliseconds) | A-3 CO2 Sensor | A-2 CO2 Sensor | A-1 CO2 Sensor | A-4 CO2 conc | A-1 Sensor | A-2 Sensor | A-3 Sensor | Inlet | Rolling Inlet Average | Inlet Offset | 25.1411
4999 | 0.4324 | 1.0665 | 1.0605 | 0.6325 | 429.1753 | 426.1021 | 423.0409 | 430.4768
9999 | 0.4357 | 1.0659 | 1.0616 | 0.6341 | 429.6173 | 425.8587 | 426.3663 | 431.4416
15001 | 0.4313 | 1.0665 | 1.061 | 0.6253 | 429.3762 | 426.1021 | 421.9324 | 426.1355
20114 | 0.4313 | 1.0676 | 1.0621 | 0.6275 | 429.8183 | 426.5483 | 421.9324 | 427.462
25000 | 0.4302 | 1.0654 | 1.0577 | 0.6341 | 428.05 | 425.6559 | 420.8239 | 431.4416
30006 | 0.4318 | 1.0659 | 1.0648 | 0.621 | 430.9034 | 425.8587 | 422.4363 | 423.5428
35002 | 0.4313 | 1.0627 | 1.0599 | 0.6199 | 428.9341 | 424.5608 | 421.9324 | 422.8795
40000 | 0.4324 | 1.0637 | 1.0621 | 0.6128 | 429.8183 | 424.9664 | 423.0409 | 418.5985
45000 | 0.4297 | 1.0627 | 1.0583 | 0.6188 | 428.2911 | 424.5608 | 420.3201 | 422.2162
49999 | 0.4297 | 1.0616 | 1.0572 | 0.6297 | 427.849 | 424.1146 | 420.3201 | 428.7885
55001 | 0.4286 | 1.0621 | 1.0555 | 0.6325 | 427.1658 | 424.3174 | 419.2116 | 430.4768
60126 | 0.4291 | 1.0654 | 1.0561 | 0.6352 | 427.4069 | 425.6559 | 419.7154 | 432.1048
65001 | 0.4307 | 1.067 | 1.0577 | 0.6264 | 428.05 | 426.3049 | 421.3278 | 426.7988
70001 | 0.4324 | 1.0676 | 1.0566 | 0.6281 | 427.6078 | 426.5483 | 423.0409 | 427.8238
74999 | 0.4297 | 1.0692 | 1.0577 | 0.6292 | 428.05 | 427.1972 | 420.3201 | 428.487
80001 | 0.4313 | 1.0703 | 1.0594 | 0.6253 | 428.7331 | 427.6434 | 421.9324 | 426.1355
85000 | 0.434 | 1.0692 | 1.0594 | 0.627 | 428.7331 | 427.1972 | 424.6532 | 427.1605
90000 | 0.4329 | 1.0687 | 1.0594 | 0.6314 | 428.7331 | 426.9944 | 423.5448 | 429.8136
95006 | 0.4324 | 1.067 | 1.0594 | 0.6204 | 428.7331 | 426.3049 | 423.0409 | 423.181
100026 | 0.4324 | 1.0654 | 1.0523 | 0.6171 | 425.8797 | 425.6559 | 423.0409 | 421.1912
105131 | 0.4324 | 1.0659 | 1.0599 | 0.6161 | 428.9341 | 425.8587 | 423.0409 | 420.5883
110003 | 0.4313 | 1.0627 | 1.0545 | 0.6237 | 426.7639 | 424.5608 | 421.9324 | 425.1708
115002 | 0.4313 | 1.0648 | 1.0577 | 0.6226 | 428.05 | 425.4125 | 421.9324 | 424.5075
120138 | 0.4335 | 1.0643 | 1.0594 | 0.6204 | 428.7331 | 425.2097 | 424.1494 | 423.181
125005 | 0.4297 | 1.0654 | 1.061 | 0.6155 | 429.3762 | 425.6559 | 420.3201 | 420.2265
130002 | 0.4318 | 1.0643 | 1.061 | 0.6177 | 429.3762 | 425.2097 | 422.4363 | 421.553
135004 | 0.4318 | 1.0637 | 1.0566 | 0.6275 | 427.6078 | 424.9664 | 422.4363 | 427.462
140108 | 0.4307 | 1.0637 | 1.0561 | 0.6215 | 427.4069 | 424.9664 | 421.3278 | 423.8443
145150 | 0.4313 | 1.0632 | 1.0588 | 0.6253 | 428.492 | 424.7636 | 421.9324 | 426.1355
150005 | 0.4313 | 1.0621 | 1.0545 | 0.6188 | 426.7639 | 424.3174 | 421.9324 | 422.2162
155003 | 0.4313 | 1.0632 | 1.0566 | 0.6139 | 427.6078 | 424.7636 | 421.9324 | 419.2618 | 425.4936
160002 | 0.4307 | 1.0632 | 1.0572 | 0.6182 | 427.849 | 424.7636 | 421.3278 | 421.8545 | 425.2155
165003 | 0.428 | 1.0627 | 1.0594 | 0.6193 | 428.7331 | 424.5608 | 418.607 | 422.5177 | 424.9276
170000 | 0.4291 | 1.0627 | 1.0566 | 0.6204 | 427.6078 | 424.5608 | 419.7154 | 423.181 | 424.8323
175003 | 0.4291 | 1.0599 | 1.0555 | 0.6171 | 427.1658 | 423.4251 | 419.7154 | 421.1912 | 424.63
180086 | 0.4297 | 1.0605 | 1.0588 | 0.6177 | 428.492 | 423.6684 | 420.3201 | 421.553 | 424.3111
185082 | 0.4286 | 1.0605 | 1.0561 | 0.6144 | 427.4069 | 423.6684 | 419.2116 | 419.5633 | 424.1827
190010 | 0.4286 | 1.0561 | 1.0561 | 0.6122 | 427.4069 | 421.8837 | 419.2116 | 418.2367 | 424.0329
195916 | 0.4275 | 1.0561 | 1.0545 | 0.6095 | 426.7639 | 421.8837 | 418.1031 | 416.6087 | 423.9687
200038 | 0.4269 | 1.055 | 1.0523 | 0.6199 | 425.8797 | 421.4375 | 417.4985 | 422.8795 | 423.9901
205020 | 0.4329 | 1.0577 | 1.0495 | 0.6155 | 424.7544 | 422.5327 | 423.5448 | 420.2265 | 423.7139
210034 | 0.4269 | 1.0599 | 1.0545 | 0.6133 | 426.7639 | 423.4251 | 417.4985 | 418.9 | 423.3405
215002 | 0.4275 | 1.0583 | 1.0523 | 0.6128 | 425.8797 | 422.7761 | 418.1031 | 418.5985 | 422.9048
220011 | 0.428 | 1.0605 | 1.0555 | 0.6166 | 427.1658 | 423.6684 | 418.607 | 420.8897 | 422.7142
225016 | 0.428 | 1.061 | 1.0545 | 0.6193 | 426.7639 | 423.8712 | 418.607 | 422.5177 | 422.543
230069 | 0.4291 | 1.0599 | 1.0545 | 0.6303 | 426.7639 | 423.4251 | 419.7154 | 429.1503 | 422.5644
235018 | 0.4286 | 1.0621 | 1.0539 | 0.6303 | 426.5227 | 424.3174 | 419.2116 | 429.1503 | 422.6617
240013 | 0.4307 | 1.0632 | 1.0561 | 0.6275 | 427.4069 | 424.7636 | 421.3278 | 427.462 | 422.6714
245018 | 0.4302 | 1.0599 | 1.0555 | 0.6182 | 427.1658 | 423.4251 | 420.8239 | 421.8545 | 422.4147
250042 | 0.4307 | 1.0605 | 1.0446 | 0.6243 | 422.7851 | 423.6684 | 421.3278 | 425.5325 | 422.4905
255017 | 0.4307 | 1.0621 | 1.0555 | 0.621 | 427.1658 | 424.3174 | 421.3278 | 423.5428 | 422.5664
260153 | 0.4297 | 1.0605 | 1.0588 | 0.6281 | 428.492 | 423.6684 | 420.3201 | 427.8238 | 422.7998
265002 | 0.4302 | 1.0605 | 1.0539 | 0.6286 | 426.5227 | 423.6684 | 420.8239 | 428.1253 | 422.8951
270010 | 0.4297 | 1.0599 | 1.0545 | 0.6259 | 426.7639 | 423.4251 | 420.3201 | 426.4973 | 422.9593
275015 | 0.4286 | 1.0605 | 1.0555 | 0.6308 | 427.1658 | 423.6684 | 419.2116 | 429.4518 | 423.1615
280174 | 0.428 | 1.0616 | 1.0566 | 0.6253 | 427.6078 | 424.1146 | 418.607 | 426.1355 | 423.3522
285003 | 0.428 | 1.0627 | 1.0583 | 0.6335 | 428.2911 | 424.5608 | 418.607 | 431.0798 | 423.6595
290135 | 0.4291 | 1.0627 | 1.0577 | 0.6286 | 428.05 | 424.5608 | 419.7154 | 428.1253 | 423.6809
295021 | 0.4291 | 1.0648 | 1.0572 | 0.6215 | 427.849 | 425.4125 | 419.7154 | 423.8443 | 423.6809
300111 | 0.4318 | 1.0632 | 1.0545 | 0.6237 | 426.7639 | 424.7636 | 422.4363 | 425.1708 | 423.6498
897376 | 0.4307 | 1.0616 | 1.0561 | 0.6232 | 427.4069 | 424.1146 | 421.3278 | 424.8693 | 423.7353
902158 | 0.4307 | 1.0605 | 1.055 | 0.6232 | 426.9648 | 423.6684 | 421.3278 | 424.8693 | 423.9162
907197 | 0.4302 | 1.061 | 1.0572 | 0.6193 | 427.849 | 423.8712 | 420.8239 | 422.5177 | 423.9376
912172 | 0.4291 | 1.0599 | 1.0561 | 0.6275 | 427.4069 | 423.4251 | 419.7154 | 427.462 | 424.0971
917172 | 0.4291 | 1.061 | 1.0545 | 0.6253 | 426.7639 | 423.8712 | 419.7154 | 426.1355 | 424.1924
922408 | 0.4291 | 1.0632 | 1.0583 | 0.6264 | 428.2911 | 424.7636 | 419.7154 | 426.7988 | 424.3733
927312 | 0.4291 | 1.0648 | 1.0583 | 0.6144 | 428.2911 | 425.4125 | 419.7154 | 419.5633 | 424.3091
932232 | 0.4286 | 1.0692 | 1.0763 | 0.6248 | 435.5252 | 427.1972 | 419.2116 | 425.834 | 424.5114
937537 | 0.4297 | 1.0741 | 1.131 | 0.6226 | 457.509 | 429.1847 | 420.3201 | 424.5075 | 424.7137
942439 | 0.4291 | 1.0758 | 1.1758 | 0.6166 | 475.5139 | 429.8742 | 419.7154 | 420.8897 | 424.8518
947189 | 0.4346 | 1.0801 | 1.2146 | 0.615 | 491.1075 | 431.6184 | 425.2579 | 419.925 | 424.7565
952299 | 0.4389 | 1.1053 | 1.2141 | 0.6161 | 490.9065 | 441.8397 | 429.591 | 420.5883 | 424.7681
957189 | 0.4482 | 1.1015 | 1.278 | 0.6177 | 516.5877 | 440.2984 | 438.9628 | 421.553 | 424.8537
962270 | 0.4439 | 1.1146 | 1.33 | 0.6199 | 537.4864 | 445.6119 | 434.6296 | 422.8795 | 424.9918
967212 | 0.4444 | 1.1255 | 1.4469 | 0.61 | 584.468 | 450.033 | 435.1335 | 416.9102 | 424.8635
972239 | 0.4455 | 1.1272 | 1.4677 | 0.6128 | 592.8275 | 450.7226 | 436.2419 | 418.5985 | 424.737
977294 | 0.4532 | 1.1337 | 1.5617 | 0.6128 | 630.6058 | 453.359 | 444.0013 | 418.5985 | 424.3966
982474 | 0.4575 | 1.1567 | 1.5732 | 0.6079 | 635.2276 | 462.6881 | 448.3345 | 415.644 | 423.961
987651 | 0.4548 | 1.1594 | 1.6 | 0.621 | 645.9984 | 463.7832 | 445.6137 | 423.5428 | 423.8345
992512 | 0.4608 | 1.1824 | 1.6344 | 0.6128 | 659.8236 | 473.1122 | 451.66 | 418.5985 | 423.7295
997228 | 0.4635 | 1.1829 | 1.6809 | 0.6133 | 678.5118 | 473.315 | 454.3808 | 418.9 | 423.5155
1002263 | 0.4657 | 1.1851 | 1.7312 | 0.6177 | 698.7272 | 474.2074 | 456.5978 | 421.553 | 423.4514
1007497 | 0.4701 | 1.1851 | 1.776 | 0.6237 | 716.7322 | 474.2074 | 461.0317 | 425.1708 | 423.3658
1012699 | 0.4734 | 1.1818 | 1.7749 | 0.6221 | 716.2901 | 472.8689 | 464.3572 | 424.206 | 423.2394
1017276 | 0.4832 | 1.225 | 1.7744 | 0.6161 | 716.0891 | 490.3912 | 474.2328 | 420.5883 | 423.0487
1022322 | 0.4887 | 1.243 | 1.7771 | 0.6237 | 717.1742 | 497.6922 | 479.7752 | 425.1708 | 422.9106
1030720 | 0.4952 | 1.2441 | 1.7738 | 0.6275 | 715.848 | 498.1383 | 486.3253 | 427.462 | 422.9534
1037290 | 0.4952 | 1.3108 | 1.9165 | 0.6232 | 773.1986 | 525.1925 | 486.3253 | 424.8693 | 422.7531
1042339 | 0.5122 | 1.295 | 1.9345 | 0.6253 | 780.4328 | 518.7838 | 503.4564 | 426.1355 | 422.6889
1047489 | 0.5182 | 1.3141 | 1.9777 | 0.6385 | 797.7947 | 526.531 | 509.5027 | 434.0946 | 423.0196
1052777 | 0.5171 | 1.3212 | 1.9657 | 0.645 | 792.9719 | 529.4108 | 508.3942 | 438.0138 | 423.4339
1057340 | 0.51 | 1.3469 | 1.9739 | 0.6346 | 796.2675 | 539.835 | 501.2395 | 431.743 | 423.6556
1062221 | 0.5286 | 1.3633 | 2.0061 | 0.6379 | 809.2085 | 546.487 | 519.9829 | 433.7328 | 423.9415
1067231 | 0.5226 | 1.3715 | 2.0357 | 0.639 | 821.1047 | 549.813 | 513.9367 | 434.3961 | 424.3247
1072139 | 0.5242 | 1.3923 | 2.0614 | 0.6335 | 831.4334 | 558.2497 | 515.549 | 431.0798 | 424.4414
1077308 | 0.5297 | 1.366 | 2.0909 | 0.6335 | 843.2894 | 547.5822 | 521.0914 | 431.0798 | 424.6009
1082564 | 0.5324 | 1.4043 | 2.1696 | 0.6314 | 874.9186 | 563.117 | 523.8123 | 429.8136 | 424.6981
1087271 | 0.533 | 1.4163 | 2.2166 | 0.6275 | 893.8077 | 567.9843 | 524.4169 | 427.462 | 424.9529
1092267 | 0.5592 | 1.3677 | 2.1439 | 0.6253 | 864.5899 | 548.2717 | 550.819 | 426.1355 | 424.9626
1097291 | 0.5581 | 1.3939 | 2.1608 | 0.6259 | 871.3819 | 558.8987 | 549.7105 | 426.4973 | 425.0268
1102153 | 0.528 | 1.3628 | 2.2051 | 0.6243 | 889.186 | 546.2842 | 519.3783 | 425.5325 | 425.1766
1107459 | 0.5592 | 1.3846 | 2.1915 | 0.6248 | 883.7201 | 555.1265 | 550.819 | 425.834 | 425.3672
1112392 | 0.5614 | 1.4251 | 2.1964 | 0.6297 | 885.6894 | 571.5536 | 553.036 | 428.7885 | 425.6317
1117204 | 0.5707 | 1.4316 | 2.1958 | 0.6215 | 885.4483 | 574.1901 | 562.4077 | 423.8443 | 425.7057
1122573 | 0.5598 | 1.4371 | 2.2303 | 0.6308 | 899.3137 | 576.421 | 551.4236 | 429.4518 | 425.9177
1127370 | 0.5652 | 1.4207 | 2.2363 | 0.6292 | 901.7251 | 569.769 | 556.8652 | 428.487 | 426.2911
1132241 | 0.5674 | 1.4218 | 2.2292 | 0.6243 | 898.8716 | 570.2152 | 559.0822 | 425.5325 | 426.5148
1137507 | 0.5614 | 1.4174 | 2.2674 | 0.6182 | 914.2241 | 568.4305 | 553.036 | 421.8545 | 426.6198
1142184 | 0.5598 | 1.3895 | 2.2636 | 0.6215 | 912.6969 | 557.114 | 551.4236 | 423.8443 | 426.8843
1147505 | 0.5614 | 1.4152 | 2.2871 | 0.6232 | 922.1415 | 567.5381 | 553.036 | 424.8693 | 426.9271
1152650 | 0.5658 | 1.4273 | 2.297 | 0.6139 | 926.1202 | 572.446 | 557.4699 | 419.2618 | 426.9485
1157183 | 0.5641 | 1.4294 | 2.2734 | 0.6089 | 916.6355 | 573.2978 | 555.7568 | 416.247 | 426.8629
1162594 | 0.5614 | 1.4508 | 2.2707 | 0.6166 | 915.5504 | 581.9778 | 553.036 | 420.8897 | 426.8416
1167526 | 0.5685 | 1.4207 | 2.2724 | 0.615 | 916.2335 | 569.769 | 560.1907 | 419.925 | 426.6723
1172374 | 0.5696 | 1.4437 | 2.2335 | 0.6199 | 900.5998 | 579.098 | 561.2992 | 422.8795 | 426.6295
1177174 | 0.5663 | 1.4579 | 2.2948 | 0.6204 | 925.2361 | 584.8577 | 557.9737 | 423.181 | 426.7132
1182403 | 0.5767 | 1.4672 | 2.297 | 0.6221 | 926.1202 | 588.6298 | 568.4539 | 424.206 | 426.6821
1187427 | 0.5783 | 1.4639 | 2.3177 | 0.6226 | 934.4395 | 587.2913 | 570.0663 | 424.5075 | 426.5868
1192182 | 0.5718 | 1.4677 | 2.2724 | 0.6144 | 916.2335 | 588.8326 | 563.5162 | 419.5633 | 426.4156
1197427 | 0.5887 | 1.4759 | 2.298 | 0.6226 | 926.5222 | 592.1586 | 580.5465 | 424.5075 | 426.3631
1202532 | 0.592 | 1.4776 | 2.2521 | 0.6199 | 908.0751 | 592.8481 | 583.872 | 422.8795 | 426.0013
1207345 | 0.568 | 1.4595 | 2.2762 | 0.6248 | 917.7608 | 585.5066 | 559.6869 | 425.834 | 425.6084
1212510 | 0.5865 | 1.4699 | 2.2964 | 0.6243 | 925.8791 | 589.725 | 578.3296 | 425.5325 | 425.4081
1217273 | 0.5789 | 1.5328 | 2.3533 | 0.6264 | 948.747 | 615.2378 | 570.6709 | 426.7988 | 425.1844
1222427 | 0.5854 | 1.5284 | 2.327 | 0.6308 | 938.1771 | 613.4531 | 577.2211 | 429.4518 | 425.0249
1227425 | 0.6171 | 1.5371 | 2.3073 | 0.6319 | 930.2598 | 616.9819 | 609.1656 | 430.1151 | 424.9938
1232221 | 0.61 | 1.5355 | 2.3052 | 0.6346 | 929.4158 | 616.333 | 602.0108 | 431.743 | 425.0152
1237329 | 0.6144 | 1.5415 | 2.3019 | 0.6319 | 928.0895 | 618.7666 | 606.4448 | 430.1151 | 425.0249
1242204 | 0.6068 | 1.5497 | 2.3237 | 0.6368 | 936.8509 | 622.0926 | 598.7862 | 433.0695 | 425.2058
1247171 | 0.604 | 1.5049 | 2.327 | 0.6407 | 938.1771 | 603.9213 | 595.9645 | 435.4211 | 425.5053
1252156 | 0.6073 | 1.5153 | 2.327 | 0.6385 | 938.1771 | 608.1397 | 599.29 | 434.0946 | 425.7504
1257267 | 0.6062 | 1.5349 | 2.3172 | 0.6428 | 934.2385 | 616.0896 | 598.1815 | 436.6873 | 426.1102
1262195 | 0.6079 | 1.5202 | 2.3155 | 0.645 | 933.5553 | 610.1271 | 599.8947 | 438.0138 | 426.5031
1267404 | 0.5898 | 1.5158 | 2.3374 | 0.6412 | 942.3568 | 608.3424 | 581.655 | 435.7226 | 426.7268
1272166 | 0.5969 | 1.5098 | 2.3478 | 0.6357 | 946.5366 | 605.9088 | 588.8098 | 432.4063 | 427.003
1277139 | 0.5953 | 1.5278 | 2.3697 | 0.6352 | 955.3381 | 613.2097 | 587.1975 | 432.1048 | 427.0886
1282139 | 0.5997 | 1.5071 | 2.3789 | 0.6308 | 959.0356 | 604.8136 | 591.6314 | 429.4518 | 427.1197
1287179 | 0.5882 | 1.5191 | 2.3992 | 0.6264 | 967.194 | 609.6809 | 580.0427 | 426.7988 | 427.1605
1292149 | 0.6117 | 1.5344 | 2.3751 | 0.6286 | 957.5083 | 615.8868 | 603.724 | 428.1253 | 427.3628
1297272 | 0.5958 | 1.5087 | 2.4631 | 0.6325 | 992.8752 | 605.4626 | 587.7013 | 430.4768 | 427.5768
1302394 | 0.5969 | 1.5311 | 2.3806 | 0.6308 | 959.7188 | 614.5483 | 588.8098 | 429.4518 | 427.7246
1307161 | 0.6046 | 1.5699 | 2.397 | 0.6221 | 966.3099 | 630.2859 | 596.5692 | 424.206 | 427.8841
1312347 | 0.6062 | 1.571 | 2.3953 | 0.6248 | 965.6266 | 630.7321 | 598.1815 | 425.834 | 428.1934
1317140 | 0.6297 | 1.5169 | 2.4178 | 0.6297 | 974.6693 | 608.7886 | 621.8628 | 428.7885 | 428.4482
1322660 | 0.6253 | 1.5738 | 2.4019 | 0.6226 | 968.2792 | 631.8678 | 617.4288 | 424.5075 | 428.596
1327211 | 0.6024 | 1.5645 | 2.3511 | 0.6232 | 947.8628 | 628.0956 | 594.3522 | 424.8693 | 428.6602
1332336 | 0.6543 | 1.5645 | 2.3352 | 0.6182 | 941.4727 | 628.0956 | 646.6525 | 421.8545 | 428.6174
1337140 | 0.6631 | 1.5962 | 2.3757 | 0.6106 | 957.7495 | 640.9534 | 655.5204 | 417.272 | 428.3937
1342261 | 0.6614 | 1.6131 | 2.3593 | 0.6144 | 951.1583 | 647.8083 | 653.8073 | 419.5633 | 428.2342
1347476 | 0.6778 | 1.6268 | 2.3735 | 0.6133 | 956.8654 | 653.3651 | 670.3338 | 418.9 | 428.2128
1352606 | 0.6527 | 1.6563 | 2.3347 | 0.6089 | 941.2718 | 665.3306 | 645.0402 | 416.247 | 427.9463
1357188 | 0.6363 | 1.6361 | 2.3522 | 0.6111 | 948.3049 | 657.1373 | 628.5137 | 417.5735 | 427.7752
1362143 | 0.6778 | 1.6432 | 2.3871 | 0.6226 | 962.3311 | 660.0171 | 670.3338 | 424.5075 | 427.7324
1367200 | 0.656 | 1.5951 | 2.3997 | 0.6177 | 967.395 | 640.5073 | 648.3657 | 421.553 | 427.604
1372305 | 0.6253 | 1.5513 | 2.374 | 0.6133 | 957.0663 | 622.7416 | 617.4288 | 418.9 | 427.3492
1377302 | 0.6292 | 1.5585 | 2.3784 | 0.6166 | 958.8346 | 625.662 | 621.3589 | 420.8897 | 427.073
1382251 | 0.6396 | 1.5891 | 2.3456 | 0.6182 | 945.6524 | 638.0736 | 631.8391 | 421.8545 | 426.8065
1387439 | 0.6199 | 1.5694 | 2.3505 | 0.6193 | 947.6217 | 630.0831 | 611.9872 | 422.5177 | 426.509
1392321 | 0.6117 | 1.5524 | 2.4041 | 0.6111 | 969.1633 | 623.1877 | 603.724 | 417.5735 | 426.1044
1397133 | 0.5958 | 1.5732 | 2.3161 | 0.6232 | 933.7964 | 631.6244 | 587.7013 | 424.8693 | 425.8399
1402190 | 0.6221 | 1.5738 | 2.3549 | 0.6144 | 949.39 | 631.8678 | 614.2042 | 419.5633 | 425.3283
1407210 | 0.6133 | 1.5366 | 2.3746 | 0.6144 | 957.3074 | 616.7791 | 605.3363 | 419.5633 | 424.8596
1412140 | 0.6177 | 1.5415 | 2.3795 | 0.615 | 959.2767 | 618.7666 | 609.7702 | 419.925 | 424.3188
1417385 | 0.6084 | 1.5175 | 2.3795 | 0.6226 | 959.2767 | 609.032 | 600.3985 | 424.5075 | 423.8832
1422210 | 0.6221 | 1.512 | 2.3653 | 0.6079 | 953.5697 | 606.8011 | 614.2042 | 415.644 | 423.2355
1427336 | 0.6199 | 1.5125 | 2.4484 | 0.6232 | 986.9674 | 607.0039 | 611.9872 | 424.8693 | 422.9923
1432271 | 0.6002 | 1.5224 | 2.4336 | 0.6188 | 981.0193 | 611.0195 | 592.1352 | 422.2162 | 422.6733
1437278 | 0.604 | 1.5492 | 2.3861 | 0.6341 | 961.9292 | 621.8898 | 595.9645 | 431.4416 | 422.7375
1442237 | 0.6051 | 1.5229 | 2.4199 | 0.6259 | 975.5133 | 611.2223 | 597.073 | 426.4973 | 422.7278
1447173 | 0.6029 | 1.5295 | 2.4085 | 0.6379 | 970.9317 | 613.8993 | 594.8561 | 433.7328 | 422.9087
1452247 | 0.6024 | 1.5442 | 2.3582 | 0.6325 | 950.7163 | 619.8617 | 594.3522 | 430.4768 | 422.9087
1457137 | 0.6051 | 1.5207 | 2.3768 | 0.6314 | 958.1916 | 610.3299 | 597.073 | 429.8136 | 422.9204
1462289 | 0.5991 | 1.5481 | 2.4145 | 0.6193 | 973.3431 | 621.4436 | 591.0267 | 422.5177 | 422.8659
1467168 | 0.6128 | 1.5191 | 2.4052 | 0.6281 | 969.6054 | 609.6809 | 604.8324 | 427.8238 | 422.9301
1472260 | 0.6237 | 1.5688 | 2.3647 | 0.6232 | 953.3287 | 629.8397 | 615.8165 | 424.8693 | 422.8037
1477273 | 0.6264 | 1.5716 | 2.3904 | 0.6259 | 963.6573 | 630.9754 | 618.5373 | 426.4973 | 422.8679
1482166 | 0.6275 | 1.6087 | 2.4637 | 0.6171 | 993.1164 | 646.0236 | 619.6458 | 421.1912 | 422.7492
1487282 | 0.6281 | 1.5754 | 2.4232 | 0.6161 | 976.8395 | 632.5168 | 620.2504 | 420.5883 | 422.7084
1492133 | 0.6264 | 1.5535 | 2.3751 | 0.621 | 957.5083 | 623.6339 | 618.5373 | 423.5428 | 422.9106
1497169 | 0.633 | 1.5831 | 2.3844 | 0.6177 | 961.2459 | 635.6399 | 625.1883 | 421.553 | 422.9748
1502266 | 0.6445 | 1.6333 | 2.4096 | 0.6199 | 971.3738 | 656.0015 | 636.777 | 422.8795 | 423.1032
1507164 | 0.6494 | 1.6317 | 2.3658 | 0.6193 | 953.7707 | 655.3526 | 641.7148 | 422.5177 | 423.3055
1512268 | 0.6292 | 1.5798 | 2.4041 | 0.6232 | 969.1633 | 634.3015 | 621.3589 | 424.8693 | 423.5408
1517192 | 0.6281 | 1.5885 | 2.4019 | 0.621 | 968.2792 | 637.8303 | 620.2504 | 423.5428 | 423.5097
1522168 | 0.6325 | 1.5672 | 2.4183 | 0.6188 | 974.8702 | 629.1907 | 624.6844 | 422.2162 | 423.5311
1527140 | 0.6182 | 1.5667 | 2.3861 | 0.6161 | 961.9292 | 628.988 | 610.2741 | 420.5883 | 423.5856
1532148 | 0.6182 | 1.6208 | 2.3587 | 0.6248 | 950.9173 | 650.9314 | 610.2741 | 425.834 | 423.7451
1537151 | 0.6308 | 1.5896 | 2.4178 | 0.6204 | 974.6693 | 638.2764 | 622.9713 | 423.181 | 423.7878
1542232 | 0.6292 | 1.612 | 2.4391 | 0.6248 | 983.2297 | 647.3621 | 621.3589 | 425.834 | 423.8948
1547138 | 0.6281 | 1.6115 | 2.3101 | 0.6325 | 931.3851 | 647.1593 | 620.2504 | 430.4768 | 424.3111
1552153 | 0.6166 | 1.5585 | 2.4391 | 0.639 | 983.2297 | 625.662 | 608.6617 | 434.3961 | 424.6184
1557139 | 0.633 | 1.5814 | 2.4265 | 0.6434 | 978.1659 | 634.9504 | 625.1883 | 437.0491 | 425.1824
1562137 | 0.6237 | 1.6295 | 2.4254 | 0.6489 | 977.7238 | 654.4603 | 615.8165 | 440.3654 | 425.8535
1567135 | 0.6171 | 1.6421 | 2.4183 | 0.6428 | 974.8702 | 659.5709 | 609.1656 | 436.6873 | 426.3942
1572137 | 0.645 | 1.6404 | 2.3768 | 0.6456 | 958.1916 | 658.8814 | 637.2808 | 438.3756 | 426.8416
1577147 | 0.6232 | 1.6661 | 2.3095 | 0.6379 | 931.1439 | 669.3056 | 615.3127 | 433.7328 | 427.4251
1582135 | 0.6139 | 1.5814 | 2.3757 | 0.6401 | 957.7495 | 634.9504 | 605.9409 | 435.0593 | 427.7538
1587135 | 0.6193 | 1.5683 | 2.3095 | 0.639 | 931.1439 | 629.6369 | 611.3826 | 434.3961 | 428.1467
1592150 | 0.5991 | 1.5667 | 2.3751 | 0.6456 | 957.5083 | 628.988 | 591.0267 | 438.3756 | 428.3703
1597135 | 0.6286 | 1.5929 | 2.3615 | 0.6401 | 952.0426 | 639.615 | 620.7543 | 435.0593 | 428.6465
1602135 | 0.6248 | 1.6 | 2.3926 | 0.6374 | 964.5416 | 642.4948 | 616.925 | 433.4313 | 428.6368
1607145 | 0.6144 | 1.5552 | 2.4035 | 0.6472 | 968.9222 | 624.3234 | 606.4448 | 439.3403 | 428.9227
1612134 | 0.6035 | 1.6186 | 2.4353 | 0.6374 | 981.7026 | 650.0391 | 595.4607 | 433.4313 | 429.0394
1617137 | 0.6013 | 1.5841 | 2.4784 | 0.6357 | 999.0243 | 636.0456 | 593.2437 | 432.4063 | 429.3584
1622215 | 0.6193 | 1.5934 | 2.4905 | 0.645 | 1003.8872 | 639.8177 | 611.3826 | 438.0138 | 429.6871
1627177 | 0.6215 | 1.5989 | 2.45 | 0.6374 | 987.6104 | 642.0486 | 613.5996 | 433.4313 | 429.9633
1632133 | 0.6177 | 1.5579 | 2.4681 | 0.6319 | 994.8848 | 625.4186 | 609.7702 | 430.1151 | 430.08
1637137 | 0.6226 | 1.5202 | 2.3456 | 0.6248 | 945.6524 | 610.1271 | 614.7081 | 425.834 | 430.2298
1642139 | 0.6292 | 1.5295 | 2.4243 | 0.6286 | 977.2816 | 613.8993 | 621.3589 | 428.1253 | 430.4729
1647144 | 0.6035 | 1.5147 | 2.4265 | 0.6232 | 978.1659 | 607.8963 | 595.4607 | 424.8693 | 430.5157
1652135 | 0.6139 | 1.5421 | 2.4101 | 0.6177 | 971.5747 | 619.01 | 605.9409 | 421.553 | 430.5157
1657134 | 0.6128 | 1.5475 | 2.503 | 0.6161 | 1008.9109 | 621.2003 | 604.8324 | 420.5883 | 430.4418
1662225 | 0.6139 | 1.5311 | 2.4664 | 0.6204 | 994.2015 | 614.5483 | 605.9409 | 423.181 | 430.4632
1667246 | 0.5991 | 1.5306 | 2.4517 | 0.6199 | 988.2936 | 614.3454 | 591.0267 | 422.8795 | 430.399
1672136 | 0.6046 | 1.5284 | 2.4473 | 0.615 | 986.5253 | 613.4531 | 596.5692 | 419.925 | 430.2823
1677169 | 0.6051 | 1.4939 | 2.4068 | 0.6117 | 970.2485 | 599.4596 | 597.073 | 417.9352 | 430.1442
1682182 | 0.6057 | 1.5054 | 2.4861 | 0.6221 | 1002.1188 | 604.1241 | 597.6777 | 424.206 | 430.2609
1687148 | 0.6106 | 1.5317 | 2.5074 | 0.6161 | 1010.6793 | 614.7916 | 602.6155 | 420.5883 | 430.0917
1692135 | 0.6188 | 1.5246 | 2.4385 | 0.6122 | 982.9886 | 611.9118 | 610.8787 | 418.2367 | 429.9322
1697154 | 0.6193 | 1.5339 | 2.4637 | 0.6182 | 993.1164 | 615.684 | 611.3826 | 421.8545 | 429.8038
1702133 | 0.6073 | 1.5158 | 2.4757 | 0.6221 | 997.9391 | 608.3424 | 599.29 | 424.206 | 429.6016
1707136 | 0.6171 | 1.5442 | 2.5008 | 0.6139 | 1008.0267 | 619.8617 | 609.1656 | 419.2618 | 429.1134
1712204 | 0.6013 | 1.5257 | 2.4735 | 0.6117 | 997.055 | 612.358 | 593.2437 | 417.9352 | 428.4968
1717171 | 0.604 | 1.5612 | 2.4571 | 0.6057 | 990.4638 | 626.7571 | 595.9645 | 414.3175 | 427.6565
1722216 | 0.6128 | 1.5716 | 2.4555 | 0.6133 | 989.8208 | 630.9754 | 604.8324 | 418.9 | 427.0827
1727218 | 0.5953 | 1.5333 | 2.3953 | 0.615 | 965.6266 | 615.4406 | 587.1975 | 419.925 | 426.4876
1732133 | 0.6117 | 1.5486 | 2.4369 | 0.6161 | 982.3455 | 621.6464 | 603.724 | 420.5883 | 426.0635
1737220 | 0.5986 | 1.5459 | 2.4391 | 0.6177 | 983.2297 | 620.5513 | 590.5229 | 421.553 | 425.6279
1742203 | 0.6062 | 1.5448 | 2.4363 | 0.6171 | 982.1044 | 620.1051 | 598.1815 | 421.1912 | 425.2019
1747136 | 0.6139 | 1.5289 | 2.415 | 0.6221 | 973.544 | 613.6559 | 605.9409 | 424.206 | 424.7448
1752204 | 0.6073 | 1.5421 | 2.4117 | 0.6166 | 972.2178 | 619.01 | 599.29 | 420.8897 | 424.2877
1757157 | 0.6057 | 1.506 | 2.4249 | 0.6243 | 977.5228 | 604.3675 | 597.6777 | 425.5325 | 424.0329
1762199 | 0.6095 | 1.5295 | 2.3686 | 0.6161 | 954.896 | 613.8993 | 601.507 | 420.5883 | 423.428
1767138 | 0.6352 | 1.5563 | 2.4249 | 0.6264 | 977.5228 | 624.7696 | 627.4052 | 426.7988 | 423.2141
1772138 | 0.6199 | 1.5623 | 2.4467 | 0.6232 | 986.2842 | 627.2033 | 611.9872 | 424.8693 | 422.9709
1777236 | 0.6396 | 1.5973 | 2.4571 | 0.6166 | 990.4638 | 641.3996 | 631.8391 | 420.8897 | 422.4185
1782133 | 0.6292 | 1.5874 | 2.4418 | 0.6232 | 984.3149 | 637.3841 | 621.3589 | 424.8693 | 422.1424
1787241 | 0.5991 | 1.6066 | 2.4205 | 0.6286 | 975.7545 | 645.1718 | 591.0267 | 428.1253 | 422.0782
1792294 | 0.6117 | 1.5639 | 2.3932 | 0.6314 | 964.7826 | 627.8523 | 603.724 | 429.8136 | 422.2065
1797200 | 0.6319 | 1.582 | 2.4232 | 0.6221 | 976.8395 | 635.1938 | 624.0798 | 424.206 | 422.0801
1802145 | 0.6024 | 1.6142 | 2.4074 | 0.6319 | 970.4896 | 648.2544 | 594.3522 | 430.1151 | 422.2493
1807133 | 0.6215 | 1.5907 | 2.4199 | 0.6275 | 975.5133 | 638.7226 | 613.5996 | 427.462 | 422.4399
1812196 | 0.6199 | 1.5688 | 2.4134 | 0.6243 | 972.901 | 629.8397 | 611.9872 | 425.5325 | 422.5994
1817150 | 0.6095 | 1.565 | 2.4085 | 0.6232 | 970.9317 | 628.2985 | 601.507 | 424.8693 | 422.6539
1822134 | 0.6182 | 1.5535 | 2.4599 | 0.6259 | 991.5891 | 623.6339 | 610.2741 | 426.4973 | 422.7706
1827134 | 0.6199 | 1.5065 | 2.4708 | 0.6341 | 995.9698 | 604.5703 | 611.9872 | 431.4416 | 423.1421
1832195 | 0.592 | 1.5393 | 2.4642 | 0.6363 | 993.3173 | 617.8742 | 583.872 | 432.7681 | 423.6206
1837150 | 0.6008 | 1.5912 | 2.479 | 0.633 | 999.2654 | 638.9254 | 592.7399 | 430.7783 | 423.8326
1842205 | 0.6018 | 1.5781 | 2.4724 | 0.6352 | 996.6129 | 633.6119 | 593.7476 | 432.1048 | 424.2041
1847160 | 0.5871 | 1.5863 | 2.4429 | 0.6314 | 984.7569 | 636.9379 | 578.9342 | 429.8136 | 424.5775
1852134 | 0.6303 | 1.6497 | 2.4522 | 0.6314 | 988.4945 | 662.6536 | 622.4674 | 429.8136 | 424.8343
1857137 | 0.6341 | 1.6104 | 2.4413 | 0.6325 | 984.1139 | 646.7131 | 626.2968 | 430.4768 | 425.0366
1862135 | 0.6325 | 1.6082 | 2.4063 | 0.6352 | 970.0476 | 645.8207 | 624.6844 | 432.1048 | 425.4509
1867135 | 0.6423 | 1.6519 | 2.3882 | 0.6346 | 962.7732 | 663.5459 | 634.56 | 431.743 | 425.8963
1872191 | 0.6467 | 1.6601 | 2.3948 | 0.6396 | 965.4257 | 666.8719 | 638.9939 | 434.7578 | 426.5556
1877230 | 0.6789 | 1.6022 | 2.4287 | 0.6423 | 979.05 | 643.3871 | 671.4423 | 436.3858 | 427.1197
1882142 | 0.6565 | 1.6847 | 2.4538 | 0.6434 | 989.1376 | 676.8499 | 648.8695 | 437.0491 | 427.6721
1887135 | 0.6647 | 1.6536 | 2.4609 | 0.6325 | 991.9911 | 664.2354 | 657.1327 | 430.4768 | 427.9911
1892180 | 0.6669 | 1.6918 | 2.4123 | 0.6243 | 972.4589 | 679.7297 | 659.3497 | 425.5325 | 428.1194
1897137 | 0.6614 | 1.7629 | 2.4117 | 0.6275 | 972.2178 | 708.5686 | 653.8073 | 427.462 | 428.3217
1902134 | 0.6647 | 1.6437 | 2.3773 | 0.6237 | 958.3925 | 660.2199 | 657.1327 | 425.1708 | 428.3528
1907209 | 0.6603 | 1.67 | 2.3882 | 0.6204 | 962.7732 | 670.8874 | 652.6989 | 423.181 | 428.4268
1912185 | 0.6674 | 1.7317 | 2.3997 | 0.621 | 967.395 | 695.9135 | 659.8536 | 423.5428 | 428.3626
1917134 | 0.6647 | 1.7104 | 2.3888 | 0.6253 | 963.0143 | 687.2741 | 657.1327 | 426.1355 | 428.5415
1922133 | 0.645 | 1.7164 | 2.4429 | 0.633 | 984.7569 | 689.7077 | 637.2808 | 430.7783 | 428.6699
1927134 | 0.6625 | 1.7634 | 2.3735 | 0.6275 | 956.8654 | 708.7713 | 654.9158 | 427.462 | 428.7535
1932134 | 0.6625 | 1.7104 | 2.2816 | 0.6264 | 919.931 | 687.2741 | 654.9158 | 426.7988 | 428.9441
1937240 | 0.6696 | 1.7033 | 2.4172 | 0.6264 | 974.4282 | 684.3942 | 662.0706 | 426.7988 | 429.0064
1942215 | 0.6439 | 1.6596 | 2.3915 | 0.6281 | 964.0995 | 666.6691 | 636.1723 | 427.8238 | 428.9967
1947144 | 0.6417 | 1.6787 | 2.374 | 0.6199 | 957.0663 | 674.4162 | 633.9554 | 422.8795 | 428.773
1952134 | 0.639 | 1.6497 | 2.3702 | 0.6275 | 955.539 | 662.6536 | 631.2345 | 427.462 | 428.878
1957173 | 0.6385 | 1.6661 | 2.3762 | 0.627 | 957.9504 | 669.3056 | 630.7307 | 427.1605 | 428.7827
1962175 | 0.6292 | 1.6066 | 2.3625 | 0.6215 | 952.4444 | 645.1718 | 621.3589 | 423.8443 | 428.666
1967136 | 0.6472 | 1.6038 | 2.3647 | 0.6286 | 953.3287 | 644.0361 | 639.4978 | 428.1253 | 428.7496
1972154 | 0.6368 | 1.582 | 2.3937 | 0.6314 | 964.9836 | 635.1938 | 629.0176 | 429.8136 | 428.9091
1977137 | 0.6166 | 1.5973 | 2.3773 | 0.6346 | 958.3925 | 641.3996 | 608.6617 | 431.743 | 429.0783
1982149 | 0.6221 | 1.5661 | 2.3789 | 0.6325 | 959.0356 | 628.7446 | 614.2042 | 430.4768 | 429.0472
1987144 | 0.621 | 1.5765 | 2.3773 | 0.6314 | 958.3925 | 632.963 | 613.0957 | 429.8136 | 428.9519
1992276 | 0.6243 | 1.5437 | 2.4085 | 0.6319 | 970.9317 | 619.6589 | 616.4211 | 430.1151 | 428.9305
1997444 | 0.6139 | 1.5388 | 2.4068 | 0.6308 | 970.2485 | 617.6715 | 605.9409 | 429.4518 | 428.8449
2002211 | 0.6232 | 1.5623 | 2.4806 | 0.6297 | 999.9085 | 627.2033 | 615.3127 | 428.7885 | 428.8119
2007860 | 0.6177 | 1.5021 | 2.4522 | 0.621 | 988.4945 | 602.7856 | 609.7702 | 423.5428 | 428.6096
2012134 | 0.6199 | 1.5464 | 2.4435 | 0.6264 | 984.9981 | 620.7541 | 611.9872 | 426.7988 | 428.4909
2017213 | 0.6253 | 1.5677 | 2.444 | 0.6281 | 985.199 | 629.3936 | 617.4288 | 427.8238 | 428.3528
2022214 | 0.6275 | 1.5656 | 2.4178 | 0.6243 | 974.6693 | 628.5418 | 619.6458 | 425.5325 | 428.1525
2027303 | 0.6161 | 1.5738 | 2.4112 | 0.6204 | 972.0168 | 631.8678 | 608.1579 | 423.181 | 427.7791
2032138 | 0.6171 | 1.5803 | 2.3959 | 0.6264 | 965.8678 | 634.5042 | 609.1656 | 426.7988 | 427.4698
2037134 | 0.6155 | 1.5574 | 2.391 | 0.6204 | 963.8985 | 625.2158 | 607.5532 | 423.181 | 427.0224
2042137 | 0.6068 | 1.565 | 2.3336 | 0.621 | 940.8297 | 628.2985 | 598.7862 | 423.5428 | 426.7988
2047137 | 0.6177 | 1.5563 | 2.3888 | 0.6182 | 963.0143 | 624.7696 | 609.7702 | 421.8545 | 426.6801
2052133 | 0.6068 | 1.5448 | 2.4057 | 0.6199 | 969.8064 | 620.1051 | 598.7862 | 422.8795 | 426.5323
2057146 | 0.6161 | 1.559 | 2.3844 | 0.6237 | 961.2459 | 625.8648 | 608.1579 | 425.1708 | 426.5323
2062242 | 0.6303 | 1.5568 | 2.3565 | 0.6144 | 950.033 | 624.9724 | 622.4674 | 419.5633 | 426.4156
2067134 | 0.6221 | 1.5574 | 2.3675 | 0.6204 | 954.454 | 625.2158 | 614.2042 | 423.181 | 426.4039
2072138 | 0.6204 | 1.5601 | 2.3888 | 0.6155 | 963.0143 | 626.3109 | 612.4911 | 420.2265 | 426.2133
2077139 | 0.6243 | 1.5595 | 2.3888 | 0.6133 | 963.0143 | 626.0676 | 616.4211 | 418.9 | 425.8301
2082138 | 0.6144 | 1.5634 | 2.3226 | 0.6155 | 936.4087 | 627.6495 | 606.4448 | 420.2265 | 425.5967
2087133 | 0.6128 | 1.5065 | 2.4473 | 0.6193 | 986.5253 | 604.5703 | 604.8324 | 422.5177 | 425.4586
2092158 | 0.6095 | 1.5393 | 2.415 | 0.6144 | 973.544 | 617.8742 | 601.507 | 419.5633 | 425.2252
2097209 | 0.615 | 1.5754 | 2.4467 | 0.6182 | 986.2842 | 632.5168 | 607.0494 | 421.8545 | 425.0327
2102220 | 0.6193 | 1.6738 | 2.4254 | 0.621 | 977.7238 | 672.4287 | 611.3826 | 423.5428 | 425.0541
2107139 | 0.6833 | 1.7011 | 2.4232 | 0.6161 | 976.8395 | 683.5019 | 675.8763 | 420.5883 | 424.8323
2112133 | 0.6931 | 1.6804 | 2.4221 | 0.6144 | 976.3975 | 675.1058 | 685.7518 | 419.5633 | 424.5873
2117137 | 0.6838 | 1.6404 | 2.3287 | 0.6166 | 938.8604 | 658.8814 | 676.3801 | 420.8897 | 424.492
2122137 | 0.6691 | 1.6257 | 2.3483 | 0.6133 | 946.7375 | 652.9189 | 661.5667 | 418.9 | 424.1944
2127133 | 0.6691 | 1.641 | 2.3035 | 0.6111 | 928.7325 | 659.1248 | 661.5667 | 417.5735 | 423.7995
2132136 | 0.6691 | 1.5907 | 2.338 | 0.6073 | 942.598 | 638.7226 | 661.5667 | 415.2822 | 423.2685
2137138 | 0.6696 | 1.6066 | 2.374 | 0.604 | 957.0663 | 645.1718 | 662.0706 | 413.2924 | 422.7142
2142185 | 0.6691 | 1.5863 | 2.3697 | 0.6029 | 955.3381 | 636.9379 | 661.5667 | 412.6292 | 422.1599
2147164 | 0.6144 | 1.582 | 2.356 | 0.6073 | 949.8321 | 635.1938 | 606.4448 | 415.2822 | 421.6814
2152137 | 0.6204 | 1.5896 | 2.356 | 0.6029 | 949.8321 | 638.2764 | 612.4911 | 412.6292 | 421.1387
2157138 | 0.6232 | 1.6158 | 2.3538 | 0.5986 | 948.948 | 648.9034 | 615.3127 | 410.0364 | 420.5338
2162142 | 0.6363 | 1.553 | 2.4063 | 0.6046 | 970.0476 | 623.4311 | 628.5137 | 413.6542 | 420.2148
2167209 | 0.6161 | 1.5721 | 2.3871 | 0.6106 | 962.3311 | 631.1783 | 608.1579 | 417.272 | 419.9075
2172193 | 0.6379 | 1.5563 | 2.4063 | 0.6095 | 970.0476 | 624.7696 | 630.126 | 416.6087 | 419.5457
2177136 | 0.6144 | 1.5623 | 2.4402 | 0.6035 | 983.6719 | 627.2033 | 606.4448 | 412.991 | 419.1412
2182138 | 0.6079 | 1.5705 | 2.4511 | 0.6079 | 988.0525 | 630.5293 | 599.8947 | 415.644 | 418.898
2187148 | 0.6171 | 1.5732 | 2.45 | 0.6068 | 987.6104 | 631.6244 | 609.1656 | 414.9807 | 418.5168
2192153 | 0.6117 | 1.5836 | 2.4232 | 0.6106 | 976.8395 | 635.8428 | 603.724 | 417.272 | 418.3262
2197142 | 0.6084 | 1.5863 | 2.3729 | 0.6177 | 956.6242 | 636.9379 | 600.3985 | 421.553 | 418.262
2202136 | 0.6253 | 1.5863 | 2.3707 | 0.6215 | 955.74 | 636.9379 | 617.4288 | 423.8443 | 418.3262
2207139 | 0.6111 | 1.5858 | 2.3773 | 0.6264 | 958.3925 | 636.7351 | 603.1193 | 426.7988 | 418.4526
2212141 | 0.6341 | 1.5852 | 2.3647 | 0.6275 | 953.3287 | 636.4917 | 626.2968 | 427.462 | 418.5265
2217156 | 0.6335 | 1.6202 | 2.3636 | 0.6281 | 952.8866 | 650.6881 | 625.6921 | 427.8238 | 418.793
2222262 | 0.6319 | 1.5792 | 2.362 | 0.6221 | 952.2435 | 634.0581 | 624.0798 | 424.206 | 418.8261
2227307 | 0.6467 | 1.5803 | 2.3625 | 0.6232 | 952.4444 | 634.5042 | 638.9939 | 424.8693 | 418.9758
2232235 | 0.6297 | 1.5962 | 2.3358 | 0.6226 | 941.7138 | 640.9534 | 621.8628 | 424.5075 | 419.1567
2237139 | 0.6248 | 1.618 | 2.3729 | 0.6325 | 956.6242 | 649.7957 | 616.925 | 430.4768 | 419.4874
2242137 | 0.6319 | 1.6142 | 2.339 | 0.6363 | 942.9999 | 648.2544 | 624.0798 | 432.7681 | 419.818
2247136 | 0.6494 | 1.6366 | 2.3243 | 0.6303 | 937.092 | 657.3401 | 641.7148 | 429.1503 | 420.1273
2252139 | 0.6199 | 1.5492 | 2.3358 | 0.6325 | 941.7138 | 621.8898 | 611.9872 | 430.4768 | 420.4054
2257167 | 0.6467 | 1.5765 | 2.3101 | 0.621 | 931.3851 | 632.963 | 638.9939 | 423.5428 | 420.4054
2262137 | 0.633 | 1.5918 | 2.3128 | 0.6226 | 932.4702 | 639.1688 | 625.1883 | 424.5075 | 420.5319
2267196 | 0.6407 | 1.6301 | 2.2997 | 0.621 | 927.2054 | 654.7036 | 632.9476 | 423.5428 | 420.6602
2272154 | 0.6226 | 1.6492 | 2.2986 | 0.6237 | 926.7633 | 662.4507 | 614.7081 | 425.1708 | 420.7983
2277136 | 0.6117 | 1.6219 | 2.3407 | 0.6215 | 943.6831 | 651.3776 | 603.724 | 423.8443 | 420.9578
2282137 | 0.6297 | 1.5918 | 2.3407 | 0.6215 | 943.6831 | 639.1688 | 621.8628 | 423.8443 | 421.1601
2287142 | 0.6379 | 1.6044 | 2.3019 | 0.6253 | 928.0895 | 644.2795 | 630.126 | 426.1355 | 421.5102
2292141 | 0.6253 | 1.5841 | 2.2915 | 0.6297 | 923.9098 | 636.0456 | 617.4288 | 428.7885 | 422.0101
2297137 | 0.6456 | 1.5929 | 2.3123 | 0.627 | 932.2692 | 639.615 | 637.8855 | 427.1605 | 422.4788
2302165 | 0.6275 | 1.5902 | 2.3341 | 0.6259 | 941.0306 | 638.5198 | 619.6458 | 426.4973 | 422.8406
2307139 | 0.6281 | 1.5754 | 2.3155 | 0.6259 | 933.5553 | 632.5168 | 620.2504 | 426.4973 | 423.288
2312133 | 0.6237 | 1.5601 | 2.3314 | 0.6199 | 939.9454 | 626.3109 | 615.8165 | 422.8795 | 423.7023
2317136 | 0.6166 | 1.5579 | 2.3292 | 0.6133 | 939.0613 | 625.4186 | 608.6617 | 418.9 | 423.8715
2322140 | 0.6204 | 1.5918 | 2.3505 | 0.6133 | 947.6217 | 639.1688 | 612.4911 | 418.9 | 423.924
2327140 | 0.6199 | 1.5656 | 2.3298 | 0.6182 | 939.3024 | 628.5418 | 611.9872 | 421.8545 | 424.0932
2332135 | 0.6111 | 1.5617 | 2.3188 | 0.6221 | 934.8816 | 626.9599 | 603.1193 | 424.206 | 424.455
2337136 | 0.6243 | 1.5656 | 2.3292 | 0.6221 | 939.0613 | 628.5418 | 616.4211 | 424.206 | 424.7312
2342177 | 0.6335 | 1.5541 | 2.3494 | 0.6193 | 947.1796 | 623.8773 | 625.6921 | 422.5177 | 424.9743
2347137 | 0.6018 | 1.5814 | 2.3325 | 0.6319 | 940.3876 | 634.9504 | 593.7476 | 430.1151 | 425.3886
2352138 | 0.6188 | 1.5421 | 2.2827 | 0.6374 | 920.3731 | 619.01 | 610.8787 | 433.4313 | 425.7718
2357199 | 0.621 | 1.5732 | 2.3625 | 0.6401 | 952.4444 | 631.6244 | 613.0957 | 435.0593 | 426.1336
2362138 | 0.6133 | 1.5781 | 2.2909 | 0.6445 | 923.6687 | 633.6119 | 605.3363 | 437.7124 | 426.4856
2367134 | 0.633 | 1.5923 | 2.3664 | 0.6407 | 954.0119 | 639.3716 | 625.1883 | 435.4211 | 426.7424
2372146 | 0.6182 | 1.5448 | 2.3779 | 0.6396 | 958.6336 | 620.1051 | 610.2741 | 434.7578 | 426.966
2377137 | 0.6155 | 1.5207 | 2.3932 | 0.6423 | 964.7826 | 610.3299 | 607.5532 | 436.3858 | 427.3589
2382166 | 0.6128 | 1.5535 | 2.432 | 0.6407 | 980.3762 | 623.6339 | 604.8324 | 435.4211 | 427.6993
2387208 | 0.6111 | 1.5453 | 2.3675 | 0.6368 | 954.454 | 620.3079 | 603.1193 | 433.0695 | 427.9755
2392142 | 0.6188 | 1.5344 | 2.3702 | 0.633 | 955.539 | 615.8868 | 610.8787 | 430.7783 | 427.9852
2397144 | 0.6161 | 1.5344 | 2.3735 | 0.6341 | 956.8654 | 615.8868 | 608.1579 | 431.4416 | 427.9424
425.1411

## Calibration
Calibration Date |  | 2016-09-13
| A-1 Sensor | A-2 Sensor | A-3 Sensor | Inlet
500 | 1.2432 | 1.2547 | 0.5095 | 0.75245
1000 | 2.4712 | 2.4724 | 1.0039 | 1.5701
2000 | 4.9722 | 4.9498 | 1.9976 | 3.2378

## Normalized CO2
Normalized CO2 Count for the 10 mins of Sampling period
Time (mins) | A-1 Sensor | A-2 Sensor | A-3 Sensor | Adjusted Inlet |  | Time | 1E | 4D | 4F
0.083317 | 429.1753 | 426.1021 | 423.0409 |  |  | -0.046667 | 1.9705 | 0.80959 | 0.77183
0.16665 | 429.6173 | 425.8587 | 426.3663 |  |  | 0.03575 | 1.9484 | 0.8534 | 0.67024
0.25002 | 429.3762 | 426.1021 | 421.9324 |  |  | 0.11888 | 1.9648 | 0.82036 | 0.73499
0.33523 | 429.8183 | 426.5483 | 421.9324 |  |  | 0.20327 | 1.9554 | 0.78964 | 0.72897
0.41667 | 428.05 | 425.6559 | 420.8239 |  |  | 0.28583 | 1.9485 | 0.78421 | 0.69318
0.5001 | 430.9034 | 425.8587 | 422.4363 |  |  | 0.3689 | 2.0183 | 0.76797 | 0.72257
0.58337 | 428.9341 | 424.5608 | 421.9324 |  |  | 0.45223 | 2.0319 | 0.70193 | 0.72713
0.66667 | 429.8183 | 424.9664 | 423.0409 |  |  | 0.53658 | 2.0213 | 0.74551 | 0.62997
0.75 | 428.2911 | 424.5608 | 420.3201 |  |  | 0.61917 | 2.0408 | 0.81632 | 0.65938
0.83332 | 427.849 | 424.1146 | 420.3201 |  |  | 0.70342 | 2.0305 | 0.797 | 0.66154
0.91668 | 427.1658 | 424.3174 | 419.2116 |  |  | 0.786 | 1.9889 | 0.80704 | 0.60994
1.0021 | 427.4069 | 425.6559 | 419.7154 |  |  | 0.8689 | 2.0008 | 0.89354 | 0.75699
1.0834 | 428.05 | 426.3049 | 421.3278 |  |  | 0.95228 | 1.9852 | 0.83869 | 0.76932
1.1667 | 427.6078 | 426.5483 | 423.0409 |  |  | 1.0356 | 1.936 | 0.83425 | 0.76243
1.25 | 428.05 | 427.1972 | 420.3201 |  |  | 1.1189 | 1.9097 | 0.89297 | 0.79447
1.3334 | 428.7331 | 427.6434 | 421.9324 |  |  | 1.2032 | 1.9165 | 0.90203 | 0.8073
1.4167 | 428.7331 | 427.1972 | 424.6532 |  |  | 1.2872 | 1.9609 | 0.82031 | 0.91564
1.5 | 428.7331 | 426.9944 | 423.5448 |  |  | 1.369 | 1.9933 | 0.93214 | 0.83706
1.5834 | 428.7331 | 426.3049 | 423.0409 |  |  | 1.4522 | 2.0019 | 0.88819 | 0.86406
1.6671 | 425.8797 | 425.6559 | 423.0409 |  |  | 1.5363 | 1.9351 | 0.94041 | 0.87116
1.7522 | 428.9341 | 425.8587 | 423.0409 |  |  | 1.619 | 1.9336 | 1.0377 | 0.85163
1.8334 | 426.7639 | 424.5608 | 421.9324 |  |  | 1.7022 | 1.8865 | 0.87332 | 0.86283
1.9167 | 428.05 | 425.4125 | 421.9324 |  |  | 1.7868 | 1.9012 | 0.90932 | 0.84751
2.0023 | 428.7331 | 425.2097 | 424.1494 |  |  | 1.8697 | 1.9171 | 0.99457 | 0.87204
2.0834 | 429.3762 | 425.6559 | 420.3201 |  |  | 1.9522 | 1.9016 | 0.96461 | 0.86219
2.1667 | 429.3762 | 425.2097 | 422.4363 |  |  | 2.0356 | 1.975 | 0.97244 | 0.79429
2.2501 | 427.6078 | 424.9664 | 422.4363 |  |  | 2.1189 | 1.88 | 1.0369 | 0.85393
2.3351 | 427.4069 | 424.9664 | 421.3278 |  |  | 2.2022 | 1.7538 | 0.96324 | 0.85329
2.4192 | 428.492 | 424.7636 | 421.9324 |  |  | 2.2873 | 1.9388 | 0.95324 | 0.87739
2.5001 | 426.7639 | 424.3174 | 421.9324 |  |  | 2.3702 | 1.9037 | 0.89305 | 0.78942
2.5834 | 427.6078 | 424.7636 | 421.9324 | 400.3526 |  | 2.4524 | 1.8806 | 0.92013 | 0.78264
2.6667 | 427.849 | 424.7636 | 421.3278 | 400.0744 |  | 2.5356 | 1.875 | 0.8798 | 0.77304
2.75 | 428.7331 | 424.5608 | 418.607 | 399.7866 |  | 2.6195 | 1.8836 | 0.90273 | 0.77165
2.8333 | 427.6078 | 424.5608 | 419.7154 | 399.6913 |  | 2.7029 | 1.8652 | 0.82112 | 0.7402
2.9167 | 427.1658 | 423.4251 | 419.7154 | 399.489 |  | 2.7856 | 1.868 | 0.81698 | 0.80156
3.0014 | 428.492 | 423.6684 | 420.3201 | 399.17 |  | 2.8692 | 1.907 | 0.78639 | 0.7654
3.0847 | 427.4069 | 423.6684 | 419.2116 | 399.0416 |  | 2.9523 | 1.8841 | 0.8069 | 0.69566
3.1668 | 427.4069 | 421.8837 | 419.2116 | 398.8919 |  | 3.0358 | 1.8863 | 0.76401 | 0.7146
3.2653 | 426.7639 | 421.8837 | 418.1031 | 398.8277 |  | 3.1191 | 1.8845 | 0.77866 | 0.71115
3.334 | 425.8797 | 421.4375 | 417.4985 | 398.8491 |  | 3.2046 | 1.9272 | 0.73353 | 0.72253
3.417 | 424.7544 | 422.5327 | 423.5448 | 398.5729 |  | 3.2907 | 1.9251 | 0.72707 | 0.68721
3.5006 | 426.7639 | 423.4251 | 417.4985 | 398.1994 |  | 3.3702 | 2.026 | 0.75957 | 0.71916
3.5834 | 425.8797 | 422.7761 | 418.1031 | 397.7637 |  | 3.4643 | 1.9879 | 0.67728 | 0.70102
3.6669 | 427.1658 | 423.6684 | 418.607 | 397.5731 |  | 3.5356 | 1.9765 | 0.73874 | 0.70895
3.7503 | 426.7639 | 423.8712 | 418.607 | 397.402 |  | 3.6202 | 1.9776 | 0.76857 | 0.72791
3.8345 | 426.7639 | 423.4251 | 419.7154 | 397.4234 |  | 3.7036 | 1.9425 | 0.76636 | 0.73613
3.917 | 426.5227 | 424.3174 | 419.2116 | 397.5206 |  | 3.7884 | 1.9348 | 0.77893 | 0.69836
4.0002 | 427.4069 | 424.7636 | 421.3278 | 397.5303 |  | 3.869 | 1.9149 | 0.78894 | 0.70284
4.0836 | 427.1658 | 423.4251 | 420.8239 | 397.2736 |  | 3.9522 | 1.9097 | 0.7589 | 0.69888
4.1674 | 422.7851 | 423.6684 | 421.3278 | 397.3494 |  | 4.0356 | 1.8321 | 0.77013 | 0.66985
4.2503 | 427.1658 | 424.3174 | 421.3278 | 397.4253 |  | 4.1189 | 1.9079 | 0.75854 | 0.70757
4.3359 | 428.492 | 423.6684 | 420.3201 | 397.6587 |  | 4.2022 | 1.9315 | 0.74319 | 0.67075
4.4167 | 426.5227 | 423.6684 | 420.8239 | 397.754 |  | 4.2858 | 1.9024 | 0.76277 | 0.7026
4.5002 | 426.7639 | 423.4251 | 420.3201 | 397.8182 |  | 4.3707 | 1.8647 | 0.76013 | 0.75162
4.5836 | 427.1658 | 423.6684 | 419.2116 | 398.0205 |  | 4.4522 | 1.8798 | 0.761 | 0.72358
4.6696 | 427.6078 | 424.1146 | 418.607 | 398.2111 |  | 4.5356 | 1.9095 | 0.76537 | 0.71841
4.75 | 428.2911 | 424.5608 | 418.607 | 398.5184 |  | 4.619 | 1.9108 | 0.76584 | 0.73306
4.8356 | 428.05 | 424.5608 | 419.7154 | 398.5398 |  | 4.7023 | 1.8212 | 0.77201 | 0.69996
4.917 | 427.849 | 425.4125 | 419.7154 | 398.5398 |  | 4.7856 | 1.9919 | 0.69406 | 0.69495
5.0019 | 426.7639 | 424.7636 | 422.4363 | 398.5087 |  | 4.8693 | 1.9486 | 0.74006 | 0.68444
14.9563 | 427.4069 | 424.1146 | 421.3278 | 398.5943 |  | 4.9535 | 1.9926 | 0.79047 | 0.70393
15.036 | 426.9648 | 423.6684 | 421.3278 | 398.7752 |  | 5.037 | 1.9634 | 0.92601 | 0.71858
15.1199 | 427.849 | 423.8712 | 420.8239 | 398.7966 |  | 5.119 | 1.9612 | 0.96439 | 0.93848
15.2029 | 427.4069 | 423.4251 | 419.7154 | 398.956 |  | 5.2022 | 1.9605 | 0.9367 | 0.97287
15.2862 | 426.7639 | 423.8712 | 419.7154 | 399.0514 |  | 5.2856 | 1.8333 | 0.88189 | 0.94135
15.3735 | 428.2911 | 424.7636 | 419.7154 | 399.2322 |  | 5.3689 | 1.861 | 0.86264 | 0.89203
15.4552 | 428.2911 | 425.4125 | 419.7154 | 399.1681 |  | 5.4522 | 1.8012 | 0.88507 | 0.89337
15.5372 | 435.5252 | 427.1972 | 419.2116 | 399.3703 |  | 5.5356 | 1.8501 | 0.81755 | 0.89517
15.6256 | 457.509 | 429.1847 | 420.3201 | 399.5726 |  | 5.619 | 1.9012 | 0.84135 | 0.89877
15.7073 | 475.5139 | 429.8742 | 419.7154 | 399.7107 |  | 5.7031 | 1.8972 | 0.81525 | 0.89894
15.7865 | 491.1075 | 431.6184 | 425.2579 | 399.6154 |  | 5.7861 | 1.8801 | 0.81095 | 0.71326
15.8717 | 490.9065 | 441.8397 | 429.591 | 399.6271 |  | 5.8689 | 1.8819 | 0.82327 | 0.73565
15.9532 | 516.5877 | 440.2984 | 438.9628 | 399.7127 |  | 5.9523 | 1.881 | 0.86143 | 0.74729
16.0378 | 537.4864 | 445.6119 | 434.6296 | 399.8508 |  | 6.0357 | 1.9538 | 0.77596 | 0.79323
16.1202 | 584.468 | 450.033 | 435.1335 | 399.7224 |  | 6.1202 | 1.9286 | 0.80333 | 0.72511
16.204 | 592.8275 | 450.7226 | 436.2419 | 399.596 |  | 6.2032 | 1.956 | 0.78279 | 0.80099
16.2882 | 630.6058 | 453.359 | 444.0013 | 399.2556 |  | 6.2856 | 2.0037 | 0.79243 | 0.72189
16.3746 | 635.2276 | 462.6881 | 448.3345 | 398.8199 |  | 6.369 | 2.0194 | 0.80456 | 0.70046
16.4609 | 645.9984 | 463.7832 | 445.6137 | 398.6935 |  | 6.4525 | 2.0192 | 0.80957 | 0.73326
16.5419 | 659.8236 | 473.1122 | 451.66 | 398.5884 |  | 6.5359 | 1.9833 | 0.82456 | 0.71542
16.6205 | 678.5118 | 473.315 | 454.3808 | 398.3745 |  | 6.619 | 1.9148 | 0.8285 | 0.70433
16.7044 | 698.7272 | 474.2074 | 456.5978 | 398.3103 |  | 6.7023 | 1.9116 | 0.82828 | 0.76199
16.7916 | 716.7322 | 474.2074 | 461.0317 | 398.2247 |  | 6.7856 | 1.9202 | 0.82716 | 0.71293
16.8783 | 716.2901 | 472.8689 | 464.3572 | 398.0983 |  | 6.869 | 1.9027 | 0.82608 | 0.79144
16.9546 | 716.0891 | 490.3912 | 474.2328 | 397.9077 |  | 6.9526 | 1.9003 | 0.87341 | 0.78848
17.0387 | 717.1742 | 497.6922 | 479.7752 | 397.7696 |  | 7.0377 | 1.898 | 0.81679 | 0.78289
17.1787 | 715.848 | 498.1383 | 486.3253 | 397.8124 |  | 7.1218 | 1.8982 | 0.8178 | 0.83306
17.2882 | 773.1986 | 525.1925 | 486.3253 | 397.612 |  | 7.2039 | 1.8611 | 0.8391 | 0.77423
17.3723 | 780.4328 | 518.7838 | 503.4564 | 397.5478 |  | 7.2856 | 1.9106 | 0.86802 | 0.75633
17.4581 | 797.7947 | 526.531 | 509.5027 | 397.8785 |  | 7.3689 | 1.8632 | 0.86166 | 0.77952
17.5463 | 792.9719 | 529.4108 | 508.3942 | 398.2928 |  | 7.4523 | 1.8421 | 0.89148 | 0.83839
17.6223 | 796.2675 | 539.835 | 501.2395 | 398.5145 |  | 7.5356 | 1.8568 | 0.77008 | 0.73643
17.7037 | 809.2085 | 546.487 | 519.9829 | 398.8004 |  | 7.6195 | 1.8217 | 0.8077 | 0.8282
17.7872 | 821.1047 | 549.813 | 513.9367 | 399.1836 |  | 7.7023 | 1.825 | 0.82836 | 0.78086
17.869 | 831.4334 | 558.2497 | 515.549 | 399.3003 |  | 7.7866 | 1.8067 | 0.88071 | 0.80679
17.9551 | 843.2894 | 547.5822 | 521.0914 | 399.4598 |  | 7.8692 | 1.8047 | 0.90657 | 0.74434
18.0427 | 874.9186 | 563.117 | 523.8123 | 399.5571 |  | 7.9523 | 1.8617 | 0.8684 | 0.70647
18.1212 | 893.8077 | 567.9843 | 524.4169 | 399.8119 |  | 8.0356 | 1.861 | 0.82623 | 0.76742
18.2045 | 864.5899 | 548.2717 | 550.819 | 399.8216 |  | 8.119 | 1.8068 | 0.8424 | 0.79431
18.2882 | 871.3819 | 558.8987 | 549.7105 | 399.8858 |  | 8.2024 | 1.7909 | 0.81273 | 0.74947
18.3692 | 889.186 | 546.2842 | 519.3783 | 400.0355 |  | 8.2856 | 1.8177 | 0.82326 | 0.81739
18.4577 | 883.7201 | 555.1265 | 550.819 | 400.2262 |  | 8.3694 | 1.8463 | 0.81831 | 0.75418
18.5399 | 885.6894 | 571.5536 | 553.036 | 400.4907 |  | 8.4523 | 1.8193 | 0.79639 | 0.75471
18.6201 | 885.4483 | 574.1901 | 562.4077 | 400.5646 |  | 8.5356 | 1.8396 | 0.7739 | 0.73824
18.7096 | 899.3137 | 576.421 | 551.4236 | 400.7766 |  | 8.6189 | 1.8361 | 0.77029 | 0.71335
18.7895 | 901.7251 | 569.769 | 556.8652 | 401.15 |  | 8.7023 | 1.865 | 0.81684 | 0.72618
18.8707 | 898.8716 | 570.2152 | 559.0822 | 401.3737 |  | 8.7857 | 1.8361 | 0.78015 | 0.7239
18.9584 | 914.2241 | 568.4305 | 553.036 | 401.4788 |  | 8.8689 | 1.8199 | 0.77355 | 0.69254
19.0364 | 912.6969 | 557.114 | 551.4236 | 401.7433 |  | 8.9523 | 1.8331 | 0.77798 | 0.7368
19.1251 | 922.1415 | 567.5381 | 553.036 | 401.7861 |  | 9.0363 | 1.8599 | 0.76131 | 0.76747
19.2108 | 926.1202 | 572.446 | 557.4699 | 401.8075 |  | 9.1189 | 1.8354 | 0.79753 | 0.65752
19.2864 | 916.6355 | 573.2978 | 555.7568 | 401.7219 |  | 9.2023 | 1.7661 | 0.74206 | 0.71443
19.3766 | 915.5504 | 581.9778 | 553.036 | 401.7005 |  | 9.2867 | 1.8738 | 0.78369 | 0.72073
19.4588 | 916.2335 | 569.769 | 560.1907 | 401.5313 |  | 9.369 | 1.7749 | 0.78925 | 0.69317
19.5396 | 900.5998 | 579.098 | 561.2992 | 401.4885 |  | 9.4522 | 1.8771 | 0.80795 | 0.75975
19.6196 | 925.2361 | 584.8577 | 557.9737 | 401.5721 |  | 9.5358 | 1.892 | 0.74172 | 0.70831
19.7067 | 926.1202 | 588.6298 | 568.4539 | 401.541 |  | 9.6189 | 1.9116 | 0.70717 | 0.69773
19.7904 | 934.4395 | 587.2913 | 570.0663 | 401.4457 |  | 9.7028 | 1.9634 | 0.75122 | 0.68733
19.8697 | 916.2335 | 588.8326 | 563.5162 | 401.2745 |  | 9.7868 | 1.8744 | 0.73898 | 0.68057
19.9571 | 926.5222 | 592.1586 | 580.5465 | 401.222 |  | 9.869 | 1.8781 | 0.72392 | 0.70691
20.0422 | 908.0751 | 592.8481 | 583.872 | 400.8602 |  | 9.9524 | 1.8827 | 0.72407 | 0.69781
20.1224 | 917.7608 | 585.5066 | 559.6869 | 400.4673
20.2085 | 925.8791 | 589.725 | 578.3296 | 400.267
20.2879 | 948.747 | 615.2378 | 570.6709 | 400.0433
20.3738 | 938.1771 | 613.4531 | 577.2211 | 399.8838 |  |  | 1.9058 | 0.82093 | 0.75864
20.4571 | 930.2598 | 616.9819 | 609.1656 | 399.8527
20.537 | 929.4158 | 616.333 | 602.0108 | 399.8741
20.6222 | 928.0895 | 618.7666 | 606.4448 | 399.8838
20.7034 | 936.8509 | 622.0926 | 598.7862 | 400.0647
20.7862 | 938.1771 | 603.9213 | 595.9645 | 400.3643
20.8693 | 938.1771 | 608.1397 | 599.29 | 400.6093
20.9545 | 934.2385 | 616.0896 | 598.1815 | 400.9692
21.0366 | 933.5553 | 610.1271 | 599.8947 | 401.3621
21.1234 | 942.3568 | 608.3424 | 581.655 | 401.5857
21.2028 | 946.5366 | 605.9088 | 588.8098 | 401.8619
21.2857 | 955.3381 | 613.2097 | 587.1975 | 401.9475
21.369 | 959.0356 | 604.8136 | 591.6314 | 401.9786
21.453 | 967.194 | 609.6809 | 580.0427 | 402.0195
21.5358 | 957.5083 | 615.8868 | 603.724 | 402.2218
21.6212 | 992.8752 | 605.4626 | 587.7013 | 402.4357
21.7066 | 959.7188 | 614.5483 | 588.8098 | 402.5835
21.786 | 966.3099 | 630.2859 | 596.5692 | 402.743
21.8725 | 965.6266 | 630.7321 | 598.1815 | 403.0523
21.9523 | 974.6693 | 608.7886 | 621.8628 | 403.3071
22.0443 | 968.2792 | 631.8678 | 617.4288 | 403.4549
22.1202 | 947.8628 | 628.0956 | 594.3522 | 403.5191
22.2056 | 941.4727 | 628.0956 | 646.6525 | 403.4763
22.2857 | 957.7495 | 640.9534 | 655.5204 | 403.2526
22.371 | 951.1583 | 647.8083 | 653.8073 | 403.0931
22.4579 | 956.8654 | 653.3651 | 670.3338 | 403.0717
22.5434 | 941.2718 | 665.3306 | 645.0402 | 402.8053
22.6198 | 948.3049 | 657.1373 | 628.5137 | 402.6341
22.7024 | 962.3311 | 660.0171 | 670.3338 | 402.5913
22.7867 | 967.395 | 640.5073 | 648.3657 | 402.4629
22.8717 | 957.0663 | 622.7416 | 617.4288 | 402.2081
22.955 | 958.8346 | 625.662 | 621.3589 | 401.932
23.0375 | 945.6524 | 638.0736 | 631.8391 | 401.6655
23.124 | 947.6217 | 630.0831 | 611.9872 | 401.3679
23.2053 | 969.1633 | 623.1877 | 603.724 | 400.9633
23.2856 | 933.7964 | 631.6244 | 587.7013 | 400.6988
23.3698 | 949.39 | 631.8678 | 614.2042 | 400.1873
23.4535 | 957.3074 | 616.7791 | 605.3363 | 399.7185
23.5357 | 959.2767 | 618.7666 | 609.7702 | 399.1778
23.6231 | 959.2767 | 609.032 | 600.3985 | 398.7421
23.7035 | 953.5697 | 606.8011 | 614.2042 | 398.0944
23.7889 | 986.9674 | 607.0039 | 611.9872 | 397.8513
23.8712 | 981.0193 | 611.0195 | 592.1352 | 397.5323
23.9546 | 961.9292 | 621.8898 | 595.9645 | 397.5965
24.0373 | 975.5133 | 611.2223 | 597.073 | 397.5867
24.1196 | 970.9317 | 613.8993 | 594.8561 | 397.7676
24.2041 | 950.7163 | 619.8617 | 594.3522 | 397.7676
24.2856 | 958.1916 | 610.3299 | 597.073 | 397.7793
24.3715 | 973.3431 | 621.4436 | 591.0267 | 397.7248
24.4528 | 969.6054 | 609.6809 | 604.8324 | 397.789
24.5377 | 953.3287 | 629.8397 | 615.8165 | 397.6626
24.6212 | 963.6573 | 630.9754 | 618.5373 | 397.7268
24.7028 | 993.1164 | 646.0236 | 619.6458 | 397.6081
24.788 | 976.8395 | 632.5168 | 620.2504 | 397.5673
24.8689 | 957.5083 | 623.6339 | 618.5373 | 397.7696
24.9528 | 961.2459 | 635.6399 | 625.1883 | 397.8338
25.0378 | 971.3738 | 656.0015 | 636.777 | 397.9621
25.1194 | 953.7707 | 655.3526 | 641.7148 | 398.1644
25.2045 | 969.1633 | 634.3015 | 621.3589 | 398.3998
25.2865 | 968.2792 | 637.8303 | 620.2504 | 398.3686
25.3695 | 974.8702 | 629.1907 | 624.6844 | 398.39
25.4523 | 961.9292 | 628.988 | 610.2741 | 398.4445
25.5358 | 950.9173 | 650.9314 | 610.2741 | 398.604
25.6192 | 974.6693 | 638.2764 | 622.9713 | 398.6468
25.7039 | 983.2297 | 647.3621 | 621.3589 | 398.7538
25.7856 | 931.3851 | 647.1593 | 620.2504 | 399.17
25.8692 | 983.2297 | 625.662 | 608.6617 | 399.4773
25.9523 | 978.1659 | 634.9504 | 625.1883 | 400.0414
26.0356 | 977.7238 | 654.4603 | 615.8165 | 400.7124
26.1189 | 974.8702 | 659.5709 | 609.1656 | 401.2531
26.2023 | 958.1916 | 658.8814 | 637.2808 | 401.7005
26.2858 | 931.1439 | 669.3056 | 615.3127 | 402.284
26.3689 | 957.7495 | 634.9504 | 605.9409 | 402.6127
26.4522 | 931.1439 | 629.6369 | 611.3826 | 403.0056
26.5358 | 957.5083 | 628.988 | 591.0267 | 403.2293
26.6189 | 952.0426 | 639.615 | 620.7543 | 403.5055
26.7022 | 964.5416 | 642.4948 | 616.925 | 403.4958
26.7858 | 968.9222 | 624.3234 | 606.4448 | 403.7817
26.8689 | 981.7026 | 650.0391 | 595.4607 | 403.8984
26.9523 | 999.0243 | 636.0456 | 593.2437 | 404.2174
27.0369 | 1003.8872 | 639.8177 | 611.3826 | 404.5461
27.1196 | 987.6104 | 642.0486 | 613.5996 | 404.8223
27.2022 | 994.8848 | 625.4186 | 609.7702 | 404.939
27.2856 | 945.6524 | 610.1271 | 614.7081 | 405.0887
27.369 | 977.2816 | 613.8993 | 621.3589 | 405.3319
27.4524 | 978.1659 | 607.8963 | 595.4607 | 405.3747
27.5356 | 971.5747 | 619.01 | 605.9409 | 405.3747
27.6189 | 1008.9109 | 621.2003 | 604.8324 | 405.3007
27.7037 | 994.2015 | 614.5483 | 605.9409 | 405.3221
27.7874 | 988.2936 | 614.3454 | 591.0267 | 405.258
27.8689 | 986.5253 | 613.4531 | 596.5692 | 405.1413
27.9528 | 970.2485 | 599.4596 | 597.073 | 405.0032
28.0364 | 1002.1188 | 604.1241 | 597.6777 | 405.1199
28.1191 | 1010.6793 | 614.7916 | 602.6155 | 404.9506
28.2022 | 982.9886 | 611.9118 | 610.8787 | 404.7911
28.2859 | 993.1164 | 615.684 | 611.3826 | 404.6628
28.3689 | 997.9391 | 608.3424 | 599.29 | 404.4605
28.4523 | 1008.0267 | 619.8617 | 609.1656 | 403.9723
28.5367 | 997.055 | 612.358 | 593.2437 | 403.3557
28.6195 | 990.4638 | 626.7571 | 595.9645 | 402.5155
28.7036 | 989.8208 | 630.9754 | 604.8324 | 401.9417
28.787 | 965.6266 | 615.4406 | 587.1975 | 401.3465
28.8689 | 982.3455 | 621.6464 | 603.724 | 400.9225
28.9537 | 983.2297 | 620.5513 | 590.5229 | 400.4868
29.0367 | 982.1044 | 620.1051 | 598.1815 | 400.0608
29.1189 | 973.544 | 613.6559 | 605.9409 | 399.6037
29.2034 | 972.2178 | 619.01 | 599.29 | 399.1467
29.2859 | 977.5228 | 604.3675 | 597.6777 | 398.8919
29.37 | 954.896 | 613.8993 | 601.507 | 398.287
29.4523 | 977.5228 | 624.7696 | 627.4052 | 398.073
29.5356 | 986.2842 | 627.2033 | 611.9872 | 397.8299
29.6206 | 990.4638 | 641.3996 | 631.8391 | 397.2775
29.7022 | 984.3149 | 637.3841 | 621.3589 | 397.0013
29.7873 | 975.7545 | 645.1718 | 591.0267 | 396.9371
29.8716 | 964.7826 | 627.8523 | 603.724 | 397.0655
29.9533 | 976.8395 | 635.1938 | 624.0798 | 396.939
30.0358 | 970.4896 | 648.2544 | 594.3522 | 397.1083
30.1189 | 975.5133 | 638.7226 | 613.5996 | 397.2989
30.2033 | 972.901 | 629.8397 | 611.9872 | 397.4584
30.2858 | 970.9317 | 628.2985 | 601.507 | 397.5128
30.3689 | 991.5891 | 623.6339 | 610.2741 | 397.6295
30.4522 | 995.9698 | 604.5703 | 611.9872 | 398.001
30.5366 | 993.3173 | 617.8742 | 583.872 | 398.4795
30.6192 | 999.2654 | 638.9254 | 592.7399 | 398.6915
30.7034 | 996.6129 | 633.6119 | 593.7476 | 399.063
30.786 | 984.7569 | 636.9379 | 578.9342 | 399.4365
30.8689 | 988.4945 | 662.6536 | 622.4674 | 399.6932
30.9523 | 984.1139 | 646.7131 | 626.2968 | 399.8955
31.0356 | 970.0476 | 645.8207 | 624.6844 | 400.3098
31.1189 | 962.7732 | 663.5459 | 634.56 | 400.7552
31.2032 | 965.4257 | 666.8719 | 638.9939 | 401.4146
31.2872 | 979.05 | 643.3871 | 671.4423 | 401.9786
31.369 | 989.1376 | 676.8499 | 648.8695 | 402.531
31.4522 | 991.9911 | 664.2354 | 657.1327 | 402.85
31.5363 | 972.4589 | 679.7297 | 659.3497 | 402.9784
31.619 | 972.2178 | 708.5686 | 653.8073 | 403.1807
31.7022 | 958.3925 | 660.2199 | 657.1327 | 403.2118
31.7868 | 962.7732 | 670.8874 | 652.6989 | 403.2857
31.8697 | 967.395 | 695.9135 | 659.8536 | 403.2215
31.9522 | 963.0143 | 687.2741 | 657.1327 | 403.4005
32.0356 | 984.7569 | 689.7077 | 637.2808 | 403.5288
32.1189 | 956.8654 | 708.7713 | 654.9158 | 403.6125
32.2022 | 919.931 | 687.2741 | 654.9158 | 403.8031
32.2873 | 974.4282 | 684.3942 | 662.0706 | 403.8653
32.3702 | 964.0995 | 666.6691 | 636.1723 | 403.8556
32.4524 | 957.0663 | 674.4162 | 633.9554 | 403.6319
32.5356 | 955.539 | 662.6536 | 631.2345 | 403.7369
32.6195 | 957.9504 | 669.3056 | 630.7307 | 403.6416
32.7029 | 952.4444 | 645.1718 | 621.3589 | 403.5249
32.7856 | 953.3287 | 644.0361 | 639.4978 | 403.6086
32.8692 | 964.9836 | 635.1938 | 629.0176 | 403.7681
32.9523 | 958.3925 | 641.3996 | 608.6617 | 403.9373
33.0358 | 959.0356 | 628.7446 | 614.2042 | 403.9062
33.1191 | 958.3925 | 632.963 | 613.0957 | 403.8109
33.2046 | 970.9317 | 619.6589 | 616.4211 | 403.7895
33.2907 | 970.2485 | 617.6715 | 605.9409 | 403.7039
33.3702 | 999.9085 | 627.2033 | 615.3127 | 403.6708
33.4643 | 988.4945 | 602.7856 | 609.7702 | 403.4685
33.5356 | 984.9981 | 620.7541 | 611.9872 | 403.3499
33.6202 | 985.199 | 629.3936 | 617.4288 | 403.2118
33.7036 | 974.6693 | 628.5418 | 619.6458 | 403.0114
33.7884 | 972.0168 | 631.8678 | 608.1579 | 402.638
33.869 | 965.8678 | 634.5042 | 609.1656 | 402.3287
33.9522 | 963.8985 | 625.2158 | 607.5532 | 401.8814
34.0356 | 940.8297 | 628.2985 | 598.7862 | 401.6577
34.1189 | 963.0143 | 624.7696 | 609.7702 | 401.5391
34.2022 | 969.8064 | 620.1051 | 598.7862 | 401.3912
34.2858 | 961.2459 | 625.8648 | 608.1579 | 401.3912
34.3707 | 950.033 | 624.9724 | 622.4674 | 401.2745
34.4522 | 954.454 | 625.2158 | 614.2042 | 401.2629
34.5356 | 963.0143 | 626.3109 | 612.4911 | 401.0722
34.619 | 963.0143 | 626.0676 | 616.4211 | 400.6891
34.7023 | 936.4087 | 627.6495 | 606.4448 | 400.4557
34.7856 | 986.5253 | 604.5703 | 604.8324 | 400.3176
34.8693 | 973.544 | 617.8742 | 601.507 | 400.0842
34.9535 | 986.2842 | 632.5168 | 607.0494 | 399.8916
35.037 | 977.7238 | 672.4287 | 611.3826 | 399.913
35.119 | 976.8395 | 683.5019 | 675.8763 | 399.6913
35.2022 | 976.3975 | 675.1058 | 685.7518 | 399.4462
35.2856 | 938.8604 | 658.8814 | 676.3801 | 399.3509
35.3689 | 946.7375 | 652.9189 | 661.5667 | 399.0533
35.4522 | 928.7325 | 659.1248 | 661.5667 | 398.6585
35.5356 | 942.598 | 638.7226 | 661.5667 | 398.1275
35.619 | 957.0663 | 645.1718 | 662.0706 | 397.5731
35.7031 | 955.3381 | 636.9379 | 661.5667 | 397.0188
35.7861 | 949.8321 | 635.1938 | 606.4448 | 396.5403
35.8689 | 949.8321 | 638.2764 | 612.4911 | 395.9977
35.9523 | 948.948 | 648.9034 | 615.3127 | 395.3927
36.0357 | 970.0476 | 623.4311 | 628.5137 | 395.0738
36.1202 | 962.3311 | 631.1783 | 608.1579 | 394.7664
36.2032 | 970.0476 | 624.7696 | 630.126 | 394.4047
36.2856 | 983.6719 | 627.2033 | 606.4448 | 394.0001
36.369 | 988.0525 | 630.5293 | 599.8947 | 393.757
36.4525 | 987.6104 | 631.6244 | 609.1656 | 393.3757
36.5359 | 976.8395 | 635.8428 | 603.724 | 393.1851
36.619 | 956.6242 | 636.9379 | 600.3985 | 393.1209
36.7023 | 955.74 | 636.9379 | 617.4288 | 393.1851
36.7856 | 958.3925 | 636.7351 | 603.1193 | 393.3116
36.869 | 953.3287 | 636.4917 | 626.2968 | 393.3855
36.9526 | 952.8866 | 650.6881 | 625.6921 | 393.6519
37.0377 | 952.2435 | 634.0581 | 624.0798 | 393.685
37.1218 | 952.4444 | 634.5042 | 638.9939 | 393.8348
37.2039 | 941.7138 | 640.9534 | 621.8628 | 394.0157
37.2856 | 956.6242 | 649.7957 | 616.925 | 394.3463
37.3689 | 942.9999 | 648.2544 | 624.0798 | 394.677
37.4523 | 937.092 | 657.3401 | 641.7148 | 394.9862
37.5356 | 941.7138 | 621.8898 | 611.9872 | 395.2644
37.6195 | 931.3851 | 632.963 | 638.9939 | 395.2644
37.7023 | 932.4702 | 639.1688 | 625.1883 | 395.3908
37.7866 | 927.2054 | 654.7036 | 632.9476 | 395.5192
37.8692 | 926.7633 | 662.4507 | 614.7081 | 395.6573
37.9523 | 943.6831 | 651.3776 | 603.724 | 395.8168
38.0356 | 943.6831 | 639.1688 | 621.8628 | 396.019
38.119 | 928.0895 | 644.2795 | 630.126 | 396.3692
38.2024 | 923.9098 | 636.0456 | 617.4288 | 396.869
38.2856 | 932.2692 | 639.615 | 637.8855 | 397.3378
38.3694 | 941.0306 | 638.5198 | 619.6458 | 397.6996
38.4523 | 933.5553 | 632.5168 | 620.2504 | 398.1469
38.5356 | 939.9454 | 626.3109 | 615.8165 | 398.5612
38.6189 | 939.0613 | 625.4186 | 608.6617 | 398.7304
38.7023 | 947.6217 | 639.1688 | 612.4911 | 398.7829
38.7857 | 939.3024 | 628.5418 | 611.9872 | 398.9522
38.8689 | 934.8816 | 626.9599 | 603.1193 | 399.3139
38.9523 | 939.0613 | 628.5418 | 616.4211 | 399.5901
39.0363 | 947.1796 | 623.8773 | 625.6921 | 399.8333
39.1189 | 940.3876 | 634.9504 | 593.7476 | 400.2476
39.2023 | 920.3731 | 619.01 | 610.8787 | 400.6307
39.2867 | 952.4444 | 631.6244 | 613.0957 | 400.9925
39.369 | 923.6687 | 633.6119 | 605.3363 | 401.3445
39.4522 | 954.0119 | 639.3716 | 625.1883 | 401.6013
39.5358 | 958.6336 | 620.1051 | 610.2741 | 401.825
39.6189 | 964.7826 | 610.3299 | 607.5532 | 402.2179
39.7028 | 980.3762 | 623.6339 | 604.8324 | 402.5583
39.7868 | 954.454 | 620.3079 | 603.1193 | 402.8344
39.869 | 955.539 | 615.8868 | 610.8787 | 402.8442
39.9524 | 956.8654 | 615.8868 | 608.1579 | 402.8014