## CO2 Concentration Data
| Voltage Readings |  |  |  | ppm of CO2
TIME (miliseconds) | A-3 CO2 Sensor | A-2 CO2 Sensor | A-1 CO2 Sensor | A-4 CO2 conc | A-1 Sensor | A-2 Sensor | A-3 Sensor | Inlet | Rolling Inlet Average | Inlet Offset | 27.3443
5001 | 0.4346 | 1.0741 | 1.0763 | 0.6144 | 435.5252 | 429.1847 | 425.2579 | 419.5633
10008 | 0.434 | 1.0736 | 1.0752 | 0.615 | 435.0831 | 428.9819 | 424.6532 | 419.925
14998 | 0.4351 | 1.0747 | 1.0654 | 0.6144 | 431.1445 | 429.4281 | 425.7617 | 419.5633
20002 | 0.4362 | 1.0736 | 1.0752 | 0.6155 | 435.0831 | 428.9819 | 426.8702 | 420.2265
25000 | 0.4269 | 1.0763 | 1.0747 | 0.6166 | 434.8822 | 430.0771 | 417.4985 | 420.8897
30010 | 0.4346 | 1.0709 | 1.0725 | 0.6133 | 433.998 | 427.8867 | 425.2579 | 418.9
35124 | 0.4324 | 1.0719 | 1.0719 | 0.6133 | 433.7569 | 428.2924 | 423.0409 | 418.9
40034 | 0.4324 | 1.0736 | 1.073 | 0.6089 | 434.1989 | 428.9819 | 423.0409 | 416.247
44996 | 0.4318 | 1.0698 | 1.0763 | 0.6144 | 435.5252 | 427.4406 | 422.4363 | 419.5633
49994 | 0.4329 | 1.0709 | 1.0709 | 0.6139 | 433.355 | 427.8867 | 423.5448 | 419.2618
54993 | 0.4324 | 1.0703 | 1.0709 | 0.6166 | 433.355 | 427.6434 | 423.0409 | 420.8897
59994 | 0.4329 | 1.0703 | 1.0698 | 0.6193 | 432.9129 | 427.6434 | 423.5448 | 422.5177
64993 | 0.4318 | 1.0687 | 1.0719 | 0.6237 | 433.7569 | 426.9944 | 422.4363 | 425.1708
69995 | 0.4329 | 1.0692 | 1.0709 | 0.6128 | 433.355 | 427.1972 | 423.5448 | 418.5985
75008 | 0.4329 | 1.0681 | 1.0703 | 0.6144 | 433.1138 | 426.751 | 423.5448 | 419.5633
79993 | 0.4313 | 1.0698 | 1.0676 | 0.6084 | 432.0287 | 427.4406 | 421.9324 | 415.9455
84998 | 0.4324 | 1.0687 | 1.0703 | 0.6084 | 433.1138 | 426.9944 | 423.0409 | 415.9455
89993 | 0.4313 | 1.0676 | 1.0681 | 0.6155 | 432.2296 | 426.5483 | 421.9324 | 420.2265
94994 | 0.4302 | 1.067 | 1.0665 | 0.6133 | 431.5866 | 426.3049 | 420.8239 | 418.9
100001 | 0.4307 | 1.0659 | 1.0681 | 0.6243 | 432.2296 | 425.8587 | 421.3278 | 425.5325
104994 | 0.4313 | 1.0659 | 1.0676 | 0.6232 | 432.0287 | 425.8587 | 421.9324 | 424.8693
109998 | 0.4302 | 1.0648 | 1.0676 | 0.6232 | 432.0287 | 425.4125 | 420.8239 | 424.8693
114998 | 0.4329 | 1.0648 | 1.0681 | 0.6237 | 432.2296 | 425.4125 | 423.5448 | 425.1708
119997 | 0.4307 | 1.0659 | 1.0692 | 0.6253 | 432.6718 | 425.8587 | 421.3278 | 426.1355
124996 | 0.4313 | 1.0643 | 1.0719 | 0.6264 | 433.7569 | 425.2097 | 421.9324 | 426.7988
129998 | 0.4318 | 1.067 | 1.0676 | 0.6308 | 432.0287 | 426.3049 | 422.4363 | 429.4518
134996 | 0.434 | 1.0654 | 1.0725 | 0.6303 | 433.998 | 425.6559 | 424.6532 | 429.1503
139996 | 0.4335 | 1.067 | 1.0741 | 0.6314 | 434.641 | 426.3049 | 424.1494 | 429.8136
144995 | 0.4329 | 1.0692 | 1.0758 | 0.6281 | 435.3242 | 427.1972 | 423.5448 | 427.8238
149996 | 0.4329 | 1.0703 | 1.0796 | 0.6308 | 436.8515 | 427.6434 | 423.5448 | 429.4518
154995 | 0.4346 | 1.0703 | 1.0763 | 0.6325 | 435.5252 | 427.6434 | 425.2579 | 430.4768 | 422.5917
159996 | 0.4286 | 1.0709 | 1.0774 | 0.6319 | 435.9673 | 427.8867 | 419.2116 | 430.1151 | 422.932
164994 | 0.4351 | 1.073 | 1.0812 | 0.6248 | 437.4945 | 428.7385 | 425.7617 | 425.834 | 423.1226
169995 | 0.4357 | 1.073 | 1.0758 | 0.6237 | 435.3242 | 428.7385 | 426.3663 | 425.1708 | 423.3035
174995 | 0.4346 | 1.0747 | 1.0763 | 0.6253 | 435.5252 | 429.4281 | 425.2579 | 426.1355 | 423.4942
179995 | 0.434 | 1.0725 | 1.0801 | 0.6177 | 437.0524 | 428.5357 | 424.6532 | 421.553 | 423.5155
184995 | 0.4335 | 1.0741 | 1.0758 | 0.6188 | 435.3242 | 429.1847 | 424.1494 | 422.2162 | 423.6225
189995 | 0.4346 | 1.0752 | 1.0758 | 0.6237 | 435.3242 | 429.6309 | 425.2579 | 425.1708 | 423.8248
194994 | 0.4329 | 1.0714 | 1.0774 | 0.6264 | 435.9673 | 428.0896 | 423.5448 | 426.7988 | 424.1652
199995 | 0.4335 | 1.0736 | 1.0785 | 0.6297 | 436.4094 | 428.9819 | 424.1494 | 428.7885 | 424.4628
204996 | 0.434 | 1.0714 | 1.0774 | 0.6275 | 435.9673 | 428.0896 | 424.6532 | 427.462 | 424.7273
209996 | 0.4346 | 1.0719 | 1.0741 | 0.6259 | 434.641 | 428.2924 | 425.2579 | 426.4973 | 424.9082
214999 | 0.4351 | 1.0719 | 1.078 | 0.6259 | 436.2084 | 428.2924 | 425.7617 | 426.4973 | 425.0366
219996 | 0.434 | 1.073 | 1.0752 | 0.6319 | 435.0831 | 428.7385 | 424.6532 | 430.1151 | 425.1961
224996 | 0.4346 | 1.0719 | 1.0752 | 0.6275 | 435.0831 | 428.2924 | 425.2579 | 427.462 | 425.482
229995 | 0.4368 | 1.0725 | 1.0736 | 0.6319 | 434.4401 | 428.5357 | 427.4748 | 430.1151 | 425.8224
234997 | 0.4357 | 1.073 | 1.0747 | 0.6346 | 434.8822 | 428.7385 | 426.3663 | 431.743 | 426.332
239996 | 0.4346 | 1.0747 | 1.0785 | 0.6346 | 436.4094 | 429.4281 | 425.2579 | 431.743 | 426.8416
245003 | 0.4357 | 1.0763 | 1.078 | 0.6325 | 436.2084 | 430.0771 | 426.3663 | 430.4768 | 427.1722
249998 | 0.434 | 1.0725 | 1.0785 | 0.6379 | 436.4094 | 428.5357 | 424.6532 | 433.7328 | 427.6507
255001 | 0.4335 | 1.0741 | 1.0758 | 0.6352 | 435.3242 | 429.1847 | 424.1494 | 432.1048 | 427.8627
260003 | 0.4346 | 1.0752 | 1.0758 | 0.6352 | 435.3242 | 429.6309 | 425.2579 | 432.1048 | 428.0961
264998 | 0.4307 | 1.0752 | 1.0747 | 0.6319 | 434.8822 | 429.6309 | 421.3278 | 430.1151 | 428.2653
270000 | 0.4351 | 1.0747 | 1.0758 | 0.6182 | 435.3242 | 429.4281 | 425.7617 | 421.8545 | 428.1583
274996 | 0.4335 | 1.0736 | 1.0747 | 0.6215 | 434.8822 | 428.9819 | 424.1494 | 423.8443 | 428.0844
279996 | 0.434 | 1.0725 | 1.0752 | 0.6232 | 435.0831 | 428.5357 | 424.6532 | 424.8693 | 428.0222
284996 | 0.4351 | 1.0719 | 1.073 | 0.6297 | 434.1989 | 428.2924 | 425.7617 | 428.7885 | 428.0008
289997 | 0.4346 | 1.0741 | 1.0692 | 0.6341 | 432.6718 | 429.1847 | 425.2579 | 431.4416 | 428.0747
295002 | 0.434 | 1.0747 | 1.0769 | 0.6308 | 435.7664 | 429.4281 | 424.6532 | 429.4518 | 428.063
299996 | 0.434 | 1.073 | 1.0774 | 0.6412 | 435.9673 | 428.7385 | 424.6532 | 435.7226 | 428.3178
898558 | 0.4379 | 1.0747 | 1.0801 | 0.6417 | 437.0524 | 429.4281 | 428.5833 | 436.0241 | 428.5298
903553 | 0.4346 | 1.0741 | 1.0796 | 0.633 | 436.8515 | 429.1847 | 425.2579 | 430.7783 | 428.5396
908556 | 0.4351 | 1.0736 | 1.0823 | 0.6368 | 437.9366 | 428.9819 | 425.7617 | 433.0695 | 428.6349
913550 | 0.4318 | 1.0741 | 1.0823 | 0.6341 | 437.9366 | 429.1847 | 422.4363 | 431.4416 | 428.8158
918549 | 0.434 | 1.0719 | 1.0791 | 0.6281 | 436.6505 | 428.2924 | 424.6532 | 427.8238 | 428.9013
923548 | 0.4335 | 1.0714 | 1.0791 | 0.6199 | 436.6505 | 428.0896 | 424.1494 | 422.8795 | 428.7963
928552 | 0.434 | 1.0736 | 1.0807 | 0.6182 | 437.2936 | 428.9819 | 424.6532 | 421.8545 | 428.806
933549 | 0.4324 | 1.0725 | 1.0796 | 0.6144 | 436.8515 | 428.5357 | 423.0409 | 419.5633 | 428.7205
938549 | 0.4324 | 1.0709 | 1.078 | 0.6177 | 436.2084 | 427.8867 | 423.0409 | 421.553 | 428.6038
943548 | 0.4335 | 1.1922 | 1.0714 | 0.6177 | 433.5559 | 477.0872 | 424.1494 | 421.553 | 428.4345
948548 | 0.4351 | 1.2299 | 1.0796 | 0.6237 | 436.8515 | 492.3787 | 425.7617 | 425.1708 | 428.3178
953547 | 0.4384 | 1.2359 | 1.078 | 0.6303 | 436.2084 | 494.8123 | 429.0872 | 429.1503 | 428.3723
958548 | 0.4444 | 1.3403 | 1.078 | 0.6357 | 436.2084 | 537.158 | 435.1335 | 432.4063 | 428.5629
963678 | 0.4515 | 1.3496 | 1.1102 | 0.6368 | 449.1495 | 540.9301 | 442.2882 | 433.0695 | 428.7749
968547 | 0.4537 | 1.3977 | 1.1397 | 0.6412 | 461.0055 | 560.4399 | 444.5052 | 435.7226 | 428.9558
973547 | 0.4614 | 1.4912 | 1.1397 | 0.6341 | 461.0055 | 598.3644 | 452.2646 | 431.4416 | 429.0842
978547 | 0.4712 | 1.5677 | 1.1703 | 0.6368 | 473.3035 | 629.3936 | 462.1402 | 433.0695 | 429.1795
983559 | 0.4772 | 1.5481 | 1.1621 | 0.6314 | 470.0079 | 621.4436 | 468.1865 | 429.8136 | 429.1172
988548 | 0.4958 | 1.6306 | 1.2584 | 0.6374 | 508.7105 | 654.9064 | 486.9299 | 433.4313 | 429.1717
993737 | 0.4958 | 1.6711 | 1.2425 | 0.6303 | 502.3204 | 671.3336 | 486.9299 | 429.1503 | 429.1289
998546 | 0.5013 | 1.6858 | 1.2108 | 0.6346 | 489.5803 | 677.296 | 492.4723 | 431.743 | 429.0647
1003717 | 0.5013 | 1.7257 | 1.2157 | 0.6292 | 491.5496 | 693.4799 | 492.4723 | 428.487 | 428.948
1008547 | 0.504 | 1.8236 | 1.2081 | 0.633 | 488.4951 | 733.1891 | 495.1932 | 430.7783 | 428.9052
1013699 | 0.5095 | 1.8099 | 1.2452 | 0.633 | 503.4055 | 727.6322 | 500.7356 | 430.7783 | 428.9266
1018547 | 0.5182 | 1.8137 | 1.237 | 0.6286 | 500.11 | 729.1735 | 509.5027 | 428.1253 | 429.1289
1023579 | 0.527 | 1.9225 | 1.289 | 0.6243 | 521.0086 | 773.3038 | 518.3706 | 425.5325 | 429.1834
1028548 | 0.5341 | 1.8842 | 1.2988 | 0.6264 | 524.9472 | 757.769 | 525.5254 | 426.7988 | 429.2456
1033753 | 0.5406 | 1.9493 | 1.2939 | 0.6286 | 522.9779 | 784.1742 | 532.0755 | 428.1253 | 429.2242
1038546 | 0.5313 | 1.9471 | 1.3065 | 0.6264 | 528.0418 | 783.2818 | 522.7038 | 426.7988 | 429.0745
1043547 | 0.5373 | 1.9947 | 1.2791 | 0.6253 | 517.0298 | 802.5888 | 528.75 | 426.1355 | 428.9675
1048547 | 0.5357 | 2.0094 | 1.3021 | 0.6396 | 526.2734 | 808.5513 | 527.1377 | 434.7578 | 428.9364
1053548 | 0.5439 | 2.0149 | 1.3168 | 0.6346 | 532.1813 | 810.7821 | 535.401 | 431.743 | 428.7983
1058548 | 0.5669 | 2.0389 | 1.4048 | 0.6385 | 567.5482 | 820.5167 | 558.5784 | 434.0946 | 428.9052
1063548 | 0.58 | 2.01 | 1.4016 | 0.6423 | 566.2621 | 808.7947 | 571.7794 | 436.3858 | 429.0122
1068548 | 0.5707 | 2.0384 | 1.3294 | 0.645 | 537.2452 | 820.314 | 562.4077 | 438.0138 | 429.2242
1073547 | 0.5674 | 2.0603 | 1.3431 | 0.6571 | 542.7512 | 829.1969 | 559.0822 | 445.3097 | 429.7883
1078547 | 0.5745 | 2.0963 | 1.3606 | 0.6543 | 549.7844 | 843.7987 | 566.237 | 443.6214 | 430.4574
1083545 | 0.5751 | 2.1477 | 1.4076 | 0.6554 | 568.6735 | 864.6471 | 566.8416 | 444.2846 | 431.1809
1088547 | 0.5762 | 2.1505 | 1.3895 | 0.6521 | 561.3992 | 865.7828 | 567.9501 | 442.2949 | 431.9142
1093549 | 0.5729 | 2.1756 | 1.3704 | 0.6609 | 553.7229 | 875.9636 | 564.6247 | 447.6009 | 432.7545
1098549 | 0.5772 | 2.1537 | 1.3835 | 0.6631 | 558.9878 | 867.0808 | 568.9578 | 448.9274 | 433.6375
1103550 | 0.5783 | 2.2363 | 1.3977 | 0.6647 | 564.6947 | 900.5841 | 570.0663 | 449.8921 | 434.435
1108553 | 0.5778 | 2.1898 | 1.389 | 0.668 | 561.1983 | 881.7233 | 569.5624 | 451.8819 | 435.1682
1113647 | 0.5701 | 2.1707 | 1.3507 | 0.6636 | 545.8056 | 873.9762 | 561.8031 | 449.2289 | 435.7109
1118546 | 0.5783 | 2.1854 | 1.354 | 0.6549 | 547.1318 | 879.9386 | 570.0663 | 443.9832 | 436.063
1123546 | 0.5975 | 2.2253 | 1.453 | 0.656 | 586.9196 | 896.1224 | 589.4144 | 444.6464 | 436.3508
1128545 | 0.6013 | 2.256 | 1.4546 | 0.6543 | 587.5626 | 908.5746 | 593.2437 | 443.6214 | 436.7437
1133546 | 0.6008 | 2.1772 | 1.4628 | 0.651 | 590.8582 | 876.6126 | 592.7399 | 441.6316 | 437.0199
1138547 | 0.6008 | 2.21 | 1.4661 | 0.6461 | 592.1844 | 889.9166 | 592.7399 | 438.6771 | 437.3058
1143553 | 0.6002 | 2.2614 | 1.4786 | 0.6385 | 597.2082 | 910.7649 | 592.1352 | 434.0946 | 437.3272
1148551 | 0.6188 | 2.2352 | 1.5082 | 0.6319 | 609.1043 | 900.1379 | 610.8787 | 430.1151 | 437.3584
1153546 | 0.6155 | 2.2106 | 1.4759 | 0.6308 | 596.1231 | 890.1599 | 607.5532 | 429.4518 | 437.2844
1158550 | 0.6133 | 2.2685 | 1.4196 | 0.6325 | 573.4963 | 913.6448 | 605.3363 | 430.4768 | 437.3486
1163551 | 0.6204 | 2.3172 | 1.4579 | 0.6335 | 588.8889 | 933.3979 | 612.4911 | 431.0798 | 437.3584
1168547 | 0.6259 | 2.3265 | 1.483 | 0.6325 | 598.9765 | 937.1701 | 618.0335 | 430.4768 | 437.3486
1173588 | 0.6073 | 2.2494 | 1.4546 | 0.6232 | 587.5626 | 905.8976 | 599.29 | 424.8693 | 437.2436
1178547 | 0.6084 | 2.3451 | 1.454 | 0.6346 | 587.3215 | 944.7144 | 600.3985 | 431.743 | 437.4439
1183550 | 0.5947 | 2.327 | 1.465 | 0.6281 | 591.7424 | 937.3729 | 586.5928 | 427.8238 | 437.477
1188547 | 0.5936 | 2.3587 | 1.4152 | 0.6232 | 571.7279 | 950.2307 | 585.4843 | 424.8693 | 437.372
1193550 | 0.5887 | 2.3604 | 1.4251 | 0.6253 | 575.7067 | 950.9202 | 580.5465 | 426.1355 | 437.3506
1198546 | 0.6106 | 2.3161 | 1.4732 | 0.6226 | 595.0379 | 932.9517 | 602.6155 | 424.5075 | 437.2981
1203544 | 0.6232 | 2.2472 | 1.4726 | 0.6226 | 594.7968 | 905.0053 | 615.3127 | 424.5075 | 436.9674
1208544 | 0.6089 | 2.2592 | 1.471 | 0.6264 | 594.1537 | 909.8726 | 600.9024 | 426.7988 | 436.8079
1213547 | 0.5991 | 2.315 | 1.4606 | 0.6335 | 589.974 | 932.5056 | 591.0267 | 431.0798 | 436.7107
1218552 | 0.6035 | 2.3369 | 1.4732 | 0.6243 | 595.0379 | 941.3884 | 595.4607 | 425.5325 | 436.3606
1223570 | 0.6106 | 2.3522 | 1.4841 | 0.6286 | 599.4186 | 947.5943 | 602.6155 | 428.1253 | 436.0416
1228547 | 0.6204 | 2.4178 | 1.4606 | 0.6237 | 589.974 | 974.2022 | 612.4911 | 425.1708 | 435.3919
1233546 | 0.6226 | 2.3642 | 1.4868 | 0.6303 | 600.5037 | 952.4616 | 614.7081 | 429.1503 | 434.9251
1238545 | 0.6111 | 2.3347 | 1.4901 | 0.6204 | 601.83 | 940.4961 | 603.1193 | 423.181 | 434.2444
1243546 | 0.6193 | 2.3363 | 1.5103 | 0.6226 | 609.9483 | 941.145 | 611.3826 | 424.5075 | 433.6706
1248546 | 0.6199 | 2.3718 | 1.5038 | 0.6253 | 607.336 | 955.5442 | 611.9872 | 426.1355 | 432.9781
1253545 | 0.6199 | 2.397 | 1.4759 | 0.6314 | 596.1231 | 965.7656 | 611.9872 | 429.8136 | 432.3616
1258545 | 0.6221 | 2.3833 | 1.5278 | 0.633 | 616.9815 | 960.2087 | 614.2042 | 430.7783 | 431.745
1263577 | 0.6281 | 2.3265 | 1.4912 | 0.6352 | 602.272 | 937.1701 | 620.2504 | 432.1048 | 431.107
1268546 | 0.6248 | 2.3445 | 1.5355 | 0.6363 | 620.0761 | 944.4711 | 616.925 | 432.7681 | 430.576
1273545 | 0.6467 | 2.4096 | 1.4945 | 0.6401 | 603.5983 | 970.8762 | 638.9939 | 435.0593 | 430.2882
1278545 | 0.6325 | 2.4396 | 1.5404 | 0.645 | 622.0454 | 983.0445 | 624.6844 | 438.0138 | 430.0742
1283546 | 0.61 | 2.4003 | 1.5027 | 0.6417 | 606.8939 | 967.1041 | 602.0108 | 436.0241 | 429.8291
1288546 | 0.6243 | 2.3937 | 1.5196 | 0.6434 | 613.6859 | 964.427 | 616.4211 | 437.0491 | 429.6813
1293652 | 0.6303 | 2.4309 | 1.5492 | 0.6379 | 625.5821 | 979.5158 | 622.4674 | 433.7328 | 429.5218
1298548 | 0.615 | 2.4117 | 1.5289 | 0.6423 | 617.4236 | 971.728 | 607.0494 | 436.3858 | 429.5957
1303545 | 0.6297 | 2.3254 | 1.5311 | 0.6412 | 618.3077 | 936.724 | 621.8628 | 435.7226 | 429.7766
1308546 | 0.6319 | 2.3882 | 1.4923 | 0.6407 | 602.7142 | 962.1962 | 624.0798 | 435.4211 | 429.9692
1313574 | 0.6346 | 2.3877 | 1.4978 | 0.6341 | 604.9246 | 961.9934 | 626.8006 | 431.4416 | 430.0003
1318545 | 0.6232 | 2.4325 | 1.4978 | 0.6357 | 604.9246 | 980.1647 | 615.3127 | 432.4063 | 430.0431
1323548 | 0.6275 | 2.4139 | 1.4715 | 0.6368 | 594.3547 | 972.6203 | 619.6458 | 433.0695 | 430.1267
1328546 | 0.6243 | 2.4232 | 1.483 | 0.6303 | 598.9765 | 976.3925 | 616.4211 | 429.1503 | 430.2648
1333587 | 0.6111 | 2.4456 | 1.4901 | 0.6232 | 601.83 | 985.4782 | 603.1193 | 424.8693 | 430.0431
1338545 | 0.6133 | 2.4424 | 1.4989 | 0.6182 | 605.3667 | 984.1802 | 605.3363 | 421.8545 | 429.8505
1343596 | 0.6303 | 2.4227 | 1.5027 | 0.6232 | 606.8939 | 976.1897 | 622.4674 | 424.8693 | 429.8505
1348544 | 0.6363 | 2.473 | 1.5399 | 0.627 | 621.8444 | 996.5919 | 628.5137 | 427.1605 | 429.8836
1353594 | 0.6303 | 2.462 | 1.5322 | 0.6292 | 618.7498 | 992.1301 | 622.4674 | 428.487 | 430.012
1358545 | 0.6456 | 2.4041 | 1.5743 | 0.633 | 635.6697 | 968.6454 | 637.8855 | 430.7783 | 430.2142
1363746 | 0.6407 | 2.4921 | 1.4737 | 0.6297 | 595.2389 | 1004.339 | 632.9476 | 428.7885 | 430.2784
1368548 | 0.6603 | 2.485 | 1.5278 | 0.6352 | 616.9815 | 1001.4592 | 652.6989 | 432.1048 | 430.3115
1373627 | 0.6428 | 2.4358 | 1.5093 | 0.633 | 609.5464 | 981.5032 | 635.0638 | 430.7783 | 430.4807
1378545 | 0.6538 | 2.3899 | 1.5142 | 0.6325 | 611.5157 | 962.8857 | 646.1487 | 430.4768 | 430.5566
1383547 | 0.6499 | 2.4025 | 1.5557 | 0.6292 | 628.1944 | 967.9964 | 642.2186 | 428.487 | 430.6635
1388544 | 0.6565 | 2.456 | 1.5497 | 0.6292 | 625.783 | 989.6966 | 648.8695 | 428.487 | 430.6422
1393546 | 0.6685 | 2.4686 | 1.6098 | 0.6303 | 649.937 | 994.8072 | 660.9621 | 429.1503 | 430.8347
1398545 | 0.6587 | 2.4205 | 1.6394 | 0.6325 | 661.8331 | 975.2974 | 651.0865 | 430.4768 | 431.0273
1403559 | 0.6642 | 2.4336 | 1.6361 | 0.6259 | 660.5069 | 980.6108 | 656.6289 | 426.4973 | 431.0389
1408545 | 0.6718 | 2.4085 | 1.5907 | 0.6243 | 642.2608 | 970.4301 | 664.2876 | 425.5325 | 430.9008
1413576 | 0.6669 | 2.4041 | 1.653 | 0.6171 | 667.2989 | 968.6454 | 659.3497 | 421.1912 | 430.5916
1418546 | 0.6778 | 2.4063 | 1.6568 | 0.6221 | 668.8261 | 969.5378 | 670.3338 | 424.206 | 430.3368
1423544 | 0.6614 | 2.4107 | 1.5497 | 0.6199 | 625.783 | 971.3224 | 653.8073 | 422.8795 | 430.0178
1428544 | 0.6702 | 2.3981 | 1.4726 | 0.6248 | 594.7968 | 966.2117 | 662.6752 | 425.834 | 429.7202
1433545 | 0.6685 | 2.4063 | 1.5585 | 0.6232 | 629.3197 | 969.5378 | 660.9621 | 424.8693 | 429.2962
1438547 | 0.6707 | 2.4014 | 1.6016 | 0.6264 | 646.6414 | 967.5503 | 663.1791 | 426.7988 | 428.9986
1443596 | 0.6735 | 2.432 | 1.5705 | 0.6226 | 634.1425 | 979.9619 | 666.0007 | 424.5075 | 428.594
1448545 | 0.6762 | 2.3893 | 1.6197 | 0.6253 | 653.9157 | 962.6424 | 668.7215 | 426.1355 | 428.349
1453588 | 0.6789 | 2.3604 | 1.7022 | 0.6204 | 687.0722 | 950.9202 | 671.4423 | 423.181 | 427.923
1458554 | 0.6751 | 2.3226 | 1.6465 | 0.6144 | 664.6866 | 935.5882 | 667.613 | 419.5633 | 427.4017
1463545 | 0.6724 | 2.2893 | 1.6814 | 0.6275 | 678.7127 | 922.0814 | 664.8922 | 427.462 | 427.145
1468545 | 0.6751 | 2.3112 | 1.6918 | 0.6171 | 682.8925 | 930.9642 | 667.613 | 421.1912 | 426.8143
1473555 | 0.7063 | 2.2603 | 1.6683 | 0.6232 | 673.4479 | 910.3187 | 699.0537 | 424.8693 | 426.5712
1478548 | 0.7221 | 2.2997 | 1.7498 | 0.6204 | 706.2025 | 926.2998 | 714.9756 | 423.181 | 426.2522
1483549 | 0.6866 | 2.245 | 1.6864 | 0.6155 | 680.7223 | 904.1129 | 679.2017 | 420.2265 | 425.9643
1488548 | 0.6713 | 2.286 | 1.7088 | 0.615 | 689.7247 | 920.7429 | 663.7837 | 419.925 | 425.8048
1493553 | 0.6696 | 2.2811 | 1.6694 | 0.6122 | 673.89 | 918.7554 | 662.0706 | 418.2367 | 425.6881
1498545 | 0.6784 | 2.3062 | 1.6186 | 0.6111 | 653.4737 | 928.9362 | 670.9384 | 417.5735 | 425.4528
1503546 | 0.6581 | 2.292 | 1.565 | 0.6128 | 631.932 | 923.1766 | 650.4819 | 418.5985 | 425.1766
1508545 | 0.6756 | 2.338 | 1.6454 | 0.6193 | 664.2445 | 941.8346 | 668.1168 | 422.5177 | 424.984
1513550 | 0.6609 | 2.3724 | 1.6219 | 0.6226 | 654.7999 | 955.7876 | 653.3035 | 424.5075 | 424.7818
1518555 | 0.6576 | 2.3582 | 1.635 | 0.6253 | 660.0648 | 950.0279 | 649.978 | 426.1355 | 424.6962
1523550 | 0.6647 | 2.2718 | 1.6776 | 0.6232 | 677.1856 | 914.9833 | 657.1327 | 424.8693 | 424.4628
1528551 | 0.6653 | 2.3401 | 1.6503 | 0.6264 | 666.2138 | 942.6864 | 657.7374 | 426.7988 | 424.3344
1533558 | 0.656 | 2.3522 | 1.5683 | 0.6264 | 633.2583 | 947.5943 | 648.3657 | 426.7988 | 424.2158
1538548 | 0.651 | 2.415 | 1.4918 | 0.6286 | 602.5132 | 973.0665 | 643.3271 | 428.1253 | 424.2041
1543550 | 0.6401 | 2.3773 | 1.5628 | 0.6308 | 631.0479 | 957.7751 | 632.343 | 429.4518 | 424.2352
1548552 | 0.6368 | 2.4052 | 1.541 | 0.6281 | 622.2865 | 969.0916 | 629.0176 | 427.8238 | 424.1924
1553550 | 0.6379 | 2.3855 | 1.5224 | 0.6335 | 614.8112 | 961.101 | 630.126 | 431.0798 | 424.2119
1558545 | 0.6434 | 2.3604 | 1.5683 | 0.6237 | 633.2583 | 950.9202 | 635.6685 | 425.1708 | 424.1691
1563547 | 0.6319 | 2.4254 | 1.6137 | 0.6286 | 651.5044 | 977.2849 | 624.0798 | 428.1253 | 424.2527
1568546 | 0.6264 | 2.4303 | 1.5891 | 0.6319 | 641.6177 | 979.2724 | 618.5373 | 430.1151 | 424.5406
1573548 | 0.627 | 2.4363 | 1.553 | 0.6352 | 627.1092 | 981.706 | 619.1419 | 432.1048 | 424.7954
1578546 | 0.6423 | 2.356 | 1.6426 | 0.6363 | 663.1192 | 949.1355 | 634.56 | 432.7681 | 425.1144
1583548 | 0.6489 | 2.4265 | 1.6164 | 0.6346 | 652.5895 | 977.7311 | 641.2109 | 431.743 | 425.305
1588550 | 0.6571 | 2.426 | 1.5677 | 0.6292 | 633.0171 | 977.5283 | 649.4742 | 428.487 | 425.4217
1593545 | 0.6696 | 2.4374 | 1.5568 | 0.6275 | 628.6365 | 982.1522 | 662.0706 | 427.462 | 425.4431
1598546 | 0.6489 | 2.3347 | 1.5836 | 0.6248 | 639.4073 | 940.4961 | 641.2109 | 425.834 | 425.4859
1603545 | 0.6499 | 2.4271 | 1.5765 | 0.6292 | 636.5539 | 977.9744 | 642.2186 | 428.487 | 425.5617
1608545 | 0.6516 | 2.4117 | 1.6164 | 0.6264 | 652.5895 | 971.728 | 643.9317 | 426.7988 | 425.6784
1613547 | 0.6576 | 2.3407 | 1.6082 | 0.6286 | 649.2939 | 942.9297 | 649.978 | 428.1253 | 425.9546
1618546 | 0.6554 | 2.3762 | 1.553 | 0.6243 | 627.1092 | 957.3289 | 647.761 | 425.5325 | 425.8924
1623545 | 0.6592 | 2.3953 | 1.6148 | 0.6237 | 651.9465 | 965.076 | 651.5904 | 425.1708 | 426.0208
1628546 | 0.6319 | 2.3625 | 1.577 | 0.6161 | 636.7548 | 951.772 | 624.0798 | 420.5883 | 425.8827
1633545 | 0.6494 | 2.3713 | 1.6754 | 0.6122 | 676.3014 | 955.3414 | 641.7148 | 418.2367 | 425.7232
1638545 | 0.6275 | 2.35 | 1.5535 | 0.6188 | 627.3102 | 946.7019 | 619.6458 | 422.2162 | 425.7873
1643545 | 0.6461 | 2.3587 | 1.5639 | 0.6204 | 631.4899 | 950.2307 | 638.3893 | 423.181 | 425.8924
1648545 | 0.6319 | 2.3855 | 1.5388 | 0.6226 | 621.4023 | 961.101 | 624.0798 | 424.5075 | 426.0947
1653548 | 0.6215 | 2.4435 | 1.489 | 0.6215 | 601.3879 | 984.6264 | 613.5996 | 423.8443 | 426.2969
1658545 | 0.6292 | 2.4495 | 1.5426 | 0.6275 | 622.9296 | 987.0601 | 621.3589 | 427.462 | 426.5829
1663555 | 0.6297 | 2.4517 | 1.5131 | 0.6286 | 611.0736 | 987.9524 | 621.8628 | 428.1253 | 426.7638
1668547 | 0.6379 | 2.4566 | 1.5421 | 0.6314 | 622.7286 | 989.9399 | 630.126 | 429.8136 | 426.9349
1673546 | 0.6439 | 2.462 | 1.5235 | 0.6341 | 615.2533 | 992.1301 | 636.1723 | 431.4416 | 427.1061
1678544 | 0.6308 | 2.4374 | 1.5382 | 0.6243 | 621.1612 | 982.1522 | 622.9713 | 425.5325 | 427.1275
1683545 | 0.639 | 2.4615 | 1.5185 | 0.6248 | 613.2438 | 991.9273 | 631.2345 | 425.834 | 427.0964
1688544 | 0.6226 | 2.4883 | 1.5103 | 0.6243 | 609.9483 | 1002.7977 | 614.7081 | 425.5325 | 427.0555
1693546 | 0.6319 | 2.4506 | 1.5464 | 0.6308 | 624.4567 | 987.5062 | 624.0798 | 429.4518 | 427.0983
1698545 | 0.6374 | 2.5036 | 1.5175 | 0.6346 | 612.842 | 1009.0035 | 629.6222 | 431.743 | 427.1722
1703546 | 0.6357 | 2.4205 | 1.5043 | 0.6368 | 607.5369 | 975.2974 | 627.9091 | 433.0695 | 427.3414
1708545 | 0.6199 | 2.5003 | 1.5918 | 0.6308 | 642.7028 | 1007.665 | 611.9872 | 429.4518 | 427.2889
1713545 | 0.6232 | 2.4702 | 1.6235 | 0.6226 | 655.443 | 995.4562 | 615.3127 | 424.5075 | 427.2675
1718545 | 0.6341 | 2.4752 | 1.5475 | 0.6171 | 624.8988 | 997.4842 | 626.2968 | 421.1912 | 427.0438
1723545 | 0.6549 | 2.4588 | 1.6153 | 0.6204 | 652.1474 | 990.8323 | 647.2572 | 423.181 | 426.8202
1728546 | 0.6532 | 2.4101 | 1.5732 | 0.6199 | 635.2276 | 971.079 | 645.544 | 422.8795 | 426.5226
1733546 | 0.6735 | 2.3888 | 1.541 | 0.6281 | 622.2865 | 962.4395 | 666.0007 | 427.8238 | 426.3631
1738546 | 0.6499 | 2.368 | 1.5973 | 0.6319 | 644.9133 | 954.0029 | 642.2186 | 430.1151 | 426.3106
1743552 | 0.6592 | 2.315 | 1.5257 | 0.6292 | 616.1375 | 932.5056 | 651.5904 | 428.487 | 426.3106
1748552 | 0.6565 | 2.4128 | 1.6361 | 0.6385 | 660.5069 | 972.1742 | 648.8695 | 434.0946 | 426.5245
1753546 | 0.6456 | 2.4522 | 1.6262 | 0.6478 | 656.5281 | 988.1552 | 637.8855 | 439.7021 | 426.9719
1758553 | 0.656 | 2.4544 | 1.559 | 0.6571 | 629.5206 | 989.0476 | 648.3657 | 445.3097 | 427.5145
1763547 | 0.6543 | 2.4861 | 1.5306 | 0.6592 | 618.1068 | 1001.9054 | 646.6525 | 446.5759 | 428.1525
1768549 | 0.6532 | 2.5156 | 1.5169 | 0.6532 | 612.6008 | 1013.8708 | 645.544 | 442.9581 | 428.631
1773550 | 0.6434 | 2.4451 | 1.5322 | 0.6489 | 618.7498 | 985.2754 | 635.6685 | 440.3654 | 429.1095
1778545 | 0.6314 | 2.4746 | 1.5749 | 0.6423 | 635.9108 | 997.2409 | 623.5759 | 436.3858 | 429.4712
1783545 | 0.6352 | 2.4746 | 1.5349 | 0.6445 | 619.8349 | 997.2409 | 627.4052 | 437.7124 | 430.0236
1788549 | 0.6357 | 2.5101 | 1.495 | 0.6357 | 603.7993 | 1011.64 | 627.9091 | 432.4063 | 430.4807
1793547 | 0.6374 | 2.4834 | 1.5295 | 0.6385 | 617.6647 | 1000.8103 | 629.6222 | 434.0946 | 430.8639
1798546 | 0.6385 | 2.4844 | 1.5923 | 0.639 | 642.9038 | 1001.2158 | 630.7307 | 434.3961 | 431.2257
1803545 | 0.6379 | 2.4801 | 1.5863 | 0.6319 | 640.4924 | 999.4717 | 630.126 | 430.1151 | 431.4066
1808544 | 0.6456 | 2.4998 | 1.5339 | 0.6325 | 619.433 | 1007.4622 | 637.8855 | 430.4768 | 431.6205
1813547 | 0.6516 | 2.5129 | 1.5229 | 0.6275 | 615.0122 | 1012.7757 | 643.9317 | 427.462 | 431.6205
1818546 | 0.6461 | 2.4664 | 1.5349 | 0.6264 | 619.8349 | 993.9148 | 638.3893 | 426.7988 | 431.5777
1823546 | 0.6456 | 2.4205 | 1.5956 | 0.6215 | 644.2301 | 975.2974 | 637.8855 | 423.8443 | 431.3852
1828547 | 0.6609 | 2.4336 | 1.6071 | 0.6171 | 648.8519 | 980.6108 | 653.3035 | 421.1912 | 431.0545
1833547 | 0.6434 | 2.4057 | 1.5847 | 0.6199 | 639.8494 | 969.2943 | 635.6685 | 422.8795 | 430.9689
1838545 | 0.6478 | 2.4232 | 1.5831 | 0.6182 | 639.2063 | 976.3925 | 640.1024 | 421.8545 | 430.8405
1843547 | 0.662 | 2.4156 | 1.5694 | 0.6204 | 633.7003 | 973.3099 | 654.4119 | 423.181 | 430.7647
1848549 | 0.656 | 2.4527 | 1.5448 | 0.6237 | 623.8137 | 988.358 | 648.3657 | 425.1708 | 430.6266
1853552 | 0.6478 | 2.4429 | 1.5863 | 0.6182 | 640.4924 | 984.383 | 640.1024 | 421.8545 | 430.3076
1858550 | 0.6614 | 2.4161 | 1.606 | 0.6221 | 648.4098 | 973.5127 | 653.8073 | 424.206 | 430.0217
1863545 | 0.6735 | 2.3713 | 1.6153 | 0.621 | 652.1474 | 955.3414 | 666.0007 | 423.5428 | 429.8311
1868546 | 0.6685 | 2.4079 | 1.6186 | 0.6221 | 653.4737 | 970.1867 | 660.9621 | 424.206 | 429.8213
1873545 | 0.6636 | 2.3899 | 1.5716 | 0.6215 | 634.5845 | 962.8857 | 656.0243 | 423.8443 | 429.9069
1878546 | 0.6631 | 2.3822 | 1.5453 | 0.6122 | 624.0147 | 959.7625 | 655.5204 | 418.2367 | 429.7474
1883546 | 0.6674 | 2.4538 | 1.5863 | 0.6161 | 640.4924 | 988.8042 | 659.8536 | 420.5883 | 429.6735
1888546 | 0.6527 | 2.4391 | 1.6312 | 0.61 | 658.5375 | 982.8417 | 645.0402 | 416.9102 | 429.3215
1893544 | 0.6581 | 2.3795 | 1.5962 | 0.6051 | 644.4712 | 958.6674 | 650.4819 | 413.9557 | 428.8002
1898545 | 0.6472 | 2.3697 | 1.5677 | 0.6089 | 633.0171 | 954.6924 | 639.4978 | 416.247 | 428.4054
1903545 | 0.6467 | 2.3981 | 1.5617 | 0.6073 | 630.6058 | 966.2117 | 638.9939 | 415.2822 | 427.7985
1908546 | 0.6423 | 2.3926 | 1.518 | 0.6106 | 613.0429 | 963.9809 | 634.56 | 417.272 | 427.075
1913560 | 0.6461 | 2.3298 | 1.5552 | 0.6035 | 627.9934 | 938.5086 | 638.3893 | 412.991 | 426.0324
1918545 | 0.6521 | 2.2942 | 1.5612 | 0.604 | 630.4048 | 924.0689 | 644.4356 | 413.2924 | 424.9588
1923545 | 0.6478 | 2.3844 | 1.5328 | 0.6079 | 618.9909 | 960.6548 | 640.1024 | 415.644 | 424.0777
1928545 | 0.6428 | 2.4396 | 1.5295 | 0.6051 | 617.6647 | 983.0445 | 635.0638 | 413.9557 | 423.2257
1933554 | 0.6297 | 2.421 | 1.5519 | 0.6117 | 626.6672 | 975.5002 | 621.8628 | 417.9352 | 422.6306
1938544 | 0.6368 | 2.4358 | 1.5377 | 0.6139 | 620.9603 | 981.5032 | 629.0176 | 419.2618 | 422.0354
1943547 | 0.6423 | 2.4216 | 1.5716 | 0.6122 | 634.5845 | 975.7436 | 634.56 | 418.2367 | 421.5783
1948560 | 0.6549 | 2.3861 | 1.5235 | 0.6122 | 615.2533 | 961.3444 | 647.2572 | 418.2367 | 421.0667
1953544 | 0.6478 | 2.3806 | 1.5546 | 0.6139 | 627.7523 | 959.1136 | 640.1024 | 419.2618 | 420.5785
1958545 | 0.668 | 2.3352 | 1.5393 | 0.6166 | 621.6033 | 940.6989 | 660.4582 | 420.8897 | 420.281
1963547 | 0.6696 | 2.309 | 1.6055 | 0.6193 | 648.2088 | 930.0719 | 662.0706 | 422.5177 | 420.0242
1968546 | 0.6653 | 2.2789 | 1.647 | 0.6188 | 664.8875 | 917.863 | 657.7374 | 422.2162 | 419.855
1973546 | 0.656 | 2.3194 | 1.6568 | 0.6259 | 668.8261 | 934.2903 | 648.3657 | 426.4973 | 419.8453
1978551 | 0.6603 | 2.3205 | 1.5929 | 0.6243 | 643.1449 | 934.7364 | 652.6989 | 425.5325 | 419.8997
1983555 | 0.6565 | 2.3308 | 1.5907 | 0.6248 | 642.2608 | 938.9142 | 648.8695 | 425.834 | 420.0495
1988547 | 0.6642 | 2.3795 | 1.6076 | 0.6297 | 649.0528 | 958.6674 | 656.6289 | 428.7885 | 420.2401
1993548 | 0.6642 | 2.3511 | 1.553 | 0.6286 | 627.1092 | 947.1481 | 656.6289 | 428.1253 | 420.4424
1998549 | 0.6669 | 2.3593 | 1.5727 | 0.6319 | 635.0266 | 950.474 | 659.3497 | 430.1151 | 420.6661
2003551 | 0.6669 | 2.2784 | 1.6399 | 0.6237 | 662.0341 | 917.6602 | 659.3497 | 425.1708 | 420.6661
2008544 | 0.6784 | 2.3019 | 1.7306 | 0.6297 | 698.4861 | 927.1921 | 670.9384 | 428.7885 | 420.8897
2013546 | 0.6587 | 2.3073 | 1.6568 | 0.6297 | 668.8261 | 929.3824 | 651.0865 | 428.7885 | 421.0376
2018545 | 0.6691 | 2.3106 | 1.5492 | 0.6385 | 625.5821 | 930.7209 | 661.5667 | 434.0946 | 421.378
2023546 | 0.6658 | 2.2898 | 1.5585 | 0.6412 | 629.3197 | 922.2842 | 658.2412 | 435.7226 | 421.7495
2028545 | 0.6609 | 2.286 | 1.6082 | 0.6417 | 649.2939 | 920.7429 | 653.3035 | 436.0241 | 422.1424
2033546 | 0.6538 | 2.3095 | 1.5404 | 0.6499 | 622.0454 | 930.2747 | 646.1487 | 440.9684 | 422.8756
2038546 | 0.6554 | 2.38 | 1.5453 | 0.6439 | 624.0147 | 958.8702 | 647.761 | 437.3506 | 423.4163
2043547 | 0.6467 | 2.3598 | 1.5743 | 0.639 | 635.6697 | 950.6769 | 638.9939 | 434.3961 | 423.9804
2048549 | 0.6489 | 2.3822 | 1.6066 | 0.6346 | 648.6509 | 959.7625 | 641.2109 | 431.743 | 424.5542
2053550 | 0.6499 | 2.397 | 1.6525 | 0.6357 | 667.098 | 965.7656 | 642.2186 | 432.4063 | 425.0755
2058552 | 0.651 | 2.3735 | 1.5595 | 0.6341 | 629.7216 | 956.2338 | 643.3271 | 431.4416 | 425.5967
2063548 | 0.6505 | 2.3751 | 1.5431 | 0.6319 | 623.1305 | 956.8827 | 642.8232 | 430.1151 | 426.011
2068548 | 0.651 | 2.3943 | 1.5847 | 0.6303 | 639.8494 | 964.6704 | 643.3271 | 429.1503 | 426.5323
2073550 | 0.6571 | 2.3718 | 1.5601 | 0.6264 | 629.9627 | 955.5442 | 649.4742 | 426.7988 | 426.968
2078550 | 0.6527 | 2.4691 | 1.5503 | 0.6264 | 626.0241 | 995.01 | 645.0402 | 426.7988 | 427.3278
2083551 | 0.6527 | 2.4025 | 1.5344 | 0.6199 | 619.634 | 967.9964 | 645.0402 | 422.8795 | 427.6157
2088547 | 0.6456 | 2.3953 | 1.5442 | 0.6188 | 623.5725 | 965.076 | 637.8855 | 422.2162 | 427.7538
2093552 | 0.6439 | 2.3735 | 1.5431 | 0.6264 | 623.1305 | 956.2338 | 636.1723 | 426.7988 | 427.9969
2098552 | 0.6368 | 2.3675 | 1.5574 | 0.6232 | 628.8776 | 953.8001 | 629.0176 | 424.8693 | 428.2109
2103550 | 0.6374 | 2.4008 | 1.5218 | 0.6155 | 614.5701 | 967.3069 | 629.6222 | 420.2265 | 428.275
2108552 | 0.6314 | 2.3144 | 1.5054 | 0.6161 | 607.979 | 932.2622 | 623.5759 | 420.5883 | 428.3178
2113546 | 0.6379 | 2.3959 | 1.5442 | 0.6161 | 623.5725 | 965.3194 | 630.126 | 420.5883 | 428.3081
2118545 | 0.6319 | 2.4227 | 1.4912 | 0.6215 | 602.272 | 976.1897 | 624.0798 | 423.8443 | 428.3509
2123548 | 0.6303 | 2.4227 | 1.5339 | 0.6248 | 619.433 | 976.1897 | 622.4674 | 425.834 | 428.4676
2128554 | 0.6319 | 2.4227 | 1.6109 | 0.6177 | 650.3791 | 976.1897 | 624.0798 | 421.553 | 428.3081
2133551 | 0.6292 | 2.4216 | 1.565 | 0.6193 | 631.932 | 975.7436 | 621.3589 | 422.5177 | 428.2109
2138552 | 0.6357 | 2.4199 | 1.5579 | 0.6177 | 629.0785 | 975.054 | 627.9091 | 421.553 | 428.0728
2143545 | 0.6516 | 2.4418 | 1.5574 | 0.6128 | 628.8776 | 983.9369 | 643.9317 | 418.5985 | 427.7441
2148551 | 0.6456 | 2.4533 | 1.5585 | 0.6171 | 629.3197 | 988.6014 | 637.8855 | 421.1912 | 427.5204
2153554 | 0.6636 | 2.4506 | 1.559 | 0.621 | 629.5206 | 987.5062 | 656.0243 | 423.5428 | 427.3084
2158545 | 0.6587 | 2.4478 | 1.5486 | 0.6111 | 625.3409 | 986.3705 | 651.0865 | 417.5735 | 427.0633
2163544 | 0.6603 | 2.4424 | 1.5863 | 0.6111 | 640.4924 | 984.1802 | 652.6989 | 417.5735 | 426.7015
2168549 | 0.6472 | 2.4342 | 1.5623 | 0.6215 | 630.8469 | 980.8543 | 639.4978 | 423.8443 | 426.542
2173549 | 0.6527 | 2.3822 | 1.6005 | 0.6204 | 646.1993 | 959.7625 | 645.0402 | 423.181 | 426.19
2178544 | 0.6538 | 2.3855 | 1.641 | 0.6199 | 662.4762 | 961.101 | 646.1487 | 422.8795 | 425.7757
2183547 | 0.6527 | 2.4101 | 1.6104 | 0.6182 | 650.1781 | 971.079 | 645.0402 | 421.8545 | 425.3186
2188548 | 0.6335 | 2.3582 | 1.5399 | 0.6139 | 621.8444 | 950.0279 | 625.6921 | 419.2618 | 424.6184
2193547 | 0.6434 | 2.2762 | 1.5043 | 0.6095 | 607.5369 | 916.768 | 635.6685 | 416.6087 | 423.9493
2198552 | 0.6467 | 2.3937 | 1.5 | 0.6117 | 605.8087 | 964.427 | 638.9939 | 417.9352 | 423.4183
2203552 | 0.6445 | 2.3576 | 1.5038 | 0.6106 | 607.336 | 949.7845 | 636.777 | 417.272 | 422.9515
2208548 | 0.6335 | 2.3751 | 1.5978 | 0.6133 | 645.1142 | 956.8827 | 625.6921 | 418.9 | 422.5158
2213548 | 0.6461 | 2.3576 | 1.5202 | 0.6177 | 613.9271 | 949.7845 | 638.3893 | 421.553 | 422.1968
2218551 | 0.6423 | 2.3713 | 1.5667 | 0.6248 | 632.6152 | 955.3414 | 634.56 | 425.834 | 422.0587
2223549 | 0.6401 | 2.3483 | 1.5923 | 0.6232 | 642.9038 | 946.0124 | 632.343 | 424.8693 | 421.9206
2228549 | 0.6439 | 2.3817 | 1.5831 | 0.6139 | 639.2063 | 959.5597 | 636.1723 | 419.2618 | 421.6775
2233545 | 0.6598 | 2.4281 | 1.5617 | 0.6248 | 630.6058 | 978.3801 | 652.195 | 425.834 | 421.6464
2238551 | 0.6478 | 2.4309 | 1.5486 | 0.6237 | 625.3409 | 979.5158 | 640.1024 | 425.1708 | 421.7203
2243551 | 0.6647 | 2.4025 | 1.6476 | 0.6237 | 665.1287 | 967.9964 | 657.1327 | 425.1708 | 421.8156
2248552 | 0.6658 | 2.4216 | 1.7377 | 0.6243 | 701.3395 | 975.7436 | 658.2412 | 425.5325 | 421.7747
2253551 | 0.6811 | 2.4167 | 1.6454 | 0.6199 | 664.2445 | 973.756 | 673.6593 | 422.8795 | 421.7106
2258546 | 0.686 | 2.4254 | 1.577 | 0.6122 | 636.7548 | 977.2849 | 678.5971 | 418.2367 | 421.6464
2263546 | 0.6866 | 2.3888 | 1.5929 | 0.6035 | 643.1449 | 962.4395 | 679.2017 | 412.991 | 421.4013
2268549 | 0.6718 | 2.4145 | 1.6186 | 0.6095 | 653.4737 | 972.8637 | 664.2876 | 416.6087 | 421.2729
2273552 | 0.6871 | 2.4183 | 1.7186 | 0.6095 | 693.6633 | 974.405 | 679.7056 | 416.6087 | 421.0395
2278549 | 0.6953 | 2.4014 | 1.7066 | 0.6084 | 688.8405 | 967.5503 | 687.9688 | 415.9455 | 420.7205
2283544 | 0.6899 | 2.3423 | 1.6902 | 0.6144 | 682.2494 | 943.5787 | 682.5271 | 419.5633 | 420.6563
2288548 | 0.6663 | 2.3177 | 1.5475 | 0.6177 | 624.8988 | 933.6007 | 658.7451 | 421.553 | 420.6252
2293550 | 0.6631 | 2.3483 | 1.5984 | 0.6193 | 645.3554 | 946.0124 | 655.5204 | 422.5177 | 420.6563
2298548 | 0.6494 | 2.356 | 1.6115 | 0.6144 | 650.6202 | 949.1355 | 641.7148 | 419.5633 | 420.6875
2303548 | 0.6401 | 2.3915 | 1.5716 | 0.6122 | 634.5845 | 963.5347 | 632.343 | 418.2367 | 420.5922
2308550 | 0.6374 | 2.3893 | 1.5027 | 0.6079 | 606.8939 | 962.6424 | 629.6222 | 415.644 | 420.3374
2313544 | 0.6483 | 2.4019 | 1.553 | 0.6106 | 627.1092 | 967.7531 | 640.6063 | 417.272 | 420.3276
2318552 | 0.6521 | 2.3899 | 1.5306 | 0.6079 | 618.1068 | 962.8857 | 644.4356 | 415.644 | 420.2654
2323550 | 0.6538 | 2.3882 | 1.5322 | 0.6079 | 618.7498 | 962.1962 | 646.1487 | 415.644 | 420.0009
2328553 | 0.656 | 2.4074 | 1.5639 | 0.6106 | 631.4899 | 969.9839 | 648.3657 | 417.272 | 419.8103
2333546 | 0.6554 | 2.426 | 1.5513 | 0.6177 | 626.4261 | 977.5283 | 647.761 | 421.553 | 419.7675
2338548 | 0.6423 | 2.4227 | 1.6027 | 0.6226 | 647.0835 | 976.1897 | 634.56 | 424.5075 | 419.853
2343550 | 0.645 | 2.4052 | 1.5994 | 0.6199 | 645.7573 | 969.0916 | 637.2808 | 422.8795 | 419.9697
2348550 | 0.668 | 2.391 | 1.5317 | 0.6237 | 618.5489 | 963.3319 | 660.4582 | 425.1708 | 420.2459
2353549 | 0.6784 | 2.4014 | 1.5836 | 0.6226 | 639.4073 | 967.5503 | 670.9384 | 424.5075 | 420.458
2358547 | 0.668 | 2.4101 | 1.5606 | 0.6248 | 630.1637 | 971.079 | 660.4582 | 425.834 | 420.7341
2363549 | 0.6576 | 2.4041 | 1.5388 | 0.6232 | 621.4023 | 968.6454 | 649.978 | 424.8693 | 420.9267
2368552 | 0.6663 | 2.3975 | 1.5863 | 0.6155 | 640.4924 | 965.9684 | 658.7451 | 420.2265 | 420.8839
2373553 | 0.6554 | 2.3828 | 1.6076 | 0.6221 | 649.0528 | 960.0059 | 647.761 | 424.206 | 420.8314
2378550 | 0.6543 | 2.3844 | 1.5382 | 0.627 | 621.1612 | 960.6548 | 646.6525 | 427.1605 | 420.9053
2383548 | 0.6417 | 2.45 | 1.5142 | 0.639 | 611.5157 | 987.2629 | 633.9554 | 434.3961 | 421.3935
2388552 | 0.668 | 2.479 | 1.5076 | 0.6417 | 608.8631 | 999.0256 | 660.4582 | 436.0241 | 421.7222
2393553 | 0.6724 | 2.4292 | 1.5093 | 0.6467 | 609.5464 | 978.8262 | 664.8922 | 439.0389 | 422.1696
427.3443

## Calibration
Calibration Date |  | 2016-09-13
| A-1 Sensor | A-2 Sensor | A-3 Sensor | Inlet
500 | 1.2432 | 1.2547 | 0.5095 | 0.75245
1000 | 2.4712 | 2.4724 | 1.0039 | 1.5701
2000 | 4.9722 | 4.9498 | 1.9976 | 3.2378

## Normalized CO2
Normalized CO2 Count for the 10 mins of Sampling period
Time (mins) | A-1 Sensor | A-2 Sensor | A-3 Sensor | Adjusted Inlet |  | Time | 4F | 1E | 4D
0.08335 | 435.5252 | 429.1847 | 425.2579 |  |  | -0.10755 | 0.72767 | 2.0296 | 0.7683
0.1668 | 435.0831 | 428.9819 | 424.6532 |  |  | -0.024233 | 0.8122 | 2.0298 | 0.77084
0.24997 | 431.1445 | 429.4281 | 425.7617 |  |  | 0.059083 | 0.80339 | 2.0232 | 0.76817
0.33337 | 435.0831 | 428.9819 | 426.8702 |  |  | 0.1424 | 0.73111 | 2.0496 | 0.79381
0.41667 | 434.8822 | 430.0771 | 417.4985 |  |  | 0.22578 | 0.71609 | 2.0677 | 0.81435
0.50017 | 433.998 | 427.8867 | 425.2579 |  |  | 0.3091 | 0.73262 | 2.0038 | 0.79567
0.5854 | 433.7569 | 428.2924 | 423.0409 |  |  | 0.39243 | 0.81617 | 1.9411 | 0.79461
0.66723 | 434.1989 | 428.9819 | 423.0409 |  |  | 0.47578 | 0.833 | 1.9603 | 0.84812
0.74993 | 435.5252 | 427.4406 | 422.4363 |  |  | 0.55912 | 0.8027 | 1.9222 | 0.78849
0.83323 | 433.355 | 427.8867 | 423.5448 |  |  | 0.64242 | 0.80095 | 1.9467 | 0.80399
0.91655 | 433.355 | 427.6434 | 423.0409 |  |  | 0.72578 | 0.7825 | 1.9365 | 0.85287
0.9999 | 432.9129 | 427.6434 | 423.5448 |  |  | 0.80915 | 0.74937 | 1.9881 | 0.8328
1.0832 | 433.7569 | 426.9944 | 422.4363 |  |  | 0.89253 | 0.80713 | 1.9757 | 0.8058
1.1666 | 433.355 | 427.1972 | 423.5448 |  |  | 0.97583 | 0.835 | 1.9397 | 0.85335
1.2501 | 433.1138 | 426.751 | 423.5448 |  |  | 1.0591 | 0.84835 | 1.8786 | 0.89543
1.3332 | 432.0287 | 427.4406 | 421.9324 |  |  | 1.1424 | 0.85289 | 1.9291 | 0.87834
1.4166 | 433.1138 | 426.9944 | 423.0409 |  |  | 1.2258 | 0.78842 | 1.904 | 0.86127
1.4999 | 432.2296 | 426.5483 | 421.9324 |  |  | 1.3091 | 0.75304 | 1.8939 | 0.8601
1.5832 | 431.5866 | 426.3049 | 420.8239 |  |  | 1.3924 | 0.80928 | 1.9929 | 0.87507
1.6667 | 432.2296 | 425.8587 | 421.3278 |  |  | 1.4758 | 0.8718 | 1.9738 | 0.82593
1.7499 | 432.0287 | 425.8587 | 421.9324 |  |  | 1.5591 | 0.82577 | 1.8934 | 0.8462
1.8333 | 432.0287 | 425.4125 | 420.8239 |  |  | 1.6424 | 0.78819 | 1.8813 | 0.81021
1.9166 | 432.2296 | 425.4125 | 423.5448 |  |  | 1.7258 | 0.78206 | 1.9225 | 0.81056
1.9999 | 432.6718 | 425.8587 | 421.3278 |  |  | 1.8091 | 0.72484 | 1.9173 | 0.79796
2.0833 | 433.7569 | 425.2097 | 421.9324 |  |  | 1.8927 | 0.77918 | 1.8343 | 0.81451
2.1666 | 432.0287 | 426.3049 | 422.4363 |  |  | 1.9758 | 0.79103 | 1.7889 | 0.8387
2.2499 | 433.998 | 425.6559 | 424.6532 |  |  | 2.0591 | 0.75524 | 1.9162 | 0.82697
2.3333 | 434.641 | 426.3049 | 424.1494 |  |  | 2.1424 | 0.75362 | 1.9952 | 0.81275
2.4166 | 435.3242 | 427.1972 | 423.5448 |  |  | 2.2259 | 0.78624 | 1.9716 | 0.76991
2.4999 | 436.8515 | 427.6434 | 423.5448 |  |  | 2.3091 | 0.76887 | 1.994 | 0.79625
2.5833 | 435.5252 | 427.6434 | 425.2579 | 395.2473 |  | 2.3924 | 0.81672 | 1.976 | 0.81663
2.6666 | 435.9673 | 427.8867 | 419.2116 | 395.5877 |  | 2.476 | 0.75277 | 1.9288 | 0.86152
2.7499 | 437.4945 | 428.7385 | 425.7617 | 395.7783 |  | 2.5591 | 0.7969 | 1.9229 | 0.83886
2.8333 | 435.3242 | 428.7385 | 426.3663 | 395.9592 |  | 2.6424 | 0.77701 | 1.8613 | 0.90904
2.9166 | 435.5252 | 429.4281 | 425.2579 | 396.1498 |  | 2.7258 | 0.86829 | 1.8261 | 0.9154
2.9999 | 437.0524 | 428.5357 | 424.6532 | 396.1712 |  | 2.8091 | 0.92554 | 1.7852 | 0.90125
3.0833 | 435.3242 | 429.1847 | 424.1494 | 396.2782 |  | 2.8924 | 0.93896 | 1.841 | 0.86943
3.1666 | 435.3242 | 429.6309 | 425.2579 | 396.4805 |  | 2.9759 | 0.85151 | 1.8423 | 0.88397
3.2499 | 435.9673 | 428.0896 | 423.5448 | 396.8209 |  | 3.0592 | 0.848 | 1.856 | 0.87045
3.3333 | 436.4094 | 428.9819 | 424.1494 | 397.1185 |  | 3.1424 | 0.87043 | 1.9225 | 0.89617
3.4166 | 435.9673 | 428.0896 | 424.6532 | 397.383 |  | 3.2258 | 0.79518 | 1.8827 | 0.89548
3.4999 | 434.641 | 428.2924 | 425.2579 | 397.5639 |  | 3.3092 | 0.82132 | 1.8932 | 0.90397
3.5833 | 436.2084 | 428.2924 | 425.7617 | 397.6922 |  | 3.3925 | 0.91309 | 1.7817 | 0.90397
3.6666 | 435.0831 | 428.7385 | 424.6532 | 397.8517 |  | 3.4757 | 1.0362 | 1.8133 | 0.94259
3.7499 | 435.0831 | 428.2924 | 425.2579 | 398.1377 |  | 3.5591 | 0.93491 | 1.8203 | 0.87463
3.8333 | 434.4401 | 428.5357 | 427.4748 | 398.478 |  | 3.6424 | 0.78681 | 1.8237 | 0.90908
3.9166 | 434.8822 | 428.7385 | 426.3663 | 398.9876 |  | 3.7258 | 0.79824 | 1.7937 | 0.89652
3.9999 | 436.4094 | 429.4281 | 425.2579 | 399.4972 |  | 3.8091 | 0.86478 | 1.7872 | 0.87841
4.0834 | 436.2084 | 430.0771 | 426.3663 | 399.8279 |  | 3.8924 | 0.7697 | 1.8171 | 0.8516
4.1666 | 436.4094 | 428.5357 | 424.6532 | 400.3064 |  | 3.9758 | 0.77455 | 1.9124 | 0.85524
4.25 | 435.3242 | 429.1847 | 424.1494 | 400.5184 |  | 4.0591 | 0.81224 | 1.8826 | 0.82354
4.3334 | 435.3242 | 429.6309 | 425.2579 | 400.7518 |  | 4.1425 | 0.8544 | 1.9116 | 0.82912
4.4166 | 434.8822 | 429.6309 | 421.3278 | 400.921 |  | 4.2258 | 0.91531 | 1.9302 | 0.83077
4.5 | 435.3242 | 429.4281 | 425.7617 | 400.814 |  | 4.3092 | 0.78654 | 1.896 | 0.83277
4.5833 | 434.8822 | 428.9819 | 424.1494 | 400.7401 |  | 4.3925 | 0.76273 | 1.8968 | 0.82965
4.6666 | 435.0831 | 428.5357 | 424.6532 | 400.6779 |  | 4.4758 | 0.81777 | 1.9215 | 0.82959
4.7499 | 434.1989 | 428.2924 | 425.7617 | 400.6565 |  | 4.5592 | 0.7827 | 1.889 | 0.849
4.8333 | 432.6718 | 429.1847 | 425.2579 | 400.7304 |  | 4.6425 | 0.76809 | 2.0219 | 0.83271
4.9167 | 435.7664 | 429.4281 | 424.6532 | 400.7187 |  | 4.7259 | 0.7454 | 1.9291 | 0.83173
4.9999 | 435.9673 | 428.7385 | 424.6532 | 400.9735 |  | 4.8091 | 0.75831 | 1.9187 | 0.80695
14.976 | 437.0524 | 429.4281 | 428.5833 | 401.1855 |  | 4.8925 | 0.75598 | 1.8879 | 0.8003
15.0592 | 436.8515 | 429.1847 | 425.2579 | 401.1952 |  | 4.9759 | 0.77479 | 1.8789 | 0.77526
15.1426 | 437.9366 | 428.9819 | 425.7617 | 401.2906 |  | 5.0592 | 0.72595 | 1.9246 | 0.7771
15.2258 | 437.9366 | 429.1847 | 422.4363 | 401.4714 |  | 5.1425 | 0.70341 | 1.8053 | 0.75641
15.3092 | 436.6505 | 428.2924 | 424.6532 | 401.557 |  | 5.2258 | 0.75643 | 1.9177 | 0.7787
15.3925 | 436.6505 | 428.0896 | 424.1494 | 401.452 |  | 5.3091 | 0.6839 | 1.9545 | 0.75801
15.4759 | 437.2936 | 428.9819 | 424.6532 | 401.4617 |  | 5.3925 | 0.74182 | 1.9541 | 0.75213
15.5592 | 436.8515 | 428.5357 | 423.0409 | 401.3761 |  | 5.4759 | 0.84752 | 1.9546 | 0.75815
15.6425 | 436.2084 | 427.8867 | 423.0409 | 401.2594 |  | 5.5592 | 0.78517 | 1.9534 | 0.74924
15.7258 | 433.5559 | 477.0872 | 424.1494 | 401.0902 |  | 5.6425 | 0.77594 | 1.9516 | 0.77196
15.8091 | 436.8515 | 492.3787 | 425.7617 | 400.9735 |  | 5.7257 | 0.77637 | 1.9829 | 0.82753
15.8925 | 436.2084 | 494.8123 | 429.0872 | 401.028 |  | 5.8092 | 0.77864 | 1.9995 | 0.80774
15.9758 | 436.2084 | 537.158 | 435.1335 | 401.2186 |  | 5.8926 | 0.78004 | 1.9965 | 0.8701
16.0613 | 449.1495 | 540.9301 | 442.2882 | 401.4306 |  | 5.9757 | 0.76667 | 1.9935 | 0.85415
16.1425 | 461.0055 | 560.4399 | 444.5052 | 401.6115 |  | 6.0591 | 0.81938 | 1.9872 | 0.86086
16.2258 | 461.0055 | 598.3644 | 452.2646 | 401.7399 |  | 6.1425 | 0.78715 | 1.9765 | 0.81654
16.3091 | 473.3035 | 629.3936 | 462.1402 | 401.8352 |  | 6.2258 | 0.84051 | 1.906 | 0.83657
16.3926 | 470.0079 | 621.4436 | 468.1865 | 401.7729 |  | 6.3091 | 0.89723 | 1.912 | 0.84175
16.4758 | 508.7105 | 654.9064 | 486.9299 | 401.8274 |  | 6.3924 | 0.85699 | 1.9474 | 0.83954
16.5623 | 502.3204 | 671.3336 | 486.9299 | 401.7846 |  | 6.4758 | 0.76309 | 1.8783 | 0.77617
16.6424 | 489.5803 | 677.296 | 492.4723 | 401.7204 |  | 6.5591 | 0.71675 | 1.7675 | 0.81234
16.7286 | 491.5496 | 693.4799 | 492.4723 | 401.6037 |  | 6.6425 | 0.71268 | 1.9313 | 0.82545
16.8091 | 488.4951 | 733.1891 | 495.1932 | 401.5609 |  | 6.7259 | 0.71946 | 1.8831 | 0.8195
16.895 | 503.4055 | 727.6322 | 500.7356 | 401.5823 |  | 6.8091 | 0.84931 | 1.9087 | 0.78331
16.9758 | 500.11 | 729.1735 | 509.5027 | 401.7846 |  | 6.8925 | 0.74442 | 1.8857 | 0.82754
17.0597 | 521.0086 | 773.3038 | 518.3706 | 401.8391 |  | 6.9759 | 0.80839 | 1.905 | 0.815
17.1425 | 524.9472 | 757.769 | 525.5254 | 401.9013 |  | 7.0592 | 0.84382 | 1.8738 | 0.80794
17.2292 | 522.9779 | 784.1742 | 532.0755 | 401.8799 |  | 7.1425 | 0.83208 | 1.9207 | 0.82177
17.3091 | 528.0418 | 783.2818 | 522.7038 | 401.7301 |  | 7.2257 | 0.80297 | 1.9847 | 0.87633
17.3925 | 517.0298 | 802.5888 | 528.75 | 401.6232 |  | 7.3092 | 0.78482 | 1.9883 | 0.83498
17.4758 | 526.2734 | 808.5513 | 527.1377 | 401.592 |  | 7.3925 | 0.9197 | 1.9489 | 0.89253
17.5591 | 532.1813 | 810.7821 | 535.401 | 401.4539 |  | 7.4759 | 1.0429 | 1.9753 | 0.89643
17.6425 | 567.5482 | 820.5167 | 558.5784 | 401.5609 |  | 7.5592 | 0.91705 | 1.9688 | 0.94904
17.7258 | 566.2621 | 808.7947 | 571.7794 | 401.6679 |  | 7.6424 | 0.82386 | 1.981 | 0.96604
17.8091 | 537.2452 | 820.314 | 562.4077 | 401.8799 |  | 7.7258 | 0.84641 | 1.9314 | 0.96893
17.8925 | 542.7512 | 829.1969 | 559.0822 | 402.444 |  | 7.8092 | 0.88194 | 1.9672 | 0.91869
17.9758 | 549.7844 | 843.7987 | 566.237 | 403.113 |  | 7.8925 | 1.0193 | 1.9733 | 0.97187
18.0591 | 568.6735 | 864.6471 | 566.8416 | 403.8366 |  | 7.9758 | 1.004 | 1.9511 | 1.001
18.1425 | 561.3992 | 865.7828 | 567.9501 | 404.5699 |  | 8.0591 | 0.98182 | 1.8698 | 0.98276
18.2258 | 553.7229 | 875.9636 | 564.6247 | 405.4101 |  | 8.1425 | 0.78704 | 1.836 | 0.90205
18.3091 | 558.9878 | 867.0808 | 568.9578 | 406.2932 |  | 8.2258 | 0.85645 | 1.8781 | 0.89099
18.3925 | 564.6947 | 900.5841 | 570.0663 | 407.0906 |  | 8.3091 | 0.87423 | 1.8886 | 0.84397
18.4759 | 561.1983 | 881.7233 | 569.5624 | 407.8239 |  | 8.3925 | 0.82007 | 1.9378 | 0.81245
18.5608 | 545.8056 | 873.9762 | 561.8031 | 408.3666 |  | 8.4758 | 0.72684 | 1.9357 | 0.80407
18.6424 | 547.1318 | 879.9386 | 570.0663 | 408.7186 |  | 8.5591 | 0.79556 | 1.9531 | 0.84143
18.7258 | 586.9196 | 896.1224 | 589.4144 | 409.0065 |  | 8.6425 | 0.76519 | 1.9368 | 0.85465
18.8091 | 587.5626 | 908.5746 | 593.2437 | 409.3994 |  | 8.7258 | 0.76827 | 1.9353 | 0.86137
18.8924 | 590.8582 | 876.6126 | 592.7399 | 409.6756 |  | 8.8092 | 0.81221 | 1.9624 | 0.86955
18.9758 | 592.1844 | 889.9166 | 592.7399 | 409.9615 |  | 8.8924 | 0.79515 | 1.9882 | 0.86764
19.0592 | 597.2082 | 910.7649 | 592.1352 | 409.9829 |  | 8.9758 | 0.86505 | 1.9834 | 0.8225
19.1425 | 609.1043 | 900.1379 | 610.8787 | 410.014 |  | 9.0592 | 0.86015 | 1.9588 | 0.83134
19.2258 | 596.1231 | 890.1599 | 607.5532 | 409.9401 |  | 9.1425 | 0.76675 | 1.9383 | 0.90916
19.3092 | 573.4963 | 913.6448 | 605.3363 | 410.0043 |  | 9.2258 | 0.83691 | 1.9519 | 0.94405
19.3925 | 588.8889 | 933.3979 | 612.4911 | 410.014 |  | 9.3091 | 0.80456 | 1.963 | 0.9075
19.4758 | 598.9765 | 937.1701 | 618.0335 | 410.0043 |  | 9.3925 | 0.77414 | 1.9541 | 0.87124
19.5598 | 587.5626 | 905.8976 | 599.29 | 409.8993 |  | 9.4759 | 0.83915 | 1.9451 | 0.90117
19.6425 | 587.3215 | 944.7144 | 600.3985 | 410.0996 |  | 9.5592 | 0.86842 | 1.925 | 0.86403
19.7258 | 591.7424 | 937.3729 | 586.5928 | 410.1327 |  | 9.6425 | 0.77339 | 1.927 | 0.86001
19.8091 | 571.7279 | 950.2307 | 585.4843 | 410.0276 |  | 9.7258 | 0.73896 | 2.0158 | 0.81521
19.8925 | 575.7067 | 950.9202 | 580.5465 | 410.0063 |  | 9.8092 | 0.72883 | 2.0546 | 0.90415
19.9758 | 595.0379 | 932.9517 | 602.6155 | 409.9537 |  | 9.8925 | 0.72963 | 1.9844 | 0.91769
20.0591 | 594.7968 | 905.0053 | 615.3127 | 409.6231
20.1424 | 594.1537 | 909.8726 | 600.9024 | 409.4636
20.2258 | 589.974 | 932.5056 | 591.0267 | 409.3663
20.3092 | 595.0379 | 941.3884 | 595.4607 | 409.0162 |  |  | 0.81015 | 1.9258 | 0.84675
20.3928 | 599.4186 | 947.5943 | 602.6155 | 408.6972
20.4758 | 589.974 | 974.2022 | 612.4911 | 408.0476
20.5591 | 600.5037 | 952.4616 | 614.7081 | 407.5808
20.6424 | 601.83 | 940.4961 | 603.1193 | 406.9
20.7258 | 609.9483 | 941.145 | 611.3826 | 406.3262
20.8091 | 607.336 | 955.5442 | 611.9872 | 405.6338
20.8924 | 596.1231 | 965.7656 | 611.9872 | 405.0172
20.9758 | 616.9815 | 960.2087 | 614.2042 | 404.4007
21.0596 | 602.272 | 937.1701 | 620.2504 | 403.7627
21.1424 | 620.0761 | 944.4711 | 616.925 | 403.2317
21.2258 | 603.5983 | 970.8762 | 638.9939 | 402.9438
21.3091 | 622.0454 | 983.0445 | 624.6844 | 402.7299
21.3924 | 606.8939 | 967.1041 | 602.0108 | 402.4848
21.4758 | 613.6859 | 964.427 | 616.4211 | 402.337
21.5609 | 625.5821 | 979.5158 | 622.4674 | 402.1775
21.6425 | 617.4236 | 971.728 | 607.0494 | 402.2514
21.7258 | 618.3077 | 936.724 | 621.8628 | 402.4323
21.8091 | 602.7142 | 962.1962 | 624.0798 | 402.6248
21.8929 | 604.9246 | 961.9934 | 626.8006 | 402.656
21.9758 | 604.9246 | 980.1647 | 615.3127 | 402.6988
22.0591 | 594.3547 | 972.6203 | 619.6458 | 402.7824
22.1424 | 598.9765 | 976.3925 | 616.4211 | 402.9205
22.2264 | 601.83 | 985.4782 | 603.1193 | 402.6988
22.3091 | 605.3667 | 984.1802 | 605.3363 | 402.5062
22.3933 | 606.8939 | 976.1897 | 622.4674 | 402.5062
22.4757 | 621.8444 | 996.5919 | 628.5137 | 402.5393
22.5599 | 618.7498 | 992.1301 | 622.4674 | 402.6676
22.6424 | 635.6697 | 968.6454 | 637.8855 | 402.8699
22.7291 | 595.2389 | 1004.339 | 632.9476 | 402.9341
22.8091 | 616.9815 | 1001.4592 | 652.6989 | 402.9672
22.8938 | 609.5464 | 981.5032 | 635.0638 | 403.1364
22.9758 | 611.5157 | 962.8857 | 646.1487 | 403.2122
23.0591 | 628.1944 | 967.9964 | 642.2186 | 403.3192
23.1424 | 625.783 | 989.6966 | 648.8695 | 403.2978
23.2258 | 649.937 | 994.8072 | 660.9621 | 403.4904
23.3091 | 661.8331 | 975.2974 | 651.0865 | 403.6829
23.3926 | 660.5069 | 980.6108 | 656.6289 | 403.6946
23.4758 | 642.2608 | 970.4301 | 664.2876 | 403.5565
23.5596 | 667.2989 | 968.6454 | 659.3497 | 403.2473
23.6424 | 668.8261 | 969.5378 | 670.3338 | 402.9925
23.7257 | 625.783 | 971.3224 | 653.8073 | 402.6735
23.8091 | 594.7968 | 966.2117 | 662.6752 | 402.3759
23.8924 | 629.3197 | 969.5378 | 660.9621 | 401.9519
23.9758 | 646.6414 | 967.5503 | 663.1791 | 401.6543
24.0599 | 634.1425 | 979.9619 | 666.0007 | 401.2497
24.1424 | 653.9157 | 962.6424 | 668.7215 | 401.0046
24.2265 | 687.0722 | 950.9202 | 671.4423 | 400.5787
24.3092 | 664.6866 | 935.5882 | 667.613 | 400.0574
24.3924 | 678.7127 | 922.0814 | 664.8922 | 399.8007
24.4758 | 682.8925 | 930.9642 | 667.613 | 399.47
24.5592 | 673.4479 | 910.3187 | 699.0537 | 399.2269
24.6425 | 706.2025 | 926.2998 | 714.9756 | 398.9079
24.7258 | 680.7223 | 904.1129 | 679.2017 | 398.62
24.8091 | 689.7247 | 920.7429 | 663.7837 | 398.4605
24.8925 | 673.89 | 918.7554 | 662.0706 | 398.3438
24.9758 | 653.4737 | 928.9362 | 670.9384 | 398.1085
25.0591 | 631.932 | 923.1766 | 650.4819 | 397.8323
25.1424 | 664.2445 | 941.8346 | 668.1168 | 397.6397
25.2258 | 654.7999 | 955.7876 | 653.3035 | 397.4374
25.3092 | 660.0648 | 950.0279 | 649.978 | 397.3519
25.3925 | 677.1856 | 914.9833 | 657.1327 | 397.1185
25.4759 | 666.2138 | 942.6864 | 657.7374 | 396.9901
25.5593 | 633.2583 | 947.5943 | 648.3657 | 396.8714
25.6425 | 602.5132 | 973.0665 | 643.3271 | 396.8598
25.7258 | 631.0479 | 957.7751 | 632.343 | 396.8909
25.8092 | 622.2865 | 969.0916 | 629.0176 | 396.8481
25.8925 | 614.8112 | 961.101 | 630.126 | 396.8675
25.9758 | 633.2583 | 950.9202 | 635.6685 | 396.8248
26.0591 | 651.5044 | 977.2849 | 624.0798 | 396.9084
26.1424 | 641.6177 | 979.2724 | 618.5373 | 397.1963
26.2258 | 627.1092 | 981.706 | 619.1419 | 397.4511
26.3091 | 663.1192 | 949.1355 | 634.56 | 397.77
26.3925 | 652.5895 | 977.7311 | 641.2109 | 397.9607
26.4758 | 633.0171 | 977.5283 | 649.4742 | 398.0774
26.5591 | 628.6365 | 982.1522 | 662.0706 | 398.0988
26.6424 | 639.4073 | 940.4961 | 641.2109 | 398.1415
26.7258 | 636.5539 | 977.9744 | 642.2186 | 398.2174
26.8091 | 652.5895 | 971.728 | 643.9317 | 398.3341
26.8925 | 649.2939 | 942.9297 | 649.978 | 398.6103
26.9758 | 627.1092 | 957.3289 | 647.761 | 398.5481
27.0591 | 651.9465 | 965.076 | 651.5904 | 398.6764
27.1424 | 636.7548 | 951.772 | 624.0798 | 398.5383
27.2258 | 676.3014 | 955.3414 | 641.7148 | 398.3788
27.3091 | 627.3102 | 946.7019 | 619.6458 | 398.443
27.3924 | 631.4899 | 950.2307 | 638.3893 | 398.5481
27.4758 | 621.4023 | 961.101 | 624.0798 | 398.7503
27.5591 | 601.3879 | 984.6264 | 613.5996 | 398.9526
27.6424 | 622.9296 | 987.0601 | 621.3589 | 399.2385
27.7259 | 611.0736 | 987.9524 | 621.8628 | 399.4194
27.8091 | 622.7286 | 989.9399 | 630.126 | 399.5906
27.8924 | 615.2533 | 992.1301 | 636.1723 | 399.7618
27.9757 | 621.1612 | 982.1522 | 622.9713 | 399.7832
28.0591 | 613.2438 | 991.9273 | 631.2345 | 399.752
28.1424 | 609.9483 | 1002.7977 | 614.7081 | 399.7112
28.2258 | 624.4567 | 987.5062 | 624.0798 | 399.754
28.3091 | 612.842 | 1009.0035 | 629.6222 | 399.8279
28.3924 | 607.5369 | 975.2974 | 627.9091 | 399.9971
28.4758 | 642.7028 | 1007.665 | 611.9872 | 399.9446
28.5591 | 655.443 | 995.4562 | 615.3127 | 399.9232
28.6424 | 624.8988 | 997.4842 | 626.2968 | 399.6995
28.7258 | 652.1474 | 990.8323 | 647.2572 | 399.4758
28.8091 | 635.2276 | 971.079 | 645.544 | 399.1782
28.8924 | 622.2865 | 962.4395 | 666.0007 | 399.0188
28.9758 | 644.9133 | 954.0029 | 642.2186 | 398.9662
29.0592 | 616.1375 | 932.5056 | 651.5904 | 398.9662
29.1425 | 660.5069 | 972.1742 | 648.8695 | 399.1802
29.2258 | 656.5281 | 988.1552 | 637.8855 | 399.6276
29.3092 | 629.5206 | 989.0476 | 648.3657 | 400.1702
29.3925 | 618.1068 | 1001.9054 | 646.6525 | 400.8082
29.4758 | 612.6008 | 1013.8708 | 645.544 | 401.2867
29.5592 | 618.7498 | 985.2754 | 635.6685 | 401.7651
29.6424 | 635.9108 | 997.2409 | 623.5759 | 402.1269
29.7258 | 619.8349 | 997.2409 | 627.4052 | 402.6793
29.8091 | 603.7993 | 1011.64 | 627.9091 | 403.1364
29.8925 | 617.6647 | 1000.8103 | 629.6222 | 403.5196
29.9758 | 642.9038 | 1001.2158 | 630.7307 | 403.8813
30.0591 | 640.4924 | 999.4717 | 630.126 | 404.0622
30.1424 | 619.433 | 1007.4622 | 637.8855 | 404.2762
30.2258 | 615.0122 | 1012.7757 | 643.9317 | 404.2762
30.3091 | 619.8349 | 993.9148 | 638.3893 | 404.2334
30.3924 | 644.2301 | 975.2974 | 637.8855 | 404.0408
30.4758 | 648.8519 | 980.6108 | 653.3035 | 403.7102
30.5591 | 639.8494 | 969.2943 | 635.6685 | 403.6246
30.6424 | 639.2063 | 976.3925 | 640.1024 | 403.4962
30.7258 | 633.7003 | 973.3099 | 654.4119 | 403.4204
30.8091 | 623.8137 | 988.358 | 648.3657 | 403.2823
30.8925 | 640.4924 | 984.383 | 640.1024 | 402.9633
30.9758 | 648.4098 | 973.5127 | 653.8073 | 402.6774
31.0591 | 652.1474 | 955.3414 | 666.0007 | 402.4867
31.1424 | 653.4737 | 970.1867 | 660.9621 | 402.477
31.2258 | 634.5845 | 962.8857 | 656.0243 | 402.5626
31.3091 | 624.0147 | 959.7625 | 655.5204 | 402.4031
31.3924 | 640.4924 | 988.8042 | 659.8536 | 402.3292
31.4758 | 658.5375 | 982.8417 | 645.0402 | 401.9772
31.5591 | 644.4712 | 958.6674 | 650.4819 | 401.4559
31.6424 | 633.0171 | 954.6924 | 639.4978 | 401.061
31.7258 | 630.6058 | 966.2117 | 638.9939 | 400.4542
31.8091 | 613.0429 | 963.9809 | 634.56 | 399.7306
31.8927 | 627.9934 | 938.5086 | 638.3893 | 398.6881
31.9758 | 630.4048 | 924.0689 | 644.4356 | 397.6144
32.0591 | 618.9909 | 960.6548 | 640.1024 | 396.7333
32.1424 | 617.6647 | 983.0445 | 635.0638 | 395.8814
32.2259 | 626.6672 | 975.5002 | 621.8628 | 395.2862
32.3091 | 620.9603 | 981.5032 | 629.0176 | 394.6911
32.3924 | 634.5845 | 975.7436 | 634.56 | 394.234
32.476 | 615.2533 | 961.3444 | 647.2572 | 393.7224
32.5591 | 627.7523 | 959.1136 | 640.1024 | 393.2342
32.6424 | 621.6033 | 940.6989 | 660.4582 | 392.9366
32.7258 | 648.2088 | 930.0719 | 662.0706 | 392.6799
32.8091 | 664.8875 | 917.863 | 657.7374 | 392.5107
32.8924 | 668.8261 | 934.2903 | 648.3657 | 392.5009
32.9759 | 643.1449 | 934.7364 | 652.6989 | 392.5554
33.0592 | 642.2608 | 938.9142 | 648.8695 | 392.7052
33.1424 | 649.0528 | 958.6674 | 656.6289 | 392.8958
33.2258 | 627.1092 | 947.1481 | 656.6289 | 393.0981
33.3092 | 635.0266 | 950.474 | 659.3497 | 393.3217
33.3925 | 662.0341 | 917.6602 | 659.3497 | 393.3217
33.4757 | 698.4861 | 927.1921 | 670.9384 | 393.5454
33.5591 | 668.8261 | 929.3824 | 651.0865 | 393.6932
33.6424 | 625.5821 | 930.7209 | 661.5667 | 394.0336
33.7258 | 629.3197 | 922.2842 | 658.2412 | 394.4051
33.8091 | 649.2939 | 920.7429 | 653.3035 | 394.798
33.8924 | 622.0454 | 930.2747 | 646.1487 | 395.5313
33.9758 | 624.0147 | 958.8702 | 647.761 | 396.072
34.0591 | 635.6697 | 950.6769 | 638.9939 | 396.6361
34.1425 | 648.6509 | 959.7625 | 641.2109 | 397.2099
34.2258 | 667.098 | 965.7656 | 642.2186 | 397.7311
34.3092 | 629.7216 | 956.2338 | 643.3271 | 398.2524
34.3925 | 623.1305 | 956.8827 | 642.8232 | 398.6667
34.4758 | 639.8494 | 964.6704 | 643.3271 | 399.188
34.5592 | 629.9627 | 955.5442 | 649.4742 | 399.6237
34.6425 | 626.0241 | 995.01 | 645.0402 | 399.9835
34.7259 | 619.634 | 967.9964 | 645.0402 | 400.2714
34.8091 | 623.5725 | 965.076 | 637.8855 | 400.4095
34.8925 | 623.1305 | 956.2338 | 636.1723 | 400.6526
34.9759 | 628.8776 | 953.8001 | 629.0176 | 400.8665
35.0592 | 614.5701 | 967.3069 | 629.6222 | 400.9307
35.1425 | 607.979 | 932.2622 | 623.5759 | 400.9735
35.2258 | 623.5725 | 965.3194 | 630.126 | 400.9638
35.3091 | 602.272 | 976.1897 | 624.0798 | 401.0066
35.3925 | 619.433 | 976.1897 | 622.4674 | 401.1233
35.4759 | 650.3791 | 976.1897 | 624.0798 | 400.9638
35.5592 | 631.932 | 975.7436 | 621.3589 | 400.8665
35.6425 | 629.0785 | 975.054 | 627.9091 | 400.7284
35.7257 | 628.8776 | 983.9369 | 643.9317 | 400.3997
35.8092 | 629.3197 | 988.6014 | 637.8855 | 400.176
35.8926 | 629.5206 | 987.5062 | 656.0243 | 399.964
35.9757 | 625.3409 | 986.3705 | 651.0865 | 399.719
36.0591 | 640.4924 | 984.1802 | 652.6989 | 399.3572
36.1425 | 630.8469 | 980.8543 | 639.4978 | 399.1977
36.2258 | 646.1993 | 959.7625 | 645.0402 | 398.8456
36.3091 | 662.4762 | 961.101 | 646.1487 | 398.4314
36.3924 | 650.1781 | 971.079 | 645.0402 | 397.9743
36.4758 | 621.8444 | 950.0279 | 625.6921 | 397.2741
36.5591 | 607.5369 | 916.768 | 635.6685 | 396.605
36.6425 | 605.8087 | 964.427 | 638.9939 | 396.074
36.7259 | 607.336 | 949.7845 | 636.777 | 395.6072
36.8091 | 645.1142 | 956.8827 | 625.6921 | 395.1715
36.8925 | 613.9271 | 949.7845 | 638.3893 | 394.8525
36.9759 | 632.6152 | 955.3414 | 634.56 | 394.7144
37.0592 | 642.9038 | 946.0124 | 632.343 | 394.5763
37.1425 | 639.2063 | 959.5597 | 636.1723 | 394.3332
37.2257 | 630.6058 | 978.3801 | 652.195 | 394.302
37.3092 | 625.3409 | 979.5158 | 640.1024 | 394.376
37.3925 | 665.1287 | 967.9964 | 657.1327 | 394.4713
37.4759 | 701.3395 | 975.7436 | 658.2412 | 394.4304
37.5592 | 664.2445 | 973.756 | 673.6593 | 394.3662
37.6424 | 636.7548 | 977.2849 | 678.5971 | 394.302
37.7258 | 643.1449 | 962.4395 | 679.2017 | 394.057
37.8092 | 653.4737 | 972.8637 | 664.2876 | 393.9286
37.8925 | 693.6633 | 974.405 | 679.7056 | 393.6952
37.9758 | 688.8405 | 967.5503 | 687.9688 | 393.3762
38.0591 | 682.2494 | 943.5787 | 682.5271 | 393.312
38.1425 | 624.8988 | 933.6007 | 658.7451 | 393.2809
38.2258 | 645.3554 | 946.0124 | 655.5204 | 393.312
38.3091 | 650.6202 | 949.1355 | 641.7148 | 393.3431
38.3925 | 634.5845 | 963.5347 | 632.343 | 393.2478
38.4758 | 606.8939 | 962.6424 | 629.6222 | 392.993
38.5591 | 627.1092 | 967.7531 | 640.6063 | 392.9833
38.6425 | 618.1068 | 962.8857 | 644.4356 | 392.9211
38.7258 | 618.7498 | 962.1962 | 646.1487 | 392.6565
38.8092 | 631.4899 | 969.9839 | 648.3657 | 392.4659
38.8924 | 626.4261 | 977.5283 | 647.761 | 392.4231
38.9758 | 647.0835 | 976.1897 | 634.56 | 392.5087
39.0592 | 645.7573 | 969.0916 | 637.2808 | 392.6254
39.1425 | 618.5489 | 963.3319 | 660.4582 | 392.9016
39.2258 | 639.4073 | 967.5503 | 670.9384 | 393.1136
39.3091 | 630.1637 | 971.079 | 660.4582 | 393.3898
39.3925 | 621.4023 | 968.6454 | 649.978 | 393.5824
39.4759 | 640.4924 | 965.9684 | 658.7451 | 393.5396
39.5592 | 649.0528 | 960.0059 | 647.761 | 393.4871
39.6425 | 621.1612 | 960.6548 | 646.6525 | 393.561
39.7258 | 611.5157 | 987.2629 | 633.9554 | 394.0492
39.8092 | 608.8631 | 999.0256 | 660.4582 | 394.3779
39.8925 | 609.5464 | 978.8262 | 664.8922 | 394.8253