## CO2 Concentration Data
| Voltage Readings |  |  |  | ppm of CO2
TIME (miliseconds) | A-3 CO2 Sensor | A-2 CO2 Sensor | A-1 CO2 Sensor | A-4 CO2 conc | A-1 Sensor | A-2 Sensor | A-3 Sensor | Inlet | Rolling Inlet Average | Inlet Offset | 21.5778
111 | 0.4302 | 1.0577 | 1.061 | 0.6188 | 429.3762 | 422.5327 | 420.8239 | 422.2162
4534 | 0.4302 | 1.0577 | 1.0594 | 0.6035 | 428.7331 | 422.5327 | 420.8239 | 412.991
9534 | 0.4286 | 1.0583 | 1.0588 | 0.6133 | 428.492 | 422.7761 | 419.2116 | 418.9
14585 | 0.4297 | 1.0594 | 1.0572 | 0.6084 | 427.849 | 423.2222 | 420.3201 | 415.9455
19534 | 0.4264 | 1.0572 | 1.0566 | 0.604 | 427.6078 | 422.3299 | 416.9946 | 413.2924
24534 | 0.4297 | 1.055 | 1.0523 | 0.6128 | 425.8797 | 421.4375 | 420.3201 | 418.5985
29536 | 0.4215 | 1.055 | 1.0517 | 0.6089 | 425.6386 | 421.4375 | 412.0568 | 416.247
34538 | 0.4258 | 1.0534 | 1.0495 | 0.615 | 424.7544 | 420.7886 | 416.39 | 419.925
39538 | 0.4275 | 1.0534 | 1.0479 | 0.6177 | 424.1113 | 420.7886 | 418.1031 | 421.553
44538 | 0.4258 | 1.0528 | 1.0506 | 0.6188 | 425.1965 | 420.5453 | 416.39 | 422.2162
49539 | 0.4258 | 1.0512 | 1.0452 | 0.6199 | 423.0262 | 419.8963 | 416.39 | 422.8795
54639 | 0.4264 | 1.0528 | 1.0484 | 0.6193 | 424.3123 | 420.5453 | 416.9946 | 422.5177
59572 | 0.4258 | 1.0523 | 1.0441 | 0.6237 | 422.5842 | 420.3424 | 416.39 | 425.1708
64540 | 0.4269 | 1.0534 | 1.0484 | 0.6144 | 424.3123 | 420.7886 | 417.4985 | 419.5633
69539 | 0.4269 | 1.0517 | 1.0435 | 0.6155 | 422.343 | 420.0991 | 417.4985 | 420.2265
74541 | 0.4286 | 1.0534 | 1.0452 | 0.6155 | 423.0262 | 420.7886 | 419.2116 | 420.2265
79540 | 0.4269 | 1.0517 | 1.0484 | 0.6161 | 424.3123 | 420.0991 | 417.4985 | 420.5883
84537 | 0.428 | 1.0523 | 1.0479 | 0.6073 | 424.1113 | 420.3424 | 418.607 | 415.2822
89538 | 0.4275 | 1.0528 | 1.0479 | 0.6106 | 424.1113 | 420.5453 | 418.1031 | 417.272
94712 | 0.4258 | 1.0517 | 1.0479 | 0.6188 | 424.1113 | 420.0991 | 416.39 | 422.2162
99537 | 0.4269 | 1.0523 | 1.0495 | 0.6182 | 424.7544 | 420.3424 | 417.4985 | 421.8545
104539 | 0.4264 | 1.0528 | 1.0468 | 0.6199 | 423.6693 | 420.5453 | 416.9946 | 422.8795
109539 | 0.4264 | 1.0534 | 1.0457 | 0.6166 | 423.2272 | 420.7886 | 416.9946 | 420.8897
114539 | 0.4258 | 1.0512 | 1.0479 | 0.6161 | 424.1113 | 419.8963 | 416.39 | 420.5883
119538 | 0.4264 | 1.0506 | 1.0463 | 0.6215 | 423.4683 | 419.6529 | 416.9946 | 423.8443
124542 | 0.4275 | 1.0534 | 1.0501 | 0.6204 | 424.9955 | 420.7886 | 418.1031 | 423.181
129615 | 0.4269 | 1.0545 | 1.0479 | 0.6297 | 424.1113 | 421.2348 | 417.4985 | 428.7885
134542 | 0.4269 | 1.0528 | 1.0463 | 0.6204 | 423.4683 | 420.5453 | 417.4985 | 423.181
139540 | 0.4264 | 1.0528 | 1.0506 | 0.6166 | 425.1965 | 420.5453 | 416.9946 | 420.8897
144540 | 0.428 | 1.0539 | 1.049 | 0.6199 | 424.5534 | 420.9914 | 418.607 | 422.8795
149540 | 0.4269 | 1.0545 | 1.0484 | 0.6215 | 424.3123 | 421.2348 | 417.4985 | 423.8443 | 420.6661
154540 | 0.4275 | 1.0539 | 1.0495 | 0.6182 | 424.7544 | 420.9914 | 418.1031 | 421.8545 | 420.6544
159542 | 0.4247 | 1.0506 | 1.0463 | 0.6166 | 423.4683 | 419.6529 | 415.2815 | 420.8897 | 420.9092
164540 | 0.4258 | 1.0517 | 1.0479 | 0.6161 | 424.1113 | 420.0991 | 416.39 | 420.5883 | 420.9637
169675 | 0.4258 | 1.0495 | 1.049 | 0.6188 | 424.5534 | 419.2067 | 416.39 | 422.2162 | 421.1659
174539 | 0.4247 | 1.0495 | 1.0479 | 0.615 | 424.1113 | 419.2067 | 415.2815 | 419.925 | 421.3799
179541 | 0.4247 | 1.0484 | 1.0446 | 0.6171 | 422.7851 | 418.7606 | 415.2815 | 421.1912 | 421.4635
184542 | 0.4242 | 1.0484 | 1.0413 | 0.6161 | 421.4589 | 418.7606 | 414.7776 | 420.5883 | 421.6036
189541 | 0.4231 | 1.0484 | 1.0457 | 0.6122 | 423.2272 | 418.7606 | 413.6691 | 418.2367 | 421.5491
194540 | 0.4291 | 1.0517 | 1.0446 | 0.615 | 422.7851 | 420.0991 | 419.7154 | 419.925 | 421.4966
199544 | 0.4247 | 1.0463 | 1.0424 | 0.615 | 421.9009 | 417.9088 | 415.2815 | 419.925 | 421.4227
204584 | 0.4236 | 1.0473 | 1.0402 | 0.6204 | 421.0167 | 418.3144 | 414.173 | 423.181 | 421.4324
209618 | 0.4242 | 1.0457 | 1.0452 | 0.61 | 423.0262 | 417.6654 | 414.7776 | 416.9102 | 421.2515
214541 | 0.4231 | 1.0468 | 1.0359 | 0.6226 | 419.2886 | 418.1116 | 413.6691 | 424.5075 | 421.2301
219540 | 0.4264 | 1.0468 | 1.043 | 0.6188 | 422.142 | 418.1116 | 416.9946 | 422.2162 | 421.3157
224540 | 0.4231 | 1.0468 | 1.0408 | 0.6161 | 421.2579 | 418.1116 | 413.6691 | 420.5883 | 421.3274
229540 | 0.4247 | 1.0446 | 1.0408 | 0.6111 | 421.2579 | 417.2192 | 415.2815 | 417.5735 | 421.2418
234542 | 0.4242 | 1.0435 | 1.0419 | 0.6161 | 421.7 | 416.773 | 414.7776 | 420.5883 | 421.2418
239540 | 0.4242 | 1.0452 | 1.0452 | 0.6161 | 423.0262 | 417.4626 | 414.7776 | 420.5883 | 421.413
244662 | 0.4291 | 1.0446 | 1.0413 | 0.6193 | 421.4589 | 417.2192 | 419.7154 | 422.5177 | 421.5822
249543 | 0.4236 | 1.0484 | 1.0424 | 0.6243 | 421.9009 | 418.7606 | 414.173 | 425.5325 | 421.6892
254544 | 0.4242 | 1.0473 | 1.0413 | 0.6253 | 421.4589 | 418.3144 | 414.7776 | 426.1355 | 421.8273
259542 | 0.4242 | 1.0473 | 1.0435 | 0.6232 | 422.343 | 418.3144 | 414.7776 | 424.8693 | 421.8914
264539 | 0.4193 | 1.0495 | 1.0446 | 0.6177 | 422.7851 | 419.2067 | 409.8398 | 421.553 | 421.9128
269543 | 0.4286 | 1.0506 | 1.0463 | 0.6161 | 423.4683 | 419.6529 | 419.2116 | 420.5883 | 421.9128
274544 | 0.4258 | 1.0501 | 1.0479 | 0.6193 | 424.1113 | 419.4501 | 416.39 | 422.5177 | 421.87
279698 | 0.4258 | 1.0512 | 1.0545 | 0.6106 | 426.7639 | 419.8963 | 416.39 | 417.272 | 421.6794
284551 | 0.4247 | 1.049 | 1.049 | 0.6133 | 424.5534 | 419.0039 | 415.2815 | 418.9 | 421.3604
289540 | 0.4269 | 1.0512 | 1.0446 | 0.6095 | 422.7851 | 419.8963 | 417.4985 | 416.6087 | 421.1484
294543 | 0.4247 | 1.0495 | 1.0452 | 0.604 | 423.0262 | 419.2067 | 415.2815 | 413.2924 | 420.9034
299543 | 0.4247 | 1.0473 | 1.0484 | 0.6057 | 424.3123 | 418.3144 | 415.2815 | 414.3175 | 420.6272
304544 | 0.4258 | 1.049 | 1.0413 | 0.6095 | 421.4589 | 419.0039 | 416.39 | 416.6087 | 420.3938
309544 | 0.4264 | 1.0479 | 1.0446 | 0.6073 | 422.7851 | 418.5577 | 416.9946 | 415.2822 | 420.1818
314544 | 0.4253 | 1.0473 | 1.0452 | 0.6139 | 423.0262 | 418.3144 | 415.8861 | 419.2618 | 420.1292
319603 | 0.4253 | 1.0501 | 1.043 | 0.6128 | 422.142 | 419.4501 | 415.8861 | 418.5985 | 420.0651
324543 | 0.4253 | 1.0495 | 1.0435 | 0.6215 | 422.343 | 419.2067 | 415.8861 | 423.8443 | 420.1176
329542 | 0.4258 | 1.0479 | 1.0419 | 0.6226 | 421.7 | 418.5577 | 416.39 | 424.5075 | 420.2654
334542 | 0.4253 | 1.2212 | 1.043 | 0.6248 | 422.142 | 488.8499 | 415.8861 | 425.834 | 420.4152
339543 | 0.4258 | 1.2556 | 1.0468 | 0.6215 | 423.6693 | 502.8028 | 416.39 | 423.8443 | 420.5202
344544 | 0.4269 | 1.2917 | 1.0473 | 0.6248 | 423.8702 | 517.4453 | 417.4985 | 425.834 | 420.7653
349544 | 0.4619 | 1.2556 | 1.0993 | 0.6182 | 444.7688 | 502.8028 | 452.7684 | 421.8545 | 420.8275
354544 | 0.5084 | 1.7006 | 1.1277 | 0.6232 | 456.1827 | 683.2991 | 499.6272 | 424.8693 | 420.987
359562 | 0.5526 | 1.5442 | 1.1293 | 0.6248 | 456.8257 | 619.8617 | 544.1681 | 425.834 | 421.0726
364541 | 0.5876 | 1.3983 | 1.1354 | 0.6199 | 459.2773 | 560.6833 | 579.438 | 422.8795 | 421.2651
369544 | 0.5576 | 1.5164 | 1.1758 | 0.6199 | 475.5139 | 608.5858 | 549.2067 | 422.8795 | 421.2126
374815 | 0.5516 | 1.4551 | 1.2042 | 0.6259 | 486.9278 | 583.722 | 543.1603 | 426.4973 | 421.3507
379575 | 0.5499 | 1.5021 | 1.2808 | 0.6199 | 517.713 | 602.7856 | 541.4472 | 422.8795 | 421.4246
384544 | 0.5428 | 1.5847 | 1.266 | 0.6188 | 511.765 | 636.2889 | 534.2925 | 422.2162 | 421.5744
389552 | 0.5751 | 1.6607 | 1.2709 | 0.6204 | 513.7343 | 667.1152 | 566.8416 | 423.181 | 421.658
394593 | 0.5953 | 1.6005 | 1.2638 | 0.6286 | 510.8808 | 642.6976 | 587.1975 | 428.1253 | 421.9012
399588 | 0.6139 | 1.7071 | 1.2846 | 0.6199 | 519.2403 | 685.9356 | 605.9409 | 422.8795 | 421.9128
404583 | 0.6133 | 1.6957 | 1.272 | 0.6193 | 514.1763 | 681.3116 | 605.3363 | 422.5177 | 421.8156
409626 | 0.6264 | 1.8006 | 1.2851 | 0.6243 | 519.4412 | 723.8601 | 618.5373 | 425.5325 | 421.7961
414585 | 0.6303 | 1.7722 | 1.3212 | 0.6161 | 533.9497 | 712.3407 | 622.4674 | 420.5883 | 421.658
419546 | 0.6789 | 1.6678 | 1.3212 | 0.61 | 533.9497 | 669.9951 | 671.4423 | 416.9102 | 421.5083
424545 | 0.6439 | 1.6722 | 1.3535 | 0.6144 | 546.9309 | 671.7798 | 636.1723 | 419.5633 | 421.4752
429545 | 0.5969 | 1.7033 | 1.3835 | 0.6139 | 558.9878 | 684.3942 | 588.8098 | 419.2618 | 421.3702
434541 | 0.6139 | 1.9028 | 1.4016 | 0.6084 | 566.2621 | 765.3133 | 605.9409 | 415.9455 | 421.3274
439545 | 0.6308 | 1.817 | 1.483 | 0.6166 | 598.9765 | 730.512 | 622.9713 | 420.8897 | 421.3916
444545 | 0.6439 | 1.7755 | 1.4491 | 0.6166 | 585.3522 | 713.6793 | 636.1723 | 420.8897 | 421.5297
449546 | 0.6653 | 1.9345 | 1.4748 | 0.6144 | 595.681 | 778.1711 | 657.7374 | 419.5633 | 421.7319
454638 | 0.738 | 1.881 | 1.4836 | 0.6073 | 599.2177 | 756.4711 | 730.9982 | 415.2822 | 421.7631
459542 | 0.6909 | 1.8897 | 1.506 | 0.6122 | 608.2201 | 759.9999 | 683.5349 | 418.2367 | 421.8156
464544 | 0.7188 | 1.829 | 1.5404 | 0.6106 | 622.0454 | 735.3793 | 711.6501 | 417.272 | 421.8798
469543 | 0.7243 | 1.9307 | 1.5355 | 0.604 | 620.0761 | 776.6298 | 717.1925 | 413.2924 | 421.6872
474544 | 0.7478 | 1.9482 | 1.5071 | 0.6046 | 608.6622 | 783.728 | 740.8738 | 413.6542 | 421.5277
479544 | 0.7483 | 1.9072 | 1.5574 | 0.5997 | 628.8776 | 767.098 | 741.3777 | 410.6997 | 421.1037
484545 | 0.7511 | 1.9045 | 1.5563 | 0.5991 | 628.4355 | 766.0029 | 744.1992 | 410.3379 | 420.6466
489543 | 0.7478 | 1.8657 | 1.5787 | 0.6046 | 637.438 | 750.2652 | 740.8738 | 413.6542 | 420.2537
494613 | 0.7374 | 1.8979 | 1.5874 | 0.6051 | 640.9345 | 763.3258 | 730.3936 | 413.9557 | 419.9347
499545 | 0.738 | 1.9296 | 1.6153 | 0.61 | 652.1474 | 776.1837 | 730.9982 | 416.9102 | 419.6469
504543 | 0.739 | 2.1013 | 1.6257 | 0.615 | 656.3271 | 845.8268 | 732.0059 | 419.925 | 419.5846
509543 | 0.7385 | 2.004 | 1.5688 | 0.6139 | 633.4592 | 806.361 | 731.502 | 419.2618 | 419.4037
514544 | 0.7385 | 2.0368 | 1.5683 | 0.6122 | 633.2583 | 819.665 | 731.502 | 418.2367 | 419.1587
519545 | 0.7784 | 2.0969 | 1.606 | 0.6155 | 648.4098 | 844.0421 | 771.7098 | 420.2265 | 419.0731
524543 | 0.8063 | 2.0455 | 1.5967 | 0.6139 | 644.6721 | 823.1938 | 799.825 | 419.2618 | 418.9564
529543 | 0.7243 | 2.046 | 1.6076 | 0.6171 | 649.0528 | 823.3966 | 717.1925 | 421.1912 | 418.7852
534569 | 0.7052 | 2.1308 | 1.606 | 0.6106 | 648.4098 | 857.7923 | 697.9452 | 417.272 | 418.6043
539542 | 0.756 | 1.9542 | 1.5759 | 0.6079 | 636.3127 | 786.1617 | 749.137 | 415.644 | 418.3923
544546 | 0.7784 | 2.0931 | 1.5481 | 0.61 | 625.14 | 842.5009 | 771.7098 | 416.9102 | 418.19
549543 | 0.8068 | 2.1647 | 1.6131 | 0.6084 | 651.2633 | 871.5425 | 800.3289 | 415.9455 | 417.7971
554545 | 0.8134 | 2.057 | 1.5984 | 0.6106 | 645.3554 | 827.8583 | 806.9798 | 417.272 | 417.6163
559543 | 0.8385 | 2.1554 | 1.6257 | 0.5991 | 656.3271 | 867.7703 | 832.2734 | 410.3379 | 417.2234
564546 | 0.856 | 2.0001 | 1.8427 | 0.598 | 743.5387 | 804.7791 | 849.9084 | 409.6747 | 416.7118
569542 | 0.8057 | 2.0023 | 1.6104 | 0.5991 | 650.1781 | 805.6715 | 799.2204 | 410.3379 | 416.3812
574573 | 0.7893 | 1.999 | 1.6366 | 0.6008 | 660.7078 | 804.3329 | 782.6939 | 411.363 | 416.2022
579575 | 0.821 | 2.0018 | 1.618 | 0.604 | 653.2325 | 805.4687 | 814.6384 | 413.2924 | 415.9999
584681 | 0.8156 | 1.9985 | 1.5967 | 0.598 | 644.6721 | 804.1302 | 809.1967 | 409.6747 | 415.6907
589670 | 0.7686 | 2.1537 | 1.5956 | 0.5964 | 644.2301 | 867.0808 | 761.8342 | 408.71 | 415.4573
594545 | 0.7533 | 2.2243 | 1.5945 | 0.604 | 643.7879 | 895.7168 | 746.4162 | 413.2924 | 415.2122
599545 | 0.797 | 2.11 | 1.5945 | 0.6089 | 643.7879 | 849.3556 | 790.4533 | 416.247 | 415.0624
604543 | 0.7888 | 2.1488 | 1.612 | 0.6133 | 650.8211 | 865.0932 | 782.19 | 418.9 | 415.041
609546 | 0.8036 | 2.0936 | 1.6158 | 0.6248 | 652.3484 | 842.7036 | 797.1042 | 425.834 | 415.3814
614544 | 0.7795 | 2.169 | 1.6683 | 0.6363 | 673.4479 | 873.2865 | 772.8183 | 432.7681 | 415.8502
619543 | 0.7571 | 2.0127 | 1.6705 | 0.6401 | 674.3321 | 809.8898 | 750.2455 | 435.0593 | 416.4239
624665 | 0.8221 | 2.2341 | 1.6732 | 0.6439 | 675.4172 | 899.6918 | 815.7469 | 437.3506 | 417.2
629629 | 0.8265 | 2.4145 | 1.6814 | 0.6417 | 678.7127 | 972.8637 | 820.1808 | 436.0241 | 417.9216
634544 | 0.9156 | 2.1428 | 1.7711 | 0.6385 | 714.7629 | 862.6597 | 909.9681 | 434.0946 | 418.6763
639544 | 0.8517 | 2.2713 | 1.7574 | 0.6374 | 709.2569 | 914.7805 | 845.5752 | 433.4313 | 419.4212
644545 | 0.8495 | 2.2204 | 1.688 | 0.6357 | 681.3653 | 894.135 | 843.3583 | 432.4063 | 420.0262
649544 | 0.8396 | 2.1111 | 1.7099 | 0.6248 | 690.1668 | 849.8018 | 833.3819 | 425.834 | 420.4093
654546 | 0.8495 | 2.1352 | 1.6978 | 0.6319 | 685.3039 | 859.577 | 843.3583 | 430.1151 | 420.8353
659545 | 0.832 | 2.1308 | 1.6749 | 0.6341 | 676.1005 | 857.7923 | 825.7233 | 431.4416 | 421.2068
664544 | 0.7729 | 2.1062 | 1.6683 | 0.6379 | 673.4479 | 847.8143 | 766.1674 | 433.7328 | 421.6736
669547 | 0.7861 | 2.0368 | 1.6754 | 0.6281 | 676.3014 | 819.665 | 779.4692 | 427.8238 | 421.9829
674647 | 0.7899 | 1.9673 | 1.7274 | 0.6357 | 697.2 | 791.4752 | 783.2985 | 432.4063 | 422.3758
679720 | 0.7729 | 2.1592 | 1.7711 | 0.639 | 714.7629 | 869.3116 | 766.1674 | 434.3961 | 422.864
684544 | 0.7992 | 2.1204 | 1.7213 | 0.633 | 694.7484 | 853.5739 | 792.6703 | 430.7783 | 423.1732
689545 | 0.85 | 2.1095 | 1.7673 | 0.6368 | 713.2357 | 849.1528 | 843.8621 | 433.0695 | 423.6828
694545 | 0.821 | 2.1685 | 1.7295 | 0.6308 | 698.044 | 873.0838 | 814.6384 | 429.4518 | 424.1282
699545 | 0.7981 | 2.186 | 1.7842 | 0.6259 | 720.0277 | 880.182 | 791.5618 | 426.4973 | 424.4375
704550 | 0.8014 | 2.3713 | 1.8432 | 0.6352 | 743.7396 | 955.3414 | 794.8872 | 432.1048 | 424.9588
709545 | 0.8757 | 2.1095 | 1.7831 | 0.6314 | 719.5856 | 849.1528 | 869.7604 | 429.8136 | 425.3633
714583 | 0.8752 | 2.198 | 1.7913 | 0.633 | 722.8812 | 885.0492 | 869.2565 | 430.7783 | 426.0227
719551 | 0.8757 | 2.221 | 1.7705 | 0.6297 | 714.5217 | 894.3783 | 869.7604 | 428.7885 | 426.6393
724547 | 0.7844 | 2.1969 | 1.8126 | 0.6308 | 731.4416 | 884.603 | 777.7561 | 429.4518 | 427.2558
729546 | 0.8517 | 2.1127 | 1.7618 | 0.6204 | 711.0253 | 850.4508 | 845.5752 | 423.181 | 427.6371
734545 | 0.8527 | 2.174 | 1.7487 | 0.6292 | 705.7604 | 875.3146 | 846.5829 | 428.487 | 428.1272
739549 | 0.7554 | 2.045 | 1.7465 | 0.6259 | 704.8762 | 822.991 | 748.5324 | 426.4973 | 428.6699
744547 | 0.7636 | 2.2456 | 1.7787 | 0.6232 | 717.8173 | 904.3563 | 756.7956 | 424.8693 | 429.1912
749545 | 0.7423 | 2.2636 | 1.7345 | 0.6259 | 700.0535 | 911.6573 | 735.3313 | 426.4973 | 429.6171
754548 | 0.8795 | 2.2445 | 1.7487 | 0.6237 | 705.7604 | 903.9101 | 873.5896 | 425.1708 | 429.905
759625 | 0.8916 | 2.2762 | 1.7388 | 0.6292 | 701.7816 | 916.768 | 885.783 | 428.487 | 430.2142
764583 | 0.903 | 2.2248 | 1.711 | 0.627 | 690.6089 | 895.9196 | 897.2709 | 427.1605 | 430.257
769629 | 0.8653 | 2.1428 | 1.8203 | 0.6314 | 734.5362 | 862.6597 | 859.2801 | 429.8136 | 430.1617
774546 | 0.8079 | 2.2543 | 1.8072 | 0.6248 | 729.2713 | 907.8851 | 801.4374 | 425.834 | 429.8641
779548 | 0.873 | 2.104 | 1.8378 | 0.6275 | 741.5694 | 846.922 | 867.0396 | 427.462 | 429.5452
784548 | 0.8719 | 2.1045 | 1.8465 | 0.627 | 745.0659 | 847.1248 | 865.9311 | 427.1605 | 429.2592
789547 | 0.8604 | 2.0952 | 1.8247 | 0.6275 | 736.3045 | 843.3526 | 854.3424 | 427.462 | 429.0453
794548 | 0.8402 | 2.2057 | 1.7481 | 0.6221 | 705.5193 | 888.1724 | 833.9865 | 424.206 | 428.7477
799548 | 0.8227 | 2.1647 | 1.7979 | 0.6215 | 725.5337 | 871.5425 | 816.3516 | 423.8443 | 428.4715
804634 | 0.791 | 2.198 | 1.7902 | 0.6232 | 722.4391 | 885.0492 | 784.407 | 424.8693 | 428.4404
809647 | 0.7899 | 2.2587 | 1.7585 | 0.6171 | 709.699 | 909.6697 | 783.2985 | 421.1912 | 428.1525
814548 | 0.8801 | 2.1455 | 1.8279 | 0.6111 | 737.5906 | 863.7547 | 874.1943 | 417.5735 | 427.7051
819547 | 0.8385 | 2.2904 | 1.8028 | 0.6166 | 727.503 | 922.5276 | 832.2734 | 420.8897 | 427.2909
824547 | 0.8467 | 2.2937 | 1.8263 | 0.6161 | 736.9476 | 923.8661 | 840.5367 | 420.5883 | 427.0575
829548 | 0.803 | 2.1778 | 1.8586 | 0.6232 | 749.9288 | 876.8559 | 796.4995 | 424.8693 | 426.8143
834549 | 0.7899 | 2.1718 | 1.8252 | 0.6314 | 736.5055 | 874.4223 | 783.2985 | 429.8136 | 426.6665
839545 | 0.8347 | 2.0799 | 1.8378 | 0.6221 | 741.5694 | 837.1468 | 828.4441 | 424.206 | 426.4545
844665 | 0.8582 | 2.2663 | 1.8591 | 0.6243 | 750.1298 | 912.7524 | 852.1254 | 425.5325 | 426.2114
849553 | 0.8342 | 2.28 | 1.8159 | 0.6155 | 732.7678 | 918.3092 | 827.9403 | 420.2265 | 425.9138
854546 | 0.8052 | 2.286 | 1.7208 | 0.6177 | 694.5475 | 920.7429 | 798.7165 | 421.553 | 425.7543
859547 | 0.7948 | 2.2822 | 1.764 | 0.6155 | 711.9094 | 919.2016 | 788.2363 | 420.2265 | 425.3711
864555 | 0.7888 | 2.1576 | 1.7793 | 0.6144 | 718.0584 | 868.6626 | 782.19 | 419.5633 | 425.0404
869563 | 0.8336 | 2.2407 | 1.7695 | 0.6111 | 714.1199 | 902.3688 | 827.3356 | 417.5735 | 424.6145
874547 | 0.8757 | 2.192 | 1.741 | 0.6089 | 702.6658 | 882.6156 | 869.7604 | 416.247 | 424.2099
879545 | 0.8118 | 2.3385 | 1.7377 | 0.6122 | 701.3395 | 942.0374 | 805.3675 | 418.2367 | 423.8481
884548 | 0.8123 | 2.2335 | 1.7962 | 0.6177 | 724.8505 | 899.4484 | 805.8713 | 421.553 | 423.7956
889651 | 0.82 | 2.3139 | 1.8443 | 0.6215 | 744.1817 | 932.0594 | 813.6307 | 423.8443 | 423.6459
894606 | 0.8544 | 2.2729 | 1.8788 | 0.6253 | 758.0471 | 915.4295 | 848.296 | 426.1355 | 423.6342
899561 | 0.8691 | 2.3232 | 1.8329 | 0.6182 | 739.6001 | 935.8316 | 863.1094 | 421.8545 | 423.5369
904546 | 0.8183 | 2.2904 | 1.8569 | 0.6133 | 749.2456 | 922.5276 | 811.9176 | 418.9 | 423.2919
909550 | 0.8276 | 2.385 | 1.8159 | 0.6232 | 732.7678 | 960.8982 | 821.2893 | 424.8693 | 423.2821
914547 | 0.9167 | 2.2489 | 1.7651 | 0.6221 | 712.3515 | 905.6948 | 911.0766 | 424.206 | 423.144
919547 | 0.9298 | 2.3013 | 1.7 | 0.6155 | 686.1881 | 926.9487 | 924.2776 | 420.2265 | 422.9204
924545 | 0.8511 | 2.1767 | 1.7388 | 0.6171 | 701.7816 | 876.4098 | 844.9706 | 421.1912 | 422.6422
929616 | 0.7861 | 2.1095 | 1.7285 | 0.621 | 697.6421 | 849.1528 | 779.4692 | 423.5428 | 422.5683
934673 | 0.7784 | 2.1745 | 1.7525 | 0.6095 | 707.2876 | 875.5174 | 771.7098 | 416.6087 | 422.2182
939543 | 0.7964 | 2.1636 | 1.7727 | 0.6144 | 715.4059 | 871.0963 | 789.8487 | 419.5633 | 421.9731
944544 | 0.8232 | 2.315 | 1.8126 | 0.6177 | 731.4416 | 932.5056 | 816.8554 | 421.553 | 421.7825
949546 | 0.8599 | 2.2325 | 1.817 | 0.6144 | 733.2099 | 899.0428 | 853.8385 | 419.5633 | 421.6328
954544 | 0.8784 | 2.1576 | 1.7416 | 0.6204 | 702.907 | 868.6626 | 872.4812 | 423.181 | 421.6114
959547 | 0.8719 | 2.0936 | 1.6957 | 0.6171 | 684.4599 | 842.7036 | 865.9311 | 421.1912 | 421.4927
964545 | 0.8238 | 2.1997 | 1.7285 | 0.6133 | 697.6421 | 885.7388 | 817.46 | 418.9 | 421.4188
969608 | 0.7287 | 2.1127 | 1.7634 | 0.6106 | 711.6683 | 850.4508 | 721.6264 | 417.272 | 421.4091
974695 | 0.7833 | 2.2095 | 1.7405 | 0.6106 | 702.4648 | 889.7138 | 776.6476 | 417.272 | 421.2924
979544 | 0.8085 | 2.3702 | 1.7793 | 0.615 | 718.0584 | 954.8952 | 802.042 | 419.925 | 421.271
984544 | 0.7702 | 2.1696 | 1.7498 | 0.6128 | 706.2025 | 873.53 | 763.4466 | 418.5985 | 421.0687
989547 | 0.7844 | 2.1854 | 1.6929 | 0.6073 | 683.3346 | 879.9386 | 777.7561 | 415.2822 | 420.5999
994545 | 0.826 | 2.2057 | 1.7093 | 0.6089 | 689.9257 | 888.1724 | 819.677 | 416.247 | 420.3432
999544 | 0.856 | 2.2106 | 1.6809 | 0.61 | 678.5118 | 890.1599 | 849.9084 | 416.9102 | 420.0651
1004547 | 0.8538 | 2.1308 | 1.6612 | 0.6073 | 670.5945 | 857.7923 | 847.6914 | 415.2822 | 419.9056
1009634 | 0.8391 | 2.1893 | 1.6946 | 0.6122 | 684.0178 | 881.5205 | 832.878 | 418.2367 | 419.7986
1014623 | 0.826 | 2.1248 | 1.6814 | 0.6117 | 678.7127 | 855.3586 | 819.677 | 417.9352 | 419.7247
1019544 | 0.7992 | 2.2062 | 1.7377 | 0.6018 | 701.3395 | 888.3752 | 792.6703 | 411.9659 | 419.4796
1024544 | 0.8363 | 2.7042 | 1.7438 | 0.6095 | 703.7911 | 1090.3688 | 830.0565 | 416.6087 | 419.4485
1029547 | 0.7904 | 2.3352 | 1.7175 | 0.6193 | 693.2212 | 940.6989 | 783.8024 | 422.5177 | 419.6508
1034547 | 0.8161 | 2.2576 | 1.6814 | 0.6232 | 678.7127 | 909.2236 | 809.7006 | 424.8693 | 419.8647
1039546 | 0.815 | 2.2319 | 1.688 | 0.6259 | 681.3653 | 898.7994 | 808.5921 | 426.4973 | 420.0242
1044545 | 0.826 | 2.2401 | 1.7367 | 0.627 | 700.9377 | 902.1254 | 819.677 | 427.1605 | 420.1312
1049631 | 0.867 | 2.3434 | 1.7372 | 0.621 | 701.1386 | 944.0249 | 860.9932 | 423.5428 | 420.0475
1054632 | 0.9085 | 2.2428 | 1.7285 | 0.6237 | 697.6421 | 903.2206 | 902.8134 | 425.1708 | 420.1545
1059542 | 0.9101 | 2.1286 | 1.7082 | 0.627 | 689.4836 | 856.8999 | 904.4257 | 427.1605 | 420.421
1064542 | 0.8506 | 2.2521 | 1.6809 | 0.633 | 678.5118 | 906.9927 | 844.4667 | 430.7783 | 420.6116
1069543 | 0.8555 | 2.1838 | 1.6913 | 0.6303 | 682.6916 | 879.2896 | 849.4045 | 429.1503 | 420.7711
1074542 | 0.8167 | 2.1576 | 1.7602 | 0.6303 | 710.3822 | 868.6626 | 810.3052 | 429.1503 | 421.059
1079541 | 0.8112 | 2.2237 | 1.8017 | 0.6314 | 727.0609 | 895.4734 | 804.7628 | 429.8136 | 421.3371
1084543 | 0.8003 | 2.2308 | 1.7755 | 0.6379 | 716.5312 | 898.3532 | 793.7787 | 433.7328 | 421.6658
1089558 | 0.8527 | 2.2035 | 1.706 | 0.6335 | 688.5994 | 887.2801 | 846.5829 | 431.0798 | 422.1326
1094628 | 0.8134 | 2.4035 | 1.7153 | 0.6319 | 692.337 | 968.4021 | 806.9798 | 430.1151 | 422.473
1099543 | 0.8555 | 2.0373 | 1.7049 | 0.633 | 688.1573 | 819.8679 | 849.4045 | 430.7783 | 422.7706
1104541 | 0.8779 | 2.1494 | 1.7312 | 0.627 | 698.7272 | 865.3366 | 871.9773 | 427.1605 | 423.0157
1109542 | 0.8112 | 2.1259 | 1.7541 | 0.6232 | 707.9306 | 855.8048 | 804.7628 | 424.8693 | 423.0701
1114542 | 0.8085 | 2.3866 | 1.8072 | 0.6259 | 729.2713 | 961.5472 | 802.042 | 426.4973 | 423.2413
1119542 | 0.897 | 2.1756 | 1.858 | 0.6248 | 749.6877 | 875.9636 | 891.2247 | 425.834 | 423.465
1124545 | 0.8987 | 2.3265 | 1.764 | 0.621 | 711.9094 | 937.1701 | 892.9378 | 423.5428 | 423.6673
1129616 | 0.8276 | 2.3986 | 1.694 | 0.6193 | 683.7767 | 966.4146 | 821.2893 | 422.5177 | 423.8365
1134593 | 0.8276 | 2.2018 | 1.7153 | 0.6193 | 692.337 | 886.5906 | 821.2893 | 422.5177 | 423.9201
1139543 | 0.8276 | 2.4216 | 1.7465 | 0.6111 | 704.8762 | 975.7436 | 821.2893 | 417.5735 | 423.887
1144543 | 0.8134 | 2.251 | 1.7213 | 0.6089 | 694.7484 | 906.5465 | 806.9798 | 416.247 | 423.9182
1149544 | 0.8019 | 2.1603 | 1.7405 | 0.6144 | 702.4648 | 869.7578 | 795.3911 | 419.5633 | 424.0251
1154543 | 0.78 | 2.169 | 1.7711 | 0.6128 | 714.7629 | 873.2865 | 773.3221 | 418.5985 | 424.0796
1159546 | 0.7915 | 2.2625 | 1.7651 | 0.6068 | 712.3515 | 911.2111 | 784.9108 | 414.9807 | 424.0699
1164543 | 0.7686 | 2.2417 | 1.7563 | 0.6073 | 708.8148 | 902.7744 | 761.8342 | 415.2822 | 423.9746
1169594 | 0.8445 | 2.3358 | 1.7449 | 0.6111 | 704.2332 | 940.9422 | 838.3197 | 417.5735 | 423.9629
1174545 | 0.8948 | 2.1904 | 1.7804 | 0.6046 | 718.5005 | 881.9666 | 889.0077 | 413.6542 | 424.0174
1179547 | 0.821 | 2.1707 | 1.8077 | 0.5975 | 729.4723 | 873.9762 | 814.6384 | 409.3732 | 423.784
1184541 | 0.8123 | 2.45 | 1.7394 | 0.6035 | 702.0228 | 987.2629 | 805.8713 | 412.991 | 423.4766
1189546 | 0.9047 | 2.1964 | 1.747 | 0.6008 | 705.0772 | 884.4003 | 898.984 | 411.363 | 423.041
1194541 | 0.873 | 2.1882 | 1.8055 | 0.6024 | 728.5881 | 881.0743 | 867.0396 | 412.3277 | 422.5839
1199541 | 0.7631 | 2.2396 | 1.7853 | 0.6029 | 720.4698 | 901.9226 | 756.2918 | 412.6292 | 422.1151
1204564 | 0.7423 | 2.3959 | 1.7487 | 0.5991 | 705.7604 | 965.3194 | 735.3313 | 410.3379 | 421.6892
1209616 | 0.7718 | 2.157 | 1.8192 | 0.5904 | 734.0941 | 868.4193 | 765.0589 | 405.0922 | 421.0415
1214542 | 0.8484 | 2.0663 | 1.7842 | 0.5953 | 720.0277 | 831.6305 | 842.2498 | 408.0467 | 420.4249
1219542 | 0.8615 | 2.0843 | 1.7629 | 0.5904 | 711.4673 | 838.9315 | 855.4508 | 405.0922 | 419.5963
1224542 | 0.8128 | 2.2155 | 1.6973 | 0.5909 | 685.1029 | 892.1475 | 806.3752 | 405.3937 | 418.83
1229542 | 0.8101 | 2.186 | 1.7274 | 0.5849 | 697.2 | 880.182 | 803.6544 | 401.7759 | 417.9469
1234542 | 0.7943 | 2.1084 | 1.7367 | 0.592 | 700.9377 | 848.7067 | 787.7325 | 406.0569 | 417.1806
1239541 | 0.7319 | 2.0991 | 1.7235 | 0.5904 | 695.6326 | 844.9345 | 724.8511 | 405.0922 | 416.2567
1244590 | 0.779 | 2.1685 | 1.7629 | 0.5958 | 711.4673 | 873.0838 | 772.3144 | 408.3482 | 415.5234
1249627 | 0.8057 | 2.2811 | 1.7831 | 0.5958 | 719.5856 | 918.7554 | 799.2204 | 408.3482 | 414.8212
1254551 | 0.8189 | 2.1822 | 1.7826 | 0.6002 | 719.3847 | 878.6406 | 812.5222 | 411.0012 | 414.1833
1259541 | 0.8363 | 2.2696 | 1.7492 | 0.6018 | 705.9613 | 914.0909 | 830.0565 | 411.9659 | 413.6931
1264542 | 0.8708 | 2.1543 | 1.7301 | 0.6008 | 698.2851 | 867.3241 | 864.8226 | 411.363 | 413.2574
1269542 | 0.8741 | 2.21 | 1.7345 | 0.6008 | 700.0535 | 889.9166 | 868.148 | 411.363 | 412.7692
1274544 | 0.8178 | 2.1685 | 1.7383 | 0.6029 | 701.5807 | 873.0838 | 811.4137 | 412.6292 | 412.3433
1279542 | 0.7833 | 2.1887 | 1.7115 | 0.6035 | 690.8099 | 881.2771 | 776.6476 | 412.991 | 412.0029
1284553 | 0.791 | 2.2068 | 1.7716 | 0.6057 | 714.9638 | 888.6186 | 784.407 | 414.3175 | 411.7384
1289594 | 0.8648 | 2.245 | 1.7377 | 0.6051 | 701.3395 | 904.1129 | 858.7763 | 413.9557 | 411.4622
1294541 | 0.8478 | 2.2521 | 1.6847 | 0.6051 | 680.039 | 906.9927 | 841.6452 | 413.9557 | 411.3455
1299541 | 0.8314 | 2.116 | 1.7328 | 0.6035 | 699.3702 | 851.7893 | 825.1186 | 412.991 | 411.2404
1304544 | 0.8407 | 2.087 | 1.7028 | 0.6051 | 687.3134 | 840.0266 | 834.4903 | 413.9557 | 411.0595
1309542 | 0.8659 | 2.2013 | 1.7689 | 0.6073 | 713.8787 | 886.3877 | 859.8847 | 415.2822 | 410.9526
1314543 | 0.8161 | 2.1499 | 1.7618 | 0.6133 | 711.0253 | 865.5394 | 809.7006 | 418.9 | 411.079
1319542 | 0.7839 | 2.0865 | 1.7312 | 0.6275 | 698.7272 | 839.8238 | 777.2523 | 427.462 | 411.4719
1324609 | 0.8156 | 2.2505 | 1.7777 | 0.6467 | 717.4154 | 906.3437 | 809.1967 | 439.0389 | 412.1643
1329637 | 0.8074 | 2.2407 | 1.7957 | 0.6549 | 724.6495 | 902.3688 | 800.9335 | 443.9832 | 413.1427
1334544 | 0.8697 | 2.4456 | 1.7919 | 0.6505 | 723.1223 | 985.4782 | 863.7141 | 441.3301 | 414.1735
1339544 | 0.8708 | 2.2855 | 1.7416 | 0.651 | 702.907 | 920.5401 | 864.8226 | 441.6316 | 415.0974
1344541 | 0.7926 | 2.3784 | 1.7465 | 0.6516 | 704.8762 | 958.2213 | 786.0193 | 441.9934 | 416.0855
1349541 | 0.8894 | 2.3713 | 1.7607 | 0.6516 | 710.5832 | 955.3414 | 883.566 | 441.9934 | 417.0425
1354542 | 0.8642 | 2.3544 | 1.782 | 0.6412 | 719.1435 | 948.4866 | 858.1716 | 435.7226 | 417.7874
1359542 | 0.8003 | 2.2024 | 1.7935 | 0.6303 | 723.7653 | 886.8339 | 793.7787 | 429.1503 | 418.3943
1364563 | 0.7926 | 2.2188 | 1.7902 | 0.6303 | 722.4391 | 893.486 | 786.0193 | 429.1503 | 419.1703
1369541 | 0.8331 | 2.2193 | 1.7438 | 0.6166 | 703.7911 | 893.6888 | 826.8318 | 420.8897 | 419.5846
1374542 | 0.8894 | 2.1384 | 1.6656 | 0.6264 | 672.3628 | 860.875 | 883.566 | 426.7988 | 420.2848
1379542 | 0.8396 | 2.2133 | 1.7891 | 0.6133 | 721.997 | 891.2551 | 833.3819 | 418.9 | 420.7205
1384544 | 0.8265 | 2.1526 | 1.8176 | 0.6128 | 733.4511 | 866.6346 | 820.1808 | 418.5985 | 421.2632
1389542 | 0.8369 | 2.1515 | 1.7394 | 0.61 | 702.0228 | 866.1884 | 830.6611 | 416.9102 | 421.6133
1394544 | 0.8325 | 2.116 | 1.7585 | 0.6106 | 709.699 | 851.7893 | 826.2271 | 417.272 | 422.0062
1399541 | 0.815 | 2.1433 | 1.7558 | 0.6035 | 708.6139 | 862.8624 | 808.5921 | 412.991 | 422.156
1404633 | 0.7735 | 2.4943 | 1.7274 | 0.6062 | 697.2 | 1005.2313 | 766.7721 | 414.6189 | 422.3582
1409541 | 0.8888 | 2.1696 | 1.7427 | 0.6051 | 703.349 | 873.53 | 882.9614 | 413.9557 | 422.4536
1414542 | 0.8506 | 2.1641 | 1.7574 | 0.6073 | 709.2569 | 871.2991 | 844.4667 | 415.2822 | 422.5605
1419542 | 0.7888 | 2.1259 | 1.7913 | 0.6122 | 722.8812 | 855.8048 | 782.19 | 418.2367 | 422.7823
1424541 | 0.7888 | 2.1226 | 1.8039 | 0.6193 | 727.9451 | 854.4663 | 782.19 | 422.5177 | 423.1421
1429541 | 0.8238 | 2.4003 | 1.8471 | 0.6308 | 745.307 | 967.1041 | 817.46 | 429.4518 | 423.6848
1434546 | 0.8445 | 2.2926 | 1.8881 | 0.6314 | 761.7848 | 923.4199 | 838.3197 | 429.8136 | 424.2274
1439543 | 0.844 | 2.303 | 1.8066 | 0.6341 | 729.0302 | 927.6383 | 837.8158 | 431.4416 | 424.7798
1444572 | 0.8757 | 2.3631 | 1.8072 | 0.6319 | 729.2713 | 952.0154 | 869.7604 | 430.1151 | 425.3011
1449543 | 0.8172 | 2.2308 | 1.7503 | 0.6346 | 706.4035 | 898.3532 | 810.8091 | 431.743 | 425.8749
1454545 | 0.7882 | 2.215 | 1.7531 | 0.6319 | 707.5288 | 891.9446 | 781.5854 | 430.1151 | 426.4273
1459542 | 0.8784 | 2.1581 | 1.7159 | 0.6363 | 692.5782 | 868.8654 | 872.4812 | 432.7681 | 427.0341
1464541 | 0.8396 | 2.2532 | 1.6732 | 0.6335 | 675.4172 | 907.4389 | 833.3819 | 431.0798 | 427.5437
1469542 | 0.7828 | 2.2428 | 1.6853 | 0.6243 | 680.2802 | 903.2206 | 776.1438 | 425.5325 | 427.7577
1474542 | 0.8648 | 2.0712 | 1.6743 | 0.6275 | 675.8593 | 833.6179 | 858.7763 | 427.462 | 427.7577
1479542 | 0.8549 | 1.993 | 1.7744 | 0.6232 | 716.0891 | 801.8993 | 848.7999 | 424.8693 | 427.3006
1484621 | 0.8582 | 2.2111 | 1.7815 | 0.6237 | 718.9426 | 890.3628 | 852.1254 | 425.1708 | 426.6937
1489542 | 0.8292 | 2.1975 | 1.7711 | 0.6308 | 714.7629 | 884.8465 | 822.9017 | 429.4518 | 426.3106
1494541 | 0.8096 | 2.1505 | 1.7766 | 0.6139 | 716.9733 | 865.7828 | 803.1505 | 419.2618 | 425.589
1499542 | 0.7817 | 2.3084 | 1.7809 | 0.6177 | 718.7015 | 929.8285 | 775.0353 | 421.553 | 424.9296
1504542 | 0.8112 | 2.2806 | 1.7787 | 0.6155 | 717.8173 | 918.5526 | 804.7628 | 420.2265 | 424.2274
1509542 | 0.8495 | 2.1346 | 1.7809 | 0.6117 | 718.7015 | 859.3336 | 843.3583 | 417.9352 | 423.6536
1514542 | 0.8418 | 2.1078 | 1.7514 | 0.6046 | 706.8455 | 848.4633 | 835.5988 | 413.6542 | 423.1538
1519594 | 0.8812 | 2.1461 | 1.7667 | 0.6139 | 712.9945 | 863.9981 | 875.3028 | 419.2618 | 422.8348
1524639 | 0.8489 | 2.1302 | 1.8099 | 0.6199 | 730.3565 | 857.5489 | 842.7536 | 422.8795 | 422.899
1529541 | 0.7768 | 2.0559 | 1.7525 | 0.6111 | 707.2876 | 827.4122 | 770.0975 | 417.5735 | 422.6014
1534542 | 0.7615 | 2.4254 | 1.758 | 0.6111 | 709.498 | 977.2849 | 754.6795 | 417.5735 | 422.5586
1539546 | 0.7544 | 2.274 | 1.7656 | 0.615 | 712.5524 | 915.8756 | 747.5247 | 419.925 | 422.6014
1544541 | 0.7822 | 2.2598 | 1.7514 | 0.6144 | 706.8455 | 910.1159 | 775.5391 | 419.5633 | 422.687
1549542 | 0.8194 | 2.1761 | 1.7142 | 0.6161 | 691.895 | 876.1664 | 813.0261 | 420.5883 | 422.7939
1554543 | 0.8019 | 2.3511 | 1.747 | 0.6139 | 705.0772 | 947.1481 | 795.3911 | 419.2618 | 422.9962
1559711 | 0.82 | 2.4691 | 1.7727 | 0.6155 | 715.4059 | 995.01 | 813.6307 | 420.2265 | 423.1771
1564542 | 0.8719 | 2.128 | 1.6957 | 0.6155 | 684.4599 | 856.6566 | 865.9311 | 420.2265 | 423.3794
1569541 | 0.7997 | 2.2166 | 1.7235 | 0.615 | 695.6326 | 892.5936 | 793.1741 | 419.925 | 423.5292
1574541 | 0.7828 | 2.1794 | 1.723 | 0.615 | 695.4317 | 877.5049 | 776.1438 | 419.925 | 423.5836
1579541 | 0.8599 | 2.1302 | 1.7787 | 0.6111 | 717.8173 | 857.5489 | 853.8385 | 417.5735 | 423.4241
1584542 | 0.85 | 2.0958 | 1.7525 | 0.6144 | 707.2876 | 843.5959 | 843.8621 | 419.5633 | 423.1051
1589542 | 0.8385 | 2.1346 | 1.7252 | 0.6177 | 696.3159 | 859.3336 | 832.2734 | 421.553 | 422.8387
1594541 | 0.7964 | 2.1505 | 1.6645 | 0.6237 | 671.9207 | 865.7828 | 789.8487 | 425.1708 | 422.6364
1599620 | 0.8112 | 2.1723 | 1.682 | 0.6177 | 678.9539 | 874.6251 | 804.7628 | 421.553 | 422.3602
1604580 | 0.8189 | 2.251 | 1.688 | 0.6133 | 681.3653 | 906.5465 | 812.5222 | 418.9 | 421.9459
1609611 | 0.862 | 2.0767 | 1.6667 | 0.6095 | 672.8049 | 835.8488 | 855.9547 | 416.6087 | 421.5102
1614543 | 0.8795 | 2.4008 | 1.7213 | 0.6095 | 694.7484 | 967.3069 | 873.5896 | 416.6087 | 420.9889
1619674 | 0.8358 | 2.2122 | 1.7093 | 0.6171 | 689.9257 | 890.8089 | 829.5526 | 421.1912 | 420.67
1624542 | 0.779 | 2.2669 | 1.723 | 0.6161 | 695.4317 | 912.9958 | 772.3144 | 420.5883 | 420.5105
1629549 | 0.8085 | 2.2182 | 1.7421 | 0.6079 | 703.1079 | 893.2426 | 802.042 | 415.644 | 420.1292
1634542 | 0.7959 | 2.4271 | 1.7438 | 0.6122 | 703.7911 | 977.9744 | 789.3448 | 418.2367 | 419.9153
1639545 | 0.7882 | 2.2702 | 1.7919 | 0.604 | 723.1223 | 914.3343 | 781.5854 | 413.2924 | 419.5321
1644635 | 0.8527 | 2.4314 | 1.7367 | 0.6095 | 700.9377 | 979.7186 | 846.5829 | 416.6087 | 419.1178
1649622 | 0.8189 | 2.2024 | 1.7558 | 0.6117 | 708.6139 | 886.8339 | 812.5222 | 417.9352 | 419.075
1654541 | 0.8046 | 2.3686 | 1.7399 | 0.6139 | 702.2237 | 954.2462 | 798.1119 | 419.2618 | 419.0011
1659541 | 0.8096 | 2.1805 | 1.7181 | 0.6237 | 693.4623 | 877.9511 | 803.1505 | 425.1708 | 419.1606
1664541 | 0.7729 | 2.1166 | 1.7416 | 0.6171 | 702.907 | 852.0327 | 766.1674 | 421.1912 | 419.2656
1669542 | 0.7708 | 2.186 | 1.7673 | 0.6221 | 713.2357 | 880.182 | 764.0512 | 424.206 | 419.606
1674542 | 0.7811 | 2.1887 | 1.7738 | 0.6243 | 715.848 | 881.2771 | 774.4306 | 425.5325 | 419.8083
1679544 | 0.7565 | 2.2057 | 1.752 | 0.6275 | 707.0866 | 888.1724 | 749.6409 | 427.462 | 419.9561
1684611 | 0.7451 | 2.1953 | 1.729 | 0.6319 | 697.843 | 883.9542 | 738.153 | 430.1151 | 420.3607
1689640 | 0.8118 | 2.2499 | 1.7645 | 0.6341 | 712.1104 | 906.1004 | 805.3675 | 431.4416 | 420.8081
1694541 | 0.8353 | 2.2215 | 1.7919 | 0.6325 | 723.1223 | 894.5811 | 829.0488 | 430.4768 | 421.1484
1699540 | 0.8741 | 2.0674 | 1.7837 | 0.6275 | 719.8268 | 832.0766 | 868.148 | 427.462 | 421.4032
1704541 | 0.8752 | 2.1537 | 1.6973 | 0.627 | 685.1029 | 867.0808 | 869.2565 | 427.1605 | 421.6152
1709542 | 0.8735 | 2.1302 | 1.6995 | 0.6281 | 685.9871 | 857.5489 | 867.5434 | 427.8238 | 421.8914
1714542 | 0.8713 | 2.2215 | 1.6891 | 0.6374 | 681.8074 | 894.5811 | 865.3264 | 433.4313 | 422.3174
1719545 | 0.8784 | 2.2396 | 1.7033 | 0.6275 | 687.5143 | 901.9226 | 872.4812 | 427.462 | 422.5508
1724623 | 0.8937 | 2.1603 | 1.7181 | 0.6297 | 693.4623 | 869.7578 | 887.8992 | 428.7885 | 422.8367
1729682 | 0.8003 | 2.1865 | 1.7383 | 0.6182 | 701.5807 | 880.3848 | 793.7787 | 421.8545 | 422.899
1734541 | 0.7817 | 2.1619 | 1.7399 | 0.6139 | 702.2237 | 870.4068 | 775.0353 | 419.2618 | 422.9534
1739540 | 0.7992 | 2.1718 | 1.7509 | 0.6226 | 706.6446 | 874.4223 | 792.6703 | 424.5075 | 423.1129
1744543 | 0.8609 | 2.1193 | 1.7131 | 0.6237 | 691.4529 | 853.1277 | 854.8462 | 425.1708 | 423.2296
1749541 | 0.7975 | 2.3418 | 1.7274 | 0.6303 | 697.2 | 943.3759 | 790.9572 | 429.1503 | 423.358
1754539 | 0.7833 | 2.1297 | 1.7088 | 0.633 | 689.7247 | 857.3461 | 776.6476 | 430.7783 | 423.6556
1759542 | 0.7319 | 2.2068 | 1.6978 | 0.6346 | 685.3039 | 888.6186 | 724.8511 | 431.743 | 424.0699
1764665 | 0.8309 | 2.1133 | 1.7432 | 0.6243 | 703.5499 | 850.6942 | 824.6148 | 425.5325 | 424.3577
1769619 | 0.8795 | 2.0368 | 1.7902 | 0.6237 | 722.4391 | 819.665 | 873.5896 | 425.1708 | 424.6339
1774541 | 0.8369 | 2.0368 | 1.7416 | 0.6226 | 702.907 | 819.665 | 830.6611 | 424.5075 | 424.7409
1779539 | 0.8134 | 2.0346 | 1.758 | 0.6188 | 709.498 | 818.7727 | 806.9798 | 422.2162 | 424.7934
1784543 | 0.7888 | 2.0357 | 1.7667 | 0.6166 | 712.9945 | 819.2189 | 782.19 | 420.8897 | 424.9627
1789540 | 0.7751 | 2.1854 | 1.7695 | 0.6226 | 714.1199 | 879.9386 | 768.3844 | 424.5075 | 425.1649
1794542 | 0.7992 | 2.1871 | 1.7684 | 0.6193 | 713.6777 | 880.6281 | 792.6703 | 422.5177 | 425.4625
421.5778

## Calibration
Calibration Date |  | 2016-09-13
| A-1 Sensor | A-2 Sensor | A-3 Sensor | Inlet
500 | 1.2432 | 1.2547 | 0.5095 | 0.75245
1000 | 2.4712 | 2.4724 | 1.0039 | 1.5701
2000 | 4.9722 | 4.9498 | 1.9976 | 3.2378

## Normalized CO2
Normalized CO2 Count for the 10 mins of Sampling period
Time (mins) | A-1 Sensor | A-2 Sensor | A-3 Sensor | Adjusted Inlet |  | Time | 2F | 2D | 2E
0.00185 | 429.3762 | 422.5327 | 420.8239 |  |  | -0.090983 | 1.1131 | 1.6313 | 1.5836
0.075567 | 428.7331 | 422.5327 | 420.8239 |  |  | -0.00765 | 1.0871 | 1.7037 | 1.2089
0.1589 | 428.492 | 422.7761 | 419.2116 |  |  | 0.076067 | 1.0386 | 1.9206 | 1.1391
0.24308 | 427.849 | 423.2222 | 420.3201 |  |  | 0.16027 | 1.1371 | 1.5935 | 1.2423
0.32557 | 427.6078 | 422.3299 | 416.9946 |  |  | 0.24237 | 1.0914 | 1.4706 | 1.5067
0.4089 | 425.8797 | 421.4375 | 420.3201 |  |  | 0.3257 | 1.0651 | 1.4982 | 1.5544
0.49227 | 425.6386 | 421.4375 | 412.0568 |  |  | 0.40903 | 0.97812 | 1.6817 | 1.3902
0.57563 | 424.7544 | 420.7886 | 416.39 |  |  | 0.49237 | 1.0222 | 1.644 | 1.384
0.65897 | 424.1113 | 420.7886 | 418.1031 |  |  | 0.5757 | 1.0375 | 1.5397 | 1.3325
0.7423 | 425.1965 | 420.5453 | 416.39 |  |  | 0.65902 | 1.0226 | 1.53 | 1.1219
0.82565 | 423.0262 | 419.8963 | 416.39 |  |  | 0.74317 | 1.0789 | 1.6281 | 1.2857
0.91065 | 424.3123 | 420.5453 | 416.9946 |  |  | 0.82712 | 1.1089 | 1.7857 | 1.3795
0.99287 | 422.5842 | 420.3424 | 416.39 |  |  | 0.90918 | 1.1104 | 1.6516 | 1.4269
1.0757 | 424.3123 | 420.7886 | 417.4985 |  |  | 0.99235 | 1.0665 | 1.7737 | 1.4881
1.159 | 422.343 | 420.0991 | 417.4985 |  |  | 1.0757 | 1.0419 | 1.6163 | 1.6077
1.2424 | 423.0262 | 420.7886 | 419.2116 |  |  | 1.159 | 1.0495 | 1.6947 | 1.6207
1.3257 | 424.3123 | 420.0991 | 417.4985 |  |  | 1.2424 | 1.0562 | 1.6389 | 1.4294
1.4089 | 424.1113 | 420.3424 | 418.607 |  |  | 1.3257 | 1.0207 | 1.6679 | 1.3124
1.4923 | 424.1113 | 420.5453 | 418.1031 |  |  | 1.4092 | 1.1037 | 1.6938 | 1.3397
1.5785 | 424.1113 | 420.0991 | 416.39 |  |  | 1.4932 | 1.0583 | 1.7474 | 1.5933
1.6589 | 424.7544 | 420.3424 | 417.4985 |  |  | 1.5757 | 0.98635 | 1.7575 | 1.5355
1.7423 | 423.6693 | 420.5453 | 416.9946 |  |  | 1.659 | 1.0524 | 1.5703 | 1.4797
1.8256 | 423.2272 | 420.7886 | 416.9946 |  |  | 1.7424 | 1.012 | 1.531 | 1.5121
1.909 | 424.1113 | 419.8963 | 416.39 |  |  | 1.8257 | 1.1027 | 1.6889 | 1.5988
1.9923 | 423.4683 | 419.6529 | 416.9946 |  |  | 1.9091 | 1.0925 | 1.6176 | 1.4278
2.0757 | 424.9955 | 420.7886 | 418.1031 |  |  | 1.9924 | 1.0494 | 1.5289 | 1.3163
2.1603 | 424.1113 | 421.2348 | 417.4985 |  |  | 2.0768 | 1.1106 | 1.7526 | 1.4224
2.2424 | 423.4683 | 420.5453 | 417.4985 |  |  | 2.1606 | 1.1318 | 1.7357 | 1.391
2.3257 | 425.1965 | 420.5453 | 416.9946 |  |  | 2.2424 | 1.1231 | 2.0146 | 1.6009
2.409 | 424.5534 | 420.9914 | 418.607 |  |  | 2.3257 | 1.0513 | 1.7908 | 1.6015
2.4923 | 424.3123 | 421.2348 | 417.4985 | 399.0883 |  | 2.409 | 1.0546 | 1.9155 | 1.3304
2.5757 | 424.7544 | 420.9914 | 418.1031 | 399.0766 |  | 2.4923 | 1.0708 | 1.9025 | 1.6586
2.659 | 423.4683 | 419.6529 | 415.2815 | 399.3314 |  | 2.5757 | 1.0973 | 1.8766 | 1.5698
2.7423 | 424.1113 | 420.0991 | 416.39 | 399.3858 |  | 2.659 | 1.111 | 1.6651 | 1.3489
2.8279 | 424.5534 | 419.2067 | 416.39 | 399.5881 |  | 2.7427 | 1.1038 | 1.6851 | 1.3199
2.909 | 424.1113 | 419.2067 | 415.2815 | 399.8021 |  | 2.8257 | 1.0391 | 1.6843 | 1.4572
2.9924 | 422.7851 | 418.7606 | 415.2815 | 399.8857 |  | 2.909 | 0.92989 | 1.5705 | 1.6476
3.0757 | 421.4589 | 418.7606 | 414.7776 | 400.0258 |  | 2.9924 | 1.0971 | 1.6722 | 1.4756
3.159 | 423.2272 | 418.7606 | 413.6691 | 399.9713 |  | 3.0757 | 1.1341 | 1.5867 | 1.4289
3.2423 | 422.7851 | 420.0991 | 419.7154 | 399.9188 |  | 3.159 | 1.0262 | 1.584 | 1.4633
3.3257 | 421.9009 | 417.9088 | 415.2815 | 399.8449 |  | 3.2424 | 1.0509 | 1.5337 | 1.4469
3.4097 | 421.0167 | 418.3144 | 414.173 | 399.8546 |  | 3.3257 | 1.0467 | 1.5709 | 1.3864
3.4936 | 423.0262 | 417.6654 | 414.7776 | 399.6737 |  | 3.4106 | 1.0072 | 2.0539 | 1.2436
3.5757 | 419.2886 | 418.1116 | 413.6691 | 399.6523 |  | 3.4923 | 1.0278 | 1.6061 | 1.6381
3.659 | 422.142 | 418.1116 | 416.9946 | 399.7379 |  | 3.5757 | 1.0475 | 1.5981 | 1.507
3.7423 | 421.2579 | 418.1116 | 413.6691 | 399.7496 |  | 3.659 | 1.0931 | 1.5447 | 1.2946
3.8257 | 421.2579 | 417.2192 | 415.2815 | 399.664 |  | 3.7423 | 1.109 | 1.539 | 1.2934
3.909 | 421.7 | 416.773 | 414.7776 | 399.664 |  | 3.8257 | 1.1662 | 1.9199 | 1.4114
3.9923 | 423.0262 | 417.4626 | 414.7776 | 399.8352 |  | 3.9091 | 1.2203 | 1.7696 | 1.4804
4.0777 | 421.4589 | 417.2192 | 419.7154 | 400.0044 |  | 3.9924 | 1.1072 | 1.782 | 1.4768
4.159 | 421.9009 | 418.7606 | 414.173 | 400.1114 |  | 4.0762 | 1.1062 | 1.8631 | 1.5836
4.2424 | 421.4589 | 418.3144 | 414.7776 | 400.2494 |  | 4.1591 | 1.0266 | 1.6788 | 1.3813
4.3257 | 422.343 | 418.3144 | 414.7776 | 400.3136 |  | 4.2424 | 1.0285 | 1.6552 | 1.2802
4.409 | 422.7851 | 419.2067 | 409.8398 | 400.335 |  | 4.3257 | 0.97565 | 1.5747 | 1.587
4.4924 | 423.4683 | 419.6529 | 419.2116 | 400.335 |  | 4.409 | 0.9156 | 1.704 | 1.4524
4.5757 | 424.1113 | 419.4501 | 416.39 | 400.2922 |  | 4.4924 | 0.9314 | 1.689 | 1.2571
4.6616 | 426.7639 | 419.8963 | 416.39 | 400.1016 |  | 4.5757 | 0.91638 | 1.4524 | 1.5379
4.7425 | 424.5534 | 419.0039 | 415.2815 | 399.7826 |  | 4.659 | 1.0546 | 1.3462 | 1.5056
4.8257 | 422.7851 | 419.8963 | 417.4985 | 399.5706 |  | 4.7437 | 1.0664 | 1.6489 | 1.5189
4.909 | 423.0262 | 419.2067 | 415.2815 | 399.3256 |  | 4.8257 | 1.0535 | 1.6314 | 1.4209
4.9924 | 424.3123 | 418.3144 | 415.2815 | 399.0494 |  | 4.909 | 1.0635 | 1.5691 | 1.3563
5.0757 | 421.4589 | 419.0039 | 416.39 | 398.816 |  | 4.9924 | 1.0716 | 1.789 | 1.263
5.1591 | 422.7851 | 418.5577 | 416.9946 | 398.6039 |  | 5.0757 | 1.0709 | 1.753 | 1.3664
5.2424 | 423.0262 | 418.3144 | 415.8861 | 398.5514 |  | 5.159 | 1.0759 | 1.5538 | 1.4995
5.3267 | 422.142 | 419.4501 | 415.8861 | 398.4872 |  | 5.2424 | 1.0373 | 1.5185 | 1.4748
5.409 | 422.343 | 419.2067 | 415.8861 | 398.5398 |  | 5.3266 | 1.0593 | 1.5724 | 1.6108
5.4924 | 421.7 | 418.5577 | 416.39 | 398.6876 |  | 5.4107 | 1.1181 | 1.5503 | 1.5
5.5757 | 422.142 | 488.8499 | 415.8861 | 398.8374 |  | 5.4923 | 1.0407 | 1.4489 | 1.2541
5.659 | 423.6693 | 502.8028 | 416.39 | 398.9424 |  | 5.5757 | 1.0483 | 1.9583 | 1.2019
5.7424 | 423.8702 | 517.4453 | 417.4985 | 399.1875 |  | 5.6591 | 1.0586 | 1.7495 | 1.1774
5.8257 | 444.7688 | 502.8028 | 452.7684 | 399.2497 |  | 5.7423 | 1.0389 | 1.7296 | 1.2723
5.9091 | 456.1827 | 683.2991 | 499.6272 | 399.4092 |  | 5.8257 | 0.98773 | 1.6139 | 1.3993
5.9927 | 456.8257 | 619.8617 | 544.1681 | 399.4948 |  | 5.9091 | 1.0318 | 1.8544 | 1.3387
6.0757 | 459.2773 | 560.6833 | 579.438 | 399.6873 |  | 5.9952 | 1.0663 | 2.0164 | 1.4001
6.1591 | 475.5139 | 608.5858 | 549.2067 | 399.6348 |  | 6.0757 | 0.96048 | 1.5456 | 1.5771
6.2469 | 486.9278 | 583.722 | 543.1603 | 399.7729 |  | 6.159 | 0.99794 | 1.6672 | 1.3294
6.3262 | 517.713 | 602.7856 | 541.4472 | 399.8468 |  | 6.2423 | 0.99707 | 1.6158 | 1.2713
6.4091 | 511.765 | 636.2889 | 534.2925 | 399.9966 |  | 6.3257 | 1.0737 | 1.5485 | 1.5359
6.4925 | 513.7343 | 667.1152 | 566.8416 | 400.0802 |  | 6.409 | 1.039 | 1.5022 | 1.5031
6.5766 | 510.8808 | 642.6976 | 587.1975 | 400.3234 |  | 6.4924 | 1.0026 | 1.5565 | 1.4646
6.6598 | 519.2403 | 685.9356 | 605.9409 | 400.335 |  | 6.5757 | 0.9204 | 1.5791 | 1.3211
6.7431 | 514.1763 | 681.3116 | 605.3363 | 400.2378 |  | 6.6603 | 0.94523 | 1.6101 | 1.3727
6.8271 | 519.4412 | 723.8601 | 618.5373 | 400.2183 |  | 6.743 | 0.95483 | 1.72 | 1.4005
6.9097 | 533.9497 | 712.3407 | 622.4674 | 400.0802 |  | 6.8269 | 0.92723 | 1.4813 | 1.5496
6.9924 | 533.9497 | 669.9951 | 671.4423 | 399.9305 |  | 6.9091 | 1.0036 | 1.9297 | 1.6113
7.0758 | 546.9309 | 671.7798 | 636.1723 | 399.8974 |  | 6.9946 | 0.98826 | 1.6709 | 1.4627
7.1591 | 558.9878 | 684.3942 | 588.8098 | 399.7924 |  | 7.0757 | 1.0075 | 1.7468 | 1.2688
7.2424 | 566.2621 | 765.3133 | 605.9409 | 399.7496 |  | 7.1592 | 1.0349 | 1.681 | 1.3711
7.3258 | 598.9765 | 730.512 | 622.9713 | 399.8138 |  | 7.2424 | 1.0379 | 1.9696 | 1.3287
7.4091 | 585.3522 | 713.6793 | 636.1723 | 399.9519 |  | 7.3257 | 1.1049 | 1.7547 | 1.3036
7.4924 | 595.681 | 778.1711 | 657.7374 | 400.1541 |  | 7.4106 | 1.031 | 1.9783 | 1.5259
7.5773 | 599.2177 | 756.4711 | 730.9982 | 400.1853 |  | 7.4937 | 1.0572 | 1.6628 | 1.4103
7.659 | 608.2201 | 759.9999 | 683.5349 | 400.2378 |  | 7.5757 | 1.0357 | 1.8921 | 1.3615
7.7424 | 622.0454 | 735.3793 | 711.6501 | 400.302 |  | 7.659 | 1.0054 | 1.6323 | 1.3781
7.8257 | 620.0761 | 776.6298 | 717.1925 | 400.1094 |  | 7.7423 | 1.0371 | 1.5439 | 1.2521
7.9091 | 608.6622 | 783.728 | 740.8738 | 399.9499 |  | 7.8257 | 1.0711 | 1.6384 | 1.2438
7.9924 | 628.8776 | 767.098 | 741.3777 | 399.5259 |  | 7.909 | 1.0793 | 1.6414 | 1.2783
8.0757 | 628.4355 | 766.0029 | 744.1992 | 399.0688 |  | 7.9924 | 1.049 | 1.6643 | 1.1936
8.1591 | 637.438 | 750.2652 | 740.8738 | 398.6759 |  | 8.0769 | 1.0162 | 1.6486 | 1.1532
8.2436 | 640.9345 | 763.3258 | 730.3936 | 398.3569 |  | 8.1607 | 1.0632 | 1.7224 | 1.3801
8.3257 | 652.1474 | 776.1837 | 730.9982 | 398.0691 |  | 8.2423 | 1.0994 | 1.6821 | 1.4594
8.4091 | 656.3271 | 845.8268 | 732.0059 | 398.0068 |  | 8.3257 | 1.0874 | 1.4688 | 1.5914
8.4924 | 633.4592 | 806.361 | 731.502 | 397.8259 |  | 8.409 | 0.96866 | 1.587 | 1.5944
8.5757 | 633.2583 | 819.665 | 731.502 | 397.5809 |  | 8.4924 | 0.97072 | 1.5537 | 1.5877
8.6591 | 648.4098 | 844.0421 | 771.7098 | 397.4953 |  | 8.5757 | 0.95507 | 1.6781 | 1.5787
8.7424 | 644.6721 | 823.1938 | 799.825 | 397.3786 |  | 8.6591 | 0.97367 | 1.7022 | 1.6022
8.8257 | 649.0528 | 823.3966 | 717.1925 | 397.2074 |  | 8.7437 | 0.99291 | 1.592 | 1.6536
8.9095 | 648.4098 | 857.7923 | 697.9452 | 397.0265 |  | 8.828 | 1.0203 | 1.6279 | 1.3336
8.9924 | 636.3127 | 786.1617 | 749.137 | 396.8145 |  | 8.909 | 1.0223 | 1.5938 | 1.2697
9.0758 | 625.14 | 842.5009 | 771.7098 | 396.6122 |  | 8.9923 | 1.0368 | 1.6069 | 1.3291
9.1591 | 651.2633 | 871.5425 | 800.3289 | 396.2193 |  | 9.0757 | 0.98475 | 1.5341 | 1.54
9.2424 | 645.3554 | 827.8583 | 806.9798 | 396.0384 |  | 9.159 | 1.0038 | 1.8404 | 1.3224
9.3257 | 656.3271 | 867.7703 | 832.2734 | 395.6455 |  | 9.2423 | 0.97743 | 1.547 | 1.2728
9.4091 | 743.5387 | 804.7791 | 849.9084 | 395.134 |  | 9.3257 | 0.961 | 1.6519 | 1.0954
9.4924 | 650.1781 | 805.6715 | 799.2204 | 394.8033 |  | 9.4111 | 1.022 | 1.522 | 1.4334
9.5762 | 660.7078 | 804.3329 | 782.6939 | 394.6244 |  | 9.4936 | 1.0853 | 1.4156 | 1.5989
9.6596 | 653.2325 | 805.4687 | 814.6384 | 394.4221 |  | 9.5757 | 1.0185 | 1.4153 | 1.4526
9.7447 | 644.6721 | 804.1302 | 809.1967 | 394.1129 |  | 9.659 | 1.0408 | 1.4121 | 1.372
9.8278 | 644.2301 | 867.0808 | 761.8342 | 393.8795 |  | 9.7424 | 1.0521 | 1.413 | 1.2872
9.9091 | 643.7879 | 895.7168 | 746.4162 | 393.6344 |  | 9.8257 | 1.0552 | 1.6187 | 1.2396
9.9924 | 643.7879 | 849.3556 | 790.4533 | 393.4846 |  | 9.909 | 1.0527 | 1.62 | 1.3211
10.0757 | 650.8211 | 865.0932 | 782.19 | 393.4632
10.1591 | 652.3484 | 842.7036 | 797.1042 | 393.8036
10.2424 | 673.4479 | 873.2865 | 772.8183 | 394.2724
10.3257 | 674.3321 | 809.8898 | 750.2455 | 394.8461 |  |  | 1.043 | 1.6592 | 1.4143
10.4111 | 675.4172 | 899.6918 | 815.7469 | 395.6222
10.4938 | 678.7127 | 972.8637 | 820.1808 | 396.3438
10.5757 | 714.7629 | 862.6597 | 909.9681 | 397.0985
10.6591 | 709.2569 | 914.7805 | 845.5752 | 397.8434
10.7424 | 681.3653 | 894.135 | 843.3583 | 398.4483
10.8257 | 690.1668 | 849.8018 | 833.3819 | 398.8315
10.9091 | 685.3039 | 859.577 | 843.3583 | 399.2575
10.9924 | 676.1005 | 857.7923 | 825.7233 | 399.629
11.0757 | 673.4479 | 847.8143 | 766.1674 | 400.0958
11.1591 | 676.3014 | 819.665 | 779.4692 | 400.405
11.2441 | 697.2 | 791.4752 | 783.2985 | 400.7979
11.3287 | 714.7629 | 869.3116 | 766.1674 | 401.2862
11.4091 | 694.7484 | 853.5739 | 792.6703 | 401.5954
11.4924 | 713.2357 | 849.1528 | 843.8621 | 402.105
11.5757 | 698.044 | 873.0838 | 814.6384 | 402.5504
11.6591 | 720.0277 | 880.182 | 791.5618 | 402.8597
11.7425 | 743.7396 | 955.3414 | 794.8872 | 403.381
11.8257 | 719.5856 | 849.1528 | 869.7604 | 403.7855
11.9097 | 722.8812 | 885.0492 | 869.2565 | 404.4449
11.9925 | 714.5217 | 894.3783 | 869.7604 | 405.0615
12.0758 | 731.4416 | 884.603 | 777.7561 | 405.678
12.1591 | 711.0253 | 850.4508 | 845.5752 | 406.0593
12.2424 | 705.7604 | 875.3146 | 846.5829 | 406.5494
12.3258 | 704.8762 | 822.991 | 748.5324 | 407.0921
12.4091 | 717.8173 | 904.3563 | 756.7956 | 407.6133
12.4924 | 700.0535 | 911.6573 | 735.3313 | 408.0393
12.5758 | 705.7604 | 903.9101 | 873.5896 | 408.3272
12.6604 | 701.7816 | 916.768 | 885.783 | 408.6364
12.7431 | 690.6089 | 895.9196 | 897.2709 | 408.6792
12.8271 | 734.5362 | 862.6597 | 859.2801 | 408.5839
12.9091 | 729.2713 | 907.8851 | 801.4374 | 408.2863
12.9925 | 741.5694 | 846.922 | 867.0396 | 407.9673
13.0758 | 745.0659 | 847.1248 | 865.9311 | 407.6814
13.1591 | 736.3045 | 843.3526 | 854.3424 | 407.4675
13.2425 | 705.5193 | 888.1724 | 833.9865 | 407.1699
13.3258 | 725.5337 | 871.5425 | 816.3516 | 406.8937
13.4106 | 722.4391 | 885.0492 | 784.407 | 406.8626
13.4941 | 709.699 | 909.6697 | 783.2985 | 406.5747
13.5758 | 737.5906 | 863.7547 | 874.1943 | 406.1273
13.6591 | 727.503 | 922.5276 | 832.2734 | 405.713
13.7424 | 736.9476 | 923.8661 | 840.5367 | 405.4796
13.8258 | 749.9288 | 876.8559 | 796.4995 | 405.2365
13.9092 | 736.5055 | 874.4223 | 783.2985 | 405.0887
13.9924 | 741.5694 | 837.1468 | 828.4441 | 404.8767
14.0777 | 750.1298 | 912.7524 | 852.1254 | 404.6336
14.1592 | 732.7678 | 918.3092 | 827.9403 | 404.336
14.2424 | 694.5475 | 920.7429 | 798.7165 | 404.1765
14.3258 | 711.9094 | 919.2016 | 788.2363 | 403.7933
14.4093 | 718.0584 | 868.6626 | 782.19 | 403.4626
14.4927 | 714.1199 | 902.3688 | 827.3356 | 403.0367
14.5758 | 702.6658 | 882.6156 | 869.7604 | 402.6321
14.6591 | 701.3395 | 942.0374 | 805.3675 | 402.2703
14.7425 | 724.8505 | 899.4484 | 805.8713 | 402.2178
14.8275 | 744.1817 | 932.0594 | 813.6307 | 402.0681
14.9101 | 758.0471 | 915.4295 | 848.296 | 402.0564
14.9927 | 739.6001 | 935.8316 | 863.1094 | 401.9591
15.0758 | 749.2456 | 922.5276 | 811.9176 | 401.7141
15.1592 | 732.7678 | 960.8982 | 821.2893 | 401.7043
15.2424 | 712.3515 | 905.6948 | 911.0766 | 401.5662
15.3258 | 686.1881 | 926.9487 | 924.2776 | 401.3426
15.4091 | 701.7816 | 876.4098 | 844.9706 | 401.0644
15.4936 | 697.6421 | 849.1528 | 779.4692 | 400.9905
15.5779 | 707.2876 | 875.5174 | 771.7098 | 400.6404
15.6591 | 715.4059 | 871.0963 | 789.8487 | 400.3953
15.7424 | 731.4416 | 932.5056 | 816.8554 | 400.2047
15.8258 | 733.2099 | 899.0428 | 853.8385 | 400.0549
15.9091 | 702.907 | 868.6626 | 872.4812 | 400.0335
15.9924 | 684.4599 | 842.7036 | 865.9311 | 399.9149
16.0757 | 697.6421 | 885.7388 | 817.46 | 399.841
16.1601 | 711.6683 | 850.4508 | 721.6264 | 399.8313
16.2449 | 702.4648 | 889.7138 | 776.6476 | 399.7146
16.3257 | 718.0584 | 954.8952 | 802.042 | 399.6932
16.4091 | 706.2025 | 873.53 | 763.4466 | 399.4909
16.4925 | 683.3346 | 879.9386 | 777.7561 | 399.0221
16.5757 | 689.9257 | 888.1724 | 819.677 | 398.7654
16.6591 | 678.5118 | 890.1599 | 849.9084 | 398.4872
16.7425 | 670.5945 | 857.7923 | 847.6914 | 398.3278
16.8272 | 684.0178 | 881.5205 | 832.878 | 398.2208
16.9104 | 678.7127 | 855.3586 | 819.677 | 398.1469
16.9924 | 701.3395 | 888.3752 | 792.6703 | 397.9018
17.0757 | 703.7911 | 1090.3688 | 830.0565 | 397.8707
17.1591 | 693.2212 | 940.6989 | 783.8024 | 398.073
17.2425 | 678.7127 | 909.2236 | 809.7006 | 398.2869
17.3258 | 681.3653 | 898.7994 | 808.5921 | 398.4464
17.4091 | 700.9377 | 902.1254 | 819.677 | 398.5534
17.4938 | 701.1386 | 944.0249 | 860.9932 | 398.4697
17.5772 | 697.6421 | 903.2206 | 902.8134 | 398.5767
17.659 | 689.4836 | 856.8999 | 904.4257 | 398.8432
17.7424 | 678.5118 | 906.9927 | 844.4667 | 399.0338
17.8257 | 682.6916 | 879.2896 | 849.4045 | 399.1933
17.909 | 710.3822 | 868.6626 | 810.3052 | 399.4812
17.9923 | 727.0609 | 895.4734 | 804.7628 | 399.7593
18.0757 | 716.5312 | 898.3532 | 793.7787 | 400.088
18.1593 | 688.5994 | 887.2801 | 846.5829 | 400.5548
18.2438 | 692.337 | 968.4021 | 806.9798 | 400.8952
18.3257 | 688.1573 | 819.8679 | 849.4045 | 401.1928
18.409 | 698.7272 | 865.3366 | 871.9773 | 401.4379
18.4924 | 707.9306 | 855.8048 | 804.7628 | 401.4923
18.5757 | 729.2713 | 961.5472 | 802.042 | 401.6635
18.659 | 749.6877 | 875.9636 | 891.2247 | 401.8872
18.7424 | 711.9094 | 937.1701 | 892.9378 | 402.0894
18.8269 | 683.7767 | 966.4146 | 821.2893 | 402.2587
18.9099 | 692.337 | 886.5906 | 821.2893 | 402.3423
18.9924 | 704.8762 | 975.7436 | 821.2893 | 402.3092
19.0757 | 694.7484 | 906.5465 | 806.9798 | 402.3404
19.1591 | 702.4648 | 869.7578 | 795.3911 | 402.4473
19.2424 | 714.7629 | 873.2865 | 773.3221 | 402.5018
19.3258 | 712.3515 | 911.2111 | 784.9108 | 402.4921
19.4091 | 708.8148 | 902.7744 | 761.8342 | 402.3968
19.4932 | 704.2332 | 940.9422 | 838.3197 | 402.3851
19.5757 | 718.5005 | 881.9666 | 889.0077 | 402.4396
19.6591 | 729.4723 | 873.9762 | 814.6384 | 402.2062
19.7423 | 702.0228 | 987.2629 | 805.8713 | 401.8988
19.8258 | 705.0772 | 884.4003 | 898.984 | 401.4631
19.909 | 728.5881 | 881.0743 | 867.0396 | 401.0061
19.9923 | 720.4698 | 901.9226 | 756.2918 | 400.5373
20.0761 | 705.7604 | 965.3194 | 735.3313 | 400.1114
20.1603 | 734.0941 | 868.4193 | 765.0589 | 399.4637
20.2424 | 720.0277 | 831.6305 | 842.2498 | 398.8471
20.3257 | 711.4673 | 838.9315 | 855.4508 | 398.0185
20.409 | 685.1029 | 892.1475 | 806.3752 | 397.2521
20.4924 | 697.2 | 880.182 | 803.6544 | 396.3691
20.5757 | 700.9377 | 848.7067 | 787.7325 | 395.6028
20.659 | 695.6326 | 844.9345 | 724.8511 | 394.6789
20.7432 | 711.4673 | 873.0838 | 772.3144 | 393.9456
20.8271 | 719.5856 | 918.7554 | 799.2204 | 393.2434
20.9092 | 719.3847 | 878.6406 | 812.5222 | 392.6055
20.9923 | 705.9613 | 914.0909 | 830.0565 | 392.1153
21.0757 | 698.2851 | 867.3241 | 864.8226 | 391.6796
21.159 | 700.0535 | 889.9166 | 868.148 | 391.1914
21.2424 | 701.5807 | 873.0838 | 811.4137 | 390.7655
21.3257 | 690.8099 | 881.2771 | 776.6476 | 390.4251
21.4092 | 714.9638 | 888.6186 | 784.407 | 390.1606
21.4932 | 701.3395 | 904.1129 | 858.7763 | 389.8844
21.5757 | 680.039 | 906.9927 | 841.6452 | 389.7677
21.659 | 699.3702 | 851.7893 | 825.1186 | 389.6626
21.7424 | 687.3134 | 840.0266 | 834.4903 | 389.4817
21.8257 | 713.8787 | 886.3877 | 859.8847 | 389.3748
21.9091 | 711.0253 | 865.5394 | 809.7006 | 389.5012
21.9924 | 698.7272 | 839.8238 | 777.2523 | 389.8941
22.0768 | 717.4154 | 906.3437 | 809.1967 | 390.5865
22.1606 | 724.6495 | 902.3688 | 800.9335 | 391.5649
22.2424 | 723.1223 | 985.4782 | 863.7141 | 392.5957
22.3257 | 702.907 | 920.5401 | 864.8226 | 393.5196
22.409 | 704.8762 | 958.2213 | 786.0193 | 394.5077
22.4923 | 710.5832 | 955.3414 | 883.566 | 395.4647
22.5757 | 719.1435 | 948.4866 | 858.1716 | 396.2096
22.659 | 723.7653 | 886.8339 | 793.7787 | 396.8165
22.7427 | 722.4391 | 893.486 | 786.0193 | 397.5925
22.8257 | 703.7911 | 893.6888 | 826.8318 | 398.0068
22.909 | 672.3628 | 860.875 | 883.566 | 398.707
22.9924 | 721.997 | 891.2551 | 833.3819 | 399.1427
23.0757 | 733.4511 | 866.6346 | 820.1808 | 399.6854
23.159 | 702.0228 | 866.1884 | 830.6611 | 400.0355
23.2424 | 709.699 | 851.7893 | 826.2271 | 400.4284
23.3257 | 708.6139 | 862.8624 | 808.5921 | 400.5782
23.4106 | 697.2 | 1005.2313 | 766.7721 | 400.7804
23.4923 | 703.349 | 873.53 | 882.9614 | 400.8757
23.5757 | 709.2569 | 871.2991 | 844.4667 | 400.9827
23.659 | 722.8812 | 855.8048 | 782.19 | 401.2045
23.7423 | 727.9451 | 854.4663 | 782.19 | 401.5643
23.8257 | 745.307 | 967.1041 | 817.46 | 402.107
23.9091 | 761.7848 | 923.4199 | 838.3197 | 402.6496
23.9924 | 729.0302 | 927.6383 | 837.8158 | 403.202
24.0762 | 729.2713 | 952.0154 | 869.7604 | 403.7233
24.1591 | 706.4035 | 898.3532 | 810.8091 | 404.2971
24.2424 | 707.5288 | 891.9446 | 781.5854 | 404.8495
24.3257 | 692.5782 | 868.8654 | 872.4812 | 405.4563
24.409 | 675.4172 | 907.4389 | 833.3819 | 405.9659
24.4924 | 680.2802 | 903.2206 | 776.1438 | 406.1799
24.5757 | 675.8593 | 833.6179 | 858.7763 | 406.1799
24.659 | 716.0891 | 801.8993 | 848.7999 | 405.7228
24.7437 | 718.9426 | 890.3628 | 852.1254 | 405.1159
24.8257 | 714.7629 | 884.8465 | 822.9017 | 404.7328
24.909 | 716.9733 | 865.7828 | 803.1505 | 404.0111
24.9924 | 718.7015 | 929.8285 | 775.0353 | 403.3518
25.0757 | 717.8173 | 918.5526 | 804.7628 | 402.6496
25.159 | 718.7015 | 859.3336 | 843.3583 | 402.0758
25.2424 | 706.8455 | 848.4633 | 835.5988 | 401.576
25.3266 | 712.9945 | 863.9981 | 875.3028 | 401.257
25.4107 | 730.3565 | 857.5489 | 842.7536 | 401.3212
25.4923 | 707.2876 | 827.4122 | 770.0975 | 401.0236
25.5757 | 709.498 | 977.2849 | 754.6795 | 400.9808
25.6591 | 712.5524 | 915.8756 | 747.5247 | 401.0236
25.7423 | 706.8455 | 910.1159 | 775.5391 | 401.1092
25.8257 | 691.895 | 876.1664 | 813.0261 | 401.2161
25.9091 | 705.0772 | 947.1481 | 795.3911 | 401.4184
25.9952 | 715.4059 | 995.01 | 813.6307 | 401.5993
26.0757 | 684.4599 | 856.6566 | 865.9311 | 401.8016
26.159 | 695.6326 | 892.5936 | 793.1741 | 401.9514
26.2423 | 695.4317 | 877.5049 | 776.1438 | 402.0058
26.3257 | 717.8173 | 857.5489 | 853.8385 | 401.8463
26.409 | 707.2876 | 843.5959 | 843.8621 | 401.5273
26.4924 | 696.3159 | 859.3336 | 832.2734 | 401.2609
26.5757 | 671.9207 | 865.7828 | 789.8487 | 401.0586
26.6603 | 678.9539 | 874.6251 | 804.7628 | 400.7824
26.743 | 681.3653 | 906.5465 | 812.5222 | 400.3681
26.8269 | 672.8049 | 835.8488 | 855.9547 | 399.9324
26.9091 | 694.7484 | 967.3069 | 873.5896 | 399.4111
26.9946 | 689.9257 | 890.8089 | 829.5526 | 399.0922
27.0757 | 695.4317 | 912.9958 | 772.3144 | 398.9327
27.1592 | 703.1079 | 893.2426 | 802.042 | 398.5514
27.2424 | 703.7911 | 977.9744 | 789.3448 | 398.3375
27.3257 | 723.1223 | 914.3343 | 781.5854 | 397.9543
27.4106 | 700.9377 | 979.7186 | 846.5829 | 397.54
27.4937 | 708.6139 | 886.8339 | 812.5222 | 397.4972
27.5757 | 702.2237 | 954.2462 | 798.1119 | 397.4233
27.659 | 693.4623 | 877.9511 | 803.1505 | 397.5828
27.7423 | 702.907 | 852.0327 | 766.1674 | 397.6878
27.8257 | 713.2357 | 880.182 | 764.0512 | 398.0282
27.909 | 715.848 | 881.2771 | 774.4306 | 398.2305
27.9924 | 707.0866 | 888.1724 | 749.6409 | 398.3783
28.0769 | 697.843 | 883.9542 | 738.153 | 398.7829
28.1607 | 712.1104 | 906.1004 | 805.3675 | 399.2303
28.2423 | 723.1223 | 894.5811 | 829.0488 | 399.5706
28.3257 | 719.8268 | 832.0766 | 868.148 | 399.8254
28.409 | 685.1029 | 867.0808 | 869.2565 | 400.0374
28.4924 | 685.9871 | 857.5489 | 867.5434 | 400.3136
28.5757 | 681.8074 | 894.5811 | 865.3264 | 400.7396
28.6591 | 687.5143 | 901.9226 | 872.4812 | 400.973
28.7437 | 693.4623 | 869.7578 | 887.8992 | 401.2589
28.828 | 701.5807 | 880.3848 | 793.7787 | 401.3212
28.909 | 702.2237 | 870.4068 | 775.0353 | 401.3756
28.9923 | 706.6446 | 874.4223 | 792.6703 | 401.5351
29.0757 | 691.4529 | 853.1277 | 854.8462 | 401.6518
29.159 | 697.2 | 943.3759 | 790.9572 | 401.7802
29.2423 | 689.7247 | 857.3461 | 776.6476 | 402.0778
29.3257 | 685.3039 | 888.6186 | 724.8511 | 402.4921
29.4111 | 703.5499 | 850.6942 | 824.6148 | 402.7799
29.4936 | 722.4391 | 819.665 | 873.5896 | 403.0561
29.5757 | 702.907 | 819.665 | 830.6611 | 403.1631
29.659 | 709.498 | 818.7727 | 806.9798 | 403.2156
29.7424 | 712.9945 | 819.2189 | 782.19 | 403.3848
29.8257 | 714.1199 | 879.9386 | 768.3844 | 403.5871
29.909 | 713.6777 | 880.6281 | 792.6703 | 403.8847