## CO2 Concentration Data
| Voltage Readings |  |  |  | ppm of CO2
TIME (miliseconds) | A-3 CO2 Sensor | A-2 CO2 Sensor | A-1 CO2 Sensor | A-4 CO2 conc | A-1 Sensor | A-2 Sensor | A-3 Sensor | Inlet | Rolling Inlet Average | Inlet Offset | 22.1818
111 | 0.4389 | 1.0769 | 1.0747 | 0.6259 | 434.8822 | 430.3204 | 429.591 | 426.4973
3094 | 0.4379 | 1.0736 | 1.0741 | 0.6243 | 434.641 | 428.9819 | 428.5833 | 425.5325
8097 | 0.4357 | 1.0741 | 1.073 | 0.6237 | 434.1989 | 429.1847 | 426.3663 | 425.1708
13096 | 0.4362 | 1.073 | 1.0714 | 0.6177 | 433.5559 | 428.7385 | 426.8702 | 421.553
18096 | 0.4357 | 1.0736 | 1.0725 | 0.6193 | 433.998 | 428.9819 | 426.3663 | 422.5177
23096 | 0.4357 | 1.0747 | 1.0692 | 0.6221 | 432.6718 | 429.4281 | 426.3663 | 424.206
28165 | 0.4357 | 1.073 | 1.0643 | 0.6204 | 430.7024 | 428.7385 | 426.3663 | 423.181
33102 | 0.4346 | 1.0703 | 1.0621 | 0.621 | 429.8183 | 427.6434 | 425.2579 | 423.5428
38101 | 0.4335 | 1.0719 | 1.0659 | 0.6204 | 431.3455 | 428.2924 | 424.1494 | 423.181
43099 | 0.4324 | 1.0714 | 1.0665 | 0.6199 | 431.5866 | 428.0896 | 423.0409 | 422.8795
48100 | 0.434 | 1.0703 | 1.0545 | 0.621 | 426.7639 | 427.6434 | 424.6532 | 423.5428
53100 | 0.434 | 1.0703 | 1.0627 | 0.6248 | 430.0594 | 427.6434 | 424.6532 | 425.834
58103 | 0.4324 | 1.0703 | 1.0643 | 0.6232 | 430.7024 | 427.6434 | 423.0409 | 424.8693
63099 | 0.4313 | 1.0676 | 1.0594 | 0.6237 | 428.7331 | 426.5483 | 421.9324 | 425.1708
68100 | 0.4318 | 1.067 | 1.0605 | 0.6188 | 429.1753 | 426.3049 | 422.4363 | 422.2162
73100 | 0.4318 | 1.0676 | 1.0572 | 0.6171 | 427.849 | 426.5483 | 422.4363 | 421.1912
78100 | 0.4302 | 1.0643 | 1.055 | 0.6199 | 426.9648 | 425.2097 | 420.8239 | 422.8795
83100 | 0.4324 | 1.0665 | 1.0566 | 0.6182 | 427.6078 | 426.1021 | 423.0409 | 421.8545
88100 | 0.4313 | 1.0654 | 1.055 | 0.6182 | 426.9648 | 425.6559 | 421.9324 | 421.8545
93100 | 0.4307 | 1.0637 | 1.0528 | 0.6139 | 426.0807 | 424.9664 | 421.3278 | 419.2618
98101 | 0.4329 | 1.0632 | 1.0539 | 0.6133 | 426.5227 | 424.7636 | 423.5448 | 418.9
103100 | 0.4329 | 1.0654 | 1.0577 | 0.6144 | 428.05 | 425.6559 | 423.5448 | 419.5633
108100 | 0.4313 | 1.0637 | 1.0572 | 0.6171 | 427.849 | 424.9664 | 421.9324 | 421.1912
113101 | 0.4329 | 1.0632 | 1.0566 | 0.6193 | 427.6078 | 424.7636 | 423.5448 | 422.5177
118100 | 0.428 | 1.061 | 1.0545 | 0.6182 | 426.7639 | 423.8712 | 418.607 | 421.8545
123102 | 0.4313 | 1.0627 | 1.0545 | 0.615 | 426.7639 | 424.5608 | 421.9324 | 419.925
128101 | 0.4302 | 1.0621 | 1.0566 | 0.6117 | 427.6078 | 424.3174 | 420.8239 | 417.9352
133102 | 0.4307 | 1.0605 | 1.0545 | 0.615 | 426.7639 | 423.6684 | 421.3278 | 419.925
138102 | 0.4297 | 1.061 | 1.0555 | 0.6155 | 427.1658 | 423.8712 | 420.3201 | 420.2265
143102 | 0.4324 | 1.0599 | 1.0539 | 0.6155 | 426.5227 | 423.4251 | 423.0409 | 420.2265
148102 | 0.4313 | 1.0616 | 1.0523 | 0.6106 | 425.8797 | 424.1146 | 421.9324 | 417.272 | 422.1443
153102 | 0.4297 | 1.0599 | 1.0512 | 0.6188 | 425.4376 | 423.4251 | 420.3201 | 422.2162 | 422.0062
158101 | 0.4302 | 1.0588 | 1.0517 | 0.6166 | 425.6386 | 422.9789 | 420.8239 | 420.8897 | 421.8564
163102 | 0.4286 | 1.0599 | 1.0545 | 0.6199 | 426.7639 | 423.4251 | 419.2116 | 422.8795 | 421.7825
168102 | 0.4302 | 1.0583 | 1.0545 | 0.6177 | 426.7639 | 422.7761 | 420.8239 | 421.553 | 421.7825
173102 | 0.4302 | 1.0588 | 1.0545 | 0.6095 | 426.7639 | 422.9789 | 420.8239 | 416.6087 | 421.5919
178105 | 0.4291 | 1.0561 | 1.055 | 0.6106 | 426.9648 | 421.8837 | 419.7154 | 417.272 | 421.3682
183101 | 0.4297 | 1.0594 | 1.0539 | 0.6128 | 426.5227 | 423.2222 | 420.3201 | 418.5985 | 421.2204
188102 | 0.4291 | 1.0566 | 1.0512 | 0.6166 | 425.4376 | 422.0865 | 419.7154 | 420.8897 | 421.1348
193101 | 0.4286 | 1.0572 | 1.0495 | 0.6139 | 424.7544 | 422.3299 | 419.2116 | 419.2618 | 421.0084
198102 | 0.428 | 1.0583 | 1.0501 | 0.6133 | 424.9955 | 422.7761 | 418.607 | 418.9 | 420.88
203102 | 0.428 | 1.0594 | 1.0501 | 0.6079 | 424.9955 | 423.2222 | 418.607 | 415.644 | 420.6252
208102 | 0.4291 | 1.0577 | 1.0501 | 0.615 | 424.9955 | 422.5327 | 419.7154 | 419.925 | 420.4346
213102 | 0.4275 | 1.0594 | 1.0501 | 0.6166 | 424.9955 | 423.2222 | 418.1031 | 420.8897 | 420.3062
218102 | 0.4297 | 1.0572 | 1.0517 | 0.6199 | 425.6386 | 422.3299 | 420.3201 | 422.8795 | 420.2323
223102 | 0.428 | 1.0577 | 1.049 | 0.621 | 424.5534 | 422.5327 | 418.607 | 423.5428 | 420.2751
228102 | 0.4286 | 1.0577 | 1.0528 | 0.6264 | 426.0807 | 422.5327 | 419.2116 | 426.7988 | 420.456
233102 | 0.4269 | 1.0577 | 1.0517 | 0.6188 | 425.6386 | 422.5327 | 417.4985 | 422.2162 | 420.4346
238102 | 0.4286 | 1.0566 | 1.0517 | 0.6215 | 425.6386 | 422.0865 | 419.2116 | 423.8443 | 420.4988
243102 | 0.4291 | 1.0577 | 1.0479 | 0.6182 | 424.1113 | 422.5327 | 419.7154 | 421.8545 | 420.4988
248102 | 0.4291 | 1.0577 | 1.0506 | 0.6182 | 425.1965 | 422.5327 | 419.7154 | 421.8545 | 420.5824
253102 | 0.4297 | 1.0577 | 1.0495 | 0.6193 | 424.7544 | 422.5327 | 420.3201 | 422.5177 | 420.6991
258102 | 0.428 | 1.0572 | 1.0468 | 0.6232 | 423.6693 | 422.3299 | 418.607 | 424.8693 | 420.8703
263104 | 0.428 | 1.0566 | 1.0484 | 0.627 | 424.3123 | 422.0865 | 418.607 | 427.1605 | 421.0629
268102 | 0.428 | 1.0555 | 1.0495 | 0.6215 | 424.7544 | 421.6404 | 418.607 | 423.8443 | 421.1056
273102 | 0.4264 | 1.0561 | 1.049 | 0.6226 | 424.5534 | 421.8837 | 416.9946 | 424.5075 | 421.1912
278101 | 0.4286 | 1.055 | 1.0512 | 0.6177 | 425.4376 | 421.4375 | 419.2116 | 421.553 | 421.2437
283102 | 0.428 | 1.0545 | 1.0479 | 0.6155 | 424.1113 | 421.2348 | 418.607 | 420.2265 | 421.3177
288103 | 0.428 | 1.0539 | 1.0501 | 0.6177 | 424.9955 | 420.9914 | 418.607 | 421.553 | 421.3702
293106 | 0.4286 | 1.055 | 1.0501 | 0.6193 | 424.9955 | 421.4375 | 419.2116 | 422.5177 | 421.4441
298118 | 0.428 | 1.0555 | 1.0473 | 0.6259 | 423.8702 | 421.6404 | 418.607 | 426.4973 | 421.6464
303103 | 0.428 | 1.055 | 1.0501 | 0.6297 | 424.9955 | 421.4375 | 418.607 | 428.7885 | 422.0179
308104 | 0.4286 | 1.0555 | 1.049 | 0.621 | 424.5534 | 421.6404 | 419.2116 | 423.5428 | 422.0607
313102 | 0.4286 | 1.0534 | 1.0473 | 0.6177 | 423.8702 | 420.7886 | 419.2116 | 421.553 | 422.0821
318103 | 0.428 | 1.0539 | 1.0501 | 0.6182 | 424.9955 | 420.9914 | 418.607 | 421.8545 | 422.049
323103 | 0.4286 | 1.0528 | 1.0495 | 0.6199 | 424.7544 | 420.5453 | 419.2116 | 422.8795 | 422.0918
328104 | 0.4302 | 1.0572 | 1.0484 | 0.6166 | 424.3123 | 422.3299 | 420.8239 | 420.8897 | 422.2299
333103 | 0.4264 | 1.0555 | 1.0495 | 0.6139 | 424.7544 | 421.6404 | 416.9946 | 419.2618 | 422.2941
338104 | 0.428 | 1.0594 | 1.0654 | 0.6133 | 431.1445 | 423.2222 | 418.607 | 418.9 | 422.3038
343103 | 0.428 | 1.0681 | 1.1031 | 0.6117 | 446.296 | 426.751 | 418.607 | 417.9352 | 422.2085
348105 | 0.4269 | 1.084 | 1.1403 | 0.6177 | 461.2466 | 433.2002 | 417.4985 | 421.553 | 422.2824
353105 | 0.4264 | 1.0916 | 1.1217 | 0.6171 | 453.7713 | 436.2829 | 416.9946 | 421.1912 | 422.3563
358105 | 0.4275 | 1.0911 | 1.1589 | 0.6243 | 468.7219 | 436.0801 | 418.1031 | 425.5325 | 422.6753
363104 | 0.4291 | 1.1097 | 1.1938 | 0.6248 | 482.748 | 443.6244 | 419.7154 | 425.834 | 422.8659
368103 | 0.4313 | 1.1222 | 1.1906 | 0.6286 | 481.462 | 448.6945 | 421.9324 | 428.1253 | 423.0993
373103 | 0.4286 | 1.1507 | 1.1742 | 0.6292 | 474.8709 | 460.2544 | 419.2116 | 428.487 | 423.2802
378104 | 0.4307 | 1.1567 | 1.1813 | 0.627 | 477.7244 | 462.6881 | 421.3278 | 427.1605 | 423.3969
383103 | 0.4302 | 1.1512 | 1.1884 | 0.6237 | 480.5778 | 460.4572 | 420.8239 | 425.1708 | 423.3444
388104 | 0.4346 | 1.2108 | 1.2174 | 0.6199 | 492.2328 | 484.6316 | 425.2579 | 422.8795 | 423.3658
393104 | 0.434 | 1.2174 | 1.2409 | 0.6193 | 501.6774 | 487.3085 | 424.6532 | 422.5177 | 423.323
398104 | 0.4329 | 1.2157 | 1.284 | 0.615 | 518.9991 | 486.619 | 423.5448 | 419.925 | 423.2607
403106 | 0.4357 | 1.2201 | 1.3054 | 0.6144 | 527.5997 | 488.4037 | 426.3663 | 419.5633 | 423.1868
408104 | 0.4384 | 1.2277 | 1.2966 | 0.6111 | 524.063 | 491.4863 | 429.0872 | 417.5735 | 423.0273
413104 | 0.4433 | 1.2277 | 1.2829 | 0.6139 | 518.557 | 491.4863 | 434.025 | 419.2618 | 422.8465
418104 | 0.4433 | 1.2665 | 1.3059 | 0.6079 | 527.8006 | 507.224 | 434.025 | 415.644 | 422.475
423104 | 0.445 | 1.2737 | 1.3393 | 0.6133 | 541.224 | 510.1444 | 435.7381 | 418.9 | 422.3155
428104 | 0.4471 | 1.2983 | 1.3354 | 0.6188 | 539.6566 | 520.1224 | 437.8543 | 422.2162 | 422.2415
433104 | 0.4482 | 1.3207 | 1.3491 | 0.6193 | 545.1626 | 529.208 | 438.9628 | 422.5177 | 422.2727
438104 | 0.4477 | 1.3409 | 1.3693 | 0.6204 | 553.2809 | 537.4013 | 438.4589 | 423.181 | 422.368
443105 | 0.4515 | 1.3442 | 1.4027 | 0.6237 | 566.7042 | 538.7399 | 442.2882 | 425.1708 | 422.4847
448104 | 0.4515 | 1.395 | 1.3983 | 0.6248 | 564.9359 | 559.3448 | 442.2882 | 425.834 | 422.5917
453104 | 0.4581 | 1.36 | 1.4754 | 0.6204 | 595.9221 | 545.1485 | 448.9391 | 423.181 | 422.4847
458104 | 0.4592 | 1.3841 | 1.5109 | 0.6199 | 610.1894 | 554.9236 | 450.0476 | 422.8795 | 422.2941
463104 | 0.4635 | 1.4125 | 1.53 | 0.6264 | 617.8656 | 566.443 | 454.3808 | 426.7988 | 422.3991
468103 | 0.4641 | 1.4185 | 1.5481 | 0.6215 | 625.14 | 568.8766 | 454.9854 | 423.8443 | 422.473
473103 | 0.4635 | 1.4196 | 1.5442 | 0.6259 | 623.5725 | 569.3228 | 454.3808 | 426.4973 | 422.6228
478105 | 0.4663 | 1.412 | 1.5289 | 0.6253 | 617.4236 | 566.2401 | 457.2024 | 426.1355 | 422.7278
483104 | 0.4772 | 1.4136 | 1.5049 | 0.6243 | 607.778 | 566.8891 | 468.1865 | 425.5325 | 422.8776
488104 | 0.4772 | 1.4043 | 1.4584 | 0.6144 | 589.0899 | 563.117 | 468.1865 | 419.5633 | 422.8873
493103 | 0.4767 | 1.3808 | 1.4327 | 0.621 | 578.7611 | 553.5852 | 467.6826 | 423.5428 | 423.0371
498104 | 0.4827 | 1.4021 | 1.5016 | 0.6215 | 606.4518 | 562.2246 | 473.7289 | 423.8443 | 423.2277
503105 | 0.4843 | 1.4152 | 1.5519 | 0.6204 | 626.6672 | 567.5381 | 475.3412 | 423.181 | 423.2802
508104 | 0.5127 | 1.4158 | 1.5164 | 0.6232 | 612.3998 | 567.7815 | 503.9603 | 424.8693 | 423.3988
513105 | 0.5013 | 1.4191 | 1.711 | 0.6292 | 690.6089 | 569.12 | 492.4723 | 428.487 | 423.4942
518104 | 0.4969 | 1.3945 | 1.6935 | 0.6199 | 683.5757 | 559.142 | 488.0384 | 422.8795 | 423.3988
523104 | 0.4936 | 1.4136 | 1.6098 | 0.6215 | 649.937 | 566.8891 | 484.713 | 423.8443 | 423.2607
528103 | 0.4942 | 1.424 | 1.659 | 0.6177 | 669.7103 | 571.1075 | 485.3176 | 421.553 | 423.0371
533104 | 0.4963 | 1.4437 | 1.7394 | 0.6226 | 702.0228 | 579.098 | 487.4338 | 424.5075 | 422.9515
538104 | 0.498 | 1.477 | 1.6804 | 0.6237 | 678.3109 | 592.6048 | 489.1469 | 425.1708 | 422.9515
543104 | 0.4985 | 1.4776 | 1.6142 | 0.6193 | 651.7053 | 592.8481 | 489.6508 | 422.5177 | 422.9398
548104 | 0.4958 | 1.4683 | 1.6219 | 0.6204 | 654.7999 | 589.076 | 486.9299 | 423.181 | 422.9612
553103 | 0.4974 | 1.4683 | 1.6235 | 0.6193 | 655.443 | 589.076 | 488.5423 | 422.5177 | 423.0448
558104 | 0.498 | 1.4699 | 1.5951 | 0.6182 | 644.0291 | 589.725 | 489.1469 | 421.8545 | 423.1188
563104 | 0.4996 | 1.4934 | 1.5814 | 0.6166 | 638.5231 | 599.2568 | 490.7592 | 420.8897 | 423.2257
568104 | 0.4931 | 1.4743 | 1.5634 | 0.6155 | 631.289 | 591.5097 | 484.2091 | 420.2265 | 423.2569
573105 | 0.4942 | 1.4743 | 1.5393 | 0.6128 | 621.6033 | 591.5097 | 485.3176 | 418.5985 | 423.3522
578104 | 0.5319 | 1.4868 | 1.6295 | 0.6128 | 657.8544 | 596.5797 | 523.3084 | 418.5985 | 423.3424
583104 | 0.5067 | 1.4841 | 1.6268 | 0.6161 | 656.7692 | 595.4846 | 497.914 | 420.5883 | 423.2899
588105 | 0.5073 | 1.4852 | 1.5929 | 0.6199 | 643.1449 | 595.9308 | 498.5187 | 422.8795 | 423.3016
593108 | 0.5067 | 1.483 | 1.6164 | 0.6204 | 652.5895 | 595.0385 | 497.914 | 423.181 | 423.3016
598108 | 0.5067 | 1.4765 | 1.5923 | 0.6204 | 642.9038 | 592.402 | 497.914 | 423.181 | 423.2374
603105 | 0.5084 | 1.4732 | 1.6082 | 0.6182 | 649.2939 | 591.0635 | 499.6272 | 421.8545 | 423.109
608105 | 0.51 | 1.4732 | 1.5994 | 0.6128 | 645.7573 | 591.0635 | 501.2395 | 418.5985 | 422.9612
613104 | 0.5116 | 1.4715 | 1.5634 | 0.6171 | 631.289 | 590.374 | 502.8518 | 421.1912 | 422.9067
618105 | 0.5122 | 1.4726 | 1.6601 | 0.6133 | 670.1524 | 590.8201 | 503.4564 | 418.9 | 422.652
623106 | 0.5127 | 1.4983 | 1.7777 | 0.6133 | 717.4154 | 601.2443 | 503.9603 | 418.9 | 422.4925
628105 | 0.5116 | 1.5191 | 1.7099 | 0.61 | 690.1668 | 609.6809 | 502.8518 | 416.9102 | 422.1832
633106 | 0.5138 | 1.5169 | 1.6771 | 0.6166 | 676.9846 | 608.7886 | 505.0688 | 420.8897 | 422.014
638106 | 0.5138 | 1.5333 | 1.6771 | 0.6128 | 676.9846 | 615.4406 | 505.0688 | 418.5985 | 421.7903
643105 | 0.5155 | 1.5213 | 1.6355 | 0.6215 | 660.2657 | 610.5733 | 506.7819 | 423.8443 | 421.9284
648105 | 0.5127 | 1.5158 | 1.7957 | 0.6248 | 724.6495 | 608.3424 | 503.9603 | 425.834 | 422.0023
653107 | 0.5127 | 1.5273 | 1.6672 | 0.6253 | 673.0058 | 613.0069 | 503.9603 | 426.1355 | 422.0762
658107 | 0.5127 | 1.5169 | 1.6574 | 0.627 | 669.0673 | 608.7886 | 503.9603 | 427.1605 | 422.2046
663105 | 0.5177 | 1.5202 | 1.7039 | 0.627 | 687.7554 | 610.1271 | 508.9989 | 427.1605 | 422.2785
668106 | 0.5198 | 1.5142 | 1.7503 | 0.6264 | 706.4035 | 607.6935 | 511.1151 | 426.7988 | 422.224
673106 | 0.5198 | 1.5224 | 1.6978 | 0.6259 | 685.3039 | 611.0195 | 511.1151 | 426.4973 | 422.3407
678105 | 0.5155 | 1.5235 | 1.8263 | 0.6352 | 736.9476 | 611.4656 | 506.7819 | 432.1048 | 422.6072
683105 | 0.5193 | 1.5371 | 1.7055 | 0.6303 | 688.3985 | 616.9819 | 510.6112 | 429.1503 | 422.8523
688106 | 0.5155 | 1.5404 | 1.7279 | 0.6281 | 697.401 | 618.3204 | 506.7819 | 427.8238 | 422.9593
693106 | 0.5177 | 1.5371 | 1.6978 | 0.6221 | 685.3039 | 616.9819 | 508.9989 | 424.206 | 422.9281
698109 | 0.5182 | 1.536 | 1.6968 | 0.6215 | 684.902 | 616.5358 | 509.5027 | 423.8443 | 422.9709
703107 | 0.5171 | 1.5317 | 1.7695 | 0.6193 | 714.1199 | 614.7916 | 508.3942 | 422.5177 | 422.9495
708107 | 0.5193 | 1.5213 | 1.7405 | 0.6204 | 702.4648 | 610.5733 | 510.6112 | 423.181 | 422.9709
713109 | 0.5188 | 1.5431 | 1.7241 | 0.6182 | 695.8737 | 619.4156 | 510.1074 | 421.8545 | 422.9709
718121 | 0.516 | 1.5541 | 1.682 | 0.6204 | 678.9539 | 623.8773 | 507.2857 | 423.181 | 423.0448
723119 | 0.5138 | 1.5393 | 1.6579 | 0.621 | 669.2682 | 617.8742 | 505.0688 | 423.5428 | 423.1518
728107 | 0.5138 | 1.5431 | 1.6519 | 0.6155 | 666.8568 | 619.4156 | 505.0688 | 420.2265 | 423.2043
733107 | 0.5144 | 1.5355 | 1.6235 | 0.6226 | 655.443 | 616.333 | 505.6734 | 424.5075 | 423.395
738107 | 0.516 | 1.5366 | 1.5945 | 0.6204 | 643.7879 | 616.7791 | 507.2857 | 423.181 | 423.4786
743107 | 0.5166 | 1.541 | 1.6415 | 0.6204 | 662.6771 | 618.5638 | 507.8904 | 423.181 | 423.4883
748106 | 0.5171 | 1.5475 | 1.6169 | 0.6171 | 652.7904 | 621.2003 | 508.3942 | 421.1912 | 423.4241
753119 | 0.5188 | 1.5349 | 1.6317 | 0.6133 | 658.7385 | 616.0896 | 510.1074 | 418.9 | 423.286
758124 | 0.5188 | 1.53 | 1.6492 | 0.6155 | 665.7717 | 614.1021 | 510.1074 | 420.2265 | 423.2335
763107 | 0.5188 | 1.5131 | 1.624 | 0.6166 | 655.6439 | 607.2473 | 510.1074 | 420.8897 | 423.3074
768105 | 0.5198 | 1.5273 | 1.6142 | 0.6128 | 651.7053 | 613.0069 | 511.1151 | 418.5985 | 423.2238
773106 | 0.5209 | 1.5131 | 1.6202 | 0.6139 | 654.1167 | 607.2473 | 512.2236 | 419.2618 | 423.2355
778109 | 0.5204 | 1.5207 | 1.6175 | 0.6139 | 653.0316 | 610.3299 | 511.7197 | 419.2618 | 423.2471
783107 | 0.5198 | 1.5317 | 1.6087 | 0.6193 | 649.4949 | 614.7916 | 511.1151 | 422.5177 | 423.428
788107 | 0.5177 | 1.5147 | 1.594 | 0.6139 | 643.587 | 607.8963 | 508.9989 | 419.2618 | 423.3755
793107 | 0.5198 | 1.5519 | 1.5825 | 0.6089 | 638.9652 | 622.985 | 511.1151 | 416.247 | 423.2996
798107 | 0.5412 | 1.5667 | 1.6137 | 0.6155 | 651.5044 | 628.988 | 532.6801 | 420.2265 | 423.1829
803108 | 0.5253 | 1.5634 | 1.6268 | 0.621 | 656.7692 | 627.6495 | 516.6575 | 423.5428 | 423.109
808107 | 0.5313 | 1.5754 | 1.7082 | 0.6171 | 689.4836 | 632.5168 | 522.7038 | 421.1912 | 422.9495
813107 | 0.5275 | 1.5721 | 1.6738 | 0.6215 | 675.6583 | 631.1783 | 518.8744 | 423.8443 | 422.8426
818107 | 0.528 | 1.5907 | 1.6891 | 0.6182 | 681.8074 | 638.7226 | 519.3783 | 421.8545 | 422.6714
823107 | 0.5259 | 1.5349 | 1.6454 | 0.621 | 664.2445 | 616.0896 | 517.2621 | 423.5428 | 422.5664
828107 | 0.5324 | 1.518 | 1.6486 | 0.6188 | 665.5306 | 609.2348 | 523.8123 | 422.2162 | 422.4283
833107 | 0.5313 | 1.5442 | 1.659 | 0.6177 | 669.7103 | 619.8617 | 522.7038 | 421.553 | 422.0879
838108 | 0.5324 | 1.5262 | 1.7394 | 0.627 | 702.0228 | 612.5608 | 523.8123 | 427.1605 | 422.0237
843108 | 0.5313 | 1.5109 | 1.6765 | 0.6248 | 676.7435 | 606.355 | 522.7038 | 425.834 | 421.9595
848107 | 0.5319 | 1.5207 | 1.6705 | 0.6319 | 674.3321 | 610.3299 | 523.3084 | 430.1151 | 422.1501
853108 | 0.533 | 1.5486 | 1.7558 | 0.6243 | 708.6139 | 621.6464 | 524.4169 | 425.5325 | 422.2046
858107 | 0.5324 | 1.5492 | 1.7503 | 0.6275 | 706.4035 | 621.8898 | 523.8123 | 427.462 | 422.3641
863109 | 0.5313 | 1.5563 | 1.7121 | 0.6243 | 691.051 | 624.7696 | 522.7038 | 425.5325 | 422.4399
868108 | 0.5313 | 1.5503 | 1.7536 | 0.6221 | 707.7297 | 622.336 | 522.7038 | 424.206 | 422.5158
873108 | 0.5302 | 1.5672 | 1.7044 | 0.6182 | 687.9564 | 629.1907 | 521.5953 | 421.8545 | 422.473
878110 | 0.5297 | 1.5459 | 1.6722 | 0.6177 | 675.0153 | 620.5513 | 521.0914 | 421.553 | 422.4088
883108 | 0.5308 | 1.5595 | 1.9105 | 0.615 | 770.7873 | 626.0676 | 522.1999 | 419.925 | 422.3991
888108 | 0.5297 | 1.5339 | 1.8203 | 0.615 | 734.5362 | 615.684 | 521.0914 | 419.925 | 422.2513
893108 | 0.5297 | 1.5781 | 1.8094 | 0.6182 | 730.1555 | 633.6119 | 521.0914 | 421.8545 | 422.2085
898110 | 0.527 | 1.6055 | 1.7454 | 0.6232 | 704.4341 | 644.7256 | 518.3706 | 424.8693 | 422.2629
903108 | 0.5259 | 1.6055 | 1.7323 | 0.6253 | 699.1693 | 644.7256 | 517.2621 | 426.1355 | 422.4224
908111 | 0.528 | 1.5973 | 1.6957 | 0.6243 | 684.4599 | 641.3996 | 519.3783 | 425.5325 | 422.6364
913108 | 0.528 | 1.5809 | 1.6902 | 0.6144 | 682.2494 | 634.7476 | 519.3783 | 419.5633 | 422.615
918109 | 0.5291 | 1.5503 | 1.6727 | 0.6215 | 675.2163 | 622.336 | 520.4868 | 423.8443 | 422.7103
923108 | 0.528 | 1.5628 | 1.6519 | 0.6166 | 666.8568 | 627.4061 | 519.3783 | 420.8897 | 422.7842
928106 | 0.5297 | 1.5535 | 1.7678 | 0.6177 | 713.4366 | 623.6339 | 521.0914 | 421.553 | 422.8581
933106 | 0.5395 | 1.5492 | 1.7339 | 0.6182 | 699.8123 | 621.8898 | 530.967 | 421.8545 | 422.9418
938106 | 0.5286 | 1.5284 | 1.6476 | 0.6139 | 665.1287 | 613.4531 | 519.9829 | 419.2618 | 422.8367
943105 | 0.5308 | 1.5366 | 1.6525 | 0.6171 | 667.098 | 616.7791 | 522.1999 | 421.1912 | 422.899
948111 | 0.5379 | 1.5503 | 1.7011 | 0.6221 | 686.6301 | 622.336 | 529.3547 | 424.206 | 423.1557
953105 | 0.5335 | 1.5732 | 1.7367 | 0.6281 | 700.9377 | 631.6244 | 524.9208 | 427.8238 | 423.4008
958105 | 0.5286 | 1.5519 | 1.6541 | 0.6303 | 667.741 | 622.985 | 519.9829 | 429.1503 | 423.5817
963106 | 0.5291 | 1.5535 | 1.6727 | 0.6199 | 675.2163 | 623.6339 | 520.4868 | 422.8795 | 423.6361
968105 | 0.5291 | 1.5497 | 1.6486 | 0.6177 | 665.5306 | 622.0926 | 520.4868 | 421.553 | 423.5622
973106 | 0.5242 | 1.5513 | 1.6388 | 0.6226 | 661.592 | 622.7416 | 515.549 | 424.5075 | 423.6478
978106 | 0.5253 | 1.5481 | 1.635 | 0.6177 | 660.0648 | 621.4436 | 516.6575 | 421.553 | 423.5836
983106 | 0.5253 | 1.5404 | 1.6071 | 0.6193 | 648.8519 | 618.3204 | 516.6575 | 422.5177 | 423.5933
988106 | 0.5242 | 1.541 | 1.6049 | 0.615 | 647.9677 | 618.5638 | 515.549 | 419.925 | 423.5408
993105 | 0.528 | 1.5431 | 1.6322 | 0.6117 | 658.9395 | 619.4156 | 519.3783 | 417.9352 | 423.2432
998106 | 0.5308 | 1.5415 | 1.6902 | 0.6166 | 682.2494 | 618.7666 | 522.1999 | 420.8897 | 423.0837
1003105 | 0.5313 | 1.5453 | 1.6864 | 0.6177 | 680.7223 | 620.3079 | 522.7038 | 421.553 | 422.8076
1008106 | 0.5319 | 1.5426 | 1.7213 | 0.6177 | 694.7484 | 619.2128 | 523.3084 | 421.553 | 422.6792
1013106 | 0.5341 | 1.5322 | 1.7033 | 0.6155 | 687.5143 | 614.9944 | 525.5254 | 420.2265 | 422.4458
1018105 | 0.5308 | 1.5311 | 1.6645 | 0.6106 | 671.9207 | 614.5483 | 522.1999 | 417.272 | 422.1793
1023105 | 0.533 | 1.5524 | 1.6394 | 0.6128 | 661.8331 | 623.1877 | 524.4169 | 418.5985 | 421.9984
1028106 | 0.5423 | 1.5503 | 1.6984 | 0.6128 | 685.545 | 622.336 | 533.7886 | 418.5985 | 421.8934
1033106 | 0.533 | 1.5546 | 1.8279 | 0.6204 | 737.5906 | 624.0801 | 524.4169 | 423.181 | 421.9459
1038106 | 0.5324 | 1.5295 | 1.7667 | 0.6171 | 712.9945 | 613.8993 | 523.8123 | 421.1912 | 421.9867
1043105 | 0.5341 | 1.5738 | 1.7492 | 0.6226 | 705.9613 | 631.8678 | 525.5254 | 424.5075 | 422.1346
1048106 | 0.5297 | 1.5612 | 1.7257 | 0.6264 | 696.5168 | 626.7571 | 521.0914 | 426.7988 | 422.2941
1053106 | 0.527 | 1.5792 | 1.6629 | 0.6204 | 671.2777 | 634.0581 | 518.3706 | 423.181 | 422.2396
1058106 | 0.5253 | 1.5727 | 1.6771 | 0.6171 | 676.9846 | 631.4216 | 516.6575 | 421.1912 | 422.0801
1063104 | 0.5215 | 1.5524 | 1.7716 | 0.6182 | 714.9638 | 623.1877 | 512.8282 | 421.8545 | 421.9615
1068104 | 0.5193 | 1.5552 | 1.6377 | 0.6161 | 661.1499 | 624.3234 | 510.6112 | 420.5883 | 421.9945
1073104 | 0.5253 | 1.5426 | 1.6481 | 0.6117 | 665.3296 | 619.2128 | 516.6575 | 417.9352 | 421.8039
1078106 | 0.5248 | 1.5377 | 1.5891 | 0.6122 | 641.6177 | 617.2253 | 516.1536 | 418.2367 | 421.7183
1083103 | 0.5226 | 1.5246 | 1.6727 | 0.6122 | 675.2163 | 611.9118 | 513.9367 | 418.2367 | 421.6114
1088104 | 0.5237 | 1.5377 | 1.6027 | 0.61 | 647.0835 | 617.2253 | 515.0451 | 416.9102 | 421.4519
1093104 | 0.5242 | 1.5426 | 1.6044 | 0.6117 | 647.7668 | 619.2128 | 515.549 | 417.9352 | 421.4091
1098104 | 0.5253 | 1.5508 | 1.6519 | 0.61 | 666.8568 | 622.5388 | 516.6575 | 416.9102 | 421.271
1103103 | 0.5242 | 1.5574 | 1.6153 | 0.6139 | 652.1474 | 625.2158 | 515.549 | 419.2618 | 421.1115
1108104 | 0.5297 | 1.5519 | 1.752 | 0.6193 | 707.0866 | 622.985 | 521.0914 | 422.5177 | 420.9403
1113104 | 0.5231 | 1.5421 | 1.6705 | 0.6139 | 674.3321 | 619.01 | 514.4405 | 419.2618 | 420.6213
1118104 | 0.5237 | 1.553 | 1.6678 | 0.6182 | 673.247 | 623.4311 | 515.0451 | 421.8545 | 420.5883
1123103 | 0.5226 | 1.5738 | 1.659 | 0.6122 | 669.7103 | 631.8678 | 513.9367 | 418.2367 | 420.4813
1128104 | 0.5209 | 1.5656 | 1.6809 | 0.6122 | 678.5118 | 628.5418 | 512.2236 | 418.2367 | 420.279
1133104 | 0.5259 | 1.5568 | 1.6563 | 0.6155 | 668.6251 | 624.9724 | 517.2621 | 420.2265 | 420.2362
1138104 | 0.5248 | 1.5617 | 1.6732 | 0.6144 | 675.4172 | 626.9599 | 516.1536 | 419.5633 | 420.1409
1143103 | 0.522 | 1.5557 | 1.6765 | 0.6128 | 676.7435 | 624.5262 | 513.332 | 418.5985 | 420.0981
1148104 | 0.5237 | 1.5705 | 1.6525 | 0.6182 | 667.098 | 630.5293 | 515.0451 | 421.8545 | 420.2245
1153103 | 0.5215 | 1.5634 | 1.653 | 0.615 | 667.2989 | 627.6495 | 512.8282 | 419.925 | 420.1934
1158104 | 0.5253 | 1.5749 | 1.6465 | 0.6161 | 664.6866 | 632.314 | 516.6575 | 420.5883 | 420.1623
1163103 | 0.5253 | 1.5858 | 1.6574 | 0.615 | 669.0673 | 636.7351 | 516.6575 | 419.925 | 420.1098
1168104 | 0.5259 | 1.5754 | 1.7077 | 0.6166 | 689.2826 | 632.5168 | 517.2621 | 420.8897 | 420.1312
1173104 | 0.5259 | 1.553 | 1.7684 | 0.6161 | 713.6777 | 623.4311 | 517.2621 | 420.5883 | 420.2382
1178103 | 0.528 | 1.5426 | 1.6404 | 0.6161 | 662.235 | 619.2128 | 519.3783 | 420.5883 | 420.3024
1183104 | 0.5259 | 1.5317 | 1.6148 | 0.6237 | 651.9465 | 614.7916 | 517.2621 | 425.1708 | 420.5144
1188104 | 0.5297 | 1.5322 | 1.5836 | 0.6177 | 639.4073 | 614.9944 | 521.0914 | 421.553 | 420.4618
1193105 | 0.5286 | 1.5169 | 1.5994 | 0.6177 | 645.7573 | 608.7886 | 519.9829 | 421.553 | 420.4735
1198104 | 0.5291 | 1.5333 | 1.5847 | 0.6221 | 639.8494 | 615.4406 | 520.4868 | 424.206 | 420.4638
1203104 | 0.5346 | 1.5377 | 1.6126 | 0.6161 | 651.0623 | 617.2253 | 526.0292 | 420.5883 | 420.2634
1208104 | 0.5357 | 1.5273 | 1.6224 | 0.6161 | 655.0009 | 613.0069 | 527.1377 | 420.5883 | 420.1798
1213103 | 0.5341 | 1.5158 | 1.5852 | 0.615 | 640.0503 | 608.3424 | 525.5254 | 419.925 | 420.139
1218104 | 0.5368 | 1.5076 | 1.5858 | 0.61 | 640.2915 | 605.0164 | 528.2462 | 416.9102 | 419.9795
1223103 | 0.5384 | 1.5311 | 1.5907 | 0.6193 | 642.2608 | 614.5483 | 529.8585 | 422.5177 | 420.0417
1228104 | 0.5346 | 1.5284 | 1.6552 | 0.6144 | 668.1831 | 613.4531 | 526.0292 | 419.5633 | 420.0942
1233103 | 0.5335 | 1.53 | 1.6552 | 0.6073 | 668.1831 | 614.1021 | 524.9208 | 415.2822 | 419.9989
1238103 | 0.5313 | 1.5306 | 1.9187 | 0.6111 | 774.0828 | 614.3454 | 522.7038 | 417.5735 | 419.9775
1243103 | 0.5324 | 1.5295 | 1.7864 | 0.6073 | 720.9119 | 613.8993 | 523.8123 | 415.2822 | 419.925
1248112 | 0.5302 | 1.5306 | 1.7192 | 0.6089 | 693.9045 | 614.3454 | 521.5953 | 416.247 | 419.8706
1253103 | 0.5302 | 1.5311 | 1.7164 | 0.6128 | 692.7792 | 614.5483 | 521.5953 | 418.5985 | 419.925
1258105 | 0.5291 | 1.512 | 1.7006 | 0.61 | 686.4292 | 606.8011 | 520.4868 | 416.9102 | 419.8492
1263107 | 0.5259 | 1.541 | 1.664 | 0.6089 | 671.7198 | 618.5638 | 517.2621 | 416.247 | 419.6469
1268103 | 0.5231 | 1.5738 | 1.6492 | 0.6155 | 665.7717 | 631.8678 | 514.4405 | 420.2265 | 419.678
1273103 | 0.5231 | 1.5721 | 1.6295 | 0.6128 | 657.8544 | 631.1783 | 514.4405 | 418.5985 | 419.573
1278103 | 0.5248 | 1.5716 | 1.5891 | 0.6111 | 641.6177 | 630.9754 | 516.1536 | 417.5735 | 419.5516
1283103 | 0.5231 | 1.5513 | 1.5787 | 0.6117 | 637.438 | 622.7416 | 514.4405 | 417.9352 | 419.5418
1288104 | 0.5248 | 1.518 | 1.6038 | 0.6095 | 647.5256 | 609.2348 | 516.1536 | 416.6087 | 419.4251
1293104 | 0.5231 | 1.5453 | 1.6115 | 0.6221 | 650.6202 | 620.3079 | 514.4405 | 424.206 | 419.5749
1298103 | 0.5237 | 1.5426 | 1.6066 | 0.6221 | 648.6509 | 619.2128 | 515.0451 | 424.206 | 419.7558
1303104 | 0.5264 | 1.5513 | 1.624 | 0.6264 | 655.6439 | 622.7416 | 517.766 | 426.7988 | 419.9153
1308104 | 0.5264 | 1.5492 | 1.6322 | 0.6297 | 658.9395 | 621.8898 | 517.766 | 428.7885 | 420.2012
1313104 | 0.5658 | 1.5579 | 1.6301 | 0.6281 | 658.0955 | 625.4186 | 557.4699 | 427.8238 | 420.4346
1318104 | 0.5362 | 1.5645 | 1.6907 | 0.6314 | 682.4504 | 628.0956 | 527.6416 | 429.8136 | 420.7536
1323104 | 0.5357 | 1.5716 | 1.7449 | 0.6177 | 704.2332 | 630.9754 | 527.1377 | 421.553 | 420.775
1328104 | 0.5368 | 1.5585 | 1.7935 | 0.6221 | 723.7653 | 625.662 | 528.2462 | 424.206 | 420.8917
1333103 | 0.533 | 1.5639 | 1.7864 | 0.6232 | 720.9119 | 627.8523 | 524.4169 | 424.8693 | 421.0298
1338104 | 0.533 | 1.5732 | 1.729 | 0.6182 | 697.843 | 631.6244 | 524.4169 | 421.8545 | 420.9228
1343104 | 0.533 | 1.5645 | 1.6372 | 0.6182 | 660.9489 | 628.0956 | 524.4169 | 421.8545 | 420.9325
1348104 | 0.5324 | 1.5546 | 1.6388 | 0.6144 | 661.592 | 624.0801 | 523.8123 | 419.5633 | 420.8684
1353104 | 0.5335 | 1.553 | 1.7006 | 0.6166 | 686.4292 | 623.4311 | 524.9208 | 420.8897 | 420.7614
1358104 | 0.5357 | 1.5431 | 1.7339 | 0.6111 | 699.8123 | 619.4156 | 527.1377 | 417.5735 | 420.6641
1363104 | 0.5352 | 1.5464 | 1.6918 | 0.6111 | 682.8925 | 620.7541 | 526.6339 | 417.5735 | 420.5669
1368105 | 0.5406 | 1.5202 | 1.7722 | 0.6139 | 715.205 | 610.1271 | 532.0755 | 419.2618 | 420.5455
1373106 | 0.545 | 1.5251 | 1.7142 | 0.6128 | 691.895 | 612.1146 | 536.5095 | 418.5985 | 420.5999
1378105 | 0.5335 | 1.5448 | 1.77 | 0.6199 | 714.3208 | 620.1051 | 524.9208 | 422.8795 | 420.6116
1383104 | 0.5324 | 1.5382 | 1.8941 | 0.6188 | 764.1961 | 617.4281 | 523.8123 | 422.2162 | 420.6972
1388104 | 0.5324 | 1.5355 | 1.7536 | 0.6177 | 707.7297 | 616.333 | 523.8123 | 421.553 | 420.8995
1393103 | 0.5302 | 1.5399 | 1.8586 | 0.6171 | 749.9288 | 618.1176 | 521.5953 | 421.1912 | 421.0162
1398103 | 0.5291 | 1.5399 | 1.7722 | 0.6144 | 715.205 | 618.1176 | 520.4868 | 419.5633 | 421.1543
1403104 | 0.5259 | 1.5503 | 1.7492 | 0.6171 | 705.9613 | 622.336 | 517.2621 | 421.1912 | 421.3138
1408104 | 0.527 | 1.5585 | 1.6399 | 0.6215 | 662.0341 | 625.662 | 518.3706 | 423.8443 | 421.483
1413104 | 0.527 | 1.5508 | 1.682 | 0.6177 | 678.9539 | 622.5388 | 518.3706 | 421.553 | 421.6327
1418103 | 0.5248 | 1.559 | 1.6536 | 0.6166 | 667.54 | 625.8648 | 516.1536 | 420.8897 | 421.7825
1423103 | 0.5242 | 1.5781 | 1.6284 | 0.6166 | 657.4122 | 633.6119 | 515.549 | 420.8897 | 421.8039
1428103 | 0.5663 | 1.5841 | 1.6645 | 0.6259 | 671.9207 | 636.0456 | 557.9737 | 426.4973 | 422.0587
1433103 | 0.5461 | 1.6148 | 1.7886 | 0.6199 | 721.7961 | 648.4978 | 537.618 | 422.8795 | 422.2299
1438103 | 0.5335 | 1.5918 | 1.7312 | 0.621 | 698.7272 | 639.1688 | 524.9208 | 423.5428 | 422.4108
1443103 | 0.5352 | 1.5716 | 1.7388 | 0.6215 | 701.7816 | 630.9754 | 526.6339 | 423.8443 | 422.6442
1448104 | 0.5362 | 1.5896 | 1.7006 | 0.6221 | 686.4292 | 638.2764 | 527.6416 | 424.206 | 422.6442
1453103 | 0.5319 | 1.5831 | 1.6957 | 0.621 | 684.4599 | 635.6399 | 523.3084 | 423.5428 | 422.6228
1458104 | 0.5308 | 1.5694 | 1.7093 | 0.621 | 689.9257 | 630.0831 | 522.1999 | 423.5428 | 422.5177
1463105 | 0.5297 | 1.565 | 1.682 | 0.6253 | 678.9539 | 628.2985 | 521.0914 | 426.1355 | 422.4322
1468106 | 0.5248 | 1.5721 | 1.6312 | 0.6221 | 658.5375 | 631.1783 | 516.1536 | 424.206 | 422.3155
1473103 | 0.527 | 1.582 | 1.6262 | 0.6275 | 656.5281 | 635.1938 | 518.3706 | 427.462 | 422.2396
1478105 | 0.5302 | 1.5934 | 1.7219 | 0.6221 | 694.9896 | 639.8177 | 521.5953 | 424.206 | 422.3252
1483106 | 0.5308 | 1.5929 | 1.7716 | 0.6259 | 714.9638 | 639.615 | 522.1999 | 426.4973 | 422.3991
1488105 | 0.5302 | 1.6098 | 1.8968 | 0.6215 | 765.2813 | 646.4697 | 521.5953 | 423.8443 | 422.366
1493103 | 0.5379 | 1.5967 | 1.87 | 0.6297 | 754.5104 | 641.1562 | 529.3547 | 428.7885 | 422.5897
1498105 | 0.5373 | 1.6656 | 1.9318 | 0.6243 | 779.3476 | 669.1027 | 528.75 | 425.5325 | 422.7084
1503104 | 0.5373 | 1.6558 | 1.8853 | 0.6264 | 760.6595 | 665.1278 | 528.75 | 426.7988 | 422.9418
1508106 | 0.5368 | 1.6284 | 1.8438 | 0.6182 | 743.9807 | 654.0141 | 528.2462 | 421.8545 | 422.9729
1513104 | 0.539 | 1.6404 | 1.7099 | 0.6226 | 690.1668 | 658.8814 | 530.4631 | 424.5075 | 423.1966
1518103 | 0.5384 | 1.6394 | 1.7345 | 0.6248 | 700.0535 | 658.4758 | 529.8585 | 425.834 | 423.463
1523104 | 0.5373 | 1.6115 | 1.7088 | 0.6188 | 689.7247 | 647.1593 | 528.75 | 422.2162 | 423.5583
1528104 | 0.5362 | 1.6038 | 1.6629 | 0.6253 | 671.2777 | 644.0361 | 527.6416 | 426.1355 | 423.8015
1533104 | 0.5357 | 1.5967 | 1.6836 | 0.6281 | 679.5969 | 641.1562 | 527.1377 | 427.8238 | 423.961
1538104 | 0.5379 | 1.5989 | 1.6492 | 0.6275 | 665.7717 | 642.0486 | 529.3547 | 427.462 | 424.1302
1543107 | 0.539 | 1.5754 | 1.6399 | 0.6253 | 662.0341 | 632.5168 | 530.4631 | 426.1355 | 424.278
1548106 | 0.545 | 1.5798 | 1.6672 | 0.6204 | 673.0058 | 634.3015 | 536.5095 | 423.181 | 424.3422
1553105 | 0.5466 | 1.5836 | 1.6415 | 0.6117 | 662.6771 | 635.8428 | 538.1218 | 417.9352 | 424.2897
1558106 | 0.539 | 1.5705 | 1.6465 | 0.6128 | 664.6866 | 630.5293 | 530.4631 | 418.5985 | 424.206
1563104 | 0.5379 | 1.5563 | 1.6716 | 0.6177 | 674.7742 | 624.7696 | 529.3547 | 421.553 | 424.1321
1568104 | 0.5379 | 1.5781 | 1.653 | 0.6171 | 667.2989 | 633.6119 | 529.3547 | 421.1912 | 424.1204
1573105 | 0.5352 | 1.6164 | 1.6743 | 0.6155 | 675.8593 | 649.1468 | 526.6339 | 420.2265 | 424.0991
1578103 | 0.5368 | 1.653 | 1.7219 | 0.6188 | 694.9896 | 663.9921 | 528.2462 | 422.2162 | 424.1418
1583104 | 0.5335 | 1.6541 | 1.7711 | 0.6237 | 714.7629 | 664.4382 | 524.9208 | 425.1708 | 424.0991
1588104 | 0.5357 | 1.6339 | 1.7695 | 0.6259 | 714.1199 | 656.2449 | 527.1377 | 426.4973 | 424.2158
1593103 | 0.5341 | 1.6519 | 1.7946 | 0.6204 | 724.2075 | 663.5459 | 525.5254 | 423.181 | 424.2041
1598106 | 0.5379 | 1.7323 | 1.7957 | 0.621 | 724.6495 | 696.1569 | 529.3547 | 423.5428 | 424.1944
1603104 | 0.5362 | 1.7175 | 1.8706 | 0.621 | 754.7516 | 690.1539 | 527.6416 | 423.5428 | 424.173
1608107 | 0.5362 | 1.7345 | 1.8367 | 0.6171 | 741.1273 | 697.0493 | 527.6416 | 421.1912 | 424.0971
1613105 | 0.5423 | 1.6683 | 1.8263 | 0.6199 | 736.9476 | 670.1979 | 533.7886 | 422.8795 | 424.0757
1618103 | 0.5401 | 1.665 | 1.7596 | 0.6243 | 710.1411 | 668.8594 | 531.5716 | 425.5325 | 424.0563
1623106 | 0.5428 | 1.6782 | 1.7361 | 0.6221 | 700.6965 | 674.2134 | 534.2925 | 424.206 | 424.0563
1628103 | 0.545 | 1.6645 | 1.7175 | 0.6215 | 693.2212 | 668.6566 | 536.5095 | 423.8443 | 423.9396
1633104 | 0.5428 | 1.6689 | 1.7339 | 0.6188 | 699.8123 | 670.4413 | 534.2925 | 422.2162 | 423.8754
1638103 | 0.5494 | 1.6432 | 1.6727 | 0.621 | 675.2163 | 660.0171 | 540.9434 | 423.5428 | 423.7801
1643104 | 0.5494 | 1.6306 | 1.7394 | 0.6177 | 702.0228 | 654.9064 | 540.9434 | 421.553 | 423.7062
1648103 | 0.5466 | 1.5978 | 1.6629 | 0.6133 | 671.2777 | 641.6024 | 538.1218 | 418.9 | 423.3872
1653105 | 0.5494 | 1.5448 | 1.6678 | 0.6133 | 673.247 | 620.1051 | 540.9434 | 418.9 | 423.1732
1658104 | 0.5488 | 1.5896 | 1.6481 | 0.6122 | 665.3296 | 638.2764 | 540.3388 | 418.2367 | 422.897
1663104 | 0.5439 | 1.5814 | 1.5869 | 0.6161 | 640.7335 | 634.9504 | 535.401 | 420.5883 | 422.8562
1668104 | 0.5543 | 1.5661 | 1.6339 | 0.6204 | 659.6227 | 628.7446 | 545.8812 | 423.181 | 422.8134
1673103 | 0.551 | 1.5606 | 1.623 | 0.6193 | 655.242 | 626.5138 | 542.5557 | 422.5177 | 422.7064
1678102 | 0.5455 | 1.5585 | 1.6175 | 0.6128 | 653.0316 | 625.662 | 537.0133 | 418.5985 | 422.5897
1683103 | 0.545 | 1.5601 | 1.6268 | 0.6171 | 656.7692 | 626.3109 | 536.5095 | 421.1912 | 422.4302
1688104 | 0.5428 | 1.5519 | 1.6257 | 0.6237 | 656.3271 | 622.985 | 534.2925 | 425.1708 | 422.3446
1693103 | 0.5395 | 1.5464 | 1.6361 | 0.6232 | 660.5069 | 620.7541 | 530.967 | 424.8693 | 422.261
1698105 | 0.5406 | 1.5672 | 1.6131 | 0.6221 | 651.2633 | 629.1907 | 532.0755 | 424.206 | 422.1988
1703103 | 0.5357 | 1.5645 | 1.6022 | 0.6204 | 646.8826 | 628.0956 | 527.1377 | 423.181 | 422.1988
1708103 | 0.5434 | 1.5623 | 1.7317 | 0.6161 | 698.9281 | 627.2033 | 534.8971 | 420.5883 | 422.2843
1713104 | 0.5461 | 1.5349 | 1.6148 | 0.6128 | 651.9465 | 616.0896 | 537.618 | 418.5985 | 422.2843
1718104 | 0.5477 | 1.5185 | 1.6208 | 0.6166 | 654.3578 | 609.4376 | 539.2303 | 420.8897 | 422.2629
1723105 | 0.5466 | 1.5136 | 1.6033 | 0.6144 | 647.3246 | 607.4501 | 538.1218 | 419.5633 | 422.2104
1728102 | 0.5395 | 1.5131 | 1.5743 | 0.6144 | 635.6697 | 607.2473 | 530.967 | 419.5633 | 422.189
1733105 | 0.5395 | 1.5027 | 1.6186 | 0.6199 | 653.4737 | 603.0289 | 530.967 | 422.8795 | 422.2104
1738103 | 0.5554 | 1.5601 | 1.6175 | 0.6193 | 653.0316 | 626.3109 | 546.9897 | 422.5177 | 422.1248
1743103 | 0.5428 | 1.5524 | 1.5836 | 0.6275 | 639.4073 | 623.1877 | 534.2925 | 427.462 | 422.156
1748103 | 0.5346 | 1.5349 | 1.6306 | 0.6232 | 658.2964 | 616.0896 | 526.0292 | 424.8693 | 422.2104
1753107 | 0.5335 | 1.5453 | 1.5945 | 0.6297 | 643.7879 | 620.3079 | 524.9208 | 428.7885 | 422.3796
1758104 | 0.5324 | 1.5508 | 1.6191 | 0.6303 | 653.6746 | 622.5388 | 523.8123 | 429.1503 | 422.5605
1763103 | 0.5308 | 1.5295 | 1.5945 | 0.6221 | 643.7879 | 613.8993 | 522.1999 | 424.206 | 422.6578
1768103 | 0.5335 | 1.53 | 1.5902 | 0.6177 | 642.0598 | 614.1021 | 524.9208 | 421.553 | 422.615
1773108 | 0.5341 | 1.5421 | 1.6076 | 0.6199 | 649.0528 | 619.01 | 525.5254 | 422.8795 | 422.5294
1778118 | 0.5324 | 1.5667 | 1.6328 | 0.6193 | 659.1806 | 628.988 | 523.8123 | 422.5177 | 422.475
1783102 | 0.5313 | 1.5781 | 1.6656 | 0.6193 | 672.3628 | 633.6119 | 522.7038 | 422.5177 | 422.4322
1788103 | 0.5297 | 1.5841 | 1.67 | 0.621 | 674.1311 | 636.0456 | 521.0914 | 423.5428 | 422.475
1793103 | 0.5302 | 1.577 | 1.6957 | 0.6204 | 684.4599 | 633.1658 | 521.5953 | 423.181 | 422.4633
422.1818

## Calibration
Calibration Date |  | 2016-09-13
| A-1 Sensor | A-2 Sensor | A-3 Sensor | Inlet
500 | 1.2432 | 1.2547 | 0.5095 | 0.75245
1000 | 2.4712 | 2.4724 | 1.0039 | 1.5701
2000 | 4.9722 | 4.9498 | 1.9976 | 3.2378

## Normalized CO2
Normalized CO2 Count for the 10 mins of Sampling period
Time (mins) | A-1 Sensor | A-2 Sensor | A-3 Sensor | Adjusted Inlet |  | Time | 3B | 4B | 5B
0.00185 | 434.8822 | 430.3204 | 429.591 |  |  | -0.11492 | 0.84089 | 0.71527 | 0.41351
0.051567 | 434.641 | 428.9819 | 428.5833 |  |  | -0.0316 | 0.82085 | 0.73791 | 0.41525
0.13495 | 434.1989 | 429.1847 | 426.3663 |  |  | 0.051733 | 0.85963 | 0.74465 | 0.43477
0.21827 | 433.5559 | 428.7385 | 426.8702 |  |  | 0.13507 | 0.8733 | 0.7306 | 0.43882
0.3016 | 433.998 | 428.9819 | 426.3663 |  |  | 0.21838 | 0.82264 | 0.71489 | 0.43348
0.38493 | 432.6718 | 429.4281 | 426.3663 |  |  | 0.30173 | 0.824 | 0.70413 | 0.44327
0.46942 | 430.7024 | 428.7385 | 426.3663 |  |  | 0.38505 | 0.83048 | 0.73631 | 0.44853
0.5517 | 429.8183 | 427.6434 | 425.2579 |  |  | 0.4684 | 0.91839 | 0.73241 | 0.43534
0.63502 | 431.3455 | 428.2924 | 424.1494 |  |  | 0.55172 | 0.91871 | 0.73494 | 0.4319
0.71832 | 431.5866 | 428.0896 | 423.0409 |  |  | 0.63505 | 1.2786 | 0.73584 | 0.42444
0.80167 | 426.7639 | 427.6434 | 424.6532 |  |  | 0.71838 | 1.0981 | 0.7345 | 0.42839
0.885 | 430.0594 | 427.6434 | 424.6532 |  |  | 0.80187 | 1.0065 | 0.7362 | 0.42104
0.96838 | 430.7024 | 427.6434 | 423.0409 |  |  | 0.88505 | 1.0025 | 0.73671 | 0.42085
1.0516 | 428.7331 | 426.5483 | 421.9324 |  |  | 0.96842 | 0.98122 | 0.71064 | 0.41734
1.135 | 429.1753 | 426.3049 | 422.4363 |  |  | 1.0518 | 0.93192 | 0.7513 | 0.40707
1.2183 | 427.849 | 426.5483 | 422.4363 |  |  | 1.135 | 0.91161 | 0.7964 | 0.39738
1.3017 | 426.9648 | 425.2097 | 420.8239 |  |  | 1.2184 | 0.88506 | 0.79441 | 0.39774
1.385 | 427.6078 | 426.1021 | 423.0409 |  |  | 1.3017 | 0.82996 | 0.7938 | 0.40363
1.4683 | 426.9648 | 425.6559 | 421.9324 |  |  | 1.385 | 0.81579 | 0.76585 | 0.39784
1.5517 | 426.0807 | 424.9664 | 421.3278 |  |  | 1.4684 | 0.85046 | 0.72035 | 0.40406
1.635 | 426.5227 | 424.7636 | 423.5448 |  |  | 1.5517 | 0.86047 | 0.75747 | 0.39773
1.7183 | 428.05 | 425.6559 | 423.5448 |  |  | 1.635 | 0.85316 | 0.75313 | 0.39917
1.8017 | 427.849 | 424.9664 | 421.9324 |  |  | 1.7184 | 0.87639 | 0.76458 | 0.40787
1.885 | 427.6078 | 424.7636 | 423.5448 |  |  | 1.8017 | 0.88661 | 0.76072 | 0.4069
1.9683 | 426.7639 | 423.8712 | 418.607 |  |  | 1.8851 | 0.88295 | 0.77191 | 0.54102
2.0517 | 426.7639 | 424.5608 | 421.9324 |  |  | 1.9684 | 0.96463 | 0.77993 | 0.43858
2.135 | 427.6078 | 424.3174 | 420.8239 |  |  | 2.0517 | 1.0386 | 0.78964 | 0.4368
2.2184 | 426.7639 | 423.6684 | 421.3278 |  |  | 2.1351 | 1.1045 | 0.77119 | 0.44017
2.3017 | 427.1658 | 423.8712 | 420.3201 |  |  | 2.2184 | 1.0944 | 0.77816 | 0.42669
2.385 | 426.5227 | 423.4251 | 423.0409 |  |  | 2.3017 | 1.0164 | 0.79134 | 0.42705
2.4684 | 425.8797 | 424.1146 | 421.9324 | 399.9625 |  | 2.3851 | 0.89096 | 0.77932 | 0.42702
2.5517 | 425.4376 | 423.4251 | 420.3201 | 399.8244 |  | 2.4684 | 0.89336 | 0.76589 | 0.42518
2.635 | 425.6386 | 422.9789 | 420.8239 | 399.6746 |  | 2.5517 | 0.97812 | 0.76405 | 0.42931
2.7184 | 426.7639 | 423.4251 | 419.2116 | 399.6007 |  | 2.6351 | 1.0239 | 0.75074 | 0.43717
2.8017 | 426.7639 | 422.7761 | 420.8239 | 399.6007 |  | 2.7184 | 0.96676 | 0.75561 | 0.43579
2.885 | 426.7639 | 422.9789 | 420.8239 | 399.4101 |  | 2.8017 | 1.0766 | 0.71958 | 0.45436
2.9684 | 426.9648 | 421.8837 | 419.7154 | 399.1864 |  | 2.8851 | 0.99724 | 0.72615 | 0.46924
3.0517 | 426.5227 | 423.2222 | 420.3201 | 399.0386 |  | 2.9684 | 1.0734 | 0.75326 | 0.42982
3.135 | 425.4376 | 422.0865 | 419.7154 | 398.953 |  | 3.0517 | 1.2426 | 0.74387 | 0.42576
3.2184 | 424.7544 | 422.3299 | 419.2116 | 398.8266 |  | 3.1351 | 1.05 | 0.73946 | 0.42507
3.3017 | 424.9955 | 422.7761 | 418.607 | 398.6982 |  | 3.2184 | 1.193 | 0.74513 | 0.41714
3.385 | 424.9955 | 423.2222 | 418.607 | 398.4434 |  | 3.3017 | 1.0746 | 0.74466 | 0.41291
3.4684 | 424.9955 | 422.5327 | 419.7154 | 398.2528 |  | 3.3851 | 1.0426 | 0.75845 | 0.40141
3.5517 | 424.9955 | 423.2222 | 418.1031 | 398.1245 |  | 3.4684 | 0.89277 | 0.76918 | 0.4046
3.635 | 425.6386 | 422.3299 | 420.3201 | 398.0505 |  | 3.5517 | 0.94976 | 0.75806 | 0.40409
3.7184 | 424.5534 | 422.5327 | 418.607 | 398.0933 |  | 3.635 | 0.91046 | 0.76885 | 0.39605
3.8017 | 426.0807 | 422.5327 | 419.2116 | 398.2742 |  | 3.7184 | 0.87598 | 0.7951 | 0.39392
3.885 | 425.6386 | 422.5327 | 417.4985 | 398.2528 |  | 3.8017 | 0.92441 | 0.80251 | 0.53722
3.9684 | 425.6386 | 422.0865 | 419.2116 | 398.317 |  | 3.885 | 1.0933 | 0.84424 | 0.46747
4.0517 | 424.1113 | 422.5327 | 419.7154 | 398.317 |  | 3.9684 | 1.0143 | 0.81192 | 0.42371
4.135 | 425.1965 | 422.5327 | 419.7154 | 398.4006 |  | 4.0517 | 1.0239 | 0.78329 | 0.42873
4.2184 | 424.7544 | 422.5327 | 420.3201 | 398.5174 |  | 4.1351 | 0.97172 | 0.8081 | 0.43216
4.3017 | 423.6693 | 422.3299 | 418.607 | 398.6885 |  | 4.2184 | 0.9651 | 0.79921 | 0.41751
4.3851 | 424.3123 | 422.0865 | 418.607 | 398.8811 |  | 4.3017 | 0.98403 | 0.78069 | 0.4141
4.4684 | 424.7544 | 421.6404 | 418.607 | 398.9239 |  | 4.3851 | 0.94704 | 0.77491 | 0.41062
4.5517 | 424.5534 | 421.8837 | 416.9946 | 399.0094 |  | 4.4684 | 0.87806 | 0.78509 | 0.39424
4.635 | 425.4376 | 421.4375 | 419.2116 | 399.062 |  | 4.5517 | 0.87149 | 0.799 | 0.40203
4.7184 | 424.1113 | 421.2348 | 418.607 | 399.1359 |  | 4.6351 | 1.0019 | 0.81442 | 0.4127
4.8017 | 424.9955 | 420.9914 | 418.607 | 399.1884 |  | 4.7184 | 1.0695 | 0.81348 | 0.4145
4.8851 | 424.9955 | 421.4375 | 419.2116 | 399.2623 |  | 4.8017 | 1.2406 | 0.83688 | 0.41256
4.9686 | 423.8702 | 421.6404 | 418.607 | 399.4646 |  | 4.885 | 1.2032 | 0.81807 | 0.43816
5.0517 | 424.9955 | 421.4375 | 418.607 | 399.8361 |  | 4.9684 | 1.2872 | 0.91263 | 0.43571
5.1351 | 424.5534 | 421.6404 | 419.2116 | 399.8789 |  | 5.0517 | 1.2229 | 0.89833 | 0.43491
5.2184 | 423.8702 | 420.7886 | 419.2116 | 399.9003 |  | 5.1351 | 1.1662 | 0.86046 | 0.4331
5.3017 | 424.9955 | 420.9914 | 418.607 | 399.8672 |  | 5.2184 | 0.98254 | 0.87624 | 0.43987
5.385 | 424.7544 | 420.5453 | 419.2116 | 399.91 |  | 5.3017 | 1.0152 | 0.87395 | 0.43691
5.4684 | 424.3123 | 422.3299 | 420.8239 | 400.0481 |  | 5.3851 | 0.97981 | 0.83518 | 0.43282
5.5517 | 424.7544 | 421.6404 | 416.9946 | 400.1123 |  | 5.4684 | 0.9163 | 0.82374 | 0.42823
5.6351 | 431.1445 | 423.2222 | 418.607 | 400.122 |  | 5.5517 | 0.94403 | 0.81341 | 0.42597
5.7184 | 446.296 | 426.751 | 418.607 | 400.0267 |  | 5.6351 | 0.89648 | 0.81587 | 0.43293
5.8018 | 461.2466 | 433.2002 | 417.4985 | 400.1006 |  | 5.7185 | 0.88327 | 0.78297 | 0.43619
5.8851 | 453.7713 | 436.2829 | 416.9946 | 400.1745 |  | 5.8018 | 0.92034 | 0.78882 | 0.45652
5.9684 | 468.7219 | 436.0801 | 418.1031 | 400.4935 |  | 5.8851 | 0.88542 | 0.79424 | 0.46218
6.0517 | 482.748 | 443.6244 | 419.7154 | 400.6841 |  | 5.9684 | 0.89253 | 0.77647 | 0.43644
6.135 | 481.462 | 448.6945 | 421.9324 | 400.9175 |  | 6.0517 | 0.92706 | 0.75714 | 0.43292
6.2184 | 474.8709 | 460.2544 | 419.2116 | 401.0984 |  | 6.1351 | 0.9017 | 0.78723 | 0.43296
6.3017 | 477.7244 | 462.6881 | 421.3278 | 401.2151 |  | 6.2184 | 0.93086 | 0.84009 | 0.42379
6.385 | 480.5778 | 460.4572 | 420.8239 | 401.1626 |  | 6.3017 | 0.99572 | 0.89039 | 0.42912
6.4684 | 492.2328 | 484.6316 | 425.2579 | 401.184 |  | 6.3851 | 1.0631 | 0.89205 | 0.41797
6.5517 | 501.6774 | 487.3085 | 424.6532 | 401.1412 |  | 6.4684 | 1.0605 | 0.86381 | 0.42511
6.6351 | 518.9991 | 486.619 | 423.5448 | 401.079 |  | 6.5517 | 1.0948 | 0.88866 | 0.41967
6.7184 | 527.5997 | 488.4037 | 426.3663 | 401.0051 |  | 6.6351 | 1.0963 | 0.99951 | 0.43271
6.8017 | 524.063 | 491.4863 | 429.0872 | 400.8456 |  | 6.7184 | 1.1987 | 0.97918 | 0.42696
6.8851 | 518.557 | 491.4863 | 434.025 | 400.6647 |  | 6.8018 | 1.1526 | 1.0029 | 0.42722
6.9684 | 527.8006 | 507.224 | 434.025 | 400.2932 |  | 6.8851 | 1.1385 | 0.9117 | 0.44818
7.0517 | 541.224 | 510.1444 | 435.7381 | 400.1337 |  | 6.9684 | 1.0475 | 0.90722 | 0.44071
7.1351 | 539.6566 | 520.1224 | 437.8543 | 400.0598 |  | 7.0518 | 1.0154 | 0.92541 | 0.44996
7.2184 | 545.1626 | 529.208 | 438.9628 | 400.0909 |  | 7.135 | 0.9904 | 0.90693 | 0.45789
7.3017 | 553.2809 | 537.4013 | 438.4589 | 400.1862 |  | 7.2184 | 1.013 | 0.91321 | 0.45057
7.3851 | 566.7042 | 538.7399 | 442.2882 | 400.3029 |  | 7.3017 | 0.92976 | 0.87811 | 0.4735
7.4684 | 564.9359 | 559.3448 | 442.2882 | 400.4099 |  | 7.3851 | 1.0211 | 0.861 | 0.47375
7.5517 | 595.9221 | 545.1485 | 448.9391 | 400.3029 |  | 7.4684 | 0.91771 | 0.81687 | 0.46524
7.6351 | 610.1894 | 554.9236 | 450.0476 | 400.1123 |  | 7.5517 | 0.92513 | 0.74455 | 0.47556
7.7184 | 617.8656 | 566.443 | 454.3808 | 400.2173 |  | 7.6351 | 0.89917 | 0.80724 | 0.47444
7.8017 | 625.14 | 568.8766 | 454.9854 | 400.2912 |  | 7.7184 | 0.81573 | 0.79608 | 0.4578
7.885 | 623.5725 | 569.3228 | 454.3808 | 400.441 |  | 7.8017 | 0.88006 | 0.77513 | 0.49356
7.9684 | 617.4236 | 566.2401 | 457.2024 | 400.546 |  | 7.885 | 0.86554 | 0.76792 | 0.48262
8.0517 | 607.778 | 566.8891 | 468.1865 | 400.6958 |  | 7.9684 | 0.85842 | 0.76542 | 0.46419
8.1351 | 589.0899 | 563.117 | 468.1865 | 400.7055 |  | 8.0517 | 0.87166 | 0.76817 | 0.46302
8.2184 | 578.7611 | 553.5852 | 467.6826 | 400.8553 |  | 8.1351 | 0.87045 | 0.75715 | 0.45578
8.3017 | 606.4518 | 562.2246 | 473.7289 | 401.0459 |  | 8.2184 | 0.88494 | 0.74986 | 0.44476
8.3851 | 626.6672 | 567.5381 | 475.3412 | 401.0984 |  | 8.3017 | 0.85374 | 0.77874 | 0.44874
8.4684 | 612.3998 | 567.7815 | 503.9603 | 401.2171 |  | 8.385 | 0.83885 | 0.77502 | 0.43196
8.5518 | 690.6089 | 569.12 | 492.4723 | 401.3124 |  | 8.4684 | 1.0154 | 0.77169 | 0.45803
8.6351 | 683.5757 | 559.142 | 488.0384 | 401.2171 |  | 8.5517 | 0.85577 | 0.73393 | 0.46728
8.7184 | 649.937 | 566.8891 | 484.713 | 401.079 |  | 8.6351 | 0.86404 | 0.7114 | 0.47283
8.8017 | 669.7103 | 571.1075 | 485.3176 | 400.8553 |  | 8.7184 | 0.84032 | 0.70482 | 0.46924
8.8851 | 702.0228 | 579.098 | 487.4338 | 400.7697 |  | 8.8017 | 0.80079 | 0.70421 | 0.445
8.9684 | 678.3109 | 592.6048 | 489.1469 | 400.7697 |  | 8.8851 | 0.86121 | 0.6898 | 0.44493
9.0517 | 651.7053 | 592.8481 | 489.6508 | 400.758 |  | 8.9684 | 0.86 | 0.7692 | 0.49967
9.1351 | 654.7999 | 589.076 | 486.9299 | 400.7794 |  | 9.0517 | 0.8136 | 0.75848 | 0.45642
9.2184 | 655.443 | 589.076 | 488.5423 | 400.8631 |  | 9.135 | 0.8776 | 0.73418 | 0.42815
9.3017 | 644.0291 | 589.725 | 489.1469 | 400.937 |  | 9.2185 | 0.82772 | 0.74794 | 0.42381
9.3851 | 638.5231 | 599.2568 | 490.7592 | 401.044 |  | 9.3017 | 0.8607 | 0.7549 | 0.41943
9.4684 | 631.289 | 591.5097 | 484.2091 | 401.0751 |  | 9.385 | 0.82678 | 0.72522 | 0.41362
9.5518 | 621.6033 | 591.5097 | 485.3176 | 401.1704 |  | 9.4684 | 0.82105 | 0.72605 | 0.42301
9.6351 | 657.8544 | 596.5797 | 523.3084 | 401.1607 |  | 9.5518 | 0.84511 | 0.74302 | 0.42536
9.7184 | 656.7692 | 595.4846 | 497.914 | 401.1081 |  | 9.6353 | 0.87971 | 0.77711 | 0.41972
9.8018 | 643.1449 | 595.9308 | 498.5187 | 401.1198 |  | 9.7184 | 0.92464 | 0.79297 | 0.4161
9.8851 | 652.5895 | 595.0385 | 497.914 | 401.1198 |  | 9.8017 | 0.93051 | 0.80109 | 0.41048
9.9685 | 642.9038 | 592.402 | 497.914 | 401.0556 |  | 9.885 | 0.96564 | 0.79135 | 0.41223
10.0518 | 649.2939 | 591.0635 | 499.6272 | 400.9273
10.1351 | 645.7573 | 591.0635 | 501.2395 | 400.7794
10.2184 | 631.289 | 590.374 | 502.8518 | 400.725
10.3018 | 670.1524 | 590.8201 | 503.4564 | 400.4702 |  |  | 0.95802 | 0.78885 | 0.43429
10.3851 | 717.4154 | 601.2443 | 503.9603 | 400.3107
10.4684 | 690.1668 | 609.6809 | 502.8518 | 400.0014
10.5518 | 676.9846 | 608.7886 | 505.0688 | 399.8322
10.6351 | 676.9846 | 615.4406 | 505.0688 | 399.6085
10.7184 | 660.2657 | 610.5733 | 506.7819 | 399.7466
10.8018 | 724.6495 | 608.3424 | 503.9603 | 399.8205
10.8851 | 673.0058 | 613.0069 | 503.9603 | 399.8944
10.9685 | 669.0673 | 608.7886 | 503.9603 | 400.0228
11.0518 | 687.7554 | 610.1271 | 508.9989 | 400.0967
11.1351 | 706.4035 | 607.6935 | 511.1151 | 400.0423
11.2184 | 685.3039 | 611.0195 | 511.1151 | 400.159
11.3018 | 736.9476 | 611.4656 | 506.7819 | 400.4254
11.3851 | 688.3985 | 616.9819 | 510.6112 | 400.6705
11.4684 | 697.401 | 618.3204 | 506.7819 | 400.7775
11.5518 | 685.3039 | 616.9819 | 508.9989 | 400.7464
11.6351 | 684.902 | 616.5358 | 509.5027 | 400.7892
11.7185 | 714.1199 | 614.7916 | 508.3942 | 400.7678
11.8018 | 702.4648 | 610.5733 | 510.6112 | 400.7892
11.8851 | 695.8737 | 619.4156 | 510.1074 | 400.7892
11.9687 | 678.9539 | 623.8773 | 507.2857 | 400.8631
12.052 | 669.2682 | 617.8742 | 505.0688 | 400.97
12.1351 | 666.8568 | 619.4156 | 505.0688 | 401.0226
12.2185 | 655.443 | 616.333 | 505.6734 | 401.2132
12.3018 | 643.7879 | 616.7791 | 507.2857 | 401.2968
12.3851 | 662.6771 | 618.5638 | 507.8904 | 401.3065
12.4684 | 652.7904 | 621.2003 | 508.3942 | 401.2423
12.552 | 658.7385 | 616.0896 | 510.1074 | 401.1043
12.6354 | 665.7717 | 614.1021 | 510.1074 | 401.0517
12.7185 | 655.6439 | 607.2473 | 510.1074 | 401.1256
12.8018 | 651.7053 | 613.0069 | 511.1151 | 401.042
12.8851 | 654.1167 | 607.2473 | 512.2236 | 401.0537
12.9685 | 653.0316 | 610.3299 | 511.7197 | 401.0653
13.0518 | 649.4949 | 614.7916 | 511.1151 | 401.2462
13.1351 | 643.587 | 607.8963 | 508.9989 | 401.1937
13.2185 | 638.9652 | 622.985 | 511.1151 | 401.1179
13.3018 | 651.5044 | 628.988 | 532.6801 | 401.0012
13.3851 | 656.7692 | 627.6495 | 516.6575 | 400.9272
13.4685 | 689.4836 | 632.5168 | 522.7038 | 400.7678
13.5518 | 675.6583 | 631.1783 | 518.8744 | 400.6608
13.6351 | 681.8074 | 638.7226 | 519.3783 | 400.4896
13.7185 | 664.2445 | 616.0896 | 517.2621 | 400.3846
13.8018 | 665.5306 | 609.2348 | 523.8123 | 400.2465
13.8851 | 669.7103 | 619.8617 | 522.7038 | 399.9061
13.9685 | 702.0228 | 612.5608 | 523.8123 | 399.8419
14.0518 | 676.7435 | 606.355 | 522.7038 | 399.7777
14.1351 | 674.3321 | 610.3299 | 523.3084 | 399.9683
14.2185 | 708.6139 | 621.6464 | 524.4169 | 400.0228
14.3018 | 706.4035 | 621.8898 | 523.8123 | 400.1823
14.3851 | 691.051 | 624.7696 | 522.7038 | 400.2582
14.4685 | 707.7297 | 622.336 | 522.7038 | 400.334
14.5518 | 687.9564 | 629.1907 | 521.5953 | 400.2912
14.6352 | 675.0153 | 620.5513 | 521.0914 | 400.227
14.7185 | 770.7873 | 626.0676 | 522.1999 | 400.2173
14.8018 | 734.5362 | 615.684 | 521.0914 | 400.0695
14.8851 | 730.1555 | 633.6119 | 521.0914 | 400.0267
14.9685 | 704.4341 | 644.7256 | 518.3706 | 400.0812
15.0518 | 699.1693 | 644.7256 | 517.2621 | 400.2407
15.1352 | 684.4599 | 641.3996 | 519.3783 | 400.4546
15.2185 | 682.2494 | 634.7476 | 519.3783 | 400.4332
15.3018 | 675.2163 | 622.336 | 520.4868 | 400.5285
15.3851 | 666.8568 | 627.4061 | 519.3783 | 400.6024
15.4684 | 713.4366 | 623.6339 | 521.0914 | 400.6763
15.5518 | 699.8123 | 621.8898 | 530.967 | 400.76
15.6351 | 665.1287 | 613.4531 | 519.9829 | 400.6549
15.7184 | 667.098 | 616.7791 | 522.1999 | 400.7172
15.8018 | 686.6301 | 622.336 | 529.3547 | 400.9739
15.8851 | 700.9377 | 631.6244 | 524.9208 | 401.219
15.9684 | 667.741 | 622.985 | 519.9829 | 401.3999
16.0518 | 675.2163 | 623.6339 | 520.4868 | 401.4544
16.1351 | 665.5306 | 622.0926 | 520.4868 | 401.3804
16.2184 | 661.592 | 622.7416 | 515.549 | 401.466
16.3018 | 660.0648 | 621.4436 | 516.6575 | 401.4018
16.3851 | 648.8519 | 618.3204 | 516.6575 | 401.4116
16.4684 | 647.9677 | 618.5638 | 515.549 | 401.359
16.5517 | 658.9395 | 619.4156 | 519.3783 | 401.0615
16.6351 | 682.2494 | 618.7666 | 522.1999 | 400.902
16.7184 | 680.7223 | 620.3079 | 522.7038 | 400.6258
16.8018 | 694.7484 | 619.2128 | 523.3084 | 400.4974
16.8851 | 687.5143 | 614.9944 | 525.5254 | 400.264
16.9684 | 671.9207 | 614.5483 | 522.1999 | 399.9975
17.0517 | 661.8331 | 623.1877 | 524.4169 | 399.8166
17.1351 | 685.545 | 622.336 | 533.7886 | 399.7116
17.2184 | 737.5906 | 624.0801 | 524.4169 | 399.7641
17.3018 | 712.9945 | 613.8993 | 523.8123 | 399.805
17.3851 | 705.9613 | 631.8678 | 525.5254 | 399.9528
17.4684 | 696.5168 | 626.7571 | 521.0914 | 400.1123
17.5518 | 671.2777 | 634.0581 | 518.3706 | 400.0578
17.6351 | 676.9846 | 631.4216 | 516.6575 | 399.8983
17.7184 | 714.9638 | 623.1877 | 512.8282 | 399.7797
17.8017 | 661.1499 | 624.3234 | 510.6112 | 399.8127
17.8851 | 665.3296 | 619.2128 | 516.6575 | 399.6221
17.9684 | 641.6177 | 617.2253 | 516.1536 | 399.5365
18.0517 | 675.2163 | 611.9118 | 513.9367 | 399.4296
18.1351 | 647.0835 | 617.2253 | 515.0451 | 399.2701
18.2184 | 647.7668 | 619.2128 | 515.549 | 399.2273
18.3017 | 666.8568 | 622.5388 | 516.6575 | 399.0892
18.385 | 652.1474 | 625.2158 | 515.549 | 398.9297
18.4684 | 707.0866 | 622.985 | 521.0914 | 398.7585
18.5517 | 674.3321 | 619.01 | 514.4405 | 398.4396
18.6351 | 673.247 | 623.4311 | 515.0451 | 398.4065
18.7184 | 669.7103 | 631.8678 | 513.9367 | 398.2995
18.8017 | 678.5118 | 628.5418 | 512.2236 | 398.0972
18.8851 | 668.6251 | 624.9724 | 517.2621 | 398.0544
18.9684 | 675.4172 | 626.9599 | 516.1536 | 397.9591
19.0517 | 676.7435 | 624.5262 | 513.332 | 397.9163
19.1351 | 667.098 | 630.5293 | 515.0451 | 398.0428
19.2184 | 667.2989 | 627.6495 | 512.8282 | 398.0116
19.3017 | 664.6866 | 632.314 | 516.6575 | 397.9805
19.385 | 669.0673 | 636.7351 | 516.6575 | 397.928
19.4684 | 689.2826 | 632.5168 | 517.2621 | 397.9494
19.5517 | 713.6777 | 623.4311 | 517.2621 | 398.0564
19.635 | 662.235 | 619.2128 | 519.3783 | 398.1206
19.7184 | 651.9465 | 614.7916 | 517.2621 | 398.3326
19.8017 | 639.4073 | 614.9944 | 521.0914 | 398.2801
19.8851 | 645.7573 | 608.7886 | 519.9829 | 398.2917
19.9684 | 639.8494 | 615.4406 | 520.4868 | 398.282
20.0517 | 651.0623 | 617.2253 | 526.0292 | 398.0817
20.1351 | 655.0009 | 613.0069 | 527.1377 | 397.998
20.2184 | 640.0503 | 608.3424 | 525.5254 | 397.9572
20.3017 | 640.2915 | 605.0164 | 528.2462 | 397.7977
20.385 | 642.2608 | 614.5483 | 529.8585 | 397.8599
20.4684 | 668.1831 | 613.4531 | 526.0292 | 397.9125
20.5517 | 668.1831 | 614.1021 | 524.9208 | 397.8171
20.635 | 774.0828 | 614.3454 | 522.7038 | 397.7957
20.7184 | 720.9119 | 613.8993 | 523.8123 | 397.7432
20.8019 | 693.9045 | 614.3454 | 521.5953 | 397.6888
20.885 | 692.7792 | 614.5483 | 521.5953 | 397.7432
20.9684 | 686.4292 | 606.8011 | 520.4868 | 397.6674
21.0518 | 671.7198 | 618.5638 | 517.2621 | 397.4651
21.135 | 665.7717 | 631.8678 | 514.4405 | 397.4962
21.2184 | 657.8544 | 631.1783 | 514.4405 | 397.3912
21.3017 | 641.6177 | 630.9754 | 516.1536 | 397.3698
21.385 | 637.438 | 622.7416 | 514.4405 | 397.3601
21.4684 | 647.5256 | 609.2348 | 516.1536 | 397.2434
21.5517 | 650.6202 | 620.3079 | 514.4405 | 397.3931
21.635 | 648.6509 | 619.2128 | 515.0451 | 397.574
21.7184 | 655.6439 | 622.7416 | 517.766 | 397.7335
21.8017 | 658.9395 | 621.8898 | 517.766 | 398.0194
21.8851 | 658.0955 | 625.4186 | 557.4699 | 398.2528
21.9684 | 682.4504 | 628.0956 | 527.6416 | 398.5718
22.0517 | 704.2332 | 630.9754 | 527.1377 | 398.5932
22.1351 | 723.7653 | 625.662 | 528.2462 | 398.7099
22.2184 | 720.9119 | 627.8523 | 524.4169 | 398.848
22.3017 | 697.843 | 631.6244 | 524.4169 | 398.741
22.3851 | 660.9489 | 628.0956 | 524.4169 | 398.7508
22.4684 | 661.592 | 624.0801 | 523.8123 | 398.6866
22.5517 | 686.4292 | 623.4311 | 524.9208 | 398.5796
22.6351 | 699.8123 | 619.4156 | 527.1377 | 398.4823
22.7184 | 682.8925 | 620.7541 | 526.6339 | 398.3851
22.8017 | 715.205 | 610.1271 | 532.0755 | 398.3637
22.8851 | 691.895 | 612.1146 | 536.5095 | 398.4182
22.9684 | 714.3208 | 620.1051 | 524.9208 | 398.4298
23.0517 | 764.1961 | 617.4281 | 523.8123 | 398.5154
23.1351 | 707.7297 | 616.333 | 523.8123 | 398.7177
23.2184 | 749.9288 | 618.1176 | 521.5953 | 398.8344
23.3017 | 715.205 | 618.1176 | 520.4868 | 398.9725
23.3851 | 705.9613 | 622.336 | 517.2621 | 399.132
23.4684 | 662.0341 | 625.662 | 518.3706 | 399.3012
23.5517 | 678.9539 | 622.5388 | 518.3706 | 399.451
23.635 | 667.54 | 625.8648 | 516.1536 | 399.6007
23.7184 | 657.4122 | 633.6119 | 515.549 | 399.6221
23.8017 | 671.9207 | 636.0456 | 557.9737 | 399.8769
23.885 | 721.7961 | 648.4978 | 537.618 | 400.0481
23.9684 | 698.7272 | 639.1688 | 524.9208 | 400.229
24.0517 | 701.7816 | 630.9754 | 526.6339 | 400.4624
24.1351 | 686.4292 | 638.2764 | 527.6416 | 400.4624
24.2184 | 684.4599 | 635.6399 | 523.3084 | 400.441
24.3017 | 689.9257 | 630.0831 | 522.1999 | 400.336
24.3851 | 678.9539 | 628.2985 | 521.0914 | 400.2504
24.4684 | 658.5375 | 631.1783 | 516.1536 | 400.1337
24.5517 | 656.5281 | 635.1938 | 518.3706 | 400.0578
24.6351 | 694.9896 | 639.8177 | 521.5953 | 400.1434
24.7184 | 714.9638 | 639.615 | 522.1999 | 400.2173
24.8017 | 765.2813 | 646.4697 | 521.5953 | 400.1842
24.885 | 754.5104 | 641.1562 | 529.3547 | 400.4079
24.9684 | 779.3476 | 669.1027 | 528.75 | 400.5266
25.0517 | 760.6595 | 665.1278 | 528.75 | 400.76
25.1351 | 743.9807 | 654.0141 | 528.2462 | 400.7911
25.2184 | 690.1668 | 658.8814 | 530.4631 | 401.0148
25.3017 | 700.0535 | 658.4758 | 529.8585 | 401.2812
25.3851 | 689.7247 | 647.1593 | 528.75 | 401.3766
25.4684 | 671.2777 | 644.0361 | 527.6416 | 401.6197
25.5517 | 679.5969 | 641.1562 | 527.1377 | 401.7792
25.6351 | 665.7717 | 642.0486 | 529.3547 | 401.9484
25.7185 | 662.0341 | 632.5168 | 530.4631 | 402.0962
25.8018 | 673.0058 | 634.3015 | 536.5095 | 402.1604
25.8851 | 662.6771 | 635.8428 | 538.1218 | 402.1079
25.9684 | 664.6866 | 630.5293 | 530.4631 | 402.0242
26.0517 | 674.7742 | 624.7696 | 529.3547 | 401.9503
26.1351 | 667.2989 | 633.6119 | 529.3547 | 401.9387
26.2184 | 675.8593 | 649.1468 | 526.6339 | 401.9173
26.3017 | 694.9896 | 663.9921 | 528.2462 | 401.9601
26.3851 | 714.7629 | 664.4382 | 524.9208 | 401.9173
26.4684 | 714.1199 | 656.2449 | 527.1377 | 402.034
26.5517 | 724.2075 | 663.5459 | 525.5254 | 402.0223
26.6351 | 724.6495 | 696.1569 | 529.3547 | 402.0126
26.7184 | 754.7516 | 690.1539 | 527.6416 | 401.9912
26.8018 | 741.1273 | 697.0493 | 527.6416 | 401.9153
26.8851 | 736.9476 | 670.1979 | 533.7886 | 401.8939
26.9684 | 710.1411 | 668.8594 | 531.5716 | 401.8745
27.0518 | 700.6965 | 674.2134 | 534.2925 | 401.8745
27.135 | 693.2212 | 668.6566 | 536.5095 | 401.7578
27.2184 | 699.8123 | 670.4413 | 534.2925 | 401.6936
27.3017 | 675.2163 | 660.0171 | 540.9434 | 401.5983
27.3851 | 702.0228 | 654.9064 | 540.9434 | 401.5244
27.4684 | 671.2777 | 641.6024 | 538.1218 | 401.2054
27.5517 | 673.247 | 620.1051 | 540.9434 | 400.9914
27.6351 | 665.3296 | 638.2764 | 540.3388 | 400.7152
27.7184 | 640.7335 | 634.9504 | 535.401 | 400.6744
27.8017 | 659.6227 | 628.7446 | 545.8812 | 400.6316
27.885 | 655.242 | 626.5138 | 542.5557 | 400.5246
27.9684 | 653.0316 | 625.662 | 537.0133 | 400.4079
28.0517 | 656.7692 | 626.3109 | 536.5095 | 400.2484
28.1351 | 656.3271 | 622.985 | 534.2925 | 400.1629
28.2184 | 660.5069 | 620.7541 | 530.967 | 400.0792
28.3017 | 651.2633 | 629.1907 | 532.0755 | 400.017
28.385 | 646.8826 | 628.0956 | 527.1377 | 400.017
28.4684 | 698.9281 | 627.2033 | 534.8971 | 400.1026
28.5517 | 651.9465 | 616.0896 | 537.618 | 400.1026
28.6351 | 654.3578 | 609.4376 | 539.2303 | 400.0812
28.7184 | 647.3246 | 607.4501 | 538.1218 | 400.0286
28.8017 | 635.6697 | 607.2473 | 530.967 | 400.0073
28.8851 | 653.4737 | 603.0289 | 530.967 | 400.0286
28.9684 | 653.0316 | 626.3109 | 546.9897 | 399.9431
29.0517 | 639.4073 | 623.1877 | 534.2925 | 399.9742
29.135 | 658.2964 | 616.0896 | 526.0292 | 400.0286
29.2185 | 643.7879 | 620.3079 | 524.9208 | 400.1979
29.3017 | 653.6746 | 622.5388 | 523.8123 | 400.3788
29.385 | 643.7879 | 613.8993 | 522.1999 | 400.476
29.4684 | 642.0598 | 614.1021 | 524.9208 | 400.4332
29.5518 | 649.0528 | 619.01 | 525.5254 | 400.3476
29.6353 | 659.1806 | 628.988 | 523.8123 | 400.2932
29.7184 | 672.3628 | 633.6119 | 522.7038 | 400.2504
29.8017 | 674.1311 | 636.0456 | 521.0914 | 400.2932
29.885 | 684.4599 | 633.1658 | 521.5953 | 400.2815