## CO2 Concentration Data
| Voltage Readings |  |  |  | ppm of CO2
TIME (miliseconds) | A-3 CO2 Sensor | A-2 CO2 Sensor | A-1 CO2 Sensor | A-4 CO2 conc | A-1 Sensor | A-2 Sensor | A-3 Sensor | Inlet | Rolling Inlet Average | Inlet Offset | 13.4685
110 | 0.4608 | 1.0944 | 1.1091 | 0.6281 | 448.7074 | 437.4186 | 451.66 | 427.8238
4396 | 0.451 | 1.0927 | 1.1026 | 0.6346 | 446.0951 | 436.729 | 441.7844 | 431.743
9395 | 0.4488 | 1.0922 | 1.0976 | 0.633 | 444.0856 | 436.5263 | 439.5674 | 430.7783
14395 | 0.4461 | 1.0878 | 1.0933 | 0.6232 | 442.3574 | 434.7416 | 436.8466 | 424.8693
19394 | 0.4428 | 1.0856 | 1.0911 | 0.6215 | 441.4733 | 433.8492 | 433.5211 | 423.8443
24396 | 0.4433 | 1.084 | 1.0796 | 0.6226 | 436.8515 | 433.2002 | 434.025 | 424.5075
29397 | 0.4422 | 1.0801 | 1.0851 | 0.6226 | 439.0619 | 431.6184 | 432.9165 | 424.5075
34397 | 0.4422 | 1.0812 | 1.0823 | 0.6215 | 437.9366 | 432.0645 | 432.9165 | 423.8443
39397 | 0.4368 | 1.0774 | 1.0791 | 0.6128 | 436.6505 | 430.5232 | 427.4748 | 418.5985
44399 | 0.4368 | 1.0752 | 1.0785 | 0.6171 | 436.4094 | 429.6309 | 427.4748 | 421.1912
49399 | 0.4357 | 1.0736 | 1.0747 | 0.6204 | 434.8822 | 428.9819 | 426.3663 | 423.181
54401 | 0.428 | 1.0725 | 1.073 | 0.6232 | 434.1989 | 428.5357 | 418.607 | 424.8693
59399 | 0.4357 | 1.0725 | 1.0692 | 0.6182 | 432.6718 | 428.5357 | 426.3663 | 421.8545
64402 | 0.4346 | 1.0687 | 1.0659 | 0.6204 | 431.3455 | 426.9944 | 425.2579 | 423.181
69399 | 0.4335 | 1.0659 | 1.0665 | 0.6166 | 431.5866 | 425.8587 | 424.1494 | 420.8897
74399 | 0.4313 | 1.0632 | 1.0637 | 0.6193 | 430.4613 | 424.7636 | 421.9324 | 422.5177
79398 | 0.4318 | 1.0605 | 1.0632 | 0.6079 | 430.2604 | 423.6684 | 422.4363 | 415.644
84399 | 0.4307 | 1.0594 | 1.0599 | 0.6117 | 428.9341 | 423.2222 | 421.3278 | 417.9352
89401 | 0.4286 | 1.0583 | 1.0577 | 0.6057 | 428.05 | 422.7761 | 419.2116 | 414.3175
94399 | 0.4269 | 1.0555 | 1.055 | 0.6122 | 426.9648 | 421.6404 | 417.4985 | 418.2367
99399 | 0.4275 | 1.0555 | 1.0528 | 0.6089 | 426.0807 | 421.6404 | 418.1031 | 416.247
104399 | 0.4269 | 1.0534 | 1.0523 | 0.6117 | 425.8797 | 420.7886 | 417.4985 | 417.9352
109399 | 0.4258 | 1.0528 | 1.0517 | 0.6062 | 425.6386 | 420.5453 | 416.39 | 414.6189
114399 | 0.4242 | 1.0479 | 1.0446 | 0.61 | 422.7851 | 418.5577 | 414.7776 | 416.9102
119402 | 0.4236 | 1.0479 | 1.0441 | 0.604 | 422.5842 | 418.5577 | 414.173 | 413.2924
124400 | 0.4247 | 1.0473 | 1.0441 | 0.6057 | 422.5842 | 418.3144 | 415.2815 | 414.3175
129401 | 0.422 | 1.0473 | 1.0397 | 0.6095 | 420.8158 | 418.3144 | 412.5607 | 416.6087
134401 | 0.4231 | 1.0452 | 1.0413 | 0.6046 | 421.4589 | 417.4626 | 413.6691 | 413.6542
139401 | 0.4225 | 1.0452 | 1.0402 | 0.6029 | 421.0167 | 417.4626 | 413.0645 | 412.6292
144402 | 0.422 | 1.0435 | 1.0413 | 0.5964 | 421.4589 | 416.773 | 412.5607 | 408.71
149403 | 0.4215 | 1.0419 | 1.0375 | 0.6013 | 419.9316 | 416.1241 | 412.0568 | 411.6644 | 419.7072
154403 | 0.4215 | 1.0402 | 1.0375 | 0.5936 | 419.9316 | 415.4345 | 412.0568 | 407.0216 | 419.0361
159400 | 0.4215 | 1.0397 | 1.037 | 0.5991 | 419.7307 | 415.2318 | 412.0568 | 410.3379 | 418.3456
164403 | 0.4198 | 1.0413 | 1.0348 | 0.5969 | 418.8465 | 415.8807 | 410.3437 | 409.0114 | 417.6435
169400 | 0.4209 | 1.0386 | 1.0337 | 0.6002 | 418.4044 | 414.7856 | 411.4522 | 411.0012 | 417.1961
174401 | 0.4204 | 1.0375 | 1.0288 | 0.6046 | 416.4351 | 414.3394 | 410.9483 | 413.6542 | 416.8674
179401 | 0.4193 | 1.0359 | 1.0299 | 0.604 | 416.8772 | 413.6904 | 409.8398 | 413.2924 | 416.5056
184403 | 0.4193 | 1.0342 | 1.031 | 0.5969 | 417.3193 | 413.0009 | 409.8398 | 409.0114 | 416.0058
189401 | 0.4182 | 1.0342 | 1.0331 | 0.5975 | 418.1633 | 413.0009 | 408.7313 | 409.3732 | 415.539
194401 | 0.4187 | 1.0342 | 1.031 | 0.5969 | 417.3193 | 413.0009 | 409.2352 | 409.0114 | 415.2297
199401 | 0.4182 | 1.032 | 1.0304 | 0.5997 | 417.0782 | 412.1085 | 408.7313 | 410.6997 | 414.8913
204401 | 0.4187 | 1.0359 | 1.0288 | 0.5991 | 416.4351 | 413.6904 | 409.2352 | 410.3379 | 414.477
209403 | 0.4182 | 1.0331 | 1.0271 | 0.6018 | 415.7519 | 412.5547 | 408.7313 | 411.9659 | 414.0607
214401 | 0.4193 | 1.032 | 1.0282 | 0.598 | 416.194 | 412.1085 | 409.8398 | 409.6747 | 413.6678
219405 | 0.4176 | 1.0337 | 1.0288 | 0.6024 | 416.4351 | 412.7981 | 408.1267 | 412.3277 | 413.3177
224401 | 0.4171 | 1.032 | 1.0266 | 0.6035 | 415.551 | 412.1085 | 407.6229 | 412.991 | 413.0629
229402 | 0.4171 | 1.0342 | 1.0277 | 0.6035 | 415.993 | 413.0009 | 407.6229 | 412.991 | 412.7556
234404 | 0.4165 | 1.0299 | 1.0249 | 0.6051 | 414.8677 | 411.2567 | 407.0182 | 413.9557 | 412.7012
239402 | 0.4176 | 1.032 | 1.026 | 0.6002 | 415.3098 | 412.1085 | 408.1267 | 411.0012 | 412.4775
244401 | 0.4176 | 1.031 | 1.0255 | 0.598 | 415.1089 | 411.7029 | 408.1267 | 409.6747 | 412.3277
249401 | 0.4182 | 1.032 | 1.0282 | 0.5991 | 416.194 | 412.1085 | 408.7313 | 410.3379 | 412.0729
254401 | 0.4176 | 1.0304 | 1.0266 | 0.6024 | 415.551 | 411.4596 | 408.1267 | 412.3277 | 411.9465
259400 | 0.416 | 1.0304 | 1.0271 | 0.6095 | 415.7519 | 411.4596 | 406.5144 | 416.6087 | 411.9037
264401 | 0.4182 | 1.031 | 1.0315 | 0.6062 | 417.5202 | 411.7029 | 408.7313 | 414.6189 | 411.9037
269417 | 0.4182 | 1.0326 | 1.0228 | 0.6122 | 414.0237 | 412.3519 | 408.7313 | 418.2367 | 411.9465
274409 | 0.4176 | 1.0315 | 1.0249 | 0.6144 | 414.8677 | 411.9057 | 408.1267 | 419.5633 | 412.1488
279403 | 0.4171 | 1.0326 | 1.0266 | 0.6128 | 415.551 | 412.3519 | 407.6229 | 418.5985 | 412.2869
284402 | 0.4154 | 1.0326 | 1.0178 | 0.6133 | 412.0143 | 412.3519 | 405.9098 | 418.9 | 412.3608
289401 | 0.4182 | 1.0331 | 1.0266 | 0.6084 | 415.551 | 412.5547 | 408.7313 | 415.9455 | 412.4347
294402 | 0.4182 | 1.0337 | 1.0266 | 0.6095 | 415.551 | 412.7981 | 408.7313 | 416.6087 | 412.5631
299402 | 0.4215 | 1.032 | 1.0266 | 0.6068 | 415.551 | 412.1085 | 412.0568 | 414.9807 | 412.7653
304415 | 0.4171 | 1.0331 | 1.0266 | 0.5986 | 415.551 | 412.5547 | 407.6229 | 410.0364 | 412.7128
309402 | 0.4187 | 1.032 | 1.026 | 0.6008 | 415.3098 | 412.1085 | 409.2352 | 411.363 | 412.8529
314403 | 0.4187 | 1.0326 | 1.0255 | 0.6046 | 415.1089 | 412.3519 | 409.2352 | 413.6542 | 412.9598
319403 | 0.4187 | 1.031 | 1.0266 | 0.6106 | 415.551 | 411.7029 | 409.2352 | 417.272 | 413.2263
324402 | 0.4171 | 1.0293 | 1.026 | 0.615 | 415.3098 | 411.0134 | 407.6229 | 419.925 | 413.5142
329402 | 0.4176 | 1.031 | 1.0266 | 0.6128 | 415.551 | 411.7029 | 408.1267 | 418.5985 | 413.6737
334402 | 0.4171 | 1.0304 | 1.0255 | 0.6111 | 415.1089 | 411.4596 | 407.6229 | 417.5735 | 413.8118
339403 | 0.4236 | 1.0359 | 1.0195 | 0.6073 | 412.6975 | 413.6904 | 414.173 | 415.2822 | 414.014
344403 | 0.428 | 1.067 | 1.0277 | 0.6073 | 415.993 | 426.3049 | 418.607 | 415.2822 | 414.2047
349403 | 0.44 | 1.1162 | 1.0282 | 0.6024 | 416.194 | 446.2609 | 430.6995 | 412.3277 | 414.3116
354402 | 0.4389 | 1.1097 | 1.0293 | 0.6046 | 416.6361 | 443.6244 | 429.591 | 413.6542 | 414.4069
359404 | 0.4417 | 1.1135 | 1.0277 | 0.6046 | 415.993 | 445.1657 | 432.4126 | 413.6542 | 414.5139
364403 | 0.4455 | 1.1326 | 1.0293 | 0.6008 | 416.6361 | 452.9128 | 436.2419 | 411.363 | 414.4945
369404 | 0.4504 | 1.1386 | 1.0386 | 0.6035 | 420.3737 | 455.3465 | 441.1797 | 412.991 | 414.6014
374403 | 0.4543 | 1.1895 | 1.0588 | 0.6002 | 428.492 | 475.992 | 445.1098 | 411.0012 | 414.5587
379403 | 0.4712 | 1.1807 | 1.0599 | 0.6084 | 428.9341 | 472.4227 | 462.1402 | 415.9455 | 414.654
384402 | 0.4696 | 1.2053 | 1.0577 | 0.6079 | 428.05 | 482.4007 | 460.5278 | 415.644 | 414.7395
389403 | 0.4701 | 1.2081 | 1.0561 | 0.6079 | 427.4069 | 483.5364 | 461.0317 | 415.644 | 414.794
394402 | 0.4712 | 1.2277 | 1.0648 | 0.604 | 430.9034 | 491.4863 | 462.1402 | 413.2924 | 414.8679
399431 | 0.4745 | 1.3179 | 1.0605 | 0.6095 | 429.1753 | 528.0723 | 465.4656 | 416.6087 | 415.0916
404403 | 0.4772 | 1.3841 | 1.0681 | 0.604 | 432.2296 | 554.9236 | 468.1865 | 413.2924 | 415.1869
409403 | 0.4816 | 1.3305 | 1.0698 | 0.6057 | 432.9129 | 533.183 | 472.6204 | 414.3175 | 415.2511
414402 | 0.4925 | 1.2627 | 1.0632 | 0.6051 | 430.2604 | 505.6827 | 483.6045 | 413.9557 | 415.1655
419402 | 0.4947 | 1.2594 | 1.1124 | 0.6068 | 450.0337 | 504.3442 | 485.8215 | 414.9807 | 415.1772
424404 | 0.498 | 1.2594 | 1.0752 | 0.61 | 435.0831 | 504.3442 | 489.1469 | 416.9102 | 415.1344
429403 | 0.4985 | 1.3054 | 1.0747 | 0.6122 | 434.8822 | 523.0022 | 489.6508 | 418.2367 | 415.0916
434405 | 0.5024 | 1.2977 | 1.0796 | 0.6193 | 436.8515 | 519.879 | 493.5808 | 422.5177 | 415.218
439404 | 0.5062 | 1.3311 | 1.0905 | 0.6122 | 441.2321 | 533.4264 | 497.4102 | 418.2367 | 415.1966
444405 | 0.5084 | 1.3567 | 1.0998 | 0.6177 | 444.9698 | 543.8099 | 499.6272 | 421.553 | 415.3775
449405 | 0.5264 | 1.3644 | 1.1102 | 0.6182 | 449.1495 | 546.9332 | 517.766 | 421.8545 | 415.5467
454403 | 0.5264 | 1.3928 | 1.1129 | 0.6204 | 450.2346 | 558.4525 | 517.766 | 423.181 | 415.8113
459404 | 0.5226 | 1.4251 | 1.1179 | 0.6264 | 452.2441 | 571.5536 | 513.9367 | 426.7988 | 416.352
464404 | 0.5444 | 1.4989 | 1.1381 | 0.6308 | 460.3624 | 601.4877 | 535.9048 | 429.4518 | 416.9355
469402 | 0.568 | 1.4808 | 1.1507 | 0.6297 | 465.4263 | 594.1461 | 559.6869 | 428.7885 | 417.4237
474402 | 0.5488 | 1.5229 | 1.1501 | 0.6325 | 465.1852 | 611.2223 | 540.3388 | 430.4768 | 417.8497
479402 | 0.5756 | 1.5585 | 1.1528 | 0.6264 | 466.2703 | 625.662 | 567.3455 | 426.7988 | 418.0714
484405 | 0.574 | 1.5688 | 1.1501 | 0.6232 | 465.1852 | 629.8397 | 565.7331 | 424.8693 | 418.2737
489402 | 0.5745 | 1.5716 | 1.1802 | 0.6221 | 477.2822 | 630.9754 | 566.237 | 424.206 | 418.4876
494402 | 0.5778 | 1.5902 | 1.155 | 0.615 | 467.1544 | 638.5198 | 569.5624 | 419.925 | 418.6374
499402 | 0.5849 | 1.5727 | 1.1589 | 0.6111 | 468.7219 | 631.4216 | 576.7172 | 417.5735 | 418.7113
504403 | 0.5751 | 1.5339 | 1.1692 | 0.6155 | 472.8614 | 615.684 | 566.8416 | 420.2265 | 418.9661
509403 | 0.5751 | 1.5426 | 1.1753 | 0.6073 | 475.313 | 619.2128 | 566.8416 | 415.2822 | 419.0186
514405 | 0.5876 | 1.5825 | 1.1906 | 0.604 | 481.462 | 635.3966 | 579.438 | 413.2924 | 419.007
519404 | 0.5849 | 1.594 | 1.225 | 0.6057 | 495.2872 | 640.0611 | 576.7172 | 414.3175 | 419.1023
524404 | 0.5882 | 1.5677 | 1.1851 | 0.6084 | 479.2515 | 629.3936 | 580.0427 | 415.9455 | 419.1976
529405 | 0.5926 | 1.6399 | 1.1955 | 0.6046 | 483.4313 | 658.6786 | 584.4766 | 413.6542 | 419.2831
534402 | 0.586 | 1.7208 | 1.1949 | 0.6057 | 483.1901 | 691.4924 | 577.8257 | 414.3175 | 419.2306
539402 | 0.5854 | 1.8236 | 1.1971 | 0.6122 | 484.0743 | 733.1891 | 577.2211 | 418.2367 | 419.3143
544403 | 0.5926 | 1.7602 | 1.1993 | 0.6133 | 484.9585 | 707.4734 | 584.4766 | 418.9 | 419.4193
549403 | 0.5986 | 1.6536 | 1.2195 | 0.61 | 493.0768 | 664.2354 | 590.5229 | 416.9102 | 419.536
554403 | 0.5991 | 1.5989 | 1.2348 | 0.6117 | 499.2258 | 642.0486 | 591.0267 | 417.9352 | 419.5788
559403 | 0.6073 | 1.624 | 1.2283 | 0.615 | 496.6135 | 652.2294 | 599.29 | 419.925 | 419.7927
564403 | 0.6073 | 1.7055 | 1.2206 | 0.604 | 493.5189 | 685.2866 | 599.29 | 413.2924 | 419.7597
569404 | 0.6035 | 1.6825 | 1.2288 | 0.6018 | 496.8144 | 675.9575 | 595.4607 | 411.9659 | 419.6955
574403 | 0.5975 | 1.6251 | 1.2518 | 0.6024 | 506.058 | 652.6756 | 589.4144 | 412.3277 | 419.6099
579403 | 0.6073 | 1.6913 | 1.231 | 0.6068 | 497.6986 | 679.5269 | 599.29 | 414.9807 | 419.5477
584403 | 0.6111 | 1.6497 | 1.2184 | 0.6057 | 492.6347 | 662.6536 | 603.1193 | 414.3175 | 419.4212
589404 | 0.6084 | 1.6246 | 1.2201 | 0.6018 | 493.3179 | 652.4728 | 600.3985 | 411.9659 | 419.0809
594405 | 0.6133 | 1.6153 | 1.2168 | 0.6046 | 491.9917 | 648.7006 | 605.3363 | 413.6542 | 418.933
599404 | 0.6079 | 1.6295 | 1.2458 | 0.6018 | 503.6467 | 654.4603 | 599.8947 | 411.9659 | 418.6238
604405 | 0.6035 | 1.6596 | 1.2228 | 0.6018 | 494.4031 | 666.6691 | 595.4607 | 411.9659 | 418.3048
609404 | 0.61 | 1.7372 | 1.2387 | 0.6035 | 500.7932 | 698.1444 | 602.0108 | 412.991 | 417.9761
614404 | 0.6199 | 1.6486 | 1.2425 | 0.5947 | 502.3204 | 662.2074 | 611.9872 | 407.6849 | 417.3595
619405 | 0.6079 | 1.6678 | 1.2545 | 0.5915 | 507.1432 | 669.9951 | 599.8947 | 405.7554 | 416.5951
624404 | 0.6018 | 1.6443 | 1.2343 | 0.5893 | 499.0249 | 660.4633 | 593.7476 | 404.4289 | 415.8093
629405 | 0.5975 | 1.6798 | 1.2649 | 0.5898 | 511.3229 | 674.8624 | 589.4144 | 404.7304 | 414.9788
634406 | 0.5991 | 1.752 | 1.2742 | 0.5964 | 515.0605 | 704.1474 | 591.0267 | 408.71 | 414.3953
639405 | 0.6073 | 1.7131 | 1.2562 | 0.61 | 507.8264 | 688.3692 | 599.29 | 416.9102 | 414.1385
644405 | 0.6106 | 1.7427 | 1.2594 | 0.6161 | 509.1125 | 700.3752 | 602.6155 | 420.5883 | 414.0218
649405 | 0.6363 | 1.7957 | 1.2906 | 0.6248 | 521.6516 | 721.8725 | 628.5137 | 425.834 | 414.2124
654405 | 0.6286 | 1.8668 | 1.289 | 0.6308 | 521.0086 | 750.7114 | 620.7543 | 429.4518 | 414.5956
659404 | 0.6499 | 1.8263 | 1.3026 | 0.6226 | 526.4744 | 734.2842 | 642.2186 | 424.5075 | 414.7337
664405 | 0.6499 | 1.8252 | 1.3075 | 0.6248 | 528.4437 | 733.838 | 642.2186 | 425.834 | 415.0741
669404 | 0.6456 | 1.7142 | 1.2747 | 0.6139 | 515.2615 | 688.8154 | 637.8855 | 419.2618 | 415.2667
674406 | 0.6461 | 1.7131 | 1.2813 | 0.6166 | 517.914 | 688.3692 | 638.3893 | 420.8897 | 415.4787
679404 | 0.6461 | 1.717 | 1.2638 | 0.6177 | 510.8808 | 689.9511 | 638.3893 | 421.553 | 415.6596
684407 | 0.6363 | 1.7481 | 1.2977 | 0.6177 | 524.5051 | 702.5656 | 628.5137 | 421.553 | 415.9144
689405 | 0.6221 | 1.723 | 1.2753 | 0.6177 | 515.5026 | 692.3848 | 614.2042 | 421.553 | 416.1478
694404 | 0.6314 | 1.694 | 1.2747 | 0.6095 | 515.2615 | 680.6221 | 623.5759 | 416.6087 | 416.0952
699404 | 0.6374 | 1.6984 | 1.3229 | 0.6122 | 534.6329 | 682.4067 | 629.6222 | 418.2367 | 416.0738
704406 | 0.6412 | 1.7793 | 1.2906 | 0.6095 | 521.6516 | 715.2205 | 633.4515 | 416.6087 | 416.0641
709409 | 0.6407 | 1.7192 | 1.2704 | 0.6111 | 513.5333 | 690.8434 | 632.9476 | 417.5735 | 416.0524
714406 | 0.6374 | 1.6738 | 1.272 | 0.604 | 514.1763 | 672.4287 | 629.6222 | 413.2924 | 415.8385
719409 | 0.6357 | 1.6968 | 1.2797 | 0.6122 | 517.271 | 681.7578 | 627.9091 | 418.2367 | 415.998
724406 | 0.633 | 1.6935 | 1.2972 | 0.6106 | 524.3041 | 680.4193 | 625.1883 | 417.272 | 416.1691
729406 | 0.6445 | 1.7033 | 1.2726 | 0.6089 | 514.4175 | 684.3942 | 636.777 | 416.247 | 416.2956
734407 | 0.6374 | 1.682 | 1.2939 | 0.6144 | 522.9779 | 675.7548 | 629.6222 | 419.5633 | 416.4434
739406 | 0.6335 | 1.6743 | 1.3075 | 0.6111 | 528.4437 | 672.6315 | 625.6921 | 417.5735 | 416.5484
744407 | 0.6243 | 1.7372 | 1.3338 | 0.615 | 539.0135 | 698.1444 | 616.4211 | 419.925 | 416.8052
749406 | 0.6243 | 1.811 | 1.3283 | 0.6111 | 536.8031 | 728.0784 | 616.4211 | 417.5735 | 416.9316
754408 | 0.6226 | 1.7733 | 1.3119 | 0.6161 | 530.212 | 712.7869 | 614.7081 | 420.5883 | 417.2097
759406 | 0.6341 | 1.77 | 1.3163 | 0.6122 | 531.9804 | 711.4484 | 626.2968 | 418.2367 | 417.412
764408 | 0.6303 | 1.7536 | 1.3065 | 0.6182 | 528.0418 | 704.7964 | 622.4674 | 421.8545 | 417.6979
769409 | 0.6221 | 1.711 | 1.2972 | 0.6139 | 524.3041 | 687.5174 | 614.2042 | 419.2618 | 418.0714
774404 | 0.6062 | 1.6683 | 1.307 | 0.6117 | 528.2427 | 670.1979 | 598.1815 | 417.9352 | 418.4643
779410 | 0.6346 | 1.7071 | 1.3043 | 0.6155 | 527.1576 | 685.9356 | 626.8006 | 420.2265 | 418.9739
784406 | 0.6319 | 1.7749 | 1.3054 | 0.6122 | 527.5997 | 713.4359 | 624.0798 | 418.2367 | 419.4096
789406 | 0.6434 | 1.7274 | 1.2911 | 0.6079 | 521.8526 | 694.1694 | 635.6685 | 415.644 | 419.6333
794408 | 0.639 | 1.7673 | 1.3174 | 0.6079 | 532.4224 | 710.3532 | 631.2345 | 415.644 | 419.5924
799406 | 0.6396 | 1.817 | 1.3272 | 0.6079 | 536.3611 | 730.512 | 631.8391 | 415.644 | 419.4329
804406 | 0.6401 | 1.6853 | 1.3097 | 0.6095 | 529.3279 | 677.0933 | 632.343 | 416.6087 | 419.1353
809406 | 0.639 | 1.7569 | 1.3261 | 0.61 | 535.9189 | 706.1349 | 631.2345 | 416.9102 | 418.7308
814407 | 0.6379 | 1.7295 | 1.2857 | 0.6068 | 519.6823 | 695.0212 | 630.126 | 414.9807 | 418.4234
819406 | 0.6385 | 1.7082 | 1.3207 | 0.6073 | 533.7487 | 686.3817 | 630.7307 | 415.2822 | 418.0831
824407 | 0.6379 | 1.7334 | 1.2966 | 0.6035 | 524.063 | 696.6031 | 630.126 | 412.991 | 417.8808
829408 | 0.6417 | 1.6935 | 1.2786 | 0.6073 | 516.8289 | 680.4193 | 633.9554 | 415.2822 | 417.6999
834408 | 0.6379 | 1.6235 | 1.278 | 0.6024 | 516.5877 | 652.0266 | 630.126 | 412.3277 | 417.4023
839406 | 0.6177 | 1.6689 | 1.2802 | 0.5953 | 517.4719 | 670.4413 | 609.7702 | 408.0467 | 416.9666
844406 | 0.6188 | 1.641 | 1.3136 | 0.5915 | 530.8952 | 659.1248 | 610.8787 | 405.7554 | 416.457
849407 | 0.6215 | 1.6076 | 1.3141 | 0.598 | 531.0962 | 645.5774 | 613.5996 | 409.6747 | 416.2333
854406 | 0.6193 | 1.7039 | 1.2993 | 0.5975 | 525.1481 | 684.6376 | 611.3826 | 409.3732 | 415.9474
859411 | 0.6226 | 1.711 | 1.2819 | 0.5986 | 518.1551 | 687.5174 | 614.7081 | 410.0364 | 415.7354
864410 | 0.6308 | 1.6694 | 1.2709 | 0.5953 | 513.7343 | 670.6441 | 622.9713 | 408.0467 | 415.4281
869407 | 0.627 | 1.694 | 1.2764 | 0.5931 | 515.9447 | 680.6221 | 619.1419 | 406.7202 | 415.2161
874407 | 0.6264 | 1.6689 | 1.2769 | 0.592 | 516.1457 | 670.4413 | 618.5373 | 406.0569 | 414.8232
879409 | 0.6237 | 1.6372 | 1.2775 | 0.598 | 516.3868 | 657.5834 | 615.8165 | 409.6747 | 414.5781
884410 | 0.6346 | 1.6219 | 1.2901 | 0.5975 | 521.4507 | 651.3776 | 626.8006 | 409.3732 | 414.3564
889408 | 0.6325 | 1.6312 | 1.3037 | 0.604 | 526.9165 | 655.1498 | 624.6844 | 413.2924 | 414.1541
894409 | 0.645 | 1.6301 | 1.2857 | 0.6057 | 519.6823 | 654.7036 | 637.2808 | 414.3175 | 414.0491
899407 | 0.6472 | 1.629 | 1.3054 | 0.6035 | 527.5997 | 654.2574 | 639.4978 | 412.991 | 413.8254
904407 | 0.6478 | 1.629 | 1.2961 | 0.6008 | 523.8621 | 654.2574 | 640.1024 | 411.363 | 413.625
909407 | 0.6472 | 1.7394 | 1.2977 | 0.5958 | 524.5051 | 699.0367 | 639.4978 | 408.3482 | 413.2302
914407 | 0.6417 | 1.7574 | 1.2955 | 0.6013 | 523.6209 | 706.3377 | 633.9554 | 411.6644 | 413.0182
919407 | 0.6325 | 1.7853 | 1.2977 | 0.6046 | 524.5051 | 717.6542 | 624.6844 | 413.6542 | 412.7537
924407 | 0.6341 | 1.8061 | 1.3092 | 0.6013 | 529.1269 | 726.0909 | 626.2968 | 411.6644 | 412.5086
929407 | 0.6346 | 1.7662 | 1.3201 | 0.604 | 533.5075 | 709.907 | 626.8006 | 413.2924 | 412.3588
934404 | 0.639 | 1.7673 | 1.3026 | 0.6051 | 526.4744 | 710.3532 | 631.2345 | 413.9557 | 412.1565
939404 | 0.6374 | 1.7541 | 1.3004 | 0.5986 | 525.5902 | 704.9992 | 629.6222 | 410.0364 | 411.892
944404 | 0.6335 | 1.6989 | 1.3004 | 0.604 | 525.5902 | 682.6095 | 625.6921 | 413.2924 | 411.8162
949405 | 0.6275 | 1.6924 | 1.2791 | 0.6062 | 517.0298 | 679.9731 | 619.6458 | 414.6189 | 411.7831
954404 | 0.6357 | 1.6623 | 1.2802 | 0.6035 | 517.4719 | 667.7642 | 627.9091 | 412.991 | 411.6975
959405 | 0.6166 | 1.682 | 1.2972 | 0.6008 | 524.3041 | 675.7548 | 608.6617 | 411.363 | 411.5283
964405 | 0.6079 | 1.664 | 1.2824 | 0.5997 | 518.3561 | 668.4538 | 599.8947 | 410.6997 | 411.328
969404 | 0.6303 | 1.6689 | 1.2758 | 0.5947 | 515.7036 | 670.4413 | 622.4674 | 407.6849 | 411.0926
974404 | 0.6243 | 1.6672 | 1.2895 | 0.5964 | 521.2095 | 669.7517 | 616.4211 | 408.71 | 410.8806
979404 | 0.6275 | 1.7088 | 1.2906 | 0.5969 | 521.6516 | 686.6251 | 619.6458 | 409.0114 | 410.7522
984404 | 0.6297 | 1.7274 | 1.2901 | 0.5986 | 521.4507 | 694.1694 | 621.8628 | 410.0364 | 410.583
989407 | 0.6314 | 1.7454 | 1.3425 | 0.5947 | 542.51 | 701.4704 | 623.5759 | 407.6849 | 410.4332
994406 | 0.6494 | 1.8012 | 1.2972 | 0.598 | 524.3041 | 724.1034 | 641.7148 | 409.6747 | 410.4858
999407 | 0.6456 | 1.7722 | 1.2928 | 0.598 | 522.5358 | 712.3407 | 637.8855 | 409.6747 | 410.6122
1004404 | 0.6445 | 1.6907 | 1.3021 | 0.5969 | 526.2734 | 679.2836 | 636.777 | 409.0114 | 410.5908
1009407 | 0.6434 | 1.7716 | 1.2879 | 0.6046 | 520.5665 | 712.0974 | 635.6685 | 413.6542 | 410.7289
1014405 | 0.6374 | 1.6771 | 1.2939 | 0.6024 | 522.9779 | 673.7672 | 629.6222 | 412.3277 | 410.8028
1019405 | 0.6292 | 1.6793 | 1.2895 | 0.5936 | 521.2095 | 674.6596 | 621.3589 | 407.0216 | 410.7697
1024405 | 0.6368 | 1.6809 | 1.2944 | 0.5947 | 523.1788 | 675.3086 | 629.0176 | 407.6849 | 410.8008
1029406 | 0.6264 | 1.6716 | 1.2835 | 0.5964 | 518.7981 | 671.5364 | 618.5373 | 408.71 | 410.8864
1034405 | 0.6297 | 1.6957 | 1.284 | 0.6029 | 518.9991 | 681.3116 | 621.8628 | 412.6292 | 410.9817
1039404 | 0.6133 | 1.6809 | 1.2895 | 0.5997 | 521.2095 | 675.3086 | 605.3363 | 410.6997 | 411.0245
1044405 | 0.6281 | 1.7181 | 1.3032 | 0.5942 | 526.7155 | 690.3972 | 620.2504 | 407.3834 | 410.8339
1049406 | 0.6308 | 1.7673 | 1.3305 | 0.5931 | 537.6873 | 710.3532 | 622.9713 | 406.7202 | 410.5888
1054408 | 0.6385 | 1.9231 | 1.3245 | 0.5947 | 535.2759 | 773.5472 | 630.7307 | 407.6849 | 410.4177
1059406 | 0.6385 | 1.7531 | 1.3026 | 0.5915 | 526.4744 | 704.5936 | 630.7307 | 405.7554 | 410.2368
1064402 | 0.6385 | 1.6656 | 1.3256 | 0.5997 | 535.718 | 669.1027 | 630.7307 | 410.6997 | 410.3126
1069504 | 0.6319 | 1.6448 | 1.3032 | 0.5997 | 526.7155 | 660.666 | 624.0798 | 410.6997 | 410.2815
1074404 | 0.6297 | 1.6667 | 1.2961 | 0.5964 | 523.8621 | 669.5489 | 621.8628 | 408.71 | 410.122
1079402 | 0.6259 | 1.6219 | 1.2829 | 0.5975 | 518.557 | 651.3776 | 618.0335 | 409.3732 | 410.0481
1084403 | 0.6226 | 1.6459 | 1.2851 | 0.6046 | 519.4412 | 661.1122 | 614.7081 | 413.6542 | 410.0598
1089403 | 0.6357 | 1.6612 | 1.2835 | 0.6024 | 518.7981 | 667.3181 | 627.9091 | 412.3277 | 410.0073
1094403 | 0.633 | 1.6404 | 1.2835 | 0.6002 | 518.7981 | 658.8814 | 625.1883 | 411.0012 | 410.0384
1099403 | 0.6226 | 1.6328 | 1.272 | 0.5958 | 514.1763 | 655.7987 | 614.7081 | 408.3482 | 409.8789
1104403 | 0.6188 | 1.6066 | 1.2737 | 0.5991 | 514.8596 | 645.1718 | 610.8787 | 410.3379 | 409.7408
1109402 | 0.6188 | 1.6437 | 1.3256 | 0.5915 | 535.718 | 660.2199 | 610.8787 | 405.7554 | 409.5074
1114403 | 0.6226 | 1.6743 | 1.3425 | 0.5947 | 542.51 | 672.6315 | 614.7081 | 407.6849 | 409.3888
1119403 | 0.6264 | 1.7115 | 1.3819 | 0.5904 | 558.3448 | 687.7202 | 618.5373 | 405.0922 | 409.2079
1124403 | 0.6319 | 1.7705 | 1.3332 | 0.5942 | 538.7724 | 711.6512 | 624.0798 | 407.3834 | 409.1981
1129408 | 0.6423 | 1.6989 | 1.3671 | 0.5958 | 552.3967 | 682.6095 | 634.56 | 408.3482 | 409.1865
1134404 | 0.6543 | 1.6798 | 1.3338 | 0.6008 | 539.0135 | 674.8624 | 646.6525 | 411.363 | 409.2623
1139404 | 0.6489 | 1.6754 | 1.2813 | 0.5986 | 517.914 | 673.0777 | 641.2109 | 410.0364 | 409.2623
1144404 | 0.6407 | 1.7383 | 1.2917 | 0.5975 | 522.0937 | 698.5905 | 632.9476 | 409.3732 | 409.3168
1149404 | 0.6303 | 1.7039 | 1.2862 | 0.5969 | 519.8833 | 684.6376 | 622.4674 | 409.0114 | 409.2954
1154403 | 0.6308 | 1.8017 | 1.2791 | 0.5975 | 517.0298 | 724.3062 | 622.9713 | 409.3732 | 409.2857
1159405 | 0.6412 | 1.7197 | 1.3141 | 0.5969 | 531.0962 | 691.0462 | 633.4515 | 409.0114 | 409.2857
1164405 | 0.6461 | 1.6968 | 1.3125 | 0.5975 | 530.4532 | 681.7578 | 638.3893 | 409.3732 | 409.1476
1169403 | 0.6417 | 1.7339 | 1.3332 | 0.5958 | 538.7724 | 696.8059 | 633.9554 | 408.3482 | 409.0192
1174403 | 0.6494 | 1.7399 | 1.3196 | 0.598 | 533.3066 | 699.2395 | 641.7148 | 409.6747 | 409.1048
1179403 | 0.6483 | 1.7716 | 1.3015 | 0.5997 | 526.0323 | 712.0974 | 640.6063 | 410.6997 | 409.202
1184403 | 0.6505 | 1.7126 | 1.3179 | 0.6008 | 532.6234 | 688.1664 | 642.8232 | 411.363 | 409.2876
1189403 | 0.6516 | 1.7082 | 1.3245 | 0.6051 | 535.2759 | 686.3817 | 643.9317 | 413.9557 | 409.3304
1194403 | 0.6467 | 1.7328 | 1.3201 | 0.6051 | 533.5075 | 696.3597 | 638.9939 | 413.9557 | 409.4354
1199403 | 0.6396 | 1.7509 | 1.3004 | 0.6089 | 525.5902 | 703.7013 | 631.8391 | 416.247 | 409.7214
1204402 | 0.6434 | 1.7427 | 1.3015 | 0.6084 | 526.0323 | 700.3752 | 635.6685 | 415.9455 | 410.0189
1209404 | 0.6396 | 1.7323 | 1.2993 | 0.6111 | 525.1481 | 696.1569 | 631.8391 | 417.5735 | 410.3379
1214402 | 0.6439 | 1.7623 | 1.3048 | 0.6051 | 527.3586 | 708.3252 | 636.1723 | 413.9557 | 410.6025
1219403 | 0.6456 | 1.7394 | 1.3496 | 0.6089 | 545.3635 | 699.0367 | 637.8855 | 416.247 | 410.7814
1224403 | 0.6587 | 1.782 | 1.3239 | 0.6089 | 535.0348 | 716.3157 | 651.0865 | 416.247 | 410.9603
1229402 | 0.6554 | 1.7629 | 1.3185 | 0.6062 | 532.8646 | 708.5686 | 647.761 | 414.6189 | 411.151
1234402 | 0.6505 | 1.7848 | 1.3212 | 0.6089 | 533.9497 | 717.4514 | 642.8232 | 416.247 | 411.3727
1239403 | 0.651 | 1.8405 | 1.3174 | 0.604 | 532.4224 | 740.0439 | 643.3271 | 413.2924 | 411.361
1244402 | 0.6385 | 1.7853 | 1.2884 | 0.604 | 520.7675 | 717.6542 | 630.7307 | 413.2924 | 411.3921
1249402 | 0.639 | 1.7924 | 1.2983 | 0.6057 | 524.7462 | 720.534 | 631.2345 | 414.3175 | 411.4991
1254403 | 0.6625 | 1.7733 | 1.3015 | 0.6117 | 526.0323 | 712.7869 | 654.9158 | 417.9352 | 411.8084
1259403 | 0.6417 | 1.7738 | 1.2939 | 0.6111 | 522.9779 | 712.9897 | 633.9554 | 417.5735 | 412.0418
1264403 | 0.6352 | 1.8678 | 1.3343 | 0.6073 | 539.2145 | 751.117 | 627.4052 | 415.2822 | 412.3491
1269403 | 0.6363 | 1.7744 | 1.3136 | 0.6089 | 530.8952 | 713.2331 | 628.5137 | 416.247 | 412.6253
1274403 | 0.6396 | 1.7192 | 1.307 | 0.6062 | 528.2427 | 690.8434 | 631.8391 | 414.6189 | 412.9326
1279402 | 0.6357 | 1.6968 | 1.2944 | 0.6024 | 523.1788 | 681.7578 | 627.9091 | 412.3277 | 413.0921
1284403 | 0.6385 | 1.6093 | 1.2901 | 0.6013 | 521.4507 | 646.2669 | 630.7307 | 411.6644 | 413.1991
1289403 | 0.6374 | 1.6093 | 1.2972 | 0.5942 | 524.3041 | 646.2669 | 629.6222 | 407.3834 | 413.0707
1294404 | 0.6243 | 1.5918 | 1.3054 | 0.6018 | 527.5997 | 639.1688 | 616.4211 | 411.9659 | 413.1329
1299417 | 0.615 | 1.5814 | 1.3168 | 0.6013 | 532.1813 | 634.9504 | 607.0494 | 411.6644 | 413.2069
1304402 | 0.6171 | 1.5798 | 1.3026 | 0.5986 | 526.4744 | 634.3015 | 609.1656 | 410.0364 | 413.2399
1309403 | 0.615 | 1.5732 | 1.3037 | 0.6002 | 526.9165 | 631.6244 | 607.0494 | 411.0012 | 413.2924
1314402 | 0.6128 | 1.5831 | 1.2911 | 0.6018 | 521.8526 | 635.6399 | 604.8324 | 411.9659 | 413.3877
1319402 | 0.6122 | 1.5929 | 1.2911 | 0.6057 | 521.8526 | 639.615 | 604.2278 | 414.3175 | 413.5472
1324403 | 0.6106 | 1.6246 | 1.2895 | 0.6035 | 521.2095 | 652.4728 | 602.6155 | 412.991 | 413.697
1329404 | 0.6161 | 1.6399 | 1.2884 | 0.6002 | 520.7675 | 658.6786 | 608.1579 | 411.0012 | 413.7398
1334419 | 0.6292 | 1.6896 | 1.2846 | 0.6062 | 519.2403 | 678.8374 | 621.3589 | 414.6189 | 413.8662
1339402 | 0.6292 | 1.6743 | 1.2933 | 0.5975 | 522.7368 | 672.6315 | 621.3589 | 409.3732 | 413.802
1344406 | 0.6259 | 1.6957 | 1.284 | 0.6018 | 518.9991 | 681.3116 | 618.0335 | 411.9659 | 413.7379
1349402 | 0.6161 | 1.67 | 1.2775 | 0.6084 | 516.3868 | 670.8874 | 608.1579 | 415.9455 | 413.802
1354406 | 0.6171 | 1.6902 | 1.2977 | 0.604 | 524.5051 | 679.0807 | 609.1656 | 413.2924 | 413.7067
1359405 | 0.6248 | 1.7055 | 1.301 | 0.604 | 525.8313 | 685.2866 | 616.925 | 413.2924 | 413.6212
1364404 | 0.6275 | 1.7383 | 1.2802 | 0.6029 | 517.4719 | 698.5905 | 619.6458 | 412.6292 | 413.4617
1369402 | 0.6374 | 1.6984 | 1.2851 | 0.6002 | 519.4412 | 682.4067 | 629.6222 | 411.0012 | 413.3664
1374402 | 0.6401 | 1.7186 | 1.295 | 0.5991 | 523.42 | 690.6001 | 632.343 | 410.3379 | 413.1757
1379402 | 0.6478 | 1.729 | 1.2999 | 0.5915 | 525.3893 | 694.8184 | 640.1024 | 405.7554 | 412.8373
1384403 | 0.6423 | 1.7274 | 1.2983 | 0.5887 | 524.7462 | 694.1694 | 634.56 | 404.0671 | 412.4969
1389403 | 0.6478 | 1.6896 | 1.2972 | 0.5958 | 524.3041 | 678.8374 | 640.1024 | 408.3482 | 412.2421
1394403 | 0.6379 | 1.7591 | 1.3032 | 0.5942 | 526.7155 | 707.0272 | 630.126 | 407.3834 | 412.0515
1399402 | 0.6423 | 1.7481 | 1.3103 | 0.598 | 529.569 | 702.5656 | 634.56 | 409.6747 | 411.9348
1404403 | 0.6335 | 1.77 | 1.2999 | 0.6002 | 525.3893 | 711.4484 | 625.6921 | 411.0012 | 411.8278
1409402 | 0.6461 | 1.758 | 1.2851 | 0.5953 | 519.4412 | 706.5811 | 638.3893 | 408.0467 | 411.5088
1414404 | 0.6374 | 1.7399 | 1.3136 | 0.6018 | 530.8952 | 699.2395 | 629.6222 | 411.9659 | 411.328
1419405 | 0.6341 | 1.6568 | 1.3054 | 0.5953 | 527.5997 | 665.5334 | 626.2968 | 408.0467 | 411.0946
1424403 | 0.6292 | 1.6164 | 1.2879 | 0.5986 | 520.5665 | 649.1468 | 621.3589 | 410.0364 | 410.8942
1429404 | 0.6303 | 1.6219 | 1.2808 | 0.6018 | 517.713 | 651.3776 | 622.4674 | 411.9659 | 410.8086
1434403 | 0.6292 | 1.706 | 1.2808 | 0.604 | 517.713 | 685.4894 | 621.3589 | 413.2924 | 410.8398
1439403 | 0.6319 | 1.6465 | 1.2862 | 0.6073 | 519.8833 | 661.3556 | 624.0798 | 415.2822 | 410.9565
1444403 | 0.6243 | 1.6213 | 1.289 | 0.5997 | 521.0086 | 651.1342 | 616.4211 | 410.6997 | 411.0634
1449403 | 0.6193 | 1.6492 | 1.2983 | 0.6046 | 524.7462 | 662.4507 | 611.3826 | 413.6542 | 411.1179
1454404 | 0.6341 | 1.8908 | 1.2939 | 0.6008 | 522.9779 | 760.446 | 626.2968 | 411.363 | 411.1082
1459405 | 0.6374 | 1.6935 | 1.2851 | 0.5991 | 519.4412 | 680.4193 | 629.6222 | 410.3379 | 411.1179
1464403 | 0.6281 | 1.676 | 1.3026 | 0.5991 | 526.4744 | 673.3211 | 620.2504 | 410.3379 | 411.0965
1469405 | 0.6483 | 1.7055 | 1.2873 | 0.6024 | 520.3254 | 685.2866 | 640.6063 | 412.3277 | 411.1082
1474405 | 0.6521 | 1.7126 | 1.2851 | 0.6057 | 519.4412 | 688.1664 | 644.4356 | 414.3175 | 411.1082
1479402 | 0.6483 | 1.6787 | 1.2873 | 0.6057 | 520.3254 | 674.4162 | 640.6063 | 414.3175 | 411.151
1484402 | 0.6374 | 1.6481 | 1.2928 | 0.604 | 522.5358 | 662.0046 | 629.6222 | 413.2924 | 411.2249
1489403 | 0.6368 | 1.6667 | 1.307 | 0.6029 | 528.2427 | 669.5489 | 629.0176 | 412.6292 | 411.1607
1494403 | 0.6401 | 1.6765 | 1.3141 | 0.604 | 531.0962 | 673.5239 | 632.343 | 413.2924 | 411.2871
1499403 | 0.6385 | 1.6793 | 1.3759 | 0.6106 | 555.9334 | 674.6596 | 630.7307 | 417.272 | 411.4583
1504402 | 0.6401 | 1.7164 | 1.3097 | 0.6095 | 529.3279 | 689.7077 | 632.343 | 416.6087 | 411.4797
1509403 | 0.6401 | 1.7274 | 1.3223 | 0.6095 | 534.3917 | 694.1694 | 632.343 | 416.6087 | 411.5866
1514403 | 0.6396 | 1.7181 | 1.2906 | 0.6106 | 521.6516 | 690.3972 | 631.8391 | 417.272 | 411.715
1519402 | 0.6423 | 1.6836 | 1.2928 | 0.6062 | 522.5358 | 676.4037 | 634.56 | 414.6189 | 411.7792
1524403 | 0.6341 | 1.6656 | 1.2813 | 0.6128 | 517.914 | 669.1027 | 626.2968 | 418.5985 | 412.0243
1529403 | 0.627 | 1.741 | 1.2824 | 0.6046 | 518.3561 | 699.6857 | 619.1419 | 413.6542 | 412.1313
1534402 | 0.6281 | 1.6853 | 1.3092 | 0.6035 | 529.1269 | 677.0933 | 620.2504 | 412.991 | 412.3647
1539403 | 0.6335 | 1.6918 | 1.2901 | 0.5991 | 521.4507 | 679.7297 | 625.6921 | 410.3379 | 412.5669
1544403 | 0.6346 | 1.6689 | 1.3125 | 0.5991 | 530.4532 | 670.4413 | 626.8006 | 410.3379 | 412.6311
1549405 | 0.6341 | 1.659 | 1.3179 | 0.5953 | 532.6234 | 666.4257 | 626.2968 | 408.0467 | 412.6525
1554402 | 0.6335 | 1.6716 | 1.307 | 0.5997 | 528.2427 | 671.5364 | 625.6921 | 410.6997 | 412.6856
1559402 | 0.6308 | 1.8219 | 1.3201 | 0.598 | 533.5075 | 732.4995 | 622.9713 | 409.6747 | 412.6428
1564403 | 0.6275 | 1.7115 | 1.3097 | 0.6024 | 529.3279 | 687.7202 | 619.6458 | 412.3277 | 412.7809
1569402 | 0.6221 | 1.7317 | 1.3141 | 0.6008 | 531.0962 | 695.9135 | 614.2042 | 411.363 | 412.7614
1574403 | 0.6297 | 1.7131 | 1.3469 | 0.598 | 544.2784 | 688.3692 | 621.8628 | 409.6747 | 412.814
1579403 | 0.6472 | 1.7427 | 1.3103 | 0.598 | 529.569 | 700.3752 | 639.4978 | 409.6747 | 412.8023
1584403 | 0.6456 | 1.7902 | 1.3086 | 0.5969 | 528.8857 | 719.6417 | 637.8855 | 409.0114 | 412.707
1589403 | 0.6445 | 1.922 | 1.3196 | 0.5964 | 533.3066 | 773.1011 | 636.777 | 408.71 | 412.5592
1594402 | 0.6357 | 1.782 | 1.3136 | 0.6029 | 530.8952 | 716.3157 | 627.9091 | 412.6292 | 412.4736
1599403 | 0.6374 | 1.7268 | 1.3196 | 0.5991 | 533.3066 | 693.926 | 629.6222 | 410.3379 | 412.4619
1604402 | 0.6379 | 1.6842 | 1.3108 | 0.6002 | 529.7699 | 676.6471 | 630.126 | 411.0012 | 412.3763
1609403 | 0.6297 | 1.7563 | 1.3321 | 0.5915 | 538.3303 | 705.8915 | 621.8628 | 405.7554 | 412.1954
1614403 | 0.633 | 1.7181 | 1.3004 | 0.5931 | 525.5902 | 690.3972 | 625.1883 | 406.7202 | 412.0787
1619402 | 0.6314 | 1.6574 | 1.3075 | 0.5876 | 528.4437 | 665.7768 | 623.5759 | 403.4039 | 411.8551
1624403 | 0.6352 | 1.6738 | 1.2983 | 0.5865 | 524.7462 | 672.4287 | 627.4052 | 402.7406 | 411.5458
1629404 | 0.6401 | 1.641 | 1.2983 | 0.5931 | 524.7462 | 659.1248 | 632.343 | 406.7202 | 411.3007
1634402 | 0.6314 | 1.6033 | 1.295 | 0.5969 | 523.42 | 643.8333 | 623.5759 | 409.0114 | 411.1296
1639402 | 0.6264 | 1.5885 | 1.2906 | 0.5986 | 521.6516 | 637.8303 | 618.5373 | 410.0364 | 411.0245
1644403 | 0.6527 | 1.6268 | 1.3114 | 0.5958 | 530.0111 | 653.3651 | 645.0402 | 408.3482 | 410.8864
1649404 | 0.6259 | 1.6142 | 1.2988 | 0.6013 | 524.9472 | 648.2544 | 618.0335 | 411.6644 | 410.8339
1654406 | 0.627 | 1.676 | 1.2944 | 0.5975 | 523.1788 | 673.3211 | 619.1419 | 409.3732 | 410.5791
1659406 | 0.6259 | 1.6486 | 1.2993 | 0.5975 | 525.1481 | 662.2074 | 618.0335 | 409.3732 | 410.3457
1664402 | 0.6243 | 1.6596 | 1.3043 | 0.6008 | 527.1576 | 666.6691 | 616.4211 | 411.363 | 410.1765
1669402 | 0.6193 | 1.6268 | 1.3092 | 0.5975 | 529.1269 | 653.3651 | 611.3826 | 409.3732 | 409.9217
1674403 | 0.6226 | 1.6055 | 1.2879 | 0.5986 | 520.5665 | 644.7256 | 614.7081 | 410.0364 | 409.7739
1679403 | 0.627 | 1.6224 | 1.289 | 0.592 | 521.0086 | 651.5804 | 619.1419 | 406.0569 | 409.3693
1684403 | 0.627 | 1.6366 | 1.2813 | 0.5997 | 517.914 | 657.3401 | 619.1419 | 410.6997 | 409.274
1689403 | 0.6286 | 1.6388 | 1.2862 | 0.6018 | 519.8833 | 658.2324 | 620.7543 | 411.9659 | 409.2409
1694403 | 0.6319 | 1.5923 | 1.2961 | 0.6024 | 523.8621 | 639.3716 | 624.0798 | 412.3277 | 409.3051
1699403 | 0.633 | 1.6273 | 1.2824 | 0.6008 | 518.3561 | 653.5679 | 625.1883 | 411.363 | 409.3382
1704402 | 0.6434 | 1.6394 | 1.2868 | 0.6079 | 520.1244 | 658.4758 | 635.6685 | 415.644 | 409.5833
1709403 | 0.6396 | 1.6098 | 1.3037 | 0.6035 | 526.9165 | 646.4697 | 631.8391 | 412.991 | 409.6572
1714402 | 0.6286 | 1.6087 | 1.3021 | 0.6013 | 526.2734 | 646.0236 | 620.7543 | 411.6644 | 409.7214
1719404 | 0.6319 | 1.6126 | 1.2928 | 0.6046 | 522.5358 | 647.6054 | 624.0798 | 413.6542 | 409.7641
1724404 | 0.6204 | 1.624 | 1.2972 | 0.6029 | 524.3041 | 652.2294 | 612.4911 | 412.6292 | 409.805
1729404 | 0.6248 | 1.6399 | 1.3059 | 0.6155 | 527.8006 | 658.6786 | 616.925 | 420.2265 | 410.1454
1734404 | 0.6095 | 1.6672 | 1.3119 | 0.6171 | 530.212 | 669.7517 | 601.507 | 421.1912 | 410.5169
1739402 | 0.6144 | 1.624 | 1.313 | 0.6122 | 530.6541 | 652.2294 | 606.4448 | 418.2367 | 410.8145
1744402 | 0.6117 | 1.6066 | 1.3376 | 0.6057 | 540.5408 | 645.1718 | 603.724 | 414.3175 | 410.9954
1749403 | 0.6188 | 1.6765 | 1.3256 | 0.6062 | 535.718 | 673.5239 | 610.8787 | 414.6189 | 411.0595
1754403 | 0.6199 | 1.647 | 1.3212 | 0.6046 | 533.9497 | 661.5584 | 611.9872 | 413.6542 | 411.1665
1759405 | 0.6248 | 1.6465 | 1.3004 | 0.5969 | 525.5902 | 661.3556 | 616.925 | 409.0114 | 411.1023
1764403 | 0.6264 | 1.5852 | 1.3026 | 0.598 | 526.4744 | 636.4917 | 618.5373 | 409.6747 | 411.2288
1769403 | 0.6204 | 1.6333 | 1.319 | 0.5975 | 533.0655 | 656.0015 | 612.4911 | 409.3732 | 411.3143
1774401 | 0.6319 | 1.6596 | 1.289 | 0.5942 | 521.0086 | 666.6691 | 624.0798 | 407.3834 | 411.4427
1779402 | 0.6319 | 1.6754 | 1.2922 | 0.5991 | 522.2946 | 673.0777 | 624.0798 | 410.3379 | 411.6878
1784403 | 0.6259 | 1.6202 | 1.2868 | 0.5936 | 520.1244 | 650.6881 | 618.0335 | 407.0216 | 411.6975
1789403 | 0.615 | 1.6038 | 1.2955 | 0.5975 | 523.6209 | 644.0361 | 607.0494 | 409.3732 | 411.7092
1794402 | 0.6182 | 1.6044 | 1.3196 | 0.5893 | 533.3066 | 644.2795 | 610.2741 | 404.4289 | 411.5283
413.4685

## Calibration
Date | 2016-09-13
| A-1 Sensor | A-2 Sensor | A-3 Sensor | Inlet
500 | 1.2432 | 1.2547 | 0.5095 | 0.75245
1000 | 2.4712 | 2.4724 | 1.0039 | 1.5701
2000 | 4.9722 | 4.9498 | 1.9976 | 3.2378

## Normalized CO2
Normalized CO2 Count for the 10 mins of Sampling period
Time (mins) | A-1 Sensor | A-2 Sensor | A-3 Sensor | Adjusted Inlet |  | Time | 5B | 3B | 4B
0.0018333 | 448.7074 | 437.4186 | 451.66 |  |  | -0.093283 | 0.46737 | 1.0207 | 0.82581
0.073267 | 446.0951 | 436.729 | 441.7844 |  |  | -0.00995 | 0.43949 | 1.0447 | 0.80053
0.15658 | 444.0856 | 436.5263 | 439.5674 |  |  | 0.073367 | 0.43998 | 1.0324 | 0.81253
0.23992 | 442.3574 | 434.7416 | 436.8466 |  |  | 0.15673 | 0.43589 | 1.017 | 0.79843
0.32323 | 441.4733 | 433.8492 | 433.5211 |  |  | 0.24003 | 0.44251 | 1.0574 | 0.81226
0.4066 | 436.8515 | 433.2002 | 434.025 |  |  | 0.32338 | 0.50308 | 1.0253 | 0.81747
0.48995 | 439.0619 | 431.6184 | 432.9165 |  |  | 0.40672 | 0.46737 | 1.0834 | 0.86172
0.57328 | 437.9366 | 432.0645 | 432.9165 |  |  | 0.49003 | 0.45935 | 1.0564 | 0.84977
0.65662 | 436.6505 | 430.5232 | 427.4748 |  |  | 0.57337 | 0.46229 | 1.0858 | 0.83224
0.73998 | 436.4094 | 429.6309 | 427.4748 |  |  | 0.65672 | 0.45714 | 1.1626 | 0.83399
0.82332 | 434.8822 | 428.9819 | 426.3663 |  |  | 0.74003 | 0.41743 | 1.0865 | 0.79108
0.90668 | 434.1989 | 428.5357 | 418.607 |  |  | 0.82337 | 0.43058 | 1.0959 | 0.79243
0.98998 | 432.6718 | 428.5357 | 426.3663 |  |  | 0.90672 | 0.4339 | 1.0685 | 0.87185
1.0734 | 431.3455 | 426.9944 | 425.2579 |  |  | 0.99005 | 0.42273 | 1.0684 | 0.79983
1.1566 | 431.5866 | 425.8587 | 424.1494 |  |  | 1.0734 | 0.47686 | 1.1969 | 0.77653
1.24 | 430.4613 | 424.7636 | 421.9324 |  |  | 1.1567 | 0.44765 | 1.0672 | 0.77936
1.3233 | 430.2604 | 423.6684 | 422.4363 |  |  | 1.2401 | 0.43759 | 0.99011 | 0.78962
1.4066 | 428.9341 | 423.2222 | 421.3278 |  |  | 1.3234 | 0.41984 | 0.9587 | 0.77572
1.49 | 428.05 | 422.7761 | 419.2116 |  |  | 1.4067 | 0.41361 | 0.83774 | 0.78494
1.5733 | 426.9648 | 421.6404 | 417.4985 |  |  | 1.4901 | 0.42374 | 0.83817 | 0.78161
1.6566 | 426.0807 | 421.6404 | 418.1031 |  |  | 1.5734 | 0.43473 | 0.81384 | 0.73654
1.74 | 425.8797 | 420.7886 | 417.4985 |  |  | 1.6569 | 0.45004 | 0.79926 | 0.70445
1.8233 | 425.6386 | 420.5453 | 416.39 |  |  | 1.74 | 0.43054 | 0.79694 | 0.71153
1.9066 | 422.7851 | 418.5577 | 414.7776 |  |  | 1.8234 | 0.43186 | 0.78766 | 0.70416
1.99 | 422.5842 | 418.5577 | 414.173 |  |  | 1.9067 | 0.41433 | 0.80098 | 0.6963
2.0733 | 422.5842 | 418.3144 | 415.2815 |  |  | 1.99 | 0.41379 | 0.81395 | 0.6937
2.1567 | 420.8158 | 418.3144 | 412.5607 |  |  | 2.0734 | 0.4111 | 0.85713 | 0.68772
2.24 | 421.4589 | 417.4626 | 413.6691 |  |  | 2.1567 | 0.40945 | 0.87807 | 0.7064
2.3234 | 421.0167 | 417.4626 | 413.0645 |  |  | 2.2403 | 0.40383 | 0.94614 | 0.75083
2.4067 | 421.4589 | 416.773 | 412.5607 |  |  | 2.3234 | 0.41593 | 0.92527 | 0.75105
2.4901 | 419.9316 | 416.1241 | 412.0568 | 406.2386 |  | 2.4068 | 0.40345 | 0.95499 | 0.73997
2.5734 | 419.9316 | 415.4345 | 412.0568 | 405.5676 |  | 2.49 | 0.39435 | 0.91935 | 0.70619
2.6567 | 419.7307 | 415.2318 | 412.0568 | 404.8771 |  | 2.5734 | 0.42226 | 0.94751 | 0.70994
2.7401 | 418.8465 | 415.8807 | 410.3437 | 404.1749 |  | 2.6567 | 0.42706 | 0.96889 | 0.7366
2.8233 | 418.4044 | 414.7856 | 411.4522 | 403.7276 |  | 2.7401 | 0.3992 | 1.0146 | 0.74638
2.9067 | 416.4351 | 414.3394 | 410.9483 | 403.3989 |  | 2.8234 | 0.40621 | 0.95997 | 0.78061
2.99 | 416.8772 | 413.6904 | 409.8398 | 403.0371 |  | 2.9067 | 0.42038 | 0.98846 | 0.7905
3.0734 | 417.3193 | 413.0009 | 409.8398 | 402.5372 |  | 2.99 | 0.42822 | 1.0039 | 0.81802
3.1567 | 418.1633 | 413.0009 | 408.7313 | 402.0704 |  | 3.0734 | 0.42719 | 1.0029 | 0.80034
3.24 | 417.3193 | 413.0009 | 409.2352 | 401.7612 |  | 3.1567 | 0.42656 | 0.95166 | 0.82004
3.3234 | 417.0782 | 412.1085 | 408.7313 | 401.4227 |  | 3.2401 | 0.4354 | 1.0481 | 0.78679
3.4067 | 416.4351 | 413.6904 | 409.2352 | 401.0084 |  | 3.3234 | 0.44549 | 1.0333 | 0.80225
3.4901 | 415.7519 | 412.5547 | 408.7313 | 400.5922 |  | 3.4067 | 0.43165 | 1.0639 | 0.77248
3.5734 | 416.194 | 412.1085 | 409.8398 | 400.1993 |  | 3.49 | 0.41252 | 1.0484 | 0.81671
3.6568 | 416.4351 | 412.7981 | 408.1267 | 399.8492 |  | 3.5734 | 0.45206 | 1.0241 | 0.78753
3.74 | 415.551 | 412.1085 | 407.6229 | 399.5944 |  | 3.6567 | 0.44165 | 0.91036 | 0.77703
3.8234 | 415.993 | 413.0009 | 407.6229 | 399.2871 |  | 3.7401 | 0.41844 | 0.85535 | 0.76093
3.9067 | 414.8677 | 411.2567 | 407.0182 | 399.2326 |  | 3.8234 | 0.40903 | 0.86322 | 0.76499
3.99 | 415.3098 | 412.1085 | 408.1267 | 399.0089 |  | 3.9067 | 0.40892 | 0.97903 | 0.76112
4.0733 | 415.1089 | 411.7029 | 408.1267 | 398.8592 |  | 3.9901 | 0.4159 | 0.89663 | 0.76996
4.1567 | 416.194 | 412.1085 | 408.7313 | 398.6044 |  | 4.0734 | 0.41936 | 0.86153 | 0.74358
4.24 | 415.551 | 411.4596 | 408.1267 | 398.4779 |  | 4.1567 | 0.43188 | 0.8998 | 0.72627
4.3233 | 415.7519 | 411.4596 | 406.5144 | 398.4351 |  | 4.2401 | 0.4259 | 1.2328 | 0.77698
4.4067 | 417.5202 | 411.7029 | 408.7313 | 398.4351 |  | 4.3234 | 0.41385 | 0.96086 | 0.78825
4.4903 | 414.0237 | 412.3519 | 408.7313 | 398.4779 |  | 4.4067 | 0.43782 | 0.93681 | 0.75648
4.5735 | 414.8677 | 411.9057 | 408.1267 | 398.6802 |  | 4.4901 | 0.41689 | 0.97743 | 0.82561
4.6567 | 415.551 | 412.3519 | 407.6229 | 398.8183 |  | 4.5734 | 0.41388 | 0.98722 | 0.83862
4.74 | 412.0143 | 412.3519 | 405.9098 | 398.8922 |  | 4.6567 | 0.41674 | 0.94035 | 0.82546
4.8233 | 415.551 | 412.5547 | 408.7313 | 398.9661 |  | 4.74 | 0.424 | 0.89792 | 0.78789
4.9067 | 415.551 | 412.7981 | 408.7313 | 399.0945 |  | 4.8234 | 0.44361 | 0.92378 | 0.78605
4.99 | 415.551 | 412.1085 | 412.0568 | 399.2968 |  | 4.9067 | 0.45288 | 0.93685 | 0.79692
5.0736 | 415.551 | 412.5547 | 407.6229 | 399.2443 |  | 4.9901 | 0.5367 | 0.94013 | 0.79086
5.1567 | 415.3098 | 412.1085 | 409.2352 | 399.3843 |  | 5.0734 | 0.44622 | 0.99119 | 0.79626
5.2401 | 415.1089 | 412.3519 | 409.2352 | 399.4913 |  | 5.1567 | 0.46306 | 1.006 | 0.7959
5.3234 | 415.551 | 411.7029 | 409.2352 | 399.7578 |  | 5.2401 | 0.41933 | 0.99273 | 0.79375
5.4067 | 415.3098 | 411.0134 | 407.6229 | 400.0456 |  | 5.3234 | 0.42212 | 0.94497 | 0.80278
5.49 | 415.551 | 411.7029 | 408.1267 | 400.2051 |  | 5.4067 | 0.40558 | 0.91932 | 0.77387
5.5734 | 415.1089 | 411.4596 | 407.6229 | 400.3432 |  | 5.4901 | 0.40672 | 1.0229 | 0.74919
5.6567 | 412.6975 | 413.6904 | 414.173 | 400.5455 |  | 5.5734 | 0.44253 | 0.94532 | 0.75217
5.7401 | 415.993 | 426.3049 | 418.607 | 400.7361 |  | 5.6567 | 0.41576 | 0.95359 | 0.76997
5.8234 | 416.194 | 446.2609 | 430.6995 | 400.8431 |  | 5.7401 | 0.44613 | 0.92181 | 0.77352
5.9067 | 416.6361 | 443.6244 | 429.591 | 400.9384 |  | 5.8234 | 0.45343 | 0.90809 | 0.77173
5.9901 | 415.993 | 445.1657 | 432.4126 | 401.0454 |  | 5.9067 | 0.43843 | 0.92535 | 0.76957
6.0734 | 416.6361 | 452.9128 | 436.2419 | 401.0259 |  | 5.99 | 0.45647 | 1.1326 | 0.76047
6.1567 | 420.3737 | 455.3465 | 441.1797 | 401.1329 |  | 6.0734 | 0.4418 | 0.98002 | 0.7487
6.2401 | 428.492 | 475.992 | 445.1098 | 401.0901 |  | 6.1567 | 0.44787 | 1.0079 | 0.73027
6.3234 | 428.9341 | 472.4227 | 462.1402 | 401.1854 |  | 6.2401 | 0.49249 | 0.98211 | 0.75612
6.4067 | 428.05 | 482.4007 | 460.5278 | 401.271 |  | 6.3234 | 0.44254 | 1.0229 | 0.81608
6.4901 | 427.4069 | 483.5364 | 461.0317 | 401.3255 |  | 6.4067 | 0.44054 | 1.0887 | 0.81093
6.5734 | 430.9034 | 491.4863 | 462.1402 | 401.3994 |  | 6.4901 | 0.45607 | 1.2709 | 0.80766
6.6572 | 429.1753 | 528.0723 | 465.4656 | 401.6231 |  | 6.5734 | 0.44817 | 1.0782 | 0.77782
6.7401 | 432.2296 | 554.9236 | 468.1865 | 401.7184 |  | 6.6567 | 0.4564 | 1.0022 | 0.78368
6.8234 | 432.9129 | 533.183 | 472.6204 | 401.7826 |  | 6.74 | 0.44467 | 0.94376 | 0.78568
6.9067 | 430.2604 | 505.6827 | 483.6045 | 401.697 |  | 6.8234 | 0.47438 | 1.0438 | 0.75822
6.99 | 450.0337 | 504.3442 | 485.8215 | 401.7086 |  | 6.9067 | 0.43148 | 0.9915 | 0.76992
7.0734 | 435.0831 | 504.3442 | 489.1469 | 401.6659 |  | 6.99 | 0.44194 | 0.9086 | 0.7652
7.1567 | 434.8822 | 523.0022 | 489.6508 | 401.6231 |  | 7.0734 | 0.43042 | 0.93225 | 0.77926
7.2401 | 436.8515 | 519.879 | 493.5808 | 401.7495 |  | 7.1567 | 0.43126 | 0.88788 | 0.79687
7.3234 | 441.2321 | 533.4264 | 497.4102 | 401.7281 |  | 7.24 | 0.42733 | 0.8365 | 0.76766
7.4067 | 444.9698 | 543.8099 | 499.6272 | 401.909 |  | 7.3234 | 0.42168 | 0.81646 | 0.7509
7.4901 | 449.1495 | 546.9332 | 517.766 | 402.0782 |  | 7.4067 | 0.45055 | 0.86971 | 0.84143
7.5734 | 450.2346 | 558.4525 | 517.766 | 402.3427 |  | 7.4901 | 0.43353 | 0.85253 | 0.74983
7.6567 | 452.2441 | 571.5536 | 513.9367 | 402.8834 |  | 7.5734 | 0.42838 | 0.93857 | 0.75447
7.7401 | 460.3624 | 601.4877 | 535.9048 | 403.467 |  | 7.6568 | 0.43587 | 0.9016 | 0.75149
7.8234 | 465.4263 | 594.1461 | 559.6869 | 403.9552 |  | 7.74 | 0.44327 | 0.91733 | 0.74659
7.9067 | 465.1852 | 611.2223 | 540.3388 | 404.3811 |  | 7.8234 | 0.45083 | 0.87299 | 0.73033
7.99 | 466.2703 | 625.662 | 567.3455 | 404.6029 |  | 7.9067 | 0.42224 | 0.84414 | 0.74214
8.0734 | 465.1852 | 629.8397 | 565.7331 | 404.8051 |  | 7.9901 | 0.42512 | 0.86881 | 0.75858
8.1567 | 477.2822 | 630.9754 | 566.237 | 405.0191 |  | 8.0734 | 0.41493 | 0.8887 | 0.7589
8.24 | 467.1544 | 638.5198 | 569.5624 | 405.1689 |  | 8.1567 | 0.42173 | 0.89184 | 0.76449
8.3234 | 468.7219 | 631.4216 | 576.7172 | 405.2428 |  | 8.2401 | 0.43503 | 0.82754 | 0.77558
8.4067 | 472.8614 | 615.684 | 566.8416 | 405.4976 |  | 8.3234 | 0.41621 | 0.87566 | 0.77923
8.4901 | 475.313 | 619.2128 | 566.8416 | 405.5501 |  | 8.4067 | 0.42139 | 0.89151 | 0.81401
8.5734 | 481.462 | 635.3966 | 579.438 | 405.5384 |  | 8.4901 | 0.44422 | 0.85046 | 0.80075
8.6567 | 495.2872 | 640.0611 | 576.7172 | 405.6337 |  | 8.5734 | 0.44181 | 0.84873 | 0.76286
8.7401 | 479.2515 | 629.3936 | 580.0427 | 405.729 |  | 8.6567 | 0.42897 | 0.85396 | 0.77402
8.8234 | 483.4313 | 658.6786 | 584.4766 | 405.8146 |  | 8.7401 | 0.43484 | 0.86953 | 0.7345
8.9067 | 483.1901 | 691.4924 | 577.8257 | 405.7621 |  | 8.8234 | 0.44556 | 0.89029 | 0.74841
8.99 | 484.0743 | 733.1891 | 577.2211 | 405.8457 |  | 8.9067 | 0.45249 | 0.92665 | 0.69475
9.0734 | 484.9585 | 707.4734 | 584.4766 | 405.9508 |  | 8.99 | 0.45298 | 0.8661 | 0.71052
9.1567 | 493.0768 | 664.2354 | 590.5229 | 406.0675 |  | 9.0734 | 0.48596 | 0.8415 | 0.70066
9.2401 | 499.2258 | 642.0486 | 591.0267 | 406.1103 |  | 9.1567 | 0.46936 | 0.93763 | 0.72476
9.3234 | 496.6135 | 652.2294 | 599.29 | 406.3242 |  | 9.2401 | 0.46299 | 0.8966 | 0.72816
9.4067 | 493.5189 | 685.2866 | 599.29 | 406.2911 |  | 9.3234 | 0.4348 | 0.89613 | 0.74516
9.4901 | 496.8144 | 675.9575 | 595.4607 | 406.227 |  | 9.4067 | 0.43737 | 0.81121 | 0.75021
9.5734 | 506.058 | 652.6756 | 589.4144 | 406.1414 |  | 9.4901 | 0.45948 | 0.87722 | 0.72937
9.6567 | 497.6986 | 679.5269 | 599.29 | 406.0791 |  | 9.5734 | 0.41807 | 0.91303 | 0.76831
9.7401 | 492.6347 | 662.6536 | 603.1193 | 405.9527 |  | 9.6567 | 0.42161 | 0.93398 | 0.76748
9.8234 | 493.3179 | 652.4728 | 600.3985 | 405.6123 |  | 9.7401 | 0.4142 | 0.85786 | 0.7469
9.9068 | 491.9917 | 648.7006 | 605.3363 | 405.4645 |  | 9.8234 | 0.42604 | 0.83522 | 0.70954
9.9901 | 503.6467 | 654.4603 | 599.8947 | 405.1552 |  | 9.9067 | 0.45957 | 0.83666 | 0.72111
10.0734 | 494.4031 | 666.6691 | 595.4607 | 404.8363
10.1567 | 500.7932 | 698.1444 | 602.0108 | 404.5076
10.2401 | 502.3204 | 662.2074 | 611.9872 | 403.891
10.3234 | 507.1432 | 669.9951 | 599.8947 | 403.1266 |  |  | 0.4356 | 0.94863 | 0.77042
10.4067 | 499.0249 | 660.4633 | 593.7476 | 402.3408
10.4901 | 511.3229 | 674.8624 | 589.4144 | 401.5103
10.5734 | 515.0605 | 704.1474 | 591.0267 | 400.9267
10.6568 | 507.8264 | 688.3692 | 599.29 | 400.67
10.7401 | 509.1125 | 700.3752 | 602.6155 | 400.5533
10.8234 | 521.6516 | 721.8725 | 628.5137 | 400.7439
10.9068 | 521.0086 | 750.7114 | 620.7543 | 401.1271
10.9901 | 526.4744 | 734.2842 | 642.2186 | 401.2652
11.0734 | 528.4437 | 733.838 | 642.2186 | 401.6056
11.1567 | 515.2615 | 688.8154 | 637.8855 | 401.7981
11.2401 | 517.914 | 688.3692 | 638.3893 | 402.0101
11.3234 | 510.8808 | 689.9511 | 638.3893 | 402.191
11.4068 | 524.5051 | 702.5656 | 628.5137 | 402.4458
11.4901 | 515.5026 | 692.3848 | 614.2042 | 402.6792
11.5734 | 515.2615 | 680.6221 | 623.5759 | 402.6267
11.6567 | 534.6329 | 682.4067 | 629.6222 | 402.6053
11.7401 | 521.6516 | 715.2205 | 633.4515 | 402.5956
11.8235 | 513.5333 | 690.8434 | 632.9476 | 402.5839
11.9068 | 514.1763 | 672.4287 | 629.6222 | 402.37
11.9901 | 517.271 | 681.7578 | 627.9091 | 402.5295
12.0734 | 524.3041 | 680.4193 | 625.1883 | 402.7006
12.1568 | 514.4175 | 684.3942 | 636.777 | 402.827
12.2401 | 522.9779 | 675.7548 | 629.6222 | 402.9749
12.3234 | 528.4437 | 672.6315 | 625.6921 | 403.0799
12.4068 | 539.0135 | 698.1444 | 616.4211 | 403.3366
12.4901 | 536.8031 | 728.0784 | 616.4211 | 403.4631
12.5735 | 530.212 | 712.7869 | 614.7081 | 403.7412
12.6568 | 531.9804 | 711.4484 | 626.2968 | 403.9435
12.7401 | 528.0418 | 704.7964 | 622.4674 | 404.2294
12.8235 | 524.3041 | 687.5174 | 614.2042 | 404.6029
12.9067 | 528.2427 | 670.1979 | 598.1815 | 404.9958
12.9902 | 527.1576 | 685.9356 | 626.8006 | 405.5054
13.0734 | 527.5997 | 713.4359 | 624.0798 | 405.941
13.1568 | 521.8526 | 694.1694 | 635.6685 | 406.1647
13.2401 | 532.4224 | 710.3532 | 631.2345 | 406.1239
13.3234 | 536.3611 | 730.512 | 631.8391 | 405.9644
13.4068 | 529.3279 | 677.0933 | 632.343 | 405.6668
13.4901 | 535.9189 | 706.1349 | 631.2345 | 405.2622
13.5734 | 519.6823 | 695.0212 | 630.126 | 404.9549
13.6568 | 533.7487 | 686.3817 | 630.7307 | 404.6145
13.7401 | 524.063 | 696.6031 | 630.126 | 404.4122
13.8235 | 516.8289 | 680.4193 | 633.9554 | 404.2314
13.9068 | 516.5877 | 652.0266 | 630.126 | 403.9338
13.9901 | 517.4719 | 670.4413 | 609.7702 | 403.4981
14.0734 | 530.8952 | 659.1248 | 610.8787 | 402.9885
14.1568 | 531.0962 | 645.5774 | 613.5996 | 402.7648
14.2401 | 525.1481 | 684.6376 | 611.3826 | 402.4789
14.3235 | 518.1551 | 687.5174 | 614.7081 | 402.2669
14.4068 | 513.7343 | 670.6441 | 622.9713 | 401.9596
14.4901 | 515.9447 | 680.6221 | 619.1419 | 401.7475
14.5734 | 516.1457 | 670.4413 | 618.5373 | 401.3547
14.6568 | 516.3868 | 657.5834 | 615.8165 | 401.1096
14.7402 | 521.4507 | 651.3776 | 626.8006 | 400.8878
14.8235 | 526.9165 | 655.1498 | 624.6844 | 400.6856
14.9068 | 519.6823 | 654.7036 | 637.2808 | 400.5805
14.9901 | 527.5997 | 654.2574 | 639.4978 | 400.3568
15.0734 | 523.8621 | 654.2574 | 640.1024 | 400.1565
15.1568 | 524.5051 | 699.0367 | 639.4978 | 399.7617
15.2401 | 523.6209 | 706.3377 | 633.9554 | 399.5497
15.3234 | 524.5051 | 717.6542 | 624.6844 | 399.2851
15.4068 | 529.1269 | 726.0909 | 626.2968 | 399.0401
15.4901 | 533.5075 | 709.907 | 626.8006 | 398.8903
15.5734 | 526.4744 | 710.3532 | 631.2345 | 398.688
15.6567 | 525.5902 | 704.9992 | 629.6222 | 398.4235
15.7401 | 525.5902 | 682.6095 | 625.6921 | 398.3476
15.8234 | 517.0298 | 679.9731 | 619.6458 | 398.3146
15.9067 | 517.4719 | 667.7642 | 627.9091 | 398.229
15.9901 | 524.3041 | 675.7548 | 608.6617 | 398.0598
16.0734 | 518.3561 | 668.4538 | 599.8947 | 397.8594
16.1567 | 515.7036 | 670.4413 | 622.4674 | 397.6241
16.2401 | 521.2095 | 669.7517 | 616.4211 | 397.4121
16.3234 | 521.6516 | 686.6251 | 619.6458 | 397.2837
16.4067 | 521.4507 | 694.1694 | 621.8628 | 397.1145
16.4901 | 542.51 | 701.4704 | 623.5759 | 396.9647
16.5734 | 524.3041 | 724.1034 | 641.7148 | 397.0172
16.6568 | 522.5358 | 712.3407 | 637.8855 | 397.1436
16.7401 | 526.2734 | 679.2836 | 636.777 | 397.1222
16.8235 | 520.5665 | 712.0974 | 635.6685 | 397.2603
16.9067 | 522.9779 | 673.7672 | 629.6222 | 397.3343
16.9901 | 521.2095 | 674.6596 | 621.3589 | 397.3012
17.0734 | 523.1788 | 675.3086 | 629.0176 | 397.3323
17.1568 | 518.7981 | 671.5364 | 618.5373 | 397.4179
17.2401 | 518.9991 | 681.3116 | 621.8628 | 397.5132
17.3234 | 521.2095 | 675.3086 | 605.3363 | 397.556
17.4067 | 526.7155 | 690.3972 | 620.2504 | 397.3654
17.4901 | 537.6873 | 710.3532 | 622.9713 | 397.1203
17.5735 | 535.2759 | 773.5472 | 630.7307 | 396.9491
17.6568 | 526.4744 | 704.5936 | 630.7307 | 396.7682
17.74 | 535.718 | 669.1027 | 630.7307 | 396.8441
17.8251 | 526.7155 | 660.666 | 624.0798 | 396.813
17.9067 | 523.8621 | 669.5489 | 621.8628 | 396.6535
17.99 | 518.557 | 651.3776 | 618.0335 | 396.5796
18.0734 | 519.4412 | 661.1122 | 614.7081 | 396.5913
18.1567 | 518.7981 | 667.3181 | 627.9091 | 396.5387
18.2401 | 518.7981 | 658.8814 | 625.1883 | 396.5699
18.3234 | 514.1763 | 655.7987 | 614.7081 | 396.4104
18.4067 | 514.8596 | 645.1718 | 610.8787 | 396.2723
18.49 | 535.718 | 660.2199 | 610.8787 | 396.0389
18.5734 | 542.51 | 672.6315 | 614.7081 | 395.9202
18.6567 | 558.3448 | 687.7202 | 618.5373 | 395.7393
18.7401 | 538.7724 | 711.6512 | 624.0798 | 395.7296
18.8235 | 552.3967 | 682.6095 | 634.56 | 395.7179
18.9067 | 539.0135 | 674.8624 | 646.6525 | 395.7938
18.9901 | 517.914 | 673.0777 | 641.2109 | 395.7938
19.0734 | 522.0937 | 698.5905 | 632.9476 | 395.8482
19.1567 | 519.8833 | 684.6376 | 622.4674 | 395.8269
19.2401 | 517.0298 | 724.3062 | 622.9713 | 395.8171
19.3234 | 531.0962 | 691.0462 | 633.4515 | 395.8171
19.4067 | 530.4532 | 681.7578 | 638.3893 | 395.679
19.4901 | 538.7724 | 696.8059 | 633.9554 | 395.5507
19.5734 | 533.3066 | 699.2395 | 641.7148 | 395.6362
19.6567 | 526.0323 | 712.0974 | 640.6063 | 395.7335
19.7401 | 532.6234 | 688.1664 | 642.8232 | 395.8191
19.8234 | 535.2759 | 686.3817 | 643.9317 | 395.8619
19.9067 | 533.5075 | 696.3597 | 638.9939 | 395.9669
19.9901 | 525.5902 | 703.7013 | 631.8391 | 396.2528
20.0734 | 526.0323 | 700.3752 | 635.6685 | 396.5504
20.1567 | 525.1481 | 696.1569 | 631.8391 | 396.8694
20.24 | 527.3586 | 708.3252 | 636.1723 | 397.1339
20.3234 | 545.3635 | 699.0367 | 637.8855 | 397.3129
20.4067 | 535.0348 | 716.3157 | 651.0865 | 397.4918
20.49 | 532.8646 | 708.5686 | 647.761 | 397.6824
20.5734 | 533.9497 | 717.4514 | 642.8232 | 397.9042
20.6567 | 532.4224 | 740.0439 | 643.3271 | 397.8925
20.74 | 520.7675 | 717.6542 | 630.7307 | 397.9236
20.8234 | 524.7462 | 720.534 | 631.2345 | 398.0306
20.9067 | 526.0323 | 712.7869 | 654.9158 | 398.3398
20.9901 | 522.9779 | 712.9897 | 633.9554 | 398.5732
21.0734 | 539.2145 | 751.117 | 627.4052 | 398.8806
21.1567 | 530.8952 | 713.2331 | 628.5137 | 399.1568
21.2401 | 528.2427 | 690.8434 | 631.8391 | 399.4641
21.3234 | 523.1788 | 681.7578 | 627.9091 | 399.6236
21.4067 | 521.4507 | 646.2669 | 630.7307 | 399.7305
21.4901 | 524.3041 | 646.2669 | 629.6222 | 399.6022
21.5734 | 527.5997 | 639.1688 | 616.4211 | 399.6644
21.6569 | 532.1813 | 634.9504 | 607.0494 | 399.7383
21.74 | 526.4744 | 634.3015 | 609.1656 | 399.7714
21.8234 | 526.9165 | 631.6244 | 607.0494 | 399.8239
21.9067 | 521.8526 | 635.6399 | 604.8324 | 399.9192
21.99 | 521.8526 | 639.615 | 604.2278 | 400.0787
22.0734 | 521.2095 | 652.4728 | 602.6155 | 400.2285
22.1567 | 520.7675 | 658.6786 | 608.1579 | 400.2713
22.2403 | 519.2403 | 678.8374 | 621.3589 | 400.3977
22.3234 | 522.7368 | 672.6315 | 621.3589 | 400.3335
22.4068 | 518.9991 | 681.3116 | 618.0335 | 400.2693
22.49 | 516.3868 | 670.8874 | 608.1579 | 400.3335
22.5734 | 524.5051 | 679.0807 | 609.1656 | 400.2382
22.6567 | 525.8313 | 685.2866 | 616.925 | 400.1526
22.7401 | 517.4719 | 698.5905 | 619.6458 | 399.9931
22.8234 | 519.4412 | 682.4067 | 629.6222 | 399.8978
22.9067 | 523.42 | 690.6001 | 632.343 | 399.7072
22.99 | 525.3893 | 694.8184 | 640.1024 | 399.3688
23.0734 | 524.7462 | 694.1694 | 634.56 | 399.0284
23.1567 | 524.3041 | 678.8374 | 640.1024 | 398.7736
23.2401 | 526.7155 | 707.0272 | 630.126 | 398.583
23.3234 | 529.569 | 702.5656 | 634.56 | 398.4663
23.4067 | 525.3893 | 711.4484 | 625.6921 | 398.3593
23.49 | 519.4412 | 706.5811 | 638.3893 | 398.0403
23.5734 | 530.8952 | 699.2395 | 629.6222 | 397.8594
23.6567 | 527.5997 | 665.5334 | 626.2968 | 397.626
23.7401 | 520.5665 | 649.1468 | 621.3589 | 397.4257
23.8234 | 517.713 | 651.3776 | 622.4674 | 397.3401
23.9067 | 517.713 | 685.4894 | 621.3589 | 397.3712
23.9901 | 519.8833 | 661.3556 | 624.0798 | 397.4879
24.0734 | 521.0086 | 651.1342 | 616.4211 | 397.5949
24.1567 | 524.7462 | 662.4507 | 611.3826 | 397.6494
24.2401 | 522.9779 | 760.446 | 626.2968 | 397.6396
24.3234 | 519.4412 | 680.4193 | 629.6222 | 397.6494
24.4067 | 526.4744 | 673.3211 | 620.2504 | 397.628
24.4901 | 520.3254 | 685.2866 | 640.6063 | 397.6396
24.5734 | 519.4412 | 688.1664 | 644.4356 | 397.6396
24.6567 | 520.3254 | 674.4162 | 640.6063 | 397.6824
24.74 | 522.5358 | 662.0046 | 629.6222 | 397.7563
24.8234 | 528.2427 | 669.5489 | 629.0176 | 397.6921
24.9067 | 531.0962 | 673.5239 | 632.343 | 397.8186
24.9901 | 555.9334 | 674.6596 | 630.7307 | 397.9897
25.0734 | 529.3279 | 689.7077 | 632.343 | 398.0111
25.1567 | 534.3917 | 694.1694 | 632.343 | 398.1181
25.2401 | 521.6516 | 690.3972 | 631.8391 | 398.2465
25.3234 | 522.5358 | 676.4037 | 634.56 | 398.3107
25.4067 | 517.914 | 669.1027 | 626.2968 | 398.5557
25.4901 | 518.3561 | 699.6857 | 619.1419 | 398.6627
25.5734 | 529.1269 | 677.0933 | 620.2504 | 398.8961
25.6567 | 521.4507 | 679.7297 | 625.6921 | 399.0984
25.7401 | 530.4532 | 670.4413 | 626.8006 | 399.1626
25.8234 | 532.6234 | 666.4257 | 626.2968 | 399.184
25.9067 | 528.2427 | 671.5364 | 625.6921 | 399.2171
25.99 | 533.5075 | 732.4995 | 622.9713 | 399.1743
26.0734 | 529.3279 | 687.7202 | 619.6458 | 399.3124
26.1567 | 531.0962 | 695.9135 | 614.2042 | 399.2929
26.2401 | 544.2784 | 688.3692 | 621.8628 | 399.3454
26.3234 | 529.569 | 700.3752 | 639.4978 | 399.3338
26.4067 | 528.8857 | 719.6417 | 637.8855 | 399.2384
26.4901 | 533.3066 | 773.1011 | 636.777 | 399.0906
26.5734 | 530.8952 | 716.3157 | 627.9091 | 399.005
26.6567 | 533.3066 | 693.926 | 629.6222 | 398.9934
26.74 | 529.7699 | 676.6471 | 630.126 | 398.9078
26.8234 | 538.3303 | 705.8915 | 621.8628 | 398.7269
26.9067 | 525.5902 | 690.3972 | 625.1883 | 398.6102
26.99 | 528.4437 | 665.7768 | 623.5759 | 398.3865
27.0734 | 524.7462 | 672.4287 | 627.4052 | 398.0773
27.1567 | 524.7462 | 659.1248 | 632.343 | 397.8322
27.24 | 523.42 | 643.8333 | 623.5759 | 397.661
27.3234 | 521.6516 | 637.8303 | 618.5373 | 397.556
27.4067 | 530.0111 | 653.3651 | 645.0402 | 397.4179
27.4901 | 524.9472 | 648.2544 | 618.0335 | 397.3654
27.5734 | 523.1788 | 673.3211 | 619.1419 | 397.1106
27.6568 | 525.1481 | 662.2074 | 618.0335 | 396.8772
27.74 | 527.1576 | 666.6691 | 616.4211 | 396.708
27.8234 | 529.1269 | 653.3651 | 611.3826 | 396.4532
27.9067 | 520.5665 | 644.7256 | 614.7081 | 396.3053
27.9901 | 521.0086 | 651.5804 | 619.1419 | 395.9008
28.0734 | 517.914 | 657.3401 | 619.1419 | 395.8055
28.1567 | 519.8833 | 658.2324 | 620.7543 | 395.7724
28.2401 | 523.8621 | 639.3716 | 624.0798 | 395.8366
28.3234 | 518.3561 | 653.5679 | 625.1883 | 395.8696
28.4067 | 520.1244 | 658.4758 | 635.6685 | 396.1147
28.4901 | 526.9165 | 646.4697 | 631.8391 | 396.1886
28.5734 | 526.2734 | 646.0236 | 620.7543 | 396.2528
28.6567 | 522.5358 | 647.6054 | 624.0798 | 396.2956
28.7401 | 524.3041 | 652.2294 | 612.4911 | 396.3365
28.8234 | 527.8006 | 658.6786 | 616.925 | 396.6768
28.9067 | 530.212 | 669.7517 | 601.507 | 397.0483
28.99 | 530.6541 | 652.2294 | 606.4448 | 397.3459
29.0734 | 540.5408 | 645.1718 | 603.724 | 397.5268
29.1567 | 535.718 | 673.5239 | 610.8787 | 397.591
29.2401 | 533.9497 | 661.5584 | 611.9872 | 397.698
29.3234 | 525.5902 | 661.3556 | 616.925 | 397.6338
29.4067 | 526.4744 | 636.4917 | 618.5373 | 397.7602
29.4901 | 533.0655 | 656.0015 | 612.4911 | 397.8458
29.5734 | 521.0086 | 666.6691 | 624.0798 | 397.9742
29.6567 | 522.2946 | 673.0777 | 624.0798 | 398.2193
29.7401 | 520.1244 | 650.6881 | 618.0335 | 398.229
29.8234 | 523.6209 | 644.0361 | 607.0494 | 398.2406
29.9067 | 533.3066 | 644.2795 | 610.2741 | 398.0598