## CO2 Concentration Data
| Voltage Readings |  |  |  | ppm of CO2
TIME (miliseconds) | A-3 CO2 Sensor | A-2 CO2 Sensor | A-1 CO2 Sensor | A-4 CO2 conc | A-1 Sensor | A-2 Sensor | A-3 Sensor | Inlet | Rolling Inlet Average | Inlet Offset | 7.504
179 | 0.4204 | 1.0348 | 1.0244 | 0.6177 | 414.6668 | 413.2443 | 410.9483 | 421.553
6546 | 0.4193 | 1.0364 | 1.0266 | 0.615 | 415.551 | 413.8932 | 409.8398 | 419.925
11546 | 0.4204 | 1.0381 | 1.0266 | 0.6215 | 415.551 | 414.5828 | 410.9483 | 423.8443
16573 | 0.4204 | 1.0392 | 1.0293 | 0.6144 | 416.6361 | 415.0289 | 410.9483 | 419.5633
21606 | 0.422 | 1.043 | 1.0304 | 0.6073 | 417.0782 | 416.5702 | 412.5607 | 415.2822
26613 | 0.4215 | 1.0441 | 1.0326 | 0.6161 | 417.9624 | 417.0164 | 412.0568 | 420.5883
31636 | 0.4209 | 1.0424 | 1.0342 | 0.6111 | 418.6053 | 416.3269 | 411.4522 | 417.5735
36553 | 0.4225 | 1.0435 | 1.0337 | 0.5997 | 418.4044 | 416.773 | 413.0645 | 410.6997
41586 | 0.4215 | 1.0424 | 1.0315 | 0.6095 | 417.5202 | 416.3269 | 412.0568 | 416.6087
46621 | 0.422 | 1.0419 | 1.0348 | 0.6117 | 418.8465 | 416.1241 | 412.5607 | 417.9352
51590 | 0.4242 | 1.0397 | 1.0337 | 0.6079 | 418.4044 | 415.2318 | 414.7776 | 415.644
56551 | 0.4225 | 1.0402 | 1.0304 | 0.604 | 417.0782 | 415.4345 | 413.0645 | 413.2924
61553 | 0.4231 | 1.0424 | 1.0288 | 0.6089 | 416.4351 | 416.3269 | 413.6691 | 416.247
66552 | 0.4204 | 1.0397 | 1.031 | 0.6084 | 417.3193 | 415.2318 | 410.9483 | 415.9455
71613 | 0.4198 | 1.0392 | 1.0277 | 0.6002 | 415.993 | 415.0289 | 410.3437 | 411.0012
76556 | 0.422 | 1.0397 | 1.0277 | 0.6051 | 415.993 | 415.2318 | 412.5607 | 413.9557
81556 | 0.4198 | 1.0381 | 1.026 | 0.5958 | 415.3098 | 414.5828 | 410.3437 | 408.3482
86554 | 0.4215 | 1.0381 | 1.026 | 0.5936 | 415.3098 | 414.5828 | 412.0568 | 407.0216
91592 | 0.4198 | 1.0359 | 1.026 | 0.5871 | 415.3098 | 413.6904 | 410.3437 | 403.1024
96640 | 0.4209 | 1.0364 | 1.026 | 0.5827 | 415.3098 | 413.8932 | 411.4522 | 400.4494
101642 | 0.4204 | 1.0353 | 1.0249 | 0.5865 | 414.8677 | 413.4471 | 410.9483 | 402.7406
106552 | 0.4204 | 1.0348 | 1.026 | 0.5915 | 415.3098 | 413.2443 | 410.9483 | 405.7554
111552 | 0.4198 | 1.0359 | 1.0244 | 0.5882 | 414.6668 | 413.6904 | 410.3437 | 403.7656
116560 | 0.4193 | 1.0353 | 1.0238 | 0.5871 | 414.4257 | 413.4471 | 409.8398 | 403.1024
121553 | 0.4176 | 1.0326 | 1.0195 | 0.5849 | 412.6975 | 412.3519 | 408.1267 | 401.7759
126703 | 0.4176 | 1.0288 | 1.0233 | 0.5953 | 414.2247 | 410.8106 | 408.1267 | 408.0467
131660 | 0.4176 | 1.031 | 1.0118 | 0.5893 | 409.6029 | 411.7029 | 408.1267 | 404.4289
136603 | 0.4176 | 1.0288 | 1.0228 | 0.5854 | 414.0237 | 410.8106 | 408.1267 | 402.0774
141552 | 0.4182 | 1.0304 | 1.0195 | 0.5904 | 412.6975 | 411.4596 | 408.7313 | 405.0922
146551 | 0.4122 | 1.0299 | 1.0195 | 0.5942 | 412.6975 | 411.2567 | 402.6851 | 407.3834
151553 | 0.4182 | 1.0293 | 1.0217 | 0.5887 | 413.5817 | 411.0134 | 408.7313 | 404.0671 | 410.865
156613 | 0.4094 | 1.0271 | 1.0151 | 0.5958 | 410.9291 | 410.121 | 399.8635 | 408.3482 | 410.4391
161554 | 0.4165 | 1.0277 | 1.0178 | 0.598 | 412.0143 | 410.3644 | 407.0182 | 409.6747 | 410.1084
166552 | 0.4171 | 1.0271 | 1.0195 | 0.5926 | 412.6975 | 410.121 | 407.6229 | 406.4187 | 409.5463
171613 | 0.4154 | 1.026 | 1.0184 | 0.604 | 412.2554 | 409.6749 | 405.9098 | 413.2924 | 409.344
176634 | 0.4171 | 1.0266 | 1.0173 | 0.5904 | 411.8133 | 409.9183 | 407.6229 | 405.0922 | 409.0153
181655 | 0.4171 | 1.0271 | 1.0184 | 0.5942 | 412.2554 | 410.121 | 407.6229 | 407.3834 | 408.5893
186555 | 0.4149 | 1.0249 | 1.0156 | 0.5936 | 411.1301 | 409.2287 | 405.4059 | 407.0216 | 408.249
191577 | 0.416 | 1.0271 | 1.0178 | 0.598 | 412.0143 | 410.121 | 406.5144 | 409.6747 | 408.2159
196554 | 0.4154 | 1.026 | 1.0206 | 0.5942 | 413.1396 | 409.6749 | 405.9098 | 407.3834 | 407.9183
201554 | 0.4154 | 1.0244 | 1.0135 | 0.5893 | 410.2861 | 409.0259 | 405.9098 | 404.4289 | 407.4826
206632 | 0.4143 | 1.0249 | 1.0151 | 0.5909 | 410.9291 | 409.2287 | 404.8013 | 405.3937 | 407.152
211757 | 0.4143 | 1.0249 | 1.0151 | 0.5997 | 410.9291 | 409.2287 | 404.8013 | 410.6997 | 407.0683
216609 | 0.4149 | 1.0255 | 1.0151 | 0.5904 | 410.9291 | 409.4721 | 405.4059 | 405.0922 | 406.7085
221586 | 0.4154 | 1.026 | 1.0146 | 0.5882 | 410.7282 | 409.6749 | 405.9098 | 403.7656 | 406.3156
226554 | 0.4149 | 1.0244 | 1.0156 | 0.5882 | 411.1301 | 409.0259 | 405.4059 | 403.7656 | 406.0822
231578 | 0.4149 | 1.0238 | 1.0151 | 0.5986 | 410.9291 | 408.7826 | 405.4059 | 410.0364 | 405.9558
236634 | 0.4165 | 1.0249 | 1.014 | 0.5942 | 410.4871 | 409.2287 | 407.0182 | 407.3834 | 405.9246
241561 | 0.4149 | 1.0238 | 1.0178 | 0.6024 | 412.0143 | 408.7826 | 405.4059 | 412.3277 | 406.0958
246564 | 0.4154 | 1.0244 | 1.0167 | 0.6068 | 411.5722 | 409.0259 | 405.9098 | 414.9807 | 406.479
251553 | 0.4149 | 1.0228 | 1.0162 | 0.6008 | 411.3712 | 408.3769 | 405.4059 | 411.363 | 406.831
256634 | 0.4149 | 1.0238 | 1.0184 | 0.5936 | 412.2554 | 408.7826 | 405.4059 | 407.0216 | 406.9691
261631 | 0.4149 | 1.0244 | 1.0184 | 0.5898 | 412.2554 | 409.0259 | 405.4059 | 404.7304 | 406.9361
266625 | 0.4149 | 1.0244 | 1.0189 | 0.592 | 412.4564 | 409.0259 | 405.4059 | 406.0569 | 407.01
271599 | 0.4149 | 1.0255 | 1.0167 | 0.6013 | 411.5722 | 409.4721 | 405.4059 | 411.6644 | 407.2862
276604 | 0.4143 | 1.0233 | 1.0178 | 0.6013 | 412.0143 | 408.5798 | 404.8013 | 411.6644 | 407.6052
281582 | 0.4138 | 1.0238 | 1.0184 | 0.5931 | 412.2554 | 408.7826 | 404.2974 | 406.7202 | 407.5624
286580 | 0.416 | 1.0238 | 1.0189 | 0.6035 | 412.4564 | 408.7826 | 406.5144 | 412.991 | 407.8386
291553 | 0.4149 | 1.0233 | 1.0211 | 0.5986 | 413.3405 | 408.5798 | 405.4059 | 410.0364 | 408.0953
296554 | 0.4149 | 1.0211 | 1.0173 | 0.5909 | 411.8133 | 407.6874 | 405.4059 | 405.3937 | 408.105
301553 | 0.4143 | 1.0238 | 1.0173 | 0.5898 | 411.8133 | 408.7826 | 404.8013 | 404.7304 | 408.0194
306579 | 0.4149 | 1.0255 | 1.0178 | 0.5969 | 412.0143 | 409.4721 | 405.4059 | 409.0114 | 408.1789
311651 | 0.4149 | 1.0228 | 1.0151 | 0.5898 | 410.9291 | 408.3769 | 405.4059 | 404.7304 | 408.0622
316582 | 0.4149 | 1.0255 | 1.0151 | 0.5887 | 410.9291 | 409.4721 | 405.4059 | 404.0671 | 407.8813
321555 | 0.4154 | 1.0228 | 1.0167 | 0.5882 | 411.5722 | 408.3769 | 405.9098 | 403.7656 | 407.7958
326555 | 0.416 | 1.0228 | 1.0167 | 0.5931 | 411.5722 | 408.3769 | 406.5144 | 406.7202 | 407.5838
331568 | 0.4154 | 1.0244 | 1.0162 | 0.5898 | 411.3712 | 409.0259 | 405.9098 | 404.7304 | 407.5721
336556 | 0.4149 | 1.0238 | 1.02 | 0.5958 | 412.8984 | 408.7826 | 405.4059 | 408.3482 | 407.6032
341609 | 0.4127 | 1.0249 | 1.0233 | 0.5969 | 414.2247 | 409.2287 | 403.1889 | 409.0114 | 407.6674
346642 | 0.4149 | 1.0288 | 1.0637 | 0.5986 | 430.4613 | 410.8106 | 405.4059 | 410.0364 | 407.6791
351593 | 0.4154 | 1.0457 | 1.0616 | 0.5915 | 429.6173 | 417.6654 | 405.9098 | 405.7554 | 407.6265
356553 | 0.4149 | 1.0484 | 1.0709 | 0.6008 | 433.355 | 418.7606 | 405.4059 | 411.363 | 407.8502
361594 | 0.4165 | 1.0534 | 1.0785 | 0.5991 | 436.4094 | 420.7886 | 407.0182 | 410.3379 | 408.0097
366573 | 0.4143 | 1.0561 | 1.1184 | 0.5953 | 452.445 | 421.8837 | 404.8013 | 408.0467 | 407.9241
371575 | 0.4176 | 1.0818 | 1.1436 | 0.5942 | 462.5728 | 432.3079 | 408.1267 | 407.3834 | 407.9981
376594 | 0.4171 | 1.0971 | 1.1463 | 0.6008 | 463.6579 | 438.5137 | 407.6229 | 411.363 | 408.2431
381622 | 0.4182 | 1.1102 | 1.1813 | 0.5931 | 477.7244 | 443.8272 | 408.7313 | 406.7202 | 408.3384
386615 | 0.4231 | 1.119 | 1.19 | 0.6046 | 481.2209 | 447.3966 | 413.6691 | 413.6542 | 408.4551
391553 | 0.4231 | 1.1381 | 1.1884 | 0.5953 | 480.5778 | 455.1437 | 413.6691 | 408.0467 | 408.4765
396622 | 0.4236 | 1.1403 | 1.2206 | 0.5947 | 493.5189 | 456.0361 | 414.173 | 407.6849 | 408.3268
401600 | 0.4264 | 1.1545 | 1.2321 | 0.5975 | 498.1407 | 461.7957 | 416.9946 | 409.3732 | 408.1459
406554 | 0.4242 | 1.1977 | 1.289 | 0.6002 | 521.0086 | 479.3181 | 414.7776 | 411.0012 | 408.1342
411565 | 0.4275 | 1.2168 | 1.3327 | 0.5947 | 538.5715 | 487.0652 | 418.1031 | 407.6849 | 408.1556
416554 | 0.4297 | 1.2491 | 1.3841 | 0.5893 | 559.2289 | 500.1664 | 420.3201 | 404.4289 | 408.1459
421630 | 0.4373 | 1.2622 | 1.4147 | 0.5876 | 571.527 | 505.4799 | 427.9787 | 403.4039 | 408.0603
426613 | 0.4373 | 1.2955 | 1.3994 | 0.5986 | 565.378 | 518.9867 | 427.9787 | 410.0364 | 408.0078
431554 | 0.4384 | 1.2824 | 1.43 | 0.586 | 577.676 | 513.6732 | 429.0872 | 402.4392 | 407.7102
436567 | 0.4422 | 1.3037 | 1.4141 | 0.5947 | 571.2859 | 522.3126 | 432.9165 | 407.6849 | 407.7413
441587 | 0.4477 | 1.3458 | 1.4256 | 0.5849 | 575.9077 | 539.3888 | 438.4589 | 401.7759 | 407.3795
446620 | 0.4455 | 1.3759 | 1.471 | 0.5849 | 594.1537 | 551.5977 | 436.2419 | 401.7759 | 407.1131
451555 | 0.4439 | 1.3884 | 1.4699 | 0.586 | 593.7117 | 556.6678 | 434.6296 | 402.4392 | 407.0178
456556 | 0.4515 | 1.372 | 1.454 | 0.5942 | 587.3215 | 550.0158 | 442.2882 | 407.3834 | 407.1033
461554 | 0.451 | 1.372 | 1.5125 | 0.5975 | 610.8325 | 550.0158 | 441.7844 | 409.3732 | 407.115
466658 | 0.4548 | 1.3742 | 1.5601 | 0.5904 | 629.9627 | 550.9081 | 445.6137 | 405.0922 | 407.1267
471602 | 0.4674 | 1.3983 | 1.5437 | 0.5969 | 623.3716 | 560.6833 | 458.3109 | 409.0114 | 407.2862
476556 | 0.4635 | 1.3912 | 1.5005 | 0.5865 | 606.0097 | 557.8035 | 454.3808 | 402.7406 | 407.2531
481556 | 0.4674 | 1.3819 | 1.5175 | 0.5871 | 612.842 | 554.0313 | 458.3109 | 403.1024 | 407.1364
486573 | 0.4679 | 1.4366 | 1.5382 | 0.5904 | 621.1612 | 576.2182 | 458.8147 | 405.0922 | 407.1481
491589 | 0.4663 | 1.4163 | 1.5677 | 0.5854 | 633.0171 | 567.9843 | 457.2024 | 402.0774 | 406.9458
496584 | 0.4679 | 1.3972 | 1.5617 | 0.5893 | 630.6058 | 560.2371 | 458.8147 | 404.4289 | 406.798
501556 | 0.4712 | 1.4152 | 1.4978 | 0.5898 | 604.9246 | 567.5381 | 462.1402 | 404.7304 | 406.6268
506554 | 0.4717 | 1.3961 | 1.53 | 0.5876 | 617.8656 | 559.791 | 462.6441 | 403.4039 | 406.551
511614 | 0.4767 | 1.3436 | 1.5153 | 0.5794 | 611.9578 | 538.4965 | 467.6826 | 398.4596 | 406.1347
516655 | 0.4767 | 1.3196 | 1.5103 | 0.5794 | 609.9483 | 528.7618 | 467.6826 | 398.4596 | 405.7515
521578 | 0.4756 | 1.342 | 1.4781 | 0.5767 | 597.0072 | 537.8475 | 466.5741 | 396.8316 | 405.3898
526620 | 0.4756 | 1.4098 | 1.4819 | 0.5762 | 598.5344 | 565.3478 | 466.5741 | 396.5301 | 405.0397
531556 | 0.4772 | 1.3939 | 1.4814 | 0.5827 | 598.3335 | 558.8987 | 468.1865 | 400.4494 | 404.6876
536559 | 0.4756 | 1.3994 | 1.5158 | 0.5882 | 612.1587 | 561.1295 | 466.5741 | 403.7656 | 404.5923
541614 | 0.4783 | 1.4218 | 1.5492 | 0.5844 | 625.5821 | 570.2152 | 469.295 | 401.4744 | 404.1994
546556 | 0.4756 | 1.4305 | 1.5574 | 0.58 | 628.8776 | 573.744 | 466.5741 | 398.8214 | 403.9018
551554 | 0.4767 | 1.418 | 1.4786 | 0.5789 | 597.2082 | 568.6738 | 467.6826 | 398.1581 | 403.5945
556553 | 0.4767 | 1.4158 | 1.5524 | 0.5751 | 626.8681 | 567.7815 | 467.6826 | 395.8669 | 403.1588
561602 | 0.4794 | 1.4229 | 1.5738 | 0.5838 | 635.4687 | 570.6613 | 470.4034 | 401.1126 | 402.8398
566561 | 0.4805 | 1.4234 | 1.5513 | 0.5871 | 626.4261 | 570.8641 | 471.5119 | 403.1024 | 402.692
571557 | 0.4805 | 1.4207 | 1.5923 | 0.586 | 642.9038 | 569.769 | 471.5119 | 402.4392 | 402.6278
576556 | 0.4794 | 1.413 | 1.5667 | 0.5822 | 632.6152 | 566.6458 | 470.4034 | 400.1479 | 402.5228
581559 | 0.4827 | 1.4027 | 1.6044 | 0.5827 | 647.7668 | 562.468 | 473.7289 | 400.4494 | 402.2135
586553 | 0.4799 | 1.4349 | 1.6689 | 0.5871 | 673.6891 | 575.5286 | 470.9073 | 403.1024 | 402.2349
591718 | 0.4832 | 1.5027 | 1.6443 | 0.5931 | 663.8024 | 603.0289 | 474.2328 | 406.7202 | 402.2038
596554 | 0.481 | 1.4847 | 1.7492 | 0.5909 | 705.9613 | 595.728 | 472.0158 | 405.3937 | 402.3205
601555 | 0.4805 | 1.6066 | 1.758 | 0.5975 | 709.498 | 645.1718 | 471.5119 | 409.3732 | 402.5656
606626 | 0.4952 | 1.5661 | 1.682 | 0.5926 | 678.9539 | 628.7446 | 486.3253 | 406.4187 | 402.6939
611558 | 0.4865 | 1.5426 | 1.6656 | 0.5865 | 672.3628 | 619.2128 | 477.5582 | 402.7406 | 402.5442
616642 | 0.4827 | 1.5153 | 1.6798 | 0.5926 | 678.0697 | 608.1397 | 473.7289 | 406.4187 | 402.4489
621605 | 0.4799 | 1.5371 | 1.6984 | 0.6013 | 685.545 | 616.9819 | 470.9073 | 411.6644 | 402.6609
626703 | 0.4816 | 1.5158 | 1.6672 | 0.598 | 673.0058 | 608.3424 | 472.6204 | 409.6747 | 402.6823
631556 | 0.4849 | 1.512 | 1.6552 | 0.5975 | 668.1831 | 606.8011 | 475.9459 | 409.3732 | 402.8962
636556 | 0.4832 | 1.5082 | 1.6224 | 0.5997 | 655.0009 | 605.2598 | 474.2328 | 410.6997 | 403.1413
641627 | 0.4838 | 1.4907 | 1.5869 | 0.592 | 640.7335 | 598.1616 | 474.8374 | 406.0569 | 403.1724
646621 | 0.486 | 1.4803 | 1.6098 | 0.6008 | 649.937 | 593.9433 | 477.0543 | 411.363 | 403.472
651567 | 0.4871 | 1.4601 | 1.6027 | 0.598 | 647.0835 | 585.75 | 478.1628 | 409.6747 | 403.6412
656601 | 0.4876 | 1.4688 | 1.6071 | 0.6008 | 648.8519 | 589.2788 | 478.6667 | 411.363 | 403.8551
661555 | 0.4871 | 1.4721 | 1.5929 | 0.5931 | 643.1449 | 590.6173 | 478.1628 | 406.7202 | 403.9621
666710 | 0.4898 | 1.4704 | 1.6164 | 0.5975 | 652.5895 | 589.9278 | 480.8837 | 409.3732 | 404.3142
671757 | 0.4876 | 1.4398 | 1.6038 | 0.6002 | 647.5256 | 577.5161 | 478.6667 | 411.0012 | 404.7187
676660 | 0.486 | 1.4338 | 1.6268 | 0.6029 | 656.7692 | 575.0825 | 477.0543 | 412.6292 | 405.2283
681658 | 0.4887 | 1.3994 | 1.5803 | 0.6051 | 638.081 | 561.1295 | 479.7752 | 413.9557 | 405.7904
686667 | 0.4892 | 1.4125 | 1.5563 | 0.5931 | 628.4355 | 566.443 | 480.279 | 406.7202 | 405.9927
691562 | 0.4909 | 1.3737 | 1.6016 | 0.5975 | 646.6414 | 550.7053 | 481.9922 | 409.3732 | 406.1736
696627 | 0.4898 | 1.4163 | 1.5929 | 0.5947 | 643.1449 | 567.9843 | 480.8837 | 407.6849 | 406.374
701558 | 0.4892 | 1.4152 | 1.5732 | 0.5931 | 635.2276 | 567.5381 | 480.279 | 406.7202 | 406.6288
706564 | 0.4909 | 1.4196 | 1.5333 | 0.5986 | 619.1919 | 569.3228 | 481.9922 | 410.0364 | 407.0119
711563 | 0.492 | 1.4355 | 1.5809 | 0.5975 | 638.3222 | 575.772 | 483.1006 | 409.3732 | 407.4476
716695 | 0.4909 | 1.4185 | 1.5623 | 0.5975 | 630.8469 | 568.8766 | 481.9922 | 409.3732 | 407.7141
721676 | 0.492 | 1.4251 | 1.6087 | 0.5926 | 649.4949 | 571.5536 | 483.1006 | 406.4187 | 407.8211
726618 | 0.4903 | 1.43 | 1.6372 | 0.5904 | 660.9489 | 573.5411 | 481.3875 | 405.0922 | 407.9066
731624 | 0.4914 | 1.448 | 1.6301 | 0.5997 | 658.0955 | 580.8421 | 482.496 | 410.6997 | 408.247
736557 | 0.4914 | 1.4612 | 1.6678 | 0.5986 | 673.247 | 586.1962 | 482.496 | 410.0364 | 408.5563
741579 | 0.4914 | 1.5295 | 1.7066 | 0.5997 | 688.8405 | 613.8993 | 482.496 | 410.6997 | 408.8014
746596 | 0.4903 | 1.5415 | 1.6995 | 0.6008 | 685.9871 | 618.7666 | 481.3875 | 411.363 | 408.9511
751588 | 0.4936 | 1.5645 | 1.7033 | 0.6024 | 687.5143 | 628.0956 | 484.713 | 412.3277 | 409.1748
756626 | 0.4963 | 1.5825 | 1.6978 | 0.6051 | 685.3039 | 635.3966 | 487.4338 | 413.9557 | 409.3226
761557 | 0.4936 | 1.6038 | 1.7252 | 0.5991 | 696.3159 | 644.0361 | 484.713 | 410.3379 | 409.449
766590 | 0.4947 | 1.624 | 1.7574 | 0.592 | 709.2569 | 652.2294 | 485.8215 | 406.0569 | 409.556
771671 | 0.4952 | 1.6579 | 1.764 | 0.5975 | 711.9094 | 665.9795 | 486.3253 | 409.3732 | 409.6513
776638 | 0.498 | 1.6257 | 1.7563 | 0.5953 | 708.8148 | 652.9189 | 489.1469 | 408.0467 | 409.5346
781646 | 0.498 | 1.5841 | 1.7438 | 0.5969 | 703.7911 | 636.0456 | 489.1469 | 409.0114 | 409.5132
786612 | 0.498 | 1.6743 | 1.7984 | 0.592 | 725.7347 | 672.6315 | 489.1469 | 406.0569 | 409.4063
791589 | 0.4996 | 1.6443 | 1.8312 | 0.5936 | 738.9169 | 660.4633 | 490.7592 | 407.0216 | 409.2876
796562 | 0.5138 | 1.7186 | 1.7962 | 0.6051 | 724.8505 | 690.6001 | 505.0688 | 413.9557 | 409.5424
801575 | 0.5106 | 1.6656 | 1.7869 | 0.5986 | 721.1129 | 669.1027 | 501.8441 | 410.0364 | 409.4996
806576 | 0.5116 | 1.6301 | 1.7733 | 0.6133 | 715.6471 | 654.7036 | 502.8518 | 418.9 | 409.7972
811568 | 0.5122 | 1.6437 | 1.7295 | 0.6117 | 698.044 | 660.2199 | 503.4564 | 417.9352 | 410.0092
816663 | 0.5078 | 1.5973 | 1.7503 | 0.6171 | 706.4035 | 641.3996 | 499.0225 | 421.1912 | 410.476
821558 | 0.5095 | 1.5617 | 1.7017 | 0.6089 | 686.8713 | 626.9599 | 500.7356 | 416.247 | 410.6978
826557 | 0.5095 | 1.5404 | 1.6705 | 0.6051 | 674.3321 | 618.3204 | 500.7356 | 413.9557 | 410.7931
831644 | 0.5078 | 1.5339 | 1.6787 | 0.6095 | 677.6276 | 615.684 | 499.0225 | 416.6087 | 410.9214
836565 | 0.5084 | 1.5142 | 1.6612 | 0.6024 | 670.5945 | 607.6935 | 499.6272 | 412.3277 | 410.8689
841753 | 0.5034 | 1.5016 | 1.659 | 0.6051 | 669.7103 | 602.5828 | 494.5886 | 413.9557 | 411.1023
846852 | 0.5106 | 1.4814 | 1.6508 | 0.5958 | 666.4147 | 594.3895 | 501.8441 | 408.3482 | 411.0693
851663 | 0.51 | 1.5049 | 1.6705 | 0.5958 | 674.3321 | 603.9213 | 501.2395 | 408.3482 | 411.0907
856615 | 0.5133 | 1.5164 | 1.6891 | 0.592 | 681.8074 | 608.5858 | 504.5649 | 406.0569 | 411.0693
861559 | 0.5149 | 1.5202 | 1.6782 | 0.6002 | 677.4267 | 610.1271 | 506.1773 | 411.0012 | 411.1004
866559 | 0.5111 | 1.506 | 1.7869 | 0.5964 | 721.1129 | 604.3675 | 502.3479 | 408.71 | 411.079
871576 | 0.5127 | 1.5317 | 1.7509 | 0.598 | 706.6446 | 614.7916 | 503.9603 | 409.6747 | 411.0887
876623 | 0.5149 | 1.547 | 1.7662 | 0.5909 | 712.7936 | 620.9975 | 506.1773 | 405.3937 | 411.0556
881650 | 0.5111 | 1.6235 | 1.7662 | 0.6029 | 712.7936 | 652.0266 | 502.3479 | 412.6292 | 411.2988
886592 | 0.5095 | 1.6568 | 1.7503 | 0.5958 | 706.4035 | 665.5334 | 500.7356 | 408.3482 | 411.2229
891576 | 0.5237 | 1.6574 | 1.7547 | 0.5975 | 708.1718 | 665.7768 | 515.0451 | 409.3732 | 411.2015
896705 | 0.5122 | 1.6574 | 1.7634 | 0.586 | 711.6683 | 665.7768 | 503.4564 | 402.4392 | 410.9351
901557 | 0.5138 | 1.6568 | 1.7634 | 0.5898 | 711.6683 | 665.5334 | 505.0688 | 404.7304 | 410.7211
906596 | 0.51 | 1.6558 | 1.7777 | 0.5975 | 717.4154 | 665.1278 | 501.2395 | 409.3732 | 410.6258
911730 | 0.5095 | 1.5754 | 1.7771 | 0.5936 | 717.1742 | 632.5168 | 500.7356 | 407.0216 | 410.4021
916693 | 0.5106 | 1.5339 | 1.7777 | 0.5975 | 717.4154 | 615.684 | 501.8441 | 409.3732 | 410.371
921654 | 0.5111 | 1.5606 | 1.7787 | 0.5893 | 717.8173 | 626.5138 | 502.3479 | 404.4289 | 410.3185
926645 | 0.5095 | 1.5579 | 1.7842 | 0.5953 | 720.0277 | 625.4186 | 500.7356 | 408.0467 | 410.2757
931577 | 0.5089 | 1.5262 | 1.6946 | 0.5898 | 684.0178 | 612.5608 | 500.131 | 404.7304 | 410.1687
936557 | 0.5095 | 1.5065 | 1.6765 | 0.5915 | 676.7435 | 604.5703 | 500.7356 | 405.7554 | 410.0637
941558 | 0.5067 | 1.4896 | 1.6804 | 0.592 | 678.3109 | 597.7154 | 497.914 | 406.0569 | 410.0637
946618 | 0.5095 | 1.4699 | 1.7301 | 0.5953 | 698.2851 | 589.725 | 500.7356 | 408.0467 | 410.0967
951582 | 0.5095 | 1.5207 | 1.6978 | 0.5936 | 685.3039 | 610.3299 | 500.7356 | 407.0216 | 409.8731
956661 | 0.5078 | 1.5054 | 1.6886 | 0.592 | 681.6064 | 604.1241 | 499.0225 | 406.0569 | 409.7447
961557 | 0.5106 | 1.4989 | 1.6978 | 0.5909 | 685.3039 | 601.4877 | 501.8441 | 405.3937 | 409.309
966601 | 0.5073 | 1.5213 | 1.7514 | 0.598 | 706.8455 | 610.5733 | 498.5187 | 409.6747 | 409.0425
971558 | 0.5078 | 1.6153 | 1.7711 | 0.5887 | 714.7629 | 648.7006 | 499.0225 | 404.0671 | 408.4902
976617 | 0.5084 | 1.6579 | 1.7913 | 0.5936 | 722.8812 | 665.9795 | 499.6272 | 407.0216 | 408.1926
981629 | 0.51 | 1.6853 | 1.7673 | 0.5893 | 713.2357 | 677.0933 | 501.2395 | 404.4289 | 407.8852
986683 | 0.5106 | 1.6869 | 1.7645 | 0.5997 | 712.1104 | 677.7422 | 501.8441 | 410.6997 | 407.6946
991604 | 0.5111 | 1.6705 | 1.7804 | 0.5953 | 718.5005 | 671.0903 | 502.3479 | 408.0467 | 407.5565
996601 | 0.51 | 1.6251 | 1.7531 | 0.5986 | 707.5288 | 652.6756 | 501.2395 | 410.0364 | 407.4301
1001600 | 0.51 | 1.5749 | 1.7481 | 0.5915 | 705.5193 | 632.314 | 501.2395 | 405.7554 | 407.3465
1006589 | 0.5209 | 1.6503 | 1.7634 | 0.5958 | 711.6683 | 662.8969 | 512.2236 | 408.3482 | 407.3465
1011631 | 0.51 | 1.6115 | 1.7372 | 0.5991 | 701.1386 | 647.1593 | 501.2395 | 410.3379 | 407.4846
1016633 | 0.5133 | 1.594 | 1.7558 | 0.5931 | 708.6139 | 640.0611 | 504.5649 | 406.7202 | 407.3465
1021718 | 0.5149 | 1.6541 | 1.7492 | 0.5898 | 705.9613 | 664.4382 | 506.1773 | 404.7304 | 407.2181
1026655 | 0.5188 | 1.7979 | 1.7946 | 0.5964 | 724.2075 | 722.7649 | 510.1074 | 408.71 | 407.187
1031671 | 0.5193 | 1.6776 | 1.7908 | 0.6002 | 722.6802 | 673.9701 | 510.6112 | 411.0012 | 407.3679
1036663 | 0.5193 | 1.664 | 1.77 | 0.5958 | 714.3208 | 668.4538 | 510.6112 | 408.3482 | 407.2298
1041569 | 0.528 | 1.6465 | 1.7427 | 0.592 | 703.349 | 661.3556 | 519.3783 | 406.0569 | 407.1559
1046654 | 0.5198 | 1.6279 | 1.6935 | 0.6013 | 683.5757 | 653.8113 | 511.1151 | 411.6644 | 407.2298
1051559 | 0.5434 | 1.547 | 1.729 | 0.5947 | 697.843 | 620.9975 | 534.8971 | 407.6849 | 407.399
1056648 | 0.5275 | 1.5721 | 1.6962 | 0.592 | 684.6608 | 631.1783 | 518.8744 | 406.0569 | 407.4418
1061689 | 0.5248 | 1.5399 | 1.6831 | 0.592 | 679.396 | 618.1176 | 516.1536 | 406.0569 | 407.3348
1066557 | 0.5231 | 1.5426 | 1.682 | 0.5915 | 678.9539 | 619.2128 | 514.4405 | 405.7554 | 407.294
1071558 | 0.5237 | 1.541 | 1.6738 | 0.5936 | 675.6583 | 618.5638 | 515.0451 | 407.0216 | 407.2181
1076602 | 0.528 | 1.5224 | 1.6481 | 0.5893 | 665.3296 | 611.0195 | 519.3783 | 404.4289 | 407.2181
1081557 | 0.5259 | 1.5093 | 1.6344 | 0.5953 | 659.8236 | 605.706 | 517.2621 | 408.0467 | 407.2181
1086557 | 0.5253 | 1.4819 | 1.6038 | 0.5876 | 647.5256 | 594.5923 | 516.6575 | 403.4039 | 407.1753
1091628 | 0.5259 | 1.4836 | 1.5727 | 0.5909 | 635.0266 | 595.2818 | 517.2621 | 405.3937 | 407.1636
1096622 | 0.5259 | 1.4819 | 1.5486 | 0.5942 | 625.3409 | 594.5923 | 517.2621 | 407.3834 | 407.2064
1101761 | 0.5237 | 1.4868 | 1.6394 | 0.5964 | 661.8331 | 596.5797 | 515.0451 | 408.71 | 407.2278
1106687 | 0.522 | 1.5235 | 1.6027 | 0.5893 | 647.0835 | 611.4656 | 513.332 | 404.4289 | 407.1442
1111816 | 0.5198 | 1.5027 | 1.5973 | 0.598 | 644.9133 | 603.0289 | 511.1151 | 409.6747 | 407.2609
1116666 | 0.5188 | 1.4923 | 1.6295 | 0.5942 | 657.8544 | 598.8106 | 510.1074 | 407.3834 | 407.3251
1121641 | 0.5193 | 1.4704 | 1.6514 | 0.5909 | 666.6559 | 589.9278 | 510.6112 | 405.3937 | 407.187
1126761 | 0.5198 | 1.4721 | 1.641 | 0.5871 | 662.4762 | 590.6173 | 511.1151 | 403.1024 | 407.1559
1131667 | 0.5177 | 1.4601 | 1.5874 | 0.5854 | 640.9345 | 585.75 | 508.9989 | 402.0774 | 406.9964
1136565 | 0.5177 | 1.4316 | 1.5967 | 0.5915 | 644.6721 | 574.1901 | 508.9989 | 405.7554 | 407.0392
1141560 | 0.5166 | 1.4393 | 1.5749 | 0.5909 | 635.9108 | 577.3133 | 507.8904 | 405.3937 | 406.868
1146568 | 0.5122 | 1.4508 | 1.5382 | 0.5882 | 621.1612 | 581.9778 | 503.4564 | 403.7656 | 406.7299
1151556 | 0.5144 | 1.4726 | 1.4939 | 0.5805 | 603.3572 | 590.8201 | 505.6734 | 399.1229 | 406.3778
1156612 | 0.5144 | 1.4622 | 1.5185 | 0.5833 | 613.2438 | 586.6018 | 505.6734 | 400.8111 | 406.2183
1161698 | 0.516 | 1.4491 | 1.5251 | 0.5849 | 615.8963 | 581.2883 | 507.2857 | 401.7759 | 406.0063
1166581 | 0.5155 | 1.4644 | 1.5754 | 0.592 | 636.1117 | 587.4941 | 506.7819 | 406.0569 | 405.8682
1171556 | 0.5171 | 1.4901 | 1.6148 | 0.5887 | 651.9465 | 597.9183 | 508.3942 | 404.0671 | 405.7827
1176557 | 0.5144 | 1.4885 | 1.6066 | 0.5854 | 648.6509 | 597.2693 | 505.6734 | 402.0774 | 405.6971
1181557 | 0.5144 | 1.4868 | 1.5934 | 0.5882 | 643.3459 | 596.5797 | 505.6734 | 403.7656 | 405.5376
1186557 | 0.5138 | 1.5021 | 1.6169 | 0.5904 | 652.7904 | 602.7856 | 505.0688 | 405.0922 | 405.347
1191556 | 0.5133 | 1.4174 | 1.641 | 0.5926 | 662.4762 | 568.4305 | 504.5649 | 406.4187 | 405.2847
1196688 | 0.5122 | 1.459 | 1.612 | 0.5849 | 650.8211 | 585.3038 | 503.4564 | 401.7759 | 405.1466
1201583 | 0.5127 | 1.4978 | 1.6 | 0.5854 | 645.9984 | 601.0415 | 503.9603 | 402.0774 | 404.8374
1206623 | 0.5144 | 1.5011 | 1.6344 | 0.5811 | 659.8236 | 602.38 | 505.6734 | 399.4846 | 404.5728
1211556 | 0.5138 | 1.4879 | 1.6066 | 0.5893 | 648.6509 | 597.0259 | 505.0688 | 404.4289 | 404.5203
1216556 | 0.5144 | 1.5005 | 1.5836 | 0.5876 | 639.4073 | 602.1366 | 505.6734 | 403.4039 | 404.4348
1221601 | 0.5155 | 1.4672 | 1.5951 | 0.5926 | 644.0291 | 588.6298 | 506.7819 | 406.4187 | 404.4561
1226555 | 0.5149 | 1.4579 | 1.5809 | 0.5909 | 638.3222 | 584.8577 | 506.1773 | 405.3937 | 404.4036
1231635 | 0.5182 | 1.4114 | 1.518 | 0.5969 | 613.0429 | 565.9968 | 509.5027 | 409.0114 | 404.5515
1236555 | 0.5133 | 1.4376 | 1.5382 | 0.598 | 621.1612 | 576.6238 | 504.5649 | 409.6747 | 404.604
1241605 | 0.5155 | 1.442 | 1.5656 | 0.6013 | 632.1732 | 578.4085 | 506.7819 | 411.6644 | 404.8704
1246612 | 0.5138 | 1.4573 | 1.5442 | 0.5882 | 623.5725 | 584.6143 | 505.0688 | 403.7656 | 404.8179
1251559 | 0.5133 | 1.4617 | 1.5366 | 0.5997 | 620.5182 | 586.3989 | 504.5649 | 410.6997 | 404.9249
1256555 | 0.5127 | 1.4464 | 1.5503 | 0.5942 | 626.0241 | 580.1932 | 503.9603 | 407.3834 | 404.8821
1261649 | 0.5182 | 1.4256 | 1.5431 | 0.6062 | 623.1305 | 571.7565 | 509.5027 | 414.6189 | 405.2108
1266555 | 0.5204 | 1.4371 | 1.5393 | 0.5991 | 621.6033 | 576.421 | 511.7197 | 410.3379 | 405.2322
1271554 | 0.5177 | 1.4382 | 1.547 | 0.6035 | 624.6979 | 576.8671 | 508.9989 | 412.991 | 405.4131
1276557 | 0.5166 | 1.4475 | 1.5448 | 0.6013 | 623.8137 | 580.6393 | 507.8904 | 411.6644 | 405.6154
1281556 | 0.5149 | 1.4655 | 1.5634 | 0.6029 | 631.289 | 587.9403 | 506.1773 | 412.6292 | 405.9227
1286554 | 0.5138 | 1.4546 | 1.582 | 0.598 | 638.7643 | 583.5191 | 505.0688 | 409.6747 | 406.1678
1291592 | 0.5193 | 1.4442 | 1.5814 | 0.5953 | 638.5231 | 579.3008 | 510.6112 | 408.0467 | 406.2417
1296680 | 0.5166 | 1.454 | 1.5289 | 0.6084 | 617.4236 | 583.2758 | 507.8904 | 415.9455 | 406.5821
1301732 | 0.5122 | 1.4694 | 1.5399 | 0.6062 | 621.8444 | 589.5222 | 503.4564 | 414.6189 | 406.9322
1306632 | 0.5149 | 1.4486 | 1.5612 | 0.5997 | 630.4048 | 581.0855 | 506.1773 | 410.6997 | 407.3056
1311554 | 0.5116 | 1.4245 | 1.5508 | 0.5936 | 626.2251 | 571.3103 | 502.8518 | 407.0216 | 407.506
1316553 | 0.51 | 1.4491 | 1.5546 | 0.5936 | 627.7523 | 581.2883 | 501.2395 | 407.0216 | 407.6752
1321555 | 0.5122 | 1.4535 | 1.5721 | 0.5904 | 634.7855 | 583.073 | 503.4564 | 405.0922 | 407.6441
1326556 | 0.5084 | 1.459 | 1.5994 | 0.5915 | 645.7573 | 585.3038 | 499.6272 | 405.7554 | 407.6985
1331555 | 0.5084 | 1.483 | 1.5978 | 0.5958 | 645.1142 | 595.0385 | 499.6272 | 408.3482 | 407.9008
1336554 | 0.5067 | 1.4688 | 1.6344 | 0.592 | 659.8236 | 589.2788 | 497.914 | 406.0569 | 407.9747
1341715 | 0.5062 | 1.4841 | 1.6558 | 0.5947 | 668.4242 | 595.4846 | 497.4102 | 407.6849 | 408.0583
1346602 | 0.5062 | 1.4912 | 1.5956 | 0.5909 | 644.2301 | 598.3644 | 497.4102 | 405.3937 | 408.0253
1351560 | 0.5051 | 1.5016 | 1.6552 | 0.5915 | 668.1831 | 602.5828 | 496.3017 | 405.7554 | 408.1537
1356559 | 0.5095 | 1.5541 | 1.7148 | 0.5915 | 692.1361 | 623.8773 | 500.7356 | 405.7554 | 408.2723
1361555 | 0.5182 | 1.5973 | 1.7186 | 0.586 | 693.6633 | 641.3996 | 509.5027 | 402.4392 | 408.3676
1366568 | 0.51 | 1.5869 | 1.6995 | 0.5865 | 685.9871 | 637.1813 | 501.2395 | 402.7406 | 408.3131
1371560 | 0.51 | 1.5442 | 1.7279 | 0.5838 | 697.401 | 619.8617 | 501.2395 | 401.1126 | 408.2392
1376553 | 0.5078 | 1.4934 | 1.6536 | 0.5838 | 667.54 | 599.2568 | 499.0225 | 401.1126 | 408.0681
1381638 | 0.5084 | 1.5142 | 1.6268 | 0.5816 | 656.7692 | 607.6935 | 499.6272 | 399.7861 | 407.8872
1386651 | 0.5089 | 1.4939 | 1.624 | 0.5794 | 655.6439 | 599.4596 | 500.131 | 398.4596 | 407.5468
1391638 | 0.5089 | 1.4863 | 1.6098 | 0.58 | 649.937 | 596.377 | 500.131 | 398.8214 | 407.1967
1396562 | 0.5166 | 1.4458 | 1.6312 | 0.5876 | 658.5375 | 579.9498 | 507.8904 | 403.4039 | 406.9302
1401554 | 0.5138 | 1.4721 | 1.7268 | 0.5805 | 696.9589 | 590.6173 | 505.0688 | 399.1229 | 406.7805
1406553 | 0.5095 | 1.4819 | 1.6891 | 0.5838 | 681.8074 | 594.5923 | 500.7356 | 401.1126 | 406.4712
1411558 | 0.5089 | 1.4978 | 1.6251 | 0.5887 | 656.086 | 601.0415 | 500.131 | 404.0671 | 406.3642
1416555 | 0.5084 | 1.5207 | 1.6989 | 0.5876 | 685.7459 | 610.3299 | 499.6272 | 403.4039 | 406.0024
1421559 | 0.5084 | 1.5109 | 1.7093 | 0.5887 | 689.9257 | 606.355 | 499.6272 | 404.0671 | 405.8002
1426555 | 0.5056 | 1.5142 | 1.7039 | 0.5882 | 687.7554 | 607.6935 | 496.8055 | 403.7656 | 405.5026
1431685 | 0.5056 | 1.5021 | 1.67 | 0.5854 | 674.1311 | 602.7856 | 496.8055 | 402.0774 | 405.1933
1436659 | 0.5067 | 1.4956 | 1.7082 | 0.5931 | 689.4836 | 600.1491 | 497.914 | 406.7202 | 405.0027
1441554 | 0.5051 | 1.4901 | 1.7224 | 0.5893 | 695.1905 | 597.9183 | 496.3017 | 404.4289 | 404.8335
1446668 | 0.504 | 1.4934 | 1.67 | 0.5926 | 674.1311 | 599.2568 | 495.1932 | 406.4187 | 404.781
1451577 | 0.5051 | 1.5049 | 1.6995 | 0.6035 | 685.9871 | 603.9213 | 496.3017 | 412.991 | 404.6857
1456571 | 0.5045 | 1.577 | 1.7071 | 0.604 | 689.0415 | 633.1658 | 495.697 | 413.2924 | 404.6429
1461569 | 0.5073 | 1.5382 | 1.711 | 0.6068 | 690.6089 | 617.4281 | 498.5187 | 414.9807 | 404.781
1466554 | 0.5051 | 1.5393 | 1.6924 | 0.6024 | 683.1336 | 617.8742 | 496.3017 | 412.3277 | 404.9521
1471613 | 0.5051 | 1.518 | 1.7613 | 0.5942 | 710.8243 | 609.2348 | 496.3017 | 407.3834 | 404.9638
1476722 | 0.5045 | 1.7235 | 1.7503 | 0.5975 | 706.4035 | 692.5875 | 495.697 | 409.3732 | 405.1019
1481624 | 0.5056 | 1.6328 | 1.7891 | 0.6024 | 721.997 | 655.7987 | 496.8055 | 412.3277 | 405.3139
1486559 | 0.5056 | 1.6153 | 1.805 | 0.5904 | 728.3872 | 648.7006 | 496.8055 | 405.0922 | 405.2089
1491577 | 0.5051 | 1.6169 | 1.811 | 0.5887 | 730.7985 | 649.3496 | 496.3017 | 404.0671 | 405.1447
1496557 | 0.5056 | 1.6322 | 1.8312 | 0.598 | 738.9169 | 655.5554 | 496.8055 | 409.6747 | 405.2089
1501556 | 0.5067 | 1.6257 | 1.7902 | 0.5969 | 722.4391 | 652.9189 | 497.914 | 409.0114 | 405.3256
1506592 | 0.51 | 1.6158 | 1.7634 | 0.6008 | 711.6683 | 648.9034 | 501.2395 | 411.363 | 405.5065
1511557 | 0.5067 | 1.5464 | 1.758 | 0.598 | 709.498 | 620.7541 | 497.914 | 409.6747 | 405.6329
1516554 | 0.51 | 1.5508 | 1.729 | 0.5936 | 697.843 | 622.5388 | 501.2395 | 407.0216 | 405.7807
1521554 | 0.5089 | 1.5213 | 1.6962 | 0.5876 | 684.6608 | 610.5733 | 500.131 | 403.4039 | 405.8021
1526678 | 0.5045 | 1.5218 | 1.7006 | 0.6029 | 686.4292 | 610.7761 | 495.697 | 412.6292 | 406.1736
1531569 | 0.5051 | 1.5459 | 1.7312 | 0.5915 | 698.7272 | 620.5513 | 496.3017 | 405.7554 | 406.3234
1536620 | 0.5045 | 1.4934 | 1.7323 | 0.6018 | 699.1693 | 599.2568 | 495.697 | 411.9659 | 406.7163
1541575 | 0.5062 | 1.5087 | 1.6678 | 0.6089 | 673.247 | 605.4626 | 497.4102 | 416.247 | 407.2901
1546628 | 0.5045 | 1.465 | 1.7131 | 0.6073 | 691.4529 | 587.7375 | 495.697 | 415.2822 | 407.8211
1551564 | 0.5056 | 1.4617 | 1.6601 | 0.5986 | 670.1524 | 586.3989 | 496.8055 | 410.0364 | 408.035
1556583 | 0.5045 | 1.4688 | 1.6191 | 0.5964 | 653.6746 | 589.2788 | 495.697 | 408.71 | 408.3443
1561555 | 0.5062 | 1.5087 | 1.6262 | 0.5958 | 656.5281 | 605.4626 | 497.4102 | 408.3482 | 408.5777
1566554 | 0.5045 | 1.4879 | 1.664 | 0.6008 | 671.7198 | 597.0259 | 495.697 | 411.363 | 408.813
1571558 | 0.504 | 1.4786 | 1.7121 | 0.6029 | 691.051 | 593.2538 | 495.1932 | 412.6292 | 409.1106
1576588 | 0.5051 | 1.4956 | 1.7705 | 0.5942 | 714.5217 | 600.1491 | 496.3017 | 407.3834 | 409.2176
1581556 | 0.5062 | 1.5267 | 1.7028 | 0.6008 | 687.3134 | 612.7636 | 497.4102 | 411.363 | 409.4627
1586662 | 0.5034 | 1.5535 | 1.7126 | 0.5986 | 691.2519 | 623.6339 | 494.5886 | 410.0364 | 409.7194
1591645 | 0.504 | 1.5481 | 1.729 | 0.6062 | 697.843 | 621.4436 | 495.1932 | 414.6189 | 409.9742
1596570 | 0.504 | 1.5497 | 1.7203 | 0.5936 | 694.3465 | 622.0926 | 495.1932 | 407.0216 | 410.0578
1601586 | 0.5034 | 1.5585 | 1.7088 | 0.5975 | 689.7247 | 625.662 | 494.5886 | 409.3732 | 410.1532
1606810 | 0.5089 | 1.5213 | 1.6514 | 0.6068 | 666.6559 | 610.5733 | 500.131 | 414.9807 | 410.2173
1611583 | 0.5056 | 1.5175 | 1.6394 | 0.6068 | 661.8331 | 609.032 | 496.8055 | 414.9807 | 410.2718
1616689 | 0.5045 | 1.5011 | 1.6629 | 0.6046 | 671.2777 | 602.38 | 495.697 | 413.6542 | 410.229
1621553 | 0.504 | 1.5054 | 1.6486 | 0.6068 | 665.5306 | 604.1241 | 495.1932 | 414.9807 | 410.3146
1626570 | 0.5078 | 1.4989 | 1.6312 | 0.5997 | 658.5375 | 601.4877 | 499.0225 | 410.6997 | 410.4216
1631661 | 0.51 | 1.4814 | 1.6973 | 0.6013 | 685.1029 | 594.3895 | 501.2395 | 411.6644 | 410.4955
1636631 | 0.5056 | 1.4786 | 1.6946 | 0.5926 | 684.0178 | 593.2538 | 496.8055 | 406.4187 | 410.3049
1641621 | 0.5084 | 1.5639 | 1.7197 | 0.5975 | 694.1054 | 627.8523 | 499.6272 | 409.3732 | 410.443
1646701 | 0.5078 | 1.6153 | 1.7203 | 0.6035 | 694.3465 | 648.7006 | 499.0225 | 412.991 | 410.7308
1651627 | 0.5062 | 1.6388 | 1.7744 | 0.6035 | 716.0891 | 658.2324 | 497.4102 | 412.991 | 410.8378
1656557 | 0.504 | 1.6224 | 1.8236 | 0.5964 | 735.8625 | 651.5804 | 495.1932 | 408.71 | 410.8281
1661670 | 0.5056 | 1.6875 | 1.8186 | 0.6029 | 733.853 | 677.9856 | 496.8055 | 412.6292 | 410.8689
1666607 | 0.5095 | 1.6235 | 1.7684 | 0.604 | 713.6777 | 652.0266 | 500.7356 | 413.2924 | 410.9856
1671558 | 0.5089 | 1.5956 | 1.7416 | 0.5926 | 702.907 | 640.7101 | 500.131 | 406.4187 | 410.9662
1676558 | 0.5095 | 1.624 | 1.688 | 0.5942 | 681.3653 | 652.2294 | 500.7356 | 407.3834 | 411.0946
1681567 | 0.5089 | 1.5891 | 1.6355 | 0.6024 | 660.2657 | 638.0736 | 500.131 | 412.3277 | 411.0848
1686596 | 0.5073 | 1.5541 | 1.6929 | 0.5947 | 683.3346 | 623.8773 | 498.5187 | 407.6849 | 411.1471
1691557 | 0.5095 | 1.5841 | 1.7077 | 0.5898 | 689.2826 | 636.0456 | 500.7356 | 404.7304 | 410.9137
1696639 | 0.5324 | 1.5989 | 1.7224 | 0.5882 | 695.1905 | 642.0486 | 523.8123 | 403.7656 | 410.511
1701554 | 0.5138 | 1.5552 | 1.7361 | 0.5909 | 700.6965 | 624.3234 | 505.0688 | 405.3937 | 410.1921
1706569 | 0.5149 | 1.5431 | 1.711 | 0.5986 | 690.6089 | 619.4156 | 506.1773 | 410.0364 | 410.1921
1711568 | 0.5073 | 1.5377 | 1.7131 | 0.5969 | 691.4529 | 617.2253 | 498.5187 | 409.0114 | 410.2018
1716631 | 0.5089 | 1.5142 | 1.7438 | 0.5953 | 703.7911 | 607.6935 | 500.131 | 408.0467 | 410.1921
1721636 | 0.5073 | 1.4967 | 1.7028 | 0.6029 | 687.3134 | 600.5953 | 498.5187 | 412.6292 | 410.2329
1726674 | 0.5067 | 1.5322 | 1.6962 | 0.598 | 684.6608 | 614.9944 | 497.914 | 409.6747 | 410.1376
1731638 | 0.5067 | 1.5404 | 1.7345 | 0.5969 | 700.0535 | 618.3204 | 497.914 | 409.0114 | 410.1901
1736665 | 0.5067 | 1.4907 | 1.6869 | 0.5986 | 680.9232 | 598.1616 | 497.914 | 410.0364 | 410.1473
1741582 | 0.5051 | 1.4825 | 1.694 | 0.592 | 683.7767 | 594.8356 | 496.3017 | 406.0569 | 410.0189
1746554 | 0.5056 | 1.5109 | 1.706 | 0.5953 | 688.5994 | 606.355 | 496.8055 | 408.0467 | 409.8069
1751561 | 0.5067 | 1.5147 | 1.7645 | 0.6035 | 712.1104 | 607.8963 | 497.914 | 412.991 | 409.9995
1756675 | 0.5062 | 1.5787 | 1.7394 | 0.6002 | 702.0228 | 633.8553 | 497.4102 | 411.0012 | 410.052
1761555 | 0.5078 | 1.5535 | 1.7142 | 0.598 | 691.895 | 623.6339 | 499.0225 | 409.6747 | 409.8809
1766711 | 0.5045 | 1.524 | 1.6667 | 0.6002 | 672.8049 | 611.6685 | 495.697 | 411.0012 | 409.7525
1771608 | 0.5034 | 1.5125 | 1.6842 | 0.5876 | 679.8381 | 607.0039 | 494.5886 | 403.4039 | 409.4218
1776664 | 0.5062 | 1.5153 | 1.7071 | 0.5947 | 689.0415 | 608.1397 | 497.4102 | 407.6849 | 409.1865
1781555 | 0.5045 | 1.5103 | 1.7306 | 0.5898 | 698.4861 | 606.1116 | 495.697 | 404.7304 | 408.9939
1786634 | 0.5084 | 1.4819 | 1.6525 | 0.5969 | 667.098 | 594.5923 | 499.6272 | 409.0114 | 408.9083
1791575 | 0.5067 | 1.4918 | 1.6394 | 0.5854 | 661.8331 | 598.6078 | 497.914 | 402.0774 | 408.7683
1796561 | 0.5051 | 1.4584 | 1.676 | 0.5898 | 676.5425 | 585.0605 | 496.3017 | 404.7304 | 408.6185
| 0.5089 | 1.5165 | 1.6723 | 0.59541 |  |  |  |  | 407.504

## Calibration
Calibration Date |  | 2016-09-13
| A-1 Sensor | A-2 Sensor | A-3 Sensor | Inlet
500 | 1.2432 | 1.2547 | 0.5095 | 0.75245
1000 | 2.4712 | 2.4724 | 1.0039 | 1.5701
2000 | 4.9722 | 4.9498 | 1.9976 | 3.2378

## Normalized CO2
Normalized CO2 Count for the 10 mins of Sampling period
Time (mins) | A-1 Sensor | A-2 Sensor | A-3 Sensor | Adjusted Inlet |  | Time | 3E | 4E | 5E
0.0029833 | 414.6668 | 413.2443 | 410.9483 |  |  | -0.0552 | 0.86031 | 0.63768 | 0.35956
0.1091 | 415.551 | 413.8932 | 409.8398 |  |  | 0.026383 | 0.84497 | 0.6922 | 0.36232
0.19243 | 415.551 | 414.5828 | 410.9483 |  |  | 0.11038 | 0.89285 | 0.69765 | 0.36904
0.27622 | 416.6361 | 415.0289 | 410.9483 |  |  | 0.1926 | 0.85506 | 0.67964 | 0.36716
0.3601 | 417.0782 | 416.5702 | 412.5607 |  |  | 0.27593 | 0.82394 | 0.69729 | 0.36951
0.44355 | 417.9624 | 417.0164 | 412.0568 |  |  | 0.36002 | 0.83957 | 0.65132 | 0.3732
0.52727 | 418.6053 | 416.3269 | 411.4522 |  |  | 0.44258 | 0.82036 | 0.63869 | 0.37133
0.60922 | 418.4044 | 416.773 | 413.0645 |  |  | 0.52725 | 0.73396 | 0.57409 | 0.38213
0.6931 | 417.5202 | 416.3269 | 412.0568 |  |  | 0.60925 | 0.76136 | 0.61003 | 0.36517
0.77702 | 418.8465 | 416.1241 | 412.5607 |  |  | 0.69342 | 0.79788 | 0.61518 | 0.3718
0.85983 | 418.4044 | 415.2318 | 414.7776 |  |  | 0.77687 | 0.76883 | 0.63645 | 0.36615
0.94252 | 417.0782 | 415.4345 | 413.0645 |  |  | 0.85932 | 0.75809 | 0.64215 | 0.36408
1.0259 | 416.4351 | 416.3269 | 413.6691 |  |  | 0.94258 | 0.77694 | 0.62121 | 0.36217
1.1092 | 417.3193 | 415.2318 | 410.9483 |  |  | 1.0275 | 0.76599 | 0.59142 | 0.37988
1.1936 | 415.993 | 415.0289 | 410.3437 |  |  | 1.1092 | 0.76073 | 0.6072 | 0.38735
1.2759 | 415.993 | 415.2318 | 412.5607 |  |  | 1.1926 | 0.77063 | 0.6081 | 0.37749
1.3593 | 415.3098 | 414.5828 | 410.3437 |  |  | 1.276 | 0.76694 | 0.62023 | 0.37303
1.4426 | 415.3098 | 414.5828 | 412.0568 |  |  | 1.3593 | 0.7913 | 0.644 | 0.36617
1.5265 | 415.3098 | 413.6904 | 410.3437 |  |  | 1.4426 | 0.81587 | 0.62814 | 0.36157
1.6107 | 415.3098 | 413.8932 | 411.4522 |  |  | 1.5265 | 0.8148 | 0.61356 | 0.38015
1.694 | 414.8677 | 413.4471 | 410.9483 |  |  | 1.6113 | 0.74194 | 0.62591 | 0.36975
1.7759 | 415.3098 | 413.2443 | 410.9483 |  |  | 1.6955 | 0.75578 | 0.64594 | 0.35349
1.8592 | 414.6668 | 413.6904 | 410.3437 |  |  | 1.7772 | 0.78359 | 0.61601 | 0.36147
1.9427 | 414.4257 | 413.4471 | 409.8398 |  |  | 1.8592 | 0.76871 | 0.58211 | 0.34949
2.0259 | 412.6975 | 412.3519 | 408.1267 |  |  | 1.9426 | 0.77333 | 0.61544 | 0.34343
2.1117 | 414.2247 | 410.8106 | 408.1267 |  |  | 2.0259 | 0.79733 | 0.62161 | 0.35107
2.1943 | 409.6029 | 411.7029 | 408.1267 |  |  | 2.1093 | 0.83443 | 0.62901 | 0.33787
2.2767 | 414.0237 | 410.8106 | 408.1267 |  |  | 2.1926 | 0.83156 | 0.6614 | 0.33719
2.3592 | 412.6975 | 411.4596 | 408.7313 |  |  | 2.2759 | 0.88129 | 0.64157 | 0.33111
2.4425 | 412.6975 | 411.2567 | 402.6851 |  |  | 2.3619 | 0.91023 | 0.66238 | 0.32912
2.5259 | 413.5817 | 411.0134 | 408.7313 | 403.361 |  | 2.4434 | 0.82813 | 0.67228 | 0.32923
2.6102 | 410.9291 | 410.121 | 399.8635 | 402.9351 |  | 2.526 | 0.90908 | 0.68617 | 0.32503
2.6926 | 412.0143 | 410.3644 | 407.0182 | 402.6044 |  | 2.6093 | 0.99007 | 0.75813 | 0.33969
2.7759 | 412.6975 | 410.121 | 407.6229 | 402.0423 |  | 2.6926 | 0.99494 | 0.81735 | 0.36916
2.8602 | 412.2554 | 409.6749 | 405.9098 | 401.84 |  | 2.7761 | 0.96904 | 0.8032 | 0.34126
2.9439 | 411.8133 | 409.9183 | 407.6229 | 401.5113 |  | 2.8593 | 1.0081 | 0.7446 | 0.34152
3.0276 | 412.2554 | 410.121 | 407.6229 | 401.0853 |  | 2.9426 | 0.90719 | 0.67516 | 0.33456
3.1092 | 411.1301 | 409.2287 | 405.4059 | 400.745 |  | 3.0273 | 0.87121 | 0.70444 | 0.33723
3.193 | 412.0143 | 410.121 | 406.5144 | 400.7119 |  | 3.1108 | 0.86854 | 0.67762 | 0.3401
3.2759 | 413.1396 | 409.6749 | 405.9098 | 400.4143 |  | 3.194 | 0.85034 | 0.66834 | 0.34129
3.3592 | 410.2861 | 409.0259 | 405.9098 | 399.9786 |  | 3.276 | 0.88047 | 0.61342 | 0.36856
3.4439 | 410.9291 | 409.2287 | 404.8013 | 399.648 |  | 3.3592 | 1.0115 | 0.65018 | 0.35948
3.5293 | 410.9291 | 409.2287 | 404.8013 | 399.5643 |  | 3.4426 | 0.9611 | 0.66474 | 0.34581
3.6101 | 410.9291 | 409.4721 | 405.4059 | 399.2045 |  | 3.526 | 0.87406 | 0.68702 | 0.34412
3.6931 | 410.7282 | 409.6749 | 405.9098 | 398.8116 |  | 3.6092 | 0.97607 | 0.71981 | 0.34364
3.7759 | 411.1301 | 409.0259 | 405.4059 | 398.5782 |  | 3.6927 | 0.99096 | 0.70699 | 0.34432
3.8596 | 410.9291 | 408.7826 | 405.4059 | 398.4518 |  | 3.7759 | 0.9846 | 0.71255 | 0.33575
3.9439 | 410.4871 | 409.2287 | 407.0182 | 398.4206 |  | 3.8614 | 0.93936 | 0.69692 | 0.3368
4.026 | 412.0143 | 408.7826 | 405.4059 | 398.5918 |  | 3.9443 | 0.99217 | 0.68861 | 0.34121
4.1094 | 411.5722 | 409.0259 | 405.9098 | 398.975 |  | 4.0259 | 1.0121 | 0.68161 | 0.33631
4.1925 | 411.3712 | 408.3769 | 405.4059 | 399.327 |  | 4.1111 | 0.94076 | 0.68633 | 0.33272
4.2772 | 412.2554 | 408.7826 | 405.4059 | 399.4651 |  | 4.1929 | 0.98137 | 0.70251 | 0.33681
4.3605 | 412.2554 | 409.0259 | 405.4059 | 399.4321 |  | 4.2762 | 0.99189 | 0.80202 | 0.3349
4.4437 | 412.4564 | 409.0259 | 405.4059 | 399.506 |  | 4.3595 | 0.99675 | 0.74808 | 0.34402
4.5267 | 411.5722 | 409.4721 | 405.4059 | 399.7822 |  | 4.4426 | 0.97077 | 0.74901 | 0.33591
4.6101 | 412.0143 | 408.5798 | 404.8013 | 400.1012 |  | 4.5269 | 1.0648 | 0.71962 | 0.33587
4.693 | 412.2554 | 408.7826 | 404.2974 | 400.0584 |  | 4.612 | 1.0493 | 1.0024 | 0.33334
4.7763 | 412.4564 | 408.7826 | 406.5144 | 400.3346 |  | 4.6937 | 1.1016 | 0.87665 | 0.33639
4.8592 | 413.3405 | 408.5798 | 405.4059 | 400.5913 |  | 4.776 | 1.1237 | 0.85289 | 0.33675
4.9426 | 411.8133 | 407.6874 | 405.4059 | 400.601 |  | 4.8596 | 1.1321 | 0.85531 | 0.33525
5.0259 | 411.8133 | 408.7826 | 404.8013 | 400.5154 |  | 4.9426 | 1.1594 | 0.87618 | 0.33675
5.1097 | 412.0143 | 409.4721 | 405.4059 | 400.6749 |  | 5.0259 | 1.1031 | 0.86683 | 0.34012
5.1942 | 410.9291 | 408.3769 | 405.4059 | 400.5582 |  | 5.1099 | 1.0658 | 0.85257 | 0.3508
5.2764 | 410.9291 | 409.4721 | 405.4059 | 400.3774 |  | 5.1926 | 1.058 | 0.75649 | 0.33907
5.3593 | 411.5722 | 408.3769 | 405.9098 | 400.2918 |  | 5.2759 | 1.0179 | 0.76205 | 0.34987
5.4426 | 411.5722 | 408.3769 | 406.5144 | 400.0798 |  | 5.3592 | 0.97307 | 0.72132 | 0.34603
5.5261 | 411.3712 | 409.0259 | 405.9098 | 400.0681 |  | 5.4446 | 0.97781 | 0.72074 | 0.3297
5.6093 | 412.8984 | 408.7826 | 405.4059 | 400.0992 |  | 5.5262 | 1.0191 | 0.75345 | 0.33125
5.6935 | 414.2247 | 409.2287 | 403.1889 | 400.1634 |  | 5.6103 | 1.0193 | 0.67976 | 0.32786
5.7774 | 430.4613 | 410.8106 | 405.4059 | 400.1751 |  | 5.6929 | 0.92923 | 0.69889 | 0.33173
5.8599 | 429.6173 | 417.6654 | 405.9098 | 400.1226 |  | 5.7771 | 0.98929 | 0.63686 | 0.3241
5.9425 | 433.355 | 418.7606 | 405.4059 | 400.3462 |  | 5.8594 | 0.91618 | 0.63158 | 0.32714
6.0266 | 436.4094 | 420.7886 | 407.0182 | 400.5057 |  | 5.943 | 0.85914 | 0.64032 | 0.32233
6.1095 | 452.445 | 421.8837 | 404.8013 | 400.4201 |  | 6.0259 | 0.86804 | 0.69452 | 0.32735
6.1929 | 462.5728 | 432.3079 | 408.1267 | 400.4941 |  | 6.1092 | 0.91886 | 0.66505 | 0.32073
6.2766 | 463.6579 | 438.5137 | 407.6229 | 400.7391 |  | 6.1926 | 0.98354 | 0.65122 | 0.31801
6.3604 | 477.7244 | 443.8272 | 408.7313 | 400.8344 |  | 6.2765 | 1.0629 | 0.67429 | 0.32141
6.4436 | 481.2209 | 447.3966 | 413.6691 | 400.9511 |  | 6.3593 | 0.96964 | 0.71632 | 0.32435
6.5259 | 480.5778 | 455.1437 | 413.6691 | 400.9725 |  | 6.4444 | 0.98215 | 0.75238 | 0.31389
6.6104 | 493.5189 | 456.0361 | 414.173 | 400.8228 |  | 6.5274 | 1.0037 | 0.74408 | 0.31507
6.6933 | 498.1407 | 461.7957 | 416.9946 | 400.6419 |  | 6.6095 | 0.99152 | 0.746 | 0.31479
6.7759 | 521.0086 | 479.3181 | 414.7776 | 400.6302 |  | 6.6931 | 0.97549 | 0.7578 | 0.31241
6.8594 | 538.5715 | 487.0652 | 418.1031 | 400.6516 |  | 6.7802 | 0.89688 | 0.70631 | 0.33103
6.9426 | 559.2289 | 500.1664 | 420.3201 | 400.6419 |  | 6.8597 | 0.88031 | 0.70089 | 0.31954
7.0272 | 571.527 | 505.4799 | 427.9787 | 400.5563 |  | 6.9448 | 0.91255 | 0.67843 | 0.31592
7.1102 | 565.378 | 518.9867 | 427.9787 | 400.5038 |  | 7.0259 | 0.89273 | 0.68407 | 0.31392
7.1926 | 577.676 | 513.6732 | 429.0872 | 400.2062 |  | 7.1095 | 0.8686 | 0.67475 | 0.32657
7.2761 | 571.2859 | 522.3126 | 432.9165 | 400.2373 |  | 7.1944 | 0.95862 | 0.65037 | 0.33385
7.3598 | 575.9077 | 539.3888 | 438.4589 | 399.8755 |  | 7.2772 | 0.95558 | 0.64716 | 0.31943
7.4437 | 594.1537 | 551.5977 | 436.2419 | 399.6091 |  | 7.3604 | 0.98939 | 0.76426 | 0.32855
7.5259 | 593.7117 | 556.6678 | 434.6296 | 399.5138 |  | 7.445 | 0.98923 | 0.83413 | 0.32552
7.6093 | 587.3215 | 550.0158 | 442.2882 | 399.5993 |  | 7.5271 | 1.0627 | 0.86615 | 0.31967
7.6926 | 610.8325 | 550.0158 | 441.7844 | 399.611 |  | 7.6093 | 1.13 | 0.84358 | 0.31217
7.7776 | 629.9627 | 550.9081 | 445.6137 | 399.6227 |  | 7.6945 | 1.123 | 0.93317 | 0.31751
7.86 | 623.3716 | 560.6833 | 458.3109 | 399.7822 |  | 7.7768 | 1.0541 | 0.84456 | 0.33047
7.9426 | 606.0097 | 557.8035 | 454.3808 | 399.7491 |  | 7.8593 | 1.0175 | 0.80617 | 0.32848
8.0259 | 612.842 | 554.0313 | 458.3109 | 399.6324 |  | 7.9426 | 0.94388 | 0.84488 | 0.3301
8.1096 | 621.1612 | 576.2182 | 458.8147 | 399.6441 |  | 8.0261 | 0.87222 | 0.79681 | 0.32808
8.1931 | 633.0171 | 567.9843 | 457.2024 | 399.4418 |  | 8.1099 | 0.9504 | 0.74836 | 0.32239
8.2764 | 630.6058 | 560.2371 | 458.8147 | 399.294 |  | 8.1926 | 0.9714 | 0.7905 | 0.33072
8.3593 | 604.9246 | 567.5381 | 462.1402 | 399.1228 |  | 8.2773 | 0.99285 | 0.81227 | 0.4105
8.4426 | 617.8656 | 559.791 | 462.6441 | 399.047 |  | 8.3592 | 1.0126 | 0.75312 | 0.34789
8.5269 | 611.9578 | 538.4965 | 467.6826 | 398.6307 |  | 8.4428 | 0.97836 | 0.73644 | 0.35166
8.6109 | 609.9483 | 528.7618 | 467.6826 | 398.2475 |  | 8.5261 | 0.9812 | 0.72897 | 0.3256
8.693 | 597.0072 | 537.8475 | 466.5741 | 397.8858 |  | 8.6105 | 1.0232 | 0.69661 | 0.33111
8.777 | 598.5344 | 565.3478 | 466.5741 | 397.5357 |  | 8.6939 | 0.96702 | 0.67235 | 0.3255
8.8593 | 598.3335 | 558.8987 | 468.1865 | 397.1836 |  | 8.7779 | 0.95833 | 0.72161 | 0.32376
8.9427 | 612.1587 | 561.1295 | 466.5741 | 397.0883 |  | 8.8606 | 1.0105 | 0.73273 | 0.32359
9.0269 | 625.5821 | 570.2152 | 469.295 | 396.6954 |  | 8.9444 | 0.9456 | 0.66438 | 0.32373
9.1093 | 628.8776 | 573.744 | 466.5741 | 396.3978 |  | 9.0264 | 0.95573 | 0.65351 | 0.31869
9.1926 | 597.2082 | 568.6738 | 467.6826 | 396.0905 |  | 9.1092 | 0.97284 | 0.69337 | 0.32112
9.2759 | 626.8681 | 567.7815 | 467.6826 | 395.6548 |  | 9.1927 | 1.0521 | 0.69796 | 0.32423
9.36 | 635.4687 | 570.6613 | 470.4034 | 395.3358 |  | 9.2779 | 1.0176 | 0.78599 | 0.32234
9.4427 | 626.4261 | 570.8641 | 471.5119 | 395.188 |  | 9.3592 | 0.98379 | 0.75184 | 0.3284
9.5259 | 642.9038 | 569.769 | 471.5119 | 395.1238 |  | 9.4452 | 0.91936 | 0.71161 | 0.31754
9.6093 | 632.6152 | 566.6458 | 470.4034 | 395.0188 |  | 9.5268 | 0.94438 | 0.69689 | 0.3149
9.6927 | 647.7668 | 562.468 | 473.7289 | 394.7095 |  | 9.6111 | 0.97645 | 0.70155 | 0.32528
9.7759 | 673.6891 | 575.5286 | 470.9073 | 394.7309 |  | 9.6926 | 1.0092 | 0.69531 | 0.32012
9.862 | 663.8024 | 603.0289 | 474.2328 | 394.6998 |  | 9.7772 | 0.90283 | 0.65646 | 0.33376
9.9426 | 705.9613 | 595.728 | 472.0158 | 394.8165 |  | 9.8596 | 0.88542 | 0.67058 | 0.32842
10.0259 | 709.498 | 645.1718 | 471.5119 | 395.0616 |  | 9.9427 | 0.93591 | 0.62505 | 0.32345
10.1104 | 678.9539 | 628.7446 | 486.3253 | 395.1899
10.1926 | 672.3628 | 619.2128 | 477.5582 | 395.0402
10.2774 | 678.0697 | 608.1397 | 473.7289 | 394.9449
10.3601 | 685.545 | 616.9819 | 470.9073 | 395.1569 |  |  | 0.93395 | 0.70829 | 0.33959
10.4451 | 673.0058 | 608.3424 | 472.6204 | 395.1783
10.5259 | 668.1831 | 606.8011 | 475.9459 | 395.3922
10.6093 | 655.0009 | 605.2598 | 474.2328 | 395.6373
10.6938 | 640.7335 | 598.1616 | 474.8374 | 395.6684
10.777 | 649.937 | 593.9433 | 477.0543 | 395.968
10.8595 | 647.0835 | 585.75 | 478.1628 | 396.1372
10.9434 | 648.8519 | 589.2788 | 478.6667 | 396.3511
11.0259 | 643.1449 | 590.6173 | 478.1628 | 396.4581
11.1118 | 652.5895 | 589.9278 | 480.8837 | 396.8102
11.1959 | 647.5256 | 577.5161 | 478.6667 | 397.2147
11.2777 | 656.7692 | 575.0825 | 477.0543 | 397.7243
11.361 | 638.081 | 561.1295 | 479.7752 | 398.2864
11.4444 | 628.4355 | 566.443 | 480.279 | 398.4887
11.526 | 646.6414 | 550.7053 | 481.9922 | 398.6696
11.6105 | 643.1449 | 567.9843 | 480.8837 | 398.87
11.6926 | 635.2276 | 567.5381 | 480.279 | 399.1248
11.7761 | 619.1919 | 569.3228 | 481.9922 | 399.5079
11.8594 | 638.3222 | 575.772 | 483.1006 | 399.9436
11.9449 | 630.8469 | 568.8766 | 481.9922 | 400.2101
12.0279 | 649.4949 | 571.5536 | 483.1006 | 400.3171
12.1103 | 660.9489 | 573.5411 | 481.3875 | 400.4026
12.1937 | 658.0955 | 580.8421 | 482.496 | 400.743
12.2759 | 673.247 | 586.1962 | 482.496 | 401.0523
12.3597 | 688.8405 | 613.8993 | 482.496 | 401.2974
12.4433 | 685.9871 | 618.7666 | 481.3875 | 401.4471
12.5265 | 687.5143 | 628.0956 | 484.713 | 401.6708
12.6104 | 685.3039 | 635.3966 | 487.4338 | 401.8186
12.6926 | 696.3159 | 644.0361 | 484.713 | 401.9451
12.7765 | 709.2569 | 652.2294 | 485.8215 | 402.052
12.8612 | 711.9094 | 665.9795 | 486.3253 | 402.1473
12.944 | 708.8148 | 652.9189 | 489.1469 | 402.0306
13.0274 | 703.7911 | 636.0456 | 489.1469 | 402.0092
13.1102 | 725.7347 | 672.6315 | 489.1469 | 401.9023
13.1931 | 738.9169 | 660.4633 | 490.7592 | 401.7836
13.276 | 724.8505 | 690.6001 | 505.0688 | 402.0384
13.3596 | 721.1129 | 669.1027 | 501.8441 | 401.9956
13.4429 | 715.6471 | 654.7036 | 502.8518 | 402.2932
13.5261 | 698.044 | 660.2199 | 503.4564 | 402.5052
13.6111 | 706.4035 | 641.3996 | 499.0225 | 402.972
13.6926 | 686.8713 | 626.9599 | 500.7356 | 403.1938
13.7759 | 674.3321 | 618.3204 | 500.7356 | 403.2891
13.8607 | 677.6276 | 615.684 | 499.0225 | 403.4174
13.9428 | 670.5945 | 607.6935 | 499.6272 | 403.3649
14.0292 | 669.7103 | 602.5828 | 494.5886 | 403.5983
14.1142 | 666.4147 | 594.3895 | 501.8441 | 403.5653
14.1944 | 674.3321 | 603.9213 | 501.2395 | 403.5867
14.2769 | 681.8074 | 608.5858 | 504.5649 | 403.5653
14.3593 | 677.4267 | 610.1271 | 506.1773 | 403.5964
14.4427 | 721.1129 | 604.3675 | 502.3479 | 403.575
14.5263 | 706.6446 | 614.7916 | 503.9603 | 403.5847
14.6104 | 712.7936 | 620.9975 | 506.1773 | 403.5516
14.6942 | 712.7936 | 652.0266 | 502.3479 | 403.7948
14.7765 | 706.4035 | 665.5334 | 500.7356 | 403.7189
14.8596 | 708.1718 | 665.7768 | 515.0451 | 403.6975
14.9451 | 711.6683 | 665.7768 | 503.4564 | 403.4311
15.0259 | 711.6683 | 665.5334 | 505.0688 | 403.2171
15.1099 | 717.4154 | 665.1278 | 501.2395 | 403.1218
15.1955 | 717.1742 | 632.5168 | 500.7356 | 402.8981
15.2782 | 717.4154 | 615.684 | 501.8441 | 402.867
15.3609 | 717.8173 | 626.5138 | 502.3479 | 402.8145
15.4441 | 720.0277 | 625.4186 | 500.7356 | 402.7717
15.5263 | 684.0178 | 612.5608 | 500.131 | 402.6647
15.6093 | 676.7435 | 604.5703 | 500.7356 | 402.5597
15.6926 | 678.3109 | 597.7154 | 497.914 | 402.5597
15.777 | 698.2851 | 589.725 | 500.7356 | 402.5928
15.8597 | 685.3039 | 610.3299 | 500.7356 | 402.3691
15.9444 | 681.6064 | 604.1241 | 499.0225 | 402.2407
16.026 | 685.3039 | 601.4877 | 501.8441 | 401.805
16.11 | 706.8455 | 610.5733 | 498.5187 | 401.5385
16.1926 | 714.7629 | 648.7006 | 499.0225 | 400.9862
16.2769 | 722.8812 | 665.9795 | 499.6272 | 400.6886
16.3605 | 713.2357 | 677.0933 | 501.2395 | 400.3812
16.4447 | 712.1104 | 677.7422 | 501.8441 | 400.1906
16.5267 | 718.5005 | 671.0903 | 502.3479 | 400.0525
16.61 | 707.5288 | 652.6756 | 501.2395 | 399.9261
16.6933 | 705.5193 | 632.314 | 501.2395 | 399.8425
16.7765 | 711.6683 | 662.8969 | 512.2236 | 399.8425
16.8605 | 701.1386 | 647.1593 | 501.2395 | 399.9806
16.9439 | 708.6139 | 640.0611 | 504.5649 | 399.8425
17.0286 | 705.9613 | 664.4382 | 506.1773 | 399.7141
17.1109 | 724.2075 | 722.7649 | 510.1074 | 399.683
17.1945 | 722.6802 | 673.9701 | 510.6112 | 399.8639
17.2777 | 714.3208 | 668.4538 | 510.6112 | 399.7258
17.3595 | 703.349 | 661.3556 | 519.3783 | 399.6519
17.4442 | 683.5757 | 653.8113 | 511.1151 | 399.7258
17.526 | 697.843 | 620.9975 | 534.8971 | 399.895
17.6108 | 684.6608 | 631.1783 | 518.8744 | 399.9378
17.6948 | 679.396 | 618.1176 | 516.1536 | 399.8308
17.776 | 678.9539 | 619.2128 | 514.4405 | 399.79
17.8593 | 675.6583 | 618.5638 | 515.0451 | 399.7141
17.9434 | 665.3296 | 611.0195 | 519.3783 | 399.7141
18.026 | 659.8236 | 605.706 | 517.2621 | 399.7141
18.1093 | 647.5256 | 594.5923 | 516.6575 | 399.6713
18.1938 | 635.0266 | 595.2818 | 517.2621 | 399.6596
18.277 | 625.3409 | 594.5923 | 517.2621 | 399.7024
18.3627 | 661.8331 | 596.5797 | 515.0451 | 399.7238
18.4448 | 647.0835 | 611.4656 | 513.332 | 399.6402
18.5303 | 644.9133 | 603.0289 | 511.1151 | 399.7569
18.6111 | 657.8544 | 598.8106 | 510.1074 | 399.8211
18.694 | 666.6559 | 589.9278 | 510.6112 | 399.683
18.7794 | 662.4762 | 590.6173 | 511.1151 | 399.6519
18.8611 | 640.9345 | 585.75 | 508.9989 | 399.4924
18.9428 | 644.6721 | 574.1901 | 508.9989 | 399.5352
19.026 | 635.9108 | 577.3133 | 507.8904 | 399.364
19.1095 | 621.1612 | 581.9778 | 503.4564 | 399.2259
19.1926 | 603.3572 | 590.8201 | 505.6734 | 398.8738
19.2769 | 613.2438 | 586.6018 | 505.6734 | 398.7144
19.3616 | 615.8963 | 581.2883 | 507.2857 | 398.5023
19.443 | 636.1117 | 587.4941 | 506.7819 | 398.3642
19.5259 | 651.9465 | 597.9183 | 508.3942 | 398.2787
19.6093 | 648.6509 | 597.2693 | 505.6734 | 398.1931
19.6926 | 643.3459 | 596.5797 | 505.6734 | 398.0336
19.776 | 652.7904 | 602.7856 | 505.0688 | 397.843
19.8593 | 662.4762 | 568.4305 | 504.5649 | 397.7807
19.9448 | 650.8211 | 585.3038 | 503.4564 | 397.6426
20.0264 | 645.9984 | 601.0415 | 503.9603 | 397.3334
20.1104 | 659.8236 | 602.38 | 505.6734 | 397.0689
20.1926 | 648.6509 | 597.0259 | 505.0688 | 397.0163
20.2759 | 639.4073 | 602.1366 | 505.6734 | 396.9308
20.36 | 644.0291 | 588.6298 | 506.7819 | 396.9521
20.4426 | 638.3222 | 584.8577 | 506.1773 | 396.8996
20.5272 | 613.0429 | 565.9968 | 509.5027 | 397.0475
20.6092 | 621.1612 | 576.6238 | 504.5649 | 397.1
20.6934 | 632.1732 | 578.4085 | 506.7819 | 397.3664
20.7769 | 623.5725 | 584.6143 | 505.0688 | 397.3139
20.8593 | 620.5182 | 586.3989 | 504.5649 | 397.4209
20.9426 | 626.0241 | 580.1932 | 503.9603 | 397.3781
21.0275 | 623.1305 | 571.7565 | 509.5027 | 397.7068
21.1092 | 621.6033 | 576.421 | 511.7197 | 397.7282
21.1926 | 624.6979 | 576.8671 | 508.9989 | 397.9091
21.276 | 623.8137 | 580.6393 | 507.8904 | 398.1114
21.3593 | 631.289 | 587.9403 | 506.1773 | 398.4187
21.4426 | 638.7643 | 583.5191 | 505.0688 | 398.6638
21.5265 | 638.5231 | 579.3008 | 510.6112 | 398.7377
21.6113 | 617.4236 | 583.2758 | 507.8904 | 399.0781
21.6955 | 621.8444 | 589.5222 | 503.4564 | 399.4282
21.7772 | 630.4048 | 581.0855 | 506.1773 | 399.8016
21.8592 | 626.2251 | 571.3103 | 502.8518 | 400.002
21.9426 | 627.7523 | 581.2883 | 501.2395 | 400.1712
22.0259 | 634.7855 | 583.073 | 503.4564 | 400.1401
22.1093 | 645.7573 | 585.3038 | 499.6272 | 400.1945
22.1926 | 645.1142 | 595.0385 | 499.6272 | 400.3968
22.2759 | 659.8236 | 589.2788 | 497.914 | 400.4707
22.3619 | 668.4242 | 595.4846 | 497.4102 | 400.5543
22.4434 | 644.2301 | 598.3644 | 497.4102 | 400.5213
22.526 | 668.1831 | 602.5828 | 496.3017 | 400.6497
22.6093 | 692.1361 | 623.8773 | 500.7356 | 400.7683
22.6926 | 693.6633 | 641.3996 | 509.5027 | 400.8636
22.7761 | 685.9871 | 637.1813 | 501.2395 | 400.8091
22.8593 | 697.401 | 619.8617 | 501.2395 | 400.7352
22.9426 | 667.54 | 599.2568 | 499.0225 | 400.5641
23.0273 | 656.7692 | 607.6935 | 499.6272 | 400.3832
23.1108 | 655.6439 | 599.4596 | 500.131 | 400.0428
23.194 | 649.937 | 596.377 | 500.131 | 399.6927
23.276 | 658.5375 | 579.9498 | 507.8904 | 399.4262
23.3592 | 696.9589 | 590.6173 | 505.0688 | 399.2765
23.4426 | 681.8074 | 594.5923 | 500.7356 | 398.9672
23.526 | 656.086 | 601.0415 | 500.131 | 398.8602
23.6092 | 685.7459 | 610.3299 | 499.6272 | 398.4985
23.6927 | 689.9257 | 606.355 | 499.6272 | 398.2962
23.7759 | 687.7554 | 607.6935 | 496.8055 | 397.9986
23.8614 | 674.1311 | 602.7856 | 496.8055 | 397.6893
23.9443 | 689.4836 | 600.1491 | 497.914 | 397.4987
24.0259 | 695.1905 | 597.9183 | 496.3017 | 397.3295
24.1111 | 674.1311 | 599.2568 | 495.1932 | 397.277
24.1929 | 685.9871 | 603.9213 | 496.3017 | 397.1817
24.2762 | 689.0415 | 633.1658 | 495.697 | 397.1389
24.3595 | 690.6089 | 617.4281 | 498.5187 | 397.277
24.4426 | 683.1336 | 617.8742 | 496.3017 | 397.4481
24.5269 | 710.8243 | 609.2348 | 496.3017 | 397.4598
24.612 | 706.4035 | 692.5875 | 495.697 | 397.5979
24.6937 | 721.997 | 655.7987 | 496.8055 | 397.8099
24.776 | 728.3872 | 648.7006 | 496.8055 | 397.7049
24.8596 | 730.7985 | 649.3496 | 496.3017 | 397.6407
24.9426 | 738.9169 | 655.5554 | 496.8055 | 397.7049
25.0259 | 722.4391 | 652.9189 | 497.914 | 397.8216
25.1099 | 711.6683 | 648.9034 | 501.2395 | 398.0025
25.1926 | 709.498 | 620.7541 | 497.914 | 398.1289
25.2759 | 697.843 | 622.5388 | 501.2395 | 398.2767
25.3592 | 684.6608 | 610.5733 | 500.131 | 398.2981
25.4446 | 686.4292 | 610.7761 | 495.697 | 398.6696
25.5262 | 698.7272 | 620.5513 | 496.3017 | 398.8194
25.6103 | 699.1693 | 599.2568 | 495.697 | 399.2123
25.6929 | 673.247 | 605.4626 | 497.4102 | 399.7861
25.7771 | 691.4529 | 587.7375 | 495.697 | 400.3171
25.8594 | 670.1524 | 586.3989 | 496.8055 | 400.531
25.943 | 653.6746 | 589.2788 | 495.697 | 400.8403
26.0259 | 656.5281 | 605.4626 | 497.4102 | 401.0737
26.1092 | 671.7198 | 597.0259 | 495.697 | 401.309
26.1926 | 691.051 | 593.2538 | 495.1932 | 401.6066
26.2765 | 714.5217 | 600.1491 | 496.3017 | 401.7136
26.3593 | 687.3134 | 612.7636 | 497.4102 | 401.9587
26.4444 | 691.2519 | 623.6339 | 494.5886 | 402.2154
26.5274 | 697.843 | 621.4436 | 495.1932 | 402.4702
26.6095 | 694.3465 | 622.0926 | 495.1932 | 402.5538
26.6931 | 689.7247 | 625.662 | 494.5886 | 402.6492
26.7802 | 666.6559 | 610.5733 | 500.131 | 402.7133
26.8597 | 661.8331 | 609.032 | 496.8055 | 402.7678
26.9448 | 671.2777 | 602.38 | 495.697 | 402.725
27.0259 | 665.5306 | 604.1241 | 495.1932 | 402.8106
27.1095 | 658.5375 | 601.4877 | 499.0225 | 402.9176
27.1944 | 685.1029 | 594.3895 | 501.2395 | 402.9915
27.2772 | 684.0178 | 593.2538 | 496.8055 | 402.8009
27.3604 | 694.1054 | 627.8523 | 499.6272 | 402.939
27.445 | 694.3465 | 648.7006 | 499.0225 | 403.2268
27.5271 | 716.0891 | 658.2324 | 497.4102 | 403.3338
27.6093 | 735.8625 | 651.5804 | 495.1932 | 403.3241
27.6945 | 733.853 | 677.9856 | 496.8055 | 403.3649
27.7768 | 713.6777 | 652.0266 | 500.7356 | 403.4816
27.8593 | 702.907 | 640.7101 | 500.131 | 403.4622
27.9426 | 681.3653 | 652.2294 | 500.7356 | 403.5906
28.0261 | 660.2657 | 638.0736 | 500.131 | 403.5808
28.1099 | 683.3346 | 623.8773 | 498.5187 | 403.6431
28.1926 | 689.2826 | 636.0456 | 500.7356 | 403.4097
28.2773 | 695.1905 | 642.0486 | 523.8123 | 403.007
28.3592 | 700.6965 | 624.3234 | 505.0688 | 402.6881
28.4428 | 690.6089 | 619.4156 | 506.1773 | 402.6881
28.5261 | 691.4529 | 617.2253 | 498.5187 | 402.6978
28.6105 | 703.7911 | 607.6935 | 500.131 | 402.6881
28.6939 | 687.3134 | 600.5953 | 498.5187 | 402.7289
28.7779 | 684.6608 | 614.9944 | 497.914 | 402.6336
28.8606 | 700.0535 | 618.3204 | 497.914 | 402.6861
28.9444 | 680.9232 | 598.1616 | 497.914 | 402.6433
29.0264 | 683.7767 | 594.8356 | 496.3017 | 402.5149
29.1092 | 688.5994 | 606.355 | 496.8055 | 402.3029
29.1927 | 712.1104 | 607.8963 | 497.914 | 402.4955
29.2779 | 702.0228 | 633.8553 | 497.4102 | 402.548
29.3592 | 691.895 | 623.6339 | 499.0225 | 402.3769
29.4452 | 672.8049 | 611.6685 | 495.697 | 402.2485
29.5268 | 679.8381 | 607.0039 | 494.5886 | 401.9178
29.6111 | 689.0415 | 608.1397 | 497.4102 | 401.6825
29.6926 | 698.4861 | 606.1116 | 495.697 | 401.4899
29.7772 | 667.098 | 594.5923 | 499.6272 | 401.4043
29.8596 | 661.8331 | 598.6078 | 497.914 | 401.2643
29.9427 | 676.5425 | 585.0605 | 496.3017 | 401.1145
| 675.0439 | 608.6347 | 500.1302 | 400.1922