## CO2 Concentration Data
| Voltage Readings |  |  |  | ppm of CO2
TIME (miliseconds) | A-3 CO2 Sensor | A-2 CO2 Sensor | A-1 CO2 Sensor | A-4 CO2 conc | A-1 Sensor | A-2 Sensor | A-3 Sensor | Inlet | Rolling Inlet Average | Inlet Offset | 18.1456
5114 | 0.4297 | 1.0583 | 1.0506 | 0.6068 | 425.1965 | 422.7761 | 420.3201 | 414.9807
10004 | 0.428 | 1.0577 | 1.0479 | 0.6139 | 424.1113 | 422.5327 | 418.607 | 419.2618
15055 | 0.428 | 1.0572 | 1.0473 | 0.6177 | 423.8702 | 422.3299 | 418.607 | 421.553
20007 | 0.4291 | 1.0583 | 1.0512 | 0.6117 | 425.4376 | 422.7761 | 419.7154 | 417.9352
25035 | 0.4286 | 1.0572 | 1.0512 | 0.6166 | 425.4376 | 422.3299 | 419.2116 | 420.8897
30000 | 0.428 | 1.0566 | 1.0495 | 0.6122 | 424.7544 | 422.0865 | 418.607 | 418.2367
35048 | 0.4286 | 1.0572 | 1.0517 | 0.6084 | 425.6386 | 422.3299 | 419.2116 | 415.9455
40010 | 0.4291 | 1.0566 | 1.0528 | 0.6089 | 426.0807 | 422.0865 | 419.7154 | 416.247
45133 | 0.428 | 1.0577 | 1.0479 | 0.6089 | 424.1113 | 422.5327 | 418.607 | 416.247
50001 | 0.4275 | 1.0555 | 1.0534 | 0.6079 | 426.3218 | 421.6404 | 418.1031 | 415.644
55069 | 0.428 | 1.0545 | 1.0484 | 0.6117 | 424.3123 | 421.2348 | 418.607 | 417.9352
60048 | 0.4313 | 1.0523 | 1.0463 | 0.6046 | 423.4683 | 420.3424 | 421.9324 | 413.6542
65059 | 0.4269 | 1.0517 | 1.0457 | 0.6046 | 423.2272 | 420.0991 | 417.4985 | 413.6542
70003 | 0.4275 | 1.0539 | 1.0424 | 0.6068 | 421.9009 | 420.9914 | 418.1031 | 414.9807
75045 | 0.4307 | 1.0495 | 1.0424 | 0.6029 | 421.9009 | 419.2067 | 421.3278 | 412.6292
80002 | 0.4264 | 1.0506 | 1.043 | 0.6046 | 422.142 | 419.6529 | 416.9946 | 413.6542
85011 | 0.4253 | 1.0506 | 1.0424 | 0.6062 | 421.9009 | 419.6529 | 415.8861 | 414.6189
90004 | 0.4247 | 1.0495 | 1.043 | 0.6128 | 422.142 | 419.2067 | 415.2815 | 418.5985
95090 | 0.4247 | 1.0468 | 1.0446 | 0.61 | 422.7851 | 418.1116 | 415.2815 | 416.9102
100013 | 0.4236 | 1.0484 | 1.0435 | 0.6018 | 422.343 | 418.7606 | 414.173 | 411.9659
105003 | 0.4247 | 1.0468 | 1.0446 | 0.6008 | 422.7851 | 418.1116 | 415.2815 | 411.363
110019 | 0.4225 | 1.0479 | 1.0419 | 0.6062 | 421.7 | 418.5577 | 413.0645 | 414.6189
115000 | 0.4236 | 1.049 | 1.0397 | 0.6024 | 420.8158 | 419.0039 | 414.173 | 412.3277
120007 | 0.4242 | 1.049 | 1.0419 | 0.6133 | 421.7 | 419.0039 | 414.7776 | 418.9
125008 | 0.4247 | 1.0501 | 1.043 | 0.6166 | 422.142 | 419.4501 | 415.2815 | 420.8897
130006 | 0.4236 | 1.0463 | 1.0441 | 0.6221 | 422.5842 | 417.9088 | 414.173 | 424.206
135008 | 0.4247 | 1.0561 | 1.0463 | 0.6193 | 423.4683 | 421.8837 | 415.2815 | 422.5177
140004 | 0.4253 | 1.055 | 1.0484 | 0.6117 | 424.3123 | 421.4375 | 415.8861 | 417.9352
145003 | 0.428 | 1.0588 | 1.0457 | 0.6089 | 423.2272 | 422.9789 | 418.607 | 416.247
150095 | 0.4286 | 1.0599 | 1.0424 | 0.6133 | 421.9009 | 423.4251 | 419.2116 | 418.9
155110 | 0.4291 | 1.0566 | 1.0512 | 0.6144 | 425.4376 | 422.0865 | 419.7154 | 419.5633 | 416.8713
160075 | 0.428 | 1.0577 | 1.0495 | 0.6204 | 424.7544 | 422.5327 | 418.607 | 423.181 | 417.1358
165004 | 0.4275 | 1.0561 | 1.0506 | 0.6155 | 425.1965 | 421.8837 | 418.1031 | 420.2265 | 417.167
170004 | 0.4275 | 1.0555 | 1.0495 | 0.6188 | 424.7544 | 421.6404 | 418.1031 | 422.2162 | 417.1883
175038 | 0.4286 | 1.0572 | 1.0479 | 0.615 | 424.1113 | 422.3299 | 419.2116 | 419.925 | 417.2525
180002 | 0.4307 | 1.0561 | 1.0484 | 0.6144 | 424.3123 | 421.8837 | 421.3278 | 419.5633 | 417.2097
185002 | 0.4269 | 1.0572 | 1.0479 | 0.6161 | 424.1113 | 422.3299 | 417.4985 | 420.5883 | 417.2856
190004 | 0.4286 | 1.0555 | 1.0479 | 0.6166 | 424.1113 | 421.6404 | 419.2116 | 420.8897 | 417.4451
195009 | 0.4258 | 1.055 | 1.0441 | 0.6177 | 422.5842 | 421.4375 | 416.39 | 421.553 | 417.6163
200001 | 0.4264 | 1.0523 | 1.0468 | 0.6166 | 423.6693 | 420.3424 | 416.9946 | 420.8897 | 417.766
205002 | 0.4269 | 1.0517 | 1.0473 | 0.6161 | 423.8702 | 420.0991 | 417.4985 | 420.5883 | 417.9255
210003 | 0.4264 | 1.049 | 1.0473 | 0.61 | 423.8702 | 419.0039 | 416.9946 | 416.9102 | 417.8925
215097 | 0.4269 | 1.0517 | 1.0473 | 0.6089 | 423.8702 | 420.0991 | 417.4985 | 416.247 | 417.9761
220053 | 0.4264 | 1.0523 | 1.0457 | 0.6024 | 423.2272 | 420.3424 | 416.9946 | 412.3277 | 417.9333
225004 | 0.4291 | 1.0512 | 1.043 | 0.6035 | 422.142 | 419.8963 | 419.7154 | 412.991 | 417.8691
230003 | 0.4258 | 1.0501 | 1.0435 | 0.5991 | 422.343 | 419.4501 | 416.39 | 410.3379 | 417.7952
235009 | 0.4258 | 1.0495 | 1.0457 | 0.6095 | 423.2272 | 419.2067 | 416.39 | 416.6087 | 417.8905
240041 | 0.4247 | 1.0495 | 1.043 | 0.6051 | 422.142 | 419.2067 | 415.2815 | 413.9557 | 417.8691
245009 | 0.4247 | 1.0512 | 1.043 | 0.6117 | 422.142 | 419.8963 | 415.2815 | 417.9352 | 417.8477
250003 | 0.4253 | 1.0495 | 1.0446 | 0.6111 | 422.7851 | 419.2067 | 415.8861 | 417.5735 | 417.8691
255003 | 0.4253 | 1.0512 | 1.0446 | 0.61 | 422.7851 | 419.8963 | 415.8861 | 416.9102 | 418.0286
260003 | 0.4258 | 1.0484 | 1.0457 | 0.6057 | 423.2272 | 418.7606 | 416.39 | 414.3175 | 418.1239
265149 | 0.4198 | 1.0506 | 1.0435 | 0.6018 | 422.343 | 419.6529 | 410.3437 | 411.9659 | 418.0383
270013 | 0.4253 | 1.0495 | 1.0545 | 0.6029 | 426.7639 | 419.2067 | 415.8861 | 412.6292 | 418.0481
275018 | 0.4247 | 1.0468 | 1.0441 | 0.6029 | 422.5842 | 418.1116 | 415.2815 | 412.6292 | 417.8458
280003 | 0.4242 | 1.0495 | 1.0419 | 0.6068 | 421.7 | 419.2067 | 414.7776 | 414.9807 | 417.6552
285010 | 0.4253 | 1.0484 | 1.0381 | 0.598 | 420.1728 | 418.7606 | 415.8861 | 409.6747 | 417.1864
290005 | 0.4242 | 1.0457 | 1.0413 | 0.5953 | 421.4589 | 417.6654 | 414.7776 | 408.0467 | 416.7196
295004 | 0.4236 | 1.0441 | 1.0424 | 0.5997 | 421.9009 | 417.0164 | 414.173 | 410.6997 | 416.4862
894611 | 0.4247 | 1.0457 | 1.0402 | 0.5975 | 421.0167 | 417.6654 | 415.2815 | 409.3732 | 416.2645
899745 | 0.4236 | 1.0446 | 1.0392 | 0.5947 | 420.6148 | 417.2192 | 414.173 | 407.6849 | 415.9027
904657 | 0.4242 | 1.0452 | 1.0397 | 0.5947 | 420.8158 | 417.4626 | 414.7776 | 407.6849 | 415.5195
909702 | 0.4225 | 1.0441 | 1.0375 | 0.5953 | 419.9316 | 417.0164 | 413.0645 | 408.0467 | 415.0313
914606 | 0.4209 | 1.0424 | 1.0364 | 0.5931 | 419.4895 | 416.3269 | 411.4522 | 406.7202 | 414.5956
919599 | 0.4209 | 1.0419 | 1.0348 | 0.5909 | 418.8465 | 416.1241 | 411.4522 | 405.3937 | 414.053
924598 | 0.422 | 1.0419 | 1.0342 | 0.5909 | 418.6053 | 416.1241 | 412.5607 | 405.3937 | 413.5842
929599 | 0.4215 | 1.0413 | 1.0342 | 0.592 | 418.6053 | 415.8807 | 412.0568 | 406.0569 | 413.1485
934598 | 0.4204 | 1.0648 | 1.0348 | 0.5909 | 418.8465 | 425.4125 | 410.9483 | 405.3937 | 412.6584
939598 | 0.4291 | 1.0927 | 1.0337 | 0.586 | 418.4044 | 436.729 | 419.7154 | 402.4392 | 412.0632
944605 | 0.4335 | 1.0933 | 1.032 | 0.5947 | 417.7212 | 436.9724 | 424.1494 | 407.6849 | 411.6158
949599 | 0.4324 | 1.0927 | 1.0315 | 0.598 | 417.5202 | 436.729 | 423.0409 | 409.6747 | 411.254
954602 | 0.4351 | 1.0955 | 1.0359 | 0.5975 | 419.2886 | 437.8647 | 425.7617 | 409.3732 | 410.8923
959597 | 0.4357 | 1.1157 | 1.0348 | 0.6046 | 418.8465 | 446.0581 | 426.3663 | 413.6542 | 410.7872
964599 | 0.4351 | 1.137 | 1.0337 | 0.6079 | 418.4044 | 454.6975 | 425.7617 | 415.644 | 410.7678
969664 | 0.4351 | 1.1676 | 1.0402 | 0.5997 | 421.0167 | 467.1092 | 425.7617 | 410.6997 | 410.7153
974681 | 0.4493 | 1.1665 | 1.0463 | 0.6024 | 423.4683 | 466.663 | 440.0712 | 412.3277 | 410.6939
979597 | 0.4543 | 1.161 | 1.0512 | 0.6068 | 425.4376 | 464.4322 | 445.1098 | 414.9807 | 410.8436
984613 | 0.4548 | 1.1703 | 1.0468 | 0.6024 | 423.6693 | 468.2044 | 445.6137 | 412.3277 | 410.7055
989598 | 0.4592 | 1.1906 | 1.0473 | 0.6122 | 423.8702 | 476.4382 | 450.0476 | 418.2367 | 410.8436
994600 | 0.4603 | 1.1873 | 1.0561 | 0.6144 | 427.4069 | 475.0997 | 451.1561 | 419.5633 | 410.8962
999597 | 0.469 | 1.2217 | 1.0621 | 0.6106 | 429.8183 | 489.0527 | 459.9232 | 417.272 | 410.8864
1004605 | 0.4668 | 1.2414 | 1.0703 | 0.6111 | 433.1138 | 497.0432 | 457.7062 | 417.5735 | 410.9078
1009622 | 0.4761 | 1.2698 | 1.0643 | 0.6155 | 430.7024 | 508.5625 | 467.078 | 420.2265 | 411.0984
1014615 | 0.4745 | 1.2906 | 1.0692 | 0.6193 | 432.6718 | 516.9991 | 465.4656 | 422.5177 | 411.4388
1019679 | 0.475 | 1.2764 | 1.0709 | 0.6106 | 433.355 | 511.2395 | 465.9695 | 417.272 | 411.5886
1024599 | 0.4832 | 1.2797 | 1.0703 | 0.6089 | 433.1138 | 512.578 | 474.2328 | 416.247 | 411.7053
1029603 | 0.4876 | 1.2786 | 1.0823 | 0.6084 | 437.9366 | 512.1319 | 478.6667 | 415.9455 | 411.7364
1034599 | 0.4925 | 1.2824 | 1.084 | 0.6161 | 438.6198 | 513.6732 | 483.6045 | 420.5883 | 412.0885
1039599 | 0.4958 | 1.2819 | 1.0938 | 0.6259 | 442.5584 | 513.4704 | 486.9299 | 426.4973 | 412.6836
1044597 | 0.5127 | 1.3852 | 1.0911 | 0.6243 | 441.4733 | 555.3698 | 503.9603 | 425.5325 | 413.1621
1049609 | 0.516 | 1.4098 | 1.0938 | 0.6303 | 442.5584 | 565.3478 | 507.2857 | 429.1503 | 413.8001
1054597 | 0.522 | 1.4152 | 1.0938 | 0.6275 | 442.5584 | 567.5381 | 513.332 | 427.462 | 414.4381
1059600 | 0.5226 | 1.3841 | 1.0938 | 0.6259 | 442.5584 | 554.9236 | 513.9367 | 426.4973 | 415.0449
1064598 | 0.5209 | 1.3945 | 1.1217 | 0.6314 | 453.7713 | 559.142 | 512.2236 | 429.8136 | 415.7471
1069598 | 0.522 | 1.3956 | 1.1375 | 0.6275 | 460.1213 | 559.5882 | 513.332 | 427.462 | 416.4162
1074597 | 0.5373 | 1.4262 | 1.1436 | 0.6221 | 462.5728 | 571.9998 | 528.75 | 424.206 | 417.023
1079600 | 0.5401 | 1.436 | 1.1419 | 0.6221 | 461.8896 | 575.9748 | 531.5716 | 424.206 | 417.6299
1084602 | 0.5428 | 1.407 | 1.1447 | 0.6232 | 463.0149 | 564.2121 | 534.2925 | 424.8693 | 418.2367
1089600 | 0.5494 | 1.4584 | 1.1436 | 0.6237 | 462.5728 | 585.0605 | 540.9434 | 425.1708 | 418.8747
1094596 | 0.5494 | 1.448 | 1.1436 | 0.621 | 462.5728 | 580.8421 | 540.9434 | 423.5428 | 419.5555
1099596 | 0.5466 | 1.4743 | 1.1539 | 0.6232 | 466.7124 | 591.5097 | 538.1218 | 424.8693 | 420.1098
1104596 | 0.5379 | 1.4344 | 1.1523 | 0.6253 | 466.0693 | 575.3258 | 529.3547 | 426.1355 | 420.6408
1109598 | 0.5313 | 1.3759 | 1.161 | 0.6248 | 469.5658 | 551.5977 | 522.7038 | 425.834 | 421.1718
1114596 | 0.5308 | 1.3874 | 1.1632 | 0.6188 | 470.45 | 556.2622 | 522.1999 | 422.2162 | 421.448
1119639 | 0.5297 | 1.4136 | 1.1638 | 0.6171 | 470.6912 | 566.8891 | 521.0914 | 421.1912 | 421.6269
1124610 | 0.5357 | 1.4103 | 1.1682 | 0.6073 | 472.4595 | 565.5506 | 527.1377 | 415.2822 | 421.7747
1129681 | 0.5362 | 1.418 | 1.1698 | 0.6095 | 473.1025 | 568.6738 | 527.6416 | 416.6087 | 421.9128
1134596 | 0.5362 | 1.4453 | 1.1736 | 0.6182 | 474.6297 | 579.747 | 527.6416 | 421.8545 | 422.1346
1139651 | 0.5444 | 1.4929 | 1.1736 | 0.615 | 474.6297 | 599.054 | 535.9048 | 419.925 | 422.3796
1144620 | 0.5444 | 1.4923 | 1.1818 | 0.6111 | 477.9253 | 598.8106 | 535.9048 | 417.5735 | 422.3582
1149688 | 0.5581 | 1.5043 | 1.1884 | 0.6068 | 480.5778 | 603.6779 | 549.7105 | 414.9807 | 422.2104
1154611 | 0.5559 | 1.5049 | 1.1862 | 0.6133 | 479.6936 | 603.9213 | 547.4935 | 418.9 | 422.2629
1159625 | 0.5669 | 1.5251 | 1.184 | 0.6128 | 478.8095 | 612.1146 | 558.5784 | 418.5985 | 422.296
1164609 | 0.5734 | 1.5393 | 1.2004 | 0.6144 | 485.4006 | 617.8742 | 565.1285 | 419.5633 | 422.2746
1169597 | 0.5685 | 1.5322 | 1.1928 | 0.6139 | 482.3462 | 614.9944 | 560.1907 | 419.2618 | 422.1696
1174706 | 0.5707 | 1.5421 | 1.1982 | 0.6122 | 484.5164 | 619.01 | 562.4077 | 418.2367 | 422.2007
1179725 | 0.5762 | 1.5257 | 1.1911 | 0.6204 | 481.6629 | 612.358 | 567.9501 | 423.181 | 422.4244
1184598 | 0.5816 | 1.5453 | 1.2015 | 0.6095 | 485.8427 | 620.3079 | 573.3918 | 416.6087 | 422.4458
1189618 | 0.5783 | 1.5656 | 1.2179 | 0.6051 | 492.4338 | 628.5418 | 570.0663 | 413.9557 | 422.2318
1194597 | 0.58 | 1.5863 | 1.2141 | 0.6089 | 490.9065 | 636.9379 | 571.7794 | 416.247 | 421.9012
1199618 | 0.5865 | 1.6432 | 1.2332 | 0.6057 | 498.5827 | 660.0171 | 578.3296 | 414.3175 | 421.5394
1204598 | 0.5854 | 1.5612 | 1.2239 | 0.6095 | 494.8451 | 626.7571 | 577.2211 | 416.6087 | 421.1348
1209597 | 0.5762 | 1.5453 | 1.2212 | 0.6018 | 493.76 | 620.3079 | 567.9501 | 411.9659 | 420.6349
1214598 | 0.5729 | 1.5667 | 1.2234 | 0.5969 | 494.6442 | 628.988 | 564.6247 | 409.0114 | 420.0709
1219595 | 0.569 | 1.5289 | 1.2261 | 0.6013 | 495.7293 | 613.6559 | 560.6946 | 411.6644 | 419.4854
1224595 | 0.5723 | 1.4683 | 1.2277 | 0.5958 | 496.3723 | 589.076 | 564.0201 | 408.3482 | 418.8689
1229634 | 0.5707 | 1.5962 | 1.2321 | 0.6062 | 498.1407 | 640.9534 | 562.4077 | 414.6189 | 418.5596
1234731 | 0.5947 | 1.5759 | 1.2272 | 0.5997 | 496.1714 | 632.7196 | 586.5928 | 410.6997 | 418.1239
1239594 | 0.5975 | 1.6306 | 1.2256 | 0.5942 | 495.5284 | 654.9064 | 589.4144 | 407.3834 | 417.5598
1244596 | 0.5942 | 1.6465 | 1.2299 | 0.5991 | 497.2565 | 661.3556 | 586.089 | 410.3379 | 417.0814
1249608 | 0.5926 | 1.594 | 1.2299 | 0.6062 | 497.2565 | 640.0611 | 584.4766 | 414.6189 | 416.7935
1254599 | 0.5909 | 1.5907 | 1.2387 | 0.6068 | 500.7932 | 638.7226 | 582.7635 | 414.9807 | 416.4745
1259597 | 0.592 | 1.6022 | 1.2398 | 0.6068 | 501.2353 | 643.3871 | 583.872 | 414.9807 | 416.1147
1264598 | 0.5936 | 1.5852 | 1.2387 | 0.61 | 500.7932 | 636.4917 | 585.4843 | 416.9102 | 415.8268
1269597 | 0.5865 | 1.594 | 1.2441 | 0.6111 | 502.9634 | 640.0611 | 578.3296 | 417.5735 | 415.6771
1274648 | 0.5871 | 1.6131 | 1.2463 | 0.6128 | 503.8476 | 647.8083 | 578.9342 | 418.5985 | 415.5934
1279685 | 0.5893 | 1.6049 | 1.237 | 0.6079 | 500.11 | 644.4822 | 581.1511 | 415.644 | 415.6051
1284597 | 0.5915 | 1.6049 | 1.2474 | 0.6035 | 504.2897 | 644.4822 | 583.3681 | 412.991 | 415.4884
1289595 | 0.5887 | 1.5863 | 1.2441 | 0.6057 | 502.9634 | 636.9379 | 580.5465 | 414.3175 | 415.2453
1294606 | 0.5871 | 1.5623 | 1.2348 | 0.5991 | 499.2258 | 627.2033 | 578.9342 | 410.3379 | 414.936
1299594 | 0.5789 | 1.5967 | 1.2381 | 0.6002 | 500.5521 | 641.1562 | 570.6709 | 411.0012 | 414.724
1304595 | 0.5964 | 1.6126 | 1.2387 | 0.6008 | 500.7932 | 647.6054 | 588.306 | 411.363 | 414.6073
1309617 | 0.5991 | 1.6164 | 1.248 | 0.5997 | 504.5308 | 649.1468 | 591.0267 | 410.6997 | 414.3428
1314688 | 0.5811 | 1.6158 | 1.2458 | 0.5915 | 503.6467 | 648.9034 | 572.8879 | 405.7554 | 413.9285
1319671 | 0.5816 | 1.5956 | 1.2512 | 0.5997 | 505.8169 | 640.7101 | 573.3918 | 410.6997 | 413.6425
1324688 | 0.5712 | 1.5421 | 1.2556 | 0.5915 | 507.5852 | 619.01 | 562.9116 | 405.7554 | 413.2069
1329601 | 0.5838 | 1.5667 | 1.2529 | 0.5975 | 506.5001 | 628.988 | 575.6088 | 409.3732 | 412.9209
1334606 | 0.5849 | 1.5131 | 1.2452 | 0.5931 | 503.4055 | 607.2473 | 576.7172 | 406.7202 | 412.3899
1339600 | 0.5816 | 1.5295 | 1.2469 | 0.6029 | 504.0887 | 613.8993 | 573.3918 | 412.6292 | 412.2616
1344612 | 0.5822 | 1.5114 | 1.2512 | 0.6089 | 505.8169 | 606.5577 | 573.9964 | 416.247 | 412.3355
1349594 | 0.5805 | 1.5415 | 1.2507 | 0.61 | 505.616 | 618.7666 | 572.2833 | 416.9102 | 412.3569
1354599 | 0.5811 | 1.5508 | 1.2502 | 0.6073 | 505.415 | 622.5388 | 572.8879 | 415.2822 | 412.388
1359598 | 0.5652 | 1.5442 | 1.2502 | 0.6029 | 505.415 | 619.8617 | 556.8652 | 412.6292 | 412.2596
1364608 | 0.5751 | 1.5431 | 1.2518 | 0.6079 | 506.058 | 619.4156 | 566.8416 | 415.644 | 412.3783
1369599 | 0.586 | 1.5437 | 1.2518 | 0.6024 | 506.058 | 619.6589 | 577.8257 | 412.3277 | 412.4853
1374680 | 0.5833 | 1.5519 | 1.2512 | 0.6084 | 505.8169 | 622.985 | 575.1049 | 415.9455 | 412.6233
1379779 | 0.5822 | 1.5486 | 1.2545 | 0.5991 | 507.1432 | 621.6464 | 573.9964 | 410.3379 | 412.6875
1384597 | 0.5844 | 1.4972 | 1.2562 | 0.604 | 507.8264 | 600.7981 | 576.2134 | 413.2924 | 412.6447
1389601 | 0.5854 | 1.5311 | 1.254 | 0.6046 | 506.9422 | 614.5483 | 577.2211 | 413.6542 | 412.7401
1394596 | 0.569 | 1.5164 | 1.2556 | 0.5986 | 507.5852 | 608.5858 | 560.6946 | 410.0364 | 412.8256
1399594 | 0.5772 | 1.5218 | 1.2518 | 0.598 | 506.058 | 610.7761 | 568.9578 | 409.6747 | 412.8042
1404647 | 0.5811 | 1.5459 | 1.2551 | 0.6051 | 507.3843 | 620.5513 | 572.8879 | 413.9557 | 412.7828
1409594 | 0.5805 | 1.5563 | 1.2616 | 0.6079 | 509.9966 | 624.7696 | 572.2833 | 415.644 | 412.8042
1414685 | 0.5751 | 1.5732 | 1.2562 | 0.5947 | 507.8264 | 631.6244 | 566.8416 | 407.6849 | 412.5689
1419646 | 0.592 | 1.5754 | 1.2573 | 0.6046 | 508.2685 | 632.5168 | 583.872 | 413.6542 | 412.4639
1424594 | 0.5953 | 1.5929 | 1.2567 | 0.6073 | 508.0273 | 639.615 | 587.1975 | 415.2822 | 412.3899
1429742 | 0.5997 | 1.5694 | 1.2551 | 0.6057 | 507.3843 | 630.0831 | 591.6314 | 414.3175 | 412.2518
1434618 | 0.5986 | 1.6076 | 1.2594 | 0.6046 | 509.1125 | 645.5774 | 590.5229 | 413.6542 | 412.1877
1439596 | 0.615 | 1.6563 | 1.2589 | 0.604 | 508.9115 | 665.3306 | 607.0494 | 413.2924 | 412.1974
1444594 | 0.6084 | 1.6694 | 1.2655 | 0.5997 | 511.564 | 670.6441 | 600.3985 | 410.6997 | 412.0807
1449596 | 0.6155 | 1.6968 | 1.2715 | 0.5997 | 513.9754 | 681.7578 | 607.5532 | 410.6997 | 412.0924
1454700 | 0.6057 | 1.6727 | 1.2671 | 0.6051 | 512.207 | 671.9826 | 597.6777 | 413.9557 | 412.1877
1459753 | 0.6106 | 1.6175 | 1.2665 | 0.6089 | 511.9659 | 649.5929 | 602.6155 | 416.247 | 412.3452
1464656 | 0.6062 | 1.5847 | 1.2655 | 0.6062 | 511.564 | 636.2889 | 598.1815 | 414.6189 | 412.4716
1469621 | 0.5964 | 1.6219 | 1.2655 | 0.6182 | 511.564 | 651.3776 | 588.306 | 421.8545 | 412.991
1474714 | 0.5898 | 1.6082 | 1.2627 | 0.6182 | 510.4387 | 645.8207 | 581.655 | 421.8545 | 413.3508
1479623 | 0.6008 | 1.6169 | 1.2611 | 0.6215 | 509.7957 | 649.3496 | 592.7399 | 423.8443 | 413.9343
1484644 | 0.6013 | 1.6246 | 1.2589 | 0.6199 | 508.9115 | 652.4728 | 593.2437 | 422.8795 | 414.37
1489721 | 0.6035 | 1.6448 | 1.2665 | 0.6237 | 511.9659 | 660.666 | 595.4607 | 425.1708 | 414.9652
1494672 | 0.6046 | 1.6257 | 1.2644 | 0.6177 | 511.1219 | 652.9189 | 596.5692 | 421.553 | 415.253
1499680 | 0.6057 | 1.6645 | 1.266 | 0.6193 | 511.765 | 668.6566 | 597.6777 | 422.5177 | 415.4553
1504598 | 0.6029 | 1.6793 | 1.2649 | 0.6226 | 511.3229 | 674.6596 | 594.8561 | 424.5075 | 415.7004
1509595 | 0.5991 | 1.6672 | 1.2676 | 0.6166 | 512.408 | 669.7517 | 591.0267 | 420.8897 | 415.8813
1514595 | 0.598 | 1.6486 | 1.2649 | 0.6122 | 511.3229 | 662.2074 | 589.9183 | 418.2367 | 416.0622
1519612 | 0.6171 | 1.6711 | 1.2649 | 0.6237 | 511.3229 | 671.3336 | 609.1656 | 425.1708 | 416.3695
1524595 | 0.6226 | 1.6886 | 1.2715 | 0.627 | 513.9754 | 678.4317 | 614.7081 | 427.1605 | 416.848
1529597 | 0.6264 | 1.6732 | 1.2758 | 0.6286 | 515.7036 | 672.1854 | 618.5373 | 428.1253 | 417.2409
1534724 | 0.6275 | 1.6678 | 1.2731 | 0.6363 | 514.6184 | 669.9951 | 619.6458 | 432.7681 | 417.9644
1539616 | 0.6308 | 1.6667 | 1.2747 | 0.6297 | 515.2615 | 669.5489 | 622.9713 | 428.7885 | 418.4643
1544596 | 0.6232 | 1.6749 | 1.2764 | 0.6374 | 515.9447 | 672.8749 | 615.3127 | 433.4313 | 419.1023
1549685 | 0.6161 | 1.6629 | 1.2829 | 0.6346 | 518.557 | 668.0076 | 608.1579 | 431.743 | 419.8025
1554685 | 0.6122 | 1.5814 | 1.2846 | 0.6374 | 519.2403 | 634.9504 | 604.2278 | 433.4313 | 420.5688
1559596 | 0.6068 | 1.6087 | 1.2797 | 0.6264 | 517.271 | 646.0236 | 598.7862 | 426.7988 | 420.9831
1564729 | 0.6117 | 1.6574 | 1.2824 | 0.6385 | 518.3561 | 665.7768 | 603.724 | 434.0946 | 421.5783
1569598 | 0.6182 | 1.6426 | 1.284 | 0.6385 | 518.9991 | 659.7738 | 610.2741 | 434.0946 | 422.4302
1574600 | 0.6193 | 1.6459 | 1.2824 | 0.6335 | 518.3561 | 661.1122 | 611.3826 | 431.0798 | 422.9923
1579598 | 0.6144 | 1.6935 | 1.2961 | 0.6341 | 523.8621 | 680.4193 | 606.4448 | 431.4416 | 423.5136
1584610 | 0.6139 | 1.6771 | 1.2824 | 0.6385 | 518.3561 | 673.7672 | 605.9409 | 434.0946 | 424.1516
1589640 | 0.621 | 1.6574 | 1.2813 | 0.6428 | 517.914 | 665.7768 | 613.0957 | 436.6873 | 424.8946
1594627 | 0.6226 | 1.6694 | 1.289 | 0.6379 | 521.0086 | 670.6441 | 614.7081 | 433.7328 | 425.5539
1599596 | 0.6166 | 1.6629 | 1.289 | 0.6445 | 521.0086 | 668.0076 | 608.6617 | 437.7124 | 426.4253
1604597 | 0.6199 | 1.6913 | 1.3032 | 0.6549 | 526.7155 | 679.5269 | 611.9872 | 443.9832 | 427.499
1609595 | 0.6199 | 1.6541 | 1.295 | 0.6581 | 523.42 | 664.4382 | 611.9872 | 445.9126 | 428.5298
1614617 | 0.6144 | 1.5836 | 1.2977 | 0.6674 | 524.5051 | 635.8428 | 606.4448 | 451.5202 | 429.6677
1619653 | 0.6182 | 1.6667 | 1.3032 | 0.6625 | 526.7155 | 669.5489 | 610.2741 | 448.5657 | 430.7627
1624643 | 0.6171 | 1.6055 | 1.3032 | 0.6581 | 526.7155 | 644.7256 | 609.1656 | 445.9126 | 431.5388
1629602 | 0.5991 | 1.6306 | 1.3059 | 0.6543 | 527.8006 | 654.9064 | 591.0267 | 443.6214 | 432.241
1634658 | 0.6084 | 1.629 | 1.3092 | 0.6428 | 529.1269 | 654.2574 | 600.3985 | 436.6873 | 432.6553
1639595 | 0.6084 | 1.6164 | 1.3081 | 0.6346 | 528.6848 | 649.1468 | 600.3985 | 431.743 | 432.9412
1644597 | 0.6095 | 1.6607 | 1.3114 | 0.6335 | 530.0111 | 667.1152 | 601.507 | 431.0798 | 433.1318
1649601 | 0.5958 | 1.6568 | 1.3141 | 0.6346 | 531.0962 | 665.5334 | 587.7013 | 431.743 | 433.4605
1654662 | 0.6089 | 1.6727 | 1.313 | 0.6357 | 530.6541 | 671.9826 | 600.9024 | 432.4063 | 433.7795
1659598 | 0.6215 | 1.6858 | 1.3092 | 0.6303 | 529.1269 | 677.296 | 613.5996 | 429.1503 | 433.9293
1664677 | 0.6193 | 1.6935 | 1.3125 | 0.6292 | 530.4532 | 680.4193 | 611.3826 | 428.487 | 434.1743
1669597 | 0.6281 | 1.7203 | 1.3097 | 0.6237 | 529.3279 | 691.2896 | 620.2504 | 425.1708 | 434.398
1674656 | 0.6253 | 1.67 | 1.3097 | 0.6308 | 529.3279 | 670.8874 | 617.4288 | 429.4518 | 434.5361
1679595 | 0.6259 | 1.6585 | 1.3059 | 0.6286 | 527.8006 | 666.2229 | 618.0335 | 428.1253 | 434.5672
1684654 | 0.586 | 1.664 | 1.3065 | 0.6182 | 528.0418 | 668.4538 | 577.8257 | 421.8545 | 434.3649
1689729 | 0.6117 | 1.6213 | 1.3054 | 0.621 | 527.5997 | 651.1342 | 603.724 | 423.5428 | 434.0674
1694612 | 0.5936 | 1.6076 | 1.3037 | 0.6144 | 526.9165 | 645.5774 | 585.4843 | 419.5633 | 433.7698
1699594 | 0.6068 | 1.6076 | 1.3015 | 0.6002 | 526.0323 | 645.5774 | 598.7862 | 411.0012 | 433.0462
1704636 | 0.6079 | 1.6579 | 1.3015 | 0.6068 | 526.0323 | 665.9795 | 599.8947 | 414.9807 | 432.5055
1709684 | 0.6155 | 1.6574 | 1.2993 | 0.6111 | 525.1481 | 665.7768 | 607.5532 | 417.5735 | 431.9939
1714690 | 0.6226 | 1.629 | 1.301 | 0.6079 | 525.8313 | 654.2574 | 614.7081 | 415.644 | 431.6341
1719595 | 0.6259 | 1.618 | 1.2999 | 0.6062 | 525.3893 | 649.7957 | 618.0335 | 414.6189 | 431.0059
1724596 | 0.621 | 1.6016 | 1.2993 | 0.6084 | 525.1481 | 643.1438 | 613.0957 | 415.9455 | 430.4204
1729670 | 0.6024 | 1.6301 | 1.2972 | 0.6002 | 524.3041 | 654.7036 | 594.3522 | 411.0012 | 429.7727
1734710 | 0.6018 | 1.547 | 1.2961 | 0.6046 | 523.8621 | 620.9975 | 593.7476 | 413.6542 | 429.1989
1739596 | 0.5975 | 1.5683 | 1.2983 | 0.604 | 524.7462 | 629.6369 | 589.4144 | 413.2924 | 428.5279
1744594 | 0.5969 | 1.5727 | 1.2873 | 0.6035 | 520.3254 | 631.4216 | 588.8098 | 412.991 | 427.7635
1749698 | 0.6013 | 1.606 | 1.2868 | 0.5958 | 520.1244 | 644.9284 | 593.2437 | 408.3482 | 426.9446
1754631 | 0.5991 | 1.6372 | 1.2835 | 0.6018 | 518.7981 | 657.5834 | 591.0267 | 411.9659 | 426.1141
1759612 | 0.6062 | 1.664 | 1.2786 | 0.6029 | 516.8289 | 668.4538 | 598.1815 | 412.6292 | 425.1027
1764595 | 0.6237 | 1.706 | 1.2726 | 0.6018 | 514.4175 | 685.4894 | 615.8165 | 411.9659 | 424.0076
1769625 | 0.6237 | 1.6929 | 1.2731 | 0.6018 | 514.6184 | 680.1759 | 615.8165 | 411.9659 | 422.7317
1774596 | 0.6297 | 1.6678 | 1.2715 | 0.6024 | 513.9754 | 669.9951 | 621.8628 | 412.3277 | 421.5627
1779596 | 0.6221 | 1.6251 | 1.2791 | 0.6051 | 517.0298 | 652.6756 | 614.2042 | 413.9557 | 420.5319
1784759 | 0.5838 | 1.6765 | 1.2775 | 0.6013 | 516.3868 | 673.5239 | 575.6088 | 411.6644 | 419.501
1789599 | 0.6079 | 1.6984 | 1.2649 | 0.6029 | 511.3229 | 682.4067 | 599.8947 | 412.6292 | 418.7249
1794731 | 0.6193 | 1.7323 | 1.2693 | 0.6062 | 513.0912 | 696.1569 | 611.3826 | 414.6189 | 418.1725
1799594 | 0.6199 | 1.6989 | 1.2764 | 0.6073 | 515.9447 | 682.6095 | 611.9872 | 415.2822 | 417.6629
1804625 | 0.6259 | 1.7 | 1.2665 | 0.6139 | 511.9659 | 683.0557 | 618.0335 | 419.2618 | 417.2603
1809633 | 0.6281 | 1.6787 | 1.2655 | 0.6221 | 511.564 | 674.4162 | 620.2504 | 424.206 | 416.9958
1814683 | 0.6281 | 1.664 | 1.2655 | 0.6253 | 511.564 | 668.4538 | 620.2504 | 426.1355 | 416.8985
1819665 | 0.6237 | 1.6869 | 1.2791 | 0.6215 | 517.0298 | 677.7422 | 615.8165 | 423.8443 | 416.7488
1824595 | 0.6226 | 1.6601 | 1.2786 | 0.6193 | 516.8289 | 666.8719 | 614.7081 | 422.5177 | 416.6632
1829596 | 0.6029 | 1.6109 | 1.2884 | 0.6193 | 520.7675 | 646.9159 | 594.8561 | 422.5177 | 416.4395
1834640 | 0.5926 | 1.588 | 1.2693 | 0.6243 | 513.0912 | 637.6275 | 584.4766 | 425.5325 | 416.3559
1839595 | 0.6051 | 1.659 | 1.2802 | 0.615 | 517.4719 | 666.4257 | 597.073 | 419.925 | 416.2936
1844602 | 0.6073 | 1.6585 | 1.2813 | 0.6095 | 517.914 | 666.2229 | 599.29 | 416.6087 | 416.07
1849629 | 0.5887 | 1.6016 | 1.2813 | 0.615 | 517.914 | 643.1438 | 580.5465 | 419.925 | 416.0816
1854641 | 0.6051 | 1.5787 | 1.2769 | 0.6046 | 516.1457 | 633.8553 | 597.073 | 413.6542 | 416.1672
1859601 | 0.5887 | 1.6344 | 1.2808 | 0.6029 | 517.713 | 656.4477 | 580.5465 | 412.6292 | 416.0913
1864670 | 0.6068 | 1.6087 | 1.2808 | 0.6073 | 517.713 | 646.0236 | 598.7862 | 415.2822 | 416.0174
1869600 | 0.6144 | 1.6333 | 1.2824 | 0.6035 | 518.3561 | 656.0015 | 606.4448 | 412.991 | 415.9319
1874603 | 0.6177 | 1.641 | 1.2868 | 0.6002 | 520.1244 | 659.1248 | 609.7702 | 411.0012 | 415.8152
1879609 | 0.6161 | 1.6508 | 1.3245 | 0.6111 | 535.2759 | 663.0997 | 608.1579 | 417.5735 | 415.8677
1884595 | 0.6215 | 1.664 | 1.295 | 0.6084 | 523.42 | 668.4538 | 613.5996 | 415.9455 | 416.0272
1889597 | 0.6204 | 1.6262 | 1.2939 | 0.61 | 522.9779 | 653.1217 | 612.4911 | 416.9102 | 416.1322
1894606 | 0.6215 | 1.606 | 1.3004 | 0.6128 | 525.5902 | 644.9284 | 613.5996 | 418.5985 | 416.3034
1899782 | 0.6199 | 1.6213 | 1.2944 | 0.6144 | 523.1788 | 651.1342 | 611.9872 | 419.5633 | 416.5154
1904728 | 0.6062 | 1.6246 | 1.2972 | 0.6177 | 524.3041 | 652.4728 | 598.1815 | 421.553 | 416.9413
1909600 | 0.6204 | 1.647 | 1.2961 | 0.6199 | 523.8621 | 661.5584 | 612.4911 | 422.8795 | 417.2934
1914651 | 0.6161 | 1.6355 | 1.2933 | 0.6166 | 522.7368 | 656.8939 | 608.1579 | 420.8897 | 417.5598
1919595 | 0.6144 | 1.6738 | 1.2922 | 0.6166 | 522.2946 | 672.4287 | 606.4448 | 420.8897 | 417.8477
1924597 | 0.6106 | 1.6568 | 1.3004 | 0.6161 | 525.5902 | 665.5334 | 602.6155 | 420.5883 | 418.1259
1929601 | 0.6144 | 1.6722 | 1.2917 | 0.6221 | 522.0937 | 671.7798 | 606.4448 | 424.206 | 418.509
1934641 | 0.6155 | 1.6377 | 1.2901 | 0.6226 | 521.4507 | 657.7862 | 607.5532 | 424.5075 | 418.8494
1939699 | 0.61 | 1.6831 | 1.2901 | 0.6259 | 521.4507 | 676.2009 | 602.0108 | 426.4973 | 419.3279
1944597 | 0.6128 | 1.694 | 1.2901 | 0.6281 | 521.4507 | 680.6221 | 604.8324 | 427.8238 | 419.818
1949596 | 0.6161 | 1.6415 | 1.3037 | 0.6292 | 526.9165 | 659.3276 | 608.1579 | 428.487 | 420.2654
1954594 | 0.6171 | 1.6158 | 1.2922 | 0.6297 | 522.2946 | 648.9034 | 609.1656 | 428.7885 | 420.7011
1959639 | 0.5893 | 1.6426 | 1.3065 | 0.6264 | 528.0418 | 659.7738 | 581.1511 | 426.7988 | 420.9442
1964629 | 0.6095 | 1.6984 | 1.3141 | 0.6352 | 531.0962 | 682.4067 | 601.507 | 432.1048 | 421.199
1969596 | 0.6095 | 1.6519 | 1.3086 | 0.6335 | 528.8857 | 663.5459 | 601.507 | 431.0798 | 421.3585
1974619 | 0.6117 | 1.6957 | 1.3048 | 0.6346 | 527.3586 | 681.3116 | 603.724 | 431.743 | 421.6133
1979597 | 0.615 | 1.7241 | 1.3037 | 0.6286 | 526.9165 | 692.8309 | 607.0494 | 428.1253 | 421.7942
1984595 | 0.6259 | 1.729 | 1.2983 | 0.6237 | 524.7462 | 694.8184 | 618.0335 | 425.1708 | 421.8798
1989702 | 0.6243 | 1.6902 | 1.3103 | 0.6248 | 529.569 | 679.0807 | 616.4211 | 425.834 | 421.8895
1994669 | 0.6051 | 1.647 | 1.2928 | 0.6237 | 522.5358 | 661.5584 | 597.073 | 425.1708 | 422.0587
1999595 | 0.6051 | 1.6661 | 1.2944 | 0.6133 | 523.1788 | 669.3056 | 597.073 | 418.9 | 422.1326
2004595 | 0.604 | 1.6804 | 1.2928 | 0.6079 | 522.5358 | 675.1058 | 595.9645 | 415.644 | 421.9945
2009598 | 0.6133 | 1.7044 | 1.2829 | 0.6029 | 518.557 | 684.8404 | 605.3363 | 412.6292 | 421.9615
2014673 | 0.6122 | 1.6891 | 1.2819 | 0.6139 | 518.1551 | 678.6346 | 604.2278 | 419.2618 | 422.1754
2019596 | 0.6308 | 1.6607 | 1.2824 | 0.6106 | 518.3561 | 667.1152 | 622.9713 | 417.272 | 422.2396
2024595 | 0.6319 | 1.6804 | 1.2846 | 0.6095 | 519.2403 | 675.1058 | 624.0798 | 416.6087 | 422.3563
2029717 | 0.6226 | 1.6645 | 1.2868 | 0.6013 | 520.1244 | 668.6566 | 614.7081 | 411.6644 | 422.3777
2034637 | 0.6182 | 1.6563 | 1.289 | 0.6051 | 521.0086 | 665.3306 | 610.2741 | 413.9557 | 422.261
2039676 | 0.6243 | 1.6437 | 1.2906 | 0.6166 | 521.6516 | 660.2199 | 616.4211 | 420.8897 | 422.4205
2044596 | 0.5997 | 1.6486 | 1.2911 | 0.6221 | 521.8526 | 662.2074 | 591.6314 | 424.206 | 422.6558
2049594 | 0.6008 | 1.6394 | 1.2933 | 0.6215 | 522.7368 | 658.4758 | 592.7399 | 423.8443 | 422.8251
2054594 | 0.6035 | 1.6251 | 1.2933 | 0.6237 | 522.7368 | 652.6756 | 595.4607 | 425.1708 | 423.0059
2059603 | 0.615 | 1.6842 | 1.2944 | 0.6106 | 523.1788 | 676.6471 | 607.0494 | 417.272 | 422.8678
2064611 | 0.6139 | 1.6503 | 1.295 | 0.6155 | 523.42 | 662.8969 | 605.9409 | 420.2265 | 422.7823
2069599 | 0.6199 | 1.6596 | 1.3037 | 0.6171 | 526.9165 | 666.6691 | 611.9872 | 421.1912 | 422.792
2074653 | 0.6226 | 1.6847 | 1.2977 | 0.61 | 524.5051 | 676.8499 | 614.7081 | 416.9102 | 422.6636
2079597 | 0.6204 | 1.6301 | 1.2933 | 0.6161 | 522.7368 | 654.7036 | 612.4911 | 420.5883 | 422.6636
2084733 | 0.6177 | 1.6202 | 1.2917 | 0.6089 | 522.0937 | 650.6881 | 609.7702 | 416.247 | 422.4069
2089618 | 0.5975 | 1.5989 | 1.2977 | 0.6089 | 524.5051 | 642.0486 | 589.4144 | 416.247 | 422.1404
2094645 | 0.6035 | 1.5902 | 1.2977 | 0.6073 | 524.5051 | 638.5198 | 595.4607 | 415.2822 | 421.7786
2099707 | 0.6084 | 1.5776 | 1.2961 | 0.604 | 523.8621 | 633.4091 | 600.3985 | 413.2924 | 421.3099
2104642 | 0.6051 | 1.629 | 1.2906 | 0.5942 | 521.6516 | 654.2574 | 597.073 | 407.3834 | 420.6291
2109737 | 0.6029 | 1.6049 | 1.2922 | 0.6035 | 522.2946 | 644.4822 | 594.8561 | 412.991 | 420.1195
2114659 | 0.6013 | 1.6426 | 1.2884 | 0.6002 | 520.7675 | 659.7738 | 593.2437 | 411.0012 | 419.6099
2119650 | 0.5947 | 1.6344 | 1.2851 | 0.5969 | 519.4412 | 656.4477 | 586.5928 | 409.0114 | 418.865
2124594 | 0.6144 | 1.6098 | 1.2851 | 0.61 | 519.4412 | 646.4697 | 606.4448 | 416.9102 | 418.4079
2129641 | 0.5947 | 1.664 | 1.2846 | 0.6089 | 519.2403 | 668.4538 | 586.5928 | 416.247 | 417.908
2134595 | 0.6089 | 1.6514 | 1.2819 | 0.6155 | 518.1551 | 663.3431 | 600.9024 | 420.2265 | 417.6532
2139641 | 0.6117 | 1.6148 | 1.2895 | 0.6188 | 521.2095 | 648.4978 | 603.724 | 422.2162 | 417.5579
2144595 | 0.5986 | 1.6629 | 1.2835 | 0.6117 | 518.7981 | 668.0076 | 590.5229 | 417.9352 | 417.3031
2149599 | 0.6182 | 1.706 | 1.2813 | 0.6177 | 517.914 | 685.4894 | 610.2741 | 421.553 | 417.1864
2154596 | 0.6182 | 1.7082 | 1.2819 | 0.6182 | 518.1551 | 686.3817 | 610.2741 | 421.8545 | 417.2817
2159606 | 0.6182 | 1.6743 | 1.2775 | 0.6177 | 516.3868 | 672.6315 | 610.2741 | 421.553 | 417.4723
2164633 | 0.6177 | 1.6672 | 1.2747 | 0.6144 | 515.2615 | 669.7517 | 609.7702 | 419.5633 | 417.696
2169594 | 0.6188 | 1.6306 | 1.2775 | 0.6188 | 516.3868 | 654.9064 | 610.8787 | 422.2162 | 417.7913
2174718 | 0.6117 | 1.5863 | 1.2758 | 0.6084 | 515.7036 | 636.9379 | 603.724 | 415.9455 | 417.7485
2179598 | 0.6029 | 1.6459 | 1.2726 | 0.6122 | 514.4175 | 661.1122 | 594.8561 | 418.2367 | 417.801
2184594 | 0.6243 | 1.6787 | 1.272 | 0.6057 | 514.1763 | 674.4162 | 616.4211 | 414.3175 | 417.8866
2189599 | 0.615 | 1.6782 | 1.2742 | 0.6111 | 515.0605 | 674.2134 | 607.0494 | 417.5735 | 418.0033
2194599 | 0.6188 | 1.6765 | 1.272 | 0.6024 | 514.1763 | 673.5239 | 610.8787 | 412.3277 | 417.7271
2199648 | 0.6199 | 1.6875 | 1.2753 | 0.604 | 515.5026 | 677.9856 | 611.9872 | 413.2924 | 417.3751
2204768 | 0.6155 | 1.6804 | 1.2709 | 0.5986 | 513.7343 | 675.1058 | 607.5532 | 410.0364 | 416.9297
2209688 | 0.6144 | 1.6361 | 1.2682 | 0.5986 | 512.6492 | 657.1373 | 606.4448 | 410.0364 | 416.4414
2214600 | 0.5947 | 1.6257 | 1.2676 | 0.6018 | 512.408 | 652.9189 | 586.5928 | 411.9659 | 416.2703
2219598 | 0.5915 | 1.5994 | 1.2671 | 0.6024 | 512.207 | 642.2514 | 583.3681 | 412.3277 | 416.0155
2224651 | 0.5991 | 1.5962 | 1.2715 | 0.598 | 513.9754 | 640.9534 | 591.0267 | 409.6747 | 415.644
2229595 | 0.5953 | 1.5967 | 1.2682 | 0.6029 | 512.6492 | 641.1562 | 587.1975 | 412.6292 | 415.5059
2234599 | 0.592 | 1.5967 | 1.266 | 0.604 | 511.765 | 641.1562 | 583.872 | 413.2924 | 415.2705
2239600 | 0.598 | 1.5962 | 1.2747 | 0.5969 | 515.2615 | 640.9534 | 589.9183 | 409.0114 | 415.0371
2244596 | 0.6089 | 1.6224 | 1.2737 | 0.5997 | 514.8596 | 651.5804 | 600.9024 | 410.6997 | 414.8582
2249601 | 0.6046 | 1.6962 | 1.272 | 0.5969 | 514.1763 | 681.5144 | 596.5692 | 409.0114 | 414.6559
2254735 | 0.6111 | 1.6661 | 1.2726 | 0.6035 | 514.4175 | 669.3056 | 603.1193 | 412.991 | 414.6462
2259599 | 0.6155 | 1.6503 | 1.2715 | 0.5958 | 513.9754 | 662.8969 | 607.5532 | 408.3482 | 414.6773
2264616 | 0.5926 | 1.6465 | 1.2709 | 0.5964 | 513.7343 | 661.3556 | 584.4766 | 408.71 | 414.5392
2269605 | 0.5958 | 1.6022 | 1.2594 | 0.5936 | 509.1125 | 643.3871 | 587.7013 | 407.0216 | 414.4108
2274600 | 0.6018 | 1.6333 | 1.2627 | 0.5871 | 510.4387 | 656.0015 | 593.7476 | 403.1024 | 414.2202
2279597 | 0.5887 | 1.6404 | 1.26 | 0.5947 | 509.3536 | 658.8814 | 580.5465 | 407.6849 | 413.9226
2284595 | 0.5882 | 1.6443 | 1.2633 | 0.5871 | 510.6798 | 660.4633 | 580.0427 | 403.1024 | 413.4986
2289595 | 0.6057 | 1.6645 | 1.2665 | 0.5953 | 511.9659 | 668.6566 | 597.6777 | 408.0467 | 413.1057
2294661 | 0.6106 | 1.6426 | 1.2698 | 0.6035 | 513.2922 | 659.7738 | 602.6155 | 412.991 | 412.8081
2299623 | 0.6144 | 1.6607 | 1.2638 | 0.6013 | 510.8808 | 667.1152 | 606.4448 | 411.6644 | 412.6058
2304598 | 0.61 | 1.6388 | 1.2835 | 0.6057 | 518.7981 | 658.2324 | 602.0108 | 414.3175 | 412.3724
2309594 | 0.6166 | 1.6732 | 1.2753 | 0.6008 | 515.5026 | 672.1854 | 608.6617 | 411.363 | 412.034
2314595 | 0.6177 | 1.6328 | 1.272 | 0.6035 | 514.1763 | 655.7987 | 609.7702 | 412.991 | 411.7578
2319596 | 0.6177 | 1.6618 | 1.272 | 0.5958 | 514.1763 | 667.5614 | 609.7702 | 408.3482 | 411.396
2324628 | 0.6286 | 1.6896 | 1.2775 | 0.6013 | 516.3868 | 678.8374 | 620.7543 | 411.6644 | 411.0557
2329664 | 0.6068 | 1.6836 | 1.2786 | 0.6029 | 516.8289 | 676.4037 | 598.7862 | 412.6292 | 410.9487
2334670 | 0.615 | 1.6716 | 1.2709 | 0.5964 | 513.7343 | 671.5364 | 607.0494 | 408.71 | 410.6414
2339602 | 0.6171 | 1.6946 | 1.2829 | 0.6057 | 518.557 | 680.8654 | 609.1656 | 414.3175 | 410.6414
2344761 | 0.6177 | 1.6552 | 1.2742 | 0.5942 | 515.0605 | 664.8844 | 609.7702 | 407.3834 | 410.3126
2349668 | 0.6084 | 1.665 | 1.2737 | 0.6024 | 514.8596 | 668.8594 | 600.3985 | 412.3277 | 410.3126
2354648 | 0.6057 | 1.6137 | 1.2742 | 0.5975 | 515.0605 | 648.0516 | 597.6777 | 409.3732 | 410.1862
2359598 | 0.6068 | 1.624 | 1.2737 | 0.5991 | 514.8596 | 652.2294 | 598.7862 | 410.3379 | 410.1959
2364596 | 0.6018 | 1.6142 | 1.2747 | 0.598 | 515.2615 | 648.2544 | 593.7476 | 409.6747 | 410.1843
2369596 | 0.6128 | 1.6197 | 1.2704 | 0.5997 | 513.5333 | 650.4853 | 604.8324 | 410.6997 | 410.1434
2374594 | 0.615 | 1.6208 | 1.2715 | 0.6013 | 513.9754 | 650.9314 | 607.0494 | 411.6644 | 410.122
2379619 | 0.6133 | 1.6 | 1.2731 | 0.6084 | 514.6184 | 642.4948 | 605.3363 | 415.9455 | 410.3243
2384602 | 0.6095 | 1.5918 | 1.2747 | 0.6024 | 515.2615 | 639.1688 | 601.507 | 412.3277 | 410.3146
2389599 | 0.6111 | 1.6027 | 1.2797 | 0.6029 | 517.271 | 643.5899 | 603.1193 | 412.6292 | 410.2932
2394594 | 0.61 | 1.6109 | 1.2791 | 0.6062 | 517.0298 | 646.9159 | 602.0108 | 414.6189 | 410.4741
| 0.61092 | 1.6482 | 1.2829 | 0.60966 |  |  |  |  | 418.1456

## Calibration
Calibration Date |  | 2016-09-13
| A-1 Sensor | A-2 Sensor | A-3 Sensor | Inlet
500 | 1.2432 | 1.2547 | 0.5095 | 0.75245
1000 | 2.4712 | 2.4724 | 1.0039 | 1.5701
2000 | 4.9722 | 4.9498 | 1.9976 | 3.2378

## Normalized CO2
Normalized CO2 Count for the 10 mins of Sampling period
Time (mins) | A-1 Sensor | A-2 Sensor | A-3 Sensor | Adjusted Inlet |  | Time | 5E | 3E | 4E
0.085233 | 425.1965 | 422.7761 | 420.3201 |  |  | -0.087817 | 0.38419 | 1.0063 | 0.71819
0.16673 | 424.1113 | 422.5327 | 418.607 |  |  | -0.0067667 | 0.39562 | 0.96195 | 0.72198
0.25092 | 423.8702 | 422.3299 | 418.607 |  |  | 0.077083 | 0.38347 | 0.96484 | 0.74389
0.33345 | 425.4376 | 422.7761 | 419.7154 |  |  | 0.16055 | 0.383 | 0.93638 | 0.75232
0.41725 | 425.4376 | 422.3299 | 419.2116 |  |  | 0.24472 | 0.38333 | 0.91645 | 0.75265
0.5 | 424.7544 | 422.0865 | 418.607 |  |  | 0.32775 | 0.40242 | 0.94852 | 0.7381
0.58413 | 425.6386 | 422.3299 | 419.2116 |  |  | 0.40992 | 0.40202 | 0.91187 | 0.73462
0.66683 | 426.0807 | 422.0865 | 419.7154 |  |  | 0.49327 | 0.41617 | 0.84482 | 0.66792
0.75222 | 424.1113 | 422.5327 | 418.607 |  |  | 0.57733 | 0.39037 | 0.81354 | 0.63294
0.83335 | 426.3218 | 421.6404 | 418.1031 |  |  | 0.65992 | 0.40547 | 0.91161 | 0.67595
0.91782 | 424.3123 | 421.2348 | 418.607 |  |  | 0.74337 | 0.40773 | 0.91168 | 0.68424
1.0008 | 423.4683 | 420.3424 | 421.9324 |  |  | 0.82715 | 0.40769 | 0.83322 | 0.62051
1.0843 | 423.2272 | 420.0991 | 417.4985 |  |  | 0.91068 | 0.40139 | 0.80137 | 0.67638
1.1667 | 421.9009 | 420.9914 | 418.1031 |  |  | 0.99335 | 0.40697 | 0.8784 | 0.62048
1.2508 | 421.9009 | 419.2067 | 421.3278 |  |  | 1.0778 | 0.40722 | 0.84323 | 0.68271
1.3334 | 422.142 | 419.6529 | 416.9946 |  |  | 1.16 | 0.4097 | 0.87742 | 0.70903
1.4168 | 421.9009 | 419.6529 | 415.8861 |  |  | 1.2434 | 0.4161 | 0.88843 | 0.72072
1.5001 | 422.142 | 419.2067 | 415.2815 |  |  | 1.3268 | 0.46741 | 0.90176 | 0.71507
1.5848 | 422.7851 | 418.1116 | 415.2815 |  |  | 1.4099 | 0.42658 | 0.91941 | 0.73301
1.6669 | 422.343 | 418.7606 | 414.173 |  |  | 1.4933 | 0.42472 | 0.86695 | 0.72889
1.7501 | 422.7851 | 418.1116 | 415.2815 |  |  | 1.5768 | 0.43302 | 0.83853 | 0.73208
1.8337 | 421.7 | 418.5577 | 413.0645 |  |  | 1.663 | 0.4241 | 0.8589 | 0.72588
1.9167 | 420.8158 | 419.0039 | 414.173 |  |  | 1.7455 | 0.42648 | 0.862 | 0.67752
2.0001 | 421.7 | 419.0039 | 414.7776 |  |  | 1.8267 | 0.42378 | 0.89168 | 0.72495
2.0835 | 422.142 | 419.4501 | 415.2815 |  |  | 1.9108 | 0.41905 | 0.87492 | 0.70932
2.1668 | 422.5842 | 417.9088 | 414.173 |  |  | 1.9932 | 0.41657 | 0.92673 | 0.70252
2.2501 | 423.4683 | 421.8837 | 415.2815 |  |  | 2.0766 | 0.42683 | 0.90236 | 0.68856
2.3334 | 424.3123 | 421.4375 | 415.8861 |  |  | 2.16 | 0.41364 | 0.92228 | 0.70027
2.4167 | 423.2272 | 422.9789 | 418.607 |  |  | 2.244 | 0.4103 | 0.87357 | 0.70288
2.5016 | 421.9009 | 423.4251 | 419.2116 |  |  | 2.3283 | 0.40867 | 0.93452 | 0.68242
2.5852 | 425.4376 | 422.0865 | 419.7154 | 398.7257 |  | 2.41 | 0.40701 | 0.94788 | 0.69034
2.6679 | 424.7544 | 422.5327 | 418.607 | 398.9902 |  | 2.4933 | 0.42406 | 0.874 | 0.70012
2.7501 | 425.1965 | 421.8837 | 418.1031 | 399.0213 |  | 2.5766 | 0.40688 | 0.8371 | 0.70207
2.8334 | 424.7544 | 421.6404 | 418.1031 | 399.0427 |  | 2.6606 | 0.42558 | 0.87321 | 0.60605
2.9173 | 424.1113 | 422.3299 | 419.2116 | 399.1069 |  | 2.7438 | 0.43509 | 0.94925 | 0.67435
3 | 424.3123 | 421.8837 | 421.3278 | 399.0641 |  | 2.8266 | 0.42704 | 0.88462 | 0.67381
3.0834 | 424.1113 | 422.3299 | 417.4985 | 399.14 |  | 2.9103 | 0.42098 | 0.94412 | 0.68048
3.1667 | 424.1113 | 421.6404 | 419.2116 | 399.2995 |  | 2.9933 | 0.41887 | 0.98265 | 0.69116
3.2502 | 422.5842 | 421.4375 | 416.39 | 399.4707 |  | 3.0766 | 0.4112 | 0.98911 | 0.72819
3.3333 | 423.6693 | 420.3424 | 416.9946 | 399.6204 |  | 3.1617 | 0.42756 | 0.9356 | 0.72268
3.4167 | 423.8702 | 420.0991 | 417.4985 | 399.7799 |  | 3.2445 | 0.40308 | 0.87548 | 0.65636
3.5 | 423.8702 | 419.0039 | 416.9946 | 399.7468 |  | 3.3266 | 0.40502 | 0.90156 | 0.65611
3.585 | 423.8702 | 420.0991 | 417.4985 | 399.8305 |  | 3.4099 | 0.4033 | 0.92174 | 0.65281
3.6675 | 423.2272 | 420.3424 | 416.9946 | 399.7877 |  | 3.4933 | 0.38989 | 0.95493 | 0.68477
3.7501 | 422.142 | 419.8963 | 419.7154 | 399.7235 |  | 3.5779 | 0.3878 | 0.93311 | 0.68028
3.8334 | 422.343 | 419.4501 | 416.39 | 399.6496 |  | 3.6599 | 0.38827 | 0.89375 | 0.74375
3.9168 | 423.2272 | 419.2067 | 416.39 | 399.7449 |  | 3.7433 | 0.39087 | 0.92051 | 0.74712
4.0007 | 422.142 | 419.2067 | 415.2815 | 399.7235 |  | 3.8286 | 0.3938 | 0.89852 | 0.7152
4.0835 | 422.142 | 419.8963 | 415.2815 | 399.7021 |  | 3.9106 | 0.39721 | 0.88761 | 0.70053
4.1667 | 422.7851 | 419.2067 | 415.8861 | 399.7235 |  | 3.9946 | 0.39885 | 0.86971 | 0.72088
4.25 | 422.7851 | 419.8963 | 415.8861 | 399.883 |  | 4.0766 | 0.39873 | 0.87566 | 0.63584
4.3334 | 423.2272 | 418.7606 | 416.39 | 399.9783 |  | 4.1599 | 0.40116 | 0.86241 | 0.63903
4.4192 | 422.343 | 419.6529 | 410.3437 | 399.8927 |  | 4.2432 | 0.40055 | 0.84208 | 0.64766
4.5002 | 426.7639 | 419.2067 | 415.8861 | 399.9025 |  | 4.3267 | 0.40252 | 0.92401 | 0.68751
4.5836 | 422.5842 | 418.1116 | 415.2815 | 399.7002 |  | 4.4102 | 0.40363 | 0.87757 | 0.68404
4.6667 | 421.7 | 419.2067 | 414.7776 | 399.5096 |  | 4.4933 | 0.41548 | 0.89036 | 0.70455
4.7502 | 420.1728 | 418.7606 | 415.8861 | 399.0408 |  | 4.5776 | 0.40772 | 0.92539 | 0.71423
4.8334 | 421.4589 | 417.6654 | 414.7776 | 398.574 |  | 4.66 | 0.40171 | 0.85014 | 0.7067
4.9167 | 421.9009 | 417.0164 | 414.173 | 398.3406 |  | 4.7456 | 0.4004 | 0.83736 | 0.69832
14.9102 | 421.0167 | 417.6654 | 415.2815 | 398.1189 |  | 4.827 | 0.4095 | 0.80891 | 0.63006
14.9957 | 420.6148 | 417.2192 | 414.173 | 397.7571 |  | 4.9108 | 0.41073 | 0.79815 | 0.65183
15.0776 | 420.8158 | 417.4626 | 414.7776 | 397.3739 |  | 4.9951 | 0.41013 | 0.78238 | 0.67021
15.1617 | 419.9316 | 417.0164 | 413.0645 | 396.8857 |  | 5.0774 | 0.40494 | 0.85553 | 0.66122
15.2434 | 419.4895 | 416.3269 | 411.4522 | 396.45 |  | 5.1623 | 0.40885 | 0.82405 | 0.65542
15.3267 | 418.8465 | 416.1241 | 411.4522 | 395.9073 |  | 5.2443 | 0.40539 | 0.87774 | 0.65167
15.41 | 418.6053 | 416.1241 | 412.5607 | 395.4386 |  | 5.3275 | 0.40342 | 0.86897 | 0.6316
15.4933 | 418.6053 | 415.8807 | 412.0568 | 395.0029 |  | 5.4099 | 0.40497 | 0.83662 | 0.70061
15.5766 | 418.8465 | 425.4125 | 410.9483 | 394.5128 |  | 5.494 | 0.40599 | 0.91302 | 0.63485
15.66 | 418.4044 | 436.729 | 419.7154 | 393.9176 |  | 5.5766 | 0.40317 | 0.89652 | 0.68434
15.7434 | 417.7212 | 436.9724 | 424.1494 | 393.4702 |  | 5.6607 | 0.41387 | 0.8464 | 0.69426
15.8267 | 417.5202 | 436.729 | 423.0409 | 393.1084 |  | 5.7433 | 0.40654 | 0.91356 | 0.65026
15.91 | 419.2886 | 437.8647 | 425.7617 | 392.7467 |  | 5.8267 | 0.40393 | 0.97336 | 0.71778
15.9933 | 418.8465 | 446.0581 | 426.3663 | 392.6416 |  | 5.9099 | 0.40443 | 0.97607 | 0.71745
16.0767 | 418.4044 | 454.6975 | 425.7617 | 392.6222 |  | 5.9934 | 0.39777 | 0.9287 | 0.7168
16.1611 | 421.0167 | 467.1092 | 425.7617 | 392.5697 |  | 6.0772 | 0.39319 | 0.91815 | 0.71433
16.2447 | 423.4683 | 466.663 | 440.0712 | 392.5483 |  | 6.1599 | 0.39669 | 0.86738 | 0.71777
16.3266 | 425.4376 | 464.4322 | 445.1098 | 392.698 |  | 6.2453 | 0.39451 | 0.80647 | 0.69361
16.4102 | 423.6693 | 468.2044 | 445.6137 | 392.5599 |  | 6.3266 | 0.38996 | 0.88844 | 0.6633
16.4933 | 423.8702 | 476.4382 | 450.0476 | 392.698 |  | 6.4099 | 0.38885 | 0.93335 | 0.73628
16.5767 | 427.4069 | 475.0997 | 451.1561 | 392.7506 |  | 6.4933 | 0.39146 | 0.93227 | 0.70404
16.6599 | 429.8183 | 489.0527 | 459.9232 | 392.7408 |  | 6.5767 | 0.3894 | 0.93086 | 0.71799
16.7434 | 433.1138 | 497.0432 | 457.7062 | 392.7622 |  | 6.6608 | 0.3951 | 0.94722 | 0.72296
16.827 | 430.7024 | 508.5625 | 467.078 | 392.9528 |  | 6.7461 | 0.3906 | 0.93895 | 0.7094
16.9103 | 432.6718 | 516.9991 | 465.4656 | 393.2932 |  | 6.8281 | 0.38858 | 0.87955 | 0.70729
16.9947 | 433.355 | 511.2395 | 465.9695 | 393.443 |  | 6.91 | 0.38834 | 0.8658 | 0.64042
17.0767 | 433.1138 | 512.578 | 474.2328 | 393.5597 |  | 6.9933 | 0.38852 | 0.83041 | 0.63033
17.16 | 437.9366 | 512.1319 | 478.6667 | 393.5908 |  | 7.0775 | 0.39579 | 0.82727 | 0.65761
17.2433 | 438.6198 | 513.6732 | 483.6045 | 393.9429 |  | 7.1599 | 0.39175 | 0.82842 | 0.64507
17.3267 | 442.5584 | 513.4704 | 486.9299 | 394.538 |  | 7.2433 | 0.38955 | 0.82922 | 0.63457
17.4099 | 441.4733 | 555.3698 | 503.9603 | 395.0165 |  | 7.3267 | 0.40222 | 0.82933 | 0.65591
17.4935 | 442.5584 | 565.3478 | 507.2857 | 395.6545 |  | 7.4099 | 0.40147 | 0.86605 | 0.69384
17.5766 | 442.5584 | 567.5381 | 513.332 | 396.2925 |  | 7.4933 | 0.39983 | 0.96845 | 0.6798
17.66 | 442.5584 | 554.9236 | 513.9367 | 396.8993 |  | 7.5789 | 0.40068 | 0.927 | 0.7021
17.7433 | 453.7713 | 559.142 | 512.2236 | 397.6015 |  | 7.66 | 0.39908 | 0.90511 | 0.71706
17.8266 | 460.1213 | 559.5882 | 513.332 | 398.2706 |  | 7.7436 | 0.39873 | 0.90035 | 0.63911
17.9099 | 462.5728 | 571.9998 | 528.75 | 398.8774 |  | 7.8267 | 0.38346 | 0.83973 | 0.6505
17.9933 | 461.8896 | 575.9748 | 531.5716 | 399.4843 |  | 7.91 | 0.38861 | 0.88324 | 0.6717
18.0767 | 463.0149 | 564.2121 | 534.2925 | 400.0911 |  | 7.9933 | 0.38594 | 0.89403 | 0.62785
18.16 | 462.5728 | 585.0605 | 540.9434 | 400.7291 |  | 8.0766 | 0.39188 | 0.90085 | 0.62758
18.2433 | 462.5728 | 580.8421 | 540.9434 | 401.4098 |  | 8.1599 | 0.39759 | 0.93003 | 0.68884
18.3266 | 466.7124 | 591.5097 | 538.1218 | 401.9642 |  | 8.2443 | 0.40311 | 0.90085 | 0.70663
18.4099 | 466.0693 | 575.3258 | 529.3547 | 402.4952 |  | 8.327 | 0.3956 | 0.92649 | 0.72033
18.4933 | 469.5658 | 551.5977 | 522.7038 | 403.0262 |  | 8.41 | 0.4233 | 0.8971 | 0.70605
18.5766 | 470.45 | 556.2622 | 522.1999 | 403.3024 |  | 8.4932 | 0.41325 | 0.94566 | 0.7298
18.6607 | 470.6912 | 566.8891 | 521.0914 | 403.4813 |  | 8.5766 | 0.40968 | 0.89092 | 0.73451
18.7435 | 472.4595 | 565.5506 | 527.1377 | 403.6291 |  | 8.6599 | 0.41091 | 0.93211 | 0.73574
18.828 | 473.1025 | 568.6738 | 527.6416 | 403.7672 |  | 8.7438 | 0.41958 | 0.97159 | 0.77422
18.9099 | 474.6297 | 579.747 | 527.6416 | 403.989 |  | 8.8277 | 0.42144 | 0.96368 | 0.69994
18.9942 | 474.6297 | 599.054 | 535.9048 | 404.234 |  | 8.9112 | 0.41197 | 0.94819 | 0.72906
19.077 | 477.9253 | 598.8106 | 535.9048 | 404.2126 |  | 8.9934 | 0.42836 | 0.97989 | 0.73625
19.1615 | 480.5778 | 603.6779 | 549.7105 | 404.0648 |  | 9.0793 | 0.41759 | 0.9267 | 0.73942
19.2435 | 479.6936 | 603.9213 | 547.4935 | 404.1173 |  | 9.1611 | 0.41691 | 0.94021 | 0.70757
19.3271 | 478.8095 | 612.1146 | 558.5784 | 404.1504 |  | 9.2441 | 0.41802 | 0.86993 | 0.69876
19.4102 | 485.4006 | 617.8742 | 565.1285 | 404.129 |  | 9.3266 | 0.41731 | 0.88409 | 0.70249
19.4933 | 482.3462 | 614.9944 | 560.1907 | 404.024 |  | 9.4099 | 0.41871 | 0.87063 | 0.68541
19.5784 | 484.5164 | 619.01 | 562.4077 | 404.0551 |  | 9.4933 | 0.41298 | 0.87835 | 0.72322
19.6621 | 481.6629 | 612.358 | 567.9501 | 404.2788 |  | 9.5766 | 0.41456 | 0.87993 | 0.73082
19.7433 | 485.8427 | 620.3079 | 573.3918 | 404.3002 |  | 9.6603 | 0.41605 | 0.85058 | 0.72431
19.827 | 492.4338 | 628.5418 | 570.0663 | 404.0862 |  | 9.7434 | 0.41827 | 0.83931 | 0.71133
19.9099 | 490.9065 | 636.9379 | 571.7794 | 403.7556 |  | 9.8267 | 0.42517 | 0.85441 | 0.71689
19.9936 | 498.5827 | 660.0171 | 578.3296 | 403.3938 |  | 9.9099 | 0.42374 | 0.86509 | 0.71251
20.0766 | 494.8451 | 626.7571 | 577.2211 | 402.9892
20.1599 | 493.76 | 620.3079 | 567.9501 | 402.4893
20.2433 | 494.6442 | 628.988 | 564.6247 | 401.9253
20.3266 | 495.7293 | 613.6559 | 560.6946 | 401.3398 |  |  | 0.40637 | 0.89394 | 0.69309
20.4099 | 496.3723 | 589.076 | 564.0201 | 400.7233
20.4939 | 498.1407 | 640.9534 | 562.4077 | 400.414
20.5788 | 496.1714 | 632.7196 | 586.5928 | 399.9783
20.6599 | 495.5284 | 654.9064 | 589.4144 | 399.4142
20.7433 | 497.2565 | 661.3556 | 586.089 | 398.9358
20.8268 | 497.2565 | 640.0611 | 584.4766 | 398.6479
20.91 | 500.7932 | 638.7226 | 582.7635 | 398.3289
20.9933 | 501.2353 | 643.3871 | 583.872 | 397.9691
21.0766 | 500.7932 | 636.4917 | 585.4843 | 397.6812
21.1599 | 502.9634 | 640.0611 | 578.3296 | 397.5315
21.2441 | 503.8476 | 647.8083 | 578.9342 | 397.4478
21.3281 | 500.11 | 644.4822 | 581.1511 | 397.4595
21.4099 | 504.2897 | 644.4822 | 583.3681 | 397.3428
21.4932 | 502.9634 | 636.9379 | 580.5465 | 397.0997
21.5768 | 499.2258 | 627.2033 | 578.9342 | 396.7904
21.6599 | 500.5521 | 641.1562 | 570.6709 | 396.5784
21.7432 | 500.7932 | 647.6054 | 588.306 | 396.4617
21.827 | 504.5308 | 649.1468 | 591.0267 | 396.1972
21.9115 | 503.6467 | 648.9034 | 572.8879 | 395.7829
21.9945 | 505.8169 | 640.7101 | 573.3918 | 395.4969
22.0781 | 507.5852 | 619.01 | 562.9116 | 395.0613
22.16 | 506.5001 | 628.988 | 575.6088 | 394.7753
22.2434 | 503.4055 | 607.2473 | 576.7172 | 394.2443
22.3267 | 504.0887 | 613.8993 | 573.3918 | 394.116
22.4102 | 505.8169 | 606.5577 | 573.9964 | 394.1899
22.4932 | 505.616 | 618.7666 | 572.2833 | 394.2113
22.5767 | 505.415 | 622.5388 | 572.8879 | 394.2424
22.66 | 505.415 | 619.8617 | 556.8652 | 394.114
22.7435 | 506.058 | 619.4156 | 566.8416 | 394.2327
22.8267 | 506.058 | 619.6589 | 577.8257 | 394.3396
22.9113 | 505.8169 | 622.985 | 575.1049 | 394.4777
22.9963 | 507.1432 | 621.6464 | 573.9964 | 394.5419
23.0766 | 507.8264 | 600.7981 | 576.2134 | 394.4991
23.16 | 506.9422 | 614.5483 | 577.2211 | 394.5944
23.2433 | 507.5852 | 608.5858 | 560.6946 | 394.68
23.3266 | 506.058 | 610.7761 | 568.9578 | 394.6586
23.4108 | 507.3843 | 620.5513 | 572.8879 | 394.6372
23.4932 | 509.9966 | 624.7696 | 572.2833 | 394.6586
23.5781 | 507.8264 | 631.6244 | 566.8416 | 394.4233
23.6608 | 508.2685 | 632.5168 | 583.872 | 394.3183
23.7432 | 508.0273 | 639.615 | 587.1975 | 394.2443
23.829 | 507.3843 | 630.0831 | 591.6314 | 394.1062
23.9103 | 509.1125 | 645.5774 | 590.5229 | 394.0421
23.9933 | 508.9115 | 665.3306 | 607.0494 | 394.0518
24.0766 | 511.564 | 670.6441 | 600.3985 | 393.9351
24.1599 | 513.9754 | 681.7578 | 607.5532 | 393.9467
24.245 | 512.207 | 671.9826 | 597.6777 | 394.0421
24.3292 | 511.9659 | 649.5929 | 602.6155 | 394.1996
24.4109 | 511.564 | 636.2889 | 598.1815 | 394.326
24.4937 | 511.564 | 651.3776 | 588.306 | 394.8454
24.5786 | 510.4387 | 645.8207 | 581.655 | 395.2052
24.6604 | 509.7957 | 649.3496 | 592.7399 | 395.7887
24.7441 | 508.9115 | 652.4728 | 593.2437 | 396.2244
24.8287 | 511.9659 | 660.666 | 595.4607 | 396.8196
24.9112 | 511.1219 | 652.9189 | 596.5692 | 397.1074
24.9947 | 511.765 | 668.6566 | 597.6777 | 397.3097
25.0766 | 511.3229 | 674.6596 | 594.8561 | 397.5548
25.1599 | 512.408 | 669.7517 | 591.0267 | 397.7357
25.2432 | 511.3229 | 662.2074 | 589.9183 | 397.9166
25.3269 | 511.3229 | 671.3336 | 609.1656 | 398.2239
25.4099 | 513.9754 | 678.4317 | 614.7081 | 398.7024
25.4933 | 515.7036 | 672.1854 | 618.5373 | 399.0953
25.5787 | 514.6184 | 669.9951 | 619.6458 | 399.8188
25.6603 | 515.2615 | 669.5489 | 622.9713 | 400.3187
25.7433 | 515.9447 | 672.8749 | 615.3127 | 400.9567
25.8281 | 518.557 | 668.0076 | 608.1579 | 401.6569
25.9114 | 519.2403 | 634.9504 | 604.2278 | 402.4232
25.9933 | 517.271 | 646.0236 | 598.7862 | 402.8375
26.0788 | 518.3561 | 665.7768 | 603.724 | 403.4327
26.16 | 518.9991 | 659.7738 | 610.2741 | 404.2846
26.2433 | 518.3561 | 661.1122 | 611.3826 | 404.8467
26.3266 | 523.8621 | 680.4193 | 606.4448 | 405.368
26.4102 | 518.3561 | 673.7672 | 605.9409 | 406.006
26.494 | 517.914 | 665.7768 | 613.0957 | 406.749
26.5771 | 521.0086 | 670.6441 | 614.7081 | 407.4083
26.6599 | 521.0086 | 668.0076 | 608.6617 | 408.2797
26.7433 | 526.7155 | 679.5269 | 611.9872 | 409.3534
26.8266 | 523.42 | 664.4382 | 611.9872 | 410.3842
26.9103 | 524.5051 | 635.8428 | 606.4448 | 411.5221
26.9942 | 526.7155 | 669.5489 | 610.2741 | 412.6171
27.0774 | 526.7155 | 644.7256 | 609.1656 | 413.3932
27.16 | 527.8006 | 654.9064 | 591.0267 | 414.0954
27.2443 | 529.1269 | 654.2574 | 600.3985 | 414.5097
27.3266 | 528.6848 | 649.1468 | 600.3985 | 414.7956
27.4099 | 530.0111 | 667.1152 | 601.507 | 414.9862
27.4933 | 531.0962 | 665.5334 | 587.7013 | 415.3149
27.5777 | 530.6541 | 671.9826 | 600.9024 | 415.6339
27.66 | 529.1269 | 677.296 | 613.5996 | 415.7837
27.7446 | 530.4532 | 680.4193 | 611.3826 | 416.0287
27.8266 | 529.3279 | 691.2896 | 620.2504 | 416.2524
27.9109 | 529.3279 | 670.8874 | 617.4288 | 416.3905
27.9932 | 527.8006 | 666.2229 | 618.0335 | 416.4216
28.0776 | 528.0418 | 668.4538 | 577.8257 | 416.2193
28.1622 | 527.5997 | 651.1342 | 603.724 | 415.9217
28.2435 | 526.9165 | 645.5774 | 585.4843 | 415.6242
28.3266 | 526.0323 | 645.5774 | 598.7862 | 414.9006
28.4106 | 526.0323 | 665.9795 | 599.8947 | 414.3599
28.4947 | 525.1481 | 665.7768 | 607.5532 | 413.8483
28.5782 | 525.8313 | 654.2574 | 614.7081 | 413.4885
28.6599 | 525.3893 | 649.7957 | 618.0335 | 412.8603
28.7433 | 525.1481 | 643.1438 | 613.0957 | 412.2748
28.8278 | 524.3041 | 654.7036 | 594.3522 | 411.6271
28.9118 | 523.8621 | 620.9975 | 593.7476 | 411.0533
28.9933 | 524.7462 | 629.6369 | 589.4144 | 410.3823
29.0766 | 520.3254 | 631.4216 | 588.8098 | 409.6179
29.1616 | 520.1244 | 644.9284 | 593.2437 | 408.799
29.2438 | 518.7981 | 657.5834 | 591.0267 | 407.9685
29.3269 | 516.8289 | 668.4538 | 598.1815 | 406.9571
29.4099 | 514.4175 | 685.4894 | 615.8165 | 405.862
29.4937 | 514.6184 | 680.1759 | 615.8165 | 404.5861
29.5766 | 513.9754 | 669.9951 | 621.8628 | 403.4171
29.6599 | 517.0298 | 652.6756 | 614.2042 | 402.3863
29.746 | 516.3868 | 673.5239 | 575.6088 | 401.3554
29.8267 | 511.3229 | 682.4067 | 599.8947 | 400.5793
29.9122 | 513.0912 | 696.1569 | 611.3826 | 400.0269
29.9932 | 515.9447 | 682.6095 | 611.9872 | 399.5173
30.0771 | 511.9659 | 683.0557 | 618.0335 | 399.1147
30.1606 | 511.564 | 674.4162 | 620.2504 | 398.8502
30.2447 | 511.564 | 668.4538 | 620.2504 | 398.7529
30.3278 | 517.0298 | 677.7422 | 615.8165 | 398.6032
30.4099 | 516.8289 | 666.8719 | 614.7081 | 398.5176
30.4933 | 520.7675 | 646.9159 | 594.8561 | 398.2939
30.5773 | 513.0912 | 637.6275 | 584.4766 | 398.2103
30.6599 | 517.4719 | 666.4257 | 597.073 | 398.148
30.7434 | 517.914 | 666.2229 | 599.29 | 397.9243
30.8271 | 517.914 | 643.1438 | 580.5465 | 397.936
30.9107 | 516.1457 | 633.8553 | 597.073 | 398.0216
30.9933 | 517.713 | 656.4477 | 580.5465 | 397.9457
31.0778 | 517.713 | 646.0236 | 598.7862 | 397.8718
31.16 | 518.3561 | 656.0015 | 606.4448 | 397.7863
31.2434 | 520.1244 | 659.1248 | 609.7702 | 397.6695
31.3268 | 535.2759 | 663.0997 | 608.1579 | 397.7221
31.4099 | 523.42 | 668.4538 | 613.5996 | 397.8816
31.4933 | 522.9779 | 653.1217 | 612.4911 | 397.9866
31.5768 | 525.5902 | 644.9284 | 613.5996 | 398.1578
31.663 | 523.1788 | 651.1342 | 611.9872 | 398.3698
31.7455 | 524.3041 | 652.4728 | 598.1815 | 398.7957
31.8267 | 523.8621 | 661.5584 | 612.4911 | 399.1478
31.9108 | 522.7368 | 656.8939 | 608.1579 | 399.4142
31.9932 | 522.2946 | 672.4287 | 606.4448 | 399.7021
32.0766 | 525.5902 | 665.5334 | 602.6155 | 399.9802
32.16 | 522.0937 | 671.7798 | 606.4448 | 400.3634
32.244 | 521.4507 | 657.7862 | 607.5532 | 400.7038
32.3283 | 521.4507 | 676.2009 | 602.0108 | 401.1823
32.41 | 521.4507 | 680.6221 | 604.8324 | 401.6724
32.4933 | 526.9165 | 659.3276 | 608.1579 | 402.1198
32.5766 | 522.2946 | 648.9034 | 609.1656 | 402.5555
32.6606 | 528.0418 | 659.7738 | 581.1511 | 402.7986
32.7438 | 531.0962 | 682.4067 | 601.507 | 403.0534
32.8266 | 528.8857 | 663.5459 | 601.507 | 403.2129
32.9103 | 527.3586 | 681.3116 | 603.724 | 403.4677
32.9933 | 526.9165 | 692.8309 | 607.0494 | 403.6486
33.0766 | 524.7462 | 694.8184 | 618.0335 | 403.7342
33.1617 | 529.569 | 679.0807 | 616.4211 | 403.7439
33.2445 | 522.5358 | 661.5584 | 597.073 | 403.9131
33.3266 | 523.1788 | 669.3056 | 597.073 | 403.987
33.4099 | 522.5358 | 675.1058 | 595.9645 | 403.8489
33.4933 | 518.557 | 684.8404 | 605.3363 | 403.8159
33.5779 | 518.1551 | 678.6346 | 604.2278 | 404.0298
33.6599 | 518.3561 | 667.1152 | 622.9713 | 404.094
33.7433 | 519.2403 | 675.1058 | 624.0798 | 404.2107
33.8286 | 520.1244 | 668.6566 | 614.7081 | 404.2321
33.9106 | 521.0086 | 665.3306 | 610.2741 | 404.1154
33.9946 | 521.6516 | 660.2199 | 616.4211 | 404.2749
34.0766 | 521.8526 | 662.2074 | 591.6314 | 404.5102
34.1599 | 522.7368 | 658.4758 | 592.7399 | 404.6795
34.2432 | 522.7368 | 652.6756 | 595.4607 | 404.8603
34.3267 | 523.1788 | 676.6471 | 607.0494 | 404.7222
34.4102 | 523.42 | 662.8969 | 605.9409 | 404.6367
34.4933 | 526.9165 | 666.6691 | 611.9872 | 404.6464
34.5776 | 524.5051 | 676.8499 | 614.7081 | 404.518
34.66 | 522.7368 | 654.7036 | 612.4911 | 404.518
34.7456 | 522.0937 | 650.6881 | 609.7702 | 404.2613
34.827 | 524.5051 | 642.0486 | 589.4144 | 403.9948
34.9108 | 524.5051 | 638.5198 | 595.4607 | 403.633
34.9951 | 523.8621 | 633.4091 | 600.3985 | 403.1643
35.0774 | 521.6516 | 654.2574 | 597.073 | 402.4835
35.1623 | 522.2946 | 644.4822 | 594.8561 | 401.9739
35.2443 | 520.7675 | 659.7738 | 593.2437 | 401.4643
35.3275 | 519.4412 | 656.4477 | 586.5928 | 400.7194
35.4099 | 519.4412 | 646.4697 | 606.4448 | 400.2623
35.494 | 519.2403 | 668.4538 | 586.5928 | 399.7624
35.5766 | 518.1551 | 663.3431 | 600.9024 | 399.5076
35.6607 | 521.2095 | 648.4978 | 603.724 | 399.4123
35.7433 | 518.7981 | 668.0076 | 590.5229 | 399.1575
35.8267 | 517.914 | 685.4894 | 610.2741 | 399.0408
35.9099 | 518.1551 | 686.3817 | 610.2741 | 399.1361
35.9934 | 516.3868 | 672.6315 | 610.2741 | 399.3267
36.0772 | 515.2615 | 669.7517 | 609.7702 | 399.5504
36.1599 | 516.3868 | 654.9064 | 610.8787 | 399.6457
36.2453 | 515.7036 | 636.9379 | 603.724 | 399.6029
36.3266 | 514.4175 | 661.1122 | 594.8561 | 399.6554
36.4099 | 514.1763 | 674.4162 | 616.4211 | 399.741
36.4933 | 515.0605 | 674.2134 | 607.0494 | 399.8577
36.5767 | 514.1763 | 673.5239 | 610.8787 | 399.5815
36.6608 | 515.5026 | 677.9856 | 611.9872 | 399.2295
36.7461 | 513.7343 | 675.1058 | 607.5532 | 398.7841
36.8281 | 512.6492 | 657.1373 | 606.4448 | 398.2958
36.91 | 512.408 | 652.9189 | 586.5928 | 398.1247
36.9933 | 512.207 | 642.2514 | 583.3681 | 397.8699
37.0775 | 513.9754 | 640.9534 | 591.0267 | 397.4984
37.1599 | 512.6492 | 641.1562 | 587.1975 | 397.3603
37.2433 | 511.765 | 641.1562 | 583.872 | 397.1249
37.3267 | 515.2615 | 640.9534 | 589.9183 | 396.8915
37.4099 | 514.8596 | 651.5804 | 600.9024 | 396.7126
37.4933 | 514.1763 | 681.5144 | 596.5692 | 396.5103
37.5789 | 514.4175 | 669.3056 | 603.1193 | 396.5006
37.66 | 513.9754 | 662.8969 | 607.5532 | 396.5317
37.7436 | 513.7343 | 661.3556 | 584.4766 | 396.3936
37.8267 | 509.1125 | 643.3871 | 587.7013 | 396.2652
37.91 | 510.4387 | 656.0015 | 593.7476 | 396.0746
37.9933 | 509.3536 | 658.8814 | 580.5465 | 395.777
38.0766 | 510.6798 | 660.4633 | 580.0427 | 395.353
38.1599 | 511.9659 | 668.6566 | 597.6777 | 394.9601
38.2443 | 513.2922 | 659.7738 | 602.6155 | 394.6625
38.327 | 510.8808 | 667.1152 | 606.4448 | 394.4602
38.41 | 518.7981 | 658.2324 | 602.0108 | 394.2268
38.4932 | 515.5026 | 672.1854 | 608.6617 | 393.8884
38.5766 | 514.1763 | 655.7987 | 609.7702 | 393.6122
38.6599 | 514.1763 | 667.5614 | 609.7702 | 393.2504
38.7438 | 516.3868 | 678.8374 | 620.7543 | 392.91
38.8277 | 516.8289 | 676.4037 | 598.7862 | 392.8031
38.9112 | 513.7343 | 671.5364 | 607.0494 | 392.4958
38.9934 | 518.557 | 680.8654 | 609.1656 | 392.4958
39.0793 | 515.0605 | 664.8844 | 609.7702 | 392.167
39.1611 | 514.8596 | 668.8594 | 600.3985 | 392.167
39.2441 | 515.0605 | 648.0516 | 597.6777 | 392.0406
39.3266 | 514.8596 | 652.2294 | 598.7862 | 392.0503
39.4099 | 515.2615 | 648.2544 | 593.7476 | 392.0387
39.4933 | 513.5333 | 650.4853 | 604.8324 | 391.9978
39.5766 | 513.9754 | 650.9314 | 607.0494 | 391.9764
39.6603 | 514.6184 | 642.4948 | 605.3363 | 392.1787
39.7434 | 515.2615 | 639.1688 | 601.507 | 392.169
39.8267 | 517.271 | 643.5899 | 603.1193 | 392.1476
39.9099 | 517.0298 | 646.9159 | 602.0108 | 392.3285
| 518.5597 | 662.0472 | 602.9394 | 398.9709