## CO2 Concentration Data
| Voltage Readings |  |  | ppm of CO2
TIME (miliseconds) | A-2 CO2 Sensor | A-1 CO2 Sensor | A-4 CO2 conc | A-1 Sensor | A-2 Sensor | Inlet | Rolling Inlet Average | Inlet Offset | 8.1964
135 | 1.0484 | 1.0441 | 0.5997 | 422.5842 | 418.7606 | 410.6997
6911 | 1.0463 | 1.0419 | 0.5898 | 421.7 | 417.9088 | 404.7304
11808 | 1.0479 | 1.0402 | 0.5904 | 421.0167 | 418.5577 | 405.0922
16822 | 1.0457 | 1.0452 | 0.5893 | 423.0262 | 417.6654 | 404.4289
21809 | 1.0446 | 1.0408 | 0.5893 | 421.2579 | 417.2192 | 404.4289
26815 | 1.0452 | 1.0392 | 0.5898 | 420.6148 | 417.4626 | 404.7304
31845 | 1.0441 | 1.0386 | 0.5871 | 420.3737 | 417.0164 | 403.1024
36823 | 1.0446 | 1.0364 | 0.5887 | 419.4895 | 417.2192 | 404.0671
41814 | 1.0446 | 1.0397 | 0.5953 | 420.8158 | 417.2192 | 408.0467
46815 | 1.0381 | 1.0326 | 0.598 | 417.9624 | 414.5828 | 409.6747
51822 | 1.0342 | 1.0277 | 0.5871 | 415.993 | 413.0009 | 403.1024
56813 | 1.032 | 1.0304 | 0.5953 | 417.0782 | 412.1085 | 408.0467
61815 | 1.0342 | 1.0233 | 0.5936 | 414.2247 | 413.0009 | 407.0216
66817 | 1.0337 | 1.0304 | 0.5865 | 417.0782 | 412.7981 | 402.7406
71822 | 1.0353 | 1.0277 | 0.5942 | 415.993 | 413.4471 | 407.3834
76872 | 1.0326 | 1.0299 | 0.5964 | 416.8772 | 412.3519 | 408.71
81877 | 1.0326 | 1.0304 | 0.5986 | 417.0782 | 412.3519 | 410.0364
86814 | 1.032 | 1.0288 | 0.5997 | 416.4351 | 412.1085 | 410.6997
91814 | 1.032 | 1.0293 | 0.5953 | 416.6361 | 412.1085 | 408.0467
96813 | 1.0326 | 1.026 | 0.6008 | 415.3098 | 412.3519 | 411.363
101831 | 1.0359 | 1.0277 | 0.6029 | 415.993 | 413.6904 | 412.6292
106813 | 1.0337 | 1.0277 | 0.5969 | 415.993 | 412.7981 | 409.0114
111850 | 1.0359 | 1.0282 | 0.5997 | 416.194 | 413.6904 | 410.6997
116820 | 1.0353 | 1.0315 | 0.5986 | 417.5202 | 413.4471 | 410.0364
121813 | 1.0326 | 1.0293 | 0.5942 | 416.6361 | 412.3519 | 407.3834
126856 | 1.0326 | 1.0277 | 0.5997 | 415.993 | 412.3519 | 410.6997
131884 | 1.0304 | 1.0217 | 0.586 | 413.5817 | 411.4596 | 402.4392
136815 | 1.032 | 1.0249 | 0.586 | 414.8677 | 412.1085 | 402.4392
141814 | 1.032 | 1.0293 | 0.5849 | 416.6361 | 412.1085 | 401.7759
146818 | 1.0282 | 1.026 | 0.5926 | 415.3098 | 410.5672 | 406.4187
151814 | 1.0315 | 1.0189 | 0.5953 | 412.4564 | 411.9057 | 408.0467 | 407.0236
156814 | 1.0299 | 1.0238 | 0.592 | 414.4257 | 411.2567 | 406.0569 | 406.8738
161880 | 1.0288 | 1.026 | 0.5909 | 415.3098 | 410.8106 | 405.3937 | 406.8952
166879 | 1.026 | 1.0249 | 0.5893 | 414.8677 | 409.6749 | 404.4289 | 406.8738
171903 | 1.0266 | 1.0244 | 0.5926 | 414.6668 | 409.9183 | 406.4187 | 406.938
176816 | 1.026 | 1.0222 | 0.5887 | 413.7826 | 409.6749 | 404.0671 | 406.9263
181824 | 1.0244 | 1.0211 | 0.5876 | 413.3405 | 409.0259 | 403.4039 | 406.8836
186816 | 1.026 | 1.0211 | 0.5926 | 413.3405 | 409.6749 | 406.4187 | 406.9905
191887 | 1.0238 | 1.0167 | 0.5893 | 411.5722 | 408.7826 | 404.4289 | 407.0022
196821 | 1.026 | 1.0195 | 0.5947 | 412.6975 | 409.6749 | 407.6849 | 406.9905
201817 | 1.0228 | 1.0184 | 0.5926 | 412.2554 | 408.3769 | 406.4187 | 406.8855
206850 | 1.0211 | 1.0189 | 0.5931 | 412.4564 | 407.6874 | 406.7202 | 407.0022
211830 | 1.0222 | 1.0178 | 0.5964 | 412.0143 | 408.1336 | 408.71 | 407.0236
216818 | 1.0233 | 1.0167 | 0.5893 | 411.5722 | 408.5798 | 404.4289 | 406.94
221820 | 1.0222 | 1.0184 | 0.5887 | 412.2554 | 408.1336 | 404.0671 | 406.9827
226847 | 1.0222 | 1.0195 | 0.5947 | 412.6975 | 408.1336 | 407.6849 | 406.9925
231821 | 1.0211 | 1.0167 | 0.5898 | 411.5722 | 407.6874 | 404.7304 | 406.8641
236853 | 1.0211 | 1.02 | 0.5844 | 412.8984 | 407.6874 | 401.4744 | 406.5879
242307 | 1.0217 | 1.0233 | 0.5871 | 414.2247 | 407.9308 | 403.1024 | 406.3428
246819 | 1.0195 | 1.0135 | 0.5898 | 410.2861 | 407.0384 | 404.7304 | 406.2359
252498 | 1.0189 | 1.0129 | 0.5849 | 410.045 | 406.7951 | 401.7759 | 405.9266
257178 | 1.0184 | 1.0156 | 0.586 | 411.1301 | 406.5922 | 402.4392 | 405.5979
261818 | 1.0189 | 1.0118 | 0.5827 | 409.6029 | 406.7951 | 400.4494 | 405.3217
266826 | 1.0178 | 1.0096 | 0.5844 | 408.7187 | 406.3489 | 401.4744 | 405.0241
271820 | 1.0173 | 1.014 | 0.5816 | 410.4871 | 406.1461 | 399.7861 | 404.6934
276817 | 1.0156 | 1.0096 | 0.5893 | 408.7187 | 405.4565 | 404.4289 | 404.5981
281857 | 1.0178 | 1.0102 | 0.5871 | 408.9599 | 406.3489 | 403.1024 | 404.3531
287038 | 1.0173 | 1.0102 | 0.5849 | 408.9599 | 406.1461 | 401.7759 | 404.3317
291816 | 1.0167 | 1.0085 | 0.5778 | 408.2766 | 405.9027 | 397.4949 | 404.1722
296868 | 1.0178 | 1.008 | 0.5844 | 408.0757 | 406.3489 | 401.4744 | 404.1624
302026 | 1.0151 | 1.0069 | 0.586 | 407.6336 | 405.2537 | 402.4392 | 404.0341
306830 | 1.0146 | 1.008 | 0.5805 | 408.0757 | 405.051 | 399.1229 | 403.7462
311879 | 1.0167 | 1.0085 | 0.5893 | 408.2766 | 405.9027 | 404.4289 | 403.6937
316817 | 1.0146 | 1.0069 | 0.5849 | 407.6336 | 405.051 | 401.7759 | 403.577
321815 | 1.0135 | 1.0085 | 0.5783 | 408.2766 | 404.6048 | 397.7963 | 403.363
326829 | 1.0146 | 1.0069 | 0.5762 | 407.6336 | 405.051 | 396.5301 | 403.0441
331818 | 1.0151 | 1.0102 | 0.5701 | 408.9599 | 405.2537 | 392.8521 | 402.6823
336854 | 1.0151 | 1.0107 | 0.5734 | 409.1608 | 405.2537 | 394.8419 | 402.4061
341819 | 1.0189 | 1.0091 | 0.5778 | 408.5177 | 406.7951 | 397.4949 | 402.1182
346920 | 1.0277 | 1.0156 | 0.5844 | 411.1301 | 410.3644 | 401.4744 | 402.0229
351911 | 1.0441 | 1.0244 | 0.5827 | 414.6668 | 417.0164 | 400.4494 | 401.7895
356872 | 1.0463 | 1.0282 | 0.5882 | 416.194 | 417.9088 | 403.7656 | 401.7039
361822 | 1.0457 | 1.0435 | 0.58 | 422.343 | 417.6654 | 398.8214 | 401.4491
366838 | 1.0473 | 1.049 | 0.5849 | 424.5534 | 418.3144 | 401.7759 | 401.2254
371817 | 1.0648 | 1.0506 | 0.5838 | 425.1965 | 425.4125 | 401.1126 | 401.1185
376847 | 1.0747 | 1.0719 | 0.5904 | 433.7569 | 429.4281 | 405.0922 | 401.1515
381818 | 1.0703 | 1.0741 | 0.5904 | 434.641 | 427.6434 | 405.0922 | 401.0679
386822 | 1.1091 | 1.0851 | 0.5882 | 439.0619 | 443.381 | 403.7656 | 401.0368
391820 | 1.1479 | 1.1157 | 0.5876 | 451.3599 | 459.1187 | 403.4039 | 401.099
396829 | 1.1326 | 1.1206 | 0.5947 | 453.3292 | 452.9128 | 407.6849 | 401.2468
401817 | 1.1447 | 1.1441 | 0.5827 | 462.7738 | 457.8208 | 400.4494 | 401.1087
406881 | 1.1501 | 1.1512 | 0.5887 | 465.6273 | 460.011 | 404.0671 | 401.1827
411821 | 1.1889 | 1.1676 | 0.5827 | 472.2184 | 475.7487 | 400.4494 | 401.1185
416837 | 1.184 | 1.1436 | 0.5816 | 462.5728 | 473.7612 | 399.7861 | 401.0971
421824 | 1.1917 | 1.178 | 0.5909 | 476.3981 | 476.8844 | 405.3937 | 401.2235
426873 | 1.2376 | 1.2163 | 0.5931 | 491.7907 | 495.5019 | 406.7202 | 401.4472
431907 | 1.2928 | 1.272 | 0.5898 | 514.1763 | 517.8915 | 404.7304 | 401.4569
436837 | 1.2409 | 1.2802 | 0.5887 | 517.4719 | 496.8404 | 404.0671 | 401.488
441870 | 1.2846 | 1.2819 | 0.5915 | 518.1551 | 514.5655 | 405.7554 | 401.6164
446881 | 1.2649 | 1.2944 | 0.5871 | 523.1788 | 506.575 | 403.1024 | 401.7973
451853 | 1.2769 | 1.3048 | 0.5904 | 527.3586 | 511.4423 | 405.0922 | 401.914
456817 | 1.2868 | 1.3311 | 0.5849 | 537.9284 | 515.4579 | 401.7759 | 401.8926
461966 | 1.2955 | 1.3021 | 0.5915 | 526.2734 | 518.9867 | 405.7554 | 402.1065
466950 | 1.3026 | 1.3032 | 0.5772 | 526.7155 | 521.8665 | 397.1331 | 401.8712
471878 | 1.3059 | 1.3201 | 0.5887 | 533.5075 | 523.205 | 404.0671 | 401.9451
476831 | 1.3059 | 1.3136 | 0.5849 | 530.8952 | 523.205 | 401.7759 | 402.0735
481823 | 1.3229 | 1.325 | 0.586 | 535.4769 | 530.1004 | 402.4392 | 402.2641
486822 | 1.3234 | 1.325 | 0.5904 | 535.4769 | 530.3032 | 405.0922 | 402.6589
491819 | 1.3201 | 1.3376 | 0.5904 | 540.5408 | 528.9646 | 405.0922 | 402.9896
496852 | 1.319 | 1.3557 | 0.5898 | 547.8151 | 528.5185 | 404.7304 | 403.223
501819 | 1.3371 | 1.2764 | 0.5942 | 515.9447 | 535.86 | 407.3834 | 403.4136
506819 | 1.3786 | 1.3535 | 0.5893 | 546.9309 | 552.6928 | 404.4289 | 403.542
511815 | 1.372 | 1.3557 | 0.5789 | 547.8151 | 550.0158 | 398.1581 | 403.3611
516943 | 1.3453 | 1.3218 | 0.5865 | 534.1908 | 539.186 | 402.7406 | 403.4875
521918 | 1.3628 | 1.3032 | 0.5904 | 526.7155 | 546.2842 | 405.0922 | 403.5945
526845 | 1.3414 | 1.3376 | 0.58 | 540.5408 | 537.6041 | 398.8214 | 403.5206
531907 | 1.3387 | 1.3655 | 0.5887 | 551.7537 | 536.509 | 404.0671 | 403.4875
536817 | 1.4212 | 1.4338 | 0.5882 | 579.2032 | 569.9718 | 403.7656 | 403.4447
541818 | 1.4431 | 1.4939 | 0.5904 | 603.3572 | 578.8546 | 405.0922 | 403.4875
546822 | 1.4562 | 1.3813 | 0.5882 | 558.1036 | 584.1681 | 403.7656 | 403.4992
551837 | 1.4704 | 1.4666 | 0.5876 | 592.3854 | 589.9278 | 403.4039 | 403.3611
556818 | 1.448 | 1.4458 | 0.5926 | 584.0259 | 580.8421 | 406.4187 | 403.5536
561820 | 1.4688 | 1.4371 | 0.5876 | 580.5295 | 589.2788 | 403.4039 | 403.5323
566830 | 1.4519 | 1.4776 | 0.5926 | 596.8063 | 582.424 | 406.4187 | 403.7248
571973 | 1.4535 | 1.4431 | 0.5953 | 582.9408 | 583.073 | 408.0467 | 403.9913
576819 | 1.4387 | 1.4513 | 0.5876 | 586.2364 | 577.0699 | 403.4039 | 403.9271
581886 | 1.4579 | 1.4404 | 0.5909 | 581.8557 | 584.8577 | 405.3937 | 403.8843
586817 | 1.448 | 1.4371 | 0.5975 | 580.5295 | 580.8421 | 409.3732 | 404.0341
591821 | 1.4497 | 1.4661 | 0.5986 | 592.1844 | 581.5317 | 410.0364 | 404.2266
596816 | 1.4628 | 1.465 | 0.592 | 591.7424 | 586.8451 | 406.0569 | 404.2364
601822 | 1.4376 | 1.4792 | 0.5964 | 597.4493 | 576.6238 | 408.71 | 404.4172
606899 | 1.4458 | 1.4557 | 0.5833 | 588.0047 | 579.9498 | 400.8111 | 404.2791
611825 | 1.424 | 1.4704 | 0.5936 | 593.9126 | 571.1075 | 407.0216 | 404.4484
616900 | 1.4546 | 1.4628 | 0.5964 | 590.8582 | 583.5191 | 408.71 | 404.5437
621860 | 1.4918 | 1.4114 | 0.5849 | 570.2007 | 598.6078 | 401.7759 | 404.6934
626822 | 1.4409 | 1.4568 | 0.5838 | 588.4468 | 577.9623 | 401.1126 | 404.5981
631840 | 1.4923 | 1.4776 | 0.5854 | 596.8063 | 598.8106 | 402.0774 | 404.6079
636906 | 1.4907 | 1.4967 | 0.592 | 604.4825 | 598.1616 | 406.0569 | 404.7246
642027 | 1.4584 | 1.4989 | 0.5909 | 605.3667 | 585.0605 | 405.3937 | 404.7343
646821 | 1.4546 | 1.4825 | 0.5958 | 598.7755 | 583.5191 | 408.3482 | 404.8393
651815 | 1.4726 | 1.4901 | 0.5975 | 601.83 | 590.8201 | 409.3732 | 404.9891
656963 | 1.4715 | 1.4874 | 0.5975 | 600.7449 | 590.374 | 409.3732 | 405.0533
661821 | 1.4699 | 1.4868 | 0.5947 | 600.5037 | 589.725 | 407.6849 | 405.1583
666817 | 1.4983 | 1.5027 | 0.5975 | 606.8939 | 601.2443 | 409.3732 | 405.5201
671817 | 1.4808 | 1.4879 | 0.5926 | 600.9458 | 594.1461 | 406.4187 | 405.6387
676817 | 1.4901 | 1.465 | 0.5865 | 591.7424 | 597.9183 | 402.7406 | 405.5629
681909 | 1.4748 | 1.4901 | 0.5969 | 601.83 | 591.7124 | 409.0114 | 405.8916
686922 | 1.4622 | 1.4579 | 0.5931 | 588.8889 | 586.6018 | 406.7202 | 405.9772
691825 | 1.4535 | 1.4661 | 0.5986 | 592.1844 | 583.073 | 410.0364 | 406.1794
696819 | 1.5087 | 1.4732 | 0.5953 | 595.0379 | 605.4626 | 408.0467 | 406.2748
701816 | 1.4721 | 1.4825 | 0.6035 | 598.7755 | 590.6173 | 412.991 | 406.5723
706827 | 1.4754 | 1.4694 | 0.6144 | 593.5107 | 591.9558 | 419.5633 | 407.0936
711826 | 1.4721 | 1.4885 | 0.6166 | 601.1869 | 590.6173 | 420.8897 | 407.5604
716824 | 1.4857 | 1.4874 | 0.6199 | 600.7449 | 596.1336 | 422.8795 | 408.1887
721869 | 1.4923 | 1.4967 | 0.6122 | 604.4825 | 598.8106 | 418.2367 | 408.5699
726929 | 1.4759 | 1.4748 | 0.6068 | 595.681 | 592.1586 | 414.9807 | 408.7936
731955 | 1.4464 | 1.4666 | 0.6133 | 592.3854 | 580.1932 | 418.9 | 409.2935
736833 | 1.4879 | 1.465 | 0.6051 | 591.7424 | 597.0259 | 413.9557 | 409.5696
741819 | 1.5 | 1.4885 | 0.6051 | 601.1869 | 601.9338 | 413.9557 | 409.7175
746818 | 1.5136 | 1.4912 | 0.6046 | 602.272 | 607.4501 | 413.6542 | 409.8342
751819 | 1.5158 | 1.5246 | 0.5997 | 615.6954 | 608.3424 | 410.6997 | 409.9839
756898 | 1.5431 | 1.4847 | 0.6062 | 599.6597 | 619.4156 | 414.6189 | 410.1746
761817 | 1.4978 | 1.5311 | 0.5975 | 618.3077 | 601.0415 | 409.3732 | 410.4507
766824 | 1.5492 | 1.5196 | 0.5942 | 613.6859 | 621.8898 | 407.3834 | 410.4624
771818 | 1.5038 | 1.5147 | 0.5931 | 611.7166 | 603.4751 | 406.7202 | 410.3982
776937 | 1.4994 | 1.5328 | 0.5915 | 618.9909 | 601.6905 | 405.7554 | 410.5266
781866 | 1.4956 | 1.5169 | 0.5887 | 612.6008 | 600.1491 | 404.0671 | 410.6219
786946 | 1.4945 | 1.5213 | 0.5926 | 614.3691 | 599.703 | 406.4187 | 410.762
791960 | 1.4978 | 1.4863 | 0.5969 | 600.3028 | 601.0415 | 409.0114 | 410.8573
796830 | 1.4956 | 1.5175 | 0.5915 | 612.842 | 600.1491 | 405.7554 | 410.8689
801831 | 1.4847 | 1.5054 | 0.5931 | 607.979 | 595.728 | 406.7202 | 410.8164
806829 | 1.5098 | 1.5021 | 0.5997 | 606.6527 | 605.9088 | 410.6997 | 410.8592
811827 | 1.5103 | 1.448 | 0.5969 | 584.9101 | 606.1116 | 409.0114 | 410.8475
816824 | 1.4836 | 1.4726 | 0.6046 | 594.7968 | 595.2818 | 413.6542 | 411.0401
821930 | 1.4562 | 1.4797 | 0.6008 | 597.6502 | 584.1681 | 411.363 | 411.1043
826912 | 1.4803 | 1.4874 | 0.6018 | 600.7449 | 593.9433 | 411.9659 | 411.2832
831835 | 1.4896 | 1.4819 | 0.598 | 598.5344 | 597.7154 | 409.6747 | 411.5069
836819 | 1.4726 | 1.4825 | 0.5975 | 598.7755 | 590.8201 | 409.3732 | 411.5186
841819 | 1.454 | 1.4699 | 0.5991 | 593.7117 | 583.2758 | 410.3379 | 411.6353
846819 | 1.4683 | 1.4508 | 0.5986 | 586.0354 | 589.076 | 410.0364 | 411.6353
851836 | 1.4841 | 1.5295 | 0.5986 | 617.6647 | 595.4846 | 410.0364 | 411.6995
856825 | 1.5289 | 1.4972 | 0.5865 | 604.6834 | 613.6559 | 402.7406 | 411.3688
861917 | 1.5513 | 1.5426 | 0.5926 | 622.9296 | 622.7416 | 406.4187 | 410.9448
866822 | 1.5355 | 1.5486 | 0.5882 | 625.3409 | 616.333 | 403.7656 | 410.3924
871830 | 1.5497 | 1.5349 | 0.5898 | 619.8349 | 622.0926 | 404.7304 | 409.8069
876993 | 1.495 | 1.5278 | 0.5882 | 616.9815 | 599.9058 | 403.7656 | 409.3401
881823 | 1.4825 | 1.5054 | 0.5882 | 607.979 | 594.8356 | 403.7656 | 408.9783
886824 | 1.4776 | 1.5038 | 0.5822 | 607.336 | 592.8481 | 400.1479 | 408.3734
891819 | 1.4994 | 1.512 | 0.5865 | 610.6315 | 601.6905 | 402.7406 | 408.0117
896820 | 1.4972 | 1.4994 | 0.5947 | 605.5676 | 600.7981 | 407.6849 | 407.8094
901823 | 1.5344 | 1.5235 | 0.5936 | 615.2533 | 615.8868 | 407.0216 | 407.5954
906823 | 1.4568 | 1.4945 | 0.5915 | 603.5983 | 584.4115 | 405.7554 | 407.4359
911868 | 1.4934 | 1.4929 | 0.5964 | 602.9553 | 599.2568 | 408.71 | 407.2453
916922 | 1.5229 | 1.5 | 0.5969 | 605.8087 | 611.2223 | 409.0114 | 407.2337
921819 | 1.4923 | 1.489 | 0.5909 | 601.3879 | 598.8106 | 405.3937 | 407.1695
926881 | 1.4694 | 1.4896 | 0.6002 | 601.629 | 589.5222 | 411.0012 | 407.3076
931822 | 1.4797 | 1.4961 | 0.5991 | 604.2413 | 593.6999 | 410.3379 | 407.4554
936845 | 1.5032 | 1.4912 | 0.5942 | 602.272 | 603.2318 | 407.3834 | 407.5624
941829 | 1.4852 | 1.5065 | 0.5964 | 608.4211 | 595.9308 | 408.71 | 407.6363
946859 | 1.4847 | 1.5103 | 0.5997 | 609.9483 | 595.728 | 410.6997 | 407.6907
951820 | 1.518 | 1.5191 | 0.6051 | 613.4849 | 609.2348 | 413.9557 | 407.9553
956882 | 1.4803 | 1.5207 | 0.6089 | 614.128 | 593.9433 | 416.247 | 408.2626
961921 | 1.5481 | 1.5617 | 0.6057 | 630.6058 | 621.4436 | 414.3175 | 408.3793
966818 | 1.5874 | 1.5776 | 0.6013 | 636.9959 | 637.3841 | 411.6644 | 408.4649
971900 | 1.588 | 1.5557 | 0.6095 | 628.1944 | 637.6275 | 416.6087 | 408.5602
976835 | 1.6137 | 1.5464 | 0.6008 | 624.4567 | 648.0516 | 411.363 | 408.5602
981893 | 1.5694 | 1.5967 | 0.6051 | 644.6721 | 630.0831 | 413.9557 | 408.6244
987091 | 1.5825 | 1.5923 | 0.6035 | 642.9038 | 635.3966 | 412.991 | 408.7313
991864 | 1.5907 | 1.5891 | 0.604 | 641.6177 | 638.7226 | 413.2924 | 408.8578
996862 | 1.6115 | 1.5809 | 0.6018 | 638.3222 | 647.1593 | 411.9659 | 408.9103
1001977 | 1.5579 | 1.5836 | 0.6095 | 639.4073 | 625.4186 | 416.6087 | 409.1223
1006896 | 1.5601 | 1.5781 | 0.6051 | 637.1968 | 626.3109 | 413.9557 | 409.2487
1011823 | 1.5535 | 1.5809 | 0.6068 | 638.3222 | 623.6339 | 414.9807 | 409.6436
1016830 | 1.565 | 1.5852 | 0.5986 | 640.0503 | 628.2985 | 410.0364 | 409.7603
1021817 | 1.553 | 1.5459 | 0.5969 | 624.2558 | 623.4311 | 409.0114 | 409.9295
1026853 | 1.5366 | 1.5513 | 0.5964 | 626.4261 | 616.7791 | 408.71 | 410.0578
1031818 | 1.5508 | 1.5497 | 0.6062 | 625.783 | 622.5388 | 414.6189 | 410.408
1036868 | 1.5836 | 1.5541 | 0.6046 | 627.5514 | 635.8428 | 413.6542 | 410.7269
1041819 | 1.5246 | 1.5595 | 0.6046 | 629.7216 | 611.9118 | 413.6542 | 411.1626
1046872 | 1.5426 | 1.5541 | 0.6018 | 627.5514 | 619.2128 | 411.9659 | 411.4602
1051819 | 1.5355 | 1.5524 | 0.6029 | 626.8681 | 616.333 | 412.6292 | 411.6197
1057189 | 1.5278 | 1.5251 | 0.6057 | 615.8963 | 613.2097 | 414.3175 | 411.8551
1062005 | 1.547 | 1.5645 | 0.6018 | 631.7311 | 620.9975 | 411.9659 | 412.0554
1066817 | 1.5388 | 1.5513 | 0.5964 | 626.4261 | 617.6715 | 408.71 | 412.0554
1071818 | 1.5579 | 1.5481 | 0.6002 | 625.14 | 625.4186 | 411.0012 | 412.1196
1076823 | 1.5552 | 1.5705 | 0.6073 | 634.1425 | 624.3234 | 415.2822 | 412.4386
1081817 | 1.5136 | 1.5513 | 0.6095 | 626.4261 | 607.4501 | 416.6087 | 412.6195
1086828 | 1.5382 | 1.5634 | 0.6002 | 631.289 | 617.4281 | 411.0012 | 412.6409
1091824 | 1.5322 | 1.5973 | 0.6051 | 644.9133 | 614.9944 | 413.9557 | 412.8529
1096921 | 1.5382 | 1.5617 | 0.6013 | 630.6058 | 617.4281 | 411.6644 | 412.9482
1101990 | 1.5585 | 1.5918 | 0.5986 | 642.7028 | 625.662 | 410.0364 | 412.9268
1106815 | 1.5557 | 1.5579 | 0.598 | 629.0785 | 624.5262 | 409.6747 | 412.7887
1111825 | 1.5524 | 1.5606 | 0.6002 | 630.1637 | 623.1877 | 411.0012 | 412.6195
1116818 | 1.5677 | 1.5732 | 0.5997 | 635.2276 | 629.3936 | 410.6997 | 412.5028
1121820 | 1.5634 | 1.5699 | 0.5936 | 633.9013 | 627.6495 | 407.0216 | 412.353
1126822 | 1.5262 | 1.5552 | 0.6002 | 627.9934 | 612.5608 | 411.0012 | 412.1721
1131912 | 1.5251 | 1.5366 | 0.5964 | 620.5182 | 612.1146 | 408.71 | 412.0865
1136828 | 1.5399 | 1.5464 | 0.5991 | 624.4567 | 618.1176 | 410.3379 | 411.9698
1141857 | 1.5273 | 1.5492 | 0.598 | 625.5821 | 613.0069 | 409.6747 | 411.8628
1146816 | 1.4437 | 1.5175 | 0.5942 | 612.842 | 579.098 | 407.3834 | 411.6722
1151879 | 1.5071 | 1.5071 | 0.6024 | 608.6622 | 604.8136 | 412.3277 | 411.6839
1156965 | 1.5388 | 1.5251 | 0.6029 | 615.8963 | 617.6715 | 412.6292 | 411.5555
1162009 | 1.5142 | 1.5235 | 0.5986 | 615.2533 | 607.6935 | 410.0364 | 411.4291
1166818 | 1.5109 | 1.5349 | 0.5991 | 619.8349 | 606.355 | 410.3379 | 411.2793
1171823 | 1.5513 | 1.5475 | 0.5986 | 624.8988 | 622.7416 | 410.0364 | 411.2793
1176825 | 1.5284 | 1.5535 | 0.6035 | 627.3102 | 613.4531 | 412.991 | 411.4077
1181819 | 1.5377 | 1.5513 | 0.6084 | 626.4261 | 617.2253 | 415.9455 | 411.6411
1186816 | 1.6044 | 1.5809 | 0.5969 | 638.3222 | 644.2795 | 409.0114 | 411.4602
1191816 | 1.5705 | 1.5858 | 0.5953 | 640.2915 | 630.5293 | 408.0467 | 411.2793
1196821 | 1.5677 | 1.5814 | 0.5991 | 638.5231 | 629.3936 | 410.3379 | 411.1724
1201846 | 1.5448 | 1.588 | 0.6046 | 641.1757 | 620.1051 | 413.6542 | 411.2268
1206818 | 1.5568 | 1.571 | 0.604 | 634.3434 | 624.9724 | 413.2924 | 411.2482
1211816 | 1.5404 | 1.5595 | 0.6008 | 629.7216 | 618.3204 | 411.363 | 411.1529
1216882 | 1.5672 | 1.5661 | 0.5969 | 632.3741 | 629.1907 | 409.0114 | 411.0576
1221879 | 1.5442 | 1.5705 | 0.604 | 634.1425 | 619.8617 | 413.2924 | 411.2054
1226823 | 1.5431 | 1.5421 | 0.598 | 622.7286 | 619.4156 | 409.6747 | 411.1626
1231817 | 1.5448 | 1.5071 | 0.5964 | 608.6622 | 620.1051 | 408.71 | 410.9506
1236895 | 1.5453 | 1.5814 | 0.598 | 638.5231 | 620.3079 | 409.6747 | 410.7269
1241886 | 1.5448 | 1.5486 | 0.6008 | 625.3409 | 620.1051 | 411.363 | 410.7386
1246815 | 1.5568 | 1.5404 | 0.6051 | 622.0454 | 624.9724 | 413.9557 | 410.7386
1251816 | 1.5492 | 1.536 | 0.6046 | 620.277 | 621.8898 | 413.6542 | 410.8028
1256830 | 1.5311 | 1.536 | 0.6024 | 620.277 | 614.5483 | 412.3277 | 410.8767
1261816 | 1.5262 | 1.5355 | 0.6002 | 620.0761 | 612.5608 | 411.0012 | 410.9195
1266815 | 1.5344 | 1.536 | 0.6046 | 620.277 | 615.8868 | 413.6542 | 411.0051
1271816 | 1.5207 | 1.5333 | 0.6062 | 619.1919 | 610.3299 | 414.6189 | 411.1315
1276815 | 1.5043 | 1.5464 | 0.5986 | 624.4567 | 603.6779 | 410.0364 | 411.2288
1281819 | 1.5306 | 1.5503 | 0.6035 | 626.0241 | 614.3454 | 412.991 | 411.2929
1286964 | 1.5229 | 1.5535 | 0.5986 | 627.3102 | 611.2223 | 410.0364 | 411.3357
1291887 | 1.5481 | 1.5781 | 0.6089 | 637.1968 | 621.4436 | 416.247 | 411.5263
1296823 | 1.4972 | 1.5699 | 0.6002 | 633.9013 | 600.7981 | 411.0012 | 411.5691
1301818 | 1.5546 | 1.5388 | 0.6024 | 621.4023 | 624.0801 | 412.3277 | 411.7286
1306818 | 1.5399 | 1.5634 | 0.6084 | 631.289 | 618.1176 | 415.9455 | 411.8453
1311815 | 1.5333 | 1.5175 | 0.6062 | 612.842 | 615.4406 | 414.6189 | 411.9095
1316817 | 1.5585 | 1.5535 | 0.6051 | 627.3102 | 625.662 | 413.9557 | 412.0359
1321817 | 1.5503 | 1.5705 | 0.6035 | 634.1425 | 622.336 | 412.991 | 412.1215
1326817 | 1.5519 | 1.5503 | 0.6095 | 626.0241 | 622.985 | 416.6087 | 412.3335
1331828 | 1.541 | 1.547 | 0.6057 | 624.6979 | 618.5638 | 414.3175 | 412.3763
1336817 | 1.5601 | 1.541 | 0.6024 | 622.2865 | 626.3109 | 412.3277 | 412.2596
1341820 | 1.5388 | 1.5524 | 0.6018 | 626.8681 | 617.6715 | 411.9659 | 412.3549
1346846 | 1.5164 | 1.5339 | 0.604 | 619.433 | 608.5858 | 413.2924 | 412.5241
1351823 | 1.5246 | 1.5732 | 0.6035 | 635.2276 | 611.9118 | 412.991 | 412.6097
1356822 | 1.5475 | 1.5672 | 0.5991 | 632.8162 | 621.2003 | 410.3379 | 412.5028
1361816 | 1.547 | 1.5634 | 0.6013 | 631.289 | 620.9975 | 411.6644 | 412.4502
1366815 | 1.5743 | 1.5705 | 0.6018 | 634.1425 | 632.0706 | 411.9659 | 412.4697
1371817 | 1.6005 | 1.5716 | 0.604 | 634.5845 | 642.6976 | 413.2924 | 412.6078
1376859 | 1.5541 | 1.6022 | 0.6035 | 646.8826 | 623.8773 | 412.991 | 412.5981
1382038 | 1.5705 | 1.5814 | 0.6084 | 638.5231 | 630.5293 | 415.9455 | 412.8003
1386917 | 1.5371 | 1.6022 | 0.6035 | 646.8826 | 616.9819 | 412.991 | 412.9384
1391822 | 1.547 | 1.5672 | 0.6117 | 632.8162 | 620.9975 | 417.9352 | 413.2049
1396815 | 1.5841 | 1.5874 | 0.6035 | 640.9345 | 636.0456 | 412.991 | 413.2574
1401850 | 1.5437 | 1.5967 | 0.6013 | 644.6721 | 619.6589 | 411.6644 | 413.1835
1406867 | 1.5749 | 1.5667 | 0.6013 | 632.6152 | 632.314 | 411.6644 | 413.1193
1412044 | 1.5738 | 1.5388 | 0.6084 | 621.4023 | 631.8678 | 415.9455 | 413.236
1416862 | 1.5431 | 1.5224 | 0.6046 | 614.8112 | 619.4156 | 413.6542 | 413.3216
1421816 | 1.5295 | 1.5366 | 0.5975 | 620.5182 | 613.8993 | 409.3732 | 413.1835
1426915 | 1.5612 | 1.5349 | 0.6073 | 619.8349 | 626.7571 | 415.2822 | 413.2049
1431910 | 1.582 | 1.5492 | 0.6062 | 625.5821 | 635.1938 | 414.6189 | 413.3527
1436819 | 1.5513 | 1.5825 | 0.5915 | 638.9652 | 622.7416 | 405.7554 | 413.1193
1441822 | 1.5661 | 1.5339 | 0.5915 | 619.433 | 628.7446 | 405.7554 | 412.9812
1446816 | 1.5628 | 1.5918 | 0.5942 | 642.7028 | 627.4061 | 407.3834 | 412.6953
1451816 | 1.5705 | 1.5847 | 0.5969 | 639.8494 | 630.5293 | 409.0114 | 412.6311
1456816 | 1.5683 | 1.5825 | 0.5991 | 638.9652 | 629.6369 | 410.3379 | 412.5669
1461817 | 1.5541 | 1.5311 | 0.6029 | 618.3077 | 623.8773 | 412.6292 | 412.46
1466900 | 1.506 | 1.5339 | 0.6068 | 619.433 | 604.3675 | 414.9807 | 412.4716
1471834 | 1.5541 | 1.6022 | 0.6035 | 646.8826 | 623.8773 | 412.991 | 412.4405
1476892 | 1.5672 | 1.5945 | 0.6013 | 643.7879 | 629.1907 | 411.6644 | 412.3977
1481938 | 1.5612 | 1.5896 | 0.5975 | 641.8187 | 626.7571 | 409.3732 | 412.1643
1486817 | 1.6722 | 1.5863 | 0.5991 | 640.4924 | 671.7798 | 410.3379 | 412.0359
1491817 | 1.6169 | 1.6022 | 0.5997 | 646.8826 | 649.3496 | 410.6997 | 411.9834
1496817 | 1.6175 | 1.635 | 0.598 | 660.0648 | 649.5929 | 409.6747 | 411.9095
1501819 | 1.6197 | 1.6924 | 0.6002 | 683.1336 | 650.4853 | 411.0012 | 411.8356
1506819 | 1.6038 | 1.6645 | 0.5975 | 671.9207 | 644.0361 | 409.3732 | 411.7189
1511817 | 1.5978 | 1.6033 | 0.5991 | 647.3246 | 641.6024 | 410.3379 | 411.7189
1516818 | 1.5716 | 1.5923 | 0.5991 | 642.9038 | 630.9754 | 410.3379 | 411.6761
1522022 | 1.5836 | 1.5956 | 0.5865 | 644.2301 | 635.8428 | 402.7406 | 411.3785
1526903 | 1.5803 | 1.5612 | 0.5926 | 630.4048 | 634.5042 | 406.4187 | 411.1568
1531820 | 1.5803 | 1.5617 | 0.5991 | 630.6058 | 634.5042 | 410.3379 | 411.0712
1536819 | 1.5945 | 1.6044 | 0.5997 | 647.7668 | 640.2639 | 410.6997 | 410.902
1541822 | 1.6055 | 1.5923 | 0.5975 | 642.9038 | 644.7256 | 409.3732 | 410.7853
1546821 | 1.6579 | 1.6158 | 0.5958 | 652.3484 | 665.9795 | 408.3482 | 410.476
1551817 | 1.5841 | 1.6202 | 0.5942 | 654.1167 | 636.0456 | 407.3834 | 410.2951
1556816 | 1.6087 | 1.6301 | 0.5931 | 658.0955 | 646.0236 | 406.7202 | 410.1356
1561841 | 1.6306 | 1.6514 | 0.5854 | 666.6559 | 654.9064 | 402.0774 | 409.8264
1566882 | 1.6011 | 1.6437 | 0.5926 | 663.5613 | 642.9409 | 406.4187 | 409.5191
1571820 | 1.5639 | 1.6126 | 0.5936 | 651.0623 | 627.8523 | 407.0216 | 409.3051
1576816 | 1.5694 | 1.5934 | 0.5953 | 643.3459 | 630.0831 | 408.0467 | 409.2623
1581822 | 1.6087 | 1.6011 | 0.5969 | 646.4405 | 646.0236 | 409.0114 | 409.06
1586815 | 1.5639 | 1.5852 | 0.6002 | 640.0503 | 627.8523 | 411.0012 | 408.9433
1591824 | 1.565 | 1.5765 | 0.5936 | 636.5539 | 628.2985 | 407.0216 | 408.9842
1596827 | 1.5464 | 1.5421 | 0.5936 | 622.7286 | 620.7541 | 407.0216 | 409.025
1601820 | 1.5814 | 1.5295 | 0.5942 | 617.6647 | 634.9504 | 407.3834 | 409.025
1606815 | 1.559 | 1.5185 | 0.6002 | 613.2438 | 625.8648 | 411.0012 | 409.0892
1612009 | 1.5601 | 1.5634 | 0.6046 | 631.289 | 626.3109 | 413.6542 | 409.1962
1617044 | 1.5371 | 1.5645 | 0.6051 | 631.7311 | 616.9819 | 413.9557 | 409.239
1621818 | 1.5306 | 1.547 | 0.6029 | 624.6979 | 614.3454 | 412.6292 | 409.1631
1626889 | 1.5251 | 1.5612 | 0.6013 | 630.4048 | 612.1146 | 411.6644 | 409.1203
1631816 | 1.5185 | 1.5574 | 0.6002 | 628.8776 | 609.4376 | 411.0012 | 409.0989
1636817 | 1.6208 | 1.5568 | 0.5909 | 628.6365 | 650.9314 | 405.3937 | 408.9706
1642035 | 1.6098 | 1.6131 | 0.5958 | 651.2633 | 646.4697 | 408.3482 | 408.9064
1646815 | 1.5634 | 1.5727 | 0.592 | 635.0266 | 627.6495 | 406.0569 | 408.7566
1651817 | 1.547 | 1.588 | 0.5887 | 641.1757 | 620.9975 | 404.0671 | 408.5757
1656935 | 1.5705 | 1.5798 | 0.5909 | 637.8801 | 630.5293 | 405.3937 | 408.3948
1661878 | 1.5628 | 1.5574 | 0.5887 | 628.8776 | 627.4061 | 404.0671 | 408.2237
1666816 | 1.5218 | 1.5546 | 0.5876 | 627.7523 | 610.7761 | 403.4039 | 408
1672517 | 1.5475 | 1.5585 | 0.5833 | 629.3197 | 621.2003 | 400.8111 | 407.6927
1677698 | 1.5273 | 1.565 | 0.5915 | 631.932 | 613.0069 | 405.7554 | 407.7899
1681905 | 1.5431 | 1.5459 | 0.5904 | 624.2558 | 619.4156 | 405.0922 | 407.7471
1686959 | 1.5552 | 1.5448 | 0.5893 | 623.8137 | 624.3234 | 404.4289 | 407.5565
1692576 | 1.553 | 1.5344 | 0.5898 | 619.634 | 623.4311 | 404.7304 | 407.364
1697817 | 1.5661 | 1.5623 | 0.5854 | 630.8469 | 628.7446 | 402.0774 | 407.1286
1701830 | 1.5426 | 1.5623 | 0.5844 | 630.8469 | 619.2128 | 401.4744 | 406.9069
1706824 | 1.5257 | 1.465 | 0.5936 | 591.7424 | 612.358 | 407.0216 | 406.8952
1711826 | 1.5388 | 1.5207 | 0.5947 | 614.128 | 617.6715 | 407.6849 | 406.9263
1716863 | 1.5557 | 1.5426 | 0.5947 | 622.9296 | 624.5262 | 407.6849 | 407.1072
1721824 | 1.5508 | 1.553 | 0.6018 | 627.1092 | 622.5388 | 411.9659 | 407.2862
1726982 | 1.5513 | 1.5623 | 0.5953 | 630.8469 | 622.7416 | 408.0467 | 407.3192
1732027 | 1.553 | 1.5738 | 0.5997 | 635.4687 | 623.4311 | 410.6997 | 407.4048
1736992 | 1.5568 | 1.553 | 0.604 | 627.1092 | 624.9724 | 413.2924 | 407.5429
1741869 | 1.5656 | 1.5694 | 0.5931 | 633.7003 | 628.5418 | 406.7202 | 407.4048
1746977 | 1.5579 | 1.571 | 0.5986 | 634.3434 | 625.4186 | 410.0364 | 407.5021
1751817 | 1.5683 | 1.5721 | 0.5958 | 634.7855 | 629.6369 | 408.3482 | 407.5449
1756918 | 1.5513 | 1.5595 | 0.5887 | 629.7216 | 622.7416 | 404.0671 | 407.4379
1761818 | 1.5464 | 1.559 | 0.5947 | 629.5206 | 620.7541 | 407.6849 | 407.3309
1766971 | 1.5749 | 1.5442 | 0.5986 | 623.5725 | 632.314 | 410.0364 | 407.2142
1771816 | 1.5453 | 1.5667 | 0.5936 | 632.6152 | 620.3079 | 407.0216 | 406.9905
1776907 | 1.5513 | 1.5503 | 0.5904 | 626.0241 | 622.7416 | 405.0922 | 406.7474
1781943 | 1.5382 | 1.5147 | 0.5898 | 611.7166 | 617.4281 | 404.7304 | 406.5237
1787020 | 1.4857 | 1.5284 | 0.5975 | 617.2226 | 596.1336 | 409.3732 | 406.4712
1791885 | 1.536 | 1.5585 | 0.598 | 629.3197 | 616.5358 | 409.6747 | 406.6093
1796895 | 1.6295 | 1.5984 | 0.5926 | 645.3554 | 654.4603 | 406.4187 | 406.5471
1798546 | 2.4844 | 1.5923 | 0.639
1803545 | 2.4801 | 1.5863 | 0.6319 |  |  |  | 408.1964
1808544 | 2.4998 | 1.5339 | 0.6325
1813547 | 2.5129 | 1.5229 | 0.6275
1818546 | 2.4664 | 1.5349 | 0.6264
1823546 | 2.4205 | 1.5956 | 0.6215
1828547 | 2.4336 | 1.6071 | 0.6171
1833547 | 2.4057 | 1.5847 | 0.6199
1838545 | 2.4232 | 1.5831 | 0.6182
1843547 | 2.4156 | 1.5694 | 0.6204
1848549 | 2.4527 | 1.5448 | 0.6237
1853552 | 2.4429 | 1.5863 | 0.6182
1858550 | 2.4161 | 1.606 | 0.6221
1863545 | 2.3713 | 1.6153 | 0.621
1868546 | 2.4079 | 1.6186 | 0.6221
1873545 | 2.3899 | 1.5716 | 0.6215
1878546 | 2.3822 | 1.5453 | 0.6122
1883546 | 2.4538 | 1.5863 | 0.6161
1888546 | 2.4391 | 1.6312 | 0.61
1893544 | 2.3795 | 1.5962 | 0.6051
1898545 | 2.3697 | 1.5677 | 0.6089
1903545 | 2.3981 | 1.5617 | 0.6073
1908546 | 2.3926 | 1.518 | 0.6106
1913560 | 2.3298 | 1.5552 | 0.6035
1918545 | 2.2942 | 1.5612 | 0.604
1923545 | 2.3844 | 1.5328 | 0.6079
1928545 | 2.4396 | 1.5295 | 0.6051
1933554 | 2.421 | 1.5519 | 0.6117
1938544 | 2.4358 | 1.5377 | 0.6139
1943547 | 2.4216 | 1.5716 | 0.6122
1948560 | 2.3861 | 1.5235 | 0.6122
1953544 | 2.3806 | 1.5546 | 0.6139
1958545 | 2.3352 | 1.5393 | 0.6166
1963547 | 2.309 | 1.6055 | 0.6193
1968546 | 2.2789 | 1.647 | 0.6188
1973546 | 2.3194 | 1.6568 | 0.6259
1978551 | 2.3205 | 1.5929 | 0.6243
1983555 | 2.3308 | 1.5907 | 0.6248
1988547 | 2.3795 | 1.6076 | 0.6297
1993548 | 2.3511 | 1.553 | 0.6286
1998549 | 2.3593 | 1.5727 | 0.6319
2003551 | 2.2784 | 1.6399 | 0.6237
2008544 | 2.3019 | 1.7306 | 0.6297
2013546 | 2.3073 | 1.6568 | 0.6297
2018545 | 2.3106 | 1.5492 | 0.6385
2023546 | 2.2898 | 1.5585 | 0.6412
2028545 | 2.286 | 1.6082 | 0.6417
2033546 | 2.3095 | 1.5404 | 0.6499
2038546 | 2.38 | 1.5453 | 0.6439
2043547 | 2.3598 | 1.5743 | 0.639
2048549 | 2.3822 | 1.6066 | 0.6346
2053550 | 2.397 | 1.6525 | 0.6357
2058552 | 2.3735 | 1.5595 | 0.6341
2063548 | 2.3751 | 1.5431 | 0.6319
2068548 | 2.3943 | 1.5847 | 0.6303
2073550 | 2.3718 | 1.5601 | 0.6264
2078550 | 2.4691 | 1.5503 | 0.6264
2083551 | 2.4025 | 1.5344 | 0.6199
2088547 | 2.3953 | 1.5442 | 0.6188
2093552 | 2.3735 | 1.5431 | 0.6264
2098552 | 2.3675 | 1.5574 | 0.6232
2103550 | 2.4008 | 1.5218 | 0.6155
2108552 | 2.3144 | 1.5054 | 0.6161
2113546 | 2.3959 | 1.5442 | 0.6161
2118545 | 2.4227 | 1.4912 | 0.6215
2123548 | 2.4227 | 1.5339 | 0.6248
2128554 | 2.4227 | 1.6109 | 0.6177
2133551 | 2.4216 | 1.565 | 0.6193
2138552 | 2.4199 | 1.5579 | 0.6177
2143545 | 2.4418 | 1.5574 | 0.6128
2148551 | 2.4533 | 1.5585 | 0.6171
2153554 | 2.4506 | 1.559 | 0.621
2158545 | 2.4478 | 1.5486 | 0.6111
2163544 | 2.4424 | 1.5863 | 0.6111
2168549 | 2.4342 | 1.5623 | 0.6215
2173549 | 2.3822 | 1.6005 | 0.6204
2178544 | 2.3855 | 1.641 | 0.6199
2183547 | 2.4101 | 1.6104 | 0.6182
2188548 | 2.3582 | 1.5399 | 0.6139
2193547 | 2.2762 | 1.5043 | 0.6095
2198552 | 2.3937 | 1.5 | 0.6117
2203552 | 2.3576 | 1.5038 | 0.6106
2208548 | 2.3751 | 1.5978 | 0.6133
2213548 | 2.3576 | 1.5202 | 0.6177
2218551 | 2.3713 | 1.5667 | 0.6248
2223549 | 2.3483 | 1.5923 | 0.6232
2228549 | 2.3817 | 1.5831 | 0.6139
2233545 | 2.4281 | 1.5617 | 0.6248
2238551 | 2.4309 | 1.5486 | 0.6237
2243551 | 2.4025 | 1.6476 | 0.6237
2248552 | 2.4216 | 1.7377 | 0.6243
2253551 | 2.4167 | 1.6454 | 0.6199
2258546 | 2.4254 | 1.577 | 0.6122
2263546 | 2.3888 | 1.5929 | 0.6035
2268549 | 2.4145 | 1.6186 | 0.6095
2273552 | 2.4183 | 1.7186 | 0.6095
2278549 | 2.4014 | 1.7066 | 0.6084
2283544 | 2.3423 | 1.6902 | 0.6144
2288548 | 2.3177 | 1.5475 | 0.6177
2293550 | 2.3483 | 1.5984 | 0.6193
2298548 | 2.356 | 1.6115 | 0.6144
2303548 | 2.3915 | 1.5716 | 0.6122
2308550 | 2.3893 | 1.5027 | 0.6079
2313544 | 2.4019 | 1.553 | 0.6106
2318552 | 2.3899 | 1.5306 | 0.6079
2323550 | 2.3882 | 1.5322 | 0.6079
2328553 | 2.4074 | 1.5639 | 0.6106
2333546 | 2.426 | 1.5513 | 0.6177
2338548 | 2.4227 | 1.6027 | 0.6226
2343550 | 2.4052 | 1.5994 | 0.6199
2348550 | 2.391 | 1.5317 | 0.6237
2353549 | 2.4014 | 1.5836 | 0.6226
2358547 | 2.4101 | 1.5606 | 0.6248
2363549 | 2.4041 | 1.5388 | 0.6232
2368552 | 2.3975 | 1.5863 | 0.6155
2373553 | 2.3828 | 1.6076 | 0.6221
2378550 | 2.3844 | 1.5382 | 0.627
2383548 | 2.45 | 1.5142 | 0.639
2388552 | 2.479 | 1.5076 | 0.6417
2393553 | 2.4292 | 1.5093 | 0.6467

## Calibration
Calibration Date |  | 2016-09-13
| A-1 Sensor | A-2 Sensor | A-3 Sensor | Inlet
500 | 1.2432 | 1.2547 | 0.5095 | 0.75245
1000 | 2.4712 | 2.4724 | 1.0039 | 1.5701
2000 | 4.9722 | 4.9498 | 1.9976 | 3.2378

## Normalized CO2
Normalized CO2 Count for the 10 mins of Sampling period
Time (mins) | A-1 Sensor | A-2 Sensor | Adjusted Inlet |  | Time | 4A | 4C
0.00225 | 422.5842 | 418.7606 |  |  | -0.052983 | 0.80039 | 0.76937
0.11518 | 421.7 | 417.9088 |  |  | 0.030767 | 0.80922 | 0.73762
0.1968 | 421.0167 | 418.5577 |  |  | 0.11363 | 0.78593 | 0.75409
0.28037 | 423.0262 | 417.6654 |  |  | 0.19693 | 0.77055 | 0.73181
0.36348 | 421.2579 | 417.2192 |  |  | 0.28137 | 0.77989 | 0.76907
0.44692 | 420.6148 | 417.4626 |  |  | 0.36465 | 0.7854 | 0.73687
0.53075 | 420.3737 | 417.0164 |  |  | 0.44705 | 0.74676 | 0.7355
0.61372 | 419.4895 | 417.2192 |  |  | 0.53028 | 0.69968 | 0.73856
0.6969 | 420.8158 | 417.2192 |  |  | 0.61492 | 0.80191 | 0.74001
0.78025 | 417.9624 | 414.5828 |  |  | 0.6981 | 0.75707 | 0.73928
0.8637 | 415.993 | 413.0009 |  |  | 0.78025 | 0.74588 | 0.75582
0.94688 | 417.0782 | 412.1085 |  |  | 0.8636 | 0.73965 | 0.74513
1.0303 | 414.2247 | 413.0009 |  |  | 0.94717 | 0.7394 | 0.71993
1.1136 | 417.0782 | 412.7981 |  |  | 1.0303 | 0.73857 | 0.71303
1.197 | 415.993 | 413.4471 |  |  | 1.1136 | 0.73896 | 0.72404
1.2812 | 416.8772 | 412.3519 |  |  | 1.1969 | 0.73485 | 0.70473
1.3646 | 417.0782 | 412.3519 |  |  | 1.2802 | 0.7524 | 0.6818
1.4469 | 416.4351 | 412.1085 |  |  | 1.3636 | 0.75751 | 0.71783
1.5302 | 416.6361 | 412.1085 |  |  | 1.4494 | 0.76174 | 0.70707
1.6136 | 415.3098 | 412.3519 |  |  | 1.5314 | 0.79468 | 0.74116
1.6972 | 415.993 | 413.6904 |  |  | 1.6137 | 0.78334 | 0.67086
1.7802 | 415.993 | 412.7981 |  |  | 1.697 | 0.74033 | 0.74943
1.8642 | 416.194 | 413.6904 |  |  | 1.7803 | 0.77353 | 0.72877
1.947 | 417.5202 | 413.4471 |  |  | 1.8636 | 0.71062 | 0.71945
2.0302 | 416.6361 | 412.3519 |  |  | 1.947 | 0.75936 | 0.75376
2.1143 | 415.993 | 412.3519 |  |  | 2.0303 | 0.78228 | 0.74216
2.1981 | 413.5817 | 411.4596 |  |  | 2.1136 | 0.75398 | 0.74365
2.2803 | 414.8677 | 412.1085 |  |  | 2.1971 | 0.74932 | 0.72848
2.3636 | 416.6361 | 412.1085 |  |  | 2.2803 | 0.74153 | 0.7552
2.447 | 415.3098 | 410.5672 |  |  | 2.3637 | 0.75677 | 0.72552
2.5302 | 412.4564 | 411.9057 | 398.8272 |  | 2.4474 | 0.73093 | 0.69407
2.6136 | 414.4257 | 411.2567 | 398.6774 |  | 2.5304 | 0.78431 | 0.70508
2.698 | 415.3098 | 410.8106 | 398.6988 |  | 2.6137 | 0.77648 | 0.73701
2.7813 | 414.8677 | 409.6749 | 398.6774 |  | 2.6969 | 0.77147 | 0.7365
2.8651 | 414.6668 | 409.9183 | 398.7416 |  | 2.7802 | 0.7811 | 0.77406
2.9469 | 413.7826 | 409.6749 | 398.7299 |  | 2.8636 | 0.78213 | 0.8097
3.0304 | 413.3405 | 409.0259 | 398.6871 |  | 2.9476 | 0.82396 | 0.74578
3.1136 | 413.3405 | 409.6749 | 398.7941 |  | 3.034 | 0.79486 | 0.7677
3.1981 | 411.5722 | 408.7826 | 398.8058 |  | 3.1153 | 0.8228 | 0.7212
3.2803 | 412.6975 | 409.6749 | 398.7941 |  | 3.197 | 0.7741 | 0.73394
3.3636 | 412.2554 | 408.3769 | 398.6891 |  | 3.2802 | 0.8015 | 0.78489
3.4475 | 412.4564 | 407.6874 | 398.8058 |  | 3.3642 | 0.81445 | 0.72946
3.5305 | 412.0143 | 408.1336 | 398.8272 |  | 3.4478 | 0.7737 | 0.77268
3.6136 | 411.5722 | 408.5798 | 398.7435 |  | 3.5341 | 0.73521 | 0.77077
3.697 | 412.2554 | 408.1336 | 398.7863 |  | 3.6144 | 0.71252 | 0.72816
3.7808 | 412.6975 | 408.1336 | 398.7961 |  | 3.6969 | 0.73238 | 0.70989
3.8637 | 411.5722 | 407.6874 | 398.6677 |  | 3.7819 | 0.72998 | 0.75351
3.9476 | 412.8984 | 407.6874 | 398.3915 |  | 3.8652 | 0.74901 | 0.78167
4.0385 | 414.2247 | 407.9308 | 398.1464 |  | 3.947 | 0.79528 | 0.74015
4.1136 | 410.2861 | 407.0384 | 398.0394 |  | 4.0304 | 0.72938 | 0.76102
4.2083 | 410.045 | 406.7951 | 397.7302 |  | 4.1136 | 0.80942 | 0.75744
4.2863 | 411.1301 | 406.5922 | 397.4015 |  | 4.1969 | 0.79994 | 0.76827
4.3636 | 409.6029 | 406.7951 | 397.1253 |  | 4.2803 | 0.79716 | 0.76546
4.4471 | 408.7187 | 406.3489 | 396.8277 |  | 4.3636 | 0.72733 | 0.74625
4.5303 | 410.4871 | 406.1461 | 396.497 |  | 4.4483 | 0.73111 | 0.67992
4.6136 | 408.7187 | 405.4565 | 396.4017 |  | 4.5306 | 0.82449 | 0.74632
4.6976 | 408.9599 | 406.3489 | 396.1566 |  | 4.6149 | 0.81412 | 0.76452
4.784 | 408.9599 | 406.1461 | 396.1353 |  | 4.699 | 0.80822 | 0.75704
4.8636 | 408.2766 | 405.9027 | 395.9758 |  | 4.7803 | 0.80415 | 0.91047
4.9478 | 408.0757 | 406.3489 | 395.966 |  | 4.8636 | 0.82604 | 0.83443
5.0338 | 407.6336 | 405.2537 | 395.8377 |  | 4.947 | 0.87109 | 0.8355
5.1138 | 408.0757 | 405.051 | 395.5498 |  | 5.0303 | 0.94973 | 0.83879
5.198 | 408.2766 | 405.9027 | 395.4973 |  | 5.1136 | 0.91202 | 0.81727
5.2803 | 407.6336 | 405.051 | 395.3806 |  | 5.197 | 0.82844 | 0.809
5.3636 | 408.2766 | 404.6048 | 395.1666 |  | 5.2803 | 0.81357 | 0.77304
5.4471 | 407.6336 | 405.051 | 394.8476 |  | 5.367 | 0.81909 | 0.79059
5.5303 | 408.9599 | 405.2537 | 394.4859 |  | 5.4484 | 0.77286 | 0.78679
5.6142 | 409.1608 | 405.2537 | 394.2097 |  | 5.5303 | 0.77383 | 0.78708
5.697 | 408.5177 | 406.7951 | 393.9218 |  | 5.6136 | 0.83272 | 0.80723
5.782 | 411.1301 | 410.3644 | 393.8265 |  | 5.697 | 0.8166 | 0.82279
5.8652 | 414.6668 | 417.0164 | 393.5931 |  | 5.7803 | 0.84974 | 0.89606
5.9479 | 416.194 | 417.9088 | 393.5075 |  | 5.8636 | 0.85636 | 0.79496
6.0304 | 422.343 | 417.6654 | 393.2527 |  | 5.9469 | 0.87042 | 0.8294
6.114 | 424.5534 | 418.3144 | 393.029 |  | 6.0307 | 0.90056 | 0.86064
6.197 | 425.1965 | 425.4125 | 392.9221 |  | 6.1147 | 0.89109 | 0.82102
6.2808 | 433.7569 | 429.4281 | 392.9551 |  | 6.197 | 0.84935 | 0.77048
6.3636 | 434.641 | 427.6434 | 392.8715 |  | 6.2803 | 0.82327 | 0.77821
6.447 | 439.0619 | 443.381 | 392.8404 |  | 6.3637 | 0.83448 | 0.83306
6.5303 | 451.3599 | 459.1187 | 392.9026 |  | 6.4469 | 0.81316 | 0.77171
6.6138 | 453.3292 | 452.9128 | 393.0504 |  | 6.5304 | 0.80114 | 0.77309
6.697 | 462.7738 | 457.8208 | 392.9123 |  | 6.6138 | 0.75402 | 0.74731
6.7813 | 465.6273 | 460.011 | 392.9862 |  | 6.697 | 0.73681 | 0.79555
6.8637 | 472.2184 | 475.7487 | 392.9221 |  | 6.7802 | 0.72157 | 0.76446
6.9473 | 462.5728 | 473.7612 | 392.9007 |  | 6.8668 | 0.78253 | 0.76561
7.0304 | 476.3981 | 476.8844 | 393.0271 |  | 6.9507 | 0.78388 | 0.73377
7.1146 | 491.7907 | 495.5019 | 393.2508 |  | 7.0303 | 0.76024 | 0.72507
7.1985 | 514.1763 | 517.8915 | 393.2605 |  | 7.1148 | 0.77978 | 0.71763
7.2806 | 517.4719 | 496.8404 | 393.2916 |  | 7.1969 | 0.77466 | 0.70861
7.3645 | 518.1551 | 514.5655 | 393.42 |  | 7.2803 | 0.77428 | 0.85004
7.448 | 523.1788 | 506.575 | 393.6009 |  | 7.3672 | 0.85139 | 0.8351
7.5309 | 527.3586 | 511.4423 | 393.7176 |  | 7.4469 | 0.79672 | 0.77165
7.6136 | 537.9284 | 515.4579 | 393.6962 |  | 7.5303 | 0.81823 | 0.74967
7.6994 | 526.2734 | 518.9867 | 393.9101 |  | 7.6156 | 0.80765 | 0.78267
7.7825 | 526.7155 | 521.8665 | 393.6748 |  | 7.698 | 0.77764 | 0.77264
7.8646 | 533.5075 | 523.205 | 393.7487 |  | 7.7803 | 0.77457 | 0.71689
7.9472 | 530.8952 | 523.205 | 393.8771 |  | 7.8753 | 0.78095 | 0.75335
8.0304 | 535.4769 | 530.1004 | 394.0677 |  | 7.9616 | 0.78949 | 0.72518
8.1137 | 535.4769 | 530.3032 | 394.4625 |  | 8.0317 | 0.76355 | 0.74711
8.197 | 540.5408 | 528.9646 | 394.7932 |  | 8.116 | 0.7627 | 0.76443
8.2809 | 547.8151 | 528.5185 | 395.0266 |  | 8.2096 | 0.74915 | 0.76205
8.3636 | 515.9447 | 535.86 | 395.2172 |  | 8.2969 | 0.78805 | 0.78091
8.447 | 546.9309 | 552.6928 | 395.3456 |  | 8.3638 | 0.7888 | 0.74927
8.5303 | 547.8151 | 550.0158 | 395.1647 |  | 8.4471 | 0.65597 | 0.72602
8.6157 | 534.1908 | 539.186 | 395.2911 |  | 8.5304 | 0.73193 | 0.74397
8.6986 | 526.7155 | 546.2842 | 395.3981 |  | 8.6144 | 0.76122 | 0.76665
8.7807 | 540.5408 | 537.6041 | 395.3242 |  | 8.6971 | 0.77482 | 0.75928
8.8651 | 551.7537 | 536.509 | 395.2911 |  | 8.783 | 0.7874 | 0.75986
8.9469 | 579.2032 | 569.9718 | 395.2483 |  | 8.8671 | 0.80282 | 0.76191
9.0303 | 603.3572 | 578.8546 | 395.2911 |  | 8.9499 | 0.77394 | 0.76668
9.1137 | 558.1036 | 584.1681 | 395.3028 |  | 9.0312 | 0.79681 | 0.77928
9.1973 | 592.3854 | 589.9278 | 395.1647 |  | 9.1163 | 0.79866 | 0.76834
9.2803 | 584.0259 | 580.8421 | 395.3572 |  | 9.197 | 0.80002 | 0.78253
9.3637 | 580.5295 | 589.2788 | 395.3358 |  | 9.282 | 0.78318 | 0.75946
9.4472 | 596.8063 | 582.424 | 395.5284 |  | 9.3636 | 0.78286 | 0.75307
9.5329 | 582.9408 | 583.073 | 395.7949 |  | 9.4495 | 0.76304 | 0.79275
9.6136 | 586.2364 | 577.0699 | 395.7307 |  | 9.5303 | 0.79453 | 0.75271
9.6981 | 581.8557 | 584.8577 | 395.6879 |  | 9.6151 | 0.77296 | 0.7618
9.7803 | 580.5295 | 580.8421 | 395.8377 |  | 9.699 | 0.7251 | 0.74451
9.8637 | 592.1844 | 581.5317 | 396.0302 |  | 9.7837 | 0.74399 | 0.67233
9.9469 | 591.7424 | 586.8451 | 396.0399 |  | 9.8648 | 0.78463 | 0.74119
10.0304 | 597.4493 | 576.6238 | 396.2208 |  | 9.9483 | 0.83933 | 0.87027
10.115 | 588.0047 | 579.9498 | 396.0827
10.1971 | 593.9126 | 571.1075 | 396.252
10.2817 | 590.8582 | 583.5191 | 396.3473
10.3643 | 570.2007 | 598.6078 | 396.497 |  |  | 0.78362 | 0.76071
10.447 | 588.4468 | 577.9623 | 396.4017
10.5307 | 596.8063 | 598.8106 | 396.4114
10.6151 | 604.4825 | 598.1616 | 396.5281
10.7005 | 605.3667 | 585.0605 | 396.5379
10.7804 | 598.7755 | 583.5191 | 396.6429
10.8636 | 601.83 | 590.8201 | 396.7927
10.9494 | 600.7449 | 590.374 | 396.8569
11.0304 | 600.5037 | 589.725 | 396.9619
11.1136 | 606.8939 | 601.2443 | 397.3237
11.1969 | 600.9458 | 594.1461 | 397.4423
11.2803 | 591.7424 | 597.9183 | 397.3665
11.3651 | 601.83 | 591.7124 | 397.6952
11.4487 | 588.8889 | 586.6018 | 397.7808
11.5304 | 592.1844 | 583.073 | 397.983
11.6136 | 595.0379 | 605.4626 | 398.0783
11.6969 | 598.7755 | 590.6173 | 398.3759
11.7805 | 593.5107 | 591.9558 | 398.8972
11.8638 | 601.1869 | 590.6173 | 399.364
11.9471 | 600.7449 | 596.1336 | 399.9923
12.0312 | 604.4825 | 598.8106 | 400.3735
12.1155 | 595.681 | 592.1586 | 400.5972
12.1992 | 592.3854 | 580.1932 | 401.097
12.2805 | 591.7424 | 597.0259 | 401.3732
12.3636 | 601.1869 | 601.9338 | 401.5211
12.447 | 602.272 | 607.4501 | 401.6378
12.5303 | 615.6954 | 608.3424 | 401.7875
12.615 | 599.6597 | 619.4156 | 401.9781
12.6969 | 618.3077 | 601.0415 | 402.2543
12.7804 | 613.6859 | 621.8898 | 402.266
12.8636 | 611.7166 | 603.4751 | 402.2018
12.9489 | 618.9909 | 601.6905 | 402.3302
13.0311 | 612.6008 | 600.1491 | 402.4255
13.1158 | 614.3691 | 599.703 | 402.5655
13.1993 | 600.3028 | 601.0415 | 402.6608
13.2805 | 612.842 | 600.1491 | 402.6725
13.3638 | 607.979 | 595.728 | 402.62
13.4472 | 606.6527 | 605.9088 | 402.6628
13.5305 | 584.9101 | 606.1116 | 402.6511
13.6137 | 594.7968 | 595.2818 | 402.8437
13.6988 | 597.6502 | 584.1681 | 402.9079
13.7819 | 600.7449 | 593.9433 | 403.0868
13.8639 | 598.5344 | 597.7154 | 403.3105
13.947 | 598.7755 | 590.8201 | 403.3222
14.0303 | 593.7117 | 583.2758 | 403.4389
14.1136 | 586.0354 | 589.076 | 403.4389
14.1973 | 617.6647 | 595.4846 | 403.503
14.2804 | 604.6834 | 613.6559 | 403.1724
14.3653 | 622.9296 | 622.7416 | 402.7484
14.447 | 625.3409 | 616.333 | 402.196
14.5305 | 619.8349 | 622.0926 | 401.6105
14.6166 | 616.9815 | 599.9058 | 401.1437
14.6971 | 607.979 | 594.8356 | 400.7819
14.7804 | 607.336 | 592.8481 | 400.177
14.8636 | 610.6315 | 601.6905 | 399.8153
14.947 | 605.5676 | 600.7981 | 399.613
15.0304 | 615.2533 | 615.8868 | 399.399
15.1137 | 603.5983 | 584.4115 | 399.2395
15.1978 | 602.9553 | 599.2568 | 399.0489
15.282 | 605.8087 | 611.2223 | 399.0372
15.3636 | 601.3879 | 598.8106 | 398.9731
15.448 | 601.629 | 589.5222 | 399.1111
15.5304 | 604.2413 | 593.6999 | 399.259
15.6141 | 602.272 | 603.2318 | 399.366
15.6972 | 608.4211 | 595.9308 | 399.4399
15.781 | 609.9483 | 595.728 | 399.4943
15.8637 | 613.4849 | 609.2348 | 399.7588
15.948 | 614.128 | 593.9433 | 400.0662
16.032 | 630.6058 | 621.4436 | 400.1829
16.1136 | 636.9959 | 637.3841 | 400.2684
16.1983 | 628.1944 | 637.6275 | 400.3638
16.2806 | 624.4567 | 648.0516 | 400.3638
16.3649 | 644.6721 | 630.0831 | 400.4279
16.4515 | 642.9038 | 635.3966 | 400.5349
16.5311 | 641.6177 | 638.7226 | 400.6613
16.6144 | 638.3222 | 647.1593 | 400.7139
16.6996 | 639.4073 | 625.4186 | 400.9259
16.7816 | 637.1968 | 626.3109 | 401.0523
16.8637 | 638.3222 | 623.6339 | 401.4471
16.9472 | 640.0503 | 628.2985 | 401.5638
17.0303 | 624.2558 | 623.4311 | 401.7331
17.1142 | 626.4261 | 616.7791 | 401.8614
17.197 | 625.783 | 622.5388 | 402.2115
17.2811 | 627.5514 | 635.8428 | 402.5305
17.3636 | 629.7216 | 611.9118 | 402.9662
17.4479 | 627.5514 | 619.2128 | 403.2638
17.5303 | 626.8681 | 616.333 | 403.4233
17.6198 | 615.8963 | 613.2097 | 403.6586
17.7001 | 631.7311 | 620.9975 | 403.859
17.7803 | 626.4261 | 617.6715 | 403.859
17.8636 | 625.14 | 625.4186 | 403.9232
17.9471 | 634.1425 | 624.3234 | 404.2422
18.0303 | 626.4261 | 607.4501 | 404.423
18.1138 | 631.289 | 617.4281 | 404.4444
18.1971 | 644.9133 | 614.9944 | 404.6564
18.282 | 630.6058 | 617.4281 | 404.7518
18.3665 | 642.7028 | 625.662 | 404.7304
18.4469 | 629.0785 | 624.5262 | 404.5923
18.5304 | 630.1637 | 623.1877 | 404.423
18.6136 | 635.2276 | 629.3936 | 404.3063
18.697 | 633.9013 | 627.6495 | 404.1566
18.7804 | 627.9934 | 612.5608 | 403.9757
18.8652 | 620.5182 | 612.1146 | 403.8901
18.9471 | 624.4567 | 618.1176 | 403.7734
19.031 | 625.5821 | 613.0069 | 403.6664
19.1136 | 612.842 | 579.098 | 403.4758
19.198 | 608.6622 | 604.8136 | 403.4875
19.2828 | 615.8963 | 617.6715 | 403.3591
19.3668 | 615.2533 | 607.6935 | 403.2327
19.447 | 619.8349 | 606.355 | 403.0829
19.5304 | 624.8988 | 622.7416 | 403.0829
19.6137 | 627.3102 | 613.4531 | 403.2113
19.697 | 626.4261 | 617.2253 | 403.4447
19.7803 | 638.3222 | 644.2795 | 403.2638
19.8636 | 640.2915 | 630.5293 | 403.0829
19.947 | 638.5231 | 629.3936 | 402.9759
20.0308 | 641.1757 | 620.1051 | 403.0304
20.1136 | 634.3434 | 624.9724 | 403.0518
20.1969 | 629.7216 | 618.3204 | 402.9565
20.2814 | 632.3741 | 629.1907 | 402.8612
20.3647 | 634.1425 | 619.8617 | 403.009
20.4471 | 622.7286 | 619.4156 | 402.9662
20.5303 | 608.6622 | 620.1051 | 402.7542
20.6149 | 638.5231 | 620.3079 | 402.5305
20.6981 | 625.3409 | 620.1051 | 402.5422
20.7802 | 622.0454 | 624.9724 | 402.5422
20.8636 | 620.277 | 621.8898 | 402.6064
20.9472 | 620.277 | 614.5483 | 402.6803
21.0303 | 620.0761 | 612.5608 | 402.7231
21.1136 | 620.277 | 615.8868 | 402.8087
21.1969 | 619.1919 | 610.3299 | 402.9351
21.2802 | 624.4567 | 603.6779 | 403.0323
21.3636 | 626.0241 | 614.3454 | 403.0965
21.4494 | 627.3102 | 611.2223 | 403.1393
21.5314 | 637.1968 | 621.4436 | 403.3299
21.6137 | 633.9013 | 600.7981 | 403.3727
21.697 | 621.4023 | 624.0801 | 403.5322
21.7803 | 631.289 | 618.1176 | 403.6489
21.8636 | 612.842 | 615.4406 | 403.7131
21.947 | 627.3102 | 625.662 | 403.8395
22.0303 | 634.1425 | 622.336 | 403.9251
22.1136 | 626.0241 | 622.985 | 404.1371
22.1971 | 624.6979 | 618.5638 | 404.1799
22.2803 | 622.2865 | 626.3109 | 404.0632
22.3637 | 626.8681 | 617.6715 | 404.1585
22.4474 | 619.433 | 608.5858 | 404.3277
22.5304 | 635.2276 | 611.9118 | 404.4133
22.6137 | 632.8162 | 621.2003 | 404.3063
22.6969 | 631.289 | 620.9975 | 404.2538
22.7802 | 634.1425 | 632.0706 | 404.2733
22.8636 | 634.5845 | 642.6976 | 404.4114
22.9476 | 646.8826 | 623.8773 | 404.4016
23.034 | 638.5231 | 630.5293 | 404.6039
23.1153 | 646.8826 | 616.9819 | 404.742
23.197 | 632.8162 | 620.9975 | 405.0085
23.2802 | 640.9345 | 636.0456 | 405.061
23.3642 | 644.6721 | 619.6589 | 404.9871
23.4478 | 632.6152 | 632.314 | 404.9229
23.5341 | 621.4023 | 631.8678 | 405.0396
23.6144 | 614.8112 | 619.4156 | 405.1252
23.6969 | 620.5182 | 613.8993 | 404.9871
23.7819 | 619.8349 | 626.7571 | 405.0085
23.8652 | 625.5821 | 635.1938 | 405.1563
23.947 | 638.9652 | 622.7416 | 404.9229
24.0304 | 619.433 | 628.7446 | 404.7848
24.1136 | 642.7028 | 627.4061 | 404.4989
24.1969 | 639.8494 | 630.5293 | 404.4347
24.2803 | 638.9652 | 629.6369 | 404.3705
24.3636 | 618.3077 | 623.8773 | 404.2636
24.4483 | 619.433 | 604.3675 | 404.2752
24.5306 | 646.8826 | 623.8773 | 404.2441
24.6149 | 643.7879 | 629.1907 | 404.2013
24.699 | 641.8187 | 626.7571 | 403.9679
24.7803 | 640.4924 | 671.7798 | 403.8395
24.8636 | 646.8826 | 649.3496 | 403.787
24.947 | 660.0648 | 649.5929 | 403.7131
25.0303 | 683.1336 | 650.4853 | 403.6392
25.1136 | 671.9207 | 644.0361 | 403.5225
25.197 | 647.3246 | 641.6024 | 403.5225
25.2803 | 642.9038 | 630.9754 | 403.4797
25.367 | 644.2301 | 635.8428 | 403.1821
25.4484 | 630.4048 | 634.5042 | 402.9604
25.5303 | 630.6058 | 634.5042 | 402.8748
25.6136 | 647.7668 | 640.2639 | 402.7056
25.697 | 642.9038 | 644.7256 | 402.5889
25.7803 | 652.3484 | 665.9795 | 402.2796
25.8636 | 654.1167 | 636.0456 | 402.0987
25.9469 | 658.0955 | 646.0236 | 401.9392
26.0307 | 666.6559 | 654.9064 | 401.63
26.1147 | 663.5613 | 642.9409 | 401.3227
26.197 | 651.0623 | 627.8523 | 401.1087
26.2803 | 643.3459 | 630.0831 | 401.0659
26.3637 | 646.4405 | 646.0236 | 400.8636
26.4469 | 640.0503 | 627.8523 | 400.7469
26.5304 | 636.5539 | 628.2985 | 400.7878
26.6138 | 622.7286 | 620.7541 | 400.8286
26.697 | 617.6647 | 634.9504 | 400.8286
26.7802 | 613.2438 | 625.8648 | 400.8928
26.8668 | 631.289 | 626.3109 | 400.9998
26.9507 | 631.7311 | 616.9819 | 401.0426
27.0303 | 624.6979 | 614.3454 | 400.9667
27.1148 | 630.4048 | 612.1146 | 400.9239
27.1969 | 628.8776 | 609.4376 | 400.9025
27.2803 | 628.6365 | 650.9314 | 400.7742
27.3672 | 651.2633 | 646.4697 | 400.71
27.4469 | 635.0266 | 627.6495 | 400.5602
27.5303 | 641.1757 | 620.9975 | 400.3793
27.6156 | 637.8801 | 630.5293 | 400.1984
27.698 | 628.8776 | 627.4061 | 400.0273
27.7803 | 627.7523 | 610.7761 | 399.8036
27.8753 | 629.3197 | 621.2003 | 399.4963
27.9616 | 631.932 | 613.0069 | 399.5935
28.0317 | 624.2558 | 619.4156 | 399.5507
28.116 | 623.8137 | 624.3234 | 399.3601
28.2096 | 619.634 | 623.4311 | 399.1676
28.2969 | 630.8469 | 628.7446 | 398.9322
28.3638 | 630.8469 | 619.2128 | 398.7105
28.4471 | 591.7424 | 612.358 | 398.6988
28.5304 | 614.128 | 617.6715 | 398.7299
28.6144 | 622.9296 | 624.5262 | 398.9108
28.6971 | 627.1092 | 622.5388 | 399.0898
28.783 | 630.8469 | 622.7416 | 399.1228
28.8671 | 635.4687 | 623.4311 | 399.2084
28.9499 | 627.1092 | 624.9724 | 399.3465
29.0312 | 633.7003 | 628.5418 | 399.2084
29.1163 | 634.3434 | 625.4186 | 399.3057
29.197 | 634.7855 | 629.6369 | 399.3484
29.282 | 629.7216 | 622.7416 | 399.2415
29.3636 | 629.5206 | 620.7541 | 399.1345
29.4495 | 623.5725 | 632.314 | 399.0178
29.5303 | 632.6152 | 620.3079 | 398.7941
29.6151 | 626.0241 | 622.7416 | 398.551
29.699 | 611.7166 | 617.4281 | 398.3273
29.7837 | 617.2226 | 596.1336 | 398.2748
29.8648 | 629.3197 | 616.5358 | 398.4129
29.9483 | 645.3554 | 654.4603 | 398.3506