## CO2 Concentration Data
Voltage Readings
TIME (miliseconds) | A-3 CO2 Sensor | A-2 CO2 Sensor | A-4 CO2 conc | A-2 Sensor | A-3 Sensor | Inlet | Rolling Inlet Average | Inlet Offset | 9.9621
112 | 0.4275 | 1.0627 | 0.604 | 424.5608 | 418.1031 | 413.2924
6613 | 0.4264 | 1.0599 | 0.6035 | 423.4251 | 416.9946 | 412.991
11629 | 0.4258 | 1.0599 | 0.6051 | 423.4251 | 416.39 | 413.9557
16615 | 0.422 | 1.0566 | 0.598 | 422.0865 | 412.5607 | 409.6747
21618 | 0.4247 | 1.0528 | 0.5975 | 420.5453 | 415.2815 | 409.3732
26615 | 0.4236 | 1.0528 | 0.604 | 420.5453 | 414.173 | 413.2924
31632 | 0.4225 | 1.0517 | 0.6068 | 420.0991 | 413.0645 | 414.9807
36616 | 0.4209 | 1.0506 | 0.6062 | 419.6529 | 411.4522 | 414.6189
41758 | 0.4247 | 1.0506 | 0.6084 | 419.6529 | 415.2815 | 415.9455
46616 | 0.4215 | 1.0484 | 0.6089 | 418.7606 | 412.0568 | 416.247
51707 | 0.4215 | 1.0484 | 0.6018 | 418.7606 | 412.0568 | 411.9659
56643 | 0.4204 | 1.0457 | 0.6073 | 417.6654 | 410.9483 | 415.2822
61642 | 0.4215 | 1.0446 | 0.6068 | 417.2192 | 412.0568 | 414.9807
66641 | 0.4215 | 1.0446 | 0.6035 | 417.2192 | 412.0568 | 412.991
71650 | 0.4204 | 1.0424 | 0.6051 | 416.3269 | 410.9483 | 413.9557
76686 | 0.4231 | 1.043 | 0.5964 | 416.5702 | 413.6691 | 408.71
81629 | 0.4198 | 1.0435 | 0.6084 | 416.773 | 410.3437 | 415.9455
86650 | 0.4209 | 1.0435 | 0.6095 | 416.773 | 411.4522 | 416.6087
91619 | 0.4193 | 1.0413 | 0.6128 | 415.8807 | 409.8398 | 418.5985
96619 | 0.4198 | 1.0402 | 0.6106 | 415.4345 | 410.3437 | 417.272
101618 | 0.4193 | 1.0424 | 0.6106 | 416.3269 | 409.8398 | 417.272
106619 | 0.4182 | 1.0397 | 0.6089 | 415.2318 | 408.7313 | 416.247
111620 | 0.4116 | 1.0392 | 0.6095 | 415.0289 | 402.0804 | 416.6087
116620 | 0.4176 | 1.0381 | 0.6062 | 414.5828 | 408.1267 | 414.6189
121620 | 0.4182 | 1.0386 | 0.6024 | 414.7856 | 408.7313 | 412.3277
126623 | 0.4171 | 1.037 | 0.592 | 414.1366 | 407.6229 | 406.0569
131624 | 0.4171 | 1.0353 | 0.5909 | 413.4471 | 407.6229 | 405.3937
136626 | 0.4165 | 1.0337 | 0.5942 | 412.7981 | 407.0182 | 407.3834
141671 | 0.4154 | 1.0331 | 0.5904 | 412.5547 | 405.9098 | 405.0922
146620 | 0.4171 | 1.0342 | 0.6008 | 413.0009 | 407.6229 | 411.363
151624 | 0.422 | 1.0353 | 0.6068 | 413.4471 | 412.5607 | 414.9807 | 413.1621
156619 | 0.4176 | 1.037 | 0.6095 | 414.1366 | 408.1267 | 416.6087 | 413.2691
161651 | 0.4171 | 1.0381 | 0.6122 | 414.5828 | 407.6229 | 418.2367 | 413.4383
166722 | 0.4171 | 1.0392 | 0.6008 | 415.0289 | 407.6229 | 411.363 | 413.3547
171693 | 0.4182 | 1.0381 | 0.6046 | 414.5828 | 408.7313 | 413.6542 | 413.4831
176625 | 0.4176 | 1.0359 | 0.5986 | 413.6904 | 408.1267 | 410.0364 | 413.5044
181622 | 0.4154 | 1.0337 | 0.6057 | 412.7981 | 405.9098 | 414.3175 | 413.5375
186621 | 0.416 | 1.0315 | 0.6073 | 411.9057 | 406.5144 | 415.2822 | 413.5472
191622 | 0.4138 | 1.032 | 0.5997 | 412.1085 | 404.2974 | 410.6997 | 413.4208
196632 | 0.4154 | 1.0288 | 0.5969 | 410.8106 | 405.9098 | 409.0114 | 413.1971
201739 | 0.4138 | 1.0277 | 0.5871 | 410.3644 | 404.2974 | 403.1024 | 412.7731
206619 | 0.4143 | 1.0271 | 0.5915 | 410.121 | 404.8013 | 405.7554 | 412.5728
211667 | 0.4133 | 1.0282 | 0.5909 | 410.5672 | 403.7936 | 405.3937 | 412.2538
216621 | 0.4133 | 1.026 | 0.5898 | 409.6749 | 403.7936 | 404.7304 | 411.9231
221627 | 0.4127 | 1.0238 | 0.5975 | 408.7826 | 403.1889 | 409.3732 | 411.8064
226633 | 0.4143 | 1.0233 | 0.5898 | 408.5798 | 404.8013 | 404.7304 | 411.5088
231633 | 0.4116 | 1.0228 | 0.5909 | 408.3769 | 402.0804 | 405.3937 | 411.4019
236764 | 0.4116 | 1.0233 | 0.586 | 408.5798 | 402.0804 | 402.4392 | 410.9662
241623 | 0.4127 | 1.0211 | 0.5909 | 407.6874 | 403.1889 | 405.3937 | 410.6044
246621 | 0.4116 | 1.0217 | 0.5926 | 407.9308 | 402.0804 | 406.4187 | 410.2115
251635 | 0.4072 | 1.0195 | 0.592 | 407.0384 | 397.6465 | 406.0569 | 409.8497
256620 | 0.4105 | 1.0184 | 0.5854 | 406.5922 | 400.972 | 402.0774 | 409.3596
261620 | 0.4116 | 1.02 | 0.5953 | 407.2412 | 402.0804 | 408.0467 | 409.0951
266620 | 0.4127 | 1.0211 | 0.6029 | 407.6874 | 403.1889 | 412.6292 | 408.9667
271621 | 0.4127 | 1.0217 | 0.5964 | 407.9308 | 403.1889 | 408.71 | 408.7761
276622 | 0.4122 | 1.0222 | 0.5964 | 408.1336 | 402.6851 | 408.71 | 408.6594
281618 | 0.4122 | 1.0233 | 0.5975 | 408.5798 | 402.6851 | 409.3732 | 408.7663
286619 | 0.4122 | 1.0244 | 0.5947 | 409.0259 | 402.6851 | 407.6849 | 408.8403
291620 | 0.4133 | 1.0238 | 0.6013 | 408.7826 | 403.7936 | 411.6644 | 408.9784
296620 | 0.4133 | 1.0238 | 0.6057 | 408.7826 | 403.7936 | 414.3175 | 409.2759
301625 | 0.4116 | 1.0244 | 0.6117 | 409.0259 | 402.0804 | 417.9352 | 409.488
306656 | 0.4127 | 1.0222 | 0.6073 | 408.1336 | 403.1889 | 415.2822 | 409.4977
311621 | 0.4116 | 1.0228 | 0.604 | 408.3769 | 402.0804 | 413.2924 | 409.3907
316619 | 0.4127 | 1.0244 | 0.61 | 409.0259 | 403.1889 | 416.9102 | 409.3479
321624 | 0.4133 | 1.0249 | 0.5958 | 409.2287 | 403.7936 | 408.3482 | 409.2507
326632 | 0.4122 | 1.0233 | 0.6068 | 408.5798 | 402.6851 | 414.9807 | 409.2935
331621 | 0.4127 | 1.0238 | 0.5958 | 408.7826 | 403.1889 | 408.3482 | 409.239
336626 | 0.4122 | 1.0217 | 0.6046 | 407.9308 | 402.6851 | 413.6542 | 409.2176
341628 | 0.4127 | 1.0238 | 0.6018 | 408.7826 | 403.1889 | 411.9659 | 409.1106
346627 | 0.4127 | 1.0249 | 0.6024 | 409.2287 | 403.1889 | 412.3277 | 409.1631
351738 | 0.4187 | 1.0386 | 0.6013 | 414.7856 | 409.2352 | 411.6644 | 409.2487
356699 | 0.422 | 1.0381 | 0.5931 | 414.5828 | 412.5607 | 406.7202 | 409.3654
361693 | 0.4291 | 1.043 | 0.5909 | 416.5702 | 419.7154 | 405.3937 | 409.3537
366621 | 0.4318 | 1.0741 | 0.5882 | 429.1847 | 422.4363 | 403.7656 | 409.3012
371620 | 0.4329 | 1.0867 | 0.5969 | 434.2954 | 423.5448 | 409.0114 | 409.4393
376625 | 0.4351 | 1.0812 | 0.592 | 432.0645 | 425.7617 | 406.0569 | 409.3324
381620 | 0.4406 | 1.0834 | 0.5926 | 432.9569 | 431.3042 | 406.4187 | 409.3868
386622 | 0.4515 | 1.114 | 0.5931 | 445.3685 | 442.2882 | 406.7202 | 409.4296
391632 | 0.451 | 1.1266 | 0.5986 | 450.4792 | 441.7844 | 410.0364 | 409.6747
396631 | 0.4592 | 1.1447 | 0.598 | 457.8208 | 450.0476 | 409.6747 | 409.8128
401620 | 0.4575 | 1.1528 | 0.598 | 461.1062 | 448.3345 | 409.6747 | 409.9178
406622 | 0.4657 | 1.1594 | 0.6013 | 463.7832 | 456.5978 | 411.6644 | 410.0987
411624 | 0.4685 | 1.1725 | 0.6068 | 469.0967 | 459.4193 | 414.9807 | 410.5149
416625 | 0.481 | 1.1846 | 0.6068 | 474.0046 | 472.0158 | 414.9807 | 410.7386
421622 | 0.4898 | 1.184 | 0.6035 | 473.7612 | 480.8837 | 412.991 | 410.7503
426638 | 0.5034 | 1.2048 | 0.6018 | 482.1979 | 494.5886 | 411.9659 | 410.8553
431624 | 0.4876 | 1.2556 | 0.6057 | 502.8028 | 478.6667 | 414.3175 | 411.0362
436622 | 0.5067 | 1.266 | 0.6095 | 507.0212 | 497.914 | 416.6087 | 411.2696
441622 | 0.5155 | 1.2731 | 0.6128 | 509.901 | 506.7819 | 418.5985 | 411.6217
446627 | 0.527 | 1.2922 | 0.6128 | 517.6481 | 518.3706 | 418.5985 | 411.8453
451650 | 0.5291 | 1.3026 | 0.6046 | 521.8665 | 520.4868 | 413.6542 | 411.8239
456622 | 0.5259 | 1.3163 | 0.6095 | 527.4234 | 517.2621 | 416.6087 | 411.7811
461621 | 0.5297 | 1.3136 | 0.604 | 526.3282 | 521.0914 | 413.2924 | 411.717
466623 | 0.5264 | 1.3321 | 0.6046 | 533.832 | 517.766 | 413.6542 | 411.7286
471623 | 0.5248 | 1.3414 | 0.6018 | 537.6041 | 516.1536 | 411.9659 | 411.5691
476660 | 0.5423 | 1.3458 | 0.6013 | 539.3888 | 533.7886 | 411.6644 | 411.6761
481632 | 0.5417 | 1.3628 | 0.5964 | 546.2842 | 533.184 | 408.71 | 411.4738
486641 | 0.5434 | 1.3595 | 0.5887 | 544.9457 | 534.8971 | 404.0671 | 411.3357
491688 | 0.5362 | 1.3589 | 0.598 | 544.7023 | 527.6416 | 409.6747 | 411.2074
496722 | 0.5368 | 1.3464 | 0.6002 | 539.6322 | 528.2462 | 411.0012 | 411.1762
501694 | 0.5439 | 1.3535 | 0.598 | 542.512 | 535.401 | 409.6747 | 411.0907
506635 | 0.5516 | 1.3813 | 0.5926 | 553.7879 | 543.1603 | 406.4187 | 410.9214
511657 | 0.5641 | 1.3906 | 0.5991 | 557.5601 | 555.7568 | 410.3379 | 411.0381
516626 | 0.5663 | 1.4163 | 0.6035 | 567.9843 | 557.9737 | 412.991 | 411.2832
521676 | 0.5734 | 1.412 | 0.6013 | 566.2401 | 565.1285 | 411.6644 | 411.538
526682 | 0.5718 | 1.4426 | 0.6068 | 578.6518 | 563.5162 | 414.9807 | 411.7306
531660 | 0.5794 | 1.4415 | 0.6068 | 578.2056 | 571.1748 | 414.9807 | 412.0184
536623 | 0.5794 | 1.4573 | 0.5997 | 584.6143 | 571.1748 | 410.6997 | 412.1565
541620 | 0.58 | 1.4458 | 0.5964 | 579.9498 | 571.7794 | 408.71 | 412.2207
546621 | 0.5652 | 1.418 | 0.5942 | 568.6738 | 556.8652 | 407.3834 | 412.1351
551622 | 0.58 | 1.4284 | 0.5947 | 572.8922 | 571.7794 | 407.6849 | 412.071
556750 | 0.5778 | 1.4448 | 0.5969 | 579.5442 | 569.5624 | 409.0114 | 412.0496
561758 | 0.5882 | 1.4644 | 0.5915 | 587.4941 | 580.0427 | 405.7554 | 411.859
566620 | 0.5898 | 1.4694 | 0.592 | 589.5222 | 581.655 | 406.0569 | 411.5711
571637 | 0.5887 | 1.4644 | 0.5947 | 587.4941 | 580.5465 | 407.6849 | 411.3357
576620 | 0.5816 | 1.4633 | 0.5926 | 587.0479 | 573.3918 | 406.4187 | 411.1237
581623 | 0.5794 | 1.4672 | 0.5964 | 588.6298 | 571.1748 | 408.71 | 411.0187
586630 | 0.5772 | 1.4612 | 0.5893 | 586.1962 | 568.9578 | 404.4289 | 410.6997
591620 | 0.574 | 1.4448 | 0.592 | 579.5442 | 565.7331 | 406.0569 | 410.3593
596621 | 0.5751 | 1.4398 | 0.5969 | 577.5161 | 566.8416 | 409.0114 | 410.0501
601772 | 0.6062 | 1.4453 | 0.592 | 579.747 | 598.1815 | 406.0569 | 409.6455
606745 | 0.5986 | 1.483 | 0.5915 | 595.0385 | 590.5229 | 405.7554 | 409.3907
611684 | 0.5893 | 1.4792 | 0.5882 | 593.4971 | 581.1511 | 403.7656 | 408.9764
616621 | 0.6013 | 1.4759 | 0.5969 | 592.1586 | 593.2437 | 409.0114 | 408.8383
621622 | 0.5893 | 1.4819 | 0.5975 | 594.5923 | 581.1511 | 409.3732 | 408.7002
626623 | 0.5986 | 1.4956 | 0.5969 | 600.1491 | 590.5229 | 409.0114 | 408.6049
631620 | 0.6166 | 1.518 | 0.5931 | 609.2348 | 608.6617 | 406.7202 | 408.4454
636690 | 0.6166 | 1.5371 | 0.5942 | 616.9819 | 608.6617 | 407.3834 | 408.4026
641676 | 0.5909 | 1.5546 | 0.5936 | 624.0801 | 582.7635 | 407.0216 | 408.4979
646670 | 0.592 | 1.553 | 0.598 | 623.4311 | 583.872 | 409.6747 | 408.4979
651620 | 0.6155 | 1.5191 | 0.598 | 609.6809 | 607.5532 | 409.6747 | 408.4551
656621 | 0.6089 | 1.5306 | 0.5991 | 614.3454 | 600.9024 | 410.3379 | 408.4765
661640 | 0.6117 | 1.5328 | 0.5947 | 615.2378 | 603.724 | 407.6849 | 408.5174
666645 | 0.6095 | 1.5322 | 0.5947 | 614.9944 | 601.507 | 407.6849 | 408.4318
671620 | 0.6204 | 1.571 | 0.5898 | 630.7321 | 612.4911 | 404.7304 | 408.1653
676624 | 0.6133 | 1.5552 | 0.5926 | 624.3234 | 605.3363 | 406.4187 | 407.9961
681625 | 0.6133 | 1.5546 | 0.5904 | 624.0801 | 605.3363 | 405.0922 | 407.6771
686626 | 0.6117 | 1.5355 | 0.5936 | 616.333 | 603.724 | 407.0216 | 407.4204
691629 | 0.6117 | 1.5224 | 0.5898 | 611.0195 | 603.724 | 404.7304 | 407.2278
696651 | 0.6057 | 1.5246 | 0.592 | 611.9118 | 597.6777 | 406.0569 | 407.1422
701718 | 0.604 | 1.5213 | 0.5964 | 610.5733 | 595.9645 | 408.71 | 407.185
706624 | 0.6035 | 1.5153 | 0.6013 | 608.1397 | 595.4607 | 411.6644 | 407.3134
711624 | 0.5991 | 1.5103 | 0.6051 | 606.1116 | 591.0267 | 413.9557 | 407.4729
716633 | 0.5986 | 1.5071 | 0.5975 | 604.8136 | 590.5229 | 409.3732 | 407.5896
721841 | 0.6046 | 1.4825 | 0.5986 | 594.8356 | 596.5692 | 410.0364 | 407.718
726682 | 0.5975 | 1.5011 | 0.5926 | 602.38 | 589.4144 | 406.4187 | 407.6771
731629 | 0.6133 | 1.4907 | 0.5926 | 598.1616 | 605.3363 | 406.4187 | 407.6771
736630 | 0.5947 | 1.5005 | 0.5986 | 602.1366 | 586.5928 | 410.0364 | 407.7199
741664 | 0.5969 | 1.512 | 0.5958 | 606.8011 | 588.8098 | 408.3482 | 407.8463
746624 | 0.5997 | 1.5229 | 0.5915 | 611.2223 | 591.6314 | 405.7554 | 407.8366
751623 | 0.6002 | 1.483 | 0.5986 | 595.0385 | 592.1352 | 410.0364 | 407.8697
756623 | 0.5969 | 1.5147 | 0.6002 | 607.8963 | 588.8098 | 411.0012 | 408.0292
761651 | 0.5964 | 1.5136 | 0.5936 | 607.4501 | 588.306 | 407.0216 | 408.07
766624 | 0.592 | 1.4857 | 0.5936 | 596.1336 | 583.872 | 407.0216 | 408.175
771736 | 0.6008 | 1.4748 | 0.6002 | 591.7124 | 592.7399 | 411.0012 | 408.2392
776626 | 0.6008 | 1.4885 | 0.5931 | 597.2693 | 592.7399 | 406.7202 | 408.1537
781701 | 0.6193 | 1.5076 | 0.5975 | 605.0164 | 611.3826 | 409.3732 | 408.1653
786636 | 0.6188 | 1.5125 | 0.5926 | 607.0039 | 610.8787 | 406.4187 | 408.1556
791624 | 0.6084 | 1.5399 | 0.5997 | 618.1176 | 600.3985 | 410.6997 | 408.2626
796689 | 0.6117 | 1.5339 | 0.5953 | 615.684 | 603.724 | 408.0467 | 408.2956
801751 | 0.6111 | 1.5311 | 0.598 | 614.5483 | 603.1193 | 409.6747 | 408.2956
806631 | 0.6182 | 1.5098 | 0.6002 | 605.9088 | 610.2741 | 411.0012 | 408.3384
811624 | 0.6286 | 1.5453 | 0.5947 | 620.3079 | 620.7543 | 407.6849 | 408.2529
816624 | 0.6106 | 1.5339 | 0.598 | 615.684 | 602.6155 | 409.6747 | 408.317
821635 | 0.6182 | 1.536 | 0.6018 | 616.5358 | 610.2741 | 411.9659 | 408.4551
826629 | 0.6232 | 1.5344 | 0.5991 | 615.8868 | 615.3127 | 410.3379 | 408.636
831694 | 0.6297 | 1.5382 | 0.598 | 617.4281 | 621.8628 | 409.6747 | 408.7411
836633 | 0.6505 | 1.5366 | 0.6095 | 616.7791 | 642.8232 | 416.6087 | 409.1126
841720 | 0.6428 | 1.5355 | 0.6029 | 616.333 | 635.0638 | 412.6292 | 409.2934
846626 | 0.6237 | 1.6022 | 0.6013 | 643.3871 | 615.8165 | 411.6644 | 409.5171
851745 | 0.6226 | 1.5896 | 0.6024 | 638.2764 | 614.7081 | 412.3277 | 409.7194
856624 | 0.6264 | 1.5825 | 0.5969 | 635.3966 | 618.5373 | 409.0114 | 409.7291
861743 | 0.6232 | 1.5732 | 0.604 | 631.6244 | 615.3127 | 413.2924 | 409.7816
866629 | 0.6155 | 1.5639 | 0.6029 | 627.8523 | 607.5532 | 412.6292 | 409.7389
871624 | 0.6243 | 1.5759 | 0.6013 | 632.7196 | 616.4211 | 411.6644 | 409.8128
876627 | 0.6368 | 1.5803 | 0.5991 | 634.5042 | 629.0176 | 410.3379 | 409.8225
881628 | 0.621 | 1.5896 | 0.6008 | 638.2764 | 613.0957 | 411.363 | 409.982
886675 | 0.6144 | 1.5781 | 0.5964 | 633.6119 | 606.4448 | 408.71 | 410.0559
891677 | 0.6188 | 1.5705 | 0.5969 | 630.5293 | 610.8787 | 409.0114 | 410.0228
896624 | 0.6221 | 1.5634 | 0.5975 | 627.6495 | 614.2042 | 409.3732 | 410.0559
901662 | 0.6253 | 1.5749 | 0.6013 | 632.314 | 617.4288 | 411.6644 | 410.2465
906717 | 0.627 | 1.5787 | 0.6051 | 633.8553 | 619.1419 | 413.9557 | 410.3729
911655 | 0.6281 | 1.5792 | 0.6035 | 634.0581 | 620.2504 | 412.991 | 410.4371
916625 | 0.6335 | 1.5513 | 0.6002 | 622.7416 | 625.6921 | 411.0012 | 410.5655
921685 | 0.6434 | 1.5798 | 0.6013 | 634.3015 | 635.6685 | 411.6644 | 410.7153
926631 | 0.6308 | 1.6137 | 0.6024 | 648.0516 | 622.9713 | 412.3277 | 410.7581
931669 | 0.6161 | 1.606 | 0.6018 | 644.9284 | 608.1579 | 411.9659 | 410.9273
936666 | 0.6401 | 1.5989 | 0.6024 | 642.0486 | 632.343 | 412.3277 | 411.0226
941626 | 0.6292 | 1.6044 | 0.5931 | 644.2795 | 621.3589 | 406.7202 | 411.0323
946623 | 0.6374 | 1.6066 | 0.5871 | 645.1718 | 629.6222 | 403.1024 | 410.7872
951736 | 0.6335 | 1.612 | 0.5871 | 647.3621 | 625.6921 | 403.1024 | 410.6277
956670 | 0.6204 | 1.6071 | 0.5904 | 645.3746 | 612.4911 | 405.0922 | 410.4799
961635 | 0.6264 | 1.6005 | 0.6029 | 642.6976 | 618.5373 | 412.6292 | 410.5324
966635 | 0.6335 | 1.5858 | 0.6046 | 636.7351 | 625.6921 | 413.6542 | 410.725
971722 | 0.6417 | 1.5962 | 0.6095 | 640.9534 | 633.9554 | 416.6087 | 410.9487
976644 | 0.6243 | 1.5945 | 0.6079 | 640.2639 | 616.4211 | 415.644 | 411.0673
981623 | 0.6248 | 1.5907 | 0.6084 | 638.7226 | 616.925 | 415.9455 | 411.2482
986654 | 0.6177 | 1.5781 | 0.6018 | 633.6119 | 609.7702 | 411.9659 | 411.3221
991697 | 0.6188 | 1.5738 | 0.6046 | 631.8678 | 610.8787 | 413.6542 | 411.2268
996788 | 0.6166 | 1.5677 | 0.5958 | 629.3936 | 608.6617 | 408.3482 | 411.0887
1001676 | 0.6155 | 1.5541 | 0.6013 | 623.8773 | 607.5532 | 411.6644 | 411.0887
1006622 | 0.6243 | 1.5639 | 0.5991 | 627.8523 | 616.4211 | 410.3379 | 411.0245
1011689 | 0.6428 | 1.5841 | 0.6002 | 636.0456 | 635.0638 | 411.0012 | 411.0887
1016628 | 0.6275 | 1.553 | 0.5942 | 623.4311 | 619.6458 | 407.3834 | 410.8981
1021702 | 0.6188 | 1.5612 | 0.5997 | 626.7571 | 610.8787 | 410.6997 | 410.8359
1026625 | 0.6155 | 1.5683 | 0.6079 | 629.6369 | 607.5532 | 415.644 | 410.9642
1031660 | 0.6089 | 1.5732 | 0.604 | 631.6244 | 600.9024 | 413.2924 | 411.0595
1036631 | 0.6177 | 1.5727 | 0.5991 | 631.4216 | 609.7702 | 410.3379 | 411.0265
1041631 | 0.5986 | 1.5688 | 0.6057 | 629.8397 | 590.5229 | 414.3175 | 411.2074
1046625 | 0.6188 | 1.5497 | 0.6073 | 622.0926 | 610.8787 | 415.2822 | 411.4096
1051625 | 0.6095 | 1.5481 | 0.5953 | 621.4436 | 601.507 | 408.0467 | 411.3669
1056762 | 0.6122 | 1.5464 | 0.6035 | 620.7541 | 604.2278 | 412.991 | 411.4096
1061691 | 0.5942 | 1.5486 | 0.5964 | 621.6464 | 586.089 | 408.71 | 411.2404
1066760 | 0.6084 | 1.5431 | 0.6002 | 619.4156 | 600.3985 | 411.0012 | 411.1762
1071622 | 0.6128 | 1.541 | 0.5936 | 618.5638 | 604.8324 | 407.0216 | 411.0479
1076623 | 0.6221 | 1.5448 | 0.598 | 620.1051 | 614.2042 | 409.6747 | 410.9837
1081631 | 0.615 | 1.5623 | 0.5909 | 627.2033 | 607.0494 | 405.3937 | 410.76
1086635 | 0.615 | 1.565 | 0.5958 | 628.2985 | 607.0494 | 408.3482 | 410.6433
1091623 | 0.6188 | 1.5371 | 0.598 | 616.9819 | 610.8787 | 409.6747 | 410.5577
1096722 | 0.6253 | 1.5869 | 0.5986 | 637.1813 | 617.4288 | 410.0364 | 410.6647
1101622 | 0.627 | 1.5863 | 0.6095 | 636.9379 | 619.1419 | 416.6087 | 411.1004
1106622 | 0.6319 | 1.6044 | 0.6133 | 644.2795 | 624.0798 | 418.9 | 411.61
1111638 | 0.6396 | 1.6137 | 0.6193 | 648.0516 | 631.8391 | 422.5177 | 412.1721
1116671 | 0.6341 | 1.6076 | 0.6188 | 645.5774 | 626.2968 | 422.2162 | 412.4814
1121621 | 0.6352 | 1.6093 | 0.6226 | 646.2669 | 627.4052 | 424.5075 | 412.8315
1126625 | 0.6341 | 1.5841 | 0.6144 | 636.0456 | 626.2968 | 419.5633 | 412.9268
1131637 | 0.6335 | 1.6153 | 0.6193 | 648.7006 | 625.6921 | 422.5177 | 413.1485
1136785 | 0.6346 | 1.6104 | 0.6144 | 646.7131 | 626.8006 | 419.5633 | 413.2652
1141732 | 0.6396 | 1.6005 | 0.6111 | 642.6976 | 631.8391 | 417.5735 | 413.4461
1146749 | 0.6275 | 1.6011 | 0.6018 | 642.9409 | 619.6458 | 411.9659 | 413.3916
1151680 | 0.6259 | 1.5923 | 0.6051 | 639.3716 | 618.0335 | 413.9557 | 413.5725
1156680 | 0.6417 | 1.5962 | 0.6018 | 640.9534 | 633.9554 | 411.9659 | 413.5823
1161625 | 0.6434 | 1.6093 | 0.5953 | 646.2669 | 635.6685 | 408.0467 | 413.5083
1166666 | 0.6439 | 1.6175 | 0.5915 | 649.5929 | 636.1723 | 405.7554 | 413.3391
1171746 | 0.6439 | 1.6246 | 0.5986 | 652.4728 | 636.1723 | 410.0364 | 413.4247
1176623 | 0.6439 | 1.641 | 0.5953 | 659.1248 | 636.1723 | 408.0467 | 413.3391
1181623 | 0.639 | 1.6202 | 0.5997 | 650.6881 | 631.2345 | 410.6997 | 413.1796
1186623 | 0.6357 | 1.6076 | 0.6084 | 645.5774 | 627.9091 | 415.9455 | 413.2652
1191622 | 0.6292 | 1.5956 | 0.6068 | 640.7101 | 621.3589 | 414.9807 | 413.415
1196630 | 0.6226 | 1.5984 | 0.6008 | 641.8458 | 614.7081 | 411.363 | 413.3197
1201623 | 0.6532 | 1.6016 | 0.5964 | 643.1438 | 645.544 | 408.71 | 413.1077
1206676 | 0.6232 | 1.629 | 0.5893 | 654.2574 | 615.3127 | 404.4289 | 412.991
1211623 | 0.639 | 1.6055 | 0.5931 | 644.7256 | 631.2345 | 406.7202 | 412.7887
1216685 | 0.6325 | 1.6312 | 0.6062 | 655.1498 | 624.6844 | 414.6189 | 412.9793
1221786 | 0.6713 | 1.6312 | 0.6062 | 655.1498 | 663.7837 | 414.6189 | 413.096
1226684 | 0.6363 | 1.6377 | 0.6024 | 657.7862 | 628.5137 | 412.3277 | 413.2672
1231666 | 0.6461 | 1.6158 | 0.6068 | 648.9034 | 638.3893 | 414.9807 | 413.4383
1236644 | 0.6417 | 1.6426 | 0.6029 | 659.7738 | 633.9554 | 412.6292 | 413.6717
1241627 | 0.6177 | 1.6492 | 0.6029 | 662.4507 | 609.7702 | 412.6292 | 413.8098
1246621 | 0.6171 | 1.6279 | 0.5986 | 653.8113 | 609.1656 | 410.0364 | 413.8215
1251723 | 0.6346 | 1.6104 | 0.6018 | 646.7131 | 626.8006 | 411.9659 | 413.8837
1256640 | 0.627 | 1.6027 | 0.5964 | 643.5899 | 619.1419 | 408.71 | 413.6289
1261696 | 0.627 | 1.6071 | 0.6024 | 645.3746 | 619.1419 | 412.3277 | 413.4169
1266634 | 0.6314 | 1.5973 | 0.6046 | 641.3996 | 623.5759 | 413.6542 | 413.131
1271623 | 0.6379 | 1.5984 | 0.6008 | 641.8458 | 630.126 | 411.363 | 412.7809
1276733 | 0.6199 | 1.5951 | 0.6013 | 640.5073 | 611.9872 | 411.6644 | 412.3666
1281692 | 0.6319 | 1.5831 | 0.6051 | 635.6399 | 624.0798 | 413.9557 | 412.1857
1286623 | 0.6308 | 1.5694 | 0.5986 | 630.0831 | 622.9713 | 410.0364 | 411.7831
1291634 | 0.6297 | 1.577 | 0.5947 | 633.1658 | 621.8628 | 407.6849 | 411.3999
1296628 | 0.627 | 1.588 | 0.5936 | 637.6275 | 619.1419 | 407.0216 | 411.0595
1301621 | 0.6221 | 1.588 | 0.5936 | 637.6275 | 614.2042 | 407.0216 | 410.9
1306621 | 0.6095 | 1.5749 | 0.5876 | 632.314 | 601.507 | 403.4039 | 410.5597
1311663 | 0.6292 | 1.5891 | 0.5997 | 638.0736 | 621.3589 | 410.6997 | 410.5188
1316641 | 0.6286 | 1.588 | 0.5893 | 637.6275 | 620.7543 | 404.4289 | 410.4021
1321623 | 0.6357 | 1.5907 | 0.5931 | 638.7226 | 627.9091 | 406.7202 | 410.4332
1326627 | 0.6363 | 1.5902 | 0.5964 | 638.5198 | 628.5137 | 408.71 | 410.3904
1331812 | 0.633 | 1.5891 | 0.592 | 638.0736 | 625.1883 | 406.0569 | 410.3263
1336722 | 0.6133 | 1.5836 | 0.5975 | 635.8428 | 605.3363 | 409.3732 | 410.2835
1341631 | 0.6166 | 1.5732 | 0.5942 | 631.6244 | 608.6617 | 407.3834 | 410.0073
1346626 | 0.6193 | 1.5732 | 0.5991 | 631.6244 | 611.3826 | 410.3379 | 409.8575
1351756 | 0.6188 | 1.5836 | 0.5915 | 635.8428 | 610.8787 | 405.7554 | 409.6766
1356626 | 0.6314 | 1.5825 | 0.604 | 635.3966 | 623.5759 | 413.2924 | 409.8244
1361623 | 0.6139 | 1.5792 | 0.5986 | 634.0581 | 605.9409 | 410.0364 | 410.0053
1366652 | 0.6275 | 1.5557 | 0.6079 | 624.5262 | 619.6458 | 415.644 | 410.2932
1371628 | 0.6237 | 1.5617 | 0.6002 | 626.9599 | 615.8165 | 411.0012 | 410.1765
1376690 | 0.6193 | 1.5781 | 0.6002 | 633.6119 | 611.3826 | 411.0012 | 410.0598
1381626 | 0.6204 | 1.5716 | 0.598 | 630.9754 | 612.4911 | 409.6747 | 409.9742
1386638 | 0.6237 | 1.5765 | 0.5975 | 632.963 | 615.8165 | 409.3732 | 409.7933
1391640 | 0.6248 | 1.5765 | 0.6046 | 632.963 | 616.925 | 413.6542 | 409.8264
1396622 | 0.6297 | 1.5847 | 0.6046 | 636.2889 | 621.8628 | 413.6542 | 409.8595
1401629 | 0.6297 | 1.5847 | 0.598 | 636.2889 | 621.8628 | 409.6747 | 409.8478
1406621 | 0.6308 | 1.5912 | 0.6018 | 638.9254 | 622.9713 | 411.9659 | 409.8478
1411626 | 0.6062 | 1.5765 | 0.6035 | 632.963 | 598.1815 | 412.991 | 409.9859
1416620 | 0.6215 | 1.5688 | 0.5997 | 629.8397 | 613.5996 | 410.6997 | 409.9334
1421667 | 0.6106 | 1.553 | 0.604 | 623.4311 | 602.6155 | 413.2924 | 409.9217
1426622 | 0.6062 | 1.5453 | 0.5909 | 620.3079 | 598.1815 | 405.3937 | 409.7291
1431670 | 0.6079 | 1.565 | 0.5953 | 628.2985 | 599.8947 | 408.0467 | 409.6124
1436718 | 0.6095 | 1.5645 | 0.5909 | 628.0956 | 601.507 | 405.3937 | 409.3362
1441743 | 0.6062 | 1.5535 | 0.5931 | 623.6339 | 598.1815 | 406.7202 | 409.2293
1446647 | 0.6155 | 1.53 | 0.5865 | 614.1021 | 607.5532 | 402.7406 | 409.0698
1451639 | 0.6204 | 1.5349 | 0.5926 | 616.0896 | 612.4911 | 406.4187 | 409.0503
1456682 | 0.6057 | 1.5339 | 0.5958 | 615.684 | 597.6777 | 408.3482 | 409.0931
1461636 | 0.6084 | 1.4989 | 0.5964 | 601.4877 | 600.3985 | 408.71 | 409.2643
1466627 | 0.6139 | 1.5207 | 0.5969 | 610.3299 | 605.9409 | 409.0114 | 409.2098
1471716 | 0.6248 | 1.5082 | 0.5947 | 605.2598 | 616.925 | 407.6849 | 409.3148
1476622 | 0.6111 | 1.5459 | 0.5926 | 620.5513 | 603.1193 | 406.4187 | 409.3051
1481647 | 0.6139 | 1.4929 | 0.5887 | 599.054 | 605.9409 | 404.0671 | 409.1554
1486645 | 0.6133 | 1.5175 | 0.5882 | 609.032 | 605.3363 | 403.7656 | 409.0814
1491626 | 0.6095 | 1.5453 | 0.5915 | 620.3079 | 601.507 | 405.7554 | 408.9647
1496641 | 0.6117 | 1.5142 | 0.5991 | 607.6935 | 603.724 | 410.3379 | 409.06
1501627 | 0.6122 | 1.5349 | 0.5964 | 616.0896 | 604.2278 | 408.71 | 409.0075
1506731 | 0.6106 | 1.5453 | 0.5904 | 620.3079 | 602.6155 | 405.0922 | 408.9861
1511629 | 0.6062 | 1.5503 | 0.5975 | 622.336 | 598.1815 | 409.3732 | 408.8597
1516623 | 0.6243 | 1.5759 | 0.6018 | 632.7196 | 616.4211 | 411.9659 | 408.9219
1521646 | 0.627 | 1.5672 | 0.5975 | 629.1907 | 619.1419 | 409.3732 | 408.7197
1526729 | 0.6478 | 1.5634 | 0.604 | 627.6495 | 640.1024 | 413.2924 | 408.7936
1531639 | 0.6445 | 1.6158 | 0.6035 | 648.9034 | 636.777 | 412.991 | 408.8578
1536638 | 0.6341 | 1.6322 | 0.5953 | 655.5554 | 626.2968 | 408.0467 | 408.8052
1543385 | 0.645 | 1.6279 | 0.5926 | 653.8113 | 637.2808 | 406.4187 | 408.7099
1547069 | 0.6319 | 1.6268 | 0.5882 | 653.3651 | 624.0798 | 403.7656 | 408.391
1551635 | 0.6292 | 1.6038 | 0.5898 | 644.0361 | 621.3589 | 404.7304 | 408.1031
1556880 | 0.6303 | 1.5852 | 0.5882 | 636.4917 | 622.4674 | 403.7656 | 407.9125
1561709 | 0.6335 | 1.5431 | 0.5915 | 619.4156 | 625.6921 | 405.7554 | 407.7121
1566628 | 0.6314 | 1.5585 | 0.5931 | 625.662 | 623.5759 | 406.7202 | 407.5098
1571669 | 0.6286 | 1.5661 | 0.5942 | 628.7446 | 620.7543 | 407.3834 | 407.4029
1576622 | 0.6232 | 1.5672 | 0.6018 | 629.1907 | 615.3127 | 411.9659 | 407.3601
1581698 | 0.6248 | 1.5727 | 0.5936 | 631.4216 | 616.925 | 407.0216 | 407.4126
1586624 | 0.6232 | 1.5579 | 0.6024 | 625.4186 | 615.3127 | 412.3277 | 407.5507
1591665 | 0.6314 | 1.5415 | 0.604 | 618.7666 | 623.5759 | 413.2924 | 407.8055
1596627 | 0.633 | 1.5579 | 0.5942 | 625.4186 | 625.1883 | 407.3834 | 407.8269
1601632 | 0.6499 | 1.629 | 0.5904 | 654.2574 | 642.2186 | 405.0922 | 407.9027
1606621 | 0.6576 | 1.6175 | 0.5926 | 649.5929 | 649.978 | 406.4187 | 407.9027
1611625 | 0.6609 | 1.624 | 0.5953 | 652.2294 | 653.3035 | 408.0467 | 407.893
1616741 | 0.6417 | 1.6082 | 0.5964 | 645.8207 | 633.9554 | 408.71 | 407.893
1621625 | 0.6439 | 1.6251 | 0.5887 | 652.6756 | 636.1723 | 404.0671 | 407.7335
1626625 | 0.6275 | 1.594 | 0.5958 | 640.0611 | 619.6458 | 408.3482 | 407.7549
1631676 | 0.6199 | 1.5863 | 0.6002 | 636.9379 | 611.9872 | 411.0012 | 407.9027
1636628 | 0.6182 | 1.553 | 0.5975 | 623.4311 | 610.2741 | 409.3732 | 408.0739
1641700 | 0.6182 | 1.5339 | 0.5909 | 615.684 | 610.2741 | 405.3937 | 408.1264
1646624 | 0.6199 | 1.5486 | 0.5844 | 621.6464 | 611.9872 | 401.4744 | 407.9883
1651622 | 0.6286 | 1.5497 | 0.5876 | 622.0926 | 620.7543 | 403.4039 | 407.7647
1656621 | 0.6144 | 1.5579 | 0.5871 | 625.4186 | 606.4448 | 403.1024 | 407.5838
1661622 | 0.6314 | 1.5535 | 0.5898 | 623.6339 | 623.5759 | 404.7304 | 407.5721
1666623 | 0.6221 | 1.5792 | 0.5926 | 634.0581 | 614.2042 | 406.4187 | 407.4768
1671628 | 0.621 | 1.5552 | 0.5898 | 624.3234 | 613.0957 | 404.7304 | 407.2434
1676628 | 0.6182 | 1.5574 | 0.5871 | 625.2158 | 610.2741 | 403.1024 | 407.0411
1681628 | 0.6199 | 1.5246 | 0.5882 | 611.9118 | 611.9872 | 403.7656 | 406.7338
1686641 | 0.6248 | 1.5792 | 0.5893 | 634.0581 | 616.925 | 404.4289 | 406.4576
1691702 | 0.6286 | 1.5759 | 0.5904 | 632.7196 | 620.7543 | 405.0922 | 406.3623
1696635 | 0.6308 | 1.5699 | 0.5904 | 630.2859 | 622.9713 | 405.0922 | 406.3195
1701627 | 0.6303 | 1.553 | 0.5958 | 623.4311 | 622.4674 | 408.3482 | 406.4673
1706627 | 0.615 | 1.5415 | 0.5997 | 618.7666 | 607.0494 | 410.6997 | 406.6599
1711624 | 0.6325 | 1.5442 | 0.5975 | 619.8617 | 624.6844 | 409.3732 | 406.8408
1716625 | 0.6275 | 1.5579 | 0.5931 | 625.4186 | 619.6458 | 406.7202 | 406.8719
1721628 | 0.6144 | 1.577 | 0.5975 | 633.1658 | 606.4448 | 409.3732 | 406.9575
1726662 | 0.6281 | 1.5519 | 0.5991 | 622.985 | 620.2504 | 410.3379 | 407.0528
1731742 | 0.6057 | 1.5606 | 0.6035 | 626.5138 | 597.6777 | 412.991 | 407.0858
1736627 | 0.6193 | 1.5437 | 0.5936 | 619.6589 | 611.3826 | 407.0216 | 407.0858
1741656 | 0.6204 | 1.5366 | 0.5876 | 616.7791 | 612.4911 | 403.4039 | 406.798
1746625 | 0.6177 | 1.5431 | 0.5969 | 619.4156 | 609.7702 | 409.0114 | 406.6599
1751636 | 0.633 | 1.5453 | 0.5975 | 620.3079 | 625.1883 | 409.3732 | 406.7241
1756622 | 0.621 | 1.5765 | 0.5986 | 632.963 | 613.0957 | 410.0364 | 406.8836
1761642 | 0.6122 | 1.4776 | 0.5882 | 592.8481 | 604.2278 | 403.7656 | 406.798
1766661 | 0.6161 | 1.524 | 0.5893 | 611.6685 | 608.1579 | 404.4289 | 406.6813
1771729 | 0.6494 | 1.577 | 0.5953 | 633.1658 | 641.7148 | 408.0467 | 406.6599
1776663 | 0.6193 | 1.5699 | 0.5926 | 630.2859 | 611.3826 | 406.4187 | 406.7357
1781755 | 0.6237 | 1.5306 | 0.5942 | 614.3454 | 615.8165 | 407.3834 | 406.7046
1786621 | 0.6423 | 1.5743 | 0.5942 | 632.0706 | 634.56 | 407.3834 | 406.5879
1791639 | 0.6478 | 1.6322 | 0.5975 | 655.5554 | 640.1024 | 409.3732 | 406.5879
1796626 | 0.6576 | 1.6886 | 0.5958 | 678.4317 | 649.978 | 408.3482 | 406.6832
409.9621

## Calibration
Calibration Date |  | 2016-09-13
| A-1 Sensor | A-2 Sensor | A-3 Sensor | Inlet
500 | 1.2432 | 1.2547 | 0.5095 | 0.75245
1000 | 2.4712 | 2.4724 | 1.0039 | 1.5701
2000 | 4.9722 | 4.9498 | 1.9976 | 3.2378

## Normalized CO2
Normalized CO2 Count for the 10 mins of Sampling period
Time (mins) | A-2 Sensor | A-3 Sensor | Adjusted Inlet |  | Time | 4A | 4C
0.0018667 | 424.5608 | 418.1031 |  |  | -0.056167 | 0.81039 | 0.71817
0.11022 | 423.4251 | 416.9946 |  |  | 0.02705 | 0.81552 | 0.82368
0.19382 | 423.4251 | 416.39 |  |  | 0.11127 | 0.85368 | 0.72134
0.27692 | 422.0865 | 412.5607 |  |  | 0.19372 | 0.82198 | 0.77614
0.3603 | 420.5453 | 415.2815 |  |  | 0.27808 | 0.85675 | 0.75323
0.44358 | 420.5453 | 414.173 |  |  | 0.3631 | 0.85636 | 0.88569
0.5272 | 420.0991 | 413.0645 |  |  | 0.44473 | 0.86473 | 0.76526
0.61027 | 419.6529 | 411.4522 |  |  | 0.52777 | 0.83397 | 0.79824
0.69597 | 419.6529 | 415.2815 |  |  | 0.61073 | 0.87011 | 0.78238
0.77693 | 418.7606 | 412.0568 |  |  | 0.69378 | 0.87874 | 0.69973
0.86178 | 418.7606 | 412.0568 |  |  | 0.77702 | 0.84934 | 0.69763
0.94405 | 417.6654 | 410.9483 |  |  | 0.86205 | 0.82501 | 0.75735
1.0274 | 417.2192 | 412.0568 |  |  | 0.944 | 0.81526 | 0.73219
1.1107 | 417.2192 | 412.0568 |  |  | 1.0283 | 0.82205 | 0.73291
1.1942 | 416.3269 | 410.9483 |  |  | 1.1106 | 0.80951 | 0.74895
1.2781 | 416.5702 | 413.6691 |  |  | 1.1937 | 0.81222 | 0.77239
1.3605 | 416.773 | 410.3437 |  |  | 1.2789 | 0.80908 | 0.71217
1.4442 | 416.773 | 411.4522 |  |  | 1.3615 | 0.79315 | 0.75387
1.527 | 415.8807 | 409.8398 |  |  | 1.4437 | 0.77564 | 0.75147
1.6103 | 415.4345 | 410.3437 |  |  | 1.5272 | 0.78742 | 0.74901
1.6936 | 416.3269 | 409.8398 |  |  | 1.6105 | 0.80373 | 0.74092
1.777 | 415.2318 | 408.7313 |  |  | 1.6937 | 0.80428 | 0.72468
1.8603 | 415.0289 | 402.0804 |  |  | 1.777 | 0.78738 | 0.68269
1.9437 | 414.5828 | 408.1267 |  |  | 1.861 | 0.80709 | 0.75029
2.027 | 414.7856 | 408.7313 |  |  | 1.944 | 0.80597 | 0.74863
2.1104 | 414.1366 | 407.6229 |  |  | 2.027 | 0.80958 | 0.77284
2.1937 | 413.4471 | 407.6229 |  |  | 2.1105 | 0.80904 | 0.77504
2.2771 | 412.7981 | 407.0182 |  |  | 2.1969 | 0.80774 | 0.76396
2.3612 | 412.5547 | 405.9098 |  |  | 2.2787 | 0.80031 | 0.69665
2.4437 | 413.0009 | 407.6229 |  |  | 2.3605 | 0.78691 | 0.70888
2.5271 | 413.4471 | 412.5607 | 403.2 |  | 2.4438 | 0.78742 | 0.71864
2.6103 | 414.1366 | 408.1267 | 403.307 |  | 2.5293 | 0.80237 | 0.71754
2.6942 | 414.5828 | 407.6229 | 403.4762 |  | 2.6104 | 0.80035 | 0.76018
2.7787 | 415.0289 | 407.6229 | 403.3926 |  | 2.6937 | 0.79519 | 0.69964
2.8615 | 414.5828 | 408.7313 | 403.521 |  | 2.7775 | 0.76182 | 0.74524
2.9438 | 413.6904 | 408.1267 | 403.5424 |  | 2.8605 | 0.77049 | 0.73262
3.027 | 412.7981 | 405.9098 | 403.5754 |  | 2.9448 | 0.79349 | 0.71795
3.1103 | 411.9057 | 406.5144 | 403.5851 |  | 3.0271 | 0.78482 | 0.72201
3.1937 | 412.1085 | 404.2974 | 403.4587 |  | 3.1106 | 0.79219 | 0.73392
3.2772 | 410.8106 | 405.9098 | 403.235 |  | 3.194 | 0.79207 | 0.73758
3.3623 | 410.3644 | 404.2974 | 402.811 |  | 3.277 | 0.80326 | 0.75424
3.4436 | 410.121 | 404.8013 | 402.6107 |  | 3.3605 | 0.8033 | 0.75428
3.5278 | 410.5672 | 403.7936 | 402.2917 |  | 3.4437 | 0.81226 | 0.75805
3.6103 | 409.6749 | 403.7936 | 401.961 |  | 3.5271 | 0.79153 | 0.67334
3.6938 | 408.7826 | 403.1889 | 401.8443 |  | 3.6103 | 0.7811 | 0.72591
3.7772 | 408.5798 | 404.8013 | 401.5468 |  | 3.6944 | 0.75936 | 0.68863
3.8605 | 408.3769 | 402.0804 | 401.4398 |  | 3.777 | 0.7494 | 0.67422
3.9461 | 408.5798 | 402.0804 | 401.0041 |  | 3.8612 | 0.77695 | 0.68043
4.0271 | 407.6874 | 403.1889 | 400.6423 |  | 3.9453 | 0.7772 | 0.68685
4.1104 | 407.9308 | 402.0804 | 400.2494 |  | 4.0291 | 0.7624 | 0.67592
4.1939 | 407.0384 | 397.6465 | 399.8876 |  | 4.1108 | 0.73056 | 0.7083
4.277 | 406.5922 | 400.972 | 399.3975 |  | 4.194 | 0.73738 | 0.72515
4.3603 | 407.2412 | 402.0804 | 399.133 |  | 4.278 | 0.73585 | 0.67467
4.4437 | 407.6874 | 403.1889 | 399.0046 |  | 4.3606 | 0.68703 | 0.68333
4.527 | 407.9308 | 403.1889 | 398.814 |  | 4.4438 | 0.71726 | 0.70235
4.6104 | 408.1336 | 402.6851 | 398.6973 |  | 4.5286 | 0.69968 | 0.73932
4.6936 | 408.5798 | 402.6851 | 398.8043 |  | 4.6104 | 0.75167 | 0.69244
4.777 | 409.0259 | 402.6851 | 398.8782 |  | 4.6941 | 0.67913 | 0.70253
4.8603 | 408.7826 | 403.7936 | 399.0163 |  | 4.7774 | 0.71329 | 0.70073
4.9437 | 408.7826 | 403.7936 | 399.3139 |  | 4.8604 | 0.752 | 0.68811
5.0271 | 409.0259 | 402.0804 | 399.5259 |  | 4.944 | 0.70881 | 0.69532
5.1109 | 408.1336 | 403.1889 | 399.5356 |  | 5.0271 | 0.73752 | 0.69721
5.1937 | 408.3769 | 402.0804 | 399.4286 |  | 5.1122 | 0.75193 | 0.69181
5.277 | 409.0259 | 403.1889 | 399.3858 |  | 5.1938 | 0.75925 | 0.67717
5.3604 | 409.2287 | 403.7936 | 399.2886 |  | 5.277 | 0.79432 | 0.73894
5.4439 | 408.5798 | 402.6851 | 399.3314 |  | 5.3608 | 0.78302 | 0.74887
5.527 | 408.7826 | 403.1889 | 399.2769 |  | 5.4455 | 0.77753 | 0.81984
5.6104 | 407.9308 | 402.6851 | 399.2555 |  | 5.5273 | 0.84953 | 0.80833
5.6938 | 408.7826 | 403.1889 | 399.1485 |  | 5.6106 | 0.87231 | 0.77289
5.7771 | 409.2287 | 403.1889 | 399.201 |  | 5.7231 | 0.86671 | 0.81054
5.8623 | 414.7856 | 409.2352 | 399.2866 |  | 5.7845 | 0.86628 | 0.76677
5.945 | 414.5828 | 412.5607 | 399.4033 |  | 5.8606 | 0.83556 | 0.7585
6.0282 | 416.5702 | 419.7154 | 399.3917 |  | 5.948 | 0.81057 | 0.76291
6.1104 | 429.1847 | 422.4363 | 399.3391 |  | 6.0285 | 0.75322 | 0.77455
6.1937 | 434.2954 | 423.5448 | 399.4772 |  | 6.1105 | 0.77514 | 0.76805
6.2771 | 432.0645 | 425.7617 | 399.3703 |  | 6.1945 | 0.78598 | 0.75882
6.3603 | 432.9569 | 431.3042 | 399.4247 |  | 6.277 | 0.78764 | 0.74048
6.4437 | 445.3685 | 442.2882 | 399.4675 |  | 6.3616 | 0.79504 | 0.74578
6.5272 | 450.4792 | 441.7844 | 399.7126 |  | 6.4437 | 0.77417 | 0.73983
6.6105 | 457.8208 | 450.0476 | 399.8507 |  | 6.5278 | 0.7507 | 0.76704
6.6937 | 461.1062 | 448.3345 | 399.9557 |  | 6.6105 | 0.77323 | 0.77245
6.777 | 463.7832 | 456.5978 | 400.1366 |  | 6.6939 | 0.87097 | 0.83006
6.8604 | 469.0967 | 459.4193 | 400.5528 |  | 6.777 | 0.85512 | 0.85643
6.9437 | 474.0046 | 472.0158 | 400.7765 |  | 6.8604 | 0.86411 | 0.86776
7.027 | 473.7612 | 480.8837 | 400.7882 |  | 6.9457 | 0.84233 | 0.80202
7.1106 | 482.1979 | 494.5886 | 400.8932 |  | 7.0271 | 0.86617 | 0.81009
7.1937 | 502.8028 | 478.6667 | 401.0741 |  | 7.1104 | 0.82323 | 0.75386
7.277 | 507.0212 | 497.914 | 401.3075 |  | 7.1946 | 0.81212 | 0.72733
7.3604 | 509.901 | 506.7819 | 401.6596 |  | 7.2771 | 0.76564 | 0.72093
7.4438 | 517.6481 | 518.3706 | 401.8832 |  | 7.3617 | 0.73914 | 0.72075
7.5275 | 521.8665 | 520.4868 | 401.8618 |  | 7.4437 | 0.75987 | 0.72704
7.6104 | 527.4234 | 517.2621 | 401.8191 |  | 7.527 | 0.76214 | 0.75759
7.6937 | 526.3282 | 521.0914 | 401.7549 |  | 7.6104 | 0.77406 | 0.70959
7.7771 | 533.832 | 517.766 | 401.7665 |  | 7.6937 | 0.76803 | 0.76784
7.8604 | 537.6041 | 516.1536 | 401.607 |  | 7.777 | 0.80378 | 0.73632
7.9443 | 539.3888 | 533.7886 | 401.714 |  | 7.8605 | 0.77149 | 0.73334
8.0272 | 546.2842 | 533.184 | 401.5117 |  | 7.9438 | 0.77521 | 0.72444
8.1107 | 544.9457 | 534.8971 | 401.3736 |  | 8.0271 | 0.73105 | 0.73131
8.1948 | 544.7023 | 527.6416 | 401.2453 |  | 8.1107 | 0.80724 | 0.74902
8.2787 | 539.6322 | 528.2462 | 401.2142 |  | 8.195 | 0.80302 | 0.76236
8.3616 | 542.512 | 535.401 | 401.1286 |  | 8.2772 | 0.79489 | 0.77004
8.4439 | 553.7879 | 543.1603 | 400.9594 |  | 8.3605 | 0.7711 | 0.76782
8.5276 | 557.5601 | 555.7568 | 401.0761 |  | 8.4438 | 0.75459 | 0.71478
8.6104 | 567.9843 | 557.9737 | 401.3211 |  | 8.5271 | 0.7577 | 0.77409
8.6946 | 566.2401 | 565.1285 | 401.5759 |  | 8.6104 | 0.77648 | 0.75686
8.778 | 578.6518 | 563.5162 | 401.7685 |  | 8.6938 | 0.80251 | 0.71171
8.861 | 578.2056 | 571.1748 | 402.0564 |  | 8.7777 | 0.76759 | 0.7583
8.9437 | 584.6143 | 571.1748 | 402.1944 |  | 8.8624 | 0.77947 | 0.68149
9.027 | 579.9498 | 571.7794 | 402.2586 |  | 8.9438 | 0.75618 | 0.72806
9.1104 | 568.6738 | 556.8652 | 402.1731 |  | 9.0276 | 0.74737 | 0.7328
9.1937 | 572.8922 | 571.7794 | 402.1089 |  | 9.1104 | 0.7568 | 0.72402
9.2792 | 579.5442 | 569.5624 | 402.0875 |  | 9.1939 | 0.75961 | 0.7762
9.3626 | 587.4941 | 580.0427 | 401.8969 |  | 9.277 | 0.80207 | 0.73456
9.4437 | 589.5222 | 581.655 | 401.609 |  | 9.3607 | 0.66605 | 0.70472
9.5273 | 587.4941 | 580.5465 | 401.3736 |  | 9.4444 | 0.7304 | 0.71847
9.6103 | 587.0479 | 573.3918 | 401.1616 |  | 9.5288 | 0.80352 | 0.83257
9.6937 | 588.6298 | 571.1748 | 401.0566 |  | 9.611 | 0.79348 | 0.72925
9.7772 | 586.1962 | 568.9578 | 400.7376 |  | 9.6959 | 0.73942 | 0.74442
9.8603 | 579.5442 | 565.7331 | 400.3972 |  | 9.777 | 0.80005 | 0.80851
9.9437 | 577.5161 | 566.8416 | 400.088 |  | 9.8606 | 0.87985 | 0.82734
10.0295 | 579.747 | 598.1815 | 399.6834 |  | 9.9438 | 0.95726 | 0.86057
10.1124 | 595.0385 | 590.5229 | 399.4286
10.1947 | 593.4971 | 581.1511 | 399.0143
10.277 | 592.1586 | 593.2437 | 398.8762
10.3604 | 594.5923 | 581.1511 | 398.7381 |  |  | 0.79077 | 0.74406
10.4437 | 600.1491 | 590.5229 | 398.6428
10.527 | 609.2348 | 608.6617 | 398.4833
10.6115 | 616.9819 | 608.6617 | 398.4405
10.6946 | 624.0801 | 582.7635 | 398.5358
10.7778 | 623.4311 | 583.872 | 398.5358
10.8603 | 609.6809 | 607.5532 | 398.493
10.9437 | 614.3454 | 600.9024 | 398.5144
11.0273 | 615.2378 | 603.724 | 398.5553
11.1107 | 614.9944 | 601.507 | 398.4697
11.1937 | 630.7321 | 612.4911 | 398.2032
11.2771 | 624.3234 | 605.3363 | 398.034
11.3604 | 624.0801 | 605.3363 | 397.715
11.4438 | 616.333 | 603.724 | 397.4583
11.5272 | 611.0195 | 603.724 | 397.2657
11.6108 | 611.9118 | 597.6777 | 397.1801
11.6953 | 610.5733 | 595.9645 | 397.2229
11.7771 | 608.1397 | 595.4607 | 397.3513
11.8604 | 606.1116 | 591.0267 | 397.5108
11.9439 | 604.8136 | 590.5229 | 397.6275
12.0307 | 594.8356 | 596.5692 | 397.7559
12.1114 | 602.38 | 589.4144 | 397.715
12.1938 | 598.1616 | 605.3363 | 397.715
12.2772 | 602.1366 | 586.5928 | 397.7578
12.3611 | 606.8011 | 588.8098 | 397.8842
12.4437 | 611.2223 | 591.6314 | 397.8745
12.527 | 595.0385 | 592.1352 | 397.9076
12.6104 | 607.8963 | 588.8098 | 398.0671
12.6942 | 607.4501 | 588.306 | 398.1079
12.7771 | 596.1336 | 583.872 | 398.213
12.8623 | 591.7124 | 592.7399 | 398.2771
12.9438 | 597.2693 | 592.7399 | 398.1916
13.0283 | 605.0164 | 611.3826 | 398.2032
13.1106 | 607.0039 | 610.8787 | 398.1935
13.1937 | 618.1176 | 600.3985 | 398.3005
13.2782 | 615.684 | 603.724 | 398.3335
13.3625 | 614.5483 | 603.1193 | 398.3335
13.4438 | 605.9088 | 610.2741 | 398.3763
13.5271 | 620.3079 | 620.7543 | 398.2908
13.6104 | 615.684 | 602.6155 | 398.3549
13.6939 | 616.5358 | 610.2741 | 398.493
13.7772 | 615.8868 | 615.3127 | 398.6739
13.8616 | 617.4281 | 621.8628 | 398.779
13.9439 | 616.7791 | 642.8232 | 399.1505
14.0287 | 616.333 | 635.0638 | 399.3314
14.1104 | 643.3871 | 615.8165 | 399.555
14.1958 | 638.2764 | 614.7081 | 399.7573
14.2771 | 635.3966 | 618.5373 | 399.767
14.3624 | 631.6244 | 615.3127 | 399.8196
14.4438 | 627.8523 | 607.5532 | 399.7768
14.5271 | 632.7196 | 616.4211 | 399.8507
14.6105 | 634.5042 | 629.0176 | 399.8604
14.6938 | 638.2764 | 613.0957 | 400.0199
14.7779 | 633.6119 | 606.4448 | 400.0938
14.8613 | 630.5293 | 610.8787 | 400.0607
14.9437 | 627.6495 | 614.2042 | 400.0938
15.0277 | 632.314 | 617.4288 | 400.2844
15.112 | 633.8553 | 619.1419 | 400.4108
15.1943 | 634.0581 | 620.2504 | 400.475
15.2771 | 622.7416 | 625.6921 | 400.6034
15.3614 | 634.3015 | 635.6685 | 400.7532
15.4438 | 648.0516 | 622.9713 | 400.796
15.5278 | 644.9284 | 608.1579 | 400.9652
15.6111 | 642.0486 | 632.343 | 401.0605
15.6938 | 644.2795 | 621.3589 | 401.0702
15.777 | 645.1718 | 629.6222 | 400.8251
15.8623 | 647.3621 | 625.6921 | 400.6657
15.9445 | 645.3746 | 612.4911 | 400.5178
16.0272 | 642.6976 | 618.5373 | 400.5703
16.1106 | 636.7351 | 625.6921 | 400.7629
16.1954 | 640.9534 | 633.9554 | 400.9866
16.2774 | 640.2639 | 616.4211 | 401.1052
16.3604 | 638.7226 | 616.925 | 401.2861
16.4442 | 633.6119 | 609.7702 | 401.36
16.5283 | 631.8678 | 610.8787 | 401.2647
16.6131 | 629.3936 | 608.6617 | 401.1266
16.6946 | 623.8773 | 607.5532 | 401.1266
16.777 | 627.8523 | 616.4211 | 401.0624
16.8615 | 636.0456 | 635.0638 | 401.1266
16.9438 | 623.4311 | 619.6458 | 400.936
17.0284 | 626.7571 | 610.8787 | 400.8738
17.1104 | 629.6369 | 607.5532 | 401.0021
17.1943 | 631.6244 | 600.9024 | 401.0975
17.2772 | 631.4216 | 609.7702 | 401.0644
17.3605 | 629.8397 | 590.5229 | 401.2453
17.4438 | 622.0926 | 610.8787 | 401.4476
17.5271 | 621.4436 | 601.507 | 401.4048
17.6127 | 620.7541 | 604.2278 | 401.4476
17.6948 | 621.6464 | 586.089 | 401.2783
17.7793 | 619.4156 | 600.3985 | 401.2142
17.8604 | 618.5638 | 604.8324 | 401.0858
17.9437 | 620.1051 | 614.2042 | 401.0216
18.0272 | 627.2033 | 607.0494 | 400.7979
18.1106 | 628.2985 | 607.0494 | 400.6812
18.1937 | 616.9819 | 610.8787 | 400.5956
18.2787 | 637.1813 | 617.4288 | 400.7026
18.3604 | 636.9379 | 619.1419 | 401.1383
18.4437 | 644.2795 | 624.0798 | 401.6479
18.5273 | 648.0516 | 631.8391 | 402.21
18.6112 | 645.5774 | 626.2968 | 402.5193
18.6937 | 646.2669 | 627.4052 | 402.8694
18.7771 | 636.0456 | 626.2968 | 402.9647
18.8606 | 648.7006 | 625.6921 | 403.1864
18.9464 | 646.7131 | 626.8006 | 403.3031
19.0289 | 642.6976 | 631.8391 | 403.484
19.1125 | 642.9409 | 619.6458 | 403.4295
19.1947 | 639.3716 | 618.0335 | 403.6104
19.278 | 640.9534 | 633.9554 | 403.6202
19.3604 | 646.2669 | 635.6685 | 403.5462
19.4444 | 649.5929 | 636.1723 | 403.377
19.5291 | 652.4728 | 636.1723 | 403.4626
19.6104 | 659.1248 | 636.1723 | 403.377
19.6937 | 650.6881 | 631.2345 | 403.2175
19.777 | 645.5774 | 627.9091 | 403.3031
19.8604 | 640.7101 | 621.3589 | 403.4529
19.9438 | 641.8458 | 614.7081 | 403.3576
20.027 | 643.1438 | 645.544 | 403.1456
20.1113 | 654.2574 | 615.3127 | 403.0289
20.1937 | 644.7256 | 631.2345 | 402.8266
20.2781 | 655.1498 | 624.6844 | 403.0172
20.3631 | 655.1498 | 663.7837 | 403.1339
20.4447 | 657.7862 | 628.5137 | 403.3051
20.5278 | 648.9034 | 638.3893 | 403.4762
20.6107 | 659.7738 | 633.9554 | 403.7096
20.6938 | 662.4507 | 609.7702 | 403.8477
20.777 | 653.8113 | 609.1656 | 403.8594
20.862 | 646.7131 | 626.8006 | 403.9216
20.944 | 643.5899 | 619.1419 | 403.6668
21.0283 | 645.3746 | 619.1419 | 403.4548
21.1106 | 641.3996 | 623.5759 | 403.1689
21.1937 | 641.8458 | 630.126 | 402.8188
21.2789 | 640.5073 | 611.9872 | 402.4045
21.3615 | 635.6399 | 624.0798 | 402.2236
21.4437 | 630.0831 | 622.9713 | 401.821
21.5272 | 633.1658 | 621.8628 | 401.4378
21.6105 | 637.6275 | 619.1419 | 401.0974
21.6937 | 637.6275 | 614.2042 | 400.938
21.777 | 632.314 | 601.507 | 400.5976
21.861 | 638.0736 | 621.3589 | 400.5567
21.944 | 637.6275 | 620.7543 | 400.44
22.027 | 638.7226 | 627.9091 | 400.4711
22.1105 | 638.5198 | 628.5137 | 400.4284
22.1969 | 638.0736 | 625.1883 | 400.3642
22.2787 | 635.8428 | 605.3363 | 400.3214
22.3605 | 631.6244 | 608.6617 | 400.0452
22.4438 | 631.6244 | 611.3826 | 399.8954
22.5293 | 635.8428 | 610.8787 | 399.7145
22.6104 | 635.3966 | 623.5759 | 399.8623
22.6937 | 634.0581 | 605.9409 | 400.0432
22.7775 | 624.5262 | 619.6458 | 400.3311
22.8605 | 626.9599 | 615.8165 | 400.2144
22.9448 | 633.6119 | 611.3826 | 400.0977
23.0271 | 630.9754 | 612.4911 | 400.0121
23.1106 | 632.963 | 615.8165 | 399.8312
23.194 | 632.963 | 616.925 | 399.8643
23.277 | 636.2889 | 621.8628 | 399.8974
23.3605 | 636.2889 | 621.8628 | 399.8857
23.4437 | 638.9254 | 622.9713 | 399.8857
23.5271 | 632.963 | 598.1815 | 400.0238
23.6103 | 629.8397 | 613.5996 | 399.9713
23.6944 | 623.4311 | 602.6155 | 399.9596
23.777 | 620.3079 | 598.1815 | 399.767
23.8612 | 628.2985 | 599.8947 | 399.6503
23.9453 | 628.0956 | 601.507 | 399.3741
24.0291 | 623.6339 | 598.1815 | 399.2672
24.1108 | 614.1021 | 607.5532 | 399.1077
24.194 | 616.0896 | 612.4911 | 399.0882
24.278 | 615.684 | 597.6777 | 399.131
24.3606 | 601.4877 | 600.3985 | 399.3022
24.4438 | 610.3299 | 605.9409 | 399.2477
24.5286 | 605.2598 | 616.925 | 399.3528
24.6104 | 620.5513 | 603.1193 | 399.343
24.6941 | 599.054 | 605.9409 | 399.1933
24.7774 | 609.032 | 605.3363 | 399.1193
24.8604 | 620.3079 | 601.507 | 399.0026
24.944 | 607.6935 | 603.724 | 399.0979
25.0271 | 616.0896 | 604.2278 | 399.0454
25.1122 | 620.3079 | 602.6155 | 399.024
25.1938 | 622.336 | 598.1815 | 398.8976
25.277 | 632.7196 | 616.4211 | 398.9599
25.3608 | 629.1907 | 619.1419 | 398.7576
25.4455 | 627.6495 | 640.1024 | 398.8315
25.5273 | 648.9034 | 636.777 | 398.8957
25.6106 | 655.5554 | 626.2968 | 398.8432
25.7231 | 653.8113 | 637.2808 | 398.7478
25.7845 | 653.3651 | 624.0798 | 398.4289
25.8606 | 644.0361 | 621.3589 | 398.141
25.948 | 636.4917 | 622.4674 | 397.9504
26.0285 | 619.4156 | 625.6921 | 397.75
26.1105 | 625.662 | 623.5759 | 397.5478
26.1945 | 628.7446 | 620.7543 | 397.4408
26.277 | 629.1907 | 615.3127 | 397.398
26.3616 | 631.4216 | 616.925 | 397.4505
26.4437 | 625.4186 | 615.3127 | 397.5886
26.5278 | 618.7666 | 623.5759 | 397.8434
26.6105 | 625.4186 | 625.1883 | 397.8648
26.6939 | 654.2574 | 642.2186 | 397.9407
26.777 | 649.5929 | 649.978 | 397.9407
26.8604 | 652.2294 | 653.3035 | 397.9309
26.9457 | 645.8207 | 633.9554 | 397.9309
27.0271 | 652.6756 | 636.1723 | 397.7714
27.1104 | 640.0611 | 619.6458 | 397.7928
27.1946 | 636.9379 | 611.9872 | 397.9407
27.2771 | 623.4311 | 610.2741 | 398.1118
27.3617 | 615.684 | 610.2741 | 398.1643
27.4437 | 621.6464 | 611.9872 | 398.0262
27.527 | 622.0926 | 620.7543 | 397.8026
27.6104 | 625.4186 | 606.4448 | 397.6217
27.6937 | 623.6339 | 623.5759 | 397.61
27.777 | 634.0581 | 614.2042 | 397.5147
27.8605 | 624.3234 | 613.0957 | 397.2813
27.9438 | 625.2158 | 610.2741 | 397.079
28.0271 | 611.9118 | 611.9872 | 396.7717
28.1107 | 634.0581 | 616.925 | 396.4955
28.195 | 632.7196 | 620.7543 | 396.4002
28.2772 | 630.2859 | 622.9713 | 396.3574
28.3605 | 623.4311 | 622.4674 | 396.5052
28.4438 | 618.7666 | 607.0494 | 396.6978
28.5271 | 619.8617 | 624.6844 | 396.8787
28.6104 | 625.4186 | 619.6458 | 396.9098
28.6938 | 633.1658 | 606.4448 | 396.9954
28.7777 | 622.985 | 620.2504 | 397.0907
28.8624 | 626.5138 | 597.6777 | 397.1237
28.9438 | 619.6589 | 611.3826 | 397.1237
29.0276 | 616.7791 | 612.4911 | 396.8359
29.1104 | 619.4156 | 609.7702 | 396.6978
29.1939 | 620.3079 | 625.1883 | 396.762
29.277 | 632.963 | 613.0957 | 396.9215
29.3607 | 592.8481 | 604.2278 | 396.8359
29.4444 | 611.6685 | 608.1579 | 396.7192
29.5288 | 633.1658 | 641.7148 | 396.6978
29.611 | 630.2859 | 611.3826 | 396.7736
29.6959 | 614.3454 | 615.8165 | 396.7425
29.777 | 632.0706 | 634.56 | 396.6258
29.8606 | 655.5554 | 640.1024 | 396.6258
29.9438 | 678.4317 | 649.978 | 396.7211