## CO2 Concentration Data
| Voltage Readings |  |  |  | ppm of CO2
TIME (miliseconds) | A-3 CO2 Sensor | A-2 CO2 Sensor | A-1 CO2 Sensor | A-4 CO2 conc | A-1 Sensor | A-2 Sensor | A-3 Sensor | Inlet | Rolling Inlet Average | Inlet Offset | 11.6574
111 | 0.4384 | 1.0845 | 1.084 | 0.5909 | 438.6198 | 433.403 | 429.0872 | 405.3937
3358 | 0.4373 | 1.0818 | 1.0823 | 0.5915 | 437.9366 | 432.3079 | 427.9787 | 405.7554
8338 | 0.4362 | 1.0785 | 1.0758 | 0.5964 | 435.3242 | 430.9694 | 426.8702 | 408.71
13243 | 0.4357 | 1.0774 | 1.0741 | 0.5909 | 434.641 | 430.5232 | 426.3663 | 405.3937
18247 | 0.4335 | 1.073 | 1.0698 | 0.5936 | 432.9129 | 428.7385 | 424.1494 | 407.0216
23243 | 0.4329 | 1.0709 | 1.0643 | 0.5942 | 430.7024 | 427.8867 | 423.5448 | 407.3834
28245 | 0.4329 | 1.0703 | 1.0643 | 0.598 | 430.7024 | 427.6434 | 423.5448 | 409.6747
33260 | 0.4313 | 1.0681 | 1.0616 | 0.5958 | 429.6173 | 426.751 | 421.9324 | 408.3482
38244 | 0.4302 | 1.0665 | 1.0583 | 0.6057 | 428.2911 | 426.1021 | 420.8239 | 414.3175
43246 | 0.4291 | 1.0632 | 1.0605 | 0.6013 | 429.1753 | 424.7636 | 419.7154 | 411.6644
48331 | 0.4291 | 1.0621 | 1.0534 | 0.6029 | 426.3218 | 424.3174 | 419.7154 | 412.6292
53267 | 0.428 | 1.0599 | 1.0545 | 0.5969 | 426.7639 | 423.4251 | 418.607 | 409.0114
58306 | 0.4269 | 1.0588 | 1.0479 | 0.6002 | 424.1113 | 422.9789 | 417.4985 | 411.0012
63247 | 0.4204 | 1.0555 | 1.0473 | 0.5958 | 423.8702 | 421.6404 | 410.9483 | 408.3482
68248 | 0.4258 | 1.055 | 1.0446 | 0.6024 | 422.7851 | 421.4375 | 416.39 | 412.3277
73246 | 0.4242 | 1.0577 | 1.0468 | 0.6024 | 423.6693 | 422.5327 | 414.7776 | 412.3277
78250 | 0.4264 | 1.0528 | 1.0446 | 0.5942 | 422.7851 | 420.5453 | 416.9946 | 407.3834
83332 | 0.4247 | 1.0512 | 1.0424 | 0.5986 | 421.9009 | 419.8963 | 415.2815 | 410.0364
88245 | 0.4258 | 1.0512 | 1.0457 | 0.5964 | 423.2272 | 419.8963 | 416.39 | 408.71
93247 | 0.4236 | 1.049 | 1.0402 | 0.6002 | 421.0167 | 419.0039 | 414.173 | 411.0012
98248 | 0.4242 | 1.0495 | 1.0408 | 0.6008 | 421.2579 | 419.2067 | 414.7776 | 411.363
103313 | 0.4247 | 1.0463 | 1.0397 | 0.6062 | 420.8158 | 417.9088 | 415.2815 | 414.6189
108247 | 0.4225 | 1.0473 | 1.0397 | 0.6018 | 420.8158 | 418.3144 | 413.0645 | 411.9659
113247 | 0.4204 | 1.0457 | 1.037 | 0.6051 | 419.7307 | 417.6654 | 410.9483 | 413.9557
118303 | 0.4209 | 1.0441 | 1.0348 | 0.5997 | 418.8465 | 417.0164 | 411.4522 | 410.6997
123457 | 0.4225 | 1.0452 | 1.032 | 0.5904 | 417.7212 | 417.4626 | 413.0645 | 405.0922
128400 | 0.4198 | 1.0446 | 1.0359 | 0.5865 | 419.2886 | 417.2192 | 410.3437 | 402.7406
133295 | 0.4215 | 1.0424 | 1.0337 | 0.5958 | 418.4044 | 416.3269 | 412.0568 | 408.3482
138249 | 0.4204 | 1.0419 | 1.0315 | 0.5947 | 417.5202 | 416.1241 | 410.9483 | 407.6849
143247 | 0.4215 | 1.0397 | 1.0315 | 0.6002 | 417.5202 | 415.2318 | 412.0568 | 411.0012
148263 | 0.4193 | 1.0397 | 1.0282 | 0.5997 | 416.194 | 415.2318 | 409.8398 | 410.6997 | 409.5035
153250 | 0.4209 | 1.0381 | 1.0299 | 0.5931 | 416.8772 | 414.5828 | 411.4522 | 406.7202 | 409.5463
158249 | 0.4193 | 1.0386 | 1.0304 | 0.5904 | 417.0782 | 414.7856 | 409.8398 | 405.0922 | 409.5249
163247 | 0.4198 | 1.0402 | 1.0282 | 0.5882 | 416.194 | 415.4345 | 410.3437 | 403.7656 | 409.3654
168248 | 0.4198 | 1.0424 | 1.0299 | 0.5936 | 416.8772 | 416.3269 | 410.3437 | 407.0216 | 409.4179
173354 | 0.4198 | 1.037 | 1.0293 | 0.5936 | 416.6361 | 414.1366 | 410.3437 | 407.0216 | 409.4179
178335 | 0.4198 | 1.0359 | 1.0277 | 0.5871 | 415.993 | 413.6904 | 410.3437 | 403.1024 | 409.2798
183248 | 0.4182 | 1.0348 | 1.0271 | 0.5876 | 415.7519 | 413.2443 | 408.7313 | 403.4039 | 409.0775
188250 | 0.4182 | 1.0353 | 1.0238 | 0.5882 | 414.4257 | 413.4471 | 408.7313 | 403.7656 | 408.9297
193317 | 0.4193 | 1.0326 | 1.0238 | 0.5909 | 414.4257 | 412.3519 | 409.8398 | 405.3937 | 408.6419
198429 | 0.4176 | 1.0348 | 1.0244 | 0.5865 | 414.6668 | 413.2443 | 408.1267 | 402.7406 | 408.354
203274 | 0.4176 | 1.0342 | 1.0244 | 0.5909 | 414.6668 | 413.0009 | 408.1267 | 405.3937 | 408.1206
208395 | 0.4193 | 1.0331 | 1.0244 | 0.5898 | 414.6668 | 412.5547 | 409.8398 | 404.7304 | 407.9825
213254 | 0.4182 | 1.032 | 1.0244 | 0.6008 | 414.6668 | 412.1085 | 408.7313 | 411.363 | 407.9942
218288 | 0.4171 | 1.031 | 1.0228 | 0.6018 | 414.0237 | 411.7029 | 407.6229 | 411.9659 | 408.1109
223253 | 0.4187 | 1.0315 | 1.0238 | 0.5887 | 414.4257 | 411.9057 | 409.2352 | 404.0671 | 407.8444
228249 | 0.4187 | 1.031 | 1.0222 | 0.592 | 413.7826 | 411.7029 | 409.2352 | 406.0569 | 407.6421
233299 | 0.4171 | 1.0304 | 1.0195 | 0.5871 | 412.6975 | 411.4596 | 407.6229 | 403.1024 | 407.504
238328 | 0.4171 | 1.0304 | 1.0206 | 0.5887 | 413.1396 | 411.4596 | 407.6229 | 404.0671 | 407.3115
243319 | 0.416 | 1.0299 | 1.0195 | 0.5953 | 412.6975 | 411.2567 | 406.5144 | 408.0467 | 407.2901
248249 | 0.4176 | 1.0326 | 1.02 | 0.5915 | 412.8984 | 412.3519 | 408.1267 | 405.7554 | 407.1208
253249 | 0.4154 | 1.0293 | 1.02 | 0.5958 | 412.8984 | 411.0134 | 405.9098 | 408.3482 | 407.0236
258398 | 0.4165 | 1.0304 | 1.0211 | 0.5915 | 413.3405 | 411.4596 | 407.0182 | 405.7554 | 406.7377
263276 | 0.4154 | 1.0299 | 1.0217 | 0.5964 | 413.5817 | 411.2567 | 405.9098 | 408.71 | 406.6326
268252 | 0.4154 | 1.0288 | 1.0233 | 0.5882 | 414.2247 | 410.8106 | 405.9098 | 403.7656 | 406.3039
273263 | 0.4176 | 1.031 | 1.0189 | 0.5936 | 412.4564 | 411.7029 | 408.1267 | 407.0216 | 406.1853
278256 | 0.4083 | 1.0271 | 1.0189 | 0.5986 | 412.4564 | 410.121 | 398.755 | 410.0364 | 406.3448
283251 | 0.4154 | 1.0299 | 1.02 | 0.592 | 412.8984 | 411.2567 | 405.9098 | 406.0569 | 406.4517
288284 | 0.4154 | 1.0266 | 1.0195 | 0.5926 | 412.6975 | 409.9183 | 405.9098 | 406.4187 | 406.3895
293300 | 0.416 | 1.0293 | 1.008 | 0.5964 | 408.0757 | 411.0134 | 406.5144 | 408.71 | 406.4226
298337 | 0.4149 | 1.0293 | 1.0173 | 0.6029 | 411.8133 | 411.0134 | 405.4059 | 412.6292 | 406.4751
303297 | 0.4165 | 1.032 | 1.0184 | 0.6029 | 412.2554 | 412.1085 | 407.0182 | 412.6292 | 406.5373
308336 | 0.4165 | 1.0271 | 1.0173 | 0.6062 | 411.8133 | 410.121 | 407.0182 | 414.6189 | 406.7921
313252 | 0.416 | 1.0277 | 1.0184 | 0.6073 | 412.2554 | 410.3644 | 406.5144 | 415.2822 | 407.1208
318248 | 0.4171 | 1.0293 | 1.0195 | 0.5986 | 412.6975 | 411.0134 | 407.6229 | 410.0364 | 407.3231
323249 | 0.4154 | 1.0299 | 1.0189 | 0.5975 | 412.4564 | 411.2567 | 405.9098 | 409.3732 | 407.399
334406 | 0.4198 | 1.0304 | 1.0184 | 0.5997 | 412.2554 | 411.4596 | 410.3437 | 410.6997 | 407.5176
338258 | 0.4614 | 1.032 | 1.0195 | 0.6018 | 412.6975 | 412.1085 | 452.2646 | 411.9659 | 407.8036
343260 | 0.4679 | 1.0501 | 1.0189 | 0.6018 | 412.4564 | 419.4501 | 458.8147 | 411.9659 | 408.0797
348264 | 0.568 | 1.0883 | 1.0178 | 0.6013 | 412.0143 | 434.9444 | 559.6869 | 411.6644 | 408.3345
353286 | 0.5537 | 1.0692 | 1.0211 | 0.6046 | 413.3405 | 427.1972 | 545.2765 | 413.6542 | 408.601
358443 | 0.5499 | 1.102 | 1.02 | 0.5915 | 412.8984 | 440.5012 | 541.4472 | 405.7554 | 408.6983
363447 | 0.5499 | 1.0791 | 1.0195 | 0.6013 | 412.6975 | 431.2128 | 541.4472 | 411.6644 | 408.9006
368250 | 0.5384 | 1.078 | 1.0238 | 0.5997 | 414.4257 | 430.7666 | 529.8585 | 410.6997 | 409.0931
373252 | 0.545 | 1.0763 | 1.0277 | 0.6008 | 415.993 | 430.0771 | 536.5095 | 411.363 | 409.0931
378251 | 0.5587 | 1.1026 | 1.0299 | 0.5991 | 416.8772 | 440.7446 | 550.3152 | 410.3379 | 409.0406
383252 | 0.5696 | 1.1539 | 1.0375 | 0.5953 | 419.9316 | 461.5524 | 561.2992 | 408.0467 | 409.169
388251 | 0.5942 | 1.2092 | 1.0386 | 0.6002 | 420.3737 | 483.9826 | 586.089 | 411.0012 | 409.3285
393250 | 0.6461 | 1.1528 | 1.0446 | 0.5969 | 422.7851 | 461.1062 | 638.3893 | 409.0114 | 409.5191
398250 | 0.6281 | 1.196 | 1.0545 | 0.5904 | 426.7639 | 478.6285 | 620.2504 | 405.0922 | 409.5521
403251 | 0.6374 | 1.1375 | 1.0539 | 0.5964 | 426.5227 | 454.9004 | 629.6222 | 408.71 | 409.5735
408349 | 0.6357 | 1.1375 | 1.055 | 0.5986 | 426.9648 | 454.9004 | 627.9091 | 410.0364 | 409.7116
413256 | 0.6325 | 1.1392 | 1.067 | 0.6002 | 431.7876 | 455.5899 | 624.6844 | 411.0012 | 409.7972
418292 | 0.627 | 1.1386 | 1.0703 | 0.5991 | 433.1138 | 455.3465 | 619.1419 | 410.3379 | 409.945
423250 | 0.6133 | 1.2294 | 1.0801 | 0.5942 | 437.0524 | 492.1759 | 605.3363 | 407.3834 | 409.9022
428251 | 0.6117 | 1.1993 | 1.0976 | 0.598 | 444.0856 | 479.967 | 603.724 | 409.6747 | 410.0929
433249 | 0.6325 | 1.1933 | 1.0993 | 0.6035 | 444.7688 | 477.5334 | 624.6844 | 412.991 | 410.2854
438298 | 0.6467 | 1.2081 | 1.0987 | 0.5991 | 444.5277 | 483.5364 | 638.9939 | 410.3379 | 410.2951
443412 | 0.6467 | 1.1977 | 1.0998 | 0.6024 | 444.9698 | 479.3181 | 638.9939 | 412.3277 | 410.4974
448264 | 0.6286 | 1.242 | 1.1037 | 0.6035 | 446.5372 | 497.2865 | 620.7543 | 412.991 | 410.7094
453268 | 0.6499 | 1.2436 | 1.1064 | 0.6008 | 447.6223 | 497.9355 | 642.2186 | 411.363 | 410.795
458270 | 0.6625 | 1.2753 | 1.1135 | 0.6035 | 450.4758 | 510.7934 | 654.9158 | 412.991 | 410.8067
463254 | 0.6543 | 1.2961 | 1.1168 | 0.6046 | 451.802 | 519.23 | 646.6525 | 413.6542 | 410.8397
468250 | 0.639 | 1.1999 | 1.1217 | 0.5969 | 453.7713 | 480.2104 | 631.2345 | 409.0114 | 410.6589
473335 | 0.6417 | 1.213 | 1.1304 | 0.604 | 457.2678 | 485.5239 | 633.9554 | 413.2924 | 410.5947
478255 | 0.6396 | 1.2316 | 1.1337 | 0.5964 | 458.5941 | 493.0682 | 631.8391 | 408.71 | 410.5519
483337 | 0.6368 | 1.2447 | 1.1452 | 0.5915 | 463.2159 | 498.3817 | 629.0176 | 405.7554 | 410.4352
488259 | 0.6264 | 1.2316 | 1.1474 | 0.5975 | 464.1001 | 493.0682 | 618.5373 | 409.3732 | 410.3924
493251 | 0.645 | 1.2578 | 1.1485 | 0.598 | 464.5421 | 503.6952 | 637.2808 | 409.6747 | 410.3185
498372 | 0.6308 | 1.2534 | 1.1556 | 0.5909 | 467.3956 | 501.9105 | 622.9713 | 405.3937 | 410.1065
503249 | 0.6478 | 1.2797 | 1.16 | 0.5991 | 469.1639 | 512.578 | 640.1024 | 410.3379 | 410.0637
508256 | 0.6456 | 1.2764 | 1.1616 | 0.5969 | 469.807 | 511.2395 | 637.8855 | 409.0114 | 409.9139
513263 | 0.6729 | 1.2682 | 1.1687 | 0.5882 | 472.6604 | 507.9135 | 665.396 | 403.7656 | 409.8497
518249 | 0.6663 | 1.2594 | 1.1764 | 0.586 | 475.755 | 504.3442 | 658.7451 | 402.4392 | 409.5521
523332 | 0.6609 | 1.2972 | 1.1813 | 0.5986 | 477.7244 | 519.6762 | 653.3035 | 410.0364 | 409.5307
528248 | 0.6543 | 1.3272 | 1.1873 | 0.5931 | 480.1357 | 531.8445 | 646.6525 | 406.7202 | 409.381
533282 | 0.6773 | 1.2862 | 1.1911 | 0.5915 | 481.6629 | 515.2145 | 669.8299 | 405.7554 | 409.2332
538250 | 0.6636 | 1.2977 | 1.1856 | 0.5953 | 479.4525 | 519.879 | 656.0243 | 408.0467 | 409.2332
543469 | 0.6598 | 1.3119 | 1.2037 | 0.5947 | 486.7268 | 525.6387 | 652.195 | 407.6849 | 409.1262
548290 | 0.6581 | 1.3037 | 1.1971 | 0.5849 | 484.0743 | 522.3126 | 650.4819 | 401.7759 | 408.8928
553251 | 0.6494 | 1.3666 | 1.196 | 0.6008 | 483.6322 | 547.8255 | 641.7148 | 411.363 | 409.0951
558248 | 0.6521 | 1.3218 | 1.2015 | 0.5942 | 485.8427 | 529.6542 | 644.4356 | 407.3834 | 409.0523
563249 | 0.6516 | 1.3283 | 1.2097 | 0.5975 | 489.1382 | 532.2907 | 643.9317 | 409.3732 | 409.0309
568249 | 0.6478 | 1.3207 | 1.2108 | 0.5953 | 489.5803 | 529.208 | 640.1024 | 408.0467 | 408.9356
573256 | 0.6631 | 1.2983 | 1.2113 | 0.6018 | 489.7812 | 520.1224 | 655.5204 | 411.9659 | 408.9881
578251 | 0.6571 | 1.2797 | 1.2152 | 0.5887 | 491.3486 | 512.578 | 649.4742 | 404.0671 | 408.8811
583251 | 0.6773 | 1.3037 | 1.2168 | 0.5931 | 491.9917 | 522.3126 | 669.8299 | 406.7202 | 408.7858
588256 | 0.674 | 1.3037 | 1.219 | 0.5904 | 492.8758 | 522.3126 | 666.5045 | 405.0922 | 408.531
593263 | 0.6844 | 1.3436 | 1.2245 | 0.5953 | 495.0862 | 538.4965 | 676.9848 | 408.0467 | 408.4571
598249 | 0.6817 | 1.3414 | 1.2256 | 0.6024 | 495.5284 | 537.6041 | 674.2639 | 412.3277 | 408.4571
603304 | 0.6784 | 1.3688 | 1.2288 | 0.5969 | 496.8144 | 548.7179 | 670.9384 | 409.0114 | 408.3287
608346 | 0.6789 | 1.3961 | 1.2321 | 0.6024 | 498.1407 | 559.791 | 671.4423 | 412.3277 | 408.3598
613336 | 0.6882 | 1.3261 | 1.2425 | 0.5991 | 502.3204 | 531.3983 | 680.814 | 410.3379 | 408.2743
618298 | 0.7057 | 1.3496 | 1.2425 | 0.6002 | 502.3204 | 540.9301 | 698.449 | 411.0012 | 408.1887
623249 | 0.686 | 1.3321 | 1.2425 | 0.5936 | 502.3204 | 533.832 | 678.5971 | 407.0216 | 408.1245
628352 | 0.739 | 1.3387 | 1.2398 | 0.598 | 501.2353 | 536.509 | 732.0059 | 409.6747 | 408.0078
633321 | 0.7445 | 1.4005 | 1.2403 | 0.598 | 501.4363 | 561.5757 | 737.5483 | 409.6747 | 408.0389
638255 | 0.7642 | 1.471 | 1.2447 | 0.5882 | 503.2046 | 590.1711 | 757.4003 | 403.7656 | 407.9747
643252 | 0.7505 | 1.4448 | 1.2474 | 0.5887 | 504.2897 | 579.5442 | 743.5946 | 404.0671 | 407.8036
648249 | 0.7489 | 1.3906 | 1.2502 | 0.5958 | 505.415 | 557.5601 | 741.9823 | 408.3482 | 407.7608
653256 | 0.709 | 1.3879 | 1.2496 | 0.5986 | 505.1739 | 556.465 | 701.7745 | 410.0364 | 407.9105
658409 | 0.721 | 1.4087 | 1.2502 | 0.6029 | 505.415 | 564.9017 | 713.8671 | 412.6292 | 407.9844
663252 | 0.7035 | 1.4048 | 1.254 | 0.6133 | 506.9422 | 563.3198 | 696.232 | 418.9 | 408.3034
668284 | 0.6767 | 1.3365 | 1.2567 | 0.604 | 508.0273 | 535.6167 | 669.2253 | 413.2924 | 408.6107
673263 | 0.6751 | 1.3289 | 1.254 | 0.61 | 506.9422 | 532.534 | 667.613 | 416.9102 | 409.0775
678251 | 0.6849 | 1.3387 | 1.2556 | 0.6106 | 507.5852 | 536.509 | 677.4886 | 417.272 | 409.311
683286 | 0.6817 | 1.3808 | 1.2534 | 0.6155 | 506.7011 | 553.5852 | 674.2639 | 420.2265 | 409.7466
688251 | 0.6904 | 1.4043 | 1.2567 | 0.6182 | 508.0273 | 563.117 | 683.031 | 421.8545 | 410.266
693251 | 0.7265 | 1.3529 | 1.2622 | 0.615 | 510.2378 | 542.2687 | 719.4094 | 419.925 | 410.6491
698281 | 0.7281 | 1.3578 | 1.2633 | 0.6199 | 510.6798 | 544.2561 | 721.0218 | 422.8795 | 411.1393
703400 | 0.7112 | 1.3863 | 1.2764 | 0.6139 | 515.9447 | 555.816 | 703.9915 | 419.2618 | 411.7033
708297 | 0.692 | 1.3699 | 1.2802 | 0.6084 | 517.4719 | 549.164 | 684.6433 | 415.9455 | 411.8512
713255 | 0.7079 | 1.3835 | 1.2813 | 0.6144 | 517.914 | 554.6803 | 700.666 | 419.5633 | 412.2441
718252 | 0.738 | 1.4092 | 1.284 | 0.6089 | 518.9991 | 565.1044 | 730.9982 | 416.247 | 412.4658
723254 | 0.7265 | 1.3868 | 1.2829 | 0.6051 | 518.557 | 556.0188 | 719.4094 | 413.9557 | 412.6564
728300 | 0.7144 | 1.4054 | 1.2786 | 0.61 | 516.8289 | 563.5632 | 707.2161 | 416.9102 | 412.8159
733251 | 0.7052 | 1.3699 | 1.2819 | 0.6139 | 518.1551 | 549.164 | 697.9452 | 419.2618 | 413.3061
738252 | 0.6986 | 1.3874 | 1.2824 | 0.6117 | 518.3561 | 556.2622 | 691.2943 | 417.9352 | 413.6678
743254 | 0.7073 | 1.3513 | 1.2851 | 0.6046 | 519.4412 | 541.6197 | 700.0614 | 413.6542 | 413.944
748589 | 0.7106 | 1.3321 | 1.2884 | 0.6002 | 520.7675 | 533.832 | 703.3869 | 411.0012 | 414.0393
753254 | 0.7128 | 1.3382 | 1.2808 | 0.5947 | 517.713 | 536.3062 | 705.6038 | 407.6849 | 413.8896
758268 | 0.7134 | 1.3584 | 1.2786 | 0.6002 | 516.8289 | 544.4995 | 706.2084 | 411.0012 | 413.9538
763253 | 0.762 | 1.3485 | 1.2819 | 0.5975 | 518.1551 | 540.484 | 755.1833 | 409.3732 | 413.8584
768283 | 0.7445 | 1.3589 | 1.2808 | 0.5915 | 517.713 | 544.7023 | 737.5483 | 405.7554 | 413.7106
773279 | 0.7259 | 1.3622 | 1.2791 | 0.5904 | 517.0298 | 546.0408 | 718.8048 | 405.0922 | 413.52
778254 | 0.7095 | 1.3458 | 1.2791 | 0.5915 | 517.0298 | 539.3888 | 702.2784 | 405.7554 | 413.4792
783254 | 0.7134 | 1.3901 | 1.2769 | 0.592 | 516.1457 | 557.3573 | 706.2084 | 406.0569 | 413.3625
788387 | 0.7013 | 1.4185 | 1.2737 | 0.5882 | 514.8596 | 568.8766 | 694.0151 | 403.7656 | 413.1718
793263 | 0.6975 | 1.3327 | 1.2747 | 0.5942 | 515.2615 | 534.0753 | 690.1858 | 407.3834 | 413.2885
798251 | 0.6888 | 1.3852 | 1.2693 | 0.5849 | 513.0912 | 555.3698 | 681.4187 | 401.7759 | 413.2146
803255 | 0.6762 | 1.3901 | 1.272 | 0.5898 | 514.1763 | 557.3573 | 668.7215 | 404.7304 | 413.0979
808252 | 0.6335 | 1.3846 | 1.2758 | 0.5887 | 515.7036 | 555.1265 | 625.6921 | 404.0671 | 412.9054
813311 | 0.6144 | 1.3496 | 1.2769 | 0.5909 | 516.1457 | 540.9301 | 606.4448 | 405.3937 | 412.672
818259 | 0.6089 | 1.3267 | 1.2769 | 0.5926 | 516.1457 | 531.6417 | 600.9024 | 406.4187 | 412.2694
823272 | 0.6155 | 1.3475 | 1.2786 | 0.5915 | 516.8289 | 540.0783 | 607.5532 | 405.7554 | 412.0262
828263 | 0.6423 | 1.377 | 1.2791 | 0.5969 | 517.0298 | 552.0438 | 634.56 | 409.0114 | 411.7714
833274 | 0.6117 | 1.3775 | 1.2786 | 0.5991 | 516.8289 | 552.2467 | 603.724 | 410.3379 | 411.5477
838322 | 0.6352 | 1.3972 | 1.2758 | 0.5947 | 515.7036 | 560.2371 | 627.4052 | 407.6849 | 411.1432
843345 | 0.6292 | 1.3895 | 1.2775 | 0.5986 | 516.3868 | 557.114 | 621.3589 | 410.0364 | 410.7619
848361 | 0.6319 | 1.3475 | 1.2775 | 0.5931 | 516.3868 | 540.0783 | 624.0798 | 406.7202 | 410.336
853253 | 0.6428 | 1.3874 | 1.2747 | 0.6035 | 515.2615 | 556.2622 | 635.0638 | 412.991 | 410.017
858252 | 0.639 | 1.4065 | 1.2742 | 0.5942 | 515.0605 | 564.0093 | 631.2345 | 407.3834 | 409.6338
863296 | 0.6483 | 1.4027 | 1.2808 | 0.6035 | 517.713 | 562.468 | 640.6063 | 412.991 | 409.5385
868427 | 0.6401 | 1.3781 | 1.2797 | 0.6035 | 517.271 | 552.49 | 632.343 | 412.991 | 409.3265
873276 | 0.6647 | 1.3824 | 1.2802 | 0.5969 | 517.4719 | 554.2341 | 657.1327 | 409.0114 | 409.0931
878478 | 0.656 | 1.3584 | 1.2873 | 0.5986 | 520.3254 | 544.4995 | 648.3657 | 410.0364 | 408.9667
883289 | 0.656 | 1.3764 | 1.2851 | 0.5969 | 519.4412 | 551.8005 | 648.3657 | 409.0114 | 408.7119
888254 | 0.6532 | 1.3972 | 1.2868 | 0.6013 | 520.1244 | 560.2371 | 645.544 | 411.6644 | 408.4668
893287 | 0.6303 | 1.3726 | 1.289 | 0.5947 | 521.0086 | 550.2591 | 622.4674 | 407.6849 | 408.1362
898253 | 0.6363 | 1.3633 | 1.2862 | 0.5942 | 519.8833 | 546.487 | 628.5137 | 407.3834 | 407.9339
903265 | 0.6292 | 1.4027 | 1.2819 | 0.6046 | 518.1551 | 562.468 | 621.3589 | 413.6542 | 408.0194
908334 | 0.6286 | 1.377 | 1.2819 | 0.6057 | 518.1551 | 552.0438 | 620.7543 | 414.3175 | 408.2334
913299 | 0.6286 | 1.4382 | 1.2835 | 0.6046 | 518.7981 | 576.8671 | 620.7543 | 413.6542 | 408.319
918259 | 0.6237 | 1.4158 | 1.2824 | 0.6073 | 518.3561 | 567.7815 | 615.8165 | 415.2822 | 408.5096
923330 | 0.6314 | 1.4284 | 1.2797 | 0.6095 | 517.271 | 572.8922 | 623.5759 | 416.6087 | 408.8597
928252 | 0.6292 | 1.4163 | 1.2829 | 0.6079 | 518.557 | 567.9843 | 621.3589 | 415.644 | 409.2001
933271 | 0.6412 | 1.3797 | 1.2851 | 0.6161 | 519.4412 | 553.139 | 633.4515 | 420.5883 | 409.6786
938253 | 0.6521 | 1.3961 | 1.2906 | 0.6188 | 521.6516 | 559.791 | 644.4356 | 422.2162 | 410.1998
943346 | 0.6784 | 1.4191 | 1.2846 | 0.6111 | 519.2403 | 569.12 | 670.9384 | 417.5735 | 410.6452
948338 | 0.6653 | 1.4836 | 1.2895 | 0.6111 | 521.2095 | 595.2818 | 657.7374 | 417.5735 | 410.974
953251 | 0.6483 | 1.4469 | 1.2879 | 0.6139 | 520.5665 | 580.3959 | 640.6063 | 419.2618 | 411.538
958263 | 0.6614 | 1.413 | 1.2873 | 0.6024 | 520.3254 | 566.6458 | 653.8073 | 412.3277 | 411.7831
963252 | 0.6314 | 1.3972 | 1.2977 | 0.6013 | 524.5051 | 560.2371 | 623.5759 | 411.6644 | 412.0282
968281 | 0.6352 | 1.3775 | 1.2988 | 0.6057 | 524.9472 | 552.2467 | 627.4052 | 414.3175 | 412.316
973251 | 0.6379 | 1.3939 | 1.301 | 0.6079 | 525.8313 | 558.8987 | 630.126 | 415.644 | 412.6136
978263 | 0.639 | 1.3977 | 1.2917 | 0.6062 | 522.0937 | 560.4399 | 631.2345 | 414.6189 | 412.8995
983251 | 0.6368 | 1.4371 | 1.3048 | 0.604 | 527.3586 | 576.421 | 629.0176 | 413.2924 | 413.0376
988314 | 0.6122 | 1.3704 | 1.307 | 0.6035 | 528.2427 | 549.3668 | 604.2278 | 412.991 | 413.1232
993252 | 0.6133 | 1.4141 | 1.3097 | 0.6079 | 529.3279 | 567.092 | 605.3363 | 415.644 | 413.38
998251 | 0.6111 | 1.4076 | 1.3032 | 0.5986 | 526.7155 | 564.4555 | 603.1193 | 410.0364 | 413.38
1003275 | 0.615 | 1.3824 | 1.313 | 0.6046 | 530.6541 | 554.2341 | 607.0494 | 413.6542 | 413.6036
1008265 | 0.6248 | 1.3852 | 1.3141 | 0.5969 | 531.0962 | 555.3698 | 616.925 | 409.0114 | 413.4753
1013271 | 0.6417 | 1.366 | 1.3125 | 0.5997 | 530.4532 | 547.5822 | 633.9554 | 410.6997 | 413.5823
1018325 | 0.6417 | 1.3824 | 1.3108 | 0.5964 | 529.7699 | 554.2341 | 633.9554 | 408.71 | 413.4442
1023257 | 0.6423 | 1.3841 | 1.3043 | 0.6013 | 527.1576 | 554.9236 | 634.56 | 411.6644 | 413.4014
1028317 | 0.6297 | 1.3879 | 1.3037 | 0.6084 | 526.9165 | 556.465 | 621.8628 | 415.9455 | 413.625
1033307 | 0.6346 | 1.3628 | 1.3037 | 0.6161 | 526.9165 | 546.2842 | 626.8006 | 420.5883 | 413.9654
1038299 | 0.6827 | 1.3868 | 1.3043 | 0.621 | 527.1576 | 556.0188 | 675.2716 | 423.5428 | 414.4342
1043261 | 0.6729 | 1.4114 | 1.301 | 0.627 | 525.8313 | 565.9968 | 665.396 | 427.1605 | 414.9341
1048256 | 0.6735 | 1.3879 | 1.2993 | 0.6363 | 525.1481 | 556.465 | 666.0007 | 432.7681 | 415.7432
1053293 | 0.674 | 1.4519 | 1.3021 | 0.6368 | 526.2734 | 582.424 | 666.5045 | 433.0695 | 416.5718
1058298 | 0.7079 | 1.4174 | 1.2988 | 0.6292 | 524.9472 | 568.4305 | 700.666 | 428.487 | 417.0502
1063251 | 0.7068 | 1.4005 | 1.3026 | 0.6286 | 526.4744 | 561.5757 | 699.5575 | 428.1253 | 417.4957
1068264 | 0.7068 | 1.372 | 1.3026 | 0.6215 | 526.4744 | 550.0158 | 699.5575 | 423.8443 | 417.8244
1073275 | 0.7073 | 1.401 | 1.2999 | 0.6182 | 525.3893 | 561.7785 | 700.0614 | 421.8545 | 418.0364
1078285 | 0.7068 | 1.4196 | 1.3004 | 0.61 | 525.5902 | 569.3228 | 699.5575 | 416.9102 | 418.0461
1083346 | 0.7019 | 1.3874 | 1.3021 | 0.6171 | 526.2734 | 556.2622 | 694.6197 | 421.1912 | 418.225
1088302 | 0.6756 | 1.3442 | 1.3054 | 0.6035 | 527.5997 | 538.7399 | 668.1168 | 412.991 | 417.98
1093250 | 0.6543 | 1.3431 | 1.307 | 0.61 | 528.2427 | 538.2937 | 646.6525 | 416.9102 | 417.8088
1098340 | 0.6396 | 1.3917 | 1.307 | 0.6057 | 528.2427 | 558.0063 | 631.8391 | 414.3175 | 417.7038
1103249 | 0.6374 | 1.377 | 1.3048 | 0.604 | 527.3586 | 552.0438 | 629.6222 | 413.2924 | 417.5657
1108253 | 0.6155 | 1.3802 | 1.3004 | 0.598 | 525.5902 | 553.3418 | 607.5532 | 409.6747 | 417.2564
1113252 | 0.6286 | 1.3617 | 1.2983 | 0.6018 | 524.7462 | 545.838 | 620.7543 | 411.9659 | 417.2448
1118332 | 0.6303 | 1.4032 | 1.2988 | 0.5964 | 524.9472 | 562.6708 | 622.4674 | 408.71 | 417.1494
1123328 | 0.6319 | 1.4147 | 1.2999 | 0.6024 | 525.3893 | 567.3353 | 624.0798 | 412.3277 | 417.0853
1128276 | 0.6401 | 1.4595 | 1.3004 | 0.6062 | 525.5902 | 585.5066 | 632.343 | 414.6189 | 417.0522
1133300 | 0.6423 | 1.4612 | 1.3004 | 0.6128 | 525.5902 | 586.1962 | 634.56 | 418.5985 | 417.1806
1138263 | 0.6396 | 1.4606 | 1.2988 | 0.5953 | 524.9472 | 585.9528 | 631.8391 | 408.0467 | 417.0113
1143250 | 0.6472 | 1.4606 | 1.3026 | 0.6079 | 526.4744 | 585.9528 | 639.4978 | 415.644 | 417.0969
1148251 | 0.639 | 1.4606 | 1.3092 | 0.6051 | 529.1269 | 585.9528 | 631.2345 | 413.9557 | 417.0425
1153250 | 0.639 | 1.4458 | 1.3092 | 0.6002 | 529.1269 | 579.9498 | 631.2345 | 411.0012 | 417.0736
1158257 | 0.6368 | 1.3945 | 1.3108 | 0.598 | 529.7699 | 559.142 | 629.0176 | 409.6747 | 416.9452
1163298 | 0.6357 | 1.3578 | 1.3097 | 0.5975 | 529.3279 | 544.2561 | 627.9091 | 409.3732 | 416.9569
1168486 | 0.6379 | 1.3895 | 1.3114 | 0.5947 | 530.0111 | 557.114 | 630.126 | 407.6849 | 416.8596
1173259 | 0.6494 | 1.4027 | 1.3114 | 0.5904 | 530.0111 | 562.468 | 641.7148 | 405.0922 | 416.7429
1178260 | 0.6281 | 1.3781 | 1.3043 | 0.5876 | 527.1576 | 552.49 | 620.2504 | 403.4039 | 416.4765
1183343 | 0.6341 | 1.395 | 1.3004 | 0.5958 | 525.5902 | 559.3448 | 626.2968 | 408.3482 | 416.2314
1188271 | 0.6341 | 1.4059 | 1.2988 | 0.5942 | 524.9472 | 563.766 | 626.2968 | 407.3834 | 415.8054
1193303 | 0.6275 | 1.3868 | 1.2999 | 0.6002 | 525.3893 | 556.0188 | 619.6458 | 411.0012 | 415.4009
1198300 | 0.6248 | 1.3923 | 1.2983 | 0.5936 | 524.7462 | 558.2497 | 616.925 | 407.0216 | 414.7512
1203276 | 0.6204 | 1.3682 | 1.2972 | 0.5986 | 524.3041 | 548.4744 | 612.4911 | 410.0364 | 414.0179
1208258 | 0.6057 | 1.4349 | 1.2993 | 0.5991 | 525.1481 | 575.5286 | 597.6777 | 410.3379 | 413.2847
1213282 | 0.6122 | 1.3972 | 1.3004 | 0.6008 | 525.5902 | 560.2371 | 604.2278 | 411.363 | 412.7323
1218259 | 0.6259 | 1.4245 | 1.2988 | 0.6018 | 524.9472 | 571.3103 | 618.0335 | 411.9659 | 412.211
1223250 | 0.6259 | 1.4081 | 1.3037 | 0.5969 | 526.9165 | 564.6583 | 618.0335 | 409.0114 | 411.7325
1228249 | 0.6259 | 1.4289 | 1.3048 | 0.5926 | 527.3586 | 573.095 | 618.0335 | 406.4187 | 411.2346
1233354 | 0.6352 | 1.4103 | 1.3086 | 0.5964 | 528.8857 | 565.5506 | 627.4052 | 408.71 | 410.9701
1238346 | 0.6385 | 1.4152 | 1.3108 | 0.5969 | 529.7699 | 567.5381 | 630.7307 | 409.0114 | 410.5772
1243321 | 0.6368 | 1.4212 | 1.3103 | 0.5904 | 529.569 | 569.9718 | 629.0176 | 405.0922 | 410.3224
1248249 | 0.6346 | 1.4513 | 1.3114 | 0.5915 | 530.0111 | 582.1806 | 626.8006 | 405.7554 | 409.9625
1253250 | 0.6467 | 1.4442 | 1.3114 | 0.5915 | 530.0111 | 579.3008 | 638.9939 | 405.7554 | 409.6863
1258248 | 0.6543 | 1.4005 | 1.3152 | 0.5975 | 531.5383 | 561.5757 | 646.6525 | 409.3732 | 409.5599
1263252 | 0.6494 | 1.4021 | 1.3152 | 0.5915 | 531.5383 | 562.2246 | 641.7148 | 405.7554 | 409.4335
1268250 | 0.6417 | 1.4568 | 1.3108 | 0.5936 | 529.7699 | 584.4115 | 633.9554 | 407.0216 | 409.274
1273263 | 0.639 | 1.4601 | 1.319 | 0.5926 | 533.0655 | 585.75 | 631.2345 | 406.4187 | 409.2001
1278378 | 0.621 | 1.442 | 1.3174 | 0.5975 | 532.4224 | 578.4085 | 613.0957 | 409.3732 | 409.1048
1283267 | 0.6341 | 1.4469 | 1.3212 | 0.61 | 533.9497 | 580.3959 | 626.2968 | 416.9102 | 409.1787
1288250 | 0.6275 | 1.4404 | 1.3179 | 0.6128 | 532.6234 | 577.7595 | 619.6458 | 418.5985 | 409.1787
1293288 | 0.6297 | 1.4644 | 1.3174 | 0.6182 | 532.4224 | 587.4941 | 621.8628 | 421.8545 | 409.6241
1298256 | 0.6303 | 1.4524 | 1.3229 | 0.6133 | 534.6329 | 582.6268 | 622.4674 | 418.9 | 409.7291
1303263 | 0.6401 | 1.4737 | 1.3234 | 0.6144 | 534.8338 | 591.2663 | 632.343 | 419.5633 | 409.91
1308276 | 0.6461 | 1.483 | 1.3218 | 0.6182 | 534.1908 | 595.0385 | 638.3893 | 421.8545 | 410.2601
1313353 | 0.6549 | 1.5109 | 1.3239 | 0.6122 | 535.0348 | 606.355 | 647.2572 | 418.2367 | 410.5363
1318254 | 0.6598 | 1.5158 | 1.3294 | 0.6139 | 537.2452 | 608.3424 | 652.195 | 419.2618 | 410.8553
1323252 | 0.6756 | 1.4065 | 1.3311 | 0.6106 | 537.9284 | 564.0093 | 668.1168 | 417.272 | 411.1646
1328267 | 0.6735 | 1.4125 | 1.3338 | 0.5991 | 539.0135 | 566.443 | 666.0007 | 410.3379 | 411.3338
1333248 | 0.6882 | 1.4305 | 1.3338 | 0.6051 | 539.0135 | 573.744 | 680.814 | 413.9557 | 411.6742
1338313 | 0.6598 | 1.4475 | 1.3387 | 0.5942 | 540.9829 | 580.6393 | 652.195 | 407.3834 | 411.6431
1343250 | 0.6702 | 1.4704 | 1.3349 | 0.6029 | 539.4556 | 589.9278 | 662.6752 | 412.6292 | 411.8123
1348248 | 0.6691 | 1.4967 | 1.3387 | 0.5997 | 540.9829 | 600.5953 | 661.5667 | 410.6997 | 411.8025
1353264 | 0.6642 | 1.4546 | 1.3349 | 0.6029 | 539.4556 | 583.5191 | 656.6289 | 412.6292 | 411.9834
1358249 | 0.6696 | 1.4382 | 1.3354 | 0.6106 | 539.6566 | 576.8671 | 662.0706 | 417.272 | 412.2168
1363252 | 0.6658 | 1.506 | 1.3349 | 0.6013 | 539.4556 | 604.3675 | 658.2412 | 411.6644 | 412.2596
1368329 | 0.6811 | 1.5246 | 1.3261 | 0.5991 | 535.9189 | 611.9118 | 673.6593 | 410.3379 | 412.2266
1373260 | 0.6631 | 1.5125 | 1.3371 | 0.6002 | 540.3398 | 607.0039 | 655.5204 | 411.0012 | 412.1954
1378252 | 0.6489 | 1.4453 | 1.3354 | 0.5991 | 539.6566 | 579.747 | 641.2109 | 410.3379 | 412.2382
1383253 | 0.6489 | 1.4398 | 1.3294 | 0.604 | 537.2452 | 577.5161 | 641.2109 | 413.2924 | 412.46
1388267 | 0.6598 | 1.4683 | 1.3382 | 0.6018 | 540.7819 | 589.076 | 652.195 | 411.9659 | 412.565
1393250 | 0.6505 | 1.4601 | 1.3376 | 0.6002 | 540.5408 | 585.75 | 642.8232 | 411.0012 | 412.6292
1398249 | 0.6565 | 1.4502 | 1.3398 | 0.6046 | 541.4249 | 581.7344 | 648.8695 | 413.6542 | 412.9054
1403249 | 0.6609 | 1.459 | 1.3371 | 0.6057 | 540.3398 | 585.3038 | 653.3035 | 414.3175 | 413.1816
1408259 | 0.6609 | 1.4672 | 1.3371 | 0.6002 | 540.3398 | 588.6298 | 653.3035 | 411.0012 | 413.3508
1413250 | 0.6571 | 1.4043 | 1.3343 | 0.598 | 539.2145 | 563.117 | 649.4742 | 409.6747 | 413.3605
1418248 | 0.6614 | 1.418 | 1.3354 | 0.6008 | 539.6566 | 568.6738 | 653.8073 | 411.363 | 413.5414
1423259 | 0.6478 | 1.4305 | 1.3365 | 0.5942 | 540.0987 | 573.744 | 640.1024 | 407.3834 | 413.5531
1428707 | 0.6467 | 1.4223 | 1.336 | 0.5986 | 539.8977 | 570.4179 | 638.9939 | 410.0364 | 413.6698
1433520 | 0.6428 | 1.4273 | 1.3316 | 0.5936 | 538.1294 | 572.446 | 635.0638 | 407.0216 | 413.5939
1438249 | 0.6385 | 1.4103 | 1.3349 | 0.6062 | 539.4556 | 565.5506 | 630.7307 | 414.6189 | 413.52
1443249 | 0.6527 | 1.4393 | 1.3267 | 0.5915 | 536.1601 | 577.3133 | 645.0402 | 405.7554 | 413.1057
1448257 | 0.6625 | 1.4251 | 1.3447 | 0.6002 | 543.3942 | 571.5536 | 654.9158 | 411.0012 | 412.7556
1453250 | 0.6478 | 1.4573 | 1.3414 | 0.6035 | 542.068 | 584.6143 | 640.1024 | 412.991 | 412.565
1458336 | 0.6472 | 1.4617 | 1.3365 | 0.6013 | 540.0987 | 586.3989 | 639.4978 | 411.6644 | 412.3102
1463403 | 0.6461 | 1.4622 | 1.336 | 0.6013 | 539.8977 | 586.6018 | 638.3893 | 411.6644 | 411.9815
1468256 | 0.645 | 1.4579 | 1.3393 | 0.6111 | 541.224 | 584.8577 | 637.2808 | 417.5735 | 411.9601
1473252 | 0.627 | 1.4606 | 1.3431 | 0.6051 | 542.7512 | 585.9528 | 619.1419 | 413.9557 | 411.7889
1478262 | 0.6232 | 1.4628 | 1.3409 | 0.6062 | 541.867 | 586.8451 | 615.3127 | 414.6189 | 411.7033
1483262 | 0.6308 | 1.4628 | 1.342 | 0.598 | 542.3091 | 586.8451 | 622.9713 | 409.6747 | 411.682
1488263 | 0.6631 | 1.4382 | 1.3403 | 0.6024 | 541.6259 | 576.8671 | 655.5204 | 412.3277 | 411.6294
1493254 | 0.6631 | 1.4382 | 1.3376 | 0.6002 | 540.5408 | 576.8671 | 655.5204 | 411.0012 | 411.7461
1498252 | 0.6516 | 1.4781 | 1.3365 | 0.6046 | 540.0987 | 593.0509 | 643.9317 | 413.6542 | 411.7792
1503249 | 0.6303 | 1.5071 | 1.3387 | 0.6046 | 540.9829 | 604.8136 | 622.4674 | 413.6542 | 411.8745
1508248 | 0.6319 | 1.5524 | 1.3371 | 0.6046 | 540.3398 | 623.1877 | 624.0798 | 413.6542 | 411.9076
1513295 | 0.6335 | 1.5257 | 1.3425 | 0.604 | 542.51 | 612.358 | 625.6921 | 413.2924 | 411.7792
1518253 | 0.6445 | 1.5328 | 1.3464 | 0.604 | 544.0775 | 615.2378 | 636.777 | 413.2924 | 411.8317
1523258 | 0.6472 | 1.4601 | 1.3475 | 0.6029 | 544.5195 | 585.75 | 639.4978 | 412.6292 | 411.9056
1528256 | 0.6549 | 1.4737 | 1.3436 | 0.5997 | 542.9521 | 591.2663 | 647.2572 | 410.6997 | 411.8959
1533251 | 0.6499 | 1.4754 | 1.3453 | 0.5997 | 543.6353 | 591.9558 | 642.2186 | 410.6997 | 411.9076
1538378 | 0.6407 | 1.4874 | 1.3507 | 0.615 | 545.8056 | 596.8231 | 632.9476 | 419.925 | 412.1215
1543327 | 0.6445 | 1.4683 | 1.3491 | 0.6106 | 545.1626 | 589.076 | 636.777 | 417.272 | 412.2927
1548250 | 0.6538 | 1.453 | 1.3562 | 0.6057 | 548.016 | 582.8701 | 646.1487 | 414.3175 | 412.3997
1553252 | 0.6516 | 1.4819 | 1.3529 | 0.6106 | 546.6898 | 594.5923 | 643.9317 | 417.272 | 412.5164
1558248 | 0.6521 | 1.5459 | 1.3502 | 0.6095 | 545.6047 | 620.5513 | 644.4356 | 416.6087 | 412.5903
1563270 | 0.6592 | 1.5945 | 1.3469 | 0.621 | 544.2784 | 640.2639 | 651.5904 | 423.5428 | 412.9948
1568255 | 0.6565 | 1.6169 | 1.3447 | 0.6177 | 543.3942 | 649.3496 | 648.8695 | 421.553 | 413.378
1573314 | 0.6647 | 1.5382 | 1.3485 | 0.6122 | 544.9214 | 617.4281 | 657.1327 | 418.2367 | 413.5998
1578251 | 0.6587 | 1.5142 | 1.3507 | 0.6111 | 545.8056 | 607.6935 | 651.0865 | 417.5735 | 413.9285
1583255 | 0.6505 | 1.541 | 1.3557 | 0.6089 | 547.8151 | 618.5638 | 642.8232 | 416.247 | 414.1288
1588250 | 0.6417 | 1.547 | 1.3595 | 0.6068 | 549.3423 | 620.9975 | 633.9554 | 414.9807 | 414.3855
1593258 | 0.6456 | 1.5054 | 1.3666 | 0.6051 | 552.1958 | 604.1241 | 637.8855 | 413.9557 | 414.3642
1598304 | 0.6543 | 1.4808 | 1.366 | 0.6029 | 551.9546 | 594.1461 | 646.6525 | 412.6292 | 414.5859
1603249 | 0.6521 | 1.5071 | 1.3622 | 0.6051 | 550.4274 | 604.8136 | 644.4356 | 413.9557 | 414.6812
1608251 | 0.6521 | 1.4792 | 1.366 | 0.6089 | 551.9546 | 593.4971 | 644.4356 | 416.247 | 414.7862
1613251 | 0.6609 | 1.483 | 1.3688 | 0.6079 | 553.0799 | 595.0385 | 653.3035 | 415.644 | 414.9146
1618255 | 0.6806 | 1.5098 | 1.3699 | 0.6122 | 553.522 | 605.9088 | 673.1554 | 418.2367 | 415.1266
1623254 | 0.6642 | 1.5475 | 1.3682 | 0.6062 | 552.8388 | 621.2003 | 656.6289 | 414.6189 | 415.0313
1628249 | 0.6658 | 1.5634 | 1.3699 | 0.598 | 553.522 | 627.6495 | 658.2412 | 409.6747 | 414.8932
1633386 | 0.6713 | 1.5448 | 1.3693 | 0.604 | 553.2809 | 620.1051 | 663.7837 | 413.2924 | 414.8504
1638362 | 0.6707 | 1.4978 | 1.3775 | 0.5969 | 556.5765 | 601.0415 | 663.1791 | 409.0114 | 414.829
1643249 | 0.6931 | 1.5043 | 1.3753 | 0.592 | 555.6923 | 603.6779 | 685.7518 | 406.0569 | 414.6267
1648250 | 0.6773 | 1.5213 | 1.377 | 0.5887 | 556.3755 | 610.5733 | 669.8299 | 404.0671 | 414.4031
1653249 | 0.6773 | 1.4699 | 1.3808 | 0.5898 | 557.9027 | 589.725 | 669.8299 | 404.7304 | 414.1152
1658249 | 0.6461 | 1.4519 | 1.3802 | 0.5904 | 557.6616 | 582.424 | 638.3893 | 405.0922 | 413.839
1663250 | 0.6505 | 1.4885 | 1.377 | 0.5926 | 556.3755 | 597.2693 | 642.8232 | 406.4187 | 413.6056
1668249 | 0.668 | 1.5005 | 1.3764 | 0.6018 | 556.1343 | 602.1366 | 660.4582 | 411.9659 | 413.5628
1673339 | 0.6696 | 1.4972 | 1.3846 | 0.5997 | 559.4299 | 600.7981 | 662.0706 | 410.6997 | 413.4792
1678324 | 0.6592 | 1.506 | 1.3726 | 0.6024 | 554.6071 | 604.3675 | 651.5904 | 412.3277 | 413.4694
1683250 | 0.6543 | 1.4639 | 1.3704 | 0.6029 | 553.7229 | 587.2913 | 646.6525 | 412.6292 | 413.5317
1688257 | 0.6516 | 1.4595 | 1.3753 | 0.6002 | 555.6923 | 585.5066 | 643.9317 | 411.0012 | 413.5414
1693250 | 0.651 | 1.4437 | 1.3748 | 0.6002 | 555.4913 | 579.098 | 643.3271 | 411.0012 | 413.2535
1698250 | 0.6784 | 1.4737 | 1.3649 | 0.5991 | 551.5125 | 591.2663 | 670.9384 | 410.3379 | 413.0299
1703249 | 0.6702 | 1.4305 | 1.3617 | 0.6018 | 550.2265 | 573.744 | 662.6752 | 411.9659 | 412.954
1708260 | 0.6603 | 1.4284 | 1.3546 | 0.6089 | 547.373 | 572.8922 | 652.6989 | 416.247 | 412.9209
1713288 | 0.6428 | 1.4508 | 1.3611 | 0.6177 | 549.9853 | 581.9778 | 635.0638 | 421.553 | 413.0804
1718289 | 0.6434 | 1.4825 | 1.3567 | 0.621 | 548.217 | 594.8356 | 635.6685 | 423.5428 | 413.0804
1723251 | 0.6472 | 1.4568 | 1.3507 | 0.6199 | 545.8056 | 584.4115 | 639.4978 | 422.8795 | 413.1232
1728250 | 0.6642 | 1.5246 | 1.3507 | 0.6297 | 545.8056 | 611.9118 | 656.6289 | 428.7885 | 413.4636
1733251 | 0.6685 | 1.4857 | 1.3475 | 0.6368 | 544.5195 | 596.1336 | 660.9621 | 433.0695 | 413.9635
1738251 | 0.6543 | 1.4524 | 1.3491 | 0.6325 | 545.1626 | 582.6268 | 646.6525 | 430.4768 | 414.4225
1743249 | 0.6532 | 1.5082 | 1.3518 | 0.6303 | 546.2477 | 605.2598 | 645.544 | 429.1503 | 414.8796
1748252 | 0.6543 | 1.4907 | 1.3529 | 0.627 | 546.6898 | 598.1616 | 646.6525 | 427.1605 | 415.3056
1753307 | 0.6538 | 1.5388 | 1.3567 | 0.621 | 548.217 | 617.6715 | 646.1487 | 423.5428 | 415.6576
1758373 | 0.6571 | 1.4841 | 1.3567 | 0.6166 | 548.217 | 595.4846 | 649.4742 | 420.8897 | 415.8813
1763251 | 0.6543 | 1.4994 | 1.3617 | 0.6182 | 550.2265 | 601.6905 | 646.6525 | 421.8545 | 416.0622
1768250 | 0.6554 | 1.5021 | 1.3639 | 0.615 | 551.1106 | 602.7856 | 647.761 | 419.925 | 416.2003
1773260 | 0.6598 | 1.5552 | 1.3617 | 0.6144 | 550.2265 | 624.3234 | 652.195 | 419.5633 | 416.2431
1778255 | 0.6767 | 1.5869 | 1.3589 | 0.6089 | 549.1011 | 637.1813 | 669.2253 | 416.247 | 416.2956
1783255 | 0.6767 | 1.4879 | 1.3639 | 0.6051 | 551.1106 | 597.0259 | 669.2253 | 413.9557 | 416.4337
1788250 | 0.6702 | 1.465 | 1.3606 | 0.6144 | 549.7844 | 587.7375 | 662.6752 | 419.5633 | 416.636
1793384 | 0.6571 | 1.4868 | 1.3578 | 0.621 | 548.6591 | 596.5797 | 649.4742 | 423.5428 | 417.1047
1798345 | 0.6445 | 1.5289 | 1.3578 | 0.6215 | 548.6591 | 613.6559 | 636.777 | 423.8443 | 417.6785
411.6574

## Calibration
Calibration Data |  | 2016-09-13
| A-1 Sensor | A-2 Sensor | A-3 Sensor | Inlet
500 | 1.2432 | 1.2547 | 0.5095 | 0.75245
1000 | 2.4712 | 2.4724 | 1.0039 | 1.5701
2000 | 4.9722 | 4.9498 | 1.9976 | 3.2378

## Normalized CO2
Normalized CO2 Count for the 10 mins of Sampling period
Time (mins) | A-1 Sensor | A-2 Sensor | A-3 Sensor | Adjusted Inlet |  | Time | 1B | 2B | 3B
0.00185 | 438.6198 | 433.403 | 429.0872 |  |  | -0.028333 | 0.41338 | 0.52722 | 0.7266
0.055967 | 437.9366 | 432.3079 | 427.9787 |  |  | 0.0546 | 0.41437 | 0.4965 | 0.71403
0.13897 | 435.3242 | 430.9694 | 426.8702 |  |  | 0.13763 | 0.41973 | 0.59092 | 0.66618
0.22072 | 434.641 | 430.5232 | 426.3663 |  |  | 0.22137 | 0.42311 | 0.54084 | 0.69032
0.30412 | 432.9129 | 428.7385 | 424.1494 |  |  | 0.30432 | 0.42269 | 0.58023 | 0.739
0.38738 | 430.7024 | 427.8867 | 423.5448 |  |  | 0.3875 | 0.43101 | 0.55926 | 0.74063
0.47075 | 430.7024 | 427.6434 | 423.5448 |  |  | 0.47082 | 0.4342 | 0.58962 | 0.74232
0.55433 | 429.6173 | 426.751 | 421.9324 |  |  | 0.5559 | 0.44029 | 0.56488 | 0.77506
0.6374 | 428.2911 | 426.1021 | 420.8239 |  |  | 0.6391 | 0.44463 | 0.57297 | 0.7877
0.72077 | 429.1753 | 424.7636 | 419.7154 |  |  | 0.72202 | 0.44481 | 0.5821 | 0.78274
0.80552 | 426.3218 | 424.3174 | 419.7154 |  |  | 0.80415 | 0.44754 | 0.62481 | 0.77643
0.88778 | 426.7639 | 423.4251 | 418.607 |  |  | 0.8875 | 0.44848 | 0.61597 | 0.8188
0.97177 | 424.1113 | 422.9789 | 417.4985 |  |  | 0.9708 | 0.4541 | 0.55616 | 0.84526
1.0541 | 423.8702 | 421.6404 | 410.9483 |  |  | 1.0542 | 0.45453 | 0.5588 | 0.82891
1.1375 | 422.7851 | 421.4375 | 416.39 |  |  | 1.1375 | 0.44906 | 0.63473 | 0.80308
1.2208 | 423.6693 | 422.5327 | 414.7776 |  |  | 1.2211 | 0.46051 | 0.63953 | 0.79409
1.3042 | 422.7851 | 420.5453 | 416.9946 |  |  | 1.3063 | 0.45865 | 0.61491 | 0.73278
1.3889 | 421.9009 | 419.8963 | 415.2815 |  |  | 1.3878 | 0.46359 | 0.62141 | 0.77738
1.4708 | 423.2272 | 419.8963 | 416.39 |  |  | 1.4708 | 0.45908 | 0.61245 | 0.75478
1.5541 | 421.0167 | 419.0039 | 414.173 |  |  | 1.5548 | 0.45688 | 0.64402 | 0.7608
1.6375 | 421.2579 | 419.2067 | 414.7776 |  |  | 1.6376 | 0.46404 | 0.62712 | 0.7625
1.7219 | 420.8158 | 417.9088 | 415.2815 |  |  | 1.7211 | 0.46411 | 0.65586 | 0.79544
1.8041 | 420.8158 | 418.3144 | 413.0645 |  |  | 1.8046 | 0.46073 | 0.66749 | 0.8148
1.8875 | 419.7307 | 417.6654 | 410.9483 |  |  | 1.8892 | 0.46266 | 0.70501 | 0.84399
1.9717 | 418.8465 | 417.0164 | 411.4522 |  |  | 1.9709 | 0.46909 | 0.71068 | 0.85969
2.0576 | 417.7212 | 417.4626 | 413.0645 |  |  | 2.0542 | 0.47036 | 0.55898 | 0.91274
2.14 | 419.2886 | 417.2192 | 410.3437 |  |  | 2.1378 | 0.47347 | 0.56668 | 0.90498
2.2216 | 418.4044 | 416.3269 | 412.0568 |  |  | 2.2208 | 0.47231 | 0.59033 | 0.95416
2.3041 | 417.5202 | 416.1241 | 410.9483 |  |  | 2.3052 | 0.47911 | 0.61386 | 0.85701
2.3874 | 417.5202 | 415.2318 | 412.0568 |  |  | 2.3875 | 0.47335 | 0.64485 | 0.89205
2.471 | 416.194 | 415.2318 | 409.8398 | 397.8461 |  | 2.4708 | 0.47857 | 0.68113 | 0.88832
2.5542 | 416.8772 | 414.5828 | 411.4522 | 397.8889 |  | 2.5544 | 0.47277 | 0.62249 | 0.87092
2.6375 | 417.0782 | 414.7856 | 409.8398 | 397.8675 |  | 2.6375 | 0.47266 | 0.5991 | 0.88862
2.7208 | 416.194 | 415.4345 | 410.3437 | 397.708 |  | 2.7209 | 0.47183 | 0.6924 | 0.87546
2.8041 | 416.8772 | 416.3269 | 410.3437 | 397.7605 |  | 2.8055 | 0.45992 | 0.71815 | 0.92797
2.8892 | 416.6361 | 414.1366 | 410.3437 | 397.7605 |  | 2.8877 | 0.47505 | 0.70158 | 0.86644
2.9722 | 415.993 | 413.6904 | 410.3437 | 397.6225 |  | 2.9709 | 0.47258 | 0.60881 | 0.81767
3.0541 | 415.7519 | 413.2443 | 408.7313 | 397.4202 |  | 3.0542 | 0.46363 | 0.60048 | 0.81691
3.1375 | 414.4257 | 413.4471 | 408.7313 | 397.2723 |  | 3.1378 | 0.4753 | 0.6394 | 0.85388
3.222 | 414.4257 | 412.3519 | 409.8398 | 396.9845 |  | 3.2208 | 0.47426 | 0.62788 | 0.82182
3.3072 | 414.6668 | 413.2443 | 408.1267 | 396.6966 |  | 3.3041 | 0.47632 | 0.6133 | 0.84142
3.3879 | 414.6668 | 413.0009 | 408.1267 | 396.4632 |  | 3.3875 | 0.4717 | 0.62449 | 0.85555
3.4733 | 414.6668 | 412.5547 | 409.8398 | 396.3251 |  | 3.471 | 0.47112 | 0.63521 | 0.85498
3.5542 | 414.6668 | 412.1085 | 408.7313 | 396.3368 |  | 3.5542 | 0.46727 | 0.54849 | 0.84193
3.6381 | 414.0237 | 411.7029 | 407.6229 | 396.4535 |  | 3.6375 | 0.46815 | 0.56676 | 0.85604
3.7209 | 414.4257 | 411.9057 | 409.2352 | 396.187 |  | 3.721 | 0.46962 | 0.58394 | 0.80943
3.8041 | 413.7826 | 411.7029 | 409.2352 | 395.9847 |  | 3.8118 | 0.46854 | 0.57225 | 0.80527
3.8883 | 412.6975 | 411.4596 | 407.6229 | 395.8466 |  | 3.892 | 0.46279 | 0.57939 | 0.79217
3.9721 | 413.1396 | 411.4596 | 407.6229 | 395.6541 |  | 3.9708 | 0.46754 | 0.55622 | 0.7777
4.0553 | 412.6975 | 411.2567 | 406.5144 | 395.6327 |  | 4.0541 | 0.45775 | 0.59759 | 0.82773
4.1375 | 412.8984 | 412.3519 | 408.1267 | 395.4635 |  | 4.1376 | 0.48352 | 0.57921 | 0.86248
4.2208 | 412.8984 | 411.0134 | 405.9098 | 395.3662 |  | 4.2208 | 0.47967 | 0.62424 | 0.81279
4.3066 | 413.3405 | 411.4596 | 407.0182 | 395.0803 |  | 4.3056 | 0.47384 | 0.63117 | 0.8116
4.3879 | 413.5817 | 411.2567 | 405.9098 | 394.9753 |  | 4.39 | 0.47427 | 0.63298 | 0.80895
4.4709 | 414.2247 | 410.8106 | 405.9098 | 394.6465 |  | 4.4709 | 0.47885 | 0.62712 | 0.80526
4.5544 | 412.4564 | 411.7029 | 408.1267 | 394.5279 |  | 4.5542 | 0.48462 | 0.63142 | 0.7442
4.6376 | 412.4564 | 410.121 | 398.755 | 394.6874 |  | 4.6377 | 0.48191 | 0.63475 | 0.73148
4.7209 | 412.8984 | 411.2567 | 405.9098 | 394.7944 |  | 4.721 | 0.48349 | 0.63482 | 0.75758
4.8047 | 412.6975 | 409.9183 | 405.9098 | 394.7321 |  | 4.8044 | 0.48134 | 0.60109 | 0.86836
4.8883 | 408.0757 | 411.0134 | 406.5144 | 394.7652 |  | 4.8876 | 0.47726 | 0.6007 | 0.86796
4.9723 | 411.8133 | 411.0134 | 405.4059 | 394.8177 |  | 4.9709 | 0.47564 | 0.65558 | 0.82847
5.0549 | 412.2554 | 412.1085 | 407.0182 | 394.88 |  | 5.0541 | 0.47833 | 0.69522 | 0.75521
5.1389 | 411.8133 | 410.121 | 407.0182 | 395.1348 |  | 5.1375 | 0.47603 | 0.75755 | 0.76058
5.2209 | 412.2554 | 410.3644 | 406.5144 | 395.4635 |  | 5.2216 | 0.48384 | 0.72118 | 0.76649
5.3041 | 412.6975 | 411.0134 | 407.6229 | 395.6657 |  | 5.3042 | 0.48899 | 0.73079 | 0.80398
5.3875 | 412.4564 | 411.2567 | 405.9098 | 395.7416 |  | 5.3876 | 0.49024 | 0.63034 | 0.81298
5.5734 | 412.2554 | 411.4596 | 410.3437 | 395.8603 |  | 5.4709 | 0.48494 | 0.64912 | 0.83937
5.6376 | 412.6975 | 412.1085 | 452.2646 | 396.1462 |  | 5.5542 | 0.48723 | 0.65142 | 0.82221
5.721 | 412.4564 | 419.4501 | 458.8147 | 396.4224 |  | 5.6396 | 0.49387 | 0.66723 | 0.78998
5.8044 | 412.0143 | 434.9444 | 559.6869 | 396.6772 |  | 5.7221 | 0.49111 | 0.64033 | 0.80241
5.8881 | 413.3405 | 427.1972 | 545.2765 | 396.9436 |  | 5.8042 | 0.50044 | 0.61887 | 0.8339
5.9741 | 412.8984 | 440.5012 | 541.4472 | 397.0409 |  | 5.8875 | 0.49554 | 0.65831 | 0.82597
6.0575 | 412.6975 | 431.2128 | 541.4472 | 397.2432 |  | 5.9708 | 0.4916 | 0.74627 | 0.82743
6.1375 | 414.4257 | 430.7666 | 529.8585 | 397.4357 |  | 6.0545 | 0.48572 | 0.81188 | 0.85036
6.2209 | 415.993 | 430.0771 | 536.5095 | 397.4357 |  | 6.1376 | 0.48141 | 0.84145 | 0.83982
6.3042 | 416.8772 | 440.7446 | 550.3152 | 397.3832 |  | 6.2219 | 0.48585 | 0.73223 | 0.86714
6.3875 | 419.9316 | 461.5524 | 561.2992 | 397.5116 |  | 6.3042 | 0.48773 | 0.69803 | 0.84548
6.4709 | 420.3737 | 483.9826 | 586.089 | 397.6711 |  | 6.3876 | 0.49388 | 0.73429 | 0.81672
6.5542 | 422.7851 | 461.1062 | 638.3893 | 397.8617 |  | 6.4708 | 0.4982 | 0.74168 | 0.78572
6.6375 | 426.7639 | 478.6285 | 620.2504 | 397.8948 |  | 6.5543 | 0.50797 | 0.68442 | 0.79914
6.7209 | 426.5227 | 454.9004 | 629.6222 | 397.9162 |  | 6.6384 | 0.50639 | 0.64976 | 0.82818
6.8058 | 426.9648 | 454.9004 | 627.9091 | 398.0543 |  | 6.7208 | 0.50088 | 0.68569 | 0.82032
6.8876 | 431.7876 | 455.5899 | 624.6844 | 398.1398 |  | 6.8042 | 0.50571 | 0.64688 | 0.81997
6.9715 | 433.1138 | 455.3465 | 619.1419 | 398.2877 |  | 6.8875 | 0.5091 | 0.65168 | 0.84966
7.0542 | 437.0524 | 492.1759 | 605.3363 | 398.2449 |  | 6.9709 | 0.50988 | 0.68789 | 0.9164
7.1375 | 444.0856 | 479.967 | 603.724 | 398.4355 |  | 7.0542 | 0.50788 | 0.74018 | 0.86057
7.2208 | 444.7688 | 477.5334 | 624.6844 | 398.628 |  | 7.1375 | 0.51068 | 0.76256 | 0.86651
7.305 | 444.5277 | 483.5364 | 638.9939 | 398.6378 |  | 7.2231 | 0.51 | 0.73707 | 0.88549
7.3902 | 444.9698 | 479.3181 | 638.9939 | 398.84 |  | 7.306 | 0.52127 | 0.67237 | 0.88351
7.4711 | 446.5372 | 497.2865 | 620.7543 | 399.0521 |  | 7.3875 | 0.51896 | 0.68201 | 0.9609
7.5545 | 447.6223 | 497.9355 | 642.2186 | 399.1376 |  | 7.4708 | 0.52204 | 0.7062 | 0.90756
7.6378 | 450.4758 | 510.7934 | 654.9158 | 399.1493 |  | 7.5541 | 0.52821 | 0.63634 | 0.90854
7.7209 | 451.802 | 519.23 | 646.6525 | 399.1824 |  | 7.6375 | 0.52832 | 0.61247 | 0.80264
7.8042 | 453.7713 | 480.2104 | 631.2345 | 399.0015 |  | 7.7208 | 0.52475 | 0.66371 | 0.8185
7.8889 | 457.2678 | 485.5239 | 633.9554 | 398.9373 |  | 7.8041 | 0.52407 | 0.68039 | 0.87857
7.9709 | 458.5941 | 493.0682 | 631.8391 | 398.8945 |  | 7.889 | 0.53556 | 0.67613 | 0.88433
8.0556 | 463.2159 | 498.3817 | 629.0176 | 398.7778 |  | 7.9721 | 0.5192 | 0.68829 | 0.84875
8.1377 | 464.1001 | 493.0682 | 618.5373 | 398.735 |  | 8.0542 | 0.51598 | 0.63005 | 0.83176
8.2209 | 464.5421 | 503.6952 | 637.2808 | 398.6611 |  | 8.1376 | 0.52264 | 0.62395 | 0.82248
8.3062 | 467.3956 | 501.9105 | 622.9713 | 398.4491 |  | 8.2208 | 0.52294 | 0.60316 | 0.82141
8.3875 | 469.1639 | 512.578 | 640.1024 | 398.4063 |  | 8.3042 | 0.51018 | 0.64526 | 0.91599
8.4709 | 469.807 | 511.2395 | 637.8855 | 398.2565 |  | 8.3875 | 0.50607 | 0.58598 | 0.88817
8.5544 | 472.6604 | 507.9135 | 665.396 | 398.1923 |  | 8.471 | 0.49648 | 0.5832 | 0.85438
8.6375 | 475.755 | 504.3442 | 658.7451 | 397.8948 |  | 8.5548 | 0.50482 | 0.61353 | 0.79392
8.7222 | 477.7244 | 519.6762 | 653.3035 | 397.8734 |  | 8.6381 | 0.49881 | 0.65722 | 0.79597
8.8041 | 480.1357 | 531.8445 | 646.6525 | 397.7236 |  | 8.7208 | 0.49047 | 0.62165 | 0.80884
8.888 | 481.6629 | 515.2145 | 669.8299 | 397.5758 |  | 8.8042 | 0.48931 | 0.71394 | 0.86589
8.9708 | 479.4525 | 519.879 | 656.0243 | 397.5758 |  | 8.8875 | 0.48324 | 0.65863 | 0.87892
9.0578 | 486.7268 | 525.6387 | 652.195 | 397.4688 |  | 8.9708 | 0.48387 | 0.61117 | 0.82873
9.1382 | 484.0743 | 522.3126 | 650.4819 | 397.2354 |  | 9.0541 | 0.486 | 0.68653 | 0.82341
9.2209 | 483.6322 | 547.8255 | 641.7148 | 397.4377 |  | 9.1375 | 0.48606 | 0.66096 | 0.82573
9.3041 | 485.8427 | 529.6542 | 644.4356 | 397.3949 |  | 9.2218 | 0.49005 | 0.72606 | 0.82283
9.3875 | 489.1382 | 532.2907 | 643.9317 | 397.3735 |  | 9.3062 | 0.48929 | 0.64991 | 0.83337
9.4708 | 489.5803 | 529.208 | 640.1024 | 397.2782 |  | 9.3875 | 0.49551 | 0.67038 | 0.82316
9.5543 | 489.7812 | 520.1224 | 655.5204 | 397.3307 |  | 9.4708 | 0.49804 | 0.67363 | 0.82646
9.6375 | 491.3486 | 512.578 | 649.4742 | 397.2237 |  | 9.5543 | 0.49489 | 0.74667 | 0.84138
9.7209 | 491.9917 | 522.3126 | 669.8299 | 397.1284 |  | 9.6376 | 0.49089 | 0.79019 | 0.89907
9.8043 | 492.8758 | 522.3126 | 666.5045 | 396.8736 |  | 9.7209 | 0.49725 | 0.65327 | 0.8986
9.8877 | 495.0862 | 538.4965 | 676.9848 | 396.7997 |  | 9.8042 | 0.49205 | 0.62102 | 0.87566
9.9708 | 495.5284 | 537.6041 | 674.2639 | 396.7997 |  | 9.8897 | 0.48664 | 0.64947 | 0.82921
10.0551 | 496.8144 | 548.7179 | 670.9384 | 396.6713 |  | 9.9724 | 0.48469 | 0.70555 | 0.78411
10.1391 | 498.1407 | 559.791 | 671.4423 | 396.7025
10.2223 | 502.3204 | 531.3983 | 680.814 | 396.6169
10.305 | 502.3204 | 540.9301 | 698.449 | 396.5313 |  |  | 1B | 2B | 3B
10.3875 | 502.3204 | 533.832 | 678.5971 | 396.4671 |  |  | 0.48102 | 0.64514 | 0.8266
10.4725 | 501.2353 | 536.509 | 732.0059 | 396.3504
10.5554 | 501.4363 | 561.5757 | 737.5483 | 396.3815
10.6376 | 503.2046 | 590.1711 | 757.4003 | 396.3173
10.7209 | 504.2897 | 579.5442 | 743.5946 | 396.1462
10.8041 | 505.415 | 557.5601 | 741.9823 | 396.1034
10.8876 | 505.1739 | 556.465 | 701.7745 | 396.2531
10.9735 | 505.415 | 564.9017 | 713.8671 | 396.3271
11.0542 | 506.9422 | 563.3198 | 696.232 | 396.646
11.1381 | 508.0273 | 535.6167 | 669.2253 | 396.9534
11.221 | 506.9422 | 532.534 | 667.613 | 397.4202
11.3042 | 507.5852 | 536.509 | 677.4886 | 397.6536
11.3881 | 506.7011 | 553.5852 | 674.2639 | 398.0893
11.4709 | 508.0273 | 563.117 | 683.031 | 398.6086
11.5542 | 510.2378 | 542.2687 | 719.4094 | 398.9918
11.638 | 510.6798 | 544.2561 | 721.0218 | 399.4819
11.7233 | 515.9447 | 555.816 | 703.9915 | 400.046
11.8049 | 517.4719 | 549.164 | 684.6433 | 400.1938
11.8876 | 517.914 | 554.6803 | 700.666 | 400.5867
11.9709 | 518.9991 | 565.1044 | 730.9982 | 400.8084
12.0542 | 518.557 | 556.0188 | 719.4094 | 400.999
12.1383 | 516.8289 | 563.5632 | 707.2161 | 401.1585
12.2209 | 518.1551 | 549.164 | 697.9452 | 401.6487
12.3042 | 518.3561 | 556.2622 | 691.2943 | 402.0105
12.3876 | 519.4412 | 541.6197 | 700.0614 | 402.2866
12.4765 | 520.7675 | 533.832 | 703.3869 | 402.382
12.5542 | 517.713 | 536.3062 | 705.6038 | 402.2322
12.6378 | 516.8289 | 544.4995 | 706.2084 | 402.2964
12.7209 | 518.1551 | 540.484 | 755.1833 | 402.2011
12.8047 | 517.713 | 544.7023 | 737.5483 | 402.0532
12.888 | 517.0298 | 546.0408 | 718.8048 | 401.8626
12.9709 | 517.0298 | 539.3888 | 702.2784 | 401.8218
13.0542 | 516.1457 | 557.3573 | 706.2084 | 401.7051
13.1398 | 514.8596 | 568.8766 | 694.0151 | 401.5145
13.221 | 515.2615 | 534.0753 | 690.1858 | 401.6312
13.3042 | 513.0912 | 555.3698 | 681.4187 | 401.5573
13.3876 | 514.1763 | 557.3573 | 668.7215 | 401.4406
13.4709 | 515.7036 | 555.1265 | 625.6921 | 401.248
13.5552 | 516.1457 | 540.9301 | 606.4448 | 401.0146
13.6377 | 516.1457 | 531.6417 | 600.9024 | 400.612
13.7212 | 516.8289 | 540.0783 | 607.5532 | 400.3688
13.8044 | 517.0298 | 552.0438 | 634.56 | 400.114
13.8879 | 516.8289 | 552.2467 | 603.724 | 399.8904
13.972 | 515.7036 | 560.2371 | 627.4052 | 399.4858
14.0557 | 516.3868 | 557.114 | 621.3589 | 399.1046
14.1394 | 516.3868 | 540.0783 | 624.0798 | 398.6786
14.2209 | 515.2615 | 556.2622 | 635.0638 | 398.3596
14.3042 | 515.0605 | 564.0093 | 631.2345 | 397.9765
14.3883 | 517.713 | 562.468 | 640.6063 | 397.8811
14.4738 | 517.271 | 552.49 | 632.343 | 397.6691
14.5546 | 517.4719 | 554.2341 | 657.1327 | 397.4357
14.6413 | 520.3254 | 544.4995 | 648.3657 | 397.3093
14.7215 | 519.4412 | 551.8005 | 648.3657 | 397.0545
14.8042 | 520.1244 | 560.2371 | 645.544 | 396.8094
14.8881 | 521.0086 | 550.2591 | 622.4674 | 396.4788
14.9709 | 519.8833 | 546.487 | 628.5137 | 396.2765
15.0544 | 518.1551 | 562.468 | 621.3589 | 396.3621
15.1389 | 518.1551 | 552.0438 | 620.7543 | 396.576
15.2217 | 518.7981 | 576.8671 | 620.7543 | 396.6616
15.3043 | 518.3561 | 567.7815 | 615.8165 | 396.8522
15.3888 | 517.271 | 572.8922 | 623.5759 | 397.2023
15.4709 | 518.557 | 567.9843 | 621.3589 | 397.5427
15.5545 | 519.4412 | 553.139 | 633.4515 | 398.0212
15.6375 | 521.6516 | 559.791 | 644.4356 | 398.5425
15.7224 | 519.2403 | 569.12 | 670.9384 | 398.9879
15.8056 | 521.2095 | 595.2818 | 657.7374 | 399.3166
15.8875 | 520.5665 | 580.3959 | 640.6063 | 399.8806
15.971 | 520.3254 | 566.6458 | 653.8073 | 400.1257
16.0542 | 524.5051 | 560.2371 | 623.5759 | 400.3708
16.138 | 524.9472 | 552.2467 | 627.4052 | 400.6587
16.2208 | 525.8313 | 558.8987 | 630.126 | 400.9562
16.3044 | 522.0937 | 560.4399 | 631.2345 | 401.2422
16.3875 | 527.3586 | 576.421 | 629.0176 | 401.3803
16.4719 | 528.2427 | 549.3668 | 604.2278 | 401.4658
16.5542 | 529.3279 | 567.092 | 605.3363 | 401.7226
16.6375 | 526.7155 | 564.4555 | 603.1193 | 401.7226
16.7213 | 530.6541 | 554.2341 | 607.0494 | 401.9463
16.8044 | 531.0962 | 555.3698 | 616.925 | 401.8179
16.8879 | 530.4532 | 547.5822 | 633.9554 | 401.9249
16.9721 | 529.7699 | 554.2341 | 633.9554 | 401.7868
17.0543 | 527.1576 | 554.9236 | 634.56 | 401.744
17.1386 | 526.9165 | 556.465 | 621.8628 | 401.9677
17.2218 | 526.9165 | 546.2842 | 626.8006 | 402.308
17.305 | 527.1576 | 556.0188 | 675.2716 | 402.7768
17.3877 | 525.8313 | 565.9968 | 665.396 | 403.2767
17.4709 | 525.1481 | 556.465 | 666.0007 | 404.0858
17.5549 | 526.2734 | 582.424 | 666.5045 | 404.9144
17.6383 | 524.9472 | 568.4305 | 700.666 | 405.3929
17.7208 | 526.4744 | 561.5757 | 699.5575 | 405.8383
17.8044 | 526.4744 | 550.0158 | 699.5575 | 406.167
17.8879 | 525.3893 | 561.7785 | 700.0614 | 406.379
17.9714 | 525.5902 | 569.3228 | 699.5575 | 406.3887
18.0558 | 526.2734 | 556.2622 | 694.6197 | 406.5677
18.1384 | 527.5997 | 538.7399 | 668.1168 | 406.3226
18.2208 | 528.2427 | 538.2937 | 646.6525 | 406.1514
18.3057 | 528.2427 | 558.0063 | 631.8391 | 406.0464
18.3875 | 527.3586 | 552.0438 | 629.6222 | 405.9083
18.4709 | 525.5902 | 553.3418 | 607.5532 | 405.599
18.5542 | 524.7462 | 545.838 | 620.7543 | 405.5874
18.6389 | 524.9472 | 562.6708 | 622.4674 | 405.4921
18.7221 | 525.3893 | 567.3353 | 624.0798 | 405.4279
18.8046 | 525.5902 | 585.5066 | 632.343 | 405.3948
18.8883 | 525.5902 | 586.1962 | 634.56 | 405.5232
18.9711 | 524.9472 | 585.9528 | 631.8391 | 405.354
19.0542 | 526.4744 | 585.9528 | 639.4978 | 405.4396
19.1375 | 529.1269 | 585.9528 | 631.2345 | 405.3851
19.2208 | 529.1269 | 579.9498 | 631.2345 | 405.4162
19.3043 | 529.7699 | 559.142 | 629.0176 | 405.2878
19.3883 | 529.3279 | 544.2561 | 627.9091 | 405.2995
19.4748 | 530.0111 | 557.114 | 630.126 | 405.2023
19.5543 | 530.0111 | 562.468 | 641.7148 | 405.0856
19.6377 | 527.1576 | 552.49 | 620.2504 | 404.8191
19.7224 | 525.5902 | 559.3448 | 626.2968 | 404.574
19.8045 | 524.9472 | 563.766 | 626.2968 | 404.148
19.8884 | 525.3893 | 556.0188 | 619.6458 | 403.7435
19.9717 | 524.7462 | 558.2497 | 616.925 | 403.0938
20.0546 | 524.3041 | 548.4744 | 612.4911 | 402.3606
20.1376 | 525.1481 | 575.5286 | 597.6777 | 401.6273
20.2214 | 525.5902 | 560.2371 | 604.2278 | 401.0749
20.3043 | 524.9472 | 571.3103 | 618.0335 | 400.5536
20.3875 | 526.9165 | 564.6583 | 618.0335 | 400.0751
20.4708 | 527.3586 | 573.095 | 618.0335 | 399.5772
20.5559 | 528.8857 | 565.5506 | 627.4052 | 399.3127
20.6391 | 529.7699 | 567.5381 | 630.7307 | 398.9198
20.722 | 529.569 | 569.9718 | 629.0176 | 398.665
20.8041 | 530.0111 | 582.1806 | 626.8006 | 398.3052
20.8875 | 530.0111 | 579.3008 | 638.9939 | 398.029
20.9708 | 531.5383 | 561.5757 | 646.6525 | 397.9025
21.0542 | 531.5383 | 562.2246 | 641.7148 | 397.7761
21.1375 | 529.7699 | 584.4115 | 633.9554 | 397.6166
21.2211 | 533.0655 | 585.75 | 631.2345 | 397.5427
21.3063 | 532.4224 | 578.4085 | 613.0957 | 397.4474
21.3878 | 533.9497 | 580.3959 | 626.2968 | 397.5213
21.4708 | 532.6234 | 577.7595 | 619.6458 | 397.5213
21.5548 | 532.4224 | 587.4941 | 621.8628 | 397.9667
21.6376 | 534.6329 | 582.6268 | 622.4674 | 398.0718
21.7211 | 534.8338 | 591.2663 | 632.343 | 398.2526
21.8046 | 534.1908 | 595.0385 | 638.3893 | 398.6028
21.8892 | 535.0348 | 606.355 | 647.2572 | 398.8789
21.9709 | 537.2452 | 608.3424 | 652.195 | 399.1979
22.0542 | 537.9284 | 564.0093 | 668.1168 | 399.5072
22.1378 | 539.0135 | 566.443 | 666.0007 | 399.6764
22.2208 | 539.0135 | 573.744 | 680.814 | 400.0168
22.3052 | 540.9829 | 580.6393 | 652.195 | 399.9857
22.3875 | 539.4556 | 589.9278 | 662.6752 | 400.1549
22.4708 | 540.9829 | 600.5953 | 661.5667 | 400.1452
22.5544 | 539.4556 | 583.5191 | 656.6289 | 400.3261
22.6375 | 539.6566 | 576.8671 | 662.0706 | 400.5595
22.7209 | 539.4556 | 604.3675 | 658.2412 | 400.6022
22.8055 | 535.9189 | 611.9118 | 673.6593 | 400.5692
22.8877 | 540.3398 | 607.0039 | 655.5204 | 400.5381
22.9709 | 539.6566 | 579.747 | 641.2109 | 400.5809
23.0542 | 537.2452 | 577.5161 | 641.2109 | 400.8026
23.1378 | 540.7819 | 589.076 | 652.195 | 400.9076
23.2208 | 540.5408 | 585.75 | 642.8232 | 400.9718
23.3041 | 541.4249 | 581.7344 | 648.8695 | 401.248
23.3875 | 540.3398 | 585.3038 | 653.3035 | 401.5242
23.471 | 540.3398 | 588.6298 | 653.3035 | 401.6934
23.5542 | 539.2145 | 563.117 | 649.4742 | 401.7031
23.6375 | 539.6566 | 568.6738 | 653.8073 | 401.884
23.721 | 540.0987 | 573.744 | 640.1024 | 401.8957
23.8118 | 539.8977 | 570.4179 | 638.9939 | 402.0124
23.892 | 538.1294 | 572.446 | 635.0638 | 401.9365
23.9708 | 539.4556 | 565.5506 | 630.7307 | 401.8626
24.0541 | 536.1601 | 577.3133 | 645.0402 | 401.4483
24.1376 | 543.3942 | 571.5536 | 654.9158 | 401.0982
24.2208 | 542.068 | 584.6143 | 640.1024 | 400.9076
24.3056 | 540.0987 | 586.3989 | 639.4978 | 400.6528
24.39 | 539.8977 | 586.6018 | 638.3893 | 400.3241
24.4709 | 541.224 | 584.8577 | 637.2808 | 400.3027
24.5542 | 542.7512 | 585.9528 | 619.1419 | 400.1315
24.6377 | 541.867 | 586.8451 | 615.3127 | 400.046
24.721 | 542.3091 | 586.8451 | 622.9713 | 400.0246
24.8044 | 541.6259 | 576.8671 | 655.5204 | 399.9721
24.8876 | 540.5408 | 576.8671 | 655.5204 | 400.0888
24.9709 | 540.0987 | 593.0509 | 643.9317 | 400.1218
25.0541 | 540.9829 | 604.8136 | 622.4674 | 400.2171
25.1375 | 540.3398 | 623.1877 | 624.0798 | 400.2502
25.2216 | 542.51 | 612.358 | 625.6921 | 400.1218
25.3042 | 544.0775 | 615.2378 | 636.777 | 400.1743
25.3876 | 544.5195 | 585.75 | 639.4978 | 400.2483
25.4709 | 542.9521 | 591.2663 | 647.2572 | 400.2385
25.5542 | 543.6353 | 591.9558 | 642.2186 | 400.2502
25.6396 | 545.8056 | 596.8231 | 632.9476 | 400.4641
25.7221 | 545.1626 | 589.076 | 636.777 | 400.6353
25.8042 | 548.016 | 582.8701 | 646.1487 | 400.7423
25.8875 | 546.6898 | 594.5923 | 643.9317 | 400.859
25.9708 | 545.6047 | 620.5513 | 644.4356 | 400.9329
26.0545 | 544.2784 | 640.2639 | 651.5904 | 401.3375
26.1376 | 543.3942 | 649.3496 | 648.8695 | 401.7206
26.2219 | 544.9214 | 617.4281 | 657.1327 | 401.9424
26.3042 | 545.8056 | 607.6935 | 651.0865 | 402.2711
26.3876 | 547.8151 | 618.5638 | 642.8232 | 402.4714
26.4708 | 549.3423 | 620.9975 | 633.9554 | 402.7282
26.5543 | 552.1958 | 604.1241 | 637.8855 | 402.7068
26.6384 | 551.9546 | 594.1461 | 646.6525 | 402.9285
26.7208 | 550.4274 | 604.8136 | 644.4356 | 403.0238
26.8042 | 551.9546 | 593.4971 | 644.4356 | 403.1288
26.8875 | 553.0799 | 595.0385 | 653.3035 | 403.2572
26.9709 | 553.522 | 605.9088 | 673.1554 | 403.4692
27.0542 | 552.8388 | 621.2003 | 656.6289 | 403.3739
27.1375 | 553.522 | 627.6495 | 658.2412 | 403.2358
27.2231 | 553.2809 | 620.1051 | 663.7837 | 403.193
27.306 | 556.5765 | 601.0415 | 663.1791 | 403.1716
27.3875 | 555.6923 | 603.6779 | 685.7518 | 402.9694
27.4708 | 556.3755 | 610.5733 | 669.8299 | 402.7457
27.5541 | 557.9027 | 589.725 | 669.8299 | 402.4578
27.6375 | 557.6616 | 582.424 | 638.3893 | 402.1816
27.7208 | 556.3755 | 597.2693 | 642.8232 | 401.9482
27.8041 | 556.1343 | 602.1366 | 660.4582 | 401.9054
27.889 | 559.4299 | 600.7981 | 662.0706 | 401.8218
27.9721 | 554.6071 | 604.3675 | 651.5904 | 401.8121
28.0542 | 553.7229 | 587.2913 | 646.6525 | 401.8743
28.1376 | 555.6923 | 585.5066 | 643.9317 | 401.884
28.2208 | 555.4913 | 579.098 | 643.3271 | 401.5962
28.3042 | 551.5125 | 591.2663 | 670.9384 | 401.3725
28.3875 | 550.2265 | 573.744 | 662.6752 | 401.2966
28.471 | 547.373 | 572.8922 | 652.6989 | 401.2636
28.5548 | 549.9853 | 581.9778 | 635.0638 | 401.4231
28.6381 | 548.217 | 594.8356 | 635.6685 | 401.4231
28.7208 | 545.8056 | 584.4115 | 639.4978 | 401.4658
28.8042 | 545.8056 | 611.9118 | 656.6289 | 401.8062
28.8875 | 544.5195 | 596.1336 | 660.9621 | 402.3061
28.9708 | 545.1626 | 582.6268 | 646.6525 | 402.7651
29.0541 | 546.2477 | 605.2598 | 645.544 | 403.2222
29.1375 | 546.6898 | 598.1616 | 646.6525 | 403.6482
29.2218 | 548.217 | 617.6715 | 646.1487 | 404.0002
29.3062 | 548.217 | 595.4846 | 649.4742 | 404.2239
29.3875 | 550.2265 | 601.6905 | 646.6525 | 404.4048
29.4708 | 551.1106 | 602.7856 | 647.761 | 404.5429
29.5543 | 550.2265 | 624.3234 | 652.195 | 404.5857
29.6376 | 549.1011 | 637.1813 | 669.2253 | 404.6382
29.7209 | 551.1106 | 597.0259 | 669.2253 | 404.7763
29.8042 | 549.7844 | 587.7375 | 662.6752 | 404.9786
29.8897 | 548.6591 | 596.5797 | 649.4742 | 405.4473
29.9724 | 548.6591 | 613.6559 | 636.777 | 406.0211