## CO2 Concentration Data
| Voltage Readings |  |  |  | ppm of CO2
TIME (miliseconds) | A-3 CO2 Sensor | A-2 CO2 Sensor | A-1 CO2 Sensor | A-4 CO2 conc | A-1 Sensor | A-2 Sensor | A-3 Sensor | Inlet | Rolling Inlet Average | Inlet Offset | 13.1764
110 | 0.4269 | 1.0561 | 1.0397 | 0.6144 | 420.8158 | 421.8837 | 417.4985 | 419.5633
5147 | 0.4329 | 1.0555 | 1.0413 | 0.604 | 421.4589 | 421.6404 | 423.5448 | 413.2924
10146 | 0.4291 | 1.0545 | 1.0392 | 0.6046 | 420.6148 | 421.2348 | 419.7154 | 413.6542
15154 | 0.428 | 1.0555 | 1.0381 | 0.6024 | 420.1728 | 421.6404 | 418.607 | 412.3277
20147 | 0.4291 | 1.0545 | 1.0386 | 0.6079 | 420.3737 | 421.2348 | 419.7154 | 415.644
25146 | 0.4264 | 1.0523 | 1.0381 | 0.6046 | 420.1728 | 420.3424 | 416.9946 | 413.6542
30207 | 0.4291 | 1.0512 | 1.0364 | 0.6062 | 419.4895 | 419.8963 | 419.7154 | 414.6189
35276 | 0.4258 | 1.0495 | 1.0337 | 0.6046 | 418.4044 | 419.2067 | 416.39 | 413.6542
40149 | 0.4236 | 1.0512 | 1.031 | 0.6051 | 417.3193 | 419.8963 | 414.173 | 413.9557
45150 | 0.4247 | 1.049 | 1.0315 | 0.6002 | 417.5202 | 419.0039 | 415.2815 | 411.0012
50152 | 0.4193 | 1.049 | 1.031 | 0.5986 | 417.3193 | 419.0039 | 409.8398 | 410.0364
55149 | 0.4247 | 1.0468 | 1.0299 | 0.6089 | 416.8772 | 418.1116 | 415.2815 | 416.247
60149 | 0.4297 | 1.0479 | 1.0299 | 0.6161 | 416.8772 | 418.5577 | 420.3201 | 420.5883
65150 | 0.4236 | 1.0457 | 1.0288 | 0.615 | 416.4351 | 417.6654 | 414.173 | 419.925
70153 | 0.4225 | 1.0473 | 1.0299 | 0.6068 | 416.8772 | 418.3144 | 413.0645 | 414.9807
75270 | 0.4225 | 1.0457 | 1.0282 | 0.6193 | 416.194 | 417.6654 | 413.0645 | 422.5177
80150 | 0.4215 | 1.0468 | 1.0304 | 0.6166 | 417.0782 | 418.1116 | 412.0568 | 420.8897
85151 | 0.4225 | 1.0463 | 1.0304 | 0.6128 | 417.0782 | 417.9088 | 413.0645 | 418.5985
90154 | 0.4269 | 1.0473 | 1.031 | 0.6177 | 417.3193 | 418.3144 | 417.4985 | 421.553
95156 | 0.422 | 1.0473 | 1.0299 | 0.61 | 416.8772 | 418.3144 | 412.5607 | 416.9102
100152 | 0.4231 | 1.0457 | 1.0288 | 0.5986 | 416.4351 | 417.6654 | 413.6691 | 410.0364
105151 | 0.4247 | 1.0463 | 1.0271 | 0.6068 | 415.7519 | 417.9088 | 415.2815 | 414.9807
110156 | 0.4242 | 1.0473 | 1.0271 | 0.6073 | 415.7519 | 418.3144 | 414.7776 | 415.2822
115153 | 0.422 | 1.0452 | 1.0282 | 0.6051 | 416.194 | 417.4626 | 412.5607 | 413.9557
120285 | 0.4209 | 1.0441 | 1.0271 | 0.6062 | 415.7519 | 417.0164 | 411.4522 | 414.6189
125242 | 0.4187 | 1.0446 | 1.0271 | 0.6122 | 415.7519 | 417.2192 | 409.2352 | 418.2367
130152 | 0.422 | 1.0419 | 1.0249 | 0.6068 | 414.8677 | 416.1241 | 412.5607 | 414.9807
135150 | 0.4242 | 1.0435 | 1.0233 | 0.5991 | 414.2247 | 416.773 | 414.7776 | 410.3379
140151 | 0.4209 | 1.0402 | 1.0233 | 0.5975 | 414.2247 | 415.4345 | 411.4522 | 409.3732
145150 | 0.4215 | 1.0424 | 1.0266 | 0.5986 | 415.551 | 416.3269 | 412.0568 | 410.0364
150157 | 0.4204 | 1.0397 | 1.0195 | 0.6018 | 412.6975 | 415.2318 | 410.9483 | 411.9659 | 415.078
155154 | 0.4209 | 1.0402 | 1.0228 | 0.6062 | 414.0237 | 415.4345 | 411.4522 | 414.6189 | 414.9185
160220 | 0.4204 | 1.0397 | 1.0244 | 0.6062 | 414.6668 | 415.2318 | 410.9483 | 414.6189 | 414.9613
165273 | 0.4204 | 1.037 | 1.0244 | 0.6057 | 414.6668 | 414.1366 | 410.9483 | 414.3175 | 414.9827
170151 | 0.4143 | 1.0397 | 1.0233 | 0.6084 | 414.2247 | 415.2318 | 404.8013 | 415.9455 | 415.0994
175155 | 0.4193 | 1.0397 | 1.0238 | 0.6128 | 414.4257 | 415.2318 | 409.8398 | 418.5985 | 415.1947
180161 | 0.4225 | 1.0392 | 1.0255 | 0.6106 | 415.1089 | 415.0289 | 413.0645 | 417.272 | 415.3114
185159 | 0.4215 | 1.0408 | 1.0249 | 0.6084 | 414.8677 | 415.6779 | 412.0568 | 415.9455 | 415.3542
190154 | 0.422 | 1.043 | 1.0282 | 0.5975 | 416.194 | 416.5702 | 412.5607 | 409.3732 | 415.2161
195152 | 0.4231 | 1.0408 | 1.0244 | 0.5991 | 414.6668 | 415.6779 | 413.6691 | 410.3379 | 415.0994
200156 | 0.4215 | 1.0408 | 1.0271 | 0.6013 | 415.7519 | 415.6779 | 412.0568 | 411.6644 | 415.1208
205175 | 0.4209 | 1.0402 | 1.0129 | 0.604 | 410.045 | 415.4345 | 411.4522 | 413.2924 | 415.2258
210153 | 0.4204 | 1.0397 | 1.0255 | 0.6079 | 415.1089 | 415.2318 | 410.9483 | 415.644 | 415.2064
215155 | 0.4215 | 1.0419 | 1.0222 | 0.6117 | 413.7826 | 416.1241 | 412.0568 | 417.9352 | 415.1208
220152 | 0.4209 | 1.0419 | 1.0238 | 0.6089 | 414.4257 | 416.1241 | 411.4522 | 416.247 | 415.0021
225153 | 0.4204 | 1.0386 | 1.0249 | 0.6084 | 414.8677 | 414.7856 | 410.9483 | 415.9455 | 415.0332
230152 | 0.4231 | 1.0419 | 1.0244 | 0.6128 | 414.6668 | 416.1241 | 413.6691 | 418.5985 | 414.9068
235153 | 0.4209 | 1.0435 | 1.0271 | 0.6035 | 415.7519 | 416.773 | 411.4522 | 412.991 | 414.652
240152 | 0.422 | 1.0419 | 1.0238 | 0.598 | 414.4257 | 416.1241 | 412.5607 | 409.6747 | 414.3642
245169 | 0.422 | 1.0419 | 1.0266 | 0.5942 | 415.551 | 416.1241 | 412.5607 | 407.3834 | 413.9071
250153 | 0.4225 | 1.0435 | 1.0228 | 0.5931 | 414.0237 | 416.773 | 413.0645 | 406.7202 | 413.5784
255155 | 0.4209 | 1.0392 | 1.0233 | 0.5887 | 414.2247 | 415.0289 | 411.4522 | 404.0671 | 413.3858
260153 | 0.4215 | 1.0392 | 1.0217 | 0.5926 | 413.5817 | 415.0289 | 412.0568 | 406.4187 | 413.1096
265154 | 0.4209 | 1.0408 | 1.0206 | 0.5947 | 413.1396 | 415.6779 | 411.4522 | 407.6849 | 412.8645
270153 | 0.422 | 1.0375 | 1.02 | 0.5958 | 412.8984 | 414.3394 | 412.5607 | 408.3482 | 412.6836
275156 | 0.4198 | 1.0392 | 1.0217 | 0.598 | 413.5817 | 415.0289 | 410.3437 | 409.6747 | 412.5242
280202 | 0.4204 | 1.0392 | 1.0206 | 0.5997 | 413.1396 | 415.0289 | 410.9483 | 410.6997 | 412.281
285168 | 0.4198 | 1.0386 | 1.0189 | 0.6029 | 412.4564 | 414.7856 | 410.3437 | 412.6292 | 412.2052
290167 | 0.4198 | 1.0386 | 1.0189 | 0.5975 | 412.4564 | 414.7856 | 410.3437 | 409.3732 | 412.174
295187 | 0.4187 | 1.0364 | 1.0217 | 0.5986 | 413.5817 | 413.8932 | 409.2352 | 410.0364 | 412.1954
300154 | 0.4198 | 1.0375 | 1.02 | 0.5969 | 412.8984 | 414.3394 | 410.3437 | 409.0114 | 412.1624
305166 | 0.4209 | 1.0381 | 1.0184 | 0.5953 | 412.2554 | 414.5828 | 411.4522 | 408.0467 | 412.0359
310179 | 0.4198 | 1.037 | 1.0206 | 0.5909 | 413.1396 | 414.1366 | 410.3437 | 405.3937 | 411.7384
315159 | 0.4198 | 1.0386 | 1.0206 | 0.5991 | 413.1396 | 414.7856 | 410.3437 | 410.3379 | 411.6003
320275 | 0.4209 | 1.0353 | 1.02 | 0.6024 | 412.8984 | 413.4471 | 411.4522 | 412.3277 | 411.5361
325153 | 0.4204 | 1.0375 | 1.0085 | 0.5931 | 408.2766 | 414.3394 | 410.9483 | 406.7202 | 411.2385
330153 | 0.4193 | 1.0348 | 1.0195 | 0.5931 | 412.6975 | 413.2443 | 409.8398 | 406.7202 | 410.8553
335174 | 0.4171 | 1.0342 | 1.0419 | 0.5958 | 421.7 | 413.0009 | 407.6229 | 408.3482 | 410.5674
340153 | 0.4215 | 1.037 | 1.0681 | 0.598 | 432.2296 | 414.1366 | 412.0568 | 409.6747 | 410.3652
345153 | 0.4215 | 1.0348 | 1.1392 | 0.5936 | 460.8045 | 413.2443 | 412.0568 | 407.0216 | 410.2893
350152 | 0.4253 | 1.0359 | 1.1796 | 0.5964 | 477.0411 | 413.6904 | 415.8861 | 408.71 | 410.2368
355152 | 0.4275 | 1.0337 | 1.1818 | 0.6029 | 477.9253 | 412.7981 | 418.1031 | 412.6292 | 410.2679
360178 | 0.4302 | 1.0353 | 1.2212 | 0.5986 | 493.76 | 413.4471 | 420.8239 | 410.0364 | 410.1629
365165 | 0.4318 | 1.0337 | 1.2726 | 0.5964 | 514.4175 | 412.7981 | 422.4363 | 408.71 | 409.9392
370156 | 0.4357 | 1.0381 | 1.2922 | 0.6035 | 522.2946 | 414.5828 | 426.3663 | 412.991 | 409.7797
375161 | 0.4482 | 1.0413 | 1.3786 | 0.604 | 557.0185 | 415.8807 | 438.9628 | 413.2924 | 409.6844
380153 | 0.4471 | 1.0468 | 1.3781 | 0.6008 | 556.8176 | 418.1116 | 437.8543 | 411.363 | 409.5366
385154 | 0.4526 | 1.0627 | 1.383 | 0.6062 | 558.7869 | 424.5608 | 443.3967 | 414.6189 | 409.4082
390153 | 0.4553 | 1.0577 | 1.3731 | 0.6018 | 554.8081 | 422.5327 | 446.1175 | 411.9659 | 409.3751
395154 | 0.4679 | 1.0681 | 1.3201 | 0.5997 | 533.5075 | 426.751 | 458.8147 | 410.6997 | 409.4082
400159 | 0.4707 | 1.0714 | 1.383 | 0.6122 | 558.7869 | 428.0896 | 461.6363 | 418.2367 | 409.7583
405157 | 0.4756 | 1.0851 | 1.3934 | 0.6079 | 562.9666 | 433.6464 | 466.5741 | 415.644 | 410.0462
410157 | 0.475 | 1.0922 | 1.4579 | 0.6024 | 588.8889 | 436.5263 | 465.9695 | 412.3277 | 410.3126
415158 | 0.475 | 1.1009 | 1.4497 | 0.6029 | 585.5934 | 440.0551 | 465.9695 | 412.6292 | 410.513
420161 | 0.4909 | 1.1042 | 1.4874 | 0.6051 | 600.7449 | 441.3936 | 481.9922 | 413.9557 | 410.7153
425154 | 0.4903 | 1.1113 | 1.4726 | 0.6002 | 594.7968 | 444.2734 | 481.3875 | 411.0012 | 410.8009
430160 | 0.4903 | 1.1173 | 1.5672 | 0.5931 | 632.8162 | 446.7071 | 481.3875 | 406.7202 | 410.7055
435171 | 0.4991 | 1.1201 | 1.6071 | 0.5942 | 648.8519 | 447.8428 | 490.2554 | 407.3834 | 410.5986
440152 | 0.4903 | 1.1365 | 1.6022 | 0.6062 | 646.8826 | 454.4947 | 481.3875 | 414.6189 | 410.6628
445181 | 0.4985 | 1.1343 | 1.5727 | 0.6089 | 635.0266 | 453.6024 | 489.6508 | 416.247 | 410.8845
450156 | 0.5198 | 1.1365 | 1.577 | 0.6139 | 636.7548 | 454.4947 | 511.1151 | 419.2618 | 411.1821
455154 | 0.5286 | 1.155 | 1.5781 | 0.6161 | 637.1968 | 461.9985 | 519.9829 | 420.5883 | 411.5555
460152 | 0.5155 | 1.1594 | 1.3764 | 0.615 | 556.1343 | 463.7832 | 506.7819 | 419.925 | 411.9387
465155 | 0.5155 | 1.1785 | 1.4923 | 0.6111 | 602.7142 | 471.5304 | 506.7819 | 417.5735 | 412.3316
470250 | 0.5155 | 1.166 | 1.5284 | 0.6046 | 617.2226 | 466.4602 | 506.7819 | 413.6542 | 412.4386
475172 | 0.5379 | 1.1742 | 1.5448 | 0.6084 | 623.8137 | 469.7862 | 529.3547 | 415.9455 | 412.5553
480152 | 0.5286 | 1.1846 | 1.5863 | 0.6068 | 640.4924 | 474.0046 | 519.9829 | 414.9807 | 412.8217
485158 | 0.5149 | 1.1955 | 1.5776 | 0.6008 | 636.9959 | 478.4257 | 506.1773 | 411.363 | 412.9715
490158 | 0.5111 | 1.1938 | 1.5475 | 0.5947 | 624.8988 | 477.7362 | 502.3479 | 407.6849 | 412.9501
495158 | 0.5138 | 1.2064 | 1.5524 | 0.5964 | 626.8681 | 482.8469 | 505.0688 | 408.71 | 412.919
500158 | 0.5204 | 1.2086 | 1.6284 | 0.5997 | 657.4122 | 483.7392 | 511.7197 | 410.6997 | 413.0376
505178 | 0.522 | 1.2081 | 1.6131 | 0.6018 | 651.2633 | 483.5364 | 513.332 | 411.9659 | 413.1427
510153 | 0.5302 | 1.2113 | 1.6634 | 0.6084 | 671.4787 | 484.8343 | 521.5953 | 415.9455 | 413.2497
515154 | 0.5242 | 1.2163 | 1.6421 | 0.6062 | 662.9182 | 486.8624 | 515.549 | 414.6189 | 413.3975
520153 | 0.5341 | 1.2212 | 1.6344 | 0.6062 | 659.8236 | 488.8499 | 525.5254 | 414.6189 | 413.5881
525153 | 0.5368 | 1.2228 | 1.5994 | 0.6106 | 645.7573 | 489.4989 | 528.2462 | 417.272 | 413.7262
530154 | 0.5313 | 1.2245 | 1.4923 | 0.6062 | 602.7142 | 490.1884 | 522.7038 | 414.6189 | 413.769
535161 | 0.5423 | 1.2441 | 1.5475 | 0.6089 | 624.8988 | 498.1383 | 533.7886 | 416.247 | 413.9265
540155 | 0.5494 | 1.2398 | 1.5388 | 0.61 | 621.4023 | 496.3942 | 540.9434 | 416.9102 | 414.0004
545152 | 0.5444 | 1.2403 | 1.5546 | 0.61 | 627.7523 | 496.597 | 535.9048 | 416.9102 | 414.1599
550153 | 0.5302 | 1.2425 | 1.588 | 0.6128 | 641.1757 | 497.4893 | 521.5953 | 418.5985 | 414.4147
555252 | 0.5313 | 1.2502 | 1.6071 | 0.6166 | 648.8519 | 500.6126 | 522.7038 | 420.8897 | 414.5003
560153 | 0.5357 | 1.2551 | 1.5852 | 0.6122 | 640.0503 | 502.6 | 527.1377 | 418.2367 | 414.5839
565155 | 0.5439 | 1.2545 | 1.5623 | 0.615 | 630.8469 | 502.3567 | 535.401 | 419.925 | 414.829
570153 | 0.5472 | 1.26 | 1.5585 | 0.6106 | 629.3197 | 504.5875 | 538.7264 | 417.272 | 414.9788
575169 | 0.569 | 1.2578 | 1.5617 | 0.6084 | 630.6058 | 503.6952 | 560.6946 | 415.9455 | 415.043
580152 | 0.5608 | 1.2671 | 1.5322 | 0.6018 | 618.7498 | 507.4673 | 552.4313 | 411.9659 | 415.0741
585152 | 0.5444 | 1.2786 | 1.5727 | 0.6057 | 635.0266 | 512.1319 | 535.9048 | 414.3175 | 415.3192
590243 | 0.5434 | 1.2764 | 1.6366 | 0.6095 | 660.7078 | 511.2395 | 534.8971 | 416.6087 | 415.6168
595211 | 0.5526 | 1.2764 | 1.6142 | 0.6122 | 651.7053 | 511.2395 | 544.1681 | 418.2367 | 415.7335
600153 | 0.5647 | 1.2753 | 1.5508 | 0.6155 | 626.2251 | 510.7934 | 556.3614 | 420.2265 | 415.8618
605519 | 0.563 | 1.2819 | 1.5885 | 0.6133 | 641.3766 | 513.4704 | 554.6483 | 418.9 | 415.8502
610170 | 0.5494 | 1.2955 | 1.6164 | 0.6095 | 652.5895 | 518.9867 | 540.9434 | 416.6087 | 415.7218
615155 | 0.5598 | 1.301 | 1.6164 | 0.6122 | 652.5895 | 521.2175 | 551.4236 | 418.2367 | 415.6673
620155 | 0.5822 | 1.3026 | 1.6437 | 0.615 | 663.5613 | 521.8665 | 573.9964 | 419.925 | 415.7432
625153 | 0.5762 | 1.3043 | 1.6481 | 0.6128 | 665.3296 | 522.556 | 567.9501 | 418.5985 | 415.9027
630247 | 0.5805 | 1.3032 | 1.6158 | 0.6073 | 652.3484 | 522.1099 | 572.2833 | 415.2822 | 415.8813
635153 | 0.5854 | 1.3075 | 1.5683 | 0.6122 | 633.2583 | 523.854 | 577.2211 | 418.2367 | 415.9863
640231 | 0.5789 | 1.3163 | 1.5442 | 0.6068 | 623.5725 | 527.4234 | 570.6709 | 414.9807 | 416.103
645155 | 0.5789 | 1.313 | 1.541 | 0.6117 | 622.2865 | 526.0848 | 570.6709 | 417.9352 | 416.4337
650154 | 0.5794 | 1.3283 | 1.5738 | 0.6002 | 635.4687 | 532.2907 | 571.1748 | 411.0012 | 416.5076
655153 | 0.598 | 1.325 | 1.5164 | 0.6068 | 612.3998 | 530.9522 | 589.9183 | 414.9807 | 416.6457
660155 | 0.5909 | 1.3289 | 1.4535 | 0.6111 | 587.1206 | 532.534 | 582.7635 | 417.5735 | 416.8266
665158 | 0.5723 | 1.3321 | 1.5322 | 0.6079 | 618.7498 | 533.832 | 564.0201 | 415.644 | 416.8168
670158 | 0.5789 | 1.3267 | 1.5825 | 0.6051 | 638.9652 | 531.6417 | 570.6709 | 413.9557 | 416.7955
675178 | 0.5712 | 1.3256 | 1.6082 | 0.5898 | 649.2939 | 531.1955 | 562.9116 | 404.7304 | 416.4765
680209 | 0.5723 | 1.3316 | 1.6317 | 0.5915 | 658.7385 | 533.6291 | 564.0201 | 405.7554 | 416.105
685153 | 0.5854 | 1.3321 | 1.6257 | 0.604 | 656.3271 | 533.832 | 577.2211 | 413.2924 | 416.0622
690153 | 0.5958 | 1.3332 | 1.6093 | 0.6029 | 649.736 | 534.2781 | 587.7013 | 412.6292 | 415.9455
695161 | 0.6193 | 1.3311 | 1.623 | 0.5997 | 655.242 | 533.4264 | 611.3826 | 410.6997 | 415.7451
700160 | 0.6084 | 1.3436 | 1.6038 | 0.5964 | 647.5256 | 538.4965 | 600.3985 | 408.71 | 415.4806
705159 | 0.5969 | 1.3436 | 1.6131 | 0.5975 | 651.2633 | 538.4965 | 588.8098 | 409.3732 | 415.183
710161 | 0.6051 | 1.3529 | 1.6071 | 0.6013 | 648.8519 | 542.2687 | 597.073 | 411.6644 | 414.8854
715157 | 0.6029 | 1.3491 | 1.6087 | 0.6089 | 649.4949 | 540.7273 | 594.8561 | 416.247 | 414.8212
720159 | 0.5947 | 1.3485 | 1.5492 | 0.6013 | 625.5821 | 540.484 | 586.5928 | 411.6644 | 414.5548
725157 | 0.598 | 1.3502 | 1.524 | 0.6057 | 615.4543 | 541.1735 | 589.9183 | 414.3175 | 414.4595
730228 | 0.5947 | 1.3507 | 1.5437 | 0.6122 | 623.3716 | 541.3763 | 586.5928 | 418.2367 | 414.5334
735156 | 0.5822 | 1.3507 | 1.5645 | 0.6029 | 631.7311 | 541.3763 | 573.9964 | 412.6292 | 414.5548
740157 | 0.5893 | 1.3513 | 1.588 | 0.6073 | 641.1757 | 541.6197 | 581.1511 | 415.2822 | 414.5859
745156 | 0.5931 | 1.3518 | 1.6481 | 0.6002 | 665.3296 | 541.8225 | 584.9805 | 411.0012 | 414.405
750156 | 0.5991 | 1.3535 | 1.5994 | 0.6046 | 645.7573 | 542.512 | 591.0267 | 413.6542 | 414.2572
755156 | 0.5936 | 1.3513 | 1.6317 | 0.6029 | 658.7385 | 541.6197 | 585.4843 | 412.6292 | 414.0121
760161 | 0.5926 | 1.3485 | 1.6372 | 0.6128 | 660.9489 | 540.484 | 584.4766 | 418.5985 | 414.0024
765157 | 0.5936 | 1.3546 | 1.5459 | 0.6051 | 624.2558 | 542.9582 | 585.4843 | 413.9557 | 413.9168
770251 | 0.5942 | 1.3529 | 1.5683 | 0.61 | 633.2583 | 542.2687 | 586.089 | 416.9102 | 413.874
775156 | 0.5931 | 1.3551 | 1.5431 | 0.6084 | 623.1305 | 543.161 | 584.9805 | 415.9455 | 413.7456
780155 | 0.5964 | 1.3562 | 1.6016 | 0.61 | 646.6414 | 543.6072 | 588.306 | 416.9102 | 413.6912
785155 | 0.6024 | 1.3639 | 1.6011 | 0.6073 | 646.4405 | 546.7303 | 594.3522 | 415.2822 | 413.6912
790155 | 0.6029 | 1.3666 | 1.6186 | 0.6139 | 653.4737 | 547.8255 | 594.8561 | 419.2618 | 413.7242
795166 | 0.6171 | 1.3666 | 1.6098 | 0.6133 | 649.937 | 547.8255 | 609.1656 | 418.9 | 413.8507
800159 | 0.6549 | 1.3649 | 1.6765 | 0.6111 | 676.7435 | 547.136 | 647.2572 | 417.5735 | 413.839
805157 | 0.6658 | 1.3731 | 1.6858 | 0.6089 | 680.4811 | 550.462 | 658.2412 | 416.247 | 414.0082
810186 | 0.6303 | 1.3874 | 1.629 | 0.6161 | 657.6534 | 556.2622 | 622.4674 | 420.5883 | 414.1891
815170 | 0.5909 | 1.383 | 1.577 | 0.6232 | 636.7548 | 554.4775 | 582.7635 | 424.8693 | 414.4245
820160 | 0.5931 | 1.3742 | 1.6547 | 0.6166 | 667.9821 | 550.9081 | 584.9805 | 420.8897 | 414.5937
825158 | 0.5953 | 1.3753 | 1.6328 | 0.6182 | 659.1806 | 551.3543 | 587.1975 | 421.8545 | 414.8485
830157 | 0.5975 | 1.3753 | 1.5902 | 0.6243 | 642.0598 | 551.3543 | 589.4144 | 425.5325 | 415.5195
835156 | 0.6089 | 1.377 | 1.5934 | 0.6144 | 643.3459 | 552.0438 | 600.9024 | 419.5633 | 415.9649
840156 | 0.6084 | 1.3753 | 1.5765 | 0.6144 | 636.5539 | 551.3543 | 600.3985 | 419.5633 | 416.1672
845157 | 0.6079 | 1.3753 | 1.5781 | 0.61 | 637.1968 | 551.3543 | 599.8947 | 416.9102 | 416.3053
850156 | 0.6204 | 1.3786 | 1.5792 | 0.6106 | 637.639 | 552.6928 | 612.4911 | 417.272 | 416.5173
855161 | 0.6068 | 1.3802 | 1.5787 | 0.6133 | 637.438 | 553.3418 | 598.7862 | 418.9 | 416.846
860197 | 0.6122 | 1.3786 | 1.5776 | 0.61 | 636.9959 | 552.6928 | 604.2278 | 416.9102 | 417.0892
865162 | 0.6177 | 1.3819 | 1.6443 | 0.6068 | 663.8024 | 554.0313 | 609.7702 | 414.9807 | 417.1961
870157 | 0.6046 | 1.3759 | 1.688 | 0.6051 | 681.3653 | 551.5977 | 596.5692 | 413.9557 | 417.1222
875159 | 0.6024 | 1.3748 | 1.7602 | 0.6046 | 710.3822 | 551.1515 | 594.3522 | 413.6542 | 417.1864
880157 | 0.61 | 1.3808 | 1.7443 | 0.6035 | 703.9921 | 553.5852 | 602.0108 | 412.991 | 417.1436
885158 | 0.6232 | 1.3928 | 1.7607 | 0.5975 | 710.5832 | 558.4525 | 615.3127 | 409.3732 | 416.8577
890156 | 0.6062 | 1.3813 | 1.7438 | 0.5931 | 703.7911 | 553.7879 | 598.1815 | 406.7202 | 416.6671
895211 | 0.5986 | 1.3742 | 1.6809 | 0.592 | 678.5118 | 550.9081 | 590.5229 | 406.0569 | 416.3695
900195 | 0.5953 | 1.3792 | 1.5661 | 0.5909 | 632.3741 | 552.9362 | 587.1975 | 405.3937 | 416.1886
905157 | 0.5958 | 1.3792 | 1.6066 | 0.6002 | 648.6509 | 552.9362 | 587.7013 | 411.0012 | 416.103
910167 | 0.5936 | 1.3792 | 1.5727 | 0.6002 | 635.0266 | 552.9362 | 585.4843 | 411.0012 | 416.0505
915156 | 0.5854 | 1.3797 | 1.5765 | 0.6018 | 636.5539 | 553.139 | 577.2211 | 411.9659 | 415.8366
920156 | 0.6079 | 1.3781 | 1.612 | 0.6128 | 650.8211 | 552.49 | 599.8947 | 418.5985 | 415.9863
925157 | 0.6089 | 1.3759 | 1.6268 | 0.6139 | 656.7692 | 551.5977 | 600.9024 | 419.2618 | 416.0622
930162 | 0.6182 | 1.3781 | 1.6558 | 0.6089 | 668.4242 | 552.49 | 610.2741 | 416.247 | 416.0719
935159 | 0.6237 | 1.3802 | 1.6268 | 0.6057 | 656.7692 | 553.3418 | 615.8165 | 414.3175 | 415.9883
940272 | 0.6335 | 1.3753 | 1.647 | 0.5942 | 664.8875 | 551.3543 | 625.6921 | 407.3834 | 415.7335
945158 | 0.6325 | 1.3846 | 1.6164 | 0.6029 | 652.5895 | 555.1265 | 624.6844 | 412.6292 | 415.5195
950154 | 0.6204 | 1.3813 | 1.5989 | 0.5997 | 645.5563 | 553.7879 | 612.4911 | 410.6997 | 415.255
955157 | 0.6412 | 1.3808 | 1.6437 | 0.6008 | 663.5613 | 553.5852 | 633.4515 | 411.363 | 415.0546
960155 | 0.6281 | 1.3857 | 1.6383 | 0.6024 | 661.391 | 555.5726 | 620.2504 | 412.3277 | 414.9282
965156 | 0.6182 | 1.3879 | 1.618 | 0.6057 | 653.2325 | 556.465 | 610.2741 | 414.3175 | 414.7259
970155 | 0.5958 | 1.3852 | 1.6066 | 0.604 | 648.6509 | 555.3698 | 587.7013 | 413.2924 | 414.3525
975230 | 0.5893 | 1.3835 | 1.6273 | 0.5986 | 656.9702 | 554.6803 | 581.1511 | 410.0364 | 414.0024
980215 | 0.6024 | 1.3819 | 1.577 | 0.5975 | 636.7548 | 554.0313 | 594.3522 | 409.3732 | 413.5998
985156 | 0.586 | 1.3824 | 1.5951 | 0.5986 | 644.0291 | 554.2341 | 577.8257 | 410.0364 | 413.0999
990155 | 0.5936 | 1.3802 | 1.6273 | 0.5958 | 656.9702 | 553.3418 | 585.4843 | 408.3482 | 412.7381
995158 | 0.5953 | 1.3863 | 1.6984 | 0.5991 | 685.545 | 555.816 | 587.1975 | 410.3379 | 412.4405
1000156 | 0.6259 | 1.3879 | 1.5781 | 0.6008 | 637.1968 | 556.465 | 618.0335 | 411.363 | 412.2616
1005157 | 0.6352 | 1.3835 | 1.6131 | 0.6035 | 651.2633 | 554.6803 | 627.4052 | 412.991 | 412.1235
1010158 | 0.6396 | 1.3786 | 1.6027 | 0.6024 | 647.0835 | 552.6928 | 631.8391 | 412.3277 | 411.9115
1015183 | 0.6489 | 1.377 | 1.6246 | 0.598 | 655.8851 | 552.0438 | 641.2109 | 409.6747 | 411.6781
1020262 | 0.6363 | 1.3808 | 1.6219 | 0.598 | 654.7999 | 553.5852 | 628.5137 | 409.6747 | 411.5069
1025156 | 0.6215 | 1.3841 | 1.6694 | 0.6084 | 673.89 | 554.9236 | 613.5996 | 415.9455 | 411.5711
1030161 | 0.6177 | 1.3895 | 1.6153 | 0.6095 | 652.1474 | 557.114 | 609.7702 | 416.6087 | 411.6664
1035156 | 0.6068 | 1.3912 | 1.5727 | 0.6073 | 635.0266 | 557.8035 | 598.7862 | 415.2822 | 411.7403
1040154 | 0.6008 | 1.3906 | 1.6027 | 0.61 | 647.0835 | 557.5601 | 592.7399 | 416.9102 | 411.9834
1045156 | 0.5964 | 1.3874 | 1.5907 | 0.6079 | 642.2608 | 556.2622 | 588.306 | 415.644 | 412.2713
1050158 | 0.6051 | 1.3895 | 1.5863 | 0.5969 | 640.4924 | 557.114 | 597.073 | 409.0114 | 412.3666
1055162 | 0.6051 | 1.3857 | 1.5524 | 0.5986 | 626.8681 | 555.5726 | 597.073 | 410.0364 | 412.5164
1060230 | 0.6122 | 1.3906 | 1.5557 | 0.5991 | 628.1944 | 557.5601 | 604.2278 | 410.3379 | 412.495
1065164 | 0.6089 | 1.3895 | 1.5912 | 0.6062 | 642.4617 | 557.114 | 600.9024 | 414.6189 | 412.6117
1070155 | 0.61 | 1.3879 | 1.6175 | 0.6013 | 653.0316 | 556.465 | 602.0108 | 411.6644 | 412.602
1075159 | 0.5958 | 1.3841 | 1.6312 | 0.5953 | 658.5375 | 554.9236 | 587.7013 | 408.0467 | 412.2616
1080156 | 0.5947 | 1.3934 | 1.6148 | 0.6018 | 651.9465 | 558.6958 | 586.5928 | 411.9659 | 412.0262
1085154 | 0.61 | 1.3901 | 1.6197 | 0.6013 | 653.9157 | 557.3573 | 602.0108 | 411.6644 | 411.8784
1090154 | 0.6089 | 1.3912 | 1.6328 | 0.5997 | 659.1806 | 557.8035 | 600.9024 | 410.6997 | 411.7617
1095154 | 0.6221 | 1.3895 | 1.6415 | 0.6029 | 662.6771 | 557.114 | 614.2042 | 412.6292 | 411.9309
1100236 | 0.6084 | 1.3874 | 1.6333 | 0.5975 | 659.3815 | 556.2622 | 600.3985 | 409.3732 | 411.8259
1105167 | 0.6314 | 1.3879 | 1.653 | 0.6024 | 667.2989 | 556.465 | 623.5759 | 412.3277 | 411.8784
1110177 | 0.6188 | 1.3879 | 1.6246 | 0.6046 | 655.8851 | 556.465 | 610.8787 | 413.6542 | 411.9523
1115160 | 0.6155 | 1.3972 | 1.6164 | 0.6046 | 652.5895 | 560.2371 | 607.5532 | 413.6542 | 411.9951
1120175 | 0.6396 | 1.395 | 1.653 | 0.6035 | 667.2989 | 559.3448 | 631.8391 | 412.991 | 411.9523
1125159 | 0.6018 | 1.3901 | 1.6093 | 0.5969 | 649.736 | 557.3573 | 593.7476 | 409.0114 | 411.8142
1130161 | 0.6084 | 1.3901 | 1.6044 | 0.5936 | 647.7668 | 557.3573 | 600.3985 | 407.0216 | 411.717
1135172 | 0.6226 | 1.3912 | 1.6672 | 0.6008 | 673.0058 | 557.8035 | 614.7081 | 411.363 | 411.7811
1140273 | 0.6253 | 1.3884 | 1.6547 | 0.5926 | 667.9821 | 556.6678 | 617.4288 | 406.4187 | 411.6644
1145156 | 0.5969 | 1.3939 | 1.6558 | 0.5991 | 668.4242 | 558.8987 | 588.8098 | 410.3379 | 411.7286
1150155 | 0.6024 | 1.3917 | 1.6825 | 0.5953 | 679.1549 | 558.0063 | 594.3522 | 408.0467 | 411.6547
1155194 | 0.6046 | 1.3939 | 1.6656 | 0.5958 | 672.3628 | 558.8987 | 596.5692 | 408.3482 | 411.5575
1160154 | 0.6182 | 1.3934 | 1.6656 | 0.5991 | 672.3628 | 558.6958 | 610.2741 | 410.3379 | 411.4719
1165157 | 0.6171 | 1.3835 | 1.7159 | 0.5936 | 692.5782 | 554.6803 | 609.1656 | 407.0216 | 411.3007
1170156 | 0.6456 | 1.3879 | 1.7028 | 0.5969 | 687.3134 | 556.465 | 637.8855 | 409.0114 | 411.2793
1175162 | 0.6193 | 1.3928 | 1.7077 | 0.6013 | 689.2826 | 558.4525 | 611.3826 | 411.6644 | 411.3435
1180261 | 0.6215 | 1.3923 | 1.6749 | 0.6051 | 676.1005 | 558.2497 | 613.5996 | 413.9557 | 411.2793
1185154 | 0.6193 | 1.4076 | 1.6765 | 0.6106 | 676.7435 | 564.4555 | 611.3826 | 417.272 | 411.3007
1190155 | 0.6243 | 1.4081 | 1.711 | 0.6128 | 690.6089 | 564.6583 | 616.4211 | 418.5985 | 411.4077
1195155 | 0.627 | 1.401 | 1.5863 | 0.6057 | 640.4924 | 561.7785 | 619.1419 | 414.3175 | 411.3241
1200154 | 0.627 | 1.3917 | 1.6131 | 0.6018 | 651.2633 | 558.0063 | 619.1419 | 411.9659 | 411.2054
1205155 | 0.6357 | 1.395 | 1.6164 | 0.6013 | 652.5895 | 559.3448 | 627.9091 | 411.6644 | 411.291
1210163 | 0.6248 | 1.3977 | 1.6213 | 0.598 | 654.5588 | 560.4399 | 616.925 | 409.6747 | 411.2793
1215157 | 0.6264 | 1.3874 | 1.5891 | 0.5964 | 641.6177 | 556.2622 | 618.5373 | 408.71 | 411.2268
1220241 | 0.6166 | 1.3863 | 1.6197 | 0.5947 | 653.9157 | 555.816 | 608.6617 | 407.6849 | 411.0031
1225155 | 0.5969 | 1.3857 | 1.6038 | 0.5926 | 647.5256 | 555.5726 | 588.8098 | 406.4187 | 410.8339
1230152 | 0.6062 | 1.3879 | 1.6109 | 0.6013 | 650.3791 | 556.465 | 598.1815 | 411.6644 | 410.9506
1235154 | 0.6084 | 1.389 | 1.6268 | 0.6018 | 656.7692 | 556.9112 | 600.3985 | 411.9659 | 410.9506
1240153 | 0.6068 | 1.3879 | 1.6645 | 0.6024 | 671.9207 | 556.465 | 598.7862 | 412.3277 | 410.972
1245154 | 0.6062 | 1.3819 | 1.6322 | 0.6046 | 658.9395 | 554.0313 | 598.1815 | 413.6542 | 411.0673
1250154 | 0.6084 | 1.3835 | 1.6279 | 0.6013 | 657.2113 | 554.6803 | 600.3985 | 411.6644 | 411.0362
1255153 | 0.6106 | 1.3857 | 1.5787 | 0.6062 | 637.438 | 555.5726 | 602.6155 | 414.6189 | 411.2054
1260174 | 0.6089 | 1.3895 | 1.6197 | 0.6008 | 653.9157 | 557.114 | 600.9024 | 411.363 | 411.1743
1265153 | 0.6155 | 1.3813 | 1.6421 | 0.604 | 662.9182 | 553.7879 | 607.5532 | 413.2924 | 411.1626
1270153 | 0.6297 | 1.3835 | 1.6929 | 0.6046 | 683.3346 | 554.6803 | 621.8628 | 413.6542 | 411.1626
1275154 | 0.6122 | 1.3824 | 1.7028 | 0.6008 | 687.3134 | 554.2341 | 604.2278 | 411.363 | 411.1101
1280154 | 0.6051 | 1.3802 | 1.6907 | 0.5975 | 682.4504 | 553.3418 | 597.073 | 409.3732 | 411.1218
1285153 | 0.598 | 1.3802 | 1.7082 | 0.5958 | 689.4836 | 553.3418 | 589.9183 | 408.3482 | 411.1646
1290155 | 0.6024 | 1.3781 | 1.6875 | 0.5909 | 681.1643 | 552.49 | 594.3522 | 405.3937 | 410.972
1295166 | 0.6215 | 1.3737 | 1.6109 | 0.6029 | 650.3791 | 550.7053 | 613.5996 | 412.6292 | 411.1724
1300235 | 0.61 | 1.3742 | 1.6415 | 0.5975 | 662.6771 | 550.9081 | 602.0108 | 409.3732 | 411.1412
1305186 | 0.6018 | 1.3726 | 1.6568 | 0.6002 | 668.8261 | 550.2591 | 593.7476 | 411.0012 | 411.2365
1310158 | 0.6062 | 1.372 | 1.6044 | 0.6013 | 647.7668 | 550.0158 | 598.1815 | 411.6644 | 411.3435
1315173 | 0.6029 | 1.3677 | 1.6016 | 0.5986 | 646.6414 | 548.2717 | 594.8561 | 410.0364 | 411.3338
1320155 | 0.6128 | 1.3693 | 1.5841 | 0.5975 | 639.6082 | 548.9206 | 604.8324 | 409.3732 | 411.4096
1325153 | 0.6068 | 1.3666 | 1.5792 | 0.5958 | 637.639 | 547.8255 | 598.7862 | 408.3482 | 411.3883
1330154 | 0.5991 | 1.3688 | 1.5973 | 0.5953 | 644.9133 | 548.7179 | 591.0267 | 408.0467 | 411.2716
1335153 | 0.5997 | 1.3622 | 1.6164 | 0.5926 | 652.5895 | 546.0408 | 591.6314 | 406.4187 | 411.0284
1340207 | 0.5915 | 1.3671 | 1.6235 | 0.5958 | 655.443 | 548.0283 | 583.3681 | 408.3482 | 410.7406
1345152 | 0.615 | 1.3655 | 1.6623 | 0.5876 | 671.0365 | 547.3793 | 607.0494 | 403.4039 | 410.2504
1350153 | 0.6396 | 1.3682 | 1.6667 | 0.5947 | 672.8049 | 548.4744 | 631.8391 | 407.6849 | 410.0365
1355159 | 0.6319 | 1.3649 | 1.6454 | 0.6035 | 664.2445 | 547.136 | 624.0798 | 412.991 | 410.0695
1360161 | 0.6117 | 1.3628 | 1.6596 | 0.6035 | 669.9514 | 546.2842 | 603.724 | 412.991 | 410.1123
1365152 | 0.6029 | 1.377 | 1.5749 | 0.5958 | 635.9108 | 552.0438 | 594.8561 | 408.3482 | 410.0695
1370154 | 0.5947 | 1.3775 | 1.6924 | 0.6018 | 683.1336 | 552.2467 | 586.5928 | 411.9659 | 410.1745
1375156 | 0.5887 | 1.3764 | 1.6137 | 0.5986 | 651.5044 | 551.8005 | 580.5465 | 410.0364 | 410.2504
1380177 | 0.5964 | 1.3764 | 1.5858 | 0.5975 | 640.2915 | 551.8005 | 588.306 | 409.3732 | 410.3457
1385219 | 0.5964 | 1.3808 | 1.5989 | 0.5936 | 645.5563 | 553.5852 | 588.306 | 407.0216 | 410.1959
1390157 | 0.6002 | 1.3764 | 1.6098 | 0.6035 | 649.937 | 551.8005 | 592.1352 | 412.991 | 410.229
1395156 | 0.5909 | 1.3753 | 1.624 | 0.5958 | 655.6439 | 551.3543 | 582.7635 | 408.3482 | 410.1006
1400155 | 0.5997 | 1.3775 | 1.577 | 0.6051 | 636.7548 | 552.2467 | 591.6314 | 413.9557 | 410.1104
1405154 | 0.6084 | 1.371 | 1.6038 | 0.604 | 647.5256 | 549.6102 | 600.3985 | 413.2924 | 410.1629
1410155 | 0.6199 | 1.3742 | 1.5743 | 0.6089 | 635.6697 | 550.9081 | 611.9872 | 416.247 | 410.2154
1415158 | 0.6193 | 1.372 | 1.6033 | 0.6024 | 647.3246 | 550.0158 | 611.3826 | 412.3277 | 410.2465
1420161 | 0.6122 | 1.3764 | 1.5951 | 0.5958 | 644.0291 | 551.8005 | 604.2278 | 408.3482 | 410.087
1425223 | 0.6193 | 1.3819 | 1.6459 | 0.5926 | 664.4454 | 554.0313 | 611.3826 | 406.4187 | 409.8536
1430269 | 0.6062 | 1.3846 | 1.6087 | 0.5942 | 649.4949 | 555.1265 | 598.1815 | 407.3834 | 409.7252
1435155 | 0.6084 | 1.3819 | 1.6038 | 0.5991 | 647.5256 | 554.0313 | 600.3985 | 410.3379 | 409.7564
1440153 | 0.6171 | 1.3841 | 1.6115 | 0.598 | 650.6202 | 554.9236 | 609.1656 | 409.6747 | 409.7992
1445154 | 0.6029 | 1.3901 | 1.6383 | 0.6089 | 661.391 | 557.3573 | 594.8561 | 416.247 | 410.1493
1450155 | 0.6062 | 1.3874 | 1.6486 | 0.6084 | 665.5306 | 556.2622 | 598.1815 | 415.9455 | 410.2562
1455153 | 0.6215 | 1.3868 | 1.5825 | 0.615 | 638.9652 | 556.0188 | 613.5996 | 419.925 | 410.5966
1460160 | 0.6117 | 1.3884 | 1.5453 | 0.6073 | 624.0147 | 556.6678 | 603.724 | 415.2822 | 410.7347
1465189 | 0.6407 | 1.3868 | 1.5907 | 0.6095 | 642.2608 | 556.0188 | 632.9476 | 416.6087 | 410.8942
1470306 | 0.615 | 1.3895 | 1.6437 | 0.6079 | 663.5613 | 557.114 | 607.0494 | 415.644 | 411.0751
1475153 | 0.633 | 1.3945 | 1.6596 | 0.6139 | 669.9514 | 559.142 | 625.1883 | 419.2618 | 411.3941
1480162 | 0.6008 | 1.395 | 1.6705 | 0.6084 | 674.3321 | 559.3448 | 592.7399 | 415.9455 | 411.6392
1485152 | 0.6089 | 1.395 | 1.6656 | 0.6018 | 672.3628 | 559.3448 | 600.9024 | 411.9659 | 411.7656
1490155 | 0.6221 | 1.3983 | 1.6623 | 0.6008 | 671.0365 | 560.6833 | 614.2042 | 411.363 | 411.9251
1495154 | 0.6177 | 1.3928 | 1.6558 | 0.5975 | 668.4242 | 558.4525 | 609.7702 | 409.3732 | 411.9581
1500155 | 0.6144 | 1.3868 | 1.6804 | 0.5958 | 678.3109 | 556.0188 | 606.4448 | 408.3482 | 412.1176
1505156 | 0.5969 | 1.3917 | 1.682 | 0.5947 | 678.9539 | 558.0063 | 588.8098 | 407.6849 | 412.1176
1510155 | 0.5986 | 1.3874 | 1.6705 | 0.5953 | 674.3321 | 556.2622 | 590.5229 | 408.0467 | 411.9581
1515210 | 0.6073 | 1.3879 | 1.6596 | 0.6018 | 669.9514 | 556.465 | 599.29 | 411.9659 | 411.9251
1520257 | 0.5936 | 1.3863 | 1.5984 | 0.6035 | 645.3554 | 555.816 | 585.4843 | 412.991 | 412.0748
1525153 | 0.5915 | 1.3835 | 1.5891 | 0.6095 | 641.6177 | 554.6803 | 583.3681 | 416.6087 | 412.2246
1530155 | 0.598 | 1.3906 | 1.5328 | 0.6193 | 618.9909 | 557.5601 | 589.9183 | 422.5177 | 412.6272
1535157 | 0.6018 | 1.3912 | 1.5912 | 0.6166 | 642.4617 | 557.8035 | 593.7476 | 420.8897 | 412.9987
1540154 | 0.5997 | 1.3857 | 1.6208 | 0.6221 | 654.3578 | 555.5726 | 591.6314 | 424.206 | 413.5531
1545153 | 0.6089 | 1.3813 | 1.6886 | 0.6177 | 681.6064 | 553.7879 | 600.9024 | 421.553 | 413.8293
1550155 | 0.6111 | 1.3852 | 1.5831 | 0.6166 | 639.2063 | 555.3698 | 603.1193 | 420.8897 | 414.2338
1555187 | 0.6122 | 1.3841 | 1.5623 | 0.6144 | 630.8469 | 554.9236 | 604.2278 | 419.5633 | 414.4147
1560195 | 0.6221 | 1.3912 | 1.6404 | 0.604 | 662.235 | 557.8035 | 614.2042 | 413.2924 | 414.4147
1565152 | 0.6133 | 1.3874 | 1.6115 | 0.6133 | 650.6202 | 556.2622 | 605.3363 | 418.9 | 414.5003
1570152 | 0.6286 | 1.389 | 1.6076 | 0.6161 | 649.0528 | 556.9112 | 620.7543 | 420.5883 | 414.7668
1575153 | 0.6237 | 1.3884 | 1.6093 | 0.6188 | 649.736 | 556.6678 | 615.8165 | 422.2162 | 415.2141
1580163 | 0.6346 | 1.389 | 1.6481 | 0.6139 | 665.3296 | 556.9112 | 626.8006 | 419.2618 | 415.6284
1585152 | 0.6319 | 1.3928 | 1.588 | 0.6155 | 641.1757 | 558.4525 | 624.0798 | 420.2265 | 416.0427
1590154 | 0.633 | 1.3906 | 1.5481 | 0.604 | 625.14 | 557.5601 | 625.1883 | 413.2924 | 416.138
1595216 | 0.621 | 1.3906 | 1.5907 | 0.6089 | 642.2608 | 557.5601 | 613.0957 | 416.247 | 416.35
1600267 | 0.6292 | 1.3901 | 1.5934 | 0.6073 | 643.3459 | 557.3573 | 621.3589 | 415.2822 | 416.3189
1605197 | 0.6029 | 1.3906 | 1.6115 | 0.6018 | 650.6202 | 557.5601 | 594.8561 | 411.9659 | 416.1905
1610229 | 0.6155 | 1.3934 | 1.6208 | 0.5997 | 654.3578 | 558.6958 | 607.5532 | 410.6997 | 415.893
1615219 | 0.6161 | 1.395 | 1.6148 | 0.5986 | 651.9465 | 559.3448 | 608.1579 | 410.0364 | 415.7237
1622551 | 0.6193 | 1.3994 | 1.6503 | 0.5947 | 666.2138 | 561.1295 | 611.3826 | 407.6849 | 415.4359
1625154 | 0.6286 | 1.4005 | 1.6383 | 0.6018 | 661.391 | 561.5757 | 620.7543 | 411.9659 | 415.3172
1630319 | 0.6057 | 1.401 | 1.6377 | 0.6008 | 661.1499 | 561.7785 | 597.6777 | 411.363 | 415.0624
1635152 | 0.6128 | 1.3956 | 1.6087 | 0.6029 | 649.4949 | 559.5882 | 604.8324 | 412.6292 | 414.9554
1640174 | 0.6314 | 1.3956 | 1.6284 | 0.5991 | 657.4122 | 559.5882 | 623.5759 | 410.3379 | 414.9029
1645250 | 0.627 | 1.3912 | 1.6131 | 0.6013 | 651.2633 | 557.8035 | 619.1419 | 411.6644 | 414.9127
1650308 | 0.6073 | 1.3917 | 1.6377 | 0.5969 | 661.1499 | 558.0063 | 599.29 | 409.0114 | 414.901
1655248 | 0.5991 | 1.3917 | 1.6262 | 0.6068 | 656.5281 | 558.0063 | 591.0267 | 414.9807 | 415.1149
1660244 | 0.6013 | 1.3939 | 1.6219 | 0.6035 | 654.7999 | 558.8987 | 593.2437 | 412.991 | 415.2861
1665275 | 0.5969 | 1.395 | 1.618 | 0.6117 | 653.2325 | 559.3448 | 588.8098 | 417.9352 | 415.6051
1670168 | 0.6024 | 1.3956 | 1.6273 | 0.6068 | 656.9702 | 559.5882 | 594.3522 | 414.9807 | 415.7023
1675177 | 0.6002 | 1.3972 | 1.6738 | 0.6062 | 675.6583 | 560.2371 | 592.1352 | 414.6189 | 415.7549
1680157 | 0.639 | 1.3966 | 1.6547 | 0.6013 | 667.9821 | 559.9938 | 631.2345 | 411.6644 | 415.5954
1685167 | 0.6303 | 1.3966 | 1.6175 | 0.6029 | 653.0316 | 559.9938 | 622.4674 | 412.6292 | 415.2764
1690239 | 0.6253 | 1.3961 | 1.6208 | 0.6084 | 654.3578 | 559.791 | 617.4288 | 415.9455 | 415.1169
1695258 | 0.6303 | 1.3939 | 1.6115 | 0.6068 | 650.6202 | 558.8987 | 622.4674 | 414.9807 | 414.8193
1700251 | 0.6352 | 1.3966 | 1.6104 | 0.6073 | 650.1781 | 559.9938 | 627.4052 | 415.2822 | 414.617
1705156 | 0.6264 | 1.4027 | 1.6301 | 0.6029 | 658.0955 | 562.468 | 618.5373 | 412.6292 | 414.3505
1710161 | 0.615 | 1.3988 | 1.6148 | 0.5986 | 651.9465 | 560.8861 | 607.0494 | 410.0364 | 414.0432
1715264 | 0.6111 | 1.3961 | 1.6661 | 0.6073 | 672.5638 | 559.791 | 603.1193 | 415.2822 | 414.1074
1720314 | 0.6128 | 1.3966 | 1.682 | 0.6057 | 678.9539 | 559.9938 | 604.8324 | 414.3175 | 413.9596
1725153 | 0.6128 | 1.3999 | 1.7088 | 0.5997 | 689.7247 | 561.3323 | 604.8324 | 410.6997 | 413.6406
1730158 | 0.6106 | 1.3945 | 1.7192 | 0.6051 | 693.9045 | 559.142 | 602.6155 | 413.9557 | 413.3741
1735277 | 0.6177 | 1.3945 | 1.623 | 0.6051 | 655.242 | 559.142 | 609.7702 | 413.9557 | 413.203
1740344 | 0.6286 | 1.4163 | 1.6011 | 0.6029 | 646.4405 | 567.9843 | 620.7543 | 412.6292 | 412.9579
1745154 | 0.6232 | 1.4109 | 1.6213 | 0.6051 | 654.5588 | 565.794 | 615.3127 | 413.9557 | 412.9793
1750154 | 0.6335 | 1.3994 | 1.5989 | 0.5997 | 645.5563 | 561.1295 | 625.6921 | 410.6997 | 412.8003
1760166 | 0.6325 | 1.4016 | 1.6071 | 0.6029 | 648.8519 | 562.0218 | 624.6844 | 412.6292 | 412.7148
1765212 | 0.6396 | 1.4032 | 1.5852 | 0.5958 | 640.0503 | 562.6708 | 631.8391 | 408.3482 | 412.5981
1770286 | 0.6401 | 1.401 | 1.5841 | 0.5975 | 639.6082 | 561.7785 | 632.343 | 409.3732 | 412.5553
1775355 | 0.6281 | 1.4043 | 1.6142 | 0.6013 | 651.7053 | 563.117 | 620.2504 | 411.6644 | 412.6078
1780178 | 0.6199 | 1.4032 | 1.6164 | 0.6013 | 652.5895 | 562.6708 | 611.9872 | 411.6644 | 412.7362
1785258 | 0.604 | 1.4021 | 1.6224 | 0.5958 | 655.0009 | 562.2246 | 595.9645 | 408.3482 | 412.6195
1790225 | 0.6133 | 1.4027 | 1.6202 | 0.5975 | 654.1167 | 562.468 | 605.3363 | 409.3732 | 412.5553
1795153 | 0.6068 | 1.4027 | 1.647 | 0.5926 | 664.8875 | 562.468 | 598.7862 | 406.4187 | 412.3549
1800158 | 0.5958 | 1.4059 | 1.647 | 0.5958 | 664.8875 | 563.766 | 587.7013 | 408.3482 | 412.2907
413.1764

## Calibration
Calibration Date |  | 2016-09-13
| A-1 Sensor | A-2 Sensor | A-3 Sensor | Inlet
500 | 1.2432 | 1.2547 | 0.5095 | 0.75245
1000 | 2.4712 | 2.4724 | 1.0039 | 1.5701
2000 | 4.9722 | 4.9498 | 1.9976 | 3.2378

## Normalized CO2
Normalized CO2 Count for the 10 mins of Sampling period
Time (mins) | A-1 Sensor | A-2 Sensor | A-3 Sensor | Adjusted Inlet |  | Time | 3B | 1B | 2B
0.0018333 | 420.8158 | 421.8837 | 417.4985 |  |  | -0.08075 | 0.82349 | 0.55602 | 0.75094
0.085783 | 421.4589 | 421.6404 | 423.5448 |  |  | 0.0025667 | 0.8605 | 0.54361 | 0.75135
0.1691 | 420.6148 | 421.2348 | 419.7154 |  |  | 0.085917 | 0.86471 | 0.54786 | 0.78085
0.25257 | 420.1728 | 421.6404 | 418.607 |  |  | 0.16938 | 0.87144 | 0.55162 | 0.74356
0.33578 | 420.3737 | 421.2348 | 419.7154 |  |  | 0.25262 | 0.82765 | 0.53761 | 0.74922
0.4191 | 420.1728 | 420.3424 | 416.9946 |  |  | 0.33735 | 0.8702 | 0.53685 | 0.71642
0.50345 | 419.4895 | 419.8963 | 419.7154 |  |  | 0.41925 | 0.84906 | 0.5366 | 0.64954
0.58793 | 418.4044 | 419.2067 | 416.39 |  |  | 0.50253 | 0.85836 | 0.53923 | 0.68099
0.66915 | 417.3193 | 419.8963 | 414.173 |  |  | 0.5859 | 0.88007 | 0.54075 | 0.68852
0.7525 | 417.5202 | 419.0039 | 415.2815 |  |  | 0.66922 | 0.93148 | 0.53916 | 0.68297
0.83587 | 417.3193 | 419.0039 | 409.8398 |  |  | 0.75257 | 0.88705 | 0.53057 | 0.68059
0.91915 | 416.8772 | 418.1116 | 415.2815 |  |  | 0.8359 | 0.88128 | 0.53288 | 0.68823
1.0025 | 416.8772 | 418.5577 | 420.3201 |  |  | 0.91922 | 0.81352 | 0.53534 | 0.69519
1.0858 | 416.4351 | 417.6654 | 414.173 |  |  | 1.0029 | 0.86961 | 0.54068 | 0.68947
1.1692 | 416.8772 | 418.3144 | 413.0645 |  |  | 1.0859 | 0.90024 | 0.52942 | 0.71211
1.2545 | 416.194 | 417.6654 | 413.0645 |  |  | 1.1692 | 0.96962 | 0.53245 | 0.76074
1.3358 | 417.0782 | 418.1116 | 412.0568 |  |  | 1.2526 | 0.98332 | 0.53111 | 0.70099
1.4192 | 417.0782 | 417.9088 | 413.0645 |  |  | 1.3359 | 0.96675 | 0.52804 | 0.67664
1.5026 | 417.3193 | 418.3144 | 417.4985 |  |  | 1.4192 | 0.99051 | 0.52789 | 0.65218
1.5859 | 416.8772 | 418.3144 | 412.5607 |  |  | 1.5026 | 0.96289 | 0.52565 | 0.6679
1.6692 | 416.4351 | 417.6654 | 413.6691 |  |  | 1.5861 | 0.8576 | 0.51891 | 0.73263
1.7525 | 415.7519 | 417.9088 | 415.2815 |  |  | 1.6706 | 0.8995 | 0.5197 | 0.69335
1.8359 | 415.7519 | 418.3144 | 414.7776 |  |  | 1.7531 | 0.92007 | 0.51718 | 0.66495
1.9192 | 416.194 | 417.4626 | 412.5607 |  |  | 1.836 | 0.84814 | 0.51598 | 0.67965
2.0048 | 415.7519 | 417.0164 | 411.4522 |  |  | 1.9196 | 0.84435 | 0.51009 | 0.66839
2.0874 | 415.7519 | 417.2192 | 409.2352 |  |  | 2.0026 | 0.8202 | 0.51204 | 0.70203
2.1692 | 414.8677 | 416.1241 | 412.5607 |  |  | 2.0859 | 0.81358 | 0.50839 | 0.68156
2.2525 | 414.2247 | 416.773 | 414.7776 |  |  | 2.1692 | 0.83869 | 0.51182 | 0.65559
2.3359 | 414.2247 | 415.4345 | 411.4522 |  |  | 2.2525 | 0.8656 | 0.50355 | 0.65847
2.4192 | 415.551 | 416.3269 | 412.0568 |  |  | 2.3368 | 0.87628 | 0.51128 | 0.63137
2.5026 | 412.6975 | 415.2318 | 410.9483 | 401.9016 |  | 2.4192 | 0.93093 | 0.51074 | 0.7135
2.5859 | 414.0237 | 415.4345 | 411.4522 | 401.7421 |  | 2.5025 | 0.93767 | 0.51519 | 0.79846
2.6703 | 414.6668 | 415.2318 | 410.9483 | 401.7849 |  | 2.586 | 0.90847 | 0.51053 | 0.77199
2.7546 | 414.6668 | 414.1366 | 410.9483 | 401.8063 |  | 2.6694 | 0.92771 | 0.50749 | 0.70267
2.8359 | 414.2247 | 415.2318 | 404.8013 | 401.923 |  | 2.7525 | 0.81219 | 0.52721 | 0.67268
2.9192 | 414.4257 | 415.2318 | 409.8398 | 402.0183 |  | 2.8359 | 0.97229 | 0.52754 | 0.64425
3.0027 | 415.1089 | 415.0289 | 413.0645 | 402.135 |  | 2.9193 | 0.86456 | 0.52576 | 0.62344
3.086 | 414.8677 | 415.6779 | 412.0568 | 402.1778 |  | 3.0029 | 0.82613 | 0.52544 | 0.64949
3.1692 | 416.194 | 416.5702 | 412.5607 | 402.0397 |  | 3.087 | 0.84453 | 0.53201 | 0.65
3.2525 | 414.6668 | 415.6779 | 413.6691 | 401.923 |  | 3.1693 | 0.85931 | 0.52584 | 0.66289
3.3359 | 415.7519 | 415.6779 | 412.0568 | 401.9444 |  | 3.2526 | 0.87913 | 0.52476 | 0.63149
3.4196 | 410.045 | 415.4345 | 411.4522 | 402.0494 |  | 3.3359 | 0.81492 | 0.52776 | 0.66159
3.5025 | 415.1089 | 415.2318 | 410.9483 | 402.03 |  | 3.4192 | 0.85134 | 0.51862 | 0.6912
3.5859 | 413.7826 | 416.1241 | 412.0568 | 401.9444 |  | 3.5026 | 0.81087 | 0.52285 | 0.7304
3.6692 | 414.4257 | 416.1241 | 411.4522 | 401.8258 |  | 3.586 | 0.85037 | 0.51971 | 0.72824
3.7525 | 414.8677 | 414.7856 | 410.9483 | 401.8569 |  | 3.6694 | 0.83971 | 0.52632 | 0.70447
3.8359 | 414.6668 | 416.1241 | 413.6691 | 401.7304 |  | 3.7537 | 0.90988 | 0.53469 | 0.72957
3.9192 | 415.7519 | 416.773 | 411.4522 | 401.4756 |  | 3.8378 | 0.85952 | 0.53885 | 0.68515
4.0025 | 414.4257 | 416.1241 | 412.5607 | 401.1878 |  | 3.9193 | 0.85272 | 0.53502 | 0.69258
4.0861 | 415.551 | 416.1241 | 412.5607 | 400.7307 |  | 4.0025 | 0.86309 | 0.53791 | 0.72223
4.1692 | 414.0237 | 416.773 | 413.0645 | 400.402 |  | 4.0859 | 0.8985 | 0.54499 | 0.67241
4.2526 | 414.2247 | 415.0289 | 411.4522 | 400.2094 |  | 4.1693 | 0.9122 | 0.5409 | 0.68335
4.3359 | 413.5817 | 415.0289 | 412.0568 | 399.9332 |  | 4.2525 | 0.82077 | 0.53892 | 0.73458
4.4192 | 413.1396 | 415.6779 | 411.4522 | 399.6882 |  | 4.336 | 0.7695 | 0.54066 | 0.70056
4.5026 | 412.8984 | 414.3394 | 412.5607 | 399.5073 |  | 4.4198 | 0.83096 | 0.53791 | 0.79932
4.5859 | 413.5817 | 415.0289 | 410.3437 | 399.3478 |  | 4.5051 | 0.90273 | 0.54102 | 0.7107
4.67 | 413.1396 | 415.0289 | 410.9483 | 399.1046 |  | 4.5859 | 0.92336 | 0.54682 | 0.77125
4.7528 | 412.4564 | 414.7856 | 410.3437 | 399.0288 |  | 4.6694 | 0.93741 | 0.54668 | 0.66016
4.8361 | 412.4564 | 414.7856 | 410.3437 | 398.9977 |  | 4.7525 | 0.93029 | 0.54625 | 0.68746
4.9198 | 413.5817 | 413.8932 | 409.2352 | 399.0191 |  | 4.8359 | 0.92524 | 0.55026 | 0.73212
5.0026 | 412.8984 | 414.3394 | 410.3437 | 398.986 |  | 4.9192 | 0.91625 | 0.54256 | 0.71694
5.0861 | 412.2554 | 414.5828 | 411.4522 | 398.8596 |  | 5.0026 | 0.9493 | 0.53375 | 0.7051
5.1696 | 413.1396 | 414.1366 | 410.3437 | 398.562 |  | 5.0859 | 0.95149 | 0.54051 | 0.64518
5.2527 | 413.1396 | 414.7856 | 410.3437 | 398.4239 |  | 5.1693 | 0.93633 | 0.53512 | 0.65154
5.3379 | 412.8984 | 413.4471 | 411.4522 | 398.3597 |  | 5.2535 | 0.92155 | 0.53592 | 0.68144
5.4192 | 408.2766 | 414.3394 | 410.9483 | 398.0621 |  | 5.3376 | 0.83747 | 0.53321 | 0.63402
5.5026 | 412.6975 | 413.2443 | 409.8398 | 397.6789 |  | 5.4192 | 0.82426 | 0.52884 | 0.62632
5.5862 | 421.7 | 413.0009 | 407.6229 | 397.3911 |  | 5.5026 | 0.746 | 0.53726 | 0.64721
5.6692 | 432.2296 | 414.1366 | 412.0568 | 397.1888 |  | 5.586 | 0.82449 | 0.53682 | 0.65896
5.7526 | 460.8045 | 413.2443 | 412.0568 | 397.1129 |  | 5.6692 | 0.86303 | 0.52736 | 0.64989
5.8359 | 477.0411 | 413.6904 | 415.8861 | 397.0604 |  | 5.7525 | 0.95469 | 0.52036 | 0.68045
5.9192 | 477.9253 | 412.7981 | 418.1031 | 397.0915 |  | 5.8359 | 0.80924 | 0.52436 | 0.68661
6.003 | 493.76 | 413.4471 | 420.8239 | 396.9865 |  | 5.9198 | 0.78021 | 0.52223 | 0.68976
6.0861 | 514.4175 | 412.7981 | 422.4363 | 396.7628 |  | 6.0033 | 0.88687 | 0.53201 | 0.72366
6.1693 | 522.2946 | 414.5828 | 426.3663 | 396.6033 |  | 6.0859 | 0.84711 | 0.52648 | 0.69324
6.2527 | 557.0185 | 415.8807 | 438.9628 | 396.508 |  | 6.1692 | 0.84088 | 0.52778 | 0.74472
6.3359 | 556.8176 | 418.1116 | 437.8543 | 396.3602 |  | 6.2525 | 0.84168 | 0.52544 | 0.72642
6.4192 | 558.7869 | 424.5608 | 443.3967 | 396.2318 |  | 6.3361 | 0.89326 | 0.52486 | 0.76234
6.5026 | 554.8081 | 422.5327 | 446.1175 | 396.1988 |  | 6.4192 | 0.80978 | 0.52868 | 0.75169
6.5859 | 533.5075 | 426.751 | 458.8147 | 396.2318 |  | 6.5026 | 0.75497 | 0.52533 | 0.75513
6.6693 | 558.7869 | 428.0896 | 461.6363 | 396.5819 |  | 6.5869 | 0.81242 | 0.52461 | 0.71332
6.7526 | 562.9666 | 433.6464 | 466.5741 | 396.8698 |  | 6.6711 | 0.81622 | 0.52403 | 0.7415
6.836 | 588.8889 | 436.5263 | 465.9695 | 397.1363 |  | 6.7533 | 0.84137 | 0.52515 | 0.65188
6.9193 | 585.5934 | 440.0551 | 465.9695 | 397.3366 |  | 6.8372 | 0.85508 | 0.53002 | 0.69604
7.0027 | 600.7449 | 441.3936 | 481.9922 | 397.5389 |  | 6.9203 | 0.84746 | 0.5328 | 0.69867
7.0859 | 594.7968 | 444.2734 | 481.3875 | 397.6245 |  | 7.0425 | 0.89692 | 0.53984 | 0.7106
7.1693 | 632.8162 | 446.7071 | 481.3875 | 397.5292 |  | 7.0859 | 0.88094 | 0.54176 | 0.74285
7.2528 | 648.8519 | 447.8428 | 490.2554 | 397.4222 |  | 7.172 | 0.88098 | 0.54332 | 0.6653
7.3359 | 646.8826 | 454.4947 | 481.3875 | 397.4864 |  | 7.2525 | 0.84174 | 0.53624 | 0.68998
7.4197 | 635.0266 | 453.6024 | 489.6508 | 397.7081 |  | 7.3362 | 0.86883 | 0.53642 | 0.75385
7.5026 | 636.7548 | 454.4947 | 511.1151 | 398.0057 |  | 7.4208 | 0.8479 | 0.53032 | 0.73875
7.5859 | 637.1968 | 461.9985 | 519.9829 | 398.3792 |  | 7.5051 | 0.88153 | 0.53105 | 0.67133
7.6692 | 556.1343 | 463.7832 | 506.7819 | 398.7623 |  | 7.5875 | 0.8651 | 0.53032 | 0.64253
7.7526 | 602.7142 | 471.5304 | 506.7819 | 399.1552 |  | 7.6707 | 0.85865 | 0.53277 | 0.64948
7.8375 | 617.2226 | 466.4602 | 506.7819 | 399.2622 |  | 7.7546 | 0.85224 | 0.5332 | 0.63333
7.9195 | 623.8137 | 469.7862 | 529.3547 | 399.3789 |  | 7.8361 | 0.86461 | 0.5337 | 0.65183
8.0025 | 640.4924 | 474.0046 | 519.9829 | 399.6454 |  | 7.9196 | 0.92793 | 0.53573 | 0.64412
8.086 | 636.9959 | 478.4257 | 506.1773 | 399.7951 |  | 8.0026 | 0.90239 | 0.53544 | 0.77752
8.1693 | 624.8988 | 477.7362 | 502.3479 | 399.7737 |  | 8.0861 | 0.85267 | 0.53653 | 0.74881
8.2526 | 626.8681 | 482.8469 | 505.0688 | 399.7426 |  | 8.1706 | 0.85772 | 0.53638 | 0.73223
8.336 | 657.4122 | 483.7392 | 511.7197 | 399.8613 |  | 8.2543 | 0.84603 | 0.53436 | 0.75037
8.4196 | 651.2633 | 483.5364 | 513.332 | 399.9663 |  | 8.3375 | 0.84522 | 0.53877 | 0.76783
8.5025 | 671.4787 | 484.8343 | 521.5953 | 400.0733 |  | 8.4193 | 0.87302 | 0.54808 | 0.7386
8.5859 | 662.9182 | 486.8624 | 515.549 | 400.2211 |  | 8.5027 | 0.85317 | 0.54375 | 0.70061
8.6692 | 659.8236 | 488.8499 | 525.5254 | 400.4117 |  | 8.5877 | 0.92301 | 0.53981 | 0.68704
8.7525 | 645.7573 | 489.4989 | 528.2462 | 400.5498 |  | 8.6719 | 0.94523 | 0.541 | 0.69336
8.8359 | 602.7142 | 490.1884 | 522.7038 | 400.5926 |  | 8.7525 | 0.98291 | 0.54663 | 0.69445
8.9193 | 624.8988 | 498.1383 | 533.7886 | 400.7501 |  | 8.836 | 0.99802 | 0.5401 | 0.68782
9.0026 | 621.4023 | 496.3942 | 540.9434 | 400.8241 |  | 8.9213 | 0.86723 | 0.54068 | 0.71271
9.0859 | 627.7523 | 496.597 | 535.9048 | 400.9836 |  | 9.0057 | 0.83815 | 0.57156 | 0.75087
9.1692 | 641.1757 | 497.4893 | 521.5953 | 401.2384 |  | 9.0859 | 0.86567 | 0.56404 | 0.73231
9.2542 | 648.8519 | 500.6126 | 522.7038 | 401.3239 |  | 9.1692 | 0.83568 | 0.5488 | 0.76818
9.3359 | 640.0503 | 502.6 | 527.1377 | 401.4076 |  | 9.3361 | 0.84717 | 0.55212 | 0.76505
9.4192 | 630.8469 | 502.3567 | 535.401 | 401.6526 |  | 9.4202 | 0.81766 | 0.55472 | 0.78976
9.5025 | 629.3197 | 504.5875 | 538.7264 | 401.8024 |  | 9.5048 | 0.8163 | 0.55184 | 0.79162
9.5861 | 630.6058 | 503.6952 | 560.6946 | 401.8666 |  | 9.5892 | 0.85723 | 0.55621 | 0.75035
9.6692 | 618.7498 | 507.4673 | 552.4313 | 401.8977 |  | 9.6696 | 0.8598 | 0.55425 | 0.72183
9.7525 | 635.0266 | 512.1319 | 535.9048 | 402.1428 |  | 9.7543 | 0.86839 | 0.55314 | 0.66778
9.8374 | 660.7078 | 511.2395 | 534.8971 | 402.4404 |  | 9.8371 | 0.8656 | 0.55418 | 0.69985
9.9202 | 651.7053 | 511.2395 | 544.1681 | 402.5571 |  | 9.9192 | 0.90288 | 0.55486 | 0.67827
10.0025 | 626.2251 | 510.7934 | 556.3614 | 402.6855 |  | 10.0026 | 0.9031 | 0.55949 | 0.64082
10.092 | 641.3766 | 513.4704 | 554.6483 | 402.6738
10.1695 | 652.5895 | 518.9867 | 540.9434 | 402.5454
10.2526 | 652.5895 | 521.2175 | 551.4236 | 402.491
10.3359 | 663.5613 | 521.8665 | 573.9964 | 402.5668 |  |  | 0.87244 | 0.53411 | 0.70148
10.4192 | 665.3296 | 522.556 | 567.9501 | 402.7263
10.5041 | 652.3484 | 522.1099 | 572.2833 | 402.7049
10.5859 | 633.2583 | 523.854 | 577.2211 | 402.8099
10.6705 | 623.5725 | 527.4234 | 570.6709 | 402.9266
10.7526 | 622.2865 | 526.0848 | 570.6709 | 403.2573
10.8359 | 635.4687 | 532.2907 | 571.1748 | 403.3312
10.9192 | 612.3998 | 530.9522 | 589.9183 | 403.4693
11.0026 | 587.1206 | 532.534 | 582.7635 | 403.6502
11.086 | 618.7498 | 533.832 | 564.0201 | 403.6405
11.1693 | 638.9652 | 531.6417 | 570.6709 | 403.6191
11.253 | 649.2939 | 531.1955 | 562.9116 | 403.3001
11.3368 | 658.7385 | 533.6291 | 564.0201 | 402.9286
11.4192 | 656.3271 | 533.832 | 577.2211 | 402.8858
11.5025 | 649.736 | 534.2781 | 587.7013 | 402.7691
11.586 | 655.242 | 533.4264 | 611.3826 | 402.5688
11.6693 | 647.5256 | 538.4965 | 600.3985 | 402.3042
11.7526 | 651.2633 | 538.4965 | 588.8098 | 402.0066
11.836 | 648.8519 | 542.2687 | 597.073 | 401.7091
11.9193 | 649.4949 | 540.7273 | 594.8561 | 401.6449
12.0026 | 625.5821 | 540.484 | 586.5928 | 401.3784
12.086 | 615.4543 | 541.1735 | 589.9183 | 401.2831
12.1705 | 623.3716 | 541.3763 | 586.5928 | 401.357
12.2526 | 631.7311 | 541.3763 | 573.9964 | 401.3784
12.336 | 641.1757 | 541.6197 | 581.1511 | 401.4095
12.4193 | 665.3296 | 541.8225 | 584.9805 | 401.2286
12.5026 | 645.7573 | 542.512 | 591.0267 | 401.0808
12.5859 | 658.7385 | 541.6197 | 585.4843 | 400.8357
12.6693 | 660.9489 | 540.484 | 584.4766 | 400.826
12.7526 | 624.2558 | 542.9582 | 585.4843 | 400.7404
12.8375 | 633.2583 | 542.2687 | 586.089 | 400.6976
12.9193 | 623.1305 | 543.161 | 584.9805 | 400.5693
13.0026 | 646.6414 | 543.6072 | 588.306 | 400.5148
13.0859 | 646.4405 | 546.7303 | 594.3522 | 400.5148
13.1692 | 653.4737 | 547.8255 | 594.8561 | 400.5479
13.2528 | 649.937 | 547.8255 | 609.1656 | 400.6743
13.336 | 676.7435 | 547.136 | 647.2572 | 400.6626
13.4193 | 680.4811 | 550.462 | 658.2412 | 400.8318
13.5031 | 657.6534 | 556.2622 | 622.4674 | 401.0127
13.5862 | 636.7548 | 554.4775 | 582.7635 | 401.2481
13.6693 | 667.9821 | 550.9081 | 584.9805 | 401.4173
13.7526 | 659.1806 | 551.3543 | 587.1975 | 401.6721
13.836 | 642.0598 | 551.3543 | 589.4144 | 402.3431
13.9193 | 643.3459 | 552.0438 | 600.9024 | 402.7885
14.0026 | 636.5539 | 551.3543 | 600.3985 | 402.9908
14.086 | 637.1968 | 551.3543 | 599.8947 | 403.1289
14.1693 | 637.639 | 552.6928 | 612.4911 | 403.3409
14.2527 | 637.438 | 553.3418 | 598.7862 | 403.6696
14.3366 | 636.9959 | 552.6928 | 604.2278 | 403.9128
14.4194 | 663.8024 | 554.0313 | 609.7702 | 404.0198
14.5026 | 681.3653 | 551.5977 | 596.5692 | 403.9458
14.586 | 710.3822 | 551.1515 | 594.3522 | 404.01
14.6693 | 703.9921 | 553.5852 | 602.0108 | 403.9672
14.7526 | 710.5832 | 558.4525 | 615.3127 | 403.6813
14.8359 | 703.7911 | 553.7879 | 598.1815 | 403.4907
14.9202 | 678.5118 | 550.9081 | 590.5229 | 403.1931
15.0032 | 632.3741 | 552.9362 | 587.1975 | 403.0122
15.086 | 648.6509 | 552.9362 | 587.7013 | 402.9266
15.1694 | 635.0266 | 552.9362 | 585.4843 | 402.8741
15.2526 | 636.5539 | 553.139 | 577.2211 | 402.6602
15.3359 | 650.8211 | 552.49 | 599.8947 | 402.8099
15.4193 | 656.7692 | 551.5977 | 600.9024 | 402.8858
15.5027 | 668.4242 | 552.49 | 610.2741 | 402.8955
15.586 | 656.7692 | 553.3418 | 615.8165 | 402.8119
15.6712 | 664.8875 | 551.3543 | 625.6921 | 402.5571
15.7526 | 652.5895 | 555.1265 | 624.6844 | 402.3431
15.8359 | 645.5563 | 553.7879 | 612.4911 | 402.0786
15.9193 | 663.5613 | 553.5852 | 633.4515 | 401.8783
16.0026 | 661.391 | 555.5726 | 620.2504 | 401.7518
16.0859 | 653.2325 | 556.465 | 610.2741 | 401.5496
16.1693 | 648.6509 | 555.3698 | 587.7013 | 401.1761
16.2538 | 656.9702 | 554.6803 | 581.1511 | 400.826
16.3369 | 636.7548 | 554.0313 | 594.3522 | 400.4234
16.4193 | 644.0291 | 554.2341 | 577.8257 | 399.9235
16.5026 | 656.9702 | 553.3418 | 585.4843 | 399.5617
16.586 | 685.545 | 555.816 | 587.1975 | 399.2641
16.6693 | 637.1968 | 556.465 | 618.0335 | 399.0852
16.7526 | 651.2633 | 554.6803 | 627.4052 | 398.9471
16.836 | 647.0835 | 552.6928 | 631.8391 | 398.7351
16.9197 | 655.8851 | 552.0438 | 641.2109 | 398.5017
17.0044 | 654.7999 | 553.5852 | 628.5137 | 398.3305
17.0859 | 673.89 | 554.9236 | 613.5996 | 398.3947
17.1694 | 652.1474 | 557.114 | 609.7702 | 398.49
17.2526 | 635.0266 | 557.8035 | 598.7862 | 398.5639
17.3359 | 647.0835 | 557.5601 | 592.7399 | 398.8071
17.4193 | 642.2608 | 556.2622 | 588.306 | 399.0949
17.5026 | 640.4924 | 557.114 | 597.073 | 399.1902
17.586 | 626.8681 | 555.5726 | 597.073 | 399.34
17.6705 | 628.1944 | 557.5601 | 604.2278 | 399.3186
17.7527 | 642.4617 | 557.114 | 600.9024 | 399.4353
17.8359 | 653.0316 | 556.465 | 602.0108 | 399.4256
17.9193 | 658.5375 | 554.9236 | 587.7013 | 399.0852
18.0026 | 651.9465 | 558.6958 | 586.5928 | 398.8498
18.0859 | 653.9157 | 557.3573 | 602.0108 | 398.702
18.1692 | 659.1806 | 557.8035 | 600.9024 | 398.5853
18.2526 | 662.6771 | 557.114 | 614.2042 | 398.7545
18.3373 | 659.3815 | 556.2622 | 600.3985 | 398.6495
18.4195 | 667.2989 | 556.465 | 623.5759 | 398.702
18.5029 | 655.8851 | 556.465 | 610.8787 | 398.7759
18.586 | 652.5895 | 560.2371 | 607.5532 | 398.8187
18.6696 | 667.2989 | 559.3448 | 631.8391 | 398.7759
18.7526 | 649.736 | 557.3573 | 593.7476 | 398.6378
18.836 | 647.7668 | 557.3573 | 600.3985 | 398.5406
18.9195 | 673.0058 | 557.8035 | 614.7081 | 398.6048
19.0045 | 667.9821 | 556.6678 | 617.4288 | 398.4881
19.0859 | 668.4242 | 558.8987 | 588.8098 | 398.5523
19.1693 | 679.1549 | 558.0063 | 594.3522 | 398.4783
19.2532 | 672.3628 | 558.8987 | 596.5692 | 398.3811
19.3359 | 672.3628 | 558.6958 | 610.2741 | 398.2955
19.4193 | 692.5782 | 554.6803 | 609.1656 | 398.1243
19.5026 | 687.3134 | 556.465 | 637.8855 | 398.103
19.586 | 689.2826 | 558.4525 | 611.3826 | 398.1671
19.671 | 676.1005 | 558.2497 | 613.5996 | 398.103
19.7526 | 676.7435 | 564.4555 | 611.3826 | 398.1243
19.8359 | 690.6089 | 564.6583 | 616.4211 | 398.2313
19.9193 | 640.4924 | 561.7785 | 619.1419 | 398.1477
20.0026 | 651.2633 | 558.0063 | 619.1419 | 398.029
20.0859 | 652.5895 | 559.3448 | 627.9091 | 398.1146
20.1694 | 654.5588 | 560.4399 | 616.925 | 398.103
20.2526 | 641.6177 | 556.2622 | 618.5373 | 398.0504
20.3374 | 653.9157 | 555.816 | 608.6617 | 397.8268
20.4193 | 647.5256 | 555.5726 | 588.8098 | 397.6575
20.5025 | 650.3791 | 556.465 | 598.1815 | 397.7742
20.5859 | 656.7692 | 556.9112 | 600.3985 | 397.7742
20.6692 | 671.9207 | 556.465 | 598.7862 | 397.7956
20.7526 | 658.9395 | 554.0313 | 598.1815 | 397.8909
20.8359 | 657.2113 | 554.6803 | 600.3985 | 397.8598
20.9192 | 637.438 | 555.5726 | 602.6155 | 398.029
21.0029 | 653.9157 | 557.114 | 600.9024 | 397.9979
21.0859 | 662.9182 | 553.7879 | 607.5532 | 397.9862
21.1692 | 683.3346 | 554.6803 | 621.8628 | 397.9862
21.2526 | 687.3134 | 554.2341 | 604.2278 | 397.9337
21.3359 | 682.4504 | 553.3418 | 597.073 | 397.9454
21.4192 | 689.4836 | 553.3418 | 589.9183 | 397.9882
21.5026 | 681.1643 | 552.49 | 594.3522 | 397.7956
21.5861 | 650.3791 | 550.7053 | 613.5996 | 397.996
21.6706 | 662.6771 | 550.9081 | 602.0108 | 397.9649
21.7531 | 668.8261 | 550.2591 | 593.7476 | 398.0602
21.836 | 647.7668 | 550.0158 | 598.1815 | 398.1671
21.9196 | 646.6414 | 548.2717 | 594.8561 | 398.1574
22.0026 | 639.6082 | 548.9206 | 604.8324 | 398.2333
22.0859 | 637.639 | 547.8255 | 598.7862 | 398.2119
22.1692 | 644.9133 | 548.7179 | 591.0267 | 398.0952
22.2525 | 652.5895 | 546.0408 | 591.6314 | 397.852
22.3368 | 655.443 | 548.0283 | 583.3681 | 397.5642
22.4192 | 671.0365 | 547.3793 | 607.0494 | 397.074
22.5025 | 672.8049 | 548.4744 | 631.8391 | 396.8601
22.586 | 664.2445 | 547.136 | 624.0798 | 396.8931
22.6694 | 669.9514 | 546.2842 | 603.724 | 396.9359
22.7525 | 635.9108 | 552.0438 | 594.8561 | 396.8931
22.8359 | 683.1336 | 552.2467 | 586.5928 | 396.9982
22.9193 | 651.5044 | 551.8005 | 580.5465 | 397.074
23.0029 | 640.2915 | 551.8005 | 588.306 | 397.1693
23.087 | 645.5563 | 553.5852 | 588.306 | 397.0196
23.1693 | 649.937 | 551.8005 | 592.1352 | 397.0526
23.2526 | 655.6439 | 551.3543 | 582.7635 | 396.9243
23.3359 | 636.7548 | 552.2467 | 591.6314 | 396.934
23.4192 | 647.5256 | 549.6102 | 600.3985 | 396.9865
23.5026 | 635.6697 | 550.9081 | 611.9872 | 397.039
23.586 | 647.3246 | 550.0158 | 611.3826 | 397.0701
23.6694 | 644.0291 | 551.8005 | 604.2278 | 396.9106
23.7537 | 664.4454 | 554.0313 | 611.3826 | 396.6772
23.8378 | 649.4949 | 555.1265 | 598.1815 | 396.5489
23.9193 | 647.5256 | 554.0313 | 600.3985 | 396.58
24.0025 | 650.6202 | 554.9236 | 609.1656 | 396.6228
24.0859 | 661.391 | 557.3573 | 594.8561 | 396.9729
24.1693 | 665.5306 | 556.2622 | 598.1815 | 397.0799
24.2525 | 638.9652 | 556.0188 | 613.5996 | 397.4202
24.336 | 624.0147 | 556.6678 | 603.724 | 397.5583
24.4198 | 642.2608 | 556.0188 | 632.9476 | 397.7178
24.5051 | 663.5613 | 557.114 | 607.0494 | 397.8987
24.5859 | 669.9514 | 559.142 | 625.1883 | 398.2177
24.6694 | 674.3321 | 559.3448 | 592.7399 | 398.4628
24.7525 | 672.3628 | 559.3448 | 600.9024 | 398.5892
24.8359 | 671.0365 | 560.6833 | 614.2042 | 398.7487
24.9192 | 668.4242 | 558.4525 | 609.7702 | 398.7818
25.0026 | 678.3109 | 556.0188 | 606.4448 | 398.9413
25.0859 | 678.9539 | 558.0063 | 588.8098 | 398.9413
25.1693 | 674.3321 | 556.2622 | 590.5229 | 398.7818
25.2535 | 669.9514 | 556.465 | 599.29 | 398.7487
25.3376 | 645.3554 | 555.816 | 585.4843 | 398.8985
25.4192 | 641.6177 | 554.6803 | 583.3681 | 399.0482
25.5026 | 618.9909 | 557.5601 | 589.9183 | 399.4509
25.586 | 642.4617 | 557.8035 | 593.7476 | 399.8224
25.6692 | 654.3578 | 555.5726 | 591.6314 | 400.3767
25.7525 | 681.6064 | 553.7879 | 600.9024 | 400.6529
25.8359 | 639.2063 | 555.3698 | 603.1193 | 401.0575
25.9198 | 630.8469 | 554.9236 | 604.2278 | 401.2383
26.0033 | 662.235 | 557.8035 | 614.2042 | 401.2383
26.0859 | 650.6202 | 556.2622 | 605.3363 | 401.3239
26.1692 | 649.0528 | 556.9112 | 620.7543 | 401.5904
26.2525 | 649.736 | 556.6678 | 615.8165 | 402.0378
26.3361 | 665.3296 | 556.9112 | 626.8006 | 402.4521
26.4192 | 641.1757 | 558.4525 | 624.0798 | 402.8663
26.5026 | 625.14 | 557.5601 | 625.1883 | 402.9617
26.5869 | 642.2608 | 557.5601 | 613.0957 | 403.1737
26.6711 | 643.3459 | 557.3573 | 621.3589 | 403.1425
26.7533 | 650.6202 | 557.5601 | 594.8561 | 403.0142
26.8372 | 654.3578 | 558.6958 | 607.5532 | 402.7166
26.9203 | 651.9465 | 559.3448 | 608.1579 | 402.5474
27.0425 | 666.2138 | 561.1295 | 611.3826 | 402.2595
27.0859 | 661.391 | 561.5757 | 620.7543 | 402.1408
27.172 | 661.1499 | 561.7785 | 597.6777 | 401.886
27.2525 | 649.4949 | 559.5882 | 604.8324 | 401.7791
27.3362 | 657.4122 | 559.5882 | 623.5759 | 401.7266
27.4208 | 651.2633 | 557.8035 | 619.1419 | 401.7363
27.5051 | 661.1499 | 558.0063 | 599.29 | 401.7246
27.5875 | 656.5281 | 558.0063 | 591.0267 | 401.9386
27.6707 | 654.7999 | 558.8987 | 593.2437 | 402.1097
27.7546 | 653.2325 | 559.3448 | 588.8098 | 402.4287
27.8361 | 656.9702 | 559.5882 | 594.3522 | 402.526
27.9196 | 675.6583 | 560.2371 | 592.1352 | 402.5785
28.0026 | 667.9821 | 559.9938 | 631.2345 | 402.419
28.0861 | 653.0316 | 559.9938 | 622.4674 | 402.1
28.1706 | 654.3578 | 559.791 | 617.4288 | 401.9405
28.2543 | 650.6202 | 558.8987 | 622.4674 | 401.6429
28.3375 | 650.1781 | 559.9938 | 627.4052 | 401.4406
28.4193 | 658.0955 | 562.468 | 618.5373 | 401.1742
28.5027 | 651.9465 | 560.8861 | 607.0494 | 400.8668
28.5877 | 672.5638 | 559.791 | 603.1193 | 400.931
28.6719 | 678.9539 | 559.9938 | 604.8324 | 400.7832
28.7525 | 689.7247 | 561.3323 | 604.8324 | 400.4642
28.836 | 693.9045 | 559.142 | 602.6155 | 400.1978
28.9213 | 655.242 | 559.142 | 609.7702 | 400.0266
29.0057 | 646.4405 | 567.9843 | 620.7543 | 399.7815
29.0859 | 654.5588 | 565.794 | 615.3127 | 399.8029
29.1692 | 645.5563 | 561.1295 | 625.6921 | 399.624
29.3361 | 648.8519 | 562.0218 | 624.6844 | 399.5384
29.4202 | 640.0503 | 562.6708 | 631.8391 | 399.4217
29.5048 | 639.6082 | 561.7785 | 632.343 | 399.3789
29.5892 | 651.7053 | 563.117 | 620.2504 | 399.4314
29.6696 | 652.5895 | 562.6708 | 611.9872 | 399.5598
29.7543 | 655.0009 | 562.2246 | 595.9645 | 399.4431
29.8371 | 654.1167 | 562.468 | 605.3363 | 399.3789
29.9192 | 664.8875 | 562.468 | 598.7862 | 399.1786
30.0026 | 664.8875 | 563.766 | 587.7013 | 399.1144