## CO2 Concentration Data
| Voltage Readings |  |  |  | ppm of CO2
TIME (miliseconds) | A-3 CO2 Sensor | A-2 CO2 Sensor | A-1 CO2 Sensor | E-2 CO2 conc | A-1 Sensor | A-2 Sensor | A-3 Sensor | Inlet | Rolling Inlet Average | Inlet Offset | 15.6353
121 | 0.4428 | 1.131 | 1.0801 | 0.6133 | 437.0524 | 452.2639 | 433.5211 | 418.9
2717 | 0.4439 | 1.1326 | 1.0801 | 0.6133 | 437.0524 | 452.9128 | 434.6296 | 418.9
7749 | 0.44 | 1.1261 | 1.0801 | 0.6062 | 437.0524 | 450.2764 | 430.6995 | 414.6189
12719 | 0.434 | 1.1146 | 1.0856 | 0.6122 | 439.2629 | 445.6119 | 424.6532 | 418.2367
17719 | 0.4384 | 1.1069 | 1.0736 | 0.6139 | 434.4401 | 442.4887 | 429.0872 | 419.2618
22720 | 0.4389 | 1.1058 | 1.073 | 0.6144 | 434.1989 | 442.0425 | 429.591 | 419.5633
27721 | 0.4379 | 1.0976 | 1.0741 | 0.6161 | 434.641 | 438.7165 | 428.5833 | 420.5883
32721 | 0.4395 | 1.0971 | 1.0681 | 0.6079 | 432.2296 | 438.5137 | 430.1957 | 415.644
37795 | 0.4362 | 1.0933 | 1.0659 | 0.6199 | 431.3455 | 436.9724 | 426.8702 | 422.8795
42723 | 0.4368 | 1.0927 | 1.0654 | 0.6084 | 431.1445 | 436.729 | 427.4748 | 415.9455
47723 | 0.4357 | 1.0873 | 1.0665 | 0.6133 | 431.5866 | 434.5387 | 426.3663 | 418.9
52723 | 0.4346 | 1.0862 | 1.0654 | 0.6117 | 431.1445 | 434.0926 | 425.2579 | 417.9352
57724 | 0.4346 | 1.0862 | 1.0632 | 0.6128 | 430.2604 | 434.0926 | 425.2579 | 418.5985
62723 | 0.4329 | 1.0829 | 1.0605 | 0.6139 | 429.1753 | 432.7541 | 423.5448 | 419.2618
67727 | 0.434 | 1.0785 | 1.0605 | 0.6122 | 429.1753 | 430.9694 | 424.6532 | 418.2367
72916 | 0.4318 | 1.0774 | 1.0588 | 0.6095 | 428.492 | 430.5232 | 422.4363 | 416.6087
77722 | 0.4313 | 1.073 | 1.0577 | 0.6111 | 428.05 | 428.7385 | 421.9324 | 417.5735
82771 | 0.4318 | 1.073 | 1.0599 | 0.6008 | 428.9341 | 428.7385 | 422.4363 | 411.363
87725 | 0.4313 | 1.0703 | 1.0605 | 0.6095 | 429.1753 | 427.6434 | 421.9324 | 416.6087
92844 | 0.4307 | 1.0703 | 1.0605 | 0.6057 | 429.1753 | 427.6434 | 421.3278 | 414.3175
97727 | 0.4264 | 1.067 | 1.0588 | 0.6051 | 428.492 | 426.3049 | 416.9946 | 413.9557
102723 | 0.4318 | 1.0698 | 1.0632 | 0.6018 | 430.2604 | 427.4406 | 422.4363 | 411.9659
107777 | 0.4297 | 1.0665 | 1.0654 | 0.5964 | 431.1445 | 426.1021 | 420.3201 | 408.71
112822 | 0.4329 | 1.067 | 1.0534 | 0.5997 | 426.3218 | 426.3049 | 423.5448 | 410.6997
117723 | 0.4286 | 1.067 | 1.0468 | 0.6018 | 423.6693 | 426.3049 | 419.2116 | 411.9659
122725 | 0.4286 | 1.0643 | 1.0523 | 0.6024 | 425.8797 | 425.2097 | 419.2116 | 412.3277
127727 | 0.4286 | 1.0643 | 1.0501 | 0.604 | 424.9955 | 425.2097 | 419.2116 | 413.2924
132726 | 0.4215 | 1.0621 | 1.0501 | 0.604 | 424.9955 | 424.3174 | 412.0568 | 413.2924
137724 | 0.4291 | 1.0621 | 1.0512 | 0.6062 | 425.4376 | 424.3174 | 419.7154 | 414.6189
142805 | 0.428 | 1.0627 | 1.0528 | 0.6079 | 426.0807 | 424.5608 | 418.607 | 415.644
147725 | 0.428 | 1.0599 | 1.0506 | 0.6024 | 425.1965 | 423.4251 | 418.607 | 412.3277 | 415.8949
152727 | 0.4297 | 1.061 | 1.049 | 0.6068 | 424.5534 | 423.8712 | 420.3201 | 414.9807 | 415.7685
157725 | 0.4286 | 1.0588 | 1.0479 | 0.6073 | 424.1113 | 422.9789 | 419.2116 | 415.2822 | 415.6518
162726 | 0.428 | 1.0605 | 1.0479 | 0.6073 | 424.1113 | 423.6684 | 418.607 | 415.2822 | 415.6732
167726 | 0.4275 | 1.0594 | 1.0473 | 0.6128 | 423.8702 | 423.2222 | 418.1031 | 418.5985 | 415.6848
172725 | 0.4275 | 1.0561 | 1.0495 | 0.6079 | 424.7544 | 421.8837 | 418.1031 | 415.644 | 415.5681
177725 | 0.4264 | 1.0561 | 1.0457 | 0.6133 | 423.2272 | 421.8837 | 416.9946 | 418.9 | 415.5467
182725 | 0.4269 | 1.0583 | 1.0463 | 0.6166 | 423.4683 | 422.7761 | 417.4985 | 420.8897 | 415.5565
187725 | 0.4264 | 1.0545 | 1.0452 | 0.6237 | 423.0262 | 421.2348 | 416.9946 | 425.1708 | 415.8638
192724 | 0.4247 | 1.0555 | 1.0457 | 0.6341 | 423.2272 | 421.6404 | 415.2815 | 431.4416 | 416.14
197726 | 0.4269 | 1.0561 | 1.0512 | 0.6341 | 425.4376 | 421.8837 | 417.4985 | 431.4416 | 416.6398
202725 | 0.4258 | 1.0545 | 1.0484 | 0.6308 | 424.3123 | 421.2348 | 416.39 | 429.4518 | 416.9802
207725 | 0.4297 | 1.0572 | 1.0545 | 0.6259 | 426.7639 | 422.3299 | 420.3201 | 426.4973 | 417.2564
212729 | 0.4264 | 1.055 | 1.0528 | 0.6319 | 426.0807 | 421.4375 | 416.9946 | 430.1151 | 417.6279
217805 | 0.4297 | 1.0588 | 1.0528 | 0.6204 | 426.0807 | 422.9789 | 420.3201 | 423.181 | 417.7544
222725 | 0.428 | 1.0583 | 1.055 | 0.6199 | 426.9648 | 422.7761 | 418.607 | 422.8795 | 417.9041
227726 | 0.4302 | 1.0572 | 1.0534 | 0.6232 | 426.3218 | 422.3299 | 420.8239 | 424.8693 | 418.1706
232728 | 0.4286 | 1.0583 | 1.0534 | 0.6221 | 426.3218 | 422.7761 | 419.2116 | 424.206 | 418.3845
237725 | 0.4297 | 1.0583 | 1.0534 | 0.615 | 426.3218 | 422.7761 | 420.3201 | 419.925 | 418.6607
242754 | 0.4286 | 1.0561 | 1.0528 | 0.6166 | 426.0807 | 421.8837 | 419.2116 | 420.8897 | 418.7988
247725 | 0.4286 | 1.0594 | 1.055 | 0.6171 | 426.9648 | 423.2222 | 419.2116 | 421.1912 | 419.0206
252726 | 0.4297 | 1.0572 | 1.0528 | 0.6259 | 426.0807 | 422.3299 | 420.3201 | 426.4973 | 419.4251
257802 | 0.428 | 1.0572 | 1.0539 | 0.621 | 426.5227 | 422.3299 | 418.607 | 423.5428 | 419.7986
262796 | 0.4291 | 1.0572 | 1.0479 | 0.6182 | 424.1113 | 422.3299 | 419.7154 | 421.8545 | 420.2226
267726 | 0.428 | 1.0583 | 1.0457 | 0.6221 | 423.2272 | 422.7761 | 418.607 | 424.206 | 420.6583
272725 | 0.4286 | 1.0588 | 1.0468 | 0.6177 | 423.6693 | 422.9789 | 419.2116 | 421.553 | 420.9675
277777 | 0.428 | 1.055 | 1.0468 | 0.6144 | 423.6693 | 421.4375 | 418.607 | 419.5633 | 421.201
282725 | 0.4264 | 1.0534 | 1.0512 | 0.6133 | 425.4376 | 420.7886 | 416.9946 | 418.9 | 421.3818
287725 | 0.4258 | 1.0539 | 1.0446 | 0.6117 | 422.7851 | 420.9914 | 416.39 | 417.9352 | 421.5316
292790 | 0.4275 | 1.0545 | 1.0441 | 0.6035 | 422.5842 | 421.2348 | 418.1031 | 412.991 | 421.4791
297727 | 0.4253 | 1.0534 | 1.0435 | 0.6062 | 422.343 | 420.7886 | 415.8861 | 414.6189 | 421.446
302727 | 0.4236 | 1.0539 | 1.0446 | 0.6084 | 422.7851 | 420.9914 | 414.173 | 415.9455 | 421.5627
307726 | 0.4253 | 1.0528 | 1.0446 | 0.6068 | 422.7851 | 420.5453 | 415.8861 | 414.9807 | 421.5627
312727 | 0.4247 | 1.0528 | 1.0495 | 0.6024 | 424.7544 | 420.5453 | 415.2815 | 412.3277 | 421.4674
317726 | 0.4231 | 1.0539 | 1.0479 | 0.6106 | 424.1113 | 420.9914 | 413.6691 | 417.272 | 421.5316
322726 | 0.4231 | 1.0517 | 1.0463 | 0.6057 | 423.4683 | 420.0991 | 413.6691 | 414.3175 | 421.3935
327779 | 0.4231 | 1.0506 | 1.0473 | 0.6095 | 423.8702 | 419.6529 | 413.6691 | 416.6087 | 421.4246
332726 | 0.4231 | 1.0484 | 1.0457 | 0.6051 | 423.2272 | 418.7606 | 413.6691 | 413.9557 | 421.2651
337774 | 0.4247 | 1.0501 | 1.3557 | 0.6128 | 547.8151 | 419.4501 | 415.2815 | 418.5985 | 421.1912
342726 | 0.4264 | 1.0479 | 1.3573 | 0.6161 | 548.4581 | 418.5577 | 416.9946 | 420.5883 | 421.0434
347726 | 0.4286 | 1.0501 | 1.4289 | 0.6084 | 577.2339 | 419.4501 | 419.2116 | 415.9455 | 420.5435
352727 | 0.4674 | 1.0495 | 1.9471 | 0.6035 | 785.4967 | 419.2067 | 458.3109 | 412.991 | 419.9483
357726 | 0.463 | 1.0495 | 1.7563 | 0.6018 | 708.8148 | 419.2067 | 453.8769 | 411.9659 | 419.3843
362727 | 0.4723 | 1.0517 | 2.1543 | 0.6008 | 868.7696 | 420.0991 | 463.2487 | 411.363 | 418.8961
367727 | 0.4996 | 1.0583 | 1.7771 | 0.604 | 717.1742 | 422.7761 | 490.7592 | 413.2924 | 418.3534
372727 | 0.5428 | 1.1058 | 1.8006 | 0.6008 | 726.6188 | 442.0425 | 534.2925 | 411.363 | 417.9722
377727 | 0.5029 | 1.0889 | 1.9728 | 0.5991 | 795.8254 | 435.1877 | 494.0847 | 410.3379 | 417.5676
382729 | 0.5024 | 1.073 | 1.993 | 0.5986 | 803.9437 | 428.7385 | 493.5808 | 410.0364 | 417.0891
387758 | 0.492 | 1.1244 | 2.0914 | 0.6035 | 843.4903 | 449.5869 | 483.1006 | 412.991 | 416.7274
392728 | 0.4843 | 1.1365 | 1.9794 | 0.6018 | 798.4779 | 454.4947 | 475.3412 | 411.9659 | 416.4706
397726 | 0.5034 | 1.1206 | 1.8017 | 0.5931 | 727.0609 | 448.0455 | 494.5886 | 406.7202 | 416.0135
402726 | 0.5051 | 1.1359 | 1.7388 | 0.598 | 701.7816 | 454.2514 | 496.3017 | 409.6747 | 415.642
407765 | 0.5182 | 1.1261 | 1.6902 | 0.6035 | 682.2494 | 450.2764 | 509.5027 | 412.991 | 415.2064
412727 | 0.5171 | 1.1463 | 1.9001 | 0.5975 | 766.6075 | 458.4697 | 508.3942 | 409.3732 | 414.7493
417726 | 0.516 | 1.1359 | 1.9034 | 0.5975 | 767.9338 | 454.2514 | 507.2857 | 409.3732 | 414.3467
422726 | 0.5308 | 1.1348 | 1.8668 | 0.5958 | 753.2244 | 453.8052 | 522.1999 | 408.3482 | 413.8351
427728 | 0.6122 | 1.1638 | 1.9001 | 0.6046 | 766.6075 | 465.5679 | 604.2278 | 413.6542 | 413.5803
432727 | 0.6303 | 1.1922 | 1.8088 | 0.6111 | 729.9144 | 477.0872 | 622.4674 | 417.5735 | 413.5161
437761 | 0.5876 | 1.172 | 1.9602 | 0.6089 | 790.7615 | 468.8939 | 579.438 | 416.247 | 413.4305
442753 | 0.5767 | 1.1747 | 2.2997 | 0.6068 | 927.2054 | 469.989 | 568.4539 | 414.9807 | 413.3352
447754 | 0.5494 | 1.2048 | 2.0127 | 0.598 | 811.8611 | 482.1979 | 540.9434 | 409.6747 | 413.2283
452727 | 0.5685 | 1.2064 | 1.9477 | 0.6008 | 785.7378 | 482.8469 | 560.1907 | 411.363 | 413.1232
457728 | 0.5915 | 1.2075 | 1.8039 | 0.6051 | 727.9451 | 483.293 | 583.3681 | 413.9557 | 413.059
462753 | 0.5898 | 1.2026 | 1.7941 | 0.6089 | 724.0065 | 481.3055 | 581.655 | 416.247 | 413.0999
467745 | 0.5647 | 1.2458 | 1.8378 | 0.6079 | 741.5694 | 498.8279 | 556.3614 | 415.644 | 413.2069
472748 | 0.563 | 1.225 | 2.133 | 0.61 | 860.2092 | 490.3912 | 554.6483 | 416.9102 | 413.1952
477737 | 0.569 | 1.2168 | 2.1291 | 0.6128 | 858.6419 | 487.0652 | 560.6946 | 418.5985 | 413.3333
482729 | 0.6051 | 1.2266 | 2.2303 | 0.6111 | 899.3137 | 491.0402 | 597.073 | 417.5735 | 413.3644
487726 | 0.6024 | 1.2348 | 2.0652 | 0.6079 | 832.9607 | 494.3662 | 594.3522 | 415.644 | 413.4189
492727 | 0.6095 | 1.2939 | 2.2308 | 0.6111 | 899.5147 | 518.3377 | 601.507 | 417.5735 | 413.3858
497740 | 0.6707 | 1.2518 | 1.9542 | 0.61 | 788.3501 | 501.2615 | 663.1791 | 416.9102 | 413.2672
502741 | 0.715 | 1.3168 | 2.1658 | 0.6095 | 873.3915 | 527.6261 | 707.8207 | 416.6087 | 413.2886
507735 | 0.7112 | 1.3141 | 2.0428 | 0.6046 | 823.9581 | 526.531 | 703.9915 | 413.6542 | 413.3099
512738 | 0.604 | 1.2698 | 2.0723 | 0.6079 | 835.8141 | 508.5625 | 595.9645 | 415.644 | 413.4286
517731 | 0.5931 | 1.2797 | 2.0521 | 0.6013 | 827.6958 | 512.578 | 584.9805 | 411.6644 | 413.4383
522750 | 0.5915 | 1.2786 | 1.9608 | 0.604 | 791.0027 | 512.1319 | 583.3681 | 413.2924 | 413.4383
527726 | 0.6166 | 1.3021 | 2.081 | 0.6018 | 839.3106 | 521.6637 | 608.6617 | 411.9659 | 413.4578
532726 | 0.6434 | 1.284 | 2.0947 | 0.6035 | 844.8166 | 514.3222 | 635.6685 | 412.991 | 413.5434
537729 | 0.6964 | 1.4054 | 2.2795 | 0.6018 | 919.0871 | 563.5632 | 689.0773 | 411.9659 | 413.6056
542726 | 0.6696 | 1.3185 | 2.3183 | 0.6013 | 934.6806 | 528.3157 | 662.0706 | 411.6644 | 413.5628
547726 | 0.7161 | 1.2922 | 2.2773 | 0.5997 | 918.2028 | 517.6481 | 708.9292 | 410.6997 | 413.522
552728 | 0.7298 | 1.3283 | 2.1144 | 0.6008 | 852.7339 | 532.2907 | 722.7349 | 411.363 | 413.6717
557726 | 0.6838 | 1.3278 | 2.0269 | 0.6035 | 817.568 | 532.0879 | 676.3801 | 412.991 | 413.7787
562727 | 0.6221 | 1.3436 | 1.9422 | 0.61 | 783.5273 | 538.4965 | 614.2042 | 416.9102 | 413.9051
567727 | 0.5931 | 1.3097 | 1.8525 | 0.6111 | 747.4772 | 524.7463 | 584.9805 | 417.5735 | 414.1697
572727 | 0.6199 | 1.3207 | 1.9405 | 0.6024 | 782.8442 | 529.208 | 611.9872 | 412.3277 | 414.265
577730 | 0.6325 | 1.3196 | 1.9138 | 0.5986 | 772.1135 | 528.7618 | 624.6844 | 410.0364 | 414.3194
582726 | 0.633 | 1.325 | 1.8996 | 0.6079 | 766.4066 | 530.9522 | 625.1883 | 415.644 | 414.3836
587726 | 0.6281 | 1.3278 | 2.0865 | 0.6002 | 841.521 | 532.0879 | 620.2504 | 411.0012 | 414.1716
592726 | 0.6297 | 1.3425 | 2.0575 | 0.6073 | 829.866 | 538.0503 | 621.8628 | 415.2822 | 414.1405
597727 | 0.6833 | 1.3491 | 2.075 | 0.6024 | 836.8992 | 540.7273 | 675.8763 | 412.3277 | 414.0549
602728 | 0.6631 | 1.3934 | 2.1379 | 0.6018 | 862.1786 | 558.6958 | 655.5204 | 411.9659 | 414.1288
607729 | 0.6346 | 1.3535 | 2.2051 | 0.604 | 889.186 | 542.512 | 626.8006 | 413.2924 | 414.191
612727 | 0.5997 | 1.3628 | 2.2363 | 0.6008 | 901.7251 | 546.2842 | 591.6314 | 411.363 | 414.1074
617728 | 0.5805 | 1.3436 | 2.1614 | 0.6008 | 871.6231 | 538.4965 | 572.2833 | 411.363 | 413.9499
622727 | 0.6335 | 1.3475 | 2.0133 | 0.6002 | 812.1022 | 540.0783 | 625.6921 | 411.0012 | 413.8001
627731 | 0.6745 | 1.3726 | 2.0521 | 0.6024 | 827.6958 | 550.2591 | 667.0084 | 412.3277 | 413.6523
632728 | 0.6357 | 1.3633 | 2.0619 | 0.5991 | 831.6343 | 546.487 | 627.9091 | 410.3379 | 413.3858
637728 | 0.6335 | 1.3939 | 2.6632 | 0.6051 | 1073.2947 | 558.8987 | 625.6921 | 413.9557 | 413.2691
642728 | 0.6926 | 1.3688 | 2.186 | 0.6068 | 881.5098 | 548.7179 | 685.248 | 414.9807 | 413.2477
647729 | 0.6543 | 1.3912 | 2.1062 | 0.6106 | 849.4384 | 557.8035 | 646.6525 | 417.272 | 413.238
652730 | 0.6193 | 1.4152 | 1.9416 | 0.6106 | 783.2862 | 567.5381 | 611.3826 | 417.272 | 413.2496
657729 | 0.5942 | 1.4218 | 1.9323 | 0.6035 | 779.5486 | 570.2152 | 586.089 | 412.991 | 413.1329
662729 | 0.6193 | 1.3852 | 2.0942 | 0.6079 | 844.6156 | 555.3698 | 611.3826 | 415.644 | 413.1971
667729 | 0.6308 | 1.389 | 2.1045 | 0.5997 | 848.7552 | 556.9112 | 622.9713 | 410.6997 | 413.0376
672729 | 0.5778 | 1.3775 | 2.1745 | 0.6024 | 876.8879 | 552.2467 | 569.5624 | 412.3277 | 413.059
677728 | 0.627 | 1.372 | 2.1679 | 0.5958 | 874.2354 | 550.0158 | 619.1419 | 408.3482 | 412.8995
682729 | 0.6379 | 1.3611 | 2.1188 | 0.6024 | 854.5023 | 545.5946 | 630.126 | 412.3277 | 412.9112
687728 | 0.7057 | 1.3551 | 2.2281 | 0.598 | 898.4296 | 543.161 | 698.449 | 409.6747 | 412.8042
692728 | 0.7248 | 1.3682 | 2.1133 | 0.5969 | 852.2919 | 548.4744 | 717.6964 | 409.0114 | 412.7089
697728 | 0.6702 | 1.4065 | 2.1095 | 0.6062 | 850.7646 | 564.0093 | 662.6752 | 414.6189 | 412.8042
702730 | 0.6253 | 1.3562 | 2.0215 | 0.61 | 815.3978 | 543.6072 | 617.4288 | 416.9102 | 413.0046
707730 | 0.6669 | 1.366 | 2.0023 | 0.6035 | 807.6814 | 547.5822 | 659.3497 | 412.991 | 413.0571
712730 | 0.6286 | 1.3584 | 1.9143 | 0.6008 | 772.3144 | 544.4995 | 620.7543 | 411.363 | 413.0046
717747 | 0.6882 | 1.3742 | 1.8886 | 0.5953 | 761.9857 | 550.9081 | 680.814 | 408.0467 | 412.7187
722734 | 0.6827 | 1.3584 | 1.8733 | 0.5964 | 755.8367 | 544.4995 | 675.2716 | 408.71 | 412.4327
727730 | 0.6281 | 1.3835 | 1.817 | 0.6035 | 733.2099 | 554.6803 | 620.2504 | 412.991 | 412.4541
732733 | 0.5975 | 1.3688 | 1.7274 | 0.6079 | 697.2 | 548.7179 | 589.4144 | 415.644 | 412.635
737730 | 0.6161 | 1.3813 | 1.7662 | 0.6161 | 712.7936 | 553.7879 | 608.1579 | 420.5883 | 412.7945
742730 | 0.6505 | 1.3912 | 1.7886 | 0.6199 | 721.7961 | 557.8035 | 642.8232 | 422.8795 | 413.1777
747731 | 0.5991 | 1.4005 | 1.8203 | 0.6182 | 734.5362 | 561.5757 | 591.0267 | 421.8545 | 413.3897
752745 | 0.5936 | 1.3649 | 2.3347 | 0.621 | 941.2718 | 547.136 | 585.4843 | 423.5428 | 413.7515
757731 | 0.6325 | 1.3589 | 2.1559 | 0.6171 | 869.4126 | 544.7023 | 624.6844 | 421.1912 | 414.0491
762730 | 0.6341 | 1.3578 | 2.0395 | 0.6171 | 822.6319 | 544.2561 | 626.2968 | 421.1912 | 414.3039
767732 | 0.6335 | 1.3639 | 1.9515 | 0.6139 | 787.265 | 546.7303 | 625.6921 | 419.2618 | 414.5587
772731 | 0.6128 | 1.3617 | 1.9187 | 0.6182 | 774.0828 | 545.838 | 604.8324 | 421.8545 | 414.8971
777728 | 0.5816 | 1.3633 | 2.4178 | 0.6171 | 974.6693 | 546.487 | 573.3918 | 421.1912 | 415.2258
782732 | 0.5838 | 1.3606 | 2.5511 | 0.6139 | 1028.2421 | 545.3918 | 575.6088 | 419.2618 | 415.4495
787730 | 0.5893 | 1.3584 | 2.2538 | 0.6117 | 908.7583 | 544.4995 | 581.1511 | 417.9352 | 415.6946
792732 | 0.633 | 1.3792 | 2.1756 | 0.61 | 877.33 | 552.9362 | 625.1883 | 416.9102 | 415.7899
797731 | 0.5964 | 1.3813 | 2.1707 | 0.6106 | 875.3607 | 553.7879 | 588.306 | 417.272 | 415.8638
802730 | 0.6024 | 1.3824 | 1.9542 | 0.6155 | 788.3501 | 554.2341 | 594.3522 | 420.2265 | 415.9591
807731 | 0.6182 | 1.3808 | 2.2565 | 0.6155 | 909.8434 | 553.5852 | 610.2741 | 420.2265 | 416.0544
812730 | 0.6139 | 1.3802 | 2.2844 | 0.6128 | 921.0563 | 553.3418 | 605.9409 | 418.5985 | 416.2353
817732 | 0.6445 | 1.4202 | 2.5047 | 0.6029 | 1009.5941 | 569.5662 | 636.777 | 412.6292 | 416.138
822732 | 0.645 | 1.3677 | 2.3915 | 0.5997 | 964.0995 | 548.2717 | 637.2808 | 410.6997 | 416.138
827732 | 0.6784 | 1.4125 | 2.4243 | 0.6068 | 977.2816 | 566.443 | 670.9384 | 414.9807 | 416.2236
832731 | 0.7494 | 1.4103 | 2.8933 | 0.604 | 1165.7711 | 565.5506 | 742.4861 | 413.2924 | 416.3831
837730 | 0.7205 | 1.3726 | 2.2357 | 0.6024 | 901.4839 | 550.2591 | 713.3632 | 412.3277 | 416.3831
842730 | 0.6587 | 1.4245 | 2.1756 | 0.5997 | 877.33 | 571.3103 | 651.0865 | 410.6997 | 416.4162
847731 | 0.6308 | 1.3934 | 2.0526 | 0.5975 | 827.8967 | 558.6958 | 622.9713 | 409.3732 | 416.4278
852730 | 0.6478 | 1.3852 | 1.9837 | 0.6035 | 800.2061 | 555.3698 | 640.1024 | 412.991 | 416.3753
857731 | 0.6603 | 1.3819 | 1.9859 | 0.6089 | 801.0903 | 554.0313 | 652.6989 | 416.247 | 416.3539
862730 | 0.633 | 1.4048 | 2.0417 | 0.6084 | 823.516 | 563.3198 | 625.1883 | 415.9455 | 416.4492
867731 | 0.7084 | 1.395 | 2.0526 | 0.6068 | 827.8967 | 559.3448 | 701.1699 | 414.9807 | 416.5659
872731 | 0.6483 | 1.3928 | 2.7528 | 0.6062 | 1109.3046 | 558.4525 | 640.6063 | 414.6189 | 416.7779
877731 | 0.6122 | 1.4109 | 2.7638 | 0.6008 | 1113.7255 | 565.794 | 604.2278 | 411.363 | 416.8635
882731 | 0.6253 | 1.3928 | 2.6227 | 0.6111 | 1057.0179 | 558.4525 | 617.4288 | 417.5735 | 417.0113
887730 | 0.6253 | 1.3928 | 2.4582 | 0.6073 | 990.9059 | 558.4525 | 617.4288 | 415.2822 | 416.9997
892731 | 0.7084 | 1.4562 | 2.2521 | 0.6013 | 908.0751 | 584.1681 | 701.1699 | 411.6644 | 416.7118
897731 | 0.703 | 1.4027 | 2.0701 | 0.6035 | 834.93 | 562.468 | 695.7282 | 412.991 | 416.3928
902731 | 0.7101 | 1.3819 | 1.9881 | 0.6018 | 801.9744 | 554.0313 | 702.883 | 411.9659 | 416.0738
907731 | 0.768 | 1.4606 | 1.9799 | 0.5986 | 798.6789 | 585.9528 | 761.2296 | 410.0364 | 415.6382
912732 | 0.6401 | 1.4748 | 2.0324 | 0.6051 | 819.7784 | 591.7124 | 632.343 | 413.9557 | 415.4047
917731 | 0.6221 | 1.4573 | 2.2592 | 0.6079 | 910.9286 | 584.6143 | 614.2042 | 415.644 | 415.2258
922731 | 0.6543 | 1.4273 | 1.9706 | 0.61 | 794.9412 | 572.446 | 646.6525 | 416.9102 | 415.1499
927731 | 0.6931 | 1.4601 | 1.7957 | 0.61 | 724.6495 | 585.75 | 685.7518 | 416.9102 | 414.9905
932728 | 0.6527 | 1.4212 | 1.7771 | 0.6057 | 717.1742 | 569.9718 | 645.0402 | 414.3175 | 414.7687
937729 | 0.6663 | 1.4371 | 1.8438 | 0.5953 | 743.9807 | 576.421 | 658.7451 | 408.0467 | 414.4069
942729 | 0.6499 | 1.4185 | 1.8247 | 0.598 | 736.3045 | 568.8766 | 642.2186 | 409.6747 | 414.1405
947728 | 0.6303 | 1.4081 | 1.7864 | 0.6008 | 720.9119 | 564.6583 | 622.4674 | 411.363 | 413.9615
952728 | 0.6817 | 1.4825 | 1.8755 | 0.5997 | 756.7209 | 594.8356 | 674.2639 | 410.6997 | 413.7495
957729 | 0.7412 | 1.412 | 2.21 | 0.6008 | 891.1553 | 566.2401 | 734.2228 | 411.363 | 413.4636
962729 | 0.6521 | 1.4737 | 2.3013 | 0.6024 | 927.8484 | 591.2663 | 644.4356 | 412.3277 | 413.2088
967730 | 0.6707 | 1.4371 | 2.1576 | 0.6073 | 870.0958 | 576.421 | 663.1791 | 415.2822 | 413.1018
972729 | 0.6882 | 1.4393 | 2.1379 | 0.604 | 862.1786 | 577.3133 | 680.814 | 413.2924 | 413.1232
977729 | 0.6248 | 1.4021 | 2.2111 | 0.6002 | 891.5974 | 562.2246 | 616.925 | 411.0012 | 413.1329
982729 | 0.6139 | 1.4043 | 2.2215 | 0.6024 | 895.777 | 563.117 | 605.9409 | 412.3277 | 413.0474
987728 | 0.6849 | 1.3934 | 2.0564 | 0.6008 | 829.424 | 558.6958 | 677.4886 | 411.363 | 412.9851
992729 | 0.674 | 1.4087 | 2.0728 | 0.6057 | 836.015 | 564.9017 | 666.5045 | 414.3175 | 413.0493
997729 | 0.6161 | 1.3857 | 2.1515 | 0.61 | 867.6443 | 555.5726 | 608.1579 | 416.9102 | 413.2496
1002729 | 0.6253 | 1.3813 | 1.9969 | 0.6161 | 805.5111 | 553.7879 | 617.4288 | 420.5883 | 413.6114
1007728 | 0.6538 | 1.3813 | 1.9214 | 0.6182 | 775.1679 | 553.7879 | 646.1487 | 421.8545 | 413.8973
1012729 | 0.6696 | 1.4355 | 1.8564 | 0.621 | 749.0447 | 575.772 | 662.0706 | 423.5428 | 414.1327
1017729 | 0.6729 | 1.4267 | 1.8121 | 0.6133 | 731.2407 | 572.2026 | 665.396 | 418.9 | 414.228
1022729 | 0.6319 | 1.3966 | 1.8684 | 0.6095 | 753.8674 | 559.9938 | 624.0798 | 416.6087 | 414.2805
1027756 | 0.6232 | 1.3977 | 2.315 | 0.6079 | 933.3544 | 560.4399 | 615.3127 | 415.644 | 414.3136
1032729 | 0.6417 | 1.4054 | 2.2243 | 0.6122 | 896.9023 | 563.5632 | 633.9554 | 418.2367 | 414.5353
1037732 | 0.686 | 1.4814 | 2.0728 | 0.604 | 836.015 | 594.3895 | 678.5971 | 413.2924 | 414.3972
1042730 | 0.6827 | 1.4163 | 2.3008 | 0.6062 | 927.6475 | 567.9843 | 675.2716 | 414.6189 | 414.3758
1047728 | 0.6243 | 1.4382 | 2.2898 | 0.6029 | 923.2266 | 576.8671 | 616.4211 | 412.6292 | 414.4069
1052728 | 0.6724 | 1.4256 | 2.303 | 0.6057 | 928.5316 | 571.7565 | 664.8922 | 414.3175 | 414.4497
1057732 | 0.6877 | 1.4551 | 2.2505 | 0.6161 | 907.432 | 583.722 | 680.3102 | 420.5883 | 414.7279
1062728 | 0.6964 | 1.3846 | 2.163 | 0.6111 | 872.2662 | 555.1265 | 689.0773 | 417.5735 | 414.971
1067729 | 0.6368 | 1.4005 | 2.2816 | 0.6155 | 919.931 | 561.5757 | 629.0176 | 420.2265 | 415.1733
1072728 | 0.6713 | 1.3879 | 2.1597 | 0.61 | 870.9398 | 556.465 | 663.7837 | 416.9102 | 415.2141
1077726 | 0.7571 | 1.3868 | 2.1286 | 0.6117 | 858.4408 | 556.0188 | 750.2455 | 417.9352 | 415.2472
1082727 | 0.7423 | 1.3726 | 2.2363 | 0.6111 | 901.7251 | 550.2591 | 735.3313 | 417.5735 | 415.2686
1087727 | 0.627 | 1.3726 | 2.0302 | 0.6046 | 818.8943 | 550.2591 | 619.1419 | 413.6542 | 415.2472
1092727 | 0.7041 | 1.442 | 1.9619 | 0.6024 | 791.4447 | 578.4085 | 696.8367 | 412.3277 | 415.3853
1097727 | 0.7292 | 1.3917 | 2.0368 | 0.5997 | 821.5467 | 558.0063 | 722.1303 | 410.6997 | 415.4184
1102726 | 0.6292 | 1.4136 | 1.9947 | 0.5991 | 804.6269 | 566.8891 | 621.3589 | 410.3379 | 415.3853
1107727 | 0.6292 | 1.377 | 2.098 | 0.6002 | 846.1429 | 552.0438 | 621.3589 | 411.0012 | 415.395
1112727 | 0.6264 | 1.3704 | 2.0581 | 0.6084 | 830.1072 | 549.3668 | 618.5373 | 415.9455 | 415.5428
1117727 | 0.6915 | 1.3759 | 2.1603 | 0.6079 | 871.181 | 551.5977 | 684.1395 | 415.644 | 415.6498
1122728 | 0.6079 | 1.3835 | 2.0581 | 0.6111 | 830.1072 | 554.6803 | 599.8947 | 417.5735 | 415.7237
1127727 | 0.6062 | 1.3852 | 2.0532 | 0.6084 | 828.1379 | 555.3698 | 598.1815 | 415.9455 | 415.8093
1132727 | 0.6079 | 1.3879 | 2.1209 | 0.6046 | 855.3462 | 556.465 | 599.8947 | 413.6542 | 415.8949
1137727 | 0.7073 | 1.3857 | 2.0291 | 0.6018 | 818.4521 | 555.5726 | 700.0614 | 411.9659 | 415.8832
1142727 | 0.6713 | 1.3802 | 2.051 | 0.6095 | 827.2538 | 553.3418 | 663.7837 | 416.6087 | 416.0524
1147727 | 0.6669 | 1.3868 | 1.9952 | 0.6133 | 804.8279 | 556.0188 | 659.3497 | 418.9 | 416.2003
1152726 | 0.7347 | 1.4546 | 1.9958 | 0.6232 | 805.069 | 583.5191 | 727.6728 | 424.8693 | 416.457
1157727 | 0.6691 | 1.3775 | 2.2095 | 0.6232 | 890.9543 | 552.2467 | 661.5667 | 424.8693 | 416.5951
1162726 | 0.6685 | 1.3988 | 2.4834 | 0.6243 | 1001.0338 | 560.8861 | 660.9621 | 425.5325 | 416.7138
1167727 | 0.6653 | 1.4234 | 2.4844 | 0.6177 | 1001.4357 | 570.8641 | 657.7374 | 421.553 | 416.6496
1172726 | 0.6346 | 1.4939 | 2.561 | 0.615 | 1032.221 | 599.4596 | 626.8006 | 419.925 | 416.6826
1177727 | 0.6133 | 1.4114 | 2.4145 | 0.6155 | 973.3431 | 565.9968 | 605.3363 | 420.2265 | 416.7993
1182727 | 0.6292 | 1.3994 | 2.2489 | 0.6166 | 906.789 | 561.1295 | 621.3589 | 420.8897 | 416.9686
1187726 | 0.7041 | 1.4223 | 2.0936 | 0.6128 | 844.3745 | 570.4179 | 696.8367 | 418.5985 | 416.9802
1192727 | 0.6806 | 1.4207 | 2.0827 | 0.6139 | 839.9938 | 569.769 | 673.1554 | 419.2618 | 417.1728
1197727 | 0.6806 | 1.4262 | 2.0417 | 0.6155 | 823.516 | 571.9998 | 673.1554 | 420.2265 | 417.3537
1202727 | 0.7095 | 1.4125 | 2.1089 | 0.6122 | 850.5235 | 566.443 | 702.2784 | 418.2367 | 417.5346
1207727 | 0.6166 | 1.4141 | 2.0515 | 0.6111 | 827.4547 | 567.092 | 608.6617 | 417.5735 | 417.6396
1212727 | 0.6767 | 1.4081 | 1.981 | 0.6177 | 799.1209 | 564.6583 | 669.2253 | 421.553 | 417.6707
1217727 | 0.7833 | 1.4141 | 1.9329 | 0.6226 | 779.7897 | 567.092 | 776.6476 | 424.5075 | 417.8944
1222726 | 0.7265 | 1.4885 | 1.9225 | 0.6248 | 775.61 | 597.2693 | 719.4094 | 425.834 | 418.0753
1227727 | 0.7068 | 1.4185 | 1.9444 | 0.627 | 784.4115 | 568.8766 | 699.5575 | 427.1605 | 418.4059
1232727 | 0.6724 | 1.4584 | 1.9482 | 0.6259 | 785.9387 | 585.0605 | 664.8922 | 426.4973 | 418.6821
1237727 | 0.6248 | 1.4601 | 2.0778 | 0.6243 | 838.0245 | 585.75 | 616.925 | 425.5325 | 418.9389
1242727 | 0.6439 | 1.4152 | 2.0471 | 0.6215 | 825.6863 | 567.5381 | 636.1723 | 423.8443 | 419.2676
1247726 | 0.6964 | 1.4163 | 1.9772 | 0.6182 | 797.5938 | 567.9843 | 689.0773 | 421.8545 | 419.5749
1252727 | 0.7565 | 1.4284 | 1.9624 | 0.6122 | 791.6457 | 572.8922 | 749.6409 | 418.2367 | 419.818
1257727 | 0.633 | 1.4245 | 1.8892 | 0.6133 | 762.2268 | 571.3103 | 625.1883 | 418.9 | 420.0942
1262727 | 0.645 | 1.4223 | 1.8443 | 0.604 | 744.1817 | 570.4179 | 637.2808 | 413.2924 | 420.1681
1267728 | 0.6729 | 1.4273 | 1.9624 | 0.6035 | 791.6457 | 572.446 | 665.396 | 412.991 | 420.0728
1272727 | 0.6417 | 1.4322 | 2.0504 | 0.6062 | 827.0126 | 574.4335 | 633.9554 | 414.6189 | 420.0398
1277727 | 0.5975 | 1.4267 | 1.9236 | 0.6018 | 776.0521 | 572.2026 | 589.4144 | 411.9659 | 419.8589
1282727 | 0.6215 | 1.4103 | 1.8247 | 0.6051 | 736.3045 | 565.5506 | 613.5996 | 413.9557 | 419.7947
1287727 | 0.6155 | 1.3895 | 1.7711 | 0.6046 | 714.7629 | 557.114 | 607.5532 | 413.6542 | 419.7947
1292726 | 0.621 | 1.4114 | 1.788 | 0.6046 | 721.5549 | 565.9968 | 613.0957 | 413.6542 | 419.8492
1297727 | 0.6423 | 1.4065 | 1.8137 | 0.6046 | 731.8837 | 564.0093 | 634.56 | 413.6542 | 419.7538
1302727 | 0.6341 | 1.3961 | 1.9897 | 0.6117 | 802.6174 | 559.791 | 626.2968 | 417.9352 | 419.7227
1307727 | 0.656 | 1.4021 | 2.2007 | 0.6204 | 887.4176 | 562.2246 | 648.3657 | 423.181 | 419.6683
1312727 | 0.6647 | 1.4059 | 2.5582 | 0.6204 | 1031.0956 | 563.766 | 657.1327 | 423.181 | 419.6138
1317726 | 0.6767 | 1.3928 | 2.274 | 0.621 | 916.8766 | 558.4525 | 669.2253 | 423.5428 | 419.5496
1322726 | 0.6576 | 1.4185 | 2.4965 | 0.6139 | 1006.2986 | 568.8766 | 649.978 | 419.2618 | 419.4757
1327735 | 0.6713 | 1.4229 | 2.3237 | 0.6144 | 936.8509 | 570.6613 | 663.7837 | 419.5633 | 419.464
1332727 | 0.6281 | 1.3857 | 2.0138 | 0.6144 | 812.3031 | 555.5726 | 620.2504 | 419.5633 | 419.4426
1337727 | 0.668 | 1.3792 | 1.9034 | 0.6122 | 767.9338 | 552.9362 | 660.4582 | 418.2367 | 419.3571
1342814 | 0.662 | 1.3977 | 1.9023 | 0.6122 | 767.4917 | 560.4399 | 654.4119 | 418.2367 | 419.3454
1347726 | 0.6445 | 1.3841 | 1.8465 | 0.6144 | 745.0659 | 554.9236 | 636.777 | 419.5633 | 419.3551
1352728 | 0.6253 | 1.4005 | 1.8416 | 0.6046 | 743.0966 | 561.5757 | 617.4288 | 413.6542 | 419.1431
1357728 | 0.6243 | 1.4005 | 1.8722 | 0.6029 | 755.3946 | 561.5757 | 616.4211 | 412.6292 | 418.9622
1362729 | 0.6428 | 1.3956 | 1.899 | 0.5958 | 766.1655 | 559.5882 | 635.0638 | 408.3482 | 418.6646
1367731 | 0.6133 | 1.4076 | 1.8214 | 0.604 | 734.9783 | 564.4555 | 605.3363 | 413.2924 | 418.3982
1372726 | 0.592 | 1.3956 | 1.788 | 0.5997 | 721.5549 | 559.5882 | 583.872 | 410.6997 | 417.9527
1377805 | 0.6166 | 1.3956 | 1.9985 | 0.6002 | 806.1541 | 559.5882 | 608.6617 | 411.0012 | 417.4743
1382727 | 0.6669 | 1.413 | 2.0876 | 0.6008 | 841.9631 | 566.6458 | 659.3497 | 411.363 | 416.9647
1387727 | 0.6767 | 1.3819 | 2.0521 | 0.5975 | 827.6958 | 554.0313 | 669.2253 | 409.3732 | 416.4123
1392728 | 0.6232 | 1.372 | 1.9854 | 0.5991 | 800.8893 | 550.0158 | 615.3127 | 410.3379 | 415.9221
1397727 | 0.6352 | 1.3895 | 2.4418 | 0.5969 | 984.3149 | 557.114 | 627.4052 | 409.0114 | 415.4437
1402728 | 0.6571 | 1.3901 | 2.1767 | 0.5936 | 877.7721 | 557.3573 | 649.4742 | 407.0216 | 414.9652
1407727 | 0.6319 | 1.3802 | 2.1308 | 0.5997 | 859.325 | 553.3418 | 624.0798 | 410.6997 | 414.722
1412727 | 0.6117 | 1.3928 | 2.2232 | 0.5958 | 896.4603 | 558.4525 | 603.724 | 408.3482 | 414.3817
1417728 | 0.6346 | 1.3808 | 2.2838 | 0.5958 | 920.8152 | 553.5852 | 626.8006 | 408.3482 | 414.2222
1422729 | 0.6669 | 1.3934 | 2.0663 | 0.6013 | 833.4027 | 558.6958 | 659.3497 | 411.6644 | 414.1794
1427727 | 0.615 | 1.395 | 2.1291 | 0.6024 | 858.6419 | 559.3448 | 607.0494 | 412.3277 | 414.1055
1432727 | 0.6314 | 1.3928 | 2.3494 | 0.5969 | 947.1796 | 558.4525 | 623.5759 | 409.0114 | 414.0102
1437726 | 0.6314 | 1.3792 | 2.1548 | 0.6008 | 868.9705 | 552.9362 | 623.5759 | 411.363 | 413.9265
1442727 | 0.633 | 1.3737 | 2.2614 | 0.6008 | 911.8127 | 550.7053 | 625.1883 | 411.363 | 413.8526
1447726 | 0.6335 | 1.3715 | 2.1412 | 0.6051 | 863.5048 | 549.813 | 625.6921 | 413.9557 | 413.8623
1452727 | 0.6893 | 1.3737 | 2.1362 | 0.6035 | 861.4953 | 550.7053 | 681.9225 | 412.991 | 413.8409
1457727 | 0.7221 | 1.372 | 2.0499 | 0.61 | 826.8116 | 550.0158 | 714.9756 | 416.9102 | 413.8079
1462726 | 0.7013 | 1.4109 | 2.0384 | 0.6068 | 822.1898 | 565.794 | 694.0151 | 414.9807 | 413.5433
1467727 | 0.6543 | 1.4185 | 2.1734 | 0.6046 | 876.4458 | 568.8766 | 646.6525 | 413.6542 | 413.236
1472727 | 0.6177 | 1.3835 | 2.5276 | 0.6095 | 1018.7976 | 554.6803 | 609.7702 | 416.6087 | 413.0124
1477741 | 0.6598 | 1.3835 | 2.3642 | 0.6128 | 953.1277 | 554.6803 | 652.195 | 418.5985 | 412.991
1482730 | 0.7166 | 1.4087 | 2.1947 | 0.6166 | 885.0062 | 564.9017 | 709.4331 | 420.8897 | 413.0337
1487726 | 0.6521 | 1.3786 | 2.1887 | 0.6084 | 882.5948 | 552.6928 | 644.4356 | 415.9455 | 412.917
1492727 | 0.6171 | 1.3775 | 2.1198 | 0.5997 | 854.9042 | 552.2467 | 609.1656 | 410.6997 | 412.6739
1497727 | 0.6527 | 1.3781 | 2.0515 | 0.6002 | 827.4547 | 552.49 | 645.0402 | 411.0012 | 412.4405
1502727 | 0.6215 | 1.3874 | 1.9728 | 0.6013 | 795.8254 | 556.2622 | 613.5996 | 411.6644 | 412.1857
1507727 | 0.6155 | 1.389 | 1.8832 | 0.6073 | 759.8155 | 556.9112 | 607.5532 | 415.2822 | 412.2382
1512777 | 0.6423 | 1.3868 | 1.8946 | 0.6057 | 764.3971 | 556.0188 | 634.56 | 414.3175 | 412.2927
1517737 | 0.6308 | 1.3884 | 1.9056 | 0.6018 | 768.8179 | 556.6678 | 622.9713 | 411.9659 | 412.4094
1522741 | 0.6095 | 1.3879 | 1.9045 | 0.6013 | 768.3759 | 556.465 | 601.507 | 411.6644 | 412.3569
1527726 | 0.6696 | 1.3928 | 1.9056 | 0.6106 | 768.8179 | 558.4525 | 662.0706 | 417.272 | 412.5689
1532726 | 0.7183 | 1.4032 | 1.9067 | 0.6046 | 769.2601 | 562.6708 | 711.1462 | 413.6542 | 412.6545
1537727 | 0.7123 | 1.4212 | 2.2855 | 0.6051 | 921.4984 | 569.9718 | 705.0999 | 413.9557 | 412.7381
1542726 | 0.6439 | 1.4174 | 2.3347 | 0.6002 | 941.2718 | 568.4305 | 636.1723 | 411.0012 | 412.7906
1547785 | 0.6133 | 1.3633 | 2.2161 | 0.598 | 893.6068 | 546.487 | 605.3363 | 409.6747 | 412.7692
1552726 | 0.6084 | 1.3737 | 2.1734 | 0.6046 | 876.4458 | 550.7053 | 600.3985 | 413.6542 | 412.919
1557726 | 0.6325 | 1.3775 | 2.0247 | 0.6051 | 816.6838 | 552.2467 | 624.6844 | 413.9557 | 413.1427
1562728 | 0.6866 | 1.3813 | 1.9466 | 0.6079 | 785.2957 | 553.7879 | 679.2017 | 415.644 | 413.3022
1567727 | 0.6401 | 1.4027 | 2.0209 | 0.6089 | 815.1566 | 562.468 | 632.343 | 416.247 | 413.557
1572742 | 0.6592 | 1.3671 | 2.1494 | 0.6046 | 866.8003 | 548.0283 | 651.5904 | 413.6542 | 413.7281
1577726 | 0.6899 | 1.3792 | 2.0679 | 0.5986 | 834.0457 | 552.9362 | 682.5271 | 410.0364 | 413.6756
1582790 | 0.6286 | 1.4868 | 2.3932 | 0.5953 | 964.7826 | 596.5797 | 620.7543 | 408.0467 | 413.5375
1587725 | 0.6221 | 1.4726 | 2.3183 | 0.5997 | 934.6806 | 590.8201 | 614.2042 | 410.6997 | 413.592
1592727 | 0.633 | 1.3999 | 2.1712 | 0.6062 | 875.5617 | 561.3323 | 625.1883 | 414.6189 | 413.697
1597728 | 0.7374 | 1.3895 | 2.415 | 0.6062 | 973.544 | 557.114 | 730.3936 | 414.6189 | 413.802
1602727 | 0.7068 | 1.442 | 2.087 | 0.6073 | 841.7219 | 578.4085 | 699.5575 | 415.2822 | 413.8448
1607729 | 0.697 | 1.4005 | 2.4331 | 0.6084 | 980.8183 | 561.5757 | 689.682 | 415.9455 | 413.9401
1612728 | 0.7292 | 1.4174 | 2.0832 | 0.6106 | 840.1948 | 568.4305 | 722.1303 | 417.272 | 413.9518
1617726 | 0.6986 | 1.4218 | 2.0368 | 0.6111 | 821.5467 | 570.2152 | 691.2943 | 417.5735 | 414.0354
1622726 | 0.6243 | 1.4251 | 1.9181 | 0.6079 | 773.8417 | 571.5536 | 616.4211 | 415.644 | 414.0996
1627728 | 0.6461 | 1.4223 | 2.1384 | 0.6106 | 862.3795 | 570.4179 | 638.3893 | 417.272 | 414.121
1632727 | 0.6937 | 1.3999 | 1.9367 | 0.6128 | 781.3169 | 561.3323 | 686.3565 | 418.5985 | 414.121
1637729 | 0.6647 | 1.3988 | 1.9859 | 0.615 | 801.0903 | 560.8861 | 657.1327 | 419.925 | 414.0899
1642725 | 0.6587 | 1.4103 | 2.0275 | 0.6144 | 817.8091 | 565.5506 | 651.0865 | 419.5633 | 414.2066
1647727 | 0.6609 | 1.4098 | 2.0685 | 0.6051 | 834.2869 | 565.3478 | 653.3035 | 413.9557 | 414.3116
1652726 | 0.645 | 1.3956 | 2.2674 | 0.61 | 914.2241 | 559.5882 | 637.2808 | 416.9102 | 414.5023
1657727 | 0.68 | 1.4076 | 2.1505 | 0.6089 | 867.2424 | 564.4555 | 672.5508 | 416.247 | 414.6501
1662728 | 0.6581 | 1.4059 | 2.3724 | 0.6106 | 956.4233 | 563.766 | 650.4819 | 417.272 | 414.7143
1667726 | 0.6062 | 1.4016 | 2.1576 | 0.6084 | 870.0958 | 562.0218 | 598.1815 | 415.9455 | 414.7668
1672728 | 0.6401 | 1.4114 | 2.1597 | 0.6079 | 870.9398 | 565.9968 | 632.343 | 415.644 | 414.8854
1677726 | 0.6281 | 1.401 | 1.9788 | 0.6073 | 798.2368 | 561.7785 | 620.2504 | 415.2822 | 415.0021
1682727 | 0.6603 | 1.4059 | 1.9236 | 0.6046 | 776.0521 | 563.766 | 652.6989 | 413.6542 | 414.8854
1687744 | 0.639 | 1.3983 | 1.9777 | 0.6111 | 797.7947 | 560.6833 | 631.2345 | 417.5735 | 415.0119
1692725 | 0.621 | 1.4169 | 1.9569 | 0.6057 | 789.4352 | 568.2277 | 613.0957 | 414.3175 | 415.0235
1697728 | 0.6926 | 1.3901 | 2.0012 | 0.6084 | 807.2392 | 557.3573 | 685.248 | 415.9455 | 415.183
1702728 | 0.6609 | 1.4098 | 1.9067 | 0.6095 | 769.2601 | 565.3478 | 653.3035 | 416.6087 | 415.4067
1707729 | 0.6215 | 1.4005 | 2.1997 | 0.604 | 887.0158 | 561.5757 | 613.5996 | 413.2924 | 415.395
1712727 | 0.6467 | 1.3841 | 2.6566 | 0.61 | 1070.6422 | 554.9236 | 638.9939 | 416.9102 | 415.4903
1717726 | 0.6483 | 1.3819 | 2.4637 | 0.6095 | 993.1164 | 554.0313 | 640.6063 | 416.6087 | 415.5214
1722838 | 0.7445 | 1.4087 | 2.3981 | 0.6029 | 966.7519 | 564.9017 | 737.5483 | 412.6292 | 415.4047
1727729 | 0.7456 | 1.4185 | 2.4079 | 0.6106 | 970.6906 | 568.8766 | 738.6568 | 417.272 | 415.5214
1732727 | 0.6653 | 1.4103 | 2.4566 | 0.6128 | 990.2629 | 565.5506 | 657.7374 | 418.5985 | 415.7976
1737727 | 0.703 | 1.4196 | 2.4139 | 0.6079 | 973.1019 | 569.3228 | 695.7282 | 415.644 | 416.0427
1742725 | 0.6817 | 1.4278 | 2.2789 | 0.6106 | 918.8459 | 572.6488 | 674.2639 | 417.272 | 416.2547
1747727 | 0.6713 | 1.4016 | 2.1854 | 0.615 | 881.2686 | 562.0218 | 663.7837 | 419.925 | 416.4259
1752727 | 0.6521 | 1.3999 | 2.151 | 0.6089 | 867.4434 | 561.3323 | 644.4356 | 416.247 | 416.4784
1757725 | 0.6352 | 1.4103 | 2.0521 | 0.6111 | 827.6958 | 565.5506 | 627.4052 | 417.5735 | 416.5523
1762725 | 0.6653 | 1.4048 | 2.227 | 0.6161 | 897.9875 | 563.3198 | 657.7374 | 420.5883 | 416.7021
1767726 | 0.6909 | 1.4251 | 2.1324 | 0.6095 | 859.9681 | 571.5536 | 683.5349 | 416.6087 | 416.6807
1772727 | 0.6346 | 1.4109 | 2.0313 | 0.6008 | 819.3364 | 565.794 | 626.8006 | 411.363 | 416.4804
1777726 | 0.6549 | 1.4169 | 2.0111 | 0.6073 | 811.2181 | 568.2277 | 647.2572 | 415.2822 | 416.4687
1782725 | 0.6866 | 1.4141 | 2.4123 | 0.6079 | 972.4589 | 567.092 | 679.2017 | 415.644 | 416.4162
1787727 | 0.7144 | 1.413 | 2.4374 | 0.61 | 982.5465 | 566.6458 | 707.2161 | 416.9102 | 416.3617
1792725 | 0.7587 | 1.4475 | 2.333 | 0.6051 | 940.5885 | 580.6393 | 751.8579 | 413.9557 | 416.1691
415.6353

## Calibration
Calibration Date |  | 2016-09-13
| A-1 Sensor | A-2 Sensor | A-3 Sensor | Inlet
500 | 1.2432 | 1.2547 | 0.5095 | 0.75245
1000 | 2.4712 | 2.4724 | 1.0039 | 1.5701
2000 | 4.9722 | 4.9498 | 1.9976 | 3.2378

## Normalized CO2
Normalized CO2 Count for the 10 mins of Sampling period
Time (mins) | A-1 Sensor | A-2 Sensor | A-3 Sensor | Adjusted Inlet |  | Time | 3E | 1E | 2E
0.0020167 | 437.0524 | 452.2639 | 433.5211 |  |  | -0.12122 | 1.4899 | 0.57165 | 0.92296
0.045283 | 437.0524 | 452.9128 | 434.6296 |  |  | -0.037883 | 1.4333 | 0.57862 | 0.92235
0.12915 | 437.0524 | 450.2764 | 430.6995 |  |  | 0.04545 | 1.5244 | 0.55912 | 1.0207
0.21198 | 439.2629 | 445.6119 | 424.6532 |  |  | 0.12878 | 1.4457 | 0.56097 | 0.70223
0.29532 | 434.4401 | 442.4887 | 429.0872 |  |  | 0.21212 | 1.3493 | 0.5526 | 0.90792
0.37867 | 434.1989 | 442.0425 | 429.591 |  |  | 0.29545 | 1.2829 | 0.56011 | 1.2722
0.46202 | 434.641 | 438.7165 | 428.5833 |  |  | 0.37877 | 1.268 | 0.66203 | 1.0771
0.54535 | 432.2296 | 438.5137 | 430.1957 |  |  | 0.46212 | 1.2968 | 0.56443 | 1.0085
0.62992 | 431.3455 | 436.9724 | 426.8702 |  |  | 0.54545 | 1.3011 | 0.61849 | 0.88976
0.71205 | 431.1445 | 436.729 | 427.4748 |  |  | 0.62878 | 1.4772 | 0.61996 | 0.72589
0.79538 | 431.5866 | 434.5387 | 426.3663 |  |  | 0.71212 | 1.4341 | 0.55696 | 0.79018
0.87872 | 431.1445 | 434.0926 | 425.2579 |  |  | 0.79543 | 1.3376 | 0.55743 | 0.9689
0.96207 | 430.2604 | 434.0926 | 425.2579 |  |  | 0.87878 | 1.3166 | 0.57328 | 1.1739
1.0454 | 429.1753 | 432.7541 | 423.5448 |  |  | 0.96212 | 1.2157 | 0.56696 | 0.75004
1.1288 | 429.1753 | 430.9694 | 424.6532 |  |  | 1.0454 | 1.1541 | 0.56368 | 0.79088
1.2153 | 428.492 | 430.5232 | 422.4363 |  |  | 1.1288 | 1.3157 | 0.5709 | 0.88674
1.2954 | 428.05 | 428.7385 | 421.9324 |  |  | 1.2121 | 1.436 | 0.57776 | 0.78002
1.3795 | 428.9341 | 428.7385 | 422.4363 |  |  | 1.2954 | 1.2635 | 0.5708 | 0.62928
1.4621 | 429.1753 | 427.6434 | 421.9324 |  |  | 1.3788 | 1.1286 | 0.54841 | 0.71168
1.5474 | 429.1753 | 427.6434 | 421.3278 |  |  | 1.4621 | 1.0554 | 0.51974 | 0.69114
1.6288 | 428.492 | 426.3049 | 416.9946 |  |  | 1.5454 | 1.0783 | 0.54974 | 0.70979
1.7121 | 430.2604 | 427.4406 | 422.4363 |  |  | 1.6288 | 1.1138 | 0.54331 | 0.78305
1.7963 | 431.1445 | 426.1021 | 420.3201 |  |  | 1.7121 | 1.3542 | 0.52908 | 0.75507
1.8804 | 426.3218 | 426.3049 | 423.5448 |  |  | 1.7954 | 1.6426 | 0.53754 | 0.83025
1.9621 | 423.6693 | 426.3049 | 419.2116 |  |  | 1.8788 | 2.131 | 0.54296 | 0.86022
2.0454 | 425.8797 | 425.2097 | 419.2116 |  |  | 1.9621 | 1.7431 | 0.52512 | 0.90153
2.1288 | 424.9955 | 425.2097 | 419.2116 |  |  | 2.0454 | 2.0472 | 0.5608 | 0.83638
2.2121 | 424.9955 | 424.3174 | 412.0568 |  |  | 2.1289 | 1.8112 | 0.5669 | 0.88333
2.2954 | 425.4376 | 424.3174 | 419.7154 |  |  | 2.2121 | 1.3881 | 0.5157 | 0.73548
2.3801 | 426.0807 | 424.5608 | 418.607 |  |  | 2.2954 | 1.2376 | 0.50703 | 0.8724
2.4621 | 425.1965 | 423.4251 | 418.607 | 400.2596 |  | 2.3802 | 1.2361 | 0.53257 | 0.85189
2.5455 | 424.5534 | 423.8712 | 420.3201 | 400.1332 |  | 2.4621 | 1.1599 | 0.51379 | 0.79193
2.6288 | 424.1113 | 422.9789 | 419.2116 | 400.0165 |  | 2.5455 | 1.1539 | 0.53712 | 0.72691
2.7121 | 424.1113 | 423.6684 | 418.607 | 400.0378 |  | 2.6288 | 1.1963 | 0.53773 | 0.7241
2.7954 | 423.8702 | 423.2222 | 418.1031 | 400.0495 |  | 2.7122 | 1.2339 | 0.53199 | 0.78846
2.8788 | 424.7544 | 421.8837 | 418.1031 | 399.9328 |  | 2.7955 | 1.1289 | 0.54944 | 0.68835
2.9621 | 423.2272 | 421.8837 | 416.9946 | 399.9114 |  | 2.8788 | 1.0848 | 0.53441 | 0.61693
3.0454 | 423.4683 | 422.7761 | 417.4985 | 399.9211 |  | 2.9634 | 1.3739 | 0.53604 | 0.70279
3.1288 | 423.0262 | 421.2348 | 416.9946 | 400.2285 |  | 3.0454 | 1.4973 | 0.56175 | 0.87676
3.2121 | 423.2272 | 421.6404 | 415.2815 | 400.5047 |  | 3.1288 | 1.4507 | 0.52076 | 0.91219
3.2954 | 425.4376 | 421.8837 | 417.4985 | 401.0045 |  | 3.2121 | 1.3613 | 0.50878 | 0.73066
3.3788 | 424.3123 | 421.2348 | 416.39 | 401.3449 |  | 3.2954 | 1.9862 | 0.53453 | 0.77338
3.4621 | 426.7639 | 422.3299 | 420.3201 | 401.6211 |  | 3.3788 | 1.6258 | 0.53698 | 0.85
3.5455 | 426.0807 | 421.4375 | 416.9946 | 401.9926 |  | 3.4621 | 1.5639 | 0.52416 | 0.76453
3.6301 | 426.0807 | 422.9789 | 420.3201 | 402.119 |  | 3.5454 | 1.6912 | 0.54268 | 0.69652
3.7121 | 426.9648 | 422.7761 | 418.607 | 402.2688 |  | 3.6288 | 1.7745 | 0.52669 | 0.77548
3.7954 | 426.3218 | 422.3299 | 420.8239 | 402.5353 |  | 3.7122 | 1.4777 | 0.5442 | 0.88622
3.8788 | 426.3218 | 422.7761 | 419.2116 | 402.7492 |  | 3.7954 | 1.5637 | 0.54666 | 0.70876
3.9621 | 426.3218 | 422.7761 | 420.3201 | 403.0254 |  | 3.8788 | 1.8649 | 0.54395 | 0.76524
4.0459 | 426.0807 | 421.8837 | 419.2116 | 403.1635 |  | 3.9621 | 1.5994 | 0.52549 | 0.76552
4.1288 | 426.9648 | 423.2222 | 419.2116 | 403.3853 |  | 4.0454 | 1.7452 | 0.51816 | 0.77125
4.2121 | 426.0807 | 422.3299 | 420.3201 | 403.7898 |  | 4.1288 | 1.581 | 0.51509 | 0.77293
4.2967 | 426.5227 | 422.3299 | 418.607 | 404.1633 |  | 4.2121 | 1.5743 | 0.5182 | 0.96408
4.3799 | 424.1113 | 422.3299 | 419.7154 | 404.5873 |  | 4.2954 | 1.4565 | 0.51597 | 1.0765
4.4621 | 423.2272 | 422.7761 | 418.607 | 405.023 |  | 4.3788 | 1.4417 | 0.57048 | 1.0062
4.5454 | 423.6693 | 422.9789 | 419.2116 | 405.3322 |  | 4.4621 | 1.6271 | 0.582 | 0.84628
4.6296 | 423.6693 | 421.4375 | 418.607 | 405.5656 |  | 4.5454 | 2.1116 | 0.53452 | 0.72172
4.7121 | 425.4376 | 420.7886 | 416.9946 | 405.7465 |  | 4.629 | 1.8885 | 0.53459 | 0.86595
4.7954 | 422.7851 | 420.9914 | 416.39 | 405.8963 |  | 4.7122 | 1.6569 | 0.56918 | 1.0603
4.8798 | 422.5842 | 421.2348 | 418.1031 | 405.8438 |  | 4.7954 | 1.6491 | 0.52809 | 0.83983
4.9621 | 422.343 | 420.7886 | 415.8861 | 405.8107 |  | 4.8788 | 1.5558 | 0.5274 | 0.72081
5.0454 | 422.7851 | 420.9914 | 414.173 | 405.9274 |  | 4.9621 | 1.4634 | 0.52902 | 0.84351
5.1288 | 422.7851 | 420.5453 | 415.8861 | 405.9274 |  | 5.0454 | 1.3567 | 0.5427 | 0.73754
5.2121 | 424.7544 | 420.5453 | 415.2815 | 405.8321 |  | 5.1288 | 1.2342 | 0.54473 | 0.71681
5.2954 | 424.1113 | 420.9914 | 413.6691 | 405.8963 |  | 5.2129 | 1.2496 | 0.54151 | 0.8084
5.3788 | 423.4683 | 420.0991 | 413.6691 | 405.7582 |  | 5.2956 | 1.2642 | 0.54332 | 0.76862
5.463 | 423.8702 | 419.6529 | 413.6691 | 405.7893 |  | 5.379 | 1.2629 | 0.54281 | 0.69587
5.5454 | 423.2272 | 418.7606 | 413.6691 | 405.6298 |  | 5.4621 | 1.2637 | 0.54884 | 0.90094
5.6296 | 547.8151 | 419.4501 | 415.2815 | 405.5559 |  | 5.5454 | 1.2649 | 0.56289 | 1.0674
5.7121 | 548.4581 | 418.5577 | 416.9946 | 405.4081 |  | 5.6288 | 1.7819 | 0.58741 | 1.0466
5.7954 | 577.2339 | 419.4501 | 419.2116 | 404.9082 |  | 5.7121 | 1.8489 | 0.582 | 0.81218
5.8788 | 785.4967 | 419.2067 | 458.3109 | 404.313 |  | 5.7964 | 1.687 | 0.5075 | 0.70748
5.9621 | 708.8148 | 419.2067 | 453.8769 | 403.749 |  | 5.8788 | 1.6282 | 0.52133 | 0.69019
6.0454 | 868.7696 | 420.0991 | 463.2487 | 403.2608 |  | 5.9621 | 1.4244 | 0.52581 | 0.77195
6.1288 | 717.1742 | 422.7761 | 490.7592 | 402.7181 |  | 6.0455 | 1.3172 | 0.5305 | 0.95666
6.2121 | 726.6188 | 442.0425 | 534.2925 | 402.3369 |  | 6.1288 | 1.4178 | 0.55913 | 0.79657
6.2954 | 795.8254 | 435.1877 | 494.0847 | 401.9323 |  | 6.2124 | 1.5927 | 0.50948 | 0.86139
6.3788 | 803.9437 | 428.7385 | 493.5808 | 401.4538 |  | 6.2954 | 1.4816 | 0.52634 | 0.96669
6.4626 | 843.4903 | 449.5869 | 483.1006 | 401.0921 |  | 6.3798 | 1.9263 | 0.67511 | 0.75726
6.5455 | 798.4779 | 454.4947 | 475.3412 | 400.8353 |  | 6.4621 | 1.8238 | 0.65535 | 0.73481
6.6288 | 727.0609 | 448.0455 | 494.5886 | 400.3782 |  | 6.5454 | 1.6226 | 0.5548 | 0.77178
6.7121 | 701.7816 | 454.2514 | 496.3017 | 400.0067 |  | 6.6288 | 1.9551 | 0.54011 | 1.1289
6.7961 | 682.2494 | 450.2764 | 509.5027 | 399.571 |  | 6.7121 | 1.5071 | 0.61232 | 1.024
6.8788 | 766.6075 | 458.4697 | 508.3942 | 399.114 |  | 6.7955 | 1.9794 | 0.5548 | 0.99011
6.9621 | 767.9338 | 454.2514 | 507.2857 | 398.7113 |  | 6.8788 | 1.5015 | 0.57805 | 1.1003
7.0454 | 753.2244 | 453.8052 | 522.1999 | 398.1998 |  | 6.9621 | 1.4379 | 0.58383 | 0.99526
7.1288 | 766.6075 | 465.5679 | 604.2278 | 397.945 |  | 7.0454 | 1.2755 | 0.58816 | 0.74062
7.2121 | 729.9144 | 477.0872 | 622.4674 | 397.8808 |  | 7.1288 | 1.5763 | 0.58423 | 0.8152
7.296 | 790.7615 | 468.8939 | 579.438 | 397.7952 |  | 7.2121 | 1.3009 | 0.55336 | 0.97819
7.3792 | 927.2054 | 469.989 | 568.4539 | 397.6999 |  | 7.2955 | 1.3682 | 0.55195 | 0.87899
7.4626 | 811.8611 | 482.1979 | 540.9434 | 397.5929 |  | 7.3788 | 1.4246 | 0.5674 | 0.85805
7.5454 | 785.7378 | 482.8469 | 560.1907 | 397.4879 |  | 7.4621 | 1.4802 | 0.56635 | 0.86523
7.6288 | 727.9451 | 483.293 | 583.3681 | 397.4237 |  | 7.5454 | 1.7512 | 0.54613 | 0.81014
7.7126 | 724.0065 | 481.3055 | 581.655 | 397.4646 |  | 7.6288 | 1.591 | 0.56217 | 0.92948
7.7957 | 741.5694 | 498.8279 | 556.3614 | 397.5715 |  | 7.7121 | 1.8939 | 0.55961 | 0.85427
7.8791 | 860.2092 | 490.3912 | 554.6483 | 397.5599 |  | 7.7954 | 1.6003 | 0.55351 | 0.67638
7.9623 | 858.6419 | 487.0652 | 560.6946 | 397.698 |  | 7.8788 | 1.6028 | 0.56661 | 0.79205
8.0455 | 899.3137 | 491.0402 | 597.073 | 397.7291 |  | 7.9621 | 1.3554 | 0.55188 | 0.75057
8.1288 | 832.9607 | 494.3662 | 594.3522 | 397.7836 |  | 8.0454 | 1.2804 | 0.55903 | 0.86122
8.2121 | 899.5147 | 518.3377 | 601.507 | 397.7505 |  | 8.1291 | 1.3538 | 0.54812 | 0.78786
8.2957 | 788.3501 | 501.2615 | 663.1791 | 397.6318 |  | 8.2121 | 1.3254 | 0.57372 | 0.72618
8.379 | 873.3915 | 527.6261 | 707.8207 | 397.6532 |  | 8.2955 | 1.3853 | 0.53624 | 0.97082
8.4622 | 823.9581 | 526.531 | 703.9915 | 397.6746 |  | 8.3788 | 1.2555 | 0.56263 | 0.86151
8.5456 | 835.8141 | 508.5625 | 595.9645 | 397.7933 |  | 8.4622 | 1.6557 | 0.54985 | 0.72663
8.6288 | 827.6958 | 512.578 | 584.9805 | 397.803 |  | 8.5454 | 2.2793 | 0.52693 | 0.8126
8.7125 | 791.0027 | 512.1319 | 583.3681 | 397.803 |  | 8.6288 | 2.0158 | 0.52379 | 0.81797
8.7954 | 839.3106 | 521.6637 | 608.6617 | 397.8225 |  | 8.714 | 1.9266 | 0.56112 | 1.1478
8.8788 | 844.8166 | 514.3222 | 635.6685 | 397.908 |  | 8.7955 | 1.9396 | 0.57423 | 1.1512
8.9621 | 919.0871 | 563.5632 | 689.0773 | 397.9703 |  | 8.8788 | 2.0052 | 0.56199 | 0.87525
9.0454 | 934.6806 | 528.3157 | 662.0706 | 397.9275 |  | 8.9621 | 1.946 | 0.57398 | 1.0035
9.1288 | 918.2028 | 517.6481 | 708.9292 | 397.8866 |  | 9.0454 | 1.7609 | 0.58456 | 0.92985
9.2121 | 852.7339 | 532.2907 | 722.7349 | 398.0364 |  | 9.1288 | 1.6327 | 0.54787 | 0.89366
9.2954 | 817.568 | 532.0879 | 676.3801 | 398.1434 |  | 9.2121 | 1.5855 | 0.54535 | 0.82773
9.3788 | 783.5273 | 538.4965 | 614.2042 | 398.2698 |  | 9.2954 | 1.4502 | 0.55943 | 0.76961
9.4621 | 747.4772 | 524.7463 | 584.9805 | 398.5343 |  | 9.3788 | 1.6885 | 0.55134 | 0.87217
9.5455 | 782.8442 | 529.208 | 611.9872 | 398.6296 |  | 9.4621 | 1.5594 | 0.57939 | 0.95991
9.6288 | 772.1135 | 528.7618 | 624.6844 | 398.6841 |  | 9.5454 | 1.422 | 0.5605 | 0.7678
9.7121 | 766.4066 | 530.9522 | 625.1883 | 398.7483 |  | 9.6288 | 1.3945 | 0.56881 | 0.83735
9.7954 | 841.521 | 532.0879 | 620.2504 | 398.5363 |  | 9.7121 | 1.9426 | 0.56513 | 0.94608
9.8788 | 829.866 | 538.0503 | 621.8628 | 398.5052 |  | 9.7954 | 1.977 | 0.5638 | 1.0415
9.9621 | 836.8992 | 540.7273 | 675.8763 | 398.4196 |  | 9.8788 | 1.8351 | 0.612 | 1.1938
10.0455 | 862.1786 | 558.6958 | 655.5204 | 398.4935
10.1288 | 889.186 | 542.512 | 626.8006 | 398.5557
10.2121 | 901.7251 | 546.2842 | 591.6314 | 398.4721
10.2955 | 871.6231 | 538.4965 | 572.2833 | 398.3145 |  |  | 1.5249 | 0.55402 | 0.85301
10.3788 | 812.1022 | 540.0783 | 625.6921 | 398.1648
10.4622 | 827.6958 | 550.2591 | 667.0084 | 398.017
10.5455 | 831.6343 | 546.487 | 627.9091 | 397.7505
10.6288 | 1073.2947 | 558.8987 | 625.6921 | 397.6338
10.7121 | 881.5098 | 548.7179 | 685.248 | 397.6124
10.7955 | 849.4384 | 557.8035 | 646.6525 | 397.6027
10.8788 | 783.2862 | 567.5381 | 611.3826 | 397.6143
10.9621 | 779.5486 | 570.2152 | 586.089 | 397.4976
11.0455 | 844.6156 | 555.3698 | 611.3826 | 397.5618
11.1288 | 848.7552 | 556.9112 | 622.9713 | 397.4023
11.2121 | 876.8879 | 552.2467 | 569.5624 | 397.4237
11.2955 | 874.2354 | 550.0158 | 619.1419 | 397.2642
11.3788 | 854.5023 | 545.5946 | 630.126 | 397.2759
11.4621 | 898.4296 | 543.161 | 698.449 | 397.1689
11.5455 | 852.2919 | 548.4744 | 717.6964 | 397.0736
11.6288 | 850.7646 | 564.0093 | 662.6752 | 397.1689
11.7122 | 815.3978 | 543.6072 | 617.4288 | 397.3693
11.7955 | 807.6814 | 547.5822 | 659.3497 | 397.4218
11.8788 | 772.3144 | 544.4995 | 620.7543 | 397.3693
11.9625 | 761.9857 | 550.9081 | 680.814 | 397.0833
12.0456 | 755.8367 | 544.4995 | 675.2716 | 396.7974
12.1288 | 733.2099 | 554.6803 | 620.2504 | 396.8188
12.2122 | 697.2 | 548.7179 | 589.4144 | 396.9997
12.2955 | 712.7936 | 553.7879 | 608.1579 | 397.1592
12.3788 | 721.7961 | 557.8035 | 642.8232 | 397.5424
12.4622 | 734.5362 | 561.5757 | 591.0267 | 397.7544
12.5457 | 941.2718 | 547.136 | 585.4843 | 398.1161
12.6288 | 869.4126 | 544.7023 | 624.6844 | 398.4137
12.7122 | 822.6319 | 544.2561 | 626.2968 | 398.6685
12.7955 | 787.265 | 546.7303 | 625.6921 | 398.9233
12.8788 | 774.0828 | 545.838 | 604.8324 | 399.2618
12.9621 | 974.6693 | 546.487 | 573.3918 | 399.5905
13.0455 | 1028.2421 | 545.3918 | 575.6088 | 399.8142
13.1288 | 908.7583 | 544.4995 | 581.1511 | 400.0592
13.2122 | 877.33 | 552.9362 | 625.1883 | 400.1545
13.2955 | 875.3607 | 553.7879 | 588.306 | 400.2285
13.3788 | 788.3501 | 554.2341 | 594.3522 | 400.3238
13.4622 | 909.8434 | 553.5852 | 610.2741 | 400.4191
13.5455 | 921.0563 | 553.3418 | 605.9409 | 400.6
13.6289 | 1009.5941 | 569.5662 | 636.777 | 400.5027
13.7122 | 964.0995 | 548.2717 | 637.2808 | 400.5027
13.7955 | 977.2816 | 566.443 | 670.9384 | 400.5883
13.8788 | 1165.7711 | 565.5506 | 742.4861 | 400.7478
13.9622 | 901.4839 | 550.2591 | 713.3632 | 400.7478
14.0455 | 877.33 | 571.3103 | 651.0865 | 400.7808
14.1288 | 827.8967 | 558.6958 | 622.9713 | 400.7925
14.2122 | 800.2061 | 555.3698 | 640.1024 | 400.74
14.2955 | 801.0903 | 554.0313 | 652.6989 | 400.7186
14.3788 | 823.516 | 563.3198 | 625.1883 | 400.8139
14.4622 | 827.8967 | 559.3448 | 701.1699 | 400.9306
14.5455 | 1109.3046 | 558.4525 | 640.6063 | 401.1426
14.6288 | 1113.7255 | 565.794 | 604.2278 | 401.2282
14.7122 | 1057.0179 | 558.4525 | 617.4288 | 401.376
14.7955 | 990.9059 | 558.4525 | 617.4288 | 401.3644
14.8788 | 908.0751 | 584.1681 | 701.1699 | 401.0765
14.9622 | 834.93 | 562.468 | 695.7282 | 400.7575
15.0455 | 801.9744 | 554.0313 | 702.883 | 400.4385
15.1288 | 798.6789 | 585.9528 | 761.2296 | 400.0028
15.2122 | 819.7784 | 591.7124 | 632.343 | 399.7694
15.2955 | 910.9286 | 584.6143 | 614.2042 | 399.5905
15.3788 | 794.9412 | 572.446 | 646.6525 | 399.5146
15.4622 | 724.6495 | 585.75 | 685.7518 | 399.3551
15.5455 | 717.1742 | 569.9718 | 645.0402 | 399.1334
15.6288 | 743.9807 | 576.421 | 658.7451 | 398.7716
15.7121 | 736.3045 | 568.8766 | 642.2186 | 398.5052
15.7955 | 720.9119 | 564.6583 | 622.4674 | 398.3262
15.8788 | 756.7209 | 594.8356 | 674.2639 | 398.1142
15.9621 | 891.1553 | 566.2401 | 734.2228 | 397.8283
16.0455 | 927.8484 | 591.2663 | 644.4356 | 397.5735
16.1288 | 870.0958 | 576.421 | 663.1791 | 397.4665
16.2122 | 862.1786 | 577.3133 | 680.814 | 397.4879
16.2955 | 891.5974 | 562.2246 | 616.925 | 397.4976
16.3788 | 895.777 | 563.117 | 605.9409 | 397.412
16.4621 | 829.424 | 558.6958 | 677.4886 | 397.3498
16.5455 | 836.015 | 564.9017 | 666.5045 | 397.414
16.6288 | 867.6443 | 555.5726 | 608.1579 | 397.6143
16.7122 | 805.5111 | 553.7879 | 617.4288 | 397.9761
16.7955 | 775.1679 | 553.7879 | 646.1487 | 398.262
16.8788 | 749.0447 | 575.772 | 662.0706 | 398.4974
16.9622 | 731.2407 | 572.2026 | 665.396 | 398.5927
17.0455 | 753.8674 | 559.9938 | 624.0798 | 398.6452
17.1293 | 933.3544 | 560.4399 | 615.3127 | 398.6783
17.2122 | 896.9023 | 563.5632 | 633.9554 | 398.9
17.2955 | 836.015 | 594.3895 | 678.5971 | 398.7619
17.3788 | 927.6475 | 567.9843 | 675.2716 | 398.7405
17.4621 | 923.2266 | 576.8671 | 616.4211 | 398.7716
17.5455 | 928.5316 | 571.7565 | 664.8922 | 398.8144
17.6289 | 907.432 | 583.722 | 680.3102 | 399.0926
17.7121 | 872.2662 | 555.1265 | 689.0773 | 399.3357
17.7955 | 919.931 | 561.5757 | 629.0176 | 399.538
17.8788 | 870.9398 | 556.465 | 663.7837 | 399.5788
17.9621 | 858.4408 | 556.0188 | 750.2455 | 399.6119
18.0454 | 901.7251 | 550.2591 | 735.3313 | 399.6333
18.1288 | 818.8943 | 550.2591 | 619.1419 | 399.6119
18.2121 | 791.4447 | 578.4085 | 696.8367 | 399.75
18.2954 | 821.5467 | 558.0063 | 722.1303 | 399.783
18.3788 | 804.6269 | 566.8891 | 621.3589 | 399.75
18.4621 | 846.1429 | 552.0438 | 621.3589 | 399.7597
18.5454 | 830.1072 | 549.3668 | 618.5373 | 399.9075
18.6288 | 871.181 | 551.5977 | 684.1395 | 400.0145
18.7121 | 830.1072 | 554.6803 | 599.8947 | 400.0884
18.7954 | 828.1379 | 555.3698 | 598.1815 | 400.174
18.8788 | 855.3462 | 556.465 | 599.8947 | 400.2596
18.9621 | 818.4521 | 555.5726 | 700.0614 | 400.2479
19.0454 | 827.2538 | 553.3418 | 663.7837 | 400.4171
19.1288 | 804.8279 | 556.0188 | 659.3497 | 400.565
19.2121 | 805.069 | 583.5191 | 727.6728 | 400.8217
19.2954 | 890.9543 | 552.2467 | 661.5667 | 400.9598
19.3788 | 1001.0338 | 560.8861 | 660.9621 | 401.0784
19.4621 | 1001.4357 | 570.8641 | 657.7374 | 401.0143
19.5454 | 1032.221 | 599.4596 | 626.8006 | 401.0473
19.6288 | 973.3431 | 565.9968 | 605.3363 | 401.164
19.7121 | 906.789 | 561.1295 | 621.3589 | 401.3332
19.7954 | 844.3745 | 570.4179 | 696.8367 | 401.3449
19.8788 | 839.9938 | 569.769 | 673.1554 | 401.5375
19.9621 | 823.516 | 571.9998 | 673.1554 | 401.7184
20.0454 | 850.5235 | 566.443 | 702.2784 | 401.8992
20.1288 | 827.4547 | 567.092 | 608.6617 | 402.0043
20.2121 | 799.1209 | 564.6583 | 669.2253 | 402.0354
20.2954 | 779.7897 | 567.092 | 776.6476 | 402.2591
20.3788 | 775.61 | 597.2693 | 719.4094 | 402.44
20.4621 | 784.4115 | 568.8766 | 699.5575 | 402.7706
20.5454 | 785.9387 | 585.0605 | 664.8922 | 403.0468
20.6288 | 838.0245 | 585.75 | 616.925 | 403.3036
20.7121 | 825.6863 | 567.5381 | 636.1723 | 403.6323
20.7954 | 797.5938 | 567.9843 | 689.0773 | 403.9396
20.8788 | 791.6457 | 572.8922 | 749.6409 | 404.1827
20.9621 | 762.2268 | 571.3103 | 625.1883 | 404.4589
21.0454 | 744.1817 | 570.4179 | 637.2808 | 404.5328
21.1288 | 791.6457 | 572.446 | 665.396 | 404.4375
21.2121 | 827.0126 | 574.4335 | 633.9554 | 404.4044
21.2954 | 776.0521 | 572.2026 | 589.4144 | 404.2236
21.3788 | 736.3045 | 565.5506 | 613.5996 | 404.1594
21.4621 | 714.7629 | 557.114 | 607.5532 | 404.1594
21.5454 | 721.5549 | 565.9968 | 613.0957 | 404.2138
21.6288 | 731.8837 | 564.0093 | 634.56 | 404.1185
21.7121 | 802.6174 | 559.791 | 626.2968 | 404.0874
21.7954 | 887.4176 | 562.2246 | 648.3657 | 404.0329
21.8788 | 1031.0956 | 563.766 | 657.1327 | 403.9785
21.9621 | 916.8766 | 558.4525 | 669.2253 | 403.9143
22.0454 | 1006.2986 | 568.8766 | 649.978 | 403.8404
22.1289 | 936.8509 | 570.6613 | 663.7837 | 403.8287
22.2121 | 812.3031 | 555.5726 | 620.2504 | 403.8073
22.2954 | 767.9338 | 552.9362 | 660.4582 | 403.7217
22.3802 | 767.4917 | 560.4399 | 654.4119 | 403.7101
22.4621 | 745.0659 | 554.9236 | 636.777 | 403.7198
22.5455 | 743.0966 | 561.5757 | 617.4288 | 403.5078
22.6288 | 755.3946 | 561.5757 | 616.4211 | 403.3269
22.7122 | 766.1655 | 559.5882 | 635.0638 | 403.0293
22.7955 | 734.9783 | 564.4555 | 605.3363 | 402.7628
22.8788 | 721.5549 | 559.5882 | 583.872 | 402.3174
22.9634 | 806.1541 | 559.5882 | 608.6617 | 401.839
23.0454 | 841.9631 | 566.6458 | 659.3497 | 401.3294
23.1288 | 827.6958 | 554.0313 | 669.2253 | 400.777
23.2121 | 800.8893 | 550.0158 | 615.3127 | 400.2868
23.2954 | 984.3149 | 557.114 | 627.4052 | 399.8083
23.3788 | 877.7721 | 557.3573 | 649.4742 | 399.3299
23.4621 | 859.325 | 553.3418 | 624.0798 | 399.0867
23.5454 | 896.4603 | 558.4525 | 603.724 | 398.7463
23.6288 | 920.8152 | 553.5852 | 626.8006 | 398.5869
23.7122 | 833.4027 | 558.6958 | 659.3497 | 398.5441
23.7954 | 858.6419 | 559.3448 | 607.0494 | 398.4701
23.8788 | 947.1796 | 558.4525 | 623.5759 | 398.3748
23.9621 | 868.9705 | 552.9362 | 623.5759 | 398.2912
24.0454 | 911.8127 | 550.7053 | 625.1883 | 398.2173
24.1288 | 863.5048 | 549.813 | 625.6921 | 398.227
24.2121 | 861.4953 | 550.7053 | 681.9225 | 398.2056
24.2954 | 826.8116 | 550.0158 | 714.9756 | 398.1726
24.3788 | 822.1898 | 565.794 | 694.0151 | 397.908
24.4621 | 876.4458 | 568.8766 | 646.6525 | 397.6007
24.5454 | 1018.7976 | 554.6803 | 609.7702 | 397.377
24.629 | 953.1277 | 554.6803 | 652.195 | 397.3556
24.7122 | 885.0062 | 564.9017 | 709.4331 | 397.3984
24.7954 | 882.5948 | 552.6928 | 644.4356 | 397.2817
24.8788 | 854.9042 | 552.2467 | 609.1656 | 397.0386
24.9621 | 827.4547 | 552.49 | 645.0402 | 396.8052
25.0454 | 795.8254 | 556.2622 | 613.5996 | 396.5504
25.1288 | 759.8155 | 556.9112 | 607.5532 | 396.6029
25.2129 | 764.3971 | 556.0188 | 634.56 | 396.6574
25.2956 | 768.8179 | 556.6678 | 622.9713 | 396.7741
25.379 | 768.3759 | 556.465 | 601.507 | 396.7216
25.4621 | 768.8179 | 558.4525 | 662.0706 | 396.9336
25.5454 | 769.2601 | 562.6708 | 711.1462 | 397.0191
25.6288 | 921.4984 | 569.9718 | 705.0999 | 397.1028
25.7121 | 941.2718 | 568.4305 | 636.1723 | 397.1553
25.7964 | 893.6068 | 546.487 | 605.3363 | 397.1339
25.8788 | 876.4458 | 550.7053 | 600.3985 | 397.2837
25.9621 | 816.6838 | 552.2467 | 624.6844 | 397.5074
26.0455 | 785.2957 | 553.7879 | 679.2017 | 397.6668
26.1288 | 815.1566 | 562.468 | 632.343 | 397.9216
26.2124 | 866.8003 | 548.0283 | 651.5904 | 398.0928
26.2954 | 834.0457 | 552.9362 | 682.5271 | 398.0403
26.3798 | 964.7826 | 596.5797 | 620.7543 | 397.9022
26.4621 | 934.6806 | 590.8201 | 614.2042 | 397.9567
26.5454 | 875.5617 | 561.3323 | 625.1883 | 398.0617
26.6288 | 973.544 | 557.114 | 730.3936 | 398.1667
26.7121 | 841.7219 | 578.4085 | 699.5575 | 398.2095
26.7955 | 980.8183 | 561.5757 | 689.682 | 398.3048
26.8788 | 840.1948 | 568.4305 | 722.1303 | 398.3165
26.9621 | 821.5467 | 570.2152 | 691.2943 | 398.4001
27.0454 | 773.8417 | 571.5536 | 616.4211 | 398.4643
27.1288 | 862.3795 | 570.4179 | 638.3893 | 398.4857
27.2121 | 781.3169 | 561.3323 | 686.3565 | 398.4857
27.2955 | 801.0903 | 560.8861 | 657.1327 | 398.4546
27.3788 | 817.8091 | 565.5506 | 651.0865 | 398.5713
27.4621 | 834.2869 | 565.3478 | 653.3035 | 398.6763
27.5454 | 914.2241 | 559.5882 | 637.2808 | 398.8669
27.6288 | 867.2424 | 564.4555 | 672.5508 | 399.0148
27.7121 | 956.4233 | 563.766 | 650.4819 | 399.0789
27.7954 | 870.0958 | 562.0218 | 598.1815 | 399.1315
27.8788 | 870.9398 | 565.9968 | 632.343 | 399.2501
27.9621 | 798.2368 | 561.7785 | 620.2504 | 399.3668
28.0454 | 776.0521 | 563.766 | 652.6989 | 399.2501
28.1291 | 797.7947 | 560.6833 | 631.2345 | 399.3765
28.2121 | 789.4352 | 568.2277 | 613.0957 | 399.3882
28.2955 | 807.2392 | 557.3573 | 685.248 | 399.5477
28.3788 | 769.2601 | 565.3478 | 653.3035 | 399.7714
28.4622 | 887.0158 | 561.5757 | 613.5996 | 399.7597
28.5454 | 1070.6422 | 554.9236 | 638.9939 | 399.855
28.6288 | 993.1164 | 554.0313 | 640.6063 | 399.8861
28.714 | 966.7519 | 564.9017 | 737.5483 | 399.7694
28.7955 | 970.6906 | 568.8766 | 738.6568 | 399.8861
28.8788 | 990.2629 | 565.5506 | 657.7374 | 400.1623
28.9621 | 973.1019 | 569.3228 | 695.7282 | 400.4074
29.0454 | 918.8459 | 572.6488 | 674.2639 | 400.6194
29.1288 | 881.2686 | 562.0218 | 663.7837 | 400.7906
29.2121 | 867.4434 | 561.3323 | 644.4356 | 400.8431
29.2954 | 827.6958 | 565.5506 | 627.4052 | 400.917
29.3788 | 897.9875 | 563.3198 | 657.7374 | 401.0668
29.4621 | 859.9681 | 571.5536 | 683.5349 | 401.0454
29.5454 | 819.3364 | 565.794 | 626.8006 | 400.845
29.6288 | 811.2181 | 568.2277 | 647.2572 | 400.8334
29.7121 | 972.4589 | 567.092 | 679.2017 | 400.7809
29.7954 | 982.5465 | 566.6458 | 707.2161 | 400.7264
29.8788 | 940.5885 | 580.6393 | 751.8579 | 400.5338