## CO2 Concentration Data
| Voltage Readings |  |  | ppm of CO2
TIME (miliseconds) | A-3 CO2 Sensor | A-2 CO2 Sensor | A-4 CO2 conc | A-2 Sensor | A-3 Sensor | Inlet | Rolling Inlet Average | Inlet Offset | 20.654
114 | 0.4411 | 1.0905 | 0.6221 | 435.8367 | 431.808 | 424.206
5650 | 0.4389 | 1.0894 | 0.6215 | 435.3906 | 429.591 | 423.8443
10768 | 0.44 | 1.0889 | 0.6275 | 435.1877 | 430.6995 | 427.462
15652 | 0.4395 | 1.0873 | 0.6275 | 434.5387 | 430.1957 | 427.462
20676 | 0.4395 | 1.0862 | 0.6193 | 434.0926 | 430.1957 | 422.5177
25658 | 0.4373 | 1.0818 | 0.6133 | 432.3079 | 427.9787 | 418.9
30649 | 0.4373 | 1.0823 | 0.6128 | 432.5107 | 427.9787 | 418.5985
35753 | 0.4362 | 1.0801 | 0.6117 | 431.6184 | 426.8702 | 417.9352
40650 | 0.4368 | 1.078 | 0.6117 | 430.7666 | 427.4748 | 417.9352
45655 | 0.4351 | 1.0774 | 0.6166 | 430.5232 | 425.7617 | 420.8897
50650 | 0.4335 | 1.0785 | 0.6177 | 430.9694 | 424.1494 | 421.553
55655 | 0.4329 | 1.0774 | 0.6144 | 430.5232 | 423.5448 | 419.5633
60655 | 0.434 | 1.0763 | 0.6111 | 430.0771 | 424.6532 | 417.5735
65725 | 0.4335 | 1.0752 | 0.6171 | 429.6309 | 424.1494 | 421.1912
70656 | 0.4329 | 1.0752 | 0.6171 | 429.6309 | 423.5448 | 421.1912
75654 | 0.4324 | 1.073 | 0.6292 | 428.7385 | 423.0409 | 428.487
80654 | 0.4324 | 1.0818 | 0.6385 | 432.3079 | 423.0409 | 434.0946
85667 | 0.4307 | 1.0856 | 0.6374 | 433.8492 | 421.3278 | 433.4313
90656 | 0.4329 | 1.0796 | 0.6374 | 431.4156 | 423.5448 | 433.4313
95716 | 0.4329 | 1.0807 | 0.6379 | 431.8617 | 423.5448 | 433.7328
100655 | 0.4346 | 1.0834 | 0.633 | 432.9569 | 425.2579 | 430.7783
105662 | 0.4368 | 1.0856 | 0.6346 | 433.8492 | 427.4748 | 431.743
110654 | 0.4357 | 1.0851 | 0.627 | 433.6464 | 426.3663 | 427.1605
115665 | 0.4384 | 1.0845 | 0.6275 | 433.403 | 429.0872 | 427.462
120654 | 0.4373 | 1.0834 | 0.6204 | 432.9569 | 427.9787 | 423.181
125658 | 0.4368 | 1.0812 | 0.627 | 432.0645 | 427.4748 | 427.1605
130657 | 0.4368 | 1.0834 | 0.6248 | 432.9569 | 427.4748 | 425.834
135651 | 0.4384 | 1.0823 | 0.6232 | 432.5107 | 429.0872 | 424.8693
140656 | 0.4362 | 1.0785 | 0.6122 | 430.9694 | 426.8702 | 418.2367
145666 | 0.4362 | 1.0801 | 0.6128 | 431.6184 | 426.8702 | 418.5985
150771 | 0.4351 | 1.0774 | 0.6122 | 430.5232 | 425.7617 | 418.2367 | 424.4278
155660 | 0.434 | 1.0774 | 0.6177 | 430.5232 | 424.6532 | 421.553 | 424.3422
160655 | 0.4351 | 1.0752 | 0.6133 | 429.6309 | 425.7617 | 418.9 | 424.1827
165671 | 0.434 | 1.073 | 0.6204 | 428.7385 | 424.6532 | 423.181 | 424.0446
170653 | 0.4362 | 1.0725 | 0.6204 | 428.5357 | 426.8702 | 423.181 | 423.9065
175657 | 0.434 | 1.0719 | 0.6144 | 428.2924 | 424.6532 | 419.5633 | 423.8112
180671 | 0.4318 | 1.0714 | 0.6188 | 428.0896 | 422.4363 | 422.2162 | 423.9182
185661 | 0.4313 | 1.067 | 0.61 | 426.3049 | 421.9324 | 416.9102 | 423.8637
190653 | 0.4313 | 1.0692 | 0.615 | 427.1972 | 421.9324 | 419.925 | 423.9279
195686 | 0.4297 | 1.0698 | 0.6139 | 427.4406 | 420.3201 | 419.2618 | 423.9707
200676 | 0.4302 | 1.0676 | 0.6144 | 426.5483 | 420.8239 | 419.5633 | 423.9279
205654 | 0.4291 | 1.0643 | 0.61 | 425.2097 | 419.7154 | 416.9102 | 423.7781
210655 | 0.4286 | 1.0632 | 0.6155 | 424.7636 | 419.2116 | 420.2265 | 423.7995
215656 | 0.4286 | 1.0621 | 0.6199 | 424.3174 | 419.2116 | 422.8795 | 423.9707
220656 | 0.4286 | 1.0632 | 0.6166 | 424.7636 | 419.2116 | 420.8897 | 423.961
225690 | 0.4286 | 1.0627 | 0.61 | 424.5608 | 419.2116 | 416.9102 | 423.8229
230656 | 0.4275 | 1.0632 | 0.6117 | 424.7636 | 418.1031 | 417.9352 | 423.4825
235670 | 0.4264 | 1.0627 | 0.6182 | 424.5608 | 416.9946 | 421.8545 | 423.0876
240655 | 0.4313 | 1.0605 | 0.6155 | 423.6684 | 421.9324 | 420.2265 | 422.6617
245685 | 0.428 | 1.0605 | 0.6166 | 423.6684 | 418.607 | 420.8897 | 422.2571
250655 | 0.4275 | 1.0588 | 0.6182 | 422.9789 | 418.1031 | 421.8545 | 421.8739
255659 | 0.4269 | 1.0583 | 0.6095 | 422.7761 | 417.4985 | 416.6087 | 421.4169
260655 | 0.4264 | 1.0583 | 0.6062 | 422.7761 | 416.9946 | 414.6189 | 420.8645
265793 | 0.4275 | 1.0577 | 0.61 | 422.5327 | 418.1031 | 416.9102 | 420.5338
270664 | 0.4264 | 1.0555 | 0.6144 | 421.6404 | 416.9946 | 419.5633 | 420.279
275656 | 0.4258 | 1.0572 | 0.6111 | 422.3299 | 416.39 | 417.5735 | 420.0981
280658 | 0.4247 | 1.0545 | 0.6111 | 421.2348 | 415.2815 | 417.5735 | 419.7889
285658 | 0.4258 | 1.0539 | 0.6122 | 420.9914 | 416.39 | 418.2367 | 419.5438
290656 | 0.4247 | 1.055 | 0.6128 | 421.4375 | 415.2815 | 418.5985 | 419.3415
295657 | 0.4275 | 1.0572 | 0.6166 | 422.3299 | 418.1031 | 420.8897 | 419.4271
300655 | 0.4253 | 1.0566 | 0.621 | 422.0865 | 415.8861 | 423.5428 | 419.5866
305656 | 0.4253 | 1.0583 | 0.6281 | 422.7761 | 415.8861 | 427.8238 | 419.8958
310657 | 0.4264 | 1.0572 | 0.6281 | 422.3299 | 416.9946 | 427.8238 | 420.0981
315668 | 0.4247 | 1.0583 | 0.6182 | 422.7761 | 415.2815 | 421.8545 | 420.1934
320656 | 0.4264 | 1.0599 | 0.6204 | 423.4251 | 416.9946 | 423.181 | 420.1934
325658 | 0.4286 | 1.0621 | 0.6199 | 424.3174 | 419.2116 | 422.8795 | 420.1837
330658 | 0.4286 | 1.0599 | 0.621 | 423.4251 | 419.2116 | 423.5428 | 420.3121
335658 | 0.4286 | 1.0599 | 0.621 | 423.4251 | 419.2116 | 423.5428 | 420.3549
340658 | 0.4264 | 1.0616 | 0.6248 | 424.1146 | 416.9946 | 425.834 | 420.6427
345660 | 0.4302 | 1.061 | 0.627 | 423.8712 | 420.8239 | 427.1605 | 420.8761
350658 | 0.4291 | 1.0583 | 0.6248 | 422.7761 | 419.7154 | 425.834 | 421.0881
355657 | 0.4242 | 1.0632 | 0.6275 | 424.7636 | 414.7776 | 427.462 | 421.3429
360655 | 0.428 | 1.0616 | 0.6221 | 424.1146 | 418.607 | 424.206 | 421.5783
365659 | 0.4466 | 1.0637 | 0.6232 | 424.9664 | 437.3504 | 424.8693 | 421.7281
370657 | 0.4767 | 1.0747 | 0.6139 | 429.4281 | 467.6826 | 419.2618 | 421.6114
375657 | 0.5297 | 1.0785 | 0.6166 | 430.9694 | 521.0914 | 420.8897 | 421.6114
380660 | 0.5658 | 1.0916 | 0.6161 | 436.2829 | 557.4699 | 420.5883 | 421.73
385656 | 0.5434 | 1.0933 | 0.6171 | 436.9724 | 534.8971 | 421.1912 | 421.835
390657 | 0.568 | 1.0938 | 0.615 | 437.1752 | 559.6869 | 419.925 | 421.7728
395656 | 0.5762 | 1.0938 | 0.6139 | 437.1752 | 567.9501 | 419.2618 | 421.7417
400654 | 0.586 | 1.0905 | 0.6117 | 435.8367 | 577.8257 | 417.9352 | 421.6464
405657 | 0.5926 | 1.1933 | 0.6106 | 477.5334 | 584.4766 | 417.272 | 421.4985
410659 | 0.6013 | 1.1774 | 0.6122 | 471.0842 | 593.2437 | 418.2367 | 421.5511
415652 | 0.5789 | 1.1731 | 0.6188 | 469.34 | 570.6709 | 422.2162 | 421.7961
420654 | 0.6046 | 1.1791 | 0.6144 | 471.7737 | 596.5692 | 419.5633 | 421.8817
425654 | 0.6177 | 1.2053 | 0.6139 | 482.4007 | 609.7702 | 419.2618 | 421.872
430658 | 0.6182 | 1.2239 | 0.6079 | 489.945 | 610.2741 | 415.644 | 421.8097
435656 | 0.6226 | 1.2245 | 0.6024 | 490.1884 | 614.7081 | 412.3277 | 421.6405
440702 | 0.6204 | 1.2545 | 0.6073 | 502.3567 | 612.4911 | 415.2822 | 421.5452
445686 | 0.6275 | 1.2764 | 0.6128 | 511.2395 | 619.6458 | 418.5985 | 421.5452
450660 | 0.6581 | 1.2665 | 0.6122 | 507.224 | 650.4819 | 418.2367 | 421.4596
455796 | 0.6527 | 1.301 | 0.6068 | 521.2175 | 645.0402 | 414.9807 | 421.1834
460658 | 0.639 | 1.325 | 0.6106 | 530.9522 | 631.2345 | 417.272 | 420.8431
465773 | 0.6357 | 1.2966 | 0.604 | 519.4328 | 627.9091 | 413.2924 | 420.3743
470658 | 0.6417 | 1.3311 | 0.6161 | 533.4264 | 633.9554 | 420.5883 | 420.3335
475715 | 0.6494 | 1.372 | 0.615 | 550.0158 | 641.7148 | 419.925 | 420.2284
480712 | 0.6532 | 1.4245 | 0.615 | 571.3103 | 645.544 | 419.925 | 420.1331
485667 | 0.6303 | 1.3956 | 0.6133 | 559.5882 | 622.4674 | 418.9 | 419.9834
490697 | 0.6133 | 1.3365 | 0.6057 | 535.6167 | 605.3363 | 414.3175 | 419.6858
495724 | 0.6297 | 1.3458 | 0.6013 | 539.3888 | 621.8628 | 411.6644 | 419.2287
500682 | 0.6144 | 1.3119 | 0.6079 | 525.6387 | 606.4448 | 415.644 | 418.8572
505722 | 0.6396 | 1.3245 | 0.6035 | 530.7493 | 631.8391 | 412.991 | 418.4429
510657 | 0.6756 | 1.3316 | 0.6002 | 533.6291 | 668.1168 | 411.0012 | 417.9119
515716 | 0.703 | 1.4524 | 0.61 | 582.6268 | 695.7282 | 416.9102 | 417.6766
520804 | 0.7472 | 1.4032 | 0.5975 | 562.6708 | 740.2692 | 409.3732 | 417.1767
525673 | 0.7161 | 1.4256 | 0.6018 | 571.7565 | 708.9292 | 411.9659 | 416.9413
530658 | 0.7112 | 1.4448 | 0.6018 | 579.5442 | 703.9915 | 411.9659 | 416.6535
535668 | 0.7112 | 1.4316 | 0.6062 | 574.1901 | 703.9915 | 414.6189 | 416.4609
540682 | 0.7008 | 1.4229 | 0.6095 | 570.6613 | 693.5112 | 416.6087 | 416.3131
545675 | 0.7106 | 1.4054 | 0.6046 | 563.5632 | 703.3869 | 413.6542 | 416.1108
550680 | 0.7095 | 1.4289 | 0.6029 | 573.095 | 702.2784 | 412.6292 | 415.8968
555904 | 0.7166 | 1.4152 | 0.6068 | 567.5381 | 709.4331 | 414.9807 | 415.8015
560659 | 0.7374 | 1.3693 | 0.6106 | 548.9206 | 730.3936 | 417.272 | 415.8015
566031 | 0.7489 | 1.448 | 0.6057 | 580.8421 | 741.9823 | 414.3175 | 415.6751
570681 | 0.7139 | 1.442 | 0.604 | 578.4085 | 706.7123 | 413.2924 | 415.3872
575669 | 0.7385 | 1.4005 | 0.6035 | 561.5757 | 731.502 | 412.991 | 415.1752
580671 | 0.7314 | 1.4497 | 0.6133 | 581.5317 | 724.3473 | 418.9 | 415.1636
585967 | 0.7571 | 1.4994 | 0.6062 | 601.6905 | 750.2455 | 414.6189 | 415.1305
590652 | 0.7068 | 1.5011 | 0.6029 | 602.38 | 699.5575 | 412.6292 | 415.1402
595761 | 0.7363 | 1.4448 | 0.6079 | 579.5442 | 729.2851 | 415.644 | 415.1519
600653 | 0.7445 | 1.5617 | 0.6057 | 626.9599 | 737.5483 | 414.3175 | 415.0138
605831 | 0.7281 | 1.4442 | 0.6062 | 579.3008 | 721.0218 | 414.6189 | 414.8971
610708 | 0.7106 | 1.5021 | 0.6068 | 602.7856 | 703.3869 | 414.9807 | 414.8971
615659 | 0.7697 | 1.4759 | 0.6035 | 592.1586 | 762.9427 | 412.991 | 414.759
620657 | 0.7631 | 1.4699 | 0.6024 | 589.725 | 756.2918 | 412.3277 | 414.7279
625653 | 0.7631 | 1.5093 | 0.6024 | 605.706 | 756.2918 | 412.3277 | 414.4614
630662 | 0.7779 | 1.4617 | 0.6024 | 586.3989 | 771.2059 | 412.3277 | 414.2163
635656 | 0.7773 | 1.6142 | 0.5997 | 648.2544 | 770.6013 | 410.6997 | 413.9187
640657 | 0.7855 | 1.612 | 0.6018 | 647.3621 | 778.8646 | 411.9659 | 413.6951
645658 | 0.7861 | 1.577 | 0.6084 | 633.1658 | 779.4692 | 415.9455 | 413.7476
650755 | 0.7565 | 1.4437 | 0.6057 | 579.098 | 749.6409 | 414.3175 | 413.8332
655654 | 0.7582 | 1.4748 | 0.61 | 591.7124 | 751.354 | 416.9102 | 413.874
660656 | 0.78 | 1.5109 | 0.6155 | 606.355 | 773.3221 | 420.2265 | 414.1074
665654 | 0.7686 | 1.4912 | 0.6122 | 598.3644 | 761.8342 | 418.2367 | 414.3408
670652 | 0.7937 | 1.4584 | 0.6089 | 585.0605 | 787.1278 | 416.247 | 414.3194
675655 | 0.7899 | 1.5798 | 0.6084 | 634.3015 | 783.2985 | 415.9455 | 414.5314
680662 | 0.7921 | 1.5388 | 0.6275 | 617.6715 | 785.5155 | 427.462 | 415.0313
685657 | 0.7893 | 1.6 | 0.6456 | 642.4948 | 782.6939 | 438.3756 | 415.8832
690683 | 0.7899 | 1.4907 | 0.6614 | 598.1616 | 783.2985 | 447.9024 | 416.9569
695656 | 0.7959 | 1.5699 | 0.6844 | 630.2859 | 789.3448 | 461.7705 | 418.4137
700655 | 0.7615 | 1.5147 | 0.6942 | 607.8963 | 754.6795 | 467.6795 | 420.1565
705657 | 0.7604 | 1.5503 | 0.7035 | 622.336 | 753.571 | 473.287 | 422.1132
710658 | 0.7593 | 1.5246 | 0.7035 | 611.9118 | 752.4625 | 473.287 | 423.994
715656 | 0.7369 | 1.5453 | 0.6975 | 620.3079 | 729.8897 | 469.6693 | 425.6843
720661 | 0.727 | 1.5421 | 0.6817 | 619.01 | 719.9133 | 460.1425 | 427.1625
725698 | 0.721 | 1.5453 | 0.6822 | 620.3079 | 713.8671 | 460.444 | 428.6835
730659 | 0.7112 | 1.5388 | 0.6647 | 617.6715 | 703.9915 | 449.8921 | 429.8739
735659 | 0.6959 | 1.5125 | 0.6516 | 607.0039 | 688.5735 | 441.9934 | 430.6188
740663 | 0.6964 | 1.4841 | 0.6417 | 595.4846 | 689.0773 | 436.0241 | 431.3093
745659 | 0.709 | 1.5284 | 0.6412 | 613.4531 | 701.7745 | 435.7226 | 432.0542
750657 | 0.7112 | 1.4437 | 0.6325 | 579.098 | 703.9915 | 430.4768 | 432.5327
755657 | 0.6789 | 1.5595 | 0.6166 | 626.0676 | 671.4423 | 420.8897 | 432.7447
760658 | 0.6724 | 1.4349 | 0.6161 | 575.5286 | 664.8922 | 420.5883 | 432.9373
765752 | 0.6713 | 1.4442 | 0.615 | 579.3008 | 663.7837 | 419.925 | 433.0968
770655 | 0.68 | 1.424 | 0.615 | 571.1075 | 672.5508 | 419.925 | 433.3205
775655 | 0.6937 | 1.4819 | 0.6079 | 594.5923 | 686.3565 | 415.644 | 433.4274
780679 | 0.7041 | 1.5065 | 0.6144 | 604.5703 | 696.8367 | 419.5633 | 433.6608
785661 | 0.697 | 1.4847 | 0.6106 | 595.728 | 689.682 | 417.272 | 433.8203
790660 | 0.6745 | 1.4289 | 0.6089 | 573.095 | 667.0084 | 416.247 | 433.9993
795658 | 0.6964 | 1.4245 | 0.6051 | 571.3103 | 689.0773 | 413.9557 | 434.0635
800659 | 0.7112 | 1.418 | 0.61 | 568.6738 | 703.9915 | 416.9102 | 434.0946
805770 | 0.7166 | 1.4169 | 0.6122 | 568.2277 | 709.4331 | 418.2367 | 434.221
810698 | 0.7188 | 1.4376 | 0.621 | 576.6238 | 711.6501 | 423.5428 | 434.435
815662 | 0.7287 | 1.4426 | 0.621 | 578.6518 | 721.6264 | 423.5428 | 434.5419
820658 | 0.7226 | 1.424 | 0.6193 | 571.1075 | 715.4794 | 422.5177 | 434.68
825658 | 0.7254 | 1.4136 | 0.6161 | 566.8891 | 718.301 | 420.5883 | 434.8201
830660 | 0.7024 | 1.4595 | 0.615 | 585.5066 | 695.1236 | 419.925 | 434.9485
835662 | 0.7276 | 1.4551 | 0.6226 | 583.722 | 720.5179 | 424.5075 | 434.8532
840659 | 0.7472 | 1.4409 | 0.6253 | 577.9623 | 740.2692 | 426.1355 | 434.4583
845660 | 0.744 | 1.4601 | 0.6221 | 585.75 | 737.0445 | 424.206 | 433.6939
850719 | 0.7582 | 1.4513 | 0.6166 | 582.1806 | 751.354 | 420.8897 | 432.3752
855661 | 0.762 | 1.4792 | 0.6243 | 593.4971 | 755.1833 | 425.5325 | 431.0156
860663 | 0.7615 | 1.4797 | 0.6221 | 593.6999 | 754.6795 | 424.206 | 429.4323
865663 | 0.7352 | 1.5218 | 0.6221 | 610.7761 | 728.1766 | 424.206 | 427.8491
870664 | 0.7658 | 1.5257 | 0.6177 | 612.358 | 759.0126 | 421.553 | 426.2969
875658 | 0.7773 | 1.5524 | 0.6117 | 623.1877 | 770.6013 | 417.9352 | 424.9354
880657 | 0.7686 | 1.5749 | 0.6166 | 632.314 | 761.8342 | 420.8897 | 423.6595
885656 | 0.7549 | 1.5158 | 0.615 | 608.3424 | 748.0285 | 419.925 | 422.6928
890689 | 0.7817 | 1.4704 | 0.6155 | 589.9278 | 775.0353 | 420.2265 | 421.9906
895662 | 0.7456 | 1.5103 | 0.6089 | 606.1116 | 738.6568 | 416.247 | 421.3527
900658 | 0.7423 | 1.6033 | 0.6079 | 643.8333 | 735.3313 | 415.644 | 420.705
905658 | 0.7347 | 1.5393 | 0.6095 | 617.8742 | 727.6728 | 416.6087 | 420.2576
910659 | 0.7183 | 1.5185 | 0.6024 | 609.4376 | 711.1462 | 412.3277 | 419.9814
915660 | 0.7341 | 1.5317 | 0.6051 | 614.7916 | 727.0681 | 413.9557 | 419.7675
920656 | 0.7522 | 1.4366 | 0.5997 | 576.2182 | 745.3077 | 410.6997 | 419.4699
925657 | 0.7347 | 1.5475 | 0.6046 | 621.2003 | 727.6728 | 413.6542 | 419.2676
930801 | 0.7549 | 1.5295 | 0.61 | 613.8993 | 748.0285 | 416.9102 | 419.3084
935657 | 0.7423 | 1.5453 | 0.6029 | 620.3079 | 735.3313 | 412.6292 | 419.0848
940660 | 0.7697 | 1.4355 | 0.6013 | 575.772 | 762.9427 | 411.6644 | 418.9039
945655 | 0.7779 | 1.4961 | 0.604 | 600.3519 | 771.2059 | 413.2924 | 418.8086
950657 | 0.7784 | 1.5185 | 0.61 | 609.4376 | 771.7098 | 416.9102 | 418.9039
955656 | 0.7587 | 1.5278 | 0.6133 | 613.2097 | 751.8579 | 418.9 | 418.9681
960655 | 0.7254 | 1.4934 | 0.6111 | 599.2568 | 718.301 | 417.5735 | 418.9467
965712 | 0.7216 | 1.5787 | 0.6079 | 633.8553 | 714.4717 | 415.644 | 418.6919
970655 | 0.738 | 1.53 | 0.6188 | 614.1021 | 730.9982 | 422.2162 | 418.6491
975656 | 0.733 | 1.5114 | 0.6161 | 606.5577 | 725.9596 | 420.5883 | 418.5868
980655 | 0.7587 | 1.559 | 0.6155 | 625.8648 | 751.8579 | 420.2265 | 418.5752
985656 | 0.7527 | 1.5546 | 0.6177 | 624.0801 | 745.8115 | 421.553 | 418.6277
990666 | 0.75 | 1.4114 | 0.6171 | 565.9968 | 743.0907 | 421.1912 | 418.5207
995658 | 0.7265 | 1.5792 | 0.6117 | 634.0581 | 719.4094 | 417.9352 | 418.2562
1000654 | 0.7483 | 1.5185 | 0.6155 | 609.4376 | 741.3777 | 420.2265 | 418.1278
1005728 | 0.7472 | 1.5339 | 0.6057 | 615.684 | 740.2692 | 414.3175 | 417.9158
1010655 | 0.7462 | 1.536 | 0.6144 | 616.5358 | 739.2615 | 419.5633 | 417.7232
1015656 | 0.7298 | 1.536 | 0.6073 | 616.5358 | 722.7349 | 415.2822 | 417.4354
1020654 | 0.7265 | 1.4863 | 0.6133 | 596.377 | 719.4094 | 418.9 | 417.2642
1025655 | 0.7325 | 1.4294 | 0.6193 | 573.2978 | 725.4558 | 422.5177 | 417.2953
1030656 | 0.7352 | 1.436 | 0.6182 | 575.9748 | 728.1766 | 421.8545 | 417.4218
1035655 | 0.7248 | 1.5207 | 0.6161 | 610.3299 | 717.6964 | 420.5883 | 417.412
1040735 | 0.7713 | 1.4759 | 0.6144 | 592.1586 | 764.5551 | 419.5633 | 417.4004
1045655 | 0.7636 | 1.5563 | 0.6068 | 624.7696 | 756.7956 | 414.9807 | 417.2311
1050655 | 0.75 | 1.5136 | 0.6062 | 607.4501 | 743.0907 | 414.6189 | 417.1786
1055654 | 0.7691 | 1.4601 | 0.6106 | 585.75 | 762.3381 | 417.272 | 417.2311
1060654 | 0.774 | 1.5431 | 0.6117 | 619.4156 | 767.2759 | 417.9352 | 417.2739
1065655 | 0.774 | 1.5246 | 0.6111 | 611.9118 | 767.2759 | 417.5735 | 417.4431
1070656 | 0.7647 | 1.5656 | 0.6232 | 628.5418 | 757.9041 | 424.8693 | 417.7952
1075729 | 0.7762 | 1.4934 | 0.6341 | 599.2568 | 769.4928 | 431.4416 | 418.4643
1080660 | 0.774 | 1.5262 | 0.6445 | 612.5608 | 767.2759 | 437.7124 | 419.2404
1085662 | 0.7462 | 1.5355 | 0.6478 | 616.333 | 739.2615 | 439.7021 | 419.9756
1090654 | 0.7986 | 1.6191 | 0.6374 | 650.2419 | 792.0657 | 433.4313 | 420.6466
1095659 | 0.8118 | 1.6689 | 0.6325 | 670.4413 | 805.3675 | 430.4768 | 421.2535
1100656 | 0.8325 | 1.5153 | 0.6325 | 608.1397 | 826.2271 | 430.4768 | 421.8078
1105657 | 0.8063 | 1.7503 | 0.627 | 703.4579 | 799.825 | 427.1605 | 422.1385
1110657 | 0.8046 | 1.5836 | 0.6248 | 635.8428 | 798.1119 | 425.834 | 422.3621
1115797 | 0.7888 | 1.606 | 0.6248 | 644.9284 | 782.19 | 425.834 | 422.6286
1120655 | 0.7773 | 1.5984 | 0.6248 | 641.8458 | 770.6013 | 425.834 | 422.9573
1125661 | 0.7959 | 1.6246 | 0.6182 | 652.4728 | 789.3448 | 421.8545 | 422.9457
1130660 | 0.7817 | 1.5546 | 0.6155 | 624.0801 | 775.0353 | 420.2265 | 422.934
1135654 | 0.7724 | 1.5852 | 0.6171 | 636.4917 | 765.6636 | 421.1912 | 422.9651
1140655 | 0.7505 | 1.6486 | 0.6226 | 662.2074 | 743.5946 | 424.5075 | 423.0604
1145662 | 0.7943 | 1.6126 | 0.6199 | 647.6054 | 787.7325 | 422.8795 | 423.1149
1150730 | 0.7986 | 1.5093 | 0.6199 | 605.706 | 792.0657 | 422.8795 | 423.2744
1155655 | 0.7795 | 1.7022 | 0.627 | 683.9481 | 772.8183 | 427.1605 | 423.498
1160654 | 0.8128 | 1.6481 | 0.6253 | 662.0046 | 806.3752 | 426.1355 | 423.8793
1165655 | 0.8063 | 1.6148 | 0.6215 | 648.4978 | 799.825 | 423.8443 | 424.0174
1170658 | 0.821 | 1.612 | 0.6275 | 647.3621 | 814.6384 | 427.462 | 424.4103
1175659 | 0.8134 | 1.6563 | 0.6204 | 665.3306 | 806.9798 | 423.181 | 424.5484
1180657 | 0.7932 | 1.5306 | 0.6259 | 614.3454 | 786.624 | 426.4973 | 424.6767
1185654 | 0.7877 | 1.7208 | 0.6188 | 691.4924 | 781.0816 | 422.2162 | 424.6884
1190734 | 0.7647 | 1.5781 | 0.6161 | 633.6119 | 757.9041 | 420.5883 | 424.6884
1195656 | 0.7434 | 1.5781 | 0.6182 | 633.6119 | 736.4398 | 421.8545 | 424.7623
1200654 | 0.7686 | 1.559 | 0.6144 | 625.8648 | 761.8342 | 419.5633 | 424.9101
1205655 | 0.7587 | 1.6235 | 0.6122 | 652.0266 | 751.8579 | 418.2367 | 425.0268
1210655 | 0.7713 | 1.5043 | 0.6133 | 603.6779 | 764.5551 | 418.9 | 425.0794
1215653 | 0.7456 | 1.5289 | 0.6161 | 613.6559 | 738.6568 | 420.5883 | 425.1649
1220659 | 0.7598 | 1.5869 | 0.6106 | 637.1813 | 752.9664 | 417.272 | 425.1552
1225658 | 0.7642 | 1.5311 | 0.6199 | 614.5483 | 757.4003 | 422.8795 | 425.091
1230781 | 0.7751 | 1.4721 | 0.6177 | 590.6173 | 768.3844 | 421.553 | 424.772
1235739 | 0.774 | 1.5049 | 0.6188 | 603.9213 | 767.2759 | 422.2162 | 424.2722
1240658 | 0.7587 | 1.5437 | 0.6264 | 619.6589 | 751.8579 | 426.7988 | 423.8559
1245656 | 0.7565 | 1.582 | 0.6171 | 635.1938 | 749.6409 | 421.1912 | 423.4611
1250652 | 0.7544 | 1.5497 | 0.6166 | 622.0926 | 747.5247 | 420.8897 | 423.1518
1255654 | 0.7768 | 1.5246 | 0.6177 | 611.9118 | 770.0975 | 421.553 | 422.864
1260653 | 0.797 | 1.5328 | 0.6062 | 615.2378 | 790.4533 | 414.6189 | 422.4594
1265657 | 0.8123 | 1.6044 | 0.6062 | 644.2795 | 805.8713 | 414.6189 | 422.0976
1270696 | 0.809 | 1.5175 | 0.6117 | 609.032 | 802.5459 | 417.9352 | 421.8428
1275716 | 0.7893 | 1.5552 | 0.6155 | 624.3234 | 782.6939 | 420.2265 | 421.6619
1280658 | 0.7861 | 1.5612 | 0.6325 | 626.7571 | 779.4692 | 430.4768 | 421.9401
1285657 | 0.7636 | 1.559 | 0.6532 | 625.8648 | 756.7956 | 442.9581 | 422.6733
1290656 | 0.75 | 1.5847 | 0.6702 | 636.2889 | 743.0907 | 453.2084 | 423.7062
1295666 | 0.7833 | 1.5934 | 0.6592 | 639.8177 | 776.6476 | 446.5759 | 424.418
1300670 | 0.7478 | 1.5585 | 0.6663 | 625.662 | 740.8738 | 450.8569 | 425.3205
1305654 | 0.7429 | 1.6623 | 0.6762 | 667.7642 | 735.936 | 456.8262 | 426.4156
1310755 | 0.7467 | 1.5831 | 0.6603 | 635.6399 | 739.7653 | 447.2391 | 427.0633
1315699 | 0.8085 | 1.5809 | 0.6685 | 634.7476 | 802.042 | 452.1834 | 427.9035
1320652 | 0.7937 | 1.5776 | 0.6631 | 633.4091 | 787.1278 | 448.9274 | 428.7127
1325652 | 0.7675 | 1.5814 | 0.656 | 634.9504 | 760.7257 | 444.6464 | 429.267
1330654 | 0.7981 | 1.5978 | 0.6489 | 641.6024 | 791.5618 | 440.3654 | 429.8213
1335652 | 0.8101 | 1.5781 | 0.6374 | 633.6119 | 803.6544 | 433.4313 | 430.045
1340653 | 0.809 | 1.6016 | 0.6237 | 643.1438 | 802.5459 | 425.1708 | 430.1403
1345654 | 0.8276 | 1.6137 | 0.6264 | 648.0516 | 821.2893 | 426.7988 | 430.3407
1350655 | 0.8303 | 1.6672 | 0.615 | 669.7517 | 824.0101 | 419.925 | 430.2784
1355700 | 0.803 | 1.7968 | 0.6188 | 722.3187 | 796.4995 | 422.2162 | 430.364
1360654 | 0.8107 | 1.6148 | 0.6128 | 648.4978 | 804.259 | 418.5985 | 430.3757
1365699 | 0.8101 | 1.6175 | 0.615 | 649.5929 | 803.6544 | 419.925 | 430.4087
1370884 | 0.7959 | 1.594 | 0.6133 | 640.0611 | 789.3448 | 418.9 | 430.3543
1375670 | 0.7795 | 1.6372 | 0.61 | 657.5834 | 772.8183 | 416.9102 | 430.3426
1380653 | 0.8123 | 1.6317 | 0.6133 | 655.3526 | 805.8713 | 418.9 | 430.2142
1385653 | 0.844 | 1.6027 | 0.6128 | 643.5899 | 837.8158 | 418.5985 | 430.1189
1390654 | 0.7866 | 1.5962 | 0.6177 | 640.9534 | 779.9731 | 421.553 | 430.0975
1395654 | 0.7844 | 1.5896 | 0.6232 | 638.2764 | 777.7561 | 424.8693 | 430.0353
1400653 | 0.7893 | 1.4989 | 0.6341 | 601.4877 | 782.6939 | 431.4416 | 430.366
1405657 | 0.7751 | 1.518 | 0.6308 | 609.2348 | 768.3844 | 429.4518 | 430.6422
1410700 | 0.7866 | 1.5459 | 0.6221 | 620.5513 | 779.9731 | 424.206 | 430.7277
1415731 | 0.7872 | 1.5546 | 0.615 | 624.0801 | 780.5777 | 419.925 | 430.8989
1420726 | 0.7582 | 1.588 | 0.6193 | 637.6275 | 751.354 | 422.5177 | 431.1537
1425654 | 0.7686 | 1.5727 | 0.6139 | 631.4216 | 761.8342 | 419.2618 | 431.1965
1430655 | 0.7544 | 1.5688 | 0.6171 | 629.8397 | 747.5247 | 421.1912 | 431.2276
1435657 | 0.7642 | 1.5344 | 0.6117 | 615.8868 | 757.4003 | 417.9352 | 430.823
1440654 | 0.7522 | 1.5377 | 0.6199 | 617.2253 | 745.3077 | 422.8795 | 430.1753
1445661 | 0.7445 | 1.4863 | 0.61 | 596.377 | 737.5483 | 416.9102 | 429.0044
1450654 | 0.774 | 1.5617 | 0.6095 | 626.9599 | 767.2759 | 416.6087 | 428.0378
1455774 | 0.774 | 1.5994 | 0.6117 | 642.2514 | 767.2759 | 417.9352 | 426.9758
1460805 | 0.7872 | 1.6087 | 0.6046 | 646.0236 | 780.5777 | 413.6542 | 425.5831
1465653 | 0.7779 | 1.5831 | 0.6013 | 635.6399 | 771.2059 | 411.6644 | 424.4355
1470654 | 0.785 | 1.6197 | 0.6035 | 650.4853 | 778.3608 | 412.991 | 423.1713
1475654 | 0.8145 | 1.483 | 0.5997 | 595.0385 | 808.0882 | 410.6997 | 421.9381
1480653 | 0.8303 | 1.5388 | 0.5947 | 617.6715 | 824.0101 | 407.6849 | 420.7458
1485653 | 0.7932 | 1.594 | 0.6013 | 640.0611 | 786.624 | 411.6644 | 419.82
1490653 | 0.7598 | 1.5874 | 0.6057 | 637.3841 | 752.9664 | 414.3175 | 419.2034
1495656 | 0.7478 | 1.5311 | 0.6046 | 614.5483 | 740.8738 | 413.6542 | 418.8319
1500781 | 0.7423 | 1.5164 | 0.5926 | 608.5858 | 735.3313 | 406.4187 | 418.1745
1505757 | 0.7308 | 1.4934 | 0.5969 | 599.2568 | 723.7426 | 409.0114 | 417.8224
1510652 | 0.7494 | 1.5738 | 0.5942 | 631.8678 | 742.4861 | 407.3834 | 417.344
1515659 | 0.7462 | 1.5552 | 0.6013 | 624.3234 | 739.2615 | 411.6644 | 417.1203
1520655 | 0.7631 | 1.4644 | 0.5975 | 587.4941 | 756.2918 | 409.3732 | 416.7799
1525655 | 0.7658 | 1.4726 | 0.5915 | 590.8201 | 759.0126 | 405.7554 | 416.3559
1530657 | 0.7626 | 1.5366 | 0.5931 | 616.7791 | 755.7879 | 406.7202 | 416.0272
1535657 | 0.7336 | 1.4857 | 0.5986 | 596.1336 | 726.5643 | 410.0364 | 415.7412
1540658 | 0.7319 | 1.4945 | 0.5953 | 599.703 | 724.8511 | 408.0467 | 415.4009
1545708 | 0.7434 | 1.5071 | 0.5958 | 604.8136 | 736.4398 | 408.3482 | 414.9749
1550736 | 0.7319 | 1.4929 | 0.5975 | 599.054 | 724.8511 | 409.3732 | 414.475
1555655 | 0.7385 | 1.4005 | 0.5953 | 561.5757 | 731.502 | 408.0467 | 413.7204
1560656 | 0.7325 | 1.4606 | 0.6018 | 585.9528 | 725.4558 | 411.9659 | 413.1563
1565655 | 0.7647 | 1.4699 | 0.5931 | 589.725 | 757.9041 | 406.7202 | 412.5922
1570657 | 0.7915 | 1.5716 | 0.5953 | 630.9754 | 784.9108 | 408.0467 | 412.2091
1575653 | 0.8014 | 1.5705 | 0.5947 | 630.5293 | 794.8872 | 407.6849 | 411.7306
1580653 | 0.7877 | 1.5492 | 0.5958 | 621.8898 | 781.0816 | 408.3482 | 411.3785
1585653 | 0.8374 | 1.547 | 0.6013 | 620.9975 | 831.1649 | 411.6644 | 411.0712
1590818 | 0.803 | 1.5459 | 0.5926 | 620.5513 | 796.4995 | 406.4187 | 410.6997
1595791 | 0.7888 | 1.5492 | 0.5936 | 621.8898 | 782.19 | 407.0216 | 410.1882
1600654 | 0.8183 | 1.5486 | 0.6008 | 621.6464 | 811.9176 | 411.363 | 410.0092
1605652 | 0.8227 | 1.7449 | 0.5958 | 701.2676 | 816.3516 | 408.3482 | 409.7428
1610654 | 0.797 | 1.6016 | 0.5915 | 643.1438 | 790.4533 | 405.7554 | 409.3499
1615655 | 0.7959 | 1.4929 | 0.5958 | 599.054 | 789.3448 | 408.3482 | 409.1787
1620656 | 0.762 | 1.4868 | 0.5975 | 596.5797 | 755.1833 | 409.3732 | 409.1048
1625655 | 0.7806 | 1.5754 | 0.5997 | 632.5168 | 773.9268 | 410.6997 | 409.0309
1630747 | 0.7735 | 1.5404 | 0.604 | 618.3204 | 766.7721 | 413.2924 | 409.1145
1635725 | 0.7653 | 1.5267 | 0.6046 | 612.7636 | 758.5087 | 413.6542 | 409.3071
1640656 | 0.7576 | 1.4907 | 0.5942 | 598.1616 | 750.7494 | 407.3834 | 409.169
1645653 | 0.7882 | 1.5524 | 0.5964 | 623.1877 | 781.5854 | 408.71 | 408.9881
1650655 | 0.8025 | 1.612 | 0.5997 | 647.3621 | 795.9957 | 410.6997 | 408.8928
1655653 | 0.8063 | 1.4803 | 0.6008 | 593.9433 | 799.825 | 411.363 | 409.0523
1660653 | 0.7658 | 1.5645 | 0.5975 | 628.0956 | 759.0126 | 409.3732 | 409.0639
1665655 | 0.7615 | 1.5207 | 0.6002 | 610.3299 | 754.6795 | 411.0012 | 409.1806
1670747 | 0.8134 | 1.4497 | 0.5882 | 581.5317 | 806.9798 | 403.7656 | 408.9258
1675826 | 0.7538 | 1.7224 | 0.5953 | 692.1413 | 746.92 | 408.0467 | 408.883
1680653 | 0.7445 | 1.5125 | 0.6008 | 607.0039 | 737.5483 | 411.363 | 409.0639
1685654 | 0.7757 | 1.5623 | 0.6062 | 627.2033 | 768.989 | 414.6189 | 409.3187
1690653 | 0.7412 | 1.5355 | 0.5947 | 616.333 | 734.2228 | 407.6849 | 409.2429
1695658 | 0.7363 | 1.5213 | 0.6018 | 610.5733 | 729.2851 | 411.9659 | 409.3693
1700657 | 0.7598 | 1.4961 | 0.6018 | 600.3519 | 752.9664 | 411.9659 | 409.486
1705658 | 0.7675 | 1.5246 | 0.6068 | 611.9118 | 760.7257 | 414.9807 | 409.6669
1710820 | 0.8139 | 1.5595 | 0.5975 | 626.0676 | 807.4836 | 409.3732 | 409.7097
1715734 | 0.7948 | 1.4765 | 0.592 | 592.402 | 788.2363 | 406.0569 | 409.5191
1720658 | 0.7762 | 1.4929 | 0.5997 | 599.054 | 769.4928 | 410.6997 | 409.6474
1725653 | 0.7893 | 1.5781 | 0.5915 | 633.6119 | 782.6939 | 405.7554 | 409.5735
1730656 | 0.7669 | 1.5306 | 0.5926 | 614.3454 | 760.1211 | 406.4187 | 409.5327
1735660 | 0.7686 | 1.6011 | 0.5876 | 642.9409 | 761.8342 | 403.4039 | 409.3732
1740654 | 0.7642 | 1.6273 | 0.592 | 653.5679 | 757.4003 | 406.0569 | 409.1923
1745653 | 0.7729 | 1.5453 | 0.5936 | 620.3079 | 766.1674 | 407.0216 | 409.2118
1750863 | 0.7708 | 1.5503 | 0.5871 | 622.336 | 764.0512 | 403.1024 | 409.0853
1755748 | 0.7664 | 1.5683 | 0.5876 | 629.6369 | 759.6172 | 403.4039 | 408.8286
1760653 | 0.7729 | 1.5142 | 0.5997 | 607.6935 | 766.1674 | 410.6997 | 408.9044
1765652 | 0.779 | 1.5787 | 0.5975 | 633.8553 | 772.3144 | 409.3732 | 409.0211
1770652 | 0.7882 | 1.5623 | 0.5975 | 627.2033 | 781.5854 | 409.3732 | 409.0542
1775652 | 0.7893 | 1.5366 | 0.592 | 616.7791 | 782.6939 | 406.0569 | 408.9472
1780655 | 0.7833 | 1.5967 | 0.5991 | 641.1562 | 776.6476 | 410.3379 | 408.9356
1785654 | 0.762 | 1.5393 | 0.5986 | 617.8742 | 755.1833 | 410.0364 | 408.8305
1790653 | 0.7396 | 1.541 | 0.6029 | 618.5638 | 732.6105 | 412.6292 | 408.7975
1795726 | 0.7451 | 1.4803 | 0.6035 | 593.9433 | 738.153 | 412.991 | 408.9784
420.654

## Calibration
Calibration Date |  | 2016-09-13
| A-1 Sensor | A-2 Sensor | A-3 Sensor | Inlet
500 | 1.2432 | 1.2547 | 0.5095 | 0.75245
1000 | 2.4712 | 2.4724 | 1.0039 | 1.5701
2000 | 4.9722 | 4.9498 | 1.9976 | 3.2378

## Normalized CO2
Normalized CO2 Count for the 10 mins of Sampling period
Time (mins) | A-2 Sensor | A-3 Sensor | Adjusted Inlet |  | Time | 2D | 2F
0.0019 | 435.8367 | 431.808 |  |  | -0.0724 | 0.77986 | 1.1293
0.094167 | 435.3906 | 429.591 |  |  | 0.0109 | 0.75303 | 1.2151
0.17947 | 435.1877 | 430.6995 |  |  | 0.09425 | 0.84153 | 1.1808
0.26087 | 434.5387 | 430.1957 |  |  | 0.17758 | 0.67706 | 1.2237
0.3446 | 434.0926 | 430.1957 |  |  | 0.26088 | 0.71068 | 1.1354
0.42763 | 432.3079 | 427.9787 |  |  | 0.34432 | 0.79065 | 1.1841
0.51082 | 432.5107 | 427.9787 |  |  | 0.42763 | 0.71396 | 1.1994
0.59588 | 431.6184 | 426.8702 |  |  | 0.51302 | 0.63373 | 1.2378
0.6775 | 430.7666 | 427.4748 |  |  | 0.59565 | 0.68063 | 1.2357
0.76092 | 430.5232 | 425.7617 |  |  | 0.67763 | 0.73553 | 1.1847
0.84417 | 430.9694 | 424.1494 |  |  | 0.76093 | 0.78966 | 1.1785
0.92758 | 430.5232 | 423.5448 |  |  | 0.8442 | 0.74619 | 1.1724
1.0109 | 430.0771 | 424.6532 |  |  | 0.92757 | 0.71257 | 1.2501
1.0954 | 429.6309 | 424.1494 |  |  | 1.0109 | 0.72525 | 1.3206
1.1776 | 429.6309 | 423.5448 |  |  | 1.0943 | 0.82516 | 1.3743
1.2609 | 428.7385 | 423.0409 |  |  | 1.1783 | 0.70626 | 1.3638
1.3442 | 432.3079 | 423.0409 |  |  | 1.2619 | 0.75883 | 1.297
1.4278 | 433.8492 | 421.3278 |  |  | 1.3443 | 0.76616 | 1.2851
1.5109 | 431.4156 | 423.5448 |  |  | 1.4276 | 0.76063 | 1.2055
1.5953 | 431.8617 | 423.5448 |  |  | 1.5109 | 0.79254 | 1.1555
1.6776 | 432.9569 | 425.2579 |  |  | 1.5944 | 0.80212 | 1.2671
1.761 | 433.8492 | 427.4748 |  |  | 1.6778 | 0.75095 | 1.1424
1.8442 | 433.6464 | 426.3663 |  |  | 1.7609 | 0.89029 | 1.1219
1.9278 | 433.403 | 429.0872 |  |  | 1.8459 | 0.77893 | 1.1328
2.0109 | 432.9569 | 427.9787 |  |  | 1.9283 | 0.77304 | 1.3415
2.0943 | 432.0645 | 427.4748 |  |  | 2.0109 | 0.76575 | 1.2881
2.1776 | 432.9569 | 427.4748 |  |  | 2.0942 | 0.7691 | 1.1965
2.2609 | 432.5107 | 429.0872 |  |  | 2.1776 | 0.78982 | 1.2994
2.3443 | 430.9694 | 426.8702 |  |  | 2.2609 | 0.76191 | 1.3397
2.4278 | 431.6184 | 426.8702 |  |  | 2.3442 | 0.79397 | 1.3356
2.5128 | 430.5232 | 425.7617 | 403.7738 |  | 2.4276 | 0.80997 | 1.3986
2.5943 | 430.5232 | 424.6532 | 403.6882 |  | 2.5109 | 0.88392 | 1.4081
2.6776 | 429.6309 | 425.7617 | 403.5287 |  | 2.595 | 1.0623 | 1.3143
2.7612 | 428.7385 | 424.6532 | 403.3906 |  | 2.6776 | 0.81137 | 1.3406
2.8442 | 428.5357 | 426.8702 | 403.2525 |  | 2.7616 | 0.81498 | 1.3385
2.9276 | 428.2924 | 424.6532 | 403.1572 |  | 2.8481 | 0.78277 | 1.29
3.0112 | 428.0896 | 422.4363 | 403.2642 |  | 2.9278 | 0.84235 | 1.2339
3.0943 | 426.3049 | 421.9324 | 403.2097 |  | 3.0109 | 0.83521 | 1.3467
3.1776 | 427.1972 | 421.9324 | 403.2739 |  | 3.0942 | 0.79556 | 1.4555
3.2614 | 427.4406 | 420.3201 | 403.3167 |  | 3.1776 | 0.78668 | 1.2591
3.3446 | 426.5483 | 420.8239 | 403.2739 |  | 3.2609 | 0.77779 | 1.2517
3.4276 | 425.2097 | 419.7154 | 403.1241 |  | 3.3442 | 0.65166 | 1.2674
3.5109 | 424.7636 | 419.2116 | 403.1455 |  | 3.4276 | 0.67704 | 1.2178
3.5943 | 424.3174 | 419.2116 | 403.3167 |  | 3.5117 | 0.71521 | 1.2569
3.6776 | 424.7636 | 419.2116 | 403.307 |  | 3.5955 | 0.72662 | 1.2584
3.7615 | 424.5608 | 419.2116 | 403.1689 |  | 3.6788 | 0.77179 | 1.1582
3.8443 | 424.7636 | 418.1031 | 402.8285 |  | 3.7609 | 0.75055 | 1.1937
3.9278 | 424.5608 | 416.9946 | 402.4336 |  | 3.8442 | 0.74507 | 1.145
4.0109 | 423.6684 | 421.9324 | 402.0077 |  | 3.9276 | 0.69903 | 1.1799
4.0948 | 423.6684 | 418.607 | 401.6031 |  | 4.0109 | 0.70578 | 1.141
4.1776 | 422.9789 | 418.1031 | 401.2199 |  | 4.0943 | 0.63892 | 1.1186
4.261 | 422.7761 | 417.4985 | 400.7629 |  | 4.1776 | 0.74612 | 1.2229
4.3442 | 422.7761 | 416.9946 | 400.2105 |  | 4.2629 | 0.80169 | 1.2265
4.4299 | 422.5327 | 418.1031 | 399.8798 |  | 4.3468 | 0.81924 | 1.2765
4.5111 | 421.6404 | 416.9946 | 399.625 |  | 4.4276 | 0.78786 | 1.2485
4.5943 | 422.3299 | 416.39 | 399.4441 |  | 4.5109 | 0.8426 | 1.2771
4.6776 | 421.2348 | 415.2815 | 399.1349 |  | 4.5942 | 0.65838 | 1.3823
4.761 | 420.9914 | 416.39 | 398.8898 |  | 4.6776 | 0.73934 | 1.4405
4.8443 | 421.4375 | 415.2815 | 398.6875 |  | 4.7609 | 0.81857 | 1.3166
4.9276 | 422.3299 | 418.1031 | 398.7731 |  | 4.8442 | 0.81157 | 1.2043
5.0109 | 422.0865 | 415.8861 | 398.9326 |  | 4.9276 | 0.73523 | 1.1645
5.0943 | 422.7761 | 415.8861 | 399.2418 |  | 5.013 | 0.7172 | 1.1479
5.1776 | 422.3299 | 416.9946 | 399.4441 |  | 5.0959 | 0.6867 | 1.1097
5.2611 | 422.7761 | 415.2815 | 399.5394 |  | 5.1775 | 0.79914 | 1.175
5.3443 | 423.4251 | 416.9946 | 399.5394 |  | 5.261 | 0.77426 | 1.1648
5.4276 | 424.3174 | 419.2116 | 399.5297 |  | 5.3442 | 0.65027 | 1.2239
5.511 | 423.4251 | 419.2116 | 399.6581 |  | 5.4276 | 0.66302 | 1.2345
5.5943 | 423.4251 | 419.2116 | 399.7009 |  | 5.511 | 0.75234 | 1.2247
5.6776 | 424.1146 | 416.9946 | 399.9887 |  | 5.5943 | 0.68316 | 1.1264
5.761 | 423.8712 | 420.8239 | 400.2221 |  | 5.6776 | 0.69645 | 1.1217
5.8443 | 422.7761 | 419.7154 | 400.4341 |  | 5.7618 | 0.71526 | 1.1625
5.9276 | 424.7636 | 414.7776 | 400.6889 |  | 5.8456 | 0.69739 | 1.1248
6.0109 | 424.1146 | 418.607 | 400.9243 |  | 5.9276 | 0.5726 | 1.15
6.0943 | 424.9664 | 437.3504 | 401.0741 |  | 6.0109 | 0.65735 | 1.1314
6.1776 | 429.4281 | 467.6826 | 400.9574 |  | 6.0942 | 0.67208 | 1.2436
6.261 | 430.9694 | 521.0914 | 400.9574 |  | 6.1776 | 0.81356 | 1.3366
6.3443 | 436.2829 | 557.4699 | 401.076 |  | 6.2609 | 0.81367 | 1.3722
6.4276 | 436.9724 | 534.8971 | 401.181 |  | 6.3442 | 0.7855 | 1.3264
6.511 | 437.1752 | 559.6869 | 401.1188 |  | 6.4276 | 0.78352 | 1.4977
6.5943 | 437.1752 | 567.9501 | 401.0877 |  | 6.5136 | 0.78326 | 1.3811
6.6776 | 435.8367 | 577.8257 | 400.9924 |  | 6.5965 | 0.78955 | 1.3343
6.761 | 477.5334 | 584.4766 | 400.8446 |  | 6.6776 | 0.78933 | 1.4359
6.8443 | 471.0842 | 593.2437 | 400.8971 |  | 6.7609 | 1.0608 | 1.4518
6.9275 | 469.34 | 570.6709 | 401.1421 |  | 6.8442 | 0.86462 | 1.3652
7.0109 | 471.7737 | 596.5692 | 401.2277 |  | 6.9276 | 0.71538 | 1.362
7.0942 | 482.4007 | 609.7702 | 401.218 |  | 7.0109 | 0.70723 | 1.2462
7.1776 | 489.945 | 610.2741 | 401.1558 |  | 7.0942 | 0.82959 | 1.3101
7.2609 | 490.1884 | 614.7081 | 400.9865 |  | 7.1791 | 0.78107 | 1.2855
7.345 | 502.3567 | 612.4911 | 400.8912 |  | 7.2621 | 0.76153 | 1.2568
7.4281 | 511.2395 | 619.6458 | 400.8912 |  | 7.3443 | 0.71238 | 1.2309
7.511 | 507.224 | 650.4819 | 400.8057 |  | 7.4276 | 0.79804 | 1.3363
7.5966 | 521.2175 | 645.0402 | 400.5295 |  | 7.5109 | 0.88051 | 1.3856
7.6776 | 530.9522 | 631.2345 | 400.1891 |  | 7.5942 | 0.69845 | 1.398
7.7629 | 519.4328 | 627.9091 | 399.7203 |  | 7.6776 | 0.81446 | 1.2593
7.8443 | 533.4264 | 633.9554 | 399.6795 |  | 7.7609 | 0.75369 | 1.2442
7.9286 | 550.0158 | 641.7148 | 399.5744 |  | 7.8458 | 0.6567 | 1.4228
8.0119 | 571.3103 | 645.544 | 399.4791 |  | 7.9304 | 1.0327 | 1.2188
8.0945 | 559.5882 | 622.4674 | 399.3294 |  | 8.0109 | 0.74279 | 1.1864
8.1783 | 535.6167 | 605.3363 | 399.0318 |  | 8.0942 | 0.81056 | 1.2923
8.2621 | 539.3888 | 621.8628 | 398.5747 |  | 8.1776 | 0.77388 | 1.1745
8.3447 | 525.6387 | 606.4448 | 398.2032 |  | 8.261 | 0.75388 | 1.1573
8.4287 | 530.7493 | 631.8391 | 397.7889 |  | 8.3443 | 0.71875 | 1.2373
8.5109 | 533.6291 | 668.1168 | 397.2579 |  | 8.4276 | 0.75742 | 1.2631
8.5953 | 582.6268 | 695.7282 | 397.0226 |  | 8.5137 | 0.80537 | 1.4218
8.6801 | 562.6708 | 740.2692 | 396.5227 |  | 8.5956 | 0.69162 | 1.3571
8.7612 | 571.7565 | 708.9292 | 396.2873 |  | 8.6776 | 0.71379 | 1.2929
8.8443 | 579.5442 | 703.9915 | 395.9995 |  | 8.7609 | 0.83147 | 1.3381
8.9278 | 574.1901 | 703.9915 | 395.8069 |  | 8.8443 | 0.76614 | 1.2615
9.0114 | 570.6613 | 693.5112 | 395.6591 |  | 8.9277 | 0.86385 | 1.2679
9.0946 | 563.5632 | 703.3869 | 395.4568 |  | 9.0109 | 0.90058 | 1.2534
9.178 | 573.095 | 702.2784 | 395.2429 |  | 9.0942 | 0.78749 | 1.2831
9.2651 | 567.5381 | 709.4331 | 395.1475 |  | 9.181 | 0.79481 | 1.2764
9.3443 | 548.9206 | 730.3936 | 395.1475 |  | 9.2625 | 0.82049 | 1.2622
9.4338 | 580.8421 | 741.9823 | 395.0211 |  | 9.3442 | 0.74567 | 1.2842
9.5114 | 578.4085 | 706.7123 | 394.7333 |  | 9.4275 | 0.83417 | 1.3047
9.5945 | 561.5757 | 731.502 | 394.5212 |  | 9.5109 | 0.81146 | 1.3361
9.6778 | 581.5317 | 724.3473 | 394.5096 |  | 9.5942 | 0.7764 | 1.3402
9.7661 | 601.6905 | 750.2455 | 394.4765 |  | 9.6776 | 0.85927 | 1.3197
9.8442 | 602.38 | 699.5575 | 394.4862 |  | 9.7609 | 0.78052 | 1.2471
9.9293 | 579.5442 | 729.2851 | 394.4979 |  | 9.8442 | 0.78297 | 1.1705
10.0109 | 626.9599 | 737.5483 | 394.3598 |  | 9.9288 | 0.6987 | 1.1887
10.0972 | 579.3008 | 721.0218 | 394.2431
10.1785 | 602.7856 | 703.3869 | 394.2431
10.261 | 592.1586 | 762.9427 | 394.105
10.3443 | 589.725 | 756.2918 | 394.0739 |  |  | 0.76864 | 1.2615
10.4276 | 605.706 | 756.2918 | 393.8074
10.511 | 586.3989 | 771.2059 | 393.5623
10.5943 | 648.2544 | 770.6013 | 393.2648
10.6776 | 647.3621 | 778.8646 | 393.0411
10.761 | 633.1658 | 779.4692 | 393.0936
10.8459 | 579.098 | 749.6409 | 393.1792
10.9276 | 591.7124 | 751.354 | 393.22
11.0109 | 606.355 | 773.3221 | 393.4534
11.0942 | 598.3644 | 761.8342 | 393.6868
11.1775 | 585.0605 | 787.1278 | 393.6654
11.2609 | 634.3015 | 783.2985 | 393.8774
11.3444 | 617.6715 | 785.5155 | 394.3773
11.4276 | 642.4948 | 782.6939 | 395.2292
11.5114 | 598.1616 | 783.2985 | 396.3029
11.5943 | 630.2859 | 789.3448 | 397.7597
11.6776 | 607.8963 | 754.6795 | 399.5025
11.7609 | 622.336 | 753.571 | 401.4592
11.8443 | 611.9118 | 752.4625 | 403.34
11.9276 | 620.3079 | 729.8897 | 405.0303
12.011 | 619.01 | 719.9133 | 406.5085
12.095 | 620.3079 | 713.8671 | 408.0295
12.1776 | 617.6715 | 703.9915 | 409.2199
12.261 | 607.0039 | 688.5735 | 409.9648
12.3444 | 595.4846 | 689.0773 | 410.6553
12.4276 | 613.4531 | 701.7745 | 411.4003
12.5109 | 579.098 | 703.9915 | 411.8787
12.5943 | 626.0676 | 671.4423 | 412.0907
12.6776 | 575.5286 | 664.8922 | 412.2833
12.7625 | 579.3008 | 663.7837 | 412.4428
12.8443 | 571.1075 | 672.5508 | 412.6665
12.9276 | 594.5923 | 686.3565 | 412.7734
13.0113 | 604.5703 | 696.8367 | 413.0069
13.0944 | 595.728 | 689.682 | 413.1663
13.1777 | 573.095 | 667.0084 | 413.3453
13.261 | 571.3103 | 689.0773 | 413.4095
13.3443 | 568.6738 | 703.9915 | 413.4406
13.4295 | 568.2277 | 709.4331 | 413.567
13.5116 | 576.6238 | 711.6501 | 413.781
13.5944 | 578.6518 | 721.6264 | 413.888
13.6776 | 571.1075 | 715.4794 | 414.0261
13.761 | 566.8891 | 718.301 | 414.1661
13.8443 | 585.5066 | 695.1236 | 414.2945
13.9277 | 583.722 | 720.5179 | 414.1992
14.011 | 577.9623 | 740.2692 | 413.8043
14.0943 | 585.75 | 737.0445 | 413.0399
14.1786 | 582.1806 | 751.354 | 411.7212
14.261 | 593.4971 | 755.1833 | 410.3616
14.3444 | 593.6999 | 754.6795 | 408.7783
14.4277 | 610.7761 | 728.1766 | 407.1951
14.5111 | 612.358 | 759.0126 | 405.643
14.5943 | 623.1877 | 770.6013 | 404.2814
14.6776 | 632.314 | 761.8342 | 403.0055
14.7609 | 608.3424 | 748.0285 | 402.0388
14.8448 | 589.9278 | 775.0353 | 401.3366
14.9277 | 606.1116 | 738.6568 | 400.6987
15.011 | 643.8333 | 735.3313 | 400.051
15.0943 | 617.8742 | 727.6728 | 399.6036
15.1776 | 609.4376 | 711.1462 | 399.3274
15.261 | 614.7916 | 727.0681 | 399.1135
15.3443 | 576.2182 | 745.3077 | 398.8159
15.4276 | 621.2003 | 727.6728 | 398.6136
15.5134 | 613.8993 | 748.0285 | 398.6544
15.5943 | 620.3079 | 735.3313 | 398.4308
15.6777 | 575.772 | 762.9427 | 398.2499
15.7609 | 600.3519 | 771.2059 | 398.1546
15.8443 | 609.4376 | 771.7098 | 398.2499
15.9276 | 613.2097 | 751.8579 | 398.3141
16.0109 | 599.2568 | 718.301 | 398.2927
16.0952 | 633.8553 | 714.4717 | 398.0379
16.1776 | 614.1021 | 730.9982 | 397.9951
16.2609 | 606.5577 | 725.9596 | 397.9328
16.3442 | 625.8648 | 751.8579 | 397.9212
16.4276 | 624.0801 | 745.8115 | 397.9737
16.5111 | 565.9968 | 743.0907 | 397.8667
16.5943 | 634.0581 | 719.4094 | 397.6022
16.6776 | 609.4376 | 741.3777 | 397.4738
16.7621 | 615.684 | 740.2692 | 397.2618
16.8442 | 616.5358 | 739.2615 | 397.0692
16.9276 | 616.5358 | 722.7349 | 396.7814
17.0109 | 596.377 | 719.4094 | 396.6102
17.0942 | 573.2978 | 725.4558 | 396.6413
17.1776 | 575.9748 | 728.1766 | 396.7678
17.2609 | 610.3299 | 717.6964 | 396.758
17.3456 | 592.1586 | 764.5551 | 396.7464
17.4276 | 624.7696 | 756.7956 | 396.5771
17.5109 | 607.4501 | 743.0907 | 396.5246
17.5942 | 585.75 | 762.3381 | 396.5771
17.6776 | 619.4156 | 767.2759 | 396.6199
17.7609 | 611.9118 | 767.2759 | 396.7892
17.8443 | 628.5418 | 757.9041 | 397.1412
17.9288 | 599.2568 | 769.4928 | 397.8103
18.011 | 612.5608 | 767.2759 | 398.5864
18.0944 | 616.333 | 739.2615 | 399.3216
18.1776 | 650.2419 | 792.0657 | 399.9926
18.261 | 670.4413 | 805.3675 | 400.5995
18.3443 | 608.1397 | 826.2271 | 401.1538
18.4276 | 703.4579 | 799.825 | 401.4845
18.511 | 635.8428 | 798.1119 | 401.7081
18.5966 | 644.9284 | 782.19 | 401.9746
18.6776 | 641.8458 | 770.6013 | 402.3033
18.761 | 652.4728 | 789.3448 | 402.2917
18.8443 | 624.0801 | 775.0353 | 402.28
18.9276 | 636.4917 | 765.6636 | 402.3111
19.0109 | 662.2074 | 743.5946 | 402.4064
19.0944 | 647.6054 | 787.7325 | 402.4609
19.1788 | 605.706 | 792.0657 | 402.6204
19.2609 | 683.9481 | 772.8183 | 402.844
19.3442 | 662.0046 | 806.3752 | 403.2253
19.4276 | 648.4978 | 799.825 | 403.3634
19.511 | 647.3621 | 814.6384 | 403.7563
19.5943 | 665.3306 | 806.9798 | 403.8944
19.6776 | 614.3454 | 786.624 | 404.0227
19.7609 | 691.4924 | 781.0816 | 404.0344
19.8456 | 633.6119 | 757.9041 | 404.0344
19.9276 | 633.6119 | 736.4398 | 404.1083
20.0109 | 625.8648 | 761.8342 | 404.2561
20.0942 | 652.0266 | 751.8579 | 404.3728
20.1776 | 603.6779 | 764.5551 | 404.4254
20.2609 | 613.6559 | 738.6568 | 404.5109
20.3443 | 637.1813 | 752.9664 | 404.5012
20.4276 | 614.5483 | 757.4003 | 404.437
20.513 | 590.6173 | 768.3844 | 404.118
20.5956 | 603.9213 | 767.2759 | 403.6182
20.6776 | 619.6589 | 751.8579 | 403.2019
20.7609 | 635.1938 | 749.6409 | 402.8071
20.8442 | 622.0926 | 747.5247 | 402.4978
20.9276 | 611.9118 | 770.0975 | 402.21
21.0109 | 615.2378 | 790.4533 | 401.8054
21.0943 | 644.2795 | 805.8713 | 401.4436
21.1783 | 609.032 | 802.5459 | 401.1888
21.2619 | 624.3234 | 782.6939 | 401.0079
21.3443 | 626.7571 | 779.4692 | 401.2861
21.4276 | 625.8648 | 756.7956 | 402.0193
21.5109 | 636.2889 | 743.0907 | 403.0522
21.5944 | 639.8177 | 776.6476 | 403.764
21.6778 | 625.662 | 740.8738 | 404.6665
21.7609 | 667.7642 | 735.936 | 405.7616
21.8459 | 635.6399 | 739.7653 | 406.4093
21.9283 | 634.7476 | 802.042 | 407.2495
22.0109 | 633.4091 | 787.1278 | 408.0587
22.0942 | 634.9504 | 760.7257 | 408.613
22.1776 | 641.6024 | 791.5618 | 409.1674
22.2609 | 633.6119 | 803.6544 | 409.391
22.3442 | 643.1438 | 802.5459 | 409.4863
22.4276 | 648.0516 | 821.2893 | 409.6867
22.5109 | 669.7517 | 824.0101 | 409.6244
22.595 | 722.3187 | 796.4995 | 409.71
22.6776 | 648.4978 | 804.259 | 409.7217
22.7616 | 649.5929 | 803.6544 | 409.7548
22.8481 | 640.0611 | 789.3448 | 409.7003
22.9278 | 657.5834 | 772.8183 | 409.6886
23.0109 | 655.3526 | 805.8713 | 409.5602
23.0942 | 643.5899 | 837.8158 | 409.4649
23.1776 | 640.9534 | 779.9731 | 409.4435
23.2609 | 638.2764 | 777.7561 | 409.3813
23.3442 | 601.4877 | 782.6939 | 409.712
23.4276 | 609.2348 | 768.3844 | 409.9882
23.5117 | 620.5513 | 779.9731 | 410.0737
23.5955 | 624.0801 | 780.5777 | 410.2449
23.6788 | 637.6275 | 751.354 | 410.4997
23.7609 | 631.4216 | 761.8342 | 410.5425
23.8442 | 629.8397 | 747.5247 | 410.5736
23.9276 | 615.8868 | 757.4003 | 410.169
24.0109 | 617.2253 | 745.3077 | 409.5214
24.0943 | 596.377 | 737.5483 | 408.3504
24.1776 | 626.9599 | 767.2759 | 407.3838
24.2629 | 642.2514 | 767.2759 | 406.3218
24.3468 | 646.0236 | 780.5777 | 404.9291
24.4276 | 635.6399 | 771.2059 | 403.7816
24.5109 | 650.4853 | 778.3608 | 402.5173
24.5942 | 595.0385 | 808.0882 | 401.2841
24.6776 | 617.6715 | 824.0101 | 400.0918
24.7609 | 640.0611 | 786.624 | 399.166
24.8442 | 637.3841 | 752.9664 | 398.5494
24.9276 | 614.5483 | 740.8738 | 398.1779
25.013 | 608.5858 | 735.3313 | 397.5205
25.0959 | 599.2568 | 723.7426 | 397.1684
25.1775 | 631.8678 | 742.4861 | 396.69
25.261 | 624.3234 | 739.2615 | 396.4663
25.3442 | 587.4941 | 756.2918 | 396.1259
25.4276 | 590.8201 | 759.0126 | 395.7019
25.511 | 616.7791 | 755.7879 | 395.3732
25.5943 | 596.1336 | 726.5643 | 395.0872
25.6776 | 599.703 | 724.8511 | 394.7469
25.7618 | 604.8136 | 736.4398 | 394.3209
25.8456 | 599.054 | 724.8511 | 393.821
25.9276 | 561.5757 | 731.502 | 393.0664
26.0109 | 585.9528 | 725.4558 | 392.5023
26.0942 | 589.725 | 757.9041 | 391.9382
26.1776 | 630.9754 | 784.9108 | 391.5551
26.2609 | 630.5293 | 794.8872 | 391.0766
26.3442 | 621.8898 | 781.0816 | 390.7245
26.4276 | 620.9975 | 831.1649 | 390.4172
26.5136 | 620.5513 | 796.4995 | 390.0457
26.5965 | 621.8898 | 782.19 | 389.5342
26.6776 | 621.6464 | 811.9176 | 389.3552
26.7609 | 701.2676 | 816.3516 | 389.0888
26.8442 | 643.1438 | 790.4533 | 388.6959
26.9276 | 599.054 | 789.3448 | 388.5247
27.0109 | 596.5797 | 755.1833 | 388.4508
27.0942 | 632.5168 | 773.9268 | 388.3769
27.1791 | 618.3204 | 766.7721 | 388.4605
27.2621 | 612.7636 | 758.5087 | 388.6531
27.3443 | 598.1616 | 750.7494 | 388.515
27.4276 | 623.1877 | 781.5854 | 388.3341
27.5109 | 647.3621 | 795.9957 | 388.2388
27.5942 | 593.9433 | 799.825 | 388.3983
27.6776 | 628.0956 | 759.0126 | 388.4099
27.7609 | 610.3299 | 754.6795 | 388.5266
27.8458 | 581.5317 | 806.9798 | 388.2718
27.9304 | 692.1413 | 746.92 | 388.2291
28.0109 | 607.0039 | 737.5483 | 388.4099
28.0942 | 627.2033 | 768.989 | 388.6647
28.1776 | 616.333 | 734.2228 | 388.5889
28.261 | 610.5733 | 729.2851 | 388.7153
28.3443 | 600.3519 | 752.9664 | 388.832
28.4276 | 611.9118 | 760.7257 | 389.0129
28.5137 | 626.0676 | 807.4836 | 389.0557
28.5956 | 592.402 | 788.2363 | 388.8651
28.6776 | 599.054 | 769.4928 | 388.9935
28.7609 | 633.6119 | 782.6939 | 388.9195
28.8443 | 614.3454 | 760.1211 | 388.8787
28.9277 | 642.9409 | 761.8342 | 388.7192
29.0109 | 653.5679 | 757.4003 | 388.5383
29.0942 | 620.3079 | 766.1674 | 388.5578
29.181 | 622.336 | 764.0512 | 388.4313
29.2625 | 629.6369 | 759.6172 | 388.1746
29.3442 | 607.6935 | 766.1674 | 388.2504
29.4275 | 633.8553 | 772.3144 | 388.3672
29.5109 | 627.2033 | 781.5854 | 388.4002
29.5942 | 616.7791 | 782.6939 | 388.2932
29.6776 | 641.1562 | 776.6476 | 388.2816
29.7609 | 617.8742 | 755.1833 | 388.1765
29.8442 | 618.5638 | 732.6105 | 388.1435
29.9288 | 593.9433 | 738.153 | 388.3244