## CO2 Concentration Data
| Voltage Readings |  |  | ppm of CO2
TIME (miliseconds) | A-3 CO2 Sensor | A-1 CO2 Sensor | A-4 CO2 conc | A-1 Sensor | A-3 Sensor | Inlet | Rolling Inlet Average | Inlet Offset | 7.5642
134 | 0.4116 | 1.0238 | 0.5953 | 414.4257 | 402.0804 | 408.0467
4316 | 0.4133 | 1.0206 | 0.5887 | 413.1396 | 403.7936 | 404.0671
9275 | 0.4138 | 1.0189 | 0.5969 | 412.4564 | 404.2974 | 409.0114
14270 | 0.4149 | 1.02 | 0.5947 | 412.8984 | 405.4059 | 407.6849
19335 | 0.4122 | 1.02 | 0.5953 | 412.8984 | 402.6851 | 408.0467
24392 | 0.4133 | 1.02 | 0.5898 | 412.8984 | 403.7936 | 404.7304
29308 | 0.4116 | 1.0195 | 0.5964 | 412.6975 | 402.0804 | 408.71
34345 | 0.4171 | 1.0217 | 0.6002 | 413.5817 | 407.6229 | 411.0012
39272 | 0.4116 | 1.0156 | 0.5969 | 411.1301 | 402.0804 | 409.0114
44283 | 0.4138 | 1.0195 | 0.5936 | 412.6975 | 404.2974 | 407.0216
49312 | 0.4116 | 1.0167 | 0.5964 | 411.5722 | 402.0804 | 408.71
54304 | 0.4116 | 1.0151 | 0.5997 | 410.9291 | 402.0804 | 410.6997
59409 | 0.4127 | 1.0178 | 0.5997 | 412.0143 | 403.1889 | 410.6997
64310 | 0.4116 | 1.0184 | 0.5997 | 412.2554 | 402.0804 | 410.6997
69428 | 0.4127 | 1.0184 | 0.592 | 412.2554 | 403.1889 | 406.0569
74342 | 0.4127 | 1.0195 | 0.5931 | 412.6975 | 403.1889 | 406.7202
79285 | 0.4116 | 1.0162 | 0.6051 | 411.3712 | 402.0804 | 413.9557
84277 | 0.4122 | 1.0184 | 0.6008 | 412.2554 | 402.6851 | 411.363
89302 | 0.4122 | 1.0167 | 0.598 | 411.5722 | 402.6851 | 409.6747
94300 | 0.4122 | 1.0162 | 0.598 | 411.3712 | 402.6851 | 409.6747
99315 | 0.4133 | 1.0151 | 0.5986 | 410.9291 | 403.7936 | 410.0364
104283 | 0.4127 | 1.02 | 0.6035 | 412.8984 | 403.1889 | 412.991
109275 | 0.4133 | 1.02 | 0.6008 | 412.8984 | 403.7936 | 411.363
114278 | 0.4138 | 1.0238 | 0.6057 | 414.4257 | 404.2974 | 414.3175
119311 | 0.4149 | 1.0228 | 0.5986 | 414.0237 | 405.4059 | 410.0364
124429 | 0.4143 | 1.0228 | 0.6062 | 414.0237 | 404.8013 | 414.6189
129276 | 0.4149 | 1.0255 | 0.5997 | 415.1089 | 405.4059 | 410.6997
134275 | 0.4154 | 1.02 | 0.6057 | 412.8984 | 405.9098 | 414.3175
139275 | 0.4149 | 1.0233 | 0.6024 | 414.2247 | 405.4059 | 412.3277
144275 | 0.4149 | 1.0233 | 0.6035 | 414.2247 | 405.4059 | 412.991
149279 | 0.4133 | 1.0255 | 0.6018 | 415.1089 | 403.7936 | 411.9659 | 410.0403
154279 | 0.4143 | 1.0244 | 0.6051 | 414.6668 | 404.8013 | 413.9557 | 410.231
159277 | 0.4138 | 1.0238 | 0.6013 | 414.4257 | 404.2974 | 411.6644 | 410.476
164400 | 0.4138 | 1.0228 | 0.598 | 414.0237 | 404.2974 | 409.6747 | 410.4974
169423 | 0.4133 | 1.0222 | 0.5964 | 413.7826 | 403.7936 | 408.71 | 410.5305
174274 | 0.4143 | 1.0244 | 0.604 | 414.6668 | 404.8013 | 413.2924 | 410.6997
179276 | 0.4143 | 1.0211 | 0.5969 | 413.3405 | 404.8013 | 409.0114 | 410.8378
184277 | 0.4133 | 1.0211 | 0.5936 | 413.3405 | 403.7936 | 407.0216 | 410.7833
189275 | 0.4133 | 1.0206 | 0.592 | 413.1396 | 403.7936 | 406.0569 | 410.6238
194289 | 0.4133 | 1.0184 | 0.5926 | 412.2554 | 403.7936 | 406.4187 | 410.5402
199340 | 0.4133 | 1.0189 | 0.5909 | 412.4564 | 403.7936 | 405.3937 | 410.4877
204338 | 0.4116 | 1.0184 | 0.592 | 412.2554 | 402.0804 | 406.0569 | 410.4021
209291 | 0.4133 | 1.0151 | 0.5833 | 410.9291 | 403.7936 | 400.8111 | 410.0831
214340 | 0.4122 | 1.0135 | 0.5887 | 410.2861 | 402.6851 | 404.0671 | 409.8692
219375 | 0.4138 | 1.0124 | 0.586 | 409.844 | 404.2974 | 402.4392 | 409.6027
224313 | 0.416 | 1.0129 | 0.586 | 410.045 | 406.5144 | 402.4392 | 409.486
229437 | 0.4105 | 1.0151 | 0.586 | 410.9291 | 400.972 | 402.4392 | 409.3479
234307 | 0.4111 | 1.0129 | 0.58 | 410.045 | 401.5766 | 398.8214 | 408.8597
239369 | 0.4094 | 1.0146 | 0.5854 | 410.7282 | 399.8635 | 402.0774 | 408.5602
244355 | 0.41 | 1.0156 | 0.5767 | 411.1301 | 400.4681 | 396.8316 | 408.1459
249377 | 0.4089 | 1.0118 | 0.5701 | 409.6029 | 399.3596 | 392.8521 | 407.6032
254275 | 0.4116 | 1.0102 | 0.5789 | 408.9599 | 402.0804 | 398.1581 | 407.22
259278 | 0.4078 | 1.0107 | 0.5778 | 409.1608 | 398.2511 | 397.4949 | 406.7202
264277 | 0.41 | 1.0107 | 0.58 | 409.1608 | 400.4681 | 398.8214 | 406.3156
269276 | 0.4094 | 1.0069 | 0.5816 | 407.6336 | 399.8635 | 399.7861 | 405.8468
274276 | 0.41 | 1.0074 | 0.5811 | 407.8346 | 400.4681 | 399.4846 | 405.5065
279276 | 0.4089 | 1.0102 | 0.5871 | 408.9599 | 399.3596 | 403.1024 | 405.135
284370 | 0.4105 | 1.0113 | 0.5844 | 409.4019 | 400.972 | 401.4744 | 404.8374
289278 | 0.4072 | 1.0113 | 0.5915 | 409.4019 | 397.6465 | 405.7554 | 404.5612
294277 | 0.4078 | 1.0096 | 0.5926 | 408.7187 | 398.2511 | 406.4187 | 404.3706
299280 | 0.4083 | 1.0091 | 0.592 | 408.5177 | 398.755 | 406.0569 | 404.1469
304277 | 0.4122 | 1.0058 | 0.5926 | 407.1915 | 402.6851 | 406.4187 | 403.9679
309306 | 0.4094 | 1.0085 | 0.5958 | 408.2766 | 399.8635 | 408.3482 | 403.7871
314279 | 0.41 | 1.008 | 0.5964 | 408.0757 | 400.4681 | 408.71 | 403.6917
319281 | 0.41 | 1.008 | 0.5958 | 408.0757 | 400.4681 | 408.3482 | 403.649
324281 | 0.4072 | 1.0069 | 0.5969 | 407.6336 | 397.6465 | 409.0114 | 403.6587
329282 | 0.4083 | 1.008 | 0.598 | 408.0757 | 398.755 | 409.6747 | 403.542
334287 | 0.4078 | 1.008 | 0.5964 | 408.0757 | 398.2511 | 408.71 | 403.5323
339282 | 0.4094 | 1.0435 | 0.5953 | 422.343 | 399.8635 | 408.0467 | 403.5653
344279 | 0.4094 | 1.1315 | 0.598 | 457.7099 | 399.8635 | 409.6747 | 403.682
349280 | 0.4154 | 1.2266 | 0.5958 | 495.9303 | 405.9098 | 408.3482 | 403.7443
354284 | 0.4182 | 1.3229 | 0.5997 | 534.6329 | 408.7313 | 410.6997 | 403.9154
359322 | 0.4368 | 1.2726 | 0.5876 | 514.4175 | 427.4748 | 403.4039 | 403.8298
364294 | 0.4351 | 1.2862 | 0.5893 | 519.8833 | 425.7617 | 404.4289 | 403.9465
369391 | 0.44 | 1.3529 | 0.5854 | 546.6898 | 430.6995 | 402.0774 | 403.8824
374383 | 0.4477 | 1.4212 | 0.5827 | 574.1393 | 438.4589 | 400.4494 | 403.8182
379276 | 0.4477 | 1.4256 | 0.5844 | 575.9077 | 438.4589 | 401.4744 | 403.7871
384291 | 0.4575 | 1.4207 | 0.5794 | 573.9383 | 448.3345 | 398.4596 | 403.6587
389300 | 0.4789 | 1.4349 | 0.5893 | 579.6453 | 469.8996 | 404.4289 | 403.8396
394277 | 0.4696 | 1.4967 | 0.5854 | 604.4825 | 460.5278 | 402.0774 | 403.8396
399311 | 0.5062 | 1.512 | 0.5838 | 610.6315 | 497.4102 | 401.1126 | 403.9777
404304 | 0.4985 | 1.4929 | 0.5887 | 602.9553 | 489.6508 | 404.0671 | 404.3394
409341 | 0.4827 | 1.6361 | 0.5876 | 660.5069 | 473.7289 | 403.4039 | 404.5087
414403 | 0.5067 | 1.6246 | 0.5811 | 655.8851 | 497.914 | 399.4846 | 404.5728
419349 | 0.5455 | 1.6038 | 0.5915 | 647.5256 | 537.0133 | 405.7554 | 404.7965
424412 | 0.4947 | 1.6973 | 0.5893 | 685.1029 | 485.8215 | 404.4289 | 404.9463
429277 | 0.4723 | 1.6957 | 0.5893 | 684.4599 | 463.2487 | 404.4289 | 405.1058
434279 | 0.5723 | 1.5754 | 0.5833 | 636.1117 | 564.0201 | 400.8111 | 405.0319
439277 | 0.5138 | 1.7159 | 0.5882 | 692.5782 | 505.0688 | 403.7656 | 405.1058
444297 | 0.5865 | 1.6683 | 0.5953 | 673.4479 | 578.3296 | 408.0467 | 405.1797
449281 | 0.5477 | 1.6623 | 0.5975 | 671.0365 | 539.2303 | 409.3732 | 405.275
454281 | 0.5362 | 1.6732 | 0.5931 | 675.4172 | 527.6416 | 406.7202 | 405.2964
459282 | 0.5215 | 1.6257 | 0.6008 | 656.3271 | 512.8282 | 411.363 | 405.4559
464291 | 0.5155 | 1.6547 | 0.5991 | 667.9821 | 506.7819 | 410.3379 | 405.5201
469326 | 0.5559 | 1.6432 | 0.5947 | 663.3603 | 547.4935 | 407.6849 | 405.487
474299 | 0.5488 | 1.6082 | 0.5942 | 649.2939 | 540.3388 | 407.3834 | 405.4559
479280 | 0.5439 | 1.6957 | 0.5969 | 684.4599 | 535.401 | 409.0114 | 405.4559
484280 | 0.5455 | 1.7 | 0.5958 | 686.1881 | 537.0133 | 408.3482 | 405.4131
489285 | 0.5357 | 1.7509 | 0.6029 | 706.6446 | 527.1377 | 412.6292 | 405.5395
494282 | 0.5444 | 1.7919 | 0.6018 | 723.1223 | 535.9048 | 411.9659 | 405.666
499280 | 0.5526 | 1.8104 | 0.6018 | 730.5574 | 544.1681 | 411.9659 | 405.7399
504279 | 0.5756 | 1.8514 | 0.6062 | 747.0352 | 567.3455 | 414.6189 | 405.9422
509306 | 0.5554 | 1.8241 | 0.6057 | 736.0634 | 546.9897 | 414.3175 | 406.0589
514316 | 0.568 | 1.7951 | 0.5969 | 724.4084 | 559.6869 | 409.0114 | 406.2397
519310 | 0.58 | 1.7716 | 0.6057 | 714.9638 | 571.7794 | 414.3175 | 406.5587
524284 | 0.563 | 1.788 | 0.5964 | 721.5549 | 554.6483 | 408.71 | 406.7727
529283 | 0.5805 | 1.7213 | 0.5942 | 694.7484 | 572.2833 | 407.3834 | 406.9964
534284 | 0.6122 | 1.7607 | 0.6018 | 710.5832 | 604.2278 | 411.9659 | 407.3348
539278 | 0.5849 | 1.7498 | 0.5997 | 706.2025 | 576.7172 | 410.6997 | 407.7296
544279 | 0.5674 | 1.8307 | 0.5947 | 738.7159 | 559.0822 | 407.6849 | 407.8347
549280 | 0.5587 | 1.7443 | 0.5953 | 703.9921 | 550.3152 | 408.0467 | 408.0272
554280 | 0.5712 | 1.7175 | 0.5953 | 693.2212 | 562.9116 | 408.0467 | 408.2509
559280 | 0.6024 | 1.8367 | 0.5936 | 741.1273 | 594.3522 | 407.0216 | 408.3462
564282 | 0.5904 | 1.9078 | 0.5969 | 769.7021 | 582.2596 | 409.0114 | 408.5271
569290 | 0.592 | 1.9094 | 0.5953 | 770.3452 | 583.872 | 408.0467 | 408.8033
574288 | 0.5953 | 1.8536 | 0.5997 | 747.9194 | 587.1975 | 410.6997 | 408.9628
579340 | 0.592 | 1.8733 | 0.5958 | 755.8367 | 583.872 | 408.3482 | 409.0892
584280 | 0.5887 | 1.8077 | 0.5991 | 729.4723 | 580.5465 | 410.3379 | 409.2798
589280 | 0.6057 | 1.8498 | 0.5915 | 746.3921 | 597.6777 | 405.7554 | 409.4393
594281 | 0.6106 | 1.8635 | 0.5931 | 751.8981 | 602.6155 | 406.7202 | 409.5346
599283 | 0.5783 | 1.9241 | 0.5975 | 776.2531 | 570.0663 | 409.3732 | 409.5774
604336 | 0.5915 | 1.9548 | 0.5942 | 788.5913 | 583.3681 | 407.3834 | 409.5132
609278 | 0.5893 | 1.9832 | 0.5893 | 800.0051 | 581.1511 | 404.4289 | 409.4393
614277 | 0.598 | 2.0111 | 0.5838 | 811.2181 | 589.9183 | 401.1126 | 409.1087
619283 | 0.5915 | 1.9351 | 0.5865 | 780.6739 | 583.3681 | 402.7406 | 408.8636
624358 | 0.5915 | 1.9034 | 0.5767 | 767.9338 | 583.3681 | 396.8316 | 408.5135
629376 | 0.5936 | 1.8673 | 0.5822 | 753.4253 | 585.4843 | 400.1479 | 408.2801
634310 | 0.5707 | 1.8914 | 0.586 | 763.111 | 562.4077 | 402.4392 | 408.0681
639291 | 0.5915 | 1.9061 | 0.5844 | 769.0189 | 583.3681 | 401.4744 | 407.8463
644278 | 0.5876 | 1.9165 | 0.5904 | 773.1986 | 579.438 | 405.0922 | 407.6032
649282 | 0.6171 | 1.9176 | 0.5953 | 773.6407 | 609.1656 | 408.0467 | 407.4768
654277 | 0.6357 | 1.9723 | 0.5958 | 795.6245 | 627.9091 | 408.3482 | 407.3601
659292 | 0.6089 | 1.9679 | 0.5964 | 793.8561 | 600.9024 | 408.71 | 407.1695
664283 | 0.6325 | 2.0007 | 0.5942 | 807.0383 | 624.6844 | 407.3834 | 406.9458
669277 | 0.6581 | 1.9947 | 0.5904 | 804.6269 | 650.4819 | 405.0922 | 406.8194
674280 | 0.6177 | 1.8367 | 0.5975 | 741.1273 | 609.7702 | 409.3732 | 406.6599
679278 | 0.6144 | 1.9039 | 0.6035 | 768.1347 | 606.4448 | 412.991 | 406.798
684276 | 0.6079 | 1.9389 | 0.6051 | 782.2011 | 599.8947 | 413.9557 | 407.01
689440 | 0.6521 | 1.9378 | 0.5958 | 781.759 | 644.4356 | 408.3482 | 406.8933
694396 | 0.6472 | 1.8733 | 0.6089 | 755.8367 | 639.4978 | 416.247 | 407.0722
699280 | 0.6357 | 1.8968 | 0.6051 | 765.2813 | 627.9091 | 413.9557 | 407.2745
704281 | 0.6057 | 1.8968 | 0.6057 | 765.2813 | 597.6777 | 414.3175 | 407.4768
709304 | 0.6106 | 1.9045 | 0.598 | 768.3759 | 602.6155 | 409.6747 | 407.5293
714280 | 0.6073 | 1.7782 | 0.5958 | 717.6164 | 599.29 | 408.3482 | 407.5721
719290 | 0.5942 | 1.747 | 0.6008 | 705.0772 | 586.089 | 411.363 | 407.6479
724280 | 0.6029 | 1.7744 | 0.5926 | 716.0891 | 594.8561 | 406.4187 | 407.5954
729280 | 0.6002 | 1.8012 | 0.5953 | 726.86 | 592.1352 | 408.0467 | 407.5099
734289 | 0.5953 | 1.8383 | 0.5975 | 741.7703 | 587.1975 | 409.3732 | 407.5429
739287 | 0.6079 | 1.9679 | 0.5991 | 793.8561 | 599.8947 | 410.3379 | 407.5429
744306 | 0.6385 | 1.9646 | 0.598 | 792.5298 | 630.7307 | 409.6747 | 407.6693
749289 | 0.6417 | 1.952 | 0.592 | 787.466 | 633.9554 | 406.0569 | 407.648
754332 | 0.6434 | 1.9602 | 0.6024 | 790.7615 | 635.6685 | 412.3277 | 407.7433
759281 | 0.6155 | 1.9602 | 0.6046 | 790.7615 | 607.5532 | 413.6542 | 407.9455
764321 | 0.6346 | 1.9247 | 0.5986 | 776.4942 | 626.8006 | 410.0364 | 408.1264
769278 | 0.6155 | 1.9263 | 0.6035 | 777.1372 | 607.5532 | 412.991 | 408.5096
774302 | 0.621 | 2.0149 | 0.598 | 812.7452 | 613.0957 | 409.6747 | 408.7333
779280 | 0.6204 | 2.04 | 0.6035 | 822.8328 | 612.4911 | 412.991 | 409.2545
784285 | 0.6204 | 1.9564 | 0.5947 | 789.2343 | 612.4911 | 407.6849 | 409.4977
789447 | 0.6439 | 1.9438 | 0.6046 | 784.1704 | 636.1723 | 413.6542 | 409.8595
794355 | 0.5942 | 1.8225 | 0.5991 | 735.4204 | 586.089 | 410.3379 | 410.1454
799282 | 0.6182 | 1.8509 | 0.6084 | 746.8342 | 610.2741 | 415.9455 | 410.4955
804309 | 0.6248 | 1.8646 | 0.6013 | 752.3402 | 616.925 | 411.6644 | 410.6122
809284 | 0.592 | 1.9039 | 0.6089 | 768.1347 | 583.872 | 416.247 | 410.867
814281 | 0.5991 | 1.9608 | 0.6062 | 791.0027 | 591.0267 | 414.6189 | 411.0576
819284 | 0.6303 | 1.9323 | 0.6057 | 779.5486 | 622.4674 | 414.3175 | 411.2813
824296 | 0.6193 | 1.9012 | 0.6018 | 767.0496 | 611.3826 | 411.9659 | 411.503
829333 | 0.586 | 1.8678 | 0.5958 | 753.6263 | 577.8257 | 408.3482 | 411.4699
834285 | 0.6068 | 1.8635 | 0.5991 | 751.8981 | 598.7862 | 410.3379 | 411.3844
839285 | 0.6286 | 1.952 | 0.5904 | 787.466 | 620.7543 | 405.0922 | 411.0984
844286 | 0.6024 | 1.9826 | 0.5942 | 799.764 | 594.3522 | 407.3834 | 411.0673
849289 | 0.6259 | 1.911 | 0.5887 | 770.9882 | 618.0335 | 404.0671 | 410.6744
854287 | 0.6182 | 2.0116 | 0.5887 | 811.419 | 610.2741 | 404.0671 | 410.3554
859281 | 0.6308 | 2.0083 | 0.5904 | 810.0928 | 622.9713 | 405.0922 | 410.0578
864281 | 0.6407 | 1.9783 | 0.5936 | 798.0358 | 632.9476 | 407.0216 | 409.9723
869282 | 0.6827 | 1.9695 | 0.5887 | 794.4991 | 675.2716 | 404.0671 | 409.8342
874291 | 0.6177 | 2.0378 | 0.5953 | 821.9487 | 609.7702 | 408.0467 | 409.7272
879280 | 0.6478 | 2.0581 | 0.5958 | 830.1072 | 640.1024 | 408.3482 | 409.7894
884380 | 0.6046 | 2.0307 | 0.604 | 819.0952 | 596.5692 | 413.2924 | 409.9586
889332 | 0.6363 | 1.975 | 0.6046 | 796.7096 | 628.5137 | 413.6542 | 410.0967
894280 | 0.6428 | 1.9805 | 0.6013 | 798.92 | 635.0638 | 411.6644 | 410.1395
899326 | 0.6401 | 1.9236 | 0.6024 | 776.0521 | 632.343 | 412.3277 | 410.2251
904291 | 0.6625 | 1.9979 | 0.604 | 805.913 | 654.9158 | 413.2924 | 410.4585
909321 | 0.6352 | 1.9389 | 0.5986 | 782.2011 | 627.4052 | 410.0364 | 410.3846
914282 | 0.6166 | 1.9815 | 0.6057 | 799.3219 | 608.6617 | 414.3175 | 410.406
919280 | 0.6565 | 1.9985 | 0.6013 | 806.1541 | 648.8695 | 411.6644 | 410.4585
924286 | 0.6051 | 1.9088 | 0.5953 | 770.104 | 597.073 | 408.0467 | 410.299
929287 | 0.6084 | 1.9487 | 0.5936 | 786.1397 | 600.3985 | 407.0216 | 410.2134
934281 | 0.6483 | 1.9192 | 0.592 | 774.2837 | 640.6063 | 406.0569 | 409.9898
939281 | 0.6407 | 1.8509 | 0.5887 | 746.8342 | 632.9476 | 404.0671 | 409.8731
944278 | 0.6352 | 1.8547 | 0.5931 | 748.3614 | 627.4052 | 406.7202 | 409.6494
949401 | 0.633 | 1.8859 | 0.5838 | 760.9006 | 625.1883 | 401.1126 | 409.3518
954421 | 0.6314 | 1.9001 | 0.586 | 766.6075 | 623.5759 | 402.4392 | 408.9161
959416 | 0.6396 | 1.9416 | 0.5931 | 783.2862 | 631.8391 | 406.7202 | 408.7566
964278 | 0.6368 | 1.9214 | 0.5958 | 775.1679 | 629.0176 | 408.3482 | 408.5018
969280 | 0.6625 | 1.8903 | 0.5898 | 762.669 | 654.9158 | 404.7304 | 408.1828
974283 | 0.6013 | 1.8356 | 0.5991 | 740.6852 | 593.2437 | 410.3379 | 408.0545
979279 | 0.6095 | 1.8197 | 0.5931 | 734.295 | 601.507 | 406.7202 | 407.8852
984286 | 0.6008 | 1.7787 | 0.5947 | 717.8173 | 592.7399 | 407.6849 | 407.8638
989280 | 0.598 | 1.7301 | 0.5991 | 698.2851 | 589.9183 | 410.3379 | 407.8638
994283 | 0.5805 | 1.6754 | 0.6051 | 676.3014 | 572.2833 | 413.9557 | 408.1498
999282 | 0.5876 | 1.7367 | 0.6008 | 700.9377 | 579.438 | 411.363 | 408.2781
1004283 | 0.5849 | 1.758 | 0.6024 | 709.498 | 576.7172 | 412.3277 | 408.5446
1009279 | 0.5926 | 1.7673 | 0.6024 | 713.2357 | 584.4766 | 412.3277 | 408.8111
1014308 | 0.5844 | 1.6869 | 0.592 | 680.9232 | 576.2134 | 406.0569 | 408.8422
1019291 | 0.5822 | 1.7334 | 0.5964 | 699.6114 | 573.9964 | 408.71 | 408.8967
1024279 | 0.5811 | 1.7306 | 0.5997 | 698.4861 | 572.8879 | 410.6997 | 409.1106
1029279 | 0.58 | 1.8236 | 0.6024 | 735.8625 | 571.7794 | 412.3277 | 409.2487
1034358 | 0.5783 | 1.747 | 0.5986 | 705.0772 | 570.0663 | 410.0364 | 409.3032
1039388 | 0.5652 | 1.8033 | 0.6018 | 727.704 | 556.8652 | 411.9659 | 409.2604
1044424 | 0.6029 | 1.8192 | 0.5936 | 734.0941 | 594.8561 | 407.0216 | 409.0464
1049279 | 0.5849 | 1.7602 | 0.6013 | 710.3822 | 576.7172 | 411.6644 | 409.0464
1054456 | 0.5958 | 1.6689 | 0.5991 | 673.6891 | 587.7013 | 410.3379 | 408.9822
1059278 | 0.5849 | 1.7066 | 0.6008 | 688.8405 | 576.7172 | 411.363 | 408.92
1064278 | 0.5789 | 1.711 | 0.5909 | 690.6089 | 570.6709 | 405.3937 | 408.7702
1069291 | 0.6122 | 1.823 | 0.5991 | 735.6213 | 604.2278 | 410.3379 | 408.6419
1074278 | 0.5969 | 1.8252 | 0.5931 | 736.5055 | 588.8098 | 406.7202 | 408.4824
1079288 | 0.5882 | 1.8044 | 0.6002 | 728.146 | 580.0427 | 411.0012 | 408.5777
1084279 | 0.5849 | 1.7383 | 0.6018 | 701.5807 | 576.7172 | 411.9659 | 408.7372
1089285 | 0.5756 | 1.7252 | 0.5926 | 696.3159 | 567.3455 | 406.4187 | 408.7488
1094278 | 0.5893 | 1.7339 | 0.5926 | 699.8123 | 581.1511 | 406.4187 | 408.8247
1099279 | 0.5904 | 1.7339 | 0.5953 | 699.8123 | 582.2596 | 408.0467 | 408.8675
1104278 | 0.586 | 1.7334 | 0.6029 | 699.6114 | 577.8257 | 412.6292 | 409.239
1109278 | 0.586 | 1.8996 | 0.6024 | 766.4066 | 577.8257 | 412.3277 | 409.558
1114278 | 0.592 | 1.9504 | 0.598 | 786.8229 | 583.872 | 409.6747 | 409.6533
1119279 | 0.6128 | 1.9181 | 0.5997 | 773.8417 | 604.8324 | 410.6997 | 409.7291
1124279 | 0.6029 | 1.8924 | 0.5931 | 763.5129 | 594.8561 | 406.7202 | 409.7933
1129279 | 0.5893 | 1.7995 | 0.5931 | 726.1767 | 581.1511 | 406.7202 | 409.6766
1134279 | 0.5811 | 1.8531 | 0.5915 | 747.7184 | 572.8879 | 405.7554 | 409.6455
1139278 | 0.5898 | 1.84 | 0.5931 | 742.4536 | 581.655 | 406.7202 | 409.6144
1144286 | 0.6035 | 1.9072 | 0.6002 | 769.461 | 595.4607 | 411.0012 | 409.6358
1149278 | 0.6177 | 1.8542 | 0.592 | 748.1605 | 609.7702 | 406.0569 | 409.381
1154299 | 0.6543 | 1.8651 | 0.5926 | 752.5412 | 646.6525 | 406.4187 | 409.2215
1159280 | 0.61 | 1.8842 | 0.5997 | 760.2174 | 602.0108 | 410.6997 | 409.169
1164287 | 0.6259 | 1.8799 | 0.6013 | 758.4892 | 618.0335 | 411.6644 | 409.1476
1169332 | 0.6439 | 1.8777 | 0.6068 | 757.605 | 636.1723 | 414.9807 | 409.4354
1174284 | 0.6122 | 1.9438 | 0.6073 | 784.1704 | 604.2278 | 415.2822 | 409.6474
1179278 | 0.6046 | 1.9105 | 0.6024 | 770.7873 | 596.5692 | 412.3277 | 409.7
1184283 | 0.6106 | 1.9209 | 0.5991 | 774.967 | 602.6155 | 410.3379 | 409.6358
1189288 | 0.6346 | 1.9859 | 0.5975 | 801.0903 | 626.8006 | 409.3732 | 409.6144
1194295 | 0.6264 | 1.8908 | 0.6002 | 762.8699 | 618.5373 | 411.0012 | 409.5833
1199286 | 0.6407 | 1.9373 | 0.5904 | 781.5581 | 632.9476 | 405.0922 | 409.521
1204278 | 0.6035 | 1.8864 | 0.5953 | 761.1015 | 595.4607 | 408.0467 | 409.4043
1209280 | 0.6013 | 1.8176 | 0.5969 | 733.4511 | 593.2437 | 409.0114 | 409.3615
1214278 | 0.6057 | 1.8624 | 0.5915 | 751.456 | 597.6777 | 405.7554 | 409.1806
1219316 | 0.6046 | 1.8482 | 0.5958 | 745.7491 | 596.5692 | 408.3482 | 409.2759
1224285 | 0.5997 | 1.8372 | 0.5898 | 741.3283 | 591.6314 | 404.7304 | 409.0951
1229432 | 0.5893 | 1.8247 | 0.5794 | 736.3045 | 581.1511 | 398.4596 | 408.8286
1234278 | 0.5882 | 1.8553 | 0.5865 | 748.6025 | 580.0427 | 402.7406 | 408.5621
1239278 | 0.6155 | 1.8853 | 0.5882 | 760.6595 | 607.5532 | 403.7656 | 408.2976
1244321 | 0.5767 | 1.9247 | 0.5816 | 776.4942 | 568.4539 | 399.7861 | 408.0836
1249310 | 0.6018 | 1.9438 | 0.5854 | 784.1704 | 593.7476 | 402.0774 | 407.9436
1254284 | 0.5947 | 2.0061 | 0.5882 | 809.2085 | 586.5928 | 403.7656 | 407.8055
1259278 | 0.6171 | 1.9668 | 0.5865 | 793.414 | 609.1656 | 402.7406 | 407.4865
1264281 | 0.5778 | 1.8411 | 0.5822 | 742.8956 | 569.5624 | 400.1479 | 407.0936
1269285 | 0.6084 | 1.9285 | 0.5882 | 778.0214 | 600.3985 | 403.7656 | 406.903
1274279 | 0.6133 | 1.9526 | 0.5833 | 787.7071 | 605.3363 | 400.8111 | 406.584
1279281 | 0.6057 | 1.823 | 0.5816 | 735.6213 | 597.6777 | 399.7861 | 406.3603
1284284 | 0.5816 | 1.8881 | 0.5849 | 761.7848 | 573.3918 | 401.7759 | 406.2008
1289355 | 0.6117 | 1.9056 | 0.5811 | 768.8179 | 603.724 | 399.4846 | 405.9986
1294280 | 0.6264 | 1.8673 | 0.5844 | 753.4253 | 618.5373 | 401.4744 | 405.8293
1299292 | 0.6051 | 1.9794 | 0.5833 | 798.4779 | 597.073 | 400.8111 | 405.5006
1304398 | 0.5882 | 1.9537 | 0.5745 | 788.1492 | 580.0427 | 395.5051 | 405.1602
1309411 | 0.5969 | 1.9487 | 0.5811 | 786.1397 | 588.8098 | 399.4846 | 404.9366
1314291 | 0.6106 | 1.9263 | 0.5893 | 777.1372 | 602.6155 | 404.4289 | 404.7343
1319278 | 0.6253 | 1.9373 | 0.5854 | 781.5581 | 617.4288 | 402.0774 | 404.425
1324277 | 0.6215 | 1.9624 | 0.5849 | 791.6457 | 613.5996 | 401.7759 | 403.9991
1329278 | 0.6171 | 1.852 | 0.5865 | 747.2763 | 609.1656 | 402.7406 | 403.5945
1334300 | 0.6133 | 1.7531 | 0.5811 | 707.5288 | 605.3363 | 399.4846 | 403.1802
1339278 | 0.5986 | 1.834 | 0.592 | 740.0422 | 590.5229 | 406.0569 | 403.0421
1344278 | 0.6013 | 1.8782 | 0.5909 | 757.806 | 593.2437 | 405.3937 | 402.9137
1349331 | 0.6215 | 1.9056 | 0.5827 | 768.8179 | 613.5996 | 400.4494 | 402.5734
1354302 | 0.6319 | 1.881 | 0.5871 | 758.9313 | 624.0798 | 403.1024 | 402.5092
1359277 | 0.6319 | 1.9482 | 0.592 | 785.9387 | 624.0798 | 406.0569 | 402.445
1364310 | 0.6314 | 1.9641 | 0.5926 | 792.3289 | 623.5759 | 406.4187 | 402.3613
1369284 | 0.6352 | 1.922 | 0.5822 | 775.4091 | 627.4052 | 400.1479 | 402.1805
1374301 | 0.6319 | 1.9017 | 0.5816 | 767.2506 | 624.0798 | 399.7861 | 401.9043
1379284 | 0.5712 | 1.9575 | 0.5915 | 789.6764 | 562.9116 | 405.7554 | 401.9373
1384310 | 0.6368 | 1.8974 | 0.5882 | 765.5224 | 629.0176 | 403.7656 | 402.1085
1389286 | 0.615 | 1.9455 | 0.5854 | 784.8536 | 607.0494 | 402.0774 | 402.0871
1394277 | 0.6188 | 1.9307 | 0.5838 | 778.9055 | 610.8787 | 401.1126 | 402.0015
1399278 | 0.6182 | 1.8733 | 0.58 | 755.8367 | 610.2741 | 398.8214 | 401.9704
1404276 | 0.6117 | 1.8766 | 0.5876 | 757.163 | 603.724 | 403.4039 | 402.0132
1409279 | 0.6029 | 1.9313 | 0.5849 | 779.1467 | 594.8561 | 401.7759 | 401.949
1414277 | 0.6018 | 1.8536 | 0.5942 | 747.9194 | 593.7476 | 407.3834 | 402.0988
1419358 | 0.6379 | 1.8782 | 0.5969 | 757.806 | 630.126 | 409.0114 | 402.3847
1424300 | 0.6275 | 1.9449 | 0.5986 | 784.6125 | 619.6458 | 410.0364 | 402.587
1429278 | 0.6428 | 2.0258 | 0.6018 | 817.1259 | 635.0638 | 411.9659 | 402.9468
1434277 | 0.6286 | 1.9132 | 0.6002 | 771.8724 | 620.7543 | 411.0012 | 403.3086
1439279 | 0.6106 | 1.8405 | 0.5991 | 742.6545 | 602.6155 | 410.3379 | 403.5848
1444284 | 0.6095 | 1.9149 | 0.6013 | 772.5556 | 601.507 | 411.6644 | 403.9777
1449278 | 0.6243 | 1.9651 | 0.5991 | 792.7308 | 616.4211 | 410.3379 | 404.2636
1454296 | 0.6237 | 1.9624 | 0.6051 | 791.6457 | 615.8165 | 413.9557 | 404.6876
1459282 | 0.639 | 1.8897 | 0.5936 | 762.4278 | 631.2345 | 407.0216 | 405.0591
1464357 | 0.6204 | 1.8941 | 0.6013 | 764.1961 | 612.4911 | 411.6644 | 405.452
1469349 | 0.6407 | 1.887 | 0.6002 | 761.3427 | 632.9476 | 411.0012 | 405.664
1474317 | 0.6182 | 1.8837 | 0.5898 | 760.0164 | 610.2741 | 404.7304 | 405.7496
1479288 | 0.6089 | 1.8826 | 0.598 | 759.5743 | 600.9024 | 409.6747 | 406.0044
1484277 | 0.61 | 1.8985 | 0.6018 | 765.9645 | 602.0108 | 411.9659 | 406.302
1489279 | 0.6144 | 1.876 | 0.5969 | 756.9218 | 606.4448 | 409.0114 | 406.6093
1494277 | 0.6117 | 1.8864 | 0.6008 | 761.1015 | 603.724 | 411.363 | 406.7805
1499278 | 0.615 | 1.8728 | 0.6046 | 755.6357 | 607.0494 | 413.6542 | 407.0469
1504285 | 0.6057 | 1.9094 | 0.5975 | 770.3452 | 597.6777 | 409.3732 | 407.3348
1509282 | 0.5926 | 1.8711 | 0.604 | 754.9525 | 584.4766 | 413.2924 | 407.6635
1514277 | 0.6029 | 1.8258 | 0.6073 | 736.7466 | 594.8561 | 415.2822 | 407.9611
1519278 | 0.6122 | 1.8957 | 0.6079 | 764.8392 | 604.2278 | 415.644 | 408.2587
1524285 | 0.6106 | 1.9657 | 0.6133 | 792.9719 | 602.6155 | 418.9 | 408.8636
1529278 | 0.6215 | 1.911 | 0.6029 | 770.9882 | 613.5996 | 412.6292 | 409.2779
1534301 | 0.627 | 1.9313 | 0.6095 | 779.1467 | 619.1419 | 416.6087 | 409.628
1539278 | 0.6089 | 1.9701 | 0.5942 | 794.7403 | 600.9024 | 407.3834 | 409.7447
1544280 | 0.6106 | 1.9575 | 0.6046 | 789.6764 | 602.6155 | 413.6542 | 410.1181
1549285 | 0.5964 | 1.9635 | 0.6013 | 792.0878 | 588.306 | 411.6644 | 410.4585
1554363 | 0.6155 | 1.9504 | 0.5991 | 786.8229 | 607.5532 | 410.3379 | 410.83
1559370 | 0.6128 | 1.963 | 0.6029 | 791.8868 | 604.8324 | 412.6292 | 411.1276
1564369 | 0.6248 | 1.916 | 0.604 | 772.9977 | 616.925 | 413.2924 | 411.4991
1569285 | 0.6346 | 1.9515 | 0.5975 | 787.265 | 626.8006 | 409.3732 | 411.5633
1574300 | 0.6155 | 1.9979 | 0.6008 | 805.913 | 607.5532 | 411.363 | 411.6392
1579282 | 0.6144 | 1.9815 | 0.6008 | 799.3219 | 606.4448 | 411.363 | 411.682
1584286 | 0.6171 | 1.952 | 0.5953 | 787.466 | 609.1656 | 408.0467 | 411.5555
1589276 | 0.6182 | 1.8985 | 0.5947 | 765.9645 | 610.2741 | 407.6849 | 411.4485
1594282 | 0.5969 | 1.8924 | 0.5964 | 763.5129 | 588.8098 | 408.71 | 411.396
1599276 | 0.6253 | 1.8673 | 0.5986 | 753.4253 | 617.4288 | 410.0364 | 411.3435
1604348 | 0.6264 | 1.8137 | 0.5947 | 731.8837 | 618.5373 | 407.6849 | 411.2579
1609335 | 0.6122 | 1.8208 | 0.598 | 734.7371 | 604.2278 | 409.6747 | 411.1198
1614367 | 0.6068 | 1.8804 | 0.5958 | 758.6901 | 598.7862 | 408.3482 | 411.1626
1619284 | 0.621 | 1.8422 | 0.5882 | 743.3377 | 613.0957 | 403.7656 | 410.9078
1624281 | 0.5915 | 1.8531 | 0.5936 | 747.7184 | 583.3681 | 407.0216 | 410.7795
1629302 | 0.5975 | 1.9241 | 0.586 | 776.2531 | 589.4144 | 402.4392 | 410.7055
1634277 | 0.5986 | 1.9056 | 0.5909 | 768.8179 | 590.5229 | 405.3937 | 410.5674
1639281 | 0.6057 | 1.8602 | 0.5893 | 750.5719 | 597.6777 | 404.4289 | 410.3243
1644277 | 0.5991 | 1.905 | 0.5931 | 768.5768 | 591.0267 | 406.7202 | 410.2504
1649288 | 0.6062 | 1.8848 | 0.5953 | 760.4585 | 598.1815 | 408.0467 | 410.1434
1654276 | 0.61 | 1.8968 | 0.5887 | 765.2813 | 602.0108 | 404.0671 | 409.8342
1659288 | 0.5816 | 1.8821 | 0.5865 | 759.3734 | 573.3918 | 402.7406 | 409.6202
1664368 | 0.6325 | 1.8296 | 0.5893 | 738.2738 | 624.6844 | 404.4289 | 409.3343
1669304 | 0.6264 | 1.8979 | 0.5871 | 765.7234 | 618.5373 | 403.1024 | 408.9414
1674279 | 0.6543 | 1.8832 | 0.5876 | 759.8155 | 646.6525 | 403.4039 | 408.5466
1679276 | 0.6166 | 1.9138 | 0.5865 | 772.1135 | 608.6617 | 402.7406 | 408.0253
1684280 | 0.6084 | 1.8094 | 0.5887 | 730.1555 | 600.3985 | 404.0671 | 407.7491
1689278 | 0.5942 | 1.8318 | 0.5882 | 739.158 | 586.089 | 403.7656 | 407.3348
1694288 | 0.5986 | 1.8558 | 0.5926 | 748.8035 | 590.5229 | 406.4187 | 407.3037
1699311 | 0.6029 | 1.7733 | 0.5893 | 715.6471 | 594.8561 | 404.4289 | 407.0061
1704277 | 0.5931 | 1.7924 | 0.5947 | 723.3233 | 584.9805 | 407.6849 | 406.8777
1709278 | 0.5936 | 1.8356 | 0.5915 | 740.6852 | 585.4843 | 405.7554 | 406.7299
1714278 | 0.604 | 1.8143 | 0.5887 | 732.1248 | 595.9645 | 404.0671 | 406.4537
1719279 | 0.6264 | 1.8176 | 0.5882 | 733.4511 | 618.5373 | 403.7656 | 406.1464
1724285 | 0.6133 | 1.8832 | 0.6013 | 759.8155 | 605.3363 | 411.6644 | 406.2203
1729277 | 0.6117 | 1.9438 | 0.5947 | 784.1704 | 603.724 | 407.6849 | 406.1016
1734286 | 0.6046 | 1.9165 | 0.5969 | 773.1986 | 596.5692 | 409.0114 | 406.0258
1739308 | 0.598 | 1.881 | 0.5926 | 758.9313 | 589.9183 | 406.4187 | 405.9733
1744277 | 0.5947 | 1.8104 | 0.5915 | 730.5574 | 586.5928 | 405.7554 | 405.911
1749349 | 0.6029 | 1.9192 | 0.5942 | 774.2837 | 594.8561 | 407.3834 | 405.8682
1754375 | 0.598 | 1.7919 | 0.5964 | 723.1223 | 589.9183 | 408.71 | 405.8254
1759281 | 0.6434 | 1.9187 | 0.5871 | 774.0828 | 635.6685 | 403.1024 | 405.6776
1764277 | 0.6215 | 1.9613 | 0.5931 | 791.2036 | 613.5996 | 406.7202 | 405.5823
1769277 | 0.6341 | 1.9433 | 0.5942 | 783.9695 | 626.2968 | 407.3834 | 405.5512
1774277 | 0.6423 | 1.9121 | 0.598 | 771.4303 | 634.56 | 409.6747 | 405.7418
1779278 | 0.6237 | 1.9034 | 0.5997 | 767.9338 | 615.8165 | 410.6997 | 405.8605
1784276 | 0.5991 | 1.8804 | 0.5975 | 758.6901 | 591.0267 | 409.3732 | 406.0841
1789278 | 0.6122 | 1.9772 | 0.5936 | 797.5938 | 604.2278 | 407.0216 | 406.1367
1794354 | 0.6303 | 1.9651 | 0.5915 | 792.7308 | 622.4674 | 405.7554 | 406.1794
407.5642

## Calibration
Calibration Data |  | 2016-09-13
| A-1 Sensor | A-2 Sensor | A-3 Sensor | Inlet
500 | 1.2432 | 1.2547 | 0.5095 | 0.75245
1000 | 2.4712 | 2.4724 | 1.0039 | 1.5701
2000 | 4.9722 | 4.9498 | 1.9976 | 3.2378

## Normalized CO2
Normalized CO2 Count for the 10 mins of Sampling period
Time (mins) | A-1 Sensor | A-3 Sensor | Adjusted Inlet |  | Time | 2F | 2D
0.0022333 | 414.4257 | 402.0804 |  |  | -0.095083 | 1.2262 | 0.73573
0.071933 | 413.1396 | 403.7936 |  |  | -0.0119 | 1.2899 | 0.78491
0.15458 | 412.4564 | 404.2974 |  |  | 0.0713 | 1.2208 | 0.65793
0.23783 | 412.8984 | 405.4059 |  |  | 0.15467 | 1.127 | 0.65054
0.32225 | 412.8984 | 402.6851 |  |  | 0.23797 | 1.1888 | 0.66622
0.40653 | 412.8984 | 403.7936 |  |  | 0.32193 | 1.169 | 0.66213
0.48847 | 412.6975 | 402.0804 |  |  | 0.40475 | 1.1546 | 0.64597
0.57242 | 413.5817 | 407.6229 |  |  | 0.49053 | 1.1385 | 0.61126
0.65453 | 411.1301 | 402.0804 |  |  | 0.5713 | 1.1812 | 0.6084
0.73805 | 412.6975 | 404.2974 |  |  | 0.65463 | 1.223 | 0.70278
0.82187 | 411.5722 | 402.0804 |  |  | 0.73868 | 1.2776 | 0.57065
0.90507 | 410.9291 | 402.0804 |  |  | 0.82183 | 1.3041 | 0.65707
0.99015 | 412.0143 | 403.1889 |  |  | 0.90473 | 1.3897 | 0.63323
1.0718 | 412.2554 | 402.0804 |  |  | 0.98797 | 1.3371 | 0.71101
1.1571 | 412.2554 | 403.1889 |  |  | 1.0713 | 1.1668 | 0.57778
1.239 | 412.6975 | 403.1889 |  |  | 1.1547 | 1.2868 | 0.68321
1.3214 | 411.3712 | 402.0804 |  |  | 1.238 | 1.3208 | 0.70107
1.4046 | 412.2554 | 402.6851 |  |  | 1.3213 | 1.1445 | 0.6758
1.4884 | 411.5722 | 402.6851 |  |  | 1.4047 | 1.234 | 0.59382
1.5717 | 411.3712 | 402.6851 |  |  | 1.4892 | 1.2586 | 0.69758
1.6553 | 410.9291 | 403.7936 |  |  | 1.5713 | 1.2068 | 0.74849
1.7381 | 412.8984 | 403.1889 |  |  | 1.6549 | 1.361 | 0.67667
1.8213 | 412.8984 | 403.7936 |  |  | 1.74 | 1.3271 | 0.61996
1.9046 | 414.4257 | 404.2974 |  |  | 1.8235 | 1.321 | 0.65051
1.9885 | 414.0237 | 405.4059 |  |  | 1.9048 | 1.2911 | 0.69811
2.0738 | 414.0237 | 404.8013 |  |  | 1.988 | 1.3072 | 0.7495
2.1546 | 415.1089 | 405.4059 |  |  | 2.0713 | 1.3429 | 0.73793
2.2379 | 412.8984 | 405.9098 |  |  | 2.1546 | 1.1935 | 0.72424
2.3213 | 414.2247 | 405.4059 |  |  | 2.2383 | 1.0599 | 0.71263
2.4046 | 414.2247 | 405.4059 |  |  | 2.3213 | 1.1708 | 0.66277
2.488 | 415.1089 | 403.7936 | 402.4761 |  | 2.4046 | 1.2316 | 0.67245
2.5713 | 414.6668 | 404.8013 | 402.6667 |  | 2.4888 | 1.2702 | 0.74278
2.6546 | 414.4257 | 404.2974 | 402.9118 |  | 2.5717 | 1.2368 | 0.77861
2.74 | 414.0237 | 404.2974 | 402.9332 |  | 2.6546 | 1.3288 | 0.77882
2.8237 | 413.7826 | 403.7936 | 402.9663 |  | 2.7385 | 1.3508 | 0.7774
2.9046 | 414.6668 | 404.8013 | 403.1355 |  | 2.8214 | 1.2939 | 0.79102
2.9879 | 413.3405 | 404.8013 | 403.2736 |  | 2.905 | 1.2672 | 0.78066
3.0713 | 413.3405 | 403.7936 | 403.2191 |  | 2.9881 | 1.3432 | 0.5727
3.1546 | 413.1396 | 403.7936 | 403.0596 |  | 3.0718 | 1.2606 | 0.79675
3.2382 | 412.2554 | 403.7936 | 402.976 |  | 3.1548 | 1.3264 | 0.72217
3.3223 | 412.4564 | 403.7936 | 402.9235 |  | 3.238 | 1.3064 | 0.73547
3.4056 | 412.2554 | 402.0804 | 402.8379 |  | 3.3213 | 1.2281 | 0.73352
3.4882 | 410.9291 | 403.7936 | 402.5189 |  | 3.4046 | 1.2325 | 0.71112
3.5723 | 410.2861 | 402.6851 | 402.3049 |  | 3.488 | 1.3074 | 0.68121
3.6562 | 409.844 | 404.2974 | 402.0385 |  | 3.5713 | 1.2008 | 0.67693
3.7386 | 410.045 | 406.5144 | 401.9218 |  | 3.656 | 1.2334 | 0.79957
3.8239 | 410.9291 | 400.972 | 401.7837 |  | 3.7383 | 1.3238 | 0.76327
3.9051 | 410.045 | 401.5766 | 401.2955 |  | 3.8213 | 1.4331 | 0.81444
3.9895 | 410.7282 | 399.8635 | 400.9959 |  | 3.9046 | 1.2781 | 0.76459
4.0726 | 411.1301 | 400.4681 | 400.5816 |  | 3.988 | 1.1779 | 0.70201
4.1563 | 409.6029 | 399.3596 | 400.039 |  | 4.0714 | 1.2781 | 0.69691
4.2379 | 408.9599 | 402.0804 | 399.6558 |  | 4.1546 | 1.3457 | 0.74662
4.3213 | 409.1608 | 398.2511 | 399.1559 |  | 4.2383 | 1.3406 | 0.74312
4.4046 | 409.1608 | 400.4681 | 398.7514 |  | 4.3214 | 1.2401 | 0.79425
4.4879 | 407.6336 | 399.8635 | 398.2826 |  | 4.406 | 1.2447 | 0.72923
4.5713 | 407.8346 | 400.4681 | 397.9422 |  | 4.4891 | 1.2343 | 0.79802
4.6546 | 408.9599 | 399.3596 | 397.5707 |  | 4.572 | 1.2295 | 0.72068
4.7395 | 409.4019 | 400.972 | 397.2731 |  | 4.6548 | 1.2271 | 0.68797
4.8213 | 409.4019 | 397.6465 | 396.9969 |  | 4.738 | 1.2478 | 0.69073
4.9046 | 408.7187 | 398.2511 | 396.8063 |  | 4.8213 | 1.2161 | 0.70475
4.988 | 408.5177 | 398.755 | 396.5827 |  | 4.9046 | 1.2297 | 0.69492
5.0713 | 407.1915 | 402.6851 | 396.4037 |  | 4.988 | 1.2102 | 0.70532
5.1551 | 408.2766 | 399.8635 | 396.2228 |  | 5.0714 | 1.2592 | 0.67249
5.238 | 408.0757 | 400.4681 | 396.1275 |  | 5.1547 | 1.2058 | 0.62652
5.3213 | 408.0757 | 400.4681 | 396.0847 |  | 5.238 | 1.1429 | 0.66078
5.4047 | 407.6336 | 397.6465 | 396.0944 |  | 5.3213 | 1.2374 | 0.69161
5.488 | 408.0757 | 398.755 | 395.9777 |  | 5.4047 | 1.3309 | 0.68408
5.5714 | 408.0757 | 398.2511 | 395.968 |  | 5.488 | 1.2548 | 0.71999
5.6547 | 422.343 | 399.8635 | 396.0011 |  | 5.5717 | 1.2813 | 0.73764
5.738 | 457.7099 | 399.8635 | 396.1178 |  | 5.6546 | 1.3339 | 0.67526
5.8213 | 495.9303 | 405.9098 | 396.18 |  | 5.738 | 1.3155 | 0.67981
5.9047 | 534.6329 | 408.7313 | 396.3512 |  | 5.8214 | 1.3225 | 0.63003
5.9887 | 514.4175 | 427.4748 | 396.2656 |  | 5.9061 | 1.3033 | 0.69417
6.0716 | 519.8833 | 425.7617 | 396.3823 |  | 5.9895 | 1.3195 | 0.68392
6.1565 | 546.6898 | 430.6995 | 396.3181 |  | 6.0728 | 1.2541 | 0.72375
6.2397 | 574.1393 | 438.4589 | 396.2539 |  | 6.1547 | 1.3023 | 0.75708
6.3213 | 575.9077 | 438.4589 | 396.2228 |  | 6.2383 | 1.3655 | 0.69142
6.4048 | 573.9383 | 448.3345 | 396.0944 |  | 6.3214 | 1.3429 | 0.68751
6.4883 | 579.6453 | 469.8996 | 396.2753 |  | 6.4048 | 1.3031 | 0.69719
6.5713 | 604.4825 | 460.5278 | 396.2753 |  | 6.4879 | 1.2304 | 0.70132
6.6552 | 610.6315 | 497.4102 | 396.4134 |  | 6.5714 | 1.2222 | 0.62856
6.7384 | 602.9553 | 489.6508 | 396.7752 |  | 6.6546 | 1.1881 | 0.72599
6.8224 | 660.5069 | 473.7289 | 396.9444 |  | 6.7391 | 1.1152 | 0.73004
6.9067 | 655.8851 | 497.914 | 397.0086 |  | 6.8223 | 1.1254 | 0.68189
6.9892 | 647.5256 | 537.0133 | 397.2323 |  | 6.9061 | 1.2066 | 0.66325
7.0735 | 685.1029 | 485.8215 | 397.3821 |  | 6.9881 | 1.1553 | 0.71274
7.1546 | 684.4599 | 463.2487 | 397.5416 |  | 7.0713 | 1.1706 | 0.61216
7.238 | 636.1117 | 564.0201 | 397.4676 |  | 7.155 | 1.2678 | 0.63296
7.3213 | 692.5782 | 505.0688 | 397.5415 |  | 7.238 | 1.243 | 0.6372
7.405 | 673.4479 | 578.3296 | 397.6155 |  | 7.3213 | 1.1819 | 0.66233
7.488 | 671.0365 | 539.2303 | 397.7108 |  | 7.4046 | 1.2433 | 0.63999
7.5713 | 675.4172 | 527.6416 | 397.7322 |  | 7.4881 | 1.2161 | 0.66466
7.6547 | 656.3271 | 512.8282 | 397.8917 |  | 7.5713 | 1.2335 | 0.67872
7.7382 | 667.9821 | 506.7819 | 397.9558 |  | 7.6548 | 1.2142 | 0.5822
7.8221 | 663.3603 | 547.4935 | 397.9228 |  | 7.7395 | 1.1434 | 0.75747
7.905 | 649.2939 | 540.3388 | 397.8917 |  | 7.8217 | 1.2381 | 0.73791
7.988 | 684.4599 | 535.401 | 397.8917 |  | 7.9047 | 1.2193 | 0.83479
8.0713 | 686.1881 | 537.0133 | 397.8489 |  | 7.9879 | 1.2629 | 0.70747
8.1547 | 706.6446 | 527.1377 | 397.9753 |  | 8.0713 | 1.1212 | 0.68033
8.238 | 723.1223 | 535.9048 | 398.1017 |  | 8.1546 | 1.1532 | 0.63311
8.3213 | 730.5574 | 544.1681 | 398.1756 |  | 8.2381 | 1.1861 | 0.64829
8.4047 | 747.0352 | 567.3455 | 398.3779 |  | 8.3219 | 1.0745 | 0.66402
8.4884 | 736.0634 | 546.9897 | 398.4946 |  | 8.4046 | 1.101 | 0.6309
8.5719 | 724.4084 | 559.6869 | 398.6755 |  | 8.488 | 1.1605 | 0.63311
8.6552 | 714.9638 | 571.7794 | 398.9945 |  | 8.5713 | 1.1323 | 0.66967
8.7381 | 721.5549 | 554.6483 | 399.2084 |  | 8.6547 | 1.1379 | 0.74741
8.8214 | 694.7484 | 572.2833 | 399.4321 |  | 8.7381 | 1.2272 | 0.7023
8.9047 | 710.5832 | 604.2278 | 399.7706 |  | 8.8213 | 1.3104 | 0.69723
8.988 | 706.2025 | 576.7172 | 400.1654 |  | 8.9048 | 1.2734 | 0.67317
9.0713 | 738.7159 | 559.0822 | 400.2704 |  | 8.9885 | 1.2251 | 0.65075
9.1547 | 703.9921 | 550.3152 | 400.463 |  | 9.0713 | 1.1289 | 0.63966
9.238 | 693.2212 | 562.9116 | 400.6867 |  | 9.1558 | 1.2776 | 0.66789
9.3213 | 741.1273 | 594.3522 | 400.782 |  | 9.2396 | 1.1039 | 0.65125
9.4047 | 769.7021 | 582.2596 | 400.9629 |  | 9.3213 | 1.2776 | 0.80722
9.4882 | 770.3452 | 583.872 | 401.2391 |  | 9.4046 | 1.3361 | 0.73255
9.5715 | 747.9194 | 587.1975 | 401.3986 |  | 9.488 | 1.3116 | 0.7758
9.6557 | 755.8367 | 583.872 | 401.525 |  | 9.5713 | 1.2683 | 0.80323
9.738 | 729.4723 | 580.5465 | 401.7156 |  | 9.6546 | 1.256 | 0.73914
9.8213 | 746.3921 | 597.6777 | 401.8751 |  | 9.7379 | 1.2239 | 0.65414
9.9047 | 751.8981 | 602.6155 | 401.9704 |  | 9.8213 | 1.3559 | 0.69882
9.988 | 776.2531 | 570.0663 | 402.0132 |  | 9.9059 | 1.3392 | 0.76065
10.0723 | 788.5913 | 583.3681 | 401.949
10.1546 | 800.0051 | 581.1511 | 401.8751
10.2379 | 811.2181 | 589.9183 | 401.5444
10.3214 | 780.6739 | 583.3681 | 401.2994 |  |  | 1.2449 | #REF! | 0.69737
10.406 | 767.9338 | 583.3681 | 400.9493
10.4896 | 753.4253 | 585.4843 | 400.7159
10.5718 | 763.111 | 562.4077 | 400.5038
10.6548 | 769.0189 | 583.3681 | 400.2821
10.738 | 773.1986 | 579.438 | 400.039
10.8214 | 773.6407 | 609.1656 | 399.9126
10.9046 | 795.6245 | 627.9091 | 399.7958
10.9882 | 793.8561 | 600.9024 | 399.6052
11.0714 | 807.0383 | 624.6844 | 399.3816
11.1546 | 804.6269 | 650.4819 | 399.2551
11.238 | 741.1273 | 609.7702 | 399.0956
11.3213 | 768.1347 | 606.4448 | 399.2337
11.4046 | 782.2011 | 599.8947 | 399.4457
11.4907 | 781.759 | 644.4356 | 399.329
11.5733 | 755.8367 | 639.4978 | 399.508
11.6547 | 765.2813 | 627.9091 | 399.7103
11.738 | 765.2813 | 597.6777 | 399.9126
11.8217 | 768.3759 | 602.6155 | 399.9651
11.9047 | 717.6164 | 599.29 | 400.0079
11.9882 | 705.0772 | 586.089 | 400.0837
12.0713 | 716.0891 | 594.8561 | 400.0312
12.1547 | 726.86 | 592.1352 | 399.9456
12.2381 | 741.7703 | 587.1975 | 399.9787
12.3215 | 793.8561 | 599.8947 | 399.9787
12.4051 | 792.5298 | 630.7307 | 400.1051
12.4881 | 787.466 | 633.9554 | 400.0837
12.5722 | 790.7615 | 635.6685 | 400.179
12.6547 | 790.7615 | 607.5532 | 400.3813
12.7387 | 776.4942 | 626.8006 | 400.5622
12.8213 | 777.1372 | 607.5532 | 400.9454
12.905 | 812.7452 | 613.0957 | 401.169
12.988 | 822.8328 | 612.4911 | 401.6903
13.0714 | 789.2343 | 612.4911 | 401.9334
13.1575 | 784.1704 | 636.1723 | 402.2952
13.2393 | 735.4204 | 586.089 | 402.5811
13.3214 | 746.8342 | 610.2741 | 402.9312
13.4052 | 752.3402 | 616.925 | 403.0479
13.4881 | 768.1347 | 583.872 | 403.3027
13.5714 | 791.0027 | 591.0267 | 403.4934
13.6547 | 779.5486 | 622.4674 | 403.717
13.7383 | 767.0496 | 611.3826 | 403.9388
13.8222 | 753.6263 | 577.8257 | 403.9057
13.9047 | 751.8981 | 598.7862 | 403.8201
13.9881 | 787.466 | 620.7543 | 403.5342
14.0714 | 799.764 | 594.3522 | 403.5031
14.1548 | 770.9882 | 618.0335 | 403.1102
14.2381 | 811.419 | 610.2741 | 402.7912
14.3214 | 810.0928 | 622.9713 | 402.4936
14.4047 | 798.0358 | 632.9476 | 402.408
14.488 | 794.4991 | 675.2716 | 402.2699
14.5715 | 821.9487 | 609.7702 | 402.163
14.6547 | 830.1072 | 640.1024 | 402.2252
14.7397 | 819.0952 | 596.5692 | 402.3944
14.8222 | 796.7096 | 628.5137 | 402.5325
14.9047 | 798.92 | 635.0638 | 402.5753
14.9888 | 776.0521 | 632.343 | 402.6609
15.0715 | 805.913 | 654.9158 | 402.8943
15.1554 | 782.2011 | 627.4052 | 402.8204
15.238 | 799.3219 | 608.6617 | 402.8418
15.3213 | 806.1541 | 648.8695 | 402.8943
15.4048 | 770.104 | 597.073 | 402.7348
15.4881 | 786.1397 | 600.3985 | 402.6492
15.5714 | 774.2837 | 640.6063 | 402.4255
15.6547 | 746.8342 | 632.9476 | 402.3088
15.738 | 748.3614 | 627.4052 | 402.0852
15.8233 | 760.9006 | 625.1883 | 401.7876
15.907 | 766.6075 | 623.5759 | 401.3519
15.9903 | 783.2862 | 631.8391 | 401.1924
16.0713 | 775.1679 | 629.0176 | 400.9376
16.1547 | 762.669 | 654.9158 | 400.6186
16.2381 | 740.6852 | 593.2437 | 400.4902
16.3213 | 734.295 | 601.507 | 400.321
16.4048 | 717.8173 | 592.7399 | 400.2996
16.488 | 698.2851 | 589.9183 | 400.2996
16.5714 | 676.3014 | 572.2833 | 400.5855
16.6547 | 700.9377 | 579.438 | 400.7139
16.7381 | 709.498 | 576.7172 | 400.9804
16.8213 | 713.2357 | 584.4766 | 401.2468
16.9051 | 680.9232 | 576.2134 | 401.278
16.9882 | 699.6114 | 573.9964 | 401.3324
17.0713 | 698.4861 | 572.8879 | 401.5464
17.1547 | 735.8625 | 571.7794 | 401.6845
17.2393 | 705.0772 | 570.0663 | 401.7389
17.3231 | 727.704 | 556.8652 | 401.6961
17.4071 | 734.0941 | 594.8561 | 401.4822
17.488 | 710.3822 | 576.7172 | 401.4822
17.5743 | 673.6891 | 587.7013 | 401.418
17.6546 | 688.8405 | 576.7172 | 401.3558
17.738 | 690.6089 | 570.6709 | 401.206
17.8215 | 735.6213 | 604.2278 | 401.0776
17.9046 | 736.5055 | 588.8098 | 400.9181
17.9881 | 728.146 | 580.0427 | 401.0134
18.0713 | 701.5807 | 576.7172 | 401.1729
18.1547 | 696.3159 | 567.3455 | 401.1846
18.238 | 699.8123 | 581.1511 | 401.2605
18.3213 | 699.8123 | 582.2596 | 401.3033
18.4046 | 699.6114 | 577.8257 | 401.6748
18.488 | 766.4066 | 577.8257 | 401.9937
18.5713 | 786.8229 | 583.872 | 402.089
18.6547 | 773.8417 | 604.8324 | 402.1649
18.738 | 763.5129 | 594.8561 | 402.2291
18.8213 | 726.1767 | 581.1511 | 402.1124
18.9047 | 747.7184 | 572.8879 | 402.0813
18.988 | 742.4536 | 581.655 | 402.0501
19.0714 | 769.461 | 595.4607 | 402.0715
19.1546 | 748.1605 | 609.7702 | 401.8167
19.2383 | 752.5412 | 646.6525 | 401.6572
19.3213 | 760.2174 | 602.0108 | 401.6047
19.4048 | 758.4892 | 618.0335 | 401.5833
19.4889 | 757.605 | 636.1723 | 401.8712
19.5714 | 784.1704 | 604.2278 | 402.0832
19.6546 | 770.7873 | 596.5692 | 402.1357
19.7381 | 774.967 | 602.6155 | 402.0715
19.8215 | 801.0903 | 626.8006 | 402.0501
19.9049 | 762.8699 | 618.5373 | 402.019
19.9881 | 781.5581 | 632.9476 | 401.9568
20.0713 | 761.1015 | 595.4607 | 401.8401
20.1547 | 733.4511 | 593.2437 | 401.7973
20.238 | 751.456 | 597.6777 | 401.6164
20.3219 | 745.7491 | 596.5692 | 401.7117
20.4047 | 741.3283 | 591.6314 | 401.5308
20.4905 | 736.3045 | 581.1511 | 401.2644
20.5713 | 748.6025 | 580.0427 | 400.9979
20.6546 | 760.6595 | 607.5532 | 400.7334
20.7387 | 776.4942 | 568.4539 | 400.5194
20.8218 | 784.1704 | 593.7476 | 400.3794
20.9047 | 809.2085 | 586.5928 | 400.2413
20.988 | 793.414 | 609.1656 | 399.9223
21.0713 | 742.8956 | 569.5624 | 399.5294
21.1547 | 778.0214 | 600.3985 | 399.3388
21.238 | 787.7071 | 605.3363 | 399.0198
21.3213 | 735.6213 | 597.6777 | 398.7961
21.4047 | 761.7848 | 573.3918 | 398.6366
21.4892 | 768.8179 | 603.724 | 398.4343
21.5713 | 753.4253 | 618.5373 | 398.2651
21.6549 | 798.4779 | 597.073 | 397.9364
21.74 | 788.1492 | 580.0427 | 397.596
21.8235 | 786.1397 | 588.8098 | 397.3723
21.9048 | 777.1372 | 602.6155 | 397.17
21.988 | 781.5581 | 617.4288 | 396.8608
22.0713 | 791.6457 | 613.5996 | 396.4348
22.1546 | 747.2763 | 609.1656 | 396.0303
22.2383 | 707.5288 | 605.3363 | 395.616
22.3213 | 740.0422 | 590.5229 | 395.4779
22.4046 | 757.806 | 593.2437 | 395.3495
22.4888 | 768.8179 | 613.5996 | 395.0091
22.5717 | 758.9313 | 624.0798 | 394.9449
22.6546 | 785.9387 | 624.0798 | 394.8807
22.7385 | 792.3289 | 623.5759 | 394.7971
22.8214 | 775.4091 | 627.4052 | 394.6162
22.905 | 767.2506 | 624.0798 | 394.34
22.9881 | 789.6764 | 562.9116 | 394.3731
23.0718 | 765.5224 | 629.0176 | 394.5443
23.1548 | 784.8536 | 607.0494 | 394.5229
23.238 | 778.9055 | 610.8787 | 394.4373
23.3213 | 755.8367 | 610.2741 | 394.4062
23.4046 | 757.163 | 603.724 | 394.4489
23.488 | 779.1467 | 594.8561 | 394.3848
23.5713 | 747.9194 | 593.7476 | 394.5345
23.656 | 757.806 | 630.126 | 394.8204
23.7383 | 784.6125 | 619.6458 | 395.0227
23.8213 | 817.1259 | 635.0638 | 395.3826
23.9046 | 771.8724 | 620.7543 | 395.7443
23.988 | 742.6545 | 602.6155 | 396.0205
24.0714 | 772.5556 | 601.507 | 396.4134
24.1546 | 792.7308 | 616.4211 | 396.6994
24.2383 | 791.6457 | 615.8165 | 397.1234
24.3214 | 762.4278 | 631.2345 | 397.4949
24.406 | 764.1961 | 612.4911 | 397.8878
24.4891 | 761.3427 | 632.9476 | 398.0998
24.572 | 760.0164 | 610.2741 | 398.1854
24.6548 | 759.5743 | 600.9024 | 398.4402
24.738 | 765.9645 | 602.0108 | 398.7377
24.8213 | 756.9218 | 606.4448 | 399.0451
24.9046 | 761.1015 | 603.724 | 399.2162
24.988 | 755.6357 | 607.0494 | 399.4827
25.0714 | 770.3452 | 597.6777 | 399.7706
25.1547 | 754.9525 | 584.4766 | 400.0993
25.238 | 736.7466 | 594.8561 | 400.3969
25.3213 | 764.8392 | 604.2278 | 400.6945
25.4047 | 792.9719 | 602.6155 | 401.2994
25.488 | 770.9882 | 613.5996 | 401.7137
25.5717 | 779.1467 | 619.1419 | 402.0638
25.6546 | 794.7403 | 600.9024 | 402.1805
25.738 | 789.6764 | 602.6155 | 402.5539
25.8214 | 792.0878 | 588.306 | 402.8943
25.9061 | 786.8229 | 607.5532 | 403.2658
25.9895 | 791.8868 | 604.8324 | 403.5634
26.0728 | 772.9977 | 616.925 | 403.9349
26.1547 | 787.265 | 626.8006 | 403.9991
26.2383 | 805.913 | 607.5532 | 404.0749
26.3214 | 799.3219 | 606.4448 | 404.1177
26.4048 | 787.466 | 609.1656 | 403.9913
26.4879 | 765.9645 | 610.2741 | 403.8843
26.5714 | 763.5129 | 588.8098 | 403.8318
26.6546 | 753.4253 | 617.4288 | 403.7793
26.7391 | 731.8837 | 618.5373 | 403.6937
26.8223 | 734.7371 | 604.2278 | 403.5556
26.9061 | 758.6901 | 598.7862 | 403.5984
26.9881 | 743.3377 | 613.0957 | 403.3436
27.0713 | 747.7184 | 583.3681 | 403.2152
27.155 | 776.2531 | 589.4144 | 403.1413
27.238 | 768.8179 | 590.5229 | 403.0032
27.3213 | 750.5719 | 597.6777 | 402.7601
27.4046 | 768.5768 | 591.0267 | 402.6862
27.4881 | 760.4585 | 598.1815 | 402.5792
27.5713 | 765.2813 | 602.0108 | 402.2699
27.6548 | 759.3734 | 573.3918 | 402.056
27.7395 | 738.2738 | 624.6844 | 401.7701
27.8217 | 765.7234 | 618.5373 | 401.3772
27.9047 | 759.8155 | 646.6525 | 400.9823
27.9879 | 772.1135 | 608.6617 | 400.4611
28.0713 | 730.1555 | 600.3985 | 400.1849
28.1546 | 739.158 | 586.089 | 399.7706
28.2381 | 748.8035 | 590.5229 | 399.7394
28.3219 | 715.6471 | 594.8561 | 399.4418
28.4046 | 723.3233 | 584.9805 | 399.3135
28.488 | 740.6852 | 585.4843 | 399.1657
28.5713 | 732.1248 | 595.9645 | 398.8895
28.6547 | 733.4511 | 618.5373 | 398.5821
28.7381 | 759.8155 | 605.3363 | 398.6561
28.8213 | 784.1704 | 603.724 | 398.5374
28.9048 | 773.1986 | 596.5692 | 398.4616
28.9885 | 758.9313 | 589.9183 | 398.409
29.0713 | 730.5574 | 586.5928 | 398.3468
29.1558 | 774.2837 | 594.8561 | 398.304
29.2396 | 723.1223 | 589.9183 | 398.2612
29.3213 | 774.0828 | 635.6685 | 398.1134
29.4046 | 791.2036 | 613.5996 | 398.0181
29.488 | 783.9695 | 626.2968 | 397.987
29.5713 | 771.4303 | 634.56 | 398.1776
29.6546 | 767.9338 | 615.8165 | 398.2962
29.7379 | 758.6901 | 591.0267 | 398.5199
29.8213 | 797.5938 | 604.2278 | 398.5724
29.9059 | 792.7308 | 622.4674 | 398.6152