## CO2 Concentration Data
| Voltage Readings |  |  |  | ppm of CO2
TIME (miliseconds) | A-3 CO2 Sensor | A-2 CO2 Sensor | A-1 CO2 Sensor | A-4 CO2 conc | A-1 Sensor | A-2 Sensor | A-3 Sensor | Inlet | Rolling Inlet Average | Inlet Offset | 20.4636
110 | 0.4258 | 1.0539 | 1.0484 | 0.6133 | 424.3123 | 420.9914 | 416.39 | 418.9
2510 | 0.4247 | 1.0539 | 1.0457 | 0.6144 | 423.2272 | 420.9914 | 415.2815 | 419.5633
7424 | 0.4247 | 1.0523 | 1.0463 | 0.6182 | 423.4683 | 420.3424 | 415.2815 | 421.8545
12425 | 0.4264 | 1.0534 | 1.0446 | 0.6106 | 422.7851 | 420.7886 | 416.9946 | 417.272
17424 | 0.4247 | 1.0545 | 1.0446 | 0.6089 | 422.7851 | 421.2348 | 415.2815 | 416.247
22434 | 0.4242 | 1.0528 | 1.0419 | 0.604 | 421.7 | 420.5453 | 414.7776 | 413.2924
27427 | 0.4291 | 1.0528 | 1.0419 | 0.615 | 421.7 | 420.5453 | 419.7154 | 419.925
32428 | 0.4247 | 1.0523 | 1.043 | 0.6062 | 422.142 | 420.3424 | 415.2815 | 414.6189
37428 | 0.4242 | 1.0528 | 1.0446 | 0.6051 | 422.7851 | 420.5453 | 414.7776 | 413.9557
42426 | 0.4242 | 1.0517 | 1.0463 | 0.6095 | 423.4683 | 420.0991 | 414.7776 | 416.6087
47427 | 0.4258 | 1.0517 | 1.0463 | 0.6133 | 423.4683 | 420.0991 | 416.39 | 418.9
52429 | 0.4247 | 1.0523 | 1.0435 | 0.6122 | 422.343 | 420.3424 | 415.2815 | 418.2367
57509 | 0.4242 | 1.0528 | 1.0441 | 0.6029 | 422.5842 | 420.5453 | 414.7776 | 412.6292
62431 | 0.4242 | 1.0512 | 1.0452 | 0.6166 | 423.0262 | 419.8963 | 414.7776 | 420.8897
67428 | 0.4242 | 1.0501 | 1.0397 | 0.6161 | 420.8158 | 419.4501 | 414.7776 | 420.5883
72429 | 0.4242 | 1.0534 | 1.0479 | 0.6199 | 424.1113 | 420.7886 | 414.7776 | 422.8795
77427 | 0.4242 | 1.0501 | 1.0457 | 0.6237 | 423.2272 | 419.4501 | 414.7776 | 425.1708
82427 | 0.4247 | 1.0506 | 1.0452 | 0.6155 | 423.0262 | 419.6529 | 415.2815 | 420.2265
87427 | 0.4264 | 1.0539 | 1.0457 | 0.6199 | 423.2272 | 420.9914 | 416.9946 | 422.8795
92522 | 0.4291 | 1.0523 | 1.0473 | 0.621 | 423.8702 | 420.3424 | 419.7154 | 423.5428
97426 | 0.4236 | 1.0517 | 1.049 | 0.6237 | 424.5534 | 420.0991 | 414.173 | 425.1708
102426 | 0.4247 | 1.0506 | 1.0484 | 0.6281 | 424.3123 | 419.6529 | 415.2815 | 427.8238
107427 | 0.4253 | 1.0517 | 1.0468 | 0.6264 | 423.6693 | 420.0991 | 415.8861 | 426.7988
112427 | 0.4247 | 1.0501 | 1.0452 | 0.6221 | 423.0262 | 419.4501 | 415.2815 | 424.206
117428 | 0.428 | 1.0512 | 1.0446 | 0.6232 | 422.7851 | 419.8963 | 418.607 | 424.8693
122430 | 0.4247 | 1.0528 | 1.043 | 0.621 | 422.142 | 420.5453 | 415.2815 | 423.5428
127427 | 0.4253 | 1.0479 | 1.0479 | 0.6215 | 424.1113 | 418.5577 | 415.8861 | 423.8443
132480 | 0.4264 | 1.0495 | 1.0495 | 0.6199 | 424.7544 | 419.2067 | 416.9946 | 422.8795
137428 | 0.4269 | 1.0512 | 1.0413 | 0.6182 | 421.4589 | 419.8963 | 417.4985 | 421.8545
142429 | 0.4247 | 1.0501 | 1.0424 | 0.6171 | 421.9009 | 419.4501 | 415.2815 | 421.1912
147430 | 0.4236 | 1.0484 | 1.0419 | 0.615 | 421.7 | 418.7606 | 414.173 | 419.925 | 420.6544
152429 | 0.4247 | 1.0495 | 1.0435 | 0.6106 | 422.343 | 419.2067 | 415.2815 | 417.272 | 420.6019
157431 | 0.4242 | 1.0501 | 1.0419 | 0.6188 | 421.7 | 419.4501 | 414.7776 | 422.2162 | 420.6875
162429 | 0.4236 | 1.0495 | 1.043 | 0.6161 | 422.142 | 419.2067 | 414.173 | 420.5883 | 420.6466
167496 | 0.4253 | 1.0495 | 1.043 | 0.6035 | 422.142 | 419.2067 | 415.8861 | 412.991 | 420.5085
172428 | 0.4242 | 1.0484 | 1.0435 | 0.6106 | 422.343 | 418.7606 | 414.7776 | 417.272 | 420.5416
177433 | 0.4236 | 1.0495 | 1.0506 | 0.6095 | 425.1965 | 419.2067 | 414.173 | 416.6087 | 420.6486
182429 | 0.4225 | 1.0484 | 1.0446 | 0.6161 | 422.7851 | 418.7606 | 413.0645 | 420.5883 | 420.67
187428 | 0.4253 | 1.049 | 1.0457 | 0.6095 | 423.2272 | 419.0039 | 415.8861 | 416.6087 | 420.7341
192428 | 0.4258 | 1.049 | 1.0441 | 0.6013 | 422.5842 | 419.0039 | 416.39 | 411.6644 | 420.6602
197429 | 0.4286 | 1.0501 | 1.0424 | 0.604 | 421.9009 | 419.4501 | 419.2116 | 413.2924 | 420.5533
202499 | 0.4247 | 1.0473 | 1.0457 | 0.6018 | 423.2272 | 418.3144 | 415.2815 | 411.9659 | 420.3296
207429 | 0.4247 | 1.049 | 1.0441 | 0.6024 | 422.5842 | 419.0039 | 415.2815 | 412.3277 | 420.139
212430 | 0.4242 | 1.0473 | 1.0419 | 0.604 | 421.7 | 418.3144 | 414.7776 | 413.2924 | 420.1604
217431 | 0.4264 | 1.0468 | 1.0408 | 0.6068 | 421.2579 | 418.1116 | 416.9946 | 414.9807 | 419.9697
222431 | 0.4242 | 1.0495 | 1.0408 | 0.6062 | 421.2579 | 419.2067 | 414.7776 | 414.6189 | 419.7772
227430 | 0.4242 | 1.0484 | 1.0424 | 0.6084 | 421.9009 | 418.7606 | 414.7776 | 415.9455 | 419.5535
232432 | 0.4253 | 1.0468 | 1.0457 | 0.6062 | 423.2272 | 418.1116 | 415.8861 | 414.6189 | 419.2131
237460 | 0.4236 | 1.0484 | 1.0463 | 0.6139 | 423.4683 | 418.7606 | 414.173 | 419.2618 | 419.182
242431 | 0.4236 | 1.049 | 1.0463 | 0.6177 | 423.4683 | 419.0039 | 414.173 | 421.553 | 419.1392
247429 | 0.4247 | 1.0495 | 1.0424 | 0.6182 | 421.9009 | 419.2067 | 415.2815 | 421.8545 | 419.0848
252430 | 0.4247 | 1.0495 | 1.0435 | 0.6193 | 422.343 | 419.2067 | 415.2815 | 422.5177 | 418.9992
257430 | 0.4242 | 1.049 | 1.043 | 0.6177 | 422.142 | 419.0039 | 414.7776 | 421.553 | 418.7969
262438 | 0.4242 | 1.0484 | 1.037 | 0.6248 | 419.7307 | 418.7606 | 414.7776 | 425.834 | 418.7658
267444 | 0.4247 | 1.0484 | 1.0446 | 0.6275 | 422.7851 | 418.7606 | 415.2815 | 427.462 | 418.8708
272469 | 0.4264 | 1.0523 | 1.0517 | 0.6259 | 425.6386 | 420.3424 | 416.9946 | 426.4973 | 418.9233
277431 | 0.4269 | 1.0506 | 1.0495 | 0.6297 | 424.7544 | 419.6529 | 417.4985 | 428.7885 | 419.0925
282431 | 0.4275 | 1.0517 | 1.0495 | 0.6237 | 424.7544 | 420.0991 | 418.1031 | 425.1708 | 419.1353
287429 | 0.428 | 1.0561 | 1.0534 | 0.6286 | 426.3218 | 421.8837 | 418.607 | 428.1253 | 419.3045
292431 | 0.4291 | 1.0572 | 1.0545 | 0.6204 | 426.7639 | 422.3299 | 419.7154 | 423.181 | 419.3473
297438 | 0.4286 | 1.0566 | 1.0583 | 0.6341 | 428.2911 | 422.0865 | 419.2116 | 431.4416 | 419.678
302447 | 0.428 | 1.0594 | 1.0566 | 0.627 | 427.6078 | 423.2222 | 418.607 | 427.1605 | 419.9114
307431 | 0.4291 | 1.061 | 1.0583 | 0.6292 | 428.2911 | 423.8712 | 419.7154 | 428.487 | 420.2732
312431 | 0.4291 | 1.0621 | 1.0588 | 0.6352 | 428.492 | 424.3174 | 419.7154 | 432.1048 | 420.5922
317433 | 0.4297 | 1.0637 | 1.0594 | 0.633 | 428.7331 | 424.9664 | 420.3201 | 430.7783 | 420.9209
322431 | 0.4291 | 1.0627 | 1.0605 | 0.6215 | 429.1753 | 424.5608 | 419.7154 | 423.8443 | 421.271
327433 | 0.4297 | 1.0648 | 1.0594 | 0.6221 | 428.7331 | 425.4125 | 420.3201 | 424.206 | 421.4947
332431 | 0.4586 | 1.0627 | 1.0758 | 0.6204 | 435.3242 | 424.5608 | 449.443 | 423.181 | 421.7067
337434 | 0.4444 | 1.078 | 1.0894 | 0.6226 | 440.7901 | 430.7666 | 435.1335 | 424.5075 | 421.8331
342430 | 0.5045 | 1.1856 | 1.1479 | 0.627 | 464.301 | 474.4102 | 495.697 | 427.1605 | 422.1735
347432 | 0.5002 | 1.1233 | 1.1239 | 0.6303 | 454.6555 | 449.1407 | 491.3638 | 429.1503 | 422.7375
352430 | 0.4707 | 1.1266 | 1.1343 | 0.6264 | 458.8352 | 450.4792 | 461.6363 | 426.7988 | 423.1732
357431 | 0.4761 | 1.1441 | 1.1474 | 0.6248 | 464.1001 | 457.5774 | 467.078 | 425.834 | 423.6206
362431 | 0.4723 | 1.1463 | 1.172 | 0.6253 | 473.9867 | 458.4697 | 463.2487 | 426.1355 | 424.066
367431 | 0.4728 | 1.1643 | 1.1747 | 0.6221 | 475.0718 | 465.7707 | 463.7525 | 424.206 | 424.418
372433 | 0.5002 | 1.1764 | 1.1856 | 0.6248 | 479.4525 | 470.6785 | 491.3638 | 425.834 | 424.7681
377468 | 0.5532 | 1.1993 | 1.2266 | 0.6215 | 495.9303 | 479.967 | 544.7727 | 423.8443 | 425.0657
382434 | 0.527 | 1.2403 | 1.2726 | 0.6297 | 514.4175 | 496.597 | 518.3706 | 428.7885 | 425.48
387430 | 0.5286 | 1.2682 | 1.2584 | 0.6303 | 508.7105 | 507.9135 | 519.9829 | 429.1503 | 425.9488
392433 | 0.5494 | 1.2764 | 1.3081 | 0.6308 | 528.6848 | 511.2395 | 540.9434 | 429.4518 | 426.2775
397434 | 0.5231 | 1.2851 | 1.2917 | 0.6341 | 522.0937 | 514.7683 | 514.4405 | 431.4416 | 426.5965
402431 | 0.6346 | 1.3136 | 1.3338 | 0.6325 | 539.0135 | 526.3282 | 626.8006 | 430.4768 | 426.8746
407430 | 0.5729 | 1.3207 | 1.4043 | 0.6281 | 567.3472 | 529.208 | 564.6247 | 427.8238 | 427.0458
412431 | 0.5805 | 1.3906 | 1.372 | 0.6221 | 554.366 | 557.5601 | 572.2833 | 424.206 | 427.1314
417431 | 0.586 | 1.3633 | 1.3912 | 0.6237 | 562.0824 | 546.487 | 577.8257 | 425.1708 | 427.11
422433 | 0.5909 | 1.4223 | 1.3802 | 0.6199 | 557.6616 | 570.4179 | 582.7635 | 422.8795 | 426.9621
427434 | 0.6182 | 1.4087 | 1.448 | 0.6237 | 584.9101 | 564.9017 | 610.2741 | 425.1708 | 426.9194
432431 | 0.563 | 1.448 | 1.4109 | 0.6259 | 569.9998 | 580.8421 | 554.6483 | 426.4973 | 426.8454
437431 | 0.5652 | 1.4152 | 1.4147 | 0.6204 | 571.527 | 567.5381 | 556.8652 | 423.181 | 426.7813
442430 | 0.7024 | 1.4316 | 1.4683 | 0.6199 | 593.0686 | 574.1901 | 695.1236 | 422.8795 | 426.612
447433 | 0.7336 | 1.4655 | 1.6262 | 0.6199 | 656.5281 | 587.9403 | 726.5643 | 422.8795 | 426.6023
452430 | 0.6177 | 1.6432 | 1.5257 | 0.621 | 616.1375 | 660.0171 | 609.7702 | 423.5428 | 426.3475
457433 | 0.7057 | 1.5087 | 1.5524 | 0.6248 | 626.8681 | 605.4626 | 698.449 | 425.834 | 426.3047
462433 | 0.6357 | 1.5634 | 1.5683 | 0.6204 | 633.2583 | 627.6495 | 627.9091 | 423.181 | 426.1336
467433 | 0.5882 | 1.5661 | 1.5082 | 0.6139 | 609.1043 | 628.7446 | 580.0427 | 419.2618 | 425.7193
472434 | 0.5936 | 1.5251 | 1.4863 | 0.6199 | 600.3028 | 612.1146 | 585.4843 | 422.8795 | 425.4645
477430 | 0.5849 | 1.4901 | 1.4694 | 0.6111 | 593.5107 | 597.9183 | 576.7172 | 417.5735 | 425.2622
482431 | 0.5964 | 1.477 | 1.4781 | 0.6122 | 597.0072 | 592.6048 | 588.306 | 418.2367 | 425.0696
487431 | 0.6161 | 1.4776 | 1.4885 | 0.6079 | 601.1869 | 592.8481 | 608.1579 | 415.644 | 424.8265
492431 | 0.6128 | 1.4956 | 1.5011 | 0.6144 | 606.2508 | 600.1491 | 604.8324 | 419.5633 | 424.667
497430 | 0.615 | 1.5082 | 1.4863 | 0.6117 | 600.3028 | 605.2598 | 607.0494 | 417.9352 | 424.3694
502430 | 0.6084 | 1.5027 | 1.4885 | 0.6079 | 601.1869 | 603.0289 | 600.3985 | 415.644 | 423.9337
507430 | 0.6079 | 1.5032 | 1.4956 | 0.6073 | 604.0404 | 603.2318 | 599.8947 | 415.2822 | 423.5622
512432 | 0.6461 | 1.5109 | 1.5224 | 0.6008 | 614.8112 | 606.355 | 638.3893 | 411.363 | 423.0954
517432 | 0.5958 | 1.5169 | 1.5202 | 0.6024 | 613.9271 | 608.7886 | 587.7013 | 412.3277 | 422.65
522430 | 0.5964 | 1.5147 | 1.4879 | 0.6051 | 600.9458 | 607.8963 | 588.306 | 413.9557 | 422.3194
527431 | 0.6188 | 1.5011 | 1.4939 | 0.6013 | 603.3572 | 602.38 | 610.8787 | 411.6644 | 421.8623
532430 | 0.5876 | 1.5082 | 1.5098 | 0.6084 | 609.7473 | 605.2598 | 579.438 | 415.9455 | 421.6075
537431 | 0.6002 | 1.4978 | 1.4644 | 0.6013 | 591.5013 | 601.0415 | 592.1352 | 411.6644 | 421.0551
542430 | 0.6472 | 1.4989 | 1.5109 | 0.6057 | 610.1894 | 601.4877 | 639.4978 | 414.3175 | 420.5766
547431 | 0.639 | 1.5071 | 1.5136 | 0.6084 | 611.2745 | 604.8136 | 631.2345 | 415.9455 | 420.1409
552431 | 0.6396 | 1.6071 | 1.5426 | 0.6051 | 622.9296 | 645.3746 | 631.8391 | 413.9557 | 419.5768
557430 | 0.6204 | 1.541 | 1.5606 | 0.6106 | 630.1637 | 618.5638 | 612.4911 | 417.272 | 419.1509
562433 | 0.6106 | 1.5579 | 1.5257 | 0.6002 | 616.1375 | 625.4186 | 602.6155 | 411.0012 | 418.6082
567432 | 0.6335 | 1.5552 | 1.5623 | 0.5991 | 630.8469 | 624.3234 | 625.6921 | 410.3379 | 418.1609
572434 | 0.6281 | 1.5344 | 1.5317 | 0.604 | 618.5489 | 615.8868 | 620.2504 | 413.2924 | 417.7777
577435 | 0.639 | 1.5656 | 1.5721 | 0.6068 | 634.7855 | 628.5418 | 631.2345 | 414.9807 | 417.5229
582435 | 0.6871 | 1.5759 | 1.6049 | 0.6079 | 647.9677 | 632.7196 | 679.7056 | 415.644 | 417.2156
587431 | 0.6855 | 1.5923 | 1.5956 | 0.6128 | 644.2301 | 639.3716 | 678.0932 | 418.5985 | 416.9608
592432 | 0.7653 | 1.6246 | 1.6044 | 0.6068 | 647.7668 | 652.4728 | 758.5087 | 414.9807 | 416.6963
597434 | 0.7467 | 1.5787 | 1.7487 | 0.6133 | 705.7604 | 633.8553 | 739.7653 | 418.9 | 416.5679
602436 | 0.6286 | 1.6886 | 1.6246 | 0.6029 | 655.8851 | 678.4317 | 620.7543 | 412.6292 | 416.2372
607435 | 0.6609 | 1.635 | 1.612 | 0.6095 | 650.8211 | 656.6911 | 653.3035 | 416.6087 | 416.0135
612435 | 0.6478 | 1.5891 | 1.5831 | 0.6111 | 639.2063 | 638.0736 | 640.1024 | 417.5735 | 415.7471
617434 | 0.6663 | 1.5891 | 1.6016 | 0.6089 | 646.6414 | 638.0736 | 658.7451 | 416.247 | 415.5234
622432 | 0.633 | 1.6022 | 1.594 | 0.6171 | 643.587 | 643.3871 | 625.1883 | 421.1912 | 415.5856
627434 | 0.6314 | 1.6126 | 1.5912 | 0.6133 | 642.4617 | 647.6054 | 623.5759 | 418.9 | 415.4573
632434 | 0.6483 | 1.6055 | 1.5874 | 0.6161 | 640.9345 | 644.7256 | 640.6063 | 420.5883 | 415.5545
637435 | 0.6319 | 1.594 | 1.5912 | 0.615 | 642.4617 | 640.0611 | 624.0798 | 419.925 | 415.609
642434 | 0.6303 | 1.5738 | 1.5716 | 0.6128 | 634.5845 | 631.8678 | 622.4674 | 418.5985 | 415.7043
647434 | 0.6139 | 1.5759 | 1.5486 | 0.6095 | 625.3409 | 632.7196 | 605.9409 | 416.6087 | 415.609
652433 | 0.6232 | 1.5552 | 1.5503 | 0.6133 | 626.0241 | 624.3234 | 615.3127 | 418.9 | 415.6401
657433 | 0.6073 | 1.5519 | 1.5267 | 0.6166 | 616.5394 | 622.985 | 599.29 | 420.8897 | 415.8093
662432 | 0.7248 | 1.6126 | 1.6186 | 0.615 | 653.4737 | 647.6054 | 717.6964 | 419.925 | 415.9591
667433 | 0.6598 | 1.6186 | 1.6585 | 0.6139 | 669.5093 | 650.0391 | 652.195 | 419.2618 | 416.2139
672433 | 0.6696 | 1.6191 | 1.653 | 0.6193 | 667.2989 | 650.2419 | 662.0706 | 422.5177 | 416.5426
677433 | 0.6281 | 1.6235 | 1.612 | 0.6161 | 650.8211 | 652.0266 | 620.2504 | 420.5883 | 416.7566
682432 | 0.6417 | 1.6257 | 1.5902 | 0.6144 | 642.0598 | 652.9189 | 633.9554 | 419.5633 | 417.0114
687432 | 0.7429 | 1.6148 | 1.6153 | 0.6243 | 652.1474 | 648.4978 | 735.936 | 425.5325 | 417.3206
692432 | 0.639 | 1.5885 | 1.665 | 0.6259 | 672.1216 | 637.8303 | 631.2345 | 426.4973 | 417.7991
697437 | 0.6817 | 1.6361 | 1.6279 | 0.6259 | 657.2113 | 657.1373 | 674.2639 | 426.4973 | 418.192
702434 | 0.6521 | 1.6426 | 1.6481 | 0.6286 | 665.3296 | 659.7738 | 644.4356 | 428.1253 | 418.5849
707436 | 0.6494 | 1.6333 | 1.6191 | 0.6275 | 653.6746 | 656.0015 | 641.7148 | 427.462 | 419.0206
712436 | 0.6571 | 1.6202 | 1.582 | 0.621 | 638.7643 | 650.6881 | 649.4742 | 423.5428 | 419.2229
717436 | 0.6735 | 1.6208 | 1.6104 | 0.6155 | 650.1781 | 650.9314 | 666.0007 | 420.2265 | 419.5204
722437 | 0.6521 | 1.6169 | 1.6508 | 0.6144 | 666.4147 | 649.3496 | 644.4356 | 419.5633 | 419.818
727434 | 0.6379 | 1.6098 | 1.6142 | 0.6144 | 651.7053 | 646.4697 | 630.126 | 419.5633 | 420.0203
732434 | 0.6374 | 1.6115 | 1.6076 | 0.6139 | 649.0528 | 647.1593 | 629.6222 | 419.2618 | 420.1584
737434 | 0.7226 | 1.606 | 1.6164 | 0.6226 | 652.5895 | 644.9284 | 715.4794 | 424.5075 | 420.4443
742435 | 0.6374 | 1.6137 | 1.6098 | 0.621 | 649.937 | 648.0516 | 629.6222 | 423.5428 | 420.6038
747432 | 0.6811 | 1.612 | 1.6158 | 0.6237 | 652.3484 | 647.3621 | 673.6593 | 425.1708 | 420.9325
752434 | 0.6505 | 1.6459 | 1.6689 | 0.6237 | 673.6891 | 661.1122 | 642.8232 | 425.1708 | 421.1348
757434 | 0.6745 | 1.6454 | 1.6519 | 0.6259 | 666.8568 | 660.9095 | 667.0084 | 426.4973 | 421.5822
762433 | 0.6434 | 1.6131 | 1.6005 | 0.6155 | 646.1993 | 647.8083 | 635.6685 | 420.2265 | 421.6989
767434 | 0.6253 | 1.6164 | 1.6295 | 0.6204 | 657.8544 | 649.1468 | 617.4288 | 423.181 | 421.8798
772432 | 0.6259 | 1.6016 | 1.5759 | 0.6188 | 636.3127 | 643.1438 | 618.0335 | 422.2162 | 422.0723
777432 | 0.6483 | 1.6312 | 1.5743 | 0.615 | 635.6697 | 655.1498 | 640.6063 | 419.925 | 422.0315
782434 | 0.6396 | 1.6005 | 1.6082 | 0.6133 | 649.2939 | 642.6976 | 631.8391 | 418.9 | 422.0315
787434 | 0.6549 | 1.6115 | 1.6126 | 0.6133 | 651.0623 | 647.1593 | 647.2572 | 418.9 | 421.977
792434 | 0.7259 | 1.6208 | 1.6432 | 0.615 | 663.3603 | 650.9314 | 718.8048 | 419.925 | 421.977
797439 | 0.6565 | 1.6295 | 1.6552 | 0.6079 | 668.1831 | 654.4603 | 648.8695 | 415.644 | 421.8817
802436 | 0.668 | 1.6683 | 1.6175 | 0.6161 | 653.0316 | 670.1979 | 660.4582 | 420.5883 | 422.0101
807434 | 0.6926 | 1.6771 | 1.6465 | 0.6171 | 664.6866 | 673.7672 | 685.248 | 421.1912 | 422.084
812438 | 0.6521 | 1.6612 | 1.6399 | 0.6155 | 662.0341 | 667.3181 | 644.4356 | 420.2265 | 422.0626
817434 | 0.6543 | 1.6552 | 1.6224 | 0.6155 | 655.0009 | 664.8844 | 646.6525 | 420.2265 | 422.0723
822437 | 0.6516 | 1.6273 | 1.6126 | 0.6111 | 651.0623 | 653.5679 | 643.9317 | 417.5735 | 422.0179
827438 | 0.6505 | 1.6131 | 1.5869 | 0.6166 | 640.7335 | 647.8083 | 642.8232 | 420.8897 | 421.9654
832439 | 0.6756 | 1.6104 | 1.6071 | 0.6215 | 648.8519 | 646.7131 | 668.1168 | 423.8443 | 422.0704
837438 | 0.715 | 1.664 | 1.7312 | 0.6188 | 698.7272 | 668.4538 | 707.8207 | 422.2162 | 422.156
842437 | 0.6581 | 1.664 | 1.6836 | 0.6155 | 679.5969 | 668.4538 | 650.4819 | 420.2265 | 421.9848
847438 | 0.6472 | 1.6727 | 1.6219 | 0.6139 | 654.7999 | 671.9826 | 639.4978 | 419.2618 | 421.7514
852438 | 0.6784 | 1.6404 | 1.6093 | 0.6171 | 649.736 | 658.8814 | 670.9384 | 421.1912 | 421.5802
857436 | 0.6707 | 1.6312 | 1.6508 | 0.6117 | 666.4147 | 655.1498 | 663.1791 | 417.9352 | 421.2515
862435 | 0.639 | 1.6437 | 1.5743 | 0.6084 | 635.6697 | 660.2199 | 631.2345 | 415.9455 | 420.88
867436 | 0.6472 | 1.5923 | 1.5847 | 0.6068 | 639.8494 | 639.3716 | 639.4978 | 414.9807 | 420.6038
872438 | 0.6352 | 1.5836 | 1.5645 | 0.6171 | 631.7311 | 635.8428 | 627.4052 | 421.1912 | 420.6349
877436 | 0.6527 | 1.5836 | 1.6131 | 0.6139 | 651.2633 | 635.8428 | 645.0402 | 419.2618 | 420.6252
882440 | 0.6264 | 1.577 | 1.5896 | 0.6177 | 641.8187 | 633.1658 | 618.5373 | 421.553 | 420.6894
887438 | 0.6718 | 1.6022 | 1.5727 | 0.6089 | 635.0266 | 643.3871 | 664.2876 | 416.247 | 420.5922
892437 | 0.6292 | 1.5885 | 1.577 | 0.6057 | 636.7548 | 637.8303 | 621.3589 | 414.3175 | 420.2634
897437 | 0.6505 | 1.5885 | 1.5705 | 0.6111 | 634.1425 | 637.8303 | 642.8232 | 417.5735 | 420.0709
902437 | 0.633 | 1.5754 | 1.5513 | 0.6029 | 626.4261 | 632.5168 | 625.1883 | 412.6292 | 419.6663
907437 | 0.6494 | 1.5699 | 1.5841 | 0.6029 | 639.6082 | 630.2859 | 641.7148 | 412.6292 | 419.2618
912437 | 0.6407 | 1.5809 | 1.5595 | 0.604 | 629.7216 | 634.7476 | 632.9476 | 413.2924 | 418.8358
917438 | 0.6538 | 1.5945 | 1.5896 | 0.6073 | 641.8187 | 640.2639 | 646.1487 | 415.2822 | 418.6763
922438 | 0.6385 | 1.5934 | 1.5699 | 0.6073 | 633.9013 | 639.8177 | 630.7307 | 415.2822 | 418.4215
927440 | 0.6237 | 1.594 | 1.5749 | 0.6068 | 635.9108 | 640.0611 | 615.8165 | 414.9807 | 418.1881
932433 | 0.627 | 1.5825 | 1.5585 | 0.6155 | 629.3197 | 635.3966 | 619.1419 | 420.2265 | 418.1978
937435 | 0.6155 | 1.5595 | 1.5535 | 0.6133 | 627.3102 | 626.0676 | 607.5532 | 418.9 | 418.1978
942436 | 0.6352 | 1.5617 | 1.5497 | 0.6062 | 625.783 | 626.9599 | 627.4052 | 414.6189 | 418.0597
947435 | 0.6505 | 1.5628 | 1.559 | 0.61 | 629.5206 | 627.4061 | 642.8232 | 416.9102 | 417.9625
952434 | 0.633 | 1.5639 | 1.5874 | 0.6144 | 640.9345 | 627.8523 | 625.1883 | 419.5633 | 418.0889
957433 | 0.6445 | 1.594 | 1.5781 | 0.6144 | 637.1968 | 640.0611 | 636.777 | 419.5633 | 418.0558
962434 | 0.6702 | 1.5994 | 1.6235 | 0.615 | 655.443 | 642.2514 | 662.6752 | 419.925 | 418.015
967436 | 0.6653 | 1.6224 | 1.6197 | 0.6111 | 653.9157 | 651.5804 | 657.7374 | 417.5735 | 417.9294
972432 | 0.6587 | 1.6279 | 1.6098 | 0.6095 | 649.937 | 653.8113 | 651.0865 | 416.6087 | 417.8127
977434 | 0.7079 | 1.629 | 1.5984 | 0.6133 | 645.3554 | 654.2574 | 700.666 | 418.9 | 417.8555
982435 | 0.7374 | 1.6219 | 1.6514 | 0.6073 | 666.6559 | 651.3776 | 730.3936 | 415.2822 | 417.6746
987434 | 0.7363 | 1.6552 | 1.6689 | 0.6018 | 673.6891 | 664.8844 | 729.2851 | 411.9659 | 417.2914
992433 | 0.7352 | 1.6694 | 1.5967 | 0.6111 | 644.6721 | 670.6441 | 728.1766 | 417.5735 | 417.1417
997435 | 0.7352 | 1.6197 | 1.6066 | 0.6133 | 648.6509 | 650.4853 | 728.1766 | 418.9 | 417.0989
1002434 | 0.6691 | 1.6093 | 1.5814 | 0.6128 | 638.5231 | 646.2669 | 661.5667 | 418.5985 | 417.0775
1007434 | 0.6806 | 1.6038 | 1.5945 | 0.6062 | 643.7879 | 644.0361 | 673.1554 | 414.6189 | 416.8655
1012434 | 0.686 | 1.6016 | 1.624 | 0.6144 | 655.6439 | 643.1438 | 678.5971 | 419.5633 | 416.918
1017434 | 0.6363 | 1.6301 | 1.6191 | 0.6128 | 653.6746 | 654.7036 | 628.5137 | 418.5985 | 417.0036
1022435 | 0.709 | 1.6891 | 1.7142 | 0.615 | 691.895 | 678.6346 | 701.7745 | 419.925 | 417.1631
1027436 | 0.6478 | 1.6935 | 1.6568 | 0.6128 | 668.8261 | 680.4193 | 640.1024 | 418.5985 | 417.0794
1032433 | 0.6625 | 1.6732 | 1.6361 | 0.61 | 660.5069 | 672.1854 | 654.9158 | 416.9102 | 417.0036
1037432 | 0.6516 | 1.6394 | 1.6388 | 0.615 | 661.592 | 658.4758 | 643.9317 | 419.925 | 416.9511
1042433 | 0.6893 | 1.6355 | 1.7263 | 0.6128 | 696.7579 | 656.8939 | 681.9225 | 418.5985 | 417.0269
1047433 | 0.6264 | 1.6344 | 1.6426 | 0.6013 | 663.1192 | 656.4477 | 618.5373 | 411.6644 | 416.9413
1052433 | 0.6292 | 1.6519 | 1.5929 | 0.5969 | 643.1449 | 663.5459 | 621.3589 | 409.0114 | 416.6651
1057435 | 0.6653 | 1.6514 | 1.6142 | 0.6013 | 651.7053 | 663.3431 | 657.7374 | 411.6644 | 416.634
1062434 | 0.6368 | 1.6508 | 1.6383 | 0.6035 | 661.391 | 663.0997 | 629.0176 | 412.991 | 416.6457
1067434 | 0.6581 | 1.6519 | 1.6071 | 0.6073 | 648.8519 | 663.5459 | 650.4819 | 415.2822 | 416.7099
1072432 | 0.6598 | 1.6454 | 1.606 | 0.6062 | 648.4098 | 660.9095 | 652.195 | 414.6189 | 416.6885
1077432 | 0.6702 | 1.6333 | 1.606 | 0.6057 | 648.4098 | 656.0015 | 662.6752 | 414.3175 | 416.6574
1082434 | 0.6653 | 1.6055 | 1.6055 | 0.6073 | 648.2088 | 644.7256 | 657.7374 | 415.2822 | 416.6671
1087433 | 0.6587 | 1.6235 | 1.606 | 0.6089 | 648.4098 | 652.0266 | 651.0865 | 416.247 | 416.5387
1092432 | 0.7751 | 1.7104 | 1.6689 | 0.6133 | 673.6891 | 687.2741 | 768.3844 | 418.9 | 416.5387
1097431 | 0.6554 | 1.6366 | 1.6634 | 0.6133 | 671.4787 | 657.3401 | 647.761 | 418.9 | 416.6768
1102433 | 0.668 | 1.6886 | 1.6536 | 0.6111 | 667.54 | 678.4317 | 660.4582 | 417.5735 | 416.6982
1107433 | 0.744 | 1.6497 | 1.618 | 0.6084 | 653.2325 | 662.6536 | 737.0445 | 415.9455 | 416.5815
1112434 | 0.7292 | 1.6525 | 1.664 | 0.6068 | 671.7198 | 663.7893 | 722.1303 | 414.9807 | 416.4337
1117433 | 0.6888 | 1.7148 | 1.7121 | 0.6068 | 691.051 | 689.0587 | 681.4187 | 414.9807 | 416.2742
1122432 | 0.7265 | 1.6558 | 1.7022 | 0.6095 | 687.0722 | 665.1278 | 719.4094 | 416.6087 | 416.2431
1127433 | 0.6396 | 1.6869 | 1.6568 | 0.6073 | 668.8261 | 677.7422 | 631.8391 | 415.2822 | 416.2003
1132431 | 0.6735 | 1.682 | 1.6355 | 0.6057 | 660.2657 | 675.7548 | 666.0007 | 414.3175 | 416.0524
1137434 | 0.6516 | 1.641 | 1.6399 | 0.6073 | 662.0341 | 659.1248 | 643.9317 | 415.2822 | 416.0524
1142432 | 0.6691 | 1.6448 | 1.6202 | 0.6046 | 654.1167 | 660.666 | 661.5667 | 413.6542 | 416.1069
1147433 | 0.6516 | 1.641 | 1.6333 | 0.6035 | 659.3815 | 659.1248 | 643.9317 | 412.991 | 415.9591
1152432 | 0.656 | 1.6388 | 1.659 | 0.6008 | 669.7103 | 658.2324 | 648.3657 | 411.363 | 415.716
1157434 | 0.6379 | 1.6191 | 1.5945 | 0.5997 | 643.7879 | 650.2419 | 630.126 | 410.6997 | 415.4612
1162432 | 0.6461 | 1.594 | 1.5907 | 0.5975 | 642.2608 | 640.0611 | 638.3893 | 409.3732 | 415.2919
1167434 | 0.668 | 1.6208 | 1.6722 | 0.6089 | 675.0153 | 650.9314 | 660.4582 | 416.247 | 415.185
1172433 | 0.6598 | 1.6366 | 1.629 | 0.6106 | 657.6534 | 657.3401 | 652.195 | 417.272 | 415.1422
1177432 | 0.6401 | 1.6082 | 1.6087 | 0.6106 | 649.4949 | 645.8207 | 632.343 | 417.272 | 415.0566
1182430 | 0.6237 | 1.6251 | 1.5984 | 0.6144 | 645.3554 | 652.6756 | 615.8165 | 419.5633 | 415.0877
1187435 | 0.6516 | 1.6126 | 1.5798 | 0.6144 | 637.8801 | 647.6054 | 643.9317 | 419.5633 | 415.1733
1192432 | 0.6401 | 1.6033 | 1.6126 | 0.6068 | 651.0623 | 643.8333 | 632.343 | 414.9807 | 415.0138
1197433 | 0.6811 | 1.6317 | 1.6257 | 0.6111 | 656.3271 | 655.3526 | 673.6593 | 417.5735 | 414.9807
1202434 | 0.6614 | 1.6328 | 1.6383 | 0.6128 | 661.391 | 655.7987 | 653.8073 | 418.5985 | 415.2044
1207435 | 0.6401 | 1.6361 | 1.5907 | 0.6117 | 642.2608 | 657.1373 | 632.343 | 417.9352 | 415.4923
1212432 | 0.6658 | 1.6312 | 1.618 | 0.6128 | 653.2325 | 655.1498 | 658.2412 | 418.5985 | 415.716
1217434 | 0.6281 | 1.5721 | 1.5738 | 0.6084 | 635.4687 | 631.1783 | 620.2504 | 415.9455 | 415.8113
1222432 | 0.6505 | 1.5962 | 1.5617 | 0.6111 | 630.6058 | 640.9534 | 642.8232 | 417.5735 | 415.8852
1227433 | 0.7347 | 1.6208 | 1.6109 | 0.6106 | 650.3791 | 650.9314 | 727.6728 | 417.272 | 415.9708
1232431 | 0.6587 | 1.5847 | 1.6219 | 0.6204 | 654.7999 | 636.2889 | 651.0865 | 423.181 | 416.2567
1237433 | 0.6953 | 1.6301 | 1.6459 | 0.6155 | 664.4454 | 654.7036 | 687.9688 | 420.2265 | 416.4162
1242439 | 0.6844 | 1.6437 | 1.6492 | 0.6221 | 665.7717 | 660.2199 | 676.9848 | 424.206 | 416.6729
1247448 | 0.7615 | 1.7738 | 1.7142 | 0.6199 | 691.895 | 712.9897 | 754.6795 | 422.8795 | 416.8013
1252430 | 0.7166 | 1.7099 | 1.6426 | 0.6133 | 663.1192 | 687.0713 | 709.4331 | 418.9 | 416.8013
1257431 | 0.6625 | 1.6601 | 1.6415 | 0.6095 | 662.6771 | 666.8719 | 654.9158 | 416.6087 | 416.7702
1262431 | 0.803 | 1.6842 | 1.6678 | 0.6079 | 673.247 | 676.6471 | 796.4995 | 415.644 | 416.7604
1267431 | 0.6866 | 1.6978 | 1.7738 | 0.6073 | 715.848 | 682.1634 | 679.2017 | 415.2822 | 416.7702
1272431 | 0.6888 | 1.6853 | 1.6683 | 0.6128 | 673.4479 | 677.0933 | 681.4187 | 418.5985 | 416.8869
1277443 | 0.7631 | 1.6951 | 1.659 | 0.6084 | 669.7103 | 681.0682 | 756.2918 | 415.9455 | 416.8655
1282449 | 0.6658 | 1.6853 | 1.7049 | 0.6106 | 688.1573 | 677.0933 | 658.2412 | 417.272 | 416.9297
1287430 | 0.6456 | 1.6978 | 1.6306 | 0.6128 | 658.2964 | 682.1634 | 637.8855 | 418.5985 | 417.0678
1292431 | 0.6811 | 1.6618 | 1.6973 | 0.6122 | 685.1029 | 667.5614 | 673.6593 | 418.2367 | 417.1631
1297432 | 0.6483 | 1.6339 | 1.6525 | 0.6079 | 667.098 | 656.2449 | 640.6063 | 415.644 | 417.2272
1302430 | 0.7172 | 1.6486 | 1.6711 | 0.6068 | 674.5732 | 662.2074 | 710.0377 | 414.9807 | 417.2914
1307432 | 0.6795 | 1.6574 | 1.6465 | 0.6106 | 664.6866 | 665.7768 | 672.0469 | 417.272 | 417.482
1312433 | 0.6767 | 1.659 | 1.6711 | 0.6199 | 674.5732 | 666.4257 | 669.2253 | 422.8795 | 417.8749
1317431 | 0.6532 | 1.6672 | 1.6339 | 0.6144 | 659.6227 | 669.7517 | 645.544 | 419.5633 | 418.2037
1322431 | 0.6838 | 1.6492 | 1.6175 | 0.6193 | 653.0316 | 662.4507 | 676.3801 | 422.5177 | 418.4059
1327431 | 0.674 | 1.6361 | 1.6612 | 0.6161 | 670.5945 | 657.1373 | 666.5045 | 420.5883 | 418.5129
1332431 | 0.6428 | 1.6426 | 1.612 | 0.6204 | 650.8211 | 659.7738 | 635.0638 | 423.181 | 418.7035
1337433 | 0.6724 | 1.6328 | 1.7186 | 0.6286 | 693.6633 | 655.7987 | 664.8922 | 428.1253 | 418.9797
1342430 | 0.645 | 1.6448 | 1.6109 | 0.6259 | 650.3791 | 660.666 | 637.2808 | 426.4973 | 419.2034
1347431 | 0.6532 | 1.6361 | 1.6246 | 0.6171 | 655.8851 | 657.1373 | 645.544 | 421.1912 | 419.4037
1352432 | 0.6314 | 1.6169 | 1.6082 | 0.6155 | 649.2939 | 649.3496 | 623.5759 | 420.2265 | 419.4893
1357431 | 0.6565 | 1.6 | 1.5907 | 0.6199 | 642.2608 | 642.4948 | 648.8695 | 422.8795 | 419.6274
1362433 | 0.6948 | 1.6038 | 1.6033 | 0.6237 | 647.3246 | 644.0361 | 687.465 | 425.1708 | 419.8608
1367432 | 0.6428 | 1.6131 | 1.6076 | 0.6292 | 649.0528 | 647.8083 | 635.0638 | 428.487 | 420.1798
1372431 | 0.692 | 1.6005 | 1.6137 | 0.6264 | 651.5044 | 642.6976 | 684.6433 | 426.7988 | 420.5299
1377432 | 0.6259 | 1.5978 | 1.571 | 0.6281 | 634.3434 | 641.6024 | 618.0335 | 427.8238 | 420.8606
1382431 | 0.6915 | 1.5934 | 1.5803 | 0.6303 | 638.081 | 639.8177 | 684.1395 | 429.1503 | 421.2437
1387431 | 0.6609 | 1.6011 | 1.6093 | 0.6264 | 649.736 | 642.9409 | 653.3035 | 426.7988 | 421.3604
1392431 | 0.6346 | 1.6104 | 1.5902 | 0.6297 | 642.0598 | 646.7131 | 626.8006 | 428.7885 | 421.6366
1397431 | 0.7041 | 1.6601 | 1.6317 | 0.6221 | 658.7385 | 666.8719 | 696.8367 | 424.206 | 421.6366
1402430 | 0.6467 | 1.6601 | 1.7224 | 0.6275 | 695.1905 | 666.8719 | 638.9939 | 427.462 | 421.7845
1407434 | 0.7112 | 1.6951 | 1.6322 | 0.6281 | 658.9395 | 681.0682 | 703.9915 | 427.8238 | 422.0723
1412433 | 0.7298 | 1.6798 | 1.7088 | 0.6335 | 689.7247 | 674.8624 | 722.7349 | 431.0798 | 422.5391
1417432 | 0.6543 | 1.6727 | 1.6486 | 0.6275 | 665.5306 | 671.9826 | 646.6525 | 427.462 | 422.9204
1422433 | 0.7101 | 1.6547 | 1.6454 | 0.6297 | 664.2445 | 664.6816 | 702.883 | 428.7885 | 423.3561
1427430 | 0.6346 | 1.6317 | 1.6016 | 0.627 | 646.6414 | 655.3526 | 626.8006 | 427.1605 | 423.6322
1432431 | 0.6554 | 1.6426 | 1.6087 | 0.6243 | 649.4949 | 659.7738 | 647.761 | 425.5325 | 423.9415
1437431 | 0.6538 | 1.6344 | 1.618 | 0.6139 | 653.2325 | 656.4477 | 646.1487 | 419.2618 | 424.0057
1442431 | 0.6352 | 1.6366 | 1.6055 | 0.6122 | 648.2088 | 657.3401 | 627.4052 | 418.2367 | 423.994
1447431 | 0.8014 | 1.624 | 1.6066 | 0.6111 | 648.6509 | 652.2294 | 794.8872 | 417.5735 | 423.9726
1452431 | 0.6822 | 1.6383 | 1.6497 | 0.6106 | 665.9727 | 658.0296 | 674.7678 | 417.272 | 424.0251
1457430 | 0.645 | 1.624 | 1.6257 | 0.6111 | 656.3271 | 652.2294 | 637.2808 | 417.5735 | 424.1088
1462430 | 0.7314 | 1.6415 | 1.6322 | 0.6089 | 658.9395 | 659.3276 | 724.3473 | 416.247 | 424.0757
1467430 | 0.6292 | 1.6426 | 1.6235 | 0.6166 | 655.443 | 659.7738 | 621.3589 | 420.8897 | 424.0115
1472431 | 0.8445 | 1.7246 | 1.7306 | 0.6199 | 698.4861 | 693.0337 | 838.3197 | 422.8795 | 424.1185
1477431 | 0.7073 | 1.7711 | 1.788 | 0.6259 | 721.5549 | 711.8946 | 700.0614 | 426.4973 | 424.2469
1482434 | 0.7505 | 1.7891 | 1.7465 | 0.6308 | 704.8762 | 719.1955 | 743.5946 | 429.4518 | 424.5328
1487432 | 0.7177 | 1.729 | 1.8165 | 0.6281 | 733.009 | 694.8184 | 710.5416 | 427.8238 | 424.6826
1492431 | 0.6778 | 1.6842 | 1.7427 | 0.627 | 703.349 | 676.6471 | 670.3338 | 427.1605 | 424.6514
1497431 | 0.6822 | 1.7017 | 1.6907 | 0.6253 | 682.4504 | 683.7452 | 674.7678 | 426.1355 | 424.6398
1502431 | 0.7013 | 1.6634 | 1.6924 | 0.6204 | 683.1336 | 668.2104 | 694.0151 | 423.181 | 424.704
1507432 | 0.6499 | 1.6793 | 1.6661 | 0.6161 | 672.5638 | 674.6596 | 642.2186 | 420.5883 | 424.7156
1512431 | 0.7779 | 1.6804 | 1.6399 | 0.6248 | 662.0341 | 675.1058 | 771.2059 | 425.834 | 424.8109
1517433 | 0.7063 | 1.6989 | 1.7022 | 0.6232 | 687.0722 | 682.6095 | 699.0537 | 424.8693 | 424.8012
1522433 | 0.6745 | 1.6541 | 1.6607 | 0.621 | 670.3935 | 664.4382 | 667.0084 | 423.5428 | 424.6417
1527432 | 0.6314 | 1.659 | 1.635 | 0.6122 | 660.0648 | 666.4257 | 623.5759 | 418.2367 | 424.3655
1532431 | 0.6669 | 1.6552 | 1.6355 | 0.6084 | 660.2657 | 664.8844 | 659.3497 | 415.9455 | 423.9824
1537432 | 0.6521 | 1.6262 | 1.6284 | 0.6111 | 657.4122 | 653.1217 | 644.4356 | 417.5735 | 423.6089
1542430 | 0.6718 | 1.6273 | 1.618 | 0.6166 | 653.2325 | 653.5679 | 664.2876 | 420.8897 | 423.4183
1547430 | 0.6696 | 1.6399 | 1.6667 | 0.6226 | 672.8049 | 658.6786 | 662.0706 | 424.5075 | 423.2802
1552431 | 0.6357 | 1.6333 | 1.6202 | 0.6182 | 654.1167 | 656.0015 | 627.9091 | 421.8545 | 423.2043
1557431 | 0.6521 | 1.6186 | 1.5934 | 0.6182 | 643.3459 | 650.0391 | 644.4356 | 421.8545 | 423.0234
1562432 | 0.7057 | 1.6317 | 1.6426 | 0.6199 | 663.1192 | 655.3526 | 698.449 | 422.8795 | 422.864
1567434 | 0.6439 | 1.5934 | 1.618 | 0.6221 | 653.2325 | 639.8177 | 636.1723 | 424.206 | 422.6422
1572433 | 0.6346 | 1.6317 | 1.5902 | 0.6259 | 642.0598 | 655.3526 | 626.8006 | 426.4973 | 422.6111
1577433 | 0.6346 | 1.6 | 1.5923 | 0.6259 | 642.9038 | 642.4948 | 626.8006 | 426.4973 | 422.5372
1582430 | 0.6363 | 1.5956 | 1.6066 | 0.6259 | 648.6509 | 640.7101 | 628.5137 | 426.4973 | 422.5158
1587430 | 0.6401 | 1.5973 | 1.5984 | 0.6243 | 645.3554 | 641.3996 | 632.343 | 425.5325 | 422.5158
1592430 | 0.6521 | 1.6104 | 1.6071 | 0.6248 | 648.8519 | 646.7131 | 644.4356 | 425.834 | 422.7278
1597431 | 0.633 | 1.5994 | 1.5798 | 0.633 | 637.8801 | 642.2514 | 625.1883 | 430.7783 | 423.1324
1602430 | 0.7035 | 1.6016 | 1.5896 | 0.6363 | 641.8187 | 643.1438 | 696.232 | 432.7681 | 423.6225
1607431 | 0.6581 | 1.6191 | 1.6601 | 0.6379 | 670.1524 | 650.2419 | 650.4819 | 433.7328 | 424.1535
1612431 | 0.7888 | 1.6388 | 1.6377 | 0.6314 | 661.1499 | 658.2324 | 782.19 | 429.8136 | 424.5484
1617431 | 0.8112 | 1.6519 | 1.7126 | 0.6352 | 691.2519 | 663.5459 | 804.7628 | 432.1048 | 425.0599
1622431 | 0.6571 | 1.694 | 1.6836 | 0.6352 | 679.5969 | 680.6221 | 649.4742 | 432.1048 | 425.4217
1627431 | 0.7259 | 1.7285 | 1.6831 | 0.6341 | 679.396 | 694.6156 | 718.8048 | 431.4416 | 425.6979
1632431 | 0.9823 | 1.8329 | 1.8219 | 0.6325 | 735.1792 | 736.9612 | 977.1826 | 430.4768 | 425.8262
1637431 | 0.662 | 1.7285 | 1.7131 | 0.6346 | 691.4529 | 694.6156 | 654.4119 | 431.743 | 425.9002
1642431 | 0.8872 | 1.7771 | 1.7367 | 0.6286 | 700.9377 | 714.3282 | 881.3491 | 428.1253 | 425.9099
1647431 | 0.6691 | 1.7498 | 1.7356 | 0.6286 | 700.4956 | 703.2551 | 661.5667 | 428.1253 | 425.941
1652431 | 0.6631 | 1.7673 | 1.6984 | 0.6221 | 685.545 | 710.3532 | 655.5204 | 424.206 | 425.8788
1657430 | 0.6581 | 1.6973 | 1.6629 | 0.6193 | 671.2777 | 681.9606 | 650.4819 | 422.5177 | 425.8574
1662431 | 0.697 | 1.6864 | 1.6776 | 0.6171 | 677.1856 | 677.5395 | 689.682 | 421.1912 | 425.8768
1667430 | 0.6833 | 1.6361 | 1.682 | 0.6155 | 678.9539 | 657.1373 | 675.8763 | 420.2265 | 425.6959
1672431 | 0.7128 | 1.6547 | 1.6749 | 0.6155 | 676.1005 | 664.6816 | 705.6038 | 420.2265 | 425.5462
1677430 | 0.7079 | 1.6732 | 1.7011 | 0.6062 | 686.6301 | 672.1854 | 700.666 | 414.6189 | 425.2583
1682430 | 0.6603 | 1.6361 | 1.6771 | 0.6089 | 676.9846 | 657.1373 | 652.6989 | 416.247 | 425.1941
1687431 | 0.6986 | 1.6847 | 1.6743 | 0.61 | 675.8593 | 676.8499 | 691.2943 | 416.9102 | 425.2252
1692434 | 0.7303 | 1.6629 | 1.7388 | 0.61 | 701.7816 | 668.0076 | 723.2388 | 416.9102 | 425.2038
1697431 | 0.6609 | 1.7071 | 1.6754 | 0.6068 | 676.3014 | 685.9356 | 653.3035 | 414.9807 | 425.0132
1702431 | 0.7363 | 1.6836 | 1.6814 | 0.615 | 678.7127 | 676.4037 | 729.2851 | 419.925 | 424.8654
1707430 | 0.6609 | 1.676 | 1.6536 | 0.6024 | 667.54 | 673.3211 | 653.3035 | 412.3277 | 424.5581
1712431 | 0.6478 | 1.6869 | 1.6508 | 0.6024 | 666.4147 | 677.7422 | 640.1024 | 412.3277 | 424.2508
1717431 | 0.6729 | 1.6437 | 1.618 | 0.6079 | 653.2325 | 660.2199 | 665.396 | 415.644 | 424.0174
1722431 | 0.6598 | 1.6404 | 1.6415 | 0.6046 | 662.6771 | 658.8814 | 652.195 | 413.6542 | 423.677
1727429 | 0.6685 | 1.6164 | 1.6437 | 0.598 | 663.5613 | 649.1468 | 660.9621 | 409.6747 | 423.1343
1732431 | 0.656 | 1.6437 | 1.6377 | 0.598 | 661.1499 | 660.2199 | 648.3657 | 409.6747 | 422.5917
1737431 | 0.6472 | 1.6547 | 1.6508 | 0.5997 | 666.4147 | 664.6816 | 639.4978 | 410.6997 | 422.0821
1742430 | 0.6538 | 1.6486 | 1.6672 | 0.6029 | 673.0058 | 662.2074 | 646.1487 | 412.6292 | 421.6658
1747431 | 0.6483 | 1.6049 | 1.6126 | 0.6035 | 651.0623 | 644.4822 | 640.6063 | 412.991 | 421.2515
1752430 | 0.6461 | 1.6153 | 1.6115 | 0.6051 | 650.6202 | 648.7006 | 638.3893 | 413.9557 | 420.7089
1757431 | 0.7177 | 1.6033 | 1.6448 | 0.6079 | 664.0033 | 643.8333 | 710.5416 | 415.644 | 420.1565
1762430 | 0.7112 | 1.618 | 1.6432 | 0.6133 | 663.3603 | 649.7957 | 703.9915 | 418.9 | 419.678
1767431 | 0.6707 | 1.6284 | 1.67 | 0.6062 | 674.1311 | 654.0141 | 663.1791 | 414.6189 | 419.1878
1772431 | 0.6565 | 1.6432 | 1.6563 | 0.6079 | 668.6251 | 660.0171 | 648.8695 | 415.644 | 418.6568
1777431 | 0.6844 | 1.6465 | 1.6235 | 0.6089 | 655.443 | 661.3556 | 676.9848 | 416.247 | 418.1453
1782430 | 0.7686 | 1.6432 | 1.6273 | 0.6084 | 656.9702 | 660.0171 | 761.8342 | 415.9455 | 417.6454
1787430 | 0.6631 | 1.6443 | 1.6284 | 0.6111 | 657.4122 | 660.4633 | 655.5204 | 417.5735 | 417.2292
1792430 | 0.6587 | 1.6481 | 1.6339 | 0.6051 | 659.6227 | 662.0046 | 651.0865 | 413.9557 | 416.6554
420.4636

## Calibration
Calibration Date |  | 2016-09-13
| A-1 Sensor | A-2 Sensor | A-3 Sensor | Inlet
500 | 1.2432 | 1.2547 | 0.5095 | 0.75245
1000 | 2.4712 | 2.4724 | 1.0039 | 1.5701
2000 | 4.9722 | 4.9498 | 1.9976 | 3.2378

## Normalized CO2
Normalized CO2 Count for the 10 mins of Sampling period
Time (mins) | A-1 Sensor | A-2 Sensor | A-3 Sensor | Adjusted Inlet |  | Time | 4A | 4B | 4C
0.0018333 | 424.3123 | 420.9914 | 416.39 |  |  | -0.12613 | 0.87163 | 0.84707 | 0.80803
0.041833 | 423.2272 | 420.9914 | 415.2815 |  |  | -0.042783 | 0.88964 | 0.88632 | 0.94853
0.12373 | 423.4683 | 420.3424 | 415.2815 |  |  | 0.040567 | 0.90608 | 0.88708 | 0.88031
0.20708 | 422.7851 | 420.7886 | 416.9946 |  |  | 0.12392 | 0.8401 | 0.89065 | 0.8064
0.2904 | 422.7851 | 421.2348 | 415.2815 |  |  | 0.2072 | 0.87662 | 0.88314 | 0.89364
0.3739 | 421.7 | 420.5453 | 414.7776 |  |  | 0.29057 | 0.81594 | 0.80136 | 0.76422
0.45712 | 421.7 | 420.5453 | 419.7154 |  |  | 0.37387 | 0.79916 | 0.83432 | 0.84068
0.54047 | 422.142 | 420.3424 | 415.2815 |  |  | 0.45722 | 0.86606 | 0.86794 | 1.1287
0.6238 | 422.7851 | 420.5453 | 414.7776 |  |  | 0.54052 | 0.88011 | 0.81721 | 0.86749
0.7071 | 423.4683 | 420.0991 | 414.7776 |  |  | 0.62388 | 0.91234 | 0.87924 | 0.99228
0.79045 | 423.4683 | 420.0991 | 416.39 |  |  | 0.70732 | 0.91598 | 0.89711 | 0.95408
0.87382 | 422.343 | 420.3424 | 415.2815 |  |  | 0.7908 | 1.0043 | 1.076 | 1.2177
0.95848 | 422.5842 | 420.5453 | 414.7776 |  |  | 0.87383 | 0.90653 | 0.98792 | 1.0639
1.0405 | 423.0262 | 419.8963 | 414.7776 |  |  | 0.95718 | 0.90513 | 0.91939 | 0.87876
1.1238 | 420.8158 | 419.4501 | 414.7776 |  |  | 1.0405 | 0.94108 | 0.95264 | 1.3599
1.2071 | 424.1113 | 420.7886 | 414.7776 |  |  | 1.1239 | 1.0858 | 0.97135 | 0.96128
1.2905 | 423.2272 | 419.4501 | 414.7776 |  |  | 1.2072 | 0.94134 | 0.95372 | 0.96842
1.3738 | 423.0262 | 419.6529 | 415.2815 |  |  | 1.2907 | 0.92871 | 0.9673 | 1.2229
1.4571 | 423.2272 | 420.9914 | 416.9946 |  |  | 1.3742 | 0.99117 | 0.95358 | 0.88952
1.542 | 423.8702 | 420.3424 | 419.7154 |  |  | 1.4572 | 0.88924 | 0.97034 | 0.81988
1.6238 | 424.5534 | 420.0991 | 414.173 |  |  | 1.5405 | 0.98 | 0.92039 | 0.94112
1.7071 | 424.3123 | 419.6529 | 415.2815 |  |  | 1.6239 | 0.9186 | 0.88172 | 0.82858
1.7905 | 423.6693 | 420.0991 | 415.8861 |  |  | 1.7072 | 0.94378 | 0.90177 | 1.0643
1.8738 | 423.0262 | 419.4501 | 415.2815 |  |  | 1.7905 | 0.90954 | 0.91325 | 0.93455
1.9571 | 422.7851 | 419.8963 | 418.607 |  |  | 1.8739 | 0.9418 | 0.91412 | 0.92363
2.0405 | 422.142 | 420.5453 | 415.2815 |  |  | 1.9572 | 0.88988 | 0.9243 | 0.84204
2.1238 | 424.1113 | 418.5577 | 415.8861 |  |  | 2.0405 | 0.8668 | 0.89881 | 0.94614
2.208 | 424.7544 | 419.2067 | 416.9946 |  |  | 2.1239 | 0.92611 | 0.88039 | 0.91222
2.2905 | 421.4589 | 419.8963 | 417.4985 |  |  | 2.2072 | 0.85828 | 0.8887 | 0.80473
2.3738 | 421.9009 | 419.4501 | 415.2815 |  |  | 2.2905 | 1.0029 | 0.87425 | 0.90515
2.4572 | 421.7 | 418.7606 | 414.173 | 400.1908 |  | 2.3738 | 0.85508 | 0.89003 | 0.81057
2.5405 | 422.343 | 419.2067 | 415.2815 | 400.1383 |  | 2.4572 | 0.8731 | 0.87736 | 0.83797
2.6239 | 421.7 | 419.4501 | 414.7776 | 400.2239 |  | 2.5405 | 0.85042 | 0.85061 | 0.76303
2.7071 | 422.142 | 419.2067 | 414.173 | 400.183 |  | 2.6239 | 0.82605 | 0.82684 | 0.84851
2.7916 | 422.142 | 419.2067 | 415.8861 | 400.0449 |  | 2.7072 | 0.84246 | 0.83129 | 0.97886
2.8738 | 422.343 | 418.7606 | 414.7776 | 400.078 |  | 2.7905 | 0.84725 | 0.84302 | 0.79972
2.9572 | 425.1965 | 419.2067 | 414.173 | 400.185 |  | 2.8739 | 0.85439 | 0.82447 | 0.967
3.0405 | 422.7851 | 418.7606 | 413.0645 | 400.2064 |  | 2.9572 | 0.79495 | 0.81962 | 0.73953
3.1238 | 423.2272 | 419.0039 | 415.8861 | 400.2706 |  | 3.0405 | 0.80635 | 0.81225 | 0.96286
3.2071 | 422.5842 | 419.0039 | 416.39 | 400.1966 |  | 3.1239 | 0.84556 | 0.82247 | 0.85768
3.2905 | 421.9009 | 419.4501 | 419.2116 | 400.0897 |  | 3.2072 | 0.81854 | 0.83435 | 0.76669
3.375 | 423.2272 | 418.3144 | 415.2815 | 399.866 |  | 3.2905 | 0.87521 | 0.90285 | 1.0047
3.4571 | 422.5842 | 419.0039 | 415.2815 | 399.6754 |  | 3.3738 | 0.99858 | 0.90235 | 0.80762
3.5405 | 421.7 | 418.3144 | 414.7776 | 399.6968 |  | 3.4572 | 0.87442 | 0.94961 | 1.0275
3.6239 | 421.2579 | 418.1116 | 416.9946 | 399.5062 |  | 3.5405 | 0.97744 | 0.92694 | 1.0896
3.7072 | 421.2579 | 419.2067 | 414.7776 | 399.3136 |  | 3.6239 | 0.89393 | 0.91585 | 0.82978
3.7905 | 421.9009 | 418.7606 | 414.7776 | 399.0899 |  | 3.7072 | 0.88808 | 0.88957 | 1.0194
3.8739 | 423.2272 | 418.1116 | 415.8861 | 398.7495 |  | 3.7905 | 0.82733 | 0.85693 | 0.75991
3.9577 | 423.4683 | 418.7606 | 414.173 | 398.7184 |  | 3.8739 | 0.83597 | 0.8709 | 0.83008
4.0405 | 423.4683 | 419.0039 | 414.173 | 398.6756 |  | 3.9572 | 0.84845 | 0.85938 | 0.82438
4.1238 | 421.9009 | 419.2067 | 415.2815 | 398.6212 |  | 4.0405 | 0.83142 | 0.86245 | 0.76073
4.2072 | 422.343 | 419.2067 | 415.2815 | 398.5356 |  | 4.1239 | 0.833 | 0.84516 | 1.3299
4.2905 | 422.142 | 419.0039 | 414.7776 | 398.3333 |  | 4.2072 | 0.89168 | 0.86469 | 0.92156
4.374 | 419.7307 | 418.7606 | 414.7776 | 398.3022 |  | 4.2905 | 0.85862 | 0.84469 | 0.7939
4.4574 | 422.7851 | 418.7606 | 415.2815 | 398.4072 |  | 4.3738 | 0.86761 | 0.86893 | 1.0899
4.5412 | 425.6386 | 420.3424 | 416.9946 | 398.4597 |  | 4.4572 | 0.85594 | 0.87066 | 0.74013
4.6239 | 424.7544 | 419.6529 | 417.4985 | 398.6289 |  | 4.5405 | 1.0018 | 0.98332 | 1.477
4.7072 | 424.7544 | 420.0991 | 418.1031 | 398.6717 |  | 4.6239 | 1.0798 | 1.047 | 1.0068
4.7905 | 426.3218 | 421.8837 | 418.607 | 398.841 |  | 4.7072 | 1.0221 | 1.0708 | 1.1537
4.8739 | 426.7639 | 422.3299 | 419.7154 | 398.8837 |  | 4.7905 | 1.1172 | 0.98746 | 1.0409
4.9573 | 428.2911 | 422.0865 | 419.2116 | 399.2144 |  | 4.8739 | 1.0166 | 0.92582 | 0.90437
5.0408 | 427.6078 | 423.2222 | 418.607 | 399.4478 |  | 4.9572 | 0.94558 | 0.94998 | 0.91948
5.1239 | 428.2911 | 423.8712 | 419.7154 | 399.8096 |  | 5.0405 | 0.94769 | 0.89698 | 0.98466
5.2072 | 428.492 | 424.3174 | 419.7154 | 400.1286 |  | 5.1239 | 0.91173 | 0.91885 | 0.80862
5.2905 | 428.7331 | 424.9664 | 420.3201 | 400.4573 |  | 5.2072 | 0.87562 | 0.92004 | 1.2466
5.3739 | 429.1753 | 424.5608 | 419.7154 | 400.8074 |  | 5.2905 | 0.96074 | 0.94557 | 1.0015
5.4572 | 428.7331 | 425.4125 | 420.3201 | 401.0311 |  | 5.3739 | 0.90461 | 0.88437 | 0.8931
5.5405 | 435.3242 | 424.5608 | 449.443 | 401.2431 |  | 5.4572 | 0.87045 | 0.89206 | 0.74646
5.6239 | 440.7901 | 430.7666 | 435.1335 | 401.3695 |  | 5.5405 | 0.87243 | 0.88813 | 0.86932
5.7072 | 464.301 | 474.4102 | 495.697 | 401.7099 |  | 5.6239 | 0.864 | 0.84943 | 0.81991
5.7905 | 454.6555 | 449.1407 | 491.3638 | 402.2739 |  | 5.7072 | 0.85045 | 0.85159 | 0.88801
5.8738 | 458.8352 | 450.4792 | 461.6363 | 402.7096 |  | 5.7905 | 0.91743 | 0.86942 | 0.88095
5.9572 | 464.1001 | 457.5774 | 467.078 | 403.157 |  | 5.8739 | 0.85418 | 0.86059 | 0.76513
6.0405 | 473.9867 | 458.4697 | 463.2487 | 403.6024 |  | 5.9572 | 0.8182 | 0.84094 | 0.8219
6.1239 | 475.0718 | 465.7707 | 463.7525 | 403.9545 |  | 6.0405 | 0.88593 | 0.85954 | 1.006
6.2072 | 479.4525 | 470.6785 | 491.3638 | 404.3046 |  | 6.1239 | 0.85309 | 0.8075 | 0.79512
6.2911 | 495.9303 | 479.967 | 544.7727 | 404.6022 |  | 6.2072 | 0.81523 | 0.8604 | 0.76338
6.3739 | 514.4175 | 496.597 | 518.3706 | 405.0164 |  | 6.2905 | 0.81835 | 0.81696 | 0.76363
6.4572 | 508.7105 | 507.9135 | 519.9829 | 405.4852 |  | 6.3738 | 0.83795 | 0.81096 | 0.76952
6.5405 | 528.6848 | 511.2395 | 540.9434 | 405.8139 |  | 6.4572 | 0.82675 | 0.81331 | 0.78253
6.6239 | 522.0937 | 514.7683 | 514.4405 | 406.1329 |  | 6.5405 | 0.83791 | 0.83064 | 0.8229
6.7072 | 539.0135 | 526.3282 | 626.8006 | 406.411 |  | 6.6239 | 0.79925 | 0.81411 | 0.75613
6.7905 | 567.3472 | 529.208 | 564.6247 | 406.5822 |  | 6.7072 | 0.81097 | 0.81547 | 0.99587
6.8739 | 554.366 | 557.5601 | 572.2833 | 406.6678 |  | 6.7905 | 0.90545 | 0.83779 | 0.8386
6.9572 | 562.0824 | 546.487 | 577.8257 | 406.6464 |  | 6.8739 | 0.87351 | 0.8636 | 1.2848
7.0405 | 557.6616 | 570.4179 | 582.7635 | 406.4986 |  | 6.9572 | 0.97406 | 0.87992 | 1.3598
7.1239 | 584.9101 | 564.9017 | 610.2741 | 406.4558 |  | 7.0405 | 0.93323 | 0.93671 | 0.83087
7.2072 | 569.9998 | 580.8421 | 554.6483 | 406.3819 |  | 7.1239 | 0.93161 | 0.98332 | 1.0655
7.2905 | 571.527 | 567.5381 | 556.8652 | 406.3177 |  | 7.2072 | 1.1207 | 1.1268 | 1.9431
7.3738 | 593.0686 | 574.1901 | 695.1236 | 406.1485 |  | 7.2905 | 0.97189 | 0.98264 | 0.84602
7.4572 | 656.5281 | 587.9403 | 726.5643 | 406.1387 |  | 7.3739 | 1.0041 | 1.0496 | 1.6171
7.5405 | 616.1375 | 660.0171 | 609.7702 | 405.8839 |  | 7.4572 | 1.0025 | 1.0119 | 0.8702
7.6239 | 626.8681 | 605.4626 | 698.449 | 405.8411 |  | 7.5405 | 0.95189 | 1.0362 | 0.84986
7.7072 | 633.2583 | 627.6495 | 627.9091 | 405.67 |  | 7.6238 | 0.90348 | 0.93978 | 0.83281
7.7905 | 609.1043 | 628.7446 | 580.0427 | 405.2557 |  | 7.7072 | 0.92349 | 0.92469 | 0.96595
7.8739 | 600.3028 | 612.1146 | 585.4843 | 405.0009 |  | 7.7905 | 0.93011 | 0.85598 | 0.91965
7.9572 | 593.5107 | 597.9183 | 576.7172 | 404.7986 |  | 7.8739 | 0.92092 | 0.88212 | 1.0212
8.0405 | 597.0072 | 592.6048 | 588.306 | 404.606 |  | 7.9572 | 0.95768 | 0.9086 | 1.0054
8.1238 | 601.1869 | 592.8481 | 608.1579 | 404.3629 |  | 8.0405 | 0.92513 | 0.85768 | 0.8426
8.2072 | 606.2508 | 600.1491 | 604.8324 | 404.2034 |  | 8.1239 | 0.9212 | 0.92456 | 0.97364
8.2905 | 600.3028 | 605.2598 | 607.0494 | 403.9058 |  | 8.2072 | 1.0094 | 0.89459 | 1.0823
8.3738 | 601.1869 | 603.0289 | 600.3985 | 403.4701 |  | 8.2905 | 0.92342 | 0.95616 | 0.84527
8.4572 | 604.0404 | 603.2318 | 599.8947 | 403.0986 |  | 8.3739 | 0.93211 | 0.92427 | 1.104
8.5405 | 614.8112 | 606.355 | 638.3893 | 402.6318 |  | 8.4572 | 0.89519 | 0.91484 | 0.84682
8.6239 | 613.9271 | 608.7886 | 587.7013 | 402.1864 |  | 8.5405 | 0.89241 | 0.93091 | 0.803
8.7072 | 600.9458 | 607.8963 | 588.306 | 401.8558 |  | 8.6239 | 0.84841 | 0.87216 | 0.88975
8.7905 | 603.3572 | 602.38 | 610.8787 | 401.3987 |  | 8.7072 | 0.88166 | 0.86877 | 0.84604
8.8738 | 609.7473 | 605.2598 | 579.438 | 401.1439 |  | 8.7905 | 0.88651 | 0.83753 | 0.87768
8.9572 | 591.5013 | 601.0415 | 592.1352 | 400.5915 |  | 8.8739 | 0.88016 | 0.877 | 0.83672
9.0405 | 610.1894 | 601.4877 | 639.4978 | 400.113 |  | 8.9572 | 0.89978 | 0.89389 | 0.80832
9.1238 | 611.2745 | 604.8136 | 631.2345 | 399.6773 |  | 9.0405 | 0.92359 | 0.8869 | 0.83233
9.2072 | 622.9296 | 645.3746 | 631.8391 | 399.1133 |  | 9.1239 | 0.85044 | 0.82808 | 0.81491
9.2905 | 630.1637 | 618.5638 | 612.4911 | 398.6873 |  | 9.2072 | 0.85078 | 0.84426 | 0.80922
9.3739 | 616.1375 | 625.4186 | 602.6155 | 398.1446 |  | 9.2905 | 0.89813 | 0.82959 | 1.0563
9.4572 | 630.8469 | 624.3234 | 625.6921 | 397.6973 |  | 9.3738 | 0.89757 | 0.85148 | 1.0356
9.5406 | 618.5489 | 615.8868 | 620.2504 | 397.3141 |  | 9.4572 | 0.93584 | 0.86748 | 0.89862
9.6239 | 634.7855 | 628.5418 | 631.2345 | 397.0593 |  | 9.5405 | 0.91893 | 0.88968 | 0.8518
9.7073 | 647.9677 | 632.7196 | 679.7056 | 396.752 |  | 9.6239 | 0.87588 | 0.89597 | 0.94908
9.7905 | 644.2301 | 639.3716 | 678.0932 | 396.4972 |  | 9.7072 | 0.88277 | 0.89312 | 1.2391
9.8739 | 647.7668 | 652.4728 | 758.5087 | 396.2327 |  | 9.7905 | 0.88568 | 0.89605 | 0.87925
9.9572 | 705.7604 | 633.8553 | 739.7653 | 396.1043 |  | 9.8738 | 0.89514 | 0.90324 | 0.86614
10.0406 | 655.8851 | 678.4317 | 620.7543 | 395.7736
10.1239 | 650.8211 | 656.6911 | 653.3035 | 395.55
10.2073 | 639.2063 | 638.0736 | 640.1024 | 395.2835
10.2906 | 646.6414 | 638.0736 | 658.7451 | 395.0598 |  |  | 0.90171 | 0.89482 | 0.93763
10.3739 | 643.587 | 643.3871 | 625.1883 | 395.1221
10.4572 | 642.4617 | 647.6054 | 623.5759 | 394.9937
10.5406 | 640.9345 | 644.7256 | 640.6063 | 395.0909
10.6239 | 642.4617 | 640.0611 | 624.0798 | 395.1454
10.7072 | 634.5845 | 631.8678 | 622.4674 | 395.2407
10.7906 | 625.3409 | 632.7196 | 605.9409 | 395.1454
10.8739 | 626.0241 | 624.3234 | 615.3127 | 395.1765
10.9572 | 616.5394 | 622.985 | 599.29 | 395.3457
11.0405 | 653.4737 | 647.6054 | 717.6964 | 395.4955
11.1239 | 669.5093 | 650.0391 | 652.195 | 395.7503
11.2072 | 667.2989 | 650.2419 | 662.0706 | 396.079
11.2905 | 650.8211 | 652.0266 | 620.2504 | 396.293
11.3739 | 642.0598 | 652.9189 | 633.9554 | 396.5478
11.4572 | 652.1474 | 648.4978 | 735.936 | 396.857
11.5405 | 672.1216 | 637.8303 | 631.2345 | 397.3355
11.624 | 657.2113 | 657.1373 | 674.2639 | 397.7284
11.7072 | 665.3296 | 659.7738 | 644.4356 | 398.1213
11.7906 | 653.6746 | 656.0015 | 641.7148 | 398.557
11.8739 | 638.7643 | 650.6881 | 649.4742 | 398.7593
11.9573 | 650.1781 | 650.9314 | 666.0007 | 399.0569
12.0406 | 666.4147 | 649.3496 | 644.4356 | 399.3545
12.1239 | 651.7053 | 646.4697 | 630.126 | 399.5567
12.2072 | 649.0528 | 647.1593 | 629.6222 | 399.6948
12.2906 | 652.5895 | 644.9284 | 715.4794 | 399.9808
12.3739 | 649.937 | 648.0516 | 629.6222 | 400.1402
12.4572 | 652.3484 | 647.3621 | 673.6593 | 400.469
12.5406 | 673.6891 | 661.1122 | 642.8232 | 400.6712
12.6239 | 666.8568 | 660.9095 | 667.0084 | 401.1186
12.7072 | 646.1993 | 647.8083 | 635.6685 | 401.2353
12.7906 | 657.8544 | 649.1468 | 617.4288 | 401.4162
12.8739 | 636.3127 | 643.1438 | 618.0335 | 401.6087
12.9572 | 635.6697 | 655.1498 | 640.6063 | 401.5679
13.0406 | 649.2939 | 642.6976 | 631.8391 | 401.5679
13.1239 | 651.0623 | 647.1593 | 647.2572 | 401.5134
13.2072 | 663.3603 | 650.9314 | 718.8048 | 401.5134
13.2906 | 668.1831 | 654.4603 | 648.8695 | 401.4181
13.3739 | 653.0316 | 670.1979 | 660.4582 | 401.5465
13.4572 | 664.6866 | 673.7672 | 685.248 | 401.6204
13.5406 | 662.0341 | 667.3181 | 644.4356 | 401.599
13.6239 | 655.0009 | 664.8844 | 646.6525 | 401.6087
13.7073 | 651.0623 | 653.5679 | 643.9317 | 401.5543
13.7906 | 640.7335 | 647.8083 | 642.8232 | 401.5018
13.874 | 648.8519 | 646.7131 | 668.1168 | 401.6068
13.9573 | 698.7272 | 668.4538 | 707.8207 | 401.6924
14.0406 | 679.5969 | 668.4538 | 650.4819 | 401.5212
14.124 | 654.7999 | 671.9826 | 639.4978 | 401.2878
14.2073 | 649.736 | 658.8814 | 670.9384 | 401.1167
14.2906 | 666.4147 | 655.1498 | 663.1791 | 400.7879
14.3739 | 635.6697 | 660.2199 | 631.2345 | 400.4164
14.4573 | 639.8494 | 639.3716 | 639.4978 | 400.1402
14.5406 | 631.7311 | 635.8428 | 627.4052 | 400.1714
14.6239 | 651.2633 | 635.8428 | 645.0402 | 400.1616
14.7073 | 641.8187 | 633.1658 | 618.5373 | 400.2258
14.7906 | 635.0266 | 643.3871 | 664.2876 | 400.1286
14.874 | 636.7548 | 637.8303 | 621.3589 | 399.7999
14.9573 | 634.1425 | 637.8303 | 642.8232 | 399.6073
15.0406 | 626.4261 | 632.5168 | 625.1883 | 399.2027
15.124 | 639.6082 | 630.2859 | 641.7148 | 398.7982
15.2073 | 629.7216 | 634.7476 | 632.9476 | 398.3722
15.2906 | 641.8187 | 640.2639 | 646.1487 | 398.2127
15.374 | 633.9013 | 639.8177 | 630.7307 | 397.9579
15.4573 | 635.9108 | 640.0611 | 615.8165 | 397.7245
15.5405 | 629.3197 | 635.3966 | 619.1419 | 397.7342
15.6239 | 627.3102 | 626.0676 | 607.5532 | 397.7342
15.7073 | 625.783 | 626.9599 | 627.4052 | 397.5961
15.7906 | 629.5206 | 627.4061 | 642.8232 | 397.4989
15.8739 | 640.9345 | 627.8523 | 625.1883 | 397.6253
15.9572 | 637.1968 | 640.0611 | 636.777 | 397.5922
16.0406 | 655.443 | 642.2514 | 662.6752 | 397.5514
16.1239 | 653.9157 | 651.5804 | 657.7374 | 397.4658
16.2072 | 649.937 | 653.8113 | 651.0865 | 397.3491
16.2906 | 645.3554 | 654.2574 | 700.666 | 397.3919
16.3739 | 666.6559 | 651.3776 | 730.3936 | 397.211
16.4572 | 673.6891 | 664.8844 | 729.2851 | 396.8278
16.5405 | 644.6721 | 670.6441 | 728.1766 | 396.6781
16.6239 | 648.6509 | 650.4853 | 728.1766 | 396.6353
16.7072 | 638.5231 | 646.2669 | 661.5667 | 396.6139
16.7906 | 643.7879 | 644.0361 | 673.1554 | 396.4019
16.8739 | 655.6439 | 643.1438 | 678.5971 | 396.4544
16.9572 | 653.6746 | 654.7036 | 628.5137 | 396.54
17.0406 | 691.895 | 678.6346 | 701.7745 | 396.6995
17.1239 | 668.8261 | 680.4193 | 640.1024 | 396.6158
17.2072 | 660.5069 | 672.1854 | 654.9158 | 396.54
17.2905 | 661.592 | 658.4758 | 643.9317 | 396.4875
17.3739 | 696.7579 | 656.8939 | 681.9225 | 396.5633
17.4572 | 663.1192 | 656.4477 | 618.5373 | 396.4777
17.5405 | 643.1449 | 663.5459 | 621.3589 | 396.2016
17.6239 | 651.7053 | 663.3431 | 657.7374 | 396.1704
17.7072 | 661.391 | 663.0997 | 629.0176 | 396.1821
17.7906 | 648.8519 | 663.5459 | 650.4819 | 396.2463
17.8739 | 648.4098 | 660.9095 | 652.195 | 396.2249
17.9572 | 648.4098 | 656.0015 | 662.6752 | 396.1938
18.0406 | 648.2088 | 644.7256 | 657.7374 | 396.2035
18.1239 | 648.4098 | 652.0266 | 651.0865 | 396.0751
18.2072 | 673.6891 | 687.2741 | 768.3844 | 396.0751
18.2905 | 671.4787 | 657.3401 | 647.761 | 396.2132
18.3739 | 667.54 | 678.4317 | 660.4582 | 396.2346
18.4572 | 653.2325 | 662.6536 | 737.0445 | 396.1179
18.5406 | 671.7198 | 663.7893 | 722.1303 | 395.9701
18.6239 | 691.051 | 689.0587 | 681.4187 | 395.8106
18.7072 | 687.0722 | 665.1278 | 719.4094 | 395.7795
18.7905 | 668.8261 | 677.7422 | 631.8391 | 395.7367
18.8739 | 660.2657 | 675.7548 | 666.0007 | 395.5889
18.9572 | 662.0341 | 659.1248 | 643.9317 | 395.5889
19.0405 | 654.1167 | 660.666 | 661.5667 | 395.6433
19.1239 | 659.3815 | 659.1248 | 643.9317 | 395.4955
19.2072 | 669.7103 | 658.2324 | 648.3657 | 395.2524
19.2906 | 643.7879 | 650.2419 | 630.126 | 394.9976
19.3739 | 642.2608 | 640.0611 | 638.3893 | 394.8284
19.4572 | 675.0153 | 650.9314 | 660.4582 | 394.7214
19.5405 | 657.6534 | 657.3401 | 652.195 | 394.6786
19.6239 | 649.4949 | 645.8207 | 632.343 | 394.593
19.7072 | 645.3554 | 652.6756 | 615.8165 | 394.6241
19.7906 | 637.8801 | 647.6054 | 643.9317 | 394.7097
19.8739 | 651.0623 | 643.8333 | 632.343 | 394.5502
19.9572 | 656.3271 | 655.3526 | 673.6593 | 394.5171
20.0406 | 661.391 | 655.7987 | 653.8073 | 394.7408
20.1239 | 642.2608 | 657.1373 | 632.343 | 395.0287
20.2072 | 653.2325 | 655.1498 | 658.2412 | 395.2524
20.2906 | 635.4687 | 631.1783 | 620.2504 | 395.3477
20.3739 | 630.6058 | 640.9534 | 642.8232 | 395.4216
20.4572 | 650.3791 | 650.9314 | 727.6728 | 395.5072
20.5405 | 654.7999 | 636.2889 | 651.0865 | 395.7931
20.6239 | 664.4454 | 654.7036 | 687.9688 | 395.9526
20.7073 | 665.7717 | 660.2199 | 676.9848 | 396.2093
20.7908 | 691.895 | 712.9897 | 754.6795 | 396.3377
20.8738 | 663.1192 | 687.0713 | 709.4331 | 396.3377
20.9572 | 662.6771 | 666.8719 | 654.9158 | 396.3066
21.0405 | 673.247 | 676.6471 | 796.4995 | 396.2969
21.1239 | 715.848 | 682.1634 | 679.2017 | 396.3066
21.2072 | 673.4479 | 677.0933 | 681.4187 | 396.4233
21.2907 | 669.7103 | 681.0682 | 756.2918 | 396.4019
21.3742 | 688.1573 | 677.0933 | 658.2412 | 396.4661
21.4572 | 658.2964 | 682.1634 | 637.8855 | 396.6042
21.5405 | 685.1029 | 667.5614 | 673.6593 | 396.6995
21.6239 | 667.098 | 656.2449 | 640.6063 | 396.7637
21.7072 | 674.5732 | 662.2074 | 710.0377 | 396.8278
21.7905 | 664.6866 | 665.7768 | 672.0469 | 397.0185
21.8739 | 674.5732 | 666.4257 | 669.2253 | 397.4114
21.9572 | 659.6227 | 669.7517 | 645.544 | 397.7401
22.0405 | 653.0316 | 662.4507 | 676.3801 | 397.9424
22.1239 | 670.5945 | 657.1373 | 666.5045 | 398.0493
22.2072 | 650.8211 | 659.7738 | 635.0638 | 398.2399
22.2905 | 693.6633 | 655.7987 | 664.8922 | 398.5161
22.3738 | 650.3791 | 660.666 | 637.2808 | 398.7398
22.4572 | 655.8851 | 657.1373 | 645.544 | 398.9402
22.5405 | 649.2939 | 649.3496 | 623.5759 | 399.0257
22.6239 | 642.2608 | 642.4948 | 648.8695 | 399.1638
22.7072 | 647.3246 | 644.0361 | 687.465 | 399.3972
22.7905 | 649.0528 | 647.8083 | 635.0638 | 399.7162
22.8739 | 651.5044 | 642.6976 | 684.6433 | 400.0663
22.9572 | 634.3434 | 641.6024 | 618.0335 | 400.397
23.0405 | 638.081 | 639.8177 | 684.1395 | 400.7802
23.1239 | 649.736 | 642.9409 | 653.3035 | 400.8969
23.2072 | 642.0598 | 646.7131 | 626.8006 | 401.1731
23.2905 | 658.7385 | 666.8719 | 696.8367 | 401.1731
23.3738 | 695.1905 | 666.8719 | 638.9939 | 401.3209
23.4572 | 658.9395 | 681.0682 | 703.9915 | 401.6087
23.5405 | 689.7247 | 674.8624 | 722.7349 | 402.0756
23.6239 | 665.5306 | 671.9826 | 646.6525 | 402.4568
23.7072 | 664.2445 | 664.6816 | 702.883 | 402.8925
23.7905 | 646.6414 | 655.3526 | 626.8006 | 403.1687
23.8739 | 649.4949 | 659.7738 | 647.761 | 403.4779
23.9572 | 653.2325 | 656.4477 | 646.1487 | 403.5421
24.0405 | 648.2088 | 657.3401 | 627.4052 | 403.5304
24.1239 | 648.6509 | 652.2294 | 794.8872 | 403.509
24.2072 | 665.9727 | 658.0296 | 674.7678 | 403.5616
24.2905 | 656.3271 | 652.2294 | 637.2808 | 403.6452
24.3738 | 658.9395 | 659.3276 | 724.3473 | 403.6121
24.4572 | 655.443 | 659.7738 | 621.3589 | 403.5479
24.5405 | 698.4861 | 693.0337 | 838.3197 | 403.6549
24.6239 | 721.5549 | 711.8946 | 700.0614 | 403.7833
24.7072 | 704.8762 | 719.1955 | 743.5946 | 404.0692
24.7905 | 733.009 | 694.8184 | 710.5416 | 404.219
24.8739 | 703.349 | 676.6471 | 670.3338 | 404.1879
24.9572 | 682.4504 | 683.7452 | 674.7678 | 404.1762
25.0405 | 683.1336 | 668.2104 | 694.0151 | 404.2404
25.1239 | 672.5638 | 674.6596 | 642.2186 | 404.252
25.2072 | 662.0341 | 675.1058 | 771.2059 | 404.3474
25.2905 | 687.0722 | 682.6095 | 699.0537 | 404.3376
25.3739 | 670.3935 | 664.4382 | 667.0084 | 404.1781
25.4572 | 660.0648 | 666.4257 | 623.5759 | 403.9019
25.5405 | 660.2657 | 664.8844 | 659.3497 | 403.5188
25.6239 | 657.4122 | 653.1217 | 644.4356 | 403.1453
25.7072 | 653.2325 | 653.5679 | 664.2876 | 402.9547
25.7905 | 672.8049 | 658.6786 | 662.0706 | 402.8166
25.8739 | 654.1167 | 656.0015 | 627.9091 | 402.7408
25.9572 | 643.3459 | 650.0391 | 644.4356 | 402.5599
26.0405 | 663.1192 | 655.3526 | 698.449 | 402.4004
26.1239 | 653.2325 | 639.8177 | 636.1723 | 402.1786
26.2072 | 642.0598 | 655.3526 | 626.8006 | 402.1475
26.2905 | 642.9038 | 642.4948 | 626.8006 | 402.0736
26.3738 | 648.6509 | 640.7101 | 628.5137 | 402.0522
26.4572 | 645.3554 | 641.3996 | 632.343 | 402.0522
26.5405 | 648.8519 | 646.7131 | 644.4356 | 402.2642
26.6239 | 637.8801 | 642.2514 | 625.1883 | 402.6688
26.7072 | 641.8187 | 643.1438 | 696.232 | 403.1589
26.7905 | 670.1524 | 650.2419 | 650.4819 | 403.6899
26.8739 | 661.1499 | 658.2324 | 782.19 | 404.0848
26.9572 | 691.2519 | 663.5459 | 804.7628 | 404.5963
27.0405 | 679.5969 | 680.6221 | 649.4742 | 404.9581
27.1239 | 679.396 | 694.6156 | 718.8048 | 405.2343
27.2072 | 735.1792 | 736.9612 | 977.1826 | 405.3627
27.2905 | 691.4529 | 694.6156 | 654.4119 | 405.4366
27.3739 | 700.9377 | 714.3282 | 881.3491 | 405.4463
27.4572 | 700.4956 | 703.2551 | 661.5667 | 405.4774
27.5405 | 685.545 | 710.3532 | 655.5204 | 405.4152
27.6238 | 671.2777 | 681.9606 | 650.4819 | 405.3938
27.7072 | 677.1856 | 677.5395 | 689.682 | 405.4132
27.7905 | 678.9539 | 657.1373 | 675.8763 | 405.2323
27.8739 | 676.1005 | 664.6816 | 705.6038 | 405.0826
27.9572 | 686.6301 | 672.1854 | 700.666 | 404.7947
28.0405 | 676.9846 | 657.1373 | 652.6989 | 404.7305
28.1239 | 675.8593 | 676.8499 | 691.2943 | 404.7616
28.2072 | 701.7816 | 668.0076 | 723.2388 | 404.7402
28.2905 | 676.3014 | 685.9356 | 653.3035 | 404.5496
28.3739 | 678.7127 | 676.4037 | 729.2851 | 404.4018
28.4572 | 667.54 | 673.3211 | 653.3035 | 404.0945
28.5405 | 666.4147 | 677.7422 | 640.1024 | 403.7872
28.6239 | 653.2325 | 660.2199 | 665.396 | 403.5538
28.7072 | 662.6771 | 658.8814 | 652.195 | 403.2134
28.7905 | 663.5613 | 649.1468 | 660.9621 | 402.6707
28.8739 | 661.1499 | 660.2199 | 648.3657 | 402.1281
28.9572 | 666.4147 | 664.6816 | 639.4978 | 401.6185
29.0405 | 673.0058 | 662.2074 | 646.1487 | 401.2022
29.1239 | 651.0623 | 644.4822 | 640.6063 | 400.7879
29.2072 | 650.6202 | 648.7006 | 638.3893 | 400.2453
29.2905 | 664.0033 | 643.8333 | 710.5416 | 399.6929
29.3738 | 663.3603 | 649.7957 | 703.9915 | 399.2144
29.4572 | 674.1311 | 654.0141 | 663.1791 | 398.7243
29.5405 | 668.6251 | 660.0171 | 648.8695 | 398.1933
29.6239 | 655.443 | 661.3556 | 676.9848 | 397.6817
29.7072 | 656.9702 | 660.0171 | 761.8342 | 397.1818
29.7905 | 657.4122 | 660.4633 | 655.5204 | 396.7656
29.8738 | 659.6227 | 662.0046 | 651.0865 | 396.1918