## CO2 Concentration Data
| Voltage Readings |  |  |  | ppm of CO2
TIME (miliseconds) | A-3 CO2 Sensor | A-2 CO2 Sensor | A-1 CO2 Sensor | A-4 CO2 conc | A-1 Sensor | A-2 Sensor | A-3 Sensor | Inlet | Rolling Inlet Average | Inlet Offset | 18.7306
111 | 0.4264 | 1.0572 | 1.0539 | 0.6286 | 426.5227 | 422.3299 | 416.9946 | 428.1253
4883 | 0.4269 | 1.055 | 1.0539 | 0.6193 | 426.5227 | 421.4375 | 417.4985 | 422.5177
9893 | 0.4209 | 1.0588 | 1.0555 | 0.6314 | 427.1658 | 422.9789 | 411.4522 | 429.8136
14883 | 0.4275 | 1.0583 | 1.0555 | 0.6253 | 427.1658 | 422.7761 | 418.1031 | 426.1355
19883 | 0.428 | 1.0588 | 1.0577 | 0.6243 | 428.05 | 422.9789 | 418.607 | 425.5325
24905 | 0.4275 | 1.0577 | 1.0572 | 0.6171 | 427.849 | 422.5327 | 418.1031 | 421.1912
29884 | 0.428 | 1.0599 | 1.0545 | 0.627 | 426.7639 | 423.4251 | 418.607 | 427.1605
34885 | 0.4291 | 1.0588 | 1.0561 | 0.6232 | 427.4069 | 422.9789 | 419.7154 | 424.8693
39888 | 0.4286 | 1.0583 | 1.0555 | 0.6199 | 427.1658 | 422.7761 | 419.2116 | 422.8795
44887 | 0.4297 | 1.0583 | 1.0528 | 0.6193 | 426.0807 | 422.7761 | 420.3201 | 422.5177
49887 | 0.4291 | 1.0605 | 1.0545 | 0.6182 | 426.7639 | 423.6684 | 419.7154 | 421.8545
54889 | 0.4291 | 1.061 | 1.0523 | 0.6199 | 425.8797 | 423.8712 | 419.7154 | 422.8795
59888 | 0.4318 | 1.0605 | 1.0523 | 0.6221 | 425.8797 | 423.6684 | 422.4363 | 424.206
64887 | 0.4286 | 1.0594 | 1.0528 | 0.621 | 426.0807 | 423.2222 | 419.2116 | 423.5428
69888 | 0.4302 | 1.0632 | 1.055 | 0.6139 | 426.9648 | 424.7636 | 420.8239 | 419.2618
74888 | 0.4286 | 1.0588 | 1.061 | 0.6024 | 429.3762 | 422.9789 | 419.2116 | 412.3277
79887 | 0.4291 | 1.0599 | 1.0539 | 0.6084 | 426.5227 | 423.4251 | 419.7154 | 415.9455
84891 | 0.4297 | 1.0583 | 1.0572 | 0.6161 | 427.849 | 422.7761 | 420.3201 | 420.5883
89887 | 0.4275 | 1.0605 | 1.0539 | 0.6188 | 426.5227 | 423.6684 | 418.1031 | 422.2162
94887 | 0.428 | 1.0599 | 1.0534 | 0.6144 | 426.3218 | 423.4251 | 418.607 | 419.5633
99887 | 0.4286 | 1.0583 | 1.0539 | 0.6221 | 426.5227 | 422.7761 | 419.2116 | 424.206
104887 | 0.4307 | 1.0572 | 1.0534 | 0.6161 | 426.3218 | 422.3299 | 421.3278 | 420.5883
109888 | 0.4269 | 1.0577 | 1.0534 | 0.6226 | 426.3218 | 422.5327 | 417.4985 | 424.5075
114888 | 0.4269 | 1.0555 | 1.0523 | 0.6161 | 425.8797 | 421.6404 | 417.4985 | 420.5883
119888 | 0.428 | 1.0566 | 1.0501 | 0.6144 | 424.9955 | 422.0865 | 418.607 | 419.5633
124889 | 0.428 | 1.0561 | 1.0495 | 0.6166 | 424.7544 | 421.8837 | 418.607 | 420.8897
129889 | 0.4275 | 1.0534 | 1.049 | 0.6084 | 424.5534 | 420.7886 | 418.1031 | 415.9455
134893 | 0.4275 | 1.0572 | 1.0506 | 0.6079 | 425.1965 | 422.3299 | 418.1031 | 415.644
139890 | 0.4215 | 1.0539 | 1.0452 | 0.6089 | 423.0262 | 420.9914 | 412.0568 | 416.247
144890 | 0.4264 | 1.055 | 1.0452 | 0.6144 | 423.0262 | 421.4375 | 416.9946 | 419.5633
149891 | 0.4269 | 1.0528 | 1.0473 | 0.6117 | 423.8702 | 420.5453 | 417.4985 | 417.9352 | 421.5744
154889 | 0.4264 | 1.0528 | 1.0468 | 0.61 | 423.6693 | 420.5453 | 416.9946 | 416.9102 | 421.2126
159889 | 0.4242 | 1.0501 | 1.0463 | 0.6122 | 423.4683 | 419.4501 | 414.7776 | 418.2367 | 421.0745
164889 | 0.4258 | 1.0523 | 1.0446 | 0.6084 | 422.7851 | 420.3424 | 416.39 | 415.9455 | 420.6272
169889 | 0.4264 | 1.0506 | 1.0446 | 0.6018 | 422.7851 | 419.6529 | 416.9946 | 411.9659 | 420.1701
174889 | 0.4264 | 1.0506 | 1.0452 | 0.6002 | 423.0262 | 419.6529 | 416.9946 | 411.0012 | 419.7013
179889 | 0.428 | 1.049 | 1.0446 | 0.6057 | 422.7851 | 419.0039 | 418.607 | 414.3175 | 419.4796
184889 | 0.4247 | 1.0484 | 1.0452 | 0.6008 | 423.0262 | 418.7606 | 415.2815 | 411.363 | 418.97
189889 | 0.4236 | 1.0501 | 1.0452 | 0.6068 | 423.0262 | 419.4501 | 414.173 | 414.9807 | 418.651
194888 | 0.4242 | 1.049 | 1.0446 | 0.6024 | 422.7851 | 419.0039 | 414.7776 | 412.3277 | 418.3106
199889 | 0.4242 | 1.0484 | 1.0452 | 0.598 | 423.0262 | 418.7606 | 414.7776 | 409.6747 | 417.8963
204889 | 0.4242 | 1.0468 | 1.0441 | 0.6008 | 422.5842 | 418.1116 | 414.7776 | 411.363 | 417.5579
210028 | 0.4225 | 1.0473 | 1.0463 | 0.5991 | 423.4683 | 418.3144 | 413.0645 | 410.3379 | 417.1533
214888 | 0.4225 | 1.0457 | 1.0441 | 0.6008 | 422.5842 | 417.6654 | 413.0645 | 411.363 | 416.739
219889 | 0.4242 | 1.0479 | 1.0424 | 0.6095 | 421.9009 | 418.5577 | 414.7776 | 416.6087 | 416.5154
224889 | 0.4204 | 1.0468 | 1.0397 | 0.6122 | 420.8158 | 418.1116 | 410.9483 | 418.2367 | 416.4823
229889 | 0.4242 | 1.0457 | 1.0402 | 0.6128 | 421.0167 | 417.6654 | 414.7776 | 418.5985 | 416.6846
234889 | 0.4236 | 1.0484 | 1.0419 | 0.61 | 421.7 | 418.7606 | 414.173 | 416.9102 | 416.7157
239889 | 0.4231 | 1.0452 | 1.043 | 0.61 | 422.142 | 417.4626 | 413.6691 | 416.9102 | 416.5971
244888 | 0.4231 | 1.0452 | 1.0397 | 0.6068 | 420.8158 | 417.4626 | 413.6691 | 414.9807 | 416.3637
249889 | 0.4225 | 1.0452 | 1.0419 | 0.604 | 421.7 | 417.4626 | 413.0645 | 413.2924 | 416.1614
254897 | 0.4225 | 1.0457 | 1.0424 | 0.5953 | 421.9009 | 417.6654 | 413.0645 | 408.0467 | 415.6401
259889 | 0.4231 | 1.0479 | 1.0402 | 0.6008 | 421.0167 | 418.5577 | 413.6691 | 411.363 | 415.3425
264891 | 0.422 | 1.0468 | 1.0375 | 0.6062 | 419.9316 | 418.1116 | 412.5607 | 414.6189 | 415.0235
269891 | 0.422 | 1.0441 | 1.0375 | 0.5986 | 419.9316 | 417.0164 | 412.5607 | 410.0364 | 414.6831
274890 | 0.4236 | 1.0446 | 1.0375 | 0.598 | 419.9316 | 417.2192 | 414.173 | 409.6747 | 414.3642
279891 | 0.4209 | 1.0452 | 1.0375 | 0.5964 | 419.9316 | 417.4626 | 411.4522 | 408.71 | 413.9713
284891 | 0.4236 | 1.0457 | 1.037 | 0.5975 | 419.7307 | 417.6654 | 414.173 | 409.3732 | 413.7593
289956 | 0.4204 | 1.043 | 1.0375 | 0.5997 | 419.9316 | 416.5702 | 410.9483 | 410.6997 | 413.5998
294893 | 0.4215 | 1.0419 | 1.0364 | 0.6079 | 419.4895 | 416.1241 | 412.0568 | 415.644 | 413.5803
299890 | 0.4215 | 1.0435 | 1.0381 | 0.6029 | 420.1728 | 416.773 | 412.0568 | 412.6292 | 413.3566
304892 | 0.422 | 1.043 | 1.0402 | 0.604 | 421.0167 | 416.5702 | 412.5607 | 413.2924 | 413.2069
309893 | 0.4204 | 1.0435 | 1.0375 | 0.5986 | 419.9316 | 416.773 | 410.9483 | 410.0364 | 412.9851
314891 | 0.4225 | 1.0408 | 1.0364 | 0.6024 | 419.4895 | 415.6779 | 413.0645 | 412.3277 | 412.7945
319891 | 0.4215 | 1.0392 | 1.0386 | 0.6089 | 420.3737 | 415.0289 | 412.0568 | 416.247 | 412.8042
324890 | 0.4215 | 1.0408 | 1.0386 | 0.6068 | 420.3737 | 415.6779 | 412.0568 | 414.9807 | 412.9015
329890 | 0.4215 | 1.0402 | 1.0539 | 0.604 | 426.5227 | 415.4345 | 412.0568 | 413.2924 | 412.9754
334891 | 0.4231 | 1.0413 | 1.2633 | 0.5997 | 510.6798 | 415.8807 | 413.6691 | 410.6997 | 412.8587
339893 | 0.4455 | 1.1354 | 1.1703 | 0.5975 | 473.3035 | 454.0486 | 436.2419 | 409.3732 | 412.7945
344892 | 0.4346 | 1.1829 | 1.2266 | 0.5986 | 495.9303 | 473.315 | 425.2579 | 410.0364 | 412.635
349892 | 0.4575 | 1.143 | 1.1485 | 0.5991 | 464.5421 | 457.1312 | 448.3345 | 410.3379 | 412.5708
354891 | 0.4619 | 1.1447 | 1.2195 | 0.604 | 493.0768 | 457.8208 | 452.7684 | 413.2924 | 412.6875
359890 | 0.4619 | 1.1605 | 1.2786 | 0.6079 | 516.8289 | 464.2294 | 452.7684 | 415.644 | 412.8256
364891 | 0.4625 | 1.1884 | 1.1917 | 0.6199 | 481.9041 | 475.5459 | 453.3731 | 422.8795 | 413.2302
369891 | 0.4734 | 1.1944 | 1.3365 | 0.6193 | 540.0987 | 477.9795 | 464.3572 | 422.5177 | 413.59
374892 | 0.4849 | 1.2261 | 1.254 | 0.6193 | 506.9422 | 490.8373 | 475.9459 | 422.5177 | 413.7806
379891 | 0.492 | 1.2201 | 1.4879 | 0.6171 | 600.9458 | 488.4037 | 483.1006 | 421.1912 | 413.8759
384891 | 0.5138 | 1.2611 | 1.424 | 0.6248 | 575.2646 | 505.0337 | 505.0688 | 425.834 | 414.1094
389891 | 0.5067 | 1.3321 | 1.3458 | 0.6308 | 543.8363 | 533.832 | 497.914 | 429.4518 | 414.5139
394891 | 0.527 | 1.3065 | 1.4409 | 0.6335 | 582.0567 | 523.4483 | 518.3706 | 431.0798 | 414.971
399893 | 0.5341 | 1.3584 | 1.454 | 0.6401 | 587.3215 | 544.4995 | 525.5254 | 435.0593 | 415.6187
404890 | 0.5417 | 1.3726 | 1.5169 | 0.6292 | 612.6008 | 550.2591 | 533.184 | 428.487 | 416.1088
409891 | 0.5488 | 1.3988 | 1.3868 | 0.6368 | 560.3141 | 560.8861 | 540.3388 | 433.0695 | 416.916
414891 | 0.563 | 1.3923 | 1.4704 | 0.6352 | 593.9126 | 558.2497 | 554.6483 | 432.1048 | 417.5851
419891 | 0.5658 | 1.4294 | 1.4704 | 0.6292 | 593.9126 | 573.2978 | 557.4699 | 428.487 | 418.0325
424906 | 0.5745 | 1.4316 | 1.3874 | 0.6297 | 560.5552 | 574.1901 | 566.237 | 428.7885 | 418.6374
429890 | 0.5762 | 1.4163 | 1.407 | 0.6264 | 568.4324 | 567.9843 | 567.9501 | 426.7988 | 419.1898
434894 | 0.5674 | 1.4076 | 1.3874 | 0.6303 | 560.5552 | 564.4555 | 559.0822 | 429.1503 | 419.8492
439891 | 0.5745 | 1.4081 | 1.4382 | 0.6259 | 580.9715 | 564.6583 | 566.237 | 426.4973 | 420.4015
444891 | 0.5729 | 1.4147 | 1.4223 | 0.6319 | 574.5814 | 567.3353 | 564.6247 | 430.1151 | 421.0278
449891 | 0.5723 | 1.4076 | 1.4223 | 0.6215 | 574.5814 | 564.4555 | 564.0201 | 423.8443 | 421.2924
454890 | 0.5729 | 1.4196 | 1.407 | 0.6259 | 568.4324 | 569.3228 | 564.6247 | 426.4973 | 421.7397
459891 | 0.5751 | 1.4551 | 1.4333 | 0.6237 | 579.0023 | 583.722 | 566.8416 | 425.1708 | 422.1229
464891 | 0.5909 | 1.4387 | 1.5153 | 0.6199 | 611.9578 | 577.0699 | 582.7635 | 422.8795 | 422.5372
469890 | 0.586 | 1.4398 | 1.4606 | 0.6144 | 589.974 | 577.5161 | 577.8257 | 419.5633 | 422.7706
474890 | 0.5838 | 1.4442 | 1.4491 | 0.6221 | 585.3522 | 579.3008 | 575.6088 | 424.206 | 423.0273
479891 | 0.5871 | 1.565 | 1.4786 | 0.6221 | 597.2082 | 628.2985 | 578.9342 | 424.206 | 423.3249
484891 | 0.6264 | 1.5125 | 1.5191 | 0.6264 | 613.4849 | 607.0039 | 618.5373 | 426.7988 | 423.7606
489891 | 0.6133 | 1.4978 | 1.5688 | 0.6303 | 633.4592 | 601.0415 | 605.3363 | 429.1503 | 424.3558
494891 | 0.6079 | 1.4918 | 1.5781 | 0.6281 | 637.1968 | 598.6078 | 599.8947 | 427.8238 | 424.951
499891 | 0.6089 | 1.5962 | 1.5131 | 0.6221 | 611.0736 | 640.9534 | 600.9024 | 424.206 | 425.4081
504890 | 0.6297 | 1.5612 | 1.6552 | 0.6232 | 668.1831 | 626.7571 | 621.8628 | 424.8693 | 425.8768
509891 | 0.6243 | 1.5727 | 1.7869 | 0.6264 | 721.1129 | 631.4216 | 616.4211 | 426.7988 | 426.3125
514891 | 0.6232 | 1.5765 | 1.9438 | 0.6243 | 784.1704 | 632.963 | 615.3127 | 425.5325 | 426.6315
519891 | 0.6308 | 1.6158 | 1.6984 | 0.6232 | 685.545 | 648.9034 | 622.9713 | 424.8693 | 426.6957
524891 | 0.6352 | 1.6126 | 1.5251 | 0.627 | 615.8963 | 647.6054 | 627.4052 | 427.1605 | 426.8454
529966 | 0.6379 | 1.5836 | 1.6711 | 0.6275 | 674.5732 | 635.8428 | 630.126 | 427.462 | 427.0049
534891 | 0.6417 | 1.5874 | 1.5973 | 0.6128 | 644.9133 | 637.3841 | 633.9554 | 418.5985 | 426.9213
539890 | 0.6396 | 1.5869 | 1.5863 | 0.6089 | 640.4924 | 637.1813 | 631.8391 | 416.247 | 426.612
544891 | 0.6434 | 1.5612 | 1.8072 | 0.6166 | 729.2713 | 626.7571 | 635.6685 | 420.8897 | 426.3358
549891 | 0.6363 | 1.612 | 1.8258 | 0.6188 | 736.7466 | 647.3621 | 628.5137 | 422.2162 | 426.0499
554891 | 0.6423 | 1.6426 | 1.5404 | 0.6226 | 622.0454 | 659.7738 | 634.56 | 424.5075 | 425.7095
559891 | 0.6543 | 1.623 | 1.8318 | 0.6232 | 739.158 | 651.8238 | 646.6525 | 424.8693 | 425.5928
564891 | 0.6674 | 1.6235 | 1.5552 | 0.6259 | 627.9934 | 652.0266 | 659.8536 | 426.4973 | 425.3808
569892 | 0.6543 | 1.7099 | 1.5579 | 0.6182 | 629.0785 | 687.0713 | 646.6525 | 421.8545 | 425.0502
574890 | 0.6751 | 1.6044 | 1.5426 | 0.6259 | 622.9296 | 644.2795 | 667.613 | 426.4973 | 424.986
579892 | 0.6554 | 1.5934 | 1.6115 | 0.6259 | 650.6202 | 639.8177 | 647.761 | 426.4973 | 424.9121
584891 | 0.6456 | 1.5929 | 1.6689 | 0.6248 | 673.6891 | 639.615 | 637.8855 | 425.834 | 424.881
589892 | 0.6456 | 1.6268 | 1.6246 | 0.6253 | 655.8851 | 653.3651 | 637.8855 | 426.1355 | 424.7837
594894 | 0.6434 | 1.6251 | 1.6148 | 0.627 | 651.9465 | 652.6756 | 635.6685 | 427.1605 | 424.8051
599890 | 0.645 | 1.5907 | 1.547 | 0.6264 | 624.6979 | 638.7226 | 637.2808 | 426.7988 | 424.6981
604893 | 0.6423 | 1.5792 | 1.5956 | 0.6215 | 644.2301 | 634.0581 | 634.56 | 423.8443 | 424.6981
609893 | 0.6412 | 1.6437 | 1.7186 | 0.6188 | 693.6633 | 660.2199 | 633.4515 | 422.2162 | 424.56
614893 | 0.6549 | 1.6175 | 1.5262 | 0.6199 | 616.3385 | 649.5929 | 647.2572 | 422.8795 | 424.4861
619895 | 0.6505 | 1.5847 | 1.5798 | 0.6182 | 637.8801 | 636.2889 | 642.8232 | 421.8545 | 424.453
624893 | 0.6434 | 1.582 | 1.6016 | 0.6161 | 646.6414 | 635.1938 | 635.6685 | 420.5883 | 424.4861
629895 | 0.6401 | 1.5869 | 1.5902 | 0.6117 | 642.0598 | 637.1813 | 632.343 | 417.9352 | 424.2838
634893 | 0.6412 | 1.5994 | 1.5639 | 0.6111 | 631.4899 | 642.2514 | 633.4515 | 417.5735 | 424.0699
639895 | 0.6461 | 1.594 | 1.6629 | 0.6128 | 671.2777 | 640.0611 | 638.3893 | 418.5985 | 423.8054
644893 | 0.6428 | 1.5803 | 1.6771 | 0.6139 | 676.9846 | 634.5042 | 635.0638 | 419.2618 | 423.4864
649892 | 0.6417 | 1.6082 | 1.5038 | 0.6111 | 607.336 | 645.8207 | 633.9554 | 417.5735 | 423.1557
654892 | 0.6357 | 1.5574 | 1.6377 | 0.6122 | 661.1499 | 625.2158 | 627.9091 | 418.2367 | 422.9632
659892 | 0.6407 | 1.5792 | 1.618 | 0.6193 | 653.2325 | 634.0581 | 632.9476 | 422.5177 | 422.8873
664893 | 0.6379 | 1.5852 | 1.881 | 0.621 | 758.9313 | 636.4917 | 630.126 | 423.5428 | 422.7823
669892 | 0.6374 | 1.618 | 1.6771 | 0.6226 | 676.9846 | 649.7957 | 629.6222 | 424.5075 | 422.7492
674892 | 0.6368 | 1.5994 | 1.6219 | 0.6177 | 654.7999 | 642.2514 | 629.0176 | 421.553 | 422.6422
679892 | 0.6467 | 1.7203 | 1.6005 | 0.6171 | 646.1993 | 691.2896 | 638.9939 | 421.1912 | 422.4497
684893 | 0.6729 | 1.6104 | 1.8591 | 0.6144 | 750.1298 | 646.7131 | 665.396 | 419.5633 | 422.1949
689893 | 0.6549 | 1.6459 | 1.6454 | 0.6166 | 664.2445 | 661.1122 | 647.2572 | 420.8897 | 422.2688
694892 | 0.6494 | 1.6148 | 1.7673 | 0.6171 | 713.2357 | 648.4978 | 641.7148 | 421.1912 | 422.4283
699892 | 0.6685 | 1.6224 | 1.6705 | 0.6199 | 674.3321 | 651.5804 | 660.9621 | 422.8795 | 422.4925
704894 | 0.6592 | 1.6317 | 1.9356 | 0.6182 | 780.8749 | 655.3526 | 651.5904 | 421.8545 | 422.4808
709905 | 0.6554 | 1.6465 | 1.6503 | 0.6171 | 666.2138 | 661.3556 | 647.761 | 421.1912 | 422.3738
714911 | 0.651 | 1.6842 | 1.6481 | 0.6111 | 665.3296 | 676.6471 | 643.3271 | 417.5735 | 422.1385
719894 | 0.6707 | 1.6399 | 1.5781 | 0.6199 | 637.1968 | 658.6786 | 663.1791 | 422.8795 | 422.0218
724894 | 0.6461 | 1.6224 | 1.5934 | 0.6095 | 643.3459 | 651.5804 | 638.3893 | 416.6087 | 421.8525
729939 | 0.6467 | 1.5907 | 1.8826 | 0.6084 | 759.5743 | 638.7226 | 638.9939 | 415.9455 | 421.5122
734894 | 0.6817 | 1.5912 | 1.635 | 0.6084 | 660.0648 | 638.9254 | 674.2639 | 415.9455 | 421.1718
739907 | 0.6642 | 1.5891 | 1.9334 | 0.598 | 779.9907 | 638.0736 | 656.6289 | 409.6747 | 420.6505
744914 | 0.6702 | 1.5918 | 1.9821 | 0.6089 | 799.563 | 639.1688 | 662.6752 | 416.247 | 420.3315
749894 | 0.662 | 1.7514 | 1.9832 | 0.6079 | 800.0051 | 703.904 | 654.4119 | 415.644 | 419.96
754892 | 0.6669 | 1.6448 | 1.9826 | 0.6057 | 799.764 | 660.666 | 659.3497 | 414.3175 | 419.5574
759895 | 0.6745 | 1.6547 | 1.9826 | 0.6013 | 799.764 | 664.6816 | 667.0084 | 411.6644 | 419.1645
764893 | 0.6554 | 1.6262 | 1.6202 | 0.5969 | 654.1167 | 653.1217 | 647.761 | 409.0114 | 418.7385
769894 | 0.6592 | 1.6262 | 1.6071 | 0.6079 | 648.8519 | 653.1217 | 651.5904 | 415.644 | 418.5051
774895 | 0.6592 | 1.6219 | 1.5803 | 0.6068 | 638.081 | 651.3776 | 651.5904 | 414.9807 | 418.2834
779892 | 0.656 | 1.6093 | 1.5765 | 0.6029 | 636.5539 | 646.2669 | 648.3657 | 412.6292 | 418.0267
784894 | 0.6521 | 1.6076 | 1.6984 | 0.6095 | 685.545 | 645.5774 | 644.4356 | 416.6087 | 417.9839
789894 | 0.6516 | 1.6399 | 1.5503 | 0.6089 | 626.0241 | 658.6786 | 643.9317 | 416.247 | 417.9411
794894 | 0.6554 | 1.6022 | 1.6219 | 0.6095 | 654.7999 | 643.3871 | 647.761 | 416.6087 | 417.8769
799896 | 0.6516 | 1.6175 | 1.6618 | 0.61 | 670.8356 | 649.5929 | 643.9317 | 416.9102 | 417.801
804894 | 0.6549 | 1.6273 | 1.8104 | 0.6144 | 730.5574 | 653.5679 | 647.2572 | 419.5633 | 417.8652
809895 | 0.6554 | 1.6913 | 1.6027 | 0.6177 | 647.0835 | 679.5269 | 647.761 | 421.553 | 417.9722
814894 | 0.6663 | 1.6519 | 1.9504 | 0.6199 | 786.8229 | 663.5459 | 658.7451 | 422.8795 | 417.9839
819894 | 0.6691 | 1.735 | 1.7181 | 0.6204 | 693.4623 | 697.2521 | 661.5667 | 423.181 | 417.9722
824894 | 0.6795 | 1.6935 | 1.6033 | 0.6215 | 647.3246 | 680.4193 | 672.0469 | 423.8443 | 417.9508
829934 | 0.6877 | 1.6448 | 1.6541 | 0.6068 | 667.741 | 660.666 | 680.3102 | 414.9807 | 417.7388
834895 | 0.6658 | 1.6552 | 1.5863 | 0.6111 | 640.4924 | 664.8844 | 658.2412 | 417.5735 | 417.6221
839894 | 0.6642 | 1.6098 | 1.6672 | 0.6117 | 673.0058 | 646.4697 | 656.6289 | 417.9352 | 417.5696
844895 | 0.6565 | 1.6142 | 1.5754 | 0.6106 | 636.1117 | 648.2544 | 648.8695 | 417.272 | 417.4529
849895 | 0.6538 | 1.6197 | 1.6798 | 0.6166 | 678.0697 | 650.4853 | 646.1487 | 420.8897 | 417.4431
854899 | 0.656 | 1.618 | 1.911 | 0.6013 | 770.9882 | 649.7957 | 648.3657 | 411.6644 | 417.0814
859897 | 0.6844 | 1.664 | 1.5328 | 0.6095 | 618.9909 | 668.4538 | 676.9848 | 416.6087 | 416.9122
864899 | 0.6735 | 1.6224 | 1.5885 | 0.6068 | 641.3766 | 651.5804 | 666.0007 | 414.9807 | 416.7118
869897 | 0.6571 | 1.6016 | 1.6454 | 0.6128 | 664.2445 | 643.1438 | 649.4742 | 418.5985 | 416.7449
874895 | 0.651 | 1.6005 | 1.6082 | 0.61 | 649.2939 | 642.6976 | 643.3271 | 416.9102 | 416.5523
879895 | 0.6494 | 1.624 | 1.6394 | 0.6073 | 661.8331 | 652.2294 | 641.7148 | 415.2822 | 416.5095
884908 | 0.6527 | 1.6022 | 1.623 | 0.6051 | 655.242 | 643.3871 | 645.0402 | 413.9557 | 416.4453
889897 | 0.6521 | 1.6158 | 1.6607 | 0.5997 | 670.3935 | 648.9034 | 644.4356 | 410.6997 | 416.2761
894898 | 0.668 | 1.6585 | 1.618 | 0.604 | 653.2325 | 666.2229 | 660.4582 | 413.2924 | 416.3928
899896 | 0.6653 | 1.6563 | 1.5891 | 0.6062 | 641.6177 | 665.3306 | 657.7374 | 414.6189 | 416.3403
904895 | 0.6647 | 1.6175 | 1.6858 | 0.6084 | 680.4811 | 649.5929 | 657.1327 | 415.9455 | 416.35
909895 | 0.6576 | 1.6224 | 1.7613 | 0.6057 | 710.8243 | 651.5804 | 649.978 | 414.3175 | 416.35
914895 | 0.6571 | 1.6536 | 1.5891 | 0.6144 | 641.6177 | 664.2354 | 649.4742 | 419.5633 | 416.6048
919896 | 0.6631 | 1.6087 | 2.0974 | 0.6133 | 845.9017 | 646.0236 | 655.5204 | 418.9 | 416.9238
924895 | 0.6614 | 1.8586 | 1.6645 | 0.6122 | 671.9207 | 747.3854 | 653.8073 | 418.2367 | 417.0075
929896 | 0.7325 | 1.7465 | 1.5743 | 0.6095 | 635.6697 | 701.9166 | 725.4558 | 416.6087 | 417.06
934893 | 0.7155 | 1.6465 | 1.5973 | 0.6111 | 644.9133 | 661.3556 | 708.3246 | 417.5735 | 417.2195
939892 | 0.6767 | 1.6645 | 1.6333 | 0.6128 | 659.3815 | 668.6566 | 669.2253 | 418.5985 | 417.2837
944894 | 0.6778 | 1.6268 | 1.5973 | 0.6128 | 644.9133 | 653.3651 | 670.3338 | 418.5985 | 417.3595
949894 | 0.6603 | 1.6191 | 1.5497 | 0.6062 | 625.783 | 650.2419 | 652.6989 | 414.6189 | 417.2953
954893 | 0.6549 | 1.6 | 1.565 | 0.6095 | 631.932 | 642.4948 | 647.2572 | 416.6087 | 417.2856
959893 | 0.6494 | 1.5918 | 1.5497 | 0.6079 | 625.783 | 639.1688 | 641.7148 | 415.644 | 417.1592
965001 | 0.6385 | 1.571 | 1.7213 | 0.6073 | 694.7484 | 630.7321 | 630.7307 | 415.2822 | 416.9569
969893 | 0.6527 | 1.5994 | 1.665 | 0.6029 | 672.1216 | 642.2514 | 645.0402 | 412.6292 | 416.6262
974893 | 0.6467 | 1.6459 | 1.6459 | 0.6079 | 664.4454 | 661.1122 | 638.9939 | 415.644 | 416.3831
979892 | 0.662 | 1.6836 | 1.7186 | 0.6144 | 693.6633 | 676.4037 | 654.4119 | 419.5633 | 416.245
984894 | 0.6631 | 1.6864 | 1.6158 | 0.6089 | 652.3484 | 677.5395 | 655.5204 | 416.247 | 416.2859
989893 | 0.6642 | 1.6443 | 1.6268 | 0.6144 | 656.7692 | 660.4633 | 656.6289 | 419.5633 | 416.35
994894 | 0.6696 | 1.6361 | 1.8646 | 0.6117 | 752.3402 | 657.1373 | 662.0706 | 417.9352 | 416.35
999936 | 0.6713 | 1.6743 | 1.6262 | 0.6062 | 656.5281 | 672.6315 | 663.7837 | 414.6189 | 416.2645
1004894 | 0.6806 | 1.6437 | 1.6137 | 0.6095 | 651.5044 | 660.2199 | 673.1554 | 416.6087 | 416.1264
1009893 | 0.6713 | 1.6459 | 1.5743 | 0.6062 | 635.6697 | 661.1122 | 663.7837 | 414.6189 | 416.2217
1014895 | 0.6636 | 1.6197 | 1.6454 | 0.6018 | 664.2445 | 650.4853 | 656.0243 | 411.9659 | 416.0719
1019894 | 0.6598 | 1.6131 | 1.6377 | 0.604 | 661.1499 | 647.8083 | 652.195 | 413.2924 | 416.0174
1024894 | 0.6554 | 1.6148 | 1.5776 | 0.6002 | 636.9959 | 648.4978 | 647.761 | 411.0012 | 415.7724
1029894 | 0.6603 | 1.6076 | 1.6066 | 0.6046 | 648.6509 | 645.5774 | 652.6989 | 413.6542 | 415.6673
1034895 | 0.656 | 1.6596 | 1.6558 | 0.6029 | 668.4242 | 666.6691 | 648.3657 | 412.6292 | 415.5817
1039895 | 0.6543 | 1.6372 | 1.6273 | 0.6035 | 656.9702 | 657.5834 | 646.6525 | 412.991 | 415.5506
1044893 | 0.6592 | 1.6098 | 1.7328 | 0.6122 | 699.3702 | 646.4697 | 651.5904 | 418.2367 | 415.7938
1049894 | 0.6538 | 1.6344 | 1.6246 | 0.6117 | 655.8851 | 656.4477 | 646.1487 | 417.9352 | 415.9435
1054894 | 0.6581 | 1.6295 | 1.6771 | 0.6111 | 676.9846 | 654.4603 | 650.4819 | 417.5735 | 416.0388
1059895 | 0.6603 | 1.6344 | 1.6902 | 0.6128 | 682.2494 | 656.4477 | 652.6989 | 418.5985 | 416.1244
1064896 | 0.6598 | 1.6541 | 1.6027 | 0.6177 | 647.0835 | 664.4382 | 652.195 | 421.553 | 416.3578
1069935 | 0.6598 | 1.6295 | 1.8361 | 0.6046 | 740.8861 | 654.4603 | 652.195 | 413.6542 | 416.1672
1074891 | 0.6691 | 1.6558 | 1.6093 | 0.6073 | 649.736 | 665.1278 | 661.5667 | 415.2822 | 416.0505
1079966 | 0.6598 | 1.6399 | 1.6093 | 0.6029 | 649.736 | 658.6786 | 652.195 | 412.6292 | 415.8696
1084892 | 0.6549 | 1.6126 | 1.5923 | 0.61 | 642.9038 | 647.6054 | 647.2572 | 416.9102 | 415.8793
1089892 | 0.6538 | 1.6038 | 1.6038 | 0.6128 | 647.5256 | 644.0361 | 646.1487 | 418.5985 | 415.9124
1094895 | 0.6516 | 1.6224 | 1.6864 | 0.6122 | 680.7223 | 651.5804 | 643.9317 | 418.2367 | 415.9007
1099893 | 0.6592 | 1.6197 | 1.67 | 0.6128 | 674.1311 | 650.4853 | 651.5904 | 418.5985 | 415.9007
1105029 | 0.6478 | 1.6033 | 1.5912 | 0.6079 | 642.4617 | 643.8333 | 640.1024 | 415.644 | 415.9338
1109891 | 0.6478 | 1.612 | 1.5858 | 0.6122 | 640.2915 | 647.3621 | 640.1024 | 418.2367 | 415.9863
1114892 | 0.6505 | 1.6175 | 1.6295 | 0.6089 | 657.8544 | 649.5929 | 642.8232 | 416.247 | 416.0058
1119893 | 0.6527 | 1.6383 | 1.647 | 0.6084 | 664.8875 | 658.0296 | 645.0402 | 415.9455 | 416.0272
1124892 | 0.6554 | 1.6322 | 1.7941 | 0.6128 | 724.0065 | 655.5554 | 647.761 | 418.5985 | 416.2197
1129893 | 0.6773 | 1.6541 | 2.1111 | 0.6144 | 851.4077 | 664.4382 | 669.8299 | 419.5633 | 416.3461
1134893 | 0.6713 | 1.7853 | 2.0521 | 0.6166 | 827.6958 | 717.6542 | 663.7837 | 420.8897 | 416.3889
1139935 | 0.721 | 1.7798 | 1.823 | 0.6057 | 735.6213 | 715.4234 | 713.8671 | 414.3175 | 416.3267
1144891 | 0.7068 | 1.7886 | 1.7142 | 0.6089 | 691.895 | 718.9927 | 699.5575 | 416.247 | 416.2197
1149892 | 0.7123 | 1.7367 | 1.7022 | 0.6106 | 687.0722 | 697.9416 | 705.0999 | 417.272 | 416.1983
1154896 | 0.697 | 1.7066 | 1.7793 | 0.6062 | 718.0584 | 685.7327 | 689.682 | 414.6189 | 416.1983
1159894 | 0.697 | 1.6995 | 1.6503 | 0.6095 | 666.2138 | 682.8529 | 689.682 | 416.6087 | 416.1983
1164893 | 0.6904 | 1.6978 | 1.6394 | 0.6089 | 661.8331 | 682.1634 | 683.031 | 416.247 | 416.2508
1169893 | 0.6702 | 1.6672 | 1.6678 | 0.6133 | 673.247 | 669.7517 | 662.6752 | 418.9 | 416.4745
1174892 | 0.6685 | 1.6492 | 1.6158 | 0.6111 | 652.3484 | 662.4507 | 660.9621 | 417.5735 | 416.6126
1179973 | 0.6685 | 1.6525 | 1.5803 | 0.6139 | 638.081 | 663.7893 | 660.9621 | 419.2618 | 416.8791
1184894 | 0.6696 | 1.6109 | 1.8023 | 0.5986 | 727.302 | 646.9159 | 662.0706 | 410.0364 | 416.7624
1189895 | 0.6663 | 1.647 | 1.5973 | 0.5975 | 644.9133 | 661.5584 | 658.7451 | 409.3732 | 416.6574
1194892 | 0.6614 | 1.6404 | 1.5874 | 0.6002 | 640.9345 | 658.8814 | 653.8073 | 411.0012 | 416.5932
1199893 | 0.6647 | 1.6126 | 1.6951 | 0.6002 | 684.2187 | 647.6054 | 657.1327 | 411.0012 | 416.3598
1204892 | 0.668 | 1.6372 | 1.6044 | 0.6013 | 647.7668 | 657.5834 | 660.4582 | 411.6644 | 416.1575
1209894 | 0.6609 | 1.6454 | 1.6437 | 0.6035 | 663.5613 | 660.9095 | 653.3035 | 412.991 | 416.0097
1214972 | 0.6598 | 1.6262 | 1.6946 | 0.6002 | 684.0178 | 653.1217 | 652.195 | 411.0012 | 415.7646
1219891 | 0.6614 | 1.6394 | 1.5858 | 0.604 | 640.2915 | 658.4758 | 653.8073 | 413.2924 | 415.4981
1224892 | 0.6576 | 1.6404 | 1.8274 | 0.604 | 737.3896 | 658.8814 | 649.978 | 413.2924 | 415.4864
1229892 | 0.6565 | 1.6235 | 1.641 | 0.6013 | 662.4762 | 652.0266 | 648.8695 | 411.6644 | 415.3697
1234892 | 0.6811 | 1.7394 | 1.6279 | 0.5964 | 657.2113 | 699.0367 | 673.6593 | 408.71 | 415.2433
1239891 | 0.6724 | 1.6689 | 1.9449 | 0.5931 | 784.6125 | 670.4413 | 664.8922 | 406.7202 | 414.9146
1244891 | 0.6702 | 1.6995 | 2.1013 | 0.5942 | 847.4691 | 682.8529 | 662.6752 | 407.3834 | 414.5528
1249979 | 0.6773 | 1.6995 | 1.717 | 0.5969 | 693.0203 | 682.8529 | 669.8299 | 409.0114 | 414.2552
1254891 | 0.6888 | 1.6886 | 1.735 | 0.598 | 700.2544 | 678.4317 | 681.4187 | 409.6747 | 413.9674
1259892 | 0.6817 | 1.7285 | 1.8104 | 0.5975 | 730.5574 | 694.6156 | 674.2639 | 409.3732 | 413.7651
1264891 | 0.6827 | 1.6918 | 1.6071 | 0.5953 | 648.8519 | 679.7297 | 675.2716 | 408.0467 | 413.4364
1269893 | 0.6931 | 1.6519 | 1.7071 | 0.5953 | 689.0415 | 663.5459 | 685.7518 | 408.0467 | 413.1719
1274891 | 0.6822 | 1.688 | 1.8826 | 0.6024 | 759.5743 | 678.1884 | 674.7678 | 412.3277 | 413.0551
1279892 | 0.6767 | 1.7033 | 1.6377 | 0.6029 | 661.1499 | 684.3942 | 669.2253 | 412.6292 | 412.8626
1284893 | 0.6817 | 1.6618 | 1.5705 | 0.6095 | 634.1425 | 667.5614 | 674.2639 | 416.6087 | 412.7673
1290030 | 0.6849 | 1.6426 | 1.5885 | 0.6046 | 641.3766 | 659.7738 | 677.4886 | 413.6542 | 412.5339
1294892 | 0.6658 | 1.6148 | 1.6219 | 0.6079 | 654.7999 | 648.4978 | 658.2412 | 415.644 | 412.5767
1299891 | 0.6614 | 1.629 | 1.6186 | 0.6062 | 653.4737 | 654.2574 | 653.8073 | 414.6189 | 412.5242
1304891 | 0.6592 | 1.6273 | 1.6246 | 0.6018 | 655.8851 | 653.5679 | 651.5904 | 411.9659 | 412.353
1309890 | 0.6521 | 1.629 | 1.6191 | 0.6073 | 653.6746 | 654.2574 | 644.4356 | 415.2822 | 412.3744
1314891 | 0.6592 | 1.6197 | 1.5464 | 0.6095 | 624.4567 | 650.4853 | 651.5904 | 416.6087 | 412.3744
1319892 | 0.6598 | 1.5962 | 1.5623 | 0.6111 | 630.8469 | 640.9534 | 652.195 | 417.5735 | 412.4172
1324964 | 0.6532 | 1.5852 | 1.6328 | 0.6161 | 659.1806 | 636.4917 | 645.544 | 420.5883 | 412.4716
1329908 | 0.6527 | 1.6268 | 1.7219 | 0.6221 | 694.9896 | 653.3651 | 645.0402 | 424.206 | 412.6856
1334891 | 0.651 | 1.6476 | 1.6115 | 0.627 | 650.6202 | 661.8018 | 643.3271 | 427.1605 | 412.9404
1339893 | 0.6554 | 1.6361 | 1.6891 | 0.6243 | 681.8074 | 657.1373 | 647.761 | 425.5325 | 413.4403
1344891 | 0.6636 | 1.6836 | 1.6984 | 0.6275 | 685.545 | 676.4037 | 656.0243 | 427.462 | 414.0238
1349891 | 0.6691 | 1.7388 | 1.7613 | 0.6253 | 710.8243 | 698.7934 | 661.5667 | 426.1355 | 414.512
1354891 | 0.6882 | 1.6694 | 1.5732 | 0.6341 | 635.2276 | 670.6441 | 680.814 | 431.4416 | 415.1713
1359890 | 0.6866 | 1.6585 | 1.7388 | 0.6341 | 701.7816 | 666.2229 | 679.2017 | 431.4416 | 415.8093
1364970 | 0.6674 | 1.6465 | 1.7263 | 0.639 | 696.7579 | 661.3556 | 659.8536 | 434.3961 | 416.4998
1369891 | 0.6724 | 1.6607 | 1.629 | 0.6259 | 657.6534 | 667.1152 | 664.8922 | 426.4973 | 416.9997
1374894 | 0.6663 | 1.6273 | 1.6126 | 0.6232 | 651.0623 | 653.5679 | 658.7451 | 424.8693 | 417.3731
1379891 | 0.6598 | 1.6301 | 1.5519 | 0.6221 | 626.6672 | 654.7036 | 652.195 | 424.206 | 417.7252
1384893 | 0.6647 | 1.6082 | 1.5781 | 0.6215 | 637.1968 | 645.8207 | 657.1327 | 423.8443 | 418.1181
1389890 | 0.6598 | 1.5825 | 1.6492 | 0.621 | 665.7717 | 635.3966 | 652.195 | 423.5428 | 418.5966
1394890 | 0.6499 | 1.5962 | 1.5508 | 0.6166 | 626.2251 | 640.9534 | 642.2186 | 420.8897 | 419.0536
1399955 | 0.6407 | 1.5945 | 1.5579 | 0.6117 | 629.0785 | 640.2639 | 632.9476 | 417.9352 | 419.394
1404891 | 0.6445 | 1.5738 | 1.5754 | 0.6161 | 636.1117 | 631.8678 | 636.777 | 420.5883 | 419.7675
1409891 | 0.6434 | 1.5945 | 1.6235 | 0.6171 | 655.443 | 640.2639 | 635.6685 | 421.1912 | 420.139
1414891 | 0.6461 | 1.6109 | 1.5612 | 0.6166 | 630.4048 | 646.9159 | 638.3893 | 420.8897 | 420.5105
1419891 | 0.6532 | 1.6011 | 1.5574 | 0.6166 | 628.8776 | 642.9409 | 645.544 | 420.8897 | 420.9248
1424890 | 0.6478 | 1.5984 | 1.6137 | 0.6122 | 651.5044 | 641.8458 | 640.1024 | 418.2367 | 421.2535
1429891 | 0.6489 | 1.5956 | 1.6344 | 0.61 | 659.8236 | 640.7101 | 641.2109 | 416.9102 | 421.4013
1434935 | 0.6549 | 1.6306 | 1.6711 | 0.6177 | 674.5732 | 654.9064 | 647.2572 | 421.553 | 421.6892
1439943 | 0.6549 | 1.6377 | 1.6169 | 0.61 | 652.7904 | 657.7862 | 647.2572 | 416.9102 | 421.6989
1444890 | 0.6592 | 1.6459 | 1.6213 | 0.6117 | 654.5588 | 661.1122 | 651.5904 | 417.9352 | 421.837
1449891 | 0.6669 | 1.647 | 1.5776 | 0.6144 | 636.9959 | 661.5584 | 659.3497 | 419.5633 | 421.9634
1454895 | 0.6653 | 1.6268 | 1.7219 | 0.6117 | 694.9896 | 653.3651 | 657.7374 | 417.9352 | 422.0704
1459891 | 0.6789 | 1.6579 | 1.6257 | 0.6095 | 656.3271 | 665.9795 | 671.4423 | 416.6087 | 422.2202
1464891 | 0.6713 | 1.6448 | 1.9422 | 0.6144 | 783.5273 | 660.666 | 663.7837 | 419.5633 | 422.3582
1469892 | 0.6636 | 1.6541 | 1.7908 | 0.6139 | 722.6802 | 664.4382 | 656.0243 | 419.2618 | 422.4438
1474986 | 0.6538 | 1.6771 | 1.8039 | 0.6062 | 727.9451 | 673.7672 | 646.1487 | 414.6189 | 422.3485
1479890 | 0.6756 | 1.6547 | 1.6328 | 0.6155 | 659.1806 | 664.6816 | 668.1168 | 420.2265 | 422.3369
1484892 | 0.6707 | 1.664 | 1.799 | 0.6106 | 725.9758 | 668.4538 | 663.1791 | 417.272 | 422.1132
1489890 | 0.6751 | 1.7049 | 1.582 | 0.6133 | 638.7643 | 685.0432 | 667.613 | 418.9 | 421.8467
1494891 | 0.6838 | 1.6503 | 1.6858 | 0.6171 | 680.4811 | 662.8969 | 676.3801 | 421.1912 | 421.7067
1499891 | 0.6642 | 1.6426 | 1.594 | 0.6188 | 643.587 | 659.7738 | 656.6289 | 422.2162 | 421.5374
1504891 | 0.6674 | 1.6279 | 1.5738 | 0.6106 | 635.4687 | 653.8113 | 659.8536 | 417.272 | 421.2515
1509965 | 0.6663 | 1.6197 | 1.6175 | 0.6128 | 653.0316 | 650.4853 | 658.7451 | 418.5985 | 420.8372
1514890 | 0.6521 | 1.6033 | 1.5639 | 0.6128 | 631.4899 | 643.8333 | 644.4356 | 418.5985 | 420.4229
1519891 | 0.6483 | 1.577 | 1.5891 | 0.6166 | 641.6177 | 633.1658 | 640.6063 | 420.8897 | 419.9872
1524890 | 0.6483 | 1.6109 | 1.5623 | 0.6133 | 630.8469 | 646.9159 | 640.6063 | 418.9 | 419.7422
1529891 | 0.6472 | 1.5874 | 1.6377 | 0.6128 | 661.1499 | 637.3841 | 639.4978 | 418.5985 | 419.5399
1534892 | 0.6417 | 1.6066 | 1.8345 | 0.6161 | 740.2431 | 645.1718 | 633.9554 | 420.5883 | 419.4232
1539891 | 0.656 | 1.6525 | 1.6202 | 0.6193 | 654.1167 | 663.7893 | 648.3657 | 422.5177 | 419.3804
1544893 | 0.6631 | 1.6213 | 1.6361 | 0.6144 | 660.5069 | 651.1342 | 655.5204 | 419.5633 | 419.252
1549979 | 0.6592 | 1.6541 | 1.5787 | 0.6182 | 637.438 | 664.4382 | 651.5904 | 421.8545 | 419.2831
1554890 | 0.6598 | 1.6284 | 1.6765 | 0.6188 | 676.7435 | 654.0141 | 652.195 | 422.2162 | 419.4212
1559891 | 0.6603 | 1.6328 | 1.6454 | 0.6133 | 664.2445 | 655.7987 | 652.6989 | 418.9 | 419.3668
1564891 | 0.6636 | 1.6661 | 1.6689 | 0.615 | 673.6891 | 669.3056 | 656.0243 | 419.925 | 419.3259
1569891 | 0.6702 | 1.6656 | 1.5896 | 0.621 | 641.8187 | 669.1027 | 662.6752 | 423.5428 | 419.4115
1574890 | 0.6713 | 1.6262 | 1.7088 | 0.6297 | 689.7247 | 653.1217 | 663.7837 | 428.7885 | 419.6663
1579891 | 0.6724 | 1.664 | 1.6918 | 0.6314 | 682.8925 | 668.4538 | 664.8922 | 429.8136 | 420.0398
1584891 | 0.6685 | 1.6596 | 1.6202 | 0.6352 | 654.1167 | 666.6691 | 660.9621 | 432.1048 | 420.5299
1589905 | 0.6795 | 1.6519 | 1.7673 | 0.6297 | 713.2357 | 663.5459 | 672.0469 | 428.7885 | 420.7633
1594890 | 0.6571 | 1.6957 | 1.5688 | 0.6314 | 633.4592 | 681.3116 | 649.4742 | 429.8136 | 421.1796
1599890 | 0.6751 | 1.6432 | 1.7033 | 0.6281 | 687.5143 | 660.0171 | 667.613 | 427.8238 | 421.4985
1604890 | 0.6663 | 1.6268 | 1.6514 | 0.6308 | 666.6559 | 653.3651 | 658.7451 | 429.4518 | 421.8175
1609891 | 0.6609 | 1.6284 | 1.6645 | 0.6319 | 671.9207 | 654.0141 | 653.3035 | 430.1151 | 422.2104
1614891 | 0.6625 | 1.6432 | 1.6306 | 0.6281 | 658.2964 | 660.0171 | 654.9158 | 427.8238 | 422.5722
1619891 | 0.6609 | 1.6131 | 1.6831 | 0.6221 | 679.396 | 647.8083 | 653.3035 | 424.206 | 422.722
1624971 | 0.6592 | 1.6421 | 1.911 | 0.615 | 770.9882 | 659.5709 | 651.5904 | 419.925 | 422.7434
1629891 | 0.674 | 1.6672 | 1.9116 | 0.6226 | 771.2293 | 669.7517 | 666.5045 | 424.5075 | 423.0624
1634890 | 0.6844 | 1.764 | 1.9017 | 0.6188 | 767.2506 | 709.0148 | 676.9848 | 422.2162 | 423.1265
1639892 | 0.703 | 1.7432 | 1.7793 | 0.6166 | 718.0584 | 700.578 | 695.7282 | 420.8897 | 423.2432
1644890 | 0.7276 | 1.7727 | 1.6284 | 0.6182 | 657.4122 | 712.5435 | 720.5179 | 421.8545 | 423.3385
1649891 | 0.686 | 1.7181 | 1.7487 | 0.6232 | 705.7604 | 690.3972 | 678.5971 | 424.8693 | 423.4572
1654891 | 0.6877 | 1.6973 | 1.7443 | 0.6243 | 703.9921 | 681.9606 | 680.3102 | 425.5325 | 423.5642
1659944 | 0.6729 | 1.6804 | 1.6568 | 0.6199 | 668.8261 | 675.1058 | 665.396 | 422.8795 | 423.7451
1665015 | 0.6729 | 1.6601 | 2.0679 | 0.6188 | 834.0457 | 666.8719 | 665.396 | 422.2162 | 423.8618
1669890 | 0.7041 | 1.7421 | 1.7848 | 0.6171 | 720.2689 | 700.1319 | 696.8367 | 421.1912 | 423.9454
1674891 | 0.6964 | 1.7011 | 1.647 | 0.6106 | 664.8875 | 683.5019 | 689.0773 | 417.272 | 423.8287
1679891 | 0.6915 | 1.6629 | 1.664 | 0.6084 | 671.7198 | 668.0076 | 684.1395 | 415.9455 | 423.7334
1684890 | 0.6756 | 1.6809 | 1.635 | 0.6084 | 660.0648 | 675.3086 | 668.1168 | 415.9455 | 423.6478
1689891 | 0.6598 | 1.6306 | 1.5798 | 0.6117 | 637.8801 | 654.9064 | 652.195 | 417.9352 | 423.5622
1694891 | 0.6625 | 1.6098 | 1.6547 | 0.6166 | 667.9821 | 646.4697 | 654.9158 | 420.8897 | 423.5097
1699979 | 0.6499 | 1.6399 | 1.6213 | 0.6062 | 654.5588 | 658.6786 | 642.2186 | 414.6189 | 423.3502
1704890 | 0.6478 | 1.6306 | 1.7853 | 0.6079 | 720.4698 | 654.9064 | 640.1024 | 415.644 | 423.1499
1709891 | 0.6926 | 1.6404 | 1.7607 | 0.6057 | 710.5832 | 658.8814 | 685.248 | 414.3175 | 422.8951
1714891 | 0.6669 | 1.6946 | 1.6585 | 0.6002 | 669.5093 | 680.8654 | 659.3497 | 411.0012 | 422.6403
1719891 | 0.6767 | 1.6547 | 1.6825 | 0.6068 | 679.1549 | 664.6816 | 669.2253 | 414.9807 | 422.4808
1724893 | 0.6713 | 1.6377 | 1.5623 | 0.6062 | 630.8469 | 657.7862 | 663.7837 | 414.6189 | 422.1929
1729891 | 0.6647 | 1.6339 | 1.6875 | 0.6051 | 681.1643 | 656.2449 | 657.1327 | 413.9557 | 421.7144
1734947 | 0.662 | 1.6421 | 1.6459 | 0.5926 | 664.4454 | 659.5709 | 654.4119 | 406.4187 | 420.9598
1739987 | 0.6631 | 1.6656 | 1.6038 | 0.598 | 647.5256 | 669.1027 | 655.5204 | 409.6747 | 420.2362
1744890 | 0.6647 | 1.6361 | 2.2642 | 0.6018 | 912.938 | 657.1373 | 657.1327 | 411.9659 | 419.6935
1749891 | 0.6658 | 1.7131 | 1.8618 | 0.6013 | 751.2149 | 688.3692 | 658.2412 | 411.6644 | 419.1081
1754891 | 0.6784 | 1.7514 | 1.7547 | 0.6051 | 708.1718 | 703.904 | 670.9384 | 413.9557 | 418.6607
1759892 | 0.709 | 1.7755 | 1.7951 | 0.6068 | 724.4084 | 713.6793 | 701.7745 | 414.9807 | 418.1939
1764892 | 0.6959 | 1.7377 | 1.9045 | 0.6068 | 768.3759 | 698.3472 | 688.5735 | 414.9807 | 417.7057
1769891 | 0.697 | 1.7405 | 1.7722 | 0.6079 | 715.205 | 699.4829 | 689.682 | 415.644 | 417.3128
1774955 | 0.6822 | 1.7159 | 1.6344 | 0.6068 | 659.8236 | 689.5049 | 674.7678 | 414.9807 | 417.0152
1779891 | 0.6953 | 1.7252 | 1.9788 | 0.6089 | 798.2368 | 693.2771 | 687.9688 | 416.247 | 416.8966
1784891 | 0.6888 | 1.7274 | 1.6322 | 0.6095 | 658.9395 | 694.1694 | 681.4187 | 416.6087 | 416.6418
1789891 | 0.6784 | 1.6732 | 1.6191 | 0.6106 | 653.6746 | 672.1854 | 670.9384 | 417.272 | 416.4823
1794892 | 0.6827 | 1.6465 | 1.6574 | 0.6095 | 669.0673 | 661.3556 | 675.2716 | 416.6087 | 416.3442
418.7306

## Calibration
Calibration Date |  | 2016-09-13
| A-1 Sensor | A-2 Sensor | A-3 Sensor | Inlet
500 | 1.2432 | 1.2547 | 0.5095 | 0.75245
1000 | 2.4712 | 2.4724 | 1.0039 | 1.5701
2000 | 4.9722 | 4.9498 | 1.9976 | 3.2378

## Normalized CO2
Normalized CO2 Count for the 10 mins of Sampling period
Time (mins) | A-1 Sensor | A-2 Sensor | A-3 Sensor | Adjusted Inlet |  | Time | 4C | 4A | 4B
0.00185 | 426.5227 | 422.3299 | 416.9946 |  |  | -0.085133 | 0.82596 | 0.88695 | 0.86971
0.081383 | 426.5227 | 421.4375 | 417.4985 |  |  | -0.0017833 | 0.97384 | 0.84942 | 0.8818
0.16488 | 427.1658 | 422.9789 | 411.4522 |  |  | 0.081533 | 0.85066 | 0.88402 | 0.89379
0.24805 | 427.1658 | 422.7761 | 418.1031 |  |  | 0.1649 | 0.90483 | 0.89582 | 0.86998
0.33138 | 428.05 | 422.9789 | 418.607 |  |  | 0.24953 | 0.97518 | 0.87019 | 0.86704
0.41508 | 427.849 | 422.5327 | 418.1031 |  |  | 0.33152 | 0.8275 | 0.88929 | 0.87343
0.49807 | 426.7639 | 423.4251 | 418.607 |  |  | 0.41487 | 1.1575 | 0.89071 | 0.86045
0.58142 | 427.4069 | 422.9789 | 419.7154 |  |  | 0.4982 | 0.90332 | 0.86781 | 0.85708
0.6648 | 427.1658 | 422.7761 | 419.2116 |  |  | 0.58153 | 0.88586 | 1.028 | 0.94175
0.74812 | 426.0807 | 422.7761 | 420.3201 |  |  | 0.66485 | 1.3199 | 0.93193 | 0.91308
0.83145 | 426.7639 | 423.6684 | 419.7154 |  |  | 0.74818 | 1.5347 | 0.97534 | 0.90677
0.91482 | 425.8797 | 423.8712 | 419.7154 |  |  | 0.83298 | 1.0109 | 0.97635 | 0.9321
0.99813 | 425.8797 | 423.6684 | 422.4363 |  |  | 0.91485 | 1.0365 | 0.9623 | 0.97245
1.0815 | 426.0807 | 423.2222 | 419.2116 |  |  | 0.9982 | 1.1401 | 1.018 | 0.94883
1.1648 | 426.9648 | 424.7636 | 420.8239 |  |  | 1.0815 | 0.86359 | 0.96852 | 0.95337
1.2481 | 429.3762 | 422.9789 | 419.2116 |  |  | 1.1649 | 1.0011 | 0.91442 | 0.98988
1.3315 | 426.5227 | 423.4251 | 419.7154 |  |  | 1.2482 | 1.2411 | 0.96458 | 0.95295
1.4148 | 427.849 | 422.7761 | 420.3201 |  |  | 1.3315 | 0.90733 | 0.98632 | 0.93477
1.4981 | 426.5227 | 423.6684 | 418.1031 |  |  | 1.4149 | 0.81588 | 0.92944 | 0.95222
1.5815 | 426.3218 | 423.4251 | 418.607 |  |  | 1.5005 | 0.84126 | 0.90377 | 0.96397
1.6648 | 426.5227 | 422.7761 | 419.2116 |  |  | 1.5815 | 0.88673 | 0.86531 | 0.89842
1.7481 | 426.3218 | 422.3299 | 421.3278 |  |  | 1.6649 | 0.8824 | 0.88506 | 0.88353
1.8315 | 426.3218 | 422.5327 | 417.4985 |  |  | 1.7482 | 0.89117 | 0.8833 | 0.87658
1.9148 | 425.8797 | 421.6404 | 417.4985 |  |  | 1.8315 | 0.88359 | 0.88557 | 0.8522
1.9981 | 424.9955 | 422.0865 | 418.607 |  |  | 1.9149 | 0.78431 | 0.87275 | 0.87651
2.0815 | 424.7544 | 421.8837 | 418.607 |  |  | 1.9982 | 0.80588 | 0.84022 | 0.87842
2.1648 | 424.5534 | 420.7886 | 418.1031 |  |  | 2.0827 | 0.90197 | 0.82487 | 0.85563
2.2482 | 425.1965 | 422.3299 | 418.1031 |  |  | 2.1651 | 1.0229 | 0.88148 | 0.85319
2.3315 | 423.0262 | 420.9914 | 412.0568 |  |  | 2.2482 | 0.87129 | 0.90928 | 0.84651
2.4148 | 423.0262 | 421.4375 | 416.9946 |  |  | 2.3316 | 0.97556 | 0.89173 | 0.85987
2.4982 | 423.8702 | 420.5453 | 417.4985 | 402.8438 |  | 2.4149 | 0.98628 | 0.95522 | 0.88597
2.5815 | 423.6693 | 420.5453 | 416.9946 | 402.482 |  | 2.4982 | 1.0705 | 1.0296 | 0.90314
2.6648 | 423.4683 | 419.4501 | 414.7776 | 402.3439 |  | 2.5815 | 0.8114 | 0.93175 | 0.96631
2.7481 | 422.7851 | 420.3424 | 416.39 | 401.8965 |  | 2.6648 | 1.0354 | 0.91456 | 0.95866
2.8315 | 422.7851 | 419.6529 | 416.9946 | 401.4394 |  | 2.7495 | 1.016 | 0.89567 | 0.89057
2.9148 | 423.0262 | 419.6529 | 416.9946 | 400.9707 |  | 2.8315 | 0.88139 | 0.91355 | 0.90599
2.9981 | 422.7851 | 419.0039 | 418.607 | 400.749 |  | 2.9149 | 0.85773 | 0.86624 | 0.88383
3.0815 | 423.0262 | 418.7606 | 415.2815 | 400.2394 |  | 2.9982 | 0.77364 | 0.8689 | 0.86038
3.1648 | 423.0262 | 419.4501 | 414.173 | 399.9204 |  | 3.0816 | 0.80808 | 0.83739 | 0.87582
3.2481 | 422.7851 | 419.0039 | 414.7776 | 399.58 |  | 3.1648 | 0.90355 | 0.80034 | 0.85742
3.3315 | 423.0262 | 418.7606 | 414.7776 | 399.1657 |  | 3.2482 | 0.76762 | 0.81767 | 0.82197
3.4148 | 422.5842 | 418.1116 | 414.7776 | 398.8273 |  | 3.3326 | 0.77616 | 0.81417 | 0.78931
3.5005 | 423.4683 | 418.3144 | 413.0645 | 398.4227 |  | 3.4149 | 0.79879 | 0.78437 | 0.80105
3.5815 | 422.5842 | 417.6654 | 413.0645 | 398.0084 |  | 3.4982 | 0.86322 | 0.81164 | 0.79602
3.6648 | 421.9009 | 418.5577 | 414.7776 | 397.7847 |  | 3.5815 | 0.77687 | 0.83298 | 0.804
3.7481 | 420.8158 | 418.1116 | 410.9483 | 397.7517 |  | 3.6649 | 0.77028 | 0.81806 | 0.82691
3.8315 | 421.0167 | 417.6654 | 414.7776 | 397.9539 |  | 3.7482 | 0.84604 | 0.81322 | 0.8073
3.9148 | 421.7 | 418.7606 | 414.173 | 397.9851 |  | 3.8315 | 0.87381 | 0.80886 | 0.81056
3.9981 | 422.142 | 417.4626 | 413.6691 | 397.8664 |  | 3.9156 | 0.92295 | 0.85612 | 0.83013
4.0815 | 420.8158 | 417.4626 | 413.6691 | 397.633 |  | 3.9991 | 0.8489 | 0.86588 | 0.8301
4.1648 | 421.7 | 417.4626 | 413.0645 | 397.4307 |  | 4.0815 | 0.85444 | 0.87671 | 0.84435
4.2483 | 421.9009 | 417.6654 | 413.0645 | 396.9095 |  | 4.1649 | 0.79433 | 0.8778 | 0.87029
4.3315 | 421.0167 | 418.5577 | 413.6691 | 396.6119 |  | 4.2482 | 0.99103 | 0.84959 | 0.86445
4.4149 | 419.9316 | 418.1116 | 412.5607 | 396.2929 |  | 4.3315 | 0.85915 | 0.89195 | 0.91051
4.4982 | 419.9316 | 417.0164 | 412.5607 | 395.9525 |  | 4.4149 | 1.2909 | 0.87342 | 0.88402
4.5815 | 419.9316 | 417.2192 | 414.173 | 395.6335 |  | 4.4982 | 1.0839 | 0.88595 | 0.85736
4.6649 | 419.9316 | 417.4626 | 411.4522 | 395.2406 |  | 4.5831 | 1.1021 | 0.91797 | 0.82413
4.7482 | 419.7307 | 417.6654 | 414.173 | 395.0286 |  | 4.6648 | 0.86845 | 0.88714 | 0.89881
4.8326 | 419.9316 | 416.5702 | 410.9483 | 394.8691 |  | 4.7482 | 1.0962 | 0.90072 | 0.88279
4.9149 | 419.4895 | 416.1241 | 412.0568 | 394.8497 |  | 4.8315 | 0.80074 | 0.95799 | 0.89877
4.9982 | 420.1728 | 416.773 | 412.0568 | 394.626 |  | 4.9149 | 0.94297 | 0.88322 | 0.92903
5.0815 | 421.0167 | 416.5702 | 412.5607 | 394.4762 |  | 4.9982 | 0.81818 | 0.87318 | 0.86249
5.1649 | 419.9316 | 416.773 | 410.9483 | 394.2545 |  | 5.0815 | 0.79156 | 0.85389 | 0.87442
5.2482 | 419.4895 | 415.6779 | 413.0645 | 394.0639 |  | 5.1661 | 0.85265 | 0.844 | 0.87206
5.3315 | 420.3737 | 415.0289 | 412.0568 | 394.0736 |  | 5.2482 | 0.78086 | 0.8228 | 0.82485
5.4148 | 420.3737 | 415.6779 | 412.0568 | 394.1708 |  | 5.3315 | 0.81675 | 0.78803 | 0.81332
5.4982 | 426.5227 | 415.4345 | 412.0568 | 394.2448 |  | 5.4148 | 0.78099 | 0.83559 | 0.81415
5.5815 | 510.6798 | 415.8807 | 413.6691 | 394.128 |  | 5.4982 | 0.88464 | 0.80389 | 0.81107
5.6649 | 473.3035 | 454.0486 | 436.2419 | 394.0639 |  | 5.5815 | 1.1538 | 0.83075 | 0.79263
5.7482 | 495.9303 | 473.315 | 425.2579 | 393.9044 |  | 5.6649 | 0.86129 | 0.89415 | 0.84174
5.8315 | 464.5421 | 457.1312 | 448.3345 | 393.8402 |  | 5.7482 | 0.88344 | 0.85159 | 0.86649
5.9149 | 493.0768 | 457.8208 | 452.7684 | 393.9569 |  | 5.833 | 0.80494 | 0.89669 | 0.85303
5.9982 | 516.8289 | 464.2294 | 452.7684 | 394.095 |  | 5.9148 | 0.93803 | 0.8608 | 0.85462
6.0815 | 481.9041 | 475.5459 | 453.3731 | 394.4996 |  | 5.9982 | 0.89575 | 0.86705 | 0.85651
6.1649 | 540.0987 | 477.9795 | 464.3572 | 394.8594 |  | 6.0815 | 0.92798 | 0.91308 | 0.86795
6.2482 | 506.9422 | 490.8373 | 475.9459 | 395.05 |  | 6.1649 | 0.81939 | 0.9121 | 0.89026
6.3315 | 600.9458 | 488.4037 | 483.1006 | 395.1453 |  | 6.2482 | 0.98131 | 0.85693 | 0.89316
6.4149 | 575.2646 | 505.0337 | 505.0688 | 395.3787 |  | 6.3315 | 0.95683 | 0.90776 | 0.89566
6.4982 | 543.8363 | 533.832 | 497.914 | 395.7833 |  | 6.4149 | 0.85738 | 0.90003 | 0.88064
6.5815 | 582.0567 | 523.4483 | 518.3706 | 396.2404 |  | 6.4984 | 1.0575 | 0.88863 | 0.91751
6.6649 | 587.3215 | 544.4995 | 525.5254 | 396.8881 |  | 6.5815 | 0.78498 | 0.94758 | 0.8394
6.7482 | 612.6008 | 550.2591 | 533.184 | 397.3782 |  | 6.6648 | 0.96757 | 0.87414 | 0.89995
6.8315 | 560.3141 | 560.8861 | 540.3388 | 398.1854 |  | 6.7482 | 0.89561 | 0.85045 | 0.86873
6.9149 | 593.9126 | 558.2497 | 554.6483 | 398.8545 |  | 6.8315 | 0.91217 | 0.85132 | 0.84891
6.9982 | 593.9126 | 573.2978 | 557.4699 | 399.3018 |  | 6.9149 | 0.86464 | 0.87049 | 0.85316
7.0818 | 560.5552 | 574.1901 | 566.237 | 399.9067 |  | 6.9982 | 0.93583 | 0.8285 | 0.84717
7.1648 | 568.4324 | 567.9843 | 567.9501 | 400.4591 |  | 7.0829 | 1.247 | 0.86839 | 0.84127
7.2482 | 560.5552 | 564.4555 | 559.0822 | 401.1185 |  | 7.1649 | 1.2467 | 0.9019 | 0.89087
7.3315 | 580.9715 | 564.6583 | 566.237 | 401.6709 |  | 7.2482 | 1.233 | 1.0351 | 0.92626
7.4149 | 574.5814 | 567.3353 | 564.6247 | 402.2972 |  | 7.3315 | 1.0654 | 1.006 | 0.98956
7.4982 | 574.5814 | 564.4555 | 564.0201 | 402.5617 |  | 7.4148 | 0.85903 | 1.0464 | 1.0735
7.5815 | 568.4324 | 569.3228 | 564.6247 | 403.0091 |  | 7.4982 | 1.0229 | 0.97072 | 0.93062
7.6649 | 579.0023 | 583.722 | 566.8416 | 403.3923 |  | 7.5815 | 1.0165 | 0.94168 | 0.93608
7.7482 | 611.9578 | 577.0699 | 582.7635 | 403.8065 |  | 7.6657 | 0.89644 | 0.91778 | 0.88478
7.8315 | 589.974 | 577.5161 | 577.8257 | 404.0399 |  | 7.7503 | 1.4575 | 0.8894 | 0.88439
7.9148 | 585.3522 | 579.3008 | 575.6088 | 404.2967 |  | 7.8315 | 1.0706 | 1.0021 | 0.99094
7.9982 | 597.2082 | 628.2985 | 578.9342 | 404.5943 |  | 7.9149 | 0.88277 | 0.94602 | 0.96497
8.0815 | 613.4849 | 607.0039 | 618.5373 | 405.03 |  | 7.9982 | 0.90631 | 0.8937 | 0.94851
8.1648 | 633.4592 | 601.0415 | 605.3363 | 405.6252 |  | 8.0815 | 0.867 | 0.9188 | 0.89436
8.2482 | 637.1968 | 598.6078 | 599.8947 | 406.2203 |  | 8.1649 | 0.7919 | 0.84976 | 0.84055
8.3315 | 611.0736 | 640.9534 | 600.9024 | 406.6774 |  | 8.2482 | 0.89437 | 0.82127 | 0.84997
8.4148 | 668.1831 | 626.7571 | 621.8628 | 407.1462 |  | 8.333 | 0.8493 | 0.8633 | 0.80737
8.4982 | 721.1129 | 631.4216 | 616.4211 | 407.5819 |  | 8.4148 | 1.0739 | 0.85116 | 0.80086
8.5815 | 784.1704 | 632.963 | 615.3127 | 407.9008 |  | 8.4982 | 1.0412 | 0.86553 | 0.95513
8.6648 | 685.545 | 648.9034 | 622.9713 | 407.965 |  | 8.5815 | 0.90251 | 0.9411 | 0.86799
8.7482 | 615.8963 | 647.6054 | 627.4052 | 408.1148 |  | 8.6649 | 0.93583 | 0.88665 | 0.90209
8.8328 | 674.5732 | 635.8428 | 630.126 | 408.2743 |  | 8.7482 | 0.77266 | 0.8642 | 0.88458
8.9148 | 644.9133 | 637.3841 | 633.9554 | 408.1907 |  | 8.8315 | 0.94526 | 0.86059 | 0.8636
8.9982 | 640.4924 | 637.1813 | 631.8391 | 407.8814 |  | 8.9158 | 0.89102 | 0.87445 | 0.85692
9.0815 | 729.2713 | 626.7571 | 635.6685 | 407.6052 |  | 8.9998 | 0.83598 | 0.9093 | 0.86315
9.1648 | 736.7466 | 647.3621 | 628.5137 | 407.3193 |  | 9.0815 | 1.7397 | 0.87049 | 0.87047
9.2482 | 622.0454 | 659.7738 | 634.56 | 406.9789 |  | 9.1649 | 1.1922 | 0.9786 | 0.87623
9.3315 | 739.158 | 651.8238 | 646.6525 | 406.8622 |  | 9.2482 | 1.0474 | 1.0329 | 0.92089
9.4148 | 627.9934 | 652.0266 | 659.8536 | 406.6502 |  | 9.3315 | 1.1042 | 1.0677 | 1.0273
9.4982 | 629.0785 | 687.0713 | 646.6525 | 406.3195 |  | 9.4149 | 1.2552 | 1.0173 | 0.98406
9.5815 | 622.9296 | 644.2795 | 667.613 | 406.2553 |  | 9.4982 | 1.0759 | 1.0225 | 0.98916
9.6649 | 650.6202 | 639.8177 | 647.761 | 406.1814 |  | 9.5826 | 0.88872 | 0.98957 | 0.9395
9.7482 | 673.6891 | 639.615 | 637.8855 | 406.1503 |  | 9.6649 | 1.3594 | 1.0028 | 0.98476
9.8315 | 655.8851 | 653.3651 | 637.8855 | 406.0531 |  | 9.7482 | 0.88698 | 1.0067 | 0.96336
9.9149 | 651.9465 | 652.6756 | 635.6685 | 406.0745 |  | 9.8315 | 0.86963 | 0.93253 | 0.92829
9.9982 | 624.6979 | 638.7226 | 637.2808 | 405.9675 |  | 9.9149 | 0.92241 | 0.8962 | 0.94349
10.0816 | 644.2301 | 634.0581 | 634.56 | 405.9675
10.1649 | 693.6633 | 660.2199 | 633.4515 | 405.8294
10.2482 | 616.3385 | 649.5929 | 647.2572 | 405.7555
10.3316 | 637.8801 | 636.2889 | 642.8232 | 405.7224 |  |  | 0.95262 | 0.89866 | 0.88679
10.4149 | 646.6414 | 635.1938 | 635.6685 | 405.7555
10.4983 | 642.0598 | 637.1813 | 632.343 | 405.5532
10.5816 | 631.4899 | 642.2514 | 633.4515 | 405.3392
10.6649 | 671.2777 | 640.0611 | 638.3893 | 405.0747
10.7482 | 676.9846 | 634.5042 | 635.0638 | 404.7557
10.8315 | 607.336 | 645.8207 | 633.9554 | 404.4251
10.9149 | 661.1499 | 625.2158 | 627.9091 | 404.2325
10.9982 | 653.2325 | 634.0581 | 632.9476 | 404.1566
11.0816 | 758.9313 | 636.4917 | 630.126 | 404.0516
11.1649 | 676.9846 | 649.7957 | 629.6222 | 404.0186
11.2482 | 654.7999 | 642.2514 | 629.0176 | 403.9116
11.3315 | 646.1993 | 691.2896 | 638.9939 | 403.719
11.4149 | 750.1298 | 646.7131 | 665.396 | 403.4642
11.4982 | 664.2445 | 661.1122 | 647.2572 | 403.5381
11.5815 | 713.2357 | 648.4978 | 641.7148 | 403.6976
11.6649 | 674.3321 | 651.5804 | 660.9621 | 403.7618
11.7482 | 780.8749 | 655.3526 | 651.5904 | 403.7501
11.8317 | 666.2138 | 661.3556 | 647.761 | 403.6432
11.9152 | 665.3296 | 676.6471 | 643.3271 | 403.4078
11.9982 | 637.1968 | 658.6786 | 663.1791 | 403.2911
12.0816 | 643.3459 | 651.5804 | 638.3893 | 403.1219
12.1656 | 759.5743 | 638.7226 | 638.9939 | 402.7815
12.2482 | 660.0648 | 638.9254 | 674.2639 | 402.4411
12.3318 | 779.9907 | 638.0736 | 656.6289 | 401.9199
12.4152 | 799.563 | 639.1688 | 662.6752 | 401.6009
12.4982 | 800.0051 | 703.904 | 654.4119 | 401.2294
12.5815 | 799.764 | 660.666 | 659.3497 | 400.8268
12.6649 | 799.764 | 664.6816 | 667.0084 | 400.4339
12.7482 | 654.1167 | 653.1217 | 647.761 | 400.0079
12.8316 | 648.8519 | 653.1217 | 651.5904 | 399.7745
12.9149 | 638.081 | 651.3776 | 651.5904 | 399.5528
12.9982 | 636.5539 | 646.2669 | 648.3657 | 399.296
13.0816 | 685.545 | 645.5774 | 644.4356 | 399.2532
13.1649 | 626.0241 | 658.6786 | 643.9317 | 399.2104
13.2482 | 654.7999 | 643.3871 | 647.761 | 399.1462
13.3316 | 670.8356 | 649.5929 | 643.9317 | 399.0704
13.4149 | 730.5574 | 653.5679 | 647.2572 | 399.1346
13.4983 | 647.0835 | 679.5269 | 647.761 | 399.2415
13.5816 | 786.8229 | 663.5459 | 658.7451 | 399.2532
13.6649 | 693.4623 | 697.2521 | 661.5667 | 399.2415
13.7482 | 647.3246 | 680.4193 | 672.0469 | 399.2202
13.8322 | 667.741 | 660.666 | 680.3102 | 399.0081
13.9149 | 640.4924 | 664.8844 | 658.2412 | 398.8914
13.9982 | 673.0058 | 646.4697 | 656.6289 | 398.8389
14.0816 | 636.1117 | 648.2544 | 648.8695 | 398.7222
14.1649 | 678.0697 | 650.4853 | 646.1487 | 398.7125
14.2483 | 770.9882 | 649.7957 | 648.3657 | 398.3507
14.3316 | 618.9909 | 668.4538 | 676.9848 | 398.1815
14.415 | 641.3766 | 651.5804 | 666.0007 | 397.9812
14.4983 | 664.2445 | 643.1438 | 649.4742 | 398.0142
14.5816 | 649.2939 | 642.6976 | 643.3271 | 397.8217
14.6649 | 661.8331 | 652.2294 | 641.7148 | 397.7789
14.7485 | 655.242 | 643.3871 | 645.0402 | 397.7147
14.8316 | 670.3935 | 648.9034 | 644.4356 | 397.5455
14.915 | 653.2325 | 666.2229 | 660.4582 | 397.6622
14.9983 | 641.6177 | 665.3306 | 657.7374 | 397.6097
15.0816 | 680.4811 | 649.5929 | 657.1327 | 397.6194
15.1649 | 710.8243 | 651.5804 | 649.978 | 397.6194
15.2483 | 641.6177 | 664.2354 | 649.4742 | 397.8742
15.3316 | 845.9017 | 646.0236 | 655.5204 | 398.1932
15.4149 | 671.9207 | 747.3854 | 653.8073 | 398.2768
15.4983 | 635.6697 | 701.9166 | 725.4558 | 398.3293
15.5816 | 644.9133 | 661.3556 | 708.3246 | 398.4888
15.6649 | 659.3815 | 668.6566 | 669.2253 | 398.553
15.7482 | 644.9133 | 653.3651 | 670.3338 | 398.6289
15.8316 | 625.783 | 650.2419 | 652.6989 | 398.5647
15.9149 | 631.932 | 642.4948 | 647.2572 | 398.555
15.9982 | 625.783 | 639.1688 | 641.7148 | 398.4285
16.0833 | 694.7484 | 630.7321 | 630.7307 | 398.2262
16.1649 | 672.1216 | 642.2514 | 645.0402 | 397.8956
16.2482 | 664.4454 | 661.1122 | 638.9939 | 397.6525
16.3315 | 693.6633 | 676.4037 | 654.4119 | 397.5144
16.4149 | 652.3484 | 677.5395 | 655.5204 | 397.5552
16.4982 | 656.7692 | 660.4633 | 656.6289 | 397.6194
16.5816 | 752.3402 | 657.1373 | 662.0706 | 397.6194
16.6656 | 656.5281 | 672.6315 | 663.7837 | 397.5338
16.7482 | 651.5044 | 660.2199 | 673.1554 | 397.3957
16.8316 | 635.6697 | 661.1122 | 663.7837 | 397.491
16.9149 | 664.2445 | 650.4853 | 656.0243 | 397.3413
16.9982 | 661.1499 | 647.8083 | 652.195 | 397.2868
17.0816 | 636.9959 | 648.4978 | 647.761 | 397.0417
17.1649 | 648.6509 | 645.5774 | 652.6989 | 396.9367
17.2482 | 668.4242 | 666.6691 | 648.3657 | 396.8511
17.3316 | 656.9702 | 657.5834 | 646.6525 | 396.82
17.4149 | 699.3702 | 646.4697 | 651.5904 | 397.0631
17.4982 | 655.8851 | 656.4477 | 646.1487 | 397.2129
17.5816 | 676.9846 | 654.4603 | 650.4819 | 397.3082
17.6649 | 682.2494 | 656.4477 | 652.6989 | 397.3938
17.7483 | 647.0835 | 664.4382 | 652.195 | 397.6272
17.8322 | 740.8861 | 654.4603 | 652.195 | 397.4366
17.9149 | 649.736 | 665.1278 | 661.5667 | 397.3199
17.9994 | 649.736 | 658.6786 | 652.195 | 397.139
18.0815 | 642.9038 | 647.6054 | 647.2572 | 397.1487
18.1649 | 647.5256 | 644.0361 | 646.1487 | 397.1818
18.2482 | 680.7223 | 651.5804 | 643.9317 | 397.1701
18.3316 | 674.1311 | 650.4853 | 651.5904 | 397.1701
18.4171 | 642.4617 | 643.8333 | 640.1024 | 397.2032
18.4982 | 640.2915 | 647.3621 | 640.1024 | 397.2557
18.5815 | 657.8544 | 649.5929 | 642.8232 | 397.2751
18.6649 | 664.8875 | 658.0296 | 645.0402 | 397.2965
18.7482 | 724.0065 | 655.5554 | 647.761 | 397.4891
18.8316 | 851.4077 | 664.4382 | 669.8299 | 397.6155
18.9149 | 827.6958 | 717.6542 | 663.7837 | 397.6583
18.9989 | 735.6213 | 715.4234 | 713.8671 | 397.5961
19.0815 | 691.895 | 718.9927 | 699.5575 | 397.4891
19.1649 | 687.0722 | 697.9416 | 705.0999 | 397.4677
19.2483 | 718.0584 | 685.7327 | 689.682 | 397.4677
19.3316 | 666.2138 | 682.8529 | 689.682 | 397.4677
19.4149 | 661.8331 | 682.1634 | 683.031 | 397.5202
19.4982 | 673.247 | 669.7517 | 662.6752 | 397.7439
19.5815 | 652.3484 | 662.4507 | 660.9621 | 397.882
19.6662 | 638.081 | 663.7893 | 660.9621 | 398.1484
19.7482 | 727.302 | 646.9159 | 662.0706 | 398.0317
19.8316 | 644.9133 | 661.5584 | 658.7451 | 397.9267
19.9149 | 640.9345 | 658.8814 | 653.8073 | 397.8625
19.9982 | 684.2187 | 647.6054 | 657.1327 | 397.6291
20.0815 | 647.7668 | 657.5834 | 660.4582 | 397.4268
20.1649 | 663.5613 | 660.9095 | 653.3035 | 397.279
20.2495 | 684.0178 | 653.1217 | 652.195 | 397.0339
20.3315 | 640.2915 | 658.4758 | 653.8073 | 396.7675
20.4149 | 737.3896 | 658.8814 | 649.978 | 396.7558
20.4982 | 662.4762 | 652.0266 | 648.8695 | 396.6391
20.5815 | 657.2113 | 699.0367 | 673.6593 | 396.5127
20.6649 | 784.6125 | 670.4413 | 664.8922 | 396.184
20.7482 | 847.4691 | 682.8529 | 662.6752 | 395.8222
20.833 | 693.0203 | 682.8529 | 669.8299 | 395.5246
20.9149 | 700.2544 | 678.4317 | 681.4187 | 395.2367
20.9982 | 730.5574 | 694.6156 | 674.2639 | 395.0344
21.0815 | 648.8519 | 679.7297 | 675.2716 | 394.7057
21.1649 | 689.0415 | 663.5459 | 685.7518 | 394.4412
21.2482 | 759.5743 | 678.1884 | 674.7678 | 394.3245
21.3315 | 661.1499 | 684.3942 | 669.2253 | 394.1319
21.4149 | 634.1425 | 667.5614 | 674.2639 | 394.0366
21.5005 | 641.3766 | 659.7738 | 677.4886 | 393.8032
21.5815 | 654.7999 | 648.4978 | 658.2412 | 393.846
21.6649 | 653.4737 | 654.2574 | 653.8073 | 393.7935
21.7482 | 655.8851 | 653.5679 | 651.5904 | 393.6223
21.8315 | 653.6746 | 654.2574 | 644.4356 | 393.6437
21.9149 | 624.4567 | 650.4853 | 651.5904 | 393.6437
21.9982 | 630.8469 | 640.9534 | 652.195 | 393.6865
22.0827 | 659.1806 | 636.4917 | 645.544 | 393.741
22.1651 | 694.9896 | 653.3651 | 645.0402 | 393.9549
22.2482 | 650.6202 | 661.8018 | 643.3271 | 394.2097
22.3316 | 681.8074 | 657.1373 | 647.761 | 394.7096
22.4149 | 685.545 | 676.4037 | 656.0243 | 395.2931
22.4982 | 710.8243 | 698.7934 | 661.5667 | 395.7813
22.5815 | 635.2276 | 670.6441 | 680.814 | 396.4407
22.6648 | 701.7816 | 666.2229 | 679.2017 | 397.0787
22.7495 | 696.7579 | 661.3556 | 659.8536 | 397.7692
22.8315 | 657.6534 | 667.1152 | 664.8922 | 398.269
22.9149 | 651.0623 | 653.5679 | 658.7451 | 398.6425
22.9982 | 626.6672 | 654.7036 | 652.195 | 398.9945
23.0816 | 637.1968 | 645.8207 | 657.1327 | 399.3874
23.1648 | 665.7717 | 635.3966 | 652.195 | 399.8659
23.2482 | 626.2251 | 640.9534 | 642.2186 | 400.323
23.3326 | 629.0785 | 640.2639 | 632.9476 | 400.6634
23.4149 | 636.1117 | 631.8678 | 636.777 | 401.0368
23.4982 | 655.443 | 640.2639 | 635.6685 | 401.4083
23.5815 | 630.4048 | 646.9159 | 638.3893 | 401.7798
23.6649 | 628.8776 | 642.9409 | 645.544 | 402.1941
23.7482 | 651.5044 | 641.8458 | 640.1024 | 402.5228
23.8315 | 659.8236 | 640.7101 | 641.2109 | 402.6706
23.9156 | 674.5732 | 654.9064 | 647.2572 | 402.9585
23.9991 | 652.7904 | 657.7862 | 647.2572 | 402.9682
24.0815 | 654.5588 | 661.1122 | 651.5904 | 403.1063
24.1649 | 636.9959 | 661.5584 | 659.3497 | 403.2328
24.2482 | 694.9896 | 653.3651 | 657.7374 | 403.3397
24.3315 | 656.3271 | 665.9795 | 671.4423 | 403.4895
24.4149 | 783.5273 | 660.666 | 663.7837 | 403.6276
24.4982 | 722.6802 | 664.4382 | 656.0243 | 403.7132
24.5831 | 727.9451 | 673.7672 | 646.1487 | 403.6179
24.6648 | 659.1806 | 664.6816 | 668.1168 | 403.6062
24.7482 | 725.9758 | 668.4538 | 663.1791 | 403.3825
24.8315 | 638.7643 | 685.0432 | 667.613 | 403.1161
24.9149 | 680.4811 | 662.8969 | 676.3801 | 402.976
24.9982 | 643.587 | 659.7738 | 656.6289 | 402.8068
25.0815 | 635.4687 | 653.8113 | 659.8536 | 402.5209
25.1661 | 653.0316 | 650.4853 | 658.7451 | 402.1066
25.2482 | 631.4899 | 643.8333 | 644.4356 | 401.6923
25.3315 | 641.6177 | 633.1658 | 640.6063 | 401.2566
25.4148 | 630.8469 | 646.9159 | 640.6063 | 401.0115
25.4982 | 661.1499 | 637.3841 | 639.4978 | 400.8092
25.5815 | 740.2431 | 645.1718 | 633.9554 | 400.6925
25.6649 | 654.1167 | 663.7893 | 648.3657 | 400.6498
25.7482 | 660.5069 | 651.1342 | 655.5204 | 400.5214
25.833 | 637.438 | 664.4382 | 651.5904 | 400.5525
25.9148 | 676.7435 | 654.0141 | 652.195 | 400.6906
25.9982 | 664.2445 | 655.7987 | 652.6989 | 400.6361
26.0815 | 673.6891 | 669.3056 | 656.0243 | 400.5953
26.1649 | 641.8187 | 669.1027 | 662.6752 | 400.6809
26.2482 | 689.7247 | 653.1217 | 663.7837 | 400.9357
26.3315 | 682.8925 | 668.4538 | 664.8922 | 401.3091
26.4149 | 654.1167 | 666.6691 | 660.9621 | 401.7993
26.4984 | 713.2357 | 663.5459 | 672.0469 | 402.0327
26.5815 | 633.4592 | 681.3116 | 649.4742 | 402.4489
26.6648 | 687.5143 | 660.0171 | 667.613 | 402.7679
26.7482 | 666.6559 | 653.3651 | 658.7451 | 403.0869
26.8315 | 671.9207 | 654.0141 | 653.3035 | 403.4798
26.9149 | 658.2964 | 660.0171 | 654.9158 | 403.8416
26.9982 | 679.396 | 647.8083 | 653.3035 | 403.9913
27.0829 | 770.9882 | 659.5709 | 651.5904 | 404.0127
27.1649 | 771.2293 | 669.7517 | 666.5045 | 404.3317
27.2482 | 767.2506 | 709.0148 | 676.9848 | 404.3959
27.3315 | 718.0584 | 700.578 | 695.7282 | 404.5126
27.4148 | 657.4122 | 712.5435 | 720.5179 | 404.6079
27.4982 | 705.7604 | 690.3972 | 678.5971 | 404.7265
27.5815 | 703.9921 | 681.9606 | 680.3102 | 404.8335
27.6657 | 668.8261 | 675.1058 | 665.396 | 405.0144
27.7503 | 834.0457 | 666.8719 | 665.396 | 405.1311
27.8315 | 720.2689 | 700.1319 | 696.8367 | 405.2148
27.9149 | 664.8875 | 683.5019 | 689.0773 | 405.098
27.9982 | 671.7198 | 668.0076 | 684.1395 | 405.0027
28.0815 | 660.0648 | 675.3086 | 668.1168 | 404.9172
28.1649 | 637.8801 | 654.9064 | 652.195 | 404.8316
28.2482 | 667.9821 | 646.4697 | 654.9158 | 404.7791
28.333 | 654.5588 | 658.6786 | 642.2186 | 404.6196
28.4148 | 720.4698 | 654.9064 | 640.1024 | 404.4192
28.4982 | 710.5832 | 658.8814 | 685.248 | 404.1644
28.5815 | 669.5093 | 680.8654 | 659.3497 | 403.9096
28.6649 | 679.1549 | 664.6816 | 669.2253 | 403.7501
28.7482 | 630.8469 | 657.7862 | 663.7837 | 403.4623
28.8315 | 681.1643 | 656.2449 | 657.1327 | 402.9838
28.9158 | 664.4454 | 659.5709 | 654.4119 | 402.2291
28.9998 | 647.5256 | 669.1027 | 655.5204 | 401.5056
29.0815 | 912.938 | 657.1373 | 657.1327 | 400.9629
29.1649 | 751.2149 | 688.3692 | 658.2412 | 400.3774
29.2482 | 708.1718 | 703.904 | 670.9384 | 399.9301
29.3315 | 724.4084 | 713.6793 | 701.7745 | 399.4633
29.4149 | 768.3759 | 698.3472 | 688.5735 | 398.9751
29.4982 | 715.205 | 699.4829 | 689.682 | 398.5822
29.5826 | 659.8236 | 689.5049 | 674.7678 | 398.2846
29.6649 | 798.2368 | 693.2771 | 687.9688 | 398.1659
29.7482 | 658.9395 | 694.1694 | 681.4187 | 397.9111
29.8315 | 653.6746 | 672.1854 | 670.9384 | 397.7517
29.9149 | 669.0673 | 661.3556 | 675.2716 | 397.6136