## CO2 Concentration Data
| Voltage Readings |  |  |  | ppm of CO2
TIME (miliseconds) | A-3 CO2 Sensor | A-2 CO2 Sensor | A-1 CO2 Sensor | A-4 CO2 conc | A-1 Sensor | A-2 Sensor | A-3 Sensor | Inlet | Rolling Inlet Average | Inlet Offset | 14.1671
111 | 0.4357 | 1.0791 | 1.0687 | 0.6013 | 432.4708 | 431.2128 | 426.3663 | 411.6644
3357 | 0.4357 | 1.0791 | 1.0681 | 0.6013 | 432.2296 | 431.2128 | 426.3663 | 411.6644
8358 | 0.4346 | 1.0769 | 1.0654 | 0.6008 | 431.1445 | 430.3204 | 425.2579 | 411.363
13359 | 0.4335 | 1.0719 | 1.0616 | 0.5969 | 429.6173 | 428.2924 | 424.1494 | 409.0114
18359 | 0.4324 | 1.0692 | 1.055 | 0.6013 | 426.9648 | 427.1972 | 423.0409 | 411.6644
23359 | 0.4307 | 1.0632 | 1.0512 | 0.5975 | 425.4376 | 424.7636 | 421.3278 | 409.3732
28361 | 0.4318 | 1.0643 | 1.0517 | 0.5969 | 425.6386 | 425.2097 | 422.4363 | 409.0114
33361 | 0.4297 | 1.061 | 1.0479 | 0.5991 | 424.1113 | 423.8712 | 420.3201 | 410.3379
38361 | 0.4297 | 1.0583 | 1.0495 | 0.6013 | 424.7544 | 422.7761 | 420.3201 | 411.6644
43361 | 0.4275 | 1.0561 | 1.0512 | 0.5969 | 425.4376 | 421.8837 | 418.1031 | 409.0114
48363 | 0.4275 | 1.0539 | 1.0452 | 0.5991 | 423.0262 | 420.9914 | 418.1031 | 410.3379
53362 | 0.428 | 1.0523 | 1.0424 | 0.598 | 421.9009 | 420.3424 | 418.607 | 409.6747
58363 | 0.4291 | 1.0501 | 1.043 | 0.5964 | 422.142 | 419.4501 | 419.7154 | 408.71
63363 | 0.4269 | 1.049 | 1.0408 | 0.5986 | 421.2579 | 419.0039 | 417.4985 | 410.0364
68363 | 0.4264 | 1.0473 | 1.0397 | 0.6013 | 420.8158 | 418.3144 | 416.9946 | 411.6644
73363 | 0.4258 | 1.0468 | 1.0402 | 0.6002 | 421.0167 | 418.1116 | 416.39 | 411.0012
78363 | 0.4247 | 1.0446 | 1.0386 | 0.5969 | 420.3737 | 417.2192 | 415.2815 | 409.0114
83363 | 0.4247 | 1.043 | 1.0364 | 0.6002 | 419.4895 | 416.5702 | 415.2815 | 411.0012
88363 | 0.4236 | 1.0441 | 1.0364 | 0.6008 | 419.4895 | 417.0164 | 414.173 | 411.363
93363 | 0.4269 | 1.0446 | 1.0359 | 0.6018 | 419.2886 | 417.2192 | 417.4985 | 411.9659
98363 | 0.4236 | 1.0424 | 1.0359 | 0.6046 | 419.2886 | 416.3269 | 414.173 | 413.6542
103363 | 0.4231 | 1.043 | 1.0359 | 0.6046 | 419.2886 | 416.5702 | 413.6691 | 413.6542
108363 | 0.4231 | 1.0413 | 1.0353 | 0.6073 | 419.0475 | 415.8807 | 413.6691 | 415.2822
113363 | 0.4225 | 1.0419 | 1.0364 | 0.6073 | 419.4895 | 416.1241 | 413.0645 | 415.2822
118363 | 0.4204 | 1.0392 | 1.0331 | 0.6068 | 418.1633 | 415.0289 | 410.9483 | 414.9807
123363 | 0.4215 | 1.0392 | 1.0337 | 0.6035 | 418.4044 | 415.0289 | 412.0568 | 412.991
128363 | 0.422 | 1.0386 | 1.032 | 0.6051 | 417.7212 | 414.7856 | 412.5607 | 413.9557
133364 | 0.4204 | 1.0397 | 1.0304 | 0.6029 | 417.0782 | 415.2318 | 410.9483 | 412.6292
138363 | 0.422 | 1.0381 | 1.0299 | 0.6024 | 416.8772 | 414.5828 | 412.5607 | 412.3277
143364 | 0.4204 | 1.0381 | 1.0293 | 0.6062 | 416.6361 | 414.5828 | 410.9483 | 414.6189
148364 | 0.4209 | 1.0359 | 1.0271 | 0.6089 | 415.7519 | 413.6904 | 411.4522 | 416.247 | 411.7792
153363 | 0.4193 | 1.0359 | 1.0299 | 0.6008 | 416.8772 | 413.6904 | 409.8398 | 411.363 | 411.7695
158365 | 0.422 | 1.0364 | 1.0282 | 0.6057 | 416.194 | 413.8932 | 412.5607 | 414.3175 | 411.8551
163365 | 0.4193 | 1.037 | 1.0266 | 0.6046 | 415.551 | 414.1366 | 409.8398 | 413.6542 | 411.929
168365 | 0.4209 | 1.0375 | 1.0299 | 0.6079 | 416.8772 | 414.3394 | 411.4522 | 415.644 | 412.1429
173365 | 0.4209 | 1.0386 | 1.0299 | 0.6079 | 416.8772 | 414.7856 | 411.4522 | 415.644 | 412.2713
178365 | 0.4215 | 1.0359 | 1.0282 | 0.6046 | 416.194 | 413.6904 | 412.0568 | 413.6542 | 412.4094
183365 | 0.4193 | 1.0359 | 1.0299 | 0.6062 | 416.8772 | 413.6904 | 409.8398 | 414.6189 | 412.5903
188364 | 0.4193 | 1.0331 | 1.026 | 0.6079 | 415.3098 | 412.5547 | 409.8398 | 415.644 | 412.7614
193365 | 0.4209 | 1.0364 | 1.0266 | 0.6084 | 415.551 | 413.8932 | 411.4522 | 415.9455 | 412.8995
198364 | 0.4198 | 1.0331 | 1.026 | 0.6106 | 415.3098 | 412.5547 | 410.3437 | 417.272 | 413.166
203366 | 0.4215 | 1.0348 | 1.0255 | 0.615 | 415.1089 | 413.2443 | 412.0568 | 419.925 | 413.4753
208364 | 0.4127 | 1.0331 | 1.0244 | 0.6111 | 414.6668 | 412.5547 | 403.1889 | 417.5735 | 413.7301
213365 | 0.4187 | 1.0326 | 1.0277 | 0.61 | 415.993 | 412.3519 | 409.2352 | 416.9102 | 413.9946
218365 | 0.4176 | 1.031 | 1.0249 | 0.6155 | 414.8677 | 411.7029 | 408.1267 | 420.2265 | 414.3233
223365 | 0.4187 | 1.032 | 1.0255 | 0.615 | 415.1089 | 412.1085 | 409.2352 | 419.925 | 414.5898
228365 | 0.416 | 1.0299 | 1.026 | 0.6177 | 415.3098 | 411.2567 | 406.5144 | 421.553 | 414.9302
233365 | 0.4171 | 1.031 | 1.0249 | 0.6084 | 414.8677 | 411.7029 | 407.6229 | 415.9455 | 415.1538
238365 | 0.4171 | 1.032 | 1.0249 | 0.6133 | 414.8677 | 412.1085 | 407.6229 | 418.9 | 415.4086
243365 | 0.4154 | 1.032 | 1.0249 | 0.6106 | 414.8677 | 412.1085 | 405.9098 | 417.272 | 415.5993
248365 | 0.4171 | 1.0315 | 1.0249 | 0.6095 | 414.8677 | 411.9057 | 407.6229 | 416.6087 | 415.749
253365 | 0.4182 | 1.032 | 1.0249 | 0.6089 | 414.8677 | 412.1085 | 408.7313 | 416.247 | 415.8327
258365 | 0.4171 | 1.0315 | 1.0233 | 0.6073 | 414.2247 | 411.9057 | 407.6229 | 415.2822 | 415.8852
263365 | 0.4193 | 1.0293 | 1.0249 | 0.6068 | 414.8677 | 411.0134 | 409.8398 | 414.9807 | 415.8754
268369 | 0.4193 | 1.031 | 1.0249 | 0.6079 | 414.8677 | 411.7029 | 409.8398 | 415.644 | 415.8871
273365 | 0.4182 | 1.0304 | 1.0238 | 0.6051 | 414.4257 | 411.4596 | 408.7313 | 413.9557 | 415.8541
278366 | 0.4182 | 1.0315 | 1.0217 | 0.6013 | 413.5817 | 411.9057 | 408.7313 | 411.6644 | 415.8113
283365 | 0.4182 | 1.0299 | 1.0238 | 0.6051 | 414.4257 | 411.2567 | 408.7313 | 413.9557 | 415.8113
288374 | 0.4187 | 1.0299 | 1.0255 | 0.6095 | 415.1089 | 411.2567 | 409.2352 | 416.6087 | 415.9396
293364 | 0.4176 | 1.0293 | 1.0233 | 0.6117 | 414.2247 | 411.0134 | 408.1267 | 417.9352 | 416.1205
298365 | 0.416 | 1.0299 | 1.0222 | 0.6139 | 413.7826 | 411.2567 | 406.5144 | 419.2618 | 416.2703
303381 | 0.4187 | 1.0293 | 1.0228 | 0.6128 | 414.0237 | 411.0134 | 409.2352 | 418.5985 | 416.3461
308364 | 0.4171 | 1.0299 | 1.0113 | 0.61 | 409.4019 | 411.2567 | 407.6229 | 416.9102 | 416.5251
313365 | 0.4165 | 1.0288 | 1.0211 | 0.6117 | 413.3405 | 410.8106 | 407.0182 | 417.9352 | 416.6418
318497 | 0.4182 | 1.0288 | 1.0812 | 0.6095 | 437.4945 | 410.8106 | 408.7313 | 416.6087 | 416.7371
323364 | 0.4182 | 1.0282 | 2.4418 | 0.6024 | 984.3149 | 410.5672 | 408.7313 | 412.3277 | 416.6301
328367 | 0.4165 | 1.3059 | 1.4857 | 0.6035 | 600.0616 | 523.205 | 407.0182 | 412.991 | 416.5445
333367 | 0.4215 | 1.4721 | 1.9067 | 0.6095 | 769.2601 | 590.6173 | 412.0568 | 416.6087 | 416.6398
338366 | 0.4176 | 1.4885 | 1.3267 | 0.6051 | 536.1601 | 597.2693 | 408.1267 | 413.9557 | 416.6185
343366 | 0.4204 | 1.7777 | 1.7301 | 0.6062 | 698.2851 | 714.5716 | 410.9483 | 414.6189 | 416.5854
348365 | 0.4236 | 1.5912 | 1.6962 | 0.6139 | 684.6608 | 638.9254 | 414.173 | 419.2618 | 416.6924
353367 | 0.4318 | 1.6404 | 1.8782 | 0.6139 | 757.806 | 658.8814 | 422.4363 | 419.2618 | 416.7565
358367 | 0.4362 | 2.1964 | 3.3323 | 0.6128 | 1342.2036 | 884.4003 | 426.8702 | 418.5985 | 416.7138
363367 | 0.4389 | 2.1067 | 3.247 | 0.61 | 1307.9219 | 848.0171 | 429.591 | 416.9102 | 416.6924
368367 | 0.4471 | 2.1592 | 1.9498 | 0.6139 | 786.5818 | 869.3116 | 437.8543 | 419.2618 | 416.7682
373367 | 0.4471 | 1.9695 | 2.0286 | 0.6073 | 818.2512 | 792.3675 | 437.8543 | 415.2822 | 416.6087
378367 | 0.4641 | 1.981 | 2.3615 | 0.6122 | 952.0426 | 797.032 | 454.9854 | 418.2367 | 416.5543
383366 | 0.4903 | 2.098 | 2.5861 | 0.6139 | 1042.3086 | 844.4883 | 481.3875 | 419.2618 | 416.4804
388370 | 0.539 | 2.1133 | 5.0072 | 0.6139 | 2015.34 | 850.6942 | 530.4631 | 419.2618 | 416.5873
393369 | 0.5155 | 1.9569 | 2.8906 | 0.6046 | 1164.686 | 787.2568 | 506.7819 | 413.6542 | 416.4181
398366 | 0.5188 | 1.8536 | 3.9543 | 0.6057 | 1592.1832 | 745.3574 | 510.1074 | 414.3175 | 416.3228
403367 | 0.5188 | 1.875 | 4.8301 | 0.6106 | 1944.1642 | 754.0374 | 510.1074 | 417.272 | 416.3442
408366 | 0.5379 | 2.3926 | 2.9906 | 0.6051 | 1204.8757 | 963.9809 | 529.3547 | 413.9557 | 416.2703
413367 | 0.5669 | 2.2161 | 2.1433 | 0.6139 | 864.3488 | 892.3908 | 558.5784 | 419.2618 | 416.3987
418367 | 0.5991 | 1.9569 | 2.2527 | 0.61 | 908.3163 | 787.2568 | 591.0267 | 416.9102 | 416.4609
423367 | 0.5789 | 1.993 | 2.4735 | 0.6068 | 997.055 | 801.8993 | 570.6709 | 414.9807 | 416.4395
428367 | 0.5876 | 2.087 | 2.0488 | 0.6079 | 826.3695 | 840.0266 | 579.438 | 415.644 | 416.494
433366 | 0.5915 | 2.0542 | 2.3975 | 0.6046 | 966.5109 | 826.7226 | 583.3681 | 413.6542 | 416.5582
438366 | 0.5849 | 2.0515 | 1.6547 | 0.6106 | 667.9821 | 825.6275 | 576.7172 | 417.272 | 416.6651
443367 | 0.5707 | 2.0548 | 1.8586 | 0.6079 | 749.9288 | 826.966 | 562.4077 | 415.644 | 416.634
448366 | 0.563 | 2.0515 | 2.0663 | 0.6035 | 833.4027 | 825.6275 | 554.6483 | 412.991 | 416.4745
453367 | 0.5625 | 2.2341 | 3.1393 | 0.6008 | 1264.6377 | 899.6918 | 554.1444 | 411.363 | 416.2197
458367 | 0.5619 | 2.2532 | 2.198 | 0.604 | 886.3325 | 907.4389 | 553.5398 | 413.2924 | 416.0486
463367 | 0.5641 | 2.1532 | 2.8184 | 0.6008 | 1135.669 | 866.8779 | 555.7568 | 411.363 | 415.8696
468366 | 0.6106 | 2.0149 | 2.4068 | 0.6018 | 970.2485 | 810.7821 | 602.6155 | 411.9659 | 415.6771
473366 | 0.5909 | 2.0723 | 2.8195 | 0.5997 | 1136.1111 | 834.0641 | 582.7635 | 410.6997 | 415.4864
478367 | 0.5865 | 2.1778 | 2.5686 | 0.5991 | 1035.2753 | 876.8559 | 578.3296 | 410.3379 | 415.4223
483367 | 0.5854 | 2.2007 | 2.4861 | 0.6013 | 1002.1188 | 886.1444 | 577.2211 | 411.6644 | 415.3795
488367 | 0.5854 | 2.3565 | 2.4374 | 0.5958 | 982.5465 | 949.3383 | 577.2211 | 408.3482 | 415.113
493367 | 0.5871 | 2.0996 | 2.6692 | 0.6051 | 1075.7061 | 845.1373 | 578.9342 | 413.9557 | 415.113
498367 | 0.5898 | 2.186 | 2.3472 | 0.6008 | 946.2954 | 880.182 | 581.655 | 411.363 | 415.008
503367 | 0.5953 | 2.4385 | 2.8983 | 0.5958 | 1167.7806 | 982.5983 | 587.1975 | 408.3482 | 414.6559
508366 | 0.6013 | 2.5265 | 2.327 | 0.5969 | 938.1771 | 1018.292 | 593.2437 | 409.0114 | 414.3253
513366 | 0.6008 | 2.9666 | 2.2756 | 0.5969 | 917.5196 | 1196.8007 | 592.7399 | 409.0114 | 414.016
518367 | 0.5936 | 2.5779 | 3.0283 | 0.5969 | 1220.0272 | 1039.1403 | 585.4843 | 409.0114 | 413.7612
523520 | 0.6018 | 2.3199 | 2.8463 | 0.6008 | 1146.8819 | 934.4931 | 593.7476 | 411.363 | 413.5064
528366 | 0.6084 | 2.3467 | 2.8201 | 0.5975 | 1136.3523 | 945.3634 | 600.3985 | 409.3732 | 413.3158
533367 | 0.6089 | 2.2259 | 2.5271 | 0.5969 | 1018.5967 | 896.3657 | 600.9024 | 409.0114 | 413.0182
538367 | 0.6089 | 2.4008 | 3.0021 | 0.6073 | 1209.4974 | 967.3069 | 600.9024 | 415.2822 | 412.8898
543367 | 0.6079 | 2.3565 | 3.1027 | 0.6068 | 1249.9282 | 949.3383 | 599.8947 | 414.9807 | 412.7517
548367 | 0.6095 | 2.2658 | 2.5539 | 0.6057 | 1029.3674 | 912.5496 | 601.507 | 414.3175 | 412.7731
553367 | 0.6084 | 2.4555 | 3.0278 | 0.6089 | 1219.8262 | 989.4937 | 600.3985 | 416.247 | 412.8354
558367 | 0.6122 | 2.5457 | 5.005 | 0.6024 | 2014.4559 | 1026.0797 | 604.2278 | 412.3277 | 412.6759
563366 | 0.6133 | 2.3915 | 2.4369 | 0.5969 | 982.3455 | 963.5347 | 605.3363 | 409.0114 | 412.5164
568367 | 0.6182 | 2.585 | 2.6304 | 0.604 | 1060.1125 | 1042.0202 | 610.2741 | 413.2924 | 412.3238
573367 | 0.6182 | 2.3287 | 2.5336 | 0.5969 | 1021.209 | 938.0625 | 610.2741 | 409.0114 | 412.069
578367 | 0.6166 | 2.3871 | 2.9059 | 0.6024 | 1170.835 | 961.75 | 608.6617 | 412.3277 | 411.9834
583367 | 0.6193 | 2.3713 | 2.819 | 0.6013 | 1135.9102 | 955.3414 | 611.3826 | 411.6644 | 411.8551
588368 | 0.61 | 2.2609 | 3.1519 | 0.6018 | 1269.7016 | 910.5621 | 602.0108 | 411.9659 | 411.8006
593367 | 0.6079 | 2.5315 | 2.2161 | 0.598 | 893.6068 | 1020.3201 | 599.8947 | 409.6747 | 411.5555
598368 | 0.6062 | 2.4724 | 2.7764 | 0.6051 | 1118.7894 | 996.3485 | 598.1815 | 413.9557 | 411.5011
603368 | 0.6062 | 2.1226 | 2.3352 | 0.6062 | 941.4727 | 854.4663 | 598.1815 | 414.6189 | 411.5536
608368 | 0.6171 | 2.3943 | 2.6413 | 0.6051 | 1064.4932 | 964.6704 | 609.1656 | 413.9557 | 411.6372
613368 | 0.6139 | 2.3658 | 2.5003 | 0.6029 | 1007.8258 | 953.1105 | 605.9409 | 412.6292 | 411.6158
618366 | 0.6128 | 2.374 | 2.5976 | 0.6002 | 1046.9303 | 956.4366 | 604.8324 | 411.0012 | 411.6041
623367 | 0.6068 | 2.1975 | 2.5265 | 0.6013 | 1018.3555 | 884.8465 | 598.7862 | 411.6644 | 411.5944
628368 | 0.6079 | 2.069 | 3.8368 | 0.5997 | 1544.9605 | 832.7256 | 599.8947 | 410.6997 | 411.5944
633367 | 0.6221 | 2.4238 | 2.7184 | 0.598 | 1095.4794 | 976.6359 | 614.2042 | 409.6747 | 411.573
638368 | 0.6264 | 2.7009 | 2.4276 | 0.6013 | 978.6079 | 1089.0303 | 618.5373 | 411.6644 | 411.573
643368 | 0.621 | 2.3478 | 2.3729 | 0.5997 | 956.6242 | 945.8096 | 613.0957 | 410.6997 | 411.6489
648368 | 0.6171 | 2.3839 | 2.6244 | 0.6008 | 1057.7011 | 960.452 | 609.1656 | 411.363 | 411.5652
653369 | 0.6161 | 2.55 | 3.8767 | 0.6018 | 1560.9961 | 1027.8238 | 608.1579 | 411.9659 | 411.5847
658368 | 0.621 | 2.6227 | 3.0092 | 0.5986 | 1212.3509 | 1057.3116 | 613.0957 | 410.0364 | 411.6392
663368 | 0.6215 | 2.3035 | 2.7561 | 0.6018 | 1110.6309 | 927.841 | 613.5996 | 411.9659 | 411.7345
668369 | 0.6297 | 2.2335 | 3.5657 | 0.5991 | 1436.0063 | 899.4484 | 621.8628 | 410.3379 | 411.7773
673369 | 0.6335 | 2.2877 | 3.1546 | 0.6018 | 1270.7866 | 921.4324 | 625.6921 | 411.9659 | 411.8726
678368 | 0.6259 | 2.4298 | 2.7364 | 0.5975 | 1102.7135 | 979.0696 | 618.0335 | 409.3732 | 411.8084
683368 | 0.627 | 2.3554 | 2.4123 | 0.5953 | 972.4589 | 948.8922 | 619.1419 | 408.0467 | 411.7656
688370 | 0.6314 | 2.5036 | 2.2215 | 0.5969 | 895.777 | 1009.0035 | 623.5759 | 409.0114 | 411.7656
693370 | 0.6379 | 2.4943 | 2.4866 | 0.6013 | 1002.3198 | 1005.2313 | 630.126 | 411.6644 | 411.6489
698370 | 0.6374 | 2.4484 | 2.4965 | 0.5958 | 1006.2986 | 986.6139 | 629.6222 | 408.3482 | 411.4349
703370 | 0.6385 | 2.3226 | 2.4107 | 0.5969 | 971.8159 | 935.5882 | 630.7307 | 409.0114 | 411.2638
708371 | 0.639 | 2.2434 | 2.7097 | 0.5969 | 1091.983 | 903.464 | 631.2345 | 409.0114 | 411.0304
713374 | 0.6439 | 2.1619 | 3.7592 | 0.5942 | 1513.7733 | 870.4068 | 636.1723 | 407.3834 | 410.8709
718370 | 0.6461 | 2.5189 | 2.3401 | 0.5975 | 943.442 | 1015.2093 | 638.3893 | 409.3732 | 410.8825
723370 | 0.6434 | 2.7135 | 1.8225 | 0.5958 | 735.4204 | 1094.141 | 635.6685 | 408.3482 | 410.723
728370 | 0.6368 | 2.2128 | 2.6063 | 0.5898 | 1050.4269 | 891.0523 | 629.0176 | 404.7304 | 410.585
733370 | 0.6352 | 2.2007 | 2.6375 | 0.5958 | 1062.966 | 886.1444 | 627.4052 | 408.3482 | 410.4566
738368 | 0.6379 | 2.3549 | 2.9644 | 0.5997 | 1194.346 | 948.6893 | 630.126 | 410.6997 | 410.4255
743368 | 0.662 | 2.4697 | 3.528 | 0.6051 | 1420.8549 | 995.2534 | 654.4119 | 413.9557 | 410.4896
748368 | 0.6407 | 2.4752 | 3.0956 | 0.5958 | 1247.0747 | 997.4842 | 632.9476 | 408.3482 | 410.4469
753369 | 0.6401 | 2.3658 | 3.4258 | 0.6018 | 1379.781 | 953.1105 | 632.343 | 411.9659 | 410.3827
758369 | 0.6407 | 2.5528 | 2.5172 | 0.6002 | 1014.6178 | 1028.9595 | 632.9476 | 411.0012 | 410.266
763368 | 0.6412 | 2.6238 | 2.0275 | 0.5936 | 817.8091 | 1057.7578 | 633.4515 | 407.0216 | 410.0423
768370 | 0.6363 | 2.4773 | 2.0269 | 0.5936 | 817.568 | 998.336 | 628.5137 | 407.0216 | 409.8614
773370 | 0.6363 | 2.503 | 2.5714 | 0.5915 | 1036.4006 | 1008.7602 | 628.5137 | 405.7554 | 409.6922
778370 | 0.6385 | 2.6987 | 3.8128 | 0.5991 | 1535.3149 | 1088.1379 | 630.7307 | 410.3379 | 409.6494
783370 | 0.6379 | 2.6594 | 4.876 | 0.5915 | 1962.6112 | 1072.1975 | 630.126 | 405.7554 | 409.4899
788370 | 0.6467 | 2.3511 | 3.558 | 0.5942 | 1432.9117 | 947.1481 | 638.9939 | 407.3834 | 409.416
793370 | 0.6445 | 2.7589 | 3.6832 | 0.5931 | 1483.2291 | 1112.5556 | 636.777 | 406.7202 | 409.2565
798370 | 0.6729 | 2.5309 | 3.3552 | 0.6024 | 1351.4071 | 1020.0767 | 665.396 | 412.3277 | 409.309
803370 | 0.6587 | 2.8999 | 3.9625 | 0.6024 | 1595.4789 | 1169.7466 | 651.0865 | 412.3277 | 409.3401
808370 | 0.6543 | 2.6413 | 4.2298 | 0.6024 | 1702.9058 | 1064.856 | 646.6525 | 412.3277 | 409.3518
813370 | 0.6478 | 2.4866 | 3.0196 | 0.6046 | 1216.5306 | 1002.1081 | 640.1024 | 413.6542 | 409.4685
818371 | 0.6467 | 2.4194 | 3.1497 | 0.6068 | 1268.8173 | 974.8512 | 638.9939 | 414.9807 | 409.5658
823370 | 0.6756 | 2.4702 | 2.45 | 0.6079 | 987.6104 | 995.4562 | 668.1168 | 415.644 | 409.7369
828370 | 0.6598 | 2.4937 | 2.1592 | 0.6057 | 870.7389 | 1004.988 | 652.195 | 414.3175 | 409.8128
833370 | 0.6603 | 2.3161 | 3.956 | 0.6024 | 1592.8665 | 932.9517 | 652.6989 | 412.3277 | 409.9081
838370 | 0.6516 | 2.2412 | 5.0104 | 0.6062 | 2016.6261 | 902.5716 | 643.9317 | 414.6189 | 410.1201
843371 | 0.6499 | 2.3658 | 5.0121 | 0.6046 | 2017.3095 | 953.1105 | 642.2186 | 413.6542 | 410.2699
848370 | 0.6565 | 2.8398 | 3.4186 | 0.6013 | 1376.8874 | 1145.3694 | 648.8695 | 411.6644 | 410.2699
853370 | 0.6844 | 2.4675 | 5.0121 | 0.6035 | 2017.3095 | 994.361 | 676.9848 | 412.991 | 410.4196
858370 | 0.6609 | 2.491 | 3.0912 | 0.6046 | 1245.3065 | 1003.8928 | 653.3035 | 413.6542 | 410.5694
863371 | 0.6642 | 2.3615 | 4.3485 | 0.598 | 1750.6108 | 951.3664 | 656.6289 | 409.6747 | 410.5908
868370 | 0.6581 | 2.1904 | 3.3536 | 0.5969 | 1350.7641 | 881.9666 | 650.4819 | 409.0114 | 410.6433
873371 | 0.6696 | 2.2833 | 2.2587 | 0.5969 | 910.7276 | 919.6477 | 662.0706 | 409.0114 | 410.6316
878370 | 0.6658 | 2.4549 | 2.7764 | 0.6013 | 1118.7894 | 989.2504 | 658.2412 | 411.6644 | 410.7386
883372 | 0.6647 | 2.6627 | 2.1658 | 0.5964 | 873.3915 | 1073.536 | 657.1327 | 408.71 | 410.867
888371 | 0.6571 | 2.6069 | 2.0324 | 0.5898 | 819.7784 | 1050.903 | 649.4742 | 404.7304 | 410.7503
893371 | 0.6609 | 2.3472 | 2.6539 | 0.5975 | 1069.5571 | 945.5662 | 653.3035 | 409.3732 | 410.7075
898371 | 0.6592 | 2.3472 | 2.6255 | 0.592 | 1058.1432 | 945.5662 | 651.5904 | 406.0569 | 410.4527
903371 | 0.6587 | 2.321 | 2.491 | 0.5986 | 1004.0881 | 934.9393 | 651.0865 | 410.0364 | 410.5072
908371 | 0.656 | 2.4686 | 3.6652 | 0.598 | 1475.995 | 994.8072 | 648.3657 | 409.6747 | 410.4332
913372 | 0.656 | 2.9496 | 2.4538 | 0.5947 | 989.1376 | 1189.9054 | 648.3657 | 407.6849 | 410.3263
918368 | 0.6576 | 2.3691 | 3.0486 | 0.6057 | 1228.1856 | 954.4491 | 649.978 | 414.3175 | 410.5616
923369 | 0.6576 | 1.9892 | 3.282 | 0.61 | 1321.9883 | 800.358 | 649.978 | 416.9102 | 410.8806
928368 | 0.668 | 2.4877 | 2.7064 | 0.6068 | 1090.6566 | 1002.5543 | 660.4582 | 414.9807 | 411.1782
933369 | 0.6745 | 2.3658 | 2.7446 | 0.6057 | 1106.0091 | 953.1105 | 667.0084 | 414.3175 | 411.3066
938369 | 0.6685 | 2.4872 | 2.8835 | 0.6068 | 1161.8326 | 1002.3515 | 660.9621 | 414.9807 | 411.6042
943368 | 0.6658 | 2.2122 | 2.4844 | 0.6008 | 1001.4357 | 890.8089 | 658.2412 | 411.363 | 411.7325
948369 | 0.6718 | 2.4134 | 3.118 | 0.6079 | 1256.0773 | 972.4175 | 664.2876 | 415.644 | 412.0204
953369 | 0.6658 | 2.4085 | 2.0778 | 0.6106 | 838.0245 | 970.4301 | 658.2412 | 417.272 | 412.1799
958369 | 0.6636 | 2.2095 | 2.3079 | 0.6111 | 930.5009 | 889.7138 | 656.0243 | 417.5735 | 412.3491
963368 | 0.662 | 2.3199 | 2.5353 | 0.6106 | 1021.8922 | 934.4931 | 654.4119 | 417.272 | 412.5086
968368 | 0.656 | 2.227 | 2.3254 | 0.6111 | 937.5341 | 896.8119 | 648.3657 | 417.5735 | 412.635
973369 | 0.6499 | 2.2898 | 2.3915 | 0.6057 | 964.0995 | 922.2842 | 642.2186 | 414.3175 | 412.6136
978369 | 0.6505 | 2.473 | 2.262 | 0.6106 | 912.0539 | 996.5919 | 642.8232 | 417.272 | 412.6661
983397 | 0.6472 | 2.2691 | 2.5249 | 0.6024 | 1017.7124 | 913.8881 | 639.4978 | 412.3277 | 412.602
988369 | 0.6467 | 2.0597 | 2.2631 | 0.6062 | 912.4959 | 828.9535 | 638.9939 | 414.6189 | 412.6759
993368 | 0.6401 | 2.2581 | 2.2816 | 0.6029 | 919.931 | 909.4264 | 632.343 | 412.6292 | 412.6117
998369 | 0.6412 | 2.3298 | 3.44 | 0.6073 | 1385.4879 | 938.5086 | 633.4515 | 415.2822 | 412.6642
1003368 | 0.6407 | 2.2259 | 3.0939 | 0.6008 | 1246.3915 | 896.3657 | 632.9476 | 411.363 | 412.6545
1008368 | 0.6417 | 2.3822 | 2.8299 | 0.6051 | 1140.2909 | 959.7625 | 633.9554 | 413.9557 | 412.6856
1013368 | 0.6505 | 2.596 | 2.6299 | 0.6002 | 1059.9116 | 1046.4818 | 642.8232 | 411.0012 | 412.6
1018369 | 0.6478 | 2.5495 | 3.5739 | 0.598 | 1439.3018 | 1027.621 | 640.1024 | 409.6747 | 412.6
1023369 | 0.6467 | 2.5451 | 3.1694 | 0.5958 | 1276.7347 | 1025.8363 | 638.9939 | 408.3482 | 412.5786
1028369 | 0.6483 | 2.3871 | 2.7764 | 0.5942 | 1118.7894 | 961.75 | 640.6063 | 407.3834 | 412.5261
1033368 | 0.645 | 2.6113 | 2.1969 | 0.5931 | 885.8904 | 1052.6877 | 637.2808 | 406.7202 | 412.3666
1038368 | 0.6521 | 2.6304 | 2.0816 | 0.5942 | 839.5517 | 1060.4348 | 644.4356 | 407.3834 | 412.3238
1043366 | 0.6439 | 2.3144 | 1.9367 | 0.5969 | 781.3169 | 932.2622 | 636.1723 | 409.0114 | 412.4619
1048367 | 0.6412 | 2.2368 | 2.2472 | 0.5991 | 906.1058 | 900.7869 | 633.4515 | 410.3379 | 412.493
1053367 | 0.6368 | 2.21 | 2.1969 | 0.6035 | 885.8904 | 889.9166 | 629.0176 | 412.991 | 412.7167
1058366 | 0.6346 | 2.2849 | 2.0679 | 0.5997 | 834.0457 | 920.2967 | 626.8006 | 410.6997 | 412.7381
1063366 | 0.6319 | 2.3259 | 2.467 | 0.5969 | 994.4426 | 936.9268 | 624.0798 | 409.0114 | 412.7167
1068366 | 0.639 | 2.3172 | 4.05 | 0.5975 | 1630.6448 | 933.3979 | 631.2345 | 409.3732 | 412.7712
1073367 | 0.6297 | 2.3434 | 2.508 | 0.6029 | 1010.9204 | 944.0249 | 621.8628 | 412.6292 | 412.7167
1078367 | 0.627 | 2.4292 | 2.9589 | 0.6024 | 1192.1355 | 978.8262 | 619.1419 | 412.3277 | 412.5689
1083367 | 0.6264 | 2.2658 | 2.6621 | 0.6018 | 1072.8527 | 912.5496 | 618.5373 | 411.9659 | 412.4716
1088366 | 0.6292 | 2.3073 | 2.4292 | 0.6068 | 979.2509 | 929.3824 | 621.3589 | 414.9807 | 412.493
1093367 | 0.6264 | 2.239 | 2.3358 | 0.6106 | 941.7138 | 901.6793 | 618.5373 | 417.272 | 412.5669
1098366 | 0.6259 | 2.2844 | 4.4163 | 0.6046 | 1777.8594 | 920.0939 | 618.0335 | 413.6542 | 412.6409
1103366 | 0.6281 | 2.3423 | 1.8646 | 0.6008 | 752.3402 | 943.5787 | 620.2504 | 411.363 | 412.5028
1108367 | 0.633 | 2.6222 | 2.3538 | 0.6013 | 948.948 | 1057.1088 | 625.1883 | 411.6644 | 412.3219
1113366 | 0.6346 | 2.4899 | 2.2751 | 0.6062 | 917.3187 | 1003.4467 | 626.8006 | 414.6189 | 412.2266
1118367 | 0.633 | 2.3298 | 2.802 | 0.6018 | 1129.078 | 938.5086 | 625.1883 | 411.9659 | 412.0554
1123366 | 0.6308 | 2.3008 | 2.9447 | 0.5942 | 1186.4286 | 926.746 | 622.9713 | 407.3834 | 411.7267
1128367 | 0.6303 | 2.573 | 2.8491 | 0.5964 | 1148.0073 | 1037.1528 | 622.4674 | 408.71 | 411.5458
1133367 | 0.6297 | 2.3757 | 2.438 | 0.5997 | 982.7876 | 957.1261 | 621.8628 | 410.6997 | 411.3338
1138366 | 0.6259 | 2.4724 | 2.5254 | 0.5953 | 1017.9134 | 996.3485 | 618.0335 | 408.0467 | 411.1957
1143368 | 0.627 | 2.4675 | 1.8673 | 0.5947 | 753.4253 | 994.361 | 619.1419 | 407.6849 | 410.972
1148366 | 0.6292 | 2.3779 | 2.4074 | 0.598 | 970.4896 | 958.0184 | 621.3589 | 409.6747 | 410.8767
1153366 | 0.6319 | 2.3587 | 2.5949 | 0.5931 | 1045.8452 | 950.2307 | 624.0798 | 406.7202 | 410.6005
1158367 | 0.6297 | 2.4096 | 2.5479 | 0.5936 | 1026.956 | 970.8762 | 621.8628 | 407.0216 | 410.4605
1163367 | 0.6314 | 2.1619 | 2.2734 | 0.592 | 916.6355 | 870.4068 | 623.5759 | 406.0569 | 410.2057
1168367 | 0.6308 | 2.4752 | 2.2734 | 0.5958 | 916.6355 | 997.4842 | 622.9713 | 408.3482 | 410.1201
1173366 | 0.6319 | 2.4265 | 2.2724 | 0.5953 | 916.2335 | 977.7311 | 624.0798 | 408.0467 | 410.0676
1178367 | 0.6303 | 2.5112 | 2.2729 | 0.5975 | 916.4346 | 1012.0861 | 622.4674 | 409.3732 | 410.1006
1183367 | 0.6674 | 2.2308 | 3.3935 | 0.6035 | 1366.7998 | 898.3532 | 659.8536 | 412.991 | 410.2815
1188367 | 0.703 | 2.3762 | 2.8944 | 0.6008 | 1166.2131 | 957.3289 | 695.7282 | 411.363 | 410.4313
1193367 | 0.6724 | 2.3292 | 3.2322 | 0.6013 | 1301.9738 | 938.2652 | 664.8922 | 411.6644 | 410.5694
1198366 | 0.6855 | 2.3232 | 2.8562 | 0.6002 | 1150.8607 | 935.8316 | 678.0932 | 411.0012 | 410.6336
1203367 | 0.6713 | 2.5834 | 2.6883 | 0.61 | 1083.3823 | 1041.3712 | 663.7837 | 416.9102 | 410.8456
1208366 | 0.6767 | 2.4806 | 2.473 | 0.6128 | 996.854 | 999.6746 | 669.2253 | 418.5985 | 411.0265
1213367 | 0.674 | 2.3232 | 2.3194 | 0.615 | 935.1227 | 935.8316 | 666.5045 | 419.925 | 411.3241
1218366 | 0.6669 | 2.4609 | 2.585 | 0.6111 | 1041.8664 | 991.684 | 659.3497 | 417.5735 | 411.6003
1223367 | 0.6647 | 2.872 | 2.2461 | 0.6079 | 905.6637 | 1158.4301 | 657.1327 | 415.644 | 411.8025
1228366 | 0.6571 | 2.8031 | 3.118 | 0.6073 | 1256.0773 | 1130.4836 | 649.4742 | 415.2822 | 411.8881
1233365 | 0.6587 | 2.5921 | 2.7731 | 0.6057 | 1117.4631 | 1044.8999 | 651.0865 | 414.3175 | 411.9523
1238367 | 0.6576 | 2.4046 | 2.0089 | 0.6106 | 810.3338 | 968.8482 | 649.978 | 417.272 | 412.1235
1243366 | 0.6521 | 2.3921 | 2.1384 | 0.6079 | 862.3795 | 963.7781 | 644.4356 | 415.644 | 412.1449
1248366 | 0.6483 | 2.3347 | 3.7084 | 0.6057 | 1493.3569 | 940.4961 | 640.6063 | 414.3175 | 412.0496
1253365 | 0.6423 | 2.4517 | 3.3476 | 0.6029 | 1348.3527 | 987.9524 | 634.56 | 412.6292 | 412.0165
1258367 | 0.6396 | 2.9901 | 4.7087 | 0.6013 | 1895.374 | 1206.3325 | 631.8391 | 411.6644 | 412.0262
1263364 | 0.6532 | 2.5336 | 5.0126 | 0.5997 | 2017.5103 | 1021.1719 | 645.544 | 410.6997 | 411.9951
1268367 | 0.6527 | 2.5118 | 3.8111 | 0.6018 | 1534.6317 | 1012.3296 | 645.0402 | 411.9659 | 411.9095
1273366 | 0.6724 | 2.766 | 2.0335 | 0.6057 | 820.2205 | 1115.4355 | 664.8922 | 414.3175 | 411.9854
1278367 | 0.6811 | 2.6692 | 4.4977 | 0.6106 | 1810.5739 | 1076.1724 | 673.6593 | 417.272 | 412.3044
1283366 | 0.6696 | 2.6249 | 3.6548 | 0.6144 | 1471.8153 | 1058.204 | 662.0706 | 419.5633 | 412.6545
1288366 | 0.6899 | 2.7457 | 5.011 | 0.6117 | 2016.8673 | 1107.2016 | 682.5271 | 417.9352 | 412.8879
1293367 | 0.6964 | 3.3263 | 4.3042 | 0.6095 | 1732.8069 | 1342.6985 | 689.0773 | 416.6087 | 413.1641
1298367 | 0.6882 | 2.8184 | 3.7849 | 0.6139 | 1524.102 | 1136.6894 | 680.814 | 419.2618 | 413.5375
1303366 | 0.6669 | 2.6135 | 2.9535 | 0.6144 | 1189.9653 | 1053.5801 | 659.3497 | 419.5633 | 413.8565
1308367 | 0.6647 | 2.3298 | 2.5861 | 0.6084 | 1042.3086 | 938.5086 | 657.1327 | 415.9455 | 414.1541
1313368 | 0.6691 | 2.4506 | 2.5992 | 0.6139 | 1047.5734 | 987.5062 | 661.5667 | 419.2618 | 414.5489
1318382 | 0.6702 | 2.4899 | 2.3472 | 0.6139 | 946.2954 | 1003.4467 | 662.6752 | 419.2618 | 414.9749
1323366 | 0.6674 | 2.5921 | 2.4199 | 0.6111 | 975.5133 | 1044.8999 | 659.8536 | 417.5735 | 415.2725
1328367 | 0.6762 | 2.5522 | 3.1251 | 0.6139 | 1258.9307 | 1028.7162 | 668.7215 | 419.2618 | 415.6343
1333367 | 0.6767 | 2.5604 | 2.0318 | 0.6161 | 819.5373 | 1032.0422 | 669.2253 | 420.5883 | 415.996
1338384 | 0.6653 | 2.503 | 2.5254 | 0.6122 | 1017.9134 | 1008.7602 | 657.7374 | 418.2367 | 416.1653
1343366 | 0.6614 | 2.6096 | 2.6823 | 0.6133 | 1080.971 | 1051.9982 | 653.8073 | 418.9 | 416.4084
1348366 | 0.6576 | 2.368 | 2.1898 | 0.6117 | 883.0369 | 954.0029 | 649.978 | 417.9352 | 416.6107
1353366 | 0.6571 | 2.4281 | 2.1515 | 0.6155 | 867.6443 | 978.3801 | 649.4742 | 420.2265 | 416.9083
1358366 | 0.6538 | 2.4752 | 2.7867 | 0.6177 | 1122.9289 | 997.4842 | 646.1487 | 421.553 | 417.058
1363367 | 0.6587 | 2.356 | 2.7507 | 0.6204 | 1108.4607 | 949.1355 | 651.0865 | 423.181 | 417.2059
1368365 | 0.6499 | 2.2871 | 2.6616 | 0.6248 | 1072.6517 | 921.1891 | 642.2186 | 425.834 | 417.3965
1373366 | 0.6483 | 2.4128 | 2.5648 | 0.6215 | 1033.7481 | 972.1742 | 640.6063 | 423.8443 | 417.5988
1378366 | 0.6456 | 2.2171 | 2.7474 | 0.615 | 1107.1344 | 892.7964 | 637.8855 | 419.925 | 417.7369
1383367 | 0.6428 | 2.1155 | 2.6741 | 0.6111 | 1077.6754 | 851.5865 | 635.0638 | 417.5735 | 417.8108
1388367 | 0.645 | 2.3571 | 2.9092 | 0.6161 | 1172.1612 | 949.5817 | 637.2808 | 420.5883 | 418.013
1393366 | 0.6417 | 2.4445 | 2.7129 | 0.615 | 1093.269 | 985.032 | 633.9554 | 419.925 | 418.0986
1398368 | 0.6412 | 2.4582 | 2.62 | 0.615 | 1055.9328 | 990.5889 | 633.4515 | 419.925 | 418.2367
1403366 | 0.6428 | 2.4445 | 2.192 | 0.6051 | 883.9211 | 985.032 | 635.0638 | 413.9557 | 418.2251
1408367 | 0.6428 | 2.6413 | 3.921 | 0.6095 | 1578.8001 | 1064.856 | 635.0638 | 416.6087 | 418.3534
1413367 | 0.6428 | 2.4861 | 3.5673 | 0.6057 | 1436.6494 | 1001.9054 | 635.0638 | 414.3175 | 418.439
1418365 | 0.6428 | 2.0838 | 3.1404 | 0.61 | 1265.0797 | 838.7287 | 635.0638 | 416.9102 | 418.6393
1423365 | 0.6587 | 2.4085 | 2.8851 | 0.6095 | 1162.4755 | 970.4301 | 651.0865 | 416.6087 | 418.7891
1428366 | 0.6407 | 2.8387 | 2.7605 | 0.615 | 1112.3992 | 1144.9233 | 632.9476 | 419.925 | 418.97
1433366 | 0.6434 | 2.5681 | 2.6255 | 0.61 | 1058.1432 | 1035.1653 | 635.6685 | 416.9102 | 418.9583
1438365 | 0.6439 | 2.5244 | 2.3254 | 0.6073 | 937.5341 | 1017.4402 | 636.1723 | 415.2822 | 418.8202
1443366 | 0.6428 | 2.5145 | 1.8531 | 0.6057 | 747.7184 | 1013.4246 | 635.0638 | 414.3175 | 418.7035
1448367 | 0.6428 | 2.462 | 2.3789 | 0.6106 | 959.0356 | 992.1301 | 635.0638 | 417.272 | 418.7249
1453366 | 0.6428 | 2.3779 | 2.5927 | 0.6111 | 1044.961 | 958.0184 | 635.0638 | 417.5735 | 418.6705
1458367 | 0.6428 | 2.5413 | 2.467 | 0.6079 | 994.4426 | 1024.295 | 635.0638 | 415.644 | 418.544
1463366 | 0.6401 | 2.4396 | 2.4675 | 0.6062 | 994.6436 | 983.0445 | 632.343 | 414.6189 | 418.5012
1468365 | 0.6346 | 2.5194 | 2.4314 | 0.6046 | 980.1351 | 1015.4121 | 626.8006 | 413.6542 | 418.3204
1473366 | 0.633 | 2.3008 | 2.6452 | 0.6051 | 1066.0606 | 926.746 | 625.1883 | 413.9557 | 418.1492
1478366 | 0.6237 | 2.3625 | 2.661 | 0.6057 | 1072.4106 | 951.772 | 615.8165 | 414.3175 | 418.0442
1483366 | 0.6286 | 2.3544 | 2.7266 | 0.6106 | 1098.7749 | 948.4866 | 620.7543 | 417.272 | 417.98
1488366 | 0.6303 | 2.4784 | 2.5938 | 0.61 | 1045.4031 | 998.7822 | 622.4674 | 416.9102 | 417.8613
1493366 | 0.627 | 2.426 | 2.5686 | 0.6128 | 1035.2753 | 977.5283 | 619.1419 | 418.5985 | 417.873
1498367 | 0.6297 | 2.5708 | 3.1918 | 0.6117 | 1285.7373 | 1036.2605 | 621.8628 | 417.9352 | 417.8419
1503366 | 0.6286 | 2.4637 | 3.0486 | 0.6073 | 1228.1856 | 992.8197 | 620.7543 | 415.2822 | 417.7563
1508366 | 0.6286 | 2.5123 | 2.6364 | 0.61 | 1062.5239 | 1012.5323 | 620.7543 | 416.9102 | 417.6493
1513366 | 0.6281 | 2.3462 | 4.0396 | 0.61 | 1626.465 | 945.1606 | 620.2504 | 416.9102 | 417.4996
1518367 | 0.6308 | 2.3522 | 2.8972 | 0.61 | 1167.3385 | 947.5943 | 622.9713 | 416.9102 | 417.2973
1523367 | 0.6685 | 2.6304 | 3.5963 | 0.6111 | 1448.3043 | 1060.4348 | 660.9621 | 417.5735 | 417.0308
1528367 | 0.6603 | 2.3702 | 3.2514 | 0.6155 | 1309.6902 | 954.8952 | 652.6989 | 420.2265 | 416.9141
1533367 | 0.6527 | 2.274 | 2.3079 | 0.6166 | 930.5009 | 915.8756 | 645.0402 | 420.8897 | 416.9452
1538366 | 0.6565 | 2.368 | 2.7386 | 0.6122 | 1103.5977 | 954.0029 | 648.8695 | 418.2367 | 416.9666
1543365 | 0.6576 | 2.4019 | 1.9449 | 0.6155 | 784.6125 | 967.7531 | 649.978 | 420.2265 | 416.9549
1548367 | 0.6587 | 2.6457 | 2.4161 | 0.6155 | 973.9861 | 1066.6406 | 651.0865 | 420.2265 | 416.9647
1553366 | 0.6581 | 2.4905 | 2.5402 | 0.6122 | 1023.8615 | 1003.69 | 650.4819 | 418.2367 | 416.9102
1558370 | 0.6587 | 2.6036 | 2.3287 | 0.6139 | 938.8604 | 1049.5645 | 651.0865 | 419.2618 | 417.0814
1563366 | 0.6543 | 2.5358 | 3.4553 | 0.6161 | 1391.637 | 1022.0642 | 646.6525 | 420.5883 | 417.2097
1568366 | 0.6549 | 2.4834 | 2.4385 | 0.6111 | 982.9886 | 1000.8103 | 647.2572 | 417.5735 | 417.3148
1573374 | 0.6543 | 2.2773 | 2.4981 | 0.6133 | 1006.9416 | 917.214 | 646.6525 | 418.9 | 417.379
1578366 | 0.6472 | 2.467 | 2.6009 | 0.6133 | 1048.2565 | 994.1582 | 639.4978 | 418.9 | 417.4529
1583365 | 0.645 | 2.438 | 2.462 | 0.6139 | 992.4331 | 982.3955 | 637.2808 | 419.2618 | 417.4315
1588366 | 0.6412 | 2.2855 | 2.9152 | 0.6144 | 1174.5726 | 920.5401 | 633.4515 | 419.5633 | 417.5171
1593366 | 0.6401 | 2.3511 | 2.3893 | 0.6128 | 963.2153 | 947.1481 | 632.343 | 418.5985 | 417.624
1598365 | 0.6379 | 2.5807 | 2.2866 | 0.61 | 921.9406 | 1040.276 | 630.126 | 416.9102 | 417.7077
1603365 | 0.6374 | 2.3336 | 3.4422 | 0.6095 | 1386.3721 | 940.0499 | 629.6222 | 416.6087 | 417.6863
1608366 | 0.6368 | 2.6277 | 2.5254 | 0.6089 | 1017.9134 | 1059.3397 | 629.0176 | 416.247 | 417.6435
1613366 | 0.6346 | 2.7097 | 2.1887 | 0.6155 | 882.5948 | 1092.5997 | 626.8006 | 420.2265 | 417.7913
1618367 | 0.6335 | 2.7326 | 2.2729 | 0.6117 | 916.4346 | 1101.8881 | 625.6921 | 417.9352 | 417.8983
1623366 | 0.6303 | 2.3216 | 1.9449 | 0.6111 | 784.6125 | 935.1826 | 622.4674 | 417.5735 | 418.0247
1628366 | 0.6297 | 2.116 | 2.5932 | 0.6122 | 1045.162 | 851.7893 | 621.8628 | 418.2367 | 418.1628
1633366 | 0.6292 | 2.1155 | 2.2696 | 0.6117 | 915.1082 | 851.5865 | 621.3589 | 417.9352 | 418.2795
1638364 | 0.6286 | 2.1122 | 2.3964 | 0.6155 | 966.0687 | 850.248 | 620.7543 | 420.2265 | 418.3748
1643366 | 0.6237 | 2.1149 | 3.0863 | 0.6171 | 1243.3371 | 851.3432 | 615.8165 | 421.1912 | 418.5129
1648365 | 0.6259 | 2.1166 | 2.5183 | 0.6221 | 1015.06 | 852.0327 | 618.0335 | 424.206 | 418.6938
1653366 | 0.6237 | 2.2335 | 3.3755 | 0.6199 | 1359.5656 | 899.4484 | 615.8165 | 422.8795 | 418.8533
1658367 | 0.6221 | 2.3117 | 3.0721 | 0.6226 | 1237.6302 | 931.1671 | 614.2042 | 424.5075 | 419.1509
1663366 | 0.6221 | 2.2357 | 2.9218 | 0.6215 | 1177.2251 | 900.3407 | 614.2042 | 423.8443 | 419.3746
1668366 | 0.6401 | 2.18 | 2.5528 | 0.6171 | 1028.9253 | 877.7483 | 632.343 | 421.1912 | 419.5127
1673366 | 0.6357 | 2.2898 | 2.2341 | 0.6161 | 900.841 | 922.2842 | 627.9091 | 420.5883 | 419.6313
1678366 | 0.639 | 2.1308 | 2.0389 | 0.6117 | 822.3907 | 857.7923 | 631.2345 | 417.9352 | 419.643
1683365 | 0.6423 | 2.2636 | 1.975 | 0.6084 | 796.7096 | 911.6573 | 634.56 | 415.9455 | 419.5049
1688365 | 0.6385 | 2.3254 | 2.5052 | 0.6029 | 1009.795 | 936.724 | 630.7307 | 412.6292 | 419.2384
1693367 | 0.6379 | 2.2658 | 2.6512 | 0.6024 | 1068.472 | 912.5496 | 630.126 | 412.3277 | 419.0478
1698365 | 0.6554 | 2.3139 | 2.9392 | 0.6013 | 1184.2181 | 932.0594 | 647.761 | 411.6644 | 418.7716
1703366 | 0.6456 | 2.4014 | 3.5006 | 0.6084 | 1409.8429 | 967.5503 | 637.8855 | 415.9455 | 418.6335
1708381 | 0.6571 | 2.4435 | 3.4952 | 0.6057 | 1407.6726 | 984.6264 | 649.4742 | 414.3175 | 418.5071
1713364 | 0.6549 | 2.6025 | 3.0792 | 0.6057 | 1240.4837 | 1049.1183 | 647.2572 | 414.3175 | 418.3476
1718365 | 0.6478 | 2.5593 | 2.7649 | 0.6068 | 1114.1676 | 1031.596 | 640.1024 | 414.9807 | 418.1667
1723366 | 0.651 | 2.5276 | 3.2847 | 0.6035 | 1323.0734 | 1018.7382 | 643.3271 | 412.991 | 418.0189
1728367 | 0.6456 | 2.6413 | 3.6132 | 0.6013 | 1455.0964 | 1064.856 | 637.8855 | 411.6644 | 417.7855
1733365 | 0.6423 | 2.3631 | 2.2937 | 0.6008 | 924.794 | 952.0154 | 634.56 | 411.363 | 417.5423
1738367 | 0.6417 | 2.2975 | 2.5183 | 0.5931 | 1015.06 | 925.4074 | 633.9554 | 406.7202 | 417.1378
1743381 | 0.639 | 2.4544 | 2.5861 | 0.6002 | 1042.3086 | 989.0476 | 631.2345 | 411.0012 | 416.8616
1748364 | 0.6379 | 2.5763 | 2.7911 | 0.5936 | 1124.6973 | 1038.4913 | 630.126 | 407.0216 | 416.4881
1753365 | 0.6417 | 2.3943 | 2.344 | 0.5964 | 945.0094 | 964.6704 | 633.9554 | 408.71 | 416.2236
1758365 | 0.645 | 2.7769 | 1.8935 | 0.5986 | 763.955 | 1119.8566 | 637.2808 | 410.0364 | 416.0116
1763365 | 0.6472 | 2.6107 | 2.5582 | 0.6013 | 1031.0956 | 1052.4443 | 639.4978 | 411.6644 | 415.8638
1768365 | 0.6516 | 2.4943 | 3.7925 | 0.6018 | 1527.1564 | 1005.2313 | 643.9317 | 411.9659 | 415.5973
1773365 | 0.6592 | 2.462 | 2.2959 | 0.6008 | 925.6782 | 992.1301 | 651.5904 | 411.363 | 415.3853
1778365 | 0.6647 | 2.532 | 3.0376 | 0.604 | 1223.7648 | 1020.5229 | 657.1327 | 413.2924 | 415.2472
1783368 | 0.6674 | 2.5703 | 2.9207 | 0.6051 | 1176.7831 | 1036.0577 | 659.8536 | 413.9557 | 415.1091
1788365 | 0.662 | 2.5719 | 2.4424 | 0.6057 | 984.556 | 1036.7066 | 654.4119 | 414.3175 | 414.9924
1793365 | 0.6587 | 2.3188 | 3.1716 | 0.61 | 1277.6189 | 934.0469 | 651.0865 | 416.9102 | 414.8854
414.1671

## Calibration
Calibration Date |  | 2016-09-13
| A-1 Sensor | A-2 Sensor | A-3 Sensor | Inlet
500 | 1.2432 | 1.2547 | 0.5095 | 0.75245
1000 | 2.4712 | 2.4724 | 1.0039 | 1.5701
2000 | 4.9722 | 4.9498 | 1.9976 | 3.2378

## Normalized CO2
Normalized CO2 Count for the 10 mins of Sampling period
Time (mins) | A-1 Sensor | A-2 Sensor | A-3 Sensor | Adjusted Inlet |  | Time | 4D | 4F | 5E
0.00185 | 432.4708 | 431.2128 | 426.3663 |  |  | -0.11055 | 3.0772 | 1.8413 | 0.91233
0.05595 | 432.2296 | 431.2128 | 426.3663 |  |  | -0.027233 | 2.5634 | 1.8328 | 0.95697
0.1393 | 431.1445 | 430.3204 | 425.2579 |  |  | 0.056117 | 2.3334 | 2.1907 | 0.90763
0.22265 | 429.6173 | 428.2924 | 424.1494 |  |  | 0.13943 | 2.0388 | 2.0484 | 0.92551
0.30598 | 426.9648 | 427.1972 | 423.0409 |  |  | 0.22278 | 1.828 | 1.8304 | 0.91525
0.38932 | 425.4376 | 424.7636 | 421.3278 |  |  | 0.3061 | 2.1898 | 2.0193 | 0.89
0.47268 | 425.6386 | 425.2097 | 422.4363 |  |  | 0.38945 | 1.7263 | 2.5852 | 0.88178
0.55602 | 424.1113 | 423.8712 | 420.3201 |  |  | 0.47277 | 2.9167 | 2.4899 | 0.85546
0.63935 | 424.7544 | 422.7761 | 420.3201 |  |  | 0.55608 | 2.4455 | 2.1989 | 0.86072
0.72268 | 425.4376 | 421.8837 | 418.1031 |  |  | 0.63945 | 1.4013 | 1.9399 | 0.85637
0.80605 | 423.0262 | 420.9914 | 418.1031 |  |  | 0.72277 | 1.578 | 1.9226 | 0.83747
0.88937 | 421.9009 | 420.3424 | 418.607 |  |  | 0.8061 | 3.7224 | 1.8438 | 0.82478
0.97272 | 422.142 | 419.4501 | 419.7154 |  |  | 0.88942 | 3.2298 | 2.0052 | 0.80435
1.056 | 421.2579 | 419.0039 | 417.4985 |  |  | 0.97278 | 5.0886 | 2.7472 | 0.79507
1.1394 | 420.8158 | 418.3144 | 416.9946 |  |  | 1.0561 | 5.5037 | 2.1181 | 0.84174
1.2227 | 421.0167 | 418.1116 | 416.39 |  |  | 1.1395 | 3.8632 | 2.0884 | 0.84032
1.306 | 420.3737 | 417.2192 | 415.2815 |  |  | 1.2228 | 1.4353 | 2.4385 | 0.90752
1.3894 | 419.4895 | 416.5702 | 415.2815 |  |  | 1.3061 | 4.7995 | 2.304 | 0.93623
1.4727 | 419.4895 | 417.0164 | 414.173 |  |  | 1.3894 | 3.6472 | 2.2417 | 0.89566
1.556 | 419.2886 | 417.2192 | 417.4985 |  |  | 1.4728 | 5.4985 | 2.4074 | 0.96438
1.6394 | 419.2886 | 416.3269 | 414.173 |  |  | 1.5561 | 4.5323 | 3.2067 | 0.9857
1.7227 | 419.2886 | 416.5702 | 413.6691 |  |  | 1.6395 | 3.8219 | 2.5054 | 0.95635
1.806 | 419.0475 | 415.8807 | 413.6691 |  |  | 1.7228 | 2.6854 | 2.2219 | 0.88233
1.8894 | 419.4895 | 416.1241 | 413.0645 |  |  | 1.8061 | 2.1826 | 1.8299 | 0.87379
1.9727 | 418.1633 | 415.0289 | 410.9483 |  |  | 1.8895 | 2.1992 | 1.9951 | 0.88751
2.056 | 418.4044 | 415.0289 | 412.0568 |  |  | 1.973 | 1.8536 | 2.0478 | 0.88983
2.1394 | 417.7212 | 414.7856 | 412.5607 |  |  | 2.0561 | 1.9519 | 2.1876 | 0.87923
2.2227 | 417.0782 | 415.2318 | 410.9483 |  |  | 2.1395 | 2.9137 | 2.1314 | 0.90814
2.306 | 416.8772 | 414.5828 | 412.5607 |  |  | 2.2228 | 1.4194 | 2.1415 | 0.90862
2.3894 | 416.6361 | 414.5828 | 410.9483 |  |  | 2.3064 | 2.0929 | 2.0618 | 0.86901
2.4727 | 415.7519 | 413.6904 | 411.4522 | 397.6121 |  | 2.3894 | 2.3063 | 2.2079 | 0.85483
2.556 | 416.8772 | 413.6904 | 409.8398 | 397.6024 |  | 2.4728 | 1.6331 | 1.8742 | 0.84113
2.6394 | 416.194 | 413.8932 | 412.5607 | 397.688 |  | 2.5561 | 1.5798 | 1.956 | 0.8384
2.7228 | 415.551 | 414.1366 | 409.8398 | 397.7619 |  | 2.6394 | 2.4467 | 2.0204 | 0.8266
2.8061 | 416.8772 | 414.3394 | 411.4522 | 397.9758 |  | 2.7228 | 2.397 | 1.8556 | 0.84287
2.8894 | 416.8772 | 414.7856 | 411.4522 | 398.1042 |  | 2.8061 | 2.2747 | 1.76 | 0.81209
2.9728 | 416.194 | 413.6904 | 412.0568 | 398.2423 |  | 2.8894 | 2.1418 | 1.9326 | 0.80592
3.0561 | 416.8772 | 413.6904 | 409.8398 | 398.4232 |  | 2.9728 | 2.3907 | 1.6624 | 0.79621
3.1394 | 415.3098 | 412.5547 | 409.8398 | 398.5943 |  | 3.0561 | 2.2904 | 1.5221 | 0.78637
3.2228 | 415.551 | 413.8932 | 411.4522 | 398.7324 |  | 3.1395 | 2.6108 | 1.8544 | 0.79322
3.3061 | 415.3098 | 412.5547 | 410.3437 | 398.9989 |  | 3.2228 | 2.3424 | 1.9746 | 0.78163
3.3894 | 415.1089 | 413.2443 | 412.0568 | 399.3082 |  | 3.3061 | 2.215 | 1.993 | 0.77944
3.4727 | 414.6668 | 412.5547 | 403.1889 | 399.563 |  | 3.3894 | 1.6306 | 1.9742 | 0.78496
3.5561 | 415.993 | 412.3519 | 409.2352 | 399.8275 |  | 3.4728 | 3.9914 | 2.245 | 0.78453
3.6394 | 414.8677 | 411.7029 | 408.1267 | 400.1562 |  | 3.5561 | 3.508 | 2.0308 | 0.78424
3.7228 | 415.1089 | 412.1085 | 409.2352 | 400.4227 |  | 3.6394 | 2.9244 | 1.4756 | 0.78356
3.8061 | 415.3098 | 411.2567 | 406.5144 | 400.7631 |  | 3.7228 | 2.5752 | 1.9226 | 0.83749
3.8894 | 414.8677 | 411.7029 | 407.6229 | 400.9867 |  | 3.8061 | 2.4044 | 2.5149 | 0.77524
3.9728 | 414.8677 | 412.1085 | 407.6229 | 401.2415 |  | 3.8894 | 2.2201 | 2.142 | 0.78453
4.0561 | 414.8677 | 412.1085 | 405.9098 | 401.4321 |  | 3.9728 | 1.8107 | 2.0823 | 0.78671
4.1394 | 414.8677 | 411.9057 | 407.6229 | 401.5819 |  | 4.0561 | 1.1661 | 2.069 | 0.78334
4.2227 | 414.8677 | 412.1085 | 408.7313 | 401.6656 |  | 4.1395 | 1.8841 | 1.9966 | 0.78326
4.3061 | 414.2247 | 411.9057 | 407.6229 | 401.7181 |  | 4.2228 | 2.1763 | 1.8809 | 0.78345
4.3894 | 414.8677 | 411.0134 | 409.8398 | 401.7083 |  | 4.3061 | 2.0051 | 2.1065 | 0.78388
4.4728 | 414.8677 | 411.7029 | 409.8398 | 401.72 |  | 4.3894 | 2.0059 | 1.9665 | 0.77478
4.5561 | 414.4257 | 411.4596 | 408.7313 | 401.6869 |  | 4.4728 | 1.9572 | 2.0771 | 0.75656
4.6394 | 413.5817 | 411.9057 | 408.7313 | 401.6442 |  | 4.5561 | 2.2498 | 1.7764 | 0.75166
4.7227 | 414.4257 | 411.2567 | 408.7313 | 401.6442 |  | 4.6394 | 2.2717 | 1.8618 | 0.72017
4.8062 | 415.1089 | 411.2567 | 409.2352 | 401.7725 |  | 4.7228 | 2.3615 | 1.8508 | 0.73717
4.8894 | 414.2247 | 411.0134 | 408.1267 | 401.9534 |  | 4.8061 | 2.1805 | 2.0221 | 0.7434
4.9727 | 413.7826 | 411.2567 | 406.5144 | 402.1032 |  | 4.8894 | 2.1461 | 1.9499 | 0.73206
5.0564 | 414.0237 | 411.0134 | 409.2352 | 402.179 |  | 4.9728 | 2.9973 | 2.1495 | 0.74141
5.1394 | 409.4019 | 411.2567 | 407.6229 | 402.358 |  | 5.0561 | 2.802 | 2.0022 | 0.73793
5.2227 | 413.3405 | 410.8106 | 407.0182 | 402.4747 |  | 5.1394 | 2.2394 | 2.0696 | 0.7383
5.3083 | 437.4945 | 410.8106 | 408.7313 | 402.57 |  | 5.2228 | 4.1562 | 1.8411 | 0.73709
5.3894 | 984.3149 | 410.5672 | 408.7313 | 402.463 |  | 5.3061 | 2.5968 | 1.8501 | 0.74702
5.4728 | 600.0616 | 523.205 | 407.0182 | 402.3774 |  | 5.3895 | 3.5524 | 2.2344 | 0.87702
5.5561 | 769.2601 | 590.6173 | 412.0568 | 402.4727 |  | 5.4728 | 3.0818 | 1.8762 | 0.84934
5.6394 | 536.1601 | 597.2693 | 408.1267 | 402.4513 |  | 5.5561 | 1.7932 | 1.7435 | 0.82321
5.7228 | 698.2851 | 714.5716 | 410.9483 | 402.4183 |  | 5.6394 | 2.3813 | 1.873 | 0.83615
5.8061 | 684.6608 | 638.9254 | 414.173 | 402.5253 |  | 5.7228 | 1.2974 | 1.9198 | 0.83996
5.8895 | 757.806 | 658.8814 | 422.4363 | 402.5894 |  | 5.8061 | 1.9409 | 2.2558 | 0.84369
5.9728 | 1342.2036 | 884.4003 | 426.8702 | 402.5467 |  | 5.8894 | 2.1106 | 2.042 | 0.84182
6.0561 | 1307.9219 | 848.0171 | 429.591 | 402.5253 |  | 5.9728 | 1.8212 | 2.1973 | 0.84329
6.1395 | 786.5818 | 869.3116 | 437.8543 | 402.6011 |  | 6.0561 | 3.3593 | 2.1034 | 0.82779
6.2228 | 818.2512 | 792.3675 | 437.8543 | 402.4416 |  | 6.1394 | 1.9703 | 2.0309 | 0.82949
6.3061 | 952.0426 | 797.032 | 454.9854 | 402.3872 |  | 6.2229 | 2.0515 | 1.7466 | 0.82722
6.3894 | 1042.3086 | 844.4883 | 481.3875 | 402.3132 |  | 6.3061 | 2.1916 | 2.0078 | 0.80265
6.4728 | 2015.34 | 850.6942 | 530.4631 | 402.4202 |  | 6.3894 | 2.002 | 1.9679 | 0.79519
6.5561 | 1164.686 | 787.2568 | 506.7819 | 402.251 |  | 6.4728 | 2.6206 | 1.7574 | 0.78189
6.6394 | 1592.1832 | 745.3574 | 510.1074 | 402.1557 |  | 6.5561 | 1.9021 | 1.8475 | 0.77776
6.7228 | 1944.1642 | 754.0374 | 510.1074 | 402.1771 |  | 6.6394 | 1.7615 | 2.1636 | 0.76994
6.8061 | 1204.8757 | 963.9809 | 529.3547 | 402.1032 |  | 6.7228 | 3.3398 | 1.8231 | 0.7683
6.8895 | 864.3488 | 892.3908 | 558.5784 | 402.2316 |  | 6.8061 | 2.0879 | 2.2286 | 0.76639
6.9728 | 908.3163 | 787.2568 | 591.0267 | 402.2938 |  | 6.8894 | 1.6276 | 2.3412 | 0.75836
7.0561 | 997.055 | 801.8993 | 570.6709 | 402.2724 |  | 6.9728 | 1.7422 | 2.3724 | 0.75423
7.1395 | 826.3695 | 840.0266 | 579.438 | 402.3269 |  | 7.0561 | 1.2938 | 1.8055 | 0.74284
7.2228 | 966.5109 | 826.7226 | 583.3681 | 402.391 |  | 7.1394 | 2.1787 | 1.5216 | 0.74032
7.3061 | 667.9821 | 825.6275 | 576.7172 | 402.498 |  | 7.2228 | 1.7364 | 1.5205 | 0.73821
7.3895 | 749.9288 | 826.966 | 562.4077 | 402.4669 |  | 7.3061 | 1.9092 | 1.5157 | 0.73583
7.4728 | 833.4027 | 825.6275 | 554.6483 | 402.3074 |  | 7.3894 | 2.8509 | 1.5189 | 0.71858
7.5561 | 1264.6377 | 899.6918 | 554.1444 | 402.0526 |  | 7.4728 | 2.0746 | 1.5206 | 0.7255
7.6395 | 886.3325 | 907.4389 | 553.5398 | 401.8815 |  | 7.5561 | 3.2447 | 1.6812 | 0.71743
7.7228 | 1135.669 | 866.8779 | 555.7568 | 401.7025 |  | 7.6395 | 2.8294 | 1.788 | 0.71094
7.8061 | 970.2485 | 810.7821 | 602.6155 | 401.5099 |  | 7.7228 | 2.6233 | 1.6825 | 0.71018
7.8894 | 1136.1111 | 834.0641 | 582.7635 | 401.3193 |  | 7.8061 | 2.1189 | 1.6052 | 0.77134
7.9728 | 1035.2753 | 876.8559 | 578.3296 | 401.2551 |  | 7.8894 | 1.6833 | 1.7562 | 0.75587
8.0561 | 1002.1188 | 886.1444 | 577.2211 | 401.2124 |  | 7.9728 | 1.4167 | 1.537 | 0.76713
8.1395 | 982.5465 | 949.3383 | 577.2211 | 400.9459 |  | 8.0561 | 1.3299 | 1.7205 | 0.7789
8.2228 | 1075.7061 | 845.1373 | 578.9342 | 400.9459 |  | 8.1394 | 2.0549 | 1.8066 | 0.7668
8.3061 | 946.2954 | 880.182 | 581.655 | 400.8409 |  | 8.2228 | 2.2549 | 1.7251 | 0.76539
8.3895 | 1167.7806 | 982.5983 | 587.1975 | 400.4888 |  | 8.3061 | 2.6491 | 1.7923 | 0.82625
8.4728 | 938.1771 | 1018.292 | 593.2437 | 400.1581 |  | 8.3894 | 3.4163 | 1.9134 | 0.79316
8.5561 | 917.5196 | 1196.8007 | 592.7399 | 399.8489 |  | 8.473 | 3.4093 | 1.9718 | 0.83297
8.6395 | 1220.0272 | 1039.1403 | 585.4843 | 399.5941 |  | 8.5561 | 2.8418 | 2.1915 | 0.82598
8.7253 | 1146.8819 | 934.4931 | 593.7476 | 399.3393 |  | 8.6394 | 2.4132 | 2.1326 | 0.80228
8.8061 | 1136.3523 | 945.3634 | 600.3985 | 399.1487 |  | 8.7228 | 3.1235 | 2.0894 | 0.81374
8.8895 | 1018.5967 | 896.3657 | 600.9024 | 398.8511 |  | 8.8061 | 3.5729 | 2.2469 | 0.79604
8.9728 | 1209.4974 | 967.3069 | 600.9024 | 398.7227 |  | 8.8894 | 1.7718 | 1.8643 | 0.78557
9.0561 | 1249.9282 | 949.3383 | 599.8947 | 398.5846 |  | 8.9728 | 2.0799 | 1.7753 | 0.78489
9.1395 | 1029.3674 | 912.5496 | 601.507 | 398.606 |  | 9.0563 | 2.1734 | 1.9924 | 0.77658
9.2228 | 1219.8262 | 989.4937 | 600.3985 | 398.6682 |  | 9.1394 | 2.4547 | 2.1617 | 0.77409
9.3061 | 2014.4559 | 1026.0797 | 604.2278 | 398.5088 |  | 9.2228 | 1.845 | 1.9118 | 0.788
9.3894 | 982.3455 | 963.5347 | 605.3363 | 398.3493 |  | 9.3061 | 1.2305 | 2.4398 | 0.80002
9.4728 | 1060.1125 | 1042.0202 | 610.2741 | 398.1567 |  | 9.3894 | 2.1387 | 2.2113 | 0.80805
9.5561 | 1021.209 | 938.0625 | 610.2741 | 397.9019 |  | 9.4728 | 3.8252 | 2.0517 | 0.82403
9.6395 | 1170.835 | 961.75 | 608.6617 | 397.8163 |  | 9.5561 | 1.7821 | 2.0079 | 0.85077
9.7228 | 1135.9102 | 955.3414 | 611.3826 | 397.688 |  | 9.6394 | 2.7955 | 2.1049 | 0.87007
9.8061 | 1269.7016 | 910.5621 | 602.0108 | 397.6335 |  | 9.7228 | 2.6363 | 2.1581 | 0.87979
9.8895 | 893.6068 | 1020.3201 | 599.8947 | 397.3884 |  | 9.8061 | 1.9835 | 2.1607 | 0.86169
9.9728 | 1118.7894 | 996.3485 | 598.1815 | 397.334 |  | 9.8894 | 2.9797 | 1.8123 | 0.85076
10.0561 | 941.4727 | 854.4663 | 598.1815 | 397.3865
10.1395 | 1064.4932 | 964.6704 | 609.1656 | 397.4701
10.2228 | 1007.8258 | 953.1105 | 605.9409 | 397.4487
10.3061 | 1046.9303 | 956.4366 | 604.8324 | 397.437 |  |  | 2.4693 | 2.001 | 0.81393
10.3895 | 1018.3555 | 884.8465 | 598.7862 | 397.4273
10.4728 | 1544.9605 | 832.7256 | 599.8947 | 397.4273
10.5561 | 1095.4794 | 976.6359 | 614.2042 | 397.4059
10.6395 | 978.6079 | 1089.0303 | 618.5373 | 397.4059
10.7228 | 956.6242 | 945.8096 | 613.0957 | 397.4818
10.8061 | 1057.7011 | 960.452 | 609.1656 | 397.3981
10.8895 | 1560.9961 | 1027.8238 | 608.1579 | 397.4176
10.9728 | 1212.3509 | 1057.3116 | 613.0957 | 397.4721
11.0561 | 1110.6309 | 927.841 | 613.5996 | 397.5674
11.1395 | 1436.0063 | 899.4484 | 621.8628 | 397.6101
11.2228 | 1270.7866 | 921.4324 | 625.6921 | 397.7055
11.3061 | 1102.7135 | 979.0696 | 618.0335 | 397.6413
11.3895 | 972.4589 | 948.8922 | 619.1419 | 397.5985
11.4728 | 895.777 | 1009.0035 | 623.5759 | 397.5985
11.5562 | 1002.3198 | 1005.2313 | 630.126 | 397.4818
11.6395 | 1006.2986 | 986.6139 | 629.6222 | 397.2678
11.7228 | 971.8159 | 935.5882 | 630.7307 | 397.0967
11.8062 | 1091.983 | 903.464 | 631.2345 | 396.8633
11.8896 | 1513.7733 | 870.4068 | 636.1723 | 396.7038
11.9728 | 943.442 | 1015.2093 | 638.3893 | 396.7154
12.0562 | 735.4204 | 1094.141 | 635.6685 | 396.5559
12.1395 | 1050.4269 | 891.0523 | 629.0176 | 396.4178
12.2228 | 1062.966 | 886.1444 | 627.4052 | 396.2895
12.3061 | 1194.346 | 948.6893 | 630.126 | 396.2584
12.3895 | 1420.8549 | 995.2534 | 654.4119 | 396.3225
12.4728 | 1247.0747 | 997.4842 | 632.9476 | 396.2797
12.5562 | 1379.781 | 953.1105 | 632.343 | 396.2156
12.6395 | 1014.6178 | 1028.9595 | 632.9476 | 396.0989
12.7228 | 817.8091 | 1057.7578 | 633.4515 | 395.8752
12.8062 | 817.568 | 998.336 | 628.5137 | 395.6943
12.8895 | 1036.4006 | 1008.7602 | 628.5137 | 395.5251
12.9728 | 1535.3149 | 1088.1379 | 630.7307 | 395.4823
13.0562 | 1962.6112 | 1072.1975 | 630.126 | 395.3228
13.1395 | 1432.9117 | 947.1481 | 638.9939 | 395.2489
13.2228 | 1483.2291 | 1112.5556 | 636.777 | 395.0894
13.3062 | 1351.4071 | 1020.0767 | 665.396 | 395.1419
13.3895 | 1595.4789 | 1169.7466 | 651.0865 | 395.173
13.4728 | 1702.9058 | 1064.856 | 646.6525 | 395.1847
13.5562 | 1216.5306 | 1002.1081 | 640.1024 | 395.3014
13.6395 | 1268.8173 | 974.8512 | 638.9939 | 395.3986
13.7228 | 987.6104 | 995.4562 | 668.1168 | 395.5698
13.8062 | 870.7389 | 1004.988 | 652.195 | 395.6457
13.8895 | 1592.8665 | 932.9517 | 652.6989 | 395.741
13.9728 | 2016.6261 | 902.5716 | 643.9317 | 395.953
14.0562 | 2017.3095 | 953.1105 | 642.2186 | 396.1027
14.1395 | 1376.8874 | 1145.3694 | 648.8695 | 396.1027
14.2228 | 2017.3095 | 994.361 | 676.9848 | 396.2525
14.3062 | 1245.3065 | 1003.8928 | 653.3035 | 396.4023
14.3895 | 1750.6108 | 951.3664 | 656.6289 | 396.4237
14.4728 | 1350.7641 | 881.9666 | 650.4819 | 396.4762
14.5562 | 910.7276 | 919.6477 | 662.0706 | 396.4645
14.6395 | 1118.7894 | 989.2504 | 658.2412 | 396.5715
14.7229 | 873.3915 | 1073.536 | 657.1327 | 396.6999
14.8062 | 819.7784 | 1050.903 | 649.4742 | 396.5832
14.8895 | 1069.5571 | 945.5662 | 653.3035 | 396.5404
14.9728 | 1058.1432 | 945.5662 | 651.5904 | 396.2856
15.0562 | 1004.0881 | 934.9393 | 651.0865 | 396.34
15.1395 | 1475.995 | 994.8072 | 648.3657 | 396.2661
15.2229 | 989.1376 | 1189.9054 | 648.3657 | 396.1592
15.3061 | 1228.1856 | 954.4491 | 649.978 | 396.3945
15.3895 | 1321.9883 | 800.358 | 649.978 | 396.7135
15.4728 | 1090.6566 | 1002.5543 | 660.4582 | 397.0111
15.5562 | 1106.0091 | 953.1105 | 667.0084 | 397.1395
15.6395 | 1161.8326 | 1002.3515 | 660.9621 | 397.437
15.7228 | 1001.4357 | 890.8089 | 658.2412 | 397.5654
15.8062 | 1256.0773 | 972.4175 | 664.2876 | 397.8533
15.8895 | 838.0245 | 970.4301 | 658.2412 | 398.0128
15.9728 | 930.5009 | 889.7138 | 656.0243 | 398.182
16.0561 | 1021.8922 | 934.4931 | 654.4119 | 398.3415
16.1395 | 937.5341 | 896.8119 | 648.3657 | 398.4679
16.2228 | 964.0995 | 922.2842 | 642.2186 | 398.4465
16.3061 | 912.0539 | 996.5919 | 642.8232 | 398.499
16.3899 | 1017.7124 | 913.8881 | 639.4978 | 398.4348
16.4728 | 912.4959 | 828.9535 | 638.9939 | 398.5088
16.5561 | 919.931 | 909.4264 | 632.343 | 398.4446
16.6395 | 1385.4879 | 938.5086 | 633.4515 | 398.4971
16.7228 | 1246.3915 | 896.3657 | 632.9476 | 398.4874
16.8061 | 1140.2909 | 959.7625 | 633.9554 | 398.5185
16.8895 | 1059.9116 | 1046.4818 | 642.8232 | 398.4329
16.9728 | 1439.3018 | 1027.621 | 640.1024 | 398.4329
17.0561 | 1276.7347 | 1025.8363 | 638.9939 | 398.4115
17.1395 | 1118.7894 | 961.75 | 640.6063 | 398.359
17.2228 | 885.8904 | 1052.6877 | 637.2808 | 398.1995
17.3061 | 839.5517 | 1060.4348 | 644.4356 | 398.1567
17.3894 | 781.3169 | 932.2622 | 636.1723 | 398.2948
17.4728 | 906.1058 | 900.7869 | 633.4515 | 398.3259
17.5561 | 885.8904 | 889.9166 | 629.0176 | 398.5496
17.6394 | 834.0457 | 920.2967 | 626.8006 | 398.571
17.7228 | 994.4426 | 936.9268 | 624.0798 | 398.5496
17.8061 | 1630.6448 | 933.3979 | 631.2345 | 398.6041
17.8895 | 1010.9204 | 944.0249 | 621.8628 | 398.5496
17.9728 | 1192.1355 | 978.8262 | 619.1419 | 398.4018
18.0561 | 1072.8527 | 912.5496 | 618.5373 | 398.3045
18.1394 | 979.2509 | 929.3824 | 621.3589 | 398.3259
18.2228 | 941.7138 | 901.6793 | 618.5373 | 398.3998
18.3061 | 1777.8594 | 920.0939 | 618.0335 | 398.4737
18.3894 | 752.3402 | 943.5787 | 620.2504 | 398.3357
18.4728 | 948.948 | 1057.1088 | 625.1883 | 398.1548
18.5561 | 917.3187 | 1003.4467 | 626.8006 | 398.0595
18.6395 | 1129.078 | 938.5086 | 625.1883 | 397.8883
18.7228 | 1186.4286 | 926.746 | 622.9713 | 397.5596
18.8061 | 1148.0073 | 1037.1528 | 622.4674 | 397.3787
18.8895 | 982.7876 | 957.1261 | 621.8628 | 397.1667
18.9728 | 1017.9134 | 996.3485 | 618.0335 | 397.0286
19.0561 | 753.4253 | 994.361 | 619.1419 | 396.8049
19.1394 | 970.4896 | 958.0184 | 621.3589 | 396.7096
19.2228 | 1045.8452 | 950.2307 | 624.0798 | 396.4334
19.3061 | 1026.956 | 970.8762 | 621.8628 | 396.2934
19.3895 | 916.6355 | 870.4068 | 623.5759 | 396.0386
19.4728 | 916.6355 | 997.4842 | 622.9713 | 395.953
19.5561 | 916.2335 | 977.7311 | 624.0798 | 395.9005
19.6395 | 916.4346 | 1012.0861 | 622.4674 | 395.9335
19.7228 | 1366.7998 | 898.3532 | 659.8536 | 396.1144
19.8061 | 1166.2131 | 957.3289 | 695.7282 | 396.2642
19.8895 | 1301.9738 | 938.2652 | 664.8922 | 396.4023
19.9728 | 1150.8607 | 935.8316 | 678.0932 | 396.4665
20.0561 | 1083.3823 | 1041.3712 | 663.7837 | 396.6785
20.1394 | 996.854 | 999.6746 | 669.2253 | 396.8594
20.2228 | 935.1227 | 935.8316 | 666.5045 | 397.157
20.3061 | 1041.8664 | 991.684 | 659.3497 | 397.4332
20.3895 | 905.6637 | 1158.4301 | 657.1327 | 397.6354
20.4728 | 1256.0773 | 1130.4836 | 649.4742 | 397.721
20.5561 | 1117.4631 | 1044.8999 | 651.0865 | 397.7852
20.6395 | 810.3338 | 968.8482 | 649.978 | 397.9564
20.7228 | 862.3795 | 963.7781 | 644.4356 | 397.9778
20.8061 | 1493.3569 | 940.4961 | 640.6063 | 397.8825
20.8894 | 1348.3527 | 987.9524 | 634.56 | 397.8494
20.9728 | 1895.374 | 1206.3325 | 631.8391 | 397.8591
21.0561 | 2017.5103 | 1021.1719 | 645.544 | 397.828
21.1395 | 1534.6317 | 1012.3296 | 645.0402 | 397.7424
21.2228 | 820.2205 | 1115.4355 | 664.8922 | 397.8183
21.3061 | 1810.5739 | 1076.1724 | 673.6593 | 398.1373
21.3894 | 1471.8153 | 1058.204 | 662.0706 | 398.4874
21.4728 | 2016.8673 | 1107.2016 | 682.5271 | 398.7208
21.5561 | 1732.8069 | 1342.6985 | 689.0773 | 398.997
21.6395 | 1524.102 | 1136.6894 | 680.814 | 399.3704
21.7228 | 1189.9653 | 1053.5801 | 659.3497 | 399.6894
21.8061 | 1042.3086 | 938.5086 | 657.1327 | 399.987
21.8895 | 1047.5734 | 987.5062 | 661.5667 | 400.3818
21.973 | 946.2954 | 1003.4467 | 662.6752 | 400.8078
22.0561 | 975.5133 | 1044.8999 | 659.8536 | 401.1054
22.1395 | 1258.9307 | 1028.7162 | 668.7215 | 401.4672
22.2228 | 819.5373 | 1032.0422 | 669.2253 | 401.8289
22.3064 | 1017.9134 | 1008.7602 | 657.7374 | 401.9982
22.3894 | 1080.971 | 1051.9982 | 653.8073 | 402.2413
22.4728 | 883.0369 | 954.0029 | 649.978 | 402.4436
22.5561 | 867.6443 | 978.3801 | 649.4742 | 402.7412
22.6394 | 1122.9289 | 997.4842 | 646.1487 | 402.8909
22.7228 | 1108.4607 | 949.1355 | 651.0865 | 403.0387
22.8061 | 1072.6517 | 921.1891 | 642.2186 | 403.2294
22.8894 | 1033.7481 | 972.1742 | 640.6063 | 403.4316
22.9728 | 1107.1344 | 892.7964 | 637.8855 | 403.5697
23.0561 | 1077.6754 | 851.5865 | 635.0638 | 403.6437
23.1395 | 1172.1612 | 949.5817 | 637.2808 | 403.8459
23.2228 | 1093.269 | 985.032 | 633.9554 | 403.9315
23.3061 | 1055.9328 | 990.5889 | 633.4515 | 404.0696
23.3894 | 883.9211 | 985.032 | 635.0638 | 404.0579
23.4728 | 1578.8001 | 1064.856 | 635.0638 | 404.1863
23.5561 | 1436.6494 | 1001.9054 | 635.0638 | 404.2719
23.6394 | 1265.0797 | 838.7287 | 635.0638 | 404.4722
23.7228 | 1162.4755 | 970.4301 | 651.0865 | 404.622
23.8061 | 1112.3992 | 1144.9233 | 632.9476 | 404.8029
23.8894 | 1058.1432 | 1035.1653 | 635.6685 | 404.7912
23.9728 | 937.5341 | 1017.4402 | 636.1723 | 404.6531
24.0561 | 747.7184 | 1013.4246 | 635.0638 | 404.5364
24.1395 | 959.0356 | 992.1301 | 635.0638 | 404.5578
24.2228 | 1044.961 | 958.0184 | 635.0638 | 404.5034
24.3061 | 994.4426 | 1024.295 | 635.0638 | 404.3769
24.3894 | 994.6436 | 983.0445 | 632.343 | 404.3341
24.4728 | 980.1351 | 1015.4121 | 626.8006 | 404.1533
24.5561 | 1066.0606 | 926.746 | 625.1883 | 403.9821
24.6394 | 1072.4106 | 951.772 | 615.8165 | 403.8771
24.7228 | 1098.7749 | 948.4866 | 620.7543 | 403.8129
24.8061 | 1045.4031 | 998.7822 | 622.4674 | 403.6942
24.8894 | 1035.2753 | 977.5283 | 619.1419 | 403.7059
24.9728 | 1285.7373 | 1036.2605 | 621.8628 | 403.6748
25.0561 | 1228.1856 | 992.8197 | 620.7543 | 403.5892
25.1394 | 1062.5239 | 1012.5323 | 620.7543 | 403.4822
25.2228 | 1626.465 | 945.1606 | 620.2504 | 403.3324
25.3061 | 1167.3385 | 947.5943 | 622.9713 | 403.1302
25.3895 | 1448.3043 | 1060.4348 | 660.9621 | 402.8637
25.4728 | 1309.6902 | 954.8952 | 652.6989 | 402.747
25.5561 | 930.5009 | 915.8756 | 645.0402 | 402.7781
25.6394 | 1103.5977 | 954.0029 | 648.8695 | 402.7995
25.7228 | 784.6125 | 967.7531 | 649.978 | 402.7878
25.8061 | 973.9861 | 1066.6406 | 651.0865 | 402.7976
25.8894 | 1023.8615 | 1003.69 | 650.4819 | 402.7431
25.9728 | 938.8604 | 1049.5645 | 651.0865 | 402.9143
26.0561 | 1391.637 | 1022.0642 | 646.6525 | 403.0426
26.1394 | 982.9886 | 1000.8103 | 647.2572 | 403.1477
26.2229 | 1006.9416 | 917.214 | 646.6525 | 403.2119
26.3061 | 1048.2565 | 994.1582 | 639.4978 | 403.2858
26.3894 | 992.4331 | 982.3955 | 637.2808 | 403.2644
26.4728 | 1174.5726 | 920.5401 | 633.4515 | 403.35
26.5561 | 963.2153 | 947.1481 | 632.343 | 403.4569
26.6394 | 921.9406 | 1040.276 | 630.126 | 403.5406
26.7228 | 1386.3721 | 940.0499 | 629.6222 | 403.5192
26.8061 | 1017.9134 | 1059.3397 | 629.0176 | 403.4764
26.8894 | 882.5948 | 1092.5997 | 626.8006 | 403.6242
26.9728 | 916.4346 | 1101.8881 | 625.6921 | 403.7312
27.0561 | 784.6125 | 935.1826 | 622.4674 | 403.8576
27.1394 | 1045.162 | 851.7893 | 621.8628 | 403.9957
27.2228 | 915.1082 | 851.5865 | 621.3589 | 404.1124
27.3061 | 966.0687 | 850.248 | 620.7543 | 404.2077
27.3894 | 1243.3371 | 851.3432 | 615.8165 | 404.3458
27.4728 | 1015.06 | 852.0327 | 618.0335 | 404.5267
27.5561 | 1359.5656 | 899.4484 | 615.8165 | 404.6862
27.6395 | 1237.6302 | 931.1671 | 614.2042 | 404.9838
27.7228 | 1177.2251 | 900.3407 | 614.2042 | 405.2075
27.8061 | 1028.9253 | 877.7483 | 632.343 | 405.3456
27.8894 | 900.841 | 922.2842 | 627.9091 | 405.4642
27.9728 | 822.3907 | 857.7923 | 631.2345 | 405.4759
28.0561 | 796.7096 | 911.6573 | 634.56 | 405.3378
28.1394 | 1009.795 | 936.724 | 630.7307 | 405.0713
28.2228 | 1068.472 | 912.5496 | 630.126 | 404.8807
28.3061 | 1184.2181 | 932.0594 | 647.761 | 404.6045
28.3894 | 1409.8429 | 967.5503 | 637.8855 | 404.4664
28.473 | 1407.6726 | 984.6264 | 649.4742 | 404.34
28.5561 | 1240.4837 | 1049.1183 | 647.2572 | 404.1805
28.6394 | 1114.1676 | 1031.596 | 640.1024 | 403.9996
28.7228 | 1323.0734 | 1018.7382 | 643.3271 | 403.8518
28.8061 | 1455.0964 | 1064.856 | 637.8855 | 403.6184
28.8894 | 924.794 | 952.0154 | 634.56 | 403.3752
28.9728 | 1015.06 | 925.4074 | 633.9554 | 402.9707
29.0563 | 1042.3086 | 989.0476 | 631.2345 | 402.6945
29.1394 | 1124.6973 | 1038.4913 | 630.126 | 402.321
29.2228 | 945.0094 | 964.6704 | 633.9554 | 402.0565
29.3061 | 763.955 | 1119.8566 | 637.2808 | 401.8445
29.3894 | 1031.0956 | 1052.4443 | 639.4978 | 401.6967
29.4728 | 1527.1564 | 1005.2313 | 643.9317 | 401.4302
29.5561 | 925.6782 | 992.1301 | 651.5904 | 401.2182
29.6394 | 1223.7648 | 1020.5229 | 657.1327 | 401.0801
29.7228 | 1176.7831 | 1036.0577 | 659.8536 | 400.942
29.8061 | 984.556 | 1036.7066 | 654.4119 | 400.8253
29.8894 | 1277.6189 | 934.0469 | 651.0865 | 400.7183