## CO2 Concentration Data
| Voltage Readings |  |  |  | ppm of CO2
TIME (miliseconds) | A-3 CO2 Sensor | A-2 CO2 Sensor | A-1 CO2 Sensor | A-4 CO2 conc | A-1 Sensor | A-2 Sensor | A-3 Sensor | Inlet | Rolling Inlet Average | Inlet Offset | 17.7383
110 | 0.4291 | 1.0605 | 1.078 | 0.6013 | 436.2084 | 423.6684 | 419.7154 | 411.6644
6387 | 0.428 | 1.0583 | 1.0796 | 0.6057 | 436.8515 | 422.7761 | 418.607 | 414.3175
11351 | 0.4313 | 1.0588 | 1.0785 | 0.6002 | 436.4094 | 422.9789 | 421.9324 | 411.0012
16361 | 0.4286 | 1.0599 | 1.0785 | 0.5975 | 436.4094 | 423.4251 | 419.2116 | 409.3732
21350 | 0.428 | 1.0594 | 1.0763 | 0.6008 | 435.5252 | 423.2222 | 418.607 | 411.363
26352 | 0.4291 | 1.061 | 1.0791 | 0.6035 | 436.6505 | 423.8712 | 419.7154 | 412.991
31353 | 0.4313 | 1.0616 | 1.0774 | 0.6051 | 435.9673 | 424.1146 | 421.9324 | 413.9557
36354 | 0.4313 | 1.0621 | 1.0741 | 0.6024 | 434.641 | 424.3174 | 421.9324 | 412.3277
41358 | 0.4307 | 1.0616 | 1.0763 | 0.6079 | 435.5252 | 424.1146 | 421.3278 | 415.644
46356 | 0.4291 | 1.061 | 1.0796 | 0.6051 | 436.8515 | 423.8712 | 419.7154 | 413.9557
51354 | 0.428 | 1.0583 | 1.0796 | 0.6068 | 436.8515 | 422.7761 | 418.607 | 414.9807
56355 | 0.4242 | 1.0599 | 1.0785 | 0.6035 | 436.4094 | 423.4251 | 414.7776 | 412.991
61355 | 0.428 | 1.0583 | 1.0785 | 0.5991 | 436.4094 | 422.7761 | 418.607 | 410.3379
66355 | 0.4286 | 1.0599 | 1.0785 | 0.6013 | 436.4094 | 423.4251 | 419.2116 | 411.6644
71357 | 0.4275 | 1.0588 | 1.0801 | 0.6035 | 437.0524 | 422.9789 | 418.1031 | 412.991
76356 | 0.4291 | 1.0588 | 1.0791 | 0.6008 | 436.6505 | 422.9789 | 419.7154 | 411.363
81355 | 0.4286 | 1.061 | 1.078 | 0.6002 | 436.2084 | 423.8712 | 419.2116 | 411.0012
86356 | 0.4291 | 1.061 | 1.0807 | 0.6068 | 437.2936 | 423.8712 | 419.7154 | 414.9807
91357 | 0.4302 | 1.0605 | 1.0774 | 0.6084 | 435.9673 | 423.6684 | 420.8239 | 415.9455
96357 | 0.4286 | 1.0616 | 1.0769 | 0.61 | 435.7664 | 424.1146 | 419.2116 | 416.9102
101379 | 0.4286 | 1.061 | 1.0791 | 0.6068 | 436.6505 | 423.8712 | 419.2116 | 414.9807
106355 | 0.4297 | 1.0621 | 1.0785 | 0.6144 | 436.4094 | 424.3174 | 420.3201 | 419.5633
111356 | 0.4291 | 1.0643 | 1.0812 | 0.6122 | 437.4945 | 425.2097 | 419.7154 | 418.2367
116355 | 0.4329 | 1.0627 | 1.0812 | 0.6122 | 437.4945 | 424.5608 | 423.5448 | 418.2367
121355 | 0.4307 | 1.0627 | 1.0818 | 0.6106 | 437.7356 | 424.5608 | 421.3278 | 417.272
126361 | 0.4307 | 1.0621 | 1.0807 | 0.6068 | 437.2936 | 424.3174 | 421.3278 | 414.9807
131356 | 0.4318 | 1.0643 | 1.0823 | 0.6111 | 437.9366 | 425.2097 | 422.4363 | 417.5735
136355 | 0.4297 | 1.0637 | 1.0834 | 0.6035 | 438.3787 | 424.9664 | 420.3201 | 412.991
141356 | 0.4297 | 1.0621 | 1.084 | 0.6046 | 438.6198 | 424.3174 | 420.3201 | 413.6542
146355 | 0.4307 | 1.0637 | 1.084 | 0.6111 | 438.6198 | 424.9664 | 421.3278 | 417.5735
151357 | 0.4307 | 1.0632 | 1.0834 | 0.6079 | 438.3787 | 424.7636 | 421.3278 | 415.644 | 414.2086
156357 | 0.4291 | 1.061 | 1.0829 | 0.6139 | 438.1777 | 423.8712 | 419.7154 | 419.2618 | 414.4536
161394 | 0.4291 | 1.0621 | 1.0834 | 0.6089 | 438.3787 | 424.3174 | 419.7154 | 416.247 | 414.5159
166357 | 0.4302 | 1.0616 | 1.0818 | 0.6215 | 437.7356 | 424.1146 | 420.8239 | 423.8443 | 414.9302
171357 | 0.4302 | 1.061 | 1.0856 | 0.6188 | 439.2629 | 423.8712 | 420.8239 | 422.2162 | 415.3445
176361 | 0.4291 | 1.0616 | 1.0818 | 0.6117 | 437.7356 | 424.1146 | 419.7154 | 417.9352 | 415.5565
181356 | 0.4291 | 1.0637 | 1.0823 | 0.6095 | 437.9366 | 424.9664 | 419.7154 | 416.6087 | 415.6732
186374 | 0.4286 | 1.0621 | 1.0818 | 0.6095 | 437.7356 | 424.3174 | 419.2116 | 416.6087 | 415.7587
191371 | 0.4302 | 1.061 | 1.0851 | 0.6133 | 439.0619 | 423.8712 | 420.8239 | 418.9 | 415.9708
196358 | 0.4297 | 1.0637 | 1.0829 | 0.6171 | 438.1777 | 424.9664 | 420.3201 | 421.1912 | 416.1497
201357 | 0.4291 | 1.0616 | 1.0801 | 0.6193 | 437.0524 | 424.1146 | 419.7154 | 422.5177 | 416.4259
206362 | 0.4291 | 1.0643 | 1.0834 | 0.61 | 438.3787 | 425.2097 | 419.7154 | 416.9102 | 416.4881
211360 | 0.4297 | 1.0632 | 1.0856 | 0.6155 | 439.2629 | 424.7636 | 420.3201 | 420.2265 | 416.7215
216359 | 0.4302 | 1.0654 | 1.0823 | 0.6161 | 437.9366 | 425.6559 | 420.8239 | 420.5883 | 417.0522
221369 | 0.4291 | 1.0637 | 1.0818 | 0.6188 | 437.7356 | 424.9664 | 419.7154 | 422.2162 | 417.3926
226374 | 0.4307 | 1.0648 | 1.0829 | 0.6062 | 438.1777 | 425.4125 | 421.3278 | 414.6189 | 417.4451
231359 | 0.4297 | 1.0654 | 1.0856 | 0.6089 | 439.2629 | 425.6559 | 420.3201 | 416.247 | 417.6026
236359 | 0.4302 | 1.0654 | 1.0889 | 0.6111 | 440.5891 | 425.6559 | 420.8239 | 417.5735 | 417.8147
241357 | 0.4302 | 1.0654 | 1.0856 | 0.6139 | 439.2629 | 425.6559 | 420.8239 | 419.2618 | 417.9527
246356 | 0.4307 | 1.0676 | 1.0867 | 0.6111 | 439.7049 | 426.5483 | 421.3278 | 417.5735 | 418.0053
251359 | 0.4302 | 1.0654 | 1.0867 | 0.6155 | 439.7049 | 425.6559 | 420.8239 | 420.2265 | 418.1122
256356 | 0.4324 | 1.0643 | 1.0878 | 0.6128 | 440.147 | 425.2097 | 423.0409 | 418.5985 | 418.2289
261363 | 0.4307 | 1.0643 | 1.0873 | 0.6139 | 439.946 | 425.2097 | 421.3278 | 419.2618 | 418.2192
266358 | 0.4307 | 1.0676 | 1.0862 | 0.6182 | 439.504 | 426.5483 | 421.3278 | 421.8545 | 418.3359
271358 | 0.4313 | 1.0643 | 1.0867 | 0.61 | 439.7049 | 425.2097 | 421.9324 | 416.9102 | 418.2931
276357 | 0.4313 | 1.0676 | 1.0894 | 0.6111 | 440.7901 | 426.5483 | 421.9324 | 417.5735 | 418.3029
281358 | 0.4313 | 1.067 | 1.09 | 0.6117 | 441.0312 | 426.3049 | 421.9324 | 417.9352 | 418.3982
286358 | 0.4329 | 1.067 | 1.0883 | 0.6139 | 440.348 | 426.3049 | 423.5448 | 419.2618 | 418.4526
291357 | 0.4302 | 1.0648 | 1.0883 | 0.6166 | 440.348 | 425.4125 | 420.8239 | 420.8897 | 418.7074
296359 | 0.4302 | 1.0665 | 1.0878 | 0.6133 | 440.147 | 426.1021 | 420.8239 | 418.9 | 418.8766
301357 | 0.4307 | 1.0654 | 1.0911 | 0.6117 | 441.4733 | 425.6559 | 421.3278 | 417.9352 | 418.8883
306357 | 0.4313 | 1.0665 | 1.0889 | 0.6106 | 440.5891 | 426.1021 | 421.9324 | 417.272 | 418.9408
311357 | 0.4324 | 1.0648 | 1.0911 | 0.6062 | 441.4733 | 425.4125 | 423.0409 | 414.6189 | 418.7911
316358 | 0.4324 | 1.0659 | 1.0911 | 0.615 | 441.4733 | 425.8587 | 423.0409 | 419.925 | 418.9097
321362 | 0.4313 | 1.0632 | 1.0911 | 0.6155 | 441.4733 | 424.7636 | 421.9324 | 420.2265 | 418.793
326357 | 0.4302 | 1.0637 | 1.0922 | 0.6204 | 441.9154 | 424.9664 | 420.8239 | 423.181 | 418.8241
331356 | 0.4307 | 1.0785 | 1.0916 | 0.6226 | 441.6742 | 430.9694 | 421.3278 | 424.5075 | 419.0361
336358 | 0.4302 | 1.1135 | 1.0905 | 0.615 | 441.2321 | 445.1657 | 420.8239 | 419.925 | 419.1431
341361 | 0.4597 | 1.5169 | 1.0911 | 0.6199 | 441.4733 | 608.7886 | 450.5515 | 422.8795 | 419.3454
346361 | 0.5423 | 1.3611 | 1.0922 | 0.6243 | 441.9154 | 545.5946 | 533.7886 | 425.5325 | 419.5593
351363 | 0.5357 | 1.629 | 1.0938 | 0.6226 | 442.5584 | 654.2574 | 527.1377 | 424.5075 | 419.6663
356376 | 0.5237 | 1.7443 | 1.1037 | 0.6243 | 446.5372 | 701.0242 | 515.0451 | 425.5325 | 419.7636
361362 | 0.6144 | 2.526 | 1.1343 | 0.6248 | 458.8352 | 1018.0892 | 606.4448 | 425.834 | 420.0514
366358 | 0.6882 | 2.743 | 1.1332 | 0.6155 | 458.3931 | 1106.1065 | 680.814 | 420.2265 | 420.0514
371360 | 0.7456 | 2.0581 | 1.1441 | 0.6177 | 462.7738 | 828.3045 | 738.6568 | 421.553 | 420.0826
376358 | 0.8276 | 2.0942 | 1.1474 | 0.6161 | 464.1001 | 842.947 | 821.2893 | 420.5883 | 420.03
381364 | 0.7762 | 1.7941 | 1.2108 | 0.6221 | 489.5803 | 721.2236 | 769.4928 | 424.206 | 420.3393
386359 | 0.8271 | 2.8786 | 1.1895 | 0.621 | 481.0199 | 1161.1071 | 820.7855 | 423.5428 | 420.5747
391360 | 0.7839 | 4.4321 | 1.2983 | 0.6182 | 524.7462 | 1791.2214 | 777.2523 | 421.8545 | 420.7127
396358 | 0.7527 | 2.7397 | 1.4945 | 0.627 | 603.5983 | 1104.768 | 745.8115 | 427.1605 | 420.9675
401392 | 0.7199 | 2.6545 | 1.448 | 0.6237 | 584.9101 | 1070.21 | 712.7586 | 425.1708 | 421.2126
406360 | 0.6653 | 2.3718 | 1.3316 | 0.6275 | 538.1294 | 955.5442 | 657.7374 | 427.462 | 421.446
411358 | 0.6762 | 3.2322 | 1.2966 | 0.6292 | 524.063 | 1304.5306 | 668.7215 | 428.487 | 421.765
416360 | 0.7079 | 3.5422 | 1.3458 | 0.6352 | 543.8363 | 1430.2696 | 700.666 | 432.1048 | 422.1793
421359 | 0.7429 | 3.3388 | 1.3912 | 0.627 | 562.0824 | 1347.7686 | 735.936 | 427.1605 | 422.3505
426359 | 0.7762 | 2.4074 | 1.4437 | 0.6243 | 583.182 | 969.9839 | 769.4928 | 425.5325 | 422.6286
431358 | 0.8927 | 2.2079 | 1.3917 | 0.6248 | 562.2834 | 889.0648 | 886.8915 | 425.834 | 422.8951
436361 | 0.832 | 2.8239 | 1.3934 | 0.6204 | 562.9666 | 1138.9203 | 825.7233 | 423.181 | 423.0643
441361 | 0.8238 | 2.4014 | 1.4141 | 0.6182 | 571.2859 | 967.5503 | 817.46 | 421.8545 | 423.1479
446362 | 0.8462 | 2.3166 | 1.4163 | 0.615 | 572.17 | 933.1546 | 840.0328 | 419.925 | 423.1168
451555 | 0.9101 | 2.0439 | 1.4251 | 0.6193 | 575.7067 | 822.5448 | 904.4257 | 422.5177 | 423.2335
456363 | 0.9014 | 2.2139 | 1.4289 | 0.6171 | 577.2339 | 891.4985 | 895.6586 | 421.1912 | 423.3385
461361 | 0.8063 | 2.3926 | 1.4218 | 0.6199 | 574.3804 | 963.9809 | 799.825 | 422.8795 | 423.5194
466370 | 0.8779 | 3.0415 | 1.4278 | 0.6182 | 576.7918 | 1227.1809 | 871.9773 | 421.8545 | 423.7528
471361 | 0.967 | 3.0136 | 1.442 | 0.6248 | 582.4988 | 1215.8644 | 961.7646 | 425.834 | 423.9435
476363 | 0.9162 | 2.6386 | 1.4737 | 0.6171 | 595.2389 | 1063.7609 | 910.5727 | 421.1912 | 423.9746
481358 | 0.815 | 2.5883 | 1.4513 | 0.6248 | 586.2364 | 1043.3587 | 808.5921 | 425.834 | 424.0602
486359 | 0.9599 | 3.8478 | 1.4595 | 0.6204 | 589.5319 | 1554.2239 | 954.6099 | 423.181 | 424.0174
491358 | 0.9353 | 3.7483 | 1.4628 | 0.621 | 590.8582 | 1513.8658 | 929.8201 | 423.5428 | 424.1341
496360 | 1.0359 | 3.7679 | 1.4737 | 0.6155 | 595.2389 | 1521.8157 | 1031.1961 | 420.2265 | 424.0485
501359 | 1.0402 | 4.1457 | 1.4786 | 0.6155 | 597.2082 | 1675.0549 | 1035.5293 | 420.2265 | 423.8773
506361 | 0.961 | 4.5606 | 1.5202 | 0.6199 | 613.9271 | 1843.3423 | 955.7184 | 422.8795 | 423.8248
511360 | 0.8839 | 3.628 | 1.747 | 0.6161 | 705.0772 | 1465.0709 | 878.0236 | 420.5883 | 423.6653
516360 | 0.9369 | 5.0093 | 1.5765 | 0.6161 | 636.5539 | 2025.3394 | 931.4325 | 420.5883 | 423.4961
521361 | 0.9905 | 5.0093 | 1.6306 | 0.6128 | 658.2964 | 2025.3394 | 985.4459 | 418.5985 | 423.4436
526360 | 0.9429 | 4.079 | 1.6481 | 0.6117 | 665.3296 | 1648.0008 | 937.4787 | 417.9352 | 423.3269
531361 | 0.8549 | 2.6954 | 1.5973 | 0.6166 | 644.9133 | 1086.7994 | 848.7999 | 420.8897 | 423.3366
536360 | 0.8489 | 2.8879 | 1.6224 | 0.615 | 655.0009 | 1164.8793 | 842.7536 | 419.925 | 423.1985
541359 | 0.7964 | 3.0573 | 1.6306 | 0.6182 | 658.2964 | 1233.5896 | 789.8487 | 421.8545 | 423.144
546358 | 1.0096 | 2.3336 | 1.6317 | 0.6128 | 658.7385 | 940.0499 | 1004.6933 | 418.5985 | 423.039
551359 | 1.031 | 2.0936 | 1.6328 | 0.621 | 659.1806 | 842.7036 | 1026.2583 | 423.5428 | 422.9223
556359 | 0.9736 | 2.5162 | 1.6279 | 0.6177 | 657.2113 | 1014.1142 | 968.4155 | 421.553 | 422.8056
561358 | 0.9375 | 2.4877 | 1.635 | 0.6204 | 660.0648 | 1002.5543 | 932.0371 | 423.181 | 422.6675
566359 | 0.9211 | 3.1317 | 1.6361 | 0.6171 | 660.5069 | 1263.7669 | 915.5106 | 421.1912 | 422.4322
571359 | 0.9145 | 2.8742 | 1.6191 | 0.6144 | 653.6746 | 1159.3225 | 908.8596 | 419.5633 | 422.0276
576359 | 0.9839 | 3.3175 | 1.6279 | 0.6177 | 657.2113 | 1339.1292 | 978.795 | 421.553 | 421.8467
581362 | 1.0588 | 2.6441 | 1.6355 | 0.621 | 660.2657 | 1065.9917 | 1054.2727 | 423.5428 | 421.7825
586361 | 1.0588 | 3.9046 | 1.6568 | 0.6171 | 668.8261 | 1577.2625 | 1054.2727 | 421.1912 | 421.6328
591358 | 1.0583 | 2.045 | 1.7142 | 0.6089 | 691.895 | 822.991 | 1053.7689 | 416.247 | 421.4091
596361 | 1.0577 | 2.9114 | 1.6448 | 0.6089 | 664.0033 | 1174.4111 | 1053.1643 | 416.247 | 421.2282
601360 | 0.903 | 1.9657 | 1.6295 | 0.6095 | 657.8544 | 790.8262 | 897.2709 | 416.6087 | 421.1212
606360 | 0.8533 | 2.1002 | 1.6251 | 0.6089 | 656.086 | 845.3806 | 847.1875 | 416.247 | 420.9189
611360 | 0.8888 | 2.9633 | 1.6208 | 0.6057 | 654.3578 | 1195.4622 | 882.9614 | 414.3175 | 420.6972
616359 | 0.7975 | 3.1426 | 1.6 | 0.6095 | 645.9984 | 1268.188 | 790.9572 | 416.6087 | 420.4949
621360 | 0.9162 | 2.3997 | 1.6115 | 0.6095 | 650.6202 | 966.8607 | 910.5727 | 416.6087 | 420.3257
626361 | 1.0282 | 2.7567 | 1.6246 | 0.6161 | 655.8851 | 1111.6633 | 1023.4367 | 420.5883 | 420.1565
631360 | 1.0255 | 2.8857 | 1.6093 | 0.6139 | 649.736 | 1163.9869 | 1020.7159 | 419.2618 | 420.0942
636361 | 1.0266 | 2.5916 | 1.6191 | 0.6155 | 653.6746 | 1044.6971 | 1021.8243 | 420.2265 | 419.9133
641362 | 0.9621 | 2.8119 | 1.6044 | 0.6084 | 647.7668 | 1134.0529 | 956.8268 | 415.9455 | 419.6799
646362 | 1.1381 | 1.928 | 1.6044 | 0.6144 | 647.7668 | 775.5347 | 1134.1844 | 419.5633 | 419.5516
651362 | 0.9643 | 1.8023 | 1.606 | 0.6117 | 648.4098 | 724.5496 | 959.0438 | 417.9352 | 419.4777
656360 | 1.0463 | 1.799 | 1.571 | 0.6166 | 634.3434 | 723.2111 | 1041.6764 | 420.8897 | 419.499
661362 | 0.8768 | 1.7995 | 1.5667 | 0.61 | 632.6152 | 723.4139 | 870.8688 | 416.9102 | 419.3065
666361 | 0.8724 | 1.7984 | 1.5667 | 0.6128 | 632.6152 | 722.9677 | 866.4349 | 418.5985 | 419.2423
671361 | 0.8801 | 2.3052 | 1.5656 | 0.6199 | 632.1732 | 928.5306 | 874.1943 | 422.8795 | 419.3162
676360 | 0.9265 | 2.9999 | 1.5672 | 0.6199 | 632.8162 | 1210.3076 | 920.9522 | 422.8795 | 419.4543
681359 | 0.8795 | 2.7354 | 1.5672 | 0.6199 | 632.8162 | 1103.0238 | 873.5896 | 422.8795 | 419.6138
686361 | 0.856 | 2.5899 | 1.5962 | 0.6259 | 644.4712 | 1044.0076 | 849.9084 | 426.4973 | 419.7947
691361 | 1.0135 | 2.8901 | 1.5705 | 0.6292 | 634.1425 | 1165.7716 | 1008.6233 | 428.487 | 420.0709
696362 | 0.8834 | 2.6195 | 1.5841 | 0.6253 | 639.6082 | 1056.0136 | 877.5198 | 426.1355 | 420.209
701362 | 0.914 | 2.6375 | 1.5798 | 0.6281 | 637.8801 | 1063.3147 | 908.3558 | 427.8238 | 420.5066
706364 | 0.9599 | 2.6304 | 1.577 | 0.6264 | 636.7548 | 1060.4348 | 954.6099 | 426.7988 | 420.6116
711364 | 0.9227 | 3.5504 | 1.5967 | 0.6221 | 644.6721 | 1433.5956 | 917.1229 | 424.206 | 420.6972
716363 | 0.9391 | 4.7191 | 1.6213 | 0.6215 | 654.5588 | 1907.6315 | 933.6494 | 423.8443 | 420.7186
721362 | 1.1179 | 3.1093 | 1.5973 | 0.6177 | 644.9133 | 1254.6812 | 1113.8286 | 421.553 | 420.7303
726362 | 1.1162 | 3.8658 | 1.635 | 0.6188 | 660.0648 | 1561.5248 | 1112.1155 | 422.2162 | 420.8158
731362 | 1.0856 | 3.6127 | 1.6158 | 0.6204 | 652.3484 | 1458.8651 | 1081.2795 | 423.181 | 420.8683
736362 | 0.967 | 3.716 | 1.6683 | 0.6171 | 673.4479 | 1500.7646 | 961.7646 | 421.1912 | 420.7925
741362 | 1.0523 | 4.2747 | 1.6448 | 0.6171 | 664.0033 | 1727.3786 | 1047.7226 | 421.1912 | 420.7925
746360 | 0.9626 | 4.5272 | 1.7853 | 0.6139 | 720.4698 | 1829.7951 | 957.3307 | 419.2618 | 420.8897
751360 | 0.9315 | 5.0083 | 1.6968 | 0.6144 | 684.902 | 2024.9337 | 925.9908 | 419.5633 | 420.9967
756361 | 1.1862 | 3.5209 | 1.6973 | 0.6232 | 685.1029 | 1421.6301 | 1182.6555 | 424.8693 | 421.2632
761361 | 1.0244 | 2.9015 | 1.7459 | 0.621 | 704.6351 | 1170.3956 | 1019.6074 | 423.5428 | 421.4985
766360 | 0.9654 | 5.0104 | 1.7006 | 0.6253 | 686.4292 | 2025.7854 | 960.1522 | 426.1355 | 421.8798
771360 | 0.9785 | 3.1196 | 1.7334 | 0.6204 | 699.6114 | 1258.859 | 973.3533 | 423.181 | 422.0918
776365 | 0.9238 | 3.3388 | 1.7689 | 0.6139 | 713.8787 | 1347.7686 | 918.2314 | 419.2618 | 422.1774
781362 | 0.8604 | 2.8534 | 1.7142 | 0.6133 | 691.895 | 1150.8857 | 854.3424 | 418.9 | 422.1229
786362 | 0.9287 | 3.024 | 1.7131 | 0.6144 | 691.4529 | 1220.0827 | 923.1691 | 419.5633 | 422.1326
791377 | 0.9992 | 2.3844 | 1.6984 | 0.6166 | 685.545 | 960.6548 | 994.213 | 420.8897 | 422.154
796381 | 0.9916 | 2.0761 | 1.7011 | 0.6144 | 686.6301 | 835.6055 | 986.5543 | 419.5633 | 422.2707
801362 | 1.0244 | 1.8837 | 1.6798 | 0.6095 | 678.0697 | 757.5662 | 1019.6074 | 416.6087 | 422.1754
806365 | 0.9249 | 3.1628 | 1.6754 | 0.6144 | 676.3014 | 1276.3814 | 919.3399 | 419.5633 | 422.2279
811363 | 0.9091 | 2.5052 | 1.6738 | 0.6161 | 675.6583 | 1009.6525 | 903.418 | 420.5883 | 422.2182
816364 | 1.1058 | 3.1415 | 1.6618 | 0.6144 | 670.8356 | 1267.7419 | 1101.6353 | 419.5633 | 422.3038
821366 | 0.949 | 2.7824 | 1.6558 | 0.6128 | 668.4242 | 1122.0874 | 943.6258 | 418.5985 | 422.3038
826377 | 1.002 | 2.5697 | 1.6601 | 0.6188 | 670.1524 | 1035.8143 | 997.0346 | 422.2162 | 422.2824
831380 | 1.0031 | 3.405 | 1.6678 | 0.6128 | 673.247 | 1374.62 | 998.1431 | 418.5985 | 422.1443
836364 | 0.9052 | 2.7539 | 1.6519 | 0.61 | 666.8568 | 1110.5276 | 899.4879 | 416.9102 | 421.9517
841364 | 0.9276 | 3.2328 | 1.6481 | 0.6133 | 665.3296 | 1304.774 | 922.0607 | 418.9 | 421.7067
846364 | 0.867 | 3.2579 | 1.6377 | 0.6084 | 661.1499 | 1314.9548 | 860.9932 | 415.9455 | 421.3021
851365 | 0.9801 | 2.661 | 1.6361 | 0.6079 | 660.5069 | 1072.8465 | 974.9656 | 415.644 | 420.9637
856362 | 1.0463 | 3.7663 | 1.6607 | 0.6079 | 670.3935 | 1521.1667 | 1041.6764 | 415.644 | 420.5708
861362 | 0.9905 | 2.7534 | 1.6918 | 0.6079 | 682.8925 | 1110.3248 | 985.4459 | 415.644 | 420.2109
866362 | 1.0047 | 2.7698 | 1.6689 | 0.61 | 673.6891 | 1116.9768 | 999.7554 | 416.9102 | 419.9756
871362 | 1.0299 | 3.1229 | 1.6443 | 0.6073 | 663.8024 | 1260.1975 | 1025.1498 | 415.2822 | 419.6994
876362 | 0.9746 | 2.5233 | 1.6388 | 0.6002 | 661.592 | 1016.994 | 969.4233 | 411.0012 | 419.359
881363 | 0.9347 | 3.1207 | 1.6437 | 0.598 | 663.5613 | 1259.3051 | 929.2155 | 409.6747 | 418.9544
886362 | 0.9151 | 3.3662 | 1.6448 | 0.604 | 664.0033 | 1358.8823 | 909.4643 | 413.2924 | 418.6355
891363 | 0.9921 | 2.5708 | 1.7066 | 0.6018 | 688.8405 | 1036.2605 | 987.0582 | 411.9659 | 418.3379
896365 | 1.1397 | 2.7906 | 1.6383 | 0.6018 | 661.391 | 1125.4135 | 1135.7968 | 411.9659 | 418.0403
901363 | 1.0703 | 3.1125 | 1.6563 | 0.6024 | 668.6251 | 1255.9792 | 1065.8614 | 412.3277 | 417.8166
906363 | 1.0441 | 3.0333 | 1.6765 | 0.5997 | 676.7435 | 1223.8549 | 1039.4594 | 410.6997 | 417.5307
911363 | 1.1004 | 5.0061 | 1.6782 | 0.6013 | 677.4267 | 2024.0415 | 1096.1936 | 411.6644 | 417.1047
916365 | 1.09 | 5.0126 | 1.6864 | 0.6062 | 680.7223 | 2026.6778 | 1085.7134 | 414.6189 | 416.8168
921360 | 1.1567 | 2.45 | 1.6978 | 0.6046 | 685.3039 | 987.2629 | 1152.9279 | 413.6542 | 416.4142
926363 | 1.2698 | 2.4402 | 1.8033 | 0.6046 | 727.704 | 983.2879 | 1266.9003 | 413.6542 | 416.1069
931361 | 1.1064 | 2.2866 | 1.7208 | 0.6057 | 694.5475 | 920.9863 | 1102.2399 | 414.3175 | 415.9474
936360 | 0.832 | 2.2871 | 1.7066 | 0.6068 | 688.8405 | 921.1891 | 825.7233 | 414.9807 | 415.821
941363 | 0.8998 | 2.5719 | 1.7033 | 0.6095 | 687.5143 | 1036.7066 | 894.0463 | 416.6087 | 415.7257
946362 | 0.9462 | 2.6069 | 1.7011 | 0.6079 | 686.6301 | 1050.903 | 940.8042 | 415.644 | 415.5565
951360 | 0.9686 | 3.0109 | 1.7055 | 0.6122 | 688.3985 | 1214.7693 | 963.3769 | 418.2367 | 415.5137
956362 | 0.8883 | 3.0978 | 1.6907 | 0.6111 | 682.4504 | 1250.0167 | 882.4575 | 417.5735 | 415.5448
961361 | 0.9282 | 4.859 | 1.7137 | 0.6139 | 691.694 | 1964.3763 | 922.6653 | 419.2618 | 415.5351
966361 | 0.9807 | 2.4473 | 1.6793 | 0.6177 | 677.8688 | 986.1677 | 975.5703 | 421.553 | 415.5662
971361 | 1.02 | 3.3897 | 1.7192 | 0.6171 | 693.9045 | 1368.4141 | 1015.1734 | 421.1912 | 415.6187
976361 | 0.9326 | 3.0169 | 1.747 | 0.615 | 705.0772 | 1217.2029 | 927.0993 | 419.925 | 415.6615
981360 | 1.0058 | 3.077 | 1.6858 | 0.6215 | 680.4811 | 1241.58 | 1000.8639 | 423.8443 | 415.714
986360 | 1.0233 | 5.0104 | 1.7645 | 0.6161 | 712.1104 | 2025.7854 | 1018.4989 | 420.5883 | 415.7782
991367 | 0.9085 | 3.4766 | 1.8914 | 0.6095 | 763.111 | 1403.6616 | 902.8134 | 416.6087 | 415.7685
996361 | 0.9287 | 3.2634 | 1.7859 | 0.615 | 720.7109 | 1317.1857 | 923.1691 | 419.925 | 415.8015
1001361 | 0.9654 | 2.3915 | 1.7602 | 0.6106 | 710.3822 | 963.5347 | 960.1522 | 417.272 | 415.8443
1006360 | 1.0173 | 2.8791 | 1.7684 | 0.6084 | 713.6777 | 1161.3099 | 1012.4526 | 415.9455 | 415.8541
1011360 | 0.903 | 2.2844 | 1.7662 | 0.6106 | 712.7936 | 920.0939 | 897.2709 | 417.272 | 415.9066
1016360 | 1.084 | 4.9602 | 1.7279 | 0.6122 | 697.401 | 2005.4238 | 1079.6671 | 418.2367 | 415.9902
1021361 | 1.3239 | 5.0104 | 1.7361 | 0.6161 | 700.6965 | 2025.7854 | 1321.4176 | 420.5883 | 416.1089
1026365 | 1.2042 | 4.0877 | 1.7263 | 0.6068 | 696.7579 | 1651.5295 | 1200.7943 | 414.9807 | 416.0991
1031404 | 0.9878 | 2.7523 | 1.7279 | 0.615 | 697.401 | 1109.8786 | 982.7251 | 419.925 | 416.387
1036404 | 0.9063 | 3.6176 | 1.741 | 0.6095 | 702.6658 | 1460.8525 | 900.5964 | 416.6087 | 416.6107
1041360 | 0.844 | 2.7818 | 1.7476 | 0.61 | 705.3183 | 1121.8441 | 837.8158 | 416.9102 | 416.7274
1046359 | 0.891 | 3.1262 | 1.7585 | 0.6144 | 709.699 | 1261.536 | 885.1783 | 419.5633 | 416.9725
1051359 | 0.9927 | 2.221 | 1.7438 | 0.6133 | 703.7911 | 894.3783 | 987.6628 | 418.9 | 417.1961
1056492 | 0.9211 | 2.6288 | 1.741 | 0.6221 | 702.6658 | 1059.7858 | 915.5106 | 424.206 | 417.5793
1061359 | 0.8932 | 2.5604 | 1.7345 | 0.6117 | 700.0535 | 1032.0422 | 887.3953 | 417.9352 | 417.8127
1066433 | 1.0058 | 2.6681 | 1.7186 | 0.6106 | 693.6633 | 1075.7264 | 1000.8639 | 417.272 | 417.9936
1071360 | 1.0408 | 2.4096 | 1.7131 | 0.6204 | 691.4529 | 970.8762 | 1036.1339 | 423.181 | 418.2698
1076373 | 0.9982 | 2.5484 | 1.7039 | 0.6188 | 687.7554 | 1027.1748 | 993.2053 | 422.2162 | 418.546
1081359 | 1.0064 | 2.3199 | 1.7121 | 0.6166 | 691.051 | 934.4931 | 1001.4685 | 420.8897 | 418.7794
1086361 | 0.9615 | 3.3159 | 1.6896 | 0.6062 | 682.0083 | 1338.4802 | 956.2222 | 414.6189 | 418.7891
1091360 | 0.9932 | 3.6182 | 1.6973 | 0.6139 | 685.1029 | 1461.0959 | 988.1667 | 419.2618 | 418.9272
1096362 | 0.9889 | 3.388 | 1.694 | 0.6144 | 683.7767 | 1367.7246 | 983.8336 | 419.5633 | 419.0225
1101363 | 0.9736 | 3.1688 | 1.7093 | 0.6084 | 689.9257 | 1278.815 | 968.4155 | 415.9455 | 419.0322
1106363 | 1.0058 | 3.0852 | 1.6913 | 0.6128 | 682.6916 | 1244.9061 | 1000.8639 | 418.5985 | 419.0439
1111362 | 1.0271 | 3.7466 | 1.6787 | 0.6133 | 677.6276 | 1513.1761 | 1022.3282 | 418.9 | 419.0867
1116362 | 1.0282 | 2.9086 | 1.741 | 0.6089 | 702.6658 | 1173.2754 | 1023.4367 | 416.247 | 418.9895
1121363 | 0.9446 | 3.1486 | 1.6787 | 0.6057 | 677.6276 | 1270.6217 | 939.1918 | 414.3175 | 418.756
1126364 | 0.8937 | 3.0491 | 1.7082 | 0.6084 | 689.4836 | 1230.2635 | 887.8992 | 415.9455 | 418.5868
1131359 | 0.9446 | 2.9305 | 1.6891 | 0.6046 | 681.8074 | 1182.1583 | 939.1918 | 413.6542 | 418.3845
1136495 | 0.9298 | 2.7129 | 1.706 | 0.6057 | 688.5994 | 1093.8976 | 924.2776 | 414.3175 | 418.0772
1141359 | 0.9812 | 2.0624 | 1.723 | 0.6133 | 695.4317 | 830.0487 | 976.0741 | 418.9 | 418.0228
1146359 | 0.9637 | 1.9755 | 1.6924 | 0.6106 | 683.1336 | 794.8011 | 958.4392 | 417.272 | 418.0442
1151366 | 0.8691 | 2.614 | 1.7033 | 0.6057 | 687.5143 | 1053.7829 | 863.1094 | 414.3175 | 417.8633
1156358 | 0.9227 | 1.9914 | 1.7164 | 0.6068 | 692.7792 | 801.2503 | 917.1229 | 414.9807 | 417.7894
1161360 | 0.9287 | 2.9026 | 1.7263 | 0.6084 | 696.7579 | 1170.8418 | 923.1691 | 415.9455 | 417.7894
1166382 | 1.0238 | 2.1111 | 1.7142 | 0.6008 | 691.895 | 849.8018 | 1019.0028 | 411.363 | 417.5988
1171359 | 1.0894 | 2.2729 | 1.6978 | 0.61 | 685.3039 | 915.4295 | 1085.1088 | 416.9102 | 417.556
1176364 | 1.2797 | 3.5367 | 1.6765 | 0.6111 | 676.7435 | 1428.0387 | 1276.8767 | 417.5735 | 417.4587
1181359 | 1.1359 | 3.3755 | 1.682 | 0.6068 | 678.9539 | 1362.6545 | 1131.9675 | 414.9807 | 417.4587
1186408 | 1.0856 | 3.5968 | 1.6672 | 0.6133 | 673.0058 | 1452.4159 | 1081.2795 | 418.9 | 417.4256
1191356 | 0.9244 | 2.907 | 1.6754 | 0.6133 | 676.3014 | 1172.6264 | 918.836 | 418.9 | 417.4996
1196358 | 0.92 | 3.2071 | 1.6563 | 0.6161 | 668.6251 | 1294.3498 | 914.4021 | 420.5883 | 417.6182
1201357 | 0.9265 | 3.6674 | 1.647 | 0.6144 | 664.8875 | 1481.0519 | 920.9522 | 419.5633 | 417.6182
1206359 | 1.026 | 3.2459 | 1.6404 | 0.6177 | 662.235 | 1310.0875 | 1021.2197 | 421.553 | 417.7038
1211357 | 0.9473 | 3.0114 | 1.6667 | 0.6182 | 672.8049 | 1214.972 | 941.9127 | 421.8545 | 417.6279
1216359 | 0.9435 | 2.5736 | 1.67 | 0.6122 | 674.1311 | 1037.3962 | 938.0833 | 418.2367 | 417.6377
1221358 | 0.9298 | 3.0098 | 1.6634 | 0.6133 | 671.4787 | 1214.3231 | 924.2776 | 418.9 | 417.6902
1226359 | 0.9063 | 2.8775 | 1.6607 | 0.6084 | 670.3935 | 1160.661 | 900.5964 | 415.9455 | 417.4568
1231358 | 0.9757 | 2.5025 | 1.6678 | 0.6133 | 673.247 | 1008.5574 | 970.5317 | 418.9 | 417.3498
1236361 | 0.9572 | 4.1151 | 1.6497 | 0.6133 | 665.9727 | 1662.6433 | 951.889 | 418.9 | 417.2856
1241365 | 0.8588 | 2.6616 | 1.647 | 0.6051 | 664.8875 | 1073.0899 | 852.73 | 413.9557 | 417.2642
1246361 | 0.8374 | 3.3049 | 1.6465 | 0.6111 | 664.6866 | 1334.0184 | 831.1649 | 417.5735 | 417.2097
1251413 | 0.8637 | 2.6862 | 1.6519 | 0.6161 | 666.8568 | 1083.0678 | 857.6678 | 420.5883 | 417.2428
1256360 | 0.9768 | 2.1138 | 1.6552 | 0.6117 | 668.1831 | 850.897 | 971.6402 | 417.9352 | 417.307
1261357 | 1.0009 | 2.0083 | 1.6519 | 0.6095 | 666.8568 | 808.1052 | 995.9261 | 416.6087 | 417.2428
1266362 | 1.1129 | 2.8944 | 1.6448 | 0.6057 | 664.0033 | 1167.5157 | 1108.7901 | 414.3175 | 417.095
1271366 | 1.0408 | 3.0223 | 1.6426 | 0.6106 | 663.1192 | 1219.3932 | 1036.1339 | 417.272 | 417.1281
1276356 | 0.9998 | 3.2667 | 1.6404 | 0.6122 | 662.235 | 1318.5242 | 994.8176 | 418.2367 | 417.2545
1281358 | 0.9807 | 4.742 | 1.6492 | 0.6062 | 665.7717 | 1916.92 | 975.5703 | 414.6189 | 417.2117
1286422 | 1.026 | 4.6743 | 1.6421 | 0.6018 | 662.9182 | 1889.4602 | 1021.2197 | 411.9659 | 417.1572
1291383 | 1.0692 | 3.0863 | 1.6497 | 0.6024 | 665.9727 | 1245.3522 | 1064.753 | 412.3277 | 417.093
1296367 | 1.1332 | 2.6599 | 1.6547 | 0.6062 | 667.9821 | 1072.4003 | 1129.2467 | 414.6189 | 416.9549
1301376 | 0.9867 | 2.655 | 1.6574 | 0.6029 | 669.0673 | 1070.4128 | 981.6166 | 412.6292 | 416.8052
1306360 | 0.9205 | 3.1574 | 1.6902 | 0.6002 | 682.2494 | 1274.191 | 914.9059 | 411.0012 | 416.6982
1311386 | 0.9468 | 3.429 | 1.6853 | 0.6024 | 680.2802 | 1384.3546 | 941.4088 | 412.3277 | 416.6126
1316358 | 1.002 | 2.8944 | 1.7028 | 0.6079 | 687.3134 | 1167.5157 | 997.0346 | 415.644 | 416.6029
1321359 | 1.1124 | 3.5466 | 1.729 | 0.6084 | 697.843 | 1432.0543 | 1108.2862 | 415.9455 | 416.7507
1326360 | 0.9927 | 2.2762 | 1.7082 | 0.6068 | 689.4836 | 916.768 | 987.6628 | 414.9807 | 416.6885
1331360 | 1.0566 | 2.6927 | 1.6853 | 0.6139 | 680.2802 | 1085.7043 | 1052.0557 | 419.2618 | 416.7429
1336359 | 1.061 | 2.3287 | 1.6787 | 0.6046 | 677.6276 | 938.0625 | 1056.4897 | 413.6542 | 416.7001
1341359 | 1.0342 | 2.8337 | 1.6782 | 0.6035 | 677.4267 | 1142.8952 | 1029.4829 | 412.991 | 416.5095
1346358 | 0.8484 | 2.2549 | 1.6705 | 0.6079 | 674.3321 | 908.1284 | 842.2498 | 415.644 | 416.4045
1351360 | 1.0118 | 2.9261 | 1.6536 | 0.6057 | 667.54 | 1180.3736 | 1006.9102 | 414.3175 | 416.2022
1356359 | 1.0217 | 2.4276 | 1.6437 | 0.6079 | 663.5613 | 978.1772 | 1016.8866 | 415.644 | 416.0758
1361358 | 1.0129 | 1.969 | 1.6251 | 0.5997 | 656.086 | 792.1647 | 1008.0187 | 410.6997 | 415.7257
1366390 | 1.002 | 2.3609 | 1.618 | 0.5947 | 653.2325 | 951.123 | 997.0346 | 407.6849 | 415.2686
1371358 | 1.0812 | 2.262 | 1.6383 | 0.5986 | 661.391 | 911.0083 | 1076.8455 | 410.0364 | 415.0041
1376359 | 0.9572 | 2.426 | 1.653 | 0.5953 | 667.2989 | 977.5283 | 951.889 | 408.0467 | 414.654
1381359 | 0.9648 | 2.6506 | 1.6262 | 0.5958 | 656.5281 | 1068.6281 | 959.5476 | 408.3482 | 414.4089
1386367 | 0.9107 | 3.5367 | 1.6235 | 0.5947 | 655.443 | 1428.0387 | 905.0304 | 407.6849 | 414.0471
1391358 | 0.9276 | 2.7359 | 1.6104 | 0.5958 | 650.1781 | 1103.2266 | 922.0607 | 408.3482 | 413.7067
1396359 | 0.9134 | 3.212 | 1.6011 | 0.5969 | 646.4405 | 1296.3373 | 907.7512 | 409.0114 | 413.5472
1401361 | 0.9265 | 2.69 | 1.6126 | 0.6062 | 651.0623 | 1084.6092 | 920.9522 | 414.6189 | 413.4519
1406360 | 0.9856 | 2.1264 | 1.6191 | 0.6046 | 653.6746 | 856.0076 | 980.5081 | 413.6542 | 413.2283
1411361 | 1.0042 | 2.6594 | 1.6169 | 0.6073 | 652.7904 | 1072.1975 | 999.2515 | 415.2822 | 413.1427
1416360 | 0.9369 | 2.3106 | 1.623 | 0.6079 | 655.242 | 930.7209 | 931.4325 | 415.644 | 413.1116
1421360 | 0.9134 | 2.7468 | 1.6257 | 0.6089 | 656.3271 | 1107.6478 | 907.7512 | 416.247 | 413.1738
1426360 | 0.9697 | 5.0088 | 1.6547 | 0.6117 | 667.9821 | 2025.1365 | 964.4854 | 417.9352 | 413.1952
1431359 | 0.9987 | 5.0088 | 1.6481 | 0.6068 | 665.3296 | 2025.1365 | 993.7092 | 414.9807 | 413.0902
1436359 | 1.0654 | 3.8051 | 1.729 | 0.6062 | 697.843 | 1536.9043 | 1060.9236 | 414.6189 | 413.0902
1441358 | 1.084 | 4.3654 | 1.6476 | 0.5997 | 665.1287 | 1764.1673 | 1079.6671 | 410.6997 | 413.0493
1446361 | 1.002 | 5.0093 | 1.6437 | 0.6079 | 663.5613 | 2025.3394 | 997.0346 | 415.644 | 413.1563
1451358 | 0.9309 | 3.7007 | 1.6579 | 0.6057 | 669.2682 | 1494.5587 | 925.3861 | 414.3175 | 413.1466
1456359 | 1.0102 | 3.5094 | 1.6672 | 0.6089 | 673.0058 | 1416.9656 | 1005.2979 | 416.247 | 413.2633
1461359 | 0.9599 | 2.9524 | 1.6722 | 0.6079 | 675.0153 | 1191.0411 | 954.6099 | 415.644 | 413.413
1466362 | 0.9708 | 2.4347 | 1.6689 | 0.6013 | 673.6891 | 981.057 | 965.5939 | 411.6644 | 413.3916
1471360 | 0.9561 | 2.2603 | 1.6432 | 0.6035 | 663.3603 | 910.3187 | 950.7805 | 412.991 | 413.3061
1476361 | 0.9249 | 1.9318 | 1.6486 | 0.6024 | 665.5306 | 777.076 | 919.3399 | 412.3277 | 413.1894
1481361 | 1.0167 | 1.7547 | 1.6426 | 0.6024 | 663.1192 | 705.2425 | 1011.848 | 412.3277 | 413.1038
1486360 | 0.9561 | 2.3112 | 1.641 | 0.6018 | 662.4762 | 930.9642 | 950.7805 | 411.9659 | 412.8684
1491361 | 0.9156 | 2.4844 | 1.6322 | 0.6024 | 658.9395 | 1001.2158 | 909.9681 | 412.3277 | 412.8256
1496367 | 0.92 | 2.4407 | 1.6197 | 0.5953 | 653.9157 | 983.4907 | 914.4021 | 408.0467 | 412.6661
1501360 | 0.9982 | 2.7146 | 1.618 | 0.6046 | 653.2325 | 1094.5872 | 993.2053 | 413.6542 | 412.602
1506361 | 0.9386 | 2.7118 | 1.665 | 0.6018 | 672.1216 | 1093.4515 | 933.1455 | 411.9659 | 412.5261
1511361 | 0.8686 | 2.3915 | 1.6175 | 0.604 | 653.0316 | 963.5347 | 862.6056 | 413.2924 | 412.4502
1516368 | 0.9654 | 2.5692 | 1.6148 | 0.6035 | 651.9465 | 1035.6115 | 960.1522 | 412.991 | 412.5242
1521360 | 1.0331 | 2.8917 | 1.623 | 0.5915 | 655.242 | 1166.4206 | 1028.3745 | 405.7554 | 412.4619
1526362 | 0.9528 | 2.1007 | 1.6126 | 0.5931 | 651.0623 | 845.5834 | 947.4551 | 406.7202 | 412.3549
1531361 | 0.938 | 2.7791 | 1.588 | 0.5926 | 641.1757 | 1120.7489 | 932.5409 | 406.4187 | 412.3024
1536360 | 0.9216 | 3.0251 | 1.6158 | 0.5942 | 652.3484 | 1220.5289 | 916.0144 | 407.3834 | 412.2713
1541360 | 0.9336 | 5.0072 | 1.6235 | 0.5964 | 655.443 | 2024.4875 | 928.107 | 408.71 | 412.3044
1546361 | 0.9271 | 5.0093 | 1.6853 | 0.6018 | 680.2802 | 2025.3394 | 921.5568 | 411.9659 | 412.4211
1551360 | 0.8681 | 4.1839 | 1.7684 | 0.6018 | 713.6777 | 1690.5492 | 862.1017 | 411.9659 | 412.5164
1556360 | 0.8888 | 4.1172 | 1.8312 | 0.6035 | 738.9169 | 1663.495 | 882.9614 | 412.991 | 412.4639
1561361 | 0.9255 | 2.4828 | 1.6875 | 0.604 | 681.1643 | 1000.5669 | 919.9445 | 413.2924 | 412.4522
1566359 | 0.8752 | 5.0115 | 1.6957 | 0.6068 | 684.4599 | 2026.2316 | 869.2565 | 414.9807 | 412.4425
1571359 | 0.8713 | 3.7925 | 1.7591 | 0.6106 | 709.9401 | 1531.7937 | 865.3264 | 417.272 | 412.495
1576359 | 0.8363 | 3.3831 | 1.8061 | 0.6089 | 728.8293 | 1365.7371 | 830.0565 | 416.247 | 412.495
1581367 | 0.8992 | 2.4899 | 1.7563 | 0.6144 | 708.8148 | 1003.4467 | 893.4416 | 419.5633 | 412.5475
1586360 | 1.0364 | 2.2762 | 1.7317 | 0.6144 | 698.9281 | 916.768 | 1031.6999 | 419.5633 | 412.6953
1591359 | 0.9145 | 2.6545 | 1.7459 | 0.615 | 704.6351 | 1070.21 | 908.8596 | 419.925 | 412.8665
1596362 | 0.9818 | 3.3831 | 1.7891 | 0.6111 | 721.997 | 1365.7371 | 976.6788 | 417.5735 | 413.0882
1601373 | 0.9216 | 2.8272 | 1.7574 | 0.6193 | 709.2569 | 1140.2588 | 916.0144 | 422.5177 | 413.31
1606358 | 1.0971 | 3.4334 | 1.7339 | 0.6177 | 699.8123 | 1386.1392 | 1092.8682 | 421.553 | 413.5434
1611358 | 1.0206 | 5.0028 | 1.8006 | 0.6161 | 726.6188 | 2022.7029 | 1015.778 | 420.5883 | 413.6834
1616361 | 0.9588 | 2.9491 | 1.9362 | 0.6111 | 781.116 | 1189.7026 | 953.5014 | 417.5735 | 413.7456
1621359 | 0.9063 | 5.0088 | 2.034 | 0.604 | 820.4214 | 2025.1365 | 900.5964 | 413.2924 | 413.7982
1626357 | 0.9227 | 2.5588 | 1.8996 | 0.6013 | 766.4066 | 1031.3932 | 917.1229 | 411.6644 | 413.7554
1631363 | 0.9216 | 2.6222 | 1.8449 | 0.6084 | 744.4228 | 1057.1088 | 916.0144 | 415.9455 | 413.8721
1636374 | 0.8429 | 3.7034 | 1.8214 | 0.6133 | 734.9783 | 1495.6538 | 836.7073 | 418.9 | 414.0841
1641358 | 0.9041 | 3.2547 | 1.8159 | 0.6089 | 732.7678 | 1313.6568 | 898.3794 | 416.247 | 414.2222
1646358 | 1.131 | 3.036 | 1.8104 | 0.6084 | 730.5574 | 1224.9501 | 1127.0297 | 415.9455 | 414.3389
1651358 | 1.0064 | 2.1822 | 1.7569 | 0.6002 | 709.0559 | 878.6406 | 1001.4685 | 411.0012 | 414.4342
1656358 | 0.9938 | 2.1341 | 1.7509 | 0.6051 | 706.6446 | 859.1308 | 988.7713 | 413.9557 | 414.4439
1661359 | 1.0791 | 2.4752 | 1.7711 | 0.6062 | 714.7629 | 997.4842 | 1074.7293 | 414.6189 | 414.5295
1666357 | 0.8779 | 2.5287 | 1.7323 | 0.6008 | 699.1693 | 1019.1844 | 871.9773 | 411.363 | 414.4672
1671358 | 1.0501 | 2.778 | 1.7153 | 0.6002 | 692.337 | 1120.3028 | 1045.5056 | 411.0012 | 414.4031
1676359 | 1.0211 | 2.6709 | 1.6957 | 0.5964 | 684.4599 | 1076.8621 | 1016.282 | 408.71 | 414.4984
1681358 | 0.9178 | 3.3766 | 1.6913 | 0.6029 | 682.6916 | 1363.1007 | 912.1851 | 412.6292 | 414.689
1686358 | 0.9818 | 2.649 | 1.6896 | 0.6029 | 682.0083 | 1067.9791 | 976.6788 | 412.6292 | 414.8893
1691359 | 0.9801 | 2.596 | 1.6738 | 0.5997 | 675.6583 | 1046.4818 | 974.9656 | 410.6997 | 414.9963
1696482 | 0.9697 | 3.1382 | 1.6711 | 0.6068 | 674.5732 | 1266.4034 | 964.4854 | 414.9807 | 415.1986
1701361 | 0.8899 | 2.913 | 1.6749 | 0.604 | 676.1005 | 1175.0601 | 884.0699 | 413.2924 | 415.2414
1706362 | 0.9364 | 2.6299 | 1.6661 | 0.6051 | 672.5638 | 1060.232 | 930.9286 | 413.9557 | 415.3056
1711359 | 0.9949 | 3.0442 | 1.6656 | 0.61 | 672.3628 | 1228.276 | 989.8798 | 416.9102 | 415.432
1716359 | 1.0178 | 1.9662 | 1.6672 | 0.6111 | 673.0058 | 791.029 | 1012.9564 | 417.5735 | 415.5701
1721361 | 1.0867 | 2.7381 | 1.6678 | 0.6068 | 673.247 | 1104.119 | 1082.3879 | 414.9807 | 415.5701
1726361 | 1.1425 | 2.3609 | 1.665 | 0.6122 | 672.1216 | 951.123 | 1138.6184 | 418.2367 | 415.6012
1731360 | 0.9763 | 3.7953 | 1.6497 | 0.6073 | 665.9727 | 1532.9294 | 971.1363 | 415.2822 | 415.5701
1736470 | 0.8937 | 2.6894 | 1.6251 | 0.6144 | 656.086 | 1084.3658 | 887.8992 | 419.5633 | 415.5701
1741359 | 0.8697 | 2.7736 | 1.6568 | 0.6051 | 668.8261 | 1118.5181 | 863.7141 | 413.9557 | 415.3892
1746358 | 0.9358 | 4.2796 | 1.6372 | 0.6117 | 660.9489 | 1729.3661 | 930.324 | 417.9352 | 415.325
1751359 | 0.9982 | 3.6947 | 1.6465 | 0.6111 | 664.6866 | 1492.125 | 993.2053 | 417.5735 | 415.325
1756357 | 0.9391 | 5.0093 | 1.6568 | 0.5986 | 668.8261 | 2025.3394 | 933.6494 | 410.0364 | 414.9224
1761358 | 1.0288 | 4.5228 | 1.7208 | 0.6062 | 694.5475 | 1828.0103 | 1024.0413 | 414.6189 | 414.6987
1766358 | 0.8604 | 3.0568 | 1.7257 | 0.6095 | 696.5168 | 1233.3867 | 854.3424 | 416.6087 | 414.5703
1771358 | 0.8413 | 2.5566 | 1.8739 | 0.621 | 756.0779 | 1030.5009 | 835.095 | 423.5428 | 414.7629
1776467 | 0.8845 | 2.7742 | 1.8165 | 0.6166 | 733.009 | 1118.7615 | 878.6283 | 420.8897 | 415.008
1781361 | 0.9173 | 2.6916 | 1.7104 | 0.6155 | 690.3678 | 1085.2582 | 911.6812 | 420.2265 | 415.2842
1786358 | 0.9189 | 3.0945 | 1.7164 | 0.6182 | 692.7792 | 1248.6782 | 913.2936 | 421.8545 | 415.4748
1791458 | 0.9173 | 3.6712 | 1.6896 | 0.6177 | 682.0083 | 1482.5932 | 911.6812 | 421.553 | 415.5603
1796361 | 0.9189 | 2.8616 | 1.6918 | 0.6193 | 682.8925 | 1154.2117 | 913.2936 | 422.5177 | 415.7626
417.7383

## Calibration
Calibration Date |  | 2016-09-13
| A-1 Sensor | A-2 Sensor | A-3 Sensor | Inlet
500 | 1.2432 | 1.2547 | 0.5095 | 0.75245
1000 | 2.4712 | 2.4724 | 1.0039 | 1.5701
2000 | 4.9722 | 4.9498 | 1.9976 | 3.2378

## Normalized CO2
Normalized CO2 Count for the 10 mins of Sampling period
Time (mins) | A-1 Sensor | A-2 Sensor | A-3 Sensor | Adjusted Inlet |  | Time | 5E | 4D | 4F
0.0018333 | 436.2084 | 423.6684 | 419.7154 |  |  | -0.0607 | 0.9132 | 3.0394 | 1.7484
0.10645 | 436.8515 | 422.7761 | 418.607 |  |  | 0.022617 | 0.9005 | 3.6738 | 1.7706
0.18918 | 436.4094 | 422.9789 | 421.9324 |  |  | 0.10598 | 0.8912 | 3.0926 | 2.111
0.27268 | 436.4094 | 423.4251 | 419.2116 |  |  | 0.18928 | 0.92737 | 2.7697 | 1.8418
0.35583 | 435.5252 | 423.2222 | 418.607 |  |  | 0.27265 | 0.93185 | 2.1662 | 1.8288
0.4392 | 436.6505 | 423.8712 | 419.7154 |  |  | 0.35597 | 0.92265 | 2.7673 | 1.7817
0.52255 | 435.9673 | 424.1146 | 421.9324 |  |  | 0.43932 | 0.91976 | 2.5857 | 1.702
0.6059 | 434.641 | 424.3174 | 421.9324 |  |  | 0.52263 | 0.92982 | 2.0692 | 1.94
0.6893 | 435.5252 | 424.1146 | 421.3278 |  |  | 0.60602 | 0.90532 | 4.292 | 1.8769
0.7726 | 436.8515 | 423.8712 | 419.7154 |  |  | 0.68942 | 0.9017 | 2.2888 | 1.54
0.8559 | 436.8515 | 422.7761 | 418.607 |  |  | 0.77268 | 0.90121 | 3.1756 | 1.4669
0.93925 | 436.4094 | 423.4251 | 414.7776 |  |  | 0.85688 | 0.90847 | 2.3228 | 1.5568
1.0226 | 436.4094 | 422.7761 | 418.607 |  |  | 0.93933 | 0.91276 | 1.5336 | 1.9439
1.1059 | 436.4094 | 423.4251 | 419.2116 |  |  | 1.0226 | 0.90847 | 1.3884 | 2.0267
1.1893 | 437.0524 | 422.9789 | 418.1031 |  |  | 1.106 | 0.89927 | 2.6102 | 2.4107
1.2726 | 436.6505 | 422.9789 | 419.7154 |  |  | 1.1894 | 0.89616 | 2.7864 | 2.1637
1.3559 | 436.2084 | 423.8712 | 419.2116 |  |  | 1.2726 | 0.89272 | 3.1228 | 2.0228
1.4393 | 437.2936 | 423.8712 | 419.7154 |  |  | 1.356 | 0.90489 | 5.1563 | 1.9576
1.5226 | 435.9673 | 423.6684 | 420.8239 |  |  | 1.4404 | 0.89538 | 5.0632 | 2.1129
1.6059 | 435.7664 | 424.1146 | 419.2116 |  |  | 1.5231 | 0.90597 | 2.8747 | 2.261
1.6897 | 436.6505 | 423.8712 | 419.2116 |  |  | 1.6061 | 0.91327 | 2.2875 | 2.4807
1.7726 | 436.4094 | 424.3174 | 420.3201 |  |  | 1.6896 | 0.91747 | 2.2812 | 1.9795
1.8559 | 437.4945 | 425.2097 | 419.7154 |  |  | 1.7727 | 0.96262 | 2.9741 | 1.7532
1.9392 | 437.4945 | 424.5608 | 423.5448 |  |  | 1.8564 | 0.95622 | 3.3487 | 1.8435
2.0226 | 437.7356 | 424.5608 | 421.3278 |  |  | 1.9393 | 0.98016 | 2.6119 | 2.0326
2.106 | 437.2936 | 424.3174 | 421.3278 |  |  | 2.0226 | 1.0154 | 3.5103 | 2.4101
2.1893 | 437.9366 | 425.2097 | 422.4363 |  |  | 2.106 | 0.98724 | 1.7596 | 2.0005
2.2726 | 438.3787 | 424.9664 | 420.3201 |  |  | 2.1893 | 0.95578 | 2.3334 | 2.2191
2.3559 | 438.6198 | 424.3174 | 420.3201 |  |  | 2.2726 | 0.94691 | 1.8319 | 2.2343
2.4392 | 438.6198 | 424.9664 | 421.3278 |  |  | 2.356 | 0.94688 | 2.5285 | 2.1432
2.5226 | 438.3787 | 424.7636 | 421.3278 | 396.4703 |  | 2.4393 | 0.93672 | 1.7312 | 1.5073
2.6059 | 438.1777 | 423.8712 | 419.7154 | 396.7154 |  | 2.5227 | 0.91433 | 2.6569 | 2.0675
2.6899 | 438.3787 | 424.3174 | 419.7154 | 396.7776 |  | 2.606 | 0.90124 | 1.9703 | 2.1018
2.7726 | 437.7356 | 424.1146 | 420.8239 | 397.1919 |  | 2.6893 | 0.87702 | 1.3394 | 2.0729
2.8559 | 439.2629 | 423.8712 | 420.8239 | 397.6062 |  | 2.7732 | 0.86888 | 1.8811 | 2.0371
2.9394 | 437.7356 | 424.1146 | 419.7154 | 397.8182 |  | 2.856 | 0.8975 | 1.7457 | 2.3092
3.0226 | 437.9366 | 424.9664 | 419.7154 | 397.9349 |  | 2.9393 | 0.91877 | 1.9729 | 1.8858
3.1062 | 437.7356 | 424.3174 | 419.2116 | 398.0205 |  | 3.0226 | 0.883 | 2.2833 | 1.9127
3.1895 | 439.0619 | 423.8712 | 420.8239 | 398.2325 |  | 3.1061 | 0.88054 | 3.5058 | 1.7286
3.2726 | 438.1777 | 424.9664 | 420.3201 | 398.4114 |  | 3.1893 | 0.86381 | 2.4033 | 1.7877
3.3559 | 437.0524 | 424.1146 | 419.7154 | 398.6876 |  | 3.2726 | 0.85165 | 3.06 | 1.7396
3.4394 | 438.3787 | 425.2097 | 419.7154 | 398.7499 |  | 3.356 | 0.86768 | 2.3409 | 1.7848
3.5227 | 439.2629 | 424.7636 | 420.3201 | 398.9833 |  | 3.4393 | 0.87732 | 1.5648 | 1.9879
3.606 | 437.9366 | 425.6559 | 420.8239 | 399.3139 |  | 3.5227 | 0.8746 | 2.2998 | 2.0519
3.6895 | 437.7356 | 424.9664 | 419.7154 | 399.6543 |  | 3.606 | 0.88304 | 1.8191 | 1.8215
3.7729 | 438.1777 | 425.4125 | 421.3278 | 399.7068 |  | 3.6893 | 0.88652 | 2.4201 | 1.7409
3.856 | 439.2629 | 425.6559 | 420.3201 | 399.8644 |  | 3.7727 | 0.92605 | 5.5377 | 1.9336
3.9393 | 440.5891 | 425.6559 | 420.8239 | 400.0764 |  | 3.856 | 0.91739 | 5.538 | 2.0332
4.0226 | 439.2629 | 425.6559 | 420.8239 | 400.2145 |  | 3.9393 | 1.0279 | 3.879 | 2.2616
4.1059 | 439.7049 | 426.5483 | 421.3278 | 400.267 |  | 4.0226 | 0.91685 | 4.6514 | 2.3255
4.1893 | 439.7049 | 425.6559 | 420.8239 | 400.374 |  | 4.106 | 0.91116 | 5.5385 | 2.0443
4.2726 | 440.147 | 425.2097 | 423.0409 | 400.4907 |  | 4.1893 | 0.93058 | 3.7349 | 1.8009
4.356 | 439.946 | 425.2097 | 421.3278 | 400.481 |  | 4.2726 | 0.94289 | 3.4709 | 2.072
4.4393 | 439.504 | 426.5483 | 421.3278 | 400.5977 |  | 4.356 | 0.94921 | 2.7027 | 1.8993
4.5226 | 439.7049 | 425.2097 | 421.9324 | 400.5549 |  | 4.4394 | 0.94477 | 1.9892 | 1.9367
4.6059 | 440.7901 | 426.5483 | 421.9324 | 400.5646 |  | 4.5227 | 0.90996 | 1.7491 | 1.8866
4.6893 | 441.0312 | 426.3049 | 421.9324 | 400.6599 |  | 4.606 | 0.91774 | 1.2968 | 1.7802
4.7726 | 440.348 | 426.3049 | 423.5448 | 400.7144 |  | 4.6894 | 0.90983 | 1.053 | 2.0948
4.8559 | 440.348 | 425.4125 | 420.8239 | 400.9692 |  | 4.7727 | 0.90845 | 1.8208 | 1.8881
4.9393 | 440.147 | 426.1021 | 420.8239 | 401.1384 |  | 4.856 | 0.89658 | 2.0596 | 1.7496
5.0226 | 441.4733 | 425.6559 | 421.3278 | 401.1501 |  | 4.9395 | 0.88005 | 1.9999 | 1.7652
5.1059 | 440.5891 | 426.1021 | 421.9324 | 401.2026 |  | 5.0227 | 0.87794 | 2.3777 | 2.0332
5.1893 | 441.4733 | 425.4125 | 423.0409 | 401.0528 |  | 5.106 | 0.94239 | 2.3741 | 1.8294
5.2726 | 441.4733 | 425.8587 | 423.0409 | 401.1714 |  | 5.1894 | 0.87778 | 1.9329 | 1.5899
5.356 | 441.4733 | 424.7636 | 421.9324 | 401.0547 |  | 5.2728 | 0.87384 | 2.1775 | 1.9211
5.4393 | 441.9154 | 424.9664 | 420.8239 | 401.0859 |  | 5.356 | 0.88525 | 2.6222 | 2.1532
5.5226 | 441.6742 | 430.9694 | 421.3278 | 401.2979 |  | 5.4394 | 0.87141 | 1.5324 | 1.8786
5.606 | 441.2321 | 445.1657 | 420.8239 | 401.4049 |  | 5.5227 | 0.83799 | 2.4676 | 1.8281
5.6894 | 441.4733 | 608.7886 | 450.5515 | 401.6071 |  | 5.606 | 0.87606 | 2.8068 | 1.772
5.7727 | 441.9154 | 545.5946 | 533.7886 | 401.8211 |  | 5.6893 | 0.88647 | 5.5385 | 1.813
5.856 | 442.5584 | 654.2574 | 527.1377 | 401.9281 |  | 5.7727 | 0.97047 | 5.541 | 1.7903
5.9396 | 446.5372 | 701.0242 | 515.0451 | 402.0253 |  | 5.856 | 1.0836 | 4.4031 | 1.588
6.0227 | 458.8352 | 1018.0892 | 606.4448 | 402.3132 |  | 5.9393 | 1.1696 | 4.3113 | 1.659
6.106 | 458.3931 | 1106.1065 | 680.814 | 402.3132 |  | 6.0227 | 0.97336 | 2.0587 | 1.7847
6.1893 | 462.7738 | 828.3045 | 738.6568 | 402.3443 |  | 6.106 | 0.9846 | 5.544 | 1.6125
6.2726 | 464.1001 | 842.947 | 821.2893 | 402.2918 |  | 6.1893 | 1.071 | 3.8637 | 1.599
6.3561 | 489.5803 | 721.2236 | 769.4928 | 402.601 |  | 6.2726 | 1.1352 | 3.2994 | 1.4792
6.4393 | 481.0199 | 1161.1071 | 820.7855 | 402.8364 |  | 6.3561 | 1.067 | 2.0682 | 1.6944
6.5227 | 524.7462 | 1791.2214 | 777.2523 | 402.9745 |  | 6.4393 | 1.0329 | 1.7731 | 2.1637
6.606 | 603.5983 | 1104.768 | 745.8115 | 403.2293 |  | 6.5226 | 1.0517 | 2.2939 | 1.7457
6.6899 | 584.9101 | 1070.21 | 712.7586 | 403.4744 |  | 6.606 | 1.11 | 3.2974 | 1.9754
6.7727 | 538.1294 | 955.5442 | 657.7374 | 403.7078 |  | 6.6896 | 1.0659 | 2.5305 | 1.7685
6.856 | 524.063 | 1304.5306 | 668.7215 | 404.0268 |  | 6.7726 | 1.033 | 3.3652 | 2.3686
6.9393 | 543.8363 | 1430.2696 | 700.666 | 404.441 |  | 6.856 | 1.1236 | 5.5278 | 2.1062
7.0226 | 562.0824 | 1347.7686 | 735.936 | 404.6122 |  | 6.9394 | 1.3086 | 2.697 | 1.8944
7.106 | 583.182 | 969.9839 | 769.4928 | 404.8904 |  | 7.0226 | 1.442 | 5.5356 | 1.7144
7.1893 | 562.2834 | 889.0648 | 886.8915 | 405.1568 |  | 7.1059 | 1.2586 | 2.159 | 1.7707
7.2727 | 562.9666 | 1138.9203 | 825.7233 | 405.326 |  | 7.1894 | 1.1835 | 2.246 | 1.7666
7.356 | 571.2859 | 967.5503 | 817.46 | 405.4097 |  | 7.2729 | 1.1507 | 3.7355 | 1.4964
7.4394 | 572.17 | 933.1546 | 840.0328 | 405.3786 |  | 7.356 | 1.1427 | 3.1166 | 1.7055
7.5259 | 575.7067 | 822.5448 | 904.4257 | 405.4953 |  | 7.4393 | 1.1348 | 2.8147 | 2.482
7.606 | 577.2339 | 891.4985 | 895.6586 | 405.6003 |  | 7.5226 | 1.0614 | 1.6377 | 2.055
7.6894 | 574.3804 | 963.9809 | 799.825 | 405.7812 |  | 7.606 | 1.0532 | 1.5713 | 2.0119
7.7728 | 576.7918 | 1227.1809 | 871.9773 | 406.0146 |  | 7.6893 | 1.0805 | 2.0412 | 2.3036
7.856 | 582.4988 | 1215.8644 | 961.7646 | 406.2052 |  | 7.7726 | 1.0277 | 2.1151 | 1.6149
7.9394 | 595.2389 | 1063.7609 | 910.5727 | 406.2363 |  | 7.856 | 1.0047 | 2.4589 | 2.2048
8.0226 | 586.2364 | 1043.3587 | 808.5921 | 406.3219 |  | 7.9393 | 0.97761 | 2.311 | 2.1051
8.106 | 589.5319 | 1554.2239 | 954.6099 | 406.2791 |  | 8.0226 | 0.97095 | 3.283 | 1.7508
8.1893 | 590.8582 | 1513.8658 | 929.8201 | 406.3958 |  | 8.106 | 0.96795 | 2.2795 | 1.9692
8.2727 | 595.2389 | 1521.8157 | 1031.1961 | 406.3102 |  | 8.1893 | 0.94601 | 2.2061 | 1.9631
8.356 | 597.2082 | 1675.0549 | 1035.5293 | 406.1391 |  | 8.2747 | 0.94164 | 2.9527 | 1.9268
8.4393 | 613.9271 | 1843.3423 | 955.7184 | 406.0865 |  | 8.356 | 0.94668 | 2.6422 | 1.6534
8.5227 | 705.0772 | 1465.0709 | 878.0236 | 405.9271 |  | 8.4394 | 0.93444 | 2.2517 | 1.8124
8.606 | 636.5539 | 2025.3394 | 931.4325 | 405.7578 |  | 8.5226 | 0.93333 | 2.8223 | 2.0123
8.6893 | 658.2964 | 2025.3394 | 985.4459 | 405.7053 |  | 8.606 | 0.93505 | 1.3361 | 2.0902
8.7727 | 665.3296 | 1648.0008 | 937.4787 | 405.5886 |  | 8.6894 | 0.93587 | 2.4 | 2.3261
8.856 | 644.9133 | 1086.7994 | 848.7999 | 405.5983 |  | 8.7727 | 0.93194 | 1.88 | 2.5171
8.9393 | 655.0009 | 1164.8793 | 842.7536 | 405.4602 |  | 8.856 | 0.91115 | 3.8571 | 1.9481
9.0227 | 658.2964 | 1233.5896 | 789.8487 | 405.4058 |  | 8.9412 | 0.87755 | 2.3329 | 1.6653
9.106 | 658.7385 | 940.0499 | 1004.6933 | 405.3008 |  | 9.0226 | 0.92146 | 2.4495 | 1.5837
9.1893 | 659.1806 | 842.7036 | 1026.2583 | 405.1841 |  | 9.106 | 0.89491 | 4.5254 | 1.8103
9.2727 | 657.2113 | 1014.1142 | 968.4155 | 405.0673 |  | 9.1893 | 0.90761 | 3.7193 | 2.0239
9.356 | 660.0648 | 1002.5543 | 932.0371 | 404.9293 |  | 9.2726 | 0.92305 | 5.5325 | 1.8229
9.4393 | 660.5069 | 1263.7669 | 915.5106 | 404.6939 |  | 9.356 | 1.0112 | 4.8627 | 2.1308
9.5227 | 653.6746 | 1159.3225 | 908.8596 | 404.2893 |  | 9.4393 | 1.0183 | 2.8426 | 1.5546
9.606 | 657.2113 | 1339.1292 | 978.795 | 404.1084 |  | 9.5226 | 1.2201 | 2.1526 | 1.4886
9.6894 | 660.2657 | 1065.9917 | 1054.2727 | 404.0443 |  | 9.6078 | 1.1408 | 2.4516 | 1.6357
9.7727 | 668.8261 | 1577.2625 | 1054.2727 | 403.8945 |  | 9.6894 | 0.99502 | 2.3369 | 1.747
9.856 | 691.895 | 822.991 | 1053.7689 | 403.6708 |  | 9.7726 | 1.0026 | 2.8915 | 1.7519
9.9393 | 664.0033 | 1174.4111 | 1053.1643 | 403.4899 |  | 9.8576 | 0.96567 | 3.6861 | 1.7461
10.0227 | 657.8544 | 790.8262 | 897.2709 | 403.3829 |  | 9.9394 | 0.96799 | 2.5695 | 1.7509
10.106 | 656.086 | 845.3806 | 847.1875 | 403.1807
10.1893 | 654.3578 | 1195.4622 | 882.9614 | 402.9589
10.2727 | 645.9984 | 1268.188 | 790.9572 | 402.7566
10.356 | 650.6202 | 966.8607 | 910.5727 | 402.5874 |  |  | 0.96406 | 2.8485 | 1.9102
10.4393 | 655.8851 | 1111.6633 | 1023.4367 | 402.4182
10.5227 | 649.736 | 1163.9869 | 1020.7159 | 402.356
10.606 | 653.6746 | 1044.6971 | 1021.8243 | 402.1751
10.6894 | 647.7668 | 1134.0529 | 956.8268 | 401.9417
10.7727 | 647.7668 | 775.5347 | 1134.1844 | 401.8133
10.856 | 648.4098 | 724.5496 | 959.0438 | 401.7394
10.9393 | 634.3434 | 723.2111 | 1041.6764 | 401.7608
11.0227 | 632.6152 | 723.4139 | 870.8688 | 401.5682
11.106 | 632.6152 | 722.9677 | 866.4349 | 401.504
11.1893 | 632.1732 | 928.5306 | 874.1943 | 401.578
11.2727 | 632.8162 | 1210.3076 | 920.9522 | 401.7161
11.356 | 632.8162 | 1103.0238 | 873.5896 | 401.8755
11.4393 | 644.4712 | 1044.0076 | 849.9084 | 402.0564
11.5227 | 634.1425 | 1165.7716 | 1008.6233 | 402.3326
11.606 | 639.6082 | 1056.0136 | 877.5198 | 402.4707
11.6894 | 637.8801 | 1063.3147 | 908.3558 | 402.7683
11.7727 | 636.7548 | 1060.4348 | 954.6099 | 402.8733
11.8561 | 644.6721 | 1433.5956 | 917.1229 | 402.9589
11.9394 | 654.5588 | 1907.6315 | 933.6494 | 402.9803
12.0227 | 644.9133 | 1254.6812 | 1113.8286 | 402.992
12.106 | 660.0648 | 1561.5248 | 1112.1155 | 403.0776
12.1894 | 652.3484 | 1458.8651 | 1081.2795 | 403.1301
12.2727 | 673.4479 | 1500.7646 | 961.7646 | 403.0542
12.356 | 664.0033 | 1727.3786 | 1047.7226 | 403.0542
12.4393 | 720.4698 | 1829.7951 | 957.3307 | 403.1515
12.5227 | 684.902 | 2024.9337 | 925.9908 | 403.2585
12.606 | 685.1029 | 1421.6301 | 1182.6555 | 403.5249
12.6893 | 704.6351 | 1170.3956 | 1019.6074 | 403.7603
12.7727 | 686.4292 | 2025.7854 | 960.1522 | 404.1415
12.856 | 699.6114 | 1258.859 | 973.3533 | 404.3535
12.9394 | 713.8787 | 1347.7686 | 918.2314 | 404.4391
13.0227 | 691.895 | 1150.8857 | 854.3424 | 404.3846
13.106 | 691.4529 | 1220.0827 | 923.1691 | 404.3944
13.1896 | 685.545 | 960.6548 | 994.213 | 404.4158
13.273 | 686.6301 | 835.6055 | 986.5543 | 404.5325
13.356 | 678.0697 | 757.5662 | 1019.6074 | 404.4372
13.4394 | 676.3014 | 1276.3814 | 919.3399 | 404.4897
13.5227 | 675.6583 | 1009.6525 | 903.418 | 404.4799
13.6061 | 670.8356 | 1267.7419 | 1101.6353 | 404.5655
13.6894 | 668.4242 | 1122.0874 | 943.6258 | 404.5655
13.7729 | 670.1524 | 1035.8143 | 997.0346 | 404.5441
13.8563 | 673.247 | 1374.62 | 998.1431 | 404.406
13.9394 | 666.8568 | 1110.5276 | 899.4879 | 404.2135
14.0227 | 665.3296 | 1304.774 | 922.0607 | 403.9684
14.1061 | 661.1499 | 1314.9548 | 860.9932 | 403.5638
14.1894 | 660.5069 | 1072.8465 | 974.9656 | 403.2254
14.2727 | 670.3935 | 1521.1667 | 1041.6764 | 402.8325
14.356 | 682.8925 | 1110.3248 | 985.4459 | 402.4727
14.4394 | 673.6891 | 1116.9768 | 999.7554 | 402.2373
14.5227 | 663.8024 | 1260.1975 | 1025.1498 | 401.9611
14.606 | 661.592 | 1016.994 | 969.4233 | 401.6208
14.6894 | 663.5613 | 1259.3051 | 929.2155 | 401.2162
14.7727 | 664.0033 | 1358.8823 | 909.4643 | 400.8972
14.856 | 688.8405 | 1036.2605 | 987.0582 | 400.5996
14.9394 | 661.391 | 1125.4135 | 1135.7968 | 400.302
15.0227 | 668.6251 | 1255.9792 | 1065.8614 | 400.0783
15.106 | 676.7435 | 1223.8549 | 1039.4594 | 399.7924
15.1894 | 677.4267 | 2024.0415 | 1096.1936 | 399.3665
15.2728 | 680.7223 | 2026.6778 | 1085.7134 | 399.0786
15.356 | 685.3039 | 987.2629 | 1152.9279 | 398.676
15.4394 | 727.704 | 983.2879 | 1266.9003 | 398.3687
15.5227 | 694.5475 | 920.9863 | 1102.2399 | 398.2092
15.606 | 688.8405 | 921.1891 | 825.7233 | 398.0827
15.6894 | 687.5143 | 1036.7066 | 894.0463 | 397.9874
15.7727 | 686.6301 | 1050.903 | 940.8042 | 397.8182
15.856 | 688.3985 | 1214.7693 | 963.3769 | 397.7754
15.9394 | 682.4504 | 1250.0167 | 882.4575 | 397.8065
16.0227 | 691.694 | 1964.3763 | 922.6653 | 397.7968
16.106 | 677.8688 | 986.1677 | 975.5703 | 397.8279
16.1894 | 693.9045 | 1368.4141 | 1015.1734 | 397.8804
16.2727 | 705.0772 | 1217.2029 | 927.0993 | 397.9232
16.356 | 680.4811 | 1241.58 | 1000.8639 | 397.9758
16.4393 | 712.1104 | 2025.7854 | 1018.4989 | 398.0399
16.5228 | 763.111 | 1403.6616 | 902.8134 | 398.0302
16.606 | 720.7109 | 1317.1857 | 923.1691 | 398.0633
16.6894 | 710.3822 | 963.5347 | 960.1522 | 398.1061
16.7727 | 713.6777 | 1161.3099 | 1012.4526 | 398.1158
16.856 | 712.7936 | 920.0939 | 897.2709 | 398.1683
16.9393 | 697.401 | 2005.4238 | 1079.6671 | 398.2519
17.0227 | 700.6965 | 2025.7854 | 1321.4176 | 398.3706
17.1061 | 696.7579 | 1651.5295 | 1200.7943 | 398.3609
17.1901 | 697.401 | 1109.8786 | 982.7251 | 398.6487
17.2734 | 702.6658 | 1460.8525 | 900.5964 | 398.8724
17.356 | 705.3183 | 1121.8441 | 837.8158 | 398.9891
17.4393 | 709.699 | 1261.536 | 885.1783 | 399.2342
17.5226 | 703.7911 | 894.3783 | 987.6628 | 399.4579
17.6082 | 702.6658 | 1059.7858 | 915.5106 | 399.841
17.6893 | 700.0535 | 1032.0422 | 887.3953 | 400.0744
17.7739 | 693.6633 | 1075.7264 | 1000.8639 | 400.2553
17.856 | 691.4529 | 970.8762 | 1036.1339 | 400.5315
17.9396 | 687.7554 | 1027.1748 | 993.2053 | 400.8077
18.0226 | 691.051 | 934.4931 | 1001.4685 | 401.0411
18.106 | 682.0083 | 1338.4802 | 956.2222 | 401.0509
18.1893 | 685.1029 | 1461.0959 | 988.1667 | 401.189
18.2727 | 683.7767 | 1367.7246 | 983.8336 | 401.2843
18.356 | 689.9257 | 1278.815 | 968.4155 | 401.294
18.4394 | 682.6916 | 1244.9061 | 1000.8639 | 401.3057
18.5227 | 677.6276 | 1513.1761 | 1022.3282 | 401.3484
18.606 | 702.6658 | 1173.2754 | 1023.4367 | 401.2512
18.6894 | 677.6276 | 1270.6217 | 939.1918 | 401.0178
18.7727 | 689.4836 | 1230.2635 | 887.8992 | 400.8486
18.856 | 681.8074 | 1182.1583 | 939.1918 | 400.6463
18.9416 | 688.5994 | 1093.8976 | 924.2776 | 400.339
19.0226 | 695.4317 | 830.0487 | 976.0741 | 400.2845
19.106 | 683.1336 | 794.8011 | 958.4392 | 400.3059
19.1894 | 687.5143 | 1053.7829 | 863.1094 | 400.125
19.2726 | 692.7792 | 801.2503 | 917.1229 | 400.0511
19.356 | 696.7579 | 1170.8418 | 923.1691 | 400.0511
19.4397 | 691.895 | 849.8018 | 1019.0028 | 399.8605
19.5226 | 685.3039 | 915.4295 | 1085.1088 | 399.8177
19.6061 | 676.7435 | 1428.0387 | 1276.8767 | 399.7205
19.6893 | 678.9539 | 1362.6545 | 1131.9675 | 399.7205
19.7735 | 673.0058 | 1452.4159 | 1081.2795 | 399.6874
19.8559 | 676.3014 | 1172.6264 | 918.836 | 399.7613
19.9393 | 668.6251 | 1294.3498 | 914.4021 | 399.8799
20.0226 | 664.8875 | 1481.0519 | 920.9522 | 399.8799
20.106 | 662.235 | 1310.0875 | 1021.2197 | 399.9655
20.1893 | 672.8049 | 1214.972 | 941.9127 | 399.8897
20.2726 | 674.1311 | 1037.3962 | 938.0833 | 399.8994
20.356 | 671.4787 | 1214.3231 | 924.2776 | 399.9519
20.4393 | 670.3935 | 1160.661 | 900.5964 | 399.7185
20.5226 | 673.247 | 1008.5574 | 970.5317 | 399.6115
20.606 | 665.9727 | 1662.6433 | 951.889 | 399.5473
20.6894 | 664.8875 | 1073.0899 | 852.73 | 399.526
20.7727 | 664.6866 | 1334.0184 | 831.1649 | 399.4715
20.8569 | 666.8568 | 1083.0678 | 857.6678 | 399.5046
20.9393 | 668.1831 | 850.897 | 971.6402 | 399.5687
21.0226 | 666.8568 | 808.1052 | 995.9261 | 399.5046
21.106 | 664.0033 | 1167.5157 | 1108.7901 | 399.3567
21.1894 | 663.1192 | 1219.3932 | 1036.1339 | 399.3898
21.2726 | 662.235 | 1318.5242 | 994.8176 | 399.5162
21.356 | 665.7717 | 1916.92 | 975.5703 | 399.4734
21.4404 | 662.9182 | 1889.4602 | 1021.2197 | 399.419
21.5231 | 665.9727 | 1245.3522 | 1064.753 | 399.3548
21.6061 | 667.9821 | 1072.4003 | 1129.2467 | 399.2167
21.6896 | 669.0673 | 1070.4128 | 981.6166 | 399.0669
21.7727 | 682.2494 | 1274.191 | 914.9059 | 398.9599
21.8564 | 680.2802 | 1384.3546 | 941.4088 | 398.8744
21.9393 | 687.3134 | 1167.5157 | 997.0346 | 398.8646
22.0226 | 697.843 | 1432.0543 | 1108.2862 | 399.0125
22.106 | 689.4836 | 916.768 | 987.6628 | 398.9502
22.1893 | 680.2802 | 1085.7043 | 1052.0557 | 399.0047
22.2726 | 677.6276 | 938.0625 | 1056.4897 | 398.9619
22.356 | 677.4267 | 1142.8952 | 1029.4829 | 398.7713
22.4393 | 674.3321 | 908.1284 | 842.2498 | 398.6662
22.5227 | 667.54 | 1180.3736 | 1006.9102 | 398.464
22.606 | 663.5613 | 978.1772 | 1016.8866 | 398.3375
22.6893 | 656.086 | 792.1647 | 1008.0187 | 397.9874
22.7732 | 653.2325 | 951.123 | 997.0346 | 397.5303
22.856 | 661.391 | 911.0083 | 1076.8455 | 397.2658
22.9393 | 667.2989 | 977.5283 | 951.889 | 396.9157
23.0226 | 656.5281 | 1068.6281 | 959.5476 | 396.6706
23.1061 | 655.443 | 1428.0387 | 905.0304 | 396.3089
23.1893 | 650.1781 | 1103.2266 | 922.0607 | 395.9685
23.2726 | 646.4405 | 1296.3373 | 907.7512 | 395.809
23.356 | 651.0623 | 1084.6092 | 920.9522 | 395.7137
23.4393 | 653.6746 | 856.0076 | 980.5081 | 395.49
23.5227 | 652.7904 | 1072.1975 | 999.2515 | 395.4044
23.606 | 655.242 | 930.7209 | 931.4325 | 395.3733
23.6893 | 656.3271 | 1107.6478 | 907.7512 | 395.4355
23.7727 | 667.9821 | 2025.1365 | 964.4854 | 395.4569
23.856 | 665.3296 | 2025.1365 | 993.7092 | 395.3519
23.9393 | 697.843 | 1536.9043 | 1060.9236 | 395.3519
24.0226 | 665.1287 | 1764.1673 | 1079.6671 | 395.3111
24.106 | 663.5613 | 2025.3394 | 997.0346 | 395.418
24.1893 | 669.2682 | 1494.5587 | 925.3861 | 395.4083
24.2726 | 673.0058 | 1416.9656 | 1005.2979 | 395.525
24.356 | 675.0153 | 1191.0411 | 954.6099 | 395.6748
24.4394 | 673.6891 | 981.057 | 965.5939 | 395.6534
24.5227 | 663.3603 | 910.3187 | 950.7805 | 395.5678
24.606 | 665.5306 | 777.076 | 919.3399 | 395.4511
24.6894 | 663.1192 | 705.2425 | 1011.848 | 395.3655
24.7727 | 662.4762 | 930.9642 | 950.7805 | 395.1302
24.856 | 658.9395 | 1001.2158 | 909.9681 | 395.0874
24.9395 | 653.9157 | 983.4907 | 914.4021 | 394.9279
25.0227 | 653.2325 | 1094.5872 | 993.2053 | 394.8637
25.106 | 672.1216 | 1093.4515 | 933.1455 | 394.7878
25.1894 | 653.0316 | 963.5347 | 862.6056 | 394.712
25.2728 | 651.9465 | 1035.6115 | 960.1522 | 394.7859
25.356 | 655.242 | 1166.4206 | 1028.3745 | 394.7237
25.4394 | 651.0623 | 845.5834 | 947.4551 | 394.6167
25.5227 | 641.1757 | 1120.7489 | 932.5409 | 394.5642
25.606 | 652.3484 | 1220.5289 | 916.0144 | 394.533
25.6893 | 655.443 | 2024.4875 | 928.107 | 394.5661
25.7727 | 680.2802 | 2025.3394 | 921.5568 | 394.6828
25.856 | 713.6777 | 1690.5492 | 862.1017 | 394.7781
25.9393 | 738.9169 | 1663.495 | 882.9614 | 394.7256
26.0227 | 681.1643 | 1000.5669 | 919.9445 | 394.7139
26.106 | 684.4599 | 2026.2316 | 869.2565 | 394.7042
26.1893 | 709.9401 | 1531.7937 | 865.3264 | 394.7567
26.2726 | 728.8293 | 1365.7371 | 830.0565 | 394.7567
26.3561 | 708.8148 | 1003.4467 | 893.4416 | 394.8092
26.4393 | 698.9281 | 916.768 | 1031.6999 | 394.9571
26.5226 | 704.6351 | 1070.21 | 908.8596 | 395.1282
26.606 | 721.997 | 1365.7371 | 976.6788 | 395.35
26.6896 | 709.2569 | 1140.2588 | 916.0144 | 395.5717
26.7726 | 699.8123 | 1386.1392 | 1092.8682 | 395.8051
26.856 | 726.6188 | 2022.7029 | 1015.778 | 395.9451
26.9394 | 781.116 | 1189.7026 | 953.5014 | 396.0074
27.0226 | 820.4214 | 2025.1365 | 900.5964 | 396.0599
27.1059 | 766.4066 | 1031.3932 | 917.1229 | 396.0171
27.1894 | 744.4228 | 1057.1088 | 916.0144 | 396.1338
27.2729 | 734.9783 | 1495.6538 | 836.7073 | 396.3458
27.356 | 732.7678 | 1313.6568 | 898.3794 | 396.4839
27.4393 | 730.5574 | 1224.9501 | 1127.0297 | 396.6006
27.5226 | 709.0559 | 878.6406 | 1001.4685 | 396.6959
27.606 | 706.6446 | 859.1308 | 988.7713 | 396.7056
27.6893 | 714.7629 | 997.4842 | 1074.7293 | 396.7912
27.7726 | 699.1693 | 1019.1844 | 871.9773 | 396.729
27.856 | 692.337 | 1120.3028 | 1045.5056 | 396.6648
27.9393 | 684.4599 | 1076.8621 | 1016.282 | 396.7601
28.0226 | 682.6916 | 1363.1007 | 912.1851 | 396.9507
28.106 | 682.0083 | 1067.9791 | 976.6788 | 397.1511
28.1893 | 675.6583 | 1046.4818 | 974.9656 | 397.258
28.2747 | 674.5732 | 1266.4034 | 964.4854 | 397.4603
28.356 | 676.1005 | 1175.0601 | 884.0699 | 397.5031
28.4394 | 672.5638 | 1060.232 | 930.9286 | 397.5673
28.5226 | 672.3628 | 1228.276 | 989.8798 | 397.6937
28.606 | 673.0058 | 791.029 | 1012.9564 | 397.8318
28.6894 | 673.247 | 1104.119 | 1082.3879 | 397.8318
28.7727 | 672.1216 | 951.123 | 1138.6184 | 397.8629
28.856 | 665.9727 | 1532.9294 | 971.1363 | 397.8318
28.9412 | 656.086 | 1084.3658 | 887.8992 | 397.8318
29.0226 | 668.8261 | 1118.5181 | 863.7141 | 397.6509
29.106 | 660.9489 | 1729.3661 | 930.324 | 397.5867
29.1893 | 664.6866 | 1492.125 | 993.2053 | 397.5867
29.2726 | 668.8261 | 2025.3394 | 933.6494 | 397.1841
29.356 | 694.5475 | 1828.0103 | 1024.0413 | 396.9604
29.4393 | 696.5168 | 1233.3867 | 854.3424 | 396.8321
29.5226 | 756.0779 | 1030.5009 | 835.095 | 397.0246
29.6078 | 733.009 | 1118.7615 | 878.6283 | 397.2697
29.6894 | 690.3678 | 1085.2582 | 911.6812 | 397.5459
29.7726 | 692.7792 | 1248.6782 | 913.2936 | 397.7365
29.8576 | 682.0083 | 1482.5932 | 911.6812 | 397.8221
29.9394 | 682.8925 | 1154.2117 | 913.2936 | 398.0244