## CO2 Concentration Data
| Voltage Readings |  |  |  | ppm of CO2
TIME (miliseconds) | A-3 CO2 Sensor | A-2 CO2 Sensor | A-1 CO2 Sensor | A-4 CO2 conc | A-1 Sensor | A-2 Sensor | A-3 Sensor | Inlet | Rolling Inlet Average | Inlet Offset | 14.1727
114 | 0.434 | 1.0659 | 1.0468 | 0.6018 | 423.6693 | 425.8587 | 424.6532 | 411.9659
3934 | 0.4329 | 1.0654 | 1.0457 | 0.6117 | 423.2272 | 425.6559 | 423.5448 | 417.9352
8928 | 0.4318 | 1.0637 | 1.0457 | 0.6002 | 423.2272 | 424.9664 | 422.4363 | 411.0012
13910 | 0.4307 | 1.0627 | 1.043 | 0.5969 | 422.142 | 424.5608 | 421.3278 | 409.0114
19011 | 0.4302 | 1.0588 | 1.0392 | 0.5904 | 420.6148 | 422.9789 | 420.8239 | 405.0922
24010 | 0.4297 | 1.0588 | 1.0402 | 0.6008 | 421.0167 | 422.9789 | 420.3201 | 411.363
28911 | 0.4291 | 1.0572 | 1.0364 | 0.6029 | 419.4895 | 422.3299 | 419.7154 | 412.6292
33918 | 0.4286 | 1.0572 | 1.0353 | 0.6128 | 419.0475 | 422.3299 | 419.2116 | 418.5985
38914 | 0.428 | 1.0545 | 1.0342 | 0.6079 | 418.6053 | 421.2348 | 418.607 | 415.644
43915 | 0.4264 | 1.055 | 1.0348 | 0.6106 | 418.8465 | 421.4375 | 416.9946 | 417.272
48915 | 0.4264 | 1.0545 | 1.0359 | 0.6144 | 419.2886 | 421.2348 | 416.9946 | 419.5633
53914 | 0.4264 | 1.0539 | 1.0326 | 0.6122 | 417.9624 | 420.9914 | 416.9946 | 418.2367
58949 | 0.4264 | 1.0545 | 1.0331 | 0.6128 | 418.1633 | 421.2348 | 416.9946 | 418.5985
63917 | 0.4269 | 1.0534 | 1.0348 | 0.6057 | 418.8465 | 420.7886 | 417.4985 | 414.3175
69035 | 0.4269 | 1.055 | 1.0353 | 0.6068 | 419.0475 | 421.4375 | 417.4985 | 414.9807
74043 | 0.4258 | 1.0528 | 1.0331 | 0.6128 | 418.1633 | 420.5453 | 416.39 | 418.5985
78925 | 0.4253 | 1.0512 | 1.0315 | 0.6133 | 417.5202 | 419.8963 | 415.8861 | 418.9
83917 | 0.4187 | 1.0473 | 1.0315 | 0.615 | 417.5202 | 418.3144 | 409.2352 | 419.925
88920 | 0.4242 | 1.049 | 1.0304 | 0.6073 | 417.0782 | 419.0039 | 414.7776 | 415.2822
93918 | 0.4253 | 1.049 | 1.031 | 0.6095 | 417.3193 | 419.0039 | 415.8861 | 416.6087
98918 | 0.4236 | 1.0473 | 1.0304 | 0.6051 | 417.0782 | 418.3144 | 414.173 | 413.9557
103916 | 0.4253 | 1.0484 | 1.0304 | 0.604 | 417.0782 | 418.7606 | 415.8861 | 413.2924
108918 | 0.4236 | 1.0479 | 1.0359 | 0.6057 | 419.2886 | 418.5577 | 414.173 | 414.3175
113984 | 0.4236 | 1.0457 | 1.0255 | 0.6051 | 415.1089 | 417.6654 | 414.173 | 413.9557
118985 | 0.4225 | 1.0473 | 1.0277 | 0.6035 | 415.993 | 418.3144 | 413.0645 | 412.991
123920 | 0.4236 | 1.0446 | 1.026 | 0.6073 | 415.3098 | 417.2192 | 414.173 | 415.2822
128917 | 0.4247 | 1.0446 | 1.0255 | 0.6133 | 415.1089 | 417.2192 | 415.2815 | 418.9
133916 | 0.4215 | 1.0424 | 1.0233 | 0.6106 | 414.2247 | 416.3269 | 412.0568 | 417.272
138940 | 0.4225 | 1.0435 | 1.0233 | 0.6122 | 414.2247 | 416.773 | 413.0645 | 418.2367
143920 | 0.4209 | 1.0424 | 1.0222 | 0.6188 | 413.7826 | 416.3269 | 411.4522 | 422.2162
148916 | 0.4209 | 1.0419 | 1.0217 | 0.6155 | 413.5817 | 416.1241 | 411.4522 | 420.2265 | 415.6829
153915 | 0.4225 | 1.0446 | 1.0238 | 0.6122 | 414.4257 | 417.2192 | 413.0645 | 418.2367 | 415.8852
158916 | 0.4215 | 1.043 | 1.0217 | 0.6144 | 413.5817 | 416.5702 | 412.0568 | 419.5633 | 415.9377
163925 | 0.4225 | 1.0424 | 1.0228 | 0.6128 | 414.0237 | 416.3269 | 413.0645 | 418.5985 | 416.1828
168917 | 0.4225 | 1.0441 | 1.0233 | 0.6161 | 414.2247 | 417.0164 | 413.0645 | 420.5883 | 416.5562
173920 | 0.4215 | 1.0441 | 1.0238 | 0.6248 | 414.4257 | 417.0164 | 412.0568 | 425.834 | 417.2253
178921 | 0.422 | 1.0457 | 1.0228 | 0.6221 | 414.0237 | 417.6654 | 412.5607 | 424.206 | 417.6396
183922 | 0.4225 | 1.0463 | 1.0222 | 0.6215 | 413.7826 | 417.9088 | 413.0645 | 423.8443 | 418.0014
188916 | 0.4275 | 1.0441 | 1.0255 | 0.6215 | 415.1089 | 417.0164 | 418.1031 | 423.8443 | 418.1706
193919 | 0.4225 | 1.0468 | 1.0249 | 0.6232 | 414.8677 | 418.1116 | 413.0645 | 424.8693 | 418.4682
198918 | 0.422 | 1.0446 | 1.0244 | 0.6182 | 414.6668 | 417.2192 | 412.5607 | 421.8545 | 418.616
203939 | 0.4236 | 1.0463 | 1.0249 | 0.6259 | 414.8677 | 417.9088 | 414.173 | 426.4973 | 418.8397
208915 | 0.4231 | 1.0473 | 1.0233 | 0.6171 | 414.2247 | 418.3144 | 413.6691 | 421.1912 | 418.935
213917 | 0.4225 | 1.0463 | 1.0238 | 0.6122 | 414.4257 | 417.9088 | 413.0645 | 418.2367 | 418.9233
218920 | 0.422 | 1.0457 | 1.0233 | 0.6139 | 414.2247 | 417.6654 | 412.5607 | 419.2618 | 419.0828
223919 | 0.4215 | 1.0446 | 1.0217 | 0.6106 | 413.5817 | 417.2192 | 412.0568 | 417.272 | 419.1567
228932 | 0.4231 | 1.0446 | 1.0195 | 0.6133 | 412.6975 | 417.2192 | 413.6691 | 418.9 | 419.1664
233915 | 0.422 | 1.0424 | 1.0217 | 0.6068 | 413.5817 | 416.3269 | 412.5607 | 414.9807 | 419.04
238962 | 0.4215 | 1.0419 | 1.0293 | 0.6161 | 416.6361 | 416.1241 | 412.0568 | 420.5883 | 419.0614
243996 | 0.422 | 1.0419 | 1.0206 | 0.6155 | 413.1396 | 416.1241 | 412.5607 | 420.2265 | 419.2209
248936 | 0.4225 | 1.0419 | 1.0217 | 0.6166 | 413.5817 | 416.1241 | 413.0645 | 420.8897 | 419.359
253920 | 0.4236 | 1.0419 | 1.02 | 0.6199 | 412.8984 | 416.1241 | 414.173 | 422.8795 | 419.6469
258915 | 0.4253 | 1.0424 | 1.0206 | 0.6073 | 413.1396 | 416.3269 | 415.8861 | 415.2822 | 419.7111
263917 | 0.422 | 1.0408 | 1.0184 | 0.6089 | 412.2554 | 415.6779 | 412.5607 | 416.247 | 419.7733
268916 | 0.4215 | 1.0419 | 1.0195 | 0.6051 | 412.6975 | 416.1241 | 412.0568 | 413.9557 | 419.7733
273918 | 0.4215 | 1.0397 | 1.0217 | 0.6073 | 413.5817 | 415.2318 | 412.0568 | 415.2822 | 419.8472
278994 | 0.422 | 1.0408 | 1.0184 | 0.6062 | 412.2554 | 415.6779 | 412.5607 | 414.6189 | 419.8258
283917 | 0.4215 | 1.0408 | 1.0189 | 0.6089 | 412.4564 | 415.6779 | 412.0568 | 416.247 | 419.7402
288917 | 0.422 | 1.0408 | 1.0211 | 0.61 | 413.3405 | 415.6779 | 412.5607 | 416.9102 | 419.7286
293923 | 0.4193 | 1.0397 | 1.0195 | 0.61 | 412.6975 | 415.2318 | 409.8398 | 416.9102 | 419.6858
298924 | 0.4209 | 1.0402 | 1.0228 | 0.6095 | 414.0237 | 415.4345 | 411.4522 | 416.6087 | 419.5049
303921 | 0.422 | 1.0402 | 1.0271 | 0.6133 | 415.7519 | 415.4345 | 412.5607 | 418.9 | 419.4621
308919 | 0.4209 | 1.0408 | 1.02 | 0.6122 | 412.8984 | 415.6779 | 411.4522 | 418.2367 | 419.4621
314023 | 0.4198 | 1.0381 | 1.0195 | 0.6117 | 412.6975 | 414.5828 | 410.3437 | 417.9352 | 419.4096
318918 | 0.4198 | 1.0381 | 1.0189 | 0.6095 | 412.4564 | 414.5828 | 410.3437 | 416.6087 | 419.3454
323917 | 0.4209 | 1.0386 | 1.0184 | 0.6182 | 412.2554 | 414.7856 | 411.4522 | 421.8545 | 419.3862
328917 | 0.4204 | 1.0386 | 1.0189 | 0.6155 | 412.4564 | 414.7856 | 410.9483 | 420.2265 | 419.2053
333920 | 0.422 | 1.0441 | 1.0364 | 0.6171 | 419.4895 | 417.0164 | 412.5607 | 421.1912 | 419.1081
338919 | 0.4231 | 1.043 | 1.0424 | 0.6193 | 421.9009 | 416.5702 | 413.6691 | 422.5177 | 419.0653
343918 | 0.4247 | 1.0468 | 1.1031 | 0.6161 | 446.296 | 418.1116 | 415.2815 | 420.5883 | 418.9603
348918 | 0.4286 | 1.0555 | 1.0998 | 0.6117 | 444.9698 | 421.6404 | 419.2116 | 417.9352 | 418.7366
353919 | 0.4318 | 1.055 | 1.0911 | 0.6111 | 441.4733 | 421.4375 | 422.4363 | 417.5735 | 418.5985
358917 | 0.4389 | 1.0545 | 1.1064 | 0.6133 | 447.6223 | 421.2348 | 429.591 | 418.9 | 418.3534
363918 | 0.4466 | 1.0665 | 1.1403 | 0.6155 | 461.2466 | 426.1021 | 437.3504 | 420.2265 | 418.3223
368919 | 0.4515 | 1.0719 | 1.1785 | 0.6161 | 476.5991 | 428.2924 | 442.2882 | 420.5883 | 418.3982
373917 | 0.457 | 1.0982 | 1.2682 | 0.6122 | 512.6492 | 438.9599 | 447.8306 | 418.2367 | 418.3651
378917 | 0.4745 | 1.1168 | 1.2174 | 0.6111 | 492.2328 | 446.5042 | 465.4656 | 417.5735 | 418.3748
383921 | 0.4843 | 1.1452 | 1.2392 | 0.6062 | 500.9941 | 458.0236 | 475.3412 | 414.6189 | 418.2367
388918 | 0.4871 | 1.1239 | 1.3524 | 0.5991 | 546.4888 | 449.3841 | 478.1628 | 410.3379 | 418.087
393918 | 0.4876 | 1.1643 | 1.3021 | 0.5942 | 526.2734 | 465.7707 | 478.6667 | 407.3834 | 417.661
398919 | 0.4849 | 1.1512 | 1.342 | 0.5997 | 542.3091 | 460.4572 | 475.9459 | 410.6997 | 417.3537
403918 | 0.4974 | 1.1829 | 1.348 | 0.5991 | 544.7205 | 473.315 | 488.5423 | 410.3379 | 417.0133
408919 | 0.5084 | 1.2081 | 1.3567 | 0.5986 | 548.217 | 483.5364 | 499.6272 | 410.0364 | 416.599
413918 | 0.5045 | 1.2146 | 1.4612 | 0.6046 | 590.2152 | 486.1728 | 495.697 | 413.6542 | 416.5465
418919 | 0.5002 | 1.1889 | 1.3491 | 0.6095 | 545.1626 | 475.7487 | 491.3638 | 416.6087 | 416.5582
423919 | 0.5095 | 1.2392 | 1.3753 | 0.6106 | 555.6923 | 496.1508 | 500.7356 | 417.272 | 416.6651
428922 | 0.516 | 1.278 | 1.4551 | 0.6089 | 587.7636 | 511.8885 | 507.2857 | 416.247 | 416.6963
433919 | 0.5368 | 1.2655 | 1.4704 | 0.6024 | 593.9126 | 506.8184 | 528.2462 | 412.3277 | 416.6223
438917 | 0.5434 | 1.3207 | 1.5158 | 0.6089 | 612.1587 | 529.208 | 534.8971 | 416.247 | 416.6223
443917 | 0.5434 | 1.2857 | 1.4284 | 0.6068 | 577.033 | 515.0117 | 534.8971 | 414.9807 | 416.5601
448918 | 0.5548 | 1.2649 | 1.4185 | 0.6029 | 573.0542 | 506.575 | 546.385 | 412.6292 | 416.422
453919 | 0.5494 | 1.2884 | 1.3912 | 0.6013 | 562.0824 | 516.1069 | 540.9434 | 411.6644 | 416.2625
458918 | 0.5466 | 1.272 | 1.4765 | 0.61 | 596.3642 | 509.4548 | 538.1218 | 416.9102 | 416.1983
463922 | 0.5548 | 1.2764 | 1.5421 | 0.5997 | 622.7286 | 511.2395 | 546.385 | 410.6997 | 415.9552
468922 | 0.5537 | 1.2983 | 1.5251 | 0.6008 | 615.8963 | 520.1224 | 545.2765 | 411.363 | 415.7432
473919 | 0.5516 | 1.3075 | 1.4939 | 0.6057 | 603.3572 | 523.854 | 543.1603 | 414.3175 | 415.6693
478919 | 0.5554 | 1.3004 | 1.4672 | 0.61 | 592.6266 | 520.9742 | 546.9897 | 416.9102 | 415.5098
483924 | 0.5543 | 1.3218 | 1.4715 | 0.6046 | 594.3547 | 529.6542 | 545.8812 | 413.6542 | 415.2978
488918 | 0.557 | 1.3666 | 1.4907 | 0.6106 | 602.0711 | 547.8255 | 548.602 | 417.272 | 415.1713
493919 | 0.568 | 1.3354 | 1.5136 | 0.6089 | 611.2745 | 535.1705 | 559.6869 | 416.247 | 414.9691
498917 | 0.5658 | 1.3365 | 1.5103 | 0.6133 | 609.9483 | 535.6167 | 557.4699 | 418.9 | 414.9146
503917 | 0.5647 | 1.342 | 1.5317 | 0.6188 | 618.5489 | 537.8475 | 556.3614 | 422.2162 | 415.0527
508918 | 0.5734 | 1.3496 | 1.4934 | 0.6106 | 603.1562 | 540.9301 | 565.1285 | 417.272 | 415.043
513918 | 0.5641 | 1.4355 | 1.4907 | 0.6139 | 602.0711 | 575.772 | 555.7568 | 419.2618 | 415.0546
518920 | 0.5893 | 1.4256 | 1.5169 | 0.615 | 612.6008 | 571.7565 | 581.1511 | 419.925 | 415.0449
523923 | 0.5887 | 1.4152 | 1.5546 | 0.6117 | 627.7523 | 567.5381 | 580.5465 | 417.9352 | 414.9593
529010 | 0.586 | 1.4065 | 1.559 | 0.621 | 629.5206 | 564.0093 | 577.8257 | 423.5428 | 415.1305
533923 | 0.58 | 1.4098 | 1.6711 | 0.6106 | 674.5732 | 565.3478 | 571.7794 | 417.272 | 415.1208
538919 | 0.5838 | 1.4081 | 1.6055 | 0.6182 | 648.2088 | 564.6583 | 575.6088 | 421.8545 | 415.3542
543924 | 0.5844 | 1.3764 | 1.629 | 0.6177 | 657.6534 | 551.8005 | 576.2134 | 421.553 | 415.716
548918 | 0.5854 | 1.3901 | 1.6366 | 0.6177 | 660.7078 | 557.3573 | 577.2211 | 421.553 | 416.173
553922 | 0.5844 | 1.3819 | 1.6317 | 0.6117 | 658.7385 | 554.0313 | 576.2134 | 417.9352 | 416.4064
558924 | 0.5898 | 1.3792 | 1.5032 | 0.6111 | 607.0948 | 552.9362 | 581.655 | 417.5735 | 416.6398
563925 | 0.5931 | 1.3819 | 1.5016 | 0.6144 | 606.4518 | 554.0313 | 584.9805 | 419.5633 | 416.9472
568944 | 0.5953 | 1.3786 | 1.6328 | 0.6188 | 659.1806 | 552.6928 | 587.1975 | 422.2162 | 417.2234
573918 | 0.592 | 1.3606 | 1.5552 | 0.6166 | 627.9934 | 545.3918 | 583.872 | 420.8897 | 417.3615
578919 | 0.5991 | 1.3622 | 1.5907 | 0.6133 | 642.2608 | 546.0408 | 591.0267 | 418.9 | 417.414
583920 | 0.5969 | 1.4158 | 1.5114 | 0.61 | 610.3904 | 567.7815 | 588.8098 | 416.9102 | 417.4354
588918 | 0.5997 | 1.371 | 1.5371 | 0.6144 | 620.7191 | 549.6102 | 591.6314 | 419.5633 | 417.6688
593918 | 0.6079 | 1.407 | 1.571 | 0.6106 | 634.3434 | 564.2121 | 599.8947 | 417.272 | 417.7018
598920 | 0.6122 | 1.3753 | 1.5869 | 0.6089 | 640.7335 | 551.3543 | 604.2278 | 416.247 | 417.7427
604022 | 0.6024 | 1.4245 | 1.5235 | 0.6089 | 615.2533 | 571.3103 | 594.3522 | 416.247 | 417.8594
608921 | 0.6122 | 1.4256 | 1.5497 | 0.604 | 625.783 | 571.7565 | 604.2278 | 413.2924 | 417.9119
613920 | 0.6068 | 1.4524 | 1.524 | 0.6095 | 615.4543 | 582.6268 | 598.7862 | 416.6087 | 417.9022
618920 | 0.6073 | 1.3884 | 1.559 | 0.6035 | 629.5206 | 556.6678 | 599.29 | 412.991 | 417.9761
623918 | 0.6062 | 1.4885 | 1.5874 | 0.6084 | 640.9345 | 597.2693 | 598.1815 | 415.9455 | 418.1239
628919 | 0.6046 | 1.4212 | 1.6246 | 0.6089 | 655.8851 | 569.9718 | 596.5692 | 416.247 | 418.1861
633918 | 0.6363 | 1.3988 | 1.5683 | 0.61 | 633.2583 | 560.8861 | 628.5137 | 416.9102 | 418.1861
638919 | 0.6314 | 1.4448 | 1.6596 | 0.6013 | 669.9514 | 579.5442 | 623.5759 | 411.6644 | 418.122
643918 | 0.6385 | 1.4059 | 1.6519 | 0.5969 | 666.8568 | 563.766 | 630.7307 | 409.0114 | 417.8555
648918 | 0.6549 | 1.412 | 1.6213 | 0.5958 | 654.5588 | 566.2401 | 647.2572 | 408.3482 | 417.6007
653919 | 0.6505 | 1.4289 | 1.5951 | 0.6002 | 644.0291 | 573.095 | 642.8232 | 411.0012 | 417.3459
658918 | 0.6346 | 1.4065 | 1.6404 | 0.5986 | 662.235 | 564.0093 | 626.8006 | 410.0364 | 416.953
663918 | 0.6325 | 1.4475 | 1.4912 | 0.5947 | 602.272 | 580.6393 | 624.6844 | 407.6849 | 416.6437
668918 | 0.639 | 1.4147 | 1.6016 | 0.6002 | 646.6414 | 567.3353 | 631.2345 | 411.0012 | 416.3773
673918 | 0.6396 | 1.3819 | 1.6093 | 0.5953 | 649.736 | 554.0313 | 631.8391 | 408.0467 | 415.9941
678919 | 0.6423 | 1.4048 | 1.4956 | 0.5991 | 604.0404 | 563.3198 | 634.56 | 410.3379 | 415.749
683918 | 0.6538 | 1.3715 | 1.5235 | 0.5942 | 615.2533 | 549.813 | 646.1487 | 407.3834 | 415.2278
688919 | 0.6691 | 1.3677 | 1.5071 | 0.6018 | 608.6622 | 548.2717 | 661.5667 | 411.9659 | 415.0566
693917 | 0.6707 | 1.3589 | 1.5016 | 0.6024 | 606.4518 | 544.7023 | 663.1791 | 412.3277 | 414.7493
698923 | 0.6707 | 1.3726 | 1.518 | 0.6106 | 613.0429 | 550.2591 | 663.1791 | 417.272 | 414.6112
703921 | 0.6696 | 1.4048 | 1.5891 | 0.6095 | 641.6177 | 563.3198 | 662.0706 | 416.6087 | 414.4517
708920 | 0.6745 | 1.36 | 1.4366 | 0.6062 | 580.3285 | 545.1485 | 667.0084 | 414.6189 | 414.3447
713922 | 0.6849 | 1.3398 | 1.4316 | 0.6018 | 578.319 | 536.9552 | 677.4886 | 411.9659 | 414.1638
718920 | 0.6833 | 1.3491 | 1.3644 | 0.6057 | 551.3116 | 540.7273 | 675.8763 | 414.3175 | 413.9946
723920 | 0.6817 | 1.3354 | 1.3945 | 0.6002 | 563.4087 | 535.1705 | 674.2639 | 411.0012 | 413.6328
728921 | 0.6718 | 1.3469 | 1.4721 | 0.6002 | 594.5958 | 539.835 | 664.2876 | 411.0012 | 413.3138
733922 | 0.6702 | 1.354 | 1.5328 | 0.6008 | 618.9909 | 542.7148 | 662.6752 | 411.363 | 413.0707
738921 | 0.6625 | 1.3469 | 1.6175 | 0.6046 | 653.0316 | 539.835 | 654.9158 | 413.6542 | 412.9657
743921 | 0.6598 | 1.4366 | 1.5448 | 0.604 | 623.8137 | 576.2182 | 652.195 | 413.2924 | 412.7634
748919 | 0.6581 | 1.366 | 1.4726 | 0.6024 | 594.7968 | 547.5822 | 650.4819 | 412.3277 | 412.6039
753919 | 0.6543 | 1.4021 | 1.6126 | 0.5975 | 651.0623 | 562.2246 | 646.6525 | 409.3732 | 412.3822
758922 | 0.6494 | 1.36 | 1.6197 | 0.5986 | 653.9157 | 545.1485 | 641.7148 | 410.0364 | 412.1818
763925 | 0.6434 | 1.3393 | 1.5606 | 0.6018 | 630.1637 | 536.7524 | 635.6685 | 411.9659 | 412.139
768923 | 0.6412 | 1.3841 | 1.5229 | 0.6128 | 615.0122 | 554.9236 | 633.4515 | 418.5985 | 412.2032
773922 | 0.6325 | 1.4267 | 1.6765 | 0.6111 | 676.7435 | 572.2026 | 624.6844 | 417.5735 | 412.351
778929 | 0.6341 | 1.3956 | 1.6869 | 0.6139 | 680.9232 | 559.5882 | 626.2968 | 419.2618 | 412.458
783935 | 0.6401 | 1.372 | 1.6153 | 0.6133 | 652.1474 | 550.0158 | 632.343 | 418.9 | 412.5436
789021 | 0.6286 | 1.424 | 1.5831 | 0.615 | 639.2063 | 571.1075 | 620.7543 | 419.925 | 412.6409
793920 | 0.6363 | 1.4289 | 1.5962 | 0.6095 | 644.4712 | 573.095 | 628.5137 | 416.6087 | 412.8003
798925 | 0.6357 | 1.3655 | 1.6322 | 0.6051 | 658.9395 | 547.3793 | 627.9091 | 413.9557 | 412.9598
803921 | 0.6253 | 1.4103 | 1.6169 | 0.6057 | 652.7904 | 565.5506 | 617.4288 | 414.3175 | 413.1524
808921 | 0.6374 | 1.4043 | 1.5595 | 0.6084 | 629.7216 | 563.117 | 629.6222 | 415.9455 | 413.3119
813921 | 0.6434 | 1.4814 | 1.6082 | 0.6057 | 649.2939 | 594.3895 | 635.6685 | 414.3175 | 413.45
818922 | 0.6303 | 1.5065 | 1.5989 | 0.6057 | 645.5563 | 604.5703 | 622.4674 | 414.3175 | 413.6639
823924 | 0.6303 | 1.4683 | 1.6301 | 0.61 | 658.0955 | 589.076 | 622.4674 | 416.9102 | 413.8546
828925 | 0.6292 | 1.4426 | 1.6049 | 0.6128 | 647.9677 | 578.6518 | 621.3589 | 418.5985 | 414.1949
834013 | 0.6281 | 1.3961 | 1.647 | 0.6013 | 664.8875 | 559.791 | 620.2504 | 411.6644 | 414.2377
838922 | 0.6264 | 1.4398 | 1.6191 | 0.61 | 653.6746 | 577.5161 | 618.5373 | 416.9102 | 414.545
843921 | 0.6248 | 1.4393 | 1.6377 | 0.6095 | 661.1499 | 577.3133 | 616.925 | 416.6087 | 414.6948
848923 | 0.6253 | 1.3901 | 1.5951 | 0.6057 | 644.0291 | 557.3573 | 617.4288 | 414.3175 | 414.759
853923 | 0.6253 | 1.4294 | 1.5694 | 0.5986 | 633.7003 | 573.2978 | 617.4288 | 410.0364 | 414.5256
858922 | 0.6281 | 1.4262 | 1.5973 | 0.6008 | 644.9133 | 571.9998 | 620.2504 | 411.363 | 414.3564
863921 | 0.6275 | 1.4808 | 1.577 | 0.6029 | 636.7548 | 594.1461 | 619.6458 | 412.6292 | 414.2922
868945 | 0.6188 | 1.5005 | 1.6093 | 0.6057 | 649.736 | 602.1366 | 610.8787 | 414.3175 | 414.368
873921 | 0.6259 | 1.5114 | 1.6175 | 0.6046 | 653.0316 | 606.5577 | 618.0335 | 413.6542 | 414.3467
878921 | 0.627 | 1.5142 | 1.6694 | 0.6002 | 673.89 | 607.6935 | 619.1419 | 411.0012 | 414.3467
883921 | 0.6111 | 1.4322 | 1.7197 | 0.5942 | 694.1054 | 574.4335 | 603.1193 | 407.3834 | 414.23
888922 | 0.6144 | 1.4825 | 1.7891 | 0.5931 | 721.997 | 594.8356 | 606.4448 | 406.7202 | 414.0802
893922 | 0.6259 | 1.4721 | 1.7673 | 0.6018 | 713.2357 | 590.6173 | 618.0335 | 411.9659 | 414.0257
898921 | 0.656 | 1.465 | 1.6683 | 0.6128 | 673.4479 | 587.7375 | 648.3657 | 418.5985 | 414.1969
903921 | 0.6434 | 1.4672 | 1.6 | 0.6128 | 645.9984 | 588.6298 | 635.6685 | 418.5985 | 414.3992
908933 | 0.6401 | 1.4366 | 1.6049 | 0.6122 | 647.9677 | 576.2182 | 632.343 | 418.2367 | 414.6851
913922 | 0.6456 | 1.4978 | 1.5568 | 0.6095 | 628.6365 | 601.0415 | 637.8855 | 416.6087 | 414.8971
918924 | 0.6363 | 1.4502 | 1.6044 | 0.6029 | 647.7668 | 581.7344 | 628.5137 | 412.6292 | 414.9185
923929 | 0.6357 | 1.4896 | 1.5519 | 0.5969 | 626.6672 | 597.7154 | 627.9091 | 409.0114 | 414.6092
928925 | 0.633 | 1.4294 | 1.6 | 0.6008 | 645.9984 | 573.2978 | 625.1883 | 411.363 | 414.4089
933921 | 0.6308 | 1.4294 | 1.6547 | 0.6013 | 667.9821 | 573.2978 | 622.9713 | 411.6644 | 414.1638
938919 | 0.6335 | 1.4448 | 1.5825 | 0.5997 | 638.9652 | 579.5442 | 625.6921 | 410.6997 | 413.8993
943920 | 0.6341 | 1.4841 | 1.5114 | 0.6084 | 610.3904 | 595.4846 | 626.2968 | 415.9455 | 413.7709
948920 | 0.6308 | 1.4371 | 1.6689 | 0.6089 | 673.6891 | 576.421 | 622.9713 | 416.247 | 413.7593
953920 | 0.6319 | 1.4371 | 1.6448 | 0.6035 | 664.0033 | 576.421 | 624.0798 | 412.991 | 413.7281
958920 | 0.6308 | 1.4344 | 1.6847 | 0.6035 | 680.039 | 575.3258 | 622.9713 | 412.991 | 413.6853
963920 | 0.6297 | 1.4218 | 1.6377 | 0.6073 | 661.1499 | 570.2152 | 621.8628 | 415.2822 | 413.6639
968921 | 0.639 | 1.4519 | 1.6432 | 0.604 | 663.3603 | 582.424 | 631.2345 | 413.2924 | 413.6309
973921 | 0.6368 | 1.465 | 1.7263 | 0.6051 | 696.7579 | 587.7375 | 629.0176 | 413.9557 | 413.6192
978920 | 0.633 | 1.4814 | 1.6142 | 0.5986 | 651.7053 | 594.3895 | 625.1883 | 410.0364 | 413.3975
983925 | 0.6346 | 1.4376 | 1.7055 | 0.6013 | 688.3985 | 576.6238 | 626.8006 | 411.6644 | 413.1738
988925 | 0.627 | 1.4776 | 1.6858 | 0.5953 | 680.4811 | 592.8481 | 619.1419 | 408.0467 | 413.0571
993921 | 0.6281 | 1.5196 | 1.6913 | 0.6046 | 682.6916 | 609.8838 | 620.2504 | 413.6542 | 412.9521
998923 | 0.6483 | 1.6208 | 1.5869 | 0.6029 | 640.7335 | 650.9314 | 640.6063 | 412.6292 | 412.8237
1003919 | 0.6379 | 1.4929 | 1.5973 | 0.6013 | 644.9133 | 599.054 | 630.126 | 411.6644 | 412.7381
1008921 | 0.627 | 1.5191 | 1.6503 | 0.6024 | 666.2138 | 609.6809 | 619.1419 | 412.3277 | 412.812
1014014 | 0.6368 | 1.4792 | 1.664 | 0.6046 | 671.7198 | 593.4971 | 629.0176 | 413.6542 | 412.8859
1018919 | 0.6335 | 1.5076 | 1.6978 | 0.6013 | 685.3039 | 605.0164 | 625.6921 | 411.6644 | 412.8548
1023920 | 0.6352 | 1.5169 | 1.6984 | 0.604 | 685.545 | 608.7886 | 627.4052 | 413.2924 | 412.8217
1028920 | 0.6357 | 1.4918 | 1.7443 | 0.604 | 703.9921 | 598.6078 | 627.9091 | 413.2924 | 412.8101
1033921 | 0.6357 | 1.4491 | 1.6875 | 0.5986 | 681.1643 | 581.2883 | 627.9091 | 410.0364 | 412.779
1038920 | 0.6363 | 1.5185 | 1.6519 | 0.5969 | 666.8568 | 609.4376 | 628.5137 | 409.0114 | 412.8315
1043931 | 0.6325 | 1.4978 | 1.7323 | 0.5947 | 699.1693 | 601.0415 | 624.6844 | 407.6849 | 412.8626
1048939 | 0.6335 | 1.4486 | 1.6732 | 0.5986 | 675.4172 | 581.0855 | 625.6921 | 410.0364 | 412.8003
1053920 | 0.6439 | 1.4469 | 1.6732 | 0.598 | 675.4172 | 580.3959 | 636.1723 | 409.6747 | 412.5125
1058920 | 0.6434 | 1.4617 | 1.7629 | 0.5975 | 711.4673 | 586.3989 | 635.6685 | 409.3732 | 412.2149
1063924 | 0.6292 | 1.4557 | 1.717 | 0.6057 | 693.0203 | 583.9653 | 621.3589 | 414.3175 | 412.0885
1068922 | 0.6215 | 1.4437 | 1.6312 | 0.6024 | 658.5375 | 579.098 | 613.5996 | 412.3277 | 411.9504
1073923 | 0.6292 | 1.5185 | 1.6678 | 0.6024 | 673.247 | 609.4376 | 621.3589 | 412.3277 | 411.9406
1078923 | 0.6346 | 1.5344 | 1.6787 | 0.604 | 677.6276 | 615.8868 | 626.8006 | 413.2924 | 412.0787
1083998 | 0.6341 | 1.5224 | 1.7 | 0.6062 | 686.1881 | 611.0195 | 626.2968 | 414.6189 | 412.1838
1088923 | 0.6308 | 1.4836 | 1.6344 | 0.6128 | 659.8236 | 595.2818 | 622.9713 | 418.5985 | 412.4074
1093919 | 0.6472 | 1.4562 | 1.717 | 0.6057 | 693.0203 | 584.1681 | 639.4978 | 414.3175 | 412.5241
1098921 | 0.6379 | 1.5142 | 1.688 | 0.6057 | 681.3653 | 607.6935 | 630.126 | 414.3175 | 412.4716
1103919 | 0.6303 | 1.4743 | 1.6279 | 0.6051 | 657.2113 | 591.5097 | 622.4674 | 413.9557 | 412.3977
1108920 | 0.6221 | 1.442 | 1.6814 | 0.5958 | 678.7127 | 578.4085 | 614.2042 | 408.3482 | 412.248
1113923 | 0.6303 | 1.5459 | 1.7099 | 0.6024 | 690.1668 | 620.5513 | 622.4674 | 412.3277 | 412.2266
1118919 | 0.6341 | 1.5399 | 1.6191 | 0.6013 | 653.6746 | 618.1176 | 626.2968 | 411.6644 | 412.1099
1123922 | 0.6445 | 1.5464 | 1.606 | 0.6057 | 648.4098 | 620.7541 | 636.777 | 414.3175 | 412.1429
1128923 | 0.6456 | 1.5103 | 1.6443 | 0.6068 | 663.8024 | 606.1116 | 637.8855 | 414.9807 | 412.176
1133920 | 0.6379 | 1.4371 | 1.6361 | 0.6089 | 660.5069 | 576.421 | 630.126 | 416.247 | 412.3763
1138919 | 0.6335 | 1.5 | 1.6443 | 0.6084 | 663.8024 | 601.9338 | 625.6921 | 415.9455 | 412.5144
1143919 | 0.6319 | 1.4961 | 1.6536 | 0.6089 | 667.54 | 600.3519 | 624.0798 | 416.247 | 412.779
1148919 | 0.6385 | 1.4437 | 1.6508 | 0.6079 | 666.4147 | 579.098 | 630.7307 | 415.644 | 412.8431
1153923 | 0.627 | 1.5098 | 1.6842 | 0.6029 | 679.8381 | 605.9088 | 619.1419 | 412.6292 | 412.8431
1158919 | 0.6253 | 1.4989 | 1.7951 | 0.5958 | 724.4084 | 601.4877 | 617.4288 | 408.3482 | 412.7362
1164066 | 0.6248 | 1.454 | 1.6661 | 0.5986 | 672.5638 | 583.2758 | 616.925 | 410.0364 | 412.6622
1168919 | 0.6297 | 1.4666 | 1.7164 | 0.6051 | 692.7792 | 588.3864 | 621.8628 | 413.9557 | 412.672
1173921 | 0.6357 | 1.4907 | 1.6754 | 0.6057 | 676.3014 | 598.1616 | 627.9091 | 414.3175 | 412.7576
1178919 | 0.6374 | 1.5196 | 1.6907 | 0.6024 | 682.4504 | 609.8838 | 629.6222 | 412.3277 | 412.7264
1183917 | 0.6341 | 1.4863 | 1.7602 | 0.6018 | 710.3822 | 596.377 | 626.2968 | 411.9659 | 412.6836
1188917 | 0.6237 | 1.4781 | 1.6661 | 0.5986 | 672.5638 | 593.0509 | 615.8165 | 410.0364 | 412.6836
1193918 | 0.6341 | 1.4737 | 1.6426 | 0.5997 | 663.1192 | 591.2663 | 626.2968 | 410.6997 | 412.7381
1198988 | 0.633 | 1.4633 | 1.6344 | 0.5986 | 659.8236 | 587.0479 | 625.1883 | 410.0364 | 412.814
1203918 | 0.6286 | 1.4743 | 1.5962 | 0.6013 | 644.4712 | 591.5097 | 620.7543 | 411.6644 | 412.8665
1208918 | 0.6407 | 1.4546 | 1.6137 | 0.6008 | 651.5044 | 583.5191 | 632.9476 | 411.363 | 412.9209
1213922 | 0.6357 | 1.4644 | 1.6896 | 0.6013 | 682.0083 | 587.4941 | 627.9091 | 411.6644 | 412.9948
1218918 | 0.6259 | 1.553 | 1.6541 | 0.5969 | 667.741 | 623.4311 | 618.0335 | 409.0114 | 412.8237
1223917 | 0.6264 | 1.4644 | 1.7525 | 0.6057 | 707.2876 | 587.4941 | 618.5373 | 414.3175 | 412.8879
1228919 | 0.6352 | 1.4437 | 1.6508 | 0.6089 | 666.4147 | 579.098 | 627.4052 | 416.247 | 413.0143
1234059 | 0.6319 | 1.4163 | 1.6787 | 0.6029 | 677.6276 | 567.9843 | 624.0798 | 412.6292 | 412.9929
1238918 | 0.645 | 1.4617 | 1.6541 | 0.5997 | 667.741 | 586.3989 | 637.2808 | 410.6997 | 412.8665
1243918 | 0.6232 | 1.5617 | 1.6404 | 0.6051 | 662.235 | 626.9599 | 615.3127 | 413.9557 | 412.7167
1248918 | 0.6297 | 1.5142 | 1.6694 | 0.6051 | 673.89 | 607.6935 | 621.8628 | 413.9557 | 412.705
1253920 | 0.627 | 1.5185 | 1.6787 | 0.6051 | 677.6276 | 609.4376 | 619.1419 | 413.9557 | 412.6934
1258919 | 0.6264 | 1.4557 | 1.6481 | 0.604 | 665.3296 | 583.9653 | 618.5373 | 413.2924 | 412.672
1263919 | 0.6237 | 1.4333 | 1.6858 | 0.6062 | 680.4811 | 574.8797 | 615.8165 | 414.6189 | 412.8743
1268979 | 0.6188 | 1.4912 | 1.7077 | 0.6035 | 689.2826 | 598.3644 | 610.8787 | 412.991 | 412.8957
1273918 | 0.6292 | 1.5109 | 1.6804 | 0.6035 | 678.3109 | 606.355 | 621.3589 | 412.991 | 412.9384
1278917 | 0.6363 | 1.5355 | 1.7137 | 0.6013 | 691.694 | 616.333 | 628.5137 | 411.6644 | 412.8529
1284294 | 0.6325 | 1.5005 | 1.7181 | 0.6084 | 693.4623 | 602.1366 | 624.6844 | 415.9455 | 412.884
1288934 | 0.6232 | 1.6344 | 1.6465 | 0.6068 | 664.6866 | 656.4477 | 615.3127 | 414.9807 | 412.8431
1293917 | 0.6204 | 1.6011 | 1.5568 | 0.6046 | 628.6365 | 642.9409 | 612.4911 | 413.6542 | 412.7692
1298918 | 0.6253 | 1.4672 | 1.5869 | 0.6079 | 640.7335 | 588.6298 | 617.4288 | 415.644 | 412.7498
1303919 | 0.6259 | 1.5032 | 1.6115 | 0.6122 | 650.6202 | 603.2318 | 618.0335 | 418.2367 | 412.8334
1308919 | 0.6297 | 1.4792 | 1.6836 | 0.604 | 679.5969 | 593.4971 | 621.8628 | 413.2924 | 412.8548
1313918 | 0.6401 | 1.4229 | 1.7263 | 0.6051 | 696.7579 | 570.6613 | 632.343 | 413.9557 | 413.0357
1318920 | 0.6456 | 1.4497 | 1.7219 | 0.6024 | 694.9896 | 581.5317 | 637.8855 | 412.3277 | 413.1096
1323918 | 0.6707 | 1.5054 | 1.559 | 0.6046 | 629.5206 | 604.1241 | 663.1791 | 413.6542 | 413.0999
1328920 | 0.6281 | 1.4661 | 1.5721 | 0.5997 | 634.7855 | 588.1836 | 620.2504 | 410.6997 | 412.9832
1333918 | 0.6527 | 1.4836 | 1.6437 | 0.5958 | 663.5613 | 595.2818 | 645.0402 | 408.3482 | 412.8548
1338921 | 0.6412 | 1.4726 | 1.6607 | 0.6002 | 670.3935 | 590.8201 | 633.4515 | 411.0012 | 412.8237
1344009 | 0.6264 | 1.5016 | 1.7115 | 0.5947 | 690.8099 | 602.5828 | 618.5373 | 407.6849 | 412.7478
1348925 | 0.6286 | 1.4852 | 1.6186 | 0.6035 | 653.4737 | 595.9308 | 620.7543 | 412.991 | 412.8217
1353917 | 0.6592 | 1.454 | 1.5994 | 0.6057 | 645.7573 | 583.2758 | 651.5904 | 414.3175 | 412.9598
1358924 | 0.6346 | 1.4655 | 1.6454 | 0.6013 | 664.2445 | 587.9403 | 626.8006 | 411.6644 | 412.9598
1363921 | 0.6478 | 1.4989 | 1.6066 | 0.6018 | 648.6509 | 601.4877 | 640.1024 | 411.9659 | 412.9793
1368919 | 0.6461 | 1.4868 | 1.7733 | 0.6089 | 715.6471 | 596.5797 | 638.3893 | 416.247 | 413.1271
1373923 | 0.6571 | 1.4945 | 1.6678 | 0.6057 | 673.247 | 599.703 | 649.4742 | 414.3175 | 413.2983
1378921 | 0.6325 | 1.4573 | 1.5902 | 0.6002 | 642.0598 | 584.6143 | 624.6844 | 411.0012 | 413.1913
1383918 | 0.6396 | 1.454 | 1.5661 | 0.5986 | 632.3741 | 583.2758 | 631.8391 | 410.0364 | 412.991
1388990 | 0.651 | 1.4606 | 1.6787 | 0.5991 | 677.6276 | 585.9528 | 643.3271 | 410.3379 | 412.917
1393918 | 0.6407 | 1.4863 | 1.6098 | 0.5953 | 649.937 | 596.377 | 632.9476 | 408.0467 | 412.8315
1398917 | 0.6346 | 1.454 | 1.6333 | 0.6018 | 659.3815 | 583.2758 | 626.8006 | 411.9659 | 412.7673
1403918 | 0.6259 | 1.459 | 1.6634 | 0.604 | 671.4787 | 585.3038 | 618.0335 | 413.2924 | 412.7459
1408918 | 0.6308 | 1.4601 | 1.612 | 0.6029 | 650.8211 | 585.75 | 622.9713 | 412.6292 | 412.7031
1413919 | 0.6325 | 1.4355 | 1.5858 | 0.6029 | 640.2915 | 575.772 | 624.6844 | 412.6292 | 412.6817
1418918 | 0.6286 | 1.5557 | 1.629 | 0.6035 | 657.6534 | 624.5262 | 620.7543 | 412.991 | 412.6292
1423918 | 0.6243 | 1.4978 | 1.6552 | 0.5969 | 668.1831 | 601.0415 | 616.4211 | 409.0114 | 412.5008
1428918 | 0.6264 | 1.4868 | 1.7656 | 0.6035 | 712.5524 | 596.5797 | 618.5373 | 412.991 | 412.5008
1433918 | 0.6264 | 1.5125 | 1.6738 | 0.5986 | 675.6583 | 607.0039 | 618.5373 | 410.0364 | 412.4483
1438919 | 0.6259 | 1.4557 | 1.7153 | 0.6029 | 692.337 | 583.9653 | 618.0335 | 412.6292 | 412.3413
1443920 | 0.6374 | 1.4513 | 1.706 | 0.6002 | 688.5994 | 582.1806 | 629.6222 | 411.0012 | 412.2129
1448919 | 0.6428 | 1.4732 | 1.6831 | 0.5969 | 679.396 | 591.0635 | 635.0638 | 409.0114 | 412.0632
1453921 | 0.6445 | 1.5032 | 1.6415 | 0.5958 | 662.6771 | 603.2318 | 636.777 | 408.3482 | 411.8278
1458923 | 0.6232 | 1.489 | 1.6825 | 0.5964 | 679.1549 | 597.4721 | 615.3127 | 408.71 | 411.5205
1463991 | 0.6237 | 1.4907 | 1.6312 | 0.6024 | 658.5375 | 598.1616 | 615.8165 | 412.3277 | 411.4894
1468919 | 0.621 | 1.5158 | 1.6689 | 0.6008 | 673.6891 | 608.3424 | 613.0957 | 411.363 | 411.4058
1473919 | 0.6128 | 1.4431 | 1.6076 | 0.5942 | 649.0528 | 578.8546 | 604.8324 | 407.3834 | 411.2463
1478918 | 0.6106 | 1.4677 | 1.6016 | 0.5936 | 646.6414 | 588.8326 | 602.6155 | 407.0216 | 411.0323
1483923 | 0.6445 | 1.6158 | 1.6612 | 0.6029 | 670.5945 | 648.9034 | 636.777 | 412.6292 | 411.0946
1488918 | 0.6379 | 1.5585 | 1.7558 | 0.6035 | 708.6139 | 625.662 | 630.126 | 412.991 | 411.2443
1493917 | 0.6335 | 1.5054 | 1.7186 | 0.5986 | 693.6633 | 604.1241 | 625.6921 | 410.0364 | 411.2132
1498943 | 0.6177 | 1.506 | 1.641 | 0.6002 | 662.4762 | 604.3675 | 609.7702 | 411.0012 | 411.3202
1503917 | 0.633 | 1.5065 | 1.6585 | 0.6046 | 669.5093 | 604.5703 | 625.1883 | 413.6542 | 411.3416
1508919 | 0.633 | 1.5049 | 1.6536 | 0.6089 | 667.54 | 603.9213 | 625.1883 | 416.247 | 411.4038
1513919 | 0.6133 | 1.4639 | 1.6536 | 0.6046 | 667.54 | 587.2913 | 605.3363 | 413.6542 | 411.468
1518918 | 0.6385 | 1.4699 | 1.653 | 0.6084 | 667.2989 | 589.725 | 630.7307 | 415.9455 | 411.5964
1523919 | 0.6396 | 1.4661 | 1.6536 | 0.6046 | 667.54 | 588.1836 | 631.8391 | 413.6542 | 411.5127
1528920 | 0.6237 | 1.4814 | 1.6547 | 0.6046 | 667.9821 | 594.3895 | 615.8165 | 413.6542 | 411.4913
1534003 | 0.6521 | 1.5147 | 1.664 | 0.598 | 671.7198 | 607.8963 | 644.4356 | 409.6747 | 411.4485
1538918 | 0.6352 | 1.5011 | 1.6284 | 0.6013 | 657.4122 | 602.38 | 627.4052 | 411.6644 | 411.5011
1543918 | 0.6784 | 1.4847 | 1.6716 | 0.5931 | 674.7742 | 595.728 | 670.9384 | 406.7202 | 411.3844
1548918 | 0.6532 | 1.477 | 1.6486 | 0.5942 | 665.5306 | 592.6048 | 645.544 | 407.3834 | 411.363
1553918 | 0.6571 | 1.506 | 1.594 | 0.5926 | 643.587 | 604.3675 | 649.4742 | 406.4187 | 411.184
1558917 | 0.6467 | 1.5322 | 1.6443 | 0.5926 | 663.8024 | 614.9944 | 638.9939 | 406.4187 | 410.9623
1563920 | 0.6494 | 1.541 | 1.6432 | 0.6008 | 663.3603 | 618.5638 | 641.7148 | 411.363 | 410.9214
1569034 | 0.645 | 1.4426 | 1.5732 | 0.5997 | 635.2276 | 578.6518 | 637.2808 | 410.6997 | 410.8592
1573918 | 0.6412 | 1.4338 | 1.6809 | 0.6008 | 678.5118 | 575.0825 | 633.4515 | 411.363 | 410.8067
1578917 | 0.6407 | 1.4792 | 1.6978 | 0.5997 | 685.3039 | 593.4971 | 632.9476 | 410.6997 | 410.8611
1583919 | 0.6357 | 1.4939 | 1.7274 | 0.5953 | 697.2 | 599.4596 | 627.9091 | 408.0467 | 410.7017
1588919 | 0.6275 | 1.5688 | 1.7077 | 0.598 | 689.2826 | 629.8397 | 619.6458 | 409.6747 | 410.69
1593917 | 0.6363 | 1.5076 | 1.5541 | 0.5986 | 627.5514 | 605.0164 | 628.5137 | 410.0364 | 410.6063
1598918 | 0.6286 | 1.465 | 1.5125 | 0.6008 | 610.8325 | 587.7375 | 620.7543 | 411.363 | 410.618
1604027 | 0.6303 | 1.4218 | 1.6869 | 0.6029 | 680.9232 | 570.2152 | 622.4674 | 412.6292 | 410.7347
1608920 | 0.6308 | 1.5382 | 1.7088 | 0.6106 | 689.7247 | 617.4281 | 622.9713 | 417.272 | 411.0226
1613918 | 0.6215 | 1.5563 | 1.6672 | 0.6035 | 673.0058 | 624.7696 | 613.5996 | 412.991 | 411.1607
1618918 | 0.6401 | 1.5388 | 1.6197 | 0.6084 | 653.9157 | 617.6715 | 632.343 | 415.9455 | 411.2774
1623918 | 0.621 | 1.5481 | 1.7192 | 0.6046 | 693.9045 | 621.4436 | 613.0957 | 413.6542 | 411.3513
1628918 | 0.6166 | 1.512 | 1.6995 | 0.6046 | 685.9871 | 606.8011 | 608.6617 | 413.6542 | 411.5536
1633918 | 0.6177 | 1.4803 | 1.647 | 0.6035 | 664.8875 | 593.9433 | 609.7702 | 412.991 | 411.7461
1638973 | 0.6193 | 1.4983 | 1.6869 | 0.5909 | 680.9232 | 601.2443 | 611.3826 | 405.3937 | 411.5127
1643918 | 0.6182 | 1.4868 | 1.7208 | 0.604 | 694.5475 | 596.5797 | 610.2741 | 413.2924 | 411.5225
1648918 | 0.6221 | 1.4918 | 1.7093 | 0.6008 | 689.9257 | 598.6078 | 614.2042 | 411.363 | 411.5652
1653917 | 0.6188 | 1.5377 | 1.7268 | 0.6024 | 696.9589 | 617.2253 | 610.8787 | 412.3277 | 411.608
1658922 | 0.6199 | 1.4857 | 1.7082 | 0.5997 | 689.4836 | 596.1336 | 611.9872 | 410.6997 | 411.5127
1663920 | 0.6161 | 1.4737 | 1.6847 | 0.5997 | 680.039 | 591.2663 | 608.1579 | 410.6997 | 411.3338
1668918 | 0.6166 | 1.4792 | 1.7285 | 0.5936 | 697.6421 | 593.4971 | 608.6617 | 407.0216 | 411.1198
1674046 | 0.6243 | 1.5213 | 1.6268 | 0.6029 | 656.7692 | 610.5733 | 616.4211 | 412.6292 | 411.0129
1678923 | 0.639 | 1.4715 | 1.6137 | 0.598 | 651.5044 | 590.374 | 631.2345 | 409.6747 | 410.8845
1683922 | 0.6368 | 1.4535 | 1.6601 | 0.5991 | 670.1524 | 583.073 | 629.0176 | 410.3379 | 410.7775
1688920 | 0.6226 | 1.4765 | 1.6558 | 0.5942 | 668.4242 | 592.402 | 614.7081 | 407.3834 | 410.7036
1693922 | 0.6303 | 1.453 | 1.7044 | 0.5953 | 687.9564 | 582.8701 | 622.4674 | 408.0467 | 410.5869
1698921 | 0.6232 | 1.4907 | 1.6782 | 0.6013 | 677.4267 | 598.1616 | 615.3127 | 411.6644 | 410.7464
1703918 | 0.6297 | 1.4978 | 1.7011 | 0.5964 | 686.6301 | 601.0415 | 621.8628 | 408.71 | 410.7892
1709003 | 0.6319 | 1.4836 | 1.6388 | 0.5991 | 661.592 | 595.2818 | 624.0798 | 410.3379 | 410.9156
1713918 | 0.6259 | 1.4901 | 1.5727 | 0.6018 | 635.0266 | 597.9183 | 618.0335 | 411.9659 | 411.0945
1718917 | 0.6253 | 1.5328 | 1.6317 | 0.6008 | 658.7385 | 615.2378 | 617.4288 | 411.363 | 411.0945
1723924 | 0.6275 | 1.5426 | 1.6629 | 0.6024 | 671.2777 | 619.2128 | 619.6458 | 412.3277 | 411.1471
1728921 | 0.6434 | 1.565 | 1.6295 | 0.6089 | 657.8544 | 628.2985 | 635.6685 | 416.247 | 411.3046
1733917 | 0.6751 | 1.4989 | 1.6694 | 0.6002 | 673.89 | 601.4877 | 667.613 | 411.0012 | 411.3143
1738919 | 0.6346 | 1.4622 | 1.7039 | 0.5986 | 687.7554 | 586.6018 | 626.8006 | 410.0364 | 411.3785
1743920 | 0.633 | 1.4289 | 1.7055 | 0.6002 | 688.3985 | 573.095 | 625.1883 | 411.0012 | 411.4213
1748918 | 0.6352 | 1.489 | 1.7093 | 0.598 | 689.9257 | 597.4721 | 627.4052 | 409.6747 | 411.4096
1753970 | 0.6264 | 1.471 | 1.8077 | 0.6051 | 729.4723 | 590.1711 | 618.5373 | 413.9557 | 411.4933
1758920 | 0.6286 | 1.4508 | 1.6886 | 0.6079 | 681.6064 | 581.9778 | 620.7543 | 415.644 | 411.5905
1763918 | 0.6374 | 1.5289 | 1.7405 | 0.6062 | 702.4648 | 613.6559 | 629.6222 | 414.6189 | 411.505
1768918 | 0.6352 | 1.53 | 1.6913 | 0.6089 | 682.6916 | 614.1021 | 627.4052 | 416.247 | 411.61
1773919 | 0.6221 | 1.53 | 1.7613 | 0.6155 | 710.8243 | 614.1021 | 614.2042 | 420.2265 | 411.7481
1778920 | 0.6264 | 1.5071 | 1.7153 | 0.6171 | 692.337 | 604.8136 | 618.5373 | 421.1912 | 411.9912
1783917 | 0.6253 | 1.5071 | 1.7662 | 0.6106 | 712.7936 | 604.8136 | 617.4288 | 417.272 | 412.1079
1788926 | 0.6707 | 1.4967 | 1.682 | 0.61 | 678.9539 | 600.5953 | 663.1791 | 416.9102 | 412.2343
1793918 | 0.6417 | 1.5038 | 1.6219 | 0.6084 | 654.7999 | 603.4751 | 633.9554 | 415.9455 | 412.5747
414.1727

## Calibration
Calibration Date |  | 2016-09-13
| A-1 Sensor | A-2 Sensor | A-3 Sensor | Inlet
500 | 1.2432 | 1.2547 | 0.5095 | 0.75245
1000 | 2.4712 | 2.4724 | 1.0039 | 1.5701
2000 | 4.9722 | 4.9498 | 1.9976 | 3.2378

## Normalized CO2
Normalized CO2 Count for the 10 mins of Sampling period
Time (mins) | A-1 Sensor | A-2 Sensor | A-3 Sensor | Adjusted Inlet |  | Time | 2A | 2C | 5B
0.0019 | 423.6693 | 425.8587 | 424.6532 |  |  | -0.10137 | 0.89896 | 0.6548 | 0.77384
0.065567 | 423.2272 | 425.6559 | 423.5448 |  |  | -0.016867 | 0.8875 | 0.64021 | 0.76981
0.1488 | 423.2272 | 424.9664 | 422.4363 |  |  | 0.0653 | 0.83516 | 0.65519 | 0.75457
0.23183 | 422.142 | 424.5608 | 421.3278 |  |  | 0.14863 | 0.85887 | 0.62786 | 0.79581
0.31685 | 420.6148 | 422.9789 | 420.8239 |  |  | 0.23203 | 0.96227 | 0.64111 | 0.77844
0.40017 | 421.0167 | 422.9789 | 420.3201 |  |  | 0.3153 | 0.91437 | 0.76381 | 0.74547
0.48185 | 419.4895 | 422.3299 | 419.7154 |  |  | 0.39862 | 1.0485 | 0.64147 | 0.74696
0.5653 | 419.0475 | 422.3299 | 419.2116 |  |  | 0.48198 | 0.90922 | 0.61252 | 0.77666
0.64857 | 418.6053 | 421.2348 | 418.607 |  |  | 0.56765 | 0.94739 | 0.57482 | 0.76544
0.73192 | 418.8465 | 421.4375 | 416.9946 |  |  | 0.64863 | 0.91423 | 0.63783 | 0.81072
0.81525 | 419.2886 | 421.2348 | 416.9946 |  |  | 0.73197 | 0.89603 | 0.77616 | 0.73658
0.89857 | 417.9624 | 420.9914 | 416.9946 |  |  | 0.8153 | 0.93567 | 0.71073 | 0.75888
0.98248 | 418.1633 | 421.2348 | 416.9946 |  |  | 0.89867 | 0.94841 | 0.7167 | 0.74968
1.0653 | 418.8465 | 420.7886 | 417.4985 |  |  | 0.98198 | 0.9067 | 0.63022 | 0.74769
1.1506 | 419.0475 | 421.4375 | 417.4985 |  |  | 1.0653 | 0.95749 | 0.59866 | 0.73776
1.2341 | 418.1633 | 420.5453 | 416.39 |  |  | 1.1497 | 0.98733 | 0.67839 | 0.72091
1.3154 | 417.5202 | 419.8963 | 415.8861 |  |  | 1.232 | 0.9499 | 0.70539 | 0.75638
1.3986 | 417.5202 | 418.3144 | 409.2352 |  |  | 1.3153 | 0.99567 | 0.73959 | 0.78098
1.482 | 417.0782 | 419.0039 | 414.7776 |  |  | 1.4049 | 1.0016 | 0.69124 | 0.76786
1.5653 | 417.3193 | 419.0039 | 415.8861 |  |  | 1.4822 | 0.90393 | 0.87593 | 0.73615
1.6486 | 417.0782 | 418.3144 | 414.173 |  |  | 1.5653 | 0.78168 | 0.83029 | 0.72682
1.7319 | 417.0782 | 418.7606 | 415.8861 |  |  | 1.6486 | 0.82285 | 0.6458 | 0.74366
1.8153 | 419.2886 | 418.5577 | 414.173 |  |  | 1.732 | 0.85616 | 0.69514 | 0.74543
1.8997 | 415.1089 | 417.6654 | 414.173 |  |  | 1.8153 | 0.95455 | 0.66199 | 0.75837
1.9831 | 415.993 | 418.3144 | 413.0645 |  |  | 1.8986 | 1.0123 | 0.58377 | 0.79337
2.0653 | 415.3098 | 417.2192 | 414.173 |  |  | 1.982 | 1.006 | 0.62046 | 0.81195
2.1486 | 415.1089 | 417.2192 | 415.2815 |  |  | 2.0653 | 0.78356 | 0.69726 | 0.89793
2.2319 | 414.2247 | 416.3269 | 412.0568 |  |  | 2.1487 | 0.80185 | 0.64349 | 0.75246
2.3157 | 414.2247 | 416.773 | 413.0645 |  |  | 2.232 | 0.90007 | 0.66805 | 0.83713
2.3987 | 413.7826 | 416.3269 | 411.4522 |  |  | 2.3153 | 0.92339 | 0.65299 | 0.79786
2.4819 | 413.5817 | 416.1241 | 411.4522 | 401.5102 |  | 2.4002 | 0.99302 | 0.69322 | 0.74744
2.5652 | 414.4257 | 417.2192 | 413.0645 | 401.7125 |  | 2.4821 | 0.8659 | 0.67037 | 0.75472
2.6486 | 413.5817 | 416.5702 | 412.0568 | 401.765 |  | 2.5653 | 0.83921 | 0.6269 | 0.85903
2.7321 | 414.0237 | 416.3269 | 413.0645 | 402.0101 |  | 2.6487 | 0.90203 | 0.64275 | 0.77479
2.8153 | 414.2247 | 417.0164 | 413.0645 | 402.3835 |  | 2.732 | 0.84898 | 0.68871 | 0.81993
2.8987 | 414.4257 | 417.0164 | 412.0568 | 403.0526 |  | 2.8153 | 1.0761 | 0.67154 | 0.8136
2.982 | 414.0237 | 417.6654 | 412.5607 | 403.4669 |  | 2.8987 | 0.93147 | 0.68157 | 0.85069
3.0654 | 413.7826 | 417.9088 | 413.0645 | 403.8287 |  | 2.982 | 0.82586 | 0.63066 | 0.76682
3.1486 | 415.1089 | 417.0164 | 418.1031 | 403.9979 |  | 3.0653 | 0.79363 | 0.62679 | 0.79181
3.232 | 414.8677 | 418.1116 | 413.0645 | 404.2955 |  | 3.1498 | 0.94765 | 0.63614 | 0.8311
3.3153 | 414.6668 | 417.2192 | 412.5607 | 404.4433 |  | 3.232 | 0.85385 | 0.67185 | 0.79612
3.399 | 414.8677 | 417.9088 | 414.173 | 404.667 |  | 3.3153 | 0.88616 | 0.62755 | 0.77545
3.4819 | 414.2247 | 418.3144 | 413.6691 | 404.7623 |  | 3.3986 | 0.92734 | 0.63451 | 0.74573
3.5653 | 414.4257 | 417.9088 | 413.0645 | 404.7506 |  | 3.482 | 0.85729 | 0.63618 | 0.76265
3.6487 | 414.2247 | 417.6654 | 412.5607 | 404.9101 |  | 3.5653 | 0.82158 | 0.60234 | 0.76855
3.732 | 413.5817 | 417.2192 | 412.0568 | 404.984 |  | 3.6486 | 0.88076 | 0.76819 | 0.75537
3.8155 | 412.6975 | 417.2192 | 413.6691 | 404.9938 |  | 3.732 | 0.91697 | 0.68882 | 0.74108
3.8986 | 413.5817 | 416.3269 | 412.5607 | 404.8673 |  | 3.8153 | 1.0677 | 0.67366 | 0.74828
3.9827 | 416.6361 | 416.1241 | 412.0568 | 404.8887 |  | 3.8986 | 0.94255 | 0.70926 | 0.74845
4.0666 | 413.1396 | 416.1241 | 412.5607 | 405.0482 |  | 3.982 | 0.99959 | 0.63134 | 0.74711
4.1489 | 413.5817 | 416.1241 | 413.0645 | 405.1863 |  | 4.0653 | 0.98733 | 0.62571 | 0.78692
4.232 | 412.8984 | 416.1241 | 414.173 | 405.4742 |  | 4.1486 | 0.95656 | 0.65641 | 0.80592
4.3152 | 413.1396 | 416.3269 | 415.8861 | 405.5384 |  | 4.232 | 0.90055 | 0.69855 | 0.81254
4.3986 | 412.2554 | 415.6779 | 412.5607 | 405.6006 |  | 4.3154 | 0.95759 | 0.68003 | 0.74065
4.4819 | 412.6975 | 416.1241 | 412.0568 | 405.6006 |  | 4.3999 | 0.88763 | 0.68248 | 0.74247
4.5653 | 413.5817 | 415.2318 | 412.0568 | 405.6745 |  | 4.482 | 0.9394 | 0.71735 | 0.73351
4.6499 | 412.2554 | 415.6779 | 412.5607 | 405.6531 |  | 4.5653 | 0.85623 | 0.6177 | 0.70597
4.732 | 412.4564 | 415.6779 | 412.0568 | 405.5675 |  | 4.6486 | 0.84876 | 0.65233 | 0.69916
4.8153 | 413.3405 | 415.6779 | 412.5607 | 405.5559 |  | 4.7321 | 0.92995 | 0.85624 | 0.81503
4.8987 | 412.6975 | 415.2318 | 409.8398 | 405.5131 |  | 4.8153 | 1.0586 | 0.77675 | 0.79192
4.9821 | 414.0237 | 415.4345 | 411.4522 | 405.3322 |  | 4.8986 | 1.0079 | 0.70367 | 0.77696
5.0653 | 415.7519 | 415.4345 | 412.5607 | 405.2894 |  | 4.9824 | 0.90159 | 0.70414 | 0.7225
5.1486 | 412.8984 | 415.6779 | 411.4522 | 405.2894 |  | 5.0653 | 0.92542 | 0.70475 | 0.77481
5.2337 | 412.6975 | 414.5828 | 410.3437 | 405.2369 |  | 5.1486 | 0.91852 | 0.70234 | 0.7746
5.3153 | 412.4564 | 414.5828 | 410.3437 | 405.1727 |  | 5.232 | 0.9183 | 0.64561 | 0.70693
5.3986 | 412.2554 | 414.7856 | 411.4522 | 405.2135 |  | 5.3153 | 0.91704 | 0.65344 | 0.79278
5.482 | 412.4564 | 414.7856 | 410.9483 | 405.0327 |  | 5.3986 | 0.91815 | 0.64849 | 0.79683
5.5653 | 419.4895 | 417.0164 | 412.5607 | 404.9354 |  | 5.482 | 0.91972 | 0.66965 | 0.74246
5.6486 | 421.9009 | 416.5702 | 413.6691 | 404.8926 |  | 5.5667 | 0.93257 | 0.71569 | 0.83985
5.732 | 446.296 | 418.1116 | 415.2815 | 404.7876 |  | 5.6486 | 0.88377 | 0.69677 | 0.78181
5.8153 | 444.9698 | 421.6404 | 419.2116 | 404.5639 |  | 5.732 | 0.94316 | 0.67456 | 0.93013
5.8986 | 441.4733 | 421.4375 | 422.4363 | 404.4258 |  | 5.8153 | 0.91183 | 0.66402 | 0.84391
5.982 | 447.6223 | 421.2348 | 429.591 | 404.1807 |  | 5.8986 | 0.83787 | 0.7046 | 0.85787
6.0653 | 461.2466 | 426.1021 | 437.3504 | 404.1496 |  | 5.982 | 0.90732 | 0.74146 | 0.82302
6.1486 | 476.5991 | 428.2924 | 442.2882 | 404.2255 |  | 6.0653 | 0.90595 | 0.75373 | 0.8324
6.232 | 512.6492 | 438.9599 | 447.8306 | 404.1924 |  | 6.1506 | 0.81057 | 0.61832 | 0.81754
6.3153 | 492.2328 | 446.5042 | 465.4656 | 404.2021 |  | 6.232 | 0.95783 | 0.60637 | 0.80471
6.3987 | 500.9941 | 458.0236 | 475.3412 | 404.064 |  | 6.3153 | 0.98072 | 0.66876 | 0.80281
6.482 | 546.4888 | 449.3841 | 478.1628 | 403.9143 |  | 6.3986 | 1.0217 | 0.68956 | 0.78623
6.5653 | 526.2734 | 465.7707 | 478.6667 | 403.4883 |  | 6.482 | 0.99482 | 0.79283 | 0.7582
6.6486 | 542.3091 | 460.4572 | 475.9459 | 403.181 |  | 6.5653 | 0.78534 | 0.70877 | 0.78861
6.732 | 544.7205 | 473.315 | 488.5423 | 402.8406 |  | 6.6486 | 0.72849 | 0.65001 | 0.76221
6.8153 | 548.217 | 483.5364 | 499.6272 | 402.4263 |  | 6.7338 | 0.96627 | 0.59008 | 0.76763
6.8986 | 590.2152 | 486.1728 | 495.697 | 402.3738 |  | 6.8153 | 0.99519 | 0.74953 | 0.76837
6.982 | 545.1626 | 475.7487 | 491.3638 | 402.3855 |  | 6.8986 | 0.93791 | 0.77401 | 0.73605
7.0653 | 555.6923 | 496.1508 | 500.7356 | 402.4924 |  | 6.982 | 0.87265 | 0.74949 | 0.79934
7.1487 | 587.7636 | 511.8885 | 507.2857 | 402.5236 |  | 7.0653 | 1.0083 | 0.76206 | 0.73369
7.232 | 593.9126 | 506.8184 | 528.2462 | 402.4497 |  | 7.1486 | 0.98069 | 0.71161 | 0.71794
7.3153 | 612.1587 | 529.208 | 534.8971 | 402.4497 |  | 7.232 | 0.90834 | 0.66727 | 0.72105
7.3986 | 577.033 | 515.0117 | 534.8971 | 402.3874 |  | 7.3162 | 0.96362 | 0.69287 | 0.72732
7.482 | 573.0542 | 506.575 | 546.385 | 402.2493 |  | 7.3986 | 1.0099 | 0.67699 | 0.72352
7.5653 | 562.0824 | 516.1069 | 540.9434 | 402.0898 |  | 7.482 | 0.99403 | 0.68373 | 0.73673
7.6486 | 596.3642 | 509.4548 | 538.1218 | 402.0256 |  | 7.5653 | 1.0178 | 0.74685 | 0.72529
7.732 | 622.7286 | 511.2395 | 546.385 | 401.7825 |  | 7.6487 | 0.99271 | 0.6755 | 0.72938
7.8154 | 615.8963 | 520.1224 | 545.2765 | 401.5705 |  | 7.732 | 0.96123 | 0.65957 | 0.71697
7.8986 | 603.3572 | 523.854 | 543.1603 | 401.4966 |  | 7.8153 | 1.0218 | 0.66788 | 0.71941
7.982 | 592.6266 | 520.9742 | 546.9897 | 401.3371 |  | 7.9008 | 0.88324 | 0.72627 | 0.74614
8.0654 | 594.3547 | 529.6542 | 545.8812 | 401.1251 |  | 7.9821 | 0.86579 | 0.65807 | 0.79691
8.1486 | 602.0711 | 547.8255 | 548.602 | 400.9987 |  | 8.0654 | 0.92952 | 0.63362 | 0.78974
8.232 | 611.2745 | 535.1705 | 559.6869 | 400.7964 |  | 8.1487 | 0.9239 | 0.66557 | 0.74137
8.3153 | 609.9483 | 535.6167 | 557.4699 | 400.7419 |  | 8.232 | 0.99067 | 0.63358 | 0.76813
8.3986 | 618.5489 | 537.8475 | 556.3614 | 400.88 |  | 8.3153 | 0.95434 | 0.685 | 0.74328
8.482 | 603.1562 | 540.9301 | 565.1285 | 400.8703 |  | 8.3986 | 0.98547 | 0.69464 | 0.76539
8.5653 | 602.0711 | 575.772 | 555.7568 | 400.882 |  | 8.4834 | 0.89996 | 0.67464 | 0.7725
8.6487 | 612.6008 | 571.7565 | 581.1511 | 400.8722 |  | 8.5653 | 0.80909 | 0.68299 | 0.75134
8.732 | 627.7523 | 567.5381 | 580.5465 | 400.7866 |  | 8.6486 | 0.88966 | 0.74184 | 0.74929
8.8168 | 629.5206 | 564.0093 | 577.8257 | 400.9578 |  | 8.7321 | 0.93209 | 0.75517 | 0.75664
8.8987 | 674.5732 | 565.3478 | 571.7794 | 400.9481 |  | 8.8153 | 0.88594 | 0.78551 | 0.81055
8.982 | 648.2088 | 564.6583 | 575.6088 | 401.1815 |  | 8.8986 | 0.9404 | 0.69437 | 0.91907
9.0654 | 657.6534 | 551.8005 | 576.2134 | 401.5433 |  | 8.982 | 0.98729 | 0.64357 | 0.78017
9.1486 | 660.7078 | 557.3573 | 577.2211 | 402.0003 |  | 9.0653 | 0.98933 | 0.59753 | 0.77454
9.232 | 658.7385 | 554.0313 | 576.2134 | 402.2338 |  | 9.1486 | 0.99456 | 0.6804 | 0.78212
9.3154 | 607.0948 | 552.9362 | 581.655 | 402.4672 |  | 9.2328 | 1.1287 | 0.65531 | 0.7517
9.3987 | 606.4518 | 554.0313 | 584.9805 | 402.7745 |  | 9.3153 | 0.96568 | 0.62714 | 0.7589
9.4824 | 659.1806 | 552.6928 | 587.1975 | 403.0507 |  | 9.3986 | 1.0368 | 0.73507 | 0.78933
9.5653 | 627.9934 | 545.3918 | 583.872 | 403.1888 |  | 9.482 | 0.9693 | 0.73623 | 0.78144
9.6486 | 642.2608 | 546.0408 | 591.0267 | 403.2413 |  | 9.5653 | 1.0644 | 0.73576 | 0.73611
9.732 | 610.3904 | 567.7815 | 588.8098 | 403.2627 |  | 9.6487 | 1.0008 | 0.70337 | 0.75001
9.8153 | 620.7191 | 549.6102 | 591.6314 | 403.4961 |  | 9.732 | 1.0699 | 0.70298 | 0.74584
9.8986 | 634.3434 | 564.2121 | 599.8947 | 403.5291 |  | 9.8154 | 0.95448 | 0.68821 | 0.90087
9.982 | 640.7335 | 551.3543 | 604.2278 | 403.57 |  | 9.8986 | 0.87125 | 0.69684 | 0.80042
10.067 | 615.2533 | 571.3103 | 594.3522 | 403.6867
10.1487 | 625.783 | 571.7565 | 604.2278 | 403.7392
10.232 | 615.4543 | 582.6268 | 598.7862 | 403.7295
10.3153 | 629.5206 | 556.6678 | 599.29 | 403.8034 |  |  | 0.93044 | 0.6827 | 0.77364
10.3986 | 640.9345 | 597.2693 | 598.1815 | 403.9512
10.482 | 655.8851 | 569.9718 | 596.5692 | 404.0135
10.5653 | 633.2583 | 560.8861 | 628.5137 | 404.0135
10.6486 | 669.9514 | 579.5442 | 623.5759 | 403.9493
10.732 | 666.8568 | 563.766 | 630.7307 | 403.6828
10.8153 | 654.5588 | 566.2401 | 647.2572 | 403.428
10.8986 | 644.0291 | 573.095 | 642.8232 | 403.1732
10.982 | 662.235 | 564.0093 | 626.8006 | 402.7803
11.0653 | 602.272 | 580.6393 | 624.6844 | 402.471
11.1486 | 646.6414 | 567.3353 | 631.2345 | 402.2046
11.232 | 649.736 | 554.0313 | 631.8391 | 401.8214
11.3153 | 604.0404 | 563.3198 | 634.56 | 401.5763
11.3986 | 615.2533 | 549.813 | 646.1487 | 401.0551
11.482 | 608.6622 | 548.2717 | 661.5667 | 400.8839
11.5653 | 606.4518 | 544.7023 | 663.1791 | 400.5766
11.6487 | 613.0429 | 550.2591 | 663.1791 | 400.4385
11.732 | 641.6177 | 563.3198 | 662.0706 | 400.279
11.8153 | 580.3285 | 545.1485 | 667.0084 | 400.172
11.8987 | 578.319 | 536.9552 | 677.4886 | 399.9911
11.982 | 551.3116 | 540.7273 | 675.8763 | 399.8219
12.0653 | 563.4087 | 535.1705 | 674.2639 | 399.4601
12.1487 | 594.5958 | 539.835 | 664.2876 | 399.1412
12.232 | 618.9909 | 542.7148 | 662.6752 | 398.898
12.3154 | 653.0316 | 539.835 | 654.9158 | 398.793
12.3987 | 623.8137 | 576.2182 | 652.195 | 398.5907
12.482 | 594.7968 | 547.5822 | 650.4819 | 398.4312
12.5653 | 651.0623 | 562.2246 | 646.6525 | 398.2095
12.6487 | 653.9157 | 545.1485 | 641.7148 | 398.0091
12.7321 | 630.1637 | 536.7524 | 635.6685 | 397.9663
12.8154 | 615.0122 | 554.9236 | 633.4515 | 398.0305
12.8987 | 676.7435 | 572.2026 | 624.6844 | 398.1784
12.9822 | 680.9232 | 559.5882 | 626.2968 | 398.2853
13.0656 | 652.1474 | 550.0158 | 632.343 | 398.3709
13.1503 | 639.2063 | 571.1075 | 620.7543 | 398.4682
13.232 | 644.4712 | 573.095 | 628.5137 | 398.6277
13.3154 | 658.9395 | 547.3793 | 627.9091 | 398.7872
13.3987 | 652.7904 | 565.5506 | 617.4288 | 398.9797
13.482 | 629.7216 | 563.117 | 629.6222 | 399.1392
13.5654 | 649.2939 | 594.3895 | 635.6685 | 399.2773
13.6487 | 645.5563 | 604.5703 | 622.4674 | 399.4913
13.7321 | 658.0955 | 589.076 | 622.4674 | 399.6819
13.8154 | 647.9677 | 578.6518 | 621.3589 | 400.0223
13.9002 | 664.8875 | 559.791 | 620.2504 | 400.065
13.982 | 653.6746 | 577.5161 | 618.5373 | 400.3724
14.0654 | 661.1499 | 577.3133 | 616.925 | 400.5221
14.1487 | 644.0291 | 557.3573 | 617.4288 | 400.5863
14.232 | 633.7003 | 573.2978 | 617.4288 | 400.3529
14.3154 | 644.9133 | 571.9998 | 620.2504 | 400.1837
14.3987 | 636.7548 | 594.1461 | 619.6458 | 400.1195
14.4824 | 649.736 | 602.1366 | 610.8787 | 400.1954
14.5654 | 653.0316 | 606.5577 | 618.0335 | 400.174
14.6487 | 673.89 | 607.6935 | 619.1419 | 400.174
14.732 | 694.1054 | 574.4335 | 603.1193 | 400.0573
14.8154 | 721.997 | 594.8356 | 606.4448 | 399.9075
14.8987 | 713.2357 | 590.6173 | 618.0335 | 399.853
14.982 | 673.4479 | 587.7375 | 648.3657 | 400.0242
15.0654 | 645.9984 | 588.6298 | 635.6685 | 400.2265
15.1489 | 647.9677 | 576.2182 | 632.343 | 400.5124
15.232 | 628.6365 | 601.0415 | 637.8855 | 400.7244
15.3154 | 647.7668 | 581.7344 | 628.5137 | 400.7458
15.3988 | 626.6672 | 597.7154 | 627.9091 | 400.4365
15.4821 | 645.9984 | 573.2978 | 625.1883 | 400.2362
15.5654 | 667.9821 | 573.2978 | 622.9713 | 399.9911
15.6486 | 638.9652 | 579.5442 | 625.6921 | 399.7266
15.732 | 610.3904 | 595.4846 | 626.2968 | 399.5982
15.8153 | 673.6891 | 576.421 | 622.9713 | 399.5866
15.8987 | 664.0033 | 576.421 | 624.0798 | 399.5554
15.982 | 680.039 | 575.3258 | 622.9713 | 399.5127
16.0653 | 661.1499 | 570.2152 | 621.8628 | 399.4913
16.1487 | 663.3603 | 582.424 | 631.2345 | 399.4582
16.232 | 696.7579 | 587.7375 | 629.0176 | 399.4465
16.3153 | 651.7053 | 594.3895 | 625.1883 | 399.2248
16.3987 | 688.3985 | 576.6238 | 626.8006 | 399.0011
16.4821 | 680.4811 | 592.8481 | 619.1419 | 398.8844
16.5653 | 682.6916 | 609.8838 | 620.2504 | 398.7794
16.6487 | 640.7335 | 650.9314 | 640.6063 | 398.651
16.732 | 644.9133 | 599.054 | 630.126 | 398.5654
16.8153 | 666.2138 | 609.6809 | 619.1419 | 398.6393
16.9002 | 671.7198 | 593.4971 | 629.0176 | 398.7132
16.982 | 685.3039 | 605.0164 | 625.6921 | 398.6821
17.0653 | 685.545 | 608.7886 | 627.4052 | 398.6491
17.1487 | 703.9921 | 598.6078 | 627.9091 | 398.6374
17.232 | 681.1643 | 581.2883 | 627.9091 | 398.6063
17.3153 | 666.8568 | 609.4376 | 628.5137 | 398.6588
17.3988 | 699.1693 | 601.0415 | 624.6844 | 398.6899
17.4823 | 675.4172 | 581.0855 | 625.6921 | 398.6277
17.5653 | 675.4172 | 580.3959 | 636.1723 | 398.3398
17.6487 | 711.4673 | 586.3989 | 635.6685 | 398.0422
17.7321 | 693.0203 | 583.9653 | 621.3589 | 397.9158
17.8154 | 658.5375 | 579.098 | 613.5996 | 397.7777
17.8987 | 673.247 | 609.4376 | 621.3589 | 397.768
17.9821 | 677.6276 | 615.8868 | 626.8006 | 397.906
18.0666 | 686.1881 | 611.0195 | 626.2968 | 398.0111
18.1487 | 659.8236 | 595.2818 | 622.9713 | 398.2348
18.232 | 693.0203 | 584.1681 | 639.4978 | 398.3515
18.3153 | 681.3653 | 607.6935 | 630.126 | 398.2989
18.3986 | 657.2113 | 591.5097 | 622.4674 | 398.225
18.482 | 678.7127 | 578.4085 | 614.2042 | 398.0753
18.5654 | 690.1668 | 620.5513 | 622.4674 | 398.0539
18.6486 | 653.6746 | 618.1176 | 626.2968 | 397.9372
18.732 | 648.4098 | 620.7541 | 636.777 | 397.9702
18.8154 | 663.8024 | 606.1116 | 637.8855 | 398.0033
18.8987 | 660.5069 | 576.421 | 630.126 | 398.2036
18.982 | 663.8024 | 601.9338 | 625.6921 | 398.3417
19.0653 | 667.54 | 600.3519 | 624.0798 | 398.6063
19.1486 | 666.4147 | 579.098 | 630.7307 | 398.6705
19.2321 | 679.8381 | 605.9088 | 619.1419 | 398.6705
19.3153 | 724.4084 | 601.4877 | 617.4288 | 398.5635
19.4011 | 672.5638 | 583.2758 | 616.925 | 398.4896
19.482 | 692.7792 | 588.3864 | 621.8628 | 398.4993
19.5653 | 676.3014 | 598.1616 | 627.9091 | 398.5849
19.6486 | 682.4504 | 609.8838 | 629.6222 | 398.5537
19.732 | 710.3822 | 596.377 | 626.2968 | 398.511
19.8153 | 672.5638 | 593.0509 | 615.8165 | 398.511
19.8986 | 663.1192 | 591.2663 | 626.2968 | 398.5654
19.9831 | 659.8236 | 587.0479 | 625.1883 | 398.6413
20.0653 | 644.4712 | 591.5097 | 620.7543 | 398.6938
20.1486 | 651.5044 | 583.5191 | 632.9476 | 398.7483
20.232 | 682.0083 | 587.4941 | 627.9091 | 398.8222
20.3153 | 667.741 | 623.4311 | 618.0335 | 398.651
20.3986 | 707.2876 | 587.4941 | 618.5373 | 398.7152
20.482 | 666.4147 | 579.098 | 627.4052 | 398.8416
20.5677 | 677.6276 | 567.9843 | 624.0798 | 398.8202
20.6486 | 667.741 | 586.3989 | 637.2808 | 398.6938
20.732 | 662.235 | 626.9599 | 615.3127 | 398.544
20.8153 | 673.89 | 607.6935 | 621.8628 | 398.5324
20.8987 | 677.6276 | 609.4376 | 619.1419 | 398.5207
20.982 | 665.3296 | 583.9653 | 618.5373 | 398.4993
21.0653 | 680.4811 | 574.8797 | 615.8165 | 398.7016
21.1497 | 689.2826 | 598.3644 | 610.8787 | 398.723
21.232 | 678.3109 | 606.355 | 621.3589 | 398.7658
21.3153 | 691.694 | 616.333 | 628.5137 | 398.6802
21.4049 | 693.4623 | 602.1366 | 624.6844 | 398.7113
21.4822 | 664.6866 | 656.4477 | 615.3127 | 398.6704
21.5653 | 628.6365 | 642.9409 | 612.4911 | 398.5965
21.6486 | 640.7335 | 588.6298 | 617.4288 | 398.5771
21.732 | 650.6202 | 603.2318 | 618.0335 | 398.6607
21.8153 | 679.5969 | 593.4971 | 621.8628 | 398.6821
21.8986 | 696.7579 | 570.6613 | 632.343 | 398.863
21.982 | 694.9896 | 581.5317 | 637.8855 | 398.9369
22.0653 | 629.5206 | 604.1241 | 663.1791 | 398.9272
22.1487 | 634.7855 | 588.1836 | 620.2504 | 398.8105
22.232 | 663.5613 | 595.2818 | 645.0402 | 398.6821
22.3153 | 670.3935 | 590.8201 | 633.4515 | 398.651
22.4002 | 690.8099 | 602.5828 | 618.5373 | 398.5751
22.4821 | 653.4737 | 595.9308 | 620.7543 | 398.6491
22.5653 | 645.7573 | 583.2758 | 651.5904 | 398.7872
22.6487 | 664.2445 | 587.9403 | 626.8006 | 398.7872
22.732 | 648.6509 | 601.4877 | 640.1024 | 398.8066
22.8153 | 715.6471 | 596.5797 | 638.3893 | 398.9544
22.8987 | 673.247 | 599.703 | 649.4742 | 399.1256
22.982 | 642.0598 | 584.6143 | 624.6844 | 399.0186
23.0653 | 632.3741 | 583.2758 | 631.8391 | 398.8183
23.1498 | 677.6276 | 585.9528 | 643.3271 | 398.7444
23.232 | 649.937 | 596.377 | 632.9476 | 398.6588
23.3153 | 659.3815 | 583.2758 | 626.8006 | 398.5946
23.3986 | 671.4787 | 585.3038 | 618.0335 | 398.5732
23.482 | 650.8211 | 585.75 | 622.9713 | 398.5304
23.5653 | 640.2915 | 575.772 | 624.6844 | 398.509
23.6486 | 657.6534 | 624.5262 | 620.7543 | 398.4565
23.732 | 668.1831 | 601.0415 | 616.4211 | 398.3281
23.8153 | 712.5524 | 596.5797 | 618.5373 | 398.3281
23.8986 | 675.6583 | 607.0039 | 618.5373 | 398.2756
23.982 | 692.337 | 583.9653 | 618.0335 | 398.1686
24.0653 | 688.5994 | 582.1806 | 629.6222 | 398.0403
24.1486 | 679.396 | 591.0635 | 635.0638 | 397.8905
24.232 | 662.6771 | 603.2318 | 636.777 | 397.6551
24.3154 | 679.1549 | 597.4721 | 615.3127 | 397.3478
24.3999 | 658.5375 | 598.1616 | 615.8165 | 397.3167
24.482 | 673.6891 | 608.3424 | 613.0957 | 397.2331
24.5653 | 649.0528 | 578.8546 | 604.8324 | 397.0736
24.6486 | 646.6414 | 588.8326 | 602.6155 | 396.8596
24.7321 | 670.5945 | 648.9034 | 636.777 | 396.9219
24.8153 | 708.6139 | 625.662 | 630.126 | 397.0716
24.8986 | 693.6633 | 604.1241 | 625.6921 | 397.0405
24.9824 | 662.4762 | 604.3675 | 609.7702 | 397.1475
25.0653 | 669.5093 | 604.5703 | 625.1883 | 397.1689
25.1486 | 667.54 | 603.9213 | 625.1883 | 397.2311
25.232 | 667.54 | 587.2913 | 605.3363 | 397.2953
25.3153 | 667.2989 | 589.725 | 630.7307 | 397.4237
25.3986 | 667.54 | 588.1836 | 631.8391 | 397.34
25.482 | 667.9821 | 594.3895 | 615.8165 | 397.3187
25.5667 | 671.7198 | 607.8963 | 644.4356 | 397.2759
25.6486 | 657.4122 | 602.38 | 627.4052 | 397.3284
25.732 | 674.7742 | 595.728 | 670.9384 | 397.2117
25.8153 | 665.5306 | 592.6048 | 645.544 | 397.1903
25.8986 | 643.587 | 604.3675 | 649.4742 | 397.0113
25.982 | 663.8024 | 614.9944 | 638.9939 | 396.7896
26.0653 | 663.3603 | 618.5638 | 641.7148 | 396.7488
26.1506 | 635.2276 | 578.6518 | 637.2808 | 396.6865
26.232 | 678.5118 | 575.0825 | 633.4515 | 396.634
26.3153 | 685.3039 | 593.4971 | 632.9476 | 396.6885
26.3986 | 697.2 | 599.4596 | 627.9091 | 396.529
26.482 | 689.2826 | 629.8397 | 619.6458 | 396.5173
26.5653 | 627.5514 | 605.0164 | 628.5137 | 396.4337
26.6486 | 610.8325 | 587.7375 | 620.7543 | 396.4453
26.7338 | 680.9232 | 570.2152 | 622.4674 | 396.562
26.8153 | 689.7247 | 617.4281 | 622.9713 | 396.8499
26.8986 | 673.0058 | 624.7696 | 613.5996 | 396.988
26.982 | 653.9157 | 617.6715 | 632.343 | 397.1047
27.0653 | 693.9045 | 621.4436 | 613.0957 | 397.1786
27.1486 | 685.9871 | 606.8011 | 608.6617 | 397.3809
27.232 | 664.8875 | 593.9433 | 609.7702 | 397.5735
27.3162 | 680.9232 | 601.2443 | 611.3826 | 397.34
27.3986 | 694.5475 | 596.5797 | 610.2741 | 397.3498
27.482 | 689.9257 | 598.6078 | 614.2042 | 397.3926
27.5653 | 696.9589 | 617.2253 | 610.8787 | 397.4354
27.6487 | 689.4836 | 596.1336 | 611.9872 | 397.34
27.732 | 680.039 | 591.2663 | 608.1579 | 397.1611
27.8153 | 697.6421 | 593.4971 | 608.6617 | 396.9471
27.9008 | 656.7692 | 610.5733 | 616.4211 | 396.8402
27.9821 | 651.5044 | 590.374 | 631.2345 | 396.7118
28.0654 | 670.1524 | 583.073 | 629.0176 | 396.6048
28.1487 | 668.4242 | 592.402 | 614.7081 | 396.5309
28.232 | 687.9564 | 582.8701 | 622.4674 | 396.4142
28.3153 | 677.4267 | 598.1616 | 615.3127 | 396.5737
28.3986 | 686.6301 | 601.0415 | 621.8628 | 396.6165
28.4834 | 661.592 | 595.2818 | 624.0798 | 396.7429
28.5653 | 635.0266 | 597.9183 | 618.0335 | 396.9219
28.6486 | 658.7385 | 615.2378 | 617.4288 | 396.9219
28.7321 | 671.2777 | 619.2128 | 619.6458 | 396.9744
28.8153 | 657.8544 | 628.2985 | 635.6685 | 397.1319
28.8986 | 673.89 | 601.4877 | 667.613 | 397.1417
28.982 | 687.7554 | 586.6018 | 626.8006 | 397.2058
29.0653 | 688.3985 | 573.095 | 625.1883 | 397.2486
29.1486 | 689.9257 | 597.4721 | 627.4052 | 397.237
29.2328 | 729.4723 | 590.1711 | 618.5373 | 397.3206
29.3153 | 681.6064 | 581.9778 | 620.7543 | 397.4178
29.3986 | 702.4648 | 613.6559 | 629.6222 | 397.3323
29.482 | 682.6916 | 614.1021 | 627.4052 | 397.4373
29.5653 | 710.8243 | 614.1021 | 614.2042 | 397.5754
29.6487 | 692.337 | 604.8136 | 618.5373 | 397.8185
29.732 | 712.7936 | 604.8136 | 617.4288 | 397.9352
29.8154 | 678.9539 | 600.5953 | 663.1791 | 398.0617
29.8986 | 654.7999 | 603.4751 | 633.9554 | 398.402