## CO2 Concentration Data
| Voltage Readings |  |  |  | ppm of CO2
TIME (miliseconds) | A-3 CO2 Sensor | A-2 CO2 Sensor | A-1 CO2 Sensor | A-4 CO2 conc | A-1 Sensor | A-2 Sensor | A-3 Sensor | Inlet | Rolling Inlet Average | Inlet Offset | 30.7733
112 | 0.4297 | 1.0681 | 1.0621 | 0.6122 | 429.8183 | 426.751 | 420.3201 | 418.2367
3668 | 0.4297 | 1.0676 | 1.0632 | 0.6133 | 430.2604 | 426.5483 | 420.3201 | 418.9
8689 | 0.4302 | 1.0654 | 1.0627 | 0.6161 | 430.0594 | 425.6559 | 420.8239 | 420.5883
13673 | 0.4286 | 1.0621 | 1.0621 | 0.6122 | 429.8183 | 424.3174 | 419.2116 | 418.2367
18668 | 0.4291 | 1.0627 | 1.0594 | 0.6188 | 428.7331 | 424.5608 | 419.7154 | 422.2162
23674 | 0.4286 | 1.0627 | 1.061 | 0.6144 | 429.3762 | 424.5608 | 419.2116 | 419.5633
28673 | 0.4269 | 1.0616 | 1.0566 | 0.6111 | 427.6078 | 424.1146 | 417.4985 | 417.5735
33675 | 0.428 | 1.0627 | 1.0555 | 0.6188 | 427.1658 | 424.5608 | 418.607 | 422.2162
38677 | 0.4264 | 1.0605 | 1.055 | 0.6144 | 426.9648 | 423.6684 | 416.9946 | 419.5633
43676 | 0.4269 | 1.0588 | 1.0528 | 0.6166 | 426.0807 | 422.9789 | 417.4985 | 420.8897
48757 | 0.4258 | 1.0594 | 1.0517 | 0.6122 | 425.6386 | 423.2222 | 416.39 | 418.2367
53672 | 0.4269 | 1.0594 | 1.0512 | 0.6111 | 425.4376 | 423.2222 | 417.4985 | 417.5735
58673 | 0.4247 | 1.0594 | 1.0512 | 0.6117 | 425.4376 | 423.2222 | 415.2815 | 417.9352
63673 | 0.4253 | 1.0577 | 1.049 | 0.6111 | 424.5534 | 422.5327 | 415.8861 | 417.5735
68673 | 0.4253 | 1.0555 | 1.0484 | 0.6182 | 424.3123 | 421.6404 | 415.8861 | 421.8545
73672 | 0.4236 | 1.0534 | 1.0375 | 0.6215 | 419.9316 | 420.7886 | 414.173 | 423.8443
78677 | 0.4247 | 1.055 | 1.0501 | 0.6259 | 424.9955 | 421.4375 | 415.2815 | 426.4973
83672 | 0.4247 | 1.0555 | 1.0495 | 0.6199 | 424.7544 | 421.6404 | 415.2815 | 422.8795
88672 | 0.4247 | 1.0545 | 1.0484 | 0.6122 | 424.3123 | 421.2348 | 415.2815 | 418.2367
93676 | 0.4264 | 1.0545 | 1.0457 | 0.6171 | 423.2272 | 421.2348 | 416.9946 | 421.1912
98673 | 0.4264 | 1.0539 | 1.0441 | 0.6161 | 422.5842 | 420.9914 | 416.9946 | 420.5883
103674 | 0.4275 | 1.0599 | 1.0446 | 0.6177 | 422.7851 | 423.4251 | 418.1031 | 421.553
108676 | 0.4258 | 1.0555 | 1.0463 | 0.6243 | 423.4683 | 421.6404 | 416.39 | 425.5325
113672 | 0.428 | 1.0555 | 1.0479 | 0.6248 | 424.1113 | 421.6404 | 418.607 | 425.834
118675 | 0.4253 | 1.0561 | 1.049 | 0.6226 | 424.5534 | 421.8837 | 415.8861 | 424.5075
123673 | 0.4297 | 1.0545 | 1.0452 | 0.6286 | 423.0262 | 421.2348 | 420.3201 | 428.1253
128676 | 0.4264 | 1.0561 | 1.0468 | 0.6292 | 423.6693 | 421.8837 | 416.9946 | 428.487
133674 | 0.4258 | 1.0577 | 1.0473 | 0.6341 | 423.8702 | 422.5327 | 416.39 | 431.4416
138810 | 0.4269 | 1.0577 | 1.0468 | 0.627 | 423.6693 | 422.5327 | 417.4985 | 427.1605
143674 | 0.428 | 1.0577 | 1.0484 | 0.6352 | 424.3123 | 422.5327 | 418.607 | 432.1048
148676 | 0.4258 | 1.0583 | 1.0484 | 0.6253 | 424.3123 | 422.7761 | 416.39 | 426.1355 | 422.4283
153674 | 0.4258 | 1.0583 | 1.0479 | 0.6243 | 424.1113 | 422.7761 | 416.39 | 425.5325 | 422.6636
158679 | 0.4269 | 1.0577 | 1.0473 | 0.6232 | 423.8702 | 422.5327 | 417.4985 | 424.8693 | 422.8562
163678 | 0.4269 | 1.0599 | 1.0468 | 0.6193 | 423.6693 | 423.4251 | 417.4985 | 422.5177 | 422.9184
168677 | 0.4258 | 1.0572 | 1.0435 | 0.6177 | 422.343 | 422.3299 | 416.39 | 421.553 | 423.0254
173673 | 0.4258 | 1.0583 | 1.0441 | 0.6292 | 422.5842 | 422.7761 | 416.39 | 428.487 | 423.2277
178679 | 0.4253 | 1.0561 | 1.0468 | 0.6314 | 423.6693 | 421.8837 | 415.8861 | 429.8136 | 423.5583
183675 | 0.4269 | 1.0539 | 1.0463 | 0.6412 | 423.4683 | 420.9914 | 417.4985 | 435.7226 | 424.1438
188674 | 0.4253 | 1.0561 | 1.0512 | 0.6456 | 425.4376 | 421.8837 | 415.8861 | 438.3756 | 424.6651
193674 | 0.4258 | 1.0566 | 1.0512 | 0.6489 | 425.4376 | 422.0865 | 416.39 | 440.3654 | 425.3361
198677 | 0.4253 | 1.0577 | 1.0512 | 0.6412 | 425.4376 | 422.5327 | 415.8861 | 435.7226 | 425.8146
203674 | 0.428 | 1.0605 | 1.0583 | 0.6417 | 428.2911 | 423.6684 | 418.607 | 436.0241 | 426.3884
208681 | 0.4297 | 1.0654 | 1.0452 | 0.6374 | 423.0262 | 425.6559 | 420.3201 | 433.4313 | 426.8999
213673 | 0.4318 | 1.0692 | 1.0545 | 0.6368 | 426.7639 | 427.1972 | 422.4363 | 433.0695 | 427.3881
218685 | 0.4302 | 1.0676 | 1.0534 | 0.6456 | 426.3218 | 426.5483 | 420.8239 | 438.3756 | 428.0591
223674 | 0.4297 | 1.0659 | 1.0534 | 0.6341 | 426.3218 | 425.8587 | 420.3201 | 431.4416 | 428.3684
228678 | 0.4286 | 1.0654 | 1.0528 | 0.6243 | 426.0807 | 425.6559 | 419.2116 | 425.5325 | 428.4229
233675 | 0.4297 | 1.0659 | 1.0539 | 0.6221 | 426.5227 | 425.8587 | 420.3201 | 424.206 | 428.349
238675 | 0.4286 | 1.0637 | 1.0534 | 0.615 | 426.3218 | 424.9664 | 419.2116 | 419.925 | 428.2536
243675 | 0.428 | 1.0643 | 1.0534 | 0.6193 | 426.3218 | 425.2097 | 418.607 | 422.5177 | 428.3917
248679 | 0.4297 | 1.0643 | 1.0517 | 0.6248 | 425.6386 | 425.2097 | 420.3201 | 425.834 | 428.5415
253677 | 0.4291 | 1.0643 | 1.0517 | 0.6221 | 425.6386 | 425.2097 | 419.7154 | 424.206 | 428.6582
258676 | 0.4286 | 1.0632 | 1.0479 | 0.6199 | 424.1113 | 424.7636 | 419.2116 | 422.8795 | 428.701
263676 | 0.428 | 1.0643 | 1.0512 | 0.6166 | 425.4376 | 425.2097 | 418.607 | 420.8897 | 428.5512
268804 | 0.4297 | 1.0654 | 1.0528 | 0.6275 | 426.0807 | 425.6559 | 420.3201 | 427.462 | 428.6038
273675 | 0.4286 | 1.0632 | 1.0517 | 0.6199 | 425.6386 | 424.7636 | 419.2116 | 422.8795 | 428.5512
278677 | 0.4307 | 1.0643 | 1.0501 | 0.6171 | 424.9955 | 425.2097 | 421.3278 | 421.1912 | 428.3276
283675 | 0.4313 | 1.0643 | 1.0501 | 0.6199 | 424.9955 | 425.2097 | 421.9324 | 422.8795 | 428.1467
288680 | 0.4269 | 1.0643 | 1.0473 | 0.6275 | 423.8702 | 425.2097 | 417.4985 | 427.462 | 428.0183
293676 | 0.4286 | 1.0605 | 1.049 | 0.6237 | 424.5534 | 423.6684 | 419.2116 | 425.1708 | 427.9541
298675 | 0.4275 | 1.061 | 1.0495 | 0.6199 | 424.7544 | 423.8712 | 418.1031 | 422.8795 | 427.6565
303674 | 0.4286 | 1.0627 | 1.0473 | 0.6221 | 423.8702 | 424.5608 | 419.2116 | 424.206 | 427.5943
308680 | 0.4275 | 1.0605 | 1.0473 | 0.6264 | 423.8702 | 423.6684 | 418.1031 | 426.7988 | 427.6351
313675 | 0.4269 | 1.0561 | 1.0468 | 0.6297 | 423.6693 | 421.8837 | 417.4985 | 428.7885 | 427.7616
318676 | 0.4275 | 1.0588 | 1.0484 | 0.6286 | 424.3123 | 422.9789 | 418.1031 | 428.1253 | 427.9424
323674 | 0.4275 | 1.0572 | 1.0468 | 0.6374 | 423.6693 | 422.3299 | 418.1031 | 433.4313 | 428.3256
328677 | 0.4297 | 1.061 | 1.0479 | 0.6341 | 424.1113 | 423.8712 | 420.3201 | 431.4416 | 428.4209
333677 | 0.4313 | 1.061 | 1.0523 | 0.6314 | 425.8797 | 423.8712 | 421.9324 | 429.8136 | 428.4209
338715 | 0.4291 | 1.0703 | 1.0561 | 0.6379 | 427.4069 | 427.6434 | 419.7154 | 433.7328 | 428.3567
343679 | 0.4297 | 1.1173 | 1.067 | 0.6292 | 431.7876 | 446.7071 | 420.3201 | 428.487 | 428.0377
348682 | 0.4307 | 1.16 | 1.0791 | 0.6275 | 436.6505 | 464.0266 | 421.3278 | 427.462 | 427.6215
353676 | 0.4351 | 1.1512 | 1.0878 | 0.6264 | 440.147 | 460.4572 | 425.7617 | 426.7988 | 427.3336
358681 | 0.4493 | 1.1867 | 1.0955 | 0.6286 | 443.2416 | 474.8563 | 440.0712 | 428.1253 | 427.0788
363679 | 0.445 | 1.2474 | 1.1228 | 0.6286 | 454.2134 | 499.4769 | 435.7381 | 428.1253 | 426.9077
368680 | 0.4477 | 1.3152 | 1.1343 | 0.6221 | 458.8352 | 526.9772 | 438.4589 | 424.206 | 426.6218
373675 | 0.4515 | 1.254 | 1.1386 | 0.6264 | 460.5634 | 502.1538 | 442.2882 | 426.7988 | 426.2483
378703 | 0.4493 | 1.2605 | 1.1572 | 0.6264 | 468.0386 | 504.7903 | 440.0712 | 426.7988 | 426.0985
383677 | 0.463 | 1.1999 | 1.1594 | 0.6297 | 468.9228 | 480.2104 | 453.8769 | 428.7885 | 426.2036
388677 | 0.4712 | 1.2447 | 1.1824 | 0.6325 | 478.1664 | 498.3817 | 462.1402 | 430.4768 | 426.4059
393675 | 0.475 | 1.3977 | 1.1835 | 0.6417 | 478.6085 | 560.4399 | 465.9695 | 436.0241 | 426.9252
398676 | 0.4756 | 1.4491 | 1.2529 | 0.6478 | 506.5001 | 581.2883 | 466.5741 | 439.7021 | 427.4795
403676 | 0.4761 | 1.459 | 1.2835 | 0.6571 | 518.7981 | 585.3038 | 467.078 | 445.3097 | 428.1078
408712 | 0.4789 | 1.3731 | 1.2545 | 0.6549 | 507.1432 | 550.462 | 469.8996 | 443.9832 | 428.7457
413676 | 0.481 | 1.3223 | 1.2704 | 0.6538 | 513.5333 | 529.857 | 472.0158 | 443.3199 | 429.4051
418679 | 0.4974 | 1.4141 | 1.2966 | 0.651 | 524.063 | 567.092 | 488.5423 | 441.6316 | 430.0742
423676 | 0.5029 | 1.4158 | 1.3092 | 0.6467 | 529.1269 | 567.7815 | 494.0847 | 439.0389 | 430.4476
428681 | 0.5056 | 1.4448 | 1.3207 | 0.6434 | 533.7487 | 579.5442 | 496.8055 | 437.0491 | 430.9047
433675 | 0.5297 | 1.506 | 1.3201 | 0.6521 | 533.5075 | 604.3675 | 521.0914 | 442.2949 | 431.5855
438691 | 0.5308 | 1.4234 | 1.3786 | 0.6428 | 557.0185 | 570.8641 | 522.1999 | 436.6873 | 432.0309
443675 | 0.5215 | 1.5229 | 1.3699 | 0.6396 | 553.522 | 611.2223 | 512.8282 | 434.7578 | 432.2663
448679 | 0.516 | 1.5185 | 1.3699 | 0.6374 | 553.522 | 609.4376 | 507.2857 | 433.4313 | 432.5327
453675 | 0.5193 | 1.5043 | 1.3923 | 0.6325 | 562.5245 | 603.6779 | 510.6112 | 430.4768 | 432.7778
458682 | 0.5188 | 1.4857 | 1.4169 | 0.6243 | 572.4112 | 596.1336 | 510.1074 | 425.5325 | 432.8206
463675 | 0.5095 | 1.4847 | 1.389 | 0.6232 | 561.1983 | 595.728 | 500.7356 | 424.8693 | 432.7584
468699 | 0.533 | 1.4562 | 1.377 | 0.6325 | 556.3755 | 584.1681 | 524.4169 | 430.4768 | 432.8128
473678 | 0.5335 | 1.536 | 1.4464 | 0.6467 | 584.2671 | 616.5358 | 524.9208 | 439.0389 | 433.1649
478779 | 0.5439 | 1.5989 | 1.4202 | 0.6642 | 573.7374 | 642.0486 | 535.401 | 449.5907 | 433.6861
483677 | 0.533 | 1.6404 | 1.4114 | 0.6685 | 570.2007 | 658.8814 | 524.4169 | 452.1834 | 434.3552
488746 | 0.5674 | 1.6853 | 1.3813 | 0.6707 | 558.1036 | 677.0933 | 559.0822 | 453.5099 | 435.1196
493702 | 0.5674 | 1.6951 | 1.3972 | 0.6909 | 564.4938 | 681.0682 | 559.0822 | 465.6898 | 436.1505
498731 | 0.5674 | 1.6946 | 1.3923 | 0.686 | 562.5245 | 680.8654 | 559.0822 | 462.7352 | 437.2553
503676 | 0.5619 | 1.6536 | 1.3923 | 0.6877 | 562.5245 | 664.2354 | 553.5398 | 463.7602 | 438.4262
508812 | 0.5701 | 1.5967 | 1.4251 | 0.6838 | 575.7067 | 641.1562 | 561.8031 | 461.4087 | 439.5426
513676 | 0.5652 | 1.5481 | 1.4174 | 0.6784 | 572.6121 | 621.4436 | 556.8652 | 458.1527 | 440.5113
518676 | 0.5647 | 1.6404 | 1.442 | 0.6806 | 582.4988 | 658.8814 | 556.3614 | 459.4792 | 441.5227
523675 | 0.58 | 1.6033 | 1.4781 | 0.6871 | 597.0072 | 643.8333 | 571.7794 | 463.3985 | 442.787
528676 | 0.5767 | 1.6186 | 1.489 | 0.6822 | 601.3879 | 650.0391 | 568.4539 | 460.444 | 443.8723
533676 | 0.5745 | 1.729 | 1.5344 | 0.68 | 619.634 | 694.8184 | 566.237 | 459.1175 | 444.9148
538703 | 0.5696 | 1.5415 | 1.5519 | 0.6773 | 626.6672 | 618.7666 | 561.2992 | 457.4895 | 445.8407
543678 | 0.5751 | 1.6279 | 1.5153 | 0.6713 | 611.9578 | 653.8113 | 566.8416 | 453.8717 | 446.5953
548732 | 0.5947 | 1.6027 | 1.6142 | 0.6756 | 651.7053 | 643.5899 | 586.5928 | 456.4644 | 447.2547
553676 | 0.574 | 1.7727 | 1.647 | 0.662 | 664.8875 | 712.5435 | 565.7331 | 448.2642 | 447.5309
558684 | 0.5729 | 1.6273 | 1.5956 | 0.662 | 644.2301 | 653.5679 | 564.6247 | 448.2642 | 447.6262
563677 | 0.5756 | 1.5989 | 1.588 | 0.6581 | 641.1757 | 642.0486 | 567.3455 | 445.9126 | 447.6884
568702 | 0.5991 | 1.5874 | 1.5825 | 0.6598 | 638.9652 | 637.3841 | 591.0267 | 446.9376 | 447.8051
573676 | 0.5969 | 1.5973 | 1.5869 | 0.6549 | 640.7335 | 641.3996 | 588.8098 | 443.9832 | 447.881
578723 | 0.5964 | 1.7028 | 1.5825 | 0.6543 | 638.9652 | 684.1914 | 588.306 | 443.6214 | 448.0288
583676 | 0.5969 | 1.7809 | 1.5546 | 0.6527 | 627.7523 | 715.8695 | 588.8098 | 442.6566 | 448.2097
588677 | 0.5745 | 1.7099 | 1.553 | 0.6483 | 627.1092 | 687.0713 | 566.237 | 440.0036 | 448.1358
593678 | 0.5953 | 1.7727 | 1.577 | 0.6489 | 636.7548 | 712.5435 | 587.1975 | 440.3654 | 448.2544
598777 | 0.6335 | 1.7498 | 1.571 | 0.6483 | 634.3434 | 703.2551 | 625.6921 | 440.0036 | 448.4237
603678 | 0.6024 | 1.6481 | 1.5934 | 0.6478 | 643.3459 | 662.0046 | 594.3522 | 439.7021 | 448.6259
608775 | 0.5958 | 1.7131 | 1.5623 | 0.6346 | 630.8469 | 688.3692 | 587.7013 | 431.743 | 448.6668
613678 | 0.5991 | 1.7017 | 1.547 | 0.6325 | 624.6979 | 683.7452 | 591.0267 | 430.4768 | 448.8263
618730 | 0.5827 | 1.7394 | 1.5153 | 0.633 | 611.9578 | 699.0367 | 574.5003 | 430.7783 | 449.0169
623675 | 0.5991 | 1.6394 | 1.5246 | 0.6352 | 615.6954 | 658.4758 | 591.0267 | 432.1048 | 449.0694
628882 | 0.5947 | 1.6235 | 1.5339 | 0.6396 | 619.433 | 652.0266 | 586.5928 | 434.7578 | 448.9313
633679 | 0.5986 | 1.6295 | 1.5289 | 0.6434 | 617.4236 | 654.4603 | 590.5229 | 437.0491 | 448.5267
638683 | 0.6024 | 1.6869 | 1.5235 | 0.6325 | 615.2533 | 677.7422 | 594.3522 | 430.4768 | 447.8265
643720 | 0.6117 | 1.7 | 1.5393 | 0.6352 | 621.6033 | 683.0557 | 603.724 | 432.1048 | 447.136
648784 | 0.5947 | 1.6672 | 1.5656 | 0.6275 | 632.1732 | 669.7517 | 586.5928 | 427.462 | 445.9029
653697 | 0.5811 | 1.747 | 1.5464 | 0.6325 | 624.4567 | 702.1194 | 572.8879 | 430.4768 | 444.8623
658734 | 0.604 | 1.7678 | 1.571 | 0.6417 | 634.3434 | 710.556 | 595.9645 | 436.0241 | 443.9676
663675 | 0.6188 | 1.7503 | 1.5683 | 0.639 | 633.2583 | 703.4579 | 610.8787 | 434.3961 | 443.0962
668685 | 0.6155 | 1.7246 | 1.5503 | 0.6423 | 626.0241 | 693.0337 | 607.5532 | 436.3858 | 442.3941
673675 | 0.5854 | 1.741 | 1.53 | 0.6417 | 617.8656 | 699.6857 | 577.2211 | 436.0241 | 441.6374
678688 | 0.5893 | 1.6869 | 1.5322 | 0.6379 | 618.7498 | 677.7422 | 581.1511 | 433.7328 | 440.6805
683675 | 0.6035 | 1.6558 | 1.5382 | 0.6374 | 621.1612 | 665.1278 | 595.4607 | 433.4313 | 439.8091
688676 | 0.5969 | 1.6847 | 1.5421 | 0.6319 | 622.7286 | 676.8499 | 588.8098 | 430.1151 | 438.8735
693676 | 0.6051 | 1.6858 | 1.5388 | 0.6341 | 621.4023 | 677.296 | 597.073 | 431.4416 | 438.0333
698682 | 0.61 | 1.6864 | 1.5481 | 0.6292 | 625.14 | 677.5395 | 602.0108 | 428.487 | 437.2144
703675 | 0.6018 | 1.7514 | 1.5399 | 0.6275 | 621.8444 | 703.904 | 593.7476 | 427.462 | 436.2789
708694 | 0.5942 | 1.6459 | 1.5404 | 0.6385 | 622.0454 | 661.1122 | 586.089 | 434.0946 | 435.8218
713677 | 0.598 | 1.7334 | 1.5158 | 0.6281 | 612.1587 | 696.6031 | 589.9183 | 427.8238 | 435.1624
718683 | 0.6068 | 1.6951 | 1.5185 | 0.6215 | 613.2438 | 681.0682 | 598.7862 | 423.8443 | 434.4505
723678 | 0.6111 | 1.7886 | 1.5705 | 0.6259 | 634.1425 | 718.9927 | 603.1193 | 426.4973 | 433.7912
728678 | 0.5915 | 1.7634 | 1.5721 | 0.6237 | 634.7855 | 708.7713 | 583.3681 | 425.1708 | 433.1843
733679 | 0.6243 | 1.834 | 1.5628 | 0.6325 | 631.0479 | 737.4074 | 616.4211 | 430.4768 | 432.7603
738703 | 0.6051 | 1.8258 | 1.5459 | 0.6243 | 624.2558 | 734.0814 | 597.073 | 425.5325 | 432.2079
743683 | 0.6035 | 1.7645 | 1.5546 | 0.633 | 627.7523 | 709.2175 | 595.4607 | 430.7783 | 431.9103
748707 | 0.6046 | 1.8083 | 1.5278 | 0.6314 | 616.9815 | 726.9832 | 596.5692 | 429.8136 | 431.5699
753680 | 0.6111 | 1.7809 | 1.5322 | 0.6248 | 618.7498 | 715.8695 | 603.1193 | 425.834 | 431.1129
758900 | 0.6122 | 1.7711 | 1.5437 | 0.6248 | 623.3716 | 711.8946 | 604.2278 | 425.834 | 430.6655
763678 | 0.5936 | 1.6109 | 1.5404 | 0.6264 | 622.0454 | 646.9159 | 585.4843 | 426.7988 | 430.506
768708 | 0.5909 | 1.6886 | 1.5284 | 0.6319 | 617.2226 | 678.4317 | 582.7635 | 430.1151 | 430.4943
773679 | 0.6013 | 1.6968 | 1.5295 | 0.6308 | 617.6647 | 681.7578 | 593.2437 | 429.4518 | 430.4515
778719 | 0.6068 | 1.6175 | 1.5185 | 0.6303 | 613.2438 | 649.5929 | 598.7862 | 429.1503 | 430.3562
783680 | 0.6062 | 1.7006 | 1.5185 | 0.6253 | 613.2438 | 683.2991 | 598.1815 | 426.1355 | 430.0781
788738 | 0.6029 | 1.7574 | 1.5431 | 0.6396 | 623.1305 | 706.3377 | 594.8561 | 434.7578 | 430.0042
793683 | 0.6335 | 1.7946 | 1.5393 | 0.6325 | 621.6033 | 721.4264 | 625.6921 | 430.4768 | 430.0042
798684 | 0.6018 | 1.7738 | 1.5486 | 0.6341 | 625.3409 | 712.9897 | 593.7476 | 431.4416 | 429.9828
803679 | 0.5947 | 1.665 | 1.5513 | 0.6346 | 626.4261 | 668.8594 | 586.5928 | 431.743 | 430.1209
808679 | 0.5893 | 1.7148 | 1.5431 | 0.6319 | 623.1305 | 689.0587 | 581.1511 | 430.1151 | 430.1092
813679 | 0.5926 | 1.6481 | 1.5475 | 0.6341 | 624.8988 | 662.0046 | 584.4766 | 431.4416 | 429.9614
818679 | 0.5893 | 1.5798 | 1.5535 | 0.6314 | 627.3102 | 634.3015 | 581.1511 | 429.8136 | 429.8136
823679 | 0.5876 | 1.6169 | 1.5585 | 0.6385 | 629.3197 | 649.3496 | 579.438 | 434.0946 | 429.7397
828690 | 0.6029 | 1.6448 | 1.5623 | 0.6379 | 630.8469 | 660.666 | 594.8561 | 433.7328 | 429.6657
833679 | 0.6166 | 1.694 | 1.565 | 0.6423 | 631.932 | 680.6221 | 608.6617 | 436.3858 | 429.7513
838695 | 0.6029 | 1.6995 | 1.5677 | 0.645 | 633.0171 | 682.8529 | 594.8561 | 438.0138 | 429.8991
843681 | 0.5871 | 1.7082 | 1.5781 | 0.6396 | 637.1968 | 686.3817 | 578.9342 | 434.7578 | 430.0489
848694 | 0.586 | 1.7339 | 1.5705 | 0.6297 | 634.1425 | 696.8059 | 577.8257 | 428.7885 | 429.9633
853679 | 0.6275 | 1.6235 | 1.571 | 0.6248 | 634.3434 | 652.0266 | 619.6458 | 425.834 | 429.8778
858690 | 0.6084 | 1.6104 | 1.571 | 0.6341 | 634.3434 | 646.7131 | 600.3985 | 431.4416 | 430.0061
863684 | 0.5947 | 1.6896 | 1.5727 | 0.6379 | 635.0266 | 678.8374 | 586.5928 | 433.7328 | 429.9945
868686 | 0.5947 | 1.7028 | 1.5705 | 0.6346 | 634.1425 | 684.1914 | 586.5928 | 431.743 | 430.1209
873679 | 0.5947 | 1.6579 | 1.5743 | 0.6417 | 635.6697 | 665.9795 | 586.5928 | 436.0241 | 430.5138
878687 | 0.5942 | 1.6388 | 1.5732 | 0.6346 | 635.2276 | 658.2324 | 586.089 | 431.743 | 430.683
883682 | 0.5947 | 1.6076 | 1.571 | 0.6368 | 634.3434 | 645.5774 | 586.5928 | 433.0695 | 430.9378
888695 | 0.6171 | 1.6306 | 1.5891 | 0.6357 | 641.6177 | 654.9064 | 609.1656 | 432.4063 | 431
893679 | 0.6434 | 1.67 | 1.5847 | 0.6275 | 639.8494 | 670.8874 | 635.6685 | 427.462 | 431.0623
898681 | 0.6341 | 1.6968 | 1.582 | 0.6319 | 638.7643 | 681.7578 | 626.2968 | 430.1151 | 431.0409
903682 | 0.6303 | 1.6716 | 1.5852 | 0.633 | 640.0503 | 671.5364 | 622.4674 | 430.7783 | 431.072
908687 | 0.633 | 1.5874 | 1.5705 | 0.6352 | 634.1425 | 637.3841 | 625.1883 | 432.1048 | 431.2743
913679 | 0.6084 | 1.6579 | 1.5765 | 0.6335 | 636.5539 | 665.9795 | 600.3985 | 431.0798 | 431.4435
918688 | 0.6008 | 1.6563 | 1.5749 | 0.6385 | 635.9108 | 665.3306 | 592.7399 | 434.0946 | 431.6789
923681 | 0.5986 | 1.5754 | 1.5776 | 0.6368 | 636.9959 | 632.5168 | 590.5229 | 433.0695 | 431.7742
928732 | 0.5871 | 1.7416 | 1.5809 | 0.6308 | 638.3222 | 699.9291 | 578.9342 | 429.4518 | 431.7742
933679 | 0.5865 | 1.7 | 1.6126 | 0.627 | 651.0623 | 683.0557 | 578.3296 | 427.1605 | 431.71
938684 | 0.5838 | 1.7071 | 1.5683 | 0.6193 | 633.2583 | 685.9356 | 575.6088 | 422.5177 | 431.5933
943685 | 0.6008 | 1.6667 | 1.5727 | 0.6226 | 635.0266 | 669.5489 | 592.7399 | 424.5075 | 431.2626
948716 | 0.615 | 1.7175 | 1.5825 | 0.6308 | 638.9652 | 690.1539 | 607.0494 | 429.4518 | 431.2296
953679 | 0.6292 | 1.7618 | 1.5749 | 0.6374 | 635.9108 | 708.1224 | 621.3589 | 433.4313 | 431.2937
958692 | 0.6051 | 1.764 | 1.5738 | 0.6352 | 635.4687 | 709.0148 | 597.073 | 432.1048 | 431.3054
963677 | 0.5893 | 1.7203 | 1.5907 | 0.627 | 642.2608 | 691.2896 | 581.1511 | 427.1605 | 431.2101
968683 | 0.5986 | 1.618 | 1.5896 | 0.6346 | 641.8187 | 649.7957 | 590.5229 | 431.743 | 431.2198
973677 | 0.6013 | 1.6492 | 1.6306 | 0.6428 | 658.2964 | 662.4507 | 593.2437 | 436.6873 | 431.4416
978678 | 0.6073 | 1.6946 | 1.606 | 0.6428 | 648.4098 | 680.8654 | 599.29 | 436.6873 | 431.5252
983678 | 0.6046 | 1.7443 | 1.6 | 0.6401 | 645.9984 | 701.0242 | 596.5692 | 435.0593 | 431.568
988689 | 0.6051 | 1.7667 | 1.5694 | 0.6456 | 633.7003 | 710.1099 | 597.073 | 438.3756 | 431.6322
993678 | 0.6221 | 1.8345 | 1.5902 | 0.6445 | 642.0598 | 737.6102 | 614.2042 | 437.7124 | 431.6224
998682 | 0.6407 | 1.7454 | 1.5639 | 0.639 | 631.4899 | 701.4704 | 632.9476 | 434.3961 | 431.6108
1003679 | 0.6128 | 1.7388 | 1.5727 | 0.6401 | 635.0266 | 698.7934 | 604.8324 | 435.0593 | 431.8131
1008692 | 0.5991 | 1.7979 | 1.5606 | 0.6379 | 630.1637 | 722.7649 | 591.0267 | 433.7328 | 432.0679
1013678 | 0.6166 | 1.7421 | 1.5399 | 0.6417 | 621.8444 | 700.1319 | 608.6617 | 436.0241 | 432.2157
1018784 | 0.6144 | 1.7684 | 1.565 | 0.6335 | 631.932 | 710.7994 | 606.4448 | 431.0798 | 432.1301
1023678 | 0.6057 | 1.7886 | 1.5623 | 0.6363 | 630.8469 | 718.9927 | 597.6777 | 432.7681 | 432.1632
1028690 | 0.6303 | 1.711 | 1.6366 | 0.6319 | 660.7078 | 687.5174 | 622.4674 | 430.1151 | 431.9726
1033679 | 0.6396 | 1.8192 | 1.6022 | 0.627 | 646.8826 | 731.4044 | 631.8391 | 427.1605 | 431.8247
1038683 | 0.6062 | 1.7618 | 1.6366 | 0.6204 | 660.7078 | 708.1224 | 598.1815 | 423.181 | 431.5057
1043678 | 0.6018 | 1.7569 | 1.6388 | 0.6215 | 661.592 | 706.1349 | 593.7476 | 423.8443 | 431.2296
1048965 | 0.6111 | 1.7651 | 1.6558 | 0.6199 | 668.4242 | 709.4609 | 603.1193 | 422.8795 | 431.0817
1053678 | 0.6073 | 1.7082 | 1.6536 | 0.615 | 667.54 | 686.3817 | 599.29 | 419.925 | 430.753
1058687 | 0.6068 | 1.8465 | 1.6158 | 0.6182 | 652.3484 | 742.4775 | 598.7862 | 421.8545 | 430.4652
1063678 | 0.5997 | 1.7782 | 1.6443 | 0.6199 | 663.8024 | 714.7744 | 591.6314 | 422.8795 | 430.1676
1068703 | 0.5942 | 1.7115 | 1.6005 | 0.6204 | 646.1993 | 687.7202 | 586.089 | 423.181 | 429.9128
1073677 | 0.6428 | 1.7935 | 1.6011 | 0.6166 | 646.4405 | 720.9802 | 635.0638 | 420.8897 | 429.4868
1078826 | 0.6057 | 1.8028 | 1.588 | 0.6155 | 641.1757 | 724.7524 | 597.6777 | 420.2265 | 429.0725
1083680 | 0.6018 | 1.793 | 1.5885 | 0.6226 | 641.3766 | 720.7774 | 593.7476 | 424.5075 | 428.913
1088687 | 0.6106 | 1.7208 | 1.6115 | 0.6204 | 650.6202 | 691.4924 | 602.6155 | 423.181 | 428.7846
1093678 | 0.6139 | 1.747 | 1.5661 | 0.6188 | 632.3741 | 702.1194 | 605.9409 | 422.2162 | 428.7749
1098676 | 0.604 | 1.7006 | 1.5699 | 0.6259 | 633.9013 | 683.2991 | 595.9645 | 426.4973 | 428.8391
1103677 | 0.627 | 1.7602 | 1.5776 | 0.6308 | 636.9959 | 707.4734 | 619.1419 | 429.4518 | 428.8391
1108686 | 0.5947 | 1.7432 | 1.559 | 0.6286 | 629.5206 | 700.578 | 586.5928 | 428.1253 | 428.6679
1113676 | 0.6155 | 1.6765 | 1.594 | 0.627 | 643.587 | 673.5239 | 607.5532 | 427.1605 | 428.5084
1118689 | 0.6133 | 1.7039 | 1.5814 | 0.621 | 638.5231 | 684.6376 | 605.3363 | 423.5428 | 428.3917
1123677 | 0.6111 | 1.7104 | 1.577 | 0.6221 | 636.7548 | 687.2741 | 603.1193 | 424.206 | 428.1486
1128694 | 0.5958 | 1.6415 | 1.5513 | 0.6188 | 626.4261 | 659.3276 | 587.7013 | 422.2162 | 427.6818
1133677 | 0.5926 | 1.694 | 1.5656 | 0.6232 | 632.1732 | 680.6221 | 584.4766 | 424.8693 | 427.3006
1138689 | 0.6029 | 1.6978 | 1.5677 | 0.6281 | 633.0171 | 682.1634 | 594.8561 | 427.8238 | 427.0672
1143682 | 0.5969 | 1.6776 | 1.5661 | 0.6204 | 632.3741 | 673.9701 | 588.8098 | 423.181 | 426.577
1148684 | 0.6018 | 1.7552 | 1.5492 | 0.6166 | 625.5821 | 705.4454 | 593.7476 | 420.8897 | 426.0344
1153676 | 0.6111 | 1.7334 | 1.5732 | 0.6193 | 635.2276 | 696.6031 | 603.1193 | 422.5177 | 425.6512
1158682 | 0.6079 | 1.6355 | 1.559 | 0.6243 | 629.5206 | 656.8939 | 599.8947 | 425.5325 | 425.3439
1163679 | 0.6068 | 1.6284 | 1.565 | 0.6215 | 631.932 | 654.0141 | 598.7862 | 423.8443 | 425.0249
1168691 | 0.6133 | 1.6716 | 1.5803 | 0.6243 | 638.081 | 671.5364 | 605.3363 | 425.5325 | 424.6865
1173676 | 0.6122 | 1.6842 | 1.5732 | 0.6286 | 635.2276 | 676.6471 | 604.2278 | 428.1253 | 424.5911
1178719 | 0.5931 | 1.7328 | 1.571 | 0.627 | 634.3434 | 696.3597 | 584.9805 | 427.1605 | 424.4103
1183681 | 0.5865 | 1.623 | 1.5787 | 0.6396 | 637.438 | 651.8238 | 578.3296 | 434.7578 | 424.56
1188716 | 0.6057 | 1.6251 | 1.5705 | 0.6379 | 634.1425 | 652.6756 | 597.6777 | 433.7328 | 424.772
1193682 | 0.6068 | 1.5885 | 1.5721 | 0.6423 | 634.7855 | 637.8303 | 598.7862 | 436.3858 | 425.198
1198717 | 0.6155 | 1.6022 | 1.5694 | 0.633 | 633.7003 | 643.3871 | 607.5532 | 430.7783 | 425.4217
1203680 | 0.6111 | 1.6514 | 1.588 | 0.6237 | 641.1757 | 663.3431 | 603.1193 | 425.1708 | 425.4956
1208688 | 0.6133 | 1.7137 | 1.5858 | 0.6232 | 640.2915 | 688.6126 | 605.3363 | 424.8693 | 425.6551
1213680 | 0.6002 | 1.6273 | 1.5841 | 0.6259 | 639.6082 | 653.5679 | 592.1352 | 426.4973 | 425.8048
1218706 | 0.6155 | 1.6831 | 1.5945 | 0.621 | 643.7879 | 676.2009 | 607.5532 | 423.5428 | 425.8262
1223677 | 0.6079 | 1.6525 | 1.6033 | 0.6264 | 647.3246 | 663.7893 | 599.8947 | 426.7988 | 425.9429
1228679 | 0.592 | 1.6525 | 1.6005 | 0.615 | 646.1993 | 663.7893 | 583.872 | 419.925 | 425.9118
1233675 | 0.592 | 1.635 | 1.5989 | 0.6182 | 645.5563 | 656.6911 | 583.872 | 421.8545 | 425.9643
1238728 | 0.5762 | 1.676 | 1.5907 | 0.6166 | 642.2608 | 673.3211 | 567.9501 | 420.8897 | 425.8476
1243690 | 0.6122 | 1.6918 | 1.588 | 0.6193 | 641.1757 | 679.7297 | 604.2278 | 422.5177 | 425.8262
1248684 | 0.6089 | 1.6317 | 1.588 | 0.6199 | 641.1757 | 655.3526 | 600.9024 | 422.8795 | 425.8476
1253677 | 0.6095 | 1.594 | 1.5869 | 0.6161 | 640.7335 | 640.0611 | 601.507 | 420.5883 | 425.657
1258762 | 0.5926 | 1.5929 | 1.582 | 0.6193 | 638.7643 | 639.615 | 584.4766 | 422.5177 | 425.4333
1263677 | 0.5904 | 1.6022 | 1.6087 | 0.6193 | 649.4949 | 643.3871 | 582.2596 | 422.5177 | 425.2525
1268676 | 0.598 | 1.5825 | 1.5951 | 0.6286 | 644.0291 | 635.3966 | 589.9183 | 428.1253 | 425.2836
1273675 | 0.6182 | 1.6459 | 1.5934 | 0.6335 | 643.3459 | 661.1122 | 610.2741 | 431.0798 | 425.5267
1278722 | 0.6221 | 1.6137 | 1.6033 | 0.6325 | 647.3246 | 648.0516 | 614.2042 | 430.4768 | 425.729
1283676 | 0.6046 | 1.7181 | 1.6137 | 0.633 | 651.5044 | 690.3972 | 596.5692 | 430.7783 | 426.0052
1288688 | 0.5991 | 1.717 | 1.6175 | 0.633 | 653.0316 | 689.9511 | 591.0267 | 430.7783 | 426.1958
1293675 | 0.5876 | 1.7377 | 1.6197 | 0.6297 | 653.9157 | 698.3472 | 579.438 | 428.7885 | 426.2269
1298728 | 0.5871 | 1.5825 | 1.6137 | 0.6226 | 651.5044 | 635.3966 | 578.9342 | 424.5075 | 426.2697
1303678 | 0.5915 | 1.5803 | 1.5989 | 0.6193 | 645.5563 | 634.5042 | 583.3681 | 422.5177 | 426.3222
1308677 | 0.5898 | 1.6153 | 1.6049 | 0.6243 | 647.9677 | 648.7006 | 581.655 | 425.5325 | 426.4195
1313678 | 0.5915 | 1.6678 | 1.5923 | 0.6275 | 642.9038 | 669.9951 | 583.3681 | 427.462 | 426.4817
1318771 | 0.5904 | 1.6476 | 1.5847 | 0.6314 | 639.8494 | 661.8018 | 582.2596 | 429.8136 | 426.6743
1323676 | 0.598 | 1.6372 | 1.5885 | 0.6346 | 641.3766 | 657.5834 | 589.9183 | 431.743 | 426.8746
1328720 | 0.5997 | 1.6896 | 1.5912 | 0.6434 | 642.4617 | 678.8374 | 591.6314 | 437.0491 | 427.1625
1333676 | 0.5964 | 1.6907 | 1.5951 | 0.6461 | 644.0291 | 679.2836 | 588.306 | 438.6771 | 427.534
1338865 | 0.5898 | 1.659 | 1.5951 | 0.6439 | 644.0291 | 666.4257 | 581.655 | 437.3506 | 427.6176
1343676 | 0.6018 | 1.694 | 1.6044 | 0.6527 | 647.7668 | 680.6221 | 593.7476 | 442.6566 | 427.9055
1348742 | 0.5898 | 1.6661 | 1.6585 | 0.6461 | 669.5093 | 669.3056 | 581.655 | 438.6771 | 427.9794
1353678 | 0.5849 | 1.7285 | 1.6612 | 0.6456 | 670.5945 | 694.6156 | 576.7172 | 438.3756 | 428.2245
1358679 | 0.586 | 1.7203 | 1.6525 | 0.6412 | 667.098 | 691.2896 | 577.8257 | 435.7226 | 428.5649
1363677 | 0.5936 | 1.5912 | 1.6268 | 0.6275 | 656.7692 | 638.9254 | 585.4843 | 427.462 | 428.6485
1368731 | 0.5887 | 1.6339 | 1.6377 | 0.6275 | 661.1499 | 656.2449 | 580.5465 | 427.462 | 428.6796
1373679 | 0.6062 | 1.7438 | 1.6361 | 0.6281 | 660.5069 | 700.8214 | 598.1815 | 427.8238 | 428.8177
1378719 | 0.5947 | 1.7777 | 1.612 | 0.6308 | 650.8211 | 714.5716 | 586.5928 | 429.4518 | 428.9033
1383683 | 0.5969 | 1.6913 | 1.5912 | 0.6248 | 642.4617 | 679.5269 | 588.8098 | 425.834 | 429.0939
1388683 | 0.61 | 1.7405 | 1.6087 | 0.6297 | 649.4949 | 699.4829 | 602.0108 | 428.7885 | 429.3176
1393701 | 0.592 | 1.8094 | 1.594 | 0.6341 | 643.587 | 727.4294 | 583.872 | 431.4416 | 429.658
1398676 | 0.6008 | 1.7793 | 1.5891 | 0.6297 | 641.6177 | 715.2205 | 592.7399 | 428.7885 | 429.8602
1403677 | 0.6029 | 1.8372 | 1.5727 | 0.6292 | 635.0266 | 738.7054 | 594.8561 | 428.487 | 430.0411
1408719 | 0.6046 | 1.8766 | 1.577 | 0.6341 | 636.7548 | 754.6864 | 596.5692 | 431.4416 | 430.3912
1413681 | 0.6095 | 1.7268 | 1.5661 | 0.6357 | 632.3741 | 693.926 | 601.507 | 432.4063 | 430.7102
1418677 | 0.6046 | 1.6355 | 1.5896 | 0.6385 | 641.8187 | 656.8939 | 596.5692 | 434.0946 | 431.0837
1423675 | 0.6111 | 1.6536 | 1.5907 | 0.633 | 642.2608 | 664.2354 | 603.1193 | 430.7783 | 431.1693
1428678 | 0.6275 | 1.6809 | 1.5874 | 0.6303 | 640.9345 | 675.3086 | 619.6458 | 429.1503 | 431.107
1433677 | 0.6051 | 1.7252 | 1.5694 | 0.6264 | 633.7003 | 693.2771 | 597.073 | 426.7988 | 430.9884
1438745 | 0.6051 | 1.735 | 1.6186 | 0.6193 | 653.4737 | 697.2521 | 597.073 | 422.5177 | 430.7219
1443677 | 0.5964 | 1.729 | 1.5902 | 0.621 | 642.0598 | 694.8184 | 588.306 | 423.5428 | 430.4885
1448677 | 0.5964 | 1.752 | 1.5994 | 0.6303 | 645.7573 | 704.1474 | 588.306 | 429.1503 | 430.5002
1453680 | 0.5964 | 1.6568 | 1.5814 | 0.6275 | 638.5231 | 665.5334 | 588.306 | 427.462 | 430.5955
1458743 | 0.5975 | 1.6563 | 1.6 | 0.6226 | 645.9984 | 665.3306 | 589.4144 | 424.5075 | 430.6597
1463680 | 0.5986 | 1.6558 | 1.5688 | 0.6253 | 633.4592 | 665.1278 | 590.5229 | 426.1355 | 430.6791
1468755 | 0.6024 | 1.6552 | 1.5738 | 0.6292 | 635.4687 | 664.8844 | 594.3522 | 428.487 | 430.7122
1473676 | 0.6259 | 1.6568 | 1.5956 | 0.6275 | 644.2301 | 665.5334 | 618.0335 | 427.462 | 430.6363
1478749 | 0.6117 | 1.7039 | 1.6459 | 0.639 | 664.4454 | 684.6376 | 603.724 | 434.3961 | 430.7219
1483683 | 0.615 | 1.6831 | 1.6793 | 0.6401 | 677.8688 | 676.2009 | 607.0494 | 435.0593 | 430.6577
1488677 | 0.6221 | 1.7121 | 1.6355 | 0.6407 | 660.2657 | 687.9636 | 614.2042 | 435.4211 | 430.5527
1493683 | 0.6035 | 1.6667 | 1.5973 | 0.6335 | 644.9133 | 669.5489 | 595.4607 | 431.0798 | 430.3504
1498679 | 0.5958 | 1.7634 | 1.6016 | 0.6325 | 646.6414 | 708.7713 | 587.7013 | 430.4768 | 429.9575
1503680 | 0.598 | 1.6465 | 1.6049 | 0.6308 | 647.9677 | 661.3556 | 589.9183 | 429.4518 | 429.6599
1508750 | 0.6051 | 1.6257 | 1.6213 | 0.6286 | 654.5588 | 652.9189 | 597.073 | 428.1253 | 429.3293
1513680 | 0.6013 | 1.6552 | 1.5962 | 0.6297 | 644.4712 | 664.8844 | 593.2437 | 428.7885 | 429.1056
1518680 | 0.6335 | 1.7864 | 1.6273 | 0.6341 | 656.9702 | 718.1004 | 625.6921 | 431.4416 | 429.2339
1523677 | 0.6122 | 1.87 | 1.5994 | 0.6275 | 645.7573 | 752.0093 | 604.2278 | 427.462 | 429.2339
1528680 | 0.598 | 1.6891 | 1.6104 | 0.6253 | 650.1781 | 678.6346 | 589.9183 | 426.1355 | 429.1795
1533676 | 0.598 | 1.5792 | 1.6426 | 0.6188 | 663.1192 | 634.0581 | 589.9183 | 422.2162 | 428.9461
1538755 | 0.5936 | 1.6317 | 1.6301 | 0.6281 | 658.0955 | 655.3526 | 585.4843 | 427.8238 | 429.0103
1543676 | 0.5942 | 1.6339 | 1.5984 | 0.6275 | 645.3554 | 656.2449 | 586.089 | 427.462 | 428.9675
1548681 | 0.5953 | 1.623 | 1.5912 | 0.6292 | 642.4617 | 651.8238 | 587.1975 | 428.487 | 428.8722
1553677 | 0.5909 | 1.7651 | 1.6109 | 0.627 | 650.3791 | 709.4609 | 582.7635 | 427.1605 | 428.8197
1558735 | 0.5882 | 1.7662 | 1.6022 | 0.621 | 646.8826 | 709.907 | 580.0427 | 423.5428 | 428.6602
1563675 | 0.586 | 1.7531 | 1.6016 | 0.6161 | 646.6414 | 704.5936 | 577.8257 | 420.5883 | 428.3101
1568859 | 0.5838 | 1.6902 | 1.5923 | 0.6232 | 642.9038 | 679.0807 | 575.6088 | 424.8693 | 428.0669
1573675 | 0.6035 | 1.6306 | 1.5885 | 0.6182 | 641.3766 | 654.9064 | 595.4607 | 421.8545 | 427.6721
1578677 | 0.5997 | 1.6415 | 1.5683 | 0.6133 | 633.2583 | 659.3276 | 591.6314 | 418.9 | 427.2889
1583675 | 0.5811 | 1.5836 | 1.5672 | 0.6095 | 632.8162 | 635.8428 | 572.8879 | 416.6087 | 426.8843
1588677 | 0.5991 | 1.6722 | 1.571 | 0.6122 | 634.3434 | 671.7798 | 591.0267 | 418.2367 | 426.6081
1593677 | 0.5931 | 1.7274 | 1.5738 | 0.6226 | 635.4687 | 694.1694 | 584.9805 | 424.5075 | 426.6723
1598861 | 0.6008 | 1.7356 | 1.5634 | 0.6248 | 631.289 | 697.4954 | 592.7399 | 425.834 | 426.7462
1603676 | 0.5931 | 1.7678 | 1.6164 | 0.6292 | 652.5895 | 710.556 | 584.9805 | 428.487 | 426.7249
1608677 | 0.604 | 1.7853 | 1.5623 | 0.633 | 630.8469 | 717.6542 | 595.9645 | 430.7783 | 426.8318
1613676 | 0.6232 | 1.7383 | 1.5869 | 0.6264 | 640.7335 | 698.5905 | 615.3127 | 426.7988 | 426.9057
1618676 | 0.6188 | 1.7443 | 1.5973 | 0.6303 | 644.9133 | 701.0242 | 610.8787 | 429.1503 | 427.003
1623676 | 0.6237 | 1.7574 | 1.6333 | 0.6489 | 659.3815 | 706.3377 | 615.8165 | 440.3654 | 427.3862
1628745 | 0.6177 | 1.8935 | 1.5918 | 0.6587 | 642.7028 | 761.5411 | 609.7702 | 446.2744 | 427.993
1633678 | 0.6046 | 1.852 | 1.5885 | 0.656 | 641.3766 | 744.7084 | 596.5692 | 444.6464 | 428.3237
1638731 | 0.6029 | 1.7864 | 1.5869 | 0.6565 | 640.7335 | 718.1004 | 594.8561 | 444.9479 | 428.6427
1643679 | 0.6166 | 1.7274 | 1.5885 | 0.656 | 641.3766 | 694.1694 | 608.6617 | 444.6464 | 428.9402
1648675 | 0.6008 | 1.664 | 1.6158 | 0.6472 | 652.3484 | 668.4538 | 592.7399 | 439.3403 | 429.2067
1653675 | 0.6308 | 1.7022 | 1.5694 | 0.6341 | 633.7003 | 683.9481 | 622.9713 | 431.4416 | 429.2378
1658754 | 0.6275 | 1.7377 | 1.6284 | 0.6407 | 657.4122 | 698.3472 | 619.6458 | 435.4211 | 429.4304
1663677 | 0.6128 | 1.653 | 1.5656 | 0.6221 | 632.1732 | 663.9921 | 604.8324 | 424.206 | 429.304
1668690 | 0.5991 | 1.6497 | 1.5541 | 0.6221 | 627.5514 | 662.6536 | 591.0267 | 424.206 | 429.1561
1673675 | 0.6122 | 1.7164 | 1.5399 | 0.6171 | 621.8444 | 689.7077 | 604.2278 | 421.1912 | 428.8255
1678752 | 0.6122 | 1.8236 | 1.547 | 0.6177 | 624.6979 | 733.1891 | 604.2278 | 421.553 | 428.6349
1683679 | 0.5876 | 1.7777 | 1.5568 | 0.61 | 628.6365 | 714.5716 | 579.438 | 416.9102 | 428.3373
1688770 | 0.5947 | 1.7738 | 1.5781 | 0.6182 | 637.1968 | 712.9897 | 586.5928 | 421.8545 | 428.3256
1693841 | 0.5936 | 1.6842 | 1.5716 | 0.6188 | 634.5845 | 676.6471 | 585.4843 | 422.2162 | 428.1447
1698678 | 0.6155 | 1.7842 | 1.5738 | 0.6177 | 635.4687 | 717.208 | 607.5532 | 421.553 | 427.9541
1703893 | 0.5947 | 1.7673 | 1.6011 | 0.6155 | 646.4405 | 710.3532 | 586.5928 | 420.2265 | 427.6876
1708676 | 0.6062 | 1.6104 | 1.5929 | 0.6166 | 643.1449 | 646.7131 | 598.1815 | 420.8897 | 427.4854
1713675 | 0.6057 | 1.6989 | 1.5896 | 0.6161 | 641.8187 | 682.6095 | 597.6777 | 420.5883 | 427.3901
1718676 | 0.5997 | 1.6918 | 1.5891 | 0.6133 | 641.6177 | 679.7297 | 591.6314 | 418.9 | 427.3356
1723676 | 0.6171 | 1.624 | 1.5951 | 0.6188 | 644.0291 | 652.2294 | 609.1656 | 422.2162 | 427.25
1728675 | 0.6084 | 1.5956 | 1.5836 | 0.6117 | 639.4073 | 640.7101 | 600.3985 | 417.9352 | 427.1236
1733675 | 0.5958 | 1.6005 | 1.5677 | 0.615 | 633.0171 | 642.6976 | 587.7013 | 419.925 | 427.1566
1738676 | 0.5991 | 1.6787 | 1.6087 | 0.61 | 649.4949 | 674.4162 | 591.0267 | 416.9102 | 427.1664
1743677 | 0.5942 | 1.7274 | 1.5858 | 0.6084 | 640.2915 | 694.1694 | 586.089 | 415.9455 | 427.0925
1748676 | 0.5926 | 1.7574 | 1.5541 | 0.6117 | 627.5514 | 706.3377 | 584.4766 | 417.9352 | 426.8805
1753682 | 0.6008 | 1.6743 | 1.5513 | 0.61 | 626.4261 | 672.6315 | 592.7399 | 416.9102 | 426.5926
1758679 | 0.6024 | 1.7213 | 1.5595 | 0.6057 | 629.7216 | 691.6952 | 594.3522 | 414.3175 | 426.1355
1763675 | 0.6128 | 1.7115 | 1.5497 | 0.6144 | 625.783 | 687.7202 | 604.8324 | 419.5633 | 425.7737
1768675 | 0.6024 | 1.6306 | 1.5508 | 0.615 | 626.2251 | 654.9064 | 594.3522 | 419.925 | 425.552
1773676 | 0.6046 | 1.6481 | 1.5503 | 0.6161 | 626.0241 | 662.0046 | 596.5692 | 420.5883 | 425.2758
1778678 | 0.6144 | 1.6377 | 1.5585 | 0.6215 | 629.3197 | 657.7862 | 606.4448 | 423.8443 | 424.7429
1783677 | 0.5827 | 1.6284 | 1.5585 | 0.6259 | 629.3197 | 654.0141 | 574.5003 | 426.4973 | 424.1049
1788678 | 0.5838 | 1.6492 | 1.5661 | 0.6341 | 632.3741 | 662.4507 | 575.6088 | 431.4416 | 423.6789
1793677 | 0.5887 | 1.5945 | 1.5787 | 0.6417 | 637.438 | 640.2639 | 580.5465 | 436.0241 | 423.3911
430.7733

## Calibration
Calibration Data |  | 2016-09-13
| A-1 Sensor | A-2 Sensor | A-3 Sensor | Inlet
500 | 1.2432 | 1.2547 | 0.5095 | 0.75245
1000 | 2.4712 | 2.4724 | 1.0039 | 1.5701
2000 | 4.9722 | 4.9498 | 1.9976 | 3.2378

## Normalized CO2
Normalized CO2 Count for the 10 mins of Sampling period
Time (mins) | A-1 Sensor | A-2 Sensor | A-3 Sensor | Adjusted Inlet |  | Time | 5B | 2A | 2C
0.0018667 | 429.8183 | 426.751 | 420.3201 |  |  | -0.1053 | 0.81675 | 0.8271 | 0.69442
0.061133 | 430.2604 | 426.5483 | 420.3201 |  |  | -0.021383 | 0.8123 | 0.84522 | 0.72346
0.14482 | 430.0594 | 425.6559 | 420.8239 |  |  | 0.061333 | 0.83745 | 0.91278 | 0.70814
0.22788 | 429.8183 | 424.3174 | 419.2116 |  |  | 0.1448 | 0.83391 | 0.9981 | 0.71513
0.31113 | 428.7331 | 424.5608 | 419.7154 |  |  | 0.228 | 0.83108 | 0.87851 | 0.66976
0.39457 | 429.3762 | 424.5608 | 419.2116 |  |  | 0.31177 | 0.84521 | 0.95535 | 0.72208
0.47788 | 427.6078 | 424.1146 | 417.4985 |  |  | 0.39462 | 0.85683 | 0.91278 | 0.69566
0.56125 | 427.1658 | 424.5608 | 418.607 |  |  | 0.47798 | 0.85311 | 0.91288 | 0.64132
0.64462 | 426.9648 | 423.6684 | 416.9946 |  |  | 0.56125 | 0.85075 | 0.88858 | 0.64114
0.72793 | 426.0807 | 422.9789 | 417.4985 |  |  | 0.64547 | 0.83994 | 0.94549 | 0.58744
0.81262 | 425.6386 | 423.2222 | 416.39 |  |  | 0.72817 | 0.83633 | 0.96734 | 0.71078
0.89453 | 425.4376 | 423.2222 | 417.4985 |  |  | 0.8114 | 0.83626 | 0.88443 | 0.69941
0.97788 | 425.4376 | 423.2222 | 415.2815 |  |  | 0.89462 | 0.8354 | 0.83312 | 0.70211
1.0612 | 424.5534 | 422.5327 | 415.8861 |  |  | 0.97937 | 0.82947 | 0.83236 | 0.645
1.1445 | 424.3123 | 421.6404 | 415.8861 |  |  | 1.0613 | 0.86655 | 0.84579 | 0.63808
1.2279 | 419.9316 | 420.7886 | 414.173 |  |  | 1.1446 | 0.84787 | 0.81854 | 0.664
1.3113 | 424.9955 | 421.4375 | 415.2815 |  |  | 1.2279 | 0.84472 | 0.90509 | 0.73234
1.3945 | 424.7544 | 421.6404 | 415.2815 |  |  | 1.312 | 0.85756 | 0.86003 | 0.74501
1.4779 | 424.3123 | 421.2348 | 415.2815 |  |  | 1.3946 | 0.87082 | 1.003 | 0.68415
1.5613 | 423.2272 | 421.2348 | 416.9946 |  |  | 1.4781 | 0.87536 | 1.0008 | 0.66467
1.6445 | 422.5842 | 420.9914 | 416.9946 |  |  | 1.5613 | 0.87826 | 1.0292 | 0.62518
1.7279 | 422.7851 | 423.4251 | 418.1031 |  |  | 1.6455 | 0.86992 | 0.81519 | 0.62333
1.8113 | 423.4683 | 421.6404 | 416.39 |  |  | 1.728 | 0.84953 | 0.81198 | 0.63821
1.8945 | 424.1113 | 421.6404 | 418.607 |  |  | 1.8113 | 0.85739 | 0.85988 | 0.63206
1.9779 | 424.5534 | 421.8837 | 415.8861 |  |  | 1.8946 | 0.83998 | 0.93203 | 0.63767
2.0612 | 423.0262 | 421.2348 | 420.3201 |  |  | 1.9795 | 0.82894 | 0.90354 | 0.63325
2.1446 | 423.6693 | 421.8837 | 416.9946 |  |  | 2.0613 | 0.83345 | 0.88852 | 0.65859
2.2279 | 423.8702 | 422.5327 | 416.39 |  |  | 2.1453 | 0.83616 | 0.95977 | 0.66344
2.3135 | 423.6693 | 422.5327 | 417.4985 |  |  | 2.2279 | 0.84022 | 0.96002 | 0.65087
2.3946 | 424.3123 | 422.5327 | 418.607 |  |  | 2.3144 | 0.83994 | 0.91604 | 0.62799
2.4779 | 424.3123 | 422.7761 | 416.39 | 391.655 |  | 2.3946 | 0.85166 | 0.9633 | 0.6681
2.5612 | 424.1113 | 422.7761 | 416.39 | 391.8903 |  | 2.479 | 0.92529 | 0.9246 | 0.62676
2.6446 | 423.8702 | 422.5327 | 417.4985 | 392.0829 |  | 2.5613 | 0.92815 | 1.0098 | 0.60915
2.728 | 423.6693 | 423.4251 | 417.4985 | 392.1451 |  | 2.6446 | 0.91511 | 0.99731 | 0.61176
2.8113 | 422.343 | 422.3299 | 416.39 | 392.2521 |  | 2.7279 | 0.87973 | 0.81909 | 0.6375
2.8946 | 422.5842 | 422.7761 | 416.39 | 392.4544 |  | 2.8122 | 0.89451 | 0.87784 | 0.62062
2.978 | 423.6693 | 421.8837 | 415.8861 | 392.785 |  | 2.8946 | 0.89185 | 1.0288 | 0.68007
3.0612 | 423.4683 | 420.9914 | 417.4985 | 393.3705 |  | 2.9786 | 0.85865 | 1.0753 | 0.6404
3.1446 | 425.4376 | 421.8837 | 415.8861 | 393.8918 |  | 3.0614 | 0.8296 | 0.95555 | 0.64729
3.2279 | 425.4376 | 422.0865 | 416.39 | 394.5628 |  | 3.1447 | 0.85274 | 1.0226 | 0.69138
3.3113 | 425.4376 | 422.5327 | 415.8861 | 395.0413 |  | 3.2283 | 0.8315 | 1.1164 | 0.62859
3.3946 | 428.2911 | 423.6684 | 418.607 | 395.6151 |  | 3.3113 | 0.82412 | 1.0742 | 0.65804
3.478 | 423.0262 | 425.6559 | 420.3201 | 396.1266 |  | 3.3946 | 0.80111 | 1.1534 | 0.66461
3.5612 | 426.7639 | 427.1972 | 422.4363 | 396.6148 |  | 3.4786 | 0.8058 | 1.2065 | 0.66924
3.6448 | 426.3218 | 426.5483 | 420.8239 | 397.2858 |  | 3.5614 | 0.78983 | 0.99898 | 0.68494
3.7279 | 426.3218 | 425.8587 | 420.3201 | 397.5951 |  | 3.6446 | 0.82065 | 0.87188 | 0.66689
3.8113 | 426.0807 | 425.6559 | 419.2116 | 397.6496 |  | 3.7279 | 0.82186 | 0.89653 | 0.68886
3.8946 | 426.5227 | 425.8587 | 420.3201 | 397.5757 |  | 3.8113 | 0.81757 | 0.93437 | 0.74523
3.9779 | 426.3218 | 424.9664 | 419.2116 | 397.4803 |  | 3.8946 | 0.79339 | 0.99583 | 0.66893
4.0613 | 426.3218 | 425.2097 | 418.607 | 397.6184 |  | 3.9791 | 0.86148 | 1.0102 | 0.66983
4.1447 | 425.6386 | 425.2097 | 420.3201 | 397.7682 |  | 4.0613 | 0.82349 | 1.0028 | 0.64084
4.2279 | 425.6386 | 425.2097 | 419.7154 | 397.8849 |  | 4.1446 | 0.83602 | 1.0344 | 0.6408
4.3113 | 424.1113 | 424.7636 | 419.2116 | 397.9277 |  | 4.228 | 0.81111 | 0.90289 | 0.64047
4.3946 | 425.4376 | 425.2097 | 418.607 | 397.7779 |  | 4.3124 | 0.83629 | 0.90199 | 0.64402
4.4801 | 426.0807 | 425.6559 | 420.3201 | 397.8305 |  | 4.3947 | 0.79362 | 0.90123 | 0.64772
4.5613 | 425.6386 | 424.7636 | 419.2116 | 397.7779 |  | 4.4793 | 0.80034 | 0.90029 | 0.66062
4.6446 | 424.9955 | 425.2097 | 421.3278 | 397.5543 |  | 4.5613 | 0.83036 | 0.90275 | 0.74135
4.7279 | 424.9955 | 425.2097 | 421.9324 | 397.3734 |  | 4.6458 | 0.89877 | 0.96738 | 0.69243
4.8113 | 423.8702 | 425.2097 | 417.4985 | 397.245 |  | 4.728 | 0.9446 | 0.93893 | 0.70395
4.8946 | 424.5534 | 423.6684 | 419.2116 | 397.1808 |  | 4.8113 | 0.88514 | 0.97926 | 0.72862
4.9779 | 424.7544 | 423.8712 | 418.1031 | 396.8832 |  | 4.8947 | 0.83366 | 0.91737 | 0.66562
5.0612 | 423.8702 | 424.5608 | 419.2116 | 396.821 |  | 4.978 | 0.84087 | 1.052 | 0.64059
5.1447 | 423.8702 | 423.6684 | 418.1031 | 396.8618 |  | 5.0613 | 0.84638 | 0.89188 | 0.64913
5.2279 | 423.6693 | 421.8837 | 417.4985 | 396.9882 |  | 5.1458 | 0.8699 | 0.86433 | 0.67457
5.3113 | 424.3123 | 422.9789 | 418.1031 | 397.1691 |  | 5.228 | 0.83639 | 0.90575 | 0.66231
5.3946 | 423.6693 | 422.3299 | 418.1031 | 397.5523 |  | 5.3113 | 0.87842 | 1.0861 | 0.77214
5.4779 | 424.1113 | 423.8712 | 420.3201 | 397.6476 |  | 5.3946 | 0.84032 | 1.2014 | 0.6992
5.5613 | 425.8797 | 423.8712 | 421.9324 | 397.6476 |  | 5.478 | 0.85553 | 0.95222 | 0.65076
5.6452 | 427.4069 | 427.6434 | 419.7154 | 397.5834 |  | 5.5613 | 0.90029 | 0.80154 | 0.65156
5.728 | 431.7876 | 446.7071 | 420.3201 | 397.2644 |  | 5.6459 | 0.883 | 0.87368 | 0.63627
5.8114 | 436.6505 | 464.0266 | 421.3278 | 396.8482 |  | 5.7279 | 0.83986 | 0.87686 | 0.63847
5.8946 | 440.147 | 460.4572 | 425.7617 | 396.5603 |  | 5.8114 | 0.83035 | 0.86216 | 0.64256
5.978 | 443.2416 | 474.8563 | 440.0712 | 396.3055 |  | 5.8946 | 0.85743 | 1.0582 | 0.62767
6.0613 | 454.2134 | 499.4769 | 435.7381 | 396.1344 |  | 5.9789 | 0.84609 | 1.0603 | 0.61897
6.1447 | 458.8352 | 526.9772 | 438.4589 | 395.8485 |  | 6.0613 | 0.84646 | 1.0434 | 0.61263
6.2279 | 460.5634 | 502.1538 | 442.2882 | 395.475 |  | 6.1476 | 0.83459 | 0.95752 | 0.60592
6.3117 | 468.0386 | 504.7903 | 440.0712 | 395.3252 |  | 6.2279 | 0.83074 | 0.87672 | 0.67472
6.3946 | 468.9228 | 480.2104 | 453.8769 | 395.4303 |  | 6.3113 | 0.80446 | 0.89304 | 0.66301
6.4779 | 478.1664 | 498.3817 | 462.1402 | 395.6326 |  | 6.3946 | 0.80433 | 0.81461 | 0.60069
6.5613 | 478.6085 | 560.4399 | 465.9695 | 396.1519 |  | 6.4779 | 0.81046 | 0.93767 | 0.66327
6.6446 | 506.5001 | 581.2883 | 466.5741 | 396.7062 |  | 6.5613 | 0.81406 | 1.0135 | 0.6425
6.7279 | 518.7981 | 585.3038 | 467.078 | 397.3345 |  | 6.6477 | 0.79961 | 1.0246 | 0.66862
6.8119 | 507.1432 | 550.462 | 469.8996 | 397.9724 |  | 6.7279 | 0.87206 | 1.069 | 0.64232
6.8946 | 513.5333 | 529.857 | 472.0158 | 398.6318 |  | 6.8113 | 0.79782 | 1.0928 | 0.67928
6.978 | 524.063 | 567.092 | 488.5423 | 399.3009 |  | 6.8946 | 0.83116 | 1.0278 | 0.74478
7.0613 | 529.1269 | 567.7815 | 494.0847 | 399.6743 |  | 6.9779 | 0.84503 | 1.0357 | 0.72938
7.1447 | 533.7487 | 579.5442 | 496.8055 | 400.1314 |  | 7.0613 | 0.89289 | 1.0525 | 0.74486
7.2279 | 533.5075 | 604.3675 | 521.0914 | 400.8122 |  | 7.1457 | 0.83416 | 1.238 | 0.72225
7.3115 | 557.0185 | 570.8641 | 522.1999 | 401.2576 |  | 7.228 | 0.82853 | 1.1797 | 0.67627
7.3946 | 553.522 | 611.2223 | 512.8282 | 401.493 |  | 7.3122 | 0.82526 | 1.0882 | 0.66937
7.478 | 553.522 | 609.4376 | 507.2857 | 401.7594 |  | 7.3946 | 0.82643 | 1.0058 | 0.71527
7.5613 | 562.5245 | 603.6779 | 510.6112 | 402.0045 |  | 7.4779 | 0.86281 | 0.91754 | 0.66026
7.6447 | 572.4112 | 596.1336 | 510.1074 | 402.0473 |  | 7.5613 | 0.79934 | 0.97008 | 0.76288
7.7279 | 561.1983 | 595.728 | 500.7356 | 401.985 |  | 7.6459 | 0.87926 | 1.0184 | 0.75092
7.8117 | 556.3755 | 584.1681 | 524.4169 | 402.0395 |  | 7.7279 | 0.79392 | 0.90204 | 0.70102
7.8946 | 584.2671 | 616.5358 | 524.9208 | 402.3916 |  | 7.8115 | 0.77872 | 0.898 | 0.65461
7.9797 | 573.7374 | 642.0486 | 535.401 | 402.9128 |  | 7.8946 | 0.76045 | 0.99105 | 0.70059
8.0613 | 570.2007 | 658.8814 | 524.4169 | 403.5819 |  | 7.9792 | 0.77079 | 1.1395 | 0.70124
8.1458 | 558.1036 | 677.0933 | 559.0822 | 404.3463 |  | 8.0613 | 0.78519 | 1.0772 | 0.61801
8.2284 | 564.4938 | 681.0682 | 559.0822 | 405.3772 |  | 8.1462 | 0.81432 | 1.0719 | 0.64236
8.3122 | 562.5245 | 680.8654 | 559.0822 | 406.482 |  | 8.2307 | 0.80606 | 0.94898 | 0.63921
8.3946 | 562.5245 | 664.2354 | 553.5398 | 407.6529 |  | 8.3113 | 0.80971 | 1.0875 | 0.71485
8.4802 | 575.7067 | 641.1562 | 561.8031 | 408.7693 |  | 8.3982 | 0.8479 | 1.0651 | 0.64453
8.5613 | 572.6121 | 621.4436 | 556.8652 | 409.738 |  | 8.4779 | 0.83738 | 0.84951 | 0.6846
8.6446 | 582.4988 | 658.8814 | 556.3614 | 410.7494 |  | 8.5613 | 0.8332 | 0.97181 | 0.68321
8.7279 | 597.0072 | 643.8333 | 571.7794 | 412.0136 |  | 8.6446 | 0.8327 | 0.96221 | 0.66285
8.8113 | 601.3879 | 650.0391 | 568.4539 | 413.099 |  | 8.7279 | 0.84119 | 0.86905 | 0.72272
8.8946 | 619.634 | 694.8184 | 566.237 | 414.1415 |  | 8.8113 | 0.82591 | 0.83034 | 0.69336
8.9784 | 626.6672 | 618.7666 | 561.2992 | 415.0673 |  | 8.8946 | 0.80409 | 0.83698 | 0.6501
9.0613 | 611.9578 | 653.8113 | 566.8416 | 415.822 |  | 8.9779 | 0.86005 | 0.94473 | 0.66137
9.1455 | 651.7053 | 643.5899 | 586.5928 | 416.4814 |  | 9.0613 | 0.82902 | 1.0121 | 0.64484
9.2279 | 664.8875 | 712.5435 | 565.7331 | 416.7576 |  | 9.1446 | 0.78645 | 1.0542 | 0.64008
9.3114 | 644.2301 | 653.5679 | 564.6247 | 416.8529 |  | 9.228 | 0.78361 | 0.94061 | 0.66914
9.3946 | 641.1757 | 642.0486 | 567.3455 | 416.9151 |  | 9.3113 | 0.79636 | 1.0069 | 0.67617
9.4784 | 638.9652 | 637.3841 | 591.0267 | 417.0318 |  | 9.3946 | 0.7842 | 0.99467 | 0.71301
9.5613 | 640.7335 | 641.3996 | 588.8098 | 417.1077 |  | 9.4779 | 0.78646 | 0.88392 | 0.67816
9.6454 | 638.9652 | 684.1914 | 588.306 | 417.2555 |  | 9.5613 | 0.78672 | 0.90898 | 0.68663
9.7279 | 627.7523 | 715.8695 | 588.8098 | 417.4364 |  | 9.6446 | 0.79972 | 0.89645 | 0.722
9.8113 | 627.1092 | 687.0713 | 566.237 | 417.3625 |  | 9.7279 | 0.80189 | 0.8858 | 0.61562
9.8946 | 636.7548 | 712.5435 | 587.1975 | 417.4811 |  | 9.8113 | 0.81372 | 0.91592 | 0.62083
9.9796 | 634.3434 | 703.2551 | 625.6921 | 417.6504 |  | 9.8946 | 0.8319 | 0.84151 | 0.63859
10.0613 | 643.3459 | 662.0046 | 594.3522 | 417.8526
10.1463 | 630.8469 | 688.3692 | 587.7013 | 417.8935
10.228 | 624.6979 | 683.7452 | 591.0267 | 418.053
10.3122 | 611.9578 | 699.0367 | 574.5003 | 418.2436 |  |  | 0.83641 | 0.95797 | 0.66886
10.3946 | 615.6954 | 658.4758 | 591.0267 | 418.2961
10.4814 | 619.433 | 652.0266 | 586.5928 | 418.158
10.5613 | 617.4236 | 654.4603 | 590.5229 | 417.7534
10.6447 | 615.2533 | 677.7422 | 594.3522 | 417.0532
10.7287 | 621.6033 | 683.0557 | 603.724 | 416.3627
10.8131 | 632.1732 | 669.7517 | 586.5928 | 415.1296
10.8949 | 624.4567 | 702.1194 | 572.8879 | 414.089
10.9789 | 634.3434 | 710.556 | 595.9645 | 413.1943
11.0612 | 633.2583 | 703.4579 | 610.8787 | 412.3229
11.1448 | 626.0241 | 693.0337 | 607.5532 | 411.6207
11.2279 | 617.8656 | 699.6857 | 577.2211 | 410.8641
11.3115 | 618.7498 | 677.7422 | 581.1511 | 409.9072
11.3946 | 621.1612 | 665.1278 | 595.4607 | 409.0358
11.4779 | 622.7286 | 676.8499 | 588.8098 | 408.1002
11.5613 | 621.4023 | 677.296 | 597.073 | 407.26
11.6447 | 625.14 | 677.5395 | 602.0108 | 406.4411
11.7279 | 621.8444 | 703.904 | 593.7476 | 405.5056
11.8116 | 622.0454 | 661.1122 | 586.089 | 405.0485
11.8946 | 612.1587 | 696.6031 | 589.9183 | 404.3891
11.978 | 613.2438 | 681.0682 | 598.7862 | 403.6772
12.0613 | 634.1425 | 718.9927 | 603.1193 | 403.0179
12.1446 | 634.7855 | 708.7713 | 583.3681 | 402.411
12.228 | 631.0479 | 737.4074 | 616.4211 | 401.987
12.3117 | 624.2558 | 734.0814 | 597.073 | 401.4346
12.3947 | 627.7523 | 709.2175 | 595.4607 | 401.137
12.4785 | 616.9815 | 726.9832 | 596.5692 | 400.7966
12.5613 | 618.7498 | 715.8695 | 603.1193 | 400.3395
12.6483 | 623.3716 | 711.8946 | 604.2278 | 399.8922
12.728 | 622.0454 | 646.9159 | 585.4843 | 399.7327
12.8118 | 617.2226 | 678.4317 | 582.7635 | 399.721
12.8947 | 617.6647 | 681.7578 | 593.2437 | 399.6782
12.9787 | 613.2438 | 649.5929 | 598.7862 | 399.5829
13.0613 | 613.2438 | 683.2991 | 598.1815 | 399.3048
13.1456 | 623.1305 | 706.3377 | 594.8561 | 399.2309
13.228 | 621.6033 | 721.4264 | 625.6921 | 399.2309
13.3114 | 625.3409 | 712.9897 | 593.7476 | 399.2095
13.3947 | 626.4261 | 668.8594 | 586.5928 | 399.3476
13.478 | 623.1305 | 689.0587 | 581.1511 | 399.3359
13.5613 | 624.8988 | 662.0046 | 584.4766 | 399.1881
13.6447 | 627.3102 | 634.3015 | 581.1511 | 399.0403
13.728 | 629.3197 | 649.3496 | 579.438 | 398.9663
13.8115 | 630.8469 | 660.666 | 594.8561 | 398.8924
13.8947 | 631.932 | 680.6221 | 608.6617 | 398.978
13.9782 | 633.0171 | 682.8529 | 594.8561 | 399.1258
14.0613 | 637.1968 | 686.3817 | 578.9342 | 399.2756
14.1449 | 634.1425 | 696.8059 | 577.8257 | 399.19
14.228 | 634.3434 | 652.0266 | 619.6458 | 399.1044
14.3115 | 634.3434 | 646.7131 | 600.3985 | 399.2328
14.3947 | 635.0266 | 678.8374 | 586.5928 | 399.2211
14.4781 | 634.1425 | 684.1914 | 586.5928 | 399.3476
14.5613 | 635.6697 | 665.9795 | 586.5928 | 399.7405
14.6448 | 635.2276 | 658.2324 | 586.089 | 399.9097
14.728 | 634.3434 | 645.5774 | 586.5928 | 400.1645
14.8116 | 641.6177 | 654.9064 | 609.1656 | 400.2267
14.8947 | 639.8494 | 670.8874 | 635.6685 | 400.289
14.978 | 638.7643 | 681.7578 | 626.2968 | 400.2676
15.0614 | 640.0503 | 671.5364 | 622.4674 | 400.2987
15.1448 | 634.1425 | 637.3841 | 625.1883 | 400.501
15.228 | 636.5539 | 665.9795 | 600.3985 | 400.6702
15.3115 | 635.9108 | 665.3306 | 592.7399 | 400.9055
15.3947 | 636.9959 | 632.5168 | 590.5229 | 401.0009
15.4789 | 638.3222 | 699.9291 | 578.9342 | 401.0009
15.5613 | 651.0623 | 683.0557 | 578.3296 | 400.9367
15.6447 | 633.2583 | 685.9356 | 575.6088 | 400.82
15.7281 | 635.0266 | 669.5489 | 592.7399 | 400.4893
15.8119 | 638.9652 | 690.1539 | 607.0494 | 400.4562
15.8947 | 635.9108 | 708.1224 | 621.3589 | 400.5204
15.9782 | 635.4687 | 709.0148 | 597.073 | 400.5321
16.0613 | 642.2608 | 691.2896 | 581.1511 | 400.4368
16.1447 | 641.8187 | 649.7957 | 590.5229 | 400.4465
16.2279 | 658.2964 | 662.4507 | 593.2437 | 400.6683
16.3113 | 648.4098 | 680.8654 | 599.29 | 400.7519
16.3946 | 645.9984 | 701.0242 | 596.5692 | 400.7947
16.4781 | 633.7003 | 710.1099 | 597.073 | 400.8589
16.5613 | 642.0598 | 737.6102 | 614.2042 | 400.8491
16.6447 | 631.4899 | 701.4704 | 632.9476 | 400.8375
16.728 | 635.0266 | 698.7934 | 604.8324 | 401.0398
16.8115 | 630.1637 | 722.7649 | 591.0267 | 401.2946
16.8946 | 621.8444 | 700.1319 | 608.6617 | 401.4424
16.9797 | 631.932 | 710.7994 | 606.4448 | 401.3568
17.0613 | 630.8469 | 718.9927 | 597.6777 | 401.3899
17.1448 | 660.7078 | 687.5174 | 622.4674 | 401.1992
17.228 | 646.8826 | 731.4044 | 631.8391 | 401.0514
17.3114 | 660.7078 | 708.1224 | 598.1815 | 400.7324
17.3946 | 661.592 | 706.1349 | 593.7476 | 400.4562
17.4827 | 668.4242 | 709.4609 | 603.1193 | 400.3084
17.5613 | 667.54 | 686.3817 | 599.29 | 399.9797
17.6448 | 652.3484 | 742.4775 | 598.7862 | 399.6918
17.728 | 663.8024 | 714.7744 | 591.6314 | 399.3943
17.8117 | 646.1993 | 687.7202 | 586.089 | 399.1395
17.8946 | 646.4405 | 720.9802 | 635.0638 | 398.7135
17.9804 | 641.1757 | 724.7524 | 597.6777 | 398.2992
18.0613 | 641.3766 | 720.7774 | 593.7476 | 398.1397
18.1448 | 650.6202 | 691.4924 | 602.6155 | 398.0113
18.228 | 632.3741 | 702.1194 | 605.9409 | 398.0016
18.3113 | 633.9013 | 683.2991 | 595.9645 | 398.0658
18.3946 | 636.9959 | 707.4734 | 619.1419 | 398.0658
18.4781 | 629.5206 | 700.578 | 586.5928 | 397.8946
18.5613 | 643.587 | 673.5239 | 607.5532 | 397.7351
18.6448 | 638.5231 | 684.6376 | 605.3363 | 397.6184
18.7279 | 636.7548 | 687.2741 | 603.1193 | 397.3753
18.8116 | 626.4261 | 659.3276 | 587.7013 | 396.9085
18.8946 | 632.1732 | 680.6221 | 584.4766 | 396.5273
18.9781 | 633.0171 | 682.1634 | 594.8561 | 396.2939
19.0614 | 632.3741 | 673.9701 | 588.8098 | 395.8037
19.1447 | 625.5821 | 705.4454 | 593.7476 | 395.2611
19.2279 | 635.2276 | 696.6031 | 603.1193 | 394.8779
19.3114 | 629.5206 | 656.8939 | 599.8947 | 394.5706
19.3946 | 631.932 | 654.0141 | 598.7862 | 394.2516
19.4782 | 638.081 | 671.5364 | 605.3363 | 393.9131
19.5613 | 635.2276 | 676.6471 | 604.2278 | 393.8178
19.6453 | 634.3434 | 696.3597 | 584.9805 | 393.637
19.728 | 637.438 | 651.8238 | 578.3296 | 393.7867
19.8119 | 634.1425 | 652.6756 | 597.6777 | 393.9987
19.8947 | 634.7855 | 637.8303 | 598.7862 | 394.4247
19.9786 | 633.7003 | 643.3871 | 607.5532 | 394.6484
20.0613 | 641.1757 | 663.3431 | 603.1193 | 394.7223
20.1448 | 640.2915 | 688.6126 | 605.3363 | 394.8818
20.228 | 639.6082 | 653.5679 | 592.1352 | 395.0315
20.3118 | 643.7879 | 676.2009 | 607.5532 | 395.0529
20.3946 | 647.3246 | 663.7893 | 599.8947 | 395.1696
20.478 | 646.1993 | 663.7893 | 583.872 | 395.1385
20.5613 | 645.5563 | 656.6911 | 583.872 | 395.191
20.6455 | 642.2608 | 673.3211 | 567.9501 | 395.0743
20.7282 | 641.1757 | 679.7297 | 604.2278 | 395.0529
20.8114 | 641.1757 | 655.3526 | 600.9024 | 395.0743
20.8946 | 640.7335 | 640.0611 | 601.507 | 394.8837
20.9794 | 638.7643 | 639.615 | 584.4766 | 394.66
21.0613 | 649.4949 | 643.3871 | 582.2596 | 394.4792
21.1446 | 644.0291 | 635.3966 | 589.9183 | 394.5103
21.2279 | 643.3459 | 661.1122 | 610.2741 | 394.7534
21.312 | 647.3246 | 648.0516 | 614.2042 | 394.9557
21.3946 | 651.5044 | 690.3972 | 596.5692 | 395.2319
21.4781 | 653.0316 | 689.9511 | 591.0267 | 395.4225
21.5613 | 653.9157 | 698.3472 | 579.438 | 395.4536
21.6455 | 651.5044 | 635.3966 | 578.9342 | 395.4964
21.728 | 645.5563 | 634.5042 | 583.3681 | 395.5489
21.8113 | 647.9677 | 648.7006 | 581.655 | 395.6462
21.8946 | 642.9038 | 669.9951 | 583.3681 | 395.7084
21.9795 | 639.8494 | 661.8018 | 582.2596 | 395.901
22.0613 | 641.3766 | 657.5834 | 589.9183 | 396.1013
22.1453 | 642.4617 | 678.8374 | 591.6314 | 396.3892
22.2279 | 644.0291 | 679.2836 | 588.306 | 396.7607
22.3144 | 644.0291 | 666.4257 | 581.655 | 396.8443
22.3946 | 647.7668 | 680.6221 | 593.7476 | 397.1322
22.479 | 669.5093 | 669.3056 | 581.655 | 397.2061
22.5613 | 670.5945 | 694.6156 | 576.7172 | 397.4512
22.6446 | 667.098 | 691.2896 | 577.8257 | 397.7915
22.7279 | 656.7692 | 638.9254 | 585.4843 | 397.8752
22.8122 | 661.1499 | 656.2449 | 580.5465 | 397.9063
22.8946 | 660.5069 | 700.8214 | 598.1815 | 398.0444
22.9786 | 650.8211 | 714.5716 | 586.5928 | 398.13
23.0614 | 642.4617 | 679.5269 | 588.8098 | 398.3206
23.1447 | 649.4949 | 699.4829 | 602.0108 | 398.5443
23.2283 | 643.587 | 727.4294 | 583.872 | 398.8847
23.3113 | 641.6177 | 715.2205 | 592.7399 | 399.0869
23.3946 | 635.0266 | 738.7054 | 594.8561 | 399.2678
23.4786 | 636.7548 | 754.6864 | 596.5692 | 399.6179
23.5614 | 632.3741 | 693.926 | 601.507 | 399.9369
23.6446 | 641.8187 | 656.8939 | 596.5692 | 400.3104
23.7279 | 642.2608 | 664.2354 | 603.1193 | 400.396
23.8113 | 640.9345 | 675.3086 | 619.6458 | 400.3337
23.8946 | 633.7003 | 693.2771 | 597.073 | 400.2151
23.9791 | 653.4737 | 697.2521 | 597.073 | 399.9486
24.0613 | 642.0598 | 694.8184 | 588.306 | 399.7152
24.1446 | 645.7573 | 704.1474 | 588.306 | 399.7269
24.228 | 638.5231 | 665.5334 | 588.306 | 399.8222
24.3124 | 645.9984 | 665.3306 | 589.4144 | 399.8864
24.3947 | 633.4592 | 665.1278 | 590.5229 | 399.9058
24.4793 | 635.4687 | 664.8844 | 594.3522 | 399.9389
24.5613 | 644.2301 | 665.5334 | 618.0335 | 399.863
24.6458 | 664.4454 | 684.6376 | 603.724 | 399.9486
24.728 | 677.8688 | 676.2009 | 607.0494 | 399.8844
24.8113 | 660.2657 | 687.9636 | 614.2042 | 399.7794
24.8947 | 644.9133 | 669.5489 | 595.4607 | 399.5771
24.978 | 646.6414 | 708.7713 | 587.7013 | 399.1842
25.0613 | 647.9677 | 661.3556 | 589.9183 | 398.8866
25.1458 | 654.5588 | 652.9189 | 597.073 | 398.5559
25.228 | 644.4712 | 664.8844 | 593.2437 | 398.3323
25.3113 | 656.9702 | 718.1004 | 625.6921 | 398.4606
25.3946 | 645.7573 | 752.0093 | 604.2278 | 398.4606
25.478 | 650.1781 | 678.6346 | 589.9183 | 398.4062
25.5613 | 663.1192 | 634.0581 | 589.9183 | 398.1728
25.6459 | 658.0955 | 655.3526 | 585.4843 | 398.237
25.7279 | 645.3554 | 656.2449 | 586.089 | 398.1942
25.8114 | 642.4617 | 651.8238 | 587.1975 | 398.0989
25.8946 | 650.3791 | 709.4609 | 582.7635 | 398.0463
25.9789 | 646.8826 | 709.907 | 580.0427 | 397.8869
26.0613 | 646.6414 | 704.5936 | 577.8257 | 397.5367
26.1476 | 642.9038 | 679.0807 | 575.6088 | 397.2936
26.2279 | 641.3766 | 654.9064 | 595.4607 | 396.8988
26.3113 | 633.2583 | 659.3276 | 591.6314 | 396.5156
26.3946 | 632.8162 | 635.8428 | 572.8879 | 396.111
26.4779 | 634.3434 | 671.7798 | 591.0267 | 395.8348
26.5613 | 635.4687 | 694.1694 | 584.9805 | 395.899
26.6477 | 631.289 | 697.4954 | 592.7399 | 395.9729
26.7279 | 652.5895 | 710.556 | 584.9805 | 395.9515
26.8113 | 630.8469 | 717.6542 | 595.9645 | 396.0585
26.8946 | 640.7335 | 698.5905 | 615.3127 | 396.1324
26.9779 | 644.9133 | 701.0242 | 610.8787 | 396.2297
27.0613 | 659.3815 | 706.3377 | 615.8165 | 396.6129
27.1457 | 642.7028 | 761.5411 | 609.7702 | 397.2197
27.228 | 641.3766 | 744.7084 | 596.5692 | 397.5504
27.3122 | 640.7335 | 718.1004 | 594.8561 | 397.8693
27.3946 | 641.3766 | 694.1694 | 608.6617 | 398.1669
27.4779 | 652.3484 | 668.4538 | 592.7399 | 398.4334
27.5613 | 633.7003 | 683.9481 | 622.9713 | 398.4645
27.6459 | 657.4122 | 698.3472 | 619.6458 | 398.6571
27.7279 | 632.1732 | 663.9921 | 604.8324 | 398.5307
27.8115 | 627.5514 | 662.6536 | 591.0267 | 398.3828
27.8946 | 621.8444 | 689.7077 | 604.2278 | 398.0522
27.9792 | 624.6979 | 733.1891 | 604.2278 | 397.8616
28.0613 | 628.6365 | 714.5716 | 579.438 | 397.564
28.1462 | 637.1968 | 712.9897 | 586.5928 | 397.5523
28.2307 | 634.5845 | 676.6471 | 585.4843 | 397.3714
28.3113 | 635.4687 | 717.208 | 607.5532 | 397.1808
28.3982 | 646.4405 | 710.3532 | 586.5928 | 396.9143
28.4779 | 643.1449 | 646.7131 | 598.1815 | 396.7121
28.5613 | 641.8187 | 682.6095 | 597.6777 | 396.6167
28.6446 | 641.6177 | 679.7297 | 591.6314 | 396.5623
28.7279 | 644.0291 | 652.2294 | 609.1656 | 396.4767
28.8113 | 639.4073 | 640.7101 | 600.3985 | 396.3503
28.8946 | 633.0171 | 642.6976 | 587.7013 | 396.3833
28.9779 | 649.4949 | 674.4162 | 591.0267 | 396.3931
29.0613 | 640.2915 | 694.1694 | 586.089 | 396.3192
29.1446 | 627.5514 | 706.3377 | 584.4766 | 396.1071
29.228 | 626.4261 | 672.6315 | 592.7399 | 395.8193
29.3113 | 629.7216 | 691.6952 | 594.3522 | 395.3622
29.3946 | 625.783 | 687.7202 | 604.8324 | 395.0004
29.4779 | 626.2251 | 654.9064 | 594.3522 | 394.7787
29.5613 | 626.0241 | 662.0046 | 596.5692 | 394.5025
29.6446 | 629.3197 | 657.7862 | 606.4448 | 393.9696
29.7279 | 629.3197 | 654.0141 | 574.5003 | 393.3316
29.8113 | 632.3741 | 662.4507 | 575.6088 | 392.9056
29.8946 | 637.438 | 640.2639 | 580.5465 | 392.6178