## CO2 Concentration Data
| Voltage Readings |  |  |  | ppm of CO2
TIME (miliseconds) | A-3 CO2 Sensor | A-2 CO2 Sensor | A-1 CO2 Sensor | A-4 CO2 conc | A-1 Sensor | A-2 Sensor | A-3 Sensor | Inlet | Rolling Inlet Average | Inlet Offset | 19.1509
106 | 0.4422 | 1.1162 | 1.0807 | 0.6193 | 435.0743 | 444.9406 | 436.1094 | 425.3417
2739 | 0.4406 | 1.1124 | 1.084 | 0.6133 | 436.3873 | 443.4038 | 434.5025 | 421.6883
7738 | 0.4406 | 1.1091 | 1.078 | 0.6139 | 433.9999 | 442.0692 | 434.5025 | 422.0537
12739 | 0.4389 | 1.1053 | 1.0714 | 0.6122 | 431.3738 | 440.5323 | 432.7952 | 421.0186
17741 | 0.4395 | 1.102 | 1.0703 | 0.6106 | 430.9361 | 439.1977 | 433.3978 | 420.0443
22741 | 0.4362 | 1.0987 | 1.0692 | 0.6068 | 430.4984 | 437.8632 | 430.0836 | 417.7305
27743 | 0.4368 | 1.0955 | 1.0676 | 0.6128 | 429.8618 | 436.569 | 430.6862 | 421.3839
32743 | 0.4346 | 1.0916 | 1.0621 | 0.6117 | 427.6733 | 434.9917 | 428.4767 | 420.7141
37743 | 0.4324 | 1.0883 | 1.0627 | 0.6177 | 427.9121 | 433.6571 | 426.2672 | 424.3675
42743 | 0.4335 | 1.0862 | 1.0588 | 0.6128 | 426.3602 | 432.8078 | 427.372 | 421.3839
47743 | 0.434 | 1.0862 | 1.061 | 0.6095 | 427.2356 | 432.8078 | 427.8741 | 419.3745
52743 | 0.4313 | 1.0834 | 1.0594 | 0.6013 | 426.599 | 431.6754 | 425.1625 | 414.3815
57743 | 0.4324 | 1.0791 | 1.055 | 0.6029 | 424.8482 | 429.9363 | 426.2672 | 415.3558
62743 | 0.4302 | 1.0769 | 1.0555 | 0.6106 | 425.0472 | 429.0466 | 424.0578 | 420.0443
67743 | 0.4313 | 1.0736 | 1.0539 | 0.6084 | 424.4105 | 427.712 | 425.1625 | 418.7047
72743 | 0.4313 | 1.0736 | 1.0506 | 0.6079 | 423.0975 | 427.712 | 425.1625 | 418.4003
77743 | 0.4302 | 1.0698 | 1.0495 | 0.6079 | 422.6598 | 426.1752 | 424.0578 | 418.4003
82746 | 0.4302 | 1.0687 | 1.0506 | 0.6046 | 423.0975 | 425.7303 | 424.0578 | 416.3909
87745 | 0.4291 | 1.0665 | 1.0501 | 0.5975 | 422.8985 | 424.8405 | 422.953 | 412.0677
92747 | 0.4291 | 1.0659 | 1.0457 | 0.6013 | 421.1477 | 424.5979 | 422.953 | 414.3815
97748 | 0.428 | 1.0643 | 1.0463 | 0.5969 | 421.3865 | 423.9508 | 421.8483 | 411.7024
102745 | 0.4275 | 1.0616 | 1.0446 | 0.5997 | 420.7101 | 422.8588 | 421.3462 | 413.4073
107745 | 0.4264 | 1.0616 | 1.0441 | 0.5997 | 420.5111 | 422.8588 | 420.2414 | 413.4073
112745 | 0.4286 | 1.0599 | 1.0446 | 0.6057 | 420.7101 | 422.1713 | 422.4509 | 417.0607
117745 | 0.4264 | 1.0588 | 1.0419 | 0.6024 | 419.6357 | 421.7264 | 420.2414 | 415.0513
122745 | 0.4264 | 1.0572 | 1.0419 | 0.6084 | 419.6357 | 421.0793 | 420.2414 | 418.7047
127745 | 0.4258 | 1.0572 | 1.0408 | 0.6106 | 419.198 | 421.0793 | 419.6388 | 420.0443
132745 | 0.4247 | 1.0534 | 1.0375 | 0.6079 | 417.885 | 419.5425 | 418.5341 | 418.4003
137745 | 0.4236 | 1.0539 | 1.0375 | 0.6084 | 417.885 | 419.7447 | 417.4293 | 418.7047
142745 | 0.4231 | 1.0506 | 1.0386 | 0.6111 | 418.3226 | 418.4101 | 416.9272 | 420.3488
147745 | 0.4231 | 1.0506 | 1.0375 | 0.6117 | 417.885 | 418.4101 | 416.9272 | 420.7141 | 418.4121
152745 | 0.4231 | 1.049 | 1.0244 | 0.6161 | 412.6725 | 417.7631 | 416.9272 | 423.3932 | 418.3492
157745 | 0.4231 | 1.0501 | 1.037 | 0.6193 | 417.686 | 418.2079 | 416.9272 | 425.3417 | 418.4671
162745 | 0.4225 | 1.049 | 1.0348 | 0.6117 | 416.8106 | 417.7631 | 416.3246 | 420.7141 | 418.4238
167747 | 0.4225 | 1.0484 | 1.0326 | 0.6111 | 415.9353 | 417.5204 | 416.3246 | 420.3488 | 418.4022
172747 | 0.4225 | 1.0446 | 1.031 | 0.6117 | 415.2986 | 415.9836 | 416.3246 | 420.7141 | 418.4238
177749 | 0.4231 | 1.0441 | 1.0342 | 0.6155 | 416.5719 | 415.7814 | 416.9272 | 423.0279 | 418.5947
182745 | 0.4215 | 1.0408 | 1.0315 | 0.6133 | 415.4975 | 414.4467 | 415.3203 | 421.6883 | 418.6046
187746 | 0.4209 | 1.0419 | 1.031 | 0.6111 | 415.2986 | 414.8916 | 414.7177 | 420.3488 | 418.5928
192745 | 0.4215 | 1.0413 | 1.031 | 0.6106 | 415.2986 | 414.649 | 415.3203 | 420.0443 | 418.4533
197747 | 0.422 | 1.0408 | 1.0304 | 0.6133 | 415.0599 | 414.4467 | 415.8225 | 421.6883 | 418.4631
202763 | 0.4198 | 1.0408 | 1.0326 | 0.6161 | 415.9353 | 414.4467 | 413.613 | 423.3932 | 418.5928
207745 | 0.4215 | 1.0424 | 1.0326 | 0.6089 | 415.9353 | 415.0938 | 415.3203 | 419.0092 | 418.742
212750 | 0.422 | 1.0413 | 1.0315 | 0.6057 | 415.4975 | 414.649 | 415.8225 | 417.0607 | 418.797
217746 | 0.4225 | 1.0424 | 1.0304 | 0.6068 | 415.0599 | 415.0938 | 416.3246 | 417.7305 | 418.7224
222748 | 0.4225 | 1.0424 | 1.0331 | 0.6084 | 416.1342 | 415.0938 | 416.3246 | 418.7047 | 418.7224
227747 | 0.4242 | 1.0424 | 1.0299 | 0.6144 | 414.8609 | 415.0938 | 418.0319 | 422.3581 | 418.8501
232747 | 0.4231 | 1.0446 | 1.0293 | 0.6122 | 414.6222 | 415.9836 | 416.9272 | 421.0186 | 418.9345
237747 | 0.4215 | 1.0402 | 1.0288 | 0.6117 | 414.4232 | 414.2041 | 415.3203 | 420.7141 | 419.074
242748 | 0.4209 | 1.0424 | 1.0299 | 0.6122 | 414.8609 | 415.0938 | 414.7177 | 421.0186 | 419.3627
247747 | 0.4225 | 1.0402 | 1.0293 | 0.6226 | 414.6222 | 414.2041 | 416.3246 | 427.3511 | 419.7811
252747 | 0.4209 | 1.0402 | 1.0304 | 0.6253 | 415.0599 | 414.2041 | 414.7177 | 428.9951 | 420.3389
257747 | 0.422 | 1.0408 | 1.0271 | 0.6232 | 413.7468 | 414.4467 | 415.8225 | 427.7164 | 420.8005
262747 | 0.422 | 1.0375 | 1.0293 | 0.6232 | 414.6222 | 413.1121 | 415.8225 | 427.7164 | 421.2621
267750 | 0.4231 | 1.0419 | 1.0288 | 0.6215 | 414.4232 | 414.8916 | 416.9272 | 426.6813 | 421.5724
272797 | 0.4204 | 1.0381 | 1.0277 | 0.6199 | 413.9855 | 413.3548 | 414.2156 | 425.7071 | 421.9162
277750 | 0.4204 | 1.0402 | 1.0304 | 0.621 | 415.0599 | 414.2041 | 414.2156 | 426.3768 | 422.1637
282759 | 0.4215 | 1.0375 | 1.0277 | 0.615 | 413.9855 | 413.1121 | 415.3203 | 422.7235 | 422.2501
287747 | 0.4204 | 1.0375 | 1.0282 | 0.6095 | 414.1845 | 413.1121 | 414.2156 | 419.3745 | 422.2815
292747 | 0.4198 | 1.0386 | 1.0299 | 0.6095 | 414.8609 | 413.557 | 413.613 | 419.3745 | 422.3031
297747 | 0.4198 | 1.0386 | 1.0195 | 0.6068 | 410.7228 | 413.557 | 413.613 | 417.7305 | 422.2187
302775 | 0.4209 | 1.0381 | 1.0178 | 0.6024 | 410.0463 | 413.3548 | 414.7177 | 415.0513 | 422.036
307769 | 0.4193 | 1.0375 | 1.0288 | 0.6133 | 414.4232 | 413.1121 | 413.1108 | 421.6883 | 421.981
312758 | 0.4215 | 1.0375 | 1.026 | 0.6095 | 413.3091 | 413.1121 | 415.3203 | 419.3745 | 421.7885
317791 | 0.4193 | 1.0364 | 1.0266 | 0.6051 | 413.5478 | 412.6672 | 413.1108 | 416.6953 | 421.6589
322747 | 0.4209 | 1.0381 | 1.026 | 0.6062 | 413.3091 | 413.3548 | 414.7177 | 417.3651 | 421.5626
327747 | 0.4215 | 1.037 | 1.0233 | 0.6089 | 412.2348 | 412.9099 | 415.3203 | 419.0092 | 421.5076
332751 | 0.4204 | 1.0364 | 1.026 | 0.6122 | 413.3091 | 412.6672 | 414.2156 | 421.0186 | 421.4428
337757 | 0.4209 | 1.0555 | 1.0255 | 0.6035 | 413.1102 | 420.3918 | 414.7177 | 415.7211 | 421.2503
342754 | 0.4143 | 1.0785 | 1.0266 | 0.6073 | 413.5478 | 429.6937 | 408.0893 | 418.0349 | 421.1757
347748 | 0.4253 | 1.1299 | 1.0233 | 0.61 | 412.2348 | 450.4813 | 419.1367 | 419.679 | 421.1639
352751 | 0.4444 | 1.1512 | 1.026 | 0.6095 | 413.3091 | 459.0956 | 438.3189 | 419.3745 | 421.0893
357751 | 0.4575 | 1.242 | 1.0348 | 0.6084 | 416.8106 | 495.8177 | 451.4753 | 418.7047 | 420.938
362747 | 0.4603 | 1.2851 | 1.0353 | 0.6089 | 417.0096 | 513.2486 | 454.2873 | 419.0092 | 420.938
367748 | 0.4696 | 1.3901 | 1.0386 | 0.604 | 418.3226 | 555.7135 | 463.6273 | 416.0255 | 420.9046
372748 | 0.4789 | 1.4939 | 1.0435 | 0.6073 | 420.2723 | 597.6932 | 472.9673 | 418.0349 | 420.9144
377747 | 0.4717 | 1.4579 | 1.0517 | 0.6089 | 423.5352 | 583.1338 | 465.7364 | 419.0092 | 420.9243
382748 | 0.475 | 1.4229 | 1.0588 | 0.6084 | 426.3602 | 568.9788 | 469.0506 | 418.7047 | 420.8064
387756 | 0.4789 | 1.5021 | 1.0594 | 0.6084 | 426.599 | 601.0095 | 472.9673 | 418.7047 | 420.7318
392747 | 0.4947 | 1.5967 | 1.0747 | 0.6068 | 432.6869 | 639.2684 | 488.8354 | 417.7305 | 420.6355
397747 | 0.4936 | 1.577 | 1.0703 | 0.6051 | 430.9361 | 631.3012 | 487.7306 | 416.6953 | 420.4961
402748 | 0.498 | 1.5196 | 1.0714 | 0.6062 | 431.3738 | 608.087 | 492.1495 | 417.3651 | 420.1739
407751 | 0.5144 | 1.5557 | 1.0747 | 0.6068 | 432.6869 | 622.6868 | 508.6201 | 417.7305 | 419.8106
412747 | 0.5198 | 1.5863 | 1.0758 | 0.6002 | 433.1245 | 635.0624 | 514.0434 | 413.7118 | 419.3588
417747 | 0.5204 | 1.6126 | 1.0889 | 0.6002 | 438.337 | 645.6988 | 514.6459 | 413.7118 | 418.907
422748 | 0.5204 | 1.6541 | 1.0867 | 0.5986 | 437.4617 | 662.4826 | 514.6459 | 412.7375 | 418.4572
427837 | 0.5341 | 1.6164 | 1.0905 | 0.6095 | 438.9737 | 647.2357 | 528.4049 | 419.3745 | 418.253
432747 | 0.533 | 1.6683 | 1.0955 | 0.6024 | 440.9632 | 668.2255 | 527.3002 | 415.0513 | 417.8876
437749 | 0.5576 | 1.6678 | 1.1135 | 0.6106 | 448.1254 | 668.0233 | 552.0061 | 420.0443 | 417.8012
442750 | 0.5712 | 1.7039 | 1.1425 | 0.6117 | 459.6646 | 682.6231 | 565.6646 | 420.7141 | 417.8444
447768 | 0.5423 | 1.7334 | 1.1397 | 0.6117 | 458.5504 | 694.5538 | 536.6402 | 420.7141 | 417.8876
452748 | 0.5499 | 1.805 | 1.1397 | 0.6084 | 458.5504 | 723.5108 | 544.2729 | 418.7047 | 417.919
457747 | 0.5581 | 1.758 | 1.1436 | 0.6046 | 460.1022 | 704.5027 | 552.5082 | 416.3909 | 417.9623
462779 | 0.5554 | 1.7596 | 1.1447 | 0.6084 | 460.5399 | 705.1498 | 549.7966 | 418.7047 | 417.866
467747 | 0.5636 | 1.7782 | 1.1403 | 0.6122 | 458.7892 | 712.6722 | 558.0319 | 421.0186 | 417.919
472747 | 0.5587 | 1.788 | 1.1441 | 0.6046 | 460.3012 | 716.6356 | 553.1108 | 416.3909 | 417.9092
477759 | 0.5576 | 1.8826 | 1.172 | 0.6111 | 471.4026 | 754.8945 | 552.0061 | 420.3488 | 418.0055
482747 | 0.5554 | 2.045 | 1.1867 | 0.6002 | 477.2518 | 820.5737 | 549.7966 | 413.7118 | 417.8346
487747 | 0.5718 | 1.8875 | 1.1643 | 0.6002 | 468.3388 | 756.8762 | 566.2671 | 413.7118 | 417.5989
492747 | 0.5756 | 1.9121 | 1.1835 | 0.6062 | 475.9785 | 766.8251 | 570.0835 | 417.3651 | 417.6519
497748 | 0.5794 | 1.9646 | 1.1802 | 0.6051 | 474.6654 | 788.0576 | 573.8999 | 416.6953 | 417.6087
502747 | 0.5729 | 2.0302 | 1.2283 | 0.6095 | 493.8044 | 814.5881 | 567.3719 | 419.3745 | 417.5989
507747 | 0.5729 | 1.9903 | 1.213 | 0.6035 | 487.7166 | 798.4514 | 567.3719 | 415.7211 | 417.481
512747 | 0.5887 | 1.987 | 1.2092 | 0.6117 | 486.2045 | 797.1168 | 583.2399 | 420.7141 | 417.5458
517747 | 0.5936 | 1.9012 | 1.2228 | 0.6089 | 491.616 | 762.4169 | 588.161 | 419.0092 | 417.5458
522747 | 0.586 | 1.9203 | 1.2283 | 0.6089 | 493.8044 | 770.1414 | 580.5283 | 419.0092 | 417.6421
527747 | 0.5964 | 1.9783 | 1.2163 | 0.6128 | 489.0296 | 793.5983 | 590.973 | 421.3839 | 417.7501
532747 | 0.5997 | 1.9772 | 1.2108 | 0.6051 | 486.8412 | 793.1534 | 594.2872 | 416.6953 | 417.6755
537747 | 0.5997 | 2.0679 | 1.2124 | 0.6117 | 487.4778 | 829.835 | 594.2872 | 420.7141 | 417.7403
542747 | 0.6166 | 2.0368 | 1.2223 | 0.6079 | 491.4171 | 817.2573 | 611.2599 | 418.4003 | 417.7305
547749 | 0.6237 | 1.9925 | 1.2239 | 0.6062 | 492.0537 | 799.3411 | 618.3905 | 417.3651 | 417.7187
552747 | 0.6144 | 2.046 | 1.219 | 0.6128 | 490.104 | 820.9781 | 609.0505 | 421.3839 | 417.8699
557747 | 0.5997 | 2.0275 | 1.2179 | 0.6133 | 489.6663 | 813.4961 | 594.2872 | 421.6883 | 418.0094
562748 | 0.6128 | 2.0154 | 1.2409 | 0.6177 | 498.818 | 808.6025 | 607.4436 | 424.3675 | 418.2235
567748 | 0.6013 | 2.0187 | 1.2403 | 0.6139 | 498.5793 | 809.9371 | 595.8941 | 422.0537 | 418.4926
572747 | 0.6122 | 2.0034 | 1.2441 | 0.6106 | 500.0913 | 803.7495 | 606.841 | 420.0443 | 418.6969
577747 | 0.621 | 2.0023 | 1.2567 | 0.6188 | 505.1048 | 803.3046 | 615.6789 | 425.0373 | 419.0936
582747 | 0.6275 | 2.0619 | 1.2868 | 0.6188 | 517.0816 | 827.4084 | 622.2069 | 425.0373 | 419.2763
587747 | 0.6161 | 2.0395 | 1.2862 | 0.615 | 516.8429 | 818.3493 | 610.7578 | 422.7235 | 419.5238
592749 | 0.6423 | 2.0603 | 1.2742 | 0.6128 | 512.0681 | 826.7614 | 637.0706 | 421.3839 | 419.567
597748 | 0.6489 | 2.1319 | 1.2698 | 0.6068 | 510.3173 | 855.7185 | 643.6989 | 417.7305 | 419.4708
602748 | 0.633 | 2.1428 | 1.2747 | 0.6106 | 512.2671 | 860.1268 | 627.7306 | 420.0443 | 419.4492
607748 | 0.633 | 2.0499 | 1.3256 | 0.6117 | 532.5202 | 822.5554 | 627.7306 | 420.7141 | 419.514
612748 | 0.633 | 2.0133 | 1.2993 | 0.6046 | 522.0554 | 807.7532 | 627.7306 | 416.3909 | 419.514
617748 | 0.6314 | 2.0291 | 1.2933 | 0.6057 | 519.668 | 814.1432 | 626.1236 | 417.0607 | 419.4609
622749 | 0.6335 | 2.1095 | 1.2857 | 0.6046 | 516.6439 | 846.6592 | 628.2327 | 416.3909 | 419.3117
627748 | 0.6592 | 2.1045 | 1.2955 | 0.6013 | 520.5434 | 844.6372 | 654.0433 | 414.3815 | 419.2468
632749 | 0.6609 | 2.1499 | 1.3021 | 0.5942 | 523.1695 | 862.9982 | 655.7506 | 410.0584 | 418.9149
637748 | 0.6521 | 2.1461 | 1.3485 | 0.5947 | 541.6321 | 861.4614 | 646.9128 | 410.3628 | 418.8069
642749 | 0.6483 | 2.087 | 1.3595 | 0.5953 | 546.009 | 837.5596 | 643.0964 | 410.7282 | 418.7106
647749 | 0.6467 | 2.104 | 1.3688 | 0.6046 | 549.7095 | 844.435 | 641.4895 | 416.3909 | 418.6792
652752 | 0.6445 | 2.0985 | 1.3507 | 0.5997 | 542.5075 | 842.2106 | 639.2801 | 413.4073 | 418.5731
657749 | 0.6401 | 2.1499 | 1.3212 | 0.6018 | 530.7694 | 862.9982 | 634.8611 | 414.686 | 418.4219
662749 | 0.6412 | 2.286 | 1.3453 | 0.6008 | 540.3588 | 918.0409 | 635.9658 | 414.0771 | 418.3688
667749 | 0.6456 | 2.1319 | 1.3425 | 0.6073 | 539.2447 | 855.7185 | 640.3848 | 418.0349 | 418.2824
672748 | 0.6609 | 2.0991 | 1.354 | 0.6024 | 543.8206 | 842.4533 | 655.7506 | 415.0513 | 418.1547
677748 | 0.6592 | 2.1182 | 1.3354 | 0.6073 | 536.4196 | 850.1778 | 654.0433 | 418.0349 | 418.1233
682751 | 0.6549 | 2.1155 | 1.3376 | 0.6051 | 537.295 | 849.0858 | 649.7248 | 416.6953 | 417.9721
687749 | 0.6543 | 2.1116 | 1.3376 | 0.61 | 537.295 | 847.5085 | 649.1222 | 419.679 | 418.0683
692751 | 0.6554 | 2.1078 | 1.371 | 0.6111 | 550.5849 | 845.9718 | 650.2269 | 420.3488 | 418.0565
697751 | 0.6549 | 2.1034 | 1.3431 | 0.6122 | 539.4834 | 844.1923 | 649.7248 | 421.0186 | 418.141
702751 | 0.656 | 2.1259 | 1.3311 | 0.6079 | 534.7086 | 853.2919 | 650.8295 | 418.4003 | 418.1744
707751 | 0.6554 | 2.2319 | 1.3261 | 0.6089 | 532.7191 | 896.1613 | 650.2269 | 419.0092 | 418.0978
712751 | 0.6543 | 2.344 | 1.3261 | 0.6068 | 532.7191 | 941.4978 | 649.1222 | 417.7305 | 417.9701
717751 | 0.6538 | 2.2352 | 1.3163 | 0.6122 | 528.8197 | 897.4959 | 648.6201 | 421.0186 | 417.8621
722751 | 0.6549 | 2.3155 | 1.3234 | 0.6111 | 531.6448 | 929.9715 | 649.7248 | 420.3488 | 417.8071
727751 | 0.645 | 2.1565 | 1.3278 | 0.6182 | 533.3956 | 865.6674 | 639.7822 | 424.6719 | 417.9564
732751 | 0.6314 | 2.0931 | 1.3305 | 0.6111 | 534.4699 | 840.0267 | 626.1236 | 420.3488 | 417.8051
737751 | 0.6314 | 2.1658 | 1.3218 | 0.6128 | 531.0082 | 869.4286 | 626.1236 | 421.3839 | 417.6873
742749 | 0.6423 | 2.1969 | 1.348 | 0.6139 | 541.4332 | 882.0063 | 637.0706 | 422.0537 | 417.6657
747749 | 0.6614 | 2.1565 | 1.3573 | 0.6089 | 545.1337 | 865.6674 | 656.2528 | 419.0092 | 417.5891
752751 | 0.6483 | 2.1619 | 1.3365 | 0.6084 | 536.8573 | 867.8513 | 643.0964 | 418.7047 | 417.6205
757749 | 0.6439 | 2.1953 | 1.3431 | 0.6155 | 539.4834 | 881.3593 | 638.6774 | 423.0279 | 417.7167
762753 | 0.651 | 2.1751 | 1.3535 | 0.6089 | 543.6216 | 873.1898 | 645.808 | 419.0092 | 417.6617
767750 | 0.6625 | 2.1772 | 1.3305 | 0.6128 | 534.4699 | 874.0391 | 657.3575 | 421.3839 | 417.8228
772752 | 0.651 | 2.1783 | 1.3316 | 0.6062 | 534.9076 | 874.4839 | 645.808 | 417.3651 | 417.8326
777750 | 0.6401 | 2.1751 | 1.3338 | 0.6062 | 535.783 | 873.1898 | 634.8611 | 417.3651 | 417.8641
782753 | 0.6636 | 2.1674 | 1.33 | 0.6024 | 534.271 | 870.0756 | 658.4623 | 415.0513 | 417.8857
787751 | 0.6718 | 2.1122 | 1.3305 | 0.6062 | 534.4699 | 847.7512 | 666.6975 | 417.3651 | 418.1214
792751 | 0.6614 | 2.104 | 1.319 | 0.6084 | 529.894 | 844.435 | 656.2528 | 418.7047 | 418.3905
797751 | 0.6669 | 2.1253 | 1.3245 | 0.6002 | 532.0825 | 853.0492 | 661.7764 | 413.7118 | 418.4867
802751 | 0.6505 | 2.1505 | 1.3256 | 0.6062 | 532.5202 | 863.2409 | 645.3059 | 417.3651 | 418.5181
807751 | 0.6478 | 2.1592 | 1.3409 | 0.6035 | 538.608 | 866.7593 | 642.5943 | 415.7211 | 418.5928
812751 | 0.6527 | 2.1619 | 1.3223 | 0.6029 | 531.2071 | 867.8513 | 647.5153 | 415.3558 | 418.6144
817751 | 0.6625 | 2.1133 | 1.3163 | 0.6057 | 528.8197 | 848.1961 | 657.3575 | 417.0607 | 418.7106
822751 | 0.6636 | 2.1078 | 1.3622 | 0.5997 | 547.0834 | 845.9718 | 658.4623 | 413.4073 | 418.5613
827751 | 0.6603 | 2.1149 | 1.3409 | 0.5997 | 538.608 | 848.8432 | 655.1481 | 413.4073 | 418.5083
832751 | 0.6631 | 2.0876 | 1.3349 | 0.6013 | 536.2207 | 837.8023 | 657.9601 | 414.3815 | 418.3905
837751 | 0.6795 | 2.1133 | 1.3229 | 0.5964 | 531.4459 | 848.1961 | 674.4306 | 411.3979 | 418.2196
842751 | 0.6614 | 2.2215 | 1.3185 | 0.598 | 529.6951 | 891.9552 | 656.2528 | 412.3722 | 417.9839
847751 | 0.6467 | 2.2199 | 1.3436 | 0.6046 | 539.6824 | 891.3081 | 641.4895 | 416.3909 | 417.8562
852751 | 0.6603 | 2.139 | 1.3529 | 0.6051 | 543.3829 | 858.5899 | 655.1481 | 416.6953 | 417.7167
857752 | 0.6625 | 2.069 | 1.3442 | 0.6035 | 539.9211 | 830.2799 | 657.3575 | 415.7211 | 417.6303
862752 | 0.6631 | 2.1078 | 1.3398 | 0.6018 | 538.1704 | 845.9718 | 657.9601 | 414.686 | 417.4909
867753 | 0.6735 | 2.1193 | 1.3567 | 0.604 | 544.8949 | 850.6226 | 668.4048 | 416.0255 | 417.4359
872753 | 0.6784 | 2.1242 | 1.3535 | 0.6013 | 543.6216 | 852.6044 | 673.3259 | 414.3815 | 417.2218
877766 | 0.6478 | 2.169 | 1.3628 | 0.598 | 547.3221 | 870.7227 | 642.5943 | 412.3722 | 416.9644
882753 | 0.6806 | 2.1499 | 1.3682 | 0.6095 | 549.4707 | 862.9982 | 675.5354 | 419.3745 | 416.7936
887751 | 0.6806 | 2.1871 | 1.3923 | 0.6051 | 559.0602 | 878.0429 | 675.5354 | 416.6953 | 416.6757
892751 | 0.6751 | 2.2467 | 1.4355 | 0.6073 | 576.2495 | 902.1469 | 670.0118 | 418.0349 | 416.5677
897751 | 0.6844 | 2.2193 | 1.4196 | 0.6089 | 569.9229 | 891.0655 | 679.3518 | 419.0092 | 416.4695
902751 | 0.6745 | 2.0958 | 1.3961 | 0.6089 | 560.5722 | 841.1186 | 669.4091 | 419.0092 | 416.4695
907753 | 0.674 | 2.1138 | 1.3994 | 0.6095 | 561.8853 | 848.3983 | 668.907 | 419.3745 | 416.4911
912753 | 0.6784 | 2.1275 | 1.3966 | 0.6106 | 560.7711 | 853.939 | 673.3259 | 420.0443 | 416.3948
917751 | 0.6663 | 2.1444 | 1.3808 | 0.6073 | 554.4843 | 860.7738 | 661.1739 | 418.0349 | 416.3634
922751 | 0.6702 | 2.2598 | 1.3715 | 0.6073 | 550.7838 | 907.4448 | 665.0906 | 418.0349 | 416.2554
927751 | 0.6598 | 2.227 | 1.3742 | 0.6073 | 551.8582 | 894.1796 | 654.6459 | 418.0349 | 416.277
932751 | 0.6642 | 2.227 | 1.3606 | 0.6024 | 546.4467 | 894.1796 | 659.0648 | 415.0513 | 416.2023
937751 | 0.6724 | 2.1958 | 1.3507 | 0.6084 | 542.5075 | 881.5615 | 667.3001 | 418.7047 | 416.3202
942750 | 0.6565 | 2.1843 | 1.3496 | 0.6035 | 542.0698 | 876.9105 | 651.3317 | 415.7211 | 416.2672
947751 | 0.6571 | 2.1406 | 1.3475 | 0.6046 | 541.2342 | 859.237 | 651.9343 | 416.3909 | 416.1925
952751 | 0.6461 | 2.0974 | 1.3742 | 0.5997 | 551.8582 | 841.7657 | 640.8869 | 413.4073 | 416.1827
957751 | 0.6516 | 2.1767 | 1.3693 | 0.6046 | 549.9085 | 873.8369 | 646.4106 | 416.3909 | 416.1513
962751 | 0.6532 | 2.2838 | 1.3595 | 0.6013 | 546.009 | 917.1511 | 648.0174 | 414.3815 | 416.1081
967751 | 0.6516 | 2.1515 | 1.3551 | 0.6046 | 544.2583 | 863.6453 | 646.4106 | 416.3909 | 416.1415
972751 | 0.6527 | 2.1581 | 1.3551 | 0.6029 | 544.2583 | 866.3144 | 647.5153 | 415.3558 | 416.0865
977751 | 0.6543 | 2.1526 | 1.3458 | 0.6051 | 540.5578 | 864.0902 | 649.1222 | 416.6953 | 416.1925
982751 | 0.6609 | 2.1505 | 1.3425 | 0.6057 | 539.2447 | 863.2409 | 655.7506 | 417.0607 | 416.3104
987752 | 0.6718 | 2.1805 | 1.3349 | 0.6057 | 536.2207 | 875.3737 | 666.6975 | 417.0607 | 416.3968
992752 | 0.6713 | 2.1488 | 1.3458 | 0.6079 | 540.5578 | 862.5533 | 666.1954 | 418.4003 | 416.6227
997751 | 0.6631 | 2.1663 | 1.3557 | 0.6046 | 544.497 | 869.6308 | 657.9601 | 416.3909 | 416.7523
1002752 | 0.656 | 2.2499 | 1.3491 | 0.604 | 541.8709 | 903.4411 | 650.8295 | 416.0255 | 416.7405
1007751 | 0.6456 | 2.2188 | 1.3573 | 0.6062 | 545.1337 | 890.8633 | 640.3848 | 417.3651 | 416.7621
1012751 | 0.6483 | 2.2068 | 1.3327 | 0.6073 | 535.3453 | 886.0101 | 643.0964 | 418.0349 | 416.8368
1017751 | 0.6685 | 2.327 | 1.3343 | 0.604 | 535.9819 | 934.6224 | 663.3833 | 416.0255 | 416.88
1022751 | 0.6587 | 2.2866 | 1.348 | 0.6018 | 541.4332 | 918.2836 | 653.5411 | 414.686 | 416.8368
1027751 | 0.6713 | 2.333 | 1.3321 | 0.6013 | 535.1066 | 937.049 | 666.1954 | 414.3815 | 416.8368
1032751 | 0.656 | 2.2931 | 1.3278 | 0.6024 | 533.3956 | 920.9124 | 650.8295 | 415.0513 | 416.9232
1037751 | 0.6456 | 2.2877 | 1.33 | 0.5975 | 534.271 | 918.7284 | 640.3848 | 412.0677 | 416.6875
1042753 | 0.645 | 2.2264 | 1.3365 | 0.6013 | 536.8573 | 893.9369 | 639.7822 | 414.3815 | 416.6129
1047749 | 0.6412 | 2.1849 | 1.3321 | 0.6008 | 535.1066 | 877.1532 | 635.9658 | 414.0771 | 416.4852
1052749 | 0.6631 | 2.1734 | 1.3305 | 0.6018 | 534.4699 | 872.5022 | 657.9601 | 414.686 | 416.3457
1057749 | 0.6346 | 2.1597 | 1.3436 | 0.6051 | 539.6824 | 866.9615 | 629.3374 | 416.6953 | 416.2711
1062749 | 0.6275 | 2.1499 | 1.3261 | 0.604 | 532.7191 | 862.9982 | 622.2069 | 416.0255 | 416.1631
1067749 | 0.6385 | 2.1297 | 1.3458 | 0.6089 | 540.5578 | 854.8287 | 633.2542 | 419.0092 | 416.1297
1072749 | 0.6428 | 2.1466 | 1.3551 | 0.6051 | 544.2583 | 861.6636 | 637.5727 | 416.6953 | 416.0865
1077749 | 0.6581 | 2.1543 | 1.3562 | 0.6068 | 544.6959 | 864.7777 | 652.9386 | 417.7305 | 416.0766
1082749 | 0.6571 | 2.139 | 1.3289 | 0.6144 | 533.8333 | 858.5899 | 651.9343 | 422.3581 | 416.2161
1087749 | 0.6642 | 2.2013 | 1.325 | 0.6133 | 532.2815 | 883.7858 | 659.0648 | 421.6883 | 416.4302
1092749 | 0.6806 | 2.1761 | 1.3343 | 0.61 | 535.9819 | 873.5942 | 675.5354 | 419.679 | 416.4616
1097749 | 0.662 | 2.1526 | 1.354 | 0.6199 | 543.8206 | 864.0902 | 656.8553 | 425.7071 | 416.7837
1102751 | 0.6603 | 2.122 | 1.3507 | 0.6155 | 542.5075 | 851.7146 | 655.1481 | 423.0279 | 416.9978
1107749 | 0.6658 | 2.1723 | 1.3365 | 0.61 | 536.8573 | 872.0574 | 660.6717 | 419.679 | 417.2002
1112749 | 0.6598 | 2.2122 | 1.3447 | 0.6084 | 540.1201 | 888.194 | 654.6459 | 418.7047 | 417.2748
1117749 | 0.6904 | 2.2281 | 1.3354 | 0.615 | 536.4196 | 894.6245 | 685.3776 | 422.7235 | 417.5439
1122749 | 0.6926 | 2.1412 | 1.3666 | 0.6133 | 548.8341 | 859.4797 | 687.5871 | 421.6883 | 417.7148
1127749 | 0.6871 | 2.1242 | 1.3447 | 0.6106 | 540.1201 | 852.6044 | 682.0634 | 420.0443 | 417.866
1132749 | 0.692 | 2.1647 | 1.342 | 0.6133 | 539.0458 | 868.9837 | 686.9844 | 421.6883 | 418.0271
1137749 | 0.6685 | 2.2428 | 1.3551 | 0.6095 | 544.2583 | 900.5696 | 663.3833 | 419.3745 | 418.1017
1142750 | 0.6707 | 2.1324 | 1.3578 | 0.6177 | 545.3326 | 855.9207 | 665.5928 | 424.3675 | 418.3374
1147749 | 0.6663 | 2.0947 | 1.3573 | 0.6155 | 545.1337 | 840.6738 | 661.1739 | 423.0279 | 418.4867
1152749 | 0.6817 | 2.1412 | 1.3398 | 0.6139 | 538.1704 | 859.4797 | 676.6401 | 422.0537 | 418.6694
1157749 | 0.6647 | 2.157 | 1.3513 | 0.6084 | 542.7462 | 865.8696 | 659.5669 | 418.7047 | 418.7558
1162749 | 0.6817 | 2.1412 | 1.3491 | 0.6089 | 541.8709 | 859.4797 | 676.6401 | 419.0092 | 418.8088
1167749 | 0.6855 | 2.1559 | 1.3688 | 0.6139 | 549.7095 | 865.4247 | 680.4565 | 422.0537 | 418.9385
1172749 | 0.6888 | 2.0832 | 1.354 | 0.6084 | 543.8206 | 836.0228 | 683.7707 | 418.7047 | 419.0249
1177749 | 0.6603 | 2.0772 | 1.3425 | 0.6128 | 539.2447 | 833.5962 | 655.1481 | 421.3839 | 419.2409
1182749 | 0.6521 | 2.0887 | 1.3398 | 0.61 | 538.1704 | 838.2472 | 646.9128 | 419.679 | 419.4118
1187748 | 0.6472 | 2.0832 | 1.3442 | 0.6128 | 539.9211 | 836.0228 | 641.9916 | 421.3839 | 419.6161
1192750 | 0.6642 | 2.0635 | 1.3639 | 0.6089 | 547.7598 | 828.0555 | 659.0648 | 419.0092 | 419.84
1197749 | 0.662 | 2.0991 | 1.3611 | 0.615 | 546.6456 | 842.4533 | 656.8553 | 422.7235 | 420.1091
1202751 | 0.6538 | 2.1548 | 1.3502 | 0.6199 | 542.3086 | 864.9799 | 648.6201 | 425.7071 | 420.4843
1207751 | 0.6554 | 2.1188 | 1.3469 | 0.6122 | 540.9955 | 850.4204 | 650.2269 | 421.0186 | 420.6886
1212765 | 0.6592 | 2.0854 | 1.371 | 0.6133 | 550.5849 | 836.9126 | 654.0433 | 421.6883 | 420.8496
1217748 | 0.668 | 2.1051 | 1.3999 | 0.6177 | 562.0842 | 844.8798 | 662.8812 | 424.3675 | 421.1187
1222749 | 0.6784 | 2.0745 | 1.3824 | 0.6111 | 555.121 | 832.5043 | 673.3259 | 420.3488 | 421.1619
1227748 | 0.6822 | 2.2734 | 1.3879 | 0.6144 | 557.3094 | 912.9451 | 677.1423 | 422.3581 | 421.3446
1232748 | 0.6833 | 2.3035 | 1.3688 | 0.615 | 549.7095 | 925.1183 | 678.247 | 422.7235 | 421.5057
1237749 | 0.6707 | 2.1406 | 1.3677 | 0.6139 | 549.2718 | 859.237 | 665.5928 | 422.0537 | 421.4958
1242749 | 0.6773 | 2.1581 | 1.4048 | 0.6128 | 564.034 | 866.3144 | 672.2212 | 421.3839 | 421.486
1247764 | 0.674 | 2.1608 | 1.4054 | 0.6155 | 564.2727 | 867.4064 | 668.907 | 423.0279 | 421.594
1252748 | 0.6691 | 2.1319 | 1.3988 | 0.615 | 561.6465 | 855.7185 | 663.9859 | 422.7235 | 421.4978
1257751 | 0.6811 | 2.1084 | 1.3874 | 0.6182 | 557.1105 | 846.2144 | 676.0376 | 424.6719 | 421.5508
1262749 | 0.6844 | 2.1641 | 1.3715 | 0.6193 | 550.7838 | 868.741 | 679.3518 | 425.3417 | 421.7335
1267748 | 0.6926 | 2.2095 | 1.3633 | 0.6177 | 547.521 | 887.1021 | 687.5871 | 424.3675 | 421.9162
1272749 | 0.692 | 2.104 | 1.3666 | 0.6188 | 548.8341 | 844.435 | 686.9844 | 425.0373 | 421.9908
1277748 | 0.6838 | 2.1237 | 1.3633 | 0.6161 | 547.521 | 852.4021 | 678.7491 | 423.3932 | 422.0458
1282749 | 0.6658 | 2.1543 | 1.3649 | 0.6171 | 548.1577 | 864.7777 | 660.6717 | 424.0021 | 422.1735
1287749 | 0.6718 | 2.2396 | 1.3682 | 0.615 | 549.4707 | 899.2754 | 666.6975 | 422.7235 | 422.2069
1292750 | 0.6745 | 2.2226 | 1.3644 | 0.615 | 547.9587 | 892.4001 | 669.4091 | 422.7235 | 422.3149
1297749 | 0.6773 | 2.1248 | 1.3775 | 0.6199 | 553.1713 | 852.847 | 672.2212 | 425.7071 | 422.3581
1302749 | 0.68 | 2.0947 | 1.371 | 0.6171 | 550.5849 | 840.6738 | 674.9328 | 424.0021 | 422.3895
1307749 | 0.6817 | 2.1242 | 1.3775 | 0.6117 | 553.1713 | 852.6044 | 676.6401 | 420.7141 | 422.3463
1312748 | 0.686 | 2.28 | 1.383 | 0.6111 | 555.3597 | 915.6143 | 680.9586 | 420.3488 | 422.3994
1317749 | 0.6762 | 2.2237 | 1.4103 | 0.6182 | 566.2224 | 892.845 | 671.1164 | 424.6719 | 422.582
1322749 | 0.6653 | 2.1521 | 1.3841 | 0.6155 | 555.7974 | 863.888 | 660.1696 | 423.0279 | 422.6135
1327748 | 0.6778 | 2.1259 | 1.3759 | 0.6144 | 552.5346 | 853.2919 | 672.7233 | 422.3581 | 422.7313
1332750 | 0.6806 | 2.0838 | 1.3797 | 0.6177 | 554.0466 | 836.2655 | 675.5354 | 424.3675 | 422.8276
1337749 | 0.6838 | 2.0942 | 1.3808 | 0.6106 | 554.4843 | 840.4715 | 678.7491 | 420.0443 | 422.8393
1342748 | 0.6893 | 2.1095 | 1.3797 | 0.6062 | 554.0466 | 846.6592 | 684.2728 | 417.3651 | 422.7097
1347748 | 0.7024 | 2.1248 | 1.3999 | 0.6133 | 562.0842 | 852.847 | 697.4292 | 421.6883 | 422.7961
1352749 | 0.6964 | 2.0898 | 1.4038 | 0.6008 | 563.636 | 838.692 | 691.4034 | 414.0771 | 422.5172
1357749 | 0.6806 | 2.1111 | 1.3939 | 0.6068 | 559.6968 | 847.3063 | 675.5354 | 417.7305 | 422.2599
1362748 | 0.6838 | 2.3188 | 1.3874 | 0.5997 | 557.1105 | 931.3061 | 678.7491 | 413.4073 | 422.0144
1367751 | 0.6849 | 2.2543 | 1.3835 | 0.6062 | 555.5586 | 905.2205 | 679.8539 | 417.3651 | 421.8749
1372749 | 0.6849 | 2.1204 | 1.3813 | 0.6051 | 554.6832 | 851.0675 | 679.8539 | 416.6953 | 421.6274
1377749 | 0.6811 | 2.1259 | 1.3868 | 0.6046 | 556.8717 | 853.2919 | 676.0376 | 416.3909 | 421.4998
1382748 | 0.674 | 2.1319 | 1.3786 | 0.6057 | 553.6089 | 855.7185 | 668.907 | 417.0607 | 421.3289
1387748 | 0.6838 | 2.2035 | 1.3775 | 0.61 | 553.1713 | 884.6755 | 678.7491 | 419.679 | 421.2307
1392748 | 0.6592 | 2.1116 | 1.3797 | 0.6079 | 554.0466 | 847.5085 | 654.0433 | 418.4003 | 421.1128
1397761 | 0.6784 | 2.1915 | 1.3977 | 0.6166 | 561.2088 | 879.8224 | 673.3259 | 423.6977 | 421.1875
1402748 | 0.6767 | 2.1822 | 1.3775 | 0.615 | 553.1713 | 876.0612 | 671.6186 | 422.7235 | 421.1776
1407748 | 0.6707 | 2.1767 | 1.3792 | 0.6111 | 553.8477 | 873.8369 | 665.5928 | 420.3488 | 421.101
1412748 | 0.6849 | 2.2385 | 1.3704 | 0.6161 | 550.3461 | 898.8306 | 679.8539 | 423.3932 | 421.0598
1417750 | 0.6795 | 2.1488 | 1.3819 | 0.6139 | 554.922 | 862.5533 | 674.4306 | 422.0537 | 420.9537
1422748 | 0.6767 | 2.1805 | 1.3764 | 0.621 | 552.7335 | 875.3737 | 671.6186 | 426.3768 | 421.0185
1427749 | 0.68 | 2.1078 | 1.3759 | 0.6193 | 552.5346 | 845.9718 | 674.9328 | 425.3417 | 421.0284
1432749 | 0.6811 | 2.1204 | 1.3857 | 0.6199 | 556.434 | 851.0675 | 676.0376 | 425.7071 | 421.103
1437749 | 0.6762 | 2.0909 | 1.3945 | 0.6182 | 559.9356 | 839.1369 | 671.1164 | 424.6719 | 421.1246
1442748 | 0.6844 | 2.1466 | 1.4114 | 0.6161 | 566.6601 | 861.6636 | 679.3518 | 423.3932 | 421.1462
1447749 | 0.6855 | 2.1838 | 1.4048 | 0.6161 | 564.034 | 876.7083 | 680.4565 | 423.3932 | 421.1678
1452747 | 0.6713 | 2.1073 | 1.401 | 0.6193 | 562.5219 | 845.7695 | 666.1954 | 425.3417 | 421.156
1457749 | 0.6745 | 2.1319 | 1.4251 | 0.615 | 572.1113 | 855.7185 | 669.4091 | 422.7235 | 421.1148
1462749 | 0.6789 | 2.1106 | 1.389 | 0.6177 | 557.7471 | 847.1041 | 673.8281 | 424.3675 | 421.2326
1467751 | 0.6778 | 2.1264 | 1.4005 | 0.6166 | 562.323 | 853.4941 | 672.7233 | 423.6977 | 421.3407
1472750 | 0.6658 | 2.116 | 1.366 | 0.6155 | 548.5954 | 849.288 | 660.6717 | 423.0279 | 421.2876
1477749 | 0.6653 | 2.1838 | 1.3671 | 0.6155 | 549.0331 | 876.7083 | 660.1696 | 423.0279 | 421.2876
1482749 | 0.6724 | 2.2904 | 1.3688 | 0.6068 | 549.7095 | 919.8204 | 667.3001 | 417.7305 | 421.1384
1487749 | 0.6614 | 2.1925 | 1.401 | 0.6095 | 562.5219 | 880.2269 | 656.2528 | 419.3745 | 420.9773
1492748 | 0.662 | 2.1587 | 1.4141 | 0.6084 | 567.7344 | 866.5571 | 656.8553 | 418.7047 | 420.9341
1497752 | 0.662 | 2.1871 | 1.3906 | 0.6035 | 558.3837 | 878.0429 | 656.8553 | 415.7211 | 420.881
1502748 | 0.6647 | 2.2521 | 1.3868 | 0.6084 | 556.8717 | 904.3307 | 659.5669 | 418.7047 | 420.7848
1507748 | 0.668 | 2.1592 | 1.4234 | 0.6008 | 571.4349 | 866.7593 | 662.8812 | 414.0771 | 420.7848
1512748 | 0.6636 | 2.163 | 1.3797 | 0.6106 | 554.0466 | 868.2962 | 658.4623 | 420.0443 | 420.8594
1517748 | 0.6724 | 2.1024 | 1.3699 | 0.6051 | 550.1472 | 843.7879 | 667.3001 | 416.6953 | 420.9655
1522749 | 0.6707 | 2.0931 | 1.3666 | 0.6035 | 548.8341 | 840.0267 | 665.5928 | 415.7211 | 420.9125
1527749 | 0.6762 | 2.2286 | 1.36 | 0.6018 | 546.208 | 894.8267 | 671.1164 | 414.686 | 420.8477
1532749 | 0.6756 | 2.1811 | 1.3518 | 0.6002 | 542.9452 | 875.6163 | 670.5139 | 413.7118 | 420.7612
1537749 | 0.6844 | 2.1663 | 1.3513 | 0.6008 | 542.7462 | 869.6308 | 679.3518 | 414.0771 | 420.665
1542748 | 0.6789 | 2.1433 | 1.3513 | 0.6079 | 542.7462 | 860.329 | 673.8281 | 418.4003 | 420.6237
1547748 | 0.6811 | 2.1346 | 1.3507 | 0.6117 | 542.5075 | 856.8104 | 676.0376 | 420.7141 | 420.6984
1552748 | 0.6762 | 2.186 | 1.3518 | 0.61 | 542.9452 | 877.5981 | 671.1164 | 419.679 | 420.5687
1557748 | 0.6778 | 2.1997 | 1.3496 | 0.61 | 542.0698 | 883.1388 | 672.7233 | 419.679 | 420.4705
1562749 | 0.6767 | 2.1909 | 1.3633 | 0.6106 | 547.521 | 879.5798 | 671.6186 | 420.0443 | 420.4607
1567749 | 0.6702 | 2.0838 | 1.3797 | 0.6111 | 554.0466 | 836.2655 | 665.0906 | 420.3488 | 420.3625
1572748 | 0.6762 | 2.0706 | 1.3578 | 0.6084 | 545.3326 | 830.927 | 671.1164 | 418.7047 | 420.2545
1577749 | 0.6674 | 2.0679 | 1.3562 | 0.6062 | 544.6959 | 829.835 | 662.2786 | 417.3651 | 419.9638
1582750 | 0.6625 | 2.0663 | 1.3639 | 0.6084 | 547.7598 | 829.1879 | 657.3575 | 418.7047 | 419.7497
1587749 | 0.6663 | 2.122 | 1.3852 | 0.6111 | 556.2351 | 851.7146 | 661.1739 | 420.3488 | 419.5768
1592750 | 0.6532 | 2.0734 | 1.3726 | 0.6111 | 551.2215 | 832.0594 | 648.0174 | 420.3488 | 419.4374
1597749 | 0.6527 | 2.0963 | 1.3759 | 0.6122 | 552.5346 | 841.3208 | 647.5153 | 421.0186 | 419.3608
1602749 | 0.6663 | 2.1854 | 1.3704 | 0.6117 | 550.3461 | 877.3554 | 661.1739 | 420.7141 | 419.2743
1607748 | 0.6674 | 2.2346 | 1.3781 | 0.61 | 553.41 | 897.2533 | 662.2786 | 419.679 | 419.0917
1612749 | 0.6647 | 2.2133 | 1.3584 | 0.6139 | 545.5713 | 888.6389 | 659.5669 | 422.0537 | 419.0701
1617748 | 0.6647 | 2.1368 | 1.3606 | 0.6144 | 546.4467 | 857.7002 | 659.5669 | 422.3581 | 419.0052
1622748 | 0.6745 | 2.1887 | 1.3753 | 0.6161 | 552.2959 | 878.69 | 669.4091 | 423.3932 | 418.9954
1627747 | 0.674 | 2.1718 | 1.3748 | 0.615 | 552.0969 | 871.8551 | 668.907 | 422.7235 | 418.9856
1632748 | 0.6707 | 2.1439 | 1.3988 | 0.6122 | 561.6465 | 860.5716 | 665.5928 | 421.0186 | 418.9208
1637747 | 0.6702 | 2.1341 | 1.3529 | 0.6133 | 543.3829 | 856.6082 | 665.0906 | 421.6883 | 419.0485
1642748 | 0.6937 | 2.139 | 1.36 | 0.6144 | 546.208 | 858.5899 | 688.6918 | 422.3581 | 419.1447
1647748 | 0.6724 | 2.1423 | 1.3901 | 0.6046 | 558.1848 | 859.9245 | 667.3001 | 416.3909 | 419.0701
1652748 | 0.6718 | 2.1264 | 1.3934 | 0.61 | 559.4978 | 853.4941 | 666.6975 | 419.679 | 419.1977
1657748 | 0.6521 | 2.0936 | 1.3857 | 0.6106 | 556.434 | 840.2289 | 646.9128 | 420.0443 | 419.241
1662748 | 0.6554 | 2.1592 | 1.3819 | 0.6089 | 554.922 | 866.7593 | 650.2269 | 419.0092 | 419.4001
1667749 | 0.6778 | 2.1526 | 1.3693 | 0.6062 | 549.9085 | 864.0902 | 672.7233 | 417.3651 | 419.3136
1672748 | 0.6789 | 2.1997 | 1.3753 | 0.61 | 552.2959 | 883.1388 | 673.8281 | 419.679 | 419.4099
1677747 | 0.6724 | 2.1494 | 1.3748 | 0.6139 | 552.0969 | 862.796 | 667.3001 | 422.0537 | 419.6141
1682747 | 0.6888 | 2.1778 | 1.3546 | 0.6073 | 544.0593 | 874.2817 | 683.7707 | 418.0349 | 419.7222
1687747 | 0.6937 | 2.1401 | 1.3595 | 0.6046 | 546.009 | 859.0348 | 688.6918 | 416.3909 | 419.8086
1692748 | 0.6806 | 2.0903 | 1.3808 | 0.6062 | 554.4843 | 838.8943 | 675.5354 | 417.3651 | 419.9147
1697749 | 0.6647 | 2.1034 | 1.3628 | 0.6013 | 547.3221 | 844.1923 | 659.5669 | 414.3815 | 419.785
1702748 | 0.6707 | 2.1915 | 1.3688 | 0.6002 | 549.7095 | 879.8224 | 665.5928 | 413.7118 | 419.5591
1707748 | 0.6729 | 2.2068 | 1.3792 | 0.6002 | 553.8477 | 886.0101 | 667.8023 | 413.7118 | 419.3667
1712748 | 0.6576 | 2.1461 | 1.3912 | 0.6035 | 558.6225 | 861.4614 | 652.4364 | 415.7211 | 419.239
1717747 | 0.6598 | 2.1379 | 1.3934 | 0.6106 | 559.4978 | 858.1451 | 654.6459 | 420.0443 | 419.239
1722748 | 0.6592 | 2.1401 | 1.3792 | 0.615 | 553.8477 | 859.0348 | 654.0433 | 422.7235 | 419.3156
1727748 | 0.656 | 2.2018 | 1.3819 | 0.6122 | 554.922 | 883.9881 | 650.8295 | 421.0186 | 419.3902
1732747 | 0.6592 | 2.28 | 1.3639 | 0.6051 | 547.7598 | 915.6143 | 654.0433 | 416.6953 | 419.3686
1737747 | 0.662 | 2.2734 | 1.3753 | 0.6029 | 552.2959 | 912.9451 | 656.8553 | 415.3558 | 419.2606
1742749 | 0.6456 | 2.2243 | 1.3622 | 0.6035 | 547.0834 | 893.0876 | 640.3848 | 415.7211 | 419.1113
1747747 | 0.6467 | 2.2002 | 1.3475 | 0.604 | 541.2342 | 883.341 | 641.4895 | 416.0255 | 418.9719
1752747 | 0.6543 | 2.1494 | 1.336 | 0.5975 | 536.6583 | 862.796 | 649.1222 | 412.0677 | 418.6831
1757747 | 0.6565 | 2.1505 | 1.3403 | 0.5947 | 538.3693 | 863.2409 | 651.3317 | 410.3628 | 418.3492
1762747 | 0.6603 | 2.1401 | 1.3387 | 0.6008 | 537.7327 | 859.0348 | 655.1481 | 414.0771 | 418.1685
1767748 | 0.6571 | 2.1893 | 1.3409 | 0.5969 | 538.608 | 878.9327 | 651.9343 | 411.7024 | 417.8346
1772748 | 0.6571 | 2.1685 | 1.3458 | 0.6029 | 540.5578 | 870.5205 | 651.9343 | 415.3558 | 417.6087
1777747 | 0.6592 | 2.2538 | 1.3606 | 0.6024 | 546.4467 | 905.0182 | 654.0433 | 415.0513 | 417.3396
1782748 | 0.6702 | 2.2866 | 1.3742 | 0.61 | 551.8582 | 918.2836 | 665.0906 | 419.679 | 417.2414
1787748 | 0.6636 | 2.2494 | 1.3518 | 0.61 | 542.9452 | 903.2388 | 658.4623 | 419.679 | 417.1982
1792747 | 0.6653 | 2.221 | 1.342 | 0.615 | 539.0458 | 891.753 | 660.1696 | 422.7235 | 417.2316
419.1509

## Calibration
Calibration Date |  | 2016-08-24
| A-1 Sensor | A-2 Sensor | A-3 Sensor | Inlet
500 | 1.2383 | 1.2569 | 0.50722 | 0.74211
1000 | 2.5089 | 2.4818 | 1.0016 | 1.5628
2000 | 5.0108 | 4.9636 | 2.0001 | 3.2055

## Normalized CO2
Normalized CO2 Count for the 10 mins of Sampling period
Time (mins) | A-1 Sensor | A-2 Sensor | A-3 Sensor | Adjusted Inlet |  | Time | 5A | 1A | 3A
0.0017667 | 435.0743 | 444.9406 | 436.1094 |  |  | -0.12083 | 0.49975 | 1.4522 | 0.87797
0.04565 | 436.3873 | 443.4038 | 434.5025 |  |  | -0.037517 | 0.49505 | 1.5002 | 0.86954
0.12897 | 433.9999 | 442.0692 | 434.5025 |  |  | 0.04585 | 0.47904 | 1.5755 | 0.84029
0.21232 | 431.3738 | 440.5323 | 432.7952 |  |  | 0.12918 | 0.47388 | 1.5253 | 0.84505
0.29568 | 430.9361 | 439.1977 | 433.3978 |  |  | 0.21275 | 0.50592 | 1.4789 | 0.85747
0.37902 | 430.4984 | 437.8632 | 430.0836 |  |  | 0.2958 | 0.54408 | 1.505 | 0.88659
0.46238 | 429.8618 | 436.569 | 430.6862 |  |  | 0.37915 | 0.52027 | 1.4628 | 0.92193
0.54572 | 427.6733 | 434.9917 | 428.4767 |  |  | 0.46247 | 0.52709 | 1.7355 | 0.93428
0.62905 | 427.9121 | 433.6571 | 426.2672 |  |  | 0.5458 | 0.50071 | 1.7764 | 0.93749
0.71238 | 426.3602 | 432.8078 | 427.372 |  |  | 0.62915 | 0.49926 | 1.5525 | 0.89452
0.79572 | 427.2356 | 432.8078 | 427.8741 |  |  | 0.71248 | 0.54946 | 1.5766 | 0.91708
0.87905 | 426.599 | 431.6754 | 425.1625 |  |  | 0.79607 | 0.5499 | 1.58 | 0.90545
0.96238 | 424.8482 | 429.9363 | 426.2672 |  |  | 0.87913 | 0.5413 | 1.5406 | 0.88905
1.0457 | 425.0472 | 429.0466 | 424.0578 |  |  | 0.96252 | 0.52571 | 1.5081 | 0.92983
1.1291 | 424.4105 | 427.712 | 425.1625 |  |  | 1.0458 | 0.50359 | 1.584 | 0.94047
1.2124 | 423.0975 | 427.712 | 425.1625 |  |  | 1.1291 | 0.49188 | 1.6458 | 0.96783
1.2957 | 422.6598 | 426.1752 | 424.0578 |  |  | 1.2125 | 0.49609 | 1.5005 | 0.96553
1.3791 | 423.0975 | 425.7303 | 424.0578 |  |  | 1.2958 | 0.49144 | 1.5274 | 0.93736
1.4624 | 422.8985 | 424.8405 | 422.953 |  |  | 1.3791 | 0.49317 | 1.5691 | 0.8755
1.5458 | 421.1477 | 424.5979 | 422.953 |  |  | 1.4625 | 0.49752 | 1.6862 | 0.89586
1.6291 | 421.3865 | 423.9508 | 421.8483 |  |  | 1.5458 | 0.49202 | 1.6624 | 0.90471
1.7124 | 420.7101 | 422.8588 | 421.3462 |  |  | 1.6291 | 0.50958 | 1.5279 | 0.91412
1.7957 | 420.5111 | 422.8588 | 420.2414 |  |  | 1.7125 | 0.50069 | 1.4864 | 0.92322
1.8791 | 420.7101 | 422.1713 | 422.4509 |  |  | 1.7958 | 0.50962 | 1.5271 | 0.92917
1.9624 | 419.6357 | 421.7264 | 420.2414 |  |  | 1.8791 | 0.51688 | 1.741 | 0.94366
2.0457 | 419.6357 | 421.0793 | 420.2414 |  |  | 1.9625 | 0.55317 | 1.663 | 0.9096
2.1291 | 419.198 | 421.0793 | 419.6388 |  |  | 2.0458 | 0.51764 | 1.5645 | 0.8723
2.2124 | 417.885 | 419.5425 | 418.5341 |  |  | 2.1291 | 0.50615 | 1.5281 | 0.91455
2.2957 | 417.885 | 419.7447 | 417.4293 |  |  | 2.2125 | 0.51096 | 1.4699 | 0.92378
2.3791 | 418.3226 | 418.4101 | 416.9272 |  |  | 2.2958 | 0.51241 | 1.4842 | 0.93466
2.4624 | 417.885 | 418.4101 | 416.9272 | 399.2612 |  | 2.3791 | 0.51136 | 1.5057 | 0.95387
2.5457 | 412.6725 | 417.7631 | 416.9272 | 399.1984 |  | 2.4625 | 0.53838 | 1.5264 | 0.99828
2.6291 | 417.686 | 418.2079 | 416.9272 | 399.3162 |  | 2.5458 | 0.5446 | 1.4792 | 0.97876
2.7124 | 416.8106 | 417.7631 | 416.3246 | 399.273 |  | 2.6291 | 0.53209 | 1.5094 | 0.92571
2.7958 | 415.9353 | 417.5204 | 416.3246 | 399.2514 |  | 2.7125 | 0.52413 | 1.7957 | 0.93747
2.8791 | 415.2986 | 415.9836 | 416.3246 | 399.273 |  | 2.7959 | 0.51934 | 1.7075 | 0.94169
2.9625 | 416.5719 | 415.7814 | 416.9272 | 399.4439 |  | 2.8791 | 0.5172 | 1.5243 | 0.94253
3.0457 | 415.4975 | 414.4467 | 415.3203 | 399.4537 |  | 2.9625 | 0.52507 | 1.5323 | 0.93
3.1291 | 415.2986 | 414.8916 | 414.7177 | 399.4419 |  | 3.0458 | 0.51457 | 1.5411 | 0.90635
3.2124 | 415.2986 | 414.649 | 415.3203 | 399.3025 |  | 3.1291 | 0.51341 | 1.6399 | 0.94013
3.2958 | 415.0599 | 414.4467 | 415.8225 | 399.3123 |  | 3.2125 | 0.51679 | 1.514 | 0.85658
3.3794 | 415.9353 | 414.4467 | 413.613 | 399.4419 |  | 3.296 | 0.54087 | 1.6235 | 0.92185
3.4624 | 415.9353 | 415.0938 | 415.3203 | 399.5912 |  | 3.3791 | 0.51359 | 1.6108 | 0.91608
3.5458 | 415.4975 | 414.649 | 415.8225 | 399.6462 |  | 3.4625 | 0.51615 | 1.6035 | 0.89586
3.6291 | 415.0599 | 415.0938 | 416.3246 | 399.5715 |  | 3.5458 | 0.50439 | 1.6886 | 0.94446
3.7125 | 416.1342 | 415.0938 | 416.3246 | 399.5715 |  | 3.6292 | 0.5203 | 1.5656 | 0.9264
3.7958 | 414.8609 | 415.0938 | 418.0319 | 399.6992 |  | 3.7125 | 0.51265 | 1.609 | 0.91662
3.8791 | 414.6222 | 415.9836 | 416.9272 | 399.7837 |  | 3.7958 | 0.51194 | 1.509 | 0.92785
3.9625 | 414.4232 | 414.2041 | 415.3203 | 399.9231 |  | 3.8791 | 0.52493 | 1.5261 | 0.93135
4.0458 | 414.8609 | 415.0938 | 414.7177 | 400.2119 |  | 3.9625 | 0.53676 | 1.4855 | 0.91455
4.1291 | 414.6222 | 414.2041 | 416.3246 | 400.6302 |  | 4.0458 | 0.55953 | 1.562 | 0.94246
4.2124 | 415.0599 | 414.2041 | 414.7177 | 401.1881 |  | 4.1291 | 0.55054 | 1.613 | 0.94614
4.2958 | 413.7468 | 414.4467 | 415.8225 | 401.6497 |  | 4.2125 | 0.54544 | 1.5079 | 0.89772
4.3791 | 414.6222 | 413.1121 | 415.8225 | 402.1112 |  | 4.2958 | 0.57816 | 1.5419 | 0.90878
4.4625 | 414.4232 | 414.8916 | 416.9272 | 402.4216 |  | 4.3791 | 0.52895 | 1.5122 | 0.9234
4.5466 | 413.9855 | 413.3548 | 414.2156 | 402.7653 |  | 4.4625 | 0.54414 | 1.5335 | 0.91928
4.6292 | 415.0599 | 414.2041 | 414.2156 | 403.0128 |  | 4.5458 | 0.49767 | 1.5194 | 0.87851
4.7127 | 413.9855 | 413.1121 | 415.3203 | 403.0992 |  | 4.6291 | 0.49916 | 1.6126 | 0.8768
4.7958 | 414.1845 | 413.1121 | 414.2156 | 403.1307 |  | 4.7125 | 0.50196 | 1.7596 | 0.90154
4.8791 | 414.8609 | 413.557 | 413.613 | 403.1523 |  | 4.7958 | 0.54605 | 1.6256 | 0.86455
4.9624 | 410.7228 | 413.557 | 413.613 | 403.0678 |  | 4.8791 | 0.56391 | 1.5793 | 0.86674
5.0462 | 410.0463 | 413.3548 | 414.7177 | 402.8851 |  | 4.9625 | 0.53231 | 1.6185 | 0.86692
5.1295 | 414.4232 | 413.1121 | 413.1108 | 402.8301 |  | 5.0458 | 0.5275 | 1.7082 | 0.87646
5.2126 | 413.3091 | 413.1121 | 415.3203 | 402.6376 |  | 5.1291 | 0.57699 | 1.5805 | 0.88772
5.2965 | 413.5478 | 412.6672 | 413.1108 | 402.508 |  | 5.2125 | 0.51765 | 1.5855 | 0.87245
5.3791 | 413.3091 | 413.3548 | 414.7177 | 402.4118 |  | 5.2958 | 0.50404 | 1.5018 | 0.90213
5.4624 | 412.2348 | 412.9099 | 415.3203 | 402.3568 |  | 5.3791 | 0.49976 | 1.4892 | 0.8965
5.5458 | 413.3091 | 412.6672 | 414.2156 | 402.292 |  | 5.4625 | 0.49105 | 1.6757 | 0.91549
5.6293 | 413.1102 | 420.3918 | 414.7177 | 402.0995 |  | 5.5458 | 0.48026 | 1.6107 | 0.91374
5.7126 | 413.5478 | 429.6937 | 408.0893 | 402.0248 |  | 5.6291 | 0.47991 | 1.5907 | 0.9441
5.7958 | 412.2348 | 450.4813 | 419.1367 | 402.013 |  | 5.7125 | 0.48005 | 1.5592 | 0.92547
5.8792 | 413.3091 | 459.0956 | 438.3189 | 401.9384 |  | 5.7958 | 0.47899 | 1.547 | 0.93272
5.9625 | 416.8106 | 495.8177 | 451.4753 | 401.7872 |  | 5.8791 | 0.48091 | 1.6181 | 0.91644
6.0458 | 417.0096 | 513.2486 | 454.2873 | 401.7872 |  | 5.9625 | 0.47827 | 1.6372 | 0.92224
6.1291 | 418.3226 | 555.7135 | 463.6273 | 401.7538 |  | 6.0458 | 0.49683 | 1.6252 | 0.91852
6.2125 | 420.2723 | 597.6932 | 472.9673 | 401.7636 |  | 6.1291 | 0.51934 | 1.4783 | 0.89667
6.2958 | 423.5352 | 583.1338 | 465.7364 | 401.7734 |  | 6.2125 | 0.49009 | 1.4605 | 0.91751
6.3791 | 426.3602 | 568.9788 | 469.0506 | 401.6555 |  | 6.2958 | 0.48892 | 1.4578 | 0.88847
6.4626 | 426.599 | 601.0095 | 472.9673 | 401.5809 |  | 6.3792 | 0.50006 | 1.4564 | 0.87247
6.5458 | 432.6869 | 639.2684 | 488.8354 | 401.4847 |  | 6.4625 | 0.52944 | 1.5335 | 0.88603
6.6291 | 430.9361 | 631.3012 | 487.7306 | 401.3452 |  | 6.5458 | 0.51288 | 1.4672 | 0.8418
6.7125 | 431.3738 | 608.087 | 492.1495 | 401.0231 |  | 6.6291 | 0.5176 | 1.4989 | 0.84035
6.7958 | 432.6869 | 622.6868 | 508.6201 | 400.6597 |  | 6.7125 | 0.51046 | 1.6216 | 0.88705
6.8791 | 433.1245 | 635.0624 | 514.0434 | 400.2079 |  | 6.7958 | 0.52149 | 1.6899 | 0.89143
6.9624 | 438.337 | 645.6988 | 514.6459 | 399.7562 |  | 6.8791 | 0.49493 | 1.6607 | 0.88229
7.0458 | 437.4617 | 662.4826 | 514.6459 | 399.3064 |  | 6.9625 | 0.49812 | 1.5558 | 0.88251
7.1306 | 438.9737 | 647.2357 | 528.4049 | 399.1021 |  | 7.0458 | 0.51803 | 1.6271 | 0.91599
7.2124 | 440.9632 | 668.2255 | 527.3002 | 398.7368 |  | 7.1291 | 0.51739 | 1.6039 | 0.91431
7.2958 | 448.1254 | 668.0233 | 552.0061 | 398.6503 |  | 7.2125 | 0.55006 | 1.5658 | 0.90327
7.3792 | 459.6646 | 682.6231 | 565.6646 | 398.6935 |  | 7.2958 | 0.48757 | 1.5519 | 0.90113
7.4628 | 458.5504 | 694.5538 | 536.6402 | 398.7368 |  | 7.3791 | 0.49684 | 1.5583 | 0.981
7.5458 | 458.5504 | 723.5108 | 544.2729 | 398.7682 |  | 7.4625 | 0.53779 | 1.5631 | 0.90857
7.6291 | 460.1022 | 704.5027 | 552.5082 | 398.8114 |  | 7.5458 | 0.54182 | 1.5408 | 0.90608
7.713 | 460.5399 | 705.1498 | 549.7966 | 398.7152 |  | 7.6291 | 0.53126 | 1.4956 | 0.83871
7.7958 | 458.7892 | 712.6722 | 558.0319 | 398.7682 |  | 7.7125 | 0.52558 | 1.5852 | 0.84943
7.8791 | 460.3012 | 716.6356 | 553.1108 | 398.7584 |  | 7.7958 | 0.50884 | 1.5764 | 0.92617
7.9627 | 471.4026 | 754.8945 | 552.0061 | 398.8546 |  | 7.8791 | 0.51662 | 1.6408 | 0.92959
8.0458 | 477.2518 | 820.5737 | 549.7966 | 398.6837 |  | 7.9625 | 0.51525 | 1.571 | 0.90672
8.1291 | 468.3388 | 756.8762 | 566.2671 | 398.448 |  | 8.0458 | 0.48758 | 1.6097 | 0.96232
8.2125 | 475.9785 | 766.8251 | 570.0835 | 398.5011 |  | 8.1291 | 0.49391 | 1.5576 | 0.97875
8.2958 | 474.6654 | 788.0576 | 573.8999 | 398.4578 |  | 8.2125 | 0.52235 | 1.4888 | 0.93368
8.3791 | 493.8044 | 814.5881 | 567.3719 | 398.448 |  | 8.2958 | 0.49845 | 1.5072 | 0.87986
8.4625 | 487.7166 | 798.4514 | 567.3719 | 398.3302 |  | 8.3791 | 0.50733 | 1.6291 | 0.9011
8.5458 | 486.2045 | 797.1168 | 583.2399 | 398.395 |  | 8.4625 | 0.52204 | 1.6507 | 0.90926
8.6291 | 491.616 | 762.4169 | 588.161 | 398.395 |  | 8.5458 | 0.5387 | 1.5678 | 0.85748
8.7125 | 493.8044 | 770.1414 | 580.5283 | 398.4912 |  | 8.6291 | 0.54168 | 1.5565 | 0.86499
8.7958 | 489.0296 | 793.5983 | 590.973 | 398.5993 |  | 8.7125 | 0.52222 | 1.5593 | 0.86268
8.8791 | 486.8412 | 793.1534 | 594.2872 | 398.5246 |  | 8.7958 | 0.52561 | 1.6438 | 0.85151
8.9625 | 487.4778 | 829.835 | 594.2872 | 398.5894 |  | 8.8791 | 0.50135 | 1.7513 | 0.8625
9.0458 | 491.4171 | 817.2573 | 611.2599 | 398.5796 |  | 8.9625 | 0.51713 | 1.7426 | 0.87243
9.1291 | 492.0537 | 799.3411 | 618.3905 | 398.5678 |  | 9.0458 | 0.49993 | 1.6757 | 0.81697
9.2125 | 490.104 | 820.9781 | 609.0505 | 398.7191 |  | 9.1291 | 0.48053 | 1.643 | 0.82119
9.2958 | 489.6663 | 813.4961 | 594.2872 | 398.8585 |  | 9.2125 | 0.46596 | 1.5742 | 0.84811
9.3791 | 498.818 | 808.6025 | 607.4436 | 399.0726 |  | 9.2958 | 0.47291 | 1.5768 | 0.85675
9.4625 | 498.5793 | 809.9371 | 595.8941 | 399.3417 |  | 9.3791 | 0.47136 | 1.5631 | 0.87034
9.5458 | 500.0913 | 803.7495 | 606.841 | 399.546 |  | 9.4625 | 0.47547 | 1.6319 | 0.86055
9.6291 | 505.1048 | 803.3046 | 615.6789 | 399.9428 |  | 9.5458 | 0.48286 | 1.6041 | 0.86132
9.7125 | 517.0816 | 827.4084 | 622.2069 | 400.1254 |  | 9.6291 | 0.50378 | 1.7222 | 0.8694
9.7958 | 516.8429 | 818.3493 | 610.7578 | 400.3729 |  | 9.7125 | 0.52251 | 1.7676 | 0.90727
9.8791 | 512.0681 | 826.7614 | 637.0706 | 400.4161 |  | 9.7958 | 0.49237 | 1.7167 | 0.8849
9.9625 | 510.3173 | 855.7185 | 643.6989 | 400.3199 |  | 9.8791 | 0.479 | 1.6775 | 0.89058
10.0458 | 512.2671 | 860.1268 | 627.7306 | 400.2983
10.1291 | 532.5202 | 822.5554 | 627.7306 | 400.3631
10.2125 | 522.0554 | 807.7532 | 627.7306 | 400.3631
10.2958 | 519.668 | 814.1432 | 626.1236 | 400.3101 |  |  | 0.51279 | 1.5812 | 0.90309
10.3791 | 516.6439 | 846.6592 | 628.2327 | 400.1608
10.4625 | 520.5434 | 844.6372 | 654.0433 | 400.096
10.5458 | 523.1695 | 862.9982 | 655.7506 | 399.764
10.6291 | 541.6321 | 861.4614 | 646.9128 | 399.656
10.7125 | 546.009 | 837.5596 | 643.0964 | 399.5598
10.7958 | 549.7095 | 844.435 | 641.4895 | 399.5283
10.8792 | 542.5075 | 842.2106 | 639.2801 | 399.4223
10.9625 | 530.7694 | 862.9982 | 634.8611 | 399.271
11.0458 | 540.3588 | 918.0409 | 635.9658 | 399.218
11.1291 | 539.2447 | 855.7185 | 640.3848 | 399.1316
11.2125 | 543.8206 | 842.4533 | 655.7506 | 399.0039
11.2958 | 536.4196 | 850.1778 | 654.0433 | 398.9725
11.3792 | 537.295 | 849.0858 | 649.7248 | 398.8212
11.4625 | 537.295 | 847.5085 | 649.1222 | 398.9175
11.5458 | 550.5849 | 845.9718 | 650.2269 | 398.9057
11.6292 | 539.4834 | 844.1923 | 649.7248 | 398.9901
11.7125 | 534.7086 | 853.2919 | 650.8295 | 399.0235
11.7958 | 532.7191 | 896.1613 | 650.2269 | 398.9469
11.8792 | 532.7191 | 941.4978 | 649.1222 | 398.8193
11.9625 | 528.8197 | 897.4959 | 648.6201 | 398.7112
12.0458 | 531.6448 | 929.9715 | 649.7248 | 398.6562
12.1292 | 533.3956 | 865.6674 | 639.7822 | 398.8055
12.2125 | 534.4699 | 840.0267 | 626.1236 | 398.6543
12.2958 | 531.0082 | 869.4286 | 626.1236 | 398.5364
12.3791 | 541.4332 | 882.0063 | 637.0706 | 398.5148
12.4625 | 545.1337 | 865.6674 | 656.2528 | 398.4382
12.5458 | 536.8573 | 867.8513 | 643.0964 | 398.4696
12.6291 | 539.4834 | 881.3593 | 638.6774 | 398.5659
12.7126 | 543.6216 | 873.1898 | 645.808 | 398.5109
12.7958 | 534.4699 | 874.0391 | 657.3575 | 398.6719
12.8792 | 534.9076 | 874.4839 | 645.808 | 398.6818
12.9625 | 535.783 | 873.1898 | 634.8611 | 398.7132
13.0459 | 534.271 | 870.0756 | 658.4623 | 398.7348
13.1292 | 534.4699 | 847.7512 | 666.6975 | 398.9705
13.2125 | 529.894 | 844.435 | 656.2528 | 399.2396
13.2958 | 532.0825 | 853.0492 | 661.7764 | 399.3358
13.3792 | 532.5202 | 863.2409 | 645.3059 | 399.3673
13.4625 | 538.608 | 866.7593 | 642.5943 | 399.4419
13.5458 | 531.2071 | 867.8513 | 647.5153 | 399.4635
13.6292 | 528.8197 | 848.1961 | 657.3575 | 399.5598
13.7125 | 547.0834 | 845.9718 | 658.4623 | 399.4105
13.7958 | 538.608 | 848.8432 | 655.1481 | 399.3574
13.8792 | 536.2207 | 837.8023 | 657.9601 | 399.2396
13.9625 | 531.4459 | 848.1961 | 674.4306 | 399.0687
14.0458 | 529.6951 | 891.9552 | 656.2528 | 398.833
14.1292 | 539.6824 | 891.3081 | 641.4895 | 398.7053
14.2125 | 543.3829 | 858.5899 | 655.1481 | 398.5659
14.2959 | 539.9211 | 830.2799 | 657.3575 | 398.4795
14.3792 | 538.1704 | 845.9718 | 657.9601 | 398.34
14.4626 | 544.8949 | 850.6226 | 668.4048 | 398.285
14.5459 | 543.6216 | 852.6044 | 673.3259 | 398.0709
14.6294 | 547.3221 | 870.7227 | 642.5943 | 397.8136
14.7126 | 549.4707 | 862.9982 | 675.5354 | 397.6427
14.7958 | 559.0602 | 878.0429 | 675.5354 | 397.5249
14.8792 | 576.2495 | 902.1469 | 670.0118 | 397.4168
14.9625 | 569.9229 | 891.0655 | 679.3518 | 397.3186
15.0458 | 560.5722 | 841.1186 | 669.4091 | 397.3186
15.1292 | 561.8853 | 848.3983 | 668.907 | 397.3402
15.2126 | 560.7711 | 853.939 | 673.3259 | 397.244
15.2958 | 554.4843 | 860.7738 | 661.1739 | 397.2125
15.3792 | 550.7838 | 907.4448 | 665.0906 | 397.1045
15.4625 | 551.8582 | 894.1796 | 654.6459 | 397.1261
15.5458 | 546.4467 | 894.1796 | 659.0648 | 397.0515
15.6292 | 542.5075 | 881.5615 | 667.3001 | 397.1693
15.7125 | 542.0698 | 876.9105 | 651.3317 | 397.1163
15.7958 | 541.2342 | 859.237 | 651.9343 | 397.0417
15.8792 | 551.8582 | 841.7657 | 640.8869 | 397.0318
15.9625 | 549.9085 | 873.8369 | 646.4106 | 397.0004
16.0459 | 546.009 | 917.1511 | 648.0174 | 396.9572
16.1292 | 544.2583 | 863.6453 | 646.4106 | 396.9906
16.2125 | 544.2583 | 866.3144 | 647.5153 | 396.9356
16.2959 | 540.5578 | 864.0902 | 649.1222 | 397.0417
16.3792 | 539.2447 | 863.2409 | 655.7506 | 397.1595
16.4625 | 536.2207 | 875.3737 | 666.6975 | 397.2459
16.5459 | 540.5578 | 862.5533 | 666.1954 | 397.4718
16.6292 | 544.497 | 869.6308 | 657.9601 | 397.6015
16.7125 | 541.8709 | 903.4411 | 650.8295 | 397.5897
16.7959 | 545.1337 | 890.8633 | 640.3848 | 397.6113
16.8792 | 535.3453 | 886.0101 | 643.0964 | 397.6859
16.9625 | 535.9819 | 934.6224 | 663.3833 | 397.7291
17.0459 | 541.4332 | 918.2836 | 653.5411 | 397.6859
17.1292 | 535.1066 | 937.049 | 666.1954 | 397.6859
17.2125 | 533.3956 | 920.9124 | 650.8295 | 397.7723
17.2959 | 534.271 | 918.7284 | 640.3848 | 397.5366
17.3792 | 536.8573 | 893.9369 | 639.7822 | 397.462
17.4625 | 535.1066 | 877.1532 | 635.9658 | 397.3343
17.5458 | 534.4699 | 872.5022 | 657.9601 | 397.1949
17.6291 | 539.6824 | 866.9615 | 629.3374 | 397.1202
17.7125 | 532.7191 | 862.9982 | 622.2069 | 397.0122
17.7958 | 540.5578 | 854.8287 | 633.2542 | 396.9788
17.8791 | 544.2583 | 861.6636 | 637.5727 | 396.9356
17.9625 | 544.6959 | 864.7777 | 652.9386 | 396.9258
18.0458 | 533.8333 | 858.5899 | 651.9343 | 397.0652
18.1291 | 532.2815 | 883.7858 | 659.0648 | 397.2793
18.2125 | 535.9819 | 873.5942 | 675.5354 | 397.3108
18.2958 | 543.8206 | 864.0902 | 656.8553 | 397.6329
18.3792 | 542.5075 | 851.7146 | 655.1481 | 397.847
18.4625 | 536.8573 | 872.0574 | 660.6717 | 398.0493
18.5458 | 540.1201 | 888.194 | 654.6459 | 398.1239
18.6291 | 536.4196 | 894.6245 | 685.3776 | 398.393
18.7125 | 548.8341 | 859.4797 | 687.5871 | 398.5639
18.7958 | 540.1201 | 852.6044 | 682.0634 | 398.7152
18.8791 | 539.0458 | 868.9837 | 686.9844 | 398.8762
18.9625 | 544.2583 | 900.5696 | 663.3833 | 398.9509
19.0458 | 545.3326 | 855.9207 | 665.5928 | 399.1866
19.1291 | 545.1337 | 840.6738 | 661.1739 | 399.3358
19.2125 | 538.1704 | 859.4797 | 676.6401 | 399.5185
19.2958 | 542.7462 | 865.8696 | 659.5669 | 399.6049
19.3791 | 541.8709 | 859.4797 | 676.6401 | 399.658
19.4625 | 549.7095 | 865.4247 | 680.4565 | 399.7876
19.5458 | 543.8206 | 836.0228 | 683.7707 | 399.874
19.6291 | 539.2447 | 833.5962 | 655.1481 | 400.0901
19.7125 | 538.1704 | 838.2472 | 646.9128 | 400.261
19.7958 | 539.9211 | 836.0228 | 641.9916 | 400.4653
19.8792 | 547.7598 | 828.0555 | 659.0648 | 400.6892
19.9625 | 546.6456 | 842.4533 | 656.8553 | 400.9583
20.0459 | 542.3086 | 864.9799 | 648.6201 | 401.3334
20.1292 | 540.9955 | 850.4204 | 650.2269 | 401.5377
20.2127 | 550.5849 | 836.9126 | 654.0433 | 401.6988
20.2958 | 562.0842 | 844.8798 | 662.8812 | 401.9679
20.3791 | 555.121 | 832.5043 | 673.3259 | 402.0111
20.4625 | 557.3094 | 912.9451 | 677.1423 | 402.1937
20.5458 | 549.7095 | 925.1183 | 678.247 | 402.3548
20.6291 | 549.2718 | 859.237 | 665.5928 | 402.345
20.7125 | 564.034 | 866.3144 | 672.2212 | 402.3352
20.7961 | 564.2727 | 867.4064 | 668.907 | 402.4432
20.8791 | 561.6465 | 855.7185 | 663.9859 | 402.3469
20.9625 | 557.1105 | 846.2144 | 676.0376 | 402.4
21.0458 | 550.7838 | 868.741 | 679.3518 | 402.5826
21.1291 | 547.521 | 887.1021 | 687.5871 | 402.7653
21.2125 | 548.8341 | 844.435 | 686.9844 | 402.84
21.2958 | 547.521 | 852.4021 | 678.7491 | 402.895
21.3791 | 548.1577 | 864.7777 | 660.6717 | 403.0226
21.4625 | 549.4707 | 899.2754 | 666.6975 | 403.056
21.5458 | 547.9587 | 892.4001 | 669.4091 | 403.164
21.6291 | 553.1713 | 852.847 | 672.2212 | 403.2073
21.7125 | 550.5849 | 840.6738 | 674.9328 | 403.2387
21.7958 | 553.1713 | 852.6044 | 676.6401 | 403.1955
21.8791 | 555.3597 | 915.6143 | 680.9586 | 403.2485
21.9625 | 566.2224 | 892.845 | 671.1164 | 403.4312
22.0458 | 555.7974 | 863.888 | 660.1696 | 403.4626
22.1291 | 552.5346 | 853.2919 | 672.7233 | 403.5805
22.2125 | 554.0466 | 836.2655 | 675.5354 | 403.6767
22.2958 | 554.4843 | 840.4715 | 678.7491 | 403.6885
22.3791 | 554.0466 | 846.6592 | 684.2728 | 403.5589
22.4625 | 562.0842 | 852.847 | 697.4292 | 403.6453
22.5458 | 563.636 | 838.692 | 691.4034 | 403.3664
22.6291 | 559.6968 | 847.3063 | 675.5354 | 403.1091
22.7125 | 557.1105 | 931.3061 | 678.7491 | 402.8635
22.7959 | 555.5586 | 905.2205 | 679.8539 | 402.7241
22.8791 | 554.6832 | 851.0675 | 679.8539 | 402.4766
22.9625 | 556.8717 | 853.2919 | 676.0376 | 402.3489
23.0458 | 553.6089 | 855.7185 | 668.907 | 402.178
23.1291 | 553.1713 | 884.6755 | 678.7491 | 402.0798
23.2125 | 554.0466 | 847.5085 | 654.0433 | 401.962
23.296 | 561.2088 | 879.8224 | 673.3259 | 402.0366
23.3791 | 553.1713 | 876.0612 | 671.6186 | 402.0268
23.4625 | 553.8477 | 873.8369 | 665.5928 | 401.9502
23.5458 | 550.3461 | 898.8306 | 679.8539 | 401.9089
23.6292 | 554.922 | 862.5533 | 674.4306 | 401.8029
23.7125 | 552.7335 | 875.3737 | 671.6186 | 401.8677
23.7958 | 552.5346 | 845.9718 | 674.9328 | 401.8775
23.8791 | 556.434 | 851.0675 | 676.0376 | 401.9521
23.9625 | 559.9356 | 839.1369 | 671.1164 | 401.9737
24.0458 | 566.6601 | 861.6636 | 679.3518 | 401.9954
24.1291 | 564.034 | 876.7083 | 680.4565 | 402.017
24.2125 | 562.5219 | 845.7695 | 666.1954 | 402.0052
24.2958 | 572.1113 | 855.7185 | 669.4091 | 401.9639
24.3791 | 557.7471 | 847.1041 | 673.8281 | 402.0818
24.4625 | 562.323 | 853.4941 | 672.7233 | 402.1898
24.5458 | 548.5954 | 849.288 | 660.6717 | 402.1368
24.6291 | 549.0331 | 876.7083 | 660.1696 | 402.1368
24.7125 | 549.7095 | 919.8204 | 667.3001 | 401.9875
24.7958 | 562.5219 | 880.2269 | 656.2528 | 401.8264
24.8791 | 567.7344 | 866.5571 | 656.8553 | 401.7832
24.9625 | 558.3837 | 878.0429 | 656.8553 | 401.7302
25.0458 | 556.8717 | 904.3307 | 659.5669 | 401.6339
25.1291 | 571.4349 | 866.7593 | 662.8812 | 401.6339
25.2125 | 554.0466 | 868.2962 | 658.4623 | 401.7086
25.2958 | 550.1472 | 843.7879 | 667.3001 | 401.8146
25.3791 | 548.8341 | 840.0267 | 665.5928 | 401.7616
25.4625 | 546.208 | 894.8267 | 671.1164 | 401.6968
25.5458 | 542.9452 | 875.6163 | 670.5139 | 401.6104
25.6291 | 542.7462 | 869.6308 | 679.3518 | 401.5141
25.7125 | 542.7462 | 860.329 | 673.8281 | 401.4729
25.7958 | 542.5075 | 856.8104 | 676.0376 | 401.5475
25.8791 | 542.9452 | 877.5981 | 671.1164 | 401.4179
25.9625 | 542.0698 | 883.1388 | 672.7233 | 401.3197
26.0458 | 547.521 | 879.5798 | 671.6186 | 401.3099
26.1291 | 554.0466 | 836.2655 | 665.0906 | 401.2116
26.2125 | 545.3326 | 830.927 | 671.1164 | 401.1036
26.2958 | 544.6959 | 829.835 | 662.2786 | 400.8129
26.3792 | 547.7598 | 829.1879 | 657.3575 | 400.5988
26.4625 | 556.2351 | 851.7146 | 661.1739 | 400.426
26.5458 | 551.2215 | 832.0594 | 648.0174 | 400.2865
26.6291 | 552.5346 | 841.3208 | 647.5153 | 400.2099
26.7125 | 550.3461 | 877.3554 | 661.1739 | 400.1235
26.7958 | 553.41 | 897.2533 | 662.2786 | 399.9408
26.8791 | 545.5713 | 888.6389 | 659.5669 | 399.9192
26.9625 | 546.4467 | 857.7002 | 659.5669 | 399.8544
27.0458 | 552.2959 | 878.69 | 669.4091 | 399.8446
27.1291 | 552.0969 | 871.8551 | 668.907 | 399.8347
27.2125 | 561.6465 | 860.5716 | 665.5928 | 399.7699
27.2958 | 543.3829 | 856.6082 | 665.0906 | 399.8976
27.3791 | 546.208 | 858.5899 | 688.6918 | 399.9938
27.4625 | 558.1848 | 859.9245 | 667.3001 | 399.9192
27.5458 | 559.4978 | 853.4941 | 666.6975 | 400.0469
27.6291 | 556.434 | 840.2289 | 646.9128 | 400.0901
27.7125 | 554.922 | 866.7593 | 650.2269 | 400.2492
27.7958 | 549.9085 | 864.0902 | 672.7233 | 400.1628
27.8791 | 552.2959 | 883.1388 | 673.8281 | 400.259
27.9625 | 552.0969 | 862.796 | 667.3001 | 400.4633
28.0458 | 544.0593 | 874.2817 | 683.7707 | 400.5713
28.1291 | 546.009 | 859.0348 | 688.6918 | 400.6577
28.2125 | 554.4843 | 838.8943 | 675.5354 | 400.7638
28.2958 | 547.3221 | 844.1923 | 659.5669 | 400.6342
28.3791 | 549.7095 | 879.8224 | 665.5928 | 400.4083
28.4625 | 553.8477 | 886.0101 | 667.8023 | 400.2158
28.5458 | 558.6225 | 861.4614 | 652.4364 | 400.0881
28.6291 | 559.4978 | 858.1451 | 654.6459 | 400.0881
28.7125 | 553.8477 | 859.0348 | 654.0433 | 400.1647
28.7958 | 554.922 | 883.9881 | 650.8295 | 400.2394
28.8791 | 547.7598 | 915.6143 | 654.0433 | 400.2178
28.9625 | 552.2959 | 912.9451 | 656.8553 | 400.1097
29.0458 | 547.0834 | 893.0876 | 640.3848 | 399.9605
29.1291 | 541.2342 | 883.341 | 641.4895 | 399.821
29.2125 | 536.6583 | 862.796 | 649.1222 | 399.5323
29.2958 | 538.3693 | 863.2409 | 651.3317 | 399.1984
29.3791 | 537.7327 | 859.0348 | 655.1481 | 399.0176
29.4625 | 538.608 | 878.9327 | 651.9343 | 398.6837
29.5458 | 540.5578 | 870.5205 | 651.9343 | 398.4579
29.6291 | 546.4467 | 905.0182 | 654.0433 | 398.1888
29.7125 | 551.8582 | 918.2836 | 665.0906 | 398.0905
29.7958 | 542.9452 | 903.2388 | 658.4623 | 398.0473
29.8791 | 539.0458 | 891.753 | 660.1696 | 398.0807