## CO2 Concentration Data
| Voltage Readings |  |  |  | ppm of CO2
TIME (miliseconds) | A-3 CO2 Sensor | A-2 CO2 Sensor | A-1 CO2 Sensor | A-4 CO2 conc | A-1 Sensor | A-2 Sensor | A-3 Sensor | Inlet | Rolling Inlet Average | Inlet Offset | 24.489
107 | 0.4297 | 1.0555 | 1.0687 | 0.6073 | 430.2994 | 420.3918 | 423.5556 | 418.0349
4647 | 0.4307 | 1.0555 | 1.0687 | 0.6144 | 430.2994 | 420.3918 | 424.5599 | 422.3581
9646 | 0.4297 | 1.0555 | 1.067 | 0.6068 | 429.623 | 420.3918 | 423.5556 | 417.7305
14647 | 0.4286 | 1.0572 | 1.0632 | 0.6089 | 428.111 | 421.0793 | 422.4509 | 419.0092
19648 | 0.428 | 1.0566 | 1.0599 | 0.6139 | 426.798 | 420.8367 | 421.8483 | 422.0537
24648 | 0.4275 | 1.0545 | 1.0577 | 0.6161 | 425.9226 | 419.9874 | 421.3462 | 423.3932
29648 | 0.428 | 1.0555 | 1.0572 | 0.6193 | 425.7236 | 420.3918 | 421.8483 | 425.3417
34650 | 0.4275 | 1.055 | 1.0468 | 0.6182 | 421.5854 | 420.1896 | 421.3462 | 424.6719
39652 | 0.4264 | 1.0545 | 1.0566 | 0.6155 | 425.4849 | 419.9874 | 420.2414 | 423.0279
44653 | 0.4264 | 1.0517 | 1.055 | 0.6199 | 424.8482 | 418.855 | 420.2414 | 425.7071
49651 | 0.4275 | 1.0539 | 1.0517 | 0.6177 | 423.5352 | 419.7447 | 421.3462 | 424.3675
54650 | 0.4264 | 1.0534 | 1.0512 | 0.6161 | 423.3362 | 419.5425 | 420.2414 | 423.3932
59654 | 0.4258 | 1.0534 | 1.0566 | 0.6155 | 425.4849 | 419.5425 | 419.6388 | 423.0279
64650 | 0.4264 | 1.0539 | 1.049 | 0.6155 | 422.4608 | 419.7447 | 420.2414 | 423.0279
69652 | 0.4253 | 1.049 | 1.0463 | 0.6166 | 421.3865 | 417.7631 | 419.1367 | 423.6977
74652 | 0.4253 | 1.0501 | 1.0375 | 0.6171 | 417.885 | 418.2079 | 419.1367 | 424.0021
79653 | 0.4258 | 1.0501 | 1.0468 | 0.6204 | 421.5854 | 418.2079 | 419.6388 | 426.0115
84672 | 0.4258 | 1.0495 | 1.0463 | 0.6188 | 421.3865 | 417.9653 | 419.6388 | 425.0373
89651 | 0.4247 | 1.0484 | 1.0463 | 0.6199 | 421.3865 | 417.5204 | 418.5341 | 425.7071
94655 | 0.4247 | 1.049 | 1.0468 | 0.6171 | 421.5854 | 417.7631 | 418.5341 | 424.0021
99654 | 0.4242 | 1.0484 | 1.0435 | 0.6193 | 420.2723 | 417.5204 | 418.0319 | 425.3417
104652 | 0.4242 | 1.049 | 1.0419 | 0.615 | 419.6357 | 417.7631 | 418.0319 | 422.7235
109652 | 0.4247 | 1.0473 | 1.0419 | 0.6171 | 419.6357 | 417.0755 | 418.5341 | 424.0021
114654 | 0.4225 | 1.0468 | 1.0441 | 0.6171 | 420.5111 | 416.8733 | 416.3246 | 424.0021
119654 | 0.4269 | 1.0473 | 1.043 | 0.6177 | 420.0734 | 417.0755 | 420.7436 | 424.3675
124654 | 0.4264 | 1.0484 | 1.0419 | 0.6133 | 419.6357 | 417.5204 | 420.2414 | 421.6883
129653 | 0.4225 | 1.0473 | 1.043 | 0.6166 | 420.0734 | 417.0755 | 416.3246 | 423.6977
134654 | 0.4247 | 1.0463 | 1.0424 | 0.6182 | 419.8347 | 416.6711 | 418.5341 | 424.6719
139656 | 0.4247 | 1.0463 | 1.0408 | 0.6177 | 419.198 | 416.6711 | 418.5341 | 424.3675
144653 | 0.4269 | 1.0473 | 1.0424 | 0.6166 | 419.8347 | 417.0755 | 420.7436 | 423.6977
149653 | 0.4231 | 1.049 | 1.0435 | 0.6133 | 420.2723 | 417.7631 | 416.9272 | 421.6883 | 423.35
154653 | 0.4258 | 1.0484 | 1.0419 | 0.6193 | 419.6357 | 417.5204 | 419.6388 | 425.3417 | 423.5857
159654 | 0.4258 | 1.0473 | 1.0435 | 0.6215 | 420.2723 | 417.0755 | 419.6388 | 426.6813 | 423.7252
164654 | 0.4253 | 1.0479 | 1.0468 | 0.6144 | 421.5854 | 417.3182 | 419.1367 | 422.3581 | 423.8745
169654 | 0.4242 | 1.0484 | 1.0419 | 0.6182 | 419.6357 | 417.5204 | 418.0319 | 424.6719 | 424.0571
174656 | 0.4242 | 1.0468 | 1.0419 | 0.6188 | 419.6357 | 416.8733 | 418.0319 | 425.0373 | 424.1534
179653 | 0.4258 | 1.049 | 1.0484 | 0.6199 | 422.2221 | 417.7631 | 419.6388 | 425.7071 | 424.228
184656 | 0.4236 | 1.049 | 1.0424 | 0.6117 | 419.8347 | 417.7631 | 417.4293 | 420.7141 | 424.0787
189653 | 0.4247 | 1.0463 | 1.0435 | 0.6177 | 420.2723 | 416.6711 | 418.5341 | 424.3675 | 424.0689
194653 | 0.4247 | 1.0468 | 1.0435 | 0.6237 | 420.2723 | 416.8733 | 418.5341 | 428.0209 | 424.23
199653 | 0.4264 | 1.0463 | 1.0402 | 0.6237 | 418.9593 | 416.6711 | 420.2414 | 428.0209 | 424.3046
204652 | 0.4247 | 1.0484 | 1.0413 | 0.6204 | 419.397 | 417.5204 | 418.5341 | 426.0115 | 424.3577
209652 | 0.4247 | 1.0473 | 1.0446 | 0.6243 | 420.7101 | 417.0755 | 418.5341 | 428.3862 | 424.5187
214653 | 0.4247 | 1.0457 | 1.0408 | 0.6237 | 419.198 | 416.4284 | 418.5341 | 428.0209 | 424.6798
219654 | 0.4242 | 1.0484 | 1.0419 | 0.6243 | 419.6357 | 417.5204 | 418.0319 | 428.3862 | 424.8526
224655 | 0.4253 | 1.0468 | 1.0424 | 0.6253 | 419.8347 | 416.8733 | 419.1367 | 428.9951 | 425.0235
229655 | 0.4291 | 1.0479 | 1.0419 | 0.6243 | 419.6357 | 417.3182 | 422.953 | 428.3862 | 425.1649
234676 | 0.4247 | 1.0463 | 1.0397 | 0.627 | 418.7604 | 416.6711 | 418.5341 | 430.0302 | 425.2946
239652 | 0.4247 | 1.0452 | 1.0397 | 0.6248 | 418.7604 | 416.2262 | 418.5341 | 428.6907 | 425.4124
244653 | 0.4253 | 1.0479 | 1.0381 | 0.6243 | 418.1237 | 417.3182 | 419.1367 | 428.3862 | 425.4989
249655 | 0.4247 | 1.0452 | 1.0392 | 0.6237 | 418.5614 | 416.2262 | 418.5341 | 428.0209 | 425.6285
254655 | 0.4236 | 1.0452 | 1.0402 | 0.6275 | 418.9593 | 416.2262 | 417.4293 | 430.3347 | 425.7896
259654 | 0.4242 | 1.0446 | 1.0381 | 0.6243 | 418.1237 | 415.9836 | 418.0319 | 428.3862 | 425.9722
264654 | 0.4247 | 1.0446 | 1.0424 | 0.6259 | 419.8347 | 415.9836 | 418.5341 | 429.3604 | 426.1451
269654 | 0.4236 | 1.0446 | 1.0381 | 0.6243 | 418.1237 | 415.9836 | 417.4293 | 428.3862 | 426.2865
274654 | 0.4242 | 1.0463 | 1.0408 | 0.6171 | 419.198 | 416.6711 | 418.0319 | 424.0021 | 426.2747
279654 | 0.4242 | 1.0452 | 1.0386 | 0.6232 | 418.3226 | 416.2262 | 418.0319 | 427.7164 | 426.4692
284654 | 0.4242 | 1.0441 | 1.037 | 0.6237 | 417.686 | 415.7814 | 418.0319 | 428.0209 | 426.6086
289654 | 0.4258 | 1.0457 | 1.0375 | 0.6232 | 417.885 | 416.4284 | 419.6388 | 427.7164 | 426.7068
294655 | 0.4247 | 1.0468 | 1.0386 | 0.6199 | 418.3226 | 416.8733 | 418.5341 | 425.7071 | 426.75
299654 | 0.4264 | 1.0452 | 1.0386 | 0.621 | 418.3226 | 416.2262 | 420.2414 | 426.3768 | 426.8365
304655 | 0.4247 | 1.0468 | 1.0463 | 0.6215 | 421.3865 | 416.8733 | 418.5341 | 426.6813 | 426.9975
309654 | 0.4253 | 1.0468 | 1.0381 | 0.6199 | 418.1237 | 416.8733 | 419.1367 | 425.7071 | 427.0093
314655 | 0.4242 | 1.0446 | 1.0386 | 0.6144 | 418.3226 | 415.9836 | 418.0319 | 422.3581 | 426.8699
319654 | 0.4253 | 1.0468 | 1.0392 | 0.6144 | 418.5614 | 416.8733 | 419.1367 | 422.3581 | 426.8699
324655 | 0.4258 | 1.0463 | 1.0392 | 0.6166 | 418.5614 | 416.6711 | 419.6388 | 423.6977 | 426.8384
329654 | 0.4253 | 1.0457 | 1.0386 | 0.6111 | 418.3226 | 416.4284 | 419.1367 | 420.3488 | 426.6872
334654 | 0.4242 | 1.0566 | 1.0413 | 0.6226 | 419.397 | 420.8367 | 418.0319 | 427.3511 | 426.7402
339654 | 0.4242 | 1.0627 | 1.0676 | 0.6177 | 429.8618 | 423.3037 | 418.0319 | 424.3675 | 426.8581
344657 | 0.4247 | 1.0993 | 1.0965 | 0.6166 | 441.3611 | 438.1058 | 418.5341 | 423.6977 | 426.8365
349654 | 0.4253 | 1.1419 | 1.1091 | 0.6133 | 446.3747 | 455.3344 | 419.1367 | 421.6883 | 426.6322
354654 | 0.4258 | 1.1447 | 1.1261 | 0.6122 | 453.1389 | 456.4669 | 419.6388 | 421.0186 | 426.4063
359657 | 0.428 | 1.1594 | 1.1884 | 0.615 | 477.9282 | 462.4119 | 421.8483 | 422.7235 | 426.3002
364654 | 0.428 | 1.1616 | 1.1917 | 0.6166 | 479.2413 | 463.3017 | 421.8483 | 423.6977 | 426.149
369654 | 0.4313 | 1.1785 | 1.1742 | 0.6133 | 472.278 | 470.1365 | 425.1625 | 421.6883 | 425.9447
374654 | 0.4335 | 1.289 | 1.2152 | 0.6166 | 488.5919 | 514.8259 | 427.372 | 423.6977 | 425.7935
379654 | 0.4351 | 1.3781 | 1.3026 | 0.6215 | 523.3685 | 550.8604 | 428.9788 | 426.6813 | 425.7188
384671 | 0.4373 | 1.4076 | 1.4994 | 0.627 | 601.6754 | 562.7911 | 431.1883 | 430.0302 | 425.7719
389654 | 0.4362 | 1.3475 | 1.5136 | 0.6275 | 607.3255 | 538.4849 | 430.0836 | 430.3347 | 425.7817
394654 | 0.44 | 1.3485 | 1.4546 | 0.6226 | 583.8494 | 538.8893 | 433.8999 | 427.3511 | 425.7385
399654 | 0.4411 | 1.3157 | 1.5617 | 0.6335 | 626.4646 | 525.6241 | 435.0047 | 433.9881 | 425.9192
404654 | 0.4428 | 1.3464 | 1.6066 | 0.6341 | 644.3303 | 538.04 | 436.712 | 434.3534 | 426.1235
409654 | 0.4428 | 1.3212 | 1.5519 | 0.6319 | 622.5652 | 527.8484 | 436.712 | 433.0138 | 426.2099
414655 | 0.4461 | 1.3425 | 1.5333 | 0.6325 | 615.1642 | 536.4627 | 440.0262 | 433.3792 | 426.371
419655 | 0.4515 | 1.4852 | 1.5841 | 0.6303 | 635.3776 | 594.1747 | 445.4494 | 432.0396 | 426.4574
424655 | 0.4608 | 1.3983 | 1.5973 | 0.6253 | 640.6299 | 559.0299 | 454.7894 | 428.9951 | 426.477
429658 | 0.4597 | 1.4289 | 1.6098 | 0.6319 | 645.6036 | 571.4054 | 453.6847 | 433.0138 | 426.7677
434656 | 0.4581 | 1.3999 | 1.6842 | 0.6325 | 675.2074 | 559.6769 | 452.0778 | 433.3792 | 426.9504
439657 | 0.4575 | 1.4196 | 1.8722 | 0.6248 | 750.0128 | 567.6442 | 451.4753 | 428.6907 | 426.972
444658 | 0.4625 | 1.5306 | 1.9881 | 0.6215 | 796.1295 | 612.5357 | 456.4968 | 426.6813 | 426.9386
449657 | 0.4707 | 1.6082 | 1.8121 | 0.621 | 726.099 | 643.9193 | 464.7321 | 426.3768 | 426.9602
454656 | 0.4739 | 1.6683 | 1.7826 | 0.6171 | 714.3609 | 668.2255 | 467.9458 | 424.0021 | 426.8836
459656 | 0.4789 | 1.5164 | 1.7755 | 0.6139 | 711.5358 | 606.7928 | 472.9673 | 422.0537 | 426.7343
464654 | 0.4881 | 1.4781 | 1.799 | 0.6117 | 720.8864 | 591.3032 | 482.2069 | 420.7141 | 426.5733
469654 | 0.4881 | 1.5377 | 1.8066 | 0.6073 | 723.9105 | 615.4072 | 482.2069 | 418.0349 | 426.4338
474656 | 0.4876 | 1.8203 | 1.8104 | 0.6089 | 725.4225 | 729.6986 | 481.7048 | 419.0092 | 426.3258
479654 | 0.4903 | 1.6716 | 1.8066 | 0.6106 | 723.9105 | 669.5601 | 484.4164 | 420.0443 | 426.2079
484656 | 0.492 | 1.571 | 1.8657 | 0.6133 | 747.4264 | 628.8746 | 486.1237 | 421.6883 | 426.2511
489657 | 0.4909 | 1.5705 | 1.8296 | 0.6046 | 733.0622 | 628.6724 | 485.019 | 416.3909 | 425.8976
494656 | 0.5024 | 1.6038 | 1.8186 | 0.6018 | 728.6853 | 642.1399 | 496.5685 | 414.686 | 425.5853
499655 | 0.5056 | 1.5645 | 1.8296 | 0.6057 | 733.0622 | 626.2458 | 499.7822 | 417.0607 | 425.3712
504654 | 0.5062 | 1.5787 | 2.0264 | 0.6095 | 811.3691 | 631.9887 | 500.3849 | 419.3745 | 425.2965
509654 | 0.5056 | 1.5699 | 2.0105 | 0.6133 | 805.0424 | 628.4298 | 499.7822 | 421.6883 | 425.3182
514654 | 0.5062 | 1.5601 | 1.9384 | 0.61 | 776.3538 | 624.4663 | 500.3849 | 419.679 | 425.2199
519654 | 0.5067 | 1.5809 | 1.8744 | 0.6133 | 750.8882 | 632.8784 | 500.887 | 421.6883 | 425.1551
524654 | 0.5106 | 1.5809 | 1.8875 | 0.6122 | 756.1007 | 632.8784 | 504.8037 | 421.0186 | 425.1335
529654 | 0.5067 | 1.5765 | 1.893 | 0.6144 | 758.2891 | 631.099 | 500.887 | 422.3581 | 425.0903
534656 | 0.5089 | 1.8471 | 2.0078 | 0.6144 | 803.9682 | 740.5373 | 503.0964 | 422.3581 | 424.9508
539654 | 0.5209 | 1.6929 | 2.0734 | 0.615 | 830.0704 | 678.1744 | 515.1481 | 422.7235 | 424.7151
544655 | 0.5198 | 1.7208 | 2.0663 | 0.6155 | 827.2453 | 689.458 | 514.0434 | 423.0279 | 424.4794
549654 | 0.528 | 1.6273 | 2.2122 | 0.6122 | 885.299 | 651.6439 | 522.2787 | 421.0186 | 424.2752
554656 | 0.5444 | 1.6552 | 2.063 | 0.6095 | 825.9322 | 662.9275 | 538.7492 | 419.3745 | 423.8038
559654 | 0.5483 | 1.6148 | 2.0198 | 0.6106 | 808.7429 | 646.5886 | 542.6661 | 420.0443 | 423.3422
564657 | 0.5313 | 1.6087 | 2.0242 | 0.6128 | 810.4937 | 644.1216 | 525.5929 | 421.3839 | 422.967
569654 | 0.5319 | 1.5929 | 2.0307 | 0.6133 | 813.08 | 637.7316 | 526.1954 | 421.6883 | 422.5899
574654 | 0.5302 | 1.6372 | 2.016 | 0.615 | 807.2309 | 655.6478 | 524.4881 | 422.7235 | 422.2894
579654 | 0.5352 | 1.6219 | 2.0876 | 0.6226 | 835.7206 | 649.46 | 529.5096 | 427.3511 | 422.2363
584654 | 0.539 | 1.5989 | 2.18 | 0.6232 | 872.4867 | 640.1582 | 533.326 | 427.7164 | 422.0655
589658 | 0.5379 | 1.6213 | 2.1751 | 0.6297 | 870.537 | 649.2174 | 532.2212 | 431.6743 | 422.0105
594654 | 0.5384 | 1.641 | 2.0696 | 0.6286 | 828.5584 | 657.1846 | 532.7234 | 431.0045 | 422.0851
599655 | 0.5362 | 1.6519 | 2.046 | 0.6243 | 819.1679 | 661.5929 | 530.5139 | 428.3862 | 422.1401
604656 | 0.5362 | 1.6344 | 2.0389 | 0.6243 | 816.3428 | 654.5154 | 530.5139 | 428.3862 | 422.2049
609654 | 0.5346 | 1.8383 | 2.0127 | 0.6199 | 805.9179 | 736.9783 | 528.9071 | 425.7071 | 422.2599
614654 | 0.5406 | 1.8197 | 2.0089 | 0.6237 | 804.4058 | 729.4559 | 534.9329 | 428.0209 | 422.4524
619655 | 0.5302 | 1.8607 | 2.0247 | 0.621 | 810.6926 | 746.0375 | 524.4881 | 426.3768 | 422.6351
624654 | 0.5319 | 1.7246 | 2.1002 | 0.6259 | 840.7341 | 690.9948 | 526.1954 | 429.3604 | 423.0004
629655 | 0.5341 | 1.7148 | 2.1915 | 0.6308 | 877.0625 | 687.0314 | 528.4049 | 432.3441 | 423.4306
634658 | 0.5357 | 1.8575 | 2.075 | 0.627 | 830.7071 | 744.7433 | 530.0118 | 430.0302 | 423.7527
639656 | 0.5472 | 1.6918 | 2.0313 | 0.6275 | 813.3188 | 677.7296 | 541.5613 | 430.3347 | 424.0316
644657 | 0.5461 | 1.6924 | 2.0504 | 0.6264 | 820.9187 | 677.9722 | 540.4566 | 429.6649 | 424.4598
649655 | 0.5401 | 1.8137 | 2.0116 | 0.6221 | 805.4802 | 727.0294 | 534.4307 | 427.0466 | 424.8585
654657 | 0.5384 | 1.6984 | 2.0111 | 0.6259 | 805.2812 | 680.3988 | 532.7234 | 429.3604 | 425.2553
659656 | 0.5417 | 1.6787 | 2.0133 | 0.6232 | 806.1566 | 672.4315 | 536.0376 | 427.7164 | 425.5244
664656 | 0.5423 | 1.6913 | 2.0428 | 0.6166 | 817.8946 | 677.5274 | 536.6402 | 423.6977 | 425.5892
669656 | 0.5423 | 1.8542 | 2.0985 | 0.6221 | 840.0577 | 743.4087 | 536.6402 | 427.0466 | 425.8269
674655 | 0.5434 | 1.8777 | 2.0925 | 0.6281 | 837.6703 | 752.9128 | 537.7449 | 430.7 | 426.1176
679656 | 0.5434 | 1.7339 | 2.0898 | 0.6297 | 836.5959 | 694.756 | 537.7449 | 431.6743 | 426.4613
684661 | 0.5488 | 1.7377 | 2.0564 | 0.6335 | 823.3061 | 696.2928 | 543.1682 | 433.9881 | 426.8365
689656 | 0.5526 | 2.092 | 2.069 | 0.6286 | 828.3197 | 839.5818 | 546.9846 | 431.0045 | 427.1154
694656 | 0.5516 | 1.9548 | 2.0974 | 0.627 | 839.62 | 784.0942 | 545.9802 | 430.0302 | 427.3511
699658 | 0.551 | 1.77 | 2.0608 | 0.6275 | 825.0569 | 709.3559 | 545.3776 | 430.3347 | 427.5868
704658 | 0.5526 | 1.6886 | 2.0652 | 0.6286 | 826.8077 | 676.4354 | 546.9846 | 431.0045 | 427.9089
709658 | 0.551 | 1.6787 | 2.0149 | 0.6237 | 806.7932 | 672.4315 | 545.3776 | 428.0209 | 428.1878
714660 | 0.5499 | 1.7039 | 2.0548 | 0.6193 | 822.6695 | 682.6231 | 544.2729 | 425.3417 | 428.3587
719658 | 0.5483 | 1.7815 | 2.1007 | 0.6193 | 840.9331 | 714.0068 | 542.6661 | 425.3417 | 428.4864
724658 | 0.5537 | 1.7394 | 2.1095 | 0.6259 | 844.4346 | 696.9804 | 548.0892 | 429.3604 | 428.7339
729660 | 0.5401 | 1.6738 | 2.1138 | 0.6215 | 846.1456 | 670.4499 | 534.4307 | 426.6813 | 428.8615
734658 | 0.5532 | 1.6836 | 2.2002 | 0.6237 | 880.5243 | 674.4132 | 547.5871 | 428.0209 | 428.8832
739658 | 0.5598 | 1.711 | 2.1652 | 0.6221 | 866.5977 | 685.4946 | 554.2155 | 427.0466 | 428.8615
744658 | 0.5466 | 1.7285 | 2.1204 | 0.6144 | 848.7717 | 692.5721 | 540.9587 | 422.3581 | 428.561
749656 | 0.5472 | 1.6596 | 2.1341 | 0.6232 | 854.223 | 664.707 | 541.5613 | 427.7164 | 428.455
754656 | 0.545 | 1.6607 | 2.1942 | 0.6204 | 878.1369 | 665.1518 | 539.3518 | 426.0115 | 428.3784
759656 | 0.5472 | 1.6705 | 2.1368 | 0.6204 | 855.2974 | 669.1153 | 541.5613 | 426.0115 | 428.3018
764656 | 0.5472 | 1.8077 | 2.1253 | 0.621 | 850.7214 | 724.6028 | 541.5613 | 426.3768 | 428.3234
769658 | 0.551 | 1.8279 | 2.1674 | 0.621 | 867.4731 | 732.7723 | 545.3776 | 426.3768 | 428.2703
774660 | 0.5543 | 1.8897 | 2.2018 | 0.6171 | 881.1609 | 757.766 | 548.6919 | 424.0021 | 428.1937
779658 | 0.5537 | 1.8416 | 2.2281 | 0.6237 | 891.6257 | 738.3129 | 548.0892 | 428.0209 | 428.1505
784658 | 0.5543 | 1.6989 | 2.2434 | 0.6232 | 897.7136 | 680.601 | 548.6919 | 427.7164 | 428.0012
789658 | 0.5592 | 1.6929 | 2.1346 | 0.6221 | 854.4219 | 678.1744 | 553.6129 | 427.0466 | 427.905
794658 | 0.5554 | 1.7427 | 2.0958 | 0.6188 | 838.9834 | 698.315 | 549.7966 | 425.0373 | 427.7341
799658 | 0.5559 | 1.8793 | 2.2647 | 0.6204 | 906.1888 | 753.5599 | 550.2987 | 426.0115 | 427.6163
804658 | 0.5559 | 1.7148 | 2.2603 | 0.6226 | 904.4381 | 687.0314 | 550.2987 | 427.3511 | 427.6261
809658 | 0.5532 | 1.723 | 2.1614 | 0.6139 | 865.0857 | 690.3477 | 547.5871 | 422.0537 | 427.3904
814658 | 0.5554 | 1.764 | 2.1177 | 0.6122 | 847.6975 | 706.9293 | 549.7966 | 421.0186 | 427.1743
819659 | 0.5554 | 1.8394 | 2.1155 | 0.6144 | 846.822 | 737.4232 | 549.7966 | 422.3581 | 427.1311
824658 | 0.5548 | 1.7957 | 2.1177 | 0.6111 | 847.6975 | 719.7496 | 549.194 | 420.3488 | 426.915
829659 | 0.5521 | 1.8777 | 2.1149 | 0.6106 | 846.5833 | 752.9128 | 546.4824 | 420.0443 | 426.5713
834667 | 0.5532 | 1.8143 | 2.1155 | 0.6188 | 846.822 | 727.272 | 547.5871 | 425.0373 | 426.3572
839657 | 0.5614 | 1.7509 | 2.2193 | 0.6106 | 888.1242 | 701.6313 | 555.8224 | 420.0443 | 425.9074
844658 | 0.5805 | 1.9094 | 2.338 | 0.6111 | 935.355 | 765.7332 | 575.0046 | 420.3488 | 425.5637
849658 | 0.5767 | 1.7667 | 2.2724 | 0.6144 | 909.2526 | 708.0213 | 571.1882 | 422.3581 | 425.3162
854659 | 0.5696 | 1.7744 | 2.186 | 0.6139 | 874.8741 | 711.1353 | 564.0577 | 422.0537 | 425.0491
859658 | 0.5669 | 1.7312 | 2.0909 | 0.615 | 837.0337 | 693.664 | 561.3461 | 422.7235 | 424.7819
864658 | 0.5658 | 1.6765 | 2.081 | 0.6204 | 833.0945 | 671.5418 | 560.2413 | 426.0115 | 424.7171
869658 | 0.5663 | 1.6809 | 2.1155 | 0.6171 | 846.822 | 673.3213 | 560.7435 | 424.0021 | 424.6739
874658 | 0.563 | 1.8165 | 2.1209 | 0.6204 | 848.9707 | 728.1618 | 557.4293 | 426.0115 | 424.6955
879658 | 0.5619 | 2.0275 | 2.1133 | 0.6139 | 845.9467 | 813.4961 | 556.3246 | 422.0537 | 424.4598
884658 | 0.563 | 1.7935 | 2.122 | 0.6144 | 849.4084 | 718.8599 | 557.4293 | 422.3581 | 424.3203
889658 | 0.5636 | 1.799 | 2.0772 | 0.6133 | 831.5824 | 721.0843 | 558.0319 | 421.6883 | 424.1161
894663 | 0.5636 | 1.7186 | 2.0767 | 0.61 | 831.3835 | 688.5683 | 558.0319 | 419.679 | 423.8784
899658 | 0.5603 | 1.7356 | 2.0242 | 0.6117 | 810.4937 | 695.4435 | 554.7177 | 420.7141 | 423.8254
904660 | 0.5576 | 1.793 | 2.0056 | 0.6128 | 803.0927 | 718.6577 | 552.0061 | 421.3839 | 423.6211
909658 | 0.5696 | 1.7645 | 2.0094 | 0.6095 | 804.6047 | 707.1315 | 564.0577 | 419.3745 | 423.407
914658 | 0.5674 | 1.7951 | 2.0838 | 0.604 | 834.2086 | 719.507 | 561.8482 | 416.0255 | 423.0849
919658 | 0.5625 | 1.8443 | 2.1095 | 0.6079 | 844.4346 | 739.4049 | 556.9271 | 418.4003 | 422.8276
924659 | 0.5625 | 1.7618 | 2.2089 | 0.6079 | 883.986 | 706.0396 | 556.9271 | 418.4003 | 422.5703
929659 | 0.5625 | 1.7656 | 2.2292 | 0.6106 | 892.0633 | 707.5764 | 556.9271 | 420.0443 | 422.4426
934658 | 0.5734 | 1.7306 | 2.1893 | 0.6029 | 876.1872 | 693.4214 | 567.8741 | 415.3558 | 422.034
939658 | 0.5767 | 1.7306 | 2.1559 | 0.6084 | 862.8972 | 693.4214 | 571.1882 | 418.7047 | 421.7433
944659 | 0.569 | 1.7099 | 2.139 | 0.6144 | 856.1727 | 685.0497 | 563.4551 | 422.3581 | 421.5921
949658 | 0.569 | 1.7197 | 2.1931 | 0.6122 | 877.6991 | 689.0131 | 563.4551 | 421.0186 | 421.4625
954659 | 0.5734 | 1.7099 | 2.2357 | 0.6111 | 894.6497 | 685.0497 | 567.8741 | 420.3488 | 421.2798
959658 | 0.5794 | 1.6973 | 2.2057 | 0.6122 | 882.7127 | 679.9539 | 573.8999 | 421.0186 | 421.0755
964658 | 0.5723 | 1.7028 | 2.1756 | 0.615 | 870.7359 | 682.1783 | 566.7693 | 422.7235 | 421.0971
969658 | 0.563 | 1.6935 | 2.1772 | 0.61 | 871.3726 | 678.4171 | 557.4293 | 419.679 | 421.0539
974658 | 0.5619 | 1.6831 | 2.1253 | 0.6166 | 850.7214 | 674.211 | 556.3246 | 423.6977 | 421.0971
979658 | 0.563 | 1.6847 | 2.2046 | 0.6182 | 882.275 | 674.8581 | 557.4293 | 424.6719 | 421.2366
984662 | 0.5636 | 1.7044 | 2.1827 | 0.6232 | 873.5609 | 682.8253 | 558.0319 | 427.7164 | 421.4841
989658 | 0.5674 | 1.8493 | 2.1876 | 0.6144 | 875.5107 | 741.427 | 561.8482 | 422.3581 | 421.3976
994662 | 0.5663 | 1.7826 | 2.1198 | 0.6199 | 848.5331 | 714.4517 | 560.7435 | 425.7071 | 421.5803
999658 | 0.5674 | 1.7574 | 2.127 | 0.6221 | 851.3979 | 704.2601 | 561.8482 | 427.0466 | 421.7964
1004658 | 0.5729 | 1.8963 | 2.157 | 0.6166 | 863.335 | 760.4351 | 567.3719 | 423.6977 | 421.8396
1009658 | 0.5685 | 1.8525 | 2.2095 | 0.6193 | 884.2248 | 742.7212 | 562.9529 | 425.3417 | 421.9456
1014658 | 0.5707 | 1.7224 | 2.1291 | 0.6182 | 852.2335 | 690.1051 | 565.1624 | 424.6719 | 422.0085
1019658 | 0.5701 | 1.7224 | 2.1412 | 0.6193 | 857.0481 | 690.1051 | 564.5599 | 425.3417 | 421.9869
1024658 | 0.569 | 1.7498 | 2.2303 | 0.6237 | 892.501 | 701.1864 | 563.4551 | 428.0209 | 422.1165
1029659 | 0.5669 | 1.723 | 2.1444 | 0.6161 | 858.3213 | 690.3477 | 561.3461 | 423.3932 | 422.0321
1034659 | 0.5734 | 1.7459 | 2.1182 | 0.6182 | 847.8964 | 699.6092 | 567.8741 | 424.6719 | 422.1165
1039658 | 0.5592 | 1.7131 | 2.1166 | 0.6117 | 847.2598 | 686.3439 | 553.6129 | 420.7141 | 422.0635
1044658 | 0.5603 | 1.7197 | 2.1466 | 0.615 | 859.1968 | 689.0131 | 554.7177 | 422.7235 | 422.0969
1049657 | 0.5707 | 1.7897 | 2.1641 | 0.6139 | 866.16 | 717.3231 | 565.1624 | 422.0537 | 422.1735
1054656 | 0.5641 | 1.7399 | 2.1811 | 0.6133 | 872.9243 | 697.1826 | 558.5341 | 421.6883 | 422.2049
1059660 | 0.5625 | 1.7377 | 2.2713 | 0.6155 | 908.815 | 696.2928 | 556.9271 | 423.0279 | 422.2579
1064674 | 0.5581 | 1.7771 | 2.2079 | 0.6128 | 883.5881 | 712.2273 | 552.5082 | 421.3839 | 422.3228
1069656 | 0.5581 | 1.7241 | 2.1811 | 0.6215 | 872.9243 | 690.7926 | 552.5082 | 426.6813 | 422.6665
1074656 | 0.5652 | 1.7153 | 2.1822 | 0.6193 | 873.362 | 687.2336 | 559.6387 | 425.3417 | 422.8904
1079656 | 0.5614 | 1.7323 | 2.1958 | 0.6139 | 878.7735 | 694.1089 | 555.8224 | 422.0537 | 423.0083
1084656 | 0.5576 | 1.84 | 2.1505 | 0.6188 | 860.7486 | 737.6659 | 552.0061 | 425.0373 | 423.1693
1089657 | 0.5598 | 1.7317 | 2.2412 | 0.61 | 896.8382 | 693.8662 | 554.2155 | 419.679 | 423.3088
1094660 | 0.5548 | 1.7339 | 2.3822 | 0.6177 | 952.9422 | 694.756 | 549.194 | 424.3675 | 423.4915
1099673 | 0.5592 | 1.7066 | 2.315 | 0.6166 | 926.2033 | 683.7151 | 553.6129 | 423.6977 | 423.5347
1104655 | 0.5592 | 1.6853 | 2.2111 | 0.6128 | 884.8614 | 675.1008 | 553.6129 | 421.3839 | 423.5465
1109656 | 0.557 | 1.7121 | 2.1526 | 0.6182 | 861.5842 | 685.9395 | 551.4034 | 424.6719 | 423.6859
1114657 | 0.557 | 1.8952 | 2.1362 | 0.615 | 855.0586 | 759.9903 | 551.4034 | 422.7235 | 423.7409
1119656 | 0.5559 | 1.6771 | 2.215 | 0.6111 | 886.4131 | 671.7844 | 550.2987 | 420.3488 | 423.6643
1124656 | 0.5625 | 1.7213 | 2.3565 | 0.6182 | 942.7161 | 689.6602 | 556.9271 | 424.6719 | 423.8254
1129656 | 0.5647 | 1.6716 | 2.3511 | 0.6188 | 940.5675 | 669.5601 | 559.1366 | 425.0373 | 423.8686
1134656 | 0.5625 | 1.6836 | 2.198 | 0.6166 | 879.6488 | 674.4132 | 556.9271 | 423.6977 | 423.8372
1139656 | 0.5614 | 1.6782 | 2.1554 | 0.6166 | 862.6983 | 672.2293 | 555.8224 | 423.6977 | 423.7075
1144656 | 0.5625 | 1.6924 | 2.1554 | 0.6144 | 862.6983 | 677.9722 | 556.9271 | 422.3581 | 423.7075
1149656 | 0.557 | 1.7235 | 2.1772 | 0.6139 | 871.3726 | 690.5499 | 551.4034 | 422.0537 | 423.5897
1154656 | 0.5608 | 1.7722 | 2.1636 | 0.6128 | 865.9611 | 710.2456 | 555.2198 | 421.3839 | 423.407
1159657 | 0.5559 | 1.8706 | 2.1953 | 0.6171 | 878.5746 | 750.0413 | 550.2987 | 424.0021 | 423.4168
1164656 | 0.5543 | 1.8077 | 2.2199 | 0.6204 | 888.3628 | 724.6028 | 548.6919 | 426.0115 | 423.4384
1169656 | 0.5526 | 1.7782 | 2.3161 | 0.6188 | 926.6409 | 712.6722 | 546.9846 | 425.0373 | 423.4502
1174656 | 0.5532 | 1.6503 | 2.2084 | 0.6166 | 883.787 | 660.9458 | 547.5871 | 423.6977 | 423.3972
1179658 | 0.5521 | 1.6896 | 2.1707 | 0.6232 | 868.7862 | 676.8398 | 546.4824 | 427.7164 | 423.3874
1184655 | 0.5543 | 1.7017 | 2.1384 | 0.6188 | 855.934 | 681.7334 | 548.6919 | 425.0373 | 423.4404
1189654 | 0.5554 | 1.7175 | 2.1543 | 0.6155 | 862.2606 | 688.1234 | 549.7966 | 423.0279 | 423.3873
1194654 | 0.5559 | 1.7766 | 2.1592 | 0.6243 | 864.2103 | 712.0251 | 550.2987 | 428.3862 | 423.6348
1199655 | 0.5565 | 1.8143 | 2.1953 | 0.6243 | 878.5746 | 727.272 | 550.9013 | 428.3862 | 423.8175
1204654 | 0.5516 | 1.723 | 2.2412 | 0.6182 | 896.8382 | 690.3477 | 545.9802 | 424.6719 | 423.902
1209655 | 0.5548 | 1.7279 | 2.2598 | 0.6139 | 904.2391 | 692.3294 | 549.194 | 422.0537 | 423.9138
1214655 | 0.5526 | 1.7383 | 2.1597 | 0.6155 | 864.4092 | 696.5355 | 546.9846 | 423.0279 | 423.9138
1219658 | 0.5526 | 1.7541 | 2.1428 | 0.6204 | 857.6848 | 702.9254 | 546.9846 | 426.0115 | 424.063
1224655 | 0.5554 | 1.8197 | 2.2089 | 0.61 | 883.986 | 729.4559 | 549.7966 | 419.679 | 423.8371
1229656 | 0.5581 | 1.723 | 2.2428 | 0.6193 | 897.4748 | 690.3477 | 552.5082 | 425.3417 | 423.8371
1234654 | 0.5652 | 1.7886 | 2.1663 | 0.6171 | 867.0354 | 716.8782 | 559.6387 | 424.0021 | 423.9
1239655 | 0.5636 | 1.7055 | 2.1707 | 0.6182 | 868.7862 | 683.2702 | 558.0319 | 424.6719 | 423.8882
1244658 | 0.5625 | 1.6891 | 2.1264 | 0.6281 | 851.1592 | 676.6376 | 556.9271 | 430.7 | 424.2437
1249659 | 0.5641 | 1.6864 | 2.0794 | 0.6303 | 832.4578 | 675.5457 | 558.5341 | 432.0396 | 424.4912
1254656 | 0.5587 | 1.688 | 2.0942 | 0.6286 | 838.3467 | 676.1927 | 553.1108 | 431.0045 | 424.7269
1259656 | 0.557 | 1.6891 | 2.1062 | 0.6204 | 843.1216 | 676.6376 | 551.4034 | 426.0115 | 424.8762
1264654 | 0.5663 | 1.735 | 2.1767 | 0.6215 | 871.1736 | 695.2009 | 560.7435 | 426.6813 | 424.941
1269654 | 0.5526 | 1.7066 | 2.262 | 0.6275 | 905.1145 | 683.7151 | 546.9846 | 430.3347 | 425.1865
1274654 | 0.5581 | 1.6656 | 2.2866 | 0.6286 | 914.9029 | 667.1335 | 552.5082 | 431.0045 | 425.5303
1279654 | 0.5641 | 1.6782 | 2.2986 | 0.6325 | 919.6777 | 672.2293 | 558.5341 | 433.3792 | 425.8112
1284656 | 0.5636 | 1.7574 | 2.1915 | 0.6303 | 877.0625 | 704.2601 | 558.0319 | 432.0396 | 426.037
1289655 | 0.5608 | 1.8072 | 2.2461 | 0.6297 | 898.7879 | 724.4006 | 555.2198 | 431.6743 | 426.2943
1294655 | 0.5581 | 1.7066 | 2.2188 | 0.6281 | 887.9252 | 683.7151 | 552.5082 | 430.7 | 426.5202
1299654 | 0.5559 | 1.7695 | 2.2193 | 0.6308 | 888.1242 | 709.1537 | 550.2987 | 432.3441 | 426.8424
1304654 | 0.5548 | 1.7181 | 2.2489 | 0.6297 | 899.902 | 688.366 | 549.194 | 431.6743 | 427.1527
1309656 | 0.5526 | 1.7531 | 2.1887 | 0.6253 | 875.9484 | 702.521 | 546.9846 | 428.9951 | 427.3982
1314657 | 0.5543 | 1.7006 | 2.1751 | 0.6243 | 870.537 | 681.2885 | 548.6919 | 428.3862 | 427.5396
1319659 | 0.5598 | 1.6836 | 2.1652 | 0.6215 | 866.5977 | 674.4132 | 554.2155 | 426.6813 | 427.5613
1324656 | 0.5674 | 1.8602 | 2.1565 | 0.627 | 863.136 | 745.8353 | 561.8482 | 430.0302 | 427.7223
1329656 | 0.5608 | 1.84 | 2.1362 | 0.6199 | 855.0586 | 737.6659 | 555.2198 | 425.7071 | 427.7871
1334655 | 0.5581 | 1.8077 | 2.1515 | 0.6171 | 861.1465 | 724.6028 | 552.5082 | 424.0021 | 427.6673
1339657 | 0.5554 | 1.8197 | 2.1515 | 0.6226 | 861.1465 | 729.4559 | 549.7966 | 427.3511 | 427.742
1344655 | 0.5554 | 1.7454 | 2.1756 | 0.6182 | 870.7359 | 699.4069 | 549.7966 | 424.6719 | 427.795
1349654 | 0.563 | 1.7148 | 2.1729 | 0.6144 | 869.6615 | 687.0314 | 557.4293 | 422.3581 | 427.6005
1354655 | 0.5565 | 1.723 | 2.1488 | 0.6171 | 860.0721 | 690.3477 | 550.9013 | 424.0021 | 427.4591
1359656 | 0.5581 | 1.7618 | 2.1499 | 0.6122 | 860.5098 | 706.0396 | 552.5082 | 421.0186 | 427.3413
1364655 | 0.5526 | 1.7055 | 2.1652 | 0.6117 | 866.5977 | 683.2702 | 546.9846 | 420.7141 | 427.2981
1369655 | 0.5663 | 1.8176 | 2.1488 | 0.6095 | 860.0721 | 728.6067 | 560.7435 | 419.3745 | 427.1802
1374657 | 0.5559 | 1.7224 | 2.1838 | 0.6139 | 873.9987 | 690.1051 | 550.2987 | 422.0537 | 427.0525
1379655 | 0.5526 | 1.7334 | 2.1297 | 0.61 | 852.4722 | 694.5538 | 546.9846 | 419.679 | 427.0525
1384656 | 0.5548 | 1.7388 | 2.1215 | 0.6133 | 849.2095 | 696.7377 | 549.194 | 421.6883 | 426.9347
1389656 | 0.5669 | 1.7749 | 2.1138 | 0.6188 | 846.1456 | 711.3375 | 561.3461 | 425.0373 | 426.9681
1394655 | 0.568 | 1.8684 | 2.1761 | 0.6199 | 870.9348 | 749.1516 | 562.4508 | 425.7071 | 427.0015
1399656 | 0.5598 | 1.9881 | 2.128 | 0.6171 | 851.7958 | 797.5617 | 554.2155 | 424.0021 | 426.7854
1404654 | 0.5581 | 1.8498 | 2.1275 | 0.6166 | 851.5969 | 741.6292 | 552.5082 | 423.6977 | 426.5163
1409655 | 0.5592 | 1.8247 | 2.1313 | 0.6166 | 853.1089 | 731.4781 | 553.6129 | 423.6977 | 426.2806
1414658 | 0.5625 | 1.7328 | 2.1423 | 0.6128 | 857.4857 | 694.3111 | 556.9271 | 421.3839 | 426.1313
1419656 | 0.5565 | 1.7629 | 2.1477 | 0.6117 | 859.6345 | 706.4844 | 550.9013 | 420.7141 | 425.9388
1424654 | 0.5532 | 1.7142 | 2.2663 | 0.6139 | 906.8255 | 686.7888 | 547.5871 | 422.0537 | 425.6717
1429655 | 0.5554 | 1.729 | 2.233 | 0.6177 | 893.5754 | 692.7743 | 549.7966 | 424.3675 | 425.4576
1434655 | 0.563 | 1.7312 | 2.1964 | 0.6204 | 879.0122 | 693.664 | 557.4293 | 426.0115 | 425.2199
1439654 | 0.5636 | 1.7782 | 2.2128 | 0.6204 | 885.5378 | 712.6722 | 558.0319 | 426.0115 | 425.0255
1444655 | 0.5592 | 1.7377 | 2.163 | 0.6232 | 865.7224 | 696.2928 | 553.6129 | 427.7164 | 424.8978
1449656 | 0.5598 | 1.7547 | 2.18 | 0.6188 | 872.4867 | 703.1681 | 554.2155 | 425.0373 | 424.7151
1454656 | 0.5548 | 1.7055 | 2.1849 | 0.6193 | 874.4364 | 683.2702 | 549.194 | 425.3417 | 424.4893
1459655 | 0.5603 | 1.8241 | 2.1625 | 0.6139 | 865.5233 | 731.2354 | 554.7177 | 422.0537 | 424.1789
1464658 | 0.5641 | 1.8312 | 2.1614 | 0.6199 | 865.0857 | 734.1069 | 558.5341 | 425.7071 | 424.0729
1469655 | 0.5614 | 1.782 | 2.1505 | 0.6133 | 860.7486 | 714.209 | 555.8224 | 421.6883 | 423.8568
1474657 | 0.563 | 1.7361 | 2.1876 | 0.6128 | 875.5107 | 695.6457 | 557.4293 | 421.3839 | 423.6859
1479655 | 0.5674 | 1.8596 | 2.1341 | 0.6089 | 854.223 | 745.5926 | 561.8482 | 419.0092 | 423.3304
1484656 | 0.5647 | 1.7853 | 2.128 | 0.6095 | 851.7958 | 715.5436 | 559.1366 | 419.3745 | 423.1261
1489655 | 0.5608 | 1.7487 | 2.145 | 0.615 | 858.5601 | 700.7415 | 555.2198 | 422.7235 | 423.0849
1494654 | 0.5608 | 1.7432 | 2.1756 | 0.6177 | 870.7359 | 698.5172 | 555.2198 | 424.3675 | 422.9886
1499656 | 0.5619 | 2.0592 | 2.3893 | 0.6089 | 955.7673 | 826.3166 | 556.3246 | 419.0092 | 422.806
1504655 | 0.5641 | 1.8378 | 2.3123 | 0.6128 | 925.1289 | 736.7761 | 558.5341 | 421.3839 | 422.7745
1509654 | 0.5587 | 1.8695 | 2.1603 | 0.6068 | 864.648 | 749.5965 | 553.1108 | 417.7305 | 422.5722
1514655 | 0.5614 | 1.8176 | 2.1144 | 0.6084 | 846.3843 | 728.6067 | 555.8224 | 418.7047 | 422.4976
1519655 | 0.568 | 1.7558 | 2.1346 | 0.6122 | 854.4219 | 703.613 | 562.4508 | 421.0186 | 422.5074
1524655 | 0.5778 | 1.8061 | 2.1466 | 0.6068 | 859.1968 | 723.9557 | 572.293 | 417.7305 | 422.4544
1529654 | 0.5669 | 1.7722 | 2.1412 | 0.6095 | 857.0481 | 710.2456 | 561.3461 | 419.3745 | 422.3679
1534654 | 0.586 | 1.7596 | 2.1887 | 0.6117 | 875.9484 | 705.1498 | 580.5283 | 420.7141 | 422.4013
1539670 | 0.5794 | 1.8115 | 2.2926 | 0.6117 | 917.2902 | 726.1396 | 573.8999 | 420.7141 | 422.3699
1544654 | 0.58 | 1.7695 | 2.2964 | 0.6128 | 918.8023 | 709.1537 | 574.5024 | 421.3839 | 422.252
1549656 | 0.5674 | 1.7454 | 2.3259 | 0.6068 | 930.5404 | 699.4069 | 561.8482 | 417.7305 | 421.9947
1554656 | 0.5723 | 1.7159 | 2.2046 | 0.6111 | 882.275 | 687.4763 | 566.7693 | 420.3488 | 421.8769
1559656 | 0.5718 | 1.8974 | 2.1423 | 0.6161 | 857.4857 | 760.88 | 566.2671 | 423.3932 | 421.8671
1564654 | 0.5729 | 1.8963 | 2.1188 | 0.6144 | 848.1351 | 760.4351 | 567.3719 | 422.3581 | 421.8239
1569654 | 0.5652 | 1.8542 | 2.128 | 0.6139 | 851.7958 | 743.4087 | 559.6387 | 422.0537 | 421.8455
1574655 | 0.5723 | 1.8077 | 2.1275 | 0.6122 | 851.5969 | 724.6028 | 566.7693 | 421.0186 | 421.8553
1579655 | 0.5701 | 1.7449 | 2.1056 | 0.6139 | 842.8829 | 699.2047 | 564.5599 | 422.0537 | 421.8553
1584655 | 0.5751 | 1.9209 | 2.1013 | 0.6177 | 841.1719 | 770.3841 | 569.5814 | 424.3675 | 421.8553
1589655 | 0.5712 | 1.7618 | 2.0974 | 0.6161 | 839.62 | 706.0396 | 565.6646 | 423.3932 | 421.7708
1594655 | 0.5674 | 1.8427 | 2.1532 | 0.6177 | 861.8229 | 738.7578 | 561.8482 | 424.3675 | 421.7178
1599656 | 0.5718 | 1.7777 | 2.2062 | 0.6226 | 882.9116 | 712.4699 | 566.2671 | 427.3511 | 421.706
1604654 | 0.5712 | 1.7399 | 2.1406 | 0.6264 | 856.8093 | 697.1826 | 565.6646 | 429.6649 | 421.8553
1609655 | 0.5685 | 1.6902 | 2.1116 | 0.6243 | 845.2702 | 677.0825 | 562.9529 | 428.3862 | 421.9535
1614656 | 0.5762 | 1.7071 | 2.0898 | 0.6199 | 836.5959 | 683.9173 | 570.6861 | 425.7071 | 422.0713
1619659 | 0.574 | 1.7684 | 2.0805 | 0.615 | 832.8955 | 708.7088 | 568.4766 | 422.7235 | 421.9751
1624655 | 0.574 | 1.7219 | 2.0575 | 0.6199 | 823.7438 | 689.9029 | 568.4766 | 425.7071 | 422.1047
1629655 | 0.5778 | 1.7678 | 2.0395 | 0.6144 | 816.5816 | 708.4661 | 572.293 | 422.3581 | 422.1362
1634654 | 0.5789 | 1.8739 | 2.0548 | 0.6155 | 822.6695 | 751.376 | 573.3977 | 423.0279 | 422.2658
1639654 | 0.569 | 1.975 | 2.0499 | 0.615 | 820.7198 | 792.2637 | 563.4551 | 422.7235 | 422.3738
1644656 | 0.5614 | 1.8919 | 2.0444 | 0.6122 | 818.5313 | 758.6556 | 555.8224 | 421.0186 | 422.3188
1649654 | 0.5608 | 1.893 | 2.0985 | 0.6161 | 840.0577 | 759.1005 | 555.2198 | 423.3932 | 422.2874
1654654 | 0.5587 | 1.7995 | 2.0608 | 0.6144 | 825.0569 | 721.2865 | 553.1108 | 422.3581 | 422.3954
1659654 | 0.5647 | 1.8919 | 2.034 | 0.61 | 814.3931 | 758.6556 | 559.1366 | 419.679 | 422.3404
1664659 | 0.5658 | 1.735 | 2.0302 | 0.6133 | 812.8811 | 695.2009 | 560.2413 | 421.6883 | 422.4681
1669654 | 0.5674 | 1.7848 | 2.0231 | 0.6155 | 810.056 | 715.3414 | 561.8482 | 423.0279 | 422.6076
1674655 | 0.569 | 1.7531 | 2.0635 | 0.6111 | 826.1312 | 702.521 | 563.4551 | 420.3488 | 422.586
1679654 | 0.5608 | 1.7634 | 2.1772 | 0.6128 | 871.3726 | 706.6866 | 555.2198 | 421.3839 | 422.7038
1684654 | 0.5598 | 1.7673 | 2.186 | 0.6122 | 874.8741 | 708.2639 | 554.2155 | 421.0186 | 422.7568
1689654 | 0.563 | 1.7656 | 2.2838 | 0.6084 | 913.7887 | 707.5764 | 557.4293 | 418.7047 | 422.692
1694654 | 0.5652 | 1.7377 | 2.0783 | 0.6117 | 832.0201 | 696.2928 | 559.6387 | 420.7141 | 422.692
1699654 | 0.5603 | 1.7312 | 2.0794 | 0.6051 | 832.4578 | 693.664 | 554.7177 | 416.6953 | 422.5408
1704654 | 0.5603 | 1.7186 | 2.0854 | 0.6073 | 834.8453 | 688.5683 | 554.7177 | 418.0349 | 422.5506
1709654 | 0.5647 | 1.7908 | 2.087 | 0.6073 | 835.4818 | 717.768 | 559.1366 | 418.0349 | 422.476
1714654 | 0.5603 | 1.7667 | 2.0838 | 0.6117 | 834.2086 | 708.0213 | 554.7177 | 420.7141 | 422.3895
1719656 | 0.5598 | 1.7421 | 2.0728 | 0.6182 | 829.8316 | 698.0723 | 554.2155 | 424.6719 | 422.4642
1724654 | 0.5603 | 1.7317 | 2.1395 | 0.615 | 856.3716 | 693.8662 | 554.7177 | 422.7235 | 422.4858
1729654 | 0.5669 | 1.7394 | 2.2144 | 0.6182 | 886.1745 | 696.9804 | 561.3461 | 424.6719 | 422.6036
1734654 | 0.5723 | 1.8996 | 2.174 | 0.6182 | 870.0993 | 761.7698 | 566.7693 | 424.6719 | 422.6881
1739654 | 0.5685 | 1.9416 | 2.1308 | 0.6106 | 852.9099 | 778.7557 | 562.9529 | 420.0443 | 422.5486
1744654 | 0.5669 | 1.7869 | 2.1138 | 0.6155 | 846.1456 | 716.1907 | 561.3461 | 423.0279 | 422.5369
1749654 | 0.5663 | 1.7476 | 2.0706 | 0.6111 | 828.9563 | 700.2967 | 560.7435 | 420.3488 | 422.4072
1754654 | 0.5641 | 1.8427 | 2.0597 | 0.6079 | 824.6192 | 738.7578 | 558.5341 | 418.4003 | 422.1185
1759657 | 0.5608 | 1.8181 | 2.0373 | 0.604 | 815.7062 | 728.8089 | 555.2198 | 416.0255 | 421.6785
1764654 | 0.5625 | 1.905 | 2.051 | 0.6089 | 821.1575 | 763.9537 | 556.9271 | 419.0092 | 421.376
1769657 | 0.5576 | 1.8493 | 2.0592 | 0.6008 | 824.4202 | 741.427 | 552.0061 | 414.0771 | 421.0009
1774654 | 0.5587 | 2.0455 | 2.0712 | 0.61 | 829.195 | 820.7759 | 553.1108 | 419.679 | 420.9027
1779654 | 0.5603 | 1.9919 | 2.2516 | 0.6089 | 900.9764 | 799.0985 | 554.7177 | 419.0092 | 420.6866
1784654 | 0.5625 | 1.9569 | 2.1865 | 0.6128 | 875.073 | 784.9435 | 556.9271 | 421.3839 | 420.6552
1789654 | 0.5723 | 1.9739 | 2.1696 | 0.6128 | 868.3485 | 791.8188 | 566.7693 | 421.3839 | 420.6021
1794654 | 0.574 | 1.8728 | 2.2587 | 0.6106 | 903.8014 | 750.9311 | 568.4766 | 420.0443 | 420.5157
424.489

## Calibration
Calibration Date |  | 2016-08-24
| A-1 Sensor | A-2 Sensor | A-3 Sensor | Inlet
500 | 1.2383 | 1.2569 | 0.50722 | 0.74211
1000 | 2.5089 | 2.4818 | 1.0016 | 1.5628
2000 | 5.0108 | 4.9636 | 2.0001 | 3.2055

## Normalized CO2
Normalized CO2 Count for the 10 mins of Sampling period
Time (mins) | A-1 Sensor | A-2 Sensor | A-3 Sensor | Adjusted Inlet |  | Time | 1A | 3A | 5A
0.0017833 | 430.2994 | 420.3918 | 423.5556 |  |  | -0.0891 | 1.5803 | 1.0632 | 0.51362
0.07745 | 430.2994 | 420.3918 | 424.5599 |  |  | -0.00575 | 1.6285 | 1.1144 | 0.51505
0.16077 | 429.623 | 420.3918 | 423.5556 |  |  | 0.077567 | 1.6903 | 0.9886 | 0.49804
0.24412 | 428.111 | 421.0793 | 422.4509 |  |  | 0.16092 | 1.7154 | 0.9953 | 0.50892
0.32747 | 426.798 | 420.8367 | 421.8483 |  |  | 0.24425 | 1.58 | 1.0096 | 0.50141
0.4108 | 425.9226 | 419.9874 | 421.3462 |  |  | 0.32763 | 1.5567 | 1.0308 | 0.5009
0.49413 | 425.7236 | 420.3918 | 421.8483 |  |  | 0.41092 | 1.6468 | 1.1217 | 0.51123
0.5775 | 421.5854 | 420.1896 | 421.3462 |  |  | 0.49427 | 1.6926 | 0.98882 | 0.52044
0.66087 | 425.4849 | 419.9874 | 420.2414 |  |  | 0.57757 | 1.589 | 1.0788 | 0.54446
0.74422 | 424.8482 | 418.855 | 420.2414 |  |  | 0.66092 | 1.595 | 0.9646 | 0.53904
0.82752 | 423.5352 | 419.7447 | 421.3462 |  |  | 0.7443 | 1.5339 | 0.94085 | 0.53408
0.91083 | 423.3362 | 419.5425 | 420.2414 |  |  | 0.82765 | 1.4695 | 0.9363 | 0.53869
0.99423 | 425.4849 | 419.5425 | 419.6388 |  |  | 0.91093 | 1.4887 | 0.9377 | 0.51947
1.0775 | 422.4608 | 419.7447 | 420.2414 |  |  | 0.99427 | 1.5044 | 0.9387 | 0.51316
1.1609 | 421.3865 | 417.7631 | 419.1367 |  |  | 1.0776 | 1.5995 | 1.0016 | 0.54467
1.2442 | 417.885 | 418.2079 | 419.1367 |  |  | 1.1609 | 1.714 | 0.9617 | 0.49709
1.3276 | 421.5854 | 418.2079 | 419.6388 |  |  | 1.2442 | 1.7461 | 0.90419 | 0.51469
1.4112 | 421.3865 | 417.9653 | 419.6388 |  |  | 1.3276 | 1.7614 | 0.92055 | 0.53421
1.4942 | 421.3865 | 417.5204 | 418.5341 |  |  | 1.4109 | 1.6158 | 1.0286 | 0.53174
1.5776 | 421.5854 | 417.7631 | 418.5341 |  |  | 1.4943 | 1.6888 | 1.0962 | 0.52131
1.6609 | 420.2723 | 417.5204 | 418.0319 |  |  | 1.5776 | 1.6511 | 0.95717 | 0.51132
1.7442 | 419.6357 | 417.7631 | 418.0319 |  |  | 1.6609 | 1.6507 | 1.0425 | 0.50272
1.8275 | 419.6357 | 417.0755 | 418.5341 |  |  | 1.7442 | 1.6896 | 0.97082 | 0.49791
1.9109 | 420.5111 | 416.8733 | 416.3246 |  |  | 1.8276 | 1.6074 | 1.0181 | 0.48957
1.9942 | 420.0734 | 417.0755 | 420.7436 |  |  | 1.9109 | 1.5885 | 0.94546 | 0.49489
2.0776 | 419.6357 | 417.5204 | 420.2414 |  |  | 1.9943 | 1.5751 | 0.92202 | 0.51359
2.1609 | 420.0734 | 417.0755 | 416.3246 |  |  | 2.0776 | 1.5628 | 1.1642 | 0.53898
2.2442 | 419.8347 | 416.6711 | 418.5341 |  |  | 2.1609 | 1.5351 | 1.1362 | 0.51623
2.3276 | 419.198 | 416.6711 | 418.5341 |  |  | 2.2443 | 1.5562 | 1.0922 | 0.50743
2.4109 | 419.8347 | 417.0755 | 420.7436 |  |  | 2.3276 | 1.5559 | 1.1084 | 0.49796
2.4942 | 420.2723 | 417.7631 | 416.9272 | 398.8611 |  | 2.4109 | 1.5883 | 1.0062 | 0.49778
2.5776 | 419.6357 | 417.5204 | 419.6388 | 399.0968 |  | 2.4942 | 1.5853 | 0.96477 | 0.52437
2.6609 | 420.2723 | 417.0755 | 419.6388 | 399.2362 |  | 2.5776 | 1.5532 | 0.97652 | 0.50267
2.7442 | 421.5854 | 417.3182 | 419.1367 | 399.3855 |  | 2.6609 | 1.5551 | 1.0302 | 0.50853
2.8276 | 419.6357 | 417.5204 | 418.0319 | 399.5682 |  | 2.7443 | 1.576 | 0.95301 | 0.48991
2.9109 | 419.6357 | 416.8733 | 418.0319 | 399.6644 |  | 2.8276 | 1.5542 | 1.1075 | 0.53706
2.9942 | 422.2221 | 417.7631 | 419.6388 | 399.7391 |  | 2.9109 | 1.6019 | 0.97707 | 0.50201
3.0776 | 419.8347 | 417.7631 | 417.4293 | 399.5898 |  | 2.9943 | 1.5288 | 0.99219 | 0.49075
3.1609 | 420.2723 | 416.6711 | 418.5341 | 399.58 |  | 3.0776 | 1.5181 | 1 | 0.49865
3.2442 | 420.2723 | 416.8733 | 418.5341 | 399.741 |  | 3.1609 | 1.5076 | 1.0495 | 0.53983
3.3276 | 418.9593 | 416.6711 | 420.2414 | 399.8157 |  | 3.2443 | 1.5917 | 1.1779 | 0.54347
3.4109 | 419.397 | 417.5204 | 418.5341 | 399.8687 |  | 3.3276 | 1.5274 | 1.3431 | 0.51622
3.4942 | 420.7101 | 417.0755 | 418.5341 | 400.0298 |  | 3.4109 | 1.5276 | 1.154 | 0.51134
3.5776 | 419.198 | 416.4284 | 418.5341 | 400.1908 |  | 3.4943 | 1.5336 | 1.1203 | 0.51589
3.6609 | 419.6357 | 417.5204 | 418.0319 | 400.3637 |  | 3.5776 | 1.549 | 0.99449 | 0.52766
3.7443 | 419.8347 | 416.8733 | 419.1367 | 400.5346 |  | 3.6609 | 1.5569 | 1.0365 | 0.50784
3.8276 | 419.6357 | 417.3182 | 422.953 | 400.676 |  | 3.7442 | 1.7182 | 0.9705 | 0.49749
3.9113 | 418.7604 | 416.6711 | 418.5341 | 400.8056 |  | 3.8276 | 1.6739 | 0.99156 | 0.50572
3.9942 | 418.7604 | 416.2262 | 418.5341 | 400.9235 |  | 3.9109 | 1.6252 | 0.99539 | 0.53246
4.0775 | 418.1237 | 417.3182 | 419.1367 | 401.0099 |  | 3.9942 | 1.648 | 1.0606 | 0.53517
4.1609 | 418.5614 | 416.2262 | 418.5341 | 401.1395 |  | 4.0776 | 1.5811 | 1.0054 | 0.52059
4.2443 | 418.9593 | 416.2262 | 417.4293 | 401.3006 |  | 4.1609 | 1.6048 | 1.0294 | 0.52326
4.3276 | 418.1237 | 415.9836 | 418.0319 | 401.4833 |  | 4.2443 | 1.6121 | 0.96256 | 0.50696
4.4109 | 419.8347 | 415.9836 | 418.5341 | 401.6561 |  | 4.3276 | 1.5829 | 1.1266 | 0.52679
4.4942 | 418.1237 | 415.9836 | 417.4293 | 401.7975 |  | 4.411 | 1.5818 | 1.1367 | 0.54012
4.5776 | 419.198 | 416.6711 | 418.0319 | 401.7858 |  | 4.4943 | 1.5678 | 1.0698 | 0.53164
4.6609 | 418.3226 | 416.2262 | 418.0319 | 401.9802 |  | 4.5776 | 1.6185 | 1.0073 | 0.53768
4.7442 | 417.686 | 415.7814 | 418.0319 | 402.1197 |  | 4.6609 | 1.5474 | 1.1783 | 0.5539
4.8276 | 417.885 | 416.4284 | 419.6388 | 402.2179 |  | 4.7443 | 1.5398 | 1.0769 | 0.54538
4.9109 | 418.3226 | 416.8733 | 418.5341 | 402.2611 |  | 4.8276 | 1.563 | 1.0267 | 0.53221
4.9942 | 418.3226 | 416.2262 | 420.2414 | 402.3475 |  | 4.9109 | 1.6047 | 1.0195 | 0.53254
5.0776 | 421.3865 | 416.8733 | 418.5341 | 402.5086 |  | 4.9943 | 1.8942 | 1.4544 | 0.53691
5.1609 | 418.1237 | 416.8733 | 419.1367 | 402.5204 |  | 5.0776 | 1.7902 | 1.1502 | 0.54453
5.2443 | 418.3226 | 415.9836 | 418.0319 | 402.3809 |  | 5.1609 | 1.5854 | 1.1944 | 0.52679
5.3276 | 418.5614 | 416.8733 | 419.1367 | 402.3809 |  | 5.2443 | 1.5236 | 1.1234 | 0.53625
5.4109 | 418.5614 | 416.6711 | 419.6388 | 402.3495 |  | 5.3276 | 1.5509 | 1.0384 | 0.55874
5.4942 | 418.3226 | 416.4284 | 419.1367 | 402.1982 |  | 5.4109 | 1.5673 | 1.1077 | 0.59237
5.5776 | 419.397 | 420.8367 | 418.0319 | 402.2513 |  | 5.4942 | 1.5603 | 1.0614 | 0.55546
5.6609 | 429.8618 | 423.3037 | 418.0319 | 402.3691 |  | 5.5776 | 1.6244 | 1.044 | 0.62053
5.7443 | 441.3611 | 438.1058 | 418.5341 | 402.3475 |  | 5.6612 | 1.765 | 1.1154 | 0.59812
5.8276 | 446.3747 | 455.3344 | 419.1367 | 402.1432 |  | 5.7442 | 1.7705 | 1.0581 | 0.60056
5.9109 | 453.1389 | 456.4669 | 419.6388 | 401.9174 |  | 5.8276 | 1.8113 | 1.0259 | 0.55844
5.9943 | 477.9282 | 462.4119 | 421.8483 | 401.8113 |  | 5.9109 | 1.6477 | 0.98573 | 0.57556
6.0776 | 479.2413 | 463.3017 | 421.8483 | 401.66 |  | 5.9943 | 1.5635 | 1.2352 | 0.57389
6.1609 | 472.278 | 470.1365 | 425.1625 | 401.4558 |  | 6.0776 | 1.5318 | 1.2338 | 0.57779
6.2442 | 488.5919 | 514.8259 | 427.372 | 401.3045 |  | 6.1609 | 1.5442 | 1.1759 | 0.55144
6.3276 | 523.3685 | 550.8604 | 428.9788 | 401.2299 |  | 6.2443 | 1.5435 | 1.112 | 0.57564
6.4112 | 601.6754 | 562.7911 | 431.1883 | 401.2829 |  | 6.3276 | 1.5139 | 1.0257 | 0.56813
6.4942 | 607.3255 | 538.4849 | 430.0836 | 401.2927 |  | 6.4109 | 1.5081 | 1.2675 | 0.58519
6.5776 | 583.8494 | 538.8893 | 433.8999 | 401.2495 |  | 6.4943 | 1.5031 | 1.0492 | 0.57217
6.6609 | 626.4646 | 525.6241 | 435.0047 | 401.4302 |  | 6.5776 | 1.5787 | 1.1605 | 0.55938
6.7442 | 644.3303 | 538.04 | 436.712 | 401.6345 |  | 6.6609 | 1.6504 | 1.0712 | 0.57444
6.8276 | 622.5652 | 527.8484 | 436.712 | 401.7209 |  | 6.7442 | 1.5612 | 1.0188 | 0.57188
6.9109 | 615.1642 | 536.4627 | 440.0262 | 401.882 |  | 6.8276 | 1.5217 | 0.95015 | 0.56233
6.9943 | 635.3776 | 594.1747 | 445.4494 | 401.9684 |  | 6.9109 | 1.4918 | 0.97297 | 0.58821
7.0776 | 640.6299 | 559.0299 | 454.7894 | 401.9881 |  | 6.9943 | 1.4795 | 1.0575 | 0.58103
7.161 | 645.6036 | 571.4054 | 453.6847 | 402.2788 |  | 7.0776 | 1.448 | 0.9932 | 0.58059
7.2443 | 675.2074 | 559.6769 | 452.0778 | 402.4614 |  | 7.1609 | 1.4235 | 1.0562 | 0.59345
7.3276 | 750.0128 | 567.6442 | 451.4753 | 402.483 |  | 7.2442 | 1.4438 | 1.2015 | 0.59676
7.411 | 796.1295 | 612.5357 | 456.4968 | 402.4497 |  | 7.3276 | 1.4368 | 1.3401 | 0.56261
7.4943 | 726.099 | 643.9193 | 464.7321 | 402.4713 |  | 7.4109 | 1.4296 | 1.2261 | 0.53686
7.5776 | 714.3609 | 668.2255 | 467.9458 | 402.3947 |  | 7.4942 | 1.5028 | 1.2277 | 0.53492
7.6609 | 711.5358 | 606.7928 | 472.9673 | 402.2454 |  | 7.5776 | 1.4515 | 1.0989 | 0.52739
7.7442 | 720.8864 | 591.3032 | 482.2069 | 402.0843 |  | 7.6609 | 1.4154 | 1.226 | 0.54805
7.8276 | 723.9105 | 615.4072 | 482.2069 | 401.9449 |  | 7.7443 | 1.4098 | 1.01 | 0.55137
7.9109 | 725.4225 | 729.6986 | 481.7048 | 401.8368 |  | 7.8276 | 1.3998 | 1.0779 | 0.55636
7.9942 | 723.9105 | 669.5601 | 484.4164 | 401.719 |  | 7.9109 | 1.4545 | 1.0344 | 0.56189
8.0776 | 747.4264 | 628.8746 | 486.1237 | 401.7622 |  | 7.9942 | 1.6078 | 1.0482 | 0.53351
8.1609 | 733.0622 | 628.6724 | 485.019 | 401.4086 |  | 8.0776 | 1.6195 | 1.0534 | 0.52991
8.2443 | 728.6853 | 642.1399 | 496.5685 | 401.0963 |  | 8.1609 | 1.752 | 1.0513 | 0.54105
8.3276 | 733.0622 | 626.2458 | 499.7822 | 400.8822 |  | 8.2442 | 1.4741 | 1.0129 | 0.54856
8.4109 | 811.3691 | 631.9887 | 500.3849 | 400.8076 |  | 8.3276 | 1.4761 | 1.0045 | 0.53235
8.4942 | 805.0424 | 628.4298 | 499.7822 | 400.8292 |  | 8.4109 | 1.4842 | 0.98715 | 0.53232
8.5776 | 776.3538 | 624.4663 | 500.3849 | 400.731 |  | 8.4942 | 1.4866 | 1.0866 | 0.54759
8.6609 | 750.8882 | 632.8784 | 500.887 | 400.6662 |  | 8.5776 | 1.4826 | 1.0538 | 0.53287
8.7442 | 756.1007 | 632.8784 | 504.8037 | 400.6446 |  | 8.6609 | 1.4675 | 1.0197 | 0.53091
8.8276 | 758.2891 | 631.099 | 500.887 | 400.6014 |  | 8.7442 | 1.5576 | 1.0054 | 0.53254
8.9109 | 803.9682 | 740.5373 | 503.0964 | 400.4619 |  | 8.8276 | 1.6584 | 1.0156 | 0.55466
8.9942 | 830.0704 | 678.1744 | 515.1481 | 400.2262 |  | 8.9109 | 1.6035 | 1.2354 | 0.57281
9.0776 | 827.2453 | 689.458 | 514.0434 | 399.9905 |  | 8.9942 | 1.5456 | 1.2936 | 0.56031
9.1609 | 885.299 | 651.6439 | 522.2787 | 399.7862 |  | 9.0776 | 1.5226 | 1.0811 | 0.55489
9.2443 | 825.9322 | 662.9275 | 538.7492 | 399.3148 |  | 9.1609 | 1.4647 | 1.0275 | 0.55328
9.3276 | 808.7429 | 646.5886 | 542.6661 | 398.8532 |  | 9.2442 | 1.4509 | 1.1592 | 0.54676
9.4109 | 810.4937 | 644.1216 | 525.5929 | 398.4781 |  | 9.3276 | 1.4221 | 1.1268 | 0.53699
9.4942 | 813.08 | 637.7316 | 526.1954 | 398.1009 |  | 9.4109 | 1.4417 | 1.2473 | 0.54382
9.5776 | 807.2309 | 655.6478 | 524.4881 | 397.8004 |  | 9.4943 | 1.454 | 1.172 | 0.52837
9.6609 | 835.7206 | 649.46 | 529.5096 | 397.7474 |  | 9.5776 | 1.4706 | 1.442 | 0.53246
9.7442 | 872.4867 | 640.1582 | 533.326 | 397.5765 |  | 9.6609 | 1.7152 | 1.3691 | 0.53865
9.8276 | 870.537 | 649.2174 | 532.2212 | 397.5215 |  | 9.7442 | 1.6273 | 1.3211 | 0.54627
9.9109 | 828.5584 | 657.1846 | 532.7234 | 397.5961 |  | 9.8276 | 1.6047 | 1.3446 | 0.57989
9.9942 | 819.1679 | 661.5929 | 530.5139 | 397.6511 |  | 9.9109 | 1.7254 | 1.206 | 0.58599
10.0776 | 816.3428 | 654.5154 | 530.5139 | 397.716
10.1609 | 805.9179 | 736.9783 | 528.9071 | 397.771
10.2442 | 804.4058 | 729.4559 | 534.9329 | 397.9634
10.3276 | 810.6926 | 746.0375 | 524.4881 | 398.1461 |  |  | 1.5728 | 1.0782 | 0.53803
10.4109 | 840.7341 | 690.9948 | 526.1954 | 398.5115
10.4942 | 877.0625 | 687.0314 | 528.4049 | 398.9416
10.5776 | 830.7071 | 744.7433 | 530.0118 | 399.2637
10.6609 | 813.3188 | 677.7296 | 541.5613 | 399.5427
10.7443 | 820.9187 | 677.9722 | 540.4566 | 399.9708
10.8276 | 805.4802 | 727.0294 | 534.4307 | 400.3696
10.9109 | 805.2812 | 680.3988 | 532.7234 | 400.7663
10.9943 | 806.1566 | 672.4315 | 536.0376 | 401.0354
11.0776 | 817.8946 | 677.5274 | 536.6402 | 401.1003
11.1609 | 840.0577 | 743.4087 | 536.6402 | 401.3379
11.2442 | 837.6703 | 752.9128 | 537.7449 | 401.6286
11.3276 | 836.5959 | 694.756 | 537.7449 | 401.9724
11.411 | 823.3061 | 696.2928 | 543.1682 | 402.3475
11.4943 | 828.3197 | 839.5818 | 546.9846 | 402.6264
11.5776 | 839.62 | 784.0942 | 545.9802 | 402.8621
11.661 | 825.0569 | 709.3559 | 545.3776 | 403.0978
11.7443 | 826.8077 | 676.4354 | 546.9846 | 403.42
11.8276 | 806.7932 | 672.4315 | 545.3776 | 403.6989
11.911 | 822.6695 | 682.6231 | 544.2729 | 403.8698
11.9943 | 840.9331 | 714.0068 | 542.6661 | 403.9974
12.0776 | 844.4346 | 696.9804 | 548.0892 | 404.2449
12.161 | 846.1456 | 670.4499 | 534.4307 | 404.3726
12.2443 | 880.5243 | 674.4132 | 547.5871 | 404.3942
12.3276 | 866.5977 | 685.4946 | 554.2155 | 404.3726
12.411 | 848.7717 | 692.5721 | 540.9587 | 404.0721
12.4943 | 854.223 | 664.707 | 541.5613 | 403.966
12.5776 | 878.1369 | 665.1518 | 539.3518 | 403.8894
12.6609 | 855.2974 | 669.1153 | 541.5613 | 403.8128
12.7443 | 850.7214 | 724.6028 | 541.5613 | 403.8344
12.8276 | 867.4731 | 732.7723 | 545.3776 | 403.7814
12.911 | 881.1609 | 757.766 | 548.6919 | 403.7048
12.9943 | 891.6257 | 738.3129 | 548.0892 | 403.6616
13.0776 | 897.7136 | 680.601 | 548.6919 | 403.5123
13.161 | 854.4219 | 678.1744 | 553.6129 | 403.416
13.2443 | 838.9834 | 698.315 | 549.7966 | 403.2451
13.3276 | 906.1888 | 753.5599 | 550.2987 | 403.1273
13.411 | 904.4381 | 687.0314 | 550.2987 | 403.1371
13.4943 | 865.0857 | 690.3477 | 547.5871 | 402.9014
13.5776 | 847.6975 | 706.9293 | 549.7966 | 402.6854
13.661 | 846.822 | 737.4232 | 549.7966 | 402.6421
13.7443 | 847.6975 | 719.7496 | 549.194 | 402.4261
13.8277 | 846.5833 | 752.9128 | 546.4824 | 402.0824
13.9111 | 846.822 | 727.272 | 547.5871 | 401.8683
13.9943 | 888.1242 | 701.6313 | 555.8224 | 401.4185
14.0776 | 935.355 | 765.7332 | 575.0046 | 401.0747
14.161 | 909.2526 | 708.0213 | 571.1882 | 400.8272
14.2443 | 874.8741 | 711.1353 | 564.0577 | 400.5601
14.3276 | 837.0337 | 693.664 | 561.3461 | 400.293
14.411 | 833.0945 | 671.5418 | 560.2413 | 400.2282
14.4943 | 846.822 | 673.3213 | 560.7435 | 400.1849
14.5776 | 848.9707 | 728.1618 | 557.4293 | 400.2066
14.661 | 845.9467 | 813.4961 | 556.3246 | 399.9708
14.7443 | 849.4084 | 718.8599 | 557.4293 | 399.8314
14.8276 | 831.5824 | 721.0843 | 558.0319 | 399.6271
14.911 | 831.3835 | 688.5683 | 558.0319 | 399.3895
14.9943 | 810.4937 | 695.4435 | 554.7177 | 399.3364
15.0777 | 803.0927 | 718.6577 | 552.0061 | 399.1321
15.161 | 804.6047 | 707.1315 | 564.0577 | 398.918
15.2443 | 834.2086 | 719.507 | 561.8482 | 398.5959
15.3276 | 844.4346 | 739.4049 | 556.9271 | 398.3386
15.411 | 883.986 | 706.0396 | 556.9271 | 398.0813
15.4943 | 892.0633 | 707.5764 | 556.9271 | 397.9536
15.5776 | 876.1872 | 693.4214 | 567.8741 | 397.5451
15.661 | 862.8972 | 693.4214 | 571.1882 | 397.2544
15.7443 | 856.1727 | 685.0497 | 563.4551 | 397.1031
15.8276 | 877.6991 | 689.0131 | 563.4551 | 396.9735
15.911 | 894.6497 | 685.0497 | 567.8741 | 396.7908
15.9943 | 882.7127 | 679.9539 | 573.8999 | 396.5866
16.0776 | 870.7359 | 682.1783 | 566.7693 | 396.6082
16.161 | 871.3726 | 678.4171 | 557.4293 | 396.5649
16.2443 | 850.7214 | 674.211 | 556.3246 | 396.6082
16.3276 | 882.275 | 674.8581 | 557.4293 | 396.7476
16.411 | 873.5609 | 682.8253 | 558.0319 | 396.9951
16.4943 | 875.5107 | 741.427 | 561.8482 | 396.9087
16.5777 | 848.5331 | 714.4517 | 560.7435 | 397.0913
16.661 | 851.3979 | 704.2601 | 561.8482 | 397.3074
16.7443 | 863.335 | 760.4351 | 567.3719 | 397.3506
16.8276 | 884.2248 | 742.7212 | 562.9529 | 397.4567
16.911 | 852.2335 | 690.1051 | 565.1624 | 397.5195
16.9943 | 857.0481 | 690.1051 | 564.5599 | 397.4979
17.0776 | 892.501 | 701.1864 | 563.4551 | 397.6276
17.161 | 858.3213 | 690.3477 | 561.3461 | 397.5431
17.2443 | 847.8964 | 699.6092 | 567.8741 | 397.6276
17.3276 | 847.2598 | 686.3439 | 553.6129 | 397.5745
17.411 | 859.1968 | 689.0131 | 554.7177 | 397.6079
17.4943 | 866.16 | 717.3231 | 565.1624 | 397.6845
17.5776 | 872.9243 | 697.1826 | 558.5341 | 397.716
17.661 | 908.815 | 696.2928 | 556.9271 | 397.769
17.7446 | 883.5881 | 712.2273 | 552.5082 | 397.8338
17.8276 | 872.9243 | 690.7926 | 552.5082 | 398.1775
17.9109 | 873.362 | 687.2336 | 559.6387 | 398.4015
17.9943 | 878.7735 | 694.1089 | 555.8224 | 398.5193
18.0776 | 860.7486 | 737.6659 | 552.0061 | 398.6804
18.1609 | 896.8382 | 693.8662 | 554.2155 | 398.8198
18.2443 | 952.9422 | 694.756 | 549.194 | 399.0025
18.3279 | 926.2033 | 683.7151 | 553.6129 | 399.0457
18.4109 | 884.8614 | 675.1008 | 553.6129 | 399.0575
18.4943 | 861.5842 | 685.9395 | 551.4034 | 399.197
18.5776 | 855.0586 | 759.9903 | 551.4034 | 399.252
18.6609 | 886.4131 | 671.7844 | 550.2987 | 399.1753
18.7443 | 942.7161 | 689.6602 | 556.9271 | 399.3364
18.8276 | 940.5675 | 669.5601 | 559.1366 | 399.3796
18.9109 | 879.6488 | 674.4132 | 556.9271 | 399.3482
18.9943 | 862.6983 | 672.2293 | 555.8224 | 399.2186
19.0776 | 862.6983 | 677.9722 | 556.9271 | 399.2186
19.1609 | 871.3726 | 690.5499 | 551.4034 | 399.1007
19.2443 | 865.9611 | 710.2456 | 555.2198 | 398.918
19.3276 | 878.5746 | 750.0413 | 550.2987 | 398.9279
19.4109 | 888.3628 | 724.6028 | 548.6919 | 398.9495
19.4943 | 926.6409 | 712.6722 | 546.9846 | 398.9613
19.5776 | 883.787 | 660.9458 | 547.5871 | 398.9082
19.661 | 868.7862 | 676.8398 | 546.4824 | 398.8984
19.7443 | 855.934 | 681.7334 | 548.6919 | 398.9514
19.8276 | 862.2606 | 688.1234 | 549.7966 | 398.8984
19.9109 | 864.2103 | 712.0251 | 550.2987 | 399.1459
19.9943 | 878.5746 | 727.272 | 550.9013 | 399.3286
20.0776 | 896.8382 | 690.3477 | 545.9802 | 399.413
20.1609 | 904.2391 | 692.3294 | 549.194 | 399.4248
20.2443 | 864.4092 | 696.5355 | 546.9846 | 399.4248
20.3276 | 857.6848 | 702.9254 | 546.9846 | 399.5741
20.4109 | 883.986 | 729.4559 | 549.7966 | 399.3482
20.4943 | 897.4748 | 690.3477 | 552.5082 | 399.3482
20.5776 | 867.0354 | 716.8782 | 559.6387 | 399.411
20.6609 | 868.7862 | 683.2702 | 558.0319 | 399.3993
20.7443 | 851.1592 | 676.6376 | 556.9271 | 399.7548
20.8276 | 832.4578 | 675.5457 | 558.5341 | 400.0023
20.9109 | 838.3467 | 676.1927 | 553.1108 | 400.238
20.9943 | 843.1216 | 676.6376 | 551.4034 | 400.3873
21.0776 | 871.1736 | 695.2009 | 560.7435 | 400.4521
21.1609 | 905.1145 | 683.7151 | 546.9846 | 400.6976
21.2442 | 914.9029 | 667.1335 | 552.5082 | 401.0413
21.3276 | 919.6777 | 672.2293 | 558.5341 | 401.3222
21.4109 | 877.0625 | 704.2601 | 558.0319 | 401.5481
21.4943 | 898.7879 | 724.4006 | 555.2198 | 401.8054
21.5776 | 887.9252 | 683.7151 | 552.5082 | 402.0313
21.6609 | 888.1242 | 709.1537 | 550.2987 | 402.3534
21.7442 | 899.902 | 688.366 | 549.194 | 402.6637
21.8276 | 875.9484 | 702.521 | 546.9846 | 402.9093
21.9109 | 870.537 | 681.2885 | 548.6919 | 403.0507
21.9943 | 866.5977 | 674.4132 | 554.2155 | 403.0723
22.0776 | 863.136 | 745.8353 | 561.8482 | 403.2334
22.1609 | 855.0586 | 737.6659 | 555.2198 | 403.2982
22.2443 | 861.1465 | 724.6028 | 552.5082 | 403.1784
22.3276 | 861.1465 | 729.4559 | 549.7966 | 403.253
22.4109 | 870.7359 | 699.4069 | 549.7966 | 403.306
22.4942 | 869.6615 | 687.0314 | 557.4293 | 403.1116
22.5776 | 860.0721 | 690.3477 | 550.9013 | 402.9702
22.6609 | 860.5098 | 706.0396 | 552.5082 | 402.8523
22.7443 | 866.5977 | 683.2702 | 546.9846 | 402.8091
22.8276 | 860.0721 | 728.6067 | 560.7435 | 402.6912
22.9109 | 873.9987 | 690.1051 | 550.2987 | 402.5636
22.9943 | 852.4722 | 694.5538 | 546.9846 | 402.5636
23.0776 | 849.2095 | 696.7377 | 549.194 | 402.4457
23.1609 | 846.1456 | 711.3375 | 561.3461 | 402.4791
23.2443 | 870.9348 | 749.1516 | 562.4508 | 402.5125
23.3276 | 851.7958 | 797.5617 | 554.2155 | 402.2964
23.4109 | 851.5969 | 741.6292 | 552.5082 | 402.0274
23.4943 | 853.1089 | 731.4781 | 553.6129 | 401.7916
23.5776 | 857.4857 | 694.3111 | 556.9271 | 401.6424
23.6609 | 859.6345 | 706.4844 | 550.9013 | 401.4499
23.7442 | 906.8255 | 686.7888 | 547.5871 | 401.1828
23.8276 | 893.5754 | 692.7743 | 549.7966 | 400.9687
23.9109 | 879.0122 | 693.664 | 557.4293 | 400.731
23.9942 | 885.5378 | 712.6722 | 558.0319 | 400.5365
24.0776 | 865.7224 | 696.2928 | 553.6129 | 400.4089
24.1609 | 872.4867 | 703.1681 | 554.2155 | 400.2262
24.2443 | 874.4364 | 683.2702 | 549.194 | 400.0003
24.3276 | 865.5233 | 731.2354 | 554.7177 | 399.69
24.411 | 865.0857 | 734.1069 | 558.5341 | 399.5839
24.4943 | 860.7486 | 714.209 | 555.8224 | 399.3678
24.5776 | 875.5107 | 695.6457 | 557.4293 | 399.197
24.6609 | 854.223 | 745.5926 | 561.8482 | 398.8414
24.7443 | 851.7958 | 715.5436 | 559.1366 | 398.6372
24.8276 | 858.5601 | 700.7415 | 555.2198 | 398.5959
24.9109 | 870.7359 | 698.5172 | 555.2198 | 398.4997
24.9943 | 955.7673 | 826.3166 | 556.3246 | 398.317
25.0776 | 925.1289 | 736.7761 | 558.5341 | 398.2856
25.1609 | 864.648 | 749.5965 | 553.1108 | 398.0833
25.2443 | 846.3843 | 728.6067 | 555.8224 | 398.0086
25.3276 | 854.4219 | 703.613 | 562.4508 | 398.0184
25.4109 | 859.1968 | 723.9557 | 572.293 | 397.9654
25.4942 | 857.0481 | 710.2456 | 561.3461 | 397.879
25.5776 | 875.9484 | 705.1498 | 580.5283 | 397.9124
25.6612 | 917.2902 | 726.1396 | 573.8999 | 397.8809
25.7442 | 918.8023 | 709.1537 | 574.5024 | 397.7631
25.8276 | 930.5404 | 699.4069 | 561.8482 | 397.5058
25.9109 | 882.275 | 687.4763 | 566.7693 | 397.3879
25.9943 | 857.4857 | 760.88 | 566.2671 | 397.3781
26.0776 | 848.1351 | 760.4351 | 567.3719 | 397.3349
26.1609 | 851.7958 | 743.4087 | 559.6387 | 397.3565
26.2443 | 851.5969 | 724.6028 | 566.7693 | 397.3663
26.3276 | 842.8829 | 699.2047 | 564.5599 | 397.3663
26.4109 | 841.1719 | 770.3841 | 569.5814 | 397.3663
26.4943 | 839.62 | 706.0396 | 565.6646 | 397.2819
26.5776 | 861.8229 | 738.7578 | 561.8482 | 397.2288
26.6609 | 882.9116 | 712.4699 | 566.2671 | 397.2171
26.7442 | 856.8093 | 697.1826 | 565.6646 | 397.3663
26.8276 | 845.2702 | 677.0825 | 562.9529 | 397.4645
26.9109 | 836.5959 | 683.9173 | 570.6861 | 397.5824
26.9943 | 832.8955 | 708.7088 | 568.4766 | 397.4861
27.0776 | 823.7438 | 689.9029 | 568.4766 | 397.6158
27.1609 | 816.5816 | 708.4661 | 572.293 | 397.6472
27.2442 | 822.6695 | 751.376 | 573.3977 | 397.7768
27.3276 | 820.7198 | 792.2637 | 563.4551 | 397.8849
27.4109 | 818.5313 | 758.6556 | 555.8224 | 397.8299
27.4942 | 840.0577 | 759.1005 | 555.2198 | 397.7985
27.5776 | 825.0569 | 721.2865 | 553.1108 | 397.9065
27.6609 | 814.3931 | 758.6556 | 559.1366 | 397.8515
27.7443 | 812.8811 | 695.2009 | 560.2413 | 397.9792
27.8276 | 810.056 | 715.3414 | 561.8482 | 398.1186
27.9109 | 826.1312 | 702.521 | 563.4551 | 398.097
27.9942 | 871.3726 | 706.6866 | 555.2198 | 398.2149
28.0776 | 874.8741 | 708.2639 | 554.2155 | 398.2679
28.1609 | 913.7887 | 707.5764 | 557.4293 | 398.2031
28.2442 | 832.0201 | 696.2928 | 559.6387 | 398.2031
28.3276 | 832.4578 | 693.664 | 554.7177 | 398.0518
28.4109 | 834.8453 | 688.5683 | 554.7177 | 398.0617
28.4942 | 835.4818 | 717.768 | 559.1366 | 397.987
28.5776 | 834.2086 | 708.0213 | 554.7177 | 397.9006
28.6609 | 829.8316 | 698.0723 | 554.2155 | 397.9752
28.7442 | 856.3716 | 693.8662 | 554.7177 | 397.9968
28.8276 | 886.1745 | 696.9804 | 561.3461 | 398.1147
28.9109 | 870.0993 | 761.7698 | 566.7693 | 398.1991
28.9942 | 852.9099 | 778.7557 | 562.9529 | 398.0597
29.0776 | 846.1456 | 716.1907 | 561.3461 | 398.0479
29.1609 | 828.9563 | 700.2967 | 560.7435 | 397.9183
29.2442 | 824.6192 | 738.7578 | 558.5341 | 397.6295
29.3276 | 815.7062 | 728.8089 | 555.2198 | 397.1896
29.4109 | 821.1575 | 763.9537 | 556.9271 | 396.8871
29.4943 | 824.4202 | 741.427 | 552.0061 | 396.5119
29.5776 | 829.195 | 820.7759 | 553.1108 | 396.4137
29.6609 | 900.9764 | 799.0985 | 554.7177 | 396.1976
29.7442 | 875.073 | 784.9435 | 556.9271 | 396.1662
29.8276 | 868.3485 | 791.8188 | 566.7693 | 396.1132
29.9109 | 903.8014 | 750.9311 | 568.4766 | 396.0268