## CO2 Concentration Data
| Voltage Readings |  |  |  | ppm of CO2
TIME (miliseconds) | A-3 CO2 Sensor | A-2 CO2 Sensor | A-1 CO2 Sensor | A-4 CO2 conc | A-1 Sensor | A-2 Sensor | A-3 Sensor | Inlet | Rolling Inlet Average | Inlet Offset | 18.1081
111 | 0.4149 | 1.0217 | 1.014 | 0.5969 | 408.5343 | 406.7222 | 408.6919 | 411.7024
4057 | 0.4149 | 1.0206 | 1.0129 | 0.6062 | 408.0966 | 406.2773 | 408.6919 | 417.3651
9060 | 0.4133 | 1.0222 | 1.0129 | 0.5997 | 408.0966 | 406.9244 | 407.085 | 413.4073
14070 | 0.4138 | 1.02 | 1.0102 | 0.5936 | 407.0223 | 406.0346 | 407.5872 | 409.693
19059 | 0.4127 | 1.0222 | 1.0091 | 0.6008 | 406.5846 | 406.9244 | 406.4824 | 414.0771
24061 | 0.4133 | 1.0217 | 1.0107 | 0.6024 | 407.2212 | 406.7222 | 407.085 | 415.0513
29063 | 0.4133 | 1.02 | 1.0118 | 0.6002 | 407.6589 | 406.0346 | 407.085 | 413.7118
34061 | 0.4143 | 1.02 | 1.0113 | 0.5997 | 407.4599 | 406.0346 | 408.0893 | 413.4073
39061 | 0.4067 | 1.0178 | 1.0085 | 0.6013 | 406.3458 | 405.1449 | 400.4566 | 414.3815
44061 | 0.4122 | 1.0178 | 1.0102 | 0.598 | 407.0223 | 405.1449 | 405.9803 | 412.3722
49061 | 0.4143 | 1.0184 | 1.0096 | 0.5997 | 406.7835 | 405.3875 | 408.0893 | 413.4073
54061 | 0.4133 | 1.0178 | 1.0091 | 0.5997 | 406.5846 | 405.1449 | 407.085 | 413.4073
59061 | 0.4143 | 1.0173 | 1.0096 | 0.6002 | 406.7835 | 404.9427 | 408.0893 | 413.7118
64061 | 0.4138 | 1.0173 | 1.008 | 0.598 | 406.1469 | 404.9427 | 407.5872 | 412.3722
69061 | 0.4122 | 1.0162 | 1.0107 | 0.5931 | 407.2212 | 404.4978 | 405.9803 | 409.3886
74063 | 0.4127 | 1.0178 | 1.0107 | 0.5942 | 407.2212 | 405.1449 | 406.4824 | 410.0584
79064 | 0.4133 | 1.0184 | 1.0129 | 0.5893 | 408.0966 | 405.3875 | 407.085 | 407.0747
84138 | 0.4149 | 1.0178 | 1.0107 | 0.5915 | 407.2212 | 405.1449 | 408.6919 | 408.4143
89063 | 0.4127 | 1.0189 | 1.0124 | 0.5936 | 407.8977 | 405.5898 | 406.4824 | 409.693
94063 | 0.4127 | 1.0162 | 1.0113 | 0.5936 | 407.4599 | 404.4978 | 406.4824 | 409.693
99063 | 0.4154 | 1.0173 | 1.0096 | 0.5947 | 406.7835 | 404.9427 | 409.1941 | 410.3628
104063 | 0.4116 | 1.0167 | 1.0085 | 0.5975 | 406.3458 | 404.7 | 405.3777 | 412.0677
109065 | 0.4116 | 1.0151 | 1.008 | 0.6062 | 406.1469 | 404.0529 | 405.3777 | 417.3651
114063 | 0.4111 | 1.0135 | 1.008 | 0.6029 | 406.1469 | 403.4058 | 404.8756 | 415.3558
119067 | 0.4116 | 1.0156 | 1.0058 | 0.5975 | 405.2715 | 404.2551 | 405.3777 | 412.0677
124065 | 0.4111 | 1.0151 | 1.008 | 0.5991 | 406.1469 | 404.0529 | 404.8756 | 413.042
129065 | 0.4111 | 1.0156 | 1.0074 | 0.6029 | 405.9082 | 404.2551 | 404.8756 | 415.3558
134063 | 0.4111 | 1.0146 | 1.0058 | 0.6002 | 405.2715 | 403.8507 | 404.8756 | 413.7118
139063 | 0.4111 | 1.0146 | 1.0058 | 0.5997 | 405.2715 | 403.8507 | 404.8756 | 413.4073
144063 | 0.4105 | 1.0146 | 1.0064 | 0.6035 | 405.5102 | 403.8507 | 404.273 | 415.7211
149063 | 0.41 | 1.0156 | 1.008 | 0.6057 | 406.1469 | 404.2551 | 403.7708 | 417.0607 | 412.8357
154063 | 0.4105 | 1.014 | 1.0053 | 0.61 | 405.0726 | 403.6081 | 404.273 | 419.679 | 413.093
159064 | 0.4116 | 1.014 | 1.0074 | 0.6062 | 405.9082 | 403.6081 | 405.3777 | 417.3651 | 413.093
164064 | 0.4122 | 1.0146 | 1.0053 | 0.6024 | 405.0726 | 403.8507 | 405.9803 | 415.0513 | 413.1461
169065 | 0.4116 | 1.0135 | 1.0042 | 0.6029 | 404.6349 | 403.4058 | 405.3777 | 415.3558 | 413.3287
174064 | 0.4138 | 1.0156 | 1.0064 | 0.5964 | 405.5102 | 404.2551 | 407.5872 | 411.3979 | 413.2423
179065 | 0.4105 | 1.0135 | 1.0047 | 0.5997 | 404.8338 | 403.4058 | 404.273 | 413.4073 | 413.1893
184127 | 0.4083 | 1.0129 | 1.0058 | 0.592 | 405.2715 | 403.1632 | 402.0635 | 408.7188 | 413.0282
189063 | 0.4111 | 1.0102 | 1.008 | 0.6035 | 406.1469 | 402.0712 | 404.8756 | 415.7211 | 413.1029
194066 | 0.41 | 1.0124 | 1.0064 | 0.5986 | 405.5102 | 402.961 | 403.7708 | 412.7375 | 413.0498
199075 | 0.4094 | 1.0156 | 1.0036 | 0.5969 | 404.3961 | 404.2551 | 403.1682 | 411.7024 | 413.0282
204064 | 0.4116 | 1.0156 | 1.0058 | 0.5931 | 405.2715 | 404.2551 | 405.3777 | 409.3886 | 412.8986
209064 | 0.4133 | 1.0129 | 1.0047 | 0.6008 | 404.8338 | 403.1632 | 407.085 | 414.0771 | 412.9202
214064 | 0.4105 | 1.0107 | 1.0047 | 0.5958 | 404.8338 | 402.2734 | 404.273 | 411.0326 | 412.8338
219067 | 0.4111 | 1.0129 | 1.0036 | 0.5975 | 404.3961 | 403.1632 | 404.8756 | 412.0677 | 412.8239
224065 | 0.4116 | 1.0124 | 1.0053 | 0.5991 | 405.0726 | 402.961 | 405.3777 | 413.042 | 412.9418
229073 | 0.4111 | 1.0124 | 1.0036 | 0.6024 | 404.3961 | 402.961 | 404.8756 | 415.0513 | 413.1029
234065 | 0.4111 | 1.014 | 1.0053 | 0.6008 | 405.0726 | 403.6081 | 404.8756 | 414.0771 | 413.3287
239065 | 0.4105 | 1.0135 | 1.0053 | 0.5947 | 405.0726 | 403.4058 | 404.273 | 410.3628 | 413.3916
244065 | 0.4116 | 1.0129 | 1.0047 | 0.5991 | 404.8338 | 403.1632 | 405.3777 | 413.042 | 413.4996
249065 | 0.4111 | 1.014 | 1.0058 | 0.5997 | 405.2715 | 403.6081 | 404.8756 | 413.4073 | 413.6194
254065 | 0.41 | 1.0135 | 1.0042 | 0.5953 | 404.6349 | 403.4058 | 403.7708 | 410.7282 | 413.6312
259065 | 0.4072 | 1.0118 | 1.0036 | 0.5958 | 404.3961 | 402.7183 | 400.9588 | 411.0326 | 413.5978
264065 | 0.4105 | 1.0129 | 1.0069 | 0.5997 | 405.7092 | 403.1632 | 404.273 | 413.4073 | 413.4702
269066 | 0.4116 | 1.0146 | 1.0053 | 0.604 | 405.0726 | 403.8507 | 405.3777 | 416.0255 | 413.4918
274065 | 0.4111 | 1.0135 | 1.0047 | 0.6035 | 404.8338 | 403.4058 | 404.8756 | 415.7211 | 413.6096
279065 | 0.41 | 1.014 | 1.0069 | 0.6018 | 405.7092 | 403.6081 | 403.7708 | 414.686 | 413.6626
284066 | 0.4105 | 1.0118 | 1.0074 | 0.5986 | 405.9082 | 402.7183 | 404.273 | 412.7375 | 413.5782
289067 | 0.4116 | 1.0146 | 1.0064 | 0.592 | 405.5102 | 403.8507 | 405.3777 | 408.7188 | 413.4171
294068 | 0.4105 | 1.0129 | 0.996 | 0.5926 | 401.3721 | 403.1632 | 404.273 | 409.0841 | 413.2777
299065 | 0.4116 | 1.0129 | 1.0053 | 0.5871 | 405.0726 | 403.1632 | 405.3777 | 405.7352 | 412.9555
304065 | 0.4111 | 1.0113 | 1.0031 | 0.5915 | 404.1972 | 402.5161 | 404.8756 | 408.4143 | 412.6766
309065 | 0.4105 | 1.0118 | 1.0074 | 0.5931 | 405.9082 | 402.7183 | 404.273 | 409.3886 | 412.3447
314065 | 0.4111 | 1.0118 | 1.0074 | 0.5964 | 405.9082 | 402.7183 | 404.8756 | 411.3979 | 412.1522
319065 | 0.4116 | 1.0124 | 1.0058 | 0.5986 | 405.2715 | 402.961 | 405.3777 | 412.7375 | 412.0775
324066 | 0.4122 | 1.0129 | 1.0074 | 0.592 | 405.9082 | 403.1632 | 405.9803 | 408.7188 | 411.8634
329065 | 0.4116 | 1.0173 | 1.0435 | 0.5942 | 420.2723 | 404.9427 | 405.3777 | 410.0584 | 411.8202
334065 | 0.4116 | 1.0736 | 1.0616 | 0.5958 | 427.4744 | 427.712 | 405.3777 | 411.0326 | 411.7436
339065 | 0.4116 | 1.0823 | 1.1348 | 0.5986 | 456.6007 | 431.2305 | 405.3777 | 412.7375 | 411.8733
344065 | 0.4116 | 1.2381 | 1.2802 | 0.598 | 514.4555 | 494.2405 | 405.3777 | 412.3722 | 411.7652
349065 | 0.4116 | 1.3513 | 1.2299 | 0.6018 | 494.4411 | 540.0217 | 405.3777 | 414.686 | 411.8281
354071 | 0.4154 | 1.3819 | 1.225 | 0.6024 | 492.4914 | 552.3972 | 409.1941 | 415.0513 | 411.9361
359066 | 0.4138 | 1.6459 | 1.2589 | 0.6079 | 505.9802 | 659.1663 | 407.5872 | 418.4003 | 412.2268
364065 | 0.4138 | 1.5366 | 1.1856 | 0.6051 | 476.8141 | 614.9623 | 407.5872 | 416.6953 | 412.3113
369067 | 0.4143 | 1.5508 | 1.2277 | 0.5964 | 493.5657 | 620.7052 | 408.0893 | 411.3979 | 412.3231
374065 | 0.4171 | 1.3513 | 1.459 | 0.6018 | 585.6002 | 540.0217 | 410.9014 | 414.686 | 412.4075
379065 | 0.4176 | 1.2551 | 1.536 | 0.6029 | 616.2385 | 501.1157 | 411.4035 | 415.3558 | 412.4822
384066 | 0.4182 | 1.2671 | 1.5601 | 0.6002 | 625.8279 | 505.9689 | 412.0061 | 413.7118 | 412.439
389065 | 0.428 | 1.3283 | 1.471 | 0.6013 | 590.3749 | 530.7199 | 421.8483 | 414.3815 | 412.4488
394066 | 0.434 | 1.3595 | 1.4584 | 0.6018 | 585.3614 | 543.3381 | 427.8741 | 414.686 | 412.5882
399065 | 0.434 | 1.4366 | 1.6246 | 0.5975 | 651.4926 | 574.5194 | 427.8741 | 412.0677 | 412.5568
404065 | 0.4455 | 1.3666 | 1.5519 | 0.5926 | 622.5652 | 546.2095 | 439.4236 | 409.0841 | 412.4174
409065 | 0.4444 | 1.3376 | 1.5945 | 0.5942 | 639.5157 | 534.4811 | 438.3189 | 410.0584 | 412.3957
414076 | 0.4422 | 1.4245 | 1.5442 | 0.5915 | 619.5013 | 569.6259 | 436.1094 | 408.4143 | 412.3113
419092 | 0.4433 | 1.4147 | 1.6596 | 0.5898 | 665.4191 | 565.6625 | 437.2141 | 407.3792 | 412.1168
424065 | 0.4439 | 1.3945 | 2.127 | 0.5882 | 851.3979 | 557.493 | 437.8167 | 406.4049 | 411.8065
429066 | 0.4395 | 1.5038 | 1.6853 | 0.5936 | 675.6451 | 601.6971 | 433.3978 | 409.693 | 411.612
434065 | 0.4417 | 1.4639 | 1.6 | 0.5876 | 641.7042 | 585.5603 | 435.6073 | 406.0396 | 411.3331
439065 | 0.4466 | 1.4786 | 1.6169 | 0.5915 | 648.4287 | 591.5055 | 440.5283 | 408.4143 | 411.1937
444065 | 0.4433 | 1.6924 | 1.6432 | 0.5926 | 658.8935 | 677.9722 | 437.2141 | 409.0841 | 411.2054
449076 | 0.4548 | 1.6301 | 1.7427 | 0.5958 | 698.4846 | 652.7763 | 448.7636 | 411.0326 | 411.2683
454064 | 0.4532 | 1.5765 | 2.4238 | 0.5964 | 969.4949 | 631.099 | 447.1568 | 411.3979 | 411.451
459065 | 0.4548 | 1.6033 | 1.6601 | 0.6024 | 665.618 | 641.9377 | 448.7636 | 415.0513 | 411.6651
464065 | 0.4625 | 1.5749 | 1.7246 | 0.6013 | 691.2826 | 630.4519 | 456.4968 | 414.3815 | 411.8261
469067 | 0.4646 | 2.0165 | 1.8094 | 0.5964 | 725.0246 | 809.0474 | 458.6058 | 411.3979 | 411.8261
474069 | 0.4646 | 2.186 | 1.8372 | 0.5969 | 736.0863 | 877.5981 | 458.6058 | 411.7024 | 411.7927
479065 | 0.4712 | 2.087 | 1.8602 | 0.5975 | 745.238 | 837.5596 | 465.2342 | 412.0677 | 411.9008
484065 | 0.486 | 2.4495 | 1.8525 | 0.604 | 742.1741 | 984.1649 | 480.0979 | 416.0255 | 412.0933
489067 | 0.4772 | 2.4506 | 1.776 | 0.6046 | 711.7347 | 984.6097 | 471.26 | 416.3909 | 412.2661
494066 | 0.4767 | 2.4506 | 1.835 | 0.6035 | 735.2109 | 984.6097 | 470.7579 | 415.7211 | 412.3624
499090 | 0.475 | 2.4478 | 1.8236 | 0.592 | 730.6748 | 983.4773 | 469.0506 | 408.7188 | 412.2445
504065 | 0.4772 | 2.5828 | 1.8192 | 0.5958 | 728.924 | 1038.0752 | 471.26 | 411.0326 | 412.1267
509078 | 0.4854 | 2.5222 | 1.8629 | 0.6018 | 746.3123 | 1013.5669 | 479.4953 | 414.686 | 412.1149
514064 | 0.4794 | 2.0679 | 1.8651 | 0.5975 | 747.1877 | 829.835 | 473.4695 | 412.0677 | 411.9106
519129 | 0.4816 | 2.1379 | 1.8334 | 0.5975 | 734.5742 | 858.1451 | 475.679 | 412.0677 | 411.7613
524064 | 0.492 | 2.0794 | 1.8176 | 0.6062 | 728.2874 | 834.486 | 486.1237 | 417.3651 | 411.9538
529095 | 0.4909 | 2.0061 | 1.8482 | 0.5986 | 740.4631 | 804.8414 | 485.019 | 412.7375 | 411.8909
534068 | 0.4898 | 2.3975 | 1.9045 | 0.5997 | 762.865 | 963.1346 | 483.9143 | 413.4073 | 411.8281
539083 | 0.4963 | 2.5112 | 1.9045 | 0.6018 | 762.865 | 1009.1181 | 490.4422 | 414.686 | 411.8595
544064 | 0.5122 | 2.6965 | 1.8547 | 0.604 | 743.0495 | 1084.0587 | 506.4107 | 416.0255 | 411.9126
549088 | 0.5073 | 1.7432 | 2.2133 | 0.6095 | 885.7367 | 698.5172 | 501.4896 | 419.3745 | 412.0638
554064 | 0.5144 | 1.7197 | 1.8875 | 0.6073 | 756.1007 | 689.0131 | 508.6201 | 418.0349 | 412.2563
559066 | 0.5149 | 1.7563 | 2.0679 | 0.61 | 827.8819 | 703.8152 | 509.1223 | 419.679 | 412.5981
564066 | 0.5171 | 1.6705 | 2.0258 | 0.6079 | 811.1303 | 669.1153 | 511.3317 | 418.4003 | 412.8671
569065 | 0.5056 | 1.7678 | 2.022 | 0.6089 | 809.6183 | 708.4661 | 499.7822 | 419.0092 | 413.2089
574068 | 0.5013 | 1.7186 | 2.0034 | 0.6079 | 802.2174 | 688.5683 | 495.4637 | 418.4003 | 413.5644
579090 | 0.5149 | 1.7481 | 1.9531 | 0.6024 | 782.2029 | 700.4989 | 509.1223 | 415.0513 | 413.8434
584065 | 0.5149 | 1.7662 | 1.9602 | 0.598 | 785.028 | 707.819 | 509.1223 | 412.3722 | 413.9298
589068 | 0.5116 | 2.139 | 1.9334 | 0.5997 | 774.3643 | 858.5899 | 505.8081 | 413.4073 | 414.1674
594073 | 0.5155 | 2.4806 | 2.0029 | 0.6029 | 802.0184 | 996.7427 | 509.7249 | 415.3558 | 414.3914
599065 | 0.51 | 2.2745 | 2.0532 | 0.6062 | 822.0328 | 913.3899 | 504.2012 | 417.3651 | 414.6585
604066 | 0.5166 | 2.1395 | 2.2554 | 0.6013 | 902.4883 | 858.7921 | 510.8296 | 414.3815 | 414.7665
609065 | 0.5127 | 2.3068 | 2.1095 | 0.6024 | 844.4346 | 926.4529 | 506.9128 | 415.0513 | 414.8844
614068 | 0.5116 | 2.3341 | 2.2609 | 0.604 | 904.6768 | 937.4939 | 505.8081 | 416.0255 | 414.9158
619067 | 0.5144 | 2.2007 | 2.0389 | 0.6029 | 816.3428 | 883.5432 | 508.6201 | 415.3558 | 414.9472
624065 | 0.516 | 2.6397 | 2.1352 | 0.5975 | 854.6607 | 1061.0871 | 510.227 | 412.0677 | 414.9688
629087 | 0.5144 | 1.9231 | 2.0007 | 0.6073 | 801.143 | 771.2738 | 508.6201 | 418.0349 | 415.1731
634068 | 0.5127 | 2.2319 | 2.0488 | 0.6008 | 820.2821 | 896.1613 | 506.9128 | 414.0771 | 415.2379
639070 | 0.5138 | 2.3035 | 2.069 | 0.6046 | 828.3197 | 925.1183 | 508.0176 | 416.3909 | 415.2497
644068 | 0.5127 | 2.1953 | 2.1204 | 0.6024 | 848.7717 | 881.3593 | 506.9128 | 415.0513 | 415.2065
649068 | 0.5144 | 2.4035 | 2.0357 | 0.6013 | 815.0696 | 965.5612 | 508.6201 | 414.3815 | 415.1633
654070 | 0.5116 | 1.9662 | 2.2029 | 0.6024 | 881.5985 | 788.7047 | 505.8081 | 415.0513 | 415.3676
659212 | 0.5149 | 2.104 | 2.0275 | 0.5942 | 811.8067 | 844.435 | 509.1223 | 410.0584 | 415.3361
664066 | 0.5253 | 2.591 | 2.1018 | 0.5986 | 841.3708 | 1041.3915 | 519.5671 | 412.7375 | 415.2733
669067 | 0.5248 | 2.6517 | 1.9471 | 0.6073 | 779.8156 | 1065.9403 | 519.0649 | 418.0349 | 415.4658
674130 | 0.5226 | 2.1002 | 1.9897 | 0.604 | 796.7661 | 842.8981 | 516.8554 | 416.0255 | 415.5934
679097 | 0.5253 | 1.9548 | 2.0619 | 0.6106 | 825.4945 | 784.0942 | 519.5671 | 420.0443 | 415.6799
684074 | 0.5346 | 2.2133 | 2.0428 | 0.6095 | 817.8946 | 888.6389 | 528.9071 | 419.3745 | 415.894
689096 | 0.5264 | 2.0537 | 2.1204 | 0.6161 | 848.7717 | 824.0922 | 520.6718 | 423.3932 | 416.2161
694070 | 0.5302 | 2.4134 | 2.0488 | 0.6226 | 820.2821 | 969.565 | 524.4881 | 427.3511 | 416.6246
699113 | 0.5313 | 2.1833 | 2.0728 | 0.6314 | 829.8316 | 876.5061 | 525.5929 | 432.7094 | 417.1628
704069 | 0.5395 | 2.3702 | 2.1838 | 0.6335 | 873.9987 | 952.0937 | 533.8281 | 433.9881 | 417.6342
709087 | 0.5395 | 2.1368 | 2.069 | 0.6292 | 828.3197 | 857.7002 | 533.8281 | 431.3698 | 418.0644
714069 | 0.5384 | 1.9373 | 2.0357 | 0.6319 | 815.0696 | 777.0167 | 532.7234 | 433.0138 | 418.4946
719115 | 0.5455 | 1.8137 | 2.0663 | 0.6248 | 827.2453 | 727.0294 | 539.854 | 428.6907 | 418.8265
724071 | 0.5346 | 1.8072 | 2.0799 | 0.6297 | 832.6568 | 724.4006 | 528.9071 | 431.6743 | 419.2351
729111 | 0.533 | 2.4544 | 2.0083 | 0.627 | 804.1671 | 986.1466 | 527.3002 | 430.0302 | 419.6102
734071 | 0.5439 | 3.0294 | 1.9395 | 0.6264 | 776.7915 | 1218.6929 | 538.2471 | 429.6649 | 420.0816
739107 | 0.533 | 2.3527 | 2.0646 | 0.6221 | 826.5689 | 945.0162 | 527.3002 | 427.0466 | 420.555
744069 | 0.5341 | 1.9449 | 1.9958 | 0.615 | 799.1933 | 780.0904 | 528.4049 | 422.7235 | 420.8555
749126 | 0.5335 | 2.3079 | 2.0307 | 0.6177 | 813.08 | 926.8978 | 527.8023 | 424.3675 | 421.1462
754068 | 0.5297 | 2.79 | 2.0302 | 0.6117 | 812.8811 | 1121.8727 | 523.986 | 420.7141 | 421.2542
759105 | 0.5324 | 2.8534 | 1.9876 | 0.6139 | 795.9305 | 1147.5135 | 526.6976 | 422.0537 | 421.5017
764068 | 0.5401 | 2.8857 | 1.9903 | 0.6161 | 797.0049 | 1160.5765 | 534.4307 | 423.3932 | 421.7708
769116 | 0.5434 | 2.5905 | 2.21 | 0.6095 | 884.4237 | 1041.1893 | 537.7449 | 419.3745 | 421.8789
774069 | 0.5658 | 2.4309 | 2.0368 | 0.6106 | 815.5072 | 976.6426 | 560.2413 | 420.0443 | 422.0301
779119 | 0.5488 | 2.3702 | 2.016 | 0.6111 | 807.2309 | 952.0937 | 543.1682 | 420.3488 | 422.2972
784070 | 0.5352 | 2.4216 | 2.0182 | 0.6062 | 808.1063 | 972.8814 | 529.5096 | 417.3651 | 422.2756
789069 | 0.5625 | 2.6922 | 2.0302 | 0.61 | 812.8811 | 1082.3196 | 556.9271 | 419.679 | 422.4563
794071 | 0.5412 | 2.4025 | 2.104 | 0.6122 | 842.2462 | 965.1567 | 535.5354 | 421.0186 | 422.6056
799070 | 0.5466 | 2.5599 | 2.0116 | 0.6068 | 805.4802 | 1028.8138 | 540.9587 | 417.7305 | 422.692
804070 | 0.5417 | 2.0417 | 2.0619 | 0.6144 | 825.4945 | 819.239 | 536.0376 | 422.3581 | 422.9493
809202 | 0.5608 | 2.5413 | 2.0969 | 0.6046 | 839.4211 | 1021.2914 | 555.2198 | 416.3909 | 422.9925
814071 | 0.5357 | 2.1942 | 2.0165 | 0.6046 | 807.4299 | 880.9144 | 530.0118 | 416.3909 | 423.1968
819194 | 0.5352 | 2.3625 | 2.0537 | 0.6166 | 822.2318 | 948.9796 | 529.5096 | 423.6977 | 423.5504
824156 | 0.5477 | 2.1767 | 2.0198 | 0.6084 | 808.7429 | 873.8369 | 542.0634 | 418.7047 | 423.572
829088 | 0.5521 | 1.8318 | 2.0154 | 0.6122 | 806.9921 | 734.3495 | 546.4824 | 421.0186 | 423.733
834069 | 0.5439 | 1.84 | 2.2068 | 0.6035 | 883.1504 | 737.6659 | 538.2471 | 415.7211 | 423.5936
839069 | 0.5614 | 1.9936 | 2.204 | 0.6068 | 882.0363 | 799.786 | 555.8224 | 417.7305 | 423.5406
844069 | 0.5423 | 1.9449 | 3.4389 | 0.6089 | 1373.404 | 780.0904 | 536.6402 | 419.0092 | 423.3991
849200 | 0.563 | 1.8657 | 2.2822 | 0.6068 | 913.1522 | 748.0597 | 557.4293 | 417.7305 | 423.0888
854070 | 0.5619 | 1.9039 | 2.192 | 0.6161 | 877.2614 | 763.5088 | 556.3246 | 423.3932 | 422.7883
859256 | 0.5543 | 1.7602 | 2.0701 | 0.6122 | 828.7574 | 705.3925 | 548.6919 | 421.0186 | 422.3699
864069 | 0.5472 | 2.0329 | 2.0805 | 0.6193 | 832.8955 | 815.6801 | 541.5613 | 425.3417 | 422.1754
869201 | 0.5466 | 1.9914 | 2.0264 | 0.6133 | 811.3691 | 798.8963 | 540.9587 | 421.6883 | 421.8101
874069 | 0.5401 | 2.0198 | 2.0985 | 0.6089 | 840.0577 | 810.382 | 534.4307 | 419.0092 | 421.4978
879198 | 0.5428 | 2.0614 | 1.999 | 0.6128 | 800.4666 | 827.2062 | 537.1424 | 421.3839 | 421.1659
884070 | 0.5434 | 2.4128 | 2.0652 | 0.6084 | 826.8077 | 969.3224 | 537.7449 | 418.7047 | 420.8005
889201 | 0.5395 | 2.4079 | 2.0942 | 0.6122 | 838.3467 | 967.3407 | 533.8281 | 421.0186 | 420.5216
894069 | 0.5417 | 2.2499 | 2.0521 | 0.6073 | 821.5951 | 903.4411 | 536.0376 | 418.0349 | 420.2309
899216 | 0.5412 | 2.3746 | 2.1122 | 0.61 | 845.509 | 953.8732 | 535.5354 | 419.679 | 420.1327
904070 | 0.551 | 2.2068 | 2.1286 | 0.6117 | 852.0345 | 886.0101 | 545.3776 | 420.7141 | 420.0148
909200 | 0.545 | 2.104 | 2.086 | 0.6089 | 835.084 | 844.435 | 539.3518 | 419.0092 | 419.9598
914072 | 0.5379 | 2.1608 | 2.0253 | 0.6122 | 810.9314 | 867.4064 | 532.2212 | 421.0186 | 419.9265
919070 | 0.539 | 2.2587 | 2.0482 | 0.6111 | 820.0433 | 906.9999 | 533.326 | 420.3488 | 419.8282
924071 | 0.5428 | 2.2095 | 2.0018 | 0.6111 | 801.5807 | 887.1021 | 537.1424 | 420.3488 | 419.8597
929211 | 0.5423 | 2.139 | 2.0816 | 0.6133 | 833.3332 | 858.5899 | 536.6402 | 421.6883 | 419.9127
934069 | 0.5373 | 1.987 | 2.0881 | 0.6117 | 835.9195 | 797.1168 | 531.6187 | 420.7141 | 419.9245
939235 | 0.5434 | 2.2745 | 2.0685 | 0.6073 | 828.1207 | 913.3899 | 537.7449 | 418.0349 | 419.9461
944069 | 0.5362 | 2.1324 | 2.0991 | 0.6095 | 840.2965 | 855.9207 | 530.5139 | 419.3745 | 419.9363
949215 | 0.5543 | 2.257 | 2.3516 | 0.6079 | 940.7664 | 906.3124 | 548.6919 | 418.4003 | 419.8518
954068 | 0.5423 | 2.0701 | 2.0608 | 0.6057 | 825.0569 | 830.7248 | 536.6402 | 417.0607 | 419.8302
959200 | 0.5401 | 2.0652 | 2.1149 | 0.6106 | 846.5833 | 828.7431 | 534.4307 | 420.0443 | 419.7556
964069 | 0.5521 | 1.7902 | 2.1433 | 0.6024 | 857.8837 | 717.5253 | 546.4824 | 415.0513 | 419.7124
969208 | 0.545 | 1.8148 | 2.1116 | 0.6106 | 845.2702 | 727.4743 | 539.3518 | 420.0443 | 419.8302
974163 | 0.5428 | 1.9947 | 2.0329 | 0.6046 | 813.9555 | 800.2309 | 537.1424 | 416.3909 | 419.5945
979087 | 0.5341 | 2.0515 | 2.0329 | 0.6057 | 813.9555 | 823.2025 | 528.4049 | 417.0607 | 419.5415
984072 | 0.5352 | 2.966 | 2.0778 | 0.6046 | 831.8212 | 1193.0522 | 529.5096 | 416.3909 | 419.3922
989201 | 0.5516 | 2.878 | 2.1056 | 0.6018 | 842.8829 | 1157.4624 | 545.9802 | 414.686 | 419.3588
994070 | 0.5516 | 2.409 | 2.0778 | 0.6068 | 831.8212 | 967.7855 | 545.9802 | 417.7305 | 419.3588
999197 | 0.5477 | 2.2412 | 2.0947 | 0.5986 | 838.5457 | 899.9225 | 542.0634 | 412.7375 | 419.1565
1004069 | 0.5516 | 2.4866 | 2.0564 | 0.6095 | 823.3061 | 999.1692 | 545.9802 | 419.3745 | 419.2095
1009201 | 0.551 | 2.3986 | 2.0526 | 0.604 | 821.794 | 963.5795 | 545.3776 | 416.0255 | 418.9719
1014071 | 0.5395 | 2.2494 | 1.9859 | 0.6095 | 795.2541 | 903.2388 | 533.8281 | 419.3745 | 418.9188
1019209 | 0.5423 | 2.1488 | 2.0362 | 0.6079 | 815.2685 | 862.5533 | 536.6402 | 418.4003 | 418.6949
1024069 | 0.545 | 1.9526 | 2.2844 | 0.6155 | 914.0275 | 783.2045 | 539.3518 | 423.0279 | 418.7381
1029207 | 0.5428 | 2.0389 | 2.0832 | 0.6046 | 833.9698 | 818.1066 | 537.1424 | 416.3909 | 418.6537
1034069 | 0.5472 | 2.438 | 2.6993 | 0.615 | 1079.1166 | 979.514 | 541.5613 | 422.7235 | 418.6969
1039200 | 0.5439 | 2.2346 | 2.1778 | 0.6095 | 871.6112 | 897.2533 | 538.2471 | 419.3745 | 418.7185
1044069 | 0.5466 | 2.5566 | 2.2248 | 0.61 | 890.3126 | 1027.4792 | 540.9587 | 419.679 | 418.6753
1049214 | 0.5494 | 2.0417 | 2.1887 | 0.6188 | 875.9484 | 819.239 | 543.7707 | 425.0373 | 418.9011
1054068 | 0.5516 | 2.3035 | 2.1499 | 0.6133 | 860.5098 | 925.1183 | 545.9802 | 421.6883 | 418.966
1059217 | 0.5428 | 2.3429 | 2.1133 | 0.6084 | 845.9467 | 941.0529 | 537.1424 | 418.7047 | 418.9011
1064071 | 0.5712 | 2.5107 | 2.2308 | 0.6182 | 892.7 | 1008.9159 | 565.6646 | 424.6719 | 419.0838
1069227 | 0.5696 | 2.7878 | 2.3702 | 0.61 | 948.1674 | 1120.983 | 564.0577 | 419.679 | 419.0406
1074069 | 0.5428 | 1.9651 | 2.1696 | 0.6221 | 868.3485 | 788.2598 | 537.1424 | 427.0466 | 419.2567
1079184 | 0.5417 | 2.0187 | 2.1472 | 0.6232 | 859.4355 | 809.9371 | 536.0376 | 427.7164 | 419.4943
1084068 | 0.5521 | 2.1073 | 2.2997 | 0.6259 | 920.1154 | 845.7695 | 546.4824 | 429.3604 | 419.7418
1089215 | 0.5603 | 1.9919 | 2.1477 | 0.6106 | 859.6345 | 799.0985 | 554.7177 | 420.0443 | 419.7202
1094068 | 0.5559 | 2.2532 | 2.1111 | 0.615 | 845.0713 | 904.7756 | 550.2987 | 422.7235 | 419.8715
1099199 | 0.5581 | 2.2833 | 2.0958 | 0.6155 | 838.9834 | 916.9489 | 552.5082 | 423.0279 | 419.9893
1104068 | 0.5669 | 2.9753 | 2.1302 | 0.6144 | 852.6712 | 1196.8133 | 561.3461 | 422.3581 | 420.117
1109192 | 0.5412 | 2.8009 | 2.0925 | 0.6084 | 837.6703 | 1126.281 | 535.5354 | 418.7047 | 420.17
1114068 | 0.5423 | 2.8048 | 2.0936 | 0.6171 | 838.108 | 1127.8583 | 536.6402 | 424.0021 | 420.2977
1119231 | 0.5488 | 1.9963 | 2.0521 | 0.6182 | 821.5951 | 800.878 | 543.1682 | 424.6719 | 420.608
1124168 | 0.5423 | 1.9345 | 2.0515 | 0.6171 | 821.3564 | 775.8843 | 536.6402 | 424.0021 | 420.7357
1129200 | 0.5636 | 2.0761 | 2.0586 | 0.6128 | 824.1815 | 833.1514 | 558.0319 | 421.3839 | 420.8968
1134067 | 0.5368 | 2.4227 | 2.1248 | 0.6068 | 850.5225 | 973.3262 | 531.1166 | 417.7305 | 420.9184
1139209 | 0.5428 | 2.5817 | 2.2297 | 0.6144 | 892.2624 | 1037.6304 | 537.1424 | 422.3581 | 421.1109
1144068 | 0.5434 | 2.4413 | 2.5233 | 0.6111 | 1009.086 | 980.8486 | 537.7449 | 420.3488 | 421.2935
1149212 | 0.5537 | 2.292 | 2.0854 | 0.6111 | 834.8453 | 920.4675 | 548.0892 | 420.3488 | 421.378
1154067 | 0.551 | 2.1997 | 2.0892 | 0.6057 | 836.3573 | 883.1388 | 545.3776 | 417.0607 | 421.5174
1159207 | 0.5696 | 2.0931 | 2.0991 | 0.615 | 840.2965 | 840.0267 | 564.0577 | 422.7235 | 421.6255
1164067 | 0.5439 | 2.3833 | 2.1543 | 0.6068 | 862.2606 | 957.3918 | 538.2471 | 417.7305 | 421.6805
1169198 | 0.5915 | 2.462 | 2.1089 | 0.6106 | 844.1959 | 989.2202 | 586.0519 | 420.0443 | 421.7021
1174069 | 0.5526 | 2.0111 | 2.1073 | 0.6166 | 843.5593 | 806.8635 | 546.9846 | 423.6977 | 421.873
1179236 | 0.5592 | 2.397 | 2.315 | 0.6089 | 926.2033 | 962.9324 | 553.6129 | 419.0092 | 421.7433
1184067 | 0.5526 | 2.3155 | 2.0914 | 0.6155 | 837.2326 | 929.9715 | 546.9846 | 423.0279 | 421.9574
1189201 | 0.5499 | 3.2984 | 2.1029 | 0.6193 | 841.8085 | 1327.4841 | 544.2729 | 425.3417 | 422.0419
1194068 | 0.5488 | 2.8288 | 2.0865 | 0.6177 | 835.2829 | 1137.5645 | 543.1682 | 424.3675 | 422.2029
1199213 | 0.5499 | 2.596 | 2.0816 | 0.615 | 833.3332 | 1043.4136 | 544.2729 | 422.7235 | 422.3012
1204075 | 0.5505 | 2.4451 | 2.0444 | 0.6155 | 818.5313 | 982.3854 | 544.8755 | 423.0279 | 422.2363
1209226 | 0.5603 | 2.4331 | 2.0482 | 0.6128 | 820.0433 | 977.5323 | 554.7177 | 421.3839 | 422.2265
1214070 | 0.545 | 2.6495 | 2.0739 | 0.6155 | 830.2694 | 1065.0505 | 539.3518 | 423.0279 | 422.366
1219203 | 0.5537 | 2.6627 | 2.0291 | 0.6035 | 812.4434 | 1070.389 | 548.0892 | 415.7211 | 422.0772
1224075 | 0.5734 | 2.4937 | 2.0706 | 0.6133 | 828.9563 | 1002.0406 | 567.8741 | 421.6883 | 422.1421
1229223 | 0.5641 | 2.0843 | 2.0887 | 0.6073 | 836.1583 | 836.4677 | 558.5341 | 418.0349 | 421.8514
1234068 | 0.6013 | 2.5517 | 2.0827 | 0.598 | 833.7709 | 1025.4975 | 595.8941 | 412.3722 | 421.3564
1239246 | 0.5614 | 1.9673 | 2.0362 | 0.6013 | 815.2685 | 789.1496 | 555.8224 | 414.3815 | 420.8732
1244067 | 0.5466 | 2.1669 | 2.057 | 0.6084 | 823.5448 | 869.8734 | 540.9587 | 418.7047 | 420.83
1249076 | 0.5505 | 2.4653 | 2.0663 | 0.5991 | 827.2453 | 990.5549 | 544.8755 | 413.042 | 420.5177
1254067 | 0.5521 | 2.4303 | 2.0614 | 0.6024 | 825.2956 | 976.3999 | 546.4824 | 415.0513 | 420.2604
1259230 | 0.5488 | 2.6364 | 2.0586 | 0.6008 | 824.1815 | 1059.7525 | 543.1682 | 414.0771 | 419.9932
1264068 | 0.5472 | 1.9815 | 2.0597 | 0.5986 | 824.6192 | 794.8925 | 541.5613 | 412.7375 | 419.8007
1269067 | 0.5466 | 2.127 | 2.0592 | 0.5969 | 824.4202 | 853.7368 | 540.9587 | 411.7024 | 419.404
1274157 | 0.5466 | 2.2778 | 2.0597 | 0.6057 | 824.6192 | 914.7246 | 540.9587 | 417.0607 | 419.1584
1279242 | 0.5521 | 2.585 | 2.2024 | 0.6051 | 881.3996 | 1038.965 | 546.4824 | 416.6953 | 418.9227
1284068 | 0.5537 | 2.4877 | 2.1259 | 0.6013 | 850.9602 | 999.6141 | 548.0892 | 414.3815 | 418.6969
1289241 | 0.5505 | 2.3205 | 2.2401 | 0.6035 | 896.4005 | 931.9936 | 544.8755 | 415.7211 | 418.632
1294067 | 0.586 | 2.2844 | 2.1111 | 0.6062 | 845.0713 | 917.3938 | 580.5283 | 417.3651 | 418.471
1299227 | 0.5505 | 2.5014 | 2.1007 | 0.6008 | 840.9331 | 1005.1547 | 544.8755 | 414.0771 | 418.2687
1304068 | 0.5554 | 2.4205 | 2.1073 | 0.5964 | 843.5593 | 972.4365 | 549.7966 | 411.3979 | 417.9799
1309239 | 0.5614 | 2.1122 | 2.0433 | 0.6062 | 818.0936 | 847.7512 | 555.8224 | 417.3651 | 417.9898
1314068 | 0.5865 | 2.0373 | 2.1455 | 0.6051 | 858.759 | 817.4596 | 581.0304 | 416.6953 | 417.7953
1319228 | 0.5904 | 2.1439 | 2.1204 | 0.6018 | 848.7717 | 860.5716 | 584.9472 | 414.686 | 417.6971
1324068 | 0.574 | 1.8919 | 1.9837 | 0.61 | 794.3787 | 758.6556 | 568.4766 | 419.679 | 417.6853
1329236 | 0.5614 | 1.8525 | 2.0942 | 0.5991 | 838.3467 | 742.7212 | 555.8224 | 413.042 | 417.3416
1334068 | 0.5778 | 1.9712 | 2.0493 | 0.6084 | 820.481 | 790.7268 | 572.293 | 418.7047 | 417.3318
1339215 | 0.5532 | 1.8673 | 2.1379 | 0.6111 | 855.7351 | 748.7067 | 547.5871 | 420.3488 | 417.2453
1344065 | 0.5565 | 2.0362 | 2.0597 | 0.6128 | 824.6192 | 817.0147 | 550.9013 | 421.3839 | 417.1177
1349210 | 0.5565 | 2.128 | 2.0182 | 0.6106 | 808.1063 | 854.1412 | 550.9013 | 420.0443 | 416.9782
1354066 | 0.5592 | 1.9979 | 2.0264 | 0.6057 | 811.3691 | 801.5251 | 553.6129 | 417.0607 | 416.7955
1359219 | 0.5581 | 1.8804 | 3.7242 | 0.6128 | 1486.9251 | 754.0047 | 552.5082 | 421.3839 | 416.7425
1364067 | 0.5526 | 2.0264 | 2.3035 | 0.6133 | 921.6274 | 813.0513 | 546.9846 | 421.6883 | 416.7523
1369210 | 0.5516 | 2.1297 | 2.1515 | 0.6046 | 861.1465 | 854.8287 | 545.9802 | 416.3909 | 416.5382
1374066 | 0.5499 | 2.1537 | 2.1248 | 0.604 | 850.5225 | 864.5351 | 544.2729 | 416.0255 | 416.548
1379212 | 0.551 | 2.4828 | 1.9744 | 0.6013 | 790.6783 | 997.6324 | 545.3776 | 414.3815 | 416.3123
1384066 | 0.5455 | 2.2417 | 2.0892 | 0.6095 | 836.3573 | 900.1247 | 539.854 | 419.3745 | 416.3555
1389222 | 0.5548 | 2.755 | 2.0701 | 0.604 | 828.7574 | 1107.7178 | 549.194 | 416.0255 | 416.4734
1394067 | 0.5532 | 2.4292 | 2.0952 | 0.6139 | 838.7447 | 975.955 | 547.5871 | 422.0537 | 416.7209
1399262 | 0.5434 | 2.1838 | 2.0685 | 0.6079 | 828.1207 | 876.7083 | 537.7449 | 418.4003 | 416.7111
1404066 | 0.5488 | 3.0185 | 2.0444 | 0.6051 | 818.5313 | 1214.2847 | 543.1682 | 416.6953 | 416.8289
1409101 | 0.5455 | 2.6878 | 2.0471 | 0.6068 | 819.6057 | 1080.5401 | 539.854 | 417.7305 | 416.9153
1414068 | 0.5499 | 2.9611 | 2.5162 | 0.6008 | 1006.2609 | 1191.0705 | 544.2729 | 414.0771 | 416.9153
1419227 | 0.5587 | 2.913 | 2.0302 | 0.6068 | 812.8811 | 1171.6175 | 553.1108 | 417.7305 | 417.0764
1424187 | 0.5505 | 2.4582 | 2.0674 | 0.6111 | 827.683 | 987.6834 | 544.8755 | 420.3488 | 417.3553
1429232 | 0.5537 | 2.1149 | 2.0078 | 0.6089 | 803.9682 | 848.8432 | 548.0892 | 419.0092 | 417.4182
1434067 | 0.5472 | 2.38 | 2.0061 | 0.6051 | 803.2917 | 956.0572 | 541.5613 | 416.6953 | 417.4182
1439243 | 0.5477 | 2.3724 | 2.0635 | 0.6051 | 826.1312 | 952.9835 | 542.0634 | 416.6953 | 417.4928
1444067 | 0.5434 | 2.6517 | 2.0346 | 0.6161 | 814.6319 | 1065.9403 | 537.7449 | 423.3932 | 417.7403
1449209 | 0.551 | 2.4303 | 2.0482 | 0.6029 | 820.0433 | 976.3999 | 545.3776 | 415.3558 | 417.6755
1454067 | 0.5494 | 3.1065 | 2.1024 | 0.6079 | 841.6096 | 1249.8743 | 543.7707 | 418.4003 | 417.8149
1459223 | 0.5505 | 2.696 | 2.1696 | 0.6073 | 868.3485 | 1083.8565 | 544.8755 | 418.0349 | 418.029
1464068 | 0.5532 | 2.9977 | 2.1018 | 0.6111 | 841.3708 | 1205.8725 | 547.5871 | 420.3488 | 418.1253
1469223 | 0.5576 | 2.8491 | 2.1833 | 0.6133 | 873.7997 | 1145.7745 | 552.0061 | 421.6883 | 418.2864
1474068 | 0.545 | 2.3997 | 2.0663 | 0.6068 | 827.2453 | 964.0243 | 539.3518 | 417.7305 | 418.3846
1479206 | 0.5461 | 2.1346 | 2.0991 | 0.6018 | 840.2965 | 856.8104 | 540.4566 | 414.686 | 418.2235
1484067 | 0.5488 | 1.9416 | 2.092 | 0.5964 | 837.4714 | 778.7557 | 543.1682 | 411.3979 | 418.1705
1489072 | 0.5614 | 2.0575 | 2.0329 | 0.6046 | 813.9555 | 825.629 | 555.8224 | 416.3909 | 418.0958
1494076 | 0.551 | 2.2139 | 2.1231 | 0.6057 | 849.8461 | 888.8816 | 545.3776 | 417.0607 | 417.9898
1499227 | 0.5488 | 2.6042 | 2.1034 | 0.6002 | 842.0074 | 1046.7299 | 543.1682 | 413.7118 | 417.7423
1504067 | 0.5548 | 2.3199 | 2.081 | 0.6029 | 833.0945 | 931.751 | 549.194 | 415.3558 | 417.591
1509234 | 0.5751 | 2.9179 | 2.0455 | 0.6106 | 818.969 | 1173.5992 | 569.5814 | 420.0443 | 417.6873
1514067 | 0.5587 | 2.526 | 2.092 | 0.6073 | 837.4714 | 1015.1037 | 553.1108 | 418.0349 | 417.5792
1519235 | 0.5466 | 2.1822 | 1.9706 | 0.6133 | 789.1662 | 876.0612 | 540.9587 | 421.6883 | 417.5792
1524068 | 0.5543 | 2.4358 | 2.0575 | 0.6155 | 823.7438 | 978.6243 | 548.6919 | 423.0279 | 417.7933
1529070 | 0.5505 | 2.3161 | 2.0679 | 0.6161 | 827.8819 | 930.2141 | 544.8755 | 423.3932 | 418.031
1534067 | 0.5466 | 1.9914 | 2.1565 | 0.6089 | 863.136 | 798.8963 | 540.9587 | 419.0092 | 418.1803
1539222 | 0.5472 | 1.9947 | 2.1297 | 0.6079 | 852.4722 | 800.2309 | 541.5613 | 418.4003 | 418.1489
1544067 | 0.5483 | 2.2642 | 2.157 | 0.6161 | 863.335 | 909.2243 | 542.6661 | 423.3932 | 418.3865
1549103 | 0.5499 | 2.4937 | 2.0849 | 0.6122 | 834.6462 | 1002.0406 | 544.2729 | 421.0186 | 418.3531
1554068 | 0.5619 | 2.2625 | 2.1155 | 0.6199 | 846.822 | 908.5368 | 556.3246 | 425.7071 | 418.5888
1559229 | 0.5494 | 1.8853 | 2.1352 | 0.6232 | 854.6607 | 755.9865 | 543.7707 | 427.7164 | 418.9444
1564067 | 0.5428 | 1.8575 | 2.0996 | 0.6155 | 840.4955 | 744.7433 | 537.1424 | 423.0279 | 419.1152
1569220 | 0.5412 | 2.0482 | 2.1379 | 0.6188 | 855.7351 | 821.8678 | 535.5354 | 425.0373 | 419.4688
1574146 | 0.5472 | 2.4331 | 2.1772 | 0.6155 | 871.3726 | 977.5323 | 541.5613 | 423.0279 | 419.6397
1579075 | 0.5488 | 2.5058 | 2.0767 | 0.6139 | 831.3835 | 1006.9342 | 543.1682 | 422.0537 | 419.6947
1584068 | 0.5576 | 2.3533 | 2.086 | 0.6237 | 835.084 | 945.2589 | 552.0061 | 428.0209 | 419.9854
1589067 | 0.5483 | 2.1597 | 2.1417 | 0.6253 | 857.2471 | 866.9615 | 542.6661 | 428.9951 | 420.3821
1594067 | 0.545 | 2.5861 | 2.1341 | 0.621 | 854.223 | 1039.4099 | 539.3518 | 426.3768 | 420.6944
1599219 | 0.5434 | 2.549 | 2.1242 | 0.6226 | 850.2838 | 1024.4055 | 537.7449 | 427.3511 | 420.8221
1604067 | 0.5444 | 2.7359 | 2.2374 | 0.6237 | 895.3262 | 1099.9931 | 538.7492 | 428.0209 | 421.2307
1609216 | 0.545 | 2.5604 | 2.1767 | 0.6259 | 871.1736 | 1029.016 | 539.3518 | 429.3604 | 421.5842
1614066 | 0.5461 | 2.6304 | 2.1991 | 0.6243 | 880.0866 | 1057.326 | 540.4566 | 428.3862 | 421.9181
1619229 | 0.5461 | 2.1346 | 2.1641 | 0.6221 | 866.16 | 856.8104 | 540.4566 | 427.0466 | 422.1342
1624069 | 0.5455 | 2.3795 | 2.0646 | 0.6237 | 826.5689 | 955.8549 | 539.854 | 428.0209 | 422.3385
1629212 | 0.5439 | 3.241 | 2.1007 | 0.6297 | 840.9331 | 1304.2699 | 538.2471 | 431.6743 | 422.7883
1634065 | 0.5412 | 2.9573 | 2.1166 | 0.6308 | 847.2598 | 1189.5336 | 535.5354 | 432.3441 | 423.3579
1639219 | 0.5526 | 2.9414 | 2.0739 | 0.6275 | 830.2694 | 1183.1032 | 546.9846 | 430.3347 | 423.9688
1644066 | 0.5466 | 2.614 | 2.0936 | 0.6237 | 838.108 | 1050.6934 | 540.9587 | 428.0209 | 424.3439
1649230 | 0.5548 | 2.673 | 2.0657 | 0.6319 | 827.0066 | 1074.5547 | 549.194 | 433.0138 | 424.8585
1654069 | 0.5723 | 2.2106 | 2.1576 | 0.627 | 863.5736 | 887.5469 | 566.7693 | 430.0302 | 425.3849
1659100 | 0.5455 | 2.3155 | 2.2379 | 0.6259 | 895.5251 | 929.9715 | 539.854 | 429.3604 | 425.8367
1664067 | 0.545 | 2.1095 | 2.1718 | 0.6188 | 869.2238 | 846.6592 | 539.3518 | 425.0373 | 425.9978
1669069 | 0.5543 | 2.1854 | 2.1362 | 0.6215 | 855.0586 | 877.3554 | 548.6919 | 426.6813 | 426.2767
1674067 | 0.5598 | 2.5342 | 2.0843 | 0.6204 | 834.4076 | 1018.42 | 554.2155 | 426.0115 | 426.4161
1679250 | 0.5543 | 2.8425 | 2.1253 | 0.6166 | 850.7214 | 1143.1052 | 548.6919 | 423.6977 | 426.4377
1684066 | 0.563 | 2.8152 | 2.1155 | 0.6117 | 846.822 | 1132.0644 | 557.4293 | 420.7141 | 426.3513
1689213 | 0.5455 | 2.8141 | 2.1226 | 0.6161 | 849.6472 | 1131.6195 | 539.854 | 423.3932 | 426.4927
1694065 | 0.557 | 2.813 | 2.1352 | 0.615 | 854.6607 | 1131.1746 | 551.4034 | 422.7235 | 426.6322
1699221 | 0.563 | 2.8146 | 2.339 | 0.6133 | 935.7529 | 1131.8217 | 557.4293 | 421.6883 | 426.5772
1704067 | 0.5647 | 2.8163 | 2.0881 | 0.6106 | 835.9195 | 1132.5092 | 559.1366 | 420.0443 | 426.5458
1709218 | 0.551 | 1.9531 | 2.1723 | 0.6171 | 869.4229 | 783.4067 | 545.3776 | 424.0021 | 426.4908
1714066 | 0.5559 | 1.8367 | 2.1056 | 0.6128 | 842.8829 | 736.3312 | 550.2987 | 421.3839 | 426.2865
1719245 | 0.5598 | 1.864 | 2.1865 | 0.6204 | 875.073 | 747.3721 | 554.2155 | 426.0115 | 426.3827
1724165 | 0.5477 | 1.805 | 2.0887 | 0.6161 | 836.1583 | 723.5108 | 542.0634 | 423.3932 | 426.3297
1729227 | 0.551 | 1.8099 | 2.2516 | 0.6166 | 900.9764 | 725.4926 | 545.3776 | 423.6977 | 426.3513
1734067 | 0.5543 | 2.0406 | 2.2122 | 0.61 | 885.299 | 818.7942 | 548.6919 | 419.679 | 426.2747
1739066 | 0.5472 | 2.4107 | 2.1494 | 0.61 | 860.3109 | 968.4731 | 541.5613 | 419.679 | 426.0056
1744067 | 0.5466 | 1.9444 | 2.2314 | 0.6089 | 892.9388 | 779.8881 | 540.9587 | 419.0092 | 425.6835
1749074 | 0.5472 | 2.2467 | 2.2609 | 0.621 | 904.6768 | 902.1469 | 541.5613 | 426.3768 | 425.6835
1754066 | 0.5455 | 2.4451 | 2.2117 | 0.6188 | 885.1001 | 982.3854 | 539.854 | 425.0373 | 425.6088
1759226 | 0.5434 | 2.2035 | 2.2368 | 0.6073 | 895.0874 | 884.6755 | 537.7449 | 418.0349 | 425.2867
1764067 | 0.5417 | 2.1379 | 2.1439 | 0.6144 | 858.1224 | 858.1451 | 536.0376 | 422.3581 | 425.0608
1769081 | 0.5439 | 2.5096 | 2.1658 | 0.615 | 866.8365 | 1008.471 | 538.2471 | 422.7235 | 424.8782
1774066 | 0.5581 | 2.532 | 2.075 | 0.6193 | 830.7071 | 1017.5303 | 552.5082 | 425.3417 | 424.8232
1779240 | 0.5822 | 2.3636 | 2.1674 | 0.615 | 867.4731 | 949.4245 | 576.7119 | 422.7235 | 424.6523
1784067 | 0.5543 | 2.4287 | 2.1308 | 0.6177 | 852.9099 | 975.7528 | 548.6919 | 424.3675 | 424.4166
1789231 | 0.5532 | 2.5817 | 2.1669 | 0.6122 | 867.2741 | 1037.6304 | 547.5871 | 421.0186 | 424.0512
1794066 | 0.5532 | 2.0286 | 2.1614 | 0.61 | 865.0857 | 813.941 | 547.5871 | 419.679 | 423.7075
418.1081

## Calibration
Calibration Date |  | 2016-08-24
| A-1 Sensor | A-2 Sensor | A-3 Sensor | Inlet
500 | 1.2383 | 1.2569 | 0.50722 | 0.74211
1000 | 2.5089 | 2.4818 | 1.0016 | 1.5628
2000 | 5.0108 | 4.9636 | 2.0001 | 3.2055

## Normalized CO2
Normalized CO2 Count for the 10 mins of Sampling period
Time (mins) | A-1 Sensor | A-2 Sensor | A-3 Sensor | Adjusted Inlet |  | Time | 1C | 3C | 5C
0.00185 | 408.5343 | 406.7222 | 408.6919 |  |  | -0.098867 | 1.4652 | 2.4923 | 0.47257
0.067617 | 408.0966 | 406.2773 | 408.6919 |  |  | -0.013117 | 1.4582 | 2.1721 | 0.47599
0.151 | 408.0966 | 406.9244 | 407.085 |  |  | 0.067917 | 1.4082 | 1.9649 | 0.47826
0.2345 | 407.0223 | 406.0346 | 407.5872 |  |  | 0.15377 | 1.4133 | 1.9485 | 0.51174
0.31765 | 406.5846 | 406.9244 | 406.4824 |  |  | 0.2345 | 1.4476 | 2.2454 | 0.45905
0.40102 | 407.2212 | 406.7222 | 407.085 |  |  | 0.32005 | 1.388 | 2.2645 | 0.48972
0.48438 | 407.6589 | 406.0346 | 407.085 |  |  | 0.40125 | 1.4439 | 2.032 | 0.55673
0.56768 | 407.4599 | 406.0346 | 408.0893 |  |  | 0.48705 | 1.4694 | 1.4704 | 0.52598
0.65102 | 406.3458 | 405.1449 | 400.4566 |  |  | 0.5678 | 1.4629 | 2.1144 | 0.65461
0.73435 | 407.0223 | 405.1449 | 405.9803 |  |  | 0.6541 | 1.4017 | 1.3129 | 0.52009
0.81768 | 406.7835 | 405.3875 | 408.0893 |  |  | 0.73445 | 1.43 | 1.5874 | 0.46973
0.90102 | 406.5846 | 405.1449 | 407.085 |  |  | 0.81793 | 1.4436 | 1.9985 | 0.4841
0.98435 | 406.7835 | 404.9427 | 408.0893 |  |  | 0.90112 | 1.4379 | 1.9513 | 0.49044
1.0677 | 406.1469 | 404.9427 | 407.5872 |  |  | 0.98717 | 1.435 | 2.2354 | 0.48008
1.151 | 407.2212 | 404.4978 | 405.9803 |  |  | 1.0678 | 1.4371 | 1.3361 | 0.47528
1.2344 | 407.2212 | 405.1449 | 406.4824 |  |  | 1.1511 | 1.4378 | 1.5374 | 0.47458
1.3177 | 408.0966 | 405.3875 | 407.085 |  |  | 1.2359 | 1.4393 | 1.7455 | 0.47541
1.4023 | 407.2212 | 405.1449 | 408.6919 |  |  | 1.3207 | 1.633 | 2.1684 | 0.49498
1.4844 | 407.8977 | 405.5898 | 406.4824 |  |  | 1.4011 | 1.5304 | 2.0355 | 0.50121
1.5677 | 407.4599 | 404.4978 | 406.4824 |  |  | 1.4873 | 1.685 | 1.8059 | 0.49051
1.651 | 406.7835 | 404.9427 | 409.1941 |  |  | 1.5678 | 1.5111 | 1.7569 | 0.61221
1.7344 | 406.3458 | 404.7 | 405.3777 |  |  | 1.6538 | 1.4978 | 2.0558 | 0.49174
1.8177 | 406.1469 | 404.0529 | 405.3777 |  |  | 1.7345 | 1.5077 | 1.9456 | 0.50945
1.901 | 406.1469 | 403.4058 | 404.8756 |  |  | 1.8207 | 1.4211 | 1.5219 | 0.52989
1.9845 | 405.2715 | 404.2551 | 405.3777 |  |  | 1.9011 | 1.5599 | 1.4196 | 0.61621
2.0678 | 406.1469 | 404.0529 | 404.8756 |  |  | 1.9871 | 1.5263 | 1.5664 | 0.62985
2.1511 | 405.9082 | 404.2551 | 404.8756 |  |  | 2.0678 | 1.3415 | 1.2202 | 0.57392
2.2344 | 405.2715 | 403.8507 | 404.8756 |  |  | 2.1539 | 1.4921 | 1.1672 | 0.53209
2.3177 | 405.2715 | 403.8507 | 404.8756 |  |  | 2.2345 | 1.4314 | 1.3303 | 0.58809
2.4011 | 405.5102 | 403.8507 | 404.273 |  |  | 2.3203 | 1.5515 | 1.1878 | 0.50444
2.4844 | 406.1469 | 404.2551 | 403.7708 | 394.7276 |  | 2.4011 | 1.4462 | 1.4204 | 0.51613
2.5677 | 405.0726 | 403.6081 | 404.273 | 394.985 |  | 2.4868 | 1.3906 | 1.547 | 0.51661
2.6511 | 405.9082 | 403.6081 | 405.3777 | 394.985 |  | 2.5678 | 1.4023 | 1.3689 | 0.52644
2.7344 | 405.0726 | 403.8507 | 405.9803 | 395.038 |  | 2.6536 | 3.698 | 1.2076 | 0.52287
2.8178 | 404.6349 | 403.4058 | 405.3777 | 395.2207 |  | 2.7344 | 1.7771 | 1.4082 | 0.50406
2.9011 | 405.5102 | 404.2551 | 407.5872 | 395.1342 |  | 2.8202 | 1.5723 | 1.5509 | 0.50138
2.9844 | 404.8338 | 403.4058 | 404.273 | 395.0812 |  | 2.9011 | 1.5362 | 1.5838 | 0.49554
3.0688 | 405.2715 | 403.1632 | 402.0635 | 394.9201 |  | 2.9869 | 1.3336 | 2.0369 | 0.5001
3.1511 | 406.1469 | 402.0712 | 404.8756 | 394.9948 |  | 3.0678 | 1.4887 | 1.7054 | 0.48118
3.2344 | 405.5102 | 402.961 | 403.7708 | 394.9417 |  | 3.1537 | 1.4625 | 2.4104 | 0.51252
3.3179 | 404.3961 | 404.2551 | 403.1682 | 394.9201 |  | 3.2344 | 1.4956 | 1.9618 | 0.50622
3.4011 | 405.2715 | 404.2551 | 405.3777 | 394.7905 |  | 3.321 | 1.4595 | 1.6246 | 0.47281
3.4844 | 404.8338 | 403.1632 | 407.085 | 394.8121 |  | 3.4011 | 1.4265 | 2.7713 | 0.49084
3.5677 | 404.8338 | 402.2734 | 404.273 | 394.7257 |  | 3.485 | 1.4299 | 2.3165 | 0.47928
3.6511 | 404.3961 | 403.1632 | 404.8756 | 394.7159 |  | 3.5678 | 2.0641 | 2.6921 | 0.4943
3.7344 | 405.0726 | 402.961 | 405.3777 | 394.8337 |  | 3.6538 | 1.4065 | 2.6255 | 0.52378
3.8179 | 404.3961 | 402.961 | 404.8756 | 394.9948 |  | 3.7365 | 1.4558 | 1.9995 | 0.49485
3.9011 | 405.0726 | 403.6081 | 404.8756 | 395.2207 |  | 3.8205 | 1.375 | 1.5275 | 0.50555
3.9844 | 405.0726 | 403.4058 | 404.273 | 395.2835 |  | 3.9011 | 1.3727 | 1.8918 | 0.48337
4.0678 | 404.8338 | 403.1632 | 405.3777 | 395.3915 |  | 3.9874 | 1.4501 | 1.8811 | 0.48483
4.1511 | 405.2715 | 403.6081 | 404.8756 | 395.5114 |  | 4.0678 | 1.4102 | 2.2641 | 0.46931
4.2344 | 404.6349 | 403.4058 | 403.7708 | 395.5231 |  | 4.1535 | 1.4288 | 1.9601 | 0.49547
4.3178 | 404.3961 | 402.7183 | 400.9588 | 395.4898 |  | 4.2344 | 1.5016 | 2.8889 | 0.48953
4.4011 | 405.7092 | 403.1632 | 404.273 | 395.3621 |  | 4.3204 | 1.5917 | 2.324 | 0.49256
4.4844 | 405.0726 | 403.8507 | 405.3777 | 395.3837 |  | 4.4011 | 1.4997 | 2.7383 | 0.50145
4.5678 | 404.8338 | 403.4058 | 404.8756 | 395.5015 |  | 4.487 | 1.6094 | 2.5336 | 0.51591
4.6511 | 405.7092 | 403.6081 | 403.7708 | 395.5546 |  | 4.5678 | 1.4508 | 1.9156 | 0.47258
4.7344 | 405.9082 | 402.7183 | 404.273 | 395.4701 |  | 4.6534 | 1.4957 | 1.5519 | 0.47688
4.8178 | 405.5102 | 403.8507 | 405.3777 | 395.309 |  | 4.7344 | 1.4863 | 1.2868 | 0.48628
4.9011 | 401.3721 | 403.1632 | 404.273 | 395.1696 |  | 4.8179 | 1.4067 | 1.4463 | 0.52953
4.9844 | 405.0726 | 403.1632 | 405.3777 | 394.8475 |  | 4.9013 | 1.529 | 1.6616 | 0.4944
5.0678 | 404.1972 | 402.5161 | 404.8756 | 394.5685 |  | 4.9871 | 1.5032 | 2.1988 | 0.48773
5.1511 | 405.9082 | 402.7183 | 404.273 | 394.2366 |  | 5.0678 | 1.4734 | 1.8087 | 0.50872
5.2344 | 405.9082 | 402.7183 | 404.8756 | 394.0441 |  | 5.1539 | 1.4251 | 2.6301 | 0.57767
5.3178 | 405.2715 | 402.961 | 405.3777 | 393.9695 |  | 5.2344 | 1.4883 | 2.0919 | 0.52207
5.4011 | 405.9082 | 403.1632 | 405.9803 | 393.7554 |  | 5.3206 | 1.3242 | 1.6195 | 0.48078
5.4844 | 420.2723 | 404.9427 | 405.3777 | 393.7122 |  | 5.4011 | 1.441 | 1.9672 | 0.50633
5.5678 | 427.4744 | 427.712 | 405.3777 | 393.6356 |  | 5.4845 | 1.4542 | 1.8019 | 0.49255
5.6511 | 456.6007 | 431.2305 | 405.3777 | 393.7652 |  | 5.5678 | 1.5735 | 1.3552 | 0.47874
5.7344 | 514.4555 | 494.2405 | 405.3777 | 393.6572 |  | 5.6537 | 1.5374 | 1.3599 | 0.48089
5.8178 | 494.4411 | 540.0217 | 405.3777 | 393.72 |  | 5.7344 | 1.5735 | 1.7294 | 0.48384
5.9012 | 492.4914 | 552.3972 | 409.1941 | 393.828 |  | 5.8184 | 1.4761 | 2.0449 | 0.48941
5.9844 | 505.9802 | 659.1663 | 407.5872 | 394.1187 |  | 5.9011 | 1.5167 | 1.7264 | 0.52956
6.0678 | 476.8141 | 614.9623 | 407.5872 | 394.2032 |  | 5.9871 | 1.5421 | 1.2068 | 0.48569
6.1511 | 493.5657 | 620.7052 | 408.0893 | 394.215 |  | 6.0678 | 1.4934 | 1.168 | 0.46259
6.2344 | 585.6002 | 540.0217 | 410.9014 | 394.2995 |  | 6.1537 | 1.544 | 1.4289 | 0.45593
6.3178 | 616.2385 | 501.1157 | 411.4035 | 394.3741 |  | 6.2358 | 1.5965 | 1.9573 | 0.47582
6.4011 | 625.8279 | 505.9689 | 412.0061 | 394.3309 |  | 6.3179 | 1.4605 | 2.057 | 0.4811
6.4844 | 590.3749 | 530.7199 | 421.8483 | 394.3407 |  | 6.4011 | 1.472 | 1.8464 | 0.51014
6.5678 | 585.3614 | 543.3381 | 427.8741 | 394.4802 |  | 6.4844 | 1.546 | 1.579 | 0.47705
6.6511 | 651.4926 | 574.5194 | 427.8741 | 394.4487 |  | 6.5678 | 1.5347 | 2.1639 | 0.46473
6.7344 | 622.5652 | 546.2095 | 439.4236 | 394.3093 |  | 6.6536 | 1.5209 | 2.1125 | 0.45884
6.8178 | 639.5157 | 534.4811 | 438.3189 | 394.2877 |  | 6.7344 | 1.6725 | 2.368 | 0.46086
6.9013 | 619.5013 | 569.6259 | 436.1094 | 394.2032 |  | 6.8203 | 1.5892 | 2.1256 | 0.46171
6.9849 | 665.4191 | 565.6625 | 437.2141 | 394.0088 |  | 6.9011 | 1.6184 | 2.2207 | 0.46433
7.0678 | 851.3979 | 557.493 | 437.8167 | 393.6984 |  | 6.9871 | 1.5703 | 1.5386 | 0.46359
7.1511 | 675.6451 | 601.6971 | 433.3978 | 393.504 |  | 7.0678 | 1.4351 | 1.8744 | 0.46085
7.2344 | 641.7042 | 585.5603 | 435.6073 | 393.225 |  | 7.1535 | 1.4824 | 3.0568 | 0.45386
7.3178 | 648.4287 | 591.5055 | 440.5283 | 393.0856 |  | 7.2344 | 1.502 | 2.665 | 0.44271
7.4011 | 658.8935 | 677.9722 | 437.2141 | 393.0974 |  | 7.3203 | 1.4421 | 2.6411 | 0.47954
7.4846 | 698.4846 | 652.7763 | 448.7636 | 393.1602 |  | 7.4011 | 1.4675 | 2.1899 | 0.45779
7.5677 | 969.4949 | 631.099 | 447.1568 | 393.3429 |  | 7.4872 | 1.428 | 2.2692 | 0.48403
7.6511 | 665.618 | 641.9377 | 448.7636 | 393.557 |  | 7.5678 | 1.5505 | 1.632 | 0.54196
7.7344 | 691.2826 | 630.4519 | 456.4968 | 393.7181 |  | 7.6517 | 1.6575 | 1.7746 | 0.44896
7.8178 | 725.0246 | 809.0474 | 458.6058 | 393.7181 |  | 7.7344 | 1.5676 | 1.4909 | 0.44671
7.9012 | 736.0863 | 877.5981 | 458.6058 | 393.6847 |  | 7.8178 | 1.5185 | 1.5943 | 0.4775
7.9844 | 745.238 | 837.5596 | 465.2342 | 393.7927 |  | 7.9011 | 1.4479 | 2.0732 | 0.4958
8.0678 | 742.1741 | 984.1649 | 480.0979 | 393.9852 |  | 7.9875 | 1.5033 | 2.4968 | 0.47695
8.1511 | 711.7347 | 984.6097 | 471.26 | 394.158 |  | 8.0678 | 1.4903 | 2.4596 | 0.50694
8.2344 | 735.2109 | 984.6097 | 470.7579 | 394.2543 |  | 8.1535 | 1.4994 | 2.4576 | 0.44674
8.3182 | 730.6748 | 983.4773 | 469.0506 | 394.1364 |  | 8.2344 | 1.516 | 2.4556 | 0.48551
8.4011 | 728.924 | 1038.0752 | 471.26 | 394.0186 |  | 8.3204 | 1.7917 | 2.458 | 0.50617
8.4846 | 746.3123 | 1013.5669 | 479.4953 | 394.0068 |  | 8.4011 | 1.4526 | 2.4604 | 0.51208
8.5677 | 747.1877 | 829.835 | 473.4695 | 393.8025 |  | 8.487 | 1.5666 | 1.2743 | 0.46551
8.6522 | 734.5742 | 858.1451 | 475.679 | 393.6532 |  | 8.5678 | 1.4771 | 1.1151 | 0.48293
8.7344 | 728.2874 | 834.486 | 486.1237 | 393.8457 |  | 8.6541 | 1.5862 | 1.1523 | 0.49591
8.8183 | 740.4631 | 804.8414 | 485.019 | 393.7829 |  | 8.7361 | 1.4541 | 1.0714 | 0.4548
8.9011 | 762.865 | 963.1346 | 483.9143 | 393.72 |  | 8.8205 | 1.6743 | 1.078 | 0.46599
8.9847 | 762.865 | 1009.1181 | 490.4422 | 393.7514 |  | 8.9011 | 1.6213 | 1.3953 | 0.47751
9.0677 | 743.0495 | 1084.0587 | 506.4107 | 393.8045 |  | 8.9844 | 1.5373 | 1.9048 | 0.45419
9.1515 | 885.7367 | 698.5172 | 501.4896 | 393.9557 |  | 9.0678 | 1.6493 | 1.2651 | 0.45324
9.2344 | 756.1007 | 689.0131 | 508.6201 | 394.1482 |  | 9.1512 | 1.6892 | 1.6806 | 0.45529
9.3178 | 827.8819 | 703.8152 | 509.1223 | 394.49 |  | 9.2344 | 1.6229 | 1.9535 | 0.44974
9.4011 | 811.1303 | 669.1153 | 511.3317 | 394.7591 |  | 9.3204 | 1.6579 | 1.6225 | 0.44367
9.4844 | 809.6183 | 708.4661 | 499.7822 | 395.1008 |  | 9.4011 | 1.5331 | 1.5332 | 0.43863
9.5678 | 802.2174 | 688.5683 | 495.4637 | 395.4564 |  | 9.4847 | 1.5633 | 2.0446 | 0.44676
9.6515 | 782.2029 | 700.4989 | 509.1223 | 395.7353 |  | 9.5678 | 1.4407 | 2.0756 | 0.49541
9.7344 | 785.028 | 707.819 | 509.1223 | 395.8217 |  | 9.654 | 1.5662 | 1.8447 | 0.57823
9.8178 | 774.3643 | 858.5899 | 505.8081 | 396.0594 |  | 9.7344 | 1.5176 | 1.935 | 0.48382
9.9012 | 802.0184 | 996.7427 | 509.7249 | 396.2833 |  | 9.8205 | 1.5676 | 2.1465 | 0.48131
9.9844 | 822.0328 | 913.3899 | 504.2012 | 396.5504 |  | 9.9011 | 1.5613 | 1.3876 | 0.48248
10.0678 | 902.4883 | 858.7921 | 510.8296 | 396.6584
10.1511 | 844.4346 | 926.4529 | 506.9128 | 396.7763
10.2345 | 904.6768 | 937.4939 | 505.8081 | 396.8077
10.3178 | 816.3428 | 883.5432 | 508.6201 | 396.8392 |  |  | 1.5252 | 1.8705 | 0.49418
10.4011 | 854.6607 | 1061.0871 | 510.227 | 396.8608
10.4848 | 801.143 | 771.2738 | 508.6201 | 397.065
10.5678 | 820.2821 | 896.1613 | 506.9128 | 397.1299
10.6512 | 828.3197 | 925.1183 | 508.0176 | 397.1416
10.7345 | 848.7717 | 881.3593 | 506.9128 | 397.0984
10.8178 | 815.0696 | 965.5612 | 508.6201 | 397.0552
10.9012 | 881.5985 | 788.7047 | 505.8081 | 397.2595
10.9869 | 811.8067 | 844.435 | 509.1223 | 397.2281
11.0678 | 841.3708 | 1041.3915 | 519.5671 | 397.1652
11.1511 | 779.8156 | 1065.9403 | 519.0649 | 397.3577
11.2355 | 796.7661 | 842.8981 | 516.8554 | 397.4854
11.3183 | 825.4945 | 784.0942 | 519.5671 | 397.5718
11.4012 | 817.8946 | 888.6389 | 528.9071 | 397.7859
11.4849 | 848.7717 | 824.0922 | 520.6718 | 398.108
11.5678 | 820.2821 | 969.565 | 524.4881 | 398.5166
11.6519 | 829.8316 | 876.5061 | 525.5929 | 399.0548
11.7345 | 873.9987 | 952.0937 | 533.8281 | 399.5262
11.8181 | 828.3197 | 857.7002 | 533.8281 | 399.9563
11.9011 | 815.0696 | 777.0167 | 532.7234 | 400.3865
11.9853 | 827.2453 | 727.0294 | 539.854 | 400.7184
12.0678 | 832.6568 | 724.4006 | 528.9071 | 401.127
12.1518 | 804.1671 | 986.1466 | 527.3002 | 401.5021
12.2345 | 776.7915 | 1218.6929 | 538.2471 | 401.9735
12.3185 | 826.5689 | 945.0162 | 527.3002 | 402.4469
12.4011 | 799.1933 | 780.0904 | 528.4049 | 402.7474
12.4854 | 813.08 | 926.8978 | 527.8023 | 403.0381
12.5678 | 812.8811 | 1121.8727 | 523.986 | 403.1462
12.6517 | 795.9305 | 1147.5135 | 526.6976 | 403.3937
12.7345 | 797.0049 | 1160.5765 | 534.4307 | 403.6627
12.8186 | 884.4237 | 1041.1893 | 537.7449 | 403.7708
12.9011 | 815.5072 | 976.6426 | 560.2413 | 403.922
12.9853 | 807.2309 | 952.0937 | 543.1682 | 404.1891
13.0678 | 808.1063 | 972.8814 | 529.5096 | 404.1675
13.1511 | 812.8811 | 1082.3196 | 556.9271 | 404.3482
13.2345 | 842.2462 | 965.1567 | 535.5354 | 404.4975
13.3178 | 805.4802 | 1028.8138 | 540.9587 | 404.584
13.4012 | 825.4945 | 819.239 | 536.0376 | 404.8413
13.4867 | 839.4211 | 1021.2914 | 555.2198 | 404.8845
13.5678 | 807.4299 | 880.9144 | 530.0118 | 405.0888
13.6532 | 822.2318 | 948.9796 | 529.5096 | 405.4423
13.7359 | 808.7429 | 873.8369 | 542.0634 | 405.4639
13.8181 | 806.9921 | 734.3495 | 546.4824 | 405.625
13.9011 | 883.1504 | 737.6659 | 538.2471 | 405.4855
13.9845 | 882.0363 | 799.786 | 555.8224 | 405.4325
14.0678 | 1373.404 | 780.0904 | 536.6402 | 405.2911
14.1533 | 913.1522 | 748.0597 | 557.4293 | 404.9807
14.2345 | 877.2614 | 763.5088 | 556.3246 | 404.6802
14.3209 | 828.7574 | 705.3925 | 548.6919 | 404.2618
14.4011 | 832.8955 | 815.6801 | 541.5613 | 404.0674
14.4867 | 811.3691 | 798.8963 | 540.9587 | 403.702
14.5678 | 840.0577 | 810.382 | 534.4307 | 403.3897
14.6533 | 800.4666 | 827.2062 | 537.1424 | 403.0578
14.7345 | 826.8077 | 969.3224 | 537.7449 | 402.6924
14.82 | 838.3467 | 967.3407 | 533.8281 | 402.4135
14.9011 | 821.5951 | 903.4411 | 536.0376 | 402.1228
14.9869 | 845.509 | 953.8732 | 535.5354 | 402.0246
15.0678 | 852.0345 | 886.0101 | 545.3776 | 401.9068
15.1533 | 835.084 | 844.435 | 539.3518 | 401.8518
15.2345 | 810.9314 | 867.4064 | 532.2212 | 401.8184
15.3178 | 820.0433 | 906.9999 | 533.326 | 401.7202
15.4012 | 801.5807 | 887.1021 | 537.1424 | 401.7516
15.4869 | 833.3332 | 858.5899 | 536.6402 | 401.8046
15.5678 | 835.9195 | 797.1168 | 531.6187 | 401.8164
15.6539 | 828.1207 | 913.3899 | 537.7449 | 401.838
15.7345 | 840.2965 | 855.9207 | 530.5139 | 401.8282
15.8202 | 940.7664 | 906.3124 | 548.6919 | 401.7437
15.9011 | 825.0569 | 830.7248 | 536.6402 | 401.7221
15.9867 | 846.5833 | 828.7431 | 534.4307 | 401.6475
16.0678 | 857.8837 | 717.5253 | 546.4824 | 401.6043
16.1535 | 845.2702 | 727.4743 | 539.3518 | 401.7221
16.236 | 813.9555 | 800.2309 | 537.1424 | 401.4864
16.3181 | 813.9555 | 823.2025 | 528.4049 | 401.4334
16.4012 | 831.8212 | 1193.0522 | 529.5096 | 401.2841
16.4867 | 842.8829 | 1157.4624 | 545.9802 | 401.2507
16.5678 | 831.8212 | 967.7855 | 545.9802 | 401.2507
16.6533 | 838.5457 | 899.9225 | 542.0634 | 401.0484
16.7345 | 823.3061 | 999.1692 | 545.9802 | 401.1014
16.82 | 821.794 | 963.5795 | 545.3776 | 400.8638
16.9012 | 795.2541 | 903.2388 | 533.8281 | 400.8107
16.9868 | 815.2685 | 862.5533 | 536.6402 | 400.5868
17.0678 | 914.0275 | 783.2045 | 539.3518 | 400.63
17.1534 | 833.9698 | 818.1066 | 537.1424 | 400.5456
17.2345 | 1079.1166 | 979.514 | 541.5613 | 400.5888
17.32 | 871.6112 | 897.2533 | 538.2471 | 400.6104
17.4012 | 890.3126 | 1027.4792 | 540.9587 | 400.5672
17.4869 | 875.9484 | 819.239 | 543.7707 | 400.7931
17.5678 | 860.5098 | 925.1183 | 545.9802 | 400.8579
17.6536 | 845.9467 | 941.0529 | 537.1424 | 400.7931
17.7345 | 892.7 | 1008.9159 | 565.6646 | 400.9757
17.8205 | 948.1674 | 1120.983 | 564.0577 | 400.9325
17.9012 | 868.3485 | 788.2598 | 537.1424 | 401.1486
17.9864 | 859.4355 | 809.9371 | 536.0376 | 401.3863
18.0678 | 920.1154 | 845.7695 | 546.4824 | 401.6337
18.1536 | 859.6345 | 799.0985 | 554.7177 | 401.6121
18.2345 | 845.0713 | 904.7756 | 550.2987 | 401.7634
18.32 | 838.9834 | 916.9489 | 552.5082 | 401.8812
18.4011 | 852.6712 | 1196.8133 | 561.3461 | 402.0089
18.4865 | 837.6703 | 1126.281 | 535.5354 | 402.0619
18.5678 | 838.108 | 1127.8583 | 536.6402 | 402.1896
18.6538 | 821.5951 | 800.878 | 543.1682 | 402.4999
18.7361 | 821.3564 | 775.8843 | 536.6402 | 402.6276
18.82 | 824.1815 | 833.1514 | 558.0319 | 402.7887
18.9011 | 850.5225 | 973.3262 | 531.1166 | 402.8103
18.9868 | 892.2624 | 1037.6304 | 537.1424 | 403.0028
19.0678 | 1009.086 | 980.8486 | 537.7449 | 403.1855
19.1535 | 834.8453 | 920.4675 | 548.0892 | 403.2699
19.2344 | 836.3573 | 883.1388 | 545.3776 | 403.4094
19.3201 | 840.2965 | 840.0267 | 564.0577 | 403.5174
19.4011 | 862.2606 | 957.3918 | 538.2471 | 403.5724
19.4866 | 844.1959 | 989.2202 | 586.0519 | 403.594
19.5678 | 843.5593 | 806.8635 | 546.9846 | 403.7649
19.6539 | 926.2033 | 962.9324 | 553.6129 | 403.6353
19.7344 | 837.2326 | 929.9715 | 546.9846 | 403.8493
19.82 | 841.8085 | 1327.4841 | 544.2729 | 403.9338
19.9011 | 835.2829 | 1137.5645 | 543.1682 | 404.0949
19.9869 | 833.3332 | 1043.4136 | 544.2729 | 404.1931
20.0679 | 818.5313 | 982.3854 | 544.8755 | 404.1283
20.1538 | 820.0433 | 977.5323 | 554.7177 | 404.1184
20.2345 | 830.2694 | 1065.0505 | 539.3518 | 404.2579
20.32 | 812.4434 | 1070.389 | 548.0892 | 403.9692
20.4013 | 828.9563 | 1002.0406 | 567.8741 | 404.034
20.487 | 836.1583 | 836.4677 | 558.5341 | 403.7433
20.5678 | 833.7709 | 1025.4975 | 595.8941 | 403.2483
20.6541 | 815.2685 | 789.1496 | 555.8224 | 402.7651
20.7344 | 823.5448 | 869.8734 | 540.9587 | 402.7219
20.8179 | 827.2453 | 990.5549 | 544.8755 | 402.4096
20.9011 | 825.2956 | 976.3999 | 546.4824 | 402.1523
20.9872 | 824.1815 | 1059.7525 | 543.1682 | 401.8852
21.0678 | 824.6192 | 794.8925 | 541.5613 | 401.6927
21.1511 | 824.4202 | 853.7368 | 540.9587 | 401.2959
21.2359 | 824.6192 | 914.7246 | 540.9587 | 401.0504
21.3207 | 881.3996 | 1038.965 | 546.4824 | 400.8147
21.4011 | 850.9602 | 999.6141 | 548.0892 | 400.5888
21.4873 | 896.4005 | 931.9936 | 544.8755 | 400.524
21.5678 | 845.0713 | 917.3938 | 580.5283 | 400.3629
21.6538 | 840.9331 | 1005.1547 | 544.8755 | 400.1606
21.7345 | 843.5593 | 972.4365 | 549.7966 | 399.8719
21.8207 | 818.0936 | 847.7512 | 555.8224 | 399.8817
21.9011 | 858.759 | 817.4596 | 581.0304 | 399.6872
21.9871 | 848.7717 | 860.5716 | 584.9472 | 399.589
22.0678 | 794.3787 | 758.6556 | 568.4766 | 399.5772
22.1539 | 838.3467 | 742.7212 | 555.8224 | 399.2335
22.2345 | 820.481 | 790.7268 | 572.293 | 399.2237
22.3203 | 855.7351 | 748.7067 | 547.5871 | 399.1373
22.4011 | 824.6192 | 817.0147 | 550.9013 | 399.0096
22.4868 | 808.1063 | 854.1412 | 550.9013 | 398.8701
22.5678 | 811.3691 | 801.5251 | 553.6129 | 398.6875
22.6536 | 1486.9251 | 754.0047 | 552.5082 | 398.6344
22.7344 | 921.6274 | 813.0513 | 546.9846 | 398.6442
22.8202 | 861.1465 | 854.8287 | 545.9802 | 398.4301
22.9011 | 850.5225 | 864.5351 | 544.2729 | 398.44
22.9869 | 790.6783 | 997.6324 | 545.3776 | 398.2043
23.0678 | 836.3573 | 900.1247 | 539.854 | 398.2475
23.1537 | 828.7574 | 1107.7178 | 549.194 | 398.3653
23.2344 | 838.7447 | 975.955 | 547.5871 | 398.6128
23.321 | 828.1207 | 876.7083 | 537.7449 | 398.603
23.4011 | 818.5313 | 1214.2847 | 543.1682 | 398.7208
23.485 | 819.6057 | 1080.5401 | 539.854 | 398.8073
23.5678 | 1006.2609 | 1191.0705 | 544.2729 | 398.8073
23.6538 | 812.8811 | 1171.6175 | 553.1108 | 398.9683
23.7365 | 827.683 | 987.6834 | 544.8755 | 399.2473
23.8205 | 803.9682 | 848.8432 | 548.0892 | 399.3101
23.9011 | 803.2917 | 956.0572 | 541.5613 | 399.3101
23.9874 | 826.1312 | 952.9835 | 542.0634 | 399.3847
24.0678 | 814.6319 | 1065.9403 | 537.7449 | 399.6322
24.1535 | 820.0433 | 976.3999 | 545.3776 | 399.5674
24.2344 | 841.6096 | 1249.8743 | 543.7707 | 399.7069
24.3204 | 868.3485 | 1083.8565 | 544.8755 | 399.921
24.4011 | 841.3708 | 1205.8725 | 547.5871 | 400.0172
24.487 | 873.7997 | 1145.7745 | 552.0061 | 400.1783
24.5678 | 827.2453 | 964.0243 | 539.3518 | 400.2765
24.6534 | 840.2965 | 856.8104 | 540.4566 | 400.1154
24.7344 | 837.4714 | 778.7557 | 543.1682 | 400.0624
24.8179 | 813.9555 | 825.629 | 555.8224 | 399.9878
24.9013 | 849.8461 | 888.8816 | 545.3776 | 399.8817
24.9871 | 842.0074 | 1046.7299 | 543.1682 | 399.6342
25.0678 | 833.0945 | 931.751 | 549.194 | 399.483
25.1539 | 818.969 | 1173.5992 | 569.5814 | 399.5792
25.2344 | 837.4714 | 1015.1037 | 553.1108 | 399.4712
25.3206 | 789.1662 | 876.0612 | 540.9587 | 399.4712
25.4011 | 823.7438 | 978.6243 | 548.6919 | 399.6853
25.4845 | 827.8819 | 930.2141 | 544.8755 | 399.9229
25.5678 | 863.136 | 798.8963 | 540.9587 | 400.0722
25.6537 | 852.4722 | 800.2309 | 541.5613 | 400.0408
25.7344 | 863.335 | 909.2243 | 542.6661 | 400.2785
25.8184 | 834.6462 | 1002.0406 | 544.2729 | 400.2451
25.9011 | 846.822 | 908.5368 | 556.3246 | 400.4808
25.9871 | 854.6607 | 755.9865 | 543.7707 | 400.8363
26.0678 | 840.4955 | 744.7433 | 537.1424 | 401.0072
26.1537 | 855.7351 | 821.8678 | 535.5354 | 401.3607
26.2358 | 871.3726 | 977.5323 | 541.5613 | 401.5316
26.3179 | 831.3835 | 1006.9342 | 543.1682 | 401.5866
26.4011 | 835.084 | 945.2589 | 552.0061 | 401.8773
26.4844 | 857.2471 | 866.9615 | 542.6661 | 402.2741
26.5678 | 854.223 | 1039.4099 | 539.3518 | 402.5864
26.6536 | 850.2838 | 1024.4055 | 537.7449 | 402.714
26.7344 | 895.3262 | 1099.9931 | 538.7492 | 403.1226
26.8203 | 871.1736 | 1029.016 | 539.3518 | 403.4762
26.9011 | 880.0866 | 1057.326 | 540.4566 | 403.8101
26.9871 | 866.16 | 856.8104 | 540.4566 | 404.0261
27.0678 | 826.5689 | 955.8549 | 539.854 | 404.2304
27.1535 | 840.9331 | 1304.2699 | 538.2471 | 404.6802
27.2344 | 847.2598 | 1189.5336 | 535.5354 | 405.2498
27.3203 | 830.2694 | 1183.1032 | 546.9846 | 405.8607
27.4011 | 838.108 | 1050.6934 | 540.9587 | 406.2358
27.4872 | 827.0066 | 1074.5547 | 549.194 | 406.7505
27.5678 | 863.5736 | 887.5469 | 566.7693 | 407.2769
27.6517 | 895.5251 | 929.9715 | 539.854 | 407.7286
27.7344 | 869.2238 | 846.6592 | 539.3518 | 407.8897
27.8178 | 855.0586 | 877.3554 | 548.6919 | 408.1686
27.9011 | 834.4076 | 1018.42 | 554.2155 | 408.3081
27.9875 | 850.7214 | 1143.1052 | 548.6919 | 408.3297
28.0678 | 846.822 | 1132.0644 | 557.4293 | 408.2432
28.1535 | 849.6472 | 1131.6195 | 539.854 | 408.3847
28.2344 | 854.6607 | 1131.1746 | 551.4034 | 408.5241
28.3204 | 935.7529 | 1131.8217 | 557.4293 | 408.4691
28.4011 | 835.9195 | 1132.5092 | 559.1366 | 408.4377
28.487 | 869.4229 | 783.4067 | 545.3776 | 408.3827
28.5678 | 842.8829 | 736.3312 | 550.2987 | 408.1784
28.6541 | 875.073 | 747.3721 | 554.2155 | 408.2747
28.7361 | 836.1583 | 723.5108 | 542.0634 | 408.2216
28.8205 | 900.9764 | 725.4926 | 545.3776 | 408.2432
28.9011 | 885.299 | 818.7942 | 548.6919 | 408.1666
28.9844 | 860.3109 | 968.4731 | 541.5613 | 407.8975
29.0678 | 892.9388 | 779.8881 | 540.9587 | 407.5754
29.1512 | 904.6768 | 902.1469 | 541.5613 | 407.5754
29.2344 | 885.1001 | 982.3854 | 539.854 | 407.5008
29.3204 | 895.0874 | 884.6755 | 537.7449 | 407.1786
29.4011 | 858.1224 | 858.1451 | 536.0376 | 406.9528
29.4847 | 866.8365 | 1008.471 | 538.2471 | 406.7701
29.5678 | 830.7071 | 1017.5303 | 552.5082 | 406.7151
29.654 | 867.4731 | 949.4245 | 576.7119 | 406.5442
29.7344 | 852.9099 | 975.7528 | 548.6919 | 406.3085
29.8205 | 867.2741 | 1037.6304 | 547.5871 | 405.9432
29.9011 | 865.0857 | 813.941 | 547.5871 | 405.5994