## CO2 Concentration Data
| Voltage Readings |  |  |  | ppm of CO2
TIME (miliseconds) | A-3 CO2 Sensor | A-2 CO2 Sensor | A-1 CO2 Sensor | A-4 CO2 conc | A-1 Sensor | A-2 Sensor | A-3 Sensor | Inlet | Rolling Inlet Average | Inlet Offset | 17.3063
107 | 0.4351 | 1.0812 | 1.0484 | 0.6111 | 422.2221 | 430.7856 | 428.9788 | 420.3488
5526 | 0.4357 | 1.0719 | 1.0463 | 0.615 | 421.3865 | 427.0245 | 429.5814 | 422.7235
10525 | 0.4318 | 1.0769 | 1.0392 | 0.6144 | 418.5614 | 429.0466 | 425.6647 | 422.3581
15550 | 0.4335 | 1.0747 | 1.0479 | 0.6068 | 422.0231 | 428.1569 | 427.372 | 417.7305
20526 | 0.4307 | 1.0698 | 1.0468 | 0.6144 | 421.5854 | 426.1752 | 424.5599 | 422.3581
25665 | 0.4302 | 1.0698 | 1.043 | 0.6057 | 420.0734 | 426.1752 | 424.0578 | 417.0607
30528 | 0.4291 | 1.0676 | 1.0419 | 0.6122 | 419.6357 | 425.2854 | 422.953 | 421.0186
35529 | 0.4286 | 1.0627 | 1.0402 | 0.61 | 418.9593 | 423.3037 | 422.4509 | 419.679
40530 | 0.428 | 1.0616 | 1.0408 | 0.6117 | 419.198 | 422.8588 | 421.8483 | 420.7141
45529 | 0.4269 | 1.0572 | 1.0392 | 0.6084 | 418.5614 | 421.0793 | 420.7436 | 418.7047
50543 | 0.4253 | 1.0539 | 1.0386 | 0.6079 | 418.3226 | 419.7447 | 419.1367 | 418.4003
55558 | 0.4264 | 1.0572 | 1.0402 | 0.6062 | 418.9593 | 421.0793 | 420.2414 | 417.3651
60528 | 0.4231 | 1.0561 | 1.0392 | 0.6051 | 418.5614 | 420.6345 | 416.9272 | 416.6953
65530 | 0.4209 | 1.0545 | 1.0375 | 0.5969 | 417.885 | 419.9874 | 414.7177 | 411.7024
70531 | 0.4215 | 1.0506 | 1.0364 | 0.604 | 417.4473 | 418.4101 | 415.3203 | 416.0255
75533 | 0.4247 | 1.0463 | 1.0348 | 0.6029 | 416.8106 | 416.6711 | 418.5341 | 415.3558
80530 | 0.4236 | 1.0479 | 1.0348 | 0.5997 | 416.8106 | 417.3182 | 417.4293 | 413.4073
85530 | 0.4242 | 1.0484 | 1.0353 | 0.5958 | 417.0096 | 417.5204 | 418.0319 | 411.0326
90530 | 0.4231 | 1.0463 | 1.0348 | 0.5991 | 416.8106 | 416.6711 | 416.9272 | 413.042
95531 | 0.4215 | 1.0452 | 1.032 | 0.6046 | 415.6965 | 416.2262 | 415.3203 | 416.3909
100531 | 0.4231 | 1.043 | 1.0326 | 0.604 | 415.9353 | 415.3365 | 416.9272 | 416.0255
105532 | 0.4225 | 1.0446 | 1.032 | 0.6029 | 415.6965 | 415.9836 | 416.3246 | 415.3558
110531 | 0.422 | 1.0446 | 1.0315 | 0.6057 | 415.4975 | 415.9836 | 415.8225 | 417.0607
115531 | 0.4231 | 1.0419 | 1.0277 | 0.6057 | 413.9855 | 414.8916 | 416.9272 | 417.0607
120532 | 0.4209 | 1.0402 | 1.0282 | 0.6084 | 414.1845 | 414.2041 | 414.7177 | 418.7047
125531 | 0.4209 | 1.0392 | 1.0282 | 0.6106 | 414.1845 | 413.7996 | 414.7177 | 420.0443
130531 | 0.4204 | 1.0397 | 1.0277 | 0.604 | 413.9855 | 414.0019 | 414.2156 | 416.0255
135567 | 0.4209 | 1.0375 | 1.0249 | 0.6018 | 412.8714 | 413.1121 | 414.7177 | 414.686
140620 | 0.4204 | 1.0381 | 1.0299 | 0.6062 | 414.8609 | 413.3548 | 414.2156 | 417.3651
145531 | 0.4193 | 1.0381 | 1.0249 | 0.6024 | 412.8714 | 413.3548 | 413.1108 | 415.0513
150531 | 0.4193 | 1.0359 | 1.0255 | 0.6068 | 413.1102 | 412.465 | 413.1108 | 417.7305 | 417.3298
155531 | 0.4204 | 1.0375 | 1.0244 | 0.604 | 412.6725 | 413.1121 | 414.2156 | 416.0255 | 417.1903
160531 | 0.4193 | 1.0348 | 1.0249 | 0.6073 | 412.8714 | 412.0202 | 413.1108 | 418.0349 | 417.0391
165532 | 0.4187 | 1.0348 | 1.0249 | 0.6018 | 412.8714 | 412.0202 | 412.5083 | 414.686 | 416.7916
170531 | 0.4204 | 1.0337 | 1.0315 | 0.6057 | 415.4975 | 411.5753 | 414.2156 | 417.0607 | 416.77
175577 | 0.4198 | 1.0348 | 1.0238 | 0.6079 | 412.4337 | 412.0202 | 413.613 | 418.4003 | 416.6423
180532 | 0.4204 | 1.0337 | 1.0222 | 0.6035 | 411.7971 | 411.5753 | 414.2156 | 415.7211 | 416.5991
185532 | 0.4204 | 1.032 | 1.0233 | 0.598 | 412.2348 | 410.8877 | 414.2156 | 412.3722 | 416.3202
190531 | 0.4187 | 1.0326 | 1.0233 | 0.5964 | 412.2348 | 411.1304 | 412.5083 | 411.3979 | 416.0531
195531 | 0.4182 | 1.032 | 1.0233 | 0.5942 | 412.2348 | 410.8877 | 412.0061 | 410.0584 | 415.7093
200533 | 0.4187 | 1.032 | 1.0217 | 0.5926 | 411.5981 | 410.8877 | 412.5083 | 409.0841 | 415.399
205532 | 0.4165 | 1.0304 | 1.0206 | 0.5936 | 411.1604 | 410.2407 | 410.2988 | 409.693 | 415.1181
210533 | 0.422 | 1.0288 | 1.0189 | 0.5898 | 410.484 | 409.5936 | 415.8225 | 407.3792 | 414.796
215533 | 0.4176 | 1.0282 | 1.0184 | 0.5915 | 410.285 | 409.3509 | 411.4035 | 408.4143 | 414.5289
220533 | 0.4187 | 1.0277 | 1.0173 | 0.5887 | 409.8474 | 409.1487 | 412.5083 | 406.7094 | 414.3678
225532 | 0.4198 | 1.0288 | 1.0156 | 0.5893 | 409.1709 | 409.5936 | 413.613 | 407.0747 | 414.0791
230533 | 0.4165 | 1.0304 | 1.0173 | 0.592 | 409.8474 | 410.2407 | 410.2988 | 408.7188 | 413.865
235533 | 0.4176 | 1.0266 | 1.014 | 0.5898 | 408.5343 | 408.7038 | 411.4035 | 407.3792 | 413.6705
240575 | 0.4171 | 1.0244 | 1.0162 | 0.5871 | 409.4097 | 407.8141 | 410.9014 | 405.7352 | 413.4996
245533 | 0.4187 | 1.0266 | 1.014 | 0.5887 | 408.5343 | 408.7038 | 412.5083 | 406.7094 | 413.2953
250533 | 0.4182 | 1.026 | 1.0162 | 0.5887 | 409.4097 | 408.4612 | 412.0061 | 406.7094 | 412.983
255535 | 0.4165 | 1.0266 | 1.0156 | 0.5964 | 409.1709 | 408.7038 | 410.2988 | 411.3979 | 412.8338
260533 | 0.4182 | 1.0238 | 1.0156 | 0.5931 | 409.1709 | 407.5715 | 412.0061 | 409.3886 | 412.6413
265533 | 0.4165 | 1.0238 | 1.0173 | 0.5871 | 409.8474 | 407.5715 | 410.2988 | 405.7352 | 412.2759
270533 | 0.4143 | 1.0238 | 1.0167 | 0.5876 | 409.6086 | 407.5715 | 408.0893 | 406.0396 | 411.9204
275533 | 0.4154 | 1.0255 | 1.0135 | 0.5898 | 408.3353 | 408.259 | 409.1941 | 407.3792 | 411.5551
280535 | 0.4143 | 1.0222 | 1.0129 | 0.5964 | 408.0966 | 406.9244 | 408.0893 | 411.3979 | 411.2762
285533 | 0.4138 | 1.0233 | 1.0118 | 0.6046 | 407.6589 | 407.3693 | 407.5872 | 416.3909 | 411.2879
290533 | 0.4143 | 1.0211 | 1.0113 | 0.6068 | 407.4599 | 406.4795 | 408.0893 | 417.7305 | 411.3862
295533 | 0.4133 | 1.0211 | 1.0107 | 0.6002 | 407.2212 | 406.4795 | 407.085 | 413.7118 | 411.2683
300533 | 0.4122 | 1.0211 | 1.0135 | 0.6008 | 408.3353 | 406.4795 | 405.9803 | 414.0771 | 411.2369
305536 | 0.4154 | 1.0228 | 1.0124 | 0.6008 | 407.8977 | 407.167 | 409.1941 | 414.0771 | 411.119
310533 | 0.4138 | 1.0222 | 1.0118 | 0.6029 | 407.6589 | 406.9244 | 407.5872 | 415.3558 | 411.0974
315533 | 0.4149 | 1.0211 | 1.0107 | 0.6106 | 407.2212 | 406.4795 | 408.6919 | 420.0443 | 411.1622
320555 | 0.4133 | 1.0211 | 1.0107 | 0.6029 | 407.2212 | 406.4795 | 407.085 | 415.3558 | 411.1838
325535 | 0.4143 | 1.0397 | 1.0102 | 0.6018 | 407.0223 | 414.0019 | 408.0893 | 414.686 | 411.1072
330533 | 0.4816 | 1.0255 | 1.0113 | 0.5991 | 407.4599 | 408.259 | 475.679 | 413.042 | 410.9344
335533 | 0.4417 | 1.0408 | 1.0195 | 0.6029 | 410.7228 | 414.4467 | 435.6073 | 415.3558 | 410.9226
340533 | 0.498 | 1.3988 | 1.0118 | 0.6029 | 407.6589 | 559.2321 | 492.1495 | 415.3558 | 411.0189
345534 | 0.5991 | 2.0537 | 1.014 | 0.6002 | 408.5343 | 824.0922 | 593.6846 | 413.7118 | 411.0935
350533 | 0.6133 | 1.2031 | 1.0178 | 0.6068 | 410.0463 | 480.0854 | 607.9458 | 417.7305 | 411.341
355533 | 0.7024 | 1.1938 | 1.0151 | 0.6046 | 408.972 | 476.3243 | 697.4292 | 416.3909 | 411.5767
360533 | 0.6653 | 1.1381 | 1.0195 | 0.6084 | 410.7228 | 453.7976 | 660.1696 | 418.7047 | 411.8674
365533 | 0.6264 | 1.2534 | 1.0249 | 0.6095 | 412.8714 | 500.4282 | 621.1021 | 419.3745 | 412.2543
370533 | 0.7254 | 1.3223 | 1.0206 | 0.6111 | 411.1604 | 528.2933 | 720.5282 | 420.3488 | 412.6393
375660 | 0.7751 | 1.3535 | 1.0255 | 0.5986 | 413.1102 | 540.9115 | 770.4421 | 412.7375 | 412.8338
380533 | 0.7472 | 1.4562 | 1.0277 | 0.6062 | 413.9855 | 582.4463 | 742.422 | 417.3651 | 413.1657
385533 | 0.6773 | 1.536 | 1.043 | 0.6073 | 420.0734 | 614.7196 | 672.2212 | 418.0349 | 413.4662
390533 | 0.7483 | 1.553 | 1.049 | 0.6073 | 422.4608 | 621.5949 | 743.5268 | 418.0349 | 413.81
395533 | 0.7172 | 1.5043 | 1.0419 | 0.6095 | 419.6357 | 601.8993 | 712.2929 | 419.3745 | 414.2499
400533 | 0.7445 | 1.4912 | 1.0506 | 0.6117 | 423.0975 | 596.6012 | 739.7104 | 420.7141 | 414.7017
405533 | 0.7401 | 1.5672 | 1.084 | 0.6079 | 436.3873 | 627.3378 | 735.2915 | 418.4003 | 415.0788
410533 | 0.6057 | 1.5984 | 1.0654 | 0.604 | 428.9864 | 639.956 | 600.3131 | 416.0255 | 415.2281
415533 | 0.6412 | 1.5885 | 1.0665 | 0.604 | 429.4241 | 635.9521 | 635.9658 | 416.0255 | 415.4422
420533 | 0.6106 | 1.5984 | 1.0676 | 0.5953 | 429.8618 | 639.956 | 605.2341 | 410.7282 | 415.6033
425533 | 0.7494 | 1.6295 | 1.0818 | 0.6002 | 435.512 | 652.5337 | 744.6315 | 413.7118 | 415.8508
430533 | 1.0173 | 1.7536 | 1.0998 | 0.5958 | 442.6742 | 702.7232 | 1013.6844 | 411.0326 | 415.9686
435534 | 0.9129 | 1.9794 | 1.0938 | 0.6002 | 440.2868 | 794.0432 | 908.8351 | 413.7118 | 416.0432
440548 | 0.7314 | 1.6907 | 1.0998 | 0.6002 | 442.6742 | 677.2847 | 726.554 | 413.7118 | 415.9568
445532 | 0.7822 | 1.864 | 1.1015 | 0.6024 | 443.3506 | 747.3721 | 777.5726 | 415.0513 | 415.8704
450545 | 0.7128 | 1.7919 | 1.1605 | 0.5997 | 466.8268 | 718.2129 | 707.874 | 413.4073 | 415.8606
455532 | 0.7462 | 1.8006 | 1.137 | 0.5991 | 457.4761 | 721.7314 | 741.4177 | 413.042 | 415.8272
460533 | 0.6472 | 1.8318 | 1.1627 | 0.6013 | 467.7022 | 734.3495 | 641.9916 | 414.3815 | 415.837
465533 | 0.6915 | 1.8952 | 1.1375 | 0.5975 | 457.6751 | 759.9903 | 686.4823 | 412.0677 | 415.7309
470533 | 0.6341 | 1.7744 | 1.1359 | 0.6013 | 457.0384 | 711.1353 | 628.8353 | 414.3815 | 415.5483
475533 | 0.6724 | 1.8137 | 1.1572 | 0.6068 | 465.5137 | 727.0294 | 667.3001 | 417.7305 | 415.6249
480533 | 0.6456 | 1.8394 | 1.1594 | 0.6106 | 466.3891 | 737.4232 | 640.3848 | 420.0443 | 415.7977
485533 | 0.7981 | 1.9487 | 1.1518 | 0.6095 | 463.365 | 781.6272 | 793.5411 | 419.3745 | 416.002
490533 | 0.8363 | 2.0318 | 1.1485 | 0.6062 | 462.0519 | 815.2352 | 831.9055 | 417.3651 | 416.0668
495533 | 0.8342 | 2.0176 | 1.1496 | 0.6068 | 462.4897 | 809.4923 | 829.7965 | 417.7305 | 416.1434
500533 | 0.8609 | 1.9887 | 1.1512 | 0.6073 | 463.1263 | 797.8043 | 856.6113 | 418.0349 | 416.2829
505533 | 0.8872 | 2.0078 | 1.1621 | 0.604 | 467.4634 | 805.529 | 883.0245 | 416.0255 | 416.2279
510535 | 0.9063 | 2.2456 | 1.237 | 0.6079 | 497.2662 | 901.702 | 902.2067 | 418.4003 | 416.2927
515535 | 1.0796 | 1.9684 | 1.1884 | 0.6046 | 477.9282 | 789.5944 | 1076.2525 | 416.3909 | 416.2181
520533 | 1.0463 | 2.0674 | 1.1764 | 0.6057 | 473.1534 | 829.6328 | 1042.8093 | 417.0607 | 416.1434
525533 | 0.7943 | 1.9695 | 1.1709 | 0.6062 | 470.9649 | 790.0393 | 789.7247 | 417.3651 | 416.0472
530534 | 0.797 | 1.9914 | 1.1928 | 0.6057 | 479.679 | 798.8963 | 792.4363 | 417.0607 | 416.1866
535533 | 0.7456 | 2.1084 | 1.2113 | 0.6051 | 487.0401 | 846.2144 | 740.8151 | 416.6953 | 416.165
540533 | 0.7724 | 2.409 | 1.2764 | 0.6035 | 512.9435 | 967.7855 | 767.7305 | 415.7211 | 416.0904
545533 | 0.6581 | 2.0007 | 1.2348 | 0.6024 | 496.3908 | 802.6575 | 652.9386 | 415.0513 | 415.9941
550533 | 0.6647 | 1.981 | 1.2234 | 0.5969 | 491.8547 | 794.6902 | 659.5669 | 411.7024 | 415.7467
555533 | 0.6893 | 1.9548 | 1.2797 | 0.5991 | 514.2566 | 784.0942 | 684.2728 | 413.042 | 415.4992
560533 | 0.7418 | 2.0318 | 1.2228 | 0.6057 | 491.616 | 815.2352 | 736.9988 | 417.0607 | 415.456
565533 | 0.6735 | 1.9542 | 1.2682 | 0.6018 | 509.6807 | 783.8516 | 668.4048 | 414.686 | 415.4127
570533 | 0.9052 | 1.9723 | 1.2245 | 0.604 | 492.2924 | 791.1717 | 901.102 | 416.0255 | 415.4127
575533 | 0.8139 | 1.9673 | 1.2502 | 0.5997 | 502.5185 | 789.1496 | 809.4091 | 413.4073 | 415.4992
580533 | 1.0228 | 2.0406 | 1.2704 | 0.6051 | 510.5561 | 818.7942 | 1019.2081 | 416.6953 | 415.5954
585534 | 0.7194 | 2.0942 | 1.2589 | 0.6057 | 505.9802 | 840.4715 | 714.5024 | 417.0607 | 415.7899
590533 | 0.7576 | 2.0083 | 1.2529 | 0.6062 | 503.5928 | 805.7312 | 752.8668 | 417.3651 | 415.9077
595534 | 0.692 | 2.0034 | 1.3097 | 0.6057 | 526.1936 | 803.7495 | 686.9844 | 417.0607 | 416.0157
600537 | 0.6959 | 1.9903 | 1.3147 | 0.5975 | 528.1831 | 798.4514 | 690.9013 | 412.0677 | 415.9195
605534 | 0.715 | 2.2663 | 1.3015 | 0.5997 | 522.9308 | 910.0736 | 710.0834 | 413.4073 | 415.9195
610535 | 0.8172 | 2.1904 | 1.2376 | 0.6024 | 497.5049 | 879.3775 | 812.7233 | 415.0513 | 415.9843
615535 | 0.9823 | 2.0291 | 1.2458 | 0.6062 | 500.7677 | 814.1432 | 978.5338 | 417.3651 | 416.0806
620534 | 0.9588 | 2.086 | 1.2359 | 0.5997 | 496.8285 | 837.1552 | 954.9327 | 413.4073 | 416.1238
625535 | 0.8916 | 2.092 | 1.2594 | 0.5947 | 506.1792 | 839.5818 | 887.4435 | 410.3628 | 415.9941
630535 | 0.8648 | 2.098 | 1.278 | 0.5942 | 513.5801 | 842.0084 | 860.5281 | 410.0584 | 415.7467
635535 | 0.8626 | 2.1772 | 1.3059 | 0.5947 | 524.6815 | 874.0391 | 858.3187 | 410.3628 | 415.4343
640535 | 1.0091 | 2.0903 | 1.2977 | 0.598 | 521.4188 | 838.8943 | 1005.4491 | 412.3722 | 415.2085
645535 | 0.9205 | 2.0264 | 1.284 | 0.6029 | 515.9675 | 813.0513 | 916.4678 | 415.3558 | 415.1436
650535 | 0.955 | 2.0373 | 1.2802 | 0.6046 | 514.4555 | 817.4596 | 951.1163 | 416.3909 | 415.1004
655534 | 0.8604 | 2.2663 | 1.272 | 0.6024 | 511.1927 | 910.0736 | 856.1092 | 415.0513 | 415.0042
660535 | 0.7697 | 2.8512 | 1.2851 | 0.6046 | 516.4052 | 1146.6238 | 765.0188 | 416.3909 | 415.016
665538 | 0.908 | 2.6933 | 1.2928 | 0.6046 | 519.469 | 1082.7645 | 903.914 | 416.3909 | 414.9512
670536 | 0.8205 | 2.2904 | 1.2693 | 0.6029 | 510.1184 | 919.8204 | 816.0375 | 415.3558 | 414.9178
675536 | 1.0479 | 2.0816 | 1.2731 | 0.6046 | 511.6304 | 835.3757 | 1044.4161 | 416.3909 | 414.8962
680535 | 0.9604 | 2.2663 | 1.2851 | 0.6029 | 516.4052 | 910.0736 | 956.5396 | 415.3558 | 414.8313
685535 | 0.774 | 2.1253 | 1.2627 | 0.6029 | 507.4922 | 853.0492 | 769.3373 | 415.3558 | 414.7763
690535 | 0.8014 | 2.1045 | 1.3004 | 0.6051 | 522.4931 | 844.6372 | 796.8553 | 416.6953 | 414.7763
695537 | 0.7057 | 2.0767 | 1.278 | 0.6117 | 513.5801 | 833.394 | 700.7434 | 420.7141 | 414.9374
700537 | 0.7123 | 2.1805 | 1.2655 | 0.6128 | 508.6063 | 875.3737 | 707.3718 | 421.3839 | 415.1417
705537 | 0.7155 | 2.1209 | 1.2682 | 0.6144 | 509.6807 | 851.2697 | 710.5856 | 422.3581 | 415.4854
710537 | 0.6795 | 2.1182 | 1.2627 | 0.6133 | 507.4922 | 850.1778 | 674.4306 | 421.6883 | 415.7643
715537 | 0.7565 | 2.1138 | 1.313 | 0.6122 | 527.5066 | 848.3983 | 751.7621 | 421.0186 | 415.892
720537 | 0.7839 | 2.0783 | 1.278 | 0.6166 | 513.5801 | 834.0411 | 779.28 | 423.6977 | 416.1827
725537 | 0.8451 | 2.0389 | 1.2638 | 0.6188 | 507.9299 | 818.1066 | 840.7433 | 425.0373 | 416.4734
730537 | 0.8271 | 2.1362 | 1.2715 | 0.6177 | 510.9937 | 857.4575 | 822.6659 | 424.3675 | 416.827
735537 | 0.9435 | 2.0887 | 1.2665 | 0.6182 | 509.0042 | 838.2472 | 939.5668 | 424.6719 | 417.0843
740537 | 0.8517 | 2.1138 | 1.2589 | 0.6199 | 505.9802 | 848.3983 | 847.3718 | 425.7071 | 417.3632
745535 | 0.8473 | 2.731 | 1.2715 | 0.6237 | 510.9937 | 1098.0115 | 842.9528 | 428.0209 | 417.7069
750535 | 0.8462 | 2.2297 | 1.2671 | 0.6226 | 509.243 | 895.2716 | 841.8481 | 427.3511 | 418.0389
755535 | 0.9517 | 2.2368 | 1.2747 | 0.6204 | 512.2671 | 898.143 | 947.8021 | 426.0115 | 418.4887
760535 | 1.043 | 2.174 | 1.2649 | 0.6243 | 508.3676 | 872.7449 | 1039.495 | 428.3862 | 418.9719
765535 | 1.0009 | 2.1253 | 1.2693 | 0.621 | 510.1184 | 853.0492 | 997.2139 | 426.3768 | 419.3372
770535 | 0.8593 | 2.2253 | 1.2868 | 0.6128 | 517.0816 | 893.4921 | 855.0045 | 421.3839 | 419.4668
775535 | 0.8287 | 2.0974 | 1.2813 | 0.6128 | 514.8932 | 841.7657 | 824.2728 | 421.3839 | 419.7241
780537 | 0.7615 | 2.8004 | 1.2715 | 0.6171 | 510.9937 | 1126.0788 | 756.7836 | 424.0021 | 420.1641
785537 | 0.7205 | 2.1177 | 1.2775 | 0.6188 | 513.3812 | 849.9756 | 715.6071 | 425.0373 | 420.6473
790537 | 0.7451 | 2.1658 | 1.2966 | 0.6106 | 520.9811 | 869.4286 | 740.313 | 420.0443 | 420.9596
795537 | 0.7095 | 2.1537 | 1.3032 | 0.6133 | 523.6072 | 864.5351 | 704.5598 | 421.6883 | 421.2601
800537 | 0.7046 | 2.1669 | 1.3136 | 0.6155 | 527.7454 | 869.8734 | 699.6387 | 423.0279 | 421.5076
805537 | 0.7434 | 2.151 | 1.2928 | 0.6128 | 519.469 | 863.4431 | 738.6056 | 421.3839 | 421.6687
810537 | 0.7155 | 2.1805 | 1.2917 | 0.6161 | 519.0314 | 875.3737 | 710.5856 | 423.3932 | 421.9378
815537 | 0.6888 | 2.1138 | 1.2999 | 0.6106 | 522.2942 | 848.3983 | 683.7707 | 420.0443 | 422.0556
820537 | 0.7254 | 2.1029 | 1.3004 | 0.6084 | 522.4931 | 843.9901 | 720.5282 | 418.7047 | 422.1303
825537 | 0.6931 | 2.1002 | 1.3239 | 0.6111 | 531.8437 | 842.8981 | 688.0892 | 420.3488 | 422.2913
830537 | 0.779 | 2.1029 | 1.3152 | 0.6221 | 528.382 | 843.9901 | 774.3589 | 427.0466 | 422.6351
835537 | 0.7664 | 2.2303 | 1.2939 | 0.615 | 519.9067 | 895.5142 | 761.7046 | 422.7235 | 422.8727
840537 | 0.715 | 2.1986 | 1.2824 | 0.615 | 515.3309 | 882.6939 | 710.0834 | 422.7235 | 423.1104
845537 | 0.8451 | 2.1893 | 1.3136 | 0.6243 | 527.7454 | 878.9327 | 840.7433 | 428.3862 | 423.4875
850537 | 0.8544 | 2.2833 | 1.2879 | 0.6275 | 517.5193 | 916.9489 | 850.0834 | 430.3347 | 423.7979
855537 | 0.7483 | 2.409 | 1.2955 | 0.621 | 520.5434 | 967.7855 | 743.5268 | 426.3768 | 423.9589
860537 | 0.8161 | 2.1915 | 1.3103 | 0.6232 | 526.4323 | 879.8224 | 811.6185 | 427.7164 | 424.1318
865538 | 0.756 | 2.1685 | 1.289 | 0.6166 | 517.957 | 870.5205 | 751.2599 | 423.6977 | 424.1966
870540 | 0.7565 | 2.2013 | 1.2808 | 0.6117 | 514.6942 | 883.7858 | 751.7621 | 420.7141 | 424.1868
875537 | 0.8424 | 2.1718 | 1.3338 | 0.6117 | 535.783 | 871.8551 | 838.0317 | 420.7141 | 424.0905
880537 | 0.8659 | 2.1592 | 1.2873 | 0.6133 | 517.2806 | 866.7593 | 861.6328 | 421.6883 | 423.9825
885537 | 0.9932 | 2.1679 | 1.2988 | 0.6084 | 521.8564 | 870.2779 | 989.4807 | 418.7047 | 423.7998
890537 | 0.9779 | 2.1362 | 1.2999 | 0.6111 | 522.2942 | 857.4575 | 974.1149 | 420.3488 | 423.6604
895541 | 0.9069 | 2.1745 | 1.3321 | 0.6062 | 535.1066 | 872.9471 | 902.8093 | 417.3651 | 423.3913
900538 | 0.8238 | 2.1073 | 1.3026 | 0.6029 | 523.3685 | 845.7695 | 819.3517 | 415.3558 | 422.9827
905537 | 0.8331 | 2.0488 | 1.3026 | 0.6018 | 523.3685 | 822.1105 | 828.6917 | 414.686 | 422.5742
910537 | 0.9894 | 2.2778 | 1.3026 | 0.6024 | 523.3685 | 914.7246 | 985.6644 | 415.0513 | 422.2206
915537 | 0.9112 | 2.0302 | 1.3174 | 0.604 | 529.2574 | 814.5881 | 907.1278 | 416.0255 | 421.8219
920537 | 1.0036 | 2.0411 | 1.342 | 0.6046 | 539.0458 | 818.9964 | 999.9255 | 416.3909 | 421.4998
925537 | 0.8041 | 2.0799 | 1.3546 | 0.6018 | 544.0593 | 834.6882 | 799.5669 | 414.686 | 421.2837
930540 | 0.774 | 2.0974 | 1.3431 | 0.6073 | 539.4834 | 841.7657 | 769.3373 | 418.0349 | 421.1757
935537 | 0.7314 | 2.6031 | 1.3147 | 0.6008 | 528.1831 | 1046.2851 | 726.554 | 414.0771 | 420.8555
940537 | 0.7369 | 2.0898 | 1.354 | 0.6073 | 543.8206 | 838.692 | 732.0777 | 418.0349 | 420.6296
945537 | 0.7483 | 2.0526 | 1.3726 | 0.6117 | 551.2215 | 823.6473 | 743.5268 | 420.7141 | 420.6512
950537 | 0.7325 | 2.2849 | 1.3218 | 0.6084 | 531.0082 | 917.596 | 727.6588 | 418.7047 | 420.555
955537 | 0.8577 | 2.0838 | 1.3338 | 0.6073 | 535.783 | 836.2655 | 853.3976 | 418.0349 | 420.3939
960537 | 0.9397 | 2.0838 | 1.3639 | 0.6073 | 547.7598 | 836.2655 | 935.7505 | 418.0349 | 420.2859
965537 | 0.8746 | 2.0679 | 1.3343 | 0.6068 | 535.9819 | 829.835 | 870.3703 | 417.7305 | 420.1032
970538 | 0.9353 | 2.1204 | 1.3048 | 0.6024 | 524.2439 | 851.0675 | 931.3315 | 415.0513 | 419.9422
975537 | 0.8385 | 2.1078 | 1.2944 | 0.5997 | 520.1057 | 845.9718 | 834.115 | 413.4073 | 419.7713
980537 | 0.7483 | 2.127 | 1.295 | 0.6002 | 520.3444 | 853.7368 | 743.5268 | 413.7118 | 419.5572
985537 | 0.7248 | 2.1002 | 1.2972 | 0.5953 | 521.2198 | 842.8981 | 719.9256 | 410.7282 | 419.0308
990537 | 0.8418 | 2.0269 | 1.3048 | 0.5915 | 524.2439 | 813.2535 | 837.4291 | 408.4143 | 418.5692
995539 | 1.1097 | 2.8458 | 1.3163 | 0.5936 | 528.8197 | 1144.4398 | 1106.4821 | 409.693 | 418.1489
1000537 | 0.7554 | 2.1505 | 1.3409 | 0.5936 | 538.608 | 863.2409 | 750.6573 | 409.693 | 417.5458
1005537 | 0.7478 | 2.1286 | 1.3179 | 0.6024 | 529.4563 | 854.3838 | 743.0246 | 415.0513 | 417.0528
1010537 | 0.733 | 2.2926 | 1.3311 | 0.6002 | 534.7086 | 920.7101 | 728.1609 | 413.7118 | 416.6443
1015537 | 0.7248 | 2.2505 | 1.3157 | 0.6073 | 528.581 | 903.6837 | 719.9256 | 418.0349 | 416.332
1020537 | 0.7505 | 2.2554 | 1.3059 | 0.6035 | 524.6815 | 905.6653 | 745.7362 | 415.7211 | 416.0747
1025537 | 0.7396 | 2.309 | 1.2906 | 0.5986 | 518.5936 | 927.3427 | 734.7893 | 412.7375 | 415.8174
1030537 | 0.8025 | 2.1652 | 1.3223 | 0.6035 | 531.2071 | 869.1859 | 797.96 | 415.7211 | 415.6563
1035537 | 0.9812 | 2.1346 | 1.2993 | 0.6013 | 522.0554 | 856.8104 | 977.4291 | 414.3815 | 415.4206
1040537 | 0.9954 | 2.9141 | 1.3168 | 0.5958 | 529.0187 | 1172.0623 | 991.6902 | 411.0326 | 415.1731
1045537 | 0.9047 | 2.3893 | 1.3147 | 0.5991 | 528.1831 | 959.8184 | 900.5998 | 413.042 | 414.9374
1050540 | 0.8456 | 2.3385 | 1.3518 | 0.6008 | 542.9452 | 939.2734 | 841.2455 | 414.0771 | 414.8313
1055565 | 0.7691 | 2.1472 | 1.3458 | 0.6008 | 540.5578 | 861.9063 | 764.4163 | 414.0771 | 414.7901
1060534 | 0.9544 | 2.1472 | 1.3639 | 0.6002 | 547.7598 | 861.9063 | 950.5137 | 413.7118 | 414.7587
1065535 | 1.201 | 2.8163 | 1.3639 | 0.5991 | 547.7598 | 1132.5092 | 1198.175 | 413.042 | 414.6938
1070536 | 1.2195 | 2.1871 | 1.3633 | 0.5975 | 547.521 | 878.0429 | 1216.7546 | 412.0677 | 414.5662
1075535 | 1.0014 | 2.192 | 1.3628 | 0.5997 | 547.3221 | 880.0246 | 997.716 | 413.4073 | 414.4699
1080535 | 0.8025 | 2.1838 | 1.3633 | 0.6029 | 547.521 | 876.7083 | 797.96 | 415.3558 | 414.4915
1085538 | 0.8052 | 2.0799 | 1.3015 | 0.6024 | 522.9308 | 834.6882 | 800.6716 | 415.0513 | 414.3953
1090537 | 1.1354 | 2.0996 | 1.3239 | 0.6024 | 531.8437 | 842.6555 | 1132.2928 | 415.0513 | 414.4267
1095536 | 0.9801 | 2.0958 | 1.2999 | 0.5991 | 522.2942 | 841.1186 | 976.3243 | 413.042 | 414.2657
1100535 | 1.0643 | 2.1603 | 1.3097 | 0.6073 | 526.1936 | 867.2042 | 1060.8867 | 418.0349 | 414.1792
1105535 | 0.9708 | 2.2237 | 1.3048 | 0.6046 | 524.2439 | 892.845 | 966.9843 | 416.3909 | 414.1046
1110538 | 0.9801 | 2.0559 | 1.3223 | 0.6079 | 531.2071 | 824.982 | 976.3243 | 418.4003 | 414.1164
1115535 | 0.9648 | 2.1319 | 1.307 | 0.6089 | 525.1192 | 855.7185 | 960.9585 | 419.0092 | 414.1478
1120535 | 1.0064 | 2.1007 | 1.3032 | 0.6079 | 523.6072 | 843.1003 | 1002.7375 | 418.4003 | 414.1694
1125535 | 0.9342 | 2.1647 | 1.3157 | 0.6089 | 528.581 | 868.9837 | 930.2268 | 419.0092 | 414.2971
1130535 | 1.032 | 2.3658 | 1.295 | 0.6139 | 520.3444 | 950.3142 | 1028.4477 | 422.0537 | 414.576
1135535 | 0.7134 | 2.0553 | 1.3054 | 0.6128 | 524.4826 | 824.7393 | 708.4766 | 421.3839 | 414.8235
1140535 | 0.7139 | 2.5413 | 1.3349 | 0.6128 | 536.2207 | 1021.2914 | 708.9787 | 421.3839 | 415.1672
1145535 | 0.7456 | 3.0048 | 1.3305 | 0.621 | 534.4699 | 1208.744 | 740.8151 | 426.3768 | 415.7467
1150535 | 0.7112 | 2.344 | 1.3185 | 0.6182 | 529.6951 | 941.4978 | 706.2671 | 424.6719 | 416.2298
1155536 | 0.7265 | 2.3653 | 1.3185 | 0.6139 | 529.6951 | 950.112 | 721.6329 | 422.0537 | 416.6286
1160535 | 0.6964 | 2.2341 | 1.3425 | 0.6111 | 539.2447 | 897.0511 | 691.4034 | 420.3488 | 416.7995
1165535 | 0.68 | 2.2964 | 1.3365 | 0.6128 | 536.8573 | 922.247 | 674.9328 | 421.3839 | 417.0469
1170535 | 0.7117 | 2.3166 | 1.371 | 0.6089 | 550.5849 | 930.4164 | 706.7693 | 419.0092 | 417.0784
1175538 | 0.6838 | 2.3062 | 1.2972 | 0.6106 | 521.2198 | 926.2103 | 678.7491 | 420.0443 | 417.2178
1180535 | 0.6871 | 2.702 | 1.2988 | 0.6095 | 521.8564 | 1086.283 | 682.0634 | 419.3745 | 417.4319
1185535 | 0.7019 | 2.5495 | 1.3245 | 0.615 | 532.0825 | 1024.6077 | 696.9271 | 422.7235 | 417.6578
1190535 | 0.7183 | 2.221 | 1.325 | 0.6068 | 532.2815 | 891.753 | 713.3976 | 417.7305 | 417.7658
1195535 | 0.7084 | 2.3401 | 1.313 | 0.6106 | 527.5066 | 939.9205 | 703.455 | 420.0443 | 418.0565
1200563 | 0.6838 | 2.3658 | 1.3021 | 0.6084 | 523.1695 | 950.3142 | 678.7491 | 418.7047 | 418.2392
1205537 | 0.7134 | 2.3035 | 1.3092 | 0.6155 | 525.9946 | 925.1183 | 708.4766 | 423.0279 | 418.5279
1210535 | 0.8369 | 2.2155 | 1.301 | 0.6079 | 522.7318 | 889.5287 | 832.5081 | 418.4003 | 418.6674
1215534 | 0.9533 | 2.2106 | 1.2753 | 0.6106 | 512.5058 | 887.5469 | 949.409 | 420.0443 | 418.8717
1220534 | 1.0446 | 2.1805 | 1.3136 | 0.6084 | 527.7454 | 875.3737 | 1041.1019 | 418.7047 | 419.0543
1225622 | 1.1266 | 2.1171 | 1.2977 | 0.6024 | 521.4188 | 849.7329 | 1123.4549 | 415.0513 | 419.1506
1230535 | 0.8828 | 2.2855 | 1.3294 | 0.61 | 534.0322 | 917.8387 | 878.6056 | 419.679 | 419.3529
1235535 | 1.0042 | 2.1838 | 1.3327 | 0.6122 | 535.3453 | 876.7083 | 1000.528 | 421.0186 | 419.5356
1240537 | 0.8954 | 2.2013 | 1.342 | 0.6144 | 539.0458 | 883.7858 | 891.2598 | 422.3581 | 419.7713
1245542 | 0.7626 | 2.3073 | 1.2983 | 0.6046 | 521.6575 | 926.6552 | 757.8883 | 416.3909 | 419.8145
1250535 | 0.8976 | 2.0991 | 1.3223 | 0.6095 | 531.2071 | 842.4533 | 893.4693 | 419.3745 | 420.0188
1255535 | 0.7937 | 2.2379 | 1.3048 | 0.6089 | 524.2439 | 898.5879 | 789.1221 | 419.0092 | 420.0502
1260534 | 1.0107 | 2.1947 | 1.3327 | 0.6057 | 535.3453 | 881.1166 | 1007.056 | 417.0607 | 420.0718
1265534 | 0.9375 | 2.1483 | 1.3054 | 0.6057 | 524.4826 | 862.3511 | 933.541 | 417.0607 | 420.0286
1270538 | 1.0714 | 2.0122 | 1.336 | 0.6111 | 536.6583 | 807.3084 | 1068.0173 | 420.3488 | 420.0718
1275534 | 0.7757 | 2.1056 | 1.3108 | 0.6029 | 526.6312 | 845.0821 | 771.0446 | 415.3558 | 419.9736
1280535 | 0.7052 | 2.1215 | 1.3442 | 0.6008 | 539.9211 | 851.5124 | 700.2413 | 414.0771 | 419.8145
1285538 | 0.8008 | 2.2346 | 1.3387 | 0.6029 | 537.7327 | 897.2533 | 796.2527 | 415.3558 | 419.5984
1290534 | 0.8746 | 2.1171 | 1.3179 | 0.6008 | 529.4563 | 849.7329 | 870.3703 | 414.0771 | 419.3627
1295535 | 0.7986 | 2.1166 | 1.3196 | 0.6002 | 530.1328 | 849.5307 | 794.0432 | 413.7118 | 419.1152
1300535 | 0.7483 | 2.127 | 1.336 | 0.6024 | 536.6583 | 853.7368 | 743.5268 | 415.0513 | 418.7499
1305625 | 0.7226 | 2.1319 | 1.3054 | 0.6024 | 524.4826 | 855.7185 | 717.7161 | 415.0513 | 418.4396
1310533 | 0.727 | 2.0674 | 1.3223 | 0.6106 | 531.2071 | 829.6328 | 722.1351 | 420.0443 | 418.3747
1315537 | 0.8025 | 2.0865 | 1.3086 | 0.6106 | 525.7559 | 837.3574 | 797.96 | 420.0443 | 418.3649
1320537 | 0.9533 | 2.1559 | 1.3425 | 0.6051 | 539.2447 | 865.4247 | 949.409 | 416.6953 | 418.2137
1325534 | 1.0468 | 2.1029 | 1.3152 | 0.6018 | 528.382 | 843.9901 | 1043.3114 | 414.686 | 418.0742
1330534 | 0.9785 | 2.1007 | 1.3261 | 0.5997 | 532.7191 | 843.1003 | 974.7175 | 413.4073 | 417.8601
1335535 | 0.8872 | 2.2729 | 1.2983 | 0.6018 | 521.6575 | 912.7429 | 883.0245 | 414.686 | 417.7089
1340534 | 0.8659 | 2.1811 | 1.2933 | 0.5991 | 519.668 | 875.6163 | 861.6328 | 413.042 | 417.3966
1345535 | 0.8107 | 2.1532 | 1.2933 | 0.6073 | 519.668 | 864.3328 | 806.1953 | 418.0349 | 417.4064
1350535 | 0.8495 | 2.1198 | 1.3092 | 0.6029 | 525.9946 | 850.8249 | 845.1623 | 415.3558 | 417.2552
1355535 | 0.8757 | 2.1231 | 1.319 | 0.6057 | 529.894 | 852.1595 | 871.475 | 417.0607 | 417.2021
1360535 | 0.9604 | 2.6807 | 1.2988 | 0.6089 | 521.8564 | 1077.6688 | 956.5396 | 419.0092 | 417.0725
1365534 | 0.867 | 2.2472 | 1.2873 | 0.6018 | 517.2806 | 902.3491 | 862.7376 | 414.686 | 416.9527
1370534 | 0.8998 | 2.3319 | 1.3551 | 0.6046 | 544.2583 | 936.6041 | 895.6788 | 416.3909 | 416.8348
1375534 | 0.8626 | 2.169 | 1.2977 | 0.6084 | 521.4188 | 870.7227 | 858.3187 | 418.7047 | 416.8348
1380535 | 0.8659 | 2.104 | 1.3464 | 0.6106 | 540.7965 | 844.435 | 861.6328 | 420.0443 | 416.9959
1385535 | 0.7642 | 2.127 | 1.3054 | 0.6029 | 524.4826 | 853.7368 | 759.4952 | 415.3558 | 416.8564
1390538 | 0.8763 | 2.0717 | 1.2846 | 0.6057 | 516.2063 | 831.3719 | 872.0776 | 417.0607 | 416.7288
1395534 | 1.2343 | 2.1505 | 1.3086 | 0.6035 | 525.7559 | 863.2409 | 1231.6184 | 415.7211 | 416.5147
1400535 | 1.2512 | 2.0717 | 1.3256 | 0.6051 | 532.5202 | 831.3719 | 1248.591 | 416.6953 | 416.5245
1405537 | 0.9216 | 2.1789 | 1.3234 | 0.6024 | 531.6448 | 874.7266 | 917.5726 | 415.0513 | 416.385
1410535 | 1.0987 | 2.0903 | 1.3239 | 0.6035 | 531.8437 | 838.8943 | 1095.4348 | 415.7211 | 416.279
1415686 | 1.1009 | 2.1439 | 1.3026 | 0.6079 | 523.3685 | 860.5716 | 1097.6443 | 418.4003 | 416.3222
1420536 | 1.1031 | 2.1204 | 1.3535 | 0.6046 | 543.6216 | 851.0675 | 1099.8536 | 416.3909 | 416.3006
1425535 | 1.1015 | 2.0778 | 1.3464 | 0.6073 | 540.7965 | 833.8389 | 1098.2468 | 418.0349 | 416.2259
1430534 | 1.1026 | 2.1056 | 1.3666 | 0.6089 | 548.8341 | 845.0821 | 1099.3515 | 419.0092 | 416.3438
1435534 | 1.1162 | 2.0958 | 1.3442 | 0.6089 | 539.9211 | 841.1186 | 1113.01 | 419.0092 | 416.5029
1440534 | 0.9364 | 2.098 | 1.3453 | 0.6062 | 540.3588 | 842.0084 | 932.4363 | 417.3651 | 416.5677
1445535 | 1.0572 | 2.0592 | 1.3923 | 0.6068 | 559.0602 | 826.3166 | 1053.7561 | 417.7305 | 416.6855
1450535 | 0.8014 | 2.0597 | 1.4098 | 0.6068 | 566.0235 | 826.5187 | 796.8553 | 417.7305 | 416.8152
1455534 | 0.8462 | 2.0668 | 1.3431 | 0.6079 | 539.4834 | 829.3902 | 841.8481 | 418.4003 | 416.9232
1460535 | 0.8724 | 2.0499 | 1.3546 | 0.6024 | 544.0593 | 822.5554 | 868.1608 | 415.0513 | 416.9232
1465536 | 0.9304 | 2.4254 | 1.336 | 0.5991 | 536.6583 | 974.4182 | 926.4105 | 413.042 | 416.6973
1470545 | 0.9511 | 2.1259 | 1.3086 | 0.5991 | 525.7559 | 853.2919 | 947.1995 | 413.042 | 416.4714
1475542 | 0.7456 | 2.1291 | 1.3573 | 0.6024 | 545.1337 | 854.5861 | 740.8151 | 415.0513 | 416.4184
1480534 | 0.797 | 2.1149 | 1.301 | 0.6002 | 522.7318 | 848.8432 | 792.4363 | 413.7118 | 416.387
1485536 | 0.8156 | 2.0996 | 1.3032 | 0.604 | 523.6072 | 842.6555 | 811.1164 | 416.0255 | 416.4714
1490535 | 0.9418 | 2.0849 | 1.313 | 0.604 | 527.5066 | 836.7103 | 937.8595 | 416.0255 | 416.5147
1495535 | 0.9949 | 2.0887 | 1.3103 | 0.6046 | 526.4323 | 838.2472 | 991.188 | 416.3909 | 416.6227
1500534 | 0.9894 | 2.0892 | 1.3289 | 0.5969 | 533.8333 | 838.4494 | 985.6644 | 411.7024 | 416.4184
1505536 | 1.0217 | 2.0898 | 1.3048 | 0.598 | 524.2439 | 838.692 | 1018.1034 | 412.3722 | 416.3222
1510535 | 1.0031 | 2.069 | 1.325 | 0.5991 | 532.2815 | 830.2799 | 999.4234 | 413.042 | 416.1925
1515538 | 1.002 | 2.1149 | 1.3152 | 0.6062 | 528.382 | 848.8432 | 998.3186 | 417.3651 | 416.1395
1520535 | 0.961 | 2.1177 | 1.3152 | 0.6051 | 528.382 | 849.9756 | 957.1422 | 416.6953 | 416.2043
1525555 | 0.9818 | 2.1182 | 1.4136 | 0.6155 | 567.5354 | 850.1778 | 978.0317 | 423.0279 | 416.4184
1530534 | 1.0085 | 2.0778 | 1.3283 | 0.6046 | 533.5945 | 833.8389 | 1004.8465 | 416.3909 | 416.3438
1535534 | 0.8517 | 2.2931 | 1.3141 | 0.615 | 527.9443 | 920.9124 | 847.3718 | 422.7235 | 416.4302
1540535 | 0.8555 | 2.4325 | 1.3218 | 0.6106 | 531.0082 | 977.2896 | 851.1881 | 420.0443 | 416.5814
1545534 | 0.9473 | 2.1024 | 1.3272 | 0.6144 | 533.1569 | 843.7879 | 943.3832 | 422.3581 | 416.7523
1550534 | 0.8265 | 2.2046 | 1.3015 | 0.615 | 522.9308 | 885.1204 | 822.0633 | 422.7235 | 416.9782
1555534 | 0.9009 | 2.1587 | 1.2988 | 0.6106 | 521.8564 | 866.5571 | 896.7835 | 420.0443 | 417.0862
1560534 | 0.9418 | 2.2139 | 1.3185 | 0.6111 | 529.6951 | 888.8816 | 937.8595 | 420.3488 | 417.2571
1565535 | 0.9249 | 2.1548 | 1.3524 | 0.6133 | 543.1839 | 864.9799 | 920.8868 | 421.6883 | 417.4496
1570536 | 0.9517 | 2.1958 | 1.2917 | 0.6128 | 519.0314 | 881.5615 | 947.8021 | 421.3839 | 417.5459
1575536 | 1.0315 | 2.1581 | 1.3387 | 0.6057 | 537.7327 | 866.3144 | 1027.9455 | 417.0607 | 417.5675
1580535 | 0.8456 | 2.1204 | 1.2977 | 0.6095 | 521.4188 | 851.0675 | 841.2455 | 419.3745 | 417.6107
1585535 | 0.7615 | 2.2352 | 1.3261 | 0.6057 | 532.7191 | 897.4959 | 756.7836 | 417.0607 | 417.5478
1590534 | 0.7412 | 2.1789 | 1.3321 | 0.6128 | 535.1066 | 874.7266 | 736.3962 | 421.3839 | 417.6244
1595535 | 0.85 | 2.5582 | 1.3436 | 0.61 | 539.6824 | 1028.1262 | 845.6645 | 419.679 | 417.6991
1600534 | 0.8593 | 2.2161 | 1.2961 | 0.6079 | 520.7821 | 889.7713 | 855.0045 | 418.4003 | 417.7207
1605535 | 0.733 | 2.2986 | 1.3081 | 0.6171 | 525.5569 | 923.1367 | 728.1609 | 424.0021 | 417.923
1610535 | 0.7369 | 2.2243 | 1.3261 | 0.6161 | 532.7191 | 893.0876 | 732.0777 | 423.3932 | 418.084
1615534 | 0.8309 | 2.1767 | 1.3054 | 0.6166 | 524.4826 | 873.8369 | 826.4822 | 423.6977 | 418.363
1620534 | 0.9768 | 2.1658 | 1.313 | 0.6111 | 527.5066 | 869.4286 | 973.0102 | 420.3488 | 418.5987
1625535 | 0.9872 | 2.1455 | 1.2983 | 0.6161 | 521.6575 | 861.2187 | 983.4549 | 423.3932 | 418.9326
1630534 | 0.885 | 2.2051 | 1.2944 | 0.6117 | 520.1057 | 885.3226 | 880.8151 | 420.7141 | 419.1152
1635534 | 0.8347 | 2.1494 | 1.3075 | 0.6133 | 525.3182 | 862.796 | 830.2986 | 421.6883 | 419.3725
1640534 | 0.7708 | 2.1488 | 1.319 | 0.6161 | 529.894 | 862.5533 | 766.1236 | 423.3932 | 419.6102
1645535 | 0.7697 | 2.0969 | 1.3054 | 0.6117 | 524.4826 | 841.5635 | 765.0188 | 420.7141 | 419.7615
1650534 | 0.8407 | 2.1833 | 1.3032 | 0.6068 | 523.6072 | 876.5061 | 836.3244 | 417.7305 | 419.8047
1655533 | 0.9987 | 2.1231 | 1.3398 | 0.6111 | 538.1704 | 852.1595 | 995.0044 | 420.3488 | 420.0836
1660533 | 0.9839 | 2.1264 | 1.2966 | 0.6139 | 520.9811 | 853.4941 | 980.1407 | 422.0537 | 420.3959
1665534 | 0.7451 | 2.2193 | 1.2944 | 0.615 | 520.1057 | 891.0655 | 740.313 | 422.7235 | 420.7082
1670534 | 0.7839 | 2.6025 | 1.3147 | 0.6155 | 528.1831 | 1046.0424 | 779.28 | 423.0279 | 420.8909
1675534 | 1.0031 | 2.186 | 1.366 | 0.6177 | 548.5954 | 877.5981 | 999.4234 | 424.3675 | 421.1384
1680534 | 0.9429 | 2.239 | 1.3086 | 0.6193 | 525.7559 | 899.0328 | 938.9642 | 425.3417 | 421.213
1685534 | 1.1862 | 2.1581 | 1.3699 | 0.6111 | 550.1472 | 866.3144 | 1183.3113 | 420.3488 | 421.3407
1690534 | 0.9353 | 2.0597 | 1.3147 | 0.6161 | 528.1831 | 826.5187 | 931.3315 | 423.3932 | 421.3623
1695533 | 0.768 | 2.1193 | 1.3092 | 0.6122 | 525.9946 | 850.6226 | 763.3115 | 421.0186 | 421.3937
1700549 | 0.7456 | 2.6063 | 1.3546 | 0.6177 | 544.0593 | 1047.5793 | 740.8151 | 424.3675 | 421.4585
1705534 | 0.7401 | 2.1887 | 1.3393 | 0.6215 | 537.9714 | 878.69 | 735.2915 | 426.6813 | 421.5862
1710537 | 0.7232 | 2.1696 | 1.313 | 0.6166 | 527.5066 | 870.9654 | 718.3188 | 423.6977 | 421.704
1715537 | 0.7172 | 2.18 | 1.3179 | 0.6177 | 529.4563 | 875.1715 | 712.2929 | 424.3675 | 421.8337
1720552 | 0.7544 | 2.1395 | 1.3343 | 0.6177 | 535.9819 | 858.7921 | 749.653 | 424.3675 | 421.9201
1725536 | 0.9391 | 2.1636 | 1.4076 | 0.6182 | 565.1481 | 868.5388 | 935.1479 | 424.6719 | 422.0262
1730535 | 0.8845 | 2.1368 | 1.3026 | 0.6221 | 523.3685 | 857.7002 | 880.3129 | 427.0466 | 422.3483
1735533 | 0.8128 | 2.1543 | 1.3245 | 0.6188 | 532.0825 | 864.7777 | 808.3043 | 425.0373 | 422.531
1740534 | 1.0823 | 2.0821 | 1.3458 | 0.6155 | 540.5578 | 835.5779 | 1078.9641 | 423.0279 | 422.7235
1745534 | 0.7954 | 2.1898 | 1.3075 | 0.61 | 525.3182 | 879.1349 | 790.8295 | 419.679 | 422.6685
1750533 | 0.7855 | 2.016 | 1.3382 | 0.6068 | 537.5337 | 808.8452 | 780.8868 | 417.7305 | 422.6056
1755534 | 0.7948 | 2.1428 | 1.3212 | 0.6117 | 530.7694 | 860.1268 | 790.2269 | 420.7141 | 422.6802
1760534 | 0.7483 | 2.544 | 1.3125 | 0.6106 | 527.3077 | 1022.3833 | 743.5268 | 420.0443 | 422.5526
1765535 | 0.7221 | 2.4189 | 1.3108 | 0.6106 | 526.6312 | 971.7894 | 717.214 | 420.0443 | 422.4445
1770533 | 0.7216 | 2.2018 | 1.3349 | 0.6046 | 536.2207 | 883.9881 | 716.7118 | 416.3909 | 422.2088
1775535 | 0.7401 | 2.2483 | 1.3256 | 0.6106 | 532.5202 | 902.794 | 735.2915 | 420.0443 | 422.199
1780534 | 0.7046 | 2.1893 | 1.3518 | 0.6068 | 542.9452 | 878.9327 | 699.6387 | 417.7305 | 422.0163
1785533 | 0.7199 | 2.1155 | 1.3141 | 0.6035 | 527.9443 | 849.0858 | 715.0045 | 415.7211 | 421.8553
1790628 | 0.7308 | 2.1696 | 1.3054 | 0.61 | 524.4826 | 870.9654 | 725.9514 | 419.679 | 421.7905
1795538 | 0.7046 | 2.1461 | 1.2972 | 0.6073 | 521.2198 | 861.4614 | 699.6387 | 418.0349 | 421.6176
417.3063

## Calibration
Calibration Date |  | 2016-08-24
| A-1 Sensor | A-2 Sensor | A-3 Sensor | Inlet
500 | 1.2383 | 1.2569 | 0.50722 | 0.74211
1000 | 2.5089 | 2.4818 | 1.0016 | 1.5628
2000 | 5.0108 | 4.9636 | 2.0001 | 3.2055

## Normalized CO2
Normalized CO2 Count for the 10 mins of Sampling period
Time (mins) | A-1 Sensor | A-2 Sensor | A-3 Sensor | Adjusted Inlet |  | Time | 5C | 1C | 3C
0.0017833 | 422.2221 | 430.7856 | 428.9788 |  |  | -0.074417 | 0.43072 | 1.8321 | 1.0286
0.0921 | 421.3865 | 427.0245 | 429.5814 |  |  | 0.0093833 | 0.41536 | 1.8668 | 0.94403
0.17542 | 418.5614 | 429.0466 | 425.6647 |  |  | 0.092283 | 0.42398 | 1.7802 | 1.0441
0.25917 | 422.0231 | 428.1569 | 427.372 |  |  | 0.17558 | 0.41242 | 1.6588 | 1.465
0.3421 | 421.5854 | 426.1752 | 424.5599 |  |  | 0.2589 | 0.37698 | 1.6514 | 1.8616
0.42775 | 420.0734 | 426.1752 | 424.0578 |  |  | 0.34223 | 0.42814 | 1.6094 | 2.1725
0.5088 | 419.6357 | 425.2854 | 422.953 |  |  | 0.42703 | 0.40632 | 1.5219 | 2.452
0.59215 | 418.9593 | 423.3037 | 422.4509 |  |  | 0.50892 | 0.44849 | 1.7527 | 1.6194
0.6755 | 419.198 | 422.8588 | 421.8483 |  |  | 0.59225 | 0.45233 | 1.6123 | 2.033
0.75882 | 418.5614 | 421.0793 | 420.7436 |  |  | 0.67562 | 0.4641 | 1.6355 | 1.6609
0.84238 | 418.3226 | 419.7447 | 419.1367 |  |  | 0.75903 | 0.40487 | 1.7811 | 1.2076
0.92597 | 418.9593 | 421.0793 | 420.2414 |  |  | 0.84225 | 0.43663 | 1.4942 | 1.6676
1.0088 | 418.5614 | 420.6345 | 416.9272 |  |  | 0.92558 | 0.41286 | 1.6849 | 1.3129
1.0922 | 417.885 | 419.9874 | 414.7177 |  |  | 1.0089 | 0.45051 | 1.6254 | 2.0534
1.1755 | 417.4473 | 418.4101 | 415.3203 |  |  | 1.0922 | 0.41374 | 1.5618 | 1.8037
1.2589 | 416.8106 | 416.6711 | 418.5341 |  |  | 1.1756 | 0.45497 | 1.3746 | 2.2605
1.3422 | 416.8106 | 417.3182 | 417.4293 |  |  | 1.2589 | 0.42123 | 1.5033 | 1.2518
1.4255 | 417.0096 | 417.5204 | 418.0319 |  |  | 1.3422 | 0.46693 | 1.5257 | 1.0117
1.5088 | 416.8106 | 416.6711 | 416.9272 |  |  | 1.4256 | 0.46023 | 1.6819 | 1.3387
1.5922 | 415.6965 | 416.2262 | 415.3203 |  |  | 1.5089 | 0.43291 | 1.5212 | 1.5913
1.6755 | 415.9353 | 415.3365 | 416.9272 |  |  | 1.5922 | 0.43605 | 1.5214 | 1.3328
1.7589 | 415.6965 | 415.9836 | 416.3246 |  |  | 1.6756 | 0.45946 | 1.5369 | 1.1624
1.8422 | 415.4975 | 415.9836 | 415.8225 |  |  | 1.7604 | 0.41914 | 1.5447 | 1.0758
1.9255 | 413.9855 | 414.8916 | 416.9272 |  |  | 1.8422 | 0.44221 | 1.4563 | 1.091
2.0089 | 414.1845 | 414.2041 | 414.7177 |  |  | 1.9256 | 0.42372 | 1.4826 | 1.3487
2.0922 | 414.1845 | 413.7996 | 414.7177 |  |  | 2.0089 | 0.47007 | 1.5784 | 1.8638
2.1755 | 413.9855 | 414.0019 | 414.2156 |  |  | 2.0922 | 0.43364 | 1.5061 | 2.1834
2.2595 | 412.8714 | 413.1121 | 414.7177 |  |  | 2.1756 | 0.4491 | 1.5038 | 1.951
2.3437 | 414.8609 | 413.3548 | 414.2156 |  |  | 2.2589 | 0.41203 | 1.7409 | 1.64
2.4255 | 412.8714 | 413.3548 | 413.1108 |  |  | 2.3422 | 0.40633 | 1.6158 | 1.5683
2.5088 | 413.1102 | 412.465 | 413.1108 | 400.0235 |  | 2.4256 | 0.40629 | 1.5775 | 1.3799
2.5922 | 412.6725 | 413.1121 | 414.2156 | 399.8841 |  | 2.5089 | 0.42831 | 1.5321 | 1.5128
2.6755 | 412.8714 | 412.0202 | 413.1108 | 399.7328 |  | 2.5922 | 0.44174 | 1.5368 | 1.6024
2.7589 | 412.8714 | 412.0202 | 412.5083 | 399.4853 |  | 2.6756 | 0.41487 | 2.3035 | 1.8919
2.8422 | 415.4975 | 411.5753 | 414.2156 | 399.4637 |  | 2.7589 | 0.39972 | 1.7082 | 1.5736
2.9263 | 412.4337 | 412.0202 | 413.613 | 399.336 |  | 2.8422 | 0.49179 | 1.825 | 1.6859
3.0089 | 411.7971 | 411.5753 | 414.2156 | 399.2928 |  | 2.9256 | 0.41419 | 1.6011 | 1.559
3.0922 | 412.2348 | 410.8877 | 414.2156 | 399.0139 |  | 3.0089 | 0.47948 | 1.5113 | 1.5697
3.1755 | 412.2348 | 411.1304 | 412.5083 | 398.7468 |  | 3.0922 | 0.42452 | 1.5433 | 1.2231
3.2588 | 412.2348 | 410.8877 | 412.0061 | 398.4031 |  | 3.1756 | 0.39683 | 1.4678 | 1.6061
3.3422 | 411.5981 | 410.8877 | 412.5083 | 398.0927 |  | 3.2589 | 0.43001 | 1.5768 | 2.8285
3.4255 | 411.1604 | 410.2407 | 410.2988 | 397.8118 |  | 3.3422 | 0.45296 | 1.4685 | 2.8862
3.5089 | 410.484 | 409.5936 | 415.8225 | 397.4897 |  | 3.4256 | 0.45046 | 1.6163 | 1.7619
3.5922 | 410.285 | 409.3509 | 411.4035 | 397.2226 |  | 3.5089 | 0.4515 | 1.4949 | 2.3666
3.6755 | 409.8474 | 409.1487 | 412.5083 | 397.0615 |  | 3.5948 | 0.42255 | 1.5684 | 2.374
3.7589 | 409.1709 | 409.5936 | 413.613 | 396.7728 |  | 3.6756 | 0.49145 | 1.5362 | 2.3815
3.8422 | 409.8474 | 410.2407 | 410.2988 | 396.5587 |  | 3.7589 | 0.4821 | 1.4779 | 2.3763
3.9255 | 408.5343 | 408.7038 | 411.4035 | 396.3642 |  | 3.8422 | 0.50901 | 1.5157 | 2.3797
4.0096 | 409.4097 | 407.8141 | 410.9014 | 396.1933 |  | 3.9256 | 0.47819 | 1.5017 | 2.4256
4.0922 | 408.5343 | 408.7038 | 412.5083 | 395.9891 |  | 4.0089 | 0.47945 | 1.5045 | 1.8117
4.1756 | 409.4097 | 408.4612 | 412.0061 | 395.6768 |  | 4.0922 | 0.5426 | 1.4507 | 2.2236
4.2589 | 409.1709 | 408.7038 | 410.2988 | 395.5275 |  | 4.1756 | 0.56582 | 1.451 | 1.3502
4.3422 | 409.1709 | 407.5715 | 412.0061 | 395.335 |  | 4.2589 | 0.47527 | 1.4604 | 1.5027
4.4256 | 409.8474 | 407.5715 | 410.2988 | 394.9697 |  | 4.3422 | 0.49082 | 1.4372 | 1.5921
4.5089 | 409.6086 | 407.5715 | 408.0893 | 394.6141 |  | 4.4256 | 0.46644 | 1.954 | 1.7908
4.5922 | 408.3353 | 408.259 | 409.1941 | 394.2488 |  | 4.5091 | 0.43016 | 1.5431 | 1.8622
4.6756 | 408.0966 | 406.9244 | 408.0893 | 393.9699 |  | 4.5924 | 0.49618 | 1.5477 | 1.1611
4.7589 | 407.6589 | 407.3693 | 407.5872 | 393.9817 |  | 4.6756 | 0.42017 | 1.5283 | 1.3366
4.8422 | 407.4599 | 406.4795 | 408.0893 | 394.0799 |  | 4.7589 | 0.42286 | 1.507 | 1.3998
4.9256 | 407.2212 | 406.4795 | 407.085 | 393.962 |  | 4.8422 | 0.43596 | 1.4866 | 1.8303
5.0089 | 408.3353 | 406.4795 | 405.9803 | 393.9306 |  | 4.9256 | 0.43194 | 1.4915 | 2.0112
5.0923 | 407.8977 | 407.167 | 409.1941 | 393.8127 |  | 5.0089 | 0.45779 | 1.4929 | 1.9931
5.1756 | 407.6589 | 406.9244 | 407.5872 | 393.7911 |  | 5.0923 | 0.42553 | 1.494 | 2.1037
5.2589 | 407.2212 | 406.4795 | 408.6919 | 393.856 |  | 5.1756 | 0.45328 | 1.4659 | 2.0406
5.3426 | 407.2212 | 406.4795 | 407.085 | 393.8776 |  | 5.259 | 0.44021 | 1.5291 | 2.0371
5.4256 | 407.0223 | 414.0019 | 408.0893 | 393.801 |  | 5.3422 | 0.43999 | 1.5328 | 1.8969
5.5089 | 407.4599 | 408.259 | 475.679 | 393.6281 |  | 5.4259 | 0.57231 | 1.5327 | 1.9672
5.5922 | 410.7228 | 414.4467 | 435.6073 | 393.6163 |  | 5.5089 | 0.45723 | 1.4775 | 2.0586
5.6756 | 407.6589 | 559.2321 | 492.1495 | 393.7126 |  | 5.5922 | 0.43773 | 1.773 | 1.5232
5.7589 | 408.5343 | 824.0922 | 593.6846 | 393.7872 |  | 5.6756 | 0.44763 | 1.9641 | 1.5356
5.8422 | 410.0463 | 480.0854 | 607.9458 | 394.0347 |  | 5.7589 | 0.45435 | 1.5099 | 1.8483
5.9256 | 408.972 | 476.3243 | 697.4292 | 394.2704 |  | 5.8422 | 0.41884 | 1.6496 | 1.4353
6.0089 | 410.7228 | 453.7976 | 660.1696 | 394.5611 |  | 5.9256 | 0.41482 | 1.5861 | 1.6888
6.0922 | 412.8714 | 500.4282 | 621.1021 | 394.948 |  | 6.0089 | 0.44087 | 1.6614 | 1.8278
6.1756 | 411.1604 | 528.2933 | 720.5282 | 395.333 |  | 6.0922 | 0.48605 | 1.5795 | 1.7695
6.261 | 413.1102 | 540.9115 | 770.4421 | 395.5275 |  | 6.1756 | 0.40366 | 1.6355 | 1.8606
6.3422 | 413.9855 | 582.4463 | 742.422 | 395.8594 |  | 6.2589 | 0.46713 | 1.5837 | 2.1329
6.4256 | 420.0734 | 614.7196 | 672.2212 | 396.16 |  | 6.3422 | 0.41155 | 1.5317 | 1.4983
6.5089 | 422.4608 | 621.5949 | 743.5268 | 396.5037 |  | 6.4256 | 0.45016 | 1.6897 | 1.2115
6.5922 | 419.6357 | 601.8993 | 712.2929 | 396.9437 |  | 6.5089 | 0.45801 | 1.6121 | 1.142
6.6756 | 423.0975 | 596.6012 | 739.7104 | 397.3954 |  | 6.5922 | 0.47331 | 2.1331 | 1.513
6.7589 | 436.3873 | 627.3378 | 735.2915 | 397.7726 |  | 6.6756 | 0.40901 | 1.6628 | 1.5447
6.8422 | 428.9864 | 639.956 | 600.3131 | 397.9218 |  | 6.7589 | 0.42455 | 1.7755 | 1.113
6.9256 | 429.4241 | 635.9521 | 635.9658 | 398.1359 |  | 6.8422 | 0.44834 | 1.6729 | 1.1258
7.0089 | 429.8618 | 639.956 | 605.2341 | 398.297 |  | 6.9256 | 0.4194 | 1.6065 | 1.4456
7.0922 | 435.512 | 652.5337 | 744.6315 | 398.5445 |  | 7.0089 | 0.42888 | 1.5907 | 1.9427
7.1756 | 442.6742 | 702.7232 | 1013.6844 | 398.6623 |  | 7.0922 | 0.40787 | 1.5617 | 1.9771
7.2589 | 440.2868 | 794.0432 | 908.8351 | 398.737 |  | 7.1756 | 0.40197 | 1.643 | 1.6277
7.3425 | 442.6742 | 677.2847 | 726.554 | 398.6505 |  | 7.2589 | 0.41881 | 1.5656 | 1.4551
7.4255 | 443.3506 | 747.3721 | 777.5726 | 398.5641 |  | 7.3422 | 0.43355 | 1.5639 | 1.2363
7.5091 | 466.8268 | 718.2129 | 707.874 | 398.5543 |  | 7.4256 | 0.41465 | 1.4921 | 1.232
7.5922 | 457.4761 | 721.7314 | 741.4177 | 398.5209 |  | 7.5089 | 0.41153 | 1.6107 | 1.4742
7.6756 | 467.7022 | 734.3495 | 641.9916 | 398.5307 |  | 7.5922 | 0.46007 | 1.527 | 2.0124
7.7589 | 457.6751 | 759.9903 | 686.4823 | 398.4247 |  | 7.6756 | 0.4006 | 1.5305 | 1.9608
7.8422 | 457.0384 | 711.1353 | 628.8353 | 398.242 |  | 7.7589 | 0.39656 | 1.6571 | 1.1448
7.9256 | 465.5137 | 727.0294 | 667.3001 | 398.3186 |  | 7.8422 | 0.42339 | 2.1831 | 1.2766
8.0089 | 466.3891 | 737.4232 | 640.3848 | 398.4914 |  | 7.9256 | 0.49191 | 1.6099 | 2.0238
8.0922 | 463.365 | 781.6272 | 793.5411 | 398.6957 |  | 8.0089 | 0.41405 | 1.6824 | 1.8181
8.1755 | 462.0519 | 815.2352 | 831.9055 | 398.7605 |  | 8.0922 | 0.49649 | 1.5708 | 2.648
8.2589 | 462.4897 | 809.4923 | 829.7965 | 398.8371 |  | 8.1756 | 0.42179 | 1.4355 | 1.7917
8.3422 | 463.1263 | 797.8043 | 856.6113 | 398.9766 |  | 8.2589 | 0.41424 | 1.5173 | 1.2207
8.4255 | 467.4634 | 805.529 | 883.0245 | 398.9216 |  | 8.3425 | 0.47541 | 2.1864 | 1.144
8.5089 | 497.2662 | 901.702 | 902.2067 | 398.9864 |  | 8.4256 | 0.45429 | 1.6121 | 1.1248
8.5922 | 477.9282 | 789.5944 | 1076.2525 | 398.9118 |  | 8.5089 | 0.41833 | 1.5854 | 1.0667
8.6755 | 473.1534 | 829.6328 | 1042.8093 | 398.8371 |  | 8.5923 | 0.42451 | 1.5993 | 1.0458
8.7589 | 470.9649 | 790.0393 | 789.7247 | 398.7409 |  | 8.6759 | 0.44639 | 1.5433 | 1.1725
8.8422 | 479.679 | 798.8963 | 792.4363 | 398.8803 |  | 8.7589 | 0.54514 | 1.5761 | 1.8024
8.9255 | 487.0401 | 846.2144 | 740.8151 | 398.8587 |  | 8.8422 | 0.40208 | 1.5381 | 1.615
9.0089 | 512.9435 | 967.7855 | 767.7305 | 398.7841 |  | 8.9256 | 0.43107 | 1.5616 | 1.3697
9.0922 | 496.3908 | 802.6575 | 652.9386 | 398.6879 |  | 9.0089 | 0.45921 | 1.4617 | 2.2887
9.1755 | 491.8547 | 794.6902 | 659.5669 | 398.4404 |  | 9.0922 | 0.40761 | 1.6099 | 1.3098
9.2589 | 514.2566 | 784.0942 | 684.2728 | 398.1929 |  | 9.1756 | 0.44934 | 1.3713 | 1.2763
9.3422 | 491.616 | 815.2352 | 736.9988 | 398.1497 |  | 9.2589 | 0.4261 | 1.5453 | 1.3077
9.4255 | 509.6807 | 783.8516 | 668.4048 | 398.1065 |  | 9.3422 | 0.41477 | 2.097 | 1.1495
9.5089 | 492.2924 | 791.1717 | 901.102 | 398.1065 |  | 9.4256 | 0.41284 | 1.9255 | 1.0604
9.5922 | 502.5185 | 789.1496 | 809.4091 | 398.1929 |  | 9.5089 | 0.44622 | 1.6279 | 1.0595
9.6755 | 510.5561 | 818.7942 | 1019.2081 | 398.2891 |  | 9.5922 | 0.43368 | 1.6919 | 1.1227
9.7589 | 505.9802 | 840.4715 | 714.5024 | 398.4836 |  | 9.6756 | 0.46973 | 1.6114 | 1.0022
9.8422 | 503.5928 | 805.7312 | 752.8668 | 398.6014 |  | 9.7589 | 0.4193 | 1.5105 | 1.0549
9.9256 | 526.1936 | 803.7495 | 686.9844 | 398.7095 |  | 9.8438 | 0.40776 | 1.5851 | 1.0924
10.009 | 528.1831 | 798.4514 | 690.9013 | 398.6132 |  | 9.9256 | 0.39726 | 1.5534 | 1.0035
10.0922 | 522.9308 | 910.0736 | 710.0834 | 398.6132
10.1756 | 497.5049 | 879.3775 | 812.7233 | 398.678
10.2589 | 500.7677 | 814.1432 | 978.5338 | 398.7743
10.3422 | 496.8285 | 837.1552 | 954.9327 | 398.8175 |  |  | 0.44114 | 1.608 | 1.6238
10.4256 | 506.1792 | 839.5818 | 887.4435 | 398.6879
10.5089 | 513.5801 | 842.0084 | 860.5281 | 398.4404
10.5922 | 524.6815 | 874.0391 | 858.3187 | 398.1281
10.6756 | 521.4188 | 838.8943 | 1005.4491 | 397.9022
10.7589 | 515.9675 | 813.0513 | 916.4678 | 397.8374
10.8422 | 514.4555 | 817.4596 | 951.1163 | 397.7942
10.9256 | 511.1927 | 910.0736 | 856.1092 | 397.6979
11.0089 | 516.4052 | 1146.6238 | 765.0188 | 397.7097
11.0923 | 519.469 | 1082.7645 | 903.914 | 397.6449
11.1756 | 510.1184 | 919.8204 | 816.0375 | 397.6115
11.2589 | 511.6304 | 835.3757 | 1044.4161 | 397.5899
11.3422 | 516.4052 | 910.0736 | 956.5396 | 397.5251
11.4256 | 507.4922 | 853.0492 | 769.3373 | 397.4701
11.5089 | 522.4931 | 844.6372 | 796.8553 | 397.4701
11.5923 | 513.5801 | 833.394 | 700.7434 | 397.6311
11.6756 | 508.6063 | 875.3737 | 707.3718 | 397.8354
11.759 | 509.6807 | 851.2697 | 710.5856 | 398.1791
11.8423 | 507.4922 | 850.1778 | 674.4306 | 398.4581
11.9256 | 527.5066 | 848.3983 | 751.7621 | 398.5857
12.009 | 513.5801 | 834.0411 | 779.28 | 398.8764
12.0923 | 507.9299 | 818.1066 | 840.7433 | 399.1671
12.1756 | 510.9937 | 857.4575 | 822.6659 | 399.5207
12.259 | 509.0042 | 838.2472 | 939.5668 | 399.778
12.3423 | 505.9802 | 848.3983 | 847.3718 | 400.0569
12.4256 | 510.9937 | 1098.0115 | 842.9528 | 400.4006
12.5089 | 509.243 | 895.2716 | 841.8481 | 400.7326
12.5922 | 512.2671 | 898.143 | 947.8021 | 401.1824
12.6756 | 508.3676 | 872.7449 | 1039.495 | 401.6656
12.7589 | 510.1184 | 853.0492 | 997.2139 | 402.0309
12.8422 | 517.0816 | 893.4921 | 855.0045 | 402.1606
12.9256 | 514.8932 | 841.7657 | 824.2728 | 402.4179
13.009 | 510.9937 | 1126.0788 | 756.7836 | 402.8578
13.0923 | 513.3812 | 849.9756 | 715.6071 | 403.341
13.1756 | 520.9811 | 869.4286 | 740.313 | 403.6533
13.259 | 523.6072 | 864.5351 | 704.5598 | 403.9539
13.3423 | 527.7454 | 869.8734 | 699.6387 | 404.2013
13.4256 | 519.469 | 863.4431 | 738.6056 | 404.3624
13.509 | 519.0314 | 875.3737 | 710.5856 | 404.6315
13.5923 | 522.2942 | 848.3983 | 683.7707 | 404.7494
13.6756 | 522.4931 | 843.9901 | 720.5282 | 404.824
13.759 | 531.8437 | 842.8981 | 688.0892 | 404.9851
13.8423 | 528.382 | 843.9901 | 774.3589 | 405.3288
13.9256 | 519.9067 | 895.5142 | 761.7046 | 405.5665
14.009 | 515.3309 | 882.6939 | 710.0834 | 405.8041
14.0923 | 527.7454 | 878.9327 | 840.7433 | 406.1812
14.1756 | 517.5193 | 916.9489 | 850.0834 | 406.4916
14.259 | 520.5434 | 967.7855 | 743.5268 | 406.6527
14.3423 | 526.4323 | 879.8224 | 811.6185 | 406.8255
14.4256 | 517.957 | 870.5205 | 751.2599 | 406.8903
14.509 | 514.6942 | 883.7858 | 751.7621 | 406.8805
14.5923 | 535.783 | 871.8551 | 838.0317 | 406.7842
14.6756 | 517.2806 | 866.7593 | 861.6328 | 406.6762
14.759 | 521.8564 | 870.2779 | 989.4807 | 406.4936
14.8423 | 522.2942 | 857.4575 | 974.1149 | 406.3541
14.9257 | 535.1066 | 872.9471 | 902.8093 | 406.085
15.009 | 523.3685 | 845.7695 | 819.3517 | 405.6764
15.0923 | 523.3685 | 822.1105 | 828.6917 | 405.2679
15.1756 | 523.3685 | 914.7246 | 985.6644 | 404.9143
15.259 | 529.2574 | 814.5881 | 907.1278 | 404.5156
15.3423 | 539.0458 | 818.9964 | 999.9255 | 404.1935
15.4256 | 544.0593 | 834.6882 | 799.5669 | 403.9774
15.509 | 539.4834 | 841.7657 | 769.3373 | 403.8694
15.5923 | 528.1831 | 1046.2851 | 726.554 | 403.5492
15.6756 | 543.8206 | 838.692 | 732.0777 | 403.3233
15.759 | 551.2215 | 823.6473 | 743.5268 | 403.345
15.8423 | 531.0082 | 917.596 | 727.6588 | 403.2487
15.9256 | 535.783 | 836.2655 | 853.3976 | 403.0876
16.0089 | 547.7598 | 836.2655 | 935.7505 | 402.9796
16.0923 | 535.9819 | 829.835 | 870.3703 | 402.7969
16.1756 | 524.2439 | 851.0675 | 931.3315 | 402.6359
16.2589 | 520.1057 | 845.9718 | 834.115 | 402.465
16.3423 | 520.3444 | 853.7368 | 743.5268 | 402.2509
16.4256 | 521.2198 | 842.8981 | 719.9256 | 401.7245
16.5089 | 524.2439 | 813.2535 | 837.4291 | 401.2629
16.5923 | 528.8197 | 1144.4398 | 1106.4821 | 400.8426
16.6756 | 538.608 | 863.2409 | 750.6573 | 400.2396
16.7589 | 529.4563 | 854.3838 | 743.0246 | 399.7466
16.8423 | 534.7086 | 920.7101 | 728.1609 | 399.338
16.9256 | 528.581 | 903.6837 | 719.9256 | 399.0257
17.0089 | 524.6815 | 905.6653 | 745.7362 | 398.7684
17.0923 | 518.5936 | 927.3427 | 734.7893 | 398.5111
17.1756 | 531.2071 | 869.1859 | 797.96 | 398.35
17.2589 | 522.0554 | 856.8104 | 977.4291 | 398.1143
17.3423 | 529.0187 | 1172.0623 | 991.6902 | 397.8668
17.4256 | 528.1831 | 959.8184 | 900.5998 | 397.6311
17.509 | 542.9452 | 939.2734 | 841.2455 | 397.5251
17.5927 | 540.5578 | 861.9063 | 764.4163 | 397.4838
17.6756 | 547.7598 | 861.9063 | 950.5137 | 397.4524
17.7589 | 547.7598 | 1132.5092 | 1198.175 | 397.3876
17.8423 | 547.521 | 878.0429 | 1216.7546 | 397.2599
17.9256 | 547.3221 | 880.0246 | 997.716 | 397.1636
18.0089 | 547.521 | 876.7083 | 797.96 | 397.1853
18.0923 | 522.9308 | 834.6882 | 800.6716 | 397.089
18.1756 | 531.8437 | 842.6555 | 1132.2928 | 397.1204
18.2589 | 522.2942 | 841.1186 | 976.3243 | 396.9594
18.3422 | 526.1936 | 867.2042 | 1060.8867 | 396.8729
18.4256 | 524.2439 | 892.845 | 966.9843 | 396.7983
18.509 | 531.2071 | 824.982 | 976.3243 | 396.8101
18.5922 | 525.1192 | 855.7185 | 960.9585 | 396.8415
18.6756 | 523.6072 | 843.1003 | 1002.7375 | 396.8631
18.7589 | 528.581 | 868.9837 | 930.2268 | 396.9908
18.8422 | 520.3444 | 950.3142 | 1028.4477 | 397.2697
18.9256 | 524.4826 | 824.7393 | 708.4766 | 397.5172
19.0089 | 536.2207 | 1021.2914 | 708.9787 | 397.8609
19.0922 | 534.4699 | 1208.744 | 740.8151 | 398.4404
19.1756 | 529.6951 | 941.4978 | 706.2671 | 398.9236
19.2589 | 529.6951 | 950.112 | 721.6329 | 399.3223
19.3422 | 539.2447 | 897.0511 | 691.4034 | 399.4932
19.4256 | 536.8573 | 922.247 | 674.9328 | 399.7407
19.5089 | 550.5849 | 930.4164 | 706.7693 | 399.7721
19.5923 | 521.2198 | 926.2103 | 678.7491 | 399.9116
19.6756 | 521.8564 | 1086.283 | 682.0634 | 400.1256
19.7589 | 532.0825 | 1024.6077 | 696.9271 | 400.3515
19.8422 | 532.2815 | 891.753 | 713.3976 | 400.4596
19.9256 | 527.5066 | 939.9205 | 703.455 | 400.7503
20.0094 | 523.1695 | 950.3142 | 678.7491 | 400.9329
20.0923 | 525.9946 | 925.1183 | 708.4766 | 401.2217
20.1756 | 522.7318 | 889.5287 | 832.5081 | 401.3611
20.2589 | 512.5058 | 887.5469 | 949.409 | 401.5654
20.3422 | 527.7454 | 875.3737 | 1041.1019 | 401.7481
20.427 | 521.4188 | 849.7329 | 1123.4549 | 401.8443
20.5089 | 534.0322 | 917.8387 | 878.6056 | 402.0466
20.5922 | 535.3453 | 876.7083 | 1000.528 | 402.2293
20.6756 | 539.0458 | 883.7858 | 891.2598 | 402.465
20.759 | 521.6575 | 926.6552 | 757.8883 | 402.5082
20.8422 | 531.2071 | 842.4533 | 893.4693 | 402.7125
20.9256 | 524.2439 | 898.5879 | 789.1221 | 402.7439
21.0089 | 535.3453 | 881.1166 | 1007.056 | 402.7655
21.0922 | 524.4826 | 862.3511 | 933.541 | 402.7223
21.1756 | 536.6583 | 807.3084 | 1068.0173 | 402.7655
21.2589 | 526.6312 | 845.0821 | 771.0446 | 402.6673
21.3422 | 539.9211 | 851.5124 | 700.2413 | 402.5082
21.4256 | 537.7327 | 897.2533 | 796.2527 | 402.2922
21.5089 | 529.4563 | 849.7329 | 870.3703 | 402.0564
21.5922 | 530.1328 | 849.5307 | 794.0432 | 401.809
21.6756 | 536.6583 | 853.7368 | 743.5268 | 401.4436
21.7604 | 524.4826 | 855.7185 | 717.7161 | 401.1333
21.8422 | 531.2071 | 829.6328 | 722.1351 | 401.0685
21.9256 | 525.7559 | 837.3574 | 797.96 | 401.0586
22.0089 | 539.2447 | 865.4247 | 949.409 | 400.9074
22.0922 | 528.382 | 843.9901 | 1043.3114 | 400.7679
22.1756 | 532.7191 | 843.1003 | 974.7175 | 400.5538
22.2589 | 521.6575 | 912.7429 | 883.0245 | 400.4026
22.3422 | 519.668 | 875.6163 | 861.6328 | 400.0903
22.4256 | 519.668 | 864.3328 | 806.1953 | 400.1001
22.5089 | 525.9946 | 850.8249 | 845.1623 | 399.9489
22.5922 | 529.894 | 852.1595 | 871.475 | 399.8958
22.6756 | 521.8564 | 1077.6688 | 956.5396 | 399.7662
22.7589 | 517.2806 | 902.3491 | 862.7376 | 399.6464
22.8422 | 544.2583 | 936.6041 | 895.6788 | 399.5285
22.9256 | 521.4188 | 870.7227 | 858.3187 | 399.5285
23.0089 | 540.7965 | 844.435 | 861.6328 | 399.6896
23.0922 | 524.4826 | 853.7368 | 759.4952 | 399.5501
23.1756 | 516.2063 | 831.3719 | 872.0776 | 399.4225
23.2589 | 525.7559 | 863.2409 | 1231.6184 | 399.2084
23.3422 | 532.5202 | 831.3719 | 1248.591 | 399.2182
23.4256 | 531.6448 | 874.7266 | 917.5726 | 399.0787
23.5089 | 531.8437 | 838.8943 | 1095.4348 | 398.9727
23.5948 | 523.3685 | 860.5716 | 1097.6443 | 399.0159
23.6756 | 543.6216 | 851.0675 | 1099.8536 | 398.9943
23.7589 | 540.7965 | 833.8389 | 1098.2468 | 398.9196
23.8422 | 548.8341 | 845.0821 | 1099.3515 | 399.0375
23.9256 | 539.9211 | 841.1186 | 1113.01 | 399.1966
24.0089 | 540.3588 | 842.0084 | 932.4363 | 399.2614
24.0922 | 559.0602 | 826.3166 | 1053.7561 | 399.3793
24.1756 | 566.0235 | 826.5187 | 796.8553 | 399.5089
24.2589 | 539.4834 | 829.3902 | 841.8481 | 399.6169
24.3422 | 544.0593 | 822.5554 | 868.1608 | 399.6169
24.4256 | 536.6583 | 974.4182 | 926.4105 | 399.391
24.5091 | 525.7559 | 853.2919 | 947.1995 | 399.1652
24.5924 | 545.1337 | 854.5861 | 740.8151 | 399.1121
24.6756 | 522.7318 | 848.8432 | 792.4363 | 399.0807
24.7589 | 523.6072 | 842.6555 | 811.1164 | 399.1652
24.8422 | 527.5066 | 836.7103 | 937.8595 | 399.2084
24.9256 | 526.4323 | 838.2472 | 991.188 | 399.3164
25.0089 | 533.8333 | 838.4494 | 985.6644 | 399.1121
25.0923 | 524.2439 | 838.692 | 1018.1034 | 399.0159
25.1756 | 532.2815 | 830.2799 | 999.4234 | 398.8862
25.259 | 528.382 | 848.8432 | 998.3186 | 398.8332
25.3422 | 528.382 | 849.9756 | 957.1422 | 398.898
25.4259 | 567.5354 | 850.1778 | 978.0317 | 399.1121
25.5089 | 533.5945 | 833.8389 | 1004.8465 | 399.0375
25.5922 | 527.9443 | 920.9124 | 847.3718 | 399.1239
25.6756 | 531.0082 | 977.2896 | 851.1881 | 399.2752
25.7589 | 533.1569 | 843.7879 | 943.3832 | 399.446
25.8422 | 522.9308 | 885.1204 | 822.0633 | 399.6719
25.9256 | 521.8564 | 866.5571 | 896.7835 | 399.7799
26.0089 | 529.6951 | 888.8816 | 937.8595 | 399.9508
26.0922 | 543.1839 | 864.9799 | 920.8868 | 400.1433
26.1756 | 519.0314 | 881.5615 | 947.8021 | 400.2396
26.2589 | 537.7327 | 866.3144 | 1027.9455 | 400.2612
26.3422 | 521.4188 | 851.0675 | 841.2455 | 400.3044
26.4256 | 532.7191 | 897.4959 | 756.7836 | 400.2415
26.5089 | 535.1066 | 874.7266 | 736.3962 | 400.3181
26.5922 | 539.6824 | 1028.1262 | 845.6645 | 400.3928
26.6756 | 520.7821 | 889.7713 | 855.0045 | 400.4144
26.7589 | 525.5569 | 923.1367 | 728.1609 | 400.6167
26.8422 | 532.7191 | 893.0876 | 732.0777 | 400.7778
26.9256 | 524.4826 | 873.8369 | 826.4822 | 401.0567
27.0089 | 527.5066 | 869.4286 | 973.0102 | 401.2924
27.0922 | 521.6575 | 861.2187 | 983.4549 | 401.6263
27.1756 | 520.1057 | 885.3226 | 880.8151 | 401.809
27.2589 | 525.3182 | 862.796 | 830.2986 | 402.0663
27.3422 | 529.894 | 862.5533 | 766.1236 | 402.3039
27.4256 | 524.4826 | 841.5635 | 765.0188 | 402.4552
27.5089 | 523.6072 | 876.5061 | 836.3244 | 402.4984
27.5922 | 538.1704 | 852.1595 | 995.0044 | 402.7773
27.6756 | 520.9811 | 853.4941 | 980.1407 | 403.0896
27.7589 | 520.1057 | 891.0655 | 740.313 | 403.4019
27.8422 | 528.1831 | 1046.0424 | 779.28 | 403.5846
27.9256 | 548.5954 | 877.5981 | 999.4234 | 403.8321
28.0089 | 525.7559 | 899.0328 | 938.9642 | 403.9067
28.0922 | 550.1472 | 866.3144 | 1183.3113 | 404.0344
28.1756 | 528.1831 | 826.5187 | 931.3315 | 404.056
28.2589 | 525.9946 | 850.6226 | 763.3115 | 404.0874
28.3425 | 544.0593 | 1047.5793 | 740.8151 | 404.1522
28.4256 | 537.9714 | 878.69 | 735.2915 | 404.2799
28.5089 | 527.5066 | 870.9654 | 718.3188 | 404.3978
28.5923 | 529.4563 | 875.1715 | 712.2929 | 404.5274
28.6759 | 535.9819 | 858.7921 | 749.653 | 404.6138
28.7589 | 565.1481 | 868.5388 | 935.1479 | 404.7199
28.8422 | 523.3685 | 857.7002 | 880.3129 | 405.042
28.9256 | 532.0825 | 864.7777 | 808.3043 | 405.2247
29.0089 | 540.5578 | 835.5779 | 1078.9641 | 405.4172
29.0922 | 525.3182 | 879.1349 | 790.8295 | 405.3622
29.1756 | 537.5337 | 808.8452 | 780.8868 | 405.2993
29.2589 | 530.7694 | 860.1268 | 790.2269 | 405.374
29.3422 | 527.3077 | 1022.3833 | 743.5268 | 405.2463
29.4256 | 526.6312 | 971.7894 | 717.214 | 405.1383
29.5089 | 536.2207 | 883.9881 | 716.7118 | 404.9026
29.5922 | 532.5202 | 902.794 | 735.2915 | 404.8927
29.6756 | 542.9452 | 878.9327 | 699.6387 | 404.7101
29.7589 | 527.9443 | 849.0858 | 715.0045 | 404.549
29.8438 | 524.4826 | 870.9654 | 725.9514 | 404.4842
29.9256 | 521.2198 | 861.4614 | 699.6387 | 404.3113