## CO2 Concentration Data
| Voltage Readings |  |  |  | ppm of CO2
TIME (miliseconds) | A-3 CO2 Sensor | A-2 CO2 Sensor | A-1 CO2 Sensor | A-4 CO2 conc | A-1 Sensor | A-2 Sensor | A-3 Sensor | Inlet | Rolling Inlet Average | Inlet Offset | 15.3347
106 | 0.4253 | 1.0555 | 1.0517 | 0.5991 | 423.5352 | 420.3918 | 419.1367 | 413.042
2229 | 0.4247 | 1.0534 | 1.0523 | 0.5997 | 423.7739 | 419.5425 | 418.5341 | 413.4073
7218 | 0.4258 | 1.0528 | 1.0506 | 0.6073 | 423.0975 | 419.2999 | 419.6388 | 418.0349
12220 | 0.4258 | 1.0545 | 1.0517 | 0.5991 | 423.5352 | 419.9874 | 419.6388 | 413.042
17221 | 0.4231 | 1.0528 | 1.049 | 0.5958 | 422.4608 | 419.2999 | 416.9272 | 411.0326
22220 | 0.4236 | 1.0512 | 1.0479 | 0.5958 | 422.0231 | 418.6528 | 417.4293 | 411.0326
27223 | 0.4236 | 1.0512 | 1.0424 | 0.6051 | 419.8347 | 418.6528 | 417.4293 | 416.6953
32273 | 0.4209 | 1.0506 | 1.0468 | 0.6013 | 421.5854 | 418.4101 | 414.7177 | 414.3815
37222 | 0.4215 | 1.0479 | 1.0446 | 0.6089 | 420.7101 | 417.3182 | 415.3203 | 419.0092
42222 | 0.4236 | 1.049 | 1.0402 | 0.6095 | 418.9593 | 417.7631 | 417.4293 | 419.3745
47222 | 0.4264 | 1.0479 | 1.0386 | 0.6073 | 418.3226 | 417.3182 | 420.2414 | 418.0349
52222 | 0.4165 | 1.0463 | 1.0392 | 0.5997 | 418.5614 | 416.6711 | 410.2988 | 413.4073
57223 | 0.422 | 1.0441 | 1.0381 | 0.5997 | 418.1237 | 415.7814 | 415.8225 | 413.4073
62224 | 0.4209 | 1.0413 | 1.0375 | 0.6002 | 417.885 | 414.649 | 414.7177 | 413.7118
67320 | 0.4209 | 1.0424 | 1.0375 | 0.5942 | 417.885 | 415.0938 | 414.7177 | 410.0584
72223 | 0.4204 | 1.0408 | 1.0359 | 0.6057 | 417.2483 | 414.4467 | 414.2156 | 417.0607
77223 | 0.4204 | 1.0397 | 1.0364 | 0.6073 | 417.4473 | 414.0019 | 414.2156 | 418.0349
82224 | 0.4215 | 1.0386 | 1.0402 | 0.6079 | 418.9593 | 413.557 | 415.3203 | 418.4003
87224 | 0.4209 | 1.0392 | 1.0304 | 0.6084 | 415.0599 | 413.7996 | 414.7177 | 418.7047
92231 | 0.4204 | 1.0381 | 1.0299 | 0.5975 | 414.8609 | 413.3548 | 414.2156 | 412.0677
97225 | 0.4225 | 1.0353 | 1.0299 | 0.6008 | 414.8609 | 412.2224 | 416.3246 | 414.0771
102302 | 0.4198 | 1.0386 | 1.0282 | 0.5926 | 414.1845 | 413.557 | 413.613 | 409.0841
107224 | 0.4198 | 1.0364 | 1.0277 | 0.5931 | 413.9855 | 412.6672 | 413.613 | 409.3886
112223 | 0.4193 | 1.0364 | 1.0293 | 0.6029 | 414.6222 | 412.6672 | 413.1108 | 415.3558
117224 | 0.4275 | 1.0353 | 1.0277 | 0.598 | 413.9855 | 412.2224 | 421.3462 | 412.3722
122224 | 0.4198 | 1.0348 | 1.0282 | 0.598 | 414.1845 | 412.0202 | 413.613 | 412.3722
127225 | 0.4171 | 1.0342 | 1.0288 | 0.6073 | 414.4232 | 411.7775 | 410.9014 | 418.0349
132225 | 0.4176 | 1.0359 | 1.0255 | 0.6084 | 413.1102 | 412.465 | 411.4035 | 418.7047
137368 | 0.4182 | 1.0348 | 1.026 | 0.6035 | 413.3091 | 412.0202 | 412.0061 | 415.7211
142223 | 0.4176 | 1.0331 | 1.0266 | 0.6068 | 413.5478 | 411.3326 | 411.4035 | 417.7305
147226 | 0.4204 | 1.0348 | 1.0244 | 0.6089 | 412.6725 | 412.0202 | 414.2156 | 419.0092 | 414.961
152225 | 0.4171 | 1.0337 | 1.0244 | 0.6139 | 412.6725 | 411.5753 | 410.9014 | 422.0537 | 415.2517
157225 | 0.4187 | 1.032 | 1.0255 | 0.6144 | 413.1102 | 410.8877 | 412.5083 | 422.3581 | 415.5404
162225 | 0.4193 | 1.0348 | 1.0238 | 0.6089 | 412.4337 | 412.0202 | 413.1108 | 419.0092 | 415.5718
167227 | 0.4154 | 1.0331 | 1.0244 | 0.6029 | 412.6725 | 411.3326 | 409.1941 | 415.3558 | 415.6465
172324 | 0.4182 | 1.032 | 1.0222 | 0.6057 | 411.7971 | 410.8877 | 412.0061 | 417.0607 | 415.8409
177226 | 0.4176 | 1.0315 | 1.0244 | 0.6035 | 412.6725 | 410.6855 | 411.4035 | 415.7211 | 415.9922
182226 | 0.4187 | 1.031 | 1.0167 | 0.6057 | 409.6086 | 410.4833 | 412.5083 | 417.0607 | 416.004
187226 | 0.4182 | 1.0304 | 1.0233 | 0.6024 | 412.2348 | 410.2407 | 412.0061 | 415.0513 | 416.0256
192225 | 0.4193 | 1.032 | 1.0238 | 0.6046 | 412.4337 | 410.8877 | 413.1108 | 416.3909 | 415.9411
197229 | 0.4182 | 1.0315 | 1.0228 | 0.6008 | 412.0358 | 410.6855 | 412.0061 | 414.0771 | 415.7702
202225 | 0.4182 | 1.031 | 1.0228 | 0.6029 | 412.0358 | 410.4833 | 412.0061 | 415.3558 | 415.6838
207310 | 0.4182 | 1.032 | 1.0249 | 0.6051 | 412.8714 | 410.8877 | 412.0061 | 416.6953 | 415.7899
212226 | 0.4171 | 1.0326 | 1.0238 | 0.6106 | 412.4337 | 411.1304 | 410.9014 | 420.0443 | 416.004
217226 | 0.4182 | 1.0282 | 1.0233 | 0.61 | 412.2348 | 409.3509 | 412.0061 | 419.679 | 416.1965
222226 | 0.4182 | 1.0304 | 1.0222 | 0.6046 | 411.7971 | 410.2407 | 412.0061 | 416.3909 | 416.4007
227233 | 0.4171 | 1.031 | 1.0222 | 0.604 | 411.7971 | 410.4833 | 410.9014 | 416.0255 | 416.3673
232227 | 0.4176 | 1.0288 | 1.0233 | 0.6073 | 412.2348 | 409.5936 | 411.4035 | 418.0349 | 416.3673
237225 | 0.4176 | 1.0282 | 1.0211 | 0.6068 | 411.3594 | 409.3509 | 411.4035 | 417.7305 | 416.3457
242225 | 0.4176 | 1.0288 | 1.0189 | 0.6068 | 410.484 | 409.5936 | 411.4035 | 417.7305 | 416.3143
247310 | 0.4165 | 1.0293 | 1.02 | 0.6046 | 410.9217 | 409.7958 | 410.2988 | 416.3909 | 416.4538
252226 | 0.4176 | 1.0299 | 1.02 | 0.604 | 410.9217 | 410.0384 | 411.4035 | 416.0255 | 416.5166
257226 | 0.4171 | 1.0288 | 1.0222 | 0.6051 | 411.7971 | 409.5936 | 410.9014 | 416.6953 | 416.7621
262225 | 0.4209 | 1.0288 | 1.0217 | 0.6073 | 411.5981 | 409.5936 | 414.7177 | 418.0349 | 417.0411
267227 | 0.4171 | 1.0288 | 1.0233 | 0.6084 | 412.2348 | 409.5936 | 410.9014 | 418.7047 | 417.1491
272225 | 0.4176 | 1.0293 | 1.02 | 0.6095 | 410.9217 | 409.7958 | 411.4035 | 419.3745 | 417.375
277228 | 0.4176 | 1.0304 | 1.0184 | 0.6062 | 410.285 | 410.2407 | 411.4035 | 417.3651 | 417.536
282283 | 0.4171 | 1.0288 | 1.02 | 0.6068 | 410.9217 | 409.5936 | 410.9014 | 417.7305 | 417.5262
287224 | 0.4171 | 1.0271 | 1.0217 | 0.6122 | 411.5981 | 408.9061 | 410.9014 | 421.0186 | 417.6009
292225 | 0.4165 | 1.0255 | 1.0211 | 0.6128 | 411.3594 | 408.259 | 410.2988 | 421.3839 | 417.7835
297225 | 0.4193 | 1.0288 | 1.0195 | 0.6139 | 410.7228 | 409.5936 | 413.1108 | 422.0537 | 417.923
302225 | 0.4182 | 1.0293 | 1.0206 | 0.61 | 411.1604 | 409.7958 | 412.0061 | 419.679 | 417.9446
307225 | 0.4215 | 1.0277 | 1.0184 | 0.6062 | 410.285 | 409.1487 | 415.3203 | 417.3651 | 417.7933
312241 | 0.4171 | 1.0266 | 1.0195 | 0.6029 | 410.7228 | 408.7038 | 410.9014 | 415.3558 | 417.5675
317228 | 0.4176 | 1.0266 | 1.2485 | 0.5997 | 501.842 | 408.7038 | 411.4035 | 413.4073 | 417.3868
322226 | 0.4182 | 1.0266 | 1.049 | 0.5931 | 422.4608 | 408.7038 | 412.0061 | 409.3886 | 417.1943
327228 | 0.4171 | 1.0288 | 1.3715 | 0.598 | 550.7838 | 409.5936 | 410.9014 | 412.3722 | 417.043
332226 | 0.4165 | 1.0408 | 1.1507 | 0.5915 | 462.9273 | 414.4467 | 410.2988 | 408.4143 | 416.8073
337225 | 0.416 | 1.0555 | 1.278 | 0.5947 | 513.5801 | 420.3918 | 409.7967 | 410.3628 | 416.5913
342225 | 0.4165 | 1.0922 | 1.325 | 0.598 | 532.2815 | 435.2344 | 410.2988 | 412.3722 | 416.5048
347226 | 0.4182 | 1.1709 | 1.383 | 0.6029 | 555.3597 | 467.0629 | 412.0061 | 415.3558 | 416.4714
352225 | 0.4187 | 1.2665 | 2.4664 | 0.6024 | 986.4454 | 505.7262 | 412.5083 | 415.0513 | 416.5029
357225 | 0.4225 | 1.225 | 1.2403 | 0.6057 | 498.5793 | 488.9424 | 416.3246 | 417.0607 | 416.5579
362225 | 0.4225 | 1.1354 | 1.3261 | 0.6062 | 532.7191 | 452.7057 | 416.3246 | 417.3651 | 416.5795
367225 | 0.4236 | 1.2004 | 2.4205 | 0.604 | 968.1818 | 478.9935 | 417.4293 | 416.0255 | 416.4498
372225 | 0.4258 | 1.16 | 1.582 | 0.5975 | 634.542 | 462.6546 | 419.6388 | 412.0677 | 416.2043
377225 | 0.4269 | 1.2584 | 1.8268 | 0.5986 | 731.9481 | 502.4503 | 420.7436 | 412.7375 | 416.0865
382249 | 0.4373 | 1.483 | 1.4606 | 0.6024 | 586.2368 | 593.2849 | 431.1883 | 415.0513 | 416.055
387250 | 0.4537 | 1.3338 | 1.448 | 0.6084 | 581.2232 | 532.9442 | 447.6589 | 418.7047 | 416.0766
392224 | 0.4543 | 1.3792 | 1.9444 | 0.6035 | 778.7412 | 551.3053 | 448.2615 | 415.7211 | 416.0118
397225 | 0.4504 | 1.5437 | 1.9411 | 0.6002 | 777.4281 | 617.8337 | 444.3447 | 413.7118 | 415.8822
402225 | 0.4532 | 1.5688 | 1.9422 | 0.604 | 777.8658 | 627.9849 | 447.1568 | 416.0255 | 415.8704
407225 | 0.4379 | 1.4907 | 1.9416 | 0.6046 | 777.6271 | 596.399 | 431.7909 | 416.3909 | 415.8822
412225 | 0.445 | 1.3403 | 1.9427 | 0.6057 | 778.0648 | 535.573 | 438.9214 | 417.0607 | 415.894
417300 | 0.4564 | 1.3382 | 1.6541 | 0.598 | 663.2306 | 534.7237 | 450.3705 | 412.3722 | 415.7113
422225 | 0.4641 | 1.3234 | 1.6235 | 0.6057 | 651.0548 | 528.7382 | 458.1037 | 417.0607 | 415.6583
427225 | 0.4559 | 1.3966 | 1.6093 | 0.6068 | 645.4047 | 558.3423 | 449.8684 | 417.7305 | 415.6052
432228 | 0.4493 | 1.3496 | 1.9274 | 0.6008 | 771.9769 | 539.3342 | 443.2399 | 414.0771 | 415.4992
437226 | 0.4521 | 1.4983 | 1.9438 | 0.5997 | 778.5025 | 599.4727 | 446.052 | 413.4073 | 415.3597
442229 | 0.4625 | 1.4256 | 2.0269 | 0.5953 | 811.5681 | 570.0708 | 456.4968 | 410.7282 | 415.0278
447225 | 0.4646 | 1.512 | 1.905 | 0.5975 | 763.0639 | 605.0133 | 458.6058 | 412.0677 | 414.7272
452225 | 0.475 | 1.5404 | 2.0198 | 0.6057 | 808.7429 | 616.4991 | 469.0506 | 417.0607 | 414.5662
457225 | 0.4663 | 1.5284 | 1.8837 | 0.6068 | 754.5886 | 611.646 | 460.3131 | 417.7305 | 414.5033
462225 | 0.4881 | 1.4415 | 1.8241 | 0.6095 | 730.8738 | 576.5011 | 482.2069 | 419.3745 | 414.5681
467225 | 0.4685 | 1.4633 | 1.8372 | 0.5953 | 736.0863 | 585.3177 | 462.5226 | 410.7282 | 414.4189
472226 | 0.4958 | 1.4584 | 1.7744 | 0.6013 | 711.0981 | 583.336 | 489.9401 | 414.3815 | 414.4503
477227 | 0.4761 | 1.5929 | 1.7848 | 0.5991 | 715.2363 | 637.7316 | 470.1553 | 413.042 | 414.5681
482228 | 0.4821 | 1.5732 | 1.7973 | 0.598 | 720.21 | 629.7644 | 476.1811 | 412.3722 | 414.5681
487225 | 0.4799 | 1.7011 | 2.1373 | 0.6002 | 855.4963 | 681.4907 | 473.9717 | 413.7118 | 414.739
492225 | 0.504 | 1.4748 | 1.8088 | 0.5975 | 724.7859 | 589.9686 | 498.1754 | 412.0677 | 414.794
497225 | 0.5089 | 1.6257 | 1.7897 | 0.6013 | 717.186 | 650.9969 | 503.0964 | 414.3815 | 414.8588
502225 | 0.4876 | 1.5366 | 1.7662 | 0.6018 | 707.8353 | 614.9623 | 481.7048 | 414.686 | 414.8372
507225 | 0.4881 | 1.5749 | 1.741 | 0.6073 | 697.8082 | 630.4519 | 482.2069 | 418.0349 | 414.9335
512225 | 0.4991 | 1.5322 | 1.7142 | 0.6046 | 687.1445 | 613.1828 | 493.2543 | 416.3909 | 414.9119
517225 | 0.5264 | 1.6372 | 1.7695 | 0.6013 | 709.1484 | 655.6478 | 520.6718 | 414.3815 | 414.8156
522225 | 0.5341 | 2.3615 | 1.8629 | 0.6089 | 746.3123 | 948.5752 | 528.4049 | 419.0092 | 414.9119
527225 | 0.5286 | 1.5907 | 3.3394 | 0.6089 | 1333.8129 | 636.8419 | 522.8812 | 419.0092 | 415.1358
532228 | 0.5264 | 1.6262 | 1.9575 | 0.6089 | 783.9537 | 651.1991 | 520.6718 | 419.0092 | 415.3381
537225 | 0.5171 | 1.594 | 2.3062 | 0.6117 | 922.7017 | 638.1765 | 511.3317 | 420.7141 | 415.5208
542225 | 0.5111 | 1.9395 | 1.8044 | 0.6095 | 723.0351 | 777.9064 | 505.3059 | 419.3745 | 415.5424
547225 | 0.5291 | 1.8465 | 1.9334 | 0.6117 | 774.3643 | 740.2946 | 523.3834 | 420.7141 | 415.7034
552225 | 0.5149 | 1.6257 | 2.2926 | 0.6084 | 917.2902 | 650.9969 | 509.1223 | 418.7047 | 415.8645
557225 | 0.5084 | 2.0061 | 2.5047 | 0.6051 | 1001.685 | 804.8414 | 502.5943 | 416.6953 | 415.8861
562226 | 0.5335 | 1.9586 | 1.94 | 0.6128 | 776.9905 | 785.6311 | 527.8023 | 421.3839 | 416.0472
567225 | 0.5073 | 1.6678 | 1.8935 | 0.6139 | 758.4881 | 668.0233 | 501.4896 | 422.0537 | 416.2082
572225 | 0.5127 | 1.6481 | 1.8186 | 0.6128 | 728.6853 | 660.0561 | 506.9128 | 421.3839 | 416.4989
577225 | 0.5177 | 1.6344 | 1.7766 | 0.6095 | 711.9735 | 654.5154 | 511.9344 | 419.3745 | 416.5736
582225 | 0.5248 | 1.5825 | 1.8465 | 0.6133 | 739.7867 | 633.5255 | 519.0649 | 421.6883 | 416.7013
587225 | 0.5215 | 1.6087 | 2.0778 | 0.61 | 831.8212 | 644.1216 | 515.7507 | 419.679 | 416.882
592225 | 0.5215 | 2.3467 | 2.1155 | 0.6155 | 846.822 | 942.5897 | 515.7507 | 423.0279 | 417.1923
597226 | 0.5302 | 1.6476 | 1.9673 | 0.6051 | 787.8532 | 659.8539 | 524.4881 | 416.6953 | 417.3848
602227 | 0.5253 | 1.7962 | 2.1592 | 0.6106 | 864.2103 | 719.9519 | 519.5671 | 420.0443 | 417.6421
607227 | 0.528 | 1.8307 | 1.9006 | 0.6089 | 761.3131 | 733.9047 | 522.2787 | 419.0092 | 417.705
612227 | 0.5237 | 1.8241 | 1.8832 | 0.6073 | 754.3897 | 731.2354 | 517.9602 | 418.0349 | 417.7148
617227 | 0.5188 | 1.9493 | 2.3582 | 0.604 | 943.3926 | 781.8699 | 513.0391 | 416.0255 | 417.6067
622226 | 0.5264 | 1.8422 | 2.2461 | 0.6046 | 898.7879 | 738.5556 | 520.6718 | 416.3909 | 417.7894
627229 | 0.5198 | 1.7941 | 1.8996 | 0.604 | 760.9153 | 719.1026 | 514.0434 | 416.0255 | 417.8424
632230 | 0.5319 | 1.788 | 1.8875 | 0.6029 | 756.1007 | 716.6356 | 526.1954 | 415.3558 | 417.9171
637229 | 0.5417 | 1.711 | 2.532 | 0.6062 | 1012.5478 | 685.4946 | 536.0376 | 417.3651 | 418.0781
642227 | 0.5209 | 1.7891 | 1.9056 | 0.6079 | 763.3026 | 717.0805 | 515.1481 | 418.4003 | 418.2294
647226 | 0.533 | 1.8148 | 1.8197 | 0.6024 | 729.123 | 727.4743 | 527.3002 | 415.0513 | 418.3256
652227 | 0.5231 | 1.7399 | 1.8443 | 0.6062 | 738.9114 | 697.1826 | 517.3576 | 417.3651 | 418.4219
657227 | 0.5428 | 1.6328 | 1.9712 | 0.6035 | 789.405 | 653.8683 | 537.1424 | 415.7211 | 418.4553
662227 | 0.5313 | 1.8476 | 1.9559 | 0.598 | 783.3171 | 740.7395 | 525.5929 | 412.3722 | 418.2726
667228 | 0.5291 | 1.8263 | 1.8974 | 0.5964 | 760.0399 | 732.1252 | 523.3834 | 411.3979 | 418.1115
672229 | 0.5341 | 1.8023 | 2.5544 | 0.6079 | 1021.4607 | 722.4189 | 528.4049 | 418.4003 | 418.2412
677226 | 0.5444 | 1.8203 | 2.2844 | 0.6062 | 914.0275 | 729.6986 | 538.7492 | 417.3651 | 418.1881
682226 | 0.5384 | 1.8668 | 2.1308 | 0.6029 | 852.9099 | 748.5045 | 532.7234 | 415.3558 | 418.0703
687226 | 0.5521 | 1.8438 | 2.1144 | 0.6018 | 846.3843 | 739.2027 | 546.4824 | 414.686 | 417.9308
692226 | 0.5526 | 1.7312 | 2.0624 | 0.6013 | 825.6936 | 693.664 | 546.9846 | 414.3815 | 417.7266
697229 | 0.5625 | 1.606 | 1.9963 | 0.5997 | 799.3923 | 643.0296 | 556.9271 | 413.4073 | 417.5341
702229 | 0.5554 | 1.6443 | 1.8591 | 0.6013 | 744.8003 | 658.5192 | 549.7966 | 414.3815 | 417.3298
707229 | 0.5406 | 1.6886 | 2.2609 | 0.604 | 904.6768 | 676.4354 | 534.9329 | 416.0255 | 417.2434
712230 | 0.5286 | 1.7656 | 2.4582 | 0.6008 | 983.1826 | 707.5764 | 522.8812 | 414.0771 | 417.1589
717229 | 0.527 | 1.94 | 2.0553 | 0.5997 | 822.8684 | 778.1087 | 521.2744 | 413.4073 | 416.9016
722229 | 0.5231 | 1.8001 | 1.9302 | 0.5975 | 773.091 | 721.5291 | 517.3576 | 412.0677 | 416.5795
727229 | 0.5548 | 1.758 | 2.5211 | 0.6002 | 1008.2106 | 704.5027 | 549.194 | 413.7118 | 416.332
732229 | 0.5324 | 1.8307 | 2.0324 | 0.5991 | 813.7564 | 733.9047 | 526.6976 | 413.042 | 416.1277
737229 | 0.5259 | 2.0799 | 2.0023 | 0.6002 | 801.7797 | 834.6882 | 520.1696 | 413.7118 | 415.8704
742228 | 0.5286 | 1.8531 | 2.444 | 0.6057 | 977.5325 | 742.9638 | 522.8812 | 417.0607 | 415.7859
747227 | 0.5286 | 1.7695 | 2.5282 | 0.6117 | 1011.0357 | 709.1537 | 522.8812 | 420.7141 | 415.7113
752227 | 0.5291 | 1.7345 | 2.4757 | 0.61 | 990.1459 | 694.9987 | 523.3834 | 419.679 | 415.8075
757227 | 0.5275 | 1.8996 | 2.0794 | 0.6068 | 832.4578 | 761.7698 | 521.7765 | 417.7305 | 415.7329
762227 | 0.5275 | 1.7941 | 1.9542 | 0.61 | 782.6407 | 719.1026 | 521.7765 | 419.679 | 415.7545
767229 | 0.545 | 1.9498 | 1.9548 | 0.6122 | 782.8794 | 782.0721 | 539.3518 | 421.0186 | 415.8508
772227 | 0.5384 | 1.8427 | 1.8569 | 0.6144 | 743.9249 | 738.7578 | 532.7234 | 422.3581 | 416.055
777229 | 0.5362 | 1.8755 | 2.0236 | 0.61 | 810.255 | 752.023 | 530.5139 | 419.679 | 416.1611
782229 | 0.5603 | 2.0515 | 1.922 | 0.6073 | 769.8283 | 823.2025 | 554.7177 | 418.0349 | 416.2259
787229 | 0.5352 | 1.8001 | 2.602 | 0.6111 | 1040.4008 | 721.5291 | 529.5096 | 420.3488 | 416.387
792229 | 0.5313 | 1.8072 | 2.2013 | 0.6089 | 880.9619 | 724.4006 | 525.5929 | 419.0092 | 416.44
797229 | 0.5302 | 1.7153 | 2.0559 | 0.6024 | 823.1072 | 687.2336 | 524.4881 | 415.0513 | 416.332
802229 | 0.5516 | 2.0444 | 2.0553 | 0.604 | 822.8684 | 820.331 | 545.9802 | 416.0255 | 416.3634
807229 | 0.551 | 1.9761 | 1.9504 | 0.6018 | 781.1286 | 792.7085 | 545.3776 | 414.686 | 416.277
812229 | 0.5341 | 1.7197 | 1.9739 | 0.6008 | 790.4793 | 689.0131 | 528.4049 | 414.0771 | 416.224
817229 | 0.5488 | 1.694 | 2.5107 | 0.5953 | 1004.0724 | 678.6193 | 543.1682 | 410.7282 | 416.1709
822229 | 0.5532 | 1.6924 | 2.0247 | 0.5997 | 810.6926 | 677.9722 | 547.5871 | 413.4073 | 416.2357
827229 | 0.5494 | 1.6935 | 2.0225 | 0.5953 | 809.8173 | 678.4171 | 543.7707 | 410.7282 | 415.9882
832229 | 0.5439 | 1.6935 | 2.526 | 0.5947 | 1010.1603 | 678.4171 | 538.2471 | 410.3628 | 415.7624
837233 | 0.5499 | 1.6929 | 2.0373 | 0.6035 | 815.7062 | 678.1744 | 544.2729 | 415.7211 | 415.7742
842229 | 0.5516 | 1.7339 | 3.452 | 0.6057 | 1378.6165 | 694.756 | 545.9802 | 417.0607 | 415.8508
847234 | 0.5603 | 1.7618 | 2.5659 | 0.6057 | 1026.0366 | 706.0396 | 554.7177 | 417.0607 | 415.9372
852229 | 0.5669 | 1.7667 | 2.0892 | 0.604 | 836.3573 | 708.0213 | 561.3461 | 416.0255 | 416.0216
857229 | 0.5592 | 1.7377 | 2.0045 | 0.6068 | 802.655 | 696.2928 | 553.6129 | 417.7305 | 416.1297
862229 | 0.5488 | 1.7427 | 3.4536 | 0.6046 | 1379.2531 | 698.315 | 543.1682 | 416.3909 | 416.1415
867229 | 0.5428 | 1.735 | 2.9196 | 0.6095 | 1166.7741 | 695.2009 | 537.1424 | 419.3745 | 416.3123
872229 | 0.5565 | 1.694 | 2.3565 | 0.6024 | 942.7161 | 678.6193 | 550.9013 | 415.0513 | 416.3654
877229 | 0.545 | 1.6913 | 5.0115 | 0.6008 | 1999.1428 | 677.5274 | 539.3518 | 414.0771 | 416.4302
882229 | 0.5516 | 1.7673 | 2.1608 | 0.5964 | 864.8469 | 708.2639 | 545.9802 | 411.3979 | 416.3556
887229 | 0.5505 | 1.7869 | 2.3401 | 0.5953 | 936.1906 | 716.1907 | 544.8755 | 410.7282 | 416.2809
892229 | 0.5488 | 1.9411 | 2.1483 | 0.5942 | 859.8732 | 778.5535 | 543.1682 | 410.0584 | 416.1631
897229 | 0.5477 | 1.7487 | 2.0209 | 0.5964 | 809.1806 | 700.7415 | 542.0634 | 411.3979 | 415.9804
902229 | 0.557 | 1.9214 | 2.1997 | 0.5936 | 880.3253 | 770.5863 | 551.4034 | 409.693 | 415.6249
907229 | 0.5701 | 1.8624 | 2.1751 | 0.592 | 870.537 | 746.7251 | 564.5599 | 408.7188 | 415.2713
912245 | 0.5619 | 1.8624 | 2.0537 | 0.5953 | 822.2318 | 746.7251 | 556.3246 | 410.7282 | 415.0454
917228 | 0.5663 | 1.9214 | 2.0318 | 0.5975 | 813.5178 | 770.5863 | 560.7435 | 412.0677 | 414.7999
922229 | 0.5707 | 1.9537 | 2.0411 | 0.5942 | 817.2182 | 783.6493 | 565.1624 | 410.0584 | 414.4464
927229 | 0.569 | 2.0619 | 2.837 | 0.5997 | 1133.9074 | 827.4084 | 563.4551 | 413.4073 | 414.1576
932229 | 0.5745 | 2.1712 | 2.3729 | 0.5969 | 949.2417 | 871.6125 | 568.9788 | 411.7024 | 413.9003
937229 | 0.5756 | 2.2363 | 2.2352 | 0.5969 | 894.4507 | 897.9408 | 570.0835 | 411.7024 | 413.696
942229 | 0.5647 | 1.864 | 2.2089 | 0.5986 | 883.986 | 747.3721 | 559.1366 | 412.7375 | 413.4505
947231 | 0.5434 | 1.758 | 2.3833 | 0.5953 | 953.3799 | 704.5027 | 537.7449 | 410.7282 | 413.1834
952229 | 0.5461 | 1.9482 | 2.0909 | 0.6018 | 837.0337 | 781.425 | 540.4566 | 414.686 | 413.1716
957229 | 0.5521 | 1.8186 | 2.0559 | 0.5997 | 823.1072 | 729.0111 | 546.4824 | 413.4073 | 413.0871
962229 | 0.569 | 1.7667 | 2.5916 | 0.6051 | 1036.2626 | 708.0213 | 563.4551 | 416.6953 | 413.152
967229 | 0.5565 | 1.8411 | 2.3401 | 0.6057 | 936.1906 | 738.1107 | 550.9013 | 417.0607 | 413.2482
972229 | 0.545 | 1.9772 | 1.9334 | 0.6008 | 774.3643 | 793.1534 | 539.3518 | 414.0771 | 413.3562
977229 | 0.5428 | 1.8083 | 1.9712 | 0.6068 | 789.405 | 724.8455 | 537.1424 | 417.7305 | 413.4957
982229 | 0.5335 | 1.6842 | 3.2579 | 0.6117 | 1301.3839 | 674.6559 | 527.8023 | 420.7141 | 413.8178
987230 | 0.551 | 1.7427 | 3.223 | 0.6122 | 1287.4972 | 698.315 | 545.3776 | 421.0186 | 414.1616
992229 | 0.551 | 2.0783 | 2.5561 | 0.6155 | 1022.1371 | 834.0411 | 545.3776 | 423.0279 | 414.3973
997229 | 0.5477 | 1.7656 | 3.2891 | 0.6106 | 1313.7984 | 707.5764 | 542.0634 | 420.0443 | 414.4935
1002229 | 0.5434 | 1.7257 | 2.0892 | 0.6161 | 836.3573 | 691.4397 | 537.7449 | 423.3932 | 414.6978
1007229 | 0.5526 | 1.7017 | 2.1958 | 0.6128 | 878.7735 | 681.7334 | 546.9846 | 421.3839 | 414.8706
1012236 | 0.545 | 1.7416 | 2.0187 | 0.6018 | 808.3052 | 697.8701 | 539.3518 | 414.686 | 414.7724
1017231 | 0.5472 | 1.7044 | 1.987 | 0.6046 | 795.6918 | 682.8253 | 541.5613 | 416.3909 | 414.7724
1022229 | 0.5712 | 1.7071 | 2.3434 | 0.6079 | 937.5036 | 683.9173 | 565.6646 | 418.4003 | 414.741
1027229 | 0.539 | 1.7492 | 2.9857 | 0.6095 | 1193.0753 | 700.9437 | 533.326 | 419.3745 | 414.8804
1032229 | 0.5461 | 1.8208 | 2.5856 | 0.6079 | 1033.8752 | 729.9008 | 540.4566 | 418.4003 | 415.0199
1037229 | 0.563 | 2.2499 | 2.0428 | 0.615 | 817.8946 | 903.4411 | 557.4293 | 422.7235 | 415.3852
1042229 | 0.5565 | 1.8853 | 1.9405 | 0.6122 | 777.1894 | 755.9865 | 550.9013 | 421.0186 | 415.7172
1047292 | 0.5477 | 1.723 | 2.0575 | 0.6079 | 823.7438 | 690.3477 | 542.0634 | 418.4003 | 415.9863
1052227 | 0.5362 | 1.6722 | 2.3259 | 0.6117 | 930.5404 | 669.8028 | 530.5139 | 420.7141 | 416.2868
1057227 | 0.5373 | 1.6262 | 2.2456 | 0.6057 | 898.5889 | 651.1991 | 531.6187 | 417.0607 | 416.5245
1062227 | 0.5362 | 1.7323 | 2.3128 | 0.6095 | 925.3278 | 694.1089 | 530.5139 | 419.3745 | 416.8682
1067227 | 0.5352 | 1.7339 | 2.0597 | 0.6122 | 824.6192 | 694.756 | 529.5096 | 421.0186 | 417.2002
1072227 | 0.5554 | 2.3697 | 2.0849 | 0.6062 | 834.6462 | 951.8915 | 549.7966 | 417.3651 | 417.371
1077227 | 0.5483 | 1.6853 | 2.4593 | 0.6018 | 983.6204 | 675.1008 | 542.6661 | 414.686 | 417.5203
1082227 | 0.5417 | 1.6798 | 2.3871 | 0.6018 | 954.8919 | 672.8764 | 536.0376 | 414.686 | 417.5616
1087227 | 0.574 | 1.8203 | 2.251 | 0.6018 | 900.7376 | 729.6986 | 568.4766 | 414.686 | 417.6578
1092227 | 0.5729 | 1.7913 | 2.0783 | 0.598 | 832.0201 | 717.9702 | 567.3719 | 412.3722 | 417.6794
1097228 | 0.5537 | 1.8186 | 1.9941 | 0.6018 | 798.5169 | 729.0111 | 548.0892 | 414.686 | 417.7423
1102227 | 0.5663 | 1.834 | 1.9717 | 0.6013 | 789.6039 | 735.2393 | 560.7435 | 414.3815 | 417.8601
1107227 | 0.5532 | 1.9559 | 2.3784 | 0.6008 | 951.4302 | 784.5391 | 547.5871 | 414.0771 | 417.8405
1112313 | 0.545 | 2.0821 | 2.4276 | 0.6018 | 971.0069 | 835.5779 | 539.3518 | 414.686 | 417.8817
1117227 | 0.5412 | 1.9635 | 2.0881 | 0.6046 | 835.9195 | 787.6127 | 535.5354 | 416.3909 | 417.8719
1122227 | 0.5483 | 1.7405 | 1.9925 | 0.6035 | 797.8802 | 697.4252 | 542.6661 | 415.7211 | 417.8287
1127228 | 0.5554 | 1.8771 | 2.1958 | 0.6024 | 878.7735 | 752.6701 | 549.7966 | 415.0513 | 417.8601
1132227 | 0.5608 | 1.7487 | 2.0734 | 0.6013 | 830.0704 | 700.7415 | 555.2198 | 414.3815 | 417.7521
1137229 | 0.5362 | 1.8651 | 2.0608 | 0.6046 | 825.0569 | 747.817 | 530.5139 | 416.3909 | 417.6126
1142229 | 0.5379 | 2.1248 | 1.8739 | 0.5991 | 750.6892 | 852.847 | 532.2212 | 413.042 | 417.3553
1147230 | 0.5461 | 2.5768 | 2.268 | 0.5975 | 907.5019 | 1035.6487 | 540.4566 | 412.0677 | 417.0018
1152227 | 0.5395 | 2.2161 | 2.0849 | 0.598 | 834.6462 | 889.7713 | 533.8281 | 412.3722 | 416.7543
1157227 | 0.5428 | 1.84 | 2.0603 | 0.6008 | 824.858 | 737.6659 | 537.1424 | 414.0771 | 416.4538
1162227 | 0.5423 | 1.9039 | 1.9416 | 0.598 | 777.6271 | 763.5088 | 536.6402 | 412.3722 | 416.1631
1167227 | 0.5603 | 1.7667 | 1.9231 | 0.6002 | 770.2659 | 708.0213 | 554.7177 | 413.7118 | 416.1316
1172227 | 0.5494 | 1.7066 | 1.8771 | 0.6062 | 751.9625 | 683.7151 | 543.7707 | 417.3651 | 416.1631
1177227 | 0.5368 | 1.7613 | 2.52 | 0.6095 | 1007.7729 | 705.8373 | 531.1166 | 419.3745 | 416.1945
1182227 | 0.5444 | 1.846 | 2.0887 | 0.6057 | 836.1583 | 740.0924 | 538.7492 | 417.0607 | 416.1199
1187227 | 0.5461 | 1.7689 | 1.975 | 0.6068 | 790.917 | 708.911 | 540.4566 | 417.7305 | 416.0982
1192226 | 0.5751 | 1.6864 | 1.9979 | 0.6095 | 800.0289 | 675.5457 | 569.5814 | 419.3745 | 415.9902
1197226 | 0.5614 | 1.6765 | 1.9569 | 0.6106 | 783.715 | 671.5418 | 555.8224 | 420.0443 | 415.9588
1202226 | 0.5434 | 1.7946 | 1.9794 | 0.6079 | 792.6678 | 719.3048 | 537.7449 | 418.4003 | 415.9588
1207227 | 0.5499 | 1.9411 | 2.3729 | 0.61 | 949.2417 | 778.5535 | 544.2729 | 419.679 | 415.9254
1212284 | 0.5521 | 2.1084 | 2.0215 | 0.6117 | 809.4194 | 846.2144 | 546.4824 | 420.7141 | 416.0432
1217226 | 0.5614 | 1.8842 | 2.1811 | 0.6095 | 872.9243 | 755.5416 | 555.8224 | 419.3745 | 416.0432
1222227 | 0.5488 | 1.7957 | 2.0384 | 0.6095 | 816.1439 | 719.7496 | 543.1682 | 419.3745 | 415.9902
1227227 | 0.563 | 1.9127 | 1.9252 | 0.6106 | 771.1015 | 767.0678 | 557.4293 | 420.0443 | 416.0766
1232226 | 0.5466 | 1.8023 | 1.917 | 0.6084 | 767.8388 | 722.4189 | 540.9587 | 418.7047 | 416.2063
1237227 | 0.5619 | 1.7979 | 2.1483 | 0.6089 | 859.8732 | 720.6394 | 556.3246 | 419.0092 | 416.3457
1242227 | 0.5434 | 1.8564 | 2.0685 | 0.5997 | 828.1207 | 744.2985 | 537.7449 | 413.4073 | 416.3045
1247227 | 0.5636 | 2.0335 | 1.9854 | 0.6029 | 795.0551 | 815.9227 | 558.0319 | 415.3558 | 416.4007
1252227 | 0.5472 | 1.9034 | 2.0215 | 0.6013 | 809.4194 | 763.3066 | 541.5613 | 414.3815 | 416.3909
1257226 | 0.5756 | 1.8591 | 1.9094 | 0.6024 | 764.8147 | 745.3904 | 570.0835 | 415.0513 | 416.4125
1262227 | 0.5652 | 1.7531 | 2.1346 | 0.5958 | 854.4219 | 702.521 | 559.6387 | 411.0326 | 416.3143
1267225 | 0.5494 | 1.7541 | 2.4948 | 0.5975 | 997.7459 | 702.9254 | 543.7707 | 412.0677 | 416.2298
1272226 | 0.5494 | 1.6973 | 2.3412 | 0.598 | 936.6283 | 679.9539 | 543.7707 | 412.3722 | 416.1002
1277226 | 0.551 | 1.665 | 1.9531 | 0.5942 | 782.2029 | 666.8909 | 545.3776 | 410.0584 | 415.9175
1282227 | 0.5477 | 1.7115 | 1.9684 | 0.6013 | 788.2908 | 685.6968 | 542.0634 | 414.3815 | 415.8959
1287227 | 0.5663 | 1.7044 | 2.0832 | 0.5991 | 833.9698 | 682.8253 | 560.7435 | 413.042 | 415.8527
1292228 | 0.5674 | 1.7 | 2.2609 | 0.5991 | 904.6768 | 681.0459 | 561.8482 | 413.042 | 415.7447
1297227 | 0.5499 | 1.8219 | 2.0324 | 0.5997 | 813.7564 | 730.3457 | 544.2729 | 413.4073 | 415.7565
1302227 | 0.5816 | 1.9477 | 2.0963 | 0.5969 | 839.1823 | 781.2228 | 576.1093 | 411.7024 | 415.7447
1307225 | 0.5822 | 2.0706 | 3.03 | 0.5969 | 1210.7023 | 830.927 | 576.7119 | 411.7024 | 415.7231
1312226 | 0.5871 | 1.8968 | 1.8504 | 0.6018 | 741.3385 | 760.6374 | 581.633 | 414.686 | 415.7427
1317228 | 0.5696 | 1.8165 | 2.0307 | 0.5953 | 813.08 | 728.1618 | 564.0577 | 410.7282 | 415.6897
1322229 | 0.5707 | 1.7246 | 4.0817 | 0.5953 | 1629.1746 | 690.9948 | 565.1624 | 410.7282 | 415.5934
1327226 | 0.5712 | 1.7968 | 2.1073 | 0.6018 | 843.5593 | 720.1945 | 565.6646 | 414.686 | 415.507
1332227 | 0.5707 | 1.9679 | 1.9641 | 0.604 | 786.5799 | 789.3922 | 565.1624 | 416.0255 | 415.399
1337227 | 0.5707 | 1.7192 | 1.9477 | 0.6035 | 780.0543 | 688.8109 | 565.1624 | 415.7211 | 415.3558
1342227 | 0.5811 | 1.788 | 2.1182 | 0.6013 | 847.8964 | 716.6356 | 575.6072 | 414.3815 | 415.2477
1347229 | 0.5833 | 1.9176 | 2.0406 | 0.6024 | 817.0193 | 769.0495 | 577.8166 | 415.0513 | 415.1083
1352227 | 0.5723 | 1.8258 | 1.9181 | 0.6013 | 768.2764 | 731.9229 | 566.7693 | 414.3815 | 414.9256
1357226 | 0.5625 | 2.5681 | 1.8875 | 0.604 | 756.1007 | 1032.1301 | 556.9271 | 416.0255 | 414.849
1362227 | 0.5598 | 2.0034 | 1.9028 | 0.5936 | 762.1885 | 803.7495 | 554.2155 | 409.693 | 414.5269
1367227 | 0.551 | 2.0646 | 1.9919 | 0.6002 | 797.6415 | 828.5004 | 545.3776 | 413.7118 | 414.301
1372227 | 0.5494 | 1.7093 | 2.0974 | 0.5953 | 839.62 | 684.8071 | 543.7707 | 410.7282 | 414.0221
1377241 | 0.5548 | 1.7498 | 1.8935 | 0.6035 | 758.4881 | 701.1864 | 549.194 | 415.7211 | 413.9042
1382225 | 0.5461 | 1.8285 | 1.8853 | 0.5964 | 755.2253 | 733.0149 | 540.4566 | 411.3979 | 413.6253
1387227 | 0.5619 | 1.963 | 1.9651 | 0.5975 | 786.9778 | 787.4106 | 556.3246 | 412.0677 | 413.4112
1392227 | 0.5647 | 2.0023 | 1.9673 | 0.6013 | 787.8532 | 803.3046 | 559.1366 | 414.3815 | 413.262
1397227 | 0.5729 | 1.9001 | 2.0778 | 0.5991 | 831.8212 | 761.972 | 567.3719 | 413.042 | 413.2502
1402227 | 0.5592 | 1.9258 | 1.9717 | 0.6084 | 789.6039 | 772.3658 | 553.6129 | 418.7047 | 413.3582
1407227 | 0.5565 | 1.8012 | 1.8684 | 0.6024 | 748.5007 | 721.974 | 550.9013 | 415.0513 | 413.3798
1412308 | 0.5494 | 1.7405 | 1.9903 | 0.61 | 797.0049 | 697.4252 | 543.7707 | 419.679 | 413.5291
1417226 | 0.5647 | 1.7427 | 1.9034 | 0.6035 | 762.4273 | 698.315 | 559.1366 | 415.7211 | 413.6803
1422229 | 0.5532 | 2.3664 | 2.0133 | 0.5947 | 806.1566 | 950.5569 | 547.5871 | 410.3628 | 413.6253
1427228 | 0.5466 | 1.9919 | 2.5927 | 0.5953 | 1036.7003 | 799.0985 | 540.9587 | 410.7282 | 413.5723
1432227 | 0.5395 | 1.8974 | 2.2707 | 0.5953 | 908.5762 | 760.88 | 533.8281 | 410.7282 | 413.5939
1437227 | 0.5373 | 1.8318 | 3.1087 | 0.5969 | 1242.0172 | 734.3495 | 531.6187 | 411.7024 | 413.5075
1442225 | 0.5576 | 1.8777 | 2.1264 | 0.5958 | 851.1592 | 752.9128 | 552.0061 | 411.0326 | 413.4427
1447226 | 0.5598 | 1.7973 | 2.0422 | 0.5975 | 817.656 | 720.3967 | 554.2155 | 412.0677 | 413.4112
1452227 | 0.5455 | 1.7137 | 1.9575 | 0.592 | 783.9537 | 686.5866 | 539.854 | 408.7188 | 413.26
1457228 | 0.5526 | 1.6437 | 2.1909 | 0.5975 | 876.8238 | 658.2766 | 546.9846 | 412.0677 | 413.2718
1462231 | 0.5554 | 1.6749 | 2.0592 | 0.5991 | 824.4202 | 670.8947 | 549.7966 | 413.042 | 413.315
1467227 | 0.5516 | 1.8717 | 1.934 | 0.592 | 774.6031 | 750.4862 | 545.9802 | 408.7188 | 413.1225
1472226 | 0.5559 | 1.7689 | 2.0313 | 0.5942 | 813.3188 | 708.911 | 550.2987 | 410.0584 | 413.1009
1477227 | 0.5565 | 1.694 | 2.245 | 0.5926 | 898.3502 | 678.6193 | 550.9013 | 409.0841 | 413.0479
1482226 | 0.5592 | 1.7142 | 1.9985 | 0.5909 | 800.2676 | 686.7888 | 553.6129 | 408.049 | 412.8338
1487300 | 0.5576 | 1.7339 | 1.9455 | 0.5882 | 779.1789 | 694.756 | 552.0061 | 406.4049 | 412.5234
1492226 | 0.5554 | 1.7 | 2.9786 | 0.5969 | 1190.2503 | 681.0459 | 549.7966 | 411.7024 | 412.3938
1497226 | 0.545 | 1.8039 | 2.3757 | 0.5997 | 950.3558 | 723.066 | 539.3518 | 413.4073 | 412.3624
1502227 | 0.563 | 1.8137 | 1.9154 | 0.598 | 767.2021 | 727.0294 | 557.4293 | 412.3722 | 412.2759
1507228 | 0.5701 | 2.0624 | 1.9203 | 0.6035 | 769.1518 | 827.6107 | 564.5599 | 415.7211 | 412.3191
1512227 | 0.5641 | 2.2576 | 2.087 | 0.5997 | 835.4818 | 906.5551 | 558.5341 | 413.4073 | 412.2347
1517227 | 0.5663 | 1.8159 | 2.4347 | 0.6024 | 973.832 | 727.9191 | 560.7435 | 415.0513 | 412.4075
1522291 | 0.5603 | 1.6984 | 2.0728 | 0.604 | 829.8316 | 680.3988 | 554.7177 | 416.0255 | 412.4822
1527226 | 0.563 | 1.6186 | 2.2909 | 0.6051 | 916.6138 | 648.1254 | 557.4293 | 416.6953 | 412.6747
1532226 | 0.5581 | 1.6339 | 1.9362 | 0.6018 | 775.4784 | 654.3132 | 552.5082 | 414.686 | 412.6413
1537226 | 0.5592 | 1.7908 | 1.9815 | 0.6002 | 793.5033 | 717.768 | 553.6129 | 413.7118 | 412.7159
1542227 | 0.5636 | 1.6858 | 2.0253 | 0.598 | 810.9314 | 675.303 | 558.0319 | 412.3722 | 412.7257
1547226 | 0.5548 | 1.6787 | 2.0581 | 0.6068 | 823.9825 | 672.4315 | 549.194 | 417.7305 | 412.8338
1552227 | 0.5767 | 1.6869 | 1.9843 | 0.6018 | 794.6175 | 675.7479 | 571.1882 | 414.686 | 412.8868
1557293 | 0.5559 | 1.7022 | 2.0378 | 0.6046 | 815.9052 | 681.9356 | 550.2987 | 416.3909 | 412.8122
1562226 | 0.5526 | 1.7383 | 2.0854 | 0.6029 | 834.8453 | 696.5355 | 546.9846 | 415.3558 | 412.822
1567227 | 0.568 | 1.6858 | 2.0012 | 0.6068 | 801.342 | 675.303 | 562.4508 | 417.7305 | 412.7591
1572226 | 0.5565 | 1.7142 | 1.9805 | 0.6029 | 793.1054 | 686.7888 | 550.9013 | 415.3558 | 412.7473
1577227 | 0.5565 | 1.6896 | 2.1127 | 0.5997 | 845.7079 | 676.8398 | 550.9013 | 413.4073 | 412.8455
1582227 | 0.5652 | 1.6596 | 1.934 | 0.5997 | 774.6031 | 664.707 | 559.6387 | 413.4073 | 412.932
1587227 | 0.5707 | 1.6115 | 1.9329 | 0.6057 | 774.1653 | 645.254 | 565.1624 | 417.0607 | 413.1362
1592252 | 0.5516 | 1.612 | 1.8853 | 0.598 | 755.2253 | 645.4562 | 545.9802 | 412.3722 | 413.1579
1597226 | 0.5636 | 1.6066 | 1.8864 | 0.6018 | 755.663 | 643.2723 | 558.0319 | 414.686 | 413.2757
1602266 | 0.5516 | 1.6131 | 1.876 | 0.6008 | 751.5248 | 645.9011 | 545.9802 | 414.0771 | 413.3405
1607227 | 0.5625 | 1.7946 | 1.8864 | 0.6051 | 755.663 | 719.3048 | 556.9271 | 416.6953 | 413.5978
1612249 | 0.5598 | 1.7536 | 1.887 | 0.5991 | 755.9017 | 702.7232 | 554.2155 | 413.042 | 413.6293
1617226 | 0.545 | 1.741 | 4.9427 | 0.6035 | 1971.7672 | 697.6275 | 539.3518 | 415.7211 | 413.7157
1622226 | 0.5439 | 1.6705 | 1.9526 | 0.6002 | 782.004 | 669.1153 | 538.2471 | 413.7118 | 413.8767
1627230 | 0.5505 | 1.6825 | 2.3254 | 0.5997 | 930.3415 | 673.9684 | 544.8755 | 413.4073 | 413.9848
1632227 | 0.5488 | 1.7935 | 2.4074 | 0.5958 | 962.9693 | 718.8599 | 543.1682 | 411.0326 | 414.0476
1637226 | 0.5505 | 1.8208 | 2.0258 | 0.6008 | 811.1303 | 729.9008 | 544.8755 | 414.0771 | 414.2421
1642227 | 0.5652 | 1.6618 | 2.4254 | 0.5986 | 970.1315 | 665.5967 | 559.6387 | 412.7375 | 414.4464
1647226 | 0.5477 | 1.6339 | 2.0816 | 0.6024 | 833.3332 | 654.3132 | 542.0634 | 415.0513 | 414.5544
1652226 | 0.5565 | 1.7815 | 2.116 | 0.5975 | 847.021 | 714.0068 | 550.9013 | 412.0677 | 414.5112
1657225 | 0.5444 | 1.8186 | 1.9947 | 0.5964 | 798.7556 | 729.0111 | 538.7492 | 411.3979 | 414.4797
1662225 | 0.5488 | 1.7213 | 1.9362 | 0.6002 | 775.4784 | 689.6602 | 543.1682 | 413.7118 | 414.4149
1667225 | 0.5723 | 1.7405 | 2.1871 | 0.5969 | 875.3117 | 697.4252 | 566.7693 | 411.7024 | 414.3599
1672227 | 0.551 | 1.9132 | 2.0717 | 0.5975 | 829.394 | 767.27 | 545.3776 | 412.0677 | 414.2637
1677289 | 0.5652 | 1.6918 | 2.2385 | 0.5997 | 895.7639 | 677.7296 | 559.6387 | 413.4073 | 414.1792
1682224 | 0.5576 | 1.7492 | 2.2576 | 0.5947 | 903.3638 | 700.9437 | 552.0061 | 410.3628 | 413.975
1687226 | 0.5685 | 2.0493 | 1.8837 | 0.5931 | 754.5886 | 822.3127 | 562.9529 | 409.3886 | 413.8041
1692228 | 0.5619 | 1.9723 | 1.9351 | 0.5887 | 775.0407 | 791.1717 | 556.3246 | 406.7094 | 413.5782
1697226 | 0.5576 | 1.6782 | 2.0559 | 0.5942 | 823.1072 | 672.2293 | 552.0061 | 410.0584 | 413.5035
1702227 | 0.5658 | 1.6918 | 1.9241 | 0.5997 | 770.6638 | 677.7296 | 560.2413 | 413.4073 | 413.3641
1707226 | 0.5745 | 1.8859 | 2.8819 | 0.592 | 1151.7733 | 756.2291 | 568.9788 | 408.7188 | 413.1716
1712268 | 0.551 | 1.7443 | 2.3533 | 0.5964 | 941.4429 | 698.9621 | 545.3776 | 411.3979 | 413.0105
1717226 | 0.5849 | 1.7295 | 2.0384 | 0.6035 | 816.1439 | 692.9765 | 579.4236 | 415.7211 | 413.0223
1722238 | 0.5669 | 1.8996 | 1.9433 | 0.5964 | 778.3035 | 761.7698 | 561.3461 | 411.3979 | 412.818
1727224 | 0.5734 | 1.9012 | 1.9105 | 0.6013 | 765.2524 | 762.4169 | 567.8741 | 414.3815 | 412.7866
1732237 | 0.5734 | 1.8411 | 1.9296 | 0.5964 | 772.8523 | 738.1107 | 567.8741 | 411.3979 | 412.7218
1737226 | 0.569 | 1.7405 | 2.0296 | 0.5986 | 812.6423 | 697.4252 | 563.4551 | 412.7375 | 412.7002
1742226 | 0.568 | 2.4068 | 2.0504 | 0.6029 | 820.9187 | 966.8958 | 562.4508 | 415.3558 | 412.6452
1747341 | 0.5816 | 2.1045 | 2.3177 | 0.6008 | 927.2776 | 844.6372 | 576.1093 | 414.0771 | 412.7002
1752226 | 0.5822 | 1.9679 | 2.2401 | 0.5926 | 896.4005 | 789.3922 | 576.7119 | 409.0841 | 412.5195
1757225 | 0.5619 | 1.8301 | 2.4161 | 0.5882 | 966.431 | 733.662 | 556.3246 | 406.4049 | 412.272
1762280 | 0.5488 | 1.8624 | 2.4249 | 0.5936 | 969.9326 | 746.7251 | 543.1682 | 409.693 | 412.0461
1767225 | 0.5767 | 1.87 | 2.4806 | 0.5865 | 992.0957 | 749.7987 | 571.1882 | 405.3698 | 411.7986
1772225 | 0.5603 | 1.9067 | 2.9294 | 0.5931 | 1170.6735 | 764.6412 | 554.7177 | 409.3886 | 411.5944
1777225 | 0.5701 | 1.8432 | 2.063 | 0.5909 | 825.9322 | 738.96 | 564.5599 | 408.049 | 411.4117
1782257 | 0.5641 | 1.6514 | 2.8113 | 0.5909 | 1123.6815 | 661.3907 | 558.5341 | 408.049 | 411.2388
1787224 | 0.5592 | 1.6667 | 1.9941 | 0.5893 | 798.5169 | 667.5784 | 553.6129 | 407.0747 | 411.1112
1792227 | 0.5647 | 1.6732 | 2.0417 | 0.5887 | 817.4569 | 670.2072 | 559.1366 | 406.7094 | 410.8735
415.3347

## Calibration
Calibration Date |  | 2016-08-24
| A-1 Sensor | A-2 Sensor | A-3 Sensor | Inlet
500 | 1.2383 | 1.2569 | 0.50722 | 0.74211
1000 | 2.5089 | 2.4818 | 1.0016 | 1.5628
2000 | 5.0108 | 4.9636 | 2.0001 | 3.2055

## Normalized CO2
Normalized CO2 Count for the 10 mins of Sampling period
Time (mins) | A-1 Sensor | A-2 Sensor | A-3 Sensor | Adjusted Inlet |  | Time | 1D | 3D | 5D
0.0017667 | 423.5352 | 420.3918 | 419.1367 |  |  | -0.12957 | 1.3571 | 0.93408 | 0.57401
0.03715 | 423.7739 | 419.5425 | 418.5341 |  |  | -0.046233 | 1.3018 | 0.92058 | 0.52737
0.1203 | 423.0975 | 419.2999 | 419.6388 |  |  | 0.0371 | 1.3322 | 1.0829 | 0.46594
0.20367 | 423.5352 | 419.9874 | 419.6388 |  |  | 0.12045 | 1.8643 | 1.2843 | 0.48824
0.28702 | 422.4608 | 419.2999 | 416.9272 |  |  | 0.20473 | 1.3888 | 1.5138 | 0.49534
0.37033 | 422.0231 | 418.6528 | 417.4293 |  |  | 0.2871 | 1.6046 | 1.2057 | 0.52708
0.45372 | 419.8347 | 418.6528 | 417.4293 |  |  | 0.37045 | 1.4118 | 1.0843 | 0.48426
0.53788 | 421.5854 | 418.4101 | 414.7177 |  |  | 0.45378 | 1.2585 | 1.2448 | 0.53243
0.62037 | 420.7101 | 417.3182 | 415.3203 |  |  | 0.5371 | 1.247 | 1.0926 | 0.47602
0.7037 | 418.9593 | 417.7631 | 417.4293 |  |  | 0.62045 | 1.5592 | 1.0861 | 0.52776
0.78703 | 418.3226 | 417.3182 | 420.2414 |  |  | 0.70378 | 1.4515 | 1.1666 | 0.46476
0.87037 | 418.5614 | 416.6711 | 410.2988 |  |  | 0.78712 | 1.3388 | 1.4097 | 0.53337
0.95372 | 418.1237 | 415.7814 | 415.8225 |  |  | 0.87045 | 1.3876 | 1.2309 | 0.47744
1.0371 | 417.885 | 414.649 | 414.7177 |  |  | 0.95377 | 1.236 | 1.17 | 0.57428
1.122 | 417.885 | 415.0938 | 414.7177 |  |  | 1.0371 | 1.5408 | 1.0246 | 0.53913
1.2037 | 417.2483 | 414.4467 | 414.2156 |  |  | 1.1204 | 2.0281 | 1.0263 | 0.48549
1.2871 | 417.4473 | 414.0019 | 414.2156 |  |  | 1.2038 | 1.8209 | 0.94869 | 0.48593
1.3704 | 418.9593 | 413.557 | 415.3203 |  |  | 1.2871 | 1.2968 | 0.90492 | 0.49202
1.4537 | 415.0599 | 413.7996 | 414.7177 |  |  | 1.3705 | 1.3175 | 0.9689 | 0.48083
1.5372 | 414.8609 | 413.3548 | 414.2156 |  |  | 1.4538 | 1.4729 | 0.95929 | 0.54445
1.6204 | 414.8609 | 412.2224 | 416.3246 |  |  | 1.5371 | 1.7135 | 0.95361 | 0.54857
1.705 | 414.1845 | 413.557 | 413.613 |  |  | 1.6205 | 1.4045 | 1.1211 | 0.48881
1.7871 | 413.9855 | 412.6672 | 413.613 |  |  | 1.7038 | 1.491 | 1.294 | 0.59703
1.8704 | 414.6222 | 412.6672 | 413.1108 |  |  | 1.7871 | 2.7535 | 1.463 | 0.59915
1.9537 | 413.9855 | 412.2224 | 421.3462 |  |  | 1.8704 | 1.1585 | 1.2241 | 0.61581
2.0371 | 414.1845 | 412.0202 | 413.613 |  |  | 1.9538 | 1.4024 | 1.1139 | 0.55627
2.1204 | 414.4232 | 411.7775 | 410.9014 |  |  | 2.0372 | 4.1759 | 0.98793 | 0.56035
2.2037 | 413.1102 | 412.465 | 411.4035 |  |  | 2.1204 | 1.5066 | 1.0874 | 0.56235
2.2895 | 413.3091 | 412.0202 | 412.0061 |  |  | 2.2038 | 1.3134 | 1.3229 | 0.56101
2.3704 | 413.5478 | 411.3326 | 411.4035 |  |  | 2.2871 | 1.2914 | 0.98131 | 0.56115
2.4538 | 412.6725 | 412.0202 | 414.2156 | 399.6263 |  | 2.3705 | 1.5223 | 1.0762 | 0.59701
2.5371 | 412.6725 | 411.5753 | 410.9014 | 399.917 |  | 2.4538 | 1.4178 | 1.2548 | 0.60499
2.6204 | 413.1102 | 410.8877 | 412.5083 | 400.2057 |  | 2.5371 | 1.2528 | 1.1293 | 0.56808
2.7037 | 412.4337 | 412.0202 | 413.1108 | 400.2372 |  | 2.6204 | 1.2117 | 2.1496 | 0.53489
2.7871 | 412.6725 | 411.3326 | 409.1941 | 400.3118 |  | 2.7038 | 1.2335 | 1.3747 | 0.52677
2.8721 | 411.7971 | 410.8877 | 412.0061 | 400.5063 |  | 2.7871 | 1.3547 | 1.4596 | 0.49751
2.9538 | 412.6725 | 410.6855 | 411.4035 | 400.6575 |  | 2.8705 | 1.4983 | 0.97224 | 0.493
3.0371 | 409.6086 | 410.4833 | 412.5083 | 400.6693 |  | 2.954 | 1.223 | 1.0283 | 0.51182
3.1204 | 412.2348 | 410.2407 | 412.0061 | 400.6909 |  | 3.0371 | 1.2129 | 1.1374 | 0.48308
3.2037 | 412.4337 | 410.8877 | 413.1108 | 400.6064 |  | 3.1205 | 1.3215 | 1.323 | 0.53773
3.2872 | 412.0358 | 410.6855 | 412.0061 | 400.4356 |  | 3.2038 | 1.325 | 1.3775 | 0.54779
3.3704 | 412.0358 | 410.4833 | 412.0061 | 400.3491 |  | 3.2871 | 1.4744 | 1.2371 | 0.57582
3.4552 | 412.8714 | 410.8877 | 412.0061 | 400.4552 |  | 3.3705 | 1.3306 | 1.272 | 0.5287
3.5371 | 412.4337 | 411.1304 | 410.9014 | 400.6693 |  | 3.4538 | 1.1909 | 1.1007 | 0.51941
3.6204 | 412.2348 | 409.3509 | 412.0061 | 400.8618 |  | 3.5385 | 1.3552 | 1.0168 | 0.49467
3.7038 | 411.7971 | 410.2407 | 412.0061 | 401.0661 |  | 3.6204 | 1.2372 | 1.0193 | 0.54637
3.7872 | 411.7971 | 410.4833 | 410.9014 | 401.0327 |  | 3.7038 | 1.3859 | 1.8766 | 0.50731
3.8704 | 412.2348 | 409.5936 | 411.4035 | 401.0327 |  | 3.7871 | 2.1695 | 1.3621 | 0.48497
3.9537 | 411.3594 | 409.3509 | 411.4035 | 401.0111 |  | 3.8705 | 1.7341 | 1.2322 | 0.46067
4.0371 | 410.484 | 409.5936 | 411.4035 | 400.9796 |  | 3.9538 | 2.8674 | 1.1423 | 0.45345
4.1218 | 410.9217 | 409.7958 | 410.2988 | 401.1191 |  | 4.0371 | 1.5395 | 1.2056 | 0.52295
4.2038 | 410.9217 | 410.0384 | 411.4035 | 401.182 |  | 4.1204 | 1.4257 | 1.0953 | 0.53056
4.2871 | 411.7971 | 409.5936 | 410.9014 | 401.4275 |  | 4.2038 | 1.3117 | 0.98088 | 0.48228
4.3704 | 411.5981 | 409.5936 | 414.7177 | 401.7064 |  | 4.2871 | 1.6273 | 0.88464 | 0.50647
4.4538 | 412.2348 | 409.5936 | 410.9014 | 401.8144 |  | 4.3705 | 1.4491 | 0.92737 | 0.51587
4.5371 | 410.9217 | 409.7958 | 411.4035 | 402.0403 |  | 4.4538 | 1.2804 | 1.1985 | 0.50356
4.6205 | 410.285 | 410.2407 | 411.4035 | 402.2014 |  | 4.5371 | 1.4121 | 1.0573 | 0.51831
4.7047 | 410.9217 | 409.5936 | 410.9014 | 402.1915 |  | 4.6205 | 1.7012 | 0.95453 | 0.52054
4.7871 | 411.5981 | 408.9061 | 410.9014 | 402.2662 |  | 4.7038 | 1.3686 | 0.98301 | 0.53048
4.8704 | 411.3594 | 408.259 | 410.2988 | 402.4489 |  | 4.7883 | 1.298 | 1.0111 | 0.52607
4.9538 | 410.7228 | 409.5936 | 413.1108 | 402.5883 |  | 4.8704 | 2.6953 | 0.96499 | 0.51901
5.0371 | 411.1604 | 409.7958 | 412.0061 | 402.6099 |  | 4.9538 | 1.8802 | 1.1079 | 0.48362
5.1204 | 410.285 | 409.1487 | 415.3203 | 402.4587 |  | 5.0371 | 1.2582 | 1.1216 | 0.54534
5.204 | 410.7228 | 408.7038 | 410.9014 | 402.2328 |  | 5.1205 | 1.2646 | 1.4633 | 0.56942
5.2871 | 501.842 | 408.7038 | 411.4035 | 402.0521 |  | 5.2038 | 1.4903 | 1.7318 | 0.54924
5.3704 | 422.4608 | 408.7038 | 412.0061 | 401.8596 |  | 5.2871 | 1.9598 | 1.1242 | 0.55616
5.4538 | 550.7838 | 409.5936 | 410.9014 | 401.7084 |  | 5.3715 | 1.4703 | 0.96249 | 0.53543
5.5371 | 462.9273 | 414.4467 | 410.2988 | 401.4727 |  | 5.4538 | 1.7645 | 0.85217 | 0.54399
5.6204 | 513.5801 | 420.3918 | 409.7967 | 401.2566 |  | 5.5371 | 1.285 | 0.87331 | 0.52738
5.7038 | 532.2815 | 435.2344 | 410.2988 | 401.1702 |  | 5.6204 | 1.346 | 1.0887 | 0.53088
5.7871 | 555.3597 | 467.0629 | 412.0061 | 401.1368 |  | 5.7038 | 1.4052 | 0.94435 | 0.54586
5.8704 | 986.4454 | 505.7262 | 412.5083 | 401.1682 |  | 5.7871 | 1.4492 | 0.93423 | 0.51546
5.9538 | 498.5793 | 488.9424 | 416.3246 | 401.2232 |  | 5.8705 | 1.3492 | 0.94532 | 0.59002
6.0371 | 532.7191 | 452.7057 | 416.3246 | 401.2448 |  | 5.9549 | 1.4218 | 0.96659 | 0.51929
6.1204 | 968.1818 | 478.9935 | 417.4293 | 401.1152 |  | 6.0371 | 1.4862 | 1.0162 | 0.50799
6.2038 | 634.542 | 462.6546 | 419.6388 | 400.8696 |  | 6.1205 | 1.3725 | 0.94424 | 0.56076
6.2871 | 731.9481 | 502.4503 | 420.7436 | 400.7518 |  | 6.2038 | 1.3446 | 0.98331 | 0.52156
6.3708 | 586.2368 | 593.2849 | 431.1883 | 400.7204 |  | 6.2871 | 1.523 | 0.94917 | 0.52122
6.4542 | 581.2232 | 532.9442 | 447.6589 | 400.742 |  | 6.3705 | 1.2811 | 0.90764 | 0.55062
6.5371 | 778.7412 | 551.3053 | 448.2615 | 400.6772 |  | 6.4538 | 1.2789 | 0.84085 | 0.5687
6.6204 | 777.4281 | 617.8337 | 444.3447 | 400.5475 |  | 6.5375 | 1.2145 | 0.84146 | 0.50344
6.7038 | 777.8658 | 627.9849 | 447.1568 | 400.5357 |  | 6.6204 | 1.2155 | 0.83364 | 0.54399
6.7871 | 777.6271 | 596.399 | 431.7909 | 400.5475 |  | 6.7044 | 1.2013 | 0.84235 | 0.50282
6.8704 | 778.0648 | 535.573 | 438.9214 | 400.5593 |  | 6.7871 | 1.2145 | 1.0909 | 0.53914
6.955 | 663.2306 | 534.7237 | 450.3705 | 400.3766 |  | 6.8708 | 1.2152 | 1.0345 | 0.52982
7.0371 | 651.0548 | 528.7382 | 458.1037 | 400.3236 |  | 6.9538 | 5.3464 | 1.0168 | 0.47902
7.1204 | 645.4047 | 558.3423 | 449.8684 | 400.2706 |  | 7.0371 | 1.303 | 0.91941 | 0.47472
7.2038 | 771.9769 | 539.3342 | 443.2399 | 400.1645 |  | 7.1205 | 1.8067 | 0.93554 | 0.49688
7.2871 | 778.5025 | 599.4727 | 446.052 | 400.025 |  | 7.2038 | 1.9174 | 1.0879 | 0.49086
7.3705 | 811.5681 | 570.0708 | 456.4968 | 399.6931 |  | 7.2871 | 1.4007 | 1.1247 | 0.496
7.4538 | 763.0639 | 605.0133 | 458.6058 | 399.3926 |  | 7.3705 | 1.9403 | 0.90552 | 0.54547
7.5371 | 808.7429 | 616.4991 | 469.0506 | 399.2315 |  | 7.4538 | 1.4751 | 0.86681 | 0.48539
7.6204 | 754.5886 | 611.646 | 460.3131 | 399.1687 |  | 7.5371 | 1.5218 | 1.0698 | 0.51556
7.7038 | 730.8738 | 576.5011 | 482.2069 | 399.2335 |  | 7.6204 | 1.3579 | 1.1209 | 0.47438
7.7871 | 736.0863 | 585.3177 | 462.5226 | 399.0842 |  | 7.7037 | 1.279 | 0.9874 | 0.48961
7.8704 | 711.0981 | 583.336 | 489.9401 | 399.1156 |  | 7.7871 | 1.6184 | 1.014 | 0.57
7.9538 | 715.2363 | 637.7316 | 470.1553 | 399.2335 |  | 7.8705 | 1.4627 | 1.2516 | 0.49764
8.0371 | 720.21 | 629.7644 | 476.1811 | 399.2335 |  | 7.9548 | 1.6885 | 0.94766 | 0.54638
8.1204 | 855.4963 | 681.4907 | 473.9717 | 399.4044 |  | 8.0371 | 1.7151 | 1.0272 | 0.52114
8.2037 | 724.7859 | 589.9686 | 498.1754 | 399.4594 |  | 8.1204 | 1.2101 | 1.4402 | 0.55892
8.2871 | 717.186 | 650.9969 | 503.0964 | 399.5242 |  | 8.2038 | 1.2804 | 1.3352 | 0.53716
8.3704 | 707.8353 | 614.9623 | 481.7048 | 399.5026 |  | 8.2871 | 1.4439 | 0.93126 | 0.52274
8.4537 | 697.8082 | 630.4519 | 482.2069 | 399.5988 |  | 8.3705 | 1.2662 | 0.95043 | 0.5512
8.5371 | 687.1445 | 613.1828 | 493.2543 | 399.5772 |  | 8.4538 | 2.5619 | 1.2178 | 0.58154
8.6204 | 709.1484 | 655.6478 | 520.6718 | 399.481 |  | 8.5378 | 1.8477 | 1.0238 | 0.50189
8.7037 | 746.3123 | 948.5752 | 528.4049 | 399.5772 |  | 8.6204 | 1.4219 | 1.0034 | 0.61754
8.7871 | 1333.8129 | 636.8419 | 522.8812 | 399.8011 |  | 8.704 | 1.294 | 1.2379 | 0.55681
8.8705 | 783.9537 | 651.1991 | 520.6718 | 400.0034 |  | 8.7871 | 1.2498 | 1.2402 | 0.5791
8.9537 | 922.7017 | 638.1765 | 511.3317 | 400.1861 |  | 8.8706 | 1.2758 | 1.1578 | 0.57932
9.0371 | 723.0351 | 777.9064 | 505.3059 | 400.2077 |  | 8.9538 | 1.4111 | 1.0196 | 0.56438
9.1204 | 774.3643 | 740.2946 | 523.3834 | 400.3688 |  | 9.0371 | 1.4394 | 1.9355 | 0.56115
9.2037 | 917.2902 | 650.9969 | 509.1223 | 400.5298 |  | 9.1224 | 1.8007 | 1.5198 | 0.60738
9.2871 | 1001.685 | 804.8414 | 502.5943 | 400.5515 |  | 9.2038 | 1.6963 | 1.3327 | 0.61004
9.3704 | 776.9905 | 785.6311 | 527.8023 | 400.7125 |  | 9.2871 | 1.9352 | 1.1442 | 0.5416
9.4537 | 758.4881 | 668.0233 | 501.4896 | 400.8736 |  | 9.3713 | 1.9478 | 1.1894 | 0.49766
9.5371 | 728.6853 | 660.0561 | 506.9128 | 401.1643 |  | 9.4537 | 2.024 | 1.2006 | 0.59372
9.6204 | 711.9735 | 654.5154 | 511.9344 | 401.2389 |  | 9.5371 | 2.6315 | 1.2518 | 0.53844
9.7037 | 739.7867 | 633.5255 | 519.0649 | 401.3666 |  | 9.6204 | 1.4607 | 1.1651 | 0.57251
9.7871 | 831.8212 | 644.1216 | 515.7507 | 401.5473 |  | 9.7043 | 2.473 | 0.90213 | 0.55262
9.8704 | 846.822 | 942.5897 | 515.7507 | 401.8576 |  | 9.7871 | 1.3685 | 0.92359 | 0.53633
9.9538 | 787.8532 | 659.8539 | 524.4881 | 402.0501 |  | 9.8705 | 1.4337 | 0.93333 | 0.55591
10.0371 | 864.2103 | 719.9519 | 519.5671 | 402.3074
10.1204 | 761.3131 | 733.9047 | 522.2787 | 402.3703
10.2038 | 754.3897 | 731.2354 | 517.9602 | 402.3801
10.2871 | 943.3926 | 781.8699 | 513.0391 | 402.2721 |  |  | 1.569 | 1.1186 | 0.53091
10.3704 | 898.7879 | 738.5556 | 520.6718 | 402.4547
10.4538 | 760.9153 | 719.1026 | 514.0434 | 402.5078
10.5372 | 756.1007 | 716.6356 | 526.1954 | 402.5824
10.6205 | 1012.5478 | 685.4946 | 536.0376 | 402.7435
10.7038 | 763.3026 | 717.0805 | 515.1481 | 402.8947
10.7871 | 729.123 | 727.4743 | 527.3002 | 402.991
10.8704 | 738.9114 | 697.1826 | 517.3576 | 403.0872
10.9538 | 789.405 | 653.8683 | 537.1424 | 403.1206
11.0371 | 783.3171 | 740.7395 | 525.5929 | 402.9379
11.1205 | 760.0399 | 732.1252 | 523.3834 | 402.7769
11.2038 | 1021.4607 | 722.4189 | 528.4049 | 402.9065
11.2871 | 914.0275 | 729.6986 | 538.7492 | 402.8535
11.3704 | 852.9099 | 748.5045 | 532.7234 | 402.7356
11.4538 | 846.3843 | 739.2027 | 546.4824 | 402.5962
11.5371 | 825.6936 | 693.664 | 546.9846 | 402.3919
11.6205 | 799.3923 | 643.0296 | 556.9271 | 402.1994
11.7038 | 744.8003 | 658.5192 | 549.7966 | 401.9951
11.7872 | 904.6768 | 676.4354 | 534.9329 | 401.9087
11.8705 | 983.1826 | 707.5764 | 522.8812 | 401.8242
11.9538 | 822.8684 | 778.1087 | 521.2744 | 401.5669
12.0372 | 773.091 | 721.5291 | 517.3576 | 401.2448
12.1205 | 1008.2106 | 704.5027 | 549.194 | 400.9973
12.2038 | 813.7564 | 733.9047 | 526.6976 | 400.793
12.2872 | 801.7797 | 834.6882 | 520.1696 | 400.5357
12.3705 | 977.5325 | 742.9638 | 522.8812 | 400.4513
12.4538 | 1011.0357 | 709.1537 | 522.8812 | 400.3766
12.5371 | 990.1459 | 694.9987 | 523.3834 | 400.4729
12.6204 | 832.4578 | 761.7698 | 521.7765 | 400.3982
12.7038 | 782.6407 | 719.1026 | 521.7765 | 400.4198
12.7872 | 782.8794 | 782.0721 | 539.3518 | 400.5161
12.8704 | 743.9249 | 738.7578 | 532.7234 | 400.7204
12.9538 | 810.255 | 752.023 | 530.5139 | 400.8264
13.0372 | 769.8283 | 823.2025 | 554.7177 | 400.8913
13.1205 | 1040.4008 | 721.5291 | 529.5096 | 401.0523
13.2038 | 880.9619 | 724.4006 | 525.5929 | 401.1054
13.2872 | 823.1072 | 687.2336 | 524.4881 | 400.9973
13.3705 | 822.8684 | 820.331 | 545.9802 | 401.0287
13.4538 | 781.1286 | 792.7085 | 545.3776 | 400.9423
13.5372 | 790.4793 | 689.0131 | 528.4049 | 400.8893
13.6205 | 1004.0724 | 678.6193 | 543.1682 | 400.8363
13.7038 | 810.6926 | 677.9722 | 547.5871 | 400.9011
13.7872 | 809.8173 | 678.4171 | 543.7707 | 400.6536
13.8705 | 1010.1603 | 678.4171 | 538.2471 | 400.4277
13.9539 | 815.7062 | 678.1744 | 544.2729 | 400.4395
14.0372 | 1378.6165 | 694.756 | 545.9802 | 400.5161
14.1206 | 1026.0366 | 706.0396 | 554.7177 | 400.6025
14.2038 | 836.3573 | 708.0213 | 561.3461 | 400.687
14.2872 | 802.655 | 696.2928 | 553.6129 | 400.795
14.3705 | 1379.2531 | 698.315 | 543.1682 | 400.8068
14.4538 | 1166.7741 | 695.2009 | 537.1424 | 400.9777
14.5372 | 942.7161 | 678.6193 | 550.9013 | 401.0307
14.6205 | 1999.1428 | 677.5274 | 539.3518 | 401.0955
14.7038 | 864.8469 | 708.2639 | 545.9802 | 401.0209
14.7872 | 936.1906 | 716.1907 | 544.8755 | 400.9463
14.8705 | 859.8732 | 778.5535 | 543.1682 | 400.8284
14.9538 | 809.1806 | 700.7415 | 542.0634 | 400.6457
15.0372 | 880.3253 | 770.5863 | 551.4034 | 400.2902
15.1205 | 870.537 | 746.7251 | 564.5599 | 399.9367
15.2041 | 822.2318 | 746.7251 | 556.3246 | 399.7108
15.2871 | 813.5178 | 770.5863 | 560.7435 | 399.4653
15.3705 | 817.2182 | 783.6493 | 565.1624 | 399.1117
15.4538 | 1133.9074 | 827.4084 | 563.4551 | 398.823
15.5372 | 949.2417 | 871.6125 | 568.9788 | 398.5657
15.6205 | 894.4507 | 897.9408 | 570.0835 | 398.3614
15.7038 | 883.986 | 747.3721 | 559.1366 | 398.1159
15.7872 | 953.3799 | 704.5027 | 537.7449 | 397.8487
15.8705 | 837.0337 | 781.425 | 540.4566 | 397.8369
15.9538 | 823.1072 | 729.0111 | 546.4824 | 397.7525
16.0372 | 1036.2626 | 708.0213 | 563.4551 | 397.8173
16.1205 | 936.1906 | 738.1107 | 550.9013 | 397.9135
16.2038 | 774.3643 | 793.1534 | 539.3518 | 398.0216
16.2872 | 789.405 | 724.8455 | 537.1424 | 398.161
16.3705 | 1301.3839 | 674.6559 | 527.8023 | 398.4832
16.4538 | 1287.4972 | 698.315 | 545.3776 | 398.8269
16.5372 | 1022.1371 | 834.0411 | 545.3776 | 399.0626
16.6205 | 1313.7984 | 707.5764 | 542.0634 | 399.1588
16.7038 | 836.3573 | 691.4397 | 537.7449 | 399.3631
16.7872 | 878.7735 | 681.7334 | 546.9846 | 399.536
16.8706 | 808.3052 | 697.8701 | 539.3518 | 399.4378
16.9538 | 795.6918 | 682.8253 | 541.5613 | 399.4378
17.0372 | 937.5036 | 683.9173 | 565.6646 | 399.4063
17.1205 | 1193.0753 | 700.9437 | 533.326 | 399.5458
17.2038 | 1033.8752 | 729.9008 | 540.4566 | 399.6852
17.2872 | 817.8946 | 903.4411 | 557.4293 | 400.0506
17.3705 | 777.1894 | 755.9865 | 550.9013 | 400.3825
17.4549 | 823.7438 | 690.3477 | 542.0634 | 400.6516
17.5371 | 930.5404 | 669.8028 | 530.5139 | 400.9521
17.6205 | 898.5889 | 651.1991 | 531.6187 | 401.1898
17.7038 | 925.3278 | 694.1089 | 530.5139 | 401.5335
17.7871 | 824.6192 | 694.756 | 529.5096 | 401.8655
17.8705 | 834.6462 | 951.8915 | 549.7966 | 402.0364
17.9538 | 983.6204 | 675.1008 | 542.6661 | 402.1857
18.0371 | 954.8919 | 672.8764 | 536.0376 | 402.2269
18.1205 | 900.7376 | 729.6986 | 568.4766 | 402.3232
18.2038 | 832.0201 | 717.9702 | 567.3719 | 402.3448
18.2871 | 798.5169 | 729.0111 | 548.0892 | 402.4076
18.3705 | 789.6039 | 735.2393 | 560.7435 | 402.5255
18.4538 | 951.4302 | 784.5391 | 547.5871 | 402.5058
18.5386 | 971.0069 | 835.5779 | 539.3518 | 402.5471
18.6205 | 835.9195 | 787.6127 | 535.5354 | 402.5372
18.7038 | 797.8802 | 697.4252 | 542.6661 | 402.494
18.7871 | 878.7735 | 752.6701 | 549.7966 | 402.5255
18.8705 | 830.0704 | 700.7415 | 555.2198 | 402.4174
18.9538 | 825.0569 | 747.817 | 530.5139 | 402.278
19.0372 | 750.6892 | 852.847 | 532.2212 | 402.0207
19.1205 | 907.5019 | 1035.6487 | 540.4566 | 401.6671
19.2038 | 834.6462 | 889.7713 | 533.8281 | 401.4196
19.2871 | 824.858 | 737.6659 | 537.1424 | 401.1191
19.3705 | 777.6271 | 763.5088 | 536.6402 | 400.8284
19.4538 | 770.2659 | 708.0213 | 554.7177 | 400.797
19.5371 | 751.9625 | 683.7151 | 543.7707 | 400.8284
19.6205 | 1007.7729 | 705.8373 | 531.1166 | 400.8598
19.7038 | 836.1583 | 740.0924 | 538.7492 | 400.7852
19.7871 | 790.917 | 708.911 | 540.4566 | 400.7636
19.8704 | 800.0289 | 675.5457 | 569.5814 | 400.6556
19.9538 | 783.715 | 671.5418 | 555.8224 | 400.6241
20.0371 | 792.6678 | 719.3048 | 537.7449 | 400.6241
20.1205 | 949.2417 | 778.5535 | 544.2729 | 400.5907
20.2047 | 809.4194 | 846.2144 | 546.4824 | 400.7086
20.2871 | 872.9243 | 755.5416 | 555.8224 | 400.7086
20.3705 | 816.1439 | 719.7496 | 543.1682 | 400.6556
20.4538 | 771.1015 | 767.0678 | 557.4293 | 400.742
20.5371 | 767.8388 | 722.4189 | 540.9587 | 400.8716
20.6205 | 859.8732 | 720.6394 | 556.3246 | 401.0111
20.7038 | 828.1207 | 744.2985 | 537.7449 | 400.9698
20.7871 | 795.0551 | 815.9227 | 558.0319 | 401.0661
20.8705 | 809.4194 | 763.3066 | 541.5613 | 401.0562
20.9538 | 764.8147 | 745.3904 | 570.0835 | 401.0779
21.0371 | 854.4219 | 702.521 | 559.6387 | 400.9796
21.1204 | 997.7459 | 702.9254 | 543.7707 | 400.8952
21.2038 | 936.6283 | 679.9539 | 543.7707 | 400.7655
21.2871 | 782.2029 | 666.8909 | 545.3776 | 400.5829
21.3705 | 788.2908 | 685.6968 | 542.0634 | 400.5613
21.4538 | 833.9698 | 682.8253 | 560.7435 | 400.5181
21.5371 | 904.6768 | 681.0459 | 561.8482 | 400.41
21.6205 | 813.7564 | 730.3457 | 544.2729 | 400.4218
21.7038 | 839.1823 | 781.2228 | 576.1093 | 400.41
21.7871 | 1210.7023 | 830.927 | 576.7119 | 400.3884
21.8704 | 741.3385 | 760.6374 | 581.633 | 400.4081
21.9538 | 813.08 | 728.1618 | 564.0577 | 400.355
22.0372 | 1629.1746 | 690.9948 | 565.1624 | 400.2588
22.1204 | 843.5593 | 720.1945 | 565.6646 | 400.1724
22.2038 | 786.5799 | 789.3922 | 565.1624 | 400.0643
22.2871 | 780.0543 | 688.8109 | 565.1624 | 400.0211
22.3705 | 847.8964 | 716.6356 | 575.6072 | 399.9131
22.4538 | 817.0193 | 769.0495 | 577.8166 | 399.7736
22.5371 | 768.2764 | 731.9229 | 566.7693 | 399.591
22.6204 | 756.1007 | 1032.1301 | 556.9271 | 399.5144
22.7038 | 762.1885 | 803.7495 | 554.2155 | 399.1922
22.7871 | 797.6415 | 828.5004 | 545.3776 | 398.9663
22.8705 | 839.62 | 684.8071 | 543.7707 | 398.6874
22.954 | 758.4881 | 701.1864 | 549.194 | 398.5696
23.0371 | 755.2253 | 733.0149 | 540.4566 | 398.2907
23.1205 | 786.9778 | 787.4106 | 556.3246 | 398.0766
23.2038 | 787.8532 | 803.3046 | 559.1366 | 397.9273
23.2871 | 831.8212 | 761.972 | 567.3719 | 397.9155
23.3705 | 789.6039 | 772.3658 | 553.6129 | 398.0235
23.4538 | 748.5007 | 721.974 | 550.9013 | 398.0451
23.5385 | 797.0049 | 697.4252 | 543.7707 | 398.1944
23.6204 | 762.4273 | 698.315 | 559.1366 | 398.3457
23.7038 | 806.1566 | 950.5569 | 547.5871 | 398.2907
23.7871 | 1036.7003 | 799.0985 | 540.9587 | 398.2376
23.8705 | 908.5762 | 760.88 | 533.8281 | 398.2592
23.9538 | 1242.0172 | 734.3495 | 531.6187 | 398.1728
24.0371 | 851.1592 | 752.9128 | 552.0061 | 398.108
24.1204 | 817.656 | 720.3967 | 554.2155 | 398.0766
24.2038 | 783.9537 | 686.5866 | 539.854 | 397.9253
24.2871 | 876.8238 | 658.2766 | 546.9846 | 397.9371
24.3705 | 824.4202 | 670.8947 | 549.7966 | 397.9803
24.4538 | 774.6031 | 750.4862 | 545.9802 | 397.7878
24.5371 | 813.3188 | 708.911 | 550.2987 | 397.7662
24.6205 | 898.3502 | 678.6193 | 550.9013 | 397.7132
24.7038 | 800.2676 | 686.7888 | 553.6129 | 397.4991
24.7883 | 779.1789 | 694.756 | 552.0061 | 397.1888
24.8704 | 1190.2503 | 681.0459 | 549.7966 | 397.0591
24.9538 | 950.3558 | 723.066 | 539.3518 | 397.0277
25.0371 | 767.2021 | 727.0294 | 557.4293 | 396.9413
25.1205 | 769.1518 | 827.6107 | 564.5599 | 396.9845
25.2038 | 835.4818 | 906.5551 | 558.5341 | 396.9
25.2871 | 973.832 | 727.9191 | 560.7435 | 397.0729
25.3715 | 829.8316 | 680.3988 | 554.7177 | 397.1475
25.4538 | 916.6138 | 648.1254 | 557.4293 | 397.34
25.5371 | 775.4784 | 654.3132 | 552.5082 | 397.3066
25.6204 | 793.5033 | 717.768 | 553.6129 | 397.3812
25.7038 | 810.9314 | 675.303 | 558.0319 | 397.3911
25.7871 | 823.9825 | 672.4315 | 549.194 | 397.4991
25.8705 | 794.6175 | 675.7479 | 571.1882 | 397.5521
25.9549 | 815.9052 | 681.9356 | 550.2987 | 397.4775
26.0371 | 834.8453 | 696.5355 | 546.9846 | 397.4873
26.1205 | 801.342 | 675.303 | 562.4508 | 397.4245
26.2038 | 793.1054 | 686.7888 | 550.9013 | 397.4127
26.2871 | 845.7079 | 676.8398 | 550.9013 | 397.5109
26.3705 | 774.6031 | 664.707 | 559.6387 | 397.5973
26.4538 | 774.1653 | 645.254 | 565.1624 | 397.8016
26.5375 | 755.2253 | 645.4562 | 545.9802 | 397.8232
26.6204 | 755.663 | 643.2723 | 558.0319 | 397.941
26.7044 | 751.5248 | 645.9011 | 545.9802 | 398.0059
26.7871 | 755.663 | 719.3048 | 556.9271 | 398.2632
26.8708 | 755.9017 | 702.7232 | 554.2155 | 398.2946
26.9538 | 1971.7672 | 697.6275 | 539.3518 | 398.381
27.0371 | 782.004 | 669.1153 | 538.2471 | 398.5421
27.1205 | 930.3415 | 673.9684 | 544.8755 | 398.6501
27.2038 | 962.9693 | 718.8599 | 543.1682 | 398.713
27.2871 | 811.1303 | 729.9008 | 544.8755 | 398.9074
27.3705 | 970.1315 | 665.5967 | 559.6387 | 399.1117
27.4538 | 833.3332 | 654.3132 | 542.0634 | 399.2197
27.5371 | 847.021 | 714.0068 | 550.9013 | 399.1765
27.6204 | 798.7556 | 729.0111 | 538.7492 | 399.1451
27.7037 | 775.4784 | 689.6602 | 543.1682 | 399.0803
27.7871 | 875.3117 | 697.4252 | 566.7693 | 399.0253
27.8705 | 829.394 | 767.27 | 545.3776 | 398.929
27.9548 | 895.7639 | 677.7296 | 559.6387 | 398.8446
28.0371 | 903.3638 | 700.9437 | 552.0061 | 398.6403
28.1204 | 754.5886 | 822.3127 | 562.9529 | 398.4694
28.2038 | 775.0407 | 791.1717 | 556.3246 | 398.2435
28.2871 | 823.1072 | 672.2293 | 552.0061 | 398.1689
28.3705 | 770.6638 | 677.7296 | 560.2413 | 398.0294
28.4538 | 1151.7733 | 756.2291 | 568.9788 | 397.8369
28.5378 | 941.4429 | 698.9621 | 545.3776 | 397.6759
28.6204 | 816.1439 | 692.9765 | 579.4236 | 397.6877
28.704 | 778.3035 | 761.7698 | 561.3461 | 397.4834
28.7871 | 765.2524 | 762.4169 | 567.8741 | 397.452
28.8706 | 772.8523 | 738.1107 | 567.8741 | 397.3871
28.9538 | 812.6423 | 697.4252 | 563.4551 | 397.3655
29.0371 | 820.9187 | 966.8958 | 562.4508 | 397.3105
29.1224 | 927.2776 | 844.6372 | 576.1093 | 397.3655
29.2038 | 896.4005 | 789.3922 | 576.7119 | 397.1848
29.2871 | 966.431 | 733.662 | 556.3246 | 396.9373
29.3713 | 969.9326 | 746.7251 | 543.1682 | 396.7115
29.4537 | 992.0957 | 749.7987 | 571.1882 | 396.464
29.5371 | 1170.6735 | 764.6412 | 554.7177 | 396.2597
29.6204 | 825.9322 | 738.96 | 564.5599 | 396.077
29.7043 | 1123.6815 | 661.3907 | 558.5341 | 395.9042
29.7871 | 798.5169 | 667.5784 | 553.6129 | 395.7765
29.8705 | 817.4569 | 670.2072 | 559.1366 | 395.5388