## CO2 Concentration Data
| Voltage Readings |  |  |  | ppm of CO2
TIME (miliseconds) | A-3 CO2 Sensor | A-2 CO2 Sensor | A-1 CO2 Sensor | A-4 CO2 conc | A-1 Sensor | A-2 Sensor | A-3 Sensor | Inlet | Rolling Inlet Average | Inlet Offset | 23.0471
114 | 0.4307 | 1.0627 | 1.1097 | 0.6253 | 446.6134 | 423.3037 | 424.5599 | 428.9951
5003 | 0.4307 | 1.0616 | 1.1091 | 0.6226 | 446.3747 | 422.8588 | 424.5599 | 427.3511
10650 | 0.4297 | 1.0583 | 1.1075 | 0.627 | 445.738 | 421.5242 | 423.5556 | 430.0302
15810 | 0.4307 | 1.0616 | 1.1086 | 0.6166 | 446.1757 | 422.8588 | 424.5599 | 423.6977
20009 | 0.4297 | 1.0588 | 1.1069 | 0.6139 | 445.4993 | 421.7264 | 423.5556 | 422.0537
25006 | 0.4302 | 1.0594 | 1.1075 | 0.6182 | 445.738 | 421.9691 | 424.0578 | 424.6719
30007 | 0.4313 | 1.0594 | 1.1069 | 0.6237 | 445.4993 | 421.9691 | 425.1625 | 428.0209
35092 | 0.4297 | 1.0599 | 1.1091 | 0.6221 | 446.3747 | 422.1713 | 423.5556 | 427.0466
40137 | 0.4297 | 1.0572 | 1.1058 | 0.6177 | 445.0616 | 421.0793 | 423.5556 | 424.3675
45008 | 0.4307 | 1.0594 | 1.1069 | 0.6275 | 445.4993 | 421.9691 | 424.5599 | 430.3347
50007 | 0.4302 | 1.0577 | 1.1058 | 0.6204 | 445.0616 | 421.2816 | 424.0578 | 426.0115
55007 | 0.4297 | 1.0588 | 1.1069 | 0.6248 | 445.4993 | 421.7264 | 423.5556 | 428.6907
60007 | 0.4286 | 1.0588 | 1.1069 | 0.6319 | 445.4993 | 421.7264 | 422.4509 | 433.0138
65007 | 0.4313 | 1.0594 | 1.1091 | 0.6335 | 446.3747 | 421.9691 | 425.1625 | 433.9881
70007 | 0.4291 | 1.0588 | 1.1064 | 0.6363 | 445.3003 | 421.7264 | 422.953 | 435.693
75076 | 0.4307 | 1.0594 | 1.108 | 0.6346 | 445.937 | 421.9691 | 424.5599 | 434.6579
80006 | 0.4302 | 1.0605 | 1.108 | 0.6275 | 445.937 | 422.414 | 424.0578 | 430.3347
85008 | 0.4297 | 1.061 | 1.1086 | 0.6308 | 446.1757 | 422.6162 | 423.5556 | 432.3441
90009 | 0.4297 | 1.0594 | 1.1069 | 0.6275 | 445.4993 | 421.9691 | 423.5556 | 430.3347
95009 | 0.4307 | 1.0627 | 1.1097 | 0.6248 | 446.6134 | 423.3037 | 424.5599 | 428.6907
100009 | 0.4313 | 1.0594 | 1.1069 | 0.6188 | 445.4993 | 421.9691 | 425.1625 | 425.0373
105011 | 0.4302 | 1.0605 | 1.1091 | 0.6166 | 446.3747 | 422.414 | 424.0578 | 423.6977
110009 | 0.4297 | 1.061 | 1.1026 | 0.6177 | 443.7883 | 422.6162 | 423.5556 | 424.3675
115059 | 0.4291 | 1.0599 | 1.1097 | 0.6188 | 446.6134 | 422.1713 | 422.953 | 425.0373
120009 | 0.4335 | 1.0605 | 1.1086 | 0.6177 | 446.1757 | 422.414 | 427.372 | 424.3675
125009 | 0.4307 | 1.0577 | 1.108 | 0.6139 | 445.937 | 421.2816 | 424.5599 | 422.0537
130009 | 0.4313 | 1.0583 | 1.1097 | 0.6221 | 446.6134 | 421.5242 | 425.1625 | 427.0466
135009 | 0.4297 | 1.0588 | 1.1102 | 0.6253 | 446.8124 | 421.7264 | 423.5556 | 428.9951
140009 | 0.4307 | 1.0599 | 1.1135 | 0.6275 | 448.1254 | 422.1713 | 424.5599 | 430.3347
145009 | 0.4313 | 1.061 | 1.1108 | 0.6248 | 447.0511 | 422.6162 | 425.1625 | 428.6907
150052 | 0.4324 | 1.0599 | 1.1091 | 0.6226 | 446.3747 | 422.1713 | 426.2672 | 427.3511 | 427.9777
155009 | 0.4313 | 1.0605 | 1.1102 | 0.6161 | 446.8124 | 422.414 | 425.1625 | 423.3932 | 427.797
160009 | 0.4297 | 1.061 | 1.1124 | 0.6199 | 447.6878 | 422.6162 | 423.5556 | 425.7071 | 427.7439
165010 | 0.4307 | 1.0605 | 1.1124 | 0.6226 | 447.6878 | 422.414 | 424.5599 | 427.3511 | 427.6575
170010 | 0.4313 | 1.0594 | 1.1113 | 0.6199 | 447.25 | 421.9691 | 425.1625 | 425.7071 | 427.7223
175009 | 0.4318 | 1.0594 | 1.1129 | 0.6139 | 447.8867 | 421.9691 | 425.6647 | 422.0537 | 427.7223
180010 | 0.4302 | 1.0599 | 1.1135 | 0.6106 | 448.1254 | 422.1713 | 424.0578 | 420.0443 | 427.573
185010 | 0.4313 | 1.061 | 1.1124 | 0.6166 | 447.6878 | 422.6162 | 425.1625 | 423.6977 | 427.4336
190048 | 0.4307 | 1.0588 | 1.1097 | 0.6253 | 446.6134 | 421.7264 | 424.5599 | 428.9951 | 427.4964
195011 | 0.4313 | 1.0616 | 1.1119 | 0.6226 | 447.4888 | 422.8588 | 425.1625 | 427.3511 | 427.5927
200013 | 0.4291 | 1.0616 | 1.1119 | 0.6221 | 447.4888 | 422.8588 | 422.953 | 427.0466 | 427.4866
205012 | 0.4302 | 1.0594 | 1.1102 | 0.6264 | 446.8124 | 421.9691 | 424.0578 | 429.6649 | 427.6045
210013 | 0.4307 | 1.0599 | 1.1069 | 0.6264 | 445.4993 | 422.1713 | 424.5599 | 429.6649 | 427.6359
215013 | 0.4307 | 1.0599 | 1.1124 | 0.627 | 447.6878 | 422.1713 | 424.5599 | 430.0302 | 427.5396
220012 | 0.4313 | 1.0599 | 1.1151 | 0.6248 | 448.7621 | 422.1713 | 425.1625 | 428.6907 | 427.3688
225043 | 0.4313 | 1.0627 | 1.114 | 0.621 | 448.3244 | 423.3037 | 425.1625 | 426.3768 | 427.0682
230095 | 0.4302 | 1.0588 | 1.1129 | 0.6193 | 447.8867 | 421.7264 | 424.0578 | 425.3417 | 426.7677
235011 | 0.4313 | 1.0621 | 1.1173 | 0.6232 | 449.6375 | 423.0611 | 425.1625 | 427.7164 | 426.6833
240012 | 0.4302 | 1.061 | 1.1135 | 0.6259 | 448.1254 | 422.6162 | 424.0578 | 429.3604 | 426.587
245011 | 0.4318 | 1.061 | 1.1195 | 0.6221 | 450.5128 | 422.6162 | 425.6647 | 427.0466 | 426.4809
250011 | 0.434 | 1.061 | 1.1146 | 0.6243 | 448.5631 | 422.6162 | 427.8741 | 428.3862 | 426.4711
255011 | 0.4318 | 1.061 | 1.1157 | 0.6193 | 449.0008 | 422.6162 | 425.6647 | 425.3417 | 426.4809
260011 | 0.4302 | 1.0599 | 1.1135 | 0.6221 | 448.1254 | 422.1713 | 424.0578 | 427.0466 | 426.589
265034 | 0.4318 | 1.0605 | 1.1162 | 0.6204 | 449.1997 | 422.414 | 425.6647 | 426.0115 | 426.642
270010 | 0.4313 | 1.0588 | 1.1124 | 0.6221 | 447.6878 | 421.7264 | 425.1625 | 427.0466 | 426.7068
275011 | 0.4307 | 1.061 | 1.1042 | 0.6177 | 444.4249 | 422.6162 | 424.5599 | 424.3675 | 426.7068
280011 | 0.4302 | 1.0577 | 1.1135 | 0.6161 | 448.1254 | 421.2816 | 424.0578 | 423.3932 | 426.75
285011 | 0.4307 | 1.0555 | 1.1108 | 0.6144 | 447.0511 | 420.3918 | 424.5599 | 422.3581 | 426.5988
290011 | 0.4286 | 1.0566 | 1.1146 | 0.621 | 448.5631 | 420.8367 | 422.4509 | 426.3768 | 426.5143
295011 | 0.4329 | 1.0583 | 1.0588 | 0.6204 | 426.3602 | 421.5242 | 426.7694 | 426.0115 | 426.3749
300011 | 0.4291 | 1.0605 | 1.0577 | 0.6177 | 425.9226 | 422.414 | 422.953 | 424.3675 | 426.2354
305022 | 0.4313 | 1.0577 | 1.0539 | 0.6166 | 424.4105 | 421.2816 | 425.1625 | 423.6977 | 426.1176
310012 | 0.4302 | 1.0555 | 1.0545 | 0.6243 | 424.6493 | 420.3918 | 424.0578 | 428.3862 | 426.2786
315012 | 0.4302 | 1.0577 | 1.0463 | 0.6221 | 421.3865 | 421.2816 | 424.0578 | 427.0466 | 426.3218
320012 | 0.4302 | 1.0555 | 1.0534 | 0.6275 | 424.2116 | 420.3918 | 424.0578 | 430.3347 | 426.4181
325012 | 0.4302 | 1.0561 | 1.0523 | 0.6232 | 423.7739 | 420.6345 | 424.0578 | 427.7164 | 426.4829
330011 | 0.4302 | 1.055 | 1.0534 | 0.6182 | 424.2116 | 420.1896 | 424.0578 | 424.6719 | 426.5674
335011 | 0.4307 | 1.3316 | 1.0528 | 0.6128 | 423.9729 | 532.0545 | 424.5599 | 421.3839 | 426.6106
340024 | 0.4302 | 1.3666 | 1.0539 | 0.6182 | 424.4105 | 546.2095 | 424.0578 | 424.6719 | 426.642
345010 | 0.4307 | 1.1867 | 1.0539 | 0.6122 | 424.4105 | 473.4528 | 424.5599 | 421.0186 | 426.3847
350011 | 0.4625 | 1.2731 | 1.0561 | 0.6171 | 425.2859 | 508.3954 | 456.4968 | 424.0021 | 426.2767
355011 | 0.4657 | 1.4901 | 1.0539 | 0.6204 | 424.4105 | 596.1564 | 459.7105 | 426.0115 | 426.2433
360011 | 0.4931 | 1.5431 | 1.0534 | 0.6259 | 424.2116 | 617.5911 | 487.2285 | 429.3604 | 426.2335
365011 | 0.5242 | 1.3037 | 1.0599 | 0.6188 | 426.798 | 520.7709 | 518.4623 | 425.0373 | 426.0842
370011 | 0.492 | 2.0952 | 1.0605 | 0.6171 | 427.0367 | 840.876 | 486.1237 | 424.0021 | 425.8897
375064 | 0.5007 | 1.9684 | 1.0654 | 0.615 | 428.9864 | 789.5944 | 494.8612 | 422.7235 | 425.6972
380010 | 0.5762 | 1.4333 | 1.0627 | 0.6155 | 427.9121 | 573.1849 | 570.6861 | 423.0279 | 425.5892
385011 | 0.5073 | 1.7552 | 1.0621 | 0.6139 | 427.6733 | 703.3703 | 501.4896 | 422.0537 | 425.4831
390027 | 0.5248 | 1.876 | 1.0993 | 0.6193 | 442.4752 | 752.2253 | 519.0649 | 425.3417 | 425.4065
395050 | 0.5264 | 1.7006 | 1.1102 | 0.6111 | 446.8124 | 681.2885 | 520.6718 | 420.3488 | 425.1158
400013 | 0.8014 | 1.5754 | 1.1293 | 0.6166 | 454.4123 | 630.6541 | 796.8553 | 423.6977 | 425.0078
405014 | 0.6653 | 1.6465 | 1.1501 | 0.6139 | 462.6886 | 659.409 | 660.1696 | 422.0537 | 424.8035
410067 | 0.6997 | 1.588 | 1.1545 | 0.615 | 464.4394 | 635.7499 | 694.7176 | 422.7235 | 424.7191
415012 | 0.6171 | 1.5246 | 1.1709 | 0.6122 | 470.9649 | 610.1092 | 611.7621 | 421.0186 | 424.5246
420011 | 0.5909 | 1.5907 | 1.1671 | 0.6166 | 469.4529 | 636.8419 | 585.4494 | 423.6977 | 424.45
425011 | 0.6084 | 1.9509 | 1.137 | 0.6215 | 457.4761 | 782.5169 | 603.0247 | 426.6813 | 424.4382
430014 | 0.6543 | 2.0849 | 1.1441 | 0.6221 | 460.3012 | 836.7103 | 649.1222 | 427.0466 | 424.5246
435014 | 0.6817 | 1.946 | 1.1397 | 0.6264 | 458.5504 | 780.5352 | 676.6401 | 429.6649 | 424.7269
440012 | 0.5947 | 1.9143 | 1.1594 | 0.6259 | 466.3891 | 767.7149 | 589.2657 | 429.3604 | 424.9528
445041 | 0.8342 | 1.8389 | 1.1201 | 0.6204 | 450.7516 | 737.221 | 829.7965 | 426.0115 | 424.941
450011 | 0.6079 | 1.8268 | 1.1468 | 0.6193 | 461.3755 | 732.3274 | 602.5225 | 425.3417 | 424.9194
455012 | 0.6472 | 2.1193 | 1.1561 | 0.6155 | 465.076 | 850.6226 | 641.9916 | 423.0279 | 424.8762
460014 | 0.5991 | 1.7115 | 1.1802 | 0.6182 | 474.6654 | 685.6968 | 593.6846 | 424.6719 | 424.9076
465014 | 0.5794 | 2.0089 | 1.1982 | 0.6117 | 481.8276 | 805.9738 | 573.8999 | 420.7141 | 424.6601
470011 | 0.5942 | 2.0969 | 1.2163 | 0.6128 | 489.0296 | 841.5635 | 588.7636 | 421.3839 | 424.4775
475015 | 0.5991 | 2.2275 | 1.2135 | 0.615 | 487.9155 | 894.3818 | 593.6846 | 422.7235 | 424.232
480104 | 0.6352 | 2.0942 | 1.2163 | 0.6161 | 489.0296 | 840.4715 | 629.94 | 423.3932 | 424.0925
485010 | 0.6084 | 2.1231 | 1.2551 | 0.6215 | 504.4682 | 852.1595 | 603.0247 | 426.6813 | 424.1573
490012 | 0.5958 | 1.9608 | 1.2376 | 0.6204 | 497.5049 | 786.5208 | 590.3704 | 426.0115 | 424.3066
495012 | 0.779 | 2.2379 | 1.2436 | 0.6117 | 499.8923 | 898.5879 | 774.3589 | 420.7141 | 424.1789
500013 | 0.645 | 1.7536 | 1.2234 | 0.6128 | 491.8547 | 702.7232 | 639.7822 | 421.3839 | 424.1907
505014 | 0.6407 | 1.7531 | 1.2687 | 0.6128 | 509.8796 | 702.521 | 635.4637 | 421.3839 | 424.1062
510011 | 0.6707 | 1.7716 | 1.2556 | 0.6177 | 504.6671 | 710.0029 | 665.5928 | 424.3675 | 424.0532
515030 | 0.6866 | 1.9575 | 1.2474 | 0.6177 | 501.4044 | 785.1862 | 681.5612 | 424.3675 | 423.8921
520011 | 0.6669 | 1.9356 | 1.2857 | 0.6259 | 516.6439 | 776.3292 | 661.7764 | 429.3604 | 424.0316
525012 | 0.6745 | 1.7924 | 1.2709 | 0.6275 | 510.755 | 718.4151 | 669.4091 | 430.3347 | 424.2359
530024 | 1.3081 | 1.8176 | 1.2879 | 0.6335 | 517.5193 | 728.6067 | 1305.7359 | 433.9881 | 424.5993
535013 | 0.7593 | 2.0215 | 1.2469 | 0.6221 | 501.2054 | 811.0696 | 754.5741 | 427.0466 | 424.7289
540011 | 0.7445 | 1.9837 | 1.3075 | 0.6363 | 525.3182 | 795.7822 | 739.7104 | 435.693 | 425.1689
545012 | 0.6888 | 1.928 | 1.2791 | 0.6341 | 514.0178 | 773.2555 | 683.7707 | 434.3534 | 425.4596
550102 | 0.6674 | 1.8143 | 1.3447 | 0.6281 | 540.1201 | 727.272 | 662.2786 | 430.7 | 425.7935
555010 | 0.7084 | 1.8596 | 1.2802 | 0.6286 | 514.4555 | 745.5926 | 703.455 | 431.0045 | 426.0292
560011 | 0.8107 | 1.835 | 1.2616 | 0.6259 | 507.0545 | 735.6437 | 806.1953 | 429.3604 | 426.2649
565011 | 0.6718 | 1.9078 | 1.2649 | 0.6264 | 508.3676 | 765.0861 | 666.6975 | 429.6649 | 426.4888
570028 | 0.668 | 1.8558 | 1.2693 | 0.6237 | 510.1184 | 744.0558 | 662.8812 | 428.0209 | 426.7147
575010 | 0.6549 | 1.922 | 1.2687 | 0.6204 | 509.8796 | 770.829 | 649.7248 | 426.0115 | 426.7893
580011 | 0.6346 | 2.1576 | 1.2824 | 0.6232 | 515.3309 | 866.1122 | 629.3374 | 427.7164 | 426.8227
585060 | 0.6549 | 1.8689 | 1.3261 | 0.6226 | 532.7191 | 749.3538 | 649.7248 | 427.3511 | 426.8325
590012 | 0.6308 | 1.8788 | 1.3562 | 0.6177 | 544.6959 | 753.3577 | 625.5211 | 424.3675 | 426.6617
595011 | 0.6751 | 1.8914 | 1.3781 | 0.6259 | 553.41 | 758.4535 | 670.0118 | 429.3604 | 426.6617
600011 | 0.8068 | 2.0537 | 1.3677 | 0.6237 | 549.2718 | 824.0922 | 802.2785 | 428.0209 | 426.7265
605011 | 0.8363 | 2.2057 | 1.3617 | 0.6199 | 546.8844 | 885.5652 | 831.9055 | 425.7071 | 426.7383
610013 | 0.908 | 2.21 | 1.3196 | 0.6171 | 530.1328 | 887.3043 | 903.914 | 424.0021 | 426.7697
615011 | 0.7511 | 1.9876 | 1.336 | 0.6215 | 536.6583 | 797.3595 | 746.3388 | 426.6813 | 426.8345
620014 | 0.7281 | 1.8837 | 1.3174 | 0.6199 | 529.2574 | 755.3394 | 723.2398 | 425.7071 | 426.9956
625013 | 0.7626 | 3.2853 | 1.3119 | 0.6155 | 527.069 | 1322.1861 | 757.8883 | 423.0279 | 427.0486
630013 | 0.7647 | 2.5364 | 1.3491 | 0.6171 | 541.8709 | 1019.3098 | 759.9973 | 424.0021 | 427.0898
635013 | 0.7653 | 2.169 | 1.3283 | 0.6177 | 533.5945 | 870.7227 | 760.5999 | 424.3675 | 427.1213
640012 | 0.7647 | 2.8644 | 1.3327 | 0.6084 | 535.3453 | 1151.9622 | 759.9973 | 418.7047 | 426.864
645013 | 0.7259 | 2.3347 | 1.3895 | 0.6089 | 557.9461 | 937.7366 | 721.0303 | 419.0092 | 426.6381
650012 | 0.6696 | 2.1373 | 1.3781 | 0.61 | 553.41 | 857.9024 | 664.4881 | 419.679 | 426.6047
655013 | 0.6456 | 2.0794 | 1.3502 | 0.6122 | 542.3086 | 834.486 | 640.3848 | 421.0186 | 426.5929
660013 | 0.6374 | 2.0991 | 1.3092 | 0.6139 | 525.9946 | 842.4533 | 632.1494 | 422.0537 | 426.6145
665012 | 0.6461 | 2.016 | 1.3398 | 0.6161 | 538.1704 | 808.8452 | 640.8869 | 423.3932 | 426.5831
670013 | 0.6232 | 2.2647 | 1.2993 | 0.6161 | 522.0554 | 909.4265 | 617.8884 | 423.3932 | 426.5517
675011 | 0.6822 | 3.1459 | 1.2955 | 0.615 | 520.5434 | 1265.8088 | 677.1423 | 422.7235 | 426.3376
680014 | 0.6806 | 2.0433 | 1.3283 | 0.6084 | 533.5945 | 819.8861 | 675.5354 | 418.7047 | 425.9624
685013 | 0.6751 | 1.9717 | 1.3179 | 0.6013 | 529.4563 | 790.929 | 670.0118 | 414.3815 | 425.3299
690012 | 0.6669 | 2.1007 | 1.325 | 0.6008 | 532.2815 | 843.1003 | 661.7764 | 414.0771 | 424.9116
695015 | 0.6571 | 2.3992 | 1.3622 | 0.6046 | 547.0834 | 963.8221 | 651.9343 | 416.3909 | 424.2889
700015 | 0.68 | 2.438 | 1.3261 | 0.6018 | 532.7191 | 979.514 | 674.9328 | 414.686 | 423.6545
705016 | 0.668 | 2.438 | 1.3376 | 0.6008 | 537.295 | 979.514 | 662.8812 | 414.0771 | 423.1183
710015 | 0.703 | 2.4391 | 1.3917 | 0.6051 | 558.8214 | 979.9589 | 698.0318 | 416.6953 | 422.6567
715015 | 0.697 | 2.4413 | 1.3185 | 0.6013 | 529.6951 | 980.8486 | 692.006 | 414.3815 | 422.1735
720015 | 0.7041 | 2.1357 | 1.3934 | 0.6068 | 559.4978 | 857.2553 | 699.1365 | 417.7305 | 421.7885
725015 | 0.6576 | 2.1253 | 1.3966 | 0.6035 | 560.7711 | 853.0492 | 652.4364 | 415.7211 | 421.3917
730015 | 0.6494 | 2.2554 | 1.3305 | 0.6089 | 534.4699 | 905.6653 | 644.2011 | 419.0092 | 421.1659
735015 | 0.651 | 2.0668 | 1.3797 | 0.6117 | 554.0466 | 829.3902 | 645.808 | 420.7141 | 420.94
740015 | 0.662 | 2.11 | 1.3611 | 0.6084 | 546.6456 | 846.8614 | 656.8553 | 418.7047 | 420.6611
745014 | 0.6489 | 2.1871 | 1.3912 | 0.6166 | 558.6225 | 878.0429 | 643.6989 | 423.6977 | 420.6394
750016 | 0.6445 | 1.9799 | 1.3464 | 0.615 | 540.7965 | 794.2454 | 639.2801 | 422.7235 | 420.4254
755016 | 0.6625 | 2.1559 | 1.4005 | 0.6079 | 562.323 | 865.4247 | 657.3575 | 418.4003 | 420.115
760015 | 0.6549 | 2.0542 | 1.383 | 0.6106 | 555.3597 | 824.2944 | 649.7248 | 420.0443 | 419.9323
765016 | 0.8227 | 2.0482 | 1.4065 | 0.6122 | 564.7104 | 821.8678 | 818.247 | 421.0186 | 419.8361
770013 | 0.7445 | 2.0778 | 1.3824 | 0.6155 | 555.121 | 833.8389 | 739.7104 | 423.0279 | 419.7182
775015 | 0.7035 | 2.016 | 1.3863 | 0.6177 | 556.6728 | 808.8452 | 698.5339 | 424.3675 | 419.675
780015 | 0.7877 | 2.9879 | 1.401 | 0.6193 | 562.5219 | 1201.9091 | 783.0963 | 425.3417 | 419.7497
785015 | 0.7423 | 2.0559 | 1.3956 | 0.615 | 560.3732 | 824.982 | 737.5009 | 422.7235 | 419.7084
790015 | 0.7494 | 2.6834 | 1.3966 | 0.6079 | 560.7711 | 1078.7607 | 744.6315 | 418.4003 | 419.5159
795017 | 0.6762 | 1.9815 | 1.3562 | 0.6122 | 544.6959 | 794.8925 | 671.1164 | 421.0186 | 419.5906
800015 | 0.6374 | 1.9733 | 1.3491 | 0.6161 | 541.8709 | 791.5761 | 632.1494 | 423.3932 | 419.732
805015 | 0.6745 | 2.2516 | 1.3458 | 0.6182 | 540.5578 | 904.1286 | 669.4091 | 424.6719 | 419.8931
810016 | 0.6565 | 2.5069 | 1.3393 | 0.6226 | 537.9714 | 1007.3791 | 651.3317 | 427.3511 | 420.0973
815017 | 0.6434 | 2.1138 | 1.3436 | 0.6259 | 539.6824 | 848.3983 | 638.1753 | 429.3604 | 420.333
820016 | 0.7336 | 2.0881 | 1.3939 | 0.6264 | 559.6968 | 838.0045 | 728.7635 | 429.6649 | 420.5353
825018 | 0.6915 | 2.2286 | 1.4141 | 0.6232 | 567.7344 | 894.8267 | 686.4823 | 427.7164 | 420.6748
830018 | 0.6592 | 2.7818 | 1.4163 | 0.615 | 568.6098 | 1118.5564 | 654.0433 | 422.7235 | 420.6748
835016 | 0.6833 | 2.0783 | 1.413 | 0.6204 | 567.2967 | 834.0411 | 678.247 | 426.0115 | 420.9105
840015 | 0.6827 | 2.116 | 1.4426 | 0.6204 | 579.0746 | 849.288 | 677.6444 | 426.0115 | 421.2857
845015 | 0.674 | 2.0603 | 1.4223 | 0.6204 | 570.9972 | 826.7614 | 668.907 | 426.0115 | 421.6707
850015 | 0.6669 | 2.0504 | 1.4546 | 0.6171 | 583.8494 | 822.7576 | 661.7764 | 424.0021 | 421.9162
855015 | 0.7057 | 2.1843 | 1.4486 | 0.6166 | 581.462 | 876.9105 | 700.7434 | 423.6977 | 422.2069
860015 | 0.6909 | 2.0712 | 1.4136 | 0.615 | 567.5354 | 831.1696 | 685.8798 | 422.7235 | 422.4858
865015 | 0.7172 | 2.0335 | 1.3753 | 0.6062 | 552.2959 | 815.9227 | 712.2929 | 417.3651 | 422.5074
870015 | 0.7325 | 2.1822 | 1.4087 | 0.6046 | 565.5857 | 876.0612 | 727.6588 | 416.3909 | 422.5722
875015 | 0.715 | 1.9679 | 1.4087 | 0.6084 | 565.5857 | 789.3922 | 710.0834 | 418.7047 | 422.6036
880015 | 0.7724 | 2.1384 | 1.4207 | 0.6122 | 570.3605 | 858.3473 | 767.7305 | 421.0186 | 422.7745
885015 | 0.721 | 2.0794 | 1.4546 | 0.6122 | 583.8494 | 834.486 | 716.1093 | 421.0186 | 422.8393
890015 | 0.7188 | 2.0258 | 1.4344 | 0.6133 | 575.8118 | 812.8086 | 713.8998 | 421.6883 | 422.8708
895015 | 0.7194 | 2.0515 | 1.3797 | 0.6106 | 554.0466 | 823.2025 | 714.5024 | 420.0443 | 422.914
900015 | 0.7134 | 2.4954 | 1.4141 | 0.6122 | 567.7344 | 1002.7281 | 708.4766 | 421.0186 | 422.8276
905015 | 0.7205 | 1.9679 | 1.4223 | 0.6133 | 570.9972 | 789.3922 | 715.6071 | 421.6883 | 422.7942
910016 | 0.6663 | 2.0537 | 1.3857 | 0.6106 | 556.434 | 824.0922 | 661.1739 | 420.0443 | 422.8472
915016 | 0.6636 | 2.11 | 1.4387 | 0.6155 | 577.5228 | 846.8614 | 658.4623 | 423.0279 | 422.9434
920018 | 0.6899 | 1.9553 | 1.4027 | 0.6171 | 563.1983 | 784.2964 | 684.8754 | 424.0021 | 423.0397
925015 | 0.6795 | 2.1827 | 1.4273 | 0.6177 | 572.9867 | 876.2634 | 674.4306 | 424.3675 | 423.0829
930014 | 0.7008 | 2.11 | 1.4344 | 0.615 | 575.8118 | 846.8614 | 695.8223 | 422.7235 | 423.0299
935014 | 0.7248 | 2.6255 | 1.371 | 0.6193 | 550.5849 | 1055.3443 | 719.9256 | 425.3417 | 423.0299
940015 | 0.6849 | 2.2483 | 1.4508 | 0.6139 | 582.3373 | 902.794 | 679.8539 | 422.0537 | 423.0083
945014 | 0.709 | 2.3571 | 1.43 | 0.6166 | 574.061 | 946.7957 | 704.0576 | 423.6977 | 423.1791
950014 | 0.6991 | 2.0603 | 1.3879 | 0.6161 | 557.3094 | 826.7614 | 694.115 | 423.3932 | 423.2558
955015 | 0.6806 | 2.0778 | 1.418 | 0.6199 | 569.2862 | 833.8389 | 675.5354 | 425.7071 | 423.3304
960015 | 0.6735 | 2.0023 | 1.3901 | 0.6193 | 558.1848 | 803.3046 | 668.4048 | 425.3417 | 423.352
965015 | 0.6784 | 2.1149 | 1.4191 | 0.6171 | 569.7239 | 848.8432 | 673.3259 | 424.0021 | 423.244
970015 | 0.6855 | 2.6096 | 1.4338 | 0.6221 | 575.573 | 1048.9139 | 680.4565 | 427.0466 | 423.1693
975015 | 0.6767 | 2.1548 | 1.4256 | 0.6193 | 572.3103 | 864.9799 | 671.6186 | 425.3417 | 423.0299
980015 | 0.6959 | 4.015 | 1.3961 | 0.6177 | 560.5722 | 1617.2974 | 690.9013 | 424.3675 | 422.9218
985015 | 0.6767 | 2.104 | 1.4595 | 0.6166 | 585.7991 | 844.435 | 671.6186 | 423.6977 | 422.9533
990015 | 0.7522 | 2.2838 | 1.4513 | 0.6133 | 582.5363 | 917.1511 | 747.4435 | 421.6883 | 422.8138
995015 | 0.7139 | 1.922 | 1.418 | 0.6117 | 569.2862 | 770.829 | 708.9787 | 420.7141 | 422.6429
1000015 | 0.7314 | 1.9427 | 1.424 | 0.6084 | 571.6736 | 779.2006 | 726.554 | 418.7047 | 422.4072
1005016 | 0.715 | 2.2898 | 1.4076 | 0.6095 | 565.1481 | 919.5777 | 710.0834 | 419.3745 | 422.2579
1010015 | 0.7401 | 2.0433 | 1.4169 | 0.615 | 568.8485 | 819.8861 | 735.2915 | 422.7235 | 422.2265
1015015 | 0.7675 | 1.9854 | 1.3977 | 0.6106 | 561.2088 | 796.4697 | 762.8094 | 420.0443 | 422.1401
1020015 | 0.7582 | 2.0067 | 1.4152 | 0.6188 | 568.1721 | 805.0841 | 753.4694 | 425.0373 | 422.3876
1025015 | 0.7724 | 1.9706 | 1.4098 | 0.6177 | 566.0235 | 790.4842 | 767.7305 | 424.3675 | 422.6449
1030015 | 0.8101 | 1.999 | 1.389 | 0.6193 | 557.7471 | 801.9699 | 805.5927 | 425.3417 | 422.859
1035015 | 0.7341 | 2.004 | 1.3813 | 0.6188 | 554.6832 | 803.9921 | 729.2656 | 425.0373 | 422.9886
1040015 | 0.7855 | 3.5941 | 1.4152 | 0.615 | 568.1721 | 1447.0736 | 780.8868 | 422.7235 | 423.0436
1045014 | 0.7199 | 2.0909 | 1.3983 | 0.6133 | 561.4476 | 839.1369 | 715.0045 | 421.6883 | 423.0436
1050013 | 0.7347 | 2.0865 | 1.4054 | 0.6122 | 564.2727 | 837.3574 | 729.8682 | 421.0186 | 423.075
1055013 | 0.8303 | 1.9777 | 1.412 | 0.6073 | 566.8988 | 793.3556 | 825.8796 | 418.0349 | 422.9788
1060012 | 0.6964 | 1.9269 | 1.4027 | 0.6095 | 563.1983 | 772.8107 | 691.4034 | 419.3745 | 422.9042
1065015 | 0.6844 | 2.0586 | 1.4059 | 0.6051 | 564.4716 | 826.0739 | 679.3518 | 416.6953 | 422.7961
1070015 | 0.6751 | 2.2007 | 1.389 | 0.6133 | 557.7471 | 883.5432 | 670.0118 | 421.6883 | 422.7529
1075013 | 0.703 | 2.0646 | 1.3529 | 0.6226 | 543.3829 | 828.5004 | 698.0318 | 427.3511 | 422.8609
1080013 | 0.6505 | 2.1428 | 1.3578 | 0.6221 | 545.3326 | 860.1268 | 645.3059 | 427.0466 | 422.9474
1085013 | 0.6811 | 1.9777 | 1.3961 | 0.6199 | 560.5722 | 793.3556 | 676.0376 | 425.7071 | 423.0436
1090013 | 0.6909 | 1.9794 | 1.4568 | 0.6215 | 584.7248 | 794.0432 | 685.8798 | 426.6813 | 423.0868
1095013 | 0.6909 | 2.2352 | 1.3737 | 0.6188 | 551.6592 | 897.4959 | 685.8798 | 425.0373 | 423.1831
1100015 | 0.6833 | 2.0876 | 1.4251 | 0.6161 | 572.1113 | 837.8023 | 678.247 | 423.3932 | 423.1733
1105015 | 0.6866 | 2.4161 | 1.3813 | 0.6177 | 554.6832 | 970.657 | 681.5612 | 424.3675 | 423.2047
1110013 | 0.7019 | 2.0838 | 1.4114 | 0.6161 | 566.6601 | 836.2655 | 696.9271 | 423.3932 | 423.13
1115014 | 0.7363 | 2.186 | 1.371 | 0.6144 | 550.5849 | 877.5981 | 731.4751 | 422.3581 | 423.0338
1120013 | 0.6538 | 2.0663 | 1.4371 | 0.6166 | 576.8861 | 829.1879 | 648.6201 | 423.6977 | 423.024
1125013 | 0.6882 | 2.1543 | 1.3649 | 0.6204 | 548.1577 | 864.7777 | 683.1681 | 426.0115 | 422.9906
1130013 | 0.668 | 2.0925 | 1.3644 | 0.6226 | 547.9587 | 839.784 | 662.8812 | 427.3511 | 423.0554
1135015 | 0.6625 | 2.1614 | 1.3934 | 0.6188 | 559.4978 | 867.6491 | 657.3575 | 425.0373 | 423.077
1140013 | 0.7013 | 2.1461 | 1.3906 | 0.6106 | 558.3837 | 861.4614 | 696.3245 | 420.0443 | 422.9592
1145014 | 0.7303 | 2.415 | 1.3961 | 0.6111 | 560.5722 | 970.2121 | 725.4493 | 420.3488 | 422.9159
1150015 | 0.6893 | 2.3254 | 1.4622 | 0.61 | 586.8735 | 933.9754 | 684.2728 | 419.679 | 422.8826
1155013 | 0.7008 | 2.3598 | 1.4169 | 0.6106 | 568.8485 | 947.8877 | 695.8223 | 420.0443 | 422.9258
1160013 | 0.6959 | 2.0318 | 1.4294 | 0.6084 | 573.8223 | 815.2352 | 690.9013 | 418.7047 | 422.9042
1165156 | 0.7735 | 2.1116 | 1.4114 | 0.6188 | 566.6601 | 847.5085 | 768.8352 | 425.0373 | 422.9788
1170012 | 0.7489 | 1.9969 | 1.4393 | 0.615 | 577.7615 | 801.1206 | 744.1293 | 422.7235 | 423.0652
1175013 | 0.6893 | 2.0225 | 1.4568 | 0.6144 | 584.7248 | 811.474 | 684.2728 | 422.3581 | 422.9788
1180013 | 0.668 | 2.2778 | 1.4393 | 0.6177 | 577.7615 | 914.7246 | 662.8812 | 424.3675 | 422.9788
1185013 | 0.6817 | 2.4068 | 1.4256 | 0.615 | 572.3103 | 966.8958 | 676.6401 | 422.7235 | 422.8943
1190012 | 0.7046 | 2.1947 | 1.448 | 0.6122 | 581.2232 | 881.1166 | 699.6387 | 421.0186 | 422.7647
1195012 | 0.797 | 2.286 | 1.4508 | 0.6079 | 582.3373 | 918.0409 | 792.4363 | 418.4003 | 422.6252
1200012 | 0.7751 | 2.127 | 1.4212 | 0.6089 | 570.5595 | 853.7368 | 770.4421 | 419.0092 | 422.5388
1205012 | 0.7374 | 2.2308 | 1.4344 | 0.6068 | 575.8118 | 895.7164 | 732.5798 | 417.7305 | 422.4328
1210013 | 0.7041 | 2.4702 | 1.3994 | 0.604 | 561.8853 | 992.5366 | 699.1365 | 416.0255 | 422.3679
1215014 | 0.709 | 1.9602 | 1.377 | 0.6062 | 552.9723 | 786.2781 | 704.0576 | 417.3651 | 422.3031
1220031 | 0.68 | 2.0127 | 1.4185 | 0.6057 | 569.4852 | 807.5106 | 674.9328 | 417.0607 | 422.3149
1225012 | 0.6817 | 2.0368 | 1.4185 | 0.6089 | 569.4852 | 817.2573 | 676.6401 | 419.0092 | 422.2285
1230012 | 0.6817 | 2.0182 | 1.4191 | 0.6062 | 569.7239 | 809.7349 | 676.6401 | 417.3651 | 421.9064
1235014 | 0.7008 | 1.9952 | 1.407 | 0.61 | 564.9093 | 800.4331 | 695.8223 | 419.679 | 421.6687
1240013 | 0.6909 | 2.3369 | 1.418 | 0.604 | 569.2862 | 938.6263 | 685.8798 | 416.0255 | 421.3564
1245013 | 0.7494 | 2.1352 | 1.43 | 0.6079 | 574.061 | 857.0531 | 744.6315 | 418.4003 | 421.0892
1250011 | 0.7658 | 2.0389 | 1.4694 | 0.6084 | 589.7383 | 818.1066 | 761.1021 | 418.7047 | 420.885
1255074 | 0.7511 | 1.9947 | 1.4305 | 0.61 | 574.26 | 800.2309 | 746.3388 | 419.679 | 420.7652
1260012 | 0.7106 | 2.2057 | 1.3917 | 0.6073 | 558.8214 | 885.5652 | 705.6645 | 418.0349 | 420.5609
1265012 | 0.7112 | 2.2642 | 1.4267 | 0.61 | 572.748 | 909.2243 | 706.2671 | 419.679 | 420.4411
1270012 | 0.6472 | 2.3325 | 1.3939 | 0.6095 | 559.6968 | 936.8468 | 641.9916 | 419.3745 | 420.3448
1275012 | 0.6543 | 2.0313 | 1.4579 | 0.6095 | 585.1625 | 815.033 | 649.1222 | 419.3745 | 420.2054
1280012 | 0.6538 | 2.2204 | 1.4874 | 0.6122 | 596.9006 | 891.5104 | 648.6201 | 421.0186 | 420.0443
1285012 | 0.6762 | 2.0111 | 1.395 | 0.6133 | 560.1345 | 806.8635 | 671.1164 | 421.6883 | 419.8616
1290036 | 0.6532 | 2.0805 | 1.3841 | 0.6166 | 555.7974 | 834.9308 | 648.0174 | 423.6977 | 419.8184
1295013 | 0.6385 | 2.5162 | 1.3906 | 0.61 | 558.3837 | 1011.1403 | 633.2542 | 419.679 | 419.8066
1300013 | 0.6292 | 2.1106 | 1.377 | 0.6144 | 552.9723 | 847.1041 | 623.9142 | 422.3581 | 419.8715
1305013 | 0.6532 | 2.0947 | 1.3753 | 0.6095 | 552.2959 | 840.6738 | 648.0174 | 419.3745 | 419.8616
1310013 | 0.6795 | 2.2357 | 1.4409 | 0.6079 | 578.3981 | 897.6981 | 674.4306 | 418.4003 | 419.8086
1315014 | 0.674 | 1.9947 | 1.3988 | 0.6084 | 561.6465 | 800.2309 | 668.907 | 418.7047 | 419.8086
1320012 | 0.6959 | 2.0236 | 1.3819 | 0.61 | 554.922 | 811.9189 | 690.9013 | 419.679 | 419.6358
1325111 | 0.7052 | 2.0466 | 1.4218 | 0.6161 | 570.7983 | 821.2208 | 700.2413 | 423.3932 | 419.6574
1330010 | 0.6986 | 2.1166 | 1.4234 | 0.6057 | 571.4349 | 849.5307 | 693.6129 | 417.0607 | 419.4865
1335011 | 0.7172 | 2.1051 | 1.418 | 0.6057 | 569.2862 | 844.8798 | 712.2929 | 417.0607 | 419.2508
1340012 | 0.6948 | 2.1253 | 1.4595 | 0.6079 | 585.7991 | 853.0492 | 689.7965 | 418.4003 | 419.1113
1345011 | 0.7544 | 2.1734 | 1.3857 | 0.6106 | 556.434 | 872.5022 | 749.653 | 420.0443 | 419.0799
1350013 | 0.7697 | 2.0411 | 1.4803 | 0.61 | 594.0754 | 818.9964 | 765.0188 | 419.679 | 419.1211
1355011 | 0.7292 | 2.1712 | 1.4245 | 0.6106 | 571.8726 | 871.6125 | 724.3446 | 420.0443 | 419.1545
1360117 | 0.7713 | 2.1116 | 1.4273 | 0.6068 | 572.9867 | 847.5085 | 766.6258 | 417.7305 | 419.1545
1365013 | 0.8582 | 2.221 | 1.4191 | 0.6095 | 569.7239 | 891.753 | 853.8997 | 419.3745 | 419.2626
1370014 | 0.8309 | 2.3576 | 1.389 | 0.6128 | 557.7471 | 946.9979 | 826.4822 | 421.3839 | 419.3922
1375014 | 0.8205 | 2.4642 | 1.4005 | 0.6166 | 562.323 | 990.11 | 816.0375 | 423.6977 | 419.6063
1380012 | 0.7975 | 2.3533 | 1.3775 | 0.6111 | 553.1713 | 945.2589 | 792.9385 | 420.3488 | 419.6495
1385011 | 0.7921 | 3.3203 | 1.3868 | 0.6128 | 556.8717 | 1336.3411 | 787.5153 | 421.3839 | 419.7791
1390013 | 0.8402 | 2.6003 | 1.3846 | 0.61 | 555.9964 | 1045.1527 | 835.8223 | 419.679 | 419.7791
1395107 | 0.7943 | 1.9384 | 1.3988 | 0.6144 | 561.6465 | 777.4616 | 789.7247 | 422.3581 | 419.9834
1400010 | 0.7904 | 1.9329 | 1.3868 | 0.6084 | 556.8717 | 775.2372 | 785.808 | 418.7047 | 419.9932
1405012 | 0.815 | 2.04 | 1.407 | 0.6117 | 564.9093 | 818.5515 | 810.5138 | 420.7141 | 420.0581
1410012 | 0.7686 | 3.247 | 1.3764 | 0.6122 | 552.7335 | 1306.6965 | 763.9141 | 421.0186 | 420.1013
1415013 | 0.768 | 2.3002 | 1.4338 | 0.615 | 575.573 | 923.7838 | 763.3115 | 422.7235 | 420.2525
1420015 | 0.8828 | 2.1997 | 1.3786 | 0.6144 | 553.6089 | 883.1388 | 878.6056 | 422.3581 | 420.3389
1425011 | 0.7254 | 2.133 | 1.3835 | 0.6177 | 555.5586 | 856.1633 | 720.5282 | 424.3675 | 420.5
1430072 | 0.7237 | 2.0963 | 1.3775 | 0.6095 | 553.1713 | 841.3208 | 718.8209 | 419.3745 | 420.5
1435013 | 0.6773 | 2.2368 | 1.371 | 0.6122 | 550.5849 | 898.143 | 672.2212 | 421.0186 | 420.5
1440015 | 0.668 | 1.9744 | 1.3764 | 0.6133 | 552.7335 | 792.021 | 662.8812 | 421.6883 | 420.5
1445014 | 0.656 | 1.9591 | 1.3688 | 0.6111 | 549.7095 | 785.8333 | 650.8295 | 420.3488 | 420.392
1450019 | 0.6472 | 1.993 | 1.3999 | 0.6106 | 562.0842 | 799.5434 | 641.9916 | 420.0443 | 420.4038
1455029 | 0.6817 | 1.9826 | 1.3895 | 0.6161 | 557.9461 | 795.3373 | 676.6401 | 423.3932 | 420.4371
1460011 | 0.662 | 2.1734 | 1.4196 | 0.6182 | 569.9229 | 872.5022 | 656.8553 | 424.6719 | 420.608
1465011 | 0.7019 | 2.3833 | 1.4174 | 0.6204 | 569.0475 | 957.3918 | 696.9271 | 426.0115 | 420.8536
1470067 | 0.6592 | 2.2133 | 1.4087 | 0.615 | 565.5857 | 888.6389 | 654.0433 | 422.7235 | 420.9832
1475012 | 0.6827 | 2.2117 | 1.4136 | 0.6144 | 567.5354 | 887.9918 | 677.6444 | 422.3581 | 421.0696
1480013 | 0.68 | 2.7676 | 1.4136 | 0.6171 | 567.5354 | 1112.8136 | 674.9328 | 424.0021 | 421.0893
1485011 | 0.6724 | 2.2898 | 1.4125 | 0.6182 | 567.0978 | 919.5777 | 667.3001 | 424.6719 | 421.3348
1490012 | 0.6773 | 2.0958 | 1.4125 | 0.6215 | 567.0978 | 841.1186 | 672.2212 | 426.6813 | 421.6451
1495012 | 0.9183 | 2.1805 | 1.3775 | 0.6166 | 553.1713 | 875.3737 | 914.2583 | 423.6977 | 421.816
1500012 | 0.7811 | 2.1089 | 1.4141 | 0.615 | 567.7344 | 846.4166 | 776.4679 | 422.7235 | 421.9024
1505079 | 0.7352 | 2.1587 | 1.3688 | 0.6161 | 549.7095 | 866.5571 | 730.3704 | 423.3932 | 422.0222
1510010 | 0.7505 | 2.0204 | 1.4223 | 0.6128 | 570.9972 | 810.6247 | 745.7362 | 421.3839 | 422.0655
1515011 | 0.6948 | 2.1248 | 1.3764 | 0.6166 | 552.7335 | 852.847 | 689.7965 | 423.6977 | 422.2579
1520012 | 0.7587 | 1.9548 | 1.4005 | 0.6128 | 562.323 | 784.0942 | 753.9715 | 421.3839 | 422.3228
1525013 | 0.7106 | 1.9482 | 1.36 | 0.6122 | 546.208 | 781.425 | 705.6645 | 421.0186 | 422.311
1530011 | 0.651 | 2.5779 | 1.3731 | 0.6122 | 551.4205 | 1036.0935 | 645.808 | 421.0186 | 422.2246
1535013 | 0.7106 | 2.1226 | 1.3863 | 0.6171 | 556.6728 | 851.9573 | 705.6645 | 424.0021 | 422.3424
1540084 | 1.0255 | 2.0149 | 1.3693 | 0.6106 | 549.9085 | 808.4003 | 1021.9198 | 420.0443 | 422.2992
1545013 | 0.8489 | 2.0624 | 1.4185 | 0.6122 | 569.4852 | 827.6107 | 844.5597 | 421.0186 | 422.3424
1550012 | 0.7128 | 3.0054 | 1.4005 | 0.6144 | 562.323 | 1208.9866 | 707.874 | 422.3581 | 422.3424
1555011 | 0.7248 | 2.1406 | 1.3917 | 0.6166 | 558.8214 | 859.237 | 719.9256 | 423.6977 | 422.5035
1560012 | 0.7303 | 2.2434 | 1.4212 | 0.6199 | 570.5595 | 900.8123 | 725.4493 | 425.7071 | 422.6645
1565013 | 0.68 | 2.0286 | 1.3781 | 0.6182 | 553.41 | 813.941 | 674.9328 | 424.6719 | 422.7824
1570013 | 0.6991 | 2.3298 | 1.4054 | 0.6161 | 564.2727 | 935.7548 | 694.115 | 423.3932 | 422.804
1575056 | 0.6986 | 2.1827 | 1.3666 | 0.6084 | 548.8341 | 876.2634 | 693.6129 | 418.7047 | 422.6861
1580013 | 0.6806 | 4.1407 | 1.4043 | 0.6139 | 563.835 | 1668.134 | 675.5354 | 422.0537 | 422.6115
1585013 | 0.6855 | 2.2948 | 1.3731 | 0.6166 | 551.4205 | 921.5999 | 680.4565 | 423.6977 | 422.751
1590012 | 0.6882 | 2.0225 | 1.3485 | 0.6199 | 541.6321 | 811.474 | 683.1681 | 425.7071 | 422.9022
1595012 | 0.6937 | 1.9477 | 1.3649 | 0.6177 | 548.1577 | 781.2228 | 688.6918 | 424.3675 | 422.9886
1600012 | 0.7216 | 2.1729 | 1.3764 | 0.6232 | 552.7335 | 872.3 | 716.7118 | 427.7164 | 423.2263
1605011 | 0.6767 | 2.1231 | 1.3852 | 0.6215 | 556.2351 | 852.1595 | 671.6186 | 426.6813 | 423.4404
1610097 | 0.6587 | 2.1024 | 1.3567 | 0.6204 | 544.8949 | 843.7879 | 653.5411 | 426.0115 | 423.5248
1615011 | 0.6674 | 2.0624 | 1.4081 | 0.6117 | 565.347 | 827.6107 | 662.2786 | 420.7141 | 423.3972
1620011 | 0.6795 | 2.2505 | 1.3589 | 0.6117 | 545.7703 | 903.6837 | 674.4306 | 420.7141 | 423.2263
1625013 | 0.668 | 2.0482 | 1.3365 | 0.6139 | 536.8573 | 821.8678 | 662.8812 | 422.0537 | 423.2047
1630011 | 0.7013 | 2.2352 | 1.3923 | 0.6062 | 559.0602 | 897.4959 | 696.3245 | 417.3651 | 423.0436
1635011 | 0.815 | 2.0931 | 1.3731 | 0.6057 | 551.4205 | 840.0267 | 810.5138 | 417.0607 | 422.8197
1640012 | 0.8134 | 2.1718 | 1.4021 | 0.6079 | 562.9596 | 871.8551 | 808.9069 | 418.4003 | 422.6174
1645012 | 0.7106 | 2.1701 | 1.3966 | 0.6073 | 560.7711 | 871.1676 | 705.6645 | 418.0349 | 422.3385
1650099 | 0.6663 | 2.0018 | 1.4284 | 0.6128 | 573.4244 | 803.1024 | 661.1739 | 421.3839 | 422.2638
1655012 | 0.6877 | 1.9815 | 1.3584 | 0.6122 | 545.5713 | 794.8925 | 682.6659 | 421.0186 | 422.2088
1660012 | 0.7101 | 1.9958 | 1.3409 | 0.6122 | 538.608 | 800.6758 | 705.1624 | 421.0186 | 422.1322
1665012 | 0.7002 | 2.1308 | 1.3453 | 0.6089 | 540.3588 | 855.2736 | 695.2198 | 419.0092 | 422.0556
1670012 | 0.6713 | 2.1127 | 1.3671 | 0.6068 | 549.0331 | 847.9534 | 666.1954 | 417.7305 | 421.8631
1675011 | 0.6833 | 2.2898 | 1.3294 | 0.5975 | 534.0322 | 919.5777 | 678.247 | 412.0677 | 421.5626
1680013 | 0.6942 | 2.5927 | 1.3496 | 0.6029 | 542.0698 | 1042.079 | 689.1939 | 415.3558 | 421.38
1685144 | 0.6948 | 2.0258 | 1.4027 | 0.6068 | 563.1983 | 812.8086 | 689.7965 | 417.7305 | 421.2739
1690204 | 0.7456 | 2.4336 | 1.3846 | 0.6106 | 555.9964 | 977.7345 | 740.8151 | 420.0443 | 421.1462
1695014 | 0.6981 | 2.6801 | 1.3644 | 0.6073 | 547.9587 | 1077.4261 | 693.1107 | 418.0349 | 421.0814
1700011 | 0.6745 | 2.5058 | 1.3912 | 0.6128 | 558.6225 | 1006.9342 | 669.4091 | 421.3839 | 421.0932
1705011 | 0.7554 | 2.3216 | 1.3414 | 0.61 | 538.807 | 932.4385 | 750.6573 | 419.679 | 421.0068
1710013 | 0.8566 | 2.046 | 1.3398 | 0.6182 | 538.1704 | 820.9781 | 852.2928 | 424.6719 | 421.0382
1715015 | 0.7423 | 1.9695 | 1.4169 | 0.6171 | 568.8485 | 790.0393 | 737.5009 | 424.0021 | 420.9832
1720011 | 0.7746 | 2.4046 | 1.3901 | 0.6204 | 558.1848 | 966.006 | 769.94 | 426.0115 | 421.0264
1725123 | 0.7877 | 2.7337 | 1.3841 | 0.6106 | 555.7974 | 1099.1034 | 783.0963 | 420.0443 | 420.9184
1730015 | 0.7221 | 2.2877 | 1.3759 | 0.6128 | 552.5346 | 918.7284 | 717.214 | 421.3839 | 421.0048
1735011 | 0.7287 | 2.0488 | 1.3715 | 0.6073 | 550.7838 | 822.1105 | 723.8424 | 418.0349 | 420.8752
1740014 | 0.7904 | 2.1335 | 1.3688 | 0.6018 | 549.7095 | 856.3656 | 785.808 | 414.686 | 420.5845
1745011 | 0.6855 | 2.0657 | 1.3841 | 0.5964 | 555.7974 | 828.9453 | 680.4565 | 411.3979 | 420.1229
1750014 | 0.6855 | 2.0034 | 1.3879 | 0.5953 | 557.3094 | 803.7495 | 680.4565 | 410.7282 | 419.6829
1755011 | 0.6603 | 1.9805 | 1.3633 | 0.5942 | 547.521 | 794.488 | 655.1481 | 410.0584 | 419.1133
1760038 | 0.6396 | 2.0712 | 1.3775 | 0.598 | 553.1713 | 831.1696 | 634.3589 | 412.3722 | 418.6517
1765011 | 0.6948 | 2.0761 | 1.3431 | 0.5991 | 539.4834 | 833.1514 | 689.7965 | 413.042 | 418.2333
1770114 | 0.6855 | 2.298 | 1.348 | 0.6062 | 541.4332 | 922.8941 | 680.4565 | 417.3651 | 418.1253
1775010 | 0.7139 | 2.262 | 1.3371 | 0.6073 | 537.0961 | 908.3346 | 708.9787 | 418.0349 | 418.0389
1780011 | 0.7112 | 2.2674 | 1.3895 | 0.6046 | 557.9461 | 910.5185 | 706.2671 | 416.3909 | 417.8562
1785012 | 0.7166 | 2.0018 | 1.342 | 0.6089 | 539.0458 | 803.1024 | 711.6903 | 419.0092 | 417.9092
1790011 | 0.6871 | 2.016 | 1.3912 | 0.6084 | 558.6225 | 808.8452 | 682.0634 | 418.7047 | 417.9623
1795011 | 0.6784 | 3.2328 | 1.3808 | 0.6139 | 554.4843 | 1300.9536 | 673.3259 | 422.0537 | 418.0801
423.0471

## Calibration
Calibration Date |  | 2016-08-24
| A-1 Sensor | A-2 Sensor | A-3 Sensor | Inlet
500 | 1.2383 | 1.2569 | 0.50722 | 0.74211
1000 | 2.5089 | 2.4818 | 1.0016 | 1.5628
2000 | 5.0108 | 4.9636 | 2.0001 | 3.2055

## Normalized CO2
Normalized CO2 Count for the 10 mins of Sampling period
Time (mins) | A-1 Sensor | A-2 Sensor | A-3 Sensor | Adjusted Inlet |  | Time | 5D | 1D | 3D
0.0019 | 446.6134 | 423.3037 | 424.5599 |  |  | -0.083133 | 0.62102 | 1.7617 | 1.3349
0.083383 | 446.3747 | 422.8588 | 424.5599 |  |  | 0.0002 | 0.58129 | 1.5435 | 1.2605
0.1775 | 445.738 | 421.5242 | 423.5556 |  |  | 0.083533 | 0.5995 | 1.6865 | 1.1322
0.2635 | 446.1757 | 422.8588 | 424.5599 |  |  | 0.16688 | 0.5524 | 2.0158 | 1.0188
0.33348 | 445.4993 | 421.7264 | 423.5556 |  |  | 0.25023 | 0.52233 | 1.3151 | 1.0357
0.41677 | 445.738 | 421.9691 | 424.0578 |  |  | 0.33385 | 0.5784 | 1.3872 | 0.93672
0.50012 | 445.4993 | 421.9691 | 425.1625 |  |  | 0.41687 | 0.5787 | 1.4206 | 0.94281
0.58487 | 446.3747 | 422.1713 | 423.5556 |  |  | 0.5002 | 0.5806 | 1.3962 | 0.94391
0.66895 | 445.0616 | 421.0793 | 423.5556 |  |  | 0.58357 | 0.56505 | 1.3654 | 1.0099
0.75013 | 445.4993 | 421.9691 | 424.5599 |  |  | 0.66688 | 0.58098 | 1.836 | 0.97717
0.83345 | 445.0616 | 421.2816 | 424.0578 |  |  | 0.75022 | 0.59812 | 1.5597 | 1.1777
0.91678 | 445.4993 | 421.7264 | 423.5556 |  |  | 0.83352 | 0.65208 | 1.4281 | 1.2344
1.0001 | 445.4993 | 421.7264 | 422.4509 |  |  | 0.9179 | 0.59989 | 1.3677 | 1.1846
1.0835 | 446.3747 | 421.9691 | 425.1625 |  |  | 1.0002 | 0.54813 | 1.6584 | 1.0471
1.1668 | 445.3003 | 421.7264 | 422.953 |  |  | 1.0835 | 0.59586 | 1.7392 | 1.0496
1.2513 | 445.937 | 421.9691 | 424.5599 |  |  | 1.1669 | 0.55184 | 1.8334 | 0.83148
1.3334 | 445.937 | 422.414 | 424.0578 |  |  | 1.2502 | 0.63884 | 1.4199 | 0.85618
1.4168 | 446.1757 | 422.6162 | 423.5556 |  |  | 1.3335 | 0.67928 | 1.6804 | 0.85502
1.5002 | 445.4993 | 421.9691 | 423.5556 |  |  | 1.4169 | 0.55496 | 1.3934 | 0.93208
1.5835 | 446.6134 | 423.3037 | 424.5599 |  |  | 1.5006 | 0.54037 | 1.4889 | 0.85374
1.6668 | 445.4993 | 421.9691 | 425.1625 |  |  | 1.5835 | 0.5492 | 2.0877 | 0.80361
1.7502 | 446.3747 | 422.414 | 424.0578 |  |  | 1.6669 | 0.53059 | 1.5301 | 0.77166
1.8335 | 443.7883 | 422.6162 | 423.5556 |  |  | 1.7502 | 0.52833 | 1.5082 | 0.85359
1.9177 | 446.6134 | 422.1713 | 422.953 |  |  | 1.8335 | 0.61721 | 1.7022 | 0.94353
2.0002 | 446.1757 | 422.414 | 427.372 |  |  | 1.9169 | 0.56028 | 1.371 | 0.92476
2.0835 | 445.937 | 421.2816 | 424.5599 |  |  | 2.0002 | 0.53802 | 1.4113 | 1.0001
2.1668 | 446.6134 | 421.5242 | 425.1625 |  |  | 2.0852 | 0.59189 | 1.4428 | 1.0317
2.2502 | 446.8124 | 421.7264 | 423.5556 |  |  | 2.1668 | 0.59464 | 1.5396 | 1.0098
2.3335 | 448.1254 | 422.1713 | 424.5599 |  |  | 2.2502 | 0.58814 | 1.5246 | 1.0741
2.4168 | 447.0511 | 422.6162 | 425.1625 |  |  | 2.3335 | 0.64472 | 1.5528 | 0.99811
2.5009 | 446.3747 | 422.1713 | 426.2672 | 404.9306 |  | 2.4169 | 0.54505 | 1.6191 | 1.2016
2.5835 | 446.8124 | 422.414 | 425.1625 | 404.7499 |  | 2.5002 | 0.67281 | 1.4371 | 1.2537
2.6668 | 447.6878 | 422.6162 | 423.5556 | 404.6969 |  | 2.5835 | 0.59725 | 1.6158 | 1.1154
2.7502 | 447.6878 | 422.414 | 424.5599 | 404.6104 |  | 2.6686 | 0.60104 | 1.5339 | 1.259
2.8335 | 447.25 | 421.9691 | 425.1625 | 404.6753 |  | 2.7502 | 0.58959 | 1.6838 | 1.5552
2.9168 | 447.8867 | 421.9691 | 425.6647 | 404.6753 |  | 2.8336 | 0.54845 | 1.8711 | 1.4616
3.0002 | 448.1254 | 422.1713 | 424.0578 | 404.526 |  | 2.9169 | 0.56327 | 2.0169 | 1.4254
3.0835 | 447.6878 | 422.6162 | 425.1625 | 404.3865 |  | 3.0002 | 0.53202 | 1.8643 | 1.3468
3.1675 | 446.6134 | 421.7264 | 424.5599 | 404.4494 |  | 3.0835 | 0.54416 | 3.1928 | 1.3279
3.2502 | 447.4888 | 422.8588 | 425.1625 | 404.5456 |  | 3.1669 | 0.54118 | 2.2033 | 1.492
3.3335 | 447.4888 | 422.8588 | 422.953 | 404.4396 |  | 3.2518 | 0.55969 | 1.293 | 1.3347
3.4169 | 446.8124 | 421.9691 | 424.0578 | 404.5574 |  | 3.3335 | 0.54343 | 1.2854 | 1.3214
3.5002 | 445.4993 | 422.1713 | 424.5599 | 404.5888 |  | 3.4169 | 0.57052 | 1.4324 | 1.4051
3.5835 | 447.6878 | 422.1713 | 424.5599 | 404.4926 |  | 3.5002 | 0.529 | 3.091 | 1.2466
3.6669 | 448.7621 | 422.1713 | 425.1625 | 404.3217 |  | 3.5835 | 0.6061 | 1.7893 | 1.244
3.7507 | 448.3244 | 423.3037 | 425.1625 | 404.0212 |  | 3.6669 | 0.53117 | 1.6509 | 1.6355
3.8349 | 447.8867 | 421.7264 | 424.0578 | 403.7207 |  | 3.7502 | 0.53725 | 1.5587 | 1.0978
3.9169 | 449.6375 | 423.0611 | 425.1625 | 403.6362 |  | 3.8345 | 0.52913 | 1.5083 | 1.092
4.0002 | 448.1254 | 422.6162 | 424.0578 | 403.54 |  | 3.9169 | 0.52035 | 1.7014 | 0.93367
4.0835 | 450.5128 | 422.6162 | 425.6647 | 403.4339 |  | 4.0003 | 0.52765 | 1.3408 | 0.90193
4.1669 | 448.5631 | 422.6162 | 427.8741 | 403.4241 |  | 4.0836 | 0.51774 | 1.3201 | 0.86135
4.2502 | 449.0008 | 422.6162 | 425.6647 | 403.4339 |  | 4.167 | 0.55975 | 1.3666 | 0.83127
4.3335 | 448.1254 | 422.1713 | 424.0578 | 403.5419 |  | 4.2505 | 0.54557 | 1.3522 | 0.9489
4.4172 | 449.1997 | 422.414 | 425.6647 | 403.595 |  | 4.3335 | 0.58569 | 1.6139 | 0.88109
4.5002 | 447.6878 | 421.7264 | 425.1625 | 403.6598 |  | 4.4169 | 0.58188 | 1.9015 | 1.0164
4.5835 | 444.4249 | 422.6162 | 424.5599 | 403.6598 |  | 4.5011 | 0.56968 | 1.6674 | 0.87026
4.6669 | 448.1254 | 421.2816 | 424.0578 | 403.703 |  | 4.5835 | 0.57601 | 1.6649 | 0.95016
4.7502 | 447.0511 | 420.3918 | 424.5599 | 403.5517 |  | 4.6669 | 0.57594 | 2.4288 | 0.94088
4.8335 | 448.5631 | 420.8367 | 422.4509 | 403.4673 |  | 4.7502 | 0.57362 | 1.7714 | 0.91411
4.9169 | 426.3602 | 421.5242 | 426.7694 | 403.3278 |  | 4.8335 | 0.57257 | 1.5037 | 0.92978
5.0002 | 425.9226 | 422.414 | 422.953 | 403.1884 |  | 4.9169 | 0.52466 | 1.6195 | 1.7516
5.0837 | 424.4105 | 421.2816 | 425.1625 | 403.0705 |  | 5.0002 | 0.57385 | 1.5208 | 1.2831
5.1669 | 424.6493 | 420.3918 | 424.0578 | 403.2316 |  | 5.0846 | 0.5122 | 1.5889 | 1.1261
5.2502 | 421.3865 | 421.2816 | 424.0578 | 403.2748 |  | 5.1668 | 0.58439 | 1.3986 | 1.1782
5.3335 | 424.2116 | 420.3918 | 424.0578 | 403.371 |  | 5.2502 | 0.52167 | 1.5415 | 0.98742
5.4169 | 423.7739 | 420.6345 | 424.0578 | 403.4359 |  | 5.3335 | 0.55404 | 1.3076 | 1.2053
5.5002 | 424.2116 | 420.1896 | 424.0578 | 403.5203 |  | 5.4169 | 0.49932 | 1.2986 | 1.0412
5.5835 | 423.9729 | 532.0545 | 424.5599 | 403.5635 |  | 5.5002 | 0.51732 | 2.1643 | 0.83806
5.6671 | 424.4105 | 546.2095 | 424.0578 | 403.595 |  | 5.5835 | 0.53477 | 1.5382 | 1.041
5.7502 | 424.4105 | 473.4528 | 424.5599 | 403.3377 |  | 5.6681 | 0.51193 | 1.3903 | 2.1158
5.8335 | 425.2859 | 508.3954 | 456.4968 | 403.2296 |  | 5.7502 | 0.57831 | 1.4554 | 1.513
5.9169 | 424.4105 | 596.1564 | 459.7105 | 403.1962 |  | 5.8335 | 0.55397 | 2.7513 | 1.0486
6.0002 | 424.2116 | 617.5911 | 487.2285 | 403.1864 |  | 5.9169 | 0.54153 | 1.5623 | 1.089
6.0835 | 426.798 | 520.7709 | 518.4623 | 403.0371 |  | 6.0002 | 0.58086 | 1.7031 | 1.1072
6.1669 | 427.0367 | 840.876 | 486.1237 | 402.8427 |  | 6.0835 | 0.52219 | 1.4075 | 0.93513
6.2511 | 428.9864 | 789.5944 | 494.8612 | 402.6502 |  | 6.1669 | 0.55903 | 1.8213 | 1.0002
6.3335 | 427.9121 | 573.1849 | 570.6861 | 402.5422 |  | 6.2509 | 0.50697 | 1.6196 | 0.99893
6.4169 | 427.6733 | 703.3703 | 501.4896 | 402.4361 |  | 6.3335 | 0.55819 | 4.3106 | 0.93776
6.5004 | 442.4752 | 752.2253 | 519.0649 | 402.3595 |  | 6.4169 | 0.51554 | 1.7734 | 0.954
6.5842 | 446.8124 | 681.2885 | 520.6718 | 402.0688 |  | 6.5002 | 0.48176 | 1.3987 | 0.9627
6.6669 | 454.4123 | 630.6541 | 796.8553 | 401.9608 |  | 6.5835 | 0.50364 | 1.2956 | 0.98118
6.7502 | 462.6886 | 659.409 | 660.1696 | 401.7565 |  | 6.6669 | 0.51838 | 1.6043 | 1.0756
6.8345 | 464.4394 | 635.7499 | 694.7176 | 401.672 |  | 6.7502 | 0.52955 | 1.5351 | 0.92163
6.9169 | 470.9649 | 610.1092 | 611.7621 | 401.4776 |  | 6.8349 | 0.49073 | 1.5064 | 0.85991
7.0002 | 469.4529 | 636.8419 | 585.4494 | 401.4029 |  | 6.9169 | 0.56066 | 1.4518 | 0.89004
7.0835 | 457.4761 | 782.5169 | 603.0247 | 401.3911 |  | 7.0002 | 0.49472 | 1.7109 | 0.93191
7.1669 | 460.3012 | 836.7103 | 649.1222 | 401.4776 |  | 7.0835 | 0.46451 | 1.433 | 0.89274
7.2502 | 458.5504 | 780.5352 | 676.6401 | 401.6799 |  | 7.1669 | 0.5405 | 1.6905 | 1.0069
7.3335 | 466.3891 | 767.7149 | 589.2657 | 401.9058 |  | 7.2502 | 0.5153 | 1.496 | 1.3957
7.4173 | 450.7516 | 737.221 | 829.7965 | 401.894 |  | 7.3335 | 0.5552 | 1.6048 | 1.3909
7.5002 | 461.3755 | 732.3274 | 602.5225 | 401.8724 |  | 7.4169 | 0.54871 | 1.6034 | 1.0411
7.5835 | 465.076 | 850.6226 | 641.9916 | 401.8292 |  | 7.5017 | 0.59196 | 1.3724 | 0.89014
7.6669 | 474.6654 | 685.6968 | 593.6846 | 401.8606 |  | 7.5835 | 0.4975 | 1.3447 | 0.96335
7.7502 | 481.8276 | 805.9738 | 573.8999 | 401.6131 |  | 7.6669 | 0.4741 | 1.3646 | 1.0401
7.8335 | 489.0296 | 841.5635 | 588.7636 | 401.4304 |  | 7.7502 | 0.48031 | 1.5504 | 1.0065
7.9169 | 487.9155 | 894.3818 | 593.6846 | 401.1849 |  | 7.8335 | 0.51044 | 1.5262 | 0.90856
8.0017 | 489.0296 | 840.4715 | 629.94 | 401.0454 |  | 7.9169 | 0.46049 | 1.7706 | 0.95053
8.0835 | 504.4682 | 852.1595 | 603.0247 | 401.1103 |  | 8.0002 | 0.48842 | 2.1875 | 0.98835
8.1669 | 497.5049 | 786.5208 | 590.3704 | 401.2595 |  | 8.0857 | 0.56058 | 1.4088 | 0.99076
8.2502 | 499.8923 | 898.5879 | 774.3589 | 401.1319 |  | 8.1701 | 0.53654 | 1.9696 | 1.1646
8.3336 | 491.8547 | 702.7232 | 639.7822 | 401.1437 |  | 8.2502 | 0.50945 | 2.3086 | 1.0027
8.4169 | 509.8796 | 702.521 | 635.4637 | 401.0592 |  | 8.3335 | 0.54564 | 2.069 | 0.9221
8.5002 | 504.6671 | 710.0029 | 665.5928 | 401.0062 |  | 8.4169 | 0.4786 | 1.8162 | 1.1985
8.5838 | 501.4044 | 785.1862 | 681.5612 | 400.8451 |  | 8.5002 | 0.47633 | 1.4373 | 1.5437
8.6669 | 516.6439 | 776.3292 | 661.7764 | 400.9846 |  | 8.5836 | 0.58076 | 1.3324 | 1.1538
8.7502 | 510.755 | 718.4151 | 669.4091 | 401.1888 |  | 8.6669 | 0.54438 | 1.9302 | 1.2639
8.8337 | 517.5193 | 728.6067 | 1305.7359 | 401.5522 |  | 8.7521 | 0.53664 | 2.3828 | 1.309
8.9169 | 501.2054 | 811.0696 | 754.5741 | 401.6818 |  | 8.8336 | 0.52526 | 1.7696 | 1.0848
9.0002 | 525.3182 | 795.7822 | 739.7104 | 402.1218 |  | 8.9169 | 0.51975 | 1.4417 | 1.1078
9.0835 | 514.0178 | 773.2555 | 683.7707 | 402.4125 |  | 9.0002 | 0.51708 | 1.5591 | 1.3194
9.1684 | 540.1201 | 727.272 | 662.2786 | 402.7464 |  | 9.0835 | 0.53934 | 1.4675 | 0.96293
9.2502 | 514.4555 | 745.5926 | 703.455 | 402.9821 |  | 9.1669 | 0.54597 | 1.3834 | 0.96443
9.3335 | 507.0545 | 735.6437 | 806.1953 | 403.2178 |  | 9.2502 | 0.51465 | 1.3538 | 0.88037
9.4169 | 508.3676 | 765.0861 | 666.6975 | 403.4418 |  | 9.334 | 0.53541 | 1.4801 | 0.81129
9.5005 | 510.1184 | 744.0558 | 662.8812 | 403.6676 |  | 9.4169 | 0.49032 | 1.4882 | 1.0011
9.5835 | 509.8796 | 770.829 | 649.7248 | 403.7423 |  | 9.5019 | 0.49732 | 1.7935 | 0.96972
9.6669 | 515.3309 | 866.1122 | 629.3374 | 403.7757 |  | 9.5835 | 0.48287 | 1.7443 | 1.0669
9.751 | 532.7191 | 749.3538 | 649.7248 | 403.7855 |  | 9.6669 | 0.55434 | 1.7524 | 1.0583
9.8335 | 544.6959 | 753.3577 | 625.5211 | 403.6146 |  | 9.7502 | 0.48994 | 1.3872 | 1.0766
9.9169 | 553.41 | 758.4535 | 670.0118 | 403.6146 |  | 9.8335 | 0.55628 | 1.4065 | 0.97574
10.0002 | 549.2718 | 824.0922 | 802.2785 | 403.6794 |  | 9.9169 | 0.54182 | 3.0783 | 0.94565
10.0835 | 546.8844 | 885.5652 | 831.9055 | 403.6912
10.1669 | 530.1328 | 887.3043 | 903.914 | 403.7226
10.2502 | 536.6583 | 797.3595 | 746.3388 | 403.7875
10.3336 | 529.2574 | 755.3394 | 723.2398 | 403.9485 |  |  | 0.54832 | 1.6713 | 1.0814
10.4169 | 527.069 | 1322.1861 | 757.8883 | 404.0015
10.5002 | 541.8709 | 1019.3098 | 759.9973 | 404.0428
10.5836 | 533.5945 | 870.7227 | 760.5999 | 404.0742
10.6669 | 535.3453 | 1151.9622 | 759.9973 | 403.8169
10.7502 | 557.9461 | 937.7366 | 721.0303 | 403.591
10.8335 | 553.41 | 857.9024 | 664.4881 | 403.5576
10.9169 | 542.3086 | 834.486 | 640.3848 | 403.5459
11.0002 | 525.9946 | 842.4533 | 632.1494 | 403.5675
11.0835 | 538.1704 | 808.8452 | 640.8869 | 403.536
11.1669 | 522.0554 | 909.4265 | 617.8884 | 403.5046
11.2502 | 520.5434 | 1265.8088 | 677.1423 | 403.2905
11.3336 | 533.5945 | 819.8861 | 675.5354 | 402.9154
11.4169 | 529.4563 | 790.929 | 670.0118 | 402.2829
11.5002 | 532.2815 | 843.1003 | 661.7764 | 401.8645
11.5836 | 547.0834 | 963.8221 | 651.9343 | 401.2419
11.6669 | 532.7191 | 979.514 | 674.9328 | 400.6074
11.7503 | 537.295 | 979.514 | 662.8812 | 400.0712
11.8336 | 558.8214 | 979.9589 | 698.0318 | 399.6096
11.9169 | 529.6951 | 980.8486 | 692.006 | 399.1264
12.0002 | 559.4978 | 857.2553 | 699.1365 | 398.7414
12.0836 | 560.7711 | 853.0492 | 652.4364 | 398.3447
12.1669 | 534.4699 | 905.6653 | 644.2011 | 398.1188
12.2502 | 554.0466 | 829.3902 | 645.808 | 397.8929
12.3336 | 546.6456 | 846.8614 | 656.8553 | 397.614
12.4169 | 558.6225 | 878.0429 | 643.6989 | 397.5924
12.5003 | 540.7965 | 794.2454 | 639.2801 | 397.3783
12.5836 | 562.323 | 865.4247 | 657.3575 | 397.068
12.6669 | 555.3597 | 824.2944 | 649.7248 | 396.8853
12.7503 | 564.7104 | 821.8678 | 818.247 | 396.789
12.8336 | 555.121 | 833.8389 | 739.7104 | 396.6712
12.9169 | 556.6728 | 808.8452 | 698.5339 | 396.628
13.0002 | 562.5219 | 1201.9091 | 783.0963 | 396.7026
13.0836 | 560.3732 | 824.982 | 737.5009 | 396.6614
13.1669 | 560.7711 | 1078.7607 | 744.6315 | 396.4689
13.2503 | 544.6959 | 794.8925 | 671.1164 | 396.5435
13.3336 | 541.8709 | 791.5761 | 632.1494 | 396.6849
13.4169 | 540.5578 | 904.1286 | 669.4091 | 396.846
13.5003 | 537.9714 | 1007.3791 | 651.3317 | 397.0503
13.5836 | 539.6824 | 848.3983 | 638.1753 | 397.286
13.6669 | 559.6968 | 838.0045 | 728.7635 | 397.4883
13.7503 | 567.7344 | 894.8267 | 686.4823 | 397.6278
13.8336 | 568.6098 | 1118.5564 | 654.0433 | 397.6278
13.9169 | 567.2967 | 834.0411 | 678.247 | 397.8635
14.0002 | 579.0746 | 849.288 | 677.6444 | 398.2386
14.0836 | 570.9972 | 826.7614 | 668.907 | 398.6236
14.1669 | 583.8494 | 822.7576 | 661.7764 | 398.8691
14.2502 | 581.462 | 876.9105 | 700.7434 | 399.1598
14.3336 | 567.5354 | 831.1696 | 685.8798 | 399.4387
14.4169 | 552.2959 | 815.9227 | 712.2929 | 399.4603
14.5002 | 565.5857 | 876.0612 | 727.6588 | 399.5252
14.5836 | 565.5857 | 789.3922 | 710.0834 | 399.5566
14.6669 | 570.3605 | 858.3473 | 767.7305 | 399.7275
14.7502 | 583.8494 | 834.486 | 716.1093 | 399.7923
14.8336 | 575.8118 | 812.8086 | 713.8998 | 399.8237
14.9169 | 554.0466 | 823.2025 | 714.5024 | 399.8669
15.0002 | 567.7344 | 1002.7281 | 708.4766 | 399.7805
15.0836 | 570.9972 | 789.3922 | 715.6071 | 399.7471
15.1669 | 556.434 | 824.0922 | 661.1739 | 399.8001
15.2503 | 577.5228 | 846.8614 | 658.4623 | 399.8964
15.3336 | 563.1983 | 784.2964 | 684.8754 | 399.9926
15.4169 | 572.9867 | 876.2634 | 674.4306 | 400.0359
15.5002 | 575.8118 | 846.8614 | 695.8223 | 399.9828
15.5836 | 550.5849 | 1055.3443 | 719.9256 | 399.9828
15.6669 | 582.3373 | 902.794 | 679.8539 | 399.9612
15.7502 | 574.061 | 946.7957 | 704.0576 | 400.1321
15.8336 | 557.3094 | 826.7614 | 694.115 | 400.2087
15.9169 | 569.2862 | 833.8389 | 675.5354 | 400.2833
16.0003 | 558.1848 | 803.3046 | 668.4048 | 400.3049
16.0836 | 569.7239 | 848.8432 | 673.3259 | 400.1969
16.1669 | 575.573 | 1048.9139 | 680.4565 | 400.1223
16.2503 | 572.3103 | 864.9799 | 671.6186 | 399.9828
16.3336 | 560.5722 | 1617.2974 | 690.9013 | 399.8748
16.4169 | 585.7991 | 844.435 | 671.6186 | 399.9062
16.5003 | 582.5363 | 917.1511 | 747.4435 | 399.7668
16.5836 | 569.2862 | 770.829 | 708.9787 | 399.5959
16.6669 | 571.6736 | 779.2006 | 726.554 | 399.3602
16.7503 | 565.1481 | 919.5777 | 710.0834 | 399.2109
16.8336 | 568.8485 | 819.8861 | 735.2915 | 399.1795
16.9169 | 561.2088 | 796.4697 | 762.8094 | 399.093
17.0003 | 568.1721 | 805.0841 | 753.4694 | 399.3405
17.0836 | 566.0235 | 790.4842 | 767.7305 | 399.5978
17.1669 | 557.7471 | 801.9699 | 805.5927 | 399.8119
17.2503 | 554.6832 | 803.9921 | 729.2656 | 399.9416
17.3336 | 568.1721 | 1447.0736 | 780.8868 | 399.9966
17.4169 | 561.4476 | 839.1369 | 715.0045 | 399.9966
17.5002 | 564.2727 | 837.3574 | 729.8682 | 400.028
17.5835 | 566.8988 | 793.3556 | 825.8796 | 399.9317
17.6669 | 563.1983 | 772.8107 | 691.4034 | 399.8571
17.7503 | 564.4716 | 826.0739 | 679.3518 | 399.7491
17.8336 | 557.7471 | 883.5432 | 670.0118 | 399.7059
17.9169 | 543.3829 | 828.5004 | 698.0318 | 399.8139
18.0002 | 545.3326 | 860.1268 | 645.3059 | 399.9003
18.0835 | 560.5722 | 793.3556 | 676.0376 | 399.9966
18.1669 | 584.7248 | 794.0432 | 685.8798 | 400.0398
18.2502 | 551.6592 | 897.4959 | 685.8798 | 400.136
18.3336 | 572.1113 | 837.8023 | 678.247 | 400.1262
18.4169 | 554.6832 | 970.657 | 681.5612 | 400.1576
18.5002 | 566.6601 | 836.2655 | 696.9271 | 400.083
18.5836 | 550.5849 | 877.5981 | 731.4751 | 399.9867
18.6669 | 576.8861 | 829.1879 | 648.6201 | 399.9769
18.7502 | 548.1577 | 864.7777 | 683.1681 | 399.9435
18.8335 | 547.9587 | 839.784 | 662.8812 | 400.0084
18.9169 | 559.4978 | 867.6491 | 657.3575 | 400.03
19.0002 | 558.3837 | 861.4614 | 696.3245 | 399.9121
19.0836 | 560.5722 | 970.2121 | 725.4493 | 399.8689
19.1669 | 586.8735 | 933.9754 | 684.2728 | 399.8355
19.2502 | 568.8485 | 947.8877 | 695.8223 | 399.8787
19.3335 | 573.8223 | 815.2352 | 690.9013 | 399.8571
19.4193 | 566.6601 | 847.5085 | 768.8352 | 399.9317
19.5002 | 577.7615 | 801.1206 | 744.1293 | 400.0182
19.5835 | 584.7248 | 811.474 | 684.2728 | 399.9317
19.6669 | 577.7615 | 914.7246 | 662.8812 | 399.9317
19.7502 | 572.3103 | 966.8958 | 676.6401 | 399.8473
19.8335 | 581.2232 | 881.1166 | 699.6387 | 399.7177
19.9169 | 582.3373 | 918.0409 | 792.4363 | 399.5782
20.0002 | 570.5595 | 853.7368 | 770.4421 | 399.4918
20.0835 | 575.8118 | 895.7164 | 732.5798 | 399.3857
20.1669 | 561.8853 | 992.5366 | 699.1365 | 399.3209
20.2502 | 552.9723 | 786.2781 | 704.0576 | 399.2561
20.3339 | 569.4852 | 807.5106 | 674.9328 | 399.2679
20.4169 | 569.4852 | 817.2573 | 676.6401 | 399.1814
20.5002 | 569.7239 | 809.7349 | 676.6401 | 398.8593
20.5836 | 564.9093 | 800.4331 | 695.8223 | 398.6216
20.6669 | 569.2862 | 938.6263 | 685.8798 | 398.3093
20.7502 | 574.061 | 857.0531 | 744.6315 | 398.0422
20.8335 | 589.7383 | 818.1066 | 761.1021 | 397.8379
20.9179 | 574.26 | 800.2309 | 746.3388 | 397.7181
21.0002 | 558.8214 | 885.5652 | 705.6645 | 397.5138
21.0835 | 572.748 | 909.2243 | 706.2671 | 397.394
21.1669 | 559.6968 | 936.8468 | 641.9916 | 397.2978
21.2502 | 585.1625 | 815.033 | 649.1222 | 397.1583
21.3335 | 596.9006 | 891.5104 | 648.6201 | 396.9972
21.4169 | 560.1345 | 806.8635 | 671.1164 | 396.8146
21.5006 | 555.7974 | 834.9308 | 648.0174 | 396.7714
21.5835 | 558.3837 | 1011.1403 | 633.2542 | 396.7596
21.6669 | 552.9723 | 847.1041 | 623.9142 | 396.8244
21.7502 | 552.2959 | 840.6738 | 648.0174 | 396.8146
21.8335 | 578.3981 | 897.6981 | 674.4306 | 396.7615
21.9169 | 561.6465 | 800.2309 | 668.907 | 396.7615
22.0002 | 554.922 | 811.9189 | 690.9013 | 396.5887
22.0852 | 570.7983 | 821.2208 | 700.2413 | 396.6103
22.1668 | 571.4349 | 849.5307 | 693.6129 | 396.4394
22.2502 | 569.2862 | 844.8798 | 712.2929 | 396.2037
22.3335 | 585.7991 | 853.0492 | 689.7965 | 396.0643
22.4169 | 556.434 | 872.5022 | 749.653 | 396.0328
22.5002 | 594.0754 | 818.9964 | 765.0188 | 396.0741
22.5835 | 571.8726 | 871.6125 | 724.3446 | 396.1075
22.6686 | 572.9867 | 847.5085 | 766.6258 | 396.1075
22.7502 | 569.7239 | 891.753 | 853.8997 | 396.2155
22.8336 | 557.7471 | 946.9979 | 826.4822 | 396.3451
22.9169 | 562.323 | 990.11 | 816.0375 | 396.5592
23.0002 | 553.1713 | 945.2589 | 792.9385 | 396.6024
23.0835 | 556.8717 | 1336.3411 | 787.5153 | 396.7321
23.1669 | 555.9964 | 1045.1527 | 835.8223 | 396.7321
23.2518 | 561.6465 | 777.4616 | 789.7247 | 396.9364
23.3335 | 556.8717 | 775.2372 | 785.808 | 396.9462
23.4169 | 564.9093 | 818.5515 | 810.5138 | 397.011
23.5002 | 552.7335 | 1306.6965 | 763.9141 | 397.0542
23.5835 | 575.573 | 923.7838 | 763.3115 | 397.2055
23.6669 | 553.6089 | 883.1388 | 878.6056 | 397.2919
23.7502 | 555.5586 | 856.1633 | 720.5282 | 397.4529
23.8345 | 553.1713 | 841.3208 | 718.8209 | 397.4529
23.9169 | 550.5849 | 898.143 | 672.2212 | 397.4529
24.0003 | 552.7335 | 792.021 | 662.8812 | 397.4529
24.0836 | 549.7095 | 785.8333 | 650.8295 | 397.3449
24.167 | 562.0842 | 799.5434 | 641.9916 | 397.3567
24.2505 | 557.9461 | 795.3373 | 676.6401 | 397.3901
24.3335 | 569.9229 | 872.5022 | 656.8553 | 397.561
24.4169 | 569.0475 | 957.3918 | 696.9271 | 397.8065
24.5011 | 565.5857 | 888.6389 | 654.0433 | 397.9361
24.5835 | 567.5354 | 887.9918 | 677.6444 | 398.0226
24.6669 | 567.5354 | 1112.8136 | 674.9328 | 398.0422
24.7502 | 567.0978 | 919.5777 | 667.3001 | 398.2877
24.8335 | 567.0978 | 841.1186 | 672.2212 | 398.5981
24.9169 | 553.1713 | 875.3737 | 914.2583 | 398.7689
25.0002 | 567.7344 | 846.4166 | 776.4679 | 398.8554
25.0846 | 549.7095 | 866.5571 | 730.3704 | 398.9752
25.1668 | 570.9972 | 810.6247 | 745.7362 | 399.0184
25.2502 | 552.7335 | 852.847 | 689.7965 | 399.2109
25.3335 | 562.323 | 784.0942 | 753.9715 | 399.2757
25.4169 | 546.208 | 781.425 | 705.6645 | 399.2639
25.5002 | 551.4205 | 1036.0935 | 645.808 | 399.1775
25.5835 | 556.6728 | 851.9573 | 705.6645 | 399.2954
25.6681 | 549.9085 | 808.4003 | 1021.9198 | 399.2521
25.7502 | 569.4852 | 827.6107 | 844.5597 | 399.2954
25.8335 | 562.323 | 1208.9866 | 707.874 | 399.2954
25.9169 | 558.8214 | 859.237 | 719.9256 | 399.4564
26.0002 | 570.5595 | 900.8123 | 725.4493 | 399.6175
26.0835 | 553.41 | 813.941 | 674.9328 | 399.7353
26.1669 | 564.2727 | 935.7548 | 694.115 | 399.7569
26.2509 | 548.8341 | 876.2634 | 693.6129 | 399.6391
26.3335 | 563.835 | 1668.134 | 675.5354 | 399.5644
26.4169 | 551.4205 | 921.5999 | 680.4565 | 399.7039
26.5002 | 541.6321 | 811.474 | 683.1681 | 399.8551
26.5835 | 548.1577 | 781.2228 | 688.6918 | 399.9416
26.6669 | 552.7335 | 872.3 | 716.7118 | 400.1792
26.7502 | 556.2351 | 852.1595 | 671.6186 | 400.3933
26.8349 | 544.8949 | 843.7879 | 653.5411 | 400.4778
26.9169 | 565.347 | 827.6107 | 662.2786 | 400.3501
27.0002 | 545.7703 | 903.6837 | 674.4306 | 400.1792
27.0835 | 536.8573 | 821.8678 | 662.8812 | 400.1576
27.1669 | 559.0602 | 897.4959 | 696.3245 | 399.9966
27.2502 | 551.4205 | 840.0267 | 810.5138 | 399.7726
27.3335 | 562.9596 | 871.8551 | 808.9069 | 399.5703
27.4169 | 560.7711 | 871.1676 | 705.6645 | 399.2914
27.5017 | 573.4244 | 803.1024 | 661.1739 | 399.2168
27.5835 | 545.5713 | 794.8925 | 682.6659 | 399.1618
27.6669 | 538.608 | 800.6758 | 705.1624 | 399.0852
27.7502 | 540.3588 | 855.2736 | 695.2198 | 399.0086
27.8335 | 549.0331 | 847.9534 | 666.1954 | 398.8161
27.9169 | 534.0322 | 919.5777 | 678.247 | 398.5156
28.0002 | 542.0698 | 1042.079 | 689.1939 | 398.3329
28.0857 | 563.1983 | 812.8086 | 689.7965 | 398.2268
28.1701 | 555.9964 | 977.7345 | 740.8151 | 398.0992
28.2502 | 547.9587 | 1077.4261 | 693.1107 | 398.0343
28.3335 | 558.6225 | 1006.9342 | 669.4091 | 398.0461
28.4169 | 538.807 | 932.4385 | 750.6573 | 397.9597
28.5002 | 538.1704 | 820.9781 | 852.2928 | 397.9911
28.5836 | 568.8485 | 790.0393 | 737.5009 | 397.9361
28.6669 | 558.1848 | 966.006 | 769.94 | 397.9793
28.7521 | 555.7974 | 1099.1034 | 783.0963 | 397.8713
28.8336 | 552.5346 | 918.7284 | 717.214 | 397.9577
28.9169 | 550.7838 | 822.1105 | 723.8424 | 397.8281
29.0002 | 549.7095 | 856.3656 | 785.808 | 397.5374
29.0835 | 555.7974 | 828.9453 | 680.4565 | 397.0758
29.1669 | 557.3094 | 803.7495 | 680.4565 | 396.6358
29.2502 | 547.521 | 794.488 | 655.1481 | 396.0662
29.334 | 553.1713 | 831.1696 | 634.3589 | 395.6046
29.4169 | 539.4834 | 833.1514 | 689.7965 | 395.1863
29.5019 | 541.4332 | 922.8941 | 680.4565 | 395.0782
29.5835 | 537.0961 | 908.3346 | 708.9787 | 394.9918
29.6669 | 557.9461 | 910.5185 | 706.2671 | 394.8091
29.7502 | 539.0458 | 803.1024 | 711.6903 | 394.8622
29.8335 | 558.6225 | 808.8452 | 682.0634 | 394.9152
29.9169 | 554.4843 | 1300.9536 | 673.3259 | 395.0331