## CO2 Concentration Data
| Voltage Readings |  |  |  | ppm of CO2
TIME (miliseconds) | A-3 CO2 Sensor | A-2 CO2 Sensor | A-1 CO2 Sensor | A-4 CO2 conc | A-1 Sensor | A-2 Sensor | A-3 Sensor | Inlet | Rolling Inlet Average | Inlet Offset | 25.4339
109 | 0.4373 | 1.0791 | 1.0758 | 0.6204 | 433.1245 | 429.9363 | 431.1883 | 426.0115
6066 | 0.4357 | 1.0785 | 1.0791 | 0.6199 | 434.4376 | 429.6937 | 429.5814 | 425.7071
11065 | 0.4346 | 1.0801 | 1.0774 | 0.6226 | 433.7612 | 430.3408 | 428.4767 | 427.3511
16067 | 0.434 | 1.0752 | 1.0758 | 0.6193 | 433.1245 | 428.359 | 427.8741 | 425.3417
21080 | 0.4335 | 1.0758 | 1.0741 | 0.6199 | 432.4481 | 428.6017 | 427.372 | 425.7071
26110 | 0.4324 | 1.0741 | 1.0714 | 0.615 | 431.3738 | 427.9142 | 426.2672 | 422.7235
31069 | 0.4329 | 1.0725 | 1.0709 | 0.627 | 431.1748 | 427.2671 | 426.7694 | 430.0302
36231 | 0.4324 | 1.0681 | 1.0709 | 0.6253 | 431.1748 | 425.4876 | 426.2672 | 428.9951
41247 | 0.4313 | 1.0665 | 1.0681 | 0.6204 | 430.0607 | 424.8405 | 425.1625 | 426.0115
46206 | 0.4329 | 1.0698 | 1.0654 | 0.6204 | 428.9864 | 426.1752 | 426.7694 | 426.0115
51071 | 0.4291 | 1.0659 | 1.0681 | 0.6193 | 430.0607 | 424.5979 | 422.953 | 425.3417
56070 | 0.4324 | 1.0648 | 1.067 | 0.6215 | 429.623 | 424.153 | 426.2672 | 426.6813
61070 | 0.4313 | 1.0637 | 1.0632 | 0.6188 | 428.111 | 423.7081 | 425.1625 | 425.0373
66075 | 0.4302 | 1.0616 | 1.0621 | 0.6139 | 427.6733 | 422.8588 | 424.0578 | 422.0537
71070 | 0.4307 | 1.0621 | 1.0605 | 0.6117 | 427.0367 | 423.0611 | 424.5599 | 420.7141
76070 | 0.4297 | 1.0616 | 1.0539 | 0.6133 | 424.4105 | 422.8588 | 423.5556 | 421.6883
81102 | 0.4297 | 1.0583 | 1.0545 | 0.6084 | 424.6493 | 421.5242 | 423.5556 | 418.7047
86069 | 0.428 | 1.0588 | 1.0566 | 0.6128 | 425.4849 | 421.7264 | 421.8483 | 421.3839
91070 | 0.428 | 1.0583 | 1.0523 | 0.615 | 423.7739 | 421.5242 | 421.8483 | 422.7235
96106 | 0.428 | 1.0566 | 1.0545 | 0.6155 | 424.6493 | 420.8367 | 421.8483 | 423.0279
101072 | 0.4291 | 1.0577 | 1.055 | 0.6144 | 424.8482 | 421.2816 | 422.953 | 422.3581
106072 | 0.4291 | 1.0555 | 1.0534 | 0.6139 | 424.2116 | 420.3918 | 422.953 | 422.0537
111073 | 0.4286 | 1.0534 | 1.0517 | 0.6095 | 423.5352 | 419.5425 | 422.4509 | 419.3745
116180 | 0.4275 | 1.0577 | 1.049 | 0.6084 | 422.4608 | 421.2816 | 421.3462 | 418.7047
121084 | 0.4286 | 1.0539 | 1.0484 | 0.6068 | 422.2221 | 419.7447 | 422.4509 | 417.7305
126087 | 0.4286 | 1.0517 | 1.0473 | 0.604 | 421.7844 | 418.855 | 422.4509 | 416.0255
131072 | 0.4258 | 1.0523 | 1.049 | 0.6008 | 422.4608 | 419.0976 | 419.6388 | 414.0771
136102 | 0.4269 | 1.0517 | 1.049 | 0.6051 | 422.4608 | 418.855 | 420.7436 | 416.6953
141072 | 0.4275 | 1.0523 | 1.0484 | 0.6079 | 422.2221 | 419.0976 | 421.3462 | 418.4003
146103 | 0.4258 | 1.0506 | 1.0479 | 0.6144 | 422.0231 | 418.4101 | 419.6388 | 422.3581
151072 | 0.4269 | 1.0517 | 1.0435 | 0.6161 | 420.2723 | 418.855 | 420.7436 | 423.3932 | 422.6586
156126 | 0.4269 | 1.0506 | 1.0452 | 0.6079 | 420.9488 | 418.4101 | 420.7436 | 418.4003 | 422.4131
161073 | 0.4264 | 1.0506 | 1.0424 | 0.6215 | 419.8347 | 418.4101 | 420.2414 | 426.6813 | 422.4445
166080 | 0.4253 | 1.0495 | 1.0413 | 0.6128 | 419.397 | 417.9653 | 419.1367 | 421.3839 | 422.2521
171072 | 0.4258 | 1.049 | 1.0441 | 0.6188 | 420.5111 | 417.7631 | 419.6388 | 425.0373 | 422.2422
176099 | 0.4253 | 1.0473 | 1.0424 | 0.6166 | 419.8347 | 417.0755 | 419.1367 | 423.6977 | 422.1774
181074 | 0.4247 | 1.0484 | 1.0441 | 0.6171 | 420.5111 | 417.5204 | 418.5341 | 424.0021 | 422.2187
186075 | 0.4231 | 1.0468 | 1.0424 | 0.6106 | 419.8347 | 416.8733 | 416.9272 | 420.0443 | 421.8965
191086 | 0.4242 | 1.0463 | 1.0419 | 0.6128 | 419.6357 | 416.6711 | 418.0319 | 421.3839 | 421.651
196115 | 0.4275 | 1.0479 | 1.0386 | 0.6068 | 418.3226 | 417.3182 | 421.3462 | 417.7305 | 421.3839
201075 | 0.4242 | 1.0452 | 1.0424 | 0.6062 | 419.8347 | 416.2262 | 418.0319 | 417.3651 | 421.105
206075 | 0.4247 | 1.0468 | 1.0397 | 0.6051 | 418.7604 | 416.8733 | 418.5341 | 416.6953 | 420.826
211073 | 0.4253 | 1.0468 | 1.0413 | 0.6068 | 419.397 | 416.8733 | 419.1367 | 417.7305 | 420.5373
216094 | 0.4247 | 1.0452 | 1.0402 | 0.6155 | 418.9593 | 416.2262 | 418.5341 | 423.0279 | 420.4725
221083 | 0.4242 | 1.0446 | 1.0413 | 0.6051 | 419.397 | 415.9836 | 418.0319 | 416.6953 | 420.2996
226074 | 0.4247 | 1.0468 | 1.0397 | 0.6128 | 418.7604 | 416.8733 | 418.5341 | 421.3839 | 420.3213
231204 | 0.4231 | 1.0463 | 1.0397 | 0.6068 | 418.7604 | 416.6711 | 416.9272 | 417.7305 | 420.1936
236142 | 0.4231 | 1.0468 | 1.0402 | 0.615 | 418.9593 | 416.8733 | 416.9272 | 422.7235 | 420.3232
241072 | 0.4236 | 1.0457 | 1.0413 | 0.6062 | 419.397 | 416.4284 | 417.4293 | 417.3651 | 420.1936
246187 | 0.4264 | 1.0419 | 1.0342 | 0.6024 | 416.5719 | 414.8916 | 420.2414 | 415.0513 | 419.9461
251074 | 0.4231 | 1.0452 | 1.0381 | 0.6062 | 418.1237 | 416.2262 | 416.9272 | 417.3651 | 419.7634
256171 | 0.4231 | 1.0441 | 1.0386 | 0.6029 | 418.3226 | 415.7814 | 416.9272 | 415.3558 | 419.5375
261075 | 0.4231 | 1.0435 | 1.0381 | 0.6089 | 418.1237 | 415.5387 | 416.9272 | 419.0092 | 419.4393
266135 | 0.4209 | 1.0413 | 1.0381 | 0.5986 | 418.1237 | 414.649 | 414.7177 | 412.7375 | 419.2252
271140 | 0.4225 | 1.0413 | 1.0364 | 0.5975 | 417.4473 | 414.649 | 416.3246 | 412.0677 | 419.0111
276221 | 0.422 | 1.0397 | 1.0348 | 0.6013 | 416.8106 | 414.0019 | 415.8225 | 414.3815 | 418.9031
281075 | 0.4209 | 1.0413 | 1.0337 | 0.6029 | 416.3729 | 414.649 | 414.7177 | 415.3558 | 418.8815
286075 | 0.422 | 1.0392 | 1.0348 | 0.6018 | 416.8106 | 413.7996 | 415.8225 | 414.686 | 418.9011
291080 | 0.4198 | 1.0392 | 1.0326 | 0.6029 | 415.9353 | 413.7996 | 413.613 | 415.3558 | 418.8579
296092 | 0.4225 | 1.0408 | 1.0342 | 0.6008 | 416.5719 | 414.4467 | 416.3246 | 414.0771 | 418.7185
301075 | 0.422 | 1.0381 | 1.0331 | 0.5953 | 416.1342 | 413.3548 | 415.8225 | 410.7282 | 418.3433
306120 | 0.4204 | 1.037 | 1.0337 | 0.6035 | 416.3729 | 412.9099 | 414.2156 | 415.7211 | 418.0958
311074 | 0.4198 | 1.0364 | 1.0342 | 0.6046 | 416.5719 | 412.6672 | 413.613 | 416.3909 | 418.031
316157 | 0.4225 | 1.0364 | 1.0331 | 0.6084 | 416.1342 | 412.6672 | 416.3246 | 418.7047 | 417.7737
321077 | 0.4209 | 1.0386 | 1.0304 | 0.6029 | 415.0599 | 413.557 | 414.7177 | 415.3558 | 417.5792
326179 | 0.4215 | 1.037 | 1.0337 | 0.6079 | 416.3729 | 412.9099 | 415.3203 | 418.4003 | 417.3651
331073 | 0.4209 | 1.0375 | 1.0703 | 0.6111 | 430.9361 | 413.1121 | 414.7177 | 420.3488 | 417.2571
336174 | 0.4198 | 1.0392 | 1.1654 | 0.6199 | 468.7765 | 413.7996 | 413.613 | 425.7071 | 417.3121
341073 | 0.4204 | 1.0419 | 1.1419 | 0.6161 | 459.4258 | 414.8916 | 414.2156 | 423.3932 | 417.4201
346193 | 0.4209 | 1.0883 | 1.1414 | 0.6204 | 459.2268 | 433.6571 | 414.7177 | 426.0115 | 417.5694
351075 | 0.4204 | 1.1009 | 1.2272 | 0.6177 | 493.3668 | 438.7529 | 414.2156 | 424.3675 | 417.7835
356138 | 0.4198 | 1.1058 | 1.1796 | 0.6182 | 474.4267 | 440.7346 | 413.613 | 424.6719 | 418.0192
361073 | 0.4236 | 1.0823 | 1.1632 | 0.6193 | 467.9011 | 431.2305 | 417.4293 | 425.3417 | 418.2981
366176 | 0.4215 | 1.0922 | 1.2665 | 0.6248 | 509.0042 | 435.2344 | 415.3203 | 428.6907 | 418.6517
371073 | 0.4258 | 1.1272 | 1.2791 | 0.6199 | 514.0178 | 449.3893 | 419.6388 | 425.7071 | 418.7381
376155 | 0.4269 | 1.1359 | 1.2977 | 0.6199 | 521.4188 | 452.9079 | 420.7436 | 425.7071 | 419.0288
381109 | 0.428 | 1.1758 | 1.3267 | 0.6226 | 532.9579 | 469.0445 | 421.8483 | 427.3511 | 419.2213
386166 | 0.4264 | 1.2102 | 1.3267 | 0.6144 | 532.9579 | 482.9569 | 420.2414 | 422.3581 | 419.3706
391073 | 0.428 | 1.2687 | 1.3622 | 0.6204 | 547.0834 | 506.6159 | 421.8483 | 426.0115 | 419.4767
396178 | 0.4395 | 1.2053 | 1.448 | 0.6177 | 581.2232 | 480.9752 | 433.3978 | 424.3675 | 419.7025
401073 | 0.4422 | 1.2933 | 1.4355 | 0.6144 | 576.2495 | 516.5649 | 436.1094 | 422.3581 | 419.9382
406174 | 0.44 | 1.243 | 1.4497 | 0.6144 | 581.8997 | 496.2221 | 433.8999 | 422.3581 | 420.0993
411076 | 0.4406 | 1.2458 | 1.4972 | 0.6155 | 600.8 | 497.3545 | 434.5025 | 423.0279 | 420.3468
416166 | 0.4433 | 1.3015 | 1.5136 | 0.6111 | 607.3255 | 519.8812 | 437.2141 | 420.3488 | 420.39
421073 | 0.4504 | 1.3021 | 1.5153 | 0.6161 | 608.002 | 520.1238 | 444.3447 | 423.3932 | 420.7337
426196 | 0.4521 | 1.2846 | 1.5628 | 0.6133 | 626.9023 | 513.0464 | 446.052 | 421.6883 | 421.0441
431076 | 0.4537 | 1.354 | 1.6098 | 0.6117 | 645.6036 | 541.1137 | 447.6589 | 420.7141 | 421.2484
436175 | 0.4543 | 1.3168 | 1.6601 | 0.6073 | 665.618 | 526.0689 | 448.2615 | 418.0349 | 421.3348
441073 | 0.4559 | 1.366 | 1.6306 | 0.6133 | 653.8799 | 545.9668 | 449.8684 | 421.6883 | 421.5607
446170 | 0.4543 | 1.3649 | 1.7339 | 0.604 | 694.9831 | 545.5219 | 448.2615 | 416.0255 | 421.5823
451135 | 0.457 | 1.3447 | 1.7377 | 0.6144 | 696.4951 | 537.3525 | 450.9731 | 422.3581 | 421.8494
456073 | 0.4559 | 1.3179 | 1.7481 | 0.6106 | 700.6333 | 526.5138 | 449.8684 | 420.0443 | 422.1499
461222 | 0.4581 | 1.3081 | 1.8476 | 0.6084 | 740.2244 | 522.5504 | 452.0778 | 418.7047 | 422.2462
466073 | 0.4652 | 1.3469 | 1.7837 | 0.6111 | 714.7985 | 538.2422 | 459.2084 | 420.3488 | 422.3738
471077 | 0.4679 | 1.3945 | 1.799 | 0.6111 | 720.8864 | 557.493 | 461.92 | 420.3488 | 422.4269
476196 | 0.4723 | 1.4967 | 2.0854 | 0.6111 | 834.8453 | 598.8256 | 466.3389 | 420.3488 | 422.5879
481075 | 0.4734 | 1.3917 | 1.8908 | 0.6089 | 757.4137 | 556.3606 | 467.4437 | 419.0092 | 422.6076
486142 | 0.4827 | 1.3655 | 1.8482 | 0.61 | 740.4631 | 545.7646 | 476.7837 | 419.679 | 422.586
491077 | 0.4865 | 1.4759 | 1.8739 | 0.6166 | 750.6892 | 590.4135 | 480.6 | 423.6977 | 422.5211
496187 | 0.4881 | 1.5153 | 1.8618 | 0.6133 | 745.8746 | 606.348 | 482.2069 | 421.6883 | 422.4661
501073 | 0.4871 | 1.5404 | 1.8553 | 0.6188 | 743.2882 | 616.4991 | 481.2026 | 425.0373 | 422.4347
506105 | 0.4865 | 1.4868 | 1.8438 | 0.6122 | 738.7124 | 594.8217 | 480.6 | 421.0186 | 422.3267
511073 | 0.5018 | 1.5448 | 1.8465 | 0.6182 | 739.7867 | 618.2786 | 495.9659 | 424.6719 | 422.3267
516083 | 0.4985 | 1.3983 | 1.8974 | 0.6237 | 760.0399 | 559.0299 | 492.6517 | 428.0209 | 422.4131
521109 | 0.4963 | 1.3846 | 1.8739 | 0.6215 | 750.6892 | 553.4892 | 490.4422 | 426.6813 | 422.3483
526098 | 0.4991 | 1.4278 | 1.9138 | 0.621 | 766.5654 | 570.9605 | 493.2543 | 426.3768 | 422.3699
531073 | 0.5013 | 1.5415 | 1.9094 | 0.627 | 764.8147 | 616.944 | 495.4637 | 430.0302 | 422.5094
536110 | 0.4991 | 1.4819 | 1.9225 | 0.6193 | 770.0272 | 592.8401 | 493.2543 | 425.3417 | 422.4445
541076 | 0.5024 | 1.4218 | 1.9231 | 0.6237 | 770.2659 | 568.5339 | 496.5685 | 428.0209 | 422.6272
546286 | 0.5095 | 1.4836 | 1.9252 | 0.6215 | 771.1015 | 593.5276 | 503.6991 | 426.6813 | 422.6488
551079 | 0.5127 | 1.5634 | 1.9526 | 0.6232 | 782.004 | 625.801 | 506.9128 | 427.7164 | 422.7568
556103 | 0.5116 | 1.5377 | 1.9187 | 0.6221 | 768.5152 | 615.4072 | 505.8081 | 427.0466 | 422.9081
561074 | 0.5111 | 1.4568 | 1.9509 | 0.633 | 781.3276 | 582.6889 | 505.3059 | 433.6836 | 423.2734
566074 | 0.5111 | 1.4497 | 1.9477 | 0.6297 | 780.0543 | 579.8175 | 505.3059 | 431.6743 | 423.5523
571078 | 0.5106 | 1.4633 | 1.9766 | 0.6297 | 791.5536 | 585.3177 | 504.8037 | 431.6743 | 423.9177
576092 | 0.5116 | 1.5366 | 1.9695 | 0.6281 | 788.7285 | 614.9623 | 505.8081 | 430.7 | 424.1534
581074 | 0.5198 | 1.5956 | 2.1313 | 0.6314 | 853.1089 | 638.8236 | 514.0434 | 432.7094 | 424.5089
586088 | 0.5182 | 1.5956 | 2.0728 | 0.6303 | 829.8316 | 638.8236 | 512.4365 | 432.0396 | 424.8742
591157 | 0.5226 | 1.5776 | 2.0778 | 0.6319 | 831.8212 | 631.5439 | 516.8554 | 433.0138 | 425.3574
596075 | 0.5198 | 1.4486 | 2.0258 | 0.6286 | 811.1303 | 579.3726 | 514.0434 | 431.0045 | 425.658
601074 | 0.5198 | 1.5125 | 2.0176 | 0.6308 | 807.8676 | 605.2156 | 514.0434 | 432.3441 | 426.1844
606107 | 0.5297 | 1.5175 | 2.0029 | 0.6226 | 802.0184 | 607.2377 | 523.986 | 427.3511 | 426.3454
611082 | 0.5264 | 1.4896 | 2.0018 | 0.6275 | 801.5807 | 595.9541 | 520.6718 | 430.3347 | 426.6774
616075 | 0.5242 | 1.4617 | 2.045 | 0.6281 | 818.7701 | 584.6706 | 518.4623 | 430.7 | 427.0643
621076 | 0.5264 | 1.5535 | 2.0242 | 0.6352 | 810.4937 | 621.7972 | 520.6718 | 435.0232 | 427.5377
626134 | 0.5406 | 1.6093 | 2.051 | 0.6248 | 821.1575 | 644.3642 | 534.9329 | 428.6907 | 427.8068
631074 | 0.5444 | 1.5393 | 2.0624 | 0.6341 | 825.6936 | 616.0542 | 538.7492 | 434.3534 | 428.2585
636076 | 0.5423 | 1.5869 | 2.0592 | 0.6303 | 824.4202 | 635.305 | 536.6402 | 432.0396 | 428.6789
641075 | 0.5373 | 1.5841 | 2.0215 | 0.6308 | 809.4194 | 634.1726 | 531.6187 | 432.3441 | 429.0874
646099 | 0.5494 | 1.606 | 2.0182 | 0.6325 | 808.1063 | 643.0296 | 543.7707 | 433.3792 | 429.3997
651073 | 0.5499 | 1.6219 | 2.0931 | 0.6243 | 837.9091 | 649.46 | 544.2729 | 428.3862 | 429.6158
656101 | 0.5488 | 1.635 | 2.1149 | 0.627 | 846.5833 | 654.758 | 543.1682 | 430.0302 | 429.7769
661145 | 0.5516 | 1.5776 | 2.1111 | 0.6248 | 845.0713 | 631.5439 | 545.9802 | 428.6907 | 430.0243
666214 | 0.5483 | 1.6732 | 2.0482 | 0.6264 | 820.0433 | 670.2072 | 542.6661 | 429.6649 | 430.1854
671075 | 0.5455 | 1.588 | 2.0482 | 0.6188 | 820.0433 | 635.7499 | 539.854 | 425.0373 | 430.0892
676076 | 0.5521 | 1.7006 | 2.0619 | 0.6199 | 825.4945 | 681.2885 | 546.4824 | 425.7071 | 430.0577
681077 | 0.551 | 1.6754 | 2.0614 | 0.6188 | 825.2956 | 671.0969 | 545.3776 | 425.0373 | 430.0145
686075 | 0.5439 | 1.7115 | 2.0663 | 0.6215 | 827.2453 | 685.6968 | 538.2471 | 426.6813 | 429.9065
691075 | 0.5472 | 1.6066 | 2.0143 | 0.621 | 806.5545 | 643.2723 | 541.5613 | 426.3768 | 429.9399
696138 | 0.5477 | 1.5973 | 2.0083 | 0.6264 | 804.1671 | 639.5111 | 542.0634 | 429.6649 | 429.9929
701073 | 0.5488 | 1.5661 | 2.0351 | 0.6243 | 814.8308 | 626.8929 | 543.1682 | 428.3862 | 430.0479
706223 | 0.5472 | 1.6465 | 2.0821 | 0.6221 | 833.5321 | 659.409 | 541.5613 | 427.0466 | 430.0263
711083 | 0.545 | 1.5661 | 2.0674 | 0.6226 | 827.683 | 626.8929 | 539.3518 | 427.3511 | 430.0361
716090 | 0.5494 | 1.5831 | 2.1166 | 0.6226 | 847.2598 | 633.7682 | 543.7707 | 427.3511 | 429.8319
721078 | 0.5488 | 1.606 | 2.133 | 0.6232 | 853.7853 | 643.0296 | 543.1682 | 427.7164 | 429.7042
726102 | 0.5516 | 1.6279 | 2.075 | 0.6308 | 830.7071 | 651.8866 | 545.9802 | 432.3441 | 429.7258
731149 | 0.5526 | 1.6847 | 2.087 | 0.6221 | 835.4818 | 674.8581 | 546.9846 | 427.0466 | 429.6079
736214 | 0.5565 | 1.5891 | 2.0668 | 0.6161 | 827.4443 | 636.1948 | 550.9013 | 423.3932 | 429.3074
741078 | 0.557 | 1.6623 | 2.0712 | 0.6128 | 829.195 | 665.7989 | 551.4034 | 421.3839 | 428.9637
746225 | 0.5581 | 1.653 | 2.0701 | 0.6232 | 828.7574 | 662.0377 | 552.5082 | 427.7164 | 428.7928
751171 | 0.5543 | 1.7383 | 2.0712 | 0.6182 | 829.195 | 696.5355 | 548.6919 | 424.6719 | 428.5885
756075 | 0.5559 | 1.7454 | 2.0717 | 0.6166 | 829.394 | 699.4069 | 550.2987 | 423.6977 | 428.3096
761083 | 0.5543 | 1.7684 | 2.0712 | 0.6166 | 829.195 | 708.7088 | 548.6919 | 423.6977 | 428.1918
766203 | 0.5559 | 1.6388 | 2.045 | 0.621 | 818.7701 | 656.2949 | 550.2987 | 426.3768 | 428.0641
771076 | 0.5647 | 1.7842 | 2.0471 | 0.6232 | 819.6057 | 715.0987 | 559.1366 | 427.7164 | 427.9678
776076 | 0.5576 | 1.7503 | 2.0466 | 0.6264 | 819.4067 | 701.3886 | 552.0061 | 429.6649 | 427.795
781190 | 0.5526 | 1.7115 | 2.0614 | 0.6204 | 825.2956 | 685.6968 | 546.9846 | 426.0115 | 427.7086
786283 | 0.5663 | 1.5863 | 2.0362 | 0.6259 | 815.2685 | 635.0624 | 560.7435 | 429.3604 | 427.5475
791078 | 0.5641 | 1.6016 | 2.0772 | 0.6259 | 831.5824 | 641.2502 | 558.5341 | 429.3604 | 427.4611
796078 | 0.5565 | 1.5907 | 2.0564 | 0.6237 | 823.3061 | 636.8419 | 550.9013 | 428.0209 | 427.3216
801078 | 0.5548 | 1.5721 | 2.0619 | 0.6253 | 825.4945 | 629.3195 | 549.194 | 428.9951 | 427.1802
806162 | 0.5526 | 1.5295 | 2.0931 | 0.6308 | 837.9091 | 612.0909 | 546.9846 | 432.3441 | 427.3079
811127 | 0.5494 | 1.6514 | 2.0805 | 0.6286 | 832.8955 | 661.3907 | 543.7707 | 431.0045 | 427.3393
816078 | 0.551 | 1.7159 | 2.1559 | 0.6275 | 862.8972 | 687.4763 | 545.3776 | 430.3347 | 427.3923
821078 | 0.5488 | 1.5727 | 2.1581 | 0.6232 | 863.7726 | 629.5622 | 543.1682 | 427.7164 | 427.3295
826094 | 0.5505 | 1.5721 | 2.1259 | 0.6248 | 850.9602 | 629.3195 | 544.8755 | 428.6907 | 427.4473
831077 | 0.5516 | 1.6044 | 2.1237 | 0.627 | 850.0848 | 642.3825 | 545.9802 | 430.0302 | 427.5868
836241 | 0.5548 | 1.7421 | 2.0668 | 0.6243 | 827.4443 | 698.0723 | 549.194 | 428.3862 | 427.6948
841078 | 0.5526 | 1.6514 | 2.0646 | 0.6303 | 826.5689 | 661.3907 | 546.9846 | 432.0396 | 427.8677
846078 | 0.5521 | 1.5951 | 2.0597 | 0.6248 | 824.6192 | 638.6214 | 546.4824 | 428.6907 | 427.9423
851078 | 0.5477 | 1.7345 | 2.0575 | 0.6232 | 823.7438 | 694.9987 | 542.0634 | 427.7164 | 427.8795
856080 | 0.5537 | 1.7782 | 2.1674 | 0.6215 | 867.4731 | 712.6722 | 548.0892 | 426.6813 | 427.8245
861078 | 0.5532 | 1.6771 | 2.1007 | 0.6281 | 840.9331 | 671.7844 | 547.5871 | 430.7 | 427.9423
866078 | 0.557 | 1.6022 | 2.1034 | 0.6308 | 842.0074 | 641.4928 | 551.4034 | 432.3441 | 428.1034
871080 | 0.5554 | 1.7705 | 2.1056 | 0.633 | 842.8829 | 709.5581 | 549.7966 | 433.6836 | 428.3076
876081 | 0.5565 | 1.8329 | 2.1433 | 0.633 | 857.8837 | 734.7944 | 550.9013 | 433.6836 | 428.5001
881139 | 0.5614 | 1.7558 | 2.1335 | 0.6325 | 853.9843 | 703.613 | 555.8224 | 433.3792 | 428.5335
886150 | 0.5658 | 1.6787 | 2.1182 | 0.6303 | 847.8964 | 672.4315 | 560.2413 | 432.0396 | 428.6946
891078 | 0.5696 | 1.8121 | 2.098 | 0.6341 | 839.8588 | 726.3823 | 564.0577 | 434.3534 | 429.0481
896090 | 0.5603 | 1.7777 | 2.0985 | 0.6385 | 840.0577 | 712.4699 | 554.7177 | 437.0326 | 429.5529
901078 | 0.5608 | 1.6711 | 2.0892 | 0.6341 | 836.3573 | 669.3579 | 555.2198 | 434.3534 | 429.767
906080 | 0.5598 | 1.6011 | 2.1089 | 0.6335 | 844.1959 | 641.0479 | 554.2155 | 433.9881 | 430.0676
911086 | 0.5548 | 1.571 | 2.1308 | 0.6286 | 852.9099 | 628.8746 | 549.194 | 431.0045 | 430.3033
916079 | 0.5559 | 1.6869 | 2.0876 | 0.6303 | 835.7206 | 675.7479 | 550.2987 | 432.0396 | 430.5724
921191 | 0.5505 | 1.6273 | 2.1007 | 0.6319 | 840.9331 | 651.6439 | 544.8755 | 433.0138 | 430.7865
926078 | 0.5494 | 1.7421 | 2.0942 | 0.6325 | 838.3467 | 698.0723 | 543.7707 | 433.3792 | 430.9691
931081 | 0.5488 | 1.5841 | 2.3281 | 0.6368 | 931.4157 | 634.1726 | 543.1682 | 435.9974 | 431.1734
936078 | 0.5483 | 1.6016 | 2.3041 | 0.6352 | 921.8662 | 641.2502 | 542.6661 | 435.0232 | 431.4641
941078 | 0.5488 | 1.6153 | 2.1592 | 0.6412 | 864.2103 | 646.7908 | 543.1682 | 438.6766 | 431.7646
946079 | 0.5499 | 1.5754 | 2.6348 | 0.6297 | 1053.4519 | 630.6541 | 544.2729 | 431.6743 | 431.8393
951079 | 0.5505 | 1.582 | 2.2259 | 0.6325 | 890.7503 | 633.3233 | 544.8755 | 433.3792 | 432.0121
956092 | 0.5466 | 1.6049 | 2.1789 | 0.6325 | 872.049 | 642.5847 | 540.9587 | 433.3792 | 432.1535
961215 | 0.5477 | 1.553 | 2.1991 | 0.6396 | 880.0866 | 621.5949 | 542.0634 | 437.7024 | 432.3264
966077 | 0.5461 | 1.559 | 2.1778 | 0.6253 | 871.6112 | 624.0215 | 540.4566 | 428.9951 | 432.2616
971078 | 0.5444 | 1.6273 | 2.1925 | 0.6248 | 877.4605 | 651.6439 | 538.7492 | 428.6907 | 432.2085
976078 | 0.5466 | 1.594 | 2.2182 | 0.6237 | 887.6864 | 638.1765 | 540.9587 | 428.0209 | 432.2183
981078 | 0.5472 | 1.5218 | 2.1843 | 0.6177 | 874.1976 | 608.9768 | 541.5613 | 424.3675 | 432.0789
986078 | 0.5516 | 1.5836 | 2.1969 | 0.6199 | 879.2111 | 633.9704 | 545.9802 | 425.7071 | 431.9394
991080 | 0.557 | 1.6776 | 2.1723 | 0.6188 | 869.4229 | 671.9867 | 551.4034 | 425.0373 | 431.8314
996126 | 0.5608 | 1.717 | 2.157 | 0.6161 | 863.335 | 687.9212 | 555.2198 | 423.3932 | 431.5525
1001157 | 0.5641 | 1.5841 | 2.139 | 0.6204 | 856.1727 | 634.1726 | 558.5341 | 426.0115 | 431.4661
1006099 | 0.5647 | 1.6399 | 2.1543 | 0.6204 | 862.2606 | 656.7397 | 559.1366 | 426.0115 | 431.4111
1011078 | 0.5608 | 1.5918 | 2.1379 | 0.6221 | 855.7351 | 637.2867 | 555.2198 | 427.0466 | 431.4229
1016078 | 0.5598 | 1.6158 | 2.1876 | 0.615 | 875.5107 | 646.993 | 554.2155 | 422.7235 | 431.1655
1021078 | 0.5554 | 1.6765 | 2.2401 | 0.6139 | 896.4005 | 671.5418 | 549.7966 | 422.0537 | 430.8336
1026078 | 0.5587 | 1.5847 | 2.1537 | 0.6079 | 862.0219 | 634.4153 | 553.1108 | 418.4003 | 430.3406
1031078 | 0.5576 | 1.6361 | 2.1466 | 0.6062 | 859.1968 | 655.2029 | 552.0061 | 417.3651 | 429.8142
1036078 | 0.5532 | 1.7399 | 2.1521 | 0.6051 | 861.3853 | 697.1826 | 547.5871 | 416.6953 | 429.276
1041079 | 0.5505 | 1.6645 | 2.1286 | 0.6089 | 852.0345 | 666.6887 | 544.8755 | 419.0092 | 428.8557
1046083 | 0.5494 | 1.5863 | 2.0892 | 0.6062 | 836.3573 | 635.0624 | 543.7707 | 417.3651 | 428.3076
1051080 | 0.5516 | 1.5732 | 2.0827 | 0.6117 | 833.7709 | 629.7644 | 545.9802 | 420.7141 | 427.7812
1056096 | 0.5488 | 1.5984 | 2.1488 | 0.6166 | 860.0721 | 639.956 | 543.1682 | 423.6977 | 427.4375
1061088 | 0.5516 | 1.6055 | 2.1526 | 0.6106 | 861.5842 | 642.8274 | 545.9802 | 420.0443 | 426.9877
1066083 | 0.5516 | 1.5776 | 2.1188 | 0.6089 | 848.1351 | 631.5439 | 545.9802 | 419.0092 | 426.6008
1071076 | 0.5466 | 1.5503 | 2.127 | 0.6144 | 851.3979 | 620.503 | 540.9587 | 422.3581 | 426.2885
1076076 | 0.5488 | 1.5541 | 2.1887 | 0.6117 | 875.9484 | 622.0398 | 543.1682 | 420.7141 | 425.8917
1081098 | 0.5444 | 1.6645 | 2.1658 | 0.6128 | 866.8365 | 666.6887 | 538.7492 | 421.3839 | 425.5047
1086075 | 0.545 | 1.7203 | 2.2029 | 0.61 | 881.5985 | 689.2558 | 539.3518 | 419.679 | 424.9783
1091304 | 0.5439 | 1.6044 | 2.1384 | 0.61 | 855.934 | 642.3825 | 538.2471 | 419.679 | 424.4834
1096084 | 0.5439 | 1.6317 | 2.1078 | 0.6046 | 843.7582 | 653.4234 | 538.2471 | 416.3909 | 423.7645
1101099 | 0.5444 | 1.5617 | 2.1095 | 0.6171 | 844.4346 | 625.1134 | 538.7492 | 424.0021 | 423.517
1106122 | 0.5434 | 1.5404 | 2.1423 | 0.6253 | 857.4857 | 616.4991 | 537.7449 | 428.9951 | 423.3756
1111335 | 0.5406 | 1.559 | 2.3243 | 0.6193 | 929.9038 | 624.0215 | 534.9329 | 425.3417 | 423.1163
1116077 | 0.5444 | 1.6519 | 2.2898 | 0.6204 | 916.1761 | 661.5929 | 538.7492 | 426.0115 | 422.7392
1121078 | 0.545 | 1.8148 | 2.1669 | 0.6193 | 867.2741 | 727.4743 | 539.3518 | 425.3417 | 422.6213
1126078 | 0.5444 | 1.9203 | 2.1428 | 0.6303 | 857.6848 | 770.1414 | 538.7492 | 432.0396 | 422.7293
1131080 | 0.5466 | 1.8755 | 2.2079 | 0.6259 | 883.5881 | 752.023 | 540.9587 | 429.3604 | 422.7726
1136080 | 0.5455 | 1.8099 | 2.3052 | 0.6243 | 922.3039 | 725.4926 | 539.854 | 428.3862 | 422.9022
1141130 | 0.5439 | 1.5825 | 2.2281 | 0.6177 | 891.6257 | 633.5255 | 538.2471 | 424.3675 | 422.859
1146078 | 0.5532 | 1.8389 | 2.2669 | 0.6139 | 907.0643 | 737.221 | 547.5871 | 422.0537 | 422.7627
1151138 | 0.5483 | 1.752 | 2.2237 | 0.6073 | 889.8749 | 702.0761 | 542.6661 | 418.0349 | 422.5899
1156158 | 0.545 | 1.6476 | 2.1783 | 0.6193 | 871.8102 | 659.8539 | 539.3518 | 425.3417 | 422.5683
1161077 | 0.5417 | 1.5683 | 2.1515 | 0.6161 | 861.1465 | 627.7827 | 536.0376 | 423.3932 | 422.4838
1166080 | 0.5434 | 1.5628 | 2.1761 | 0.615 | 870.9348 | 625.5583 | 537.7449 | 422.7235 | 422.3444
1171080 | 0.545 | 1.6202 | 2.1679 | 0.6215 | 867.6721 | 648.7725 | 539.3518 | 426.6813 | 422.472
1176078 | 0.5494 | 1.6202 | 2.174 | 0.6259 | 870.0993 | 648.7725 | 543.7707 | 429.3604 | 422.7077
1181183 | 0.5521 | 1.6186 | 2.1477 | 0.6259 | 859.6345 | 648.1254 | 546.4824 | 429.3604 | 423.0613
1186077 | 0.5559 | 1.6197 | 2.0942 | 0.6374 | 838.3467 | 648.5703 | 550.2987 | 436.3628 | 423.6741
1191127 | 0.5576 | 1.6098 | 2.1379 | 0.6303 | 855.7351 | 644.5664 | 552.0061 | 432.0396 | 424.1691
1196131 | 0.568 | 1.6317 | 2.2024 | 0.6325 | 881.3996 | 653.4234 | 562.4508 | 433.3792 | 424.6326
1201078 | 0.5674 | 1.5841 | 2.2068 | 0.6292 | 883.1504 | 634.1726 | 561.8482 | 431.3698 | 425.0844
1206077 | 0.5636 | 1.682 | 2.1898 | 0.6253 | 876.3861 | 673.7662 | 558.0319 | 428.9951 | 425.3515
1211084 | 0.5636 | 1.6629 | 2.3877 | 0.6221 | 955.1307 | 666.0416 | 558.0319 | 427.0466 | 425.4596
1216078 | 0.5603 | 1.6454 | 2.4046 | 0.6226 | 961.8551 | 658.9641 | 554.7177 | 427.3511 | 425.6953
1221077 | 0.5592 | 1.6809 | 2.2352 | 0.6193 | 894.4507 | 673.3213 | 553.6129 | 425.3417 | 425.8995
1226140 | 0.5603 | 1.6197 | 2.1669 | 0.6248 | 867.2741 | 648.5703 | 554.7177 | 428.6907 | 426.1038
1231232 | 0.5576 | 1.6711 | 2.1991 | 0.6188 | 880.0866 | 669.3579 | 552.0061 | 425.0373 | 426.2433
1236136 | 0.5543 | 1.7121 | 2.3041 | 0.6144 | 921.8662 | 685.9395 | 548.6919 | 422.3581 | 426.2747
1241228 | 0.5537 | 1.6738 | 2.1357 | 0.6171 | 854.8596 | 670.4499 | 548.0892 | 424.0021 | 426.4142
1246147 | 0.5543 | 1.6694 | 2.1401 | 0.6084 | 856.6104 | 668.6704 | 548.6919 | 418.7047 | 426.3827
1251078 | 0.5526 | 1.6306 | 2.2286 | 0.6193 | 891.8246 | 652.9785 | 546.9846 | 425.3417 | 426.6715
1256078 | 0.5526 | 1.6476 | 2.1608 | 0.6221 | 864.8469 | 659.8539 | 546.9846 | 427.0466 | 426.7697
1261076 | 0.5526 | 1.6918 | 2.1636 | 0.6193 | 865.9611 | 677.7296 | 546.9846 | 425.3417 | 426.6518
1266077 | 0.5526 | 1.5825 | 2.2139 | 0.6106 | 885.9755 | 633.5255 | 546.9846 | 420.0443 | 426.4809
1271079 | 0.5516 | 1.5738 | 2.2439 | 0.6128 | 897.9125 | 630.007 | 545.9802 | 421.3839 | 426.3317
1276078 | 0.5526 | 1.7678 | 2.2046 | 0.6133 | 882.275 | 708.4661 | 546.9846 | 421.6883 | 426.2138
1281076 | 0.5543 | 1.8263 | 2.1805 | 0.6139 | 872.6856 | 732.1252 | 548.6919 | 422.0537 | 425.8917
1286080 | 0.5619 | 1.7328 | 2.1707 | 0.6128 | 868.7862 | 694.3111 | 556.3246 | 421.3839 | 425.6344
1291196 | 0.5647 | 1.8126 | 2.4074 | 0.6171 | 962.9693 | 726.5845 | 559.1366 | 424.0021 | 425.493
1296206 | 0.5658 | 1.6601 | 2.1756 | 0.6155 | 870.7359 | 664.9092 | 560.2413 | 423.0279 | 425.4497
1301077 | 0.5625 | 1.7006 | 2.11 | 0.6095 | 844.6336 | 681.2885 | 556.9271 | 419.3745 | 425.3633
1306076 | 0.5592 | 1.6743 | 2.1116 | 0.61 | 845.2702 | 670.6521 | 553.6129 | 419.679 | 425.4164
1311075 | 0.5587 | 1.817 | 2.0952 | 0.6139 | 838.7447 | 728.364 | 553.1108 | 422.0537 | 425.3103
1316076 | 0.5565 | 1.7777 | 2.1313 | 0.6226 | 853.1089 | 712.4699 | 550.9013 | 427.3511 | 425.438
1321083 | 0.5581 | 1.7328 | 2.1308 | 0.6161 | 852.9099 | 694.3111 | 552.5082 | 423.3932 | 425.4596
1326075 | 0.5548 | 1.6929 | 2.2314 | 0.6221 | 892.9388 | 678.1744 | 549.194 | 427.0466 | 425.4714
1331077 | 0.5532 | 1.659 | 2.1209 | 0.6232 | 848.9707 | 664.4643 | 547.5871 | 427.7164 | 425.4183
1336080 | 0.5548 | 1.6913 | 2.1248 | 0.6215 | 850.5225 | 677.5274 | 549.194 | 426.6813 | 425.3319
1341183 | 0.5592 | 1.7356 | 2.186 | 0.6155 | 874.8741 | 695.4435 | 553.6129 | 423.0279 | 424.9017
1346141 | 0.5559 | 1.629 | 2.1718 | 0.6177 | 869.2238 | 652.3314 | 550.2987 | 424.3675 | 424.6543
1351086 | 0.5581 | 1.6732 | 2.1253 | 0.6166 | 850.7214 | 670.2072 | 552.5082 | 423.6977 | 424.3419
1356103 | 0.5647 | 1.7033 | 2.1428 | 0.6204 | 857.6848 | 682.3805 | 559.1366 | 426.0115 | 424.1691
1361122 | 0.5636 | 1.7541 | 2.1166 | 0.6177 | 847.2598 | 702.9254 | 558.0319 | 424.3675 | 424.0198
1366079 | 0.5576 | 1.6093 | 2.1204 | 0.6155 | 848.7717 | 644.3642 | 552.0061 | 423.0279 | 423.8902
1371080 | 0.557 | 1.7033 | 2.2844 | 0.615 | 914.0275 | 682.3805 | 551.4034 | 422.7235 | 423.7409
1376078 | 0.5625 | 1.6481 | 2.151 | 0.6248 | 860.9475 | 660.0561 | 556.9271 | 428.6907 | 423.8489
1381079 | 0.5696 | 1.629 | 2.1592 | 0.6264 | 864.2103 | 652.3314 | 564.0577 | 429.6649 | 423.8804
1386097 | 0.5636 | 1.6612 | 2.4402 | 0.6308 | 976.0205 | 665.3541 | 558.0319 | 432.3441 | 424.1161
1391147 | 0.5619 | 1.7295 | 2.3341 | 0.6232 | 933.8032 | 692.9765 | 556.3246 | 427.7164 | 424.2889
1396077 | 0.5592 | 1.7066 | 2.257 | 0.6319 | 903.125 | 683.7151 | 553.6129 | 433.0138 | 424.5796
1401076 | 0.5592 | 1.6312 | 2.2592 | 0.6177 | 904.0004 | 653.2212 | 553.6129 | 424.3675 | 424.7623
1406084 | 0.5581 | 1.7197 | 2.3216 | 0.6281 | 928.8294 | 689.0131 | 552.5082 | 430.7 | 424.9351
1411075 | 0.5581 | 1.6585 | 2.2133 | 0.6204 | 885.7367 | 664.2621 | 552.5082 | 426.0115 | 424.9017
1416075 | 0.5581 | 1.6197 | 2.2046 | 0.6193 | 882.275 | 648.5703 | 552.5082 | 425.3417 | 424.9017
1421075 | 0.5636 | 1.647 | 2.1838 | 0.6232 | 873.9987 | 659.6112 | 558.0319 | 427.7164 | 425.1492
1426080 | 0.563 | 1.6301 | 2.1608 | 0.6177 | 864.8469 | 652.7763 | 557.4293 | 424.3675 | 425.2455
1431116 | 0.5614 | 1.6104 | 2.3161 | 0.6133 | 926.6409 | 644.8091 | 555.8224 | 421.6883 | 425.2455
1436251 | 0.5652 | 1.6049 | 2.2221 | 0.6182 | 889.2383 | 642.5847 | 559.6387 | 424.6719 | 425.3299
1441286 | 0.5614 | 1.6825 | 2.1794 | 0.6117 | 872.2479 | 673.9684 | 555.8224 | 420.7141 | 425.3083
1446086 | 0.5598 | 1.6924 | 2.3254 | 0.6128 | 930.3415 | 677.9722 | 554.2155 | 421.3839 | 425.2239
1451091 | 0.5598 | 1.8192 | 2.5998 | 0.6166 | 1039.5255 | 729.2537 | 554.2155 | 423.6977 | 425.2455
1456076 | 0.563 | 1.8689 | 2.4014 | 0.6188 | 960.5819 | 749.3538 | 557.4293 | 425.0373 | 425.4281
1461076 | 0.5636 | 1.8214 | 2.2133 | 0.6243 | 885.7367 | 730.1435 | 558.0319 | 428.3862 | 425.709
1466078 | 0.5619 | 1.9039 | 2.1936 | 0.621 | 877.8981 | 763.5088 | 556.3246 | 426.3768 | 425.8485
1471077 | 0.5647 | 1.7979 | 2.508 | 0.6193 | 1002.9981 | 720.6394 | 559.1366 | 425.3417 | 425.7837
1476143 | 0.5647 | 1.7574 | 2.2975 | 0.6237 | 919.24 | 704.2601 | 559.1366 | 428.0209 | 425.9329
1481074 | 0.5663 | 1.6197 | 2.1931 | 0.6188 | 877.6991 | 648.5703 | 560.7435 | 425.0373 | 425.8681
1486075 | 0.5603 | 1.5776 | 2.2581 | 0.6215 | 903.5627 | 631.5439 | 554.7177 | 426.6813 | 425.8347
1491075 | 0.5603 | 1.6694 | 2.192 | 0.6237 | 877.2614 | 668.6704 | 554.7177 | 428.0209 | 425.8779
1496076 | 0.5581 | 1.6793 | 2.1537 | 0.6237 | 862.0219 | 672.6742 | 552.5082 | 428.0209 | 426.039
1501076 | 0.5576 | 1.6448 | 2.1718 | 0.6204 | 869.2238 | 658.7214 | 552.0061 | 426.0115 | 426.092
1506077 | 0.5565 | 1.5902 | 2.215 | 0.6177 | 886.4131 | 636.6396 | 550.9013 | 424.3675 | 426.1136
1511080 | 0.5559 | 1.5831 | 2.2456 | 0.6177 | 898.5889 | 633.7682 | 550.2987 | 424.3675 | 426.0606
1516141 | 0.5537 | 1.5923 | 2.2292 | 0.6275 | 892.0633 | 637.489 | 548.0892 | 430.3347 | 426.2531
1521075 | 0.5483 | 1.6486 | 2.4719 | 0.6281 | 988.6339 | 660.2583 | 542.6661 | 430.7 | 426.5006
1526076 | 0.551 | 1.7093 | 2.315 | 0.6292 | 926.2033 | 684.8071 | 545.3776 | 431.3698 | 426.7795
1531076 | 0.5537 | 1.664 | 2.2013 | 0.6308 | 880.9619 | 666.4865 | 548.0892 | 432.3441 | 426.8974
1536075 | 0.5636 | 1.6312 | 2.2111 | 0.6243 | 884.8614 | 653.2212 | 558.0319 | 428.3862 | 426.8561
1541075 | 0.5619 | 1.5639 | 2.1013 | 0.6221 | 841.1719 | 626.0032 | 556.3246 | 427.0466 | 426.6852
1546075 | 0.5614 | 1.6486 | 2.092 | 0.6166 | 837.4714 | 660.2583 | 555.8224 | 423.6977 | 426.5556
1551146 | 0.5592 | 1.6055 | 2.1433 | 0.6292 | 857.8837 | 642.8274 | 553.6129 | 431.3698 | 426.5026
1556075 | 0.5581 | 1.5322 | 2.2942 | 0.6226 | 917.9269 | 613.1828 | 552.5082 | 427.3511 | 426.5988
1561076 | 0.5559 | 1.6175 | 2.2838 | 0.6193 | 913.7887 | 647.6805 | 550.2987 | 425.3417 | 426.426
1566076 | 0.5521 | 1.7465 | 2.1986 | 0.6166 | 879.8876 | 699.8518 | 546.4824 | 423.6977 | 426.3513
1571077 | 0.5532 | 1.6858 | 2.1625 | 0.6226 | 865.5233 | 675.303 | 547.5871 | 427.3511 | 426.4161
1576076 | 0.5526 | 1.6579 | 2.1701 | 0.6171 | 868.5474 | 664.0194 | 546.9846 | 424.0021 | 426.2963
1581074 | 0.5526 | 1.6607 | 2.2199 | 0.6193 | 888.3628 | 665.1518 | 546.9846 | 425.3417 | 426.3277
1586075 | 0.5516 | 1.553 | 2.2095 | 0.6243 | 884.2248 | 621.5949 | 545.9802 | 428.3862 | 426.5438
1591158 | 0.5505 | 1.5623 | 2.2111 | 0.621 | 884.8614 | 625.3561 | 544.8755 | 426.3768 | 426.5988
1596075 | 0.5543 | 1.7935 | 2.1991 | 0.6166 | 880.0866 | 718.8599 | 548.6919 | 423.6977 | 426.695
1601076 | 0.5581 | 1.8039 | 2.1302 | 0.6171 | 852.6712 | 723.066 | 552.5082 | 424.0021 | 426.7795
1606075 | 0.5592 | 1.6689 | 2.1379 | 0.6166 | 855.7351 | 668.4682 | 553.6129 | 423.6977 | 426.7795
1611076 | 0.5603 | 1.6301 | 2.3445 | 0.6188 | 937.9414 | 652.7763 | 554.7177 | 425.0373 | 426.7795
1616078 | 0.5619 | 1.7 | 2.3926 | 0.621 | 957.0804 | 681.0459 | 556.3246 | 426.3768 | 426.7147
1621075 | 0.557 | 1.653 | 2.3155 | 0.6281 | 926.4022 | 662.0377 | 551.4034 | 430.7 | 426.8541
1626189 | 0.5548 | 1.7181 | 2.4221 | 0.6177 | 968.8185 | 688.366 | 549.194 | 424.3675 | 426.8227
1631074 | 0.5565 | 1.7175 | 2.3718 | 0.6232 | 948.804 | 688.1234 | 550.9013 | 427.7164 | 426.8129
1636075 | 0.563 | 1.7295 | 2.2838 | 0.6177 | 913.7887 | 692.9765 | 557.4293 | 424.3675 | 426.7913
1641074 | 0.5669 | 1.6984 | 2.3068 | 0.621 | 922.9404 | 680.3988 | 561.3461 | 426.3768 | 426.7815
1646074 | 0.5674 | 1.618 | 2.3232 | 0.6221 | 929.466 | 647.8828 | 561.8482 | 427.0466 | 426.75
1651074 | 0.5674 | 1.5962 | 2.2707 | 0.6264 | 908.5762 | 639.0662 | 561.8482 | 429.6649 | 426.8031
1656074 | 0.557 | 1.5809 | 2.2472 | 0.6308 | 899.2256 | 632.8784 | 551.4034 | 432.3441 | 427.0073
1661075 | 0.5543 | 1.5978 | 2.2002 | 0.6237 | 880.5243 | 639.7133 | 548.6919 | 428.0209 | 427.1252
1666159 | 0.5581 | 1.6066 | 2.2685 | 0.6226 | 907.7009 | 643.2723 | 552.5082 | 427.3511 | 427.2214
1671075 | 0.5565 | 1.8176 | 2.2057 | 0.633 | 882.7127 | 728.6067 | 550.9013 | 433.6836 | 427.3295
1676075 | 0.5641 | 1.7602 | 2.1794 | 0.6215 | 872.2479 | 705.3925 | 558.5341 | 426.6813 | 427.1998
1681075 | 0.5707 | 1.647 | 2.1652 | 0.6232 | 866.5977 | 659.6112 | 565.1624 | 427.7164 | 427.082
1686075 | 0.5619 | 1.758 | 2.145 | 0.621 | 858.5601 | 704.5027 | 556.3246 | 426.3768 | 426.8895
1691076 | 0.5614 | 1.8012 | 2.6375 | 0.6275 | 1054.5263 | 721.974 | 555.8224 | 430.3347 | 426.9524
1696075 | 0.5608 | 1.7377 | 2.2652 | 0.6232 | 906.3878 | 696.2928 | 555.2198 | 427.7164 | 426.974
1701132 | 0.5614 | 1.6727 | 2.104 | 0.6335 | 842.2462 | 670.005 | 555.8224 | 433.9881 | 427.3059
1706074 | 0.5608 | 1.6519 | 2.1248 | 0.627 | 850.5225 | 661.5929 | 555.2198 | 430.0302 | 427.2627
1711074 | 0.5565 | 1.7082 | 2.1002 | 0.6275 | 840.7341 | 684.3622 | 550.9013 | 430.3347 | 427.3589
1716074 | 0.5565 | 1.6738 | 2.1341 | 0.6281 | 854.223 | 670.4499 | 550.9013 | 430.7 | 427.5318
1721075 | 0.5548 | 1.5929 | 2.2882 | 0.6308 | 915.5395 | 637.7316 | 549.194 | 432.3441 | 427.8107
1726075 | 0.5532 | 1.5945 | 2.262 | 0.6292 | 905.1145 | 638.3787 | 547.5871 | 431.3698 | 427.9403
1731074 | 0.5554 | 1.7427 | 2.2756 | 0.6204 | 910.526 | 698.315 | 549.7966 | 426.0115 | 428.0052
1736075 | 0.5576 | 1.6607 | 2.2647 | 0.6215 | 906.1888 | 665.1518 | 552.0061 | 426.6813 | 428.0484
1741158 | 0.5608 | 1.6191 | 2.2117 | 0.6188 | 885.1001 | 648.3276 | 555.2198 | 425.0373 | 427.9403
1746075 | 0.5592 | 1.7159 | 2.1597 | 0.621 | 864.4092 | 687.4763 | 553.6129 | 426.3768 | 427.9403
1751074 | 0.5619 | 1.5852 | 2.1204 | 0.6204 | 848.7717 | 634.6175 | 556.3246 | 426.0115 | 428.015
1756077 | 0.5652 | 1.5973 | 2.1089 | 0.6193 | 844.1959 | 639.5111 | 559.6387 | 425.3417 | 428.0582
1761074 | 0.5614 | 1.6568 | 2.1078 | 0.6215 | 843.7582 | 663.5746 | 555.8224 | 426.6813 | 428.1544
1766074 | 0.5625 | 1.6339 | 2.1778 | 0.6226 | 871.6112 | 654.3132 | 556.9271 | 427.3511 | 428.2291
1771074 | 0.5614 | 1.7044 | 2.1483 | 0.6193 | 859.8732 | 682.8253 | 555.8224 | 425.3417 | 428.1957
1776099 | 0.5603 | 1.7591 | 2.1335 | 0.6193 | 853.9843 | 704.9476 | 554.7177 | 425.3417 | 428.0228
1781077 | 0.5565 | 1.6497 | 2.0925 | 0.6325 | 837.6703 | 660.7032 | 550.9013 | 433.3792 | 428.3135
1786075 | 0.5576 | 1.7684 | 2.0641 | 0.6303 | 826.37 | 708.7088 | 552.0061 | 432.0396 | 428.453
1791075 | 0.5641 | 1.7547 | 2.0663 | 0.6292 | 827.2453 | 703.1681 | 558.5341 | 431.3698 | 428.6789
1796074 | 0.5598 | 1.7667 | 2.0799 | 0.6259 | 832.6568 | 708.0213 | 554.2155 | 429.3604 | 428.7751
425.4339

## Calibration
Calibration Date |  | 2016-08-24
| A-1 Sensor | A-2 Sensor | A-3 Sensor | Inlet
500 | 1.2383 | 1.2569 | 0.50722 | 0.74211
1000 | 2.5089 | 2.4818 | 1.0016 | 1.5628
2000 | 5.0108 | 4.9636 | 2.0001 | 3.2055

## Normalized CO2
Normalized CO2 Count for the 10 mins of Sampling period
Time (mins) | A-1 Sensor | A-2 Sensor | A-3 Sensor | Adjusted Inlet |  | Time | 1F | 3F | 5F
0.0018167 | 433.1245 | 429.9363 | 431.1883 |  |  | -0.064483 | 1.6385 | 0.86386 | 0.55473
0.1011 | 434.4376 | 429.6937 | 429.5814 |  |  | 0.017967 | 1.6429 | 0.79691 | 0.55115
0.18442 | 433.7612 | 430.3408 | 428.4767 |  |  | 0.10128 | 1.6191 | 0.93054 | 0.53728
0.26778 | 433.1245 | 428.359 | 427.8741 |  |  | 0.18473 | 1.8863 | 0.90393 | 0.53691
0.35133 | 432.4481 | 428.6017 | 427.372 |  |  | 0.26797 | 1.9083 | 0.87908 | 0.52485
0.43517 | 431.3738 | 427.9142 | 426.2672 |  |  | 0.35128 | 1.6786 | 0.92717 | 0.5204
0.51782 | 431.1748 | 427.2671 | 426.7694 |  |  | 0.43567 | 1.5855 | 0.84237 | 0.52346
0.60385 | 431.1748 | 425.4876 | 426.2672 |  |  | 0.52053 | 1.6286 | 0.91253 | 0.51377
0.68745 | 430.0607 | 424.8405 | 425.1625 |  |  | 0.60227 | 1.7705 | 0.96877 | 0.5024
0.7701 | 428.9864 | 426.1752 | 426.7694 |  |  | 0.68713 | 1.5423 | 0.91566 | 0.49988
0.85118 | 430.0607 | 424.5979 | 422.953 |  |  | 0.76912 | 1.5483 | 0.90972 | 0.50203
0.9345 | 429.623 | 424.153 | 426.2672 |  |  | 0.8513 | 1.667 | 0.85542 | 0.49525
1.0178 | 428.111 | 423.7081 | 425.1625 |  |  | 0.93463 | 1.575 | 0.87845 | 0.49492
1.1013 | 427.6733 | 422.8588 | 424.0578 |  |  | 1.0179 | 1.5792 | 0.93959 | 0.49532
1.1845 | 427.0367 | 423.0611 | 424.5599 |  |  | 1.1013 | 1.6478 | 0.78997 | 0.4959
1.2678 | 424.4105 | 422.8588 | 423.5556 |  |  | 1.1847 | 1.6889 | 0.77852 | 0.49299
1.3517 | 424.6493 | 421.5242 | 423.5556 |  |  | 1.268 | 1.6361 | 1.0455 | 0.49681
1.4345 | 425.4849 | 421.7264 | 421.8483 |  |  | 1.3513 | 1.6046 | 1.127 | 0.5037
1.5178 | 423.7739 | 421.5242 | 421.8483 |  |  | 1.4347 | 1.5923 | 0.99939 | 0.53051
1.6018 | 424.6493 | 420.8367 | 421.8483 |  |  | 1.5199 | 1.9128 | 1.1095 | 0.54055
1.6845 | 424.8482 | 421.2816 | 422.953 |  |  | 1.6034 | 1.5995 | 0.90011 | 0.54445
1.7679 | 424.2116 | 420.3918 | 422.953 |  |  | 1.6846 | 1.5111 | 0.95606 | 0.53348
1.8512 | 423.5352 | 419.5425 | 422.4509 |  |  | 1.7679 | 1.5131 | 0.91974 | 0.52204
1.9363 | 422.4608 | 421.2816 | 421.3462 |  |  | 1.8513 | 1.4913 | 1.1162 | 0.52069
2.0181 | 422.2221 | 419.7447 | 422.4509 |  |  | 1.9346 | 1.5397 | 1.0618 | 0.51275
2.1014 | 421.7844 | 418.855 | 422.4509 |  |  | 2.018 | 1.5389 | 0.99999 | 0.51814
2.1845 | 422.4608 | 419.0976 | 419.6388 |  |  | 2.1013 | 1.6749 | 0.94512 | 0.50684
2.2684 | 422.4608 | 418.855 | 420.7436 |  |  | 2.1846 | 1.5257 | 0.89871 | 0.50156
2.3512 | 422.2221 | 419.0976 | 421.3462 |  |  | 2.268 | 1.5312 | 0.94339 | 0.50731
2.435 | 422.0231 | 418.4101 | 419.6388 |  |  | 2.353 | 1.6154 | 1.0057 | 0.52379
2.5179 | 420.2723 | 418.855 | 420.7436 | 397.2247 |  | 2.4357 | 1.5971 | 0.86008 | 0.51337
2.6021 | 420.9488 | 418.4101 | 420.7436 | 396.9792 |  | 2.5181 | 1.5353 | 0.92188 | 0.52194
2.6846 | 419.8347 | 418.4101 | 420.2414 | 397.0106 |  | 2.6017 | 1.5595 | 0.96383 | 0.54505
2.768 | 419.397 | 417.9653 | 419.1367 | 396.8181 |  | 2.6854 | 1.5246 | 1.0342 | 0.5418
2.8512 | 420.5111 | 417.7631 | 419.6388 | 396.8083 |  | 2.768 | 1.5302 | 0.8356 | 0.52177
2.935 | 419.8347 | 417.0755 | 419.1367 | 396.7435 |  | 2.8513 | 1.7524 | 0.96529 | 0.52023
3.0179 | 420.5111 | 417.5204 | 418.5341 | 396.7847 |  | 2.9346 | 1.5717 | 0.88906 | 0.53863
3.1012 | 419.8347 | 416.8733 | 416.9272 | 396.4626 |  | 3.018 | 1.5827 | 0.86271 | 0.56275
3.1848 | 419.6357 | 416.6711 | 418.0319 | 396.2171 |  | 3.1016 | 1.9618 | 0.90616 | 0.54147
3.2686 | 418.3226 | 417.3182 | 421.3462 | 395.9499 |  | 3.1858 | 1.8178 | 0.99943 | 0.53509
3.3512 | 419.8347 | 416.2262 | 418.0319 | 395.671 |  | 3.2679 | 1.7125 | 0.96697 | 0.52488
3.4346 | 418.7604 | 416.8733 | 418.5341 | 395.3921 |  | 3.3513 | 1.7149 | 0.86273 | 0.52426
3.5179 | 419.397 | 416.8733 | 419.1367 | 395.1034 |  | 3.4347 | 1.7987 | 0.98377 | 0.51992
3.6016 | 418.9593 | 416.2262 | 418.5341 | 395.0385 |  | 3.5179 | 1.6524 | 0.89978 | 0.52003
3.6847 | 419.397 | 415.9836 | 418.0319 | 394.8657 |  | 3.6013 | 1.6406 | 0.84646 | 0.52003
3.7679 | 418.7604 | 416.8733 | 418.5341 | 394.8873 |  | 3.6846 | 1.6116 | 0.88313 | 0.53796
3.8534 | 418.7604 | 416.6711 | 416.9272 | 394.7596 |  | 3.768 | 1.5802 | 0.85958 | 0.53559
3.9357 | 418.9593 | 416.8733 | 416.9272 | 394.8893 |  | 3.8519 | 1.7902 | 0.83251 | 0.53013
4.0179 | 419.397 | 416.4284 | 417.4293 | 394.7596 |  | 3.9375 | 1.6628 | 0.82466 | 0.54281
4.1031 | 416.5719 | 414.8916 | 420.2414 | 394.5121 |  | 4.0214 | 1.6051 | 0.93138 | 0.52991
4.1846 | 418.1237 | 416.2262 | 416.9272 | 394.3295 |  | 4.1014 | 1.8028 | 0.94527 | 0.52474
4.2695 | 418.3226 | 415.7814 | 416.9272 | 394.1036 |  | 4.1849 | 2.1738 | 1.1195 | 0.52467
4.3513 | 418.1237 | 415.5387 | 416.9272 | 394.0054 |  | 4.2679 | 1.9049 | 1.1871 | 0.53497
4.4356 | 418.1237 | 414.649 | 414.7177 | 393.7913 |  | 4.3513 | 1.6496 | 1.1209 | 0.53606
4.519 | 417.4473 | 414.649 | 416.3246 | 393.5772 |  | 4.4346 | 1.6225 | 1.2338 | 0.52979
4.6037 | 416.8106 | 414.0019 | 415.8225 | 393.4692 |  | 4.5179 | 2.0478 | 1.0884 | 0.53956
4.6846 | 416.3729 | 414.649 | 414.7177 | 393.4476 |  | 4.6024 | 1.7627 | 1.0322 | 0.53905
4.7679 | 416.8106 | 413.7996 | 415.8225 | 393.4672 |  | 4.6846 | 1.6218 | 0.84317 | 0.54473
4.8513 | 415.9353 | 413.7996 | 413.613 | 393.424 |  | 4.7679 | 1.7098 | 0.78543 | 0.52437
4.9349 | 416.5719 | 414.4467 | 416.3246 | 393.2845 |  | 4.8513 | 1.6202 | 0.91144 | 0.52423
5.0179 | 416.1342 | 413.3548 | 415.8225 | 392.9094 |  | 4.9346 | 1.5679 | 0.9245 | 0.51617
5.102 | 416.3729 | 412.9099 | 414.2156 | 392.6619 |  | 5.0179 | 1.5922 | 0.8769 | 0.51428
5.1846 | 416.5719 | 412.6672 | 413.613 | 392.5971 |  | 5.1013 | 1.6505 | 0.8018 | 0.51046
5.2693 | 416.1342 | 412.6672 | 416.3246 | 392.3397 |  | 5.1847 | 1.6921 | 0.79222 | 0.50859
5.3513 | 415.0599 | 413.557 | 414.7177 | 392.1453 |  | 5.269 | 1.6693 | 0.80421 | 0.50043
5.4363 | 416.3729 | 412.9099 | 415.3203 | 391.9312 |  | 5.3513 | 1.9966 | 0.88074 | 0.48116
5.5179 | 430.9361 | 413.1121 | 414.7177 | 391.8232 |  | 5.4346 | 1.7835 | 0.96321 | 0.48942
5.6029 | 468.7765 | 413.7996 | 413.613 | 391.8782 |  | 5.5179 | 1.6293 | 0.90055 | 0.49824
5.6845 | 459.4258 | 414.8916 | 414.2156 | 391.9862 |  | 5.6013 | 1.6427 | 0.85562 | 0.53216
5.7699 | 459.2268 | 433.6571 | 414.7177 | 392.1355 |  | 5.6846 | 1.4949 | 0.76371 | 0.52694
5.8513 | 493.3668 | 438.7529 | 414.2156 | 392.3496 |  | 5.7679 | 1.4827 | 0.88055 | 0.52568
5.9356 | 474.4267 | 440.7346 | 413.613 | 392.5853 |  | 5.8524 | 1.5523 | 0.8215 | 0.51835
6.0179 | 467.9011 | 431.2305 | 417.4293 | 392.8642 |  | 5.9346 | 1.756 | 0.72044 | 0.51427
6.1029 | 509.0042 | 435.2344 | 415.3203 | 393.2177 |  | 6.0179 | 1.7425 | 0.83825 | 0.50735
6.1845 | 514.0178 | 449.3893 | 419.6388 | 393.3042 |  | 6.1013 | 1.6276 | 1.0158 | 0.49463
6.2693 | 521.4188 | 452.9079 | 420.7436 | 393.5949 |  | 6.1846 | 1.5785 | 0.93215 | 0.49817
6.3518 | 532.9579 | 469.0445 | 421.8483 | 393.7874 |  | 6.2679 | 1.5892 | 0.89421 | 0.49653
6.4361 | 532.9579 | 482.9569 | 420.2414 | 393.9366 |  | 6.3512 | 1.6564 | 0.89795 | 0.49642
6.5179 | 547.0834 | 506.6159 | 421.8483 | 394.0427 |  | 6.4346 | 1.6416 | 0.74921 | 0.49227
6.603 | 581.2232 | 480.9752 | 433.3978 | 394.2686 |  | 6.5193 | 1.6436 | 0.76181 | 0.48833
6.6845 | 576.2495 | 516.5649 | 436.1094 | 394.5043 |  | 6.6013 | 1.6271 | 1.0792 | 0.50097
6.7696 | 581.8997 | 496.2221 | 433.8999 | 394.6654 |  | 6.6846 | 1.5336 | 1.0932 | 0.51365
6.8513 | 600.8 | 497.3545 | 434.5025 | 394.9128 |  | 6.7679 | 1.544 | 0.90769 | 0.51741
6.9361 | 607.3255 | 519.8812 | 437.2141 | 394.9561 |  | 6.8513 | 1.8234 | 0.85437 | 0.52116
7.0179 | 608.002 | 520.1238 | 444.3447 | 395.2998 |  | 6.9346 | 1.8886 | 0.95065 | 0.52684
7.1033 | 626.9023 | 513.0464 | 446.052 | 395.6101 |  | 7.0179 | 1.7839 | 0.88558 | 0.50965
7.1846 | 645.6036 | 541.1137 | 447.6589 | 395.8144 |  | 7.1031 | 1.9281 | 0.97515 | 0.50225
7.2696 | 665.618 | 526.0689 | 448.2615 | 395.9008 |  | 7.1846 | 1.8602 | 0.97436 | 0.50808
7.3512 | 653.8799 | 545.9668 | 449.8684 | 396.1267 |  | 7.2679 | 1.7413 | 0.99093 | 0.53034
7.4362 | 694.9831 | 545.5219 | 448.2615 | 396.1483 |  | 7.3512 | 1.7724 | 0.94822 | 0.54368
7.5189 | 696.4951 | 537.3525 | 450.9731 | 396.4154 |  | 7.4346 | 1.7947 | 0.83784 | 0.54549
7.6012 | 700.6333 | 526.5138 | 449.8684 | 396.716 |  | 7.5179 | 1.7235 | 0.8077 | 0.54531
7.687 | 740.2244 | 522.5504 | 452.0778 | 396.8122 |  | 7.6012 | 1.691 | 0.78598 | 0.50913
7.7679 | 714.7985 | 538.2422 | 459.2084 | 396.9399 |  | 7.6846 | 1.6271 | 0.8088 | 0.49951
7.8513 | 720.8864 | 557.493 | 461.92 | 396.9929 |  | 7.7693 | 1.7191 | 0.82057 | 0.51215
7.9366 | 834.8453 | 598.8256 | 466.3389 | 397.154 |  | 7.8513 | 1.6338 | 1.1102 | 0.50632
8.0179 | 757.4137 | 556.3606 | 467.4437 | 397.1736 |  | 7.9346 | 1.5987 | 1.0317 | 0.5327
8.1024 | 740.4631 | 545.7646 | 476.7837 | 397.152 |  | 8.0179 | 1.5799 | 0.87656 | 0.55563
8.1846 | 750.6892 | 590.4135 | 480.6 | 397.0872 |  | 8.1013 | 1.5533 | 1.0298 | 0.52625
8.2698 | 745.8746 | 606.348 | 482.2069 | 397.0322 |  | 8.1846 | 2.2189 | 1.0889 | 0.52433
8.3512 | 743.2882 | 616.4991 | 481.2026 | 397.0008 |  | 8.2679 | 1.7155 | 1.0016 | 0.52221
8.4351 | 738.7124 | 594.8217 | 480.6 | 396.8927 |  | 8.3522 | 1.4964 | 0.91112 | 0.52313
8.5179 | 739.7867 | 618.2786 | 495.9659 | 396.8927 |  | 8.4346 | 1.5247 | 0.88268 | 0.52123
8.6014 | 760.0399 | 559.0299 | 492.6517 | 396.9792 |  | 8.5179 | 1.4911 | 0.95973 | 0.50622
8.6852 | 750.6892 | 553.4892 | 490.4422 | 396.9144 |  | 8.6012 | 1.5363 | 0.91187 | 0.50564
8.7683 | 766.5654 | 570.9605 | 493.2543 | 396.936 |  | 8.6846 | 1.7437 | 0.79974 | 0.49889
8.8512 | 764.8147 | 616.944 | 495.4637 | 397.0754 |  | 8.7679 | 1.7079 | 0.8015 | 0.49299
8.9352 | 770.0272 | 592.8401 | 493.2543 | 397.0106 |  | 8.8512 | 1.726 | 1.0049 | 0.50028
9.0179 | 770.2659 | 568.5339 | 496.5685 | 397.1933 |  | 8.9346 | 1.7112 | 0.89211 | 0.50764
9.1048 | 771.1015 | 593.5276 | 503.6991 | 397.2149 |  | 9.0193 | 1.6399 | 0.83531 | 0.51892
9.1846 | 782.004 | 625.801 | 506.9128 | 397.3229 |  | 9.1013 | 1.5696 | 0.96833 | 0.51346
9.2684 | 768.5152 | 615.4072 | 505.8081 | 397.4741 |  | 9.1846 | 1.5162 | 0.78846 | 0.52242
9.3512 | 781.3276 | 582.6889 | 505.3059 | 397.8395 |  | 9.2679 | 1.5005 | 0.80495 | 0.53354
9.4346 | 780.0543 | 579.8175 | 505.3059 | 398.1184 |  | 9.3512 | 1.4987 | 0.88639 | 0.52024
9.518 | 791.5536 | 585.3177 | 504.8037 | 398.4837 |  | 9.4346 | 1.593 | 0.85466 | 0.52374
9.6015 | 788.7285 | 614.9623 | 505.8081 | 398.7194 |  | 9.5179 | 1.5533 | 0.95166 | 0.5201
9.6846 | 853.1089 | 638.8236 | 514.0434 | 399.075 |  | 9.6016 | 1.5339 | 1.0274 | 0.51694
9.7681 | 829.8316 | 638.8236 | 512.4365 | 399.4403 |  | 9.6846 | 1.4774 | 0.87609 | 0.50298
9.8526 | 831.8212 | 631.5439 | 516.8554 | 399.9235 |  | 9.7679 | 1.4386 | 1.0387 | 0.50626
9.9346 | 811.1303 | 579.3726 | 514.0434 | 400.224 |  | 9.8513 | 1.4408 | 1.0191 | 0.52768
10.0179 | 807.8676 | 605.2156 | 514.0434 | 400.7504 |  | 9.9346 | 1.4588 | 1.0353 | 0.51267
10.1018 | 802.0184 | 607.2377 | 523.986 | 400.9115
10.1847 | 801.5807 | 595.9541 | 520.6718 | 401.2434
10.2679 | 818.7701 | 584.6706 | 518.4623 | 401.6304
10.3513 | 810.4937 | 621.7972 | 520.6718 | 402.1037 |  |  | 1.6572 | 0.92315 | 0.51894
10.4356 | 821.1575 | 644.3642 | 534.9329 | 402.3728
10.5179 | 825.6936 | 616.0542 | 538.7492 | 402.8246
10.6013 | 824.4202 | 635.305 | 536.6402 | 403.2449
10.6846 | 809.4194 | 634.1726 | 531.6187 | 403.6535
10.7683 | 808.1063 | 643.0296 | 543.7707 | 403.9658
10.8512 | 837.9091 | 649.46 | 544.2729 | 404.1819
10.935 | 846.5833 | 654.758 | 543.1682 | 404.3429
11.0191 | 845.0713 | 631.5439 | 545.9802 | 404.5904
11.1036 | 820.0433 | 670.2072 | 542.6661 | 404.7515
11.1846 | 820.0433 | 635.7499 | 539.854 | 404.6552
11.2679 | 825.4945 | 681.2885 | 546.4824 | 404.6238
11.3513 | 825.2956 | 671.0969 | 545.3776 | 404.5806
11.4346 | 827.2453 | 685.6968 | 538.2471 | 404.4726
11.5179 | 806.5545 | 643.2723 | 541.5613 | 404.5059
11.6023 | 804.1671 | 639.5111 | 542.0634 | 404.559
11.6845 | 814.8308 | 626.8929 | 543.1682 | 404.614
11.7704 | 833.5321 | 659.409 | 541.5613 | 404.5924
11.8514 | 827.683 | 626.8929 | 539.3518 | 404.6022
11.9348 | 847.2598 | 633.7682 | 543.7707 | 404.3979
12.018 | 853.7853 | 643.0296 | 543.1682 | 404.2702
12.1017 | 830.7071 | 651.8866 | 545.9802 | 404.2918
12.1858 | 835.4818 | 674.8581 | 546.9846 | 404.174
12.2702 | 827.4443 | 636.1948 | 550.9013 | 403.8735
12.3513 | 829.195 | 665.7989 | 551.4034 | 403.5297
12.4371 | 828.7574 | 662.0377 | 552.5082 | 403.3589
12.5195 | 829.195 | 696.5355 | 548.6919 | 403.1546
12.6013 | 829.394 | 699.4069 | 550.2987 | 402.8757
12.6847 | 829.195 | 708.7088 | 548.6919 | 402.7578
12.77 | 818.7701 | 656.2949 | 550.2987 | 402.6301
12.8513 | 819.6057 | 715.0987 | 559.1366 | 402.5339
12.9346 | 819.4067 | 701.3886 | 552.0061 | 402.361
13.0198 | 825.2956 | 685.6968 | 546.9846 | 402.2746
13.1047 | 815.2685 | 635.0624 | 560.7435 | 402.1136
13.1846 | 831.5824 | 641.2502 | 558.5341 | 402.0271
13.268 | 823.3061 | 636.8419 | 550.9013 | 401.8877
13.3513 | 825.4945 | 629.3195 | 549.194 | 401.7463
13.436 | 837.9091 | 612.0909 | 546.9846 | 401.8739
13.5188 | 832.8955 | 661.3907 | 543.7707 | 401.9054
13.6013 | 862.8972 | 687.4763 | 545.3776 | 401.9584
13.6846 | 863.7726 | 629.5622 | 543.1682 | 401.8955
13.7682 | 850.9602 | 629.3195 | 544.8755 | 402.0134
13.8513 | 850.0848 | 642.3825 | 545.9802 | 402.1528
13.9374 | 827.4443 | 698.0723 | 549.194 | 402.2609
14.018 | 826.5689 | 661.3907 | 546.9846 | 402.4337
14.1013 | 824.6192 | 638.6214 | 546.4824 | 402.5084
14.1846 | 823.7438 | 694.9987 | 542.0634 | 402.4455
14.268 | 867.4731 | 712.6722 | 548.0892 | 402.3905
14.3513 | 840.9331 | 671.7844 | 547.5871 | 402.5084
14.4346 | 842.0074 | 641.4928 | 551.4034 | 402.6694
14.518 | 842.8829 | 709.5581 | 549.7966 | 402.8737
14.6014 | 857.8837 | 734.7944 | 550.9013 | 403.0662
14.6857 | 853.9843 | 703.613 | 555.8224 | 403.0996
14.7692 | 847.8964 | 672.4315 | 560.2413 | 403.2606
14.8513 | 839.8588 | 726.3823 | 564.0577 | 403.6142
14.9348 | 840.0577 | 712.4699 | 554.7177 | 404.119
15.018 | 836.3573 | 669.3579 | 555.2198 | 404.3331
15.1013 | 844.1959 | 641.0479 | 554.2155 | 404.6336
15.1848 | 852.9099 | 628.8746 | 549.194 | 404.8693
15.268 | 835.7206 | 675.7479 | 550.2987 | 405.1384
15.3532 | 840.9331 | 651.6439 | 544.8755 | 405.3525
15.4346 | 838.3467 | 698.0723 | 543.7707 | 405.5352
15.518 | 931.4157 | 634.1726 | 543.1682 | 405.7395
15.6013 | 921.8662 | 641.2502 | 542.6661 | 406.0302
15.6846 | 864.2103 | 646.7908 | 543.1682 | 406.3307
15.768 | 1053.4519 | 630.6541 | 544.2729 | 406.4053
15.8513 | 890.7503 | 633.3233 | 544.8755 | 406.5782
15.9349 | 872.049 | 642.5847 | 540.9587 | 406.7196
16.0203 | 880.0866 | 621.5949 | 542.0634 | 406.8924
16.1013 | 871.6112 | 624.0215 | 540.4566 | 406.8276
16.1846 | 877.4605 | 651.6439 | 538.7492 | 406.7746
16.268 | 887.6864 | 638.1765 | 540.9587 | 406.7844
16.3513 | 874.1976 | 608.9768 | 541.5613 | 406.6449
16.4346 | 879.2111 | 633.9704 | 545.9802 | 406.5055
16.518 | 869.4229 | 671.9867 | 551.4034 | 406.3975
16.6021 | 863.335 | 687.9212 | 555.2198 | 406.1185
16.6859 | 856.1727 | 634.1726 | 558.5341 | 406.0321
16.7683 | 862.2606 | 656.7397 | 559.1366 | 405.9771
16.8513 | 855.7351 | 637.2867 | 555.2198 | 405.9889
16.9346 | 875.5107 | 646.993 | 554.2155 | 405.7316
17.018 | 896.4005 | 671.5418 | 549.7966 | 405.3996
17.1013 | 862.0219 | 634.4153 | 553.1108 | 404.9066
17.1846 | 859.1968 | 655.2029 | 552.0061 | 404.3802
17.268 | 861.3853 | 697.1826 | 547.5871 | 403.842
17.3513 | 852.0345 | 666.6887 | 544.8755 | 403.4217
17.4347 | 836.3573 | 635.0624 | 543.7707 | 402.8737
17.518 | 833.7709 | 629.7644 | 545.9802 | 402.3473
17.6016 | 860.0721 | 639.956 | 543.1682 | 402.0036
17.6848 | 861.5842 | 642.8274 | 545.9802 | 401.5538
17.768 | 848.1351 | 631.5439 | 545.9802 | 401.1668
17.8513 | 851.3979 | 620.503 | 540.9587 | 400.8545
17.9346 | 875.9484 | 622.0398 | 543.1682 | 400.4577
18.0183 | 866.8365 | 666.6887 | 538.7492 | 400.0708
18.1013 | 881.5985 | 689.2558 | 539.3518 | 399.5444
18.1884 | 855.934 | 642.3825 | 538.2471 | 399.0494
18.2681 | 843.7582 | 653.4234 | 538.2471 | 398.3305
18.3516 | 844.4346 | 625.1134 | 538.7492 | 398.083
18.4354 | 857.4857 | 616.4991 | 537.7449 | 397.9416
18.5222 | 929.9038 | 624.0215 | 534.9329 | 397.6823
18.6013 | 916.1761 | 661.5929 | 538.7492 | 397.3052
18.6846 | 867.2741 | 727.4743 | 539.3518 | 397.1874
18.768 | 857.6848 | 770.1414 | 538.7492 | 397.2954
18.8513 | 883.5881 | 752.023 | 540.9587 | 397.3386
18.9347 | 922.3039 | 725.4926 | 539.854 | 397.4682
19.0188 | 891.6257 | 633.5255 | 538.2471 | 397.425
19.1013 | 907.0643 | 737.221 | 547.5871 | 397.3288
19.1856 | 889.8749 | 702.0761 | 542.6661 | 397.1559
19.2693 | 871.8102 | 659.8539 | 539.3518 | 397.1343
19.3513 | 861.1465 | 627.7827 | 536.0376 | 397.0499
19.4347 | 870.9348 | 625.5583 | 537.7449 | 396.9104
19.518 | 867.6721 | 648.7725 | 539.3518 | 397.0381
19.6013 | 870.0993 | 648.7725 | 543.7707 | 397.2738
19.6864 | 859.6345 | 648.1254 | 546.4824 | 397.6273
19.7679 | 838.3467 | 648.5703 | 550.2987 | 398.2402
19.8521 | 855.7351 | 644.5664 | 552.0061 | 398.7351
19.9355 | 881.3996 | 653.4234 | 562.4508 | 399.1987
20.018 | 883.1504 | 634.1726 | 561.8482 | 399.6505
20.1013 | 876.3861 | 673.7662 | 558.0319 | 399.9176
20.1847 | 955.1307 | 666.0416 | 558.0319 | 400.0256
20.268 | 961.8551 | 658.9641 | 554.7177 | 400.2613
20.3513 | 894.4507 | 673.3213 | 553.6129 | 400.4656
20.4357 | 867.2741 | 648.5703 | 554.7177 | 400.6699
20.5205 | 880.0866 | 669.3579 | 552.0061 | 400.8093
20.6023 | 921.8662 | 685.9395 | 548.6919 | 400.8408
20.6871 | 854.8596 | 670.4499 | 548.0892 | 400.9802
20.7691 | 856.6104 | 668.6704 | 548.6919 | 400.9488
20.8513 | 891.8246 | 652.9785 | 546.9846 | 401.2375
20.9346 | 864.8469 | 659.8539 | 546.9846 | 401.3357
21.0179 | 865.9611 | 677.7296 | 546.9846 | 401.2179
21.1013 | 885.9755 | 633.5255 | 546.9846 | 401.047
21.1847 | 897.9125 | 630.007 | 545.9802 | 400.8977
21.268 | 882.275 | 708.4661 | 546.9846 | 400.7799
21.3513 | 872.6856 | 732.1252 | 548.6919 | 400.4577
21.4347 | 868.7862 | 694.3111 | 556.3246 | 400.2004
21.5199 | 962.9693 | 726.5845 | 559.1366 | 400.059
21.6034 | 870.7359 | 664.9092 | 560.2413 | 400.0158
21.6846 | 844.6336 | 681.2885 | 556.9271 | 399.9294
21.7679 | 845.2702 | 670.6521 | 553.6129 | 399.9824
21.8513 | 838.7447 | 728.364 | 553.1108 | 399.8763
21.9346 | 853.1089 | 712.4699 | 550.9013 | 400.004
22.018 | 852.9099 | 694.3111 | 552.5082 | 400.0256
22.1013 | 892.9388 | 678.1744 | 549.194 | 400.0374
22.1846 | 848.9707 | 664.4643 | 547.5871 | 399.9844
22.268 | 850.5225 | 677.5274 | 549.194 | 399.898
22.353 | 874.8741 | 695.4435 | 553.6129 | 399.4678
22.4357 | 869.2238 | 652.3314 | 550.2987 | 399.2203
22.5181 | 850.7214 | 670.2072 | 552.5082 | 398.908
22.6017 | 857.6848 | 682.3805 | 559.1366 | 398.7352
22.6854 | 847.2598 | 702.9254 | 558.0319 | 398.5859
22.768 | 848.7717 | 644.3642 | 552.0061 | 398.4562
22.8513 | 914.0275 | 682.3805 | 551.4034 | 398.307
22.9346 | 860.9475 | 660.0561 | 556.9271 | 398.415
23.018 | 864.2103 | 652.3314 | 564.0577 | 398.4464
23.1016 | 976.0205 | 665.3541 | 558.0319 | 398.6821
23.1858 | 933.8032 | 692.9765 | 556.3246 | 398.855
23.2679 | 903.125 | 683.7151 | 553.6129 | 399.1457
23.3513 | 904.0004 | 653.2212 | 553.6129 | 399.3283
23.4347 | 928.8294 | 689.0131 | 552.5082 | 399.5012
23.5179 | 885.7367 | 664.2621 | 552.5082 | 399.4678
23.6013 | 882.275 | 648.5703 | 552.5082 | 399.4678
23.6846 | 873.9987 | 659.6112 | 558.0319 | 399.7153
23.768 | 864.8469 | 652.7763 | 557.4293 | 399.8115
23.8519 | 926.6409 | 644.8091 | 555.8224 | 399.8115
23.9375 | 889.2383 | 642.5847 | 559.6387 | 399.896
24.0214 | 872.2479 | 673.9684 | 555.8224 | 399.8744
24.1014 | 930.3415 | 677.9722 | 554.2155 | 399.7899
24.1849 | 1039.5255 | 729.2537 | 554.2155 | 399.8115
24.2679 | 960.5819 | 749.3538 | 557.4293 | 399.9942
24.3513 | 885.7367 | 730.1435 | 558.0319 | 400.2751
24.4346 | 877.8981 | 763.5088 | 556.3246 | 400.4145
24.5179 | 1002.9981 | 720.6394 | 559.1366 | 400.3497
24.6024 | 919.24 | 704.2601 | 559.1366 | 400.499
24.6846 | 877.6991 | 648.5703 | 560.7435 | 400.4342
24.7679 | 903.5627 | 631.5439 | 554.7177 | 400.4008
24.8513 | 877.2614 | 668.6704 | 554.7177 | 400.444
24.9346 | 862.0219 | 672.6742 | 552.5082 | 400.6051
25.0179 | 869.2238 | 658.7214 | 552.0061 | 400.6581
25.1013 | 886.4131 | 636.6396 | 550.9013 | 400.6797
25.1847 | 898.5889 | 633.7682 | 550.2987 | 400.6267
25.269 | 892.0633 | 637.489 | 548.0892 | 400.8192
25.3513 | 988.6339 | 660.2583 | 542.6661 | 401.0666
25.4346 | 926.2033 | 684.8071 | 545.3776 | 401.3456
25.5179 | 880.9619 | 666.4865 | 548.0892 | 401.4634
25.6013 | 884.8614 | 653.2212 | 558.0319 | 401.4222
25.6846 | 841.1719 | 626.0032 | 556.3246 | 401.2513
25.7679 | 837.4714 | 660.2583 | 555.8224 | 401.1216
25.8524 | 857.8837 | 642.8274 | 553.6129 | 401.0686
25.9346 | 917.9269 | 613.1828 | 552.5082 | 401.1649
26.0179 | 913.7887 | 647.6805 | 550.2987 | 400.992
26.1013 | 879.8876 | 699.8518 | 546.4824 | 400.9174
26.1846 | 865.5233 | 675.303 | 547.5871 | 400.9822
26.2679 | 868.5474 | 664.0194 | 546.9846 | 400.8624
26.3512 | 888.3628 | 665.1518 | 546.9846 | 400.8938
26.4346 | 884.2248 | 621.5949 | 545.9802 | 401.1099
26.5193 | 884.8614 | 625.3561 | 544.8755 | 401.1649
26.6013 | 880.0866 | 718.8599 | 548.6919 | 401.2611
26.6846 | 852.6712 | 723.066 | 552.5082 | 401.3456
26.7679 | 855.7351 | 668.4682 | 553.6129 | 401.3456
26.8513 | 937.9414 | 652.7763 | 554.7177 | 401.3456
26.9346 | 957.0804 | 681.0459 | 556.3246 | 401.2807
27.0179 | 926.4022 | 662.0377 | 551.4034 | 401.4202
27.1031 | 968.8185 | 688.366 | 549.194 | 401.3888
27.1846 | 948.804 | 688.1234 | 550.9013 | 401.3789
27.2679 | 913.7887 | 692.9765 | 557.4293 | 401.3573
27.3512 | 922.9404 | 680.3988 | 561.3461 | 401.3475
27.4346 | 929.466 | 647.8828 | 561.8482 | 401.3161
27.5179 | 908.5762 | 639.0662 | 561.8482 | 401.3691
27.6012 | 899.2256 | 632.8784 | 551.4034 | 401.5734
27.6846 | 880.5243 | 639.7133 | 548.6919 | 401.6913
27.7693 | 907.7009 | 643.2723 | 552.5082 | 401.7875
27.8513 | 882.7127 | 728.6067 | 550.9013 | 401.8955
27.9346 | 872.2479 | 705.3925 | 558.5341 | 401.7659
28.0179 | 866.5977 | 659.6112 | 565.1624 | 401.648
28.1013 | 858.5601 | 704.5027 | 556.3246 | 401.4556
28.1846 | 1054.5263 | 721.974 | 555.8224 | 401.5184
28.2679 | 906.3878 | 696.2928 | 555.2198 | 401.54
28.3522 | 842.2462 | 670.005 | 555.8224 | 401.872
28.4346 | 850.5225 | 661.5929 | 555.2198 | 401.8287
28.5179 | 840.7341 | 684.3622 | 550.9013 | 401.925
28.6012 | 854.223 | 670.4499 | 550.9013 | 402.0978
28.6846 | 915.5395 | 637.7316 | 549.194 | 402.3768
28.7679 | 905.1145 | 638.3787 | 547.5871 | 402.5064
28.8512 | 910.526 | 698.315 | 549.7966 | 402.5712
28.9346 | 906.1888 | 665.1518 | 552.0061 | 402.6144
29.0193 | 885.1001 | 648.3276 | 555.2198 | 402.5064
29.1013 | 864.4092 | 687.4763 | 553.6129 | 402.5064
29.1846 | 848.7717 | 634.6175 | 556.3246 | 402.581
29.2679 | 844.1959 | 639.5111 | 559.6387 | 402.6242
29.3512 | 843.7582 | 663.5746 | 555.8224 | 402.7205
29.4346 | 871.6112 | 654.3132 | 556.9271 | 402.7951
29.5179 | 859.8732 | 682.8253 | 555.8224 | 402.7617
29.6016 | 853.9843 | 704.9476 | 554.7177 | 402.5889
29.6846 | 837.6703 | 660.7032 | 550.9013 | 402.8796
29.7679 | 826.37 | 708.7088 | 552.0061 | 403.019
29.8513 | 827.2453 | 703.1681 | 558.5341 | 403.2449
29.9346 | 832.6568 | 708.0213 | 554.2155 | 403.3412