## CO2 Concentration Data
| Voltage Readings |  |  |  | ppm of CO2
TIME (miliseconds) | A-3 CO2 Sensor | A-2 CO2 Sensor | A-1 CO2 Sensor | A-4 CO2 conc | A-1 Sensor | A-2 Sensor | A-3 Sensor | Inlet | Rolling Inlet Average | Inlet Offset | 15.0221
107 | 0.4231 | 1.0397 | 1.0342 | 0.6084 | 416.5719 | 414.0019 | 416.9272 | 418.7047
3722 | 0.4193 | 1.0392 | 1.032 | 0.6062 | 415.6965 | 413.7996 | 413.1108 | 417.3651
8770 | 0.4209 | 1.0392 | 1.0315 | 0.6068 | 415.4975 | 413.7996 | 414.7177 | 417.7305
13724 | 0.4215 | 1.0353 | 1.0299 | 0.6084 | 414.8609 | 412.2224 | 415.3203 | 418.7047
18725 | 0.4204 | 1.037 | 1.031 | 0.6106 | 415.2986 | 412.9099 | 414.2156 | 420.0443
23725 | 0.4204 | 1.037 | 1.0299 | 0.6073 | 414.8609 | 412.9099 | 414.2156 | 418.0349
28726 | 0.4204 | 1.0353 | 1.026 | 0.6046 | 413.3091 | 412.2224 | 414.2156 | 416.3909
33727 | 0.4209 | 1.0331 | 1.0277 | 0.6106 | 413.9855 | 411.3326 | 414.7177 | 420.0443
38802 | 0.4193 | 1.0342 | 1.026 | 0.6089 | 413.3091 | 411.7775 | 413.1108 | 419.0092
43877 | 0.4204 | 1.0337 | 1.032 | 0.6068 | 415.6965 | 411.5753 | 414.2156 | 417.7305
48773 | 0.4198 | 1.0359 | 1.0315 | 0.6106 | 415.4975 | 412.465 | 413.613 | 420.0443
53728 | 0.4247 | 1.0353 | 1.0271 | 0.6024 | 413.7468 | 412.2224 | 418.5341 | 415.0513
58727 | 0.4215 | 1.0359 | 1.0271 | 0.6073 | 413.7468 | 412.465 | 415.3203 | 418.0349
63727 | 0.4215 | 1.0331 | 1.0288 | 0.6051 | 414.4232 | 411.3326 | 415.3203 | 416.6953
68727 | 0.4225 | 1.0342 | 1.0299 | 0.6029 | 414.8609 | 411.7775 | 416.3246 | 415.3558
73727 | 0.4198 | 1.0348 | 1.0282 | 0.6057 | 414.1845 | 412.0202 | 413.613 | 417.0607
78727 | 0.4198 | 1.0348 | 1.0277 | 0.5997 | 413.9855 | 412.0202 | 413.613 | 413.4073
83831 | 0.4198 | 1.0353 | 1.0288 | 0.5986 | 414.4232 | 412.2224 | 413.613 | 412.7375
88728 | 0.4171 | 1.0331 | 1.0282 | 0.5975 | 414.1845 | 411.3326 | 410.9014 | 412.0677
93730 | 0.4187 | 1.032 | 1.0271 | 0.5975 | 413.7468 | 410.8877 | 412.5083 | 412.0677
98729 | 0.4193 | 1.031 | 1.0266 | 0.6062 | 413.5478 | 410.4833 | 413.1108 | 417.3651
103729 | 0.4193 | 1.032 | 1.0288 | 0.6035 | 414.4232 | 410.8877 | 413.1108 | 415.7211
108729 | 0.4187 | 1.0337 | 1.0255 | 0.6008 | 413.1102 | 411.5753 | 412.5083 | 414.0771
113729 | 0.4149 | 1.0331 | 1.0255 | 0.5991 | 413.1102 | 411.3326 | 408.6919 | 413.042
118729 | 0.4193 | 1.0315 | 1.0244 | 0.5942 | 412.6725 | 410.6855 | 413.1108 | 410.0584
123766 | 0.4187 | 1.0348 | 1.0249 | 0.6051 | 412.8714 | 412.0202 | 412.5083 | 416.6953
128729 | 0.4176 | 1.031 | 1.0277 | 0.6111 | 413.9855 | 410.4833 | 411.4035 | 420.3488
133729 | 0.4176 | 1.0315 | 1.0282 | 0.604 | 414.1845 | 410.6855 | 411.4035 | 416.0255
138729 | 0.4187 | 1.031 | 1.0271 | 0.6084 | 413.7468 | 410.4833 | 412.5083 | 418.7047
143729 | 0.4193 | 1.0326 | 1.0255 | 0.6046 | 413.1102 | 411.1304 | 413.1108 | 416.3909
148729 | 0.4182 | 1.0299 | 1.0271 | 0.6024 | 413.7468 | 410.0384 | 412.0061 | 415.0513 | 416.4439
153731 | 0.4182 | 1.0304 | 1.0271 | 0.6046 | 413.7468 | 410.2407 | 412.0061 | 416.3909 | 416.3693
158804 | 0.4209 | 1.032 | 1.0293 | 0.6068 | 414.6222 | 410.8877 | 414.7177 | 417.7305 | 416.3811
163767 | 0.4187 | 1.031 | 1.0282 | 0.6073 | 414.1845 | 410.4833 | 412.5083 | 418.0349 | 416.3909
168729 | 0.4182 | 1.0293 | 1.0277 | 0.6084 | 413.9855 | 409.7958 | 412.0061 | 418.7047 | 416.3909
173729 | 0.4187 | 1.032 | 1.0271 | 0.6068 | 413.7468 | 410.8877 | 412.5083 | 417.7305 | 416.3163
178730 | 0.4193 | 1.032 | 1.0266 | 0.6084 | 413.5478 | 410.8877 | 413.1108 | 418.7047 | 416.3379
183732 | 0.4182 | 1.0331 | 1.0304 | 0.6079 | 415.0599 | 411.3326 | 412.0061 | 418.4003 | 416.4027
188732 | 0.4204 | 1.0315 | 1.0288 | 0.6046 | 414.4232 | 410.6855 | 414.2156 | 416.3909 | 416.2848
193732 | 0.4193 | 1.031 | 1.0282 | 0.6068 | 414.1845 | 410.4833 | 413.1108 | 417.7305 | 416.2436
198805 | 0.4182 | 1.032 | 1.0282 | 0.6144 | 414.1845 | 410.8877 | 412.0061 | 422.3581 | 416.3929
203730 | 0.4198 | 1.0326 | 1.0299 | 0.6111 | 414.8609 | 411.1304 | 413.613 | 420.3488 | 416.4027
208732 | 0.4198 | 1.0315 | 1.0315 | 0.6111 | 415.4975 | 410.6855 | 413.613 | 420.3488 | 416.5736
213731 | 0.4215 | 1.0348 | 1.0299 | 0.6122 | 414.8609 | 412.0202 | 415.3203 | 421.0186 | 416.6698
218731 | 0.4242 | 1.0348 | 1.0293 | 0.6144 | 414.6222 | 412.0202 | 418.0319 | 422.3581 | 416.8525
223729 | 0.4204 | 1.0353 | 1.0293 | 0.6171 | 414.6222 | 412.2224 | 414.2156 | 424.0021 | 417.1314
228730 | 0.4204 | 1.0342 | 1.031 | 0.6095 | 415.2986 | 411.7775 | 414.2156 | 419.3745 | 417.206
233848 | 0.4209 | 1.0348 | 1.0331 | 0.6062 | 416.1342 | 412.0202 | 414.7177 | 417.3651 | 417.3337
238730 | 0.4209 | 1.0337 | 1.0315 | 0.6117 | 415.4975 | 411.5753 | 414.7177 | 420.7141 | 417.591
243731 | 0.4209 | 1.0359 | 1.032 | 0.6144 | 415.6965 | 412.465 | 414.7177 | 422.3581 | 417.923
248731 | 0.4231 | 1.0359 | 1.0326 | 0.6095 | 415.9353 | 412.465 | 416.9272 | 419.3745 | 418.1587
253730 | 0.4209 | 1.0375 | 1.031 | 0.61 | 415.2986 | 413.1121 | 414.7177 | 419.679 | 418.2333
258732 | 0.422 | 1.0386 | 1.0315 | 0.6095 | 415.4975 | 413.557 | 415.8225 | 419.3745 | 418.3512
263731 | 0.4225 | 1.037 | 1.0326 | 0.6111 | 415.9353 | 412.9099 | 416.3246 | 420.3488 | 418.5535
268732 | 0.4209 | 1.037 | 1.0337 | 0.6111 | 416.3729 | 412.9099 | 414.7177 | 420.3488 | 418.7892
273825 | 0.4204 | 1.0364 | 1.032 | 0.6117 | 415.6965 | 412.6672 | 414.2156 | 420.7141 | 419.1329
278732 | 0.4209 | 1.0375 | 1.031 | 0.6062 | 415.2986 | 413.1121 | 414.7177 | 417.3651 | 419.1545
283731 | 0.4198 | 1.037 | 1.0348 | 0.6111 | 416.8106 | 412.9099 | 413.613 | 420.3488 | 419.1545
288731 | 0.4225 | 1.037 | 1.0348 | 0.6111 | 416.8106 | 412.9099 | 416.3246 | 420.3488 | 419.294
293732 | 0.4215 | 1.0342 | 1.031 | 0.615 | 415.2986 | 411.7775 | 415.3203 | 422.7235 | 419.4236
298731 | 0.4209 | 1.0364 | 1.0331 | 0.6106 | 416.1342 | 412.6672 | 414.7177 | 420.0443 | 419.5415
303731 | 0.4209 | 1.0348 | 1.0217 | 0.6155 | 411.5981 | 412.0202 | 414.7177 | 423.0279 | 419.7988
308817 | 0.4198 | 1.0381 | 1.0315 | 0.6144 | 415.4975 | 413.3548 | 413.613 | 422.3581 | 419.9913
313764 | 0.4198 | 1.0359 | 1.0364 | 0.6079 | 417.4473 | 412.465 | 413.613 | 418.4003 | 420.0129
318731 | 0.4193 | 1.0364 | 1.0326 | 0.6057 | 415.9353 | 412.6672 | 413.1108 | 417.0607 | 419.9815
323731 | 0.4193 | 1.0359 | 1.0342 | 0.6051 | 416.5719 | 412.465 | 413.1108 | 416.6953 | 419.9166
328731 | 0.4176 | 1.0446 | 1.0331 | 0.6095 | 416.1342 | 415.9836 | 411.4035 | 419.3745 | 419.9697
333731 | 0.4193 | 1.067 | 1.031 | 0.6084 | 415.2986 | 425.0428 | 413.1108 | 418.7047 | 419.9697
338731 | 0.4182 | 1.1283 | 1.0342 | 0.6144 | 416.5719 | 449.8342 | 412.0061 | 422.3581 | 420.0973
343731 | 0.4182 | 1.1228 | 1.0304 | 0.61 | 415.0599 | 447.6098 | 412.0061 | 419.679 | 420.2034
348824 | 0.4242 | 1.1201 | 1.0337 | 0.6035 | 416.3729 | 446.5179 | 418.0319 | 415.7211 | 420.1386
353730 | 0.4373 | 1.1255 | 1.0331 | 0.6144 | 416.1342 | 448.7018 | 431.1883 | 422.3581 | 420.1386
358732 | 0.4368 | 1.1244 | 1.0381 | 0.6155 | 418.1237 | 448.2569 | 430.6862 | 423.0279 | 420.225
363731 | 0.4433 | 1.125 | 1.0534 | 0.6139 | 424.2116 | 448.4996 | 437.2141 | 422.0537 | 420.28
368731 | 0.4739 | 1.1261 | 1.0555 | 0.6128 | 425.0472 | 448.9444 | 467.9458 | 421.3839 | 420.2918
373731 | 0.4838 | 1.4054 | 1.0555 | 0.6161 | 425.0472 | 561.9013 | 477.8884 | 423.3932 | 420.3252
378731 | 0.4794 | 1.4458 | 1.0545 | 0.6144 | 424.6493 | 578.2402 | 473.4695 | 422.3581 | 420.2721
383752 | 0.4761 | 1.5672 | 1.0616 | 0.6182 | 427.4744 | 627.3378 | 470.1553 | 424.6719 | 420.443
388730 | 0.4635 | 1.4956 | 1.0643 | 0.6199 | 428.5487 | 598.3807 | 457.5011 | 425.7071 | 420.7121
393731 | 0.498 | 1.5147 | 1.0736 | 0.6166 | 432.2492 | 606.1053 | 492.1495 | 423.6977 | 420.8084
398731 | 0.5024 | 1.5792 | 1.0851 | 0.6139 | 436.8251 | 632.1909 | 496.5685 | 422.0537 | 420.7986
403731 | 0.5062 | 1.5809 | 1.0911 | 0.6139 | 439.2124 | 632.8784 | 500.3849 | 422.0537 | 420.885
408731 | 0.4936 | 1.6251 | 1.0878 | 0.6144 | 437.8994 | 650.7542 | 487.7306 | 422.3581 | 420.9714
413734 | 0.5034 | 1.6093 | 1.0955 | 0.6177 | 440.9632 | 644.3642 | 497.5728 | 424.3675 | 421.1325
418791 | 0.5253 | 1.6634 | 1.0971 | 0.6161 | 441.5999 | 666.2438 | 519.5671 | 423.3932 | 421.2307
423734 | 0.5477 | 1.694 | 1.1119 | 0.6188 | 447.4888 | 678.6193 | 542.0634 | 425.0373 | 421.3819
428731 | 0.5177 | 1.6623 | 1.1102 | 0.6117 | 446.8124 | 665.7989 | 511.9344 | 420.7141 | 421.3819
433731 | 0.5089 | 1.6437 | 1.1266 | 0.6084 | 453.3379 | 658.2766 | 503.0964 | 418.7047 | 421.4251
438731 | 0.5483 | 1.6978 | 1.1239 | 0.6139 | 452.2636 | 680.1562 | 542.6661 | 422.0537 | 421.4801
443731 | 0.5614 | 1.7093 | 1.1326 | 0.6204 | 455.7253 | 684.8071 | 555.8224 | 426.0115 | 421.6628
448734 | 0.5516 | 1.7476 | 1.1419 | 0.6177 | 459.4258 | 700.2967 | 545.9802 | 424.3675 | 421.7158
453797 | 0.5264 | 1.752 | 1.1392 | 0.621 | 458.3515 | 702.0761 | 520.6718 | 426.3768 | 421.9201
458730 | 0.5324 | 1.7246 | 1.1457 | 0.6155 | 460.9378 | 690.9948 | 526.6976 | 423.0279 | 421.9201
463803 | 0.5587 | 1.7159 | 1.1561 | 0.6106 | 465.076 | 687.4763 | 553.1108 | 420.0443 | 421.8455
468733 | 0.539 | 1.963 | 1.1758 | 0.6128 | 472.9146 | 787.4106 | 533.326 | 421.3839 | 421.9417
473731 | 0.5423 | 1.8564 | 1.1676 | 0.6204 | 469.6519 | 744.2985 | 536.6402 | 426.0115 | 422.2304
478736 | 0.5685 | 1.8837 | 1.19 | 0.6166 | 478.5649 | 755.3394 | 562.9529 | 423.6977 | 422.4563
483749 | 0.5926 | 1.8427 | 1.1703 | 0.6106 | 470.7262 | 738.7578 | 587.1567 | 420.0443 | 422.4779
488875 | 0.5685 | 1.8443 | 1.2119 | 0.6144 | 487.2789 | 739.4049 | 562.9529 | 422.3581 | 422.5958
493730 | 0.5526 | 1.8416 | 1.2157 | 0.6166 | 488.7909 | 738.3129 | 546.9846 | 423.6977 | 422.639
498731 | 0.5521 | 1.8061 | 1.2327 | 0.604 | 495.5552 | 723.9557 | 546.4824 | 416.0255 | 422.5211
503731 | 0.5669 | 1.8017 | 1.2228 | 0.6057 | 491.616 | 722.1762 | 561.3461 | 417.0607 | 422.5644
508731 | 0.5778 | 1.9105 | 1.2272 | 0.6002 | 493.3668 | 766.1781 | 572.293 | 413.7118 | 422.2854
513731 | 0.5942 | 1.8935 | 1.2157 | 0.6024 | 488.7909 | 759.3027 | 588.7636 | 415.0513 | 422.0281
518731 | 0.5953 | 1.8941 | 1.243 | 0.6084 | 499.6536 | 759.5454 | 589.8683 | 418.7047 | 421.9201
523824 | 0.5958 | 1.8782 | 1.2321 | 0.6046 | 495.3165 | 753.115 | 590.3704 | 416.3909 | 421.759
528730 | 0.5619 | 1.8394 | 1.2316 | 0.6155 | 495.1175 | 737.4232 | 556.3246 | 423.0279 | 421.7473
533731 | 0.568 | 1.852 | 1.2299 | 0.6144 | 494.4411 | 742.519 | 562.4508 | 422.3581 | 421.7473
538731 | 0.5876 | 1.8853 | 1.2321 | 0.6133 | 495.3165 | 755.9865 | 582.1351 | 421.6883 | 421.651
543731 | 0.6221 | 1.8892 | 1.248 | 0.6111 | 501.6431 | 757.5637 | 616.7836 | 420.3488 | 421.4782
548731 | 0.6226 | 1.9247 | 1.2496 | 0.61 | 502.2797 | 771.9209 | 617.2858 | 419.679 | 421.3485
553731 | 0.6461 | 1.9892 | 1.2534 | 0.6018 | 503.7917 | 798.0065 | 640.8869 | 414.686 | 421.1109
558731 | 0.6221 | 1.9947 | 1.2698 | 0.6084 | 510.3173 | 800.2309 | 616.7836 | 418.7047 | 421.0028
563732 | 0.58 | 1.9608 | 1.2627 | 0.6068 | 507.4922 | 786.5208 | 574.5024 | 417.7305 | 420.8535
568733 | 0.574 | 1.9334 | 1.2999 | 0.6073 | 522.2942 | 775.4395 | 568.4766 | 418.0349 | 420.6493
573731 | 0.5926 | 1.9559 | 1.313 | 0.6079 | 527.5066 | 784.5391 | 587.1567 | 418.4003 | 420.4882
578732 | 0.5794 | 1.9657 | 1.2802 | 0.6051 | 514.4555 | 788.5025 | 573.8999 | 416.6953 | 420.2191
583732 | 0.5794 | 1.9296 | 1.2879 | 0.6008 | 517.5193 | 773.9026 | 573.8999 | 414.0771 | 420.005
588731 | 0.5926 | 1.9078 | 1.2922 | 0.6002 | 519.2303 | 765.0861 | 587.1567 | 413.7118 | 419.844
593733 | 0.5986 | 1.9285 | 1.284 | 0.6002 | 515.9675 | 773.4578 | 593.1825 | 413.7118 | 419.5749
598732 | 0.6232 | 1.9302 | 1.2797 | 0.6068 | 514.2566 | 774.1453 | 617.8884 | 417.7305 | 419.3077
603732 | 0.6062 | 1.987 | 1.3048 | 0.6084 | 524.2439 | 797.1168 | 600.8152 | 418.7047 | 419.1251
608732 | 0.6128 | 1.9848 | 1.2939 | 0.6111 | 519.9067 | 796.2271 | 607.4436 | 420.3488 | 418.9306
613731 | 0.5893 | 1.9843 | 1.2961 | 0.6128 | 520.7821 | 796.0249 | 583.8425 | 421.3839 | 418.8776
618731 | 0.5865 | 1.9569 | 1.3447 | 0.6133 | 540.1201 | 784.9435 | 581.0304 | 421.6883 | 418.9306
623732 | 0.6171 | 1.9449 | 1.3518 | 0.6188 | 542.9452 | 780.0904 | 611.7621 | 425.0373 | 419.0485
628732 | 0.6647 | 1.9712 | 1.3557 | 0.6188 | 544.497 | 790.7268 | 659.5669 | 425.0373 | 419.017
633733 | 0.6521 | 1.9941 | 1.3551 | 0.6188 | 544.2583 | 799.9882 | 646.9128 | 425.0373 | 419.0602
638733 | 0.6423 | 1.9821 | 1.3256 | 0.6166 | 532.5202 | 795.1351 | 637.0706 | 423.6977 | 419.1781
643732 | 0.6002 | 1.9313 | 1.3207 | 0.615 | 530.5705 | 774.5902 | 594.7894 | 422.7235 | 419.1899
648733 | 0.627 | 1.9466 | 1.3021 | 0.6171 | 523.1695 | 780.7779 | 621.7047 | 424.0021 | 419.1997
653732 | 0.6089 | 1.9569 | 1.3136 | 0.6133 | 527.7454 | 784.9435 | 603.5268 | 421.6883 | 419.3824
658732 | 0.6428 | 1.9504 | 1.3327 | 0.6073 | 535.3453 | 782.3147 | 637.5727 | 418.0349 | 419.4138
663733 | 0.61 | 2.0105 | 1.3157 | 0.6029 | 528.581 | 806.6209 | 604.6316 | 415.3558 | 419.4668
668732 | 0.6314 | 2.0291 | 1.3125 | 0.6073 | 527.3077 | 814.1432 | 626.1236 | 418.0349 | 419.5631
673733 | 0.6407 | 1.981 | 1.319 | 0.6089 | 529.894 | 794.6902 | 635.4637 | 419.0092 | 419.5729
678731 | 0.6647 | 1.9619 | 1.3141 | 0.6051 | 527.9443 | 786.9657 | 659.5669 | 416.6953 | 419.5827
683732 | 0.6942 | 2.0051 | 1.3321 | 0.6051 | 535.1066 | 804.437 | 689.1939 | 416.6953 | 419.3784
688731 | 0.6374 | 1.9985 | 1.3458 | 0.6046 | 540.5578 | 801.7677 | 632.1494 | 416.3909 | 419.1859
693733 | 0.6428 | 2.0433 | 1.3382 | 0.6002 | 537.5337 | 819.8861 | 637.5727 | 413.7118 | 418.9286
698735 | 0.627 | 2.0734 | 1.3546 | 0.6024 | 544.0593 | 832.0594 | 621.7047 | 415.0513 | 418.7578
703735 | 0.6193 | 2.0236 | 1.3425 | 0.6013 | 539.2447 | 811.9189 | 613.9716 | 414.3815 | 418.5869
708735 | 0.6505 | 2.0034 | 1.3436 | 0.6106 | 539.6824 | 803.7495 | 645.3059 | 420.0443 | 418.7597
713735 | 0.6308 | 2.0105 | 1.3475 | 0.6089 | 541.2342 | 806.6209 | 625.5211 | 419.0092 | 418.7695
718736 | 0.6095 | 2.0078 | 1.3677 | 0.6051 | 549.2718 | 805.529 | 604.1294 | 416.6953 | 418.7361
723737 | 0.6117 | 2.0532 | 1.3393 | 0.6095 | 537.9714 | 823.89 | 606.3389 | 419.3745 | 418.7794
728736 | 0.6117 | 2.0094 | 1.3283 | 0.604 | 533.5945 | 806.176 | 606.3389 | 416.0255 | 418.7028
733735 | 0.6221 | 1.9712 | 1.3256 | 0.604 | 532.5202 | 790.7268 | 616.7836 | 416.0255 | 418.6811
738735 | 0.6472 | 1.9936 | 1.3354 | 0.6057 | 536.4196 | 799.786 | 641.9916 | 417.0607 | 418.7774
743734 | 0.6177 | 2.0346 | 1.3332 | 0.6073 | 535.5442 | 816.3676 | 612.3647 | 418.0349 | 418.9169
748733 | 0.6314 | 2.0149 | 1.33 | 0.6079 | 534.271 | 808.4003 | 626.1236 | 418.4003 | 419.0681
753733 | 0.621 | 2.1215 | 1.3261 | 0.6029 | 532.7191 | 851.5124 | 615.6789 | 415.3558 | 418.9915
758734 | 0.6068 | 2.0963 | 1.3267 | 0.6013 | 532.9579 | 841.3208 | 601.4178 | 414.3815 | 418.852
763733 | 0.6237 | 2.0324 | 1.3229 | 0.5991 | 531.4459 | 815.4778 | 618.3905 | 413.042 | 418.6163
768734 | 0.6232 | 2.0477 | 1.3327 | 0.6008 | 535.3453 | 821.6656 | 617.8884 | 414.0771 | 418.3806
773733 | 0.6139 | 2.0373 | 1.3261 | 0.6035 | 532.7191 | 817.4596 | 608.5484 | 415.7211 | 418.1881
778735 | 0.6046 | 2.0351 | 1.3234 | 0.6035 | 531.6448 | 816.5698 | 599.2083 | 415.7211 | 417.8876
783735 | 0.5942 | 2.04 | 1.3376 | 0.6035 | 537.295 | 818.5515 | 588.7636 | 415.7211 | 417.5871
788736 | 0.5953 | 2.0559 | 1.3371 | 0.6095 | 537.0961 | 824.982 | 589.8683 | 419.3745 | 417.4044
793735 | 0.6117 | 2.0329 | 1.3382 | 0.6095 | 537.5337 | 815.6801 | 606.3389 | 419.3745 | 417.265
798737 | 0.6029 | 2.0422 | 1.342 | 0.6062 | 539.0458 | 819.4413 | 597.501 | 417.3651 | 417.0921
803757 | 0.6013 | 2.0428 | 1.3557 | 0.6035 | 544.497 | 819.6839 | 595.8941 | 415.7211 | 416.825
808735 | 0.5936 | 2.0269 | 1.3535 | 0.6057 | 543.6216 | 813.2535 | 588.161 | 417.0607 | 416.6757
813735 | 0.6335 | 2.0575 | 1.3458 | 0.604 | 540.5578 | 825.629 | 628.2327 | 416.0255 | 416.6109
818749 | 0.6439 | 2.0849 | 1.3321 | 0.6013 | 535.1066 | 836.7103 | 638.6774 | 414.3815 | 416.5795
823734 | 0.6297 | 2.0903 | 1.3398 | 0.6018 | 538.1704 | 838.8943 | 624.4164 | 414.686 | 416.4714
828735 | 0.6325 | 2.075 | 1.3371 | 0.5997 | 537.0961 | 832.7065 | 627.2284 | 413.4073 | 416.2907
833735 | 0.6079 | 2.0493 | 1.3387 | 0.6018 | 537.7327 | 822.3127 | 602.5225 | 414.686 | 416.2259
838735 | 0.6029 | 2.0482 | 1.3403 | 0.6024 | 538.3693 | 821.8678 | 597.501 | 415.0513 | 416.1729
843735 | 0.6226 | 2.0471 | 1.3436 | 0.5969 | 539.6824 | 821.423 | 617.2858 | 411.7024 | 416.0216
848823 | 0.6428 | 2.1056 | 1.3748 | 0.5997 | 552.0969 | 845.0821 | 637.5727 | 413.4073 | 416.0118
853735 | 0.6111 | 2.1592 | 1.3879 | 0.5947 | 557.3094 | 866.7593 | 605.7363 | 410.3628 | 415.8606
858737 | 0.6008 | 2.2576 | 1.3491 | 0.5958 | 541.8709 | 906.5551 | 595.3919 | 411.0326 | 415.7525
863735 | 0.6319 | 2.1822 | 1.3475 | 0.598 | 541.2342 | 876.0612 | 626.6258 | 412.3722 | 415.5051
868735 | 0.6948 | 2.1794 | 1.3496 | 0.6002 | 542.0698 | 874.9288 | 689.7965 | 413.7118 | 415.3342
873737 | 0.6571 | 2.1461 | 1.3354 | 0.5991 | 536.4196 | 861.4614 | 651.9343 | 413.042 | 415.2163
878736 | 0.6428 | 2.1067 | 1.3261 | 0.6095 | 532.7191 | 845.5269 | 637.5727 | 419.3745 | 415.2163
883735 | 0.6571 | 2.087 | 1.3409 | 0.6106 | 538.608 | 837.5596 | 651.9343 | 420.0443 | 415.346
888738 | 0.6308 | 2.1155 | 1.3453 | 0.6068 | 540.3588 | 849.0858 | 625.5211 | 417.7305 | 415.401
893735 | 0.6248 | 2.0991 | 1.3365 | 0.6084 | 536.8573 | 842.4533 | 619.4953 | 418.7047 | 415.454
898735 | 0.6204 | 2.0969 | 1.3382 | 0.6095 | 537.5337 | 841.5635 | 615.0763 | 419.3745 | 415.4972
903737 | 0.5986 | 2.0974 | 1.3365 | 0.6117 | 536.8573 | 841.7657 | 593.1825 | 420.7141 | 415.5718
908736 | 0.6106 | 2.0499 | 1.3212 | 0.6073 | 530.7694 | 822.5554 | 605.2341 | 418.0349 | 415.6583
913735 | 0.6325 | 2.0532 | 1.3229 | 0.6013 | 531.4459 | 823.89 | 627.2284 | 414.3815 | 415.6583
918735 | 0.6581 | 2.086 | 1.3267 | 0.6013 | 532.9579 | 837.1552 | 652.9386 | 414.3815 | 415.7015
923735 | 0.6669 | 2.0739 | 1.3207 | 0.5975 | 530.5705 | 832.2616 | 661.7764 | 412.0677 | 415.6367
928735 | 0.639 | 2.0548 | 1.3272 | 0.6035 | 533.1569 | 824.5371 | 633.7564 | 415.7211 | 415.6367
933734 | 0.6303 | 2.0991 | 1.3278 | 0.6008 | 533.3956 | 842.4533 | 625.0189 | 414.0771 | 415.5836
938735 | 0.6303 | 2.1275 | 1.3327 | 0.6057 | 535.3453 | 853.939 | 625.0189 | 417.0607 | 415.6268
943735 | 0.633 | 2.1625 | 1.3606 | 0.6024 | 546.4467 | 868.0939 | 627.7306 | 415.0513 | 415.4874
948736 | 0.6653 | 2.1149 | 1.3562 | 0.6024 | 544.6959 | 848.8432 | 660.1696 | 415.0513 | 415.3479
953762 | 0.6248 | 2.0942 | 1.3595 | 0.6073 | 546.009 | 840.4715 | 619.4953 | 418.0349 | 415.3695
958735 | 0.6237 | 2.0269 | 1.3546 | 0.6024 | 544.0593 | 813.2535 | 618.3905 | 415.0513 | 415.3479
963735 | 0.6614 | 2.0258 | 1.3491 | 0.5958 | 541.8709 | 812.8086 | 656.2528 | 411.0326 | 415.1535
968735 | 0.6385 | 2.034 | 1.3584 | 0.5969 | 545.5713 | 816.1249 | 633.2542 | 411.7024 | 415.014
973735 | 0.6117 | 2.1341 | 1.3589 | 0.5964 | 545.7703 | 856.6082 | 606.3389 | 411.3979 | 414.9178
978735 | 0.6166 | 2.0881 | 1.3622 | 0.5953 | 547.0834 | 838.0045 | 611.2599 | 410.7282 | 414.7901
983735 | 0.6516 | 2.1543 | 1.3595 | 0.5975 | 546.009 | 864.7777 | 646.4106 | 412.0677 | 414.7469
988737 | 0.6253 | 2.1264 | 1.3742 | 0.5909 | 551.8582 | 853.4941 | 619.9974 | 408.049 | 414.5328
993734 | 0.6057 | 2.0991 | 1.3431 | 0.5915 | 539.4834 | 842.4533 | 600.3131 | 408.4143 | 414.3187
998735 | 0.686 | 2.1734 | 1.3393 | 0.5942 | 537.9714 | 872.5022 | 680.9586 | 410.0584 | 414.2657
1003734 | 0.6964 | 2.1193 | 1.3677 | 0.5969 | 549.2718 | 850.6226 | 691.4034 | 411.7024 | 414.2107
1008734 | 0.6931 | 2.1286 | 1.3562 | 0.5942 | 544.6959 | 854.3838 | 688.0892 | 410.0584 | 414.2008
1013736 | 0.6762 | 2.0663 | 1.3595 | 0.6008 | 546.009 | 829.1879 | 671.1164 | 414.0771 | 414.299
1018737 | 0.6833 | 2.0936 | 1.3442 | 0.604 | 539.9211 | 840.2289 | 678.247 | 416.0255 | 414.4169
1023735 | 0.6614 | 2.1499 | 1.3393 | 0.5997 | 537.9714 | 862.9982 | 656.2528 | 413.4073 | 414.4071
1028738 | 0.633 | 2.1193 | 1.3414 | 0.6008 | 538.807 | 850.6226 | 627.7306 | 414.0771 | 414.4405
1033735 | 0.6866 | 2.0909 | 1.3693 | 0.6024 | 549.9085 | 839.1369 | 681.5612 | 415.0513 | 414.301
1038735 | 0.6953 | 2.0324 | 1.3535 | 0.6002 | 543.6216 | 815.4778 | 690.2986 | 413.7118 | 414.0967
1043734 | 0.662 | 2.0395 | 1.3557 | 0.6018 | 544.497 | 818.3493 | 656.8553 | 414.686 | 413.9985
1048735 | 0.6215 | 2.0384 | 1.377 | 0.6002 | 552.9723 | 817.9044 | 616.1811 | 413.7118 | 413.8375
1053733 | 0.6434 | 2.0302 | 1.3557 | 0.6024 | 544.497 | 814.5881 | 638.1753 | 415.0513 | 413.698
1058747 | 0.6204 | 2.0701 | 1.3639 | 0.5969 | 547.7598 | 830.7248 | 615.0763 | 411.7024 | 413.4073
1063732 | 0.633 | 2.0832 | 1.3447 | 0.6008 | 540.1201 | 836.0228 | 627.7306 | 414.0771 | 413.2796
1068736 | 0.6204 | 2.0712 | 1.3414 | 0.6046 | 538.807 | 831.1696 | 615.0763 | 416.3909 | 413.3444
1073734 | 0.6527 | 2.0504 | 1.3688 | 0.6079 | 549.7095 | 822.7576 | 647.5153 | 418.4003 | 413.4741
1078734 | 0.6554 | 2.0231 | 1.3365 | 0.6035 | 536.8573 | 811.7166 | 650.2269 | 415.7211 | 413.5919
1083735 | 0.6144 | 2.0307 | 1.3338 | 0.5991 | 535.783 | 814.7903 | 609.0505 | 413.042 | 413.5055
1088733 | 0.6237 | 2.0663 | 1.3387 | 0.6018 | 537.7327 | 829.1879 | 618.3905 | 414.686 | 413.5252
1093742 | 0.6237 | 2.1182 | 1.3234 | 0.598 | 531.6448 | 850.1778 | 618.3905 | 412.3722 | 413.3739
1098748 | 0.6527 | 2.1384 | 1.3207 | 0.604 | 530.5705 | 858.3473 | 647.5153 | 416.0255 | 413.4053
1103732 | 0.6554 | 2.1007 | 1.3278 | 0.6024 | 533.3956 | 843.1003 | 650.2269 | 415.0513 | 413.4053
1108733 | 0.639 | 2.1198 | 1.3305 | 0.6024 | 534.4699 | 850.8249 | 633.7564 | 415.0513 | 413.3091
1113733 | 0.6024 | 2.1034 | 1.3294 | 0.6062 | 534.0322 | 844.1923 | 596.9989 | 417.3651 | 413.3837
1118733 | 0.6046 | 2.1341 | 1.3283 | 0.6084 | 533.5945 | 856.6082 | 599.2083 | 418.7047 | 413.6312
1123733 | 0.6035 | 2.2308 | 1.3283 | 0.6084 | 533.5945 | 895.7164 | 598.1036 | 418.7047 | 413.8571
1128733 | 0.656 | 2.1663 | 1.325 | 0.6046 | 532.2815 | 869.6308 | 650.8295 | 416.3909 | 414.0182
1133734 | 0.6685 | 2.1226 | 1.3239 | 0.6035 | 531.8437 | 851.9573 | 663.3833 | 415.7211 | 414.1792
1138735 | 0.6685 | 2.1718 | 1.3239 | 0.6073 | 531.8437 | 871.8551 | 663.3833 | 418.0349 | 414.3717
1143733 | 0.6182 | 2.1559 | 1.3256 | 0.6117 | 532.5202 | 865.4247 | 612.8668 | 420.7141 | 414.7803
1148733 | 0.6068 | 2.1789 | 1.3212 | 0.6062 | 530.7694 | 874.7266 | 601.4178 | 417.3651 | 415.069
1153735 | 0.6177 | 2.2013 | 1.3174 | 0.6008 | 529.2574 | 883.7858 | 612.3647 | 414.0771 | 415.1986
1158735 | 0.6335 | 2.1603 | 1.3174 | 0.6013 | 529.2574 | 867.2042 | 628.2327 | 414.3815 | 415.2851
1163733 | 0.6434 | 2.1751 | 1.3174 | 0.5997 | 529.2574 | 873.1898 | 638.1753 | 413.4073 | 415.3931
1168733 | 0.6161 | 2.2237 | 1.3185 | 0.5969 | 529.6951 | 892.845 | 610.7578 | 411.7024 | 415.3165
1173733 | 0.6117 | 2.1395 | 1.325 | 0.6013 | 532.2815 | 858.7921 | 606.3389 | 414.3815 | 415.2635
1178734 | 0.6368 | 2.1384 | 1.3163 | 0.5915 | 528.8197 | 858.3473 | 631.5469 | 408.4143 | 415.1024
1183736 | 0.645 | 2.2243 | 1.3108 | 0.5991 | 526.6312 | 893.0876 | 639.7822 | 413.042 | 415.069
1188733 | 0.6767 | 2.3609 | 1.3218 | 0.6008 | 531.0082 | 948.3325 | 671.6186 | 414.0771 | 415.0376
1193731 | 0.6357 | 2.2051 | 1.3174 | 0.6029 | 529.2574 | 885.3226 | 630.4422 | 415.3558 | 415.0906
1198735 | 0.6275 | 2.1357 | 1.3108 | 0.5969 | 526.6312 | 857.2553 | 622.2069 | 411.7024 | 414.9944
1203734 | 0.6013 | 2.0942 | 1.3114 | 0.5986 | 526.87 | 840.4715 | 595.8941 | 412.7375 | 414.9629
1208734 | 0.615 | 2.0947 | 1.319 | 0.5991 | 529.894 | 840.6738 | 609.6531 | 413.042 | 414.8981
1213733 | 0.6363 | 2.0898 | 1.3207 | 0.6051 | 530.5705 | 838.692 | 631.0448 | 416.6953 | 415.0592
1218732 | 0.6385 | 2.0362 | 1.3125 | 0.6013 | 527.3077 | 817.0147 | 633.2542 | 414.3815 | 415.069
1223732 | 0.6177 | 2.0193 | 1.3065 | 0.6018 | 524.9203 | 810.1798 | 612.3647 | 414.686 | 415.014
1228733 | 0.6035 | 2.0471 | 1.3086 | 0.5947 | 525.7559 | 821.423 | 598.1036 | 410.3628 | 414.7547
1233732 | 0.6035 | 2.0619 | 1.3108 | 0.5947 | 526.6312 | 827.4084 | 598.1036 | 410.3628 | 414.5819
1238732 | 0.6204 | 2.0532 | 1.3141 | 0.5904 | 527.9443 | 823.89 | 615.0763 | 407.7445 | 414.411
1243734 | 0.6226 | 2.0493 | 1.3305 | 0.5926 | 534.4699 | 822.3127 | 617.2858 | 409.0841 | 414.2303
1248734 | 0.6051 | 2.0187 | 1.325 | 0.5904 | 532.2815 | 809.9371 | 599.7104 | 407.7445 | 414.081
1253732 | 0.6111 | 2.0854 | 1.3343 | 0.5915 | 535.9819 | 836.9126 | 605.7363 | 408.4143 | 413.8355
1258734 | 0.6117 | 2.1597 | 1.3327 | 0.5936 | 535.3453 | 866.9615 | 606.3389 | 409.693 | 413.6626
1263734 | 0.6111 | 2.087 | 1.3332 | 0.5898 | 535.5442 | 837.5596 | 605.7363 | 407.3792 | 413.4152
1268758 | 0.6713 | 2.0646 | 1.3611 | 0.5838 | 546.6456 | 828.5004 | 666.1954 | 403.7258 | 412.9752
1273733 | 0.6521 | 2.0581 | 1.3485 | 0.5947 | 541.6321 | 825.8717 | 646.9128 | 410.3628 | 412.7061
1278734 | 0.6171 | 2.075 | 1.3442 | 0.5838 | 539.9211 | 832.7065 | 611.7621 | 403.7258 | 412.2229
1283733 | 0.6237 | 2.0969 | 1.348 | 0.5854 | 541.4332 | 841.5635 | 618.3905 | 404.7 | 411.8458
1288733 | 0.6193 | 2.0553 | 1.3349 | 0.5844 | 536.2207 | 824.7393 | 613.9716 | 404.0912 | 411.4706
1293732 | 0.6166 | 2.0652 | 1.3354 | 0.5904 | 536.4196 | 828.7431 | 611.2599 | 407.7445 | 411.1387
1298732 | 0.6346 | 2.0788 | 1.3524 | 0.5854 | 543.1839 | 834.2433 | 629.3374 | 404.7 | 410.6221
1303732 | 0.6827 | 2.1002 | 1.3365 | 0.5893 | 536.8573 | 842.8981 | 677.6444 | 407.0747 | 410.2901
1308799 | 0.6199 | 2.0641 | 1.3294 | 0.5909 | 534.0322 | 828.2982 | 614.5742 | 408.049 | 410.0957
1313733 | 0.6243 | 2.0635 | 1.3267 | 0.5953 | 532.9579 | 828.0555 | 618.9931 | 410.7282 | 409.9778
1318736 | 0.6445 | 2.0417 | 1.3365 | 0.5975 | 536.8573 | 819.239 | 639.2801 | 412.0677 | 409.9346
1323732 | 0.6308 | 2.0258 | 1.319 | 0.5926 | 529.894 | 812.8086 | 625.5211 | 409.0841 | 409.8502
1328732 | 0.6062 | 2.0657 | 1.3239 | 0.5915 | 531.8437 | 828.9453 | 600.8152 | 408.4143 | 409.6577
1333731 | 0.5997 | 2.1127 | 1.3065 | 0.5926 | 524.9203 | 847.9534 | 594.2872 | 409.0841 | 409.6793
1338731 | 0.6029 | 2.145 | 1.3065 | 0.5904 | 524.9203 | 861.0165 | 597.501 | 407.7445 | 409.5084
1343804 | 0.6079 | 2.3888 | 1.3092 | 0.5882 | 525.9946 | 959.6161 | 602.5225 | 406.4049 | 409.2609
1348732 | 0.6489 | 2.2811 | 1.3168 | 0.5904 | 529.0187 | 916.0592 | 643.6989 | 407.7445 | 409.0154
1353734 | 0.6166 | 2.139 | 1.3086 | 0.5915 | 525.7559 | 858.5899 | 611.2599 | 408.4143 | 408.9093
1358733 | 0.6051 | 2.1013 | 1.3086 | 0.5893 | 525.7559 | 843.343 | 599.7104 | 407.0747 | 408.7266
1363731 | 0.6029 | 2.0788 | 1.3059 | 0.5926 | 524.6815 | 834.2433 | 597.501 | 409.0841 | 408.599
1368734 | 0.598 | 2.1002 | 1.3015 | 0.592 | 522.9308 | 842.8981 | 592.5799 | 408.7188 | 408.3417
1373732 | 0.6204 | 2.0821 | 1.3212 | 0.5887 | 530.7694 | 835.5779 | 615.0763 | 406.7094 | 408.0942
1378733 | 0.6346 | 2.0373 | 1.3218 | 0.5882 | 531.0082 | 817.4596 | 629.3374 | 406.4049 | 407.827
1383828 | 0.6631 | 2.0357 | 1.3393 | 0.5991 | 537.9714 | 816.8125 | 657.9601 | 413.042 | 407.9135
1388733 | 0.6663 | 2.0931 | 1.3393 | 0.592 | 537.9714 | 840.0267 | 661.1739 | 408.7188 | 407.8604
1393734 | 0.6417 | 2.1106 | 1.3256 | 0.5882 | 532.5202 | 847.1041 | 636.468 | 406.4049 | 407.8172
1398731 | 0.6412 | 2.0504 | 1.3327 | 0.5926 | 535.3453 | 822.7576 | 635.9658 | 409.0841 | 407.8172
1403731 | 0.6494 | 2.0521 | 1.3524 | 0.5926 | 543.1839 | 823.4451 | 644.2011 | 409.0841 | 407.8604
1408732 | 0.6445 | 2.0553 | 1.3496 | 0.5898 | 542.0698 | 824.7393 | 639.2801 | 407.3792 | 407.827
1413733 | 0.6527 | 2.1444 | 1.3409 | 0.5915 | 538.608 | 860.7738 | 647.5153 | 408.4143 | 407.7858
1418778 | 0.6827 | 2.1324 | 1.336 | 0.5811 | 536.6583 | 855.9207 | 677.6444 | 402.0818 | 407.6149
1423731 | 0.6527 | 2.098 | 1.342 | 0.5882 | 539.0458 | 842.0084 | 647.5153 | 406.4049 | 407.7013
1428731 | 0.6871 | 2.0559 | 1.3529 | 0.5844 | 543.3829 | 824.982 | 682.0634 | 404.0912 | 407.499
1433733 | 0.6948 | 2.081 | 1.3655 | 0.5882 | 548.3964 | 835.1331 | 689.7965 | 406.4049 | 407.5854
1438735 | 0.6538 | 2.069 | 1.3414 | 0.5849 | 538.807 | 830.2799 | 648.6201 | 404.3956 | 407.5756
1443732 | 0.6325 | 2.0504 | 1.3256 | 0.5849 | 532.5202 | 822.7576 | 627.2284 | 404.3956 | 407.5854
1448732 | 0.6199 | 2.0614 | 1.3196 | 0.5887 | 530.1328 | 827.2062 | 614.5742 | 406.7094 | 407.552
1453731 | 0.6144 | 2.0455 | 1.3201 | 0.5849 | 530.3317 | 820.7759 | 609.0505 | 404.3956 | 407.5422
1458870 | 0.6089 | 2.0521 | 1.3409 | 0.5926 | 538.608 | 823.4451 | 603.5268 | 409.0841 | 407.607
1463730 | 0.6199 | 2.028 | 1.3289 | 0.5909 | 533.8333 | 813.6984 | 614.5742 | 408.049 | 407.607
1468733 | 0.6035 | 2.0122 | 1.3119 | 0.5833 | 527.069 | 807.3084 | 598.1036 | 403.4214 | 407.3713
1473732 | 0.6057 | 2.0127 | 1.3119 | 0.586 | 527.069 | 807.5106 | 600.3131 | 405.0654 | 407.1455
1478733 | 0.604 | 2.0051 | 1.3267 | 0.5871 | 532.9579 | 804.437 | 598.6057 | 405.7352 | 407.0374
1483733 | 0.6051 | 2.0679 | 1.3398 | 0.5833 | 538.1704 | 829.835 | 599.7104 | 403.4214 | 406.8764
1488735 | 0.6062 | 2.0761 | 1.3212 | 0.5909 | 530.7694 | 833.1514 | 600.8152 | 408.049 | 406.843
1493841 | 0.6051 | 2.0821 | 1.3207 | 0.592 | 530.5705 | 835.5779 | 599.7104 | 408.7188 | 406.8744
1498731 | 0.6237 | 2.1122 | 1.3196 | 0.5964 | 530.1328 | 847.7512 | 618.3905 | 411.3979 | 407.0355
1503733 | 0.6691 | 2.1051 | 1.3316 | 0.5986 | 534.9076 | 844.8798 | 663.9859 | 412.7375 | 407.1965
1508731 | 0.6931 | 2.0373 | 1.3349 | 0.5975 | 536.2207 | 817.4596 | 688.0892 | 412.0677 | 407.3144
1513732 | 0.6817 | 2.0641 | 1.3354 | 0.598 | 536.4196 | 828.2982 | 676.6401 | 412.3722 | 407.4853
1518732 | 0.6385 | 2.0488 | 1.3562 | 0.5887 | 544.6959 | 822.1105 | 633.2542 | 406.7094 | 407.4087
1523732 | 0.6335 | 2.1089 | 1.3464 | 0.5926 | 540.7965 | 846.4166 | 628.2327 | 409.0841 | 407.4205
1528733 | 0.7166 | 2.0892 | 1.3403 | 0.5958 | 538.3693 | 838.4494 | 711.6903 | 411.0326 | 407.5599
1533847 | 0.7205 | 2.0701 | 1.3475 | 0.5898 | 541.2342 | 830.7248 | 715.6071 | 407.3792 | 407.5913
1538732 | 0.7429 | 2.1177 | 1.3513 | 0.5975 | 542.7462 | 849.9756 | 738.1035 | 412.0677 | 407.5599
1543732 | 0.6576 | 2.0958 | 1.348 | 0.592 | 541.4332 | 841.1186 | 652.4364 | 408.7188 | 407.5599
1548735 | 0.6609 | 2.0925 | 1.3529 | 0.5865 | 543.3829 | 839.784 | 655.7506 | 405.3698 | 407.5265
1553732 | 0.627 | 2.0832 | 1.3475 | 0.5953 | 541.2342 | 836.0228 | 621.7047 | 410.7282 | 407.5796
1558731 | 0.6762 | 2.0843 | 1.3343 | 0.5953 | 535.9819 | 836.4677 | 671.1164 | 410.7282 | 407.6326
1563731 | 0.6713 | 2.0854 | 1.3174 | 0.5958 | 529.2574 | 836.9126 | 666.1954 | 411.0326 | 407.7504
1568773 | 0.6461 | 2.0838 | 1.3524 | 0.5958 | 543.1839 | 836.2655 | 640.8869 | 411.0326 | 407.8349
1573732 | 0.6122 | 2.0876 | 1.3513 | 0.5969 | 542.7462 | 837.8023 | 606.841 | 411.7024 | 408.1452
1578732 | 0.6598 | 2.116 | 1.3272 | 0.5969 | 533.1569 | 849.288 | 654.6459 | 411.7024 | 408.3161
1583733 | 0.6499 | 2.0991 | 1.3283 | 0.6073 | 533.5945 | 842.4533 | 644.7033 | 418.0349 | 408.7659
1588733 | 0.5958 | 2.0903 | 1.3289 | 0.6057 | 533.8333 | 838.8943 | 590.3704 | 417.0607 | 409.1097
1593731 | 0.6068 | 2.0471 | 1.3234 | 0.6051 | 531.6448 | 821.423 | 601.4178 | 416.6953 | 409.5064
1598731 | 0.604 | 2.0482 | 1.3179 | 0.6002 | 529.4563 | 821.8678 | 598.6057 | 413.7118 | 409.8069
1603731 | 0.6079 | 2.0679 | 1.3201 | 0.6024 | 530.3317 | 829.835 | 602.5225 | 415.0513 | 410.076
1608816 | 0.6341 | 2.0761 | 1.3272 | 0.5915 | 533.1569 | 833.1514 | 628.8353 | 408.4143 | 410.2057
1613732 | 0.6445 | 2.0482 | 1.3283 | 0.5958 | 533.5945 | 821.8678 | 639.2801 | 411.0326 | 410.2685
1618734 | 0.6325 | 2.0275 | 1.3332 | 0.6018 | 535.5442 | 813.4961 | 627.2284 | 414.686 | 410.4826
1623735 | 0.6346 | 2.0116 | 1.3267 | 0.6013 | 532.9579 | 807.0658 | 629.3374 | 414.3815 | 410.8362
1628731 | 0.6248 | 2.0165 | 1.3256 | 0.5936 | 532.5202 | 809.0474 | 619.4953 | 409.693 | 410.9855
1633732 | 0.6128 | 2.0275 | 1.3157 | 0.5986 | 528.581 | 813.4961 | 607.4436 | 412.7375 | 411.2113
1638732 | 0.6303 | 2.0231 | 1.319 | 0.5997 | 529.894 | 811.7166 | 625.0189 | 413.4073 | 411.5335
1643768 | 0.6281 | 2.0696 | 1.3141 | 0.5997 | 527.9443 | 830.5226 | 622.8094 | 413.4073 | 411.7063
1648734 | 0.6363 | 2.0537 | 1.3119 | 0.5975 | 527.069 | 824.0922 | 631.0448 | 412.0677 | 411.8143
1653735 | 0.6335 | 2.0575 | 1.3349 | 0.598 | 536.2207 | 825.629 | 628.2327 | 412.3722 | 411.8458
1658732 | 0.6314 | 2.0488 | 1.3715 | 0.5936 | 550.7838 | 822.1105 | 626.1236 | 409.693 | 411.7476
1663733 | 0.6346 | 2.1237 | 1.3513 | 0.5909 | 542.7462 | 852.4021 | 629.3374 | 408.049 | 411.6179
1668731 | 0.6341 | 2.1341 | 1.3485 | 0.5936 | 541.6321 | 856.6082 | 628.8353 | 409.693 | 411.5315
1673733 | 0.6576 | 2.098 | 1.3453 | 0.592 | 540.3588 | 842.0084 | 652.4364 | 408.7188 | 411.5963
1678731 | 0.6926 | 2.0428 | 1.3425 | 0.5969 | 539.2447 | 819.6839 | 687.5871 | 411.7024 | 411.6808
1683819 | 0.6631 | 2.0346 | 1.3376 | 0.6035 | 537.295 | 816.3676 | 657.9601 | 415.7211 | 411.832
1688731 | 0.6975 | 2.1127 | 1.3185 | 0.5953 | 529.6951 | 847.9534 | 692.5081 | 410.7282 | 411.9401
1693731 | 0.6778 | 2.1991 | 1.319 | 0.6046 | 529.894 | 882.8961 | 672.7233 | 416.3909 | 412.0795
1698731 | 0.7084 | 2.1887 | 1.3141 | 0.6002 | 527.9443 | 878.69 | 703.455 | 413.7118 | 412.2406
1703731 | 0.6571 | 2.1494 | 1.3141 | 0.5958 | 527.9443 | 862.796 | 651.9343 | 411.0326 | 412.4232
1708731 | 0.6674 | 2.1444 | 1.3037 | 0.5882 | 523.8061 | 860.7738 | 662.2786 | 406.4049 | 412.2838
1713731 | 0.7002 | 2.139 | 1.3015 | 0.5904 | 522.9308 | 858.5899 | 695.2198 | 407.7445 | 412.1875
1718775 | 0.7073 | 2.1521 | 1.3147 | 0.5909 | 528.1831 | 863.888 | 702.3503 | 408.049 | 412.0913
1723731 | 0.715 | 2.1707 | 1.3245 | 0.5964 | 532.0825 | 871.4103 | 710.0834 | 411.3979 | 412.1031
1728731 | 0.6707 | 2.1166 | 1.3108 | 0.5931 | 526.6312 | 849.5307 | 665.5928 | 409.3886 | 412.0284
1733731 | 0.6297 | 2.1106 | 1.3108 | 0.6018 | 526.6312 | 847.1041 | 624.4164 | 414.686 | 412.1247
1738731 | 0.6663 | 2.0931 | 1.3147 | 0.6008 | 528.1831 | 840.0267 | 661.1739 | 414.0771 | 411.997
1743731 | 0.6008 | 2.1352 | 1.3108 | 0.6035 | 526.6312 | 857.0531 | 595.3919 | 415.7211 | 411.9538
1748731 | 0.645 | 2.0778 | 1.3059 | 0.6029 | 524.6815 | 833.8389 | 639.7822 | 415.3558 | 411.9106
1753731 | 0.6243 | 2.1433 | 1.3065 | 0.6057 | 524.9203 | 860.329 | 618.9931 | 417.0607 | 412.0186
1758865 | 0.6232 | 2.133 | 1.3229 | 0.5947 | 531.4459 | 856.1633 | 617.8884 | 410.3628 | 411.8674
1763730 | 0.6439 | 2.1111 | 1.325 | 0.5953 | 532.2815 | 847.3063 | 638.6774 | 410.7282 | 411.942
1768731 | 0.6549 | 2.0728 | 1.3436 | 0.5893 | 539.6824 | 831.8167 | 649.7248 | 407.0747 | 411.8143
1773731 | 0.621 | 2.0635 | 1.3393 | 0.592 | 537.9714 | 828.0555 | 615.6789 | 408.7188 | 411.6219
1778731 | 0.6467 | 2.045 | 1.3365 | 0.5893 | 536.8573 | 820.5737 | 641.4895 | 407.0747 | 411.3862
1783734 | 0.6445 | 2.0515 | 1.3611 | 0.598 | 546.6456 | 823.2025 | 639.2801 | 412.3722 | 411.4726
1788735 | 0.6417 | 2.0428 | 1.3475 | 0.5936 | 541.2342 | 819.6839 | 636.468 | 409.693 | 411.3744
1793771 | 0.674 | 2.016 | 1.3464 | 0.5953 | 540.7965 | 808.8452 | 668.907 | 410.7282 | 411.2879
415.0221

## Calibration
Calibration Date |  | 2016-08-24
| A-1 Sensor | A-2 Sensor | A-3 Sensor | Inlet
500 | 1.2383 | 1.2569 | 0.50722 | 0.74211
1000 | 2.5089 | 2.4818 | 1.0016 | 1.5628
2000 | 5.0108 | 4.9636 | 2.0001 | 3.2055

## Normalized CO2
Normalized CO2 Count for the 10 mins of Sampling period
Time (mins) | A-1 Sensor | A-2 Sensor | A-3 Sensor | Adjusted Inlet |  | Time | 5F | 1F | 3F
0.0017833 | 416.5719 | 414.0019 | 416.9272 |  |  | -0.10448 | 0.43899 | 1.6489 | 0.78281
0.062033 | 415.6965 | 413.7996 | 413.1108 |  |  | -0.021083 | 0.43039 | 1.5539 | 0.75516
0.14617 | 415.4975 | 413.7996 | 414.7177 |  |  | 0.062233 | 0.43131 | 1.4969 | 0.66585
0.22873 | 414.8609 | 412.2224 | 415.3203 |  |  | 0.14557 | 0.4418 | 1.4978 | 0.71283
0.31208 | 415.2986 | 412.9099 | 414.2156 |  |  | 0.22888 | 0.44356 | 1.4906 | 0.78497
0.39542 | 414.8609 | 412.9099 | 414.2156 |  |  | 0.3122 | 0.43243 | 1.4169 | 0.79244
0.47877 | 413.3091 | 412.2224 | 414.2156 |  |  | 0.39553 | 0.42451 | 1.3938 | 0.72165
0.56212 | 413.9855 | 411.3326 | 414.7177 |  |  | 0.47888 | 0.42823 | 1.4329 | 0.67407
0.6467 | 413.3091 | 411.7775 | 413.1108 |  |  | 0.5622 | 0.43179 | 1.4538 | 0.67466
0.73128 | 415.6965 | 411.5753 | 414.2156 |  |  | 0.64553 | 0.43683 | 1.4425 | 0.73291
0.81288 | 415.4975 | 412.465 | 413.613 |  |  | 0.7289 | 0.45962 | 1.4377 | 0.74103
0.89547 | 413.7468 | 412.2224 | 418.5341 |  |  | 0.81223 | 0.45269 | 1.3962 | 0.68182
0.97878 | 413.7468 | 412.465 | 415.3203 |  |  | 0.89553 | 0.4661 | 1.4887 | 0.70313
1.0621 | 414.4232 | 411.3326 | 415.3203 |  |  | 0.9789 | 0.46453 | 1.5914 | 0.70576
1.1455 | 414.8609 | 411.7775 | 416.3246 |  |  | 1.0622 | 0.46604 | 1.4923 | 0.70456
1.2288 | 414.1845 | 412.0202 | 413.613 |  |  | 1.146 | 0.50526 | 1.463 | 0.91149
1.3121 | 413.9855 | 412.0202 | 413.613 |  |  | 1.2289 | 0.48914 | 1.455 | 0.84688
1.3972 | 414.4232 | 412.2224 | 413.613 |  |  | 1.3122 | 0.48497 | 1.4799 | 0.72908
1.4788 | 414.1845 | 411.3326 | 410.9014 |  |  | 1.3956 | 0.49139 | 1.5112 | 0.75289
1.5622 | 413.7468 | 410.8877 | 412.5083 |  |  | 1.4789 | 0.47495 | 1.4553 | 0.73915
1.6455 | 413.5478 | 410.4833 | 413.1108 |  |  | 1.5622 | 0.47675 | 1.4701 | 0.73106
1.7288 | 414.4232 | 410.8877 | 413.1108 |  |  | 1.6455 | 0.50149 | 1.4905 | 0.79424
1.8121 | 413.1102 | 411.5753 | 412.5083 |  |  | 1.7289 | 0.48112 | 1.5211 | 0.95952
1.8955 | 413.1102 | 411.3326 | 408.6919 |  |  | 1.8133 | 0.47218 | 1.4721 | 0.74587
1.9788 | 412.6725 | 410.6855 | 413.1108 |  |  | 1.8956 | 0.46893 | 1.4717 | 0.76128
2.0628 | 412.8714 | 412.0202 | 412.5083 |  |  | 1.9789 | 0.48233 | 1.4419 | 0.83037
2.1455 | 413.9855 | 410.4833 | 411.4035 |  |  | 2.0622 | 0.45896 | 1.4203 | 0.7839
2.2288 | 414.1845 | 410.6855 | 411.4035 |  |  | 2.1455 | 0.46624 | 1.4758 | 0.7006
2.3121 | 413.7468 | 410.4833 | 412.5083 |  |  | 2.2289 | 0.44264 | 1.5403 | 0.67835
2.3955 | 413.1102 | 411.1304 | 413.1108 |  |  | 2.3122 | 0.44322 | 1.5853 | 0.68985
2.4788 | 413.7468 | 410.0384 | 412.0061 | 401.4219 |  | 2.3967 | 0.44771 | 1.9212 | 0.70775
2.5622 | 413.7468 | 410.2407 | 412.0061 | 401.3472 |  | 2.4789 | 0.45882 | 1.774 | 0.84851
2.6467 | 414.6222 | 410.8877 | 414.7177 | 401.359 |  | 2.5622 | 0.44809 | 1.5791 | 0.73864
2.7294 | 414.1845 | 410.4833 | 412.5083 | 401.3688 |  | 2.6456 | 0.44871 | 1.5279 | 0.70001
2.8121 | 413.9855 | 409.7958 | 412.0061 | 401.3688 |  | 2.7289 | 0.4455 | 1.4974 | 0.69294
2.8955 | 413.7468 | 410.8877 | 412.5083 | 401.2942 |  | 2.8122 | 0.44042 | 1.5277 | 0.67709
2.9788 | 413.5478 | 410.8877 | 413.1108 | 401.3158 |  | 2.8955 | 0.4679 | 1.5036 | 0.75438
3.0622 | 415.0599 | 411.3326 | 412.0061 | 401.3806 |  | 2.9789 | 0.46962 | 1.443 | 0.80374
3.1455 | 414.4232 | 410.6855 | 414.2156 | 401.2628 |  | 3.0638 | 0.49299 | 1.4405 | 0.90071
3.2289 | 414.1845 | 410.4833 | 413.1108 | 401.2215 |  | 3.1456 | 0.49317 | 1.5196 | 0.91181
3.3134 | 414.1845 | 410.8877 | 412.0061 | 401.3708 |  | 3.2289 | 0.47479 | 1.5438 | 0.82801
3.3955 | 414.8609 | 411.1304 | 413.613 | 401.3806 |  | 3.3122 | 0.48439 | 1.461 | 0.8263
3.4789 | 415.4975 | 410.6855 | 413.613 | 401.5515 |  | 3.3955 | 0.51088 | 1.4632 | 0.85414
3.5622 | 414.8609 | 412.0202 | 415.3203 | 401.6477 |  | 3.4789 | 0.50721 | 1.4677 | 0.83753
3.6455 | 414.6222 | 412.0202 | 418.0319 | 401.8304 |  | 3.5622 | 0.49558 | 1.5903 | 0.86565
3.7288 | 414.6222 | 412.2224 | 414.2156 | 402.1093 |  | 3.6463 | 0.48954 | 1.5744 | 0.96861
3.8122 | 415.2986 | 411.7775 | 414.2156 | 402.184 |  | 3.7289 | 0.49736 | 1.5268 | 0.86594
3.8975 | 416.1342 | 412.0202 | 414.7177 | 402.3116 |  | 3.8122 | 0.51278 | 1.4697 | 0.98402
3.9788 | 415.4975 | 411.5753 | 414.7177 | 402.569 |  | 3.8956 | 0.52952 | 1.5039 | 1.01
4.0622 | 415.6965 | 412.465 | 414.7177 | 402.9009 |  | 3.9789 | 0.49697 | 1.4874 | 0.87012
4.1455 | 415.9353 | 412.465 | 416.9272 | 403.1366 |  | 4.0622 | 0.47558 | 1.4618 | 0.7974
4.2288 | 415.2986 | 413.1121 | 414.7177 | 403.2112 |  | 4.1455 | 0.46758 | 1.477 | 0.75451
4.3122 | 415.4975 | 413.557 | 415.8225 | 403.3291 |  | 4.2289 | 0.46829 | 1.4552 | 0.73577
4.3955 | 415.9353 | 412.9099 | 416.3246 | 403.5314 |  | 4.3145 | 0.49619 | 1.4641 | 0.71679
4.4789 | 416.3729 | 412.9099 | 414.7177 | 403.7671 |  | 4.3955 | 0.47996 | 1.431 | 0.75432
4.5637 | 415.6965 | 412.6672 | 414.2156 | 404.1108 |  | 4.4789 | 0.45778 | 1.41 | 0.69916
4.6455 | 415.2986 | 413.1121 | 414.7177 | 404.1324 |  | 4.5622 | 0.45855 | 1.4115 | 0.70743
4.7289 | 416.8106 | 412.9099 | 413.613 | 404.1324 |  | 4.6456 | 0.47893 | 1.4014 | 0.702
4.8122 | 416.8106 | 412.9099 | 416.3246 | 404.2719 |  | 4.7289 | 0.49719 | 1.4883 | 0.7063
4.8955 | 415.2986 | 411.7775 | 415.3203 | 404.4015 |  | 4.8122 | 0.47215 | 1.4997 | 0.71017
4.9789 | 416.1342 | 412.6672 | 414.7177 | 404.5194 |  | 4.8973 | 0.47137 | 1.5078 | 0.70631
5.0622 | 411.5981 | 412.0202 | 414.7177 | 404.7767 |  | 4.9789 | 0.46933 | 1.5486 | 0.76923
5.147 | 415.4975 | 413.3548 | 413.613 | 404.9692 |  | 5.0622 | 0.48501 | 1.5383 | 0.92362
5.2294 | 417.4473 | 412.465 | 413.613 | 404.9908 |  | 5.1455 | 0.48907 | 1.4447 | 1.0051
5.3122 | 415.9353 | 412.6672 | 413.1108 | 404.9594 |  | 5.2289 | 0.48917 | 1.481 | 0.96564
5.3955 | 416.5719 | 412.465 | 413.1108 | 404.8946 |  | 5.3122 | 0.51755 | 1.4602 | 0.81847
5.4789 | 416.1342 | 415.9836 | 411.4035 | 404.9476 |  | 5.3955 | 0.50426 | 1.5428 | 0.80137
5.5622 | 415.2986 | 425.0428 | 413.1108 | 404.9476 |  | 5.4789 | 0.49554 | 1.5152 | 1.0845
5.6455 | 416.5719 | 449.8342 | 412.0061 | 405.0753 |  | 5.5641 | 0.50517 | 1.4889 | 1.0977
5.7289 | 415.0599 | 447.6098 | 412.0061 | 405.1813 |  | 5.6455 | 0.51041 | 1.5544 | 1.1742
5.8137 | 416.3729 | 446.5179 | 418.0319 | 405.1165 |  | 5.7289 | 0.50595 | 1.5243 | 0.88314
5.8955 | 416.1342 | 448.7018 | 431.1883 | 405.1165 |  | 5.8122 | 0.51269 | 1.5199 | 0.89452
5.9789 | 418.1237 | 448.2569 | 430.6862 | 405.2029 |  | 5.8955 | 0.50521 | 1.5069 | 0.77865
6.0622 | 424.2116 | 448.4996 | 437.2141 | 405.2579 |  | 5.9789 | 0.48718 | 1.5082 | 0.94637
6.1455 | 425.0472 | 448.9444 | 467.9458 | 405.2697 |  | 6.0622 | 0.46393 | 1.5093 | 0.92925
6.2289 | 425.0472 | 561.9013 | 477.8884 | 405.3031 |  | 6.1462 | 0.51096 | 1.5069 | 0.84296
6.3122 | 424.6493 | 578.2402 | 473.4695 | 405.2501 |  | 6.2289 | 0.50842 | 1.511 | 0.72622
6.3959 | 427.4744 | 627.3378 | 470.1553 | 405.421 |  | 6.3122 | 0.47526 | 1.5495 | 0.88808
6.4788 | 428.5487 | 598.3807 | 457.5011 | 405.69 |  | 6.3956 | 0.47522 | 1.5247 | 0.85277
6.5622 | 432.2492 | 606.1053 | 492.1495 | 405.7863 |  | 6.4789 | 0.47486 | 1.5115 | 0.66697
6.6455 | 436.8251 | 632.1909 | 496.5685 | 405.7765 |  | 6.5622 | 0.46607 | 1.4507 | 0.70316
6.7289 | 439.2124 | 632.8784 | 500.3849 | 405.8629 |  | 6.6455 | 0.45762 | 1.4512 | 0.69259
6.8122 | 437.8994 | 650.7542 | 487.7306 | 405.9493 |  | 6.7289 | 0.45968 | 1.4774 | 0.70498
6.8956 | 440.9632 | 644.3642 | 497.5728 | 406.1104 |  | 6.8136 | 0.46884 | 1.4882 | 0.79395
6.9798 | 441.5999 | 666.2438 | 519.5671 | 406.2086 |  | 6.8955 | 0.47011 | 1.4497 | 0.82923
7.0622 | 447.4888 | 678.6193 | 542.0634 | 406.3598 |  | 6.9789 | 0.47601 | 1.4205 | 0.78755
7.1455 | 446.8124 | 665.7989 | 511.9344 | 406.3598 |  | 7.0622 | 0.46602 | 1.3974 | 0.79352
7.2289 | 453.3379 | 658.2766 | 503.0964 | 406.403 |  | 7.1455 | 0.46402 | 1.4037 | 0.75957
7.3122 | 452.2636 | 680.1562 | 542.6661 | 406.458 |  | 7.2289 | 0.44987 | 1.418 | 0.71785
7.3955 | 455.7253 | 684.8071 | 555.8224 | 406.6407 |  | 7.3122 | 0.45324 | 1.4109 | 0.77647
7.4789 | 459.4258 | 700.2967 | 545.9802 | 406.6937 |  | 7.3961 | 0.44602 | 1.4742 | 0.76838
7.5633 | 458.3515 | 702.0761 | 520.6718 | 406.898 |  | 7.4789 | 0.44268 | 1.452 | 0.796
7.6455 | 460.9378 | 690.9948 | 526.6976 | 406.898 |  | 7.5622 | 0.47367 | 1.4571 | 0.78633
7.7301 | 465.076 | 687.4763 | 553.1108 | 406.8234 |  | 7.6455 | 0.52349 | 1.4455 | 0.7795
7.8122 | 472.9146 | 787.4106 | 533.326 | 406.9196 |  | 7.7289 | 0.49662 | 1.5488 | 0.79086
7.8955 | 469.6519 | 744.2985 | 536.6402 | 407.2084 |  | 7.8122 | 0.49313 | 1.5634 | 0.78945
7.9789 | 478.5649 | 755.3394 | 562.9529 | 407.4342 |  | 7.8956 | 0.48858 | 1.5136 | 0.86943
8.0625 | 470.7262 | 738.7578 | 587.1567 | 407.4559 |  | 7.9789 | 0.48451 | 1.4374 | 0.98858
8.1479 | 487.2789 | 739.4049 | 562.9529 | 407.5737 |  | 8.0636 | 0.47737 | 1.4257 | 0.88739
8.2288 | 488.7909 | 738.3129 | 546.9846 | 407.6169 |  | 8.1455 | 0.45118 | 1.5326 | 1.0044
8.3122 | 495.5552 | 723.9557 | 546.4824 | 407.4991 |  | 8.2289 | 0.45138 | 1.6509 | 0.93672
8.3955 | 491.616 | 722.1762 | 561.3461 | 407.5423 |  | 8.3122 | 0.44421 | 1.6361 | 1.0406
8.4788 | 493.3668 | 766.1781 | 572.293 | 407.2634 |  | 8.3955 | 0.44359 | 1.5814 | 0.86491
8.5622 | 488.7909 | 759.3027 | 588.7636 | 407.0061 |  | 8.4789 | 0.43 | 1.575 | 0.90053
8.6455 | 499.6536 | 759.5454 | 589.8683 | 406.898 |  | 8.5622 | 0.42735 | 1.5679 | 1.0128
8.7304 | 495.3165 | 753.115 | 590.3704 | 406.737 |  | 8.6462 | 0.44553 | 1.5863 | 1.0374
8.8122 | 495.1175 | 737.4232 | 556.3246 | 406.7252 |  | 8.7289 | 0.45874 | 1.6118 | 1.0636
8.8955 | 494.4411 | 742.519 | 562.4508 | 406.7252 |  | 8.8122 | 0.44047 | 1.5377 | 0.91266
8.9788 | 495.3165 | 755.9865 | 582.1351 | 406.6289 |  | 8.8955 | 0.44014 | 1.5291 | 0.77242
9.0622 | 501.6431 | 757.5637 | 616.7836 | 406.4561 |  | 8.9789 | 0.44585 | 1.5055 | 0.89775
9.1455 | 502.2797 | 771.9209 | 617.2858 | 406.3264 |  | 9.0622 | 0.44072 | 1.5635 | 0.67437
9.2288 | 503.7917 | 798.0065 | 640.8869 | 406.0888 |  | 9.1455 | 0.43424 | 1.4848 | 0.82536
9.3122 | 510.3173 | 800.2309 | 616.7836 | 405.9807 |  | 9.2289 | 0.43469 | 1.5744 | 0.75435
9.3955 | 507.4922 | 786.5208 | 574.5024 | 405.8315 |  | 9.3144 | 0.45738 | 1.5608 | 0.75111
9.4789 | 522.2942 | 775.4395 | 568.4766 | 405.6272 |  | 9.3955 | 0.45996 | 1.5304 | 0.8215
9.5622 | 527.5066 | 784.5391 | 587.1567 | 405.4661 |  | 9.4789 | 0.48554 | 1.4782 | 0.85947
9.6455 | 514.4555 | 788.5025 | 573.8999 | 405.197 |  | 9.5622 | 0.48038 | 1.4661 | 0.74444
9.7289 | 517.5193 | 773.9026 | 573.8999 | 404.9829 |  | 9.6455 | 0.4774 | 1.4415 | 0.83294
9.8122 | 519.2303 | 765.0861 | 587.1567 | 404.8219 |  | 9.7289 | 0.51037 | 1.4501 | 0.82514
9.8956 | 515.9675 | 773.4578 | 593.1825 | 404.5528 |  | 9.8122 | 0.49231 | 1.4385 | 0.81592
9.9789 | 514.2566 | 774.1453 | 617.8884 | 404.2856 |  | 9.8962 | 0.49112 | 1.402 | 0.92644
10.0622 | 524.2439 | 797.1168 | 600.8152 | 404.103
10.1455 | 519.9067 | 796.2271 | 607.4436 | 403.9085
10.2288 | 520.7821 | 796.0249 | 583.8425 | 403.8555
10.3122 | 540.1201 | 784.9435 | 581.0304 | 403.9085 |  |  | 0.47115 | 1.4996 | 0.81374
10.3955 | 542.9452 | 780.0904 | 611.7621 | 404.0264
10.4789 | 544.497 | 790.7268 | 659.5669 | 403.9949
10.5622 | 544.2583 | 799.9882 | 646.9128 | 404.0382
10.6456 | 532.5202 | 795.1351 | 637.0706 | 404.156
10.7289 | 530.5705 | 774.5902 | 594.7894 | 404.1678
10.8122 | 523.1695 | 780.7779 | 621.7047 | 404.1776
10.8955 | 527.7454 | 784.9435 | 603.5268 | 404.3603
10.9789 | 535.3453 | 782.3147 | 637.5727 | 404.3917
11.0622 | 528.581 | 806.6209 | 604.6316 | 404.4447
11.1455 | 527.3077 | 814.1432 | 626.1236 | 404.541
11.2289 | 529.894 | 794.6902 | 635.4637 | 404.5508
11.3122 | 527.9443 | 786.9657 | 659.5669 | 404.5606
11.3955 | 535.1066 | 804.437 | 689.1939 | 404.3564
11.4788 | 540.5578 | 801.7677 | 632.1494 | 404.1639
11.5622 | 537.5337 | 819.8861 | 637.5727 | 403.9066
11.6456 | 544.0593 | 832.0594 | 621.7047 | 403.7357
11.7289 | 539.2447 | 811.9189 | 613.9716 | 403.5648
11.8123 | 539.6824 | 803.7495 | 645.3059 | 403.7376
11.8956 | 541.2342 | 806.6209 | 625.5211 | 403.7475
11.9789 | 549.2718 | 805.529 | 604.1294 | 403.7141
12.0623 | 537.9714 | 823.89 | 606.3389 | 403.7573
12.1456 | 533.5945 | 806.176 | 606.3389 | 403.6807
12.2289 | 532.5202 | 790.7268 | 616.7836 | 403.6591
12.3123 | 536.4196 | 799.786 | 641.9916 | 403.7553
12.3956 | 535.5442 | 816.3676 | 612.3647 | 403.8948
12.4789 | 534.271 | 808.4003 | 626.1236 | 404.046
12.5622 | 532.7191 | 851.5124 | 615.6789 | 403.9694
12.6456 | 532.9579 | 841.3208 | 601.4178 | 403.83
12.7289 | 531.4459 | 815.4778 | 618.3905 | 403.5943
12.8122 | 535.3453 | 821.6656 | 617.8884 | 403.3585
12.8956 | 532.7191 | 817.4596 | 608.5484 | 403.1661
12.9789 | 531.6448 | 816.5698 | 599.2083 | 402.8655
13.0623 | 537.295 | 818.5515 | 588.7636 | 402.565
13.1456 | 537.0961 | 824.982 | 589.8683 | 402.3823
13.2289 | 537.5337 | 815.6801 | 606.3389 | 402.2429
13.3123 | 539.0458 | 819.4413 | 597.501 | 402.07
13.3959 | 544.497 | 819.6839 | 595.8941 | 401.8029
13.4789 | 543.6216 | 813.2535 | 588.161 | 401.6536
13.5623 | 540.5578 | 825.629 | 628.2327 | 401.5888
13.6458 | 535.1066 | 836.7103 | 638.6774 | 401.5574
13.7289 | 538.1704 | 838.8943 | 624.4164 | 401.4494
13.8123 | 537.0961 | 832.7065 | 627.2284 | 401.2687
13.8956 | 537.7327 | 822.3127 | 602.5225 | 401.2038
13.9789 | 538.3693 | 821.8678 | 597.501 | 401.1508
14.0623 | 539.6824 | 821.423 | 617.2858 | 400.9996
14.1471 | 552.0969 | 845.0821 | 637.5727 | 400.9897
14.2289 | 557.3094 | 866.7593 | 605.7363 | 400.8385
14.3123 | 541.8709 | 906.5551 | 595.3919 | 400.7305
14.3956 | 541.2342 | 876.0612 | 626.6258 | 400.483
14.4789 | 542.0698 | 874.9288 | 689.7965 | 400.3121
14.5623 | 536.4196 | 861.4614 | 651.9343 | 400.1942
14.6456 | 532.7191 | 845.5269 | 637.5727 | 400.1942
14.7289 | 538.608 | 837.5596 | 651.9343 | 400.3239
14.8123 | 540.3588 | 849.0858 | 625.5211 | 400.3789
14.8956 | 536.8573 | 842.4533 | 619.4953 | 400.4319
14.9789 | 537.5337 | 841.5635 | 615.0763 | 400.4751
15.0623 | 536.8573 | 841.7657 | 593.1825 | 400.5498
15.1456 | 530.7694 | 822.5554 | 605.2341 | 400.6362
15.2289 | 531.4459 | 823.89 | 627.2284 | 400.6362
15.3123 | 532.9579 | 837.1552 | 652.9386 | 400.6794
15.3956 | 530.5705 | 832.2616 | 661.7764 | 400.6146
15.4789 | 533.1569 | 824.5371 | 633.7564 | 400.6146
15.5622 | 533.3956 | 842.4533 | 625.0189 | 400.5615
15.6456 | 535.3453 | 853.939 | 625.0189 | 400.6048
15.7289 | 546.4467 | 868.0939 | 627.7306 | 400.4653
15.8123 | 544.6959 | 848.8432 | 660.1696 | 400.3258
15.896 | 546.009 | 840.4715 | 619.4953 | 400.3474
15.9789 | 544.0593 | 813.2535 | 618.3905 | 400.3258
16.0622 | 541.8709 | 812.8086 | 656.2528 | 400.1314
16.1456 | 545.5713 | 816.1249 | 633.2542 | 399.9919
16.2289 | 545.7703 | 856.6082 | 606.3389 | 399.8957
16.3122 | 547.0834 | 838.0045 | 611.2599 | 399.768
16.3956 | 546.009 | 864.7777 | 646.4106 | 399.7248
16.479 | 551.8582 | 853.4941 | 619.9974 | 399.5107
16.5622 | 539.4834 | 842.4533 | 600.3131 | 399.2966
16.6456 | 537.9714 | 872.5022 | 680.9586 | 399.2436
16.7289 | 549.2718 | 850.6226 | 691.4034 | 399.1886
16.8122 | 544.6959 | 854.3838 | 688.0892 | 399.1788
16.8956 | 546.009 | 829.1879 | 671.1164 | 399.277
16.979 | 539.9211 | 840.2289 | 678.247 | 399.3948
17.0622 | 537.9714 | 862.9982 | 656.2528 | 399.385
17.1456 | 538.807 | 850.6226 | 627.7306 | 399.4184
17.2289 | 549.9085 | 839.1369 | 681.5612 | 399.2789
17.3122 | 543.6216 | 815.4778 | 690.2986 | 399.0747
17.3956 | 544.497 | 818.3493 | 656.8553 | 398.9764
17.4789 | 552.9723 | 817.9044 | 616.1811 | 398.8154
17.5622 | 544.497 | 814.5881 | 638.1753 | 398.6759
17.6458 | 547.7598 | 830.7248 | 615.0763 | 398.3852
17.7289 | 540.1201 | 836.0228 | 627.7306 | 398.2576
17.8123 | 538.807 | 831.1696 | 615.0763 | 398.3224
17.8956 | 549.7095 | 822.7576 | 647.5153 | 398.452
17.9789 | 536.8573 | 811.7166 | 650.2269 | 398.5699
18.0622 | 535.783 | 814.7903 | 609.0505 | 398.4834
18.1456 | 537.7327 | 829.1879 | 618.3905 | 398.5031
18.229 | 531.6448 | 850.1778 | 618.3905 | 398.3518
18.3125 | 530.5705 | 858.3473 | 647.5153 | 398.3833
18.3955 | 533.3956 | 843.1003 | 650.2269 | 398.3833
18.4789 | 534.4699 | 850.8249 | 633.7564 | 398.287
18.5622 | 534.0322 | 844.1923 | 596.9989 | 398.3617
18.6456 | 533.5945 | 856.6082 | 599.2083 | 398.6091
18.7289 | 533.5945 | 895.7164 | 598.1036 | 398.835
18.8122 | 532.2815 | 869.6308 | 650.8295 | 398.9961
18.8956 | 531.8437 | 851.9573 | 663.3833 | 399.1571
18.9789 | 531.8437 | 871.8551 | 663.3833 | 399.3496
19.0622 | 532.5202 | 865.4247 | 612.8668 | 399.7582
19.1456 | 530.7694 | 874.7266 | 601.4178 | 400.0469
19.2289 | 529.2574 | 883.7858 | 612.3647 | 400.1766
19.3122 | 529.2574 | 867.2042 | 628.2327 | 400.263
19.3956 | 529.2574 | 873.1898 | 638.1753 | 400.371
19.4789 | 529.6951 | 892.845 | 610.7578 | 400.2944
19.5622 | 532.2815 | 858.7921 | 606.3389 | 400.2414
19.6456 | 528.8197 | 858.3473 | 631.5469 | 400.0803
19.7289 | 526.6312 | 893.0876 | 639.7822 | 400.0469
19.8122 | 531.0082 | 948.3325 | 671.6186 | 400.0155
19.8955 | 529.2574 | 885.3226 | 630.4422 | 400.0685
19.9789 | 526.6312 | 857.2553 | 622.2069 | 399.9723
20.0622 | 526.87 | 840.4715 | 595.8941 | 399.9409
20.1456 | 529.894 | 840.6738 | 609.6531 | 399.876
20.2289 | 530.5705 | 838.692 | 631.0448 | 400.0371
20.3122 | 527.3077 | 817.0147 | 633.2542 | 400.0469
20.3955 | 524.9203 | 810.1798 | 612.3647 | 399.9919
20.4789 | 525.7559 | 821.423 | 598.1036 | 399.7327
20.5622 | 526.6312 | 827.4084 | 598.1036 | 399.5598
20.6455 | 527.9443 | 823.89 | 615.0763 | 399.3889
20.7289 | 534.4699 | 822.3127 | 617.2858 | 399.2082
20.8122 | 532.2815 | 809.9371 | 599.7104 | 399.0589
20.8955 | 535.9819 | 836.9126 | 605.7363 | 398.8134
20.9789 | 535.3453 | 866.9615 | 606.3389 | 398.6406
21.0622 | 535.5442 | 837.5596 | 605.7363 | 398.3931
21.146 | 546.6456 | 828.5004 | 666.1954 | 397.9531
21.2289 | 541.6321 | 825.8717 | 646.9128 | 397.684
21.3122 | 539.9211 | 832.7065 | 611.7621 | 397.2008
21.3956 | 541.4332 | 841.5635 | 618.3905 | 396.8237
21.4789 | 536.2207 | 824.7393 | 613.9716 | 396.4485
21.5622 | 536.4196 | 828.7431 | 611.2599 | 396.1166
21.6455 | 543.1839 | 834.2433 | 629.3374 | 395.6
21.7289 | 536.8573 | 842.8981 | 677.6444 | 395.268
21.8133 | 534.0322 | 828.2982 | 614.5742 | 395.0736
21.8956 | 532.9579 | 828.0555 | 618.9931 | 394.9557
21.9789 | 536.8573 | 819.239 | 639.2801 | 394.9125
22.0622 | 529.894 | 812.8086 | 625.5211 | 394.8281
22.1455 | 531.8437 | 828.9453 | 600.8152 | 394.6356
22.2289 | 524.9203 | 847.9534 | 594.2872 | 394.6572
22.3122 | 524.9203 | 861.0165 | 597.501 | 394.4863
22.3967 | 525.9946 | 959.6161 | 602.5225 | 394.2388
22.4789 | 529.0187 | 916.0592 | 643.6989 | 393.9933
22.5622 | 525.7559 | 858.5899 | 611.2599 | 393.8872
22.6456 | 525.7559 | 843.343 | 599.7104 | 393.7046
22.7289 | 524.6815 | 834.2433 | 597.501 | 393.5769
22.8122 | 522.9308 | 842.8981 | 592.5799 | 393.3196
22.8955 | 530.7694 | 835.5779 | 615.0763 | 393.0721
22.9789 | 531.0082 | 817.4596 | 629.3374 | 392.805
23.0638 | 537.9714 | 816.8125 | 657.9601 | 392.8914
23.1456 | 537.9714 | 840.0267 | 661.1739 | 392.8383
23.2289 | 532.5202 | 847.1041 | 636.468 | 392.7951
23.3122 | 535.3453 | 822.7576 | 635.9658 | 392.7951
23.3955 | 543.1839 | 823.4451 | 644.2011 | 392.8383
23.4789 | 542.0698 | 824.7393 | 639.2801 | 392.805
23.5622 | 538.608 | 860.7738 | 647.5153 | 392.7637
23.6463 | 536.6583 | 855.9207 | 677.6444 | 392.5928
23.7289 | 539.0458 | 842.0084 | 647.5153 | 392.6792
23.8122 | 543.3829 | 824.982 | 682.0634 | 392.4769
23.8956 | 548.3964 | 835.1331 | 689.7965 | 392.5634
23.9789 | 538.807 | 830.2799 | 648.6201 | 392.5535
24.0622 | 532.5202 | 822.7576 | 627.2284 | 392.5634
24.1455 | 530.1328 | 827.2062 | 614.5742 | 392.53
24.2289 | 530.3317 | 820.7759 | 609.0505 | 392.5201
24.3145 | 538.608 | 823.4451 | 603.5268 | 392.585
24.3955 | 533.8333 | 813.6984 | 614.5742 | 392.585
24.4789 | 527.069 | 807.3084 | 598.1036 | 392.3493
24.5622 | 527.069 | 807.5106 | 600.3131 | 392.1234
24.6456 | 532.9579 | 804.437 | 598.6057 | 392.0154
24.7289 | 538.1704 | 829.835 | 599.7104 | 391.8543
24.8122 | 530.7694 | 833.1514 | 600.8152 | 391.8209
24.8973 | 530.5705 | 835.5779 | 599.7104 | 391.8523
24.9789 | 530.1328 | 847.7512 | 618.3905 | 392.0134
25.0622 | 534.9076 | 844.8798 | 663.9859 | 392.1745
25.1455 | 536.2207 | 817.4596 | 688.0892 | 392.2923
25.2289 | 536.4196 | 828.2982 | 676.6401 | 392.4632
25.3122 | 544.6959 | 822.1105 | 633.2542 | 392.3866
25.3955 | 540.7965 | 846.4166 | 628.2327 | 392.3984
25.4789 | 538.3693 | 838.4494 | 711.6903 | 392.5378
25.5641 | 541.2342 | 830.7248 | 715.6071 | 392.5693
25.6455 | 542.7462 | 849.9756 | 738.1035 | 392.5378
25.7289 | 541.4332 | 841.1186 | 652.4364 | 392.5378
25.8122 | 543.3829 | 839.784 | 655.7506 | 392.5044
25.8955 | 541.2342 | 836.0228 | 621.7047 | 392.5575
25.9789 | 535.9819 | 836.4677 | 671.1164 | 392.6105
26.0622 | 529.2574 | 836.9126 | 666.1954 | 392.7284
26.1462 | 543.1839 | 836.2655 | 640.8869 | 392.8128
26.2289 | 542.7462 | 837.8023 | 606.841 | 393.1232
26.3122 | 533.1569 | 849.288 | 654.6459 | 393.294
26.3956 | 533.5945 | 842.4533 | 644.7033 | 393.7438
26.4789 | 533.8333 | 838.8943 | 590.3704 | 394.0876
26.5622 | 531.6448 | 821.423 | 601.4178 | 394.4843
26.6455 | 529.4563 | 821.8678 | 598.6057 | 394.7849
26.7289 | 530.3317 | 829.835 | 602.5225 | 395.054
26.8136 | 533.1569 | 833.1514 | 628.8353 | 395.1836
26.8955 | 533.5945 | 821.8678 | 639.2801 | 395.2464
26.9789 | 535.5442 | 813.4961 | 627.2284 | 395.4605
27.0622 | 532.9579 | 807.0658 | 629.3374 | 395.8141
27.1455 | 532.5202 | 809.0474 | 619.4953 | 395.9634
27.2289 | 528.581 | 813.4961 | 607.4436 | 396.1893
27.3122 | 529.894 | 811.7166 | 625.0189 | 396.5114
27.3961 | 527.9443 | 830.5226 | 622.8094 | 396.6842
27.4789 | 527.069 | 824.0922 | 631.0448 | 396.7923
27.5622 | 536.2207 | 825.629 | 628.2327 | 396.8237
27.6455 | 550.7838 | 822.1105 | 626.1236 | 396.7255
27.7289 | 542.7462 | 852.4021 | 629.3374 | 396.5958
27.8122 | 541.6321 | 856.6082 | 628.8353 | 396.5094
27.8956 | 540.3588 | 842.0084 | 652.4364 | 396.5742
27.9789 | 539.2447 | 819.6839 | 687.5871 | 396.6587
28.0636 | 537.295 | 816.3676 | 657.9601 | 396.8099
28.1455 | 529.6951 | 847.9534 | 692.5081 | 396.918
28.2289 | 529.894 | 882.8961 | 672.7233 | 397.0574
28.3122 | 527.9443 | 878.69 | 703.455 | 397.2185
28.3955 | 527.9443 | 862.796 | 651.9343 | 397.4012
28.4789 | 523.8061 | 860.7738 | 662.2786 | 397.2617
28.5622 | 522.9308 | 858.5899 | 695.2198 | 397.1655
28.6462 | 528.1831 | 863.888 | 702.3503 | 397.0692
28.7289 | 532.0825 | 871.4103 | 710.0834 | 397.081
28.8122 | 526.6312 | 849.5307 | 665.5928 | 397.0064
28.8955 | 526.6312 | 847.1041 | 624.4164 | 397.1026
28.9789 | 528.1831 | 840.0267 | 661.1739 | 396.9749
29.0622 | 526.6312 | 857.0531 | 595.3919 | 396.9317
29.1455 | 524.6815 | 833.8389 | 639.7822 | 396.8885
29.2289 | 524.9203 | 860.329 | 618.9931 | 396.9965
29.3144 | 531.4459 | 856.1633 | 617.8884 | 396.8453
29.3955 | 532.2815 | 847.3063 | 638.6774 | 396.9199
29.4789 | 539.6824 | 831.8167 | 649.7248 | 396.7923
29.5622 | 537.9714 | 828.0555 | 615.6789 | 396.5998
29.6455 | 536.8573 | 820.5737 | 641.4895 | 396.3641
29.7289 | 546.6456 | 823.2025 | 639.2801 | 396.4505
29.8122 | 541.2342 | 819.6839 | 636.468 | 396.3523
29.8962 | 540.7965 | 808.8452 | 668.907 | 396.2659