## CO2 Concentration Data
Voltage Readings |  |  |  |  | ppm of CO2
TIME (miliseconds) | A-3 CO2 Sensor | A-2 CO2 Sensor | A-1 CO2 Sensor | A-4 CO2 conc | A-1 Sensor | A-2 Sensor | A-3 Sensor | Inlet | Rolling Inlet Average | Inlet Offset | 15.5681
105 | 0.4182 | 1.0337 | 1.0228 | 0.6035 | 412.0358 | 411.5753 | 412.0061 | 415.7211
5697 | 0.4187 | 1.0348 | 1.0255 | 0.598 | 413.1102 | 412.0202 | 412.5083 | 412.3722
10697 | 0.4182 | 1.0337 | 1.0244 | 0.6008 | 412.6725 | 411.5753 | 412.0061 | 414.0771
15728 | 0.4182 | 1.0331 | 1.0228 | 0.6122 | 412.0358 | 411.3326 | 412.0061 | 421.0186
20730 | 0.4182 | 1.0315 | 1.0293 | 0.6188 | 414.6222 | 410.6855 | 412.0061 | 425.0373
25768 | 0.4187 | 1.032 | 1.0244 | 0.6117 | 412.6725 | 410.8877 | 412.5083 | 420.7141
30743 | 0.4182 | 1.032 | 1.026 | 0.6062 | 413.3091 | 410.8877 | 412.0061 | 417.3651
35706 | 0.4198 | 1.032 | 1.0288 | 0.6062 | 414.4232 | 410.8877 | 413.613 | 417.3651
40701 | 0.4187 | 1.0348 | 1.026 | 0.6057 | 413.3091 | 412.0202 | 412.5083 | 417.0607
45704 | 0.4225 | 1.0337 | 1.0288 | 0.6106 | 414.4232 | 411.5753 | 416.3246 | 420.0443
50740 | 0.4193 | 1.0359 | 1.0255 | 0.5986 | 413.1102 | 412.465 | 413.1108 | 412.7375
55717 | 0.4171 | 1.0331 | 1.0244 | 0.5991 | 412.6725 | 411.3326 | 410.9014 | 413.042
60741 | 0.4193 | 1.0348 | 1.0255 | 0.6002 | 413.1102 | 412.0202 | 413.1108 | 413.7118
65731 | 0.4193 | 1.0342 | 1.0249 | 0.61 | 412.8714 | 411.7775 | 413.1108 | 419.679
70727 | 0.4187 | 1.0331 | 1.0249 | 0.6133 | 412.8714 | 411.3326 | 412.5083 | 421.6883
75755 | 0.4165 | 1.0364 | 1.0162 | 0.6046 | 409.4097 | 412.6672 | 410.2988 | 416.3909
80715 | 0.4187 | 1.0331 | 1.0249 | 0.6079 | 412.8714 | 411.3326 | 412.5083 | 418.4003
85743 | 0.4193 | 1.0331 | 1.0255 | 0.6084 | 413.1102 | 411.3326 | 413.1108 | 418.7047
90706 | 0.4204 | 1.0381 | 1.0288 | 0.5969 | 414.4232 | 413.3548 | 414.2156 | 411.7024
95723 | 0.422 | 1.037 | 1.0293 | 0.6046 | 414.6222 | 412.9099 | 415.8225 | 416.3909
100730 | 0.4198 | 1.0364 | 1.0282 | 0.6013 | 414.1845 | 412.6672 | 413.613 | 414.3815
105764 | 0.4198 | 1.0375 | 1.0266 | 0.6062 | 413.5478 | 413.1121 | 413.613 | 417.3651
110735 | 0.4193 | 1.0381 | 1.0271 | 0.604 | 413.7468 | 413.3548 | 413.1108 | 416.0255
115729 | 0.4187 | 1.0364 | 1.0249 | 0.6018 | 412.8714 | 412.6672 | 412.5083 | 414.686
120709 | 0.4209 | 1.0375 | 1.0255 | 0.61 | 413.1102 | 413.1121 | 414.7177 | 419.679
125705 | 0.4198 | 1.0375 | 1.0271 | 0.615 | 413.7468 | 413.1121 | 413.613 | 422.7235
130791 | 0.4198 | 1.037 | 1.026 | 0.6111 | 413.3091 | 412.9099 | 413.613 | 420.3488
135703 | 0.4204 | 1.0337 | 1.026 | 0.6073 | 413.3091 | 411.5753 | 414.2156 | 418.0349
140703 | 0.4193 | 1.0353 | 1.0266 | 0.6117 | 413.5478 | 412.2224 | 413.1108 | 420.7141
145703 | 0.4193 | 1.0364 | 1.0277 | 0.6139 | 413.9855 | 412.6672 | 413.1108 | 422.0537
150703 | 0.4215 | 1.037 | 1.0304 | 0.6079 | 415.0599 | 412.9099 | 415.3203 | 418.4003 | 417.6657
155703 | 0.4193 | 1.0364 | 1.0315 | 0.6089 | 415.4975 | 412.6672 | 413.1108 | 419.0092 | 417.7717
160703 | 0.4209 | 1.0397 | 1.032 | 0.6117 | 415.6965 | 414.0019 | 414.7177 | 420.7141 | 418.0408
165703 | 0.4247 | 1.0424 | 1.0337 | 0.6111 | 416.3729 | 415.0938 | 418.5341 | 420.3488 | 418.2431
170703 | 0.4225 | 1.0413 | 1.0359 | 0.6084 | 417.2483 | 414.649 | 416.3246 | 418.7047 | 418.1685
175704 | 0.4225 | 1.0419 | 1.0337 | 0.6057 | 416.3729 | 414.8916 | 416.3246 | 417.0607 | 417.9112
180703 | 0.422 | 1.0413 | 1.0326 | 0.5969 | 415.9353 | 414.649 | 415.8225 | 411.7024 | 417.6205
185703 | 0.4225 | 1.0419 | 1.0331 | 0.6013 | 416.1342 | 414.8916 | 416.3246 | 414.3815 | 417.5242
190704 | 0.422 | 1.0435 | 1.0342 | 0.6013 | 416.5719 | 415.5387 | 415.8225 | 414.3815 | 417.428
195703 | 0.4215 | 1.0419 | 1.0331 | 0.6002 | 416.1342 | 414.8916 | 415.3203 | 413.7118 | 417.32
200703 | 0.422 | 1.0424 | 1.0337 | 0.6018 | 416.3729 | 415.0938 | 415.8225 | 414.686 | 417.1471
205704 | 0.4215 | 1.0408 | 1.032 | 0.5947 | 415.6965 | 414.4467 | 415.3203 | 410.3628 | 417.0705
210703 | 0.4215 | 1.0408 | 1.0326 | 0.6018 | 415.9353 | 414.4467 | 415.3203 | 414.686 | 417.1236
215704 | 0.4215 | 1.0424 | 1.032 | 0.5997 | 415.6965 | 415.0938 | 415.3203 | 413.4073 | 417.1137
220704 | 0.4209 | 1.0413 | 1.0277 | 0.5958 | 413.9855 | 414.649 | 414.7177 | 411.0326 | 416.8348
225703 | 0.4225 | 1.0413 | 1.032 | 0.6013 | 415.6965 | 414.649 | 416.3246 | 414.3815 | 416.5991
230705 | 0.4138 | 1.0413 | 1.0381 | 0.6029 | 418.1237 | 414.649 | 407.5872 | 415.3558 | 416.5657
235705 | 0.4215 | 1.0419 | 1.0315 | 0.5986 | 415.4975 | 414.8916 | 415.3203 | 412.7375 | 416.3831
240705 | 0.4264 | 1.0419 | 1.0342 | 0.6062 | 416.5719 | 414.8916 | 420.2414 | 417.3651 | 416.3398
245704 | 0.4215 | 1.0424 | 1.0337 | 0.6161 | 416.3729 | 415.0938 | 415.3203 | 423.3932 | 416.717
250704 | 0.422 | 1.0441 | 1.0353 | 0.6166 | 417.0096 | 415.7814 | 415.8225 | 423.6977 | 416.9527
255705 | 0.4236 | 1.0424 | 1.0353 | 0.621 | 417.0096 | 415.0938 | 417.4293 | 426.3768 | 417.3396
260704 | 0.4154 | 1.0413 | 1.0359 | 0.6171 | 417.2483 | 414.649 | 409.1941 | 424.0021 | 417.5537
265706 | 0.4231 | 1.043 | 1.0353 | 0.6144 | 417.0096 | 415.3365 | 416.9272 | 422.3581 | 417.758
270707 | 0.4231 | 1.0441 | 1.037 | 0.6139 | 417.686 | 415.7814 | 416.9272 | 422.0537 | 417.9957
275706 | 0.4236 | 1.0452 | 1.0381 | 0.6177 | 418.1237 | 416.2262 | 417.4293 | 424.3675 | 418.1469
280705 | 0.4236 | 1.0441 | 1.0375 | 0.6084 | 417.885 | 415.7814 | 417.4293 | 418.7047 | 418.0173
285705 | 0.4242 | 1.0435 | 1.0375 | 0.6057 | 417.885 | 415.5387 | 418.0319 | 417.0607 | 417.9112
290705 | 0.4236 | 1.0463 | 1.037 | 0.604 | 417.686 | 416.6711 | 417.4293 | 416.0255 | 417.8464
295705 | 0.4242 | 1.0452 | 1.0375 | 0.5997 | 417.885 | 416.2262 | 418.0319 | 413.4073 | 417.6107
300705 | 0.4231 | 1.0468 | 1.0353 | 0.5958 | 417.0096 | 416.8733 | 416.9272 | 411.0326 | 417.2551
305705 | 0.4231 | 1.0452 | 1.0386 | 0.5904 | 418.3226 | 416.2262 | 416.9272 | 407.7445 | 416.9114
310705 | 0.4242 | 1.0457 | 1.0364 | 0.5904 | 417.4473 | 416.4284 | 418.0319 | 407.7445 | 416.548
315705 | 0.4242 | 1.0457 | 1.0375 | 0.5958 | 417.885 | 416.4284 | 418.0319 | 411.0326 | 416.2357
320705 | 0.4242 | 1.0463 | 1.0348 | 0.6002 | 416.8106 | 416.6711 | 418.0319 | 413.7118 | 416.0216
325705 | 0.4247 | 1.0473 | 1.0348 | 0.6029 | 416.8106 | 417.0755 | 418.5341 | 415.3558 | 415.9136
330705 | 0.4236 | 1.0452 | 1.0348 | 0.6002 | 416.8106 | 416.2262 | 417.4293 | 413.7118 | 415.8056
335705 | 0.4351 | 1.0435 | 1.0348 | 0.604 | 416.8106 | 415.5387 | 428.9788 | 416.0255 | 415.945
340705 | 0.4373 | 1.0463 | 1.0364 | 0.6018 | 417.4473 | 416.6711 | 431.1883 | 414.686 | 415.9549
345705 | 0.5018 | 1.0676 | 1.0342 | 0.5936 | 416.5719 | 425.2854 | 495.9659 | 409.693 | 415.8036
350705 | 0.5171 | 1.0741 | 1.031 | 0.6013 | 415.2986 | 427.9142 | 511.3317 | 414.3815 | 415.8252
355705 | 0.4898 | 1.0862 | 1.0408 | 0.5931 | 419.198 | 432.8078 | 483.9143 | 409.3886 | 415.6543
360705 | 0.5127 | 1.1206 | 1.0244 | 0.5904 | 412.6725 | 446.7201 | 506.9128 | 407.7445 | 415.5699
365705 | 0.4974 | 1.1304 | 1.0364 | 0.5931 | 417.4473 | 450.6835 | 491.547 | 409.3886 | 415.399
370705 | 0.4854 | 1.143 | 1.0424 | 0.6024 | 419.8347 | 455.7793 | 479.4953 | 415.0513 | 415.452
375705 | 0.4887 | 1.1818 | 1.0435 | 0.6062 | 420.2723 | 471.4711 | 482.8095 | 417.3651 | 415.6563
380705 | 0.5198 | 1.2042 | 1.0484 | 0.6171 | 422.2221 | 480.5303 | 514.0434 | 424.0021 | 415.9666
385705 | 0.5942 | 1.2332 | 1.0769 | 0.6182 | 433.5623 | 492.2587 | 588.7636 | 424.6719 | 416.2672
390705 | 0.5406 | 1.2578 | 1.084 | 0.6182 | 436.3873 | 502.2077 | 534.9329 | 424.6719 | 416.6521
395705 | 0.539 | 1.2551 | 1.0807 | 0.6215 | 435.0743 | 501.1157 | 533.326 | 426.6813 | 416.9527
400705 | 0.5669 | 1.3196 | 1.0944 | 0.6144 | 440.5255 | 527.2013 | 561.3461 | 422.3581 | 416.9193
405705 | 0.5707 | 1.3294 | 1.1031 | 0.61 | 443.9872 | 531.1647 | 565.1624 | 419.679 | 416.7896
410705 | 0.5576 | 1.3147 | 1.1015 | 0.6095 | 443.3506 | 525.2197 | 552.0061 | 419.3745 | 416.5638
415705 | 0.5762 | 1.3239 | 1.1124 | 0.6122 | 447.6878 | 528.9404 | 570.6861 | 421.0186 | 416.4675
420705 | 0.5772 | 1.3562 | 1.1157 | 0.6161 | 449.0008 | 542.0034 | 571.6904 | 423.3932 | 416.5009
425705 | 0.568 | 1.3611 | 1.131 | 0.6204 | 455.0887 | 543.9851 | 562.4508 | 426.0115 | 416.6286
430705 | 0.5789 | 1.3693 | 1.119 | 0.6215 | 450.3139 | 547.3014 | 573.3977 | 426.6813 | 416.7032
435705 | 0.5767 | 1.4245 | 1.1348 | 0.6204 | 456.6007 | 569.6259 | 571.1882 | 426.0115 | 416.9389
440705 | 0.5794 | 1.4196 | 1.1348 | 0.6204 | 456.6007 | 567.6442 | 573.8999 | 426.0115 | 417.2277
445708 | 0.6008 | 1.4294 | 1.1512 | 0.6155 | 463.1263 | 571.6076 | 595.3919 | 423.0279 | 417.4535
450705 | 0.5833 | 1.4322 | 1.1561 | 0.6161 | 465.076 | 572.74 | 577.8166 | 423.3932 | 417.7757
455705 | 0.5997 | 1.4355 | 1.155 | 0.6182 | 464.6383 | 574.0746 | 594.2872 | 424.6719 | 418.2156
460705 | 0.5936 | 1.4606 | 1.1485 | 0.615 | 462.0519 | 584.2257 | 588.161 | 422.7235 | 418.6988
465705 | 0.6122 | 1.4606 | 1.1665 | 0.6161 | 469.2142 | 584.2257 | 606.841 | 423.3932 | 419.2036
470705 | 0.6188 | 1.4595 | 1.1589 | 0.6106 | 466.1901 | 583.7809 | 613.4694 | 420.0443 | 419.4943
475705 | 0.6046 | 1.5109 | 1.1457 | 0.6057 | 460.9378 | 604.5685 | 599.2083 | 417.0607 | 419.6024
480708 | 0.6106 | 1.5431 | 1.1621 | 0.6051 | 467.4634 | 617.5911 | 605.2341 | 416.6953 | 419.6456
485705 | 0.6084 | 1.5448 | 1.1649 | 0.6057 | 468.5775 | 618.2786 | 603.0247 | 417.0607 | 419.7536
490706 | 0.6117 | 1.5202 | 1.1873 | 0.5991 | 477.4905 | 608.3297 | 606.3389 | 413.042 | 419.6574
495705 | 0.6253 | 1.5421 | 1.184 | 0.5909 | 476.1774 | 617.1866 | 619.9974 | 408.049 | 419.4433
500705 | 0.6412 | 1.6262 | 1.1851 | 0.5931 | 476.6151 | 651.1991 | 635.9658 | 409.3886 | 419.4334
505705 | 0.6483 | 1.5918 | 1.2059 | 0.5958 | 484.8914 | 637.2867 | 643.0964 | 411.0326 | 419.3254
510705 | 0.6663 | 1.641 | 1.2234 | 0.6018 | 491.8547 | 657.1846 | 661.1739 | 414.686 | 419.4963
515705 | 0.6461 | 1.5683 | 1.219 | 0.6057 | 490.104 | 627.7827 | 640.8869 | 417.0607 | 419.7968
520705 | 0.6439 | 1.5978 | 1.2327 | 0.6079 | 495.5552 | 639.7133 | 638.6774 | 418.4003 | 420.0875
525706 | 0.6325 | 1.612 | 1.2463 | 0.6106 | 500.9666 | 645.4562 | 627.2284 | 420.0443 | 420.2486
530705 | 0.6499 | 1.5929 | 1.2441 | 0.6051 | 500.0913 | 637.7316 | 644.7033 | 416.6953 | 420.227
535705 | 0.6341 | 1.6082 | 1.2359 | 0.6046 | 496.8285 | 643.9193 | 628.8353 | 416.3909 | 419.9814
540705 | 0.6423 | 1.6213 | 1.2245 | 0.5997 | 492.2924 | 649.2174 | 637.0706 | 413.4073 | 419.6181
545705 | 0.6505 | 1.6131 | 1.231 | 0.6073 | 494.8787 | 645.9011 | 645.3059 | 418.0349 | 419.404
550705 | 0.6374 | 1.5841 | 1.2381 | 0.6068 | 497.7039 | 634.1726 | 632.1494 | 417.7305 | 419.1152
555705 | 0.6412 | 1.612 | 1.2469 | 0.6095 | 501.2054 | 645.4562 | 635.9658 | 419.3745 | 419.019
560705 | 0.6565 | 1.5841 | 1.2398 | 0.6073 | 498.3803 | 634.1726 | 651.3317 | 418.0349 | 418.966
565705 | 0.6335 | 1.5825 | 1.2376 | 0.6057 | 497.5049 | 633.5255 | 628.2327 | 417.0607 | 418.8913
570705 | 0.6456 | 1.6109 | 1.2425 | 0.6084 | 499.4546 | 645.0113 | 640.3848 | 418.7047 | 418.8167
575705 | 0.6817 | 1.6322 | 1.2441 | 0.6062 | 500.0913 | 653.6256 | 676.6401 | 417.3651 | 418.6222
580705 | 0.6926 | 1.6339 | 1.2452 | 0.6068 | 500.529 | 654.3132 | 687.5871 | 417.7305 | 418.3551
585705 | 0.7002 | 1.6743 | 1.2425 | 0.6046 | 499.4546 | 670.6521 | 695.2198 | 416.3909 | 418.0231
590705 | 0.6724 | 1.6361 | 1.2409 | 0.6018 | 498.818 | 655.2029 | 667.3001 | 414.686 | 417.6578
595705 | 0.6571 | 1.6153 | 1.2447 | 0.6073 | 500.33 | 646.7908 | 651.9343 | 418.0349 | 417.4005
600705 | 0.6931 | 1.6055 | 1.2726 | 0.6057 | 511.4315 | 642.8274 | 688.0892 | 417.0607 | 417.208
605705 | 0.662 | 1.6191 | 1.2687 | 0.6046 | 509.8796 | 648.3276 | 656.8553 | 416.3909 | 416.9821
610705 | 0.6806 | 1.6978 | 1.2534 | 0.5926 | 503.7917 | 680.1562 | 675.5354 | 409.0841 | 416.4793
615706 | 0.6997 | 1.6355 | 1.248 | 0.592 | 501.6431 | 654.9602 | 694.7176 | 408.7188 | 416.0275
620706 | 0.6718 | 1.6208 | 1.2562 | 0.5958 | 504.9059 | 649.0152 | 666.6975 | 411.0326 | 415.6288
625706 | 0.6576 | 1.6771 | 1.2529 | 0.6084 | 503.5928 | 671.7844 | 652.4364 | 418.7047 | 415.5856
630706 | 0.6609 | 1.6804 | 1.2512 | 0.6144 | 502.9163 | 673.1191 | 655.7506 | 422.3581 | 415.7565
635706 | 0.6745 | 1.7099 | 1.2507 | 0.6177 | 502.7174 | 685.0497 | 669.4091 | 424.3675 | 416.004
640706 | 0.6669 | 1.682 | 1.2507 | 0.6188 | 502.7174 | 673.7662 | 661.7764 | 425.0373 | 416.2613
645719 | 0.6631 | 1.6705 | 1.2545 | 0.6204 | 504.2294 | 669.1153 | 657.9601 | 426.0115 | 416.6796
650705 | 0.6598 | 1.6612 | 1.2611 | 0.6111 | 506.8556 | 665.3541 | 654.6459 | 420.3488 | 417.0764
655705 | 0.6489 | 1.6301 | 1.2671 | 0.6095 | 509.243 | 652.7763 | 643.6989 | 419.3745 | 417.3985
660706 | 0.6434 | 1.6246 | 1.2775 | 0.6084 | 513.3812 | 650.552 | 638.1753 | 418.7047 | 417.646
665707 | 0.6357 | 1.623 | 1.2802 | 0.6079 | 514.4555 | 649.9049 | 630.4422 | 418.4003 | 417.7658
670706 | 0.6888 | 1.6273 | 1.2786 | 0.6193 | 513.8188 | 651.6439 | 683.7707 | 425.3417 | 418.033
675707 | 0.7139 | 1.6257 | 1.278 | 0.6204 | 513.5801 | 650.9969 | 708.9787 | 426.0115 | 418.2785
680718 | 0.7046 | 1.624 | 1.2726 | 0.6248 | 511.4315 | 650.3093 | 699.6387 | 428.6907 | 418.5574
685706 | 0.6899 | 1.6251 | 1.2758 | 0.6281 | 512.7047 | 650.7542 | 684.8754 | 430.7 | 419.0092
690706 | 0.6713 | 1.6284 | 1.284 | 0.6237 | 515.9675 | 652.0888 | 666.1954 | 428.0209 | 419.3843
695705 | 0.6871 | 1.6279 | 1.2824 | 0.6161 | 515.3309 | 651.8866 | 682.0634 | 423.3932 | 419.7065
700706 | 0.6789 | 1.6459 | 1.2835 | 0.6248 | 515.7685 | 659.1663 | 673.8281 | 428.6907 | 420.0502
705705 | 0.6718 | 1.6284 | 1.2753 | 0.6193 | 512.5058 | 652.0888 | 666.6975 | 425.3417 | 420.2957
710705 | 0.6614 | 1.6262 | 1.2862 | 0.6204 | 516.8429 | 651.1991 | 656.2528 | 426.0115 | 420.5098
715709 | 0.6756 | 1.6191 | 1.2846 | 0.6177 | 516.2063 | 648.3276 | 670.5139 | 424.3675 | 420.7141
720709 | 0.6658 | 1.665 | 1.2906 | 0.6111 | 518.5936 | 666.8909 | 660.6717 | 420.3488 | 420.8202
725709 | 0.692 | 1.6558 | 1.3004 | 0.6122 | 522.4931 | 663.1701 | 686.9844 | 421.0186 | 420.8948
730709 | 0.6909 | 1.6629 | 1.2917 | 0.6122 | 519.0314 | 666.0416 | 685.8798 | 421.0186 | 421.0126
735709 | 0.6707 | 1.653 | 1.2944 | 0.6122 | 520.1057 | 662.0377 | 665.5928 | 421.0186 | 421.1187
740709 | 0.6926 | 1.6503 | 1.301 | 0.6024 | 522.7318 | 660.9458 | 687.5871 | 415.0513 | 421.0755
745709 | 0.7194 | 1.67 | 1.3108 | 0.598 | 526.6312 | 668.913 | 714.5024 | 412.3722 | 421.0009
750709 | 0.7358 | 1.6656 | 1.3037 | 0.6029 | 523.8061 | 667.1335 | 730.973 | 415.3558 | 420.9144
755709 | 0.7287 | 1.7241 | 1.3059 | 0.6051 | 524.6815 | 690.7926 | 723.8424 | 416.6953 | 420.9027
760709 | 0.7489 | 1.7088 | 1.2972 | 0.6068 | 521.2198 | 684.6048 | 744.1293 | 417.7305 | 420.9459
765707 | 0.7314 | 1.7219 | 1.2983 | 0.6035 | 521.6575 | 689.9029 | 726.554 | 415.7211 | 421.16
770708 | 0.7243 | 1.7175 | 1.2993 | 0.6057 | 522.0554 | 688.1234 | 719.4235 | 417.0607 | 421.4291
775709 | 0.7106 | 1.6875 | 1.3015 | 0.6013 | 522.9308 | 675.9905 | 705.6645 | 414.3815 | 421.5371
780707 | 0.7516 | 1.6918 | 1.2911 | 0.6029 | 518.7926 | 677.7296 | 746.841 | 415.3558 | 421.4291
785707 | 0.7035 | 1.764 | 1.2933 | 0.5997 | 519.668 | 706.9293 | 698.5339 | 413.4073 | 421.1403
790707 | 0.7494 | 1.7476 | 1.3037 | 0.5931 | 523.8061 | 700.2967 | 744.6315 | 409.3886 | 420.6571
795709 | 0.7013 | 1.7607 | 1.2901 | 0.598 | 518.3947 | 705.5947 | 696.3245 | 412.3722 | 420.2486
800709 | 0.6855 | 1.7618 | 1.2862 | 0.598 | 516.8429 | 706.0396 | 680.4565 | 412.3722 | 419.8086
805709 | 0.6576 | 1.6989 | 1.2955 | 0.5953 | 520.5434 | 680.601 | 652.4364 | 410.7282 | 419.4983
810711 | 0.6718 | 1.6896 | 1.2988 | 0.5953 | 521.8564 | 676.8398 | 666.6975 | 410.7282 | 419.2193
815709 | 0.7237 | 1.6732 | 1.2911 | 0.5947 | 518.7926 | 670.2072 | 718.8209 | 410.3628 | 418.9503
820709 | 0.6899 | 1.7219 | 1.289 | 0.5997 | 517.957 | 689.9029 | 684.8754 | 413.4073 | 418.7892
825709 | 0.6592 | 1.6711 | 1.2846 | 0.5969 | 516.2063 | 669.3579 | 654.0433 | 411.7024 | 418.3492
830709 | 0.6554 | 1.6902 | 1.2868 | 0.6024 | 517.0816 | 677.0825 | 650.2269 | 415.0513 | 417.9957
835709 | 0.6576 | 1.6536 | 1.2797 | 0.5969 | 514.2566 | 662.2804 | 652.4364 | 411.7024 | 417.4476
840709 | 0.6811 | 1.6683 | 1.2895 | 0.5986 | 518.156 | 668.2255 | 676.0376 | 412.7375 | 416.8682
845709 | 0.7117 | 1.6847 | 1.2791 | 0.5958 | 514.0178 | 674.8581 | 706.7693 | 411.0326 | 416.3202
850709 | 0.7057 | 1.6689 | 1.289 | 0.5986 | 517.957 | 668.4682 | 700.7434 | 412.7375 | 415.9765
855709 | 0.6926 | 1.7 | 1.2906 | 0.6008 | 518.5936 | 681.0459 | 687.5871 | 414.0771 | 415.5051
860709 | 0.7325 | 1.7099 | 1.3026 | 0.6013 | 523.3685 | 685.0497 | 727.6588 | 414.3815 | 415.1515
865709 | 0.7232 | 1.7099 | 1.2802 | 0.5953 | 514.4555 | 685.0497 | 718.3188 | 410.7282 | 414.6585
870709 | 0.7205 | 1.6853 | 1.2786 | 0.5931 | 513.8188 | 675.1008 | 715.6071 | 409.3886 | 414.1753
875709 | 0.6811 | 1.7153 | 1.2873 | 0.5964 | 517.2806 | 687.2336 | 676.0376 | 411.3979 | 413.8866
880709 | 0.6806 | 1.7044 | 1.2972 | 0.5975 | 521.2198 | 682.8253 | 675.5354 | 412.0677 | 413.5978
885709 | 0.6647 | 1.7006 | 1.2922 | 0.598 | 519.2303 | 681.2885 | 659.5669 | 412.3722 | 413.3189
890709 | 0.6795 | 1.7689 | 1.2819 | 0.6046 | 515.1319 | 708.911 | 674.4306 | 416.3909 | 413.1696
895709 | 0.6909 | 1.7192 | 1.2829 | 0.5997 | 515.5298 | 688.8109 | 685.8798 | 413.4073 | 413.1166
900709 | 0.68 | 1.6853 | 1.2764 | 0.604 | 512.9435 | 675.1008 | 674.9328 | 416.0255 | 413.2345
905709 | 0.68 | 1.6732 | 1.2769 | 0.5997 | 513.1424 | 670.2072 | 674.9328 | 413.4073 | 413.1716
910709 | 0.6822 | 1.7186 | 1.2747 | 0.5997 | 512.2671 | 688.5683 | 677.1423 | 413.4073 | 413.0655
915709 | 0.6893 | 1.7022 | 1.2753 | 0.5975 | 512.5058 | 681.9356 | 684.2728 | 412.0677 | 412.8829
920709 | 0.6773 | 1.688 | 1.2682 | 0.5975 | 509.6807 | 676.1927 | 672.2212 | 412.0677 | 412.765
925709 | 0.6986 | 1.6853 | 1.2884 | 0.6008 | 517.7183 | 675.1008 | 693.6129 | 414.0771 | 412.6688
930709 | 0.7434 | 1.6858 | 1.289 | 0.5997 | 517.957 | 675.303 | 738.6056 | 413.4073 | 412.6373
935709 | 0.692 | 1.7361 | 1.3081 | 0.6062 | 525.5569 | 695.6457 | 686.9844 | 417.3651 | 412.7022
940709 | 0.6855 | 1.7514 | 1.2939 | 0.6117 | 519.9067 | 701.8335 | 680.4565 | 420.7141 | 412.9379
945709 | 0.6702 | 1.7356 | 1.3059 | 0.6111 | 524.6815 | 695.4435 | 665.0906 | 420.3488 | 413.2914
950709 | 0.686 | 1.6913 | 1.3529 | 0.6166 | 543.3829 | 677.5274 | 680.9586 | 423.6977 | 413.6568
955709 | 0.7035 | 1.7055 | 1.3136 | 0.6073 | 527.7454 | 683.2702 | 698.5339 | 418.0349 | 413.8394
960709 | 0.7292 | 1.706 | 1.3059 | 0.6068 | 524.6815 | 683.4724 | 724.3446 | 417.7305 | 414.0653
965710 | 0.7063 | 1.6973 | 1.2917 | 0.6051 | 519.0314 | 679.9539 | 701.346 | 416.6953 | 414.2578
970709 | 0.6937 | 1.6946 | 1.2983 | 0.6084 | 521.6575 | 678.862 | 688.6918 | 418.7047 | 414.5269
975709 | 0.6669 | 1.7 | 1.319 | 0.5991 | 529.894 | 681.0459 | 661.7764 | 413.042 | 414.5151
980709 | 0.6669 | 1.6886 | 1.2933 | 0.5947 | 519.668 | 676.4354 | 661.7764 | 410.3628 | 414.4719
985709 | 0.7013 | 1.6727 | 1.284 | 0.5947 | 515.9675 | 670.005 | 696.3245 | 410.3628 | 414.3206
990709 | 0.7079 | 1.6738 | 1.2884 | 0.5953 | 517.7183 | 670.4499 | 702.9529 | 410.7282 | 414.2892
995709 | 0.6795 | 1.676 | 1.2879 | 0.5969 | 517.5193 | 671.3396 | 674.4306 | 411.7024 | 414.2558
1000709 | 0.6893 | 1.6924 | 1.2791 | 0.5975 | 514.0178 | 677.9722 | 684.2728 | 412.0677 | 414.2892
1005709 | 0.7073 | 1.6579 | 1.3021 | 0.5936 | 523.1695 | 664.0194 | 702.3503 | 409.693 | 414.191
1010709 | 0.6724 | 1.6585 | 1.2928 | 0.5953 | 519.469 | 664.2621 | 667.3001 | 410.7282 | 414.083
1015722 | 0.6778 | 1.6656 | 1.2873 | 0.5975 | 517.2806 | 667.1335 | 672.7233 | 412.0677 | 414.0083
1020708 | 0.7117 | 1.6924 | 1.2791 | 0.592 | 514.0178 | 677.9722 | 706.7693 | 408.7188 | 413.9435
1025709 | 0.6893 | 1.688 | 1.2808 | 0.5953 | 514.6942 | 676.1927 | 684.2728 | 410.7282 | 413.9867
1030709 | 0.6669 | 1.6853 | 1.2797 | 0.5986 | 514.2566 | 675.1008 | 661.7764 | 412.7375 | 414.0299
1035709 | 0.6653 | 1.7591 | 1.2884 | 0.5942 | 517.7183 | 704.9476 | 660.1696 | 410.0584 | 413.9651
1040709 | 0.6598 | 1.7055 | 1.2879 | 0.5936 | 517.5193 | 683.2702 | 654.6459 | 409.693 | 413.8787
1045709 | 0.6718 | 1.7066 | 1.2983 | 0.5991 | 521.6575 | 683.7151 | 666.6975 | 413.042 | 413.7707
1050709 | 0.6598 | 1.7421 | 1.2988 | 0.5986 | 521.8564 | 698.0723 | 654.6459 | 412.7375 | 413.7491
1055709 | 0.7308 | 1.7345 | 1.3048 | 0.5986 | 524.2439 | 694.9987 | 725.9514 | 412.7375 | 413.643
1060709 | 0.756 | 1.7301 | 1.2857 | 0.6008 | 516.6439 | 693.2192 | 751.2599 | 414.0771 | 413.6646
1065709 | 0.7276 | 1.7241 | 1.2939 | 0.5997 | 519.9067 | 690.7926 | 722.7376 | 413.4073 | 413.6646
1070709 | 0.7347 | 1.7552 | 1.3108 | 0.604 | 526.6312 | 703.3703 | 729.8682 | 416.0255 | 413.7923
1075709 | 0.7035 | 1.6918 | 1.2933 | 0.6089 | 519.668 | 677.7296 | 698.5339 | 419.0092 | 414.0162
1080707 | 0.7226 | 1.7416 | 1.3119 | 0.6073 | 527.069 | 697.8701 | 717.7161 | 418.0349 | 414.1439
1085707 | 0.7172 | 1.7192 | 1.3398 | 0.6035 | 538.1704 | 688.8109 | 712.2929 | 415.7211 | 414.2185
1090707 | 0.7177 | 1.7356 | 1.3174 | 0.6046 | 529.2574 | 695.4435 | 712.7951 | 416.3909 | 414.1871
1095707 | 0.7128 | 1.7011 | 1.319 | 0.5991 | 529.894 | 681.4907 | 707.874 | 413.042 | 413.9396
1100707 | 0.692 | 1.6946 | 1.3157 | 0.6002 | 528.581 | 678.862 | 686.9844 | 413.7118 | 413.7255
1105707 | 0.6997 | 1.6896 | 1.3365 | 0.6073 | 536.8573 | 676.8398 | 694.7176 | 418.0349 | 413.5428
1110707 | 0.6625 | 1.7148 | 1.3229 | 0.6035 | 531.4459 | 687.0314 | 657.3575 | 415.7211 | 413.4682
1115707 | 0.6609 | 1.7263 | 1.3174 | 0.6068 | 529.2574 | 691.6823 | 655.7506 | 417.7305 | 413.4682
1120707 | 0.7319 | 1.7082 | 1.3136 | 0.604 | 527.7454 | 684.3622 | 727.0562 | 416.0255 | 413.4466
1125707 | 0.7467 | 1.7039 | 1.3065 | 0.6018 | 524.9203 | 682.6231 | 741.9199 | 414.686 | 413.3169
1130707 | 0.7276 | 1.7421 | 1.3278 | 0.5975 | 533.3956 | 698.0723 | 722.7376 | 412.0677 | 413.2855
1135708 | 0.7188 | 1.7317 | 1.3119 | 0.5997 | 527.069 | 693.8662 | 713.8998 | 413.4073 | 413.3837
1140707 | 0.697 | 1.7203 | 1.3015 | 0.5926 | 522.9308 | 689.2558 | 692.006 | 409.0841 | 413.3425
1145707 | 0.6948 | 1.747 | 1.2993 | 0.5969 | 522.0554 | 700.054 | 689.7965 | 411.7024 | 413.3739
1150707 | 0.6959 | 1.7492 | 1.2993 | 0.5936 | 522.0554 | 700.9437 | 690.9013 | 409.693 | 413.3091
1155707 | 0.6959 | 1.793 | 1.2993 | 0.5931 | 522.0554 | 718.6577 | 690.9013 | 409.3886 | 413.2227
1160707 | 0.6729 | 1.7328 | 1.2993 | 0.6002 | 522.0554 | 694.3111 | 667.8023 | 413.7118 | 413.3523
1165707 | 0.6795 | 1.7438 | 1.2977 | 0.6035 | 521.4188 | 698.7599 | 674.4306 | 415.7211 | 413.5134
1170707 | 0.6866 | 1.7164 | 1.301 | 0.604 | 522.7318 | 687.6785 | 681.5612 | 416.0255 | 413.641
1175707 | 0.7079 | 1.7509 | 1.301 | 0.6051 | 522.7318 | 701.6313 | 702.9529 | 416.6953 | 413.8983
1180707 | 0.6926 | 1.7159 | 1.2977 | 0.6122 | 521.4188 | 687.4763 | 687.5871 | 421.0186 | 414.2303
1185707 | 0.6981 | 1.7011 | 1.2993 | 0.6166 | 522.0554 | 681.4907 | 693.1107 | 423.6977 | 414.5838
1190707 | 0.7166 | 1.717 | 1.3015 | 0.61 | 522.9308 | 687.9212 | 711.6903 | 419.679 | 414.8942
1195707 | 0.6713 | 1.6738 | 1.2999 | 0.6128 | 522.2942 | 670.4499 | 666.1954 | 421.3839 | 415.2713
1200707 | 0.6767 | 1.6645 | 1.2999 | 0.6128 | 522.2942 | 666.6887 | 671.6186 | 421.3839 | 415.5404
1205707 | 0.6713 | 1.665 | 1.2966 | 0.615 | 520.9811 | 666.8909 | 666.1954 | 422.7235 | 415.8625
1210706 | 0.7084 | 1.6896 | 1.3108 | 0.6237 | 526.6312 | 676.8398 | 703.455 | 428.0209 | 416.3555
1215706 | 0.739 | 1.6902 | 1.3114 | 0.621 | 526.87 | 677.0825 | 734.1868 | 426.3768 | 416.7523
1220710 | 0.727 | 1.7131 | 1.3152 | 0.6161 | 528.382 | 686.3439 | 722.1351 | 423.3932 | 417.0744
1225706 | 0.6838 | 1.6689 | 1.3174 | 0.6166 | 529.2574 | 668.4682 | 678.7491 | 423.6977 | 417.3219
1230706 | 0.68 | 1.6656 | 1.313 | 0.6166 | 527.5066 | 667.1335 | 674.9328 | 423.6977 | 417.4732
1235705 | 0.6691 | 1.6508 | 1.3065 | 0.6139 | 524.9203 | 661.148 | 663.9859 | 422.0537 | 417.6028
1240706 | 0.6729 | 1.6623 | 1.3075 | 0.6166 | 525.3182 | 665.7989 | 667.8023 | 423.6977 | 417.8601
1245707 | 0.7232 | 1.6601 | 1.3081 | 0.6139 | 525.5569 | 664.9092 | 718.3188 | 422.0537 | 418.0428
1250706 | 0.697 | 1.6497 | 1.3086 | 0.6128 | 525.7559 | 660.7032 | 692.006 | 421.3839 | 418.3119
1255705 | 0.6888 | 1.6476 | 1.3059 | 0.6062 | 524.6815 | 659.8539 | 683.7707 | 417.3651 | 418.4297
1260707 | 0.6713 | 1.6459 | 1.3267 | 0.6089 | 532.9579 | 659.1663 | 666.1954 | 419.0092 | 418.4612
1265706 | 0.7035 | 1.6197 | 1.3223 | 0.6057 | 531.2071 | 648.5703 | 698.5339 | 417.0607 | 418.5044
1270705 | 0.7013 | 1.6284 | 1.33 | 0.6084 | 534.271 | 652.0888 | 696.3245 | 418.7047 | 418.5358
1275707 | 0.6849 | 1.6404 | 1.3152 | 0.6002 | 528.382 | 656.942 | 679.8539 | 413.7118 | 418.4612
1280707 | 0.715 | 1.641 | 1.3196 | 0.604 | 530.1328 | 657.1846 | 710.0834 | 416.0255 | 418.5044
1285705 | 0.6888 | 1.6459 | 1.3152 | 0.5991 | 528.382 | 659.1663 | 683.7707 | 413.042 | 418.5358
1290707 | 0.6942 | 1.6486 | 1.3179 | 0.6013 | 529.4563 | 660.2583 | 689.1939 | 414.3815 | 418.5672
1295706 | 0.7123 | 1.6579 | 1.3054 | 0.5958 | 524.4826 | 664.0194 | 707.3718 | 411.0326 | 418.6301
1300706 | 0.697 | 1.6508 | 1.3097 | 0.5915 | 526.1936 | 661.148 | 692.006 | 408.4143 | 418.524
1305707 | 0.6991 | 1.6519 | 1.3147 | 0.5909 | 528.1831 | 661.5929 | 694.115 | 408.049 | 418.471
1310707 | 0.6838 | 1.6771 | 1.3163 | 0.5876 | 528.8197 | 671.7844 | 678.7491 | 406.0396 | 418.363
1315708 | 0.68 | 1.6722 | 1.319 | 0.5915 | 529.894 | 669.8028 | 674.9328 | 408.4143 | 418.1921
1320705 | 0.6745 | 1.7317 | 1.3207 | 0.5904 | 530.5705 | 693.8662 | 669.4091 | 407.7445 | 417.9348
1325706 | 0.6691 | 1.6656 | 1.3054 | 0.5904 | 524.4826 | 667.1335 | 663.9859 | 407.7445 | 417.6676
1330705 | 0.6478 | 1.6514 | 1.3075 | 0.5865 | 525.3182 | 661.3907 | 642.5943 | 405.3698 | 417.3023
1335705 | 0.6483 | 1.6727 | 1.2999 | 0.586 | 522.2942 | 670.005 | 643.0964 | 405.0654 | 416.7877
1340707 | 0.6571 | 1.6568 | 1.2977 | 0.592 | 521.4188 | 663.5746 | 651.9343 | 408.7188 | 416.3045
1345706 | 0.7139 | 1.641 | 1.3015 | 0.5909 | 522.9308 | 657.1846 | 708.9787 | 408.049 | 415.9293
1350709 | 0.6674 | 1.6465 | 1.2988 | 0.598 | 521.8564 | 659.409 | 662.2786 | 412.3722 | 415.6386
1355706 | 0.7243 | 1.6459 | 1.2939 | 0.5958 | 519.9067 | 659.1663 | 719.4235 | 411.0326 | 415.3047
1360706 | 0.686 | 1.6394 | 1.2928 | 0.5909 | 519.469 | 656.5375 | 680.9586 | 408.049 | 414.8313
1365706 | 0.686 | 1.6383 | 1.2862 | 0.5942 | 516.8429 | 656.0926 | 680.9586 | 410.0584 | 414.2519
1370706 | 0.6653 | 1.6361 | 1.2895 | 0.6013 | 518.156 | 655.2029 | 660.1696 | 414.3815 | 413.865
1375706 | 0.6817 | 1.6574 | 1.2906 | 0.6002 | 518.5936 | 663.8172 | 676.6401 | 413.7118 | 413.5527
1380705 | 0.6975 | 1.6694 | 1.2873 | 0.6018 | 517.2806 | 668.6704 | 692.5081 | 414.686 | 413.262
1385707 | 0.6833 | 1.6973 | 1.284 | 0.6051 | 515.9675 | 679.9539 | 678.247 | 416.6953 | 413.0361
1390706 | 0.6926 | 1.7186 | 1.2857 | 0.5997 | 516.6439 | 688.5683 | 687.5871 | 413.4073 | 412.7572
1395705 | 0.6735 | 1.7049 | 1.278 | 0.604 | 513.5801 | 683.0276 | 668.4048 | 416.0255 | 412.5097
1400719 | 0.6937 | 1.688 | 1.2824 | 0.5986 | 515.3309 | 676.1927 | 688.6918 | 412.7375 | 412.2091
1405706 | 0.715 | 1.6722 | 1.2819 | 0.5964 | 515.1319 | 669.8028 | 710.0834 | 411.3979 | 411.887
1410707 | 0.6871 | 1.7257 | 1.2884 | 0.5975 | 517.7183 | 691.4397 | 682.0634 | 412.0677 | 411.7161
1415707 | 0.6986 | 1.7066 | 1.3032 | 0.592 | 523.6072 | 683.7151 | 693.6129 | 408.7188 | 411.3842
1420708 | 0.6997 | 1.7121 | 1.2862 | 0.5871 | 516.8429 | 685.9395 | 694.7176 | 405.7352 | 411.0188
1425706 | 0.7183 | 1.6935 | 1.278 | 0.5931 | 513.5801 | 678.4171 | 713.3976 | 409.3886 | 410.7183
1430706 | 0.6707 | 1.6585 | 1.2939 | 0.5953 | 519.9067 | 664.2621 | 665.5928 | 410.7282 | 410.6221
1435705 | 0.6991 | 1.6574 | 1.2895 | 0.5991 | 518.156 | 663.8172 | 694.115 | 413.042 | 410.5258
1440709 | 0.7369 | 1.7268 | 1.2895 | 0.5969 | 518.156 | 691.8845 | 732.0777 | 411.7024 | 410.4826
1445706 | 0.7483 | 1.7104 | 1.2857 | 0.5958 | 516.6439 | 685.2519 | 743.5268 | 411.0326 | 410.3746
1450707 | 0.6827 | 1.6924 | 1.2939 | 0.5991 | 519.9067 | 677.9722 | 677.6444 | 413.042 | 410.4394
1455706 | 0.6625 | 1.6678 | 1.2939 | 0.5953 | 519.9067 | 668.0233 | 657.3575 | 410.7282 | 410.5141
1460707 | 0.662 | 1.6711 | 1.2824 | 0.5991 | 515.3309 | 669.3579 | 656.8553 | 413.042 | 410.6751
1465707 | 0.6718 | 1.6694 | 1.2917 | 0.6002 | 519.0314 | 668.6704 | 666.6975 | 413.7118 | 410.9226
1470709 | 0.6778 | 1.6678 | 1.2901 | 0.6002 | 518.3947 | 668.0233 | 672.7233 | 413.7118 | 411.0935
1475706 | 0.7002 | 1.7082 | 1.2939 | 0.6018 | 519.9067 | 684.3622 | 695.2198 | 414.686 | 411.3174
1480706 | 0.6948 | 1.706 | 1.2944 | 0.6062 | 520.1057 | 683.4724 | 689.7965 | 417.3651 | 411.6277
1485706 | 0.7319 | 1.6716 | 1.2922 | 0.604 | 519.2303 | 669.5601 | 727.0562 | 416.0255 | 411.9715
1490706 | 0.7041 | 1.7197 | 1.2917 | 0.6002 | 519.0314 | 689.0131 | 699.1365 | 413.7118 | 412.2504
1495708 | 0.7166 | 1.6749 | 1.2879 | 0.5953 | 517.5193 | 670.8947 | 711.6903 | 410.7282 | 412.3152
1500705 | 0.6959 | 1.7148 | 1.2939 | 0.5986 | 519.9067 | 687.0314 | 690.9013 | 412.7375 | 412.4665
1505707 | 0.6959 | 1.7328 | 1.2868 | 0.5947 | 517.0816 | 694.3111 | 690.9013 | 410.3628 | 412.4016
1510708 | 0.7046 | 1.7662 | 1.2944 | 0.5953 | 520.1057 | 707.819 | 699.6387 | 410.7282 | 412.3918
1515706 | 0.6997 | 1.6995 | 1.2911 | 0.5958 | 518.7926 | 680.8436 | 694.7176 | 411.0326 | 412.4881
1520706 | 0.7194 | 1.6886 | 1.2819 | 0.6008 | 515.1319 | 676.4354 | 714.5024 | 414.0771 | 412.6177
1525706 | 0.7035 | 1.6891 | 1.2813 | 0.5926 | 514.8932 | 676.6376 | 698.5339 | 409.0841 | 412.4468
1530705 | 0.6647 | 1.7257 | 1.272 | 0.5915 | 511.1927 | 691.4397 | 659.5669 | 408.4143 | 412.2759
1535706 | 0.6756 | 1.6711 | 1.2802 | 0.5915 | 514.4555 | 669.3579 | 670.5139 | 408.4143 | 412.0736
1540706 | 0.6849 | 1.6634 | 1.2802 | 0.5871 | 514.4555 | 666.2438 | 679.8539 | 405.7352 | 411.7201
1545706 | 0.6953 | 1.6525 | 1.2846 | 0.5926 | 516.2063 | 661.8355 | 690.2986 | 409.0841 | 411.5806
1550706 | 0.7008 | 1.6552 | 1.278 | 0.598 | 513.5801 | 662.9275 | 695.8223 | 412.3722 | 411.4628
1555705 | 0.6822 | 1.6946 | 1.2879 | 0.598 | 517.5193 | 678.862 | 677.1423 | 412.3722 | 411.451
1560709 | 0.7254 | 1.6656 | 1.3043 | 0.6035 | 524.0449 | 667.1335 | 720.5282 | 415.7211 | 411.5904
1565705 | 0.7221 | 1.7979 | 1.3026 | 0.6046 | 523.3685 | 720.6394 | 717.214 | 416.3909 | 411.7299
1570707 | 0.7063 | 1.6886 | 1.3026 | 0.6035 | 523.3685 | 676.4354 | 701.346 | 415.7211 | 411.9558
1575707 | 0.7019 | 1.6913 | 1.3152 | 0.6008 | 528.382 | 677.5274 | 696.9271 | 414.0771 | 412.2249
1580707 | 0.7303 | 1.676 | 1.2983 | 0.5997 | 521.6575 | 671.3396 | 725.4493 | 413.4073 | 412.3545
1585706 | 0.7084 | 1.6722 | 1.2939 | 0.6002 | 519.9067 | 669.8028 | 703.455 | 413.7118 | 412.4507
1590706 | 0.6942 | 1.7345 | 1.2901 | 0.6046 | 518.3947 | 694.9987 | 689.1939 | 416.3909 | 412.5588
1595708 | 0.6762 | 1.7815 | 1.3037 | 0.6051 | 523.8061 | 714.0068 | 671.1164 | 416.6953 | 412.7198
1600705 | 0.6636 | 1.6978 | 1.3212 | 0.6002 | 530.7694 | 680.1562 | 658.4623 | 413.7118 | 412.8063
1605706 | 0.6964 | 1.6847 | 1.3147 | 0.5986 | 528.1831 | 674.8581 | 691.4034 | 412.7375 | 412.7964
1610707 | 0.7292 | 1.7071 | 1.3125 | 0.5953 | 527.3077 | 683.9173 | 724.3446 | 410.7282 | 412.7964
1615706 | 0.7494 | 1.688 | 1.3103 | 0.5936 | 526.4323 | 676.1927 | 744.6315 | 409.693 | 412.6884
1620708 | 0.7254 | 1.7186 | 1.2917 | 0.5915 | 519.0314 | 688.5683 | 720.5282 | 408.4143 | 412.5175
1625706 | 0.7341 | 1.6678 | 1.2879 | 0.5887 | 517.5193 | 668.0233 | 729.2656 | 406.7094 | 412.2916
1630707 | 0.7079 | 1.6601 | 1.3075 | 0.5898 | 525.3182 | 664.9092 | 702.9529 | 407.3792 | 412.0559
1635707 | 0.6756 | 1.6618 | 1.3015 | 0.592 | 522.9308 | 665.5967 | 670.5139 | 408.7188 | 411.777
1640706 | 0.7019 | 1.6793 | 1.2808 | 0.5915 | 514.6942 | 672.6742 | 696.9271 | 408.4143 | 411.5315
1645706 | 0.6953 | 1.7099 | 1.2862 | 0.5915 | 516.8429 | 685.0497 | 690.2986 | 408.4143 | 411.3606
1650706 | 0.6729 | 1.6836 | 1.2862 | 0.6013 | 516.8429 | 674.4132 | 667.8023 | 414.3815 | 411.4785
1655705 | 0.6614 | 1.6902 | 1.2851 | 0.6073 | 516.4052 | 677.0825 | 656.2528 | 418.0349 | 411.6493
1660705 | 0.6472 | 1.6798 | 1.284 | 0.6046 | 515.9675 | 672.8764 | 641.9916 | 416.3909 | 411.8438
1665707 | 0.6461 | 1.6787 | 1.2857 | 0.6084 | 516.6439 | 672.4315 | 640.8869 | 418.7047 | 412.1011
1670708 | 0.6439 | 1.6689 | 1.2846 | 0.604 | 516.2063 | 668.4682 | 638.6774 | 416.0255 | 412.2622
1675707 | 0.6576 | 1.6514 | 1.2857 | 0.604 | 516.6439 | 661.3907 | 652.4364 | 416.0255 | 412.325
1680705 | 0.6718 | 1.6497 | 1.295 | 0.6051 | 520.3444 | 660.7032 | 666.6975 | 416.6953 | 412.5706
1685706 | 0.6882 | 1.6497 | 1.2917 | 0.6029 | 519.0314 | 660.7032 | 683.1681 | 415.3558 | 412.7945
1690709 | 0.6767 | 1.659 | 1.3015 | 0.6029 | 522.9308 | 664.4643 | 671.6186 | 415.3558 | 413.0184
1695705 | 0.6762 | 1.6667 | 1.2922 | 0.6024 | 519.2303 | 667.5784 | 671.1164 | 415.0513 | 413.3189
1700705 | 0.6948 | 1.6618 | 1.295 | 0.6008 | 520.3444 | 665.5967 | 689.7965 | 414.0771 | 413.48
1705707 | 0.6625 | 1.664 | 1.2922 | 0.6018 | 519.2303 | 666.4865 | 657.3575 | 414.686 | 413.5546
1710706 | 0.6636 | 1.682 | 1.2846 | 0.5991 | 516.2063 | 673.7662 | 658.4623 | 413.042 | 413.5762
1715705 | 0.6549 | 1.6864 | 1.2977 | 0.5975 | 521.4188 | 675.5457 | 649.7248 | 412.0677 | 413.4584
1720705 | 0.6554 | 1.676 | 1.2933 | 0.5931 | 519.668 | 671.3396 | 650.2269 | 409.3886 | 413.2325
1725707 | 0.6784 | 1.6689 | 1.2813 | 0.5931 | 514.8932 | 668.4682 | 673.3259 | 409.3886 | 413.0282
1730705 | 0.727 | 1.7028 | 1.2829 | 0.5947 | 515.5298 | 682.1783 | 722.1351 | 410.3628 | 412.9084
1735707 | 0.7128 | 1.7006 | 1.2769 | 0.5936 | 513.1424 | 681.2885 | 707.874 | 409.693 | 412.7886
1740705 | 0.7347 | 1.7131 | 1.2961 | 0.5936 | 520.7821 | 686.3439 | 729.8682 | 409.693 | 412.6589
1745707 | 0.7237 | 1.7246 | 1.2884 | 0.598 | 517.7183 | 690.9948 | 718.8209 | 412.3722 | 412.5293
1750706 | 0.7057 | 1.711 | 1.2911 | 0.5964 | 518.7926 | 685.4946 | 700.7434 | 411.3979 | 412.3584
1755707 | 0.7292 | 1.7099 | 1.3037 | 0.5947 | 523.8061 | 685.0497 | 724.3446 | 410.3628 | 412.2504
1760848 | 0.7287 | 1.7252 | 1.2873 | 0.6029 | 517.2806 | 691.2375 | 723.8424 | 415.3558 | 412.3349
1765705 | 0.6735 | 1.7049 | 1.2808 | 0.5898 | 514.6942 | 683.0276 | 668.4048 | 407.3792 | 412.2268
1770705 | 0.6527 | 1.7372 | 1.2819 | 0.592 | 515.1319 | 696.0906 | 647.5153 | 408.7188 | 412.1954
1775705 | 0.674 | 1.741 | 1.295 | 0.5898 | 520.3444 | 697.6275 | 668.907 | 407.3792 | 412.162
1780949 | 0.7024 | 1.764 | 1.3114 | 0.5931 | 526.87 | 706.9293 | 697.4292 | 409.3886 | 412.2484
1785708 | 0.6603 | 1.7377 | 1.3059 | 0.5931 | 524.6815 | 696.2928 | 655.1481 | 409.3886 | 412.3132
1790723 | 0.6986 | 1.7121 | 1.2999 | 0.5986 | 522.2942 | 685.9395 | 693.6129 | 412.7375 | 412.4429
1795704 | 0.738 | 1.7039 | 1.301 | 0.5991 | 522.7318 | 682.6231 | 733.1824 | 413.042 | 412.5922
415.5681

## Calibration
Calibration Date |  | 2016-08-24
| A-1 Sensor | A-2 Sensor | A-3 Sensor | Inlet
500 | 1.2383 | 1.2569 | 0.50722 | 0.74211
1000 | 2.5089 | 2.4818 | 1.0016 | 1.5628
2000 | 5.0108 | 4.9636 | 2.0001 | 3.2055

## Normalized CO2
Normalized CO2 Count for the 10 mins of Sampling period
Time (mins) | A-1 Sensor | A-2 Sensor | A-3 Sensor | Adjusted Inlet |  | Time | 5A | 1A | 3A
0.00175 | 412.0358 | 411.5753 | 412.0061 |  |  | -0.07155 | 0.41657 | 0.92 | 0.90555
0.09495 | 413.1102 | 412.0202 | 412.5083 |  |  | 0.011783 | 0.41565 | 0.90631 | 0.92306
0.17828 | 412.6725 | 411.5753 | 412.0061 |  |  | 0.095117 | 0.4101 | 0.9059 | 0.90354
0.26213 | 412.0358 | 411.3326 | 412.0061 |  |  | 0.17843 | 0.42762 | 0.93803 | 1.0285
0.3455 | 414.6222 | 410.6855 | 412.0061 |  |  | 0.26177 | 0.42708 | 0.93751 | 1.1315
0.42947 | 412.6725 | 410.8877 | 412.5083 |  |  | 0.34517 | 0.43113 | 0.96788 | 1.0895
0.51238 | 413.3091 | 410.8877 | 412.0061 |  |  | 0.42843 | 0.43326 | 0.9063 | 0.94124
0.5951 | 414.4232 | 410.8877 | 413.613 |  |  | 0.51177 | 0.4268 | 0.90125 | 0.92775
0.67835 | 413.3091 | 412.0202 | 412.5083 |  |  | 0.59508 | 0.41757 | 0.88047 | 0.89012
0.76173 | 414.4232 | 411.5753 | 416.3246 |  |  | 0.67843 | 0.41805 | 0.8954 | 0.90221
0.84567 | 413.1102 | 412.465 | 413.1108 |  |  | 0.76178 | 0.41824 | 0.89176 | 1.0732
0.92862 | 412.6725 | 411.3326 | 410.9014 |  |  | 0.8451 | 0.418 | 0.87655 | 0.98292
1.0124 | 413.1102 | 412.0202 | 413.1108 |  |  | 0.92842 | 0.41395 | 0.87327 | 0.95453
1.0955 | 412.8714 | 411.7775 | 413.1108 |  |  | 1.0118 | 0.44196 | 0.87082 | 0.89471
1.1788 | 412.8714 | 411.3326 | 412.5083 |  |  | 1.0951 | 0.43587 | 0.83467 | 1.0044
1.2626 | 409.4097 | 412.6672 | 410.2988 |  |  | 1.1784 | 0.44617 | 0.84652 | 0.99683
1.3453 | 412.8714 | 411.3326 | 412.5083 |  |  | 1.2618 | 0.42641 | 0.86326 | 0.94112
1.429 | 413.1102 | 411.3326 | 413.1108 |  |  | 1.3451 | 0.43222 | 0.86394 | 1.0437
1.5118 | 414.4232 | 413.3548 | 414.2156 |  |  | 1.4284 | 0.42616 | 0.87057 | 0.95417
1.5954 | 414.6222 | 412.9099 | 415.8225 |  |  | 1.5118 | 0.4297 | 0.87417 | 0.9725
1.6788 | 414.1845 | 412.6672 | 413.613 |  |  | 1.5951 | 0.41259 | 0.88674 | 1.0341
1.7627 | 413.5478 | 413.1121 | 413.613 |  |  | 1.6784 | 0.41876 | 0.87734 | 0.9822
1.8456 | 413.7468 | 413.3548 | 413.1108 |  |  | 1.7618 | 0.4257 | 0.87903 | 0.98955
1.9288 | 412.8714 | 412.6672 | 412.5083 |  |  | 1.8451 | 0.42824 | 0.91403 | 0.9377
2.0118 | 413.1102 | 413.1121 | 414.7177 |  |  | 1.9285 | 0.43247 | 0.90788 | 0.92531
2.0951 | 413.7468 | 413.1121 | 413.613 |  |  | 2.0117 | 0.43564 | 0.99052 | 0.90742
2.1799 | 413.3091 | 412.9099 | 413.613 |  |  | 2.0951 | 0.41586 | 0.90059 | 0.8899
2.2617 | 413.3091 | 411.5753 | 414.2156 |  |  | 2.1784 | 0.41994 | 0.88232 | 0.81845
2.3451 | 413.5478 | 412.2224 | 413.1108 |  |  | 2.2617 | 0.41141 | 0.91334 | 0.8219
2.4284 | 413.9855 | 412.6672 | 413.1108 |  |  | 2.3451 | 0.41008 | 0.89313 | 0.85358
2.5117 | 415.0599 | 412.9099 | 415.3203 | 402.0976 |  | 2.4284 | 0.41649 | 0.87269 | 1.0487
2.5951 | 415.4975 | 412.6672 | 413.1108 | 402.2037 |  | 2.5118 | 0.41383 | 0.88124 | 0.89099
2.6784 | 415.6965 | 414.0019 | 414.7177 | 402.4728 |  | 2.5951 | 0.40834 | 0.88155 | 1.0863
2.7617 | 416.3729 | 415.0938 | 418.5341 | 402.6751 |  | 2.6784 | 0.40846 | 0.87422 | 0.95721
2.8451 | 417.2483 | 414.649 | 416.3246 | 402.6004 |  | 2.7618 | 0.40151 | 0.87468 | 0.95918
2.9284 | 416.3729 | 414.8916 | 416.3246 | 402.3431 |  | 2.8451 | 0.40728 | 0.87297 | 0.88985
3.0117 | 415.9353 | 414.649 | 415.8225 | 402.0524 |  | 2.9284 | 0.40983 | 0.90331 | 0.94688
3.0951 | 416.1342 | 414.8916 | 416.3246 | 401.9562 |  | 3.0117 | 0.40636 | 0.92078 | 1.0018
3.1784 | 416.5719 | 415.5387 | 415.8225 | 401.8599 |  | 3.0951 | 0.40266 | 0.95989 | 0.95409
3.2617 | 416.1342 | 414.8916 | 415.3203 | 401.7519 |  | 3.1784 | 0.40591 | 0.99011 | 0.98678
3.3451 | 416.3729 | 415.0938 | 415.8225 | 401.5791 |  | 3.2617 | 0.39634 | 0.97213 | 0.92244
3.4284 | 415.6965 | 414.4467 | 415.3203 | 401.5025 |  | 3.3453 | 0.40331 | 0.94992 | 0.99239
3.5117 | 415.9353 | 414.4467 | 415.3203 | 401.5555 |  | 3.4284 | 0.40373 | 0.9293 | 1.0662
3.5951 | 415.6965 | 415.0938 | 415.3203 | 401.5457 |  | 3.5118 | 0.4131 | 1.0034 | 0.97155
3.6784 | 413.9855 | 414.649 | 414.7177 | 401.2668 |  | 3.5951 | 0.43424 | 0.97829 | 1.0119
3.7617 | 415.6965 | 414.649 | 416.3246 | 401.031 |  | 3.6785 | 0.41249 | 0.98709 | 1.0169
3.8451 | 418.1237 | 414.649 | 407.5872 | 400.9977 |  | 3.7618 | 0.40243 | 0.96255 | 1.0814
3.9284 | 415.4975 | 414.8916 | 415.3203 | 400.815 |  | 3.8451 | 0.42425 | 0.91477 | 0.9193
4.0118 | 416.5719 | 414.8916 | 420.2414 | 400.7718 |  | 3.9284 | 0.41863 | 0.91359 | 1.0165
4.0951 | 416.3729 | 415.0938 | 415.3203 | 401.1489 |  | 4.0118 | 0.41878 | 1.0091 | 1.1457
4.1784 | 417.0096 | 415.7814 | 415.8225 | 401.3846 |  | 4.0951 | 0.41401 | 0.98694 | 1.185
4.2618 | 417.0096 | 415.0938 | 417.4293 | 401.7715 |  | 4.1785 | 0.42487 | 0.96198 | 0.96087
4.3451 | 417.2483 | 414.649 | 409.1941 | 401.9856 |  | 4.2618 | 0.42462 | 0.92792 | 0.89168
4.4284 | 417.0096 | 415.3365 | 416.9272 | 402.1899 |  | 4.3451 | 0.40852 | 0.93191 | 0.88943
4.5118 | 417.686 | 415.7814 | 416.9272 | 402.4276 |  | 4.4285 | 0.42026 | 0.92873 | 0.92203
4.5951 | 418.1237 | 416.2262 | 417.4293 | 402.5788 |  | 4.5118 | 0.41751 | 0.92595 | 0.94192
4.6784 | 417.885 | 415.7814 | 417.4293 | 402.4492 |  | 4.5951 | 0.42189 | 0.98071 | 1.0176
4.7618 | 417.885 | 415.5387 | 418.0319 | 402.3431 |  | 4.6784 | 0.42151 | 0.97663 | 0.99812
4.8451 | 417.686 | 416.6711 | 417.4293 | 402.2783 |  | 4.7618 | 0.41737 | 0.92819 | 1.1236
4.9284 | 417.885 | 416.2262 | 418.0319 | 402.0426 |  | 4.8451 | 0.41574 | 0.99335 | 1.0277
5.0118 | 417.0096 | 416.8733 | 416.9272 | 401.6871 |  | 4.9285 | 0.41039 | 0.93156 | 1.0702
5.0951 | 418.3226 | 416.2262 | 416.9272 | 401.3433 |  | 5.0117 | 0.41799 | 0.98588 | 0.99903
5.1784 | 417.4473 | 416.4284 | 418.0319 | 400.98 |  | 5.0951 | 0.40861 | 1.0108 | 0.99925
5.2618 | 417.885 | 416.4284 | 418.0319 | 400.6677 |  | 5.1785 | 0.41891 | 1.0568 | 1.029
5.3451 | 416.8106 | 416.6711 | 418.0319 | 400.4536 |  | 5.2618 | 0.41413 | 0.96478 | 1.0119
5.4284 | 416.8106 | 417.0755 | 418.5341 | 400.3455 |  | 5.3451 | 0.40125 | 0.94936 | 1.0787
5.5118 | 416.8106 | 416.2262 | 417.4293 | 400.2375 |  | 5.4284 | 0.40102 | 0.95063 | 1.025
5.5951 | 416.8106 | 415.5387 | 428.9788 | 400.377 |  | 5.5117 | 0.38902 | 1.0015 | 0.8932
5.6784 | 417.4473 | 416.6711 | 431.1883 | 400.3868 |  | 5.5951 | 0.4008 | 0.92716 | 0.93109
5.7618 | 416.5719 | 425.2854 | 495.9659 | 400.2355 |  | 5.6784 | 0.402 | 0.91778 | 0.96403
5.8451 | 415.2986 | 427.9142 | 511.3317 | 400.2572 |  | 5.7618 | 0.40842 | 0.90327 | 0.99999
5.9284 | 419.198 | 432.8078 | 483.9143 | 400.0863 |  | 5.8451 | 0.3999 | 0.90738 | 1.0192
6.0118 | 412.6725 | 446.7201 | 506.9128 | 400.0018 |  | 5.9284 | 0.41332 | 0.96157 | 0.95573
6.0951 | 417.4473 | 450.6835 | 491.547 | 399.8309 |  | 6.0118 | 0.43502 | 0.92124 | 1.1027
6.1784 | 419.8347 | 455.7793 | 479.4953 | 399.884 |  | 6.0951 | 0.43225 | 1.1026 | 1.0909
6.2618 | 420.2723 | 471.4711 | 482.8095 | 400.0882 |  | 6.1785 | 0.43148 | 0.95161 | 1.0363
6.3451 | 422.2221 | 480.5303 | 514.0434 | 400.3986 |  | 6.2618 | 0.44761 | 0.9544 | 1.0203
6.4284 | 433.5623 | 492.2587 | 588.7636 | 400.6991 |  | 6.3451 | 0.42431 | 0.93294 | 1.1168
6.5118 | 436.3873 | 502.2077 | 534.9329 | 401.0841 |  | 6.4284 | 0.41804 | 0.92739 | 1.0417
6.5951 | 435.0743 | 501.1157 | 533.326 | 401.3846 |  | 6.5118 | 0.41253 | 1.0126 | 0.99291
6.6784 | 440.5255 | 527.2013 | 561.3461 | 401.3512 |  | 6.5951 | 0.43037 | 1.0767 | 0.93094
6.7618 | 443.9872 | 531.1647 | 565.1624 | 401.2216 |  | 6.6784 | 0.45374 | 0.96136 | 0.88765
6.8451 | 443.3506 | 525.2197 | 552.0061 | 400.9957 |  | 6.7618 | 0.44499 | 0.94339 | 0.99961
6.9284 | 447.6878 | 528.9404 | 570.6861 | 400.8994 |  | 6.8451 | 0.44201 | 0.97418 | 1.1115
7.0118 | 449.0008 | 542.0034 | 571.6904 | 400.9328 |  | 6.9284 | 0.4394 | 0.94829 | 1.1809
7.0951 | 455.0887 | 543.9851 | 562.4508 | 401.0605 |  | 7.0118 | 0.41484 | 0.99093 | 1.0995
7.1784 | 450.3139 | 547.3014 | 573.3977 | 401.1351 |  | 7.0951 | 0.41047 | 0.92188 | 1.13
7.2618 | 456.6007 | 569.6259 | 571.1882 | 401.3709 |  | 7.1785 | 0.43777 | 0.9121 | 1.0414
7.3451 | 456.6007 | 567.6442 | 573.8999 | 401.6596 |  | 7.2618 | 0.4306 | 0.91539 | 0.93209
7.4285 | 463.1263 | 571.6076 | 595.3919 | 401.8855 |  | 7.3451 | 0.40345 | 0.94027 | 1.0227
7.5118 | 465.076 | 572.74 | 577.8166 | 402.2076 |  | 7.4284 | 0.41133 | 0.9829 | 1.0007
7.5951 | 464.6383 | 574.0746 | 594.2872 | 402.6476 |  | 7.5118 | 0.41093 | 0.94636 | 0.92389
7.6784 | 462.0519 | 584.2257 | 588.161 | 403.1308 |  | 7.5951 | 0.40886 | 0.95485 | 0.88407
7.7618 | 469.2142 | 584.2257 | 606.841 | 403.6356 |  | 7.6784 | 0.40672 | 0.9399 | 0.83495
7.8451 | 466.1901 | 583.7809 | 613.4694 | 403.9263 |  | 7.7618 | 0.40814 | 0.93751 | 0.83032
7.9284 | 460.9378 | 604.5685 | 599.2083 | 404.0343 |  | 7.8451 | 0.4061 | 0.92349 | 0.82226
8.0118 | 467.4634 | 617.5911 | 605.2341 | 404.0775 |  | 7.9285 | 0.40738 | 0.89923 | 0.8688
8.0951 | 468.5775 | 618.2786 | 603.0247 | 404.1855 |  | 8.0117 | 0.41912 | 0.89606 | 0.91643
8.1784 | 477.4905 | 608.3297 | 606.3389 | 404.0893 |  | 8.0951 | 0.4139 | 0.8953 | 0.97164
8.2617 | 476.1774 | 617.1866 | 619.9974 | 403.8752 |  | 8.1785 | 0.42639 | 0.90732 | 0.93163
8.3451 | 476.6151 | 651.1991 | 635.9658 | 403.8654 |  | 8.2617 | 0.41279 | 0.91688 | 0.9289
8.4284 | 484.8914 | 637.2867 | 643.0964 | 403.7573 |  | 8.3451 | 0.41603 | 0.9096 | 0.99183
8.5117 | 491.8547 | 657.1846 | 661.1739 | 403.9282 |  | 8.4285 | 0.41199 | 0.91237 | 0.88135
8.5951 | 490.104 | 627.7827 | 640.8869 | 404.2287 |  | 8.5118 | 0.40164 | 0.93703 | 0.88503
8.6784 | 495.5552 | 639.7133 | 638.6774 | 404.5194 |  | 8.5951 | 0.41975 | 0.94348 | 0.85574
8.7618 | 500.9666 | 645.4562 | 627.2284 | 404.6805 |  | 8.6784 | 0.41457 | 0.92995 | 0.85821
8.8451 | 500.0913 | 637.7316 | 644.7033 | 404.6589 |  | 8.7618 | 0.39904 | 0.92089 | 0.9374
8.9284 | 496.8285 | 643.9193 | 628.8353 | 404.4134 |  | 8.8451 | 0.40161 | 0.96789 | 1.1037
9.0117 | 492.2924 | 649.2174 | 637.0706 | 404.05 |  | 8.9285 | 0.39391 | 0.96527 | 1.0556
9.0951 | 494.8787 | 645.9011 | 645.3059 | 403.8359 |  | 9.0117 | 0.42031 | 0.98289 | 1.1308
9.1784 | 497.7039 | 634.1726 | 632.1494 | 403.5472 |  | 9.0951 | 0.41034 | 0.99913 | 1.0937
9.2617 | 501.2054 | 645.4562 | 635.9658 | 403.4509 |  | 9.1784 | 0.41457 | 0.98102 | 1.0328
9.3451 | 498.3803 | 634.1726 | 651.3317 | 403.3979 |  | 9.2618 | 0.43197 | 0.97988 | 1.1134
9.4284 | 497.5049 | 633.5255 | 628.2327 | 403.3233 |  | 9.3475 | 0.40951 | 1.0006 | 1.1114
9.5117 | 499.4546 | 645.0113 | 640.3848 | 403.2486 |  | 9.4284 | 0.40109 | 0.97309 | 0.9234
9.5951 | 500.0913 | 653.6256 | 676.6401 | 403.0542 |  | 9.5117 | 0.40268 | 1.0176 | 0.85252
9.6784 | 500.529 | 654.3132 | 687.5871 | 402.787 |  | 9.5951 | 0.42051 | 1.0229 | 0.92533
9.7617 | 499.4546 | 670.6521 | 695.2198 | 402.4551 |  | 9.6825 | 0.44239 | 1.0542 | 1.022
9.8451 | 498.818 | 655.2029 | 667.3001 | 402.0897 |  | 9.7618 | 0.43473 | 1.0179 | 0.87806
9.9284 | 500.33 | 646.7908 | 651.9343 | 401.8324 |  | 9.8454 | 0.42618 | 0.98225 | 1.0083
10.0117 | 511.4315 | 642.8274 | 688.0892 | 401.6399 |  | 9.9284 | 0.42716 | 0.97047 | 1.1423
10.0951 | 509.8796 | 648.3276 | 656.8553 | 401.4141
10.1784 | 503.7917 | 680.1562 | 675.5354 | 400.9112
10.2618 | 501.6431 | 654.9602 | 694.7176 | 400.4595
10.3451 | 504.9059 | 649.0152 | 666.6975 | 400.0607 |  |  | 0.41772 | 0.93874 | 0.98244
10.4284 | 503.5928 | 671.7844 | 652.4364 | 400.0175
10.5118 | 502.9163 | 673.1191 | 655.7506 | 400.1884
10.5951 | 502.7174 | 685.0497 | 669.4091 | 400.4359
10.6784 | 502.7174 | 673.7662 | 661.7764 | 400.6932
10.762 | 504.2294 | 669.1153 | 657.9601 | 401.1116
10.8451 | 506.8556 | 665.3541 | 654.6459 | 401.5083
10.9284 | 509.243 | 652.7763 | 643.6989 | 401.8305
11.0118 | 513.3812 | 650.552 | 638.1753 | 402.078
11.0951 | 514.4555 | 649.9049 | 630.4422 | 402.1978
11.1784 | 513.8188 | 651.6439 | 683.7707 | 402.4649
11.2618 | 513.5801 | 650.9969 | 708.9787 | 402.7104
11.3453 | 511.4315 | 650.3093 | 699.6387 | 402.9893
11.4284 | 512.7047 | 650.7542 | 684.8754 | 403.4411
11.5118 | 515.9675 | 652.0888 | 666.1954 | 403.8163
11.5951 | 515.3309 | 651.8866 | 682.0634 | 404.1384
11.6784 | 515.7685 | 659.1663 | 673.8281 | 404.4821
11.7617 | 512.5058 | 652.0888 | 666.6975 | 404.7277
11.8451 | 516.8429 | 651.1991 | 656.2528 | 404.9417
11.9285 | 516.2063 | 648.3276 | 670.5139 | 405.146
12.0118 | 518.5936 | 666.8909 | 660.6717 | 405.2521
12.0952 | 522.4931 | 663.1701 | 686.9844 | 405.3267
12.1785 | 519.0314 | 666.0416 | 685.8798 | 405.4446
12.2618 | 520.1057 | 662.0377 | 665.5928 | 405.5507
12.3452 | 522.7318 | 660.9458 | 687.5871 | 405.5074
12.4285 | 526.6312 | 668.913 | 714.5024 | 405.4328
12.5118 | 523.8061 | 667.1335 | 730.973 | 405.3464
12.5952 | 524.6815 | 690.7926 | 723.8424 | 405.3346
12.6785 | 521.2198 | 684.6048 | 744.1293 | 405.3778
12.7618 | 521.6575 | 689.9029 | 726.554 | 405.5919
12.8451 | 522.0554 | 688.1234 | 719.4235 | 405.861
12.9285 | 522.9308 | 675.9905 | 705.6645 | 405.969
13.0118 | 518.7926 | 677.7296 | 746.841 | 405.861
13.0951 | 519.668 | 706.9293 | 698.5339 | 405.5723
13.1784 | 523.8061 | 700.2967 | 744.6315 | 405.0891
13.2618 | 518.3947 | 705.5947 | 696.3245 | 404.6805
13.3452 | 516.8429 | 706.0396 | 680.4565 | 404.2405
13.4285 | 520.5434 | 680.601 | 652.4364 | 403.9302
13.5119 | 521.8564 | 676.8398 | 666.6975 | 403.6513
13.5952 | 518.7926 | 670.2072 | 718.8209 | 403.3822
13.6785 | 517.957 | 689.9029 | 684.8754 | 403.2211
13.7618 | 516.2063 | 669.3579 | 654.0433 | 402.7811
13.8452 | 517.0816 | 677.0825 | 650.2269 | 402.4276
13.9285 | 514.2566 | 662.2804 | 652.4364 | 401.8796
14.0118 | 518.156 | 668.2255 | 676.0376 | 401.3001
14.0952 | 514.0178 | 674.8581 | 706.7693 | 400.7521
14.1785 | 517.957 | 668.4682 | 700.7434 | 400.4084
14.2618 | 518.5936 | 681.0459 | 687.5871 | 399.937
14.3452 | 523.3685 | 685.0497 | 727.6588 | 399.5834
14.4285 | 514.4555 | 685.0497 | 718.3188 | 399.0904
14.5118 | 513.8188 | 675.1008 | 715.6071 | 398.6072
14.5952 | 517.2806 | 687.2336 | 676.0376 | 398.3185
14.6785 | 521.2198 | 682.8253 | 675.5354 | 398.0298
14.7618 | 519.2303 | 681.2885 | 659.5669 | 397.7508
14.8452 | 515.1319 | 708.911 | 674.4306 | 397.6016
14.9285 | 515.5298 | 688.8109 | 685.8798 | 397.5485
15.0118 | 512.9435 | 675.1008 | 674.9328 | 397.6664
15.0952 | 513.1424 | 670.2072 | 674.9328 | 397.6035
15.1785 | 512.2671 | 688.5683 | 677.1423 | 397.4975
15.2618 | 512.5058 | 681.9356 | 684.2728 | 397.3148
15.3452 | 509.6807 | 676.1927 | 672.2212 | 397.1969
15.4285 | 517.7183 | 675.1008 | 693.6129 | 397.1007
15.5118 | 517.957 | 675.303 | 738.6056 | 397.0693
15.5952 | 525.5569 | 695.6457 | 686.9844 | 397.1341
15.6785 | 519.9067 | 701.8335 | 680.4565 | 397.3698
15.7618 | 524.6815 | 695.4435 | 665.0906 | 397.7233
15.8452 | 543.3829 | 677.5274 | 680.9586 | 398.0887
15.9285 | 527.7454 | 683.2702 | 698.5339 | 398.2714
16.0118 | 524.6815 | 683.4724 | 724.3446 | 398.4972
16.0952 | 519.0314 | 679.9539 | 701.346 | 398.6897
16.1785 | 521.6575 | 678.862 | 688.6918 | 398.9588
16.2618 | 529.894 | 681.0459 | 661.7764 | 398.947
16.3452 | 519.668 | 676.4354 | 661.7764 | 398.9038
16.4285 | 515.9675 | 670.005 | 696.3245 | 398.7526
16.5118 | 517.7183 | 670.4499 | 702.9529 | 398.7212
16.5952 | 517.5193 | 671.3396 | 674.4306 | 398.6878
16.6785 | 514.0178 | 677.9722 | 684.2728 | 398.7212
16.7618 | 523.1695 | 664.0194 | 702.3503 | 398.6229
16.8452 | 519.469 | 664.2621 | 667.3001 | 398.5149
16.9287 | 517.2806 | 667.1335 | 672.7233 | 398.4403
17.0118 | 514.0178 | 677.9722 | 706.7693 | 398.3755
17.0952 | 514.6942 | 676.1927 | 684.2728 | 398.4187
17.1785 | 514.2566 | 675.1008 | 661.7764 | 398.4619
17.2618 | 517.7183 | 704.9476 | 660.1696 | 398.3971
17.3452 | 517.5193 | 683.2702 | 654.6459 | 398.3106
17.4285 | 521.6575 | 683.7151 | 666.6975 | 398.2026
17.5118 | 521.8564 | 698.0723 | 654.6459 | 398.181
17.5952 | 524.2439 | 694.9987 | 725.9514 | 398.0749
17.6785 | 516.6439 | 693.2192 | 751.2599 | 398.0965
17.7618 | 519.9067 | 690.7926 | 722.7376 | 398.0965
17.8452 | 526.6312 | 703.3703 | 729.8682 | 398.2242
17.9285 | 519.668 | 677.7296 | 698.5339 | 398.4481
18.0118 | 527.069 | 697.8701 | 717.7161 | 398.5758
18.0951 | 538.1704 | 688.8109 | 712.2929 | 398.6504
18.1785 | 529.2574 | 695.4435 | 712.7951 | 398.619
18.2618 | 529.894 | 681.4907 | 707.874 | 398.3715
18.3451 | 528.581 | 678.862 | 686.9844 | 398.1574
18.4285 | 536.8573 | 676.8398 | 694.7176 | 397.9748
18.5118 | 531.4459 | 687.0314 | 657.3575 | 397.9001
18.5951 | 529.2574 | 691.6823 | 655.7506 | 397.9001
18.6785 | 527.7454 | 684.3622 | 727.0562 | 397.8785
18.7618 | 524.9203 | 682.6231 | 741.9199 | 397.7489
18.8451 | 533.3956 | 698.0723 | 722.7376 | 397.7175
18.9285 | 527.069 | 693.8662 | 713.8998 | 397.8157
19.0118 | 522.9308 | 689.2558 | 692.006 | 397.7744
19.0951 | 522.0554 | 700.054 | 689.7965 | 397.8058
19.1785 | 522.0554 | 700.9437 | 690.9013 | 397.741
19.2618 | 522.0554 | 718.6577 | 690.9013 | 397.6546
19.3451 | 522.0554 | 694.3111 | 667.8023 | 397.7842
19.4285 | 521.4188 | 698.7599 | 674.4306 | 397.9453
19.5118 | 522.7318 | 687.6785 | 681.5612 | 398.073
19.5951 | 522.7318 | 701.6313 | 702.9529 | 398.3303
19.6785 | 521.4188 | 687.4763 | 687.5871 | 398.6622
19.7618 | 522.0554 | 681.4907 | 693.1107 | 399.0158
19.8451 | 522.9308 | 687.9212 | 711.6903 | 399.3261
19.9285 | 522.2942 | 670.4499 | 666.1954 | 399.7032
20.0118 | 522.2942 | 666.6887 | 671.6186 | 399.9723
20.0951 | 520.9811 | 666.8909 | 666.1954 | 400.2945
20.1784 | 526.6312 | 676.8398 | 703.455 | 400.7875
20.2618 | 526.87 | 677.0825 | 734.1868 | 401.1843
20.3452 | 528.382 | 686.3439 | 722.1351 | 401.5064
20.4284 | 529.2574 | 668.4682 | 678.7491 | 401.7539
20.5118 | 527.5066 | 667.1335 | 674.9328 | 401.9051
20.5951 | 524.9203 | 661.148 | 663.9859 | 402.0347
20.6784 | 525.3182 | 665.7989 | 667.8023 | 402.2921
20.7618 | 525.5569 | 664.9092 | 718.3188 | 402.4747
20.8451 | 525.7559 | 660.7032 | 692.006 | 402.7438
20.9284 | 524.6815 | 659.8539 | 683.7707 | 402.8617
21.0118 | 532.9579 | 659.1663 | 666.1954 | 402.8931
21.0951 | 531.2071 | 648.5703 | 698.5339 | 402.9363
21.1784 | 534.271 | 652.0888 | 696.3245 | 402.9677
21.2618 | 528.382 | 656.942 | 679.8539 | 402.8931
21.3451 | 530.1328 | 657.1846 | 710.0834 | 402.9363
21.4284 | 528.382 | 659.1663 | 683.7707 | 402.9677
21.5118 | 529.4563 | 660.2583 | 689.1939 | 402.9992
21.5951 | 524.4826 | 664.0194 | 707.3718 | 403.062
21.6784 | 526.1936 | 661.148 | 692.006 | 402.9559
21.7618 | 528.1831 | 661.5929 | 694.115 | 402.9029
21.8451 | 528.8197 | 671.7844 | 678.7491 | 402.7949
21.9285 | 529.894 | 669.8028 | 674.9328 | 402.624
22.0117 | 530.5705 | 693.8662 | 669.4091 | 402.3667
22.0951 | 524.4826 | 667.1335 | 663.9859 | 402.0996
22.1784 | 525.3182 | 661.3907 | 642.5943 | 401.7342
22.2617 | 522.2942 | 670.005 | 643.0964 | 401.2196
22.3451 | 521.4188 | 663.5746 | 651.9343 | 400.7364
22.4284 | 522.9308 | 657.1846 | 708.9787 | 400.3613
22.5118 | 521.8564 | 659.409 | 662.2786 | 400.0706
22.5951 | 519.9067 | 659.1663 | 719.4235 | 399.7366
22.6784 | 519.469 | 656.5375 | 680.9586 | 399.2633
22.7618 | 516.8429 | 656.0926 | 680.9586 | 398.6838
22.8451 | 518.156 | 655.2029 | 660.1696 | 398.2969
22.9284 | 518.5936 | 663.8172 | 676.6401 | 397.9846
23.0117 | 517.2806 | 668.6704 | 692.5081 | 397.6939
23.0951 | 515.9675 | 679.9539 | 678.247 | 397.468
23.1784 | 516.6439 | 688.5683 | 687.5871 | 397.1891
23.2617 | 513.5801 | 683.0276 | 668.4048 | 396.9416
23.3453 | 515.3309 | 676.1927 | 688.6918 | 396.6411
23.4284 | 515.1319 | 669.8028 | 710.0834 | 396.319
23.5118 | 517.7183 | 691.4397 | 682.0634 | 396.1481
23.5951 | 523.6072 | 683.7151 | 693.6129 | 395.8161
23.6785 | 516.8429 | 685.9395 | 694.7176 | 395.4508
23.7618 | 513.5801 | 678.4171 | 713.3976 | 395.1503
23.8451 | 519.9067 | 664.2621 | 665.5928 | 395.054
23.9284 | 518.156 | 663.8172 | 694.115 | 394.9578
24.0118 | 518.156 | 691.8845 | 732.0777 | 394.9146
24.0951 | 516.6439 | 685.2519 | 743.5268 | 394.8065
24.1785 | 519.9067 | 677.9722 | 677.6444 | 394.8713
24.2618 | 519.9067 | 668.0233 | 657.3575 | 394.946
24.3451 | 515.3309 | 669.3579 | 656.8553 | 395.107
24.4285 | 519.0314 | 668.6704 | 666.6975 | 395.3545
24.5118 | 518.3947 | 668.0233 | 672.7233 | 395.5254
24.5951 | 519.9067 | 684.3622 | 695.2198 | 395.7493
24.6784 | 520.1057 | 683.4724 | 689.7965 | 396.0597
24.7618 | 519.2303 | 669.5601 | 727.0562 | 396.4034
24.8451 | 519.0314 | 689.0131 | 699.1365 | 396.6823
24.9285 | 517.5193 | 670.8947 | 711.6903 | 396.7471
25.0117 | 519.9067 | 687.0314 | 690.9013 | 396.8984
25.0951 | 517.0816 | 694.3111 | 690.9013 | 396.8336
25.1785 | 520.1057 | 707.819 | 699.6387 | 396.8238
25.2618 | 518.7926 | 680.8436 | 694.7176 | 396.92
25.3451 | 515.1319 | 676.4354 | 714.5024 | 397.0496
25.4284 | 514.8932 | 676.6376 | 698.5339 | 396.8787
25.5117 | 511.1927 | 691.4397 | 659.5669 | 396.7079
25.5951 | 514.4555 | 669.3579 | 670.5139 | 396.5056
25.6784 | 514.4555 | 666.2438 | 679.8539 | 396.152
25.7618 | 516.2063 | 661.8355 | 690.2986 | 396.0125
25.8451 | 513.5801 | 662.9275 | 695.8223 | 395.8947
25.9284 | 517.5193 | 678.862 | 677.1423 | 395.8829
26.0118 | 524.0449 | 667.1335 | 720.5282 | 396.0224
26.0951 | 523.3685 | 720.6394 | 717.214 | 396.1618
26.1785 | 523.3685 | 676.4354 | 701.346 | 396.3877
26.2618 | 528.382 | 677.5274 | 696.9271 | 396.6568
26.3451 | 521.6575 | 671.3396 | 725.4493 | 396.7864
26.4284 | 519.9067 | 669.8028 | 703.455 | 396.8827
26.5118 | 518.3947 | 694.9987 | 689.1939 | 396.9907
26.5951 | 523.8061 | 714.0068 | 671.1164 | 397.1518
26.6784 | 530.7694 | 680.1562 | 658.4623 | 397.2382
26.7618 | 528.1831 | 674.8581 | 691.4034 | 397.2284
26.8451 | 527.3077 | 683.9173 | 724.3446 | 397.2284
26.9284 | 526.4323 | 676.1927 | 744.6315 | 397.1203
27.0118 | 519.0314 | 688.5683 | 720.5282 | 396.9495
27.0951 | 517.5193 | 668.0233 | 729.2656 | 396.7236
27.1785 | 525.3182 | 664.9092 | 702.9529 | 396.4879
27.2618 | 522.9308 | 665.5967 | 670.5139 | 396.209
27.3451 | 514.6942 | 672.6742 | 696.9271 | 395.9634
27.4284 | 516.8429 | 685.0497 | 690.2986 | 395.7925
27.5118 | 516.8429 | 674.4132 | 667.8023 | 395.9104
27.5951 | 516.4052 | 677.0825 | 656.2528 | 396.0813
27.6784 | 515.9675 | 672.8764 | 641.9916 | 396.2757
27.7618 | 516.6439 | 672.4315 | 640.8869 | 396.533
27.8451 | 516.2063 | 668.4682 | 638.6774 | 396.6941
27.9285 | 516.6439 | 661.3907 | 652.4364 | 396.757
28.0117 | 520.3444 | 660.7032 | 666.6975 | 397.0025
28.0951 | 519.0314 | 660.7032 | 683.1681 | 397.2264
28.1785 | 522.9308 | 664.4643 | 671.6186 | 397.4503
28.2617 | 519.2303 | 667.5784 | 671.1164 | 397.7508
28.3451 | 520.3444 | 665.5967 | 689.7965 | 397.9119
28.4285 | 519.2303 | 666.4865 | 657.3575 | 397.9865
28.5118 | 516.2063 | 673.7662 | 658.4623 | 398.0082
28.5951 | 521.4188 | 675.5457 | 649.7248 | 397.8903
28.6784 | 519.668 | 671.3396 | 650.2269 | 397.6644
28.7618 | 514.8932 | 668.4682 | 673.3259 | 397.4601
28.8451 | 515.5298 | 682.1783 | 722.1351 | 397.3403
28.9285 | 513.1424 | 681.2885 | 707.874 | 397.2205
29.0117 | 520.7821 | 686.3439 | 729.8682 | 397.0909
29.0951 | 517.7183 | 690.9948 | 718.8209 | 396.9612
29.1784 | 518.7926 | 685.4946 | 700.7434 | 396.7904
29.2618 | 523.8061 | 685.0497 | 724.3446 | 396.6823
29.3475 | 517.2806 | 691.2375 | 723.8424 | 396.7668
29.4284 | 514.6942 | 683.0276 | 668.4048 | 396.6588
29.5117 | 515.1319 | 696.0906 | 647.5153 | 396.6273
29.5951 | 520.3444 | 697.6275 | 668.907 | 396.5939
29.6825 | 526.87 | 706.9293 | 697.4292 | 396.6804
29.7618 | 524.6815 | 696.2928 | 655.1481 | 396.7452
29.8454 | 522.2942 | 685.9395 | 693.6129 | 396.8748
29.9284 | 522.7318 | 682.6231 | 733.1824 | 397.0241