## CO2 Concentration Data
| Voltage Readings |  |  |  | ppm of CO2
TIME (miliseconds) | A-3 CO2 Sensor | A-2 CO2 Sensor | A-1 CO2 Sensor | A-4 CO2 conc | A-1 Sensor | A-2 Sensor | A-3 Sensor | Inlet | Rolling Inlet Average | Inlet Offset | -2.0635
107 | 0.416 | 1.0463 | 1.0074 | 0.5811 | 405.9082 | 416.6711 | 409.7967 | 402.0818
2574 | 0.4127 | 1.0446 | 1.0074 | 0.5772 | 405.9082 | 415.9836 | 406.4824 | 399.7071
7595 | 0.4122 | 1.0441 | 1.0074 | 0.5767 | 405.9082 | 415.7814 | 405.9803 | 399.4026
12658 | 0.4127 | 1.0397 | 1.0069 | 0.5778 | 405.7092 | 414.0019 | 406.4824 | 400.0724
17622 | 0.4127 | 1.0375 | 1.0064 | 0.5762 | 405.5102 | 413.1121 | 406.4824 | 399.0982
22577 | 0.4133 | 1.0359 | 1.0069 | 0.5876 | 405.7092 | 412.465 | 407.085 | 406.0396
27579 | 0.4122 | 1.032 | 1.0042 | 0.586 | 404.6349 | 410.8877 | 405.9803 | 405.0654
32579 | 0.4116 | 1.0271 | 1.0058 | 0.5811 | 405.2715 | 408.9061 | 405.3777 | 402.0818
37579 | 0.4182 | 1.0293 | 1.0047 | 0.5844 | 404.8338 | 409.7958 | 412.0061 | 404.0912
42579 | 0.4116 | 1.0244 | 1.0031 | 0.5767 | 404.1972 | 407.8141 | 405.3777 | 399.4026
47579 | 0.4111 | 1.0244 | 1.0003 | 0.5816 | 403.0831 | 407.8141 | 404.8756 | 402.3862
52594 | 0.4116 | 1.0244 | 1.0009 | 0.5849 | 403.3218 | 407.8141 | 405.3777 | 404.3956
57580 | 0.4105 | 1.0228 | 1.0047 | 0.5838 | 404.8338 | 407.167 | 404.273 | 403.7258
62579 | 0.4111 | 1.0217 | 0.9921 | 0.5865 | 399.8203 | 406.7222 | 404.8756 | 405.3698
67579 | 0.41 | 1.0167 | 0.9998 | 0.5947 | 402.8841 | 404.7 | 403.7708 | 410.3628
72579 | 0.41 | 1.0162 | 0.9998 | 0.5915 | 402.8841 | 404.4978 | 403.7708 | 408.4143
77580 | 0.4089 | 1.0162 | 0.9992 | 0.5794 | 402.6454 | 404.4978 | 402.6661 | 401.0467
82580 | 0.4094 | 1.0146 | 0.9987 | 0.5778 | 402.4464 | 403.8507 | 403.1682 | 400.0724
87582 | 0.4083 | 1.0146 | 0.9982 | 0.5849 | 402.2475 | 403.8507 | 402.0635 | 404.3956
92581 | 0.4083 | 1.014 | 0.996 | 0.5876 | 401.3721 | 403.6081 | 402.0635 | 406.0396
97581 | 0.4083 | 1.0113 | 0.9971 | 0.5838 | 401.8098 | 402.5161 | 402.0635 | 403.7258
102581 | 0.4083 | 1.0091 | 0.9987 | 0.5871 | 402.4464 | 401.6263 | 402.0635 | 405.7352
107581 | 0.4072 | 1.0091 | 0.9954 | 0.5882 | 401.1333 | 401.6263 | 400.9588 | 406.4049
112581 | 0.4083 | 1.0118 | 0.9938 | 0.5876 | 400.4967 | 402.7183 | 402.0635 | 406.0396
117580 | 0.4083 | 1.0096 | 0.9938 | 0.5871 | 400.4967 | 401.8286 | 402.0635 | 405.7352
122581 | 0.4083 | 1.0064 | 0.9938 | 0.5871 | 400.4967 | 400.5344 | 402.0635 | 405.7352
127581 | 0.4056 | 1.008 | 0.9938 | 0.586 | 400.4967 | 401.1815 | 399.3519 | 405.0654
132581 | 0.4067 | 1.0058 | 0.9943 | 0.5849 | 400.6956 | 400.2917 | 400.4566 | 404.3956
137581 | 0.4067 | 1.0036 | 0.9943 | 0.5871 | 400.6956 | 399.402 | 400.4566 | 405.7352
142581 | 0.4061 | 1.0047 | 0.9921 | 0.5882 | 399.8203 | 399.8468 | 399.854 | 406.4049
147581 | 0.4067 | 1.0042 | 0.9932 | 0.586 | 400.258 | 399.6446 | 400.4566 | 405.0654 | 403.9772
152600 | 0.4111 | 1.0058 | 0.9943 | 0.5805 | 400.6956 | 400.2917 | 404.8756 | 401.7165 | 403.9654
157581 | 0.4061 | 1.0042 | 0.9943 | 0.5778 | 400.6956 | 399.6446 | 399.854 | 400.0724 | 403.9772
162583 | 0.4061 | 1.002 | 0.9932 | 0.5794 | 400.258 | 398.7549 | 399.854 | 401.0467 | 404.0303
167583 | 0.4056 | 1.002 | 0.991 | 0.5734 | 399.3826 | 398.7549 | 399.3519 | 397.3933 | 403.9438
172581 | 0.4067 | 1.0058 | 0.9916 | 0.5789 | 399.6213 | 400.2917 | 400.4566 | 400.7422 | 403.9969
177581 | 0.4051 | 0.9992 | 0.9905 | 0.5729 | 399.1836 | 397.6225 | 398.8497 | 397.0888 | 403.7081
182582 | 0.404 | 1.0003 | 0.9828 | 0.5745 | 396.1198 | 398.0674 | 397.745 | 398.0631 | 403.4823
187582 | 0.4072 | 0.9992 | 0.9883 | 0.5707 | 398.3083 | 397.6225 | 400.9588 | 395.7492 | 403.278
192582 | 0.4056 | 0.9987 | 0.9889 | 0.5844 | 398.547 | 397.4203 | 399.3519 | 404.0912 | 403.278
197585 | 0.4045 | 0.9976 | 0.9916 | 0.5816 | 399.6213 | 396.9754 | 398.2472 | 402.3862 | 403.3742
202581 | 0.4034 | 0.9992 | 0.9883 | 0.5794 | 398.3083 | 397.6225 | 397.1424 | 401.0467 | 403.331
207582 | 0.4034 | 1.0009 | 0.9872 | 0.5838 | 397.8706 | 398.3101 | 397.1424 | 403.7258 | 403.3094
212582 | 0.404 | 0.9954 | 0.9845 | 0.5833 | 396.7962 | 396.0857 | 397.745 | 403.4214 | 403.2996
217583 | 0.4029 | 0.9982 | 0.985 | 0.5734 | 396.9952 | 397.2181 | 396.6403 | 397.3933 | 403.0423
222582 | 0.4023 | 0.9949 | 0.9878 | 0.5723 | 398.1093 | 395.8835 | 396.0377 | 396.7235 | 402.6023
227583 | 0.4023 | 0.9943 | 0.9867 | 0.5707 | 397.6716 | 395.6408 | 396.0377 | 395.7492 | 402.1937
232583 | 0.4023 | 0.9932 | 0.985 | 0.5745 | 396.9952 | 395.1959 | 396.0377 | 398.0631 | 402.0975
237582 | 0.4029 | 0.9949 | 0.9867 | 0.5789 | 397.6716 | 395.8835 | 396.6403 | 400.7422 | 402.1191
242582 | 0.4012 | 0.9927 | 0.973 | 0.5833 | 392.2204 | 394.9937 | 394.933 | 403.4214 | 402.0877
247586 | 0.4012 | 0.991 | 0.9823 | 0.586 | 395.9208 | 394.3062 | 394.933 | 405.0654 | 402.0563
252720 | 0.404 | 0.9932 | 0.9807 | 0.5816 | 395.2842 | 395.1959 | 397.745 | 402.3862 | 402.013
257582 | 0.4018 | 0.9905 | 0.9812 | 0.5871 | 395.4831 | 394.104 | 395.5355 | 405.7352 | 402.013
262583 | 0.4023 | 0.9927 | 0.9812 | 0.5822 | 395.4831 | 394.9937 | 396.0377 | 402.7516 | 401.8952
267583 | 0.4012 | 0.99 | 0.9834 | 0.5838 | 396.3585 | 393.9018 | 394.933 | 403.7258 | 401.8206
272583 | 0.4012 | 0.9916 | 0.9839 | 0.5756 | 396.5575 | 394.5489 | 394.933 | 398.7329 | 401.5947
277583 | 0.3963 | 0.9905 | 0.9823 | 0.5734 | 395.9208 | 394.104 | 390.0119 | 397.3933 | 401.3256
282583 | 0.4007 | 0.9894 | 0.9834 | 0.5712 | 396.3585 | 393.6591 | 394.4308 | 396.0537 | 401.0349
287583 | 0.4023 | 0.9905 | 0.9807 | 0.574 | 395.2842 | 394.104 | 396.0377 | 397.7586 | 400.8208
292583 | 0.4001 | 0.9889 | 0.9812 | 0.5805 | 395.4831 | 393.4569 | 393.8282 | 401.7165 | 400.6911
297583 | 0.4018 | 0.99 | 0.9834 | 0.5794 | 396.3585 | 393.9018 | 395.5355 | 401.0467 | 400.5183
302583 | 0.4007 | 0.9883 | 0.9823 | 0.5772 | 395.9208 | 393.2143 | 394.4308 | 399.7071 | 400.3454
307583 | 0.4012 | 0.9872 | 0.9834 | 0.5794 | 396.3585 | 392.7694 | 394.933 | 401.0467 | 400.3238
312583 | 0.4007 | 0.99 | 0.9839 | 0.5751 | 396.5575 | 393.9018 | 394.4308 | 398.4284 | 400.2708
317583 | 0.4007 | 0.9867 | 0.9796 | 0.58 | 394.8465 | 392.5672 | 394.4308 | 401.412 | 400.2826
322583 | 0.4007 | 0.9861 | 0.9801 | 0.5811 | 395.0454 | 392.3245 | 394.4308 | 402.0818 | 400.4338
327583 | 0.4023 | 0.9889 | 0.9828 | 0.5778 | 396.1198 | 393.4569 | 396.0377 | 400.0724 | 400.4122
332583 | 0.4089 | 0.9883 | 0.9823 | 0.5783 | 395.9208 | 393.2143 | 402.6661 | 400.3769 | 400.5183
337583 | 0.4357 | 0.9905 | 0.9818 | 0.5751 | 395.7219 | 394.104 | 429.5814 | 398.4284 | 400.5301
342583 | 0.4761 | 0.9982 | 0.9823 | 0.5762 | 395.9208 | 397.2181 | 470.1553 | 399.0982 | 400.6381
347583 | 0.469 | 1.0435 | 0.9845 | 0.574 | 396.7962 | 415.5387 | 463.0248 | 397.7586 | 400.4338
352669 | 0.4996 | 1.0665 | 0.9839 | 0.5718 | 396.5575 | 424.8405 | 493.7564 | 396.419 | 400.2413
357586 | 0.5193 | 1.0266 | 0.9807 | 0.5751 | 395.2842 | 408.7038 | 513.5412 | 398.4284 | 400.1569
362583 | 0.5051 | 1.055 | 0.9878 | 0.5789 | 398.1093 | 420.1896 | 499.2801 | 400.7422 | 400.0606
367583 | 0.4799 | 1.1102 | 0.991 | 0.5751 | 399.3826 | 442.5141 | 473.9717 | 398.4284 | 399.8996
372583 | 0.5067 | 1.1261 | 1.0003 | 0.5723 | 403.0831 | 448.9444 | 500.887 | 396.7235 | 399.878
377583 | 0.5346 | 1.1452 | 1.0003 | 0.5652 | 403.0831 | 456.6691 | 528.9071 | 392.4003 | 399.7385
382583 | 0.5116 | 1.1359 | 1.0031 | 0.5641 | 404.1972 | 452.9079 | 505.8081 | 391.7305 | 399.6089
387583 | 0.5341 | 1.2086 | 1.0118 | 0.5674 | 407.6589 | 482.3098 | 528.4049 | 393.7399 | 399.4694
392583 | 0.5406 | 1.2436 | 1.0337 | 0.5707 | 416.3729 | 496.4648 | 534.9329 | 395.7492 | 399.3084
397583 | 0.5844 | 1.1993 | 1.037 | 0.5712 | 417.686 | 478.5486 | 578.9214 | 396.0537 | 399.0707
402584 | 0.5576 | 1.2496 | 1.0441 | 0.5783 | 420.5111 | 498.8914 | 552.0061 | 400.3769 | 398.9194
407584 | 0.5805 | 1.3086 | 1.0577 | 0.5772 | 425.9226 | 522.7526 | 575.0046 | 399.7071 | 398.833
412583 | 0.5608 | 1.26 | 1.0616 | 0.5811 | 427.4744 | 503.0974 | 555.2198 | 402.0818 | 398.7152
417583 | 0.5756 | 1.2753 | 1.0479 | 0.5762 | 422.0231 | 509.2852 | 570.0835 | 399.0982 | 398.5973
422583 | 0.592 | 1.2873 | 1.0676 | 0.5783 | 429.8618 | 514.1383 | 586.5541 | 400.3769 | 398.4893
427583 | 0.5876 | 1.3305 | 1.0829 | 0.5816 | 435.9497 | 531.6096 | 582.1351 | 402.3862 | 398.6071
432583 | 0.6128 | 1.3551 | 1.0818 | 0.5816 | 435.512 | 541.5586 | 607.4436 | 402.3862 | 398.7682
437583 | 0.6166 | 1.3759 | 1.0862 | 0.58 | 437.2627 | 549.9707 | 611.2599 | 401.412 | 398.941
442583 | 0.6035 | 1.4333 | 1.084 | 0.5811 | 436.3873 | 573.1849 | 598.1036 | 402.0818 | 399.0805
447583 | 0.6084 | 1.43 | 1.084 | 0.5838 | 436.3873 | 571.8502 | 603.0247 | 403.7258 | 399.1453
452670 | 0.61 | 1.4573 | 1.0922 | 0.5849 | 439.6502 | 582.8911 | 604.6316 | 404.3956 | 399.2534
457583 | 0.6308 | 1.4437 | 1.1222 | 0.5838 | 451.5872 | 577.3909 | 625.5211 | 403.7258 | 399.383
462585 | 0.6489 | 1.4617 | 1.1047 | 0.5811 | 444.6239 | 584.6706 | 643.6989 | 402.0818 | 399.4164
467583 | 0.6308 | 1.5311 | 1.0987 | 0.5756 | 442.2365 | 612.7379 | 625.5211 | 398.7329 | 399.4262
472583 | 0.639 | 1.4748 | 1.1173 | 0.5789 | 449.6375 | 589.9686 | 633.7564 | 400.7422 | 399.4046
477583 | 0.6494 | 1.4601 | 1.1277 | 0.5838 | 453.7756 | 584.0235 | 644.2011 | 403.7258 | 399.4576
482583 | 0.6423 | 1.4786 | 1.1386 | 0.5838 | 458.1127 | 591.5055 | 637.0706 | 403.7258 | 399.5755
487596 | 0.6346 | 1.4825 | 1.1403 | 0.5854 | 458.7892 | 593.0827 | 629.3374 | 404.7 | 399.7149
492583 | 0.6297 | 1.4721 | 1.1184 | 0.592 | 450.0751 | 588.8767 | 624.4164 | 408.7188 | 400.0469
497586 | 0.6226 | 1.5 | 1.1326 | 0.5865 | 455.7253 | 600.1602 | 617.2858 | 405.3698 | 400.2492
502587 | 0.6177 | 1.4907 | 1.1441 | 0.5893 | 460.3012 | 596.399 | 612.3647 | 407.0747 | 400.5497
507586 | 0.598 | 1.5109 | 1.1889 | 0.5838 | 478.1271 | 604.5685 | 592.5799 | 403.7258 | 400.7854
512583 | 0.5849 | 1.5076 | 1.1802 | 0.5822 | 474.6654 | 603.2338 | 579.4236 | 402.7516 | 400.9249
517584 | 0.5915 | 1.5125 | 1.1621 | 0.5871 | 467.4634 | 605.2156 | 586.0519 | 405.7352 | 401.0859
522583 | 0.5658 | 1.512 | 1.1654 | 0.5844 | 468.7765 | 605.0133 | 560.2413 | 404.0912 | 401.2686
527583 | 0.6253 | 1.5153 | 1.1731 | 0.5805 | 471.8403 | 606.348 | 619.9974 | 401.7165 | 401.4297
532583 | 0.6762 | 1.5333 | 1.1769 | 0.5789 | 473.3523 | 613.6277 | 671.1164 | 400.7422 | 401.6988
537584 | 0.6669 | 1.5907 | 1.1758 | 0.5674 | 472.9146 | 636.8419 | 661.7764 | 393.7399 | 401.7636
542583 | 0.6702 | 1.6279 | 1.1714 | 0.569 | 471.1639 | 651.8866 | 665.0906 | 394.7141 | 401.795
547585 | 0.6735 | 1.5579 | 1.1725 | 0.5723 | 471.6016 | 623.5766 | 668.4048 | 396.7235 | 401.8264
552628 | 0.6592 | 1.5371 | 1.1949 | 0.5762 | 480.5146 | 615.1645 | 654.0433 | 399.0982 | 401.9247
557584 | 0.6532 | 1.5623 | 1.1977 | 0.5729 | 481.6287 | 625.3561 | 648.0174 | 397.0888 | 401.8186
562583 | 0.6407 | 1.6328 | 1.2163 | 0.5745 | 489.0296 | 653.8683 | 635.4637 | 398.0631 | 401.7656
567583 | 0.6931 | 1.5951 | 1.2184 | 0.5772 | 489.8652 | 638.6214 | 688.0892 | 399.7071 | 401.689
572583 | 0.6762 | 1.6268 | 1.2168 | 0.5701 | 489.2286 | 651.4417 | 671.1164 | 395.3839 | 401.5691
577583 | 0.6483 | 1.6541 | 1.2343 | 0.5718 | 496.1918 | 662.4826 | 643.0964 | 396.419 | 401.4415
582585 | 0.6784 | 1.6235 | 1.2277 | 0.5669 | 493.5657 | 650.1071 | 673.3259 | 393.4354 | 401.1527
587583 | 0.7079 | 1.6071 | 1.2217 | 0.5674 | 491.1783 | 643.4745 | 702.9529 | 393.7399 | 400.8738
592583 | 0.7035 | 1.5831 | 1.2195 | 0.5685 | 490.3029 | 633.7682 | 698.5339 | 394.4096 | 400.6479
597583 | 0.6702 | 1.577 | 1.2212 | 0.5729 | 490.9793 | 631.3012 | 665.0906 | 397.0888 | 400.4869
602586 | 0.6642 | 1.5989 | 1.2217 | 0.5767 | 491.1783 | 640.1582 | 659.0648 | 399.4026 | 400.3474
607585 | 0.7363 | 1.6328 | 1.2223 | 0.5751 | 491.4171 | 653.8683 | 731.4751 | 398.4284 | 400.1549
612584 | 0.6981 | 1.6268 | 1.2228 | 0.5778 | 491.616 | 651.4417 | 693.1107 | 400.0724 | 400.0371
617634 | 0.6696 | 1.6328 | 1.2288 | 0.5745 | 494.0034 | 653.8683 | 664.4881 | 398.0631 | 399.9074
622584 | 0.6642 | 1.6355 | 1.2354 | 0.5647 | 496.6295 | 654.9602 | 659.0648 | 392.0959 | 399.6933
627584 | 0.6899 | 1.6404 | 1.242 | 0.5701 | 499.2557 | 656.942 | 684.8754 | 395.3839 | 399.5205
632584 | 0.7139 | 1.6497 | 1.231 | 0.5701 | 494.8787 | 660.7032 | 708.9787 | 395.3839 | 399.2514
637585 | 0.6937 | 1.6787 | 1.2573 | 0.5663 | 505.3436 | 672.4315 | 688.6918 | 393.0701 | 398.9077
642583 | 0.6817 | 1.6312 | 1.254 | 0.5718 | 504.0305 | 653.2212 | 676.6401 | 396.419 | 398.6405
647585 | 0.6636 | 1.6273 | 1.2589 | 0.5685 | 505.9802 | 651.6439 | 658.4623 | 394.4096 | 398.1789
652585 | 0.6696 | 1.6886 | 1.2518 | 0.5707 | 503.1551 | 676.4354 | 664.4881 | 395.7492 | 397.8686
657585 | 0.6745 | 1.6273 | 1.243 | 0.5712 | 499.6536 | 651.6439 | 669.4091 | 396.0537 | 397.5131
662585 | 0.6691 | 1.6268 | 1.2452 | 0.5745 | 500.529 | 651.4417 | 663.9859 | 398.0631 | 397.3304
667584 | 0.6817 | 1.665 | 1.2698 | 0.5685 | 510.3173 | 666.8909 | 676.6401 | 394.4096 | 397.0613
672585 | 0.7237 | 1.7203 | 1.278 | 0.5767 | 513.5801 | 689.2558 | 718.8209 | 399.4026 | 396.857
677585 | 0.7308 | 1.6776 | 1.2731 | 0.5734 | 511.6304 | 671.9867 | 725.9514 | 397.3933 | 396.641
682670 | 0.7205 | 1.6678 | 1.2671 | 0.5729 | 509.243 | 668.0233 | 715.6071 | 397.0888 | 396.4917
687583 | 0.7068 | 1.6443 | 1.2786 | 0.5674 | 513.8188 | 658.5192 | 701.8481 | 393.7399 | 396.2658
692584 | 0.7844 | 1.6984 | 1.2791 | 0.5772 | 514.0178 | 680.3988 | 779.7821 | 399.7071 | 396.4583
697583 | 0.738 | 1.6891 | 1.2797 | 0.5772 | 514.2566 | 676.6376 | 733.1824 | 399.7071 | 396.6194
702587 | 0.7134 | 1.7044 | 1.2611 | 0.5772 | 506.8556 | 682.8253 | 708.4766 | 399.7071 | 396.7156
707587 | 0.6674 | 1.6558 | 1.278 | 0.58 | 513.5801 | 663.1701 | 662.2786 | 401.412 | 396.7903
712587 | 0.6975 | 1.6623 | 1.2933 | 0.5745 | 519.668 | 665.7989 | 692.5081 | 398.0631 | 396.8217
717587 | 0.7314 | 1.6612 | 1.289 | 0.5734 | 517.957 | 665.3541 | 726.554 | 397.3933 | 396.8001
722587 | 0.7358 | 1.6618 | 1.2906 | 0.58 | 518.5936 | 665.5967 | 730.973 | 401.412 | 396.8551
727587 | 0.7833 | 1.7039 | 1.2884 | 0.5767 | 517.7183 | 682.6231 | 778.6774 | 399.4026 | 396.9847
732587 | 0.7959 | 1.7405 | 1.2884 | 0.5762 | 517.7183 | 697.4252 | 791.3316 | 399.0982 | 397.0711
737587 | 0.7412 | 1.676 | 1.2928 | 0.5685 | 519.469 | 671.3396 | 736.3962 | 394.4096 | 397.1026
742587 | 0.721 | 1.6667 | 1.2928 | 0.5745 | 519.469 | 667.5784 | 716.1093 | 398.0631 | 397.242
747650 | 0.7276 | 1.6558 | 1.2911 | 0.5723 | 518.7926 | 663.1701 | 722.7376 | 396.7235 | 397.3167
752584 | 0.7068 | 1.6825 | 1.2922 | 0.5723 | 519.2303 | 673.9684 | 701.8481 | 396.7235 | 397.3049
757585 | 0.7221 | 1.6596 | 1.3097 | 0.5772 | 526.1936 | 664.707 | 717.214 | 399.7071 | 397.3147
762587 | 0.7598 | 1.7356 | 1.3108 | 0.5789 | 526.6312 | 695.4435 | 755.0763 | 400.7422 | 397.3893
767586 | 0.7423 | 1.717 | 1.2829 | 0.5762 | 515.5298 | 687.9212 | 737.5009 | 399.0982 | 397.3579
772585 | 0.7194 | 1.6896 | 1.289 | 0.5729 | 517.957 | 676.8398 | 714.5024 | 397.0888 | 397.3265
777585 | 0.7134 | 1.6973 | 1.3125 | 0.5794 | 527.3077 | 679.9539 | 708.4766 | 401.0467 | 397.6152
782587 | 0.7139 | 1.7131 | 1.3086 | 0.5767 | 525.7559 | 686.3439 | 708.9787 | 399.4026 | 397.7449
787709 | 0.6975 | 1.7175 | 1.2906 | 0.5663 | 518.5936 | 688.1234 | 692.5081 | 393.0701 | 397.6702
792587 | 0.7254 | 1.6858 | 1.2933 | 0.5729 | 519.668 | 675.303 | 720.5282 | 397.0888 | 397.7999
797590 | 0.7079 | 1.6749 | 1.3021 | 0.5712 | 523.1695 | 670.8947 | 702.9529 | 396.0537 | 397.7881
802587 | 0.7117 | 1.676 | 1.3283 | 0.5636 | 533.5945 | 671.3396 | 706.7693 | 391.4261 | 397.6918
807588 | 0.6904 | 1.6743 | 1.3048 | 0.5669 | 524.2439 | 670.6521 | 685.3776 | 393.4354 | 397.6172
812588 | 0.6991 | 1.7028 | 1.3147 | 0.5674 | 528.1831 | 682.1783 | 694.115 | 393.7399 | 397.5425
817587 | 0.7396 | 1.7241 | 1.3245 | 0.5701 | 532.0825 | 690.7926 | 734.7893 | 395.3839 | 397.4561
822629 | 0.7358 | 1.6574 | 1.2901 | 0.5767 | 518.3947 | 663.8172 | 730.973 | 399.4026 | 397.6172
827587 | 0.7347 | 1.6776 | 1.2802 | 0.5685 | 514.4555 | 671.9867 | 729.8682 | 394.4096 | 397.4561
832587 | 0.7276 | 1.7137 | 1.284 | 0.5718 | 515.9675 | 686.5866 | 722.7376 | 396.419 | 397.4247
837588 | 0.7063 | 1.7104 | 1.2747 | 0.5669 | 512.2671 | 685.2519 | 701.346 | 393.4354 | 397.3068
842588 | 0.6915 | 1.7197 | 1.2829 | 0.5685 | 515.5298 | 689.0131 | 686.4823 | 394.4096 | 397.3284
847587 | 0.7571 | 1.7634 | 1.2775 | 0.5674 | 513.3812 | 706.6866 | 752.3646 | 393.7399 | 397.136
852588 | 0.7358 | 1.6951 | 1.2764 | 0.5652 | 512.9435 | 679.0642 | 730.973 | 392.4003 | 396.9003
857653 | 0.7117 | 1.7115 | 1.2939 | 0.5669 | 519.9067 | 685.6968 | 706.7693 | 393.4354 | 396.6979
862586 | 0.7281 | 1.6645 | 1.2944 | 0.5619 | 520.1057 | 666.6887 | 723.2398 | 390.3909 | 396.3424
867587 | 0.733 | 1.752 | 1.2808 | 0.5658 | 514.6942 | 702.0761 | 728.1609 | 392.7656 | 396.1715
872587 | 0.7303 | 1.758 | 1.2791 | 0.5696 | 514.0178 | 704.5027 | 725.4493 | 395.0794 | 396.0969
877587 | 0.7161 | 1.7886 | 1.2764 | 0.5701 | 512.9435 | 716.8782 | 711.1882 | 395.3839 | 395.9024
882588 | 0.6806 | 1.7361 | 1.2698 | 0.5701 | 510.3173 | 695.6457 | 675.5354 | 395.3839 | 395.7728
887588 | 0.6756 | 1.7438 | 1.2802 | 0.5756 | 514.4555 | 698.7599 | 670.5139 | 398.7329 | 395.761
892741 | 0.7084 | 1.7126 | 1.2687 | 0.5827 | 509.8796 | 686.1417 | 703.455 | 403.056 | 396.0399
897587 | 0.6773 | 1.6973 | 1.2868 | 0.5789 | 517.0816 | 679.9539 | 672.2212 | 400.7422 | 396.1264
902587 | 0.6745 | 1.7219 | 1.2895 | 0.5794 | 518.156 | 689.9029 | 669.4091 | 401.0467 | 396.2658
907587 | 0.6833 | 1.6989 | 1.2835 | 0.5762 | 515.7685 | 680.601 | 678.247 | 399.0982 | 396.3424
912588 | 0.6806 | 1.6749 | 1.2835 | 0.5811 | 515.7685 | 670.8947 | 675.5354 | 402.0818 | 396.419
917587 | 0.6986 | 1.6465 | 1.2802 | 0.5794 | 514.4555 | 659.409 | 693.6129 | 401.0467 | 396.4288
922588 | 0.6806 | 1.6601 | 1.2851 | 0.5745 | 516.4052 | 664.9092 | 675.5354 | 398.0631 | 396.3955
927665 | 0.6702 | 1.6667 | 1.2808 | 0.574 | 514.6942 | 667.5784 | 665.0906 | 397.7586 | 396.4171
932587 | 0.6926 | 1.653 | 1.2791 | 0.5652 | 514.0178 | 662.0377 | 687.5871 | 392.4003 | 396.1381
937587 | 0.7002 | 1.6875 | 1.2791 | 0.5641 | 514.0178 | 675.9905 | 695.2198 | 391.7305 | 395.8907
942587 | 0.7226 | 1.7853 | 1.2775 | 0.5674 | 513.3812 | 715.5436 | 717.7161 | 393.7399 | 395.9123
947588 | 0.6817 | 1.7585 | 1.2698 | 0.5619 | 510.3173 | 704.7049 | 676.6401 | 390.3909 | 395.6962
952588 | 0.7451 | 1.6853 | 1.2879 | 0.5674 | 517.5193 | 675.1008 | 740.313 | 393.7399 | 395.6216
957589 | 0.6948 | 1.7246 | 1.2884 | 0.5729 | 517.7183 | 690.9948 | 689.7965 | 397.0888 | 395.8042
962624 | 0.686 | 1.6918 | 1.2873 | 0.5734 | 517.2806 | 677.7296 | 680.9586 | 397.3933 | 395.9319
967587 | 0.6871 | 1.6738 | 1.2917 | 0.5789 | 519.0314 | 670.4499 | 682.0634 | 400.7422 | 396.1578
972587 | 0.6997 | 1.6683 | 1.3097 | 0.5729 | 526.1936 | 668.2255 | 694.7176 | 397.0888 | 396.2128
977586 | 0.7194 | 1.7126 | 1.3043 | 0.5745 | 524.0449 | 686.1417 | 714.5024 | 398.0631 | 396.1696
982587 | 0.7068 | 1.694 | 1.2862 | 0.5712 | 516.8429 | 678.6193 | 701.8481 | 396.0537 | 396.2226
987587 | 0.7019 | 1.6924 | 1.2988 | 0.5756 | 521.8564 | 677.9722 | 696.9271 | 398.7329 | 396.2972
992587 | 0.697 | 1.7137 | 1.2988 | 0.5701 | 521.8564 | 686.5866 | 692.006 | 395.3839 | 396.3601
997587 | 0.6948 | 1.6984 | 1.3015 | 0.569 | 522.9308 | 680.3988 | 689.7965 | 394.7141 | 396.3699
1002602 | 0.7483 | 1.7449 | 1.3097 | 0.5729 | 526.1936 | 699.2047 | 743.5268 | 397.0888 | 396.478
1007587 | 0.8249 | 1.6968 | 1.2993 | 0.574 | 522.0554 | 679.7517 | 820.4564 | 397.7586 | 396.6508
1012587 | 0.7806 | 1.6989 | 1.2988 | 0.5712 | 521.8564 | 680.601 | 775.9658 | 396.0537 | 396.7353
1017586 | 0.7866 | 1.7028 | 1.2901 | 0.5723 | 518.3947 | 682.1783 | 781.9916 | 396.7235 | 396.9395
1022587 | 0.7319 | 1.6962 | 1.3688 | 0.5707 | 549.7095 | 679.5091 | 727.0562 | 395.7492 | 397.0358
1027586 | 0.7035 | 1.6831 | 1.3239 | 0.5663 | 531.8437 | 674.211 | 698.5339 | 393.0701 | 396.971
1032587 | 0.7188 | 1.6869 | 1.3065 | 0.5608 | 524.9203 | 675.7479 | 713.8998 | 389.7212 | 396.7883
1037628 | 0.7024 | 1.6847 | 1.3185 | 0.5723 | 529.6951 | 674.8581 | 697.4292 | 396.7235 | 396.8315
1042588 | 0.6795 | 1.6754 | 1.3157 | 0.5696 | 528.581 | 671.0969 | 674.4306 | 395.0794 | 396.7137
1047587 | 0.7194 | 1.7 | 1.2917 | 0.574 | 519.0314 | 681.0459 | 714.5024 | 397.7586 | 396.5428
1052587 | 0.7002 | 1.7766 | 1.2911 | 0.5707 | 518.7926 | 712.0251 | 695.2198 | 395.7492 | 396.3817
1057587 | 0.692 | 1.7465 | 1.2955 | 0.5729 | 520.5434 | 699.8518 | 686.9844 | 397.0888 | 396.254
1062589 | 0.7101 | 1.7317 | 1.2824 | 0.5767 | 515.3309 | 693.8662 | 705.1624 | 399.4026 | 396.2639
1067587 | 0.7101 | 1.7121 | 1.2846 | 0.5751 | 516.2063 | 685.9395 | 705.1624 | 398.4284 | 396.146
1072739 | 0.7112 | 1.7295 | 1.2824 | 0.5712 | 515.3309 | 692.9765 | 706.2671 | 396.0537 | 395.9849
1077593 | 0.7112 | 1.7203 | 1.2851 | 0.574 | 516.4052 | 689.2558 | 706.2671 | 397.7586 | 395.9751
1082584 | 0.7106 | 1.7235 | 1.2813 | 0.5696 | 514.8932 | 690.5499 | 705.6645 | 395.0794 | 395.8887
1087585 | 0.7123 | 1.7361 | 1.2873 | 0.5707 | 517.2806 | 695.6457 | 707.3718 | 395.7492 | 395.9967
1092585 | 0.7418 | 1.7044 | 1.2846 | 0.5696 | 516.2063 | 682.8253 | 736.9988 | 395.0794 | 396.1048
1097585 | 0.7265 | 1.7017 | 1.2753 | 0.5778 | 512.5058 | 681.7334 | 721.6329 | 400.0724 | 396.309
1102585 | 0.7505 | 1.7295 | 1.2802 | 0.5718 | 514.4555 | 692.9765 | 745.7362 | 396.419 | 396.5035
1107601 | 0.7768 | 1.7902 | 1.2901 | 0.5729 | 518.3947 | 717.5253 | 772.1494 | 397.0888 | 396.6115
1112586 | 0.739 | 1.7427 | 1.2802 | 0.5734 | 514.4555 | 698.315 | 734.1868 | 397.3933 | 396.6213
1117585 | 0.779 | 1.7596 | 1.2917 | 0.5658 | 519.0314 | 705.1498 | 774.3589 | 392.7656 | 396.4721
1122585 | 0.7527 | 1.7268 | 1.2972 | 0.568 | 521.2198 | 691.8845 | 747.9457 | 394.1052 | 396.258
1127585 | 0.7352 | 1.7268 | 1.2988 | 0.5647 | 521.8564 | 691.8845 | 730.3704 | 392.0959 | 396.0969
1132585 | 0.6888 | 1.7771 | 1.2873 | 0.5685 | 517.2806 | 712.2273 | 683.7707 | 394.4096 | 395.979
1137586 | 0.6909 | 1.7492 | 1.2873 | 0.569 | 517.2806 | 700.9437 | 685.8798 | 394.7141 | 395.9358
1142585 | 0.6811 | 1.7361 | 1.2737 | 0.568 | 511.8691 | 695.6457 | 676.0376 | 394.1052 | 395.7866
1147653 | 0.7128 | 1.735 | 1.2895 | 0.5762 | 518.156 | 695.2009 | 707.874 | 399.0982 | 395.9064
1152584 | 0.6877 | 1.7372 | 1.2775 | 0.5745 | 513.3812 | 696.0906 | 682.6659 | 398.0631 | 396.0144
1157585 | 0.7308 | 1.7372 | 1.2797 | 0.5707 | 514.2566 | 696.0906 | 725.9514 | 395.7492 | 395.9712
1162589 | 0.6767 | 1.711 | 1.2764 | 0.574 | 512.9435 | 685.4946 | 671.6186 | 397.7586 | 395.9712
1167585 | 0.6735 | 1.6951 | 1.295 | 0.5723 | 520.3444 | 679.0642 | 668.4048 | 396.7235 | 395.9928
1172585 | 0.6663 | 1.7033 | 1.3108 | 0.569 | 526.6312 | 682.3805 | 661.1739 | 394.7141 | 395.928
1177585 | 0.6855 | 1.7033 | 1.2961 | 0.568 | 520.7821 | 682.3805 | 680.4565 | 394.1052 | 395.8749
1182604 | 0.6888 | 1.6957 | 1.2824 | 0.5718 | 515.3309 | 679.3069 | 683.7707 | 396.419 | 395.983
1187584 | 0.6975 | 1.7246 | 1.2906 | 0.5718 | 518.5936 | 690.9948 | 692.5081 | 396.419 | 396.199
1192585 | 0.6795 | 1.7219 | 1.2961 | 0.5767 | 520.7821 | 689.9029 | 674.4306 | 399.4026 | 396.2855
1197584 | 0.6822 | 1.7503 | 1.2933 | 0.5772 | 519.668 | 701.3886 | 677.1423 | 399.7071 | 396.4347
1202585 | 0.6882 | 1.7022 | 1.2819 | 0.5762 | 515.1319 | 681.9356 | 683.1681 | 399.0982 | 396.478
1207585 | 0.7303 | 1.6913 | 1.2857 | 0.5745 | 516.6439 | 677.5274 | 725.4493 | 398.0631 | 396.5526
1212585 | 0.7451 | 1.711 | 1.2851 | 0.5772 | 516.4052 | 685.4946 | 740.313 | 399.7071 | 396.6371
1217721 | 0.7352 | 1.7487 | 1.295 | 0.574 | 520.3444 | 700.7415 | 730.3704 | 397.7586 | 396.584
1222583 | 0.7358 | 1.7574 | 1.2955 | 0.5778 | 520.5434 | 704.2601 | 730.973 | 400.0724 | 396.6371
1227585 | 0.7319 | 1.7 | 1.2961 | 0.5767 | 520.7821 | 681.0459 | 727.0562 | 399.4026 | 396.7451
1232585 | 0.7183 | 1.7028 | 1.2922 | 0.5729 | 519.2303 | 682.1783 | 713.3976 | 397.0888 | 396.7235
1237584 | 0.7035 | 1.7175 | 1.2933 | 0.5707 | 519.668 | 688.1234 | 698.5339 | 395.7492 | 396.7451
1242584 | 0.7166 | 1.7203 | 1.2999 | 0.5794 | 522.2942 | 689.2558 | 711.6903 | 401.0467 | 396.916
1247584 | 0.7358 | 1.7356 | 1.3212 | 0.5712 | 530.7694 | 695.4435 | 730.973 | 396.0537 | 396.9474
1252613 | 0.7363 | 1.7569 | 1.3283 | 0.58 | 533.5945 | 704.0578 | 731.4751 | 401.412 | 396.9906
1257583 | 0.7844 | 1.7077 | 1.3245 | 0.5805 | 532.0825 | 684.16 | 779.7821 | 401.7165 | 397.1615
1262583 | 0.8495 | 1.7629 | 1.2955 | 0.5805 | 520.5434 | 706.4844 | 845.1623 | 401.7165 | 397.3108
1267585 | 0.768 | 1.6918 | 1.2911 | 0.5762 | 518.7926 | 677.7296 | 763.3115 | 399.0982 | 397.3658
1272584 | 0.7844 | 1.7192 | 1.2917 | 0.5772 | 519.0314 | 688.8109 | 779.7821 | 399.7071 | 397.5897
1277583 | 0.727 | 1.7153 | 1.289 | 0.5745 | 517.957 | 687.2336 | 722.1351 | 398.0631 | 397.7174
1282583 | 0.7063 | 1.7071 | 1.2862 | 0.5707 | 516.8429 | 683.9173 | 701.346 | 395.7492 | 397.8352
1287585 | 0.6931 | 1.7131 | 1.2764 | 0.5745 | 512.9435 | 686.3439 | 688.0892 | 398.0631 | 397.9531
1292677 | 0.7052 | 1.6973 | 1.2797 | 0.5783 | 514.2566 | 679.9539 | 700.2413 | 400.3769 | 398.1357
1297586 | 0.7298 | 1.7039 | 1.2977 | 0.5712 | 521.4188 | 682.6231 | 724.9471 | 396.0537 | 398.1986
1302586 | 0.7079 | 1.7181 | 1.2868 | 0.5745 | 517.0816 | 688.366 | 702.9529 | 398.0631 | 398.1652
1307585 | 0.6953 | 1.7268 | 1.2999 | 0.5767 | 522.2942 | 691.8845 | 690.2986 | 399.4026 | 398.2084
1312585 | 0.686 | 1.7345 | 1.3026 | 0.5745 | 523.3685 | 694.9987 | 680.9586 | 398.0631 | 398.283
1317583 | 0.6838 | 1.7345 | 1.2895 | 0.574 | 518.156 | 694.9987 | 678.7491 | 397.7586 | 398.283
1322583 | 0.7002 | 1.682 | 1.301 | 0.5751 | 522.7318 | 673.7662 | 695.2198 | 398.4284 | 398.338
1327595 | 0.7259 | 1.6853 | 1.2993 | 0.5734 | 522.0554 | 675.1008 | 721.0303 | 397.3933 | 398.4245
1332584 | 0.7779 | 1.7055 | 1.2879 | 0.574 | 517.5193 | 683.2702 | 773.2541 | 397.7586 | 398.5423
1337585 | 0.7746 | 1.7082 | 1.2819 | 0.5718 | 515.1319 | 684.3622 | 769.94 | 396.419 | 398.5423
1342584 | 0.7478 | 1.7028 | 1.2884 | 0.574 | 517.7183 | 682.1783 | 743.0246 | 397.7586 | 398.5855
1347584 | 0.7248 | 1.7142 | 1.2906 | 0.5701 | 518.5936 | 686.7888 | 719.9256 | 395.3839 | 398.4559
1352584 | 0.7626 | 1.7334 | 1.3376 | 0.5663 | 537.295 | 694.5538 | 757.8883 | 393.0701 | 398.2418
1357584 | 0.8123 | 1.7394 | 1.3234 | 0.5712 | 531.6448 | 696.9804 | 807.8022 | 396.0537 | 398.1436
1362585 | 0.7369 | 1.7219 | 1.3092 | 0.5734 | 525.9946 | 689.9029 | 732.0777 | 397.3933 | 398.122
1367584 | 0.7155 | 1.7142 | 1.3075 | 0.5767 | 525.3182 | 686.7888 | 710.5856 | 399.4026 | 398.1122
1372584 | 0.7172 | 1.729 | 1.3021 | 0.5794 | 523.1695 | 692.7743 | 712.2929 | 401.0467 | 398.2182
1377584 | 0.7571 | 1.7252 | 1.2977 | 0.5778 | 521.4188 | 691.2375 | 752.3646 | 400.0724 | 398.2182
1382585 | 0.8194 | 1.7569 | 1.2895 | 0.5762 | 518.156 | 704.0578 | 814.9328 | 399.0982 | 398.2084
1387585 | 0.7675 | 1.7673 | 1.2944 | 0.5778 | 520.1057 | 708.2639 | 762.8094 | 400.0724 | 398.3047
1392652 | 0.7347 | 1.7716 | 1.2917 | 0.5701 | 519.0314 | 710.0029 | 729.8682 | 395.3839 | 398.2929
1397588 | 0.7041 | 1.7689 | 1.2884 | 0.5751 | 517.7183 | 708.911 | 699.1365 | 398.4284 | 398.2084
1402585 | 0.7407 | 1.7613 | 1.3092 | 0.5729 | 525.9946 | 705.8373 | 735.8941 | 397.0888 | 398.2418
1407584 | 0.733 | 1.7164 | 1.2993 | 0.5707 | 522.0554 | 687.6785 | 728.1609 | 395.7492 | 398.0591
1412584 | 0.7658 | 1.7044 | 1.319 | 0.5734 | 529.894 | 682.8253 | 761.1021 | 397.3933 | 397.9197
1417584 | 0.7451 | 1.7427 | 1.3114 | 0.5712 | 526.87 | 698.315 | 740.313 | 396.0537 | 397.737
1422583 | 0.7489 | 1.7235 | 1.3261 | 0.5723 | 532.7191 | 690.5499 | 744.1293 | 396.7235 | 397.6604
1427595 | 0.7319 | 1.688 | 1.3097 | 0.5674 | 526.1936 | 676.1927 | 727.0562 | 393.7399 | 397.4679
1432584 | 0.7533 | 1.7049 | 1.2977 | 0.569 | 521.4188 | 683.0276 | 748.5483 | 394.7141 | 397.3599
1437585 | 0.7008 | 1.711 | 1.2944 | 0.5729 | 520.1057 | 685.4946 | 695.8223 | 397.0888 | 397.4031
1442586 | 0.7358 | 1.7361 | 1.2862 | 0.5734 | 516.8429 | 695.6457 | 730.973 | 397.3933 | 397.3815
1447587 | 0.7418 | 1.7623 | 1.2917 | 0.5734 | 519.0314 | 706.2418 | 736.9988 | 397.3933 | 397.2852
1452584 | 0.7593 | 1.723 | 1.289 | 0.5783 | 517.957 | 690.3477 | 754.5741 | 400.3769 | 397.4247
1457586 | 0.7205 | 1.7137 | 1.2835 | 0.58 | 515.7685 | 686.5866 | 715.6071 | 401.412 | 397.5327
1462585 | 0.7019 | 1.7503 | 1.2873 | 0.5805 | 517.2806 | 701.3886 | 696.9271 | 401.7165 | 397.6074
1467585 | 0.7401 | 1.7536 | 1.3065 | 0.5794 | 524.9203 | 702.7232 | 735.2915 | 401.0467 | 397.7036
1472584 | 0.7052 | 1.6902 | 1.3043 | 0.5783 | 524.0449 | 677.0825 | 700.2413 | 400.3769 | 397.7881
1477583 | 0.6931 | 1.711 | 1.3026 | 0.5789 | 523.3685 | 685.4946 | 688.0892 | 400.7422 | 397.8627
1482588 | 0.6603 | 1.7088 | 1.3048 | 0.5756 | 524.2439 | 684.6048 | 655.1481 | 398.7329 | 397.9059
1487591 | 0.7041 | 1.7137 | 1.3108 | 0.568 | 526.6312 | 686.5866 | 699.1365 | 394.1052 | 397.7881
1492634 | 0.7254 | 1.7203 | 1.3048 | 0.5745 | 524.2439 | 689.2558 | 720.5282 | 398.0631 | 397.8411
1497585 | 0.7216 | 1.7093 | 1.3054 | 0.5723 | 524.4826 | 684.8071 | 716.7118 | 396.7235 | 397.8077
1502586 | 0.6937 | 1.6896 | 1.2977 | 0.569 | 521.4188 | 676.8398 | 688.6918 | 394.7141 | 397.7861
1507585 | 0.7155 | 1.6749 | 1.2993 | 0.5701 | 522.0554 | 670.8947 | 710.5856 | 395.3839 | 397.8607
1512584 | 0.7035 | 1.7022 | 1.2879 | 0.5751 | 517.5193 | 681.9356 | 698.5339 | 398.4284 | 397.9373
1517597 | 0.6778 | 1.6831 | 1.284 | 0.5762 | 515.9675 | 674.211 | 672.7233 | 399.0982 | 397.9923
1522584 | 0.7134 | 1.7115 | 1.3054 | 0.5718 | 524.4826 | 685.6968 | 708.4766 | 396.419 | 397.8961
1527584 | 0.7243 | 1.7071 | 1.2983 | 0.5669 | 521.6575 | 683.9173 | 719.4235 | 393.4354 | 397.6506
1532584 | 0.762 | 1.6847 | 1.3043 | 0.568 | 524.0449 | 674.8581 | 757.2857 | 394.1052 | 397.4581
1537584 | 0.7183 | 1.6771 | 1.2939 | 0.5701 | 519.9067 | 671.7844 | 713.3976 | 395.3839 | 397.3383
1542584 | 0.692 | 1.688 | 1.2939 | 0.5696 | 519.9067 | 676.1927 | 686.9844 | 395.0794 | 397.1772
1547583 | 0.7068 | 1.7093 | 1.3004 | 0.563 | 522.4931 | 684.8071 | 701.8481 | 391.0607 | 397.0378
1552585 | 0.7467 | 1.7082 | 1.2966 | 0.5619 | 520.9811 | 684.3622 | 741.9199 | 390.3909 | 396.7785
1557585 | 0.7188 | 1.7071 | 1.3021 | 0.5587 | 523.1695 | 683.9173 | 713.8998 | 388.4425 | 396.4996
1562588 | 0.7057 | 1.7115 | 1.3015 | 0.5614 | 522.9308 | 685.6968 | 700.7434 | 390.0865 | 396.3169
1567586 | 0.7084 | 1.7099 | 1.2966 | 0.5576 | 520.9811 | 685.0497 | 703.455 | 387.7727 | 396.0066
1572587 | 0.7046 | 1.7077 | 1.2944 | 0.5603 | 520.1057 | 684.16 | 699.6387 | 389.4167 | 395.7925
1577584 | 0.7063 | 1.7498 | 1.301 | 0.563 | 522.7318 | 701.1864 | 701.346 | 391.0607 | 395.6098
1582584 | 0.715 | 1.7443 | 1.3032 | 0.5701 | 523.6072 | 698.9621 | 710.0834 | 395.3839 | 395.6628
1587587 | 0.7134 | 1.7071 | 1.2879 | 0.5696 | 517.5193 | 683.9173 | 708.4766 | 395.0794 | 395.6746
1592584 | 0.7276 | 1.7077 | 1.2857 | 0.574 | 516.6439 | 684.16 | 722.7376 | 397.7586 | 395.6962
1597585 | 0.7013 | 1.6973 | 1.2939 | 0.5723 | 519.9067 | 679.9539 | 696.3245 | 396.7235 | 395.6746
1602584 | 0.7095 | 1.6853 | 1.2901 | 0.5794 | 518.3947 | 675.1008 | 704.5598 | 401.0467 | 395.7925
1607588 | 0.703 | 1.7104 | 1.2808 | 0.574 | 514.6942 | 685.2519 | 698.0318 | 397.7586 | 395.708
1612586 | 0.7068 | 1.6951 | 1.2824 | 0.5745 | 515.3309 | 679.0642 | 701.8481 | 398.0631 | 395.6
1617585 | 0.6877 | 1.6951 | 1.2835 | 0.5751 | 515.7685 | 679.0642 | 682.6659 | 398.4284 | 395.4939
1622585 | 0.7369 | 1.7011 | 1.2933 | 0.5772 | 519.668 | 681.4907 | 732.0777 | 399.7071 | 395.4507
1627585 | 0.7237 | 1.6858 | 1.2993 | 0.5772 | 522.0554 | 675.303 | 718.8209 | 399.7071 | 395.4291
1632584 | 0.6942 | 1.6924 | 1.2829 | 0.5734 | 515.5298 | 677.9722 | 689.1939 | 397.3933 | 395.3211
1637583 | 0.6937 | 1.7 | 1.2797 | 0.5751 | 514.2566 | 681.0459 | 688.6918 | 398.4284 | 395.3112
1642583 | 0.697 | 1.706 | 1.2786 | 0.5734 | 513.8188 | 683.4724 | 692.006 | 397.3933 | 395.4173
1647587 | 0.7691 | 1.7115 | 1.2808 | 0.5729 | 514.6942 | 685.6968 | 764.4163 | 397.0888 | 395.3859
1652583 | 0.7232 | 1.7623 | 1.2808 | 0.568 | 514.6942 | 706.2418 | 718.3188 | 394.1052 | 395.3014
1657585 | 0.7363 | 1.8372 | 1.3043 | 0.5729 | 524.0449 | 736.5335 | 731.4751 | 397.0888 | 395.378
1662584 | 0.7341 | 1.7558 | 1.3108 | 0.5734 | 526.6312 | 703.613 | 729.2656 | 397.3933 | 395.4428
1667584 | 0.686 | 1.7323 | 1.307 | 0.5674 | 525.1192 | 694.1089 | 680.9586 | 393.7399 | 395.2916
1672583 | 0.6964 | 1.7492 | 1.3272 | 0.5669 | 533.1569 | 700.9437 | 691.4034 | 393.4354 | 395.1089
1677583 | 0.7123 | 1.7186 | 1.3152 | 0.5652 | 528.382 | 688.5683 | 707.3718 | 392.4003 | 394.9793
1682583 | 0.7183 | 1.7126 | 1.3004 | 0.5625 | 522.4931 | 686.1417 | 713.3976 | 390.7563 | 394.8929
1687585 | 0.844 | 1.7388 | 1.3218 | 0.5614 | 531.0082 | 696.7377 | 839.6386 | 390.0865 | 394.7632
1692584 | 0.75 | 1.793 | 1.295 | 0.5581 | 520.3444 | 718.6577 | 745.2341 | 388.0771 | 394.5275
1697586 | 0.7429 | 1.8061 | 1.2862 | 0.5625 | 516.8429 | 723.9557 | 738.1035 | 390.7563 | 394.3881
1702586 | 0.738 | 1.8099 | 1.2868 | 0.563 | 517.0816 | 725.4926 | 733.1824 | 391.0607 | 394.3881
1707585 | 0.7281 | 1.8001 | 1.3004 | 0.5718 | 522.4931 | 721.5291 | 723.2398 | 396.419 | 394.5825
1712583 | 0.8156 | 1.7498 | 1.2928 | 0.5734 | 519.469 | 701.1864 | 811.1164 | 397.3933 | 394.8712
1717583 | 0.738 | 1.7957 | 1.2944 | 0.5685 | 520.1057 | 719.7496 | 733.1824 | 394.4096 | 395.0107
1722583 | 0.8172 | 1.7312 | 1.2895 | 0.5663 | 518.156 | 693.664 | 812.7233 | 393.0701 | 395.1816
1727583 | 0.7872 | 1.7585 | 1.2928 | 0.5625 | 519.469 | 704.7049 | 782.5941 | 390.7563 | 395.2248
1732583 | 0.7554 | 1.7645 | 1.295 | 0.5674 | 520.3444 | 707.1315 | 750.6573 | 393.7399 | 395.3112
1737583 | 0.7779 | 1.7596 | 1.3048 | 0.5619 | 524.2439 | 705.1498 | 773.2541 | 390.3909 | 395.1502
1742583 | 0.7106 | 1.7591 | 1.2922 | 0.5658 | 519.2303 | 704.9476 | 705.6645 | 392.7656 | 395.0755
1747586 | 0.6822 | 1.7541 | 1.3048 | 0.569 | 524.2439 | 702.9254 | 677.1423 | 394.7141 | 394.9773
1752586 | 0.7057 | 1.7864 | 1.2851 | 0.5696 | 516.4052 | 715.9885 | 700.7434 | 395.0794 | 394.9243
1757583 | 0.7123 | 1.7301 | 1.2802 | 0.5723 | 514.4555 | 693.2192 | 707.3718 | 396.7235 | 394.7848
1762585 | 0.7292 | 1.7208 | 1.2857 | 0.5756 | 516.6439 | 689.458 | 724.3446 | 398.7329 | 394.8163
1767583 | 0.7226 | 1.7088 | 1.2846 | 0.5707 | 516.2063 | 684.6048 | 717.7161 | 395.7492 | 394.7416
1772584 | 0.7013 | 1.7088 | 1.2944 | 0.5685 | 520.1057 | 684.6048 | 696.3245 | 394.4096 | 394.612
1777583 | 0.7035 | 1.7361 | 1.3185 | 0.574 | 529.6951 | 695.6457 | 698.5339 | 397.7586 | 394.5491
1782583 | 0.738 | 1.7831 | 1.3015 | 0.5767 | 522.9308 | 714.6539 | 733.1824 | 399.4026 | 394.5393
1787583 | 0.7401 | 1.7197 | 1.3119 | 0.5811 | 527.069 | 689.0131 | 735.2915 | 402.0818 | 394.6905
1792583 | 0.7216 | 1.7017 | 1.2786 | 0.5838 | 513.8188 | 681.7334 | 716.7118 | 403.7258 | 394.8614
397.9365

## Calibration
Calibration Date |  | 2016-08-24
| A-1 Sensor | A-2 Sensor | A-3 Sensor | Inlet
500 | 1.2383 | 1.2569 | 0.50722 | 0.74211
1000 | 2.5089 | 2.4818 | 1.0016 | 1.5628
2000 | 5.0108 | 4.9636 | 2.0001 | 3.2055

## Normalized CO2
Normalized CO2 Count for the 10 mins of Sampling period
Time (mins) | A-1 Sensor | A-2 Sensor | A-3 Sensor | Adjusted Inlet |  | Time | 5A | 1A | 3A
0.0017833 | 405.9082 | 416.6711 | 409.7967 |  |  | -0.12358 | 0.41603 | 0.99071 | 0.93813
0.0429 | 405.9082 | 415.9836 | 406.4824 |  |  | -0.040267 | 0.41174 | 1.0292 | 0.94684
0.12658 | 405.9082 | 415.7814 | 405.9803 |  |  | 0.043083 | 0.39618 | 0.96298 | 0.96717
0.21097 | 405.7092 | 414.0019 | 406.4824 |  |  | 0.12642 | 0.40106 | 0.94775 | 1.1106
0.2937 | 405.5102 | 413.1121 | 406.4824 |  |  | 0.20975 | 0.39996 | 0.97453 | 1.1608
0.37628 | 405.7092 | 412.465 | 407.085 |  |  | 0.29535 | 0.41353 | 1.0265 | 1.1272
0.45965 | 404.6349 | 410.8877 | 405.9803 |  |  | 0.37638 | 0.41402 | 1.0383 | 1.1291
0.54298 | 405.2715 | 408.9061 | 405.3777 |  |  | 0.45975 | 0.41447 | 0.95905 | 1.1154
0.62632 | 404.8338 | 409.7958 | 412.0061 |  |  | 0.54308 | 0.40927 | 0.96297 | 1.0691
0.70965 | 404.1972 | 407.8141 | 405.3777 |  |  | 0.6264 | 0.41068 | 0.9831 | 1.0185
0.79298 | 403.0831 | 407.8141 | 404.8756 |  |  | 0.70973 | 0.41903 | 0.98637 | 1.0626
0.87657 | 403.3218 | 407.8141 | 405.3777 |  |  | 0.79307 | 0.44772 | 1.0073 | 1.128
0.95967 | 404.8338 | 407.167 | 404.273 |  |  | 0.87688 | 0.45717 | 1.0364 | 1.1296
1.043 | 399.8203 | 406.7222 | 404.8756 |  |  | 0.95972 | 0.45145 | 0.96822 | 1.2931
1.1263 | 402.8841 | 404.7 | 403.7708 |  |  | 1.0431 | 0.41174 | 1.0436 | 1.5148
1.2096 | 402.8841 | 404.4978 | 403.7708 |  |  | 1.1264 | 0.4056 | 0.94567 | 1.2365
1.293 | 402.6454 | 404.4978 | 402.6661 |  |  | 1.2097 | 0.40565 | 0.98256 | 1.2917
1.3763 | 402.4464 | 403.8507 | 403.1682 |  |  | 1.2931 | 0.40157 | 0.97677 | 1.0954
1.4597 | 402.2475 | 403.8507 | 402.0635 |  |  | 1.3764 | 0.39738 | 0.9651 | 1.0243
1.543 | 401.3721 | 403.6081 | 402.0635 |  |  | 1.4597 | 0.38373 | 0.97295 | 0.97888
1.6263 | 401.8098 | 402.5161 | 402.0635 |  |  | 1.5446 | 0.38757 | 0.95061 | 1.0195
1.7097 | 402.4464 | 401.6263 | 402.0635 |  |  | 1.6264 | 0.41169 | 0.95947 | 1.1033
1.793 | 401.1333 | 401.6263 | 400.9588 |  |  | 1.7098 | 0.39707 | 0.9791 | 1.0287
1.8763 | 400.4967 | 402.7183 | 402.0635 |  |  | 1.7931 | 0.41463 | 0.99091 | 0.98552
1.9597 | 400.4967 | 401.8286 | 402.0635 |  |  | 1.8764 | 0.41803 | 1.0012 | 0.95353
2.043 | 400.4967 | 400.5344 | 402.0635 |  |  | 1.9597 | 0.40032 | 1.0012 | 0.94602
2.1263 | 400.4967 | 401.1815 | 399.3519 |  |  | 2.0431 | 0.41568 | 0.9289 | 1.0018
2.2097 | 400.6956 | 400.2917 | 400.4566 |  |  | 2.1266 | 0.41309 | 0.93314 | 1.0892
2.293 | 400.6956 | 399.402 | 400.4566 |  |  | 2.2097 | 0.39727 | 0.9605 | 1.2663
2.3763 | 399.8203 | 399.8468 | 399.854 |  |  | 2.2931 | 0.38916 | 0.96421 | 1.255
2.4597 | 400.258 | 399.6446 | 400.4566 | 406.0407 |  | 2.3764 | 0.3978 | 0.95664 | 1.1634
2.5433 | 400.6956 | 400.2917 | 404.8756 | 406.0289 |  | 2.4597 | 0.40122 | 0.97275 | 1.0853
2.6263 | 400.6956 | 399.6446 | 399.854 | 406.0407 |  | 2.5431 | 0.46549 | 0.99986 | 1.2151
2.7097 | 400.258 | 398.7549 | 399.854 | 406.0937 |  | 2.6264 | 0.44663 | 1.0084 | 1.385
2.7931 | 399.3826 | 398.7549 | 399.3519 | 406.0073 |  | 2.7097 | 0.4275 | 0.98447 | 1.1278
2.8763 | 399.6213 | 400.2917 | 400.4566 | 406.0603 |  | 2.7931 | 0.42524 | 0.97392 | 1.0548
2.9597 | 399.1836 | 397.6225 | 398.8497 | 405.7716 |  | 2.8764 | 0.41758 | 0.9939 | 1.0602
3.043 | 396.1198 | 398.0674 | 397.745 | 405.5457 |  | 2.9597 | 0.41163 | 0.98867 | 1.1964
3.1264 | 398.3083 | 397.6225 | 400.9588 | 405.3414 |  | 3.0431 | 0.40057 | 1.0323 | 1.409
3.2097 | 398.547 | 397.4203 | 399.3519 | 405.3414 |  | 3.1264 | 0.40687 | 1.0462 | 1.2316
3.2931 | 399.6213 | 396.9754 | 398.2472 | 405.4377 |  | 3.2109 | 0.40326 | 1.0522 | 1.1197
3.3763 | 398.3083 | 397.6225 | 397.1424 | 405.3945 |  | 3.2931 | 0.39909 | 1.0488 | 1.0155
3.4597 | 397.8706 | 398.3101 | 397.1424 | 405.3729 |  | 3.3764 | 0.4271 | 1.0382 | 1.1403
3.543 | 396.7962 | 396.0857 | 397.745 | 405.363 |  | 3.4597 | 0.41433 | 0.97712 | 1.1147
3.6264 | 396.9952 | 397.2181 | 396.6403 | 405.1057 |  | 3.5431 | 0.44144 | 0.9611 | 1.2271
3.7097 | 398.1093 | 395.8835 | 396.0377 | 404.6658 |  | 3.6264 | 0.43179 | 1.0144 | 1.1571
3.7931 | 397.6716 | 395.6408 | 396.0377 | 404.2572 |  | 3.7097 | 0.45192 | 0.98823 | 1.1703
3.8764 | 396.9952 | 395.1959 | 396.0377 | 404.161 |  | 3.7933 | 0.4304 | 0.9401 | 1.1129
3.9597 | 397.6716 | 395.8835 | 396.6403 | 404.1826 |  | 3.8764 | 0.41454 | 0.96369 | 1.1863
4.043 | 392.2204 | 394.9937 | 394.933 | 404.1511 |  | 3.9597 | 0.40993 | 0.97193 | 1.007
4.1264 | 395.9208 | 394.3062 | 394.933 | 404.1197 |  | 4.0431 | 0.39892 | 1.0065 | 1.1265
4.212 | 395.2842 | 395.1959 | 397.745 | 404.0765 |  | 4.1264 | 0.40668 | 1.0428 | 1.1473
4.293 | 395.4831 | 394.104 | 395.5355 | 404.0765 |  | 4.2097 | 0.40256 | 0.98835 | 1.2066
4.3764 | 395.4831 | 394.9937 | 396.0377 | 403.9586 |  | 4.2931 | 0.39476 | 0.9752 | 1.0738
4.4597 | 396.3585 | 393.9018 | 394.933 | 403.884 |  | 4.3764 | 0.39964 | 1.0252 | 1.0101
4.5431 | 396.5575 | 394.5489 | 394.933 | 403.6581 |  | 4.4597 | 0.42527 | 1.0295 | 1.1401
4.6264 | 395.9208 | 394.104 | 390.0119 | 403.389 |  | 4.5431 | 0.42201 | 0.94204 | 1.0207
4.7097 | 396.3585 | 393.6591 | 394.4308 | 403.0983 |  | 4.6264 | 0.41946 | 0.97037 | 0.97918
4.7931 | 395.2842 | 394.104 | 396.0377 | 402.8842 |  | 4.7098 | 0.42229 | 0.9672 | 0.8671
4.8764 | 395.4831 | 393.4569 | 393.8282 | 402.7546 |  | 4.7932 | 0.4308 | 0.97433 | 1.017
4.9597 | 396.3585 | 393.9018 | 395.5355 | 402.5818 |  | 4.8772 | 0.42251 | 0.98322 | 1.0895
5.0431 | 395.9208 | 393.2143 | 394.4308 | 402.4089 |  | 4.9597 | 0.42343 | 0.96822 | 1.0766
5.1264 | 396.3585 | 392.7694 | 394.933 | 402.3873 |  | 5.0431 | 0.41309 | 0.94122 | 0.98149
5.2097 | 396.5575 | 393.9018 | 394.4308 | 402.3343 |  | 5.1264 | 0.415 | 0.92076 | 1.0556
5.2931 | 394.8465 | 392.5672 | 394.4308 | 402.346 |  | 5.2097 | 0.39933 | 0.95802 | 1.0144
5.3764 | 395.0454 | 392.3245 | 394.4308 | 402.4973 |  | 5.2933 | 0.39387 | 0.93159 | 0.92653
5.4597 | 396.1198 | 393.4569 | 396.0377 | 402.4757 |  | 5.3764 | 0.42313 | 0.97094 | 1.0483
5.5431 | 395.9208 | 393.2143 | 402.6661 | 402.5818 |  | 5.4597 | 0.41437 | 0.96573 | 1.0864
5.6264 | 395.7219 | 394.104 | 429.5814 | 402.5935 |  | 5.5431 | 0.42313 | 0.9356 | 1.2157
5.7097 | 395.9208 | 397.2181 | 470.1553 | 402.7016 |  | 5.6264 | 0.40948 | 0.92556 | 1.067
5.7931 | 396.7962 | 415.5387 | 463.0248 | 402.4973 |  | 5.7097 | 0.41003 | 0.94109 | 0.97776
5.8778 | 396.5575 | 424.8405 | 493.7564 | 402.3048 |  | 5.7931 | 0.41929 | 0.97083 | 1.0287
5.9598 | 395.2842 | 408.7038 | 513.5412 | 402.2203 |  | 5.8764 | 0.41503 | 0.9702 | 1.1658
6.0431 | 398.1093 | 420.1896 | 499.2801 | 402.1241 |  | 5.9597 | 0.42342 | 0.96964 | 1.0715
6.1264 | 399.3826 | 442.5141 | 473.9717 | 401.963 |  | 6.0431 | 0.42322 | 0.97631 | 1.0274
6.2097 | 403.0831 | 448.9444 | 500.887 | 401.9414 |  | 6.1264 | 0.41765 | 0.97516 | 1.0377
6.2931 | 403.0831 | 456.6691 | 528.9071 | 401.802 |  | 6.2098 | 0.41541 | 0.97287 | 1.0255
6.3764 | 404.1972 | 452.9079 | 505.8081 | 401.6723 |  | 6.2931 | 0.42495 | 1.0313 | 1.0319
6.4597 | 407.6589 | 482.3098 | 528.4049 | 401.5329 |  | 6.3764 | 0.42775 | 1.0236 | 1.0614
6.5431 | 416.3729 | 496.4648 | 534.9329 | 401.3718 |  | 6.4598 | 0.40702 | 0.97244 | 1.0559
6.6264 | 417.686 | 478.5486 | 578.9214 | 401.1341 |  | 6.5431 | 0.40397 | 0.97319 | 1.1043
6.7097 | 420.5111 | 498.8914 | 552.0061 | 400.9829 |  | 6.6264 | 0.41513 | 0.95898 | 1.0146
6.7931 | 425.9226 | 522.7526 | 575.0046 | 400.8965 |  | 6.7097 | 0.40959 | 0.94208 | 1.0422
6.8764 | 427.4744 | 503.0974 | 555.2198 | 400.7786 |  | 6.7931 | 0.39731 | 0.97686 | 1.0203
6.9597 | 422.0231 | 509.2852 | 570.0835 | 400.6608 |  | 6.8764 | 0.39984 | 0.95621 | 1.0336
7.0431 | 429.8618 | 514.1383 | 586.5541 | 400.5527 |  | 6.9597 | 0.40168 | 0.95657 | 0.96881
7.1264 | 435.9497 | 531.6096 | 582.1351 | 400.6706 |  | 7.0431 | 0.41508 | 0.96496 | 1.1369
7.2097 | 435.512 | 541.5586 | 607.4436 | 400.8317 |  | 7.1264 | 0.42327 | 0.94401 | 1.0919
7.2931 | 437.2627 | 549.9707 | 611.2599 | 401.0045 |  | 7.2097 | 0.40146 | 0.95344 | 0.99157
7.3764 | 436.3873 | 573.1849 | 598.1036 | 401.144 |  | 7.2931 | 0.39717 | 0.96392 | 0.9899
7.4597 | 436.3873 | 571.8502 | 603.0247 | 401.2088 |  | 7.3764 | 0.39532 | 0.97181 | 1.0008
7.5445 | 439.6502 | 582.8911 | 604.6316 | 401.3168 |  | 7.4598 | 0.3984 | 0.97947 | 1.247
7.6264 | 451.5872 | 577.3909 | 625.5211 | 401.4464 |  | 7.5431 | 0.39869 | 1.0496 | 1.0906
7.7097 | 444.6239 | 584.6706 | 643.6989 | 401.4798 |  | 7.6264 | 0.4302 | 1.1522 | 1.1351
7.7931 | 442.2365 | 612.7379 | 625.5211 | 401.4897 |  | 7.7097 | 0.43877 | 1.0402 | 1.1273
7.8764 | 449.6375 | 589.9686 | 633.7564 | 401.4681 |  | 7.7931 | 0.43415 | 1.0084 | 0.96369
7.9597 | 453.7756 | 584.0235 | 644.2011 | 401.5211 |  | 7.8764 | 0.46208 | 1.0322 | 0.9998
8.043 | 458.1127 | 591.5055 | 637.0706 | 401.6389 |  | 7.9597 | 0.44629 | 0.99061 | 1.0545
8.1266 | 458.7892 | 593.0827 | 629.3374 | 401.7784 |  | 8.0431 | 0.42658 | 0.98266 | 1.0753
8.2097 | 450.0751 | 588.8767 | 624.4164 | 402.1103 |  | 8.1264 | 0.45595 | 1.0191 | 1.5047
8.2931 | 455.7253 | 600.1602 | 617.2858 | 402.3127 |  | 8.2097 | 0.42052 | 1.0944 | 1.1847
8.3765 | 460.3012 | 596.399 | 612.3647 | 402.6132 |  | 8.2931 | 0.40909 | 1.1129 | 1.1609
8.4598 | 478.1271 | 604.5685 | 592.5799 | 402.8489 |  | 8.3764 | 0.4099 | 1.1181 | 1.1442
8.543 | 474.6654 | 603.2338 | 579.4236 | 402.9883 |  | 8.4597 | 0.42763 | 1.104 | 1.1098
8.6264 | 467.4634 | 605.2156 | 586.0519 | 403.1494 |  | 8.5431 | 0.41637 | 1.0339 | 1.4074
8.7097 | 468.7765 | 605.0133 | 560.2413 | 403.3321 |  | 8.6264 | 0.41806 | 1.0965 | 1.1421
8.793 | 471.8403 | 606.348 | 619.9974 | 403.4931 |  | 8.7097 | 0.41086 | 1.0072 | 1.4118
8.8764 | 473.3523 | 613.6277 | 671.1164 | 403.7622 |  | 8.7931 | 0.41517 | 1.0446 | 1.3093
8.9597 | 472.9146 | 636.8419 | 661.7764 | 403.827 |  | 8.8764 | 0.41785 | 1.0526 | 1.2005
9.043 | 471.1639 | 651.8866 | 665.0906 | 403.8585 |  | 8.9597 | 0.43165 | 1.0464 | 1.2778
9.1264 | 471.6016 | 623.5766 | 668.4048 | 403.8899 |  | 9.0431 | 0.41487 | 1.0459 | 1.0484
9.2105 | 480.5146 | 615.1645 | 654.0433 | 403.9881 |  | 9.1264 | 0.43224 | 1.0394 | 0.95179
9.2931 | 481.6287 | 625.3561 | 648.0174 | 403.882 |  | 9.2098 | 0.40578 | 1.084 | 1.0322
9.3764 | 489.0296 | 653.8683 | 635.4637 | 403.829 |  | 9.2931 | 0.39963 | 1.0071 | 1.0552
9.4597 | 489.8652 | 638.6214 | 688.0892 | 403.7524 |  | 9.3764 | 0.40696 | 0.99419 | 1.1127
9.543 | 489.2286 | 651.4417 | 671.1164 | 403.6326 |  | 9.4597 | 0.40573 | 0.97795 | 1.0905
9.6264 | 496.1918 | 662.4826 | 643.0964 | 403.5049 |  | 9.5431 | 0.41942 | 0.97839 | 1.0182
9.7097 | 493.5657 | 650.1071 | 673.3259 | 403.2162 |  | 9.6264 | 0.45222 | 1.0161 | 1.0259
9.793 | 491.1783 | 643.4745 | 702.9529 | 402.9373 |  | 9.7097 | 0.42927 | 1.0807 | 1.1437
9.8764 | 490.3029 | 633.7682 | 698.5339 | 402.7114 |  | 9.7931 | 0.44281 | 0.9931 | 1.1504
9.9597 | 490.9793 | 631.3012 | 665.0906 | 402.5503 |  | 9.8764 | 0.39721 | 0.96779 | 1.0866
10.0431 | 491.1783 | 640.1582 | 659.0648 | 402.4109
10.1264 | 491.4171 | 653.8683 | 731.4751 | 402.2184
10.2097 | 491.616 | 651.4417 | 693.1107 | 402.1005
10.2939 | 494.0034 | 653.8683 | 664.4881 | 401.9709 |  |  | 0.41582 | 0.99405 | 1.1029
10.3764 | 496.6295 | 654.9602 | 659.0648 | 401.7568
10.4597 | 499.2557 | 656.942 | 684.8754 | 401.5839
10.5431 | 494.8787 | 660.7032 | 708.9787 | 401.3148
10.6264 | 505.3436 | 672.4315 | 688.6918 | 400.9711
10.7097 | 504.0305 | 653.2212 | 676.6401 | 400.704
10.7931 | 505.9802 | 651.6439 | 658.4623 | 400.2424
10.8764 | 503.1551 | 676.4354 | 664.4881 | 399.9321
10.9597 | 499.6536 | 651.6439 | 669.4091 | 399.5765
11.0431 | 500.529 | 651.4417 | 663.9859 | 399.3939
11.1264 | 510.3173 | 666.8909 | 676.6401 | 399.1248
11.2097 | 513.5801 | 689.2558 | 718.8209 | 398.9205
11.2931 | 511.6304 | 671.9867 | 725.9514 | 398.7044
11.3778 | 509.243 | 668.0233 | 715.6071 | 398.5552
11.4597 | 513.8188 | 658.5192 | 701.8481 | 398.3293
11.5431 | 514.0178 | 680.3988 | 779.7821 | 398.5218
11.6264 | 514.2566 | 676.6376 | 733.1824 | 398.6828
11.7098 | 506.8556 | 682.8253 | 708.4766 | 398.7791
11.7931 | 513.5801 | 663.1701 | 662.2786 | 398.8537
11.8765 | 519.668 | 665.7989 | 692.5081 | 398.8851
11.9598 | 517.957 | 665.3541 | 726.554 | 398.8635
12.0431 | 518.5936 | 665.5967 | 730.973 | 398.9185
12.1265 | 517.7183 | 682.6231 | 778.6774 | 399.0482
12.2098 | 517.7183 | 697.4252 | 791.3316 | 399.1346
12.2931 | 519.469 | 671.3396 | 736.3962 | 399.166
12.3765 | 519.469 | 667.5784 | 716.1093 | 399.3055
12.4608 | 518.7926 | 663.1701 | 722.7376 | 399.3801
12.5431 | 519.2303 | 673.9684 | 701.8481 | 399.3683
12.6264 | 526.1936 | 664.707 | 717.214 | 399.3782
12.7098 | 526.6312 | 695.4435 | 755.0763 | 399.4528
12.7931 | 515.5298 | 687.9212 | 737.5009 | 399.4214
12.8764 | 517.957 | 676.8398 | 714.5024 | 399.3899
12.9597 | 527.3077 | 679.9539 | 708.4766 | 399.6787
13.0431 | 525.7559 | 686.3439 | 708.9787 | 399.8083
13.1285 | 518.5936 | 688.1234 | 692.5081 | 399.7337
13.2098 | 519.668 | 675.303 | 720.5282 | 399.8633
13.2932 | 523.1695 | 670.8947 | 702.9529 | 399.8515
13.3765 | 533.5945 | 671.3396 | 706.7693 | 399.7553
13.4598 | 524.2439 | 670.6521 | 685.3776 | 399.6806
13.5431 | 528.1831 | 682.1783 | 694.115 | 399.606
13.6265 | 532.0825 | 690.7926 | 734.7893 | 399.5196
13.7105 | 518.3947 | 663.8172 | 730.973 | 399.6806
13.7931 | 514.4555 | 671.9867 | 729.8682 | 399.5196
13.8765 | 515.9675 | 686.5866 | 722.7376 | 399.4881
13.9598 | 512.2671 | 685.2519 | 701.346 | 399.3703
14.0431 | 515.5298 | 689.0131 | 686.4823 | 399.3919
14.1265 | 513.3812 | 706.6866 | 752.3646 | 399.1994
14.2098 | 512.9435 | 679.0642 | 730.973 | 398.9637
14.2942 | 519.9067 | 685.6968 | 706.7693 | 398.7614
14.3764 | 520.1057 | 666.6887 | 723.2398 | 398.4059
14.4598 | 514.6942 | 702.0761 | 728.1609 | 398.235
14.5431 | 514.0178 | 704.5027 | 725.4493 | 398.1604
14.6265 | 512.9435 | 716.8782 | 711.1882 | 397.9659
14.7098 | 510.3173 | 695.6457 | 675.5354 | 397.8363
14.7931 | 514.4555 | 698.7599 | 670.5139 | 397.8245
14.879 | 509.8796 | 686.1417 | 703.455 | 398.1034
14.9598 | 517.0816 | 679.9539 | 672.2212 | 398.1898
15.0431 | 518.156 | 689.9029 | 669.4091 | 398.3293
15.1265 | 515.7685 | 680.601 | 678.247 | 398.4059
15.2098 | 515.7685 | 670.8947 | 675.5354 | 398.4825
15.2931 | 514.4555 | 659.409 | 693.6129 | 398.4923
15.3765 | 516.4052 | 664.9092 | 675.5354 | 398.4589
15.4611 | 514.6942 | 667.5784 | 665.0906 | 398.4805
15.5431 | 514.0178 | 662.0377 | 687.5871 | 398.2016
15.6265 | 514.0178 | 675.9905 | 695.2198 | 397.9541
15.7098 | 513.3812 | 715.5436 | 717.7161 | 397.9757
15.7931 | 510.3173 | 704.7049 | 676.6401 | 397.7597
15.8765 | 517.5193 | 675.1008 | 740.313 | 397.685
15.9598 | 517.7183 | 690.9948 | 689.7965 | 397.8677
16.0437 | 517.2806 | 677.7296 | 680.9586 | 397.9954
16.1264 | 519.0314 | 670.4499 | 682.0634 | 398.2212
16.2098 | 526.1936 | 668.2255 | 694.7176 | 398.2762
16.2931 | 524.0449 | 686.1417 | 714.5024 | 398.233
16.3764 | 516.8429 | 678.6193 | 701.8481 | 398.2861
16.4598 | 521.8564 | 677.9722 | 696.9271 | 398.3607
16.5431 | 521.8564 | 686.5866 | 692.006 | 398.4236
16.6264 | 522.9308 | 680.3988 | 689.7965 | 398.4334
16.71 | 526.1936 | 699.2047 | 743.5268 | 398.5414
16.7931 | 522.0554 | 679.7517 | 820.4564 | 398.7143
16.8764 | 521.8564 | 680.601 | 775.9658 | 398.7987
16.9598 | 518.3947 | 682.1783 | 781.9916 | 399.003
17.0431 | 549.7095 | 679.5091 | 727.0562 | 399.0992
17.1264 | 531.8437 | 674.211 | 698.5339 | 399.0344
17.2098 | 524.9203 | 675.7479 | 713.8998 | 398.8518
17.2938 | 529.6951 | 674.8581 | 697.4292 | 398.895
17.3765 | 528.581 | 671.0969 | 674.4306 | 398.7771
17.4598 | 519.0314 | 681.0459 | 714.5024 | 398.6062
17.5431 | 518.7926 | 712.0251 | 695.2198 | 398.4452
17.6264 | 520.5434 | 699.8518 | 686.9844 | 398.3175
17.7098 | 515.3309 | 693.8662 | 705.1624 | 398.3273
17.7931 | 516.2063 | 685.9395 | 705.1624 | 398.2095
17.879 | 515.3309 | 692.9765 | 706.2671 | 398.0484
17.9599 | 516.4052 | 689.2558 | 706.2671 | 398.0386
18.0431 | 514.8932 | 690.5499 | 705.6645 | 397.9522
18.1264 | 517.2806 | 695.6457 | 707.3718 | 398.0602
18.2097 | 516.2063 | 682.8253 | 736.9988 | 398.1682
18.2931 | 512.5058 | 681.7334 | 721.6329 | 398.3725
18.3764 | 514.4555 | 692.9765 | 745.7362 | 398.5669
18.46 | 518.3947 | 717.5253 | 772.1494 | 398.675
18.5431 | 514.4555 | 698.315 | 734.1868 | 398.6848
18.6264 | 519.0314 | 705.1498 | 774.3589 | 398.5355
18.7097 | 521.2198 | 691.8845 | 747.9457 | 398.3214
18.7931 | 521.8564 | 691.8845 | 730.3704 | 398.1604
18.8764 | 517.2806 | 712.2273 | 683.7707 | 398.0425
18.9598 | 517.2806 | 700.9437 | 685.8798 | 397.9993
19.0431 | 511.8691 | 695.6457 | 676.0376 | 397.85
19.1275 | 518.156 | 695.2009 | 707.874 | 397.9698
19.2097 | 513.3812 | 696.0906 | 682.6659 | 398.0779
19.2931 | 514.2566 | 696.0906 | 725.9514 | 398.0346
19.3765 | 512.9435 | 685.4946 | 671.6186 | 398.0346
19.4597 | 520.3444 | 679.0642 | 668.4048 | 398.0563
19.5431 | 526.6312 | 682.3805 | 661.1739 | 397.9914
19.6264 | 520.7821 | 682.3805 | 680.4565 | 397.9384
19.7101 | 515.3309 | 679.3069 | 683.7707 | 398.0464
19.7931 | 518.5936 | 690.9948 | 692.5081 | 398.2625
19.8764 | 520.7821 | 689.9029 | 674.4306 | 398.3489
19.9597 | 519.668 | 701.3886 | 677.1423 | 398.4982
20.0431 | 515.1319 | 681.9356 | 683.1681 | 398.5414
20.1264 | 516.6439 | 677.5274 | 725.4493 | 398.616
20.2097 | 516.4052 | 685.4946 | 740.313 | 398.7005
20.2953 | 520.3444 | 700.7415 | 730.3704 | 398.6475
20.3764 | 520.5434 | 704.2601 | 730.973 | 398.7005
20.4597 | 520.7821 | 681.0459 | 727.0562 | 398.8085
20.5431 | 519.2303 | 682.1783 | 713.3976 | 398.7869
20.6264 | 519.668 | 688.1234 | 698.5339 | 398.8085
20.7097 | 522.2942 | 689.2558 | 711.6903 | 398.9794
20.7931 | 530.7694 | 695.4435 | 730.973 | 399.0109
20.8769 | 533.5945 | 704.0578 | 731.4751 | 399.0541
20.9597 | 532.0825 | 684.16 | 779.7821 | 399.2249
21.0431 | 520.5434 | 706.4844 | 845.1623 | 399.3742
21.1264 | 518.7926 | 677.7296 | 763.3115 | 399.4292
21.2097 | 519.0314 | 688.8109 | 779.7821 | 399.6531
21.2931 | 517.957 | 687.2336 | 722.1351 | 399.7808
21.3764 | 516.8429 | 683.9173 | 701.346 | 399.8987
21.4597 | 512.9435 | 686.3439 | 688.0892 | 400.0165
21.5446 | 514.2566 | 679.9539 | 700.2413 | 400.1992
21.6264 | 521.4188 | 682.6231 | 724.9471 | 400.262
21.7098 | 517.0816 | 688.366 | 702.9529 | 400.2286
21.7931 | 522.2942 | 691.8845 | 690.2986 | 400.2719
21.8764 | 523.3685 | 694.9987 | 680.9586 | 400.3465
21.9597 | 518.156 | 694.9987 | 678.7491 | 400.3465
22.0431 | 522.7318 | 673.7662 | 695.2198 | 400.4015
22.1266 | 522.0554 | 675.1008 | 721.0303 | 400.4879
22.2097 | 517.5193 | 683.2702 | 773.2541 | 400.6058
22.2931 | 515.1319 | 684.3622 | 769.94 | 400.6058
22.3764 | 517.7183 | 682.1783 | 743.0246 | 400.649
22.4597 | 518.5936 | 686.7888 | 719.9256 | 400.5193
22.5431 | 537.295 | 694.5538 | 757.8883 | 400.3053
22.6264 | 531.6448 | 696.9804 | 807.8022 | 400.207
22.7097 | 525.9946 | 689.9029 | 732.0777 | 400.1854
22.7931 | 525.3182 | 686.7888 | 710.5856 | 400.1756
22.8764 | 523.1695 | 692.7743 | 712.2929 | 400.2817
22.9597 | 521.4188 | 691.2375 | 752.3646 | 400.2817
23.0431 | 518.156 | 704.0578 | 814.9328 | 400.2719
23.1264 | 520.1057 | 708.2639 | 762.8094 | 400.3681
23.2109 | 519.0314 | 710.0029 | 729.8682 | 400.3563
23.2931 | 517.7183 | 708.911 | 699.1365 | 400.2719
23.3764 | 525.9946 | 705.8373 | 735.8941 | 400.3053
23.4597 | 522.0554 | 687.6785 | 728.1609 | 400.1226
23.5431 | 529.894 | 682.8253 | 761.1021 | 399.9831
23.6264 | 526.87 | 698.315 | 740.313 | 399.8005
23.7097 | 532.7191 | 690.5499 | 744.1293 | 399.7239
23.7933 | 526.1936 | 676.1927 | 727.0562 | 399.5314
23.8764 | 521.4188 | 683.0276 | 748.5483 | 399.4233
23.9597 | 520.1057 | 685.4946 | 695.8223 | 399.4665
24.0431 | 516.8429 | 695.6457 | 730.973 | 399.4449
24.1264 | 519.0314 | 706.2418 | 736.9988 | 399.3487
24.2097 | 517.957 | 690.3477 | 754.5741 | 399.4881
24.2931 | 515.7685 | 686.5866 | 715.6071 | 399.5962
24.3764 | 517.2806 | 701.3886 | 696.9271 | 399.6708
24.4597 | 524.9203 | 702.7232 | 735.2915 | 399.7671
24.5431 | 524.0449 | 677.0825 | 700.2413 | 399.8515
24.6264 | 523.3685 | 685.4946 | 688.0892 | 399.9262
24.7098 | 524.2439 | 684.6048 | 655.1481 | 399.9694
24.7932 | 526.6312 | 686.5866 | 699.1365 | 399.8515
24.8772 | 524.2439 | 689.2558 | 720.5282 | 399.9046
24.9597 | 524.4826 | 684.8071 | 716.7118 | 399.8712
25.0431 | 521.4188 | 676.8398 | 688.6918 | 399.8496
25.1264 | 522.0554 | 670.8947 | 710.5856 | 399.9242
25.2097 | 517.5193 | 681.9356 | 698.5339 | 400.0008
25.2933 | 515.9675 | 674.211 | 672.7233 | 400.0558
25.3764 | 524.4826 | 685.6968 | 708.4766 | 399.9596
25.4597 | 521.6575 | 683.9173 | 719.4235 | 399.714
25.5431 | 524.0449 | 674.8581 | 757.2857 | 399.5215
25.6264 | 519.9067 | 671.7844 | 713.3976 | 399.4017
25.7097 | 519.9067 | 676.1927 | 686.9844 | 399.2407
25.7931 | 522.4931 | 684.8071 | 701.8481 | 399.1012
25.8764 | 520.9811 | 684.3622 | 741.9199 | 398.8419
25.9597 | 523.1695 | 683.9173 | 713.8998 | 398.563
26.0431 | 522.9308 | 685.6968 | 700.7434 | 398.3804
26.1264 | 520.9811 | 685.0497 | 703.455 | 398.07
26.2098 | 520.1057 | 684.16 | 699.6387 | 397.8559
26.2931 | 522.7318 | 701.1864 | 701.346 | 397.6732
26.3764 | 523.6072 | 698.9621 | 710.0834 | 397.7263
26.4598 | 517.5193 | 683.9173 | 708.4766 | 397.7381
26.5431 | 516.6439 | 684.16 | 722.7376 | 397.7597
26.6264 | 519.9067 | 679.9539 | 696.3245 | 397.7381
26.7097 | 518.3947 | 675.1008 | 704.5598 | 397.8559
26.7931 | 514.6942 | 685.2519 | 698.0318 | 397.7715
26.8764 | 515.3309 | 679.0642 | 701.8481 | 397.6634
26.9597 | 515.7685 | 679.0642 | 682.6659 | 397.5574
27.0431 | 519.668 | 681.4907 | 732.0777 | 397.5141
27.1264 | 522.0554 | 675.303 | 718.8209 | 397.4925
27.2097 | 515.5298 | 677.9722 | 689.1939 | 397.3845
27.2931 | 514.2566 | 681.0459 | 688.6918 | 397.3747
27.3764 | 513.8188 | 683.4724 | 692.006 | 397.4808
27.4598 | 514.6942 | 685.6968 | 764.4163 | 397.4493
27.5431 | 514.6942 | 706.2418 | 718.3188 | 397.3649
27.6264 | 524.0449 | 736.5335 | 731.4751 | 397.4415
27.7097 | 526.6312 | 703.613 | 729.2656 | 397.5063
27.7931 | 525.1192 | 694.1089 | 680.9586 | 397.355
27.8764 | 533.1569 | 700.9437 | 691.4034 | 397.1724
27.9597 | 528.382 | 688.5683 | 707.3718 | 397.0427
28.0431 | 522.4931 | 686.1417 | 713.3976 | 396.9563
28.1264 | 531.0082 | 696.7377 | 839.6386 | 396.8267
28.2097 | 520.3444 | 718.6577 | 745.2341 | 396.591
28.2931 | 516.8429 | 723.9557 | 738.1035 | 396.4515
28.3764 | 517.0816 | 725.4926 | 733.1824 | 396.4515
28.4597 | 522.4931 | 721.5291 | 723.2398 | 396.646
28.5431 | 519.469 | 701.1864 | 811.1164 | 396.9347
28.6264 | 520.1057 | 719.7496 | 733.1824 | 397.0742
28.7097 | 518.156 | 693.664 | 812.7233 | 397.245
28.7931 | 519.469 | 704.7049 | 782.5941 | 397.2883
28.8764 | 520.3444 | 707.1315 | 750.6573 | 397.3747
28.9597 | 524.2439 | 705.1498 | 773.2541 | 397.2136
29.0431 | 519.2303 | 704.9476 | 705.6645 | 397.139
29.1264 | 524.2439 | 702.9254 | 677.1423 | 397.0408
29.2098 | 516.4052 | 715.9885 | 700.7434 | 396.9877
29.2931 | 514.4555 | 693.2192 | 707.3718 | 396.8483
29.3764 | 516.6439 | 689.458 | 724.3446 | 396.8797
29.4597 | 516.2063 | 684.6048 | 717.7161 | 396.8051
29.5431 | 520.1057 | 684.6048 | 696.3245 | 396.6754
29.6264 | 529.6951 | 695.6457 | 698.5339 | 396.6126
29.7097 | 522.9308 | 714.6539 | 733.1824 | 396.6028
29.7931 | 527.069 | 689.0131 | 735.2915 | 396.754
29.8764 | 513.8188 | 681.7334 | 716.7118 | 396.9249