## CO2 Concentration Data
| Voltage Readings |  |  |  | ppm of CO2
TIME (miliseconds) | A-3 CO2 Sensor | A-2 CO2 Sensor | A-1 CO2 Sensor | A-4 CO2 conc | A-1 Sensor | A-2 Sensor | A-3 Sensor | Inlet | Rolling Inlet Average | Inlet Offset | 12.8346
107 | 0.4247 | 1.0479 | 1.0473 | 0.6139 | 421.7844 | 417.3182 | 418.5341 | 422.0537
2143 | 0.4247 | 1.0484 | 1.0463 | 0.6089 | 421.3865 | 417.5204 | 418.5341 | 419.0092
7143 | 0.4236 | 1.0457 | 1.0468 | 0.6128 | 421.5854 | 416.4284 | 417.4293 | 421.3839
12144 | 0.422 | 1.0479 | 1.0457 | 0.6177 | 421.1477 | 417.3182 | 415.8225 | 424.3675
17144 | 0.4253 | 1.0479 | 1.049 | 0.6188 | 422.4608 | 417.3182 | 419.1367 | 425.0373
22144 | 0.4253 | 1.0457 | 1.0452 | 0.6171 | 420.9488 | 416.4284 | 419.1367 | 424.0021
27191 | 0.4258 | 1.0473 | 1.0457 | 0.6079 | 421.1477 | 417.0755 | 419.6388 | 418.4003
32147 | 0.4236 | 1.0463 | 1.043 | 0.6166 | 420.0734 | 416.6711 | 417.4293 | 423.6977
37148 | 0.4258 | 1.0468 | 1.0435 | 0.6133 | 420.2723 | 416.8733 | 419.6388 | 421.6883
42165 | 0.4247 | 1.0473 | 1.0446 | 0.6013 | 420.7101 | 417.0755 | 418.5341 | 414.3815
47146 | 0.4236 | 1.0435 | 1.0419 | 0.6018 | 419.6357 | 415.5387 | 417.4293 | 414.686
52147 | 0.4253 | 1.0446 | 1.0419 | 0.598 | 419.6357 | 415.9836 | 419.1367 | 412.3722
57147 | 0.428 | 1.0457 | 1.043 | 0.5969 | 420.0734 | 416.4284 | 421.8483 | 411.7024
62147 | 0.4225 | 1.0441 | 1.0419 | 0.6018 | 419.6357 | 415.7814 | 416.3246 | 414.686
67147 | 0.4236 | 1.043 | 1.0424 | 0.5969 | 419.8347 | 415.3365 | 417.4293 | 411.7024
72148 | 0.4225 | 1.0441 | 1.0501 | 0.6035 | 422.8985 | 415.7814 | 416.3246 | 415.7211
77147 | 0.4236 | 1.043 | 1.0413 | 0.6002 | 419.397 | 415.3365 | 417.4293 | 413.7118
82147 | 0.422 | 1.0419 | 1.0392 | 0.5986 | 418.5614 | 414.8916 | 415.8225 | 412.7375
87148 | 0.4231 | 1.0419 | 1.0386 | 0.5997 | 418.3226 | 414.8916 | 416.9272 | 413.4073
92149 | 0.4231 | 1.0408 | 1.0413 | 0.5931 | 419.397 | 414.4467 | 416.9272 | 409.3886
97149 | 0.422 | 1.0408 | 1.0386 | 0.5893 | 418.3226 | 414.4467 | 415.8225 | 407.0747
102149 | 0.4225 | 1.0408 | 1.0397 | 0.5964 | 418.7604 | 414.4467 | 416.3246 | 411.3979
107149 | 0.4225 | 1.0402 | 1.0402 | 0.5942 | 418.9593 | 414.2041 | 416.3246 | 410.0584
112149 | 0.4154 | 1.0397 | 1.0392 | 0.5887 | 418.5614 | 414.0019 | 409.1941 | 406.7094
117149 | 0.4225 | 1.0386 | 1.0413 | 0.5904 | 419.397 | 413.557 | 416.3246 | 407.7445
122162 | 0.4225 | 1.0408 | 1.0392 | 0.5871 | 418.5614 | 414.4467 | 416.3246 | 405.7352
127149 | 0.4215 | 1.0397 | 1.0381 | 0.5942 | 418.1237 | 414.0019 | 415.3203 | 410.0584
132150 | 0.422 | 1.0392 | 1.0375 | 0.5947 | 417.885 | 413.7996 | 415.8225 | 410.3628
137149 | 0.4204 | 1.0397 | 1.0441 | 0.5915 | 420.5111 | 414.0019 | 414.2156 | 408.4143
142149 | 0.4215 | 1.0381 | 1.0375 | 0.5926 | 417.885 | 413.3548 | 415.3203 | 409.0841
147149 | 0.4204 | 1.0386 | 1.0348 | 0.5953 | 416.8106 | 413.557 | 414.2156 | 410.7282 | 414.2421
152149 | 0.4204 | 1.0392 | 1.0375 | 0.5997 | 417.885 | 413.7996 | 414.2156 | 413.4073 | 413.9632
157149 | 0.4209 | 1.0381 | 1.037 | 0.5986 | 417.686 | 413.3548 | 414.7177 | 412.7375 | 413.7609
162149 | 0.4209 | 1.037 | 1.0359 | 0.5953 | 417.2483 | 412.9099 | 414.7177 | 410.7282 | 413.4171
167149 | 0.4198 | 1.037 | 1.0364 | 0.5986 | 417.4473 | 412.9099 | 413.613 | 412.7375 | 413.042
172150 | 0.422 | 1.0386 | 1.0359 | 0.5915 | 417.2483 | 413.557 | 415.8225 | 408.4143 | 412.5057
177150 | 0.4204 | 1.0353 | 1.0353 | 0.5904 | 417.0096 | 412.2224 | 414.2156 | 407.7445 | 411.9813
182149 | 0.4209 | 1.0381 | 1.037 | 0.5964 | 417.686 | 413.3548 | 414.7177 | 411.3979 | 411.7554
187150 | 0.4204 | 1.0348 | 1.0359 | 0.5947 | 417.2483 | 412.0202 | 414.2156 | 410.3628 | 411.3253
192150 | 0.4193 | 1.0342 | 1.0348 | 0.5931 | 416.8106 | 411.7775 | 413.1108 | 409.3886 | 410.9285
197151 | 0.4204 | 1.037 | 1.0353 | 0.5947 | 417.0096 | 412.9099 | 414.2156 | 410.3628 | 410.7989
202151 | 0.4187 | 1.0348 | 1.032 | 0.5942 | 415.6965 | 412.0202 | 412.5083 | 410.0584 | 410.6496
207149 | 0.4198 | 1.0359 | 1.0331 | 0.5909 | 416.1342 | 412.465 | 413.613 | 408.049 | 410.5101
212151 | 0.4198 | 1.0353 | 1.0348 | 0.5893 | 416.8106 | 412.2224 | 413.613 | 407.0747 | 410.3608
217151 | 0.4193 | 1.0331 | 1.0315 | 0.5953 | 415.4975 | 411.3326 | 413.1108 | 410.7282 | 410.2332
222150 | 0.4193 | 1.0364 | 1.0337 | 0.6051 | 416.3729 | 412.6672 | 413.1108 | 416.6953 | 410.3942
227150 | 0.4193 | 1.0342 | 1.031 | 0.6106 | 415.2986 | 411.7775 | 413.1108 | 420.0443 | 410.5337
232149 | 0.4193 | 1.0337 | 1.031 | 0.6084 | 415.2986 | 411.5753 | 413.1108 | 418.7047 | 410.6948
237151 | 0.4198 | 1.0342 | 1.0337 | 0.6073 | 416.3729 | 411.7775 | 413.613 | 418.0349 | 410.8656
242151 | 0.4182 | 1.0337 | 1.032 | 0.6062 | 415.6965 | 411.5753 | 412.0061 | 417.3651 | 410.9933
247148 | 0.4187 | 1.0342 | 1.0331 | 0.6073 | 416.1342 | 411.7775 | 412.5083 | 418.0349 | 411.2722
252153 | 0.4176 | 1.0331 | 1.0315 | 0.5997 | 415.4975 | 411.3326 | 411.4035 | 413.4073 | 411.4765
257151 | 0.4187 | 1.0331 | 1.0315 | 0.6051 | 415.4975 | 411.3326 | 412.5083 | 416.6953 | 411.6474
262151 | 0.4187 | 1.0304 | 1.0326 | 0.5991 | 415.9353 | 410.2407 | 412.5083 | 413.042 | 411.7436
267151 | 0.4215 | 1.0299 | 1.0299 | 0.6013 | 414.8609 | 410.0384 | 415.3203 | 414.3815 | 411.9911
272151 | 0.4182 | 1.0304 | 1.031 | 0.6013 | 415.2986 | 410.2407 | 412.0061 | 414.3815 | 412.2052
277151 | 0.4193 | 1.0326 | 1.0299 | 0.5975 | 414.8609 | 411.1304 | 413.1108 | 412.0677 | 412.4095
282151 | 0.4187 | 1.0326 | 1.0299 | 0.6002 | 414.8609 | 411.1304 | 412.5083 | 413.7118 | 412.5273
287151 | 0.4187 | 1.031 | 1.0282 | 0.5947 | 414.1845 | 410.4833 | 412.5083 | 410.3628 | 412.5273
292151 | 0.4176 | 1.0293 | 1.026 | 0.5991 | 413.3091 | 409.7958 | 411.4035 | 413.042 | 412.6766
297151 | 0.416 | 1.0304 | 1.0238 | 0.5936 | 412.4337 | 410.2407 | 409.7967 | 409.693 | 412.6963
302153 | 0.416 | 1.031 | 1.0244 | 0.5953 | 412.6725 | 410.4833 | 409.7967 | 410.7282 | 412.6963
307151 | 0.4165 | 1.032 | 1.0249 | 0.598 | 412.8714 | 410.8877 | 410.2988 | 412.3722 | 412.6629
312151 | 0.4193 | 1.031 | 1.0255 | 0.5953 | 413.1102 | 410.4833 | 413.1108 | 410.7282 | 412.5981
317151 | 0.4171 | 1.0304 | 1.0228 | 0.5947 | 412.0358 | 410.2407 | 410.9014 | 410.3628 | 412.5863
322151 | 0.4193 | 1.0304 | 1.0255 | 0.5936 | 413.1102 | 410.2407 | 413.1108 | 409.693 | 412.4881
327151 | 0.4406 | 1.0304 | 1.0222 | 0.5876 | 411.7971 | 410.2407 | 434.5025 | 406.0396 | 412.4115
332151 | 0.4865 | 1.0293 | 1.0238 | 0.5865 | 412.4337 | 409.7958 | 480.6 | 405.3698 | 412.3349
337151 | 0.5089 | 1.0331 | 1.0238 | 0.5915 | 412.4337 | 411.3326 | 503.0964 | 408.4143 | 412.2386
342151 | 0.4871 | 1.037 | 1.0249 | 0.5904 | 412.8714 | 412.9099 | 481.2026 | 407.7445 | 412.1541
347151 | 0.4575 | 1.0982 | 1.0249 | 0.5953 | 412.8714 | 437.6609 | 451.4753 | 410.7282 | 412.1974
352151 | 0.5297 | 1.0714 | 1.0249 | 0.5953 | 412.8714 | 426.8223 | 523.986 | 410.7282 | 412.2091
357151 | 0.4832 | 1.0933 | 1.0293 | 0.5975 | 414.6222 | 435.6792 | 477.2859 | 412.0677 | 412.274
362151 | 0.5341 | 1.1589 | 1.0211 | 0.6024 | 411.3594 | 462.2097 | 528.4049 | 415.0513 | 412.4998
367151 | 0.5625 | 1.2146 | 1.0479 | 0.6008 | 422.0231 | 484.7364 | 556.9271 | 414.0771 | 412.7257
372153 | 0.5772 | 1.1829 | 1.0452 | 0.598 | 420.9488 | 471.916 | 571.6904 | 412.3722 | 412.7788
377153 | 0.5259 | 1.2354 | 1.0517 | 0.5975 | 423.5352 | 493.1485 | 520.1696 | 412.0677 | 412.6295
382151 | 0.5778 | 1.2726 | 1.0501 | 0.5997 | 422.8985 | 508.1932 | 572.293 | 413.4073 | 412.4154
387153 | 0.5384 | 1.2343 | 1.0632 | 0.5898 | 428.111 | 492.7036 | 532.7234 | 407.3792 | 412.05
392151 | 0.5991 | 1.2704 | 1.0654 | 0.5882 | 428.9864 | 507.3035 | 593.6846 | 406.4049 | 411.6749
397151 | 0.6029 | 1.2299 | 1.0643 | 0.5816 | 428.5487 | 490.9241 | 597.501 | 402.3862 | 411.1917
402151 | 0.7276 | 1.272 | 1.0763 | 0.5882 | 433.3235 | 507.9505 | 722.7376 | 406.4049 | 410.8165
407151 | 0.6117 | 1.319 | 1.0911 | 0.5887 | 439.2124 | 526.9587 | 606.3389 | 406.7094 | 410.6005
412151 | 0.7653 | 1.3617 | 1.114 | 0.5876 | 448.3244 | 544.2278 | 760.5999 | 406.0396 | 410.2567
417151 | 0.6292 | 1.3895 | 1.09 | 0.5936 | 438.7748 | 555.4709 | 623.9142 | 409.693 | 410.1487
422151 | 0.6636 | 1.4382 | 1.0965 | 0.5904 | 441.3611 | 575.1665 | 658.4623 | 407.7445 | 409.9346
427153 | 0.6472 | 1.4245 | 1.1397 | 0.5936 | 458.5504 | 569.6259 | 641.9916 | 409.693 | 409.7834
432151 | 0.5882 | 1.3977 | 1.1452 | 0.5909 | 460.7389 | 558.7872 | 582.7377 | 408.049 | 409.6537
437151 | 0.6013 | 1.4355 | 1.1299 | 0.5909 | 454.651 | 574.0746 | 595.8941 | 408.049 | 409.4711
442155 | 0.5794 | 1.5 | 1.1277 | 0.5931 | 453.7756 | 600.1602 | 573.8999 | 409.3886 | 409.4396
447152 | 0.6204 | 1.4737 | 1.1578 | 0.5893 | 465.7524 | 589.5238 | 615.0763 | 407.0747 | 409.2471
452152 | 0.7423 | 1.4677 | 1.1375 | 0.5931 | 457.6751 | 587.0972 | 737.5009 | 409.3886 | 409.2373
457151 | 0.6259 | 1.4961 | 1.1545 | 0.5942 | 464.4394 | 598.5829 | 620.6 | 410.0584 | 409.2157
462154 | 0.6368 | 1.477 | 1.161 | 0.5953 | 467.0257 | 590.8584 | 631.5469 | 410.7282 | 409.1627
467152 | 0.6658 | 1.4633 | 1.1884 | 0.5942 | 477.9282 | 585.3177 | 660.6717 | 410.0584 | 409.1411
472152 | 0.7554 | 1.4847 | 1.1676 | 0.5936 | 469.6519 | 593.9724 | 750.6573 | 409.693 | 409.1195
477154 | 0.7434 | 1.4797 | 1.2299 | 0.5953 | 494.4411 | 591.9503 | 738.6056 | 410.7282 | 409.1529
482153 | 0.6718 | 1.5388 | 1.2354 | 0.5986 | 496.6295 | 615.852 | 666.6975 | 412.7375 | 409.3689
487154 | 0.7686 | 1.4907 | 1.1856 | 0.598 | 476.8141 | 596.399 | 763.9141 | 412.3722 | 409.5948
492153 | 0.6669 | 1.4939 | 1.2256 | 0.5947 | 492.7301 | 597.6932 | 661.7764 | 410.3628 | 409.6577
497154 | 0.6467 | 1.5016 | 1.2081 | 0.5953 | 485.7668 | 600.8073 | 641.4895 | 410.7282 | 409.7539
502154 | 0.721 | 1.5207 | 1.2217 | 0.5964 | 491.1783 | 608.5319 | 716.1093 | 411.3979 | 409.7755
507151 | 0.6855 | 1.5218 | 1.2059 | 0.5958 | 484.8914 | 608.9768 | 680.4565 | 411.0326 | 409.7853
512151 | 0.6877 | 1.5213 | 1.2135 | 0.5904 | 487.9155 | 608.7745 | 682.6659 | 407.7445 | 409.6459
517151 | 0.7407 | 1.5825 | 1.213 | 0.5909 | 487.7166 | 633.5255 | 735.8941 | 408.049 | 409.42
522151 | 0.6811 | 1.5989 | 1.2042 | 0.5865 | 484.215 | 640.1582 | 676.0376 | 405.3698 | 409.1391
527151 | 0.6931 | 1.5601 | 1.2135 | 0.5909 | 487.9155 | 624.4663 | 688.0892 | 408.049 | 408.9997
532154 | 0.6674 | 1.6355 | 1.2124 | 0.5915 | 487.4778 | 654.9602 | 662.2786 | 408.4143 | 408.8818
537152 | 0.7467 | 1.6295 | 1.1944 | 0.5915 | 480.3156 | 652.5337 | 741.9199 | 408.4143 | 408.7207
542159 | 0.7172 | 1.5803 | 1.237 | 0.5947 | 497.2662 | 632.6358 | 712.2929 | 410.3628 | 408.817
547167 | 0.6499 | 1.5934 | 1.2059 | 0.5958 | 484.8914 | 637.9338 | 644.7033 | 411.0326 | 408.9663
552154 | 0.6833 | 1.7274 | 1.2146 | 0.5926 | 488.3532 | 692.1272 | 678.247 | 409.0841 | 409.1823
557154 | 0.8178 | 1.6503 | 1.2015 | 0.592 | 483.1407 | 660.9458 | 813.3258 | 408.7188 | 409.257
562151 | 0.6691 | 1.6481 | 1.2037 | 0.5964 | 484.0161 | 660.0561 | 663.9859 | 411.3979 | 409.4082
567151 | 0.6538 | 1.6399 | 1.2184 | 0.5969 | 489.8652 | 656.7397 | 648.6201 | 411.7024 | 409.5909
572153 | 0.6625 | 1.6541 | 1.2228 | 0.6024 | 491.616 | 662.4826 | 657.3575 | 415.0513 | 409.7637
577164 | 0.6549 | 1.6722 | 1.2365 | 0.6018 | 497.0672 | 669.8028 | 649.7248 | 414.686 | 409.9876
582153 | 0.6773 | 1.6235 | 1.2299 | 0.6062 | 494.4411 | 650.1071 | 672.2212 | 417.3651 | 410.2351
587154 | 0.6658 | 1.6235 | 1.2365 | 0.604 | 497.0672 | 650.1071 | 660.6717 | 416.0255 | 410.4924
592154 | 0.7024 | 1.6465 | 1.219 | 0.6046 | 490.104 | 659.409 | 697.4292 | 416.3909 | 410.7615
597153 | 0.6636 | 1.6776 | 1.2409 | 0.6046 | 498.818 | 671.9867 | 658.4623 | 416.3909 | 410.9874
602151 | 0.6888 | 1.6262 | 1.2545 | 0.6018 | 504.2294 | 651.1991 | 683.7707 | 414.686 | 411.2329
607155 | 0.6997 | 1.6459 | 1.2316 | 0.5986 | 495.1175 | 659.1663 | 694.7176 | 412.7375 | 411.341
612154 | 0.7216 | 1.7055 | 1.2551 | 0.6013 | 504.4682 | 683.2702 | 716.7118 | 414.3815 | 411.4804
617152 | 0.7008 | 1.6372 | 1.2791 | 0.6008 | 514.0178 | 655.6478 | 695.8223 | 414.0771 | 411.5885
622153 | 0.7626 | 1.6339 | 1.2529 | 0.6002 | 503.5928 | 654.3132 | 757.8883 | 413.7118 | 411.7063
627152 | 1.0009 | 1.6372 | 1.26 | 0.6068 | 506.4179 | 655.6478 | 997.2139 | 417.7305 | 411.9656
632151 | 0.8057 | 1.7274 | 1.2403 | 0.6084 | 498.5793 | 692.1272 | 801.1738 | 418.7047 | 412.2229
637151 | 0.7527 | 1.694 | 1.266 | 0.6089 | 508.8053 | 678.6193 | 747.9457 | 419.0092 | 412.4252
642152 | 0.7314 | 1.6656 | 1.2551 | 0.6095 | 504.4682 | 667.1335 | 726.554 | 419.3745 | 412.6511
647152 | 0.7046 | 1.6995 | 1.2693 | 0.61 | 510.1184 | 680.8436 | 699.6387 | 419.679 | 412.9516
652153 | 0.7527 | 1.7121 | 1.2638 | 0.6144 | 507.9299 | 685.9395 | 747.9457 | 422.3581 | 413.3268
657153 | 0.7139 | 1.6536 | 1.2709 | 0.6166 | 510.755 | 662.2804 | 708.9787 | 423.6977 | 413.7235
662153 | 0.7002 | 1.694 | 1.2452 | 0.6161 | 500.529 | 678.6193 | 695.2198 | 423.3932 | 414.1223
667152 | 0.7658 | 1.6607 | 1.2676 | 0.6144 | 509.442 | 665.1518 | 761.1021 | 422.3581 | 414.5937
672153 | 0.7418 | 1.7039 | 1.2605 | 0.6133 | 506.6168 | 682.6231 | 736.9988 | 421.6883 | 415.0337
677152 | 0.739 | 1.6798 | 1.2633 | 0.6095 | 507.7309 | 672.8764 | 734.1868 | 419.3745 | 415.4854
682153 | 0.8413 | 1.6809 | 1.295 | 0.6089 | 520.3444 | 673.3213 | 836.927 | 419.0092 | 415.839
687153 | 0.8194 | 1.7077 | 1.3272 | 0.6008 | 533.1569 | 684.16 | 814.9328 | 414.0771 | 416.0216
692151 | 0.7571 | 1.7164 | 1.3431 | 0.6062 | 539.4834 | 687.6785 | 752.3646 | 417.3651 | 416.3104
697152 | 0.7975 | 1.7159 | 1.2589 | 0.6111 | 505.9802 | 687.4763 | 792.9385 | 420.3488 | 416.6325
702152 | 0.6991 | 1.6907 | 1.3015 | 0.6073 | 522.9308 | 677.2847 | 694.115 | 418.0349 | 416.8584
707155 | 0.7325 | 1.6563 | 1.3207 | 0.6046 | 530.5705 | 663.3723 | 727.6588 | 416.3909 | 417.0941
712155 | 0.7035 | 1.6962 | 1.2731 | 0.6106 | 511.6304 | 679.5091 | 698.5339 | 420.0443 | 417.4594
717155 | 0.7002 | 1.7558 | 1.2584 | 0.6166 | 505.7812 | 703.613 | 695.2198 | 423.6977 | 417.8562
722155 | 0.7943 | 1.7104 | 1.272 | 0.6133 | 511.1927 | 685.2519 | 789.7247 | 421.6883 | 418.1783
727155 | 0.7451 | 1.7181 | 1.2496 | 0.6193 | 502.2797 | 688.366 | 740.313 | 425.3417 | 418.5103
732156 | 0.7106 | 1.6836 | 1.2939 | 0.604 | 519.9067 | 674.4132 | 705.6645 | 416.0255 | 418.5535
737155 | 0.7068 | 1.7099 | 1.266 | 0.6073 | 508.8053 | 685.0497 | 701.8481 | 418.0349 | 418.5751
742155 | 0.7237 | 1.618 | 1.2655 | 0.5975 | 508.6063 | 647.8828 | 718.8209 | 412.0677 | 418.4474
747155 | 0.674 | 1.7274 | 1.2567 | 0.5947 | 505.1048 | 692.1272 | 668.907 | 410.3628 | 418.253
752155 | 0.7582 | 1.6973 | 1.3185 | 0.5947 | 529.6951 | 679.9539 | 753.4694 | 410.3628 | 418.0585
757153 | 0.7489 | 1.7077 | 1.2616 | 0.598 | 507.0545 | 684.16 | 744.1293 | 412.3722 | 417.9839
762153 | 0.7822 | 1.6437 | 1.2594 | 0.5975 | 506.1792 | 658.2766 | 777.5726 | 412.0677 | 417.9623
767153 | 0.779 | 1.6918 | 1.3021 | 0.5991 | 523.1695 | 677.7296 | 774.3589 | 413.042 | 417.919
772153 | 0.809 | 1.6754 | 1.2791 | 0.5947 | 514.0178 | 671.0969 | 804.488 | 410.3628 | 417.7992
777153 | 0.6991 | 1.6749 | 1.3114 | 0.5975 | 526.87 | 670.8947 | 694.115 | 412.0677 | 417.7462
782154 | 0.7571 | 1.729 | 1.2726 | 0.5887 | 511.4315 | 692.7743 | 752.3646 | 406.7094 | 417.3907
787153 | 0.785 | 1.7345 | 1.2797 | 0.5915 | 514.2566 | 694.9987 | 780.3847 | 408.4143 | 417.0587
792155 | 0.8828 | 1.6951 | 1.2665 | 0.6008 | 509.0042 | 679.0642 | 878.6056 | 414.0771 | 416.8996
797155 | 0.7418 | 1.6984 | 1.2655 | 0.6013 | 508.6063 | 680.3988 | 736.9988 | 414.3815 | 416.7386
802155 | 0.7451 | 1.7536 | 1.2819 | 0.6068 | 515.1319 | 702.7232 | 740.313 | 417.7305 | 416.6757
807155 | 0.7412 | 1.7525 | 1.2715 | 0.604 | 510.9937 | 702.2784 | 736.3962 | 416.0255 | 416.4714
812155 | 0.7188 | 1.6634 | 1.2693 | 0.598 | 510.1184 | 666.2438 | 713.8998 | 412.3722 | 416.1061
817155 | 0.6888 | 1.7235 | 1.2879 | 0.5915 | 517.5193 | 690.5499 | 683.7707 | 408.4143 | 415.6229
822155 | 0.7472 | 1.7 | 1.2676 | 0.5975 | 509.442 | 681.0459 | 742.422 | 412.0677 | 415.291
827155 | 0.8265 | 1.7208 | 1.2906 | 0.5942 | 518.5936 | 689.458 | 822.0633 | 410.0584 | 414.9158
832155 | 0.779 | 1.7984 | 1.2813 | 0.5964 | 514.8932 | 720.8416 | 774.3589 | 411.3979 | 414.6585
837155 | 0.7708 | 1.7 | 1.3103 | 0.5953 | 526.4323 | 681.0459 | 766.1236 | 410.7282 | 414.3914
842155 | 0.7571 | 1.6951 | 1.2895 | 0.5958 | 518.156 | 679.0642 | 752.3646 | 411.0326 | 414.2932
847155 | 0.7478 | 1.7088 | 1.2775 | 0.5904 | 513.3812 | 684.6048 | 743.0246 | 407.7445 | 413.9828
852157 | 0.7478 | 1.7142 | 1.2764 | 0.5876 | 512.9435 | 686.7888 | 743.0246 | 406.0396 | 413.5212
857155 | 0.7292 | 1.7787 | 1.3081 | 0.5953 | 525.5569 | 712.8744 | 724.3446 | 410.7282 | 413.2855
862155 | 0.7784 | 1.7514 | 1.2873 | 0.5893 | 517.2806 | 701.8335 | 773.7563 | 407.0747 | 412.985
867155 | 0.7106 | 1.6776 | 1.2884 | 0.5893 | 517.7183 | 671.9867 | 705.6645 | 407.0747 | 412.5666
872155 | 0.674 | 1.717 | 1.2797 | 0.5893 | 514.2566 | 687.9212 | 668.907 | 407.0747 | 412.0304
877155 | 0.6882 | 1.7153 | 1.2873 | 0.5958 | 517.2806 | 687.2336 | 683.1681 | 411.0326 | 411.6867
882155 | 0.7013 | 1.7345 | 1.2802 | 0.5931 | 514.4555 | 694.9987 | 696.3245 | 409.3886 | 411.1721
887155 | 0.7451 | 1.6968 | 1.2742 | 0.5936 | 512.0681 | 679.7517 | 740.313 | 409.693 | 410.9678
892155 | 0.7166 | 1.6711 | 1.3294 | 0.5969 | 534.0322 | 669.3579 | 711.6903 | 411.7024 | 410.7635
897155 | 0.7762 | 1.7973 | 1.2769 | 0.5936 | 513.1424 | 720.3967 | 771.5468 | 409.693 | 410.6869
902155 | 0.7237 | 1.7186 | 1.2988 | 0.5964 | 521.8564 | 688.5683 | 718.8209 | 411.3979 | 410.7203
907155 | 0.7724 | 1.7585 | 1.2753 | 0.5947 | 512.5058 | 704.7049 | 767.7305 | 410.3628 | 410.7203
912155 | 0.7844 | 1.7208 | 1.2966 | 0.5893 | 520.9811 | 689.458 | 779.7821 | 407.0747 | 410.5494
917155 | 0.6953 | 1.7334 | 1.295 | 0.5887 | 520.3444 | 694.5538 | 690.2986 | 406.7094 | 410.3766
922155 | 0.7314 | 1.723 | 1.3338 | 0.5909 | 535.783 | 690.3477 | 726.554 | 408.049 | 410.2155
927155 | 0.7522 | 1.6793 | 1.295 | 0.5904 | 520.3444 | 672.6742 | 747.4435 | 407.7445 | 410.131
932155 | 0.7866 | 1.7066 | 1.3945 | 0.5871 | 559.9356 | 683.7151 | 781.9916 | 405.7352 | 409.9268
937155 | 1.0064 | 1.6978 | 1.3546 | 0.586 | 544.0593 | 680.1562 | 1002.7375 | 405.0654 | 409.8737
942156 | 0.9818 | 1.7394 | 1.4294 | 0.5887 | 573.8223 | 696.9804 | 978.0317 | 406.7094 | 409.8187
947155 | 0.8128 | 1.6858 | 1.3354 | 0.5915 | 536.4196 | 675.303 | 808.3043 | 408.4143 | 409.6361
952155 | 0.7265 | 1.6989 | 1.3239 | 0.5947 | 531.8437 | 680.601 | 721.6329 | 410.3628 | 409.5064
957157 | 0.6926 | 1.7591 | 1.3037 | 0.5947 | 523.8061 | 704.9476 | 687.5871 | 410.3628 | 409.2688
962155 | 0.7046 | 1.7181 | 1.3447 | 0.5953 | 540.1201 | 688.366 | 699.6387 | 410.7282 | 409.0979
967157 | 0.7472 | 1.7618 | 1.3671 | 0.5975 | 549.0331 | 706.0396 | 742.422 | 412.0677 | 409.088
972157 | 0.7697 | 1.7525 | 1.3218 | 0.6057 | 531.0082 | 702.2784 | 765.0188 | 417.0607 | 409.367
977155 | 0.821 | 1.7268 | 1.2944 | 0.6095 | 520.1057 | 691.8845 | 816.5396 | 419.3745 | 409.6027
982155 | 0.7462 | 1.6574 | 1.2769 | 0.61 | 513.1424 | 663.8172 | 741.4177 | 419.679 | 409.913
987155 | 0.7647 | 1.717 | 1.2922 | 0.6073 | 519.2303 | 687.9212 | 759.9973 | 418.0349 | 410.1271
992155 | 0.721 | 1.723 | 1.284 | 0.6057 | 515.9675 | 690.3477 | 716.1093 | 417.0607 | 410.3314
997155 | 0.733 | 1.7246 | 1.2802 | 0.6035 | 514.4555 | 690.9948 | 728.1609 | 415.7211 | 410.4826
1002155 | 0.7325 | 1.7213 | 1.2884 | 0.6057 | 517.7183 | 689.6602 | 727.6588 | 417.0607 | 410.7831
1007157 | 0.7101 | 1.7235 | 1.3119 | 0.6079 | 527.069 | 690.5499 | 705.1624 | 418.4003 | 411.1819
1012156 | 0.7511 | 1.7208 | 1.3108 | 0.604 | 526.6312 | 689.458 | 746.3388 | 416.0255 | 411.3528
1017155 | 0.697 | 1.6995 | 1.2961 | 0.6046 | 520.7821 | 680.8436 | 692.006 | 416.3909 | 411.6533
1022155 | 0.7046 | 1.6672 | 1.3026 | 0.6057 | 523.3685 | 667.7806 | 699.6387 | 417.0607 | 411.9754
1027155 | 0.6795 | 1.7525 | 1.2895 | 0.6029 | 518.156 | 702.2784 | 674.4306 | 415.3558 | 412.2425
1032155 | 0.7177 | 1.7175 | 1.2851 | 0.5991 | 516.4052 | 688.1234 | 712.7951 | 413.042 | 412.3074
1037155 | 0.7844 | 1.6957 | 1.2977 | 0.5947 | 521.4188 | 679.3069 | 779.7821 | 410.3628 | 412.3388
1042155 | 0.7194 | 1.6978 | 1.2988 | 0.5958 | 521.8564 | 680.1562 | 714.5024 | 411.0326 | 412.382
1047155 | 0.7686 | 1.7317 | 1.2977 | 0.5936 | 521.4188 | 693.8662 | 763.9141 | 409.693 | 412.3172
1052155 | 0.7325 | 1.7383 | 1.2961 | 0.5964 | 520.7821 | 696.5355 | 727.6588 | 411.3979 | 412.3722
1057155 | 0.7095 | 1.6984 | 1.2862 | 0.5997 | 516.8429 | 680.3988 | 704.5598 | 413.4073 | 412.437
1062155 | 0.7456 | 1.7077 | 1.2846 | 0.6002 | 516.2063 | 684.16 | 740.8151 | 413.7118 | 412.545
1067155 | 0.78 | 1.7689 | 1.3168 | 0.5986 | 529.0187 | 708.911 | 775.3632 | 412.7375 | 412.7277
1072153 | 0.8189 | 1.7066 | 1.2808 | 0.5958 | 514.6942 | 683.7151 | 814.4306 | 411.0326 | 412.8672
1077153 | 0.7341 | 1.6989 | 1.2933 | 0.5958 | 519.668 | 680.601 | 729.2656 | 411.0326 | 412.9634
1082153 | 0.7123 | 1.6973 | 1.3108 | 0.6002 | 526.6312 | 679.9539 | 707.3718 | 413.7118 | 413.1559
1087153 | 0.7494 | 1.7028 | 1.2895 | 0.5997 | 518.156 | 682.1783 | 744.6315 | 413.4073 | 413.4034
1092155 | 0.6899 | 1.6918 | 1.336 | 0.6046 | 536.6583 | 677.7296 | 684.8754 | 416.3909 | 413.7687
1097153 | 0.703 | 1.6623 | 1.3376 | 0.6062 | 537.295 | 665.7989 | 698.0318 | 417.3651 | 414.1124
1102153 | 0.785 | 1.6864 | 1.2977 | 0.6057 | 521.4188 | 675.5457 | 780.3847 | 417.0607 | 414.3914
1107153 | 0.7002 | 1.6935 | 1.3125 | 0.598 | 527.3077 | 678.4171 | 695.2198 | 412.3722 | 414.4562
1112153 | 0.7232 | 1.6809 | 1.3004 | 0.598 | 522.4931 | 673.3213 | 718.3188 | 412.3722 | 414.521
1117153 | 0.7866 | 1.6978 | 1.2819 | 0.5991 | 515.1319 | 680.1562 | 781.9916 | 413.042 | 414.5956
1122153 | 0.7024 | 1.7219 | 1.3475 | 0.5915 | 541.2342 | 689.9029 | 697.4292 | 408.4143 | 414.4778
1127153 | 0.7609 | 1.6907 | 1.3086 | 0.5931 | 525.7559 | 677.2847 | 756.181 | 409.3886 | 414.2303
1132153 | 0.7041 | 1.6973 | 1.2999 | 0.5953 | 522.2942 | 679.9539 | 699.1365 | 410.7282 | 413.9514
1137153 | 0.6964 | 1.6722 | 1.2906 | 0.6008 | 518.5936 | 669.8028 | 691.4034 | 414.0771 | 413.7707
1142153 | 0.692 | 1.6957 | 1.3092 | 0.6051 | 525.9946 | 679.3069 | 686.9844 | 416.6953 | 413.7275
1147153 | 0.6871 | 1.7853 | 1.289 | 0.6029 | 517.957 | 715.5436 | 682.0634 | 415.3558 | 413.6725
1152153 | 0.7095 | 1.6957 | 1.2851 | 0.6024 | 516.4052 | 679.3069 | 704.5598 | 415.0513 | 413.6509
1157153 | 0.6767 | 1.7186 | 1.3048 | 0.5986 | 524.2439 | 688.5683 | 671.6186 | 412.7375 | 413.5114
1162153 | 0.6735 | 1.7263 | 1.3097 | 0.604 | 526.1936 | 691.6823 | 668.4048 | 416.0255 | 413.4348
1167153 | 0.6653 | 1.6853 | 1.2911 | 0.6062 | 518.7926 | 675.1008 | 660.1696 | 417.3651 | 413.478
1172153 | 0.6882 | 1.6978 | 1.325 | 0.6106 | 532.2815 | 680.1562 | 683.1681 | 420.0443 | 413.5959
1177153 | 0.7336 | 1.6989 | 1.3327 | 0.6079 | 535.3453 | 680.601 | 728.7635 | 418.4003 | 413.6391
1182153 | 0.6904 | 1.7137 | 1.3453 | 0.6035 | 540.3588 | 686.5866 | 685.3776 | 415.7211 | 413.6509
1187156 | 0.7013 | 1.6891 | 1.3491 | 0.6035 | 541.8709 | 676.6376 | 696.3245 | 415.7211 | 413.7373
1192155 | 0.6937 | 1.7306 | 1.3567 | 0.598 | 544.8949 | 693.4214 | 688.6918 | 412.3722 | 413.8021
1197154 | 0.7199 | 1.7383 | 1.3272 | 0.5986 | 533.1569 | 696.5355 | 715.0045 | 412.7375 | 413.8571
1202153 | 0.7341 | 1.7328 | 1.348 | 0.5964 | 541.4332 | 694.3111 | 729.2656 | 411.3979 | 413.9121
1207152 | 0.832 | 1.7082 | 1.2966 | 0.6002 | 520.9811 | 684.3622 | 827.587 | 413.7118 | 413.9867
1212155 | 0.7352 | 1.7104 | 1.2977 | 0.5964 | 521.4188 | 685.2519 | 730.3704 | 411.3979 | 413.9219
1217152 | 0.7768 | 1.7246 | 1.3436 | 0.5909 | 539.6824 | 690.9948 | 772.1494 | 408.049 | 413.7392
1222151 | 0.6899 | 1.7962 | 1.2939 | 0.5876 | 519.9067 | 719.9519 | 684.8754 | 406.0396 | 413.5232
1227152 | 0.7303 | 1.7268 | 1.2922 | 0.5915 | 519.2303 | 691.8845 | 725.4493 | 408.4143 | 413.4387
1232153 | 0.7139 | 1.7449 | 1.2901 | 0.5926 | 518.3947 | 699.2047 | 708.9787 | 409.0841 | 413.3759
1237152 | 0.7123 | 1.735 | 1.2972 | 0.598 | 521.2198 | 695.2009 | 707.3718 | 412.3722 | 413.3327
1242153 | 0.7281 | 1.7465 | 1.2999 | 0.5926 | 522.2942 | 699.8518 | 723.2398 | 409.0841 | 413.1932
1247151 | 0.7385 | 1.7317 | 1.289 | 0.592 | 517.957 | 693.8662 | 733.6846 | 408.7188 | 412.9457
1252151 | 0.9058 | 1.7405 | 1.2917 | 0.5942 | 519.0314 | 697.4252 | 901.7046 | 410.0584 | 412.71
1257152 | 0.7522 | 1.7192 | 1.2939 | 0.5947 | 519.9067 | 688.8109 | 747.4435 | 410.3628 | 412.494
1262151 | 0.7254 | 1.7192 | 1.3114 | 0.6013 | 526.87 | 688.8109 | 720.5282 | 414.3815 | 412.5588
1267152 | 0.6855 | 1.7011 | 1.2933 | 0.5997 | 519.668 | 681.4907 | 680.4565 | 413.4073 | 412.5922
1272153 | 0.7609 | 1.6825 | 1.2791 | 0.604 | 514.0178 | 673.9684 | 756.181 | 416.0255 | 412.6884
1277152 | 0.7205 | 1.7006 | 1.2873 | 0.6051 | 517.2806 | 681.2885 | 715.6071 | 416.6953 | 412.9555
1282152 | 0.7226 | 1.6951 | 1.3097 | 0.5991 | 526.1936 | 679.0642 | 717.7161 | 413.042 | 413.0734
1287152 | 0.7205 | 1.7 | 1.3196 | 0.5958 | 530.1328 | 681.0459 | 715.6071 | 411.0326 | 413.0832
1292151 | 0.7216 | 1.717 | 1.3081 | 0.598 | 525.5569 | 687.9212 | 716.7118 | 412.3722 | 413.0282
1297152 | 0.7199 | 1.7334 | 1.295 | 0.604 | 520.3444 | 694.5538 | 715.0045 | 416.0255 | 413.0066
1302151 | 0.7631 | 1.7569 | 1.2983 | 0.6008 | 521.6575 | 704.0578 | 758.3905 | 414.0771 | 412.9654
1307152 | 0.8413 | 1.7274 | 1.2813 | 0.5915 | 514.8932 | 692.1272 | 836.927 | 408.4143 | 412.7513
1312151 | 0.7653 | 1.7334 | 1.3431 | 0.5953 | 539.4834 | 694.5538 | 760.5999 | 410.7282 | 412.6864
1317153 | 0.7653 | 1.6957 | 1.3157 | 0.6002 | 528.581 | 679.3069 | 760.5999 | 413.7118 | 412.6118
1322152 | 0.7106 | 1.6798 | 1.325 | 0.5997 | 532.2815 | 672.8764 | 705.6645 | 413.4073 | 412.4841
1327153 | 0.7505 | 1.7033 | 1.3048 | 0.5915 | 524.2439 | 682.3805 | 745.7362 | 408.4143 | 412.109
1332153 | 0.7287 | 1.6853 | 1.2977 | 0.5893 | 521.4188 | 675.1008 | 723.8424 | 407.0747 | 411.7436
1337152 | 0.7511 | 1.7372 | 1.3037 | 0.5876 | 523.8061 | 696.0906 | 746.3388 | 406.0396 | 411.4313
1342152 | 0.8812 | 1.7252 | 1.4027 | 0.5926 | 563.1983 | 691.2375 | 876.9987 | 409.0841 | 411.2172
1347152 | 0.733 | 1.706 | 1.3688 | 0.5947 | 549.7095 | 683.4724 | 728.1609 | 410.3628 | 411.1524
1352152 | 0.9397 | 1.7274 | 1.2977 | 0.5915 | 521.4188 | 692.1272 | 935.7505 | 408.4143 | 411.013
1357151 | 0.8063 | 1.7651 | 1.3021 | 0.5904 | 523.1695 | 707.3742 | 801.7763 | 407.7445 | 410.8951
1362151 | 0.8014 | 1.7432 | 1.3458 | 0.5854 | 540.5578 | 698.5172 | 796.8553 | 404.7 | 410.6044
1367153 | 0.8036 | 1.7334 | 1.354 | 0.5953 | 543.8206 | 694.5538 | 799.0648 | 410.7282 | 410.5828
1372153 | 0.7505 | 1.711 | 1.3409 | 0.5975 | 538.608 | 685.4946 | 745.7362 | 412.0677 | 410.7124
1377151 | 0.7642 | 1.6989 | 1.289 | 0.5947 | 517.957 | 680.601 | 759.4952 | 410.3628 | 410.8519
1382151 | 0.7254 | 1.7356 | 1.301 | 0.5893 | 522.7318 | 695.4435 | 720.5282 | 407.0747 | 410.8087
1387153 | 0.7921 | 1.7613 | 1.2698 | 0.5915 | 510.3173 | 705.8373 | 787.5153 | 408.4143 | 410.7871
1392152 | 0.7746 | 1.7295 | 1.284 | 0.5909 | 515.9675 | 692.9765 | 769.94 | 408.049 | 410.6476
1397153 | 0.7314 | 1.7246 | 1.2824 | 0.5904 | 515.3309 | 690.9948 | 726.554 | 407.7445 | 410.6044
1402152 | 0.8642 | 1.6968 | 1.3196 | 0.5915 | 530.1328 | 679.7517 | 859.9255 | 408.4143 | 410.5946
1407152 | 0.7675 | 1.7186 | 1.3015 | 0.5898 | 522.9308 | 688.5683 | 762.8094 | 407.3792 | 410.5082
1412151 | 0.7735 | 1.7334 | 1.2944 | 0.5882 | 520.1057 | 694.5538 | 768.8352 | 406.4049 | 410.3805
1417151 | 1.0293 | 1.7241 | 1.3436 | 0.5936 | 539.6824 | 690.7926 | 1025.7361 | 409.693 | 410.2292
1422152 | 0.7533 | 1.6935 | 1.2977 | 0.586 | 521.4188 | 678.4171 | 748.5483 | 405.0654 | 409.9601
1427151 | 0.7735 | 1.6886 | 1.3179 | 0.5898 | 529.4563 | 676.4354 | 768.8352 | 407.3792 | 409.6812
1432153 | 0.8336 | 1.7104 | 1.2758 | 0.5849 | 512.7047 | 685.2519 | 829.1938 | 404.3956 | 409.2845
1437166 | 0.8074 | 1.7082 | 1.2775 | 0.5844 | 513.3812 | 684.3622 | 802.8811 | 404.0912 | 408.9957
1442152 | 0.7358 | 1.6935 | 1.2786 | 0.5926 | 513.8188 | 678.4171 | 730.973 | 409.0841 | 408.9329
1447152 | 0.7347 | 1.6771 | 1.2764 | 0.5915 | 512.9435 | 671.7844 | 729.8682 | 408.4143 | 408.8052
1452154 | 0.7095 | 1.6732 | 1.2939 | 0.5991 | 519.9067 | 670.2072 | 704.5598 | 413.042 | 408.709
1457153 | 0.6926 | 1.6596 | 1.2802 | 0.592 | 514.4555 | 664.707 | 687.5871 | 408.7188 | 408.5361
1462153 | 0.6948 | 1.6989 | 1.2835 | 0.5887 | 515.7685 | 680.601 | 689.7965 | 406.7094 | 408.4811
1467152 | 0.6926 | 1.688 | 1.2862 | 0.5887 | 516.8429 | 676.1927 | 687.5871 | 406.7094 | 408.3515
1472168 | 0.6942 | 1.6929 | 1.2835 | 0.5926 | 515.7685 | 678.1744 | 689.1939 | 409.0841 | 408.2022
1477150 | 0.7631 | 1.7186 | 1.2846 | 0.592 | 516.2063 | 688.5683 | 758.3905 | 408.7188 | 408.051
1482153 | 0.7527 | 1.682 | 1.3491 | 0.5975 | 541.8709 | 673.7662 | 747.9457 | 412.0677 | 408.1688
1487152 | 0.7079 | 1.7011 | 1.2851 | 0.5942 | 516.4052 | 681.4907 | 702.9529 | 410.0584 | 408.2651
1492152 | 0.6762 | 1.7104 | 1.2977 | 0.5991 | 521.4188 | 685.2519 | 671.1164 | 413.042 | 408.4909
1497153 | 0.7248 | 1.6743 | 1.2747 | 0.5991 | 512.2671 | 670.6521 | 719.9256 | 413.042 | 408.6186
1502152 | 0.7817 | 1.6978 | 1.3179 | 0.5986 | 529.4563 | 680.1562 | 777.0705 | 412.7375 | 408.6952
1507153 | 0.7281 | 1.6809 | 1.2988 | 0.5947 | 521.8564 | 673.3213 | 723.2398 | 410.3628 | 408.7581
1512153 | 0.7139 | 1.6907 | 1.2633 | 0.6013 | 507.7309 | 677.2847 | 708.9787 | 414.3815 | 408.9722
1517152 | 0.7144 | 1.6946 | 1.2808 | 0.6079 | 514.6942 | 678.862 | 709.4809 | 418.4003 | 409.4141
1522151 | 0.7254 | 1.6836 | 1.2753 | 0.6122 | 512.5058 | 674.4132 | 720.5282 | 421.0186 | 409.7461
1527152 | 0.7358 | 1.7279 | 1.2857 | 0.627 | 516.6439 | 692.3294 | 730.973 | 430.0302 | 410.3255
1532152 | 0.7429 | 1.7131 | 1.2933 | 0.6341 | 519.668 | 686.3439 | 738.1035 | 434.3534 | 411.0994
1537152 | 0.7292 | 1.6891 | 1.2928 | 0.6341 | 519.469 | 676.6376 | 724.3446 | 434.3534 | 411.9793
1542151 | 0.7013 | 1.6891 | 1.3103 | 0.6253 | 526.4323 | 676.6376 | 696.3245 | 428.9951 | 412.6432
1547154 | 0.7746 | 1.7356 | 1.3163 | 0.6264 | 528.8197 | 695.4435 | 769.94 | 429.6649 | 413.3405
1552152 | 0.8527 | 1.6765 | 1.3043 | 0.627 | 524.0449 | 671.5418 | 848.3761 | 430.0302 | 414.0594
1557156 | 0.7904 | 1.6973 | 1.3496 | 0.6253 | 542.0698 | 679.9539 | 785.808 | 428.9951 | 414.7233
1562154 | 0.7636 | 1.7099 | 1.2868 | 0.6215 | 517.0816 | 685.0497 | 758.8926 | 426.6813 | 415.346
1567152 | 0.7303 | 1.688 | 1.2961 | 0.6215 | 520.7821 | 676.1927 | 725.4493 | 426.6813 | 416
1572152 | 0.7669 | 1.7039 | 1.3414 | 0.6188 | 538.807 | 682.6231 | 762.2068 | 425.0373 | 416.495
1577151 | 0.7451 | 1.6995 | 1.3065 | 0.6166 | 524.9203 | 680.8436 | 740.313 | 423.6977 | 417.0961
1582151 | 0.7226 | 1.7131 | 1.2955 | 0.6079 | 520.5434 | 686.3439 | 717.7161 | 418.4003 | 417.4516
1587151 | 0.7281 | 1.7618 | 1.2944 | 0.6051 | 520.1057 | 706.0396 | 723.2398 | 416.6953 | 417.8483
1592151 | 0.7828 | 1.6776 | 1.2868 | 0.6068 | 517.0816 | 671.9867 | 778.1753 | 417.7305 | 418.2883
1597153 | 0.7265 | 1.6918 | 1.2999 | 0.6122 | 522.2942 | 677.7296 | 721.6329 | 421.0186 | 418.6733
1602153 | 0.7817 | 1.7285 | 1.3393 | 0.6051 | 537.9714 | 692.5721 | 777.0705 | 416.6953 | 418.9404
1607153 | 0.8298 | 1.7312 | 1.2917 | 0.6051 | 519.0314 | 693.664 | 825.3775 | 416.6953 | 419.0583
1612153 | 0.7188 | 1.7853 | 1.2944 | 0.6035 | 520.1057 | 715.5436 | 713.8998 | 415.7211 | 419.2842
1617153 | 0.7522 | 1.7246 | 1.3201 | 0.598 | 530.3317 | 690.9948 | 747.4435 | 412.3722 | 419.4668
1622152 | 0.7795 | 1.6989 | 1.278 | 0.6018 | 513.5801 | 680.601 | 774.861 | 414.686 | 419.7241
1627153 | 0.7729 | 1.7279 | 1.3939 | 0.5986 | 559.6968 | 692.3294 | 768.2326 | 412.7375 | 419.842
1632153 | 0.715 | 1.7323 | 1.3185 | 0.598 | 529.6951 | 694.1089 | 710.0834 | 412.3722 | 419.9598
1637151 | 0.8724 | 1.7241 | 1.2988 | 0.5953 | 521.8564 | 690.7926 | 868.1608 | 410.7282 | 419.9166
1642151 | 0.7144 | 1.8192 | 1.2939 | 0.5991 | 519.9067 | 729.2537 | 709.4809 | 413.042 | 420.0129
1647151 | 0.7008 | 1.6771 | 1.3578 | 0.5986 | 545.3326 | 671.7844 | 695.8223 | 412.7375 | 420.003
1652151 | 0.8456 | 1.7596 | 1.3595 | 0.5986 | 546.009 | 705.1498 | 841.2455 | 412.7375 | 419.9932
1657151 | 0.8238 | 1.7203 | 1.2835 | 0.5986 | 515.7685 | 689.2558 | 819.3517 | 412.7375 | 419.9932
1662154 | 0.7139 | 1.7017 | 1.295 | 0.5947 | 520.3444 | 681.7334 | 708.9787 | 410.3628 | 419.9932
1667151 | 0.7347 | 1.7033 | 1.3004 | 0.6024 | 522.4931 | 682.3805 | 729.8682 | 415.0513 | 420.0148
1672151 | 0.7177 | 1.6339 | 1.2808 | 0.6035 | 514.6942 | 654.3132 | 712.7951 | 415.7211 | 419.9284
1677152 | 0.6691 | 1.6514 | 1.2775 | 0.6024 | 513.3812 | 661.3907 | 663.9859 | 415.0513 | 419.7359
1682151 | 0.674 | 1.7186 | 1.2649 | 0.5986 | 508.3676 | 688.5683 | 668.907 | 412.7375 | 419.1781
1687151 | 0.75 | 1.764 | 1.2846 | 0.5964 | 516.2063 | 706.9293 | 745.2341 | 411.3979 | 418.4376
1692152 | 0.7046 | 1.7192 | 1.2775 | 0.5953 | 513.3812 | 688.8109 | 699.6387 | 410.7282 | 417.6755
1697151 | 0.6909 | 1.729 | 1.2737 | 0.5969 | 511.8691 | 692.7743 | 685.8798 | 411.7024 | 417.1177
1702153 | 0.6942 | 1.7126 | 1.2862 | 0.5947 | 516.8429 | 686.1417 | 689.1939 | 410.3628 | 416.495
1707151 | 0.6926 | 1.7323 | 1.2884 | 0.5958 | 517.7183 | 694.1089 | 687.5871 | 411.0326 | 415.8822
1712151 | 0.6997 | 1.7246 | 1.2999 | 0.604 | 522.2942 | 690.9948 | 694.7176 | 416.0255 | 415.4638
1717151 | 0.6811 | 1.6951 | 1.2824 | 0.6024 | 515.3309 | 679.0642 | 676.0376 | 415.0513 | 415.0886
1722151 | 0.6647 | 1.7093 | 1.2747 | 0.6035 | 512.2671 | 684.8071 | 659.5669 | 415.7211 | 414.7351
1727151 | 0.692 | 1.7164 | 1.2808 | 0.6013 | 514.6942 | 687.6785 | 686.9844 | 414.3815 | 414.3914
1732151 | 0.6844 | 1.7049 | 1.2775 | 0.6024 | 513.3812 | 683.0276 | 679.3518 | 415.0513 | 414.1124
1737151 | 0.7287 | 1.7323 | 1.2709 | 0.6051 | 510.755 | 694.1089 | 723.8424 | 416.6953 | 414.0574
1742151 | 0.7287 | 1.6601 | 1.3075 | 0.6013 | 525.3182 | 664.9092 | 723.8424 | 414.3815 | 413.9828
1747151 | 0.7702 | 1.7044 | 1.2884 | 0.6089 | 517.7183 | 682.8253 | 765.521 | 419.0092 | 414.0241
1752151 | 0.7095 | 1.7011 | 1.2835 | 0.6111 | 515.7685 | 681.4907 | 704.5598 | 420.3488 | 414.0024
1757151 | 0.809 | 1.7153 | 1.2775 | 0.6062 | 513.3812 | 687.2336 | 804.488 | 417.3651 | 414.0241
1762152 | 0.7817 | 1.6864 | 1.2928 | 0.6079 | 519.469 | 675.5457 | 777.0705 | 418.4003 | 414.0791
1767151 | 0.7325 | 1.653 | 1.2802 | 0.6133 | 514.4555 | 662.0377 | 727.6588 | 421.6883 | 414.2715
1772151 | 0.7117 | 1.7153 | 1.2737 | 0.6177 | 511.8691 | 687.2336 | 706.7693 | 424.3675 | 414.6585
1777151 | 0.7237 | 1.7175 | 1.2758 | 0.6182 | 512.7047 | 688.1234 | 718.8209 | 424.6719 | 414.9806
1782151 | 0.7325 | 1.6918 | 1.2786 | 0.6155 | 513.8188 | 677.7296 | 727.6588 | 423.0279 | 415.3126
1787151 | 0.7702 | 1.7301 | 1.2868 | 0.6166 | 517.0816 | 693.2192 | 765.521 | 423.6977 | 415.6779
1792151 | 0.7948 | 1.6929 | 1.3114 | 0.6166 | 526.87 | 678.1744 | 790.2269 | 423.6977 | 416.0963
412.8346

## Calibration
Calibration Date |  | 2016-08-24
| A-1 Sensor | A-2 Sensor | A-3 Sensor | Inlet
500 | 1.2383 | 1.2569 | 0.50722 | 0.74211
1000 | 2.5089 | 2.4818 | 1.0016 | 1.5628
2000 | 5.0108 | 4.9636 | 2.0001 | 3.2055

## Normalized CO2
Normalized CO2 Count for the 10 mins of Sampling period
Time (mins) | A-1 Sensor | A-2 Sensor | A-3 Sensor | Adjusted Inlet |  | Time | 5C | 1C | 3C
0.0017833 | 421.7844 | 417.3182 | 418.5341 |  |  | -0.13075 | 0.48907 | 0.99376 | 0.97769
0.035717 | 421.3865 | 417.5204 | 418.5341 |  |  | -0.047433 | 0.449 | 1.0042 | 1.0669
0.11905 | 421.5854 | 416.4284 | 417.4293 |  |  | 0.035883 | 0.47693 | 0.99641 | 1.1152
0.2024 | 421.1477 | 417.3182 | 415.8225 |  |  | 0.1192 | 0.40718 | 0.96235 | 1.449
0.28573 | 422.4608 | 417.3182 | 419.1367 |  |  | 0.20258 | 0.40889 | 0.9656 | 1.1189
0.36907 | 420.9488 | 416.4284 | 419.1367 |  |  | 0.28587 | 0.47157 | 0.98573 | 1.2615
0.45318 | 421.1477 | 417.0755 | 419.6388 |  |  | 0.36918 | 0.40511 | 1.0849 | 0.96567
0.53578 | 420.0734 | 416.6711 | 417.4293 |  |  | 0.45253 | 0.40309 | 0.98978 | 1.1038
0.61913 | 420.2723 | 416.8733 | 419.6388 |  |  | 0.53588 | 0.40047 | 1.0149 | 1.0481
0.70275 | 420.7101 | 417.0755 | 418.5341 |  |  | 0.6192 | 0.41022 | 1.0014 | 1.0428
0.78577 | 419.6357 | 415.5387 | 417.4293 |  |  | 0.70255 | 0.41434 | 1.0177 | 1.0972
0.86912 | 419.6357 | 415.9836 | 419.1367 |  |  | 0.78585 | 0.40044 | 0.99819 | 1.1335
0.95245 | 420.0734 | 416.4284 | 421.8483 |  |  | 0.86918 | 0.40489 | 1.0111 | 1.7052
1.0358 | 419.6357 | 415.7814 | 416.3246 |  |  | 0.95253 | 0.4086 | 0.98254 | 1.1818
1.1191 | 419.8347 | 415.3365 | 417.4293 |  |  | 1.0358 | 0.43204 | 0.98232 | 1.0901
1.2025 | 422.8985 | 415.7814 | 416.3246 |  |  | 1.1192 | 0.40746 | 0.95734 | 0.95382
1.2858 | 419.397 | 415.3365 | 417.4293 |  |  | 1.2025 | 0.38793 | 0.93145 | 1.2108
1.3691 | 418.5614 | 414.8916 | 415.8225 |  |  | 1.2859 | 0.39811 | 0.95541 | 1.072
1.4525 | 418.3226 | 414.8916 | 416.9272 |  |  | 1.3692 | 0.428 | 0.94745 | 1.0788
1.5358 | 419.397 | 414.4467 | 416.9272 |  |  | 1.4525 | 0.44135 | 0.95416 | 1.0716
1.6192 | 418.3226 | 414.4467 | 415.8225 |  |  | 1.5358 | 0.42599 | 0.9777 | 1.0755
1.7025 | 418.7604 | 414.4467 | 416.3246 |  |  | 1.6192 | 0.40835 | 1.0003 | 1.0698
1.7858 | 418.9593 | 414.2041 | 416.3246 |  |  | 1.7025 | 0.41295 | 1.0328 | 1.2174
1.8692 | 418.5614 | 414.0019 | 409.1941 |  |  | 1.7859 | 0.39069 | 0.99294 | 1.485
1.9525 | 419.397 | 413.557 | 416.3246 |  |  | 1.8692 | 0.47447 | 1.0014 | 1.2258
2.036 | 418.5614 | 414.4467 | 416.3246 |  |  | 1.9525 | 0.43768 | 0.94985 | 1.2261
2.1191 | 418.1237 | 414.0019 | 415.3203 |  |  | 2.0359 | 0.45069 | 0.92843 | 1.0398
2.2025 | 417.885 | 413.7996 | 415.8225 |  |  | 2.1192 | 0.42465 | 0.962 | 1.1773
2.2858 | 420.5111 | 414.0019 | 414.2156 |  |  | 2.2025 | 0.41629 | 0.93851 | 1.1041
2.3691 | 417.885 | 413.3548 | 415.3203 |  |  | 2.2859 | 0.42546 | 1.0109 | 1.1816
2.4525 | 416.8106 | 413.557 | 414.2156 | 401.4075 |  | 2.3692 | 0.56005 | 0.99513 | 1.6263
2.5358 | 417.885 | 413.7996 | 414.2156 | 401.1286 |  | 2.4525 | 0.51443 | 0.96896 | 1.1208
2.6191 | 417.686 | 413.3548 | 414.7177 | 400.9263 |  | 2.5359 | 0.41877 | 0.99884 | 1.8267
2.7025 | 417.2483 | 412.9099 | 414.7177 | 400.5825 |  | 2.6192 | 0.42512 | 1.0511 | 1.3718
2.7858 | 417.4473 | 412.9099 | 413.613 | 400.2074 |  | 2.7025 | 0.4852 | 1.0219 | 1.3561
2.8692 | 417.2483 | 413.557 | 415.8225 | 399.6711 |  | 2.7859 | 0.49636 | 1.0086 | 1.3637
2.9525 | 417.0096 | 412.2224 | 414.2156 | 399.1467 |  | 2.8692 | 0.4782 | 0.97733 | 1.182
3.0358 | 417.686 | 413.3548 | 414.7177 | 398.9208 |  | 2.9525 | 0.40756 | 0.96023 | 1.2283
3.1192 | 417.2483 | 412.0202 | 414.2156 | 398.4907 |  | 3.0358 | 0.42393 | 1.0108 | 1.096
3.2025 | 416.8106 | 411.7775 | 413.1108 | 398.0939 |  | 3.1192 | 0.38182 | 1.0462 | 1.3237
3.2858 | 417.0096 | 412.9099 | 414.2156 | 397.9643 |  | 3.2025 | 0.40149 | 1.003 | 1.2645
3.3692 | 415.6965 | 412.0202 | 412.5083 | 397.815 |  | 3.2859 | 0.39948 | 0.99638 | 1.1172
3.4525 | 416.1342 | 412.465 | 413.613 | 397.6755 |  | 3.3692 | 0.44981 | 0.95821 | 1.5704
3.5358 | 416.8106 | 412.2224 | 413.613 | 397.5263 |  | 3.4525 | 0.42563 | 0.98847 | 1.2407
3.6192 | 415.4975 | 411.3326 | 413.1108 | 397.3986 |  | 3.5358 | 0.41646 | 1.0092 | 1.2616
3.7025 | 416.3729 | 412.6672 | 413.1108 | 397.5596 |  | 3.6192 | 0.4835 | 0.99697 | 2.1351
3.7858 | 415.2986 | 411.7775 | 413.1108 | 397.6991 |  | 3.7025 | 0.42235 | 0.95583 | 1.1941
3.8691 | 415.2986 | 411.5753 | 413.1108 | 397.8602 |  | 3.7858 | 0.45061 | 0.95005 | 1.264
3.9525 | 416.3729 | 411.7775 | 413.613 | 398.031 |  | 3.8692 | 0.39504 | 0.98136 | 1.4705
4.0358 | 415.6965 | 411.5753 | 412.0061 | 398.1587 |  | 3.9528 | 0.39832 | 0.97931 | 1.382
4.1191 | 416.1342 | 411.7775 | 412.5083 | 398.4376 |  | 4.0359 | 0.40002 | 0.95933 | 1.1379
4.2025 | 415.4975 | 411.3326 | 411.4035 | 398.6419 |  | 4.1192 | 0.39748 | 0.93722 | 1.1346
4.2858 | 415.4975 | 411.3326 | 412.5083 | 398.8128 |  | 4.2026 | 0.42146 | 0.93219 | 1.0489
4.3692 | 415.9353 | 410.2407 | 412.5083 | 398.909 |  | 4.2859 | 0.40353 | 0.91409 | 0.99183
4.4525 | 414.8609 | 410.0384 | 415.3203 | 399.1565 |  | 4.3692 | 0.40818 | 0.96828 | 0.99953
4.5358 | 415.2986 | 410.2407 | 412.0061 | 399.3706 |  | 4.4525 | 0.41227 | 0.95374 | 0.99246
4.6192 | 414.8609 | 411.1304 | 413.1108 | 399.5749 |  | 4.5361 | 0.40913 | 0.96098 | 0.99843
4.7025 | 414.8609 | 411.1304 | 412.5083 | 399.6928 |  | 4.6192 | 0.41113 | 0.99682 | 1.2341
4.7858 | 414.1845 | 410.4833 | 412.5083 | 399.6928 |  | 4.7025 | 0.49793 | 0.94612 | 1.1982
4.8692 | 413.3091 | 409.7958 | 411.4035 | 399.842 |  | 4.7859 | 0.41107 | 0.97204 | 1.045
4.9525 | 412.4337 | 410.2407 | 409.7967 | 399.8617 |  | 4.8692 | 0.42734 | 0.98405 | 0.93602
5.0359 | 412.6725 | 410.4833 | 409.7967 | 399.8617 |  | 4.9525 | 0.39581 | 0.93401 | 1.1014
5.1192 | 412.8714 | 410.8877 | 410.2988 | 399.8283 |  | 5.0359 | 0.45396 | 0.96604 | 1.2954
5.2025 | 413.1102 | 410.4833 | 413.1108 | 399.7635 |  | 5.1192 | 0.42792 | 0.9426 | 1.1122
5.2858 | 412.0358 | 410.2407 | 410.9014 | 399.7517 |  | 5.2025 | 0.3792 | 0.95534 | 1.063
5.3692 | 413.1102 | 410.2407 | 413.1108 | 399.6535 |  | 5.2859 | 0.40136 | 0.9592 | 1.0632
5.4525 | 411.7971 | 410.2407 | 434.5025 | 399.5769 |  | 5.3692 | 0.39279 | 0.94296 | 1.0997
5.5358 | 412.4337 | 409.7958 | 480.6 | 399.5003 |  | 5.4525 | 0.40488 | 1.0019 | 1.1332
5.6192 | 412.4337 | 411.3326 | 503.0964 | 399.404 |  | 5.5359 | 0.41253 | 0.9789 | 1.1548
5.7025 | 412.8714 | 412.9099 | 481.2026 | 399.3196 |  | 5.6192 | 0.40886 | 0.94293 | 1.105
5.7858 | 412.8714 | 437.6609 | 451.4753 | 399.3628 |  | 5.7025 | 0.43027 | 0.94067 | 1.0076
5.8692 | 412.8714 | 426.8223 | 523.986 | 399.3746 |  | 5.7859 | 0.43601 | 1.0022 | 1.2553
5.9525 | 414.6222 | 435.6792 | 477.2859 | 399.4394 |  | 5.8692 | 0.41735 | 0.91854 | 1.5194
6.0358 | 411.3594 | 462.2097 | 528.4049 | 399.6653 |  | 5.9526 | 0.47634 | 0.94487 | 1.3046
6.1192 | 422.0231 | 484.7364 | 556.9271 | 399.8911 |  | 6.0359 | 0.38931 | 0.96007 | 1.211
6.2025 | 420.9488 | 471.916 | 571.6904 | 399.9442 |  | 6.1192 | 0.39966 | 0.92775 | 1.0951
6.2859 | 423.5352 | 493.1485 | 520.1696 | 399.7949 |  | 6.2025 | 0.45923 | 0.94792 | 1.2183
6.3692 | 422.8985 | 508.1932 | 572.293 | 399.5808 |  | 6.2858 | 0.41 | 0.93983 | 1.1419
6.4525 | 428.111 | 492.7036 | 532.7234 | 399.2155 |  | 6.3692 | 0.39392 | 0.95731 | 1.0639
6.5358 | 428.9864 | 507.3035 | 593.6846 | 398.8403 |  | 6.4525 | 0.39108 | 1.0229 | 1.0813
6.6192 | 428.5487 | 490.9241 | 597.501 | 398.3571 |  | 6.5358 | 0.37931 | 0.90568 | 1.2665
6.7025 | 433.3235 | 507.9505 | 722.7376 | 397.9819 |  | 6.6192 | 0.39572 | 0.92389 | 1.0731
6.7858 | 439.2124 | 526.9587 | 606.3389 | 397.7659 |  | 6.7025 | 0.44808 | 0.97342 | 1.2605
6.8692 | 448.3244 | 544.2278 | 760.5999 | 397.4222 |  | 6.7859 | 0.38332 | 0.97673 | 1.4243
6.9525 | 438.7748 | 555.4709 | 623.9142 | 397.3141 |  | 6.8692 | 0.38621 | 1.0503 | 1.0447
7.0358 | 441.3611 | 575.1665 | 658.4623 | 397.1 |  | 6.9525 | 0.42033 | 0.96627 | 1.1581
7.1192 | 458.5504 | 569.6259 | 641.9916 | 396.9488 |  | 7.0359 | 0.36254 | 0.93008 | 1.2504
7.2025 | 460.7389 | 558.7872 | 582.7377 | 396.8191 |  | 7.1192 | 0.51884 | 0.96953 | 1.2275
7.2858 | 454.651 | 574.0746 | 595.8941 | 396.6365 |  | 7.2025 | 0.4165 | 0.97518 | 1.0295
7.3693 | 453.7756 | 600.1602 | 573.8999 | 396.605 |  | 7.2858 | 0.39001 | 0.96405 | 1.5668
7.4525 | 465.7524 | 589.5238 | 615.0763 | 396.4126 |  | 7.3692 | 0.38305 | 1.0944 | 1.0272
7.5359 | 457.6751 | 587.0972 | 737.5009 | 396.4027 |  | 7.4525 | 0.46948 | 0.89917 | 0.98085
7.6192 | 464.4394 | 598.5829 | 620.6 | 396.3811 |  | 7.5358 | 0.47182 | 1.0126 | 1.475
7.7026 | 467.0257 | 590.8584 | 631.5469 | 396.3281 |  | 7.6192 | 0.36906 | 0.95857 | 1.4006
7.7859 | 477.9282 | 585.3177 | 660.6717 | 396.3065 |  | 7.7026 | 0.38461 | 0.93301 | 1.0256
7.8692 | 469.6519 | 593.9724 | 750.6573 | 396.2849 |  | 7.7858 | 0.39184 | 0.93514 | 1.0965
7.9526 | 494.4411 | 591.9503 | 738.6056 | 396.3183 |  | 7.8692 | 0.36563 | 0.84006 | 1.0388
8.0359 | 496.6295 | 615.852 | 666.6975 | 396.5343 |  | 7.9525 | 0.36182 | 0.86476 | 0.87358
8.1192 | 476.8141 | 596.399 | 763.9141 | 396.7602 |  | 8.0358 | 0.34668 | 0.95901 | 0.8922
8.2026 | 492.7301 | 597.6932 | 661.7764 | 396.8231 |  | 8.1192 | 0.37583 | 1.0239 | 1.1541
8.2859 | 485.7668 | 600.8073 | 641.4895 | 396.9193 |  | 8.2025 | 0.36882 | 0.96494 | 1.0017
8.3692 | 491.1783 | 608.5319 | 716.1093 | 396.9409 |  | 8.2858 | 0.36558 | 0.9803 | 0.95687
8.4525 | 484.8914 | 608.9768 | 680.4565 | 396.9507 |  | 8.3692 | 0.3846 | 0.95988 | 0.97025
8.5358 | 487.9155 | 608.7745 | 682.6659 | 396.8113 |  | 8.4525 | 0.38965 | 0.98903 | 0.96687
8.6192 | 487.7166 | 633.5255 | 735.8941 | 396.5854 |  | 8.5358 | 0.40662 | 0.97987 | 0.99252
8.7025 | 484.215 | 640.1582 | 676.0376 | 396.3045 |  | 8.6192 | 0.38424 | 0.94061 | 0.93032
8.7858 | 487.9155 | 624.4663 | 688.0892 | 396.1651 |  | 8.7025 | 0.37503 | 0.96132 | 0.87556
8.8692 | 487.4778 | 654.9602 | 662.2786 | 396.0472 |  | 8.7858 | 0.38444 | 0.97225 | 0.96989
8.9525 | 480.3156 | 652.5337 | 741.9199 | 395.8862 |  | 8.8692 | 0.38093 | 0.95739 | 0.9449
9.036 | 497.2662 | 632.6358 | 712.2929 | 395.9824 |  | 8.9525 | 0.37219 | 0.99523 | 1.0963
9.1195 | 484.8914 | 637.9338 | 644.7033 | 396.1317 |  | 9.0358 | 0.42193 | 0.89627 | 1.0965
9.2026 | 488.3532 | 692.1272 | 678.247 | 396.3477 |  | 9.1192 | 0.39597 | 0.957 | 1.238
9.2859 | 483.1407 | 660.9458 | 813.3258 | 396.4224 |  | 9.2025 | 0.38942 | 0.95254 | 1.0309
9.3692 | 484.0161 | 660.0561 | 663.9859 | 396.5736 |  | 9.2858 | 0.38123 | 0.97198 | 1.3704
9.4525 | 489.8652 | 656.7397 | 648.6201 | 396.7563 |  | 9.3692 | 0.40173 | 0.93208 | 1.2771
9.5359 | 491.616 | 662.4826 | 657.3575 | 396.9291 |  | 9.4525 | 0.38404 | 0.88553 | 1.1085
9.6194 | 497.0672 | 669.8028 | 649.7248 | 397.1531 |  | 9.5358 | 0.37394 | 0.96983 | 1.0362
9.7026 | 494.4411 | 650.1071 | 672.2212 | 397.4005 |  | 9.6192 | 0.37568 | 0.97176 | 1.0761
9.7859 | 497.0672 | 650.1071 | 660.6717 | 397.6579 |  | 9.7025 | 0.37834 | 0.93531 | 1.105
9.8692 | 490.104 | 659.409 | 697.4292 | 397.9269 |  | 9.7858 | 0.38818 | 0.9867 | 1.2324
9.9526 | 498.818 | 671.9867 | 658.4623 | 398.1528 |  | 9.8692 | 0.42002 | 0.93416 | 1.3149
10.0358 | 504.2294 | 651.1991 | 683.7707 | 398.3984
10.1192 | 495.1175 | 659.1663 | 694.7176 | 398.5064
10.2026 | 504.4682 | 683.2702 | 716.7118 | 398.6458
10.2859 | 514.0178 | 655.6478 | 695.8223 | 398.7539 |  |  | 0.41462 | 0.96983 | 1.1698
10.3692 | 503.5928 | 654.3132 | 757.8883 | 398.8717
10.4525 | 506.4179 | 655.6478 | 997.2139 | 399.131
10.5358 | 498.5793 | 692.1272 | 801.1738 | 399.3883
10.6192 | 508.8053 | 678.6193 | 747.9457 | 399.5906
10.7025 | 504.4682 | 667.1335 | 726.554 | 399.8165
10.7859 | 510.1184 | 680.8436 | 699.6387 | 400.117
10.8692 | 507.9299 | 685.9395 | 747.9457 | 400.4922
10.9526 | 510.755 | 662.2804 | 708.9787 | 400.8889
11.0359 | 500.529 | 678.6193 | 695.2198 | 401.2877
11.1192 | 509.442 | 665.1518 | 761.1021 | 401.7591
11.2026 | 506.6168 | 682.6231 | 736.9988 | 402.1991
11.2859 | 507.7309 | 672.8764 | 734.1868 | 402.6508
11.3692 | 520.3444 | 673.3213 | 836.927 | 403.0044
11.4526 | 533.1569 | 684.16 | 814.9328 | 403.187
11.5358 | 539.4834 | 687.6785 | 752.3646 | 403.4758
11.6192 | 505.9802 | 687.4763 | 792.9385 | 403.7979
11.7025 | 522.9308 | 677.2847 | 694.115 | 404.0238
11.7859 | 530.5705 | 663.3723 | 727.6588 | 404.2595
11.8692 | 511.6304 | 679.5091 | 698.5339 | 404.6248
11.9526 | 505.7812 | 703.613 | 695.2198 | 405.0216
12.0359 | 511.1927 | 685.2519 | 789.7247 | 405.3437
12.1192 | 502.2797 | 688.366 | 740.313 | 405.6757
12.2026 | 519.9067 | 674.4132 | 705.6645 | 405.7189
12.2859 | 508.8053 | 685.0497 | 701.8481 | 405.7405
12.3692 | 508.6063 | 647.8828 | 718.8209 | 405.6128
12.4526 | 505.1048 | 692.1272 | 668.907 | 405.4184
12.5359 | 529.6951 | 679.9539 | 753.4694 | 405.2239
12.6192 | 507.0545 | 684.16 | 744.1293 | 405.1493
12.7026 | 506.1792 | 658.2766 | 777.5726 | 405.1277
12.7859 | 523.1695 | 677.7296 | 774.3589 | 405.0845
12.8692 | 514.0178 | 671.0969 | 804.488 | 404.9646
12.9526 | 526.87 | 670.8947 | 694.115 | 404.9116
13.0359 | 511.4315 | 692.7743 | 752.3646 | 404.5561
13.1192 | 514.2566 | 694.9987 | 780.3847 | 404.2241
13.2026 | 509.0042 | 679.0642 | 878.6056 | 404.065
13.2859 | 508.6063 | 680.3988 | 736.9988 | 403.904
13.3692 | 515.1319 | 702.7232 | 740.313 | 403.8411
13.4526 | 510.9937 | 702.2784 | 736.3962 | 403.6368
13.5359 | 510.1184 | 666.2438 | 713.8998 | 403.2715
13.6192 | 517.5193 | 690.5499 | 683.7707 | 402.7883
13.7026 | 509.442 | 681.0459 | 742.422 | 402.4564
13.7859 | 518.5936 | 689.458 | 822.0633 | 402.0812
13.8692 | 514.8932 | 720.8416 | 774.3589 | 401.8239
13.9526 | 526.4323 | 681.0459 | 766.1236 | 401.5568
14.0359 | 518.156 | 679.0642 | 752.3646 | 401.4586
14.1192 | 513.3812 | 684.6048 | 743.0246 | 401.1482
14.2026 | 512.9435 | 686.7888 | 743.0246 | 400.6866
14.2859 | 525.5569 | 712.8744 | 724.3446 | 400.4509
14.3692 | 517.2806 | 701.8335 | 773.7563 | 400.1504
14.4526 | 517.7183 | 671.9867 | 705.6645 | 399.732
14.5359 | 514.2566 | 687.9212 | 668.907 | 399.1958
14.6192 | 517.2806 | 687.2336 | 683.1681 | 398.8521
14.7026 | 514.4555 | 694.9987 | 696.3245 | 398.3375
14.7859 | 512.0681 | 679.7517 | 740.313 | 398.1332
14.8692 | 534.0322 | 669.3579 | 711.6903 | 397.9289
14.9526 | 513.1424 | 720.3967 | 771.5468 | 397.8523
15.0359 | 521.8564 | 688.5683 | 718.8209 | 397.8857
15.1192 | 512.5058 | 704.7049 | 767.7305 | 397.8857
15.2026 | 520.9811 | 689.458 | 779.7821 | 397.7148
15.2859 | 520.3444 | 694.5538 | 690.2986 | 397.542
15.3692 | 535.783 | 690.3477 | 726.554 | 397.3809
15.4526 | 520.3444 | 672.6742 | 747.4435 | 397.2964
15.5359 | 559.9356 | 683.7151 | 781.9916 | 397.0922
15.6192 | 544.0593 | 680.1562 | 1002.7375 | 397.0391
15.7026 | 573.8223 | 696.9804 | 978.0317 | 396.9841
15.7859 | 536.4196 | 675.303 | 808.3043 | 396.8015
15.8692 | 531.8437 | 680.601 | 721.6329 | 396.6718
15.9526 | 523.8061 | 704.9476 | 687.5871 | 396.4342
16.0359 | 540.1201 | 688.366 | 699.6387 | 396.2633
16.1193 | 549.0331 | 706.0396 | 742.422 | 396.2535
16.2026 | 531.0082 | 702.2784 | 765.0188 | 396.5324
16.2859 | 520.1057 | 691.8845 | 816.5396 | 396.7681
16.3693 | 513.1424 | 663.8172 | 741.4177 | 397.0784
16.4526 | 519.2303 | 687.9212 | 759.9973 | 397.2925
16.5359 | 515.9675 | 690.3477 | 716.1093 | 397.4968
16.6193 | 514.4555 | 690.9948 | 728.1609 | 397.648
16.7026 | 517.7183 | 689.6602 | 727.6588 | 397.9486
16.7859 | 527.069 | 690.5499 | 705.1624 | 398.3473
16.8693 | 526.6312 | 689.458 | 746.3388 | 398.5182
16.9526 | 520.7821 | 680.8436 | 692.006 | 398.8187
17.0359 | 523.3685 | 667.7806 | 699.6387 | 399.1408
17.1193 | 518.156 | 702.2784 | 674.4306 | 399.4079
17.2026 | 516.4052 | 688.1234 | 712.7951 | 399.4728
17.2859 | 521.4188 | 679.3069 | 779.7821 | 399.5042
17.3693 | 521.8564 | 680.1562 | 714.5024 | 399.5474
17.4526 | 521.4188 | 693.8662 | 763.9141 | 399.4826
17.5359 | 520.7821 | 696.5355 | 727.6588 | 399.5376
17.6193 | 516.8429 | 680.3988 | 704.5598 | 399.6024
17.7026 | 516.2063 | 684.16 | 740.8151 | 399.7104
17.7859 | 529.0187 | 708.911 | 775.3632 | 399.8931
17.8692 | 514.6942 | 683.7151 | 814.4306 | 400.0326
17.9525 | 519.668 | 680.601 | 729.2656 | 400.1288
18.0359 | 526.6312 | 679.9539 | 707.3718 | 400.3213
18.1192 | 518.156 | 682.1783 | 744.6315 | 400.5688
18.2026 | 536.6583 | 677.7296 | 684.8754 | 400.9341
18.2859 | 537.295 | 665.7989 | 698.0318 | 401.2779
18.3692 | 521.4188 | 675.5457 | 780.3847 | 401.5568
18.4525 | 527.3077 | 678.4171 | 695.2198 | 401.6216
18.5359 | 522.4931 | 673.3213 | 718.3188 | 401.6864
18.6192 | 515.1319 | 680.1562 | 781.9916 | 401.761
18.7025 | 541.2342 | 689.9029 | 697.4292 | 401.6432
18.7859 | 525.7559 | 677.2847 | 756.181 | 401.3957
18.8692 | 522.2942 | 679.9539 | 699.1365 | 401.1168
18.9525 | 518.5936 | 669.8028 | 691.4034 | 400.9361
19.0359 | 525.9946 | 679.3069 | 686.9844 | 400.8929
19.1192 | 517.957 | 715.5436 | 682.0634 | 400.8379
19.2025 | 516.4052 | 679.3069 | 704.5598 | 400.8163
19.2859 | 524.2439 | 688.5683 | 671.6186 | 400.6768
19.3692 | 526.1936 | 691.6823 | 668.4048 | 400.6002
19.4525 | 518.7926 | 675.1008 | 660.1696 | 400.6434
19.5359 | 532.2815 | 680.1562 | 683.1681 | 400.7613
19.6192 | 535.3453 | 680.601 | 728.7635 | 400.8045
19.7025 | 540.3588 | 686.5866 | 685.3776 | 400.8163
19.7859 | 541.8709 | 676.6376 | 696.3245 | 400.9027
19.8693 | 544.8949 | 693.4214 | 688.6918 | 400.9675
19.9526 | 533.1569 | 696.5355 | 715.0045 | 401.0225
20.0359 | 541.4332 | 694.3111 | 729.2656 | 401.0775
20.1192 | 520.9811 | 684.3622 | 827.587 | 401.1521
20.2026 | 521.4188 | 685.2519 | 730.3704 | 401.0873
20.2859 | 539.6824 | 690.9948 | 772.1494 | 400.9047
20.3692 | 519.9067 | 719.9519 | 684.8754 | 400.6886
20.4525 | 519.2303 | 691.8845 | 725.4493 | 400.6041
20.5359 | 518.3947 | 699.2047 | 708.9787 | 400.5413
20.6192 | 521.2198 | 695.2009 | 707.3718 | 400.4981
20.7025 | 522.2942 | 699.8518 | 723.2398 | 400.3586
20.7858 | 517.957 | 693.8662 | 733.6846 | 400.1111
20.8692 | 519.0314 | 697.4252 | 901.7046 | 399.8754
20.9525 | 519.9067 | 688.8109 | 747.4435 | 399.6594
21.0358 | 526.87 | 688.8109 | 720.5282 | 399.7242
21.1192 | 519.668 | 681.4907 | 680.4565 | 399.7576
21.2025 | 514.0178 | 673.9684 | 756.181 | 399.8538
21.2859 | 517.2806 | 681.2885 | 715.6071 | 400.1209
21.3692 | 526.1936 | 679.0642 | 717.7161 | 400.2388
21.4525 | 530.1328 | 681.0459 | 715.6071 | 400.2486
21.5358 | 525.5569 | 687.9212 | 716.7118 | 400.1936
21.6192 | 520.3444 | 694.5538 | 715.0045 | 400.172
21.7025 | 521.6575 | 704.0578 | 758.3905 | 400.1308
21.7859 | 514.8932 | 692.1272 | 836.927 | 399.9167
21.8692 | 539.4834 | 694.5538 | 760.5999 | 399.8519
21.9525 | 528.581 | 679.3069 | 760.5999 | 399.7772
22.0359 | 532.2815 | 672.8764 | 705.6645 | 399.6495
22.1192 | 524.2439 | 682.3805 | 745.7362 | 399.2744
22.2025 | 521.4188 | 675.1008 | 723.8424 | 398.909
22.2859 | 523.8061 | 696.0906 | 746.3388 | 398.5967
22.3692 | 563.1983 | 691.2375 | 876.9987 | 398.3826
22.4525 | 549.7095 | 683.4724 | 728.1609 | 398.3178
22.5359 | 521.4188 | 692.1272 | 935.7505 | 398.1784
22.6192 | 523.1695 | 707.3742 | 801.7763 | 398.0605
22.7025 | 540.5578 | 698.5172 | 796.8553 | 397.7698
22.7859 | 543.8206 | 694.5538 | 799.0648 | 397.7482
22.8692 | 538.608 | 685.4946 | 745.7362 | 397.8778
22.9525 | 517.957 | 680.601 | 759.4952 | 398.0173
23.0358 | 522.7318 | 695.4435 | 720.5282 | 397.9741
23.1192 | 510.3173 | 705.8373 | 787.5153 | 397.9525
23.2025 | 515.9675 | 692.9765 | 769.94 | 397.813
23.2859 | 515.3309 | 690.9948 | 726.554 | 397.7698
23.3692 | 530.1328 | 679.7517 | 859.9255 | 397.76
23.4525 | 522.9308 | 688.5683 | 762.8094 | 397.6736
23.5358 | 520.1057 | 694.5538 | 768.8352 | 397.5459
23.6192 | 539.6824 | 690.7926 | 1025.7361 | 397.3946
23.7025 | 521.4188 | 678.4171 | 748.5483 | 397.1256
23.7858 | 529.4563 | 676.4354 | 768.8352 | 396.8466
23.8692 | 512.7047 | 685.2519 | 829.1938 | 396.4499
23.9528 | 513.3812 | 684.3622 | 802.8811 | 396.1611
24.0359 | 513.8188 | 678.4171 | 730.973 | 396.0983
24.1192 | 512.9435 | 671.7844 | 729.8682 | 395.9706
24.2026 | 519.9067 | 670.2072 | 704.5598 | 395.8744
24.2859 | 514.4555 | 664.707 | 687.5871 | 395.7015
24.3692 | 515.7685 | 680.601 | 689.7965 | 395.6465
24.4525 | 516.8429 | 676.1927 | 687.5871 | 395.5169
24.5361 | 515.7685 | 678.1744 | 689.1939 | 395.3676
24.6192 | 516.2063 | 688.5683 | 758.3905 | 395.2164
24.7025 | 541.8709 | 673.7662 | 747.9457 | 395.3342
24.7859 | 516.4052 | 681.4907 | 702.9529 | 395.4305
24.8692 | 521.4188 | 685.2519 | 671.1164 | 395.6563
24.9525 | 512.2671 | 670.6521 | 719.9256 | 395.784
25.0359 | 529.4563 | 680.1562 | 777.0705 | 395.8606
25.1192 | 521.8564 | 673.3213 | 723.2398 | 395.9235
25.2025 | 507.7309 | 677.2847 | 708.9787 | 396.1376
25.2859 | 514.6942 | 678.862 | 709.4809 | 396.5795
25.3692 | 512.5058 | 674.4132 | 720.5282 | 396.9115
25.4525 | 516.6439 | 692.3294 | 730.973 | 397.4909
25.5359 | 519.668 | 686.3439 | 738.1035 | 398.2648
25.6192 | 519.469 | 676.6376 | 724.3446 | 399.1447
25.7025 | 526.4323 | 676.6376 | 696.3245 | 399.8086
25.7859 | 528.8197 | 695.4435 | 769.94 | 400.5059
25.8692 | 524.0449 | 671.5418 | 848.3761 | 401.2248
25.9526 | 542.0698 | 679.9539 | 785.808 | 401.8887
26.0359 | 517.0816 | 685.0497 | 758.8926 | 402.5114
26.1192 | 520.7821 | 676.1927 | 725.4493 | 403.1654
26.2025 | 538.807 | 682.6231 | 762.2068 | 403.6604
26.2858 | 524.9203 | 680.8436 | 740.313 | 404.2615
26.3692 | 520.5434 | 686.3439 | 717.7161 | 404.617
26.4525 | 520.1057 | 706.0396 | 723.2398 | 405.0137
26.5358 | 517.0816 | 671.9867 | 778.1753 | 405.4537
26.6192 | 522.2942 | 677.7296 | 721.6329 | 405.8387
26.7025 | 537.9714 | 692.5721 | 777.0705 | 406.1058
26.7859 | 519.0314 | 693.664 | 825.3775 | 406.2237
26.8692 | 520.1057 | 715.5436 | 713.8998 | 406.4496
26.9525 | 530.3317 | 690.9948 | 747.4435 | 406.6322
27.0359 | 513.5801 | 680.601 | 774.861 | 406.8895
27.1192 | 559.6968 | 692.3294 | 768.2326 | 407.0074
27.2025 | 529.6951 | 694.1089 | 710.0834 | 407.1252
27.2858 | 521.8564 | 690.7926 | 868.1608 | 407.082
27.3692 | 519.9067 | 729.2537 | 709.4809 | 407.1783
27.4525 | 545.3326 | 671.7844 | 695.8223 | 407.1685
27.5358 | 546.009 | 705.1498 | 841.2455 | 407.1586
27.6192 | 515.7685 | 689.2558 | 819.3517 | 407.1586
27.7026 | 520.3444 | 681.7334 | 708.9787 | 407.1586
27.7858 | 522.4931 | 682.3805 | 729.8682 | 407.1802
27.8692 | 514.6942 | 654.3132 | 712.7951 | 407.0938
27.9525 | 513.3812 | 661.3907 | 663.9859 | 406.9013
28.0358 | 508.3676 | 688.5683 | 668.907 | 406.3435
28.1192 | 516.2063 | 706.9293 | 745.2341 | 405.603
28.2025 | 513.3812 | 688.8109 | 699.6387 | 404.8409
28.2858 | 511.8691 | 692.7743 | 685.8798 | 404.2831
28.3692 | 516.8429 | 686.1417 | 689.1939 | 403.6604
28.4525 | 517.7183 | 694.1089 | 687.5871 | 403.0476
28.5358 | 522.2942 | 690.9948 | 694.7176 | 402.6292
28.6192 | 515.3309 | 679.0642 | 676.0376 | 402.2541
28.7025 | 512.2671 | 684.8071 | 659.5669 | 401.9005
28.7858 | 514.6942 | 687.6785 | 686.9844 | 401.5568
28.8692 | 513.3812 | 683.0276 | 679.3518 | 401.2779
28.9525 | 510.755 | 694.1089 | 723.8424 | 401.2229
29.0358 | 525.3182 | 664.9092 | 723.8424 | 401.1482
29.1192 | 517.7183 | 682.8253 | 765.521 | 401.1895
29.2025 | 515.7685 | 681.4907 | 704.5598 | 401.1679
29.2858 | 513.3812 | 687.2336 | 804.488 | 401.1895
29.3692 | 519.469 | 675.5457 | 777.0705 | 401.2445
29.4525 | 514.4555 | 662.0377 | 727.6588 | 401.437
29.5358 | 511.8691 | 687.2336 | 706.7693 | 401.8239
29.6192 | 512.7047 | 688.1234 | 718.8209 | 402.146
29.7025 | 513.8188 | 677.7296 | 727.6588 | 402.478
29.7858 | 517.0816 | 693.2192 | 765.521 | 402.8433
29.8692 | 526.87 | 678.1744 | 790.2269 | 403.2617