## CO2 Concentration Data
| Voltage Readings |  |  |  | ppm of CO2
TIME (miliseconds) | A-3 CO2 Sensor | A-2 CO2 Sensor | A-1 CO2 Sensor | A-4 CO2 conc | A-1 Sensor | A-2 Sensor | A-3 Sensor | Inlet | Rolling Inlet Average | Inlet Offset | 8.0995
107 | 0.4133 | 1.0206 | 1.0129 | 0.5975 | 408.0966 | 406.2773 | 407.085 | 412.0677
6303 | 0.4133 | 1.0195 | 1.0129 | 0.5969 | 408.0966 | 405.8324 | 407.085 | 411.7024
11219 | 0.4133 | 1.0211 | 1.014 | 0.5931 | 408.5343 | 406.4795 | 407.085 | 409.3886
16216 | 0.4127 | 1.0178 | 1.0135 | 0.5936 | 408.3353 | 405.1449 | 406.4824 | 409.693
21220 | 0.4149 | 1.0195 | 1.0096 | 0.6002 | 406.7835 | 405.8324 | 408.6919 | 413.7118
26219 | 0.4133 | 1.0189 | 1.0107 | 0.6002 | 407.2212 | 405.5898 | 407.085 | 413.7118
31220 | 0.4127 | 1.0173 | 1.0118 | 0.5975 | 407.6589 | 404.9427 | 406.4824 | 412.0677
36220 | 0.4116 | 1.0173 | 1.0118 | 0.6002 | 407.6589 | 404.9427 | 405.3777 | 413.7118
41308 | 0.4127 | 1.0173 | 1.0096 | 0.6029 | 406.7835 | 404.9427 | 406.4824 | 415.3558
46222 | 0.4111 | 1.0167 | 1.0085 | 0.5997 | 406.3458 | 404.7 | 404.8756 | 413.4073
51221 | 0.4122 | 1.0167 | 1.0113 | 0.5953 | 407.4599 | 404.7 | 405.9803 | 410.7282
56222 | 0.4122 | 1.0124 | 1.0085 | 0.5969 | 406.3458 | 402.961 | 405.9803 | 411.7024
61223 | 0.4105 | 1.0113 | 1.0074 | 0.5997 | 405.9082 | 402.5161 | 404.273 | 413.4073
66221 | 0.4116 | 1.014 | 1.008 | 0.5964 | 406.1469 | 403.6081 | 405.3777 | 411.3979
71225 | 0.4111 | 1.014 | 1.0058 | 0.6008 | 405.2715 | 403.6081 | 404.8756 | 414.0771
76294 | 0.41 | 1.0129 | 1.0102 | 0.5975 | 407.0223 | 403.1632 | 403.7708 | 412.0677
81222 | 0.4111 | 1.0124 | 1.0069 | 0.5909 | 405.7092 | 402.961 | 404.8756 | 408.049
86222 | 0.4078 | 1.0118 | 1.0096 | 0.5936 | 406.7835 | 402.7183 | 401.5613 | 409.693
91222 | 0.4105 | 1.0124 | 1.0031 | 0.5964 | 404.1972 | 402.961 | 404.273 | 411.3979
96223 | 0.4089 | 1.0102 | 1.0074 | 0.5931 | 405.9082 | 402.0712 | 402.6661 | 409.3886
101226 | 0.4105 | 1.0091 | 1.0064 | 0.5898 | 405.5102 | 401.6263 | 404.273 | 407.3792
106224 | 0.4094 | 1.0085 | 1.0042 | 0.5893 | 404.6349 | 401.3837 | 403.1682 | 407.0747
111286 | 0.4094 | 1.0096 | 1.0064 | 0.5909 | 405.5102 | 401.8286 | 403.1682 | 408.049
116222 | 0.41 | 1.0102 | 1.0053 | 0.592 | 405.0726 | 402.0712 | 403.7708 | 408.7188
121222 | 0.4094 | 1.0091 | 1.0053 | 0.5969 | 405.0726 | 401.6263 | 403.1682 | 411.7024
126222 | 0.4094 | 1.0074 | 1.0042 | 0.598 | 404.6349 | 400.9388 | 403.1682 | 412.3722
131222 | 0.4089 | 1.0096 | 0.9982 | 0.5991 | 402.2475 | 401.8286 | 402.6661 | 413.042
136225 | 0.4094 | 1.0091 | 1.0053 | 0.5964 | 405.0726 | 401.6263 | 403.1682 | 411.3979
141222 | 0.4089 | 1.0074 | 1.0047 | 0.6018 | 404.8338 | 400.9388 | 402.6661 | 414.686
146235 | 0.4083 | 1.0085 | 1.0058 | 0.6018 | 405.2715 | 401.3837 | 402.0635 | 414.686
151222 | 0.4083 | 1.0085 | 1.002 | 0.5942 | 403.7595 | 401.3837 | 402.0635 | 410.0584 | 411.4804
156222 | 0.4083 | 1.008 | 1.0069 | 0.5936 | 405.7092 | 401.1815 | 402.0635 | 409.693 | 411.4038
161222 | 0.41 | 1.0085 | 1.0042 | 0.5964 | 404.6349 | 401.3837 | 403.7708 | 411.3979 | 411.394
166226 | 0.4089 | 1.0069 | 1.0074 | 0.5964 | 405.9082 | 400.7366 | 402.6661 | 411.3979 | 411.4588
171222 | 0.4094 | 1.0074 | 1.0058 | 0.5942 | 405.2715 | 400.9388 | 403.1682 | 410.0584 | 411.4706
176260 | 0.4094 | 1.0074 | 1.0058 | 0.5947 | 405.2715 | 400.9388 | 403.1682 | 410.3628 | 411.3626
181222 | 0.4089 | 1.0085 | 1.0047 | 0.5936 | 404.8338 | 401.3837 | 402.6661 | 409.693 | 411.2329
186226 | 0.4078 | 1.008 | 1.0031 | 0.5904 | 404.1972 | 401.1815 | 401.5613 | 407.7445 | 411.0935
191227 | 0.4078 | 1.0085 | 1.0074 | 0.5871 | 405.9082 | 401.3837 | 401.5613 | 405.7352 | 410.8362
196225 | 0.4089 | 1.008 | 1.0014 | 0.5865 | 403.5207 | 401.1815 | 402.6661 | 405.3698 | 410.5141
201225 | 0.4105 | 1.0069 | 1.0058 | 0.5854 | 405.2715 | 400.7366 | 404.273 | 404.7 | 410.2332
206232 | 0.4089 | 1.008 | 1.0053 | 0.5844 | 405.0726 | 401.1815 | 402.6661 | 404.0912 | 410.0191
211224 | 0.4089 | 1.0091 | 1.0053 | 0.5909 | 405.0726 | 401.6263 | 402.6661 | 408.049 | 409.9012
216253 | 0.4089 | 1.0091 | 0.9938 | 0.5953 | 400.4967 | 401.6263 | 402.6661 | 410.7282 | 409.8148
221223 | 0.4089 | 1.0096 | 1.0053 | 0.5882 | 405.0726 | 401.8286 | 402.6661 | 406.4049 | 409.6537
226224 | 0.4089 | 1.0085 | 1.0047 | 0.592 | 404.8338 | 401.3837 | 402.6661 | 408.7188 | 409.4809
231224 | 0.4078 | 1.0091 | 1.0042 | 0.5887 | 404.6349 | 401.6263 | 401.5613 | 406.7094 | 409.308
236227 | 0.4089 | 1.0091 | 1.0031 | 0.5876 | 404.1972 | 401.6263 | 402.6661 | 406.0396 | 409.2432
241225 | 0.4094 | 1.0102 | 1.0058 | 0.5904 | 405.2715 | 402.0712 | 403.1682 | 407.7445 | 409.1804
246224 | 0.4111 | 1.008 | 1.0058 | 0.5904 | 405.2715 | 401.1815 | 404.8756 | 407.7445 | 409.0625
251237 | 0.4083 | 1.008 | 1.0058 | 0.5958 | 405.2715 | 401.1815 | 402.0635 | 411.0326 | 409.1155
256223 | 0.4078 | 1.0064 | 1.0069 | 0.592 | 405.7092 | 400.5344 | 401.5613 | 408.7188 | 409.1588
261223 | 0.4078 | 1.0085 | 1.0074 | 0.592 | 405.9082 | 401.3837 | 401.5613 | 408.7188 | 409.2118
266224 | 0.4089 | 1.008 | 1.0069 | 0.5904 | 405.7092 | 401.1815 | 402.6661 | 407.7445 | 409.202
271224 | 0.4083 | 1.008 | 1.0042 | 0.5936 | 404.6349 | 401.1815 | 402.0635 | 409.693 | 409.2334
276224 | 0.416 | 1.0091 | 1.0069 | 0.5915 | 405.7092 | 401.6263 | 409.7967 | 408.4143 | 409.1273
281224 | 0.4149 | 1.0091 | 1.0074 | 0.5986 | 405.9082 | 401.6263 | 408.6919 | 412.7375 | 409.1391
286238 | 0.4089 | 1.0085 | 1.0085 | 0.5915 | 406.3458 | 401.3837 | 402.6661 | 408.4143 | 408.9898
291223 | 0.4089 | 1.0096 | 1.0036 | 0.5969 | 404.3961 | 401.8286 | 402.6661 | 411.7024 | 408.9997
296226 | 0.4154 | 1.0102 | 1.0058 | 0.5975 | 405.2715 | 402.0712 | 409.1941 | 412.0677 | 408.9152
301226 | 0.4056 | 1.008 | 1.0042 | 0.5887 | 404.6349 | 401.1815 | 399.3519 | 406.7094 | 408.6579
306224 | 0.4105 | 1.0085 | 1.0053 | 0.5876 | 405.0726 | 401.3837 | 404.273 | 406.0396 | 408.5283
311225 | 0.4094 | 1.0074 | 1.0047 | 0.5827 | 404.8338 | 400.9388 | 403.1682 | 403.056 | 408.3142
316224 | 0.41 | 1.0091 | 1.0036 | 0.5822 | 404.3961 | 401.6263 | 403.7708 | 402.7516 | 408.0352
321250 | 0.4078 | 1.0085 | 1.008 | 0.5882 | 406.1469 | 401.3837 | 401.5613 | 406.4049 | 407.8742
326224 | 0.4111 | 1.0096 | 1.0058 | 0.5838 | 405.2715 | 401.8286 | 404.8756 | 403.7258 | 407.6699
331226 | 0.5505 | 1.0096 | 1.0058 | 0.5893 | 405.2715 | 401.8286 | 544.8755 | 407.0747 | 407.5638
336225 | 0.4564 | 1.0074 | 1.0031 | 0.5871 | 404.1972 | 400.9388 | 450.3705 | 405.7352 | 407.4362
341227 | 0.4876 | 1.0074 | 1.0058 | 0.5904 | 405.2715 | 400.9388 | 481.7048 | 407.7445 | 407.4362
346225 | 0.5242 | 1.0233 | 1.0069 | 0.592 | 405.7092 | 407.3693 | 518.4623 | 408.7188 | 407.5324
351227 | 0.8189 | 1.0452 | 1.0074 | 0.586 | 405.9082 | 416.2262 | 814.4306 | 405.0654 | 407.5226
356273 | 0.586 | 1.031 | 1.014 | 0.5898 | 408.5343 | 410.4833 | 580.5283 | 407.3792 | 407.609
361227 | 0.6133 | 1.078 | 1.0304 | 0.5783 | 415.0599 | 429.4914 | 607.9458 | 400.3769 | 407.4892
366227 | 0.5472 | 1.0998 | 1.0091 | 0.574 | 406.5846 | 438.308 | 541.5613 | 397.7586 | 407.1572
371226 | 0.5701 | 1.0867 | 1.0397 | 0.5762 | 418.7604 | 433.01 | 564.5599 | 399.0982 | 406.7821
376225 | 0.5636 | 1.0851 | 1.0222 | 0.5734 | 411.7971 | 432.3629 | 558.0319 | 397.3933 | 406.4914
381230 | 0.5608 | 1.1676 | 1.0293 | 0.5827 | 414.6222 | 465.7283 | 555.2198 | 403.056 | 406.3087
386224 | 0.6199 | 1.1862 | 1.0386 | 0.5876 | 418.3226 | 473.2506 | 614.5742 | 406.0396 | 406.2871
391224 | 0.7708 | 1.2584 | 1.0375 | 0.586 | 417.885 | 502.4503 | 766.1236 | 405.0654 | 406.2557
396224 | 0.8254 | 1.2873 | 1.0933 | 0.5849 | 440.0878 | 514.1383 | 820.9586 | 404.3956 | 406.1477
401224 | 0.8112 | 1.2496 | 1.0577 | 0.5871 | 425.9226 | 498.8914 | 806.6975 | 405.7352 | 406.0828
406226 | 0.6035 | 1.248 | 1.0528 | 0.5849 | 423.9729 | 498.2443 | 598.1036 | 404.3956 | 405.8687
411224 | 0.6691 | 1.2638 | 1.0632 | 0.5865 | 428.111 | 504.6343 | 663.9859 | 405.3698 | 405.7607
416224 | 0.5958 | 1.3874 | 1.1015 | 0.5893 | 443.3506 | 554.6216 | 590.3704 | 407.0747 | 405.7077
421224 | 0.6642 | 1.3179 | 1.1042 | 0.5876 | 444.4249 | 526.5138 | 659.0648 | 406.0396 | 405.6527
426289 | 0.633 | 1.3163 | 1.0829 | 0.5898 | 435.9497 | 525.8667 | 627.7306 | 407.3792 | 405.578
431223 | 0.7139 | 1.3611 | 1.0867 | 0.5936 | 437.4617 | 543.9851 | 708.9787 | 409.693 | 405.6193
436224 | 0.7773 | 1.3502 | 1.1201 | 0.5926 | 450.7516 | 539.5769 | 772.6516 | 409.0841 | 405.5014
441224 | 0.7287 | 1.3923 | 1.1031 | 0.5936 | 443.9872 | 556.6033 | 723.8424 | 409.693 | 405.5427
446226 | 0.7041 | 1.3786 | 1.1053 | 0.5898 | 444.8626 | 551.0626 | 699.1365 | 407.3792 | 405.4032
451224 | 0.6314 | 1.3764 | 1.1261 | 0.5865 | 453.1389 | 550.1729 | 626.1236 | 405.3698 | 405.1872
456224 | 0.6505 | 1.4836 | 1.1337 | 0.5822 | 456.163 | 593.5276 | 645.3059 | 402.7516 | 405.0595
461224 | 0.78 | 1.4355 | 1.1222 | 0.5893 | 451.5872 | 574.0746 | 775.3632 | 407.0747 | 405.0929
466224 | 0.6707 | 1.4092 | 1.1332 | 0.586 | 455.9641 | 563.4381 | 665.5928 | 405.0654 | 405.1577
471226 | 0.7664 | 1.4338 | 1.1283 | 0.5915 | 454.0143 | 573.3871 | 761.7046 | 408.4143 | 405.3404
476225 | 0.7784 | 1.4169 | 1.1933 | 0.5958 | 479.8779 | 566.5522 | 773.7563 | 411.0326 | 405.4897
481224 | 0.791 | 1.5147 | 1.1616 | 0.5936 | 467.2644 | 606.1053 | 786.4105 | 409.693 | 405.6821
486226 | 0.6631 | 1.4759 | 1.1447 | 0.598 | 460.5399 | 590.4135 | 657.9601 | 412.3722 | 405.853
491227 | 0.7287 | 1.4945 | 1.2097 | 0.5958 | 486.4035 | 597.9359 | 723.8424 | 411.0326 | 406.0239
496298 | 0.6691 | 1.4776 | 1.1572 | 0.5915 | 465.5137 | 591.101 | 663.9859 | 408.4143 | 406.0455
501223 | 0.7024 | 1.536 | 1.2135 | 0.5986 | 487.9155 | 614.7196 | 697.4292 | 412.7375 | 406.1752
506226 | 0.7226 | 1.4868 | 1.2004 | 0.5909 | 482.703 | 594.8217 | 717.7161 | 408.049 | 406.2714
511224 | 0.6745 | 1.5563 | 1.1813 | 0.5854 | 475.1031 | 622.9295 | 669.4091 | 404.7 | 406.185
516224 | 0.6838 | 1.5841 | 1.2201 | 0.5854 | 490.5417 | 634.1726 | 678.7491 | 404.7 | 406.3244
521224 | 0.662 | 1.5503 | 1.2064 | 0.5816 | 485.0904 | 620.503 | 656.8553 | 402.3862 | 406.4737
526224 | 0.6767 | 1.536 | 1.1955 | 0.5887 | 480.7533 | 614.7196 | 671.6186 | 406.7094 | 406.7192
531226 | 0.6789 | 1.6005 | 1.1807 | 0.5838 | 474.8643 | 640.8053 | 673.8281 | 403.7258 | 406.9235
536227 | 0.6554 | 1.5765 | 1.1846 | 0.5871 | 476.4162 | 631.099 | 650.2269 | 405.7352 | 407.0099
541226 | 0.6806 | 1.6131 | 1.207 | 0.5942 | 485.3292 | 645.9011 | 675.5354 | 410.0584 | 407.1396
546224 | 0.7527 | 1.5683 | 1.207 | 0.5969 | 485.3292 | 627.7827 | 747.9457 | 411.7024 | 407.3537
551224 | 0.7565 | 1.5738 | 1.1966 | 0.5926 | 481.191 | 630.007 | 751.7621 | 409.0841 | 407.5049
556224 | 0.8451 | 1.5984 | 1.2502 | 0.5904 | 502.5185 | 639.956 | 840.7433 | 407.7445 | 407.5697
561224 | 0.7341 | 1.5765 | 1.1955 | 0.5876 | 480.7533 | 631.099 | 729.2656 | 406.0396 | 407.6228
566252 | 0.6877 | 1.588 | 1.202 | 0.5876 | 483.3397 | 635.7499 | 682.6659 | 406.0396 | 407.6444
571224 | 0.8566 | 1.5836 | 1.2119 | 0.5915 | 487.2789 | 633.9704 | 852.2928 | 408.4143 | 407.6876
576224 | 0.7177 | 1.6087 | 1.2146 | 0.5936 | 488.3532 | 644.1216 | 712.7951 | 409.693 | 407.8054
581224 | 0.8407 | 1.6055 | 1.2152 | 0.5947 | 488.5919 | 642.8274 | 836.3244 | 410.3628 | 407.9017
586224 | 0.7363 | 1.5836 | 1.2152 | 0.5958 | 488.5919 | 633.9704 | 731.4751 | 411.0326 | 407.9449
591226 | 0.8008 | 1.6137 | 1.2124 | 0.5947 | 487.4778 | 646.1437 | 796.2527 | 410.3628 | 407.9861
596228 | 0.797 | 1.5792 | 1.2507 | 0.5975 | 502.7174 | 632.1909 | 792.4363 | 412.0677 | 408.0627
601225 | 0.7429 | 1.6322 | 1.2206 | 0.5986 | 490.7406 | 653.6256 | 738.1035 | 412.7375 | 408.2356
606224 | 0.8079 | 1.6197 | 1.2206 | 0.5953 | 490.7406 | 648.5703 | 803.3833 | 410.7282 | 408.4084
611227 | 0.7221 | 1.5683 | 1.2687 | 0.5991 | 509.8796 | 627.7827 | 717.214 | 413.042 | 408.7404
616228 | 0.7429 | 1.6279 | 1.254 | 0.5953 | 504.0305 | 651.8866 | 738.1035 | 410.7282 | 408.8582
621224 | 1.1211 | 1.6689 | 1.2261 | 0.5904 | 492.929 | 668.4682 | 1117.9311 | 407.7445 | 408.9447
626227 | 0.9265 | 1.6372 | 1.2283 | 0.5893 | 493.8044 | 655.6478 | 922.4937 | 407.0747 | 408.9014
631225 | 0.7653 | 1.6224 | 1.2398 | 0.5882 | 498.3803 | 649.6623 | 760.5999 | 406.4049 | 408.7522
636291 | 0.7855 | 1.664 | 1.2578 | 0.5904 | 505.5425 | 666.4865 | 780.8868 | 407.7445 | 408.6893
641225 | 0.7713 | 1.6716 | 1.2594 | 0.592 | 506.1792 | 669.5601 | 766.6258 | 408.7188 | 408.5715
646227 | 0.8008 | 1.6672 | 1.3595 | 0.592 | 546.009 | 667.7806 | 796.2527 | 408.7188 | 408.4968
651225 | 0.8478 | 1.6831 | 1.3458 | 0.5915 | 540.5578 | 674.211 | 843.455 | 408.4143 | 408.4968
656226 | 0.8298 | 1.6678 | 1.2933 | 0.5915 | 519.668 | 668.0233 | 825.3775 | 408.4143 | 408.3574
661229 | 0.7959 | 1.6437 | 1.3141 | 0.5833 | 527.9443 | 658.2766 | 791.3316 | 403.4214 | 408.2081
666256 | 0.733 | 1.6404 | 1.2556 | 0.5904 | 504.6671 | 656.942 | 728.1609 | 407.7445 | 408.3063
671226 | 0.8139 | 1.6798 | 1.2655 | 0.5838 | 508.6063 | 672.8764 | 809.4091 | 403.7258 | 408.2749
676230 | 1.026 | 1.6503 | 1.2523 | 0.586 | 503.3541 | 660.9458 | 1022.4219 | 405.0654 | 408.3613
681225 | 0.9517 | 1.6722 | 1.2819 | 0.58 | 515.1319 | 669.8028 | 947.8021 | 401.412 | 408.1904
686227 | 0.7369 | 1.6831 | 1.2829 | 0.5838 | 515.5298 | 674.211 | 732.0777 | 403.7258 | 408.1904
691228 | 0.8172 | 1.6836 | 1.2846 | 0.5882 | 516.2063 | 674.4132 | 812.7233 | 406.4049 | 408.212
696225 | 0.774 | 1.6508 | 1.2518 | 0.5909 | 503.1551 | 661.148 | 769.3373 | 408.049 | 408.1472
701228 | 0.7467 | 1.67 | 1.2507 | 0.5975 | 502.7174 | 668.913 | 741.9199 | 412.0677 | 408.159
706267 | 0.7686 | 1.6935 | 1.2578 | 0.5909 | 505.5425 | 678.4171 | 763.9141 | 408.049 | 408.1256
711244 | 0.8254 | 1.6804 | 1.2731 | 0.5969 | 511.6304 | 673.1191 | 820.9586 | 411.7024 | 408.2533
716227 | 0.8713 | 1.6738 | 1.2737 | 0.5975 | 511.8691 | 670.4499 | 867.0561 | 412.0677 | 408.4477
721228 | 0.8773 | 1.682 | 1.2737 | 0.5991 | 511.8691 | 673.7662 | 873.0819 | 413.042 | 408.6736
726243 | 0.9326 | 1.6804 | 1.2709 | 0.5942 | 510.755 | 673.1191 | 928.6199 | 410.0584 | 408.7266
731243 | 0.8019 | 1.6951 | 1.266 | 0.5904 | 508.8053 | 679.0642 | 797.3575 | 407.7445 | 408.6638
736227 | 0.7817 | 1.7 | 1.2769 | 0.5953 | 513.1424 | 681.0459 | 777.0705 | 410.7282 | 408.6756
741228 | 0.8653 | 1.6836 | 1.2879 | 0.5904 | 517.5193 | 674.4132 | 861.0303 | 407.7445 | 408.5695
746228 | 0.7582 | 1.6683 | 1.2857 | 0.5904 | 516.6439 | 668.2255 | 753.4694 | 407.7445 | 408.485
751231 | 0.8019 | 1.6853 | 1.2704 | 0.5909 | 510.5561 | 675.1008 | 797.3575 | 408.049 | 408.3554
756226 | 0.7483 | 1.6809 | 1.2633 | 0.5833 | 507.7309 | 673.3213 | 743.5268 | 403.4214 | 408.0549
761226 | 0.6778 | 1.6825 | 1.2786 | 0.5849 | 513.8188 | 673.9684 | 672.7233 | 404.3956 | 407.8506
766226 | 0.6806 | 1.6366 | 1.2594 | 0.5865 | 506.1792 | 655.4051 | 675.5354 | 405.3698 | 407.6031
771229 | 0.7232 | 1.6645 | 1.2835 | 0.5827 | 515.7685 | 666.6887 | 718.3188 | 403.056 | 407.3556
776228 | 0.721 | 1.7634 | 1.2731 | 0.5844 | 511.6304 | 706.6866 | 716.1093 | 404.0912 | 407.2378
781226 | 0.7773 | 1.7295 | 1.2737 | 0.5909 | 511.8691 | 692.9765 | 772.6516 | 408.049 | 407.2692
786227 | 0.7718 | 1.6481 | 1.3075 | 0.5975 | 525.3182 | 660.0561 | 767.1279 | 412.0677 | 407.4519
791228 | 0.8511 | 1.676 | 1.2819 | 0.5947 | 515.1319 | 671.3396 | 846.7692 | 410.3628 | 407.5363
796229 | 0.6904 | 1.6727 | 1.3119 | 0.5909 | 527.069 | 670.005 | 685.3776 | 408.049 | 407.5147
801229 | 0.7407 | 1.6902 | 1.2884 | 0.5904 | 517.7183 | 677.0825 | 735.8941 | 407.7445 | 407.4833
806230 | 0.6838 | 1.6831 | 1.2622 | 0.592 | 507.2933 | 674.211 | 678.7491 | 408.7188 | 407.4931
811230 | 0.8527 | 1.7044 | 1.2594 | 0.5904 | 506.1792 | 682.8253 | 848.3761 | 407.7445 | 407.4715
816228 | 0.7298 | 1.6771 | 1.2594 | 0.5871 | 506.1792 | 671.7844 | 724.9471 | 405.7352 | 407.5462
821261 | 0.7855 | 1.676 | 1.2556 | 0.5871 | 504.6671 | 671.3396 | 780.8868 | 405.7352 | 407.4813
826228 | 0.7571 | 1.6836 | 1.2955 | 0.5931 | 520.5434 | 674.4132 | 752.3646 | 409.3886 | 407.664
831303 | 0.7888 | 1.6984 | 1.278 | 0.5876 | 513.5801 | 680.3988 | 784.2011 | 406.0396 | 407.6954
836229 | 0.762 | 1.6869 | 1.2676 | 0.5882 | 509.442 | 675.7479 | 757.2857 | 406.4049 | 407.8565
841230 | 0.7226 | 1.6492 | 1.2491 | 0.5936 | 502.0808 | 660.5009 | 717.7161 | 409.693 | 408.049
846305 | 0.7522 | 1.6629 | 1.2704 | 0.5931 | 510.5561 | 666.0416 | 747.4435 | 409.3886 | 408.1452
851236 | 0.7779 | 1.6804 | 1.2676 | 0.5827 | 509.442 | 673.1191 | 773.2541 | 403.056 | 407.9842
856228 | 0.7964 | 1.6596 | 1.2622 | 0.5969 | 507.2933 | 664.707 | 791.8338 | 411.7024 | 407.9724
861230 | 0.8631 | 1.6935 | 1.2753 | 0.5844 | 512.5058 | 678.4171 | 858.8208 | 404.0912 | 407.8447
866229 | 0.8916 | 1.6978 | 1.2469 | 0.5871 | 501.2054 | 680.1562 | 887.4435 | 405.7352 | 407.6522
871229 | 0.903 | 1.7323 | 1.2529 | 0.5887 | 503.5928 | 694.1089 | 898.8925 | 406.7094 | 407.4794
876228 | 0.8068 | 1.7432 | 1.2605 | 0.5926 | 506.6168 | 698.5172 | 802.2785 | 409.0841 | 407.3517
881302 | 0.8314 | 1.717 | 1.2709 | 0.5844 | 510.755 | 687.9212 | 826.9844 | 404.0912 | 407.1592
886228 | 0.8008 | 1.6547 | 1.2682 | 0.5904 | 509.6807 | 662.7253 | 796.2527 | 407.7445 | 407.1592
891230 | 0.8008 | 1.7224 | 1.2616 | 0.5893 | 507.0545 | 690.1051 | 796.2527 | 407.0747 | 407.0414
896231 | 0.8517 | 1.6995 | 1.2873 | 0.5893 | 517.2806 | 680.8436 | 847.3718 | 407.0747 | 407.0198
901229 | 0.774 | 1.7181 | 1.2676 | 0.5844 | 509.442 | 688.366 | 769.3373 | 404.0912 | 406.9019
906228 | 0.8877 | 1.6738 | 1.3409 | 0.5816 | 538.608 | 670.4499 | 883.5267 | 402.3862 | 406.7192
911228 | 0.7522 | 1.6957 | 1.3037 | 0.5794 | 523.8061 | 679.3069 | 747.4435 | 401.0467 | 406.6426
916228 | 0.7166 | 1.7028 | 1.2808 | 0.5789 | 514.6942 | 682.1783 | 711.6903 | 400.7422 | 406.5248
921230 | 0.7237 | 1.6973 | 1.2731 | 0.5816 | 511.6304 | 679.9539 | 718.8209 | 402.3862 | 406.4285
926232 | 0.7188 | 1.7164 | 1.2835 | 0.5767 | 515.7685 | 687.6785 | 713.8998 | 399.4026 | 406.3107
931228 | 0.7068 | 1.6448 | 1.2928 | 0.5816 | 519.469 | 658.7214 | 701.8481 | 402.3862 | 406.2557
936228 | 0.7615 | 1.7142 | 1.3108 | 0.5794 | 526.6312 | 686.7888 | 756.7836 | 401.0467 | 406.0298
941228 | 0.6707 | 1.7334 | 1.2901 | 0.5822 | 518.3947 | 694.5538 | 665.5928 | 402.7516 | 405.7293
946228 | 0.7352 | 1.6929 | 1.2906 | 0.5865 | 518.5936 | 678.1744 | 730.3704 | 405.3698 | 405.5682
951256 | 0.7265 | 1.6732 | 1.2824 | 0.586 | 515.3309 | 670.2072 | 721.6329 | 405.0654 | 405.472
956343 | 0.8057 | 1.7126 | 1.2939 | 0.5953 | 519.9067 | 686.1417 | 801.1738 | 410.7282 | 405.5682
961229 | 0.8205 | 1.6995 | 1.2868 | 0.5936 | 517.0816 | 680.8436 | 816.0375 | 409.693 | 405.5996
966228 | 0.8068 | 1.6825 | 1.2939 | 0.5915 | 519.9067 | 673.9684 | 802.2785 | 408.4143 | 405.6213
971255 | 0.7691 | 1.676 | 1.2715 | 0.5915 | 510.9937 | 671.3396 | 764.4163 | 408.4143 | 405.7077
976228 | 0.7538 | 1.6809 | 1.2687 | 0.5936 | 509.8796 | 673.3213 | 749.0504 | 409.693 | 405.8353
981229 | 0.7199 | 1.6891 | 1.2704 | 0.5997 | 510.5561 | 676.6376 | 715.0045 | 413.4073 | 405.965
986244 | 0.7139 | 1.6519 | 1.2906 | 0.5958 | 518.5936 | 661.5929 | 708.9787 | 411.0326 | 406.126
991225 | 0.7046 | 1.7121 | 1.272 | 0.5936 | 511.1927 | 685.9395 | 699.6387 | 409.693 | 406.2321
996243 | 0.7298 | 1.6847 | 1.2682 | 0.6018 | 509.6807 | 674.8581 | 724.9471 | 414.686 | 406.3932
1001235 | 0.7904 | 1.6727 | 1.2747 | 0.5964 | 512.2671 | 670.005 | 785.808 | 411.3979 | 406.458
1006228 | 0.7325 | 1.7055 | 1.2682 | 0.5909 | 509.6807 | 683.2702 | 727.6588 | 408.049 | 406.6191
1011242 | 0.7593 | 1.6995 | 1.2786 | 0.5964 | 513.8188 | 680.8436 | 754.5741 | 411.3979 | 406.6092
1016257 | 0.8342 | 1.6804 | 1.3021 | 0.5893 | 523.1695 | 673.1191 | 829.7965 | 407.0747 | 406.7055
1021228 | 0.8369 | 1.6514 | 1.2862 | 0.5964 | 516.8429 | 661.3907 | 832.5081 | 411.3979 | 406.8882
1026227 | 0.8254 | 1.6995 | 1.2687 | 0.5936 | 509.8796 | 680.8436 | 820.9586 | 409.693 | 406.9844
1031227 | 0.7697 | 1.7487 | 1.2819 | 0.5882 | 515.1319 | 700.7415 | 765.0188 | 406.4049 | 406.898
1036249 | 0.8538 | 1.6929 | 1.2901 | 0.5833 | 518.3947 | 678.1744 | 849.4808 | 403.4214 | 406.8764
1041228 | 0.7298 | 1.6727 | 1.26 | 0.5931 | 506.4179 | 670.005 | 724.9471 | 409.3886 | 406.9294
1046320 | 0.7746 | 1.7585 | 1.2698 | 0.5794 | 510.3173 | 704.7049 | 769.94 | 401.0467 | 406.7349
1051231 | 0.7554 | 1.7197 | 1.2726 | 0.5887 | 511.4315 | 689.0131 | 750.6573 | 406.7094 | 406.7232
1056290 | 0.9129 | 1.7257 | 1.2944 | 0.5904 | 520.1057 | 691.4397 | 908.8351 | 407.7445 | 406.841
1061227 | 0.8768 | 1.7055 | 1.2764 | 0.5849 | 512.9435 | 683.2702 | 872.5798 | 404.3956 | 406.9058
1066228 | 0.8763 | 1.7203 | 1.3321 | 0.5876 | 535.1066 | 689.2558 | 872.0776 | 406.0396 | 407.0669
1071226 | 0.8773 | 1.7142 | 1.2786 | 0.5915 | 513.8188 | 686.7888 | 873.0819 | 408.4143 | 407.3144
1076228 | 0.8763 | 1.8214 | 1.2999 | 0.5811 | 522.2942 | 730.1435 | 872.0776 | 402.0818 | 407.3046
1081227 | 0.8637 | 1.7367 | 1.3021 | 0.5865 | 523.1695 | 695.8884 | 859.4234 | 405.3698 | 407.4971
1086226 | 0.8298 | 1.6864 | 1.2906 | 0.5953 | 518.5936 | 675.5457 | 825.3775 | 410.7282 | 407.7661
1091227 | 0.7986 | 1.6388 | 1.3168 | 0.5909 | 529.0187 | 656.2949 | 794.0432 | 408.049 | 407.992
1096241 | 0.8046 | 1.747 | 1.2983 | 0.5942 | 521.6575 | 700.054 | 800.0691 | 410.0584 | 408.2277
1101226 | 0.8555 | 1.7367 | 1.3223 | 0.5811 | 531.2071 | 695.8884 | 851.1881 | 402.0818 | 408.1217
1106228 | 0.7396 | 1.6634 | 1.3141 | 0.5849 | 527.9443 | 666.2438 | 734.7893 | 404.3956 | 408.1001
1111228 | 0.7117 | 1.7279 | 1.284 | 0.5865 | 515.9675 | 692.3294 | 706.7693 | 405.3698 | 407.9272
1116268 | 0.8358 | 1.7317 | 1.2835 | 0.5893 | 515.7685 | 693.8662 | 831.4033 | 407.0747 | 407.8428
1121226 | 0.8145 | 1.7159 | 1.2857 | 0.5882 | 516.6439 | 687.4763 | 810.0116 | 406.4049 | 407.7779
1126226 | 0.791 | 1.7192 | 1.3229 | 0.5838 | 531.4459 | 688.8109 | 786.4105 | 403.7258 | 407.6267
1131229 | 0.7216 | 1.7203 | 1.3021 | 0.5849 | 523.1695 | 689.2558 | 716.7118 | 404.3956 | 407.4558
1136298 | 0.7095 | 1.7197 | 1.3234 | 0.5953 | 531.6448 | 689.0131 | 704.5598 | 410.7282 | 407.3694
1141226 | 0.8156 | 1.7181 | 1.2715 | 0.5893 | 510.9937 | 688.366 | 811.1164 | 407.0747 | 407.2417
1146228 | 0.7839 | 1.7186 | 1.2939 | 0.586 | 519.9067 | 688.5683 | 779.28 | 405.0654 | 407.0924
1151228 | 0.7631 | 1.7164 | 1.2868 | 0.5953 | 517.0816 | 687.6785 | 758.3905 | 410.7282 | 406.9648
1156227 | 0.8708 | 1.711 | 1.2933 | 0.5958 | 519.668 | 685.4946 | 866.554 | 411.0326 | 406.953
1161228 | 0.7221 | 1.7033 | 1.2802 | 0.5991 | 514.4555 | 682.3805 | 717.214 | 413.042 | 407.114
1166260 | 0.6817 | 1.6968 | 1.2851 | 0.5936 | 516.4052 | 679.7517 | 676.6401 | 409.693 | 407.059
1171226 | 0.7139 | 1.729 | 1.2594 | 0.6002 | 506.1792 | 692.7743 | 708.9787 | 413.7118 | 407.2731
1176255 | 0.709 | 1.6968 | 1.3043 | 0.5909 | 524.0449 | 679.7517 | 704.0576 | 408.049 | 407.1651
1181227 | 0.7822 | 1.7465 | 1.2835 | 0.5986 | 515.7685 | 699.8518 | 777.5726 | 412.7375 | 407.2633
1186226 | 0.9069 | 1.7142 | 1.3086 | 0.5904 | 525.7559 | 686.7888 | 902.8093 | 407.7445 | 407.3065
1191226 | 0.7975 | 1.6864 | 1.2709 | 0.5854 | 510.755 | 675.5457 | 792.9385 | 404.7 | 407.3478
1196230 | 0.7943 | 1.7301 | 1.3086 | 0.586 | 525.7559 | 693.2192 | 789.7247 | 405.0654 | 407.2083
1201229 | 0.8167 | 1.706 | 1.2671 | 0.5887 | 509.243 | 683.4724 | 812.2211 | 406.7094 | 407.391
1206227 | 0.9069 | 1.7044 | 1.266 | 0.5898 | 508.8053 | 682.8253 | 902.8093 | 407.3792 | 407.4126
1211226 | 0.8533 | 1.7317 | 1.2791 | 0.5871 | 514.0178 | 693.8662 | 848.9786 | 405.7352 | 407.3478
1216226 | 0.7636 | 1.7017 | 1.2682 | 0.5936 | 509.6807 | 681.7334 | 758.8926 | 409.693 | 407.5187
1221225 | 0.762 | 1.7503 | 1.2917 | 0.5926 | 519.0314 | 701.3886 | 757.2857 | 409.0841 | 407.6169
1226224 | 0.7817 | 1.6924 | 1.2884 | 0.5909 | 517.7183 | 677.9722 | 777.0705 | 408.049 | 407.6051
1231224 | 0.8079 | 1.694 | 1.3147 | 0.5953 | 528.1831 | 678.6193 | 803.3833 | 410.7282 | 407.884
1236305 | 0.7872 | 1.7372 | 1.2578 | 0.592 | 505.5425 | 696.0906 | 782.5941 | 408.7188 | 407.992
1241227 | 0.8746 | 1.6497 | 1.2879 | 0.5986 | 517.5193 | 660.7032 | 870.3703 | 412.7375 | 408.0569
1246229 | 0.7139 | 1.7339 | 1.2895 | 0.6018 | 518.156 | 694.756 | 708.9787 | 414.686 | 408.2709
1251225 | 0.8238 | 1.7317 | 1.3037 | 0.604 | 523.8061 | 693.8662 | 819.3517 | 416.0255 | 408.4634
1256236 | 0.7839 | 1.7077 | 1.2961 | 0.5969 | 520.7821 | 684.16 | 779.28 | 411.7024 | 408.7738
1261229 | 0.7325 | 1.6661 | 1.2731 | 0.6024 | 511.6304 | 667.3358 | 727.6588 | 415.0513 | 409.1175
1266255 | 0.7139 | 1.7131 | 1.2715 | 0.6008 | 510.9937 | 686.3439 | 708.9787 | 414.0771 | 409.3984
1271227 | 1.1337 | 1.7268 | 1.3092 | 0.6018 | 525.9946 | 691.8845 | 1130.5854 | 414.686 | 409.6439
1276238 | 0.8495 | 1.7213 | 1.2999 | 0.5969 | 522.2942 | 689.6602 | 845.1623 | 411.7024 | 409.8148
1281225 | 0.8232 | 1.729 | 1.3103 | 0.6068 | 526.4323 | 692.7743 | 818.7491 | 417.7305 | 410.2666
1286239 | 0.7915 | 1.7656 | 1.2698 | 0.598 | 510.3173 | 707.5764 | 786.9126 | 412.3722 | 410.5239
1291224 | 0.7997 | 1.7088 | 1.2742 | 0.6013 | 512.0681 | 684.6048 | 795.148 | 414.3815 | 410.6417
1296282 | 0.7314 | 1.694 | 1.2862 | 0.5931 | 516.8429 | 678.6193 | 726.554 | 409.3886 | 410.7164
1301292 | 1.1561 | 1.7121 | 1.295 | 0.6008 | 520.3444 | 685.9395 | 1153.0818 | 414.0771 | 411.0071
1306260 | 0.7702 | 1.6989 | 1.2966 | 0.598 | 520.9811 | 680.601 | 765.521 | 412.3722 | 411.0601
1311226 | 0.7052 | 1.6694 | 1.2693 | 0.5936 | 510.1184 | 668.6704 | 700.2413 | 409.693 | 411.0169
1316470 | 0.8068 | 1.7607 | 1.2786 | 0.5915 | 513.8188 | 705.5947 | 802.2785 | 408.4143 | 410.8676
1321226 | 0.7762 | 1.6924 | 1.272 | 0.5964 | 511.1927 | 677.9722 | 771.5468 | 411.3979 | 410.9226
1326250 | 0.7975 | 1.6787 | 1.2665 | 0.6018 | 509.0042 | 672.4315 | 792.9385 | 414.686 | 410.954
1331224 | 0.7582 | 1.7208 | 1.2868 | 0.5942 | 517.0816 | 689.458 | 753.4694 | 410.0584 | 411.0188
1336239 | 0.7669 | 1.7224 | 1.2939 | 0.5953 | 519.9067 | 690.1051 | 762.2068 | 410.7282 | 410.954
1341225 | 0.8118 | 1.7252 | 1.2835 | 0.5947 | 515.7685 | 691.2375 | 807.3 | 410.3628 | 411.0385
1346241 | 0.8265 | 1.7082 | 1.3026 | 0.5997 | 523.3685 | 684.3622 | 822.0633 | 413.4073 | 411.3194
1351275 | 0.7669 | 1.6902 | 1.2758 | 0.6024 | 512.7047 | 677.0825 | 762.2068 | 415.0513 | 411.6415
1356229 | 0.8085 | 1.7623 | 1.2764 | 0.5936 | 512.9435 | 706.2418 | 803.9858 | 409.693 | 411.7377
1361226 | 0.809 | 1.7049 | 1.2802 | 0.592 | 514.4555 | 683.0276 | 804.488 | 408.7188 | 411.781
1366227 | 0.8495 | 1.7071 | 1.2862 | 0.5893 | 516.8429 | 683.9173 | 845.1623 | 407.0747 | 411.8242
1371226 | 0.8588 | 1.7137 | 1.2961 | 0.5909 | 520.7821 | 686.5866 | 854.5023 | 408.049 | 411.7711
1376263 | 0.8347 | 1.7028 | 1.3147 | 0.5958 | 528.1831 | 682.1783 | 830.2986 | 411.0326 | 411.834
1381225 | 0.8331 | 1.7049 | 1.3043 | 0.5947 | 524.0449 | 683.0276 | 828.6917 | 410.3628 | 411.9086
1386264 | 0.7981 | 1.7246 | 1.2644 | 0.5997 | 508.1687 | 690.9948 | 793.5411 | 413.4073 | 411.995
1391234 | 0.727 | 1.6907 | 1.2906 | 0.5904 | 518.5936 | 677.2847 | 722.1351 | 407.7445 | 411.9636
1396267 | 0.8418 | 1.7082 | 1.2999 | 0.5876 | 522.2942 | 684.3622 | 837.4291 | 406.0396 | 411.7476
1401229 | 0.8992 | 1.7509 | 1.2835 | 0.5904 | 515.7685 | 701.6313 | 895.0762 | 407.7445 | 411.5236
1406239 | 0.7954 | 1.6486 | 1.2616 | 0.5915 | 507.0545 | 660.2583 | 790.8295 | 408.4143 | 411.2781
1411227 | 1.2633 | 1.7017 | 1.2769 | 0.5871 | 513.1424 | 681.7334 | 1260.7431 | 405.7352 | 411.0856
1416259 | 0.9484 | 1.7213 | 1.3015 | 0.5876 | 522.9308 | 689.6602 | 944.4879 | 406.0396 | 410.7949
1421225 | 0.8987 | 1.7219 | 1.325 | 0.5926 | 532.2815 | 689.9029 | 894.574 | 409.0841 | 410.6339
1426255 | 0.8806 | 1.6754 | 1.4896 | 0.5953 | 597.7759 | 671.0969 | 876.3961 | 410.7282 | 410.5062
1431273 | 0.8112 | 1.7279 | 1.4059 | 0.5909 | 564.4716 | 692.3294 | 806.6975 | 408.049 | 410.3883
1436267 | 0.7702 | 1.6585 | 1.3748 | 0.598 | 552.0969 | 664.2621 | 765.521 | 412.3722 | 410.2155
1441226 | 0.7833 | 1.7197 | 1.3081 | 0.5816 | 525.5569 | 689.0131 | 778.6774 | 402.3862 | 409.8934
1446261 | 0.7986 | 1.7066 | 1.2933 | 0.586 | 519.668 | 683.7151 | 794.0432 | 405.0654 | 409.5928
1451225 | 0.8046 | 1.6935 | 1.3365 | 0.5844 | 536.8573 | 678.4171 | 800.0691 | 404.0912 | 409.422
1456224 | 0.7833 | 1.7131 | 1.3218 | 0.5876 | 531.0082 | 686.3439 | 778.6774 | 406.0396 | 409.1627
1461225 | 0.8555 | 1.7099 | 1.2944 | 0.5871 | 520.1057 | 685.0497 | 851.1881 | 405.7352 | 408.9486
1466233 | 0.8681 | 1.7164 | 1.2791 | 0.5909 | 514.0178 | 687.6785 | 863.8423 | 408.049 | 408.8956
1471279 | 0.7347 | 1.7345 | 1.3196 | 0.5833 | 530.1328 | 694.9987 | 729.8682 | 403.4214 | 408.7345
1476272 | 0.7516 | 1.6907 | 1.2857 | 0.5926 | 516.6439 | 677.2847 | 746.841 | 409.0841 | 408.6599
1481225 | 0.7451 | 1.7137 | 1.2665 | 0.5942 | 509.0042 | 686.5866 | 740.313 | 410.0584 | 408.5106
1486268 | 0.7139 | 1.7093 | 1.3015 | 0.5953 | 522.9308 | 684.8071 | 708.9787 | 410.7282 | 408.5322
1491225 | 0.7833 | 1.7 | 1.289 | 0.5909 | 517.957 | 681.0459 | 778.6774 | 408.049 | 408.4458
1496279 | 0.7396 | 1.7421 | 1.272 | 0.5882 | 511.1927 | 698.0723 | 734.7893 | 406.4049 | 408.3181
1501226 | 0.7287 | 1.7252 | 1.278 | 0.5844 | 513.5801 | 691.2375 | 723.8424 | 404.0912 | 408.0176
1506350 | 0.7068 | 1.647 | 1.2758 | 0.5904 | 512.7047 | 659.6112 | 701.8481 | 407.7445 | 407.7819
1511231 | 0.7647 | 1.7192 | 1.2846 | 0.5947 | 516.2063 | 688.8109 | 759.9973 | 410.3628 | 407.8035
1516260 | 0.7926 | 1.7295 | 1.278 | 0.5854 | 513.5801 | 692.9765 | 788.0174 | 404.7 | 407.6738
1521228 | 0.7472 | 1.6743 | 1.272 | 0.5882 | 511.1927 | 670.6521 | 742.422 | 406.4049 | 407.6522
1526266 | 0.7626 | 1.7684 | 1.3059 | 0.5909 | 524.6815 | 708.7088 | 757.8883 | 408.049 | 407.6522
1531229 | 0.8194 | 1.7377 | 1.2682 | 0.5865 | 509.6807 | 696.2928 | 814.9328 | 405.3698 | 407.4696
1536285 | 0.7237 | 1.6836 | 1.2605 | 0.5953 | 506.6168 | 674.4132 | 718.8209 | 410.7282 | 407.4813
1541334 | 0.7992 | 1.7017 | 1.3824 | 0.5898 | 555.121 | 681.7334 | 794.6458 | 407.3792 | 407.2869
1546224 | 1.0599 | 1.6896 | 1.2698 | 0.5942 | 510.3173 | 676.8398 | 1056.4678 | 410.0584 | 407.3615
1551225 | 0.8008 | 1.67 | 1.3469 | 0.5904 | 540.9955 | 668.913 | 796.2527 | 407.7445 | 407.4165
1556232 | 0.7511 | 1.7454 | 1.2829 | 0.5915 | 515.5298 | 699.4069 | 746.3388 | 408.4143 | 407.4381
1561228 | 0.8167 | 1.764 | 1.2857 | 0.592 | 516.6439 | 706.9293 | 812.2211 | 408.7188 | 407.448
1566228 | 0.7183 | 1.6814 | 1.2693 | 0.5926 | 510.1184 | 673.5235 | 713.3976 | 409.0841 | 407.556
1571226 | 0.7669 | 1.676 | 1.2742 | 0.5887 | 512.0681 | 671.3396 | 762.2068 | 406.7094 | 407.5776
1576229 | 0.7932 | 1.6951 | 1.2633 | 0.5926 | 507.7309 | 679.0642 | 788.62 | 409.0841 | 407.5776
1581292 | 0.8746 | 1.6853 | 1.2594 | 0.574 | 506.1792 | 675.1008 | 870.3703 | 397.7586 | 407.1592
1586224 | 0.7489 | 1.7077 | 1.2764 | 0.5871 | 512.9435 | 684.16 | 744.1293 | 405.7352 | 407.0846
1591224 | 0.7866 | 1.7219 | 1.2693 | 0.5816 | 510.1184 | 689.9029 | 781.9916 | 402.3862 | 406.7624
1596226 | 0.9058 | 1.735 | 1.2704 | 0.5816 | 510.5561 | 695.2009 | 901.7046 | 402.3862 | 406.7624
1601233 | 1.1195 | 1.6842 | 1.272 | 0.5898 | 511.1927 | 674.6559 | 1116.3243 | 407.3792 | 406.8371
1606233 | 0.8992 | 1.7115 | 1.2829 | 0.5854 | 515.5298 | 685.6968 | 895.0762 | 404.7 | 406.8567
1611241 | 0.8134 | 1.6968 | 1.2578 | 0.5876 | 505.5425 | 679.7517 | 808.9069 | 406.0396 | 406.8567
1616284 | 0.8659 | 1.7372 | 1.2873 | 0.5893 | 517.2806 | 696.0906 | 861.6328 | 407.0747 | 406.8999
1621308 | 0.8544 | 1.7602 | 1.3797 | 0.5926 | 554.0466 | 705.3925 | 850.0834 | 409.0841 | 406.9333
1626227 | 0.8194 | 1.7574 | 1.3283 | 0.598 | 533.5945 | 704.2601 | 814.9328 | 412.3722 | 407.2221
1631225 | 0.8046 | 1.6722 | 1.3163 | 0.592 | 528.8197 | 669.8028 | 800.0691 | 408.7188 | 407.2103
1636224 | 0.785 | 1.6825 | 1.3147 | 0.5964 | 528.1831 | 673.9684 | 780.3847 | 411.3979 | 407.2535
1641225 | 0.8183 | 1.706 | 1.3141 | 0.5969 | 527.9443 | 683.4724 | 813.828 | 411.7024 | 407.2849
1646225 | 0.8424 | 1.6776 | 1.295 | 0.5991 | 520.3444 | 671.9867 | 838.0317 | 413.042 | 407.446
1651251 | 0.862 | 1.6541 | 1.278 | 0.5953 | 513.5801 | 662.4826 | 857.7161 | 410.7282 | 407.5854
1656280 | 0.8145 | 1.7279 | 1.2687 | 0.5975 | 509.8796 | 692.3294 | 810.0116 | 412.0677 | 407.8428
1661223 | 0.8937 | 1.7192 | 1.2758 | 0.5947 | 512.7047 | 688.8109 | 889.5525 | 410.3628 | 407.9272
1666224 | 0.78 | 1.7203 | 1.2983 | 0.5975 | 521.6575 | 689.2558 | 775.3632 | 412.0677 | 407.9822
1671224 | 0.7893 | 1.6869 | 1.2769 | 0.5909 | 513.1424 | 675.7479 | 784.7032 | 408.049 | 408.0902
1676224 | 1.3338 | 1.6853 | 1.2895 | 0.598 | 518.156 | 675.1008 | 1331.5465 | 412.3722 | 408.2827
1681225 | 0.8156 | 1.6448 | 1.3354 | 0.5909 | 536.4196 | 658.7214 | 811.1164 | 408.049 | 408.2827
1686224 | 0.873 | 1.6579 | 1.2747 | 0.5936 | 512.2671 | 664.0194 | 868.7635 | 409.693 | 408.4222
1691227 | 1.0064 | 1.6853 | 1.3349 | 0.5898 | 536.2207 | 675.1008 | 1002.7375 | 407.3792 | 408.3142
1696236 | 0.7926 | 1.6443 | 1.3004 | 0.5898 | 522.4931 | 658.5192 | 788.0174 | 407.3792 | 408.3142
1701228 | 0.7992 | 1.6552 | 1.3218 | 0.5926 | 531.0082 | 662.9275 | 794.6458 | 409.0841 | 408.2827
1706226 | 0.8549 | 1.7093 | 1.3928 | 0.5898 | 559.2591 | 684.8071 | 850.5855 | 407.3792 | 408.2709
1711226 | 0.8768 | 1.6875 | 1.3207 | 0.5915 | 530.5705 | 675.9905 | 872.5798 | 408.4143 | 408.2709
1716249 | 0.8227 | 1.6525 | 1.3037 | 0.5887 | 523.8061 | 661.8355 | 818.247 | 406.7094 | 408.2061
1721223 | 0.8074 | 1.6607 | 1.3742 | 0.598 | 551.8582 | 665.1518 | 802.8811 | 412.3722 | 408.3122
1726224 | 0.821 | 1.6913 | 1.3327 | 0.5986 | 535.3453 | 677.5274 | 816.5396 | 412.7375 | 408.5066
1731228 | 0.8276 | 1.723 | 1.3289 | 0.5926 | 533.8333 | 690.3477 | 823.168 | 409.0841 | 408.5066
1736225 | 0.7385 | 1.7126 | 1.2955 | 0.5887 | 520.5434 | 686.1417 | 733.6846 | 406.7094 | 408.7954
1741227 | 0.6942 | 1.6989 | 1.3054 | 0.5898 | 524.4826 | 680.601 | 689.1939 | 407.3792 | 408.8484
1746227 | 0.6434 | 1.6754 | 1.3218 | 0.5876 | 531.0082 | 671.0969 | 638.1753 | 406.0396 | 408.9663
1751224 | 0.6849 | 1.7285 | 1.307 | 0.598 | 525.1192 | 692.5721 | 679.8539 | 412.3722 | 409.2884
1756224 | 0.7505 | 1.7689 | 1.3174 | 0.5931 | 529.2574 | 708.911 | 745.7362 | 409.3886 | 409.3532
1761224 | 0.6942 | 1.653 | 1.3059 | 0.5975 | 524.6815 | 662.0377 | 689.1939 | 412.0677 | 409.5909
1766228 | 0.6986 | 1.6929 | 1.2764 | 0.5986 | 512.9435 | 678.1744 | 693.6129 | 412.7375 | 409.8069
1771281 | 0.697 | 1.6596 | 1.2704 | 0.5865 | 510.5561 | 664.707 | 692.006 | 405.3698 | 409.7519
1776223 | 0.7456 | 1.7066 | 1.278 | 0.5898 | 513.5801 | 683.7151 | 740.8151 | 407.3792 | 409.6969
1781237 | 0.7915 | 1.6935 | 1.2747 | 0.5887 | 512.2671 | 678.4171 | 786.9126 | 406.7094 | 409.5143
1786224 | 0.8697 | 1.6596 | 1.2824 | 0.5953 | 515.3309 | 664.707 | 865.4492 | 410.7282 | 409.5791
1791345 | 0.7183 | 1.6481 | 1.2698 | 0.5876 | 510.3173 | 660.0561 | 713.3976 | 406.0396 | 409.4062
1796234 | 0.7855 | 1.7093 | 1.2747 | 0.5926 | 512.2671 | 684.8071 | 780.8868 | 409.0841 | 409.3218
408.0995

## Calibration
Calibration Date |  | 2016-08-24
| A-1 Sensor | A-2 Sensor | A-3 Sensor | Inlet
500 | 1.2383 | 1.2569 | 0.50722 | 0.74211
1000 | 2.5089 | 2.4818 | 1.0016 | 1.5628
2000 | 5.0108 | 4.9636 | 2.0001 | 3.2055

## Normalized CO2
Normalized CO2 Count for the 10 mins of Sampling period
Time (mins) | A-1 Sensor | A-2 Sensor | A-3 Sensor | Adjusted Inlet |  | Time | 5C | 1C | 3C
0.0017833 | 408.0966 | 406.2773 | 407.085 |  |  | -0.062833 | 0.43035 | 0.99939 | 1.3273
0.10505 | 408.0966 | 405.8324 | 407.085 |  |  | 0.020483 | 0.37362 | 0.96565 | 1.4031
0.18698 | 408.5343 | 406.4795 | 407.085 |  |  | 0.10378 | 0.37206 | 0.96338 | 1.7109
0.27027 | 408.3353 | 405.1449 | 406.4824 |  |  | 0.1871 | 0.38999 | 1.0011 | 1.5282
0.35367 | 406.7835 | 405.8324 | 408.6919 |  |  | 0.27043 | 0.37467 | 0.95931 | 1.2215
0.43698 | 407.2212 | 405.5898 | 407.085 |  |  | 0.35375 | 0.40611 | 1.0258 | 1.2157
0.52033 | 407.6589 | 404.9427 | 406.4824 |  |  | 0.43707 | 0.40169 | 0.94624 | 1.283
0.60367 | 407.6589 | 404.9427 | 405.3777 |  |  | 0.5204 | 0.4363 | 0.94749 | 1.3714
0.68847 | 406.7835 | 404.9427 | 406.4824 |  |  | 0.60508 | 0.359 | 1.0065 | 1.3004
0.77037 | 406.3458 | 404.7 | 404.8756 |  |  | 0.68712 | 0.39948 | 0.88602 | 1.5985
0.85368 | 407.4599 | 404.7 | 405.9803 |  |  | 0.77048 | 0.40091 | 1.001 | 1.0493
0.93703 | 406.3458 | 402.961 | 405.9803 |  |  | 0.85375 | 0.41946 | 0.99733 | 1.4237
1.0204 | 405.9082 | 402.5161 | 404.273 |  |  | 0.93727 | 0.40813 | 0.96329 | 1.2865
1.1037 | 406.1469 | 403.6081 | 405.3777 |  |  | 1.0205 | 0.37586 | 0.90495 | 1.1099
1.1871 | 405.2715 | 403.6081 | 404.8756 |  |  | 1.1043 | 0.37275 | 0.96859 | 1.0455
1.2716 | 407.0223 | 403.1632 | 403.7708 |  |  | 1.1871 | 0.42288 | 0.98658 | 2.4773
1.3537 | 405.7092 | 402.961 | 404.8756 |  |  | 1.2706 | 0.40973 | 0.97844 | 1.5068
1.437 | 406.7835 | 402.7183 | 401.5613 |  |  | 1.3538 | 0.42226 | 0.98749 | 1.4156
1.5204 | 404.1972 | 402.961 | 404.273 |  |  | 1.4373 | 0.36662 | 1.0369 | 1.3065
1.6037 | 405.9082 | 402.0712 | 402.6661 |  |  | 1.5204 | 0.37217 | 0.95845 | 1.3341
1.6871 | 405.5102 | 401.6263 | 404.273 |  |  | 1.6047 | 0.38814 | 0.93786 | 1.1007
1.7704 | 404.6349 | 401.3837 | 403.1682 |  |  | 1.6882 | 0.39905 | 0.96175 | 2.5491
1.8548 | 405.5102 | 401.8286 | 403.1682 |  |  | 1.771 | 0.40104 | 0.94343 | 1.232
1.937 | 405.0726 | 402.0712 | 403.7708 |  |  | 1.8538 | 0.36427 | 0.90303 | 1.0103
2.0204 | 405.0726 | 401.6263 | 403.1682 |  |  | 1.9412 | 0.37735 | 1.029 | 1.3575
2.1037 | 404.6349 | 400.9388 | 403.1682 |  |  | 2.0204 | 0.36824 | 0.93496 | 1.2529
2.187 | 402.2475 | 401.8286 | 402.6661 |  |  | 2.1042 | 0.3607 | 0.91603 | 1.3255
2.2704 | 405.0726 | 401.6263 | 403.1682 |  |  | 2.1871 | 0.38793 | 0.97366 | 1.1912
2.3537 | 404.8338 | 400.9388 | 402.6661 |  |  | 2.2706 | 0.39775 | 0.97608 | 1.2211
2.4373 | 405.2715 | 401.3837 | 402.0635 |  |  | 2.3538 | 0.3834 | 0.97964 | 1.374
2.5204 | 403.7595 | 401.3837 | 402.0635 | 403.381 |  | 2.4373 | 0.40827 | 0.95533 | 1.4232
2.6037 | 405.7092 | 401.1815 | 402.0635 | 403.3044 |  | 2.5212 | 0.37094 | 0.9295 | 1.2188
2.687 | 404.6349 | 401.3837 | 403.7708 | 403.2946 |  | 2.6038 | 0.37142 | 1.0283 | 1.3604
2.7704 | 405.9082 | 400.7366 | 402.6661 | 403.3594 |  | 2.6871 | 0.37641 | 0.94922 | 1.3619
2.8537 | 405.2715 | 400.9388 | 403.1682 | 403.3712 |  | 2.7705 | 0.38438 | 0.9521 | 1.5
2.9377 | 405.2715 | 400.9388 | 403.1682 | 403.2631 |  | 2.8538 | 0.39794 | 0.96135 | 1.5319
3.0204 | 404.8338 | 401.3837 | 402.6661 | 403.1335 |  | 2.9377 | 0.42288 | 0.94616 | 1.4495
3.1038 | 404.1972 | 401.1815 | 401.5613 | 402.994 |  | 3.0204 | 0.40856 | 0.94879 | 1.4438
3.1871 | 405.9082 | 401.3837 | 401.5613 | 402.7367 |  | 3.1044 | 0.35432 | 0.97557 | 1.324
3.2704 | 403.5207 | 401.1815 | 402.6661 | 402.4146 |  | 3.1872 | 0.38985 | 0.92909 | 1.0815
3.3537 | 405.2715 | 400.7366 | 404.273 | 402.1337 |  | 3.2711 | 0.40316 | 0.95387 | 1.474
3.4372 | 405.0726 | 401.1815 | 402.6661 | 401.9196 |  | 3.3538 | 0.38175 | 1.0133 | 1.6706
3.5204 | 405.0726 | 401.6263 | 402.6661 | 401.8018 |  | 3.4373 | 0.35297 | 0.87356 | 1.3172
3.6042 | 400.4967 | 401.6263 | 402.6661 | 401.7153 |  | 3.5205 | 0.37431 | 0.94719 | 2.9147
3.6871 | 405.0726 | 401.8286 | 402.6661 | 401.5543 |  | 3.6043 | 0.40856 | 0.97511 | 1.841
3.7704 | 404.8338 | 401.3837 | 402.6661 | 401.3814 |  | 3.6871 | 0.44088 | 0.97648 | 1.672
3.8537 | 404.6349 | 401.6263 | 401.5613 | 401.2086 |  | 3.7709 | 0.66387 | 0.91302 | 1.6106
3.9371 | 404.1972 | 401.6263 | 402.6661 | 401.1438 |  | 3.8545 | 0.5511 | 0.98556 | 1.3742
4.0204 | 405.2715 | 402.0712 | 403.1682 | 401.0809 |  | 3.9378 | 0.50964 | 0.89078 | 1.2349
4.1037 | 405.2715 | 401.1815 | 404.8756 | 400.9631 |  | 4.0204 | 0.42055 | 0.97598 | 1.2807
4.1873 | 405.2715 | 401.1815 | 402.0635 | 401.0161 |  | 4.1044 | 0.40156 | 0.959 | 1.3339
4.2704 | 405.7092 | 400.5344 | 401.5613 | 401.0593 |  | 4.1871 | 0.46055 | 0.94157 | 1.3549
4.3537 | 405.9082 | 401.3837 | 401.5613 | 401.1123 |  | 4.2704 | 0.44156 | 0.96939 | 1.2831
4.4371 | 405.7092 | 401.1815 | 402.6661 | 401.1025 |  | 4.3538 | 0.40524 | 0.96572 | 1.5303
4.5204 | 404.6349 | 401.1815 | 402.0635 | 401.1339 |  | 4.4372 | 0.38473 | 0.97483 | 1.5734
4.6037 | 405.7092 | 401.6263 | 409.7967 | 401.0279 |  | 4.5213 | 0.44004 | 1.0003 | 1.1187
4.6871 | 405.9082 | 401.6263 | 408.6919 | 401.0397 |  | 4.6045 | 0.39445 | 0.94032 | 1.1767
4.7706 | 406.3458 | 401.3837 | 402.6661 | 400.8904 |  | 4.6871 | 0.369 | 0.97243 | 1.155
4.8537 | 404.3961 | 401.8286 | 402.6661 | 400.9002 |  | 4.7711 | 0.41625 | 0.96631 | 1.0484
4.9371 | 405.2715 | 402.0712 | 409.1941 | 400.8157 |  | 4.8538 | 0.39964 | 0.95382 | 1.2856
5.0204 | 404.6349 | 401.1815 | 399.3519 | 400.5584 |  | 4.938 | 0.37709 | 1.0121 | 1.1369
5.1037 | 405.0726 | 401.3837 | 404.273 | 400.4288 |  | 5.0204 | 0.38623 | 0.98991 | 1.1007
5.1871 | 404.8338 | 400.9388 | 403.1682 | 400.2147 |  | 5.1058 | 0.38405 | 0.88324 | 1.0268
5.2704 | 404.3961 | 401.6263 | 403.7708 | 399.9358 |  | 5.1872 | 0.39588 | 0.98239 | 1.2243
5.3542 | 406.1469 | 401.3837 | 401.5613 | 399.7747 |  | 5.271 | 0.38739 | 0.99699 | 1.3199
5.4371 | 405.2715 | 401.8286 | 404.8756 | 399.5704 |  | 5.3538 | 0.37935 | 0.9212 | 1.1651
5.5204 | 405.2715 | 401.8286 | 544.8755 | 399.4644 |  | 5.4378 | 0.42519 | 1.0505 | 1.2176
5.6037 | 404.1972 | 400.9388 | 450.3705 | 399.3367 |  | 5.5205 | 0.37484 | 1.0089 | 1.4121
5.6871 | 405.2715 | 400.9388 | 481.7048 | 399.3367 |  | 5.6047 | 0.36439 | 0.93456 | 1.0855
5.7704 | 405.7092 | 407.3693 | 518.4623 | 399.4329 |  | 5.6889 | 0.52987 | 0.9601 | 1.3438
5.8538 | 405.9082 | 416.2262 | 814.4306 | 399.4231 |  | 5.7704 | 0.37737 | 0.94322 | 2.2332
5.9379 | 408.5343 | 410.4833 | 580.5283 | 399.5096 |  | 5.8538 | 0.48143 | 0.91609 | 1.3488
6.0205 | 415.0599 | 429.4914 | 607.9458 | 399.3897 |  | 5.9372 | 0.39482 | 1.0196 | 1.1791
6.1038 | 406.5846 | 438.308 | 541.5613 | 399.0578 |  | 6.0205 | 0.39857 | 1.0452 | 1.403
6.1871 | 418.7604 | 433.01 | 564.5599 | 398.6826 |  | 6.1038 | 0.37603 | 0.93129 | 1.0668
6.2704 | 411.7971 | 432.3629 | 558.0319 | 398.3919 |  | 6.1871 | 0.38258 | 0.92379 | 1.2326
6.3538 | 414.6222 | 465.7283 | 555.2198 | 398.2093 |  | 6.2705 | 0.36785 | 0.95004 | 1.3223
6.4371 | 418.3226 | 473.2506 | 614.5742 | 398.1877 |  | 6.3549 | 0.36399 | 0.93799 | 1.6015
6.5204 | 417.885 | 502.4503 | 766.1236 | 398.1562 |  | 6.4371 | 0.38723 | 0.96903 | 1.1728
6.6037 | 440.0878 | 514.1383 | 820.9586 | 398.0482 |  | 6.5204 | 0.37873 | 0.98964 | 1.3026
6.6871 | 425.9226 | 498.8914 | 806.6975 | 397.9834 |  | 6.6038 | 0.38022 | 1.0076 | 1.7093
6.7704 | 423.9729 | 498.2443 | 598.1036 | 397.7693 |  | 6.6872 | 0.38212 | 0.93758 | 2.4384
6.8537 | 428.111 | 504.6343 | 663.9859 | 397.6613 |  | 6.7706 | 0.3968 | 0.97503 | 1.6865
6.9371 | 443.3506 | 554.6216 | 590.3704 | 397.6082 |  | 6.854 | 0.36286 | 0.95483 | 1.3937
7.0204 | 444.4249 | 526.5138 | 659.0648 | 397.5532 |  | 6.9381 | 0.4026 | 1.0102 | 1.5727
7.1048 | 435.9497 | 525.8667 | 627.7306 | 397.4786 |  | 7.0218 | 0.52742 | 1.0417 | 1.5334
7.1871 | 437.4617 | 543.9851 | 708.9787 | 397.5198 |  | 7.1038 | 0.45694 | 1.0369 | 1.4129
7.2704 | 450.7516 | 539.5769 | 772.6516 | 397.402 |  | 7.1871 | 0.44075 | 0.91982 | 1.3625
7.3537 | 443.9872 | 556.6033 | 723.8424 | 397.4432 |  | 7.2704 | 0.43844 | 0.93383 | 1.2954
7.4371 | 444.8626 | 551.0626 | 699.1365 | 397.3038 |  | 7.3538 | 0.43753 | 0.96601 | 1.409
7.5204 | 453.1389 | 550.1729 | 626.1236 | 397.0877 |  | 7.4371 | 0.41115 | 0.92644 | 1.4907
7.6037 | 456.163 | 593.5276 | 645.3059 | 396.96 |  | 7.5208 | 0.38769 | 0.89367 | 1.5571
7.6871 | 451.5872 | 574.0746 | 775.3632 | 396.9934 |  | 7.6047 | 0.37425 | 0.99421 | 1.3941
7.7704 | 455.9641 | 563.4381 | 665.5928 | 397.0582 |  | 7.687 | 0.38356 | 0.98197 | 1.6641
7.8538 | 454.0143 | 573.3871 | 761.7046 | 397.2409 |  | 7.7704 | 0.41379 | 0.9833 | 1.2759
7.9371 | 479.8779 | 566.5522 | 773.7563 | 397.3902 |  | 7.8537 | 0.38449 | 0.93703 | 1.3073
8.0204 | 467.2644 | 606.1053 | 786.4105 | 397.5827 |  | 7.9371 | 0.40087 | 0.93418 | 3.1648
8.1038 | 460.5399 | 590.4135 | 657.9601 | 397.7536 |  | 8.0204 | 0.46293 | 0.87852 | 1.3964
8.1871 | 486.4035 | 597.9359 | 723.8424 | 397.9245 |  | 8.1037 | 0.38039 | 0.89605 | 1.5918
8.2716 | 465.5137 | 591.101 | 663.9859 | 397.9461 |  | 8.1871 | 0.46215 | 0.93407 | 2.0474
8.3537 | 487.9155 | 614.7196 | 697.4292 | 398.0757 |  | 8.2706 | 0.4155 | 0.87772 | 1.3178
8.4371 | 482.703 | 594.8217 | 717.7161 | 398.1719 |  | 8.3538 | 0.44455 | 0.89281 | 1.3404
8.5204 | 475.1031 | 622.9295 | 669.4091 | 398.0855 |  | 8.4371 | 0.54058 | 0.9672 | 1.5305
8.6037 | 490.5417 | 634.1726 | 678.7491 | 398.225 |  | 8.5204 | 0.4431 | 0.93724 | 1.6053
8.6871 | 485.0904 | 620.503 | 656.8553 | 398.3743 |  | 8.6042 | 0.42033 | 0.88936 | 1.4208
8.7704 | 480.7533 | 614.7196 | 671.6186 | 398.6198 |  | 8.687 | 0.51529 | 0.90027 | 1.3683
8.8538 | 474.8643 | 640.8053 | 673.8281 | 398.8241 |  | 8.7704 | 0.45852 | 0.94166 | 1.414
8.9371 | 476.4162 | 631.099 | 650.2269 | 398.9105 |  | 8.8538 | 0.45338 | 0.98522 | 1.4366
9.0204 | 485.3292 | 645.9011 | 675.5354 | 399.0401 |  | 8.9371 | 0.40724 | 0.96995 | 1.1315
9.1037 | 485.3292 | 627.7827 | 747.9457 | 399.2542 |  | 9.0205 | 0.42045 | 0.95094 | 0.98014
9.1871 | 481.191 | 630.007 | 751.7621 | 399.4055 |  | 9.1038 | 0.44222 | 0.91825 | 0.80638
9.2704 | 502.5185 | 639.956 | 840.7433 | 399.4703 |  | 9.1871 | 0.42112 | 0.99013 | 0.94691
9.3537 | 480.7533 | 631.099 | 729.2656 | 399.5233 |  | 9.2704 | 0.43496 | 1.0454 | 1.1706
9.4375 | 483.3397 | 635.7499 | 682.6659 | 399.5449 |  | 9.3537 | 0.4186 | 0.88534 | 0.97762
9.5204 | 487.2789 | 633.9704 | 852.2928 | 399.5881 |  | 9.4371 | 0.37798 | 0.93944 | 0.9919
9.6037 | 488.3532 | 644.1216 | 712.7951 | 399.706 |  | 9.5214 | 0.37006 | 0.89386 | 0.98663
9.6871 | 488.5919 | 642.8274 | 836.3244 | 399.8022 |  | 9.6037 | 0.38052 | 0.95864 | 1.1527
9.7704 | 488.5919 | 633.9704 | 731.4751 | 399.8454 |  | 9.6873 | 0.37668 | 0.94126 | 1.3099
9.8538 | 487.4778 | 646.1437 | 796.2527 | 399.8867 |  | 9.7704 | 0.38687 | 0.89445 | 1.5766
9.9371 | 502.7174 | 632.1909 | 792.4363 | 399.9633 |  | 9.8558 | 0.37042 | 0.87924 | 1.0605
10.0204 | 490.7406 | 653.6256 | 738.1035 | 400.1361 |  | 9.9372 | 0.37733 | 0.96363 | 1.2901
10.1037 | 490.7406 | 648.5703 | 803.3833 | 400.309
10.1871 | 509.8796 | 627.7827 | 717.214 | 400.6409
10.2705 | 504.0305 | 651.8866 | 738.1035 | 400.7588
10.3537 | 492.929 | 668.4682 | 1117.9311 | 400.8452 |  |  | 0.40762 | 0.9578 | 1.3958
10.4371 | 493.8044 | 655.6478 | 922.4937 | 400.802
10.5204 | 498.3803 | 649.6623 | 760.5999 | 400.6527
10.6049 | 505.5425 | 666.4865 | 780.8868 | 400.5899
10.6871 | 506.1792 | 669.5601 | 766.6258 | 400.472
10.7705 | 546.009 | 667.7806 | 796.2527 | 400.3974
10.8537 | 540.5578 | 674.211 | 843.455 | 400.3974
10.9371 | 519.668 | 668.0233 | 825.3775 | 400.2579
11.0205 | 527.9443 | 658.2766 | 791.3316 | 400.1086
11.1043 | 504.6671 | 656.942 | 728.1609 | 400.2068
11.1871 | 508.6063 | 672.8764 | 809.4091 | 400.1754
11.2705 | 503.3541 | 660.9458 | 1022.4219 | 400.2618
11.3537 | 515.1319 | 669.8028 | 947.8021 | 400.091
11.4371 | 515.5298 | 674.211 | 732.0777 | 400.091
11.5205 | 516.2063 | 674.4132 | 812.7233 | 400.1126
11.6037 | 503.1551 | 661.148 | 769.3373 | 400.0477
11.6871 | 502.7174 | 668.913 | 741.9199 | 400.0595
11.7711 | 505.5425 | 678.4171 | 763.9141 | 400.0261
11.8541 | 511.6304 | 673.1191 | 820.9586 | 400.1538
11.9371 | 511.8691 | 670.4499 | 867.0561 | 400.3483
12.0205 | 511.8691 | 673.7662 | 873.0819 | 400.5741
12.1041 | 510.755 | 673.1191 | 928.6199 | 400.6272
12.1874 | 508.8053 | 679.0642 | 797.3575 | 400.5643
12.2705 | 513.1424 | 681.0459 | 777.0705 | 400.5761
12.3538 | 517.5193 | 674.4132 | 861.0303 | 400.47
12.4371 | 516.6439 | 668.2255 | 753.4694 | 400.3856
12.5205 | 510.5561 | 675.1008 | 797.3575 | 400.2559
12.6038 | 507.7309 | 673.3213 | 743.5268 | 399.9554
12.6871 | 513.8188 | 673.9684 | 672.7233 | 399.7511
12.7704 | 506.1792 | 655.4051 | 675.5354 | 399.5037
12.8538 | 515.7685 | 666.6887 | 718.3188 | 399.2562
12.9371 | 511.6304 | 706.6866 | 716.1093 | 399.1383
13.0204 | 511.8691 | 692.9765 | 772.6516 | 399.1697
13.1038 | 525.3182 | 660.0561 | 767.1279 | 399.3524
13.1871 | 515.1319 | 671.3396 | 846.7692 | 399.4369
13.2705 | 527.069 | 670.005 | 685.3776 | 399.4153
13.3538 | 517.7183 | 677.0825 | 735.8941 | 399.3838
13.4372 | 507.2933 | 674.211 | 678.7491 | 399.3937
13.5205 | 506.1792 | 682.8253 | 848.3761 | 399.3721
13.6038 | 506.1792 | 671.7844 | 724.9471 | 399.4467
13.6877 | 504.6671 | 671.3396 | 780.8868 | 399.3819
13.7705 | 520.5434 | 674.4132 | 752.3646 | 399.5646
13.8551 | 513.5801 | 680.3988 | 784.2011 | 399.596
13.9372 | 509.442 | 675.7479 | 757.2857 | 399.757
14.0205 | 502.0808 | 660.5009 | 717.7161 | 399.9495
14.1051 | 510.5561 | 666.0416 | 747.4435 | 400.0458
14.1873 | 509.442 | 673.1191 | 773.2541 | 399.8847
14.2705 | 507.2933 | 664.707 | 791.8338 | 399.8729
14.3538 | 512.5058 | 678.4171 | 858.8208 | 399.7453
14.4372 | 501.2054 | 680.1562 | 887.4435 | 399.5528
14.5205 | 503.5928 | 694.1089 | 898.8925 | 399.3799
14.6038 | 506.6168 | 698.5172 | 802.2785 | 399.2522
14.6884 | 510.755 | 687.9212 | 826.9844 | 399.0598
14.7705 | 509.6807 | 662.7253 | 796.2527 | 399.0598
14.8538 | 507.0545 | 690.1051 | 796.2527 | 398.9419
14.9372 | 517.2806 | 680.8436 | 847.3718 | 398.9203
15.0205 | 509.442 | 688.366 | 769.3373 | 398.8024
15.1038 | 538.608 | 670.4499 | 883.5267 | 398.6198
15.1871 | 523.8061 | 679.3069 | 747.4435 | 398.5432
15.2705 | 514.6942 | 682.1783 | 711.6903 | 398.4253
15.3538 | 511.6304 | 679.9539 | 718.8209 | 398.3291
15.4372 | 515.7685 | 687.6785 | 713.8998 | 398.2112
15.5205 | 519.469 | 658.7214 | 701.8481 | 398.1562
15.6038 | 526.6312 | 686.7888 | 756.7836 | 397.9303
15.6871 | 518.3947 | 694.5538 | 665.5928 | 397.6298
15.7705 | 518.5936 | 678.1744 | 730.3704 | 397.4688
15.8543 | 515.3309 | 670.2072 | 721.6329 | 397.3725
15.939 | 519.9067 | 686.1417 | 801.1738 | 397.4688
16.0205 | 517.0816 | 680.8436 | 816.0375 | 397.5002
16.1038 | 519.9067 | 673.9684 | 802.2785 | 397.5218
16.1876 | 510.9937 | 671.3396 | 764.4163 | 397.6082
16.2705 | 509.8796 | 673.3213 | 749.0504 | 397.7359
16.3538 | 510.5561 | 676.6376 | 715.0045 | 397.8655
16.4374 | 518.5936 | 661.5929 | 708.9787 | 398.0266
16.5204 | 511.1927 | 685.9395 | 699.6387 | 398.1327
16.6041 | 509.6807 | 674.8581 | 724.9471 | 398.2937
16.6872 | 512.2671 | 670.005 | 785.808 | 398.3585
16.7705 | 509.6807 | 683.2702 | 727.6588 | 398.5196
16.854 | 513.8188 | 680.8436 | 754.5741 | 398.5098
16.9376 | 523.1695 | 673.1191 | 829.7965 | 398.606
17.0205 | 516.8429 | 661.3907 | 832.5081 | 398.7887
17.1038 | 509.8796 | 680.8436 | 820.9586 | 398.8849
17.1871 | 515.1319 | 700.7415 | 765.0188 | 398.7985
17.2708 | 518.3947 | 678.1744 | 849.4808 | 398.7769
17.3538 | 506.4179 | 670.005 | 724.9471 | 398.8299
17.4387 | 510.3173 | 704.7049 | 769.94 | 398.6355
17.5205 | 511.4315 | 689.0131 | 750.6573 | 398.6237
17.6048 | 520.1057 | 691.4397 | 908.8351 | 398.7416
17.6871 | 512.9435 | 683.2702 | 872.5798 | 398.8064
17.7705 | 535.1066 | 689.2558 | 872.0776 | 398.9674
17.8538 | 513.8188 | 686.7888 | 873.0819 | 399.2149
17.9371 | 522.2942 | 730.1435 | 872.0776 | 399.2051
18.0205 | 523.1695 | 695.8884 | 859.4234 | 399.3976
18.1038 | 518.5936 | 675.5457 | 825.3775 | 399.6667
18.1871 | 529.0187 | 656.2949 | 794.0432 | 399.8926
18.2707 | 521.6575 | 700.054 | 800.0691 | 400.1283
18.3538 | 531.2071 | 695.8884 | 851.1881 | 400.0222
18.4371 | 527.9443 | 666.2438 | 734.7893 | 400.0006
18.5205 | 515.9675 | 692.3294 | 706.7693 | 399.8278
18.6045 | 515.7685 | 693.8662 | 831.4033 | 399.7433
18.6871 | 516.6439 | 687.4763 | 810.0116 | 399.6785
18.7704 | 531.4459 | 688.8109 | 786.4105 | 399.5272
18.8538 | 523.1695 | 689.2558 | 716.7118 | 399.3563
18.9383 | 531.6448 | 689.0131 | 704.5598 | 399.2699
19.0204 | 510.9937 | 688.366 | 811.1164 | 399.1423
19.1038 | 519.9067 | 688.5683 | 779.28 | 398.993
19.1871 | 517.0816 | 687.6785 | 758.3905 | 398.8653
19.2705 | 519.668 | 685.4946 | 866.554 | 398.8535
19.3538 | 514.4555 | 682.3805 | 717.214 | 399.0146
19.4377 | 516.4052 | 679.7517 | 676.6401 | 398.9596
19.5204 | 506.1792 | 692.7743 | 708.9787 | 399.1737
19.6043 | 524.0449 | 679.7517 | 704.0576 | 399.0656
19.6871 | 515.7685 | 699.8518 | 777.5726 | 399.1639
19.7704 | 525.7559 | 686.7888 | 902.8093 | 399.2071
19.8538 | 510.755 | 675.5457 | 792.9385 | 399.2483
19.9372 | 525.7559 | 693.2192 | 789.7247 | 399.1089
20.0205 | 509.243 | 683.4724 | 812.2211 | 399.2915
20.1038 | 508.8053 | 682.8253 | 902.8093 | 399.3131
20.1871 | 514.0178 | 693.8662 | 848.9786 | 399.2483
20.2704 | 509.6807 | 681.7334 | 758.8926 | 399.4192
20.3538 | 519.0314 | 701.3886 | 757.2857 | 399.5174
20.4371 | 517.7183 | 677.9722 | 777.0705 | 399.5056
20.5204 | 528.1831 | 678.6193 | 803.3833 | 399.7845
20.6051 | 505.5425 | 696.0906 | 782.5941 | 399.8926
20.6871 | 517.5193 | 660.7032 | 870.3703 | 399.9574
20.7705 | 518.156 | 694.756 | 708.9787 | 400.1715
20.8538 | 523.8061 | 693.8662 | 819.3517 | 400.364
20.9373 | 520.7821 | 684.16 | 779.28 | 400.6743
21.0205 | 511.6304 | 667.3358 | 727.6588 | 401.0181
21.1043 | 510.9937 | 686.3439 | 708.9787 | 401.2989
21.1871 | 525.9946 | 691.8845 | 1130.5854 | 401.5445
21.2706 | 522.2942 | 689.6602 | 845.1623 | 401.7153
21.3538 | 526.4323 | 692.7743 | 818.7491 | 402.1671
21.4373 | 510.3173 | 707.5764 | 786.9126 | 402.4244
21.5204 | 512.0681 | 684.6048 | 795.148 | 402.5423
21.6047 | 516.8429 | 678.6193 | 726.554 | 402.6169
21.6882 | 520.3444 | 685.9395 | 1153.0818 | 402.9076
21.771 | 520.9811 | 680.601 | 765.521 | 402.9606
21.8538 | 510.1184 | 668.6704 | 700.2413 | 402.9174
21.9412 | 513.8188 | 705.5947 | 802.2785 | 402.7681
22.0204 | 511.1927 | 677.9722 | 771.5468 | 402.8231
22.1042 | 509.0042 | 672.4315 | 792.9385 | 402.8546
22.1871 | 517.0816 | 689.458 | 753.4694 | 402.9194
22.2706 | 519.9067 | 690.1051 | 762.2068 | 402.8546
22.3538 | 515.7685 | 691.2375 | 807.3 | 402.939
22.4373 | 523.3685 | 684.3622 | 822.0633 | 403.2199
22.5212 | 512.7047 | 677.0825 | 762.2068 | 403.542
22.6038 | 512.9435 | 706.2418 | 803.9858 | 403.6383
22.6871 | 514.4555 | 683.0276 | 804.488 | 403.6815
22.7705 | 516.8429 | 683.9173 | 845.1623 | 403.7247
22.8538 | 520.7821 | 686.5866 | 854.5023 | 403.6717
22.9377 | 528.1831 | 682.1783 | 830.2986 | 403.7345
23.0204 | 524.0449 | 683.0276 | 828.6917 | 403.8092
23.1044 | 508.1687 | 690.9948 | 793.5411 | 403.8956
23.1872 | 518.5936 | 677.2847 | 722.1351 | 403.8642
23.2711 | 522.2942 | 684.3622 | 837.4291 | 403.6481
23.3538 | 515.7685 | 701.6313 | 895.0762 | 403.4242
23.4373 | 507.0545 | 660.2583 | 790.8295 | 403.1787
23.5205 | 513.1424 | 681.7334 | 1260.7431 | 402.9862
23.6043 | 522.9308 | 689.6602 | 944.4879 | 402.6955
23.6871 | 532.2815 | 689.9029 | 894.574 | 402.5344
23.7709 | 597.7759 | 671.0969 | 876.3961 | 402.4067
23.8545 | 564.4716 | 692.3294 | 806.6975 | 402.2889
23.9378 | 552.0969 | 664.2621 | 765.521 | 402.116
24.0204 | 525.5569 | 689.0131 | 778.6774 | 401.7939
24.1044 | 519.668 | 683.7151 | 794.0432 | 401.4934
24.1871 | 536.8573 | 678.4171 | 800.0691 | 401.3225
24.2704 | 531.0082 | 686.3439 | 778.6774 | 401.0632
24.3538 | 520.1057 | 685.0497 | 851.1881 | 400.8491
24.4372 | 514.0178 | 687.6785 | 863.8423 | 400.7961
24.5213 | 530.1328 | 694.9987 | 729.8682 | 400.635
24.6045 | 516.6439 | 677.2847 | 746.841 | 400.5604
24.6871 | 509.0042 | 686.5866 | 740.313 | 400.4111
24.7711 | 522.9308 | 684.8071 | 708.9787 | 400.4327
24.8538 | 517.957 | 681.0459 | 778.6774 | 400.3463
24.938 | 511.1927 | 698.0723 | 734.7893 | 400.2186
25.0204 | 513.5801 | 691.2375 | 723.8424 | 399.9181
25.1058 | 512.7047 | 659.6112 | 701.8481 | 399.6824
25.1872 | 516.2063 | 688.8109 | 759.9973 | 399.704
25.271 | 513.5801 | 692.9765 | 788.0174 | 399.5744
25.3538 | 511.1927 | 670.6521 | 742.422 | 399.5528
25.4378 | 524.6815 | 708.7088 | 757.8883 | 399.5528
25.5205 | 509.6807 | 696.2928 | 814.9328 | 399.3701
25.6047 | 506.6168 | 674.4132 | 718.8209 | 399.3819
25.6889 | 555.121 | 681.7334 | 794.6458 | 399.1874
25.7704 | 510.3173 | 676.8398 | 1056.4678 | 399.2621
25.8538 | 540.9955 | 668.913 | 796.2527 | 399.3171
25.9372 | 515.5298 | 699.4069 | 746.3388 | 399.3387
26.0205 | 516.6439 | 706.9293 | 812.2211 | 399.3485
26.1038 | 510.1184 | 673.5235 | 713.3976 | 399.4565
26.1871 | 512.0681 | 671.3396 | 762.2068 | 399.4781
26.2705 | 507.7309 | 679.0642 | 788.62 | 399.4781
26.3549 | 506.1792 | 675.1008 | 870.3703 | 399.0598
26.4371 | 512.9435 | 684.16 | 744.1293 | 398.9851
26.5204 | 510.1184 | 689.9029 | 781.9916 | 398.663
26.6038 | 510.5561 | 695.2009 | 901.7046 | 398.663
26.6872 | 511.1927 | 674.6559 | 1116.3243 | 398.7376
26.7706 | 515.5298 | 685.6968 | 895.0762 | 398.7573
26.854 | 505.5425 | 679.7517 | 808.9069 | 398.7573
26.9381 | 517.2806 | 696.0906 | 861.6328 | 398.8005
27.0218 | 554.0466 | 705.3925 | 850.0834 | 398.8339
27.1038 | 533.5945 | 704.2601 | 814.9328 | 399.1226
27.1871 | 528.8197 | 669.8028 | 800.0691 | 399.1108
27.2704 | 528.1831 | 673.9684 | 780.3847 | 399.154
27.3538 | 527.9443 | 683.4724 | 813.828 | 399.1855
27.4371 | 520.3444 | 671.9867 | 838.0317 | 399.3465
27.5208 | 513.5801 | 662.4826 | 857.7161 | 399.486
27.6047 | 509.8796 | 692.3294 | 810.0116 | 399.7433
27.687 | 512.7047 | 688.8109 | 889.5525 | 399.8278
27.7704 | 521.6575 | 689.2558 | 775.3632 | 399.8828
27.8537 | 513.1424 | 675.7479 | 784.7032 | 399.9908
27.9371 | 518.156 | 675.1008 | 1331.5465 | 400.1833
28.0204 | 536.4196 | 658.7214 | 811.1164 | 400.1833
28.1037 | 512.2671 | 664.0194 | 868.7635 | 400.3227
28.1871 | 536.2207 | 675.1008 | 1002.7375 | 400.2147
28.2706 | 522.4931 | 658.5192 | 788.0174 | 400.2147
28.3538 | 531.0082 | 662.9275 | 794.6458 | 400.1833
28.4371 | 559.2591 | 684.8071 | 850.5855 | 400.1715
28.5204 | 530.5705 | 675.9905 | 872.5798 | 400.1715
28.6042 | 523.8061 | 661.8355 | 818.247 | 400.1067
28.687 | 551.8582 | 665.1518 | 802.8811 | 400.2127
28.7704 | 535.3453 | 677.5274 | 816.5396 | 400.4072
28.8538 | 533.8333 | 690.3477 | 823.168 | 400.4072
28.9371 | 520.5434 | 686.1417 | 733.6846 | 400.6959
29.0205 | 524.4826 | 680.601 | 689.1939 | 400.749
29.1038 | 531.0082 | 671.0969 | 638.1753 | 400.8668
29.1871 | 525.1192 | 692.5721 | 679.8539 | 401.1889
29.2704 | 529.2574 | 708.911 | 745.7362 | 401.2538
29.3537 | 524.6815 | 662.0377 | 689.1939 | 401.4914
29.4371 | 512.9435 | 678.1744 | 693.6129 | 401.7075
29.5214 | 510.5561 | 664.707 | 692.006 | 401.6525
29.6037 | 513.5801 | 683.7151 | 740.8151 | 401.5975
29.6873 | 512.2671 | 678.4171 | 786.9126 | 401.4148
29.7704 | 515.3309 | 664.707 | 865.4492 | 401.4796
29.8558 | 510.3173 | 660.0561 | 713.3976 | 401.3068
29.9372 | 512.2671 | 684.8071 | 780.8868 | 401.2223