## CO2 Concentration Data
| Voltage Readings |  |  |  | ppm of CO2
TIME (miliseconds) | A-3 CO2 Sensor | A-2 CO2 Sensor | A-1 CO2 Sensor | A-4 CO2 conc | A-1 Sensor | A-2 Sensor | A-3 Sensor | Inlet | Rolling Inlet Average | Inlet Offset | 22.5406
108 | 0.4553 | 1.1179 | 1.1108 | 0.6166 | 447.0511 | 445.6282 | 449.2658 | 423.6977
6528 | 0.4515 | 1.1091 | 1.1119 | 0.6089 | 447.4888 | 442.0692 | 445.4494 | 419.0092
11528 | 0.4532 | 1.1108 | 1.1042 | 0.6089 | 444.4249 | 442.7567 | 447.1568 | 419.0092
16580 | 0.4521 | 1.1129 | 1.1037 | 0.6133 | 444.226 | 443.606 | 446.052 | 421.6883
21529 | 0.4504 | 1.1102 | 1.1004 | 0.6111 | 442.9129 | 442.5141 | 444.3447 | 420.3488
26529 | 0.4488 | 1.114 | 1.0916 | 0.61 | 439.4114 | 444.0509 | 442.7378 | 419.679
31531 | 0.4493 | 1.0993 | 1.0982 | 0.6133 | 442.0375 | 438.1058 | 443.2399 | 421.6883
36532 | 0.4477 | 1.0976 | 1.0965 | 0.6089 | 441.3611 | 437.4183 | 441.6331 | 419.0092
41531 | 0.4471 | 1.102 | 1.0938 | 0.615 | 440.2868 | 439.1977 | 441.0305 | 422.7235
46531 | 0.4455 | 1.102 | 1.0949 | 0.6117 | 440.7245 | 439.1977 | 439.4236 | 420.7141
51533 | 0.4455 | 1.0982 | 1.0971 | 0.6139 | 441.5999 | 437.6609 | 439.4236 | 422.0537
56599 | 0.4444 | 1.0949 | 1.0922 | 0.6193 | 439.6502 | 436.3263 | 438.3189 | 425.3417
61532 | 0.4444 | 1.0933 | 1.0905 | 0.6226 | 438.9737 | 435.6792 | 438.3189 | 427.3511
66533 | 0.4428 | 1.0916 | 1.0938 | 0.6237 | 440.2868 | 434.9917 | 436.712 | 428.0209
71534 | 0.4411 | 1.0927 | 1.0867 | 0.6199 | 437.4617 | 435.4366 | 435.0047 | 425.7071
76532 | 0.4444 | 1.0905 | 1.0878 | 0.6188 | 437.8994 | 434.5468 | 438.3189 | 425.0373
81533 | 0.4428 | 1.0911 | 1.0851 | 0.6117 | 436.8251 | 434.7895 | 436.712 | 420.7141
86534 | 0.4417 | 1.0905 | 1.0856 | 0.615 | 437.024 | 434.5468 | 435.6073 | 422.7235
91536 | 0.4417 | 1.0894 | 1.0851 | 0.6117 | 436.8251 | 434.102 | 435.6073 | 420.7141
96533 | 0.4411 | 1.0878 | 1.0851 | 0.6171 | 436.8251 | 433.4549 | 435.0047 | 424.0021
101533 | 0.4411 | 1.0878 | 1.084 | 0.6182 | 436.3873 | 433.4549 | 435.0047 | 424.6719
106533 | 0.44 | 1.0883 | 1.0862 | 0.6139 | 437.2627 | 433.6571 | 433.8999 | 422.0537
111533 | 0.4422 | 1.0867 | 1.0856 | 0.6166 | 437.024 | 433.01 | 436.1094 | 423.6977
116534 | 0.44 | 1.0856 | 1.0851 | 0.6182 | 436.8251 | 432.5651 | 433.8999 | 424.6719
121535 | 0.4411 | 1.0856 | 1.0845 | 0.6155 | 436.5863 | 432.5651 | 435.0047 | 423.0279
126586 | 0.4411 | 1.0845 | 1.0834 | 0.6155 | 436.1486 | 432.1202 | 435.0047 | 423.0279
131535 | 0.44 | 1.0834 | 1.0812 | 0.6193 | 435.2732 | 431.6754 | 433.8999 | 425.3417
136533 | 0.4384 | 1.0812 | 1.0856 | 0.615 | 437.024 | 430.7856 | 432.293 | 422.7235
141534 | 0.44 | 1.0812 | 1.0796 | 0.6193 | 434.6366 | 430.7856 | 433.8999 | 425.3417
146535 | 0.4384 | 1.0807 | 1.0796 | 0.6128 | 434.6366 | 430.5834 | 432.293 | 421.3839
151533 | 0.4368 | 1.0801 | 1.0807 | 0.6139 | 435.0743 | 430.3408 | 430.6862 | 422.0537 | 422.8138
156534 | 0.4373 | 1.0812 | 1.0709 | 0.6171 | 431.1748 | 430.7856 | 431.1883 | 424.0021 | 422.8236
161548 | 0.4368 | 1.0791 | 1.0774 | 0.6144 | 433.7612 | 429.9363 | 430.6862 | 422.3581 | 422.9317
166532 | 0.4373 | 1.0758 | 1.0752 | 0.621 | 432.8858 | 428.6017 | 431.1883 | 426.3768 | 423.1693
171533 | 0.4351 | 1.0785 | 1.0763 | 0.6193 | 433.3235 | 429.6937 | 428.9788 | 425.3417 | 423.2872
176534 | 0.4368 | 1.0774 | 1.0741 | 0.6243 | 432.4481 | 429.2488 | 430.6862 | 428.3862 | 423.5465
181533 | 0.4384 | 1.0763 | 1.0758 | 0.6204 | 433.1245 | 428.8039 | 432.293 | 426.0115 | 423.7507
186536 | 0.4379 | 1.0758 | 1.0747 | 0.6182 | 432.6869 | 428.6017 | 431.7909 | 424.6719 | 423.847
191535 | 0.4368 | 1.0725 | 1.0719 | 0.6144 | 431.5728 | 427.2671 | 430.6862 | 422.3581 | 423.955
196635 | 0.4346 | 1.0741 | 1.0747 | 0.6068 | 432.6869 | 427.9142 | 428.4767 | 417.7305 | 423.7939
201534 | 0.4362 | 1.0719 | 1.0725 | 0.6166 | 431.8115 | 427.0245 | 430.0836 | 423.6977 | 423.8902
206536 | 0.4362 | 1.0719 | 1.0725 | 0.621 | 431.8115 | 427.0245 | 430.0836 | 426.3768 | 424.0296
211533 | 0.4362 | 1.0698 | 1.0698 | 0.615 | 430.7372 | 426.1752 | 430.0836 | 422.7235 | 423.9452
216534 | 0.434 | 1.0681 | 1.0692 | 0.6204 | 430.4984 | 425.4876 | 427.8741 | 426.0115 | 423.902
221533 | 0.4346 | 1.0687 | 1.0687 | 0.6215 | 430.2994 | 425.7303 | 428.4767 | 426.6813 | 423.8588
226534 | 0.4335 | 1.0676 | 1.0741 | 0.6221 | 432.4481 | 425.2854 | 427.372 | 427.0466 | 423.902
231534 | 0.4318 | 1.0681 | 1.0659 | 0.6226 | 429.1853 | 425.4876 | 425.6647 | 427.3511 | 423.9766
236534 | 0.434 | 1.0659 | 1.0665 | 0.6204 | 429.4241 | 424.5979 | 427.8741 | 426.0115 | 424.1475
241534 | 0.4335 | 1.0676 | 1.0659 | 0.6253 | 429.1853 | 425.2854 | 427.372 | 428.9951 | 424.3498
246535 | 0.4335 | 1.0665 | 1.0643 | 0.6199 | 428.5487 | 424.8405 | 427.372 | 425.7071 | 424.5109
251535 | 0.4258 | 1.0648 | 1.0643 | 0.621 | 428.5487 | 424.153 | 419.6388 | 426.3768 | 424.5875
256537 | 0.4318 | 1.0665 | 1.0648 | 0.6237 | 428.7477 | 424.8405 | 425.6647 | 428.0209 | 424.6955
261535 | 0.4324 | 1.0648 | 1.0659 | 0.6237 | 429.1853 | 424.153 | 426.2672 | 428.0209 | 424.888
266571 | 0.4324 | 1.0632 | 1.0659 | 0.6243 | 429.1853 | 423.5059 | 426.2672 | 428.3862 | 425.0392
271535 | 0.4346 | 1.0632 | 1.0643 | 0.6166 | 428.5487 | 423.5059 | 428.4767 | 423.6977 | 425.0078
276538 | 0.4362 | 1.0648 | 1.0659 | 0.6215 | 429.1853 | 424.153 | 430.0836 | 426.6813 | 425.1257
281541 | 0.4318 | 1.0648 | 1.0659 | 0.6204 | 429.1853 | 424.153 | 425.6647 | 426.0115 | 425.2219
286535 | 0.4324 | 1.067 | 1.0648 | 0.6166 | 428.7477 | 425.0428 | 426.2672 | 423.6977 | 425.1689
291542 | 0.4324 | 1.0654 | 1.0643 | 0.615 | 428.5487 | 424.3957 | 426.2672 | 422.7235 | 425.1689
296535 | 0.4307 | 1.0632 | 1.0648 | 0.6128 | 428.7477 | 423.5059 | 424.5599 | 421.3839 | 425.0412
301651 | 0.4313 | 1.0627 | 1.0654 | 0.6122 | 428.9864 | 423.3037 | 425.1625 | 421.0186 | 425.0294
306534 | 0.4313 | 1.0621 | 1.0648 | 0.6161 | 428.7477 | 423.0611 | 425.1625 | 423.3932 | 425.0726
311546 | 0.4286 | 1.0627 | 1.0632 | 0.6035 | 428.111 | 423.3037 | 422.4509 | 415.7211 | 424.8055
316535 | 0.4313 | 1.0605 | 1.0637 | 0.6139 | 428.3099 | 422.414 | 425.1625 | 422.0537 | 424.7957
321535 | 0.4324 | 1.0627 | 1.0583 | 0.6057 | 426.1613 | 423.3037 | 426.2672 | 417.0607 | 424.4952
326535 | 0.4302 | 1.061 | 1.0637 | 0.6117 | 428.3099 | 422.6162 | 424.0578 | 420.7141 | 424.3459
331535 | 0.4302 | 1.0605 | 1.0637 | 0.6024 | 428.3099 | 422.414 | 424.0578 | 415.0513 | 423.9157
336689 | 0.4307 | 1.0616 | 1.0632 | 0.6139 | 428.111 | 422.8588 | 424.5599 | 422.0537 | 423.788
341535 | 0.4307 | 1.0698 | 1.0637 | 0.6122 | 428.3099 | 426.1752 | 424.5599 | 421.0186 | 423.6702
346535 | 0.4362 | 1.0911 | 1.0637 | 0.6161 | 428.3099 | 434.7895 | 430.0836 | 423.3932 | 423.7036
351537 | 0.4466 | 1.1239 | 1.0643 | 0.6128 | 428.5487 | 448.0547 | 440.5283 | 421.3839 | 423.8214
356536 | 0.4553 | 1.1304 | 1.0637 | 0.6111 | 428.3099 | 450.6835 | 449.2658 | 420.3488 | 423.7134
361541 | 0.4635 | 1.1518 | 1.0758 | 0.6073 | 433.1245 | 459.3383 | 457.5011 | 418.0349 | 423.4443
366536 | 0.4876 | 1.1616 | 1.0714 | 0.6068 | 431.3738 | 463.3017 | 481.7048 | 417.7305 | 423.2833
371537 | 0.492 | 1.1922 | 1.0687 | 0.6057 | 430.2994 | 475.6772 | 486.1237 | 417.0607 | 422.9945
376535 | 0.4799 | 1.2234 | 1.073 | 0.6095 | 432.0104 | 488.2953 | 473.9717 | 419.3745 | 422.7588
381535 | 0.5045 | 1.2502 | 1.0736 | 0.6073 | 432.2492 | 499.134 | 498.6775 | 418.0349 | 422.4681
386535 | 0.5171 | 1.2562 | 1.1146 | 0.6062 | 448.5631 | 501.5606 | 511.3317 | 417.3651 | 422.146
391535 | 0.5067 | 1.3054 | 1.1047 | 0.6062 | 444.6239 | 521.4585 | 500.887 | 417.3651 | 421.8671
396549 | 0.5193 | 1.3081 | 1.1206 | 0.6095 | 450.9505 | 522.5504 | 513.5412 | 419.3745 | 421.5567
401534 | 0.5308 | 1.3294 | 1.0987 | 0.6155 | 442.2365 | 531.1647 | 525.0907 | 423.0279 | 421.4703
406551 | 0.5291 | 1.3075 | 1.1643 | 0.6062 | 468.3388 | 522.3078 | 523.3834 | 417.3651 | 421.1796
411549 | 0.5373 | 1.407 | 1.1753 | 0.61 | 472.7157 | 562.5484 | 531.6187 | 419.679 | 420.9105
416534 | 0.5483 | 1.3934 | 1.1561 | 0.6139 | 465.076 | 557.0481 | 542.6661 | 422.0537 | 420.718
421535 | 0.5516 | 1.3775 | 1.1348 | 0.6073 | 456.6007 | 550.6178 | 545.9802 | 418.0349 | 420.3841
426535 | 0.5636 | 1.3589 | 1.1594 | 0.6073 | 466.3891 | 543.0954 | 558.0319 | 418.0349 | 420.2014
431535 | 0.5876 | 1.3988 | 1.1589 | 0.6035 | 466.1901 | 559.2321 | 582.1351 | 415.7211 | 419.8479
436537 | 0.5685 | 1.4136 | 1.1463 | 0.6073 | 461.1766 | 565.2176 | 562.9529 | 418.0349 | 419.5906
441537 | 0.586 | 1.3956 | 1.1753 | 0.6089 | 472.7157 | 557.9379 | 580.5283 | 419.0092 | 419.4393
446601 | 0.5964 | 1.4141 | 1.1977 | 0.6106 | 481.6287 | 565.4198 | 590.973 | 420.0443 | 419.3529
451540 | 0.5718 | 1.4557 | 1.1971 | 0.61 | 481.3899 | 582.2441 | 566.2671 | 419.679 | 419.2979
456535 | 0.5772 | 1.506 | 1.1835 | 0.6117 | 475.9785 | 602.5868 | 571.6904 | 420.7141 | 419.2881
461535 | 0.5789 | 1.5016 | 1.2201 | 0.61 | 490.5417 | 600.8073 | 573.3977 | 419.679 | 419.1683
466536 | 0.5849 | 1.4639 | 1.2184 | 0.6079 | 489.8652 | 585.5603 | 579.4236 | 418.4003 | 419.2547
471540 | 0.5865 | 1.4978 | 1.2491 | 0.6068 | 502.0808 | 599.2705 | 581.0304 | 417.7305 | 419.1152
476535 | 0.5854 | 1.4371 | 1.2496 | 0.6106 | 502.2797 | 574.7217 | 579.9257 | 420.0443 | 419.2115
481557 | 0.5964 | 1.5492 | 1.2496 | 0.6062 | 502.2797 | 620.0581 | 590.973 | 417.3651 | 419.1035
486534 | 0.6221 | 1.4776 | 1.2042 | 0.6133 | 484.215 | 591.101 | 616.7836 | 421.6883 | 419.3175
491535 | 0.6237 | 1.4814 | 1.2277 | 0.6161 | 493.5657 | 592.6379 | 618.3905 | 423.3932 | 419.3608
496535 | 0.6013 | 1.5038 | 1.2589 | 0.6122 | 505.9802 | 601.6971 | 595.8941 | 421.0186 | 419.3608
501536 | 0.6281 | 1.4863 | 1.2425 | 0.6057 | 499.4546 | 594.6195 | 622.8094 | 417.0607 | 419.1565
506535 | 0.6472 | 1.5355 | 1.2518 | 0.6128 | 503.1551 | 614.5174 | 641.9916 | 421.3839 | 419.1565
511535 | 0.6489 | 1.5011 | 1.2458 | 0.6182 | 500.7677 | 600.6051 | 643.6989 | 424.6719 | 419.2959
516590 | 0.6489 | 1.5202 | 1.2584 | 0.6117 | 505.7812 | 608.3297 | 643.6989 | 420.7141 | 419.3824
521534 | 0.651 | 1.5229 | 1.2665 | 0.6221 | 509.0042 | 609.4216 | 645.808 | 427.0466 | 419.6829
526535 | 0.6346 | 1.5524 | 1.2813 | 0.6199 | 514.8932 | 621.3523 | 629.3374 | 425.7071 | 419.9618
531535 | 0.6259 | 1.553 | 1.2742 | 0.6177 | 512.0681 | 621.5949 | 620.6 | 424.3675 | 420.1229
536536 | 0.621 | 1.5765 | 1.2901 | 0.6161 | 518.3947 | 631.099 | 615.6789 | 423.3932 | 420.2957
541535 | 0.6374 | 1.559 | 1.284 | 0.6171 | 515.9675 | 624.0215 | 632.1494 | 424.0021 | 420.5098
546535 | 0.6089 | 1.5781 | 1.2507 | 0.6133 | 502.7174 | 631.7461 | 603.5268 | 421.6883 | 420.6493
551596 | 0.6095 | 1.5989 | 1.2835 | 0.621 | 515.7685 | 640.1582 | 604.1294 | 426.3768 | 420.8752
556534 | 0.6161 | 1.5727 | 1.3086 | 0.6177 | 525.7559 | 629.5622 | 610.7578 | 424.3675 | 420.9184
561535 | 0.6505 | 1.6322 | 1.2644 | 0.6204 | 508.1687 | 653.6256 | 645.3059 | 426.0115 | 421.1973
566538 | 0.6532 | 1.5415 | 1.2616 | 0.6215 | 507.0545 | 616.944 | 648.0174 | 426.6813 | 421.4232
571540 | 0.633 | 1.5513 | 1.2584 | 0.6161 | 505.7812 | 620.9074 | 627.7306 | 423.3932 | 421.4664
576536 | 0.6308 | 1.5388 | 1.2671 | 0.6248 | 509.243 | 615.852 | 625.5211 | 428.6907 | 421.8101
581535 | 0.6396 | 1.6093 | 1.2742 | 0.6199 | 512.0681 | 644.3642 | 634.3589 | 425.7071 | 422.0576
586595 | 0.6133 | 1.6355 | 1.2993 | 0.6215 | 522.0554 | 654.9602 | 607.9458 | 426.6813 | 422.4112
591534 | 0.6516 | 1.5732 | 1.3229 | 0.6221 | 531.4459 | 629.7644 | 646.4106 | 427.0466 | 422.7019
596535 | 0.6631 | 1.5863 | 1.3086 | 0.6248 | 525.7559 | 635.0624 | 657.9601 | 428.6907 | 423.0142
601536 | 0.6625 | 1.5803 | 1.3261 | 0.6275 | 532.7191 | 632.6358 | 657.3575 | 430.3347 | 423.3461
606537 | 0.662 | 1.6689 | 1.3403 | 0.6237 | 538.3693 | 668.4682 | 656.8553 | 428.0209 | 423.6152
611537 | 0.6614 | 1.6262 | 1.3398 | 0.6226 | 538.1704 | 651.1991 | 656.2528 | 427.3511 | 423.8293
616536 | 0.662 | 1.5809 | 1.3425 | 0.6171 | 539.2447 | 632.8784 | 656.8553 | 424.0021 | 423.9688
621536 | 0.6647 | 1.5858 | 1.3398 | 0.6177 | 538.1704 | 634.8602 | 659.5669 | 424.3675 | 424.1612
626535 | 0.6888 | 1.6689 | 1.3245 | 0.621 | 532.0825 | 668.4682 | 683.7707 | 426.3768 | 424.4402
631536 | 0.6735 | 1.6115 | 1.3278 | 0.6286 | 533.3956 | 645.254 | 668.4048 | 431.0045 | 424.7937
636535 | 0.6581 | 1.6033 | 1.3092 | 0.6335 | 525.9946 | 641.9377 | 652.9386 | 433.9881 | 425.3299
641537 | 0.6833 | 1.6563 | 1.3535 | 0.6401 | 543.6216 | 663.3723 | 678.247 | 438.0068 | 425.8563
646537 | 0.6844 | 1.6191 | 1.3655 | 0.6385 | 548.3964 | 648.3276 | 679.3518 | 437.0326 | 426.2963
651537 | 0.6991 | 1.6361 | 1.325 | 0.6319 | 532.2815 | 655.2029 | 694.115 | 433.0138 | 426.6833
656566 | 0.6893 | 1.6426 | 1.3086 | 0.6335 | 525.7559 | 657.8317 | 684.2728 | 433.9881 | 427.2293
661535 | 0.6893 | 1.5994 | 1.3229 | 0.6368 | 531.4459 | 640.3604 | 684.2728 | 435.9974 | 427.7007
666537 | 0.662 | 1.6853 | 1.3256 | 0.6292 | 532.5202 | 675.1008 | 656.8553 | 431.3698 | 427.9168
671536 | 0.6789 | 1.6169 | 1.3311 | 0.6396 | 534.7086 | 647.4379 | 673.8281 | 437.7024 | 428.4648
676537 | 0.7123 | 1.6864 | 1.3403 | 0.6467 | 538.3693 | 675.5457 | 707.3718 | 442.0256 | 428.948
681536 | 0.6915 | 1.5962 | 1.3502 | 0.6467 | 542.3086 | 639.0662 | 686.4823 | 442.0256 | 429.4744
686537 | 0.7041 | 1.618 | 1.3704 | 0.6445 | 550.3461 | 647.8828 | 699.1365 | 440.686 | 430.0008
691537 | 0.6948 | 1.6476 | 1.3966 | 0.6412 | 560.7711 | 659.8539 | 689.7965 | 438.6766 | 430.4938
696536 | 0.6751 | 1.6312 | 1.3792 | 0.6499 | 553.8477 | 653.2212 | 670.0118 | 443.974 | 431.138
701541 | 0.6942 | 1.7077 | 1.4005 | 0.6505 | 562.323 | 684.16 | 689.1939 | 444.3394 | 431.8687
706537 | 0.7035 | 1.6672 | 1.3639 | 0.6543 | 547.7598 | 667.7806 | 698.5339 | 446.6532 | 432.5228
711540 | 0.6494 | 1.6355 | 1.3611 | 0.656 | 546.6456 | 654.9602 | 644.2011 | 447.6883 | 433.2751
716539 | 0.651 | 1.6137 | 1.3267 | 0.6532 | 532.9579 | 646.1437 | 645.808 | 445.9834 | 433.9193
721539 | 0.6598 | 1.6049 | 1.3223 | 0.6456 | 531.2071 | 642.5847 | 654.6459 | 441.3558 | 434.3927
726589 | 0.6696 | 1.7563 | 1.3398 | 0.6445 | 538.1704 | 703.8152 | 664.4881 | 440.686 | 434.9505
731538 | 0.6571 | 1.6607 | 1.3857 | 0.6417 | 556.434 | 665.1518 | 651.9343 | 438.9811 | 435.2825
736539 | 0.6685 | 1.7235 | 1.4005 | 0.6412 | 562.323 | 690.5499 | 663.3833 | 438.6766 | 435.7009
741542 | 0.6707 | 1.6667 | 1.3999 | 0.6325 | 562.0842 | 667.5784 | 665.5928 | 433.3792 | 435.9169
746540 | 0.6931 | 1.629 | 1.3398 | 0.6308 | 538.1704 | 652.3314 | 688.0892 | 432.3441 | 436.0878
751539 | 0.6565 | 1.7071 | 1.3414 | 0.6308 | 538.807 | 683.9173 | 651.3317 | 432.3441 | 436.2057
756537 | 0.6576 | 1.6541 | 1.383 | 0.6259 | 555.3597 | 662.4826 | 652.4364 | 429.3604 | 436.1742
761606 | 0.6718 | 1.5989 | 1.3649 | 0.6226 | 548.1577 | 640.1582 | 666.6975 | 427.3511 | 436.1526
766537 | 0.6653 | 1.653 | 1.3633 | 0.6292 | 547.521 | 662.0377 | 660.1696 | 431.3698 | 436.2823
771537 | 0.6576 | 1.6481 | 1.3584 | 0.6243 | 545.5713 | 660.0561 | 652.4364 | 428.3862 | 436.4237
776537 | 0.6467 | 1.6394 | 1.3868 | 0.6264 | 556.8717 | 656.5375 | 641.4895 | 429.6649 | 436.5946
781538 | 0.6997 | 1.6978 | 1.3972 | 0.6243 | 561.0099 | 680.1562 | 694.7176 | 428.3862 | 436.6594
786537 | 0.6565 | 1.6333 | 1.3737 | 0.627 | 551.6592 | 654.0705 | 651.3317 | 430.0302 | 436.628
791550 | 0.6499 | 1.6153 | 1.3693 | 0.6243 | 549.9085 | 646.7908 | 644.7033 | 428.3862 | 436.4472
796678 | 0.6483 | 1.6765 | 1.3283 | 0.6314 | 533.5945 | 671.5418 | 643.0964 | 432.7094 | 436.2764
801538 | 0.668 | 1.7066 | 1.3311 | 0.6259 | 534.7086 | 683.7151 | 662.8812 | 429.3604 | 436.0289
806539 | 0.6467 | 1.6831 | 1.3589 | 0.6243 | 545.7703 | 674.211 | 641.4895 | 428.3862 | 435.8796
811540 | 0.645 | 1.6361 | 1.3726 | 0.6297 | 551.2215 | 655.2029 | 639.7822 | 431.6743 | 435.805
816540 | 0.6499 | 1.6328 | 1.366 | 0.6292 | 548.5954 | 653.8683 | 644.7033 | 431.3698 | 435.6557
821539 | 0.6784 | 1.6104 | 1.3693 | 0.6237 | 549.9085 | 644.8091 | 673.3259 | 428.0209 | 435.5476
826539 | 0.6822 | 1.629 | 1.3453 | 0.6199 | 540.3588 | 652.3314 | 677.1423 | 425.7071 | 435.1607
831587 | 0.6882 | 1.7082 | 1.36 | 0.6139 | 546.208 | 684.3622 | 683.1681 | 422.0537 | 434.5164
836539 | 0.7052 | 1.6672 | 1.3841 | 0.6199 | 555.7974 | 667.7806 | 700.2413 | 425.7071 | 433.99
841539 | 0.6784 | 1.6968 | 1.3759 | 0.621 | 552.5346 | 679.7517 | 673.3259 | 426.3768 | 433.5285
846539 | 0.7079 | 1.6809 | 1.4185 | 0.6144 | 569.4852 | 673.3213 | 702.9529 | 422.3581 | 433.0021
851547 | 0.7177 | 1.665 | 1.3956 | 0.6117 | 560.3732 | 666.8909 | 712.7951 | 420.7141 | 432.2517
856538 | 0.7374 | 1.6623 | 1.3677 | 0.6161 | 549.2718 | 665.7989 | 732.5798 | 423.3932 | 431.5761
861561 | 0.7259 | 1.7099 | 1.3863 | 0.6079 | 556.6728 | 685.0497 | 721.0303 | 418.4003 | 430.6647
866598 | 0.7401 | 1.7017 | 1.3387 | 0.6177 | 537.7327 | 681.7334 | 735.2915 | 424.3675 | 429.9124
871560 | 0.7544 | 1.6886 | 1.383 | 0.6117 | 555.3597 | 676.4354 | 749.653 | 420.7141 | 429.0972
876538 | 0.738 | 1.6394 | 1.3666 | 0.6215 | 548.8341 | 656.5375 | 733.1824 | 426.6813 | 428.6239
881542 | 0.7177 | 1.6711 | 1.3868 | 0.615 | 556.8717 | 669.3579 | 712.7951 | 422.7235 | 428.0444
886541 | 0.6909 | 1.706 | 1.3442 | 0.6188 | 539.9211 | 683.4724 | 685.8798 | 425.0373 | 427.5946
891539 | 0.7232 | 1.6661 | 1.3633 | 0.6237 | 547.521 | 667.3358 | 718.3188 | 428.0209 | 427.2509
896539 | 0.7019 | 1.5896 | 1.3567 | 0.6188 | 544.8949 | 636.397 | 696.9271 | 425.0373 | 426.9818
901565 | 0.7106 | 1.7033 | 1.3682 | 0.6275 | 549.4707 | 682.3805 | 705.6645 | 430.3347 | 426.917
906538 | 0.7265 | 1.6268 | 1.354 | 0.6259 | 543.8206 | 651.4417 | 721.6329 | 429.3604 | 426.8208
911539 | 0.7363 | 1.7093 | 1.4048 | 0.6243 | 564.034 | 684.8071 | 731.4751 | 428.3862 | 426.7893
916539 | 0.7412 | 1.7115 | 1.4065 | 0.6248 | 564.7104 | 685.6968 | 736.3962 | 428.6907 | 426.8325
921544 | 0.7226 | 1.6268 | 1.3617 | 0.6243 | 546.8844 | 651.4417 | 717.7161 | 428.3862 | 426.7363
926539 | 0.7303 | 1.623 | 1.3797 | 0.6237 | 554.0466 | 649.9049 | 725.4493 | 428.0209 | 426.7245
931543 | 0.7385 | 1.7033 | 1.4278 | 0.6275 | 573.1857 | 682.3805 | 733.6846 | 430.3347 | 426.7461
936589 | 0.7073 | 1.6388 | 1.3475 | 0.6281 | 541.2342 | 656.2949 | 702.3503 | 430.7 | 426.8208
941538 | 0.7057 | 1.6011 | 1.3726 | 0.6319 | 551.2215 | 641.0479 | 700.7434 | 433.0138 | 426.917
946539 | 0.7281 | 1.6585 | 1.3753 | 0.6259 | 552.2959 | 664.2621 | 723.2398 | 429.3604 | 426.9484
951538 | 0.6986 | 1.6191 | 1.3797 | 0.6281 | 554.0466 | 648.3276 | 693.6129 | 430.7 | 426.8836
956540 | 0.6986 | 1.676 | 1.3841 | 0.6264 | 555.7974 | 671.3396 | 693.6129 | 429.6649 | 426.8934
961538 | 0.7024 | 1.6339 | 1.3917 | 0.6253 | 558.8214 | 654.3132 | 697.4292 | 428.9951 | 426.9131
966538 | 0.6871 | 1.5874 | 1.3699 | 0.6237 | 550.1472 | 635.5072 | 682.0634 | 428.0209 | 426.7952
971569 | 0.6866 | 1.6847 | 1.3934 | 0.6161 | 559.4978 | 674.8581 | 681.5612 | 423.3932 | 426.5379
976539 | 0.6795 | 1.6503 | 1.3502 | 0.6182 | 542.3086 | 660.9458 | 674.4306 | 424.6719 | 426.4299
981539 | 0.6838 | 1.6273 | 1.3272 | 0.6161 | 533.1569 | 651.6439 | 678.7491 | 423.3932 | 426.3552
986539 | 0.6904 | 1.635 | 1.3824 | 0.6161 | 555.121 | 654.758 | 685.3776 | 423.3932 | 426.3985
991548 | 0.6975 | 1.6038 | 1.3961 | 0.6204 | 560.5722 | 642.1399 | 692.5081 | 426.0115 | 426.4083
996538 | 0.7336 | 1.6946 | 1.3475 | 0.6139 | 541.2342 | 678.862 | 728.7635 | 422.0537 | 426.2688
1001544 | 0.8074 | 1.6148 | 1.3655 | 0.6089 | 548.3964 | 646.5886 | 802.8811 | 419.0092 | 426.1608
1006560 | 0.7429 | 1.6071 | 1.4098 | 0.6046 | 566.0235 | 643.4745 | 738.1035 | 416.3909 | 426.0213
1011538 | 0.7292 | 1.6612 | 1.3475 | 0.6051 | 541.2342 | 665.3541 | 724.3446 | 416.6953 | 425.8053
1016539 | 0.7008 | 1.6541 | 1.377 | 0.6128 | 552.9723 | 662.4826 | 695.8223 | 421.3839 | 425.9015
1021542 | 0.6904 | 1.5978 | 1.3895 | 0.6128 | 557.9461 | 639.7133 | 685.3776 | 421.3839 | 425.8053
1026540 | 0.6778 | 1.6989 | 1.3693 | 0.6122 | 549.9085 | 680.601 | 672.7233 | 421.0186 | 425.8151
1031542 | 0.6516 | 1.6426 | 1.3693 | 0.6073 | 549.9085 | 657.8317 | 646.4106 | 418.0349 | 425.5362
1036539 | 0.6636 | 1.7585 | 1.3529 | 0.6084 | 543.3829 | 704.7049 | 658.4623 | 418.7047 | 425.4065
1041549 | 0.6795 | 1.6558 | 1.3781 | 0.6106 | 553.41 | 663.1701 | 674.4306 | 420.0443 | 425.2455
1046538 | 0.6773 | 1.7263 | 1.336 | 0.6171 | 536.6583 | 691.6823 | 672.2212 | 424.0021 | 425.1158
1051542 | 0.6942 | 1.682 | 1.3311 | 0.6089 | 534.7086 | 673.7662 | 689.1939 | 419.0092 | 424.9214
1056539 | 0.6707 | 1.6049 | 1.3458 | 0.6089 | 540.5578 | 642.5847 | 665.5928 | 419.0092 | 424.556
1061554 | 0.6653 | 1.6514 | 1.3343 | 0.6079 | 535.9819 | 661.3907 | 660.1696 | 418.4003 | 424.2025
1066546 | 0.6691 | 1.6771 | 1.3163 | 0.6002 | 528.8197 | 671.7844 | 663.9859 | 413.7118 | 423.7291
1071537 | 0.6631 | 1.6295 | 1.3168 | 0.6013 | 529.0187 | 652.5337 | 657.9601 | 414.3815 | 423.2675
1076537 | 0.6691 | 1.6579 | 1.3562 | 0.5997 | 544.6959 | 664.0194 | 663.9859 | 413.4073 | 422.7843
1081564 | 0.6685 | 1.6415 | 1.3365 | 0.5964 | 536.8573 | 657.3868 | 663.3833 | 411.3979 | 422.2481
1086536 | 0.6571 | 1.7044 | 1.3103 | 0.6029 | 526.4323 | 682.8253 | 651.9343 | 415.3558 | 421.7649
1091538 | 0.651 | 1.6683 | 1.3431 | 0.6051 | 539.4834 | 668.2255 | 645.808 | 416.6953 | 421.3132
1096538 | 0.6756 | 1.6481 | 1.3496 | 0.6117 | 542.0698 | 660.0561 | 670.5139 | 420.7141 | 420.9164
1101565 | 0.6724 | 1.7427 | 1.3469 | 0.5997 | 540.9955 | 698.315 | 667.3001 | 413.4073 | 420.4018
1106536 | 0.656 | 1.571 | 1.3283 | 0.6024 | 533.5945 | 628.8746 | 650.8295 | 415.0513 | 419.897
1111553 | 0.6691 | 1.623 | 1.3147 | 0.6095 | 528.1831 | 649.9049 | 663.9859 | 419.3745 | 419.565
1116541 | 0.686 | 1.6186 | 1.3229 | 0.6051 | 531.4459 | 648.1254 | 680.9586 | 416.6953 | 419.1683
1121537 | 0.6674 | 1.6776 | 1.3507 | 0.6073 | 542.5075 | 671.9867 | 662.2786 | 418.0349 | 418.8461
1126537 | 0.6592 | 1.6678 | 1.3349 | 0.6139 | 536.2207 | 668.0233 | 654.0433 | 422.0537 | 418.8029
1131538 | 0.6407 | 1.6306 | 1.3092 | 0.6073 | 525.9946 | 652.9785 | 635.4637 | 418.0349 | 418.5888
1136537 | 0.6521 | 1.6869 | 1.3611 | 0.6018 | 546.6456 | 675.7479 | 646.9128 | 414.686 | 418.308
1141544 | 0.6592 | 1.6339 | 1.3125 | 0.6029 | 527.3077 | 654.3132 | 654.0433 | 415.3558 | 418.0487
1146537 | 0.6625 | 1.6284 | 1.2933 | 0.5958 | 519.668 | 652.0888 | 657.3575 | 411.0326 | 417.5655
1151591 | 0.6795 | 1.6722 | 1.307 | 0.5997 | 525.1192 | 669.8028 | 674.4306 | 413.4073 | 417.2866
1156537 | 0.6576 | 1.6552 | 1.3026 | 0.6035 | 523.3685 | 662.9275 | 652.4364 | 415.7211 | 417.1805
1161554 | 0.6592 | 1.6645 | 1.2791 | 0.6062 | 514.0178 | 666.6887 | 654.0433 | 417.3651 | 417.2119
1166537 | 0.6833 | 1.5792 | 1.2983 | 0.5947 | 521.6575 | 632.1909 | 678.247 | 410.3628 | 417.0077
1171544 | 0.7024 | 1.7 | 1.3693 | 0.6018 | 549.9085 | 681.0459 | 697.4292 | 414.686 | 416.7916
1176537 | 0.6806 | 1.623 | 1.2928 | 0.6089 | 519.469 | 649.9049 | 675.5354 | 419.0092 | 416.715
1181537 | 0.6745 | 1.5934 | 1.3546 | 0.6106 | 544.0593 | 637.9338 | 669.4091 | 420.0443 | 416.6836
1186565 | 0.6767 | 1.6131 | 1.3289 | 0.604 | 533.8333 | 645.9011 | 671.6186 | 416.0255 | 416.6188
1191551 | 0.6352 | 1.6869 | 1.3365 | 0.6111 | 536.8573 | 675.7479 | 629.94 | 420.3488 | 416.6718
1196536 | 0.6412 | 1.764 | 1.3092 | 0.6161 | 525.9946 | 706.9293 | 635.9658 | 423.3932 | 416.7798
1201615 | 0.6456 | 1.6262 | 1.2977 | 0.6079 | 521.4188 | 651.1991 | 640.3848 | 418.4003 | 416.5991
1206537 | 0.6401 | 1.6661 | 1.3267 | 0.6128 | 532.9579 | 667.3358 | 634.8611 | 421.3839 | 416.6757
1211548 | 0.6478 | 1.6574 | 1.3513 | 0.6182 | 542.7462 | 663.8172 | 642.5943 | 424.6719 | 416.8584
1216536 | 0.6434 | 1.5994 | 1.3442 | 0.6068 | 539.9211 | 640.3604 | 638.1753 | 417.7305 | 416.8368
1221577 | 0.6401 | 1.6508 | 1.307 | 0.6117 | 525.1192 | 661.148 | 634.8611 | 420.7141 | 417.0627
1226536 | 0.6445 | 1.5677 | 1.3004 | 0.615 | 522.4931 | 627.54 | 639.2801 | 422.7235 | 417.3318
1231536 | 0.6472 | 1.6968 | 1.3639 | 0.6182 | 547.7598 | 679.7517 | 641.9916 | 424.6719 | 417.6951
1236537 | 0.6838 | 1.5574 | 1.3573 | 0.6122 | 545.1337 | 623.3744 | 678.7491 | 421.0186 | 418.0055
1241557 | 0.6745 | 1.6694 | 1.3502 | 0.6155 | 542.3086 | 668.6704 | 669.4091 | 423.0279 | 418.253
1246536 | 0.6696 | 1.7137 | 1.3311 | 0.6144 | 534.7086 | 686.5866 | 664.4881 | 422.3581 | 418.4356
1251542 | 0.6614 | 1.7115 | 1.4098 | 0.6155 | 566.0235 | 685.6968 | 656.2528 | 423.0279 | 418.5103
1256535 | 0.6718 | 1.6322 | 1.3403 | 0.6182 | 538.3693 | 653.6256 | 666.6975 | 424.6719 | 418.8736
1261605 | 0.6658 | 1.6153 | 1.3879 | 0.6199 | 557.3094 | 646.7908 | 660.6717 | 425.7071 | 419.2174
1266534 | 0.7013 | 1.6771 | 1.3414 | 0.6128 | 538.807 | 671.7844 | 696.3245 | 421.3839 | 419.2822
1271537 | 0.7073 | 1.6071 | 1.3343 | 0.6215 | 535.9819 | 643.4745 | 702.3503 | 426.6813 | 419.6043
1276536 | 0.7057 | 1.6618 | 1.4016 | 0.621 | 562.7606 | 665.5967 | 700.7434 | 426.3768 | 419.8734
1281555 | 0.6789 | 1.5677 | 1.3792 | 0.6155 | 553.8477 | 627.54 | 673.8281 | 423.0279 | 419.9048
1286536 | 0.6696 | 1.623 | 1.313 | 0.6182 | 527.5066 | 649.9049 | 664.4881 | 424.6719 | 420.1189
1291560 | 0.6707 | 1.6437 | 1.307 | 0.6073 | 525.1192 | 658.2766 | 665.5928 | 418.0349 | 420.227
1296565 | 0.6571 | 1.6268 | 1.3354 | 0.6161 | 536.4196 | 651.4417 | 651.9343 | 423.3932 | 420.4862
1301552 | 0.6713 | 1.6208 | 1.3699 | 0.6079 | 550.1472 | 649.0152 | 666.1954 | 418.4003 | 420.7239
1306535 | 0.6904 | 1.6798 | 1.3496 | 0.6106 | 542.0698 | 672.8764 | 685.3776 | 420.0443 | 420.938
1311544 | 0.6997 | 1.6623 | 1.3606 | 0.6133 | 546.4467 | 665.7989 | 694.7176 | 421.6883 | 421.1305
1316535 | 0.6647 | 1.6137 | 1.3518 | 0.61 | 542.9452 | 646.1437 | 659.5669 | 419.679 | 421.2051
1321536 | 0.6647 | 1.623 | 1.3895 | 0.6139 | 557.9461 | 649.9049 | 659.5669 | 422.0537 | 421.5823
1326539 | 0.6603 | 1.706 | 1.3589 | 0.6177 | 545.7703 | 683.4724 | 655.1481 | 424.3675 | 421.8946
1331569 | 0.668 | 1.6333 | 1.3174 | 0.615 | 529.2574 | 654.0705 | 662.8812 | 422.7235 | 422.0144
1336540 | 0.6795 | 1.6776 | 1.3611 | 0.6144 | 546.6456 | 671.9867 | 674.4306 | 422.3581 | 422.089
1341537 | 0.6795 | 1.6711 | 1.33 | 0.61 | 534.271 | 669.3579 | 674.4306 | 419.679 | 422.2069
1346538 | 0.6822 | 1.6683 | 1.3786 | 0.6122 | 553.6089 | 668.2255 | 677.1423 | 421.0186 | 422.2285
1351553 | 0.6571 | 1.6672 | 1.3496 | 0.6024 | 542.0698 | 667.7806 | 651.9343 | 415.0513 | 421.9594
1356538 | 0.6516 | 1.6683 | 1.3256 | 0.6084 | 532.5202 | 668.2255 | 646.4106 | 418.7047 | 421.9692
1361536 | 0.6778 | 1.6251 | 1.3655 | 0.6084 | 548.3964 | 650.7542 | 672.7233 | 418.7047 | 421.8828
1366536 | 0.6696 | 1.6421 | 1.377 | 0.6079 | 552.9723 | 657.6295 | 664.4881 | 418.4003 | 421.6805
1371626 | 0.6494 | 1.5672 | 1.3529 | 0.6018 | 543.3829 | 627.3378 | 644.2011 | 414.686 | 421.5823
1376535 | 0.6516 | 1.612 | 1.389 | 0.6024 | 557.7471 | 645.4562 | 646.4106 | 415.0513 | 421.3996
1381559 | 0.6499 | 1.635 | 1.3589 | 0.6062 | 545.7703 | 654.758 | 644.7033 | 417.3651 | 421.2267
1386535 | 0.6472 | 1.6465 | 1.3551 | 0.6057 | 544.2583 | 659.409 | 641.9916 | 417.0607 | 420.9812
1391563 | 0.6505 | 1.6295 | 1.3239 | 0.6106 | 531.8437 | 652.5337 | 645.3059 | 420.0443 | 420.9498
1396536 | 0.674 | 1.5546 | 1.3327 | 0.604 | 535.3453 | 622.242 | 668.907 | 416.0255 | 420.7239
1401537 | 0.6625 | 1.618 | 1.3753 | 0.6062 | 552.2959 | 647.8828 | 657.3575 | 417.3651 | 420.5628
1406576 | 0.662 | 1.6426 | 1.3573 | 0.5947 | 545.1337 | 657.8317 | 656.8553 | 410.3628 | 420.1543
1411554 | 0.6811 | 1.6448 | 1.3201 | 0.6008 | 530.3317 | 658.7214 | 676.0376 | 414.0771 | 419.8125
1416534 | 0.7155 | 1.6732 | 1.3026 | 0.6051 | 523.3685 | 670.2072 | 710.5856 | 416.6953 | 419.5218
1421536 | 0.6817 | 1.5836 | 1.3092 | 0.6018 | 525.9946 | 633.9704 | 676.6401 | 414.686 | 419.3058
1426535 | 0.6756 | 1.6492 | 1.3212 | 0.6068 | 530.7694 | 660.5009 | 670.5139 | 417.7305 | 419.017
1431535 | 0.6981 | 1.5836 | 1.3633 | 0.6046 | 547.521 | 633.9704 | 693.1107 | 416.3909 | 418.6949
1436538 | 0.715 | 1.5749 | 1.3628 | 0.604 | 547.3221 | 630.4519 | 710.0834 | 416.0255 | 418.469
1441567 | 0.7369 | 1.5923 | 1.3797 | 0.6068 | 554.0466 | 637.489 | 732.0777 | 417.7305 | 418.2451
1446537 | 0.7035 | 1.6918 | 1.3431 | 0.5953 | 539.4834 | 677.7296 | 698.5339 | 410.7282 | 418.0094
1451536 | 0.709 | 1.7197 | 1.3731 | 0.6013 | 551.4205 | 689.0131 | 704.0576 | 414.3815 | 417.7187
1456537 | 0.7041 | 1.6142 | 1.3442 | 0.6002 | 539.9211 | 646.3459 | 699.1365 | 413.7118 | 417.5675
1461555 | 0.721 | 1.6016 | 1.3649 | 0.5991 | 548.1577 | 641.2502 | 716.1093 | 413.042 | 417.3416
1466536 | 0.6953 | 1.6202 | 1.3097 | 0.5964 | 526.1936 | 648.7725 | 690.2986 | 411.3979 | 417.0096
1471536 | 0.6713 | 1.6005 | 1.3567 | 0.6046 | 544.8949 | 640.8053 | 666.1954 | 416.3909 | 416.9036
1476536 | 0.6745 | 1.647 | 1.3393 | 0.6024 | 537.9714 | 659.6112 | 669.4091 | 415.0513 | 416.6777
1481602 | 0.7002 | 1.5869 | 1.3469 | 0.6046 | 540.9955 | 635.305 | 695.2198 | 416.3909 | 416.4204
1486568 | 0.6609 | 1.7399 | 1.3256 | 0.6117 | 532.5202 | 697.1826 | 655.7506 | 420.7141 | 416.3556
1491536 | 0.6587 | 1.6372 | 1.3376 | 0.6117 | 537.295 | 655.6478 | 653.5411 | 420.7141 | 416.3025
1496536 | 0.6778 | 1.5951 | 1.3671 | 0.6089 | 549.0331 | 638.6214 | 672.7233 | 419.0092 | 416.2809
1501537 | 0.6696 | 1.6454 | 1.3502 | 0.6008 | 542.3086 | 658.9641 | 664.4881 | 414.0771 | 416.057
1506537 | 0.6762 | 1.6257 | 1.3546 | 0.6046 | 544.0593 | 650.9969 | 671.1164 | 416.3909 | 416.1002
1511536 | 0.6516 | 1.6191 | 1.3425 | 0.6029 | 539.2447 | 648.3276 | 646.4106 | 415.3558 | 415.9922
1516537 | 0.6489 | 1.665 | 1.3229 | 0.6057 | 531.4459 | 666.8909 | 643.6989 | 417.0607 | 415.9391
1521535 | 0.6565 | 1.5803 | 1.3584 | 0.6084 | 545.5713 | 632.6358 | 651.3317 | 418.7047 | 415.949
1526535 | 0.6625 | 1.7028 | 1.3256 | 0.604 | 532.5202 | 682.1783 | 657.3575 | 416.0255 | 415.9922
1531535 | 0.6691 | 1.659 | 1.3535 | 0.61 | 543.6216 | 664.4643 | 663.9859 | 419.679 | 416.1415
1536535 | 0.6866 | 1.6038 | 1.3578 | 0.6128 | 545.3326 | 642.1399 | 681.5612 | 421.3839 | 416.2711
1541537 | 0.668 | 1.6082 | 1.3453 | 0.6215 | 540.3588 | 643.9193 | 662.8812 | 426.6813 | 416.5814
1546535 | 0.6614 | 1.6126 | 1.3584 | 0.6204 | 545.5713 | 645.6988 | 656.2528 | 426.0115 | 416.7739
1551537 | 0.6592 | 1.7137 | 1.3321 | 0.615 | 535.1066 | 686.5866 | 654.0433 | 422.7235 | 416.99
1556535 | 0.6532 | 1.635 | 1.3163 | 0.61 | 528.8197 | 654.758 | 648.0174 | 419.679 | 417.0646
1561536 | 0.6773 | 1.6552 | 1.3726 | 0.6051 | 551.2215 | 662.9275 | 672.2212 | 416.6953 | 417.2689
1566537 | 0.6653 | 1.6033 | 1.3223 | 0.604 | 531.2071 | 641.9377 | 660.1696 | 416.0255 | 417.3318
1571536 | 0.6849 | 1.6027 | 1.3065 | 0.6089 | 524.9203 | 641.695 | 679.8539 | 419.0092 | 417.4064
1576538 | 0.7024 | 1.6732 | 1.3212 | 0.6117 | 530.7694 | 670.2072 | 697.4292 | 420.7141 | 417.6009
1581539 | 0.6882 | 1.6486 | 1.3611 | 0.615 | 546.6456 | 660.2583 | 683.1681 | 422.7235 | 417.7619
1586535 | 0.6855 | 1.6831 | 1.3628 | 0.6128 | 547.3221 | 674.211 | 680.4565 | 421.3839 | 417.923
1591537 | 0.6871 | 1.6295 | 1.3775 | 0.6177 | 553.1713 | 652.5337 | 682.0634 | 424.3675 | 418.1921
1596535 | 0.6565 | 1.6853 | 1.3256 | 0.6171 | 532.5202 | 675.1008 | 651.3317 | 424.0021 | 418.3944
1601537 | 0.6729 | 1.6656 | 1.3606 | 0.6117 | 546.4467 | 667.1335 | 667.8023 | 420.7141 | 418.7165
1606537 | 0.6674 | 1.5787 | 1.3147 | 0.6051 | 528.1831 | 631.9887 | 662.2786 | 416.6953 | 418.7911
1611537 | 0.6685 | 1.582 | 1.325 | 0.5986 | 532.2815 | 633.3233 | 663.3833 | 412.7375 | 418.7597
1616537 | 0.668 | 1.7498 | 1.3425 | 0.6018 | 539.2447 | 701.1864 | 662.8812 | 414.686 | 418.8128
1621537 | 0.6729 | 1.717 | 1.3311 | 0.6073 | 534.7086 | 687.9212 | 667.8023 | 418.0349 | 419.0268
1626535 | 0.6811 | 1.6186 | 1.3103 | 0.6068 | 526.4323 | 648.1254 | 676.0376 | 417.7305 | 419.0701
1631535 | 0.7084 | 1.6098 | 1.3075 | 0.6122 | 525.3182 | 644.5664 | 703.455 | 421.0186 | 419.2626
1636536 | 0.7161 | 1.6251 | 1.3321 | 0.6073 | 535.1066 | 650.7542 | 711.1882 | 418.0349 | 419.3156
1641535 | 0.6822 | 1.6126 | 1.3086 | 0.6013 | 525.7559 | 645.6988 | 677.1423 | 414.3815 | 419.1113
1646537 | 0.6631 | 1.6246 | 1.3546 | 0.6084 | 544.0593 | 650.552 | 657.9601 | 418.7047 | 419.0465
1651535 | 0.6642 | 1.6536 | 1.3054 | 0.604 | 524.4826 | 662.2804 | 659.0648 | 416.0255 | 418.9502
1656535 | 0.6461 | 1.6388 | 1.3496 | 0.6002 | 542.0698 | 656.2949 | 640.8869 | 413.7118 | 418.9385
1661535 | 0.6642 | 1.6514 | 1.3431 | 0.5964 | 539.4834 | 661.3907 | 659.0648 | 411.3979 | 418.7774
1666535 | 0.6707 | 1.659 | 1.342 | 0.5975 | 539.0458 | 664.4643 | 665.5928 | 412.0677 | 418.6713
1671535 | 0.6636 | 1.6415 | 1.325 | 0.5926 | 532.2815 | 657.3868 | 658.4623 | 409.0841 | 418.414
1676535 | 0.6702 | 1.6749 | 1.3092 | 0.5882 | 525.9946 | 670.8947 | 665.0906 | 406.4049 | 418.0173
1681537 | 0.6751 | 1.6607 | 1.3185 | 0.598 | 529.6951 | 665.1518 | 670.0118 | 412.3722 | 417.8994
1686536 | 0.6767 | 1.6541 | 1.3376 | 0.6018 | 537.295 | 662.4826 | 671.6186 | 414.686 | 417.7383
1691536 | 0.6789 | 1.6115 | 1.3496 | 0.6008 | 542.0698 | 645.254 | 673.8281 | 414.0771 | 417.5026
1696536 | 0.6658 | 1.659 | 1.3338 | 0.5986 | 535.783 | 664.4643 | 660.6717 | 412.7375 | 417.0528
1701536 | 0.668 | 1.5956 | 1.3628 | 0.5947 | 547.3221 | 638.8236 | 662.8812 | 410.3628 | 416.548
1706535 | 0.6614 | 1.6743 | 1.3617 | 0.5964 | 546.8844 | 670.6521 | 656.2528 | 411.3979 | 416.1827
1711535 | 0.6576 | 1.6005 | 1.3207 | 0.5958 | 530.5705 | 640.8053 | 652.4364 | 411.0326 | 415.9038
1716535 | 0.656 | 1.6612 | 1.3731 | 0.5953 | 551.4205 | 665.3541 | 650.8295 | 410.7282 | 415.7113
1721538 | 0.6499 | 1.6814 | 1.3256 | 0.598 | 532.5202 | 673.5235 | 644.7033 | 412.3722 | 415.5934
1726535 | 0.6445 | 1.6935 | 1.3584 | 0.6051 | 545.5713 | 678.4171 | 639.2801 | 416.6953 | 415.5188
1731535 | 0.6609 | 1.6476 | 1.377 | 0.6046 | 552.9723 | 659.8539 | 655.7506 | 416.3909 | 415.3793
1736536 | 0.6642 | 1.6924 | 1.3529 | 0.6018 | 543.3829 | 677.9722 | 659.0648 | 414.686 | 415.1201
1741536 | 0.6653 | 1.6875 | 1.3507 | 0.6068 | 542.5075 | 675.9905 | 660.1696 | 417.7305 | 415.0022
1746535 | 0.6467 | 1.7099 | 1.3059 | 0.6046 | 524.6815 | 685.0497 | 641.4895 | 416.3909 | 414.7449
1751535 | 0.6685 | 1.6722 | 1.2917 | 0.5997 | 519.0314 | 669.8028 | 663.3833 | 413.4073 | 414.4031
1756535 | 0.6505 | 1.7263 | 1.3261 | 0.6068 | 532.7191 | 691.6823 | 645.3059 | 417.7305 | 414.3069
1761537 | 0.6806 | 1.6197 | 1.3152 | 0.6035 | 528.382 | 648.5703 | 675.5354 | 415.7211 | 414.2755
1766536 | 0.6653 | 1.7071 | 1.3108 | 0.6089 | 526.6312 | 683.9173 | 660.1696 | 419.0092 | 414.4778
1771535 | 0.6735 | 1.6552 | 1.3004 | 0.6089 | 522.4931 | 662.9275 | 668.4048 | 419.0092 | 414.6172
1776535 | 0.6592 | 1.5721 | 1.3622 | 0.6046 | 547.0834 | 629.3195 | 654.0433 | 416.3909 | 414.5642
1781536 | 0.651 | 1.635 | 1.3321 | 0.6008 | 535.1066 | 654.758 | 645.808 | 414.0771 | 414.4464
1786536 | 0.6363 | 1.6399 | 1.3458 | 0.6013 | 540.5578 | 656.7397 | 631.0448 | 414.3815 | 414.2323
1791535 | 0.633 | 1.6678 | 1.3453 | 0.5975 | 540.3588 | 668.0233 | 627.7306 | 412.0677 | 414.0398
1796536 | 0.6516 | 1.6344 | 1.3168 | 0.6024 | 529.0187 | 654.5154 | 646.4106 | 415.0513 | 414.0614
422.5406

## Calibration
Calibration Date |  | 2016-08-24
| A-1 Sensor | A-2 Sensor | A-3 Sensor | Inlet
500 | 1.2383 | 1.2569 | 0.50722 | 0.74211
1000 | 2.5089 | 2.4818 | 1.0016 | 1.5628
2000 | 5.0108 | 4.9636 | 2.0001 | 3.2055

## Normalized CO2
Normalized CO2 Count for the 10 mins of Sampling period
Time (mins) | A-1 Sensor | A-2 Sensor | A-3 Sensor | Adjusted Inlet |  | Time | 5D | 1D | 3D
0.0018 | 447.0511 | 445.6282 | 449.2658 |  |  | -0.057733 | 0.44771 | 1.0625 | 0.82139
0.1088 | 447.4888 | 442.0692 | 445.4494 |  |  | 0.026917 | 0.43277 | 0.87377 | 0.83702
0.19213 | 444.4249 | 442.7567 | 447.1568 |  |  | 0.10895 | 0.47172 | 0.92834 | 0.81799
0.27633 | 444.226 | 443.606 | 446.052 |  |  | 0.19247 | 0.50436 | 0.91576 | 0.84365
0.35882 | 442.9129 | 442.5141 | 444.3447 |  |  | 0.2756 | 0.49484 | 0.83613 | 0.82871
0.44215 | 439.4114 | 444.0509 | 442.7378 |  |  | 0.35962 | 0.44377 | 0.906 | 0.81668
0.52552 | 442.0375 | 438.1058 | 443.2399 |  |  | 0.44227 | 0.43393 | 0.79089 | 0.83078
0.60887 | 441.3611 | 437.4183 | 441.6331 |  |  | 0.5256 | 0.51856 | 0.96707 | 0.83876
0.69218 | 440.2868 | 439.1977 | 441.0305 |  |  | 0.60895 | 0.50858 | 0.77444 | 0.96261
0.77552 | 440.7245 | 439.1977 | 439.4236 |  |  | 0.69262 | 0.49814 | 0.92752 | 0.93003
0.85888 | 441.5999 | 437.6609 | 439.4236 |  |  | 0.7756 | 0.47169 | 0.98778 | 0.91268
0.94332 | 439.6502 | 436.3263 | 438.3189 |  |  | 0.85903 | 0.57785 | 0.9845 | 0.88445
1.0255 | 438.9737 | 435.6792 | 438.3189 |  |  | 0.94225 | 0.48264 | 0.87429 | 0.9187
1.1089 | 440.2868 | 434.9917 | 436.712 |  |  | 1.0267 | 0.54583 | 0.84989 | 0.89706
1.1922 | 437.4617 | 435.4366 | 435.0047 |  |  | 1.1089 | 0.48274 | 0.9346 | 1.018
1.2755 | 437.8994 | 434.5468 | 438.3189 |  |  | 1.1923 | 0.47205 | 0.83731 | 1.0374
1.3589 | 436.8251 | 434.7895 | 436.712 |  |  | 1.2756 | 0.56213 | 0.91157 | 1.031
1.4422 | 437.024 | 434.5468 | 435.6073 |  |  | 1.3592 | 0.53173 | 0.78214 | 0.93943
1.5256 | 436.8251 | 434.102 | 435.6073 |  |  | 1.4423 | 0.4415 | 0.85741 | 0.90696
1.6089 | 436.8251 | 433.4549 | 435.0047 |  |  | 1.526 | 0.43302 | 0.88549 | 0.91035
1.6922 | 436.3873 | 433.4549 | 435.0047 |  |  | 1.6094 | 0.47054 | 0.86139 | 0.86306
1.7755 | 437.2627 | 433.6571 | 433.8999 |  |  | 1.6925 | 0.51638 | 0.85233 | 0.91071
1.8589 | 437.024 | 433.01 | 436.1094 |  |  | 1.7756 | 0.4882 | 0.93269 | 0.97516
1.9422 | 436.8251 | 432.5651 | 433.8999 |  |  | 1.8591 | 0.50242 | 0.90798 | 1.0062
2.0256 | 436.5863 | 432.5651 | 435.0047 |  |  | 1.9423 | 0.49027 | 0.84094 | 0.88655
2.1098 | 436.1486 | 432.1202 | 435.0047 |  |  | 2.0256 | 0.53996 | 0.85244 | 0.88527
2.1923 | 435.2732 | 431.6754 | 433.8999 |  |  | 2.109 | 0.49753 | 0.96544 | 0.86919
2.2755 | 437.024 | 430.7856 | 432.293 |  |  | 2.1928 | 0.44101 | 0.86513 | 0.89506
2.3589 | 434.6366 | 430.7856 | 433.8999 |  |  | 2.2757 | 0.49984 | 0.92575 | 0.93406
2.4423 | 434.6366 | 430.5834 | 432.293 |  |  | 2.359 | 0.45739 | 0.91642 | 0.93366
2.5255 | 435.0743 | 430.3408 | 430.6862 | 400.2732 |  | 2.4423 | 0.52303 | 0.9125 | 0.9428
2.6089 | 431.1748 | 430.7856 | 431.1883 | 400.283 |  | 2.5259 | 0.48473 | 0.9119 | 0.85805
2.6925 | 433.7612 | 429.9363 | 430.6862 | 400.3911 |  | 2.609 | 0.45225 | 0.91338 | 0.83925
2.7755 | 432.8858 | 428.6017 | 431.1883 | 400.6287 |  | 2.6923 | 0.50649 | 0.8543 | 0.92896
2.8589 | 433.3235 | 429.6937 | 428.9788 | 400.7466 |  | 2.7756 | 0.52273 | 0.87835 | 0.90166
2.9422 | 432.4481 | 429.2488 | 430.6862 | 401.0059 |  | 2.8604 | 0.49047 | 0.77576 | 0.83306
3.0255 | 433.1245 | 428.8039 | 432.293 | 401.2101 |  | 2.9423 | 0.53991 | 0.83794 | 0.84119
3.1089 | 432.6869 | 428.6017 | 431.7909 | 401.3064 |  | 3.026 | 0.49979 | 0.87014 | 0.83597
3.1923 | 431.5728 | 427.2671 | 430.6862 | 401.4144 |  | 3.1089 | 0.49549 | 0.88678 | 0.82759
3.2772 | 432.6869 | 427.9142 | 428.4767 | 401.2534 |  | 3.1927 | 0.45341 | 0.86352 | 0.83896
3.3589 | 431.8115 | 427.0245 | 430.0836 | 401.3496 |  | 3.2756 | 0.46608 | 0.76136 | 0.91992
3.4423 | 431.8115 | 427.0245 | 430.0836 | 401.4891 |  | 3.359 | 0.52423 | 0.84903 | 0.88123
3.5255 | 430.7372 | 426.1752 | 430.0836 | 401.4046 |  | 3.4429 | 0.50128 | 0.88423 | 0.88091
3.6089 | 430.4984 | 425.4876 | 427.8741 | 401.3614 |  | 3.5259 | 0.45214 | 0.88841 | 0.94725
3.6922 | 430.2994 | 425.7303 | 428.4767 | 401.3182 |  | 3.6089 | 0.42947 | 0.92843 | 1.0656
3.7756 | 432.4481 | 425.2854 | 427.372 | 401.3614 |  | 3.6923 | 0.43912 | 0.80603 | 0.95102
3.8589 | 429.1853 | 425.4876 | 425.6647 | 401.436 |  | 3.7756 | 0.45633 | 0.89716 | 0.93119
3.9422 | 429.4241 | 424.5979 | 427.8741 | 401.6069 |  | 3.8589 | 0.51435 | 0.8081 | 1.0091
4.0256 | 429.1853 | 425.2854 | 427.372 | 401.8092 |  | 3.9423 | 0.51444 | 0.79692 | 1.0675
4.1089 | 428.5487 | 424.8405 | 427.372 | 401.9703 |  | 4.0261 | 0.53805 | 0.82159 | 1.143
4.1922 | 428.5487 | 424.153 | 419.6388 | 402.0469 |  | 4.109 | 0.48936 | 0.95913 | 1.0298
4.2756 | 428.7477 | 424.8405 | 425.6647 | 402.1549 |  | 4.1923 | 0.53091 | 0.99846 | 1.0496
4.3589 | 429.1853 | 424.153 | 426.2672 | 402.3474 |  | 4.2756 | 0.49235 | 0.85399 | 1.0334
4.4428 | 429.1853 | 423.5059 | 426.2672 | 402.4987 |  | 4.3592 | 0.52111 | 0.83744 | 1.0918
4.5256 | 428.5487 | 423.5059 | 428.4767 | 402.4672 |  | 4.4423 | 0.4476 | 0.86413 | 1.0052
4.609 | 429.1853 | 424.153 | 430.0836 | 402.5851 |  | 4.5256 | 0.51151 | 0.83742 | 0.92369
4.6924 | 429.1853 | 424.153 | 425.6647 | 402.6813 |  | 4.6089 | 0.48875 | 0.90209 | 0.93538
4.7756 | 428.7477 | 425.0428 | 426.2672 | 402.6283 |  | 4.6934 | 0.4999 | 0.82037 | 1.024
4.859 | 428.5487 | 424.3957 | 426.2672 | 402.6283 |  | 4.7761 | 0.47132 | 1.0308 | 0.89006
4.9422 | 428.7477 | 423.5059 | 424.5599 | 402.5006 |  | 4.8589 | 0.48773 | 0.88989 | 0.88274
5.0275 | 428.9864 | 423.3037 | 425.1625 | 402.4888 |  | 4.9423 | 0.52769 | 0.83211 | 0.94799
5.1089 | 428.7477 | 423.0611 | 425.1625 | 402.532 |  | 5.0256 | 0.5056 | 0.902 | 0.92077
5.1924 | 428.111 | 423.3037 | 422.4509 | 402.2649 |  | 5.109 | 0.5114 | 0.87478 | 0.94314
5.2756 | 428.3099 | 422.414 | 425.1625 | 402.2551 |  | 5.1923 | 0.49541 | 0.86607 | 0.85956
5.3589 | 426.1613 | 423.3037 | 426.2672 | 401.9546 |  | 5.2756 | 0.46909 | 0.92933 | 0.85053
5.4422 | 428.3099 | 422.6162 | 424.0578 | 401.8053 |  | 5.3589 | 0.51705 | 0.8129 | 0.87643
5.5256 | 428.3099 | 422.414 | 424.0578 | 401.3751 |  | 5.4423 | 0.47256 | 0.9811 | 0.89676
5.6115 | 428.111 | 422.8588 | 424.5599 | 401.2475 |  | 5.5256 | 0.50977 | 0.9204 | 0.91877
5.6922 | 428.3099 | 426.1752 | 424.5599 | 401.1296 |  | 5.6089 | 0.51515 | 0.8441 | 0.97806
5.7756 | 428.3099 | 434.7895 | 430.0836 | 401.163 |  | 5.6923 | 0.49719 | 0.84909 | 0.91353
5.859 | 428.5487 | 448.0547 | 440.5283 | 401.2809 |  | 5.7756 | 0.51425 | 0.85449 | 0.89035
5.9423 | 428.3099 | 450.6835 | 449.2658 | 401.1728 |  | 5.859 | 0.47796 | 0.99269 | 0.88211
6.0257 | 433.1245 | 459.3383 | 457.5011 | 400.9037 |  | 5.9423 | 0.45634 | 0.88428 | 0.86138
6.1089 | 431.3738 | 463.3017 | 481.7048 | 400.7427 |  | 6.0256 | 0.53177 | 0.91135 | 0.94293
6.1923 | 430.2994 | 475.6772 | 486.1237 | 400.4539 |  | 6.109 | 0.46354 | 0.83981 | 0.90176
6.2756 | 432.0104 | 488.2953 | 473.9717 | 400.2182 |  | 6.1923 | 0.44193 | 0.83873 | 0.9684
6.3589 | 432.2492 | 499.134 | 498.6775 | 399.9275 |  | 6.2756 | 0.46114 | 0.93496 | 1.0275
6.4422 | 448.5631 | 501.5606 | 511.3317 | 399.6054 |  | 6.359 | 0.51454 | 0.9006 | 0.97845
6.5256 | 444.6239 | 521.4585 | 500.887 | 399.3265 |  | 6.4423 | 0.51629 | 0.94747 | 0.96869
6.6091 | 450.9505 | 522.5504 | 513.5412 | 399.0161 |  | 6.5256 | 0.53526 | 0.87289 | 0.97323
6.6922 | 442.2365 | 531.1647 | 525.0907 | 398.9297 |  | 6.6089 | 0.4644 | 0.94889 | 0.86812
6.7759 | 468.3388 | 522.3078 | 523.3834 | 398.639 |  | 6.6923 | 0.51062 | 0.92072 | 0.92299
6.8591 | 472.7157 | 562.5484 | 531.6187 | 398.3699 |  | 6.7756 | 0.44831 | 0.80104 | 0.90397
6.9422 | 465.076 | 557.0481 | 542.6661 | 398.1774 |  | 6.859 | 0.46234 | 0.80569 | 0.90783
7.0256 | 456.6007 | 550.6178 | 545.9802 | 397.8435 |  | 6.9423 | 0.48582 | 1.0361 | 0.90594
7.1089 | 466.3891 | 543.0954 | 558.0319 | 397.6609 |  | 7.0256 | 0.46968 | 0.9903 | 0.92194
7.1922 | 466.1901 | 559.2321 | 582.1351 | 397.3073 |  | 7.1089 | 0.44141 | 0.85493 | 0.94977
7.2756 | 461.1766 | 565.2176 | 562.9529 | 397.05 |  | 7.1923 | 0.43697 | 0.84218 | 1.0423
7.359 | 472.7157 | 557.9379 | 580.5283 | 396.8987 |  | 7.2756 | 0.47005 | 0.86303 | 1.0684
7.4433 | 481.6287 | 565.4198 | 590.973 | 396.8123 |  | 7.3589 | 0.43897 | 0.84654 | 0.95339
7.5257 | 481.3899 | 582.2441 | 566.2671 | 396.7573 |  | 7.4423 | 0.50139 | 0.86325 | 0.88843
7.6089 | 475.9785 | 602.5868 | 571.6904 | 396.7475 |  | 7.5256 | 0.43519 | 0.90343 | 0.89251
7.6922 | 490.5417 | 600.8073 | 573.3977 | 396.6277 |  | 7.6089 | 0.495 | 0.88314 | 0.83078
7.7756 | 489.8652 | 585.5603 | 579.4236 | 396.7141 |  | 7.6923 | 0.48676 | 0.901 | 0.8931
7.859 | 502.0808 | 599.2705 | 581.0304 | 396.5747 |  | 7.7756 | 0.48563 | 0.9118 | 0.91564
7.9422 | 502.2797 | 574.7217 | 579.9257 | 396.6709 |  | 7.8589 | 0.46352 | 0.88863 | 0.89228
8.0259 | 502.2797 | 620.0581 | 590.973 | 396.5629 |  | 7.9423 | 0.4435 | 0.93588 | 0.91615
8.1089 | 484.215 | 591.101 | 616.7836 | 396.777 |  | 8.0256 | 0.45648 | 0.91676 | 0.93328
8.1922 | 493.5657 | 592.6379 | 618.3905 | 396.8202 |  | 8.1089 | 0.48285 | 0.90824 | 0.93928
8.2756 | 505.9802 | 601.6971 | 595.8941 | 396.8202 |  | 8.1923 | 0.49988 | 0.8505 | 0.94759
8.3589 | 499.4546 | 594.6195 | 622.8094 | 396.6159 |  | 8.2756 | 0.48004 | 0.9173 | 0.90442
8.4422 | 503.1551 | 614.5174 | 641.9916 | 396.6159 |  | 8.3589 | 0.52097 | 0.83189 | 0.91364
8.5256 | 500.7677 | 600.6051 | 643.6989 | 396.7554 |  | 8.4423 | 0.52072 | 0.94129 | 0.89236
8.6098 | 505.7812 | 608.3297 | 643.6989 | 396.8418 |  | 8.5256 | 0.46623 | 0.84081 | 0.88034
8.6922 | 509.0042 | 609.4216 | 645.808 | 397.1423 |  | 8.6089 | 0.53774 | 0.92488 | 0.87553
8.7756 | 514.8932 | 621.3523 | 629.3374 | 397.4212 |  | 8.6923 | 0.47391 | 0.95305 | 0.85511
8.8589 | 512.0681 | 621.5949 | 620.6 | 397.5823 |  | 8.7756 | 0.51851 | 0.96993 | 0.83694
8.9423 | 518.3947 | 631.099 | 615.6789 | 397.7551 |  | 8.8589 | 0.54414 | 0.90732 | 0.89338
9.0256 | 515.9675 | 624.0215 | 632.1494 | 397.9692 |  | 8.9423 | 0.51243 | 0.96977 | 0.90552
9.1089 | 502.7174 | 631.7461 | 603.5268 | 398.1087 |  | 9.0256 | 0.50986 | 0.96344 | 0.90968
9.1933 | 515.7685 | 640.1582 | 604.1294 | 398.3346 |  | 9.1089 | 0.45016 | 0.99509 | 0.84708
9.2756 | 525.7559 | 629.5622 | 610.7578 | 398.3778 |  | 9.1923 | 0.43212 | 0.94445 | 0.92263
9.3589 | 508.1687 | 653.6256 | 645.3059 | 398.6567 |  | 9.2756 | 0.47896 | 1.0191 | 0.86153
9.4423 | 507.0545 | 616.944 | 648.0174 | 398.8826 |  | 9.359 | 0.46433 | 0.87273 | 0.96436
9.5257 | 505.7812 | 620.9074 | 627.7306 | 398.9258 |  | 9.4423 | 0.45769 | 0.99215 | 0.91146
9.6089 | 509.243 | 615.852 | 625.5211 | 399.2695 |  | 9.5256 | 0.44316 | 0.92036 | 0.93897
9.6922 | 512.0681 | 644.3642 | 634.3589 | 399.517 |  | 9.6089 | 0.5269 | 0.80634 | 0.89035
9.7766 | 522.0554 | 654.9602 | 607.9458 | 399.8706 |  | 9.6923 | 0.4866 | 0.89318 | 0.86277
9.8589 | 531.4459 | 629.7644 | 646.4106 | 400.1613 |  | 9.7756 | 0.50585 | 0.90064 | 0.81333
9.9422 | 525.7559 | 635.0624 | 657.9601 | 400.4736 |  | 9.8589 | 0.50583 | 0.93963 | 0.80272
10.0256 | 532.7191 | 632.6358 | 657.3575 | 400.8055 |  | 9.9423 | 0.46722 | 0.89366 | 0.86612
10.109 | 538.3693 | 668.4682 | 656.8553 | 401.0746
10.1923 | 538.1704 | 651.1991 | 656.2528 | 401.2887
10.2756 | 539.2447 | 632.8784 | 656.8553 | 401.4282
10.3589 | 538.1704 | 634.8602 | 659.5669 | 401.6207 |  |  | 0.48776 | 0.89261 | 0.91731
10.4422 | 532.0825 | 668.4682 | 683.7707 | 401.8996
10.5256 | 533.3956 | 645.254 | 668.4048 | 402.2531
10.6089 | 525.9946 | 641.9377 | 652.9386 | 402.7894
10.6923 | 543.6216 | 663.3723 | 678.247 | 403.3158
10.7756 | 548.3964 | 648.3276 | 679.3518 | 403.7557
10.859 | 532.2815 | 655.2029 | 694.115 | 404.1427
10.9428 | 525.7559 | 657.8317 | 684.2728 | 404.6887
11.0256 | 531.4459 | 640.3604 | 684.2728 | 405.1601
11.109 | 532.5202 | 675.1008 | 656.8553 | 405.3762
11.1923 | 534.7086 | 647.4379 | 673.8281 | 405.9242
11.2756 | 538.3693 | 675.5457 | 707.3718 | 406.4074
11.3589 | 542.3086 | 639.0662 | 686.4823 | 406.9338
11.4423 | 550.3461 | 647.8828 | 699.1365 | 407.4602
11.5256 | 560.7711 | 659.8539 | 689.7965 | 407.9532
11.6089 | 553.8477 | 653.2212 | 670.0118 | 408.5975
11.6923 | 562.323 | 684.16 | 689.1939 | 409.3281
11.7756 | 547.7598 | 667.7806 | 698.5339 | 409.9822
11.859 | 546.6456 | 654.9602 | 644.2011 | 410.7345
11.9423 | 532.9579 | 646.1437 | 645.808 | 411.3788
12.0257 | 531.2071 | 642.5847 | 654.6459 | 411.8521
12.1098 | 538.1704 | 703.8152 | 664.4881 | 412.41
12.1923 | 556.434 | 665.1518 | 651.9343 | 412.7419
12.2757 | 562.323 | 690.5499 | 663.3833 | 413.1603
12.359 | 562.0842 | 667.5784 | 665.5928 | 413.3763
12.4423 | 538.1704 | 652.3314 | 688.0892 | 413.5472
12.5257 | 538.807 | 683.9173 | 651.3317 | 413.6651
12.609 | 555.3597 | 662.4826 | 652.4364 | 413.6336
12.6934 | 548.1577 | 640.1582 | 666.6975 | 413.612
12.7756 | 547.521 | 662.0377 | 660.1696 | 413.7417
12.859 | 545.5713 | 660.0561 | 652.4364 | 413.8831
12.9423 | 556.8717 | 656.5375 | 641.4895 | 414.054
13.0256 | 561.0099 | 680.1562 | 694.7176 | 414.1188
13.109 | 551.6592 | 654.0705 | 651.3317 | 414.0874
13.1925 | 549.9085 | 646.7908 | 644.7033 | 413.9067
13.278 | 533.5945 | 671.5418 | 643.0964 | 413.7358
13.359 | 534.7086 | 683.7151 | 662.8812 | 413.4883
13.4423 | 545.7703 | 674.211 | 641.4895 | 413.339
13.5257 | 551.2215 | 655.2029 | 639.7822 | 413.2644
13.609 | 548.5954 | 653.8683 | 644.7033 | 413.1151
13.6923 | 549.9085 | 644.8091 | 673.3259 | 413.0071
13.7757 | 540.3588 | 652.3314 | 677.1423 | 412.6201
13.8598 | 546.208 | 684.3622 | 683.1681 | 411.9759
13.9423 | 555.7974 | 667.7806 | 700.2413 | 411.4495
14.0257 | 552.5346 | 679.7517 | 673.3259 | 410.9879
14.109 | 569.4852 | 673.3213 | 702.9529 | 410.4615
14.1924 | 560.3732 | 666.8909 | 712.7951 | 409.7112
14.2756 | 549.2718 | 665.7989 | 732.5798 | 409.0355
14.3593 | 556.6728 | 685.0497 | 721.0303 | 408.1241
14.4433 | 537.7327 | 681.7334 | 735.2915 | 407.3718
14.526 | 555.3597 | 676.4354 | 749.653 | 406.5567
14.609 | 548.8341 | 656.5375 | 733.1824 | 406.0833
14.6924 | 556.8717 | 669.3579 | 712.7951 | 405.5039
14.7757 | 539.9211 | 683.4724 | 685.8798 | 405.0541
14.859 | 547.521 | 667.3358 | 718.3188 | 404.7103
14.9423 | 544.8949 | 636.397 | 696.9271 | 404.4412
15.0261 | 549.4707 | 682.3805 | 705.6645 | 404.3764
15.109 | 543.8206 | 651.4417 | 721.6329 | 404.2802
15.1923 | 564.034 | 684.8071 | 731.4751 | 404.2487
15.2757 | 564.7104 | 685.6968 | 736.3962 | 404.292
15.3591 | 546.8844 | 651.4417 | 717.7161 | 404.1957
15.4423 | 554.0466 | 649.9049 | 725.4493 | 404.1839
15.5257 | 573.1857 | 682.3805 | 733.6846 | 404.2055
15.6098 | 541.2342 | 656.2949 | 702.3503 | 404.2802
15.6923 | 551.2215 | 641.0479 | 700.7434 | 404.3764
15.7757 | 552.2959 | 664.2621 | 723.2398 | 404.4078
15.859 | 554.0466 | 648.3276 | 693.6129 | 404.343
15.9423 | 555.7974 | 671.3396 | 693.6129 | 404.3528
16.0256 | 558.8214 | 654.3132 | 697.4292 | 404.3725
16.109 | 550.1472 | 635.5072 | 682.0634 | 404.2546
16.1928 | 559.4978 | 674.8581 | 681.5612 | 403.9973
16.2756 | 542.3086 | 660.9458 | 674.4306 | 403.8893
16.359 | 533.1569 | 651.6439 | 678.7491 | 403.8147
16.4423 | 555.121 | 654.758 | 685.3776 | 403.8579
16.5258 | 560.5722 | 642.1399 | 692.5081 | 403.8677
16.609 | 541.2342 | 678.862 | 728.7635 | 403.7282
16.6924 | 548.3964 | 646.5886 | 802.8811 | 403.6202
16.776 | 566.0235 | 643.4745 | 738.1035 | 403.4807
16.859 | 541.2342 | 665.3541 | 724.3446 | 403.2647
16.9423 | 552.9723 | 662.4826 | 695.8223 | 403.3609
17.0257 | 557.9461 | 639.7133 | 685.3776 | 403.2647
17.109 | 549.9085 | 680.601 | 672.7233 | 403.2745
17.1924 | 549.9085 | 657.8317 | 646.4106 | 402.9956
17.2756 | 543.3829 | 704.7049 | 658.4623 | 402.866
17.3591 | 553.41 | 663.1701 | 674.4306 | 402.7049
17.4423 | 536.6583 | 691.6823 | 672.2212 | 402.5753
17.5257 | 534.7086 | 673.7662 | 689.1939 | 402.3808
17.609 | 540.5578 | 642.5847 | 665.5928 | 402.0155
17.6926 | 535.9819 | 661.3907 | 660.1696 | 401.6619
17.7758 | 528.8197 | 671.7844 | 663.9859 | 401.1885
17.859 | 529.0187 | 652.5337 | 657.9601 | 400.727
17.9423 | 544.6959 | 664.0194 | 663.9859 | 400.2438
18.0261 | 536.8573 | 657.3868 | 663.3833 | 399.7075
18.1089 | 526.4323 | 682.8253 | 651.9343 | 399.2243
18.1923 | 539.4834 | 668.2255 | 645.808 | 398.7726
18.2756 | 542.0698 | 660.0561 | 670.5139 | 398.3758
18.3594 | 540.9955 | 698.315 | 667.3001 | 397.8612
18.4423 | 533.5945 | 628.8746 | 650.8295 | 397.3564
18.5259 | 528.1831 | 649.9049 | 663.9859 | 397.0245
18.609 | 531.4459 | 648.1254 | 680.9586 | 396.6277
18.6923 | 542.5075 | 671.9867 | 662.2786 | 396.3056
18.7756 | 536.2207 | 668.0233 | 654.0433 | 396.2623
18.859 | 525.9946 | 652.9785 | 635.4637 | 396.0483
18.9423 | 546.6456 | 675.7479 | 646.9128 | 395.7674
19.0257 | 527.3077 | 654.3132 | 654.0433 | 395.5081
19.109 | 519.668 | 652.0888 | 657.3575 | 395.0249
19.1932 | 525.1192 | 669.8028 | 674.4306 | 394.746
19.2756 | 523.3685 | 662.9275 | 652.4364 | 394.6399
19.3592 | 514.0178 | 666.6887 | 654.0433 | 394.6714
19.4423 | 521.6575 | 632.1909 | 678.247 | 394.4671
19.5257 | 549.9085 | 681.0459 | 697.4292 | 394.251
19.609 | 519.469 | 649.9049 | 675.5354 | 394.1744
19.6923 | 544.0593 | 637.9338 | 669.4091 | 394.143
19.7761 | 533.8333 | 645.9011 | 671.6186 | 394.0782
19.8592 | 536.8573 | 675.7479 | 629.94 | 394.1312
19.9423 | 525.9946 | 706.9293 | 635.9658 | 394.2392
20.0269 | 521.4188 | 651.1991 | 640.3848 | 394.0585
20.109 | 532.9579 | 667.3358 | 634.8611 | 394.1351
20.1925 | 542.7462 | 663.8172 | 642.5943 | 394.3178
20.2756 | 539.9211 | 640.3604 | 638.1753 | 394.2962
20.3596 | 525.1192 | 661.148 | 634.8611 | 394.5221
20.4423 | 522.4931 | 627.54 | 639.2801 | 394.7912
20.5256 | 547.7598 | 679.7517 | 641.9916 | 395.1545
20.609 | 545.1337 | 623.3744 | 678.7491 | 395.4649
20.6926 | 542.3086 | 668.6704 | 669.4091 | 395.7124
20.7756 | 534.7086 | 686.5866 | 664.4881 | 395.895
20.859 | 566.0235 | 685.6968 | 656.2528 | 395.9697
20.9423 | 538.3693 | 653.6256 | 666.6975 | 396.3331
21.0267 | 557.3094 | 646.7908 | 660.6717 | 396.6768
21.1089 | 538.807 | 671.7844 | 696.3245 | 396.7416
21.1923 | 535.9819 | 643.4745 | 702.3503 | 397.0637
21.2756 | 562.7606 | 665.5967 | 700.7434 | 397.3328
21.3592 | 553.8477 | 627.54 | 673.8281 | 397.3643
21.4423 | 527.5066 | 649.9049 | 664.4881 | 397.5784
21.526 | 525.1192 | 658.2766 | 665.5928 | 397.6864
21.6094 | 536.4196 | 651.4417 | 651.9343 | 397.9457
21.6925 | 550.1472 | 649.0152 | 666.1954 | 398.1833
21.7756 | 542.0698 | 672.8764 | 685.3776 | 398.3974
21.8591 | 546.4467 | 665.7989 | 694.7176 | 398.5899
21.9423 | 542.9452 | 646.1437 | 659.5669 | 398.6646
22.0256 | 557.9461 | 649.9049 | 659.5669 | 399.0417
22.109 | 545.7703 | 683.4724 | 655.1481 | 399.354
22.1928 | 529.2574 | 654.0705 | 662.8812 | 399.4738
22.2757 | 546.6456 | 671.9867 | 674.4306 | 399.5484
22.359 | 534.271 | 669.3579 | 674.4306 | 399.6663
22.4423 | 553.6089 | 668.2255 | 677.1423 | 399.6879
22.5259 | 542.0698 | 667.7806 | 651.9343 | 399.4188
22.609 | 532.5202 | 668.2255 | 646.4106 | 399.4286
22.6923 | 548.3964 | 650.7542 | 672.7233 | 399.3422
22.7756 | 552.9723 | 657.6295 | 664.4881 | 399.1399
22.8604 | 543.3829 | 627.3378 | 644.2011 | 399.0417
22.9423 | 557.7471 | 645.4562 | 646.4106 | 398.859
23.026 | 545.7703 | 654.758 | 644.7033 | 398.6862
23.1089 | 544.2583 | 659.409 | 641.9916 | 398.4406
23.1927 | 531.8437 | 652.5337 | 645.3059 | 398.4092
23.2756 | 535.3453 | 622.242 | 668.907 | 398.1833
23.359 | 552.2959 | 647.8828 | 657.3575 | 398.0223
23.4429 | 545.1337 | 657.8317 | 656.8553 | 397.6137
23.5259 | 530.3317 | 658.7214 | 676.0376 | 397.2719
23.6089 | 523.3685 | 670.2072 | 710.5856 | 396.9812
23.6923 | 525.9946 | 633.9704 | 676.6401 | 396.7652
23.7756 | 530.7694 | 660.5009 | 670.5139 | 396.4764
23.8589 | 547.521 | 633.9704 | 693.1107 | 396.1543
23.9423 | 547.3221 | 630.4519 | 710.0834 | 395.9284
24.0261 | 554.0466 | 637.489 | 732.0777 | 395.7045
24.109 | 539.4834 | 677.7296 | 698.5339 | 395.4688
24.1923 | 551.4205 | 689.0131 | 704.0576 | 395.1781
24.2756 | 539.9211 | 646.3459 | 699.1365 | 395.0269
24.3592 | 548.1577 | 641.2502 | 716.1093 | 394.801
24.4423 | 526.1936 | 648.7725 | 690.2986 | 394.469
24.5256 | 544.8949 | 640.8053 | 666.1954 | 394.363
24.6089 | 537.9714 | 659.6112 | 669.4091 | 394.1371
24.6934 | 540.9955 | 635.305 | 695.2198 | 393.8798
24.7761 | 532.5202 | 697.1826 | 655.7506 | 393.815
24.8589 | 537.295 | 655.6478 | 653.5411 | 393.7619
24.9423 | 549.0331 | 638.6214 | 672.7233 | 393.7403
25.0256 | 542.3086 | 658.9641 | 664.4881 | 393.5164
25.109 | 544.0593 | 650.9969 | 671.1164 | 393.5596
25.1923 | 539.2447 | 648.3276 | 646.4106 | 393.4516
25.2756 | 531.4459 | 666.8909 | 643.6989 | 393.3986
25.3589 | 545.5713 | 632.6358 | 651.3317 | 393.4084
25.4423 | 532.5202 | 682.1783 | 657.3575 | 393.4516
25.5256 | 543.6216 | 664.4643 | 663.9859 | 393.6009
25.6089 | 545.3326 | 642.1399 | 681.5612 | 393.7305
25.6923 | 540.3588 | 643.9193 | 662.8812 | 394.0409
25.7756 | 545.5713 | 645.6988 | 656.2528 | 394.2333
25.859 | 535.1066 | 686.5866 | 654.0433 | 394.4494
25.9423 | 528.8197 | 654.758 | 648.0174 | 394.524
26.0256 | 551.2215 | 662.9275 | 672.2212 | 394.7283
26.109 | 531.2071 | 641.9377 | 660.1696 | 394.7912
26.1923 | 524.9203 | 641.695 | 679.8539 | 394.8658
26.2756 | 530.7694 | 670.2072 | 697.4292 | 395.0603
26.359 | 546.6456 | 660.2583 | 683.1681 | 395.2213
26.4423 | 547.3221 | 674.211 | 680.4565 | 395.3824
26.5256 | 553.1713 | 652.5337 | 682.0634 | 395.6515
26.6089 | 532.5202 | 675.1008 | 651.3317 | 395.8538
26.6923 | 546.4467 | 667.1335 | 667.8023 | 396.1759
26.7756 | 528.1831 | 631.9887 | 662.2786 | 396.2506
26.859 | 532.2815 | 633.3233 | 663.3833 | 396.2191
26.9423 | 539.2447 | 701.1864 | 662.8812 | 396.2722
27.0256 | 534.7086 | 687.9212 | 667.8023 | 396.4863
27.1089 | 526.4323 | 648.1254 | 676.0376 | 396.5295
27.1923 | 525.3182 | 644.5664 | 703.455 | 396.722
27.2756 | 535.1066 | 650.7542 | 711.1882 | 396.775
27.3589 | 525.7559 | 645.6988 | 677.1423 | 396.5707
27.4423 | 544.0593 | 650.552 | 657.9601 | 396.5059
27.5256 | 524.4826 | 662.2804 | 659.0648 | 396.4097
27.6089 | 542.0698 | 656.2949 | 640.8869 | 396.3979
27.6923 | 539.4834 | 661.3907 | 659.0648 | 396.2368
27.7756 | 539.0458 | 664.4643 | 665.5928 | 396.1307
27.8589 | 532.2815 | 657.3868 | 658.4623 | 395.8734
27.9423 | 525.9946 | 670.8947 | 665.0906 | 395.4767
28.0256 | 529.6951 | 665.1518 | 670.0118 | 395.3588
28.1089 | 537.295 | 662.4826 | 671.6186 | 395.1978
28.1923 | 542.0698 | 645.254 | 673.8281 | 394.9621
28.2756 | 535.783 | 664.4643 | 660.6717 | 394.5123
28.3589 | 547.3221 | 638.8236 | 662.8812 | 394.0075
28.4423 | 546.8844 | 670.6521 | 656.2528 | 393.6421
28.5256 | 530.5705 | 640.8053 | 652.4364 | 393.3632
28.6089 | 551.4205 | 665.3541 | 650.8295 | 393.1707
28.6923 | 532.5202 | 673.5235 | 644.7033 | 393.0529
28.7756 | 545.5713 | 678.4171 | 639.2801 | 392.9782
28.8589 | 552.9723 | 659.8539 | 655.7506 | 392.8388
28.9423 | 543.3829 | 677.9722 | 659.0648 | 392.5795
29.0256 | 542.5075 | 675.9905 | 660.1696 | 392.4616
29.1089 | 524.6815 | 685.0497 | 641.4895 | 392.2043
29.1923 | 519.0314 | 669.8028 | 663.3833 | 391.8626
29.2756 | 532.7191 | 691.6823 | 645.3059 | 391.7663
29.359 | 528.382 | 648.5703 | 675.5354 | 391.7349
29.4423 | 526.6312 | 683.9173 | 660.1696 | 391.9372
29.5256 | 522.4931 | 662.9275 | 668.4048 | 392.0767
29.6089 | 547.0834 | 629.3195 | 654.0433 | 392.0236
29.6923 | 535.1066 | 654.758 | 645.808 | 391.9058
29.7756 | 540.5578 | 656.7397 | 631.0448 | 391.6917
29.8589 | 540.3588 | 668.0233 | 627.7306 | 391.4992
29.9423 | 529.0187 | 654.5154 | 646.4106 | 391.5208