## CO2 Concentration Data
| Voltage Readings |  |  |  | ppm of CO2
TIME (miliseconds) | A-3 CO2 Sensor | A-2 CO2 Sensor | A-1 CO2 Sensor | A-4 CO2 conc | A-1 Sensor | A-2 Sensor | A-3 Sensor | Inlet | Rolling Inlet Average | Inlet Offset | 4.0164
107 | 0.4143 | 1.0162 | 0.9982 | 0.5898 | 402.2475 | 404.4978 | 408.0893 | 407.3792
2085 | 0.4138 | 1.0162 | 0.9987 | 0.5822 | 402.4464 | 404.4978 | 407.5872 | 402.7516
7087 | 0.4116 | 1.0135 | 0.9998 | 0.5827 | 402.8841 | 403.4058 | 405.3777 | 403.056
12136 | 0.4094 | 1.0107 | 1.0025 | 0.586 | 403.9585 | 402.2734 | 403.1682 | 405.0654
17202 | 0.4105 | 1.0118 | 0.9976 | 0.5822 | 402.0087 | 402.7183 | 404.273 | 402.7516
22089 | 0.4105 | 1.0113 | 0.9987 | 0.5745 | 402.4464 | 402.5161 | 404.273 | 398.0631
27090 | 0.4105 | 1.0129 | 0.9982 | 0.5844 | 402.2475 | 403.1632 | 404.273 | 404.0912
32090 | 0.4094 | 1.014 | 0.9992 | 0.5893 | 402.6454 | 403.6081 | 403.1682 | 407.0747
37090 | 0.4094 | 1.0107 | 0.9976 | 0.5816 | 402.0087 | 402.2734 | 403.1682 | 402.3862
42090 | 0.4094 | 1.0124 | 0.9982 | 0.5849 | 402.2475 | 402.961 | 403.1682 | 404.3956
47091 | 0.404 | 1.0085 | 0.9992 | 0.586 | 402.6454 | 401.3837 | 397.745 | 405.0654
52090 | 0.4105 | 1.0069 | 0.9949 | 0.5849 | 400.9344 | 400.7366 | 404.273 | 404.3956
57158 | 0.4067 | 1.008 | 0.9982 | 0.5936 | 402.2475 | 401.1815 | 400.4566 | 409.693
62089 | 0.4083 | 1.0069 | 0.9971 | 0.5865 | 401.8098 | 400.7366 | 402.0635 | 405.3698
67094 | 0.4078 | 1.0042 | 0.9976 | 0.5871 | 402.0087 | 399.6446 | 401.5613 | 405.7352
72090 | 0.4094 | 1.0053 | 0.9982 | 0.5849 | 402.2475 | 400.0895 | 403.1682 | 404.3956
77092 | 0.4072 | 1.0064 | 0.9965 | 0.5898 | 401.571 | 400.5344 | 400.9588 | 407.3792
82093 | 0.4078 | 1.0058 | 0.9965 | 0.5882 | 401.571 | 400.2917 | 401.5613 | 406.4049
87092 | 0.4089 | 1.0053 | 0.9971 | 0.5854 | 401.8098 | 400.0895 | 402.6661 | 404.7
92192 | 0.4078 | 1.0053 | 0.996 | 0.5909 | 401.3721 | 400.0895 | 401.5613 | 408.049
97091 | 0.4078 | 1.0047 | 0.9982 | 0.5816 | 402.2475 | 399.8468 | 401.5613 | 402.3862
102092 | 0.4078 | 1.0031 | 0.996 | 0.5811 | 401.3721 | 399.1998 | 401.5613 | 402.0818
107092 | 0.4067 | 1.002 | 0.9965 | 0.5838 | 401.571 | 398.7549 | 400.4566 | 403.7258
112094 | 0.4078 | 1.0042 | 0.996 | 0.5827 | 401.3721 | 399.6446 | 401.5613 | 403.056
117094 | 0.4067 | 1.0009 | 0.9943 | 0.5844 | 400.6956 | 398.3101 | 400.4566 | 404.0912
122093 | 0.4078 | 1.0009 | 0.9938 | 0.5838 | 400.4967 | 398.3101 | 401.5613 | 403.7258
127159 | 0.4029 | 1.002 | 0.996 | 0.5751 | 401.3721 | 398.7549 | 396.6403 | 398.4284
132091 | 0.4061 | 1.002 | 0.996 | 0.5745 | 401.3721 | 398.7549 | 399.854 | 398.0631
137092 | 0.4061 | 1.0031 | 0.996 | 0.5762 | 401.3721 | 399.1998 | 399.854 | 399.0982
142092 | 0.4056 | 1.002 | 0.996 | 0.5772 | 401.3721 | 398.7549 | 399.3519 | 399.7071
147093 | 0.4056 | 1.0014 | 0.9932 | 0.5854 | 400.258 | 398.5123 | 399.3519 | 404.7 | 403.7828
152093 | 0.4061 | 1.002 | 0.9932 | 0.5854 | 400.258 | 398.7549 | 399.854 | 404.7 | 403.6964
157095 | 0.4072 | 0.9982 | 0.9938 | 0.5833 | 400.4967 | 397.2181 | 400.9588 | 403.4214 | 403.718
162094 | 0.4072 | 0.9987 | 0.9938 | 0.5805 | 400.4967 | 397.4203 | 400.9588 | 401.7165 | 403.6747
167159 | 0.4045 | 1.0009 | 0.9927 | 0.5865 | 400.059 | 398.3101 | 398.2472 | 405.3698 | 403.6846
172091 | 0.4051 | 0.9992 | 0.9894 | 0.586 | 398.7459 | 397.6225 | 398.8497 | 405.0654 | 403.7592
177096 | 0.4061 | 0.9992 | 0.9932 | 0.5827 | 400.258 | 397.6225 | 399.854 | 403.056 | 403.9203
182096 | 0.4045 | 0.9992 | 0.9932 | 0.5745 | 400.258 | 397.6225 | 398.2472 | 398.0631 | 403.7258
187094 | 0.4051 | 0.9987 | 0.9927 | 0.58 | 400.059 | 397.4203 | 398.8497 | 401.412 | 403.5431
192095 | 0.4056 | 0.996 | 0.9927 | 0.5751 | 400.059 | 396.3283 | 399.3519 | 398.4284 | 403.4155
197094 | 0.4056 | 0.9965 | 0.9938 | 0.5712 | 400.4967 | 396.5306 | 399.3519 | 396.0537 | 403.1464
202133 | 0.4111 | 0.9982 | 0.991 | 0.5767 | 399.3826 | 397.2181 | 404.8756 | 399.4026 | 402.9637
207094 | 0.4056 | 0.9976 | 0.991 | 0.5767 | 399.3826 | 396.9754 | 399.3519 | 399.4026 | 402.8026
212093 | 0.4056 | 0.9976 | 0.991 | 0.5762 | 399.3826 | 396.9754 | 399.3519 | 399.0982 | 402.4609
217095 | 0.4045 | 0.9965 | 0.9916 | 0.5772 | 399.6213 | 396.5306 | 398.2472 | 399.7071 | 402.2782
222095 | 0.4056 | 0.9976 | 0.9927 | 0.5751 | 400.059 | 396.9754 | 399.3519 | 398.4284 | 402.0425
227099 | 0.404 | 0.9954 | 0.9916 | 0.5701 | 399.6213 | 396.0857 | 397.745 | 395.3839 | 401.7518
232110 | 0.404 | 0.9943 | 0.9889 | 0.5734 | 398.547 | 395.6408 | 397.745 | 397.3933 | 401.4297
237094 | 0.4045 | 0.9965 | 0.9878 | 0.5734 | 398.1093 | 396.5306 | 398.2472 | 397.3933 | 401.139
242160 | 0.4034 | 0.996 | 0.9905 | 0.5718 | 399.1836 | 396.3283 | 397.1424 | 396.419 | 400.8718
247093 | 0.4056 | 0.9938 | 0.9889 | 0.574 | 398.547 | 395.4386 | 399.3519 | 397.7586 | 400.5399
252094 | 0.4034 | 0.9954 | 0.991 | 0.5718 | 399.3826 | 396.0857 | 397.1424 | 396.419 | 400.3474
257094 | 0.4051 | 0.996 | 0.99 | 0.5772 | 398.9847 | 396.3283 | 398.8497 | 399.7071 | 400.2708
262095 | 0.4051 | 0.9938 | 0.99 | 0.5734 | 398.9847 | 395.4386 | 398.8497 | 397.3933 | 400.0665
267094 | 0.4034 | 0.9927 | 0.9878 | 0.5756 | 398.1093 | 394.9937 | 397.1424 | 398.7329 | 399.9271
272094 | 0.4034 | 0.9932 | 0.9796 | 0.5745 | 394.8465 | 395.1959 | 397.1424 | 398.0631 | 399.7326
277206 | 0.4034 | 0.9943 | 0.9889 | 0.5756 | 398.547 | 395.6408 | 397.1424 | 398.7329 | 399.5716
282093 | 0.4045 | 0.9949 | 0.9878 | 0.58 | 398.1093 | 395.8835 | 398.2472 | 401.412 | 399.6678
287094 | 0.4029 | 0.9965 | 0.9905 | 0.5772 | 399.1836 | 396.5306 | 396.6403 | 399.7071 | 399.7208
292094 | 0.4045 | 0.9971 | 0.9905 | 0.5767 | 399.1836 | 396.7732 | 398.2472 | 399.4026 | 399.7307
297094 | 0.404 | 0.996 | 0.99 | 0.574 | 398.9847 | 396.3283 | 397.745 | 397.7586 | 399.6678
302094 | 0.4034 | 0.9949 | 0.9889 | 0.5756 | 398.547 | 395.8835 | 397.1424 | 398.7329 | 399.4753
307094 | 0.4012 | 0.996 | 0.9894 | 0.5756 | 398.7459 | 396.3283 | 394.933 | 398.7329 | 399.2828
312095 | 0.4018 | 0.9949 | 0.9894 | 0.5778 | 398.7459 | 395.8835 | 395.5355 | 400.0724 | 399.1748
317173 | 0.404 | 0.9954 | 0.9921 | 0.5762 | 399.8203 | 396.0857 | 397.745 | 399.0982 | 399.0903
322094 | 0.3979 | 0.9943 | 0.9894 | 0.5767 | 398.7459 | 395.6408 | 391.6187 | 399.4026 | 398.8978
327093 | 0.4061 | 0.9916 | 0.9867 | 0.5794 | 397.6716 | 394.5489 | 399.854 | 401.0467 | 398.7682
332093 | 0.4122 | 0.9943 | 0.9889 | 0.5778 | 398.547 | 395.6408 | 405.9803 | 400.0724 | 398.672
337097 | 0.4307 | 0.9932 | 0.9883 | 0.5789 | 398.3083 | 395.1959 | 424.5599 | 400.7422 | 398.7584
342095 | 0.4318 | 1.0025 | 0.9878 | 0.5849 | 398.1093 | 398.9572 | 425.6647 | 404.3956 | 398.8546
347095 | 0.4318 | 1.0834 | 1.0009 | 0.5816 | 403.3218 | 431.6754 | 425.6647 | 402.3862 | 398.9823
352232 | 0.4488 | 1.0823 | 0.9938 | 0.5811 | 400.4967 | 431.2305 | 442.7378 | 402.0818 | 399.1768
357096 | 0.4504 | 1.1113 | 1.0042 | 0.5811 | 404.6349 | 442.9589 | 444.3447 | 402.0818 | 399.2632
362094 | 0.4635 | 1.1108 | 1.0217 | 0.5767 | 411.5981 | 442.7567 | 457.5011 | 399.4026 | 399.2632
367094 | 0.4553 | 1.1507 | 1.0375 | 0.5756 | 417.885 | 458.8934 | 449.2658 | 398.7329 | 399.2514
372094 | 0.4881 | 1.1878 | 1.0594 | 0.5772 | 426.599 | 473.8977 | 482.2069 | 399.7071 | 399.2514
377094 | 0.5073 | 1.1654 | 1.0473 | 0.5822 | 421.7844 | 464.8385 | 501.4896 | 402.7516 | 399.3908
382094 | 0.5013 | 1.1824 | 1.0359 | 0.5778 | 417.2483 | 471.7138 | 495.4637 | 400.0724 | 399.5421
387214 | 0.5166 | 1.1895 | 1.0758 | 0.586 | 433.1245 | 474.5852 | 510.8296 | 405.0654 | 399.7896
392094 | 0.5122 | 1.2529 | 1.0659 | 0.5778 | 429.1853 | 500.226 | 506.4107 | 400.0724 | 399.876
397094 | 0.5084 | 1.2638 | 1.0517 | 0.5854 | 423.5352 | 504.6343 | 502.5943 | 404.7 | 400.1431
402094 | 0.5215 | 1.2715 | 1.0446 | 0.58 | 420.7101 | 507.7483 | 515.7507 | 401.412 | 400.261
407097 | 0.5116 | 1.2944 | 1.0588 | 0.5789 | 426.3602 | 517.0097 | 505.8081 | 400.7422 | 400.4004
412094 | 0.5357 | 1.2901 | 1.0725 | 0.5767 | 431.8115 | 515.2707 | 530.0118 | 399.4026 | 400.3906
417096 | 0.5521 | 1.2922 | 1.0523 | 0.5849 | 423.7739 | 516.12 | 546.4824 | 404.3956 | 400.6165
422095 | 0.5373 | 1.319 | 1.102 | 0.5887 | 443.5496 | 526.9587 | 531.6187 | 406.7094 | 400.8738
427230 | 0.5357 | 1.3737 | 1.114 | 0.5783 | 448.3244 | 549.0809 | 530.0118 | 400.3769 | 400.9484
432093 | 0.5751 | 1.3792 | 1.1261 | 0.5849 | 453.1389 | 551.3053 | 569.5814 | 404.3956 | 401.1311
437096 | 0.5958 | 1.3934 | 1.0987 | 0.586 | 442.2365 | 557.0481 | 590.3704 | 405.0654 | 401.249
442095 | 0.5942 | 1.3551 | 1.096 | 0.5838 | 441.1621 | 541.5586 | 588.7636 | 403.7258 | 401.3786
447096 | 0.5674 | 1.3934 | 1.1397 | 0.5871 | 458.5504 | 557.0481 | 561.8482 | 405.7352 | 401.5829
452097 | 0.5565 | 1.3781 | 1.096 | 0.5849 | 441.1621 | 550.8604 | 550.9013 | 404.3956 | 401.797
457094 | 0.5898 | 1.407 | 1.1348 | 0.586 | 456.6007 | 562.5484 | 584.3446 | 405.0654 | 402.0013
462197 | 0.615 | 1.4114 | 1.1315 | 0.5882 | 455.2876 | 564.3278 | 609.6531 | 406.4049 | 402.2487
467096 | 0.6122 | 1.4152 | 1.1791 | 0.5893 | 474.2277 | 565.8647 | 606.841 | 407.0747 | 402.4746
472094 | 0.615 | 1.4683 | 1.1682 | 0.5827 | 469.8906 | 587.3398 | 609.6531 | 403.056 | 402.6023
477094 | 0.6292 | 1.4612 | 1.184 | 0.5909 | 476.1774 | 584.4684 | 623.9142 | 408.049 | 402.8812
482094 | 0.6592 | 1.5131 | 1.1665 | 0.5838 | 469.2142 | 605.4582 | 654.0433 | 403.7258 | 402.9676
487094 | 0.6128 | 1.5011 | 1.155 | 0.5838 | 464.6383 | 600.6051 | 607.4436 | 403.7258 | 403.0855
492094 | 0.5833 | 1.5229 | 1.1447 | 0.58 | 460.5399 | 609.4216 | 577.8166 | 401.412 | 403.1071
497094 | 0.6018 | 1.5732 | 1.1528 | 0.5767 | 463.7629 | 629.7644 | 596.3963 | 399.4026 | 402.946
502169 | 0.6275 | 1.4961 | 1.1736 | 0.5767 | 472.0392 | 598.5829 | 622.2069 | 399.4026 | 402.8498
507093 | 0.6188 | 1.4639 | 1.172 | 0.5904 | 471.4026 | 585.5603 | 613.4694 | 407.7445 | 403.0325
512096 | 0.6357 | 1.5213 | 1.254 | 0.5854 | 504.0305 | 608.7745 | 630.4422 | 404.7 | 403.1169
517094 | 0.6215 | 1.4743 | 1.2064 | 0.5947 | 485.0904 | 589.7664 | 616.1811 | 410.3628 | 403.4705
522095 | 0.615 | 1.5317 | 1.2113 | 0.5904 | 487.0401 | 612.9806 | 609.6531 | 407.7445 | 403.7612
527097 | 0.6363 | 1.4825 | 1.1851 | 0.5887 | 476.6151 | 593.0827 | 631.0448 | 406.7094 | 403.987
532095 | 0.6161 | 1.4961 | 1.2152 | 0.5838 | 488.5919 | 598.5829 | 610.7578 | 403.7258 | 404.0185
537154 | 0.6221 | 1.5339 | 1.1895 | 0.5794 | 478.3659 | 613.8703 | 616.7836 | 401.0467 | 404.0499
542094 | 0.6171 | 1.5749 | 1.1862 | 0.5849 | 477.0528 | 630.4519 | 611.7621 | 404.3956 | 404.0283
547094 | 0.6204 | 1.5497 | 1.2261 | 0.5871 | 492.929 | 620.2603 | 615.0763 | 405.7352 | 404.211
552095 | 0.6243 | 1.5579 | 1.2961 | 0.5887 | 520.7821 | 623.5766 | 618.9931 | 406.7094 | 404.2758
557094 | 0.6253 | 1.5945 | 1.2802 | 0.5844 | 514.4555 | 638.3787 | 619.9974 | 404.0912 | 404.3622
562094 | 0.6215 | 1.5377 | 1.2152 | 0.5887 | 488.5919 | 615.4072 | 616.1811 | 406.7094 | 404.5547
567094 | 0.6111 | 1.5585 | 1.2141 | 0.592 | 488.1542 | 623.8193 | 605.7363 | 408.7188 | 404.8552
572094 | 0.6232 | 1.53 | 1.2398 | 0.5849 | 498.3803 | 612.2931 | 617.8884 | 404.3956 | 404.8552
577154 | 0.6199 | 1.5317 | 1.2469 | 0.5871 | 501.2054 | 612.9806 | 614.5742 | 405.7352 | 404.8238
582093 | 0.6111 | 1.5366 | 1.2523 | 0.5844 | 503.3541 | 614.9623 | 605.7363 | 404.0912 | 404.9436
587094 | 0.6018 | 1.6355 | 1.2474 | 0.5909 | 501.4044 | 654.9602 | 596.3963 | 408.049 | 405.0615
592095 | 0.6177 | 1.6115 | 1.2343 | 0.5871 | 496.1918 | 645.254 | 612.3647 | 405.7352 | 405.0831
597095 | 0.6199 | 1.618 | 1.2802 | 0.5958 | 514.4555 | 647.8828 | 614.5742 | 411.0326 | 405.3188
602108 | 0.6439 | 1.6087 | 1.2944 | 0.6002 | 520.1057 | 644.1216 | 638.6774 | 413.7118 | 405.5761
607094 | 0.6434 | 1.588 | 1.2562 | 0.5953 | 504.9059 | 635.7499 | 638.1753 | 410.7282 | 405.7804
612188 | 0.6581 | 1.5787 | 1.2671 | 0.5947 | 509.243 | 631.9887 | 652.9386 | 410.3628 | 405.9512
617094 | 0.6571 | 1.5667 | 1.2955 | 0.5909 | 520.5434 | 627.1356 | 651.9343 | 408.049 | 406.0043
622109 | 0.6587 | 1.5732 | 1.2813 | 0.5871 | 514.8932 | 629.7644 | 653.5411 | 405.7352 | 405.9611
627093 | 0.6281 | 1.5765 | 1.2808 | 0.586 | 514.6942 | 631.099 | 622.8094 | 405.0654 | 406.0259
632145 | 0.6248 | 1.559 | 1.3321 | 0.5898 | 535.1066 | 624.0215 | 619.4953 | 407.3792 | 406.0043
637101 | 0.6286 | 1.5885 | 1.2895 | 0.5865 | 518.156 | 635.9521 | 623.3116 | 405.3698 | 406.0573
642096 | 0.651 | 1.6355 | 1.2906 | 0.5882 | 518.5936 | 654.9602 | 645.808 | 406.4049 | 406.1437
647102 | 0.6483 | 1.6104 | 1.3245 | 0.5871 | 532.0825 | 644.8091 | 643.0964 | 405.7352 | 406.2832
652214 | 0.6691 | 1.5513 | 1.2944 | 0.5893 | 520.1057 | 620.9074 | 663.9859 | 407.0747 | 406.5307
657095 | 0.6286 | 1.5688 | 1.2884 | 0.5865 | 517.7183 | 627.9849 | 623.3116 | 405.3698 | 406.7232
662095 | 0.621 | 1.594 | 1.2611 | 0.5893 | 506.8556 | 638.1765 | 615.6789 | 407.0747 | 406.7016
667094 | 0.6592 | 1.6563 | 1.3043 | 0.5942 | 524.0449 | 663.3723 | 654.0433 | 410.0584 | 406.8744
672096 | 0.627 | 1.6415 | 1.266 | 0.5876 | 508.8053 | 657.3868 | 621.7047 | 406.0396 | 406.735
677096 | 0.6248 | 1.6333 | 1.2758 | 0.5871 | 512.7047 | 654.0705 | 619.4953 | 405.7352 | 406.6701
682096 | 0.6243 | 1.5841 | 1.2824 | 0.5871 | 515.3309 | 634.1726 | 618.9931 | 405.7352 | 406.6387
687171 | 0.6264 | 1.5628 | 1.2737 | 0.5827 | 511.8691 | 625.5583 | 621.1021 | 403.056 | 406.6171
692095 | 0.6253 | 1.6443 | 1.2769 | 0.5865 | 513.1424 | 658.5192 | 619.9974 | 405.3698 | 406.7566
697095 | 0.6303 | 1.5743 | 1.2764 | 0.5876 | 512.9435 | 630.2093 | 625.0189 | 406.0396 | 406.8096
702095 | 0.6264 | 1.5759 | 1.2534 | 0.5871 | 503.7917 | 630.8563 | 621.1021 | 405.7352 | 406.8096
707096 | 0.6374 | 1.6432 | 1.272 | 0.5871 | 511.1927 | 658.0744 | 632.1494 | 405.7352 | 406.7782
712099 | 0.6472 | 1.5798 | 1.2742 | 0.5838 | 512.0681 | 632.4336 | 641.9916 | 403.7258 | 406.7664
717099 | 0.6543 | 1.5951 | 1.2715 | 0.5811 | 510.9937 | 638.6214 | 649.1222 | 402.0818 | 406.6171
722098 | 0.6499 | 1.623 | 1.2676 | 0.5783 | 509.442 | 649.9049 | 644.7033 | 400.3769 | 406.348
727217 | 0.6636 | 1.6098 | 1.2851 | 0.58 | 516.4052 | 644.5664 | 658.4623 | 401.412 | 406.2518
732098 | 0.6483 | 1.6711 | 1.26 | 0.5882 | 506.4179 | 669.3579 | 643.0964 | 406.4049 | 406.2734
737098 | 0.6177 | 1.6295 | 1.3114 | 0.5838 | 526.87 | 652.5337 | 612.3647 | 403.7258 | 406.2616
742098 | 0.6363 | 1.5891 | 1.2737 | 0.58 | 511.8691 | 636.1948 | 631.0448 | 401.412 | 406.0475
747098 | 0.6292 | 1.6257 | 1.284 | 0.5871 | 515.9675 | 650.9969 | 623.9142 | 405.7352 | 406.0475
752099 | 0.639 | 1.6038 | 1.2851 | 0.5893 | 516.4052 | 642.1399 | 633.7564 | 407.0747 | 405.9198
757098 | 0.6314 | 1.6038 | 1.2502 | 0.5986 | 502.5185 | 642.1399 | 626.1236 | 412.7375 | 405.8884
762212 | 0.6161 | 1.6049 | 1.3185 | 0.5876 | 529.6951 | 642.5847 | 610.7578 | 406.0396 | 405.7371
767096 | 0.6215 | 1.6049 | 1.2911 | 0.5882 | 518.7926 | 642.5847 | 616.1811 | 406.4049 | 405.6095
772096 | 0.6259 | 1.6044 | 1.2966 | 0.5936 | 520.9811 | 642.3825 | 620.6 | 409.693 | 405.6625
777096 | 0.6461 | 1.5934 | 1.3026 | 0.5958 | 523.3685 | 637.9338 | 640.8869 | 411.0326 | 405.8334
782096 | 0.6636 | 1.6273 | 1.3136 | 0.5893 | 527.7454 | 651.6439 | 658.4623 | 407.0747 | 405.8982
787098 | 0.6368 | 1.6607 | 1.3365 | 0.5947 | 536.8573 | 665.1518 | 631.5469 | 410.3628 | 405.9944
792098 | 0.6412 | 1.6596 | 1.325 | 0.5947 | 532.2815 | 664.707 | 635.9658 | 410.3628 | 406.1555
797098 | 0.6412 | 1.6568 | 1.284 | 0.5931 | 515.9675 | 663.5746 | 635.9658 | 409.3886 | 406.2518
802220 | 0.651 | 1.6579 | 1.2758 | 0.5986 | 512.7047 | 664.0194 | 645.808 | 412.7375 | 406.4776
807098 | 0.6756 | 1.6137 | 1.2879 | 0.5904 | 517.5193 | 646.1437 | 670.5139 | 407.7445 | 406.4992
812099 | 0.6614 | 1.6432 | 1.2808 | 0.5882 | 514.6942 | 658.0744 | 656.2528 | 406.4049 | 406.5326
817098 | 0.6745 | 1.6661 | 1.2644 | 0.5898 | 508.1687 | 667.3358 | 669.4091 | 407.3792 | 406.5425
822098 | 0.656 | 1.7268 | 1.2983 | 0.598 | 521.6575 | 691.8845 | 650.8295 | 412.3722 | 406.6171
827098 | 0.6532 | 1.6339 | 1.2901 | 0.598 | 518.3947 | 654.3132 | 648.0174 | 412.3722 | 406.8214
832098 | 0.6521 | 1.6853 | 1.3409 | 0.592 | 538.608 | 675.1008 | 646.9128 | 408.7188 | 406.9176
837228 | 0.6975 | 1.5606 | 1.3332 | 0.5871 | 535.5442 | 624.6686 | 692.5081 | 405.7352 | 406.9176
842098 | 0.6587 | 1.6437 | 1.3491 | 0.5854 | 541.8709 | 658.2766 | 653.5411 | 404.7 | 406.9706
847098 | 0.6603 | 1.5749 | 1.3475 | 0.5898 | 541.2342 | 630.4519 | 655.1481 | 407.3792 | 407.0355
852098 | 0.6674 | 1.5978 | 1.3075 | 0.5865 | 525.3182 | 639.7133 | 662.2786 | 405.3698 | 407.0139
857098 | 0.6636 | 1.7044 | 1.2901 | 0.5871 | 518.3947 | 682.8253 | 658.4623 | 405.7352 | 407.0139
862098 | 0.6489 | 1.6246 | 1.2961 | 0.5854 | 520.7821 | 650.552 | 643.6989 | 404.7 | 406.9805
867098 | 0.6445 | 1.6087 | 1.2868 | 0.586 | 517.0816 | 644.1216 | 639.2801 | 405.0654 | 407.0237
872156 | 0.6434 | 1.6 | 1.2764 | 0.5882 | 512.9435 | 640.6031 | 638.1753 | 406.4049 | 407.1631
877097 | 0.6385 | 1.6634 | 1.2901 | 0.5838 | 518.3947 | 666.2438 | 633.2542 | 403.7258 | 407.2712
882098 | 0.6379 | 1.6793 | 1.3218 | 0.5915 | 531.0082 | 672.6742 | 632.6516 | 408.4143 | 407.4971
887098 | 0.6368 | 1.6503 | 1.2638 | 0.5871 | 507.9299 | 660.9458 | 631.5469 | 405.7352 | 407.4754
892098 | 0.6401 | 1.6082 | 1.2671 | 0.5876 | 509.243 | 643.9193 | 634.8611 | 406.0396 | 407.5501
897098 | 0.6401 | 1.6448 | 1.2627 | 0.5854 | 507.4922 | 658.7214 | 634.8611 | 404.7 | 407.6562
902098 | 0.6521 | 1.6492 | 1.2682 | 0.5876 | 509.6807 | 660.5009 | 646.9128 | 406.0396 | 407.666
907098 | 0.6691 | 1.647 | 1.2742 | 0.5876 | 512.0681 | 659.6112 | 663.9859 | 406.0396 | 407.6326
912153 | 0.7112 | 1.612 | 1.3059 | 0.58 | 524.6815 | 645.4562 | 706.2671 | 401.412 | 407.2672
917098 | 0.7002 | 1.629 | 1.2824 | 0.5871 | 515.3309 | 652.3314 | 695.2198 | 405.7352 | 407.2574
922098 | 0.7128 | 1.594 | 1.3261 | 0.58 | 532.7191 | 638.1765 | 707.874 | 401.412 | 407.0964
927098 | 0.7144 | 1.6055 | 1.3021 | 0.5805 | 523.1695 | 642.8274 | 709.4809 | 401.7165 | 406.8391
932100 | 0.6937 | 1.6541 | 1.3294 | 0.574 | 534.0322 | 662.4826 | 688.6918 | 397.7586 | 406.4109
937098 | 0.7199 | 1.5694 | 1.3852 | 0.5767 | 556.2351 | 628.2275 | 715.0045 | 399.4026 | 406.1634
942098 | 0.7412 | 1.6476 | 1.3223 | 0.574 | 531.2071 | 659.8539 | 736.3962 | 397.7586 | 405.7568
947174 | 0.7002 | 1.6038 | 1.278 | 0.5822 | 513.5801 | 642.1399 | 695.2198 | 402.7516 | 405.5113
952098 | 0.7068 | 1.6202 | 1.3032 | 0.5778 | 523.6072 | 648.7725 | 701.8481 | 400.0724 | 405.2107
957098 | 0.697 | 1.7711 | 1.3387 | 0.5822 | 537.7327 | 709.8007 | 692.006 | 402.7516 | 404.8886
962098 | 0.6926 | 1.6301 | 1.3015 | 0.5783 | 522.9308 | 652.7763 | 687.5871 | 400.3769 | 404.6509
967098 | 0.7161 | 1.623 | 1.3289 | 0.58 | 533.8333 | 649.9049 | 711.1882 | 401.412 | 404.4899
972098 | 0.6778 | 1.6027 | 1.3179 | 0.5816 | 529.4563 | 641.695 | 672.7233 | 402.3862 | 404.3288
977098 | 0.6806 | 1.6022 | 1.3567 | 0.5849 | 544.8949 | 641.4928 | 675.5354 | 404.3956 | 404.0715
982098 | 0.7183 | 1.5891 | 1.3442 | 0.5849 | 539.9211 | 636.1948 | 713.3976 | 404.3956 | 403.8142
987219 | 0.6751 | 1.6372 | 1.3168 | 0.5849 | 529.0187 | 655.6478 | 670.0118 | 404.3956 | 403.6747
992098 | 0.6702 | 1.6678 | 1.3529 | 0.5772 | 543.3829 | 668.0233 | 665.0906 | 399.7071 | 403.4803
997097 | 0.6631 | 1.623 | 1.3026 | 0.5827 | 523.3685 | 649.9049 | 657.9601 | 403.056 | 403.4273
1002098 | 0.6696 | 1.6301 | 1.2966 | 0.5849 | 520.9811 | 652.7763 | 664.4881 | 404.3956 | 403.331
1007099 | 0.7161 | 1.5994 | 1.2797 | 0.5833 | 514.2566 | 640.3604 | 711.1882 | 403.4214 | 403.2682
1012098 | 0.6685 | 1.6055 | 1.3945 | 0.5854 | 559.9356 | 642.8274 | 663.3833 | 404.7 | 403.2348
1017099 | 0.6745 | 1.7175 | 1.3371 | 0.5882 | 537.0961 | 688.1234 | 669.4091 | 406.4049 | 403.2898
1022184 | 0.6724 | 1.6038 | 1.3157 | 0.5816 | 528.581 | 642.1399 | 667.3001 | 402.3862 | 403.2033
1027097 | 0.7292 | 1.6033 | 1.33 | 0.5827 | 534.271 | 641.9377 | 724.3446 | 403.056 | 403.0953
1032098 | 0.7308 | 1.6486 | 1.3223 | 0.5854 | 531.2071 | 660.2583 | 725.9514 | 404.7 | 403.1267
1037097 | 0.7035 | 1.6415 | 1.3294 | 0.586 | 534.0322 | 657.3868 | 698.5339 | 405.0654 | 403.0187
1042098 | 0.6827 | 1.6793 | 1.3436 | 0.5876 | 539.6824 | 672.6742 | 677.6444 | 406.0396 | 403.0285
1047098 | 0.6609 | 1.6776 | 1.3119 | 0.5931 | 527.069 | 671.9867 | 655.7506 | 409.3886 | 403.1366
1052098 | 0.668 | 1.6109 | 1.2922 | 0.5915 | 519.2303 | 645.0113 | 662.8812 | 408.4143 | 403.2564
1057214 | 0.674 | 1.5874 | 1.3272 | 0.5893 | 533.1569 | 635.5072 | 668.907 | 407.0747 | 403.2898
1062192 | 0.6888 | 1.6213 | 1.3092 | 0.5876 | 525.9946 | 649.2174 | 683.7707 | 406.0396 | 403.2898
1067097 | 0.6915 | 1.6066 | 1.3097 | 0.586 | 526.1936 | 643.2723 | 686.4823 | 405.0654 | 403.4076
1072098 | 0.6991 | 1.6246 | 1.3059 | 0.5876 | 524.6815 | 650.552 | 694.115 | 406.0396 | 403.4174
1077097 | 0.6931 | 1.7973 | 1.3365 | 0.5805 | 536.8573 | 720.3967 | 688.0892 | 401.7165 | 403.4273
1082096 | 0.7057 | 1.6432 | 1.3453 | 0.5805 | 540.3588 | 658.0744 | 700.7434 | 401.7165 | 403.4273
1087096 | 0.7281 | 1.6732 | 1.3141 | 0.5772 | 527.9443 | 670.2072 | 723.2398 | 399.7071 | 403.4901
1092096 | 0.7467 | 1.5902 | 1.3425 | 0.5762 | 539.2447 | 636.6396 | 741.9199 | 399.0982 | 403.4803
1097165 | 0.7248 | 1.6339 | 1.3081 | 0.5762 | 525.5569 | 654.3132 | 719.9256 | 399.0982 | 403.5235
1102095 | 0.7888 | 1.5841 | 1.3332 | 0.5756 | 535.5442 | 634.1726 | 784.2011 | 398.7329 | 403.3939
1107096 | 0.7265 | 1.6284 | 1.3311 | 0.5745 | 534.7086 | 652.0888 | 721.6329 | 398.0631 | 403.329
1112109 | 0.6729 | 1.5672 | 1.3239 | 0.574 | 531.8437 | 627.3378 | 667.8023 | 397.7586 | 403.168
1117095 | 0.7024 | 1.6585 | 1.325 | 0.5849 | 532.2815 | 664.2621 | 697.4292 | 404.3956 | 403.2976
1122096 | 0.6702 | 1.6765 | 1.3234 | 0.5887 | 531.6448 | 671.5418 | 665.0906 | 406.7094 | 403.4685
1127096 | 0.7112 | 1.7213 | 1.2993 | 0.5909 | 522.0554 | 689.6602 | 706.2671 | 408.049 | 403.6512
1132175 | 0.6521 | 1.6514 | 1.3371 | 0.5854 | 537.0961 | 661.3907 | 646.9128 | 404.7 | 403.661
1137112 | 0.6663 | 1.7148 | 1.3163 | 0.5882 | 528.8197 | 687.0314 | 661.1739 | 406.4049 | 403.7258
1142095 | 0.6428 | 1.6432 | 1.2972 | 0.5811 | 521.2198 | 658.0744 | 637.5727 | 402.0818 | 403.6512
1147095 | 0.6456 | 1.665 | 1.3179 | 0.58 | 529.4563 | 666.8909 | 640.3848 | 401.412 | 403.7062
1152097 | 0.6489 | 1.659 | 1.2824 | 0.5816 | 515.3309 | 664.4643 | 643.6989 | 402.3862 | 403.6846
1157096 | 0.6516 | 1.6208 | 1.2966 | 0.5789 | 520.9811 | 649.0152 | 646.4106 | 400.7422 | 403.5667
1162096 | 0.6636 | 1.6809 | 1.3174 | 0.5767 | 529.2574 | 673.3213 | 658.4623 | 399.4026 | 403.4371
1167098 | 0.6609 | 1.5934 | 1.3207 | 0.5762 | 530.5705 | 637.9338 | 655.7506 | 399.0982 | 403.2564
1172231 | 0.6822 | 1.6563 | 1.3382 | 0.5789 | 537.5337 | 663.3723 | 677.1423 | 400.7422 | 403.0737
1177095 | 0.6762 | 1.6224 | 1.3147 | 0.5794 | 528.1831 | 649.6623 | 671.1164 | 401.0467 | 403.0305
1182096 | 0.7063 | 1.6558 | 1.2917 | 0.5816 | 519.0314 | 663.1701 | 701.346 | 402.3862 | 403.0089
1187096 | 0.6647 | 1.6333 | 1.3157 | 0.5805 | 528.581 | 654.0705 | 659.5669 | 401.7165 | 402.9126
1192096 | 0.6707 | 1.6716 | 1.3168 | 0.5865 | 529.0187 | 669.5601 | 665.5928 | 405.3698 | 402.9225
1197096 | 0.6909 | 1.6448 | 1.3152 | 0.5898 | 528.382 | 658.7214 | 685.8798 | 407.3792 | 402.9657
1202096 | 0.7166 | 1.5929 | 1.3513 | 0.5876 | 542.7462 | 637.7316 | 711.6903 | 406.0396 | 402.8576
1207162 | 0.7084 | 1.7274 | 1.3174 | 0.5849 | 529.2574 | 692.1272 | 703.455 | 404.3956 | 402.728
1212095 | 0.6986 | 1.5683 | 1.3475 | 0.5942 | 541.2342 | 627.7827 | 693.6129 | 410.0584 | 402.8243
1217095 | 0.6888 | 1.5595 | 1.3447 | 0.592 | 540.1201 | 624.2237 | 683.7707 | 408.7188 | 402.9107
1222094 | 0.6915 | 1.6847 | 1.3316 | 0.5887 | 534.9076 | 674.8581 | 686.4823 | 406.7094 | 402.9637
1227094 | 0.6762 | 1.717 | 1.3207 | 0.5904 | 530.5705 | 687.9212 | 671.1164 | 407.7445 | 403.0187
1232095 | 0.6822 | 1.5858 | 1.3332 | 0.5865 | 535.5442 | 634.8602 | 677.1423 | 405.3698 | 403.1366
1237098 | 0.6915 | 1.6202 | 1.3338 | 0.5887 | 535.783 | 648.7725 | 686.4823 | 406.7094 | 403.2976
1242194 | 0.7401 | 1.7487 | 1.3136 | 0.5871 | 527.7454 | 700.7415 | 735.2915 | 405.7352 | 403.4921
1247219 | 0.6975 | 1.6197 | 1.2983 | 0.5849 | 521.6575 | 648.5703 | 692.5081 | 404.3956 | 403.663
1252098 | 0.6942 | 1.6607 | 1.3054 | 0.5904 | 524.4826 | 665.1518 | 689.1939 | 407.7445 | 403.9419
1257096 | 0.686 | 1.6798 | 1.3037 | 0.5833 | 523.8061 | 672.8764 | 680.9586 | 403.4214 | 404.0931
1262094 | 0.6724 | 1.6525 | 1.3086 | 0.5811 | 525.7559 | 661.8355 | 667.3001 | 402.0818 | 404.2228
1267095 | 0.7155 | 1.6656 | 1.3147 | 0.5767 | 528.1831 | 667.1335 | 710.5856 | 399.4026 | 404.2758
1272095 | 0.7232 | 1.7022 | 1.3535 | 0.5811 | 543.6216 | 681.9356 | 718.3188 | 402.0818 | 404.2011
1277094 | 0.6822 | 1.6066 | 1.3054 | 0.5844 | 524.4826 | 643.2723 | 677.1423 | 404.0912 | 404.1167
1282153 | 0.6959 | 1.6361 | 1.3382 | 0.5915 | 537.5337 | 655.2029 | 690.9013 | 408.4143 | 404.1285
1287094 | 0.7123 | 1.6585 | 1.2939 | 0.5915 | 519.9067 | 664.2621 | 707.3718 | 408.4143 | 404.2483
1292096 | 0.7002 | 1.6727 | 1.3021 | 0.5909 | 523.1695 | 670.005 | 695.2198 | 408.049 | 404.3013
1297096 | 0.6445 | 1.6476 | 1.2988 | 0.5876 | 521.8564 | 659.8539 | 639.2801 | 406.0396 | 404.429
1302096 | 0.6565 | 1.711 | 1.3163 | 0.5822 | 528.8197 | 685.4946 | 651.3317 | 402.7516 | 404.4722
1307097 | 0.6565 | 1.682 | 1.2797 | 0.5876 | 514.2566 | 673.7662 | 651.3317 | 406.0396 | 404.5901
1312096 | 0.6609 | 1.6082 | 1.3403 | 0.586 | 538.3693 | 643.9193 | 655.7506 | 405.0654 | 404.7295
1317132 | 0.6538 | 1.711 | 1.2879 | 0.5893 | 517.5193 | 685.4946 | 648.6201 | 407.0747 | 404.977
1322095 | 0.6663 | 1.7219 | 1.2797 | 0.5849 | 514.2566 | 689.9029 | 661.1739 | 404.3956 | 405.1479
1327094 | 0.6603 | 1.6886 | 1.278 | 0.5762 | 513.5801 | 676.4354 | 655.1481 | 399.0982 | 405.0949
1332094 | 0.68 | 1.723 | 1.2851 | 0.5816 | 516.4052 | 690.3477 | 674.9328 | 402.3862 | 405.1381
1337096 | 0.6718 | 1.6875 | 1.3458 | 0.5811 | 540.5578 | 675.9905 | 666.6975 | 402.0818 | 405.1282
1342094 | 0.6538 | 1.6109 | 1.2868 | 0.5838 | 517.0816 | 645.0113 | 648.6201 | 403.7258 | 405.1931
1347095 | 0.6598 | 1.6579 | 1.2709 | 0.5794 | 510.755 | 664.0194 | 654.6459 | 401.0467 | 405.0536
1352096 | 0.6729 | 1.6667 | 1.289 | 0.5772 | 517.957 | 667.5784 | 667.8023 | 399.7071 | 404.8061
1357173 | 0.6527 | 1.6743 | 1.2769 | 0.5936 | 513.1424 | 670.6521 | 647.5153 | 409.693 | 404.924
1362095 | 0.6275 | 1.6558 | 1.3037 | 0.5854 | 523.8061 | 663.1701 | 622.2069 | 404.7 | 404.9338
1367095 | 0.6532 | 1.6913 | 1.2829 | 0.5915 | 515.5298 | 677.5274 | 648.0174 | 408.4143 | 404.8808
1372097 | 0.6631 | 1.6443 | 1.3294 | 0.5947 | 534.0322 | 658.5192 | 657.9601 | 410.3628 | 404.9338
1377095 | 0.6598 | 1.6109 | 1.2895 | 0.5969 | 518.156 | 645.0113 | 654.6459 | 411.7024 | 405.0949
1382095 | 0.6532 | 1.6301 | 1.2862 | 0.592 | 516.8429 | 652.7763 | 648.0174 | 408.7188 | 405.1263
1387095 | 0.6838 | 1.5716 | 1.3321 | 0.5904 | 535.1066 | 629.1173 | 678.7491 | 407.7445 | 405.2029
1392172 | 0.6795 | 1.7279 | 1.2879 | 0.5936 | 517.5193 | 692.3294 | 674.4306 | 409.693 | 405.2991
1397097 | 0.668 | 1.6875 | 1.3081 | 0.5876 | 525.5569 | 675.9905 | 662.8812 | 406.0396 | 405.3089
1402099 | 0.6724 | 1.7465 | 1.3048 | 0.5876 | 524.2439 | 699.8518 | 667.3001 | 406.0396 | 405.362
1407095 | 0.6745 | 1.6678 | 1.2944 | 0.5942 | 520.1057 | 668.0233 | 669.4091 | 410.0584 | 405.4366
1412094 | 0.6762 | 1.6738 | 1.2808 | 0.5865 | 514.6942 | 670.4499 | 671.1164 | 405.3698 | 405.4995
1417096 | 0.6795 | 1.7263 | 1.3496 | 0.5947 | 542.0698 | 691.6823 | 674.4306 | 410.3628 | 405.7666
1422095 | 0.6811 | 1.6689 | 1.3168 | 0.5975 | 529.0187 | 668.4682 | 676.0376 | 412.0677 | 406.1752
1427094 | 0.7063 | 1.6066 | 1.3863 | 0.5986 | 556.6728 | 643.2723 | 701.346 | 412.7375 | 406.5189
1432221 | 0.7019 | 1.6011 | 1.3496 | 0.5997 | 542.0698 | 641.0479 | 696.9271 | 413.4073 | 406.8194
1437094 | 0.6882 | 1.6295 | 1.3354 | 0.5942 | 536.4196 | 652.5337 | 683.1681 | 410.0584 | 406.8724
1442094 | 0.7112 | 1.6148 | 1.3234 | 0.5915 | 531.6448 | 646.5886 | 706.2671 | 408.4143 | 406.8724
1447095 | 0.703 | 1.6552 | 1.3201 | 0.6013 | 530.3317 | 662.9275 | 698.0318 | 414.3815 | 407.0767
1452097 | 0.6915 | 1.7131 | 1.3529 | 0.5986 | 543.3829 | 686.3439 | 686.4823 | 412.7375 | 407.2928
1457096 | 0.6817 | 1.6743 | 1.3349 | 0.5969 | 536.2207 | 670.6521 | 676.6401 | 411.7024 | 407.5815
1462095 | 0.6964 | 1.6924 | 1.3431 | 0.5931 | 539.4834 | 677.9722 | 691.4034 | 409.3886 | 407.6895
1467161 | 0.7106 | 1.6333 | 1.3229 | 0.5969 | 531.4459 | 654.0705 | 705.6645 | 411.7024 | 407.9036
1472093 | 0.7418 | 1.7531 | 1.3447 | 0.5915 | 540.1201 | 702.521 | 736.9988 | 408.4143 | 407.9469
1477095 | 0.7554 | 1.7596 | 1.3442 | 0.586 | 539.9211 | 705.1498 | 750.6573 | 405.0654 | 407.9685
1482095 | 0.7292 | 1.6109 | 1.348 | 0.5865 | 541.4332 | 645.0113 | 724.3446 | 405.3698 | 408.1708
1487096 | 0.7664 | 1.659 | 1.3398 | 0.5838 | 538.1704 | 664.4643 | 761.7046 | 403.7258 | 408.214
1492094 | 0.7336 | 1.6574 | 1.3267 | 0.5827 | 532.9579 | 663.8172 | 728.7635 | 403.056 | 408.2454
1497095 | 0.7319 | 1.6694 | 1.3622 | 0.5876 | 547.0834 | 668.6704 | 727.0562 | 406.0396 | 408.32
1502178 | 0.7489 | 1.6508 | 1.3343 | 0.5849 | 535.9819 | 661.148 | 744.1293 | 404.3956 | 408.4281
1507152 | 0.7073 | 1.7367 | 1.3414 | 0.5783 | 538.807 | 695.8884 | 702.3503 | 400.3769 | 408.4497
1512125 | 0.7139 | 1.6415 | 1.3086 | 0.5871 | 525.7559 | 657.3868 | 708.9787 | 405.7352 | 408.322
1517121 | 0.762 | 1.6798 | 1.3513 | 0.5915 | 542.7462 | 672.8764 | 757.2857 | 408.4143 | 408.4418
1522096 | 0.6975 | 1.6005 | 1.3059 | 0.5827 | 524.6815 | 640.8053 | 692.5081 | 403.056 | 408.269
1527094 | 0.6877 | 1.6197 | 1.3043 | 0.5844 | 524.0449 | 648.5703 | 682.6659 | 404.0912 | 408.0667
1532099 | 0.662 | 1.659 | 1.3037 | 0.586 | 523.8061 | 664.4643 | 656.8553 | 405.0654 | 407.8526
1537096 | 0.6642 | 1.6634 | 1.3059 | 0.5854 | 524.6815 | 666.2438 | 659.0648 | 404.7 | 407.7229
1542095 | 0.6532 | 1.676 | 1.3054 | 0.5838 | 524.4826 | 671.3396 | 648.0174 | 403.7258 | 407.5933
1547129 | 0.6499 | 1.6661 | 1.3163 | 0.5772 | 528.8197 | 667.3358 | 644.7033 | 399.7071 | 407.2712
1552175 | 0.6702 | 1.6388 | 1.3365 | 0.5805 | 536.8573 | 656.2949 | 665.0906 | 401.7165 | 407.1317
1557095 | 0.6499 | 1.6377 | 1.3365 | 0.5805 | 536.8573 | 655.85 | 644.7033 | 401.7165 | 406.9923
1562097 | 0.6751 | 1.6935 | 1.3485 | 0.5849 | 541.6321 | 678.4171 | 670.0118 | 404.3956 | 406.8096
1567095 | 0.6527 | 1.6519 | 1.2835 | 0.5882 | 515.7685 | 661.5929 | 647.5153 | 406.4049 | 406.843
1572095 | 0.6614 | 1.6612 | 1.2829 | 0.5822 | 515.5298 | 665.3541 | 656.2528 | 402.7516 | 406.5975
1577095 | 0.651 | 1.5759 | 1.2993 | 0.5816 | 522.0554 | 630.8563 | 645.808 | 402.3862 | 406.2852
1582094 | 0.6729 | 1.6246 | 1.33 | 0.5816 | 534.271 | 650.552 | 667.8023 | 402.3862 | 405.9512
1587096 | 0.6718 | 1.5667 | 1.3442 | 0.574 | 539.9211 | 627.1356 | 666.6975 | 397.7586 | 405.4464
1592094 | 0.6811 | 1.6317 | 1.3256 | 0.5838 | 532.5202 | 653.4234 | 676.0376 | 403.7258 | 405.2422
1597094 | 0.7035 | 1.6782 | 1.3475 | 0.5794 | 541.2342 | 672.2293 | 698.5339 | 401.0467 | 405.0045
1602098 | 0.7095 | 1.6787 | 1.3311 | 0.5778 | 534.7086 | 672.4315 | 704.5598 | 400.0724 | 404.5429
1607096 | 0.7265 | 1.6984 | 1.2999 | 0.5756 | 522.2942 | 680.3988 | 721.6329 | 398.7329 | 404.0912
1612098 | 0.7609 | 1.6492 | 1.3726 | 0.5734 | 551.2215 | 660.5009 | 756.181 | 397.3933 | 403.6296
1617095 | 0.7872 | 1.6235 | 1.372 | 0.5751 | 550.9828 | 650.1071 | 782.5941 | 398.4284 | 403.276
1622101 | 0.7358 | 1.6191 | 1.3502 | 0.5789 | 542.3086 | 648.3276 | 730.973 | 400.7422 | 402.9225
1627094 | 0.738 | 1.5765 | 1.3753 | 0.5805 | 552.2959 | 631.099 | 733.1824 | 401.7165 | 402.7064
1632107 | 0.7139 | 1.6355 | 1.3573 | 0.5783 | 545.1337 | 654.9602 | 708.9787 | 400.3769 | 402.5552
1637106 | 0.6833 | 1.6765 | 1.3278 | 0.5827 | 533.3956 | 671.5418 | 678.247 | 403.056 | 402.4805
1642094 | 0.6603 | 1.5978 | 1.3518 | 0.5729 | 542.9452 | 639.7133 | 655.1481 | 397.0888 | 402.2664
1647096 | 0.6707 | 1.6601 | 1.3513 | 0.574 | 542.7462 | 664.9092 | 665.5928 | 397.7586 | 402.0955
1652096 | 0.6685 | 1.6388 | 1.3125 | 0.5789 | 527.3077 | 656.2949 | 663.3833 | 400.7422 | 401.9247
1657094 | 0.6997 | 1.6525 | 1.2983 | 0.5849 | 521.6575 | 661.8355 | 694.7176 | 404.3956 | 401.9247
1662096 | 0.6899 | 1.6213 | 1.2966 | 0.5838 | 520.9811 | 649.2174 | 684.8754 | 403.7258 | 402.0327
1667113 | 0.6986 | 1.6355 | 1.2862 | 0.5794 | 516.8429 | 654.9602 | 693.6129 | 401.0467 | 401.8814
1672096 | 0.7134 | 1.6929 | 1.3048 | 0.5778 | 524.2439 | 678.1744 | 708.4766 | 400.0724 | 401.6123
1677095 | 0.6899 | 1.6858 | 1.3338 | 0.5762 | 535.783 | 675.303 | 684.8754 | 399.0982 | 401.4847
1682094 | 0.7112 | 1.6787 | 1.3218 | 0.5756 | 531.0082 | 672.4315 | 706.2671 | 398.7329 | 401.3118
1687094 | 0.7155 | 1.6568 | 1.3152 | 0.5756 | 528.382 | 663.5746 | 710.5856 | 398.7329 | 401.1076
1692095 | 0.6827 | 1.6618 | 1.2977 | 0.5838 | 521.4188 | 665.5967 | 677.6444 | 403.7258 | 401.0761
1697095 | 0.715 | 1.7006 | 1.2961 | 0.5882 | 520.7821 | 681.2885 | 710.0834 | 406.4049 | 401.1625
1702097 | 0.721 | 1.6503 | 1.289 | 0.5723 | 517.957 | 660.9458 | 716.1093 | 396.7235 | 401.0663
1707095 | 0.6904 | 1.7126 | 1.2879 | 0.5751 | 517.5193 | 686.1417 | 685.3776 | 398.4284 | 400.9602
1712096 | 0.7259 | 1.7541 | 1.2829 | 0.5827 | 515.5298 | 702.9254 | 721.0303 | 403.056 | 401.0034
1717094 | 0.7117 | 1.6339 | 1.2917 | 0.5816 | 519.0314 | 654.3132 | 706.7693 | 402.3862 | 400.9386
1722096 | 0.7144 | 1.6634 | 1.2955 | 0.592 | 520.5434 | 666.2438 | 709.4809 | 408.7188 | 401.0133
1727094 | 0.6953 | 1.6727 | 1.3065 | 0.5915 | 524.9203 | 670.005 | 690.2986 | 408.4143 | 401.1959
1732094 | 0.6899 | 1.6661 | 1.2758 | 0.5909 | 512.7047 | 667.3358 | 684.8754 | 408.049 | 401.3786
1737094 | 0.68 | 1.6235 | 1.2731 | 0.5893 | 511.6304 | 650.1071 | 674.9328 | 407.0747 | 401.5299
1742094 | 0.7046 | 1.6629 | 1.3196 | 0.5844 | 530.1328 | 666.0416 | 699.6387 | 404.0912 | 401.7341
1747094 | 0.6795 | 1.7175 | 1.3059 | 0.5805 | 524.6815 | 688.1234 | 674.4306 | 401.7165 | 401.6693
1752094 | 0.674 | 1.565 | 1.3015 | 0.5822 | 522.9308 | 626.4481 | 668.907 | 402.7516 | 401.7243
1757097 | 0.6735 | 1.6634 | 1.3311 | 0.5849 | 534.7086 | 666.2438 | 668.4048 | 404.3956 | 401.8638
1762097 | 0.6855 | 1.6568 | 1.289 | 0.5767 | 517.957 | 663.5746 | 680.4565 | 399.4026 | 401.8854
1767098 | 0.6647 | 1.6722 | 1.2884 | 0.574 | 517.7183 | 669.8028 | 659.5669 | 397.7586 | 401.8972
1772094 | 0.692 | 1.6694 | 1.2764 | 0.569 | 512.9435 | 668.6704 | 686.9844 | 394.7141 | 401.7773
1777094 | 0.7041 | 1.7552 | 1.3431 | 0.5718 | 539.4834 | 703.3703 | 699.1365 | 396.419 | 401.6379
1782094 | 0.6822 | 1.6361 | 1.3048 | 0.5778 | 524.2439 | 655.2029 | 677.1423 | 400.0724 | 401.5848
1787094 | 0.6849 | 1.664 | 1.2983 | 0.5811 | 521.6575 | 666.4865 | 679.8539 | 402.0818 | 401.6398
1792094 | 0.7199 | 1.6197 | 1.3086 | 0.5838 | 525.7559 | 648.5703 | 715.0045 | 403.7258 | 401.6615
404.0164

## Calibration
Calibration Date |  | 2016-08-24
| A-1 Sensor | A-2 Sensor | A-3 Sensor | Inlet
500 | 1.2383 | 1.2569 | 0.50722 | 0.74211
1000 | 2.5089 | 2.4818 | 1.0016 | 1.5628
2000 | 5.0108 | 4.9636 | 2.0001 | 3.2055

## Normalized CO2
Normalized CO2 Count for the 10 mins of Sampling period
Time (mins) | A-1 Sensor | A-2 Sensor | A-3 Sensor | Adjusted Inlet |  | Time | 5D | 1D | 3D
0.0017833 | 402.2475 | 404.4978 | 408.0893 |  |  | -0.13173 | 0.44213 | 0.91969 | 0.90621
0.03475 | 402.4464 | 404.4978 | 407.5872 |  |  | -0.0484 | 0.43982 | 0.88271 | 0.975
0.11812 | 402.8841 | 403.4058 | 405.3777 |  |  | 0.034933 | 0.48899 | 0.81175 | 1.0631
0.20227 | 403.9585 | 402.2734 | 403.1682 |  |  | 0.11937 | 0.4436 | 0.99703 | 1.0355
0.2867 | 402.0087 | 402.7183 | 404.273 |  |  | 0.20158 | 0.48397 | 0.77806 | 1.0018
0.36815 | 402.4464 | 402.5161 | 404.273 |  |  | 0.28492 | 0.47989 | 0.76567 | 0.96802
0.4515 | 402.2475 | 403.1632 | 404.273 |  |  | 0.36823 | 0.462 | 0.93755 | 0.97705
0.53483 | 402.6454 | 403.6081 | 403.1682 |  |  | 0.45157 | 0.44707 | 0.98175 | 0.92465
0.61817 | 402.0087 | 402.2734 | 403.1682 |  |  | 0.53492 | 0.46357 | 0.80105 | 0.94473
0.7015 | 402.2475 | 402.961 | 403.1682 |  |  | 0.6183 | 0.46384 | 0.84778 | 0.97592
0.78485 | 402.6454 | 401.3837 | 397.745 |  |  | 0.70323 | 0.43586 | 1.0237 | 1.1411
0.86817 | 400.9344 | 400.7366 | 404.273 |  |  | 0.78698 | 0.4146 | 0.84585 | 0.99515
0.95263 | 402.2475 | 401.1815 | 400.4566 |  |  | 0.8683 | 0.42325 | 0.90124 | 0.98294
1.0348 | 401.8098 | 400.7366 | 402.0635 |  |  | 0.9516 | 0.42044 | 0.92698 | 0.95444
1.1182 | 402.0087 | 399.6446 | 401.5613 |  |  | 1.0349 | 0.42662 | 0.88902 | 0.90759
1.2015 | 402.2475 | 400.0895 | 403.1682 |  |  | 1.1182 | 0.43469 | 0.90684 | 1.0545
1.2849 | 401.571 | 400.5344 | 400.9588 |  |  | 1.2016 | 0.4874 | 0.9574 | 1.081
1.3682 | 401.571 | 400.2917 | 401.5613 |  |  | 1.2849 | 0.42265 | 0.8263 | 0.94139
1.4515 | 401.8098 | 400.0895 | 402.6661 |  |  | 1.3692 | 0.46696 | 0.8668 | 0.98811
1.5365 | 401.3721 | 400.0895 | 401.5613 |  |  | 1.4516 | 0.40666 | 0.89718 | 1.0437
1.6182 | 402.2475 | 399.8468 | 401.5613 |  |  | 1.5349 | 0.41756 | 0.91651 | 1.0022
1.7015 | 401.3721 | 399.1998 | 401.5613 |  |  | 1.6183 | 0.41267 | 0.88159 | 0.81168
1.7849 | 401.571 | 398.7549 | 400.4566 |  |  | 1.7016 | 0.43618 | 0.96857 | 0.85248
1.8682 | 401.3721 | 399.6446 | 401.5613 |  |  | 1.7849 | 0.3863 | 0.92831 | 0.85208
1.9516 | 400.6956 | 398.3101 | 400.4566 |  |  | 1.8683 | 0.46776 | 0.82642 | 0.86662
2.0349 | 400.4967 | 398.3101 | 401.5613 |  |  | 1.9522 | 0.39607 | 0.96685 | 0.84155
2.1193 | 401.3721 | 398.7549 | 396.6403 |  |  | 2.0349 | 0.3844 | 0.98125 | 0.88363
2.2015 | 401.3721 | 398.7549 | 399.854 |  |  | 2.1182 | 0.38228 | 0.93567 | 0.86333
2.2849 | 401.3721 | 399.1998 | 399.854 |  |  | 2.2016 | 0.39174 | 0.9828 | 0.93042
2.3682 | 401.3721 | 398.7549 | 399.3519 |  |  | 2.2849 | 0.47384 | 0.93404 | 0.90247
2.4516 | 400.258 | 398.5123 | 399.3519 | 399.7664 |  | 2.3682 | 0.39385 | 0.82856 | 0.84082
2.5349 | 400.258 | 398.7549 | 399.854 | 399.68 |  | 2.4516 | 0.37282 | 0.89362 | 0.86177
2.6183 | 400.4967 | 397.2181 | 400.9588 | 399.7016 |  | 2.5349 | 0.39814 | 0.90655 | 0.90731
2.7016 | 400.4967 | 397.4203 | 400.9588 | 399.6584 |  | 2.6196 | 0.38138 | 0.9166 | 0.83798
2.786 | 400.059 | 398.3101 | 398.2472 | 399.6682 |  | 2.7016 | 0.41758 | 0.89114 | 0.75195
2.8682 | 398.7459 | 397.6225 | 398.8497 | 399.7428 |  | 2.7849 | 0.38964 | 0.94011 | 0.83983
2.9516 | 400.258 | 397.6225 | 399.854 | 399.9039 |  | 2.8683 | 0.45233 | 0.87534 | 0.87344
3.0349 | 400.258 | 397.6225 | 398.2472 | 399.7094 |  | 2.9516 | 0.39783 | 0.82889 | 0.86163
3.1182 | 400.059 | 397.4203 | 398.8497 | 399.5268 |  | 3.0349 | 0.39326 | 0.85517 | 0.839
3.2016 | 400.059 | 396.3283 | 399.3519 | 399.3991 |  | 3.1182 | 0.45506 | 0.77451 | 0.94316
3.2849 | 400.4967 | 396.5306 | 399.3519 | 399.13 |  | 3.2029 | 0.39497 | 0.98898 | 0.92816
3.3689 | 399.3826 | 397.2181 | 404.8756 | 398.9473 |  | 3.2849 | 0.42225 | 0.93343 | 0.88888
3.4516 | 399.3826 | 396.9754 | 399.3519 | 398.7863 |  | 3.3683 | 0.41761 | 1.0143 | 0.90372
3.5349 | 399.3826 | 396.9754 | 399.3519 | 398.4445 |  | 3.4516 | 0.4033 | 0.90592 | 0.91063
3.6183 | 399.6213 | 396.5306 | 398.2472 | 398.2618 |  | 3.5349 | 0.38469 | 0.91395 | 0.91622
3.7016 | 400.059 | 396.9754 | 399.3519 | 398.0261 |  | 3.6183 | 0.47681 | 0.9852 | 0.92657
3.785 | 399.6213 | 396.0857 | 397.745 | 397.7354 |  | 3.7016 | 0.43107 | 0.90493 | 0.93065
3.8685 | 398.547 | 395.6408 | 397.745 | 397.4133 |  | 3.7849 | 0.52387 | 0.81814 | 1.0155
3.9516 | 398.1093 | 396.5306 | 398.2472 | 397.1226 |  | 3.8703 | 0.47323 | 0.80956 | 0.99944
4.036 | 399.1836 | 396.3283 | 397.1424 | 396.8555 |  | 3.9516 | 0.45385 | 0.84841 | 0.95251
4.1182 | 398.547 | 395.4386 | 399.3519 | 396.5235 |  | 4.0349 | 0.43763 | 0.82821 | 1.031
4.2016 | 399.3826 | 396.0857 | 397.1424 | 396.331 |  | 4.1182 | 0.43247 | 0.88303 | 1.0023
4.2849 | 398.9847 | 396.3283 | 398.8497 | 396.2544 |  | 4.2016 | 0.47608 | 0.96187 | 0.96234
4.3682 | 398.9847 | 395.4386 | 398.8497 | 396.0501 |  | 4.2849 | 0.45077 | 0.90757 | 0.92791
4.4516 | 398.1093 | 394.9937 | 397.1424 | 395.9107 |  | 4.3682 | 0.46149 | 0.93207 | 0.97771
4.5349 | 394.8465 | 395.1959 | 397.1424 | 395.7162 |  | 4.4527 | 0.43345 | 0.85013 | 1.0254
4.6201 | 398.547 | 395.6408 | 397.1424 | 395.5552 |  | 4.5349 | 0.46278 | 1.0146 | 1.1318
4.7016 | 398.1093 | 395.8835 | 398.2472 | 395.6514 |  | 4.6182 | 0.46203 | 1.0235 | 1.1781
4.7849 | 399.1836 | 396.5306 | 396.6403 | 395.7045 |  | 4.7016 | 0.46648 | 0.81844 | 1.088
4.8682 | 399.1836 | 396.7732 | 398.2472 | 395.7143 |  | 4.7849 | 0.45524 | 0.88439 | 1.2148
4.9516 | 398.9847 | 396.3283 | 397.745 | 395.6514 |  | 4.8682 | 0.43742 | 0.88209 | 1.1028
5.0349 | 398.547 | 395.8835 | 397.1424 | 395.4589 |  | 4.9516 | 0.48517 | 0.89832 | 1.0967
5.1182 | 398.7459 | 396.3283 | 394.933 | 395.2664 |  | 5.0363 | 0.44708 | 0.8724 | 1.1544
5.2016 | 398.7459 | 395.8835 | 395.5355 | 395.1584 |  | 5.1192 | 0.4566 | 0.99037 | 1.0123
5.2862 | 399.8203 | 396.0857 | 397.745 | 395.0739 |  | 5.2021 | 0.41269 | 0.85998 | 1.0353
5.3682 | 398.7459 | 395.6408 | 391.6187 | 394.8815 |  | 5.2854 | 0.47002 | 0.9122 | 1.199
5.4516 | 397.6716 | 394.5489 | 399.854 | 394.7518 |  | 5.3683 | 0.40922 | 0.80381 | 0.9795
5.5349 | 398.547 | 395.6408 | 405.9803 | 394.6556 |  | 5.4516 | 0.40774 | 0.83088 | 0.94674
5.6183 | 398.3083 | 395.1959 | 424.5599 | 394.742 |  | 5.535 | 0.40766 | 0.88562 | 0.85976
5.7016 | 398.1093 | 398.9572 | 425.6647 | 394.8382 |  | 5.6183 | 0.41108 | 0.89211 | 0.86771
5.7849 | 403.3218 | 431.6754 | 425.6647 | 394.9659 |  | 5.7016 | 0.41084 | 0.90986 | 0.83061
5.8705 | 400.4967 | 431.2305 | 442.7378 | 395.1604 |  | 5.7855 | 0.42667 | 0.89735 | 0.82045
5.9516 | 404.6349 | 442.9589 | 444.3447 | 395.2468 |  | 5.8696 | 0.45446 | 0.86031 | 0.8902
6.0349 | 411.5981 | 442.7567 | 457.5011 | 395.2468 |  | 5.9516 | 0.45493 | 0.85927 | 0.82139
6.1182 | 417.885 | 458.8934 | 449.2658 | 395.235 |  | 6.0349 | 0.47178 | 0.93658 | 0.90801
6.2016 | 426.599 | 473.8977 | 482.2069 | 395.235 |  | 6.1182 | 0.38378 | 0.87929 | 0.83146
6.2849 | 421.7844 | 464.8385 | 501.4896 | 395.3745 |  | 6.2016 | 0.3838 | 0.89291 | 0.86198
6.3682 | 417.2483 | 471.7138 | 495.4637 | 395.5257 |  | 6.2849 | 0.40704 | 0.77675 | 0.82755
6.4536 | 433.1245 | 474.5852 | 510.8296 | 395.7732 |  | 6.3682 | 0.44968 | 0.84481 | 0.90342
6.5349 | 429.1853 | 500.226 | 506.4107 | 395.8596 |  | 6.4516 | 0.4706 | 0.76695 | 0.90138
6.6182 | 423.5352 | 504.6343 | 502.5943 | 396.1267 |  | 6.5349 | 0.44614 | 0.85697 | 0.93382
6.7016 | 420.7101 | 507.7483 | 515.7507 | 396.2446 |  | 6.6182 | 0.47656 | 0.92168 | 1.0111
6.785 | 426.3602 | 517.0097 | 505.8081 | 396.3841 |  | 6.7016 | 0.45595 | 0.92394 | 1.0331
6.8682 | 431.8115 | 515.2707 | 530.0118 | 396.3742 |  | 6.7849 | 0.4153 | 0.95255 | 1.0927
6.9516 | 423.7739 | 516.12 | 546.4824 | 396.6001 |  | 6.8683 | 0.51517 | 0.8865 | 1.2116
7.0349 | 443.5496 | 526.9587 | 531.6187 | 396.8574 |  | 6.9516 | 0.51556 | 0.85239 | 1.3026
7.1205 | 448.3244 | 549.0809 | 530.0118 | 396.9321 |  | 7.035 | 0.48728 | 0.84754 | 1.1284
7.2016 | 453.1389 | 551.3053 | 569.5814 | 397.1147 |  | 7.1182 | 0.52196 | 0.78973 | 1.1366
7.2849 | 442.2365 | 557.0481 | 590.3704 | 397.2326 |  | 7.2018 | 0.49813 | 0.87133 | 1.0549
7.3682 | 441.1621 | 541.5586 | 588.7636 | 397.3622 |  | 7.2851 | 0.4585 | 0.92792 | 0.95071
7.4516 | 458.5504 | 557.0481 | 561.8482 | 397.5665 |  | 7.3682 | 0.49168 | 0.8205 | 0.87295
7.535 | 441.1621 | 550.8604 | 550.9013 | 397.7806 |  | 7.4516 | 0.49158 | 0.90669 | 0.90902
7.6182 | 456.6007 | 562.5484 | 584.3446 | 397.9849 |  | 7.5349 | 0.4397 | 0.878 | 0.90209
7.7033 | 455.2876 | 564.3278 | 609.6531 | 398.2324 |  | 7.6182 | 0.4205 | 0.89683 | 1.0086
7.7849 | 474.2277 | 565.8647 | 606.841 | 398.4582 |  | 7.7016 | 0.41784 | 0.85359 | 0.97475
7.8682 | 469.8906 | 587.3398 | 609.6531 | 398.5859 |  | 7.7852 | 0.40429 | 0.87361 | 1.005
7.9516 | 476.1774 | 584.4684 | 623.9142 | 398.8648 |  | 7.8683 | 0.43035 | 0.95341 | 1.0564
8.0349 | 469.2142 | 605.4582 | 654.0433 | 398.9513 |  | 7.9516 | 0.47 | 0.94409 | 0.97662
8.1182 | 464.6383 | 600.6051 | 607.4436 | 399.0691 |  | 8.0349 | 0.45436 | 0.93492 | 1.0499
8.2016 | 460.5399 | 609.4216 | 577.8166 | 399.0907 |  | 8.1182 | 0.44613 | 0.90552 | 1.0653
8.2849 | 463.7629 | 629.7644 | 596.3963 | 398.9296 |  | 8.2016 | 0.42257 | 0.91249 | 0.95343
8.3695 | 472.0392 | 598.5829 | 622.2069 | 398.8334 |  | 8.2849 | 0.42012 | 0.96552 | 1.0634
8.4515 | 471.4026 | 585.5603 | 613.4694 | 399.0161 |  | 8.3683 | 0.41084 | 0.89672 | 1.0842
8.5349 | 504.0305 | 608.7745 | 630.4422 | 399.1005 |  | 8.4516 | 0.40972 | 0.9827 | 0.9801
8.6182 | 485.0904 | 589.7664 | 616.1811 | 399.4541 |  | 8.5349 | 0.40281 | 1.0396 | 1.1011
8.7016 | 487.0401 | 612.9806 | 609.6531 | 399.7448 |  | 8.6182 | 0.41493 | 0.87462 | 1.0529
8.785 | 476.6151 | 593.0827 | 631.0448 | 399.9707 |  | 8.7016 | 0.41981 | 0.91491 | 1.0618
8.8682 | 488.5919 | 598.5829 | 610.7578 | 400.0021 |  | 8.7849 | 0.43407 | 0.92707 | 0.99602
8.9526 | 478.3659 | 613.8703 | 616.7836 | 400.0335 |  | 8.8682 | 0.39194 | 0.91738 | 0.97698
9.0349 | 477.0528 | 630.4519 | 611.7621 | 400.0119 |  | 8.9516 | 0.38777 | 0.85832 | 0.94268
9.1182 | 492.929 | 620.2603 | 615.0763 | 400.1946 |  | 9.0349 | 0.44995 | 0.91177 | 1.0259
9.2016 | 520.7821 | 623.5766 | 618.9931 | 400.2594 |  | 9.1182 | 0.43165 | 0.98702 | 0.9405
9.2849 | 514.4555 | 638.3787 | 619.9974 | 400.3458 |  | 9.2016 | 0.42551 | 0.77726 | 0.92154
9.3682 | 488.5919 | 615.4072 | 616.1811 | 400.5383 |  | 9.2849 | 0.46506 | 0.91202 | 0.91936
9.4516 | 488.1542 | 623.8193 | 605.7363 | 400.8388 |  | 9.3683 | 0.40806 | 0.90287 | 0.96024
9.5349 | 498.3803 | 612.2931 | 617.8884 | 400.8388 |  | 9.4516 | 0.40721 | 0.924 | 0.88922
9.6192 | 501.2054 | 612.9806 | 614.5742 | 400.8074 |  | 9.5349 | 0.39139 | 0.92056 | 0.98279
9.7015 | 503.3541 | 614.9623 | 605.7363 | 400.9272 |  | 9.6182 | 0.48205 | 1.0389 | 1.0246
9.7849 | 501.4044 | 654.9602 | 596.3963 | 401.0451 |  | 9.7016 | 0.43045 | 0.87545 | 0.95
9.8682 | 496.1918 | 645.254 | 612.3647 | 401.0667 |  | 9.7849 | 0.42147 | 0.9136 | 0.95903
9.9516 | 514.4555 | 647.8828 | 614.5742 | 401.3024 |  | 9.8682 | 0.43532 | 0.85265 | 1.0784
10.0351 | 520.1057 | 644.1216 | 638.6774 | 401.5597
10.1182 | 504.9059 | 635.7499 | 638.1753 | 401.764
10.2031 | 509.243 | 631.9887 | 652.9386 | 401.9349
10.2849 | 520.5434 | 627.1356 | 651.9343 | 401.9879 |  |  | 0.4368 | 0.89734 | 0.9713
10.3685 | 514.8932 | 629.7644 | 653.5411 | 401.9447
10.4515 | 514.6942 | 631.099 | 622.8094 | 402.0095
10.5358 | 535.1066 | 624.0215 | 619.4953 | 401.9879
10.6183 | 518.156 | 635.9521 | 623.3116 | 402.0409
10.7016 | 518.5936 | 654.9602 | 645.808 | 402.1273
10.785 | 532.0825 | 644.8091 | 643.0964 | 402.2668
10.8702 | 520.1057 | 620.9074 | 663.9859 | 402.5143
10.9516 | 517.7183 | 627.9849 | 623.3116 | 402.7068
11.0349 | 506.8556 | 638.1765 | 615.6789 | 402.6852
11.1182 | 524.0449 | 663.3723 | 654.0433 | 402.858
11.2016 | 508.8053 | 657.3868 | 621.7047 | 402.7186
11.2849 | 512.7047 | 654.0705 | 619.4953 | 402.6538
11.3683 | 515.3309 | 634.1726 | 618.9931 | 402.6223
11.4528 | 511.8691 | 625.5583 | 621.1021 | 402.6007
11.5349 | 513.1424 | 658.5192 | 619.9974 | 402.7402
11.6182 | 512.9435 | 630.2093 | 625.0189 | 402.7932
11.7016 | 503.7917 | 630.8563 | 621.1021 | 402.7932
11.7849 | 511.1927 | 658.0744 | 632.1494 | 402.7618
11.8683 | 512.0681 | 632.4336 | 641.9916 | 402.75
11.9517 | 510.9937 | 638.6214 | 649.1222 | 402.6007
12.035 | 509.442 | 649.9049 | 644.7033 | 402.3316
12.1203 | 516.4052 | 644.5664 | 658.4623 | 402.2354
12.2016 | 506.4179 | 669.3579 | 643.0964 | 402.257
12.285 | 526.87 | 652.5337 | 612.3647 | 402.2452
12.3683 | 511.8691 | 636.1948 | 631.0448 | 402.0311
12.4516 | 515.9675 | 650.9969 | 623.9142 | 402.0311
12.535 | 516.4052 | 642.1399 | 633.7564 | 401.9034
12.6183 | 502.5185 | 642.1399 | 626.1236 | 401.872
12.7035 | 529.6951 | 642.5847 | 610.7578 | 401.7208
12.7849 | 518.7926 | 642.5847 | 616.1811 | 401.5931
12.8683 | 520.9811 | 642.3825 | 620.6 | 401.6461
12.9516 | 523.3685 | 637.9338 | 640.8869 | 401.817
13.0349 | 527.7454 | 651.6439 | 658.4623 | 401.8818
13.1183 | 536.8573 | 665.1518 | 631.5469 | 401.9781
13.2016 | 532.2815 | 664.707 | 635.9658 | 402.1391
13.285 | 515.9675 | 663.5746 | 635.9658 | 402.2354
13.3703 | 512.7047 | 664.0194 | 645.808 | 402.4613
13.4516 | 517.5193 | 646.1437 | 670.5139 | 402.4829
13.535 | 514.6942 | 658.0744 | 656.2528 | 402.5163
13.6183 | 508.1687 | 667.3358 | 669.4091 | 402.5261
13.7016 | 521.6575 | 691.8845 | 650.8295 | 402.6007
13.785 | 518.3947 | 654.3132 | 648.0174 | 402.805
13.8683 | 538.608 | 675.1008 | 646.9128 | 402.9012
13.9538 | 535.5442 | 624.6686 | 692.5081 | 402.9012
14.035 | 541.8709 | 658.2766 | 653.5411 | 402.9543
14.1183 | 541.2342 | 630.4519 | 655.1481 | 403.0191
14.2016 | 525.3182 | 639.7133 | 662.2786 | 402.9975
14.285 | 518.3947 | 682.8253 | 658.4623 | 402.9975
14.3683 | 520.7821 | 650.552 | 643.6989 | 402.9641
14.4516 | 517.0816 | 644.1216 | 639.2801 | 403.0073
14.5359 | 512.9435 | 640.6031 | 638.1753 | 403.1468
14.6183 | 518.3947 | 666.2438 | 633.2542 | 403.2548
14.7016 | 531.0082 | 672.6742 | 632.6516 | 403.4807
14.785 | 507.9299 | 660.9458 | 631.5469 | 403.4591
14.8683 | 509.243 | 643.9193 | 634.8611 | 403.5337
14.9516 | 507.4922 | 658.7214 | 634.8611 | 403.6398
15.035 | 509.6807 | 660.5009 | 646.9128 | 403.6496
15.1183 | 512.0681 | 659.6112 | 663.9859 | 403.6162
15.2026 | 524.6815 | 645.4562 | 706.2671 | 403.2509
15.285 | 515.3309 | 652.3314 | 695.2198 | 403.241
15.3683 | 532.7191 | 638.1765 | 707.874 | 403.08
15.4516 | 523.1695 | 642.8274 | 709.4809 | 402.8227
15.535 | 534.0322 | 662.4826 | 688.6918 | 402.3945
15.6183 | 556.2351 | 628.2275 | 715.0045 | 402.147
15.7016 | 531.2071 | 659.8539 | 736.3962 | 401.7404
15.7862 | 513.5801 | 642.1399 | 695.2198 | 401.4949
15.8683 | 523.6072 | 648.7725 | 701.8481 | 401.1944
15.9516 | 537.7327 | 709.8007 | 692.006 | 400.8722
16.035 | 522.9308 | 652.7763 | 687.5871 | 400.6346
16.1183 | 533.8333 | 649.9049 | 711.1882 | 400.4735
16.2016 | 529.4563 | 641.695 | 672.7233 | 400.3124
16.285 | 544.8949 | 641.4928 | 675.5354 | 400.0551
16.3683 | 539.9211 | 636.1948 | 713.3976 | 399.7978
16.4536 | 529.0187 | 655.6478 | 670.0118 | 399.6584
16.535 | 543.3829 | 668.0233 | 665.0906 | 399.4639
16.6183 | 523.3685 | 649.9049 | 657.9601 | 399.4109
16.7016 | 520.9811 | 652.7763 | 664.4881 | 399.3146
16.785 | 514.2566 | 640.3604 | 711.1882 | 399.2518
16.8683 | 559.9356 | 642.8274 | 663.3833 | 399.2184
16.9517 | 537.0961 | 688.1234 | 669.4091 | 399.2734
17.0364 | 528.581 | 642.1399 | 667.3001 | 399.187
17.1183 | 534.271 | 641.9377 | 724.3446 | 399.0789
17.2016 | 531.2071 | 660.2583 | 725.9514 | 399.1104
17.2849 | 534.0322 | 657.3868 | 698.5339 | 399.0023
17.3683 | 539.6824 | 672.6742 | 677.6444 | 399.0121
17.4516 | 527.069 | 671.9867 | 655.7506 | 399.1202
17.535 | 519.2303 | 645.0113 | 662.8812 | 399.24
17.6202 | 533.1569 | 635.5072 | 668.907 | 399.2734
17.7032 | 525.9946 | 649.2174 | 683.7707 | 399.2734
17.7849 | 526.1936 | 643.2723 | 686.4823 | 399.3912
17.8683 | 524.6815 | 650.552 | 694.115 | 399.4011
17.9516 | 536.8573 | 720.3967 | 688.0892 | 399.4109
18.0349 | 540.3588 | 658.0744 | 700.7434 | 399.4109
18.1183 | 527.9443 | 670.2072 | 723.2398 | 399.4737
18.2016 | 539.2447 | 636.6396 | 741.9199 | 399.4639
18.2861 | 525.5569 | 654.3132 | 719.9256 | 399.5071
18.3682 | 535.5442 | 634.1726 | 784.2011 | 399.3775
18.4516 | 534.7086 | 652.0888 | 721.6329 | 399.3127
18.5352 | 531.8437 | 627.3378 | 667.8023 | 399.1516
18.6182 | 532.2815 | 664.2621 | 697.4292 | 399.2812
18.7016 | 531.6448 | 671.5418 | 665.0906 | 399.4521
18.7849 | 522.0554 | 689.6602 | 706.2671 | 399.6348
18.8696 | 537.0961 | 661.3907 | 646.9128 | 399.6446
18.9519 | 528.8197 | 687.0314 | 661.1739 | 399.7094
19.0349 | 521.2198 | 658.0744 | 637.5727 | 399.6348
19.1182 | 529.4563 | 666.8909 | 640.3848 | 399.6898
19.2016 | 515.3309 | 664.4643 | 643.6989 | 399.6682
19.2849 | 520.9811 | 649.0152 | 646.4106 | 399.5503
19.3683 | 529.2574 | 673.3213 | 658.4623 | 399.4207
19.4516 | 530.5705 | 637.9338 | 655.7506 | 399.24
19.5372 | 537.5337 | 663.3723 | 677.1423 | 399.0573
19.6182 | 528.1831 | 649.6623 | 671.1164 | 399.0141
19.7016 | 519.0314 | 663.1701 | 701.346 | 398.9925
19.7849 | 528.581 | 654.0705 | 659.5669 | 398.8963
19.8683 | 529.0187 | 669.5601 | 665.5928 | 398.9061
19.9516 | 528.382 | 658.7214 | 685.8798 | 398.9493
20.0349 | 542.7462 | 637.7316 | 711.6903 | 398.8413
20.1194 | 529.2574 | 692.1272 | 703.455 | 398.7116
20.2016 | 541.2342 | 627.7827 | 693.6129 | 398.8079
20.2849 | 540.1201 | 624.2237 | 683.7707 | 398.8943
20.3682 | 534.9076 | 674.8581 | 686.4823 | 398.9473
20.4516 | 530.5705 | 687.9212 | 671.1164 | 399.0023
20.5349 | 535.5442 | 634.8602 | 677.1423 | 399.1202
20.6183 | 535.783 | 648.7725 | 686.4823 | 399.2812
20.7032 | 527.7454 | 700.7415 | 735.2915 | 399.4757
20.787 | 521.6575 | 648.5703 | 692.5081 | 399.6466
20.8683 | 524.4826 | 665.1518 | 689.1939 | 399.9255
20.9516 | 523.8061 | 672.8764 | 680.9586 | 400.0767
21.0349 | 525.7559 | 661.8355 | 667.3001 | 400.2064
21.1182 | 528.1831 | 667.1335 | 710.5856 | 400.2594
21.2016 | 543.6216 | 681.9356 | 718.3188 | 400.1848
21.2849 | 524.4826 | 643.2723 | 677.1423 | 400.1003
21.3692 | 537.5337 | 655.2029 | 690.9013 | 400.1121
21.4516 | 519.9067 | 664.2621 | 707.3718 | 400.2319
21.5349 | 523.1695 | 670.005 | 695.2198 | 400.2849
21.6183 | 521.8564 | 659.8539 | 639.2801 | 400.4126
21.7016 | 528.8197 | 685.4946 | 651.3317 | 400.4558
21.7849 | 514.2566 | 673.7662 | 651.3317 | 400.5737
21.8683 | 538.3693 | 643.9193 | 655.7506 | 400.7131
21.9522 | 517.5193 | 685.4946 | 648.6201 | 400.9606
22.0349 | 514.2566 | 689.9029 | 661.1739 | 401.1315
22.1182 | 513.5801 | 676.4354 | 655.1481 | 401.0785
22.2016 | 516.4052 | 690.3477 | 674.9328 | 401.1217
22.2849 | 540.5578 | 675.9905 | 666.6975 | 401.1119
22.3682 | 517.0816 | 645.0113 | 648.6201 | 401.1767
22.4516 | 510.755 | 664.0194 | 654.6459 | 401.0372
22.5349 | 517.957 | 667.5784 | 667.8023 | 400.7897
22.6196 | 513.1424 | 670.6521 | 647.5153 | 400.9076
22.7016 | 523.8061 | 663.1701 | 622.2069 | 400.9174
22.7849 | 515.5298 | 677.5274 | 648.0174 | 400.8644
22.8683 | 534.0322 | 658.5192 | 657.9601 | 400.9174
22.9516 | 518.156 | 645.0113 | 654.6459 | 401.0785
23.0349 | 516.8429 | 652.7763 | 648.0174 | 401.1099
23.1182 | 535.1066 | 629.1173 | 678.7491 | 401.1865
23.2029 | 517.5193 | 692.3294 | 674.4306 | 401.2827
23.2849 | 525.5569 | 675.9905 | 662.8812 | 401.2926
23.3683 | 524.2439 | 699.8518 | 667.3001 | 401.3456
23.4516 | 520.1057 | 668.0233 | 669.4091 | 401.4202
23.5349 | 514.6942 | 670.4499 | 671.1164 | 401.4831
23.6183 | 542.0698 | 691.6823 | 674.4306 | 401.7502
23.7016 | 529.0187 | 668.4682 | 676.0376 | 402.1588
23.7849 | 556.6728 | 643.2723 | 701.346 | 402.5025
23.8703 | 542.0698 | 641.0479 | 696.9271 | 402.803
23.9516 | 536.4196 | 652.5337 | 683.1681 | 402.8561
24.0349 | 531.6448 | 646.5886 | 706.2671 | 402.8561
24.1182 | 530.3317 | 662.9275 | 698.0318 | 403.0603
24.2016 | 543.3829 | 686.3439 | 686.4823 | 403.2764
24.2849 | 536.2207 | 670.6521 | 676.6401 | 403.5651
24.3682 | 539.4834 | 677.9722 | 691.4034 | 403.6732
24.4527 | 531.4459 | 654.0705 | 705.6645 | 403.8873
24.5349 | 540.1201 | 702.521 | 736.9988 | 403.9305
24.6182 | 539.9211 | 705.1498 | 750.6573 | 403.9521
24.7016 | 541.4332 | 645.0113 | 724.3446 | 404.1544
24.7849 | 538.1704 | 664.4643 | 761.7046 | 404.1976
24.8682 | 532.9579 | 663.8172 | 728.7635 | 404.229
24.9516 | 547.0834 | 668.6704 | 727.0562 | 404.3037
25.0363 | 535.9819 | 661.148 | 744.1293 | 404.4117
25.1192 | 538.807 | 695.8884 | 702.3503 | 404.4333
25.2021 | 525.7559 | 657.3868 | 708.9787 | 404.3056
25.2854 | 542.7462 | 672.8764 | 757.2857 | 404.4254
25.3683 | 524.6815 | 640.8053 | 692.5081 | 404.2526
25.4516 | 524.0449 | 648.5703 | 682.6659 | 404.0503
25.535 | 523.8061 | 664.4643 | 656.8553 | 403.8362
25.6183 | 524.6815 | 666.2438 | 659.0648 | 403.7066
25.7016 | 524.4826 | 671.3396 | 648.0174 | 403.5769
25.7855 | 528.8197 | 667.3358 | 644.7033 | 403.2548
25.8696 | 536.8573 | 656.2949 | 665.0906 | 403.1153
25.9516 | 536.8573 | 655.85 | 644.7033 | 402.9759
26.0349 | 541.6321 | 678.4171 | 670.0118 | 402.7932
26.1182 | 515.7685 | 661.5929 | 647.5153 | 402.8266
26.2016 | 515.5298 | 665.3541 | 656.2528 | 402.5811
26.2849 | 522.0554 | 630.8563 | 645.808 | 402.2688
26.3682 | 534.271 | 650.552 | 667.8023 | 401.9349
26.4516 | 539.9211 | 627.1356 | 666.6975 | 401.4301
26.5349 | 532.5202 | 653.4234 | 676.0376 | 401.2258
26.6182 | 541.2342 | 672.2293 | 698.5339 | 400.9881
26.7016 | 534.7086 | 672.4315 | 704.5598 | 400.5265
26.7849 | 522.2942 | 680.3988 | 721.6329 | 400.0748
26.8683 | 551.2215 | 660.5009 | 756.181 | 399.6132
26.9516 | 550.9828 | 650.1071 | 782.5941 | 399.2596
27.035 | 542.3086 | 648.3276 | 730.973 | 398.9061
27.1182 | 552.2959 | 631.099 | 733.1824 | 398.69
27.2018 | 545.1337 | 654.9602 | 708.9787 | 398.5388
27.2851 | 533.3956 | 671.5418 | 678.247 | 398.4641
27.3682 | 542.9452 | 639.7133 | 655.1481 | 398.25
27.4516 | 542.7462 | 664.9092 | 665.5928 | 398.0792
27.5349 | 527.3077 | 656.2949 | 663.3833 | 397.9083
27.6182 | 521.6575 | 661.8355 | 694.7176 | 397.9083
27.7016 | 520.9811 | 649.2174 | 684.8754 | 398.0163
27.7852 | 516.8429 | 654.9602 | 693.6129 | 397.8651
27.8683 | 524.2439 | 678.1744 | 708.4766 | 397.596
27.9516 | 535.783 | 675.303 | 684.8754 | 397.4683
28.0349 | 531.0082 | 672.4315 | 706.2671 | 397.2954
28.1182 | 528.382 | 663.5746 | 710.5856 | 397.0912
28.2016 | 521.4188 | 665.5967 | 677.6444 | 397.0597
28.2849 | 520.7821 | 681.2885 | 710.0834 | 397.1462
28.3683 | 517.957 | 660.9458 | 716.1093 | 397.0499
28.4516 | 517.5193 | 686.1417 | 685.3776 | 396.9439
28.5349 | 515.5298 | 702.9254 | 721.0303 | 396.9871
28.6182 | 519.0314 | 654.3132 | 706.7693 | 396.9222
28.7016 | 520.5434 | 666.2438 | 709.4809 | 396.9969
28.7849 | 524.9203 | 670.005 | 690.2986 | 397.1796
28.8682 | 512.7047 | 667.3358 | 684.8754 | 397.3622
28.9516 | 511.6304 | 650.1071 | 674.9328 | 397.5135
29.0349 | 530.1328 | 666.0416 | 699.6387 | 397.7177
29.1182 | 524.6815 | 688.1234 | 674.4306 | 397.6529
29.2016 | 522.9308 | 626.4481 | 668.907 | 397.7079
29.2849 | 534.7086 | 666.2438 | 668.4048 | 397.8474
29.3683 | 517.957 | 663.5746 | 680.4565 | 397.869
29.4516 | 517.7183 | 669.8028 | 659.5669 | 397.8808
29.5349 | 512.9435 | 668.6704 | 686.9844 | 397.761
29.6182 | 539.4834 | 703.3703 | 699.1365 | 397.6215
29.7016 | 524.2439 | 655.2029 | 677.1423 | 397.5685
29.7849 | 521.6575 | 666.4865 | 679.8539 | 397.6235
29.8682 | 525.7559 | 648.5703 | 715.0045 | 397.6451