## CO2 Concentration Data
| Voltage Readings |  |  |  | ppm of CO2
TIME (miliseconds) | A-3 CO2 Sensor | A-2 CO2 Sensor | A-1 CO2 Sensor | A-4 CO2 conc | A-1 Sensor | A-2 Sensor | A-3 Sensor | Inlet | Rolling Inlet Average | Inlet Offset | 18.1858
108 | 0.4384 | 1.0818 | 1.0856 | 0.6046 | 437.024 | 431.0283 | 432.293 | 416.3909
6418 | 0.4384 | 1.0823 | 1.0856 | 0.6139 | 437.024 | 431.2305 | 432.293 | 422.0537
11467 | 0.4384 | 1.0829 | 1.0856 | 0.6155 | 437.024 | 431.4732 | 432.293 | 423.0279
16418 | 0.4389 | 1.0812 | 1.0856 | 0.61 | 437.024 | 430.7856 | 432.7952 | 419.679
21421 | 0.4389 | 1.0807 | 1.0851 | 0.6111 | 436.8251 | 430.5834 | 432.7952 | 420.3488
26419 | 0.4389 | 1.0807 | 1.0851 | 0.6177 | 436.8251 | 430.5834 | 432.7952 | 424.3675
31514 | 0.4379 | 1.0812 | 1.0856 | 0.6051 | 437.024 | 430.7856 | 431.7909 | 416.6953
36423 | 0.4379 | 1.0812 | 1.0834 | 0.6128 | 436.1486 | 430.7856 | 431.7909 | 421.3839
41428 | 0.4384 | 1.078 | 1.0845 | 0.6155 | 436.5863 | 429.4914 | 432.293 | 423.0279
46438 | 0.4389 | 1.0758 | 1.0889 | 0.6128 | 438.337 | 428.6017 | 432.7952 | 421.3839
51420 | 0.4368 | 1.0785 | 1.0862 | 0.6068 | 437.2627 | 429.6937 | 430.6862 | 417.7305
56421 | 0.4379 | 1.0807 | 1.0736 | 0.6008 | 432.2492 | 430.5834 | 431.7909 | 414.0771
61423 | 0.4379 | 1.0785 | 1.0719 | 0.5986 | 431.5728 | 429.6937 | 431.7909 | 412.7375
66488 | 0.4351 | 1.0763 | 1.0698 | 0.604 | 430.7372 | 428.8039 | 428.9788 | 416.0255
71479 | 0.4362 | 1.0763 | 1.067 | 0.6013 | 429.623 | 428.8039 | 430.0836 | 414.3815
76421 | 0.4373 | 1.0747 | 1.0637 | 0.6079 | 428.3099 | 428.1569 | 431.1883 | 418.4003
81421 | 0.4346 | 1.0725 | 1.0648 | 0.6084 | 428.7477 | 427.2671 | 428.4767 | 418.7047
86421 | 0.4351 | 1.0725 | 1.0637 | 0.6051 | 428.3099 | 427.2671 | 428.9788 | 416.6953
91423 | 0.434 | 1.073 | 1.0621 | 0.6084 | 427.6733 | 427.4693 | 427.8741 | 418.7047
96423 | 0.4346 | 1.0719 | 1.0632 | 0.6117 | 428.111 | 427.0245 | 428.4767 | 420.7141
101423 | 0.4357 | 1.0714 | 1.0632 | 0.6122 | 428.111 | 426.8223 | 429.5814 | 421.0186
106494 | 0.434 | 1.0687 | 1.0632 | 0.6139 | 428.111 | 425.7303 | 427.8741 | 422.0537
111422 | 0.4335 | 1.0698 | 1.0616 | 0.6106 | 427.4744 | 426.1752 | 427.372 | 420.0443
116423 | 0.4346 | 1.0709 | 1.0605 | 0.6155 | 427.0367 | 426.62 | 428.4767 | 423.0279
121426 | 0.4346 | 1.0709 | 1.0588 | 0.6171 | 426.3602 | 426.62 | 428.4767 | 424.0021
126423 | 0.4362 | 1.0698 | 1.0605 | 0.6079 | 427.0367 | 426.1752 | 430.0836 | 418.4003
131423 | 0.4368 | 1.0698 | 1.0632 | 0.604 | 428.111 | 426.1752 | 430.6862 | 416.0255
136423 | 0.4357 | 1.0703 | 1.0605 | 0.6117 | 427.0367 | 426.3774 | 429.5814 | 420.7141
141449 | 0.4346 | 1.0681 | 1.0605 | 0.5991 | 427.0367 | 425.4876 | 428.4767 | 413.042
146440 | 0.4329 | 1.0692 | 1.0599 | 0.6084 | 426.798 | 425.9325 | 426.7694 | 418.7047
151423 | 0.4329 | 1.0681 | 1.0599 | 0.6029 | 426.798 | 425.4876 | 426.7694 | 415.3558 | 418.9974
156423 | 0.4335 | 1.0665 | 1.061 | 0.6029 | 427.2356 | 424.8405 | 427.372 | 415.3558 | 418.964
161428 | 0.4329 | 1.0698 | 1.0605 | 0.6062 | 427.0367 | 426.1752 | 426.7694 | 417.3651 | 418.8128
166427 | 0.4318 | 1.0692 | 1.0599 | 0.6117 | 426.798 | 425.9325 | 425.6647 | 420.7141 | 418.7381
171426 | 0.4318 | 1.0659 | 1.0583 | 0.6166 | 426.1613 | 424.5979 | 425.6647 | 423.6977 | 418.8677
176427 | 0.4329 | 1.0676 | 1.0577 | 0.6117 | 425.9226 | 425.2854 | 426.7694 | 420.7141 | 418.8795
181458 | 0.4324 | 1.0654 | 1.0561 | 0.6122 | 425.2859 | 424.3957 | 426.2672 | 421.0186 | 418.7715
186423 | 0.4318 | 1.0654 | 1.0577 | 0.6079 | 425.9226 | 424.3957 | 425.6647 | 418.4003 | 418.8265
191424 | 0.4275 | 1.0643 | 1.0577 | 0.6013 | 425.9226 | 423.9508 | 421.3462 | 414.3815 | 418.6006
196424 | 0.4313 | 1.0654 | 1.0555 | 0.6046 | 425.0472 | 424.3957 | 425.1625 | 416.3909 | 418.3865
201424 | 0.4324 | 1.0648 | 1.0528 | 0.6035 | 423.9729 | 424.153 | 426.2672 | 415.7211 | 418.2039
206424 | 0.4324 | 1.0654 | 1.0572 | 0.6128 | 425.7236 | 424.3957 | 426.2672 | 421.3839 | 418.3217
211424 | 0.4329 | 1.0665 | 1.0577 | 0.6128 | 425.9226 | 424.8405 | 426.7694 | 421.3839 | 418.5574
216450 | 0.4324 | 1.0665 | 1.0512 | 0.6199 | 423.3362 | 424.8405 | 426.2672 | 425.7071 | 418.9758
221423 | 0.4324 | 1.0637 | 1.0583 | 0.6062 | 426.1613 | 423.7081 | 426.2672 | 417.3651 | 419.019
226424 | 0.4329 | 1.0648 | 1.0555 | 0.6051 | 425.0472 | 424.153 | 426.7694 | 416.6953 | 419.0936
231424 | 0.4313 | 1.0648 | 1.055 | 0.6051 | 424.8482 | 424.153 | 425.1625 | 416.6953 | 419.0386
236425 | 0.4307 | 1.0643 | 1.0577 | 0.6062 | 425.9226 | 423.9508 | 424.5599 | 417.3651 | 418.9954
241424 | 0.4318 | 1.0654 | 1.0517 | 0.6111 | 423.5352 | 424.3957 | 425.6647 | 420.3488 | 419.1133
246425 | 0.4324 | 1.0637 | 1.0555 | 0.6073 | 425.0472 | 423.7081 | 426.2672 | 418.0349 | 419.0917
251426 | 0.4329 | 1.0654 | 1.0583 | 0.6062 | 426.1613 | 424.3957 | 426.7694 | 417.3651 | 418.9836
256478 | 0.4318 | 1.0637 | 1.0572 | 0.6084 | 425.7236 | 423.7081 | 425.6647 | 418.7047 | 418.909
261427 | 0.4324 | 1.0648 | 1.0577 | 0.6144 | 425.9226 | 424.153 | 426.2672 | 422.3581 | 418.9188
266427 | 0.4324 | 1.0627 | 1.0545 | 0.6073 | 424.6493 | 423.3037 | 426.2672 | 418.0349 | 418.854
271426 | 0.4318 | 1.0648 | 1.0566 | 0.61 | 425.4849 | 424.153 | 425.6647 | 419.679 | 418.746
276457 | 0.4329 | 1.0648 | 1.0583 | 0.6024 | 426.1613 | 424.153 | 426.7694 | 415.0513 | 418.4572
281456 | 0.4335 | 1.0665 | 1.0577 | 0.6018 | 425.9226 | 424.8405 | 427.372 | 414.686 | 418.3374
286426 | 0.4318 | 1.0648 | 1.0583 | 0.6122 | 426.1613 | 424.153 | 425.6647 | 421.0186 | 418.4985
291432 | 0.4307 | 1.0643 | 1.055 | 0.598 | 424.8482 | 423.9508 | 424.5599 | 412.3722 | 418.2294
296503 | 0.4313 | 1.0648 | 1.0561 | 0.598 | 425.2859 | 424.153 | 425.1625 | 412.3722 | 418.2078
301424 | 0.4307 | 1.0643 | 1.0555 | 0.5991 | 425.0472 | 423.9508 | 424.5599 | 413.042 | 418.0251
306425 | 0.4318 | 1.0632 | 1.0534 | 0.6068 | 424.2116 | 423.5059 | 425.6647 | 417.7305 | 418.1017
311425 | 0.4302 | 1.0643 | 1.055 | 0.6106 | 424.8482 | 423.9508 | 424.0578 | 420.0443 | 418.253
316425 | 0.4307 | 1.0632 | 1.0539 | 0.6084 | 424.4105 | 423.5059 | 424.5599 | 418.7047 | 418.2962
321425 | 0.4307 | 1.0616 | 1.0555 | 0.6057 | 425.0472 | 422.8588 | 424.5599 | 417.0607 | 418.1783
326425 | 0.4297 | 1.0632 | 1.0566 | 0.6073 | 425.4849 | 423.5059 | 423.5556 | 418.0349 | 417.9956
331575 | 0.4307 | 1.0605 | 1.0534 | 0.6051 | 424.2116 | 422.414 | 424.5599 | 416.6953 | 417.866
336424 | 0.4307 | 1.1009 | 1.0534 | 0.6046 | 424.2116 | 438.7529 | 424.5599 | 416.3909 | 417.7167
341425 | 0.4318 | 1.1539 | 1.0545 | 0.6057 | 424.6493 | 460.1876 | 425.6647 | 417.0607 | 417.6735
346425 | 0.4313 | 1.1999 | 1.055 | 0.6068 | 424.8482 | 478.7913 | 425.1625 | 417.7305 | 417.7816
351425 | 0.4313 | 1.1938 | 1.0588 | 0.6122 | 426.3602 | 476.3243 | 425.1625 | 421.0186 | 417.9308
356426 | 0.4324 | 1.1736 | 1.0763 | 0.6122 | 433.3235 | 468.1548 | 426.2672 | 421.0186 | 418.1017
361426 | 0.434 | 1.1742 | 1.0845 | 0.6111 | 436.5863 | 468.3975 | 427.8741 | 420.3488 | 418.0683
366428 | 0.4379 | 1.2829 | 1.1004 | 0.6133 | 442.9129 | 512.3588 | 431.7909 | 421.6883 | 418.0781
371425 | 0.4362 | 1.2398 | 1.1277 | 0.6166 | 453.7756 | 494.928 | 430.0836 | 423.6977 | 418.0133
376427 | 0.4384 | 1.2665 | 1.1397 | 0.6111 | 458.5504 | 505.7262 | 432.293 | 420.3488 | 418.1096
381427 | 0.44 | 1.2671 | 1.161 | 0.6144 | 467.0257 | 505.9689 | 433.8999 | 422.3581 | 418.2922
386425 | 0.44 | 1.2868 | 1.178 | 0.6122 | 473.79 | 513.9361 | 433.8999 | 421.0186 | 418.4317
391425 | 0.4444 | 1.3447 | 1.2338 | 0.6193 | 495.9929 | 537.3525 | 438.3189 | 425.3417 | 418.689
396425 | 0.4493 | 1.372 | 1.2534 | 0.6193 | 503.7917 | 548.3934 | 443.2399 | 425.3417 | 418.8501
401425 | 0.4504 | 1.43 | 1.26 | 0.6171 | 506.4179 | 571.8502 | 444.3447 | 424.0021 | 419.0426
406425 | 0.4515 | 1.4262 | 1.2655 | 0.6171 | 508.6063 | 570.3134 | 445.4494 | 424.0021 | 419.2567
411425 | 0.4559 | 1.4262 | 1.2928 | 0.615 | 519.469 | 570.3134 | 449.8684 | 422.7235 | 419.3863
416425 | 0.4581 | 1.4076 | 1.3343 | 0.6155 | 535.9819 | 562.7911 | 452.0778 | 423.0279 | 419.4079
421425 | 0.4608 | 1.3874 | 1.33 | 0.6166 | 534.271 | 554.6216 | 454.7894 | 423.6977 | 419.5906
426425 | 0.4608 | 1.4267 | 1.3311 | 0.6221 | 534.7086 | 570.5156 | 454.7894 | 427.0466 | 419.8282
431425 | 0.4614 | 1.5721 | 1.3376 | 0.621 | 537.295 | 629.3195 | 455.392 | 426.3768 | 420.1936
436426 | 0.4685 | 1.5262 | 1.3442 | 0.6237 | 539.9211 | 610.7563 | 462.5226 | 428.0209 | 420.6237
441427 | 0.4674 | 1.4606 | 1.3764 | 0.6193 | 552.7335 | 584.2257 | 461.4179 | 425.3417 | 420.7632
446425 | 0.4696 | 1.6355 | 1.3874 | 0.6111 | 557.1105 | 654.9602 | 463.6273 | 420.3488 | 421.0205
451425 | 0.4739 | 1.5431 | 1.3874 | 0.6161 | 557.1105 | 617.5911 | 467.9458 | 423.3932 | 421.376
456425 | 0.481 | 1.483 | 1.4054 | 0.6095 | 564.2727 | 593.2849 | 475.0764 | 419.3745 | 421.5803
461425 | 0.4832 | 1.4223 | 1.4038 | 0.61 | 563.636 | 568.7361 | 477.2859 | 419.679 | 421.6432
466425 | 0.4838 | 1.4677 | 1.4054 | 0.6133 | 564.2727 | 587.0972 | 477.8884 | 421.6883 | 421.6962
471425 | 0.4821 | 1.5486 | 1.43 | 0.6079 | 574.061 | 619.8154 | 476.1811 | 418.4003 | 421.6864
476425 | 0.4849 | 1.5125 | 1.4557 | 0.61 | 584.2871 | 605.2156 | 478.9932 | 419.679 | 421.7708
481425 | 0.4881 | 1.518 | 1.4639 | 0.6111 | 587.5499 | 607.4399 | 482.2069 | 420.3488 | 421.8455
486425 | 0.4881 | 1.4289 | 1.4737 | 0.6155 | 591.4493 | 571.4054 | 482.2069 | 423.0279 | 422.0497
491425 | 0.4799 | 1.4267 | 1.4797 | 0.6128 | 593.8367 | 570.5156 | 473.9717 | 421.3839 | 422.2108
496425 | 0.4898 | 1.5191 | 1.4983 | 0.6095 | 601.2376 | 607.8848 | 483.9143 | 419.3745 | 422.2854
501425 | 0.4881 | 1.448 | 1.4961 | 0.6122 | 600.3623 | 579.1299 | 482.2069 | 421.0186 | 422.3915
506425 | 0.4876 | 1.4868 | 1.4972 | 0.61 | 600.8 | 594.8217 | 481.7048 | 419.679 | 422.3483
511425 | 0.4898 | 1.5071 | 1.4945 | 0.6122 | 599.7257 | 603.0317 | 483.9143 | 421.0186 | 422.3483
516425 | 0.4925 | 1.5333 | 1.5038 | 0.6095 | 603.4261 | 613.6277 | 486.6259 | 419.3745 | 422.3169
521425 | 0.4931 | 1.6377 | 1.5082 | 0.61 | 605.1769 | 655.85 | 487.2285 | 419.679 | 422.2521
526425 | 0.4942 | 1.6333 | 1.5289 | 0.6139 | 613.4134 | 654.0705 | 488.3332 | 422.0537 | 422.199
531425 | 0.4952 | 1.4644 | 1.5355 | 0.6095 | 616.0396 | 585.7626 | 489.3375 | 419.3745 | 422.1676
536427 | 0.4969 | 1.6301 | 1.5612 | 0.6199 | 626.2656 | 652.7763 | 491.0448 | 425.7071 | 422.2756
541425 | 0.4969 | 1.582 | 1.5404 | 0.6243 | 617.9893 | 633.3233 | 491.0448 | 428.3862 | 422.5133
546426 | 0.5007 | 1.6306 | 1.5355 | 0.6237 | 616.0396 | 652.9785 | 494.8612 | 428.0209 | 422.5997
551425 | 0.5018 | 1.6492 | 1.5448 | 0.6226 | 619.7401 | 660.5009 | 495.9659 | 427.3511 | 422.6645
556426 | 0.4996 | 1.5404 | 1.5617 | 0.6182 | 626.4646 | 616.4991 | 493.7564 | 424.6719 | 422.6861
561427 | 0.4996 | 1.4825 | 1.5656 | 0.6193 | 628.0164 | 593.0827 | 493.7564 | 425.3417 | 422.7293
566425 | 0.5013 | 1.5295 | 1.5617 | 0.621 | 626.4646 | 612.0909 | 495.4637 | 426.3768 | 422.8472
571425 | 0.5067 | 1.6366 | 1.5639 | 0.6204 | 627.3399 | 655.4051 | 500.887 | 426.0115 | 422.9434
576425 | 0.5073 | 1.6978 | 1.5656 | 0.6177 | 628.0164 | 680.1562 | 501.4896 | 424.3675 | 422.9651
581425 | 0.5095 | 1.5623 | 1.5809 | 0.6122 | 634.1042 | 625.3561 | 503.6991 | 421.0186 | 422.7706
586425 | 0.5078 | 1.5311 | 1.5858 | 0.6062 | 636.054 | 612.7379 | 501.9917 | 417.3651 | 422.4799
591425 | 0.5095 | 1.6011 | 1.5863 | 0.6057 | 636.2529 | 641.0479 | 503.6991 | 417.0607 | 422.1263
596425 | 0.5127 | 1.565 | 1.5923 | 0.6018 | 638.6404 | 626.4481 | 506.9128 | 414.686 | 421.7826
601425 | 0.5149 | 1.5623 | 1.5973 | 0.6095 | 640.6299 | 625.3561 | 509.1223 | 419.3745 | 421.7512
606426 | 0.5198 | 1.5902 | 1.5994 | 0.6111 | 641.4654 | 636.6396 | 514.0434 | 420.3488 | 421.653
611425 | 0.5253 | 1.5344 | 1.6044 | 0.6133 | 643.455 | 614.0725 | 519.5671 | 421.6883 | 421.7276
616427 | 0.5264 | 1.5065 | 1.6022 | 0.6128 | 642.5796 | 602.789 | 520.6718 | 421.3839 | 421.7826
621429 | 0.5237 | 1.536 | 1.6066 | 0.6139 | 644.3303 | 614.7196 | 517.9602 | 422.0537 | 421.7944
626427 | 0.5242 | 1.5563 | 1.6071 | 0.6188 | 644.5293 | 622.9295 | 518.4623 | 425.0373 | 422.0085
631427 | 0.5242 | 1.5267 | 1.6158 | 0.6177 | 647.991 | 610.9585 | 518.4623 | 424.3675 | 422.1597
636427 | 0.5352 | 1.6175 | 1.6328 | 0.6122 | 654.7553 | 647.6805 | 529.5096 | 421.0186 | 422.1813
641427 | 0.5324 | 1.6235 | 1.624 | 0.6111 | 651.2538 | 650.1071 | 526.6976 | 420.3488 | 422.0949
646427 | 0.5368 | 1.6093 | 1.6197 | 0.61 | 649.5428 | 644.3642 | 531.1166 | 419.679 | 422.0399
651427 | 0.5384 | 1.571 | 1.6268 | 0.6089 | 652.3679 | 628.8746 | 532.7234 | 419.0092 | 422.0281
656427 | 0.539 | 1.6219 | 1.6361 | 0.6171 | 656.0684 | 649.46 | 533.326 | 424.0021 | 422.1244
661426 | 0.5362 | 1.6454 | 1.6437 | 0.6204 | 659.0924 | 658.9641 | 530.5139 | 426.0115 | 422.3287
666425 | 0.5477 | 1.6202 | 1.6399 | 0.6193 | 657.5804 | 648.7725 | 542.0634 | 425.3417 | 422.4681
671428 | 0.5395 | 1.6191 | 1.6394 | 0.6188 | 657.3815 | 648.3276 | 533.8281 | 425.0373 | 422.6508
676428 | 0.5346 | 1.8454 | 1.6339 | 0.6171 | 655.193 | 739.8497 | 528.9071 | 424.0021 | 422.7902
681427 | 0.5335 | 1.8055 | 1.6262 | 0.6215 | 652.1292 | 723.7131 | 527.8023 | 426.6813 | 422.9395
686426 | 0.5483 | 1.6153 | 1.6284 | 0.6193 | 653.0045 | 646.7908 | 542.6661 | 425.3417 | 423.132
691426 | 0.5521 | 1.7705 | 1.6317 | 0.6182 | 654.3176 | 709.5581 | 546.4824 | 424.6719 | 423.0986
696428 | 0.5554 | 1.7361 | 1.6312 | 0.6117 | 654.1187 | 695.6457 | 549.7966 | 420.7141 | 422.8511
701426 | 0.5483 | 1.8137 | 1.6312 | 0.615 | 654.1187 | 727.0294 | 542.6661 | 422.7235 | 422.6802
706430 | 0.545 | 1.7503 | 1.6224 | 0.6133 | 650.6172 | 701.3886 | 539.3518 | 421.6883 | 422.4976
711429 | 0.5417 | 1.7662 | 1.6191 | 0.621 | 649.3041 | 707.819 | 536.0376 | 426.3768 | 422.5526
716429 | 0.539 | 1.793 | 1.6164 | 0.6128 | 648.2297 | 718.6577 | 533.326 | 421.3839 | 422.4249
721431 | 0.5401 | 1.6257 | 1.6208 | 0.6111 | 649.9805 | 650.9969 | 534.4307 | 420.3488 | 422.2304
726429 | 0.5379 | 1.6 | 1.6131 | 0.6106 | 646.9167 | 640.6031 | 532.2212 | 420.0443 | 422.038
731431 | 0.5373 | 1.6432 | 1.6164 | 0.6106 | 648.2297 | 658.0744 | 531.6187 | 420.0443 | 421.8985
736429 | 0.5362 | 1.6219 | 1.6279 | 0.6111 | 652.8056 | 649.46 | 530.5139 | 420.3488 | 421.8769
741429 | 0.5368 | 1.6683 | 1.6459 | 0.6122 | 659.9678 | 668.2255 | 531.1166 | 421.0186 | 421.9947
746430 | 0.5362 | 1.852 | 1.6355 | 0.6166 | 655.8296 | 742.519 | 530.5139 | 423.6977 | 422.2088
751432 | 0.5335 | 1.7782 | 1.6361 | 0.6095 | 656.0684 | 712.6722 | 527.8023 | 419.3745 | 422.3601
756428 | 0.5335 | 1.8296 | 1.6377 | 0.6095 | 656.705 | 733.4598 | 527.8023 | 419.3745 | 422.3601
761427 | 0.5335 | 1.7951 | 1.6366 | 0.6128 | 656.2673 | 719.507 | 527.8023 | 421.3839 | 422.3935
766427 | 0.5335 | 1.7651 | 1.6333 | 0.6139 | 654.9542 | 707.3742 | 527.8023 | 422.0537 | 422.4053
771427 | 0.533 | 1.5727 | 1.6344 | 0.6084 | 655.392 | 629.5622 | 527.3002 | 418.7047 | 422.3188
776427 | 0.5341 | 1.7591 | 1.6377 | 0.6046 | 656.705 | 704.9476 | 528.4049 | 416.3909 | 422.1362
781427 | 0.5401 | 1.7585 | 1.6694 | 0.6073 | 669.3185 | 704.7049 | 534.4307 | 418.0349 | 421.9103
786429 | 0.5472 | 1.6722 | 1.6503 | 0.6057 | 661.7186 | 669.8028 | 541.5613 | 417.0607 | 421.6746
791429 | 0.5439 | 1.6197 | 1.6443 | 0.6024 | 659.3312 | 648.5703 | 538.2471 | 415.0513 | 421.4821
796429 | 0.5412 | 1.6672 | 1.6443 | 0.6111 | 659.3312 | 667.7806 | 535.5354 | 420.3488 | 421.4821
801429 | 0.5461 | 1.6683 | 1.6399 | 0.61 | 657.5804 | 668.2255 | 540.4566 | 419.679 | 421.4821
806429 | 0.5472 | 1.7563 | 1.6377 | 0.6128 | 656.705 | 703.8152 | 541.5613 | 421.3839 | 421.5587
811431 | 0.551 | 1.788 | 1.6558 | 0.6139 | 663.907 | 716.6356 | 545.3776 | 422.0537 | 421.4958
816429 | 0.5526 | 1.5579 | 1.6579 | 0.6073 | 664.7426 | 623.5766 | 546.9846 | 418.0349 | 421.2385
821430 | 0.5472 | 1.5885 | 1.6585 | 0.6155 | 664.9814 | 635.9521 | 541.5613 | 423.0279 | 421.1639
826429 | 0.5472 | 1.665 | 1.6623 | 0.6117 | 666.4934 | 666.8909 | 541.5613 | 420.7141 | 421.0244
831429 | 0.5477 | 1.6968 | 1.67 | 0.6161 | 669.5572 | 679.7517 | 542.0634 | 423.3932 | 421.0048
836429 | 0.545 | 1.7634 | 1.6694 | 0.6128 | 669.3185 | 706.6866 | 539.3518 | 421.3839 | 420.8339
841431 | 0.5466 | 1.7405 | 1.6645 | 0.61 | 667.3688 | 697.4252 | 540.9587 | 419.679 | 420.6512
846429 | 0.5472 | 1.6202 | 1.6552 | 0.6062 | 663.6683 | 648.7725 | 541.5613 | 417.3651 | 420.4155
851438 | 0.5439 | 1.7022 | 1.6618 | 0.6139 | 666.2945 | 681.9356 | 538.2471 | 422.0537 | 420.4587
856445 | 0.5434 | 1.6437 | 1.6601 | 0.6161 | 665.618 | 658.2766 | 537.7449 | 423.3932 | 420.4804
861430 | 0.5444 | 1.665 | 1.6596 | 0.6144 | 665.4191 | 666.8909 | 538.7492 | 422.3581 | 420.502
866429 | 0.545 | 1.7049 | 1.6508 | 0.6128 | 661.9175 | 683.0276 | 539.3518 | 421.3839 | 420.3409
871429 | 0.5444 | 1.7099 | 1.6552 | 0.6226 | 663.6683 | 685.0497 | 538.7492 | 427.3511 | 420.5334
876429 | 0.5434 | 1.7175 | 1.6558 | 0.6122 | 663.907 | 688.1234 | 537.7449 | 421.0186 | 420.555
881429 | 0.5423 | 1.6907 | 1.6596 | 0.6128 | 665.4191 | 677.2847 | 536.6402 | 421.3839 | 420.5982
886550 | 0.5412 | 1.6907 | 1.6601 | 0.6215 | 665.618 | 677.2847 | 535.5354 | 426.6813 | 420.8123
891870 | 0.539 | 1.7088 | 1.6661 | 0.6221 | 668.0054 | 684.6048 | 533.326 | 427.0466 | 421.0284
896443 | 0.539 | 1.6322 | 1.6732 | 0.615 | 670.8305 | 653.6256 | 533.326 | 422.7235 | 421.0834
901512 | 0.5379 | 1.6558 | 1.6623 | 0.6111 | 666.4934 | 663.1701 | 532.2212 | 420.3488 | 420.9753
906429 | 0.5357 | 1.6317 | 1.6629 | 0.6133 | 666.7321 | 653.4234 | 530.0118 | 421.6883 | 421.05
911430 | 0.5368 | 1.6612 | 1.6596 | 0.61 | 665.4191 | 665.3541 | 531.1166 | 419.679 | 421.0598
916431 | 0.5373 | 1.6372 | 1.664 | 0.6139 | 667.1698 | 655.6478 | 531.6187 | 422.0537 | 421.0814
921430 | 0.5357 | 1.6333 | 1.6623 | 0.6144 | 666.4934 | 654.0705 | 530.0118 | 422.3581 | 421.0912
926429 | 0.5373 | 1.6071 | 1.6579 | 0.6117 | 664.7426 | 643.4745 | 531.6187 | 420.7141 | 421.156
931429 | 0.5384 | 1.5978 | 1.6459 | 0.6057 | 659.9678 | 639.7133 | 532.7234 | 417.0607 | 421.1776
936429 | 0.5423 | 1.6153 | 1.6568 | 0.6084 | 664.305 | 646.7908 | 536.6402 | 418.7047 | 421.1992
941603 | 0.5379 | 1.624 | 1.6678 | 0.6068 | 668.6818 | 650.3093 | 532.2212 | 417.7305 | 421.2209
946429 | 0.5373 | 1.6831 | 1.6519 | 0.6029 | 662.3552 | 674.211 | 531.6187 | 415.3558 | 421.2307
951429 | 0.5346 | 1.6973 | 1.6476 | 0.6073 | 660.6443 | 679.9539 | 528.9071 | 418.0349 | 421.156
956429 | 0.5373 | 1.6525 | 1.6481 | 0.6057 | 660.8432 | 661.8355 | 531.6187 | 417.0607 | 421.0716
961429 | 0.5373 | 1.6814 | 1.6437 | 0.6051 | 659.0924 | 673.5235 | 531.6187 | 416.6953 | 420.9203
966429 | 0.539 | 1.7224 | 1.6437 | 0.6051 | 659.0924 | 690.1051 | 533.326 | 416.6953 | 420.7475
971429 | 0.5384 | 1.7274 | 1.653 | 0.6095 | 662.7929 | 692.1272 | 532.7234 | 419.3745 | 420.7907
976515 | 0.5384 | 1.6618 | 1.6547 | 0.604 | 663.4694 | 665.5967 | 532.7234 | 416.0255 | 420.5648
981560 | 0.5401 | 1.6645 | 1.6574 | 0.6106 | 664.5437 | 666.6887 | 534.4307 | 420.0443 | 420.5432
986429 | 0.5352 | 1.6355 | 1.6503 | 0.6117 | 661.7186 | 654.9602 | 529.5096 | 420.7141 | 420.4568
991429 | 0.5417 | 1.5738 | 1.6481 | 0.6106 | 660.8432 | 630.007 | 536.0376 | 420.0443 | 420.4136
996431 | 0.545 | 1.6317 | 1.6519 | 0.6084 | 662.3552 | 653.4234 | 539.3518 | 418.7047 | 420.3821
1001429 | 0.5461 | 1.6295 | 1.6563 | 0.6106 | 664.106 | 652.5337 | 540.4566 | 420.0443 | 420.4686
1006429 | 0.5472 | 1.6935 | 1.6689 | 0.6051 | 669.1195 | 678.4171 | 541.5613 | 416.6953 | 420.2957
1011429 | 0.5466 | 1.7192 | 1.6809 | 0.6002 | 673.8943 | 688.8109 | 540.9587 | 413.7118 | 419.9834
1016539 | 0.5439 | 1.7142 | 1.6891 | 0.6089 | 677.1571 | 686.7888 | 538.2471 | 419.0092 | 419.8754
1021432 | 0.5384 | 1.6814 | 1.6743 | 0.6073 | 671.2682 | 673.5235 | 532.7234 | 418.0349 | 419.7674
1026429 | 0.5313 | 1.6465 | 1.6732 | 0.6024 | 670.8305 | 659.409 | 525.5929 | 415.0513 | 419.3706
1031429 | 0.5401 | 1.659 | 1.6727 | 0.6013 | 670.6316 | 664.4643 | 534.4307 | 414.3815 | 419.1565
1036429 | 0.5384 | 1.659 | 1.6585 | 0.5947 | 664.9814 | 664.4643 | 532.7234 | 410.3628 | 418.801
1041429 | 0.5379 | 1.7235 | 1.6601 | 0.5958 | 665.618 | 690.5499 | 532.2212 | 411.0326 | 418.2962
1046429 | 0.5362 | 1.6711 | 1.6765 | 0.5838 | 672.1436 | 669.3579 | 530.5139 | 403.7258 | 417.5439
1051430 | 0.533 | 1.5973 | 1.6743 | 0.5882 | 671.2682 | 639.5111 | 527.3002 | 406.4049 | 417.0175
1056638 | 0.5346 | 1.7164 | 1.6618 | 0.5942 | 666.2945 | 687.6785 | 528.9071 | 410.0584 | 416.6855
1061429 | 0.5384 | 1.6962 | 1.6645 | 0.5915 | 667.3688 | 679.5091 | 532.7234 | 408.4143 | 416.2573
1066429 | 0.5439 | 1.7558 | 1.6798 | 0.5986 | 673.4567 | 703.613 | 538.2471 | 412.7375 | 416.0334
1071427 | 0.5439 | 1.6902 | 1.6678 | 0.5931 | 668.6818 | 677.0825 | 538.2471 | 409.3886 | 415.6249
1076427 | 0.5455 | 1.7962 | 1.6683 | 0.5947 | 668.8808 | 719.9519 | 539.854 | 410.3628 | 415.2379
1081427 | 0.5434 | 1.7044 | 1.6558 | 0.5942 | 663.907 | 682.8253 | 537.7449 | 410.0584 | 414.8942
1086427 | 0.5423 | 1.6279 | 1.6645 | 0.5991 | 667.3688 | 651.8866 | 536.6402 | 413.042 | 414.7646
1091427 | 0.539 | 1.6787 | 1.6596 | 0.6046 | 665.4191 | 672.4315 | 533.326 | 416.3909 | 414.6899
1096444 | 0.5341 | 1.6601 | 1.6558 | 0.5986 | 663.907 | 664.9092 | 528.4049 | 412.7375 | 414.5289
1101426 | 0.5341 | 1.782 | 1.6503 | 0.6035 | 661.7186 | 714.209 | 528.4049 | 415.7211 | 414.5406
1106427 | 0.5335 | 1.6787 | 1.6514 | 0.6024 | 662.1563 | 672.4315 | 527.8023 | 415.0513 | 414.4444
1111427 | 0.5341 | 1.6645 | 1.6481 | 0.6073 | 660.8432 | 666.6887 | 528.4049 | 418.0349 | 414.4758
1116427 | 0.5368 | 1.5339 | 1.6481 | 0.604 | 660.8432 | 613.8703 | 531.1166 | 416.0255 | 414.4542
1121427 | 0.533 | 1.594 | 1.6497 | 0.6024 | 661.4799 | 638.1765 | 527.3002 | 415.0513 | 414.4012
1126427 | 0.533 | 1.6104 | 1.6683 | 0.5986 | 668.8808 | 644.8091 | 527.3002 | 412.7375 | 414.1871
1131605 | 0.5335 | 1.6361 | 1.6667 | 0.5991 | 668.2442 | 655.2029 | 527.8023 | 413.042 | 414.0908
1136492 | 0.5352 | 1.6519 | 1.6656 | 0.6008 | 667.8064 | 661.5929 | 529.5096 | 414.0771 | 413.8983
1141430 | 0.5341 | 1.6886 | 1.6607 | 0.5942 | 665.8567 | 676.4354 | 528.4049 | 410.0584 | 413.5546
1146428 | 0.539 | 1.7274 | 1.6771 | 0.6029 | 672.3823 | 692.1272 | 533.326 | 415.3558 | 413.4034
1151429 | 0.5423 | 1.7153 | 1.682 | 0.6084 | 674.3321 | 687.2336 | 536.6402 | 418.7047 | 413.4034
1156428 | 0.5417 | 1.7049 | 1.676 | 0.6089 | 671.9446 | 683.0276 | 536.0376 | 419.0092 | 413.37
1161427 | 0.5373 | 1.7011 | 1.6711 | 0.6046 | 669.9949 | 681.4907 | 531.6187 | 416.3909 | 413.3602
1166430 | 0.5352 | 1.7301 | 1.6618 | 0.6046 | 666.2945 | 693.2192 | 529.5096 | 416.3909 | 413.4466
1171515 | 0.5373 | 1.6563 | 1.6661 | 0.6062 | 668.0054 | 663.3723 | 531.6187 | 417.3651 | 413.3936
1176428 | 0.5384 | 1.594 | 1.6749 | 0.5991 | 671.507 | 638.1765 | 532.7234 | 413.042 | 413.2325
1181427 | 0.5352 | 1.6317 | 1.6754 | 0.6029 | 671.7059 | 653.4234 | 529.5096 | 415.3558 | 413.2423
1186427 | 0.5324 | 1.6814 | 1.6738 | 0.6029 | 671.0692 | 673.5235 | 526.6976 | 415.3558 | 413.2737
1191427 | 0.5335 | 1.6601 | 1.6694 | 0.6062 | 669.3185 | 664.9092 | 527.8023 | 417.3651 | 413.4996
1196429 | 0.5308 | 1.7203 | 1.6568 | 0.6024 | 664.305 | 689.2558 | 525.0907 | 415.0513 | 413.6293
1201427 | 0.5291 | 1.829 | 1.6814 | 0.5997 | 674.0933 | 733.2171 | 523.3834 | 413.4073 | 413.9416
1206427 | 0.5286 | 1.6394 | 1.6552 | 0.5991 | 663.6683 | 656.5375 | 522.8812 | 413.042 | 414.1557
1211571 | 0.5264 | 1.7274 | 1.6579 | 0.5931 | 664.7426 | 692.1272 | 520.6718 | 409.3886 | 414.1341
1216425 | 0.5302 | 1.7175 | 1.6514 | 0.5975 | 662.1563 | 688.1234 | 524.4881 | 412.0677 | 414.2519
1221427 | 0.5417 | 1.7263 | 1.647 | 0.5898 | 660.4055 | 691.6823 | 536.0376 | 407.3792 | 414.0791
1226427 | 0.5395 | 1.6377 | 1.6623 | 0.5893 | 666.4934 | 655.85 | 533.8281 | 407.0747 | 414.0044
1231427 | 0.5455 | 1.7328 | 1.6831 | 0.5827 | 674.7697 | 694.3111 | 539.854 | 403.056 | 413.7687
1236427 | 0.5461 | 1.7306 | 1.6743 | 0.5893 | 671.2682 | 693.4214 | 540.4566 | 407.0747 | 413.6725
1241427 | 0.5434 | 1.7585 | 1.6732 | 0.5936 | 670.8305 | 704.7049 | 537.7449 | 409.693 | 413.5644
1246479 | 0.5461 | 1.747 | 1.6716 | 0.5947 | 670.1939 | 700.054 | 540.4566 | 410.3628 | 413.37
1251481 | 0.5434 | 1.7487 | 1.6754 | 0.6002 | 671.7059 | 700.7415 | 537.7449 | 413.7118 | 413.4014
1256427 | 0.5406 | 1.7465 | 1.6552 | 0.5931 | 663.6683 | 699.8518 | 534.9329 | 409.3886 | 413.1971
1261427 | 0.5406 | 1.7476 | 1.6519 | 0.5936 | 662.3552 | 700.2967 | 534.9329 | 409.693 | 413.0243
1266426 | 0.5373 | 1.747 | 1.6399 | 0.5942 | 657.5804 | 700.054 | 531.6187 | 410.0584 | 412.767
1271427 | 0.539 | 1.8258 | 1.6175 | 0.5936 | 648.6674 | 731.9229 | 533.326 | 409.693 | 412.5627
1276427 | 0.5384 | 1.7634 | 1.6361 | 0.6013 | 656.0684 | 706.6866 | 532.7234 | 414.3815 | 412.5411
1281426 | 0.5439 | 1.664 | 1.6306 | 0.6018 | 653.8799 | 666.4865 | 538.2471 | 414.686 | 412.6039
1286515 | 0.5477 | 1.6776 | 1.6262 | 0.5964 | 652.1292 | 671.9867 | 542.0634 | 411.3979 | 412.5509
1291425 | 0.5444 | 1.7301 | 1.6355 | 0.5991 | 655.8296 | 693.2192 | 538.7492 | 413.042 | 412.5175
1296427 | 0.5401 | 1.7011 | 1.6202 | 0.6084 | 649.7418 | 681.4907 | 534.4307 | 418.7047 | 412.7964
1301427 | 0.5395 | 1.7312 | 1.6093 | 0.6073 | 645.4047 | 693.664 | 533.8281 | 418.0349 | 412.8829
1306428 | 0.5434 | 1.6787 | 1.612 | 0.6068 | 646.479 | 672.4315 | 537.7449 | 417.7305 | 412.8514
1311427 | 0.5434 | 1.7022 | 1.6109 | 0.6018 | 646.0413 | 681.9356 | 537.7449 | 414.686 | 412.712
1316426 | 0.5466 | 1.6519 | 1.6148 | 0.5997 | 647.5931 | 661.5929 | 540.9587 | 413.4073 | 412.6157
1321426 | 0.5472 | 1.6055 | 1.6175 | 0.6013 | 648.6674 | 642.8274 | 541.5613 | 414.3815 | 412.5509
1326551 | 0.5483 | 1.653 | 1.6268 | 0.5904 | 652.3679 | 662.0377 | 542.6661 | 407.7445 | 412.2406
1331426 | 0.5455 | 1.6984 | 1.6322 | 0.5958 | 654.5166 | 680.3988 | 539.854 | 411.0326 | 412.1758
1336427 | 0.5428 | 1.6847 | 1.6246 | 0.5936 | 651.4926 | 674.8581 | 537.1424 | 409.693 | 411.9931
1341426 | 0.5439 | 1.7022 | 1.6208 | 0.5942 | 649.9805 | 681.9356 | 538.2471 | 410.0584 | 411.8222
1346426 | 0.5444 | 1.6612 | 1.6355 | 0.5915 | 655.8296 | 665.3541 | 538.7492 | 408.4143 | 411.5335
1351426 | 0.5428 | 1.6782 | 1.629 | 0.5931 | 653.2433 | 672.2293 | 537.1424 | 409.3886 | 411.3508
1356426 | 0.5373 | 1.7438 | 1.6344 | 0.592 | 655.392 | 698.7599 | 531.6187 | 408.7188 | 411.1996
1361427 | 0.5373 | 1.7203 | 1.6372 | 0.5893 | 656.5061 | 689.2558 | 531.6187 | 407.0747 | 411.0071
1366531 | 0.5341 | 1.7033 | 1.6372 | 0.5904 | 656.5061 | 682.3805 | 528.4049 | 407.7445 | 410.954
1371426 | 0.5335 | 1.6142 | 1.6328 | 0.598 | 654.7553 | 646.3459 | 527.8023 | 412.3722 | 410.9638
1376425 | 0.5324 | 1.6486 | 1.6508 | 0.6008 | 661.9175 | 660.2583 | 526.6976 | 414.0771 | 411.1799
1381426 | 0.5313 | 1.7274 | 1.6443 | 0.6013 | 659.3312 | 692.1272 | 525.5929 | 414.3815 | 411.4156
1386426 | 0.5324 | 1.6421 | 1.6235 | 0.6024 | 651.0548 | 657.6295 | 526.6976 | 415.0513 | 411.8026
1391426 | 0.5308 | 1.5798 | 1.6213 | 0.6095 | 650.1795 | 632.4336 | 525.0907 | 419.3745 | 412.1993
1396427 | 0.5302 | 1.6361 | 1.6426 | 0.6046 | 658.6548 | 655.2029 | 524.4881 | 416.3909 | 412.4154
1401427 | 0.5319 | 1.5503 | 1.6333 | 0.6008 | 654.9542 | 620.503 | 526.1954 | 414.0771 | 412.5352
1406507 | 0.5313 | 1.6005 | 1.6486 | 0.6018 | 661.0421 | 640.8053 | 525.5929 | 414.686 | 412.5666
1411426 | 0.533 | 1.7142 | 1.6355 | 0.5991 | 655.8296 | 686.7888 | 527.3002 | 413.042 | 412.6845
1416456 | 0.5346 | 1.6224 | 1.6366 | 0.6018 | 656.2673 | 649.6623 | 528.9071 | 414.686 | 412.8455
1421426 | 0.5362 | 1.6661 | 1.6388 | 0.604 | 657.1427 | 667.3358 | 530.5139 | 416.0255 | 413.038
1426426 | 0.5313 | 1.6836 | 1.6366 | 0.6122 | 656.2673 | 674.4132 | 525.5929 | 421.0186 | 413.4034
1431426 | 0.5319 | 1.6596 | 1.6432 | 0.6084 | 658.8935 | 664.707 | 526.1954 | 418.7047 | 413.5428
1436427 | 0.5319 | 1.612 | 1.6486 | 0.6073 | 661.0421 | 645.4562 | 526.1954 | 418.0349 | 413.6509
1441484 | 0.5379 | 1.6929 | 1.6519 | 0.6095 | 662.3552 | 678.1744 | 532.2212 | 419.3745 | 413.9082
1446596 | 0.5395 | 1.6754 | 1.6536 | 0.6095 | 663.0316 | 671.0969 | 533.8281 | 419.3745 | 414.1124
1451427 | 0.5428 | 1.6738 | 1.6514 | 0.61 | 662.1563 | 670.4499 | 537.1424 | 419.679 | 414.1439
1456427 | 0.5434 | 1.7705 | 1.6547 | 0.6111 | 663.4694 | 709.5581 | 537.7449 | 420.3488 | 414.2185
1461429 | 0.5357 | 1.7246 | 1.6568 | 0.6117 | 664.305 | 690.9948 | 530.0118 | 420.7141 | 414.3148
1466427 | 0.5395 | 1.6825 | 1.6448 | 0.615 | 659.5301 | 673.9684 | 533.8281 | 422.7235 | 414.574
1471427 | 0.5406 | 1.7131 | 1.6486 | 0.6111 | 661.0421 | 686.3439 | 534.9329 | 420.3488 | 414.7979
1476426 | 0.5401 | 1.6754 | 1.6519 | 0.6095 | 662.3552 | 671.0969 | 534.4307 | 419.3745 | 414.959
1481443 | 0.5357 | 1.7055 | 1.6536 | 0.6139 | 663.0316 | 683.2702 | 530.0118 | 422.0537 | 415.4206
1486432 | 0.5357 | 1.7356 | 1.6459 | 0.6057 | 659.9678 | 695.4435 | 530.0118 | 417.0607 | 415.6151
1491426 | 0.5346 | 1.7399 | 1.6415 | 0.6155 | 658.2171 | 697.1826 | 528.9071 | 423.0279 | 416.0452
1496426 | 0.5291 | 1.6547 | 1.6421 | 0.6089 | 658.4558 | 662.7253 | 523.3834 | 419.0092 | 416.3339
1501495 | 0.5313 | 1.6317 | 1.6634 | 0.6117 | 666.9311 | 653.4234 | 525.5929 | 420.7141 | 416.7307
1506453 | 0.5319 | 1.6082 | 1.6481 | 0.6024 | 660.8432 | 643.9193 | 526.1954 | 415.0513 | 416.9134
1511462 | 0.5286 | 1.6973 | 1.647 | 0.6035 | 660.4055 | 679.9539 | 522.8812 | 415.7211 | 417.1393
1516451 | 0.5286 | 1.664 | 1.6508 | 0.6018 | 661.9175 | 666.4865 | 522.8812 | 414.686 | 417.3848
1521459 | 0.527 | 1.6547 | 1.6443 | 0.6073 | 659.3312 | 662.7253 | 521.2744 | 418.0349 | 417.7167
1526573 | 0.5291 | 1.6831 | 1.6465 | 0.6051 | 660.2066 | 674.211 | 523.3834 | 416.6953 | 417.8562
1531453 | 0.5308 | 1.7596 | 1.6448 | 0.6062 | 659.5301 | 705.1498 | 525.0907 | 417.3651 | 417.9623
1536441 | 0.5302 | 1.6186 | 1.6459 | 0.6046 | 659.9678 | 648.1254 | 524.4881 | 416.3909 | 418.0271
1541472 | 0.5313 | 1.67 | 1.6415 | 0.5991 | 658.2171 | 668.913 | 525.5929 | 413.042 | 417.9623
1546495 | 0.5357 | 1.6968 | 1.6399 | 0.6002 | 657.5804 | 679.7517 | 530.0118 | 413.7118 | 417.7796
1551500 | 0.5368 | 1.635 | 1.6437 | 0.6106 | 659.0924 | 654.758 | 531.1166 | 420.0443 | 417.8974
1556561 | 0.5357 | 1.6656 | 1.6492 | 0.604 | 661.2809 | 667.1335 | 530.0118 | 416.0255 | 417.9603
1561572 | 0.5401 | 1.7246 | 1.6437 | 0.6084 | 659.0924 | 690.9948 | 534.4307 | 418.7047 | 418.0899
1566475 | 0.5401 | 1.6568 | 1.6366 | 0.6079 | 656.2673 | 663.5746 | 534.4307 | 418.4003 | 418.2628
1571640 | 0.539 | 1.7203 | 1.6618 | 0.6051 | 666.2945 | 689.2558 | 533.326 | 416.6953 | 418.3276
1576426 | 0.5384 | 1.6126 | 1.6842 | 0.6073 | 675.2074 | 645.6988 | 532.7234 | 418.0349 | 418.3924
1581512 | 0.5434 | 1.6246 | 1.6727 | 0.6018 | 670.6316 | 650.552 | 537.7449 | 414.686 | 418.1881
1586527 | 0.5417 | 1.6361 | 1.6596 | 0.6002 | 665.4191 | 655.2029 | 536.0376 | 413.7118 | 418.0271
1591531 | 0.5455 | 1.629 | 1.6394 | 0.6057 | 657.3815 | 652.3314 | 539.854 | 417.0607 | 417.9956
1596533 | 0.5455 | 1.6711 | 1.6508 | 0.6046 | 661.9175 | 669.3579 | 539.854 | 416.3909 | 417.8994
1601578 | 0.5423 | 1.6738 | 1.6596 | 0.5958 | 665.4191 | 670.4499 | 536.6402 | 411.0326 | 417.6303
1606797 | 0.5417 | 1.6164 | 1.6454 | 0.6018 | 659.7689 | 647.2357 | 536.0376 | 414.686 | 417.4692
1611536 | 0.5379 | 1.6104 | 1.6678 | 0.61 | 668.6818 | 644.8091 | 532.2212 | 419.679 | 417.4476
1616490 | 0.5346 | 1.5431 | 1.6596 | 0.6133 | 665.4191 | 617.5911 | 528.9071 | 421.6883 | 417.4791
1621497 | 0.5335 | 1.5836 | 1.6415 | 0.6084 | 658.2171 | 633.9704 | 527.8023 | 418.7047 | 417.3494
1626698 | 0.533 | 1.5847 | 1.6399 | 0.6111 | 657.5804 | 634.4153 | 527.3002 | 420.3488 | 417.3494
1631576 | 0.5352 | 1.6344 | 1.6563 | 0.6122 | 664.106 | 654.5154 | 529.5096 | 421.0186 | 417.4025
1636474 | 0.5308 | 1.6415 | 1.6765 | 0.6106 | 672.1436 | 657.3868 | 525.0907 | 420.0443 | 417.3376
1641531 | 0.5346 | 1.5513 | 1.6678 | 0.61 | 668.6818 | 620.9074 | 528.9071 | 419.679 | 417.4221
1646913 | 0.5335 | 1.6164 | 1.6596 | 0.6171 | 665.4191 | 647.2357 | 527.8023 | 424.0021 | 417.4535
1651463 | 0.533 | 1.6339 | 1.6476 | 0.6144 | 660.6443 | 654.3132 | 527.3002 | 422.3581 | 417.5616
1656548 | 0.5341 | 1.6809 | 1.6607 | 0.6188 | 665.8567 | 673.3213 | 528.4049 | 425.0373 | 417.701
1661505 | 0.5357 | 1.6142 | 1.6601 | 0.604 | 665.618 | 646.3459 | 530.0118 | 416.0255 | 417.7324
1666460 | 0.5368 | 1.6279 | 1.6552 | 0.61 | 663.6683 | 651.8866 | 531.1166 | 419.679 | 417.8601
1671544 | 0.5346 | 1.7131 | 1.6618 | 0.6068 | 666.2945 | 686.3439 | 528.9071 | 417.7305 | 417.9583
1676785 | 0.5373 | 1.6929 | 1.6771 | 0.6133 | 672.3823 | 678.1744 | 531.6187 | 421.6883 | 418.0762
1681493 | 0.5341 | 1.6907 | 1.6831 | 0.6018 | 674.7697 | 677.2847 | 528.4049 | 414.686 | 418.0114
1686480 | 0.5335 | 1.7394 | 1.6705 | 0.6062 | 669.7562 | 696.9804 | 527.8023 | 417.3651 | 418.0114
1691495 | 0.5335 | 1.6864 | 1.6574 | 0.6057 | 664.5437 | 675.5457 | 527.8023 | 417.0607 | 418.033
1696828 | 0.5346 | 1.6191 | 1.6558 | 0.6057 | 663.907 | 648.3276 | 528.9071 | 417.0607 | 418.1626
1701609 | 0.5401 | 1.7 | 1.6623 | 0.6073 | 666.4934 | 681.0459 | 534.4307 | 418.0349 | 418.3021
1706513 | 0.5401 | 1.6115 | 1.6623 | 0.6035 | 666.4934 | 645.254 | 534.4307 | 415.7211 | 418.1626
1711543 | 0.5444 | 1.6137 | 1.6596 | 0.61 | 665.4191 | 646.1437 | 538.7492 | 419.679 | 418.2805
1716592 | 0.5494 | 1.6869 | 1.6596 | 0.6068 | 665.4191 | 675.7479 | 543.7707 | 417.7305 | 418.249
1721584 | 0.5499 | 1.5967 | 1.6541 | 0.6051 | 663.2306 | 639.2684 | 544.2729 | 416.6953 | 418.194
1726799 | 0.5526 | 1.6683 | 1.6661 | 0.6051 | 668.0054 | 668.2255 | 546.9846 | 416.6953 | 418.194
1731849 | 0.5543 | 1.7722 | 1.6579 | 0.6057 | 664.7426 | 710.2456 | 548.6919 | 417.0607 | 418.1626
1736698 | 0.5483 | 1.7328 | 1.6601 | 0.5975 | 665.618 | 694.3111 | 542.6661 | 412.0677 | 418.0782
1741605 | 0.5434 | 2.0455 | 1.67 | 0.6029 | 669.5572 | 820.7759 | 537.7449 | 415.3558 | 418.1312
1746483 | 0.545 | 1.7651 | 1.6525 | 0.6002 | 662.594 | 707.3742 | 539.3518 | 413.7118 | 418.0232
1751605 | 0.5466 | 1.6825 | 1.6525 | 0.604 | 662.594 | 673.9684 | 540.9587 | 416.0255 | 418.0114
1756859 | 0.5423 | 1.7137 | 1.6508 | 0.6073 | 661.9175 | 686.5866 | 536.6402 | 418.0349 | 418.2372
1761508 | 0.5395 | 1.8132 | 1.6476 | 0.5997 | 660.6443 | 726.8272 | 533.8281 | 413.4073 | 418.196
1766567 | 0.5362 | 1.7312 | 1.6525 | 0.6084 | 662.594 | 693.664 | 530.5139 | 418.7047 | 418.1646
1771673 | 0.5384 | 1.8033 | 1.6492 | 0.6117 | 661.2809 | 722.8233 | 532.7234 | 420.7141 | 418.1331
1776667 | 0.5368 | 1.8575 | 1.6333 | 0.6139 | 654.9542 | 744.7433 | 531.1166 | 422.0537 | 418.2412
1781561 | 0.5362 | 1.776 | 1.6317 | 0.6079 | 654.3176 | 711.7824 | 530.5139 | 418.4003 | 418.1783
1786646 | 0.5379 | 1.7449 | 1.6246 | 0.6133 | 651.4926 | 699.2047 | 532.2212 | 421.6883 | 418.1999
1791641 | 0.5379 | 1.6328 | 1.6268 | 0.6111 | 652.3679 | 653.8683 | 532.2212 | 420.3488 | 418.2097
1796546 | 0.5373 | 1.6126 | 1.6262 | 0.6155 | 652.1292 | 645.6988 | 531.6187 | 423.0279 | 418.3178
418.1858

## Calibration
Calibration Date |  | 2016-08-24
| A-1 Sensor | A-2 Sensor | A-3 Sensor | Inlet
500 | 1.2383 | 1.2569 | 0.50722 | 0.74211
1000 | 2.5089 | 2.4818 | 1.0016 | 1.5628
2000 | 5.0108 | 4.9636 | 2.0001 | 3.2055

## Normalized CO2
Normalized CO2 Count for the 10 mins of Sampling period
Time (mins) | A-1 Sensor | A-2 Sensor | A-3 Sensor | Adjusted Inlet |  | Time | 1F | 3F | 5F
0.0018 | 437.024 | 431.0283 | 432.293 |  |  | -0.059517 | 0.9136 | 0.99838 | 0.44054
0.10697 | 437.024 | 431.2305 | 432.293 |  |  | 0.023783 | 0.9458 | 1.1467 | 0.43368
0.19112 | 437.024 | 431.4732 | 432.293 |  |  | 0.10712 | 0.90964 | 0.88541 | 0.43125
0.27363 | 437.024 | 430.7856 | 432.7952 |  |  | 0.19285 | 0.91337 | 1.0064 | 0.42381
0.35702 | 436.8251 | 430.5834 | 432.7952 |  |  | 0.27375 | 0.90418 | 0.99242 | 0.43638
0.44032 | 436.8251 | 430.5834 | 432.7952 |  |  | 0.35712 | 0.89882 | 1.0051 | 0.47621
0.52523 | 437.024 | 430.7856 | 431.7909 |  |  | 0.44045 | 0.91976 | 0.88359 | 0.46896
0.60705 | 436.1486 | 430.7856 | 431.7909 |  |  | 0.52378 | 0.94868 | 1.0151 | 0.49024
0.69047 | 436.5863 | 429.4914 | 432.293 |  |  | 0.60712 | 0.93711 | 1.0124 | 0.49261
0.77397 | 438.337 | 428.6017 | 432.7952 |  |  | 0.69045 | 0.93599 | 1.0511 | 0.48376
0.857 | 437.2627 | 429.6937 | 430.6862 |  |  | 0.77465 | 0.93449 | 1.036 | 0.49364
0.94035 | 432.2492 | 430.5834 | 431.7909 |  |  | 0.85802 | 0.93952 | 1.0382 | 0.48432
1.0237 | 431.5728 | 429.6937 | 431.7909 |  |  | 0.94045 | 0.9129 | 1.0359 | 0.47546
1.1081 | 430.7372 | 428.8039 | 428.9788 |  |  | 1.0238 | 0.90903 | 1.038 | 0.47604
1.1913 | 429.623 | 428.8039 | 430.0836 |  |  | 1.1071 | 0.89368 | 1.038 | 0.46566
1.2737 | 428.3099 | 428.1569 | 431.1883 |  |  | 1.1904 | 0.86408 | 1.147 | 0.47215
1.357 | 428.7477 | 427.2671 | 428.4767 |  |  | 1.2738 | 0.88931 | 1.0613 | 0.47018
1.4404 | 428.3099 | 427.2671 | 428.9788 |  |  | 1.3571 | 0.88166 | 0.92449 | 0.48873
1.5237 | 427.6733 | 427.4693 | 427.8741 |  |  | 1.4419 | 0.87589 | 0.94336 | 0.50188
1.6071 | 428.111 | 427.0245 | 428.4767 |  |  | 1.5237 | 0.88858 | 1.0156 | 0.49073
1.6904 | 428.111 | 426.8223 | 429.5814 |  |  | 1.6071 | 0.86694 | 0.97482 | 0.47511
1.7749 | 428.111 | 425.7303 | 427.8741 |  |  | 1.6904 | 0.85191 | 1.0159 | 0.47277
1.857 | 427.4744 | 426.1752 | 427.372 |  |  | 1.7738 | 0.85567 | 0.94385 | 0.48619
1.9404 | 427.0367 | 426.62 | 428.4767 |  |  | 1.8571 | 0.85465 | 0.97662 | 0.48666
2.0238 | 426.3602 | 426.62 | 428.4767 |  |  | 1.9404 | 0.86025 | 0.90783 | 0.49791
2.1071 | 427.0367 | 426.1752 | 430.0836 |  |  | 2.0238 | 0.86412 | 0.84428 | 0.50018
2.1904 | 428.111 | 426.1752 | 430.6862 |  |  | 2.1092 | 0.87775 | 0.91061 | 0.50498
2.2737 | 427.0367 | 426.3774 | 429.5814 |  |  | 2.1904 | 0.88527 | 0.97322 | 0.49565
2.3575 | 427.0367 | 425.4876 | 428.4767 |  |  | 2.2738 | 0.87562 | 0.95502 | 0.48706
2.4407 | 426.798 | 425.9325 | 426.7694 |  |  | 2.3571 | 0.87106 | 0.97965 | 0.49139
2.5237 | 426.798 | 425.4876 | 426.7694 | 400.8116 |  | 2.4404 | 0.89192 | 0.92428 | 0.49408
2.6071 | 427.2356 | 424.8405 | 427.372 | 400.7782 |  | 2.5238 | 0.88375 | 0.94827 | 0.48924
2.6905 | 427.0367 | 426.1752 | 426.7694 | 400.627 |  | 2.6071 | 0.89157 | 1.0389 | 0.47098
2.7738 | 426.798 | 425.9325 | 425.6647 | 400.5524 |  | 2.6904 | 0.89601 | 1.0073 | 0.47164
2.8571 | 426.1613 | 424.5979 | 425.6647 | 400.682 |  | 2.7755 | 0.89619 | 0.98411 | 0.4609
2.9404 | 425.9226 | 425.2854 | 426.7694 | 400.6938 |  | 2.8571 | 0.8902 | 0.86163 | 0.45882
3.0243 | 425.2859 | 424.3957 | 426.2672 | 400.5857 |  | 2.9404 | 0.91381 | 0.90817 | 0.45433
3.1071 | 425.9226 | 424.3957 | 425.6647 | 400.6407 |  | 3.0238 | 0.90422 | 1.0157 | 0.44977
3.1904 | 425.9226 | 423.9508 | 421.3462 | 400.4149 |  | 3.1071 | 0.87478 | 0.89712 | 0.45221
3.2737 | 425.0472 | 424.3957 | 425.1625 | 400.2008 |  | 3.1904 | 0.87046 | 0.81016 | 0.4454
3.3571 | 423.9729 | 424.153 | 426.2672 | 400.0181 |  | 3.2738 | 0.89852 | 0.88679 | 0.44262
3.4404 | 425.7236 | 424.3957 | 426.2672 | 400.1359 |  | 3.3571 | 0.88554 | 0.76847 | 0.44802
3.5237 | 425.9226 | 424.8405 | 426.7694 | 400.3717 |  | 3.4418 | 0.90612 | 0.83736 | 0.44586
3.6075 | 423.3362 | 424.8405 | 426.2672 | 400.79 |  | 3.5238 | 0.88801 | 0.99321 | 0.45126
3.6904 | 426.1613 | 423.7081 | 426.2672 | 400.8332 |  | 3.6076 | 0.88895 | 0.8665 | 0.45618
3.7737 | 425.0472 | 424.153 | 426.7694 | 400.9079 |  | 3.6904 | 0.89127 | 0.9259 | 0.46098
3.8571 | 424.8482 | 424.153 | 425.1625 | 400.8529 |  | 3.7738 | 0.88705 | 0.94871 | 0.44302
3.9404 | 425.9226 | 423.9508 | 424.5599 | 400.8097 |  | 3.8571 | 0.8955 | 0.91526 | 0.44459
4.0237 | 423.5352 | 424.3957 | 425.6647 | 400.9275 |  | 3.9404 | 0.90244 | 0.84948 | 0.44422
4.1071 | 425.0472 | 423.7081 | 426.2672 | 400.9059 |  | 4.0247 | 0.90602 | 0.95978 | 0.46383
4.1904 | 426.1613 | 424.3957 | 426.7694 | 400.7979 |  | 4.1099 | 0.90763 | 0.93503 | 0.46859
4.2746 | 425.7236 | 423.7081 | 425.6647 | 400.7232 |  | 4.1904 | 0.90455 | 0.93273 | 0.47975
4.3571 | 425.9226 | 424.153 | 426.2672 | 400.7331 |  | 4.2738 | 0.90876 | 1.0654 | 0.48154
4.4405 | 424.6493 | 423.3037 | 426.2672 | 400.6682 |  | 4.3572 | 0.91127 | 1.002 | 0.45494
4.5238 | 425.4849 | 424.153 | 425.6647 | 400.5602 |  | 4.4404 | 0.89416 | 0.94322 | 0.46702
4.6076 | 426.1613 | 424.153 | 426.7694 | 400.2715 |  | 4.5238 | 0.89854 | 0.98451 | 0.47002
4.6909 | 425.9226 | 424.8405 | 427.372 | 400.1517 |  | 4.6071 | 0.90245 | 0.93216 | 0.46776
4.7738 | 426.1613 | 424.153 | 425.6647 | 400.3127 |  | 4.6907 | 0.90318 | 0.97195 | 0.45118
4.8572 | 424.8482 | 423.9508 | 424.5599 | 400.0436 |  | 4.7739 | 0.89211 | 1.0127 | 0.45052
4.9417 | 425.2859 | 424.153 | 425.1625 | 400.022 |  | 4.8571 | 0.8847 | 1.0171 | 0.4453
5.0237 | 425.0472 | 423.9508 | 424.5599 | 399.8394 |  | 4.9404 | 0.88453 | 0.89904 | 0.42555
5.1071 | 424.2116 | 423.5059 | 425.6647 | 399.916 |  | 5.0249 | 0.91198 | 0.86608 | 0.43171
5.1904 | 424.8482 | 423.9508 | 424.0578 | 400.0672 |  | 5.1075 | 0.89067 | 0.83317 | 0.43314
5.2737 | 424.4105 | 423.5059 | 424.5599 | 400.1104 |  | 5.191 | 0.88842 | 0.95485 | 0.42111
5.3571 | 425.0472 | 422.8588 | 424.5599 | 399.9926 |  | 5.2742 | 0.89272 | 0.90825 | 0.42027
5.4404 | 425.4849 | 423.5059 | 423.5556 | 399.8099 |  | 5.3576 | 0.88281 | 0.89434 | 0.41369
5.5263 | 424.2116 | 422.414 | 424.5599 | 399.6803 |  | 5.4429 | 0.88531 | 0.93289 | 0.42038
5.6071 | 424.2116 | 438.7529 | 424.5599 | 399.531 |  | 5.5242 | 0.88265 | 1.0377 | 0.42582
5.6904 | 424.6493 | 460.1876 | 425.6647 | 399.4878 |  | 5.6074 | 0.88392 | 0.84367 | 0.42355
5.7737 | 424.8482 | 478.7913 | 425.1625 | 399.5958 |  | 5.6912 | 0.87819 | 0.91453 | 0.42753
5.8571 | 426.3602 | 476.3243 | 425.1625 | 399.7451 |  | 5.7749 | 0.87664 | 0.95198 | 0.44316
5.9404 | 433.3235 | 468.1548 | 426.2672 | 399.916 |  | 5.8583 | 0.88138 | 0.86665 | 0.44652
6.0238 | 436.5863 | 468.3975 | 427.8741 | 399.8826 |  | 5.9427 | 0.8886 | 0.90849 | 0.44255
6.1071 | 442.9129 | 512.3588 | 431.7909 | 399.8924 |  | 6.0262 | 0.88073 | 0.98913 | 0.45712
6.1904 | 453.7756 | 494.928 | 430.0836 | 399.8276 |  | 6.1079 | 0.87054 | 0.89537 | 0.45654
6.2738 | 458.5504 | 505.7262 | 432.293 | 399.9238 |  | 6.194 | 0.90439 | 0.98242 | 0.45256
6.3571 | 467.0257 | 505.9689 | 433.8999 | 400.1065 |  | 6.2738 | 0.93446 | 0.83419 | 0.45029
6.4404 | 473.79 | 513.9361 | 433.8999 | 400.2459 |  | 6.3585 | 0.9196 | 0.85137 | 0.46805
6.5237 | 495.9929 | 537.3525 | 438.3189 | 400.5033 |  | 6.4421 | 0.90244 | 0.86772 | 0.4628
6.6071 | 503.7917 | 548.3934 | 443.2399 | 400.6643 |  | 6.5255 | 0.87523 | 0.85807 | 0.47587
6.6904 | 506.4179 | 571.8502 | 444.3447 | 400.8568 |  | 6.6089 | 0.89097 | 0.91626 | 0.4762
6.7737 | 508.6063 | 570.3134 | 445.4494 | 401.0709 |  | 6.693 | 0.90379 | 0.92088 | 0.46619
6.8571 | 519.469 | 570.3134 | 449.8684 | 401.2005 |  | 6.7799 | 0.88514 | 0.84255 | 0.46469
6.9404 | 535.9819 | 562.7911 | 452.0778 | 401.2222 |  | 6.8589 | 0.91549 | 0.83437 | 0.4518
7.0237 | 534.271 | 554.6216 | 454.7894 | 401.4048 |  | 6.9415 | 0.9043 | 0.74178 | 0.44043
7.1071 | 534.7086 | 570.5156 | 454.7894 | 401.6425 |  | 7.025 | 0.88027 | 0.79788 | 0.43712
7.1904 | 537.295 | 629.3195 | 455.392 | 402.0078 |  | 7.1116 | 0.87811 | 0.79939 | 0.43541
7.2738 | 539.9211 | 610.7563 | 462.5226 | 402.438 |  | 7.1929 | 0.9001 | 0.86751 | 0.44274
7.3571 | 552.7335 | 584.2257 | 461.4179 | 402.5774 |  | 7.2746 | 0.92763 | 0.87749 | 0.42794
7.4404 | 557.1105 | 654.9602 | 463.6273 | 402.8348 |  | 7.3589 | 0.91558 | 0.75324 | 0.44062
7.5237 | 557.1105 | 617.5911 | 467.9458 | 403.1903 |  | 7.4486 | 0.90439 | 0.8426 | 0.43676
7.6071 | 564.2727 | 593.2849 | 475.0764 | 403.3945 |  | 7.5244 | 0.8878 | 0.86628 | 0.43469
7.6904 | 563.636 | 568.7361 | 477.2859 | 403.4574 |  | 7.6091 | 0.90503 | 0.9304 | 0.43797
7.7737 | 564.2727 | 587.0972 | 477.8884 | 403.5104 |  | 7.6917 | 0.90412 | 0.83863 | 0.44332
7.8571 | 574.061 | 619.8154 | 476.1811 | 403.5006 |  | 7.7743 | 0.89706 | 0.85702 | 0.44664
7.9404 | 584.2871 | 605.2156 | 478.9932 | 403.5851 |  | 7.8591 | 0.90565 | 0.97378 | 0.4388
8.0237 | 587.5499 | 607.4399 | 482.2069 | 403.6597 |  | 7.9464 | 0.92593 | 0.94562 | 0.44762
8.1071 | 591.4493 | 571.4054 | 482.2069 | 403.864 |  | 8.0249 | 0.93427 | 0.94281 | 0.43692
8.1904 | 593.8367 | 570.5156 | 473.9717 | 404.0251 |  | 8.108 | 0.91723 | 1.0097 | 0.43487
8.2737 | 601.2376 | 607.8848 | 483.9143 | 404.0997 |  | 8.1916 | 0.89944 | 0.93683 | 0.43479
8.3571 | 600.3623 | 579.1299 | 482.2069 | 404.2058 |  | 8.2805 | 0.89684 | 0.8439 | 0.43811
8.4404 | 600.8 | 594.8217 | 481.7048 | 404.1625 |  | 8.3602 | 0.90516 | 0.9546 | 0.4564
8.5237 | 599.7257 | 603.0317 | 483.9143 | 404.1625 |  | 8.4419 | 0.90563 | 0.83346 | 0.45688
8.6071 | 603.4261 | 613.6277 | 486.6259 | 404.1311 |  | 8.5257 | 0.90158 | 0.83608 | 0.47115
8.6904 | 605.1769 | 655.85 | 487.2285 | 404.0663 |  | 8.6099 | 0.90168 | 0.93678 | 0.48832
8.7737 | 613.4134 | 654.0705 | 488.3332 | 404.0133 |  | 8.6931 | 0.89444 | 0.81301 | 0.49021
8.8571 | 616.0396 | 585.7626 | 489.3375 | 403.9818 |  | 8.78 | 0.91066 | 0.91141 | 0.49943
8.9405 | 626.2656 | 652.7763 | 491.0448 | 404.0899 |  | 8.8641 | 0.89968 | 1.0543 | 0.50534
9.0237 | 617.9893 | 633.3233 | 491.0448 | 404.3275 |  | 8.945 | 0.90294 | 1.0004 | 0.48515
9.1071 | 616.0396 | 652.9785 | 494.8612 | 404.414 |  | 9.0267 | 0.91615 | 1.43 | 0.46825
9.1904 | 619.7401 | 660.5009 | 495.9659 | 404.4788 |  | 9.108 | 0.89285 | 1.045 | 0.47407
9.2738 | 626.4646 | 616.4991 | 493.7564 | 404.5004 |  | 9.1934 | 0.89289 | 0.93154 | 0.47957
9.3571 | 628.0164 | 593.0827 | 493.7564 | 404.5436 |  | 9.281 | 0.88983 | 0.97365 | 0.46413
9.4404 | 626.4646 | 612.0909 | 495.4637 | 404.6614 |  | 9.3585 | 0.88564 | 1.1105 | 0.45472
9.5237 | 627.3399 | 655.4051 | 500.887 | 404.7577 |  | 9.4428 | 0.89237 | 0.99795 | 0.44356
9.6071 | 628.0164 | 680.1562 | 501.4896 | 404.7793 |  | 9.5279 | 0.88802 | 1.0971 | 0.45118
9.6904 | 634.1042 | 625.3561 | 503.6991 | 404.5848 |  | 9.6111 | 0.86615 | 1.1713 | 0.44535
9.7737 | 636.054 | 612.7379 | 501.9917 | 404.2941 |  | 9.6927 | 0.8642 | 1.0595 | 0.44351
9.8571 | 636.2529 | 641.0479 | 503.6991 | 403.9406 |  | 9.7774 | 0.85453 | 1.0167 | 0.44924
9.9404 | 638.6404 | 626.4481 | 506.9128 | 403.5969 |  | 9.8607 | 0.85747 | 0.86257 | 0.44921
10.0237 | 640.6299 | 625.3561 | 509.1223 | 403.5654 |  | 9.9424 | 0.85629 | 0.83444 | 0.44679
10.1071 | 641.4654 | 636.6396 | 514.0434 | 403.4672
10.1904 | 643.455 | 614.0725 | 519.5671 | 403.5419
10.2738 | 642.5796 | 602.789 | 520.6718 | 403.5969
10.3572 | 644.3303 | 614.7196 | 517.9602 | 403.6086 |  |  | 0.89522 | 0.94379 | 0.45879
10.4405 | 644.5293 | 622.9295 | 518.4623 | 403.8227
10.5238 | 647.991 | 610.9585 | 518.4623 | 403.974
10.6071 | 654.7553 | 647.6805 | 529.5096 | 403.9956
10.6905 | 651.2538 | 650.1071 | 526.6976 | 403.9092
10.7738 | 649.5428 | 644.3642 | 531.1166 | 403.8542
10.8571 | 652.3679 | 628.8746 | 532.7234 | 403.8424
10.9405 | 656.0684 | 649.46 | 533.326 | 403.9386
11.0238 | 659.0924 | 658.9641 | 530.5139 | 404.1429
11.1071 | 657.5804 | 648.7725 | 542.0634 | 404.2824
11.1905 | 657.3815 | 648.3276 | 533.8281 | 404.465
11.2738 | 655.193 | 739.8497 | 528.9071 | 404.6045
11.3571 | 652.1292 | 723.7131 | 527.8023 | 404.7538
11.4404 | 653.0045 | 646.7908 | 542.6661 | 404.9463
11.5238 | 654.3176 | 709.5581 | 546.4824 | 404.9129
11.6071 | 654.1187 | 695.6457 | 549.7966 | 404.6654
11.6904 | 654.1187 | 727.0294 | 542.6661 | 404.4945
11.7738 | 650.6172 | 701.3886 | 539.3518 | 404.3118
11.8572 | 649.3041 | 707.819 | 536.0376 | 404.3668
11.9405 | 648.2297 | 718.6577 | 533.326 | 404.2391
12.0238 | 649.9805 | 650.9969 | 534.4307 | 404.0447
12.1072 | 646.9167 | 640.6031 | 532.2212 | 403.8522
12.1905 | 648.2297 | 658.0744 | 531.6187 | 403.7127
12.2738 | 652.8056 | 649.46 | 530.5139 | 403.6911
12.3572 | 659.9678 | 668.2255 | 531.1166 | 403.809
12.4405 | 655.8296 | 742.519 | 530.5139 | 404.0231
12.5239 | 656.0684 | 712.6722 | 527.8023 | 404.1743
12.6071 | 656.705 | 733.4598 | 527.8023 | 404.1743
12.6905 | 656.2673 | 719.507 | 527.8023 | 404.2077
12.7738 | 654.9542 | 707.3742 | 527.8023 | 404.2195
12.8571 | 655.392 | 629.5622 | 527.3002 | 404.1331
12.9405 | 656.705 | 704.9476 | 528.4049 | 403.9504
13.0238 | 669.3185 | 704.7049 | 534.4307 | 403.7245
13.1072 | 661.7186 | 669.8028 | 541.5613 | 403.4888
13.1905 | 659.3312 | 648.5703 | 538.2471 | 403.2963
13.2738 | 659.3312 | 667.7806 | 535.5354 | 403.2963
13.3572 | 657.5804 | 668.2255 | 540.4566 | 403.2963
13.4405 | 656.705 | 703.8152 | 541.5613 | 403.3729
13.5238 | 663.907 | 716.6356 | 545.3776 | 403.3101
13.6072 | 664.7426 | 623.5766 | 546.9846 | 403.0528
13.6905 | 664.9814 | 635.9521 | 541.5613 | 402.9781
13.7738 | 666.4934 | 666.8909 | 541.5613 | 402.8387
13.8572 | 669.5572 | 679.7517 | 542.0634 | 402.819
13.9405 | 669.3185 | 706.6866 | 539.3518 | 402.6482
14.0238 | 667.3688 | 697.4252 | 540.9587 | 402.4655
14.1072 | 663.6683 | 648.7725 | 541.5613 | 402.2298
14.1906 | 666.2945 | 681.9356 | 538.2471 | 402.273
14.2741 | 665.618 | 658.2766 | 537.7449 | 402.2946
14.3572 | 665.4191 | 666.8909 | 538.7492 | 402.3162
14.4405 | 661.9175 | 683.0276 | 539.3518 | 402.1551
14.5238 | 663.6683 | 685.0497 | 538.7492 | 402.3476
14.6072 | 663.907 | 688.1234 | 537.7449 | 402.3692
14.6905 | 665.4191 | 677.2847 | 536.6402 | 402.4124
14.7758 | 665.618 | 677.2847 | 535.5354 | 402.6265
14.8645 | 668.0054 | 684.6048 | 533.326 | 402.8426
14.9407 | 670.8305 | 653.6256 | 533.326 | 402.8976
15.0252 | 666.4934 | 663.1701 | 532.2212 | 402.7896
15.1072 | 666.7321 | 653.4234 | 530.0118 | 402.8642
15.1905 | 665.4191 | 665.3541 | 531.1166 | 402.874
15.2738 | 667.1698 | 655.6478 | 531.6187 | 402.8956
15.3572 | 666.4934 | 654.0705 | 530.0118 | 402.9055
15.4405 | 664.7426 | 643.4745 | 531.6187 | 402.9703
15.5238 | 659.9678 | 639.7133 | 532.7234 | 402.9919
15.6072 | 664.305 | 646.7908 | 536.6402 | 403.0135
15.6934 | 668.6818 | 650.3093 | 532.2212 | 403.0351
15.7738 | 662.3552 | 674.211 | 531.6187 | 403.0449
15.8572 | 660.6443 | 679.9539 | 528.9071 | 402.9703
15.9405 | 660.8432 | 661.8355 | 531.6187 | 402.8858
16.0238 | 659.0924 | 673.5235 | 531.6187 | 402.7346
16.1072 | 659.0924 | 690.1051 | 533.326 | 402.5617
16.1905 | 662.7929 | 692.1272 | 532.7234 | 402.6049
16.2752 | 663.4694 | 665.5967 | 532.7234 | 402.3791
16.3593 | 664.5437 | 666.6887 | 534.4307 | 402.3575
16.4405 | 661.7186 | 654.9602 | 529.5096 | 402.271
16.5238 | 660.8432 | 630.007 | 536.0376 | 402.2278
16.6072 | 662.3552 | 653.4234 | 539.3518 | 402.1964
16.6905 | 664.106 | 652.5337 | 540.4566 | 402.2828
16.7738 | 669.1195 | 678.4171 | 541.5613 | 402.11
16.8572 | 673.8943 | 688.8109 | 540.9587 | 401.7977
16.9423 | 677.1571 | 686.7888 | 538.2471 | 401.6896
17.0239 | 671.2682 | 673.5235 | 532.7234 | 401.5816
17.1072 | 670.8305 | 659.409 | 525.5929 | 401.1848
17.1905 | 670.6316 | 664.4643 | 534.4307 | 400.9707
17.2738 | 664.9814 | 664.4643 | 532.7234 | 400.6152
17.3572 | 665.618 | 690.5499 | 532.2212 | 400.1104
17.4405 | 672.1436 | 669.3579 | 530.5139 | 399.3581
17.5238 | 671.2682 | 639.5111 | 527.3002 | 398.8317
17.6106 | 666.2945 | 687.6785 | 528.9071 | 398.4998
17.6905 | 667.3688 | 679.5091 | 532.7234 | 398.0716
17.7738 | 673.4567 | 703.613 | 538.2471 | 397.8477
17.8571 | 668.6818 | 677.0825 | 538.2471 | 397.4391
17.9404 | 668.8808 | 719.9519 | 539.854 | 397.0522
18.0238 | 663.907 | 682.8253 | 537.7449 | 396.7084
18.1071 | 667.3688 | 651.8866 | 536.6402 | 396.5788
18.1904 | 665.4191 | 672.4315 | 533.326 | 396.5042
18.2741 | 663.907 | 664.9092 | 528.4049 | 396.3431
18.3571 | 661.7186 | 714.209 | 528.4049 | 396.3549
18.4404 | 662.1563 | 672.4315 | 527.8023 | 396.2586
18.5238 | 660.8432 | 666.6887 | 528.4049 | 396.2901
18.6071 | 660.8432 | 613.8703 | 531.1166 | 396.2685
18.6904 | 661.4799 | 638.1765 | 527.3002 | 396.2154
18.7738 | 668.8808 | 644.8091 | 527.3002 | 396.0013
18.8601 | 668.2442 | 655.2029 | 527.8023 | 395.9051
18.9415 | 667.8064 | 661.5929 | 529.5096 | 395.7126
19.0238 | 665.8567 | 676.4354 | 528.4049 | 395.3689
19.1071 | 672.3823 | 692.1272 | 533.326 | 395.2176
19.1905 | 674.3321 | 687.2336 | 536.6402 | 395.2176
19.2738 | 671.9446 | 683.0276 | 536.0376 | 395.1842
19.3571 | 669.9949 | 681.4907 | 531.6187 | 395.1744
19.4405 | 666.2945 | 693.2192 | 529.5096 | 395.2608
19.5252 | 668.0054 | 663.3723 | 531.6187 | 395.2078
19.6071 | 671.507 | 638.1765 | 532.7234 | 395.0467
19.6904 | 671.7059 | 653.4234 | 529.5096 | 395.0566
19.7738 | 671.0692 | 673.5235 | 526.6976 | 395.088
19.8571 | 669.3185 | 664.9092 | 527.8023 | 395.3139
19.9405 | 664.305 | 689.2558 | 525.0907 | 395.4435
20.0238 | 674.0933 | 733.2171 | 523.3834 | 395.7558
20.1071 | 663.6683 | 656.5375 | 522.8812 | 395.9699
20.1928 | 664.7426 | 692.1272 | 520.6718 | 395.9483
20.2737 | 662.1563 | 688.1234 | 524.4881 | 396.0661
20.3571 | 660.4055 | 691.6823 | 536.0376 | 395.8933
20.4404 | 666.4934 | 655.85 | 533.8281 | 395.8187
20.5238 | 674.7697 | 694.3111 | 539.854 | 395.583
20.6071 | 671.2682 | 693.4214 | 540.4566 | 395.4867
20.6904 | 670.8305 | 704.7049 | 537.7449 | 395.3787
20.7747 | 670.1939 | 700.054 | 540.4566 | 395.1842
20.858 | 671.7059 | 700.7415 | 537.7449 | 395.2157
20.9404 | 663.6683 | 699.8518 | 534.9329 | 395.0114
21.0238 | 662.3552 | 700.2967 | 534.9329 | 394.8385
21.1071 | 657.5804 | 700.054 | 531.6187 | 394.5812
21.1904 | 648.6674 | 731.9229 | 533.326 | 394.3769
21.2738 | 656.0684 | 706.6866 | 532.7234 | 394.3553
21.3571 | 653.8799 | 666.4865 | 538.2471 | 394.4182
21.4419 | 652.1292 | 671.9867 | 542.0634 | 394.3652
21.5237 | 655.8296 | 693.2192 | 538.7492 | 394.3318
21.6071 | 649.7418 | 681.4907 | 534.4307 | 394.6107
21.6904 | 645.4047 | 693.664 | 533.8281 | 394.6971
21.7738 | 646.479 | 672.4315 | 537.7449 | 394.6657
21.8571 | 646.0413 | 681.9356 | 537.7449 | 394.5262
21.9404 | 647.5931 | 661.5929 | 540.9587 | 394.43
22.0238 | 648.6674 | 642.8274 | 541.5613 | 394.3652
22.1092 | 652.3679 | 662.0377 | 542.6661 | 394.0548
22.1904 | 654.5166 | 680.3988 | 539.854 | 393.99
22.2738 | 651.4926 | 674.8581 | 537.1424 | 393.8073
22.3571 | 649.9805 | 681.9356 | 538.2471 | 393.6364
22.4404 | 655.8296 | 665.3541 | 538.7492 | 393.3477
22.5238 | 653.2433 | 672.2293 | 537.1424 | 393.165
22.6071 | 655.392 | 698.7599 | 531.6187 | 393.0138
22.6904 | 656.5061 | 689.2558 | 531.6187 | 392.8213
22.7755 | 656.5061 | 682.3805 | 528.4049 | 392.7683
22.8571 | 654.7553 | 646.3459 | 527.8023 | 392.7781
22.9404 | 661.9175 | 660.2583 | 526.6976 | 392.9942
23.0238 | 659.3312 | 692.1272 | 525.5929 | 393.2299
23.1071 | 651.0548 | 657.6295 | 526.6976 | 393.6168
23.1904 | 650.1795 | 632.4336 | 525.0907 | 394.0136
23.2738 | 658.6548 | 655.2029 | 524.4881 | 394.2296
23.3571 | 654.9542 | 620.503 | 526.1954 | 394.3494
23.4418 | 661.0421 | 640.8053 | 525.5929 | 394.3809
23.5238 | 655.8296 | 686.7888 | 527.3002 | 394.4987
23.6076 | 656.2673 | 649.6623 | 528.9071 | 394.6598
23.6904 | 657.1427 | 667.3358 | 530.5139 | 394.8523
23.7738 | 656.2673 | 674.4132 | 525.5929 | 395.2176
23.8571 | 658.8935 | 664.707 | 526.1954 | 395.3571
23.9404 | 661.0421 | 645.4562 | 526.1954 | 395.4651
24.0247 | 662.3552 | 678.1744 | 532.2212 | 395.7224
24.1099 | 663.0316 | 671.0969 | 533.8281 | 395.9267
24.1904 | 662.1563 | 670.4499 | 537.1424 | 395.9581
24.2738 | 663.4694 | 709.5581 | 537.7449 | 396.0328
24.3572 | 664.305 | 690.9948 | 530.0118 | 396.129
24.4404 | 659.5301 | 673.9684 | 533.8281 | 396.3883
24.5238 | 661.0421 | 686.3439 | 534.9329 | 396.6122
24.6071 | 662.3552 | 671.0969 | 534.4307 | 396.7733
24.6907 | 663.0316 | 683.2702 | 530.0118 | 397.2348
24.7739 | 659.9678 | 695.4435 | 530.0118 | 397.4293
24.8571 | 658.2171 | 697.1826 | 528.9071 | 397.8595
24.9404 | 658.4558 | 662.7253 | 523.3834 | 398.1482
25.0249 | 666.9311 | 653.4234 | 525.5929 | 398.545
25.1075 | 660.8432 | 643.9193 | 526.1954 | 398.7276
25.191 | 660.4055 | 679.9539 | 522.8812 | 398.9535
25.2742 | 661.9175 | 666.4865 | 522.8812 | 399.199
25.3576 | 659.3312 | 662.7253 | 521.2744 | 399.531
25.4429 | 660.2066 | 674.211 | 523.3834 | 399.6704
25.5242 | 659.5301 | 705.1498 | 525.0907 | 399.7765
25.6074 | 659.9678 | 648.1254 | 524.4881 | 399.8413
25.6912 | 658.2171 | 668.913 | 525.5929 | 399.7765
25.7749 | 657.5804 | 679.7517 | 530.0118 | 399.5938
25.8583 | 659.0924 | 654.758 | 531.1166 | 399.7117
25.9427 | 661.2809 | 667.1335 | 530.0118 | 399.7745
26.0262 | 659.0924 | 690.9948 | 534.4307 | 399.9042
26.1079 | 656.2673 | 663.5746 | 534.4307 | 400.077
26.194 | 666.2945 | 689.2558 | 533.326 | 400.1418
26.2738 | 675.2074 | 645.6988 | 532.7234 | 400.2067
26.3585 | 670.6316 | 650.552 | 537.7449 | 400.0024
26.4421 | 665.4191 | 655.2029 | 536.0376 | 399.8413
26.5255 | 657.3815 | 652.3314 | 539.854 | 399.8099
26.6089 | 661.9175 | 669.3579 | 539.854 | 399.7137
26.693 | 665.4191 | 670.4499 | 536.6402 | 399.4446
26.7799 | 659.7689 | 647.2357 | 536.0376 | 399.2835
26.8589 | 668.6818 | 644.8091 | 532.2212 | 399.2619
26.9415 | 665.4191 | 617.5911 | 528.9071 | 399.2933
27.025 | 658.2171 | 633.9704 | 527.8023 | 399.1637
27.1116 | 657.5804 | 634.4153 | 527.3002 | 399.1637
27.1929 | 664.106 | 654.5154 | 529.5096 | 399.2167
27.2746 | 672.1436 | 657.3868 | 525.0907 | 399.1519
27.3589 | 668.6818 | 620.9074 | 528.9071 | 399.2364
27.4486 | 665.4191 | 647.2357 | 527.8023 | 399.2678
27.5244 | 660.6443 | 654.3132 | 527.3002 | 399.3758
27.6091 | 665.8567 | 673.3213 | 528.4049 | 399.5153
27.6917 | 665.618 | 646.3459 | 530.0118 | 399.5467
27.7743 | 663.6683 | 651.8866 | 531.1166 | 399.6744
27.8591 | 666.2945 | 686.3439 | 528.9071 | 399.7726
27.9464 | 672.3823 | 678.1744 | 531.6187 | 399.8904
28.0249 | 674.7697 | 677.2847 | 528.4049 | 399.8256
28.108 | 669.7562 | 696.9804 | 527.8023 | 399.8256
28.1916 | 664.5437 | 675.5457 | 527.8023 | 399.8472
28.2805 | 663.907 | 648.3276 | 528.9071 | 399.9769
28.3602 | 666.4934 | 681.0459 | 534.4307 | 400.1163
28.4419 | 666.4934 | 645.254 | 534.4307 | 399.9769
28.5257 | 665.4191 | 646.1437 | 538.7492 | 400.0947
28.6099 | 665.4191 | 675.7479 | 543.7707 | 400.0633
28.6931 | 663.2306 | 639.2684 | 544.2729 | 400.0083
28.78 | 668.0054 | 668.2255 | 546.9846 | 400.0083
28.8641 | 664.7426 | 710.2456 | 548.6919 | 399.9769
28.945 | 665.618 | 694.3111 | 542.6661 | 399.8924
29.0267 | 669.5572 | 820.7759 | 537.7449 | 399.9454
29.108 | 662.594 | 707.3742 | 539.3518 | 399.8374
29.1934 | 662.594 | 673.9684 | 540.9587 | 399.8256
29.281 | 661.9175 | 686.5866 | 536.6402 | 400.0515
29.3585 | 660.6443 | 726.8272 | 533.8281 | 400.0102
29.4428 | 662.594 | 693.664 | 530.5139 | 399.9788
29.5279 | 661.2809 | 722.8233 | 532.7234 | 399.9474
29.6111 | 654.9542 | 744.7433 | 531.1166 | 400.0554
29.6927 | 654.3176 | 711.7824 | 530.5139 | 399.9926
29.7774 | 651.4926 | 699.2047 | 532.2212 | 400.0142
29.8607 | 652.3679 | 653.8683 | 532.2212 | 400.024
29.9424 | 652.1292 | 645.6988 | 531.6187 | 400.132