## CO2 Concentration Data
| Voltage Readings |  |  |  | ppm of CO2
TIME (miliseconds) | A-3 CO2 Sensor | A-2 CO2 Sensor | A-1 CO2 Sensor | A-4 CO2 conc | A-1 Sensor | A-2 Sensor | A-3 Sensor | Inlet | Rolling Inlet Average | Inlet Offset | 16.9624
107 | 0.422 | 1.0408 | 1.0348 | 0.6297 | 416.8106 | 414.4467 | 415.8225 | 431.6743
3009 | 0.4215 | 1.0397 | 1.037 | 0.6335 | 417.686 | 414.0019 | 415.3203 | 433.9881
8010 | 0.4225 | 1.0413 | 1.0375 | 0.6335 | 417.885 | 414.649 | 416.3246 | 433.9881
13009 | 0.4225 | 1.043 | 1.0413 | 0.6335 | 419.397 | 415.3365 | 416.3246 | 433.9881
18010 | 0.4258 | 1.0463 | 1.0441 | 0.6286 | 420.5111 | 416.6711 | 419.6388 | 431.0045
23010 | 0.4275 | 1.049 | 1.0457 | 0.6259 | 421.1477 | 417.7631 | 421.3462 | 429.3604
28011 | 0.4302 | 1.0528 | 1.0473 | 0.6182 | 421.7844 | 419.2999 | 424.0578 | 424.6719
33013 | 0.4286 | 1.0517 | 1.0479 | 0.6161 | 422.0231 | 418.855 | 422.4509 | 423.3932
38013 | 0.4291 | 1.0545 | 1.0468 | 0.6035 | 421.5854 | 419.9874 | 422.953 | 415.7211
43013 | 0.4291 | 1.055 | 1.0452 | 0.6073 | 420.9488 | 420.1896 | 422.953 | 418.0349
48013 | 0.428 | 1.0539 | 1.0577 | 0.6046 | 425.9226 | 419.7447 | 421.8483 | 416.3909
53013 | 0.4269 | 1.0523 | 1.0561 | 0.6095 | 425.2859 | 419.0976 | 420.7436 | 419.3745
58013 | 0.445 | 1.0528 | 1.055 | 0.6084 | 424.8482 | 419.2999 | 438.9214 | 418.7047
63013 | 0.4362 | 1.055 | 1.0572 | 0.6139 | 425.7236 | 420.1896 | 430.0836 | 422.0537
68013 | 0.4346 | 1.0555 | 1.0599 | 0.621 | 426.798 | 420.3918 | 428.4767 | 426.3768
73013 | 0.434 | 1.1616 | 1.0555 | 0.621 | 425.0472 | 463.3017 | 427.8741 | 426.3768
78013 | 0.4362 | 1.2824 | 1.0555 | 0.6226 | 425.0472 | 512.1566 | 430.0836 | 427.3511
83013 | 0.4362 | 1.2414 | 1.0605 | 0.6259 | 427.0367 | 495.5751 | 430.0836 | 429.3604
88015 | 0.4389 | 1.1326 | 1.0621 | 0.6182 | 427.6733 | 451.5732 | 432.7952 | 424.6719
93014 | 0.4444 | 1.1977 | 1.0894 | 0.6193 | 438.536 | 477.9015 | 438.3189 | 425.3417
98015 | 0.4471 | 1.2053 | 1.2092 | 0.61 | 486.2045 | 480.9752 | 441.0305 | 419.679
103017 | 0.4466 | 1.1725 | 1.1534 | 0.6084 | 464.0016 | 467.7099 | 440.5283 | 418.7047
108015 | 0.4466 | 1.1709 | 1.1004 | 0.6068 | 442.9129 | 467.0629 | 440.5283 | 417.7305
113035 | 0.4504 | 1.1457 | 1.096 | 0.6111 | 441.1621 | 456.8713 | 444.3447 | 420.3488
118028 | 0.4439 | 1.1436 | 1.09 | 0.6068 | 438.7748 | 456.022 | 437.8167 | 417.7305
123016 | 0.4428 | 1.1211 | 1.0834 | 0.6089 | 436.1486 | 446.9223 | 436.712 | 419.0092
128015 | 0.4406 | 1.114 | 1.0774 | 0.5997 | 433.7612 | 444.0509 | 434.5025 | 413.4073
133030 | 0.4411 | 1.1124 | 1.0763 | 0.6051 | 433.3235 | 443.4038 | 435.0047 | 416.6953
138014 | 0.4389 | 1.1026 | 1.0747 | 0.6182 | 432.6869 | 439.4404 | 432.7952 | 424.6719
143024 | 0.4362 | 1.0998 | 1.0725 | 0.6248 | 431.8115 | 438.308 | 430.0836 | 428.6907
148015 | 0.4384 | 1.102 | 1.0736 | 0.6281 | 432.2492 | 439.1977 | 432.293 | 430.7 | 423.845
153015 | 0.4307 | 1.0976 | 1.0736 | 0.627 | 432.2492 | 437.4183 | 424.5599 | 430.0302 | 423.792
158017 | 0.4379 | 1.0944 | 1.0758 | 0.627 | 433.1245 | 436.1241 | 431.7909 | 430.0302 | 423.6643
163015 | 0.4384 | 1.0965 | 1.0741 | 0.6204 | 432.4481 | 436.9734 | 432.293 | 426.0115 | 423.407
168020 | 0.4395 | 1.0922 | 1.0725 | 0.6106 | 431.8115 | 435.2344 | 433.3978 | 420.0443 | 422.9572
173015 | 0.4373 | 1.0894 | 1.0698 | 0.6139 | 430.7372 | 434.102 | 431.1883 | 422.0537 | 422.6685
178015 | 0.4379 | 1.0873 | 1.0687 | 0.6232 | 430.2994 | 433.2526 | 431.7909 | 427.7164 | 422.6154
183015 | 0.4373 | 1.0878 | 1.0692 | 0.6308 | 430.4984 | 433.4549 | 431.1883 | 432.3441 | 422.8629
188016 | 0.4362 | 1.0851 | 1.0703 | 0.6308 | 430.9361 | 432.3629 | 430.0836 | 432.3441 | 423.1516
193015 | 0.4373 | 1.0873 | 1.0698 | 0.6303 | 430.7372 | 433.2526 | 431.1883 | 432.0396 | 423.678
198015 | 0.4379 | 1.0867 | 1.0725 | 0.6292 | 431.8115 | 433.01 | 431.7909 | 431.3698 | 424.1082
203016 | 0.4379 | 1.0867 | 1.0709 | 0.6253 | 431.1748 | 433.01 | 431.7909 | 428.9951 | 424.5148
208015 | 0.4395 | 1.0883 | 1.0709 | 0.621 | 431.1748 | 433.6571 | 433.3978 | 426.3768 | 424.7407
213015 | 0.4389 | 1.0834 | 1.0692 | 0.6182 | 430.4984 | 431.6754 | 432.7952 | 424.6719 | 424.9332
218016 | 0.4379 | 1.084 | 1.0703 | 0.6182 | 430.9361 | 431.918 | 431.7909 | 424.6719 | 425.0176
223017 | 0.4368 | 1.0823 | 1.0676 | 0.6166 | 429.8618 | 431.2305 | 430.6862 | 423.6977 | 424.9312
228016 | 0.4362 | 1.0812 | 1.0703 | 0.6182 | 430.9361 | 430.7856 | 430.0836 | 424.6719 | 424.8762
233016 | 0.4357 | 1.0818 | 1.0681 | 0.6161 | 430.0607 | 431.0283 | 429.5814 | 423.3932 | 424.7485
238017 | 0.4379 | 1.0812 | 1.0676 | 0.6139 | 429.8618 | 430.7856 | 431.7909 | 422.0537 | 424.5128
243016 | 0.4362 | 1.0796 | 1.0654 | 0.6095 | 428.9864 | 430.1385 | 430.0836 | 419.3745 | 424.3419
248017 | 0.4362 | 1.0785 | 1.061 | 0.6084 | 427.2356 | 429.6937 | 430.0836 | 418.7047 | 424.1278
253017 | 0.4346 | 1.0752 | 1.0599 | 0.6024 | 426.798 | 428.359 | 428.4767 | 415.0513 | 423.9786
258016 | 0.4357 | 1.0752 | 1.0583 | 0.5975 | 426.1613 | 428.359 | 429.5814 | 412.0677 | 423.7645
263017 | 0.4335 | 1.0703 | 1.0594 | 0.5953 | 426.599 | 426.3774 | 427.372 | 410.7282 | 423.5386
268017 | 0.4269 | 1.0698 | 1.0539 | 0.5898 | 424.4105 | 426.1752 | 420.7436 | 407.3792 | 423.1202
273018 | 0.4318 | 1.0687 | 1.0561 | 0.5942 | 425.2859 | 425.7303 | 425.6647 | 410.0584 | 422.8727
278017 | 0.434 | 1.0692 | 1.055 | 0.5926 | 424.8482 | 425.9325 | 427.8741 | 409.0841 | 422.5526
283016 | 0.4297 | 1.0681 | 1.0528 | 0.5991 | 423.9729 | 425.4876 | 423.5556 | 413.042 | 422.5408
288017 | 0.4291 | 1.0648 | 1.0506 | 0.6008 | 423.0975 | 424.153 | 422.953 | 414.0771 | 422.4563
293017 | 0.428 | 1.0621 | 1.0473 | 0.5975 | 421.7844 | 423.0611 | 421.8483 | 412.0677 | 422.0497
298017 | 0.4297 | 1.0616 | 1.049 | 0.5898 | 422.4608 | 422.8588 | 423.5556 | 407.3792 | 421.3623
303018 | 0.4269 | 1.0605 | 1.0473 | 0.5876 | 421.7844 | 422.414 | 420.7436 | 406.0396 | 420.5668
308020 | 0.4269 | 1.0572 | 1.0435 | 0.5854 | 420.2723 | 421.0793 | 420.7436 | 404.7 | 419.7497
313020 | 0.4269 | 1.055 | 1.0326 | 0.5844 | 415.9353 | 420.1896 | 420.7436 | 404.0912 | 418.9129
318017 | 0.4247 | 1.0534 | 1.0424 | 0.5865 | 419.8347 | 419.5425 | 418.5341 | 405.3698 | 418.2471
323017 | 0.4247 | 1.0523 | 1.0392 | 0.5915 | 418.5614 | 419.0976 | 418.5341 | 408.4143 | 417.8719
328017 | 0.4236 | 1.0506 | 1.0397 | 0.5926 | 418.7604 | 418.4101 | 417.4293 | 409.0841 | 417.4535
333017 | 0.4307 | 1.0495 | 1.0392 | 0.5898 | 418.5614 | 417.9653 | 424.5599 | 407.3792 | 416.7975
338017 | 0.4428 | 1.0484 | 1.0397 | 0.5887 | 418.7604 | 417.5204 | 436.712 | 406.7094 | 415.9706
343017 | 0.4892 | 1.0528 | 1.0506 | 0.5882 | 423.0975 | 419.2999 | 483.3117 | 406.4049 | 415.1338
348019 | 0.5111 | 1.0637 | 1.0468 | 0.5893 | 421.5854 | 423.7081 | 505.3059 | 407.0747 | 414.3285
353017 | 0.4958 | 1.0616 | 1.0452 | 0.5975 | 420.9488 | 422.8588 | 489.9401 | 412.0677 | 413.7059
358018 | 0.4887 | 1.0719 | 1.0457 | 0.5997 | 421.1477 | 427.0245 | 482.8095 | 413.4073 | 413.203
363017 | 0.5024 | 1.0938 | 1.0479 | 0.5931 | 422.0231 | 435.8814 | 496.5685 | 409.3886 | 412.655
368017 | 0.5024 | 1.1151 | 1.0583 | 0.5854 | 426.1613 | 444.4958 | 496.5685 | 404.7 | 412.0108
373017 | 0.5384 | 1.1239 | 1.0676 | 0.5931 | 429.8618 | 448.0547 | 532.7234 | 409.3886 | 411.5178
378017 | 0.5182 | 1.1244 | 1.0714 | 0.5991 | 431.3738 | 448.2569 | 512.4365 | 413.042 | 411.174
383017 | 0.533 | 1.1244 | 1.0818 | 0.6106 | 435.512 | 448.2569 | 527.3002 | 420.0443 | 411.0247
388017 | 0.5362 | 1.1233 | 1.0845 | 0.615 | 436.5863 | 447.8121 | 530.5139 | 422.7235 | 411.0031
393029 | 0.5461 | 1.2119 | 1.0796 | 0.6155 | 434.6366 | 483.6444 | 540.4566 | 423.0279 | 411.0346
398016 | 0.5488 | 1.2414 | 1.1009 | 0.633 | 443.1119 | 495.5751 | 543.1682 | 433.6836 | 411.4961
403020 | 0.5494 | 1.2507 | 1.1151 | 0.6434 | 448.7621 | 499.3362 | 543.7707 | 440.0162 | 412.1836
408017 | 0.5598 | 1.272 | 1.1151 | 0.6456 | 448.7621 | 507.9505 | 554.2155 | 441.3558 | 413.0321
413017 | 0.5647 | 1.2819 | 1.125 | 0.6417 | 452.7013 | 511.9544 | 559.1366 | 438.9811 | 413.9003
418017 | 0.5548 | 1.3321 | 1.1206 | 0.6456 | 450.9505 | 532.2567 | 549.194 | 441.3558 | 414.8883
423017 | 0.5477 | 1.3196 | 1.1239 | 0.6417 | 452.2636 | 527.2013 | 542.0634 | 438.9811 | 415.9077
428017 | 0.568 | 1.3431 | 1.1255 | 0.6325 | 452.9002 | 536.7054 | 562.4508 | 433.3792 | 416.66
433017 | 0.5849 | 1.3699 | 1.1326 | 0.6314 | 455.7253 | 547.5441 | 579.4236 | 432.7094 | 417.4221
438017 | 0.568 | 1.3884 | 1.137 | 0.627 | 457.4761 | 555.026 | 562.4508 | 430.0302 | 417.9701
443017 | 0.5576 | 1.3928 | 1.1343 | 0.6319 | 456.4018 | 556.8055 | 552.0061 | 433.0138 | 418.581
448017 | 0.5778 | 1.4136 | 1.1397 | 0.6275 | 458.5504 | 565.2176 | 572.293 | 430.3347 | 419.1702
453017 | 0.5931 | 1.4371 | 1.1561 | 0.6215 | 465.076 | 574.7217 | 587.6588 | 426.6813 | 419.7929
458017 | 0.6018 | 1.436 | 1.1758 | 0.6122 | 472.9146 | 574.2768 | 596.3963 | 421.0186 | 420.2761
463017 | 0.5576 | 1.4491 | 1.1742 | 0.6111 | 472.278 | 579.5748 | 552.0061 | 420.3488 | 420.7809
468017 | 0.6073 | 1.4524 | 1.1627 | 0.6237 | 467.7022 | 580.9094 | 601.9199 | 428.0209 | 421.5528
473017 | 0.6286 | 1.4677 | 1.1703 | 0.6248 | 470.7262 | 587.0972 | 623.3116 | 428.6907 | 422.3051
478017 | 0.6499 | 1.465 | 1.1742 | 0.627 | 472.278 | 586.0052 | 644.7033 | 430.0302 | 423.0024
483017 | 0.6445 | 1.4852 | 1.1856 | 0.6232 | 476.8141 | 594.1747 | 639.2801 | 427.7164 | 423.6034
488017 | 0.6128 | 1.4874 | 1.1824 | 0.6204 | 475.5408 | 595.0644 | 607.4436 | 426.0115 | 424.2045
493017 | 0.5822 | 1.4874 | 1.2048 | 0.6188 | 484.4538 | 595.0644 | 576.7119 | 425.0373 | 424.7957
498017 | 0.5756 | 1.4863 | 1.2184 | 0.6144 | 489.8652 | 594.6195 | 570.0835 | 422.3581 | 425.3103
503017 | 0.6226 | 1.5093 | 1.2124 | 0.6122 | 487.4778 | 603.9214 | 617.2858 | 421.0186 | 425.7601
508017 | 0.6527 | 1.5147 | 1.2174 | 0.6106 | 489.4673 | 606.1053 | 647.5153 | 420.0443 | 426.0174
513017 | 0.6691 | 1.5218 | 1.2387 | 0.6079 | 497.9426 | 608.9768 | 663.9859 | 418.4003 | 426.1785
518017 | 0.6795 | 1.5196 | 1.2644 | 0.6122 | 508.1687 | 608.087 | 674.4306 | 421.0186 | 426.5536
523016 | 0.715 | 1.5278 | 1.2715 | 0.6029 | 510.9937 | 611.4033 | 710.0834 | 415.3558 | 426.8974
528017 | 0.6991 | 1.5431 | 1.2584 | 0.5997 | 505.7812 | 617.5911 | 694.115 | 413.4073 | 427.027
533017 | 0.6598 | 1.5371 | 1.2589 | 0.6013 | 505.9802 | 615.1645 | 654.6459 | 414.3815 | 427.0702
538017 | 0.674 | 1.5366 | 1.2753 | 0.5931 | 512.5058 | 614.9623 | 668.907 | 409.3886 | 426.7265
543017 | 0.6795 | 1.5481 | 1.2813 | 0.5958 | 514.8932 | 619.6132 | 674.4306 | 411.0326 | 426.3494
548017 | 0.6855 | 1.5464 | 1.2753 | 0.5909 | 512.5058 | 618.9257 | 680.4565 | 408.049 | 425.8662
553017 | 0.6849 | 1.5475 | 1.2961 | 0.5926 | 520.7821 | 619.3706 | 679.8539 | 409.0841 | 425.0726
558017 | 0.686 | 1.5459 | 1.3026 | 0.5904 | 523.3685 | 618.7235 | 680.9586 | 407.7445 | 424.0316
563017 | 0.6806 | 1.553 | 1.3054 | 0.5849 | 524.4826 | 621.5949 | 675.5354 | 404.3956 | 422.8393
568017 | 0.6838 | 1.5492 | 1.284 | 0.5822 | 515.9675 | 620.0581 | 678.7491 | 402.7516 | 421.6707
573017 | 0.6538 | 1.5585 | 1.2671 | 0.5849 | 509.243 | 623.8193 | 648.6201 | 404.3956 | 420.4784
578017 | 0.6614 | 1.5601 | 1.2687 | 0.5876 | 509.8796 | 624.4663 | 656.2528 | 406.0396 | 419.4158
583042 | 0.6882 | 1.5579 | 1.289 | 0.5904 | 517.957 | 623.5766 | 683.1681 | 407.7445 | 418.5888
588016 | 0.6817 | 1.5557 | 1.2911 | 0.5915 | 518.7926 | 622.6868 | 676.6401 | 408.4143 | 417.8051
593017 | 0.6642 | 1.5524 | 1.2928 | 0.592 | 519.469 | 621.3523 | 659.0648 | 408.7188 | 417.1177
598017 | 0.6352 | 1.5475 | 1.2808 | 0.5986 | 514.6942 | 619.3706 | 629.94 | 412.7375 | 416.4636
603019 | 0.6423 | 1.5519 | 1.2742 | 0.5936 | 512.0681 | 621.1501 | 637.0706 | 409.693 | 415.7977
608017 | 0.6625 | 1.5552 | 1.2633 | 0.6002 | 507.7309 | 622.4846 | 657.3575 | 413.7118 | 415.3794
613019 | 0.6407 | 1.5541 | 1.2649 | 0.5991 | 508.3676 | 622.0398 | 635.4637 | 413.042 | 415.122
618018 | 0.6248 | 1.5759 | 1.2622 | 0.5991 | 507.2933 | 630.8563 | 619.4953 | 413.042 | 414.8863
623017 | 0.6461 | 1.5677 | 1.2556 | 0.5969 | 504.6671 | 627.54 | 640.8869 | 411.7024 | 414.3599
628017 | 0.6352 | 1.5738 | 1.2567 | 0.6002 | 505.1048 | 630.007 | 629.94 | 413.7118 | 413.8767
633017 | 0.6642 | 1.5787 | 1.2655 | 0.604 | 508.6063 | 631.9887 | 659.0648 | 416.0255 | 413.425
638018 | 0.6806 | 1.5852 | 1.2627 | 0.604 | 507.4922 | 634.6175 | 675.5354 | 416.0255 | 413.0479
643017 | 0.6417 | 1.5934 | 1.2655 | 0.6073 | 508.6063 | 637.9338 | 636.468 | 418.0349 | 412.7905
648019 | 0.6199 | 1.5929 | 1.2512 | 0.6139 | 502.9163 | 637.7316 | 614.5742 | 422.0537 | 412.6943
653019 | 0.6461 | 1.5792 | 1.2403 | 0.6128 | 498.5793 | 632.1909 | 640.8869 | 421.3839 | 412.6629
658018 | 0.6669 | 1.5852 | 1.2507 | 0.6073 | 502.7174 | 634.6175 | 661.7764 | 418.0349 | 412.5666
663017 | 0.668 | 1.5836 | 1.2512 | 0.6122 | 502.9163 | 633.9704 | 662.8812 | 421.0186 | 412.5981
668018 | 0.6609 | 1.5863 | 1.2523 | 0.6117 | 503.3541 | 635.0624 | 655.7506 | 420.7141 | 412.6727
673019 | 0.6489 | 1.5951 | 1.2573 | 0.6035 | 505.3436 | 638.6214 | 643.6989 | 415.7211 | 412.5018
678018 | 0.6379 | 1.5994 | 1.2829 | 0.5975 | 515.5298 | 640.3604 | 632.6516 | 412.0677 | 412.3957
683017 | 0.5986 | 1.5967 | 1.2901 | 0.5947 | 518.3947 | 639.2684 | 593.1825 | 410.3628 | 412.2975
688017 | 0.6057 | 1.5956 | 1.2758 | 0.5936 | 512.7047 | 638.8236 | 600.3131 | 409.693 | 412.1463
693018 | 0.6303 | 1.6082 | 1.2758 | 0.5898 | 512.7047 | 643.9193 | 625.0189 | 407.3792 | 412.0815
698018 | 0.6647 | 1.6339 | 1.2955 | 0.5947 | 520.5434 | 654.3132 | 659.5669 | 410.3628 | 412.0599
703018 | 0.6696 | 1.6279 | 1.3065 | 0.5882 | 524.9203 | 651.8866 | 664.4881 | 406.4049 | 412.0068
708021 | 0.6483 | 1.6137 | 1.2884 | 0.5931 | 517.7183 | 646.1437 | 643.0964 | 409.3886 | 412.0167
713021 | 0.6538 | 1.6219 | 1.2988 | 0.5991 | 521.8564 | 649.46 | 648.6201 | 413.042 | 412.1875
718021 | 0.6554 | 1.624 | 1.3081 | 0.6051 | 525.5569 | 650.3093 | 650.2269 | 416.6953 | 412.5843
723021 | 0.674 | 1.623 | 1.301 | 0.5947 | 522.7318 | 649.9049 | 668.907 | 410.3628 | 412.8298
728021 | 0.6653 | 1.6279 | 1.3163 | 0.598 | 528.8197 | 651.8866 | 660.1696 | 412.3722 | 413.0871
733021 | 0.6363 | 1.6443 | 1.301 | 0.5997 | 522.7318 | 658.5192 | 631.0448 | 413.4073 | 413.3248
738021 | 0.6308 | 1.641 | 1.3004 | 0.6008 | 522.4931 | 657.1846 | 625.5211 | 414.0771 | 413.5291
743021 | 0.6483 | 1.6366 | 1.307 | 0.6062 | 525.1192 | 655.4051 | 643.0964 | 417.3651 | 413.8178
748021 | 0.703 | 1.6372 | 1.3054 | 0.5964 | 524.4826 | 655.6478 | 698.0318 | 411.3979 | 413.9042
753021 | 0.7052 | 1.6399 | 1.325 | 0.6057 | 532.2815 | 656.7397 | 700.2413 | 417.0607 | 414.0437
758019 | 0.6817 | 1.6361 | 1.3015 | 0.6106 | 522.9308 | 655.2029 | 676.6401 | 420.0443 | 414.3776
763019 | 0.7177 | 1.6328 | 1.2972 | 0.6089 | 521.2198 | 653.8683 | 712.7951 | 419.0092 | 414.5485
768019 | 0.6849 | 1.6344 | 1.2906 | 0.6117 | 518.5936 | 654.5154 | 679.8539 | 420.7141 | 414.796
773019 | 0.6417 | 1.6448 | 1.3032 | 0.6144 | 523.6072 | 658.7214 | 636.468 | 422.3581 | 415.0965
778019 | 0.6341 | 1.6339 | 1.3059 | 0.6095 | 524.6815 | 654.3132 | 628.8353 | 419.3745 | 415.344
783019 | 0.6576 | 1.6312 | 1.3097 | 0.6122 | 526.1936 | 653.2212 | 652.4364 | 421.0186 | 415.5797
788021 | 0.6893 | 1.6284 | 1.3086 | 0.6057 | 525.7559 | 652.0888 | 684.2728 | 417.0607 | 415.6131
793021 | 0.7057 | 1.6481 | 1.289 | 0.6068 | 517.957 | 660.0561 | 700.7434 | 417.7305 | 415.6681
798021 | 0.6926 | 1.6361 | 1.2895 | 0.6046 | 518.156 | 655.2029 | 687.5871 | 416.3909 | 415.6151
803020 | 0.7183 | 1.635 | 1.2917 | 0.6171 | 519.0314 | 654.758 | 713.3976 | 424.0021 | 415.6779
808021 | 0.6467 | 1.6399 | 1.2808 | 0.6264 | 514.6942 | 656.7397 | 641.4895 | 429.6649 | 415.945
813037 | 0.6494 | 1.6568 | 1.2851 | 0.6341 | 516.4052 | 663.5746 | 644.2011 | 434.3534 | 416.4714
818038 | 0.6521 | 1.6481 | 1.2829 | 0.6439 | 515.5298 | 660.0561 | 646.9128 | 440.3206 | 417.0941
823033 | 0.6904 | 1.6508 | 1.2939 | 0.6521 | 519.9067 | 661.148 | 685.3776 | 445.3136 | 417.8876
828036 | 0.6964 | 1.6437 | 1.3097 | 0.6538 | 526.1936 | 658.2766 | 691.4034 | 446.3487 | 418.8756
833022 | 0.6975 | 1.6486 | 1.3573 | 0.6543 | 545.1337 | 660.2583 | 692.5081 | 446.6532 | 419.9913
838021 | 0.6981 | 1.676 | 1.3567 | 0.6592 | 544.8949 | 671.3396 | 693.1107 | 449.6368 | 421.2582
843021 | 0.6991 | 1.6749 | 1.3546 | 0.6549 | 544.0593 | 670.8947 | 694.115 | 447.0185 | 422.4622
848021 | 0.6991 | 1.6743 | 1.354 | 0.6576 | 543.8206 | 670.6521 | 694.115 | 448.6625 | 423.7939
853021 | 0.6658 | 1.682 | 1.3546 | 0.6576 | 544.0593 | 673.7662 | 660.6717 | 448.6625 | 425.0294
858021 | 0.7046 | 1.6716 | 1.3546 | 0.6489 | 544.0593 | 669.5601 | 699.6387 | 443.3651 | 426.2217
863021 | 0.7002 | 1.67 | 1.3332 | 0.6401 | 535.5442 | 668.913 | 695.2198 | 438.0068 | 427.1448
868021 | 0.692 | 1.6853 | 1.3256 | 0.6335 | 532.5202 | 675.1008 | 686.9844 | 433.9881 | 427.8205
873021 | 0.6959 | 1.6711 | 1.3393 | 0.6308 | 537.9714 | 669.3579 | 690.9013 | 432.3441 | 428.3253
878021 | 0.6478 | 1.6689 | 1.3365 | 0.6281 | 536.8573 | 668.4682 | 642.5943 | 430.7 | 428.9814
883021 | 0.6773 | 1.6754 | 1.3436 | 0.633 | 539.6824 | 671.0969 | 672.2212 | 433.6836 | 429.6688
888021 | 0.6571 | 1.6809 | 1.3469 | 0.6412 | 540.9955 | 673.3213 | 651.9343 | 438.6766 | 430.484
893021 | 0.6931 | 1.7017 | 1.3272 | 0.6538 | 533.1569 | 681.7334 | 688.0892 | 446.3487 | 431.525
898021 | 0.7281 | 1.6886 | 1.3327 | 0.6516 | 535.3453 | 676.4354 | 723.2398 | 445.0091 | 432.4167
903021 | 0.6702 | 1.676 | 1.3283 | 0.6543 | 533.5945 | 671.3396 | 665.0906 | 446.6532 | 433.554
908023 | 0.6822 | 1.6711 | 1.3283 | 0.6565 | 533.5945 | 669.3579 | 677.1423 | 447.9927 | 434.5518
913021 | 0.6745 | 1.6776 | 1.325 | 0.6527 | 532.2815 | 671.9867 | 669.4091 | 445.6789 | 435.3787
918021 | 0.6729 | 1.6743 | 1.3261 | 0.6478 | 532.7191 | 670.6521 | 667.8023 | 442.6954 | 436.1428
923021 | 0.6647 | 1.676 | 1.3267 | 0.645 | 532.9579 | 671.3396 | 659.5669 | 440.9904 | 436.7969
928021 | 0.6625 | 1.6716 | 1.33 | 0.6423 | 534.271 | 669.5601 | 657.3575 | 439.3464 | 437.3449
933021 | 0.6909 | 1.6618 | 1.3387 | 0.6423 | 537.7327 | 665.5967 | 685.8798 | 439.3464 | 437.9891
938021 | 0.6817 | 1.6596 | 1.3469 | 0.6374 | 540.9955 | 664.707 | 676.6401 | 436.3628 | 438.4841
943021 | 0.6565 | 1.6661 | 1.354 | 0.6335 | 543.8206 | 667.3358 | 651.3317 | 433.9881 | 439.0302
948021 | 0.6571 | 1.6661 | 1.3731 | 0.6237 | 551.4205 | 667.3358 | 651.9343 | 428.0209 | 439.3621
953021 | 0.6827 | 1.6749 | 1.3557 | 0.6253 | 544.497 | 670.8947 | 677.6444 | 428.9951 | 439.7687
958021 | 0.7068 | 1.6743 | 1.3513 | 0.6237 | 542.7462 | 670.6521 | 701.8481 | 428.0209 | 439.8983
963021 | 0.6942 | 1.6765 | 1.3644 | 0.6259 | 547.9587 | 671.5418 | 689.1939 | 429.3604 | 439.8885
968020 | 0.6877 | 1.6804 | 1.3704 | 0.6297 | 550.3461 | 673.1191 | 682.6659 | 431.6743 | 439.8021
973021 | 0.733 | 1.6754 | 1.3639 | 0.6275 | 547.7598 | 671.0969 | 728.1609 | 430.3347 | 439.48
978021 | 0.7336 | 1.6765 | 1.372 | 0.6188 | 550.9828 | 671.5418 | 728.7635 | 425.0373 | 438.8259
983021 | 0.6778 | 1.6771 | 1.3409 | 0.6199 | 538.608 | 671.7844 | 672.7233 | 425.7071 | 438.16
988021 | 0.668 | 1.6793 | 1.3316 | 0.6144 | 534.9076 | 672.6742 | 662.8812 | 422.3581 | 437.3763
993021 | 0.6838 | 1.6683 | 1.3496 | 0.6111 | 542.0698 | 668.2255 | 678.7491 | 420.3488 | 436.4315
998021 | 0.6614 | 1.6629 | 1.3529 | 0.6106 | 543.3829 | 666.0416 | 656.2528 | 420.0443 | 435.5614
1003020 | 0.6784 | 1.694 | 1.3513 | 0.61 | 542.7462 | 678.6193 | 673.3259 | 419.679 | 434.6264
1008021 | 0.6838 | 1.7028 | 1.3447 | 0.6171 | 540.1201 | 682.1783 | 678.7491 | 424.0021 | 433.8309
1013021 | 0.6871 | 1.6962 | 1.3529 | 0.6193 | 543.3829 | 679.5091 | 682.0634 | 425.3417 | 433.2495
1018021 | 0.6658 | 1.6814 | 1.348 | 0.6161 | 541.4332 | 673.5235 | 660.6717 | 423.3932 | 432.7781
1023021 | 0.6631 | 1.6836 | 1.3261 | 0.6122 | 532.7191 | 674.4132 | 657.9601 | 421.0186 | 432.3598
1028021 | 0.6625 | 1.6716 | 1.3174 | 0.6089 | 529.2574 | 669.5601 | 657.3575 | 419.0092 | 431.9296
1033021 | 0.6489 | 1.6694 | 1.3234 | 0.6144 | 531.6448 | 668.6704 | 643.6989 | 422.3581 | 431.6605
1038021 | 0.6598 | 1.6705 | 1.3278 | 0.6068 | 533.3956 | 669.1153 | 654.6459 | 417.7305 | 431.1459
1043021 | 0.6592 | 1.6705 | 1.3196 | 0.6046 | 530.1328 | 669.1153 | 654.0433 | 416.3909 | 430.427
1048021 | 0.6396 | 1.6694 | 1.3168 | 0.6013 | 529.0187 | 668.6704 | 634.3589 | 414.3815 | 429.3958
1053021 | 0.6374 | 1.6694 | 1.3157 | 0.5915 | 528.581 | 668.6704 | 632.1494 | 408.4143 | 428.2153
1058021 | 0.6811 | 1.6694 | 1.3059 | 0.5953 | 524.6815 | 668.6704 | 676.0376 | 410.7282 | 427.0565
1063021 | 0.6735 | 1.6711 | 1.3119 | 0.5947 | 527.069 | 669.3579 | 668.4048 | 410.3628 | 425.8426
1068025 | 0.6647 | 1.67 | 1.3343 | 0.592 | 535.9819 | 668.913 | 659.5669 | 408.7188 | 424.6503
1073021 | 0.6953 | 1.6667 | 1.3403 | 0.5909 | 538.3693 | 667.5784 | 690.2986 | 408.049 | 423.5327
1078019 | 0.674 | 1.6678 | 1.3168 | 0.5964 | 529.0187 | 668.0233 | 668.907 | 411.3979 | 422.5781
1083019 | 0.6822 | 1.6623 | 1.3119 | 0.6029 | 527.069 | 665.7989 | 677.1423 | 415.3558 | 421.8042
1088019 | 0.6833 | 1.665 | 1.3327 | 0.5942 | 535.3453 | 666.8909 | 678.247 | 410.0584 | 420.8594
1093025 | 0.6882 | 1.6601 | 1.3327 | 0.598 | 535.3453 | 664.9092 | 683.1681 | 412.3722 | 420.0856
1098062 | 0.6888 | 1.6596 | 1.3267 | 0.5964 | 532.9579 | 664.707 | 683.7707 | 411.3979 | 419.3568
1103033 | 0.6543 | 1.6481 | 1.3338 | 0.6008 | 535.783 | 660.0561 | 649.1222 | 414.0771 | 418.907
1108018 | 0.6724 | 1.6486 | 1.3256 | 0.6029 | 532.5202 | 660.2583 | 667.3001 | 415.3558 | 418.4671
1113042 | 0.6598 | 1.6503 | 1.325 | 0.5909 | 532.2815 | 660.9458 | 654.6459 | 408.049 | 417.8228
1118042 | 0.6811 | 1.6563 | 1.307 | 0.5926 | 525.1192 | 663.3723 | 676.0376 | 409.0841 | 417.1687
1123021 | 0.6696 | 1.6618 | 1.3108 | 0.5876 | 526.6312 | 665.5967 | 664.4881 | 406.0396 | 416.3418
1128022 | 0.668 | 1.6508 | 1.2983 | 0.5849 | 521.6575 | 661.148 | 662.8812 | 404.3956 | 415.5051
1133035 | 0.6674 | 1.6536 | 1.2944 | 0.5865 | 520.1057 | 662.2804 | 662.2786 | 405.3698 | 414.8706
1138173 | 0.6379 | 1.6492 | 1.307 | 0.5904 | 525.1192 | 660.5009 | 632.6516 | 407.7445 | 414.2912
1143020 | 0.633 | 1.6394 | 1.3414 | 0.6051 | 538.807 | 656.5375 | 627.7306 | 416.6953 | 414.1085
1148019 | 0.6478 | 1.6383 | 1.3179 | 0.6161 | 529.4563 | 656.0926 | 642.5943 | 423.3932 | 414.2067
1153019 | 0.6489 | 1.641 | 1.3054 | 0.61 | 524.4826 | 657.1846 | 643.6989 | 419.679 | 414.1949
1158019 | 0.6407 | 1.6448 | 1.3152 | 0.6051 | 528.382 | 658.7214 | 635.4637 | 416.6953 | 414.0987
1163020 | 0.639 | 1.6656 | 1.3136 | 0.6057 | 527.7454 | 667.1335 | 633.7564 | 417.0607 | 413.8748
1168037 | 0.6237 | 1.6634 | 1.2993 | 0.6024 | 522.0554 | 666.2438 | 618.3905 | 415.0513 | 413.5428
1173018 | 0.6325 | 1.664 | 1.2939 | 0.604 | 519.9067 | 666.4865 | 627.2284 | 416.0255 | 413.3052
1178114 | 0.6352 | 1.6814 | 1.2906 | 0.604 | 518.5936 | 673.5235 | 629.94 | 416.0255 | 413.1441
1183043 | 0.6494 | 1.6683 | 1.2873 | 0.5931 | 517.2806 | 668.2255 | 644.2011 | 409.3886 | 412.8338
1188050 | 0.6685 | 1.6678 | 1.2873 | 0.5958 | 517.2806 | 668.0233 | 663.3833 | 411.0326 | 412.4684
1193018 | 0.6871 | 1.6705 | 1.3125 | 0.5909 | 527.3077 | 669.1153 | 682.0634 | 408.049 | 412.1561
1198019 | 0.6625 | 1.664 | 1.3414 | 0.5882 | 538.807 | 666.4865 | 657.3575 | 406.4049 | 411.834
1203021 | 0.6751 | 1.6563 | 1.3185 | 0.5876 | 529.6951 | 663.3723 | 670.0118 | 406.0396 | 411.5649
1208024 | 0.656 | 1.6568 | 1.3283 | 0.5844 | 533.5945 | 663.5746 | 650.8295 | 404.0912 | 411.4254
1213325 | 0.6702 | 1.6678 | 1.3119 | 0.5893 | 527.069 | 668.0233 | 665.0906 | 407.0747 | 411.3076
1218021 | 0.6806 | 1.6683 | 1.3207 | 0.5871 | 530.5705 | 668.2255 | 675.5354 | 405.7352 | 411.1583
1223204 | 0.6789 | 1.6623 | 1.3316 | 0.5958 | 534.9076 | 665.7989 | 673.8281 | 411.0326 | 411.2329
1228088 | 0.6532 | 1.6552 | 1.3097 | 0.5947 | 526.1936 | 662.9275 | 648.0174 | 410.3628 | 411.3076
1233018 | 0.6658 | 1.6514 | 1.2999 | 0.5909 | 522.2942 | 661.3907 | 660.6717 | 408.049 | 411.1996
1238026 | 0.6964 | 1.6415 | 1.2993 | 0.5964 | 522.0554 | 657.3868 | 691.4034 | 411.3979 | 411.0719
1243019 | 0.6625 | 1.6415 | 1.3004 | 0.5947 | 522.4931 | 657.3868 | 657.3575 | 410.3628 | 411.0817
1248067 | 0.6795 | 1.6388 | 1.295 | 0.5969 | 520.3444 | 656.2949 | 674.4306 | 411.7024 | 411.0601
1253017 | 0.6997 | 1.647 | 1.2862 | 0.5844 | 516.8429 | 659.6112 | 694.7176 | 404.0912 | 410.8244
1258019 | 0.7265 | 1.6465 | 1.2917 | 0.5794 | 519.0314 | 659.409 | 721.6329 | 401.0467 | 410.4041
1263020 | 0.7073 | 1.6399 | 1.2933 | 0.5805 | 519.668 | 656.7397 | 702.3503 | 401.7165 | 409.9641
1268169 | 0.6991 | 1.6383 | 1.2846 | 0.5926 | 516.2063 | 656.0926 | 694.115 | 409.0841 | 409.9975
1273020 | 0.6997 | 1.6295 | 1.2939 | 0.5898 | 519.9067 | 652.5337 | 694.7176 | 407.3792 | 409.9425
1278018 | 0.6756 | 1.6344 | 1.3108 | 0.5904 | 526.6312 | 654.5154 | 670.5139 | 407.7445 | 409.9975
1283020 | 0.692 | 1.6284 | 1.3092 | 0.5953 | 525.9946 | 652.0888 | 686.9844 | 410.7282 | 410.2017
1288019 | 0.68 | 1.6279 | 1.2977 | 0.5997 | 521.4188 | 651.8866 | 674.9328 | 413.4073 | 410.461
1293020 | 0.6888 | 1.6683 | 1.3048 | 0.5947 | 524.2439 | 668.2255 | 683.7707 | 410.3628 | 410.5455
1298021 | 0.6871 | 1.6344 | 1.3305 | 0.5926 | 534.4699 | 654.5154 | 682.0634 | 409.0841 | 410.3
1303017 | 0.6674 | 1.6399 | 1.3256 | 0.5887 | 532.5202 | 656.7397 | 662.2786 | 406.7094 | 409.7618
1308068 | 0.6964 | 1.6399 | 1.3218 | 0.5904 | 531.0082 | 656.7397 | 691.4034 | 407.7445 | 409.3768
1313025 | 0.6822 | 1.6394 | 1.3294 | 0.5947 | 534.0322 | 656.5375 | 677.1423 | 410.3628 | 409.1725
1318018 | 0.6953 | 1.647 | 1.3207 | 0.5942 | 530.5705 | 659.6112 | 690.2986 | 410.0584 | 408.9466
1323019 | 0.7057 | 1.635 | 1.33 | 0.5898 | 534.271 | 654.758 | 700.7434 | 407.3792 | 408.6991
1328019 | 0.6899 | 1.6558 | 1.3174 | 0.5953 | 529.2574 | 663.1701 | 684.8754 | 410.7282 | 408.5283
1333018 | 0.6855 | 1.641 | 1.3289 | 0.5942 | 533.8333 | 657.1846 | 680.4565 | 410.0584 | 408.3358
1338018 | 0.6822 | 1.6683 | 1.33 | 0.5926 | 534.271 | 668.2255 | 677.1423 | 409.0841 | 408.3259
1343019 | 0.6576 | 1.6508 | 1.3245 | 0.5947 | 532.0825 | 661.148 | 652.4364 | 410.3628 | 408.3043
1348155 | 0.6795 | 1.6251 | 1.3179 | 0.592 | 529.4563 | 650.7542 | 674.4306 | 408.7188 | 408.3259
1353018 | 0.6363 | 1.6262 | 1.3037 | 0.5947 | 523.8061 | 651.1991 | 631.0448 | 410.3628 | 408.4536
1358017 | 0.6647 | 1.6404 | 1.3059 | 0.6008 | 524.6815 | 656.942 | 659.5669 | 414.0771 | 408.7129
1363018 | 0.6707 | 1.6465 | 1.3032 | 0.5964 | 523.6072 | 659.409 | 665.5928 | 411.3979 | 408.9486
1368017 | 0.7101 | 1.641 | 1.2939 | 0.592 | 519.9067 | 657.1846 | 705.1624 | 408.7188 | 409.0016
1373020 | 0.7002 | 1.6437 | 1.2955 | 0.5909 | 520.5434 | 658.2766 | 695.2198 | 408.049 | 409.0763
1378018 | 0.6991 | 1.6262 | 1.284 | 0.5844 | 515.9675 | 651.1991 | 694.115 | 404.0912 | 408.8523
1383017 | 0.7128 | 1.6175 | 1.284 | 0.5849 | 515.9675 | 647.6805 | 707.874 | 404.3956 | 408.6599
1388092 | 0.6713 | 1.6448 | 1.2835 | 0.5844 | 515.7685 | 658.7214 | 666.1954 | 404.0912 | 408.5322
1393017 | 0.6729 | 1.6186 | 1.284 | 0.5865 | 515.9675 | 648.1254 | 667.8023 | 405.3698 | 408.3377
1398020 | 0.6565 | 1.6076 | 1.2862 | 0.5854 | 516.8429 | 643.6767 | 651.3317 | 404.7 | 408.1551
1403017 | 0.6888 | 1.6055 | 1.2873 | 0.5882 | 517.2806 | 642.8274 | 683.7707 | 406.4049 | 407.9842
1408019 | 0.651 | 1.6175 | 1.2819 | 0.5871 | 515.1319 | 647.6805 | 645.808 | 405.7352 | 408.0372
1413018 | 0.6521 | 1.6153 | 1.2917 | 0.5827 | 519.0314 | 646.7908 | 646.9128 | 403.056 | 408.102
1418018 | 0.6363 | 1.6175 | 1.2933 | 0.5849 | 519.668 | 647.6805 | 631.0448 | 404.3956 | 408.1885
1423094 | 0.662 | 1.6224 | 1.3037 | 0.5822 | 523.8061 | 649.6623 | 656.8553 | 402.7516 | 407.9842
1428018 | 0.6948 | 1.6377 | 1.3021 | 0.5915 | 523.1695 | 655.85 | 689.7965 | 408.4143 | 408.0176
1433022 | 0.7052 | 1.6219 | 1.3037 | 0.5854 | 523.8061 | 649.46 | 700.2413 | 404.7 | 407.9194
1438019 | 0.6729 | 1.6115 | 1.2862 | 0.5904 | 516.8429 | 645.254 | 667.8023 | 407.7445 | 407.8231
1443019 | 0.6499 | 1.635 | 1.2846 | 0.6029 | 516.2063 | 654.758 | 644.7033 | 415.3558 | 407.886
1448018 | 0.6571 | 1.6421 | 1.2906 | 0.6079 | 518.5936 | 657.6295 | 651.9343 | 418.4003 | 408.1452
1453018 | 0.6866 | 1.6328 | 1.2819 | 0.6139 | 515.1319 | 653.8683 | 681.5612 | 422.0537 | 408.5636
1458119 | 0.6499 | 1.6213 | 1.301 | 0.6166 | 522.7318 | 649.2174 | 644.7033 | 423.6977 | 409.1116
1463017 | 0.6565 | 1.6273 | 1.284 | 0.6128 | 515.9675 | 651.6439 | 651.3317 | 421.3839 | 409.5516
1468018 | 0.6893 | 1.6426 | 1.3086 | 0.6068 | 525.7559 | 657.8317 | 684.2728 | 417.7305 | 409.7893
1473021 | 0.6352 | 1.6465 | 1.3294 | 0.6161 | 534.0322 | 659.409 | 629.94 | 423.3932 | 410.2194
1478019 | 0.6729 | 1.635 | 1.2955 | 0.604 | 520.5434 | 654.758 | 667.8023 | 416.0255 | 410.4983
1483020 | 0.6795 | 1.6366 | 1.2917 | 0.6002 | 519.0314 | 655.4051 | 674.4306 | 413.7118 | 410.5946
1488021 | 0.6904 | 1.6448 | 1.3185 | 0.5964 | 529.6951 | 658.7214 | 685.3776 | 411.3979 | 410.6378
1493019 | 0.6571 | 1.6366 | 1.3108 | 0.5947 | 526.6312 | 655.4051 | 651.9343 | 410.3628 | 410.679
1498070 | 0.6773 | 1.6366 | 1.307 | 0.5931 | 525.1192 | 655.4051 | 672.2212 | 409.3886 | 410.6476
1503020 | 0.6888 | 1.6372 | 1.3086 | 0.5931 | 525.7559 | 655.6478 | 683.7707 | 409.3886 | 410.6692
1508019 | 0.686 | 1.6257 | 1.3059 | 0.5833 | 524.6815 | 650.9969 | 680.9586 | 403.4214 | 410.4453
1513020 | 0.6494 | 1.6328 | 1.3037 | 0.5838 | 523.8061 | 653.8683 | 644.2011 | 403.7258 | 410.1114
1518019 | 0.6456 | 1.6312 | 1.2895 | 0.5854 | 518.156 | 653.2212 | 640.3848 | 404.7 | 409.8953
1523020 | 0.6592 | 1.6399 | 1.2884 | 0.58 | 517.7183 | 656.7397 | 654.0433 | 401.412 | 409.6596
1528018 | 0.7166 | 1.6279 | 1.2846 | 0.5772 | 516.2063 | 651.8866 | 711.6903 | 399.7071 | 409.3905
1533050 | 0.6691 | 1.6251 | 1.2873 | 0.5789 | 517.2806 | 650.7542 | 663.9859 | 400.7422 | 409.2825
1538018 | 0.6527 | 1.624 | 1.2813 | 0.5882 | 514.8932 | 650.3093 | 647.5153 | 406.4049 | 409.3473
1543018 | 0.6822 | 1.6454 | 1.2808 | 0.5833 | 514.6942 | 658.9641 | 677.1423 | 403.4214 | 409.3257
1548018 | 0.6718 | 1.6421 | 1.2977 | 0.592 | 521.4188 | 657.6295 | 666.6975 | 408.7188 | 409.4337
1553018 | 0.6412 | 1.6383 | 1.2917 | 0.5986 | 519.0314 | 656.0926 | 635.9658 | 412.7375 | 409.693
1558017 | 0.6674 | 1.6317 | 1.2988 | 0.6029 | 521.8564 | 653.4234 | 662.2786 | 415.3558 | 409.9818
1563020 | 0.6625 | 1.6224 | 1.289 | 0.6068 | 517.957 | 649.6623 | 657.3575 | 417.7305 | 410.3687
1568019 | 0.6658 | 1.6404 | 1.2901 | 0.6029 | 518.3947 | 656.942 | 660.6717 | 415.3558 | 410.7655
1573021 | 0.6478 | 1.6404 | 1.2895 | 0.5953 | 518.156 | 656.942 | 642.5943 | 410.7282 | 410.9697
1578020 | 0.6642 | 1.6394 | 1.2988 | 0.5958 | 521.8564 | 656.5375 | 659.0648 | 411.0326 | 411.2369
1583018 | 0.6625 | 1.6383 | 1.289 | 0.592 | 517.957 | 656.0926 | 657.3575 | 408.7188 | 411.2467
1588018 | 0.6571 | 1.6377 | 1.2955 | 0.5991 | 520.5434 | 655.85 | 651.9343 | 413.042 | 411.5158
1593019 | 0.6625 | 1.6355 | 1.3075 | 0.5953 | 525.3182 | 654.9602 | 657.3575 | 410.7282 | 411.612
1598018 | 0.6259 | 1.6246 | 1.2933 | 0.5898 | 519.668 | 650.552 | 620.6 | 407.3792 | 411.3547
1603019 | 0.6057 | 1.6219 | 1.2944 | 0.586 | 520.1057 | 649.46 | 600.3131 | 405.0654 | 410.9246
1608019 | 0.6057 | 1.6284 | 1.3037 | 0.5876 | 523.8061 | 652.0888 | 600.3131 | 406.0396 | 410.408
1613018 | 0.6346 | 1.6268 | 1.2901 | 0.5915 | 518.3947 | 651.4417 | 629.3374 | 408.4143 | 409.915
1618021 | 0.6325 | 1.6262 | 1.2791 | 0.5871 | 514.0178 | 651.1991 | 627.2284 | 405.7352 | 409.4102
1623018 | 0.6308 | 1.6235 | 1.2868 | 0.5871 | 517.0816 | 650.1071 | 625.5211 | 405.7352 | 409.0232
1628018 | 0.639 | 1.6202 | 1.2983 | 0.5887 | 521.6575 | 648.7725 | 633.7564 | 406.7094 | 408.485
1633018 | 0.6297 | 1.6219 | 1.2879 | 0.592 | 517.5193 | 649.46 | 624.4164 | 408.7188 | 408.2493
1638017 | 0.6396 | 1.6257 | 1.2911 | 0.598 | 518.7926 | 650.9969 | 634.3589 | 412.3722 | 408.2061
1643019 | 0.6833 | 1.6355 | 1.2977 | 0.5926 | 521.4188 | 654.9602 | 678.247 | 409.0841 | 408.1315
1648017 | 0.6866 | 1.6339 | 1.2961 | 0.5936 | 520.7821 | 654.3132 | 681.5612 | 409.693 | 408.1099
1653018 | 0.709 | 1.6339 | 1.2829 | 0.5942 | 515.5298 | 654.3132 | 704.0576 | 410.0584 | 408.1315
1658017 | 0.7013 | 1.6355 | 1.2851 | 0.5969 | 516.4052 | 654.9602 | 696.3245 | 411.7024 | 408.2061
1663017 | 0.7139 | 1.6437 | 1.2862 | 0.5986 | 516.8429 | 658.2766 | 708.9787 | 412.7375 | 408.5067
1668018 | 0.6806 | 1.6432 | 1.2829 | 0.598 | 515.5298 | 658.0744 | 675.5354 | 412.3722 | 408.7856
1673018 | 0.7112 | 1.6432 | 1.2726 | 0.5936 | 511.4315 | 658.0744 | 706.2671 | 409.693 | 408.9466
1678020 | 0.7489 | 1.6317 | 1.3201 | 0.5936 | 530.3317 | 653.4234 | 744.1293 | 409.693 | 409.2138
1683018 | 0.709 | 1.6306 | 1.3321 | 0.5882 | 535.1066 | 652.9785 | 704.0576 | 406.4049 | 409.4298
1688018 | 0.7347 | 1.6312 | 1.3327 | 0.5909 | 535.3453 | 653.2212 | 729.8682 | 408.049 | 409.6655
1693141 | 0.6964 | 1.6251 | 1.3371 | 0.5882 | 537.0961 | 650.7542 | 691.4034 | 406.4049 | 409.6655
1698017 | 0.7243 | 1.6251 | 1.3447 | 0.5844 | 540.1201 | 650.7542 | 719.4235 | 404.0912 | 409.6871
1703017 | 0.7019 | 1.6142 | 1.3595 | 0.58 | 546.009 | 646.3459 | 696.9271 | 401.412 | 409.4514
1708137 | 0.6849 | 1.6164 | 1.3513 | 0.5893 | 542.7462 | 647.2357 | 679.8539 | 407.0747 | 409.2688
1713018 | 0.686 | 1.5978 | 1.3239 | 0.5816 | 531.8437 | 639.7133 | 680.9586 | 402.3862 | 408.8504
1718017 | 0.7144 | 1.6038 | 1.3245 | 0.5822 | 532.0825 | 642.1399 | 709.4809 | 402.7516 | 408.3672
1723017 | 0.6871 | 1.6213 | 1.3185 | 0.5778 | 529.6951 | 649.2174 | 682.0634 | 400.0724 | 407.8742
1728017 | 0.6866 | 1.629 | 1.3185 | 0.5822 | 529.6951 | 652.3314 | 681.5612 | 402.7516 | 407.6169
1733017 | 0.6997 | 1.6284 | 1.3174 | 0.5805 | 529.2574 | 652.0888 | 694.7176 | 401.7165 | 407.3163
1738017 | 0.7068 | 1.6197 | 1.3004 | 0.5838 | 522.4931 | 648.5703 | 701.8481 | 403.7258 | 407.1553
1743044 | 0.7232 | 1.6191 | 1.3256 | 0.5816 | 532.5202 | 648.3276 | 718.3188 | 402.3862 | 406.8116
1748019 | 0.7052 | 1.618 | 1.3108 | 0.5822 | 526.6312 | 647.8828 | 700.2413 | 402.7516 | 406.5542
1753017 | 0.7194 | 1.6137 | 1.3201 | 0.5838 | 530.3317 | 646.1437 | 714.5024 | 403.7258 | 406.4364
1758017 | 0.697 | 1.6027 | 1.3349 | 0.5805 | 536.2207 | 641.695 | 692.006 | 401.7165 | 406.3284
1763017 | 0.6948 | 1.5956 | 1.3097 | 0.5871 | 526.1936 | 638.8236 | 689.7965 | 405.7352 | 406.3185
1768017 | 0.703 | 1.6011 | 1.3059 | 0.5882 | 524.6815 | 641.0479 | 698.0318 | 406.4049 | 406.2537
1773020 | 0.6964 | 1.5994 | 1.2977 | 0.5898 | 521.4188 | 640.3604 | 691.4034 | 407.3792 | 406.3068
1778020 | 0.6724 | 1.5984 | 1.3004 | 0.586 | 522.4931 | 639.956 | 667.3001 | 405.0654 | 406.2851
1783051 | 0.674 | 1.5989 | 1.3026 | 0.5958 | 523.3685 | 640.1582 | 668.907 | 411.0326 | 406.4246
1788017 | 0.6773 | 1.612 | 1.301 | 0.598 | 522.7318 | 645.4562 | 672.2212 | 412.3722 | 406.5425
1793017 | 0.6401 | 1.6016 | 1.2901 | 0.5942 | 518.3947 | 641.2502 | 634.8611 | 410.0584 | 406.4678
416.9624

## Calibration
Calibration Date |  | 2016-08-24
| A-1 Sensor | A-2 Sensor | A-3 Sensor | Inlet
500 | 1.2383 | 1.2569 | 0.50722 | 0.74211
1000 | 2.5089 | 2.4818 | 1.0016 | 1.5628
2000 | 5.0108 | 4.9636 | 2.0001 | 3.2055

## Normalized CO2
Normalized CO2 Count for the 10 mins of Sampling period
Time (mins) | A-1 Sensor | A-2 Sensor | A-3 Sensor | Adjusted Inlet |  | Time | 5F | 1F | 3F
0.0017833 | 416.8106 | 414.4467 | 415.8225 |  |  | -0.11637 | 0.44893 | 0.93079 | 0.97479
0.05015 | 417.686 | 414.0019 | 415.3203 |  |  | -0.033017 | 0.4891 | 0.92295 | 0.89193
0.1335 | 417.885 | 414.649 | 416.3246 |  |  | 0.05035 | 0.45905 | 0.91329 | 0.93585
0.21682 | 419.397 | 415.3365 | 416.3246 |  |  | 0.13373 | 0.47277 | 0.91445 | 0.87114
0.30017 | 420.5111 | 416.6711 | 419.6388 |  |  | 0.22208 | 0.451 | 0.92996 | 0.92
0.3835 | 421.1477 | 417.7631 | 421.3462 |  |  | 0.30035 | 0.4634 | 0.93116 | 0.956
0.46685 | 421.7844 | 419.2999 | 424.0578 |  |  | 0.38673 | 0.47789 | 0.92266 | 0.94994
0.55022 | 422.0231 | 418.855 | 422.4509 |  |  | 0.46813 | 0.44802 | 0.91265 | 0.86198
0.63355 | 421.5854 | 419.9874 | 422.953 |  |  | 0.5503 | 0.43514 | 0.90779 | 0.90535
0.71688 | 420.9488 | 420.1896 | 422.953 |  |  | 0.63377 | 0.43476 | 0.89462 | 1.0102
0.80022 | 425.9226 | 419.7447 | 421.8483 |  |  | 0.71698 | 0.43622 | 0.89459 | 0.89449
0.88355 | 425.2859 | 419.0976 | 420.7436 |  |  | 0.80112 | 0.42899 | 0.89095 | 0.95258
0.96688 | 424.8482 | 419.2999 | 438.9214 |  |  | 0.88362 | 0.41789 | 0.90302 | 1.0223
1.0502 | 425.7236 | 420.1896 | 430.0836 |  |  | 0.96698 | 0.42676 | 0.90376 | 1.1152
1.1336 | 426.798 | 420.3918 | 428.4767 |  |  | 1.0503 | 0.43041 | 0.89619 | 1.0512
1.2169 | 425.0472 | 463.3017 | 427.8741 |  |  | 1.1362 | 0.41854 | 0.89388 | 1.0231
1.3002 | 425.0472 | 512.1566 | 430.0836 |  |  | 1.217 | 0.4313 | 0.88197 | 1.0253
1.3836 | 427.0367 | 495.5751 | 430.0836 |  |  | 1.3003 | 0.45396 | 0.88852 | 0.94288
1.4669 | 427.6733 | 451.5732 | 432.7952 |  |  | 1.3837 | 0.45111 | 0.87958 | 0.99815
1.5502 | 438.536 | 477.9015 | 438.3189 |  |  | 1.467 | 0.43468 | 0.87801 | 0.95632
1.6336 | 486.2045 | 480.9752 | 441.0305 |  |  | 1.5503 | 0.44399 | 0.93324 | 0.98606
1.7169 | 464.0016 | 467.7099 | 440.5283 |  |  | 1.6337 | 0.47957 | 0.88749 | 0.9811
1.8002 | 442.9129 | 467.0629 | 440.5283 |  |  | 1.717 | 0.47477 | 0.89688 | 0.9157
1.8839 | 441.1621 | 456.8713 | 444.3447 |  |  | 1.8011 | 0.47094 | 0.89818 | 1.016
1.9671 | 438.7748 | 456.022 | 437.8167 |  |  | 1.8837 | 0.48191 | 0.89819 | 0.96821
2.0503 | 436.1486 | 446.9223 | 436.712 |  |  | 1.967 | 0.47092 | 0.9094 | 1.0137
2.1336 | 433.7612 | 444.0509 | 434.5025 |  |  | 2.0503 | 0.48433 | 0.89375 | 1.05
2.2172 | 433.3235 | 443.4038 | 435.0047 |  |  | 2.1336 | 0.46788 | 0.92292 | 0.99667
2.3002 | 432.6869 | 439.4404 | 432.7952 |  |  | 2.217 | 0.48408 | 0.90323 | 0.98231
2.3837 | 431.8115 | 438.308 | 430.0836 |  |  | 2.3003 | 0.4856 | 0.94078 | 0.97108
2.4669 | 432.2492 | 439.1977 | 432.293 | 406.8826 |  | 2.3836 | 0.47824 | 0.91681 | 0.8872
2.5503 | 432.2492 | 437.4183 | 424.5599 | 406.8296 |  | 2.4692 | 0.46924 | 0.88142 | 0.96187
2.6336 | 433.1245 | 436.1241 | 431.7909 | 406.7019 |  | 2.5503 | 0.44961 | 0.88249 | 0.81401
2.7169 | 432.4481 | 436.9734 | 432.293 | 406.4446 |  | 2.6336 | 0.4517 | 0.90113 | 0.91005
2.8003 | 431.8115 | 435.2344 | 433.3978 | 405.9948 |  | 2.717 | 0.44725 | 0.90871 | 0.92972
2.8836 | 430.7372 | 434.102 | 431.1883 | 405.7061 |  | 2.8003 | 0.4345 | 0.90097 | 1.064
2.9669 | 430.2994 | 433.2526 | 431.7909 | 405.653 |  | 2.8837 | 0.43641 | 0.90443 | 1.03
3.0503 | 430.4984 | 433.4549 | 431.1883 | 405.9005 |  | 2.967 | 0.42162 | 0.88114 | 1.027
3.1336 | 430.9361 | 432.3629 | 430.0836 | 406.1892 |  | 3.0503 | 0.42227 | 0.86984 | 1.0744
3.2169 | 430.7372 | 433.2526 | 431.1883 | 406.7156 |  | 3.1349 | 0.42203 | 0.90779 | 0.93318
3.3003 | 431.8115 | 433.01 | 431.7909 | 407.1458 |  | 3.217 | 0.42337 | 0.87244 | 0.9393
3.3836 | 431.1748 | 433.01 | 431.7909 | 407.5524 |  | 3.3003 | 0.42696 | 0.85795 | 0.88396
3.4669 | 431.1748 | 433.6571 | 433.3978 | 407.7783 |  | 3.3836 | 0.42903 | 0.85564 | 0.99477
3.5503 | 430.4984 | 431.6754 | 432.7952 | 407.9708 |  | 3.467 | 0.42155 | 0.87195 | 0.86559
3.6336 | 430.9361 | 431.918 | 431.7909 | 408.0552 |  | 3.5503 | 0.43458 | 0.86871 | 0.86912
3.717 | 429.8618 | 431.2305 | 430.6862 | 407.9688 |  | 3.6336 | 0.43645 | 0.87144 | 0.81491
3.8003 | 430.9361 | 430.7856 | 430.0836 | 407.9138 |  | 3.7182 | 0.4512 | 0.87887 | 0.90331
3.8836 | 430.0607 | 431.0283 | 429.5814 | 407.7861 |  | 3.8003 | 0.44893 | 0.89978 | 1.0151
3.967 | 429.8618 | 430.7856 | 431.7909 | 407.5504 |  | 3.8837 | 0.45142 | 0.8784 | 1.051
4.0503 | 428.9864 | 430.1385 | 430.0836 | 407.3795 |  | 3.967 | 0.42809 | 0.86443 | 0.94105
4.1336 | 427.2356 | 429.6937 | 430.0836 | 407.1654 |  | 4.0503 | 0.42571 | 0.89652 | 0.86235
4.2169 | 426.798 | 428.359 | 428.4767 | 407.0162 |  | 4.1336 | 0.43294 | 0.90539 | 0.88604
4.3003 | 426.1613 | 428.359 | 429.5814 | 406.8021 |  | 4.217 | 0.41976 | 0.89119 | 0.98529
4.3836 | 426.599 | 426.3774 | 427.372 | 406.5762 |  | 4.302 | 0.44372 | 0.87352 | 0.85818
4.4669 | 424.4105 | 426.1752 | 420.7436 | 406.1578 |  | 4.3836 | 0.41924 | 0.88027 | 0.87921
4.5503 | 425.2859 | 425.7303 | 425.6647 | 405.9103 |  | 4.467 | 0.4517 | 0.90049 | 0.99034
4.6336 | 424.8482 | 425.9325 | 427.8741 | 405.5902 |  | 4.5504 | 0.47836 | 0.90439 | 0.80425
4.7169 | 423.9729 | 425.4876 | 423.5556 | 405.5784 |  | 4.6336 | 0.43157 | 0.88764 | 0.93196
4.8003 | 423.0975 | 424.153 | 422.953 | 405.4939 |  | 4.717 | 0.42611 | 0.88951 | 0.95416
4.8836 | 421.7844 | 423.0611 | 421.8483 | 405.0873 |  | 4.8004 | 0.4622 | 0.90063 | 0.99121
4.9669 | 422.4608 | 422.8588 | 423.5556 | 404.3999 |  | 4.8836 | 0.45165 | 0.88922 | 0.87743
5.0503 | 421.7844 | 422.414 | 420.7436 | 403.6044 |  | 4.9678 | 0.44662 | 0.88933 | 0.94647
5.1337 | 420.2723 | 421.0793 | 420.7436 | 402.7873 |  | 5.0503 | 0.44871 | 0.89008 | 0.98564
5.217 | 415.9353 | 420.1896 | 420.7436 | 401.9505 |  | 5.1336 | 0.44582 | 0.87504 | 0.97685
5.3003 | 419.8347 | 419.5425 | 418.5341 | 401.2847 |  | 5.217 | 0.44398 | 0.88593 | 0.85308
5.3836 | 418.5614 | 419.0976 | 418.5341 | 400.9095 |  | 5.3003 | 0.42551 | 0.88447 | 0.84085
5.4669 | 418.7604 | 418.4101 | 417.4293 | 400.4911 |  | 5.3837 | 0.42482 | 0.89722 | 0.88806
5.5503 | 418.5614 | 417.9653 | 424.5599 | 399.8351 |  | 5.467 | 0.4206 | 0.88165 | 1.0849
5.6336 | 418.7604 | 417.5204 | 436.712 | 399.0082 |  | 5.5508 | 0.42462 | 0.87816 | 0.92313
5.7169 | 423.0975 | 419.2999 | 483.3117 | 398.1714 |  | 5.6336 | 0.41629 | 0.87643 | 0.86694
5.8003 | 421.5854 | 423.7081 | 505.3059 | 397.3661 |  | 5.717 | 0.41568 | 0.90592 | 0.96769
5.8836 | 420.9488 | 422.8588 | 489.9401 | 396.7435 |  | 5.8003 | 0.43817 | 0.90101 | 0.93183
5.967 | 421.1477 | 427.0245 | 482.8095 | 396.2406 |  | 5.8836 | 0.42917 | 0.89491 | 0.82652
6.0503 | 422.0231 | 435.8814 | 496.5685 | 395.6926 |  | 5.967 | 0.43779 | 0.88486 | 0.91495
6.1336 | 426.1613 | 444.4958 | 496.5685 | 395.0484 |  | 6.0503 | 0.42323 | 0.87076 | 0.89691
6.2169 | 429.8618 | 448.0547 | 532.7234 | 394.5553 |  | 6.1336 | 0.42337 | 0.89415 | 0.90683
6.3003 | 431.3738 | 448.2569 | 512.4365 | 394.2116 |  | 6.217 | 0.42186 | 0.89346 | 0.8447
6.3836 | 435.512 | 448.2569 | 527.3002 | 394.0623 |  | 6.3003 | 0.43353 | 0.89118 | 0.89976
6.4669 | 436.5863 | 447.8121 | 530.5139 | 394.0407 |  | 6.3836 | 0.42024 | 0.88963 | 0.89393
6.5505 | 434.6366 | 483.6444 | 540.4566 | 394.0722 |  | 6.467 | 0.42812 | 0.88789 | 0.87459
6.6336 | 443.1119 | 495.5751 | 543.1682 | 394.5337 |  | 6.5503 | 0.44401 | 0.88454 | 0.89269
6.717 | 448.7621 | 499.3362 | 543.7707 | 395.2212 |  | 6.6336 | 0.42569 | 0.87044 | 0.76866
6.8003 | 448.7621 | 507.9505 | 554.2155 | 396.0697 |  | 6.717 | 0.42864 | 0.86819 | 0.70118
6.8836 | 452.7013 | 511.9544 | 559.1366 | 396.9379 |  | 6.8003 | 0.44297 | 0.87888 | 0.70294
6.9669 | 450.9505 | 532.2567 | 549.194 | 397.9259 |  | 6.8836 | 0.42626 | 0.87835 | 0.80324
7.0503 | 452.2636 | 527.2013 | 542.0634 | 398.9453 |  | 6.967 | 0.4131 | 0.87924 | 0.79779
7.1336 | 452.9002 | 536.7054 | 562.4508 | 399.6976 |  | 7.0503 | 0.42482 | 0.87685 | 0.7933
7.2169 | 455.7253 | 547.5441 | 579.4236 | 400.4597 |  | 7.1336 | 0.4422 | 0.87414 | 0.82312
7.3003 | 457.4761 | 555.026 | 562.4508 | 401.0077 |  | 7.217 | 0.42894 | 0.87728 | 0.79218
7.3836 | 456.4018 | 556.8055 | 552.0061 | 401.6186 |  | 7.3003 | 0.43341 | 0.88265 | 0.82611
7.4669 | 458.5504 | 565.2176 | 572.293 | 402.2078 |  | 7.3836 | 0.44259 | 0.89637 | 0.9755
7.5503 | 465.076 | 574.7217 | 587.6588 | 402.8305 |  | 7.467 | 0.4405 | 0.89424 | 0.98683
7.6336 | 472.9146 | 574.2768 | 596.3963 | 403.3137 |  | 7.5503 | 0.42258 | 0.89417 | 1.0632
7.7169 | 472.278 | 579.5748 | 552.0061 | 403.8185 |  | 7.6336 | 0.4253 | 0.89611 | 1.0367
7.8003 | 467.7022 | 580.9094 | 601.9199 | 404.5904 |  | 7.717 | 0.42577 | 0.90636 | 1.0786
7.8836 | 470.7262 | 587.0972 | 623.3116 | 405.3427 |  | 7.8003 | 0.42036 | 0.90473 | 0.96406
7.9669 | 472.278 | 586.0052 | 644.7033 | 406.04 |  | 7.8836 | 0.40588 | 0.90418 | 1.0679
8.0503 | 476.8141 | 594.1747 | 639.2801 | 406.641 |  | 7.967 | 0.4692 | 0.88747 | 1.1957
8.1336 | 475.5408 | 595.0644 | 607.4436 | 407.2421 |  | 8.0503 | 0.48469 | 0.88522 | 1.0588
8.217 | 484.4538 | 595.0644 | 576.7119 | 407.8333 |  | 8.1336 | 0.4847 | 0.88525 | 1.1457
8.3003 | 489.8652 | 594.6195 | 570.0835 | 408.3479 |  | 8.219 | 0.49065 | 0.87686 | 1.015
8.3836 | 487.4778 | 603.9214 | 617.2858 | 408.7977 |  | 8.3003 | 0.50085 | 0.87679 | 1.1101
8.467 | 489.4673 | 606.1053 | 647.5153 | 409.055 |  | 8.3836 | 0.52166 | 0.86261 | 1.0345
8.5503 | 497.9426 | 608.9768 | 663.9859 | 409.2161 |  | 8.4689 | 0.5112 | 0.86626 | 0.97709
8.6336 | 508.1687 | 608.087 | 674.4306 | 409.5912 |  | 8.5503 | 0.47557 | 0.84212 | 0.98227
8.7169 | 510.9937 | 611.4033 | 710.0834 | 409.935 |  | 8.6336 | 0.47803 | 0.852 | 1.0808
8.8003 | 505.7812 | 617.5911 | 694.115 | 410.0646 |  | 8.717 | 0.47159 | 0.87773 | 0.98934
8.8836 | 505.9802 | 615.1645 | 654.6459 | 410.1078 |  | 8.8003 | 0.47246 | 0.88918 | 0.98851
8.967 | 512.5058 | 614.9623 | 668.907 | 409.7641 |  | 8.8836 | 0.472 | 0.88938 | 1.0342
9.0503 | 514.8932 | 619.6132 | 674.4306 | 409.3869 |  | 8.967 | 0.44956 | 0.87797 | 1.059
9.1336 | 512.5058 | 618.9257 | 680.4565 | 408.9038 |  | 9.0507 | 0.4848 | 0.87832 | 1.1161
9.217 | 520.7821 | 619.3706 | 679.8539 | 408.1102 |  | 9.1336 | 0.46566 | 0.87768 | 1.0556
9.3003 | 523.3685 | 618.7235 | 680.9586 | 407.0692 |  | 9.217 | 0.47864 | 0.87217 | 1.1045
9.3836 | 524.4826 | 621.5949 | 675.5354 | 405.8769 |  | 9.3003 | 0.49902 | 0.85742 | 1.0284
9.467 | 515.9675 | 620.0581 | 678.7491 | 404.7082 |  | 9.3836 | 0.46498 | 0.8477 | 1.0209
9.5503 | 509.243 | 623.8193 | 648.6201 | 403.516 |  | 9.467 | 0.46006 | 0.85547 | 1.0491
9.6336 | 509.8796 | 624.4663 | 656.2528 | 402.4534 |  | 9.5503 | 0.44879 | 0.85296 | 1.0264
9.7174 | 517.957 | 623.5766 | 683.1681 | 401.6264 |  | 9.6337 | 0.45252 | 0.85166 | 0.94457
9.8003 | 518.7926 | 622.6868 | 676.6401 | 400.8427 |  | 9.7175 | 0.45502 | 0.85187 | 0.94956
9.8836 | 519.469 | 621.3523 | 659.0648 | 400.1553 |  | 9.8003 | 0.45245 | 0.86947 | 0.96042
9.967 | 514.6942 | 619.3706 | 629.94 | 399.5012 |  | 9.8836 | 0.43797 | 0.85543 | 0.83372
10.0503 | 512.0681 | 621.1501 | 637.0706 | 398.8353
10.1336 | 507.7309 | 622.4846 | 657.3575 | 398.4169
10.217 | 508.3676 | 622.0398 | 635.4637 | 398.1596
10.3003 | 507.2933 | 630.8563 | 619.4953 | 397.9239 |  |  | 0.44731 | 0.88798 | 0.95229
10.3836 | 504.6671 | 627.54 | 640.8869 | 397.3975
10.467 | 505.1048 | 630.007 | 629.94 | 396.9143
10.5503 | 508.6063 | 631.9887 | 659.0648 | 396.4626
10.6336 | 507.4922 | 634.6175 | 675.5354 | 396.0855
10.717 | 508.6063 | 637.9338 | 636.468 | 395.8281
10.8003 | 502.9163 | 637.7316 | 614.5742 | 395.7319
10.8836 | 498.5793 | 632.1909 | 640.8869 | 395.7005
10.967 | 502.7174 | 634.6175 | 661.7764 | 395.6042
11.0503 | 502.9163 | 633.9704 | 662.8812 | 395.6357
11.1336 | 503.3541 | 635.0624 | 655.7506 | 395.7103
11.217 | 505.3436 | 638.6214 | 643.6989 | 395.5394
11.3003 | 515.5298 | 640.3604 | 632.6516 | 395.4333
11.3836 | 518.3947 | 639.2684 | 593.1825 | 395.3351
11.467 | 512.7047 | 638.8236 | 600.3131 | 395.1839
11.5503 | 512.7047 | 643.9193 | 625.0189 | 395.1191
11.6336 | 520.5434 | 654.3132 | 659.5669 | 395.0975
11.717 | 524.9203 | 651.8866 | 664.4881 | 395.0444
11.8003 | 517.7183 | 646.1437 | 643.0964 | 395.0543
11.8837 | 521.8564 | 649.46 | 648.6201 | 395.2251
11.967 | 525.5569 | 650.3093 | 650.2269 | 395.6219
12.0503 | 522.7318 | 649.9049 | 668.907 | 395.8674
12.1337 | 528.8197 | 651.8866 | 660.1696 | 396.1247
12.217 | 522.7318 | 658.5192 | 631.0448 | 396.3624
12.3003 | 522.4931 | 657.1846 | 625.5211 | 396.5667
12.3837 | 525.1192 | 655.4051 | 643.0964 | 396.8554
12.467 | 524.4826 | 655.6478 | 698.0318 | 396.9418
12.5503 | 532.2815 | 656.7397 | 700.2413 | 397.0813
12.6336 | 522.9308 | 655.2029 | 676.6401 | 397.4152
12.717 | 521.2198 | 653.8683 | 712.7951 | 397.5861
12.8003 | 518.5936 | 654.5154 | 679.8539 | 397.8336
12.8836 | 523.6072 | 658.7214 | 636.468 | 398.1341
12.967 | 524.6815 | 654.3132 | 628.8353 | 398.3816
13.0503 | 526.1936 | 653.2212 | 652.4364 | 398.6173
13.1337 | 525.7559 | 652.0888 | 684.2728 | 398.6507
13.217 | 517.957 | 660.0561 | 700.7434 | 398.7057
13.3003 | 518.156 | 655.2029 | 687.5871 | 398.6526
13.3837 | 519.0314 | 654.758 | 713.3976 | 398.7155
13.467 | 514.6942 | 656.7397 | 641.4895 | 398.9826
13.5506 | 516.4052 | 663.5746 | 644.2011 | 399.509
13.634 | 515.5298 | 660.0561 | 646.9128 | 400.1317
13.7172 | 519.9067 | 661.148 | 685.3776 | 400.9252
13.8006 | 526.1936 | 658.2766 | 691.4034 | 401.9132
13.8837 | 545.1337 | 660.2583 | 692.5081 | 403.0289
13.967 | 544.8949 | 671.3396 | 693.1107 | 404.2958
14.0503 | 544.0593 | 670.8947 | 694.115 | 405.4998
14.1337 | 543.8206 | 670.6521 | 694.115 | 406.8315
14.217 | 544.0593 | 673.7662 | 660.6717 | 408.067
14.3003 | 544.0593 | 669.5601 | 699.6387 | 409.2593
14.3837 | 535.5442 | 668.913 | 695.2198 | 410.1824
14.467 | 532.5202 | 675.1008 | 686.9844 | 410.8581
14.5503 | 537.9714 | 669.3579 | 690.9013 | 411.3629
14.6337 | 536.8573 | 668.4682 | 642.5943 | 412.019
14.717 | 539.6824 | 671.0969 | 672.2212 | 412.7064
14.8003 | 540.9955 | 673.3213 | 651.9343 | 413.5216
14.8837 | 533.1569 | 681.7334 | 688.0892 | 414.5626
14.967 | 535.3453 | 676.4354 | 723.2398 | 415.4543
15.0503 | 533.5945 | 671.3396 | 665.0906 | 416.5916
15.1337 | 533.5945 | 669.3579 | 677.1423 | 417.5894
15.217 | 532.2815 | 671.9867 | 669.4091 | 418.4163
15.3003 | 532.7191 | 670.6521 | 667.8023 | 419.1804
15.3837 | 532.9579 | 671.3396 | 659.5669 | 419.8345
15.467 | 534.271 | 669.5601 | 657.3575 | 420.3825
15.5503 | 537.7327 | 665.5967 | 685.8798 | 421.0267
15.6337 | 540.9955 | 664.707 | 676.6401 | 421.5217
15.717 | 543.8206 | 667.3358 | 651.3317 | 422.0678
15.8003 | 551.4205 | 667.3358 | 651.9343 | 422.3997
15.8837 | 544.497 | 670.8947 | 677.6444 | 422.8063
15.967 | 542.7462 | 670.6521 | 701.8481 | 422.9359
16.0504 | 547.9587 | 671.5418 | 689.1939 | 422.9261
16.1337 | 550.3461 | 673.1191 | 682.6659 | 422.8397
16.217 | 547.7598 | 671.0969 | 728.1609 | 422.5176
16.3004 | 550.9828 | 671.5418 | 728.7635 | 421.8635
16.3837 | 538.608 | 671.7844 | 672.7233 | 421.1976
16.467 | 534.9076 | 672.6742 | 662.8812 | 420.4139
16.5504 | 542.0698 | 668.2255 | 678.7491 | 419.4691
16.6337 | 543.3829 | 666.0416 | 656.2528 | 418.599
16.717 | 542.7462 | 678.6193 | 673.3259 | 417.664
16.8004 | 540.1201 | 682.1783 | 678.7491 | 416.8685
16.8837 | 543.3829 | 679.5091 | 682.0634 | 416.2871
16.967 | 541.4332 | 673.5235 | 660.6717 | 415.8157
17.0504 | 532.7191 | 674.4132 | 657.9601 | 415.3974
17.1337 | 529.2574 | 669.5601 | 657.3575 | 414.9672
17.217 | 531.6448 | 668.6704 | 643.6989 | 414.6981
17.3004 | 533.3956 | 669.1153 | 654.6459 | 414.1835
17.3837 | 530.1328 | 669.1153 | 654.0433 | 413.4646
17.467 | 529.0187 | 668.6704 | 634.3589 | 412.4334
17.5504 | 528.581 | 668.6704 | 632.1494 | 411.2529
17.6337 | 524.6815 | 668.6704 | 676.0376 | 410.0941
17.717 | 527.069 | 669.3579 | 668.4048 | 408.8802
17.8004 | 535.9819 | 668.913 | 659.5669 | 407.6879
17.8837 | 538.3693 | 667.5784 | 690.2986 | 406.5703
17.967 | 529.0187 | 668.0233 | 668.907 | 405.6157
18.0503 | 527.069 | 665.7989 | 677.1423 | 404.8418
18.1336 | 535.3453 | 666.8909 | 678.247 | 403.897
18.2171 | 535.3453 | 664.9092 | 683.1681 | 403.1231
18.301 | 532.9579 | 664.707 | 683.7707 | 402.3944
18.3839 | 535.783 | 660.0561 | 649.1222 | 401.9446
18.467 | 532.5202 | 660.2583 | 667.3001 | 401.5047
18.5507 | 532.2815 | 660.9458 | 654.6459 | 400.8604
18.634 | 525.1192 | 663.3723 | 676.0376 | 400.2063
18.717 | 526.6312 | 665.5967 | 664.4881 | 399.3794
18.8004 | 521.6575 | 661.148 | 662.8812 | 398.5427
18.8839 | 520.1057 | 662.2804 | 662.2786 | 397.9082
18.9696 | 525.1192 | 660.5009 | 632.6516 | 397.3288
19.0503 | 538.807 | 656.5375 | 627.7306 | 397.1461
19.1336 | 529.4563 | 656.0926 | 642.5943 | 397.2443
19.217 | 524.4826 | 657.1846 | 643.6989 | 397.2325
19.3003 | 528.382 | 658.7214 | 635.4637 | 397.1363
19.3837 | 527.7454 | 667.1335 | 633.7564 | 396.9124
19.4673 | 522.0554 | 666.2438 | 618.3905 | 396.5804
19.5503 | 519.9067 | 666.4865 | 627.2284 | 396.3428
19.6352 | 518.5936 | 673.5235 | 629.94 | 396.1817
19.7174 | 517.2806 | 668.2255 | 644.2011 | 395.8714
19.8008 | 517.2806 | 668.0233 | 663.3833 | 395.506
19.8836 | 527.3077 | 669.1153 | 682.0634 | 395.1937
19.967 | 538.807 | 666.4865 | 657.3575 | 394.8716
20.0504 | 529.6951 | 663.3723 | 670.0118 | 394.6025
20.1337 | 533.5945 | 663.5746 | 650.8295 | 394.463
20.2221 | 527.069 | 668.0233 | 665.0906 | 394.3452
20.3004 | 530.5705 | 668.2255 | 675.5354 | 394.1959
20.3867 | 534.9076 | 665.7989 | 673.8281 | 394.2705
20.4681 | 526.1936 | 662.9275 | 648.0174 | 394.3452
20.5503 | 522.2942 | 661.3907 | 660.6717 | 394.2371
20.6338 | 522.0554 | 657.3868 | 691.4034 | 394.1095
20.717 | 522.4931 | 657.3868 | 657.3575 | 394.1193
20.8011 | 520.3444 | 656.2949 | 674.4306 | 394.0977
20.8836 | 516.8429 | 659.6112 | 694.7176 | 393.862
20.967 | 519.0314 | 659.409 | 721.6329 | 393.4417
21.0503 | 519.668 | 656.7397 | 702.3503 | 393.0017
21.1362 | 516.2063 | 656.0926 | 694.115 | 393.0351
21.217 | 519.9067 | 652.5337 | 694.7176 | 392.9801
21.3003 | 526.6312 | 654.5154 | 670.5139 | 393.0351
21.3837 | 525.9946 | 652.0888 | 686.9844 | 393.2393
21.467 | 521.4188 | 651.8866 | 674.9328 | 393.4986
21.5503 | 524.2439 | 668.2255 | 683.7707 | 393.5831
21.6337 | 534.4699 | 654.5154 | 682.0634 | 393.3375
21.717 | 532.5202 | 656.7397 | 662.2786 | 392.7994
21.8011 | 531.0082 | 656.7397 | 691.4034 | 392.4144
21.8837 | 534.0322 | 656.5375 | 677.1423 | 392.2101
21.967 | 530.5705 | 659.6112 | 690.2986 | 391.9842
22.0503 | 534.271 | 654.758 | 700.7434 | 391.7367
22.1336 | 529.2574 | 663.1701 | 684.8754 | 391.5659
22.217 | 533.8333 | 657.1846 | 680.4565 | 391.3734
22.3003 | 534.271 | 668.2255 | 677.1423 | 391.3635
22.3836 | 532.0825 | 661.148 | 652.4364 | 391.3419
22.4692 | 529.4563 | 650.7542 | 674.4306 | 391.3635
22.5503 | 523.8061 | 651.1991 | 631.0448 | 391.4912
22.6336 | 524.6815 | 656.942 | 659.5669 | 391.7505
22.717 | 523.6072 | 659.409 | 665.5928 | 391.9862
22.8003 | 519.9067 | 657.1846 | 705.1624 | 392.0392
22.8837 | 520.5434 | 658.2766 | 695.2198 | 392.1139
22.967 | 515.9675 | 651.1991 | 694.115 | 391.8899
23.0503 | 515.9675 | 647.6805 | 707.874 | 391.6975
23.1349 | 515.7685 | 658.7214 | 666.1954 | 391.5698
23.217 | 515.9675 | 648.1254 | 667.8023 | 391.3753
23.3003 | 516.8429 | 643.6767 | 651.3317 | 391.1927
23.3836 | 517.2806 | 642.8274 | 683.7707 | 391.0218
23.467 | 515.1319 | 647.6805 | 645.808 | 391.0748
23.5503 | 519.0314 | 646.7908 | 646.9128 | 391.1396
23.6336 | 519.668 | 647.6805 | 631.0448 | 391.226
23.7182 | 523.8061 | 649.6623 | 656.8553 | 391.0218
23.8003 | 523.1695 | 655.85 | 689.7965 | 391.0552
23.8837 | 523.8061 | 649.46 | 700.2413 | 390.957
23.967 | 516.8429 | 645.254 | 667.8023 | 390.8607
24.0503 | 516.2063 | 654.758 | 644.7033 | 390.9236
24.1336 | 518.5936 | 657.6295 | 651.9343 | 391.1828
24.217 | 515.1319 | 653.8683 | 681.5612 | 391.6012
24.302 | 522.7318 | 649.2174 | 644.7033 | 392.1492
24.3836 | 515.9675 | 651.6439 | 651.3317 | 392.5892
24.467 | 525.7559 | 657.8317 | 684.2728 | 392.8269
24.5504 | 534.0322 | 659.409 | 629.94 | 393.257
24.6336 | 520.5434 | 654.758 | 667.8023 | 393.5359
24.717 | 519.0314 | 655.4051 | 674.4306 | 393.6322
24.8004 | 529.6951 | 658.7214 | 685.3776 | 393.6754
24.8836 | 526.6312 | 655.4051 | 651.9343 | 393.7166
24.9678 | 525.1192 | 655.4051 | 672.2212 | 393.6852
25.0503 | 525.7559 | 655.6478 | 683.7707 | 393.7068
25.1336 | 524.6815 | 650.9969 | 680.9586 | 393.4829
25.217 | 523.8061 | 653.8683 | 644.2011 | 393.149
25.3003 | 518.156 | 653.2212 | 640.3848 | 392.9329
25.3837 | 517.7183 | 656.7397 | 654.0433 | 392.6972
25.467 | 516.2063 | 651.8866 | 711.6903 | 392.4281
25.5508 | 517.2806 | 650.7542 | 663.9859 | 392.3201
25.6336 | 514.8932 | 650.3093 | 647.5153 | 392.3849
25.717 | 514.6942 | 658.9641 | 677.1423 | 392.3633
25.8003 | 521.4188 | 657.6295 | 666.6975 | 392.4713
25.8836 | 519.0314 | 656.0926 | 635.9658 | 392.7306
25.967 | 521.8564 | 653.4234 | 662.2786 | 393.0194
26.0503 | 517.957 | 649.6623 | 657.3575 | 393.4063
26.1336 | 518.3947 | 656.942 | 660.6717 | 393.8031
26.217 | 518.156 | 656.942 | 642.5943 | 394.0073
26.3003 | 521.8564 | 656.5375 | 659.0648 | 394.2745
26.3836 | 517.957 | 656.0926 | 657.3575 | 394.2843
26.467 | 520.5434 | 655.85 | 651.9343 | 394.5534
26.5503 | 525.3182 | 654.9602 | 657.3575 | 394.6496
26.6336 | 519.668 | 650.552 | 620.6 | 394.3923
26.717 | 520.1057 | 649.46 | 600.3131 | 393.9622
26.8003 | 523.8061 | 652.0888 | 600.3131 | 393.4456
26.8836 | 518.3947 | 651.4417 | 629.3374 | 392.9526
26.967 | 514.0178 | 651.1991 | 627.2284 | 392.4478
27.0503 | 517.0816 | 650.1071 | 625.5211 | 392.0608
27.1336 | 521.6575 | 648.7725 | 633.7564 | 391.5226
27.217 | 517.5193 | 649.46 | 624.4164 | 391.2869
27.3003 | 518.7926 | 650.9969 | 634.3589 | 391.2437
27.3836 | 521.4188 | 654.9602 | 678.247 | 391.1691
27.467 | 520.7821 | 654.3132 | 681.5612 | 391.1475
27.5503 | 515.5298 | 654.3132 | 704.0576 | 391.1691
27.6336 | 516.4052 | 654.9602 | 696.3245 | 391.2437
27.717 | 516.8429 | 658.2766 | 708.9787 | 391.5442
27.8003 | 515.5298 | 658.0744 | 675.5354 | 391.8232
27.8836 | 511.4315 | 658.0744 | 706.2671 | 391.9842
27.967 | 530.3317 | 653.4234 | 744.1293 | 392.2514
28.0503 | 535.1066 | 652.9785 | 704.0576 | 392.4674
28.1336 | 535.3453 | 653.2212 | 729.8682 | 392.7031
28.219 | 537.0961 | 650.7542 | 691.4034 | 392.7031
28.3003 | 540.1201 | 650.7542 | 719.4235 | 392.7247
28.3836 | 546.009 | 646.3459 | 696.9271 | 392.489
28.4689 | 542.7462 | 647.2357 | 679.8539 | 392.3064
28.5503 | 531.8437 | 639.7133 | 680.9586 | 391.888
28.6336 | 532.0825 | 642.1399 | 709.4809 | 391.4048
28.717 | 529.6951 | 649.2174 | 682.0634 | 390.9118
28.8003 | 529.6951 | 652.3314 | 681.5612 | 390.6545
28.8836 | 529.2574 | 652.0888 | 694.7176 | 390.3539
28.967 | 522.4931 | 648.5703 | 701.8481 | 390.1929
29.0507 | 532.5202 | 648.3276 | 718.3188 | 389.8492
29.1336 | 526.6312 | 647.8828 | 700.2413 | 389.5918
29.217 | 530.3317 | 646.1437 | 714.5024 | 389.474
29.3003 | 536.2207 | 641.695 | 692.006 | 389.366
29.3836 | 526.1936 | 638.8236 | 689.7965 | 389.3561
29.467 | 524.6815 | 641.0479 | 698.0318 | 389.2913
29.5503 | 521.4188 | 640.3604 | 691.4034 | 389.3444
29.6337 | 522.4931 | 639.956 | 667.3001 | 389.3227
29.7175 | 523.3685 | 640.1582 | 668.907 | 389.4622
29.8003 | 522.7318 | 645.4562 | 672.2212 | 389.5801
29.8836 | 518.3947 | 641.2502 | 634.8611 | 389.5054