## CO2 Concentration Data
| Voltage Readings |  |  |  | ppm of CO2
TIME (miliseconds) | A-3 CO2 Sensor | A-2 CO2 Sensor | A-1 CO2 Sensor | A-4 CO2 conc | A-1 Sensor | A-2 Sensor | A-3 Sensor | Inlet | Rolling Inlet Average | Inlet Offset | 12.5558
106 | 0.4143 | 1.0228 | 1.0129 | 0.6035 | 408.0966 | 407.167 | 408.0893 | 415.7211
6698 | 0.4138 | 1.0228 | 1.0124 | 0.6051 | 407.8977 | 407.167 | 407.5872 | 416.6953
11698 | 0.4127 | 1.0217 | 1.0151 | 0.604 | 408.972 | 406.7222 | 406.4824 | 416.0255
16700 | 0.4138 | 1.0211 | 1.014 | 0.6111 | 408.5343 | 406.4795 | 407.5872 | 420.3488
21704 | 0.4138 | 1.0217 | 1.0146 | 0.6111 | 408.773 | 406.7222 | 407.5872 | 420.3488
26701 | 0.4116 | 1.0211 | 1.0036 | 0.6117 | 404.3961 | 406.4795 | 405.3777 | 420.7141
31703 | 0.4149 | 1.0206 | 1.0118 | 0.6095 | 407.6589 | 406.2773 | 408.6919 | 419.3745
36703 | 0.4165 | 1.0222 | 1.0135 | 0.6084 | 408.3353 | 406.9244 | 410.2988 | 418.7047
41705 | 0.4154 | 1.0244 | 1.014 | 0.5991 | 408.5343 | 407.8141 | 409.1941 | 413.042
46703 | 0.4143 | 1.0228 | 1.0146 | 0.6002 | 408.773 | 407.167 | 408.0893 | 413.7118
51703 | 0.4154 | 1.0222 | 1.0156 | 0.5997 | 409.1709 | 406.9244 | 409.1941 | 413.4073
56705 | 0.4138 | 1.0233 | 1.0162 | 0.5926 | 409.4097 | 407.3693 | 407.5872 | 409.0841
61703 | 0.4143 | 1.0249 | 1.0167 | 0.5975 | 409.6086 | 408.0163 | 408.0893 | 412.0677
66703 | 0.4154 | 1.0222 | 1.0173 | 0.6008 | 409.8474 | 406.9244 | 409.1941 | 414.0771
71703 | 0.4171 | 1.0271 | 1.0162 | 0.5997 | 409.4097 | 408.9061 | 410.9014 | 413.4073
76703 | 0.4149 | 1.0222 | 1.0167 | 0.6013 | 409.6086 | 406.9244 | 408.6919 | 414.3815
81705 | 0.4149 | 1.0233 | 1.0074 | 0.598 | 405.9082 | 407.3693 | 408.6919 | 412.3722
86704 | 0.4165 | 1.0238 | 1.0085 | 0.6035 | 406.3458 | 407.5715 | 410.2988 | 415.7211
91705 | 0.4165 | 1.0238 | 1.0162 | 0.6008 | 409.4097 | 407.5715 | 410.2988 | 414.0771
96704 | 0.4154 | 1.0233 | 1.0167 | 0.6079 | 409.6086 | 407.3693 | 409.1941 | 418.4003
101705 | 0.4176 | 1.0255 | 1.0184 | 0.6024 | 410.285 | 408.259 | 411.4035 | 415.0513
106705 | 0.4182 | 1.0271 | 1.0178 | 0.6084 | 410.0463 | 408.9061 | 412.0061 | 418.7047
111705 | 0.4154 | 1.0271 | 1.0184 | 0.6068 | 410.285 | 408.9061 | 409.1941 | 417.7305
116705 | 0.416 | 1.0249 | 1.0189 | 0.6111 | 410.484 | 408.0163 | 409.7967 | 420.3488
121705 | 0.4182 | 1.0277 | 1.0178 | 0.6095 | 410.0463 | 409.1487 | 412.0061 | 419.3745
126705 | 0.4165 | 1.0271 | 1.0195 | 0.6062 | 410.7228 | 408.9061 | 410.2988 | 417.3651
131705 | 0.4187 | 1.0266 | 1.0206 | 0.6062 | 411.1604 | 408.7038 | 412.5083 | 417.3651
136705 | 0.4149 | 1.0271 | 1.0135 | 0.6117 | 408.3353 | 408.9061 | 408.6919 | 420.7141
141705 | 0.4171 | 1.0277 | 1.0113 | 0.6046 | 407.4599 | 409.1487 | 410.9014 | 416.3909
146705 | 0.4171 | 1.0288 | 1.0222 | 0.6068 | 411.7971 | 409.5936 | 410.9014 | 417.7305
151705 | 0.4165 | 1.0266 | 1.0206 | 0.5991 | 411.1604 | 408.7038 | 410.2988 | 413.042 | 416.3064
156705 | 0.4171 | 1.0282 | 1.0206 | 0.6018 | 411.1604 | 409.3509 | 410.9014 | 414.686 | 416.2731
161705 | 0.4182 | 1.0299 | 1.0222 | 0.604 | 411.7971 | 410.0384 | 412.0061 | 416.0255 | 416.2514
166732 | 0.4182 | 1.0293 | 1.0118 | 0.5991 | 407.6589 | 409.7958 | 412.0061 | 413.042 | 416.1552
171704 | 0.4193 | 1.0299 | 1.0217 | 0.6084 | 411.5981 | 410.0384 | 413.1108 | 418.7047 | 416.1022
176705 | 0.4176 | 1.0299 | 1.0217 | 0.6122 | 411.5981 | 410.0384 | 411.4035 | 421.0186 | 416.1238
181705 | 0.4187 | 1.0293 | 1.0222 | 0.6057 | 411.7971 | 409.7958 | 412.5083 | 417.0607 | 416.0059
186707 | 0.4176 | 1.0288 | 1.0228 | 0.6051 | 412.0358 | 409.5936 | 411.4035 | 416.6953 | 415.9195
191706 | 0.4171 | 1.031 | 1.0238 | 0.6051 | 412.4337 | 410.4833 | 410.9014 | 416.6953 | 415.8547
196705 | 0.4182 | 1.0304 | 1.0217 | 0.6095 | 411.5981 | 410.2407 | 412.0061 | 419.3745 | 416.059
201706 | 0.4176 | 1.0299 | 1.0217 | 0.6226 | 411.5981 | 410.0384 | 411.4035 | 427.3511 | 416.4989
206706 | 0.4182 | 1.031 | 1.026 | 0.6335 | 413.3091 | 410.4833 | 412.0061 | 433.9881 | 417.1628
211705 | 0.4193 | 1.0326 | 1.0271 | 0.645 | 413.7468 | 411.1304 | 413.1108 | 440.9904 | 418.1921
216707 | 0.4204 | 1.032 | 1.032 | 0.6412 | 415.6965 | 410.8877 | 414.2156 | 438.6766 | 419.0504
221707 | 0.4193 | 1.0342 | 1.037 | 0.6407 | 417.686 | 411.7775 | 413.1108 | 438.3721 | 419.8341
226707 | 0.4187 | 1.0381 | 1.0408 | 0.6335 | 419.198 | 413.3548 | 412.5083 | 433.9881 | 420.498
231707 | 0.4127 | 1.0441 | 1.0424 | 0.6319 | 419.8347 | 415.7814 | 406.4824 | 433.0138 | 421.0991
236707 | 0.4198 | 1.0413 | 1.0397 | 0.6171 | 418.7604 | 414.649 | 413.613 | 424.0021 | 421.4742
241707 | 0.4253 | 1.0424 | 1.0392 | 0.6243 | 418.5614 | 415.0938 | 419.1367 | 428.3862 | 421.8828
246707 | 0.4253 | 1.0452 | 1.0392 | 0.6182 | 418.5614 | 416.2262 | 419.1367 | 424.6719 | 422.2245
251709 | 0.4198 | 1.0473 | 1.0315 | 0.627 | 415.4975 | 417.0755 | 413.613 | 430.0302 | 422.5997
256706 | 0.428 | 1.0479 | 1.037 | 0.6232 | 417.686 | 417.3182 | 421.8483 | 427.7164 | 423.0083
261706 | 0.4247 | 1.0479 | 1.0397 | 0.6221 | 418.7604 | 417.3182 | 418.5341 | 427.0466 | 423.2774
266707 | 0.4242 | 1.0452 | 1.0364 | 0.6144 | 417.4473 | 416.2262 | 418.0319 | 422.3581 | 423.4266
271707 | 0.4264 | 1.0452 | 1.0381 | 0.6199 | 418.1237 | 416.2262 | 420.2414 | 425.7071 | 423.5995
276707 | 0.4253 | 1.0457 | 1.0375 | 0.6204 | 417.885 | 416.4284 | 419.1367 | 426.0115 | 423.8136
281707 | 0.4258 | 1.0468 | 1.0359 | 0.6177 | 417.2483 | 416.8733 | 419.6388 | 424.3675 | 424.0395
286707 | 0.4236 | 1.0441 | 1.0348 | 0.6133 | 416.8106 | 415.7814 | 417.4293 | 421.6883 | 424.1789
291707 | 0.4236 | 1.0457 | 1.0359 | 0.6106 | 417.2483 | 416.4284 | 417.4293 | 420.0443 | 424.1573
296707 | 0.4236 | 1.043 | 1.0331 | 0.6057 | 416.1342 | 415.3365 | 417.4293 | 417.0607 | 424.1789
301707 | 0.4236 | 1.0446 | 1.0331 | 0.6062 | 416.1342 | 415.9836 | 417.4293 | 417.3651 | 424.1671
306707 | 0.422 | 1.0408 | 1.0315 | 0.6117 | 415.4975 | 414.4467 | 415.8225 | 420.7141 | 424.4146
311709 | 0.4225 | 1.0441 | 1.0364 | 0.6035 | 417.4473 | 415.7814 | 416.3246 | 415.7211 | 424.448
316707 | 0.4209 | 1.0402 | 1.0288 | 0.598 | 414.4232 | 414.2041 | 414.7177 | 412.3722 | 424.3302
321707 | 0.4204 | 1.0408 | 1.0288 | 0.5991 | 414.4232 | 414.4467 | 414.2156 | 413.042 | 424.3302
326707 | 0.4209 | 1.0386 | 1.0288 | 0.5986 | 414.4232 | 413.557 | 414.7177 | 412.7375 | 424.1377
331709 | 0.4204 | 1.0381 | 1.0293 | 0.6073 | 414.6222 | 413.3548 | 414.2156 | 418.0349 | 424.0414
336709 | 0.4231 | 1.0364 | 1.0331 | 0.6057 | 416.1342 | 412.6672 | 416.9272 | 417.0607 | 424.0414
341724 | 0.422 | 1.0381 | 1.0419 | 0.604 | 419.6357 | 413.3548 | 415.8225 | 416.0255 | 424.0198
346707 | 0.4225 | 1.0359 | 1.0714 | 0.5953 | 431.3738 | 412.465 | 416.3246 | 410.7282 | 423.8273
351707 | 0.4275 | 1.0375 | 1.1365 | 0.5975 | 457.2771 | 413.1121 | 421.3462 | 412.0677 | 423.5916
356707 | 0.428 | 1.0337 | 1.1999 | 0.6002 | 482.5041 | 411.5753 | 421.8483 | 413.7118 | 423.1516
361707 | 0.4373 | 1.0331 | 1.231 | 0.5975 | 494.8787 | 411.3326 | 431.1883 | 412.0677 | 422.4445
366707 | 0.4439 | 1.0348 | 1.2747 | 0.598 | 512.2671 | 412.0202 | 437.8167 | 412.3722 | 421.5214
371709 | 0.4439 | 1.0337 | 1.2988 | 0.6029 | 521.8564 | 411.5753 | 437.8167 | 415.3558 | 420.7691
376724 | 0.4433 | 1.0342 | 1.4475 | 0.6035 | 581.0243 | 411.7775 | 437.2141 | 415.7211 | 420.0384
381708 | 0.4439 | 1.0331 | 1.5191 | 0.6079 | 609.514 | 411.3326 | 437.8167 | 418.4003 | 419.5356
386707 | 0.4504 | 1.0342 | 1.5175 | 0.6095 | 608.8774 | 411.7775 | 444.3447 | 419.3745 | 419.0956
391707 | 0.4504 | 1.0348 | 1.5005 | 0.6089 | 602.113 | 412.0202 | 444.3447 | 419.0092 | 418.9345
396707 | 0.4559 | 1.0364 | 1.4885 | 0.6133 | 597.3382 | 412.6672 | 449.8684 | 421.6883 | 418.7185
401708 | 0.4701 | 1.0348 | 1.4896 | 0.6106 | 597.7759 | 412.0202 | 464.1295 | 420.0443 | 418.5692
406707 | 0.4739 | 1.0364 | 1.4983 | 0.6051 | 601.2376 | 412.6672 | 467.9458 | 416.6953 | 418.139
411711 | 0.4789 | 1.0392 | 1.6399 | 0.6018 | 657.5804 | 413.7996 | 472.9673 | 414.686 | 417.7187
416707 | 0.4761 | 1.0408 | 1.6339 | 0.6062 | 655.193 | 414.4467 | 470.1553 | 417.3651 | 417.4064
421707 | 0.4876 | 1.0419 | 1.5934 | 0.6062 | 639.078 | 414.8916 | 481.7048 | 417.3651 | 417.2453
426707 | 0.498 | 1.0413 | 1.6776 | 0.6051 | 672.5813 | 414.649 | 492.1495 | 416.6953 | 416.9546
431707 | 0.5007 | 1.049 | 1.6454 | 0.6035 | 659.7689 | 417.7631 | 494.8612 | 415.7211 | 416.6227
436707 | 0.5144 | 1.049 | 1.6743 | 0.6111 | 671.2682 | 417.7631 | 508.6201 | 420.3488 | 416.493
441707 | 0.5226 | 1.0479 | 1.706 | 0.615 | 683.8816 | 417.3182 | 516.8554 | 422.7235 | 416.5264
446707 | 0.5188 | 1.0512 | 1.7 | 0.6144 | 681.4943 | 418.6528 | 513.0391 | 422.3581 | 416.6011
451707 | 0.5204 | 1.0528 | 1.7459 | 0.6095 | 699.7579 | 419.2999 | 514.6459 | 419.3745 | 416.6757
456710 | 0.5373 | 1.0561 | 1.7525 | 0.6111 | 702.3841 | 420.6345 | 531.6187 | 420.3488 | 416.772
461707 | 0.5444 | 1.0555 | 1.7913 | 0.6079 | 717.8226 | 420.3918 | 538.7492 | 418.4003 | 416.6973
466707 | 0.5401 | 1.0566 | 1.8596 | 0.6073 | 744.9992 | 420.8367 | 534.4307 | 418.0349 | 416.772
471710 | 0.5346 | 1.0616 | 1.8454 | 0.6079 | 739.349 | 422.8588 | 528.9071 | 418.4003 | 416.9664
476710 | 0.5341 | 1.0659 | 1.8154 | 0.6089 | 727.412 | 424.5979 | 528.4049 | 419.0092 | 417.1589
481707 | 0.5302 | 1.0665 | 1.8542 | 0.604 | 742.8506 | 424.8405 | 524.4881 | 416.0255 | 417.265
486708 | 0.5264 | 1.0632 | 1.8706 | 0.6095 | 749.3761 | 423.5059 | 520.6718 | 419.3745 | 417.3082
491707 | 0.5133 | 1.0681 | 1.8449 | 0.6084 | 739.1501 | 425.4876 | 507.5154 | 418.7047 | 417.3612
496707 | 0.5242 | 1.0714 | 1.8208 | 0.6068 | 729.5607 | 426.8223 | 518.4623 | 417.7305 | 417.4162
501707 | 0.5319 | 1.0769 | 1.8028 | 0.6084 | 722.3985 | 429.0466 | 526.1954 | 418.7047 | 417.6735
506707 | 0.5188 | 1.0769 | 1.823 | 0.6068 | 730.436 | 429.0466 | 513.0391 | 417.7305 | 417.8562
511707 | 0.5127 | 1.078 | 1.7935 | 0.604 | 718.698 | 429.4914 | 506.9128 | 416.0255 | 417.9308
516707 | 0.5362 | 1.0796 | 1.8569 | 0.6051 | 743.9249 | 430.1385 | 530.5139 | 416.6953 | 418.0801
521707 | 0.5455 | 1.0834 | 1.9078 | 0.6018 | 764.178 | 431.6754 | 539.854 | 414.686 | 418.1548
526707 | 0.5614 | 1.0862 | 2.0067 | 0.598 | 803.5305 | 432.8078 | 555.8224 | 412.3722 | 418.0585
531707 | 0.557 | 1.0933 | 1.9345 | 0.604 | 774.802 | 435.6792 | 551.4034 | 416.0255 | 418.0683
536707 | 0.5483 | 1.096 | 2.0313 | 0.5986 | 813.3188 | 436.7712 | 542.6661 | 412.7375 | 417.8857
541707 | 0.5641 | 1.0933 | 2.075 | 0.5975 | 830.7071 | 435.6792 | 558.5341 | 412.0677 | 417.65
546707 | 0.5669 | 1.0933 | 1.952 | 0.6018 | 781.7653 | 435.6792 | 561.3461 | 414.686 | 417.5105
551707 | 0.5641 | 1.0944 | 1.9247 | 0.6024 | 770.9026 | 436.1241 | 558.5341 | 415.0513 | 417.2964
556707 | 0.5614 | 1.096 | 1.9307 | 0.6013 | 773.2899 | 436.7712 | 555.8224 | 414.3815 | 417.1137
561707 | 0.5581 | 1.1004 | 1.8739 | 0.6008 | 750.6892 | 438.5506 | 552.5082 | 414.0771 | 417.0293
566707 | 0.5592 | 1.102 | 1.8531 | 0.6013 | 742.4128 | 439.1977 | 553.6129 | 414.3815 | 417.0194
571707 | 0.5499 | 1.1031 | 1.9307 | 0.598 | 773.2899 | 439.6426 | 544.2729 | 412.3722 | 416.8584
576707 | 0.5592 | 1.1037 | 1.8914 | 0.5953 | 757.6525 | 439.8853 | 553.6129 | 410.7282 | 416.6443
581707 | 0.5614 | 1.1037 | 1.811 | 0.5964 | 725.6612 | 439.8853 | 555.8224 | 411.3979 | 416.4734
586707 | 0.5614 | 1.1058 | 1.8897 | 0.5953 | 756.9761 | 440.7346 | 555.8224 | 410.7282 | 416.3123
591707 | 0.5472 | 1.1146 | 1.9143 | 0.5947 | 766.7644 | 444.2935 | 541.5613 | 410.3628 | 415.9902
596707 | 0.5439 | 1.1179 | 1.8252 | 0.5964 | 731.3114 | 445.6282 | 538.2471 | 411.3979 | 415.6249
601709 | 0.5089 | 1.1162 | 1.8176 | 0.6035 | 728.2874 | 444.9406 | 503.0964 | 415.7211 | 415.4108
606707 | 0.5368 | 1.1184 | 1.8886 | 0.6046 | 756.5383 | 445.8304 | 531.1166 | 416.3909 | 415.3145
611707 | 0.557 | 1.1217 | 1.846 | 0.6089 | 739.5878 | 447.165 | 551.4034 | 419.0092 | 415.2713
616707 | 0.5625 | 1.1283 | 1.7941 | 0.6117 | 718.9367 | 449.8342 | 556.9271 | 420.7141 | 415.346
621709 | 0.5171 | 1.1283 | 1.8864 | 0.6122 | 755.663 | 449.8342 | 511.3317 | 421.0186 | 415.4422
626708 | 0.5188 | 1.1348 | 1.9559 | 0.6133 | 783.3171 | 452.463 | 513.0391 | 421.6883 | 415.5483
631711 | 0.5461 | 1.1321 | 1.9236 | 0.6084 | 770.4649 | 451.371 | 540.4566 | 418.7047 | 415.5384
636709 | 0.5652 | 1.131 | 1.8471 | 0.6106 | 740.0255 | 450.9262 | 559.6387 | 420.0443 | 415.6681
641710 | 0.5674 | 1.1272 | 1.8668 | 0.6084 | 747.8641 | 449.3893 | 561.8482 | 418.7047 | 415.6465
646710 | 0.5756 | 1.1304 | 1.9116 | 0.6068 | 765.6901 | 450.6835 | 570.0835 | 417.7305 | 415.6151
651708 | 0.5707 | 1.1304 | 1.9373 | 0.6029 | 775.9161 | 450.6835 | 565.1624 | 415.3558 | 415.5385
656708 | 0.5794 | 1.1315 | 1.9548 | 0.5986 | 782.8794 | 451.1284 | 573.8999 | 412.7375 | 415.346
661709 | 0.563 | 1.1315 | 1.9602 | 0.6018 | 785.028 | 451.1284 | 557.4293 | 414.686 | 415.2478
666709 | 0.569 | 1.1315 | 1.9706 | 0.6018 | 789.1662 | 451.1284 | 563.4551 | 414.686 | 415.2045
671711 | 0.5559 | 1.1332 | 2.1679 | 0.6062 | 867.6721 | 451.8159 | 550.2987 | 417.3651 | 415.2261
676709 | 0.5598 | 1.1392 | 2.0963 | 0.6117 | 839.1823 | 454.2425 | 554.2155 | 420.7141 | 415.4206
681709 | 0.5663 | 1.1392 | 1.9985 | 0.6073 | 800.2676 | 454.2425 | 560.7435 | 418.0349 | 415.6033
686709 | 0.5565 | 1.1392 | 1.9952 | 0.615 | 798.9546 | 454.2425 | 550.9013 | 422.7235 | 415.8193
691708 | 0.5461 | 1.1397 | 2.0171 | 0.6068 | 807.6686 | 454.4447 | 540.4566 | 417.7305 | 415.9804
696708 | 0.551 | 1.1436 | 2.0493 | 0.6062 | 820.481 | 456.022 | 545.3776 | 417.3651 | 416.1513
701708 | 0.5772 | 1.1583 | 1.9805 | 0.6008 | 793.1054 | 461.9671 | 571.6904 | 414.0771 | 416.1316
706708 | 0.5898 | 1.1528 | 2.01 | 0.6062 | 804.8435 | 459.7427 | 584.3446 | 417.3651 | 416.2063
711711 | 0.592 | 1.1539 | 1.9848 | 0.6084 | 794.8164 | 460.1876 | 586.5541 | 418.7047 | 416.3457
716711 | 0.5909 | 1.1567 | 1.9717 | 0.6073 | 789.6039 | 461.32 | 585.4494 | 418.0349 | 416.4734
721711 | 0.5805 | 1.1528 | 1.9854 | 0.6062 | 795.0551 | 459.7427 | 575.0046 | 417.3651 | 416.5696
726711 | 0.5772 | 1.1512 | 1.9384 | 0.6002 | 776.3538 | 459.0956 | 571.6904 | 413.7118 | 416.6129
731711 | 0.5772 | 1.1512 | 1.9826 | 0.5969 | 793.941 | 459.0956 | 571.6904 | 411.7024 | 416.6443
736711 | 0.58 | 1.1496 | 2.0001 | 0.5991 | 800.9043 | 458.4485 | 574.5024 | 413.042 | 416.6973
741711 | 0.58 | 1.1468 | 1.9515 | 0.6024 | 781.5663 | 457.3161 | 574.5024 | 415.0513 | 416.8368
746711 | 0.586 | 1.1474 | 1.969 | 0.6018 | 788.5296 | 457.5588 | 580.5283 | 414.686 | 416.9762
751711 | 0.5833 | 1.1507 | 1.9356 | 0.5964 | 775.2397 | 458.8934 | 577.8166 | 411.3979 | 416.9762
756711 | 0.5849 | 1.155 | 2.0537 | 0.5942 | 822.2318 | 460.6324 | 579.4236 | 410.0584 | 416.7936
761709 | 0.5833 | 1.1616 | 2.0318 | 0.5958 | 813.5178 | 463.3017 | 577.8166 | 411.0326 | 416.6207
766709 | 0.5991 | 1.1583 | 2.0422 | 0.5997 | 817.656 | 461.9671 | 593.6846 | 413.4073 | 416.44
771709 | 0.563 | 1.1561 | 2.1034 | 0.5958 | 842.0074 | 461.0773 | 557.4293 | 411.0326 | 416.1277
776709 | 0.5603 | 1.1605 | 2.0204 | 0.5942 | 808.9817 | 462.8568 | 554.7177 | 410.0584 | 415.7742
781709 | 0.5641 | 1.16 | 1.9078 | 0.592 | 764.178 | 462.6546 | 558.5341 | 408.7188 | 415.3558
786709 | 0.5576 | 1.1567 | 1.9728 | 0.5882 | 790.0416 | 461.32 | 552.0061 | 406.4049 | 414.959
791711 | 0.5751 | 1.16 | 1.9684 | 0.5898 | 788.2908 | 462.6546 | 569.5814 | 407.3792 | 414.5505
796712 | 0.5882 | 1.1627 | 2.01 | 0.5893 | 804.8435 | 463.7466 | 582.7377 | 407.0747 | 414.1753
801712 | 0.5893 | 1.161 | 1.993 | 0.5931 | 798.0792 | 463.059 | 583.8425 | 409.3886 | 413.9062
806711 | 0.5537 | 1.1616 | 1.9291 | 0.5958 | 772.6533 | 463.3017 | 548.0892 | 411.0326 | 413.7667
811711 | 0.5909 | 1.1605 | 2.0504 | 0.5964 | 820.9187 | 462.8568 | 585.4494 | 411.3979 | 413.7235
816713 | 0.5991 | 1.1594 | 2.0417 | 0.6024 | 817.4569 | 462.4119 | 593.6846 | 415.0513 | 413.7353
821712 | 0.6013 | 1.1605 | 2.0105 | 0.6062 | 805.0424 | 462.8568 | 595.8941 | 417.3651 | 413.8217
826711 | 0.5756 | 1.1621 | 2.046 | 0.6018 | 819.1679 | 463.5039 | 570.0835 | 414.686 | 413.7353
831711 | 0.5887 | 1.1605 | 1.9411 | 0.6002 | 777.4281 | 462.8568 | 583.2399 | 413.7118 | 413.5094
836711 | 0.5871 | 1.1627 | 1.8782 | 0.6024 | 752.4002 | 463.7466 | 581.633 | 415.0513 | 413.4132
841711 | 0.5625 | 1.1643 | 1.9969 | 0.6029 | 799.631 | 464.3936 | 556.9271 | 415.3558 | 413.1755
846711 | 0.5915 | 1.1649 | 1.9794 | 0.604 | 792.6678 | 464.6363 | 586.0519 | 416.0255 | 413.1205
851711 | 0.5805 | 1.1638 | 1.9455 | 0.6029 | 779.1789 | 464.1914 | 575.0046 | 415.3558 | 413.0557
856711 | 0.6051 | 1.1638 | 2.0089 | 0.6046 | 804.4058 | 464.1914 | 599.7104 | 416.3909 | 413.1304
861711 | 0.6062 | 1.1616 | 2.0182 | 0.604 | 808.1063 | 463.3017 | 600.8152 | 416.0255 | 413.0871
866712 | 0.6084 | 1.1583 | 1.9471 | 0.6106 | 779.8156 | 461.9671 | 603.0247 | 420.0443 | 413.1304
871711 | 0.6117 | 1.1578 | 1.9422 | 0.6084 | 777.8658 | 461.7648 | 606.3389 | 418.7047 | 413.152
876712 | 0.6008 | 1.1632 | 1.9258 | 0.6062 | 771.3402 | 463.9488 | 595.3919 | 417.3651 | 413.152
881711 | 0.6095 | 1.1627 | 1.9624 | 0.6111 | 785.9034 | 463.7466 | 604.1294 | 420.3488 | 413.3661
886711 | 0.5931 | 1.1616 | 1.94 | 0.6068 | 776.9905 | 463.3017 | 587.6588 | 417.7305 | 413.5605
891711 | 0.5772 | 1.1594 | 1.9559 | 0.6018 | 783.3171 | 462.4119 | 571.6904 | 414.686 | 413.6135
896711 | 0.5838 | 1.1627 | 1.9012 | 0.5986 | 761.5519 | 463.7466 | 578.3188 | 412.7375 | 413.5389
901711 | 0.5887 | 1.1632 | 1.8771 | 0.5975 | 751.9625 | 463.9488 | 583.2399 | 412.0677 | 413.4544
906711 | 0.5811 | 1.1589 | 1.9482 | 0.6008 | 780.2532 | 462.2097 | 575.6072 | 414.0771 | 413.5409
911711 | 0.5767 | 1.1572 | 1.9395 | 0.6008 | 776.7915 | 461.5222 | 571.1882 | 414.0771 | 413.6705
916711 | 0.6008 | 1.1594 | 2.0827 | 0.5975 | 833.7709 | 462.4119 | 595.3919 | 412.0677 | 413.7039
921711 | 0.6018 | 1.1643 | 2.01 | 0.5953 | 804.8435 | 464.3936 | 596.3963 | 410.7282 | 413.6175
926711 | 0.5936 | 1.1638 | 2.1188 | 0.5898 | 848.1351 | 464.1914 | 588.161 | 407.3792 | 413.4996
931713 | 0.5876 | 1.16 | 2.0193 | 0.5865 | 808.544 | 462.6546 | 582.1351 | 405.3698 | 413.3484
936714 | 0.5854 | 1.1578 | 2.0122 | 0.5942 | 805.7189 | 461.7648 | 579.9257 | 410.0584 | 413.3916
941713 | 0.604 | 1.1578 | 2.0001 | 0.5958 | 800.9043 | 461.7648 | 598.6057 | 411.0326 | 413.5409
946711 | 0.6079 | 1.1621 | 2.1264 | 0.5893 | 851.1592 | 463.5039 | 602.5225 | 407.0747 | 413.531
951711 | 0.6079 | 1.161 | 2.1002 | 0.592 | 840.7341 | 463.059 | 602.5225 | 408.7188 | 413.5841
956711 | 0.6089 | 1.1583 | 2.1652 | 0.5953 | 866.5977 | 461.9671 | 603.5268 | 410.7282 | 413.6273
961711 | 0.6013 | 1.1605 | 2.2226 | 0.5964 | 889.4372 | 462.8568 | 595.8941 | 411.3979 | 413.6391
966711 | 0.5696 | 1.16 | 2.0499 | 0.6002 | 820.7198 | 462.6546 | 564.0577 | 413.7118 | 413.7137
971711 | 0.5647 | 1.16 | 1.9897 | 0.6018 | 796.7661 | 462.6546 | 559.1366 | 414.686 | 413.7019
976711 | 0.5926 | 1.1578 | 2.1209 | 0.5964 | 848.9707 | 461.7648 | 587.1567 | 411.3979 | 413.5094
981711 | 0.5833 | 1.16 | 2.0827 | 0.5958 | 833.7709 | 462.6546 | 577.8166 | 411.0326 | 413.3916
986711 | 0.5947 | 1.1671 | 2.0406 | 0.5926 | 817.0193 | 465.526 | 589.2657 | 409.0841 | 413.2423
991711 | 0.6155 | 1.16 | 2.1395 | 0.5931 | 856.3716 | 462.6546 | 610.1552 | 409.3886 | 413.0596
996711 | 0.6117 | 1.16 | 2.0794 | 0.5936 | 832.4578 | 462.6546 | 606.3389 | 409.693 | 412.877
1001711 | 0.6051 | 1.16 | 2.1893 | 0.5953 | 876.1872 | 462.6546 | 599.7104 | 410.7282 | 412.7061
1006711 | 0.6221 | 1.1649 | 2.204 | 0.5986 | 882.0363 | 464.6363 | 616.7836 | 412.7375 | 412.6216
1011711 | 0.6155 | 1.16 | 2.2286 | 0.598 | 891.8246 | 462.6546 | 610.1552 | 412.3722 | 412.492
1016711 | 0.5865 | 1.1578 | 2.2325 | 0.6029 | 893.3765 | 461.7648 | 581.0304 | 415.3558 | 412.4704
1021711 | 0.5844 | 1.1572 | 2.2319 | 0.6008 | 893.1377 | 461.5222 | 578.9214 | 414.0771 | 412.2779
1026711 | 0.5794 | 1.1561 | 2.233 | 0.5997 | 893.5754 | 461.0773 | 573.8999 | 413.4073 | 412.107
1031711 | 0.6057 | 1.1545 | 2.1116 | 0.6002 | 845.2702 | 460.4302 | 600.3131 | 413.7118 | 411.9892
1036711 | 0.5762 | 1.1561 | 2.1149 | 0.6013 | 846.5833 | 461.0773 | 570.6861 | 414.3815 | 411.7967
1041711 | 0.5794 | 1.1605 | 2.1608 | 0.604 | 864.8469 | 462.8568 | 573.8999 | 416.0255 | 411.7417
1046711 | 0.5811 | 1.1616 | 2.2888 | 0.5986 | 915.7783 | 463.3017 | 575.6072 | 412.7375 | 411.6788
1051711 | 0.5898 | 1.1632 | 2.127 | 0.6002 | 851.3979 | 463.9488 | 584.3446 | 413.7118 | 411.7102
1056711 | 0.6084 | 1.155 | 2.0122 | 0.5969 | 805.7189 | 460.6324 | 603.0247 | 411.7024 | 411.6985
1061711 | 0.598 | 1.155 | 1.9241 | 0.5975 | 770.6638 | 460.6324 | 592.5799 | 412.0677 | 411.6336
1066711 | 0.592 | 1.1561 | 1.9045 | 0.5915 | 762.865 | 461.0773 | 586.5541 | 408.4143 | 411.451
1071709 | 0.5816 | 1.1572 | 1.8236 | 0.5909 | 730.6748 | 461.5222 | 576.1093 | 408.049 | 411.3213
1076709 | 0.58 | 1.155 | 1.928 | 0.5876 | 772.2156 | 460.6324 | 574.5024 | 406.0396 | 411.1701
1081709 | 0.5876 | 1.1534 | 1.9023 | 0.5833 | 761.9896 | 459.9853 | 582.1351 | 403.4214 | 411.0424
1086709 | 0.5554 | 1.1512 | 1.8684 | 0.592 | 748.5007 | 459.0956 | 549.7966 | 408.7188 | 411.1504
1091709 | 0.5652 | 1.1518 | 1.9056 | 0.5887 | 763.3026 | 459.3383 | 559.6387 | 406.7094 | 411.0424
1096709 | 0.5849 | 1.1501 | 1.9788 | 0.5833 | 792.429 | 458.6507 | 579.4236 | 403.4214 | 410.7969
1101709 | 0.5794 | 1.1518 | 1.9799 | 0.5844 | 792.8667 | 459.3383 | 573.8999 | 404.0912 | 410.7006
1106709 | 0.6024 | 1.1518 | 2.0553 | 0.5893 | 822.8684 | 459.3383 | 596.9989 | 407.0747 | 410.6476
1111709 | 0.6018 | 1.1468 | 1.934 | 0.5893 | 774.6031 | 457.3161 | 596.3963 | 407.0747 | 410.5298
1116711 | 0.5718 | 1.1457 | 1.9761 | 0.5915 | 791.3547 | 456.8713 | 566.2671 | 408.4143 | 410.4335
1121709 | 0.5953 | 1.1485 | 1.8875 | 0.5926 | 756.1007 | 458.0036 | 589.8683 | 409.0841 | 410.2842
1126709 | 0.5778 | 1.1682 | 2.0685 | 0.5942 | 828.1207 | 465.9709 | 572.293 | 410.0584 | 410.135
1131709 | 0.5619 | 1.1643 | 2.0865 | 0.5904 | 835.2829 | 464.3936 | 556.3246 | 407.7445 | 410.0171
1136709 | 0.5608 | 1.1534 | 2.0122 | 0.5898 | 805.7189 | 459.9853 | 555.2198 | 407.3792 | 409.8993
1141709 | 0.5953 | 1.149 | 1.9422 | 0.5953 | 777.8658 | 458.2059 | 589.8683 | 410.7282 | 409.9523
1146709 | 0.6068 | 1.1485 | 1.9269 | 0.5909 | 771.778 | 458.0036 | 601.4178 | 408.049 | 409.9091
1151709 | 0.5942 | 1.1468 | 1.9651 | 0.5904 | 786.9778 | 457.3161 | 588.7636 | 407.7445 | 409.8462
1156709 | 0.568 | 1.1457 | 2.0056 | 0.5871 | 803.0927 | 456.8713 | 562.4508 | 405.7352 | 409.6852
1161712 | 0.5947 | 1.1452 | 2.081 | 0.5865 | 833.0945 | 456.6691 | 589.2657 | 405.3698 | 409.4475
1166709 | 0.6057 | 1.1479 | 1.9684 | 0.58 | 788.2908 | 457.761 | 600.3131 | 401.412 | 409.0939
1171709 | 0.5909 | 1.1474 | 1.9302 | 0.5854 | 773.091 | 457.5588 | 585.4494 | 404.7 | 408.7502
1176709 | 0.5936 | 1.1452 | 2.0236 | 0.5833 | 810.255 | 456.6691 | 588.161 | 403.4214 | 408.4065
1181709 | 0.5942 | 1.1474 | 2.0477 | 0.592 | 819.8443 | 457.5588 | 588.7636 | 408.7188 | 408.2552
1186709 | 0.5789 | 1.1447 | 2.0001 | 0.5898 | 800.9043 | 456.4669 | 573.3977 | 407.3792 | 408.051
1191709 | 0.5789 | 1.1441 | 1.9602 | 0.5958 | 785.028 | 456.2242 | 573.3977 | 411.0326 | 407.9429
1196709 | 0.5756 | 1.1436 | 1.8924 | 0.5898 | 758.0504 | 456.022 | 570.0835 | 407.3792 | 407.664
1201709 | 0.5778 | 1.1414 | 1.8618 | 0.5871 | 745.8746 | 455.1322 | 572.293 | 405.7352 | 407.4381
1206708 | 0.5789 | 1.1419 | 1.8668 | 0.5865 | 747.8641 | 455.3344 | 573.3977 | 405.3698 | 407.169
1211709 | 0.5729 | 1.1441 | 1.9952 | 0.5887 | 798.9546 | 456.2242 | 567.3719 | 406.7094 | 407.008
1216709 | 0.5401 | 1.1436 | 1.823 | 0.5882 | 730.436 | 456.022 | 534.4307 | 406.4049 | 406.8253
1221707 | 0.557 | 1.143 | 1.9526 | 0.5947 | 782.004 | 455.7793 | 551.4034 | 410.3628 | 406.8882
1226708 | 0.5603 | 1.1397 | 1.9482 | 0.5969 | 780.2532 | 454.4447 | 554.7177 | 411.7024 | 407.006
1231709 | 0.5712 | 1.1375 | 1.8946 | 0.5909 | 758.9258 | 453.555 | 565.6646 | 408.049 | 407.0708
1236710 | 0.5887 | 1.1354 | 1.9859 | 0.5953 | 795.2541 | 452.7057 | 583.2399 | 410.7282 | 407.3065
1241709 | 0.5882 | 1.137 | 1.8935 | 0.5975 | 758.4881 | 453.3527 | 582.7377 | 412.0677 | 407.4146
1246708 | 0.574 | 1.1375 | 1.9887 | 0.5936 | 796.3682 | 453.555 | 568.4766 | 409.693 | 407.5108
1251708 | 0.563 | 1.1375 | 1.975 | 0.5936 | 790.917 | 453.555 | 557.4293 | 409.693 | 407.7131
1256708 | 0.5849 | 1.1408 | 1.9635 | 0.5882 | 786.3411 | 454.8896 | 579.4236 | 406.4049 | 407.7878
1261711 | 0.5876 | 1.1523 | 1.9438 | 0.5838 | 778.5025 | 459.5405 | 582.1351 | 403.7258 | 407.6797
1266709 | 0.5466 | 1.149 | 1.981 | 0.5849 | 793.3044 | 458.2059 | 540.9587 | 404.3956 | 407.5933
1271709 | 0.5313 | 1.1474 | 1.9854 | 0.5789 | 795.0551 | 457.5588 | 525.5929 | 400.7422 | 407.3458
1276709 | 0.5368 | 1.1512 | 2.0149 | 0.5844 | 806.7932 | 459.0956 | 531.1166 | 404.0912 | 407.1847
1281708 | 0.5625 | 1.1523 | 2.0193 | 0.5762 | 808.544 | 459.5405 | 556.9271 | 399.0982 | 406.8312
1286709 | 0.5865 | 1.1457 | 1.9941 | 0.5822 | 798.5169 | 456.8713 | 581.0304 | 402.7516 | 406.6701
1291708 | 0.5953 | 1.1436 | 1.975 | 0.5854 | 790.917 | 456.022 | 589.8683 | 404.7 | 406.5837
1296709 | 0.5674 | 1.1441 | 2.0471 | 0.5876 | 819.6057 | 456.2242 | 561.8482 | 406.0396 | 406.4325
1301708 | 0.5488 | 1.1474 | 2.0247 | 0.5893 | 810.6926 | 457.5588 | 543.1682 | 407.0747 | 406.401
1306709 | 0.5434 | 1.1479 | 1.9783 | 0.5876 | 792.23 | 457.761 | 537.7449 | 406.0396 | 406.346
1311708 | 0.5729 | 1.1408 | 1.9542 | 0.5849 | 782.6407 | 454.8896 | 567.3719 | 404.3956 | 406.3028
1316709 | 0.574 | 1.1414 | 1.9225 | 0.5887 | 770.0272 | 455.1322 | 568.4766 | 406.7094 | 406.346
1321708 | 0.5346 | 1.1425 | 1.9039 | 0.5904 | 762.6262 | 455.5771 | 528.9071 | 407.7445 | 406.5503
1326707 | 0.5379 | 1.1408 | 1.8881 | 0.5926 | 756.3394 | 454.8896 | 532.2212 | 409.0841 | 406.6917
1331707 | 0.5696 | 1.1457 | 1.94 | 0.5936 | 776.9905 | 456.8713 | 564.0577 | 409.693 | 406.894
1336709 | 0.5745 | 1.1452 | 2.0231 | 0.5915 | 810.056 | 456.6691 | 568.9788 | 408.4143 | 406.8842
1341708 | 0.5931 | 1.1447 | 2.0685 | 0.5975 | 828.1207 | 456.4669 | 587.6588 | 412.0677 | 407.0355
1346709 | 0.5696 | 1.143 | 2.0788 | 0.5947 | 832.2191 | 455.7793 | 564.0577 | 410.3628 | 407.0139
1351708 | 0.5477 | 1.1397 | 2.0034 | 0.598 | 802.2174 | 454.4447 | 542.0634 | 412.3722 | 407.1749
1356709 | 0.5701 | 1.1392 | 1.9061 | 0.5953 | 763.5016 | 454.2425 | 564.5599 | 410.7282 | 407.336
1361709 | 0.5701 | 1.1414 | 1.9252 | 0.5964 | 771.1015 | 455.1322 | 564.5599 | 411.3979 | 407.5304
1366708 | 0.5783 | 1.1436 | 2.098 | 0.592 | 839.8588 | 456.022 | 572.7951 | 408.7188 | 407.5953
1371709 | 0.5652 | 1.1392 | 2.1078 | 0.5882 | 843.7582 | 454.2425 | 559.6387 | 406.4049 | 407.5953
1376708 | 0.5772 | 1.1365 | 2.1625 | 0.5811 | 865.5233 | 453.1505 | 571.6904 | 402.0818 | 407.3281
1381707 | 0.5674 | 1.1381 | 2.1242 | 0.586 | 850.2838 | 453.7976 | 561.8482 | 405.0654 | 407.114
1386709 | 0.6013 | 1.1397 | 2.0133 | 0.5838 | 806.1566 | 454.4447 | 595.8941 | 403.7258 | 406.9746
1391708 | 0.5887 | 1.1408 | 2.016 | 0.5854 | 807.2309 | 454.8896 | 583.2399 | 404.7 | 406.7801
1396708 | 0.5827 | 1.1397 | 2.0253 | 0.5833 | 810.9314 | 454.4447 | 577.2141 | 403.4214 | 406.5012
1401709 | 0.5772 | 1.1392 | 1.8875 | 0.5811 | 756.1007 | 454.2425 | 571.6904 | 402.0818 | 406.2557
1406709 | 0.5401 | 1.1392 | 1.8892 | 0.5838 | 756.7771 | 454.2425 | 534.4307 | 403.7258 | 406.0632
1411709 | 0.5384 | 1.1441 | 1.9662 | 0.58 | 787.4154 | 456.2242 | 532.7234 | 401.412 | 405.9021
1416708 | 0.5707 | 1.1479 | 2.0958 | 0.5822 | 838.9834 | 457.761 | 565.1624 | 402.7516 | 405.8707
1421708 | 0.5756 | 1.1556 | 2.0225 | 0.5898 | 809.8173 | 460.8751 | 570.0835 | 407.3792 | 405.967
1426708 | 0.5729 | 1.149 | 1.9619 | 0.5833 | 785.7045 | 458.2059 | 567.3719 | 403.4214 | 406.0534
1431718 | 0.5723 | 1.1436 | 1.9039 | 0.5833 | 762.6262 | 456.022 | 566.7693 | 403.4214 | 406.0318
1436712 | 0.5729 | 1.1414 | 1.8848 | 0.5865 | 755.0263 | 455.1322 | 567.3719 | 405.3698 | 406.2341
1441708 | 0.5816 | 1.1414 | 1.916 | 0.5909 | 767.4408 | 455.1322 | 576.1093 | 408.049 | 406.405
1446707 | 0.5816 | 1.1381 | 1.8919 | 0.5953 | 757.8514 | 453.7976 | 576.1093 | 410.7282 | 406.5994
1451709 | 0.5794 | 1.1381 | 1.8329 | 0.5964 | 734.3753 | 453.7976 | 573.8999 | 411.3979 | 406.7723
1456708 | 0.5751 | 1.1381 | 1.9444 | 0.5986 | 778.7412 | 453.7976 | 569.5814 | 412.7375 | 406.9549
1461709 | 0.5625 | 1.1386 | 1.916 | 0.5991 | 767.4408 | 453.9998 | 556.9271 | 413.042 | 407.1808
1466717 | 0.5554 | 1.1386 | 1.8946 | 0.5915 | 758.9258 | 453.9998 | 549.7966 | 408.4143 | 407.3105
1471724 | 0.5685 | 1.1419 | 1.9815 | 0.592 | 793.5033 | 455.3344 | 562.9529 | 408.7188 | 407.3753
1476708 | 0.5778 | 1.1474 | 2.0439 | 0.592 | 818.3324 | 457.5588 | 572.293 | 408.7188 | 407.4067
1481709 | 0.586 | 1.1474 | 1.9979 | 0.5958 | 800.0289 | 457.5588 | 580.5283 | 411.0326 | 407.4696
1486708 | 0.5904 | 1.1425 | 2.0023 | 0.592 | 801.7797 | 455.5771 | 584.9472 | 408.7188 | 407.4381
1491708 | 0.5926 | 1.1425 | 1.9553 | 0.5931 | 783.0783 | 455.5771 | 587.1567 | 409.3886 | 407.4696
1496708 | 0.5947 | 1.1419 | 1.8979 | 0.5865 | 760.2388 | 455.3344 | 589.2657 | 405.3698 | 407.2535
1501709 | 0.604 | 1.1414 | 2.0253 | 0.5947 | 810.9314 | 455.1322 | 598.6057 | 410.3628 | 407.2535
1506709 | 0.5958 | 1.1414 | 2.0324 | 0.5915 | 813.7564 | 455.1322 | 590.3704 | 408.4143 | 407.1258
1511708 | 0.6024 | 1.1425 | 1.9127 | 0.5893 | 766.1278 | 455.5771 | 596.9989 | 407.0747 | 407.008
1516711 | 0.5849 | 1.143 | 1.9433 | 0.5936 | 778.3035 | 455.7793 | 579.4236 | 409.693 | 406.953
1521708 | 0.5909 | 1.1392 | 2.0783 | 0.5898 | 832.0201 | 454.2425 | 585.4494 | 407.3792 | 406.9098
1526709 | 0.598 | 1.1397 | 2.0193 | 0.5811 | 808.544 | 454.4447 | 592.5799 | 402.0818 | 406.7703
1531712 | 0.5936 | 1.1419 | 1.9416 | 0.5833 | 777.6271 | 455.3344 | 588.161 | 403.4214 | 406.8135
1536709 | 0.5849 | 1.1425 | 1.834 | 0.5854 | 734.813 | 455.5771 | 579.4236 | 404.7 | 406.8017
1541710 | 0.5729 | 1.143 | 1.8039 | 0.5865 | 722.8361 | 455.7793 | 567.3719 | 405.3698 | 406.8548
1546708 | 0.5909 | 1.1452 | 1.8274 | 0.5849 | 732.1868 | 456.6691 | 585.4494 | 404.3956 | 406.8449
1551708 | 0.5942 | 1.1403 | 1.84 | 0.5882 | 737.2004 | 454.6874 | 588.7636 | 406.4049 | 406.9412
1556708 | 0.5576 | 1.1425 | 1.8094 | 0.5838 | 725.0246 | 455.5771 | 552.0061 | 403.7258 | 406.9942
1561707 | 0.5685 | 1.1392 | 1.8711 | 0.5871 | 749.5751 | 454.2425 | 562.9529 | 405.7352 | 407.059
1566709 | 0.5816 | 1.1436 | 1.9772 | 0.5844 | 791.7924 | 456.022 | 576.1093 | 404.0912 | 407.1455
1571708 | 0.604 | 1.1463 | 1.9252 | 0.5909 | 771.1015 | 457.1139 | 598.6057 | 408.049 | 407.3163
1576709 | 0.5789 | 1.149 | 1.9203 | 0.586 | 769.1518 | 458.2059 | 573.3977 | 405.0654 | 407.2417
1581708 | 0.5587 | 1.1539 | 1.9498 | 0.5854 | 780.8899 | 460.1876 | 553.1108 | 404.7 | 407.283
1586708 | 0.5592 | 1.1463 | 1.9444 | 0.5865 | 778.7412 | 457.1139 | 553.6129 | 405.3698 | 407.3458
1591708 | 0.5619 | 1.1479 | 1.9056 | 0.5909 | 763.3026 | 457.761 | 556.3246 | 408.049 | 407.4322
1596709 | 0.5559 | 1.1507 | 1.9712 | 0.5904 | 789.405 | 458.8934 | 550.2987 | 407.7445 | 407.4224
1601709 | 0.5499 | 1.1594 | 1.9821 | 0.5871 | 793.7421 | 462.4119 | 544.2729 | 405.7352 | 407.2614
1606709 | 0.5783 | 1.1512 | 1.9269 | 0.5926 | 771.778 | 459.0956 | 572.7951 | 409.0841 | 407.1867
1611708 | 0.5838 | 1.1485 | 2.1138 | 0.598 | 846.1456 | 458.0036 | 578.3188 | 412.3722 | 407.1749
1616708 | 0.5838 | 1.1463 | 2.0843 | 0.5931 | 834.4076 | 457.1139 | 578.3188 | 409.3886 | 407.0571
1621708 | 0.5822 | 1.1447 | 2.0805 | 0.5893 | 832.8955 | 456.4669 | 576.7119 | 407.0747 | 407.0139
1626707 | 0.5619 | 1.1457 | 1.9285 | 0.5904 | 772.4146 | 456.8713 | 556.3246 | 407.7445 | 406.9824
1631708 | 0.557 | 1.1452 | 1.9701 | 0.5947 | 788.9673 | 456.6691 | 551.4034 | 410.3628 | 407.0355
1636710 | 0.5636 | 1.1485 | 1.9651 | 0.5926 | 786.9778 | 458.0036 | 558.0319 | 409.0841 | 406.9726
1641709 | 0.5439 | 1.1468 | 1.9597 | 0.5871 | 784.8291 | 457.3161 | 538.2471 | 405.7352 | 406.8764
1646708 | 0.5543 | 1.1518 | 2.0231 | 0.5882 | 810.056 | 459.3383 | 548.6919 | 406.4049 | 406.7801
1651707 | 0.5537 | 1.149 | 1.9925 | 0.5909 | 797.8802 | 458.2059 | 548.0892 | 408.049 | 406.8665
1656708 | 0.5565 | 1.1479 | 1.8979 | 0.5909 | 760.2388 | 457.761 | 550.9013 | 408.049 | 406.7919
1661707 | 0.5783 | 1.1457 | 1.9307 | 0.5931 | 773.2899 | 456.8713 | 572.7951 | 409.3886 | 406.8233
1666707 | 0.5712 | 1.1425 | 1.9236 | 0.5849 | 770.4649 | 455.5771 | 565.6646 | 404.3956 | 406.7369
1671707 | 0.586 | 1.1447 | 1.9455 | 0.586 | 779.1789 | 456.4669 | 580.5283 | 405.0654 | 406.5876
1676707 | 0.5893 | 1.1414 | 1.9646 | 0.5816 | 786.7788 | 455.1322 | 583.8425 | 402.3862 | 406.4266
1681707 | 0.586 | 1.1408 | 1.946 | 0.58 | 779.3778 | 454.8896 | 580.5283 | 401.412 | 406.405
1686707 | 0.5904 | 1.1386 | 2.0078 | 0.5827 | 803.9682 | 453.9998 | 584.9472 | 403.056 | 406.3932
1691708 | 0.5625 | 1.1392 | 1.9613 | 0.5827 | 785.4657 | 454.2425 | 556.9271 | 403.056 | 406.3402
1696709 | 0.5718 | 1.1419 | 1.9542 | 0.5789 | 782.6407 | 455.3344 | 566.2671 | 400.7422 | 406.1909
1701708 | 0.592 | 1.1425 | 1.999 | 0.5833 | 800.4666 | 455.5771 | 586.5541 | 403.4214 | 406.1594
1706708 | 0.5893 | 1.1414 | 1.9958 | 0.5822 | 799.1933 | 455.1322 | 583.8425 | 402.7516 | 406.0416
1711708 | 0.5838 | 1.1485 | 2.0045 | 0.5844 | 802.655 | 458.0036 | 578.3188 | 404.0912 | 406.0534
1716707 | 0.5822 | 1.1463 | 1.9449 | 0.5844 | 778.9402 | 457.1139 | 576.7119 | 404.0912 | 406.0003
1721707 | 0.5756 | 1.143 | 1.9389 | 0.5882 | 776.5528 | 455.7793 | 570.0835 | 406.4049 | 406.075
1726707 | 0.5767 | 1.1441 | 2.0034 | 0.586 | 802.2174 | 456.2242 | 571.1882 | 405.0654 | 405.9787
1731708 | 0.5904 | 1.1452 | 2.0313 | 0.5876 | 813.3188 | 456.6691 | 584.9472 | 406.0396 | 406.0102
1736707 | 0.569 | 1.143 | 2.1133 | 0.5893 | 845.9467 | 455.7793 | 563.4551 | 407.0747 | 406.0868
1741707 | 0.5723 | 1.149 | 2.0838 | 0.5882 | 834.2086 | 458.2059 | 566.7693 | 406.4049 | 406.1202
1746707 | 0.5794 | 1.1523 | 1.8946 | 0.592 | 758.9258 | 459.5405 | 573.8999 | 408.7188 | 406.1418
1751707 | 0.5811 | 1.1539 | 1.9433 | 0.5915 | 778.3035 | 460.1876 | 575.6072 | 408.4143 | 406.1634
1756708 | 0.5718 | 1.1523 | 1.9832 | 0.592 | 794.1797 | 459.5405 | 566.2671 | 408.7188 | 406.2596
1761707 | 0.5576 | 1.1534 | 2.0422 | 0.5915 | 817.656 | 459.9853 | 552.0061 | 408.4143 | 406.238
1766707 | 0.539 | 1.1528 | 2.016 | 0.5882 | 807.2309 | 459.7427 | 533.326 | 406.4049 | 406.0455
1771707 | 0.5488 | 1.1512 | 1.9154 | 0.5904 | 767.2021 | 459.0956 | 543.1682 | 407.7445 | 405.9925
1776707 | 0.5762 | 1.1518 | 1.9701 | 0.5871 | 788.9673 | 459.3383 | 570.6861 | 405.7352 | 405.9493
1781707 | 0.5794 | 1.1539 | 1.9367 | 0.5904 | 775.6774 | 460.1876 | 573.8999 | 407.7445 | 405.9493
1786707 | 0.5625 | 1.1518 | 2.0668 | 0.5865 | 827.4443 | 459.3383 | 556.9271 | 405.3698 | 405.7882
1791707 | 0.5395 | 1.1485 | 2.0056 | 0.5953 | 803.0927 | 458.0036 | 533.8281 | 410.7282 | 405.8412
1796708 | 0.5428 | 1.1512 | 2.0296 | 0.5975 | 812.6423 | 459.0956 | 537.1424 | 412.0677 | 406.0455
412.5558

## Calibration
Calibration Date |  | 2016-08-24
| A-1 Sensor | A-2 Sensor | A-3 Sensor | Inlet
500 | 1.2383 | 1.2569 | 0.50722 | 0.74211
1000 | 2.5089 | 2.4818 | 1.0016 | 1.5628
2000 | 5.0108 | 4.9636 | 2.0001 | 3.2055

## Normalized CO2
Normalized CO2 Count for the 10 mins of Sampling period
Time (mins) | A-1 Sensor | A-2 Sensor | A-3 Sensor | Adjusted Inlet |  | Time | 5A | 1A | 3A
0.0017667 | 408.0966 | 407.167 | 408.0893 |  |  | -0.05485 | 1.2333 | 0.20699 | 0.59457
0.11163 | 407.8977 | 407.167 | 407.5872 |  |  | 0.028483 | 1.1927 | 0.20473 | 0.60285
0.19497 | 408.972 | 406.7222 | 406.4824 |  |  | 0.1118 | 1.2004 | 0.20633 | 0.60751
0.27833 | 408.5343 | 406.4795 | 407.5872 |  |  | 0.19515 | 1.3745 | 0.2099 | 0.58759
0.36173 | 408.773 | 406.7222 | 407.5872 |  |  | 0.27848 | 1.1423 | 0.20984 | 0.47627
0.44502 | 404.3961 | 406.4795 | 405.3777 |  |  | 0.36178 | 1.3173 | 0.2088 | 0.53373
0.52838 | 407.6589 | 406.2773 | 408.6919 |  |  | 0.44513 | 1.311 | 0.20386 | 0.54459
0.61172 | 408.3353 | 406.9244 | 410.2988 |  |  | 0.52848 | 1.2383 | 0.20062 | 0.58157
0.69508 | 408.5343 | 407.8141 | 409.1941 |  |  | 0.61183 | 1.3609 | 0.19693 | 0.64049
0.77838 | 408.773 | 407.167 | 408.0893 |  |  | 0.69515 | 1.2356 | 0.19876 | 0.63842
0.86172 | 409.1709 | 406.9244 | 409.1941 |  |  | 0.77847 | 1.364 | 0.19912 | 0.58963
0.94508 | 409.4097 | 407.3693 | 407.5872 |  |  | 0.8618 | 1.3448 | 0.19844 | 0.5514
1.0284 | 409.6086 | 408.0163 | 408.0893 |  |  | 0.94513 | 1.329 | 0.20272 | 0.62589
1.1117 | 409.8474 | 406.9244 | 409.1941 |  |  | 1.0285 | 1.3027 | 0.21889 | 0.63547
1.195 | 409.4097 | 408.9061 | 410.9014 |  |  | 1.1118 | 1.3533 | 0.21465 | 0.49584
1.2784 | 409.6086 | 406.9244 | 408.6919 |  |  | 1.1952 | 1.3601 | 0.21329 | 0.44447
1.3618 | 405.9082 | 407.3693 | 408.6919 |  |  | 1.2785 | 1.4005 | 0.21906 | 0.46379
1.4451 | 406.3458 | 407.5715 | 410.2988 |  |  | 1.3618 | 1.4077 | 0.22177 | 0.55269
1.5284 | 409.4097 | 407.5715 | 410.2988 |  |  | 1.4452 | 1.3742 | 0.21325 | 0.63515
1.6117 | 409.6086 | 407.3693 | 409.1941 |  |  | 1.5285 | 1.3486 | 0.21066 | 0.66547
1.6951 | 410.285 | 408.259 | 411.4035 |  |  | 1.6118 | 1.4466 | 0.21186 | 0.57077
1.7784 | 410.0463 | 408.9061 | 412.0061 |  |  | 1.6951 | 1.4165 | 0.2165 | 0.5074
1.8618 | 410.285 | 408.9061 | 409.1941 |  |  | 1.7785 | 1.3539 | 0.21737 | 0.48916
1.9451 | 410.484 | 408.0163 | 409.7967 |  |  | 1.8618 | 1.3215 | 0.20776 | 0.58998
2.0284 | 410.0463 | 409.1487 | 412.0061 |  |  | 1.9452 | 1.2785 | 0.20844 | 0.59359
2.1117 | 410.7228 | 408.9061 | 410.2988 |  |  | 2.0285 | 1.2526 | 0.20926 | 0.45844
2.1951 | 411.1604 | 408.7038 | 412.5083 |  |  | 2.1118 | 1.2308 | 0.20644 | 0.46922
2.2784 | 408.3353 | 408.9061 | 408.6919 |  |  | 2.1951 | 1.3003 | 0.21249 | 0.57671
2.3617 | 407.4599 | 409.1487 | 410.9014 |  |  | 2.2785 | 1.4127 | 0.21183 | 0.59347
2.4451 | 411.7971 | 409.5936 | 410.9014 |  |  | 2.3618 | 1.4735 | 0.21063 | 0.65643
2.5284 | 411.1604 | 408.7038 | 410.2988 | 403.7506 |  | 2.4452 | 1.4875 | 0.20837 | 0.5763
2.6117 | 411.1604 | 409.3509 | 410.9014 | 403.7172 |  | 2.5285 | 1.385 | 0.20329 | 0.50102
2.6951 | 411.7971 | 410.0384 | 412.0061 | 403.6956 |  | 2.6118 | 1.2529 | 0.20205 | 0.57692
2.7789 | 407.6589 | 409.7958 | 412.0061 | 403.5994 |  | 2.6952 | 1.2781 | 0.20442 | 0.57625
2.8617 | 411.5981 | 410.0384 | 413.1108 | 403.5463 |  | 2.7785 | 1.5115 | 0.20722 | 0.60402
2.9451 | 411.5981 | 410.0384 | 411.4035 | 403.5679 |  | 2.8618 | 1.5248 | 0.20117 | 0.55931
3.0284 | 411.7971 | 409.7958 | 412.5083 | 403.4501 |  | 2.9451 | 1.5996 | 0.19837 | 0.60117
3.1118 | 412.0358 | 409.5936 | 411.4035 | 403.3637 |  | 3.0284 | 1.5486 | 0.2013 | 0.56846
3.1951 | 412.4337 | 410.4833 | 410.9014 | 403.2988 |  | 3.1118 | 1.3991 | 0.20397 | 0.68462
3.2784 | 411.5981 | 410.2407 | 412.0061 | 403.5031 |  | 3.1951 | 1.4034 | 0.20614 | 0.64228
3.3618 | 411.5981 | 410.0384 | 411.4035 | 403.9431 |  | 3.2785 | 1.4169 | 0.20558 | 0.62275
3.4451 | 413.3091 | 410.4833 | 412.0061 | 404.607 |  | 3.3618 | 1.2314 | 0.20573 | 0.60482
3.5284 | 413.7468 | 411.1304 | 413.1108 | 405.6362 |  | 3.4452 | 1.2344 | 0.20638 | 0.47886
3.6118 | 415.6965 | 410.8877 | 414.2156 | 406.4946 |  | 3.5285 | 1.3391 | 0.21366 | 0.47361
3.6951 | 417.686 | 411.7775 | 413.1108 | 407.2783 |  | 3.6118 | 1.5144 | 0.21899 | 0.58394
3.7784 | 419.198 | 413.3548 | 412.5083 | 407.9422 |  | 3.6951 | 1.415 | 0.22924 | 0.60034
3.8618 | 419.8347 | 415.7814 | 406.4824 | 408.5432 |  | 3.7785 | 1.3327 | 0.21988 | 0.59083
3.9451 | 418.7604 | 414.649 | 413.613 | 408.9184 |  | 3.862 | 1.2544 | 0.21253 | 0.58885
4.0285 | 418.5614 | 415.0938 | 419.1367 | 409.3269 |  | 3.9452 | 1.2279 | 0.20882 | 0.59021
4.1118 | 418.5614 | 416.2262 | 419.1367 | 409.6687 |  | 4.0285 | 1.2695 | 0.20824 | 0.61932
4.1951 | 415.4975 | 417.0755 | 413.613 | 410.0439 |  | 4.1118 | 1.2362 | 0.20305 | 0.61866
4.2784 | 417.686 | 417.3182 | 421.8483 | 410.4524 |  | 4.1952 | 1.1559 | 0.20246 | 0.61057
4.3618 | 418.7604 | 417.3182 | 418.5341 | 410.7215 |  | 4.2785 | 1.306 | 0.20184 | 0.59527
4.4451 | 417.4473 | 416.2262 | 418.0319 | 410.8708 |  | 4.3618 | 1.2668 | 0.20176 | 0.55151
4.5285 | 418.1237 | 416.2262 | 420.2414 | 411.0436 |  | 4.4453 | 1.2375 | 0.20132 | 0.52684
4.6118 | 417.885 | 416.4284 | 419.1367 | 411.2577 |  | 4.5287 | 1.3547 | 0.20563 | 0.57132
4.6951 | 417.2483 | 416.8733 | 419.6388 | 411.4836 |  | 4.6118 | 1.439 | 0.21308 | 0.60295
4.7785 | 416.8106 | 415.7814 | 417.4293 | 411.6231 |  | 4.6952 | 1.3766 | 0.21287 | 0.63072
4.8618 | 417.2483 | 416.4284 | 417.4293 | 411.6015 |  | 4.7785 | 1.3826 | 0.20624 | 0.64584
4.9451 | 416.1342 | 415.3365 | 417.4293 | 411.6231 |  | 4.8618 | 1.319 | 0.20614 | 0.65325
5.0285 | 416.1342 | 415.9836 | 417.4293 | 411.6113 |  | 4.9451 | 1.2421 | 0.20605 | 0.66115
5.1118 | 415.4975 | 414.4467 | 415.8225 | 411.8588 |  | 5.0285 | 1.4144 | 0.20536 | 0.69288
5.1951 | 417.4473 | 415.7814 | 416.3246 | 411.8922 |  | 5.1118 | 1.4244 | 0.20579 | 0.66533
5.2785 | 414.4232 | 414.2041 | 414.7177 | 411.7743 |  | 5.1951 | 1.263 | 0.2077 | 0.68826
5.3618 | 414.4232 | 414.4467 | 414.2156 | 411.7743 |  | 5.2785 | 1.3045 | 0.20858 | 0.62872
5.4451 | 414.4232 | 413.557 | 414.7177 | 411.5818 |  | 5.3618 | 1.4872 | 0.2035 | 0.64935
5.5285 | 414.6222 | 413.3548 | 414.2156 | 411.4856 |  | 5.4452 | 1.4079 | 0.20466 | 0.67405
5.6118 | 416.1342 | 412.6672 | 416.9272 | 411.4856 |  | 5.5285 | 1.3027 | 0.20754 | 0.65889
5.6954 | 419.6357 | 413.3548 | 415.8225 | 411.464 |  | 5.6118 | 1.1573 | 0.2084 | 0.62924
5.7785 | 431.3738 | 412.465 | 416.3246 | 411.2715 |  | 5.6952 | 1.1164 | 0.20891 | 0.58811
5.8618 | 457.2771 | 413.1121 | 421.3462 | 411.0358 |  | 5.7785 | 1.1482 | 0.21197 | 0.64957
5.9451 | 482.5041 | 411.5753 | 421.8483 | 410.5958 |  | 5.8618 | 1.1649 | 0.20491 | 0.6605
6.0285 | 494.8787 | 411.3326 | 431.1883 | 409.8887 |  | 5.9451 | 1.1233 | 0.20775 | 0.53542
6.1118 | 512.2671 | 412.0202 | 437.8167 | 408.9655 |  | 6.0284 | 1.2065 | 0.203 | 0.5724
6.1951 | 521.8564 | 411.5753 | 437.8167 | 408.2132 |  | 6.1118 | 1.3497 | 0.20875 | 0.61681
6.2787 | 581.0243 | 411.7775 | 437.2141 | 407.4826 |  | 6.1951 | 1.2788 | 0.21188 | 0.69267
6.3618 | 609.514 | 411.3326 | 437.8167 | 406.9797 |  | 6.2785 | 1.2724 | 0.21584 | 0.60727
6.4451 | 608.8774 | 411.7775 | 444.3447 | 406.5398 |  | 6.3618 | 1.3122 | 0.22244 | 0.53819
6.5285 | 602.113 | 412.0202 | 444.3447 | 406.3787 |  | 6.4451 | 1.3047 | 0.21178 | 0.53968
6.6118 | 597.3382 | 412.6672 | 449.8684 | 406.1626 |  | 6.5285 | 1.2519 | 0.21368 | 0.5486
6.6951 | 597.7759 | 412.0202 | 464.1295 | 406.0134 |  | 6.6118 | 1.3406 | 0.21756 | 0.52816
6.7785 | 601.2376 | 412.6672 | 467.9458 | 405.5832 |  | 6.6952 | 1.3559 | 0.23007 | 0.50823
6.8618 | 657.5804 | 413.7996 | 472.9673 | 405.1629 |  | 6.7785 | 1.2816 | 0.21905 | 0.60541
6.9451 | 655.193 | 414.4467 | 470.1553 | 404.8506 |  | 6.8618 | 1.5343 | 0.21538 | 0.62422
7.0285 | 639.078 | 414.8916 | 481.7048 | 404.6895 |  | 6.9451 | 1.4948 | 0.21276 | 0.62462
7.1118 | 672.5813 | 414.649 | 492.1495 | 404.3988 |  | 7.0285 | 1.4898 | 0.21071 | 0.6193
7.1951 | 659.7689 | 417.7631 | 494.8612 | 404.0668 |  | 7.1118 | 1.2844 | 0.21219 | 0.55013
7.2785 | 671.2682 | 417.7631 | 508.6201 | 403.9372 |  | 7.1951 | 1.3405 | 0.21132 | 0.53323
7.3618 | 683.8816 | 417.3182 | 516.8554 | 403.9706 |  | 7.2785 | 1.3339 | 0.21607 | 0.55597
7.4451 | 681.4943 | 418.6528 | 513.0391 | 404.0452 |  | 7.3618 | 1.327 | 0.21406 | 0.48907
7.5285 | 699.7579 | 419.2999 | 514.6459 | 404.1199 |  | 7.4451 | 1.413 | 0.22126 | 0.52488
7.6118 | 702.3841 | 420.6345 | 531.6187 | 404.2161 |  | 7.5284 | 1.3713 | 0.21712 | 0.52254
7.6951 | 717.8226 | 420.3918 | 538.7492 | 404.1415 |  | 7.6118 | 1.2437 | 0.21586 | 0.53235
7.7785 | 744.9992 | 420.8367 | 534.4307 | 404.2161 |  | 7.6951 | 1.2879 | 0.21273 | 0.60664
7.8618 | 739.349 | 422.8588 | 528.9071 | 404.4106 |  | 7.7784 | 1.2786 | 0.20863 | 0.5827
7.9452 | 727.412 | 424.5979 | 528.4049 | 404.6031 |  | 7.8618 | 1.3087 | 0.21216 | 0.63372
8.0284 | 742.8506 | 424.8405 | 524.4881 | 404.7091 |  | 7.9451 | 1.3351 | 0.20817 | 0.64553
8.1118 | 749.3761 | 423.5059 | 520.6718 | 404.7523 |  | 8.0284 | 1.31 | 0.20742 | 0.63434
8.1951 | 739.1501 | 425.4876 | 507.5154 | 404.8054 |  | 8.1118 | 1.3936 | 0.20443 | 0.6494
8.2784 | 729.5607 | 426.8223 | 518.4623 | 404.8604 |  | 8.1951 | 1.3309 | 0.20544 | 0.55436
8.3618 | 722.3985 | 429.0466 | 526.1954 | 405.1177 |  | 8.2785 | 1.3218 | 0.20966 | 0.58661
8.4451 | 730.436 | 429.0466 | 513.0391 | 405.3004 |  | 8.3618 | 1.3825 | 0.21059 | 0.65565
8.5284 | 718.698 | 429.4914 | 506.9128 | 405.375 |  | 8.4451 | 1.3786 | 0.20948 | 0.64684
8.6118 | 743.9249 | 430.1385 | 530.5139 | 405.5243 |  | 8.5285 | 1.3903 | 0.21919 | 0.62803
8.6951 | 764.178 | 431.6754 | 539.854 | 405.5989 |  | 8.6118 | 1.3099 | 0.21635 | 0.62275
8.7784 | 803.5305 | 432.8078 | 555.8224 | 405.5027 |  | 8.6951 | 1.3016 | 0.21156 | 0.59997
8.8618 | 774.802 | 435.6792 | 551.4034 | 405.5125 |  | 8.7784 | 1.3891 | 0.2134 | 0.60405
8.9451 | 813.3188 | 436.7712 | 542.6661 | 405.3298 |  | 8.8618 | 1.4267 | 0.21481 | 0.6507
9.0284 | 830.7071 | 435.6792 | 558.5341 | 405.0941 |  | 8.9451 | 1.5373 | 0.21152 | 0.57741
9.1118 | 781.7653 | 435.6792 | 561.3461 | 404.9547 |  | 9.0284 | 1.4973 | 0.21965 | 0.58855
9.1951 | 770.9026 | 436.1241 | 558.5341 | 404.7406 |  | 9.1118 | 1.2414 | 0.22412 | 0.61271
9.2784 | 773.2899 | 436.7712 | 555.8224 | 404.5579 |  | 9.1951 | 1.3072 | 0.22624 | 0.61844
9.3618 | 750.6892 | 438.5506 | 552.5082 | 404.4734 |  | 9.2785 | 1.3608 | 0.22371 | 0.58637
9.4451 | 742.4128 | 439.1977 | 553.6129 | 404.4636 |  | 9.3618 | 1.4407 | 0.2253 | 0.53799
9.5284 | 773.2899 | 439.6426 | 544.2729 | 404.3025 |  | 9.4451 | 1.4059 | 0.22513 | 0.47517
9.6118 | 757.6525 | 439.8853 | 553.6129 | 404.0884 |  | 9.5284 | 1.2701 | 0.22311 | 0.50879
9.6951 | 725.6612 | 439.8853 | 555.8224 | 403.9176 |  | 9.6118 | 1.3442 | 0.22408 | 0.60244
9.7784 | 756.9761 | 440.7346 | 555.8224 | 403.7565 |  | 9.6951 | 1.299 | 0.22697 | 0.61336
9.8618 | 766.7644 | 444.2935 | 541.5613 | 403.4344 |  | 9.7784 | 1.4755 | 0.22463 | 0.55624
9.9451 | 731.3114 | 445.6282 | 538.2471 | 403.069 |  | 9.8618 | 1.3925 | 0.21991 | 0.47757
10.0285 | 728.2874 | 444.9406 | 503.0964 | 402.8549 |  | 9.9451 | 1.4243 | 0.22293 | 0.48813
10.1118 | 756.5383 | 445.8304 | 531.1166 | 402.7587
10.1951 | 739.5878 | 447.165 | 551.4034 | 402.7155
10.2784 | 718.9367 | 449.8342 | 556.9271 | 402.7901
10.3618 | 755.663 | 449.8342 | 511.3317 | 402.8864 |  |  | 1.3377 | 0.21111 | 0.58581
10.4451 | 783.3171 | 452.463 | 513.0391 | 402.9924
10.5285 | 770.4649 | 451.371 | 540.4566 | 402.9826
10.6118 | 740.0255 | 450.9262 | 559.6387 | 403.1122
10.6952 | 747.8641 | 449.3893 | 561.8482 | 403.0906
10.7785 | 765.6901 | 450.6835 | 570.0835 | 403.0592
10.8618 | 775.9161 | 450.6835 | 565.1624 | 402.9826
10.9451 | 782.8794 | 451.1284 | 573.8999 | 402.7901
11.0285 | 785.028 | 451.1284 | 557.4293 | 402.6919
11.1118 | 789.1662 | 451.1284 | 563.4551 | 402.6487
11.1952 | 867.6721 | 451.8159 | 550.2987 | 402.6703
11.2785 | 839.1823 | 454.2425 | 554.2155 | 402.8648
11.3618 | 800.2676 | 454.2425 | 560.7435 | 403.0474
11.4451 | 798.9546 | 454.2425 | 550.9013 | 403.2635
11.5285 | 807.6686 | 454.4447 | 540.4566 | 403.4246
11.6118 | 820.481 | 456.022 | 545.3776 | 403.5954
11.6951 | 793.1054 | 461.9671 | 571.6904 | 403.5758
11.7785 | 804.8435 | 459.7427 | 584.3446 | 403.6504
11.8619 | 794.8164 | 460.1876 | 586.5541 | 403.7899
11.9452 | 789.6039 | 461.32 | 585.4494 | 403.9176
12.0285 | 795.0551 | 459.7427 | 575.0046 | 404.0138
12.1119 | 776.3538 | 459.0956 | 571.6904 | 404.057
12.1952 | 793.941 | 459.0956 | 571.6904 | 404.0884
12.2785 | 800.9043 | 458.4485 | 574.5024 | 404.1415
12.3619 | 781.5663 | 457.3161 | 574.5024 | 404.2809
12.4452 | 788.5296 | 457.5588 | 580.5283 | 404.4204
12.5285 | 775.2397 | 458.8934 | 577.8166 | 404.4204
12.6119 | 822.2318 | 460.6324 | 579.4236 | 404.2377
12.6951 | 813.5178 | 463.3017 | 577.8166 | 404.0649
12.7785 | 817.656 | 461.9671 | 593.6846 | 403.8842
12.8618 | 842.0074 | 461.0773 | 557.4293 | 403.5719
12.9451 | 808.9817 | 462.8568 | 554.7177 | 403.2183
13.0285 | 764.178 | 462.6546 | 558.5341 | 402.7999
13.1118 | 790.0416 | 461.32 | 552.0061 | 402.4032
13.1952 | 788.2908 | 462.6546 | 569.5814 | 401.9946
13.2785 | 804.8435 | 463.7466 | 582.7377 | 401.6195
13.3619 | 798.0792 | 463.059 | 583.8425 | 401.3504
13.4452 | 772.6533 | 463.3017 | 548.0892 | 401.2109
13.5285 | 820.9187 | 462.8568 | 585.4494 | 401.1677
13.6119 | 817.4569 | 462.4119 | 593.6846 | 401.1795
13.6952 | 805.0424 | 462.8568 | 595.8941 | 401.2659
13.7785 | 819.1679 | 463.5039 | 570.0835 | 401.1795
13.8619 | 777.4281 | 462.8568 | 583.2399 | 400.9536
13.9452 | 752.4002 | 463.7466 | 581.633 | 400.8573
14.0285 | 799.631 | 464.3936 | 556.9271 | 400.6197
14.1119 | 792.6678 | 464.6363 | 586.0519 | 400.5647
14.1952 | 779.1789 | 464.1914 | 575.0046 | 400.4999
14.2785 | 804.4058 | 464.1914 | 599.7104 | 400.5745
14.3619 | 808.1063 | 463.3017 | 600.8152 | 400.5313
14.4452 | 779.8156 | 461.9671 | 603.0247 | 400.5745
14.5285 | 777.8658 | 461.7648 | 606.3389 | 400.5961
14.6119 | 771.3402 | 463.9488 | 595.3919 | 400.5961
14.6952 | 785.9034 | 463.7466 | 604.1294 | 400.8102
14.7785 | 776.9905 | 463.3017 | 587.6588 | 401.0047
14.8619 | 783.3171 | 462.4119 | 571.6904 | 401.0577
14.9452 | 761.5519 | 463.7466 | 578.3188 | 400.9831
15.0285 | 751.9625 | 463.9488 | 583.2399 | 400.8986
15.1119 | 780.2532 | 462.2097 | 575.6072 | 400.985
15.1952 | 776.7915 | 461.5222 | 571.1882 | 401.1147
15.2785 | 833.7709 | 462.4119 | 595.3919 | 401.1481
15.3619 | 804.8435 | 464.3936 | 596.3963 | 401.0616
15.4452 | 848.1351 | 464.1914 | 588.161 | 400.9438
15.5285 | 808.544 | 462.6546 | 582.1351 | 400.7925
15.6119 | 805.7189 | 461.7648 | 579.9257 | 400.8357
15.6952 | 800.9043 | 461.7648 | 598.6057 | 400.985
15.7785 | 851.1592 | 463.5039 | 602.5225 | 400.9752
15.8619 | 840.7341 | 463.059 | 602.5225 | 401.0282
15.9452 | 866.5977 | 461.9671 | 603.5268 | 401.0714
16.0285 | 889.4372 | 462.8568 | 595.8941 | 401.0832
16.1119 | 820.7198 | 462.6546 | 564.0577 | 401.1579
16.1952 | 796.7661 | 462.6546 | 559.1366 | 401.1461
16.2785 | 848.9707 | 461.7648 | 587.1567 | 400.9536
16.3619 | 833.7709 | 462.6546 | 577.8166 | 400.8357
16.4452 | 817.0193 | 465.526 | 589.2657 | 400.6865
16.5285 | 856.3716 | 462.6546 | 610.1552 | 400.5038
16.6119 | 832.4578 | 462.6546 | 606.3389 | 400.3211
16.6952 | 876.1872 | 462.6546 | 599.7104 | 400.1502
16.7785 | 882.0363 | 464.6363 | 616.7836 | 400.0658
16.8619 | 891.8246 | 462.6546 | 610.1552 | 399.9361
16.9452 | 893.3765 | 461.7648 | 581.0304 | 399.9145
17.0285 | 893.1377 | 461.5222 | 578.9214 | 399.7221
17.1119 | 893.5754 | 461.0773 | 573.8999 | 399.5512
17.1952 | 845.2702 | 460.4302 | 600.3131 | 399.4333
17.2785 | 846.5833 | 461.0773 | 570.6861 | 399.2408
17.3619 | 864.8469 | 462.8568 | 573.8999 | 399.1858
17.4452 | 915.7783 | 463.3017 | 575.6072 | 399.123
17.5285 | 851.3979 | 463.9488 | 584.3446 | 399.1544
17.6119 | 805.7189 | 460.6324 | 603.0247 | 399.1426
17.6952 | 770.6638 | 460.6324 | 592.5799 | 399.0778
17.7785 | 762.865 | 461.0773 | 586.5541 | 398.8951
17.8618 | 730.6748 | 461.5222 | 576.1093 | 398.7655
17.9452 | 772.2156 | 460.6324 | 574.5024 | 398.6142
18.0285 | 761.9896 | 459.9853 | 582.1351 | 398.4866
18.1118 | 748.5007 | 459.0956 | 549.7966 | 398.5946
18.1952 | 763.3026 | 459.3383 | 559.6387 | 398.4866
18.2785 | 792.429 | 458.6507 | 579.4236 | 398.241
18.3618 | 792.8667 | 459.3383 | 573.8999 | 398.1448
18.4452 | 822.8684 | 459.3383 | 596.9989 | 398.0918
18.5285 | 774.6031 | 457.3161 | 596.3963 | 397.9739
18.6119 | 791.3547 | 456.8713 | 566.2671 | 397.8777
18.6952 | 756.1007 | 458.0036 | 589.8683 | 397.7284
18.7785 | 828.1207 | 465.9709 | 572.293 | 397.5791
18.8618 | 835.2829 | 464.3936 | 556.3246 | 397.4613
18.9452 | 805.7189 | 459.9853 | 555.2198 | 397.3434
19.0285 | 777.8658 | 458.2059 | 589.8683 | 397.3964
19.1118 | 771.778 | 458.0036 | 601.4178 | 397.3532
19.1952 | 786.9778 | 457.3161 | 588.7636 | 397.2904
19.2785 | 803.0927 | 456.8713 | 562.4508 | 397.1293
19.3619 | 833.0945 | 456.6691 | 589.2657 | 396.8917
19.4452 | 788.2908 | 457.761 | 600.3131 | 396.5381
19.5285 | 773.091 | 457.5588 | 585.4494 | 396.1944
19.6118 | 810.255 | 456.6691 | 588.161 | 395.8506
19.6952 | 819.8443 | 457.5588 | 588.7636 | 395.6994
19.7785 | 800.9043 | 456.4669 | 573.3977 | 395.4951
19.8618 | 785.028 | 456.2242 | 573.3977 | 395.3871
19.9452 | 758.0504 | 456.022 | 570.0835 | 395.1082
20.0285 | 745.8746 | 455.1322 | 572.293 | 394.8823
20.1118 | 747.8641 | 455.3344 | 573.3977 | 394.6132
20.1952 | 798.9546 | 456.2242 | 567.3719 | 394.4521
20.2785 | 730.436 | 456.022 | 534.4307 | 394.2695
20.3618 | 782.004 | 455.7793 | 551.4034 | 394.3323
20.4451 | 780.2532 | 454.4447 | 554.7177 | 394.4502
20.5285 | 758.9258 | 453.555 | 565.6646 | 394.515
20.6118 | 795.2541 | 452.7057 | 583.2399 | 394.7507
20.6952 | 758.4881 | 453.3527 | 582.7377 | 394.8587
20.7785 | 796.3682 | 453.555 | 568.4766 | 394.955
20.8618 | 790.917 | 453.555 | 557.4293 | 395.1573
20.9451 | 786.3411 | 454.8896 | 579.4236 | 395.2319
21.0285 | 778.5025 | 459.5405 | 582.1351 | 395.1239
21.1118 | 793.3044 | 458.2059 | 540.9587 | 395.0375
21.1952 | 795.0551 | 457.5588 | 525.5929 | 394.79
21.2785 | 806.7932 | 459.0956 | 531.1166 | 394.6289
21.3618 | 808.544 | 459.5405 | 556.9271 | 394.2754
21.4452 | 798.5169 | 456.8713 | 581.0304 | 394.1143
21.5285 | 790.917 | 456.022 | 589.8683 | 394.0279
21.6118 | 819.6057 | 456.2242 | 561.8482 | 393.8766
21.6951 | 810.6926 | 457.5588 | 543.1682 | 393.8452
21.7785 | 792.23 | 457.761 | 537.7449 | 393.7902
21.8618 | 782.6407 | 454.8896 | 567.3719 | 393.747
21.9452 | 770.0272 | 455.1322 | 568.4766 | 393.7902
22.0285 | 762.6262 | 455.5771 | 528.9071 | 393.9945
22.1118 | 756.3394 | 454.8896 | 532.2212 | 394.1359
22.1951 | 776.9905 | 456.8713 | 564.0577 | 394.3382
22.2785 | 810.056 | 456.6691 | 568.9788 | 394.3284
22.3618 | 828.1207 | 456.4669 | 587.6588 | 394.4796
22.4452 | 832.2191 | 455.7793 | 564.0577 | 394.458
22.5285 | 802.2174 | 454.4447 | 542.0634 | 394.6191
22.6118 | 763.5016 | 454.2425 | 564.5599 | 394.7801
22.6952 | 771.1015 | 455.1322 | 564.5599 | 394.9746
22.7785 | 839.8588 | 456.022 | 572.7951 | 395.0394
22.8618 | 843.7582 | 454.2425 | 559.6387 | 395.0394
22.9451 | 865.5233 | 453.1505 | 571.6904 | 394.7723
23.0284 | 850.2838 | 453.7976 | 561.8482 | 394.5582
23.1118 | 806.1566 | 454.4447 | 595.8941 | 394.4187
23.1951 | 807.2309 | 454.8896 | 583.2399 | 394.2243
23.2785 | 810.9314 | 454.4447 | 577.2141 | 393.9454
23.3618 | 756.1007 | 454.2425 | 571.6904 | 393.6998
23.4452 | 756.7771 | 454.2425 | 534.4307 | 393.5074
23.5285 | 787.4154 | 456.2242 | 532.7234 | 393.3463
23.6118 | 838.9834 | 457.761 | 565.1624 | 393.3149
23.6951 | 809.8173 | 460.8751 | 570.0835 | 393.4111
23.7785 | 785.7045 | 458.2059 | 567.3719 | 393.4975
23.862 | 762.6262 | 456.022 | 566.7693 | 393.4759
23.9452 | 755.0263 | 455.1322 | 567.3719 | 393.6782
24.0285 | 767.4408 | 455.1322 | 576.1093 | 393.8491
24.1118 | 757.8514 | 453.7976 | 576.1093 | 394.0436
24.1952 | 734.3753 | 453.7976 | 573.8999 | 394.2164
24.2785 | 778.7412 | 453.7976 | 569.5814 | 394.3991
24.3618 | 767.4408 | 453.9998 | 556.9271 | 394.625
24.4453 | 758.9258 | 453.9998 | 549.7966 | 394.7546
24.5287 | 793.5033 | 455.3344 | 562.9529 | 394.8194
24.6118 | 818.3324 | 457.5588 | 572.293 | 394.8509
24.6952 | 800.0289 | 457.5588 | 580.5283 | 394.9137
24.7785 | 801.7797 | 455.5771 | 584.9472 | 394.8823
24.8618 | 783.0783 | 455.5771 | 587.1567 | 394.9137
24.9451 | 760.2388 | 455.3344 | 589.2657 | 394.6977
25.0285 | 810.9314 | 455.1322 | 598.6057 | 394.6977
25.1118 | 813.7564 | 455.1322 | 590.3704 | 394.57
25.1951 | 766.1278 | 455.5771 | 596.9989 | 394.4521
25.2785 | 778.3035 | 455.7793 | 579.4236 | 394.3971
25.3618 | 832.0201 | 454.2425 | 585.4494 | 394.3539
25.4452 | 808.544 | 454.4447 | 592.5799 | 394.2145
25.5285 | 777.6271 | 455.3344 | 588.161 | 394.2577
25.6118 | 734.813 | 455.5771 | 579.4236 | 394.2459
25.6952 | 722.8361 | 455.7793 | 567.3719 | 394.2989
25.7785 | 732.1868 | 456.6691 | 585.4494 | 394.2891
25.8618 | 737.2004 | 454.6874 | 588.7636 | 394.3853
25.9451 | 725.0246 | 455.5771 | 552.0061 | 394.4384
26.0284 | 749.5751 | 454.2425 | 562.9529 | 394.5032
26.1118 | 791.7924 | 456.022 | 576.1093 | 394.5896
26.1951 | 771.1015 | 457.1139 | 598.6057 | 394.7605
26.2785 | 769.1518 | 458.2059 | 573.3977 | 394.6859
26.3618 | 780.8899 | 460.1876 | 553.1108 | 394.7271
26.4451 | 778.7412 | 457.1139 | 553.6129 | 394.79
26.5285 | 763.3026 | 457.761 | 556.3246 | 394.8764
26.6118 | 789.405 | 458.8934 | 550.2987 | 394.8666
26.6952 | 793.7421 | 462.4119 | 544.2729 | 394.7055
26.7785 | 771.778 | 459.0956 | 572.7951 | 394.6309
26.8618 | 846.1456 | 458.0036 | 578.3188 | 394.6191
26.9451 | 834.4076 | 457.1139 | 578.3188 | 394.5012
27.0285 | 832.8955 | 456.4669 | 576.7119 | 394.458
27.1118 | 772.4146 | 456.8713 | 556.3246 | 394.4266
27.1951 | 788.9673 | 456.6691 | 551.4034 | 394.4796
27.2785 | 786.9778 | 458.0036 | 558.0319 | 394.4168
27.3618 | 784.8291 | 457.3161 | 538.2471 | 394.3205
27.4451 | 810.056 | 459.3383 | 548.6919 | 394.2243
27.5284 | 797.8802 | 458.2059 | 548.0892 | 394.3107
27.6118 | 760.2388 | 457.761 | 550.9013 | 394.2361
27.6951 | 773.2899 | 456.8713 | 572.7951 | 394.2675
27.7784 | 770.4649 | 455.5771 | 565.6646 | 394.1811
27.8618 | 779.1789 | 456.4669 | 580.5283 | 394.0318
27.9451 | 786.7788 | 455.1322 | 583.8425 | 393.8707
28.0284 | 779.3778 | 454.8896 | 580.5283 | 393.8491
28.1118 | 803.9682 | 453.9998 | 584.9472 | 393.8373
28.1951 | 785.4657 | 454.2425 | 556.9271 | 393.7843
28.2785 | 782.6407 | 455.3344 | 566.2671 | 393.635
28.3618 | 800.4666 | 455.5771 | 586.5541 | 393.6036
28.4451 | 799.1933 | 455.1322 | 583.8425 | 393.4857
28.5285 | 802.655 | 458.0036 | 578.3188 | 393.4975
28.6118 | 778.9402 | 457.1139 | 576.7119 | 393.4445
28.6951 | 776.5528 | 455.7793 | 570.0835 | 393.5191
28.7784 | 802.2174 | 456.2242 | 571.1882 | 393.4229
28.8618 | 813.3188 | 456.6691 | 584.9472 | 393.4543
28.9451 | 845.9467 | 455.7793 | 563.4551 | 393.5309
29.0284 | 834.2086 | 458.2059 | 566.7693 | 393.5643
29.1118 | 758.9258 | 459.5405 | 573.8999 | 393.5859
29.1951 | 778.3035 | 460.1876 | 575.6072 | 393.6075
29.2785 | 794.1797 | 459.5405 | 566.2671 | 393.7038
29.3618 | 817.656 | 459.9853 | 552.0061 | 393.6822
29.4451 | 807.2309 | 459.7427 | 533.326 | 393.4897
29.5284 | 767.2021 | 459.0956 | 543.1682 | 393.4366
29.6118 | 788.9673 | 459.3383 | 570.6861 | 393.3934
29.6951 | 775.6774 | 460.1876 | 573.8999 | 393.3934
29.7784 | 827.4443 | 459.3383 | 556.9271 | 393.2324
29.8618 | 803.0927 | 458.0036 | 533.8281 | 393.2854
29.9451 | 812.6423 | 459.0956 | 537.1424 | 393.4897
| 787.9117 | 456.3636 | 566.634 | 394.2367