## CO2 Concentration Data
| Voltage Readings |  |  |  | ppm of CO2
TIME (miliseconds) | A-3 CO2 Sensor | A-2 CO2 Sensor | A-1 CO2 Sensor | A-4 CO2 conc | A-1 Sensor | A-2 Sensor | A-3 Sensor | Inlet | Rolling Inlet Average | Inlet Offset | -7.6096
107 | 0.4034 | 0.9954 | 0.9834 | 0.5723 | 396.3585 | 396.0857 | 397.1424 | 396.7235
6315 | 0.404 | 0.996 | 0.9828 | 0.5696 | 396.1198 | 396.3283 | 397.745 | 395.0794
11361 | 0.404 | 0.9971 | 0.9839 | 0.5685 | 396.5575 | 396.7732 | 397.745 | 394.4096
16316 | 0.4045 | 0.9954 | 0.9823 | 0.5723 | 395.9208 | 396.0857 | 398.2472 | 396.7235
21320 | 0.404 | 0.9938 | 0.9823 | 0.5701 | 395.9208 | 395.4386 | 397.745 | 395.3839
26325 | 0.4051 | 0.9954 | 0.9845 | 0.5729 | 396.7962 | 396.0857 | 398.8497 | 397.0888
31357 | 0.404 | 0.9965 | 0.9828 | 0.5658 | 396.1198 | 396.5306 | 397.745 | 392.7656
36357 | 0.4051 | 0.9987 | 0.9828 | 0.563 | 396.1198 | 397.4203 | 398.8497 | 391.0607
41343 | 0.4034 | 0.9965 | 0.985 | 0.5636 | 396.9952 | 396.5306 | 397.1424 | 391.4261
46321 | 0.404 | 0.996 | 0.9823 | 0.563 | 395.9208 | 396.3283 | 397.745 | 391.0607
51332 | 0.4034 | 0.9954 | 0.9834 | 0.5641 | 396.3585 | 396.0857 | 397.1424 | 391.7305
56319 | 0.4034 | 0.9932 | 0.9818 | 0.5619 | 395.7219 | 395.1959 | 397.1424 | 390.3909
61320 | 0.4034 | 0.9943 | 0.9823 | 0.563 | 395.9208 | 395.6408 | 397.1424 | 391.0607
66321 | 0.4034 | 0.9954 | 0.9818 | 0.5658 | 395.7219 | 396.0857 | 397.1424 | 392.7656
71320 | 0.4034 | 0.9938 | 0.9812 | 0.5701 | 395.4831 | 395.4386 | 397.1424 | 395.3839
76321 | 0.4029 | 0.9938 | 0.9801 | 0.5745 | 395.0454 | 395.4386 | 396.6403 | 398.0631
81321 | 0.4029 | 0.9927 | 0.9807 | 0.5729 | 395.2842 | 394.9937 | 396.6403 | 397.0888
86322 | 0.4029 | 0.9943 | 0.9812 | 0.5729 | 395.4831 | 395.6408 | 396.6403 | 397.0888
91345 | 0.404 | 0.9938 | 0.9818 | 0.5701 | 395.7219 | 395.4386 | 397.745 | 395.3839
96362 | 0.4034 | 0.9938 | 0.9807 | 0.5658 | 395.2842 | 395.4386 | 397.1424 | 392.7656
101322 | 0.4034 | 0.9921 | 0.9812 | 0.5723 | 395.4831 | 394.7511 | 397.1424 | 396.7235
106322 | 0.4029 | 0.9932 | 0.9785 | 0.5767 | 394.4088 | 395.1959 | 396.6403 | 399.4026
111324 | 0.4034 | 0.9921 | 0.9785 | 0.5729 | 394.4088 | 394.7511 | 397.1424 | 397.0888
116323 | 0.4034 | 0.9927 | 0.9807 | 0.5745 | 395.2842 | 394.9937 | 397.1424 | 398.0631
121322 | 0.4029 | 0.9921 | 0.9801 | 0.5652 | 395.0454 | 394.7511 | 396.6403 | 392.4003
126322 | 0.4029 | 0.9927 | 0.9801 | 0.5723 | 395.0454 | 394.9937 | 396.6403 | 396.7235
131355 | 0.4023 | 0.9938 | 0.9801 | 0.568 | 395.0454 | 395.4386 | 396.0377 | 394.1052
136323 | 0.4018 | 0.9932 | 0.9796 | 0.5674 | 394.8465 | 395.1959 | 395.5355 | 393.7399
141368 | 0.4023 | 0.9927 | 0.9818 | 0.5641 | 395.7219 | 394.9937 | 396.0377 | 391.7305
146361 | 0.4083 | 0.9916 | 0.9768 | 0.5658 | 393.7324 | 394.5489 | 402.0635 | 392.7656
151322 | 0.4018 | 0.9916 | 0.9807 | 0.5636 | 395.2842 | 394.5489 | 395.5355 | 391.4261 | 394.4391
156346 | 0.4029 | 0.9916 | 0.9801 | 0.5592 | 395.0454 | 394.5489 | 396.6403 | 388.7469 | 394.1818
161327 | 0.4018 | 0.99 | 0.9768 | 0.5592 | 393.7324 | 393.9018 | 395.5355 | 388.7469 | 393.9775
166332 | 0.4023 | 0.9927 | 0.9779 | 0.5581 | 394.1701 | 394.9937 | 396.0377 | 388.0771 | 393.7733
171343 | 0.3958 | 0.99 | 0.9779 | 0.5647 | 394.1701 | 393.9018 | 389.5097 | 392.0959 | 393.624
176333 | 0.4029 | 0.99 | 0.9768 | 0.5658 | 393.7324 | 393.9018 | 396.6403 | 392.7656 | 393.5395
181327 | 0.404 | 0.9916 | 0.9779 | 0.5674 | 394.1701 | 394.5489 | 397.745 | 393.7399 | 393.4315
186358 | 0.4023 | 0.991 | 0.9785 | 0.5598 | 394.4088 | 394.3062 | 396.0377 | 389.1123 | 393.3136
191403 | 0.3958 | 0.9905 | 0.9768 | 0.5663 | 393.7324 | 394.104 | 389.5097 | 393.0701 | 393.3785
196345 | 0.4023 | 0.991 | 0.9856 | 0.569 | 397.2339 | 394.3062 | 396.0377 | 394.7141 | 393.4845
201390 | 0.4023 | 0.99 | 0.9774 | 0.5701 | 393.9711 | 393.9018 | 396.0377 | 395.3839 | 393.624
206323 | 0.4023 | 0.9905 | 0.9779 | 0.5614 | 394.1701 | 394.104 | 396.0377 | 390.0865 | 393.571
211338 | 0.4012 | 0.99 | 0.9779 | 0.5619 | 394.1701 | 393.9018 | 394.933 | 390.3909 | 393.571
216393 | 0.4018 | 0.9894 | 0.9785 | 0.5636 | 394.4088 | 393.6591 | 395.5355 | 391.4261 | 393.5827
221324 | 0.4056 | 0.9916 | 0.9768 | 0.5647 | 393.7324 | 394.5489 | 399.3519 | 392.0959 | 393.5611
226348 | 0.404 | 0.9927 | 0.9785 | 0.5647 | 394.4088 | 394.9937 | 397.745 | 392.0959 | 393.4551
231322 | 0.4023 | 0.9927 | 0.9779 | 0.5669 | 394.1701 | 394.9937 | 396.0377 | 393.4354 | 393.3058
236443 | 0.4023 | 0.9921 | 0.9779 | 0.5636 | 394.1701 | 394.7511 | 396.0377 | 391.4261 | 393.1231
241324 | 0.4023 | 0.9921 | 0.9774 | 0.5652 | 393.9711 | 394.7511 | 396.0377 | 392.4003 | 392.9719
246324 | 0.4029 | 0.9938 | 0.9796 | 0.5625 | 394.8465 | 395.4386 | 396.6403 | 390.7563 | 392.8226
251414 | 0.4012 | 0.9916 | 0.9785 | 0.5641 | 394.4088 | 394.5489 | 394.933 | 391.7305 | 392.7892
256324 | 0.4012 | 0.991 | 0.9768 | 0.5652 | 393.7324 | 394.3062 | 394.933 | 392.4003 | 392.6497
261328 | 0.4023 | 0.9938 | 0.9752 | 0.5565 | 393.0957 | 395.4386 | 396.0377 | 387.1029 | 392.253
266324 | 0.4029 | 0.991 | 0.9785 | 0.5526 | 394.4088 | 394.3062 | 396.6403 | 384.7282 | 391.8543
271324 | 0.4018 | 0.9932 | 0.9779 | 0.5543 | 394.1701 | 395.1959 | 395.5355 | 385.7633 | 391.4575
276324 | 0.4029 | 0.9916 | 0.9779 | 0.5619 | 394.1701 | 394.5489 | 396.6403 | 390.3909 | 391.3927
281324 | 0.4018 | 0.9905 | 0.9774 | 0.5658 | 393.9711 | 394.104 | 395.5355 | 392.7656 | 391.265
286330 | 0.4078 | 0.9905 | 0.9779 | 0.5581 | 394.1701 | 394.104 | 401.5613 | 388.0771 | 391.0705
291351 | 0.4018 | 0.991 | 0.9796 | 0.5614 | 394.8465 | 394.3062 | 395.5355 | 390.0865 | 390.9527
296325 | 0.4018 | 0.9905 | 0.9768 | 0.5658 | 393.7324 | 394.104 | 395.5355 | 392.7656 | 390.9861
301324 | 0.4018 | 0.99 | 0.9774 | 0.5729 | 393.9711 | 393.9018 | 395.5355 | 397.0888 | 391.1255
306360 | 0.4018 | 0.9916 | 0.9768 | 0.5663 | 393.7324 | 394.5489 | 395.5355 | 393.0701 | 391.1786
311324 | 0.4045 | 0.9921 | 0.9752 | 0.5663 | 393.0957 | 394.7511 | 398.2472 | 393.0701 | 391.318
316461 | 0.4001 | 0.9932 | 0.9779 | 0.5663 | 394.1701 | 395.1959 | 393.8282 | 393.0701 | 391.4575
321323 | 0.4034 | 0.9932 | 0.9763 | 0.5712 | 393.5334 | 395.1959 | 397.1424 | 396.0537 | 391.7148
326375 | 0.4023 | 0.9916 | 0.9818 | 0.5762 | 395.7219 | 394.5489 | 396.0377 | 399.0982 | 391.9407
331336 | 0.4029 | 0.9921 | 0.9774 | 0.5707 | 393.9711 | 394.7511 | 396.6403 | 395.7492 | 392.0369
336326 | 0.4018 | 0.9932 | 0.9768 | 0.5772 | 393.7324 | 395.1959 | 395.5355 | 399.7071 | 392.2294
341346 | 0.404 | 0.9916 | 0.9752 | 0.5729 | 393.0957 | 394.5489 | 397.745 | 397.0888 | 392.4867
346323 | 0.4061 | 0.9943 | 0.9768 | 0.5756 | 393.7324 | 395.6408 | 399.854 | 398.7329 | 392.6694
351324 | 0.4176 | 0.9971 | 0.9807 | 0.5794 | 395.2842 | 396.7732 | 411.4035 | 401.0467 | 392.8737
356348 | 0.4466 | 1.0091 | 0.979 | 0.569 | 394.6077 | 401.6263 | 440.5283 | 394.7141 | 392.8521
361326 | 0.4559 | 1.0217 | 0.979 | 0.5734 | 394.6077 | 406.7222 | 449.8684 | 397.3933 | 393.0878
366352 | 0.4778 | 1.0277 | 0.9818 | 0.5734 | 395.7219 | 409.1487 | 471.8626 | 397.3933 | 393.3136
371325 | 0.5248 | 1.0353 | 0.9823 | 0.5789 | 395.9208 | 412.2224 | 519.0649 | 400.7422 | 393.6142
376324 | 0.5816 | 1.0495 | 0.9812 | 0.5794 | 395.4831 | 417.9653 | 576.1093 | 401.0467 | 393.9029
381357 | 0.5805 | 1.0555 | 0.9823 | 0.5745 | 395.9208 | 420.3918 | 575.0046 | 398.0631 | 394.0954
386474 | 0.58 | 1.0648 | 0.9828 | 0.5669 | 396.1198 | 424.153 | 574.5024 | 393.4354 | 394.0954
391323 | 0.5685 | 1.0692 | 0.9818 | 0.568 | 395.7219 | 425.9325 | 562.9529 | 394.1052 | 394.1818
396324 | 0.5838 | 1.0648 | 0.9845 | 0.569 | 396.7962 | 424.153 | 578.3188 | 394.7141 | 394.2565
401331 | 0.6029 | 1.0834 | 0.985 | 0.5619 | 396.9952 | 431.6754 | 597.501 | 390.3909 | 394.2447
406326 | 0.6122 | 1.1201 | 0.9856 | 0.5603 | 397.2339 | 446.5179 | 606.841 | 389.4167 | 394.17
411341 | 0.6122 | 1.0944 | 0.9856 | 0.5559 | 397.2339 | 436.1241 | 606.841 | 386.7375 | 393.9874
416374 | 0.6122 | 1.1419 | 0.9872 | 0.5516 | 397.8706 | 455.3344 | 606.841 | 384.1193 | 393.8911
421342 | 0.6155 | 1.1414 | 0.9883 | 0.5608 | 398.3083 | 455.1322 | 610.1552 | 389.7212 | 394.0522
426366 | 0.6434 | 1.1403 | 0.99 | 0.5521 | 398.9847 | 454.6874 | 638.1753 | 384.4237 | 394.009
431367 | 0.6472 | 1.1195 | 0.9949 | 0.5587 | 400.9344 | 446.2753 | 641.9916 | 388.4425 | 393.9461
436342 | 0.6538 | 1.1414 | 0.9954 | 0.5587 | 401.1333 | 455.1322 | 648.6201 | 388.4425 | 393.8067
441345 | 0.6499 | 1.1201 | 0.9998 | 0.5587 | 402.8841 | 446.5179 | 644.7033 | 388.4425 | 393.8184
446408 | 0.6527 | 1.1474 | 0.9982 | 0.5581 | 402.2475 | 457.5588 | 647.5153 | 388.0771 | 393.7536
451335 | 0.6527 | 1.1692 | 1.0047 | 0.5592 | 404.8338 | 466.3753 | 647.5153 | 388.7469 | 393.624
456343 | 0.6483 | 1.1671 | 1.0047 | 0.5723 | 404.8338 | 465.526 | 643.0964 | 396.7235 | 393.6122
461375 | 0.6571 | 1.225 | 1.0047 | 0.5658 | 404.8338 | 488.9424 | 651.9343 | 392.7656 | 393.6024
466414 | 0.6702 | 1.2354 | 1.0074 | 0.5669 | 405.9082 | 493.1485 | 665.0906 | 393.4354 | 393.6142
471351 | 0.6724 | 1.2299 | 1.0074 | 0.5619 | 405.9082 | 490.9241 | 667.3001 | 390.3909 | 393.5277
476323 | 0.692 | 1.2567 | 1.0096 | 0.5685 | 406.7835 | 501.7628 | 686.9844 | 394.4096 | 393.4747
481324 | 0.668 | 1.2594 | 1.0124 | 0.5729 | 407.8977 | 502.8548 | 662.8812 | 397.0888 | 393.4099
486329 | 0.7106 | 1.2425 | 1.0282 | 0.5745 | 414.1845 | 496.0199 | 705.6645 | 398.0631 | 393.4845
491371 | 0.7325 | 1.2365 | 1.0206 | 0.5729 | 411.1604 | 493.5934 | 727.6588 | 397.0888 | 393.4001
496353 | 0.6893 | 1.2485 | 1.0233 | 0.5669 | 412.2348 | 498.4465 | 684.2728 | 393.4354 | 393.2822
501324 | 0.7073 | 1.2403 | 1.0255 | 0.5663 | 413.1102 | 495.1302 | 702.3503 | 393.0701 | 393.0996
506330 | 0.7095 | 1.2277 | 1.0271 | 0.5696 | 413.7468 | 490.0344 | 704.5598 | 395.0794 | 392.9071
511364 | 0.7024 | 1.2174 | 1.0353 | 0.568 | 417.0096 | 485.8688 | 697.4292 | 394.1052 | 392.8874
516418 | 0.7292 | 1.2452 | 1.0359 | 0.5625 | 417.2483 | 497.1119 | 724.3446 | 390.7563 | 392.6733
521350 | 0.7708 | 1.2195 | 1.0342 | 0.5625 | 416.5719 | 486.7181 | 766.1236 | 390.7563 | 392.4592
526330 | 0.7713 | 1.2157 | 1.0331 | 0.5565 | 416.1342 | 485.1813 | 766.6258 | 387.1029 | 392.0192
531386 | 0.7718 | 1.2737 | 1.0397 | 0.568 | 418.7604 | 508.6381 | 767.1279 | 394.1052 | 391.7953
536326 | 0.7718 | 1.2829 | 1.0342 | 0.569 | 416.5719 | 512.3588 | 767.1279 | 394.7141 | 391.6873
541332 | 0.7713 | 1.2961 | 1.0342 | 0.5707 | 416.5719 | 517.6973 | 766.6258 | 395.7492 | 391.7619
546336 | 0.7237 | 1.2955 | 1.0337 | 0.5614 | 416.3729 | 517.4546 | 718.8209 | 390.0865 | 391.6323
551349 | 0.7713 | 1.2955 | 1.0468 | 0.5614 | 421.5854 | 517.4546 | 766.6258 | 390.0865 | 391.483
556407 | 0.779 | 1.2939 | 1.0599 | 0.5751 | 426.798 | 516.8075 | 774.3589 | 398.4284 | 391.7423
561421 | 0.7144 | 1.295 | 1.0577 | 0.5696 | 425.9226 | 517.2524 | 709.4809 | 395.0794 | 391.925
566381 | 0.7194 | 1.3294 | 1.055 | 0.5696 | 424.8482 | 531.1647 | 714.5024 | 395.0794 | 392.1941
571325 | 0.7325 | 1.2693 | 1.0545 | 0.5669 | 424.6493 | 506.8586 | 727.6588 | 393.4354 | 392.4946
576329 | 0.756 | 1.254 | 1.0545 | 0.5723 | 424.6493 | 500.6708 | 751.2599 | 396.7235 | 392.7205
581335 | 0.7631 | 1.2436 | 1.0572 | 0.5619 | 425.7236 | 496.4648 | 758.3905 | 390.3909 | 392.913
586326 | 0.8014 | 1.2895 | 1.0588 | 0.5652 | 426.3602 | 515.0281 | 796.8553 | 392.4003 | 393.0406
591344 | 0.7806 | 1.3496 | 1.0605 | 0.5729 | 427.0367 | 539.3342 | 775.9658 | 397.0888 | 393.3195
596324 | 0.7615 | 1.3376 | 1.0627 | 0.5723 | 427.9121 | 534.4811 | 756.7836 | 396.7235 | 393.5867
601372 | 0.7538 | 1.3857 | 1.0643 | 0.5587 | 428.5487 | 553.9341 | 749.0504 | 388.4425 | 393.5985
606325 | 0.768 | 1.3977 | 1.0627 | 0.5603 | 427.9121 | 558.7872 | 763.3115 | 389.4167 | 393.6201
611329 | 0.7702 | 1.3753 | 1.0665 | 0.5625 | 429.4241 | 549.728 | 765.521 | 390.7563 | 393.4276
616421 | 0.7565 | 1.3447 | 1.0698 | 0.5581 | 430.7372 | 537.3525 | 751.7621 | 388.0771 | 393.2763
621456 | 0.8205 | 1.3562 | 1.0681 | 0.5576 | 430.0607 | 542.0034 | 816.0375 | 387.7727 | 393.0937
626345 | 0.78 | 1.389 | 1.0676 | 0.5658 | 429.8618 | 555.2687 | 775.3632 | 392.7656 | 393.1703
631386 | 0.7533 | 1.3529 | 1.0698 | 0.5543 | 430.7372 | 540.6688 | 748.5483 | 385.7633 | 392.8913
636337 | 0.7582 | 1.3305 | 1.067 | 0.5548 | 429.623 | 531.6096 | 753.4694 | 386.0677 | 392.5358
641335 | 0.7658 | 1.3305 | 1.0687 | 0.551 | 430.2994 | 531.6096 | 761.1021 | 383.7539 | 392.0742
646330 | 0.7746 | 1.401 | 1.0714 | 0.551 | 431.3738 | 560.1218 | 769.94 | 383.7539 | 391.6441
651365 | 0.8008 | 1.4289 | 1.0719 | 0.5587 | 431.5728 | 571.4054 | 796.2527 | 388.4425 | 391.483
656453 | 0.7516 | 1.3496 | 1.0719 | 0.5619 | 431.5728 | 539.3342 | 746.841 | 390.3909 | 391.3966
661362 | 0.7341 | 1.3819 | 1.0709 | 0.568 | 431.1748 | 552.3972 | 729.2656 | 394.1052 | 391.3652
666431 | 0.7669 | 1.4076 | 1.0741 | 0.5619 | 432.4481 | 562.7911 | 762.2068 | 390.3909 | 391.2454
671432 | 0.8194 | 1.3808 | 1.0774 | 0.5603 | 433.7612 | 551.9524 | 814.9328 | 389.4167 | 391.2021
676341 | 0.8068 | 1.3928 | 1.0747 | 0.5652 | 432.6869 | 556.8055 | 802.2785 | 392.4003 | 391.2552
681333 | 0.8396 | 1.389 | 1.0752 | 0.5652 | 432.8858 | 555.2687 | 835.2197 | 392.4003 | 391.4261
686328 | 0.7877 | 1.3507 | 1.0741 | 0.5636 | 432.4481 | 539.7791 | 783.0963 | 391.4261 | 391.3396
691338 | 0.8046 | 1.3289 | 1.0758 | 0.5587 | 433.1245 | 530.9625 | 800.0691 | 388.4425 | 391.1373
696352 | 0.8276 | 1.3004 | 1.0774 | 0.5587 | 433.7612 | 519.4363 | 823.168 | 388.4425 | 390.9016
701338 | 0.832 | 1.3343 | 1.0752 | 0.5559 | 432.8858 | 533.1465 | 827.587 | 386.7375 | 390.7936
706399 | 0.8025 | 1.3267 | 1.0785 | 0.5598 | 434.1989 | 530.0728 | 797.96 | 389.1123 | 390.7622
711359 | 0.7779 | 1.3229 | 1.0796 | 0.5608 | 434.6366 | 528.536 | 773.2541 | 389.7212 | 390.4813
716412 | 0.7538 | 1.3338 | 1.0818 | 0.5685 | 435.512 | 532.9442 | 749.0504 | 394.4096 | 390.4597
721337 | 0.7708 | 1.2644 | 1.0823 | 0.5658 | 435.7109 | 504.8769 | 766.1236 | 392.7656 | 390.385
726327 | 0.7861 | 1.2676 | 1.0883 | 0.5701 | 438.0983 | 506.1711 | 781.4894 | 395.3839 | 390.4479
731332 | 0.7494 | 1.2753 | 1.0834 | 0.5647 | 436.1486 | 509.2852 | 744.6315 | 392.0959 | 390.2986
736337 | 0.7658 | 1.3015 | 1.0807 | 0.5614 | 435.0743 | 519.8812 | 761.1021 | 390.0865 | 390.2888
741381 | 0.7604 | 1.3649 | 1.0818 | 0.5614 | 435.512 | 545.5219 | 755.6788 | 390.0865 | 390.2142
746368 | 0.797 | 1.3212 | 1.0818 | 0.5647 | 435.512 | 527.8484 | 792.4363 | 392.0959 | 390.0531
751331 | 0.8057 | 1.3578 | 1.0807 | 0.5663 | 435.0743 | 542.6505 | 801.1738 | 393.0701 | 389.9352
756331 | 0.7839 | 1.3693 | 1.0834 | 0.5614 | 436.1486 | 547.3014 | 779.28 | 390.0865 | 389.9883
761406 | 0.7713 | 1.3507 | 1.0823 | 0.5696 | 435.7109 | 539.7791 | 766.6258 | 395.0794 | 390.1709
766441 | 0.7729 | 1.3999 | 1.0829 | 0.5669 | 435.9497 | 559.6769 | 768.2326 | 393.4354 | 390.2574
771360 | 0.7544 | 1.4098 | 1.0791 | 0.5663 | 434.4376 | 563.6808 | 749.653 | 393.0701 | 390.4184
776326 | 0.7467 | 1.3939 | 1.0796 | 0.568 | 434.6366 | 557.2504 | 741.9199 | 394.1052 | 390.6227
781335 | 0.7631 | 1.3934 | 1.0807 | 0.5707 | 435.0743 | 557.0481 | 758.3905 | 395.7492 | 390.719
786341 | 0.7615 | 1.3819 | 1.0823 | 0.5592 | 435.7109 | 552.3972 | 756.7836 | 388.7469 | 390.8152
791325 | 0.7604 | 1.3196 | 1.0845 | 0.5587 | 436.5863 | 527.2013 | 755.6788 | 388.4425 | 390.8918
796326 | 0.7516 | 1.4038 | 1.0829 | 0.557 | 435.9497 | 561.2542 | 746.841 | 387.4073 | 391.0097
801330 | 0.7494 | 1.3956 | 1.0851 | 0.5701 | 436.8251 | 557.9379 | 744.6315 | 395.3839 | 391.3848
806331 | 0.7615 | 1.3403 | 1.0823 | 0.5701 | 435.7109 | 535.573 | 756.7836 | 395.3839 | 391.6087
811327 | 0.7407 | 1.3507 | 1.0774 | 0.5696 | 433.7612 | 539.7791 | 735.8941 | 395.0794 | 391.76
816335 | 0.738 | 1.3682 | 1.0862 | 0.5647 | 437.2627 | 546.8565 | 733.1824 | 392.0959 | 391.6952
821354 | 0.7522 | 1.3174 | 1.0965 | 0.5663 | 441.3611 | 526.3116 | 747.4435 | 393.0701 | 391.7816
826436 | 0.7456 | 1.278 | 1.0998 | 0.5652 | 442.6742 | 510.3771 | 740.8151 | 392.4003 | 391.8778
831403 | 0.7565 | 1.2868 | 1.0933 | 0.5696 | 440.0878 | 513.9361 | 751.7621 | 395.0794 | 391.9642
836369 | 0.7456 | 1.3469 | 1.0955 | 0.5729 | 440.9632 | 538.2422 | 740.8151 | 397.0888 | 392.1155
841365 | 0.7877 | 1.4016 | 1.0883 | 0.5581 | 438.0983 | 560.3645 | 783.0963 | 388.0771 | 392.0075
846364 | 0.7593 | 1.3923 | 1.0911 | 0.5587 | 439.2124 | 556.6033 | 754.5741 | 388.4425 | 392.0075
851331 | 0.7642 | 1.4098 | 1.0933 | 0.5598 | 440.0878 | 563.6808 | 759.4952 | 389.1123 | 392.0291
856355 | 0.8085 | 1.348 | 1.0938 | 0.563 | 440.2868 | 538.6871 | 803.9858 | 391.0607 | 392.1685
861331 | 0.7915 | 1.354 | 1.0944 | 0.5619 | 440.5255 | 541.1137 | 786.9126 | 390.3909 | 392.2098
866355 | 0.7757 | 1.3507 | 1.0971 | 0.5608 | 441.5999 | 539.7791 | 771.0446 | 389.7212 | 392.2098
871331 | 0.7713 | 1.3923 | 1.0944 | 0.5641 | 440.5255 | 556.6033 | 766.6258 | 391.7305 | 392.1233
876331 | 0.7708 | 1.4158 | 1.1037 | 0.5652 | 444.226 | 566.1073 | 766.1236 | 392.4003 | 392.1116
881357 | 0.7686 | 1.4065 | 1.096 | 0.5592 | 441.1621 | 562.3462 | 763.9141 | 388.7469 | 391.8975
886331 | 0.7533 | 1.3168 | 1.096 | 0.5636 | 441.1621 | 526.0689 | 748.5483 | 391.4261 | 391.8759
891331 | 0.7565 | 1.4158 | 1.0933 | 0.5641 | 440.0878 | 566.1073 | 751.7621 | 391.7305 | 391.9289
896352 | 0.7647 | 1.2769 | 1.0944 | 0.5565 | 440.5255 | 509.9323 | 759.9973 | 387.1029 | 391.8326
901327 | 0.7642 | 1.3289 | 1.0938 | 0.5608 | 440.2868 | 530.9625 | 759.4952 | 389.7212 | 391.756
906351 | 0.8101 | 1.3742 | 1.0987 | 0.5641 | 442.2365 | 549.2831 | 805.5927 | 391.7305 | 391.7128
911478 | 0.7697 | 1.4333 | 1.096 | 0.5712 | 441.1621 | 573.1849 | 765.0188 | 396.0537 | 391.9053
916445 | 0.7407 | 1.4284 | 1.0938 | 0.557 | 440.2868 | 571.2032 | 735.8941 | 387.4073 | 391.6578
921361 | 0.7926 | 1.4196 | 1.0916 | 0.5608 | 439.4114 | 567.6442 | 788.0174 | 389.7212 | 391.538
926331 | 0.785 | 1.3939 | 1.0965 | 0.568 | 441.3611 | 557.2504 | 780.3847 | 394.1052 | 391.5714
931353 | 0.7964 | 1.3682 | 1.096 | 0.5559 | 441.1621 | 546.8565 | 791.8338 | 386.7375 | 391.3337
936386 | 0.7615 | 1.3595 | 1.0922 | 0.5603 | 439.6502 | 543.3381 | 756.7836 | 389.4167 | 391.1295
941346 | 0.7604 | 1.3376 | 1.0922 | 0.569 | 439.6502 | 534.4811 | 755.6788 | 394.7141 | 391.322
946374 | 0.7708 | 1.2622 | 1.0894 | 0.5658 | 438.536 | 503.9872 | 766.1236 | 392.7656 | 391.4614
951332 | 0.7713 | 1.2922 | 1.0922 | 0.5592 | 439.6502 | 516.12 | 766.6258 | 388.7469 | 391.5046
956349 | 0.7675 | 1.307 | 1.0933 | 0.5608 | 440.0878 | 522.1056 | 762.8094 | 389.7212 | 391.322
961329 | 0.7762 | 1.3868 | 1.0911 | 0.569 | 439.2124 | 554.3789 | 771.5468 | 394.7141 | 391.3004
966346 | 0.7713 | 1.3999 | 1.0933 | 0.5751 | 440.0878 | 559.6769 | 766.6258 | 398.4284 | 391.4084
971367 | 0.7718 | 1.4212 | 1.0949 | 0.5707 | 440.7245 | 568.2913 | 767.1279 | 395.7492 | 391.5262
976478 | 0.7702 | 1.3289 | 1.0911 | 0.5772 | 439.2124 | 530.9625 | 765.521 | 399.7071 | 391.7403
981475 | 0.7658 | 1.395 | 1.0938 | 0.5767 | 440.2868 | 557.6952 | 761.1021 | 399.4026 | 391.9662
986364 | 0.7757 | 1.3939 | 1.0938 | 0.5734 | 440.2868 | 557.2504 | 771.0446 | 397.3933 | 392.0409
991330 | 0.7735 | 1.3906 | 1.0905 | 0.5712 | 438.9737 | 555.9157 | 768.8352 | 396.0537 | 392.0075
996358 | 0.7565 | 1.4048 | 1.0911 | 0.5723 | 439.2124 | 561.6587 | 751.7621 | 396.7235 | 392.2864
1001332 | 0.7724 | 1.3589 | 1.0927 | 0.5789 | 439.8491 | 543.0954 | 767.7305 | 400.7422 | 392.6831
1006331 | 0.7822 | 1.3671 | 1.0916 | 0.5783 | 439.4114 | 546.4117 | 777.5726 | 400.3769 | 393.0465
1011331 | 0.7822 | 1.3196 | 1.0949 | 0.5789 | 440.7245 | 527.2013 | 777.5726 | 400.7422 | 393.3588
1016378 | 0.7872 | 1.3065 | 1.1064 | 0.5707 | 445.3003 | 521.9033 | 782.5941 | 395.7492 | 393.5317
1021327 | 0.756 | 1.3846 | 1.1026 | 0.5745 | 443.7883 | 553.4892 | 751.2599 | 398.0631 | 393.8008
1026331 | 0.7729 | 1.3786 | 1.1009 | 0.5723 | 443.1119 | 551.0626 | 768.2326 | 396.7235 | 393.9618
1031383 | 0.7626 | 1.3939 | 1.1009 | 0.5658 | 443.1119 | 557.2504 | 757.8883 | 392.7656 | 393.9736
1036456 | 0.7472 | 1.3759 | 1.0965 | 0.5767 | 441.3611 | 549.9707 | 742.422 | 399.4026 | 394.3173
1041330 | 0.7401 | 1.3966 | 1.0971 | 0.5674 | 441.5999 | 558.3423 | 735.2915 | 393.7399 | 394.392
1046333 | 0.7401 | 1.3923 | 1.0944 | 0.5669 | 440.5255 | 556.6033 | 735.2915 | 393.4354 | 394.447
1051341 | 0.7811 | 1.3901 | 1.0987 | 0.5707 | 442.2365 | 555.7135 | 776.4679 | 395.7492 | 394.7259
1056364 | 0.7817 | 1.3316 | 1.0982 | 0.5663 | 442.0375 | 532.0545 | 777.0705 | 393.0701 | 394.8339
1061331 | 0.7735 | 1.4349 | 1.0987 | 0.5674 | 442.2365 | 573.832 | 768.8352 | 393.7399 | 394.8987
1066351 | 0.8096 | 1.3813 | 1.0993 | 0.5663 | 442.4752 | 552.1546 | 805.0906 | 393.0701 | 394.8025
1071332 | 0.8139 | 1.3234 | 1.1026 | 0.5663 | 443.7883 | 528.7382 | 809.4091 | 393.0701 | 394.9852
1076333 | 0.8096 | 1.3485 | 1.1031 | 0.5696 | 443.9872 | 538.8893 | 805.0906 | 395.0794 | 395.158
1081332 | 0.8003 | 1.3802 | 1.1058 | 0.5614 | 445.0616 | 551.7097 | 795.7505 | 390.0865 | 395.0284
1086330 | 0.8178 | 1.3578 | 1.1026 | 0.5625 | 443.7883 | 542.6505 | 813.3258 | 390.7563 | 395.158
1091394 | 0.785 | 1.4322 | 1.0911 | 0.5718 | 439.2124 | 572.74 | 780.3847 | 396.419 | 395.3839
1096399 | 0.8145 | 1.3425 | 1.1047 | 0.568 | 444.6239 | 536.4627 | 810.0116 | 394.1052 | 395.3643
1101327 | 0.8139 | 1.4114 | 1.1042 | 0.5718 | 444.4249 | 564.3278 | 809.4091 | 396.419 | 395.4821
1106336 | 0.797 | 1.4114 | 1.1069 | 0.569 | 445.4993 | 564.3278 | 792.4363 | 394.7141 | 395.6746
1111330 | 0.7735 | 1.4366 | 1.1047 | 0.5729 | 444.6239 | 574.5194 | 768.8352 | 397.0888 | 395.9123
1116326 | 0.7516 | 1.3802 | 1.1015 | 0.5718 | 443.3506 | 551.7097 | 746.841 | 396.419 | 395.9673
1121326 | 0.7533 | 1.4065 | 1.1026 | 0.5751 | 443.7883 | 562.3462 | 748.5483 | 398.4284 | 395.9673
1126375 | 0.7795 | 1.4076 | 1.1026 | 0.5663 | 443.7883 | 562.7911 | 774.861 | 393.0701 | 395.8808
1131364 | 0.739 | 1.4289 | 1.1015 | 0.5647 | 443.3506 | 571.4054 | 734.1868 | 392.0959 | 395.6353
1136330 | 0.7298 | 1.4442 | 1.0998 | 0.5712 | 442.6742 | 577.5931 | 724.9471 | 396.0537 | 395.5273
1141418 | 0.7533 | 1.4284 | 1.1004 | 0.5603 | 442.9129 | 571.2032 | 748.5483 | 389.4167 | 395.27
1146416 | 0.7872 | 1.4087 | 1.1004 | 0.5658 | 442.9129 | 563.2359 | 782.5941 | 392.7656 | 395.1639
1151325 | 0.7533 | 1.4059 | 1.1004 | 0.5718 | 442.9129 | 562.1035 | 748.5483 | 396.419 | 395.1541
1156326 | 0.7888 | 1.4087 | 1.0998 | 0.5778 | 442.6742 | 563.2359 | 784.2011 | 400.0724 | 395.1325
1161326 | 0.7828 | 1.3884 | 1.102 | 0.5729 | 443.5496 | 555.026 | 778.1753 | 397.0888 | 395.0264
1166329 | 0.7582 | 1.3704 | 1.1004 | 0.5674 | 442.9129 | 547.7463 | 753.4694 | 393.7399 | 394.8005
1171326 | 0.756 | 1.3496 | 1.096 | 0.5603 | 441.1621 | 539.3342 | 751.2599 | 389.4167 | 394.5963
1176360 | 0.7571 | 1.4038 | 1.0976 | 0.5603 | 441.7988 | 561.2542 | 752.3646 | 389.4167 | 394.3173
1181441 | 0.7494 | 1.3775 | 1.0987 | 0.5669 | 442.2365 | 550.6178 | 744.6315 | 393.4354 | 394.2113
1186400 | 0.7544 | 1.2857 | 1.0993 | 0.5625 | 442.4752 | 513.4912 | 749.653 | 390.7563 | 394.1465
1191348 | 0.739 | 1.4016 | 1.096 | 0.5614 | 441.1621 | 560.3645 | 734.1868 | 390.0865 | 393.8459
1196326 | 0.7549 | 1.407 | 1.0976 | 0.5576 | 441.7988 | 562.5484 | 750.1551 | 387.7727 | 393.6534
1201326 | 0.7544 | 1.4098 | 1.0949 | 0.5581 | 440.7245 | 563.6808 | 749.653 | 388.0771 | 393.4806
1206327 | 0.7718 | 1.3884 | 1.0944 | 0.5603 | 440.5255 | 555.026 | 767.1279 | 389.4167 | 393.2763
1211326 | 0.7636 | 1.3628 | 1.0944 | 0.5554 | 440.5255 | 544.6726 | 758.8926 | 386.4331 | 393.0622
1216346 | 0.7472 | 1.3693 | 1.0944 | 0.5663 | 440.5255 | 547.3014 | 742.422 | 393.0701 | 393.0406
1221327 | 0.7472 | 1.3584 | 1.0933 | 0.5647 | 440.0878 | 542.8932 | 742.422 | 392.0959 | 393.0092
1226352 | 0.7806 | 1.3671 | 1.0955 | 0.5603 | 440.9632 | 546.4117 | 775.9658 | 389.4167 | 392.8913
1231323 | 0.7451 | 1.3409 | 1.096 | 0.5576 | 441.1621 | 535.8156 | 740.313 | 387.7727 | 392.6556
1236419 | 0.7396 | 1.3114 | 1.0944 | 0.5608 | 440.5255 | 523.8851 | 734.7893 | 389.7212 | 392.6439
1241496 | 0.7544 | 1.2786 | 1.0938 | 0.5723 | 440.2868 | 510.6198 | 749.653 | 396.7235 | 392.8363
1246354 | 0.7527 | 1.2523 | 1.1015 | 0.5603 | 443.3506 | 499.9833 | 747.9457 | 389.4167 | 392.6105
1251395 | 0.7587 | 1.2742 | 1.1108 | 0.5625 | 447.0511 | 508.8403 | 753.9715 | 390.7563 | 392.5024
1256328 | 0.7554 | 1.2698 | 1.1026 | 0.5652 | 443.7883 | 507.0608 | 750.6573 | 392.4003 | 392.3728
1261333 | 0.803 | 1.284 | 1.1031 | 0.5565 | 443.9872 | 512.8037 | 798.4621 | 387.1029 | 392.1273
1266350 | 0.7811 | 1.3338 | 1.1009 | 0.5625 | 443.1119 | 532.9442 | 776.4679 | 390.7563 | 391.923
1271355 | 0.7926 | 1.3387 | 1.1015 | 0.563 | 443.3506 | 534.926 | 788.0174 | 391.0607 | 391.7501
1276359 | 0.7582 | 1.3475 | 1.0993 | 0.563 | 442.4752 | 538.4849 | 753.4694 | 391.0607 | 391.5125
1281324 | 0.7795 | 1.3382 | 1.0976 | 0.5548 | 441.7988 | 534.7237 | 774.861 | 386.0677 | 391.2866
1286325 | 0.7724 | 1.3485 | 1.0982 | 0.5532 | 442.0375 | 538.8893 | 767.7305 | 385.0935 | 391.0607
1291327 | 0.7855 | 1.3912 | 1.1009 | 0.5559 | 443.1119 | 556.1584 | 780.8868 | 386.7375 | 390.7602
1296326 | 0.8189 | 1.3901 | 1.096 | 0.5559 | 441.1621 | 555.7135 | 814.4306 | 386.7375 | 390.6738
1301340 | 0.8041 | 1.3655 | 1.0987 | 0.5565 | 442.2365 | 545.7646 | 799.5669 | 387.1029 | 390.4911
1306380 | 0.8128 | 1.3382 | 1.0982 | 0.5647 | 442.0375 | 534.7237 | 808.3043 | 392.0959 | 390.3516
1311324 | 0.8101 | 1.2851 | 1.0993 | 0.5652 | 442.4752 | 513.2486 | 805.5927 | 392.4003 | 390.1042
1316367 | 0.7926 | 1.3218 | 1.0976 | 0.5587 | 441.7988 | 528.0911 | 788.0174 | 388.4425 | 389.8252
1321361 | 0.7773 | 1.3879 | 1.1058 | 0.5652 | 445.0616 | 554.8238 | 772.6516 | 392.4003 | 389.782
1326396 | 0.7609 | 1.3403 | 1.1047 | 0.5723 | 444.6239 | 535.573 | 756.181 | 396.7235 | 390.0177
1331442 | 0.797 | 1.3819 | 1.1015 | 0.5674 | 443.3506 | 552.3972 | 792.4363 | 393.7399 | 390.1572
1336325 | 0.7893 | 1.3999 | 1.1037 | 0.5696 | 444.226 | 559.6769 | 784.7032 | 395.0794 | 390.2102
1341353 | 0.774 | 1.3595 | 1.1053 | 0.5652 | 444.8626 | 543.3381 | 769.3373 | 392.4003 | 390.2633
1346323 | 0.7653 | 1.3185 | 1.102 | 0.5685 | 443.5496 | 526.7565 | 760.5999 | 394.4096 | 390.4027
1351330 | 0.7921 | 1.2802 | 1.1015 | 0.5587 | 443.3506 | 511.2669 | 787.5153 | 388.4425 | 390.4243
1356325 | 0.7893 | 1.254 | 1.1026 | 0.5614 | 443.7883 | 500.6708 | 784.7032 | 390.0865 | 390.4891
1361330 | 0.7828 | 1.2589 | 1.1031 | 0.5641 | 443.9872 | 502.6526 | 778.1753 | 391.7305 | 390.5638
1366325 | 0.7784 | 1.3108 | 1.0987 | 0.5641 | 442.2365 | 523.6424 | 773.7563 | 391.7305 | 390.7347
1371336 | 0.7587 | 1.3447 | 1.0976 | 0.5641 | 441.7988 | 537.3525 | 753.9715 | 391.7305 | 390.6915
1376325 | 0.7636 | 1.3846 | 1.0965 | 0.5603 | 441.3611 | 553.4892 | 758.8926 | 389.4167 | 390.605
1381421 | 0.7516 | 1.3994 | 1.1015 | 0.5696 | 443.3506 | 559.4747 | 746.841 | 395.0794 | 390.7877
1386328 | 0.7451 | 1.3912 | 1.0998 | 0.5669 | 442.6742 | 556.1584 | 740.313 | 393.4354 | 390.9704
1391324 | 0.7833 | 1.401 | 1.0955 | 0.5707 | 440.9632 | 560.1218 | 778.6774 | 395.7492 | 391.1648
1396359 | 0.768 | 1.4048 | 1.0955 | 0.5663 | 440.9632 | 561.6587 | 763.3115 | 393.0701 | 391.047
1401325 | 0.7478 | 1.4092 | 1.0971 | 0.5745 | 441.5999 | 563.4381 | 743.0246 | 398.0631 | 391.3259
1406388 | 0.7483 | 1.3764 | 1.0976 | 0.5608 | 441.7988 | 550.1729 | 743.5268 | 389.7212 | 391.2925
1411323 | 0.7549 | 1.3229 | 1.0982 | 0.5647 | 442.0375 | 528.536 | 750.1551 | 392.0959 | 391.2827
1416325 | 0.7779 | 1.3753 | 1.0971 | 0.5685 | 441.5999 | 549.728 | 773.2541 | 394.4096 | 391.5184
1421325 | 0.7937 | 1.4519 | 1.1026 | 0.569 | 443.7883 | 580.7072 | 789.1221 | 394.7141 | 391.646
1426358 | 0.7691 | 1.4229 | 1.0944 | 0.5685 | 440.5255 | 568.9788 | 764.4163 | 394.4096 | 391.7541
1431364 | 0.7647 | 1.3365 | 1.0971 | 0.5537 | 441.5999 | 534.0362 | 759.9973 | 385.3979 | 391.5714
1436325 | 0.7456 | 1.2758 | 1.1026 | 0.5647 | 443.7883 | 509.4874 | 740.8151 | 392.0959 | 391.7659
1441462 | 0.7664 | 1.3928 | 1.1015 | 0.5625 | 443.3506 | 556.8055 | 761.7046 | 390.7563 | 391.9485
1446435 | 0.8019 | 1.3808 | 1.1009 | 0.5614 | 443.1119 | 551.9524 | 797.3575 | 390.0865 | 392.0566
1451592 | 0.8112 | 1.3759 | 1.1042 | 0.5537 | 444.4249 | 549.9707 | 806.6975 | 385.3979 | 392.0134
1456326 | 0.8052 | 1.3693 | 1.1037 | 0.5636 | 444.226 | 547.3014 | 800.6716 | 391.4261 | 392.1528
1461325 | 0.8096 | 1.3628 | 1.1031 | 0.5603 | 443.9872 | 544.6726 | 805.0906 | 389.4167 | 392.0664
1466366 | 0.7811 | 1.2901 | 1.1086 | 0.563 | 446.1757 | 515.2707 | 776.4679 | 391.0607 | 392.0232
1471325 | 0.7833 | 1.2862 | 1.1026 | 0.5641 | 443.7883 | 513.6935 | 778.6774 | 391.7305 | 392.1292
1476380 | 0.8128 | 1.3136 | 1.102 | 0.5603 | 443.5496 | 524.7748 | 808.3043 | 389.4167 | 392.033
1481349 | 0.8046 | 1.3403 | 1.102 | 0.5647 | 443.5496 | 535.573 | 800.0691 | 392.0959 | 391.8837
1486325 | 0.7899 | 1.33 | 1.1037 | 0.5647 | 444.226 | 531.4074 | 785.3058 | 392.0959 | 391.8307
1491325 | 0.7872 | 1.3447 | 1.0987 | 0.5652 | 442.2365 | 537.3525 | 782.5941 | 392.4003 | 391.7443
1496339 | 0.82 | 1.3578 | 1.1031 | 0.5674 | 443.9872 | 542.6505 | 815.5353 | 393.7399 | 391.7875
1501368 | 0.8096 | 1.3485 | 1.1015 | 0.5614 | 443.3506 | 538.8893 | 805.0906 | 390.0865 | 391.648
1506323 | 0.7636 | 1.3546 | 1.0998 | 0.5718 | 442.6742 | 541.3563 | 758.8926 | 396.419 | 391.9053
1511333 | 0.7505 | 1.3551 | 1.0965 | 0.5707 | 441.3611 | 541.5586 | 745.7362 | 395.7492 | 392.088
1516347 | 0.7538 | 1.3879 | 1.0993 | 0.5712 | 442.4752 | 554.8238 | 749.0504 | 396.0537 | 392.2274
1521428 | 0.7686 | 1.3923 | 1.0993 | 0.5729 | 442.4752 | 556.6033 | 763.9141 | 397.0888 | 392.4003
1526380 | 0.7882 | 1.3901 | 1.0976 | 0.5625 | 441.7988 | 555.7135 | 783.5985 | 390.7563 | 392.3689
1531349 | 0.8336 | 1.3786 | 1.1026 | 0.5658 | 443.7883 | 551.0626 | 829.1938 | 392.7656 | 392.4769
1536366 | 0.8582 | 1.4016 | 1.0982 | 0.5581 | 442.0375 | 560.3645 | 853.8997 | 388.0771 | 392.251
1541384 | 0.8648 | 1.3895 | 1.0955 | 0.5587 | 440.9632 | 555.4709 | 860.5281 | 388.4425 | 392.09
1546325 | 0.8238 | 1.3666 | 1.096 | 0.5652 | 441.1621 | 546.2095 | 819.3517 | 392.4003 | 391.9819
1551324 | 0.8232 | 1.3748 | 1.1037 | 0.5652 | 444.226 | 549.5258 | 818.7491 | 392.4003 | 391.9603
1556404 | 0.7904 | 1.3365 | 1.1042 | 0.5701 | 444.4249 | 534.0362 | 785.808 | 395.3839 | 391.8739
1561324 | 0.7943 | 1.366 | 1.0982 | 0.569 | 442.0375 | 545.9668 | 789.7247 | 394.7141 | 392.035
1566324 | 0.7729 | 1.3157 | 1.1031 | 0.5729 | 443.9872 | 525.6241 | 768.2326 | 397.0888 | 392.196
1571343 | 0.7516 | 1.395 | 1.1108 | 0.5701 | 447.0511 | 557.6952 | 746.841 | 395.3839 | 392.2274
1576406 | 0.7811 | 1.4114 | 1.1031 | 0.5669 | 443.9872 | 564.3278 | 776.4679 | 393.4354 | 392.1862
1581363 | 0.7675 | 1.4081 | 1.1031 | 0.58 | 443.9872 | 562.9933 | 762.8094 | 401.412 | 392.4121
1586324 | 0.7642 | 1.4136 | 1.1026 | 0.5762 | 443.7883 | 565.2176 | 759.4952 | 399.0982 | 392.854
1591370 | 0.785 | 1.4426 | 1.1009 | 0.5712 | 443.1119 | 576.946 | 780.3847 | 396.0537 | 392.9817
1596325 | 0.7784 | 1.4322 | 1.1015 | 0.5707 | 443.3506 | 572.74 | 773.7563 | 395.7492 | 393.1428
1601411 | 0.7811 | 1.4349 | 1.1031 | 0.5625 | 443.9872 | 573.832 | 776.4679 | 390.7563 | 393.1644
1606326 | 0.7773 | 1.3999 | 1.1031 | 0.5619 | 443.9872 | 559.6769 | 772.6516 | 390.3909 | 393.3254
1611326 | 0.7997 | 1.348 | 1.102 | 0.5581 | 443.5496 | 538.6871 | 795.148 | 388.0771 | 393.2174
1616423 | 0.8369 | 1.4076 | 1.1091 | 0.5565 | 446.3747 | 562.7911 | 832.5081 | 387.1029 | 393.1428
1621324 | 0.8019 | 1.4207 | 1.1015 | 0.5598 | 443.3506 | 568.089 | 797.3575 | 389.1123 | 393.0799
1626325 | 0.7877 | 1.4245 | 1.1053 | 0.557 | 444.8626 | 569.6259 | 783.0963 | 387.4073 | 392.9404
1631327 | 0.7762 | 1.4245 | 1.1047 | 0.5608 | 444.6239 | 569.6259 | 771.5468 | 389.7212 | 392.9503
1636335 | 0.7839 | 1.4262 | 1.1058 | 0.5532 | 445.0616 | 570.3134 | 779.28 | 385.0935 | 392.7244
1641324 | 0.8057 | 1.4202 | 1.1053 | 0.5598 | 444.8626 | 567.8868 | 801.1738 | 389.1123 | 392.6281
1646328 | 0.8041 | 1.4087 | 1.1026 | 0.5603 | 443.7883 | 563.2359 | 799.5669 | 389.4167 | 392.5319
1651325 | 0.7866 | 1.3994 | 1.1004 | 0.5636 | 442.9129 | 559.4747 | 781.9916 | 391.4261 | 392.4573
1656334 | 0.78 | 1.2687 | 1.1015 | 0.5554 | 443.3506 | 506.6159 | 775.3632 | 386.4331 | 392.3394
1661381 | 0.8063 | 1.3606 | 1.0982 | 0.5559 | 442.0375 | 543.7829 | 801.7763 | 386.7375 | 392.0271
1666324 | 0.7735 | 1.3775 | 1.1004 | 0.563 | 442.9129 | 550.6178 | 768.8352 | 391.0607 | 391.8759
1671357 | 0.7522 | 1.3742 | 1.0987 | 0.563 | 442.2365 | 549.2831 | 747.4435 | 391.0607 | 391.7148
1676428 | 0.7489 | 1.3726 | 1.1042 | 0.5526 | 444.4249 | 548.636 | 744.1293 | 384.7282 | 391.3161
1681355 | 0.7746 | 1.3644 | 1.0982 | 0.5663 | 442.0375 | 545.3197 | 769.94 | 393.0701 | 391.3907
1686351 | 0.7358 | 1.3606 | 1.0976 | 0.5641 | 441.7988 | 543.7829 | 730.973 | 391.7305 | 391.3573
1691485 | 0.7598 | 1.3103 | 1.1031 | 0.5592 | 443.9872 | 523.4402 | 755.0763 | 388.7469 | 391.3789
1696416 | 0.7609 | 1.3387 | 1.1042 | 0.5707 | 444.4249 | 534.926 | 756.181 | 395.7492 | 391.6146
1701369 | 0.756 | 1.2414 | 1.1004 | 0.5669 | 442.9129 | 495.5751 | 751.2599 | 393.4354 | 391.648
1706464 | 0.7505 | 1.2709 | 1.1026 | 0.5636 | 443.7883 | 507.5057 | 745.7362 | 391.4261 | 391.6166
1711374 | 0.7653 | 1.2966 | 1.1004 | 0.5701 | 442.9129 | 517.8995 | 760.5999 | 395.3839 | 391.6166
1716414 | 0.7702 | 1.272 | 1.1053 | 0.5707 | 444.8626 | 507.9505 | 765.521 | 395.7492 | 391.65
1721403 | 0.7735 | 1.3048 | 1.1053 | 0.569 | 444.8626 | 521.2158 | 768.8352 | 394.7141 | 391.5734
1726365 | 0.7855 | 1.3398 | 1.1058 | 0.5669 | 445.0616 | 535.3708 | 780.8868 | 393.4354 | 391.5105
1731369 | 0.7855 | 1.3693 | 1.1058 | 0.568 | 445.0616 | 547.3014 | 780.8868 | 394.1052 | 391.5321
1736448 | 0.7861 | 1.3819 | 1.1108 | 0.5608 | 447.0511 | 552.3972 | 781.4894 | 389.7212 | 391.155
1741344 | 0.7872 | 1.3764 | 1.1069 | 0.5603 | 445.4993 | 550.1729 | 782.5941 | 389.4167 | 390.8427
1746454 | 0.8057 | 1.3737 | 1.1069 | 0.5669 | 445.4993 | 549.0809 | 801.1738 | 393.4354 | 390.7582
1751356 | 0.7795 | 1.3764 | 1.1047 | 0.568 | 444.6239 | 550.1729 | 774.861 | 394.1052 | 390.7052
1756367 | 0.7948 | 1.3715 | 1.1201 | 0.563 | 450.7516 | 548.1912 | 790.2269 | 391.0607 | 390.715
1761357 | 0.8243 | 1.3731 | 1.1102 | 0.5734 | 446.8124 | 548.8383 | 819.8538 | 397.3933 | 390.9409
1766326 | 0.8358 | 1.4278 | 1.1069 | 0.5712 | 445.4993 | 570.9605 | 831.4033 | 396.0537 | 391.1982
1771410 | 0.8243 | 1.3956 | 1.1009 | 0.574 | 443.1119 | 557.9379 | 819.8538 | 397.7586 | 391.5419
1776384 | 0.82 | 1.3928 | 1.1004 | 0.5685 | 442.9129 | 556.8055 | 815.5353 | 394.4096 | 391.7128
1781514 | 0.7943 | 1.3808 | 1.0982 | 0.5718 | 442.0375 | 551.9524 | 789.7247 | 396.419 | 392.0035
1786425 | 0.7434 | 1.3693 | 1.0993 | 0.5712 | 442.4752 | 547.3014 | 738.6056 | 396.0537 | 392.2078
1791325 | 0.7647 | 1.3628 | 1.0976 | 0.5587 | 441.7988 | 544.6726 | 759.9973 | 388.4425 | 392.3158
1796335 | 0.7975 | 1.3196 | 1.0965 | 0.5652 | 441.3611 | 527.2013 | 792.9385 | 392.4003 | 392.4219
392.3904

## Calibration
Calibration Date |  | 2016-08-24
| A-1 Sensor | A-2 Sensor | A-3 Sensor | Inlet
500 | 1.2383 | 1.2569 | 0.50722 | 0.74211
1000 | 2.5089 | 2.4818 | 1.0016 | 1.5628
2000 | 5.0108 | 4.9636 | 2.0001 | 3.2055

## Normalized CO2
Normalized CO2 Count for the 10 mins of Sampling period
Time (mins) | A-1 Sensor | A-2 Sensor | A-3 Sensor | Adjusted Inlet |  | Time | 1A | 3A | 5A
0.0017833 | 396.3585 | 396.0857 | 397.1424 |  |  | -0.061233 | 0.13774 | 0.54805 | 1.1855
0.10525 | 396.1198 | 396.3283 | 397.745 |  |  | 0.0221 | 0.13468 | 0.55249 | 1.1844
0.18935 | 396.5575 | 396.7732 | 397.745 |  |  | 0.10545 | 0.1347 | 0.52377 | 1.2445
0.27193 | 395.9208 | 396.0857 | 398.2472 |  |  | 0.18877 | 0.13542 | 0.48932 | 1.2172
0.35533 | 395.9208 | 395.4386 | 397.745 |  |  | 0.27243 | 0.1355 | 0.49832 | 1.1613
0.43875 | 396.7962 | 396.0857 | 398.8497 |  |  | 0.35545 | 0.13412 | 0.48345 | 1.1615
0.52262 | 396.1198 | 396.5306 | 397.745 |  |  | 0.4392 | 0.13749 | 0.49581 | 1.2758
0.60595 | 396.1198 | 397.4203 | 398.8497 |  |  | 0.52205 | 0.13897 | 0.4606 | 1.1555
0.68905 | 396.9952 | 396.5306 | 397.1424 |  |  | 0.60698 | 0.13685 | 0.4201 | 1.1368
0.77202 | 395.9208 | 396.3283 | 397.745 |  |  | 0.6916 | 0.13538 | 0.37437 | 1.1866
0.85553 | 396.3585 | 396.0857 | 397.1424 |  |  | 0.77257 | 0.14656 | 0.339 | 1.1816
0.93865 | 395.7219 | 395.1959 | 397.1424 |  |  | 0.85658 | 0.1595 | 0.36946 | 1.2024
1.022 | 395.9208 | 395.6408 | 397.1424 |  |  | 0.9388 | 0.14885 | 0.36385 | 1.1916
1.1054 | 395.7219 | 396.0857 | 397.1424 |  |  | 1.0222 | 0.15036 | 0.3842 | 1.3549
1.1887 | 395.4831 | 395.4386 | 397.1424 |  |  | 1.1058 | 0.14808 | 0.45334 | 1.2808
1.272 | 395.0454 | 395.4386 | 396.6403 |  |  | 1.1893 | 0.14948 | 0.46066 | 1.3207
1.3554 | 395.2842 | 394.9937 | 396.6403 |  |  | 1.2726 | 0.14731 | 0.47356 | 1.2041
1.4387 | 395.4831 | 395.6408 | 396.6403 |  |  | 1.3554 | 0.14578 | 0.46154 | 1.2775
1.5224 | 395.7219 | 395.4386 | 397.745 |  |  | 1.4387 | 0.14736 | 0.47647 | 1.2541
1.606 | 395.2842 | 395.4386 | 397.1424 |  |  | 1.5221 | 0.15203 | 0.53617 | 1.2998
1.6887 | 395.4831 | 394.7511 | 397.1424 |  |  | 1.6054 | 0.1457 | 0.53495 | 1.4141
1.772 | 394.4088 | 395.1959 | 396.6403 |  |  | 1.689 | 0.14997 | 0.50176 | 1.3642
1.8554 | 394.4088 | 394.7511 | 397.1424 |  |  | 1.773 | 0.14977 | 0.46472 | 1.3944
1.9387 | 395.2842 | 394.9937 | 397.1424 |  |  | 1.8554 | 0.1521 | 0.39259 | 1.386
2.022 | 395.0454 | 394.7511 | 396.6403 |  |  | 1.9395 | 0.15075 | 0.44397 | 1.3272
2.1054 | 395.0454 | 394.9937 | 396.6403 |  |  | 2.0227 | 0.16198 | 0.53496 | 1.2751
2.1892 | 395.0454 | 395.4386 | 396.0377 |  |  | 2.1066 | 0.1597 | 0.46874 | 1.2184
2.2721 | 394.8465 | 395.1959 | 395.5355 |  |  | 2.1907 | 0.15489 | 0.52544 | 1.3411
2.3561 | 395.7219 | 394.9937 | 396.0377 |  |  | 2.2721 | 0.15769 | 0.54999 | 1.3146
2.4394 | 393.7324 | 394.5489 | 402.0635 |  |  | 2.3559 | 0.15967 | 0.49429 | 1.2622
2.522 | 395.2842 | 394.5489 | 395.5355 | 402.0488 |  | 2.4387 | 0.15474 | 0.43748 | 1.2321
2.6058 | 395.0454 | 394.5489 | 396.6403 | 401.7915 |  | 2.5222 | 0.15399 | 0.38477 | 1.3235
2.6888 | 393.7324 | 393.9018 | 395.5355 | 401.5872 |  | 2.6054 | 0.15525 | 0.34854 | 1.3137
2.7722 | 394.1701 | 394.9937 | 396.0377 | 401.3829 |  | 2.6888 | 0.15568 | 0.35502 | 1.2913
2.8557 | 394.1701 | 393.9018 | 389.5097 | 401.2336 |  | 2.7721 | 0.14915 | 0.42577 | 1.2757
2.9389 | 393.7324 | 393.9018 | 396.6403 | 401.1492 |  | 2.8556 | 0.14781 | 0.4725 | 1.2086
3.0221 | 394.1701 | 394.5489 | 397.745 | 401.0411 |  | 2.9387 | 0.14661 | 0.52763 | 1.2256
3.106 | 394.4088 | 394.3062 | 396.0377 | 400.9233 |  | 3.0237 | 0.15275 | 0.54734 | 1.184
3.19 | 393.7324 | 394.104 | 389.5097 | 400.9881 |  | 3.1055 | 0.14983 | 0.53545 | 1.1612
3.2724 | 397.2339 | 394.3062 | 396.0377 | 401.0942 |  | 3.1887 | 0.14336 | 0.54826 | 1.2909
3.3565 | 393.9711 | 393.9018 | 396.0377 | 401.2336 |  | 3.2726 | 0.14376 | 0.55388 | 1.2391
3.4387 | 394.1701 | 394.104 | 396.0377 | 401.1806 |  | 3.3554 | 0.14497 | 0.55898 | 1.1692
3.5223 | 394.1701 | 393.9018 | 394.933 | 401.1806 |  | 3.4398 | 0.14576 | 0.51402 | 1.171
3.6065 | 394.4088 | 393.6591 | 395.5355 | 401.1924 |  | 3.5221 | 0.14661 | 0.44053 | 1.1936
3.6887 | 393.7324 | 394.5489 | 399.3519 | 401.1708 |  | 3.6054 | 0.14432 | 0.51174 | 1.2713
3.7725 | 394.4088 | 394.9937 | 397.745 | 401.0647 |  | 3.6887 | 0.15132 | 0.61658 | 1.3248
3.8554 | 394.1701 | 394.9937 | 396.0377 | 400.9154 |  | 3.7726 | 0.13987 | 0.57636 | 1.2405
3.9407 | 394.1701 | 394.7511 | 396.0377 | 400.7328 |  | 3.8561 | 0.14414 | 0.45824 | 1.2261
4.0221 | 393.9711 | 394.7511 | 396.0377 | 400.5815 |  | 3.9387 | 0.15092 | 0.37416 | 1.1602
4.1054 | 394.8465 | 395.4386 | 396.6403 | 400.4322 |  | 4.0244 | 0.14881 | 0.53433 | 1.2306
4.1902 | 394.4088 | 394.5489 | 394.933 | 400.3989 |  | 4.1073 | 0.14763 | 0.51747 | 1.3514
4.2721 | 393.7324 | 394.3062 | 394.933 | 400.2594 |  | 4.1932 | 0.15224 | 0.51088 | 1.3832
4.3555 | 393.0957 | 395.4386 | 396.0377 | 399.8626 |  | 4.2721 | 0.15109 | 0.50134 | 1.3623
4.4387 | 394.4088 | 394.3062 | 396.6403 | 399.4639 |  | 4.3554 | 0.15057 | 0.4927 | 1.3776
4.5221 | 394.1701 | 395.1959 | 395.5355 | 399.0671 |  | 4.4394 | 0.15815 | 0.39294 | 1.2805
4.6054 | 394.1701 | 394.5489 | 396.6403 | 399.0023 |  | 4.5221 | 0.14968 | 0.38722 | 1.2876
4.6887 | 393.9711 | 394.104 | 395.5355 | 398.8746 |  | 4.6063 | 0.1492 | 0.4252 | 1.3886
4.7722 | 394.1701 | 394.104 | 401.5613 | 398.6802 |  | 4.6892 | 0.1497 | 0.4624 | 1.3612
4.8559 | 394.8465 | 394.3062 | 395.5355 | 398.5623 |  | 4.7721 | 0.15218 | 0.44843 | 1.3112
4.9387 | 393.7324 | 394.104 | 395.5355 | 398.5957 |  | 4.8554 | 0.14572 | 0.46892 | 1.3023
5.0221 | 393.9711 | 393.9018 | 395.5355 | 398.7352 |  | 4.939 | 0.15152 | 0.48678 | 1.414
5.106 | 393.7324 | 394.5489 | 395.5355 | 398.7882 |  | 5.0228 | 0.14983 | 0.47447 | 1.379
5.1887 | 393.0957 | 394.7511 | 398.2472 | 398.9277 |  | 5.1054 | 0.14666 | 0.48198 | 1.2212
5.2744 | 394.1701 | 395.1959 | 393.8282 | 399.0671 |  | 5.1889 | 0.14157 | 0.48205 | 1.1758
5.3554 | 393.5334 | 395.1959 | 397.1424 | 399.3244 |  | 5.2724 | 0.14489 | 0.52665 | 1.1866
5.4396 | 395.7219 | 394.5489 | 396.0377 | 399.5503 |  | 5.3571 | 0.1443 | 0.53211 | 1.2366
5.5223 | 393.9711 | 394.7511 | 396.6403 | 399.6466 |  | 5.4397 | 0.14211 | 0.52919 | 1.3035
5.6054 | 393.7324 | 395.1959 | 395.5355 | 399.8391 |  | 5.5225 | 0.1485 | 0.51302 | 1.4581
5.6891 | 393.0957 | 394.5489 | 397.745 | 400.0964 |  | 5.6061 | 0.14332 | 0.5454 | 1.5428
5.7721 | 393.7324 | 395.6408 | 399.854 | 400.279 |  | 5.6897 | 0.14021 | 0.52931 | 1.5659
5.8554 | 395.2842 | 396.7732 | 411.4035 | 400.4833 |  | 5.7721 | 0.14126 | 0.49821 | 1.4264
5.9391 | 394.6077 | 401.6263 | 440.5283 | 400.4617 |  | 5.8554 | 0.15174 | 0.50955 | 1.4244
6.0221 | 394.6077 | 406.7222 | 449.8684 | 400.6974 |  | 5.9401 | 0.15271 | 0.45721 | 1.3127
6.1059 | 395.7219 | 409.1487 | 471.8626 | 400.9233 |  | 6.0221 | 0.14405 | 0.49721 | 1.3255
6.1887 | 395.9208 | 412.2224 | 519.0649 | 401.2238 |  | 6.1054 | 0.15013 | 0.42753 | 1.2519
6.2721 | 395.4831 | 417.9653 | 576.1093 | 401.5126 |  | 6.1891 | 0.16043 | 0.53641 | 1.1791
6.3559 | 395.9208 | 420.3918 | 575.0046 | 401.705 |  | 6.2734 | 0.15016 | 0.55908 | 1.2799
6.4412 | 396.1198 | 424.153 | 574.5024 | 401.705 |  | 6.356 | 0.1494 | 0.55378 | 1.2328
6.5221 | 395.7219 | 425.9325 | 562.9529 | 401.7915 |  | 6.4387 | 0.14722 | 0.55984 | 1.22
6.6054 | 396.7962 | 424.153 | 578.3188 | 401.8661 |  | 6.5228 | 0.14449 | 0.59926 | 1.2905
6.6889 | 396.9952 | 431.6754 | 597.501 | 401.8543 |  | 6.6054 | 0.14475 | 0.58442 | 1.2675
6.7721 | 397.2339 | 446.5179 | 606.841 | 401.7797 |  | 6.6902 | 0.14684 | 0.58805 | 1.2766
6.8557 | 397.2339 | 436.1241 | 606.841 | 401.597 |  | 6.7721 | 0.14629 | 0.53941 | 1.2631
6.9396 | 397.8706 | 455.3344 | 606.841 | 401.5008 |  | 6.8554 | 0.14517 | 0.46845 | 1.3399
7.0224 | 398.3083 | 455.1322 | 610.1552 | 401.6618 |  | 6.9404 | 0.15503 | 0.55061 | 1.4671
7.1061 | 398.9847 | 454.6874 | 638.1753 | 401.6186 |  | 7.0221 | 0.14496 | 0.56883 | 1.3479
7.1894 | 400.9344 | 446.2753 | 641.9916 | 401.5558 |  | 7.1054 | 0.15057 | 0.57452 | 1.2999
7.2724 | 401.1333 | 455.1322 | 648.6201 | 401.4163 |  | 7.1888 | 0.14973 | 0.57449 | 1.2606
7.3557 | 402.8841 | 446.5179 | 644.7033 | 401.4281 |  | 7.2722 | 0.15199 | 0.57759 | 1.2877
7.4401 | 402.2475 | 457.5588 | 647.5153 | 401.3633 |  | 7.3554 | 0.15164 | 0.56968 | 1.3624
7.5222 | 404.8338 | 466.3753 | 647.5153 | 401.2336 |  | 7.4388 | 0.14831 | 0.5542 | 1.3573
7.6057 | 404.8338 | 465.526 | 643.0964 | 401.2219 |  | 7.5221 | 0.14559 | 0.54167 | 1.2978
7.6896 | 404.8338 | 488.9424 | 651.9343 | 401.212 |  | 7.6056 | 0.14748 | 0.36246 | 1.2757
7.7736 | 405.9082 | 493.1485 | 665.0906 | 401.2238 |  | 7.6897 | 0.14408 | 0.48981 | 1.3665
7.8559 | 405.9082 | 490.9241 | 667.3001 | 401.1374 |  | 7.7721 | 0.14757 | 0.51355 | 1.2551
7.9387 | 406.7835 | 501.7628 | 686.9844 | 401.0844 |  | 7.8559 | 0.14582 | 0.50956 | 1.1829
8.0221 | 407.8977 | 502.8548 | 662.8812 | 401.0195 |  | 7.9405 | 0.15461 | 0.50872 | 1.173
8.1055 | 414.1845 | 496.0199 | 705.6645 | 401.0942 |  | 8.0226 | 0.14624 | 0.4972 | 1.2605
8.1895 | 411.1604 | 493.5934 | 727.6588 | 401.0097 |  | 8.1059 | 0.14554 | 0.49209 | 1.1282
8.2726 | 412.2348 | 498.4465 | 684.2728 | 400.8919 |  | 8.1914 | 0.15291 | 0.42289 | 1.21
8.3554 | 413.1102 | 495.1302 | 702.3503 | 400.7092 |  | 8.2736 | 0.15359 | 0.46112 | 1.2129
8.4388 | 413.7468 | 490.0344 | 704.5598 | 400.5167 |  | 8.3561 | 0.14834 | 0.32729 | 1.1961
8.5227 | 417.0096 | 485.8688 | 697.4292 | 400.4971 |  | 8.4411 | 0.15142 | 0.36794 | 1.1774
8.607 | 417.2483 | 497.1119 | 724.3446 | 400.283 |  | 8.5229 | 0.14845 | 0.40325 | 1.228
8.6892 | 416.5719 | 486.7181 | 766.1236 | 400.0689 |  | 8.6069 | 0.15496 | 0.36933 | 1.2446
8.7722 | 416.1342 | 485.1813 | 766.6258 | 399.6289 |  | 8.69 | 0.15522 | 0.41467 | 1.2561
8.8564 | 418.7604 | 508.6381 | 767.1279 | 399.405 |  | 8.7727 | 0.15611 | 0.46298 | 1.2973
8.9388 | 416.5719 | 512.3588 | 767.1279 | 399.2969 |  | 8.8561 | 0.15604 | 0.50345 | 1.2972
9.0222 | 416.5719 | 517.6973 | 766.6258 | 399.3716 |  | 8.9408 | 0.16408 | 0.52205 | 1.3005
9.1056 | 416.3729 | 517.4546 | 718.8209 | 399.2419 |  | 9.0224 | 0.15987 | 0.51555 | 1.3053
9.1891 | 421.5854 | 517.4546 | 766.6258 | 399.0927 |  | 9.1076 | 0.16015 | 0.51213 | 1.3687
9.2735 | 426.798 | 516.8075 | 774.3589 | 399.3519 |  | 9.1893 | 0.15736 | 0.51602 | 1.2795
9.357 | 425.9226 | 517.2524 | 709.4809 | 399.5346 |  | 9.2728 | 0.17815 | 0.50925 | 1.3317
9.4397 | 424.8482 | 531.1647 | 714.5024 | 399.8037 |  | 9.3559 | 0.16399 | 0.51068 | 1.4316
9.5221 | 424.6493 | 506.8586 | 727.6588 | 400.1042 |  | 9.4388 | 0.15866 | 0.58498 | 1.47
9.6055 | 424.6493 | 500.6708 | 751.2599 | 400.3301 |  | 9.5235 | 0.14938 | 0.53956 | 1.4296
9.6889 | 425.7236 | 496.4648 | 758.3905 | 400.5226 |  | 9.6064 | 0.14812 | 0.53513 | 1.4143
9.7721 | 426.3602 | 515.0281 | 796.8553 | 400.6503 |  | 9.6919 | 0.14416 | 0.51765 | 1.3256
9.8557 | 427.0367 | 539.3342 | 775.9658 | 400.9292 |  | 9.7737 | 0.14495 | 0.50115 | 1.1512
9.9387 | 427.9121 | 534.4811 | 756.7836 | 401.1963 |  | 9.8554 | 0.14229 | 0.49185 | 1.2235
10.0229 | 428.5487 | 553.9341 | 749.0504 | 401.2081 |  | 9.9389 | 0.14044 | 0.43213 | 1.3351
10.1054 | 427.9121 | 558.7872 | 763.3115 | 401.2297
10.1888 | 429.4241 | 549.728 | 765.521 | 401.0372
10.2737 | 430.7372 | 537.3525 | 751.7621 | 400.886
10.3576 | 430.0607 | 542.0034 | 816.0375 | 400.7033 |  |  | 0.14892 | 0.48918 | 1.2834
10.4391 | 429.8618 | 555.2687 | 775.3632 | 400.7799
10.5231 | 430.7372 | 540.6688 | 748.5483 | 400.501
10.6056 | 429.623 | 531.6096 | 753.4694 | 400.1455
10.6889 | 430.2994 | 531.6096 | 761.1021 | 399.6839
10.7722 | 431.3738 | 560.1218 | 769.94 | 399.2537
10.8561 | 431.5728 | 571.4054 | 796.2527 | 399.0927
10.9409 | 431.5728 | 539.3342 | 746.841 | 399.0062
11.0227 | 431.1748 | 552.3972 | 729.2656 | 398.9748
11.1072 | 432.4481 | 562.7911 | 762.2068 | 398.855
11.1905 | 433.7612 | 551.9524 | 814.9328 | 398.8118
11.2723 | 432.6869 | 556.8055 | 802.2785 | 398.8648
11.3555 | 432.8858 | 555.2687 | 835.2197 | 399.0357
11.4388 | 432.4481 | 539.7791 | 783.0963 | 398.9493
11.5223 | 433.1245 | 530.9625 | 800.0691 | 398.747
11.6059 | 433.7612 | 519.4363 | 823.168 | 398.5113
11.689 | 432.8858 | 533.1465 | 827.587 | 398.4032
11.7733 | 434.1989 | 530.0728 | 797.96 | 398.3718
11.856 | 434.6366 | 528.536 | 773.2541 | 398.0909
11.9402 | 435.512 | 532.9442 | 749.0504 | 398.0693
12.0223 | 435.7109 | 504.8769 | 766.1236 | 397.9947
12.1054 | 438.0983 | 506.1711 | 781.4894 | 398.0575
12.1889 | 436.1486 | 509.2852 | 744.6315 | 397.9083
12.2723 | 435.0743 | 519.8812 | 761.1021 | 397.8984
12.3564 | 435.512 | 545.5219 | 755.6788 | 397.8238
12.4395 | 435.512 | 527.8484 | 792.4363 | 397.6627
12.5222 | 435.0743 | 542.6505 | 801.1738 | 397.5449
12.6055 | 436.1486 | 547.3014 | 779.28 | 397.5979
12.6901 | 435.7109 | 539.7791 | 766.6258 | 397.7806
12.774 | 435.9497 | 559.6769 | 768.2326 | 397.867
12.856 | 434.4376 | 563.6808 | 749.653 | 398.0281
12.9388 | 434.6366 | 557.2504 | 741.9199 | 398.2324
13.0222 | 435.0743 | 557.0481 | 758.3905 | 398.3286
13.1057 | 435.7109 | 552.3972 | 756.7836 | 398.4248
13.1888 | 436.5863 | 527.2013 | 755.6788 | 398.5014
13.2721 | 435.9497 | 561.2542 | 746.841 | 398.6193
13.3555 | 436.8251 | 557.9379 | 744.6315 | 398.9945
13.4389 | 435.7109 | 535.573 | 756.7836 | 399.2184
13.5221 | 433.7612 | 539.7791 | 735.8941 | 399.3696
13.6056 | 437.2627 | 546.8565 | 733.1824 | 399.3048
13.6892 | 441.3611 | 526.3116 | 747.4435 | 399.3912
13.7739 | 442.6742 | 510.3771 | 740.8151 | 399.4875
13.8567 | 440.0878 | 513.9361 | 751.7621 | 399.5739
13.9395 | 440.9632 | 538.2422 | 740.8151 | 399.7251
14.0228 | 438.0983 | 560.3645 | 783.0963 | 399.6171
14.1061 | 439.2124 | 556.6033 | 754.5741 | 399.6171
14.1889 | 440.0878 | 563.6808 | 759.4952 | 399.6387
14.2726 | 440.2868 | 538.6871 | 803.9858 | 399.7782
14.3555 | 440.5255 | 541.1137 | 786.9126 | 399.8194
14.4392 | 441.5999 | 539.7791 | 771.0446 | 399.8194
14.5222 | 440.5255 | 556.6033 | 766.6258 | 399.733
14.6055 | 444.226 | 566.1073 | 766.1236 | 399.7212
14.6893 | 441.1621 | 562.3462 | 763.9141 | 399.5071
14.7722 | 441.1621 | 526.0689 | 748.5483 | 399.4855
14.8555 | 440.0878 | 566.1073 | 751.7621 | 399.5385
14.9392 | 440.5255 | 509.9323 | 759.9973 | 399.4423
15.0221 | 440.2868 | 530.9625 | 759.4952 | 399.3657
15.1059 | 442.2365 | 549.2831 | 805.5927 | 399.3225
15.1913 | 441.1621 | 573.1849 | 765.0188 | 399.515
15.2741 | 440.2868 | 571.2032 | 735.8941 | 399.2675
15.356 | 439.4114 | 567.6442 | 788.0174 | 399.1477
15.4389 | 441.3611 | 557.2504 | 780.3847 | 399.1811
15.5226 | 441.1621 | 546.8565 | 791.8338 | 398.9434
15.6064 | 439.6502 | 543.3381 | 756.7836 | 398.7391
15.6891 | 439.6502 | 534.4811 | 755.6788 | 398.9316
15.7729 | 438.536 | 503.9872 | 766.1236 | 399.0711
15.8555 | 439.6502 | 516.12 | 766.6258 | 399.1143
15.9391 | 440.0878 | 522.1056 | 762.8094 | 398.9316
16.0221 | 439.2124 | 554.3789 | 771.5468 | 398.91
16.1058 | 440.0878 | 559.6769 | 766.6258 | 399.018
16.1895 | 440.7245 | 568.2913 | 767.1279 | 399.1359
16.2746 | 439.2124 | 530.9625 | 765.521 | 399.35
16.3579 | 440.2868 | 557.6952 | 761.1021 | 399.5759
16.4394 | 440.2868 | 557.2504 | 771.0446 | 399.6505
16.5222 | 438.9737 | 555.9157 | 768.8352 | 399.6171
16.606 | 439.2124 | 561.6587 | 751.7621 | 399.896
16.6889 | 439.8491 | 543.0954 | 767.7305 | 400.2928
16.7722 | 439.4114 | 546.4117 | 777.5726 | 400.6562
16.8555 | 440.7245 | 527.2013 | 777.5726 | 400.9685
16.9396 | 445.3003 | 521.9033 | 782.5941 | 401.1413
17.0221 | 443.7883 | 553.4892 | 751.2599 | 401.4104
17.1055 | 443.1119 | 551.0626 | 768.2326 | 401.5715
17.1897 | 443.1119 | 557.2504 | 757.8883 | 401.5833
17.2743 | 441.3611 | 549.9707 | 742.422 | 401.927
17.3555 | 441.5999 | 558.3423 | 735.2915 | 402.0016
17.4389 | 440.5255 | 556.6033 | 735.2915 | 402.0566
17.5223 | 442.2365 | 555.7135 | 776.4679 | 402.3355
17.6061 | 442.0375 | 532.0545 | 777.0705 | 402.4436
17.6888 | 442.2365 | 573.832 | 768.8352 | 402.5084
17.7725 | 442.4752 | 552.1546 | 805.0906 | 402.4121
17.8555 | 443.7883 | 528.7382 | 809.4091 | 402.5948
17.9389 | 443.9872 | 538.8893 | 805.0906 | 402.7677
18.0222 | 445.0616 | 551.7097 | 795.7505 | 402.638
18.1055 | 443.7883 | 542.6505 | 813.3258 | 402.7677
18.1899 | 439.2124 | 572.74 | 780.3847 | 402.9935
18.2733 | 444.6239 | 536.4627 | 810.0116 | 402.9739
18.3555 | 444.4249 | 564.3278 | 809.4091 | 403.0918
18.4389 | 445.4993 | 564.3278 | 792.4363 | 403.2842
18.5222 | 444.6239 | 574.5194 | 768.8352 | 403.5219
18.6054 | 443.3506 | 551.7097 | 746.841 | 403.5769
18.6888 | 443.7883 | 562.3462 | 748.5483 | 403.5769
18.7729 | 443.7883 | 562.7911 | 774.861 | 403.4905
18.8561 | 443.3506 | 571.4054 | 734.1868 | 403.245
18.9388 | 442.6742 | 577.5931 | 724.9471 | 403.1369
19.0236 | 442.9129 | 571.2032 | 748.5483 | 402.8796
19.1069 | 442.9129 | 563.2359 | 782.5941 | 402.7736
19.1887 | 442.9129 | 562.1035 | 748.5483 | 402.7637
19.2721 | 442.6742 | 563.2359 | 784.2011 | 402.7421
19.3554 | 443.5496 | 555.026 | 778.1753 | 402.6361
19.4388 | 442.9129 | 547.7463 | 753.4694 | 402.4102
19.5221 | 441.1621 | 539.3342 | 751.2599 | 402.2059
19.606 | 441.7988 | 561.2542 | 752.3646 | 401.927
19.6907 | 442.2365 | 550.6178 | 744.6315 | 401.8209
19.7733 | 442.4752 | 513.4912 | 749.653 | 401.7561
19.8558 | 441.1621 | 560.3645 | 734.1868 | 401.4556
19.9388 | 441.7988 | 562.5484 | 750.1551 | 401.2631
20.0221 | 440.7245 | 563.6808 | 749.653 | 401.0902
20.1055 | 440.5255 | 555.026 | 767.1279 | 400.886
20.1888 | 440.5255 | 544.6726 | 758.8926 | 400.6719
20.2724 | 440.5255 | 547.3014 | 742.422 | 400.6503
20.3555 | 440.0878 | 542.8932 | 742.422 | 400.6188
20.4392 | 440.9632 | 546.4117 | 775.9658 | 400.501
20.5221 | 441.1621 | 535.8156 | 740.313 | 400.2653
20.607 | 440.5255 | 523.8851 | 734.7893 | 400.2535
20.6916 | 440.2868 | 510.6198 | 749.653 | 400.446
20.7726 | 443.3506 | 499.9833 | 747.9457 | 400.2201
20.8566 | 447.0511 | 508.8403 | 753.9715 | 400.1121
20.9388 | 443.7883 | 507.0608 | 750.6573 | 399.9824
21.0222 | 443.9872 | 512.8037 | 798.4621 | 399.7369
21.1058 | 443.1119 | 532.9442 | 776.4679 | 399.5326
21.1893 | 443.3506 | 534.926 | 788.0174 | 399.3598
21.2726 | 442.4752 | 538.4849 | 753.4694 | 399.1221
21.3554 | 441.7988 | 534.7237 | 774.861 | 398.8962
21.4387 | 442.0375 | 538.8893 | 767.7305 | 398.6704
21.5221 | 443.1119 | 556.1584 | 780.8868 | 398.3698
21.6054 | 441.1621 | 555.7135 | 814.4306 | 398.2834
21.689 | 442.2365 | 545.7646 | 799.5669 | 398.1008
21.773 | 442.0375 | 534.7237 | 808.3043 | 397.9613
21.8554 | 442.4752 | 513.2486 | 805.5927 | 397.7138
21.9395 | 441.7988 | 528.0911 | 788.0174 | 397.4349
22.0227 | 445.0616 | 554.8238 | 772.6516 | 397.3917
22.1066 | 444.6239 | 535.573 | 756.181 | 397.6274
22.1907 | 443.3506 | 552.3972 | 792.4363 | 397.7668
22.2721 | 444.226 | 559.6769 | 784.7032 | 397.8199
22.3559 | 444.8626 | 543.3381 | 769.3373 | 397.8729
22.4387 | 443.5496 | 526.7565 | 760.5999 | 398.0124
22.5222 | 443.3506 | 511.2669 | 787.5153 | 398.034
22.6054 | 443.7883 | 500.6708 | 784.7032 | 398.0988
22.6888 | 443.9872 | 502.6526 | 778.1753 | 398.1734
22.7721 | 442.2365 | 523.6424 | 773.7563 | 398.3443
22.8556 | 441.7988 | 537.3525 | 753.9715 | 398.3011
22.9387 | 441.3611 | 553.4892 | 758.8926 | 398.2147
23.0237 | 443.3506 | 559.4747 | 746.841 | 398.3973
23.1055 | 442.6742 | 556.1584 | 740.313 | 398.58
23.1887 | 440.9632 | 560.1218 | 778.6774 | 398.7745
23.2726 | 440.9632 | 561.6587 | 763.3115 | 398.6566
23.3554 | 441.5999 | 563.4381 | 743.0246 | 398.9355
23.4398 | 441.7988 | 550.1729 | 743.5268 | 398.9021
23.5221 | 442.0375 | 528.536 | 750.1551 | 398.8923
23.6054 | 441.5999 | 549.728 | 773.2541 | 399.128
23.6887 | 443.7883 | 580.7072 | 789.1221 | 399.2557
23.7726 | 440.5255 | 568.9788 | 764.4163 | 399.3637
23.8561 | 441.5999 | 534.0362 | 759.9973 | 399.1811
23.9387 | 443.7883 | 509.4874 | 740.8151 | 399.3755
24.0244 | 443.3506 | 556.8055 | 761.7046 | 399.5582
24.1073 | 443.1119 | 551.9524 | 797.3575 | 399.6662
24.1932 | 444.4249 | 549.9707 | 806.6975 | 399.623
24.2721 | 444.226 | 547.3014 | 800.6716 | 399.7625
24.3554 | 443.9872 | 544.6726 | 805.0906 | 399.676
24.4394 | 446.1757 | 515.2707 | 776.4679 | 399.6328
24.5221 | 443.7883 | 513.6935 | 778.6774 | 399.7389
24.6063 | 443.5496 | 524.7748 | 808.3043 | 399.6426
24.6892 | 443.5496 | 535.573 | 800.0691 | 399.4934
24.7721 | 444.226 | 531.4074 | 785.3058 | 399.4403
24.8554 | 442.2365 | 537.3525 | 782.5941 | 399.3539
24.939 | 443.9872 | 542.6505 | 815.5353 | 399.3971
25.0228 | 443.3506 | 538.8893 | 805.0906 | 399.2577
25.1054 | 442.6742 | 541.3563 | 758.8926 | 399.515
25.1889 | 441.3611 | 541.5586 | 745.7362 | 399.6976
25.2724 | 442.4752 | 554.8238 | 749.0504 | 399.8371
25.3571 | 442.4752 | 556.6033 | 763.9141 | 400.0099
25.4397 | 441.7988 | 555.7135 | 783.5985 | 399.9785
25.5225 | 443.7883 | 551.0626 | 829.1938 | 400.0865
25.6061 | 442.0375 | 560.3645 | 853.8997 | 399.8607
25.6897 | 440.9632 | 555.4709 | 860.5281 | 399.6996
25.7721 | 441.1621 | 546.2095 | 819.3517 | 399.5916
25.8554 | 444.226 | 549.5258 | 818.7491 | 399.57
25.9401 | 444.4249 | 534.0362 | 785.808 | 399.4835
26.0221 | 442.0375 | 545.9668 | 789.7247 | 399.6446
26.1054 | 443.9872 | 525.6241 | 768.2326 | 399.8057
26.1891 | 447.0511 | 557.6952 | 746.841 | 399.8371
26.2734 | 443.9872 | 564.3278 | 776.4679 | 399.7958
26.356 | 443.9872 | 562.9933 | 762.8094 | 400.0217
26.4387 | 443.7883 | 565.2176 | 759.4952 | 400.4637
26.5228 | 443.1119 | 576.946 | 780.3847 | 400.5913
26.6054 | 443.3506 | 572.74 | 773.7563 | 400.7524
26.6902 | 443.9872 | 573.832 | 776.4679 | 400.774
26.7721 | 443.9872 | 559.6769 | 772.6516 | 400.9351
26.8554 | 443.5496 | 538.6871 | 795.148 | 400.827
26.9404 | 446.3747 | 562.7911 | 832.5081 | 400.7524
27.0221 | 443.3506 | 568.089 | 797.3575 | 400.6896
27.1054 | 444.8626 | 569.6259 | 783.0963 | 400.5501
27.1888 | 444.6239 | 569.6259 | 771.5468 | 400.5599
27.2722 | 445.0616 | 570.3134 | 779.28 | 400.334
27.3554 | 444.8626 | 567.8868 | 801.1738 | 400.2378
27.4388 | 443.7883 | 563.2359 | 799.5669 | 400.1415
27.5221 | 442.9129 | 559.4747 | 781.9916 | 400.0669
27.6056 | 443.3506 | 506.6159 | 775.3632 | 399.9491
27.6897 | 442.0375 | 543.7829 | 801.7763 | 399.6368
27.7721 | 442.9129 | 550.6178 | 768.8352 | 399.4855
27.8559 | 442.2365 | 549.2831 | 747.4435 | 399.3244
27.9405 | 444.4249 | 548.636 | 744.1293 | 398.9257
28.0226 | 442.0375 | 545.3197 | 769.94 | 399.0004
28.1059 | 441.7988 | 543.7829 | 730.973 | 398.967
28.1914 | 443.9872 | 523.4402 | 755.0763 | 398.9886
28.2736 | 444.4249 | 534.926 | 756.181 | 399.2243
28.3561 | 442.9129 | 495.5751 | 751.2599 | 399.2577
28.4411 | 443.7883 | 507.5057 | 745.7362 | 399.2262
28.5229 | 442.9129 | 517.8995 | 760.5999 | 399.2262
28.6069 | 444.8626 | 507.9505 | 765.521 | 399.2596
28.69 | 444.8626 | 521.2158 | 768.8352 | 399.183
28.7727 | 445.0616 | 535.3708 | 780.8868 | 399.1202
28.8561 | 445.0616 | 547.3014 | 780.8868 | 399.1418
28.9408 | 447.0511 | 552.3972 | 781.4894 | 398.7647
29.0224 | 445.4993 | 550.1729 | 782.5941 | 398.4523
29.1076 | 445.4993 | 549.0809 | 801.1738 | 398.3679
29.1893 | 444.6239 | 550.1729 | 774.861 | 398.3149
29.2728 | 450.7516 | 548.1912 | 790.2269 | 398.3247
29.3559 | 446.8124 | 548.8383 | 819.8538 | 398.5506
29.4388 | 445.4993 | 570.9605 | 831.4033 | 398.8079
29.5235 | 443.1119 | 557.9379 | 819.8538 | 399.1516
29.6064 | 442.9129 | 556.8055 | 815.5353 | 399.3225
29.6919 | 442.0375 | 551.9524 | 789.7247 | 399.6132
29.7737 | 442.4752 | 547.3014 | 738.6056 | 399.8175
29.8554 | 441.7988 | 544.6726 | 759.9973 | 399.9255
29.9389 | 441.3611 | 527.2013 | 792.9385 | 400.0316
| 443.2224 | 543.3558 | 777.0962 | 399.3963