## CO2 Concentration Data
| Voltage Readings |  |  |  | ppm of CO2
TIME (miliseconds) | A-3 CO2 Sensor | A-2 CO2 Sensor | A-1 CO2 Sensor | A-4 CO2 conc | A-1 Sensor | A-2 Sensor | A-3 Sensor | Inlet | Rolling Inlet Average | Inlet Offset | -0.81955
348 | 0.416 | 1.0173 | 1.0217 | 0.5783 | 411.5981 | 404.9427 | 409.7967 | 400.3769
4090 | 0.4138 | 1.0162 | 1.02 | 0.5718 | 410.9217 | 404.4978 | 407.5872 | 396.419
9010 | 0.4133 | 1.0167 | 1.0167 | 0.5718 | 409.6086 | 404.7 | 407.085 | 396.419
14010 | 0.4149 | 1.0162 | 1.0184 | 0.5745 | 410.285 | 404.4978 | 408.6919 | 398.0631
19014 | 0.4171 | 1.014 | 1.0151 | 0.5701 | 408.972 | 403.6081 | 410.9014 | 395.3839
24077 | 0.4116 | 1.0167 | 1.0135 | 0.5696 | 408.3353 | 404.7 | 405.3777 | 395.0794
29074 | 0.4133 | 1.014 | 1.0118 | 0.5614 | 407.6589 | 403.6081 | 407.085 | 390.0865
34012 | 0.4127 | 1.0124 | 1.0135 | 0.5707 | 408.3353 | 402.961 | 406.4824 | 395.7492
39077 | 0.4105 | 1.0118 | 1.0107 | 0.5587 | 407.2212 | 402.7183 | 404.273 | 388.4425
44032 | 0.4105 | 1.0146 | 1.0003 | 0.5707 | 403.0831 | 403.8507 | 404.273 | 395.7492
49189 | 0.4105 | 1.0113 | 1.0096 | 0.5647 | 406.7835 | 402.5161 | 404.273 | 392.0959
54012 | 0.41 | 1.0107 | 1.008 | 0.5674 | 406.1469 | 402.2734 | 403.7708 | 393.7399
59106 | 0.4078 | 1.0107 | 1.0069 | 0.5723 | 405.7092 | 402.2734 | 401.5613 | 396.7235
64014 | 0.4094 | 1.0118 | 1.0064 | 0.5685 | 405.5102 | 402.7183 | 403.1682 | 394.4096
69120 | 0.4105 | 1.0091 | 1.0053 | 0.5701 | 405.0726 | 401.6263 | 404.273 | 395.3839
74036 | 0.4089 | 1.0107 | 1.0096 | 0.574 | 406.7835 | 402.2734 | 402.6661 | 397.7586
79071 | 0.4105 | 1.0096 | 1.0047 | 0.5729 | 404.8338 | 401.8286 | 404.273 | 397.0888
84052 | 0.41 | 1.0085 | 1.0047 | 0.5734 | 404.8338 | 401.3837 | 403.7708 | 397.3933
89048 | 0.4127 | 1.0091 | 0.9992 | 0.5794 | 402.6454 | 401.6263 | 406.4824 | 401.0467
94097 | 0.4105 | 1.0074 | 1.0064 | 0.5898 | 405.5102 | 400.9388 | 404.273 | 407.3792
99120 | 0.4089 | 1.008 | 1.0047 | 0.5827 | 404.8338 | 401.1815 | 402.6661 | 403.056
104051 | 0.4116 | 1.0102 | 1.0064 | 0.5833 | 405.5102 | 402.0712 | 405.3777 | 403.4214
109015 | 0.4111 | 1.0096 | 1.0047 | 0.5854 | 404.8338 | 401.8286 | 404.8756 | 404.7
114060 | 0.4094 | 1.0069 | 0.9943 | 0.58 | 400.6956 | 400.7366 | 403.1682 | 401.412
119021 | 0.4105 | 1.0085 | 1.0031 | 0.5854 | 404.1972 | 401.3837 | 404.273 | 404.7
124059 | 0.4089 | 1.008 | 0.9905 | 0.5816 | 399.1836 | 401.1815 | 402.6661 | 402.3862
129032 | 0.4105 | 1.008 | 0.9982 | 0.5915 | 402.2475 | 401.1815 | 404.273 | 408.4143
134067 | 0.4105 | 1.0085 | 0.9971 | 0.586 | 401.8098 | 401.3837 | 404.273 | 405.0654
139015 | 0.4089 | 1.0129 | 0.9971 | 0.592 | 401.8098 | 403.1632 | 402.6661 | 408.7188
144070 | 0.4089 | 1.0085 | 0.9987 | 0.5854 | 402.4464 | 401.3837 | 402.6661 | 404.7
149019 | 0.4105 | 1.0053 | 0.9987 | 0.5849 | 402.4464 | 400.0895 | 404.273 | 404.3956 | 399.218
154137 | 0.4089 | 1.0064 | 0.996 | 0.5827 | 401.3721 | 400.5344 | 402.6661 | 403.056 | 399.3044
159015 | 0.4094 | 1.0074 | 0.9938 | 0.5833 | 400.4967 | 400.9388 | 403.1682 | 403.4214 | 399.5303
164015 | 0.4089 | 1.0069 | 0.9943 | 0.5865 | 400.6956 | 400.7366 | 402.6661 | 405.3698 | 399.819
169016 | 0.4089 | 1.0058 | 0.9943 | 0.5893 | 400.6956 | 400.2917 | 402.6661 | 407.0747 | 400.1097
174015 | 0.4072 | 1.0053 | 0.9943 | 0.5876 | 400.6956 | 400.0895 | 400.9588 | 406.0396 | 400.4535
179015 | 0.4083 | 1.0064 | 0.9949 | 0.5844 | 400.9344 | 400.5344 | 402.0635 | 404.0912 | 400.7442
184018 | 0.4078 | 1.0069 | 0.9927 | 0.5871 | 400.059 | 400.7366 | 401.5613 | 405.7352 | 401.249
189056 | 0.4089 | 1.0053 | 0.9954 | 0.5767 | 401.1333 | 400.0895 | 402.6661 | 399.4026 | 401.3668
194107 | 0.4089 | 1.0064 | 0.9954 | 0.5756 | 401.1333 | 400.5344 | 402.6661 | 398.7329 | 401.6988
199016 | 0.4067 | 1.0053 | 0.9932 | 0.5833 | 400.258 | 400.0895 | 400.4566 | 403.4214 | 401.9463
204019 | 0.4083 | 1.0047 | 0.9927 | 0.5783 | 400.059 | 399.8468 | 402.0635 | 400.3769 | 402.2134
209017 | 0.4089 | 1.0047 | 0.9932 | 0.5794 | 400.258 | 399.8468 | 402.6661 | 401.0467 | 402.4491
214031 | 0.4056 | 1.0053 | 0.9954 | 0.5772 | 401.1333 | 400.0895 | 399.3519 | 399.7071 | 402.5453
219015 | 0.4067 | 1.0058 | 0.9954 | 0.5805 | 401.1333 | 400.2917 | 400.4566 | 401.7165 | 402.781
224016 | 0.4078 | 1.0042 | 0.9949 | 0.5822 | 400.9344 | 399.6446 | 401.5613 | 402.7516 | 403.0187
229048 | 0.4083 | 1.002 | 0.9932 | 0.5822 | 400.258 | 398.7549 | 402.0635 | 402.7516 | 403.1798
234132 | 0.4078 | 1.0053 | 0.9954 | 0.5827 | 401.1333 | 400.0895 | 401.5613 | 403.056 | 403.3723
239017 | 0.4078 | 1.0053 | 0.9965 | 0.5783 | 401.571 | 400.0895 | 401.5613 | 400.3769 | 403.4685
244017 | 0.4083 | 1.0053 | 0.9949 | 0.5811 | 400.9344 | 400.0895 | 402.0635 | 402.0818 | 403.5019
249016 | 0.4089 | 1.0031 | 0.9932 | 0.5789 | 400.258 | 399.1998 | 402.6661 | 400.7422 | 403.2878
254017 | 0.4083 | 1.0042 | 0.9932 | 0.5844 | 400.258 | 399.6446 | 402.0635 | 404.0912 | 403.3212
259056 | 0.4083 | 1.0047 | 0.9927 | 0.5844 | 400.059 | 399.8468 | 402.0635 | 404.0912 | 403.3428
264020 | 0.4067 | 1.0042 | 0.9905 | 0.5816 | 399.1836 | 399.6446 | 400.4566 | 402.3862 | 403.2682
269084 | 0.4067 | 1.0036 | 0.9916 | 0.5778 | 399.6213 | 399.402 | 400.4566 | 400.0724 | 403.2249
274107 | 0.4089 | 1.0042 | 0.9954 | 0.5756 | 401.1333 | 399.6446 | 402.6661 | 398.7329 | 403.0325
279017 | 0.4089 | 1.0036 | 0.9921 | 0.58 | 399.8203 | 399.402 | 402.6661 | 401.412 | 403.001
284017 | 0.4078 | 1.0036 | 0.9921 | 0.5772 | 399.8203 | 399.402 | 401.5613 | 399.7071 | 402.7201
289017 | 0.4078 | 1.0042 | 0.9932 | 0.5805 | 400.258 | 399.6446 | 401.5613 | 401.7165 | 402.6121
294017 | 0.4083 | 1.0058 | 0.9949 | 0.5762 | 400.9344 | 400.2917 | 402.0635 | 399.0982 | 402.3018
299017 | 0.4078 | 1.0058 | 0.9932 | 0.58 | 400.258 | 400.2917 | 401.5613 | 401.412 | 402.1957
304017 | 0.4083 | 1.0064 | 0.9927 | 0.58 | 400.059 | 400.5344 | 402.0635 | 401.412 | 402.0995
309100 | 0.4067 | 1.0042 | 0.9916 | 0.58 | 399.6213 | 399.6446 | 400.4566 | 401.412 | 402.0464
314065 | 0.4078 | 1.0036 | 0.9921 | 0.5789 | 399.8203 | 399.402 | 401.5613 | 400.7422 | 401.96
319019 | 0.4067 | 1.0031 | 0.9932 | 0.5844 | 400.258 | 399.1998 | 400.4566 | 404.0912 | 401.9188
324020 | 0.4061 | 1.002 | 0.99 | 0.5822 | 398.9847 | 398.7549 | 399.854 | 402.7516 | 401.7793
329019 | 0.4072 | 1.0031 | 0.9949 | 0.5772 | 400.9344 | 399.1998 | 400.9588 | 399.7071 | 401.575
334017 | 0.4067 | 1.0025 | 0.9921 | 0.5794 | 399.8203 | 398.9572 | 400.4566 | 401.0467 | 401.4768
339017 | 0.4067 | 1.0025 | 0.9916 | 0.5762 | 399.6213 | 398.9572 | 400.4566 | 399.0982 | 401.2627
344017 | 0.4215 | 1.0014 | 0.9921 | 0.5701 | 399.8203 | 398.5123 | 415.3203 | 395.3839 | 401.1331
349017 | 0.4728 | 1.0036 | 0.9905 | 0.5827 | 399.1836 | 399.402 | 466.8411 | 403.056 | 401.2725
354172 | 0.5166 | 1.0042 | 0.9921 | 0.5778 | 399.8203 | 399.6446 | 510.8296 | 400.0724 | 401.1645
359136 | 0.5073 | 1.0058 | 0.99 | 0.5871 | 398.9847 | 400.2917 | 501.4896 | 405.7352 | 401.3374
364017 | 0.5537 | 1.008 | 0.9916 | 0.58 | 399.6213 | 401.1815 | 548.0892 | 401.412 | 401.3491
369018 | 0.5587 | 1.0129 | 0.9949 | 0.5789 | 400.9344 | 403.1632 | 553.1108 | 400.7422 | 401.3825
374017 | 0.5718 | 1.0386 | 0.9943 | 0.5849 | 400.6956 | 413.557 | 566.2671 | 404.3956 | 401.469
379032 | 0.5865 | 1.0348 | 0.9932 | 0.5794 | 400.258 | 412.0202 | 581.0304 | 401.0467 | 401.414
384018 | 0.6046 | 1.0386 | 0.9938 | 0.5827 | 400.4967 | 413.557 | 599.2083 | 403.056 | 401.4238
389021 | 0.6456 | 1.061 | 0.9949 | 0.5822 | 400.9344 | 422.6162 | 640.3848 | 402.7516 | 401.414
394018 | 0.6303 | 1.0687 | 0.9954 | 0.5838 | 401.1333 | 425.7303 | 625.0189 | 403.7258 | 401.522
399051 | 0.6434 | 1.0419 | 0.9949 | 0.5756 | 400.9344 | 414.8916 | 638.1753 | 398.7329 | 401.414
404108 | 0.6494 | 1.0599 | 0.9965 | 0.58 | 401.571 | 422.1713 | 644.2011 | 401.412 | 401.4356
409084 | 0.6303 | 1.0397 | 1.0009 | 0.5745 | 403.3218 | 414.0019 | 625.0189 | 398.0631 | 401.2411
414056 | 0.6767 | 1.0326 | 0.9982 | 0.5822 | 402.2475 | 411.1304 | 671.6186 | 402.7516 | 401.1979
419069 | 0.6877 | 1.0463 | 1.0014 | 0.5811 | 403.5207 | 416.6711 | 682.6659 | 402.0818 | 401.1881
424042 | 0.715 | 1.0413 | 1.0058 | 0.574 | 405.2715 | 414.649 | 710.0834 | 397.7586 | 401.1134
429020 | 0.715 | 1.067 | 1.0042 | 0.5783 | 404.6349 | 425.0428 | 710.0834 | 400.3769 | 401.1665
434042 | 0.6855 | 1.0965 | 1.0058 | 0.5844 | 405.2715 | 436.9734 | 680.4565 | 404.0912 | 401.2529
439043 | 0.6871 | 1.0555 | 1.0074 | 0.5849 | 405.9082 | 420.3918 | 682.0634 | 404.3956 | 401.4041
444028 | 0.6948 | 1.0605 | 1.0091 | 0.586 | 406.5846 | 422.414 | 689.7965 | 405.0654 | 401.5122
449106 | 0.6888 | 1.0512 | 1.0146 | 0.5833 | 408.773 | 418.6528 | 683.7707 | 403.4214 | 401.6516
454018 | 0.709 | 1.0818 | 1.0146 | 0.5734 | 408.773 | 431.0283 | 704.0576 | 397.3933 | 401.522
459114 | 0.721 | 1.0976 | 1.0217 | 0.5778 | 411.5981 | 437.4183 | 716.1093 | 400.0724 | 401.4788
464016 | 0.7177 | 1.1261 | 1.0299 | 0.5772 | 414.8609 | 448.9444 | 712.7951 | 399.7071 | 401.4238
469032 | 0.7276 | 1.1228 | 1.0189 | 0.5718 | 410.484 | 447.6098 | 722.7376 | 396.419 | 401.2843
474017 | 0.7298 | 1.1534 | 1.0233 | 0.5762 | 412.2348 | 459.9853 | 724.9471 | 399.0982 | 401.1233
479017 | 0.7319 | 1.1501 | 1.0255 | 0.5767 | 413.1102 | 458.6507 | 727.0562 | 399.4026 | 401.0152
484017 | 0.674 | 1.1375 | 1.0304 | 0.5745 | 415.0599 | 453.555 | 668.907 | 398.0631 | 400.9622
489045 | 0.7172 | 1.1742 | 1.0326 | 0.5696 | 415.9353 | 468.3975 | 712.2929 | 395.0794 | 400.7697
494022 | 0.7686 | 1.1217 | 1.0364 | 0.5816 | 417.4473 | 447.165 | 763.9141 | 402.3862 | 400.8758
499042 | 0.797 | 1.0971 | 1.0408 | 0.5745 | 419.198 | 437.2161 | 792.4363 | 398.0631 | 400.9622
504016 | 0.7986 | 1.1922 | 1.0424 | 0.5767 | 419.8347 | 475.6772 | 794.0432 | 399.4026 | 400.8443
509016 | 0.7576 | 1.2141 | 1.0468 | 0.5751 | 421.5854 | 484.5342 | 752.8668 | 398.4284 | 400.7913
514017 | 0.7779 | 1.1982 | 1.043 | 0.5712 | 420.0734 | 478.1037 | 773.2541 | 396.0537 | 400.479
519016 | 0.7298 | 1.2174 | 1.0413 | 0.5767 | 419.397 | 485.8688 | 724.9471 | 399.4026 | 400.4142
524018 | 0.7615 | 1.1944 | 1.0484 | 0.5712 | 422.2221 | 476.5669 | 756.7836 | 396.0537 | 400.2629
529066 | 0.7478 | 1.2622 | 1.0517 | 0.5751 | 423.5352 | 503.9872 | 743.0246 | 398.4284 | 400.0705
534131 | 0.8096 | 1.201 | 1.0528 | 0.5772 | 423.9729 | 479.2361 | 805.0906 | 399.7071 | 400.0272
539154 | 0.8101 | 1.2594 | 1.0517 | 0.568 | 423.5352 | 502.8548 | 805.5927 | 394.1052 | 399.7385
544044 | 0.75 | 1.2534 | 1.061 | 0.5772 | 427.2356 | 500.4282 | 745.2341 | 399.7071 | 399.6403
549042 | 0.7975 | 1.237 | 1.0572 | 0.574 | 425.7236 | 493.7956 | 792.9385 | 397.7586 | 399.4478
554099 | 0.7604 | 1.1862 | 1.061 | 0.5619 | 427.2356 | 473.2506 | 755.6788 | 390.3909 | 399.1787
559052 | 0.7412 | 1.2081 | 1.0627 | 0.5734 | 427.9121 | 482.1076 | 736.3962 | 397.3933 | 399.0491
564053 | 0.7237 | 1.2671 | 1.0599 | 0.5723 | 426.798 | 505.9689 | 718.8209 | 396.7235 | 399.0059
569017 | 0.7593 | 1.2491 | 1.0616 | 0.5707 | 427.4744 | 498.6891 | 754.5741 | 395.7492 | 398.78
574052 | 0.7921 | 1.237 | 1.0709 | 0.5707 | 431.1748 | 493.7956 | 787.5153 | 395.7492 | 398.5757
579062 | 0.768 | 1.1354 | 1.0665 | 0.5745 | 429.4241 | 452.7057 | 763.3115 | 398.0631 | 398.5855
584039 | 0.7505 | 1.1129 | 1.0659 | 0.5756 | 429.1853 | 443.606 | 745.7362 | 398.7329 | 398.5325
589199 | 0.7511 | 1.1228 | 1.0676 | 0.5729 | 429.8618 | 447.6098 | 746.3388 | 397.0888 | 398.3066
594107 | 0.7975 | 1.1097 | 1.0703 | 0.5723 | 430.9361 | 442.3118 | 792.9385 | 396.7235 | 398.0591
599041 | 0.8167 | 1.1523 | 1.0703 | 0.569 | 430.9361 | 459.5405 | 812.2211 | 394.7141 | 397.7252
604043 | 0.7882 | 1.1884 | 1.0774 | 0.574 | 433.7612 | 474.1404 | 783.5985 | 397.7586 | 397.5425
609088 | 0.7915 | 1.2256 | 1.0736 | 0.5756 | 432.2492 | 489.1851 | 786.9126 | 398.7329 | 397.5858
614040 | 0.7997 | 1.1731 | 1.0725 | 0.5712 | 431.8115 | 467.9526 | 795.148 | 396.0537 | 397.4561
619059 | 0.7964 | 1.1824 | 1.0834 | 0.5745 | 436.1486 | 471.7138 | 791.8338 | 398.0631 | 397.4031
624035 | 0.8145 | 1.2234 | 1.0791 | 0.5756 | 434.4376 | 488.2953 | 810.0116 | 398.7329 | 397.4777
629069 | 0.7494 | 1.1671 | 1.0807 | 0.5729 | 435.0743 | 465.526 | 744.6315 | 397.0888 | 397.4129
634063 | 0.8068 | 1.1539 | 1.0823 | 0.5772 | 435.7109 | 460.1876 | 802.2785 | 399.7071 | 397.4227
639029 | 0.7757 | 1.1397 | 1.0856 | 0.5751 | 437.024 | 454.4447 | 771.0446 | 398.4284 | 397.4345
644121 | 0.7779 | 1.1375 | 1.084 | 0.5822 | 436.3873 | 453.555 | 773.2541 | 402.7516 | 397.682
649285 | 0.8063 | 1.1556 | 1.0834 | 0.574 | 436.1486 | 460.8751 | 801.7763 | 397.7586 | 397.5327
654076 | 0.7691 | 1.2135 | 1.0911 | 0.5827 | 439.2124 | 484.2915 | 764.4163 | 403.056 | 397.6938
659100 | 0.7243 | 1.2245 | 1.0922 | 0.5772 | 439.6502 | 488.7402 | 719.4235 | 399.7071 | 397.7036
664067 | 0.803 | 1.2135 | 1.0905 | 0.5833 | 438.9737 | 484.2915 | 798.4621 | 403.4214 | 397.8647
669035 | 0.8489 | 1.1692 | 1.0911 | 0.5811 | 439.2124 | 466.3753 | 844.5597 | 402.0818 | 398.0591
674062 | 0.8003 | 1.1709 | 1.0905 | 0.5794 | 438.9737 | 467.0629 | 795.7505 | 401.0467 | 398.1122
679088 | 0.8036 | 1.2108 | 1.0955 | 0.5854 | 440.9632 | 483.1996 | 799.0648 | 404.7 | 398.3911
684043 | 0.8118 | 1.242 | 1.0987 | 0.5854 | 442.2365 | 495.8177 | 807.3 | 404.7 | 398.5934
689089 | 0.8167 | 1.2414 | 1.1037 | 0.5849 | 444.226 | 495.5751 | 812.2211 | 404.3956 | 398.7446
694103 | 0.8019 | 1.278 | 1.102 | 0.5865 | 443.5496 | 510.3771 | 797.3575 | 405.3698 | 399.108
699017 | 0.7915 | 1.3152 | 1.0982 | 0.5723 | 442.0375 | 525.4218 | 786.9126 | 396.7235 | 399.0118
704039 | 0.7882 | 1.2797 | 1.1037 | 0.5838 | 444.226 | 511.0647 | 783.5985 | 403.7258 | 399.2043
709057 | 0.7516 | 1.2343 | 1.1031 | 0.5756 | 443.9872 | 492.7036 | 746.841 | 398.7329 | 399.4733
714040 | 0.7762 | 1.1758 | 1.1053 | 0.5772 | 444.8626 | 469.0445 | 771.5468 | 399.7071 | 399.548
719037 | 0.8467 | 1.1917 | 1.1086 | 0.5767 | 446.1757 | 475.475 | 842.3502 | 399.4026 | 399.6344
724101 | 0.7855 | 1.2048 | 1.1042 | 0.5844 | 444.4249 | 480.773 | 780.8868 | 404.0912 | 399.9035
729125 | 0.7631 | 1.219 | 1.1058 | 0.58 | 445.0616 | 486.5158 | 758.3905 | 401.412 | 400.0862
734055 | 0.7691 | 1.2873 | 1.1058 | 0.5772 | 445.0616 | 514.1383 | 764.4163 | 399.7071 | 400.1392
739021 | 0.8216 | 1.2764 | 1.1031 | 0.5794 | 443.9872 | 509.73 | 817.1422 | 401.0467 | 400.2138
744068 | 0.8036 | 1.2578 | 1.1031 | 0.58 | 443.9872 | 502.2077 | 799.0648 | 401.412 | 400.3533
749156 | 0.7997 | 1.3354 | 1.1206 | 0.5778 | 450.9505 | 533.5913 | 795.148 | 400.0724 | 400.4613
754084 | 0.8172 | 1.3097 | 1.1102 | 0.5767 | 446.8124 | 523.1975 | 812.7233 | 399.4026 | 400.6126
759077 | 0.7964 | 1.3168 | 1.1097 | 0.5783 | 446.6134 | 526.0689 | 791.8338 | 400.3769 | 400.697
764181 | 0.8336 | 1.3196 | 1.1015 | 0.5778 | 443.3506 | 527.2013 | 829.1938 | 400.0724 | 400.7402
769092 | 0.8216 | 1.254 | 1.1058 | 0.5783 | 445.0616 | 500.6708 | 817.1422 | 400.3769 | 400.8797
774019 | 0.8019 | 1.1714 | 1.1075 | 0.5685 | 445.738 | 467.265 | 797.3575 | 394.4096 | 400.7618
779043 | 0.8254 | 1.2266 | 1.0998 | 0.5745 | 442.6742 | 489.5895 | 820.9586 | 398.0631 | 400.7402
784089 | 0.7571 | 1.3004 | 1.1075 | 0.5762 | 445.738 | 519.4363 | 752.3646 | 399.0982 | 400.8051
789053 | 0.8036 | 1.2846 | 1.1069 | 0.5778 | 445.4993 | 513.0464 | 799.0648 | 400.0724 | 400.8168
794040 | 0.803 | 1.1917 | 1.1064 | 0.5718 | 445.3003 | 475.475 | 798.4621 | 396.419 | 400.752
799086 | 0.8265 | 1.2174 | 1.1053 | 0.5663 | 444.8626 | 485.8688 | 822.0633 | 393.0701 | 400.4397
804038 | 0.8478 | 1.2064 | 1.1047 | 0.5751 | 444.6239 | 481.4201 | 843.455 | 398.4284 | 400.4613
809071 | 0.791 | 1.3354 | 1.1157 | 0.5762 | 449.0008 | 533.5913 | 786.4105 | 399.0982 | 400.3337
814027 | 0.8063 | 1.2523 | 1.1113 | 0.5751 | 447.25 | 499.9833 | 801.7763 | 398.4284 | 400.2924
819076 | 0.7921 | 1.2266 | 1.1091 | 0.5701 | 446.3747 | 489.5895 | 787.5153 | 395.3839 | 400.0331
824163 | 0.8128 | 1.2135 | 1.1102 | 0.5767 | 446.8124 | 484.2915 | 808.3043 | 399.4026 | 399.9467
829250 | 0.8243 | 1.1938 | 1.1108 | 0.5794 | 447.0511 | 476.3243 | 819.8538 | 401.0467 | 399.9467
834315 | 0.7986 | 1.2163 | 1.1075 | 0.5783 | 445.738 | 485.4239 | 794.0432 | 400.3769 | 399.8073
839143 | 0.8478 | 1.2305 | 1.1108 | 0.5762 | 447.0511 | 491.1668 | 843.455 | 399.0982 | 399.6265
844318 | 0.8456 | 1.1714 | 1.1146 | 0.5723 | 448.5631 | 467.265 | 841.2455 | 396.7235 | 399.3791
849085 | 0.7833 | 1.1944 | 1.1195 | 0.5745 | 450.5128 | 476.5669 | 778.6774 | 398.0631 | 399.1434
854167 | 0.8353 | 1.1796 | 1.1102 | 0.5756 | 446.8124 | 470.5814 | 830.9012 | 398.7329 | 399.2082
859301 | 0.8238 | 1.1589 | 1.1108 | 0.5718 | 447.0511 | 462.2097 | 819.3517 | 396.419 | 398.9725
864085 | 0.8281 | 1.2141 | 1.1119 | 0.5751 | 447.4888 | 484.5342 | 823.6702 | 398.4284 | 398.9627
869155 | 0.826 | 1.231 | 1.1124 | 0.574 | 447.6878 | 491.369 | 821.5611 | 397.7586 | 398.8998
874303 | 0.7653 | 1.2758 | 1.1135 | 0.5762 | 448.1254 | 509.4874 | 760.5999 | 399.0982 | 398.89
879093 | 0.8107 | 1.2562 | 1.1075 | 0.5767 | 445.738 | 501.5606 | 806.1953 | 399.4026 | 398.7387
884116 | 0.7948 | 1.2239 | 1.108 | 0.5701 | 445.937 | 488.4975 | 790.2269 | 395.3839 | 398.5443
889165 | 0.7828 | 1.1999 | 1.1102 | 0.5729 | 446.8124 | 478.7913 | 778.1753 | 397.0888 | 398.4598
894098 | 0.7877 | 1.1742 | 1.1179 | 0.5756 | 449.8762 | 468.3975 | 783.0963 | 398.7329 | 398.3852
899110 | 0.7609 | 1.1856 | 1.119 | 0.5756 | 450.3139 | 473.008 | 756.181 | 398.7329 | 398.2988
904221 | 0.7943 | 1.1742 | 1.1146 | 0.574 | 448.5631 | 468.3975 | 789.7247 | 397.7586 | 398.2241
909101 | 0.8298 | 1.1818 | 1.114 | 0.5756 | 448.3244 | 471.4711 | 825.3775 | 398.7329 | 398.2025
914132 | 0.8128 | 1.1671 | 1.1157 | 0.5729 | 449.0008 | 465.526 | 808.3043 | 397.0888 | 398.0964
919350 | 0.8314 | 1.1829 | 1.1124 | 0.5767 | 447.6878 | 471.916 | 826.9844 | 399.4026 | 398.0748
924047 | 0.7817 | 1.2223 | 1.1124 | 0.574 | 447.6878 | 487.8505 | 777.0705 | 397.7586 | 397.9904
929214 | 0.7811 | 1.2113 | 1.1129 | 0.5685 | 447.8867 | 483.4018 | 776.4679 | 394.4096 | 397.9904
934064 | 0.826 | 1.2611 | 1.1113 | 0.569 | 447.25 | 503.5423 | 821.5611 | 394.7141 | 397.8824
939022 | 0.82 | 1.2272 | 1.1179 | 0.5811 | 449.8762 | 489.8322 | 815.5353 | 402.0818 | 397.9786
944043 | 0.803 | 1.301 | 1.1228 | 0.5729 | 451.8259 | 519.679 | 798.4621 | 397.0888 | 397.8824
949040 | 0.8353 | 1.3513 | 1.1222 | 0.5712 | 451.5872 | 540.0217 | 830.9012 | 396.0537 | 397.8706
954030 | 0.8303 | 1.2627 | 1.1162 | 0.5641 | 449.1997 | 504.1894 | 825.8796 | 391.7305 | 397.8274
959151 | 0.8025 | 1.1982 | 1.1146 | 0.5767 | 448.5631 | 478.1037 | 797.96 | 399.4026 | 397.8588
964064 | 0.8025 | 1.2299 | 1.1168 | 0.569 | 449.4385 | 490.9241 | 797.96 | 394.7141 | 397.7174
969021 | 0.7647 | 1.3409 | 1.1146 | 0.5751 | 448.5631 | 535.8156 | 759.9973 | 398.4284 | 397.7174
974020 | 0.8161 | 1.2906 | 1.1151 | 0.5838 | 448.7621 | 515.4729 | 811.6185 | 403.7258 | 397.9865
979021 | 0.8183 | 1.3054 | 1.119 | 0.5822 | 450.3139 | 521.4585 | 813.828 | 402.7516 | 398.0945
984023 | 0.7675 | 1.3813 | 1.1173 | 0.5805 | 449.6375 | 552.1546 | 762.8094 | 401.7165 | 398.1161
989022 | 0.7839 | 1.3666 | 1.1184 | 0.5849 | 450.0751 | 546.2095 | 779.28 | 404.3956 | 398.2457
994040 | 0.7866 | 1.3699 | 1.1288 | 0.5838 | 454.2133 | 547.5441 | 781.9916 | 403.7258 | 398.395
999020 | 0.7489 | 1.3294 | 1.1222 | 0.5783 | 451.5872 | 531.1647 | 744.1293 | 400.3769 | 398.5129
1004121 | 0.7861 | 1.3557 | 1.1293 | 0.5772 | 454.4123 | 541.8012 | 781.4894 | 399.7071 | 398.5659
1009077 | 0.8167 | 1.33 | 1.1244 | 0.5854 | 452.4625 | 531.4074 | 812.2211 | 404.7 | 398.7584
1014049 | 0.8079 | 1.3316 | 1.1261 | 0.5844 | 453.1389 | 532.0545 | 803.3833 | 404.0912 | 399.0059
1019020 | 0.82 | 1.354 | 1.1206 | 0.5865 | 450.9505 | 541.1137 | 815.5353 | 405.3698 | 399.2298
1024020 | 0.867 | 1.248 | 1.1277 | 0.5849 | 453.7756 | 498.2443 | 862.7376 | 404.3956 | 399.4439
1029021 | 0.8358 | 1.2797 | 1.1293 | 0.5778 | 454.4123 | 511.0647 | 831.4033 | 400.0724 | 399.4753
1034021 | 0.8522 | 1.2387 | 1.1272 | 0.5712 | 453.5767 | 494.4831 | 847.8739 | 396.0537 | 399.3673
1039021 | 0.8232 | 1.2283 | 1.1283 | 0.5707 | 454.0143 | 490.277 | 818.7491 | 395.7492 | 399.3791
1044051 | 0.8374 | 1.3802 | 1.1228 | 0.5712 | 451.8259 | 551.7097 | 833.0102 | 396.0537 | 399.3457
1049021 | 0.8156 | 1.2791 | 1.1228 | 0.574 | 451.8259 | 510.822 | 811.1164 | 397.7586 | 399.3142
1054057 | 0.815 | 1.2316 | 1.1195 | 0.5718 | 450.5128 | 491.6117 | 810.5138 | 396.419 | 399.2396
1059053 | 0.8637 | 1.2354 | 1.1266 | 0.569 | 453.3379 | 493.1485 | 859.4234 | 394.7141 | 399.1414
1064024 | 0.832 | 1.3119 | 1.1211 | 0.5751 | 451.1494 | 524.0873 | 827.587 | 398.4284 | 399.1316
1069021 | 0.8287 | 1.2234 | 1.1228 | 0.5718 | 451.8259 | 488.2953 | 824.2728 | 396.419 | 399.11
1074073 | 0.8008 | 1.1731 | 1.1233 | 0.5723 | 452.0248 | 467.9526 | 796.2527 | 396.7235 | 399.0235
1079019 | 0.7746 | 1.3185 | 1.1239 | 0.5783 | 452.2636 | 526.7565 | 769.94 | 400.3769 | 399.108
1084021 | 0.8057 | 1.2682 | 1.1222 | 0.574 | 451.5872 | 506.4137 | 801.1738 | 397.7586 | 399.216
1089020 | 0.7921 | 1.1993 | 1.1211 | 0.5783 | 451.1494 | 478.5486 | 787.5153 | 400.3769 | 399.3987
1094019 | 0.8298 | 1.2217 | 1.1233 | 0.5805 | 452.0248 | 487.6078 | 825.3775 | 401.7165 | 399.3869
1099021 | 0.7757 | 1.1824 | 1.1102 | 0.5778 | 446.8124 | 471.7138 | 771.0446 | 400.0724 | 399.4832
1104023 | 0.7932 | 1.2081 | 1.1195 | 0.5822 | 450.5128 | 482.1076 | 788.62 | 402.7516 | 399.6992
1109025 | 0.8172 | 1.2338 | 1.1201 | 0.5674 | 450.7516 | 492.5014 | 812.7233 | 393.7399 | 399.764
1114152 | 0.8249 | 1.2212 | 1.119 | 0.5751 | 450.3139 | 487.4056 | 820.4564 | 398.4284 | 399.7326
1119031 | 0.7751 | 1.2294 | 1.1146 | 0.5729 | 448.5631 | 490.7219 | 770.4421 | 397.0888 | 399.8092
1124019 | 0.7904 | 1.1654 | 1.1151 | 0.574 | 448.7621 | 464.8385 | 785.808 | 397.7586 | 399.7876
1129020 | 0.8063 | 1.19 | 1.1168 | 0.5827 | 449.4385 | 474.7875 | 801.7763 | 403.056 | 399.766
1134019 | 0.8205 | 1.201 | 1.1195 | 0.58 | 450.5128 | 479.2361 | 816.0375 | 401.412 | 399.7228
1139019 | 0.8462 | 1.1774 | 1.1211 | 0.5794 | 451.1494 | 469.6916 | 841.8481 | 401.0467 | 399.7012
1144019 | 0.7937 | 1.2004 | 1.1173 | 0.5718 | 449.6375 | 478.9935 | 789.1221 | 396.419 | 399.4439
1149023 | 0.8467 | 1.2031 | 1.1135 | 0.5745 | 448.1254 | 480.0854 | 842.3502 | 398.0631 | 399.2612
1154019 | 0.7418 | 1.178 | 1.1157 | 0.5783 | 449.0008 | 469.9343 | 736.9988 | 400.3769 | 399.2612
1159122 | 0.8041 | 1.1714 | 1.1135 | 0.5783 | 448.1254 | 467.265 | 799.5669 | 400.3769 | 399.2828
1164058 | 0.832 | 1.1703 | 1.1168 | 0.58 | 449.4385 | 466.8202 | 827.587 | 401.412 | 399.1767
1169021 | 0.8298 | 1.1731 | 1.1173 | 0.5805 | 449.6375 | 467.9526 | 825.3775 | 401.7165 | 399.1001
1174020 | 0.7669 | 1.1824 | 1.1058 | 0.5811 | 445.0616 | 471.7138 | 762.2068 | 402.0818 | 398.9941
1179019 | 0.7811 | 1.1818 | 1.1157 | 0.568 | 449.0008 | 471.4711 | 776.4679 | 394.1052 | 398.6621
1184019 | 0.7675 | 1.1938 | 1.1179 | 0.5674 | 449.8762 | 476.3243 | 762.8094 | 393.7399 | 398.4579
1189020 | 0.8281 | 1.2184 | 1.119 | 0.568 | 450.3139 | 486.2732 | 823.6702 | 394.1052 | 398.395
1194019 | 0.7664 | 1.242 | 1.1173 | 0.5647 | 449.6375 | 495.8177 | 761.7046 | 392.0959 | 398.2772
1199019 | 0.7899 | 1.2283 | 1.1119 | 0.5647 | 447.4888 | 490.277 | 785.3058 | 392.0959 | 398.1495
1204028 | 0.8112 | 1.2272 | 1.114 | 0.5685 | 448.3244 | 489.8322 | 806.6975 | 394.4096 | 398.0414
1209081 | 0.8495 | 1.1764 | 1.1151 | 0.5669 | 448.7621 | 469.2872 | 845.1623 | 393.4354 | 397.9452
1214031 | 0.8298 | 1.1835 | 1.114 | 0.5685 | 448.3244 | 472.1587 | 825.3775 | 394.4096 | 397.9354
1219018 | 0.8363 | 1.1917 | 1.1129 | 0.5745 | 447.8867 | 475.475 | 831.9055 | 398.0631 | 397.9236
1224022 | 0.8205 | 1.2042 | 1.114 | 0.5707 | 448.3244 | 480.5303 | 816.0375 | 395.7492 | 397.902
1229023 | 0.797 | 1.2655 | 1.1162 | 0.568 | 449.1997 | 505.3218 | 792.4363 | 394.1052 | 397.8175
1234021 | 0.8161 | 1.2392 | 1.1124 | 0.5712 | 447.6878 | 494.6853 | 811.6185 | 396.0537 | 397.6781
1239036 | 0.7861 | 1.1988 | 1.1119 | 0.5723 | 447.4888 | 478.3464 | 781.4894 | 396.7235 | 397.6447
1244018 | 0.7899 | 1.1753 | 1.1135 | 0.5641 | 448.1254 | 468.8423 | 785.3058 | 391.7305 | 397.3658
1249102 | 0.7921 | 1.1944 | 1.1162 | 0.5729 | 449.1997 | 476.5669 | 787.5153 | 397.0888 | 397.2165
1254018 | 0.7992 | 1.1605 | 1.1135 | 0.5844 | 448.1254 | 462.8568 | 794.6458 | 404.0912 | 397.3461
1259018 | 0.7992 | 1.1621 | 1.1162 | 0.5778 | 449.1997 | 463.5039 | 794.6458 | 400.0724 | 397.2597
1264026 | 0.8221 | 1.2119 | 1.1151 | 0.5772 | 448.7621 | 483.6444 | 817.6443 | 399.7071 | 397.4522
1269019 | 0.8145 | 1.1769 | 1.1135 | 0.58 | 448.1254 | 469.4894 | 810.0116 | 401.412 | 397.5484
1274021 | 0.7385 | 1.1906 | 1.1217 | 0.5822 | 451.3882 | 475.0301 | 733.6846 | 402.7516 | 397.7311
1279019 | 0.82 | 1.2288 | 1.1195 | 0.5827 | 450.5128 | 490.4793 | 815.5353 | 403.056 | 397.902
1284021 | 0.8429 | 1.1846 | 1.108 | 0.5772 | 445.937 | 472.6035 | 838.5339 | 399.7071 | 397.794
1289066 | 0.8424 | 1.2343 | 1.1129 | 0.5805 | 447.8867 | 492.7036 | 838.0317 | 401.7165 | 397.8038
1294019 | 0.8424 | 1.1922 | 1.1135 | 0.5849 | 448.1254 | 475.6772 | 838.0317 | 404.3956 | 397.9118
1299035 | 0.844 | 1.1938 | 1.1124 | 0.5751 | 447.6878 | 476.3243 | 839.6386 | 398.4284 | 397.9766
1304017 | 0.8331 | 1.1938 | 1.1135 | 0.5767 | 448.1254 | 476.3243 | 828.6917 | 399.4026 | 398.0198
1309017 | 0.7686 | 1.1933 | 1.1151 | 0.5745 | 448.7621 | 476.1221 | 763.9141 | 398.0631 | 397.9452
1314019 | 0.8593 | 1.1949 | 1.1217 | 0.5723 | 451.3882 | 476.7692 | 855.0045 | 396.7235 | 397.8274
1319018 | 0.8063 | 1.1944 | 1.1211 | 0.5696 | 451.1494 | 476.5669 | 801.7763 | 395.0794 | 397.6231
1324019 | 0.7702 | 1.3425 | 1.1124 | 0.5701 | 447.6878 | 536.4627 | 765.521 | 395.3839 | 397.4188
1329021 | 0.7828 | 1.2201 | 1.1135 | 0.5707 | 448.1254 | 486.9607 | 778.1753 | 395.7492 | 397.2145
1334018 | 0.7904 | 1.2277 | 1.1129 | 0.5696 | 447.8867 | 490.0344 | 785.808 | 395.0794 | 397.246
1339019 | 0.7877 | 1.2053 | 1.114 | 0.5767 | 448.3244 | 480.9752 | 783.0963 | 399.4026 | 397.4286
1344018 | 0.8019 | 1.3229 | 1.1151 | 0.5756 | 448.7621 | 528.536 | 797.3575 | 398.7329 | 397.5779
1349032 | 0.7855 | 1.2343 | 1.1244 | 0.5718 | 452.4625 | 492.7036 | 780.8868 | 396.419 | 397.7174
1354019 | 0.7855 | 1.2283 | 1.1222 | 0.5871 | 451.5872 | 490.277 | 780.8868 | 405.7352 | 398.1573
1359142 | 0.7511 | 1.2502 | 1.1162 | 0.5783 | 449.1997 | 499.134 | 746.3388 | 400.3769 | 398.3498
1364198 | 0.7882 | 1.3136 | 1.1179 | 0.5762 | 449.8762 | 524.7748 | 783.5985 | 399.0982 | 398.5325
1369039 | 0.7921 | 1.3589 | 1.1135 | 0.5756 | 448.1254 | 543.0954 | 787.5153 | 398.7329 | 398.672
1374059 | 0.7833 | 1.3764 | 1.1129 | 0.5734 | 447.8867 | 550.1729 | 778.6774 | 397.3933 | 398.6503
1379019 | 0.8019 | 1.3316 | 1.1151 | 0.5762 | 448.7621 | 532.0545 | 797.3575 | 399.0982 | 398.7584
1384028 | 0.8167 | 1.3529 | 1.114 | 0.5789 | 448.3244 | 540.6688 | 812.2211 | 400.7422 | 398.9725
1389028 | 0.8057 | 1.3584 | 1.114 | 0.5723 | 448.3244 | 542.8932 | 801.1738 | 396.7235 | 398.9941
1394018 | 0.815 | 1.1878 | 1.1075 | 0.5696 | 445.738 | 473.8977 | 810.5138 | 395.0794 | 398.941
1399070 | 0.8331 | 1.1878 | 1.1151 | 0.5767 | 448.7621 | 473.8977 | 828.6917 | 399.4026 | 399.1885
1404064 | 0.8183 | 1.1676 | 1.1135 | 0.5789 | 448.1254 | 465.7283 | 813.828 | 400.7422 | 399.3064
1409084 | 0.7964 | 1.1889 | 1.114 | 0.5707 | 448.3244 | 474.3426 | 791.8338 | 395.7492 | 399.0373
1414017 | 0.8265 | 1.196 | 1.1146 | 0.5712 | 448.5631 | 477.214 | 822.0633 | 396.0537 | 398.9077
1419033 | 0.7872 | 1.2163 | 1.114 | 0.5745 | 448.3244 | 485.4239 | 782.5941 | 398.0631 | 398.8546
1424139 | 0.8079 | 1.201 | 1.1108 | 0.5745 | 447.0511 | 479.2361 | 803.3833 | 398.0631 | 398.7466
1429019 | 0.7828 | 1.2802 | 1.108 | 0.5762 | 445.937 | 511.2669 | 778.1753 | 399.0982 | 398.6287
1434019 | 0.7445 | 1.3491 | 1.1015 | 0.5745 | 443.3506 | 539.132 | 739.7104 | 398.0631 | 398.4677
1439019 | 0.8353 | 1.2879 | 1.1097 | 0.5778 | 446.6134 | 514.381 | 830.9012 | 400.0724 | 398.4795
1444019 | 0.7762 | 1.2726 | 1.1064 | 0.5778 | 445.3003 | 508.1932 | 771.5468 | 400.0724 | 398.4264
1449019 | 0.8014 | 1.3436 | 1.1069 | 0.5729 | 445.4993 | 536.9076 | 796.8553 | 397.0888 | 398.1907
1454018 | 0.7762 | 1.2769 | 1.1146 | 0.574 | 448.5631 | 509.9323 | 771.5468 | 397.7586 | 398.1691
1459023 | 0.7505 | 1.2698 | 1.1031 | 0.5707 | 443.9872 | 507.0608 | 745.7362 | 395.7492 | 398.0513
1464034 | 0.7795 | 1.2458 | 1.0949 | 0.5707 | 440.7245 | 497.3545 | 774.861 | 395.7492 | 397.9766
1469030 | 0.8172 | 1.2819 | 1.1009 | 0.5756 | 443.1119 | 511.9544 | 812.7233 | 398.7329 | 398.0414
1474132 | 0.7527 | 1.2698 | 1.1004 | 0.5783 | 442.9129 | 507.0608 | 747.9457 | 400.3769 | 398.2123
1479018 | 0.8369 | 1.3108 | 1.1097 | 0.5778 | 446.6134 | 523.6424 | 832.5081 | 400.0724 | 398.3636
1484018 | 0.8205 | 1.3387 | 1.108 | 0.5827 | 445.937 | 534.926 | 816.0375 | 403.056 | 398.5993
1489021 | 0.8107 | 1.319 | 1.108 | 0.5772 | 445.937 | 526.9587 | 806.1953 | 399.7071 | 398.7486
1494021 | 0.815 | 1.3004 | 1.1086 | 0.5811 | 446.1757 | 519.4363 | 810.5138 | 402.0818 | 398.835
1499019 | 0.7981 | 1.3245 | 1.1091 | 0.5762 | 446.3747 | 529.183 | 793.5411 | 399.0982 | 398.8468
1504021 | 0.7658 | 1.2742 | 1.1064 | 0.5712 | 445.3003 | 508.8403 | 761.1021 | 396.0537 | 398.835
1509073 | 0.7735 | 1.1922 | 1.1042 | 0.5756 | 444.4249 | 475.6772 | 768.8352 | 398.7329 | 398.6091
1514046 | 0.7768 | 1.1774 | 1.102 | 0.5712 | 443.5496 | 469.6916 | 772.1494 | 396.0537 | 398.4696
1519019 | 0.756 | 1.1884 | 1.1031 | 0.5745 | 443.9872 | 474.1404 | 751.2599 | 398.0631 | 398.4363
1524036 | 0.7604 | 1.2124 | 1.1037 | 0.5805 | 444.226 | 483.8466 | 755.6788 | 401.7165 | 398.5325
1529038 | 0.7877 | 1.2813 | 1.1026 | 0.5751 | 443.7883 | 511.7117 | 783.0963 | 398.4284 | 398.5659
1534026 | 0.7636 | 1.2376 | 1.102 | 0.5707 | 443.5496 | 494.0382 | 758.8926 | 395.7492 | 398.4579
1539018 | 0.7861 | 1.2414 | 1.1026 | 0.5745 | 443.7883 | 495.5751 | 781.4894 | 398.0631 | 398.3714
1544021 | 0.8265 | 1.1627 | 1.1086 | 0.5674 | 446.1757 | 463.7466 | 822.0633 | 393.7399 | 398.2752
1549019 | 0.8156 | 1.1731 | 1.1026 | 0.5701 | 443.7883 | 467.9526 | 811.1164 | 395.3839 | 398.285
1554078 | 0.8014 | 1.1846 | 1.1031 | 0.5734 | 443.9872 | 472.6035 | 796.8553 | 397.3933 | 398.2202
1559048 | 0.821 | 1.1993 | 1.1047 | 0.5729 | 444.6239 | 478.5486 | 816.5396 | 397.0888 | 398.1023
1564018 | 0.8221 | 1.2053 | 1.1091 | 0.5641 | 446.3747 | 480.9752 | 817.6443 | 391.7305 | 397.9727
1569018 | 0.8194 | 1.2239 | 1.1069 | 0.569 | 445.4993 | 488.4975 | 814.9328 | 394.7141 | 397.9295
1574018 | 0.8019 | 1.2343 | 1.1058 | 0.5625 | 445.0616 | 492.7036 | 797.3575 | 390.7563 | 397.6938
1579127 | 0.8331 | 1.2272 | 1.1047 | 0.5652 | 444.6239 | 489.8322 | 828.6917 | 392.4003 | 397.5111
1584018 | 0.8331 | 1.2917 | 1.1026 | 0.5723 | 443.7883 | 515.9178 | 828.6917 | 396.7235 | 397.4345
1589076 | 0.8637 | 1.3015 | 1.1069 | 0.569 | 445.4993 | 519.8812 | 859.4234 | 394.7141 | 397.3265
1594017 | 0.8746 | 1.2955 | 1.1086 | 0.5751 | 446.1757 | 517.4546 | 870.3703 | 398.4284 | 397.2735
1599119 | 0.8281 | 1.3048 | 1.1069 | 0.5696 | 445.4993 | 521.2158 | 823.6702 | 395.0794 | 397.1124
1604098 | 0.8145 | 1.3086 | 1.1113 | 0.5734 | 447.25 | 522.7526 | 810.0116 | 397.3933 | 397.1222
1609097 | 0.8271 | 1.2616 | 1.1129 | 0.5658 | 447.8867 | 503.7445 | 822.6659 | 392.7656 | 396.9611
1614160 | 0.8128 | 1.2119 | 1.1026 | 0.5696 | 443.7883 | 483.6444 | 808.3043 | 395.0794 | 396.9395
1619159 | 0.8014 | 1.3179 | 1.1075 | 0.5729 | 445.738 | 526.5138 | 796.8553 | 397.0888 | 396.9828
1624035 | 0.8046 | 1.3409 | 1.1042 | 0.5707 | 444.4249 | 535.8156 | 800.0691 | 395.7492 | 396.8865
1629018 | 0.8008 | 1.2911 | 1.1042 | 0.5734 | 444.4249 | 515.6752 | 796.2527 | 397.3933 | 396.7903
1634018 | 0.8227 | 1.2507 | 1.1086 | 0.5718 | 446.1757 | 499.3362 | 818.247 | 396.419 | 396.6724
1639019 | 0.8172 | 1.1906 | 1.108 | 0.5723 | 445.937 | 475.0301 | 812.7233 | 396.7235 | 396.4681
1644082 | 0.8232 | 1.1873 | 1.1064 | 0.5811 | 445.3003 | 473.6955 | 818.7491 | 402.0818 | 396.5447
1649064 | 0.8232 | 1.1665 | 1.1037 | 0.5805 | 444.226 | 465.2834 | 818.7491 | 401.7165 | 396.533
1654017 | 0.8052 | 1.1769 | 1.102 | 0.5838 | 443.5496 | 469.4894 | 800.6716 | 403.7258 | 396.6822
1659100 | 0.826 | 1.1982 | 1.1047 | 0.5778 | 444.6239 | 478.1037 | 821.5611 | 400.0724 | 396.8119
1664019 | 0.8128 | 1.196 | 1.1042 | 0.5789 | 444.4249 | 477.214 | 808.3043 | 400.7422 | 396.8767
1669019 | 0.7855 | 1.1906 | 1.1042 | 0.5805 | 444.4249 | 475.0301 | 780.8868 | 401.7165 | 397.0594
1674161 | 0.8407 | 1.1753 | 1.102 | 0.5778 | 443.5496 | 468.8423 | 836.3244 | 400.0724 | 397.1242
1679059 | 0.7954 | 1.1938 | 1.1015 | 0.5696 | 443.3506 | 476.3243 | 790.8295 | 395.0794 | 396.9101
1684018 | 0.7675 | 1.2502 | 1.1004 | 0.5734 | 442.9129 | 499.134 | 762.8094 | 397.3933 | 396.8767
1689018 | 0.8019 | 1.237 | 1.1157 | 0.5652 | 449.0008 | 493.7956 | 797.3575 | 392.4003 | 396.7687
1694018 | 0.8096 | 1.2502 | 1.1091 | 0.5603 | 446.3747 | 499.134 | 805.0906 | 389.4167 | 396.4897
1699093 | 0.7472 | 1.1747 | 1.1058 | 0.5663 | 445.0616 | 468.5997 | 742.422 | 393.0701 | 396.4681
1704096 | 0.7653 | 1.1731 | 1.1053 | 0.569 | 444.8626 | 467.9526 | 760.5999 | 394.7141 | 396.4465
1709016 | 0.8178 | 1.2376 | 1.108 | 0.5756 | 445.937 | 494.0382 | 813.3258 | 398.7329 | 396.4897
1714017 | 0.8577 | 1.2693 | 1.1053 | 0.5767 | 444.8626 | 506.8586 | 853.3976 | 399.4026 | 396.5644
1719025 | 0.8407 | 1.2545 | 1.1075 | 0.5778 | 445.738 | 500.8731 | 836.3244 | 400.0724 | 396.8335
1724130 | 0.8112 | 1.2939 | 1.1037 | 0.5772 | 444.226 | 516.8075 | 806.6975 | 399.7071 | 396.9945
1729018 | 0.8167 | 1.2584 | 1.108 | 0.5794 | 445.937 | 502.4503 | 812.2211 | 401.0467 | 397.3265
1734019 | 0.8003 | 1.2348 | 1.1058 | 0.5805 | 445.0616 | 492.9058 | 795.7505 | 401.7165 | 397.627
1739036 | 0.8003 | 1.178 | 1.1042 | 0.5794 | 444.4249 | 469.9343 | 795.7505 | 401.0467 | 397.7665
1744064 | 0.8079 | 1.1556 | 1.1113 | 0.5838 | 447.25 | 460.8751 | 803.3833 | 403.7258 | 398.0572
1749017 | 0.8112 | 1.2551 | 1.1129 | 0.5767 | 447.8867 | 501.1157 | 806.6975 | 399.4026 | 398.0886
1754017 | 0.8178 | 1.2141 | 1.1102 | 0.5723 | 446.8124 | 484.5342 | 813.3258 | 396.7235 | 398.1416
1759087 | 0.7762 | 1.1813 | 1.114 | 0.5772 | 448.3244 | 471.2689 | 771.5468 | 399.7071 | 398.2163
1764111 | 0.8046 | 1.1824 | 1.1135 | 0.5756 | 448.1254 | 471.7138 | 800.0691 | 398.7329 | 398.4088
1769043 | 0.7926 | 1.1731 | 1.1124 | 0.5729 | 447.6878 | 467.9526 | 788.0174 | 397.0888 | 398.4736
1774081 | 0.8243 | 1.1769 | 1.1108 | 0.568 | 447.0511 | 469.4894 | 819.8538 | 394.1052 | 398.3773
1779103 | 0.7636 | 1.1764 | 1.1113 | 0.5685 | 447.25 | 469.2872 | 758.8926 | 394.4096 | 398.3341
1784230 | 0.7964 | 1.1753 | 1.1086 | 0.5701 | 446.1757 | 468.8423 | 791.8338 | 395.3839 | 398.2693
1789085 | 0.7899 | 1.2119 | 1.1058 | 0.5751 | 445.0616 | 483.6444 | 785.3058 | 398.4284 | 398.3341
1794062 | 0.809 | 1.2676 | 1.1042 | 0.568 | 444.4249 | 506.1711 | 804.488 | 394.1052 | 398.2497
399.1804

## Calibration
Calibration Date |  | 2016-08-24
| A-1 Sensor | A-2 Sensor | A-3 Sensor | Inlet
500 | 1.2383 | 1.2569 | 0.50722 | 0.74211
1000 | 2.5089 | 2.4818 | 1.0016 | 1.5628
2000 | 5.0108 | 4.9636 | 2.0001 | 3.2055

## Normalized CO2
Normalized CO2 Count for the 10 mins of Sampling period
Time (mins) | A-1 Sensor | A-2 Sensor | A-3 Sensor | Adjusted Inlet |  | Time | 1C | 3C | 5C
0.0058 | 411.5981 | 404.9427 | 409.7967 |  |  | -0.099683 | 0.17174 | 0.32866 | 1.2321
0.068167 | 410.9217 | 404.4978 | 407.5872 |  |  | -0.01635 | 0.16487 | 0.31027 | 1.3128
0.15017 | 409.6086 | 404.7 | 407.085 |  |  | 0.067133 | 0.16808 | 0.30912 | 1.3858
0.2335 | 410.285 | 404.4978 | 408.6919 |  |  | 0.15135 | 0.16989 | 0.23964 | 1.5169
0.3169 | 408.972 | 403.6081 | 410.9014 |  |  | 0.23385 | 0.16844 | 0.24943 | 1.4497
0.40128 | 408.3353 | 404.7 | 405.3777 |  |  | 0.31697 | 0.16699 | 0.26074 | 1.4719
0.48457 | 407.6589 | 403.6081 | 407.085 |  |  | 0.40037 | 0.16855 | 0.27799 | 1.418
0.56687 | 408.3353 | 402.961 | 406.4824 |  |  | 0.48372 | 0.17181 | 0.36252 | 1.3381
0.65128 | 407.2212 | 402.7183 | 404.273 |  |  | 0.56702 | 0.16715 | 0.32685 | 1.4038
0.73387 | 403.0831 | 403.8507 | 404.273 |  |  | 0.6506 | 0.16659 | 0.27144 | 1.3015
0.81982 | 406.7835 | 402.5161 | 404.273 |  |  | 0.73363 | 0.1697 | 0.24009 | 1.3154
0.9002 | 406.1469 | 402.2734 | 403.7708 |  |  | 0.81837 | 0.17386 | 0.26685 | 1.3235
0.9851 | 405.7092 | 402.2734 | 401.5613 |  |  | 0.9003 | 0.16976 | 0.21982 | 1.3472
1.0669 | 405.5102 | 402.7183 | 403.1682 |  |  | 0.98363 | 0.17371 | 0.22231 | 1.3475
1.152 | 405.0726 | 401.6263 | 404.273 |  |  | 1.0671 | 0.17157 | 0.2901 | 1.425
1.2339 | 406.7835 | 402.2734 | 402.6661 |  |  | 1.1503 | 0.16908 | 0.24167 | 1.3988
1.3178 | 404.8338 | 401.8286 | 404.273 |  |  | 1.2337 | 0.17954 | 0.25988 | 1.1388
1.4009 | 404.8338 | 401.3837 | 403.7708 |  |  | 1.317 | 0.17599 | 0.31179 | 1.4163
1.4841 | 402.6454 | 401.6263 | 406.4824 |  |  | 1.4003 | 0.16081 | 0.25142 | 1.4949
1.5683 | 405.5102 | 400.9388 | 404.273 |  |  | 1.4844 | 0.1674 | 0.31969 | 1.4931
1.652 | 404.8338 | 401.1815 | 402.6661 |  |  | 1.567 | 0.16784 | 0.26146 | 1.4928
1.7342 | 405.5102 | 402.0712 | 405.3777 |  |  | 1.6506 | 0.16613 | 0.26344 | 1.498
1.8169 | 404.8338 | 401.8286 | 404.8756 |  |  | 1.7336 | 0.16747 | 0.2633 | 1.4606
1.901 | 400.6956 | 400.7366 | 403.1682 |  |  | 1.8169 | 0.16989 | 0.26286 | 1.2408
1.9837 | 404.1972 | 401.3837 | 404.273 |  |  | 1.9003 | 0.17922 | 0.26546 | 1.5507
2.0676 | 399.1836 | 401.1815 | 402.6661 |  |  | 1.9836 | 0.1791 | 0.26547 | 1.3705
2.1505 | 402.2475 | 401.1815 | 404.273 |  |  | 2.067 | 0.16803 | 0.46969 | 1.248
2.2344 | 401.8098 | 401.3837 | 404.273 |  |  | 2.1503 | 0.17021 | 0.30217 | 1.2917
2.3169 | 401.8098 | 403.1632 | 402.6661 |  |  | 2.2336 | 0.16929 | 0.31251 | 1.3176
2.4012 | 402.4464 | 401.3837 | 402.6661 |  |  | 2.317 | 0.17016 | 0.28111 | 1.3077
2.4836 | 402.4464 | 400.0895 | 404.273 | 400.0376 |  | 2.4003 | 0.17114 | 0.44221 | 1.3557
2.569 | 401.3721 | 400.5344 | 402.6661 | 400.124 |  | 2.4839 | 0.18324 | 0.31998 | 1.2992
2.6503 | 400.4967 | 400.9388 | 403.1682 | 400.3499 |  | 2.567 | 0.17877 | 0.31024 | 1.2977
2.7336 | 400.6956 | 400.7366 | 402.6661 | 400.6386 |  | 2.6524 | 0.17 | 0.33968 | 1.1797
2.8169 | 400.6956 | 400.2917 | 402.6661 | 400.9293 |  | 2.7366 | 0.17168 | 0.42619 | 1.3057
2.9003 | 400.6956 | 400.0895 | 400.9588 | 401.273 |  | 2.8173 | 0.16526 | 0.48797 | 1.3185
2.9836 | 400.9344 | 400.5344 | 402.0635 | 401.5637 |  | 2.901 | 0.16452 | 0.51209 | 1.2886
3.067 | 400.059 | 400.7366 | 401.5613 | 402.0685 |  | 2.9837 | 0.16713 | 0.45016 | 1.3517
3.1509 | 401.1333 | 400.0895 | 402.6661 | 402.1864 |  | 3.0671 | 0.16491 | 0.4787 | 1.4014
3.2351 | 401.1333 | 400.5344 | 402.6661 | 402.5183 |  | 3.1505 | 0.16484 | 0.48619 | 1.3638
3.3169 | 400.258 | 400.0895 | 400.4566 | 402.7658 |  | 3.2336 | 0.15623 | 0.25192 | 1.3957
3.4003 | 400.059 | 399.8468 | 402.0635 | 403.0329 |  | 3.3178 | 0.16567 | 0.25108 | 1.4567
3.4836 | 400.258 | 399.8468 | 402.6661 | 403.2686 |  | 3.4011 | 0.1631 | 0.22292 | 1.4058
3.5672 | 401.1333 | 400.0895 | 399.3519 | 403.3649 |  | 3.4847 | 0.16469 | 0.2531 | 1.3319
3.6503 | 401.1333 | 400.2917 | 400.4566 | 403.6006 |  | 3.5669 | 0.16595 | 0.2633 | 1.4351
3.7336 | 400.9344 | 399.6446 | 401.5613 | 403.8383 |  | 3.6505 | 0.16531 | 0.29138 | 1.3012
3.8175 | 400.258 | 398.7549 | 402.0635 | 403.9993 |  | 3.7356 | 0.16135 | 0.27072 | 1.3722
3.9022 | 401.1333 | 400.0895 | 401.5613 | 404.1918 |  | 3.817 | 0.15797 | 0.37996 | 1.2869
3.9836 | 401.571 | 400.0895 | 401.5613 | 404.2881 |  | 3.9003 | 0.14973 | 0.4752 | 1.1568
4.067 | 400.9344 | 400.0895 | 402.0635 | 404.3214 |  | 3.9837 | 0.16078 | 0.39105 | 1.4666
4.1503 | 400.258 | 399.1998 | 402.6661 | 404.1074 |  | 4.067 | 0.15649 | 0.37021 | 1.2651
4.2336 | 400.258 | 399.6446 | 402.0635 | 404.1407 |  | 4.1503 | 0.15797 | 0.46858 | 1.3519
4.3176 | 400.059 | 399.8468 | 402.0635 | 404.1623 |  | 4.2336 | 0.16845 | 0.37699 | 1.266
4.4003 | 399.1836 | 399.6446 | 400.4566 | 404.0877 |  | 4.317 | 0.15331 | 0.36763 | 1.1787
4.4847 | 399.6213 | 399.402 | 400.4566 | 404.0445 |  | 4.4006 | 0.14247 | 0.3349 | 1.2779
4.5685 | 401.1333 | 399.6446 | 402.6661 | 403.852 |  | 4.4838 | 0.15037 | 0.38429 | 1.4063
4.6503 | 399.8203 | 399.402 | 402.6661 | 403.8206 |  | 4.5689 | 0.14911 | 0.36708 | 1.1856
4.7336 | 399.8203 | 399.402 | 401.5613 | 403.5397 |  | 4.6503 | 0.16117 | 0.42292 | 1.4724
4.817 | 400.258 | 399.6446 | 401.5613 | 403.4317 |  | 4.7336 | 0.15807 | 0.46046 | 1.4157
4.9003 | 400.9344 | 400.2917 | 402.0635 | 403.1213 |  | 4.817 | 0.15756 | 0.43288 | 1.3817
4.9836 | 400.258 | 400.2917 | 401.5613 | 403.0153 |  | 4.9003 | 0.15808 | 0.40702 | 1.3961
5.067 | 400.059 | 400.5344 | 402.0635 | 402.919 |  | 4.9837 | 0.15872 | 0.4401 | 1.3384
5.1517 | 399.6213 | 399.6446 | 400.4566 | 402.866 |  | 5.067 | 0.15511 | 0.37102 | 1.2282
5.2344 | 399.8203 | 399.402 | 401.5613 | 402.7796 |  | 5.1512 | 0.1529 | 0.25909 | 1.2553
5.317 | 400.258 | 399.1998 | 400.4566 | 402.7383 |  | 5.2341 | 0.1504 | 0.23923 | 1.267
5.4003 | 398.9847 | 398.7549 | 399.854 | 402.5989 |  | 5.317 | 0.152 | 0.25446 | 1.1961
5.4836 | 400.9344 | 399.1998 | 400.9588 | 402.3946 |  | 5.4006 | 0.15248 | 0.28711 | 1.2108
5.567 | 399.8203 | 398.9572 | 400.4566 | 402.2964 |  | 5.484 | 0.15088 | 0.38169 | 1.3039
5.6503 | 399.6213 | 398.9572 | 400.4566 | 402.0823 |  | 5.5671 | 0.15044 | 0.322 | 1.222
5.7336 | 399.8203 | 398.5123 | 415.3203 | 401.9526 |  | 5.6503 | 0.15154 | 0.32752 | 1.2991
5.817 | 399.1836 | 399.402 | 466.8411 | 402.0921 |  | 5.7337 | 0.15998 | 0.21969 | 1.4373
5.9029 | 399.8203 | 399.6446 | 510.8296 | 401.9841 |  | 5.817 | 0.15184 | 0.23395 | 1.4
5.9856 | 398.9847 | 400.2917 | 501.4896 | 402.1569 |  | 5.9013 | 0.15273 | 0.24997 | 1.3518
6.067 | 399.6213 | 401.1815 | 548.0892 | 402.1687 |  | 5.9841 | 0.1553 | 0.27057 | 1.4191
6.1503 | 400.9344 | 403.1632 | 553.1108 | 402.2021 |  | 6.067 | 0.16169 | 0.27926 | 1.4233
6.2336 | 400.6956 | 413.557 | 566.2671 | 402.2885 |  | 6.1503 | 0.15886 | 0.30497 | 1.4142
6.3172 | 400.258 | 412.0202 | 581.0304 | 402.2335 |  | 6.2336 | 0.15817 | 0.32006 | 1.3553
6.4003 | 400.4967 | 413.557 | 599.2083 | 402.2433 |  | 6.3188 | 0.15731 | 0.31092 | 1.4624
6.4837 | 400.9344 | 422.6162 | 640.3848 | 402.2335 |  | 6.4003 | 0.15473 | 0.39982 | 1.4626
6.567 | 401.1333 | 425.7303 | 625.0189 | 402.3415 |  | 6.4846 | 0.16091 | 0.41366 | 1.5674
6.6509 | 400.9344 | 414.8916 | 638.1753 | 402.2335 |  | 6.5669 | 0.16339 | 0.40559 | 1.6048
6.7351 | 401.571 | 422.1713 | 644.2011 | 402.2551 |  | 6.652 | 0.16163 | 0.41892 | 1.4467
6.8181 | 403.3218 | 414.0019 | 625.0189 | 402.0607 |  | 6.735 | 0.16755 | 0.42411 | 1.4002
6.9009 | 402.2475 | 411.1304 | 671.6186 | 402.0175 |  | 6.8183 | 0.17026 | 0.36007 | 1.4438
6.9845 | 403.5207 | 416.6711 | 682.6659 | 402.0076 |  | 6.9027 | 0.15641 | 0.29184 | 1.395
7.0674 | 405.2715 | 414.649 | 710.0834 | 401.933 |  | 6.986 | 0.16289 | 0.43736 | 1.356
7.1503 | 404.6349 | 425.0428 | 710.0834 | 401.986 |  | 7.0673 | 0.15875 | 0.4693 | 1.3672
7.234 | 405.2715 | 436.9734 | 680.4565 | 402.0725 |  | 7.1503 | 0.15908 | 0.40119 | 1.3546
7.3174 | 405.9082 | 420.3918 | 682.0634 | 402.2237 |  | 7.2336 | 0.16543 | 0.34607 | 1.4297
7.4005 | 406.5846 | 422.414 | 689.7965 | 402.3317 |  | 7.317 | 0.16531 | 0.26417 | 1.4117
7.4851 | 408.773 | 418.6528 | 683.7707 | 402.4712 |  | 7.4014 | 0.16289 | 0.25937 | 1.4319
7.567 | 408.773 | 431.0283 | 704.0576 | 402.3415 |  | 7.4844 | 0.15928 | 0.23083 | 1.4319
7.6519 | 411.5981 | 437.4183 | 716.1093 | 402.2983 |  | 7.5669 | 0.15647 | 0.24462 | 1.37
7.7336 | 414.8609 | 448.9444 | 712.7951 | 402.2433 |  | 7.6517 | 0.15968 | 0.27345 | 1.4405
7.8172 | 410.484 | 447.6098 | 722.7376 | 402.1039 |  | 7.7337 | 0.15879 | 0.2702 | 1.3953
7.9003 | 412.2348 | 459.9853 | 724.9471 | 401.9428 |  | 7.817 | 0.15816 | 0.26216 | 1.3015
7.9836 | 413.1102 | 458.6507 | 727.0562 | 401.8348 |  | 7.9027 | 0.15497 | 0.24092 | 1.4896
8.067 | 415.0599 | 453.555 | 668.907 | 401.7818 |  | 7.9843 | 0.15502 | 0.26707 | 1.3358
8.1508 | 415.9353 | 468.3975 | 712.2929 | 401.5893 |  | 8.067 | 0.15365 | 0.34469 | 1.2407
8.2337 | 417.4473 | 447.165 | 763.9141 | 401.6953 |  | 8.1503 | 0.1747 | 0.32691 | 1.3584
8.3174 | 419.198 | 437.2161 | 792.4363 | 401.7818 |  | 8.2336 | 0.16673 | 0.346 | 1.3856
8.4003 | 419.8347 | 475.6772 | 794.0432 | 401.6639 |  | 8.3182 | 0.16234 | 0.24232 | 1.1728
8.4836 | 421.5854 | 484.5342 | 752.8668 | 401.6109 |  | 8.4016 | 0.16173 | 0.24019 | 1.2346
8.567 | 420.0734 | 478.1037 | 773.2541 | 401.2986 |  | 8.4836 | 0.16524 | 0.32869 | 1.4136
8.6503 | 419.397 | 485.8688 | 724.9471 | 401.2337 |  | 8.5669 | 0.16133 | 0.372 | 1.5495
8.7336 | 422.2221 | 476.5669 | 756.7836 | 401.0825 |  | 8.6504 | 0.16339 | 0.35074 | 1.4906
8.8178 | 423.5352 | 503.9872 | 743.0246 | 400.89 |  | 8.7355 | 0.15771 | 0.40434 | 1.3894
8.9022 | 423.9729 | 479.2361 | 805.0906 | 400.8468 |  | 8.817 | 0.16239 | 0.35443 | 1.407
8.9859 | 423.5352 | 502.8548 | 805.5927 | 400.5581 |  | 8.9003 | 0.1584 | 0.32097 | 1.35
9.0674 | 427.2356 | 500.4282 | 745.2341 | 400.4599 |  | 8.9839 | 0.15576 | 0.24244 | 1.3496
9.1507 | 425.7236 | 493.7956 | 792.9385 | 400.2674 |  | 9.0677 | 0.16437 | 0.21067 | 1.3745
9.235 | 427.2356 | 473.2506 | 755.6788 | 399.9983 |  | 9.1503 | 0.16643 | 0.3473 | 1.3857
9.3175 | 427.9121 | 482.1076 | 736.3962 | 399.8686 |  | 9.2336 | 0.1626 | 0.29078 | 1.408
9.4009 | 426.798 | 505.9689 | 718.8209 | 399.8254 |  | 9.3181 | 0.16748 | 0.24545 | 1.2658
9.4836 | 427.4744 | 498.6891 | 754.5741 | 399.5995 |  | 9.4018 | 0.16615 | 0.24631 | 1.3621
9.5675 | 431.1748 | 493.7956 | 787.5153 | 399.3953 |  | 9.484 | 0.16445 | 0.23331 | 1.3209
9.651 | 429.4241 | 452.7057 | 763.3115 | 399.4051 |  | 9.568 | 0.16261 | 0.23886 | 1.4294
9.734 | 429.1853 | 443.606 | 745.7362 | 399.3521 |  | 9.6517 | 0.16343 | 0.23832 | 1.2224
9.82 | 429.8618 | 447.6098 | 746.3388 | 399.1262 |  | 9.7372 | 0.16 | 0.23702 | 1.3346
9.9018 | 430.9361 | 442.3118 | 792.9385 | 398.8787 |  | 9.8181 | 0.156 | 0.2871 | 1.3122
9.984 | 430.9361 | 459.5405 | 812.2211 | 398.5448 |  | 9.901 | 0.15412 | 0.36393 | 1.3776
10.0674 | 433.7612 | 474.1404 | 783.5985 | 398.3621
10.1515 | 432.2492 | 489.1851 | 786.9126 | 398.4053
10.234 | 431.8115 | 467.9526 | 795.148 | 398.2757
10.3177 | 436.1486 | 471.7138 | 791.8338 | 398.2226 |  |  | 0.16282 | 0.32041 | 1.3623
10.4006 | 434.4376 | 488.2953 | 810.0116 | 398.2973
10.4845 | 435.0743 | 465.526 | 744.6315 | 398.2325
10.5677 | 435.7109 | 460.1876 | 802.2785 | 398.2423
10.6505 | 437.024 | 454.4447 | 771.0446 | 398.2541
10.7354 | 436.3873 | 453.555 | 773.2541 | 398.5016
10.8214 | 436.1486 | 460.8751 | 801.7763 | 398.3523
10.9013 | 439.2124 | 484.2915 | 764.4163 | 398.5133
10.985 | 439.6502 | 488.7402 | 719.4235 | 398.5232
11.0678 | 438.9737 | 484.2915 | 798.4621 | 398.6842
11.1506 | 439.2124 | 466.3753 | 844.5597 | 398.8787
11.2344 | 438.9737 | 467.0629 | 795.7505 | 398.9317
11.3181 | 440.9632 | 483.1996 | 799.0648 | 399.2106
11.4007 | 442.2365 | 495.8177 | 807.3 | 399.4129
11.4848 | 444.226 | 495.5751 | 812.2211 | 399.5642
11.5684 | 443.5496 | 510.3771 | 797.3575 | 399.9276
11.6503 | 442.0375 | 525.4218 | 786.9126 | 399.8313
11.734 | 444.226 | 511.0647 | 783.5985 | 400.0238
11.8176 | 443.9872 | 492.7036 | 746.841 | 400.2929
11.9007 | 444.8626 | 469.0445 | 771.5468 | 400.3675
11.984 | 446.1757 | 475.475 | 842.3502 | 400.454
12.0684 | 444.4249 | 480.773 | 780.8868 | 400.7231
12.1521 | 445.0616 | 486.5158 | 758.3905 | 400.9057
12.2342 | 445.0616 | 514.1383 | 764.4163 | 400.9588
12.317 | 443.9872 | 509.73 | 817.1422 | 401.0334
12.4011 | 443.9872 | 502.2077 | 799.0648 | 401.1729
12.4859 | 450.9505 | 533.5913 | 795.148 | 401.2809
12.5681 | 446.8124 | 523.1975 | 812.7233 | 401.4321
12.6513 | 446.6134 | 526.0689 | 791.8338 | 401.5166
12.7363 | 443.3506 | 527.2013 | 829.1938 | 401.5598
12.8182 | 445.0616 | 500.6708 | 817.1422 | 401.6993
12.9003 | 445.738 | 467.265 | 797.3575 | 401.5814
12.984 | 442.6742 | 489.5895 | 820.9586 | 401.5598
13.0681 | 445.738 | 519.4363 | 752.3646 | 401.6246
13.1509 | 445.4993 | 513.0464 | 799.0648 | 401.6364
13.234 | 445.3003 | 475.475 | 798.4621 | 401.5716
13.3181 | 444.8626 | 485.8688 | 822.0633 | 401.2593
13.4006 | 444.6239 | 481.4201 | 843.455 | 401.2809
13.4845 | 449.0008 | 533.5913 | 786.4105 | 401.1532
13.5671 | 447.25 | 499.9833 | 801.7763 | 401.112
13.6513 | 446.3747 | 489.5895 | 787.5153 | 400.8527
13.7361 | 446.8124 | 484.2915 | 808.3043 | 400.7663
13.8208 | 447.0511 | 476.3243 | 819.8538 | 400.7663
13.9053 | 445.738 | 485.4239 | 794.0432 | 400.6268
13.9857 | 447.0511 | 491.1668 | 843.455 | 400.4461
14.072 | 448.5631 | 467.265 | 841.2455 | 400.1986
14.1514 | 450.5128 | 476.5669 | 778.6774 | 399.9629
14.2361 | 446.8124 | 470.5814 | 830.9012 | 400.0277
14.3217 | 447.0511 | 462.2097 | 819.3517 | 399.792
14.4014 | 447.4888 | 484.5342 | 823.6702 | 399.7822
14.4859 | 447.6878 | 491.369 | 821.5611 | 399.7193
14.5717 | 448.1254 | 509.4874 | 760.5999 | 399.7095
14.6516 | 445.738 | 501.5606 | 806.1953 | 399.5583
14.7353 | 445.937 | 488.4975 | 790.2269 | 399.3638
14.8194 | 446.8124 | 478.7913 | 778.1753 | 399.2794
14.9016 | 449.8762 | 468.3975 | 783.0963 | 399.2047
14.9852 | 450.3139 | 473.008 | 756.181 | 399.1183
15.0703 | 448.5631 | 468.3975 | 789.7247 | 399.0437
15.1517 | 448.3244 | 471.4711 | 825.3775 | 399.0221
15.2355 | 449.0008 | 465.526 | 808.3043 | 398.916
15.3225 | 447.6878 | 471.916 | 826.9844 | 398.8944
15.4008 | 447.6878 | 487.8505 | 777.0705 | 398.8099
15.4869 | 447.8867 | 483.4018 | 776.4679 | 398.8099
15.5677 | 447.25 | 503.5423 | 821.5611 | 398.7019
15.6504 | 449.8762 | 489.8322 | 815.5353 | 398.7981
15.734 | 451.8259 | 519.679 | 798.4621 | 398.7019
15.8173 | 451.5872 | 540.0217 | 830.9012 | 398.6901
15.9005 | 449.1997 | 504.1894 | 825.8796 | 398.6469
15.9858 | 448.5631 | 478.1037 | 797.96 | 398.6783
16.0677 | 449.4385 | 490.9241 | 797.96 | 398.5369
16.1503 | 448.5631 | 535.8156 | 759.9973 | 398.5369
16.2337 | 448.7621 | 515.4729 | 811.6185 | 398.806
16.317 | 450.3139 | 521.4585 | 813.828 | 398.914
16.4004 | 449.6375 | 552.1546 | 762.8094 | 398.9356
16.4837 | 450.0751 | 546.2095 | 779.28 | 399.0653
16.5673 | 454.2133 | 547.5441 | 781.9916 | 399.2146
16.6503 | 451.5872 | 531.1647 | 744.1293 | 399.3324
16.7354 | 454.4123 | 541.8012 | 781.4894 | 399.3854
16.8179 | 452.4625 | 531.4074 | 812.2211 | 399.5779
16.9008 | 453.1389 | 532.0545 | 803.3833 | 399.8254
16.9837 | 450.9505 | 541.1137 | 815.5353 | 400.0493
17.067 | 453.7756 | 498.2443 | 862.7376 | 400.2634
17.1503 | 454.4123 | 511.0647 | 831.4033 | 400.2949
17.2337 | 453.5767 | 494.4831 | 847.8739 | 400.1868
17.317 | 454.0143 | 490.277 | 818.7491 | 400.1986
17.4008 | 451.8259 | 551.7097 | 833.0102 | 400.1652
17.4837 | 451.8259 | 510.822 | 811.1164 | 400.1338
17.5676 | 450.5128 | 491.6117 | 810.5138 | 400.0592
17.6509 | 453.3379 | 493.1485 | 859.4234 | 399.9609
17.7337 | 451.1494 | 524.0873 | 827.587 | 399.9511
17.817 | 451.8259 | 488.2953 | 824.2728 | 399.9295
17.9012 | 452.0248 | 467.9526 | 796.2527 | 399.8431
17.9837 | 452.2636 | 526.7565 | 769.94 | 399.9276
18.067 | 451.5872 | 506.4137 | 801.1738 | 400.0356
18.1503 | 451.1494 | 478.5486 | 787.5153 | 400.2183
18.2337 | 452.0248 | 487.6078 | 825.3775 | 400.2065
18.317 | 446.8124 | 471.7138 | 771.0446 | 400.3027
18.4004 | 450.5128 | 482.1076 | 788.62 | 400.5188
18.4838 | 450.7516 | 492.5014 | 812.7233 | 400.5836
18.5692 | 450.3139 | 487.4056 | 820.4564 | 400.5522
18.6505 | 448.5631 | 490.7219 | 770.4421 | 400.6288
18.7337 | 448.7621 | 464.8385 | 785.808 | 400.6072
18.817 | 449.4385 | 474.7875 | 801.7763 | 400.5856
18.9003 | 450.5128 | 479.2361 | 816.0375 | 400.5423
18.9837 | 451.1494 | 469.6916 | 841.8481 | 400.5207
19.067 | 449.6375 | 478.9935 | 789.1221 | 400.2634
19.1504 | 448.1254 | 480.0854 | 842.3502 | 400.0808
19.2337 | 449.0008 | 469.9343 | 736.9988 | 400.0808
19.3187 | 448.1254 | 467.265 | 799.5669 | 400.1024
19.401 | 449.4385 | 466.8202 | 827.587 | 399.9963
19.4837 | 449.6375 | 467.9526 | 825.3775 | 399.9197
19.567 | 445.0616 | 471.7138 | 762.2068 | 399.8136
19.6503 | 449.0008 | 471.4711 | 776.4679 | 399.4817
19.7337 | 449.8762 | 476.3243 | 762.8094 | 399.2774
19.817 | 450.3139 | 486.2732 | 823.6702 | 399.2146
19.9003 | 449.6375 | 495.8177 | 761.7046 | 399.0967
19.9837 | 447.4888 | 490.277 | 785.3058 | 398.969
20.0671 | 448.3244 | 489.8322 | 806.6975 | 398.861
20.1514 | 448.7621 | 469.2872 | 845.1623 | 398.7648
20.2339 | 448.3244 | 472.1587 | 825.3775 | 398.7549
20.317 | 447.8867 | 475.475 | 831.9055 | 398.7431
20.4004 | 448.3244 | 480.5303 | 816.0375 | 398.7215
20.4837 | 449.1997 | 505.3218 | 792.4363 | 398.6371
20.567 | 447.6878 | 494.6853 | 811.6185 | 398.4976
20.6506 | 447.4888 | 478.3464 | 781.4894 | 398.4642
20.7336 | 448.1254 | 468.8423 | 785.3058 | 398.1853
20.8184 | 449.1997 | 476.5669 | 787.5153 | 398.036
20.9003 | 448.1254 | 462.8568 | 794.6458 | 398.1657
20.9836 | 449.1997 | 463.5039 | 794.6458 | 398.0793
21.0671 | 448.7621 | 483.6444 | 817.6443 | 398.2717
21.1503 | 448.1254 | 469.4894 | 810.0116 | 398.368
21.2337 | 451.3882 | 475.0301 | 733.6846 | 398.5507
21.317 | 450.5128 | 490.4793 | 815.5353 | 398.7215
21.4003 | 445.937 | 472.6035 | 838.5339 | 398.6135
21.4844 | 447.8867 | 492.7036 | 838.0317 | 398.6233
21.567 | 448.1254 | 475.6772 | 838.0317 | 398.7314
21.6506 | 447.6878 | 476.3243 | 839.6386 | 398.7962
21.7336 | 448.1254 | 476.3243 | 828.6917 | 398.8394
21.8169 | 448.7621 | 476.1221 | 763.9141 | 398.7648
21.9003 | 451.3882 | 476.7692 | 855.0045 | 398.6469
21.9836 | 451.1494 | 476.5669 | 801.7763 | 398.4426
22.067 | 447.6878 | 536.4627 | 765.521 | 398.2384
22.1503 | 448.1254 | 486.9607 | 778.1753 | 398.0341
22.2336 | 447.8867 | 490.0344 | 785.808 | 398.0655
22.317 | 448.3244 | 480.9752 | 783.0963 | 398.2482
22.4003 | 448.7621 | 528.536 | 797.3575 | 398.3975
22.4839 | 452.4625 | 492.7036 | 780.8868 | 398.5369
22.567 | 451.5872 | 490.277 | 780.8868 | 398.9769
22.6524 | 449.1997 | 499.134 | 746.3388 | 399.1694
22.7366 | 449.8762 | 524.7748 | 783.5985 | 399.3521
22.8173 | 448.1254 | 543.0954 | 787.5153 | 399.4915
22.901 | 447.8867 | 550.1729 | 778.6774 | 399.4699
22.9837 | 448.7621 | 532.0545 | 797.3575 | 399.5779
23.0671 | 448.3244 | 540.6688 | 812.2211 | 399.792
23.1505 | 448.3244 | 542.8932 | 801.1738 | 399.8136
23.2336 | 445.738 | 473.8977 | 810.5138 | 399.7606
23.3178 | 448.7621 | 473.8977 | 828.6917 | 400.0081
23.4011 | 448.1254 | 465.7283 | 813.828 | 400.1259
23.4847 | 448.3244 | 474.3426 | 791.8338 | 399.8568
23.5669 | 448.5631 | 477.214 | 822.0633 | 399.7272
23.6505 | 448.3244 | 485.4239 | 782.5941 | 399.6742
23.7356 | 447.0511 | 479.2361 | 803.3833 | 399.5661
23.817 | 445.937 | 511.2669 | 778.1753 | 399.4483
23.9003 | 443.3506 | 539.132 | 739.7104 | 399.2872
23.9837 | 446.6134 | 514.381 | 830.9012 | 399.299
24.067 | 445.3003 | 508.1932 | 771.5468 | 399.246
24.1503 | 445.4993 | 536.9076 | 796.8553 | 399.0103
24.2336 | 448.5631 | 509.9323 | 771.5468 | 398.9887
24.317 | 443.9872 | 507.0608 | 745.7362 | 398.8708
24.4006 | 440.7245 | 497.3545 | 774.861 | 398.7962
24.4838 | 443.1119 | 511.9544 | 812.7233 | 398.861
24.5689 | 442.9129 | 507.0608 | 747.9457 | 399.0319
24.6503 | 446.6134 | 523.6424 | 832.5081 | 399.1831
24.7336 | 445.937 | 534.926 | 816.0375 | 399.4188
24.817 | 445.937 | 526.9587 | 806.1953 | 399.5681
24.9003 | 446.1757 | 519.4363 | 810.5138 | 399.6545
24.9837 | 446.3747 | 529.183 | 793.5411 | 399.6663
25.067 | 445.3003 | 508.8403 | 761.1021 | 399.6545
25.1512 | 444.4249 | 475.6772 | 768.8352 | 399.4287
25.2341 | 443.5496 | 469.6916 | 772.1494 | 399.2892
25.317 | 443.9872 | 474.1404 | 751.2599 | 399.2558
25.4006 | 444.226 | 483.8466 | 755.6788 | 399.3521
25.484 | 443.7883 | 511.7117 | 783.0963 | 399.3854
25.5671 | 443.5496 | 494.0382 | 758.8926 | 399.2774
25.6503 | 443.7883 | 495.5751 | 781.4894 | 399.191
25.7337 | 446.1757 | 463.7466 | 822.0633 | 399.0947
25.817 | 443.7883 | 467.9526 | 811.1164 | 399.1046
25.9013 | 443.9872 | 472.6035 | 796.8553 | 399.0397
25.9841 | 444.6239 | 478.5486 | 816.5396 | 398.9219
26.067 | 446.3747 | 480.9752 | 817.6443 | 398.7923
26.1503 | 445.4993 | 488.4975 | 814.9328 | 398.749
26.2336 | 445.0616 | 492.7036 | 797.3575 | 398.5133
26.3188 | 444.6239 | 489.8322 | 828.6917 | 398.3307
26.4003 | 443.7883 | 515.9178 | 828.6917 | 398.2541
26.4846 | 445.4993 | 519.8812 | 859.4234 | 398.146
26.5669 | 446.1757 | 517.4546 | 870.3703 | 398.093
26.652 | 445.4993 | 521.2158 | 823.6702 | 397.9319
26.735 | 447.25 | 522.7526 | 810.0116 | 397.9418
26.8183 | 447.8867 | 503.7445 | 822.6659 | 397.7807
26.9027 | 443.7883 | 483.6444 | 808.3043 | 397.7591
26.986 | 445.738 | 526.5138 | 796.8553 | 397.8023
27.0673 | 444.4249 | 535.8156 | 800.0691 | 397.7061
27.1503 | 444.4249 | 515.6752 | 796.2527 | 397.6098
27.2336 | 446.1757 | 499.3362 | 818.247 | 397.492
27.317 | 445.937 | 475.0301 | 812.7233 | 397.2877
27.4014 | 445.3003 | 473.6955 | 818.7491 | 397.3643
27.4844 | 444.226 | 465.2834 | 818.7491 | 397.3525
27.5669 | 443.5496 | 469.4894 | 800.6716 | 397.5018
27.6517 | 444.6239 | 478.1037 | 821.5611 | 397.6314
27.7337 | 444.4249 | 477.214 | 808.3043 | 397.6962
27.817 | 444.4249 | 475.0301 | 780.8868 | 397.8789
27.9027 | 443.5496 | 468.8423 | 836.3244 | 397.9437
27.9843 | 443.3506 | 476.3243 | 790.8295 | 397.7296
28.067 | 442.9129 | 499.134 | 762.8094 | 397.6962
28.1503 | 449.0008 | 493.7956 | 797.3575 | 397.5882
28.2336 | 446.3747 | 499.134 | 805.0906 | 397.3093
28.3182 | 445.0616 | 468.5997 | 742.422 | 397.2877
28.4016 | 444.8626 | 467.9526 | 760.5999 | 397.2661
28.4836 | 445.937 | 494.0382 | 813.3258 | 397.3093
28.5669 | 444.8626 | 506.8586 | 853.3976 | 397.3839
28.6504 | 445.738 | 500.8731 | 836.3244 | 397.653
28.7355 | 444.226 | 516.8075 | 806.6975 | 397.8141
28.817 | 445.937 | 502.4503 | 812.2211 | 398.146
28.9003 | 445.0616 | 492.9058 | 795.7505 | 398.4466
28.9839 | 444.4249 | 469.9343 | 795.7505 | 398.586
29.0677 | 447.25 | 460.8751 | 803.3833 | 398.8767
29.1503 | 447.8867 | 501.1157 | 806.6975 | 398.9081
29.2336 | 446.8124 | 484.5342 | 813.3258 | 398.9612
29.3181 | 448.3244 | 471.2689 | 771.5468 | 399.0358
29.4018 | 448.1254 | 471.7138 | 800.0691 | 399.2283
29.484 | 447.6878 | 467.9526 | 788.0174 | 399.2931
29.568 | 447.0511 | 469.4894 | 819.8538 | 399.1969
29.6517 | 447.25 | 469.2872 | 758.8926 | 399.1537
29.7372 | 446.1757 | 468.8423 | 791.8338 | 399.0888
29.8181 | 445.0616 | 483.6444 | 785.3058 | 399.1537
29.901 | 444.4249 | 506.1711 | 804.488 | 399.0692